- 政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 磐安县文物保护所 |  |
| --- | --- | --- |
| 招标单位 | 浙江森威建设管理有限公司 |  |
| 招标项目名称 | 磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次） |  |
| 财政审批号 | 磐财采确[2025]510号 |  |
| 招标项目编号 | SWPA2025-03-02号 |  |
| 经办人：（签名） 单位负责人：（签名） 采购单位：（盖章） 2025年6月17日 |  | 浙江森威建设管理有限公司：（盖章） 2025年6月17日 |

- 磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次）

公开招标采购文件

项目编号：SWPA2025-03-02号

项目名称：磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次）

采购单位：磐安县文物保护所

代理机构：浙江森威建设管理有限公司

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	25

第四章  评审办法和评分标准	47

第五章  政府采购政策相关说明	51

第六章  拟签订合同主要条款	58

第七章  投标文件格式	64

# 第一章  招标公告

本项目经磐财采确[2025]510号采购计划确认书批准进行公开招标，本项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取招标文件，并于2025年7月8日09:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次）

2.项目编号：SWPA2025-03-02号

3.采购组织类型：分散采购委托代理

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：66.4758万元。

6.最高限价：66.4万元。

7.合同履行期限：合同签订之日起90天内完成，运行维护期为3年（验收合格之日起计，供应商可提供更长的运维期，产品实际运维期以高者为准）。

8.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次） | 1 | 项 | 详见招标需求 | 66.4 |

在合同履行过程中，可追加采购与合同标的相同的产品，金额不超过原合同金额的10%，单价按中标单价进行结算。

## 二、合格投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（要求全部满足）

2.具有良好的市场信誉（提供供应商市场行为信誉情况承诺书，格式见附件）

3.特定资格条件：根据浙江省文物局浙文物函[2024]541号文件中要求，投标人应具备住房和城乡建设部门核发的消防设施工程专业承包壹级资质，且具有一定的文物建筑安全防护工程施工经验。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨本项目不专门面向中小企业。

þ本项目专门面向中小企业。

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

5.本项目接受（þ部分/¨全部）联合体投标。

¨大型企业与大型企业组成联合体；

¨大型企业与中型企业组成联合体；

¨大型企业与小微企业组成联合体；

þ中型企业与中型企业组成联合体；

þ中型企业与小微企业组成联合体；

þ小微企业与小微企业组成联合体；

组成联合体投标的：签订的联合体协议书应明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标；联合体各方按要求签字、盖章后上传联合体协议书原件。牵头人制作、上传、解密电子投标文件即可。

向小微企业合理分包的：提供分包意向协议和中小企业声明函（详见附件）。

- 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 7.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

## 三、招标文件的获取

1.招标文件获取期限：投标截止时间前

2.招标文件获取方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

（1）供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

（2）在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第（1）条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

## 四、提交投标文件截止时间

1.提交投标文件截止时间：2025年7月8日09:00（北京时间）前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

2.供应商如提供备份投标文件的，应于2025年7月8日09:00（北京时间）前，将电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼），联系电话：19883916837，联系人：朱杰，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件或纸质备份投标文件）投标的，投标无效。

3.如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质备份投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

## 五、开标时间和地点

1.开标时间：2025年7月8日09:00（北京时间）

2.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.采购代理机构在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在发出解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行或使用纸质备份投标文件进行线下评标。

## 六、公告期限

## 自本公告发布之日起5个工作日

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等相关材料。

3.落实政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

## 八、业务咨询（招标需求的疑问请向采购人询问或反映）

1．采购单位：磐安县文物保护所

项目联系人：张楚楚	     联系电话：0579-84661358

质疑联系人：陈骥川       联系电话：0579-84661358

地址：磐安县安文街道壶厅西路133号

2．招标采购机构名称：浙江森威建设管理有限公司

联系人：朱杰

联系电话：19883916837

地址：东阳市江滨南街351号

3．同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局

联系人：陈巧慧 叶升             监督投诉电话：0579-84883829

地址：磐安县安文街道文溪南路88号

4.系统技术支持：政采云有限公司

联系人：客服      联系电话：95763

# 第二章  招标需求

- 一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质施工。

2.供应商提供的施工与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由专家小组鉴定供应商施工能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的施工完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的施工应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一施工同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本项目所需做的所有施工。

二、项目概况

玉山古茶场位于磐安县玉山镇马塘村茶场山下，始建于宋，清乾隆四十六年（1781年）重建。茶场主要包括茶场庙、茶场管理用房、茶场三大部分，占地2940平方米，建筑面积1502平方米。榉溪孔氏家庙坐南朝北，占地836.22平方米。整座建筑以中轴线贯穿，由门楼、戏台、天井、前厅、穿堂及二小天井、后堂等组成，平面呈长方形。现就磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次）进行公开招标。

三、采购内容

（一）现场条件

| 消防分区 | 主要保护对象 | 使用性质 | 分区占地面积（㎡） | 文物单点现状 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉山古茶场 | 对外开放 | 占地2940平方米，建筑面积1502平方米。 | 良好 | 四级 |
| 2 | 榉溪孔氏家庙 | 对外开放 | 占地836.22平方米 | 良好 | 四级 |

（二）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道工程 | 钢丝网骨架PE复合管 电熔连接 DE110： | m | 553.56 |
|  |  | 钢丝网骨架PE复合管 电熔连接 DE75 | m | 18 |
|  |  | 闸阀 DN100 | 个 | 3 |
|  |  | 闸阀 DN65 | 个 | 8 |
|  |  | 防水锤缓闭止回阀 DN100 | 个 | 2 |
|  |  | Y型过滤器 DN100 | 个 | 2 |
|  |  | 地上式室外消火栓箱 （不锈钢）箱体尺寸：≥L800mm×W600mm×H240mm 箱内设直径19mm水枪头2只、消防水带型号：13-65-20聚氨酯+内扣式接口2卷、专用扳手1只 | 套 | 1 |
|  |  | 砖砌耐腐蚀明杆闸阀 井内径（m)1.2~井深(m)1.5，含井盖 | 座 | 12 |
|  |  | 室内消火栓 明装 | 套 | 13 |
|  |  | 箱式灭火器箱 XMDF5-2 | 具 | 25 |
|  |  | 石板路拆除恢复，石板按50%利旧 | m2 | 150 |
|  |  | 鹅卵石路拆除恢复，鹅卵石按50%利旧 | m2 | 160 |
|  |  | 挖沟槽土方 | m3 | 487.13 |
|  |  | 20cm厚碎石垫层 | m3 | 77.94 |
|  |  | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 221.42 |
|  |  | 沟槽回填 中粗砂 | m3 | 88.57 |
|  |  | 沟槽回填 黄砂 | m3 | 83.31 |
|  |  | 土方装车外运运距5Kw | m3 | 265.71 |
| 2 | 设备室 | 电气火灾监控主机： 1.32 位 Cortex-M3 内核处理器，系统运行高速、稳定、可靠； 2.内置T9中文输入法，任意设备位置中文描述，方便火警定位； 3.可使用U盘进行编程以及本地信息的备份和导出 ★4.可记录30000条以上事件，掉电不丢失；(需提供说明书或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件) 5.分布式智能系统，局部故障不影响系统工作； 6.具有强大的自适应、自诊断功能，方便工程调试和总线故障分析及日常维护； 7.高可靠的全数字总线通讯协议，主要包括非破坏性总线信息仲裁技术、双校验和即时交互式校验通讯技术、多址群集自动ID识别技术； 8.积木式可扩展接口，方便系统的剪裁和定制； 9.强大的总线过流、过压和过载保护功能； 10.总线带有防雷保护装置； 11.容量：点位可拓展，32--250点选择。 | 个 | 2 |
|  |  | 壁挂式消控主机： 1.≥32位Cortex-M3内核处理器，系统运行高速、稳定、可靠； 2.≥4.3寸TFT彩色液晶显示屏，分辨率≥480×272； 3.绿色“检查”按键，一键检查本机带载设备情况； 4.内置T9中文输入法，任意设备位置中文描述，方便火警定位； 5.支持U盘读取/备份编程数据，方便系统调试； 6.火警总线采用高可靠的全数字总线通讯协议； 7.3组多线控制输出，用于控制消防泵、排烟风机等重要消防设备； 8.事件“黑匣子”，可记录10000条以上事件，掉电不丢失； 9.具有强大的自适应、自诊断功能，方便工程调试和总线故障分析及日常维护。 ★10.容量：点位可拓展，32--250点选择(需提供说明书或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件) | 台 | 2 |
|  |  | 应急照明集中电源： 1.FS-D-0.3KVA-7624B 2.执行标准：GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 3.额定输出功率：300W 4.外形尺寸：≥L340mm×W200mm×H470mm 5.结构形式：壁挂式 | 台 | 2 |
|  |  | 1.UPS安装 单相不间断电源 UPS 2KW | 台 | 2 |
|  |  | 自动报警系统调试 | 系统 | 2 |
|  |  | 用户信息传输装置： 1.执行标准：GB 26875.1-2011《城市消防远程监控系统 第1部分：用户信息传输装置) 2.结构形式：壁挂式 3.外形尺寸：≥L285mm×W85mm×H385mm 4.主电源：AC220 +15%、50Hz(+1 Hz) 5.备用电池：DC12V3AH 铅酸电池一节 6.开关电源：DC15V 15W | 台 | 2 |
|  |  | 消防集中管理云平台（系统） (1)、符合省文物局要求 (2)、符合数字化改革要求 (3)、符合金华市数字化要求 | 套 | 1 |
|  |  | - 系统平台部署： 完成云平台或政务云平台部署及调试配置 | 套 | 1 |
| 3 | 火灾报警系统 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 611.13 |
|  |  | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN32 | m | 100.43 |
|  |  | 灯头盒、接线盒 | 个 | 101 |
|  |  | 管道刷油 | m2 | 60.59 |
|  |  | 电线WDZN-RVS-2*1.5 | m | 711.56 |
|  |  | 消防接线端子箱 | 台 | 4 |
|  |  | 短路隔离器： 1.工作电压：信号总线电压：DC24V(DC18V～DC28V) 2.工作电流：总线监视电流：＜1mA 3.继电器动作电流：＜60mA 4.重量：150g 5.外形尺寸：≥L86mm×W86mm×H42mm 6.安装孔距：≥60mm 7.环境温度：-10℃～50℃ 8.环境湿度：10%～95%（不结露） 9.线制：不分输入输出无极性两总线连接 10.指示灯：出现短路故障，继电器动作后常亮 | 个 | 4 |
|  |  | 感烟探测器： 1.工作电压：DC18-28V(脉冲调制) 2.监视电流：≤450uA 3.报警电流：≤4mA 4.响应阈值：≤0.15dBm 5.保护面积：80㎡ 6.工作环境：温度：-10℃－+60℃，湿度：10%~95%RH(不结露) 7.外形尺寸：≥Φ100mm×35.5mm 8.探测原理：后向光电感烟探测技术 9.执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 | 个 | 60 |
|  |  | 感温探测器： 1.工作电压：工作电压：总线电压：DC24V(DC18V～DC28V) 2.额定工作电压：DC24V 3.监视电流：<300μA 4.报警电流：<0.8mA 5.编址方式：电子编码，FLASH存储 6.重 量：59g 7.外形尺寸：≥Ф100.0mm×41.5mm（含底座） 8.安装孔距：≥φ60.0mm 9.环境温度：-10℃～50℃ 10.环境湿度：10%～95%RH(不结露) 11.线 制：无极性两总线连接 12.报警确认灯：红色指示灯，火警时常亮 13.保护面积：40㎡(具体参数以 GB 50116 为准) 14.探测原理：热敏电阻感温技术 15.壳体材料和颜色：ABS，象牙白 16.具有一个火灾报警确认灯，正常监视状态时红色闪亮，报警状态时红色常亮； 17.执行标准：GB 4716-2005 《点型感温火灾探测器》 | 个 | 19 |
|  |  | 声光报警器： 1.检测标准：GB26851-2011 2.工作电压：DC18V～30V 3.监视电流：≤500μA 4.工作电流：≤65 mA 5.报警声压级：75～100dB 6.闪光频率：1～1.3次/分钟 7.外型尺寸：≥L85mm×W85mm×H45mm 8.接收到火灾报警控制器的启动命令后，声光警报器发出语音声光警报信号，人们以此进行疏散，躲避危害。 | 个 | 9 |
|  |  | 手动报警按钮： 1.额定工作电压：DC24V 2.总线电压：DC24V(DC18V～DC28V) 3.监视电流：≤400uA 4.报警电流：≤800uA 5.报警方式：人工按下透明按板 6.编址方式：电子编码，EEPROM存储 7.重量：117g 8.外形尺寸：≥L85mm×W85mm×H40mm 9.安装孔距：≥60mm 10.环境温度：-10℃～+50℃ 11.环境湿度：≤95%（无凝结） 12.线 制：无极性通讯两总线 13.指示灯：红色火警指示灯，火警时常亮，巡检时闪亮 14.红色电话指示灯，巡检消防电话时闪亮 15.复位方式：专用工具手动复位 16.执行标准：GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 | 个 | 9 |
|  |  | 输入输出模块 | 个 | 2 |
| 4 | 应急照明及疏散指示系统 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 454.13 |
|  |  | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN32 | m | 19.54 |
|  |  | 灯头盒、接线盒 | 个 | 40 |
|  |  | 电线WDZN-RVS-2*1.5 | m | 454.13 |
|  |  | 电线WDZN-RVS-2*2.5 | m | 19.54 |
|  |  | 管道刷油 | m2 | 38.1 |
|  |  | 集中电源集中控制安全出口标志灯 | 套 | 9 |
|  |  | 集中电源集中控制方向标志灯（单面左向） | 套 | 3 |
|  |  | 集中电源集中控制方向标志灯（单面右向） | 套 | 1 |
|  |  | 集中电源集中控制方向标志灯（单面右向） | 盏 | 6 |
|  |  | 集中电源集中控制应急照明灯具 | 盏 | 13 |
|  |  | 集中电源集中控制应急照明灯具 | 盏 | 8 |
| 5 | 电气火灾监测系统 | 照明配电箱1ALE | 台 | 2 |
|  |  | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 42.6 |
|  |  | 电线WDZN-BYJ-4 | m | 42.6 |
|  |  | 电线WDZN-BYJR-2.5 | m | 21.3 |
|  |  | 电线NH-KVVP-10*1.5 | m | 500 |
|  |  | 剩余电流互感器： 1.工作电压：DC24V（总线供电，无极性，18~28V） 2.工作电流：静态：小于1mA，最大工作电流：小于1.51mA 3.报警范围：80mA～1000mA连续可调，调节精度1mA 4.测量范围：10mA～1800mA 5.测量精度：≤3% 6.报警时间：≤10s | 套 | 2 |
|  |  | 温度传感器： 1.报警范围：55℃～140℃连续可调，调节精度1℃ 2.可测量范围：0℃～170℃，≤3% 3.传感器直径（D）：≥4mm 4.传感器长度（EL）：≥25mm 5.连接线长度（EL）：≥2m | 套 | 2 |
|  |  | 电流互感器 | 套 | 2 |
|  |  | 安全用电管理云平台： 1.用电安全系统支持交流过过流、电源中断、电源缺相、电源过压、电源欠压报警，支持剩余电流超过阈值报警、温度超过阈值报警； 2.用电安全系统可以显示当前的A相、B相、C相的电流、电压、温度、剩余电流，并可以显示对应监控量的历史走势，并且可以显示信号值。可以对电安全设备每个回路设置剩余电流阈值和温度过度报警阈值，可以设置心跳频率和三相电的相关参数； 3.对于用电安全设备可以远程进行消音和复位； 4.用电安全系统可远程控制线路关闸合闸，可统计联网单位用电信息； ★5.平台支持控制设备属性统计图表的隐藏显示功能，由于设备的属性太多，平台通过配置选择性显示重要的属性统计图表(需提供详细系统截图或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件)； ★6.平台支持系统自动处理报警消息的功能，针对设备在运行中经常出现报警后又自动恢复的场景，避免人工处理此类报警时，可以通过开启配置后，平台监测到发生报警恢复时自动处理本条报警记录，并标记为设备复位处理(需提供详细系统截图或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件)； ★7.平台支持多点报警功能，当同一单位或场所的多个设备在一段时间内(平台支持按设备类型配置时间周期)连续发生火灾预警时，平台认为现场发生真实火灾的概率极高，于是平台将火灾预警自动标识为多点报警类型，提醒用户及时处理(需提供详细系统截图或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件)； ★8.平台支持屏蔽误报设备功能，当设备频繁发生误报时，经人工确认属实后，可以在平台上将该设备标记为误报设备，并设置屏蔽时间。在屏蔽范围内，平台将不会推送此设备的报警信息(需提供详细系统截图或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件)； ★9.平台支持批量处理报警消息的功能，消息处理时支持上传现场图片。当单条报警消息处理时支持一键处理此设备此报警状态的历史未处理消息(需提供详细系统截图或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件)； ★10.平台支持单位配置每种报警状态的推送方式，推送方式包括PC端、APP端、电话、短信、微信公众等方式。比如配置A单位的烟感类设备发生底座分离故障时只推送PC端、APP端，不推送电话、短信(需提供详细系统截图或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件)； ★11.平台具备在5秒内将设备报警信息、故障信息推送给用户的能力；当PC端收到推送消息后支持联动摄像头播放实时视频，支持联动楼层图显示设备所在图上的位置信息(需提供详细系统截图或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件)； ★12.平台支持接警联系人按照全天值守和时段值守两种模式进行服务，在全天值守模式下，用户可以全天24小时收到平台的报警推送消息；而在时段值守模式下，用户只能在指定的时间段内（例如08:00至15:00）接收到平台的报警推送消息(需提供详细系统截图或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件)； 13.平台支持层级报警推送功能，包括单位内部层级报警和跨单位层级报警两种类型。 单位内部层级报警：当设备发生报警时，首先将消息推送给一级接警人员；若一级接警人员未接听电话或在一定时间内未处理消息，则逐级向上推送至二级接警人员，依此类推。平台支持三级接警功能(需提供详细系统截图或提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件)。 14.平台支持接入离岗摄像头、消防通道堵塞监测摄像头、电动车进出电梯监测摄像头以及火焰识别摄像头等。 15.平台支持接入多种算法的AI盒子，算法包括但不限于离岗监测、消防通道堵塞检测、电动车进出电梯监测，火焰识别算法 | 台 | 2 |
|  |  | 电气火灾监测系统设备终端 1.剩余电流：报警范围：80mA-1000mA连续可调，调节精度1mA 2.测量精度:可和量范围10mA-1BOOmA,≤3% 3.剩余电流互感器接线长度：不应超过3m 温度：报警范围：55℃-140℃连续可调，调节精度1℃ 4.测虽精度·可测虽范围O℃-170℃，≤3% 5.传感器连接线标准长度：2m 环境条件：环境温度：-20℃-+70℃ 6.贮藏温度：-40℃-+80°℃ 7.相对湿度：5%-95%(无冷凝或结冰） 8.AC220V供电，带有液晶和操作按键，具有5路（剩余电流或温度自由组合）+IA/IB/IC三相电流+A/B/C三相电压+AB/BC/CA线电压，1路开关量输出，4Gcat1无线通讯模式。 | 只 | 2 |
| 6 | 微型消防站 | 值班室制度牌≥400mmx600mm，亚克力材质 玻璃胶一只 | 块 | 2 |
|  |  | 微型消防站全套工具器材： 1.内扣式直流消防水枪1支 2.直流喷雾2.5寸水枪头1支 3.消防水带 13-65-25涤纶纱/丙纶长丝-橡胶2盘 4.绝缘剪断钳 24寸；≥5KV 1把 5.17式统型消防头盔(半盔) 3顶 6.消防员(加厚)灭火防护服(14款)3套 7.消防手套17式统型消防腰带3条 8.17式灭火防护靴(橡胶)3双 9.消防多功能腰斧(带斧套)3把 10.防毒面具3具 11.手持扩音器1个 12.消防器材柜子1具 | 各 | 2 |
| 7 | 原有设施、设备管线等拆除 | 原有设施、设备管线等拆除 | 项 | 1 |
| 8 | 零星工程 | 原有管线规整、原有电气线路改造不到位整改等零星工程（施工单位可自行勘探现场报价，费用包干） | 项 | 1 |
| 9 | 垃圾清运 | 现场垃圾清理外运至业主单位制定清理点（施工单位可自行勘探现场报价，费用包干） | 项 | 1 |

注：

1.投标人在投标文件中均应按照上表中具体参数的要求提供相关材料。如发现投标人在投标过程中提供虚假材料，采购方有权追究法律责任。

2.除了定制产品以外，允许存在偏差±10%，但必须满足技术参数要求。

3.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，在节能产品政府采购品目清单内的货物，投标文件中应提供节能产品认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

4.上列采购清单为项目所需设备的基本配置，供应商提供的设备应完全符合招标需求的要求，并满足或高于设备配置清单中提出的技术参数。

5.响应性要求：“▲”条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理；“★”条款为重要项，负偏离将导致严重扣分。各产品技术参数描述如有要求提供检测报告或其他资料，未提供或缺少提供都将作为负偏离影响技术得分；投标供应商在投标文件中需真实描述投标产品实际响应情况（技术偏离表需准确注明满足情况或负偏离情况）。

6.投标人可参考采购单位推荐的设备技术参数及配置，也欢迎其他能满足或优于本项目技术需求且性能与所明确要求相当的产品参加投标。

7.如投标人认为设备清单中的设备及设备数量尚不足以实现招标要求的，可自行增加；但不得减少清单中的设备以及设备的数量。

8.本项目为交钥匙项目。要求投标人充分理解项目需求，建议投标前进行实地勘察了解，切实为用户提供优质的解决方案。如招标文件中遗漏了必须具备的设备、附件、辅材、配件，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、附件、辅材、配件等导致采购人产品无法正常运行或使用，中标人须免费提供，报价时自行考虑。

9.基础设施建设施工图纸详见附件，严格按照施工图纸施工。

10.质量要求：满足国家有关规范标准，项目质量符合现行有关国家相关验收规范及合格标准和要求。

11.实施过程中应做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。验收前应将现场清理干净。

12.采用固定单价方式：结算时以实际工程量乘以中标固定单价作为结算依据；全费用综合单价报价，包括货物的采购、人工费、材料设备购置、消防第三方检测、脚手架搭拆费、竣工验收、移交和项目缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务、设备装卸、安装调试费、仓储费、保管费、辅工辅料、搬运费、检验验收费用、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、售后服务费、整改、企业管理费、规费、税费（包括但不限于关税、管理人员工资福利、保险、服装、税金等）、施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施、风险费用、利润以及施工过程中可能涉及的其他一切费用全部包括在投标报价内。

13.“建筑装饰及工程”的工程量清单项目和工程量的调整办法如下：

13.1工程量清单项目和工程量的调整。

（1）发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

②变更引起新增或减少清单项目。

③施工图纸、变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

（2）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

13.2综合单价调整

因第13.1条的工程量清单项目或工作数量变化，按以下规定调整综合单价：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的项目综合单价，可参照类似项目综合单价计算确定。

①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及项目内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

③如该类似项目综合单价异常，则不宜参照，按13.2条第(3)款重新计算综合单价

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

①依据《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、与本项目有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

②如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

③本项目按2025年第3期磐安县城区建设工程主要材料价格信息简报、《金华建设工程造价信息》、《浙江造价信息》的除税价计入；

四、工程施工、管理要求

1.因项目地点位于文物保护区域，场地内地形复杂、有游客，中标人应充分考虑在组织措施中利用现有场地或其他方式解决办公、材料堆放、现场加工等问题，并同步做好施工期间的各项安全文明措施保障，按照规定办理相关施工现场的审批手续。

2.因场地、施工周期等原因导致的材料二次搬运、人工装卸、垃圾清运及外运等费用由中标方承担并在报价中予以考虑，采购人不再另行支付相关费用。

3.中标人进场后直至施工完成移交采购人之前，对施工区域设施的各项完好性及消防、安全保卫工作承担全部责任，如在施工过程中，因中标人原因导致出现安全事故，相应责任及赔偿由中标人全部承担。中标人应做好施工范围内保留设施及涉及施工范围以外其他可能受影响区域设施的成品保护，如因中标人原因导致文物损失损坏的，由中标人负责维修或承担赔偿责任。

4.本项目为浙江省省级文物保护单位，建筑类型多，建筑面积大小不一，各建筑在磐安县行政区划内分散布置，并且部分已开发为对外开放的展览建筑，所以在施工应严格遵循科学、有序、安全和文明施工。

5.为了保证施工过程不影响文物本体，在项目施工过程中应做好以下预防措施和工作：

（1）本项目施工必须具有相关消防施工经验相应等级资质及业绩经验要求，施工单位项目管理人员应熟悉图纸和技术方案，充分体会项目建设的意图和要求。

（2）本项目所采用的设备，系统组件及其他设备、材料、应符合国家现行相关产品标准的规定，并应具有出厂合格证或质量认证书。

（3）中标人应编制古建安防施工组织设计方案，并审核通过且进行技术交底和安全交底后方可实施。

（4）应有严格的报审制度，如在文保本体内部施工用电，应编制方案并审核通过后方可实施等；

（5）施工单位应编制工程的应急预案，对可能发生的意外风险进行有效的预防和控制；

（6）施工过程中遇到的技术问题应及时与设计单位沟通；

（7）施工过程中应有管理人员对现场施工班组进行督导工作，监督和检查工程施工过程中是否符合规范要求，发现问题及时调整和报告；

（8）在管道施工时，应尽量选择肉眼观察不到的部位进行敷设，且对安装的管道外侧刷涂油漆，涂刷颜色宜采用深色（如黑色和棕褐色等），使管道颜色尽量与周边环境相似。

（9）施工工程中尽可能减少对文物本体的干预，严格落实安全制度、务必做到文明、安全施工、管线敷设尽可能做到隐蔽，前端设备的安装要充分考虑美观。

（10）对施工现场进行全面监管，做好施工过程中的文物保护工作，防止工程对文物本体和环境风貌造成消极影响或破坏。

（11）项目实施过程中，应采取各种必要措施减少施工过程中对现场驻场单位及游客的影响，按照相关规定办理各种夜间或者其他施工相应手续，如遭到投诉和处罚由中标方负责并妥善处理。

（12）为保障文物保护区域正常运行秩序，各类建筑材料及建筑垃圾，应在指定地点堆放，不得随意堆砌。

（13）施工期间的现场安全文明生产由中标方负责，如因中标人原因，导致出现安全文明生产责任事故，给原有房屋设施及其他第三方人员、设施造成损坏的，由中标人承担全部法律及经济赔偿责任，其中经济赔偿责任不受合同总价限制。

### 五、安装、调试、验收要求

1.质量要求：质量标准必须符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，在送货、安装、检验过程中发生的费用由中标投标人负责。本次采购的产品包装以原厂完整封存包装为准，产品必须达到国家质量检测标准，无国家质量检查标准的，以相关行业标准为准，并提供生产厂家质量合格证。

2.安装要求：中标人在服务成果运抵安装现场前一周内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法。

3.调试及验收要求。

3.1中标人交付前应对产品作出全面检查和产品资料的整理，作为采购人验收和使用的技术条件的主要依据。

3.2采购人应认真组织验收，在验收时发现质量问题或是相关技术规格与招标文件和投标文件不符的，要求中标单位整改到位后验收。

3.3调试及验收流程要求。

（1）初步验收：中标人将所有服务成果送至采购人指定的地点后，由采购人在15个工作日内自行组织初步验收，采购人对中标人提交的服务成果依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）调试：采购人对中标人提供的服务成果在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（3）最终验收：中标人在服务成果安装调试完毕后，采购人于15个工作日内，组织有关人员或专家对货物进行检测，检测前中标人须向采购人提供有关全部资料。

（4）专业验收：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者国家认可的第三方检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收意见。参与验收的投标人或者第三方检测机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.本项目验收标准：项目质量需满足省级文物保护单位消防相关标准和规范要求，需形成试运行报告和完整的竣工资料，并通过浙江省文物局最终验收。

六、现场踏勘

1.投标人可根据需要自行前往项目位置，对项目施工现场和周围环境进行勘察，以便获取编制投标文件和签署合同所需的一切资料，勘察现场所发生的费用、责任与风险均由投标人自己承担。

2.现场勘察时，投标人可向采购人询问项目位置的地形、水文地质、水源、电源、交通条件、临时设施等情况，以帮助了解现场施工条件，并充分了解自己将承担的风险、义务和责任。

3.中标后，中标人不得以未对现场勘察或勘察不详为由调整价款或提出其他任何权利主张。

七、售后服务

1.▲免费运维期：所有产品提供3年免费运维；运维期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。运维期从验收合格交付使用之日起算。

2.售后服务期内，投标人应保证除人为因素和法律规定的不可抗力造成的故障外免费负责维保、更换配件，售后服务期满后应保证优惠提供备件和维保服务。

3.投标人或产品制造商须提供详细的售后服务承诺，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应及准确有效的服务机构联系方式。有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。

4.投标人能提供24小时全天候召修服务，接到故障通知后24小时以内到达现场履行维修服务义务，48小时解决问题，若不能在48小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换，售后服务期内发生的一切费用由投标人承担。

5.备品备件及耗材要求：本项目中产品所需要的所有配件，投标人应常年备货以保证产品正常运行。

6.投标人应结合产品的使用、保养过程，无偿对采购人派出的管理人员进行产品的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后产品的良好运行状态。

八、合同履约期限：合同签订之日起90日内完成，运行维护期为3年（验收合格之日起计，供应商可提供更长的运维期，产品实际运维期以高者为准）。

▲九、付款方式

1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，中标人出具预付款保函后(可在政采云平台购买)，采购人向中标人支付60%合同款。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监(2020)3号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务(https：//jinrong.zcygov.cn/)，查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。

2.验收合格并交付使用后付至结算审核价的95%，运行维护期结束后支付剩余款项。

验收时，供应商应提供项目服务实施文档等验收材料。由采购人组织整体工程验收。如果验收不达标并且在超过约定交货时间10天内仍然无法达到要求的，视为中标人虚假应标或无能力提供本项目采购服务，采购人有权立即解除合同和取消中标人资格。验收过程产生的费用由中标人负责。

3.结算时中标人应提供相应额度的税务发票。

本项目中小企业声明函应声明的采购标的：

| 序号 | 采购的货物（标的名称） | 项目属性 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝网骨架PE复合管 电熔连接 DE110 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 2 | 钢丝网骨架PE复合管 电熔连接 DE75 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 3 | 闸阀 DN100 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 4 | 闸阀 DN65 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 5 | 防水锤缓闭止回阀 DN100 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 6 | Y型过滤器 DN100 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 7 | 地上式室外消火栓 SS100/65-1.6 100 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 8 | 砖砌耐腐蚀明杆闸阀 井内径（m)1.2~井深(m)1.5，含井盖 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 9 | 室内消火栓 明装 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 10 | 箱式灭火器箱 XMDF5-2 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 11 | 石板路拆除回复，石板按50%利旧 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 12 | 鹅卵石路拆除回复，鹅卵石按50%利旧 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 13 | 挖沟槽土方 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 14 | 20cm厚碎石垫层 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 15 | 机械 填土夯实槽、坑 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 16 | 1.沟槽回填 中粗砂 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 17 | 1.沟槽回填 黄砂 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 18 | 运距5Kw | ③工程类 | ③建筑业 |
| 19 | 电气火灾监控主机 | ①货物类 | ②工业 |
| 20 | 壁挂式消控主机 | ①货物类 | ②工业 |
| 21 | 应急照明集中电源 | ①货物类 | ②工业 |
| 22 | 1.UPS安装 单相不间断电源 UPS 2KW | ①货物类 | ②工业 |
| 23 | 自动报警系统调试 | / | / |
| 24 | 用户信息传输装置 | ①货物类 | ②工业 |
| 25 | 消防集中管理云平台（系统） (1)、符合省文物局要求 (2)、符合数字化改革要求 (3)、符合金华市数字化要求 | ②服务类 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 26 | 1.系统平台部署 完成云平台或政务云平台部署及调试配置 | ②服务类 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 27 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 28 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN32 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 29 | 灯头盒、接线盒 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 30 | 管道刷油 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 31 | 电线WDZN-RVS-2*1.5 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 32 | 消防接线端子箱 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 33 | 短路隔离器 | ①货物类 | ②工业 |
| 34 | 感烟探测器 | ①货物类 | ②工业 |
| 35 | 感温探测器 | ①货物类 | ②工业 |
| 36 | 声光报警器 | ①货物类 | ②工业 |
| 37 | 手动报警按钮 | ①货物类 | ②工业 |
| 38 | 输入输出模块 | / | / |
| 39 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 40 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN32 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 41 | 灯头盒、接线盒 | ①货物类 | ②工业 |
| 42 | 电线WDZN-RVS-2*1.5 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 43 | 电线WDZN-RVS-2*2.5 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 44 | 管道刷油 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 45 | 集中电源集中控制安全出口标志灯 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 46 | 集中电源集中控制方向标志灯（单面左向） | ③工程类 | ③建筑业 |
| 47 | 集中电源集中控制方向标志灯（单面右向） | ③工程类 | ③建筑业 |
| 48 | 集中电源集中控制方向标志灯（单面右向） | ③工程类 | ③建筑业 |
| 49 | 集中电源集中控制应急照明灯具 | ①货物类 | ②工业 |
| 50 | 集中电源集中控制应急照明灯具 | ①货物类 | ②工业 |
| 51 | 照明配电箱1ALE | ①货物类 | ②工业 |
| 52 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | ①货物类 | ②工业 |
| 53 | 电线WDZN-BYJ-4 | ①货物类 | ②工业 |
| 54 | 电线WDZN-BYJR-2.5 | ①货物类 | ②工业 |
| 55 | 电线NH-KVVP-10*1.5 | ①货物类 | ②工业 |
| 56 | 电气火灾监测系统设备终端 | ①货物类 | ②工业 |
| 57 | 剩余电流互感器 | ①货物类 | ②工业 |
| 58 | 温度传感器 | ①货物类 | ②工业 |
| 59 | 电流互感器 | ①货物类 | ②工业 |
| 60 | 安全用电管理云平台 | ②服务类 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 61 | 值班室制度牌，亚克力材质 | ①货物类 | ②工业 |
| 62 | 微型消防站全套工具器材 | ①货物类 | ②工业 |
| 63 | 原有设施、设备管线等拆除 | ③工程类 | ③建筑业 |
| 64 | 原有管线规整、原有电气线路改造不到位整改等零星工程（施工单位自行勘探现场报价，费用包干） | ③工程类 | ③建筑业 |
| 65 | 现场垃圾清理外运至业主单位制定清理点（施工单位自行勘探现场报价，费用包干） | ③工程类 | ③建筑业 |

# 第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 效力标准 | 其他内容与前附表有冲突的，以“前附表”为准。 |
| 2 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 3 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1.投标报价设置以单价或总价形式报价的，应以人民币报价；设置以利率报价的，应以利率形式报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3.本项目招标代理费按国家发展改革委计价格【2002】1980号文件规定标准计收，由中标单位承担，在公示期满后缴纳招标代理费，包括在投标报价中。 |
| 5 | 联合体 | 本项目接受（þ部分/¨全部）联合体投标。 ¨大型企业与大型企业组成联合体； ¨大型企业与中型企业组成联合体； ¨大型企业与小微企业组成联合体； þ中型企业与中型企业组成联合体； þ中型企业与小微企业组成联合体； þ小微企业与小微企业组成联合体； |
| 6 | 签字或盖章 | 线上电子投标所涉及的加盖公章均采用CA电子签章；法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 7 | 投标文件有效期 | 提交投标文件截止时间起90天 |
| 8 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将在规定时间内统一将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已获取采购文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期前书面通知所有已获取采购文件的投标人。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 本项目实行在线电子投标。分电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类，不同形式递交的文件内容均应一致： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后拒收投标文件。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，正本 1 份，副本1份。 备份文件不做强制性要求，由投标人自行考虑是否提供，后果自行承担。 供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件、纸质备份投标文件）投标的，投标无效。备份投标文件应与电子投标文件内容一致。 供应商若提供备份投标文件的，投标人在投标截止时间前将纸质备份投标文件分别按要求密封送交到金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其纸质备份投标文件也将被拒收。 |
| 10 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11 | 评标结果公示 | 确定中标人之日起2个工作日内，发中标通知书，并同时将中标结果公示于浙江省政府采购网； |
| 12 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后20日内。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 15 | 付款方式 | 1.预付款：根据（浙财采监〔2020）3号）、（浙财采监〔2022）3号）文件相关规定，采购单位应当在政府采购合同中约定预付款。 （1）预付款比例原则上不低于合同金额的30%；对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 （2）采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； （3）政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付； （4）政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。 2.其他款项支付方式：按合同约定。 |
| 16 | 核心产品 | 本项目的核心产品为：壁挂式消控主机 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 | 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 17 | 扶持中小企业政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）最高限价：66.4万元 （2）项目属性：①货物类（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：②工业（根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定明确） （注：现行中小企业划分标准行业包括①农、林、牧、渔业/ ②工业/ ③建筑业/ ④批发业/ ⑤零售业/ ⑥交通运输业/ ⑦仓储业/ ⑧邮政业/ ⑨住宿业/ ⑩餐饮业/ ⑪信息传输业/ ⑫软件和信息技术服务业/ ⑬房地产开发经营/ ⑭物业管理/⑮租赁和商业服务业/ ⑯其他未列明行业等十六类） （4）本项目 ①是（①是/②否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 - （5）上述第（4）项中确定为“①是”的采购项目，专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。预留份额通过 ① 措施进行： - ①将采购项目整体专门面向中小企业采购； ②将采购项目标项 （一/二）专门面向中小企业采购； ③要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 30% 以上； ④要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 %(比例）分包给一家或者多家中小企业。 ⑤组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 （6）上述第（4）项中确定为“②否”的采购项目，即非专门面向中小微企业招标项目，执行价格评审优惠的扶持政策。相关政策按本招标文件（第五章 政府采购政策相关说明）执行。 |
| 18 | 合同履行期限 | 合同签订之日起90天内完成，运行维护期为3年（验收合格之日起计，供应商可提供更长的运维期，产品实际运维期以高者为准）。（提供承诺函） |
| 19 | 质疑与投诉 | - 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |

- 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的浙江森威建设管理有限公司（“招标方”）和磐安县文物保护所（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

4.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

5. “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要参数。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因投标人自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标人自行承担。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）转包和分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

- （六）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同产品的价格总和均超过项目各自投标总价50%及以上的，按一家投标人认定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲（3）若投标人无足够的技术力量按招标文件要求实施本项目和提供质保服务的，须自行采购相应服务满足项目需求，否则可能导致无法通过验收。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

按《目录》

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体上发布的形式答复投标人要求澄清的问题，不包含问题来源。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

1. 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为备份电子投标文件和纸质备份投标文件两部分。（其中备份投标文件的提供与否不做强制性要求）

（1）电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6ImVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

（2）备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”制作的备份文件。

（3）纸质备份投标文件：系电子投标文件纸质版，按照“（二）投标文件的组成”要求制作。

2.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件和纸质备份文件均不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格审查文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。备份电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

1.资格审查文件

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 资格声明函 |
| 3 | 投标单位情况表 |
| 4 | 投标供应商的营业执照（若联合体投标，联合体各方均需提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 政府采购供应商诚信承诺书（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 6 | 无围标串标等负面行为承诺书、《供应商市场行为信誉情况承诺书》（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 8 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函 |
| 9 | 法定代表人授权书，法定代表人参与投标的需提供法人身份证及法定代表人的身份证扫描件（联合体牵头方提供） |
| 10 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体各方均需提供） |
| 11 | 联合投标协议书、联合投标授权委托书（若联合体投标，需提供） |
| 12 | 提供特定资格条件相关资料 |
| 13 | 中小企业相关材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）面向中小企业采购时必须在资格审查文件中提供，非面向中小企业采购时在报价文件中提供。 |
| 14 | 投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟） |

2.技术商务文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 评分响应表（如是联合体投标，由联合体牵头方提供） |
| 2 | 投标声明书(如是联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 3 | 评审办法和评分标准中的评分内容（1，2，3，4，5，6......）尽量按序排列 |
| 4 | 根据招标文件要求，其他需说明的资料。(格式自拟） 特别提醒：招标文件中标“▲”的实质性条款内容，须提供相应资料或承诺函等，附件中如有格式，按招标文件格式，若未提供则格式自拟。 |
| 5 | 投标人认为需提供的其他资料。(格式自拟） |

3.报价文件

| 序号 | 内容（序号1-3项投标供应商必须提供，否则不能通过审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（联合体牵头方提供） |
| 2 | 开标一览表（联合体牵头方提供） |
| 3 | 投标分项报价表（联合体牵头方提供） |
| 4 | 享受价格优惠的相应材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）如有则提供 |
| 5 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟） |

注：（1）以上要求提供的内容附件中如有格式，按招标文件格式，若未提供则格式自拟。

（2）填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，不允许免费赠送，不允许空白。供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用。

（3）采购人不接受任何有选择的报价，少报、漏报的投标报价无效。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（4）投标商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

（5）关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在资格审查文件、技术商务文件中。如提供纸质备份文件的，报价文件须单独密封。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.本项目采用固定单价方式报价：结算时以实际工程量乘以中标固定单价作为结算依据；全费用综合单价报价，包括货物的采购、人工费、材料设备购置、消防第三方检测、脚手架搭拆费、竣工验收、移交和项目缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务、设备装卸、安装调试费、仓储费、保管费、辅工辅料、搬运费、检验验收费用、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、售后服务费、整改、企业管理费、规费、税费（包括但不限于关税、管理人员工资福利、保险、服装、税金等）、施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施、风险费用、利润以及施工过程中可能涉及的其他一切费用全部包括在投标报价内。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

▲5.供应商投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效，投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.纸质备份投标文件部分：

纸质备份投标文件：技术商务文件1份、报价文件1份。

备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件用封袋密封包装。

2.纸质备份投标文件，要求按技术商务文件和报价文件分别密封包装。

3.投标文件的包封应密封完好，正确标明投标文件名称（电子备份投标文件/技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及投标人名称。电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。

4.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中，投标人可以将扫描件上传至政采云系统，采用CA签章。投标人应写全称。

5.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。

6.电子投标文件（包括技术商务文件和报价文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。

7.投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

8.中标方在领取中标通知书前，须向磐安县文物保护所提供纸质投标文件；中标方须提供资格审查文件、报价文件、技术商务文件正本各1份、副本各1份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”“副本”字样。（递交或邮寄地址：磐安县文物保护所（磐安县安文街道壶厅西路133号）；电话：19883916837）。

（七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追究法律责任。

1.不同供应商的电子投标(响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

3.不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备打印、复印；

4.不同供应商的投标(响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

5.不同供应商的投标(响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

6.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

7.不同供应商投标(响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

8.投标人在投标有效期内撤销投标文件的及其他涉嫌串通的情形。

（八）投标无效的情形

有下列情况之一的，投标无效：

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

6.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

7.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关材料；投标供应商不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.投标人提供虚假材料投标的；

11.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

12.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

14.不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

15.不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

16.投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

17.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

废标的情形：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形：

招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本项目实行不见面开标，投标人无需前往开标场地，只需在开标时间做好开标准备（如投标文件的解密和投标价格的确认），确保联系方式的畅通。

- （二）开标程序

1.本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2.开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

电子招投标开标及评审程序

1.开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格文件、技术商务文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、技术商务评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、技术商务评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其技术商务得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，可以完成开标，原电子投标文件自动失效。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家≧5人单数组成，其中采购人代表不超过评委总数的1/3。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

2.投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

3.开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4.符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5.根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选人；综合得分最高的供应商推荐为中标人。

6.由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标人，并提交评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.评审结束后，公布采购结果。

- （四）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- （五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.在电子投标系统中显示的金额与投标文件的金额不一致时，以投标文件的金额为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。

- 六、采购方式变更

采购响应截止时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。

- 七、定标

（一）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持创新发展

3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（二）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1．出现下列情形之一的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人或采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 八、合同授予

1. 合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、投标响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

4.合同正本一式六份，采购单位与中标人各执两份，浙江森威建设管理有限公司、磐安县财政局采购监管科各执一份。

5.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监〔2012〕18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

# 第四章  评审办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次）公开招标文件的评标。

- 一、评标

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=报价分+技术商务分

投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

评标细则如下：（技术商务70分及价格分30分，共100分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得4分。 注：投标文件中提供相应认证证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图材料，两者缺一不可，否则不得分。证书须在有效期内，否则不得分。 | 4 | 客 |
| 2 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），成功完成过类似项目的，每个业绩得1分，最高得3分。 注：提供中标通知书、合同及省级以上文物行政部门验收合格资料原件扫描件，未提供不得分。 | 3 | 客 |
| 3 | 投标货物的性能及技术指标 | 所投产品对招标文件所提的技术要求参数的响应性，从技术指标的符合性参数的响应性进行评审，包括投标文件偏离表中的偏离情况，全部性能满足得25分；带“★”条款的重要性能指标，每项负偏离扣1.5分，其他项每项负偏离扣0.5分。 评分依据：以响应文件中技术指标响应情况进行认定。 | 25 | 客 |
| 4 | 技术团队 | 1.拟派项目负责人具有一级建造师（机电工程）、项目负责人B证、建筑电气智能化高级工程师职称的，每个证书得1分，最高得3分。 2.拟派项目技术负责人具有建筑安装高级工程师职称证书的得1分。 注：应提供人员证书及投标人近三个月为其缴纳社保的相关材料。如新成立的公司，成立时间不足三个月的，提供近一个月为其缴纳社保的相关材料。上述材料未提供或提供不完整的不得分。 | 4 | 客 |
| 5 | 环保产品 | 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项认证单元得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。 | 1 | 客 |
| 6 | 项目理解 | 根据投标人对文保单位的原貌保护、施工工艺进行打分： ①对项目的理解，0-1分； ②现场调研分析，0-1分； ③项目实施重难点问题分析，项目重难点解决方案，0-1分； 没有描述的该项不得分。 | 3 | 主 |
| 7 | 实施方案 | 根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分： ①产品供货、验货； ②安装调试、试运行、测试、调优等内容； ③工作时间进度表； ④工作程序和步骤、管理和协调方法； ⑤关键步骤的思路和要点，是否符合古建筑项目施工要求。 每一小项在0-1分打分，没有描述的该项不得分，0-5分。 | 5 | 主 |
| 8 | 安全文明施工 | 根据投标人提供的安全文明措施：原始拆除（0-1）、垃圾清运（0-1）、货物搬运（0-1）、临时设施安置（0-1）进行打分，0-4分。 | 4 | 主 |
| 9 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的质量保证措施进行评分，0-3分。 | 3 | 主 |
| 10 | 应急预案 | 根据投标人提供的应急预案：突发问题解决（0-1分）、故障的响应速度（0-1分）、处理方案（0-1分）等是否具有可靠性和周密性等进行打分。 | 3 | 主 |
| 11 | 合理化建议 | 根据投标人提供的合理化建议进行评分，0-2分。 | 2 | 主 |
| 12 | 验收方案 | 根据投标人对文保单位项目省文物局专项验收的内容及流程熟悉程度等情况进行打分，0-4分。 | 4 | 主 |
| 13 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分： ①日常售后服务内容； ②服务维修结算承诺； ③产品日常维保的频度及措施； ④日常维修备件； ⑤售后服务网点介绍； 每一小项在0-1分打分，没有描述的该项不得分，0-5分。 | 5 | 主 |
| 14 | 服务响应 | 根据投标人承诺的响应时间（0-1）、响应方式（0-1）、维修时间（0-1）、三包承诺（0-1）进行打分，0-4分。 | 4 | 主 |

注：1.如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将上报给县政府采购监管部门，建议取消其采购资格。

2.以上评分涉及到证书、证件的复印件均需编入技术商务标中，并加盖单位CA章，并提供彩色扫描件（原文件黑白的除外），否则不得分。

- 二、投标报价拆封

有效投标人确定后，将对有效投标人投标报价进行启封，进入价格评分，报价得分最高30分。总报价超过最高限价的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。

- 三、报价部分（30分）

1.评定评审基准价：对有效投标人的最低报价作为评标基准价，其报价为满分。

2.报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

计算报价得分保留小数2位。

3.分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如专家小组一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，专家小组有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经专家小组取得一致意见后，可确定该投标为无效标。

4.报价评审优惠按文件相关规定执行。

- 四、计算总分（满分为100分）

计算方法：总分 = 技术商务得分+报价得分

- 五、授予合同

- （一）中标结果公示、中标通知书

1.招标评审结束后确定的拟中标人报采购人确认，经确认后在指定的媒体上进行公示，公示1个工作日后，由采购人与采购代理机构共同以书面形式发出《中标通知书》并报县财政局政府采购监管科备案。投标人有权在本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，对评标结果进行投诉或质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

2.《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.《中标通知书》将作为签订合同的依据。

4.发布评标结果公示的媒体为：浙江省政府采购网

- （二）签订合同

1.中标人自接到《中标通知书》后应在规定的时间内，按指定的地点与采购人签订合同。

2.招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

3.中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后20日内借故拖延、拒签合同的，取消该投标人的中标权。该投标人应当承担相应的法律责任及对采购人进行经济赔偿。在此情况下，采购人可以依次类推，由第二预中标人中标或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  政府采购政策相关说明

- 一、政策优惠说明

根据财库（2020）46号、财库（2022）19号、浙财采监（2022）3号和浙财采监（2022）8号等相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时享受规定的中小企业扶持政策。

货物、服务采购项目，对小微企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

政府采购工程项目，对小微企业报价给予5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其报价给予2% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

联合体和分包的规定中的“小微企业”应当满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条的相关规定，是指在货物采购项目中，货物由中小企业制造；在工程采购项目中，工程由中小企业承建；在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

取扣除后的价格作为评审投标报价，此评审投标报价仅在评标时使用。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。

- 二、享受小微企业价格折扣应具备的条件

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 三、采购项目涉及中小企业采购的部分内容

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

- 四、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下材料

《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

- 五、享受监狱企业价格折扣应提供以下材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件（扫描件加盖投标供应商公章）。（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 六、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下材料

残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：中小企业声明函随结果公告一同公示

企业名称（盖章）：

日  期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：中小企业声明函随结果公告一同公示

企业名称（盖章）：

日    期：

中小企业声明函填表说明

1.中小企业声明函由投标人提供，投标人向制造商或承建（承接）企业咨询相关数据。

2.投标人应当按照前附表明确的项目属性选择相对应的中小企业声明函格式进行声明。声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

3.单位名称和项目名称根据首页政府采购招标文件确认表填写采购单位名称和招标项目名称。

4.标的名称应填写第二章中具体的采购的货物或服务名称，应按采购的具体货物或服务逐项罗列，仅以项目名称代替所有采购标的名称的，评审小组可以不予认可其声明。

5.采购文件中明确的所属行业根据第二章中采购的具体货物或服务逐项列明的所属行业填写。

5.企业名称处填写制造商或承建（承接）企业名称。

6.从业人员、营业收入、资产总额填报制造商或承建（承接）企业上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7.根据实际情况，在中型企业、小型企业、微型企业三种企业类型中三选一。

8.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件：根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入（万元） | 20000万以下 | 500万及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |
| 2 | 工业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的 | 营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的 |
| 4 | 批发业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的 | 从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的 | 从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的 |
| 5 | 零售业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的 | 从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下的 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的 | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员(人） | 从业人员300人以下的 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员10人及以上的 | 从业人员10人以下的 |

# 第六章 拟签订合同主要条款

项目编号：

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次）公开招标的结果，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、采购内容

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：¥ |  |  |  |  |

注：1.乙方在履行本采购合同过程中产生的安全责任由乙方自行承担。

2.乙方的实施方案需经过甲方的确认方可进行施工。

3.本项目整体为交钥匙项目，按照固定单价方式结算。合同价应包括货物的采购、人工费、材料设备购置、消防第三方检测、脚手架搭拆费、竣工验收、移交和项目缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务、设备装卸、安装调试费、仓储费、保管费、辅工辅料、搬运费、检验验收费用、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、售后服务费、整改、企业管理费、规费、税费（包括但不限于关税、管理人员工资福利、保险、服装、税金等）、施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施、风险费用、利润以及施工过程中可能涉及的其他一切费用全部包括在合同价内。

其中工程部分：

3.1基础设施建设施工图纸详见附件，严格按照施工图纸施工。

3.2质量要求：满足国家有关规范标准，项目质量符合现行有关国家施工工程验收规范及合格标准和要求。

3.3施工过程中应做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。验收前应将施工现场清理干净。

3.4“建筑装饰及安装”的工程量清单项目和工程量的调整办法如下：

3.4.1工程量清单项目和工程量的调整。

（1）发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

②工程变更引起新增或减少清单项目。

③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

（2）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

3.4.2综合单价调整

因第3.4.1条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按3.4.2条第(3)款重新计算综合单价

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

①依据《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

②如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

③本工程按2025年第3期磐安县城区建设工程主要材料价格信息简报、《金华建设工程造价信息》、《浙江造价信息》的除税价计入；

二、技术资料

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权：

1.乙方应保证所提供的设计、货物或施工的任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如出现侵权造成的法律后果，由乙方负责。

四、产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金：

1.履约保证金：合同签订后5日内，乙方缴纳人民币           元（合同金额的1%）作为本合同的履约保证金。

2.履约保证金形式：银行保函。

3.履约保证金的退还：在履行完合同条款后一次性无息退还（若在工期内，中标人未按要求进行服务的，采购单位有权从履约保证金中得到补偿）。

六、转包和分包

1.本合同范围的设计、货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.如有转包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任及赔偿责任。

3.分包须经采购人书面同意后方可实施。

七、运维期

1.运维期     年（自验收合格之日起计）。

八、工期要求：

九、付款方式：

十、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，更换费用采购人不另行支付。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

协商不成的，由甲方自行选择处理方法。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场，在     小时内解决质量问题。

4.在保修期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如乙方在甲方通知后4小时内未能积极处理或者在     小时内不能解决的，甲方有权邀请第三方进行处理，费用按照甲方与第三方的结算为准，由乙方承担，甲方可以在余款中予以扣除，不足的，由乙方支付。

5.项目安装调试及施工方案具体在实施前须报经甲方同意后方可执行，否则后果自负。艺术创意、非标部分事前须得到甲方同意后方可采购。

6.甲方在试运行期间或在项目交付使用后，发现有不符合招标需求的地方，乙方需无条件进行整改，直至符合招标需求为止。整改费用由乙方承担。

十二、工期延误

因乙方原因造成竣工验收延误的，每延误一天扣罚2000元，以此类推，逾期时间超过10个工作日的，甲方有权单方面解除本合同，由此造成的损失由乙方承担。

十三、双方的义务

（一）甲方的义务

1.负责协调、处理工作中应由甲方协调、处理的问题；

2.负责按照协议约定的付款方式向乙方支付费用。

（二）乙方的义务

1.合同履约期间乙方应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、外来民工登记等规定。因乙方原因引起的行政处罚等费用，由乙方承担。

2.乙方应协调现场管理，费用已含在合同价中。乙方负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度，进行定期及不定期检查，并落实甲方和监理人提出的整改意见。

3.乙方需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐蔽工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等项目资料。相关资料分别按规定整理。项目各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供项目竣工图光盘2 张。

4.乙方应当按照国家法律法规的要求每月按期向其全体施工工人发放工资，为其购买国家规定的各种强制性保险。若因乙方未支付工人工资，当地政府或司法部门要求甲方先予垫付的，视同甲方给乙方的借款，其本息（利息按不低于同期银行贷款利率计算）在合同价款中全额扣回。

十四、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方有违约行为的，甲方有权要求乙方向甲方支付合同总值30 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，除此之外，甲方还有权单方解除合同，甲方提起诉讼的，由此产生的诉讼费、律师费、保全费等全部由乙方承担。

3.甲方、监理人发现质量、安全等问题下发整改通知单后，如乙方在规定时间内整改不力或未完成全部整改的，每次处违约金人民币2000元；如未整改的（以发出通知为准），每次处违约金人民币5000元；如同性质问题再次引起甲方、监理人下达整改通知单的，则按上述情况处以前次双倍金额的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的材料。

3.不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向磐安县人民法院起诉。

十七、合同生效及其他

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签订书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，磐安县财政采购监管科一份，采购代理机构一份。

甲    方：（盖章）                     乙    方：（盖章）

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权委托人：（签字或签章）           或授权委托人：       （签字或签章）

账户名称：                             账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　     开户银行：

账    号：　　　　　　　　　　　　　　 账    号：

签订地址：磐安县                       签订日期：      年    月    日

- 提醒：政府采购合同双方必须盖骑缝章

# 第七章  投标文件格式

附件1：所有投标文件的外包装封面格式

- 磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格审查文件/技术商务文件/报价文件/电子备份文件......

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年   月    日

附件2：所有投标文件封面格式

- 正本/副本

- 磐安县玉山古茶场、榉溪孔氏家庙消防设施采购项目（第三次）

资格审查文件/技术商务文件/报价文件/电子备份文件......

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月    日

附件3：政府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

浙江森威建设管理有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的            项目（招标编号：     ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件4：无围标串标等负面行为承诺书

无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其他投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件5：《供应商市场行为信誉情况承诺书》：

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在（财库2022-3号）《关于较大数额罚款》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (电子签章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.本表格内容须如实填写；

2.本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件7：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证扫描件：

投标人电子签章：

年      月    日

附件8：法人身份证相关材料

法人身份证相关材料

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：    性别：     年龄：      职务：

系            (供应商名称）                         的法定代表人／负责人。

特此说明。

供应商：                     (盖章）

日  期：   年   月   日

法定代表人身份证扫描件

国徽面粘贴处

个人信息面粘贴处

附件9

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名）：

日期：  年  月   日

附件10：联合投标相关文件格式（本表允许联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型），预计本次承当的合同金额为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件11:

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权    为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：1.声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

2.残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》相关材料的，视为小微企业，报价分计算时对投标报价给予相应的扣除。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件13

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效文件。

附件14：评分响应表格式

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 自评得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表，每本技术商务文件一份，置于技术商务文件第1页。

2.投标人在标注页码时，应如实准确地标注“详见哪一页”，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。

附件15：投标声明书格式

投标声明书

致（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我　　　　　（姓名）系　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的货物均为原厂出厂的合格产品，符合相应的标准。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请做出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件16：类似业绩

同类项目业绩汇总表

| 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 | 项目委托单位 | 项目单位联系人及联系电话 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件17：产品技术指标响应情况

技术指标偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购需求技术规格要求 | 响应文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：

1.供应商应对采购需求的各项技术指标要求逐一做出明确响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。行数不够可按原格式扩展。

2.供应商未按要求填写、标注偏离情况的，视为完全响应采购文件各采购需求。若成交后提供的服务（货物）不满足采购需求的，将认定为提供虚假材料、谋取中标（成交）。采购人有权单方面解除合同并追究其违约责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件18：类似业绩

同类项目业绩汇总表

| 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 | 项目建设单位 | 项目单位联系人及联系电话 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件19技术团队成员

技术团队成员情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格证书 | 经验及承担过的相关服务的项目 | 拟担任工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表可以根据人数进行增减调整。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件20：采购清单一览表

采购清单一览表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 品牌及型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：不得出现报价。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件21

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4.我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的相关材料。

6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章(电子签名）：

日      期：

附件22

开标一览表

单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | （大写）： 元 （小写）：¥ 元 |

注：1.建议报价请精确到元。

2.▲报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评审。

3.▲投标人应在“投标分项报价表”上标明投标工程量清单的单价和总价，并提供详细的技术规格等说明资料，按照固定单价方式结算。本项目整体为交钥匙项目，投标报价应包括货物的采购、人工费、材料设备购置、消防第三方检测、脚手架搭拆费、竣工验收、移交和项目缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务、设备装卸、安装调试费、仓储费、保管费、辅工辅料、搬运费、检验验收费用、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、售后服务费、整改、企业管理费、规费、税费（包括但不限于关税、管理人员工资福利、保险、服装、税金等）、施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施、风险费用、利润以及施工过程中可能涉及的其他一切费用全部包括在投标报价内。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件23

投标分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 品牌及型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | （大写）： 元 （小写）：¥ 元 |  |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件24

- 分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日