金华市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）后端建设部分

公开招标采购文件

项目编号：JHCG20190017A

项目名称：金华市公共安全视频监控建设联网应用项目

（雪亮工程）后端建设部分

代理机构：金华市政府采购中心

开标时间：2019-6-20  09:30:00

2019年	5月24日

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

# 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

# 举报电话：

# 市扫黑办  0579-82495227

# 市公安局  110、0579-82512110

# 市检察院  0579-82537082

# 市 法 院  0579-82688725

# 市公共资源办  0579-82469285

# 市公共资源交易中心  0579-83187211

- 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（注：基建工程、经批准采购进口机电产品的项目，应注明相关法律依据）等规定，经财采确[2019]1942号批准，现就金华市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）后端建设部分进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标：

- 项目编号：JHCG20190017A

- 采购组织类型：集中采购

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项内容 | 数量 | 单位 | 标项总金额(万元) | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金华市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）后端建设部分 | 1 | 批 | 15720.49万元 | 详见参数 |  |

- 投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）本项目特定条件：无

（三）本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的下载：

1.下载（报名）时间：2019-5-25至2019-6-19 17:00:00。

2.报名方式：浙江省政府采购网。

3.招标文件获取方式：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；下载招标文件

六.投标保证金：

(人民币 )： 0元（本项目无须交纳投标保证金，但要网上报名。否则，其投标将被拒绝。）

七.投标截止时间和地点：

投标人应于2019年6月20日上午9:30（时间）前将投标文件密封送交到金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室（地点），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

八.开标时间及地点：

本次招标将于2019年6月20日上午9:30（时间）在金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室（地点）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应携带身份证出席）。

九.业务咨询：招标需求的疑问请向采购人询问或反映。

金华市公安局联系人：王晓     电话：0579-82512203

采购代理机构名称：金华市政府采购中心

地址：金华市双龙南街858号财富大厦4楼403室

联系人：袁芳、王欣、史照胜、裘美君

联系电话：0579-83187232   0579-83171503

政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市财政局政府采购监管处；

联系人：周先生，联系电话：0579-82468735

招标组织单位：金华市政府采购中心

2019年5月24日

第二章  招标需求（货物名称中打▲为核心产品）

（如有标★号部分为必须满足或优于，否则视为无效投标。）

根据中央、省、市“雪亮工程”的建设任务，围绕立体化社会治安防控体系建设，优化城区布局，拓展乡镇、村视频监控建设，进一步扩大视频监控覆盖面，依托统一视频专网，分级整合全市视频监控资源，根据“一总两分”架构，建设视频信息共享平台。

此次“雪亮工程”，公安自建监控摄像机（以下简称一类点位）建设11291路，改造8944路，共建20235路，加上原已建一类点位，到2019年底“雪亮工程”完成后，一类点位不低于4.4万路；新建、改造点位的摄像机为高清的比例达到100%，完好率达到98%，智能化率达到30%以上；全市其他政府部门监控摄像机（以下简称二类点位）、社会面监控摄像机（以下简称三类点位）新接入11550路，加上原已接入的二三类点位的总量不低于4.6万路；建成集智能应用体系、安全体系、运行维护体系于一体的公共安全视频监控建设联网应用，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的工作目标。本项目为“雪亮工程”后端建设内容，具体预算如下：

市本级及各县市区分项预算

| 各区域 | 分项预算(单位：万元) |
| --- | --- |
| 市本级（交警） | 3993.31 |
| 婺城区 | 715.02 |
| 开发区 | 576.58 |
| 金东区 | 544.27 |
| 金义都 | 247.05 |
| 兰溪市 | 803.57 |
| 义乌市 | 3908.00 |
| 东阳市 | 1528.29 |
| 永康市 | 1259.42 |
| 武义县 | 615.1 |
| 浦江县 | 1029.03 |
| 磐安县 | 500.85 |
| 总预算 | 15720.49 |
| ★备注：各中标人和金华市公安局签订总合同后，费用由各县（市、区）建设单位根据招标结果分签合同自行支付。 投标报价不得超出以上分项预算金额。 |  |

各项目分项预算

| 项目 |  |  | 分项预算(单位：万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 综治分平台（社会面整合平台） |  |  | 874.80 |
| 网络系统 |  |  | 948.00 |
| 安全系统 |  |  | 943.00 |
| 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（指挥大厅） |  | 1110.14 |
|  | 综治应用系统 |  | 887.76 |
|  | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 630.3 |
| 结构化存储 |  |  | 3000.00 |
| 公安业务实战应用 | 解析中心 | 人像硬件及算法 | 3599.56 |
|  |  | 萃取硬件及软件 | 1066.83 |
|  |  | 车辆二次分析硬件 | 107.1 |
|  |  | 车辆二次分析软件 | 588 |
|  |  | 解析中心机柜 | 425.00 |
|  | 人像大数据应用 |  | 109.00 |
|  | 视频萃取应用 |  | 109.00 |
|  | 重点区域安保应用 |  | 230.00 |
|  | 数据服务总线 |  | 442.00 |
|  | 数据仓库系统 |  | 650.00 |
| 合计 |  |  | 15720.49 |
| ★备注：投标报价不得超出以上分项预算金额。 |  |  |  |

资金分配比例表

| 项目 | 子项目 | 预算（万元） | 市本级 | 婺城 | 江南 | 金东 | 金义都 | 兰溪 | 义乌 | 东阳 | 永康 | 武义 | 浦江 | 磐安 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.综治分平台 | 视频应用及管理服务1 | 874.80 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 视频应用及管理服务2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 基础视频运维服务 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 |
|  | 中心管理服务器 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 |
|  | 数据库服务器 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 |
|  | 流媒体服务器1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 8 |
|  | 平台联网网关（一体机） |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 10 |
|  | 流媒体服务器2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
|  | 平台服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 出口交换机 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 万兆视频网闸 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 万兆防火墙 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | 千兆光纤租费 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 |
|  | 千兆防火墙 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  | 社会面接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） |  |  | 230 | 65 | 70+27 |  | 400 | 25 | 9 | 1 |  | 162 | 10 | 999 |
|  | 平台级联网关 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 7 |
| 2.网络系统 | 市级视频专网核心交换机 | 948.00 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 市局视频专网汇聚交换机 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 各县市视频专网核心交换机 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | 视频专网链路租赁 |  | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
|  | 视频专网网管系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 汇聚交换机配置1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 汇聚交换机配置2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 6 |
|  | 汇聚交换机配置3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 解析中心核心交换机 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.安全系统 | 视频边界(万兆) | 943.00 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 视频网闸(万兆) |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
|  | 数据边界(万兆) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 下一代防火墙（万兆） |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | 交换机 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | 准入控制及终端安全管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
|  | 日志审计系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 解析中心安全防护-下一代防火墙（40G） |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 堡垒机 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4.综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（指挥大厅） | 1110.14 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综治应用系统 | 887.76 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合指挥中心（应急指挥室） | 630.3 | 21.39% | 6.06% | 4.67% | 6.06% | 2.88% | 6.14% | 20.44% | 12.48% | 6.33% | 3.80% | 6.84% | 2.91% | 100.00% |
| 5.结构化存储 |  | 3000 | 12.57% | 5.58% | 4.75% | 4.36% | 2.05% | 6.67% | 23.64% | 17.11% | 8.60% | 4.07% | 7.62% | 2.98% | 100.00% |
| 6.公安业务实战应用 | 重点区域场所安保 | 230 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 解析中心机柜及交换机等 | 425 | 5.23% | 4.44% | 4.52% | 4.01% | 2.09% | 2.71% | 44.67% | 9.68% | 10.52% | 3.63% | 5.71% | 2.79% | 100.00% |
|  | 车辆二次分析软件资金分配比例 | 588 | 8.68% | 2.78% | 1.93% | 4.32% | 1.61% | 6.25% | 42.38% | 16.53% | 5.06% | 1.37% | 4.92% | 4.17% | 100.00% |
|  | 车辆二次分析硬件资金分配比例 | 107.1 | 9.63% | 2.31% | 3.99% | 3.60% | 1.34% | 5.21% | 35.33% | 16.16% | 4.22% | 5.89% | 8.85% | 3.47% | 100.00% |
|  | 视频萃取应用资金分配比例 | 109 | 17.20% | 7.97% | 8.40% | 4.43% | 2.00% | 6.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 100.00% |
|  | 萃取硬件及软件分配比 | 1066.83 | 17.20% | 7.97% | 8.40% | 4.43% | 2.00% | 6.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 100.00% |
|  | 人像数据应用资金分配比例 | 109 | 0.96% | 3.73% | 3.81% | 3.84% | 2.22% | 1.08% | 55.01% | 7.68% | 11.17% | 3.23% | 5.67% | 1.60% | 100.00% |
|  | 人像硬件及算法分配比例 | 3599.56 | 0.96% | 3.73% | 3.81% | 3.84% | 2.22% | 1.08% | 55.01% | 7.68% | 11.17% | 3.23% | 5.67% | 1.60% | 100.00% |
|  | 数据总线及数据仓库系统分配比例 | 1092 | 12.57% | 5.58% | 4.75% | 4.36% | 2.05% | 6.67% | 23.64% | 17.11% | 8.60% | 4.07% | 7.62% | 2.98% | 100.00% |

一、综治分平台（社会面整合平台）

（一）项目内容

1.1综治分平台（社会面整合平台）

建设市本级、浦江和磐安社会面整合平台，整合运营商现有视频平台上市本级及各区、武义、浦江、磐安的视频资源。平台通过安全设备与公安视频专网对接。同时组建覆盖全市的社会面视频整合VPN专网，统一IP地址规划。本项目将行业部门与社会单位建设的11550路二、三类监控探头整合后接入联网，2019年底实现视频资源总联网数达到4.6万路。

| 单位 | 已联网数量 | 新增联网任务数 | 目标到达数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市本级 | 5673 | 2600 | 8273 |
| 婺城 | 56 | 274 | 330 |
| 江南 | 605 | 278 | 883 |
| 金东 | 379 | 330 | 709 |
| 金义都 | 155 | 107 | 262 |
| 兰溪 | 208 | 1286 | 1494 |
| 义乌 | 11000 | 1628 | 12628 |
| 东阳 | 8828 | 1000 | 9828 |
| 永康 | 6919 | 1000 | 7919 |
| 武义 | 450 | 800 | 1250 |
| 浦江 | 118 | 1200 | 1318 |
| 磐安 | 117 | 1047 | 1164 |
| 合计 | 34508 | 11550 | 46058 |

1.1.1平台基本功能要求

平台要求可对接上级平台和接入下级平台的能力，可同时接入多个异构平台及接入设备网关，支持不少于10万个监控点的管理，市平台不少于600路4M视频转发能力，浦江和磐安平台分别不少于300路4M视频转发能力。平台主要功能包含视频监控、设备管理、报表与日志管理、系统管理等。

1.1.1.1视频监控功能

实时视频查看：能按照指定设备、指定通道进行图像的实时查看，支持浏览图像的显示、缩放及多用户对同一图像资源的同时查看。

多画面监视：在客户端上可以实现对多个监控点的显示，可实现一个或多个监控点实时图像显示在指定的一个或多个显示器上，可以选择多种画面分割，能提供多种分辨率，以适应各种应用需求，并可以实现全屏显示。支持连续点播实时点位视频查看，播放窗口按顺序自动跳转。

多画面轮巡：可将一组图像设置在一个播放控件窗口上，可设置轮巡间隔时间以实现多个画面轮流显示，支持1/4/6/8/16多分屏画面显示。

视频录像回放：能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、进退、画面暂停、图像抓拍、录像切换播放等。

远程控制功能：能通过操作可对前端设备的各种动作进行遥控；能设定控制优先级，对级别高的用户请求应有相应措施保证优先响应。

1.1.1.2设备管理功能

设备管理：支持添加IP摄像机、数字化编码设备和报警设备，添加设备时需选择设备类型、设备型号、生产厂家、联系人、联系电话、购买日期、保修期限等信息；可远程设置设备参数，可设置的内容决定于设备厂商SDK的支持。

流媒体管理：可以配置流媒体服务设备转发参数，系统管理平台可设置若干个流媒体服务，每个流媒体服务需设置服务名称、IP地址、端口、所关联的客户端IP段、最大带宽参数；系统通过判断客户端软件所属的IP地址范围和访问的视频图像的不同，自动通过某个流媒体服务设备转发，并且可指定用户可使用的最大并发连接数和带宽。

设备校时管理：各级节点的管理平台、前端设备之间可进行手动或者自动的时钟同步。

具备远程重启和远程升级等功能。

1.1.1.3报表与日志管理功能

统计报表：支持统计某个时刻所有在线用户的信息，包括用户名、登录的IP地址、登录的时间和所属的机构等。支持对所有的设备和通道按照所在的机构进行统计，包括设备总数、通道总数和已经启用的通道数量等，可以生成报表并导出。

系统日志：用户可搜索查询用户访问操作日志，包括日志来源、等级、操作用户、操作者IP地址和具体的操作内容，设备所属的组织、设备的名称、访问的端口、具体操作内容和操作结果等，可以生成报表并导出。

用户可查询统计最近一次设备状态巡检的统计日志。

用户可查询检索任何一级机构下的报警信息记录，可以按照报警源、报警等级、报警类型和报警时间组合查询，可以生成报表并导出。

1.1.1.4系统管理功能

组织机构：可以定义、增加、修改以及删除组织树上的若干级组织机构，可以增加子机构以及所辖的前端设备、监控终端、用户。管理员可根据组织机构的类型的不同添加不同类型的二级机构。

角色管理：可以定义、修改、删除具体角色及其权限，可定义若干角色为系统权限、包含权限和排除权限。可根据不同的用户权限需要进行不同的授权。

系统权限：用于定义角色为特定的某些功能权限的集合，包含权限用于定义角色对于某些设备资源具有访问权，排除权限用于定义角色对于某些设备资源不具有访问权。

1.2.1运维监管功能要求

由于社会视频存在数量多，分布广，品类繁，涉及的建设单位多等特点，维护视频监控的在线率和稳定性是社会视频联网建设后期的关键任务。精准、智能、多层次的运维管理可有效节省人力物力，倍速提高运维保障能力。运维系统通过对设备的在线率、完好率等信息进行综合检测分析，实时监测设备运行状态，及时发现设备问题并进行在线派单维修工作，保障平台的正常稳定运行。通过建设智慧运维系统，实时监测设备在线率。对社会面资源（二类点）的户籍化信息需在同级公安视频专网共享平台统一管理，相关运维信息要求与公安视频专网共享平台信息同步。

1.2.1.1在线率检测功能

系统可统计并展示当前设备在线率综合状况，在线率变化趋势，各单位设备在线率对比，离线设备数量等信息。

1.2.1.2数据报表功能

系统具有数据报表功能：可制作视频回传率报表，设备即时情况报表，设备历史情况报表等状态报表，同时可制作月度在线率报表，月度完好率报表，月度回传率报表等统计报表。

1.2.1.3在线派单功能

系统可以根据在线率检测及数据报表中设备故障信息完成在线派单工作，把具体发生故障设备的设备型号、故障发生地理位置、故障发生时间等信息及时发送给相关维修人员。

1.2.1.4维护跟踪功能

系统可以实时更新设备维修状态，查询项目完成进度，项目维修及时率等信息，以便了解整个维修流程及施工进展情况。

1.3.1安全防护要求

社会面整合安全可从设备、接入、传输、平台、应用多个层面进行全方位的安全防护。本项目中社会面整合平台不对外提供应用服务，仅定位为视频联网接入的平台，安全防护仅考虑边界及平台防火墙。

市级社会面整合平台与市公安视频专网共享平台间部署1套万兆视频边界及1套万兆防火墙，义乌、永康社会面整合平台新增1套千兆防火墙，东阳社会面整合平台新增1套万兆防火墙。

视频安全边界包括视频认证服务器和视频安全隔离设备。视频认证服务器又分为视频用户认证服务器和视频接入认证服务器两类。视频用户认证服务器对公安信息通信网上使用视频资源的用户进行统一注册、身份认证及权限管理，仅允许认证通过的用户访问已授权的视频资源。视频接入认证服务器对接入对象进行设备认证，并对视频信令格式进行检查及内容过滤，只允许合法的协议和数据通过。视频安全隔离设备将视频控制信令和数据进行分别处理和传输，其中视频数据为单向传输，视频控制信令为双向传输。

防火墙串联在社会面整合平台与公安视频专网链路间，作为内部网与外部网之间的一种访问控制设备，对流经它的网络通信进行扫描，过滤掉一些攻击，避免其在目标计算机上被执行。防火墙还可以关闭不使用的端口，禁止特定端口的流出通信，封锁特洛伊木马，禁止来自特殊站点的访问，从而防止来自不明入侵者的所有通信。

1.4.1平台IP规划

IP宜连续分配并预留一定的扩展性，以实现统一的安全管理，对各辖区平台及下联运营商平台IP规划如下：

| 辖区名称 | IP规划 | 子网掩码 |
| --- | --- | --- |
| 金华 | 172.180.0.0 172.181.0.0 172.182.0.0 172.183.0.0 172.191.0.0 | 16 |
| 兰溪 | 172.184.0.0 | 16 |
| 义乌 | 172.185.0.0 | 16 |
| 东阳 | 172.186.0.0 | 16 |
| 永康 | 172.187.0.0 | 16 |
| 武义 | 172.188.0.0 | 16 |
| 浦江 | 172.189.0.0 | 16 |
| 磐安 | 172.190.0.0 | 16 |
| 预留 | 172.177.0.0 172.178.0.0 172.179.0.0 | 16 |
| 互联地址预留 | 172.176.0.0 | 16 |

IP规划表一

| 平台名称 | IP规划 | 子网掩码 |
| --- | --- | --- |
| 综治社会监控资源整合平台 | 172.X.0.0 | 19 |
| 电信 | 172.X.32.0 | 19 |
| 移动 | 172.X.64.0 | 19 |
| 华数 | 172.X.96.0 | 19 |
| 联通 | 172.X.128.0 | 19 |
| 预留 | 172.X.160.0 | 18 |

IP规划表二

2.1社会视频资源联网整合

2.1.1联网架构

新建市本级和浦江、磐安社会面整合平台，与义乌、东阳、永康、兰溪已建社会面整合平台，实现全市范围内社会单位视频资源的可视化集中管理。市本级及各区、武义社会视频资源通过市本级社会面整合平台推送至市本级视频专网共享平台，其余各县市社会视频资源通过各县市社会面整合平台推送至各县市公安视频专网共享平台，实现全市范围视频资源联网整合。

社会面监控资源联网架构图

2.1.2联网要求

2.1.2.1统一标准，分类实施

重点行业、领域涉及公共区域二类监控资源新建，直接依托公安视频专网，不再新建独立平台，由市县两级公安视频专网共享平台分别汇聚整合。

为加快整合速度，凡行业部门已建成视频监控统一汇聚平台，实现条线单位视频监控资源整合联网的，由行业部门汇聚平台通过平台级联与市级社会面整合平台对接。

涉及非公共区域的二类监控资源，宜依托独立专网或VPN网建设，由社会面整合平台或运营商平台进行整合联网。涉及互联网应用的二类监控资源，设备不宜直接部署于互联网，同时互联网应用做好出口安全防控，由运营商平台进行整合联网。

三类视频监控，采用运营商平台先行整合后，推送至社会面整合平台。义乌、东阳、永康、兰溪推送至县市级社会面整合平台，市本级及其他县市区推送至市级社会面整合平台。

2.1.2.2安全接入，确保可靠

为保障公安视频专网安全，社会监控资源的接入应使用专线、VPN线路，原则上不使用互联网接入。社会面整合平台在接入公安视频专网时，应部署安全边界、安全隔离网闸等必要的安全设备。

2.1.2.3集约建设，节约投资

公共安全视频监控应在城市建设项目中同步规划，集约建设。通过一杆多用、一机多用方式推进基础设施共建共享，节约投资。

2.1.3各行业单位视频应用工作界面分工

平台中标人负责对点位信息的户籍化标注，对相机的区域属性、行业属性进行户籍化标注。

各行业单位如有视频应用的需求，需要自己提出具体的摄像机点位，提交使用申请。

使用单位没有视频监控平台的，从公安视频专网平台直接拉客户端到使用单位，产生的费用由使用单位承担。

使用单位有视频监控平台的，由公安视频专网平台与使用单位的视频平台对接，产生的费用由使用单位承担。

使用单位的视频使用应按照公安视频管理相关制度进行管理，并增加自身平台安全系统建设，做到视频使用终端安全管理、终端准入、权限控制、审计溯源的要求。

（二）项目清单

1、综治分平台

| 项目 | 子项目 | 技术参数 | 数量 | 县市区 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综治分平台 | 视频应用及管理服务1 | ★支持不少于10万个监控点的管理能力，600路视频转发能力。 平台支持视频监控、设备管理、报表与日志、系统管理、运维监管功能。 平台要求支持GB/T 28181-2016等联网标准协议，支持不少于10万个监控点的管理和展示。 （部署在4台服务器上，单台要求支持150路以上4M码流转发）。 | 1 |  | 项 |
|  | 视频应用及管理服务2 | ★支持不少于5万个监控点的管理能力，300路视频转发能力。 平台支持视频监控、设备管理、报表与日志、系统管理、运维监管功能。 平台要求支持GB/T 28181-2016等联网标准协议，支持不少于5万个监控点的管理和展示。 （部署在2台服务器上，单台要求支持150路以上4M码流转发）。 | 2 |  | 项 |
|  | 基础视频运维服务 | 对视频监控系统内接入的视频设备在线率检测、数据报表、在线派单、维护跟踪等运维监控应用，运维信息要求与同级视频专网平台信息同步 | 3 |  | 项 |
|  | 中心管理服务器 | ★Cpu：Intel Xeon (≥12核，≥2.3GHz)×1/ ★内存：≥16GB DDR4×4/ ★硬盘：≥600GB SAS×2/ ★网口：≥1GbE×4（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 3 | 市本级、浦江、磐安各1台 | 台 |
|  | 数据库服务器 | ★Cpu：Intel Xeon (≥12核，≥2.3GHz)×1/ ★内存：≥16GB DDR4×4/ ★硬盘：≥600GB SAS×2/ ★网口：≥1GbE×4（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 3 | 市本级、浦江、磐安各1台 | 台 |
|  | 流媒体服务器 | ★Cpu：Intel Xeon (≥12核，≥2.3GHz)×1/ ★内存：≥16GB DDR4×4/ ★硬盘：≥600GB SAS×2/ ★网口：≥1GbE×4（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 8 | 市本级4台、浦江、磐安各2台 | 台 |
|  | 平台联网网关（一体机） | ★Cpu：Intel Xeon (≥12核，≥2.3GHz)×1/ ★内存：≥16GB DDR4×4/ ★硬盘：≥600GB SAS×2/ ★网口：≥1GbE×4（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。平台级联网关要求支持GB/T 28181-2016等联网标准协议，实现对接上级平台和接入下级平台的能力；可同时接入多个异构平台，实现转码、转发功能；支持主流监控平台接入，支持对非标数字平台实现标准改造。 | 10 | 市本级6（平台侧2台，运营商侧4台），浦江、磐安各2台 | 台 |
|  | 出口交换机 | ★配置双主控及冗余电源； ★交换容量≥19.2Tbps；（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） ★包转发率≥2880Mpps；（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） 业务槽位数≥6； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）； ★端口配置：10GE光口≥4，千兆光口≥20，千兆电口≥20（满配单模10KM光模块）； 路由特性：交换机要求支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议； 支持IPv4/IPv6；支持组播；支持OPENFLOW 1.3标准；支持L3 MPLS VPN；支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)；支持FTP、TFTP 支持SNMP v1/v2/v3 | 1 | 市本级1台 | 台 |
|  | 万兆视频网闸 | 1、采用“2+1”架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成； ★2、设备端口：配置≥6个千兆以太网络接口，配置≥4个万兆光纤接口（含光模块）； 3、稳定性运行时间(MTBF)≥50000小时； ★4、系统吞吐量≥4Gbps； ★5、并发吞吐量≥4000Mbps，支持2000路D1码流同时并发； ★6、延时＜15ms； 7、能直接支持海康、大华、宇视、科达 、互信互通、华为、先进视讯、天视、博康、博路、贝尔等40多种视频协议； 8、能够直接识别各种主流的视频格式，仅允许合法的视频数据通过； 9、支持基于IP地址的视频客户端流量控制管理功能，可设置客户端访问视频的最大带宽； 10、可针对视频控制信令SIP RTSP以及视频流格式RTP等配置白名单过滤条件，支持正则表达式； 11、可扩展支持公安数字集群系统（PDT）协议等音频协议，可满足海能达、承联、优能等基于标准PDT协议的公安数字集群厂家系统安全接入,支持单呼、组呼、紧急呼叫、广播呼叫、全呼、调度台互连呼叫等业务； 12、要求对用户行为进行审计，包括正常登录，非法登录，非法请求，退出等； | 1 | 市本级 | 台 |
|  | 万兆防火墙 | ★1、万兆光口≥4，千兆电口≥4，千兆光口≥4，交流双电源； SSL VPN并发用户≥100；IPSec VPN隧道≥15000；虚拟防火墙数量≥900；≥600G硬盘；3年IPS，AV，URL过滤特性库升级； ★2、吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥800万，每秒新建连接≥30万，IPS吞吐量≥8Gbps，SSL解密性能≥1.2Gbps； 3、支持硬件电口Bypass卡，支持≥1.1T硬盘，进行日志存储和安全分析扩展，支持双硬盘做RAID，提高设备可靠性； 4、能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 5、可识别应用层协议数量≥5000种； 6、可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； 7、支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 8、基于特征检测，支持超过5000种特征的攻击检测和防御，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 9、支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护； | 1 | 市本级 | 台 |
|  | 千兆光纤租费 | 市综治平台至4运营商平台链路（千兆光纤链路1500元/月，按5年计） | 6 | 市本级4条，浦江、磐安各1条 | 条 |
| 县综治分平台扩容 | 千兆防火墙（义乌、永康） | ★1、千兆电口≥8，千兆光口≥4，整机吞吐量≥10Gb，并发连接数≥200万，支持BYPASS，并含≥2个高速USB2.0接口，≥1个RJ45串口； 2、支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； 3、访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 4、内置病毒样本数量超过200万；支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤 5、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在5000条以上； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 6、支持HTTP，HTTPS协议的安全威胁检测；支持服务器资产自动识别；支持抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持CC攻击、CSRF攻击、COOKIE攻击等攻击防护功能；支持关联上下文，webshell脚本上传动作进行语法，语义匹配和过滤； 7、设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在40万条以上。 | 2 | 义乌、永康各1台 | 台 |
|  | 万兆防火墙（东阳） | ★1、万兆光口≥4，千兆电口≥4，千兆光口≥4，交流双电源； SSL VPN并发用户≥100；IPSec VPN隧道≥15000；虚拟防火墙数量≥900；≥600G硬盘；3年IPS，AV，URL过滤特性库升级； ★2、吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥800万，每秒新建连接≥30万，IPS吞吐量≥8Gbps，SSL解密性能≥1.2Gbps； 3、支持硬件电口Bypass卡，支持≥1.1T硬盘，进行日志存储和安全分析扩展，支持双硬盘做RAID，提高设备可靠性； 4、能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 5、可识别应用层协议数量≥5000种； 6、可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； 7、支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 8、基于特征检测，支持超过5000种特征的攻击检测和防御，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 9、支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护； | 1 | 东阳 | 台 |
|  | 社会面接入交换机（武义、浦江、磐安） | ★三层交换机，万兆光口≥4，千兆光口≥24，含光模块，冗余电源 | 3 | 武义、浦江、磐安各1台 | 台 |
|  | 千兆光纤租费 | 县社会面接入交换机至市综治分平台（市县千兆光纤链路2000元/月，按5年计） | 1 | 武义1条 | 条 |
|  | 流媒体服务器 | ★Cpu：Intel Xeon (≥8核，≥2.1GHz)×1/ ★内存：≥16GB DDR4×1/ ★硬盘：≥1TB SATA×2 ★网口：≥1GbE×4（电口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 3 | 永康3台 | 台 |
|  | 平台服务器 | ★Cpu：Intel Xeon (≥8核，≥2.1GHz)×2 ★内存：≥16GB DDR4×2 ★硬盘：≥1TB SATA×2 ★网口：≥1GbE×4（电口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。（含软件：带视频模块、级联模块、及300路视频接入授权） | 1 | 永康1台 | 项 |

2、社会视频资源联网整合

| 项目 | 子项目 | 技术参数 | 数量 | 县市区 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） | 百兆光纤 | 999 | 婺城区 230 开发区 65 金东区 70 金义都 27 兰溪 400 义乌 25 东阳 9 永康 1 浦江 162 磐安 10 | 条 |
|  | 平台级联网关 | ★Cpu：Intel Xeon(≥8核，≥2.1GHz)×1/ ★内存：≥16GB DDR4×2/ ★硬盘：≥600GB SAS×2/ ★网口：≥1GbE×4（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 平台级联网关要求支持GB/T 28181-2016等联网标准协议，实现对接上级平台和接入下级平台的能力；可同时接入多个异构平台，实现转码、转发功能；支持主流监控平台接入，支持对非标数字平台实现标准改造。 | 7 | 婺城区 1 开发区 1 金东区 1 义乌 3 磐安 1 | 台 |

二、网络系统

（一）项目内容

1.1网络架构设计

图1   公安视频专网目标拓扑图

本方案维持各县（市、区）和市本级公安视频专网四级网架构不变，搭建公安视频专网各县（市、区）到市本级的专用链路，同时根据各县（市、区）视频专网现状和交换机的高可靠性分析，市本级新增2台视频专网专用的核心交换机并进行虚拟化配置，各县（市、区）新增1台公安视频专网专用的核心交换机。为保证各县（市、区）视频专网上行链路的可靠性，市本级以及各县（市、区）核心设备通过双运营商上联公安视频专网核心交换机。

图1  市县两级互联拓扑图

根据各县（市、区）需求和调研情况，市本级新增1台公安汇聚交换机，兰溪公安、义乌公安、东阳公安、永康交警、武义公安和武义交警以及浦江公安这些公安视频专网汇聚交换机存在使用时间过长的情况，考虑在本次项目中替换，磐安公安需要新增一台公安视频专网汇聚交换机，与原先的汇聚交换机做主备，新增和替换的汇聚交换机共8台。此外，解析中心需要新增2台核心交换机并进行虚拟化配置。

1.2链路设计

根据流量测算的结果，可得出如下结论：市县之间的链路带宽需求为2*10GE，市级核心设备与解析中心之间的带宽需求为2*40GE。

为了保证链路的冗余和可靠，各县（市、区）核心设备需要分别通过双运营商链路上连至市级公安视频专网核心设备。

1.3技术路线

（1）县市核心设备选择

县市核心设备有路由器和交换机两种选择。路由器主要用于层次复杂的网络，它能在多网络互联环境中，建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网，功能比交换机更强大。交换机用于简单的数据交换，不具有路由器那样丰富的功能，但价格较路由器便宜。

在公安视频专网中，业务需求只有数据的转发，因此建议市县级核心设备选择交换机较为合适。

（2）虚拟化技术和主备方案

虚拟化：核心设备虚拟化将多台设备虚拟成一台，提供设备冗余，所有流量在多台虚拟化设备上完全实现负载均衡。

主备方式：核心设备主备方式可以实现不同流量选择不同的主设备和备份设备，可实现不同核心转发不同类型的数据流量实现主备。

在公安视频专网中，市本级公安视频专网核心设备由于流量较大，采用虚拟化方式进行负载均衡较为合适。

1.4市县两级设计

1.4.1市级网络设计

1、本次项目公安视频专网需要新增两台新的核心设备。

2、市局大楼内还需购买1台汇聚交换机进行替换使用时间过长的华为9306交换机，用于大楼内公安视频专网服务器接入

1.4.2县级网络设计

1、县（市、区）视频专网核心交换机

本项目金华下属7个市县公安视频专网规划独立新增新的核心交换机连接市本级核心设备，共7台，另新增1台冷备。

2、县（市、区）视频专网汇聚交换机

1）义乌公安、兰溪公安、永康交警、武义公安、武义交警、浦江公安、东阳公安汇聚设备存在使用时间过长的情况，本项目考虑替换，共7台

2）磐安公安需要新增1台汇聚交换机

3、解析中心核心交换机

解析中心需新增2台核心交换机

1.5解析中心组网设计

1.5.1网络设计原则

考虑到解析中心的高安全性、高扩展性和可管理性的业务需求，遵循“分区+分层+分平面+安全”的设计理念，实现网络层次更加清楚、功能更加明确，提高承载业务系统的可扩展性、安全性和可管理性。

第一，结构化：结构化设计便于上层协议的部署和网络的管理，提高网络的收敛速度，实现高可靠。解析中心网络结构化设计体现在适当的冗余性和网络的对称性两个方面，一般采用双节点双归属的架构实现网络结构的冗余和对称，可以使得网络设备的配置简化、拓扑直观，也有助于协议设计分析。

第二，模块化：模块化的设计方法，将解析中心划分为不同的功能区域，核心区用于承接各区域之间的数据交换，是解析中心的核心枢纽，各接入区用于不同类应用的分类接入。服务器根据应用功能、用户访问特性、安全等级等要求部署多个区域，使整个解析中心的架构具备伸缩性和灵活性，同时也便于安全域的划分和安全防护的设计实施。

第三，层次化：随着接入交换机性能和密度的提升，以及服务器虚拟化的广泛使用，网络结构设计可采取两层扁平结构，分为核心层和接入层。通过分层部署可以使网络具有很好的扩展性，无需干扰其它区域就能根据需要增加接入容量，提升网络的可用性，隔离故障域，降低故障对网络的影响范围，简化网络的管理。

组网拓扑图

1、网络总体逻辑架构如下图所示：

图2网络总体逻辑架构图

核心层：2台核心交换机采用虚拟集群技术，通

过4*10G链路互联，下行链路选择10G链路捆绑技术与接入交换机互联，增加带宽的同时也提高了网络链路的可靠性，费用由网络系统列支。核心交换机旁路部署两台下一代防火墙，实现解析中心的安全防护，费用由安全系统列支。

接入层：2台接入交换机采用堆叠技术，通过4*10G/4*GE链路堆叠，下行链路根据服务器的物理端口选择GE或10GE链路，万兆接入交换机4*10G链路上联到2台核心交换机，千兆接入交换机2*10G链路上联到2台核心交换机，增加带宽的同时也提高了网络链路的可靠性。

2、组网技术设计

图3核心层接入层拓扑图

核心交换机和接入交换机之间的四条跨框链路捆绑为一个Eth-Trunk组，网络架构变成树型模式，不需要启用STP协议，从根本上解决环路和spanning-tree收敛问题。

本方案中采用“集群+堆叠+链路捆绑”的二层网络无环路解决方案，如下图所示：

图5     二层网络无环路解决方案示意图

1.6网管系统设计

1.6.1总体要求

网管系统应具备业务管理、资源管理、报表管理和用户管理等主要网管功能；

网管系统应具有易用、友好图形用户界面，以及在线帮助、软件下载等功能；

提供与第三方网管系统的接口，可以无缝地集成在第三方网管系统上；

1.6.2功能要求

提供面向业务的统一的资源管理平台，通过内置业务健康评价机制，动态展示业务整体运行情况，让运维人员专注业务本身的质量，通过长期趋势监控和实时报告，帮助运维人员提前感知业务故障、快速定位业务故障根源，提供业务投资量化分析建议等。其主要功能如下：

1.6.2.1业务管理

业务监视功能

主要监视执行业务的繁忙度、健康度、可用度等，可监视业务的主机、业务应用和涉及到的网络设备及主要链路上的流量等。

业务数据窗功能

进入业务数据窗，可查看一项业务的具体运营情况，包括各项运营参数，如业务告警、业务内的物理拓扑

检查网络拓扑功能

可以检查输入端到业务节点端的链路情况和拓扑结构，包括拓扑结构、链路状况、节点健康情况等。

网络维护功能

对于计划内的，设备重启、应用升级等操作，可以对其制定维护计划。

对处于正在维护中的设备，将以最优分值参与业务相关状态计算（繁忙度、健康度、可用度）。

1.6.2.2资源管理

支持自动发现网络拓扑，可显示网元间连接关系，并能够动态、实时显示被管网元的运行状态和状况。

能够在网络拓扑中创建、删除、查询修改设备。

能够对设备软件进行升级，建议网管系统支持集群升级。

提供对设备配置信息的上载和下载功能，并支持对配置信息合法性和一致性的检查。

1.6.2.3告警管理

应支持对告警类型、告警级别和告警状态的分类定义。

能够在网络拓扑图中以不同形式显示告警发生的位置及告警信息，并提示用户对告警进行确认。

能够对告警信息进行确认、清除、合并、过滤。

能够对当前告警或者历史告警提供查询和统计功能。

支持告警信息的同步，将显示的告警状态与网元实际的告警状态进行核准，应提供人工和自动两种校正模式。

1.6.2.4报表管理

系统提供各种运行分析和性能报告，管理人员能根据这些报告准确评估整个网络的运行状况，及早发现故障隐患和评估威胁，为网络优化的决策提供参考依据。报表管理内容包含但不限于设备故障次数统计、设备故障维修及时率统计、设备报警统计、建设任务进度统计，另可根据运维人员要求进行自定义报表。

1.6.2.5用户管理

能够对用户进行管理，包括增加用户、删除用户、锁定用户、解锁用户、查询用户信息、修改用户密码。

可对用户的访问进行认证、授权。

可对用户划分等级，不同级别的管理员应具有不同的权限，访问者只能在自己的权限范围内进行管理操作。敏感信息、或固定用户终端鉴权属性、数据库和配置数据只能由有授权的个人或管理系统进行操作。

提供操作日志记录，以记录网管配置的改变及网管操作人员登录、注销的时间。

1.7公安视频专网IP地址规划

1.7.1总体要求

IP地址规划的好坏，影响到网络路由协议算法的效率，影响到网络的性能，影响到网络的扩展，影响到网络的管理，也必将直接影响到网络应用的进一步发展。鉴于金华市公安信息网络业务逐步增加，设备不断增多，因此需对IP地址划分做细致规划，才能满足未来金华市公安信息化发展。

唯一性

唯一性是IP地址在TCP/IP协议中最基本的要求，是IP地址的基本特征和IP地址编制的重要依据。政务网中每一网络所使用的IP地址的网络地址字段必须是唯一的，在同一网络中所使用的IP地址中包含的主机地址字段也必须是唯一的，这是实现IP网络互联互通的基本条件。

连续性原则

在层次化结构的网络中为各个节点划分连续的IP地址区间，便于实现路径叠合（RouteSummarization）等优化IP地址的分配技术，简化路由表数据，提高路由算法的计算效率和动态路由的快速收敛，能有效利用地址空间。

扩展性原则

IP地址编制要兼顾网络规模扩展的需求，为各个节点预留足够的IP地址扩展区间时，应考虑对网络在用地址的继承性，满足路由协议的要求、实现IP地址编用的平滑连接等，这是保证网络扩展和有序管理的重要条件。

规范性原则

各节点的网络互联设备和局域网内主要设备等采用规范的地址编制技术和方法，是网络互联互通和提高网络管理效率的有效措施。

标准化原则

遵循有关TCP/IP协议标准来规划IP地址，是网络建设的重要原则。

1.7.2 IP地址规划

表 1   IP地址总体规划表

| 地址规划 | 县（市、区） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 33.176 | 互联地址 | 互联及管理地址 |
| 33.177 | 预留 | 预留 |
| 33.178 | 预留 | 预留 |
| 33.179 | 二类点位 | 用于二类点位，每个县（市、区）规划16个C，其中社会面平台及存量行业1个C，新建行业每个县（市、区）15个C； |
| 33.180 | 金华市局 | 规划5个C，用于解析中心及云存储地址； |
| 33.181 | 婺城分局 | 与原规划保持一致 |
| 33.182 | 江南分局 | 与原规划保持一致 |
| 33.183 | 金东分局 | 与原规划保持一致 |
| 33.184 | 兰溪市局 | 与原规划保持一致 |
| 33.185 | 义乌市局 | 与原规划保持一致 |
| 33.186 | 东阳市局 | 与原规划保持一致 |
| 33.187 | 永康市局 | 与原规划保持一致 |
| 33.188 | 武义县局 | 与原规划保持一致 |
| 33.189 | 浦江县局 | 与原规划保持一致 |
| 33.190 | 磐安县局 | 与原规划保持一致 |

说明： 1、公安视频专网各县（市、区）原IP规划配置保持不变。2、33.176段作为互联地址。

表 2   互连地址规划表

| 网段 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 33.176.0.0/24 | 市局-支队-省厅 | 16C，骨干 |
| 33.176.1.0/24 | 预留 |  |
| 33.176.2.0/24 | 市局-分局、县局 |  |
| 33.176.3.0/24 | 市局-直属大队 |  |
| 33.176.4.0/24 | 支队-直属大队、县大队 |  |
| 33.176.5.0/24 | 支队-分局 |  |
| 33.176.6.0/24 | 预留 |  |
| 33.176.7.0/24 | 预留 |  |
| 33.176.8.0/21 | 预留 |  |
| 33.176.16.0/21 | 市局 | 8C，市局-运营商 |
| 33.176.24.0/21 | 支队 | 8C，支队-运营商 |
| 33.176.32.0/22 | 婺城分局 | 4C |
| 33.176.36.0/22 | 婺城大队 | 4C |
| 33.176.40.0/22 | 金东分局 | 4C |
| 33.176.44.0/22 | 金东大队 | 4C |
| 33.176.48.0/22 | 江南分局 | 4C |
| 33.176.64.0/22 | 江南大队 | 4C |
| 33.176.72.0/22 | 轨道分局 | 4C |
| 33.176.76.0/22 | 机动大队 | 4C |
| 33.176.80.0/20 | 预留 | 16C |
| 33.176.96.0/19 | 预留 | 32C |
| 33.176.96.0/22 | 义乌 | 4C |
| 33.176.128.0/22 | 义乌大队 | 4C |
| 33.176.132.0/22 | 永康 | 4C |
| 33.176.136.0/22 | 永康大队 | 4C |
| 33.176.140.0/22 | 东阳 | 4C |
| 33.176.144.0/22 | 东阳大队 | 4C |
| 33.176.148.0/22 | 兰溪 | 4C |
| 33.176.152.0/22 | 兰溪大队 | 4C |
| 33.176.156.0/22 | 浦江 | 4C |
| 33.176.160.0/22 | 浦江大队 | 4C |
| 33.176.164.0/22 | 武义 | 4C |
| 33.176.168.0/22 | 武义大队 | 4C |
| 33.176.172.0/22 | 磐安 | 4C |
| 33.176.176.0/22 | 磐安大队 | 4C |
| 33.176.180.0/20 | 预留 | 16C |
| 33.176.192.0/18 | 预留 | 64C |

骨干区域分配16段互联，预留4段地址。各县（市、区）分局及各大队分配4段，中间预留2段，最后预留2段，预留网段可以提供外联单位视频网接入，中间预留段可充分保证各县（市、区）区地址段扩展。

3、将33.179地址用于二类点位，每个县（市、区）规划16个C，其中社会面平台及存量行业1个C，新建行业每个县（市、区）15个C，预留地址作为后续机构调整；

4、解析中心及云存储地址规划5个C，放于金华市局33.180网段。

5、预留33.177/178网段。

（二）项目清单

| 项目 | 子项目 | 技术参数要求 | 数量 | 县市区 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频专网三级网 | ▲市级视频专网核心交换机 | ★双主控双电源； ★交换容量≥28.8Tbps；（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） ★包转发率≥3600Mpps；（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） 业务槽位数≥4； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）、40GE（光）、100GE（光）； ★端口配置：40GE光口8个（满配原厂单模10KM光模块），10GE光口48个（满配原厂单模10KM光模块）； 路由特性：交换机要求支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议；支持IPv4/IPv6；支持组播；支持MPLS VPN/VLL/VPLS；支持VRRP；支持ACL；支持Diff-Serv QoS；支持SNMP管理协议，支持Console、TELNET、SSH、WEB等系统管理； 能够实现设备虚拟化：N:1； 含堆叠线缆（4*10G）。 | 2 | 市本级2台 | 台 |
|  | 市局视频专网汇聚交换机 | ★双主控及双电源； ★交换容量≥19.2Tbps（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） ★包转发率≥2880Mpps（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） 业务槽位数≥6； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）； ★端口配置：10GE光口24个（满配原厂10KM光模块），GE光口24个（满配原厂10KM光模块）,GE电口96个 路由特性：交换机要求支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议； 支持IPv4/IPv6；支持组播；支持OPENFLOW 1.3标准；支持L3 MPLS VPN；支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)；支持FTP、TFTP 支持SNMP v1/v2/v3 | 1 | 市本级1台 | 台 |
|  | 各县市视频专网核心交换机 | ★双主控及双电源； ★交换容量≥19.2Tbps（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） ★包转发率≥2880Mpps（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） 业务槽位数≥6； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）； ★端口配置：10GE光口24个（满配原厂10KM光模块）； 路由特性：交换机要求支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议； 支持IPv4/IPv6；支持组播；支持OPENFLOW 1.3标准；支持VXLAN；支持L3 MPLS VPN 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)；支持FTP、TFTP 支持SNMP v1/v2/v3 | 8 | 市本级、义乌、东阳、永康、浦江、磐安、武义、兰溪各一台 | 台 |
|  | 视频专网链路租赁 | 市-区、县之间视频专网由原VPN网改造为独立设备单独组网，运营商万兆链路租用费用，市区各公安分局和交警支队按每条/月计算，下属7个县（市、区）按每条/月计算 | 7 | 市区6*2=12条、义乌2条、东阳2条、永康2条、浦江2条、磐安2条、武义2条、兰溪2条 | 年 |
|  | 视频专网网管系统 | 不低于300个用户并发操作，平均响应时间小于1S； 提供的系统被监控系统资源平均占用不超过被监控对象的3%； 在硬盘空间足够的情况下，性能原始数据在系统中存储≥2个月；告警原始数据在系统中存储≥1年；经系统处理后的报表数据、分析数据在系统中存储≥2年； 管理授权点位数不少于50个； 要求管理到市本级核心设备以及县（市、区）的公安视频专网核心设备。 | 1 | 市本级 | 套 |
| 视频专网四级网 | 汇聚交换机配置1-义乌 | ★双主控及双电源； ★交换容量≥19.2Tbps（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） ★包转发率≥2880Mpps（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） 业务槽位数≥6； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）； ★端口配置：10GE光口24个（满配原厂单模10KM光模块），GE光口24个（满配原厂单模10KM光模块），GE电口96个 路由特性：交换机要求支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议； 支持IPv4/IPv6；支持组播；支持OPENFLOW 1.3标准；支持L3 MPLS VPN；支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)；支持FTP、TFTP 支持SNMP v1/v2/v3 | 1 | 义乌1台 | 台 |
|  | 汇聚交换机配置2-兰溪公安、永康交警、武义公安、武义交警、浦江公安、东阳公安1台 | ★双主控及双电源； ★交换容量≥19.2Tbps（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） ★包转发率≥2880Mpps（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） 业务槽位数≥6； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）； ★端口配置：10GE光口16个（满配原厂单模10KM光模块），GE光口24个（满配原厂单模10KM光模块），GE电口48个。 路由特性：交换机要求支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议； 支持IPv4/IPv6；支持组播；支持OPENFLOW 1.3标准；支持L3 MPLS VPN；支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)；支持FTP、TFTP 支持SNMP v1/v2/v3 | 6 | 东阳公安1台、永康交警1台、浦江公安1台、武义公安和武义交警2台、兰溪公安1台 | 台 |
|  | 汇聚交换机配置3-磐安公安 | ★配置双主控及冗余电源； ★交换容量≥19.2Tbps；（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） ★包转发率≥2880Mpps；（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） 业务槽位数≥6; 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）； ★端口配置：16口万兆板卡2块（12块原厂10KM万兆光模块）、24口千兆光口板1块（千兆原厂10KM单模模块12块）、48口千兆电口板2块； 路由特性：交换机要求支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议； 支持IPv4/IPv6；支持组播；支持OPENFLOW 1.3标准；支持L3 MPLS VPN；支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)；支持FTP、TFTP 支持SNMP v1/v2/v3 | 1 | 磐安 | 台 |
| 解析中心网络 | ▲解析中心核心交换机 | ★双主控及冗余电源； ★交换容量≥28.8Tbps；（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） ★包转发率≥3600Mpps；（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） 业务槽位数≥4； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）、40GE（光）、100GE（光）； ★端口配置：40GE光口12个（满配原厂单模10KM光模块），10GE光口96个（满配原厂单模10KM光模块）; 路由特性：交换机要求支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议；支持IPv4/IPv6；支持组播；支持MPLS VPN/VLL/VPLS；支持VRRP；支持ACL；支持Diff-Serv QoS；支持SNMP管理协议，支持Console、TELNET、SSH、WEB等系统管理； 能够实现设备虚拟化：N:1。 含堆叠线缆（4*10G） | 2 | 市本级2台 | 台 |

三、安全系统

（一）项目内容

1.1总体安全架构

公安视频专网中已部署的安全统一管控平台在本次“雪亮工程”中对公安视频专网各类新增设备的终端安全、网络安全和数据安全进行全方位、多维度安全管控；终端安全管理系统、防病毒系统继续覆盖将来新增的公安视频专网内的终端设备；已部署联网准入系统县市对本次“雪亮工程”新增摄像机、终端设备进行准入管控，东阳与永康在本次“雪亮工程”中购置联网准入控制系统和内网安全管理等系统；漏洞扫描系统对公安视频专网中新增的终端、服务器等设备系统漏洞进行自动扫描，提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分类、补丁分发、补丁报表等功能。

政府各相关部门要调看监控视频，通过公安视频专网网络延伸（采用专线方式）至各部门终端，终端电脑安装相应管理客户端，新增终端安全管理由原内网安全管理系统统一管理，并通过客户端认证系统认证，各部门应用系统平台调用首先在边界设备进行认证，通过后放行相应数据，并在公安视频专网共享平台需要再次认证，平台认证通过后提供相应的视频和图片数据。

本次在公安视频专网与电子政务外网之间部署万兆视频安全交换系统和万兆数据安全交换系统，在边界保护区配置下一代防火墙用于实现访问控制、入侵检测、日志收集等功能；公安视频专网和公安信息网之间在原有千兆视频边界基础上再部署万兆视频安全交换系统和万兆数据安全交换系统来提升交换速率；公安视频专网上各共享平台部署安全防护设备；配置日志审计系统、运维审计系统；解析中心部署安全防护等。

图1  安全架构图

1.2安全建设

1.2.1网络安全边界

1、安全边界总架构

按照公安部《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）--视频接入部分》的要求，建设视频安全接入与数据交换链路，满足将大量的社会面资源的视频接入到公安视频专网系统中以及电子政务外网综治管理平台和公安信息网联网平台调取公安视频专网视频资源的需求，同时又必须保证公安视频专网网络的安全性与保密性。前端接入区防护，包括前端接入的摄像机及其他设备，应建立前端安全防护机制，实现对前端接入资源的有效识别和安全管理。

依据相关政策法规及国家和行业标准，基于安全边界建设，以安全策略为指导，提供全面的安全服务内容，覆盖从物理、网络、系统直至数据和应用平台各个层面，构建全面、完整、高效的边界安全体系，从而提高整体安全等级，提供强有力的信息安全保障。公共安全视频监控建设联网应用系统数据包括有数据流、视频流数据和信令流数据。整个数据流转流向如下图所示：

图2 视频、数据流向图

安全边界架构为“两级三网两边界”架构，两级分别为市级层面和县市级层面；三网分别为电子政务外网、公安信息网、公安视频专网；两边界分别为电子政务外网与公安视频专网边界、公安信息网与公安视频专网边界。

网络安全边界确保公安视频专网与其他网络之间的安全隔离以及相互间的访问控制。视频安全交换接入系统包括视频认证服务器和视频安全隔离设备，视频认证服务器又分为视频用户认证服务器和视频接入认证服务器两类。视频用户认证服务器对使用视频资源的用户进行统一注册、身份认证及权限管理，仅允许认证通过的用户访问已授权的视频资源。视频接入认证服务器对接入对象进行设备认证，并对视频信令格式进行检查及内容过滤，只允许合法的协议和数据通过。视频安全隔离设备将视频控制信令和数据进行分别处理和传输，其中视频数据为单向传输，视频控制信令为双向传输。安全数据交换平台由专用的数据交换服务器组成，安全数据交换系统根据业务配置建立业务数据通道，并对业务数据通道上传输的数据进行过滤和审计，只允许符合安全策略的业务数据进行交换，不允许任何其它的数据传输。边界接入平台的外部接入链路使用专线。链路安全需求要做到如下几点：

1）接入平台内部为不同接入对象提供服务的链路必须根据接入对象安全级别和业务操作方式（数据交换或视频访问）加以区分。

2）电子政务外网等网络接入到公安视频专网中需要对接入链路进行严格的访问控制，只允许视频、图片、控制信令等业务流量。

3）针对接入公安视频专网中链路需要进行入侵防御检测以及病毒检测。

4）针对安全要求较高的边界数据交换，采用物理隔离设备连接的两个独立主机系统之间，使之不能存在通信的物理连接、逻辑连接、信息传输命令、信息传输协议，不存在依据协议的信息包转发，只有数据文件的无协议“摆渡”。

公安视频专网与公安信息网两网之间除市本级已部署千兆视频边界设备，其余各分局以及各县（市、区）都未安装边界设备，由于公安信息网应用调取视频与图片等数据资源的需求增加，根据应用需求在市本级需新增1套万兆视频边界设备和1套万兆数据边界设备，供市局及各分局使用；各县市分别新增1套万兆视频网闸设备供本地使用。公安视频专网与电子政务外网两网之间，市本级各县（市、区）都未安装边界设备，由于公安视频专网须向电子政务外网提供视频与图片等数据资源服务，根据应用需求在市本级须新增1套万兆视频边界设备和1套万兆数据边界设备，供市局及各分局使用；各县市（除义乌、东阳）分别新增1套万兆视频网闸设备供本地使用。

电子政务视联网共享平台有调用公安视频专网视频资源需求，因视联网网络不属于传统IP网络架构，本身具备结构性安全，无安全漏洞和后门，结构性抗渗透攻击和信息泄露，IP报文无法穿越等特性，视联网系统需通过协议转换设备与公共安全视频图像信息共享平台对接，实现视频会议系统可以调取公共安全视频图像信息共享平台中汇聚视频图像数据，满足综治指挥调度需求。部署的协议转换设备成公安视频专网与电子政务视联网安全边界设备，视联网共享平台应用视频的安全由视联网平台统一考虑部署。

2、市本级安全边界

本次市本级公安视频专网与电子政务外网、公安信息网各新增1套万兆视频安全交换接入系统和1套万兆安全数据交换平台，公安视频专网与电子政务外网的边界保护区配置相应的万兆下一代防火墙集成访问控制、入侵检测、日志信息收集等功能。

市本级电子政务外网、公安信息网与公安视频专网之间应通过视频安全交换接入系统进行网络物理隔离和视频流、控制信令的传输交换。电子政务外网的综治平台应用和公安信息网联网平台调取公安视频专网的公安视频专网共享平台的视频资源时，公安视频专网的共享平台则通过视频安全交换接入系统将视频流单向传输、控制信令双向传输给电子政务外网和公安信息网的平台。委办局各部门如直接调看公安视频专网上视频资料，可通过将公安视频专网采用专线方式延伸至各部门，将各部门终端安全纳入公安视频专网现有的联网准入系统和终端安全管理系统。

公安视频专网与电子政务外网、公安信息网之间部署的视频安全交换接入系统设备需满足以下安全功能：

（1）视频接入认证服务器对接入对象（终端、视频服务器等）进行设备认证并与之交互，获取视频。视频用户认证服务器对公安视频专网上使用视频资源的终端用户进行统一注册、身份认证和访问控制，并提供视频服务。

（2）对视频数据与控制信令严格区分，分别处理后进行传输。支持视频数据的单向传输模式和控制信令双向传输模式。

（3）对视频信令格式检查及内容过滤：能够识别视频控制信令、视频传输协议，阻断未注册的协议和数据格式。

（4）对视频接入设备进行身份认证，禁止未认证设备连接视频接入链路。

（5）对公安视频专网内的用户进行身份认证和访问控制，保证仅允许认证通过的用户才能访问已授权的视频资源。

（6）对视频数据实时检测，能够有效阻断夹杂恶意代码的视频数据。

（7）支持集中监管，实时上报设备运行状态、数据流量、设备报警等信息。

在市本级层面的电子政务外网、公安信息网与公安视频专网之间还涉及应用数据、安全数据的交互。因此，还需在电子政务外网、公安信息网与公安视频专网部署一套安全数据交换平台，进行网络物理隔离和应用数据之间的数据库同步或文件同步传输。市本级数据边界设备全市共用一套，安全数据交换平台核心设备包括数据交换外网服务器、数据网闸、数据交换内网服务器，安全数据交换平台需具备以下功能：

（1）安全数据交换平台只允许符合安全策略的业务数据进行交换，不允许任何其它的数据传输。

（2）能够实现对数据交换对象的身份认证；

（3）能够保证数据交换内容的机密性和完整性；

（4）能够区分连接内外网链路的接口；

（5）能够验证数据源和数据完整性；

（6）能够根据业务规则检查数据类型、格式、内容，过滤不符合安全策略的数据。

在边界保护区配置下一代防火墙主要做逻辑隔离，提供访问控制、入侵检测和日志信息收集等功能，对流量区分视频数据和信令数据，同时结合应用识别功能，进行严格控制。用于阻止和降低边界外部安全带来的威胁和风险，起到区域隔离和接入安全控制的目的，下一代防火墙内置了视频监控设备特有的漏洞和攻击库，能够有效的识别和防御视频监控系统的漏洞和攻击。部署下一代应用层安全防护设备对病毒木马、黑客入侵、DDOS攻击、异常流量等安全威胁进行监测和防护，实现对应用服务的网络层访问控制。采用安全隔离设备，实现接入平台与监控业务之间的安全隔离。

由于边界防护面向的主要是终端和网络，边界攻击往往来自于应用层攻击，黑客将攻击流量潜藏在正常的流量中，例如通过视频监控、指令控制等行为将木马、蠕虫等攻击流量散布到监控管理中心和业务服务端。专网边界下一代防火墙通过应用层智能识别，识别出监控网络中的路口监控流量、监控控制流量、以及非法的恶意流量。同时基于视频监控专网只上传无下载的业务流量特性，下一代防火墙制定详细的安全策略，限制任何监控视频流量的下行和外发。

3、县市级安全边界

县市级安全边界只是涉及到视频安全边界设备，本次分别在兰溪、义乌、东阳、永康、武义、浦江、磐安7个县市的公安视频专网与公安信息网之间各部署1套万兆视频网闸，兰溪、永康、武义、浦江、磐安5个县市公安视频专网与电子政务外网之间各部署1套万兆视频网闸，其中公安视频专网与电子政务外网间配置下一代防火墙用于提供访问控制、入侵检测和日志信息收集等功能，对流量区分视频数据和信令数据，同时结合应用识别功能，进行严格控制。本次县市共配置12套万兆视频网闸，5台万兆下一代防火墙，防火墙与视频网闸直接采用串接方式互联。

县市级层面的电子政务外网、公安信息网与公安视频专网之间应通过视频网闸进行网络物理隔离和视频流、控制信令的传输交换。边界保护区下一代防火墙采用了流模式和启发式文件扫描技术，可对HTTP、SMTP、POP3、FTP等多种协议类型的多种病毒进行查杀，包括木马、蠕虫、宏病毒、脚本病毒等，同时可对多线程并发、深层次压缩文件等进行有效控制和查杀。

公安视频专网与电子政务外网、公安信息网之间部署的视频网闸设备需满足以下安全功能：

（1）视频接入认证服务器对接入对象（终端、视频服务器等）进行设备认证并与之交互，获取视频。视频用户认证服务器对公安视频专网上使用视频资源的终端用户进行统一注册、身份认证和访问控制，并提供视频服务。

（3）对视频信令格式检查及内容过滤：能够识别视频控制信令、视频传输协议，阻断未注册的协议和数据格式。

（4）对视频接入设备进行身份认证，禁止未认证设备连接视频接入链路。

（5）对公安视频专网内的用户进行身份认证和访问控制，保证仅允许认证通过的用户才能访问已授权的视频资源。

（6）对视频数据实时检测，能够有效阻断夹杂恶意代码的视频数据。

（7）支持集中监管，实时上报设备运行状态、数据流量、设备报警等信息。

4、安全边界建设规模

表 1  本次边界设备新增规模表

| 地区 | 网络 | 网络 | 视频边界 (万兆) | 数据边界(万兆) | 下一代防火墙(万兆) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市本级 | 公安视频专网 | 电子政务外网 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 公安信息网 | 1 | 1 |  |
| 武义 | 公安视频专网 | 电子政务外网 | 1 |  | 1 |
|  |  | 公安信息网 | 1 |  |  |
| 磐安 | 公安视频专网 | 电子政务外网 | 1 |  | 1 |
|  |  | 公安信息网 | 1 |  |  |
| 义乌 | 公安视频专网 | 电子政务外网 |  |  |  |
|  |  | 公安信息网 | 1 |  |  |
| 东阳 | 公安视频专网 | 电子政务外网 |  |  |  |
|  |  | 公安信息网 | 1 |  |  |
| 兰溪 | 公安视频专网 | 电子政务外网 | 1 |  | 1 |
|  |  | 公安信息网 | 1 |  |  |
| 永康 | 公安视频专网 | 电子政务外网 | 1 |  | 1 |
|  |  | 公安信息网 | 1 |  |  |
| 浦江 | 公安视频专网 | 电子政务外网 | 1 |  | 1 |
|  |  | 公安信息网 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | 14 | 2 | 6 |

1.2.2共享平台安全防护

目前在公安视频专网中部署了视频监控共享平台，市级包含市本级、婺城区、江南、金东区、市交警5个平台，7个县市各1个共享平台，为保证共享平台安全，本次在平台汇聚交换机上旁路部署共12台下一代防火墙，其中市级5台下一代防火墙，县市7台下一代防火墙。在防护能力方面必须具备：访问控制、应用控制、入侵防御、WEB防护、漏洞防护、威胁检测、风险预警、各类已知/未知攻击防护等。通过这些安全能力的融合实现事前风险预知、事中完整防护、事后检测及响应的闭环，同时依靠安全能力的融合将安全能力及数据进行集中，避免防御短板阻断高级威胁。根据数据包的源地址、目的地址、传输层协议、端口（对应请求的服务类型）、时间、用户名等信息执行访问控制规则，具体的访问控制规则包括：

对前端接入区、外联接入区访问视频共享平台的数据进行针对性的控制策略防护，其他没必要的任何访问均被禁止；

会话监控策略：在防火墙配置会话监控策略，当会话处于非活跃一定时间或会话结束后，防火墙自动将会话丢弃，访问来源必须重新建立会话才能继续访问资源；

身份认证策略：配置防火墙用户认证功能，对保护的应用系统可采取身份认证的方式（包括用户名/口令方式、S/KEY方式等），实现基于用户的访问控制；

日志审计策略：防火墙详细记录了转发的访问数据包，可提供给网络管理人员进行分析。这里应当将防火墙记录日志统一导入到集中的日志管理服务器；

防火墙上开启IPS、AV功能，对业务区间互访流量进行深度检测，对应用层攻击，病毒攻击，蠕虫攻击的内部扩散进行阻断。

1.2.3解析中心安全防护

依据《公安部信息安全建设指南》相关规范和标准，针对解析中心平台的边界安全，需要提供精准、灵活的访问控制、逻辑隔离、防病毒、防入侵、防攻击等，实现细粒度控制下合法访问者对网络和系统的访问。

在市本级解析中心边界部署下一代防火墙，起到区域隔离和接入安全控制的目的，下一代防火墙内置了视频监控设备特有的漏洞和攻击库，能够有效的识别和防御视频监控系统的漏洞和攻击。部署下一代应用层安全防护设备对病毒木马、黑客入侵、DDOS攻击、异常流量等安全威胁进行监测和防护，实现对应用服务的网络层访问控制。采用安全隔离设备，实现接入平台与监控业务之间的安全隔离。

由于平台安全防护面向的主要是终端和网络，边界攻击往往来自于应用层攻击，黑客将攻击流量潜藏在正常的流量中，例如通过视频监控、指令控制等行为将木马、蠕虫等攻击流量散布到监控管理中心和业务服务端。专网边界下一代防火墙通过应用层智能识别，识别出监控网络中的路口监控流量、监控控制流量、以及非法的恶意流量。同时下一代防火墙制定详细的安全策略，限制任何监控视频流量的下行和外发。可对接入的视频数据进行严格的安全检查，包括如下几种检查：

（1）数据源检查：保证数据源的合法性，防止非法数据进来；

（2）格式检查：以保障视频数据格式的正确，去除无用的“脏数据”；

（3）协议检查：保证视频应用协议的合法性；

（4）木马/病毒防护：保障视频数据中不含非法的木马/病毒，保障平台与内网安全。

在解析中心边界部署下一代防火墙可以做到事前风险预知、事中积极防御、事后检测与响应。

1）事前风险预知

在整个网络攻击的过程中，攻击者往往也遵循着一定的流程。在攻击初期进行网络探测确定攻击目标寻找安全漏洞，然后在进行边界突破获取控制权限，在通过持续渗透或横向移动获取更多的控制权，最终再进行窃取破坏获得最大的战果。为了应对此类攻击必须要构建完整的防护体系，实现针对攻击流程的全程保护。下一代防火墙在事前阶段对资产实现自动发现并进行风险及策略的评估，实现风险预知；在事中通过最新的威胁情报对L2-7层实现联动防御的效果；在事后持续检测异常行为发现潜在威胁，并对已经发现的问题提供快速响应防止事件扩大。

下一代防火墙可以在解析中心中快速筛选并定位需要保护的资产，避免出现遗漏。通过资产发现可以保证安全策略真正的产生应有的效果。对于我们现有的资产，由于各类终端主机的操作系统及作用各不相同，所以每个资产的安全漏洞也便各不相同。针对现有资产的漏洞进行安全防护可以帮助我们更好的实现安全防护的价值。下一代防火墙结合漏洞发现的能力，能更好的进行安全防护，使之根据针对性。

下一代防火墙利用独有的实时漏洞功能，实时发现现有漏洞进行针对性防护。通过数据包中应用的版本信息，展示相关版本中存在的漏洞。通过访问请求包中传输的信息，检测是否对输入信息进行限制，服务器是否会做出相应来判定是否存在漏洞。通过数据包中的信息发现服务器的不安全配置等信息。系统上线测试阶段通过机器智能识别访问流量记录业务相关信息，NGAF可自动生成策略避免策略遗漏造成的安全风险。系统上线后经过业务变更、新老系统增减策略会不停变化，此时通过策略检查对比现有流量及策略情况发现变更情况增减策略。

2）事中积极防御

下一代防火墙通过对事中防御能力的整合实现了积极防御，网络攻击从早期的网络层攻击到应用层，又到现在的web层攻击，攻击手段不断演进。想要完整的实现事中防御的能力必须要整合传统防火墙、IPS、WAF防护能力。下一代防火墙在安全防护方面通过实现L2-7层的安全防护避免出现安全防护的短板。同样避免了原有防护体系中复杂的网络架构，通过能力的集中也让我们具备了对安全事件综合分析，完整解析的能力。

对于现在的网络攻击变种速度越来越快，如果不能快速的实现防御规则的更新则无法有效的进行防御。下一代防火墙通过与态势感知平台的未知威胁检测平台对接，同步全球在线的上万台设备的威胁情报，同时与各大安全机构共享威胁情报帮助每一台在线的下一代防火墙具备防御最新威胁的能力。

3）事后检测与响应

很多攻击都是通过先实现单点突破后再进行持续渗透或横向移动的，在这类问题的解决上通过原有的对外防御已经没有意义。为了发现此类行为必须通过分析网络中的异常行为进行判断。与CNCERT共享失陷主机行为库，通过多种异常行为检测的方式发现网络中的失陷主机掐断攻击跳板，避免隐患爆发。当安全事件发生时下一代防火墙便会基于安全事件的具体内容提供相应的策略配置模板及解决方案，进行快速的问题处理，避免因为问题处理的延误导致事件扩散造成更大的损失。

1.2.4日志审计系统

为保障整个公安视频专网的安全和稳定运行，在市本级公安视频专网核心交换机侧旁路部署一套日志审计系统，通过收集日志数据并分析处理，对公安视频专网系统中的终端设备、安全设备、网络设备、应用系统及其运行状况进行全面的检测、分析、评估、及时掌握平台的流量情况，追溯历史记录，对整个数据采集和平台进行管理。通过边界防火墙、平台防火墙及解析中心防火墙作为采集设备来收集相关日志信息，采集整网需要审计的安全日志，通过网络将所需日志信息推送给市本级日志审计系统，并存储这些日志，建立索引已支持快速查询，提供类似搜索引擎的查询。

审计系统提供日志源管理，采集管理，报表查询，日志审计等功能，提供北向接口供第三方查询数据，同时提供基于https的WEBGUI访问接口，管理员可以通过浏览器对整套日志审计系统进行管理，系统负责来自不同防火墙不同类别的日志的采集、分类、格式化、存储等功能。基于业务日志，实现了分布式全文索引库，提供基于关键字和表达式的快速查询能力。针对会话日志，在分布式的文件数据库的基础上，结合经过优化的，实时的分布式索引，提供了超快的查询速度。

为对视频应用行为做到可审计、可溯源、可取证，通过视频专网中共享平台系统通过自身系统实现应用行为日志的收集、审计及分析溯源功能，日志系统可以提供基于时间、用户/组、终端类型、访问视频监控平台的源IP地址、目的IP地址、应用类型等的记录。可以通过日志审计查询记录内部工作人员通过视频监控平台对摄像机以及平台录像进行不同程度的操作（包括通过视频监控平台对摄像机进行实时调取或者回访录像，识别操作动作），针对访问数据进行溯源。需要记录操作人员的视频应用行为，包括内容、发生时间等，并且需要长期保存以及可以对操作行为进行快速查询，保障出现泄密事件或者网络违法事件，可以准确追溯责任人。

综上所述，通过共享平台操作日志审计模块和部署日志审计系统实现日志的统一管理和行为溯源，保障公安视频专网视频数据流向可视与可控，实现追查重要资料、机密文件视频等外泄的情况、监督、审查、限制、规范网络使用行为、对网络访问情况进行过滤审计，做到有据可查，对公安视频专网业务访问统计，用于分析使用网络情况。

1.2.5运维审计系统

运维审计系统通过堡垒机对主机、服务器、网络设备、安全设备等进行安全、有效的操作审计。堡垒机可以对运维人员的权限进行控制，并且对运维动作进行审计，在运维过程中如果出现误操作导致应用无法使用，可以及时查看运维操作进行回退。在市本级公安视频专网和公安信息网内各部署1台堡垒机，通过堡垒机对主机、服务器、网络设备、安全设备等进行安全、有效、直观的操作审计，对策略配置、系统维护、内部访问等进行详细的记录，提供细粒度的审计，同时将身份认证、授权、管理、审计有机地结合，保证只有合法用户才能使用其拥有运维权限的关键资源。

其从功能上讲，它综合了核心系统运维和安全审计管控两大主干功能，通过切断终端计算机对网络和服务器资源的直接访问，而采用协议代理的方式，接管了终端计算机对网络和服务器的访问。运维安全审计能够拦截非法访问，和恶意攻击，对不合法命令进行命令阻断，过滤掉所有对目标设备的非法访问行为，并对内部人员误操作和非法操作进行审计监控，以便事后责任追踪。

设备支持统一账户管理策略，能够实现对所有服务器、网络设备、安全设备等账号进行集中管理，完成对账号整个生命周期的监控，并且可以对设备进行特殊角色设置如：审计巡检员、运维操作员、设备管理员等自定义设置，以满足审计需求，提供基于用户、目标设备、时间、协议类型IP、行为等要素实现细粒度的操作授权，最大限度保护用户资源的安全，设备支持对不同用户进行不同策略的制定，细粒度的访问控制能够最大限度的保护用户资源的安全，严防非法、越权访问事件的发生。

1.2.6准入控制及终端安全管理

公安视频专网网络安全管理系统主要包括联网准入控制系统、终端安全管理系统、安全统一管理平台，全市除东阳和永康外均已部署了联网准入控制系统及终端安全管理系统，其中联网准入控制系统采用市、县/区跨域多级分布式部署，自动同步各节点数据到统一安全管理平台。准入系统具备终端的准入，同时加入准入审计功能。只有认证通过的终端发送的流量再经过L4-7层协议解析通过后才能通过该设备，其他流量全部阻断。终端安全管理系统需采用集中管理架构，市局部署管理、市县区分局分权管理各自辖区的资产、安全策略等，对网内各计算机终端进行安全加固，对突发异常流量行为进行监控；要求具备终端桌面水印功能，实现对拍照、截屏等泄密者的信息执行溯源跟踪。安全统一管理平台为增加东阳与永康的安全子系统做相应的扩容。

联网准入系统分为设备资产发现和设备准入两个功能模块为设备资产发现和设备准入。

（1）设备资产发现

联网设备准入系统通过扫描网络设备建立所在区域的网络拓扑，根据扫描结构自动分析网络范围及设备连接情况，计算由三层交换机与路由器等构成的网络，根据内置的终端指纹库，完成包括计算机的自动扫描和识别，绘制出整个电子政务外网的网络及终端状况。在已经建立的网络拓扑和终端视图基础上，联网设备准入系统会进行网络设备和终端的动态监控，当网络设备发生变动，如宕机、更换等；或者网络终端发生变化，如离线、入网、替换、更换位置和更换IP地址时，产生报警信息并且更新网络拓扑和终端状态，及时提醒管理员采取相应的管理措施。

（2）设备准入

联网准入系统在终端扫描和自动类型识别的基础上完成网络设备的入网管控，对允许接入设备，系统采用白名单的方式进行准入管理并不断进行设备信息与类型检查，确保使用白名单IP及特征信息的设备没有被替换成其他类型的设备。对于系统识别出新接入的设备，根据设定的策略，自动或者由工确认该设备是否允许接入网络。

联网设备准入系统可强制要求公安视频专网内计算机和服务器安装客户端软件。网络接入控制系统能自动判断计算机设备是否安装了客户端软件，当未注册计算机访问网络资源时，能自动将其访问地址跳转到客户端软件下载页面，引导用户下载并安装客户端软件。安装了客户端软件的计算机设备，可实行安全体检。对体检未通过的设备，可自动阻断其联网权限，直到用户进行相关的安全修复满足体检要求后才会自动恢复联网功能。

终端安全管理涉及终端资产管理、终端安全加固、终端行为管理、补丁自动分发和管理、终端联网设备管控。终端资产管理能够识别结合终端注册信息完成运维终端和普通终端的资产管理；终端安全加固对内部使用的终端设备自身的安全防护需落实到位，包括弱口令和账户安全管理，端口及服务器管理，操作系统补丁需求，病毒防护检查，终端基线检查；终端行为管理包括：应用行为管理，离网单机管理，异常流量监控，软件和进程监控管理；补丁自动分发和管理对系统漏洞扫描与补丁分发；终端联网设备管控对接入网络的设备进行自动种类识别，区分出可以安装客户端软件的计算机类设备和不能安装客户端软件的潜入式设备如IPC等并针对设备种类采取不同的准入控制策略。

（二）项目清单

| 项目 | 子项目 | 技术参数要求 | 数量 | 县市区 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边界防护 | 视频边界(万兆) | 1、系统采用三部件构成，包括视频用户认证服务器、视频接入认证服务器和安全隔离设备； ★2、用户认证服务器端口：配置≥2个千兆以太网络接口，配置≥2个万兆光纤接口（含光模块），接入认证服务器端口：配置≥2个千兆以太网络接口，配置≥2个万兆光纤接口（含光模块），安全隔离与信息交换系统端口：配置≥2个千兆以太网络接口，配置≥2个万兆光纤接口（含光模块）； ★3、系统吞吐量≥4Gbps，并发吞吐量≥2000路并发（标清：每路D1画质，2Mbps）； 4、稳定性运行时间(MTBF)≥50000小时； ★5、延时＜50ms，电源冗余电源； 6、能直接支持海康、大华、宇视、科达、互信互通、华为、先进视讯、天视、博康、博路、贝尔等40多种视频协议； 7、能够直接识别各种主流的视频格式，仅允许合法的视频数据通过； 8、支持基于IP地址的视频客户端流量控制管理功能，可设置客户端访问视频的最大带宽； 9、可针对视频控制信令SIP RTSP以及视频流格式RTP等配置白名单过滤条件，支持正则表达式； 10、可扩展支持公安数字集群系统（PDT）协议等音频协议，可满足海能达、承联、优能等基于标准PDT协议的公安数字集群厂家系统安全接入,支持单呼、组呼、紧急呼叫、广播呼叫、全呼、调度台互连呼叫等业务； 11、要求对用户行为进行审计，包括正常登录，非法登录，非法请求，退出等； 12、通过公安部组织测试的接入平台厂商名单。 | 2 | 市本级2套 | 套 |
|  | 视频网闸(万兆) | 1、采用“2+1”架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成； ★2、设备端口：配置≥6个千兆以太网络接口，配置≥4个万兆光纤接口（含光模块）； 3、稳定性运行时间(MTBF)≥50000小时； ★4、系统吞吐量≥4Gbps； ★5、并发吞吐量≥4000Mbps，支持2000路D1码流同时并发； ★6、延时＜15ms； 7、能直接支持海康、大华、宇视、科达、互信互通、华为、先进视讯、天视、博康、博路、贝尔等40多种视频协议； 8、能够直接识别各种主流的视频格式，仅允许合法的视频数据通过； 9、支持基于IP地址的视频客户端流量控制管理功能，可设置客户端访问视频的最大带宽； 10、可针对视频控制信令SIP RTSP以及视频流格式RTP等配置白名单过滤条件，支持正则表达式； 11、可扩展支持公安数字集群系统（PDT）协议等音频协议，可满足海能达、承联、优能等基于标准PDT协议的公安数字集群厂家系统安全接入,支持单呼、组呼、紧急呼叫、广播呼叫、全呼、调度台互连呼叫等业务； 12、要求对用户行为进行审计，包括正常登录，非法登录，非法请求，退出等； 13、通过公安部组织测试的接入平台厂商名单。 | 12 | 义乌1台、东阳1台、兰溪2台、武义2台。浦江2台、永康2台、磐安2台 | 台 |
|  | 数据边界(万兆) | 内外网服务器： 1、采用内外网双服务器主机架构； ★2、内外网服务器主机端口：配置≥2个千兆以太网络接口，配置≥2个万兆光纤接口（含光模块）； 3、操作系统：使用安全加固的安全Linux操作系统； 4、稳定性运行时间(MTBF)≥50000小时； ★5、交换能力≥4Gbps，并发会话≥30000； 6、数据库到数据库交换记录数（>100Kb/记录）≥3000条/秒； 7、数据文件处理文件数（>100Kb/记录）≥3000条/秒； 8、最大数据文件≥30G； ★9、延时＜50ms，电源冗余电源； 10、支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、DB2、SQL Server、GreenPlum、Sybase、MYSQL的各种版本，及支持达梦、Gbase、神舟通用等国产数据库，及支持Cassandra、UDB等大数据数据库； 11、支持共享、客户端、FTP、NFS等多种模式的文件交换服务； 12支持灵活多样的数据库数据获取方式，如：触发器、奉献、快照日志、同表双向、全表同步、升序增量等； 13、支持各种数据库之间的异构交换，如：数据库软硬件平台异构、数据库种类异构、数据库版本异构、数据库字符集异构、数据结构异构等； 14、通过公安部组织测试的接入平台厂商名单。 数据网闸： 1、数据网闸端口：配置≥8个千兆以太网络接口，配置≥2个万兆光纤接口（含光模块）； 2、稳定性运行时间(MTBF)≥50000小时； 3、系统吞吐量≥4Gbps； 4、内部交换带宽≥10Gbps； 5、并发连接数≥30000； 6、电子开关切换时间<5ns； 7、支持oracle、Mysql、Sql Server 、DB2、Sybase等主流数据库间的同种或异种数据库同步，支持单向和双向同步； 8、管理方式采用B/S架构的Web方式管理，基于数字证书管理；支持内外网分别采用独立管理口管理； 9、支持图表实时显示网口流量、CPU状态、内存状态信息； 10、保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议； 11、系统硬件架构采用高可靠性设计；硬件设备内部采用特殊的认证机制HLC，保证基于硬件的可信任计算体系； 12、隔离硬件内部程序固化防篡改：设计以安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况； 13、采用身份认证技术对使用隔离网闸的用户进行身份鉴别，以确保只有合法用户和计算机能使用网闸系统传输数据：高强度双重口令认证、CA证书认证等； 14、数据传输高度可靠，采用缓存确认机制进行保证。 | 2 | 市本级2台 | 套 |
|  | 下一代防火墙（万兆） | ★1、配置双电源，10GE光口≥4，GE光口≥4，GE电口≥4；吞吐量≥30Gbps，并发连接数≥800万，整机每秒新建连接数可扩展到≥60万，配置应用层协议识别及流量控制功能，IPS功能； 2、支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 3、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 4、支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 5、为了避免因黑客暴力破解导致的密码泄露事件，要求设备支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 6、支持SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、系统命令注入防护，文件包含攻击，目录遍历攻击，信息泄露，恶意爬虫，网站扫描; 7、支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 8、支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限 9、支持日志类型Syslog、FTP，同时支持导入到第三方日志平台； 10、提供本次项目所有防火墙日志管控平台。 | 6 | 市本级、兰溪、永康、武义、浦江、磐安各1台 | 台 |
|  | 交换机 | ★1、交换容量≥1.2Tbps； ★2、包转发率≥360Mpps； 3、设备为1U盒式设备，支持24个万兆SFP+端口(满配光模块)，端口线速转发； ★4、支持10GE端口转发时延<1µs； 5、支持MAC地址≥288k，支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 6、支持静态路由、RIP V1/2、URPF OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 7、支持堆叠。 | 6 | 市本级、兰溪、永康、武义、浦江、磐安各1台 | 台 |
| 准入控制及终端安全管理系统 | 准入控制及终端安全管理系统 | 联网准入控制系统： 1、具备至少4个1000BASE-T电口，1个1000BASE-T管理口，1个1000BASE-T扩展口，2个USB接口，一个RS232串口（RJ-45）； ★2、流量吞吐最大支持3.5Gbps,300万并发连接数，最大新建连接数48000个/S。单台至少支持4路业务控制； 3、要求支持策略路由、旁路干扰、透明串接、虚拟网关等多种准入控制模式； 4、支持集群式部署，可通过管理平台统一管理多台准入网关，对其统一下发策略、统一信息收集； 5、认证方式支持本地认证、Radius认证、AD域同步认证、CA认证、PKI认证等； 6、要求支持未认证通过用户入网时进行阻断，能够提供Web重定向提醒，并说明入网阻断原因。要求能够在重定向页面上实现终端认证、身份认证、安全检查、访客入网等功能。支持注册审核管理功能，入网终端必须通过手动、自动审核通过之后才可以接入网络，支持实名审核功能，根据导入实名信息达到自动验证的目的，并支持自定义审核字段，实现匹配审核 终端安全管理系统： 1、终端安全统一溯源，市级管理平台，含桌面主机防火墙、补丁管理、违规外联监测、桌面水印、网络安全应急协调平台； 2、要求客户端支持在线、离线安装，支持防卸载、关闭及恶意破坏，具备有效的文件、服务及进程保护机制。支持管理员授权的在线、离线卸载 3、支持矢量水印，在屏幕上布满7X7矢量点阵水印，可设置点阵大小、颜色，支持颜色自动取反； 4、限定桌面终端只能访问视频共享平台相关服务IP和端口，关闭与视频业务无关的端口，保障专机专用，减少网络中不必要的交叉访问； 5、对网内终端进行及时、强制补丁升级服务，自动建立补丁库，针对下载的补丁进行归类存放； 6、对有客户端的终端在发现违规外联行为后，可对其进行自身进行阻断、告警。对无客户端的终端设备可实现违规外联环境探测。 | 2 | 东阳1套、永康1套 | 套 |
| 平台及系统防护 | 日志审计系统 | 1、支持分布式部署与集中式部署模式； 2、审计系统存储不少于64TB存储； 3、客户端和服务器之间，采用私有协议进行通讯，或通过SSL协议进行保护；与设备的交互，通过SSH及SNMP V3来满足安全性的要求； 4、最大支持日志源数不少于1500个； 5、日志采集方式：支持通过二进制会话、Syslog、Dataflow、Netflow、FTP； 6、日志分类：系统能够根据日志特征对防火墙的Syslog日志进行如下分类：攻击防范、流量监控、黑名单、地址绑定、操作命令、防火墙登录、策略命中、内容过滤和其它； 7、报表格式：报表格式支持PDF、Excel、Html三种文件格式； 8、系统能自动对运行过程中的故障及重要状态变化进行记录，方便管理员了解系统运行情况。 | 1 | 市本级1套 | 套 |
|  | 解析中心安全防护-下一代防火墙（40G） | ★1、配置双电源，40GE光口≥2，10GE光口≥6；吞吐量≥80Gbps，并发连接≥1600万，整机每秒新建连接数可扩展到≥100万，配置应用层协议识别及流量控制功能，IPS功能； 2、策略路由支持的匹配条件：输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 3、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、PPTP、SIP、FTP、QQ等； 4、支持URL识别能力和URL地址识别库，URL识别库≥3000，支持URL过滤，支持DNS过滤； 5、支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维，支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略； 6、基于特征检测，支持超过3000种特征的攻击检测和防御，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 7、支持配置向导功能，并提供攻击源IP的攻击地图展示；攻击地图需包括攻击时间，攻击源归属地和IP，被攻击者IP，攻击类型和危害等级及当日安全事件统计； 8、支持对HTTPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，安全防护，支持基于URL分类的精细化解密； 9、支持日志类型Syslog、FTP，同时支持导入到第三方日志平台。 | 2 | 市本级2台 | 台 |
|  | 堡垒机 | ★1、资源数≥300个，最大可管理设备数：≥2000台，字符并发会话数：≥800个，图形并发会话数：≥600个； ★2、2个10/100/1000BASE-TX管理口，4个10/100/1000BASE自适应电口，4个SFP插槽，2个可扩展插槽 2T存储空间；双电源； 3、支持SSH，TELNET，FTP，SCP、SFTP、远程桌面RDP、VNC、X11、HTTP、HTTPS、ORACLE、MSSQL、DB2，INFORMIX，MYSQL等应用协议的集中管理与审计； 4、支持批量运维，可实现批量登陆资产、批量执行命令、批量推送脚本等高级特性； 5、提供对用户非法访问设备的访问控制功能，根据用户认证信息获取到的用户权限，对用户没有权限访问的资源进行访问阻断； 6、支持报表功能，能够以日报、周报、月报的方式自动生成周期性报表，能够以CSV、HTML方式生成并导出报表，支持管理员自定义报表。 | 2 | 市本级2套 | 套 |
|  | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） | ★1. 配置双电源，GE光口≥4，GE电口≥4；吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥200万，配置应用层协议识别及流量控制功能，IPS功能，WEB应用防护功能； 2. 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； 3. 访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 4. 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 5. 为了避免因黑客暴力破解导致的密码泄露事件，要求设备支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 6. 支持SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、系统命令注入防护，文件包含攻击，目录遍历攻击，信息泄露，恶意爬虫，网站扫描； 7. 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 8. 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限 9、支持日志类型Syslog、FTP，同时支持导入到第三方日志平台。 | 12 | 市本级2台、7个县市局和3个分局各1台 | 台 |

四、综治大厅及实战应用

（一）项目内容

1.1综治业务实战应用

推进综治中心规范化建设是推进社会治理体系和治理能力现代化的客观要求，根据《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016），建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的各层级综治中心，纵向推动各层级综治中心运转规范、衔接有序、指挥高效，横向推动综治中心与各相关部门资源整合、信息共享，实现一体化运作，强化实战功能，突出工作实效。

1.1.1系统概述

金华市雪亮工程综治实战应用分平台总结为“1113”架构设计。包括综合指挥中心（1个指挥大厅、1个应急指挥室）1个综治数据大脑、3大雪亮应用以及业务系统应用集成对接。

1.1.2综合指挥中心（指挥大厅）

1.1.2.1概述

指挥大厅主要负责大型视频会议、会商作战功能，整个指挥大厅为大开间，主要用于应对大型应急指挥事件，配套会议、扩声等信息化设备，提高指挥中心响应速度和决策指挥能力，有效预防、及时控制和消除突发公共安全事件的危害，保障公众生命与财产安全，满足应急指挥的需要。

指挥大厅总面积约为600平方米，分为会商区、研判区、候会区等。

指挥大厅主要功能如下：

1、场地综合化：可容纳近百人参会，集应急指挥、会商研判于一体的综合性指挥中心。

2、指挥统一化：指挥大厅可实现多部门异地协同会议，达到统一指挥协调，满足防汛抗灾等大型应急指挥的会商决策需求。

3、功能多样化：指挥大厅大屏等显示设备具有画面分割、拼接、多屏幕同显等多种显示功能，用于满足应急指挥决策的各种显示需求。

4、控制智能化：指挥大厅高度集成智能控制系统，可实现一键或多键开关各硬件设备以及窗帘、照明等辅助设备。

5、接口弹性化：指挥大厅预留操作席位，满足未来各部门进驻指挥大厅的工作需求；同时预留和开放接口，便于其他部门应用系统对接指挥大厅。

1.1.2.2系统构架

图1    系统构架图

1.1.2.3指挥大厅总体布局

图2  指挥大厅总体布置图

1.1.2.4系统构架图

图3   系统架构图

1.1.2.5装饰工程

在指挥大厅设计时结合大厅内工作人员的工作特点进行色彩的搭配，在分析了人类的色彩心理学以及与会人员的日常习惯后，具有镇静效果且有使人情绪平缓作用的浅色调是最合适的颜色。

装修材料类型、表面形状和结构的选择都具有控制混响时间和音质缺陷的双重功效，除了配置美观又合理的扩散结构外，还应采用可行的低频强吸声结构。

具体方案如下：

1、天棚工程

拆除指挥大厅、研讨区以及侯会区原有吊顶，安装石膏板吊顶，维修通道吊顶采用铝扣板吊顶，安装LED筒灯、LED灯带等会议照明灯具。

2、地面工程

指挥大厅地面主要敷设实木地板，维修通道敷设陶瓷静电地板，研讨区以及侯会区地面利旧原有地板。

地面抬高：对会商区（U形大会议桌部分）进行调高30cm，对坐席区进行抬高60cm，抬高区域通道做平缓坡度处理。

3、墙面工程

对指挥大厅正大门进行拆除和通道扩容，并做屏风以及两扇防火门。

指挥大厅墙面采用木饰面，饰面木夹板内装墙面，注意木质纹理的贯通美观，木质的光洁平整。研讨区以及侯会区墙面乳胶漆刷白，侯会区北面窗户封堵，作为综治展示墙。立柱采用大理石包边。

4、电气工程

指挥大厅配置市电总配电箱、UPS配电箱及照明插座配电箱，对指挥中心内电气设备供电进行统一管理。

大厅内配置4套6匹中央空调，在维修通道配置1.5匹壁挂空调，用于满足室温需求。

5、油漆工程

墙面层处理，墙面乳胶漆，研讨区，指挥大厅以及电梯口接待区。

6、其他工程

成品保护、卫生清理以及原有装修拆除。

7、会议桌椅及操作台

为满足指挥大厅的办公需求，本项目将在指挥大厅布置一套17席位的多功能座席，有足够的各类信号控制线接口预留，电源预留；布置14工位操作席位，以及研判会议桌、小型圆桌等，满足日常会议会商，观看席会议桌椅采用利旧原有桌椅。

1.1.2.6大屏显示系统

1.1.2.6.1显示层

指挥大厅主显示屏设计为无缝拼接小间距LED高清全彩屏，主屏LED点间距设计为不大于P1.27mm，宽≥12.1984m×高≥3.375m，整体大屏面积≥41.85m²，可全屏、分屏，跨屏，开窗、漫游，叠加视频画面。在会商区两侧设置两块点间距不大于P1.27（面积≥7.29m2）的小间距全彩显示屏。

设计的指挥大厅LED大屏幕显示系统集成了视频监控信息、计算机信息、日期、天气、欢迎语等多项可视信息资源，并通过图像监控系统与综合信息显示系统的完美集成，方便指挥中心对于视频信息的调用和显示等需求实现，为指挥中心最为直观、集成度最高的内容表示窗口和集成显示平台。

在研判区设置3*3共计9块液晶拼接屏，用于研判时的使用。

1.1.2.6.2图像处理系统

本项目采用一套大屏拼接处理器、LED全彩显示屏控制器、大屏幕控制软件，即可实现系统所需要的功能，使业务系统融合，实现一体化可视化应用。

本系统需要实现对指挥中心多块显示单元、视频信号、计算机信号、RGB信号及网络信号源能够互联互通。平台应该实现多类型信号的统一接入、切换调用、预案应用等功能。同时作为业务系统的核心图像业务信息交换和处理平台，需具有一体化操控体验。

大屏拼接处理器采用无阻塞背板设计的数字视频高速交换总线和千兆以太网交换总线。数字视频高速交换总线用于传输非压缩的视频数据，保证视频的低延时和高质量的性能，以太网总线用于传输编码后的视频数据，实现视频数据的存储、预览、回放等应用。

前端多种类型的视频输入信号，通过大屏控制器相应的视频输入板，实现信号的输入和编码（编码后的码流可网络预览，也可存储），通过输出板实现视频信号输出，支持拼接、分割、漫游等多种显示模式。LED控制器接受DVI信号，驱动LED显示屏显示。

1.1.2.7会议扩声系统

指挥中心大厅是应急指挥的中枢，是网络中心、信息中心、信息发布中心、通讯中心、调度中心、监控中心的功能汇集，必须满足指挥、信息、监控、调度、会议等功能需求。该系统的设计应采用符合国际及国内领先水平的技术，并尽可能结合指挥中心的业务特点，从实际使用出发，最大限度地满足用户提出的功能需求。

本次指挥中心大厅会议系统包括音响扩声系统、数字会议系统以及视联网视频指挥系统。

1.1.2.7.1音响扩声系统

包括数字音频处理器、专业功放、专业音箱、调音台、话筒等。

1.1.2.7.2数字会议系统

考虑指挥大厅会议系统需求，在指挥长席位配置桌面式数字会议系统1套，配置主席单元1套，客席单元16套。

图4 会议系统架构图

1.1.2.7.3视联网视频指挥系统

指挥中心新增一套视频指挥系统，用于应急指挥时的视频会议指挥。

视联网平台采用实时高清视联网交换技术，结合新三网融合架构技术，可以实现大规模、高品质、实时、双向对称的高清视频全交换，平台采用“分散控制，集中管理”的架构，可以在一个平台上支持包括高清数字电视、高清视频会议、视频点播、视频监控、现场直播、多媒体信息发布等数十种各种形态的视频多媒体服务，可以大大满足对高清视频通信、培训、应急指挥等需求。

高清视频会议：通过电子政务高清视联网服务平台的高清视频会议功能，政府内部、政府与分支机构之间，可随时召开高清视频会议，迅速掌握各方面汇集上来的信息，为政府缩短了决策时间，提高了部门的运作效率。

视频监控：平台可全面兼容政府及分支机构现有视频监控系统，统一存储，统一调度，在授权范围内可以对需要区域实施集中的、实时的监控，监控图像进行存储录像，还可随时查看所保存的任意时间的录像资料。平台还具备周界防范、人流量统计功能，同时具备基本事件自动检测技术，可对任意监控区域内的事件自动检测、报警、自动识别，用于更好地预警和实施管理。

远程培训：可使用高清视联网的双向视频或者点播功能为分支政府机构展开远程培训活动。实时培训内容均可以通过电子政务高清视联网服务平台进行录像，存入系统资料库内，随时播放。

多媒体信息发布：可使用高清视联网的多媒体信息发布功能将重要新闻、广告、紧急通知等“一键发布”到所有联网终端。

应急指挥：平台可以提供一个高效的视频应急指挥调度平台，用于各种突发事件的可视化指挥调度，可以在紧急状态下调度其他部门处理突发事件，协调各部门协同工作。还可随时应对各种突发性自然灾害、传染性疫情，甚至恐怖主义活动的侵袭。

互动点播：政府人员可以点播存储于核心视频服务器中的政务新闻、电影、军事节目、纪录片和科普节目等（视存储容量而定）。公众通过此功能可以随时点播查询政府发布的市场信息、政务信息等资料方面信息。

1.1.2.8中央控制系统

1.1.2.8.1系统概述

在本系统设计中，采用技术成熟、功能齐全，用途广泛的中央控制系统，实现指挥中心、会议厅等重要区域中各种电子设备的集中控制。根据这一领域的需求以及设计的实际经验，将整个指挥中心的功能分成以下几个子系统。

中央控制系统

大屏联动

设备电源管理（工作电脑主机、图形工作站等）备用

室内环境灯光系统控制

音频控制

通过集中控制主机的控制处理,对各种不同设备根据实际情况进行内部的编程,使用触摸屏以达到各类信号源切换方便、快捷地切换到视音频终端输出,本地的环境设备,灯光的开关、亮度调节、灯光模式的调用与保存，空调温度与湿度的调节，窗帘的开关控制等等，都可以通过触摸屏实现可视化、实时化的操控。

触摸屏可自动化、模式化控制多媒体系统中各类设备的视频信号源和来自数字AV管理中心、电脑、会议话筒、远程终端等的音频信号源，方便、快捷地切换到音视频终端输出。

1.1.2.8.2主要功能说明

通过安装中央控制系统，可以将各种操控复杂的专业设备及相关的周边环境设备等通过合理的配置及编程控制达到轻松的实现智能化、人性化的控制。

通过串口模块的串口（RS232端口）控制大屏幕拼接系统的所有功能，如开/关机；并且能够自动实现关联动作。

通过串口模块的串口（RS232端口）控制数字会议系统，电源开关，会议主机//会议终端/交换机电源一起接入中控设备电源管理同时开启或关闭。

通过8路强电继电器控制系统设备电源，并且能够自动实现关联动作，当开启系统的时候，自动时序的开启设备电源，当系统关是时序的关闭设备电源。

通过8路强电继电器控制各类灯光的开、关、全开、全关，并支持模式控制。

所有筒灯及日光灯等环境灯光系统通过中控系统控制，全部操作动作由中控设备统一管理，避免传统系统因繁复动作所引起的误操作，大大提高工作效率，使用者更能集中于指挥、监测内容，不必为系统操作而分心。

1.1.2.9计算机网络系统

在指挥中心增加2台汇聚交换机进行热备，4台接入交换机，配备相应的光模块，用于政务网、视频专网等的接入，实现应急指挥基础网络的贯通。

1.1.2.10安防系统

根据指挥中心的实际需求，在指挥中心安装高清半球，用于日常无人值守时的安保工作。

1.1.2.11综合布线系统

1、工作区

本次综合布线系统在指挥大厅布放信息点，并配套相应的管线工程。

桌面信息点采用信息点管理盒封装，并直接连接到地插内。墙面信息点采用单/双口信息面板封装。信息点管理盒、信息面板均可安装信号点标签，并配有防尘盖。

2、配线子系统

配线子系统包括水平数据电缆、六类非屏蔽配线架、与主干光纤相连的光纤配线架等，所有设备均安装在机柜内。

水平数据电缆采用六类非屏蔽双绞电缆。

语音、配用、外网、专网的点位采用普通1HU空口配线架+模块的组合方式，并配置相应数量的2米原厂六类非屏蔽跳线、水平管理架。

3、干线子系统

干线子系统包括机房与指挥厅相连的主干光纤、安装在机房内的光纤配线架等。干线子系统利旧。

4、多媒体线缆的敷设

监控信号分为三种：视频信号、控制信号及电源。

（1）视频信号

视频传输采用同轴视频电缆基带传输方式。

（2）高清信号

高清信号在15米之内（显示屏周边区域和设备机柜之间连接）使用DVI、HDMI、SDI或VGA电缆与高清矩阵经过适配器直接连接。超过上述距离的信号传输使用DVI双绞线传输器与设备连接。

控制信号：本系统中，控制信号传输线使用RVVP线缆用于支持RS-485、RS-422或RS-232的传输连接方式。

电源：为保证整个系统的视频稳定，本系统采用电源同步方式，即整个系统所有设备采用同一相电源供电。

监控系统的所有供电回路必须专用，不可与其它系统或设备混合使用。

5、管槽敷设

为增强弱电系统抗干扰性能，同时满足防火要求，设计采用镀锌钢管敷设，并做防雷接地处理。

6、布线预埋

根据指挥大厅整体布局，设计足够空间的布线环境。

所有电源、音频、视频、网络、通信（公网、专网）、控制和光缆等线缆做到有序分类布放，并有适当的线缆线槽。

1.1.2.12 1702会议室改造

对市政府1702会议室进行改造，主要实现综治应用系统的大屏幕展示，实现对小型会议的商讨和研判。主要改造内容如下：

1、对原有的拼接控制器进行扩容，增加一块输入板卡，实现更多高清信号的接入。

2、增加一台工作电脑，用于会议时各类系统的大屏显示操作。

3、增加一套高清解码器，用于图像的解码上墙显示。

4、更换原有老旧的会议设备（话筒、音箱等）。

1.1.3综合指挥中心（应急指挥室）

1.1.3.1概述

应急指挥室主要用于组织各类中小型会议和应急指挥，规划各业务功能区域，满足指挥中心日常指挥调度、会商研判、视频会议等业务功能的需要。应急指挥室总面积约为320平方米，分为会商区、研判区等。

1.1.3.2 应急指挥室总体布局

整个应急指挥室总体上分为三楼指挥业务大厅及四楼会商研判区域两部分，两部分区域相互隔离，互不干扰。

图5  三楼应急指挥室布局图

四楼指挥会商研判区域主要负责视频会议、会商作战和侯会室等功能，设置会商作战室、视频会议室、休息室三个功能区。会商作战室设置在应急指挥室大厅二层平台位置，上、下层之间不封闭，与应急指挥室大厅即联通，但又相对分离。视频会议室和休息室设置在四楼新拓展区域，用于召开应急指挥室视频会议使用，与应急指挥室大厅视频议系统互为备份。视频会议室与应急指挥室其他功能区域相对独立，保证视频会议业务与接处警、指挥调度业务互不干扰。

图6  四楼应急指挥室布局图

1.1.3.3系统构架图

视频显示系统由显示层、控制调度层、应用业务层（视频源）三部分组成，其系统拓扑图如下：

图7  系统构架图

1.1.3.4装饰工程

在应急指挥室设计时结合大厅内工作人员的工作特点进行色彩的搭配，在分析了人类的色彩心理学以及公安的日常习惯后，具有镇静效果且有使人情绪平缓作用的浅色调是最合适的颜色。

装修材料类型、表面形状和结构的选择都具有控制混响时间和音质缺陷的双重功效，除了配置美观又合理的扩散结构外，还应采用可行的低频强吸声结构。

具体方案如下：

1、天棚工程

拆除应急指挥室原有吊顶，安装石膏板吊顶、铝塑板饰面吊顶，灯光带（暖色）、吸顶筒灯等会议照明灯具。

2、地面工程

应急指挥室大厅地面主要敷设陶瓷静电地板，会商作战区、视频会议室采用大理石地板，接待室采用实木地板地面。

3、墙面工程

应急指挥室墙面采用木饰面及吸音板材料，饰面木夹板内装墙面，注意木质纹理的贯通美观，木质的光洁平整。四楼会商作战室采用钢化玻璃隔断以及大理石背景墙。更换应急指挥室6扇门，采用双开防火门。更换室内窗帘。

4、电气工程

应急指挥室更换新的照明插座配电箱，对指挥中心内照明设备供电进行统一管理。

大厅内配置4套6匹中央空调，用于满足室温需求。

5、油漆工程

应急指挥室墙面层处理，墙面乳胶漆。

6、拆除及其他工程

成品保护、卫生清理以及原有装修拆除。

7、成品家具

为满足应急指挥室的办公需求，配置文件柜、茶水柜、沙发等日常办公用具。

1.1.3.5综合信息显示系统

1.1.3.5.1显示层

1、应急指挥室显示层

设计为无缝拼接小间距LED高清全彩屏，主屏LED点间距设计为P1.25mm，宽7.2m×高3.375m，整体大屏面积：24.3m²，主屏分辨率5700×2700，可全屏、分屏，跨屏，开窗、漫游，叠加视频画面。大屏顶部，采用P4全彩屏作为字幕及欢迎图片等播放，设计尺寸：7.2x0.48。整体采用平面后维护结构，为整个三楼应急指挥室大厅、四楼领导指挥观摩区提供显示调度服务。

设计的应急指挥室大厅LED大屏幕显示系统集成了视频监控信息、电子地图、计算机信息、值班情况、日期、天气、欢迎语等多项可视信息资源，并通过图像监控系统与综合信息显示系统的完美集成，方便指挥中心对于视频信息的调用和显示等需求实现，为指挥中心最为直观、集成度最高的内容表示窗口和集成显示平台。

应急指挥室大厅LED主屏尺寸图：

图8    LED主屏尺寸

指挥调度席位设置转轴式超薄屏升降显示屏5组，均采用15.6英寸高清显示器，可调用接入视频综合管理平台的任一路视频信号，以满足领导指挥调度之应用。同时配置配套工作主机5台，分别接入公安网和互联网，满足本次办公使用。

2、四楼作战会商室显示部分

四楼作战会商室新增1块86寸液晶显示屏，可调用接入视频综合管理平台的任一路视频信号，满足供会商研判使用需求。同时液晶显示屏配置红外触摸框，方便会议使用。

图9  四楼作战会商室平面布局图

3、四楼视频会议室显示部分

该区域主要用于召开视频会商，日常会议为主。在视频会议室设置一组3*3的55寸液晶拼接屏，可全屏、分屏，跨屏，开窗、漫游，叠加视频画面，安装方式采用旋转支架前维护结构。

图10  四楼视频会议室平面布局图

会商室拼接屏即可接入远程视频会议，也可通过视频综合管理平台调用应急指挥室大厅工作席位电脑画面，以及各种应用平台数据，以供领导指挥决策之用，真正实现互联互通。

1.1.3.5.2视频综合管理平台

本项目采用一套数字视频综合平台，综合平台包括视频处理器、管理服务器，控制终端组成，即可实现系统所需要的功能，使业务系统融合，实现一体化可视化应用。

本项目基于视频综合平台建设的图像显示综合管理系统需要实现对指挥中心多块显示单元、视频信号、计算机信号、RGB信号及网络信号源能够互联互通。平台应该实现多类型信号的统一接入、切换调用、预案应用等功能。同时作为业务系统的核心图像业务信息交换和处理平台，需具有一体化操控体验。

同时系统还具备远端视频信号接入功能，前端的信号源经过信号编码盒接入指挥中心，指挥中心输出接入解码盒进行解码输出到相应的信号系统，同时解码盒可以支持鼠标和键盘的接入，通过鼠标键盘的接入，可以对前端的接入计算机信号源进行操作。

1.1.3.6扩声数字会议系统

系统拓扑图如下图：

图11  系统拓扑图

1.1.3.6.1指挥中心大厅

指挥中心大厅是应急指挥的中枢，是网络中心、信息中心、信息发布中心、通讯中心、调度中心、监控中心的功能汇集，必须满足指挥、信息、监控、调度、会议等功能需求。该系统的设计应采用符合国际及国内领先水平的技术，并尽可能结合指挥中心的业务特点，从实际使用出发，最大限度地满足用户提出的功能需求。

本次指挥中心大厅会议系统包括音响扩声系统、数字会议系统、会议摄像跟踪系统。

1、音响扩声系统

包括数字音频处理器、专业功放、专业音箱、调音台、话筒等。

指挥中心大厅面积约105平方米，长16米，宽7.5米，架空层高6.5米，对于扩声系统设计选用扬声器设备，在大屏两侧采用2只线性音柱作为左右主扩声音箱，提供全场主扩声。

考虑应急指挥室后部隔成二层，一楼高度3米，二层高度3米，一层区域为应急指挥室大厅区域，大厅音箱扩声覆盖有指向性，该部分地方扩声有盲区，为了使全场声压级更均匀，选用了2只辅助音柱进行扩声覆盖。方便视频会议召开、视频点评。

采用了12进8出的网络数字音频处理器；该处理器支持Dante协议，延时低，支持路由、管理，可升级AVB协议，满足系统的兼容性、前瞻性，可以精细地对音箱特性进行修正和补偿，也可以对音源特性进行调整和修饰，使得扩声系统更好地适应建筑环境的声学特性。

采用了24路数字调音台，该调音台带5"800×480 像素的彩色触摸屏能够超快速方便进行所有设置、100mm的电动推子、快速复制和设置和重置场景、100种场景记忆，并可场景安全设置、U盘或硬盘立体声和18轨录音/播放、通过USB连接电脑做DAW音频工作站32x30轨录音（支持Windows和MAC）、MIDI DAW控制驱动器为Mac、USB导出场景、库、SHOWS、通过Qu-Pad软件可用iPad进行无线控制。

网络数字音频处理器与24路数字调音台的配置，使应急指挥室大厅与会商室、领导指挥区会议的设备共享，互联互通，可分可合得以实现。

会议语音音源采用一套数字会议系统和2套无线手持话筒举行活动等功能互动使用。

2、数字会议系统

考虑应急指挥室会议系统需求，在指挥长席位配置桌面式数字会议系统1套，配置主席单元1套，客席单元4套。

3、会议摄像跟踪系统

配置1只室内高清摄像机，设置在接警席位上支架安装，用于应急指挥室视频会议使用，监视画面可同步显示于监视器、大屏幕投影，或作为视频会议图像传送；配合硬盘录象机可将会议资料保存。

1.1.3.6.2 会商作战区

该区域主要会商作战、指挥等功能；采用音响扩声系统、数字会议系统、会议摄像跟踪系统和远程视频会议系统。

1、音响扩声系统

包括数字音频处理器、专业功放、专业音箱、调音台、话筒等。

视频会议室面积约37平方米，长5.1米，宽7.3米，对于扩声系统设计选用扬声器设备，在会商作战室两侧采用2只会议音箱作为左右扩声音箱，提供全场扩声。

采用专业功放，为高品质的音质再现提供保证。

共享应急指挥室12进8出的网络数字音频处理器及24路数字调音台；

采用了1台电源净化管理器实现对电源进行滤波、高级浪涌保护、极高电压关断功能，保护后端设备，使音箱出最好的声音。

2、数字会议系统

考虑会商作战区会议系统的需求，在指挥观摩席配置客席单元4套，接入应急指挥室数字会议系统主机。

代表机具有发言、讨论、旁听等功能。

1.1.3.6.3视频会议室

该区域主要召开作战指挥、视频会议等功能；采用音响扩声系统、数字会议系统、会议摄像跟踪系统和远程视频会议系统。

1、音响扩声系统

包括数字音频处理器、专业功放、专业音箱、调音台、话筒等。

视频会议室面积约57平方米，长7.8米，宽7.3米，对于扩声系统设计选用扬声器设备，在大屏两侧采用2只线性音柱作为左右主扩声音箱，提供全场主扩声。

采用专业功放，为高品质的音质再现提供保证。

共享应急指挥室12进8出的网络数字音频处理器及24路数字调音台；

该厅堂具有视频会议室功能，要进行视频会议，选用处理器支持AEC回声消除功能，可满足视频会议室要求。

采用了1台电源净化管理器实现对电源进行滤波、高级浪涌保护、极高电压关断功能，保护后端设备，使音箱出最好的声音。

会议语音音源采用一套数字会议系统和2套无线手持话筒举行活动等功能互动使用。

2、数字会议系统

考虑视频会议室数字会议系统的需求，会议系统采用嵌入式数字会议系统1套，配置主席单元1套，客席单元5套。

代表机具有发言、讨论、旁听等功能。

主席机除了代表机的功能外，还具有主席优先功能，可控制会议进程。

同时配置2套无线手持话筒举行活动等功能互动使用。

3、会议摄像跟踪系统

配置1只专业会议摄像机，从不同角度配合数字会议系统摄像跟踪功能，该系统经过软件设置，使每个会议单元与摄像机的预置位一一对应，实现摄像自动跟随功能，即当发言人按下发言键，摄像机自动拍摄该人图像；当无人按键发言时，则拍摄会场全景，以上监视画面可同步显示于监视器、大屏幕投影，或作为视频会议图像传送；配合硬盘录象机可将会议资料保存。

1.1.3.7中央控制系统

1.1.3.7.1系统概述

在本系统设计中，采用技术成熟、功能齐全，用途广泛的中央控制系统，实现指挥中心、会议厅等重要区域中各种电子设备的集中控制。根据这一领域的需求以及设计的实际经验，将整个指挥中心的功能分成以下几个子系统。

中央控制系统

大屏联动

设备电源管理（工作电脑主机、图形工作站等）备用

室内环境灯光系统控制

音频控制

通过集中控制主机的控制处理,对各种不同设备根据实际情况进行内部的编程,使用触摸屏以达到各类信号源切换方便、快捷地切换到视音频终端输出，本地的环境设备，灯光的开关、亮度调节、灯光模式的调用与保存，空调温度与湿度的调节，窗帘的开关控制等等，都可以通过触摸屏实现可视化、实时化的操控。

触摸屏可自动化、模式化控制多媒体系统中配置各类设备的视频信号源，和来自数字AV管理中心、电脑、会议话筒、远程终端等的音频信号源方便、快捷地切换到音视频终端输出。

图12  构架图

1.1.3.7.2主要功能说明

通过安装中央控制系统，可以将各种操控复杂的专业设备及相关的周边环境设备等通过合理的配置及编程控制达到轻松的实现智能化、人性化的控制。

通过串口模块的串口（RS232端口）控制大屏幕拼接系统的所有功能，如开/关机；并且能够自动实现关联动作。

通过串口模块的串口（RS232端口）控制液晶屏自动升降器的功能，实现液晶屏的上升、下降、停止；并且能够自动实现关联动作。

通过串口模块的串口（RS232端口）控制无纸化数字会议系统，视频会议室15.6"手写触控屏的升降，电源开关，会议主机/手写屏/会议终端/翻转器/编码器/交换机电源一起接入中控设备电源管理同时开启或关闭。

通过8路强电继电器控制系统设备电源，并且能够自动实现关联动作，当开启系统的时候，自动时序的开启设备电源，当系统关是时序的关闭设备电源。

通过8路强电继电器控制各类灯光的开、关、全开、全关，并支持模式控制。

所有筒灯及日光灯等环境灯光系统通过中控系统控制，全部操作动作由中控设备统一管理，避免传统系统因繁复动作所引起的误操作，大大提高工作效率，使用者更能集中于指挥、监测内容，不必为系统操作而分心。

1.1.3.8计算机网络系统

1、内网系统结构设计

本次项目中指挥中心新增1台内网千兆接入交换机，负责指挥中心三楼大厅和四楼功能区的内网信息点位接入，采用千兆链路分别上行至三楼信息机房内网核心交换机设备。

2、互联网系统结构设计

本次项目中指挥中心新增1台互联网千兆接入交换机，负责指挥中心三楼大厅和四楼功能区的互联网信息点位接入，采用千兆链路分别上行至三楼信息机房互联网核心交换机设备。

3、指挥专网系统结构设计

本次项目中指挥中心新增1台指挥专网千兆接入交换机，负责指挥中心三楼大厅和四楼功能区的指挥专网信息点位接入，采用千兆链路分别上行至三楼信息指挥专网核心交换机设备。

1.1.3.9综合布线系统

1.1.3.9.1应急指挥室综合布线设计方案

1、工作区

本次综合布线系统在应急指挥室运行操作区域、作战会商室和视频会议室等区域根据需求不同配置不同类型的信息点位约100个。

桌面信息点采用信息点管理盒封装，并直接连接到地插内。墙面信息点采用单/双口信息面板封装。信息点管理盒、信息面板均可安装信号点标签，并配有防尘盖。

2、配线子系统

配线子系统包括水平数据电缆、六类非屏蔽配线架、与主干光纤相连的光纤配线架等，所有设备均安装在机柜内。

水平数据电缆采用六类非屏蔽双绞电缆。

语音、配用、外网、专网的点位采用普通1HU空口配线架+模块的组合方式，并配置相应数量的2米原厂六类非屏蔽跳线、水平管理架。

3、干线子系统

干线子系统包括机房与指挥厅相连的主干光纤、安装在机房内的光纤配线架等。干线子系统利旧。

4、多媒体线缆的敷设

监控信号分为三种：视频信号、控制信号及电源。

（1）视频信号

视频传输采用同轴视频电缆基带传输方式。

（2）高清信号

高清信号在15米之内（显示屏周边区域和设备机柜之间连接）使用DVI、HDMI、SDI或VGA电缆与高清矩阵经过适配器直接连接。超过上述距离的信号传输使用DVI双绞线传输器与设备连接。

控制信号：本系统中，控制信号传输线使用RVVP线缆用于支持RS-485、RS-422或RS-232的传输连接方式。

电源：为保证整个系统的视频稳定，本系统采用电源同步方式，即整个系统所有设备采用同一相电源供电。

监控系统的所有供电回路必须专用，不可与其它系统或设备混合使用。

5、管槽敷设

为增强弱电系统抗干扰性能，同时满足防火要求，设计采用镀锌线槽、镀锌钢管敷设，并做防雷接地处理。

6、布线预埋

根据应急指挥室整体布局，设计足够空间的布线环境。

所有电源、音频、视频、网络、通信（公网、专网）、控制和光缆等线缆做到有序分类布放，并有适当的线缆线槽。

1.1.3.9.2应急指挥室大厅UPS电缆布放和等电位接地

1、UPS电缆布放

根据指挥中心业务上的需要，指挥中心音视频控制设备、中控核心设备、网络交换机和指挥中心坐席计算机需要UPS系统来提供7*24小时不间断连续的高质量电力供应。

办公大楼现有1套1+1备份的40kVA的UPS系统，保障三楼信息机房UPS供电。另有一套10kVA UPS电源，保障三楼应急指挥室大厅坐席UPS供电。

本次项目中音视频控制设备、中控核心设备、网络交换机等安装在三楼信息机房机柜内，电源从机柜UPS电源接入。整改后的指挥大厅坐席计算机UPS仍然从三楼指挥中心配电箱引接，UPS交流电缆经活动地板下方重新。

2、应急指挥室大厅等电位接地

本次项目应急指挥室大厅等电位接地体采用联合接地，接地电阻≤1欧姆。

机房及大厅接地从大楼楼层接地铜排引入。在机房活动地板下方沿机柜设备位置用30*3紫铜排敷设成环网状接地排，通过2条软电缆就近连接至两个接地引出点。该环网状接地排采用绝缘子架空安装，每隔0.6米打一个ø6mm的孔，方便设备接地。除了打孔位置和固定位置，该接地排全程套绝缘热缩套管。

设备机柜、空调、活动地板、走线槽（架）等接地通过接地线缆就近与环网状接地排相连接。

1.1.3.10操作控制台

1.1.3.10.1概述

操作控制台包括应急指挥室操作控制台、视频会议室专业会议桌、3楼情报中心控制台以及相关配件。详细配置见下表：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥室 |  |  |
| 1.1 | 接处警席位（3席位） | 组 | 3 |
| 1.2 | 指挥调度（5席位） | 组 | 1 |
| 1.3 | 调度椅 | 张 | 12 |
| 2 | 会商作战区 |  |  |
| 2.1 | 会商室会议桌（10席位） | 套 | 1 |
| 2.2 | 会议椅 | 张 | 10 |
| 3 | 视频会议室 |  |  |
| 3.1 | 视频会议席位（5席位） | 套 | 3 |
| 3.2 | 会议椅 | 张 | 15 |

1.1.3.10.2操作控制台总体要求

指挥中心专业操作控制台的应需具备以下六大要素：

1）满足人体工学设计

操作控制台在设计上严格遵循人体工学设计，操作控制台的设计使用方式适合人体的自然形态，操作人员在工作时，身体和精神不需要任何主动适应，从而尽量减少控制台使用造成的疲劳，使控制台和环境的设计更好地适应和满足人的生理和心理特点，让人在工作中更舒适、安全和健康。

专业的操作控制台在台面深度不足1米的情况下，为了保证人体腿部空间的舒适度，台面下方可供腿部伸缩的空间不小于55cm。

2）安全的设备管理能力

专业的操作控制台将主机等设备集成在箱体内，因此必须具备自通风散热的设计，冷空气经前后封板进气，热空气自然向上对流，通过承载墙上散热孔自散热。

3）满足操作人员安全性能及便利性

过线口都经过圆角处理，避免利口边对设备线造成损坏，实现设备的安全；操作控制台的边缘钢结构经过圆角设计，保证人员施工、操作的安全；台面材料满足防火功能，耐高温高压。

通过自散热系统，可以保护操作员的身体健康，保障腿部不会出现病变，对于长期坐着操作的员工来说，是比较人性化的设计。

4）满足合理的布线和环保要求

操作控制台内部配有合理的横向及纵向强弱电线槽，保证电源线及信号线有双向走动，并保证互不干扰，实现强弱电分开的信号安全。

5）模块化设计和结构再造

专业的操作控制台设备应采用模块化结构设计，安装搭建便利性。

考虑到指挥中心各功能区域的可变化性，后期可根据需求进行各功能区域结构再造，极大的降低了后期结构再造的成本。

6）外形美观及布局的合理性

操作控制台具有美观、大气、简捷、实用的特点。台面及墙体具有多种颜色可选搭配；避免外表面显眼处有镙钉、铆钉眼出现。

根据指挥中心的接处警及联合作战需求，提供合理控制台布局方案，根据不同的控制室以及需要实现的功能、工位的摆设、以及控制台的结构都有着独特的设计理念；并考虑了操作人员协同工作的要求进行设计，最大程度的提高操作人员工作效率，同时对设备的安装使用、维护、以及布线系统作出了最大限度的优化，使安装维护更省心省力，布线管理更容易。

| 地区 | 分配比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 市本级 | 6.62% | 综治实战业务应用其他费用由市本级出资 |
| 交警 | 14.76% |  |
| 婺城区 | 6.06% |  |
| 开发区 | 4.67% |  |
| 金东区 | 6.06% |  |
| 金义都 | 2.88% |  |
| 兰溪 | 6.14% |  |
| 义乌 | 20.44% |  |
| 东阳 | 12.48% |  |
| 永康 | 6.33% |  |
| 武义 | 3.80% |  |
| 浦江 | 6.84% |  |
| 磐安 | 2.91% |  |
| 合计 | 100.00% |  |

资金分配比例

1.1.4综治应用系统

1.1.4.1概述

今年是毛泽东同志批示“枫桥经验”55周年，也是习近平总书记作出坚持和发展“枫桥经验”重要指示5周年。“枫桥经验”作为浙江，乃至全国最具典型、最具知名度的基层社会治理品牌，也是政法综治条线上的大事。金华市雪亮工程项目的建设也需要与“枫桥经验”机制体制创新、“最多跑一次”改革、推进“基层治理四平台”、建设全科网格等工作紧密融合。

金华市雪亮工程项目建设需要充分运用云计算、大数据、物联网等现代科技手段，实现视频数据采集全面化、数据加工处理智能化、服务应用深度化，基本形成多资源共享更加便捷、多系统建设更加优化、多部门应用更加深入的工作格局，实现跨区域、跨部门的共建共享共用，充分发挥公共安全视频监控在服务居民群众、创新社会治理、平安城市和智慧城市建设、维护国家安全和社会稳定等多方面的重要作用。

1.1.4.2平台构架

1.1.4.2.1综治应用设备部署架构图

图13      综治应用设备构架部署图

1.1.4.2.2综治应用系统数据流程设计

图14 数据流程设计图

1.1.4.3 综治数据大脑

充分利用金华市统一的数据交换中心平台，开展综治数据大脑建设，归集综治工作相关人、地、物、事、组织，以及相关的案事件信息、视频台账信息，基于此开展基层综合治理、社会治安态势预防、预测、预警、预判。涉及数据来源主要包括金华市数管中心（市数管中心有的数据尽可能直接从市数管中心获取）；金华市公安（公安人户数据、标准地址数据、视频台账数据、案事件数据）；省综治办（人口信息、场所数据、事件数据、网格信息及管理服务信息）。

1.4.3.1综治专题规范建设

金华市公共安全数据中心数据标准规范是金华市雪亮工程项目的构成部分之一，主要参照其主要目的是用来指导、规范公安、民政、人力社保、教育、司法、卫计、安监、环保、工商、食品药品安全、消防等职能部门数据共享交换过程中所涉及到的数据标准问题、数据采集交换问题、数据质量问题、数据共享使用问题等。

数据标准规范原则上以国家、省政府相关标准为主，本项目建设过程中涉及到的规范主要分为编码规范、共享主数据规范、数据交换规范、数据管控规范、数据服务规范等。

1、数据编码规范

以电子政务标准化指南为基础，结合业务实践，制定社会治理共享交换及业务协同范围的编码规范。定义的编码将在项目执行过程中遵照执行。

雪亮工程项目及数据中心平台建设过程中，涉及到的编码规范主要包括以下方面。

| 序号 | 编码分类 | 序号 | 编码分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构类型 | 33 | 治疗情况 |
| 2 | 层级 | 34 | 实施住院治疗原因 |
| 3 | 人员级别 | 35 | 参与管理人员 |
| 4 | 人员职务 | 36 | 帮扶情况 |
| 5 | 专业特长 | 37 | 管控情况 |
| 6 | 组织类型 | 38 | 感染途径 |
| 7 | 政策种类 | 39 | 关注类型 |
| 8 | 案（事）件分级 | 40 | 收治情况 |
| 9 | 案（事）件类型 | 41 | 人员类型 |
| 10 | 人户一致标识 | 42 | 家庭情况 |
| 11 | 流入原因 | 43 | 帮扶手段 |
| 12 | 办证类型 | 44 | 企业类别 |
| 13 | 住所类型 | 45 | 安全隐患类型 |
| 14 | 健康状况 | 46 | 关注程度 |
| 15 | 留守人员类型 | 47 | 社会组织类型 |
| 16 | 来华目的 | 48 | 治安突出问题 |
| 17 | 建筑用途 | 49 | 涉及区域类型 |
| 18 | 出租用途 | 50 | 效果评估 |
| 19 | 隐患类型 | 51 | 登记注册类型 |
| 20 | 罪名分类 | 52 | 控股情况 |
| 21 | 危险性评估类型 | 53 | 经营范围 |
| 22 | 衔接情况 | 54 | 企业类型 |
| 23 | 安置情况 | 55 | 事件规模 |
| 24 | 矫正类别 | 56 | 事件类别 |
| 25 | 接收方式 | 57 | 主要当事人人员类别 |
| 26 | “四史”情况 | 58 | 化解方式 |
| 27 | “三涉”情况 | 59 | 学校办学类型 |
| 28 | 矫正小组人员组成类型 | 60 | 危害程度 |
| 29 | 矫正解除（终止）类型 | 61 | 案（事）件性质 |
| 30 | 家庭经济情况 | 62 | 线路类型 |
| 31 | 目前诊断类型 | 63 | 治安隐患等级 |
| 32 | 目前危险性评估等级 |  |  |

2、共享主数据模型规范

共享主数据模型包含了数据实体和实体间的关系、属性、定义、描述和范例。共享主数据模型是数据元规范、编码规范在数据中心系统层面的落地，管理数据区的模型层严格参照共享数据模型的逻辑模型进行设计。共享主数据模型承担起各类业务系统数据结构的校验与审计功能。本次项目主要涉及公安、民政、卫计、人社、教育、工商、食药监、安监、消防、环保、司法及综治等十二部门共85个信息项。

3、数据交换规范

数据交换规范定义了各数据区之间、各职能部门之间数据资源的层次构架，与数据交换的参考模型。规范同时定义多种数据采集模式的优势、劣势。主要包括数据接入规范和交换开发规范。

1）数据接入方案

数据接入方案是本次数据交换的核心内容之一，主要是针对本次项目的目标，针对十二个职能部门以及其他相关数据源指定数据的接入整合方案，包括针对不同数据源的不同数据的数据整合的方式。

2）交换开发规范

交换开发规范主要是用以指导开发人员在数据交换共享任务开发过程中，所应该遵循的一系列的规范及原则。主要是包括交换平台的使用规范，包括交换平台的选型，用户管理规范等等，同时还包括交换任务的开发规范，包括交换任务的命名规范，保存规范等等内容。

4、数据管控规范

数据管控规范定义了以数据中心为依托，实现数据全面管控的各项机制与制度，包括建议的角色配置、管理制度、操作流程等，范围涉及数据采集、系统新建、数据请求等。

5、数据服务规范

数据服务规范定义了数据中心平台所提供数据订阅服务接口的列表与描述。对外提供服务方式、发布频率、测试用例等。

1.4.3.2综治专题数据接入

数据资源库属于整个数据交换与服务中心建设的基础内容，是本项目建设的核心内容之一。数据资源库的建设依据GB/T 31000-2015《社会治安综治治理基础数据规范》，整个数据资源库的建设需包含以重点人口、场所等基础数据库，事件业务数据库为核心的主题数据库及元数据库的建设。

数据资源库总体架构流程示意图如下：

图15    数据资源库总体架构流程示意图

1、数据汇聚

数据来源：平安建设信息系统为骨干平台，对接和打通省级公安、民政、人力社保、教育、司法、卫计、安监、环保、工商、食品药品安全、消防等职能部门业务数据。

公安数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 常住人口信息 |
| 2 | 流动人口信息 |
| 3 | 境外人员信息 |
| 4 | 重点青少年信息 |
| 5 | **人员信息 |
| 6 | 肇事肇祸精神病人员信息 |
| 7 | 出租房信息 |
| 8 | 重点单位信息 |
| 9 | 机动车登记变更信息 |
| 10 | 车辆信息 |

- 教育数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 学校信息 |
| 2 | 学生信息 |
| 3 | 教师信息 |
| 4 | 外籍教师信息 |
| 5 | 外籍留学生信息 |
| 6 | 校车驾驶员信息 |

- 民政数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 养老机构服务信息 |
| 2 | 婚姻登记变更信息 |
| 3 | 低保人员信息 |
| 4 | 60岁以上老人基本信息 |
| 5 | 困境儿童基本信息 |
| 6 | 残疾人基本信息 |
| 7 | 社会组织 |
| 8 | 复员退伍军人信息 |

- 团委数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 志愿者信息 |

- 信访数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 信访受理事项 |

- 司法数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 刑满释放人员信息 |
| 2 | 社区矫正人员信息 |
| 3 | 安置帮教组织信息 |
| 4 | 涉案境外人员信息 |
| 5 | 监狱服刑人员信息 |
| 6 | 监狱外执行人员信息 |
| 7 | 在押人员信息 |
| 8 | 拘留人员信息 |
| 9 | 收教人员信息 |
| 10 | **人员信息 |

- 住建数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 房产管理信息 |
| 2 | 建筑市场企业信息 |
| 3 | 建筑市场项目信息 |
| 4 | 建设工程基本信息 |

- 国土数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 农民建房信息 |
| 2 | 无土地证房屋信息 |

- 人社数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 失业人员信息 |
| 2 | 涉外人员信息 |
| 3 | 高龄津贴发放信息 |
| 4 | 外来务工人员信息 |

- 卫计数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 育龄妇女信息 |
| 2 | 出生信息 |
| 3 | 流动人口怀孕生育信息 |
| 4 | 非法行医黑名单 |
| 5 | 精神病患者排查信息 |

- 安监数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 安全生产企业基础信息 |
| 2 | 隐患排查情况信息 |

- 人社数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 三无企业信息 |
| 2 | 城市管网信息 |
| 3 | 犬类信息 |

- 市场监管数据

| 序号 | 数据项 |
| --- | --- |
| 1 | 企事业单位法人信息 |
| 2 | 无证经营单位信息 |
| 3 | 食品相关单位基础信息 |
| 4 | 农村集体聚餐申报信息 |
| 5 | 食药品安全风险隐患排查情况 |
| 6 | 食药品安全巡查动态信息 |

2、汇集库

汇集库主要是按照职能部门对象来划分的共享主题数据信息，汇集库作为数据资源库最核心的信息存储单元，存储着来自不同数据源的按照不同的主题划分的业务数据。

3、中心库

中心库将作为数据资源库对外数据共享的出口，中心库的数据是从汇集库经过了ETL即数据的清洗，转换后的数据。中心库将分为中心基础库和中心标准库，中心标准库是基础库经过数据碰撞后形成的标准数据库。中心库的信息可通过数据交换平台及数据订阅服务平台提供对外数据共享及数据服务。

4、主题库

主题库将作为数据资源库提供数据决策分析的出口。主题库将基于决策分析的需要，通过建立相应的数据分析模型，提供相应的主题数据库，同时，基于部分应用系统的需要，提供相应的数据集市用以提供相应的分析数据结果。

5、元数据库

元数据库主要应用存储社会治理相关的基础数据，包括技术元数据，业务元数据等。元数据库将作为政务服务网公共安全数据中心相关数据管理资产库，作为数据资源库的核心内容之一，依托于数据管控系统进行相应的管理。

1.4.3.3综治专题数据清洗

数据是整个数据中心的核心，是后续开展各种数据服务应用的基石。数据建设的关键是保障数据完整性、正确性、鲜活性。政府数据目前存在一数多源、数据格式不统一、分散在各部门、更新不及时等问题。

为解决问题，需建立统一采集机制，确认各数据源权威采集部门，一处采集，基于数据交换共享机制，同步给其他部门。对于历史数据，需统一数据标准，建立数据清洗比对规则，开展数据格式转换、去重、比对、校验、核实认领等，提高数据质量；同时建立常态化的数据采集更新机制，借助移动采集终端，借助基层网格力量，实现各种基础数据的及时、快速采集上报，并更新到数据中心。通过一系列数据采集、比对和整合，建立和管理XXX数据资源仓库。

由于本次数据中心建设涉及省级公安、民政、人力社保、教育、司法、卫计、安监、环保、工商、食品药品安全、消防及综治等多个职能部门业务数据，涉及业务系统繁多，比对分析工作量非常大。数据整合系统是本次项目的核心内容，建设社会治理共享资源库是本项目重要建设内容之一，数据比对的工作包括增量数据比对和历史数据比对工作。新增数据比对工作通过本次系统建设的数据整合系统实现。历史数据比对工作主要是对目前各部门现有的历史数据进行核查、整理，提高各部门数据的一致性、准确性。

由于各部门业务系统各自独立，目前职能部门及基层操作人员调研反馈，网格员日常使用较为频繁的系统是劳动保障、民政、计生、综治、司法、城管、消防等，所涉及系统均为市或县（区）统一部署系统。

数据整合系统的关键步骤是数据清洗比对过程，需统一数据标准，开展数据格式转换、去重、比对、校验、核实认领等，提高数据质量。

整个清洗比对将经历多次过程，包括数据逐条按照规范定义要求进行对照比对、转换、纠错；也包括对同一个数据的多种来源进行清洗比对，确定标准数据，实现数据去重。如一个身份证为A的精神病人的数据，可能有民政、公安、司法三条身份证信息的数据。需要定义规则，比如以公安局的作为权威的数据，同一个人有公安局的数据存在，即以公安局为准。公安局不存在，再以第二选择比如司法局的为准。从而确保数据的权威性和一致性。一般数据清洗比对规则有多种：

如果数据有国标的以国标为准；

以具有法律规定权威部门产生的数据为准；

以最近更新数据为准；

以最全信息最准。

一般根据实际情况选择具体清洗比对策略。

数据清洗比对结果示意图如下：

图16  数据清洗比对结果示意图

1.4.3.4综治专题应用

数据管控系统支持数据从获取到源数据库、汇聚数据库以及中心数据库的状态以及数据交换分布情况，支持直观了解数据处理情况和问题预警。整个系统功能设计如下：

1、源数据管控

源数据管控，主要基于各个传输环节的监控日志，实现各数据源状态各业务部门数据库到汇集库过程的全程跟踪管控，基于数据采集日志监控数据采集状态是否正常。

2、数据流向管控

数据流向管控，支持数据来源导向可视化展示。可直观查看汇聚数据库的数据来源部门，各类数据的数量。当数据源不可用或数据表改变时会自动报警。

3、汇聚库管控

汇集库管控，主要提供可视化界面，对每天统计汇集库中数据变化情况、空间变化情况等信息，进行汇总展现。通过该任务的结果，反映汇集库当前的状态和健康程度。

汇集库管控直观展现汇集库中汇集了哪些类数据，各类数据的当前数量、数据交换更新量、数据更新的活跃度情况等等。

4、中心库数据统计

中心库数据统计，主要支持中心库数据的保有量进行统计分析，以饼状图形式直观查看中心库各类数据的保有量占比，可直观查看各类数据的数据量。

中心库是存放着经历多轮整合比对后形成的质量相对较高的政务数据。可以直接进行整个中心库的各类数据统计分析，也可以分大类进行统计分析，直接查看比对整合后，各大类及各小类的数据保有量情况。

5、问题数据反馈

在数据整合过程中，对数据进行清洗比对时，发现数据质量存在问题的数据，将由系统直接把问题数据反馈给相关部门，保留比对痕迹，由相关部门进行问题判断、数据认领或进行异常分析处理。

1.1.4.3.5综治专题数据共享

面向各个职能部门的各类数据共享需求，建立数据服务专题仓库，对各类专题数据进行封装、标识和分类管理，根据各职能部门需要提供推送或者订阅服务。

通过本功能，主要打造数据服务的云中心，各种专题数据封装成API接口或者SDK包的方式，可供职能部门访问和调用，让数据中心的数据真正获得利用。

专题数据服务系统支持把数据服务封装成API接口或者SDK包方式，对外提供服务。封装前支持先对敏感数据进行脱敏，比如对人的姓名、身份证、地址、电话等信息通过替换、重排、加密、截断等手段进行脱敏处理。同时保证脱敏数据可读性、脱敏管理可配置、脱敏过程可监控等要求。专题数据服务系统支持对数据服务API或SDK包提供订阅服务，可以设定广播范围，有数据访问权限才能进行专题数据订阅服务。

1、专题数据封装

专题数据库的建设基础是清洗比对过、数据质量相对高的中心库。在专题数据库建设过程中，需要利用数据抽取工具完成将中心库中的数据按照数据共享的要求抽取整合到专题数据库中。这就需要通过数据整合系统完成从中心数据库到专题数据库的数据抽取、转换、装载过程，同时提供数据质量的管理。

通过数据服务管理模块将数据按一定条件抽取出来封装成数据资源API接口。数据封装直接通过系统进行，不能进行手工操作。

数据封装管理功能包括新增专题、修改专题、专题查看、下载接口文档等。

1）新增专题

根据专题数据模型和条件进行接口封装配置，包括数据来源、数据抽取条件、数据封装接口定义等等。专题新增后，自动生成接口文档，支持专题数据共享时访问阅读。新增专题功能界面如下图所示：

图0-17界面图

2）专题修改

支持对已封装生成的专题数据接口进行数据模型和条件配置修改保存。专题修改界面如下图所示。

图 18    界面图

3）专题查看

专题数据接口生成后，可以查看专题数据封装情况，也可以进行接口文档下载。专题查看界面如下图。

图19   界面图

2、专题订阅服务

服务提供方生成数据服务对外进行发布，对具有权限的服务请求方发送数据更新通知，数据请求方再到指定位置获取数据。

发布订阅方式是服务提供方以广播方式发布服务（服务广播范围支持可配置），服务请求方通过订阅获得数据访问权限，定期收到数据更新，再获取数据的方式。发布订阅方式是一种异步的数据获取方式，服务请求方在获取数据时数据已经存在，不需要服务提供方即时生成，不需要等待。

3、专题数据脱敏服务

专题数据脱敏服务主要满足隐私数据的安全共享需要。在信息进入专题数据库之前通过隐私保护处理方法来实现敏感信息的脱敏处理。在需要的时候，可以由安全管理员通过密钥，在特定的区域进行脱敏数据还原处理来恢复部分敏感信息数据。

1）脱敏服务基本功能

支持对敏感信息的加密，并支持加密数据的可逆过程

支持敏感信息加密算法的升级与密钥的动态更新

支持对加密密钥的版本管理，历史旧版本的数据还可以根据旧密钥进行还原

2）脱敏方式

过滤，对于业务不需要的敏感信息，可以直接过滤，不进入专题数据库或者接口机。

加密，按业务要求选择不同等级的加、解密算法，包括：MD5、RSA算法、DES算法、AES算法等。

漂白，数据漂白根据漂白的具体需求，根据不同的漂白字段，制定不同的漂白算法，以保证漂白后的数据具有高仿真度，高仿真度是区分数据漂白算法与普通加密算法的重要标志，漂白是一种特殊的加密过程，经过漂白处理后的数据必须要能够保证具备可读性、逻辑关联性和安全性，并且能够通过反向漂白还原成原数据。

轮询：将有限的数据排成一个循环队列，将原数据的指针向前或向后移动n位得到新的数据。

哈希：将数据放入哈希函数中将获得的新数据覆盖原数据。

随机：重新随机一个数据，其值与原数据无关。重新创建序列也算随机的一种。

分段处理：将数据分成n块，每块可以使用不同的漂白方式。

3）敏感信息库

敏感信息库，服务于数据汇聚共享平台，定义自有的敏感信息，如客户姓名,单位名称,通信地址,手机号码,电子邮件,单位地址,单位电话,营业执照号，用户自定义的其他敏感信息等。

敏感信息库，主要用于还原脱敏后的数据。可以提供API接口的方式供其它接入系统使用。

4）脱敏范围

系统的脱敏范围，是以数据库字段为基础单位，对待封装成专题的数据进行扫描、处理。

5）脱敏程度

内容脱敏的程度，结合系统安全机制和相关管理办法，对不同权限的系统用户采取不同程度的内容脱敏。

安全审计

包括安全审核、传输加密、存储加密、日志审计、安全等级等功能。

基础应用管理平台

金华市综治中心依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频图像信息共享平台建设，基础应用管理平台也是综治中心融合综治信息系统和视频能力的基础和核心。平台通过接入视频共享平台及视频智能分析能力，除为综治及各职能部门提供视频实时监控和浏览回放等基础功能外，还可为全域感知、特殊人群管控、图上可视指挥作战等系统平台提供人员、车辆、行为等各类视频智能应用支撑。

平台建设将根据各政府部门业务需求以及权限等级，提供不同的监控点位订阅及智能分析资源调度，将社会治安防控体系构建在一个“听得见，看得着，查得到，控得住”的社会治安综合治理信息系统之上。

监控集成管理

实现和公安视频专网视频服务总线及视频综合应用实现交互，包括视频台账查询、视频调阅、查看及视频调度等接口集成对接。

视频授权

可设定用户无查看实时视频或历史视频权限，当处理任务需要查阅或权限范围外点位等视频资源支持时，用户可通过申请审批流程，实现视频监控授权调阅。

人像智能分析

基于综治重点人员信息库数据，应用输入照片信息，通过接口调用公安人脸布控能力，将照片人员实时与人脸卡口进行对比分析，返回此人员轨迹信息在综合侧进行预警展示。

车辆智能分析

支持对特殊人群涉及的车辆进行关联管理，如特殊人员作为车主、所属家庭车辆、常用车辆等。车辆轨迹可将作为人员轨迹的重要补充，从而掌握更多的人员轨迹。通过调用公安车辆布控能力，实现视频卡口与布控车辆比对，反馈车辆轨迹相关信息进行预警展示。当对人员进行布控时，系统也可对关联车辆进行同步布控。

全域感知预测预警

全域感知预测预警基于政府数字化转型背景，通过一系列数字化指标反映全市综合服务及治理情况。全域感知主题主要包括：重点人员、非**类事件、重点场所信息、车辆统计、网格员信息集成展示。以及公安警力分布集成展示（仅提供给市政府值班室查看）、AR全景集成展示。根据全域感知业务能力要求，结合各个业务部门数据，构建符合全域感知能力的智能分析模型，对各类数据进行综合性的分析。数据模型包括人员主题模型、事件主题模型、车辆主题模型、场所主题模型、感知设备（RFID、MAC等）模型等。

全域感知主题管理

全域感知系统是需要以一系列的数字化指标反映全市综合服务及治理状况，同时深入区、县级综合治理，实现了公共安全视频监控资源“全域覆盖，全网共享”。全域感知系统主要从以下几个方面进行综合展示：全市人口、重点人员、视频监控信息、可协调接入的感知设备（如人脸卡口、环保、消防等感知设备）、网格事件、非**类事件统计、重点场所信息（如应急指挥场所及物资、学校医院）、车辆统计、网格员信息等。从而为各级综治中心掌握辖区内社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测提供可视化展示。

图0-20效果图1

图0-21效果图2

全域感知模型管理

根据全域感知业务能力要求，结合各个业务部门数据，构建符合全域感知能力的智能分析模型，对各类数据进行综合性的分析，所建立的模型应该按照时间和地区纬度按主题的方式进行组织。

为了满足全域感知业务能力要求，需接入各部门的数据源。主要数据包括综治各业务系统的人、事、地、物、情、组织数据，以及公安等部门的数据。数据内容主要包括：

常住人口信息

暂住人口信息

重点人员信息

重点场所信息

网格事件信息

视频预警信息

感知设备信息

部门数据汇总信息

……

1、人员主题模型

要求汇总了各类人员相关的信息，除了综治本身的重点人员库之外，还汇聚了来自公安和外部门的各类人员相关数据。

人员主题按照指标的方式进行组织，主要包含的分析内容有：九类重点人员分类统计、重点人员分区域统计、流动人口数量统计、常住人口数量统计。

2、事件主题模型

要求涵盖各类采集上报的案事件信息，通过按时间、按地区、按类别的三个纬度，对事件数据建模，并形成指标模型，主要包含的指标有：当日事件统计、事件分来源统计、分地区事件统计、分类别事件统计。

3、车辆主题模型

要求对全区内各类车辆相关信息的统计分析，通过对重点车辆的分析，了解区域内各类车辆的实时状态。

4、场所主题模型

要求对综治重点场所的统计，主要包含的数据指标有：重点消防场所、危险品场所。

5、感知设备模型

感知设备通过对接视频联网共享平台的相关接口，提供感知设备的位置、运行状态、视频展开查看等功能接入。

全域雪亮网格应用

“网格员是移动的摄像机”、“每个探头都是固定的网格员”负责发现问题、定位问题、追踪问题。该应用主要实现网格员如何利用视频实现进行网格管理，包括视频通话、可视指挥、移动终端管理等；以及在原有网格管理基础上实现更加精细化的网格管理，包括网格工作管理、网格考核管理。

用户终端管理

对各级综治中心的通讯终端进行管理，包括综治中心、网格员APP终端等。

视频通话

在预警事件处于监控盲区等情况下，中心可选择网格员进行视频通话，网格员可在移动端APP查看并接通中心的视频呼叫申请。网格员也可主动向中心发起视频通话请求，经中心坐席同意后，实现中心与网格员的实时视频通话，将网格员手机的视频接入中心，实现远程可视指挥（支持多人视频通话）。

可视指挥统计分析

统计分析即时通讯在不同部门、不同人员及各场景的应用频次、应用效果，不仅满足对与各使用者的工作成效评估，也为系统的持续提升完善提供依据。统计项包括：不同部门、不同人员及各场景的应用通讯频次、通讯效果及满意度评价情况等，一方面网格管理，另一方面辅助领导决策。

精细网格管理

在金华市原有网格管理基础上实现更加精细化的网格管理，包括网格工作（管理服务、巡查走访等）管理、网格考核动态管理（差异化考核指标设定等）。

业务应用集成对接

区县雪亮应用集成对接

针对区县已经搭建完成的，采用集成对接方式实现一体化管理。可通过市里统一开发SDK包提供区县集成使用，部门标准应用，可提供标准接口供地方区县使用。

金华市四平台集成对接

实现和金华市基层治理四平台有效衔接，通过雪亮智能发现的问题能够流转至四平台进行有效处置解决，同时在四平台中能够集成雪亮智能应用。

金华市8890集成对接

实现与金华市8890平台集成对接，8890平台事件数据归集至雪亮综治大脑，同时实现8890线上业务与雪亮的平台双向交互。

金华法院对接

实现与金华法院对接，获取案件审判、执行信息等数据，服务于综治应用系统。

金华检察院对接

实现与金华检察院对接，获取批捕起诉信息、民事刑事案件等数据，服务于综治应用系统。

金华数管中心对接

实现与金华数管中心对接，获取户籍人口、流动人口、**人员等数据，服务于综治应用系统。

省综治办对接

实现与金华数管中心对接，获取重点上访人员、出租房、社会组织等数据，服务于综治应用系统。

应急指挥系统

系统功能

1、基础框架

BS模式，同时支持单屏、双屏模式，可以支持单屏登录，也支持双屏登录。采用云服务管理，可实现支持对不同用户、不同组织机构同一应用模块加载不同云服务，或同一应用模块可以加载同一服务提供商的不同版本；支持对云服务的增加、删除、修改；支持用户自己选择云服务，用户指定相应的云服务后，能够立刻生效。支队和大队能分域分权多用户同时使用。同时加载基于IE、Chrome浏览器开发的页面，支持H5页面也同时支持传统HTML页面。

2、辅助决策

提供针对警情、火灾主题、灭火救援等数据统计分析展示、消防监督情况等数据统计分析展示、重点单位的统计分析、战备实力统计分析、警情热力图研判，警情综合查询与发布、历史数据研判等功能。

3、互联网应急指挥

基础地图数据，叠加矢量图、影像图、天地图、室内三维图等基础图层服务；进行切换管理和展示。

4、移动作战对接

与省消防救援总队移动指挥平台无缝对接或者兼容，现场指挥员可通过作战终端实时了解最新灾情信息，并基于作战终端完成与现场作战人员、指挥中心人员、上级领导的实时沟通，实现信息上下互通，指令上传下达。具体功能包括：火场实况、移动终端和车辆绑定、绑定车辆移动终端车辆状态更新、自动参战、手动参战、二次定位、警情地导航、集结区设定和导航、警情展示、警情信息、对象信息、力量调度、联动信息等以及上级平台具有的其他功能，并配9套移动指挥终端。

5、数据对接

纵向与部消防救援局、省消防救援总队现有各类消防数据、政务数据、社会资源数据、地图数据、消防智能管控平台和三维数字化预案平台等实现对接调用，横向实现金华市本级政法委四个平台、城市水源数据系统对接、原安监局危化品监管系统对接、运管局危化品车辆运输数据对接、气象信息系统对接、住建局房屋建筑图纸数据对接、市政管网资源，大数据局等相关应急联动单位等数据接入，以及消防支队现有119接处警系统升级改造和数据对接。

6、一张图

支持地图基础功能、一张图基础数据及更新（每年不少于2次）、矢量图、影像图加载和切换、支持1:500比例尺地图、消防图层管理、辖区切换、智能关联引擎、智能搜索引擎、警情和视频智能关联模型、警情二次定位服务、对象位置标注和更新。通过名称、拼音首字母进行图层过滤。属地资源查询服务。移动目标实时跟踪展示及轨迹回放。警情参数设置。省内资源查询服务。POI数据接入，图上标绘等功能。

7、战备值守

预警信息：接入重大灾害预警信息中心、气象局、地震局数据，防汛等预警信息及安保信息等，实时显示消防智能管控平台各类设备运行情况以及确认的报警信息。消防监督执法数据应用。

警情地图：综合展示全年、当月、昨日、当日等不同时段的属地警情统计数据，下属各地警情分布情况和数量变化趋势。

今日警情：展示今日警情概览、分类、列表、详情等信息，对即时警情和重点警情可突出展示和设定灾情判断规则等。

值班动态：展示重点关注、要事提醒、值班快报。

值班信息：展示支大队值班信息、执勤力量等。

信息录入：战备值守信息录入页面提供了会议通知、待办事项、领导批示、工作动态、值班文件等工作事项的录入、编辑、删除和查询等管理功能。

涉消舆情：自动收集涉消舆情。

8、应急指挥

地图标绘与图上指挥、任务部署、危化品查询、警情二次智能定位、警情基础信息、警情对象信息、力量信息增强展示、警情通报、救援力量信息、社会联动信息、资源查询和展示、指令下达与上报、视频监控调度、警情档案和回溯、专职队调度、隐患信息推送、人员基本信息维护、警情信息支撑等功能。

9、重大安保

安保力量部署和地图展示、信息维护、安保预案制作、安保对象三维展示、安保实战演练查阅、安保力量可视化展示、安保要事查阅、社会联动查阅、重点提示查阅、安保方案监控等功能

10、视频监控对接

根据警情位置通过雪亮工程视频综合管理平台自动关联调阅相关地面视频资源和就近高空瞭望视频，开放的权限实现视角、焦距的操作。自动调阅营区监控。

硬件支撑环境

应急指挥基础运行环境的搭建，结合实际业务的开展需要以及考虑现有基础运行环境，在满足省统一的技术体制下，确保环境安全、服务可靠、运行稳定。基础硬件主要包括通用服务器、大数据服务器和云存储服务器。

通用服务器。建议每台服务器采用2颗或以上的主流CPU，内存128GB或以上，2个或以上1000Mb以太网接口，4Tb以上的机械硬盘；

大数据服务器。建议每台服务器采用2颗或以上的主流CPU，内存128GB或以上，2个或以上以太网接口，一块1TB以上PCIE闪存阵列，480GB或以上SSD硬盘，4Tb以上的机械硬盘。

云存储服务器。建议容量不少于64TB，支持硬盘漫游和热插拔；配置BBU电池保护，设备异常断电情况下保护缓存数据不丢失；控制节点支持三台以上集群部署，任何控制节点损坏业务不受影响；对某一个文件，同时支持NFS、S3、HDFS、FTP访问服务。

三维数据采集

1、数据正射影像图

无人机航摄影像覆盖范围广、所含信息丰富、表达直观、数据的现势性好，利用人机航摄影像可以有效地辅助矢量数据表现火灾现场现状信息。影像的地面分辨率要达到3~5厘米。

2、倾斜摄影数据采集

利用无人机对辖区内的重点单位进行倾斜摄影实现实景建模，通过手机、平板或计算机即可身临其境地对辖区安全重点单位进行熟悉，可以结合报警信息，提前用手机、平板等移动终端对发生灾害的重点单位实景三维模型察看熟悉，进行初步分析判断和评估。

3、建筑三维数据

在室内的实时位置信息，对救援具有极其重要的意义，现有应用平台缺少室内定位及室内地图的支持，使得现场指挥员主要依靠经验和直觉来指挥部队、实施抢险救援活动，这势必导致指挥具有很大的盲目性，缺少科技依据，从而大大降低了救援的成功率和效率。基于三维建模技术，实现重点单位建筑内部三维地图场景漫游效果，能够为指挥提供更直观的视觉体验，大大提升灭火指挥的效率和精准度。数据来源需求

|  | 信息名称 | 信息内容 | 来源部门 | 获取方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户籍人口 | 公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门(楼)详址、现住地、现住门(楼)详址、人户一致标识、户号、户主公民身份号码、户主姓名、与户主关系、户主联系方式、照片、注销标志、注销原因 | 省综治办、市数管中心 | 需求单位向来源部门发起数据需求申请 |
| 2 | 流动人口 | 公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门(楼)详址、现住地、现住门(楼)详址、办证类型、证件号码、职称技术等级、登记及发证情况、登记日期、流入原因、预计到期日期，出租房编号、出租人公民身份号码、出租人姓名、出租人联系方式、工作单位、单位负责人名称、单位联系方式、劳动合同签订情况、参保情况，夫妻是否同行、配偶姓名、男孩数、女孩数、婚姻证明编号、怀避孕一情况，是否重点关注人员、经济来源、已居住时限、预居住时限、是否婚育证明 | 省综治办、市数管中心 |  |
| 3 | 境外人员 | 外文姓、外文名、性别、出生日期、中文姓名、证件代码、证件号码、证件有效期、国籍(地区)、职业、有无住所，来华目的、现住地、现住门(楼)详址、抵达日期、预计离开日期、照片、联系方式、工作单位 | 省综治办、市数管中心 |  |
| 4 | **人员 | 公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、户籍地、户籍门(楼)详址、初次发现日期、毒品来源、管控情况、管控人姓名、管控人联系方式、帮扶情况、帮扶人姓名、帮扶人联系方式、有无犯罪史、犯罪情况、**原因、**后果、毒品来源、戒毒情况、**状态、滥用毒品种类、查获日期、是否服美沙酮戒毒 | 省综治办、市数管中心 |  |
| 5 | 重点青少年 | 公民身份号码、姓名、出生日期，性别、民族、户籍地、户籍门(楼)详址、学历、联系方式、现住地、现住门(楼)详址、人员类型、监护人姓名、监护人联系方式 | 省综治办 |  |
| 6 | 重点上访人员 | 公民身份号码、姓名、出生日期、性别、民族、户籍地、户籍门(楼)详址、学历，联系方式、现住地、现住门(楼)详址，上访状态、上访类型、上访原因 | 省综治办 |  |
| 7 | 危险品从业人员 | 公民身份号码、姓名、出生日期、性别、民族、户籍地、户籍门(楼)详址、学历，联系方式、现住地、现住门(楼)详址，危险从业类别、从业资格证书、从业资格证书号码、从业资格证书有效期日期、企业法人代表姓名、企业法人联系方式、企业法人工作单位 | 省综治办 |  |
| 8 | 需要救助人员 | 公民身份号码、姓名、出生日期、性别、民族、户籍地、户籍门(楼)详址、学历，联系方式、现住地、现住门(楼)详址，救助原因、是否低保户 | 省综治办 |  |
| 9 | 见义勇为人员 | 公民身份号码、姓名、出生日期、性别、民族、户籍地、户籍门(楼)详址、学历，联系方式、现住地、现住门(楼)详址，行为发生日期、行为确认日期、行为发生地址、确认单位、奖励情况、荣誉称号、服务保障情况、身体状况、是否困难家庭、收入情况、主要事迹 | 省综治办 |  |
| 10 | 实有房屋 | 房屋地址、建筑物名称、建筑物用途、物管单位名称、业主姓名、公民身份号码、业主联系方式、房屋户型、建成日期、本户建筑面积，房屋结构、房屋用途、房屋来源、房屋凭证、房屋权证号码、发证日期、土地凭证、土地权证号码、发证日期、产权人类型、产权人姓名、证件类型、证件号码、产权人联系方式 | 省综治办 |  |
| 11 | 出租房 | 房屋编号、房屋地址、房主公民身份号码、房主姓名、房主联系方式、房主现居详址、出租用途，承租人姓名、承租人联系方式、承租人证件类型、承租人公民身份号码、有无安全通道、有无消防通道、是否签订治安责任保证书，建筑用途、建筑面积(平方米)、隐患类型、经度、纬度、租赁备案证号、隐患情况、管理类别、出租房结构、出租房性质、出租房类别、限制人数、登记日期、出租间数，出租日期、月租金，居住人数、消防设施配备情况、单位检查信息、检查时间、排查人单位、检查结果、排查人员、整改情况 | 省综治办 |  |
| 12 | 治安重点 | 场所名称、场所地址、负责人姓名、场所类型、负责人联系方式、是否存在隐患、隐患情况，隐患整改情况 | 省综治办 |  |
| 13 | 公共复杂场所 | 场所名称、负责人姓名，负责人联系方式、场所类别、所属***、场所地址、是否存在隐患、隐患整改情况 | 省综治办 |  |
| 14 | 事件及记录 | 事件名称、发生网格、发生地点、是否重点场所、发生日期、主要当事人姓名、主要当事人联系方式、涉及重点人员、涉及人数、事件规模，是否紧急、是否重点关注事件、事件类型、事件简述 | 省综治办 |  |
| 15 | 特种行业 | 企业名称、企业地址、综治负责人姓名、综治负责人联系方式、特种行业类型，法人代表姓名、法人联系方式、特业许可证号、工商照号、物业许可证有效期、企业联系方式、企业传真、隐患情况、隐患整改情况 | 省综治办 |  |
| 16 | 社会组织 | 社会组织名称、社会组织类别、办公地址、法人代表人姓名、负责人姓名、负责人证件号码、业务主管单位名称、负责人联系方式、组织机构代码、主要职责、是否具备建立中共党组织条件、是否有中共党组织、中共党员数量、简介、获得荣誉 | 省综治办 |  |
| 17 | 社区矫正人员 | 姓名、曾用名、公民身份号码、出生日期、性别、民族、户籍地、户籍门(楼)详址、籍贯、学历、婚姻状况、政治面貌、宗教信仰、职业、现住地、现住门(楼)详址、联系方式、照片、社区矫正人员编号、接收方式、案件类别、具体罪名、”四史”情况、“三涉”情况、是否累惯犯、矫正类别、原判刑期(起末)、矫正开始日期、矫正结束日期、是否建立矫正小组、矫正小组人员组成情况、矫正解除(终止)类型，安置帮教成员信息：姓名、性别、公民身份号码、出生日期、职务、所在组织、联系方式，原羁押场所、是否有脱管、检察监督脱管情况、脱管纠正一情况、是否有漏管、漏管原因、检察监督漏管情况、漏管纠正情况、奖惩情况、刑罚变更执行情况、是否重新犯罪、重新犯罪名称 | 省综治办 |  |
| 19 | 网格员信息 | 姓名、性别、出生年份、职务、分管工作、联系方式、公民身份号码、现居住地址、个人简介、所属网格编码 | 省综治办 |  |
| 20 | 精神障碍人员 | 公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、户籍地、户籍门(楼)详址、籍贯、学历、婚姻状况、政治面貌、宗教信仰、职业、现住地、危险程度、患病名称、康复机构、工作情况、家庭关系、经济状况、目前情绪状态、基本诉求 | 省综治办 |  |
| 21 | 标准地址信息 | 标准地址信息 | 市公安 |  |
| 22 | 视频台账信息 | 名称、点位类型、在线状态、视频分类、描述、安装地址、所属区域、坐标等信息 | 市公安 |  |
| 23 | 公安案件数据 | 案件侦查信息 | 市公安 |  |
| 24 | 检察院案件数据 | 批捕起诉信息；民事、刑事案件信息 | 市检察院 |  |
| 25 | 法院案件数据 | 案件审判、执行信息； | 市法院 |  |
| 26 | 8890便民服务中心数据 | 咨询事件信息、生活服务事件信息、效能投诉事件信息 | 8890便民服务中心 |  |

应用系统安全要求

应用系统的安全保障采用在政务云上租赁安全系统的方式。

本次专网部署多个应用系统，系统内包含了大量重要的敏感业务数据，这些敏感数据必须通过有效的安全保护，才能保障数据的安全。通过数据库安全管理系统，依据敏感数据分类管理机制，敏感数据脱离数据库账户的自主访问控制体系，从大量数据中隔离开来，包括DBA、SYSDBA、数据Schema用户等账户，都无法直接访问敏感数据，必须进行授权后才可以访问敏感数据。

通过特定授权的安全应用进行访问，能阻止不授权用户或应用登陆后台数据库，针对Sqlplus、Sqldev等通用工具，通过灵活的安全配置规则，包含IP地址、用户名、操作时间、应用程序等多个要素。数据库安全管理系统可以识别“假冒”应用，避免非法人员利用黑客工具盗取业务系统内的敏感数据。针对敏感数据上的敏感类操作，可以结合专用U盾认证，来对敏感操作进行控制，确保每次操作责任到人。通过数字证书和U盾等信息替代数据库账户来进行访问人员识别，达成数据库访问和访问人员身份的一致性，极大的增强业务数据库访问人员安全性。

数据库堡垒机是一个对应用透明的，可以实现数据库运维工具管理、运维人员管理。

系统安全

系统安全重点解决操作系统、数据库和服务器等系统级安全问题，以建立一个安全的系统运行平台，来有效抵抗黑客利用系统的安全缺陷对系统进行攻击，主要措施包括：安全操作系统、安全数据库、黑客入侵检测、系统漏洞扫描及病毒防护系统等。

通过安装配置网络版杀毒软件，有效地杀除主机及网络病毒，并能够自动在线升级病毒库，防范最新的病毒，维护网络的整体安全。

通过漏洞扫描、入侵检测以及日志审计组成的“事前、事中、事后”三阶段立体防范体系，有效地防范黑客入侵行为；通过不同安全组件之间的互动防范，使得黑客防范体系具备一定的智能性，动态防范未来黑客的入侵行为。

数据库运维安全

系统概述：数据库运维安全管理主要目标是实现第三方运维人员、开发人员、内部运维人员、应用系统合法的授权用户、操作系统管理员、数据库管理员的管理，包括运维人员和开发人员的正确识别，避免非运维人员利用运维工具访问，阻断入侵者和黑客通过运维路径进入数据库和访问敏感数据。总体而言，主要包含以下目标：

1、敏感数据分类分级和三权分立机制的实现

敏感数据保护安全管理的基础需要建立敏感数据分类分级和三权分立的机制实现，数据库运维堡垒机不仅仅实现了敏感数据分类，而且还实现了危险性操作集合的定义。

2、隔离敏感数据，避免运维人员接触敏感数据

运维和开发人员从本质上不应该接触敏感数据，隔离敏感数据被运维人员接触，极大程度的降低运维安全风险的产生，保护运维人员。

3、危险性操作防御和误操作快速恢复

运维操作往往在高度疲乏的环境中进行，很容易产生误操作。数据库运维安全通过危险性操作来降低甚至避免误操作的发生，并且可以在误操作发生之后执行快速的恢复。

4、构建黑客入侵的最后一道防线

互联网的发达使黑客比较以前更加容易进入到内部网络，通过数据库运维安全管理体系的建设，可以构成黑客入侵的最后一道防线，使其无法进入数据库或者无法接触敏感数据和危险性操作。

5、敏感数据定义和分级分类

以表格为基础的敏感数据分类分级，表格是数据库数据的基础存储单元，代表了数据的基本特征。通过表格归类形成一个个敏感数据集合，并且对敏感数据集合进行敏感级别定义。

6、特权账户管理和敏感数据隔离

隔离DBA特权管理，SYSDBA和DBA拥有数据库的最高权限，天然可以访问任何数据。敏感数据保护隔离DBA特权，使DBA不再具有访问敏感数据的天然权限，保护敏感数据安全。

隔离其他any权限特权管理，Select(update,insert,delete,drop)anytable等系统权限拥有访问任意数据的能力。敏感数据保护隔离any权限的特权，使any权限不再具有访问敏感数据的天然权限，保护敏感数据安全。

通过对敏感数据分级分类和危险操作定义，可以把敏感数据和危险操作从海量事件审计数据中分离出来，使安全管理工作的重点聚焦在真正需要关注的安全事件之上。

7、运维人员管理和运维合规

众多的法令法规（等级保护、企业内控条例、SOX、PCI、HIPAA、GLBA等）都对运维安全提出了不同的安全需求，其核心都在于运维人员的行为管理。数据库运维堡垒机包含了众多法规的配置向导和完整的报表方便运维操作完成法规遵循，降低运营风险。

DBA等运维人员管理和合规，帮助DBA和驻场合作伙伴等运维开发人员运维合规隔离敏感数据，危险性操作防御降低了犯错的可能性，简单的工作日志可以及时发现运维工作是否合规。合作伙伴或者其他机构临时需要访问数据库，通过身份交付，工作日志的形式确保临时性访客运维合规，降低各种未知风险。

数据库准入系统

系统概述：数据库准入系统提供了完整的身份认证解决方案，采用双因素或者多因素验证，仅允许合法的可信任的人、或合法的可信任的设备接入数据库，对非法的数据库请求行为做到实时检测和告警，并提供完整的分析报告，数据库准入系统还可以主动检测密码猜测暴力行为，可以设置密码猜测次数限制，达到密码猜测限制时，直接锁定猜测终端。

从数据库准入的角度考虑，需要重点在以下领域进行关注：

1、多维身份认证，保障数据库账号安全

事实证明单纯依赖账户和密码的数据库准入机制存在非常大的安全隐患。数据库准入系统提供了周密完整的身份认证解决方案，采用双因素或者多因素验证，仅允许合法的可信任的人、或合法的可信任的设备接入数据库，有效保护数据库安全。

2、实时监测密码猜测和泄露，全面防御密码攻击

众所周知的数据库密码策略使密码猜测和密码暴力破解成为数据库安全面临的主要风险之一。密码在线猜测有可能会导致业务系统瘫痪，数据库准入系统能实时检测密码猜测和密码破解行为，并及时告警。

3、数据库准入分析报告

数据库准入系统通过分析海量数据库准入信息，包括成功登录信息和失败登录信息，及时发现数据库准入潜在风险，优化数据库准入策略配置。

4、监控和告警

数据库准入提供安全事件WEB监控功能，基于规则的方位控制识别违规行为或者操作，并且通过灵活的规则配置聚焦高风险行为。同时还能提供智能检测未知风险功能：对于首次或长时间未进入数据库的相关身份特征进行风险告警，第一时间发现潜在数据库高风险行为，智能化主动防御，检测未知风险。任何违规行为或操作都会在第一时间向管理者告警，告警方式可以是短信、邮件、闪烁、网页等多种方式，及时告警信息量是经过过滤的，数量少而精，若通知信息太多，会造成管理者对数据安全管理的麻木性，数据库堡垒机通过精确的行为识别和灵活的规则配置，发现真正的违规和高风险行为，杜绝告警泛滥，聚焦真正安全问题。

（二）项目清单

| 序号 | 项目 | 子项目 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合指挥中心（指挥大厅） |  |  |  |  |  |
| 一、装饰装修系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统(详见附表1) |  |  | 1 | 套 |
| 二、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲大屏显示系统 | LED小间距全彩显示屏1 | 长≥12.1984米，宽≥3.375米按照32:9的比例（显示两块16:9画面）设计 | 41.85 | m² |
|  |  |  | 1）小间距LED全彩显示屏； |  |  |
|  |  |  | 2）像素间距：不大于1.27mm； |  |  |
|  |  |  | 3）屏幕宽高比：16:9，压铸铝材质； |  |  |
|  |  |  | 4）像素结构：LED表贴三合一； |  |  |
|  |  |  | 5）单元分辨率≥480×270； |  |  |
|  |  |  | 6）像素密度：620000点/㎡； |  |  |
|  |  |  | 7）光学参数：显示屏亮度≥1200nits，色温2500K—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距≥2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥8000:1； |  |  |
|  |  |  | 8）处理深度：16bits，灰度等级：65536Level； |  |  |
|  |  |  | 9）电气参数：峰值功耗≤850W/㎡，平均功耗≤275W/㎡，供电要求110~264VAC±15%； |  |  |
|  |  |  | 10）寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 |  |  |
|  |  |  | 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 |  |  |
| 2 |  | LED小间距全彩显示屏2 | 长≥3.6米，宽≥2.025米按照16:9的比例设计 | 7.29 | m² |
|  |  |  | 1）小间距LED全彩显示屏； |  |  |
|  |  |  | 2）像素间距：不大于1.27mm； |  |  |
|  |  |  | 3）屏幕宽高比：16:9，压铸铝材质； |  |  |
|  |  |  | 4）像素结构：LED表贴三合一； |  |  |
|  |  |  | 5）单元分辨率≥480×270； |  |  |
|  |  |  | 6）像素密度：620000点/㎡； |  |  |
|  |  |  | 7）光学参数：显示屏亮度≥1200nits，色温2500K—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距≥2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥8000:1； |  |  |
|  |  |  | 8）处理深度：16bits，灰度等级：65536Level； |  |  |
|  |  |  | 9）电气参数：峰值功耗≤850W/㎡，平均功耗≤275W/㎡，供电要求110~264VAC±15%； |  |  |
|  |  |  | 10）寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 |  |  |
|  |  |  | 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 |  |  |
| 3 |  | LED小间距全彩显示屏3 | 长≥3.6米，宽≥2.025米按照16:9的比例设计 | 7.29 | m² |
|  |  |  | 1）小间距LED全彩显示屏； |  |  |
|  |  |  | 2）像素间距：不大于1.27mm； |  |  |
|  |  |  | 3）屏幕宽高比：16:9，压铸铝材质； |  |  |
|  |  |  | 4）像素结构：LED表贴三合一； |  |  |
|  |  |  | 5）单元分辨率≥480×270； |  |  |
|  |  |  | 6）像素密度：620000点/㎡； |  |  |
|  |  |  | 7）光学参数：显示屏亮度≥1200nits，色温2500K—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距≥2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥8000:1； |  |  |
|  |  |  | 8）处理深度：16bits，灰度等级：65536Level； |  |  |
|  |  |  | 9）电气参数：峰值功耗≤850W/㎡，平均功耗≤275W/㎡，供电要求110~264VAC±15%； |  |  |
|  |  |  | 10）寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 |  |  |
|  |  |  | 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 |  |  |
| 4 |  | LED全彩显示屏控制器 | LED全彩显示屏控制器，配合全彩LED显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示，适用于会议室、演播厅、体育场、机场车站、银行、广告、家庭影院等多种场合。 | 20 | 台 |
|  |  |  | 4个千兆网口输出，单个网口最大带载65万个像素点； |  |  |
|  |  |  | 带载分辨率：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； |  |  |
|  |  |  | DVI、DP、HDMI、VGA多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源； |  |  |
|  |  |  | 16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； |  |  |
|  |  |  | 3840Hz高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅； |  |  |
|  |  |  | 支持屏幕亮度自动调整,自适应环境光亮度（配合多功能卡使用）； |  |  |
|  |  |  | 图像色温调节，标准、冷、暖三色可调； |  |  |
| 5 |  | 字幕条屏 | P4全彩表贴，屏幕面积12.1984m×0.4m=4.88m²，亮度：800cd/m2，支架与大屏一体化安装，含控制软件 | 4.88 | 平方米 |
| 6 |  | LED屏落地支架 | 落地安装支架 | 1 | 套 |
| 7 |  | LED屏壁挂支架 | 壁挂安装支架 | 2 | 套 |
| 8 |  | 大屏四周装饰 | 四周包边及装饰，与整体装修风格相符合 | 1 | 项 |
| 9 |  | 配电柜 | 1) 类型：50KW配电柜 | 1 | 套 |
|  |  |  | 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 |  |  |
|  |  |  | 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 |  |  |
|  |  |  | 4) 输入电压：380V |  |  |
|  |  |  | 5）输出电压：220V |  |  |
|  |  |  | 6）输出回路：三个三相回路，15个单相回路 |  |  |
|  |  |  | 7）尺寸：600*1000*250 |  |  |
| 10 |  | 大屏配套线缆 | 大屏供电电缆 | 1 | 项 |
| 11 |  | 大屏幕控制软件 | 全中文操作界面，支持窗口菜单、子窗口、树型目录等界面以及双击、右键菜单选择等操作，界面简洁，操作方便。可对各种视频信号、RGB信号、网络计算机等信号源进行设置、管理、选择调用和切换显示，可对各信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整。控制软件支持对各种信号源预览及快速调用，操作员可在各类信号源上屏显示之前对信号进行开窗预览，并用鼠标快速将信号窗口拖移上屏显示。控制软件具备信号窗口回显功能，支持显示墙上所有信号窗口画面在控制界面中以相同比例和位置同步仿真显示，呈现给用户一个完全仿真的显示墙，可使操作人员不用看大屏幕即可在控制终端上监视投影墙的显示内容。可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、任意大小显示、整屏显示，移动或缩放各信号窗口。支持将显示墙划分为多个显示功能区域，为每个分区设定相应的信号源及操作员权限，实现不同显示区域的专人专区管理。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 大屏拼接处理器 | 标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；≥14槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 | 1 | 台 |
| 13 |  | 输入板 | 视频输入口：8路视频输入，4个VGA和4个DVI； | 3 | 块 |
|  |  |  | 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； |  |  |
| 14 |  | 输出板 | 8个DVI输出口，支持小间距全彩显示屏，分辨率适应性更佳;支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出； | 6 | 块 |
| 15 |  | 超窄边LCD显示屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；亮度达到500cd/㎡，对比度达到4000:1；物理拼缝≤1.8mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 | 9 | 块 |
| 16 |  | 拼接屏支架底座 | 壁挂式支架 | 9 | 套 |
| 17 |  | 信息发布播放盒 | CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz | 1 | 套 |
|  |  |  | 存储参数：内存1G,内置SD卡32G |  |  |
|  |  |  | 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 |  |  |
|  |  |  | 接口：HDMI OUT×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, |  |  |
|  |  |  | RJ45 IN×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1 |  |  |
| 18 |  | 信息发布软件 | 支持图片、动画、音频、视频、文档、动态素材等多种内容组合的发布，满足客户对于广告宣传的各自需求。 | 1 | 套 |
| 19 |  | 80寸液晶电视 | 80寸4K（分辨率3840x2160）超清电视，16:9显示，软屏，双核CPU，四核GPU，存储内存8G，自带扬声器，含USB、HDMI等接口 | 4 | 套 |
| 20 |  | 底座 | 定制底座，用于固定3台80寸液晶电视，可灵活调节显示角度 | 1 | 套 |
| 21 |  | RGB矩阵切换器 | 32进16出宽带矩阵切换器，RGB信号，5BNC接口，350MHZ, 面板/RS-232控制，带行场检测，液晶显示，支持DVI信号接入； | 1 | 台 |
|  |  |  | 独立的RGBHV分量输入、输出端子，每路分量信号单独传输，单独切换，实现逻辑矩阵功能，任意选择搭配输出切换； |  |  |
|  |  |  | 使信号传输衰减降至最低，使图像信号能高保真输出； |  |  |
|  |  |  | 可通过串口进行电脑远程控制，含二次开发包； |  |  |
| 22 |  | 其他配套 | 高清输入线缆、辅助部件等 | 1 | 批 |
| 23 |  | 工作主机 | i7/8G内存/256G SSD/500G硬盘/WIN7 64专业版/支持一机三屏/键盘鼠标 | 14 | 套 |
| 24 |  | 高清显示器 | 21.5英寸，宽屏，屏幕比例16：9，最佳分辨率1920x1080，接口：VGA 1个，DVI 1个； | 42 | 套 |
| 25 |  | 触控转轴式升降一体显示屏 | 1、一体显示器：15.6寸高亮真彩液晶宽屏，屏分辨率1920*1080dpi，IPS视网膜高清屏；视角水平视角(度)0~176度，亮度400cd/m2，垂直视角（度）30~150度；屏幕比例16:9； | 17 | 套 |
|  |  |  | 2、一体触摸屏：电容屏，支持10点触控,感应力度<=10g，触摸反应时间<=5ms，动态对比度：100000：1； |  |  |
|  |  |  | 3、外观设计：屏体弧形设计，屏体厚度不大于12mm，边缘弧形厚度不大于5.5mm； |  |  |
|  |  |  | 4、升降系统：嵌入式转轴电动升降系统，自上而下顺装，按键控制升降及控制前后仰角0-62度可调，面板尺寸<=420mm*68*4mm（长宽厚），箱体尺寸<=410mm*60*600mm（长宽高），具有电源保护功能，产品支持RS-485通讯协议控制升降、仰俯； |  |  |
|  |  |  | 5、材质：产品全身为高档铝合金（包括升降器箱体）； |  |  |
|  |  |  | 6、信号切换功能：支持本地VGA信号，外界DVI及HDMI信号三路信号切换，支持RS485协议串口统一切换信号； |  |  |
|  |  |  | 7、工艺处理：铝合金表面采用微细拉丝处理或细磨砂处理； |  |  |
|  |  |  | 8、结构式三防（防夹手、防掉笔、防掉异物）； |  |  |
|  |  |  | 9、传动方式：采用双钢丝软传动设计； |  |  |
|  |  |  | 10、面板按键：上升键(该按键同时支持仰角调节)、下降键(该按键同时支持仰角调节)、停止按键、电脑开/关机按键、VGA／HDMI／HDMI三信号切换键、USB接口等； |  |  |
| 26 |  | 显示屏客户端主机 | windows7/windows8/Windows10操作系统平台，CPU为双核或四核，4G内存，60GSSD固态硬盘，接口含VGA/HDMI、DC、RJ45、USB*4、COM接口； | 17 | 套 |
| 27 |  | 多媒体信息盒 | HDMI*1+3.5音频*1+网口*2+电源模块*1，桌用 | 17 | 项 |
| 28 |  | 多媒体地插 | HDMI*1+网口*2+电源模块*1，电话*1地插 | 31 | 项 |
| 29 |  | 高清电缆 | 各种规格DVI高清线缆,满足显示器、解码器、工作主机的高清输入要求 | 1 | 项 |
| 30 |  | 零星材料 | 水晶头、扎带、视频分配器等 | 1 | 项 |
| 31 |  | UPS主机 | 60KVA UPS，给全彩主显示屏及4个机柜供电 | 1 | 台 |
| 32 |  | 蓄电池 | 12V100AH | 64 | 节 |
| 33 |  | 电池柜 | A32蓄电池放置柜，含承重散力架 | 2 | 套 |
| 三、会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议扩声系统 | 全频二分频线性主音柱 | 高频1×1.75"芯高音驱动器，低频4×4"低频驱动单元；频率响应(±3dB):160Hz-17kHz，-10dB:140Hz-20kHz；额定功率RMS:120W；连续功率：240W；最大功率：480W；水平覆盖角150°，垂直覆盖角 150°；灵敏度(1W/1m):88dB；最大声压级:115dB(峰值)；额定阻抗:8Ω | 6 | 只 |
| 2 |  | 功率放大器 | 8Ω立体声&并接330W×2，4Ω立体声&并接500W×2，8Ω桥接单声道1000W；频率响应<±0.25dB 20Hz-20kHz；峰值输出电压78V；最大RMS输出电压55V；输入灵敏度(额定功率/8Ω)1.0V RMS；总谐波失真 (1kHz) <0.05%；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)<0.1% ；功率带宽(额定功率/8Ω, 1% THD+N)-1dB, 20Hz-20kHz；相位响应(20Hz-20kHz)<±15°；信噪比(1kHz, A计权)>108dB；阻尼系数(100Hz)>800 | 3 | 台 |
| 3 |  | 无线手持话筒 | 工作频率：D频段656.125-678.500MHz、G频段722.125t-744.500MHz、H频段773.000t-796.625MHz、I频段484.125t-506.625MHz；通道数目：10个可同时使用；频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路控制；调制方法：FM调频；一般误差：±5kHz；工作有效距离：一般80米(无干扰情况下)；工作环境温度：41°F(5°C)to113°F(45°C)；频率响应：100Hzto15kHz；接收系统：自动分集式开关选择；镜频抑制：55dB正常、50dB最小；讯噪比：100dB于40kHz频偏(A-加权)，最大40kHz调制；总谐波失真：<1%(±10kHz频偏于1kHz)；灵敏度：20dBV讯噪比为60dB于5kHz频偏IEC加权)；中频：65.75MHz, 10.7MHz；音频输出：非平衡：25mV(于1kHz,±5kHz偏移，100kΩ负载)；平衡：12.5mV (于1kHz,±5kHz偏移，100kΩ负载)； | 2 | 套 |
| 4 |  | 数字会议主机 | 全数字技术，简洁外观设计；LCD显示面板，显示各类操作菜单；支持4路支路连接或者2路环路连接；自动回声抑制功能；无风扇设计，保证系统稳定性和使用寿命；开会即插即用-无需额外电脑软件配置；支持多种会议模式；触控按键技术；采用标准的RJ45连接技术；具备冗余功能的环路连接；支持会议停止后可自动关机；支持VOX语音唤醒功能；支持N-1远程会议以及外部音频处理；可支持8支麦克风同时开启；单系统支持50个会议单元；支持主机级联扩展，最大支持3台主机级联，扩展后最大支持150个会议单元；支持Web界面登录与系统设置；支持摄像跟踪；支持双USB录音；支持API编程。 | 1 | 台 |
| 5 |  | 会议主席单元（指挥长区） | 50cm长度麦克风；抗GSM手机信号干扰；端口自动流向判断，无须定义输入/输出；触控技术；主席单元/会议单元之间采用网线手拉手连接,输入输出口混用. | 1 | 只 |
| 6 |  | 会议代表单元（指挥长区） | 50cm长度麦克风；抗GSM手机信号干扰；端口自动流向判断，无须定义输入/输出；触控技术；主席单元/会议单元之间采用网线手拉手连接,输入输出口混用. | 16 | 只 |
| 7 |  | 数字音频处理器 | 16路可切换的平衡话筒或线路电平输入，8路线路电平输出；标称输入电平：+4dBu线路或-36dBu话筒电平(可选择软件)，20dB动态余量；话筒前置放大增益：+40dB；输入微调：+/-24dB；最大输入电平：+23dBu；输入阻抗：>18kΩ平衡，>9kΩ非平衡，>2kΩ带幻象电源；共模抑制比：>50dB @ 1kHz,整体增益；话筒前置放大等效输入噪声：<-125dBu，22Hz-22kHz,100Ω电源阻抗；幻象电源：+20V直流, 每路输入最大为20mA；最大输出电平：+24dBu；输出阻抗：200Ω平衡，100Ω非平衡；采样率：48kHz；频率响应：20Hz-20kHz, +/-0.5dB；动态范围：>110dB(A计权)，输入至输出；总谐波失真+噪声:<-85 dB(未计权)；1kHz@+22dBu，0dB增益；交叉通道串音：<-90dBu@1kHz,典型；延时：<1.6ms，输入路由至输出；电子：100-240V交流,50/60Hz,最大25W，通用输入； | 1 | 台 |
| 8 |  | 数字调音台 | 10路话筒输入，12路线路输入（4个单声道，4个立体声） | 1 | 台 |
|  |  |  | 48V幻象供电 |  |  |
|  |  |  | 2个AUX发送，2个FX发送 |  |  |
|  |  |  | 双重数字效果处理器 |  |  |
|  |  |  | 宽电压设计 |  |  |
| 9 |  | 会议高清摄像机 | 图像传感器 1/2.3英寸MOS；镜头 22倍光学变焦镜头 F1.6～F4.3（f=4.3mm～94.6mm；35mm等同于：31.6mm～705mm）；聚焦自动/手动；焦距整体变焦范围：1.2m、广角端：10cm；分色光学系统片内滤色片系统；最低照度 0.7 lx（50 IRE、F1.6、48dB、无蓄积 1/60或1/50）0.35 lx（50 IRE、F1.6、48dB、有蓄积 1/30或1/25（Frame MIX 6dB））；水平分辨率 1000电视线以上（中心标准）；增益自动、0dB～48dB（3dB步进）；Frame MIX 自动、关闭、6dB、12dB、18dB、24dB；电子快门速度全自动时：1/30～1/2000（59.94Hz）、1/25～1/2000（50Hz）；自动时：1/60～1/2000（59.94Hz）、1/50～1/2000（50Hz）；手动时：59.94Hz：1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 ，50Hz：1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000；同步扫描 59.94Hz：59.94Hz～660.09Hz ；50Hz：50.00Hz～570.12Hz；伽玛关、标准（低、中、高）、电影风格；白平衡 AWB A、AWB B、ATW、3200K、5600K、VAR（2400K至9900K）；色调量可调性 ±3步进；场景模式全自动、手动1、手动2、手动3；输出格式1080/59.94p/50p/29.97p/25p、9.94i/50i/29.97PsF/25PsF 720/59.94p/50p； | 2 | 台 |
|  |  |  | 同步内部同步；视频输出 HDMI；音频输入 Φ3.5mm立体声迷你插孔输入阻抗：约2kΩ（高阻抗）；输入/输出接口 LAN（用于IP控制）、RS-232C（IN OUT）、RS-422、USB、micro SD存储卡槽；SD卡类型 micro SDHC（4G/32G），micro SDXC（64G/128G），速度为10级或更高；USB视频输出 USB视频类型 ver1.0；视频压缩格式 JPEG格式； |  |  |
|  |  |  | 分辨率 1920×1080、1280×720、640×360；云台旋转范围水平：±175°；俯仰：-30°～+90°；云台旋转速度调用预置位时: 300°/s 最高速度: 90°/s；安装方式桌面安装或吊装； |  |  |
| 10 |  | 视联网视频指挥系统 | 视频会议5年租赁及运维服务，与政务系统视频会议无缝衔接 | 2 | 套 |
| 11 |  | 配套附件 | 音响线、音频头、卡农头等等 | 1 | 项 |
| 四、中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控系统 | 会议中控监控软件 | 采用标准的TCP/IP以太网构成局域网,通过以太网及相应的通讯接口实现中央站、控制器、及I/O模块数据通信、资源共享和综合管理功能。图形监控软件,支持windows7等操作系统,页面中文化显示,日历时间表设置,可24位彩色3D图像界面来操作,显示/储存设备过载/故障等各种报警信息,自动启动跳跃报警面板及联动动画系统图,使用多级密码管理。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 第三方接口 | 会议摄像头云台控制3个 | 1 | 项 |
| 3 |  | 第三方接口 | 会议话筒联动1套 | 1 | 项 |
| 4 |  | 4路串口扩展模块 | 4口RS232通讯模块 | 3 | 台 |
| 5 |  | 墙装触摸屏 | 7英寸宽屏格式墙装触摸屏； | 2 | 台 |
| 6 |  | 墙装智能按键面板 | 四键面板，可接各种类型的灯具负载 | 6 | 块 |
| 7 |  | 控制主机 | 2个内置的COM端口、4个红外/串行输出端口；4个I/O多用端口；4个绝缘继电器；4个复合视频输入；2个复合视频输出；2个平衡麦克风输入；5个非平衡性立体声线路级输入；1个平衡/非平衡立体声线路级输出；10/100自适应以太网端口等。 | 1 | 台 |
| 8 |  | 中控主机网卡 | 中控主机适配 | 1 | 块 |
| 9 |  | 主控制器 | 灯光控制主机，CAN总线通讯，内置2条CAN，可带20个模块系统；有2个双向RS-232串口，支持以太网信号传输。 | 1 | 台 |
| 10 |  | 4通道开关模块 | 控制4路灯光的开关。每路负载10A，同时可控制窗帘，升降屏开关。 | 12 | 台 |
| 12 |  | 24路开关量输入模块 | 24路干触点信号输入模块；可接第三方面板及人体感应器。 | 2 | 台 |
| 13 |  | 大功率调光模块 | 四路前相调光模块，用于智能照明系统。通过连接主控制器来实现对灯具的调光及开关控制，从而实现对光源的智能调光、场景设置和定时控制等功能。同时四路前相调光输出模块设有手动控制开关，以便必要时对灯具的亮度调节及开、关进行手动操作。 | 2 | 台 |
| 14 |  | 固态调压模块 | 全兼容输入自动控制模式，也可用手动控制，输出电压从0V到最大值线性可调 | 2 | 台 |
| 15 |  | 网络串口模块 | 串口转以太网模块 | 6 | 个 |
| 16 |  | 232转485模块 | 232转485模块 | 8 | 个 |
| 17 |  | 电源模块 | 5V/10A | 6 | 个 |
| 18 |  | 开关电源 | 导轨式电源模块，DC24V/45W | 2 | 台 |
| 19 |  | 控制机箱(含内部接线辅材等) | 大小为600*800*200,内含变压器,端子排,内部接线,成套箱. | 2 | 套 |
| 20 |  | 平板电脑 | A8X芯片和M8运动协处理器；屏幕不小于9英寸，分辨率不小于2048×1536；RAM不小于2G；ROM不小于32G；支持WLAN； | 1 | 台 |
| 21 |  | APP授权 | 中控软件授权 | 1 | 套 |
| 22 |  | POE交换机 | 24口千兆POE交换机，支持多台交换机级连 | 1 | 台 |
| 23 |  | 无线AP | 300M单频胖瘦一体无线接入点 | 2 | 台 |
| 五、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机网络系统 | 汇聚交换机 | 双主控及双电源； | 2 | 台 |
|  |  |  | 交换容量≥20Tbps |  |  |
|  |  |  | 包转发率≥2880Mpps |  |  |
|  |  |  | 业务槽位数≥6； |  |  |
|  |  |  | 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）； |  |  |
|  |  |  | 端口配置：10GE光口16个（含光模块），GE光口24个（含光模块），GE电口48个 |  |  |
|  |  |  | 路由特性：交换机要求支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议； |  |  |
|  |  |  | 支持IPv4/IPv6；支持组播；支持OPENFLOW 1.3标准；支持VXLAN；支持L3 MPLS VPN；支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)；支持FTP、TFTP、Xmodem |  |  |
|  |  |  | 支持SNMP v1/v2/v3 |  |  |
| 2 |  | 接入交换机 | 24口千兆二层网管交换机，整机交换容量≥240Gbps，支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个1000BASE-X SFP端口，单电源，含2个光模块 | 4 | 台 |
| 3 |  | 服务器机柜 | 服务器机柜，600mm*600mm*2000mm，含2套8位PDU插座 | 4 | 套 |
| 4 |  | 专网链路租赁1 | 指挥中心到1702会议室专网链路租赁，千兆，5年 | 1 | 条 |
| 5 |  | 专网链路租赁2 | 指挥中心到公安视频专网链路租赁，万兆，5年 | 1 | 条 |
| 六、安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 高清半球 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机;最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR;快门 1/3秒至1/100,000秒;镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm、6mm、8mm可选);调整角度水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°;数字降噪 3D数字降噪;宽动态范围 120dB;视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile;帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域;存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);智能报警越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测;工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应 DC12V±25%;电源接口类型圆头电源接口;功耗 4.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W);红外照射距离 20-30米 | 4 | 个 |
| 2 |  | 8路存储NVR | 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/8路/80M接入/160M转发/4盘位/关键视频添加标签和加锁保护/断网续传/SMART 2.0/2个千兆以太网口 | 1 | 台 |
| 3 |  | 4T监控硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 2 | 块 |
| 七、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 六类信息模块 | 六类非屏蔽信息模块 | 20 | 个 |
| 2 |  | 电话模块 | 电话模块 | 20 | 个 |
| 3 |  | 信息面板 | 双口信息面板 | 20 | 个 |
| 4 |  | 六类非屏蔽网线 | 六类4对非屏蔽双绞线，低烟无卤，305米/箱 | 12 | 箱 |
| 5 |  | 六类24口非屏蔽配线架 | 六类24口非屏蔽配线架 | 4 | 套 |
| 6 |  | KBG管 | 直径25/30 | 800 | 米 |
| 7 |  | 墙地面开槽 | 墙地面开槽埋管及恢复 | 200 | 米 |
| 八、1702会议室改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1702会议室改造 | 输入板 | 视频输入口：8路视频输入，4个VGA和4个DVI； | 1 | 块 |
|  |  | （原有拼接控制器扩容） | 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； |  |  |
| 2 |  | 高清解码服务器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 | 1 | 台 |
|  |  |  | 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） |  |  |
|  |  |  | 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； |  |  |
|  |  |  | 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； |  |  |
|  |  |  | 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； |  |  |
|  |  |  | 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； |  |  |
|  |  |  | 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 |  |  |
|  |  |  | 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 |  |  |
|  |  |  | 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 |  |  |
|  |  |  | 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 |  |  |
|  |  |  | 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 |  |  |
|  |  |  | 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 |  |  |
|  |  |  | 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 |  |  |
| 3 |  | 接入交换机 | 24口千兆二层网管交换机，整机交换容量≥240Gbps，支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个1000BASE-X SFP端口，单电源，含2个光模块 | 1 | 台 |
| 4 |  | 工作主机 | i7/8G内存/256G SSD/500G硬盘/WIN7 64专业版/支持一机三屏/键盘鼠标 | 1 | 套 |
| 5 |  | 高清显示器 | 21.5英寸，宽屏，屏幕比例16：9，最佳分辨率1920x1080，接口：VGA 1个，DVI 1个； | 1 | 套 |
| 6 |  | 辅材 | 高清线等各类辅助链接部件 | 1 | 批 |
| 九、项目运维 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目运维 | 项目运维 | 3人现场驻点，负责综合指挥中心、市政府1702指挥中心及综治实战应用系统的日常维护工作 | 5 | 年 |
| 指挥大厅小计 |  |  |  |  |  |
| 综治实战应用 |  |  |  |  |  |
| 一、综治实战应用系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用基础管理平台 | 视频应用及管理服务 | 平台要求支持GB/T 28181-2016等联网标准协议，支持不少于20万个监控点的管理和展示。平台支持视频监控、设备管理、报表与日志、系统管理、运维监管功能。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 中心管理服务器 | Intel Xeon (≥12核，≥2.4GHz)×1/16GB DDR4×4/600GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨 | 1 | 台 |
| 3 |  | 流媒体服务器 | Intel Xeon (≥12核，≥2.4GHz)×1/16GB DDR4×4/600GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨 | 4 | 台 |
|  |  |  | 单台要求支持150路以上4M码流转发 |  |  |
| 4 |  | 平台联网网关 | 平台级联网关要求支持GB/T 28181-2016等联网标准协议，实现对接1个上级平台和接入16个下级平台的能力；20000个并发通道，可同时接入多个异构平台，实现转码、转发功能；支持主流监控平台接入，支持对非标数字平台实现标准改造。支持不少于10万个监控点的管理和展示，支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。 | 2 | 台 |
| 5 |  | 监控集成地图 | 根据用户的点位权限，展示用户辖区的监控摄像机位置；可通过地图、列表等方式选择监控摄像机，查看单个或多个点位的实时和历史视频。（地理信息平台基于省测绘提供的全省统一的天地图在线服务） | 1 | 项 |
| 6 |  | 视频授权 | 可设定用户无查看实时视频或历史视频权限，当处理任务需要查阅或权限范围外点位等视频资源支持时，用户可通过申请审批流程，实现视频监控授权调阅。 | 1 | 项 |
| 7 |  | 人像智能分析（接口集成） | 基于综治重点人员信息库数据，应用输入照片信息，通过接口调用公安人脸布控能力，将照片人员实时与人脸卡口进行对比分析，返回此人员轨迹信息在综合侧进行预警展示。 | 1 | 项 |
| 8 |  | 车辆智能分析（接口集成） | 支持对特殊人群涉及的车辆进行关联管理，如特殊人员作为车主、所属家庭车辆、常用车辆等。车辆轨迹可将作为人员轨迹的重要补充，从而掌握更多的人员轨迹。通过调用公安车辆布控能力，实现视频卡口与布控车辆比对，反馈车辆轨迹相关信息进行预警展示。当对人员进行布控时，系统也可对关联车辆进行同步布控。 | 1 | 项 |
| 9 | 综治数据大脑 | 综治专题规范建设 | 专题数据标准规范其主要目的是用来指导、规范数据共享交换过程中所涉及到的数据标准问题、数据采集交换问题、数据质量问题、数据共享使用问题等。包括专题数据交换规范、元数据规范、专题数据编码规范、专题数据接口规范等。 | 1 | 项 |
| 10 |  | 综治专题数据接入 | 专题数据资源池是整个数据交换与服务中心建设的基础内容、核心内容之一，包括专题数据源、专题汇集库、专题问题库、专题云订阅等内容。 | 1 | 项 |
| 11 |  |  | 提供专题数据资源目录的管理以及专题数据资源的发现定位服务，为应用层实现政法信息互联互通信息资源共享服务，包括专题目录体系管理、专题目录结构管理、专题目录编目、专题目录注册、专题目录发布、专题目录查询、专题目录维护等功能开发。 | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 针对各专题数据的实体定义和流程管控管理进行专题数据管理，包括专题元数据获取、专题元数据管理、专题字典编码管理等功能开发。 | 1 | 项 |
| 13 |  | 综治专题数据清洗 | 包括专题数据前置交换、专题交换传输、专题数据抽取、专题交换管理等功能开发。 | 1 | 项 |
| 14 |  |  | 针对专题数据进行专题字典项和行政区划的清洗，以及专题数据映射关系的转变，主要包括专题数据清洗、专题数据转换等功能开发。 | 1 | 项 |
| 15 |  |  | 对不同专题数据源数据清洗转换后，以专题数据权威、专题数据鲜活等整合标准，碰撞各方业务字段，经过对应、关联、抽取、整合等处理，包括规则管理、权威定义、专题数据整合等功能开发。 | 1 | 项 |
| 16 |  | 综治专题数据共享 | 提供专题数据共享服务，包括专题数据封装、专题订阅服务、数据装载模块等功能开发。 | 1 | 项 |
| 17 |  | 综治专题应用 | 提供专题数据从获取到专题源数据库、专题汇聚数据库以及专题中心数据库的状态以及专题数据交换分布情况，包括专题源数据管控、交换管控、专题汇聚库管控、专题中心库统计、专题问题数据反馈、专题数据质量管控等功能开发。 | 1 | 项 |
| 18 |  |  | 针对专题数据进行流程编排，并对专题数据表、专题数据字段，进行可视化方式展示等功能开发。 | 1 | 项 |
| 19 |  | 安全审计 | 包括安全审核、传输加密、存储加密、日志审计、安全等级等功能开发。 | 1 | 项 |
| 9 | 全域感知预测预警 | 全域感知主题管理 | 全域感知系统基于政府数字化转型背景，通过一系列数字化指标反映全市综合服务及治理情况。全域感知主题主要包括：重点人员、非**类事件统计、重点场所信息、车辆统计、网格员信息集成展示。以及公安警力分布集成展示（仅提供给市政府值班室查看）、AR全景集成展示。 | 1 | 项 |
| 10 |  | 全域感知模型管理 | 根据全域感知业务能力要求，结合各个业务部门数据，构建符合全域感知能力的智能分析模型，对各类数据进行综合性的分析，所建立的模型应该按照时间和地区纬度按主题的方式进行组织。数据模型包括人员主题模型、事件主题模型、车辆主题模型、场所主题模型、感知设备（RFID、MAC等）模型等。 | 1 | 项 |
| 16 | 全域雪亮网格应用 | 用户终端管理 | 对各级综治中心的通讯终端进行管理，包括综治中心、网格员APP等终端等；管理各类用户的可呼叫终端，以及用户对常用通讯终端的管理。 | 1 | 项 |
| 17 |  | 视频通话 | 在预警事件处于监控盲区等情况下，中心可选择网格员进行视频通话，网格员可在移动端APP查看并接通中心的视频呼叫申请。网格员也可主动向中心发起视频通话请求，经中心坐席同意后，实现中心与网格员的实时视频通话，将网格员手机的视频接入中心，实现远程可视指挥（支持多人视频通话）。 | 1 | 项 |
| 18 |  | 可视指挥统计分析 | 统计项包括：不同部门、不同人员及各场景的应用通讯频次、通讯效果及满意度评价情况等，一方面网格管理，另一方面辅助领导决策。 | 1 | 项 |
| 19 |  | 精细网格管理 | 在金华市原有网格管理基础上实现更加精细化的网格管理，包括网格工作（管理服务、巡查走访等）管理、网格考核动态管理（差异化考核指标设定等）。 | 1 | 项 |
| 20 | 应急指挥系统 | 平台框架 | BS模式，同时支持单屏、双屏模式，可以支持单屏登录，也支持双屏登录。支队和大队能分域分权多用户同时使用。同时加载基于IE、Chrome浏览器开发的页面，支持H5页面也同时支持传统HTML页面。 | 1 | 项 |
| 21 |  | 辅助决策 | 提供针对警情、火灾主题、灭火救援等数据统计分析展示、消防监督情况等数据统计分析展示、重点单位的统计分析、战备实力统计分析、警情热力图研判，警情综合查询与发布、历史数据研判等功能。 | 1 | 项 |
| 22 |  | 互联网应急指挥 | 基础地图数据，叠加矢量图、影像图、天地图、室内三维图等基础图层服务；进行切换管理和展示。 | 1 | 项 |
| 23 |  | 移动指挥作战系统 | 与省消防救援总队移动指挥平台无缝对接或者兼容，现场指挥员可通过作战终端实时了解最新灾情信息，并基于作战终端完成与现场作战人员、指挥中心人员、上级领导的实时沟通，实现信息上下互通，指令上传下达。具体功能包括：火场实况、移动终端和车辆绑定、绑定车辆移动终端车辆状态更新、自动参战、手动参战、二次定位、警情地导航、集结区设定和导航、警情展示、警情信息、对象信息、力量调度、联动信息等以及上级平台具有其他功能，并配9套移动指挥终端，参数要求：国产终端和处理器，屏幕尺寸6.47英寸及以上，屏幕色彩: 1670万色及以上，运行内存（RAM）: 8G及以上；机身内存（ROM）: 128GB及以上，电池容量: 4200mAh及以上 等 | 1 | 项 |
| 24 |  | 数据对接 | 纵向与部消防救援局、省消防救援总队现有各类消防数据、政务数据、社会资源数据、地图数据、消防智能管控平台和三维数字化预案平台等实现对接调用，横向实现金华市本级政法委四个平台、城市水源数据系统对接、原安监局危化品监管系统对接、运管局危化品车辆运输数据对接、气象信息系统对接、住建局房屋建筑图纸数据对接、市政管网资源等相关应急联动单位等数据接入，以及消防支队现有119接处警系统升级改造和数据对接。 | 1 | 项 |
| 25 |  | 一张图 | 支持地图基础功能、一张图基础数据、一张图基础数据更新（每年不少于2次）、矢量图、影像图加载和切换、支持1:500比例尺地图、消防图层管理、辖区切换、智能关联引擎、智能搜索引擎、警情和视频智能关联模型、警情二次定位服务、对象位置标注和更新。通过名称、拼音首字母进行图层过滤。属地资源查询服务。移动目标实时跟踪展示及轨迹回放。警情参数设置。省内资源查询服务。POI数据接入，图上标绘等功能。 | 1 | 项 |
| 26 |  | 战备值守 | 预警信息：接入重大灾害预警信息中心、气象局、地震局数据，防汛等预警信息及安保信息等，实时显示消防智能管控平台各类设备运行情况以及确认的报警信息。消防监督执法数据应用。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 警情地图：综合展示全年、当月、昨日、当日等不同时段的属地警情统计数据，下属各地警情分布情况和数量变化趋势。 |  |  |
|  |  |  | 今日警情：展示今日警情概览、分类、列表、详情等信息，对即时警情和重点警情可突出展示和设定灾情判断规则等。 |  |  |
|  |  |  | 值班动态：展示重点关注、要事提醒、值班快报。 |  |  |
|  |  |  | 值班信息：展示支大队值班信息、执勤力量等。 |  |  |
|  |  |  | 信息录入：战备值守信息录入页面提供了会议通知、待办事项、领导批示、工作动态、值班文件等工作事项的录入、编辑、删除和查询等管理功能。 |  |  |
|  |  |  | 涉消舆情：自动收集涉消舆情。 |  |  |
| 27 |  | 应急指挥 | 地图标绘与图上指挥、任务部署、警情二次智能定位、警情基础信息、警情对象信息、警情通报、救援力量信息、社会联动信息、资源查询和展示、指令下达与上报、视频监控调度、警情档案和回溯、专职队调度、隐患信息推送、人员基本信息维护、警情信息支撑等功能。 | 1 | 项 |
| 28 |  | 重大安保 | 安保力量部署和地图展示、信息维护、安保预案制作、安保对象三维展示、安保实战演练查阅、安保要事查阅、重点提示查阅、安保方案监控等功能 | 1 | 项 |
| 29 |  | 三维数据采集与建模 | 金华中心城区一环线约30平方公里倾斜数据，清晰度3~5厘米 | 1 | 项 |
| 30 |  | 重点单位三维建模及超高分显示系统 | 对金华市市级消防重点单位进行三维建模。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 超高分硬件要求： |  |  |
|  |  |  | Intel Xeon W-2104 3.20GHz 6C 140W CPU*1 / 散热片*1 / DDR4 2666 16G*1 / 1TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*1 / 板载双千兆网卡*1 / 1250W塔式单电源 / NV Quadro P2000 5GB E3x16 75W 单宽显卡*2 / 滑轨 |  |  |
|  |  |  | 超高分软件要求： |  |  |
|  |  |  | 根据应急指挥系统的一、二级子系统开发匹配led大屏幕显示的超高分屏。具有的超高分辨率图像处理、同步、智能缓存等功能。同时可支持业主定制化软件超高分上墙。 |  |  |
| 31 |  | 正射影像 | 金华中心城区二环线约200平方公里范围的正射影像，清晰度3~5厘米 | 1 | 项 |
| 32 |  | 视频监控对接 | 根据警情位置通过雪亮工程视频综合管理平台自动关联调阅相关地面视频资源和就近高空瞭望视频，开放的权限实现视角、焦距的操作。自动调阅营区监控。 | 1 | 项 |
| 33 |  | 运维巡检一体化平台 | 系统应支持以图形化的方式展现监控点在线率、视频质量诊断正常率、录像正常率、设备在线率；支持离线、图像异常、录像异常点位明细查看功能；应支持最新告警、代办事项的展现。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 2U标准机箱/16GB内存/500GB硬盘/系统管理/巡检配置/运维监控/工单管理/统计报表/运维考核/资产管理/告警中心 |  |  |
| 34 |  | 平台对接 | 与省办公平台请假部分对接 | 1 | 项 |
| 35 |  | 平台管理软件 | 平台服务模块包含统一集成平台IMP、缓存模块、消息服务模块、数据库服务模块、视频组件、视图库管理模块等。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 平台功能分为视频监控功能、人脸分析功能、报警应用功能、统计分析功能、日志管理功能、值班管理功能、全文检索功能、权限管理功能、系统配置功能、平台级联功能等。 |  |  |
| 36 |  | 应用服务器 | CPU:2* Intel Xeon (≥12核，≥2.4GHz) /128GB/4*900GB 10K SAS/RAID50带缓存保护/4*GE/1+1冗余风扇电源/机架套件 | 3 | 台 |
| 37 |  | 数据库服务器 | CPU:2* Intel Xeon (≥12核，≥2.4GHz, ≥30MB)/128GB/4*900GB 10K SAS/RAID50带缓存保护/4*GE/1+1冗余风扇电源/机架套件 | 2 | 台 |
| 38 |  | 交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率：132Mpps，48个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP，支持RPS冗余电源 | 1 | 台 |
| 39 | 业务应用集成对接 | 区县雪亮应用集成对接 | 针对区县已经搭建完成的，采用集成对接方式实现一体化管理。可通过市里统一开发SDK包提供区县集成使用，部门标准应用，可提供标准接口供地方区县使用。 | 1 | 项 |
| 40 |  | 金华市四平台集成对接 | 实现和金华市基层治理四平台有效衔接，通过雪亮智能发现的问题能够流转至四平台进行有效处置解决，同时在四平台中能够集成雪亮智能应用。 | 1 | 项 |
| 41 |  | 金华市8890集成对接 | 实现与金华市8890平台集成对接，8890平台事件数据归集至雪亮综治大脑，同时实现8890线上业务与雪亮的平台双向交互。 | 1 | 项 |
| 42 |  | 金华法院对接 | 实现与金华法院对接，获取案件审判、执行信息等数据，服务于综治应用系统。 | 1 | 项 |
| 43 |  | 金华检察院对接 | 实现与金华检察院对接，获取批捕起诉信息等数据，服务于综治应用系统。 | 1 | 项 |
| 44 |  | 金华数管中心对接 | 实现与金华数管中心对接，获取户籍人口、流动人口、**人员等数据，服务于综治应用系统。 | 1 | 项 |
| 45 |  | 省综治办对接 | 实现与金华数管中心对接，获取重点上访人员、出租房、社会组织等数据，服务于综治应用系统。 | 1 | 项 |
| 二、综治实战应用（应用系统服务器租赁 5年） |  |  |  |  |  |
| 1 | 负载均衡 | 软负载策略，基于nginx的软件负载，使用随机策略，每个节点承载2000以上的并发请求 | 虚拟机租用：CPU:8核内存:16GB 存储：200G | 1 | 台 |
|  |  |  | centos 7.2 X86_64 |  |  |
| 2 | 数据库 | 安装Oracle数据库，11g版本，用于存储应用的业务数据，要求不低于8000IOPS | 虚拟机租用：CPU:16核内存:32GB 存储：1000G | 2 | 台 |
|  |  |  | centos 7.2 X86_64 |  |  |
| 3 | 搜索引擎 | 搜索引擎服务器集群 | 虚拟机租用：CPU:8核内存:16GB 存储：2000G | 1 | 台 |
|  |  |  | centos 7.2 X86_64 |  |  |
| 4 | 服务器部分 | 应用服务器 | 虚拟机租用：CPU:16核内存:32GB 存储：500G | 8 | 台 |
|  |  |  | centos 7.2 X86_64 |  |  |
| 5 |  | 存储服务器 | 虚拟机租用：CPU:8核内存:16GB 存储：2000G | 3 | 台 |
|  |  |  | centos 7.2 X86_64 |  |  |
| 三、综治实战应用（安全服务租赁 5年） |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全服务 | 堡垒机服务（独占堡垒） | 单核，2G内存，250G硬盘，50资产服务费用 | 1 | 项 |
| 2 |  | 云WAF | 保护域名授权上限8个，新建5000，并发50000，防护流量50Mbps | 1 | 项 |
| 3 |  | 云日志审计 | 最多支持100个日志源 | 1 | 项 |
| 4 |  | 云数据库审计 | 最多可提供2个数据库实例审计，纯数据库流量上限：100Mbs | 1 | 项 |
|  |  |  | 峰值事务处理能力:10000(条/秒) |  |  |
|  |  |  | 日志数量存储:4亿条含软件基本模块 |  |  |
| 综治实战应用小计 |  |  |  |  |  |
| 综合指挥中心（应急指挥室） |  |  |  |  |  |
| 一、装饰装修系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统(详见附表2) |  |  | 1 | 套 |
| 二、综合显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥室LED大屏 | LED小间距拼接屏 | 1.像素间距为不大于1.25mm；灯芯金线封装表贴三合一LED黑灯； | 24.3 | m² |
|  |  |  | 2.单个LED面板设计按照共阴原理设计； |  |  |
|  |  |  | 3.屏幕尺寸面积：7.2mx3.375m=24.3m²，分辨率：5760x2700，单个箱体尺寸比例为标准16:9； |  |  |
|  |  |  | 4.屏幕具备双电源、双信号备份技术，提高系统的稳定性。屏幕亮度：100-600cd/平方米可调； |  |  |
|  |  |  | 5.对比度3000:1； |  |  |
|  |  |  | 6. 屏幕峰值功率为400w／㎡，平均功率为130w／㎡； |  |  |
|  |  |  | 7.产品具备 PFC电源，采用智能电源设计，显示屏支持待机，进一步降低功耗； |  |  |
|  |  |  | 8.盲点率≤0.0001；无常亮点；整屏幕平整度≤0.2mm； |  |  |
|  |  |  | 9.换帧频率：50&60Hz；刷新频率≥3000Hz； |  |  |
|  |  |  | 10.水平视角160°、垂直视角140°； |  |  |
|  |  |  | 11.色温可调范围：3000~10000K可调节，并可自定义色温值； |  |  |
|  |  |  | 12.箱体采用镁铝材质设计； |  |  |
|  |  |  | 13.灯板与驱动板合二为一，内置图像处理板； |  |  |
|  |  |  | 14.箱体自带HDMI和DVI接口，集成控制，无外部控制器／卡； |  |  |
|  |  |  | 15.具备亮度调节功能，亮度可随环境亮度的变化自动调节； |  |  |
|  |  |  | 16.具备单点亮度校正、单点颜色校正功能； |  |  |
|  |  |  | 17.箱体噪音测试距离1m时，工作噪声声压级＜20； |  |  |
| 2 |  | DVI分配器 | 1.将1路DVI信号输入，分配成2、4、8路DVI信号输出；2. 支持4K*2K@30Hz；3D；1080P@60Hz；1080i@60Hz；720P@60Hz等HDTV格式分辨率的高清信号，支持1920*1200等VESA 格式分辨率的高清信号，最大带宽高达10.2Gbps；3.支持HDCP，仅需要一个DVI-HDMI的转接头即可实现HDMI的分配功能；4.支持EDID 现场学习功能，可以将任意显示设备的EDID数据现场拷贝进分配器中，从而达到最佳的显示效果；5.支持DVI1.0协议，支持V-EDID协议；6.支持多种色彩空间RGB444，YUV444，YUV422，支持x.v.Color扩展色域； | 9 | 个 |
| 3 |  | DVI光纤延长器 | 1、四LC光纤接口，多模光纤使用；2、长距离和高分辨率图像传输；3、支持视频分辨率最高达1920x1200/60Hz或1080p的高清电视；4、EDID手动学习功能，显示发送端和接收端信号状态；6、单电源＋5V供电，最佳导热散热性能的金属外壳设计、低功耗；7、符合RoHS标准；8、信号源连接矩阵以及矩阵输出到电视之间使用； | 9 | 对 |
| 4 |  | 结构架和装饰包边 | 1.主体弧形钢架结构；2.确保楼层承受力许可,按需加固楼层地面；3.为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，需原厂安装、调试；4.不锈钢装饰包边。 | 1 | 项 |
| 5 |  | 配电柜 | 15KW配电柜，带智能PLC，施耐德或相同等级元器件，含2个分线箱。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 大屏配套线缆 | 配电柜引入电缆：4*6+1*4mm2（含配件）；配套所需电源线缆、控制网线，图像处理器到大屏的高清视频线缆、多模光纤等适配，并考虑冗余。 | 1 | 项 |
| 7 |  | 字幕条屏 | P4全彩表贴，屏幕面积7.2m×0.48m=3.456m²，亮度：800cd/m2，支架与大屏一体化安装，含控制软件 | 3.5 | 平方米 |
| 8 | 会商作战室视频显示 | 会议触控平板一体机 | 86"，LED液晶显示屏，4K高清；红外触控，AG钢化玻璃，Android4.4.3系统，标配：壁挂板（9060A），三支毛毡笔。内置四扬声器。辅配无线传屏器2套,配套支架1套. | 1 | 台 |
| 9 |  | 液晶屏支架 | 液晶屏配套伸缩支架 | 1 | 套 |
| 10 |  | 双绞线传输器 | 50米无损高清视频传输，一发一收全套，用于图像处理器输出到8套升降屏 | 1 | 套 |
| 11 | 视频会议室 | 液晶拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；亮度达到700cd/㎡，对比度达到4000:1；物理拼缝≤0.88mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 | 9 | 块 |
| 12 |  | 拼接控制器 | 8U机箱（含主控板和电源），12个输入槽位，10个输出槽位。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 接口：支持VGA、DVI、HDMI、BNC、SDI、YPbPr、HDTVI、DP、DVI双链路、DisplayPort 2.0和HDMI 1.4等超高清及IP源多种信号源采集； |  |  |
|  |  |  | 解码能力：解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； |  |  |
|  |  |  | 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割； |  |  |
|  |  |  | 图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达16384*8192； |  |  |
|  |  |  | 支持HD/3G SDI同步输出显示； |  |  |
|  |  |  | 支持ipad客户端、WEB控制； |  |  |
|  |  |  | 超高分辨率拼接，最大支持16路4K信号源拼接成一幅完整图； |  |  |
|  |  |  | 支持解码国标码流； |  |  |
|  |  |  | 机箱风扇转速根据温度自适应； |  |  |
|  |  |  | 支持电视墙回显，信号源列表预览； |  |  |
| 13 |  | 4口输入板 | DVI输入板，每块板支持4路输入，支持长DVI视频线,可传输30m距离 | 1 | 块 |
| 14 |  | 4口输出板 | DVI-I输出板，每块板支持4路DVI输出,支持60Hz全帧率处理 | 3 | 块 |
| 15 |  | DVI分配器 | 1.将1路DVI信号输入，分配成2、4、8路DVI信号输出；2. 支持4K*2K@30Hz；3D；1080P@60Hz；1080i@60Hz；720P@60Hz等HDTV格式分辨率的高清信号，支持1920*1200等VESA 格式分辨率的高清信号，最大带宽高达10.2Gbps；3.支持HDCP，仅需要一个DVI-HDMI的转接头即可实现HDMI的分配功能；4.支持EDID 现场学习功能，可以将任意显示设备的EDID数据现场拷贝进分配器中，从而达到最佳的显示效果；5.支持DVI1.0协议，支持V-EDID协议；6.支持多种色彩空间RGB444，YUV444，YUV422，支持x.v.Color扩展色域； | 9 | 个 |
| 16 |  | DVI光纤延长器 | 1、四LC光纤接口，多模光纤使用；2、长距离和高分辨率图像传输；3、支持视频分辨率最高达1920x1200/60Hz或1080p的高清电视；4、EDID手动学习功能，显示发送端和接收端信号状态；6、单电源＋5V供电，最佳导热散热性能的金属外壳设计、低功耗；7、符合RoHS标准；8、信号源连接矩阵以及矩阵输出到电视之间使用； | 9 | 对 |
| 17 |  | 拼接屏支架 | 壁挂式支架 | 9 | 套 |
| 18 | 视频控制 | 视频综合平台 | 1）主箱体，支持输入32槽位，输出18槽位，支持36路Dual-Link高分采集，支持冗余电源，标配2个电源模块;2) 系统支持多信号的混合接入及输出，支持标清、高清、模拟、数字、压缩、非压缩等多种视频混合显示，具备丰富的图像处理功能任一信号都可在全屏墙显示范围内开窗显示、整屏拼接、任意漫游、信号叠加、任意跨屏、信号分割；3) 系统应具有图像处理硬件部分应采用FPGA自建核心实时处理技术，启动小于5S，无操作系统以避免死机及病毒入侵导致的系统瘫痪或故障；数据总线采用CrossPoint高速全交叉矩阵交换技术，支持高清图像实时交换和处理；4) 系统应支持同时控制多组不同规模及不同分辨率的大屏幕。使用时，可以将任意通道分配到不同的工作组中，每个工作组对应一组大屏幕，输出统一的分辨率、每组输出分辨支持自定义成各种标准分辨率或非标分辨。5) 系统应支持静态底图功能，满足65535分辨率底图存储及设置，支持BMP/24位真彩色文件加载；静态底图应存储设备内置的存储芯片，同时支持底图的快速切换。6) 系统应具有图像去黑边裁剪功能，满足带黑边图像信号上墙显示的完整性；7) 系统应具有支持 RS232串口和网络TCP/IP控制，支持平台控制软件控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成；8) 可以保存至少40个场景模式。9) 系统应支持细化到端口的字符叠加功能，可设置字体颜色、大小和背景；10) 系统应支持M*N的任意拼接方式选择，屏幕间隔可以根据电视墙实现接缝大小不同而任意设置。11) 系统输出应支持冗余备份。 | 1 | 台 |
| 19 |  | 超高分DP采集卡 | DisplayPort输入卡，支持2通道DP信号输入，支持DP 1.1标准，输入分辨率典型值3840x2400@30或2560x1600@60，支持EDID在线编辑，支持输入信号完全不丢帧处理 | 2 | 块 |
| 20 |  | 远程输入解码板卡 | IP解码卡，每张卡2个RJ接口，每张卡支持解码4路1920x1080p@60、8路1920x1080p@30、16路1280x720p@30、或36路D1信号 | 1 | 块 |
| 21 |  | DVI输入卡 | DVI/HDMI输入卡，支持4通道DVI信号输入，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz | 4 | 块 |
| 22 |  | HDbaseT输入卡 | HDbaseT输入卡，支持4通道双绞线信号输入，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，和DVI-TX设备配套使用，可通过6类双绞线将输出信号传输70米 | 13 | 张 |
| 23 |  | 双绞线传输器发送端 | 50米无损高清视频传输发送端，配合HDbaseT卡使用， | 52 | 套 |
| 24 |  | 双链DVI输出卡 | 双链路DVI输出卡，支持2通道Dual-link DVI信号输出，单口最大输出分辨率3840*2160@30Hz，每个输出通道可以开8个高清信号窗口，其中5片用于指挥大屏配合9路DVI光纤DVI延长器使用，2片用于视频会议室配合4路DVI光纤DVI延长器使用，1片为会商室备用。 | 7 | 块 |
| 25 |  | DVI输出卡 | DVI输出卡，支持4通道DVI-I信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，每个输出可开4个窗口，可通过转接头输出VGA信号 | 5 | 块 |
| 26 |  | 预监卡 | 信号预监卡，支持实时在上位机软件浏览通道信号源，每张卡支持64路图像预监，占用一个输出插槽 | 1 | 片 |
| 27 |  | 可视化硬件服务器 | 通用服务器机箱：1U 支持2个3.5寸SAS/SATA非热插拔硬盘；电源：300W单电；CPU：INTEL XEON &nbsp;E3-1220 3.1GHZ * 1；缓存：4GB DDR3 ECC * 1；系统盘：企业级500GB 硬盘 *2；网&nbsp;络：板载1000MB 网卡 * 2；RAID：板载集成支持0,1,10；光驱：无 | 1 | 套 |
| 28 |  | 可视化服务器软件 | 包含中心管理服务，权限管理服务，云台控制，web管理服务等基础服务。用户管理、设备管理、报警管理、云镜控制、矩阵控制、大屏管理、转发负载均衡，支持分布式扩展。大屏显示窗口的管理、场景控制、信号切换等。可以实现所有输入信号的实时预览，软件回显。 | 1 | 套 |
| 29 |  | 可视化客户端软件 | 支持可视化触控操作，不支持多客户端同时连接。不需要服务器支持。安装于台式机或移动平板电脑。应急指挥室大厅指挥长席位1固定电脑，1移动平板，1视频会议室和会商室移动平板 | 3 | 套 |
| 30 | 应急指挥室席位终端 | 高清视频解码器 | 单台设备9路VGA&HDMI输出；支持MPEG4/H.264/MJPEG标准网络视频流解码；设备最大支持 2路800w@13fps（1-2输出口任意一个，5-6输出口任意一个），2路500w实时解码（1-2输出口任意一个，5-6输出口任意一个），8 路 500w 图像非实时解码输出，8 路 300w 图像非实时解码输出，9 路 1080P 图像解码输出，33 路 720P 图像解码输出，44 路 960H 图像解码器输出，48 路 D1 图像解码输出 | 1 | 台 |
| 31 |  | 接警席位工作主机 | i7/8G内存/256G SSD/1T硬盘 WIN7 64专业版/支持一机三屏/键盘鼠标/原厂5年质保 | 6 | 套 |
| 32 |  | 综合业务席位工作主机 | i5/8G/256G SSD/1T硬盘 2GB独显/WIN7 64位/键盘鼠标/原厂5年质保 | 9 | 台 |
| 33 |  | 高清显示器 | 21.5英寸，宽屏，屏幕比例16：9，最佳分辨率1920x1080，接口：VGA 1个，DVI 1个； | 30 | 套 |
| 34 |  | 触控转轴式升降一体终端 | 1、一体显示器：15.6寸高亮真彩液晶宽屏，屏分辨率1920*1080dpi，IPS视网膜高清屏；视角水平视角(度)0~176度，亮度400cd/m2，垂直视角（度）30~150度；屏幕比例16:9； | 5 | 套 |
|  |  |  | 2、一体触摸屏：电容屏，支持10点触控,感应力度<=10g，触摸反应时间<=5ms，动态对比度：100000：1； |  |  |
|  |  |  | 3、外观设计：屏体弧形设计，屏体厚度不大于12mm，边缘弧形厚度不大于5.5mm； |  |  |
|  |  |  | 4、升降系统：嵌入式转轴电动升降系统，自上而下顺装，按键控制升降及控制前后仰角0-62度可调，面板尺寸<=420mm*68*4mm（长宽厚），箱体尺寸<=410mm*60*600mm（长宽高），具有电源保护功能，产品支持RS-485通讯协议控制升降、仰俯； |  |  |
|  |  |  | 5、材质：产品全身为高档铝合金（包括升降器箱体）； |  |  |
|  |  |  | 6、信号切换功能：支持本地VGA信号，外界DVI及HDMI信号三路信号切换，支持RS485协议串口统一切换信号； |  |  |
|  |  |  | 7、工艺处理：铝合金表面采用微细拉丝处理或细磨砂处理； |  |  |
|  |  |  | 8、结构式三防（防夹手、防掉笔、防掉异物）； |  |  |
|  |  |  | 9、传动方式：采用双钢丝软传动设计； |  |  |
|  |  |  | 10、面板按键：上升键(该按键同时支持仰角调节)、下降键(该按键同时支持仰角调节)、停止按键、电脑开/关机按键、VGA／HDMI／HDMI三信号切换键、USB接口等； |  |  |
| 35 |  | 终端客户端主机 | windows7/windows8/Windows10操作系统平台，CPU为双核或四核，4G内存，60GSSD固态硬盘，接口含VGA/HDMI、DC、RJ45、USB*4、COM接口； | 5 | 套 |
| 36 |  | 双绞线传输器 | 50米无损高清视频传输，一发一收全套，用于图像处理器输出到8套升降屏 | 5 | 套 |
| 37 |  | 多媒体信息盒 | HDMI*1+3.5音频*1+网口*2+电源模块*1，桌用 | 6 | 项 |
| 38 |  | 六类4对非屏蔽双绞线 | 视频显示系统所需六类双绞线，考虑冗余备份 | 3300 | 米 |
| 39 |  | 六类24口非屏蔽配线架 | 视频显示系统六类网线成端配线架 | 4 | 套 |
| 40 |  | 高清电缆 | 各种规格DVI高清线缆,满足显示器、解码器、工作主机的高清输入要求 | 1 | 项 |
| 41 |  | 视频布线零星材料 | 水晶头、扎带、视频分配器等 | 1 | 项 |
| 42 |  | 桥架、管道工程 | 配套管线、桥架工程、墙面地面开槽等 | 1 | 项 |
| 三、扩声会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥室大厅 | 全频二分频线性主音柱 | 高频1×1.75"芯高音驱动器，低频4×4"低频驱动单元；频率响应(±3dB):160Hz-17kHz，-10dB:140Hz-20kHz；额定功率RMS:120W；连续功率：240W；最大功率：480W；水平覆盖角150°，垂直覆盖角 150°；灵敏度(1W/1m):88dB；最大声压级:115dB(峰值)；额定阻抗:8Ω | 4 | 只 |
| 2 |  | 功率放大器 | 8Ω立体声&并接330W×2，4Ω立体声&并接500W×2，8Ω桥接单声道1000W；频率响应<±0.25dB 20Hz-20kHz；峰值输出电压78V；最大RMS输出电压55V；输入灵敏度(额定功率/8Ω)1.0V RMS；总谐波失真 (1kHz) <0.05%；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)<0.1% ；功率带宽(额定功率/8Ω, 1% THD+N)-1dB, 20Hz-20kHz；相位响应(20Hz-20kHz)<±15°；信噪比(1kHz, A计权)>108dB；阻尼系数(100Hz)>800 | 2 | 台 |
| 3 |  | 无线手持话筒 | 工作频率：D频段656.125-678.500MHz、G频段722.125t-744.500MHz、H频段773.000t-796.625MHz、I频段484.125t-506.625MHz；通道数目：10个可同时使用；频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路控制；调制方法：FM调频；一般误差：±5kHz；工作有效距离：一般80米(无干扰情况下)；工作环境温度：41°F(5°C)to113°F(45°C)；频率响应：100Hzto15kHz；接收系统：自动分集式开关选择；镜频抑制：55dB正常、50dB最小；讯噪比：100dB于40kHz频偏(A-加权)，最大40kHz调制；总谐波失真：<1%(±10kHz频偏于1kHz)；灵敏度：20dBV讯噪比为60dB于5kHz频偏IEC加权)；中频：65.75MHz, 10.7MHz；音频输出：非平衡：25mV(于1kHz,±5kHz偏移，100kΩ负载)；平衡：12.5mV (于1kHz,±5kHz偏移，100kΩ负载)； | 2 | 套 |
| 4 |  | 数字会议主机 | 全数字技术，简洁外观设计；LCD显示面板，显示各类操作菜单；支持4路支路连接或者2路环路连接；自动回声抑制功能；无风扇设计，保证系统稳定性和使用寿命；开会即插即用-无需额外电脑软件配置；支持多种会议模式；触控按键技术；采用标准的RJ45连接技术；具备冗余功能的环路连接；支持会议停止后可自动关机；支持VOX语音唤醒功能；支持N-1远程会议以及外部音频处理；可支持8支麦克风同时开启；单系统支持50个会议单元；支持主机级联扩展，最大支持3台主机级联，扩展后最大支持150个会议单元；支持Web界面登录与系统设置；支持摄像跟踪；支持双USB录音；支持API编程。 | 1 | 台 |
| 5 |  | 会议主席单元（指挥长区） | 50cm长度麦克风；抗GSM手机信号干扰；端口自动流向判断，无须定义输入/输出；触控技术；主席单元/会议单元之间采用网线手拉手连接,输入输出口混用. | 1 | 只 |
| 6 |  | 会议代表单元（指挥长区） | 50cm长度麦克风；抗GSM手机信号干扰；端口自动流向判断，无须定义输入/输出；触控技术；主席单元/会议单元之间采用网线手拉手连接,输入输出口混用. | 4 | 只 |
| 7 |  | 会议高清摄像机 | 利旧 | 1 | 台 |
| 8 |  | 综合布线接插件 | 按需 | 1 | 项 |
| 9 | 会商作战室 | 全频会议音箱 | 1个8英寸高功率低音单元；1个1英寸复合膜25mm高音压缩驱动器；100°×80°可调宽指向角度以获得较宽范围；频率响应达到80Hz-19kHz（±3dB）；灵敏度96dB，最大声压级124dB(峰值) | 2 | 只 |
|  |  |  | 额定功率150W，短期最大功率600W |  |  |
| 10 |  | 功率放大器 | 8Ω立体声&并接330W×2，4Ω立体声&并接500W×2，8Ω桥接单声道1000W；频率响应<±0.25dB 20Hz-20kHz；峰值输出电压78V；最大RMS输出电压55V；输入灵敏度(额定功率/8Ω)1.0V RMS；总谐波失真 (1kHz) <0.05%；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)<0.1% ；功率带宽(额定功率/8Ω, 1% THD+N)-1dB, 20Hz-20kHz；相位响应(20Hz-20kHz)<±15°；信噪比(1kHz, A计权)>108dB；阻尼系数(100Hz)>800 | 1 | 台 |
| 11 |  | 会议代表单元（会商区指挥席位） | 50cm长度麦克风；抗GSM手机信号干扰；端口自动流向判断，无须定义输入/输出；触控技术；主席单元/会议单元之间采用网线手拉手连接,输入输出口混用. | 4 | 只 |
| 12 | 视频会议室 | 全频二分频线性音柱 | 高频1×1.75"芯高音驱动器，低频4×4"低频驱动单元；频率响应(±3dB):160Hz-17kHz，-10dB:140Hz-20kHz；额定功率RMS:120W；连续功率：240W；最大功率：480W；水平覆盖角150°，垂直覆盖角 150°；灵敏度(1W/1m):88dB；最大声压级:115dB(峰值)；额定阻抗:8Ω | 2 | 只 |
| 13 |  | 功率放大器 | 8Ω立体声&并接330W×2，4Ω立体声&并接500W×2，8Ω桥接单声道1000W；频率响应<±0.25dB 20Hz-20kHz；峰值输出电压78V；最大RMS输出电压55V；输入灵敏度(额定功率/8Ω)1.0V RMS；总谐波失真 (1kHz) <0.05%；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)<0.1% ；功率带宽(额定功率/8Ω, 1% THD+N)-1dB, 20Hz-20kHz；相位响应(20Hz-20kHz)<±15°；信噪比(1kHz, A计权)>108dB；阻尼系数(100Hz)>800 | 1 | 台 |
| 14 |  | 无线手持话筒 | 工作频率：D频段656.125-678.500MHz、G频段722.125t-744.500MHz、H频段773.000t-796.625MHz、I频段484.125t-506.625MHz；通道数目：10个可同时使用；频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路控制；调制方法：FM调频；一般误差：±5kHz；工作有效距离：一般80米(无干扰情况下)；工作环境温度：41°F(5°C)to113°F(45°C)；频率响应：100Hzto15kHz；接收系统：自动分集式开关选择；镜频抑制：55dB正常、50dB最小；讯噪比：100dB于40kHz频偏(A-加权)，最大40kHz调制；总谐波失真：<1%(±10kHz频偏于1kHz)；灵敏度：20dBV讯噪比为60dB于5kHz频偏IEC加权)；中频：65.75MHz, 10.7MHz；音频输出：非平衡：25mV(于1kHz,±5kHz偏移，100kΩ负载)；平衡：12.5mV (于1kHz,±5kHz偏移，100kΩ负载)； | 2 | 套 |
| 15 |  | 数字会议主机 | 全数字技术，简洁外观设计；LCD显示面板，显示各类操作菜单；支持4路支路连接或者2路环路连接；自动回声抑制功能；无风扇设计，保证系统稳定性和使用寿命；开会即插即用-无需额外电脑软件配置；支持多种会议模式；触控按键技术；采用标准的RJ45连接技术；具备冗余功能的环路连接；支持会议停止后可自动关机；支持VOX语音唤醒功能；支持N-1远程会议以及外部音频处理；可支持8支麦克风同时开启；单系统支持50个会议单元；支持主机级联扩展，最大支持3台主机级联，扩展后最大支持150个会议单元；支持Web界面登录与系统设置；支持摄像跟踪；支持双USB录音；支持API编程。 | 1 | 台 |
| 16 |  | 会议主席单元（视频会议室） | 50cm长度麦克风；抗GSM手机信号干扰；端口自动流向判断，无须定义输入/输出；触控技术；主席单元/会议单元之间采用网线手拉手连接,输入输出口混用. | 1 | 只 |
| 17 |  | 会议代表单元（视频会议室） | 50cm长度麦克风；抗GSM手机信号干扰；端口自动流向判断，无须定义输入/输出；触控技术；主席单元/会议单元之间采用网线手拉手连接,输入输出口混用. | 5 | 只 |
| 18 |  | 数字音频处理器 | 16路可切换的平衡话筒或线路电平输入，8路线路电平输出；标称输入电平：+4dBu线路或-36dBu话筒电平(可选择软件)，20dB动态余量；话筒前置放大增益：+40dB；输入微调：+/-24dB；最大输入电平：+23dBu；输入阻抗：>18kΩ平衡，>9kΩ非平衡，>2kΩ带幻象电源；共模抑制比：>50dB @ 1kHz,整体增益；话筒前置放大等效输入噪声：<-125dBu，22Hz-22kHz,100Ω电源阻抗；幻象电源：+20V直流, 每路输入最大为20mA；最大输出电平：+24dBu；输出阻抗：200Ω平衡，100Ω非平衡；采样率：48kHz；频率响应：20Hz-20kHz, +/-0.5dB；动态范围：>110dB(A计权)，输入至输出；总谐波失真+噪声:<-85 dB(未计权)；1kHz@+22dBu，0dB增益；交叉通道串音：<-90dBu@1kHz,典型；延时：<1.6ms，输入路由至输出；电子：100-240V交流,50/60Hz,最大25W，通用输入； | 1 | 台 |
| 19 |  | 数字调音台 | 24路卡农口信号输入，4路线路输入（大两星/大三星信号） | 1 | 台 |
|  |  |  | 彩色触摸显示屏 |  |  |
|  |  |  | 连接扩展卡，最大可扩展到66路卡农口信号输入 |  |  |
|  |  |  | 每路输入都有4段参量均衡器 |  |  |
|  |  |  | 共24路输出口，可设置为编组/辅助/主输出等 |  |  |
|  |  |  | 每路输出都有单独的31段参量均衡器（辅助/编组/总输出） |  |  |
|  |  |  | 4路可任意调用的Lexicon FX效果器 |  |  |
|  |  |  | 4个静音编组 |  |  |
|  |  |  | 可连接Ipad扩展，无线连接控制 |  |  |
|  |  |  | 每路推子都会根据编组不同有不同颜色 |  |  |
| 20 |  | 监听耳机 | 类型：动态密闭式设计，±90度旋转机制，直径达40mm钕磁体驱动单元；阻抗：40ohms；频率响应:15-28kHz；输出(灵敏度):102dB；最大输入功率):1,300mW；线长:1.2m(最长可达3m)； | 1 | 副 |
| 21 |  | 综合布线接插件 | 按需 | 1 | 项 |
| 22 | 机房 | 电源时序器 | 8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭；整机容量50A；适用各种类型插头；MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 | 3 | 台 |
| 23 |  | 视频会议终端 | 与消防支队视频会议系统实现无缝对接，视频输入:2个最大分辨率达1080P的DVI-I的全高清输入接口、1个标清输入接口和1个最大到SXGA分辨率的VGA输入接口并配独立的音频输入接口；音频输入:2个专用的有源MIC接口和一组线路音频输入接口；视频编码:支持264High-Profile编码；视频输出:具备HDMI、VGA、DVI-D三个接口，可选择其中两个接口同时输出，输出的最大分辨率达到1080P | 1 | 套 |
| 24 |  | 会议高清摄像机 | 图像传感器 1/2.3英寸MOS；镜头 22倍光学变焦镜头 F1.6～F4.3（f=4.3mm～94.6mm；35mm等同于：31.6mm～705mm）；聚焦自动/手动；焦距整体变焦范围：1.2m、广角端：10cm；分色光学系统片内滤色片系统；最低照度 0.7 lx（50 IRE、F1.6、48dB、无蓄积 1/60或1/50）0.35 lx（50 IRE、F1.6、48dB、有蓄积 1/30或1/25（Frame MIX 6dB））；水平分辨率 1000电视线以上（中心标准）；增益自动、0dB～48dB（3dB步进）；Frame MIX 自动、关闭、6dB、12dB、18dB、24dB；电子快门速度全自动时：1/30～1/2000（59.94Hz）、1/25～1/2000（50Hz）；自动时：1/60～1/2000（59.94Hz）、1/50～1/2000（50Hz）；手动时：59.94Hz：1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 ，50Hz：1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000；同步扫描 59.94Hz：59.94Hz～660.09Hz ；50Hz：50.00Hz～570.12Hz；伽玛关、标准（低、中、高）、电影风格；白平衡 AWB A、AWB B、ATW、3200K、5600K、VAR（2400K至9900K）；色调量可调性±3步进；场景模式全自动、手动1、手动2、手动3；输出格式1080/59.94p/50p/29.97p/25p、9.94i/50i/29.97PsF/25PsF 720/59.94p/50p； | 1 | 台 |
|  |  |  | 同步内部同步；视频输出 HDMI；音频输入Φ3.5mm立体声迷你插孔输入阻抗：约2kΩ（高阻抗）；输入/输出接口 LAN（用于IP控制）、RS-232C（IN OUT）、RS-422、USB、micro SD存储卡槽；SD卡类型 micro SDHC（4G/32G），micro SDXC（64G/128G），速度为10级或更高；USB视频输出 USB视频类型 ver1.0；视频压缩格式 JPEG格式； |  |  |
|  |  |  | 分辨率 1920×1080、1280×720、640×360；云台旋转范围水平：±175°；俯仰：-30°～+90°；云台旋转速度调用预置位时: 300°/s 最高速度: 90°/s；安装方式桌面安装或吊装； |  |  |
| 25 |  | 利旧视频会议终端调试 | 设备甲供利旧，负责接入，配合音视频调试 | 3 | 套 |
| 26 |  | 操作台 | 1200*800 钢木机柜式 | 1 | 套 |
| 27 |  | 扩声会议系统管线 | 音响线、音频线、网络线、控制线、接插件、音频头、卡农头等等 | 1 | 项 |
| 四、中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控系统 | 会议中控监控软件 | 采用标准的TCP/IP以太网构成局域网,通过以太网及相应的通讯接口实现中央站、控制器、及I/O模块数据通信、资源共享和综合管理功能。图形监控软件,支持windows7等操作系统,页面中文化显示,日历时间表设置,可24位彩色3D图像界面来操作,显示/储存设备过载/故障等各种报警信息,自动启动跳跃报警面板及联动动画系统图,使用多级密码管理。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 第三方接口 | 会议摄像头云台控制3个 | 1 | 项 |
| 3 |  | 第三方接口 | 会议话筒联动1套 | 1 | 项 |
| 4 |  | 4路串口扩展模块 | 4口RS232通讯模块 | 3 | 台 |
| 5 |  | 墙装触摸屏 | 7英寸宽屏格式墙装触摸屏； | 2 | 台 |
| 6 |  | 墙装智能按键面板 | 四键面板，可接各种类型的灯具负载 | 6 | 块 |
| 7 |  | 控制主机 | 2个内置的COM端口、4个红外/串行输出端口；4个I/O多用端口；4个绝缘继电器；4个复合视频输入；2个复合视频输出；2个平衡麦克风输入；5个非平衡性立体声线路级输入；1个平衡/非平衡立体声线路级输出；10/100自适应以太网端口等。 | 1 | 台 |
| 8 |  | 中控主机网卡 | 中控主机适配 | 1 | 块 |
| 9 |  | 主控制器 | 灯光控制主机，CAN总线通讯，内置2条CAN，可带20个模块系统；有2个双向RS-232串口，支持以太网信号传输。 | 1 | 台 |
| 10 |  | 4通道开关模块 | CAN-BUS通讯协议；控制4路灯光的开关。每路负载10A，同时可控制窗帘，升降屏开关。 | 12 | 台 |
| 11 |  | 16路开关量输入模块 | 16路干触点信号输入模块；可接第三方面板及人体感应器。 | 1 | 台 |
| 12 |  | 24路开关量输入模块 | 24路干触点信号输入模块；可接第三方面板及人体感应器。 | 1 | 台 |
| 13 |  | 大功率调光模块 | 四路前相调光模块，用于智能照明系统。ELS07A04通过连接主控制器来实现对灯具的调光及开关控制，从而实现对光源的智能调光、场景设置和定时控制等功能。同时四路前相调光输出模块设有手动控制开关，以便必要时对灯具的亮度调节及开、关进行手动操作。 | 2 | 台 |
| 14 |  | 固态调压模块 | 全兼容输入自动控制模式，也可用手动控制，输出电压从0V到最大值线性可调 | 2 | 台 |
| 15 |  | 网络串口模块 | 串口转以太网模块 | 6 | 个 |
| 16 |  | 232转485模块 | 232转485模块 | 8 | 个 |
| 17 |  | 电源模块 | 5V/10A | 6 | 个 |
| 18 |  | 开关电源 | 导轨式电源模块，DC24V/45W | 2 | 台 |
| 19 |  | DDC机箱(含内部接线辅材等) | 大小为600*800*200,内含变压器,端子排,内部接线,成套箱. | 2 | 套 |
| 20 |  | 平板电脑 | 应急指挥室大厅、视频会议室各1套。A8X芯片和M8运动协处理器；屏幕不小于9英寸，分辨率不小于2048×1536；RAM不小于2G；ROM不小于32G；支持WLAN； | 2 | 台 |
| 21 |  | APP授权 | 中控软件授权 | 2 | 套 |
| 22 |  | POE交换机 | 24口千兆POE交换机，支持多台交换机级连 | 1 | 台 |
| 23 |  | 无线AP | 300M单频胖瘦一体无线接入点 | 3 | 台 |
| 24 |  | 中控系统综合布线 | 六类线、电源线、KBG管等 | 1 | 项 |
| 五、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥室 | 网络核心交换机 | 交换容量≥19.2Tbps（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） | 1 | 台 |
|  |  |  | 包转发率≥2880Mpps（以官网参数斜线前数值为准）（提供官网截图） |  |  |
|  |  |  | 业务槽位数≥6； |  |  |
|  |  |  | 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）； |  |  |
|  |  |  | 端口配置：10GE光口24个（满配原厂10KM光模块），GE光口24个（满配原厂10KM光模块）,GE电口96个 |  |  |
|  |  |  | 路由特性：交换机要求支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等路由协议； |  |  |
|  |  |  | 支持IPv4/IPv6；支持组播；支持OPENFLOW 1.3标准；支持L3 MPLS VPN；支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)；支持FTP、TFTP |  |  |
|  |  |  | 支持SNMP v1/v2/v3 |  |  |
| 2 |  | 互联网接入交换机 | 24口千兆二层网管交换机，整机交换容量≥240Gbps，支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个1000BASE-X SFP端口，单电源 | 1 | 台 |
| 3 |  | 指挥调度网接入交换机 | 48口千兆二层网管交换机，整机交换容量≥240Gbps，支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个1000BASE-X SFP端口，单电源 | 1 | 台 |
| 4 |  | 设备网交换机 | 24口千兆二层网管交换机，整机交换容量≥240Gbps，支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个1000BASE-X SFP端口，单电源 | 1 | 台 |
| 5 |  | 光模块 | 千兆多模 | 8 | 个 |
| 6 |  | 软光纤 | 各种规格 | 8 | 条 |
| 7 |  | 专网链路租赁 | 指挥中心到公安视频专网链路租赁，万兆，5年 | 1 | 条 |
| 六、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥室综合布线 | 86型RJ45双口面板白色 | 双口与86型底盒配套使用。组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露。带有防尘盖，防止灰尘侵入接口。带有标识条或应用标识。面板尺寸：86×86。材料：PC或ABS。 | 30 | 个 |
| 2 |  | 六类非屏蔽信息模块 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2。IDC 采用45度自锁式结构交叉设计。IDC材料：磷青铜。金针：磷青铜表面镀金。防尘盖：透明PC材料。插头与插座插合次数：≥1000次。导线端接次数：≥250次。打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式。卡接导体线规：22~26AWG。工作温度：-25～60℃。 | 50 | 个 |
| 3 |  | 六类4对UTP非屏蔽跳线，2米 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2。导体结构: 多股绞合。跳线长度：0.5M，1M，2M，3M，5M。导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%)。RJ45接口: 8P8C。RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金。导体线规：23AWG。RJ45接口插拔次数≥1000次。插头护套：聚氯乙烯(PVC)。跳线包装方式：1根/袋（PE彩袋）。使用温度：-20℃～+60℃。护套颜色：GY-灰、BL-蓝、RE-红、YE-黄、GR-绿、其它长度的跳线均可定做。 | 50 | 根 |
| 4 |  | 六类4对非屏蔽双绞线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2。通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽。单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m。额定传输速率(NVP)：68%。电缆对数：4对。十字骨架材料：PE混合物。导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）。导体线规：23AWG。绝缘材料：HDPE。屏蔽方式：U/UTP。电缆外径：6.3±0.3mm。外护套材料：LSZH低烟无卤阻燃。工作温度：-20℃～+60℃。交货长度（米/盘）：305米/箱。包装方式: 箱装。最小弯曲半径：10倍电缆外径。外护套颜色：根据点位类型配置颜色。 | 5000 | 米 |
| 5 |  | 六类24口非屏蔽配线架 | 1U六类24口非屏蔽配线架：材料：配线架采用冷轧钢制成，厚度大于1.5毫米，外覆石墨灰色粉末，符合ANSI/TIA 568.C标准，并提供测试报告。结构：模块化或IDC式，正面必须带防尘盖，防止冗余口的日后污染，背面带金属后理线器，后理线器表面光滑，预留扎带孔洞，可以轻松承拖六类线缆重量，并可保证线缆管理符合弯曲半径要求，令安装效果美观统一。模块： RJ45（满配）磷青铜，电镀100μm镍50μm镀金，端接口采用双色码，支持568 A/B线序。 | 4 | 套 |
| 6 |  | 1U带盖板金属理线器 | 线缆管理架（带盖板）1U。材料：SPCC冷轧钢板。厚度：1.0/1.2MM。理线口位：24位 | 8 | 个 |
| 7 |  | 110型100对电话配线架 | 机架式含模块，无需背板 | 1 | 套 |
| 8 |  | 标签制作 | 线缆标签制作 | 1 | 项 |
| 9 |  | 钢制线槽 | 200*100 | 50 | 米 |
| 10 |  | 钢制线槽 | 100*50 | 200 | 米 |
| 11 |  | JDG管 | 20/25 | 200 | 米 |
| 12 |  | 零星材料 | 水晶头、扎带、膨胀螺栓、支架等 | 1 | 项 |
| 13 | UPS电缆&应急指挥室接地 | 交流电缆 | ZA-RVV3*2.5mm2 | 200 | 米 |
| 14 |  | 交流电缆 | ZA-RVV3*1.5mm2 | 200 | 米 |
| 15 |  | 接地引入 | 从大楼接地体引入至应急指挥室大厅等电位接地环 | 1 | 项 |
| 16 |  | 机房等电位铜排 | 30×3 | 50 | 米 |
| 17 |  | 静电释放线 | ZA-RVV1*4mm2 | 100 | 米 |
| 18 |  | 接地用附材 | 铜牌绝缘子、接地铜鼻子等 | 1 | 项 |
| 19 | 门禁系统 | 指纹门禁一体机 | 采集器：小光学指纹读头；指纹容量：3000；记录容量：10000条；键盘：微动开关键盘；通讯接口：TCP/IP,RS485;LCD：2.4英寸彩屏 | 3 | 台 |
| 20 |  | 双门磁力锁 | DC12V输入，工作电流：500mA/250mA，抗拉力：280kg | 3 | 套 |
| 21 |  | 磁力锁LZ型支架 | DS-K4H250专用支架；适用于90度开的木门、铁门；产品材料：铝合金； | 3 | 套 |
| 22 |  | 闭门器 | 适用于55~75公斤门扇 | 3 | 套 |
| 23 |  | 出门开关 | 50万次机械使用寿命, 适用空心门框及埋入式电器盒使用,PC防火材料, | 5 | 个 |
| 24 |  | 指纹采集器 | 光学指纹传感器；USB接口；可用于SDK的二次开发；分辨率500DPI | 1 | 个 |
| 25 |  | 门禁软件 | 门禁控制软件，身份认证、出入记录等 | 1 | 套 |
| 26 |  | 管线材料 | 六类线、电源线、KBG管等 | 1 | 项 |
| 七、操作控制台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥室 | 接处警席位 | 3个席位一组，每组控制台长度4682mm，深度1000mm，高度740mm； | 3 | 组 |
|  |  |  | 1、工作台面板：表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板（HPL），整体厚度不低于27mm。 |  |  |
|  |  |  | 2、大面板封边：大面板前端采用与人体接触部位使用不小于30mm宽的软聚氨酯鸭嘴边弧形封边条。 |  |  |
|  |  |  | 3、框架结构中各部件使用一级冷轧钢板冲压折弯成型、主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工、承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂。 |  |  |
|  |  |  | 4、前后门板：使用实木颗粒板双贴防火板加工（不使用金属门板及门板开散热孔的方式），整体厚度不低于20mm，连接铰链使用高档的无声缓冲铰链安装，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其10万次无障碍开启。同时铰链安装方式必须为快装式、方便安装和拆卸。 |  |  |
|  |  |  | 5、侧板：表面覆盖层均需采用高质量的具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度防火板，基材为18mm实木颗粒板，板材甲醛释放量均需达到E1级国际标准（需提供正规检测机构出具的E1级检测报告）。 |  |  |
|  |  |  | 6、预留足够的强弱电插口，并隐藏于小型检修面板之下，可方便快速检修维护接插强弱电信息点。 |  |  |
|  |  |  | 7、控制台产品所使用的粘合剂应符合国家环保要求。 |  |  |
|  |  |  | 8、控制台产品所使用的涂漆材料应无VOC（挥发性有机化合物）排放。 |  |  |
|  |  |  | 9、控制台产品应有国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的检验合格 |  |  |
| 2 |  | 领导指挥席位 | 5个席位一组，每组控制台长度4835mm，深度1000mm，高度740mm； | 1 | 组 |
|  |  |  | 1、工作台面板：表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板（HPL），整体厚度不低于27mm。 |  |  |
|  |  |  | 2、大面板封边：大面板前端采用与人体接触部位使用不小于30mm宽的软聚氨酯鸭嘴边弧形封边条。 |  |  |
|  |  |  | 3、框架结构中各部件使用一级冷轧钢板冲压折弯成型、主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工、承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂。 |  |  |
|  |  |  | 4、前后门板：使用实木颗粒板双贴防火板加工（不使用金属门板及门板开散热孔的方式），整体厚度不低于20mm，连接铰链使用高档的无声缓冲铰链安装，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其10万次无障碍开启。同时铰链安装方式必须为快装式、方便安装和拆卸。 |  |  |
|  |  |  | 5、侧板：表面覆盖层均需采用高质量的具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度防火板，基材为18mm实木颗粒板，板材甲醛释放量均需达到E1级国际标准（需提供正规检测机构出具的E1级检测报告）。 |  |  |
|  |  |  | 6、预留足够的强弱电插口，并隐藏于小型检修面板之下，可方便快速检修维护接插强弱电信息点。 |  |  |
|  |  |  | 7、控制台产品所使用的粘合剂应符合国家环保要求。 |  |  |
|  |  |  | 8、控制台产品所使用的涂漆材料应无VOC（挥发性有机化合物）排放。 |  |  |
|  |  |  | 9、控制台产品应有国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的检验合格 |  |  |
| 3 |  | 显示器支臂 | 单层液压显示器支臂 | 36 | 套 |
| 4 |  | 键盘托盘 | 台下键盘托盘 | 12 | 套 |
| 5 |  | PDU | 6位3孔 | 24 | 套 |
| 6 |  | 调度椅 | 多功能调度工作椅，椅座可升降调整、椅背可倾斜调整、带头枕且可调节、带扶手且可调节、结实耐用 | 12 | 张 |
| 7 | 会商作战区 | 会商室会议桌 | 规格3600mm*1400mm，台面实木板材处理，压贴面和喷漆处理；桌角需倒角，避免磕碰；预留弱电设备嵌入位置 | 1 | 张 |
| 8 |  | 会议椅 | 背、座为优质真皮，其余部分采用实木结构。固定四脚落地，不可滑动。 | 10 | 张 |
| 9 | 视频会议室 | 视频会议席位 | 5个席位，长4500mm，深600mm | 3 | 套 |
| 10 |  | 会议椅 | 背、座为优质真皮，其余部分采用实木结构。固定四脚落地，不可滑动。 | 15 | 张 |

附表1：指挥大厅装修工程量清单

| 序号 | 项目 | 子项目 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥大厅装饰装修系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚工程 | 石膏板造型顶 | 石膏板造型吊顶，根据用户需求 | 300 | M2 |
| 2 |  | 灯光带（暖色） | 顶面灯光带 | 300 | M2 |
| 3 |  | 吸顶筒灯 | LED筒灯 | 600 | 个 |
| 4 |  | 铝扣板吊顶 | 维修通道600*600铝扣板 | 21 | M2 |
| 5 |  | 格栅灯 | 维修通道36W格栅灯，600*600 | 10 | 套 |
| 6 | 地面工程 | 静电地板 | 维修通道静电地板，陶瓷面静电地板 | 21 | M2 |
| 7 |  | 地面实木地板 | 指挥中心大厅实木地板，含地面抬高。会商区抬高30cm，坐席区抬高60cm，并做坡度连接。 | 360 | M2 |
| 8 |  | 踢脚线 | 配套踢脚线 | 300 | M |
| 9 | 墙面工程 | 墙面细木工板基层 | 细木工板基层 | 420 | M2 |
| 10 |  | 墙面饰面 | 吸音板或硬包饰面 | 420 | M2 |
| 11 |  | 柱面大理石 | 立柱四周大理石包柱 | 20 | M2 |
| 12 |  | 墙面封堵 | 部分玻璃窗封堵 | 1 | 套 |
| 13 |  | 指挥中心LOGO背景墙装饰 | 根据用户需求定制，正面、背面各一套 | 2 | 套 |
| 14 |  | 接待区展示墙 | 根据用户需求定制 | 1 | 套 |
| 15 |  | 成品套装门 | 甲级双开防火门 | 2 | 套 |
| 16 |  | 成品套装门 | 甲级单开防火门 | 1 | 套 |
| 17 |  | 窗帘 | 定制窗帘，风格根据用户需求 | 1 | 项 |
| 18 | 电气工程 | 市电总配电箱 | 含空开、防雷保护等配套设备 | 1 | 套 |
| 19 |  | UPS配电柜 | 含空开、防雷保护等配套设备 | 1 | 套 |
| 20 |  | 照明插座配电箱 | 含空开、防雷保护等配套设备 | 1 | 套 |
| 21 |  | UPS输入输出线 | ZR-YJV4*50mm2+1*25mm2 | 100 | M |
| 22 |  | 中央空调用电线 | ZR-YJV5*6mm2 | 200 | M |
| 23 |  | 照明插座线缆 | BV2.5mm2 | 2000 | M |
| 24 |  | KBG管 | 直径25/30 | 2000 | 米 |
| 25 |  | 开关\插座 | 五孔插、开关等 | 1 | 项 |
| 26 |  | 中央空调 | 6匹中央空调，制冷量：14000W，制热量：15400W，4级能效 | 4 | 套 |
| 27 |  | 壁挂空调 | 1.5匹空调 | 1 | 套 |
| 28 | 油漆工程 | 墙面乳胶漆 | 墙面层处理，批腻子乳胶漆一底二面，研讨区，指挥大厅以及电梯口接待区 | 500 | M2 |
| 29 | 其他工程 | 成品保护 |  | 360 | M2 |
| 30 |  | 卫生清理 |  | 360 | M2 |
| 31 |  | 原有装修拆除 |  | 360 | M2 |
| 32 | 会议桌椅及操作台 | 指挥中心大会议桌 | U形会议桌，面材：优质0.6mm胡桃木木皮贴面。基材：采用符合欧洲E1级标准的优质环保型密度板。油漆：引用意大利先进UV生产线，采用“五底三面”油漆工艺制作。面漆采用国内知名品牌，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。五金件：优质连接件。 | 17 | 工位 |
| 33 |  | 配套会议椅 | 背、座为优质真皮，其余部分采用实木结构。固定四脚落地，不可滑动。 | 17 | 张 |
| 34 |  | 操作控制台 | 1、控制台台板采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的抗培特板制作，并通过环保标准的FIRA、SGS、CCS专业的行业认证，抗震等级不小于8烈度。深度1050mm，台面距地面高760mm，容膝空间不少于450mm，底脚可微调，侧板为艺术造型，构造为电解钢板，前后门板为带网孔一级冷轧钢板。 | 14 | 工位 |
|  |  |  | 2、控制台主体采用组合式设计，拆装便捷并满足未来扩展改造需求；内部结构具有可调整性，辅有专业的各式设备承托架及内配件，安装与调整方便。操作台设置前门转门，打开角度110度以上，设备承托件配置专业托盆，方便维修设备和维护工作的灵活性，整体防护等级不小于IP2X，防浸泡等级达到5级。 |  |  |
|  |  |  | 3.控制台主机设备需全部密封底柜内部，底柜具备纵向和横向走线槽，底柜框架使用精密铸造合金铝型材制作，线槽设计“快勾”、“快组”结构。 |  |  |
|  |  |  | 4、控制台主体框架、辅框架、前后门板等采用环保材料制作。 |  |  |
|  |  |  | 5、控制台要考虑足够合理的自然散热条件，要求各门板用料合理，可拆，刚性好，质量轻，打开不摇晃。设备内应有足够的空间存放主机，提供检测报告通风率达到≥50%。 |  |  |
| 35 |  | 指挥调度椅 | 网背麻绒座、面材: 采用尼龙透气网布。气压棒：优质气压棒，行程6-8cm。椅架：一次成型尼龙五星支架，尼龙纤维万向轮，可升降PP扶手。 | 14 | 张 |
| 36 |  | 研判会议桌 | 会议桌尺寸：4200mm*1500mm*760mm； | 1 | 套 |
|  |  |  | 面材：60S天然鸡翅木木皮，台面皮板为超纤皮； |  |  |
|  |  |  | 基材：E0级中纤板、E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g； |  |  |
|  |  |  | 油漆：采用水性环保油漆，开放式涂装+黑砂面漆。 |  |  |
| 37 |  | 配套会议椅 | 背、座为优质真皮，其余部分采用实木结构。固定四脚落地，不可滑动。 | 12 | 张 |
| 38 |  | 小型圆桌 | 接待区小型圆桌，半径约0.8m | 1 | 套 |
| 39 |  | 配套椅子 |  | 10 | 把 |
| 40 |  | 沙发 | 3人座真皮沙发及套件 | 2 | 套 |
| 41 |  | 观看席会议桌 | 利旧 | 0 | 张 |
| 42 |  | 观看席会议椅 | 利旧 | 0 | 把 |
| 43 |  | 会议扩声系统操作台 | 1200mm*600mm操作台 | 1 | 套 |

附表2：应急指挥室装修工程量清单

| 序号 | 项目 | 子项目 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥室装饰装修系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚工程 | 纸面石膏板造型顶 | 石膏板造型吊顶，根据用户需求定制 | 280 | M2 |
| 2 |  | 吊顶灯膜(三基色) | 顶面灯膜，根据用户需求定制 | 95 | M2 |
| 3 |  | 铝塑板饰面吊顶 | 铝塑板饰面吊顶，根据用户需求定制 | 88 | M2 |
| 4 |  | 木工板基层 | 细木工板基层,木龙骨 | 160 | M2 |
| 5 |  | 灯光带（暖色） | 石膏板面层,木龙骨基层,木工板基层 | 55 | M |
| 6 | 地面工程 | 静电地板 | 陶瓷面静电地板 | 165 | M2 |
| 7 |  | 地面大理石 | 含地面抬高 | 310 | M2 |
| 8 |  | 地面实木地板 | 实木地板，颜色根据用户需求 | 35 | M2 |
| 9 |  | 踢脚线 | 配套踢脚线 | 235 | M |
| 10 |  | 门口板 | 主材价格按购价计价，损耗按实计算，啡网纹 | 8 | M |
| 11 |  | 四楼扩面 | 四楼扩展加固钢架、地面浇筑等 | 1 | 项 |
| 12 | 墙面工程 | 细木工板基层 | 细木工板基层 | 210 | M2 |
| 13 |  | 墙面背景装饰 | 吸音板或硬包饰面 | 210 | M2 |
| 14 |  | 墙面大理石 | 大理石饰面，颜色分格根据用户需求定制 | 35 | M2 |
| 15 |  | 玻璃隔断 | 钢化玻璃隔断 | 35 | M2 |
| 16 |  | 成品套装门 | 防火双开门 | 6 | 套 |
| 17 |  | 窗帘 | 定制窗帘，风格根据用户需求 | 1 | 项 |
| 18 | 水电工程 | 中央空调用电线 | ZR-YJV5*6mm2 | 260 | M |
| 19 |  | 照明插座配电箱电线 | ZR-YJV4*25+1*16mm2 | 300 | M |
| 20 |  | 照明插座线缆 | BV2.5mm2 | 2500 | M |
| 21 |  | KBG管 | 直径25/30 | 2500 | 米 |
| 22 |  | 照明插座配电箱 | 含空开、防雷保护等配套设备 | 2 | 套 |
| 23 |  | 吸顶筒灯 | LED筒灯 | 80 | 项 |
| 24 |  | 开关\插座 | 五孔插、开关等 | 1 | 项 |
| 25 |  | 中央空调 | 6匹中央空调，制冷量：14000W，制热量：15400W，4级能效 | 4 | 项 |
| 26 | 油漆工程 | 顶面乳胶漆 | 墙面层处理，批腻子乳胶漆一底二面 | 350 | M2 |
| 27 |  | 石膏板点锈\补缝 | 石膏板点锈\补缝 | 350 | M2 |
| 28 | 拆除工程及其它 | 成品保护 |  | 500 | M2 |
| 29 |  | 垃圾袋 | 编织袋 | 1000 | 只 |
| 30 |  | 装修垃圾清理 | 施工过程所产生垃圾，按建筑面积计算，二层以内，最少基数100M2 | 500 | M2 |
| 31 |  | 材料上楼\搬运费 | 材料搬运上楼，按建筑面积计算，二层以内，最少基数100M2 | 500 | M2 |
| 32 |  | 卫生清理 |  | 500 | M2 |
| 33 |  | 脚手架租借 |  | 500 | M2 |
| 34 |  | 垃圾外运 |  | 500 | M2 |
| 35 |  | 原墙体装饰面拆除 |  | 220 | M2 |
| 36 | 成品家具 | 文件柜 | 1200*450*2200 | 6 | 组 |
| 37 |  | 茶水柜 | 1200*350*900 | 4 | 套 |
| 38 |  | 组合沙发 | 三人位2张，二人位2张，单人位3张 | 2 | 套 |
| 39 |  | 办公桌 | 1600*650*800 | 4 | 套 |
| 40 |  | 椅子 |  | 8 | 张 |
| 41 |  | 茶几 | 600*600*550 | 2 | 张 |

五、结构化存储(大数据平台)

（一）项目内容

1.1结构化数据存储

1.1.1结构化数据存储容量计算

本次需要存储数据包括：车辆结构化数据（现有+新增）、人像结构化数据、视频萃取结构化数据、特征信息采集设备记录数据：

总数据量=车辆结构化数据(现有+新增）+人像结构化数据(现有+新增+预留）+视频萃取结构化+特征信息采集设备记录数据=402.54+181.63+205.31+3467.56=4257.04亿条；

总存储容量=车辆结构化数据(现有+新增）+人像结构化数据(现有+新增+预留）+视频萃取结构化数据+特征信息采集设备记录数据=112.47+50.74+57.36+161.35=381.92TB。（数据存储时间为1.5年，如若存储容量不够需免费自行补足。）

| 类别 | 车辆结构化数据 | 人像结构化数据 | 视频萃取结构化数据 | MAC | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总新增条数（亿条） | 402.54 | 181.63 | 205.31 | 3467.56 | 4257.04 |
| 总新增容量（TB） | 112.47 | 50.74 | 57.36 | 161.35 | 381.92 |

表 1 结构化数据存储容量统计表

1.1.2结构化数据存储性能要求

数据仓库配置应包含硬件、软件及相应配套交换机，应满足数据与应用解耦，应满足本项目所需存储、计算需求。结构化数据存储服务器部署如图：

图 1 结构化数据存储服务器部署拓扑图

总数据库容量：结构化数据大小或数量（条）×日均通行量×天数=4257.04亿条或381.92TB

1）实时处理能力

前端采集系统、多维物联感知系统或解析中心产生结构化数据，能够持续调用采集接口写入数据，支持独立或共用的接口。

支持多个线程、进程和服务器节点之间执行并行计算，支持横向扩展节点增加计算能力。

支持多种数据源的流数据输入。

支持百亿级数据多维分析实时计算，满足百亿级以上数据的实时查询、比对、关联碰撞需求。

支持行、列存储能力以应对不同使用场景，同时支持分布式文件系统存储能力。

支持通过标准SQL实时分析海量数据。

支持数据缓存机制，以应对数据源端业务数据产生速度会突然出现峰值的情形。

支持网络流、文件、数据库表、IOT等格式的数据源。对于文件数据源，可以处理增量数据的加载。

结构化数据实时采集及处理对应带宽需求：≥100MB/S。

2）离线处理能力

全量的数据采集存入基础数据库，按照业务的技战法模型，需要对增量数据，结合历史数据，加工分析。

根据数据规模，需满足对应的离线分析计算，满足技战法模型运算需求，比如视频研判，要对可疑人群分析、车辆轨迹分析等，需要对一段时间数据持续的离线分析。

数据仓库配置不低于全量数据的50%同步离线分析能力，离线分析数据量不低于全量数据的100%。

3）快速查询能力

需提供快速查询建设能力，可对基础库、专题库等数据进行全文检索，支持准确、模糊、条件等不同的检索模式。

数据仓库按照不低于基础库全量数据的100%数据量的查询能力。

数据仓库按照不低于基础库全量数据的50%进行快速查询能力。

系统在2000亿条级数据情况下满足：

车牌查询（包括完整车牌号查询、模糊车牌查询）9秒内响应；

车辆、人像抓拍地点、车身颜色、车辆类型等单项信息查询9秒内响应。

4）交互查询能力

提供多专题库存储能力、多表联合查询能力，可对专题库进行单表查询、多表查询、多表关联查询等，并支持根据技战法需求实时更新和创建专题库。支持千亿数据秒级检索。

数据仓库按照不低于基础库全量数据的50%进行交互查询能力；

支持100亿级数据量同行分析2秒内响应；

支持100亿级数据量套牌车查询2秒内响应。

5）标准接口

提供根据GA/T1400.4-2017（《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》）标准采集接口、数据服务接口、级联接口、分析接口功能。

（二）项目清单

| 项目 | 子项目 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲结构化数据存储系统 | 实时处理服务 | 前端采集系统、多维物联感知系统或解析中心产生结构化数据，能够持续调用采集接口写入数据，支持独立或共用的接口。 支持多个线程、进程和服务器节点之间执行并行计算，支持横向扩展节点增加计算能力。 支持多种数据源的流数据输入。 支持百亿级数据多维分析实时计算，满足百亿级以上数据的实时查询、比对、关联碰撞需求。 支持行、列存储能力以应对不同使用场景，同时支持分布式文件系统存储能力。 支持通过标准SQL实时分析海量数据。 支持数据缓存机制，以应对数据源端业务数据产生速度会突然出现峰值的情形。 支持网络流、文件、数据库表、IOT等格式的数据源。对于文件数据源，可以处理增量数据的加载。 实时采集及处理数据量对应带宽需求：≥100MB/S。 内存计算和流式计算并存，满足高吞吐、大数据量和低时延实时处理等多方面的数据计算要求； | 项 | 1 |  |
|  | 离线处理服务 | 全量的数据采集存入基础数据库，按照业务的技战法模型，需要对增量数据，结合历史数据，加工分析。 根据数据规模，需满足对应的离线分析计算，满足技战法模型运算需求，比如视频研判，要对可疑人群分析、车辆轨迹分析等，需要对一段时间数据持续的离线分析。 数据仓库配置不低于全量数据的50%同步离线分析能力，离线分析数据量不低于全量数据的100%。 |  |  |  |
|  | 快速查询服务 | 支持HBase/Hive等Hadoop数据库或MPP/Oracle/SQL Server等关系型数据库之间统一SQL查询； 支持Solr或ElasticSearch组件，且需满足检索响应快、实时高性能、海量存储等要求； 需提供快速查询建设能力，可对基础库、专题库等数据进行全文检索，支持准确、模糊、条件等不同的检索模式。 数据仓库按照基础库不低于全量数据的100%数据量的查询能力； 数据仓库按照基础库不低于全量数据的50%进行快速查询能力； 系统在2000亿条级数据情况下满足： 车牌查询（包括完整车牌号查询、模糊车牌查询）9秒内响应； 车辆、人像抓拍地点、车身颜色、车辆类型等单项信息查询9秒内响应； |  |  |  |
|  | 交互式查询服务 | 提供大数据量场景下的数据查询、多表联合查询能力，可对专题库进行单表查询、多表查询、多表关联查询等，并支持根据技战法需求实时更新和创建专题库。支持千亿数据秒级检索。 数据仓库按照基础库不低于全量数据的50%进行交互查询能力； （1）支持100亿级数据量同行分析2秒内响应； （2）支持100亿级数据量套牌车查询2秒内响应。 |  |  |  |
|  | 交换机1 | ★业务插槽数≥3 ★交换容量≥19.2Tbps（官网最小值为准） ★转发能力≥2880Mpps（官网最小值为准） 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余 电源模块冗余 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 ★配置要求：要求实配 ≥96个万兆端口（含光模块），≥4个40G端口（含光模块）。且40G端口需分布在不同板卡上。 路由特性：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng ；支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 支持链路聚合、MAC地址表、VLAN、流量监控、FHCP、ARP、MPLS、组播协议、QOS/ACL等 | 2 | 台 |  |
|  | 交换机2 | ★交换容量≥2.56Tbps（取官网最小值） ★转发性能≥1080Mpps ★扩展插槽数：扩展插槽≥2 电源模块冗余 实配接口：实配≥48个万兆光口（含光模块） 支持VxLAN二层网关 支持VxLAN三层网关 支持EVPN 路由特性：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng ；支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 支持链路聚合、MAC地址表、VLAN、流量监控、FHCP、ARP、MPLS、组播协议、QOS/ACL等 | 16 |  |  |
|  | 机柜租赁费 | 单机架功耗不低于4000W，主备交流PDU，包含电费、链路的与空调费等 | 30 | 个 |  |
| 硬件配置 | 服务器1 | ★Cpu：Intel Xeon(≥10核，主频≥2.2GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×8 ★硬盘：≥480G SSD×2+≥1.8TB SAS×24（磁盘转速≥10K，若部分采用SSD盘代替SAS盘,则单盘容量≥960GB，且总容量≥43.2TB） ★网口：10GbE×2（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 42 | 台 |  |
|  | 服务器2 | ★Cpu：Intel Xeon(≥10核，主频≥2.2GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×8 ★硬盘：≥480G SSD×2+≥1.2TB SAS×12（磁盘转速≥10K，若部分采用SSD盘代替SAS盘,则单盘容量≥480GB，且总容量≥14.4TB） ★网口：10GbE×2（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 77 | 台 |  |
|  | 服务器3 | ★Cpu：Intel Xeon(CPU≥10核，主频≥2.4GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×8 ★硬盘：≥600G SAS（磁盘转速≥10K）×2+≥1.2TB SAS×12（磁盘转速≥10K，若部分采用SSD盘代替SAS盘,则单盘容量≥480GB，且总容量≥14.4TB） ★网口：10GbE×2（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 96 | 台 | 3 |
|  | 服务器4 | ★Cpu：Intel Xeon(CPU≥10核，主频≥2.4GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×8 ★硬盘：≥480G SSD×2+≥1.2TB SAS×24（磁盘转速≥10K，若部分采用SSD盘代替SAS盘,则单盘容量≥480GB，且总容量≥28.8TB） ★网口：10GbE×2（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 85 | 台 |  |
|  | 服务器5 | ★Cpu：Intel Xeon(CPU≥10核，主频≥2.4GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×8 ★硬盘：≥480G SSD×2+≥1.2TB SAS×12（磁盘转速≥10K，若部分采用SSD盘代替SAS盘,则单盘容量≥480GB，且总容量≥14.4TB） ★网口：10GbE×2（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 3 | 台 |  |

备注：1、具有完善的结构化部署方案；

2、如若设备或软件数量不够，须中标方免费提供；

3、部署完成的结构化系统，须满足上层应用调用需求。

★4、数据存储时间为1.5年，如若存储容量不够需免费自行补足。

六、公安业务实战应用

（一）项目内容

公安业务实战应用设计方案根据公安部软硬件解耦、数据与应用分离的指导意见，将公安业务实战应用分为解析中心、视频萃取应用、人像大数据应用、重点场所安保、数据服务总线和数据仓库系统。

总体架构:

基础资源

共享平台

部分二类点位

一类点位

解析系统

数据仓库

视频萃取应用

智能检索

全局分析

图片处理

车辆大数据

车辆稽查布控

车辆二次识别展现

多维特征检索

人像大数据

人脸动态应用

人像统计分析

车辆预警研判

车辆统计分析

人员布控预警

视频综合应用

重点区域安保

应用

视频综合应用总体架构图

公安视频专网实战应用是以公安视频专网为基础，并通过GA/T1400协议中定义的数据服务接口，从数据仓库（公安视频专网）中获取海量的人员、车辆、物品等相关数据作为数据支撑来源，以视频特征分析、视频检索功能、大数据技术、物联网、AR视频感知等技术为核心，整合各实战子系统资源，实现查询、预警、布控、统计以及重点区域安保等应用。

1.1解析中心

1.1.1总体目标

本项目建设全市统一的解析中心，实现全市统一的车辆二次分析、人像解析、视频萃取，各县（市、区）按需使用。解析中心将不同的解析任务下发到相应的服务器集群进行智能解析，将解析后的视频、图像、结构化信息等输出到相关应用系统。本次部署的系统处理能力能够支撑750路视频萃取、5454路人像解析（200路视频流）、4200万张日过车图片的车辆二次分析，投标时必须明确算法名称，且只能提供一个方案。

1.1.2车辆二次分析

车辆二次分析是解析中心的一部分，负责将车辆相关的非结构化视图数据解析成可供计算机识别的车辆结构化数据，为车辆应用平台提供视频图像数据解析支撑，本次部署为不少于4200万张日过车量的解析能力

1.1.2.1数据处理流程

车辆解析数据处理流程示意图如下：

车辆数据处理流程图

（1）车辆卡口产生过车记录（包含时间戳、通道编号、设备ID、消息ID、抓拍时间、抓拍地点、车牌号、车辆类型等），产生场景图、车牌小图；

（2）图片及过车记录上传存入图片存储，生成URL，支持不低于三种标准协议调用；

（3）过车记录及URL通过消息服务存入数据仓库；

（4）解析中心从数据仓库获取过车记录及URL，通过URL调取图片云存储中的场景图进行解析，生成结构化数据（车辆品牌、型号、年款、颜色、类别、异常行为、局部特征等）及特征码；

（5）解析中心通过数据服务接口将结构化信息存入数据仓库，特征码在解析服务器缓存，可供上层应用做比对分析。

1.1.2.2业务流程

（1）查询：应用通过URL访问图片云存储中的图片，通过数据服务接口访问数据仓库中的结构化信息及过车记录；

（2）布控告警：应用下发布控指令，若前端抓拍的过车记录（车牌信息）与布控名单比中，则返回告警信息给应用。

1.1.2.3功能要求

车辆二次分析提取出视频图像中车辆的详细特征信息：

（1）车辆目标识别

可对一张图片中多个车辆目标进行识别，每个车辆目标的输出内容如下：

图片类型（自动识别图片是车头图片还是车尾图片）。

（2）车牌信息识别

可对一张图片中宽度大于100个像素的车辆号牌进行识别，每个车辆目标的输出内容如下：

➣车牌号码；

➣号牌类别，包括大型汽车-挂车号牌、小型汽车号牌、教练车号牌、警用车号牌（限定“警”）等；

➣号牌颜色，包括蓝、黄、绿、白、黑、新能源绿等。

（3）车辆目标基本特征识别

可对一张图片中大于（256×256）像素的车辆目标基本特征进行识别，每个车辆目标的输出内容如下：

➣车身颜色，包括红、黄、绿、蓝、紫、粉、棕、银、金、白、灰及黑等颜色；

➣车辆类别，包括轿车、越野车、商务车、面包车、皮卡车、小型货车、大型货车、小型客车、大型客车、非机动车；

➣车型，精确识别出车辆品牌（如大众）、车辆款型（如帕萨特）、车辆年款（如2016款）。能够通过车头图片或车尾图片识别200种品牌，不低于3000种的具体车型（即精确识别到品牌、型号、年款）。

（4）车辆目标个体特征识别

可对一张图片中大于（256×256）像素的车辆目标个体特征进行识别，每个车辆目标的输出内容如下：对车辆是否有摆件、挂件、纸巾盒、年检标等物品进行识别；

（5）驾驶人员特征识别

可对一张图片（车头图片）中大于（256×256）像素的车辆目标中驾驶人员特征进行识别，每个车辆目标的输出内容如下：

➣主副驾区域是否有人；

➣主副驾驶区域是否遮挡面部；

➣主副驾人员是否未系安全带；

➣主驾人员是否拨打电话。

（6）重点车辆识别

可对一张图片中大于（256×256）像素的车辆目标进行识别，识别是否为重点车辆及车辆特征，输出内容如下：包括二轮车、三轮车、渣土车、危险品运输车等。

1.1.3人像解析

1.1.3.1技术路线

目前人像数据采集主要有以下二种技术路线：视频流，前端设备只提供视频流，通过后台软件进行抓拍以及识别告警；图片流，由前端摄像机进行人像抓拍采集，后台服务器只负责图片获取和识别告警,本次部署5454路人像解析能力,其中视频流200路。两种技术路线分析如下：

（1）视频流

➣视频流在前端只需要使用普通高清摄像机，但对后端服务器的配置需求较高。

➣后端服务器计算资源远超摄像机，避免了摄像机因计算能力不足，在画面中人员多的情况下捕获率下降严重的问题。

➣由于视频流中的图像往往有不同的姿态。后端服务器在视频流中，每个过人事件会截取多张人脸进行比对，大大提升比对精度。

➣充分利用服务器性能，可在后端加载大计算量的特征数据合成算法。能将抓拍效果优化，将焦距内外，模糊或清晰、角度各异的人脸自动合成一个最优特征数据用于比对识别。

（2）图片流

➣图片流前端需要使用人脸识别抓拍机，但对后端服务器配置需求较低。

➣抓拍算法前置可降低服务器编解码性能，在服务器选型和性能利用和综合成本方面，前端抓拍更具性价比。

1.1.3.2数据处理流程

人像解析是解析中心的一部分，负责将视频、视图数据解析成可供计算机识别的人像结构化数据，为人像应用平台提供视频图像数据解析支撑。

视频流处理流程：

人像视频流处理流程图

（1）解析中心通过GB/T-28181向共享平台下发信令，从视频云存储调取视频流；

（2）解析中心获取视频流，解析产生场景图、人脸小图、结构化数据、特征码，同时与人像解析服务器内存中的布控库（特征值）进行比对，生成识别结果、告警信息；

（3）场景图、人脸小图存入图片云存储，生成URL，支持不低于三种标准协议调用；

（4）解析中心通过数据服务接口经消息服务将结构化信息、URL、识别结果、告警信息等存入数据仓库。

图片流处理流程：

人像图片流处理流程图

（1）人脸卡口产生过人记录（包含时间戳、通道编号、设备ID、消息ID、抓拍时间、抓拍地点等），产生场景图、人脸小图；

（2）图片及过人记录上传至图片云存储，通过存储的消息服务一份写入图片存储，生成URL；为保证人像解析业务的实时性，同时转发一份至解析中心，通过GA/T1400协议转发；

（3）解析中心对人脸小图进行解析，生成结构化数据及特征值，同时与人像解析服务器内存中的布控库（特征值）进行比对，生成识别结果、告警信息，通过数据服务接口经消息服务将结构化信息、识别结果、告警信息存入数据仓库；过人记录及URL通过消息服务存入数据仓库。

1.1.3.3业务流程

（1）查询：应用通过URL访问图片云存储中的图片，通过数据服务接口访问数据仓库中的结构化信息、过人记录、识别结果、告警信息；

（2）布控告警：应用下发布控指令，若人像解析出的特征值与人像解析服务器内存中的布控库（特征值）一致，则返回告警信息给应用。原始布控库包含人脸小图、特征值等信息，省厅从公安信息网下发至市级公安信息网视图库，其中的特征值信息经过安全边界至公安视频专网数据仓库。应用时将布控库（特征值）置于解析中心人像服务器设备的内存中，实现实时布控。

1.1.3.4 功能要求

人像解析是将前端人像卡口抓拍图片或者视频中人像信息进行建模解析，并将解析数据进行存储。

（1）人像卡口图片解析

前端人像卡口对每一个经过摄像机拍摄区域的人，选取其最正面的一张抓拍图片保存下来。人像解析中心实时的完成人像卡口抓拍照片的特征提取入库。

系统能够对具体特定特征的人进行分类，比如是否戴眼镜、人员的年龄段、性别等人物属性，为相关部门提供有用的统计数据和预警信息。

（2）视频流人脸解析

从前端摄像机上传的视频流中提取人脸信息进行分析和存储，后续可以作为检索数据库使用，便于分析。系统应支持市面上主流的视频数据类型，保障系统适用性和使用范围。

（3）人像建库与布控报警

通过使用动态人像系统建立布控库，对布控人员实时布控，第一时间为公安民警提供最有价值的信息，公安民警抓捕嫌疑人的效率将得到极大提高。

（4）路人检索需求

系统应支持将重点人员的照片导入路人库中进行检索，进一步使用路人检索可以分析重点人员的出现频率及出行特征，从而为办案提供线索。

（5）升级维护

在项目建设及运维期间提供相应算法及平台免费更新升级，新功能不在另行收费。

1.1.4视频萃取

1.1.4.1数据处理流程

视频萃取数据处理流程示意图如下：

视频萃取流程图

（1）解析中心通过GB/T28181向共享平台下发信令，从视频云存储调取视频流；

（2）解析中心获取视频流，萃取产生场景图、人车物图片、视频片段、结构化数据、特征码（供查询比对）；

（3）图片、视频片段存入图片云存储，生成URL，支持不低于三种标准协议调用；

（4）解析中心通过数据服务接口经消息服务将结构化信息及URL存入数据仓库。

1.1.4.2业务流程

检索：应用通过URL访问图片云存储中的图片及视频片段，通过数据服务接口访问数据仓库中的结构化数据，通过GB/T28181协议经过视频共享平台从视频存储中获取视频流。

1.1.4.3功能要求

萃取系统按照后端结构化服务分类，进行人车物分离。

（1）人车物分离

视频人车物分离针对平台/设备的视频/录像进行结构化处理，将视频中的运动目标进行人、车、物的区分，同时提取目标基本的信息：主体颜色、目标大小、目标速度、运动方向。

（2）萃取内容

车牌类型识别:支持包括民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌类型及号码的识别。

车身颜色，包括红、黄、绿、蓝、紫、粉、棕、金、白、灰及黑等颜色；

车辆类别，包括轿车、越野车、商务车、面包车、皮卡车、小型货车、大型货车、小型客车、大型客车、非机动车；

车系识别：支持不少于200种机动车车辆品牌的识别，支持不少于3000种车辆子品牌和年款的识别。

危险品车检测：支持危险品车辆的检测识别。

车辆及驾驶员附属属性：主副驾驶是否系安全带、是否打电话、有无遮阳板、有无挂坠、有无年检标。

人体特征检测：支持人体上、下身颜色、运动方向、年龄段、性别、是否骑车、是否背包/拎包、雨伞识别、是否戴眼镜、是否戴帽子。

1.1.5计算资源需求

计算资源需满足不同的业务对不同计算的需求，解析中心需要高性能的GPU计算与图形化计算能力，用于人像分析、车辆分析、视频萃取等业务，从视频流、图片中提取人像、车牌等半结构化数据和结构化数据，视频、图形高质量处理要求提供高性能计算能力和GPU处理能力，可通过服务器集群形式实现计算资源的灵活调度。

本项目在公安视频专网建设全市统一的解析中心，对视频图像数据做结构化解析，当前规划的系统处理能力能够支撑750路视频萃取、5454路人像解析、4200万张日过车图片的车辆二次分析。

1.1.5.1车辆二次分析

1、车辆二次分析服务器通过对接卡口系统获取卡口过车图片，并对图片进行特征识别后将品牌、车系、年检标、挂件、纸巾盒等结构化信息存储到数据库中，需采用最新一代CPU。

单节点车辆二次分析服务器要求支持不少于300万日过车量

2、同时为利用车辆特征值进行相似车辆图片的检索，为公安、交警等查找假牌、套牌、无牌等嫌疑车辆提供新的排查手段，需配置以图搜车服务器，单节点支持30亿数据特征数据存储，支持3000万数据以图搜车秒级检索，需采用最新一代CPU。

以图搜车服务器数量为：特征向量存储三个月，特征向量信息数=4200万×90天=37.8亿条，冗余一台，即需3节点。

综上，车辆二次分析模块共需要车辆二次分析服务器14节点、以图搜车服务器3节点。

1.1.5.2人像解析

人像解析支持5454路的人像卡口，其中按5254路人像抓拍机、200路人像视频流相机计算，同时要求支持人脸布控，布控库30万。

单NVIDIA Tesla P4GPU支持不少于70路图片流解析，不少于10路视频流解析。

1.1.5.3视频萃取

视频萃取服务器支持视频人车物分离、车辆特征分析、人体特征分析，单GPU支持不少于10路解析。

解析中心设备组网如下图所示：

解析中心设备组网图

1.1.6解析中心技术路线分析

传统视频厂家一体化设备，算法和硬件资源进行优化和固化，能用较低的配置实现一定的功能。但一体化设备一般通过堆叠扩容性能，不利于硬件资源调度能力开放，导致系统的灵活性和扩展性差。本项目解析中心建设遵循软硬件解耦的思路，通过配置高性能硬件设备，搭配算法实现配置的归一化。解析中心集群目前主要是通过物理设备集群方式搭建。

1.1.7 解析中心资源管理平台

现有视频图像IT基础设施已越来越难以满足海量视频图像信息存储汇聚、解析处理和深层次挖掘分析的要求，主要由于缺乏统一的视频图像基础设施，各种系统采用独立的IT硬件基础设施，计算资源无法统一管理和运维，不同厂商之间的同类设备与系统无法实现资源共享，已经建设的各种智能视频解析系统相互独立、自成体系，缺少统一的IT资源管理。

本项目通过软件与硬件解耦，实现视频解析系统硬件资源标准化和归一化，为视频建设提供易扩展、高性能、低成本、可靠性的解析能力，并部署一套资源管理平台以保障解析系统高效、稳定运行。平台要求包括但不限于以下功能：

（1）提供统一管理门户，实现计算资源、网络设备等的统一管理、业务配置下发、资源调度、负载均衡等功能；

（2）提供统一运维门户，支持资源申请、资源状态检查、资源使用统计、故障排查等功能，并对收集到的运维信息（告警、拓扑、性能等）进行综合分析和呈现；

1.1.8解析中心性能指标

1.1.8.1车辆二次分析性能指标

（1）车辆目标检出准确率

对视频图像中车辆视频图像质量良好的车辆目标进行检测，应符合以下要求：

检测率应不低于90%

误检率应不高于10%

（2）车辆号牌检出准确率

对视频图像中宽度大于100像素或车辆视频图像质量良好的车辆号牌进行检测，应符合以下要求：

白天：车头方向的车辆号牌号码识别正确率不小于90%，车尾方向的车辆号牌号码识别正确率不小于80%

夜间：车头方向的车辆号牌号码识别正确率不小于85%，车尾方向的车辆号牌号码识别正确率不小于70%

日间号牌颜色识别正确率应不小于90%，夜间号牌颜色识别正确率应不小于80%

号牌种类识别正确率应不小于90%

（3）车辆目标基本特征检出准确率

对视频图像中大于（256×256）像素或车辆视频图像质量良好的车辆目标的基本特征进行检测，应符合以下要求：

车身颜色的识别正确率应不低于70%

车辆类别的识别正确率应不低于90%

车型的识别正确率应不低于90%

（4）其他特征检出准确率

未系安全带检测准确率不低于90%

主驾驶员开车打电话检测准确率不低于90%

（5）车身特征码处理要求

车辆解析中心对视频图像进行结构化处理后，生成车身特征码，包含但不仅限于车辆的车牌号、基本特征、个体特征内容，以二进制格式描述图片中车辆个性化特征信息，用于快速特征检索。

（6）视频图像的结构化处理要求

市级系统在接收到车辆图片后，能够在秒级响应车辆的各类特征识别。

1.1.8.2人像解析性能指标

(1)人脸捕获

系统通过国际领先的人脸识别算法，为了保证系统在人流量较大的点位仍能维持高捕获率，采集视频流中人脸拍摄区域如同时出现多个人脸，至少可同时检测抓拍30个人脸；

人像抓拍捕获率>97%。

人像误抓拍率<0.1%。

（2）布控

a)	在10万布控库下，当目标人出现于摄像机画面时，系统应实时报警，报警延迟不超过3秒；

b)	在非布控名单误报率不大于0.1%的情况下，系统应满足以下识别指标：

布控名单长度	布控名单命中率

［1，10000］≥90%

［10001，100000］≥85%

c)	系统应自动向各级报警中心提供报警信息并发出声音提示，同时显示抓拍人员的人脸照片、场景图片及人脸布控库比对命中照片。

d)	布控库可根据警种、管控需求不同设置多个布控子库，根据设定选择可向不同类别用户推送各自需求的报警信息。

（3）建库

a)	建库指对人像基础库进行特征抽取，建成基础人像特征库；

b)	入库成功率应达到99%以上；

c)	10000张人脸库导入建模时间<5分钟

d)	人脸图片建模成功率达到99%以上。

（4）人脸以图搜图（1：N）

a)	支持上传一张照片，在路人库中检索（路人检索），找出相似度最高的图片的功能，系统根据相似度高低排序；

b)	1000万证件照人像库检索首位命中率应达到90%以上，检索秒级响应。

须实现人像的实时在线解析，部署一人一档软件平台，系统支持对1万路以上前端设备采集的人脸照片进行聚档，路人轨迹、同行人分析、落脚点分析、昼伏夜出、频繁路人、轨迹展示等功能，可支持查询一年的档案数据，查询结果3秒内返回，相应的数据接口必须按照采购人要求进行开放。支持前端摄像头的动态分配。

1.1.8.3视频萃取性能指标

行人目标识别性能：对白天对比度良好的720P/1080P视频中大于64X64像素的无遮挡行人进行检索，识别准确率不低于90%。

行人性别识别性能：对白天对比度良好的720P/1080P视频中大于256X256像素的无遮挡行人进行检索，识别准确率不低于90%。

行人上半身衣着颜色结构化检索性能：对白天对比度良好的720P/1080P视频中大于256X256像素的无遮挡行人进行上半身颜色（红、黄、绿、蓝、白、黑）结构化分类检索，识别准确率不低于85%。

1.1.8.4网络指标

公安视频专网内各个交换机满足本次高峰期业务量转发需求，各条链路满足高峰期数据的传输要求。市局及市交警汇聚交换机与公安视频专网核心交换机之间的链路分别为2条10G链路，各县（市、区）核心交换机至市本级核心交换机之间为2条10G链路，市本级核心设备与解析中心核心设备之间为2条40G链路。同时满足独立组网、高带宽、双路由、双万兆的需求。

1.2视频萃取应用

在公安实战应用需要视频结构化技术将视频内容中的重要信息进行结构化提取，按照语义关系，采用时空分割、特征提取、对象识别、深度学习等处理手段，组织成可供计算机和人理解的文本信息或可视化图形信息，从而实现视频数据向有效情报的转化。

1.2.1系统架构

视频萃取应用系统架构图

视图萃取系统主要对前端的实时视频和录像，通过任务调度功能，进行人、车、物分离，对视图中的高价值信息进行长期保存，从看视频变成搜视频，从而形成智能检索、图片智能处理和全局搜索分析应用，大大节约视频侦查时间和人力成本。

1.2.2功能模块

系统主要功能包括：

1、智能检索

视频萃取应用智能检索具备的功能如下：

目标类型检索

支持以人、机动车、非机动车为条件进行智能检索；

按时间段检索

支持按时间段检索目标，可设置检索的起始和结束时间；

车辆信息检索

支持以设备通道、过车时间、车牌号、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌为条件对车辆进行检索；

支持车牌号码模糊检索功能；

行人信息检索

支持以通道、经过时间、支持性别、主体颜色等特征进行人体特征检索；

检索结果

车辆检索结果应包括过车的时间、车牌号、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌，车辆子品牌、车辆方向，遮阳板、安全带、打手机以及对应的车辆图片等信息；

行人检索结果应包括时间、颜色、运动方向、速度、性别、是否骑车及对应的图片等信息；

车辆、人、活动目标的检索结果支持以缩略图形式展现。

数据导出

支持将检索到的结构化数据和图片结果以Excel表格形式导出。

2、全局搜索分析

所有的视频萃取结果进行统一的目标全局检索，根据视频查看单个文件的分析结果，也可以根据历史任务查看多个文件的分析结果，同时也提供了全局搜索的入口方便根据条件查找所有已分析过的视频摘要结果。让耗时耗力的视频侦查变为轻松高效的图片查找，配合关联视频播放即可快速定位关键线索，进行全局的目标人、车定位和查找。

3、图片智能处理

视频萃取具备图片处理功能，可对检测结果图片进行优化处理，处理功能包括对比度调节、明亮度调节、去雾处理、去噪处理、强光抑制、锐化。在获取检测结果后，有效提升画面质量，为实际实战应用提供有力视图保障。

1.3人像大数据应用

前端设备的图片、视频信息送解析中心进行动态人像解析，得到的数据可以进行全市统一的预警、搜索、布控等应用。比如：人像卡口管理、实时抓拍预警、人员布控等。

1.3.1系统架构

人像大数据应用系统架构图

人像识别系统利用分布式集群技术、基于深度学习技术和海量数据存储大数据计算技术，实现实时视频监控图像、录像、实时图片的人脸识别服务。

人像识别服务采用可动态扩展的分布式结构，底层负责人像库的库管理，处理人像库创建、抽取特征值、人像索引等底层应用。对外提供动态比对等服务，服务分别对应有应用功能业务，以及外部调用的接口。

人像业务系统，通过相应服务的接口实现人脸动态应用、人员布控预警和人像统计分析应用。

1.3.2功能模块

1、人脸动态应用

1）实时抓拍滚动显示功能

系统可实时查看指定通道的抓拍大图，并在界面显示指定通道所产生的报警信息(包含报警处置状态、人脸相似度、对应的抓拍设备、报警时间及人员信息)；而人脸抓拍图片则在界面下窗口滚动显示。

➣支持实时更新抓拍次数与报警次数

➣支持开启报警提示音

支持对抓拍大图模式大图中的人脸头像进行截图，并将进行身份核查和路人库检索抓拍人数与实际过人数的比值称作人像捕获率，非人脸的抓拍数与全部抓拍数的比值称作误抓拍率。系统把路人最清晰的一帧人脸照片保存到人像库中形成路人库。

2）路人库检索应用

所有被抓拍的路人被自动存入抓拍库，在业务应用过程中，需对案发时间地点出现的可疑目标查询时，用户上传嫌疑目标人脸图片，根据设定对应的抓拍地点、相似度、抓拍时间等检索条件，通过以图搜图方式检索抓拍库比对结果，系统将按照相似度由高到低排序在5秒内返回最相似的结果，从而快速查询嫌疑目标是否在可疑时间段内出现在案发地点中。

2、人员布控预警功能

1）人员布控功能

用户可自行指定需要系统报警的“黑名单”人员图片，通过建立布控库，系统可进行选择性布控。系统可以提供基于人脸图片的布控，指定布控时限、布控原因、预警方式、布控单位、布控类型等。

系统支持百万量级的人像库布控，支持查看任意时间段内的抓拍和报警信息，同时支持导出报警信息。

布控报警任务可以根据实际情况，如：布控对象数量、布控对象重要性等，灵活设置报警阈值以及布控报警任务类型。

（1）人员布控

针对在逃、**、涉案等人员的重点管控需求，系统可按布控对象、布控范围、有效期、预警阈值、预警时段提供实时布控，一旦在布控范围内出现关注人员，系统立刻产生报警，便于民警展开实时抓捕行动。

（2）布控比对方式

A、支持接入高清摄像机实时视频，与布控库人员进行比对，输出超过阈值的人员；

B、支持上传嫌疑人员图片，与布控库进行比对，输出超过阈值的布控库人员；

2）实时预警

系统支持接收、显示实时预警信息，通过系统显示具体预警信息的报警详情。

针对公安民警重点关注的人员图片，一旦出现在某人脸卡口上，系统能在实时预警中按照不同级别进行报警显示，报警等级最高，需要优先处理。报警出现后，可以显示出当前报警嫌疑人的轨迹，并显示当前出现的报警点，民警根据抓拍到的图片和布控库的图片进行对比，进行相同、不同、疑似的手工确认。

3、人像统计分析

可多维度展示人像业务实时运行情况和统计汇总信息，详细功能如下：

➣支持统计累计抓拍总数，今日抓拍总数；

➣支持统计累计报警总数，今日报警总数；

➣支持展示报警成效，对近期有效报警的基本情况进行一览展示；

➣支持分析报警处置率和报警有效率，展示一周报警总数、报警确认数及报警处置率；展示一周报警总数、有效报警总数及报警有效率；

➣支持统计分析一周内，每日产生的抓拍、报警数目，并以图表展示；

支持统计各前端点位抓拍能力，并展示抓拍数目较多的点位名称及其一周的抓拍数量。

1.4重点区域安保应用

随着城市化进程的加快，各类动迁矛盾、劳资纠纷等呈现尖锐化趋势，非访、非法集会等事件间有发生，金华市政府、火车站等重点区域易成为涉稳、**分子滋事甚至袭击的目标，由此造成的维稳处突压力显著增大。同时，近年来由于国家基建的大力发展，使大人流、大车流的地点快速增长，经常导致路段长时间拥堵，场馆内和周边大量人员聚集，对市政府和火车站的道路通行、人车管控、交通疏导等管理提出较大挑战。同时公安在安保任务、活动保障过程中对快速响应，准确判断的需求更多需要借助智能化手段和自动报警技术。

为达到以上管控效果，结合目前金华市的制高点建筑现状，在这些高点区域部署全景特征信息和高倍球机，实现重点区域圈全域覆盖；同时，在整个安保体系设计上，从外到内分别是外围防控圈、城区防控网、核心防控块以及连接这些区域的道路防控线，打造“立体防控圈”，层圈过滤，实现不同区域、不同场所层圈布防。以高点AR视频感知为基础，利用AR增强现实将前端设备“无缝”集成，增强实时感知数据与实战应用数据结合，突破指挥中心传统指挥模式，构建面向AR立体指挥全域覆盖的重点场所安保，实现可视、可控、可调度，实现指挥管控业务可视化，提高指挥工作效率。

本次建设的AR指挥系统可以支持100套AR前端设备的接入，同时后续随着AR设备的增加系统软件可以支持线性扩展。AR系统画面内的标签由系统统一进行标注并绑定具体的视频监控点位。

1.4.1 AR实景指挥

1、实景指挥

高点AR视频俯瞰地面，实时视频场景作为实景地图，通过AR增强技术，操作实时视频中标签与其他子系统进行联动，通过联动低点监控资源，可实现联网布控、联动指挥，引领全新的视频联动、查缉布控、指挥调度模式，开展日常指挥业务。

2、标签图层过滤

对当前场景中的目标进行图层分层展现，比如按重要性分层，按类型数据（卡口、路口、人脸抓拍等）分层。重要标签属于重点关注目标，在AR全景视频中一直显示标签图标及名称，并可以查看标签中详细信息。非重要标签只在AR全景视频中显示标签图标。

3、标签业务多样化呈现

满足各类智能前端可视化标签展示，包括前端枪机、人像卡口、车辆卡口、球机等设备。

标签内容支持灵活的自定义，可以在标签上面添加文字、图片、链接，以及关联视频资源,比如卡口资源、人脸抓拍资源等。标签图标带分类标示的，标签可以按业务场景进行自定义模板，比如定点标签模板、卡口标签模板、路口标签模板、区域标签模板等，满足交管日常业务自定义展示需要。

4、AR场景画中画

在AR场景中，通过对已建系统进行对接，各对接子系统以标签的形式在AR场景中进行叠加，工作人员可以实时与各子系统进行联动交互，以“画中画”的方式进行展示，如查看当前路口实时视频等。同时指挥中心可以对重点关注路口、热点区域等进行标签收藏，对重点区域再查看可通过收藏功能进行快速定位打开当前标签画中画场景。

5、全景多目标跟踪

在大场景覆盖区域中，存在部分区域无法覆盖情况，依托高点优势，可以通过高空球机对当前画面中的单个或多个车辆进行自动跟踪或手动跟踪，实时关注车辆运行情况。

6、全息场景追溯

全息场景追溯不仅面向事前预警、事中管控，同样适用于事后场景追溯，让用户能够从历史视频追查中，实现基于AR技术的场景还原、视频播放、标签展示、信息复原等功能，相对于传统的视频回放，视频使用效率更高，掌握的信息更加全面，能够更好的服务于公安实战。

场景追溯界面中，支持高高联动（即支持AR画面中嵌入其他AR设备，可联动对各重点区域内的所有AR设备进行融合指挥）、高低联动、视频标签展示等实战应用的视图应用功能。

7、多系统融合实战

系统平台能和公安的信息化系统对接，如车辆大数据、人像大数据、视频监控系统、解析中心等。系统整合后，支持在同一个画面中调用这些系统能力。通过在市政府防控圈内重要出入口部署人脸卡口以及车辆卡口，调用视综平台的相关应用对各类重点人员以及重点车辆进行布控预警。

1.4.2大屏数据推送

1、人像大数据展示

系统满足在线实时查看人员布控信息的需求，在出现符合布控条件的重点人员时，将马上产生重点人员预警信息，并将预警信息同步推送至大屏上进行预警。在大屏上实时展示人脸预警信息，展示内容包括采集地点、采集时间、相似度，同时可进行该时间段前后联动相关录像进行确认。

根据从摄像机捕获的人像来源、人脸属性、出现频次进行实时统计，根据历史抓拍次数、布控次数、黑名单类别、预警次数等信息进行数据统计分析，并在大屏上展示统计结果。人员身份确认需要在公安信息网实现。

2、车辆大数据展示

系统满足**人员在线实时查看车辆布控信息的需求，在出现符合布控条件的车辆时，将马上产生嫌疑车辆预警信息，并将信息同步推送至大屏上预警。展示内容包括预警地点、预警时间、预警车牌等信息，同时可进行预警时间段前后联动相关录像进行确认。同时可展示车型比对信息、布控车辆信息。

1.5数据仓库

1.5.1总体概述

根据省厅“云上公安、智能防控”大数据战略的部署，结合本项目实际现状，以“整合资源、共享数据、提供服务”为指导思想，通过建设数据仓库实现海量前端数据汇聚、存储、分析，以及对数据的碰撞、检索与应用。对外提供统一标准接口，实现数据的查询与调度；对内提供管理服务，实现设备管理、用户管理及服务管理应用。最终向上层业务应用系统提供数据资源。

在公安的数据从产生到应用的整个过程中，数据仓库在数据层提供基础应用、数据分类、建库、提供标准接口等操作，为上级业务平台提供数据源。数据仓库与结构化数据存储的关系描述如下图所示：

数据仓库与结构化数据存储的关系图

结构化数据存储：结构化数据存储负责对前端处理完成的或者解析中心解析完成的结构化数据或者半结构化数据（特征值等）进行存储。结构化数据存储主要提供MPP数据库、ES索引等存储功能。

数据仓库主要实现业务数据的汇聚和共享的需求，通过数据处理分析技术对公安业务数据、视图数据进行结构重组和规范化的整合，形成结构统一、描述规范、面向业务的基础数据资源集合，丰富和充实公安业务数据资源构成，形成完整的、标准的、规范的可满足公安业务需要的基础数据资源体系。通过建立金华市数据仓库，为金华市公安局提供完备的数据资源服务，支撑丰富的上层实战业务。

数据仓库主要包含以下功能：

数据分类：将结构化数据进行分类入库。在标准架构的基础上，可拓展协议字段，将所有的人像特征值，车辆特征值，WIFI数据等建立人、车几类专题库。

基础应用功能：主要实现订阅、检索、布控、告警、联网等功能。

数据检索：通过结构化数据存储的ES或Solr索引组件，提供全文融合检索、快速检索。实现文件类数据和结构化数据的快速检索，百亿级的秒级查询。

数据流转：通过标准的三大接口协议（采集接口、服务接口、级联接口），实现数据在整个系统中的顺畅流转，实现数据的获取、数据的分析、数据的应用、数据的推送等基础功能。

1.5.2建设原则

数据仓库建设过程中，遵循“统筹规划、整合资源、统一标准、安全可控、按需联网、规范应用、高效稳定”的原则。

（1）统筹规划、整合资源

将数据仓库纳入整个项目总体规划，统筹各部门相关建设需求，整合资源，实现视频图像信息的互联互通、高度共享。

（2）统一标准、安全可控

遵循统一的技术标准与建设规范，数据仓库建设应符合GA/T1400-2017（《公安视频图像信息应用系统》）相关标准，并与上下级数据仓库或系统实现对接；严格区分涉密和非涉密信息，确保信息安全。

（3）按需联网、规范应用

根据维护公共安全的实际业务需求，推进数据仓库联网应用工作，保障共建共享，科学规范，为**维稳、指挥调度、情报研判、侦查破案、治安防控、社会管理、规范执法等工作的视频图像信息数据提供存取等支撑服务。

（4）高效稳定

本系统的数据量较大，面向用户广泛，未来将支撑市级视频图像主体的应用，要求本系统具备较高的访问效率和很强的稳定性。本系统将基于云计算和大数据架构进行建设，通过分布式的大数据环境可为数据存储和访问提供高度的可靠性保证和快速的查询检索效率。通过接口服务的方式保证应用之间的松耦合，减少因为某个模块的故障影响整个系统的运行，从而保障系统的稳定性。

1.5.3建设目标

数据仓库系统的建设，主要以视频提取的人、车、行为等结构化数据为核心，同时融合其他物联数据、社会面数据、互联网数据，进行多维度的碰撞分析，并与公安业务流程相结合，不断深入挖掘数据深层次价值，打通数据壁垒，服务全警应用。

视频萃取结构化数据。视频监控数据经过解析中心进行分析产生的海量人车物结构化信息。

人像数据。通过人脸识别系统产生的结构化数据，采集场景包括火车站、汽车站、地铁、机场、信访单位、重点单位、社区等。

车辆数据。卡口产生的过车数据及车型二次分析系统所产生的车辆结构化数据，采集场景包括道路、停车场、重点单位出入口、社区出入口等。

特征信息数据。特征信息采集设备所采集的地址及其他虚拟身份信息，采集场景包括道路、全区居民小区、出租房、车站、机场、地铁、重点单位等。

扩展数据。具有扩展性，支持其他可能的数据源的数据采集。

1.5.4总体架构

本次“雪亮工程”将构建服务于公共安全管理、社会综合治理、**维稳、治安防控、侦查破案、各委办局视频服务应用和便民信息共享等工作的公共安全视频联网应用体系建设。数据仓库在公安视频专网中定位如下图所示：

业务流程图

数据仓库作为结构化数据的存储中心，主要提供对结构化数据的存储、数据挖掘、分析等功能，以支撑上层应用的需求；同时提供数据仓库的原有功能，如实现数据仓库的级联（包括与上下级数据仓库、公安信息网数据仓库等）、基础应用功能（如订阅、检索等）、系统管理功能（如用户管理、权限管理等）。关联数据如下：

1）视频

前端采集系统产生的视频存储在县市两级视频共享平台，然后需要萃取的视频经由解析中心解析产生相应图片及结构化数据，其中图片存储到图片云存储，结构化数据存入数据仓库。

2）图片

前端卡口及电子警察产生的图片信息存入图片云存储，前端产生的相应记录的结构化数据存入数据仓库。卡口图片经由解析中心解析产生相应结构化数据存入数据仓库。

3）特征信息

前端特征信息采集设备产生的相应结构化数据存入数据仓库。

4）人像

前端人像卡口产生图片存入图片云存储，前端产生的相应记录数据存入数据仓库。图片经由解析中心人像对比解析后产生相应结构化数据存入数据仓库。

5)多维物联感知

前端多维物联感知设备比如声呐、雷达等点位采集产生的相应记录数据存入数据仓库。

1.5.5数据仓库设计

建设深度应用的数据仓库平台，围绕“资源共享、协同增效、可扩可容、应用深挖”的原则，融合视频监控、过车信息、人脸信息、特征信息采集设备等公安视图数据，引入深度学习、视频智能识别与解析、虚拟化、云计算、物联网、分布式计算等新兴技术，建设车辆专题库、人像专题库、多维物联感知专题库等公安数据专题库，为用户提供全息档案、可视化用户画像、专题研判分析、多维布控、多维检索等功能，实现对海量大数据的智能检索、涉车应用、人像应用、稽查布控、技战应用和统计分析，为各单位、各警种提供以视频信息技术为核心的科技支撑，主动服务**实战。

数据仓库结构及功能说明满足GA/T1400-2017（《公安视频图像信息应用系统》）系列标准协议要求。

数据仓库功能架构图

数据仓库系统功能主要包括基础应用功能、数据分析功能、基础库、专题库、接口功能、系统管理功能等。

➣基础应用功能：主要实现订阅、检索、布控、告警、联网等功能；

➣数据分析功能：主要实现融合检索、碰撞查询等分析功能；

➣基础库：主要建设基础的人员库、车辆库、特征信息采集设备数据库等；

➣专题库：主要是根据应用的需求建设，如人员轨迹库、车辆轨迹库、布控库、多维物联感知等；

➣管理功能：包括存储管理、用户管理、设备管理、日志管理、时钟管理等功能；

➣接口功能：主要实现与采集设备或采集系统、上下级数据仓库、视频图像信息综合应用平台、解析中心、公安信息网等之间交互的信息。

1.5.5.1基础应用功能

1、检索

数据仓库包含常用的人员、车辆、多维物联感知等几大基础库，支持全文检索功能，输入关键字进行检索；全文检索支持多个关键字的组合检索。可对全文检索后的资源、案事件结果内容进行评论、收藏和视图的下载。

应支持基于视频图像信息对象特征属性，进行关键字模糊搜索、对象属性组合的查询与检索；

应支持基于车牌号码、车型、过车时间、过车位置等机动车特征属性及其组合的查询与分析，如车辆号牌的模糊及精确查询、车辆轨迹分析、时空碰撞分析等；

应支持基于视频图像信息对象特征属性和其他信息系统之间相关信息的组合分析；

支持搜索符合给定图像或图像特征的视频图像信息基本对象。

2、订阅

具有对数据仓库的视频图像信息对象及其目录、采集设备/系统目录与状态、案事件信息等订阅、撤销订阅、通知等功能。支持上下级的级联管理，配置下级订阅服务，订阅下级平台的视频图像信息。

3、布控告警

应能对特定移动目标对象的特征属性（如车牌号码、车型、车身颜色、所在空间区域等）及其组合通过数据仓库进行本级或跨级在线布控，具备布控设置、接收告警、布控撤除等功能。

4、联网

通过上下级数据仓库的级联接口实现上下级系统之间的级联联网。

5、统计分析

能根据视频案事件类型、处理阶段、所属区域、时间范围等不同特征进行统计分析，并生成统计报表；

能基于视频图像信息对象的特征属性进行统计分析，并生成统计报表；

支持BI图形化展示界面功能。

1.5.5.2管理功能

1、用户权限

各部分应具有各自相对独立的用户权限管理功能，宜支持通过统一的鉴权认证系统进行用户权限管理。

系统提供的一系列接口和方法对系统的安全访问、接入进行合法性认证，对系统管理的视频、图像、信息等资源进行权限分配，对用户的权限进行控制。

2、设备管理

提供设备/系统、设备/系统的管理功能，包括存储设备、分析设备、采集设备等；支持采集设备登录口令/密码的动态管理，能定期自动更新采集设备登录口令/密码。

3、档案管理

具有视频案事件的创建、更新及删除等管理功能，对数据仓库服务器、采集系统、卡口点位、采集设备、车道、人脸数据等档案信息进行管理。

4、存储管理

具有结构化信息对象的存储功能，对人工上传和自动上传的信息和文件进行分类存储，支持配置其存储时间及周期、支持存储容量的平滑扩展、支持存储时限灵活可调。

5、日志管理

对系统运行状态和用户操作情况进行日志记录，并能按照日志类型、时间等对日志进行检索与统计分析。各部分具有相对独立的运行日志和操作日志管理功能。

支持统一日志审计：记录平台的操作记录，并提供检索功能，管理组件、所有主机、所有服务（例如HDFS、Spark等）的日志、审计、告警信息；并可针对特定服务和操作提供展示功能，提供日志检索、全文搜索、统计功能。

1.5.5.3数据分析功能

数据分析功能是业务系统结合业务数据进行的各种业务形式的分析和判断，能够将数据通过特定业务要求展现出来，帮助用户进行特定的业务分析和处理。

碰撞分析功能是指通过数据挖掘业务系统分析数据之间的关联性，从而将数据之间的关系量化，提供关联搜索与碰撞分析。

融合检索功能是指业务系统最常用的一些查询和数据分析的功能，也是业务部门使用频率最高的操作。

以卡口系统为例，检索业务有卡口过车记录精确查询、模糊查询等（如查询车牌，查询车辆颜色，品牌等），通常在卡口总体数据量较小的情况下，基础检索业务不会存在太明显的效率问题，但是在卡口数据体量较大情况下（>1亿条），若采用传统的关系型数据库方式-如oracle，基础检索业务的执行效率会呈现几何级的下降趋势，系统变得几乎不可用。而采用海量数据搜索系统，可以做到秒级响应，大大提高搜索效率。

全文检索功能是按照全文检索理论建立起来的用于提供全文检索服务的软件系统。全文检索系统的核心则具有建立索引、处理查询返回结果集、增加索引、优化索引结构等功能。同时支持智能排序、内容高亮显示、以及按中文分词查询。

基于搜索习惯的研究，全文检索功能可同时支持如：按手号码查询、按关键词列表查询、同音字(拼音)查询、并支持查询结果二次过滤、批量查询以及查询结果导出等功能。

1.5.5.4基础库

基础库面向对象资源维度构建的物理存储库，满足不同资源目标对象（车辆、人脸、人体、物体、事件、WIFI等）的管理与应用。包括人员信息库（人脸、人体）、车辆信息库（车牌号、品牌、颜色、年款等）等，可包含如下信息：

视频片段：视频标识、信息分类、视频来源、摘要视频标志、原始视频ID、原始视频URL、事件分类、设备编码、存储路径、缩略图存储路径、视频文件哈希值、视频文件格式、视频编码格式、音频标志、音频编码格式、题名、题名补充、专项名、关键词、内容描述、主题人物、拍摄地点行政区划代码、拍摄地点区划内详细地址、拍摄地点经度、拍摄地点纬度、水平拍摄方向、垂直拍摄方向、密级代码、视频长度、视频开始时间、视频结束时间、时间误差、宽度、高度、质量等级、入库时间、视频处理标志、文件大小。

图片文件：图像标识。信息分类、图像来源、来源视频标识、原始图像标识、事件分类、设备编码、存储路径、图像文件哈希值、图像文件格式、拍摄时间、题名、题名补充、专项名、关键词、内容描述、主题人物、拍摄地点行政区划代码、拍摄地点区划内详细地址、拍摄地点经度、拍摄地点纬度、水平拍摄方向、垂直拍摄方向、密级代码、宽度、高度、照特征信息制造商、照特征信息型号、光圈值、ISO感光值、焦距、质量等级、入库时间、图像处理标志、文件大小。

人脸信息：人脸标识、信息分类、来源标识、设备编码、左上角X坐标、左上角Y坐标、右下角X坐标、右下角Y坐标、位置标记、时间、人脸出现、时间、人脸消失、时间、年龄上限、年龄下限、同行人脸数、肤色、发型、发色、脸型、脸部特征、体貌特征、口罩颜色、帽子款式、帽子颜色、眼镜款式、眼镜颜色、是否驾驶员、体表特殊标记、眉型、鼻型、胡型、嘴唇、皱纹眼袋、痤疮色斑、黑痣胎记、疤痕酒窝、其他特征、图像列表。

人体信息：人员标识、信息分类、来源标识、设备编码、左上角X坐标、左上角Y坐标、右下角X坐标、右下角Y坐标、位置标记、时间、人员出现、时间、人员消失、时间、年龄上限、年龄下限、同行人数、身高上限、身高下限、体型、肤色、发型、发色、姿态、状态、脸型、脸部特征、体貌特征、体表特征、习惯动作、行为、行为描述、附属物、附属物、描述、伞颜色、口罩颜色、帽子款式、帽子颜色、眼镜款式、眼镜颜色、围巾颜色、包款式、包颜色、上衣款式、上衣长度、上衣颜色、裤子款式、裤子颜色、裤子长度、鞋子款式、鞋子颜色、是否驾驶员、体表特殊标记、图像列表。

车辆信息：车辆标识、信息分类、来源标识、关联卡口编号、设备编码、近景照片、车牌照片、远景照片、合成图、缩略图、左上角X坐标、左上角Y坐标、右下角X坐标、右下角Y坐标、位置标记时间、车辆出现时间、车辆消失时间、车道号、有无车牌、号牌种类、车牌颜色、车牌号、挂车牌号、车牌描述、是否套牌、是否涂改、是否遮挡、行驶速度、行驶方向、行驶状态代码、车辆使用性质代码、车辆类型、车辆品牌、车辆型号、车辆年款、车辆长度、车辆宽度、车辆高度、车身颜色、颜色深浅、车前盖、车后盖、车轮、车轮印花纹、车窗、车顶、车门、车侧、车厢、后视镜、底盘、遮挡、贴膜颜色、改装标志、撞痕信息、车身描述、车前部物品、车前部物品描述、车后部物品、车后部物品描述、车内人数、经过时刻、经过道路、名称、是否可疑车、遮阳板状态、安全带状态、打电话状态、号牌识别可信度、每位号牌号码可信度、品牌标志识别可信度、像列表。

非机动车：车辆标识、信息分类、来源标识、设备编码、左上角X坐标、左上角Y坐标、右下角X坐标、右下角Y坐标、位置标记时间、车辆出现时间、车辆消失时间、有无车牌、号牌种类、车牌颜色、车牌号、挂车牌号、车牌描述、是否套牌、是否涂改、是否遮挡、行驶速度、行驶状态代码、车辆使用性质代码、车辆品牌、车辆款型、车辆长度、车辆宽度、车辆高度、车身颜色、车前盖。

GPS信息：标识编码、信息分类、来源标识、GPS设备编号、关联设备编号、时间、经度信息、维度信息、移动速度等信息。

特征信息：标识编码、来源标识、移动设备IMEI、Mac地址、时间、地点等信息。

1.5.5.5专题库

专题库的建库将按照专题应用业务模型，通过二次抽取整合的方法，建立形成专题应用资源库，满足上层业务的发展需要。

1)人员轨迹库

人员轨迹库通过大数据挖掘、计算技术，刻画了以人为中心的半连续时空行为片段，是人员弱关系计算、分布式关系库的重要数据支撑。

人员轨迹库以PGIS**地理信息为标准规范，依据人员轨迹的分类模型，通过数据的二次加工处理，将时间与空间进行叠加，形成一个个独立的片段，并通过人员行为模型，依据时间、轨迹分类标识等维度构建关联索引，实现了对个体的实时数据分析。

人员轨迹专题库依据上层业务的应用需求，封装了包括图形化轨迹分析接口、PGIS轨迹分析接口等服务。目前专题库所支持的轨迹分类模型包括一些非实名活动信息，在一些有条件的地区还可以扩展虚拟身份轨迹、电子通讯设备轨迹等模型。

2)车辆轨迹库

在轨迹处理上，与人员轨迹专题库类似，同样以时空方式，记录各车辆的通行轨迹。车辆轨迹信息包括来自电子卡口、电子警察、高速公路卡口等抓拍识别产生的车辆通行记录，车辆轨迹对应的图片存储在车辆卡口图像专题库中。

而对于车辆特征处理，除了采集自车管所的车辆登记特征外，还通过第三方车辆智能识别技术，实现对视频或图像中车辆特征的提取（如挂饰、摆设、车标等），进一步完善车辆特征信息，用于开展假、套牌车辆分析，涉案、涉稳、**车辆布控等应用。

3)扩展库

支持多维物联感知数据的存储及关联，按照应用业务模型，提取关联数据形成相应专题库。

4)布控库

支持公安信息网下发人员、车辆等的布控特征值实现实时布控和预警。

1.5.5.6系统接口

系统接口引用GA/T1400.4-2017（《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》），数据仓库实现与采集设备或采集系统、上下级数据仓库、视频图像信息综合应用平台、解析中心、公安信息网等之间交互的信息。

1、采集接口

通过采集模块主要实现采集接口，接收采集设备及采集系统发送的数据，将视频图像数据通过存储服务写入存储介质。

➣支持采集设备、采集系统、解析中心向数据仓库进行自动采集视频、图像、多维物联网感知等信息的上传；

➣支持数据仓库向采集系统进行采集设备或采集系统、视频卡口、车道、多维物联网感知等信息的查询，向采集设备进行口令等信息的更改；

➣支持分析系统向数据仓库进行视频图像分析规则的上传；

➣支持兼容原有已建卡口。

2、数据服务接口

通过数据服务模块为视频图像信息应用平台及其他公安信息应用系统提供接入认证与鉴权、视频图像信息对象的CRUD操作、布控与告警、订阅与通知等服务。

➣支持应用平台、其他信息系统等向数据仓库进行基于视频图像信息对象、视频案事件、布控任务与告警记录、订阅任务与通知记录、视频图像分析规则等的特征属性及其组合的查询；

➣支持分析系统向数据仓库进行基于视频图像信息对象等的特征属性及其组合的查询；

➣支持应用平台、其他信息系统等向数据仓库进行采集设备或采集系统等的查询、更新；

➣支持应用平台、其他信息系统等向数据仓库进行基于视频图像信息对象特征属性对指定目标的布控与告警；

➣支持应用平台、其他信息系统等向数据仓库进行基于视频图像信息、采集设备或采集系统等对象特征属性对指定目标的订阅与通知；

➣接口对象主要是解析中心、视频图像信息综合应用平台、公安信息网数据仓库。

3、级联接口

通过级联模块为上下级数据仓库提供接入认证与鉴权、视频图像信息对象的CRUD操作、布控与告警、订阅与通知、联网等服务。

➣支持上级数据仓库向数据仓库进行基于视频图像信息对象、视频案事件、布控任务与告警记录、订阅任务与通知记录、视频图像分析规则等的特征属性及其组合的查询；

➣支持上级数据仓库向数据仓库进行对于采集设备或采集系统列表的查询；

➣支持上级数据仓库向数据仓库进行基于视频图像信息对象特征属性对指定目标的布控与告警；

➣支持上级数据仓库向数据仓库进行基于视频图像信息、采集设备或采集系统等对象特征属性对指定目标的订阅与通知；

➣支持向上下级数据仓库及公安信息网数据库传输存储的数据。

1.5.6技术路线分析

数据仓库提供数据同步服务（离线同步服务与实时同步服务）、数据存储服务、MPP引擎服务、Ka**a、Redis等流处理服务，Elasticsearch、Slor等全文检索与索引服务，Spark在线分析等，数据接口服务等。

1.5.7设备数量分析

根据服务性能计算，一台服务器每天可实时对接传送2500万条结构化数据记录。目前设计方案为结构化数据存储一年半，共有4257.04亿条。因此共需服务器数量为4257.04/540/0.25=32台。

1.6数据服务总线

1.6.1系统架构

为实现公安视频专网结构化信息与公安信息网、政务网实现数据共享，通过建设数据服务总线实现信息的共享。面向公安信息网、政务网的数据总线因业务需求的差异、数据安全的要求不同，采用在物理上独立建设、独立部署、独立授权，因此建设双数据服务总线，满足公安视频专网与公安信息网、公安视频专网与政务网的数据共享需求。

与政务网共享数据服务总线实现与外部单位数据共享接口，如综治、电子政务办、教育、执法以及工商等单位调用公安视频专网上相关结构化数据。通过统一的数据接口提供外部单位的数据调用。

与电子政务外网共享数据服务总线流程示意图

与公安信息网共享数据服务总线实现与公安信息网数据共享接口，通过统一数据接口实现公安信息数据的双向互通，公安视频专网数据实时上传至公安信息网，并对特定的内容数据经公安信息网处理后，结果推送公安视频专网供相关应用使用。

与公安信息网共享数据服务总线流程示意图

1.6.2功能模块

公安视频专网数据服务总线主要由服务注册模块、服务申请模块、安全控制模块、服务监测模块、数据标准管理模块、总线引擎模块。

1)服务注册模块

目录管理：将总线上注册的服务按资源类别、资源提供方式进行分类。按照资源目录提供分类层级检索、提供服务名称关键字检索。

服务注册：将共享类资源注册到总线，由总线提供对外服务。服务注册包括：服务名、版本号、服务描述、服务URL、服务提供方、提供方联系人、提供方联系电话、服务归属目录（可多选）。服务注册后生成服务注册编号。

服务发布：在总线注册的服务经过调试无问题后，通过服务发布功能正式生效。服务发布后，方能在资源目录中查找。

服务回收：对原已在总线注册的服务停止提供，通过服务回收将撤销总线上注册服务。服务撤销后，在资源目录中无法查找。

2)服务申请模块

请求方系统注册：资源申请以系统为粒度进行申请及授权。请求方系统需在总线平台上进行注册。注册信息包括：应用系统名称、主管部门、联系人、联系人电话、系统介绍、系统状态。请求方系统注册后，由总线平台分配一个唯一请求方系统编号。

请求方资源申请：通过总线平台登录后，用户可查看总线上注册的资源服务。根据资源服务目录进行分类筛选，用户选择需要申请的资源服务，进入资源服务申请流程。资源服务申请内容包括：申请单位、申请人、申请人联系电话、请求方系统、请求方IP、申请事由、申请资源服务。提交资源申请表，自动生成申请单信息并提交信通处审核。审核通过后请求方资源访问方能生效。

请求方授权审批：部门提交资源申请后，申请单自动流转到信通处，由信通处负责资源开通审批。信通处对提交的材料进行审核并填写审核意见，审批通过则开通资源服务的访问，否则将审批单退回到申请人。

请求方资源回收：提供对已授权的资源服务进行收回功能，支持按请求方系统逐个资源回收，支持按服务资源批量回收功能。对存在已授权的服务资源，请求方系统长时间未使用或恶意使用，可对请求方资源进行回收。

3)安全控制模块

IP授权认证：对请求方系统访问资源时进行访问IP认证。IP授权按照请求方系统+访问服务资源进行认证。对未许可的IP，进行访问失败提醒。

资源授权认证：对请求方系统访问资源进行授权认证。请求方访问某类服务资源，需验证服务资源是否已授权与请求方，对未授权的请求方不允许访问该类资源，并反馈访问失败提醒。

行为审计：提供各服务资源访问的行为审计。记录各服务资源访问的实名信息。信息包括：访问时间、服务资源名、访问人身份证号、访问人姓名、访问IP、访问内容详情。

4)服务监测模块

提供在总线上注册的服务资源进行监控，包括服务资源状态监控、服务资源使用情况监控。

服务资源使用情况监控：对总线上提供的服务资源根据访问量进行排名，访问量按日、月、总量进行排名。单个服务资源使用情况监控。对单个服务资源统计一周内访问情况，按照曲线图进行展示。对单个服务资源统计请求方系统访问情况排名，展示单个服务资源各请求方系统使用情况。

请求方系统使用排名：提供对总线注册的请求方系统使用服务资源情况进行统计排名。提供按昨日访问量进行排名。提供统计项目包括：昨日访问量、本月访问量、总访问量。

审计查询:提供按访问用户、访问服务资源、访问内容等条件的检索功能。

5)总线引擎模块

总线集群：为提高并发响应能力及容错能力，提供多实例集群。

数据缓存：支持在集群环境下各个总线实例共享缓存数据。对相同请求被总线处理完后返回响应信息，当再次向集群中总线实例发送请求时，直接从缓存中获取原有的响应信息。

代理服务：对部分已提供的服务的厂家，在不改变现有的服务而对服务进行转换或增加额外功能，通过由代理服务实现无缝集成。

协议转换：不同的业务系统可能会使用不同的协议传递消息,总线支持接受多种不同协议的消息,并按照服务请求放\提供方系统支持的协议进行封装。支持TCP、HTTP、HTTPS、SOAP、JMS等通讯协议转换。

消息路由：支持按照一定的规则和逻辑，将服务请求消息正确地传达到服务提供端。请求方向总线发送请求时，由总线根据消息内容、路由策略确定选择服务提供端。

（二）项目清单

| 项目 | 子项目 | 技术参数要求 | 数量 | 县市区 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解析中心 | ▲车辆二次分析单节点 | ★Cpu：Intel Xeon (≥8核，≥2.4GHz) ★内存：≥16GB DDR4×2 ★硬盘：≥16TB SATA（磁盘转速≥7200rpm） ★网口：1GbE×2（光口） ★GPU: NVIDIA Tesla P4×1 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 14 |  | 节点 |
|  | 以图搜车单节点 | ★Cpu：Intel Xeon (≥10核，≥2.4GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×4 ★硬盘：≥32TB SATA（磁盘转速≥7200rpm） ★网口：1GbE×2（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 3 |  | 节点 |
|  | ▲人像解析单节点 | ★Cpu：Intel Xeon (≥14核，≥2.2GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×16 ★硬盘：≥480GB SSD+≥20TB SATA（磁盘转速≥7200rpm） ★网口：10GbE×2（光口） ★GPU: NVIDIA Tesla P4×4 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 59 |  | 节点 |
|  |  | ★Cpu：Intel Xeon (≥14核，≥2.2GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×16 ★硬盘：≥480GB SSD+≥20TBSSD ★网口：10GbE×2（光口） ★GPU: NVIDIA Tesla P4×4 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 3 |  | 节点 |
|  | ▲视频萃取单节点 | ★Cpu：Intel Xeon(≥14核，≥2.4GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×4 ★硬盘：≥8TB SATA（磁盘转速≥7200rpm）+≥480GB SSD×2 ★网口：1GbE×2（光口） ★GPU: NVIDIA Tesla P4×4 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 19 |  | 节点 |
|  | 解析中心节点交换机1 | ★交换容量≥2.56Tbps（取官网最小值） ★转发性能≥1080Mpps ★扩展插槽数：扩展插槽≥2 电源模块冗余 实配接口：实配≥48个万兆光口（含光模块） 支持VxLAN二层网关 支持VxLAN三层网关 支持EVPN 路由特性：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng ；支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 支持链路聚合、MAC地址表、VLAN、流量监控、FHCP、ARP、MPLS、组播协议、QOS/ACL等 | 4 |  | 台 |
|  | 解析中心节点交换机2 | ★交换容量≥2.56Tbps（取官网最小值） ★转发性能≥1080Mpps ★扩展插槽数：扩展插槽≥2 电源模块冗余 实配接口：实配≥48个万兆光口（含光模块） 支持VxLAN二层网关 支持VxLAN三层网关 支持EVPN 路由特性：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng ；支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 支持链路聚合、MAC地址表、VLAN、流量监控、FHCP、ARP、MPLS、组播协议、QOS/ACL等 | 6 |  | 台 |
|  | ▲解析算法软件 | 车辆二次分析算法 支持车辆型号识别 支持车辆品牌和子品牌分析 支撑车辆颜色分析 支持车辆挂件、年检标等目标个体识别 支持驾驶员特征识别，比如系安全带等 处理能力≥100万张过车图片/每日 | 35 |  | 套 |
|  |  | ★本项目涉及的人像解析算法,投标时必须明确算法厂商，且厂商必须唯一。 支持人脸抓拍、比对功能，人像抓拍率无干扰情况下97%以上 支持黑名单布控 支持人脸路人库检索功能 人脸图片建模成功率99%以上 部署一人一档： 须实现人像的实时在线解析，部署一人一档软件平台，系统支持对1万路以上前端设备采集的人脸照片进行聚档，路人轨迹、同行人分析、落脚点分析、昼伏夜出、频繁路人、轨迹展示等功能，可支持查询一年的档案数据，查询结果3秒内返回，相应的数据接口必须按照业主要求进行开放。特征值数据存储不少于1年 维护期内算法支持GPU卡硬件升级 | 5454 |  | 路 |
|  |  | 视频萃取算法 支持人、车、物活动目标分类提取； 支持车相关特征提取：车辆品牌、车辆型号、车辆年款识别、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌号码类型； 支持行人特征信息提取，性别、年龄段等 支持目标颜色、速度、方向、大小检测； | 750 |  | 路 |
|  | 解析中心资源管理平台 | 平台要求包括但不限于以下功能： （1）提供统一管理门户，实现计算资源、网络设备等的统一管理、业务配置下发、资源调度、负载均衡等功能； （2）提供统一运维门户，支持资源申请、资源状态检查、资源使用统计、故障排查等功能，并对收集到的运维信息（告警、拓扑、性能等）进行综合分析和呈现； | 1 |  | 套 |
|  | 机柜租赁费 | 机架数17（服务器机柜15，网络安全柜2）,单机架功耗不低于4000W，主备交流PDU包含电费、链路的与空调费等 | 17 |  | 架 |
| 人像大数据应用 | 人像大数据应用服务器 | ★Cpu：Intel Xeon(≥8核，≥2.1GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×2 ★硬盘：≥480G SSD+≥4TB SATA（磁盘转速≥7200rpm） 网口：1GbE×8（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 1 |  | 台 |
|  | 人像卡口管理 | 动态人像应用主要应用于重点单位、旅馆、酒店、火车站、汽车站等人员社会属性复杂，流动性大的场所。用于远程快速确认人员身份信息，海量人员布控预警，嫌疑目标轨迹查询和局部特征检索等应用。系统支持对卡口的管理，包括点位添加、修改、删除、转发、码流分类存储等一系列基础动作 | 1 |  | 项 |
|  | 实时抓拍滚动显示 | 系统可实时查看指定通道的抓拍大图，并在界面显示指定通道所产生的报警信息(包含报警处置状态、人脸相似度、对应的抓拍设备、报警时间及人员信息)；而人脸抓拍图片则在界面下窗口滚动显示。 |  |  |  |
|  | 人员布控应用 | 用户可自行指定需要系统报警的“黑名单”人员图片，通过建立布控库，系统可进行选择性布控。系统可以提供基于人脸图片的布控，指定布控时限、布控原因、预警方式（客户端报警、短信报警）、布控单位、布控类型等。 |  |  |  |
|  | 布控预警应用 | 针对公安民警重点关注的人员图片，一旦出现在某人脸卡口上，系统能在实时预警中按照红橙蓝绿四种报警级别进行报警显示，红色报警等级最高，需要优先处理。报警出现后，可以显示出当前报警嫌疑人的轨迹，并显示当前出现的报警点，民警根据抓拍到的图片和布控库的图片进行对比，进行相同、不同、疑似的手工确认。 |  |  |  |
|  | 路人库检索应用 | 所有被抓拍的路人被自动存入抓拍库，在业务应用过程中，需对案发时间地点出现的可疑目标查询时，用户上传嫌疑目标人脸图片，根据设定对应的抓拍地点、相似度、抓拍时间等检索条件，通过以图搜图方式检索抓拍库比对结果，系统将按照相似度由高到低排序返回最相似的结果，从而快速查询嫌疑目标是否在可疑时间段内出现在案发地点中。 |  |  |  |
|  | 离线视频分析 | 系统支持对离线视频文件进行分析，截取出视频中出现的所有人脸照片。离线视频分析结果会存在对应的人像库中，支持对该人像库进行检索、布控等操作。系统支持主流视频格式分析。 |  |  |  |
|  | 视图人像建模统计 | 可多维度展示人像业务实时运行情况和统计汇总信息： 支持统计累计抓拍总数，今日抓拍总数； 支持统计累计报警总数，今日报警总数； 支持展示报警成效，对近期有效报警的基本情况进行一览展示； 支持分析报警处置率和报警有效率，展示一周报警总数、报警确认数及报警处置率；展示一周报警总数、有效报警总数及报警有效率； 支持统计分析一周内，每日产生的抓拍、报警数目，并以图表展示； |  |  |  |
| 视频萃取应用 | 视频萃取应用服务器 | ★Cpu：Intel Xeon(≥8核，≥2.1GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×2 ★硬盘：≥480G SSD+≥4TB SATA（磁盘转速≥7200rpm） ★网口：1GbE×8（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 1 |  | 台 |
|  | 智能检索应用 | 视频结构化系统具备智能检索功能如下： 目标类型检索 支持以人、机动车、非机动车为条件进行智能检索； 按时间段检索 支持按时间段检索目标，可设置检索的起始和结束时间； 车辆信息检索 支持以通道、过车时间、车牌号、车牌颜色、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌为条件对车辆进行检索； 支持车牌号码模糊检索功能； 行人信息检索 支持以通道、经过时间、支持性别、年龄段、是否拎包、是否背包、是否打伞、发饰类型、是否戴帽、上身衣服类型、上身衣服颜色、下身衣服类型、下身衣服颜色、人身体朝向（前、后、侧）等特征进行人体特征检索； 智能轨迹还原 结合视频结构化信息在人工确认配合下对目标轨迹进行快速还原； 检索结果 车辆检索结果应包括过车的时间、车牌号、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌，车辆子品牌、车辆方向，遮阳板，安全带，打手机，年检标以及对应的车辆图片等信息； 行人检索结果应包括时间、颜色、大小、运动方向、速度、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西及对应的图片等信息； 车辆、人、活动目标的检索结果支持以缩略图形式展现； 数据导出 支持将检索到的结构化数据和图片结果以Excel表格形式导出； | 1 |  | 项 |
|  | 全局搜索服务 | 所有的视频萃取结果进行统一的目标全局检索，根据视频查看单个文件的分析结果，也可以根据历史任务查看多个文件的分析结果，同时也提供了全局搜索的入口方便根据条件查找所有已分析过的视频摘要结果。让耗时耗力的视频侦查变为轻松高效的图片查找，配合关联视频播放即可快速定位关键线索，进行全局的目标人、车定位和查找。 |  |  |  |
|  | 萃取图片处理 | 视频结构化系统具备图片处理功能，可对检测结果图片进行优化处理，处理功能包括对比度调节、明亮度调节、去雾处理、去噪处理、强光抑制、锐化。在获取检测结果后，有效提升画面质量，为实际实战应用提供有力视图保障。 |  |  |  |
| 重点区域安保应用 | AR实景指挥 | 地图实景指挥 高点AR视频俯瞰地面，实时视频场景作为实景地图，通过AR增强技术，操作实时视频中标签与其他子系统进行联动，通过联动低点监控资源，可实现联网布控、联动指挥 | 1 |  | 套 |
|  |  | 标签图层过滤 对当前场景中的目标进行图层分层展现，比如按重要性分层，按类型数据（卡口、路口、警员、商场、客流、执勤岗亭、人脸抓拍等）分层。 |  |  |  |
|  |  | 标签业务多样化呈现 标签内容支持灵活的自定义，可以在标签上面添加文字、图片、链接，以及关联视频资源,比如卡口资源、人脸抓拍资源、**资源等。标签图标带分类标示的，标签可以按业务场景进行自定义模板 |  |  |  |
|  |  | 前端设备接入和实景展示 满足各类智能前端、移动终端的接入和可视化标签展示，包括前端枪机、人像卡口、车辆卡口、球机等设备；同时，前端移动终端采集拍摄的视频画面也能实时上传 |  |  |  |
|  |  | AR场景画中画 在AR场景中，通过对已建系统进行对接，各对接子系统已标签的形式在AR场景中进行叠加，指挥中心工作人员可以实时与各子系统进行联动交互，以“画中画”的方式进行展示 |  |  |  |
|  |  | 全景多目标跟踪 在大场景覆盖区域中，存在部分区域无法覆盖情况，依托高点优势，可以通过高空球机对当前画面中的单个或多个车辆进行自动跟踪或手动跟踪，实时关注车辆运行轨迹情况。 |  |  |  |
|  |  | 全息场景追溯 AR是景指挥应用系统不仅面向事前预警、事中管控，同样适用于事后场景追溯，让用户能够从历史视频追查中，实现基于AR技术的场景还原、视频播放、标签展示、信息复原等功能 |  |  |  |
|  |  | 多系统融合实战 系统平台能和公安已建的信息化系统对接，如车辆大数据、人像大数据、多维大数据、视频监控系统、PGIS系统、解析中心等。 |  |  |  |
|  | 大数据推送 | 人像大数据展示（人员身份确认需要在公安信息网实现） 系统满足**人员在线实时查看人员布控信息的需求，在出现符合布控条件的重点人员时，将马上产生重点人员预警信息，并将预警信息同步推送至大屏上进行预警。在大屏上实时展示人脸预警信息，展示内容包括采集地点、采集时间、相似度，同时可进行该时间段前后联动相关录像进行确认。 | 1 |  | 套 |
|  |  | 车辆大数据展示（车辆身份确认需要在公安信息网实现） 系统满足**人员在线实时查看车辆布控信息的需求，在出现符合布控条件的车辆时，将马上产生嫌疑车辆预警信息，并将信息同步推送至大屏上预警。展示内容预警地点、预警时间、预警车牌等信息，同时可进行预警时间段前后联动相关录像进行确认。同时可展示车型比对信息、布控车辆信息。 |  |  |  |
|  |  | 其他应用 可在电子地图上展示实时警力分布情况，支持车辆轨迹的展示，已经人员、车辆等预警事件的实时展示，同时将电子地图推送至大屏进行展示。 |  |  |  |
|  | 重点区域场所安保服务器 | ★Cpu：Intel Xeon(≥8核，≥2.1GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×2 ★硬盘：≥480G SSD+≥4TB SATA（磁盘转速≥7200rpm） ★网口：1GbE×8（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 1 |  | 台 |
| 数据服务总线 | 服务注册模块 | 服务注册模块包括资源目录管理、服务注册、服务发布、服务回收等子模块。目录管理:将总线上注册的服务按资源类别、资源提供方式进行分类。按照资源目录提供分类层级检索、提供服务名称关键字检索;服务注册:将共享类资源注册到总线，由总线提供对外服务。服务注册包括：服务名、版本号、服务描述、服务URL、服务提供方、提供方联系人、提供方联系电话、服务归属目录（可多选）。服务注册后生成服务注册编号;服务发布:在总线注册的服务经过调试无问题后，通过服务发布功能正式生效。服务发布后，方能在资源目录中查找;服务回收:对原已在总线注册的服务停止提供，通过服务回收将撤销总线上注册服务。服务撤销后，在资源目录中无法查找。必须满足以后业主应用接口的开发。 | 2 |  | 套 |
|  | 服务申请模块 | 服务申请模块包括请求方系统注册、请求方资源申请、请求方授权审批、请求方资源回收等子模块。请求方系统注册：资源申请以系统为粒度进行申请及授权。请求方系统需在总线平台上进行注册。注册信息包括：应用系统名称、主管部门、联系人、联系人电话、系统介绍、系统状态。请求方系统注册后，由总线平台分配一个唯一请求方系统编号；请求方资源申请：通过总线平台登录后，用户可查看总线上注册的资源服务。根据资源服务目录进行分类筛选，用户选择需要申请的资源服务，进入资源服务申请流程。资源服务申请内容包括：申请单位、申请人、申请人联系电话、请求方系统、请求方IP、申请事由、申请资源服务。提交资源申请表，自动生成申请单信息并提交信通处审核。审核通过后请求方资源访问方能生效；请求方授权审批：部门提交资源申请后，申请单自动流转到信通处，由信通处负责资源开通审批。信通处对提交的材料进行审核并填写审核意见，审批通过则开通资源服务的访问，否则将审批单退回到申请人；请求方资源回收：提供对已授权的资源服务进行收回功能，支持按请求方系统逐个资源回收，支持按服务资源批量回收功能。对存在已授权的服务资源，请求方系统长时间未使用或恶意使用，可对请求方资源进行回收。必须满足以后业主应用接口的开发。 | 2 |  | 套 |
|  | 安全控制模块 | 安全控制模块主要包括IP授权认证、资源授权认证、行为审计等功能。IP授权认证：对请求方系统访问资源时进行访问IP认证。IP授权按照请求方系统+访问服务资源进行认证。对未许可的IP，进行访问失败提醒；资源授权认证：对请求方系统访问资源进行授权认证。请求方访问某类服务资源，需验证服务资源是否已授权与请求方，对未授权的请求方不允许访问该类资源，并反馈访问失败提醒；行为审计：提供各服务资源访问的行为审计。记录各服务资源访问的实名信息。信息包括：访问时间、服务资源名、访问人身份证号、访问人姓名、访问ip、访问内容详情。必须满足以后业主应用接口的开发。 | 2 |  | 套 |
|  | 服务监测模块 | 提供在总线上注册的服务资源进行监控，包括服务资源状态监控、服务资源使用情况监控。服务监测模块包括服务资源使用情况监控、请求方系统使用排名、计查询等。 服务资源使用情况监控：对总线上提供的服务资源根据访问量进行排名，访问量按日、月、总量进行排名。单个服务资源使用情况监控。对单个服务资源统计一周内访问情况，按照曲线图进行展示。对单个服务资源统计请求方系统访问情况排名，展示单个服务资源各请求方系统使用情况。 请求方系统使用排名：提供对总线注册的请求方系统使用服务资源情况进行统计排名。提供按昨日访问量进行排名。提供统计项目包括：昨日访问量、本月访问量、总访问量。 审计查询：提供按访问用户、访问服务资源、访问内容等条件的检索功能。必须满足以后业主应用接口的开发。 | 2 |  | 套 |
|  | 总线引擎模块 | 总线引擎模块主要包括：总线集群、数据缓存、协议转换、消息路由等。总线集群： 为提高并发响应能力及容错能力，提供多实例集群。数据缓存：支持在集群环境下各个总线实例共享缓存数据。对相同请求被总线处理完后返回响应信息，当再次向集群中总线实例发送请求时，直接从缓存中获取原有的响应信息。代理服务：对部分已提供的服务的厂家，在不改变现有的服务而对服务进行转换或增加额外功能，通过由代理服务实现无缝集成。 协议转换：不同的业务系统可能会使用不同的协议传递消息,总线支持接受多种不同协议的消息,并按照服务请求放\提供方系统支持的协议进行封装。支持TCP、HTTP、HTTPS、SOAP、JMS等通讯协议转换。消息路由：支持按照一定的规则和逻辑，将服务请求消息正确地传达到服务提供端。请求方向总线发送请求时，由总线根据消息内容、路由策略确定选择服务提供端。必须满足以后业主应用接口的开发。 | 2 |  | 套 |
|  | 总线服务服务器 | ★Cpu：Intel Xeon(≥8核，≥2.1GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×2 ★硬盘：≥480G SSD+≥4TB SATA（磁盘转速≥7200rpm） ★网口：1GbE×8（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 8 |  | 台 |
|  | 数据缓存服务器 | ★Cpu：Intel Xeon(≥8核，≥2.1GHz)×2 ★内存：≥32GB DDR4×4 ★硬盘：≥480G SSD ★网口：1GbE×4（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 4 |  | 台 |
| 数据仓库系统 | 数据仓库服务器 | ★Cpu：Intel Xeon(≥8核，≥2.1GHz)×2 ★内存：≥16GB DDR4×2 ★硬盘：≥480G SSD ★网口：1GbE×2（光口） 2个热插拔冗余电源，冗余风扇 工作温度:支持最高5-40°C标准工作温度 网络带宽:支持多种网络带宽； 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 阵列控制器:≥1个标配RAID阵列卡。 | 32 |  | 台 |
|  | ▲数据仓库管理基础模块；数据仓库应用、管理、扩展模块；数据仓库接口模块 | 以公安部视图库标准GA/T1400-2017 标准为依据，数据仓库基础模块，包含数据仓库各项子功能。提供系统管理、设备管理、查询检索、布控告警、订阅通知功能，数据统计分析等服务； 系统管理：主要包括用户管理、组织管理、角色管理、字典管理、日志管理等；可对用户、角色基本信息进行管理，控制用户角色的访问操作权限，保障数据的访问使用安全。为了规范入库资源的准确性，能够使用选择输入的字段都需要支持用户选择输入。字典管理功能可管理所有用户选择输入的内容，并对内容进行自定义修改。 信息中心：通过统计报表功能可以按组织、个人、时间段、资源类型等条件统计上传至视频图像信息数据库资源数量。 基础应用功能：主要实现订阅、检索、布控、告警、联网等功能。系统支持上下级的级联管理，配置下级订阅服务，订阅下级平台的视频图像信息,单节点结构化信息的级联数据量大于2000万条/天，结构化数据级联带图片大于500万条/天。具备对指定视频图像信息对象进行在线实时布控/告警的功能，支持的布控类别有人、机动车、非机动车和关键字；级联满足配置结构化数据量统计需求. | 1 |  | 套 |

七、机房及配套工程要求

本项目设计到的硬件设备采取租赁方式，具体机房环境以及配套工程要求如下：

（一）机房环境要求

1、机房室内温湿度要求：

1）AA级、A级：21～25℃

2）B级、C级：18～28℃

3）相对湿度40～70％

温度变化率小于5℃/h，且不结露。

2、机房防尘及洁净度要求：

灰尘粒子应为非导电、非导磁及无腐蚀的粒子；

灰尘粒子浓度应满足

1)灰尘直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度不大于18000粒/升；

2）灰尘直径大于5μm的灰尘粒子浓度不大于300粒/升：

3、地面荷载要求：

数据中心一般机房的楼面均布活荷载为6～10kN/m2，电源电池室机房的楼面均布活荷载应符合相关标准要求。

- 防雷与接地

1.总体要求

本项目机房的接地系统必须采用联合接地方式，应采用系统的综合防雷措施，包括直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏蔽、雷电分流和雷电过电压保护等。相应机房防雷接地系统设计应按GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》有关规定执行，涉及建筑、构筑物的防雷接地部分，还应符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》。

2.地网的要求

(1)	机房的接地系统必须采用联合接地的方式。

(2)	基站地网的接地电阻值不宜大于10Ω。土壤电阻率大于1000Ω•m的地区，可不对基站的工频接地电阻予以限制，应以地网面积的大小为依据。地网等效半径应大于10m，地网四角还应敷设10m～20m的热镀锌扁钢作辐射型接地体，且应增加各个端口的保护和提高SPD通流容量、加强等电位连接等措施予以补偿。

(3)	地网的设置应满足GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》有关规定。

3.室内接地要求

室内等电位接地可采用网状、星形、网状－星形混合型接地结构。禁止设备机架、ODF、DDF采用架间（串）复接的方式。数据机房内配电设备的正常不带电部分均应接地，严禁做接零保护；严禁在接地线中加装开关或熔断器。室内的走线架及各类金属构件必须接地，各段走线架之间必须电气连通。数据中心内的各类接地线的截面积及施工要求应符合GB50689要求。接地线布放时应尽量短直，多余的线缆应截断，严禁盘绕。接地线与设备及接地排连接时必须加装铜接线端子，并必须压接牢固。

4.线缆保护

各类线缆宜埋地引入，避免架空方式入局。具有金属护套的电缆入局时，应将金属护套接地。无金属外护套的电缆宜穿钢管埋地引入，钢管两端做好接地处理。当通信局（站）采用供电线路架空路由引入时，应将交流供电系统第一级SPD的最大通流容量向上提高一个等级。电缆的空线对应做接地处理。光缆金属加强芯和金属护层应在分线盒或ODF架内可靠连通，并与机架绝缘后使用截面积不小于16mm2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流排上。楼顶的各种金属设施必须分别与楼顶避雷带或接地预留端子就近连通。馈线严禁系挂在避雷带或避雷网上敷设。

5.浪涌保护器

交流电源系统的雷电过电压应采用分级保护，各级电源SPD的规格应满足GB50689要求；大中型数据中心必须采用TN-S或TN-C-S供电方式，应采用限压型SPD，必须选用经过国家认可的第三方检测部门测试合格的防雷器；可插拔防雷模块严禁简单并联作为80kA、120kA等量级的SPD使用。须考虑当地供电电源的电压波动范围和供电质量，对SPD的标称导通电压、限制电压进行合理选择；各级浪涌保护器间应保持必要的退耦距离（大于5米或加装退耦器件）。电源SPD的引接线上应串接空开或保险丝。

使用模块式SPD时，引接线和接地线长度应小于1m；箱式SPD的引接线和接地线的长度均应小于1.5m。SPD的引接线和接地线，必须通过接线端子或铜鼻子连接牢固，防止雷电流通过时产生的线芯收缩造成连接松动。

6.机房内的等电位连接要求

基站等电位连接，应采用网状连接或星形连接。

接地汇集线、总接地排（接地参考点）应设在配电箱和第一级电源保护器附近，并应以此为基点再用截面积大于70mm2的多股铜线与设备接地排相连，所有设备的接地均应以此电位为基准参考点进行等电位连接。

机房采用一个接地排时，应采用星形接地方式，并应预留相应的螺孔；第一级防雷器、配电箱、光缆金属加强芯和金属外护层、直流电源地、设备地、机壳、走线架等，均应就近接地，且接地线应短直。

机房采用两个接地排时，第一个接地排宜与第一级防雷器、配电箱、光缆金属加强芯和金属外护层连接；第二个接地排宜与设备地、直流电源地、机壳、走线架等连接。第一个接地排应直接与地网连通，所有接地线应短直。

7.接地线要求

数据中心内各类接地线应根据最大故障电流值和材料机械强度确定，宜选用截面积为16mm2～95mm2的多股铜线。

接线端子尺寸应与接地线径相吻合。接线端子与设备及接地排的接触部分应平整、紧固，并应无锈蚀、无氧化。

接地线应采用外护层为黄绿相间颜色标识的阻燃电缆，也可采用接地线与设备及接地排相连的端头处缠（套）上带有黄绿相间标识的塑料绝缘带。

接地线与设备及接地排连接时必须加装铜接线端子，并必须压（焊）接牢固。

接地线中严禁加装开关或熔断器。

室内的走线架及各类金属构件必须接地，各段走线架之间必须采用电气连接。

由接地汇集线引出的接地线应设明显标志。

（三）抗震加固

本项目设备抗震设防类别按照规范YD5054-2010《电信建筑抗震设防分类标准》，本地枢纽楼采用乙级设防要求，其他通信楼采用丙级设防要求。

| 序号 | 安装地点 | 该地点抗震设防烈度 | 抗震设防烈度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华 | 6度 | 7度 |

在我国抗震设防烈度7烈度以上（含7烈度）地区公用电信网中使用的交换、传输、接入、服务器网关、移动基站、通信电源等主要设备，应当经过电信设备抗震性能质量监督检验机构进行抗震性能检测，未获得工信部颁发的通信设备抗震性能合格证的不得在项目中使用。

本项目涉及的新增设备参照台式设备进行抗震加固设计及安装，具体由设备提供商提供其设备满足YD5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》的抗震加固设计，施工单位负责参照厂家设备提供的抗震安装图纸进行施工。

1.架式设备

架式设备顶部安装应采取由上梁、立柱、连固铁、列间撑铁、旁侧撑铁和斜撑组成的加固联结架。构件之间应按有关规定联结牢固，使之成为一个整体。

设备顶部应与列架上梁加固；

设备底部应与地面加固。螺栓规格按规范YD5059-2005中4.3.1条计算方法确定；

列架应通过连固铁及旁侧撑铁与柱进行加固，其加固件应加固在柱上。加固所用螺栓规格按规范YD5059-2005中4.3.1条计算方法确定；

列间撑铁的数量应根据抗震设防烈度及列长而定。列长在5000mm以下时设一根列间撑铁，列长在5000～7000mm时设二根列间撑铁，列长大于7000mm时每隔2500mm左右设一根列间撑铁。当设防烈度在7度或7度以下时，可取消斜撑；

单面柜式机列的过桥槽道应设在机列背与背间的槽道上。槽道间的距离不大于1.6m。槽道安装应执行YD/T5026《电信机房铁架安装设计标准》的相关规定；

列架应终端在柱或承重墙上。走线架应终端在承重墙或终端在与柱拉接的支架上；

无法用螺栓与地面加固的通信设备，应在设备前后各用L型抗震防滑角铁进行加固。

2.台式设备

6度和7度抗震设防时，小型台式设备宜用组合机架方式安装。组合架顶部应与铁架上梁或房屋构件加固，底部应与地面加固。所用螺栓规格按规范YD5059-2005中4.3.1条计算方法确定。

对在桌面上进行操作的台式设备，可用压条直接固定在桌面上，也可在桌面上设置下凹形底座，将设备直接蹲坐在凹形底座内。

3.自立式电信设备

同列相邻的自立式电源设备侧壁间至少有二点用M8螺栓紧固，设备底脚应采用螺栓与地面加固。加固用的螺栓应符合抗震设计规范要求。

4.电源设备

交流配电屏、直流配电屏、整流器（含开关型整流器）和油机电源转换屏等设备，同列相邻设备侧壁间至少有二点用M8螺栓紧固，设备底角应采用螺栓与地面加固。加固用的螺栓应符合YD5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》表6.2.1的要求。

墙上安装的配电箱等设备应直接或间接采用不小于M10的螺栓与墙体固定。

（1）母线

当母线水平布放时，要通过绝缘物使母线与母线支架或母线吊挂固定。

当母线垂直布放时，要通过绝缘物使母线与母线支架固定。

当抗震设防时，密集型母线与设备连接应采取抗震措施。

（2）电源电缆

敷设在走线架上的电缆应使其绑扎在走线架横铁上。

直埋电源电缆敷设应按电缆敷设施工要求施工

5.消防要求

数据中心的消防要求应满足现行国家标准GB50016《建筑设计防火规范》的规定。

建筑内的管道井、电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵，楼板或墙上的预留孔洞应用不燃烧材料临时封堵。

对机房进行改造时，只可进行为满足机房电气要求的修缮（如对窗户进行处理，以防雨天渗水或泄漏冷气、机房门改为向外开等），不得作装饰性的装修。数据中心的内部装修材料应采用不燃烧材料，机房不应吊顶。

数据中心内的配电线路除敷设在金属桥架、金属线槽、电缆沟及电缆井等处外，其余线路均应穿金属保护管敷设。数据中心内的动力、照明、控制等线路应采用阻燃型铜芯电线（缆）。数据中心内的消防配电线路，应采用耐火型或矿物绝缘类等具有耐火、抗过载和抗机械破坏性能的不燃型铜芯电线（缆）。消防报警等线路穿钢管时，可采用阻燃型铜芯电线（缆）。

电源线与信号线的孔洞、管道应分开设置，机房内的走线除设备的特殊要求外，一律采用不封闭走线架。

交、直流电源的电力电缆应分开布放；电力电缆与信号线缆应分开布放；光纤尾纤加套管或走光纤专用线槽。必须同槽同孔敷设的或交叉的应采取可靠的隔离措施。电源线、信号线不得穿越或穿入空调通风管道。

机房设备的排水管不能与电源线同槽敷设或交叉穿越；确实必须同槽或交叉的要采取可靠的防渗漏防潮措施。

机房应配备手提式灭火器或移动式灭火器。

（四）节能减排

本项目所采用的设备是当今世界较先进的通信设备，工艺流程采取节能新技术、新工艺，功耗低，效率高，符合《中华人民共和国节约能源法》和《中国节能技术政策大纲》的要求。

本项目在降低能耗、绿色环保方面的主要措施包括：

（1）新增设备引入低能耗比的设备；

（2）扩容设备通过升级等方式提高处理能力；

（3）结合各节点机房电源实际情况，按需精确化提供相应的电源功耗，在满足本项目设备板卡配置正常供电的基础上尽量减少和降低电源扩容的压力和相应的投资。

（五）租赁机柜需求

每机柜包含电费、链路费、空调费等。单机架功耗不低于4000W，主备交流PDU。

八、技术、服务、供货与集成要求说明

（一）设备说明：

（1）投标人可以根据各自的方案提供合理的设备品牌与型号，并可以对具体配置进行合理调整（但必须达到采购人建设的标准规范），数量不得少于招标文件要求，并详细提供品牌型号、技术参数、集成说明等技术资料，涉及更改的应提供详细的更改说明，否则在评审时将作出对其不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

★（2）招标文件技术要求中除所列示的产品、软件或设备数量外，技术要求所列示的管材、线材、配件、辅材及项目预埋管路的规模与数量可能会根据本项目实际实施或施工情况进行必要调整，但投标人验收付款时不得以此为理由例外要求追加成交价格。管材、线材、配件、辅材及管材的埋设等均为预估值，投标人应仔细勘察现场，充分估计各种可能的情况与结果，并在投标文件中予以明确。中标人在项目实施和合同履行过程中，不得以方案变更或施工条件变化为由，要求追加项目结算价。

（3）本次采购的专用设备及安装项目，采购人要求不低于以上主要技术指标的产品，除加“★”的基本技术指标不允许偏差外，其他如有调整或变更，投标人必须对其差异（包括项目集成与技术差异）提供说明（具体技术指标详见招标文件），并在投标文件的技术商务标中提供该产品的技术参数和检测报告或相关证书。

（4）设备清单中所列举的要求为一个基本的功能配置要求，为达到该要求，投标人需在设备清单中详细列明所提供的品牌、型号、配置数量等具体信息，未提供或提供不全相关产品资料以及评标委员会根据投标人提供的资料认为所选品牌型号、配置等信息不能达到招标文件的技术指标、功能要求及品牌档次的，则在评审时将作出对其不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

（5）投标人不仅应确保投标所选用的设备、材料、软件与技术之间的兼容性，而且具有方便的可扩充性，即能实现纵向延伸，又能确保横向渗透。如评标时发现投标人投标选用的设备、材料存在不兼容、可扩充性，将对其作出不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

（6）如投标人认为采购人上述所列产品、设备、软件等配置及技术指标存在不合理与不完善的，且能在投标文件提出良好的解决方案与合理化建议并取得评标专家认可的，将在评定时予以有利的评判。

★（7）本项目技术规格只是对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，投标单位有责任对设计的实施符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。

（8）服务器安装匹配的操作系统。

★（9）本项目硬盘不返还。

（二）信用承诺：

★投标人必须保证投标的全部产品、设备材料、软件技术性能完全符合以上基本配置要求，保证在投标文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的案例、服务承诺、实施方案等是真实的，无条件同意一旦由专家或者使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、案例、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到采购人集成要求，影响采购人按期正常应用的，采购人可以立即取消投标方的资格或解除合同，投标人应无条件同意，并赔偿采购人由此而产生的损失。

（三）原装说明：

所有产品、设备、软件须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达采购人，未经采购人允许不得私自预先安装（原厂安装的除外）。

（四）服务保证：

投标人提供的上述设备如果出厂服务达不到要求的，必须提供原厂商针对本次招标设备服务达到以上要求期限的原厂上门免费保修服务承诺书，并在供货时同时提供可供核查的已购买达到上述要求的可核实的服务的证明或其他说明（第三方服务无效）；采信投标人承诺的现场服务响应时间是根据投标单位的真实地址到使用单位的距离来计算的，其他如办事处、服务部除非有投标单位在本地工商部门登记的证明或专家组一半以上成员认可的已经真实存在的或使用单位确认的可以采信，其他说明不予采信。

（五）集成要求：

投标人需保证按期保质完成采购需求中所列的各项具体内容及相关的集成工作，所需设备配置、软件、软件许可及原应用的数据移植与可能需要的配件、可能的第三方指导、数据安全与集成工作由投标人自行协调完成，并承担全部费用（含清单中未说明但必需的各种费用）及工作责任。集成完成后，必须保证采购人能够如期保质地正常使用，包括与其他已有设备、应用软件的衔接与使用。

九、商务要求

（一）项目投标报价要求

投标报价包括质保、产品供货、软件开发、系统设计、系统集成、运行维护、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、一切税金等完成本项目的所有费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，合同总价和单价不做调整。

投标报价明细表中须根据设备清单进行详细分项报价。

（二）工期要求

应于2019年12月31日前完成项目建设及初步验收。

（三）建设期驻场人员要求

投标单位委派2名项目总负责人驻场（一主一副），配置不少于22名相关技术人员（须涵盖网络、安全、大数据、人像比对、视频解析等技术领域），项目总负责人提供近3年社保证明。拟派总负责人不得更换。

（四）运维驻场人员要求

1.后端维护项目经理：配置1名，常驻，实行7×24小时办公；5年以上系统集成维护经验；有良好的组织和沟通协调能力；计算机、网络、信息化相关专业毕业5年以上；

2.后端维护团队人员要求：9人（涵盖网络、安全、大数据、人像比对、视频解析等技术领域），所有维护人员必须专用，不能兼项其它项目。

3.后端维护人员在指定地点常驻，提供7天×24小时响应服务，；3年以上工作经验。

（五）质保及运维服务

1.质保期从最终验收合格之日开始计算,除非采购人另有要求，在质保期内的服务均为免费上门服务。

2.服务保证：整体系统质保期（免费维修期）为五年，即其中产品、设备、软件（更新升级，须向采购人提供书面形式告知。）的原厂质保期不得少于五年。

3.在质保期内，采购人有故障申报，供货方（或原厂商，须在投标文件中注明由谁提供该服务）须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在2小时内赶到现场12小时解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行或与采购人协商解决，逾期未解决问题的，每超过12个小时扣5000元，未能及时修复系统对公安工作造成重大影响的，每次扣20000元。

4.质保期内，与维修相关的所有费用由投标人负责。

5.运维服务目标

确保系统正常运行，系统软件、硬件问题能够及时处理和解决。保证系统的正常稳定运行，不影响公安工作的正常开展。

6.维保要求

6.1 技术支持

技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等；

客户通过客服中心热线获得技术支持，协助解决问题；

提供工程师现场技术支持服务，现场解决问题；

因第三方网络、硬件和软件系统故障而造成系统运行故障的，承诺将全程协助客户解决故障直至系统恢复正常运行。

6.2其他服务

根据用户需求每月提供详细完整的系统维护的报告及日常故障处理报告报告；

根据用户需求提供每年不少于两次的系统运行维护、相关专业技术培训。

根据用户指定时间巡检。

（六）项目实施的总负责人、后端维护项目经理

拟派项目实施总负责人及后端维护项目经理不得更换。

（七）安装要求

★中标方须保证采购人本次采购所有软硬件设备及系统稳定运行、稳定连接，达到项目功能及性能要求，并完成必需的集成工作，承担全部工作责任。

（八）验收标准及要求

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织验收。

1.设备安装调试完毕，并与所有设备稳定连接、集成完毕后，投标人需按照招标要求及投标承诺整理形成验收材料，由采购人组织初步验收，通过后投入试运行。中标人必须按照初验中所发现的问题进行整改并完善验收材料。初验时，投标人必须取得关键设备（列明设备型号、序列号、数量、配置）原厂质保确认函，提供不出不予验收。

2.经试运行，并整改完善初验中的相关问题后，由采购人组织专家进行最终验收。

3.投标人向采购人提供施工过程中形成的图纸、记录、档案资料、产品说明书、原厂家安装手册、技术文件资料、安装、验收报告等原件文档汇集成册（含电子版一套），并按采购人的档案管理要求完成资料归档工作，报送招标单位留存。

（九）违约责任

投标人必须保证投标的全部设备材料技术性能完全符合招标文件中的基本配置及基本技术要求，保证在投标文件中说明的投标产品技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的案例、服务承诺、实施方案等是真实的。一旦在设备到货后或者实施使用中发现产品品牌型号、技术指标、产品资料、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到采购人集成要求，影响采购人按期正常应用，无条件同意由采购单位建议的品牌或采购单位组织的专家组推荐品牌中进行替换，且工期要求和合同价不变。如投标人涉嫌故意提供与投标文件产品品牌型号、技术指标不符行为的，除处以相关产品投标报价二倍的罚款直至没收履约保证金的处罚外，采购人保留进一步追究经济赔偿、终止合同和追究相应的法律责任的权利。

除不可抗力事件和采购人的原因外，中标人逾期完成安装调试和初步验收，中标人应按逾期合同总额每日万分之一向采购人支付违约金，由采购人从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能完成安装调试和初步验收的，采购人可解除本合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，应向采购人支付合同总额5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

（十）付款方式

合同签订前，中标人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。合同签订后，支付合同总额的20%；主要设备运到指定地点，经采购人签收确认后，支付合同总额的20%；完成本项目所要求的全部安装调试并与所有设备稳定连接、集成完毕，经采购人初验通过后支付合同总额的20%；经采购人终验且审计后支付至审定额的80%，剩余款项按每年4%进行支付。终验合格后履约保证金转为质保金，质保金于质保期满双方无异议后无息退还。（各县（市、区）公安（分）局有特殊付款条件的，按各地的付款方式执行，金华市公安局不对县（市、区）公安（分）局的合同履行承担保证责任或共同责任。）

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：金华市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）后端建设部分 |
| 2 | 采购数量及单位：具体见第二章 采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目不收取代理服务费。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品： 1.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库［2019］9号）文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到，并且提供该产品所在的节能清单查询目录或环保清单查询目录中查询页内容打印件并加盖投标单位公章。 2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 现场踏勘：/ |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表1 份；技术、商务、报价文件正本各1份；副本各9份； |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2019年6月20日上午9:30（时间）前将投标文件密封送交到金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室（地点）。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2019年6月20日上午9:30（时间）在金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室（地点）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证、社保缴费证等有效证明出席）。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 10 | 评标结果（预中标结果）公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、金华市公共资源交易中心网(http://www.jhztb.gov.cn)等网站或媒体。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结果（预中标结果）结束后1个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 合同总额的10%向采购人缴纳，合同履行完毕（质保期满且无质量问题）后转为质保金，于质保期满后无息退还。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金 |
| 15 | 付款方式：国库集中支付（或采购专户支付、采购人自行支付） |
| 16 | 投标文件有效期：90天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

## （一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

## （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（联合体投标要求:联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供《联合投标协议书》，格式见附件。）

## （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包[或本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目“主体部分”是指：/（根据项目具体情况确定）]

（八）特别说明：

★1. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）：第三十一条 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（货物名称中打▲为核心产品）

★2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，按前附表规定提出

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

1.资信及商务文件：

（1）投标声明书 (格式见附件) ；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

（4）营业执照副本复印件;

（5）产品销售许可证或产品检测报告（如有）;

（6）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（9）自主创新、节能环保等方面的资质证书；

（10）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（13）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（14）投标人情况介绍；

（15）商务响应表（格式见附件）；

2.技术文件

A技术服务类项目的投标技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（4）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（5）项目实施人员一览表

（6）工程量/原材料、人工费清单（均不含报价）

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

B货物类项目的投标技术文件

（10）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（11）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（12）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（13）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（14）设备配置清单（均不含报价）；

（15）技术响应表；

（16）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（17）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（18）项目实施人员一览表

（19）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（20）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（21）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

C货物并安装服务类项目的投标技术文件，应包含上述A、B项的全部内容

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本各 1 份，副本各9份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

★1.投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分分别密封封装投标文件，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

★2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5 项（含）以上，且经评标委员会确认对本项目实际使用造成影响的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的（招标文件中复制粘贴而来的除外）；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布预算价或标底,宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 ≧5人单数(采购人代表不超过评标委员会总人数的1/3)组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并聘请金华市公信公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评标委员会确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,取消中标资格并通报相关监管部门。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金，在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款无息退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

Ⅰ 综合评分法（适用于技术服务及其他技术复杂的政府采购项目）

金华市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）后端建设部分评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于金华市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）后端建设部分的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中

资信商务技术分为70分，价格分为30分;

合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分、投标报价及技术得分相同的，则提供政府优先采购和强制采购《品目清单》范围内产品的投标人优先（按该类产品所占比重大小进行排序，且投标人须提供相关产品的认证证书）。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

1.价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

2.依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评审价格＝（总投标报价—小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1-6%) |

注：①中型企业不享受以上优惠；②小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；③残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业执行。

3.资信商务技术分（70分）

| 序号 | 类别 |  | 分值 | 细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合评价 |  | 5 | 根据投标人资源整合能力、资信情况、信誉情况等方面进行比较。优秀得4～5分，良好得2～3分，一般得0～1分。 |
|  |  |  | 5 | 人员团队的合理性、全面性；管理人员及技术人员是否明确，是否具有相应专业证书和必要的专业知识。优秀得4～5分，良好得2～3分，一般得0～1分。 |
| 2 | 对项目整体方案的理解和深化设计 |  | 6 | 投标人对项目整体方案和系统建设目标的理解，并分析项目建设的重点与难点，在此基础上，提出项目建设的技术路线。根据项目整体方案的理解和提供深化设计方案，评价其科学性、先进性、可行性和扩展性等，优秀得4～6分，良好得2～3分，一般得0～1分。 |
| 3 | 案例 |  | 2 | 投标人提供近五年完成的同类项目案例，每提供一个得0.5分，最高得2分，须提供相关的合同及验收报告证明材料。未提供材料不得分。 |
| 4 | 现场讲解：讲解时间不超过15分钟，不含专家提问时间，人员仅限2名进入评审区，且为项目实施的总负责人（主、副），演讲人员仅限1名，中途不得更换演讲人员，非总负责人讲解的此项不得分。 |  | 6 | 本项目熟悉程度: 投标人是否熟悉相关业务，对本项目整体建设的理解情况和所采取的措施情况；对系统平台的功能要求、指标项以及相应服务的考虑情况。优秀得5～6分，良好得2～3分，一般得0～1分。 |
|  |  |  | 7 | 技术先进性、合理性: 系统现场方案讲解情况，包括对体系架构、功能模块、实现思路和关键技术等；在解决系统关键问题，包括人脸、数据存储、数据对接、日常运营服务、可持续性维护服务、应急响应与恢复服务等内容，是否体现前瞻性，合理性和可行性等。优秀得6～7分，良好得2～3分，一般得0～1分。 |
| 5 | 项目实施集成 | 保障措施及进度安排 | 2 | 项目采购的保障措施、组织方法和实施进度计划的符合性、可行性与合理性评价。（0～2分） |
|  |  | 项目组织实施能力 | 2 | 具体的施工设计方案、必要的拓扑图、平面示意图与采购人的实际要求结合的符合性、合理性。（0～2分） |
|  |  |  | 1 | 具体的安装、测试与验收方案对应用户单位的实际符合性与合理性。（0～1分） |
|  |  | 项目建设驻场人员 | 5 | 拟派项目总负责人除需具备招标需求中描述的基本条件外，具备信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师证书之一的，每项得0.2分，本项最高得0.4分。 |
|  |  |  |  | 拟投入本项目的实施团队组成人员（除总负责人外）具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师证书每本0.1分，本项最高1.6分。 |
|  |  |  |  | 满足招标文件的建设团队组成情况及人员数量、学历、证书、经验等要求的相关情况酌情打分。（0～3分） |
| 6 | 设备情况 | 设备选型的符合性、先进性 | 8 | 根据投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差及要求的检测报告提供情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），所有指标均满足招标要求得6分； 技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，扣完为止（负偏离由评委根据项目需求进行认定）。 主要产品技术指标高于招标需求（正偏离）的，每项加0.1分。同类设备多项正偏离最多加0.2分；本项目最多加2分（是否属于正偏离由评委根据项目需求进行认定）。 设备参数标有“★”的为必须满足项，不满足要求的按无效标处理。 |
|  |  |  | 6 | 投标产品的技术先进性程度（须在投标文件中列明相关数据及资料）： 解析算法（人像算法、接口协议及开放性）（0-3分） 解析算法（视频萃取、车辆二次分析）（0-1分） 大数据技术方案（0-2分） |
| 7 | 维护 | 维护项目经理 | 2 | 根据维护项目经理学历、证书、经验等相关情况酌情打分。（0-2分） |
|  |  | 维护方案 | 3 | 根据维护方案等相关情况酌情打分。（0-3分） |
|  |  | 驻场运维人员 | 2 | 满足招标文件的维护团队组成情况及人员数量、学历、证书、经验等要求的相关情况酌情打分。（0-2分） |
|  |  | 备品备件 | 2 | 根据投标方提供的备品备件的数量、更换替代方案。（0-2分） |
| 8 | 合理化建议 |  | 2 | 根据投标人根据本项目提出的合理化，包括在建设期和服务期建议提出的优惠条件和承诺情况和可实现程度等，合理化建议合理优秀可行的。（0-2分） |
| 9 | 政策分 |  | 2 | 投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查）。 |
| 10 | 投标文件质量 |  | 2 | 投标文件制作：投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致、存在错漏的，每项（次）扣0.2分最多扣2分。 |
| 11 | 合计 |  | 70 |  |

- 技术、资信及商务分的计算

技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、算术平均分计算，

计算公式为：技术、资信及商务得分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
第五章  合同主要条款

(货物类可普遍适用,服务类普遍适用困难)

# 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据金华市政府采购中心关于 单位        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用

途)。

甲方：                                 乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日       签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

浙江省政府采购合同指引（服务）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 金华市政府采购中心关于  单位    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金元。（履约保证金在中标投标人按合同约定验收合格后自行转为质保金）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并

签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的

一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用

途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日       签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定（授权）代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投标文件

项目名称：单位（货物/服务）项目

项目编号：

标项:

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

二、资信/商务文件格式

2.资信/商务文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信/商务文件

项目名称：单位（货物/服务）项目

项目编号：

标项:

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

3.资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

资信/商务文件

项目名称：单位（货物/服务）项目

项目编号：

标项:

投标人名称：

投标人地址：

年月日

4.资信/商务文件目录

（1）投标声明书————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书————————

（3）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件）或者《依法纳税或依法免税证明》

（4）年检后的营业执照副本复印件————————

（5）年检后的税务登记证副本复印件————————

（6）产品销售许可证（如有）————————

（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件————————

（8）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）————————

（9）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺—————

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）———

其他：——————————

（10）自主创新、节能环保等方面的资质证书或文件————————

（11）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（14）投标人情况介绍————————

（15）商务响应表————————

5.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（原厂商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                      年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加

（采购单位）单位          （项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：法定代表人签名：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年月日

7.投标人最近一个季度依法纳税的完税凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

8.投标人最近一个季度依法缴纳社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

9.营业执照复印件（副本，带有经年检合格的标志）

10.税务登记证复印件（副本，带有经年检合格的标志）

11.产品销售许可证复印件（如有）

12.安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件（代理商投标必备）

13.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：年月日

14.主要设备材料的原厂商对本项目的授权书格式：

原厂商售后服务承诺书

致：（招标采购单位名称）：

我们（制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在。兹指派按（国家名称）法律成立的、主要营业地址在的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于项目（招标编号：）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：年月日

15.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：　 年月　 日

16.其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

17.自主创新、节能环保、中小企业等可予评分优惠的资质证书或文件复印件

18.自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

19.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

20.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

21.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

22.商务响应表格式：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

三、技术文件格式

23.技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术文件

项目名称：单位（货物/服务）项目

项目编号：

标项:

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

24.技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：单位（货物/服务）项目

项目编号：

标项:

投标人名称：

投标人地址：

年月日

25.技术文件目录

（A以下适用于工程、技术服务类项目的投标技术文件）

（1）对本项目系统总体要求的理解————————（页码）

（2）项目总体架构及技术解决方案————————

（3）保证工程质量的技术力量及技术措施————————

（4）保证工期的施工组织方案及人力资源安排————————

（5）项目实施人员一览表————————

（6）工程量/原材料、人工费清单（均不含报价）————————

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

（B以下适用于货物类项目的投标技术文件）

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

26.对本项目系统总体要求的理解(格式自拟)

27.项目总体架构及技术解决方案(格式自拟)

28.保证工程质量的技术力量及技术措施(格式自拟)

29.保证工期的施工组织方案及人力资源安排(格式自拟)

30.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

31.工程量/原材料、人工费清单格式：

标项： 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备及材料 名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量及费用项目 |  | 具体内容 |  |  | 单位及数量 |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |  |
|  | 工时数 |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

32.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

33.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

34.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（以下适用于货物类项目的投标技术文件）

35.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

36.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

37.产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

38.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

39.设备配置清单格式：

标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

40.技术响应表格式：

标项：

| # 招标文件要求 |  |  | # 投标文件响应 |  | # 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 项目 |  | # 要求 | # 设备名称 | # 性能及指标 |  |
| # 一、 # 功能要求 | # a必要功能 | # a1、 |  |  |  |
|  |  | # a2、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | # aN |  |  |  |
|  | # b辅助功能 | # b1、 |  |  |  |
|  |  | # ... |  |  |  |
|  |  | # bN |  |  |  |
| # 二、 # 性能及技术指标 | # c主要技术指标 | # c1、 |  |  |  |
|  |  | c2、 |  |  |  |
|  |  | # c3、 |  |  |  |
|  |  | # ... |  |  |  |
|  |  | cN |  |  |  |
|  | # d次要指标 | # d1 |  |  |  |
|  |  | # ... |  |  |  |
|  |  | # dN |  |  |  |
| # 三、质量标准 |  | # （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| # ... |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：日 期：

41.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

42.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

43.项目实施人员一览表（格式同第31项）

44.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

授权代表签名：

投标人盖章：日 期：

45.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

46.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

四、报价文件格式

47.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：单位（货物/服务）项目

项目编号：

标项:

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

48.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：单位（货物/服务）项目

项目编号：

标项:

投标人名称：

投标人地址：

年月日

49.投标函格式：

投标函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

50.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）：

投标报价明细表

(1) 市本级（交警）

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台 | 视频应用及管理服务1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 基础视频运维服务 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 数据库服务器 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 流媒体服务器1 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 平台联网网关（一体机） |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 出口交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 万兆视频网闸 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 万兆防火墙 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 千兆光纤费 |  |  |  | 4 |  |  |
| 2 | 网络系统 | 市级视频专网核心交换机 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 市局视频专网汇聚交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 各县市视频专网核心交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 视频专网链路租赁 |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 视频专网网管系统 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 解析中心核心交换机 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | 安全系统 | 视频边界（万兆） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 数据边界（万兆） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 下一代防火墙（万兆） |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 日志审计系统 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 解析中心安全防护-下一代防火墙（40G） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 堡垒机 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（指挥大厅） |  | 按招标文件中的清单后附明细报价清单 |  |  |  |  |
|  |  | 综治应用系统 |  | 按招标文件中的清单后附明细报价清单 |  |  |  |  |
|  |  | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 5 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 6 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(2) 婺城区

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台-社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） |  |  |  | 230 |  |  |
|  |  | 平台级联网关 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 安全系统 | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 4 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 5 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(3) 开发区

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台-社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） |  |  |  | 65 |  |  |
|  |  | 平台级联网关 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 安全系统 | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 4 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 5 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(4) 金东区、金义都

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 |  | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台-社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） |  |  |  |  | 97 |  |  |
|  |  | 平台级联网关 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 安全系统 | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |  |
| 4 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(5) 兰溪市

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台-社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） |  |  |  | 400 |  |  |
| 2 | 网络系统 | 各县市视频专网核心交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 视频专网链路租赁 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 汇聚交换机配置2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 安全系统 | 视频网闸（万兆） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 下一代防火墙（万兆） |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 5 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 6 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(6) 义乌市

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台 | 千兆防火墙 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 综治分平台-社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  | 平台级联网关 |  |  |  | 3 |  |  |
| 2 | 网络系统 | 各县市视频专网核心交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 视频专网链路租赁 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 汇聚交换机配置1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 安全系统 | 视频网闸（万兆） |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 5 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 6 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(7) 东阳市

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台 | 万兆防火墙 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 综治分平台-社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） |  |  |  | 9 |  |  |
| 2 | 网络系统 | 各县市视频专网核心交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 视频专网链路租赁 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 汇聚交换机配置2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 安全系统 | 视频网闸（万兆） |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 准入控制及终端安全管理系统 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 5 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 6 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(8) 永康市

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台 | 流媒体服务器2 |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 平台服务器 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 千兆防火墙 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 综治分平台-社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 网络系统 | 各县市视频专网核心交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 视频专网链路租赁 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 汇聚交换机配置2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 安全系统 | 视频网闸（万兆） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 下一代防火墙（万兆） |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 准入控制及终端安全管理系统 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 5 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 6 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(8) 武义县

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台 | 千兆光纤费 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 社会面接入交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 网络系统 | 各县市视频专网核心交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 视频专网链路租赁 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 汇聚交换机配置2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | 安全系统 | 视频网闸（万兆） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 下一代防火墙（万兆） |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 5 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 6 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(9) 浦江县

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台 | 视频应用及管理服务2 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 基础视频运维服务 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 数据库服务器 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 流媒体服务器1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 平台联网网关（一体机） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 千兆光纤租费 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 社会面接入交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 综治分平台-社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） |  |  |  | 162 |  |  |
| 3 | 网络系统 | 各县市视频专网核心交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 视频专网链路租赁 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 汇聚交换机配置2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 安全系统 | 视频网闸（万兆） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 下一代防火墙（万兆） |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 6 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 7 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(10) 磐安县

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综治分平台 | 视频应用及管理服务2 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 基础视频运维服务 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 数据库服务器 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 流媒体服务器1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 平台联网网关（一体机） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 千兆光纤租费 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 社会面接入交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 综治分平台-社会视频资源联网整合 | 百兆链路数（条） |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 平台级联网关 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 网络系统 | 各县市视频专网核心交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 视频专网链路租赁 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 汇聚交换机配置3 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 安全系统 | 视频网闸（万兆） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 下一代防火墙（万兆） |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 共享平台安全防护-下一代防火墙（千兆） |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（应急指挥室） |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 6 | 结构化存储 |  |  | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
| 7 | 公安业务实战应用 |  | 人像硬件及算法 | 按照招标文件中的资金分配比例表填写报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 萃取硬件及软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析硬件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆二次分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解析中心机柜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人像大数据应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频萃取应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点区域安保应用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据服务总线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据仓库系统 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

(11)综治大厅及实战应用--- 综合指挥中心（指挥大厅）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

注：根据招标文件中的项目清单列明各项金额。
(12)综治大厅及实战应用---综治应用系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

注：根据招标文件中的项目清单列明各项金额。
(13)综治大厅及实战应用---综合指挥中心（应急指挥室）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

注：1、注：根据招标文件中的项目清单列明各项金额

2、此表中的总价按照招标文件中的资金分配比例表填报到以上市本级及各县市报价表中

(14) 结构化存储

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

注：1、注：根据招标文件中的项目清单列明各项金额

2、此表中的总价按照招标文件中的资金分配比例表填报到以上市本级及各县市报价表中

(15)公安业务实战应用

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总价 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

注：1、注：根据招标文件中的项目清单列明各项金额

2、此表中的总价按照招标文件中的资金分配比例表填报到以上市本级及各县市报价表中
51.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：标项：

投标人名称：

开标一览表

52.开标一览表（货物类格式）

开标一览表（1）

招标编号：标项：投标人名称：单位：元

| 序号 | 区域 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级（交警） |  |  |
| 2 | 婺城区 |  |  |
| 3 | 开发区 |  |  |
| 4 | 金东区 |  |  |
| 5 | 金义都 |  |  |
| 6 | 兰溪市 |  |  |
| 7 | 义乌市 |  |  |
| 8 | 东阳市 |  |  |
| 9 | 永康市 |  |  |
| 10 | 武义县 |  |  |
| 11 | 浦江县 |  |  |
| 12 | 磐安县 |  |  |
| 合计金额大写： |  |  | ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：日期：年月日

开标一览表（2）

招标编号：标项：投标人名称：单位：元

| 项目 |  |  | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综治分平台（社会面整合平台） |  |  |  |
| 网络系统 |  |  |  |
| 安全系统 |  |  |  |
| 综治大厅及实战应用 | 综合指挥中心（指挥大厅） |  |  |
|  | 综治应用系统 |  |  |
|  | 综合指挥中心（应急指挥室） |  |  |
| 结构化存储 |  |  |  |
| 公安业务实战应用 | 解析中心 | 人像硬件及算法 |  |
|  |  | 萃取硬件及软件 |  |
|  |  | 车辆二次分析硬件 |  |
|  |  | 车辆二次分析软件 |  |
|  |  | 解析中心机柜 |  |
|  | 人像大数据应用 |  |  |
|  | 视频萃取应用 |  |  |
|  | 重点区域安保应用 |  |  |
|  | 数据服务总线 |  |  |
|  | 数据仓库系统 |  |  |
| 合计金额大写： |  |  | ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：日期：年月日

注：开标一览表（1）与开标一览表（2）合计金额须一致。