安地水库灌区2019年度维修养护项目采购（重新招标）

招

标

文

件

项目编号：JHTY2019 -ZFCG019－1

招标单位：金华市安地渠道管理所

代理单位：金华天逸工程咨询有限公司

日    期：2019年7月26日

目    录

第一章 公开招标采购公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

第四章 开标和评标须知

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

第八章 工程量清单

温馨提示：

投标供应商不得向采购人、政府采购工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！

投标供应商可在政采云平台（https://www.zcy.gov.cn）进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，投标供应商获取中标资格后应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。

注：请认真阅读此招标文件，并按规定制作投标文件，否则我们的努力将是徒劳。

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经金华市级政府采购计划书（2019[2019]2339号）批准，受金华市安地渠道管理所委托，金华天逸工程咨询有限公司就安地水库灌区2019年度维修养护项目（重新招标）进行公开招标采购，欢迎符合资质条件的投标人前来参加投标。现将相关事项公告如下：

一、项目编号：JHTY2019 -ZFCG019－1

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 采购内容 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安地水库灌区2019年度维修养护项目 | 具体技术参数及要求详见《第二章招标需求》 | 项 | 1 | 170 | 156.6579 |  |

五、合格投标人的资格要求

申请人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

投标人的特定条件

1、具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2、项目负责人为水利水电工程二级（含）以上资格的建造师或叁级聘用项目经理且无因犯罪被判刑在刑期内（包括行贿犯罪判刑）；

3、本工程不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：

1、发售时间：2019年 7 月 26 日至2019年 8 月 2 日；上午：8：30-11：30 ；下午：14：00-17：00（双休日及法定节假日除外）。

2、发售地点：金华市婺城区董宅路董和巷48号。

3、售价：招标文件500元/份，售后不退。

招标文件发售截止时间后至2019年8月14日15：00时前允许潜在投标人前来认购招标文件, 但不得对采购文件提出质疑。

七、购买招标文件时应提供以下资料（复印件需加盖公章）：

1、企业介绍信原件，法定代表人授权委托书原件，委托代理人身份证，项目负责人资格证书原件及复印件；

2、企业营业执照、企业资质证书副本原件及复印件。

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年8月15日09：00时（时间）前将投标文件密封送交到金华市公共资源交易中心（金华市双龙南街858号财富大厦4楼）开标5室，逾期送达作无效标处理。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2019年8月15日9:00时金华市公共资源交易中心（金华市双龙南街858号财富大厦4楼）开标5室，投标人应当派代表出席开标会议。

十、业务咨询：

采购单位：金华市安地渠道管理所

联系人：范翠翠；联系电话： 13588665647

代理机构：金华天逸工程咨询有限公司

联系人：周  敏，联系电话：18757918567  传真：0579-82569123

十一、业务监管及投诉受理单位

金华市财政局政府采购监管处

联系电话：0579-82468735

第二章   招标需求

本次招标内容为安地水库灌区2019年度维修养护项目；投标人可对施工场地等实际情况进行踏勘（招标人不另行安排）。

一、项目名称：安地水库灌区2019年度修养护工程项目（重新招标）

二、服务范围：

安地水库灌区、汪家垅水库、铁堰水闸、国湖提水泵站、零星项目的维修养护和保洁

三、质量标准及验收：

1、质量标准：合格。

2、质量保修期1年

3、由采购人组织进行验收。

四、维修养护期：合同签订后1年

五、项目概况：

（一）经常性维修养护项目

1、安地水库灌区

（1）渠道清淤；

（2）渠道渠顶路面及堤顶路面土方养护；

（3）渠道两侧及渠堤杂草清理及绿化养护；

（4）放水涵洞日常养护；

（5）涵洞、倒虹吸等淤泥开挖；

（6）水闸维修养护；

（7）生产区绿化日常养护；

（8）渠道保洁工程;

（9）高压配电室维修养护。

2、汪家垅水库

（1）主体工程维修养护：大坝坝面草皮修整、养护 ；

（2）管理区绿化养护 ；

（3）放水涵闸日常养护 ；

（4）库面保洁；

（5）高压配电室维修养护。

3、铁堰水闸

（1）前池清淤

（2）启闭设备维修养护；

（3）附属设施绿化养护；

（4）保洁工程：水面保洁、堰坝等硬质路面保洁。

4、国湖提水泵站

机电设备维修养护、进水池清淤、高压配电室维修养护、管理区绿化养护。

5、病死畜禽打捞及保洁部分

（二）年度性项目

1、安地水库灌区：

（1）巡查道路：进水闸管理站门口、东干八仙溪渡槽+300-20+500段、洋滩村下~公墓桥（14+100~400）。

（2）渠系建筑物工程：宜山渡槽修复工程、金长垅支渠坍塌点修复工程、东干 3+700 段背水坡渗漏修复工程。

（3）进水闸前池清淤。

（4）里加堰闸门更换。

（5）启闭机更换：国湖小学～洋滩村上（13+200、 400、650）、洋滩村下（14+900）、连璧山出口～塔石塘（16+000）、上王山岗～莲塘（16+850）、莲塘下（17+720）

2、汪家垅水库：配电房改造。

3、铁堰水闸：主体工程维修养护、砌石勾缝修补、道路修补（沥青砼）、交通桥伸缩缝修理、底板修复、道路减速带。

（三）临时（零星）项目

以上维修养护项目详见工程量清单

六、项目实施要求

（一）安地水库灌区维修养护

根据《浙江省大中型灌区运行管理规程（试行）》规定，要求如下：

1、渠道：土渠无雨淋沟、严重渗漏、裂缝、塌陷等缺陷；混凝土渠表面整洁，无脱壳、剥落、裂缝等现象；浆砌石渠无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层流失等现象；渠道翼墙后填土区无跌落、塌陷；沟底有无冲坑淤积；渠道内行水通畅。

2、闸门：闸板完整、平正、无变形；螺丝及铁件无严重腐蚀；闸墙及两翼墙基础无裂隙、崩塌、沉陷；启闭设备开启灵活；螺杆要有足够的润滑。

3、渡槽：基础及翼墙完好、无裂痕、崩塌、沉陷、渗水等现象；闸板无腐烂、无漏水；启闭机完好、启闭螺杆要有足够的润滑油；槽身伸缩节中的伸缩橡皮无老化，无漏水。

4、倒虹吸：基础无沉陷、无变形、无裂缝、无漏水及锈蚀；支座滑轨有足够的润滑油；伸缩节的盘根无老化、无喷水；管道两边的排水沟无杂草杂物堵塞影响排水，无渗漏；压力（钢）管外表防锈漆无剥蚀，其内壁无气蚀。

5、隧洞：洞口无杂物堵塞，洞内无塌方及其他杂物堵塞。与渡槽或渠道衔接处无漏水。洞内衬砌完好无破损无崩塌。

（二）汪家垅水库维修养护

根据《浙江省小型水库运行管理规程（试行）》的规定，要求如下：

1、拦河坝、溢洪道、输（泄）水涵（管、洞）等水工建筑物无明显的裂缝、滑坡、孔洞、破损、渗水、冲刷等现象。

2、坝顶及坝面整洁，无杂物、杂草、杂树，无垦植，防浪墙无裂缝、倾斜等，排水沟、导渗设施畅通。

3、溢洪道无堆积物等行水障碍物，过水通畅。

4、闸门、拉杆表面无锈蚀及异常变形，启闭灵活，止水有效。

5、管理房整洁，上坝道路畅通。

6、水文遥测和集中观测设施能正常运行。

（三）铁堰水闸维修养护

根据《浙江省大中型水闸工程运行管理规程》（试行）规定，要求如下：

1、对工程进行维修养护，消除工程缺陷和隐患，维持良好的运行情况及形象面貌。

2、维护各类观测设施、设备完整，保证正常运行。

3、堰坝坝面整洁，无杂物、杂草、杂树，无垦植等。

（四）国湖提水泵站维修养护

根据《浙江省泵站运行管理规程》（试行）的规定，要求如下：

1、对泵站内机、电、液压设备进行经常性技术养护，保证各类设备状况良好，确保泵闸能随时安全运行。

2、对进水渠淤泥进行清理，确保进出水通道畅通维护各类辅助设施，保证正常运行。

3、维护高压配电设备，配电室，保证正常运行。

4、维护各类铺助设施，保证正常运行。

（五）施工要求

1、土方开挖。

土方开挖前，根据设计提供的有关测量控制点和数据，对坝轴线位置各分项建筑物开挖轮廓线进行准确放样。

土方开挖采用 0.2m3反铲为主，保护层土方及基坑修坡采用人工开挖。表土清除采用推土机推至各集中堆土处，然后用 0.2m3反铲、装载机装车，自卸汽车运到业主指定的弃渣场。

土方自上而下分层开挖，开挖采用反铲进行，开挖到设计深度时，若局部留有杂土、杂物时，及时联系监理工程师，在取得监理工程师同意后，继续开挖至硬层，而后用砂砾料回填至设计底高，以保证构筑物施工质量。

2、砼施工

根据施工部位的不同，砼有以下级配组成：C20、C25。

（1）砼生产

①原材料的选择

水泥：选用 42.5 普通硅酸盐水泥。

碎石：从工程附近砂石料场外购。碎石质地坚硬，清洁、不含泥块、草木屑及其它杂物。级配符合工程要求，超逊径含量在规范要求范围内，针片状含量小于规范规定。

砂：采用淡水砂，中粗。

水：从水库、渠道、河道中利用水泵取用。

②配合比

砼浇筑前，先进行砼配合比设计和试验，并根据试验配合比确定水泥、砂、石子的用量，配合比的设计符合施工上对和易性等的要求。

③砼拌制

根据本工程各部位砼每次施工的方量均不大的特点，砼生产在现场拌制，为便于成品的质量控制，砼采用拌和站集中拌制。

（2）模板

采用自制的木模、结合标准建筑钢模板，模板的架立牢固、稳定、整体性好，模板拼缝光滑、平顺，缝间不漏浆。

模板涂刷脱模剂，使脱模后砼表面光洁。

（3）砼运输及浇筑

砼运输主要由工程车运输至施工仓面，人工入仓，双胶轮车辅助。

砼尽量避免二次搬运,砼运输过程中保持其均质性。如在运到灌注地点有离析现象时，在浇筑前均进行二次搅拌。

砼采用平板式振捣器和插入式振捣器振捣密实。

（4）砼的养护

①砼在浇筑完毕后的 12 小时以内，加以覆盖和洒水，当气温低于+0.5℃时，覆盖保温，先覆盖一层塑料膜，再加盖保温层；炎热天气砼表面先覆盖草袋，并加强洒水养护。

②砼的养护时间根据水泥品种、气候条件确定，一般小于 28 天。

③砼试块制作按规范要求进行，试块制作后在养护池进行养护，并及时送试验室进行强度试压。

3、清淤施工

主要工作内容为清淤、运输、淤泥处理，及时挖除水草及水生植物。

（1）总干渠：采用机械开挖、外运和人工开挖、机械外运；

（2）东干渠：人工开挖、机械外运和人工开挖、就地堆放

（3）中干渠：人工开挖、就地堆放

（4）西干渠：人工开挖、机械外运和人工开挖、就地堆放

（六）其他要求

1、高压配电室维修养护必须要有相应资质单位和人员操作，由总包单位签订分包协议报采购人备案。

2、成交供应商在施工过程中，要严格按设计图纸和维修改造方案要求施工，应重视质量通病的防治，对质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。要认真做好材料和成品保护，以保证产品不受损坏和污染，由成交供应商负责修复、更换、恢复原样或照价赔偿。因失窃失火或其他非采购方原因（除不可抗力外）而造成的损失均由成交供应商自负，凡由此损及采购方利益时，成交供应商应负责赔偿采购方的损失。

3、施工期间须配备专用电管人员和专职安全员，全面负责用电管理，确保安全生产。在施工过程中一切安全事故和其他责任事故，由成交供应商承担全部经济和法律责任。因失窃失火或其他非采购方原因而造成的损失均由成交供应商自负，凡由此损及采购方利益时，成交供应商应负责赔偿采购方的相应损失。

4、水、电接口，由成交供应商自己寻找，并做好接入口的安全防护措施，接线费用由成交供应商自理，施工及养护期间用水、用电费用由成交供应商负责。

5、工程所用材料进场前须先提供样品经采购方认可；批量进场后采购方可根据样品组织验收，通过后方可使用。

6、工程施工过程中，每进入下道施工程序之前，须经采购方验收，通过后方可进入下道工序。

7、成交供应商在工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在采购方指定时间内做到工完场清、料清、障清，采购方有权在履约保证金中扣罚2000元整，加成交供应商须无条件接受。

8、成交供应商应自费与施工进程同步形成、积累、整理及保管工程进度、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备的来源），以备查阅。

七、付款方式：

中标价即为本工程的合同价格，是支付工程款的依据。

2、根据工作进度支付至工程进度款的80%；

3、决算经第三方有相关资质审价单位审定后支付至工程结算价的97.5%，验收后退还履约保证金（无息），剩余2.5%留作质量保修金，质保期一年，质保期满无质量问题后无息退还，反之则扣除相应费用。

4、铁堰水闸管理、铁堰水面保洁、铁堰堰坝保洁、国湖泵站管理、渠道（干、支渠）保洁工程、汪家垅水库保洁工程在新的年度合同未签订之前，由原中标单位继续实施，经费按2018年的中标价进行结算。该费用在本次招标中予以扣除（详见工程量清单）。

第三章   投标人须知

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安地水库灌区2019年度维修养护项目（重新招标） |
| 2 | 投标报价及费用：1、以采购方提供的工程量清单自行报价，报价取整。 2、项目代理服务费由采购人支付；3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 现场踏勘：本服务采购项目不组织现场踏勘，由投标人自行踏勘。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。投诉、质疑应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过 程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 5 | 采购资金来源及预算：预算内资金170万元；最高限价：156.6579万元 |
| 6 | 履约保证金（含民工工资保证金）：按合同款的5%，以千为单位缴纳至招标人指定财务处，合同履约结束，经验收合格后5个工作日内无息退还。 |
| 7 | 投标文件组成：技术商务标、价格标正本各1份，副本各4份。 |
| 8 | 投标文件截止时间： 2019年8月15日09：00时止。 投标文件递交地点：金华市行政服务中心（金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标5室） |
| 9 | 开标时间：2019年8月15日09：00时 开标地点：金华市行政服务中心（金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标5室） |
| 10 | 评标办法：综合评标价法。 |
| 11 | 中标结果公示：浙江政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn） |
| 12 | 中标通知书：评标结束后公示1个工作日，中标公告发布于上述媒体；中标供应商在公示期满后3个工作日内到金华天逸工程咨询有限公司领取中标通知书。 |
| 13 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 14 | 投标有效期：投标文件截止之日起90日历天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标组织单位。 |

前附表

一、说明

（一）适用范围

1、本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的安地水库灌区2019年度维修养护项目。

（二）定义

（1）“招标方”系指组织本次招标的金华天逸工程咨询有限公司 ；

（2）“采购人”系指本次招标的金华市安地渠道管理所；

（3）“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商；

（4）“货物”系指按招标文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

（5）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的义务；

（6）“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（7）“★”系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标方

详见招标公告

4、投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。

二、招标文件细则

（一）招标文件的组成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.开标和评标须知

5.评标细则

6.合同主要条款

7.投标文件格式

8.项目清单

9.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险投

投标方应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标方没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标方没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，按前附表规定提出。

2、在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标方须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标。

三、投标文件

（一）投标文件的语言、计量及货币

1、投标及投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

2、除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

3、投标货币为人民币，单位为元。

（二）对投标文件的要求

1、在招标文件对货物或服务技术要求中有“★”的，投标方必须满足采购人的强制性的需求，否则将导致无效标。

2、投标方须对所参投的产品或服务的知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购方不承担因此产生的任何责任。

（三）投标文件的组成

1、投标文件由技术商务标和价格标组成。技术商务标是对参投货物技术规范的描述，并包含资格、资信和货物的技术参数或服务要求等内容。

★2、递交的投标文件应分为技术商务标和价格标，技术商务标为除价格标及价格组成外的所有内容，且技术商务标和价格标分开密封。技术商务标不得含价格报价，否则作无效标处理。

3、技术商务标的组成

（1）投标方资格、资信合格性的有关证明及资料：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1)投标声明书；

2）法定代表人授权委托书；

3）依法缴纳所得税和社保费的证明；

4）年检后营业执照和资质证书；

5）投标人的信誉与业绩；

6）投标人情况介绍；

7）投标人的技术方案

8）项目负责人和实施人员一览表；

9）投标人投入本项目的设备清单；

10）服务质量承诺；

11）无行贿犯罪记录承诺书；

12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（2）技术规格偏离表：对技术商务投标书的基本要求：投标方必须针对技术部分中有关章节的需求逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

①重复该需求；

②用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

③描述投标方案如何满足该需求；

④解释投标方案与用户需求之间的偏差；

⑤用数量来表示的需求，必须用确切的数字单位来响应。

⑥对所有招标书技术规格需求的响应。投标方应提供实质性确切响应，不得采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）进行响应；

4、价格标的组成

（1）投标函；

（2）投标报价一览表；

（3）小微企业声明函；

（4）工程量清单

（5）其他投标方认为有必要提供的资料，如投标分项报价表等。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章；其它文件资料均须加盖单位公章或骑缝章；签章不齐的视同未提供。在开标时提供经有关部门年检通过的企业法人营业执照(报名时提供过的，复印件加盖单位公章即可)、投标人法定代表人或其授权代表人身份证明原件，以便工作人员验证。

（四）投标报价：本项目最高限价156.6579万元。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

1、投标报价应以人民币为结算货币。投标报价是履行合同最终价格，应包括维修养护、保洁、设备采购、安装、加工费、运输费、质检费、保险、人工工资、专用工具、验收、招标代理费和税费等完成本项目所需的一切费用。投标报价为投标方所能承受的最低一次性报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同价不做调整。

投标报价应严格按照招标方要求报价。

2、投标方应在投标书和《投标报价一览表》上写明投标项目单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文件为准。

★3、采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理，

4、投标分项报价表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

5、扶持政策说明：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。 需提供“中小企业声明函”，否则不予扣除。

计算公式：评审价格＝小型和微型企业产品的价格×(1-6%)

注：①中型企业不享受以上优惠；②小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：1.投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所 属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；2.监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型 企业，享受小微企业政策扶持； 3.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享 受小微企业政策扶持。 此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（五）履约保证金

履约保证金按《第三章  前附表》要求提交至采购单位。

（六）投标有效期

1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，投标方可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标。

3、成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（七）投标偏离及建议

1、投标方如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

2、投标方可以在投标文件中对采购项目的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使招标方满意。

四、投标文件的签署、包装和递交

（一）投标文件的签署和装订

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标方应按本投标须知规定，提交投标文件的正本和副本。投标人应按技术商务文件、投标报价文件正本各 1 份，副本各4 份，分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本” 字样。正本与副本如有不一致时，以正本为准。投标文件的正本必须用不褪色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术商务标书内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

3、投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

4、标书内每页均应加盖公章，不得随意修改，如需修改，须在修改处加盖公章，投标文件须装订成A4纸《标书册》。

（二）投标文件的密封、标记、修改和撤回

1、投标标书封面右上角处应有“正本”或“副本”的清晰文字。

2、所有投标文件均要求胶装成册，包括技术商务标、价格标。

3、投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术商务标包装袋内装技术商务标正本1份副本4份，价格标包装袋内装价格标正本1份和副本4份；包装封面上应标明“项目采购编号、招标项目名称（标项）、技术商务标（或价格标）、投标方名称”等，并注明“于（开标时间）前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提 前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回， 并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。 修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

五、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

六、安全责任

在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

七、关系企业

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、转包与分包

本项目不允许转包，高压配电室维修养护允许分包，但需报采购人备案。

九、无效投标的具体情形

有以下情形之一将作无效标处理

1、未按照招标文件中规定要求装订、密封、签署、盖章；

2、不具备招标文件中规定资格要求；

3、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

- 第四章 开标和评标须知

一、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方须由法定代表人或委托代理人参加开标会并签到。

（二）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表和招标采购单位，或其委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投 标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布预算价或标底,宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务 项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误， 并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认 或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

二、评标

（一）评标委员会的组成

本项目评标委员会由政府采购评审专家 ≧5人单数(采购人代表不超过评标 委员会总人数的 1/3)组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）对投标文件的评审查

1、形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质性评估与比较

1、由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

2、在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，先评技术商务标（含资信与服务），并选定入围供应商，再评价格标，审查价格标及其组价是否合理,最后按技术商务标、价格标情况，对招标项目做出评标结论，按本项目评标办法细则确定为中标供应商。（《评标细则》见后）

如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或无效：

（1）未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）。超出经营范围投标的。

（2）投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

（3）借用或冒用他人名义或证件投标的。

（4）投标人逾期送达投标文件。

（5）投标文件未密封或密封不完整，封条中未加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的。

（6）参投项目的技术商务或价格与招标文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应采购文件的。

（7）技术商务标中体现或包含投标报价。

（8）投标中不同投标方的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

（9）投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（10）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的。投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

（11）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（12）投标人的报价超过限价的和其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

三、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

四、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同 意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

五、保密

1、在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

3、评标委员会不向落标方解释未中标原因，不退还投标文件。

六、定标

1、确定中标人。本项目由采购人事先授权评标委员会确定中标人。

2、采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告交采购人确认，同时 在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

3、投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4、采购人依法确定中标人后 2 个工作日内，采购代理机构以书面形式发出 《中标通知书》。

5、《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

6、开标会议结束前，投标人擅自离开开标现场超过20分钟的（涉及需要时，以工作人员宣布计时的时间为准），视作自动放弃中标资格；擅自带走投标文件离开开标现场，视作直接放弃中标资格。

7、若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，将依法重新组织采购活动。

七、签订合同

1、中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 第五章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投票管理办法》以及金华市的有关规定，按照公开、公平、公正、择优的原则，结合本次招标采购的特点，特制定本评标定标办法。

一、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家5人（含）以上奇数组成。

二 、评（定）标方法

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中技术商务分为70分，价格分为30分。评标委员会首先对投标书的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格供应商。先评技术商务标得分（含资信与服务），后再开价格标，取合格供应商中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，对合格的供应商进行商务分计算，以二项总分最高为中标方（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；技术商务分与投标报价都相同的，抽签决定中标单位）。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的,采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同,以此类推或重新招标。

三、技术商务标评定

（1）技术商务分设置为70分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术商务标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人技术商务标（含资信业绩和售后服务）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

（2）评分标准

| 序号 | 评标项目 | 评分基本规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工、养护、保洁技术方案（20分） | 施工、养护、保洁技术方案是否科学、合理、可行；由专家横向比较酌情打分。 优15－20分，良9－14，一般3－8分，差0－2分 | 0－20分 |
| 2 | 质量保证措施 （12分） | 项目实施提质量保证措施是否科学、合理，有针对性；由专家横向比较酌情打分。 优10－12分，良7－9，一般3－6分，差0－2分 | 0－12分 |
| 3 | 项目实施进度计划及保证措施 （7分） | 项目实施进度计划是否科学、合理，关键节点衔接是否明确，由专家横向比较酌情打分。 优6－7分，良4－5，一般2－3分，差0－1分 | 0－7分 |
| 4 | 安全生产、文明施工、环境保护措施（7分） | 确保安全生产、文明施工、环境保护的技术组织措施，由专家横向比较酌情打分。 优6－7分，良4－5，一般2－3分，差0－1分 | 0－7分 |
| 5 | 服务网点 （3分） | 投标人在金华市本级有服务点的得3分，在金华地区有服务点的得2分，在浙江省有服务点的得1分。（提供营业执照或租房证明材料） | 0－3分 |
| 6 | 项目组成员 （6分） | 根据投标人提供的项目组成员情况,由专家横向比较酌情打分。 | 0－6分 |
| 7 | 服务质量承诺 （3分） | 投标人在招标文件原保修期的基础上增加1年加1分。 | 0－1分 |
|  |  | 根据投标人提供服务的响应时间，横向比较打分。 | 0－2分 |
| 8 | 业绩 （8分） | 2016年1月1日至今，投标人具有同类项目施工业绩的每个加1分，最多加6分。（投标人提供合同原件，没有原件不得分） | 0－6分 |
|  |  | 2016年1月1日至今，项目负责人具有同类项目施工业绩的每个加1分，最多加2分。（投标人提供合同原件，没有原件不得分） | 0－2分 |
| 9 | 政策分 (2分) | 投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。 | 0－2分 |
| 10 | 标书质量 （2分） | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的得2分；投标书未采用双面打印的扣1分，投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分。 | 0－2分 |

四、价格分

（一）价格分设置为30分。

（二）价格标的开启：技术商务入围投标人确定后，将开启合格投标人的价格标，公开宣读并由投标人确认。对没有合格的投标人价格标将不予开启。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最终最低的投标报价（单价）为评标基准价，其价格分为满分。

（三）投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

五、总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分= 技术商务得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

# 第六章  合同条款（样本）

## 第一节 通用合同条款

通用合同条款使用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》（2014）中的通用条款。

## 第二节 专用合同条款

前   言

### 1 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：金华市安地渠道管理所

1.1.2.3 承包人：                        （签约后填入）。

1.1.2.5 分包人：                        （签约后填入）。

1.1.2.6 监理人：                        （签约后填入）。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：   年。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 协议书（包括补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术标准和要求；

(8) 图纸；

(9) 已标价的工程量清单

(10) 经双方确认进入合同的其他文件。

#### 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人。
2 发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

删去本款全文，并代之以：

发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。

#### 2.8  其它义务

（1）施工用电由承包人自行解决。

（2）施工和生活用水由承包人自行解决，并向有关单位（或部门）交纳费用。

### 3 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

(1) 按第4.3条规定，批准工程分包；

(2) 按第11.3条规定，确定延长完工期限；

(3) 按第15.6 条规定，当变更引起的合同价格增减。

### 4 承包人

#### 4.1 承包人一般义务

4.1.10 其它义务

(1)  /  。

#### 4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：

(1) 工程项目：  /   。

(2) 工作内容：  /   。

(3) 分包金额：     。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：  /   。

#### 4.5 承包人项目负责人

补充以下条款：

4.5.5  承包人派驻的项目负责人（姓名）：               。

4.5.6  承包人的项目负责人若因特殊原因确需变更的，须得到发包人的同意。本条款的项目负责人指中标通知书中载明的项目负责人。

#### 4.6 承包人人员的管理

补充以下条款：

4.6.5  承包人的技术负责人若因特殊原因确需变更的，须得到发包人的同意。

#### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：无。

### 5 材料和工程设备

#### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

删去本款全文，并代之以：

发包人无材料和工程设备提供，所有材料和工程设备均由承包人自行采购。

### 6 施工设备和临时设施

#### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：

发包人无施工设备或临时设施提供。

### 7 交通运输

#### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定： 无 。

### 8 测量放线

#### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14 天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供  /  资料，其余资料由承包人负责收集。

#### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：                                   ，其中  /  应组织专家论证和审查。

#### 9.7 文明工地

本合同文明工地的约定：施工中不得向渠道排放不达标的施工废水或生活污水。

### 11 开工和竣工（完工）

#### 11.5 承包人的工期延误

(1) 逾期完工违约金表

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 逾期完工违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 日历天 | 300 |

(2) 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的2%。

#### 11.6  工期提前

总工期提前不奖。

### 12 暂停施工

#### 12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

#### 12.2 发包人暂停施工的责任

/

### 13 工程质量

#### 13.1 工程质量要求

#### 13.7 质量评定：合格 。

### 15 变更

#### 15.1 变更的范围和内容

(6) 增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的  /  %，关键项目：  /  ，单价调整方式：  /  。

本款增加：

由于承包人的原因，引起上述(2)～(4)项的改变按15.5款处理，且不构成变更。

#### 15.4 变更的估价原则

#### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：   /    。

#### 15.8 暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：   /   ；发包人组织招标的暂估价项目：    /    。

(2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：    /    。

### 16 价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

删除本款全文，并代之以：工程建设中所需的材料，均按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期间内不作调整。

### 17 计量与支付

#### 17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

1、根据工程进度支付至工程进度款的80%；

2、决算经第三方有相关资质审价单位审定后支付至工程结算价的97.5%，验收后退还履约保证金（无息），剩余2.5%留作质量保修金，保修金于保修期满无质量问题后无息退还，反之则扣除相应费用。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金已包含在前款的工程进度付款中的扣留款项中。

#### 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 3份。

本款增加：

#### 17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 3 份。

#### 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

### 18 竣工验收（验收）

本工程验收工作遵照浙江省相关规定执行。

### 19 缺陷责任与保修责任

#### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程移交证书中写明的完工之日起计算，工程保修期为   年。

### 20 保险

#### 20.1 工程保险

建筑工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；

投保内容：用于本合同工程的人员、材料和施工设备等；

保险金额、保险费率和保险期限：报价时自行考虑。

#### 20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：第三者责任险保险金额100万元/年，按1年、费率0.5%计取。

#### 20. 5 其它保险

需要投保的其它内容：  /  ；

保险金额、保险费率和保险期限：  /  。

#### 20.6 对各项保险的一般要求

20. 6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

#### 24 争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。

通用合同条款补充：

### 25 合同类型

#### 1、该工程为固定单价合同；

#### 2、工程量：工程竣工结算时，根据竣工图、签证单及设计变更联系单等竣工资料，按照《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建【2012】42号）按实结算。如有新增项目按照2010版水利定额。

#### 3、综合单价

3.1单价的确定按以下原则组价。

（1）原招标控制价中有的执行投标报价原有的价格；

（2）招标控制价中没有适用的或类似于漏项或变更工程的价格，按现行的《浙江省水利工程造价计价依据》（2010）（浙水建【2010】37号）；《浙江省水利水电建筑工程预算定额》2010版；《浙江省水利水电安装工程预算定额》2010版；《浙江省水利水电工程施工机械台班费用定额》2010版。取费按照控制价口径：水利水电工程三类，措施费按4.0%，规费3.5%，利润5.0%，土石方工程管理费8.3%，混凝土工程管理费7.3%，钢筋工程管理费5.35%，税金 9.0%。

主要材料价格按《金华建设工程造价信息》（2019年第4期）、人工价格按《浙江省水利厅、浙江省发改委、浙江省财政厅关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》（浙水建【2012】49号）69.6元/工日（包括机上人工），超过人工预算48.76元/工日限价部分采用补差形式计列。

3.2其他

（1）措施项目、其他费用均实行一次性包干。

（2）在施工过程和工程结算期间，如遇国家及地方政策性调整，本工程概不考虑。

（3）属承包方为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的费用，一律不做调整。

3.3　根据以上规则计算出总造价再乘以(1-投标下浮率)，所得造价即为最终结算价。

#### 26 履约保证金（含农民工工资保证金）

履约保证金：中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，由中标人公司基本银行帐户汇到发包人指定的银行，金额为中标合同价的5%。履约保证金在工程验收合格后的7天内退还给承包人。

安全生产责任书

（以正式合同为准）

发包人：                               (以下简称“甲方”)

承包人：                               (以下简称“乙方”)

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，防止施工现场重大事故发生，依据有关法律法规，甲乙双方签订本项目安全生产责任书。

一、目 标

1、施工重伤死亡事故0人。

2、重大火灾事故0起。

3、不造成电力、邮电、通讯、市政设施等重大损害事故。

二、甲方职责

组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

三、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员。

3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

4、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

5、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得交任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

6、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7、所有施工机具设备均应定期检查，并有安全人员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

四、违约责任

由于违反本协议而造成伤亡事故或经济损失的，由违约方承担一切责任和损失。

五、由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

或授权委托代理人：                   或授权委托代理人：

地   址：                            地   址：

日   期：     年   月   日           日   期：      年   月   日

工程质量保修书

（以正式合同为准）

发包人：                                 (以下简称“甲方”)

承包人：                                 (以下简称“乙方”)

为保证在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围双方约定如下：本工程保修范围为实施的所有工程项目。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工综合验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：工程质保期1年。

三、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖水漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程造价的  /  。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算造价×2.5%（大写）。

质量保修金银行利率为不计息。

五、质量保修金的返还

质保金自竣工验收通过之日始，在保修期内无维修费用产生时，保修金于保修期（ ）满无质量问题后无息退还，反之则扣除相应费用。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：按有关规定执行。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

地   址：                            地   址：

日   期：     年   月   日           日   期：      年   月   日

第七章 投标文件格式

价格标：

1：投标函

2：开标一览表

3：小微企业声明函

4：工程量清单报价表

技术商务标：

1：投标保证金缴纳凭证复印件（原件备查）；

2：法定代表人授权委托书；

3：投标人基本情况表（附：企业营业执照、企业资质证书副本、组织机构代码证等；（复印件加盖单位公章，原件备查）

4：最近一个季度依法缴纳证明和社保交费清单；

5：养护维修实施工方案

6：保洁方案

7：服务网点证明资料

8：项目负责人及工程技术管理人员的履历

9：服务质量承诺书

10：业绩（复印件加盖单位公章，原件备查）

11：投标人认为有必要提供的其他商务资料。

除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

注：投标文件的封面由投标人自行印制，封面须标明项目编号、项目名称、投标人单位名称，及“商务标（或技术标）正本”或“商务标（或技术标）副本”字样。

投  标  函

致：金华市安地渠道管理所：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（招标项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术商务投标书，正本一份，副本__份；

2、价格投标书，正本一份，副本__份；

3、制造商货物授权书原件__份，具体为：

4、资信证明原件__份，具体为：

5、其他：

6、以_______________（提供形式）提供的投标保证金，金额为______________元。据此函，签字代表宣布同意如下：

1）我方愿意在招标人最高限价的基础上再让利（下浮）      %,即总价人民币（大写）           元（￥      元）的投标总报价，工期     ，按合同约定实施和完成承包的工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                       ，项目负责人      。

2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期90天。

5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标方名称: ___________________________ (公章)

投标方法定代表人姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日  全权代表签字: ____________

开标一览表

项目名称：安地水库灌区2019年度维修养护工程项目

招标编号：JHTY2019--ZFCG00

| 项目内容 | 承诺内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 下浮率： |
|  | ￥：（小写） |
|  | 合计人民币（大写）： 元 |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）

日    期：     年    月   日

1、投标报价为投标方所能承受的最低报价，以人民币为结算币种，包括人工、服务、运输、培训以及辅料费、招标代理费、技术支持和税费等完成本项目的一切费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）投标产品（包括货物及其提供的服务与工程）资料、“国家企业信用信息公示系统――小微企业名录”页面查询结果

（投标人应完整提供以下资料，否则将不能享受相应的价格折扣）

（一）中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司           （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业

2、本公司参加       单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

（中型、小型、微型）企业名称（盖章）：

201  年    月    日

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程或提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

201  年    月    日

（三）监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，就当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）“国家企业信用信息公示系统――小微企业名录”

（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）页面查询结果并截图（查询时间为投标前一周内并加盖单位公章）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （采购人名称）的                  项目的谈判活动。授权代理人在商务、技术、价格及合同条款谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：                （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

—————————————————————————

授权代理人身份证复印件粘贴处

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本金 |  |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 资质等级 |  |  | 编号 |  | 颁发机构 |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  | 固定资产净值 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 电话/传真 |  |  |  |
| 企业网址 |  |  |  | E－mail |  |  |  |
| 现有员工情况(人) | 各类人员 |  |  |  | 本单位 |  | 外聘 |
|  | 员工总数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 | 教授级高工 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工 程 师 |  |  |  |  |  |
|  |  | 助工及以下 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
|  | 持有执业资格人员总数 |  |  |  |  |  |  |

注：附：企业营业执照、企业资质证书副本、组织机构代码证等（复印件加盖单位公章，原件备查）

近三年投标人类似工程业绩

| 序号 | 项目名称和地点 | 工作项目 内容 | 投入人数 | 起迄时间 | 服务费用 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附政府采购备案的合同或建设行政主管部门备案的中标通知书及合同，原件备查。

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 从事项目经理年限 |  |  |  | 到位率承诺 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月    日

主要施工管理人员表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月    日

拟投入本项目的设备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地 | 用途、功能简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月    日

投标承诺书（格式）

金华市安地渠道管理所：

针对本招标项目，我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                         政府采购的投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

服务质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日                                     （招标内容）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下服务质量承诺：

- 管理人员配置：

2、工作人员配置：

3、所需的设备工具配备：

4、服务质量：

5、其它：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

投标文件的密封

所有投标文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术商务文件（或价格文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

投标人地址：

在   年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

所有投标文件的封面格式：

正本/或副本

技术商务文件（或价格文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

- 第八章 工程量清单

预算编制说明

一、工程概况

金华市安地水库灌区2019年维修养护项目主要分为经常性和年度性项目。经常性项目主要对汪家垅水库、铁堰水闸、国湖提水泵站及安地水库灌区内的坝体、机电设备、高压室、管理区的绿化、放水设施、螺杆式启闭机进行日常维护、干支渠道进行淤泥清理外运，两侧渠堤进行杂草清理、渠顶路面土方养护、渠道水面保洁；年度性项目主要对汪家垅水库配电室进行改造、铁堰水闸部份砌石勾缝、道路修补、交通桥二端伸缩缝修理；灌区内主要对巡查道路的场地平整、碎石垫层及砼路面浇筑、渠道及渠系建筑物修复、启闭机进行更换等。

二、编制依据

1、《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2010年)》；

2、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2010年)》；

3、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018年）》；

4、 浙水建（2012）49号文关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知；

5、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010年）》补充规定（一）；

6、浙水建〔2018〕8号关于我省水利工程计价依据中增值税税率调整的通知；

7、金华建设工程造价信息(2019年第4期)；

三、基础单价

1、人工预算单价为69.60元／工日，人工工资高于限价部分按浙水建（2012）49号文件规定计算；

2、主要材料水泥、砂石、碎石、柴油、汽油等按除税信息价，材料价高于限价部分按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018年）》规定计算。

3、施工用电按除税信息价，风、水价按简易公式计算；

四、费用标准

取费标准按照水利水电工程三类工程取费：

措施费按4.0%，规费3.5%，利润5.0%，土石方工程管理费8.3%，混凝土工程管理费7.3%，钢筋工程管理费5.35%，税金 9.0%。

五、临时工程费用

临时工程按年度建安工程量3.0%计。

六、其他费用

本工程安全施工费按年度性建安工程量2.0%计、工程保险费按年度性建安工程量的0.5%计取,第三者责任险按1700元考虑。

七、其他说明

1、土方开挖按土类级别Ⅰ、Ⅱ类土，人工挖，挑抬运，液压0.6m3挖掘机挖，就地堆放考虑；

2、土方回填按利用土考虑；

3、渠道清淤分别按人工开挖就地堆放、机械清理外运、人工开挖与机械装车外运三种方式。机械清理外运按液压0.6m3挖掘机翻挖一次后，再按液压0.6m3挖掘机挖装，3.5t自卸汽车运，运距10km考虑；人工开挖与机械装车外运方式按人工挖运淤泥50m后，再按液压0.6m3挖掘机挖装，3.5t自卸汽车运，运距10km考虑。

4、渠顶路面土方养护按1.5元/m2、渠道两侧杂草清理按3.09元/m、渠道水面保洁按1.5元/m2综合价考虑；

5、经常性项目中的大坝草皮养护、绿化养护、放水涵闸、机电设备维护、启闭设备均按综合价考虑；

6、年度性项目中砼按翻斗车运500m考虑，拌制按0.4m3拌和机考虑；

7、沥青砼路面修复由于无设计图纸，按细粒式沥青砼厚度4cm, 粗粒式沥青砼厚度6cm考虑；

8、沥青砼破损路面按机械拆除，再按液压0.6m3挖掘机挖装，5t自卸汽车运，运距5km考虑；

9、配电房改造按暂定价考虑；

10、预算工程量为估算工程量，实际结算工程量应由建设、监理及施工单位三方共同测量计算为准。

| 工程量清单计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项 |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |  |
| 一 | 建筑工程 | 1606607 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |
| 四 | 措施项目 | 10242 |  |
| 五 | 其他项目 | 10236 |  |
|  | 合计 | 1627085 |  |
|  | 综合下浮率2% | 32542 |  |
|  | 下浮后 | 1594543 |  |
|  | 扣除1个月的铁堰水闸管理、铁堰水面保洁、铁堰堰坝保洁、国湖泵站管理、渠道（干、支渠）保洁工程、汪家垅水库保洁工程费用。 | 27964 |  |
|  | 最高限价 | 1566579 |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共9页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 一 |  | 经常性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 汪家垅水库 |  |  |  |  | 71534 |  |  |
| 1 |  | 主体工程维修养护 |  |  |  |  | 33230 |  |  |
| 1.1 |  | 大坝坝面草皮修整、养护 | 大坝坝面草皮修整及养护 | m2 | 4982 | 6.67 | 33230 |  |  |
| 2 |  | 管理区绿化养护 | 除草皮外，原有绿化养护，包括杂草清理 | m2 | 1320 | 6.67 | 8804 |  |  |
| 3 |  | 放水涵闸日常养护 | 放水涵闸日常养护 | 项 | 1 | 500.00 | 500 |  |  |
| 4 |  | 汪家垅水库保洁工程 | 水库保洁，含垃圾处理 | m2 | 400000 | 0.06 | 24000 |  |  |
| 5 |  | 高压配电室维修养护 | 高压配电室日常维护 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
| （二） |  | 铁堰水闸 |  |  |  |  | 118839 |  |  |
| 1 |  | 主体工程维修养护 |  |  |  |  | 25566 |  |  |
| 1.1 |  | 清淤 | 机械开挖及外运，运距自行考虑 | m3 | 600 | 42.61 | 25566 |  |  |
| 2 |  | 启闭设备维修养护 |  |  |  |  | 4000 |  |  |
| 2.1 |  | 机体维修养护 | 启闭机机体日常维护保养 | 处 | 6 | 200.00 | 1200 |  |  |
| 2.2 |  | 钢丝绳维修养护 | 钢丝绳日常维护保养 | 处 | 5 | 100.00 | 500 |  |  |
| 2.3 |  | 电动机维修养护 | 电动机日常维护保养 | 处 | 6 | 200.00 | 1200 |  |  |
| 2.4 |  | 配电设施维修养护 | 配电设施日常维护保养 | 处 | 1 | 500.00 | 500 |  |  |
| 2.5 |  | 螺杆启闭机维修养护 | 螺杆启闭机日常维护保养 | 处 | 3 | 200.00 | 600 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  |  |  |  | 第2页 共9页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 3 |  | 附属设施绿化养护 |  |  |  |  | 13273 |  |  |
| 3.1 |  | 附属设施绿化养护 | 绿化日常养护 | m2 | 1990 | 6.67 | 13273 |  |  |
| 4 |  | 保洁工程 |  |  |  |  | 32800 |  |  |
| 4.1 |  | 水面保洁 | 含垃圾清运及处理 | m2 | 8000 | 1.20 | 9600 |  |  |
| 4.2 |  | 堰坝等硬质路面保洁 | 堰坝等硬质路面保洁,含垃圾清运及处理 | m2 | 8000 | 2.90 | 23200 |  |  |
| 5 |  | 铁堰水闸管理费用 | 日常管理 | 月 | 12 | 3600.00 | 43200 |  |  |
| （三） |  | 国湖提水泵站 |  |  |  |  | 91789 |  |  |
| 1 |  | 机电设备维修养护 | 包括主机组、阀门、钢管、操作设备日常保养、防腐、油漆等维护，不包含设备大修 | 项 | 1 | 15000.00 | 15000 |  |  |
| 2 |  | 进水池清淤 | 机械开挖及外运，运距自行考虑 | m3 | 500 | 42.61 | 21305 |  |  |
| 3 |  | 高压配电室维修养护 | 高压配电室日常维护 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
| 4 |  | 泵站管理费用 | 日常管理 | 月 | 12 | 3600.00 | 43200 |  |  |
| 5 |  | 管理区绿化养护 | 原有绿化养护，包括修整、养护、杂草清理 | m2 | 1092 | 6.67 | 7284 |  |  |
| （四） |  | 安地水库灌区 |  |  |  |  | 983030 |  |  |
| 1 |  | 干渠工程 |  |  |  |  | 433696 |  |  |
| 1.1 |  | 清淤工程 |  |  |  |  | 282209 |  |  |
| （1） |  | 总干渠 |  |  |  |  | 48462 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  |  |  |  | 第3页 共9页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| a |  | 渠道清淤 | 机械开挖及外运，运距自行考虑 | m3 | 200 | 42.61 | 8522 |  |  |
| b |  | 渠道清淤 | 人工开挖，机械装车外运，运距自行考虑 | m3 | 500 | 79.88 | 39940 |  |  |
| (2) |  | 东干渠 |  |  |  |  | 188690 |  |  |
| a |  | 渠道清淤 | 人工开挖，机械装车外运，运距自行考虑 | m3 | 1000 | 79.88 | 79880 |  |  |
| b |  | 渠道清淤 | 人工开挖，就地堆放 | m3 | 2700 | 40.30 | 108810 |  |  |
| （3） |  | 中干渠 |  |  |  |  | 16120 |  |  |
| a |  | 渠道清淤 | 人工开挖，就地堆放 | m3 | 400 | 40.30 | 16120 |  |  |
| (4) |  | 西干渠 |  |  |  |  | 28937 |  |  |
| a |  | 渠道清淤 | 人工开挖，机械装车外运，运距自行考虑 | m3 | 110 | 79.88 | 8787 |  |  |
| b |  | 渠道清淤 | 人工开挖，就地堆放 | m3 | 500 | 40.30 | 20150 |  |  |
| 1.2 |  | 渠顶路面土方养护 |  |  |  |  | 52377 |  |  |
| （1） |  | 总干渠 | 含土方开挖、清理、养护等 | m2 | 3300 | 1.50 | 4950 |  |  |
| （2） |  | 东干渠 | 含土方开挖、清理、养护等 | m2 | 19900 | 1.50 | 29850 |  |  |
| （3） |  | 中干渠 | 含土方开挖、清理、养护等 | m2 | 6158 | 1.50 | 9237 |  |  |
| （4） |  | 西干渠 | 含土方开挖、清理、养护等 | m2 | 5560 | 1.50 | 8340 |  |  |
| 1.3 |  | 渠道两侧及渠堤杂草清理 |  |  |  |  | 84110 |  |  |
| （1） |  | 总干渠理 | 含清理、修整等 | m | 3050 | 3.09 | 9425 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  |  |  |  | 第4页 共9页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| （2） |  | 东干渠理 | 含清理、修整等 | m | 16400 | 3.09 | 50676 |  |  |
| （3） |  | 中干渠理 | 含清理、修整等 | m | 4420 | 3.09 | 13658 |  |  |
| （4） |  | 西干渠 | 含清理、修整等 | m | 3350 | 3.09 | 10352 |  |  |
| 1.4 |  | 渠道两侧绿化养护 |  |  |  |  | 15000 |  |  |
| （1） |  | 总干渠 | 含修剪、养护等 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000 |  |  |
| （2） |  | 东干渠 | 含修剪、养护等 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
| 2 |  | 支渠工程 |  |  |  |  | 177849 |  |  |
| 2.1 |  | 清淤工程 |  |  |  |  | 100066 |  |  |
| （1） |  | 汪家垅支渠 | 人工开挖，就地堆放 | m3 | 300 | 40.30 | 12090 |  |  |
| （2） |  | 金长垅支渠 | 人工开挖，就地堆放 | m3 | 300 | 40.30 | 12090 |  |  |
| （3） |  | 苏孟支渠 | 人工开挖，机械装车外运，运距自行考虑 | m3 | 150 | 79.88 | 11982 |  |  |
| （4） |  | 多湖支渠 | 人工开挖，机械装车外运，运距自行考虑 | m3 | 500 | 79.88 | 39940 |  |  |
| （5） |  | 澧浦支渠 | 人工开挖，机械装车外运，运距自行考虑 | m3 | 300 | 79.88 | 23964 |  |  |
| 2.2 |  | 堤顶路面土方养护 |  |  |  |  | 29394 |  |  |
| （1） |  | 汪家垅支渠 | 含土方开挖、清理、养护等 | m2 | 5234 | 1.50 | 7851 |  |  |
| (2) |  | 金长垅支渠 | 含土方开挖、清理、养护等 | m2 | 2936 | 1.50 | 4404 |  |  |
| （3） |  | 苏孟支渠 | 含土方开挖、清理、养护等 | m2 | 3553 | 1.50 | 5330 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  |  |  |  | 第5页 共9页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| (4) |  | 多湖支渠 | 含土方开挖、清理、养护等 | m2 | 5963 | 1.50 | 8945 |  |  |
| （5） |  | 澧浦支渠 | 含土方开挖、清理、养护等 | m2 | 1910 | 1.50 | 2865 |  |  |
| 2.3 |  | 渠道两侧及渠堤杂草清理 |  |  |  |  | 48389 |  |  |
| （1） |  | 汪家垅支渠 | 含清理、修整等 | m | 4190 | 3.09 | 12947 |  |  |
| (2) |  | 金长垅支渠 | 含清理、修整等 | m | 2200 | 3.09 | 6798 |  |  |
| （3） |  | 苏孟支渠 | 含清理、修整等 | m | 3100 | 3.09 | 9579 |  |  |
| (4) |  | 多湖支渠 | 含清理、修整等 | m | 5050 | 3.09 | 15605 |  |  |
| （5） |  | 澧浦支渠 | 含清理、修整等 | m | 1120 | 3.09 | 3461 |  |  |
| 3 |  | 渠系建筑物工程 |  |  |  |  | 39861 |  |  |
| 3.1 |  | 放水涵洞日常养护 | 日常维护保养，包括修复、塌方回填、原砼涵管更换等 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
| 3.2 |  | 涵洞、倒虹吸等清淤 | 人工开挖，机械装车外运，运距自行考虑 | m3 | 100 | 79.88 | 7988 |  |  |
| 3.3 |  | 水闸维修养护(30座) |  |  |  |  | 14000 |  |  |
| 3.3.1 |  | 机体维修养护 | 启闭机机体日常保养 | 处 | 39 | 200.00 | 7800 |  |  |
| 3.3.2 |  | 电动机维修养护 | 电动机日常保养 | 处 | 11 | 200.00 | 2200 |  |  |
| 3.3.3 |  | 配电设施维修养护 | 配电设施日常保养 | 处 | 8 | 500.00 | 4000 |  |  |
| 3.4 |  | 生产区绿化日常养护 | 除草皮外，原有绿化养护，包括杂草清理 | m2 | 1930 | 6.67 | 12873 |  |  |
| 4 |  | 保洁工程 |  |  |  |  | 321624 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  |  |  |  | 第6页 共9页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| （1） |  | 总干渠 | 含垃圾打捞清运及处理 | m2 | 26800 | 1.20 | 32160 |  |  |
| (2) |  | 东干渠 | 含垃圾打捞清运及处理 | m2 | 118140 | 1.20 | 141768 |  |  |
| （3） |  | 中干渠 | 含垃圾打捞清运及处理 | m2 | 43680 | 1.20 | 52416 |  |  |
| (4) |  | 西干渠 | 含垃圾打捞清运及处理 | m2 | 20160 | 1.20 | 24192 |  |  |
| （5） |  | 汪家垅支渠 | 含垃圾打捞清运及处理 | m2 | 17400 | 1.20 | 20880 |  |  |
| (6) |  | 金长垅支渠 | 含垃圾打捞清运及处理 | m2 | 5000 | 1.20 | 6000 |  |  |
| （7） |  | 苏孟支渠 | 含垃圾打捞清运及处理 | m2 | 6300 | 1.20 | 7560 |  |  |
| (8) |  | 多湖支渠 | 含垃圾打捞清运及处理 | m2 | 26040 | 1.20 | 31248 |  |  |
| (9) |  | 澧浦支渠 | 含垃圾打捞清运及处理 | m2 | 4500 | 1.20 | 5400 |  |  |
| 5 |  | 高压配电室维修养护 | 木勺塘及进水闸高压配电室日常维护 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000 |  |  |
|  |  | 经常性项目小计 |  | 元 |  |  | 1265192 |  |  |
| 二 |  | 年度性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 汪家垅水库 |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| 1 |  | 配电房改造 | 详见设计图纸 | 处 | 1 | 30000.00 | 30000 |  | 暂定价 |
| （二） |  | 铁堰水闸 |  |  |  |  | 88361 |  |  |
| 1 |  | 主体工程维修养护 |  |  |  |  | 88361 |  |  |
| 1.1 |  | 砌石勾缝修补 | 干浆砌石体勾凸缝 | ㎡ | 500 | 17.32 | 8660 |  |  |
| 1.2 |  | 道路修补（沥青砼） | 路面修复，细沥青厚4cm，人工摊铺，机械压实 | m3 | 21.6 | 1295.90 | 27991 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  |  |  |  | 第7页 共9页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.2 |  | 道路修补（沥青砼） | 路面修复，粗沥青厚6cm，人工摊铺，机械压实 | m3 | 32.4 | 1031.49 | 33420 |  |  |
| 1.3 | 500105009001 | 砌体拆除 | 机械拆除沥青砼，运距自行考虑 | m3 | 54 | 109.67 | 5922 |  |  |
| 1.4 |  | 交通桥伸缩缝修理 | 人工灌沥青伸缩缝，缝二侧安装L100*100*10角钢 | m | 36 | 171.55 | 6176 |  |  |
| 1.5 | 500109011001 | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：砼底板修复 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 4.8 | 493.69 | 2370 |  |  |
| 1.6 |  | 道路减速带 | 道路减速带,含安装费 | m | 36 | 106.16 | 3822 |  |  |
| （三） |  | 安地水库灌区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 巡查道路 |  |  |  |  | 127324 |  |  |
| 1.1 |  | 进水闸管理站门口 |  |  |  |  | 6088 |  |  |
| 1.1.1 | 500101001001 | 场地平整 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：自行考虑 | m2 | 123 | 3.76 | 462 |  |  |
| 1.1.2 | 500109001001 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 6.3 | 524.73 | 3306 |  |  |
| 1.1.3 | 500103016001 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 粒径：0.5~40mm 3. 厚度：10cm | m3 | 12.3 | 188.62 | 2320 |  |  |
| 1.2 |  | 东干八仙溪渡槽（20+300-20+500） |  |  |  |  | 30038 |  |  |
| 1.2.1 | 500101001002 | 场地平整 |  | m2 | 400 | 3.76 | 1504 |  |  |
| 1.2.2 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 40 | 524.73 | 20989 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  |  |  |  | 第8页 共9页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.2.3 | 500103016002 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 粒径：0.5~40mm 3. 厚度：10cm | m3 | 40 | 188.62 | 7545 |  |  |
| 1.3 |  | 洋滩村下~公墓桥（14+100~400） |  |  |  |  | 91198 |  |  |
| 1.3.1 | 500101001003 | 场地平整 |  | m2 | 900 | 3.76 | 3384 |  |  |
| 1.3.2 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 135 | 524.73 | 70839 |  |  |
| 1.3.3 | 500103016003 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 粒径：0.5~40mm 3. 厚度：10cm | m3 | 90 | 188.62 | 16976 |  |  |
| 2 |  | 渠道及渠系建筑物修复 |  |  |  |  | 25863 |  |  |
| 2.1 |  | 宜山渡槽修复工程 |  |  |  |  | 4107 |  |  |
| 2.1.1 | 500105006001 | 砌砖 | 1. 材质及规格：砖砌渡槽修复 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 7.2 | 570.45 | 4107 |  |  |
| 2.2 |  | 金长垅支渠坍塌点修复工程 |  |  |  |  | 16317 |  |  |
| 2.2.1 | 500105006002 | 砌砖 | 1. 材质及规格：空心砖砌渠道修复 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 18 | 537.94 | 9683 |  |  |
| 2.2.2 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：自行考虑 | m3 | 60 | 18.17 | 1090 |  |  |
| 2.2.3 | 500103023001 | 土方回填 | 1. 干密度：机械夯实 2. 土类分级：综合，利用开挖料 3. 运距：自行考虑 | m3 | 72 | 7.65 | 551 |  |  |
| 2.2.4 |  | 排水管 | ￠150PE排水管 | m | 36 | 138.70 | 4993 |  |  |
| 2.3 |  | 东干3+700段背水坡渗漏修复工程 |  |  |  |  | 5439 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  |  |  |  | 第9页 共9页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 2.3.1 | 500105006003 | 砌砖 | 1. 材质及规格：空心砖砌渠道修复 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 6 | 537.94 | 3228 |  |  |
| 2.3.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：自行考虑 | m3 | 20 | 18.17 | 363 |  |  |
| 2.3.3 | 500103023002 | 土方回填 | 1. 干密度：机械夯实 2. 土类分级：综合，利用开挖料 3. 运距：自行考虑 | m3 | 24 | 7.65 | 184 |  |  |
| 2.3.4 |  | 排水管 | ￠150PE排水管 | m | 12 | 138.70 | 1664 |  |  |
| 3 |  | 进水闸前池清淤 |  |  |  |  | 30866 |  |  |
| 3.1 |  | 进水闸前池清淤 | 人工开挖，机械装车外运，运距自行考虑 | m3 | 386.4 | 79.88 | 30866 |  |  |
| 4 |  | 里加堰闸门更换 |  |  |  |  | 4000 |  |  |
| 4.1 |  | 闸门更换 | 详见设施图纸 | m2 | 2 | 2000.00 | 4000 |  |  |
| 5 |  | 启闭机更换 |  |  |  |  | 35000 |  |  |
| 5.1 |  | 国湖小学～洋滩村上（桩号13+200、13+400、13+650） | 启闭机设备更换，含安装费及搬运费 | 台 | 3 | 5000.00 | 15000 |  |  |
| 5.2 |  | 洋滩村下（桩号14+900） | 启闭机设备更换，含安装费及搬运费 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
| 5.3 |  | 连璧山出口～塔石塘（桩号16+000） | 启闭机设备更换，含安装费及搬运费 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
| 5.4 |  | 上王山岗～莲塘（桩号16+850） | 启闭机设备更换，含安装费及搬运费 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
| 5.5 |  | 莲塘下（桩号17+720） | 启闭机设备更换，含安装费及搬运费 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
|  |  | 年度性项目小计 |  | 元 |  |  | 341414 |  |  |
|  |  | 合计 |  | 元 |  |  | 1606607 |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1 |  | 施工临时工程 |  |  |  |  | 10242 |  |  |
| （1） |  | 临时工程 |  | 元 | 341414 | 0.03 | 10242 |  | 按年度性建安工程量的3.0%计 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 10242 |  |  |

| 其它项目清单计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:金华市安地水库灌区2019年度维修养护项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全施工费 | 元 | 6829 | 按年度性建安工程量的2.0%计 |
| 2 | 工程保险费 | 元 | 3407 |  |
| 2.1 | 工程一切险 | 元 | 1707 | 按年度性建安工程量的0.5%计 |
| 2.2 | 第三者责任险 | 元 | 1700 |  |
|  | 合计 |  | 10236 |  |

| 金华市安地水库灌区2018年度维修养护工程量测算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 每月 |
| （一） | 铁堰保洁工程、管理费用 |  |  |  | 41840.00 | 7804 |
| 1 | 水面保洁（保洁、清运,11个月） | m2 | 8000 | 1.1 | 8800.00 | 800 |
| 2 | 堰坝保洁（保洁、清运,11个月） | m2 | 8000 | 4.13 | 33040.00 | 3004 |
| 3 | 铁堰管理费用（保洁、清运,11个月） | 项 | 1 | 44000 | 44000.00 | 4000 |
| （二） | 泵站管理费用 |  |  |  |  | 4000 |
| 1 | 泵站管理费用（保洁、清运,11个月） | 项 | 1 | 44000 | 44000.00 | 4000 |
| （三） | 干渠病死畜禽及保洁工程 |  |  |  | 119361.68 | 10851 |
| 1 | 总干渠 | km | 3.35 | 5500 | 18425.00 | 1675 |
| 2 | 东干渠 | km | 21.48 | 3781 | 81215.88 | 7383 |
| 3 | 中干渠 | km | 3.68 | 4125 | 15180.00 | 1380 |
| 4 | 西干渠 | km | 2.2 | 2064 | 4540.80 | 413 |
| （四） | 支渠病死畜禽及保洁工程 |  |  |  | 36399.90 | 3310 |
| 1 | 汪家垅支渠 | km | 5.8 | 2064 | 11971.20 | 1088 |
| 2 | 金长垅支渠 | km | 2.5 | 1375 | 3437.50 | 313 |
| 3 | 多湖支渠 | km | 6.51 | 2750 | 17902.50 | 1628 |
| 4 | 澧浦支渠 | km | 1.5 | 2064 | 3096.00 | 281 |
| （五） | 汪家垅水库病死畜禽及保洁工程 |  |  |  | 22000.00 | 2000 |
| 1 | 汪家垅水库病死畜禽及保洁工程 | hm2 | 40 | 550 | 22000.00 | 2000 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 27964 |

绿化养护标准

| 分类 | 类别 | 养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 现场基础 业务 | 乔木 | 生长旺盛，枝叶健壮，水分充足，无枯死 |
|  |  | 病虫危害率不超过 8%，单株受害率不超过 8% |
|  |  | 及时清理枯枝、断裂枝条 |
|  |  | 当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝 |
|  |  | 人车通行处及重要部位树头留兜，每半年修整一次、其余时间无杂草、石块等 |
|  |  | 人车通行处枝条不阻碍人车通行，下缘线高于 2m |
|  |  | 每年保证施有机肥一次，施肥深度不少于 30cm |
|  |  | 冬季防寒刷白一次、不耐寒植物（如海枣等）进行冬季防冻包装 |
|  | 造型植物及灌木 | 及时保证水分、无枯死 |
|  |  | 病虫危害率每百平方米不超过 8%，单株受害率不超过 8% |
|  |  | 无枯枝枯叶，无缺苗死苗，无黄土裸露，超长10cm 即修剪 |
|  | 绿篱地被 | 多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次 |
|  |  | 绿篱、花丛两侧垂直面修剪整齐美观，平面持基本平整 |
|  |  | 病虫危害率每百平方米不超过 5% |
|  |  | 无枯枝枯叶，无黄土裸露，无杂草； |
|  |  | 纯花坛无残花，无杂草；超长 5—10cm 即修剪 |
|  |  | 尚未郁闭的花坛，土壤疏松，无杂草 |
|  |  | 草边切除整齐、草坪不入花丛 |
|  |  | 生长旺盛，缺苗、死苗及时更换 |
|  |  | 过密花丛及时分栽、老化花丛及时翻种 |
|  |  | 每季度施肥一次（主要针对长势较差以及观花植物） |
|  | 草坪 | 及时浇水、无枯死，总体平整 |
|  |  | 抽查的草坪范围杂草率低于 3%，纯度达 97%以上 |
|  |  | 外力破坏后三天内修复 |
|  |  | 每年至少全面修剪 3 次以上，其余时间保证草丛不遮盖或者进入路牙（还应注 意草坪灯、路灯杆、音箱、垃圾桶等处的草坪也应经常修剪） |
|  |  | 病虫危害率每百平方米不超过 3% |
| 绿化 消杀 | 机械操作 | 在进行机械作业时，作业人员佩戴好防护用品，有现场作业标识；作业时间不 影响业主的正常生活 |
|  | 病虫害控制 | 针对不同的品种和季节进行病虫害消杀，有完整的消杀及评估记录 |
|  |  | 每月进行一次全面预防性消杀，并作记录 |
|  |  | 消杀药品按照危险物品进行管理 |