浦江县排水工程（2017-2020）农村污水处理

终端扩容改造设备采购项目

公开招标采购文件

采购编号：ZJZYCGGK202006009

采购人名称：浦江县住房和城乡建设局

采购代理机构名称：浙江致远工程管理有限公司

二〇二〇年六月

目录

目录	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

前附表	5

一、总则	9

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	11

四、开标	16

五、评标	16

六、定标	18

七、合同授予	18

第三章  招标需求	19

第四章  评标办法及标准	19

第五章  合同主要条款	36

第六章　投标文件格式	36

一、投标文件外层包装封面格式	39

二、技术商务文件格式	39

三、报价文件格式	40

附件一、投标函	42

附件二、开标一览表	43

附件三、投标报价明细表	44

附件四、技术响应表	52

附件五、产品配置清单表	53

附件六、商务响应表	54

附件七、资格说明文件	55

附件八、小微企业声明	56

附件九、残疾人福利性单位声明函（如是）	57

附件十、监狱企业声明文件(格式自拟）	57

附件十一、（一）产品适用政府采购政策情况表	58

（二） 法定代表人授权书	59

（三） 供应商资格声明	60

（四） 供应商业绩说明文件	61

温馨提示：

请认真阅读此招标文件，并按规定制作投标文件，否则我们的努力将是徒劳。

投标供应商不得向采购人、采购工作人员、评委行贿，违者一经查实，将对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台！

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，受浦江县住房和城乡建设局委托，浙江致远工程管理有限公司就浦江县排水工程（2017-2020）农村污水处理终端扩容改造设备采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格投标单位前来投标。

一、采购编号：ZJZYCGGK202006009

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主要内容 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦江县排水工程（2017-2020）农村污水处理终端扩容改造设备采购项目 | 套 | 10 | 具体详见招标需求 | 591.5975万元 |  |

四、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

2、投标人特定条件

2.1具有环保工程专业承包三级及以上资质

2.2具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装专业承包三级及以上资质,具有有效安全生产许可证

3、本次招标不接受联合体投标。

4、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

- 五、采购文件发售日期、地点及方式：

网上报名

报名时间、报名方式：潜在供应商在投标截止时间前登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，“政采云用户”登录后进行报名。

- 六、投标文件递交截止时间及地址：投标人应于 2020年7月16 日14时30分（时间）前将投标文件密封送交到浦江县人民东路83号一楼开标室（一）（地点），逾期送达、未按指定地点送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

- 七、开标时间及地点：本次招标将于2020年7月16日14时30分（时间）在浦江县人民东路83号一楼开标室（一）（地点）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应携带身份证等有效证件出席）。

八、其他事项

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商应当按照本采购公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，对采购文件提起质疑投诉不予受理。

3、已成功报名的投标供应商如若不参加本项目的投标，应至少提前两个工作日（投标截止时间往前推）以书面的形式（格式可参见附件a）告知我公司，书面文件扫描件发至我公司邮箱（635405122@qq.com）。

九、联系方式：

1.采购人：浦江县住房和城乡建设局

联系人：傅继钢

联系电话：13868915304

地址：浦江县月泉东路66号

2.采购代理机构名称：浙江致远工程管理有限公司

地点：浦江县汇泉路18号

联系人：汪女士

联系电话：13867968754              传真：0579-84295006

3.同级政府采购监管管理部门：浦江县政府采购管理办公室

联系人：金先生

地点：浦江县人民东路83号

监督投诉电话：0579-84123011

2020年6 月23日

弃 标 函

致：浙江致远工程管理有限公司

本单位                 （单位名称）在认真研读浦江县排水工程（2017-2020）农村污水处理终端扩容改造设备采购项目文件后，决定放弃本项目投标，不便之处，敬请谅解！

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

注：已成功报名的投标供应商如若不参加本项目的投标，应至少提前两个工作日

（投标截止时间往前推）以书面的形式（格式参见此附件）告知我公司，书面文件扫

描件发至我公司邮箱（635405122@qq.com）。

- 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浦江县排水工程（2017-2020）农村污水处理终端扩容改造设备采购项目 采购人：浦江县住房和城乡建设局 联系人：傅继钢 |
| 2 | 采购数量及要求：详见采购需求 |
| ▲3 | 投标报价及费用： 1、投标报价：包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、相关验收费用、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、保险、税金、技术指导、服务费、设计费、专利费、招标代理费、验收监测费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的货物及服务过程中涉及的一切费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。 2、投标货币：一律以人民币报价。 3、本次采购预算：5915975.00元，投标价超过此预算价（或最高限价）的作无效标处理。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 5、本项目招标代理费中标总价＞500 万元时为[100*1.5%+400*1.1%+（中标价-500）*0.8%]；中标总价≤500 万元时为[100*1.5%+（中标价-100）*1.1%]。由中标人在领取中标通知书前支付，费用在投标报价时自行考虑。 |
| ▲4 | 本次招标对合格的投标人的专门规定与审查方法： 资格标准： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 2、投标人特定条件 2.1具有环保工程专业承包三级及以上资质 2.2具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装专业承包三级及以上资质，具有有效安全生产许可证 3、本项目不接受联合体投标。 4、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准（提供相应网站截图，如不提供则现场查询）。 资格审查资料：投标人近三个月依法缴纳税收和社保费的资料、营业执照复印件、官网截图等。 |
| 5 | 现场踏勘：踏勘现场自行组织，安全自负，费用自理。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或有疑问的，可以自收到采购文件之日（集中发售截止日之后收到采购文件的，以集中发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（采购人、采购代理机构联系方式详见第一章公开招标公告“九、联系方式”）；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表 1 份（单独密封）； 技术商务标正本 1 份，副本 4份（单独密封）； 报价文件正本 1 份，副本4份（单独密封）。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2020年7月16日14时30分浦江县人民东路83号一楼开标室（一） |
| 9 | 开标时间及地点：2020年7月16日14时30分浦江县人民东路83号一楼开标室（一） |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法，详见第四章 |
| 11 | 评标结束后，采购结果经采购人确认后，中标结果公告公示于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)等网站或媒体。 |
| 12 | 签订合同：中标通知书发出后30日内，按照招标文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标供应商的投标响应、中标供应商的投标承诺、中标通知书确定的规格、数量和金额、工期等。 |
| ▲13 | 履约保证金金额： 合同金额的5% 履约保证金形式：电汇 履约保证金提交时间： 合同签订前 履约保证金退还时间：履约保证金在合同履行完毕（验收合格后），并须经采购人认可后30日内无息退还。 |
| ▲14 | 付款方式:货物到场安装调试完毕并经第三方检测机构提供合格水质检测报告后支付货款的95%，余款5%在质保期满后支付，具体以浦江县住房和城乡建设局支付时间为准。 |
| ▲15 | 投标文件有效期：120天 |
| ▲16 | 交货时间：自土建施工完成后4个月内完成所有设备安装，并须经验收合格。 |
| ▲17 | 质量保证期（或保修期）： 自设备安装完成并经第三方检测机构提供水质检测报告合格之日起不少于一年（具体以投标人投标承诺质保期为准）。 投标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，投标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用。 应提供的伴随服务：包括供货、运输、装卸、安装调试、相关设计及技术资料的提供、安装调试、技术指导、运维管理、培训、质保期保障等相关服务。 |
| 18 | 货物送达现场：采购人指定地点 |
| 19 | 备选方案：不适用。 |
| 20 | 开标顺序：先开商务技术文件，再开启投标报价文件并当场唱标。 |
| 21 | 支持中小企业： （1）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件“第六章 投标文件格式”的格式要求提供《中小企业声明函》。 （2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。 （3）小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 （温馨提示：为方便认定投标供应商的中小企业资格，请在投标文件中提供网页页面查询结果（页面查询结果并加盖单位公章，查询网址： xwqy.gsxt.gov.cn/） |
| 22 | 监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第四章评标办法”。 |
| 23 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 其他说明： 1、政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单（详见http://www.ccgp.gov.cn→节能环保→最新一期）。 注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 24 | 本项目中标（成交）投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）上注册成为“政府采购供应商”，如不按要求注册的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。 |
| 25 | 本招标文件规定如有与法律法规冲突的，以法律法规为准。 |
| 26 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 27 | 疫情防控期间温馨提醒： 1、各投标人限派1名代表参加现场开标活动。 2、进入办公区人员必须全程佩戴口罩，自觉接受体温检测、出示“金华健康码”接受防疫询问并如实报告、登记情况。请各交易参与人提前到达。因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等导致的后果，由各交易参与人自行承担。 3、进入办公区人员应当适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护；办理业务时请提前准备好提交材料，一次办结，即办即走不逗留；排队等候前后间隔一米五以上，开标现场人员座位隔空就座；招标代理人员等应到相应的工作区域，各就各位开展工作，不得串岗闲逛，不得进入与工作无关区域，不操作与业务无关设施设备，维护好交易中心的卫生和秩序。 4、进场交易相关人员戴手套、自带饮用水或水杯。 5、投标、签合同、项目实施等各阶段必须自觉按县及上级有关疫情要求执行。 |

注：下文如有与本附表不一致处以本表为准。

## 一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于浦江县排水工程（2017-2020）农村污水处理终端扩容改造设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2． “投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3．“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、配套设备、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务、售后服务及其他类似的义务。

5． “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6． “书面形式”包括信函、传真、电报等。

7．“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产说明材料（在投标文件中提供相关材料），说明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标、转包、分包：

本项目不接受联合体投标。本项目不允许转包，经采购人同意后允许分包。

（七）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以价格低者获得中标人推荐资格；如价格再相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或授权制造商所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任，履约保证金不予退还。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.所有书面形式都必须有单位法人签字和单位盖章。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.招标需求

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真仔细阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以自采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（采购人、采购代理机构联系方式详见第一章公开招标公告“九、联系方式”）；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面或电子邮件或网上公告形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面或电子邮件通知所有购买招标文件的投标人；除书面或电子邮件或网上公告答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面或电子邮件或网上公告文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、投标报价文件组成。

1.商务文件：（标注页码）

（1）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）资格审查资料（详见投标人须知前附表第4条）；

（3）产品生产许可证复印件（如有）；

（4）售后服务机构营业执照副本复印件（如有）；

（5）供应商资格声明（格式见附件）；

（6）质量认证、自主创新、节能环保等方面的资质证书、自主品牌投标人的信誉、荣誉证书（如有）；

（7）制造商授权书；

（8）商务响应表（格式见附件）；

（9）资质证书、安全生产许可证

(10)投标人认为可以说明其能力或业绩的其他材料；

2.技术文件:（标注页码）

（1）业绩；

（2）投标货物的性能及技术指标；

（3）政策分（如有）；

（4）产品配置及性能先进性；

（5）证书（如有）；

（6）项目实施方案；

（7）售后服务；

（8）其他优惠承诺；

（9）产品配置表（均不含报价）；

（10）技术响应表（格式见附件）；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）小微企业声明函（如是）、监狱企业声明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如是）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（5）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标函必须由法定代表人签名并加盖单位公章，开标一览表必须由法定代表人或授权代表人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标价格组成：包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、相关验收费用、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、保险、税金、技术指导、服务费、设计费、专利费、招标代理费、验收监测费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的货物及服务过程中涉及的一切税金和费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整；

3.投标人在填报投标报价时应充分考虑国家现行技术标准、规范和招标文件的有关专门要求。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。副本和正本报价出现冲突时，以正本报价为正式报价，并由评审组决定是否继续招标。

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起120日内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标人有下列情形之一的，将作为不良行为报采监部门处理：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）法律法规规定的其他情形。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应提供投标文件正本1份，副本4份，并按报价文件、商务技术文件顺序分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。副本为正本的复印件，正副本不一致时，以正本为准。活页装订（是指用卡条、抽杆夹等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应按技术商务标文件、报价文件二部分密封封装投标文件，其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标、报价文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格资料文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等标“▲”的商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离，评委认为偏离整个项目所要达到的主要功能需求的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（6）在技术标中出现投标报价的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府采购目录，投标人未提供该清单内产品的；

（8）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标报价与投标文件承诺的优惠（折扣）报价不一致的；

（4）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的；

（5）报价标报价明细表中型号、数量等与技术标投标型号、数量等不一致的；

(6)投标人严重未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和说明材料的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.随机打开各投标人提交投标文件，清点投标文件正本、副本数量，不符合要求的（数量不足），当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6. 技术商务评标结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布预算价或标底（如有），宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标产品名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容后送评标室评审。

8、采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家（不少于评委总数的2/3）和采购人代表（不超过评委总数的1/3）组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表（或代理机构工作人员）对投标人的资格进行审查，并可协助评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对。如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价（同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正），投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人

本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，采购单位依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在发布招标公告的网站上发布中标公告，同时以书面形式发出《中标通知书》。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在中标通知书发出后30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，取消中标资格，并赔偿损失，上报政府采购监督部门处理。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿，上报政府采购监督部门处理。

3.履约保证金交纳账户：合同签订前另行通知。

# 招标需求

（标注“▲”的技术参数，供应商所报货物必须满足（或正偏离），否则将做无效投标处理。标注“★”的为重要技术参数）

浦江县排水工程（2017-2020）农村污水处理终端扩容改造设备采购

一、货物清单

| 项目名称 | 终端名称 | 新增日处理量（T/d） | 数量 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦江县排水工程（2017-2020）农村污水处理终端扩容改造工程 | 仙华街道曙光终端 | 130 | 2套（60T/d+70T/d） | 本工程设备招标包括14套A2/O工艺一体化污水处理设备、粗细格栅、液位计、流量计、提升泵、曝气系统、回流系统、电气元件、活性污泥、工艺管阀、水质调试等相关设备； |
|  | 仙华街道十里头终端 | 150 | 2套 （70T/d+80T/d） |  |
|  | 仙华街道老大店终端 | 30 | 1套 |  |
|  | 仙华街道新大店终端 | 30 | 1套 |  |
|  | 仙华街道蔡横塘终端 | 70 | 1套 |  |
|  | 仙华街道金冠祥终端 | 100 | 2套 （50T/d+50T/d） |  |
|  | 郑宅镇双屋后终端 | 50 | 1套 |  |
|  | 郑宅镇大松树终端 | 40 | 1套 |  |
|  | 岩头镇何大元终端 | 50 | 1套 |  |
|  | 岩头镇礼张终端 | 120 | 2套 （60T/d+60T/d） |  |
|  | 合计 | 770 | 14套 |  |

（1）仙华街道曙光终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 | 外型尺寸暂定1.2m×1.5m，具体以现场为准 |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 | 高低液位控制 |
| 4 | 电磁流量计 | DN100 | 套 | 1 |  |
| 5 | 提升泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 | 10m3 /h,10m,0.75kw |
| 6 | 一体化污水处理设备 | Q=60T/d | 套 | 1 | 外型尺寸：9.5*2.4*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
|  |  | Q=70T/d | 套 | 1 | 外型尺寸：9.5*3*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
| 7 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 | 碳钢防腐，配套污泥浓缩装置 |
| 8 | 填料 | 组合填料 | m³ | 45 | 更换原填料 |
| 10 | 曝气系统 | 可提升式曝气器 | 套 | 4 | 含管路 |
| 11 | 回流系统污泥回流泵、硝化液回流泵 | 50GW10-10 | 套 | 1 | 10m3 /h,10m,0.75kw |
| 12 |  | WQF15-8-1.1 | 套 | 1 | 15m3 /h,8m,1.1kw |
| 13 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 | 按现场情况，恢复至自动运行。 |
| 14 | 活性污泥 | / | 批 | 1 | 菌泥 |
| 15 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 | 含原管道改造，满足现场实际需求 |
| 16 | 水质调试 | / | 项 | 1 | 药剂及其他 |

（2）仙华街道十里头终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 | 暂定1.5m×1.5m，具体以现场为准 |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 | 高低液位控制 |
| 4 | 潜污泵 | WQF15-8-1.1 | 台 | 4 |  |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=70T/d | 套 | 1 | 外型尺寸：9.5*3*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
|  |  | Q=80T/d | 套 | 1 | 外型尺寸：10.5*3*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 | 碳钢防腐，配套污泥浓缩装置 |
| 7 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 | 按现场情况，恢复至自动运行。 |
| 8 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |
| 9 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 | 含原管道改造，满足现场实际需求 |
| 10 | 水质调试 |  | 项 | 1 | 药剂及其他 |

（3）仙华街道老大店终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 | 暂定1.2m×1.5m，具体以现场为准 |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 | 高低液位控制 |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 | 10m3 /h,10m,0.75kw |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=30T/d | 套 | 1 | 外型尺寸：6.5*2.4*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 | 碳钢防腐，配套污泥浓缩装置 |
| 7 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 | 按现场情况，恢复至自动运行。 |
| 8 | 活性污泥 | / | 批 | 1 | 菌泥 |
| 9 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 | 含原管道改造，满足现场实际需求 |
| 10 | 水质调试 | / | 项 | 1 | 药剂及其他 |

（4）仙华街道新大店终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 | 暂定0.5m×1.7m，具体以现场为准 |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 | 高低液位控制 |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 2 |  |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=30T/d | 套 | 1 | 外型尺寸：6.5*2.4*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 | 碳钢防腐，配套污泥浓缩装置 |
| 7 | 曝气系统 | 可提升式曝气器 | 套 | 4 | 含管路 |
| 8 | 回流系统（污泥回流泵）、硝化液回流泵 | 50GW10-10 | 套 | 1 | 10m3/h,10m,0.75kw |
| 9 |  | WQF15-8-1.1 | 套 | 1 | 15m3 /h,8m,1.1kw |
| 10 | 填料 | 组合填料 | m³ | 16 | 原填料更换 |
| 11 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 | 按现场情况，恢复至自动运行。 |
| 12 | 活性污泥 | / | 批 | 1 | 菌泥 |
| 13 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 | 含原管道改造，满足现场实际需求 |
| 14 | 水质调试 |  | 项 | 1 | 药剂及其他 |

（5）仙华街道蔡横塘终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 | 暂定1.5m×1.5m，具体以现场为准 |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 | 高低液位控制 |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 | 10m3/h,10m,0.75kw |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=70T/d | 套 | 1 | 外型尺寸：9.5*3*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 | 碳钢防腐，配套污泥浓缩装置 |
| 7 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 | 按现场情况，恢复至自动运行。 |
| 8 | 活性污泥 | / | 批 | 1 | 菌泥 |
| 9 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 | 含原管道改造，满足现场实际需求 |
| 10 | 水质调试 |  | 项 | 1 | 药剂及其他 |

（6）仙华街道金冠祥终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 | 暂定1.2m×1.5m，具体以现场为准 |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 | 高低液位控制 |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 | 10m3/h,10m,0.75kw |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=50T/d、Q=50T/d | 套 | 2 | 外型尺寸：8.5*2.4*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 | 碳钢防腐，配套污泥浓缩装置 |
| 7 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 | 按现场情况，恢复至自动运行。 |
| 8 | 活性污泥 | / | 批 | 1 | 菌泥 |
| 9 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 | 含原管道改造，满足现场实际需求 |
| 10 | 水质调试 |  | 项 | 1 | 药剂及其他 |

（7）郑宅镇双屋后终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 | 暂定0.5m×1.7m，具体以现场为准 |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 | 高低液位控制 |
| 4 | 电磁流量计 | DN100 | 套 | 1 |  |
| 5 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 | 10m3/h,10m,0.75kw |
| 6 | 一体化污水处理设备 | Q=50T/d | 套 | 1 | 外型尺寸：8.5*2.4*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
| 7 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 | 碳钢防腐，配套污泥浓缩装置 |
| 8 | 曝气系统 | 可提升式曝气器 | 套 | 4 | 含管路 |
| 9 | 回流系统：污泥回流泵、硝化液回流泵 | 50GW10-10 | 套 | 1 | 10m3/h,10m,0.75kw |
| 10 |  | WQF15-8-1.1 | 套 | 1 | 15m3 /h,8m,1.1kw |
| 11 | 填料 | 组合填料 | m³ | 30 | 原一体化设备更换填料 |
| 12 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 | 按现场情况，恢复至自动运行。 |
| 13 | 活性污泥 | / | 批 | 1 | 菌泥 |
| 14 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 | 含原管道改造，满足现场实际需求 |
| 15 | 水质调试 |  | 项 | 1 | 药剂及其他 |

（8）郑宅镇大松树终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 | 暂定0.5m×1.7m，具体以现场为准 |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 | 高低液位控制 |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 | 10m3/h,10m,0.75kw |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=40T/d | 套 | 1 | 外型尺寸：7.5*2.4*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 | 碳钢防腐，配套污泥浓缩装置 |
| 7 | 曝气系统 | 可提升式曝气器 | 套 | 4 | 含管路 |
| 8 | 回流系统：污泥回流泵、硝化液回流泵 | 50GW10-10 | 套 | 1 | 10m3/h,10m,0.75kw |
| 9 |  | WQF15-8-1.1 | 套 | 1 | 15m3 /h,8m,1.1kw |
| 10 | 填料 | 组合填料 | m³ | 30 | 更换原填料 |
| 11 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 | 按现场情况，恢复至自动运行。 |
| 12 | 活性污泥 | / | 批 | 1 | 菌泥 |
| 13 | 工艺管道阀门及其配件 | UPVC/PE | 批 | 1 | 含原管道改造，满足现场实际需求 |
| 14 | 水质调试 |  | 项 | 1 | 药剂及其他 |

（9）岩头镇何大元终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 | 暂定0.5m×1.7m，具体以现场为准 |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 | 高低液位控制 |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 | 10m3/h,10m,0.75kw |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=50T/d | 套 | 1 | 外型尺寸：8.5*2.4*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 | 碳钢防腐，配套污泥浓缩装置 |
| 7 | 曝气系统 | 可提升式曝气器 | 套 | 4 | 含管路 |
| 8 | 回流系统污泥回流泵、硝化液回流泵 | 50GW10-10 | 套 | 1 | 10m3/h,10m,0.75kw |
| 9 |  | WQF15-8-1.1 | 套 | 1 | 15m3 /h,8m,1.1kw |
| 10 | 填料 | 组合填料 | m³ | 16 | 更换原填料 |
| 11 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 | 按现场情况，恢复至自动运行。 |
| 12 | 活性污泥 | / | 批 | 1 | 菌泥 |
| 13 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 | 含原管道改造，满足现场实际需求 |
| 14 | 水质调试 |  | 项 | 1 | 药剂及其他 |

（10）岩头镇礼张终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 | 暂定0.5m×1.7m，具体以现场为准 |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 | 高低液位控制 |
| 4 | 提升泵 | WQF15-8-1.1 | 台 | 2 | 15m3 /h,8m,1.1kw |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=60T/d、Q=60T/d | 套 | 2 | 外型尺寸：9.5*2.4*3m,含配套风机2台、Φ8亲水型生物填料、气提设备2套、除磷设备1套、PLC控制系统1套等，具有全天候自动控制功能，可以上传平台，手机端可以操控。 |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 | 碳钢防腐，配套污泥浓缩装置 |
| 7 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 | 按现场情况，恢复至自动运行。 |
| 8 | 活性污泥 | / | 批 | 1 | 菌泥 |
| 9 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 | 含原管道改造，满足现场实际需求 |
| 10 | 水质调试 | / | 项 | 1 | 药剂及其他 |

注：1、如有未列入要求但在供货、建设过程中必需的设施设备及配件，中标单位应无偿提供。

- 2、本项目核心产品为一体化污水处理设备

- ▲3、中标单位需要提供各终端配套土建图纸。

# 二、技术参数要求

（一）、生产工艺等要求：

（1）污水处理站处理工艺采用A2/O法，核心工艺厌氧+缺氧+好氧+二沉池，其中包括硝化液与污泥回流系统，可根据实际情况设置填料；

（2）本工艺设计污泥浓度为2500-3500mg/L，出水水质满足浙江省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）一级排放标准。

（3）污水处理站主工艺运行应满足无人值守要求，可定期派人查看。整个系统运行控制以及水处理中的各项水质参数要达到具体要求。设备供应方还需提供相应的技术服务和指导。

（二）、以上10个终端设计出水水质要求达到浙江省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）一级排放标准，即：pH6~9、COD≤60mg/L、NH3-N≤15mg/L、TP≤2mg/L、SS≤20mg/L、粪大肠菌群数≤104个/L 。

（三）、设计依据和设计规范

1.《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）；

2.《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）；

3. 浙江省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）；

4. 技术先进、自动化程度高、性能可靠、维护方便；

5.《农村生活污水处理技术规范》（DB33/T868-2012）。

（四）、设备的运行环境条件

1、安装地点                   户外

2、环境温度                   -5℃～+40℃

3、耐震能力                   按8度震区设防

4、污秽等级                   Ⅲ级

（五）、原有终端一体化污水处理设备改造

根据原有终端一体化污水处理设备实际情况，遵循能利用则利用的原则。

（六）、设备主要技术参数及要求：

（1）提升泵，采用高效、高可靠、抗腐蚀、无堵塞的潜污泵，提供配套全部安装附件，满足现场使用要求；

（2）回流系统，提供配套全部安装附件，满足现场使用要求；

（3）曝气系统，提供配套管道，满足现场使用要求；

（4）A2/O一体化污水处理设备，设备具备污水处理、消毒等功能；设备具备定制选型功能；设备安装、调试，防腐、运行；设备具备智能化控制，预留与智能水环境运维平台连接端口，以达成远程监管，传输实时数据，降低后期运维成本。

设备外表防腐涂色要求，内部根据水质要求设置填料，碳钢箱体防腐油漆层厚度为0.6-0.8mm，与土砼接触，覆盖部位另涂环氧防腐沥青漆。外露管道按上述要求做防腐。

设备内部防腐：

碳钢箱体与污、清水池接触部分做环氧煤沥青漆，涂层厚度不低于0.8mm。

做防腐之前钢板表面要求打磨干净，符合标准再涂防腐层。

设备防腐、涂色等遵循标准如下：

EBJ98003-8J《水处理设备设备、装置技术条件》

HGJ34-90《化工设备、管道外防腐设计规定》

（七）、运行效果评价

A2/O一体化设备自动化程度，运行管理简便，能实现无人看管下运行，具有良好的除磷脱氮功能，污泥产生量少。

（八）、质量保证

（1）中标人提供的设备应符合第（四）条“设备的运行环境条件”，同时应符合国家规范和技术行业的标准。

（2）中标人应提供工艺核心设备及配套辅助设备的产品质量合格证。

（九）、技术资料和技术图纸

（1）中标人应提供设备的使用说明书。

（2）中标人应提供设备的主要技术参数。

（3）中标人应提供设备的工艺流程图及相关图纸。

（4）中标人应提供设备的电控图

# 三、一体化污水处理设备参数

1、功能性要求：

①同时具备有机物去除、脱氮、除磷、泥水分离、消毒等工艺要求；

②须实现自动排泥并配备独立储泥池；

③须配备流量计，实现在线流量监测；

④设备运行实现全自动化，根据进水实际条件调整运行参数；

⑤须预留在线水质分析仪和监控设备接入端口；

⑥须配备检修梯；

⑦设备间应具有防水、通风、排水、减噪、照明等基本功能。

⑧设备的曝气系统需要采用可提升式曝气，检修不需要清空；

⑨需要配套除磷装置，当进水总磷高时开启，避免总磷超标；

⑩采用PLC自动控制系统，触摸屏与旋转双控制

2、水质指标：

①进水条件

| 进水水质参数范围表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | BOD5 | CODCr | NH3-N | TP |
| 指标（mg/L） | 120~200 | 250~400 | 30~60 | 2.5-5 |

②出水标准：执行标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）一级。

3、工艺参数

①具备“一区两用”功能设计，可自如切换缺/好氧功能区，实现出水水质不同需求。

②充氧动力效率不低于5kgO2/kW·h。

③溶解氧浓度设定分级控制，二级溶解氧控制在1~2mg/L。

④采用高效弧鞍填料，比表面积为200-600m2/m3。

⑤污泥负荷不低于0.18kg(BOD5)/[kg(MLSS)·d]。

⑥总磷负荷不低于0.004kg(TP)/[kg(MLSS)·d]。

⑦污泥浓度不低于2000mg/L。

⑧TP/BOD5＜0.05。

⑨混合液/污泥回流比：调试项

⑩澄清装置表面负荷不低于2.0m³/（㎡·h）。

⑩V泥储≥14V泥剩。

4、智能数据传输控制要求

①支持远程管理设备。

②支持RS232/RS484透明传输。

③支持路由转发，同时支持串口数据传输，数据管理。

④支持多种设备的挂载，数据解析，可支持255种设备。

⑤支持局域网/互联网软件升级。

5、机械参数

①设备主体结构采用碳钢结构、选用Q235B材质，壁厚8mm，符合GB/T700的要求；

②进、出水管采用法兰或卡箍连接；

③配套管路外径：50mm、110mm和160mm,其他规格外径可以定制或采用变径接头；

④设备主体表面应光滑、平整，色泽应基本一致，不允许有裂痕、严重的变形等缺陷。

⑤设备主体结构内外部、钢制管道等均需环氧煤沥青防腐处理。设备表面分底漆、面漆两次喷涂，每平方用量1.2kg。

6、电气参数

①电气系统布线应正确、整齐、美观，各指示仪表、开关、按钮等应整齐、牢固。

②电源：380V/220V/AC，50HZ，装有漏电保护器。应有可靠的接地端子并有明显的接地标志。

④PE端子和各保护联结电路部件的有关点之间的每一个保护联结电路的电阻应不大于0.1Ω。

⑤各单元在动力电路导线和保护联结电路间施加500Vd.c时测得的绝缘电阻应大于1MΩ。

⑥接地电阻：≤4Ω。

7、外观要求

①焊缝应牢固，连续焊缝不应出现间断、焊瘤、表面气孔和裂纹等缺陷。

②安全防护罩应表面平整，间隙均匀，圆弧光滑，不应有凸起、凹陷和翘曲等现象。

③管路布置应整齐有序、固定牢靠，管路不应产生扭曲、折叠等现象。

④标牌应平整、光洁，固定应牢靠，不应有铆裂、偏斜等缺陷。

⑤装配完毕后的设备，外表面的漆膜应光洁、平整、均匀，不允许有气泡和剥落等缺陷。

| 设备型号 | 处理能力 | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
| Q=30T/d | 30t/d | 2.4m×6.5m×3m |
| Q=40T/d | 40t/d | 2.4m×7.5m×3m |
| Q=50T/d | 50t/d | 2.4m×8.5m×3m |
| Q=60T/d | 60t/d | 2.4m×9.5m×3m |
| Q=70T/d | 70t/d | 3.0m×9.5m×3m |
| Q=80T/d | 80t/d | 3.0m×10.5m×3m |

四、项目要求

1、要求投标人充分理解项目需求，建议投标前进行实地勘察，切实为采购人提供优质的解决方案。

2、质保期要求：质保期为自设备安装完成并经第三方检测机构提供水质检测报告合格之日起不少于一年（具体以投标人承诺质保期为准），质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标方负责，质保期后的维修按成本价收费，中标人在接到电话后2小时内响应，24小时内提出解决方案，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标人有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内中标人必须在不得以任何理由影响正常使用。

3、工期要求：

3.1本项目安装工期自土建施工完成后4个月内完成所有设备安装，中标人在供货期间应根据采购方要求在规定时间内进行分批次供货、安装、调试设备，积极配合土建施工单位完成本工程的施工。分批次供货所产生的一切费用由供货方自行考虑计入投标报价中，采购方不另行增加费用。

3.2投标人在投标文件中需明确工期。

4、中标人不得以任何形式将本工程转包或分包（安装、设计允许外包）给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担。

5、投标人所提供的货物必须是符合需求的合法产品，且符合质量检测标准，杜绝三无、假冒和走私产品。投标人使用设备必须具有合格证书，或符合规定做的试验资料报告。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的设备，否则厂家必须承担由此产生的一切责任。中标人不得将本合同项目转包加工，外购产品由中标人统一配备。

6、货款结算方式：

# 货物到场安装调试完毕并经第三方检测机构提供合格水质检测报告后支付货款的95%，余款5%在质保期满后支付，具体以浦江县住房和城乡建设局支付时间为准。

# 五、其他

1、投标方必须服从使用方的安排，主动做好与使用方的沟通工作，克服各种可能遇到的困难。

2、中标单位所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；设备均进行出厂检验，合格后方可出厂，并应附有产品合格证。

3、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权。

4、标志、包装、运输和贮存：设备的标志应符合GB/T12220的规定，设备的包装、运输、贮存应符合JB/T7928的规定。

- 第四章  评标办法及标准

一、评标原则及顺序

1、评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》的规定组织评标。项目的招标评标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2、评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

3、评标严格按照本招标文件规定程序进行。评标委员会将对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。仅对实质上响应了招标文件的要求，不存在重大商务偏差和技术偏差的投标进行商务和技术的比较、评估和评定。

4、评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

二、投标书响应性的确定

1、审定投标书是否实质上响应了招标文件的要求，是否存在重大偏差，存在重大偏差的投标将直接导致投标无效。下列各项均为重大偏差：

1.1不具备招标文件规定的资格要求；

1.2投标有效期不足；

1.3未按照招标文件要求密封、签署、盖章；

1.4未提供招标文件要求的资格证书和资质资料文件；

1.5任何对招标文件带“▲”号的重要商务、技术条款的偏离和未作实质性响应，都将直接导致投标无效。

1.6投标报价超过最高限价或采购预算价的；

1.7未对招标文件作出实质性响应的，或者投标文件的组成存在较大缺陷，不符合招标文件规定的要求，由全体评委出具书面意见确认。

1.8投标产品的技术规格和性能存在较大偏离，不能符合实际使用要求，由全体评委出具书面意见确认。

1.9交付期、质保及售后服务存在较大偏离，不能符合采购使用要求，由全体评委出具书面意见确认。

1.10投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为有效的，或投标文件中出现重大漏项、漏量的，由全体评委出具书面意见确认。

1.11投标文件附有采购人不能接受的条件，由全体评委出具书面意见确认。

1.12提供虚假材料被查实的，由全体评委出具书面意见确认。

1.13法律、法规规定的其他应作无效响应的。

2、若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，供应商应在评标委员会规定的期限内提供书面解释文件和相关说明材料，供应商不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、若本次招标，所有投标人的报价经评标委员会认定明显高于市场价格，则采购人保留重新组织采购的权利。

三、评标方法

1、本项目采用综合评分法评标。

2、按本招标文件下列规定的价格、商务技术评分比例，由评标委员会各成员以记名方式独立评定打分，各评分因素分值保留小数点后一位。

3、汇总各评委的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的评标最终得分。

4、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中：技术商务得分70分、报价得分30分。先评技术商务标，再开报价文件。技术商务得分为汇总各评委打分的算术平均值。合格投标人的评标得分为技术商务标得分和报价得分之和，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，依此类推。如中标后发现第一中标候选人存在中标无效情况的，采购人可以确定无异议的第二中标候选人为中标候选人，也可以重新招标。分值统计或计算分值精确到小数点后2位，评分过程采用四舍五入法。投标人评标综合得分=技术商务得分+报价得分。

四、评分细则：

一、技术商务分（70分）

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件制作 | 0-1分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.2 分,扣完为止。 |
| 2 | 企业证书 | 0-6分 | 投标人具有： 1、有效ISO9001质量管理体系 2、有效ISO14001环境管理体系认证 3、有效OHSAS18001职业健康管理体系认证 4、有效GB/T50430体系认证 5、有效的GB/T27922-2011售后服务评价体系五星级 6、有效GB/T29490-2013知识产权管理体系认证 以上证书每提供一个得1分，且均应在有效期内，提供原件备查，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章。 |
| 3 | 企业荣誉 | 0-2分 | 投标人自2018年1月1日起获得过省级及以上环保相关荣誉或奖项或荣誉称号的每提供1个得1分，最高得2分。（提供原件备查，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章） |
|  |  | 0-1分 | 投标人具有政府部门颁发的重合同守信用企业证书的得1分。（提供原件备查，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章） |
|  |  | 0-2分 | 投标人具有环境保护部颁发的环境保护科技成果证书的得2分（提供原件备查，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章） |
| 4 | 业绩 | 0-4分 | 投标人具有2017年1月1日以来同类项目业绩合同，每提供一个得1分，最高得4分。（需提供合同原件备查，原件不提供不得分，标书内复印件加盖公章） |
| 5 | 技术指标 | 0-25分 | 技术指标完全满足招标文件指标的得20分，每有一项性能指标或技术参数负偏离的扣1分，扣完为止。对关键性需求指标及参数属正偏或高配的有实质性正偏离的并且对本项目有实质性的价值，每项加分1分，最高加5分，无实质性意义的不加分，正偏离由评委共同认定。 |
| 6 | 对招标项目的理解 | 0-5分 | 根据投标人对本招标项目现状的了解、把握，整体规划思路的分析总结，重点的剖析，难点的解决，由评委专家进行打分，本项目最高得5分 |
| 7 | 项目实施方案 | 0-5分 | 根据各投标人施工组织方案的科学性、可行性、全面性，确保供货、运输、施工安装质量、进度与安全，文明施工措施切实可行性进行综合评议。（一般1-2分,良好3-4分，优秀5分） |
|  |  | 0-3分 | 根据各投标人调试和验收方案可行性和可操作性进行综合评议，得0-3分。 |
|  |  | 0-5分 | 根据各投标人对项目管理计划、采购管理计划中的各环节内部控制重点和整体协调情况进行综合评议。（一般0-1分,良好2-3分，优秀4-5分） |
|  |  | 0-3分 | 项目资料的标准化管理方案及项目组人员配备情况进行综合评议，得0-3分。 |
| 8 | 售后服务 | 0-5分 | 投标人针对本项目的突发应急事件（设备故障应急处理等）的处理预案是否合理、及时有效，由评委进行综合评议。（一般1-2分,良好3-4分，优秀5分） |
|  |  | 0-3 | 投标人售后服务期满足招标人要求的不得分，每增加一年得1分，最高加3分。 |

- 二、报价分（30分）

价格评分采用低价优先法计算，在有效报价中，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。
投标人最终得分=技术商务标得分+报价得分，满分为100分。
注：

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号文件）的规定，小型、微型企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者小型、微型、中型企业提供其他小微企业制造的货物的，其价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审；小型或微型企业提供的中型企业制造的货物的，视同中型企业。中小微企业参加投标的需在投标文件中提供《中小企业声明函》，格式附后。

2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格给予6%扣除。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其价格给予6%扣除，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件（格式自拟）。

- 4、以上政策不重复享受价格扣除优惠。

# 第五章  合同主要条款

合同格式（供签约参考）

合同编号：

采购人：                      （甲方）

中标人：                      （乙方）

甲、乙双方根据浦江县排水工程（2017-2020）农村污水处理终端扩容改造设备采购项目（采购编号：           ）公开招标的结果，签署本合同。

1、合同产品和服务名称、数量及价格：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总价内包含的内容：货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、相关验收费用、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、保险、税金、技术指导、服务费、设计费、专利费、招标代理费、验收监测费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的货物及服务过程中涉及的一切费用。

2、履约保证金：

履约保证金：乙方在本合同签订前向甲方提供        元作为履约保证金（合同金额的5%）。履约保证金在合同履行完毕（验收合格后），并须经采购人认可后30日内无息退还。

3、结算方法、付款方式及付款期：

1）、乙方投标单价乘实际供货数量为实际结算价。

2）、付款方式：货物到场安装调试完毕并经第三方检测机构提供合格水质检测报告后支付货款的95%，余款5%在质保期满后支付，具体以浦江县住房和城乡建设局支付时间为准。

3）、当采购的产品、设备数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算（产品、设备相对应配套及辅材不予调整）。

4）、招标文件技术要求中所除列示的产品采购数量为模拟数量，可能会根据甲方的实际需要进行调整，但乙方不应以此为理由例外要求追加成交单价。

4、交货时间及交货地点：

a.交货（完工）地点：甲方指定地址。

b.交货（完工）期限：

C.交货方式：按甲方要求。

5、其他约定事项：

a. 乙方交付技术资料的时间、数量和质量按甲方要求；

b.关于交货和终交验收的约定：交货完毕后，由甲、乙双方指定人员验收，并邀请相关专家参加验收，也可送相关专业机构检测，验收及检测（含中间验收）费用由乙方承担。超过时间达不到要求的或验收不能通过的，甲方有权终止合同，并退还已付货款（服务费），履约保证金不予退还，赔偿甲方损失，并报采购管理部门处理。一次验收不通过的，甲方有权扣除应付货款的10%，二次不通过的，甲方有权终止合同，退回已付货款，履约保证金不予退还，并赔偿甲方损失。

交货时须随附出厂说明和检测报告。交付货物的出厂说明和国家认可的专业检测机构出具的质量合格的检测报告（出厂说明与质量检测报告必须与所交付的货物相对应）。

c.违约赔偿约定：

除了合同的专门约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除误期赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，从货款中扣除每天1000元，以此类推，如推迟达30天时，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还，并赔偿甲方损失。

在未得到对方许可的情况下，双方均不得擅自终止本合同，如任何一方无正当理由终止合同，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为合同总价的30%。

乙方在投标文件中承诺的项目负责人、项目部组成人员必须及时到位为本项目服务，人员不到位服务的，每发现一次甲方可从货款中扣除2000元。

6、质保金、质保期和售后服务

a.质量保证金：货物验收合格并办理正式移交使用手续后     年。

b.售后服务：乙方应便于甲方购买备件，并在需要时安排技术服务。售后服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间为乙方收到甲方通知后   小时内到达现场，    小时内解决。至少每季度巡查、回访一次，对出现的各种问题及时提出整改意见。

C.乙方在投标文件中承诺的售后服务内容。

7、鉴于甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物与服务并修补缺陷。鉴于乙方将按本合同规定提供货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

8、其他：

1）. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效，并须经浙江致远工程管理有限公司鉴证。

2）.本合同未尽事宜由双方协商解决，并签署书面的修改或补充协议，形成的书面修改或补充协议视为本合同的组成部分。合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经原审批部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3）.本项目的中标通知书、投标文件、招标文件为本合同的有效组成部分。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4）.强化安全意识、抓好安全生产，签订安全责任书，杜绝事故发生，项目实施中（含质保期）发生安全及人身事故均由乙方负责处理，并承担全部责任和费用。

5).因合同及合同有关事项发生的争议，双方协商，协商不成的向金华市仲裁委员会提请仲裁或向浦江县人民法院起诉

6）.本合同一式玖份，具有同等法律效力，正本一式二份，甲乙双方各执一份；副本双方各执二份，其余用于采购代理机构存档二份，政府采购管理部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

鉴证方：

法定（授权）代表人：

鉴证日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：技术商务文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、技术商务文件格式

2.技术商务文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

3.技术商务文件封面格式：

正本/或副本

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 三、报价文件格式

1、报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 附件一、投标函

投标函

致：浙江致远工程管理有限公司

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，为对     （产品名称）  进行投标，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- 开标一览表1份；

- 投标文件正本1份，副本4份；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 投标产品的投标总价为《开标一览表》所列金额。

本报价已经包含了所供产品应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率、物价、政策等波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我方此次向贵方提供的项目名称为：            ，该项目我方有能力完成。

（4） 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清、修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（5） 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付采购代理服务费。

（6） 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（7） 我们承诺，与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（8）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。若未中标，我单位同意采购人免费采用我单位全部或部分方案。

（9） 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货及安装能力。我公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商单位（盖章）：	法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

- 附件二、开标一览表

开标一览表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 |  | 投标总价：大写： 元（小写）： 元 |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、“投标价合计”应与附件三“投标报价明细表”中“投标总价及折扣后投标总价”相应一致；

3、此表请单独密封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

- 附件三、投标报价明细表

- 招标项目名称：浦江县排水工程（2017-2020）农村污水处理终端扩容改造设备采购项目

（1）仙华街道曙光终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品（是请打钩√） | 折扣后金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 电磁流量计 | DN100 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 提升泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 一体化污水处理设备 | Q=60T/d | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Q=70T/d | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 填料 | 组合填料 | m³ | 45 |  |  |  |  |
| 10 | 曝气系统 | 可提升式曝气器 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 回流系统污泥回流泵、硝化液回流泵 | 50GW10-10 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | WQF15-8-1.1 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 水质调试 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |  |  |  |  |

（2）仙华街道十里头终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品（是请打钩√） | 折扣后金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | WQF15-8-1.1 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=70T/d、、 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Q=80T/d | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 水质调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |  |  |  |  |

（3）仙华街道老大店终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品（是请打钩√） | 折扣后金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=30T/d | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 水质调试 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |  |  |  |  |

（4）仙华街道新大店终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品（是请打钩√） | 折扣后金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=30T/d | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 曝气系统 | 可提升式曝气器 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 回流系统（污泥回流泵）、硝化液回流泵 | 50GW10-10 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | WQF15-8-1.1 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 填料 | 组合填料 | m³ | 16 |  |  |  |  |
| 11 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 水质调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |  |  |  |  |

（5）仙华街道蔡横塘终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品（是请打钩√） | 折扣后金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=70T/d | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 水质调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |  |  |  |  |

（6）仙华街道金冠祥终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品（是请打钩√） | 折扣后金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=50T/d、Q=50T/d | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 水质调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |  |  |  |  |

（7）郑宅镇双屋后终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品（是请打钩√） | 折扣后金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 电磁流量计 | DN100 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 一体化污水处理设备 | Q=50T/d | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 曝气系统 | 可提升式曝气器 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 回流系统：污泥回流泵、硝化液回流泵 | 50GW10-10 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | WQF15-8-1.1 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 填料 | 组合填料 | m³ | 30 |  |  |  |  |
| 12 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 水质调试 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |  |  |  |  |

（8）郑宅镇大松树终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品（是请打钩√） | 折扣后金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=40T/d | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 曝气系统 | 可提升式曝气器 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 回流系统：污泥回流泵、硝化液回流泵 | 50GW10-10 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | WQF15-8-1.1 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 填料 | 组合填料 | m³ | 30 |  |  |  |  |
| 11 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 工艺管道阀门及其配件 | UPVC/PE | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 水质调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |  |  |  |  |

（9）岩头镇何大元终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品（是请打钩√） | 折扣后金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | WQF10-10-0.75 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=50T/d | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 曝气系统 | 可提升式曝气器 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 回流系统污泥回流泵、硝化液回流泵 | 50GW10-10 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | WQF15-8-1.1 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 填料 | 组合填料 | m³ | 16 |  |  |  |  |
| 11 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 水质调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |  |  |  |  |

（10）岩头镇礼张终端：

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品（是请打钩√） | 折扣后金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | b=10mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 细格栅 | b=5mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 液位计 | 0-5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 提升泵 | WQF15-8-1.1 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 一体化污水处理设备 | Q=60T/d、Q=60T/d | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 储泥池 | 5 m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 电器元件 | 电线、电缆、控制柜等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 活性污泥 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 工艺管道阀门及其配件 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 水质调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认定为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品折扣后投标总价：大写： ，（小写）： 元（如果投标人不能享受中小微企业扶持政策的，此项无需填写） |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可根据内容自行扩展明细项目。

投   标  人：      （单位盖章）

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

年    月    日

特别提醒：1、投标供应商所提交资料信息应当属实，否则将按政府采购法第七十七条处理。

- 货物类的项目如果没有小微企业产品的，最后一栏“认定为小微企业后的计算总价”则无需填写。

## 附件四、技术响应表

技术响应表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标文件对应规格、技术参数、性能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见招标文件第三章招标需求 |  |  |

备注：1、列明招标文件的服务要求与投标文件对应响应，并说明偏离状况；2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无偏离”的字样。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 附件五、产品配置清单表

产品配置清单表

| 编号 | 设备（产品）名称 | 单位 | 数量 | 配置及技术参数说明 | 品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |

注：1、根据招标需求中“具体设备数量、配置及简要描述等”内容填写，并注明投标文件与招标文件上配置及技术参数的差异。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件六、商务响应表

商务响应表

招标项目名称：                                  招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价及费用（详见招标文件相应条款） |  |  |
| 2 | 履约保证金（详见招标文件相应条款） |  |  |
| 3 | 付款方式（详见招标文件相应条款） |  |  |
| 4 | 投标有效期（详见招标文件相应条款） |  |  |
| 5 | 交货期（详见招标文件相应条款） |  |  |
| 6 | 质保期（详见招标文件相应条款） |  |  |
|  | ...... |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 附件七、资格说明文件

资格说明文件

（一） 资格审查资料：

详见投标人须知前附表第4条，具体资料如下：

1.投标人近三月依法纳税的完税凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税说明》（格式自拟，复印件），《依法纳税或依法免税说明》原件一年内均保持有效。

2.投标人近三月依法缴纳社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费说明》（格式自拟，复印件），《依法缴纳或依法免缴社保费说明》原件一年内均保持有效。

3.营业执照复印件

4.官网截图

- 附件八、小微企业声明

小微企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）        企业。

2、本公司参加               单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（单位公章）：

日期：    年   月   日

- 附件九、残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      项目名称   （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：（1）残疾人福利性单位声明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

- 附件十、监狱企业声明文件(格式自拟）

- 附件十一、（一）产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性企业投标且提供本企业的货物、承担的工程或者服务 （ ）小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性企业、中型企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称（品牌、型号）、金额与《报价明细表》相对应，否则以报价明细表为准。

- “制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”或“监狱企业”或“残疾人福利性企业”。

- 小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性企业提供的产品中含有中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4、投标企业应对上述内容的真实性负责，经评标委员会和采购人核查通过，一经查实存在弄虚作假行为的，作否决投标处理，同时对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台。

- （二） 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：浙江致远工程管理有限公司

（供应商全称）      法定代表人  （姓名、职务）     授权   （被授权代表姓名、职务）       为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   （招标编号）（项目名称）                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

供应商单位全称（公章）：

日期：

附：

被授权代表姓名：

职务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

传真：

电话：

### （三） 供应商资格声明

供应商资格声明

供应商单位（公章）：	日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 法人/负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 单位性质 |  |  |  | 授权代表人 |  |
| 一、从事本投标货物的制造（或开发或集成）或销售的经验及企业概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商声明 | 1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格说明文件内容完全是真实的。 2.我方提供的（制造商名）的授权函1份正本、5份副本，我方代表该制造商，并受其约束。 |  |  |  |
| 二、单位概况 | 注册资金 |  |  | 万元 |  | 职工总数 |  | 人 |  |  | 上年主要经济指标 | 营业总额 |  | 万元 |  |  | 出口 | 万元 |
|  | 实收资本 |  |  | 万元 |  | 技术人员 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国内 | 万元 |
|  | 固定资产 |  |  | 原值 万元 净值 万元 |  | 长期负债 |  | 万元 |  |  |  | 主要货物名称及产量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流动负债 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 平方米 |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要货物情况 | 货物名称 |  |  | 型号 |  | 生产能力 |  |  | 四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要材料、产品 |  |  | 主要材料、产品 |  |  |  | 供货单位的名称和地址 |  |  |

注：1.若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。2.企业类型 是指：国有、股份制、有限责任、私营。3.对于制造商，供应商声明栏中第2点不适用。

### （四） 供应商业绩说明文件

供应商同类项目实施情况一览表格式：（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 其他 |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商（盖章）：

授权代表人（签字）：

日期：