金华市婺城区教育局教室LED灯光项目

公开招标采购文件

项目编号：TY2025-HW087-ZFCG087

采购单位：金华市婺城区教育局

代理机构：金华市天盈招标代理有限公司

监管单位：金华市婺城区财政局政府采购监督管理办公室

2 0 2 5 年 0 6 月

目        录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	22

前附表	22

第四章  评标办法及评分标准	40

第五章  合同文本	51

第六章　投标文件格式	57

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

举报电话：

市扫黑办  0579-82495227

市公安局  110、0579-82512110

市检察院  0579-82537082

市 法 院  0579-82688725

市公共资源交易管理办公室  0579-82469285

市公共资源交易中心  0579-83187211

1.投标供应商不得向采购人、政府采购工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！

2.投标供应商须在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行免费注册成为正式供应商，具体详见网站投标人注册要求，否则将无法参加投标。

（注：请认真阅读此招标文件，并按规定制作投标文件，否则我们的努力将是徒劳。）

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

金华市婺城区教育局教室LED灯光项目的潜在投标人应在浙江省“政采云”平台获取招标文件，并于 2025年07月14日09点30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TY2025-HW087-ZFCG087

政府采购计划文号：[2025]523号

采购组织类型：分散采购委托代理

招标方式：公开招标

项目名称：金华市婺城区教育局教室LED灯光项目

预算金额（人民币）：55万元

最高限价（人民币）：55万元

采购需求：

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 | 数量 | 工期 | 预算金额 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华市婺城区教育局教室LED灯光项目 | 采购一批LED教室灯和LED黑板灯，具体要求详见“第二章 招标需求” | 1批 | 中标人须在接到采购人通知后30日内完成交货并安装到位（如采购人另有通知，以通知时间为准）。 | 55万元 |

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等政府采购黑名单，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入严重违法失信记录。

2.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

R专门面向中小企业：

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

£服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本项目公告发布之日起至2025年07月   日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）

地点（网址）：政采云平台线上获取。

2.招标文件获取地址：登录政采云平台－－后台项目采购板块点击申请获取采购文件。

3.获取采购文件方式：供应商自行登录浙江省“政采云”平台（网址https://www.zcygov.cn）获取采购文件（供应商线上获取采购文件的流程：供应商登录浙江省“政采云”平台并进入【项目采购】应用模块，点击左侧菜单的【获取采购文件】，点击对应项目的【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件申请信息后，点右下角【确定】按钮提交）。

注：

（1）浙江政府采购网上随公告发布的采购文件仅供阅览；供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式完成获取采购文件流程的，不得对采购文件提起质疑投诉。同时请供应商在参加投标前随时关注项目的可能更正公告情况。

（2）采购代理机构将拒绝接受非报名人的投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年07月14日09：30时（北京时间）

投标地点（网址）：通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应。

2.开标时间：2025年07月14日09：30时（北京时间）

3.开标地点（网址）：金华市双龙南街858号金华财富大厦（金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标1室），本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标截止时间后30分钟以内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内投标文件无法解密或解密失败（含未提交），则投标无效。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、公告地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.其他事项：见招标文件。

5.企业信用融资： 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“政采云金融服务”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：   姜  峰   联系电话： 13905792828   0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥   联系电话： 15857978811   0579-82999581

八、电子投标事项特别说明

1.本项目实行电子投标，投标供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.投标人应在开标前完成 CA 数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过政采云平台“电子交易客户端”制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

4.投标人将加密的电子版响应文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

5.具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544 。

注：建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。

6.投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：金华市婺城区教育局

地址：浙江省金华市婺城区宾虹西路2666号

项目联系人（询问）：叶晓明

项目联系方式（询问）：0579-82306791

项目联系人（质疑）：叶晓明

项目联系方式（质疑）：0579-82306791

2.采购代理机构信息

名称：金华市天盈招标代理有限公司

地址：浙江省金华市婺城区城西街道建业东路168号

项目联系人（询问）：何厚龙

项目联系方式（询问）：0579-82681716

质疑联系人（询问）：夏翰宇

质疑联系方式（询问）：0579-82474058

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 金华市婺城区财政局政府采购监督管理办公室

联系人 ：李老师

联系电话：0579-82487292

# 第二章  招标需求

- 一、项目概况

1. 项目名称：金华市婺城区教育局教室LED灯光项目

2. 本项目预算金额：55万元。

3. 项目采购内容：金华市婺城区教育局拟采购一批LED教室灯和LED黑板灯。中标单位除了需提供符合本项目招标需求的货物之外，还需负责与投标产品相关的设计（如有）、定制生产、供货运输、安装调试、售后维保等相关配套服务，且所有费用均应包含在投标报价中。

4. 以下招标技术要求仅作对拟购产品的功能、性能、技术参数等最低标准及要求的说明，而非采购人对某一或某些品牌产品的特定指向；投标人应根据拟投产品实际情况提供准确的技术参数和性能指标（配置），但所投产品须达到本采购需求所要求的标准及规范要求，且产品的功能技术参数和性能指标等均不得低于本项目招标要求。“★”为实质性条款，不允许负偏离。

- 二、采购货物清单及主要技术要求

- （一）招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 暂定教室数（间） | 暂定数量（套） | 最高限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教室LED灯光改造 | 136 | 1632 | 55 |
| 说明： 1.本项目包括136间普通教室的灯光智能控制系统，控制模式不少于板书、作业(考试)和多媒体3种模式，智能控制系统不单独报价，请结合灯具的数量，统一以综合单价的形式报价。具体数量以实际施工为准，并根据实际施工数量结算。最终结算按实际数量×中标单价进行结算，结算金额不得超过合同总价。 2.本项目核心产品为教室LED灯，多家投标人提供的教室灯品牌相同的，按一家投标人认定。提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；如出现评审得分相同的，则以价格低者推荐为中标人；如出现评审得分、报价均相同时，则以技术得分高者推荐为中标人；如出现三者得分均相同，则采取抽签方式确定，其他同品牌（或同品牌核心产品）投标人不作为中标候选人。 3.每个标准间是指普通教室使用面积≥49㎡且≤70㎡，需要安装教室LED灯9盏，黑板灯3盏和一套智能控制系统（包含安装耗材、安装费用等）；如普通教室使用面积<49㎡，安装教室LED灯6盏、书写板灯2盏和一套智能控制系统（包含安装耗材、安装费用等）；教室使用面积>70㎡,时，安装教室LED灯12盏，书写板灯3盏和智能控制系统（包含安装耗材、安装费用等）；如根据教室实际面积需增加或减少教室LED灯或黑板LED灯的，根据所报综合单价进行调整（安装调试费用一律不予调整）。 4.本项目以固定综合单价方式进行报价，综合单价包括教室测量、图纸设计、灯具、光源、驱动装置及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、合理利润、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，且“教室灯”与“黑板灯”的单价必须相同，否则投标无效。 |  |  |  |  |

- （二）产品技术参数

1.教室灯

（1）教室LED灯（核心产品）

| 序号 | 项目 | 教室灯技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★产品认证 | 整灯通过CCC认证，提供CCC认证证书复印件及国家认监委官网查询截图。 |
| 2 | ★灯具类型 | 采用LED光源。 |
| 3 | 灯具尺寸 | 建议尺寸：长≥1150mm、宽≥250mm； |
| 4 | 灯具结构 | 须为一体式LED防眩光灯具；主体采用铝型材质，驱动外置便于维护；教室无吊顶时采用金属吊杆安装，满足实际安装需求，吊杆表面采用阳极氧化喷塑处理。防眩光结构采用蜂窝状真空镀铝格栅或微晶珠面光学防眩透光板 |
| 5 | ▲灯具效能 | 灯具效能≥80 lm/W |
| 6 | ★灯具功率 | 整灯标称额定功率38W±15%； |
| 7 | ★色温 | 5000K±300K； |
| 8 | ▲显色指数 | 显色指数（Ra）≥92，R9≥90； |
| 9 | ★蓝光危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害 |
| 10 | ★频闪 | 无危害频闪或无频闪危害具体： 光输出波形频率f; f≤ 10Hz; 10Hz＜ f ≤ 90Hz; 90Hz＜ f ≤ 3125Hz; f ＞ 3125 Hz. 波动深度限值 （%）; 0.1; f ×0.01; f ×0.08/2.5; 豁免. |
| 11 | ★功率因数 | 采用的恒流驱动控制装置输出功率：38W±15%，功率因数≥0.95，须固定安装，驱动控制装置灯具外面，方便维修更换 |
| 12 | ★人体电磁辐射 | 50cm内电流密度≦0.85； |
| 13 | ▲色容差 | ≦5； |
| 14 | ▲灯具寿命 | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h； |
| 15 | 光通维持率 | 30000小时的光通维持率≥98%。（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，报告上的检测起止时间须为正常燃点时间，加速测试无效） |
| 16 | 光环境达标 | 通过光环境认证，且符合GB 7793要求（提供国家法定认证机构出具的相关认证证书复印件及国家认监委官网查询截图）； |
| 17 | 护眼功能 | 灯具具有护眼的新技术、新功能，且通过眼舒适认证（商务技术文件中提供国家法定认证机构出具的相关认证证书扫描件及国家认监委官网查询截图，证明资料须体现所投产品型号，中标后递交国家法定认证机构出具的相关认证证书原件查验 |

（2）LED黑板灯

| 序号 | 项目 | 黑板灯技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★产品认证 | 灯具整灯须通过国家强制性CCC认证，驱动控制装置须通过国家强制性CCC认证。（投标文件中提供有效期内CCC认证证书。） |
| 2 | 灯具类型 | 采用LED光源。 |
| 3 | 灯具结构 | 须为一体式防眩光灯具，主体采用铝型材质，两端密封盖采用防静电PC材质。采用金属吊杆安装，满足实际安装需求，吊杆表面采用阳极氧化或喷塑处理。 |
| 4 | ▲灯具效能 | 灯具效能≥80 lm/W； |
| 5 | ★灯具功率 | 整灯标称额定功率38W±15%； |
| 6 | ★色温 | 5000K±300K； |
| 7 | ▲显色指数 | 显色指数（Ra）≥92，R9≥90； |
| 8 | ★蓝光危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害 |
| 9 | ★频闪 | 无危害频闪或无频闪危害具体： 光输出波形频率f; f≤ 10Hz; 10Hz＜ f ≤ 90Hz; 90Hz＜ f ≤ 3125Hz; f ＞ 3125 Hz. 波动深度限值 （%）; 0.1; f ×0.01; f ×0.08/2.5; 豁免. |
| 10 | ★功率因素 | 采用的恒流驱动控制装置输出功率：38W±15%，功率因数≥0.95，须固定安装，驱动控制装置壳体外，方便维修更换； |
| 11 | ★人体电磁辐射 | 50cm内电流密度≦0.85； |
| 12 | ▲色容差 | ≦5； |
| 13 | ▲灯具寿命 | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h； |
| 14 | 光通维持率 | 30000小时的光通维持率≥98%。（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，报告上的检测起止时间须为正常燃点时间，加速测试无效） |
| 15 | 光环境达标 | 通过光环境认证，且符合GB 7793要求（提供国家法定认证机构出具的相关认证证书复印件及国家认监委官网查询截图）； |
| 16 | 护眼功能 | 灯具具有护眼的新技术、新功能，且通过眼舒适认证（商务技术文件中提供国家法定认证机构出具的相关认证证书扫描件及国家认监委官网查询截图，证明资料须体现所投产品型号，中标后递交国家法定认证机构出具的相关认证证书原件查验。 |

（3）智能控制装置

| 1 | 智能控 制系统 | ★1.需确保灯具与智能控制装置保持良好兼容性，若出现不兼容或影响使用等情形均视为中标单位违约，采购人将依法予以追偿； 2.产品灯具与光环境触摸控制器等经光环境区域管理器组成独立局域网，不受外界干扰；光环境触摸控制器要求：①工作电压 220V 50Hz ,②建议采购无线远程控制方式③通讯频率：2.4GHz,④通讯距离 40米，⑤支持场景：≧4个场景。 光环境区域管理器要求 ：①无需对码，自组网； ②可检测工作面照度变化，并调节灯具的功率输出；（需提供通过第三方检测机构出具的功能性检测报告） ③支持通过无线通讯设置和调节目标照度值。（需提供通过第三方检测机构出具的功能性检测报告） 3.可通过光环境触摸控制器等实现开关控制、智能控制； 4.预设上课、投影、自习、下课 4 种场景模式切 换，满足不同教学场景需要；上课模式：教室灯 和黑板灯开启；投影模式：多媒体设备对应的黑 板灯根据多媒体开启的情况自动调节照明状态， 其余黑板灯、教室灯保持开启；自习模式：教室 灯开启，黑板灯关闭；下课模式：教室灯关闭，黑板灯关闭，多种工作模式，均可依据用户实际需求进行配置（需提供通过第三方检测机构出具的功能性检测报告）； 5.防护等级：IP4x,防触电保护措施。（需提供通过第三方检测机构出具的检测报告） 6.灯具亮度可根据场景模式进行调节，利用光环境触摸控制器等一键切换“板书”、“多媒体（投影）”、“自习”等多种场景模式。 |
| --- | --- | --- |

- （三）投标时应提供的检测报告及相关承诺：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 功率密度 | ★提供设备检测报告或认证证书截图， 提供承诺函 作为验收标准； |
|  | 灯具功率因素 | ★提供设备检测报告或认证证书截图； |
|  | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h | ★提供设备检测报告或认证证书截图； |
|  | 色温 | ★提供设备检测报告或认证证书截图； |
|  | 教室灯色品空间不一致变化情况（≥10000h） | 提供设备检测报告或认证证书截图； |
|  | 灯具效能 | ★提供设备检测报告或认证证书截图； |
|  | 黑板面维持照度 | ★提供承诺函 作为验收标准； |
|  | 黑板面照度均匀度 | ★提供承诺函 作为验收标准； |
|  | 课桌面维持照度 | ★提供承诺函 作为验收标准； |
|  | 课桌面照度均匀度 | ★提供承诺函 作为验收标准； |
|  | 频闪 | ★提供设备检测报告或认证证书截图； |
|  | 显色指数（Ra） | ★提供设备检测报告或认证证书截图， 提供承诺函 作为验收标准； |
|  | 特殊显色指数R9 | ★提供设备检测报告或认证证书截图， 提供承诺函 作为验收标准； |
|  | 色容差 | ★提供设备检测报告或认证证书截图； |
|  | 眩光值（UGR） | ★提供设备检测报告或认证证书截图， 提供承诺函 作为验收标准； |
|  | 蓝光危害 | ★提供设备检测报告或认证证书截图； |
|  | 有毒有害物质含量 | ★提供设备检测报告或认证证书截图； |
|  | 人体电磁辐射 | ★提供设备检测报告或认证证书截图； |
|  | 3C | ★提供认证证书； |

- （四）改造后教室照明条件应达到的指标要求

使用教室灯和黑板灯对区属学校普通教室进行照明环境改造，改造后教室照明环境达到以下所有要求：

【▲】1.在照明计算照度维护系数为0.8时，教室课桌面维持平均照度值≥300lx ，均匀度≥0.7；参考平面为课桌椅布置区域，参考平面高度为0.75m的课桌面。

【▲】2.在照明计算照度维护系数为0.8时，黑板照明用黑板灯维持平均照度值≥500lx，均匀度≥0.8，参考平面为黑板面（标准尺寸4米*1.2米）。当黑板尺寸不是标准尺寸，参考平面不含超过标准尺寸的区域；当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

【▲】3.在应标响应教室光源色温条件下，实测光源显色指数（Ra）、特殊显色指数（R9）不应低于投标响应值。

【▲】4.教室统一眩光值UGR≤16。

【▲】5.在教室课桌面维持平均照度值≥400lx的条件下，教室照明（不含黑板灯）照明功率密度值（LPD）≤9W/m2。

6.照明设计计算照度时，维护系数为0.8。

7.相关定义：

（1）照度均匀度定义为：照度均匀度=E最小/E平均

（2）初始平均照度的定义：照明装置新装时在规定表面上的平均照度。

（3）维持平均照度的定义：规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出。

- （五）项目实施要求

中标人须测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯和黑板灯。

对原有教室灯和黑板灯进行拆除，更换符合改造要求的教室灯和黑板灯（含光源）部分普通教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到“改造要求”的全部指标后，可按实际情况调整数量。

1.原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除。

拆除的灯具应完好交学校留存；能继续正常使用的光源应完好交学校留存，不能正常使用的光源应交有环保资质的企业进行回收。

2.灯具安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外）。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度。

教室灯灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合GB 7793-2010的要求。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于10cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面上下沿形成角度为30˚～75˚的夹角，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

可调节投射角度的黑板灯应标识满足黑板照明要求的调节装置设定位置，并能固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果，如遇教室顶棚为吊顶的，按照有关规范安装。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

3.线路施工

（1）电源线

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线应采用截面积≥0.75mm2，电源布线应保证相线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

每个黑板灯具应由单独开关回路控制，教室灯具每一纵列或每一横列灯具由独立开关回路控制。

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

- （六）投标样品要求

1.本项目需提供投标样品，因提供投标样品产生的所有费用由投标人自行承担。

2.投标人投标时必须提供LED教室灯和LED黑板灯各一套，含灯具、光源、驱动控制装置和插头、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关以及用于开标当天现场展示的灯具固定用落地支架等，在投标现场通电即可使用。随样品需提供对应型号灯具的检测报告、教室环境检测报告、CCC认证证书等能够佐证其技术参数的证明材料复印件并加盖投标人公章。

3.评审时评标委员会可能将样品进行破坏性的实验及评审（开标当天请自行安排相关技术人员及携带拆解工具），故对投标样品的完整程度不做保证，各投标供应商应充分考虑其投标报价风险。

4.投标人需在样品上标明投标人名称、样品规格、型号等相关信息。

5.未中标人的样品将在合同签订后退还，中标人样品封存后用于验收检查用。

6.样品提交时间：开标当天开标截止时间前；样品摆放地点：金华市公共资源交易中心(双龙南街858号财富大厦地下一楼)样品展示区。未提供样品或样品不全的，样品分作零分处理。

- （七）检测和验收

1.检测总要求：按照三检测三验收的要求：即：第一次检测验收：中标人在所有灯具到位后，由采购人（或委托第三方权威检测机构）在各安装点随机抽取2盏教室灯和黑板灯送第三方权威检测机构检测，合格后才准予实施。第二次检测验收：中标人先各安装一间样板间，完成后对有关指标进行检测，检测合格后再进行全部教室施工；第三次检测验收，全部教室施工完成后，由采购人随机各抽取2间教室，并抽取教室灯黑板灯各2套，由第三方权威检测机构进行检测，以上检测全部合格后才进行竣工验收（本项目实施过程所涉及相关检测费用由中标人承担）。

2.检测项目

（1）教室的平均照度和照度均匀度

教室桌面水平照度测点布置

按照GB/T 5700的要求，教室桌面照度按中心布点法布置测量点，应满足下列要求：

测量室内照度时，教室课桌面照度的测量区域：横线以最前排课桌前沿离黑板水平距离2.2 m画一条直线，以此直线为基准线向后排每间距1 m划一条直线，直到不足1 m为止；竖线第一条线距左墙面的距离是教室的宽度去整数后除以2，每间隔1 m画一条线，直到不足1 m为止。划出的1 m×1 m的正方形网格为测量区域，网格中心位置为测量点，如图A.1所示；

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明：○——测量点

图A.1  课桌面照度网格中心布点示意图

应取桌面或距地面0.75 m高的水平面为工作面，也可根据实际情况选定其他工面。

（2）黑板的平均照度和照度均匀度

黑板的布点方式：

教室黑板照度测点布置

按照GB/T 5700的要求，教室黑板照度的测量按中心布点法布置测量点，应满足以下要求：

以教室黑板规格4 m长，1.2 m宽为参考平面。单位测试面积0.4 m×0.4 m，共10×3个测量点，取网格中心位置为测量点，如图A.2所示；

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明：○——测量点

图 A.2  黑板照度网格中心布点示意图

当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

（3）相关色温及显色指数（包括特殊显然指数R9）的测量和计算

测试高度为教室课桌面，测试区域为整个教室。将教室均匀分为9个区域，每个区域的中心点作为测量点。测试得到9个相关色温和显色指数的数值的平均值，作为该教室的相关色温和显色指数。

色温、照度（平均照度）、照度均匀度、显色指数等指标由采购人和监理方抽取30%的教室检测，由中标人（其中I标中标人提供检测设备检测II标段的教室，II标段的中标人提供设备检测I标段的教室），检测人员由中标人邀请有关专家组成检测验收小组检测（检测费用由中标人承担），全部合格才认定整体合格。

（4）教室UGR

UGR的计算公式：

式中：－背景亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角，单位为球面度（sr）

－灯具在观察者眼睛方向的亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个单独灯具的位置指数。

测量每盏灯具在观察方向上的亮度，单位：cd/㎡。测量和计算每盏灯具的位置指数Pi。测量和计算每盏灯具的发光部分对观察者眼睛所形成的立体角，单位：sr，计算公式：其中，测量和计算每盏灯具的发光部件在观察者眼睛方向的表观面积，单位：㎡，ri是灯具发光部件中心到观察者眼睛之间的距离，单位：m。测量房间表面的亮度La，房间表面包括：工作面、顶棚、此两个表面之间的墙面，以及黑板。引入计算的灯具，其发光部分对眼睛所形成的立体角0.1sr>>0.0003sr。观察位置：坐姿，眼睛高度1.2m，位于教室测试区域的中点，视线水平朝前观测。

UGR的检测由采购人抽取4间的教室（不含样板间，I标和II标各两间），邀请第三方检测机构现场检测，需全部检测合格。

（5）照明功率密度

照明功率密度是教室照明灯具（除黑板灯具）功率总和除以教室面积的值，单位，W/m2。抽检10%的教室。

说明：以上方法针对标准教室设定。若因教室尺寸改变，可能会有相应性的调整，但均保持同等条件下各测试方法一致。

（6）蓝光危害、频闪害指标及与样品的一致性

对蓝光、频闪2项指标以及与投标文件的参数、样品的一致性的检测，采取送检和破坏性检测的办法。在已安装完成教室里抽取2套（LED教室灯和LED黑板灯各2盏），送省级以上权威部门进行检测，需全部检测合格（检测费用由中标人承担）。

3.检查项目

（1）电源线及线槽铺设安装

电源线截面积不小于0.75mm2，相线、零线、地线颜色区别并连接一致。电源线绝缘保护良好，中间无接头。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须采用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。机械强度不应小于原导线机械强度的80%。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（2）灯具固定安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度原则上不应低于1.7m，教室灯灯具排列原则上采用长轴垂直于黑板面布置。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于10cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面上下沿形成角度为30˚～75˚的夹角，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

黑板灯应将投射方向调整灯具中心投射至黑板中心位置，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

（3）分路控制

黑板灯和教室灯能实现分路控制，单盏黑板灯分路控制。有条件教室能实现教室灯具第一横排每个灯具应由单独开关回路控制，其余每一纵列灯具由独立开关回路控制。

- 三、商务条款

- （一）售后服务

1.质保期：所有产品的整灯质保不少于6年。

2.在接到采购方维修要求后2小时内作出回应，8小时内派人员到达采购人现场实施维修，并在24小时完成维修，否则由此产生的不良后果，采购人有权向中标人追偿经济损失。

3.中标人须为本项目投标产品配置不少于2%的备品备件。

4.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

- （二）工期及交货地址

1.工期：中标人须在接到采购人通知后30日内完成交货并安装到位（如采购人另有通知，以通知时间为准）。

2.交货地址：采购人指定地点。

- （三）报价说明

1.投标报价应按“第六章  投标文件格式”中要求的相关附表格式填写。

2.本项目投标报价（综合单价和投标总价，最终结算以综合单价进行据实结算），其中综合单价须包括教室测量、图纸设计、灯具、光源、驱动装置及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、合理利润、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，且“教室灯”与“黑板灯”的单价必须相同，否则投标无效。即投标人所投报的综合单价为投标人提供符合本项目采购需求的货物所能承受的一次性最终最低单价报价，项目实施期间中标综合单价和结算方式不作任何调整。其他未列明的费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用均视为投标人已包含在最终报价中。

3.本项目设有最高限价（即预算金额），投标总价超过最高限价的投标，作无效标处理。

4.投标人不得进行影响产品（或服务、工程）质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。本项目约定，投标人投标总报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品（或服务、工程）质量或者诚信履约的具体原因。

- （四）付款方式

1.合同签订且具备实施条件后7个工作日内采购人向中标人支付暂定合同金额的40%作为预付款（中标人需同时提供预付款保函），如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例，且须在合同签订前与采购人沟通确定，并提供无需预付款或者降低预付款比例的承诺，双方就此条款可对合同中的支付方式进行调整（预付款保函同步调整）。

2.中标人按要求完成供货且安装调试完毕后，采购人组织专业人员按照国家及行业质量验收标准进行验收，验收合格后12个月内支付至合同总价的100%。

3.当采购数量与实际供货数量不一致时，采购人将根据中标人实际供货数量进行验收，并按最终验收数量乘以对应产品中标单价进行结算。

4.中标人应随付款进度提供正式税务发票。

（五）其他注意事项

1.中标人需文明履约，保证施工安全，在供货及履约过程中必须服从采购人的现场指挥，如在供货及履约过程中发生任何事故，一切责任由中标人承担。

2.项目验收前，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材等，并做好相应的成品保护工作，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

3.供货、安装调试过程中如对采购人的建筑物及原有设备、设施造成损坏的，中标人须负责赔偿或按采购人要求免费修复至原样。

4.中标人必须高度重视安全生产、加强安全作业培训并全面保障本项目履约过程中的作业安全，并负责项目实施过程中的全部安全责任（包括但不仅限于用电、动火、登高等作业安全以及噪声作业投诉责任等）。中标人应保障所有作业人员的人身安全，项目履约过程中发生的一切安全事故或生产责任均由中标人承担。

- 第三章  投标人须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：金华市婺城区教育局教室LED灯光项目 |  |  |
| 2 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.投标人取得中标资格后，中标人须参照原国家计委的计价格（2002）1980号《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》文件规定标准的80%向采购代理机构支付采购代理服务费，代理服务费按中标金额计算（以中标金额为基准，100万元以内部分按1.5%的八折计取，100万元~500万元部分按1.1%的八折计取），中标人在收到中标通知书的同时向招标代理机构以银行转账等形式支付采购代理服务费： 户名：金华市天盈招标代理有限公司 开户银行：杭州银行股份有限公司金华分行 银行账号：3307041060000093980。（汇款用途请注明“采购代理服务费”及项目编号 ：087） |  |  |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |  |  |
| 4 | 政策落实： 1.扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：55万元。 （2）项目属性： ① （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：“工业”（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / （比例）； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / （比例）分包给一家或者多家中小企业。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3.节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |  |
| 5 | 信用查询： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（注：本项目不接受联合体投标） |  |  |
| 6 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 |  | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目对应的中小企业按所属行业为“工业”（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）。 |
| 7 | 节能产品 |  | £ 强制采购节能产品 R 优先采购节能产品 ¨ 不适用 |
| 8 | 环境标志产品 |  | R 优先采购环境标志产品 ¨ 不适用 |
| 9 | 投标文件的递交： 本项目投标文件分资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。投标人应以以下方式递交投标文件： ★1.本项目实行“网上电子投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（ 电子交易客户端）上传输、递交电子版投标文件（包括资格文件、商务技术文件和报价文件）； 2.本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标人没有法定代表人电子签章，涉及法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |  |  |
| 10 | - 投标样品 | - ☑需要 □不需要 1.样品清单：详见“第二章 招标需求”、“二、采购货物清单及主要技术要求”之“（六）样品要求”； 2.样品制作的标准和要求：详见“第二章 采购需求”之“二、采购货物清单及主要技术要求”； 3.样品的评审方法以及评审标准：详见“第四章 评标办法及评分标准”； - 4.是否需要随样品提交检测报告：þ是 ¨否； - 5.样品密封或包装要求、送达的时间及地址：详见“第二章 招标需求”、“二、采购货物清单及主要技术要求”之“（六）样品要求”； - 6.关于样品的其他要求：因提供投标样品产生的所有费用由投标人自行承担；未中标人的样品将在合同签订后退还，中标人样品封存后用于验收检查用；中标单位的样品将在评标结束后移交采购人留样封存，并作为本项目验收标准之一。 |  |
| 11 | 投标截止时间及地点： 投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标（响应）文件。投标截止时间后递交的电子投标（响应）文件，将被政采云平台拒收。 |  |  |
| 12 | 开标时间及地点：2025年07月14日09：30时，金华市双龙南街858号金华财富大厦（金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标1室） 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在解密时限内完成解密，解密时限为30分钟，投标人在规定的时间内都已解密完成，则系统自动结束解密，采购代理机构开启投标文件；除另有规定外，投标人未能在约定的解密时限内完成解密的，系统将默认其自动放弃投标。 |  |  |
| 13 | 评标办法：综合评分法。 |  |  |
| 14 | 履约保证金的收取及退还：本项目无需缴纳履约保证金。 |  |  |
| 15 | 结果公示：结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) |  |  |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |  |  |
| 17 | 投标文件有效期：90天。 |  |  |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |  |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于金华市婺城区教育局教室LED灯光项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购人（采购单位或采购方）。

2.“投标人”系指响应招标需求并向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的符合本项目招标要求的一切货物、设备、保险、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的供货、安装、调试、技术协助、培训、维护以及附伴随的相关服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款（不允许负偏离），“▲”系指重要性指标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）勘查现场

1.投标人可进行现场考察，以获取有关投标、签署合同和其他所需的资料。不组织集中考察，由各投标人自行安排，但必须在开标5天前进行。投标人在考察过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由投标人自行承担，采购人和代理机构概不负责。

2.采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被响应供应商利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.非经采购人同意，本项目不允许分包。

（九）特别说明

★1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商，当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商，均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应政府采购项目。

3.根据中华人民共和国财政部令第87号文件第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查，符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌（核心产品）投标人不作为中标候选人。

4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

★6.本项目专门面向中小企业采购，即：本项目采购货物全部须由符合政策要求的中小企业制造，且所有货物的制造企业均不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。投标人应在投标文件的“资格文件”中提供《中小企业声明函》并如实填写正确和完整的数据（如企业规模、年营业额、员工人数等），如果相关数据填写错误或填写不完整，将会被认定为不符合投标要求，从而导致投标被废标；在投标过程中，如果《中小企业声明函》中的数据填写错误或明显不准确，有可能被认为是提供虚假材料，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

7.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须根据我国的相关法律法规进行处罚，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，并分别采用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》等书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

采购人、采购代理机构不保证所有已完成报名的投标人都符合资格要求。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

（一）投标文件的形式

1.投标文件为电子投标文件。

1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8

937b7ef8a3544）及本招标文件要求制作、加密并递交；

- （二）投标文件的组成

投标文件（电子投标文件）由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

电子投标文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

注：本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在资格文件、商务技术文件中。

1.资格文件部分

（1）有效期内企业营业执照（复印件加盖有效公章）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（格式见附件）。

2.商务技术文件

（1）投标人技术商务标自评得分汇总表（格式内容参照技术商务评分表，格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书 （格式见附件，由法定代表人直接参加投标并对相应文件签署的，只需提供前者 ）；

（3）投标人情况表（格式见附件）；

（4）2022年1月1日以来同类案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件等）；

（5）服务要求响应表（格式见附件）；

（6）本项目的产品方案。包括：功能说明、性能指标及产品选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（7）产品配置清单（格式见附件）；

（8）技术响应表（格式见附件）；

（9）投标人的项目实施方案以及质量与工期保障措施；

（10）项目售后服务承诺与项目售后服务方案等；

（11）评分规则中涉及的所需提供的资料（格式自拟）。

★注：商务技术标中不得含有报价的信息，否则按废标处理。

3.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标（报价）一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；投标函、开标（报价）一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位。招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标报价中各产品的单价是履行合同的最终结算单价。具体投标报价要求详见本采购文件“第二章  招标需求”之“三、商务条款”的“（三）报价说明”。

★3.本项目均只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。投标总价高于最高限价（即预算金额）的投标报价，其投标文件将作无效标处理。

4.本次项目采购代理服务费由中标单位承担，具体收费标准见“投标人须知”之“前附表”；因中标人原因导致项目废标的，已支付的采购代理服务费不予退还。

5.投标人不得进行影响产品（或服务、工程）质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。本项目约定，投标人报价低于预算金额50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品（或服务、工程）质量或者诚信履约的具体原因。

（五）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1．投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（ 电子交易客户端）上自行上传加密的电子投标文件。

★2.投标人未在“政采云”（ 电子交易客户端）上自行上传加密的电子投标文件的，投标无效。

3.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

4.截止开标时间，政采云（电子交易客户端）自动提取所有投标文件，投标人须在解密时限内完成解密，解密时限由财政部门设置，投标人在规定的时间内都已解密完成，则系统自动结束解密，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、服务时间、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）电子投标文件解密失败的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（评标委员会一致认定）的；

（2）未提供或未如实提供供应货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的

（6）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的

（3）投标报价明细表总额与开标（报价）一览表总价不一致，且投标人拒绝按招标文件规定的方式进行错误修正的

（4）投标人的投报报价超过总最高限价或分项最高限价的

（5）评标委员会一致认为将获得成交候选资格的投标人报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能，且该投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，确定该投标无效的

（6）投标人在线制作投标文件时《开标（报价）一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标（报价）一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标（报价）一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（同一IP地址上传投标、响应文件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.被拒绝的投标文件为无效投标文件。

四、开标

1.开标会由采购代理机构主持，宣布开标会议开始；

2.在开标后投标供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，视为投标文件撤回。

3.采购人或采购代理机构先对投标人的资格进行审查，如评审小组对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。资格审查不合格的投标人不再进入商务技术文件及报价文件的评审。

4.评标委员会先对商务技术文件进行评审，如对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在发起的澄清截止时间前上传澄清函，若在发起的澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。商务技术文件不合格的投标人不再进入报价文件评审。

5.资信商务技术文件评审结果在线公布后，在线开启报价文件，并由评标委员会进行报价评审。投标供应商在线制作投标报价文件中填写的金额与解密后“电子加密投标报价文件”中填写的金额不一致时，以解密后“电子加密投标报价文件”中填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此规定的，按无效标处理。

6.综合评审结果在线公布各投标人得分汇总，并在线提交（宣布）中标候选人。

7.评审结束后，代理机构宣布开标结束，并公布采购结果。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

招标单位和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由招标单位和有关技术、经济等方面五名以上（含五名）单数的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家统一在浙江省政府采购专家管理系统（政采云）的专家库中随机抽取。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的投标报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目在线开评标进行时，投标人法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因投标人自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标人自行承担。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标（报价）一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标（报价）一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章  评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行评审；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.中标结果公示期：1个工作日。

4.中标结果公示的同时采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

1.合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2.履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。

2.1 拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1.供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2.在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3.在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

2.2 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.3履约保证金如无合同约定或依法认定的扣款情况，货到安装调试完毕并验收合格后于15日内予以无息退还（或撤销到期履约保函）。

3.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

本项目合同签订且具备实施条件7个工作日后采购人向中标人支付合同金额40%的预付款，如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例，且须在合同签订前与采购人沟通确定，并提供无需预付款或者降低预付款比例的承诺，双方就此条款可对合同中的支付方式进行调整。

3.资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

本项目资金支付按本招标文件“第二章 招标需求”之“付款方式”执行并在合同中进行约定。

八、项目验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

6.验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、电子投标特别提醒

1.请所有投标人在政采云系统准时参加线上开标活动，并且要求法定代表人或授权委托人全程在线。

2.投标截止时间后，代理机构将线上开启解密，投标人需及时用CA锁在线解密，解密时间一般为半小时（解密时限由财政部门设置），逾期解密，投标人自行承担风险。

3.解密响应文件的CA锁必须跟制作响应文件的CA锁为同一个，否则将导致解密失败。

4.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法仅适用本项目的评标。

一、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

二、评标定标时对政府采购政策的落实要求

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“政采云金融服务”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请

三、评审总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分等两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价均相同的，按“投标货物的性能及技术指标+投标样品”得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格以此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分。

技术商务分=（评审小组所有成员评分合计数）/（评审小组组成人员数）

四、特别提示

根据中华人民共和国财政部令第87号文件第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查，符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌（核心产品）投标人不作为中标候选人。

本项目的核心产品是指：教室LED灯。

- 五、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求且投标价格最低价者的投标报价定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.价格评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且报价低于项目预算50%时，有可能影响产品（或服务、工程）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，以详细阐述不影响产品（或服务、工程）质量或者诚信履约的具体原因，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。在有效投标人数满足法定人数的前提下，评标委员会依次确定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。

3.投标人的投标总价超过本项目最高限价（即预算金额）的，按投标无效处理。

（二）技术商务分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类项目业绩（仅限于投标货物同类型产品业绩，非同类型产品的合同不计入评分），每提供一份有效业绩合同得0.5分，最多得3分。（需提供项目合同复印件或扫描件，未按要求提供合同或合同字迹模糊难以辨认的不得分。）【注：首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加本项目政府采购活动时业绩分为满分。需提供相关的证明材料】 | 3 | 客观分 |
|  | 资质证书 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每项有效证书得1分，本项最多得3分。注：提供在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图及证书扫描件或复印件加盖公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
|  | 投标货物的性能及技术指标 | 在同时满足光源色温5000K（±300K）、蓝光危害等级 RG0（无危险等级）、光频闪的危害为无危害或无显著影响、整灯功率38W±15%，电磁辐射等5项指标检测结果符合要求的前提下，根据检测报告中的显色指数、特殊显色指数、光效等指标进行评分。不满足以上前提条件的，本项不得分。 （1）显色指数（教室灯和黑板灯全部达到以下标准）： ①92≤Ra＜94得0.5分；94≤Ra＜96得1分；Ra≥96的得2分。 ②90≤R9＜91得0.5分；91≤R9＜92得1分，R9≥92的得2分。 （2）色容差（教室灯和黑板灯全部达到以下标准）： 4≤色容差≤5，得0.5分； 1≤色容差＜4，得1分。 （3）灯具效能： 教室灯，80 lm/W≤灯具效能＜85 lm/W的得0.5分，85 lm/W≤灯具效能＜90 lm/W的得1分，灯具效能≥90 lm/W的得2分； 黑板灯，80 lm/W≤灯具效能＜85 lm/W的得0.5分，85 lm/W≤灯具效能＜90 lm/W的得1分，灯具效能≥90 lm/W的得2分； （4）灯具使用寿命（可靠性）： 35000h≤灯具使用寿命≤45000h得0.5分，灯具使用寿命≥50000h得1分。 注：提供由具有资质的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告。要求： ①分别提供一套教室灯具和一套黑板灯具的检测报告，每份报告中至少同时包含光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、特殊显色指数、灯具效能、整灯功率7个指标的检测报告； ②教室灯和黑板灯的功率因数、灯具使用寿命、电磁辐射等指标可在另外的检测报告中体现； ③教室灯和黑板灯检测报告中相应指标的检测数据（或结论）不一致的，以检测数据（或结论）中低的进行评分。 | 10 | 客观分 |
|  |  | 根据投标产品其他技术参数（未标记“★”和“▲”的技术参数）响应情况进行评分，全部满足的得6分，其他技术参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。 【注】下列任一情况均视为负偏离： ①《产品配置清单》和《技术偏离表》中对同一产品配置参数表述不一致或前后矛盾，且具有实质性影响的； ②招标需求中要求提供证明材料，而投标文件中未提供对应产品参数的证明材料或所提供的证明材料与产品型号不对应或参数不相关（或无证明效力）的。 | 6 | 客观分 |
|  | 教室环境检测报告 | 在维持平均照度满足招标文件的前提下，根据检测报告中的照度均匀度、教室UGR、照明功率密度进行评分。不满足前提的，该项不得分。 （1）300 LX≤教室平均照度＜360 LX得0.5分，360 LX≤教室照度＜490 LX得1分，教室照度≥490 LX得2分； （2）0.7≤教室照度均匀度＜0.85得0.5分，0.85≤教室照度均匀度得1分； （3）500 LX≤黑板照度＜560 LX得0.5分，560 LX≤黑板照度＜700 LX得1分，700 LX≤黑板照度得2分； （4）0.8≤黑板照度均匀度＜0.9得0.5分，0.9≤黑板照度均匀度得1分； （5）5W/㎡＜教室照明功率密度≤6W/㎡得0.5分，4W/㎡＜教室照明功率密度≤5W/㎡得1分 （6）15＜教室照明UGR≤16得0.5分，教室照明UGR≤15得1分； 注：提供由具有资质的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告，应同时包含教室照度均匀度、黑板照度均匀度、教室维持平均照度、黑板维持平均照度、教室照明功率密度、教室照明UGR等6个指标。 | 8 | 客观分 |
|  | 投标样品 | 根据投标人提供的灯具样品（LED教室灯和LED黑板灯各一套）情况，由评委进行评分，评审因素包括以下内容： 1.根据对投标人灯具样品现场通电试验根据整体发光效果进行评审，每套样品最高得1.5分，本项最多得3分，有不符合或瑕疵的每项（处）扣0.5分，扣完为止。 2.根据对投标人所投灯具及安装配件样品材质进行评审，每套样品最高得1.5分，本项最多得3分，有不符合或瑕疵的每项（处）扣0.5分，扣完为止。 3.根据对投标人所投灯具及安装配件样品外观质量、工艺、设计、结构、安全性能等进行评审，每套样品最高得1.5分，本项最多得3分，有不符合或瑕疵的每项（处）扣0.5分，扣完为止。 4.根据投标人所投灯具产品使用的灯珠、驱动控制器等电子元器件质量情况进行评审，每套样品最高得1.5分，本项最多得3分，有不符合或瑕疵的每项（处）扣0.5分，扣完为止。 注：①未提供样品或样品不全的均不得分；②所提供的样品型号与灯具检测报告、教室环境检测报告、CCC认证证书中产品型号不一致的不得分； | 12 | 主观分 |
|  | 产品创新 | - 根据投标产品创新性及有利于眼部防护的新技术、新功能等方面情况进行评分，评审因素包括投标人针对本项目所投灯具及配套设备、系统是否有新的突破或实质性创新及经认定确实有利于改善用眼环境的新技术等，每认定一项有效技术创新得1分，本项最多得2分。（是否为有效技术创新以评审委员会集体判定为准） - 注：需提供佐证灯具产品具有技术创新的相关证明材料，如产品证书、专利证书、著作证书、荣誉证书等说明材料，或技术创新的报告材料。 | 2 | 主观分 |
|  | 项目实施方案 | 根据投标人针对本项目的实施方案进行评分，评审因素包括以下内容： 1.根据投标人针对本项目教室灯具提供的合理设计方案，提供不同场景教室的设计图及仿真效果图，以及针对本项目的照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等进行评分，方案内容详细明确、合理可行且完全满足项目需求的得3分，方案有欠缺或不足之处的，每处扣0.5分，扣完为止。 2.根据投标人针对项目产品的供货、工期、进度计划以及进度控制措施、保障措施等进行评分，方案内容详细明确、合理可行且完全满足项目需求的得2分，方案有欠缺或不足之处的，每处扣0.5分，扣完为止。 3.根据投标人项目实施团队技术力量配置情况（包括人员安排、人员技术资质、电工操作证等）进行评分。方案内容详细明确、合理可行且完全满足项目需求的得2分，方案有欠缺或不足之处的，每处扣0.5分，扣完为止。（需提供人员证书及投标人为其缴纳的近三个月任一月社保证明，否则本项不得分） | 7 | 主观分 |
|  | 应急预案 | 根据投标人针对项目供货、交付过程中出现产品损坏、错漏等情况下的调换、补救、补偿等应急方案的可行性及完善性进行评分，方案科学合理、可行性强的得4分，有不合理或欠缺的每处扣1分，扣完为止。 | 4 | 主观分 |
|  | 备品备件 | - 投标人承诺的备品备件配置比例满足招标文件要求（即“2%”）的得1分，在配置比例2%的基础上每增加0.5%的加1分，本项最多得3分。（配置比例增加不足0.5%的不得分） | 3 | 客观分 |
|  | 质保期 | 投标人承诺的所有产品整灯质保期高于招标需求中要求（即“6年”）的，每增加1年得1分，最多得2分。（质保期增加不足1年的不得分） | 2 | 客观分 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目售后服务、维护计划及方式（包括对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护方式、维护提醒、节能方案等）进行评分，方案内容详细明确、合理可行且完全满足项目需求的本项最多得5分，方案有欠缺或不足之处的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人具有的类似灯光照明的业主售后服务满意度评价的，每提供一套完整证明材料得1分，本项最多得3分。（需提供经业主签字盖章确认的售后服务满意度评价证明材料和对应项目合同，否则本项不得分） | 3 | 客观分 |
|  | 政策分 | （1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分。 （2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分。 （3）投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分。未提供相关证明材料的不得分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。以上“政策分”累计最高得2分。 | 2 | 客观分 |
|  | 合计 |  | 70 |  |

（三）技术商务分的计算

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（四）定标原则

1.严格按照招标文件规定“综合评分法，得分最高者中标”的原则定标，法律法规或国家政策（包括上文“三、评标定标时对政府采购政策的落实要求”）另有规定的从其规定。

2.经预中标结果公示期满无异议，中标候选人即成为中标人。

（五）保密及其他注意事项

1.评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

2.在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3.为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

- 第五章  合同文本

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据金华市婺城区教育局教室LED灯光项目（项目编号：       ）公开招标采购结果，签署本合同。依据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同。

一、项目内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.成交单价：

5.数量（单位）：

二、合同金额

本合同暂定金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期     年。

八、工期、交货方式及交货地点

1.工期：

2.交货方式：

3.交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：根据采购文件进行填写。

2.乙方应随付款进度提供正式税务发票。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、验收

13.1、检测和验收

1.检测总要求：按照三检测三验收的要求：即：第一次检测验收：中标人在所有灯具到位后，由采购人（或委托第三方权威检测机构）在各安装点随机抽取2盏教室灯和黑板灯送第三方权威检测机构检测，合格后才准予实施。第二次检测验收：中标人先各安装一间样板间，完成后对有关指标进行检测，检测合格后再进行全部教室施工；第三次检测验收，全部教室施工完成后，由采购人随机各抽取2间教室，并抽取教室灯黑板灯各2套，由第三方权威检测机构进行检测，以上检测全部合格后才进行竣工验收（本项目实施过程所涉及相关检测费用由中标人承担）。

2.检测项目

（1）教室的平均照度和照度均匀度

教室桌面水平照度测点布置

按照GB/T 5700的要求，教室桌面照度按中心布点法布置测量点，应满足下列要求：

测量室内照度时，教室课桌面照度的测量区域：横线以最前排课桌前沿离黑板水平距离2.2 m画一条直线，以此直线为基准线向后排每间距1 m划一条直线，直到不足1 m为止；竖线第一条线距左墙面的距离是教室的宽度去整数后除以2，每间隔1 m画一条线，直到不足1 m为止。划出的1 m×1 m的正方形网格为测量区域，网格中心位置为测量点，如图A.1所示；

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明：○——测量点

图A.1  课桌面照度网格中心布点示意图

应取桌面或距地面0.75 m高的水平面为工作面，也可根据实际情况选定其他工面。

（2）黑板的平均照度和照度均匀度

黑板的布点方式：

教室黑板照度测点布置

按照GB/T 5700的要求，教室黑板照度的测量按中心布点法布置测量点，应满足以下要求：

以教室黑板规格4 m长，1.2 m宽为参考平面。单位测试面积0.4 m×0.4 m，共10×3个测量点，取网格中心位置为测量点，如图A.2所示；

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明：○——测量点

图 A.2  黑板照度网格中心布点示意图

当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

13.2、如发现所供产品与采购文件或乙方的响应文件中响应的设备不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

13.3、甲方可根据采购文件技术标准部分所规定的全部功能要求进行验收，可要求乙方提供相关检测报告原件以供核查，如乙方所供产品出现质量问题或无法提供符合要求的检测报告原件，将可能导致甲方判定所供产品不符合招标需求，并有权拒绝验收，乙方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由乙方承担。甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

13.4、由甲方组织并成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

13.5、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向乙方支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，视为乙方违约，甲方将按照项目合同中的违约条款向乙方追偿。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方至甲方指定地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同不可分割部分：中标通知书、乙方中标的投标书、采购文件、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，采购代理机构二份。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 签订日期：年 月 日 | 乙（中标）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 签订日期：年 月 日 | 采购代理机构意见： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，采购人、投标人可根据采购项目的实际情况进行修改。

# 第六章　投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

（一）资格文件

资格文件目录

（1）有效期内的营业执照副本扫描件或复印件；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函）（格式见附件）；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（格式见附件）；

1.有效期内的营业执照及其他相关资质证书（复印件加盖有效公章）；

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等政府采购黑名单，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入严重违法失信记录。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

3.落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小企业（包括符合中小企业划分标准的个体工商户）采购，具体要求请详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》及《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》等相关规定。此外，监狱企业、残疾人福利性单位在本项目采购活动中视同小微企业。

- （1）中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加金华市婺城区教育局的金华市婺城区教育局教室LED灯光项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 制造商情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制造商企业名称 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业类型（填写：中型企业（或）小型企业（或）微型企业） | 备注 |
| 1 | 教室LED灯 | 工业 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED黑板灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能控制装置 |  |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

填报说明：①本声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中的“工业”，划型标准如下：

| 大、中、小、微企业划型标准对照表 所属行业：工业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 对应企业类型 |
| 1 | X ＜20 | 不限 | 不限 | 微型 |
| 2 | 不限 | Y ＜300 | 不限 | 微型 |
| 3 | 20≤ X ＜300 | Y ≥300 | 不限 | 小型 |
| 4 | X ≥20 | 300≤ Y ＜2000 | 不限 | 小型 |
| 5 | 300≤ X ＜1000 | Y ≥2000 | 不限 | 中型 |
| 6 | X ≥300 | 2000≤ Y ＜40000 | 不限 | 中型 |
| 7 | X ≥1000 | Y ≥40000 | 不限 | 大型 |
| 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业； 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业； 从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |  |  |  |  |

③投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

温馨提示：投标人应当自行核准《中小企业声明函》中同一制造商各项数据和企业类型的一致性，否则由此产生的不利后果及相应责任由投标人自行承担。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（3）监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）商务技术文件

（1）投标人技术商务标自评得分汇总表（格式内容参照技术商务评分表，格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书 （格式见附件，由法定代表人直接参加投标并对相应文件签署的，只需提供前者 ）；

（3）投标人情况表（格式见附件）；

（4）2022年1月1日以来同类案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件等）；

（5）服务要求响应表（格式见附件）；

（6）本项目的产品方案。包括：功能说明、性能指标及产品选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（7）产品配置清单（格式见附件）；

（8）技术响应表（格式见附件）；

（9）投标人的项目实施方案以及质量与工期保障措施；

（10）项目售后服务承诺与项目售后服务方案等；

（11）评分规则中涉及的所需提供的资料（格式自拟）。

1.供应商技术商务标自评得分汇总表（格式参照技术商务评分表，需标注对应页码）

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 | 自评分 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、法定代表人授权委托书

采购单位、代理机构：

--------------------------------------------------------（投标人名称）法定代表人------------------------授权------------------------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的--------------------------------------项目招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

附：

全权代表签字：

职        务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传        真：

电        话：

法定代表人身份证（正反面）复印件粘贴处

授权代表身份证（正反面）复印件粘贴处

投标人全称（公章）：

日期：  年  月   日

法定代表人身份证明

（采购单位、代理机构）：

姓名：　      性别：　    　  年龄： 职务：  身份证号码系　 （投标单位全称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　                　（公章）

日期：　　   　年　    　月    　日

法定代表人身份证（正反面）复印件

3.投标人情况介绍

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 获得相关资质证书情况 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 公司总经理 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 投标人在企业注册地以外设立分支机构的情况 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |  |
| 企业情况简介 |  |  |  |  |
| 企业优势 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（加盖公章）：

日期：   年  月   日

4.投标人2022年1月1日以来的同类项目业绩

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 概 况 | 起讫时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（加盖公章）：

日期：   年  月   日

5. 服务要求响应表

| 服务项目 | 招标采购文件的服务要求 | 投标文件的服务承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：行数不够可自行添加，有偏离请在技术偏离表中详细说明。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

6.本项目的产品方案。包括：功能说明、性能指标及产品选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程）

7.产品配置清单格式：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标单位（公章）：

日期：

8.技术响应表格式：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标单位（公章）：

日期：

9.投标人的项目实施方案以及质量与工期保障措施；

10.项目售后服务承诺与项目售后服务方案等；

11.评分规则中涉及的所需提供的资料（格式自拟）。

（三）报价文件部分

1.投标函

致：_________（招标采购单位名称）：

根据贵方为                  项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供产品和服务。投标总价为          元，大写人民币                。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标截止日起90天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：___________职务：_____________

投标人名称（公章）:___________________

开户银行：___________________银行账号：___________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

2. 开标（报价）一览表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 投标报价 （人民币） | 综合单价（元/套） | 数量（套） | 投标总价（元） |
|  |  | 1632 |  |
| 报价说明 | 本投标人已知悉并同意，投标人中标后应根据招标文件中约定的金额向本项目的政府采购代理机构计算支付采购代理服务费，为此，我方已根据财政部财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》的规定并按本次招标的报价要求，将应支付的采购代理服务费包含在上述的项目报价中。 |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上“投标总价”应与“投标报价明细表”中的“报价合计”相一致。

3.投标人不得进行影响产品（或服务、工程）质量或者诚信履约的恶意报价。投标人报价低于项目预算50%的，应当详细阐述不影响产品（或服务、工程）质量或者诚信履约的具体原因如下：                                                              。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月    日

- 3.投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                        金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格与型号 | 数量 | 单价（元） | 报价小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价合计 |  |  |  |  |  |

说明：以上报价单价须含税、含安装调试及售后服务等全部费用，并对所有实质性条款进行了响应。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月    日