浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目

公开招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：SJH-B202113020

采购单位：浙江省金华监狱

代理机构：金华市万全招标代理有限公司

2021年7月

目   录

第一章 公开招标公告

第二章 招标项目需求

第三章 投标人须知

第四章 政府采购政策功能相关说明

第五章 评标办法及评分标准

第六章 采购合同（范本）

第七章 投标文件格式（部分）

招标文件制作：方晓琳                        代理公司内部审核：金雅珍

第一章  公开招标公告

项 目 概 况

浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年7月30日09:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：SJH-B202113020

（二）项目名称：浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目

（三）预算金额（元）：700000， 200000， 600000

（四）最高限价（元）：700000， 200000， 600000

（五）采购需求：

标项一

标项名称：浙江省金华监狱2021-2022年度安防设施维护服务

数量：1项

预算金额（元）：700000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求见招标文件第二章。

标项二

标项名称：浙江省金华监狱2021-2022年度AB门管理系统维护服务

数量：1项

预算金额（元）：200000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求见招标文件第二章；

标项三

标项名称：浙江省金华监狱2021-2022年度网络设施运维服务

数量：1项

预算金额（元）：600000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求见招标文件第二章；

供应商可选择1个或多个标项投标。

（六）合同履约期限：标项1，标项2，标项3，服务期限一年（具体以合同签订时间为准）

（七）本项目谢绝联合体形式参加投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）时间：/至2021年7月30日投标截止时间前，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

（二）地点（网址）：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）

（三）方式：

在线获取。潜在供应商登录政采云（http：//login.zcygov.cn）平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件）。供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册（注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）。

供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件。未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。同时，供应商在参加投标前应随时关注项目的更正公告情况，因供应商未及时查看项目变更情况造成无效投标的责任由供应商自行承担。

本项目为在线电子招、投标项目，不再提供纸质版招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点等

（一）提交投标文件截止时间：2021年7月30日09:00时（北京时间）

（二）投标地点（网址）：登入“政采云投标客户端”（本项目采用在线投标方式，供应商须在投标截止时间前按规定上传加密的投标文件至政采云平台）。

（三）开标时间：2021年7月30日09:00时（北京时间）

（四）开标地点（网址）：登入“政采云投标客户端”开标大厅（本项目采用在线解密开标方式，供应商自行关注政采云平台）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

（2）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：浙江省金华监狱

地    址：金华市婺城区蒋堂开化村

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：13957999821

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0579-82720349

2.采购代理机构信息

名    称：金华市万全招标代理有限公司

地    址：金华市玉泉东路288号3楼

项目联系人（询问）：方晓琳

项目联系方式（询问）：0579-82583379

质疑联系人：金雅珍

质疑联系方式：0579-82583380

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

浙江省金华监狱

二〇二一年七月九日

第二章  招标项目需求

标项一、浙江省金华监狱2021-2022年度安防设施维护服务采购

一、项目概况

浙江省监狱安防设施还有北关押点、西二关押点全部，南关押点东一二三厂房、西一二三厂房、仓储用房、监舍、武警区域，东关押点AB门、围墙周界、办公楼、会见区、武警区域，指挥中心大厅及指挥决策室、办案中心等区域安防设施项目工程建设均在质保期外。因监狱关押点多，维护地广量多，运维项目采用维护人员现场驻点服务，发现故障及时维修维护，保证安防设施正常使用，提高监狱技防能力，避免因安防设施如视频监控、报警、对讲等故障，引起实时监控不到位、证据固定不完整等执法风险，确保监狱监管安全。

二、运维服务范围

(一)东关押点：围墙周界、AB门、办公区、会见区、武警区域。

(二)南关押点：6幢劳动厂房、2幢仓储用房、5幢监舍楼、武警区域。

(三)北关押点：围墙周界、AB门、办公区、会见区、9幢监舍楼、武警区域。

(四)西2关押点：围墙周界、AB门、办公区、会见区、5幢劳动厂房、11幢监舍楼、武警区域。

(五)机关外围：机关大楼、指挥中心大楼、指挥中心大厅及指挥决策室、办案中心大楼、狱部外公共区域。

三、运维系统范围：

(一)视频监控子系统。

(二)入侵报警子系统。

(三)声音复合子系统。

(四)对讲子系统。

(五)公共广播子系统。

(六)门禁控制子系统。

(七)指挥中心子系统。

(八)车载监控子系统。

运维系统范围含以上系统的设施、设备、线路、维护保养及故障维修，监狱内安防系统的应急维护和各系统平台的日常管理。要求每日对安防系统进行检查，每月巡检1次，每季度大检1次。

四、运维技术要求

(一)视频监控子系统

检查要求：每日检查，每月巡检1次，每季度大检1次。

检查所有摄像机运行情况（图像是否清晰、控制是否灵敏、位置是否准确、辅助照明灯是否有效）并对故障情况登记在册，按规定时间进行维修，监舍小组内监控视频故障必须确保及时维修（包括夜间故障）。

检查各视频监控软件是否正常运行，能否远程回放录像，如发现平台有故障须及时处理，不能处理的及时联系平台供应商维修工程师。

检查各楼层弱电机房内的摄像机电源模块运行情况，如发现过载过热等现象须及时处理。

检查监控中心内的配电箱、音视频矩阵、视频分配器、硬盘录像机、大屏幕电视墙、电脑等设备的运行情况，如发现故障必须立即处理。

对所有监控摄像机的镜头、玻璃盖、防尘护罩定期进行清洁。

定期进行磁盘清理，操作系统维护，对保存的数据整理。检查录像回放，防止因偶然发生的情况而使录像设置发生改变。检查录像回放，发现是否有时间段录像没录上，从而查找问题，防止到事故发生时发现这段时间没录上。定期进行主机除尘。

系统线路：定期检查维修线路，防止发生线路漏电、断路的情况发生。

设备联线、光端收设备：定期检查设备联线，防止连接松动，保证设备工作正常。

网线与设备连接：定期检测网线与设备连接，防止网线脱落、松动。保持系统工作正常

对系统性能进行全面检测，发现问题及时处理。

(二)入侵报警子系统

检查要求：每日检查，每月巡检1次，每季度大检1次。

检查各楼层弱电机房内的报警输入模块、电源模块运行情况，发现异常现象须及时处理。

检查监控中心内的报警设备的运行情况，如发现故障必须立即处理。

检查监控中心报警软件是否正常运行。

检查所有报警探测器运行情况（探测是否灵敏、探测范围是否有效）。

对所有报警探测器的表面定期进行清洁一次。

对系统性能进行全面检测，并与视频监控子系统联动测试，如发现问题及时处理。

(三)声音复核子系统

检查要求：每日检查，每月巡检1次，每季度大检1次。

检查拾音器是否正常运行。

检查监控与拾音器关联使用是否存在问题。

检查拾音器拾音范围及效果是否符合预期。

对所有报警拾音设备的表面定期进行清洁一次。

对系统性能进行全面检测，并与视频监控子系统联动测试，如发现问题及时处理。

(四)对讲子系统

检查要求：每日检查，每月巡检1次，每季度大检1次。

检查对讲设备是否正常运行。

检查对讲设备使用效果是否符合预期。

对所有对讲设备的表面定期进行清洁一次。

对系统性能进行全面检测，并与分控平台、指挥中心进行系统联动测试，如发现问题及时处理。

(五)公共广播子系统

检查要求：每日检查，每月巡检1次，每季度大检1次。

检查广播设备是否正常运行。

检查广播设备使用功能是否正常。

对所有广播设备的表面定期进行清洁一次。

对系统性能进行全面检测，并与分控平台、指挥中心进行系统联动测试，如发现问题及时处理。

(六)门禁控制子系统

检查要求：每日检查，每月巡检1次，每季度大检1次。

检查门禁运行情况，能否正常刷卡开门、电磁锁状态灯是否正常、门开关状态是否正确、出门按钮是否有效。

检查生物识别仪运行情况，能否正常读取生物特征开门。

检查门禁管理软件是否运行正常。

(七)指挥中心子系统

检查要求：每日检查，每月巡检1次，每季度大检1次。

检查指挥中心各类安防设备是否正常运行。

检查视频会议系统是否正常使用。

检查无纸化办公系统是否正常使用。

检查声音扩声系统是否正常使用。

对所有设备定期进行清洁一次。

对系统性能进行全面检测，并与分控平台、省局指挥中心进行系统联动测试，如发现问题及时处理。

(八)车载监控子系统

检查要求：每日检查，每月巡检1次，每季度大检1次。

检查所有车载摄像机运行情况（图像是否清晰、控制是否灵敏、位置是否准确、辅助照明灯是否有效）并对故障情况登记在册，按规定时间进行维修。

检查各车载监控软件是否正常运行，能否远程回放录像，对系统性能进行全面检测，并与分控平台、省局指挥中心进行系统联动测试，如发现平台有故障须及时处理，不能处理的及时联系平台供应商维修工程师。

对所有车载监控摄像机的镜头、玻璃盖、防尘护罩定期进行清洁。

定期进行磁盘清理，操作系统维护，保存数据的整理。定期进行主机除尘。

定期检查录像回放，防止因偶然发生的情况而使录像设置发生改变，发现是否有时间段录像没录上。

系统线路：定期检查维修线路，防止发生线路漏电、断路、网线松动脱落的情况，保持系统正常运行，发现问题及时处理。

五、运维团队要求：

(一)提供不少于8名有多年维护经验的人员常驻采购人现场服务，7*24小时现场驻点。驻场服务团队中应具有信息安全保障人员证书或具有H3C、华为、思科认证网络工程师证书。基本岗位安排：东关押点1人，南关押点2人，北关押点1人，西2关押点1人，指挥中心1人，网络维护1人，机关外围及机动1人。

(二)每天夜间2人值班，法定节假日、周末安排3人在采购人现场值班服务，维护期内提供的7*24小时技术服务，实行无节假日的7*24小时上门服务。。

(三)驻场人员年龄在40岁以下的男性（特别优秀的经采购人同意可适当放宽年龄条件），无犯罪记录，品行良好，工作勤勉、踏实、细心、负责，具备安防设施运维经验，严格遵守监狱各项规章和保密制度，服从监狱管理和指挥

(四) 运维团队中具有安防系统设备安装维护经验。

(五)故障接报后立即响应，一般故障4小时内处理完毕，特殊故障24小时内处理完毕。

(六)维护组自备车辆，维修、安装、检测等需使用的设备均由维护组自行提供。

(七)运维服务方需提供设施设备备件若干存放运维驻地。

(八)相关运维人员应遵守监狱纪律，对在服务过程中所接触到的一切信息严格保密，造成泄密的，需承担法律责任。中标后与采购人另行签署保密协议（附后），对保密义务作出承诺。

六、运维服务要求：

(一)售后服务要求响应时间为：一般性故障检修1小时内响应到场时间；紧急性故障检修0.5小时内响应到场时间，提供现场支持服务直至故障解决。12小时内不能修复的提供备品备件。单起服务请求的响应时间、故障解决率、满意度其一不满足要求时，每次扣除200元。

(二)每季度巡检1次,每逢国家节假日（如春节、五一、中秋、十一、元旦）或金华监狱重要活动或紧急需求增加巡检，每次巡检出具详细巡检报告，提出存在问题（隐患）和合理解决方案，现场故障服务不限次数。服务提供方未按计划实施巡检服务或双方另行约定的保障服务，每次扣500元，由于未按计划执行巡检导致潜在的问题未及时发现处理，而造成的系统故障或引发安全事故、案件，服务方应承担由此给采购方带来的一切经济损失。

(三)服务方应设24小时技术服务电话，及时解答采购方有关技术咨询。采购方给予配发的工作机必须24小时开机并随身携带。

(四)每周四进行服务检查。设备故障率每高于千分之二一个点，扣款200元。

(五)每发生一起责任安全故障解决不及时，造成上级部门批评的，扣款1万元。

(六)维护人员上班时间与采购方工作人员上班时间保持一致，实行签到制度，做到随时待命，包括周末和节假日。

(七)每逢国家节假日（如春节、五一、中秋、十一、元旦）或金华监狱重要活动前10天，维保公司应安排人员进行巡检及保养。

(八)维护过程中必须严格按照的维护操作规程实施，保证系统设备正常运行。

(九)建立和健全维保档案资料，严格保守采购人的一切机密。每天对运行设备巡检，将设备状态调至最佳，确保运行良好。每日记录维护情况，每周对系统运行情况总结，每半年形成系统设备维护总结分析报告。采购人将定期对维护记录进行检查，每发现缺少一次扣款50元

(十)驻点维护人员考勤制度由采购人制定，迟到半小时不到两小时，每人次扣除100元；迟到超过两小时，按旷工处理，每次每人扣除500元；擅离岗位时长超过一小时不到两小时，每次每人扣除100元；擅离岗位时长超过两小时，按旷工处理，每次每人扣除500元。

(十一)本项目中相关的安全责任保险由中标人负责交纳。中标人在运维实施过程中必须确保设备设施及人员的安全。实施过程中所发生的一切安全问题，由中标人自行负责。

(十二)驻点维护人员要求中标单位针对本标项独立派遣，若中标单位中标本项目多个标项，服务团队人员有重复的情形，中标单位需在中标后安排与中标团队中重复人员同等或以上资质人员，固定标项团队后并经采购人同意后分别为标项提供服务。未经采购人允许服务于其他项目或从采购方其他项目中抽调人员提供服务的，每次每人扣除1000元。

(十三)维保范围内设备提供1年原装硬件免费保修包换、故障现场技术服务和升级服务，提供备件清单、部分备件。指挥中心大厅及指挥决策室大屏等大件更换，需由采购人提供设备，由中标人负责安装调试。

七、服务期限：一年（2021年12月1日至2022年11月30日）。

八、付款方式

（一）合同签订后30日内支付4万元；

（二）服务满3个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款的25%

（三）服务满6个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款的50%

（四）服务满9个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款的75%

（五）服务满12个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款的100%

（六）中标人随付款进度提供增值税发票。

标项二、浙江省金华监狱2021-2022年度AB门管理系统维护服务采购

- 项目概况

本次运维主要是针对金华监狱AB门管理系统、人员工具清点系统和狱政相关手机APP的维护工作，运维项目采用维护人员现场驻点式技术服务，服务内容为故障排除、数据更新、操作指导等，发现故障及时维修维护，提高监狱技防能力，确保监狱监管安全。

本项目预算资金20万元，其中包含：（1）4个点位AB门管理系统的部署，系统功能、模块、操作要求与省局完全一致，部署费用及后期维护不高于3万元/点位，签订合同后7天内完成系统的整体部署；（2）人员工具清点系统及app维护服务（3）本项目需至少1人驻点服务。

二、运维服务范围：

(一)各关押点：各关押点内所有区域。

(二)指挥中心：指挥大楼、二层指挥大厅、三层决策室。

(三)机关外围：机关大楼、办案中心、培训中心、水电所、老办公楼、其他狱部公共区域。

三、运维系统范围：

(一)AB门管理系统及设备。

(二)人数工具清点系统及设备。

(三)其他手机相关应用APP包括在用及规划中的(人数工具清点、罪犯管理、审批管理、接处警、指挥调度等)。

四、运维技术要求：

(一)运维系统硬件设备的日常检查；

(二)运维系统硬件设备故障排除；

(三)运维系统硬件设备故障无法修复的进行更新替换；

(四)针对各关押点使用问题进行采集反馈，并跟踪处理；

(五)对运维系统数据进行指导维护，确保监狱及省局数据准确一致；

(六)定期排查系统服务运行情况，及时发现并处理异常情况，确保数据汇集正常；

(七)定期对运维系统服务器进行检查，并做好数据备份；

(八)故障排除解疑，包括系统日常使用中的各种问题诊断；

(九)指导正确的使用系统各项功能；

(十)指导系统的日常维护；

(十一)系统功能升级，功能升级仅限全省共性需求且由局统一协调升级。

五、运维人员要求：

(一)派驻1名有多年运维经验的人员常驻采购人现场服务。熟悉系统软件的使用及需求确认，及时与系统研发厂家或部门进行沟通确认，解决问题；

(二)维护期内所提供的服务均是7*24小时技术服务，定期系统巡检；

(三)故障接报后立即响应，一般故障0.5小时内响应，1小时内处理完毕，2小时内处理完毕，特殊故障24小时内处理完毕；

(四)维护人员自备车辆，维修、安装、检测等需使用的设备自行提供；

(五)运维人员食宿自理；

(六)对于日常出现积累的软件问题进行现场维护解决或者讨论分析待后续集中统一解决；远程电话、网络支持：技术难度类问题无法现场解决的，通过手机、QQ消息、邮件等方式，对各服务点反应的问题进行及时回复，或者手机整理分析待后续集中统一解决；

六、运维服务要求：

(一)售后服务要求响应时间为：一般性故障检修1小时内响应到场时间；紧急性故障检修0.5小时内响应到场时间，提供现场支持服务直至故障解决。12小时内不能修复的提供备品备件。单起服务请求的响应时间、故障解决率、满意度其一不满足要求时，每次扣除200元。

(二)服务提供方未按计划实施巡检服务或双方另行约定的保障服务，每次扣500元，由于未按计划执行巡检导致潜在的问题未及时发现处理，而造成的系统故障或引发安全事故、案件，服务方应承担由此给采购方带来的一切经济损失。

(三)每逢国家节假日（如春节、五一、中秋、十一、元旦）或金华监狱重要活动前10天，应安排人员进行巡检及保养。

(四)服务方应设24小时技术服务电话，及时解答采购方有关技术咨询。采购方给予配发的工作机必须24小时开机并随身携带。

(五)每发生一起责任安全故障解决不及时，造成上级部门批评的，扣款1万元。

(六)维护人员上班时间与采购方工作人员上班时间保持一致，实行签到制度，做到随时待命，包括周末和节假日。

(七)维护人员上班时间与采购方工作人员上班时间保持一致，实行签到制度，做到随时待命，包括周末和节假日。驻点维护人员考勤制度由采购方制定，迟到半小时不到两小时，每人次扣除100元；迟到超过两小时，按旷工处理，每次每人扣除500元；擅离岗位时长超过一小时不到两小时，每次每人扣除100元；擅离岗位时长超过两小时，按旷工处理，每次每人扣除500元。

(八) 驻点维护人员要求中标单位针对本标项独立派遣，若中标单位中标本项目多个标项，服务团队人员有重复的情形，中标单位需在中标后安排与中标团队中重复人员同等或以上资质人员，固定标项团队后并经采购人同意后分别为标项提供服务。未经采购方允许服务于其他项目或从采购方其他项目中抽调人员提供服务的，每次每人扣除1000元。

(九)在维护过程中必须严格按照操作规程实施，保证系统设备正常运行。

(十)应建立和健全维保档案资料，严格保守采购人的一切机密。每天对运行设备巡检，将设备状态调至最佳，确保运行良好。每日记录维护情况，每周对系统运行情况总结，每半年形成系统设备维护总结分析报告。采购人将定期对维护记录进行检查，每发现缺少一次扣款100元。

(十一)维保公司需建立服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，确保在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等，未按照要求执行每次扣除200元。

七、服务期限：一年。（2021年12月1日至2022年11月30日）

八、付款条件：

（一）合同签订后30日内支付2万元

（二）服务满3个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款的25%

（三）服务满6个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款的50%

（四）服务满9个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款的75%

（五）服务满12个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款的100%

（六）中标人随付款进度提供增值税发票。

标项三:浙江省金华监狱2021-2022年度网络设施运维服务采购

一、项目概况

本次运维主要是针对金华监狱东关押点部分、南关押点部分、北关押点部分、西二关押点、中心外围部分地区过保的安防平台存储和网络设备的维护，以及所有设备软硬件的应用服务和日常保养维护，并对各数据机房消防、服务器、存储系统、交换机、路由器、综合布线系统、光纤线路等设施、设备、线路、维护保养及故障维修。

因监狱关押点多，维护地广量多，运维项目采用维护人员现场驻点服务，发现故障及时维修维护，保证安防平台存储、网络等各类设施的正常使用，对机房网络设施各系统进行定期巡检，并做好巡检记录，提高监狱技防能力。根据实际需求配置网络设备，维保单位则无偿提供相关问题的解决方案并负责设备、配件的安装实施服务，避免因故障导致的业务中断、监控无法查看、监控无法推送等故障，引起实时监控不到位、证据固定不完整等执法风险，确保监狱监管安全。

本标项预算金额60万元，其中服务费最高限价50万元；配件费年度约10万元，（配件清单及基准价表附后），配件费根据年度实际产生情况结算，（服务期内所有配件质保期一年，清单中单项列明的除外）。投标人的投标报价超过采购人设定的限价预算价，作无效标处理。

二、运维服务范围：

(一)各关押点：各关押点内所有区域。

(二)指挥中心：指挥大楼、二层指挥大厅、三层决策室。

(三)机关外围：机关大楼、办案中心、培训中心、水电所、老办公楼、其他狱部公共区域。

三、运维系统范围：

(一)核心交换机：包括S12510-X，S10500 ，9505E，9512E，S5560X-30C-EI在内等共计9台；

(二)接入交换机：包括S3100，S5120，S3600等共计274台；

(三)视频解码器：包括EC2516-HF等共计54台；

(四)宇视监控存储：VX1500共10套，VX1600共2套；

(五)宇视监控平台：主平台、流媒体、转发等共11套；

(六)海康监控平台：包括8700、SPCC等4套；

(七)光纤链路：3.5万米，8-24芯光纤；

(八)各类服务器：包括惠普、戴尔、H3C、核心虚拟服务器、汇聚机房虚拟服务器等共计39台；

(九)网络安全设备：防火墙、等保设备、网闸等共9台；

(十)机房：核心机房、指挥中心机房、机关楼机房、各关押点汇聚机房，办案中心机房等机房；

(十一)视频会议设备：包括宝利通视频会议主机、MCU、录播服务器等共计25台。

四、运维技术要求：

检查要求：每日检查，每月巡检1次，每季度大检1次，次数单项标明除外。

(一)核心交换机和接入交换机维护：

检查散热风扇转动，有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

检查交换机端口是否正常，光功率是否正常。

检查交换机配置是否正确，有无配置冲突和配置错误，链路是否通畅。

接入交换机如果有损坏、故障，免费更换，新添加交换机另行结算。

协助进行好交换机网络配置、策略下发、路由安全等工作。

检查所有交换机运行情况（工作是否正常、业务是否通畅等）并对故障情况登记在册，按规定时间进行维修替换，如有重要业务必须确保及时维修（包括夜间故障）。

核心、汇聚交换机配置每月10号进行备份，或者有配置更新后备份。

(二)宇视监控平台和海康监控平台：

检查平台版本是否存在升级必要。

检查平台域外信息是否正常，有无掉线。

检查平台上存储是否正常，是否有掉线，有无故障情况。

检查平台MS、DM服务器是否在线，是否存在故障。

检查摄像机存储报表，是否有异常报告。

定期做系统备份。

检查摄像机录像检索、回放是否正常。

检查软硬件是否正常。

(三)存储维护：

检查存储控制器登陆存储是否正常。

检查各存储各个磁盘信息是否正常。

检查存储阵列是否正常。

检查存储逻辑资源是否正常。

定期存储配置备份，抓取日志信息。

检查设备和磁盘指示灯是否正常。

检查存储主机和DEU版本是否可用。

硬盘如果有损坏、故障，提供1年原装硬件免费保修保换。

(四)编码器维护：

检查散热风扇转动，有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

检查编码器端口是否正常。

检查编码器接入摄像机是否正常。

(五)光纤链路：

编制光纤链路图纸。

明确光纤链路走向。

保障光纤链路稳定，遇紧急情况进行抢修，材料按照配件清单采购。

保障光纤链路连通、切断、稳定等。

临时安排光纤受损定位、OTDR测试、地面开挖，管道、手井制作，光纤敷设、光纤熔接，地面水泥标桩标示等任务。

(六)各类服务器：

检查散热风扇转动，有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

根据需要进行线路迁改，审批后按照配件清单采购硬件，保障链路畅通。

检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

检查硬盘指示灯是否正常，raid是否正常。

安装服务器操作系统。

服务器卡顿问题解决。

服务器中服务挂死问题解决。

虚拟服务器平台的宿主机是否正常，资源是否过度占用。

虚拟服务器平台的虚拟主机是否运行正常。

虚拟服务器平台的新建虚拟主机，对接业务科室。

(七)网络安全设备：

检查散热风扇转动，有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

对设备提供升级。

故障及时排除。

协助进行策略下发、路由安全等工作。

针对新的安全业务进行对接。

对机房各类服务器和防火墙安全产品等相关设备提供日常维护、配置升级、故障排除等系列服务，确保网络设施正常运行使用。

(八)视频会议设备：

检查设备有无异常噪声，运行电路（出风量）是否正常。

检查电源是否正常，电源指示灯是否出现红灯。

对设备提供升级。

故障及时排除。

协助完成视频会议调试、测试。

对视频会议相关设备提供日常维护、配置升级、故障排除等系列服务，确保正常使用。

(九)机房巡检：

每周检查2次核心机房的环境、设备以及消防设施运行情况、并做好记录。

每周检查1次汇聚机房的环境环境、设备以及消防设施运行情况、并做好记录。

定期对核心、汇聚机房清理和除尘。

定期协助进行安全演练。

做好巡检记录。

五、运维人员要求：

(一)提供2名驻场网络工程师，本科以上学历，精通网络技术，具有多年维护经验，精通H3C、CISCO、华为等网络设备的配置和维护，其中一人必须具有CCNP证书或华为中级认证网络工程师证书或H3C中级认证网络工程师证书，其中一人必须具有宇视或海康平台系统认证工程师证书，熟悉病毒防范，熟悉防火墙、入侵检测等网络安全系统设备的配置和维护，熟悉主流网络操作系统、服务器的运维。

(二)驻场人员人员年龄在40岁以下的男性（特别优秀的经采购人同意可适当放宽年龄条件），无犯罪记录，品行良好，工作勤勉、踏实、细心、负责，具备多年工程建设、维护维修从业经验。

严格遵守监狱各项规章和保密制度，服从监狱管理和指挥。

(三)维护期内所提供的服务均是7*24小时技术服务，维护组实行无节假日的7*24小时上门服务。

(四)故障接报后立即响应，一般故障4小时内处理完毕，特殊故障24小时内处理完毕，

(五)维护组自备车辆，维修、安装、检测等需使用的设备均由维护组自行提供,服务方必须提供备件清单，提供设施设备备件若干存放运维驻地。

(六)特殊驻场服务，在本项目的服务中，当采购人因各种原因需要迁移设备，进行相关设备升级、扩容等，或采购人认为必要时，除正常维保时间外中标人需增加驻场工程师，配合一起完成迁移设备、设备升级、扩容后系统工作正常。特殊时段，例如新系统上线、重要系统切换等，提供技术支持工程师现场值守服务，配合客户方及系统部署方一起解决出现的问题；当用户需要做系统迁移时，提供现场技术支持服务，配合客户一起迁移系统，以保证迁移后系统工作正常。

（七）服务方相关运维人员应遵守监狱纪律，对在服务过程中所接触到的一切信息严格保密，造成泄密的，需承担法律责任。中标后与采购人另行签署保密协议（附后），对保密义务作出承诺。

六、运维服务考核要求：

(一)一般性故障检修1小时内响应到场时间；紧急性故障检修0.5小时内响应到场时间，提供现场支持服务直至故障解决。12小时内不能修复的提供备品备件。单起服务请求的响应时间、故障解决率、满意度其一不满足要求时，每次扣除200元。

(二)服务提供方未按计划实施巡检服务或双方另行约定的保障服务，每次扣500元，由于未按计划执行巡检导致潜在的问题未及时发现处理，而造成的系统故障或引发安全事故、案件等，服务方应承担由此给采购方带来的一切经济损失。

(三)服务方应设24小时技术服务电话，及时解答采购方有关技术咨询。采购方给予配发的工作机必须24小时开机并随身携带。

(四)采购方每周四进行服务检查。设备故障率每高于千分之二一个点，扣款200元。

(五)每发生一起责任安全故障解决不及时，造成上级部门批评的，扣款1万元。

(六)维护人员上班时间与采购方工作人员上班时间保持一致，实行签到制度，做到随时待命，包括周末和节假日，迟到半小时不到两小时，每人次扣除100；迟到超过两小时，按旷工处理，每次每人扣除500元；擅离岗位时长超过一小时不到两小时，每次每人扣除100；擅离岗位时长超过两小时，按旷工处理，每次每人扣除500元。

(七)每逢国家节假日（如春节、五一、中秋、十一、元旦）或金华监狱重要活动前10天，维保公司应安排人员进行巡检及保养。

(八)维保公司在维护过程中必须严格按照安防系统的维护操作规程实施，保证系统设备正常运行。

(九) 驻点维护人员要求中标单位针对本标项独立派遣，若中标单位中标本项目多个标项，服务团队人员有重复的情形，中标单位需在中标后安排与中标团队中重复人员同等或以上资质人员，固定标项团队后并经采购人同意后分别为标项提供服务。未经采购方允许服务于其他项目或从采购方其他项目中抽调人员提供服务的，每次每人每天扣除1000天。

(十)维保公司应建立和健全维保档案资料，严格保守采购人的一切机密。每天对运行设备巡检，将设备状态调至最佳，确保运行良好。每日记录维护情况，每周对系统运行情况总结，每季度形成系统设备维护总结分析报告，并作为验收依据之一。采购人将定期对维护记录进行检查，每发现缺少一次扣款50元。

(十一)若发现维保服务存在未履行或不符合合同约定的情形的，每发生一次将从履约保证金中扣除500元作为罚金，如在一个季度内累计出现三次该情形，采购人有权单方面终止合同。

(十二)维保公司需建立服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，确保在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等。

（十三）供应商中标后在与采购人签订合同前需向采购单位提供此次主要维护的宇视监控平台，宇视存储硬盘，海康监控平台的原厂商技术支持及售后保障证明文件。

七、服务期限：一年。（2021年11月30日至2022年11月30日）

八、付款条件：

(一)合同签订后30日内支付4万元。

(二)服务满3个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款服务费的25%

(三)服务满6个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款服务费的50%

(四)服务满9个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款服务费的75%

(五)服务满12个月后并经服务验收合格，支付至合同总价款服务费的100%

(六)相关配件费用依据折扣率，实际金额按照季度另行结算。

附件：标项三零配件清单及基准价目表

| 序号 | 设备分类 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 基准单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房线缆 | 光纤跳纤(单模3M) | 恩迈斯 | 对 | 28 |
| 2 |  | 光纤跳纤(单模10M) | 恩迈斯 | 对 | 48 |
| 3 |  | 光纤跳纤(单模15M) | 恩迈斯 | 对 | 58 |
| 4 |  | 光纤跳纤(多模3M) | 恩迈斯 | 对 | 25 |
| 5 |  | 光纤跳纤(多模8M) | 恩迈斯 | 对 | 35 |
| 6 |  | 光纤跳纤(多模15M) | 恩迈斯 | 对 | 50 |
| 7 |  | 百兆收发器（双芯） | 优易联 | 对 | 220 |
| 8 |  | 千兆收发器（双芯） | 优易联 | 对 | 340 |
| 9 |  | 光纤熔接包 | 2进2出高端款48芯 防水 国产 | 只 | 150 |
| 10 |  | 光缆(单模8-24芯) | 国产 | 米 | 3 |
| 11 |  | 光纤熔接费用 | 国产 | 芯 | 20 |
| 12 |  | 控制电源线 | 春天RVV2*1.0的200米/卷 | 卷 | 600 |
| 13 |  | 控制电源线 | 春天RVV4*1.0的200米/卷 | 卷 | 1000 |
| 14 |  | 网络控制线 | 兰贝六类非屏蔽网线0.57 305米/箱 | 箱 | 700 |
| 15 |  | 六类水晶头 | 兰贝 100颗 | 盒 | 100 |
| 16 | 数据线缆 | 数据线(VGA2-5米) | 鑫叶缘 | 条 | 18 |
| 17 |  | 数据线(VGA25米) | 鑫叶缘 | 条 | 80 |
| 18 |  | 数据线(DVI2-5米) | 绿联 | 条 | 40 |
| 19 |  | 数据线(DVI25米) | 绿联 | 条 | 450 |
| 20 |  | 数据线(HDMI2-5米) | 绿联 | 条 | 35 |
| 21 |  | 数据线(HDMI5米) | 绿联 | 条 | 39 |
| 22 |  | 数据线(HDMI15米) | 绿联 | 条 | 150 |
| 23 |  | 数据线(HDMI25米) | 绿联 | 条 | 299 |
| 24 |  | 数据线(USB1.5米) | 绿联 | 条 | 15 |
| 25 |  | 数据线(USB5米) | 绿联 | 条 | 20 |
| 26 |  | 数据线(USB10米) | 绿联 | 条 | 65 |
| 27 |  | 转换线(USB转串口) | 沃金泰2米线 | 条 | 43 |
| 28 |  | 转换线(HDMI转DVI) | 绿联2米线 | 条 | 30 |
| 29 |  | 转换线(HDMI转DVI) | 绿联5米线 | 条 | 50 |
| 30 |  | 转换线(HDMI转DVI) | 绿联10米线 | 条 | 108 |
| 31 |  | 转换头(DVI转VGA) | 国产 | 个 | 10 |
| 32 |  | 转换头(HDMI转VGA) | 国产 | 个 | 24 |
| 33 |  | 转换头(USB转VGA) | 国产 | 个 | 28 |
| 34 |  | 转换器(VGA分频器) | 迈拓 | 套 | 29 |
| 35 |  | 转换器(VGA转网线) | VGA-KVM+usb网线延长器100米 | 个 | 350 |
| 36 | 服务器硬件 | 3.5英寸SATA硬盘盒 | 飚王 | 个 | 106 |
| 37 |  | 2.5英寸SATA硬盘盒 | 飚王 | 个 | 80 |
| 38 |  | 2.5英寸移动硬盘盒 | 奥睿科2588us3 | 个 | 43 |
| 39 |  | 服务器主板 | C612惠普服务器主板（质保期3年） | 块 | 2400 |
| 40 |  | 服务器内存条 | 惠普HP8G1R*4PC3L-12800三年保 | 条 | 450 |
| 41 |  | 服务器内存条 | 惠普HP32G4R*4PC3-14900L三年保 | 条 | 880 |
| 42 |  | 服务器网卡 | 英特尔（Intel）千兆通用 | 个 | 500 |
| 43 |  | 服务器电源 | HP DL580 G8 | 个 | 1300 |
| 44 |  | 服务器固态硬盘 | 联想480GB企业级SSD | 块 | 1500 |
| 45 |  | 普通固态硬盘 | 三星250GBSSD固态硬盘SATA3.0接口三年保 | 块 | 410 |
| 46 |  | 普通固态硬盘 | 三星500GBSSD固态硬盘SATA3.0接口三年保 | 块 | 550 |
| 47 |  | SAS硬盘 | DELL 600G 1.5k RPM | 块 | 1250 |
| 48 |  | SAS硬盘托架 | 通用 | 个 | 50 |
| 49 |  | SAS硬盘 | 6TB，7200RPM | 块 | 2200 |
| 50 |  | RAID卡 | DEll | 块 | 2100 |
| 51 |  | HBA卡 | 通用 | 块 | 2300 |
| 52 | 网络交换设备 | 24口交换机 | LS-5130S-28P-EI 三年保 | 个 | 2800 |
| 53 |  | 48口交换机 | LS-5130S-52P-EI 三年保 | 个 | 5500 |
| 54 |  | 千兆光纤模块 | H3C原厂原装千兆单模模块 | 个 | 800 |
| 55 |  | 网络隔离卡 | 神易V7.0标准版 | 块 | 286 |
| 56 |  | 网卡 | Tplink-USB网卡 | 块 | 47 |
| 57 |  | 计算机(VPN的UKey) | 深信服SSLVPN | 个 | 190 |
| 58 | 机房工具设备 | 寻线仪 | 精明鼠NF-8601S | 套 | 730 |
| 59 |  | 光功率计 | Pro'skit MT-7602-C 4合1光功率计 | 个 | 450 |
| 60 |  | LED探测灯 | 久量大功率LED强光远射手电筒充电式7303 | 个 | 130 |
| 61 |  | 计算机(激光笔) | 品胜2500 | 个 | 141 |
| 62 |  | 门禁读卡器 | 纽贝尔CHD602JS-CPU | 只 | 1300 |
| 63 |  | 机房灵性锁 | 宏泰DJ02ST | 只 | 155 |
| 64 |  | 单门磁力锁 | 宏泰DZ03G/Q | 只 | 175 |
| 65 |  | 双门磁力锁 | 宏泰DZ03GS/QS | 只 | 350 |
| 66 |  | 监控设备套装 | 萤石C6C套装带1T硬盘三年保 | 套 | 600 |
| 67 |  | 隔音耳罩 | 防噪音耳罩 | 个 | 60 |
| 68 |  | 弱电工具套装(小) | 吉米GNT18+GNT23 | 套 | 150 |
| 69 |  | 弱电工具套装(大) | 世达09536 | 套 | 791 |
| 70 |  | 机房吸尘设备 | 杰诺1800W | 套 | 780 |
| 71 |  | 配件(六类模块) | 兰贝六类非屏蔽模块 | 只 | 30 |
| 72 |  | 配件(网络面板) | 兰贝六类双口面板 | 块 | 8 |
| 73 |  | 配件(配线架) | 兰贝六类24口非屏蔽配线架 | 个 | 650 |
| 74 |  | 配件(理线架) | 兰贝1U理线架 | 个 | 55 |
| 75 |  | 配件(标签打印机) | EPSON LW-600P标签打印机 | 台 | 870 |
| 76 |  | 配件(色带) | 标签打印机色带6mm黄底黑字 | 盒 | 18 |
| 77 |  | 配件(色带) | 标签打印机色带9mm黄底黑字 | 盒 | 20 |
| 78 |  | 配件(色带) | 标签打印机色带18mm黄底黑字 | 盒 | 35 |
| 79 |  | 配件(扎带) | 扎线带 | 包 | 20 |
| 80 | 视频会议 | 软终端海康摄像头 | DS U-12 1080P USB带麦克风摄像头 | 个 | 230 |
| 81 |  | 视频会议有线话筒 | C-MARK MK75T | 个 | 600 |
| 82 |  | 有线桌面鹅颈麦克风 | 铁三角49QL鹅颈话筒+铁三角底座AT8668S+线材 | 套 | 1400 |
| 83 |  | 会议手持话筒支架 | 凯浮蛙手持话筒支架三脚架MS-27A | 个 | 40 |
| 84 |  | 遥控器5号电池 | 南孚电池40粒装 | 盒 | 75 |
| 85 |  | 遥控器7号电池 | 南孚电池40粒装 | 盒 | 75 |
| 86 |  | HDX麦克风线 | 宝利通POLYCOM HDX线 7.6米 | 条 | 330 |
| 87 |  | HDX麦克风线 | 宝利通POLYCOM HDX线 15米 | 条 | 800 |
| 88 |  | HDX麦克风线 | 宝利通POLYCOM HDX线 25米 | 条 | 1250 |
| 89 |  | GROUP视频会议线 | 宝利通POLYCOM HDCI线 5米 | 条 | 330 |
| 90 |  | GROUP视频会议线 | 宝利通POLYCOM HDCI线 15米 | 条 | 850 |
| 91 |  | GROUP视频会议线 | 宝利通POLYCOM HDCI线 25米 | 条 | 1150 |
| 92 |  | GROUP麦克风线 | 宝利通POLYCOM GROUP线 7.6米 | 条 | 330 |
| 93 |  | GROUP麦克风线 | 宝利通POLYCOM GROUP线 15米 | 条 | 810 |
| 94 |  | GROUP麦克风线 | 宝利通POLYCOM GROUP线 25米 | 条 | 1350 |
| 95 |  | GROUP电源适配器 | 宝利通POLYCOM GROUP电源适配器 | 个 | 180 |
| 96 |  | GROUP会议遥控器 | 宝利通POLYCOM GROUP视频遥控器 | 个 | 1300 |
| 97 |  | GROUP会议三脚架 | 宝利通POLYCOM GROUP落地三脚架168cm | 个 | 380 |
| 98 |  | GROUP吊装托盘 | 宝利通POLYCOM GROUP吊装倒装托盘 | 个 | 390 |
| 99 |  | GROUP定制移动推车 | 宝利通POLYCOM GROUP定制移动推车 | 个 | 750 |
| 100 |  | GROUP电视机顶挂架 | 宝利通POLYCOM GROUP摄像头电视机顶挂架 | 个 | 580 |
| 101 |  | 视频会议投影幕 | 红叶100-120英寸 | 个 | 800 |
| 102 |  | 麦克风防风罩 | 通用6个装 | 个 | 30 |
| 103 |  | 液晶高清电机机 | 国产32英寸 | 台 | 990 |
| 104 | 音频设备 | 吸顶音箱 | ITC高品质 | 个 | 600 |
| 105 |  | 吸顶喇叭 | ITC 高品质10W | 个 | 120 |
| 106 |  | 壁挂喇叭 | ITC 高品质10W | 个 | 150 |
| 107 |  | 时序电源 | 湖山8路时序器 | 台 | 1500 |
| 108 |  | 音频头(3.5转6.5) | 国产 | 个 | 14 |
| 109 |  | 音频头(3.5转卡侬头) | 国产 | 个 | 14 |
| 110 |  | 音频头(6.5转6.5) | 国产 | 个 | 14 |
| 111 |  | 音频头(6.5转卡侬头) | 国产 | 个 | 10 |
| 112 |  | 音频线(3.5转6.5) | 国产2m | 条 | 35 |
| 113 |  | 音频线(3.5转卡侬头) | 国产2m | 条 | 40 |
| 114 |  | 音频线(6.5转6.5) | 国产2m | 条 | 30 |
| 115 |  | 音频线(6.5转卡侬头) | 国产2m | 条 | 30 |
| 116 | 语音设备 | 插卡电话机 | 盈信CDMA固定无线电话机黑/白色 | 台 | 280 |
| 117 |  | 壁挂电话机 | 中诺A061 | 台 | 30 |
| 118 |  | 内线电话机 | 步步高6082 | 台 | 60 |
| 119 |  | 亲情电话机 | 讯为XWHCD718IC | 台 | 680 |
| 120 |  | 语音网关8口 | XW60-8S | 台 | 2000 |
| 121 | 中继台相关(RD980） | 中继台(天线) | 健博通TQJ-350 | 根 | 550 |
| 122 |  | 中继台(双工器) | 顺禾SHCC-SGQ-350/400 | 个 | 800 |
| 123 |  | 中继台(同轴电缆) | 亨鑫HCAAYZ-50-12 | 根 | 12 |
| 124 |  | 中继台(功放) | 海能达中继台发射功放 | 台 | 400 |
| 125 |  | 中继台(模块) | 海能达中继台接收模块 | 个 | 350 |
| 126 |  | 中继台(滤波器) | 海能达中继台滤波器 | 个 | 120 |
| 127 |  | 中继台(模块) | 海能达中继台调制解调模块 | 个 | 450 |
| 128 | 对讲机（A51） | 对讲机(天线) | 欧标对讲机原装天线 | 根 | 65 |
| 129 |  | 对讲机(电池) | 欧标对讲机原装电池 | 个 | 185 |
| 130 |  | 对讲机(充电器) | 欧标对讲机原装充电器 | 个 | 185 |
| 131 |  | 对讲机(天线座) | 欧标对讲机天线座原装卡扣 | 个 | 65 |
| 132 |  | 对讲机(CPU) | 欧标对讲机CPU | 个 | 95 |
| 133 |  | 对讲机(功放) | 欧标对讲机功放 | 台 | 85 |
| 134 |  | 对讲机(滤波器) | 欧标对讲机滤波器 | 个 | 130 |
| 135 |  | 对讲机(频道开关) | 欧标对讲机频道开关 | 个 | 55 |
| 136 |  | 对讲机(音量开关) | 欧标对讲机音量开关 | 个 | 53 |
| 137 |  | 对讲机(外壳) | 欧标外壳旋钮帽 | 个 | 88 |
| 说明：配件报价方式：统一以一个优惠折扣率报价方式，结算单价＝基准单价*中标折扣率。折扣率报价数值允许保留2位小数。 |  |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目 |
| 2 | 采购数量 及单位 | 见第二章招标项目需求 采购计划书号：临[2021]24155号、临[2021]24156号、临[2021]24157号 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金等 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购人 | 名 称：浙江省金华监狱 地 址：金华市婺城区蒋堂开化村 项目联系人（询问）：陈先生 项目联系方式（询问）：13957999821 |
| 6 | 采购机构 | 名 称：金华市万全招标代理有限公司 地 址：金华市玉泉东路288号3楼 项目联系人（询问）：方晓琳 项目联系方式（询问）：0579-82583380 电子邮箱：77254778@qq.com |
| 7 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标供应商 资格要求 | 见第一章公开招标公告 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 12 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 13 | 投标货币 | 人民币 |
| 14 | 投标语言 | 中文 |
| 15 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天。 |
| 16 | 投标文件 的形式 | 投标人应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件 的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件 的组成 | 由“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 19 | 投标文件 的盖章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 20 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 21 | 投标文件份数 | 1.电子加密投标文件在线上传递交一份。 2.若采购人存档需要，中标人在接到采购人通知后五个工作日内向采购代理机构递交与政采云系统上传文件一致的完整（“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”）纸质投标文件二套（需装订好），供采购人项目存档用。 纸质投标文件邮寄或递交至代理机构现场。收件信息如下：金华市万全招标代理有限公司（金华市婺城区玉泉东路288号3楼），潘艳萍（联系方式：13285899972）。 |
| 22 | 投标文件的上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 23 | 备份投标文件 | 1.供应商在政采云系统里上传好加密投标文件后，可以（建议）在投标文件上传截止时间前将系统生成的备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构电子邮箱245084@qq.com。传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管； 2.当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密且供应商递交了“备份投标文件”时，供应商可提供加密密码，由采购代理机构对压缩文件进行解压后，将备份投标文件为依据上传至政采云系统。当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。但供应商未在政采云平台上传投标文件仅递交备份投标文件的，为无效投标。备份投标文件也无法上传时，也视为无效投标，且采购人和代理机构均不承担任何责任。 3.供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份文件必须同时生成且内容完全一致。 |
| 24 | 投标文件 加密解密 | 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 |
| 25 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 26 | 投标保证金 | 无 |
| 27 | 履约担保 | □不需要 需要 中标人在签订合同之前向采购人交纳履约保证金，金额为每标项中标总价的5%（四舍五入精确到元），可以电汇、转账、等额保单、保函等形式交纳；电汇、转账形式的履约保证金在服务期满后不计息退还（扣除应扣款项）；保单、保函形式的有效期限不得短于项目的服务期限。 |
| 28 | 投标截止时间 投标地点 | 2021年7月30日上午09:00截止(北京时间)。 投标地点：登入“政采云投标客户端”（本项目采用在线投标方式，供应商须在投标截止时间前按规定上传加密的投标文件至政采云平台）。 |
| 29 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年7月30日上午9:00时 (北京时间) 开标地点：登入“政采云投标客户端”开标大厅（本项目采用在线解密开标方式，供应商自行关注政采云平台）。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：从浙江政府采购网政采云专家库中随机抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 详见第四章政府采购政策功能相关说明 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 信用记录查询： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询时点：供应商在本项目投标截止时间前的信用记录； 2.查询渠道： 信用中国（www.creditchina.gov.cn）； 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他招标文件一并保存； 4.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。 |
| 33 | 合同备案 | 1.中标人在中标通知书发出之日起30日内尽快与采购人签订合同。 2.中标人与采购人签订合同后，2天内将合同原件送至采购代理机构上传浙江政府采购网政采云平台备案。 3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 相关费用 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标人自行承担一切责任并赔偿损失。 3.本项目代理服务费按12391元收取，由代理机构向中标单位收取，收取时间为领取中标通知书前。供应商可通过电汇、转账方式交至以下银行账号：0188990019001294，收款单位（户名）：金华市万全招标代理有限公司，开户银行：金华银行营业部。 标项; 采购内容; 代理费收费. 标项1; 浙江省金华监狱2021-2022年度安防设施维护服务; 5782元. 标项2; 浙江省金华监狱2021-2022年度AB门管理系统维护服务; 1652元. 标项3; 浙江省金华监狱2021-2022年度网络设施运维服务; 4957元. |
| 36 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日起七个工作日，逾期不予受理及答复。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、招标需求、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 39 | 其他 | 其他：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了市场监督经营登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

- （二）定义

1.“采购人”系指本次服务的购买单位浙江省金华监狱。

2.“投标人”系指按招标文件要求提交投标文件的单位。

3.“采购代理机构”系指本次采购项目的组织单位金华市万全招标代理有限公司。

4.“货物”系指按招标文件规定由投标人向采购人提供的一切产品、备品备件、工具、使用手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的相关服务及应尽的其他义务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

7.“▲”系指实质性要求条款。实质性要求条款投标人必须满足，否则为无效投标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须具有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工，以社保证明为准）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.本次招标采取开标后资格审查。开标结束后，采购人或采购代理机构将对各投标人的投标资格按公开招标公告中要求的条件进行审查，并出具审查结果。采购人或采购代理机构不保证所有获取文件的投标人都符合投标人资格要求。

6.货物类项目

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）：第三十一条采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

服务类项目不设置核心产品。

7.本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

8.本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.投诉

投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

第一章 公开招标公告

第二章 招标项目需求

第三章 投标人须知

第四章 政府采购政策功能相关说明

第五章 评标办法及评分标准

第六章 采购合同（范本）

第七章 投标文件格式（部分）

本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人参加投标即是对本项目招标文件各项条款的认可。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可自获取招标文件之日（招标文件公告期届满后获取的以公告届满之日起计）起7个工作日内且在投标截止时间前，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；采购代理机构将对招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充若影响投标文件制作且距离递交投标文件截止时间不足15日时，投标截止时间将相应顺延，并在原公告网站上发布更正公告。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购代理机构将于投标截止日期5天前在原公告网站上发布通知。各投标人应主动关注投标项目的更正公告等情况。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在原公告网站上发布变更公告。

三、投标文件的组成

投标文件由三部分组成，第一部分为资格审查文件，第二部分为商务技术文件，第三部分为投标报价文件。

（一）资格审查文件

1.法定代表人授权委托书（格式见附件1）；

2.符合投标人资格条件的审查材料：

（1）营业执照；

（2）投标人最近季度的财务报表（新成立企业可提供情况说明）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的材料（或有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，格式见附件2）；

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）；

（5）参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）；

（6）符合投标人特定资格条件的材料（如有）；

（7）“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前查询均可）；

（8）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（格式见附件5）。

（二）商务技术文件的组成（应包括但不限于以下内容）

1.投标函（格式见附件6）；

2.投标人基本情况（如企业简介，经营状况，技术力量，企业优势，企业荣誉，企业资质，拥有相关认证情况等等，格式自拟）；

3.2018年1月1日至今投标人完成的同类项目业绩及服务评价，提供业绩清单及合同复印件、对应服务项目的结算发票复印件，服务评价等材料（格式见附件7）；

4.项目实施方案：（包含但是不限于以下内容：格式自拟）

a.对本项目现状的理解与分析；

b.本地化服务能力和快速服务响应能力；

c.详细运维服务方案、服务计划、工作流程等；

d.确保维保服务质量的承诺或措施；

e.运维服务保障应急预案；

f.拟投入本项目运维设备情况；

g.在规定时间内不能解决故障，采购人有权寻求第三方协助，由此产生费用由中标单位承担的承诺；（格式自拟）

………………………

5.管理制度；（格式自拟）；

6.拟派本项目服务团队情况（格式见附件8）；

7.维修配件承诺采购渠道及质量保证承诺以及优惠承诺；

8.技术/商务响应表（格式见附件9）；

………………………投标人认为需要提供的其他材料，供应商自行结合每标项的评分要求补充（格式自拟）。

【无固定格式的由投标人自拟提供。投标文件内容需清晰，条理有序，与评分点关联。否则可能引起评标委员会的不利判定】

（三）投标报价标的组成

1.开标一览表（格式见附件10）；

2.报价明细表（格式见附件11）；

3.投标人认为有必要提供的其他资料（如中小企业声明函，格式见附件12）。

四、投标文件的编制

（一）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（二）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

报价方式：本项目（标项一、标项二）按照服务费总价方式报价；本项目（标项三）按照服务费和零配件报价两部分进行报价。投标单位应在招标文件中《开标一览表》格式中明确本次投标报价，任何有选择的报价将不予接受。

本项目每标项均设有最高限价，高于最高限价的报价为无效报价，详见每标项的《开标一览表》格式。

2.投标报价是履行合同的最终价格，系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括项目维护人员费用、维护工具费、技术支持费、相关税费、合理利润、采购代理服务费、合同风险等与本次采购项目工作相关的一切费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。。

投标人的报价一旦确定就不再更改。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。结算时，不得以任何理由调整价格。

3.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人也不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标供应商没有按照本章节 “投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

五、 投标文件的签章

（一）投标文件的签章：见《投标人须知前附表》；

（二）CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

六、投标文件的形式及份数

（一）投标文件的形式及份数：见《投标人须知前附表》；

（二）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

七、投标

（一）投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《投标人须知前附表》。

（二）“电子加密投标文件”解密

“电子加密投标文件”解密：见《投标人须知前附表》。

（三）投标文件的补充、修改或撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。

2.投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

（四）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）技术方案，否则其投标文件将作无效标处理。

八、开标

（一）开标准备

采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，供应商在线参加开标过程。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二）开标流程：

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密且供应商递交了“备份投标文件”时，供应商可提供加密密码，由采购代理机构对压缩文件进行解压后，将备份文件为依据上传至政采云系统。 当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。但供应商未在政采云平台上传投标文件仅递交备份投标文件的，为无效投标。

2.投标文件解密结束，开启资格审查文件，进入资格审查环节，采购代理机构或者采购单位代表将依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

3.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，除符合招标文件约定可作报价修正情形外，视为递交选择性报价，作无效投标处理；投标供应商拒绝按招标文件约定接受调整的作无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

5.评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（三）投标人资格审查

投标文件解密结束，开启资格审查文件，进入资格审查环节，采购代理机构或者招标采购单位代表人将依法对投标供应商的资格进行审查, 资格审查人员对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

1.投标供应商提交的资格证明材料不全或者不符合招标文件标明的资格要求的，无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”时，将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

九、评标

（一）评标由依法组建的评标委员会负责，评标会由政府采购评审专家（政府采购系统随机抽取）和采购人代表共5人及以上单数组成（采购人代表总评标委员会总人数不超过1/3）。评标委员会独立履行下列职责：

1.审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2.要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4.向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标人，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5.向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

（二）评标应当遵循下列工作程序：

1.投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

(1)投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

(2)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4)未满足招标文件实质性条款的；

(5)供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

(6)对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

(7)存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

(8)参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

(9)供应商的资格审查文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

(10)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5.评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

(1)未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

(2)明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

(3)未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(4)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的（招标文件中复制粘贴而来的除外）。

6.本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算或最高限价，本次招标做废标处理。

7.开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

(1)任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

(2)任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

(3)对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

(4)对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

(5)供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

8.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

10.实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

11.评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

12.评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

13.评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

(三)投标文件的澄清

1.为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

2.投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

十、评标原则

投标截止时间内按标项在政采云平台上传投标文件的单位不足3家或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见后。

十一、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十二、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

十三、授予合同

（一）中标条件

1.投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2.投标供应商有很好的执行合同的能力；

3.投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4.中标人投标报价为中标价，作为中标人与采购人签订合同的合同价。

（二）中标通知

1.采购人依法确认中标人后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.中标通知书对采购单位和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3.中标无效

(1)发现中标人资格无效或中标人放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

(2)有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（三）签订合同

1.中标人须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

2.招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.拒签合同的责任

中标人在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

十四、履约保证金

（1）履约保证金金额：为合同金额5% ，从中标单位基本账户交纳到下列履约保证金账户：

开户名称：浙江省金华监狱

开户银行：金华市农行蒋堂支行

开户帐号：19610701040003464

（2）中标单位将本项目转让给他人，并在投标文件中未说明；或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，履约保证金不予退还并重新组织招标。

（3）中标单位在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，履约保证金不予退还并重新组织招标。

（4）履约保证金在合同签订同时缴入采购人指定的账户内。未发生履约受处罚情形的，于合同履约完毕后一次性无息退还。

（5）履约受处罚情形：

①质量保证（90%）：因中标单位原因未达到招标文件或服务合同所规定的服务质量要求的，按照或参照本招标文件或合同规定的标准处罚，屡教不改或对采购人造成不良后果、影响采购人正常运作的，采购人可处以加倍罚款，并有权解除合同同时不予退还其履约保证金。

②廉洁自律（10%）：中标单位不得以任何形式向采购部门，评标专家等相关人员行贿或者提供其他不正当利益，一经查实后扣除此项履约保证金的5倍，且采购单位有权单方解除合同同时不予退还其履约保证金。

第四章 政府采购政策功能相关说明

小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

一、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）财政部《政府采购促进中小企业发展政策问答》

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

二、享受小微企业价格折扣应具备的条件

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

三、采购项目涉及中小企业采购的部分内容

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

四、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）

五、享受监狱企业价格折扣应提供以下材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

六、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

第五章  评标办法及评分标准

本次招标以 综合评分法 对投标人的各个项目依次作出评标结论。 评标委员会按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行综合评价和比较，先评商务技术文件部分，后评投标报价部分。

一、商务技术文件部分评分（满分70分）

标项一 、浙江省金华监狱2021-2022年度安防设施维护服务 评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值(分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | (1)具有质量管理体系认证的得0.5分。 (2)具有信息安全服务资质证书加1分。 (3)具有安全技术防范企业资质的得1分。 (4)具有运维服务管理体系认证的得0.5分。 (5)具有电子与智能化专业承包一级资质的得2分，二级资质得1分。 （提供在有效期内的相关证书复印件。） | 5 |
| 2 | 同类业绩 | （1）2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人承担过类似维保项目，提供合同复印件，每个得1分，最高得3分。 （需提供合同复印件及对应项目的结算发票复印件。） （2）维保服务获得业主满意或优秀等评价每个得1分，最高得2分。（提供加盖业主单位公章的证明材料） | 5 |
| 3 | 项目实施 方案 | 对本项目现状的理解与分析：对用户项目软硬件部署、人员状况、运行环境、架构的理解0-4分。 | 4 |
|  |  | 投标人所具备的本地化服务能力和快速服务响应能力0-4分。 | 4 |
|  |  | (1)投标人的详细运维服务方案、巡检方案、技术支持、服务质量保证措施0-4分。 (2)项目组织和流程：有完善的日常维护保养计划措施、故障预防诊断措施、服务交付流程、故障响应流程等0-3分。 (3)投标人的对各类主要仪器故障检修有技术储备和备件储备等情况0-3分。 (4)投标人是否建立运维服务保障应急预案，方案针对采购人系统运行实际情况可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况0-3分。 (5)维保材料、备件产品清单（型号、数量）以及采购渠道及质量保证承诺0-3分。 (6)拟投入本项目车辆，维修、安装、检测等需使用的设备情况0-3分。 (7)在规定时间内不能解决故障，采购人有权寻求第三方协助，由此产生费用由中标人承担的承诺3分。 | 22 |
| 4 | 管理制度 | 投标人内部管理制度，各项制度合法性、实用性和可操作性。对各项服务质量的考评标准是否详细量化0-3分。 | 3 |
|  |  | 投标人对仪器设备维修保养及相关设施的信息化档案管理措施。包括档案资料、维修保养记录、文书档案等各类资料的管理办法及操作流程情况0-3分。 | 3 |
| 5 | 运维团队 | (1)投标人提供的本项目驻点维保人员中具有信息安全保障人员证书，每个得1分, 本项最高得6分。 (2)投标人提供的本项目驻点维保人员中具有H3C、华为或思科认证网络工程师证书,初级得1分，中级得2分，高级得3分，本项最高得6分。 （3）常驻现场服务工程师具有1年及以上的运维驻场经验：每人得1分，具有3年及以上的运维驻场经验：每人得2分，此项最高得5分；（提供由以往被服务方（甲方）出具的维护服务证明材料或具有指派本项目驻场维护人员信息的维护服务合同复印件等证明材料。） (4)每增加一名驻点人员得1分，最多得2分。 (5)拟投入本项目团队外的后备技术支持团队情况0-3分。 （以上人员需要提供在职社保交纳材料及其他相关证明材料，未在社保交纳清单中的人员不得分） | 22 |
| 6 | 政策分 | 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。 | 2 |
| 7 | 合计 |  | 70 |

标项二、浙江省金华监狱2021-2022年度AB门管理系统维护服务 评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | 投标人拥有的技术力量、专业能力、诚信荣誉等情况0-3分。 | 3 |
|  |  | (1)具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证，每提供一个得1分，最多得3分； (2)具有CMMI能力成熟度3级及以上证书得1分； (3)具有安全技术防范企业资质的得1分； (4)投标人具有软件企业认证证书得1分。 （提供在有效期内的相关证书复印件。） | 6 |
| 2 | 同类业绩 | 2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人承担过类似项目业绩，每个得1分，最高得5分。 （需提供合同复印件及对应项目的结算发票复印件。） | 5 |
| 3 | 项目实施方案 | 对本项目现状的理解与分析：对采购人现有系统资源和环境的熟悉程度0-5分。 | 5 |
|  |  | 如遇紧急需要增派服务人员情况，投标人所具备的本地化服务能力和快速服务响应能力0-5分。 | 5 |
|  |  | (1)针对本项目制定的详细维保服务方案、服务计划、工作流程等0-5分。 (2)确保维保服务质量的承诺或措施0-4分。 (3)投标人是否建立运维服务保障应急预案，方案针对采购人系统运行实际情况可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况0-4分。 (4)拟投入本项目车辆，维修、安装、检测等需使用的设备情况0-4分。 (5)在规定时间内不能解决故障，采购人有权寻求第三方协助，由此产生费用由中标单位承担的承诺2分。 | 19 |
| 4 | 管理制度 | 投标人针对本项目建立的管理组织机构：各项制度合法性、实用性和可操作性。对各项服务质量的考评标准是否详细量化。0-3分 | 3 |
|  |  | 投标人针对每一个维护任务的信息化档案管理措施。包括任务的档案资料、维修记录、文书档案等各类资料的管理办法及操作流程情况。0-3分 | 3 |
| 5 | 运维团队 | (1)投标人针对本项目提供的人员管理及配备方案0-2分。 (2)投标人提供的本项目组服务人员维保经验、提供相关资格证书和服务经验、年限、业绩等0-3分。 (3)投标人针对本项目提供常驻现场服务维护人员满足需求人数且:具有1年以上的运维驻场经验每人得1分；具有2年以上运维驻场经验的每人得2分，此项最高4分。（提供由以往被服务方（甲方）出具的维护服务证明材料或具有指派本项目驻场维护人员信息的维护服务合同复印件等证明材料。） (4)在采购需求1名驻点人员的基础上，每增加1名驻点人员得3分，最多得6分。 (5)维保人员稳定性的承诺及保证措施0-2分。 (6)维保人员只针对本项目提供服务，不得受雇服务于采购方其他项目的承诺及保证措施0-2分。 （以上人员需要提供在职社保交纳材料及其他相关证明材料，未在社保交纳清单中的人员不得分） | 19 |
| 6 | 政策分 | 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。 | 2 |
| 7 | 合计 |  | 70 |

标项三、浙江省金华监狱2021-2022年度网络设施运维服务 评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | (1)具有质量管理体系认证的得0.5分。 (2)具有信息安全服务资质证书加1分。 (3)具有安全技术防范企业资质的得1分。 (4)具有运维服务管理体系认证证书得0.5分。 (5)具有电子与智能化专业承包一级资质的得1分，二级资质得0.5分。 （提供在有效期内的相关证书复印件。） | 4 |
| 2 | 服务方案 | (1)投标人对采购人现有设备资源和环境的熟悉程度（0-3分），对项目需求的理解和解决方案是否有独到的优势（0-3分），能否保证现有系统功能的正常运行，设备维护管理及其他服务工作的正常开展（0-2分）。 (2)根据投标人的详细维保服务方案、巡检方案（0-2分）、技术支持（0-2分）、服务质量保证措施（0-2分）。 (3)项目组织和流程：根据投标人维护服务方案的服务计划（0-2分）、服务交付流程（0-2分）、故障响应流程（0-1分）。 (4)根据投标人是否建立运行服务保障应急预案（0-2分），方案针对采购人系统运行实际情况可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，根据应急预案的针对性、合理性、可行性、详细程度等（0-2分）。 | 23 |
| 3 | 服务团队 | （1）网络设施维护人员具备H3C、CISCO、华为的中级网络工程师认证的，每证得2分，最高6分；具备H3C、CISCO、华为的高级网络工程师认证的，每证得3分，此项最高6分； （2）维护人员具备宇视或海康平台系统认证工程师的，每证得2分，最高4分； （3）常驻现场服务工程师具有2年及以上的运维驻场经验，每人得1分；具有3年及以上运维驻场经验，每人得2分；此项最高得4分。（提供由以往被服务方（甲方）出具的维护服务证明材料或具有指派本项目驻场维护人员信息的维护服务合同复印件等证明材料。） （4）采购需求2名驻点人员的基础上。优于的，每增加一人得2分，此项最高4分。 （以上人员需要提供在职社保交纳材料及其他相关证明材料，未在社保交纳清单中的人员不得分） | 18 |
| 4 | 管理制度 | 投标人内部管理制度，各项制度合法性、实用性和可操作性。对各项服务质量的考评标准是否详细量化，0-2分。 | 2 |
|  |  | 投标人对仪器设备维修保养及相关设施的信息化档案管理措施。包括档案资料、维修保养记录、文书档案等各类资料的管理办法及操作流程情况，0-2分。 | 2 |
| 5 | 同类业绩 | 2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人承担过类似项目业绩，每个得1分，最高得5分。 （需提供合同复印件及对应项目的结算发票复印件。） | 5 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标人提供对采购人的技能培训方案的可行性，由评委自行判定0-2分。 | 2 |
| 7 | 售后服务 能力 | (1)根据投标人提供的服务质量保障体系内容（0-3分），有无完备的售后服务中心等情况及完善程度（0-2分）； (2)本地化服务能力：投标人在金华地区设有固定服务网点的得2分；在浙江省设有固定服务网点的或承诺中标后在金华地区设立固定服务网点的得1分；其他不得分。 (3)根据投标人具备运维服务工具及专业程度情况打分(0－3分) （4）供应商承诺提供宇视硬盘12块，以及华三交换机28p/52P 1台，放置于采购人单位所在地，作为备件使用的得2分，不承诺提供不得分。 | 12 |
| 8 | 政策分 | 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。 | 2 |
| 9 | 合计 |  | 70 |

评标委员会根据评分细则，对各投标人的商务技术文件进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人商务技术文件得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

二、投标报价标部分评分 （满分30分）

1.拆启各投标人的投标报价，公开宣读。

分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏。财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.评定评标基准价：所有有效报价的最低报价、享受小微企业6%的优惠扣除后，计算公式：投标报价×(1-6%）作为评标基准价。

报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

| 标项号 | 内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 报价得分 | 30 | 所有有效报价的最低报价（总价）作为评标基准价。 服务费用报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 标项二 | 报价得分 | 30 | 所有有效报价的最低报价（总价）作为评标基准价。 服务费用报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 标项三 | 报价得分 （维护服务费报价得分+维修配件报价得分） | 25 | 维护服务费报价得分：所有有效报价的最低报价（总价）作为评标基准价。服务费用报价得分=（评标基准价/投标报价）×25分 |
|  |  | 5 | 维修配件报价得分：所有有效报价的折扣率（数值）最低的为基准折扣率，配件报价得分=基准折扣率/报价折扣率×5分 |

三、计算综合总分（满分为100分）：综合总分=商务技术得分+投标报价得分

第六章  采购合同

(范本，可据实修改)

采购人：                                   （以下简称甲方）

中标人：                                   （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关规定，甲、乙双方按照浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目(项目编号：SJH-B202113020）的采购结果，签订合同条款如下：

一、服务内容：

（据标项内容填写）

乙方提供的服务不得低于招标文件的要求及投标文件承诺的标准。

二、合同价格：

乙方的服务费用中标价人民币大写                  元（￥   元）即为本合同的合同价。以上价格已经包含税金及其他乙方为完成本合同义务而发生的所有费用。

乙方的维修配件（含安装）中标折扣率为：

配件清单附后（如有）。

三、服务期限及其它约定

（一）服务有效期限为：     年   月  日至     年   月  日。

（二）服务团队：

（据标项内容填写）

四、付款方式

（据标项内容填写）

五、履约保证金：

（1）履约保证金金额：为合同金额5% ，从乙方基本账户交纳到下列履约保证金账户：

开户名称：浙江省金华监狱

开户银行：金华市农行蒋堂支行

开户帐号：19610701040003464

（2）乙方将本项目转让给他人，并在投标文件中未说明；或未经甲方同意，将中标项目分包给他人的，履约保证金不予退还并重新组织招标。

（3）乙方在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，履约保证金不予退还并重新组织招标。

（4）履约保证金在合同签订同时缴入甲方指定的账户内。未发生履约受处罚情形的，于合同履约完毕后一次性无息退还。

（5）履约受处罚情形：

①质量保证（90%）：因乙方原因未达到招标文件或服务合同所规定的服务质量要求的，按照或参照本招标文件或合同规定的标准处罚，屡教不改或对甲方造成不良后果、影响采购人正常运作的，甲方可处以加倍罚款，并有权解除合同同时不予退还其履约保证金。

②廉洁自律（10%）：乙方不得以任何形式向甲方部门，评标专家等相关人员行贿或者提供其他不正当利益，一经查实后扣除此项履约保证金的5倍，且甲方有权单方解除合同同时不予退还其履约保证金。

六、违约及诉讼

根据附件的服务要求，乙方如不能在服务内容、方式、质量方面提供符合要求的服务，应承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方还须向甲方承担经济赔偿责任。

甲方对乙方提交的服务报告提出反馈意见，乙方须在收到反馈意见一月内按甲方的意见完成修改，并再次提交甲方审核。如甲方收到乙方提交的服务报告一月内，无书面反馈意见，视为审核通过。

本合同生效后，未经甲、乙双方共同确认，任何一方不得擅自变更或解除合同。在执行本合同过程中若存争议，双方间应协商解决，如无法协商解决，交由合同签订地仲裁委员会仲裁。

七、考核条款

八、合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及附件；

（4）投标文件及附件；

（5）经双方协商一致达成的补充协议。

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

九、本合同一式    份，甲、乙双方各执     份，代理机构鉴证     份。自双方签字盖章之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人 或委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人 或委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

合同签订日期：       年  月  日

采购代理机构

审核意见（公章）：

年  月  日

保密协议格式：

保密协议

甲方：  浙江省金华监狱
乙方：

甲方所处地为监管区域，在该区域设计、施工、维护项目均为保密内容。其建设相关的秘密事项系国家秘密的组成部分。维护单位、个人在实施过程中必须遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》履行以下保密责任。

第一条 本协议适用于                            项目标项      实施的全过程。包括但不限于施工方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电、视频资料、各类账号密码、监狱内部资料、监狱见闻等。

第二条 具体保密内容：

1、甲乙双方均有责任对内容保守秘密，对因相关内容的公开而造成经济和名誉损失、社会影响，有责任的一方承担法律责任。

2、乙方应将设计、施工、维护时从甲方提供或获取的所有技术资料及监狱见闻作为保密资料对待，任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，不得在互联网上发布，也不得企图将其中由甲方所提供的技术资料用作与各项目无关的事宜。

3、由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密，并由乙方妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽项目的相关情况。
    4、所有项目照片、截图的版权归甲方所有，没有甲方批推，乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。
    5、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告，在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。
    6、由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。乙方只有使用与项目有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利，未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修改或用于各自项目以外。
    7、由甲方提供的项目招标文件、基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明、图表以及安装、调试、维护资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将项目所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时，乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
    8、乙方在甲方施工、维护期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方进入项目现场，以窃取机密。
    9、各项目合同到期后乙方仍对其在甲方施工、维护期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
    第三条 乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向甲方支付违约金为各项目（乙方公司中标项目）合同额的2%，违反法律的，承担法律责任。
    第四条  乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从项目款中扣除。
    第五条 因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。
    第六条 本协议作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。
    第七条 双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

甲方代表：浙江省金华监狱信息技术科       乙方：

时间：                                   时间：

第七章　 投标文件格式

- 第一部分、资格审查文件

（正本/副本）

浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目编号：SJH-B202113020

投标人全称（公章）：

投标人地址：

联系电话：

年  月  日

目  录

一、法定代表人授权委托书（格式见附件1）；

二、符合投标人资格条件的审查材料：

1.营业执照；

2.投标人最近季度的财务报表（新成立企业可提供情况说明）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的材料（或有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，格式见附件2）；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）；

5.参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）；

6.符合投标人特定资格条件的材料（如有）；

7.“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前查询均可）；

8.与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（格式见附件5）。

【无固定格式的由投标人自拟提供。】

附件1：

法定代表人授权委托书

浙江省金华监狱：

本人           （姓名）系                    （投标人全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目标项      的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名：                            被授权人签名：

职务：                                    职务：

法定代表人身份证复印件（双面）：

被授权人身份证复印件（双面）：

投标人全称（公章）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓名：          性别：         年龄：         职务：

系                             的法定代表人

特此证明。

投标人全称（公章）：

年    月    日

附件2：

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

浙江省金华监狱：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人全称（公章）：___________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

附件3：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明

浙江省金华监狱：

若我单位有幸成为浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目标项（  ）的中标单位，我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格等责任。

特此声明

投标人全称（公章）：___________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

附件4：

参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

浙江省金华监狱：

我方具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格等责任。

特此声明

投标人全称（公章）：___________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

附件5：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

浙江省金华监狱：

我方郑重承诺，我方此次参加浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目标项（  ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人全称（公章）：___________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

- 第二部分、商务技术文件

（正本/副本）

浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

标项（  ）

项目编号：SJH-B202113020

投标人全称（公章）：

投标人地址：

联系电话：

年  月  日

商务技术文件目录

1.投标函（格式见附件6）；

2.投标人基本情况（如企业简介，经营状况，技术力量，企业优势，企业荣誉，企业资质，拥有相关认证情况等等，格式自拟）；

3.2018年1月1日至今投标人完成的同类项目业绩及服务评价，提供业绩清单及合同复印件、对应服务项目的结算发票复印件，服务评价等材料（格式见附件7）；

4.项目实施方案：（包含但是不限于以下内容：格式自拟）

a. 对本项目现状的理解与分析；

b. 本地化服务能力和快速服务响应能力；

c. 详细运维服务方案、服务计划、工作流程等；

d. 确保维保服务质量的承诺或措施；

e. 运维服务保障应急预案；

f. 拟投入本项目运维设备情况；

g. 在规定时间内不能解决故障，采购人有权寻求第三方协助，由此产生费用由中标单位承担的承诺；（格式自拟）

………………………

5.管理制度；（格式自拟）；

6.拟派本项目服务团队情况（格式见附件8）；

7.维修配件承诺采购渠道及质量保证承诺以及优惠承诺；

8.技术/商务响应表（格式见附件9）；

………………………投标人认为需要提供的其他材料，供应商自行结合每标项的评分要求补充（格式自拟）。

【无固定格式的由投标人自拟提供。投标文件内容需清晰，条理有序，与评分点关联。否则可能引起评标委员会的不利判定】

附件6：

投 标 函

浙江省金华监狱：

根据贵方为                    项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人           （投标人名称）提交资格审查文件、商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              邮编：__________   电话：_____________

传真：______________投标人代表姓名（印刷体） ________  职务：_____________

投标人全称（公章）：

开户银行：

银行账号：

法定代表人或授权委托人（签字）：

_____年___月___日

附件7：

2018年1月至今投标人完成的同类项目业绩及服务评价

| 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同复印件、服务评价、结算发票复印件等附后。

投标人全称（公章）：___________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

附件8：

拟派本项目服务团队情况

服务团队一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附提供人员清单、身份证、维保经验、资格证书、同类业绩经验、工程师证书、驻场证明文件、在职社保清单、后备技术支持团队等资料

投标人全称（公章）：___________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

附件9：

技术/商务响应表

（以下内容按招标文件第二章招标需求条款逐条填写）

| 序号 | 招标文件采购需求要求条款 | 投标人响应条款 | 备注 （响应/不响应） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：___________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

第三部分、投标报价标

（正本/副本）

浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目

投 标 文 件

（报价文件）

标项（  ）

项目编号：SJH-B202113020

投标人全称（公章）：

投标人地址：

联系电话：

年  月  日

附件10：

标项一：浙江省金华监狱2021-2022年度安防设施维护服务

开标一览表

项目名称：浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目

项目编号：

| 项目名称 | 最高限价 | 投标报价 （人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目 | 700000.00元 | 小写：￥ 元 大写： 人民币 元整 |

报价数值最多保留2位小数。

备注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2.高于最高限价的报价为无效报价。

投标人全称（公章）：___________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

标项二：浙江省金华监狱2021-2022年度AB门管理系统维护服务

开标一览表

项目名称：浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目

项目编号：

| 项目名称 | 最高限价 | 投标报价 （人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目 | 120000元 | 4个点位系统部署费用及后期维护共计： 小写：￥ 元 大写： 人民币 元整 |
|  | 80000元 | 人员工具清点系统及app维护费用 小写：￥ 元 大写： 人民币 元整 |
| 投标总价： 元（大写 元） |  |  |

报价数值最多保留2位小数。

备注：1.投标人应对系统部署费用进行充分了解后报价；否则需承担因少报、误报、漏报的风险，中标人不得再以任何理由提高合同价格；

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3.高于最高限价的报价为无效报价。

投标人全称（公章）：___________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

标项三：浙江省金华监狱2021-2022年度网络设施运维服务

开标一览表

项目名称：浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价内容 | 最高限价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省金华监狱2021-2022年信息化安防等运行维护项目 | 服务费用报价 | 500000.00元 | 小写：￥ 元 大写： 人民币 元整 |
| 2 |  | 配件报价 | 具体数值由投标人自行考虑，且0＜报价数值≤100，否则为无效报价 | 小写：折扣率： %； 大写：百分之 。 |

报价数值最多保留2位小数。

备注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2.高于最高限价的报价为无效报价。

3.本标项的配件报价内容为折扣率，即投标人在招标文件规定的基准价基础上，结合自身企业经营情况填报相应的折扣率。折扣率以百分比（%）进行表述，折扣率百分比数值越小，则报价越低（如：折扣率30%的报价低于折扣率50%）。配件结算单价＝基准单价*中标折扣率。

投标人全称（公章）：___________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________

_____年___月___日

附件11：

报价明细表（标项：    ）

| 序号 | 计费项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 是否小微企业提供服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：小写： 元 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）:___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

_____年___月___日

附件12：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标项标的名称）,属于（       ）行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标项标的名称）,属于（     ）行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）