常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：JYZFCG-2025-GK021

采购单位：常山县经济技术开发区管理委员会

采购代理机构：浙江九越建设管理有限公司

二〇二五年五月

目录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	7

第三章   招标内容及要求	31

第四章   合同格式样本	41

第五章   评标原则及方法	48

第六章   投标文件格式	52

- 第一章   招标公告

常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于2025年06月26日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYZFCG-2025-GK021

项目名称：常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9855000

最高限价（元）：9855000

采购需求：

标项名称：常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目

数量：1

预算金额（元）：9855000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本采购文件第三章《招标内容及要求》

备注：/

合同履约期限：三年

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、获取时间：2025年05月29日至2025年06月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

2、本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台——政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登录https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3、方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025年06月26日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.在线投标（电子交易）说明：

4.1投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区－电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.2投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区－ 电子投标客户端－ 政采云电子交易客户端”）。

4.3电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页－服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.4本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

4.5本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

5.政采贷：

本采购项目，中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》http://www.zjcs.gov.cn/art/2022/1/10/art_1229091236_4857590.html

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购单位：常山县经济技术开发区管理委员会

项目联系人（询问）：叶凌翼

项目联系方式（询问）：18305037303

质疑联系人：叶凌翼

质疑联系方式：18305037303

2.采购代理机构信息

名 称：浙江九越建设管理有限公司

项目联系人（询问）：陈娇娇

项目联系方式（询问）：15257055966

质疑联系人：盛赟

质疑联系方式：0570-5662932

3.同级政府采购监管部门

名 称：常山县财政局政府采购监管科

地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李先生

监督投诉电话：0570-5015373

常山县经济技术开发区管理委员会

浙江九越建设管理有限公司

2025年5月

- 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 采购预算（元） | 本次采购预算：9855000 |
|  | 最高单价限价（元/m³） | 最高单价限价：0.90元/m³ |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 采购人不组织踏勘现场和不集中答疑。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2025年06月26日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2025年06月26日09时30分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：本项目评标委员会由共5人组成，其中采购单位代表（1名），其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1、响应文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：1627136484@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：1627136484@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金缴纳 | 合同签订后5个工作日内，乙方应当以（现金转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函之一）向甲方交纳合同价的1%作为履约保证金。 |
|  | 履约保证金退还 | 合同履行完毕后7个工作日内无息退还剩余的履约保证金。（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县人民政府网（http://www.zjcs.gov.cn/） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：1627136484@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数及中标人数 | 综合评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果最终确认一名中标人。 |
|  | 采购文件答疑 | 如认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内将要求答疑的内容署名并盖章后以扫描件形式发送至1627136484@qq.com，同时将要求答疑内容的纸质版邮寄至常山县紫港街道富足山农村电子商务示范区二楼（迅鸿国际旁）陈娇娇收（电子邮件与纸质文件有不一致的，一律以纸质文件为准）。逾期提出的答疑要求将不予受理、答复。 质疑的提出与答复均按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定执行。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费【招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准执行，按服务招标计算】，由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，代理费按中标人投标总价计算（仅提供增值税普通发票），由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（¨是 þ否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：¨货物类þ服务类¨A工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3.采购标的名称：常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目，对应的中小企业划型标准所属行业为：租赁和商务服务业。 4.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 5.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 6.符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7.参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 8.接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（不适用于本项目） 9.允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（不适用于本项目） 10.提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 11.残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 12.监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单”；2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、商务技术文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |

- 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指浙江九越建设管理有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县经济技术开发区管理委员会  。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6“中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式

选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

2.1投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。响应文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格审查资料的组成：

- 1)▲有效的营业执照原件扫描件；

- 2)▲法定代表人身份证明和本人身份证复印件（法定代表人参与投标的提供）或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权委托人参与投标的提供）（格式详见附件），电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）；

- 3)▲符合本次政府采购活动资格条件承诺函【格式见附件】；

注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

- 商务技术文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

- 1)偏离表【格式见附件】；（偏离表必须编制在投标文件内，如未提交此表按无效标处理）

- 2)投标声明书；

- 3)投标人基本情况表；

- 4)企业认证；

- 5)业绩；

- 6)管理团队；

- 7)项目重点难点分析及解决措施；

- 8)现场优化方案；

- 9)运营方案；

- 10)组织建设方案；

- 11)安全管理方案；

- 12)工艺质量控制方案；

- 13)设备维护保养方案；

- 14)水质检测管理方案；

- 15)应急管理方案；

- 16)工业卫生、危化品、危废及环保等方面的保证措施；

- 17)沟通汇报方案；

- 18）档案资料管理方案；

- 19）移交方案；

- 20)投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）

注：以上内容构成完整的商务技术文件，投标人应当完整提供所有有效证明材料，任何相关证明材料的缺失或无效将导致商务、技术方面的不利评定。以上内容中要求提供原件扫描件的，投标人必须采用相关材料的原件扫描件（因采用复印件再扫描造成商务技术评分项不得分的，责任自负）。

3、报价文件：

1）开标一览表；

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3、投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

3.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4、投标报价

▲4.1投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求包含但不限于污水厂日常运行与维护、设备维护、水质检测、提供所需要的药剂材料、污泥脱水及厂区园林绿化维护等内容。运营服务费包括运维管理产生的费用（含设备运维用电、设备运维用水、药剂费、人工费、化验费、维护费、水质检测、污泥处置（含运输）等）、保险、保修、办公经费、交通费、培训费、招标代理费等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格及其他事项。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

5、投标文件的格式和顺序

响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

6、投标有效期

6.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

7、投标保证金

7.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

- 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

- 五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2投标人须在开标时间前准备好电脑与制作本项目电子加密投标文件的同一个 CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，等待解密通知。

1.3如投标截止时间至评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》并发送给代理机构；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）符合性审查、商务技术评审结束后，在线公布商务技术评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会由共5人组成，其中采购单位代表（1名），其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，对投标人进行在线询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，商务分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的；

（6）响应文件解密失败的。

（7）供应商存在下列情形之一旦无法合理解释的，其投标(响应)文件无效:

- 不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件

信息相同的；

- 上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的

数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的:

- 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；

- 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县人民政府网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

- 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至浙江九越建设管理有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

2.1签订合同前，中标人应按招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位缴纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

- 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

符合中小企业划分标准：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划分标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

附件一：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 第三章   招标内容及要求

- (一)项目概况

项目地址：常山县金川街道205国道和南门溪交叉口东北侧。

项目规模：10000m3/d污水处理厂1座。

本项目运维内容包括：污水厂日常运行与维护、设备维护、水质检测、提供所需要的药剂材料、污泥脱水及厂区园林绿化维护等内容。运营服务费包括运维管理产生的费用（含设备运维用电、设备运维用水、药剂费、人工费、化验费、维护费、水质检测、污泥处置（含运输）等）、保险、税金、保修等，出水水质需符合《污水综合排放标准》‌（GB 8978-1996）中的三级标准。

- (二)现有设备清单和日常药剂使用参考量附件

1、现有设备清单

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭系统控制柜AC5.1 | IP65 不锈钢304 | 台 | 1 |  |
| 2 | 现场电源箱AP2.1 | IP65 不锈钢304 | 台 | 1 |  |
| 3 | 现场操作箱AB2.1~AB2.4 | IP65 不锈钢304 | 台 | 4 |  |
| 4 | 现场操作箱/接线箱AB2.5~AB2.6 | IP65 不锈钢304 | 台 | 2 |  |
| 5 | 现场控制箱AC2.1~AC2.3 | IP65 不锈钢304 | 台 | 3 |  |
| 6 | 现场电源箱AP1.1 | IP65 不锈钢304 | 台 | 1 |  |
| 7 | 现场操作箱AB1.1~AB1.8 | IP65 不锈钢304 | 台 | 8 |  |
| 8 | 箱式变电站 10KV |  | 座 | 1 |  |
| 9 | 低压电源柜AN4.1~AN4.3 | AN4.1 | 台 | 3 |  |
| 10 | 双曲面搅拌机 | 叶轮直径2500mm 5.5kw | 台 | 4 |  |
| 11 | 污水泵 | Q=85m3/h.H=5m 5.5kw | 台 | 2 | 1台变频，配套耦合及提升装置 |
| 12 | 污水泵 | Q=421m3/h.H=4m 11kw | 台 | 2 | 1台变频，配套耦合及提升装置 |
| 13 | 调节堰门 | BxH=0.8*0.5m | 台 | 2 | 配手动启闭机 |
| 14 | 涡轮搅拌机 | 叶轮直径1800mm转速30rpm 2.2kw | 台 | 2 | 配调速减速机，液下部件不锈钢，耐酸碱 |
| 15 | 涡轮搅拌机 | 叶轮直径1800mm转速15rpm 1.5kw | 台 | 2 | 配调速减速机，液下部件不锈钢 |
| 16 | 剩余污泥泵 | Q=30m3/h.H=20m 4kw | 台 | 2 |  |
| 17 | 中心传动刮泥机 | 池径9.0m.池深5.25，外缘线速2.0-3.0m/min 0.75kw | 台 | 2 | 配套一体化减速机，工作桥等 |
| 18 | 起吊装置 | 起吊臂长1.4m,起重高度9m,起重0.5t | 台 | 1 | 配调节吊臂，手拉葫芦 |
| 19 | 加酸泵 | Q=0-500L/h.H=0.5MPa 0.55kw | 台 | 2 | 冲程长度和冲程频率可调，耐酸 |
| 20 | 加碱泵 | Q=0-500L/h.H=0.5MPa 0.55kw | 台 | 2 | 冲程长度和冲程频率可调，耐碱 |
| 21 | PAM自动加药装置 | N=0.75+0.75+0.18KW,加药能力0-1.5kg/h 1.68kw | 台 | 1 | 螺杆泵，变频，耐碱 |
| 22 | 加药泵 | Q=1.0m3/h.H=0.5MPa 0.75kw | 台 | 2 |  |
| 23 | PAC加药装置 | 1200*1050*1800 搅拌机功率0.55KW | 台 | 2 | 玻璃钢或PE材质 |
| 24 | 计量泵 | Q=0.1-1.0m3/h.H=0.5MPa 0.55kw | 台 | 2 | 冲程长度和冲程频率可调，耐碱 |
| 25 | 玻璃钢轴流风机 | Q=2339m3/h.Pa=192Pa 0.18kw | 台 | 5 |  |
| 26 | 储药罐 | 直径1400mm,工程容量2.5m 3 | 台 | 2 | PE材质 |
| 27 | 离心风机 | 风量30003/h，全压1750Pa 5.5kw | 台 | 1 | 带变频 |
| 28 | 循环加湿水泵 | Q=5m3/h.H=32m 0.75kw | 台 | 2 | 耐腐蚀 |
| 29 | 喷淋水泵 | Q=5m3/h.H=32m 0.75kw | 台 | 1 | 耐腐蚀 |
| 30 | 循环水箱 | 800*500*800 | 台 | 2 | 玻璃钢材质 |
| 31 | 室外枪型变焦摄像机 | 200万像素，配云台、支架、控制盒、防雷器 | 台 | 3 |  |
| 32 | 室外智能一体化快球机 | 200万像素，配云台、支架、控制盒、防雷器 | 台 | 4 |  |
| 33 | 室内彩色转黑半球机 | 200万像素，配云台、支架、控制盒、防雷器 | 台 | 5 |  |
| 34 | 电源网络防雷器 | 网络、电源双防雷 | 台 | 12 |  |
| 35 | 解码器 | 12路DVI、6路辅助BNC独立输出、1路DVI+1路VGA输入接口、支持24路1080P/12路500W/6路800W解码能力 | 台 | 1 |  |
| 36 | 工业网络交换机 | 12通道 | 台 | 1 |  |
| 37 | 核心交换机 | 32口千兆网络 | 台 | 1 |  |
| 38 | 管理主机 | I5,500G,1G独立显卡，1000M网卡，带显示器 | 台 | 1 |  |
| 39 | 机柜 | 42U | 台 | 1 |  |
| 40 | 网络视频硬盘录像机 NVR | 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持2个以太网口；支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行双向对讲；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能、可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片；支持16个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0,1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口 | 台 | 1 |  |

- 日常药剂使用参考量

| 序号 | 药剂品类 | 投加量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC | 50～100ppm |  |
| 2 | 阴离子PAM | 2～3ppm |  |
| 3 | 阳离子PAM | 吨泥用药量3kg | 日产泥量约3吨 |
| 4 | 酸 | 20～100ppm |  |
| 5 | 烧碱 | 20～100ppm |  |
| 6 | 除磷剂 | 100～150ppm |  |

- 备注：以上日常药剂使用量仅供日常运营参考量，具体用量数据以各投标人实地勘察结果为准，请潜在投标人自行踏勘现场，以了解并取得制定服务方案所需的所有准确数据。因投标人未进行踏勘等原因而造成的损失及不良后果，投标人自行承担。

- (三)服务期限

1.服务期三年。

2.投标人承诺的运营期限、运营地点必须完全满足招标文件要求。若投标人的承诺不满足招标文件要求将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

3.投标人中标后，如果不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其他由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，采购人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且中标人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。

▲对于因污水处理厂发生功能性改变造成的该项目服务暂停，甲方应书面通知乙方并终止合同，双方均不承担法律责任。

- (四)计量方法及付款方式

1、计量方法

（1）双方约定以污水厂出水口流量计（在线监测系统自动计量）为付费计量仪表。

（2）运营期内甲乙双方定期委托相关主管部门对流量计、液位计等测量仪表进行检定或校准。

（3）甲乙双方的代表应在每个月的最后一日联合对现场流量计的读数进行记录。双方对现场流量计读数共同确认后，以出水口流量计作为该月的实际污水处理量。

2、计量结果的异议与确认

（1）若计量装置发生意外故障，乙方应及时书面通知甲方并予以说明，经甲方确认后，则发生故障期间的每日污水处理量按上个月的日平均污水处理量计算。

（2）任一方如对水量计量结果有异议，应自异议发生之日起3天内向对方书面提出，并可聘请双方认可的专业机构对计量装置进行检测，经检查若确实存在问题应立即纠正，检测费用由被异议方支付；反之，则由异议方支付。

3、付款方式：

（1）本次运营服务费按月计费，季度结算一次，计算方式：月运营服务费＝企业月度污水处理总量×吨水运营报价，并开具发票。

- （2）运营服务费用按季度支付一次，在接到中标供应商季度结算申请后采购人根据考核情况结算季度的运营服务费用。合同期满后，最后一笔运营服务费须等所有设备完好、无偿移交、资料完整移交后支付。

- (五)技术要求

1.总体要求

- 1)▲本项目设计处理能力为10000m³/d，如因不可抗力或不可预见特殊情况造成实际流量超出部分，中标方必须按规定全部处理完毕，费用不予增加。（投标人投标时需提供此项内容的承诺函，否则作无效标处理）

- 2)▲投标人投标时需提供投标单位近三年内未超标排放或接受环保处罚承诺，若隐瞒超标排放情况或接受过环保处罚事实的，查实后取消投标人中标资格。（投标人投标时需提供此项内容的承诺函，否则作无效标处理）

- 3)运营期间，未经采购人同意，中标人不得将该运营服务项目转包。

- 4)中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成运营的交接工作。

- 5)中标人在运营服务期内发生人员伤亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。

- 6)中标人在运营期间，必须严格遵守相关的规章制度，确保运营正常，污水处理排放及脱水后污泥处理符合国家或行业环保标准。

- 7)在运营期间，中标人必须安排足够的工作人员，并建立相应的排班制度。中标人要建立24小时值班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。

- 8)在中标人运营期间，污水处理厂必须随时接受业主检查、考核等。

- 9)中标人必须负责协调或处理由于污水厂所带来的与周边及下游单位（或居民）的各种问题的协调工作。

- 10)污水处理运营所需的药剂使用、易耗用品更换所需费用由中标人自行承担；不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因导致了渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，采购人在责成中标人更换有关配件后15天内未完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由中标人承担。

- 11)因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响污水正常处理而导致经济损失，将追究相关责任单位与责任人的有关责任。

- 12)中标人在运营期间须负责污水厂环境卫生保洁工作。（包括场地绿化养护工作及场容场貌管护工作，如场区道路日常清扫等）

- 13)运营期满，中标人未能继续获取运营资格时，中标人要积极配合与下一运营单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

- 14)运营期满后，中标人必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，并提交移交方案。

2. 基本要求

2.1采购标的需实现的功能或者目标：新都园区工业处理厂运行维护项目，运营范围主要包括：从调节池提升泵开始，至产水池出水提升泵出口外1m为止，工业污水处理厂内全部系统的日常管理、维护保养，包括工业污水处理系统、给水系统、排水系统、除臭系统、电气自控系统、视频监控系统、脱泥系统及园林绿化等，均在运营服务范围之内。

2.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：按国家相关标准、行业标准、地方标准、规范执行，技术要求及标准的执行包括但不仅限于以下技术规范及标准。

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- GB14554《恶臭污染物排放标准》

- GB3095《环境空气质量标准》

- GB 8978-1996《污水综合排放标准》

- GB12348《工业企业厂界噪声标准》

- GB12997《水质采样方案设计技术规定》

- GB12998《水质采样技术指导》

- HJ/T91《地表水和污水监测技术规范》

- GB12999《水质采样样品的保存和管理技术规定》

- 其他废水处理的各种法规、规程、规定及要求

注：上述规范标准如有更新，以最新版本为准。

2.3质量要求

因中标人原因在运营期间若被相关环保部门抽检排水水质不达标造成罚款的，由中标供应商承担违约责任、生态环境部门的处罚及由此引起的一切经济损失和其他连带责任，并扣除不达标排放期间的所有运营服务费用，以及限期整改，具体在合同中明确。

3. 服务内容及要求

3.1运营服务内容

3.1.1处理进厂污水并达标排放；

3.1.2污水厂处理设施设备的操作及管理工作；

3.1.3污水处理设备的日常保养维护及更换工作（包括污泥渣物清运及地面、设备保洁工作）；

3.1.4提供污水处理系统运行所需的药品药剂；

3.1.5污水厂的水质日常检测工作

3.1.6场内安全、绿化及卫生管理。

3.2运营管理要求

3.2.1运营管理责任

因中标人的原因，导致不能达到运营规模以及违反本合同约定的条款，采购人有权停止支付运营服务费并解除本合同，由此带来的损失由投标人承担。

在委托运营期内，中标人负责项目设施的管理、运行、维护，保证正常运行，排放的水质符合国家相关标准要求。

中标人在每月开始的五个工作日内向采购人出具一份上月份水质检测记录台账（自检记录），具体数据为: COD cr、NH3-N（以N计）、TN、TP、pH。

中标人应如实填报运行登记表和每天实验室的检测数据的规范台账，接受采购人相关的职能部门监督检查，对采购人或政府职能管理部门人员进厂提出的问题，乙方如实讲解和回答，不得虚报实情。

应向采购人提供《污水处理操作规程》，相关的科室制度应上墙，做好安全生产，并做好车间及生活区的卫生。

中标人须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。3.2.2分析项目及测定周期

| 序号 | 项目 | 周期 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 每日一次 | 自测 |
| 2 | 化学需氧量CODcr | 每日一次 | 自测 |
| 3 | 总氮TN | 每日一次 | 自测 |
| 4 | 氨氮NH4+-N | 每日一次 | 自测 |
| 5 | 总磷TP | 每日一次 | 自测 |
| 6 | 水温 | 每日一次 | 自测 |
| 7 | 悬浮物SS | 每周一次 | 自测 |
| 8 | 色度 | 每周一次 | 自测 |

3.2.3运营管理要求

采购人的要求包括但不限于以下内容：

- 除因不可抗力事故或正常检修期外，中标人应保证污水处理系统各个处理单元处于良好工况，且处理效果稳定，出水水质符合国家及地方现行的标准规范；

- 按照法律规定和环评要求妥善处理系统产生的污染物，不发生泄漏或二次污染；

- 具有切合实际的、规程完善的系统设备检修维护计划、设备大修及更新计划、质量保证和质量控制方案、应急预案；

- 建立完善可行的管理制度，包括但不限于运行管理制度、设备管理制度、消耗品及备品备件管理制度、危险品管理制度、监测分析制度、人员岗位制度、成本控制制度，并严格按照制度执行；

- 对垃圾污水处理系统、输水管线、自动化控制系统、计量系统等所有设备仪表进行保养维修；污染源在线监测系统由采购方委托有资质的第三方进行维护、校准；

- 配合协助保持水质项目在线监测系统正常运行，配合保障系统可实时传输上报污染物排放数据至采购人及环保部门的监督系统；配备专业人员进行日常监测，制定日常监测计划，按时向采购人或政府监督部门提交监测报告，并接受环保部门的抽检；

- 水质监测系统、计量系统定期进行校准核实，按时向政府监督部门提交仪表设备的运行记录；

- 药剂等消耗性备品备件须进行统计，及时补充更换；重要的系统设备零部件须配备齐全，设备故障时能及时修理或更换，不影响系统正常运作；

- 乙方应无条件遵守劳动保护法律法规和地方有关规章，最大限度地保护从事本项目的劳动者的合法权益。

- ▲本项目定员不低于10人（包括但不限于：运营操作工），采购人为中标人提供办公场所；运营期间中标人须配备齐全的、有经验的运营管理和专业技术人员，主要人员须具备中级以上技术职称或相关职业资格；建立完善的人员管理制度，制定培训计划，定期组织培训；

- 自觉接受采购人及政府部门的监督，对发现的问题及时做出整改；

- 劳动安全、工业卫生、消防措施应符合国家和行业的有关标准，措施得当，可操作性强；

- 维护公共健康和安全，避免对周边设施、建筑物、居民造成干扰和不良影响；

- 做好厂界内绿化养护、环境卫生保洁、保安管理；

- 运营期满时，运营单位将设施完备、工艺运行良好、环保排放达标的污水处理厂项目无偿移交给采购人或采购人指定单位；

- 遇突发事件，中标人应积极配合采购人采取应急措施；

- ▲投标文件承诺的项目团队人员不得随意变更，如需变更必须征得采购人的书面同意且变更的项目负责人应具有与岗位要求相符合的资格和能力，并具有相关运营经验；

4.项目验收及移交

4.1项目验收移交

- 服务期满前30个工作日内，中标人须对整套设施进行一次彻底维修，保证设备正常运行。

- 双方进行系统的移交程序，由招标人对设备运行状况按照相关标准、技术规范及招标文件的规定组织验收，全部数据检测合格，且系统无任何故障后，按照招标人要求，中标人将全部工程（设施）移交给招标人或招标人指定的单位。

4.2移交的定义及范围

指中标人在运营期满时将本项目所有设施，包括污水处理厂及附属于该厂的所有权和所有权益无偿移交给招标人。包括但不限于：

- 项目设施及污水处理厂场地；

- 与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

- 运营和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的）；

- 与项目运营有关的所有制度、手册（规程）、技术档案、生产台账等资料；

- 招标人合理要求的其他物品与资料。

- 上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任，由中标人全部清偿或赔偿完毕。

4.3移交的一般要求

4.3.1移交小组

经营期满前6个月，招标人和中标人共同成立移交小组，由双方各派1名授权代表组成。移交小组在双方同意的时间举行会谈，商定项目移交的程序、最后恢复性大修计划和按照“移交范围”规定的详细清单，并处理项目移交过程中的各项事宜。

4.3.2移交程序

至少在经营期满前3个月移交小组将确认中标人向招标人提交本项目的详细移交安排、详细移交清单（包括但不限于与项目运营有关的所有的制度、手册（规程）、技术档案、生产台账等）。

1、《预移交清单备忘录》

中标人和招标人协商，确定经营期满最后一个月内的某一天为预移交开始日，并在正式移交日期前七日内，协助招标人完成有关本项目移交内容的清点和复核工作，并与招标人签订《预移交清单备忘录》。

2、移交完成日和《移交备忘录》

移交完成后，中标人和招标人正式签署《移交备忘录》，《移交备忘录》正式签署日即为移交完成日。

4.4移交的其他事项

（1）培训招标人的运营人员

中标人至少在本项目的经营期满前6个月，免费安排招标人确定的运营本项目所需的人员根据规定的培训计划进行适当的培训，作为移交的一部分，中标人和招标人将进行联合考试，以确定被指定的人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营和维护。

（2）所有物品的移走

中标人将于移交日之后30天内，自行从场地移走全部公司或个人所属物品。移走的物品仅限于中标人的个人用品以及本项目的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的与项目运营有关的所有的制度、手册（规程）、技术档案、生产台账或者其他本项目运营和维护的必需物品。

（3）移交的费用

中标人与招标人负责各自的费用，包括将本项目移交给招标人的费用。

4.5移交后的阶段性服务

本项目运营期结束后，中标人应及时进行运维服务，做到用户满意。

# 第四章   合同格式样本

甲方：（采购人）

住所：

开户银行：

账号：

联系人：

联系电话：

乙方：（成交供应商）

住所：

开户银行：

账号：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规规定，甲方通过公开招标方式依法确定乙方为（项目名称：）（项目编号：）的成交供应商，经双方协商一致订立本合同，以资共同遵守。本项目成交通知书、乙方响应文件、采购文件以及甲、乙双方商定的补充协议是本合同不可分割的组成部分。

下列文件构成本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。组成本合同的多个文件的优先解释顺序如下：

1.补充协议（如有）

2.本合同书

3.中标（成交）通知书

4.乙方投标（响应）文件

5.采购文件澄清（修改）、更正文件

6.采购文件

- 一、服务内容

详见第三章招标内容及要求。

- 二、合同金额

本合同金额（综合单价(元/m³)）为（大写）：________________元，（￥________元）人民币。

本合同金额包含但不限于污水厂日常运行与维护、设备维护、水质检测、提供所需要的药剂材料、污泥脱水及厂区园林绿化维护等内容。运营服务费包括运维管理产生的费用（含设备运维用电、设备运维用水、药剂费、人工费、化验费、维护费、水质检测、污泥处置（含运输）等）、保险、保修、办公经费、交通费、培训费、招标代理费等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

- 三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、未经乙方事先书面同意，乙方不得将由甲方或者代表甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应当注意保密并限于履行合同必需的范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、履约保证金

1.签订合同前，乙方一次性缴纳人民币            元（中标金额的1%）作为本合同的履约保证金，供应商可以银行、保险公司出具的保函形式提交。

2.乙方不能完成其他合同义务的，甲方有权就该合同义务另行委托其他主体完成，相应费用从履约保证金中直接扣除，不足部分从乙方运营服务费中扣除。

3.本项目履约期限3年，合同履行完毕后7个工作日内无息退还剩余的履约保证金。（不计息）。

- 六、合同修改

1、双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 七、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

- 八、合同履行时间及履行地点

1、履行时间：以实际签订时间为准

2、履约期限：3年

3、履行地点：衢州市常山县

- 九、计量及款项支付

1、计量方法

（1）双方约定以污水厂出水口流量计（在线监测系统自动计量）为付费计量仪表。

（2）运营期内甲乙双方定期委托相关主管部门对流量计、液位计等测量仪表进行检定或校准。

(3)甲乙双方的代表应在每个月的最后一日联合对现场流量计的读数进行记录。双方对现场流量计读数共同确认后，以出水口流量计作为该月的实际污水处理量。

2、计量结果的异议与确认

（1）若计量装置发生意外故障，乙方应及时书面通知甲方并予以说明，经甲方确认后，则发生故障期间的每日污水处理量按上个月的日平均污水处理量计算。

（2）任一方如对水量计量结果有异议，应自异议发生之日起3天内向对方书面提出，并可聘请双方认可的专业机构对计量装置进行检测，经检查若确实存在问题应立即纠正，检测费用由被异议方支付；反之，则由异议方支付。

3、付款方式：

（1）本次运营服务费按月计费，季度结算一次，计算方式：月运营服务费＝企业月度污水处理总量×吨水运营报价，并开具发票。

（2）运营服务费用按季度支付一次，在接到中标供应商季度结算申请后采购人根据考核情况结算季度的运营服务费用。合同期满后，最后一笔运营服务费须等所有设备完好、无偿移交、资料完整移交后支付。

- ▲本项目设计处理能力为10000m3/d，如因不可抗力或不可预见特殊情况造成实际流量超出部分，中标方必须按规定全部处理完毕，费用不予增加。

- 十、甲方权利及义务

1、甲方的权利

（1）按本合同规定，监督乙方管理与维护项目资产、依法经营和履行合同，对本项目的运营实施进行指导、协调、服务工作；

（2）对乙方违反本合同要求的行为，有权进行核查，并要求其限期整改；

（3）按照本合同的约定对污水处理厂的进、出水情况进行监督、检查；

（4）按照本合同的约定对乙方提交的污水处理运营服务费支付清单等进行审核和报批；

（5）依法受理、调解社会公众对乙方的投诉；

（6）法律、法规规定的其他职权。

2、甲方的基本义务

（1）甲方应根据本协议的规定向乙方支付污水处理运营服务费。

（2）确保初始移交给乙方用于运营维护的设施资产、资料的完整性和在运营期间无任何权利瑕疵（包括但不限于保证、抵押、留置、质押以及转让等）；

（3）在运营期内，协助乙方办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准和保持批准有效。

（4）在运营期内,协助乙方协调各方面的关系，使运营维护工作能正常开展。

- 十一、乙方权利及基本义务

1、乙方的权利

（1）有权合理、独立地行使生产运营权和管理自主权；

（2）有权按时足额向政府方收取应获的运营服务费用；

（3）对因不可抗力或因出于社会公众利益的需要或因紧急情况下，项目设施被依法征用等因素，提前终止本协议而导致其经济利益受到损害时，享有给予合理补偿的请求权。

2、乙方的基本义务

（1）必须遵守国家和地方各项法律和法规，执行国家相关技术政策及标准，完成合同规定的各项任务，确保项目设施的正常持续运行，履行为城市提供合格污水处理服务的基本义务；

（2）在运营期内，乙方负责项目设施的管理、运行、维修，并在运营期满时将项目设施完好、无偿移交给甲方，并保证能正常运行。

（3）乙方应按本协议要求，按时向甲方通报运行情况，提交与本项目有关的报告、数据、资料。

（4）在合同期内，按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全运行维护，承担设施运行维护管理责任。

（5）接受甲方和当地政府相关职能部门的指导、监督、检查和考核，执行甲方和当地政府相关职能部门提出的工作要求。

（6）乙方确保进厂污水经过处理达标排放。

- 十二、乙方职责

1、乙方必须信守承诺，认真落实具有相应的固定服务人员，并建立健全的管理制度。

2、乙方必须按甲方制订的服务标准，严格履行义务，为甲方提供专业、优质、高效的服务。并根据甲方要求改变不满意的状况，接受甲方的监督和检查。

3、因工作需要，甲方临时向乙方提出服务要求，乙方应全力配合，按照甲方提出的标准及时完成任务，不得无故拖延。

4、在服务期内甲方遇到各类检查（如上级部门检查等），乙方要无条件加班，甲方不另行支付加班费，即此项造成的费用由乙方承担。

5、乙方必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在承保区域内做出不良行为给甲方造成影响承担责任。

6、乙方员工发生被媒体曝光或影响甲方公众形象或违反甲方规章制度造成不良影响，由此产生的损失及消除影响产生的费用，由乙方全部承担；甲方根据事情的轻重，将保留扣除乙方的当月运营服务费1%-10%的权利，一年内两次以上被媒体曝光的甲方有权单方解除合同。

7、服务期间，乙方应保证服务区域内的其他有关设施、设备不受损坏，否则由此引起的责任和损失由乙方承担。

8、公司的办公各类设施及费用、人员食宿、安全等均由乙方自行负责解决。

9、乙方须为每位员工缴纳各种社会保险及保证每位员工的必要休息时间，及时发放乙方员工的劳动报酬，与职工产生的劳动纠纷有乙方承担。

- 十三、安全事故

在合同履行期间，如发生生产安全等事故，由乙方承担全部经济和法律责任，甲方可视情节轻重决定是否解除合同。乙方工作当中的员工安全事故由乙方自行承担。因乙方工作人员过失导致甲方发生经济损失，由乙方负责，具体解决办法由双方另行协商。

- 十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，乙方在请求付款前应向甲方提供等额税务发票。

- 十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务（或解除合同）的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。

4.乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、▲对于因污水处理厂发生功能性改变造成的该项目服务暂停，甲方应书面通知乙方并终止合同，双方均不承担法律责任。

- 十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十七、诉讼

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

- 十八、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，鉴证方各执一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人                               法定代表人

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

合同鉴证方：                              鉴证日期：

- 第五章   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定打分，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评标委员会的组成

1、本项目评标委员会由评标专家确定方式。本项目评标委员会由共5人组成，其中采购单位代表（1名），其余4名从“政采云专家库系统”中随机抽取产生，评标委员会对投标文件进行评审。2、在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1、投标报价是指报价合计。

2、本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和商务技术得分之和，总分为100分，其中：报价分20分，商务技术分80分。各投标人的商务评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（20分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×20%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 商务技术分（80分）：

商务评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

| 类型 | 评审项目 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分（9分） | 业绩 | 投标人近三年来（从2022年1月1日至投标截止时间止）每具有一个工业类污水厂运营业绩得1分，最高得2分。 须提供中标网页截图、中标通知书、合同原件扫描件，三者缺一不可不提供的不得分。注：时间以签订合同时间为准。 | 2 |
|  | 管理团队 | 投标人拟派项目负责人具有注册环保工程师证书得2分。 注：以上提供证书的人员不重复得分，须提供行政部门颁发的有效的职称证书扫描件以及投标人为其缴纳的近一年内连续三个月以上的社保证明复印件，并加盖投标人公章编入商务技术文件中。 | 2 |
|  |  | 1、项目组成员具有机电高级职称及以上证书的得1分，具有中级及以上职称的得0.5分，其他不得分。 2、项目组成员具有由安监局或应急管理局颁发的低压电工操作证书（特种作业操作证）得1分； 3、项目组人员（不含项目负责人）环保类专业大学本科及以上学历的或环保类中级及以上职称的，每个得1分，最多得3分 注：以上提供证书的人员不重复得分，须提供行政部门颁发的有效的职称证书扫描件以及投标人为其缴纳的近一年内连续三个月以上的社保证明复印件，并加盖投标人公章编入商务技术文件中。 | 5 |
| 技术分（71分） | 项目重点难点分析及解决措施 | 投标人可对项目进行现场踏勘，并根据现场踏勘情况投标人对服务对象的了解和认识，以及对服务重点难点的剖析程度,对应的解决方案及质量控制措施等进行综合评定打分（0-3分） | 3 |
|  | 现场优化方案 | 根据投标人提供的针对本项目的现状分析及优化方案进行综合评定打分（0-3分） | 3 |
|  | 运营方案 | 应针对本项目的运营管理目标进行综合评议得（0-2分） | 2 |
|  |  | 应针对本项目的运营管理框架进行综合评议得（0-2分） | 2 |
|  |  | 应针对本项目的运营管理保障机制进行综合评议得（0-2分） | 2 |
|  |  | 应针对本项目的服务承诺进行综合评议得（0-2分） | 2 |
|  |  | 应针对本项目的运营管理制度进行综合评议得（0-2分） | 2 |
|  | 组织建设方案 | 根据投标人提供的针对本项目的人员组织架构及职责进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的针对本项目的人员培训方案进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的针对本项目的绩效管理进行综合评定打分得（0-2分） | 2 |
|  | 安全管理方案 | 根据投标人提供的对安全管理组织结构、安全培训、管理制度、安全检查等方案进行综合评定打分（0-3分） | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的对有限空间作业方案进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的对安全标识、安全隐患排查、操作规程等进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  | 工艺质量控制方案 | 根据投标人提供的对工艺整体评价及质量保障进行综合评定打分（0-3分） | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的对工艺控制方案进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的对工艺应急预案进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  | 设备维护保养方案 | 根据投标人提供的对设备管理体系建设进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的日常维护保养方案进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的对设备操作规程方案进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  | 水质检测管理方案 | 根据投标人提供的对日常水质检测体系方案进行综合评定打分（0-3分） | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的对质控重点指标的检测流程及标准进行综合评定打分（0-3分） | 3 |
|  | 应急管理方案 | 根据投标人提供的针对本项目的应急组织及体系建设进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的针对进水量、水质超标及其他可能的突发事件的应急、 突发事故处理方案及具体措施等内容，评委酌情打分。（0-3分） | 3 |
|  | 工业卫生、化学品、危废及环保等方面的保证措施 | 根据投标人提供的本项目工业卫生管理方案进行打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的本项目化学品进行打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的本项目危险废弃物进行打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的本项目环保措施进行打分（0-2分） | 2 |
|  | 沟通汇报方案 | 根据投标人提供的针对沟通汇报方案进行综合评定打分（0-3分） | 3 |
|  | 档案资料管理方案 | 根据投标人提供的针对档案资料管理方案进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  | 移交方案 | 根据投标人提供的对进厂接收期工作安排是否合理、有效进行综合评定打分（0-2分） | 2 |
|  |  | 根据投标人提供的对运营期满移交期设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施，是否全面、得力等内容，进行综合评定打分（0-3分） | 3 |

四、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认一名中标人。

- 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即商务技术分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。

- 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以重新招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

- 第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

- 投 标 文 件

- 资格审查资料/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：                    （盖章）

投标人地址：

- 附件1

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件1-1

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目（项目编号：JYZFCG-2025-GK021）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件2

- 符合本次政府采购活动资格条件承诺函

常山县经济技术开发区管理委员会 ：

我公司愿意参加贵方组织的常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目（项目编号：JYZFCG-2025-GK021）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件3

- 商务技术评分项索引表（放置投标文件首页）

| 序号 | 评分项目 |  | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”商务技术分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件4

- 投标声明书

常山县经济技术开发区管理委员会：

根据贵方为常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目（项目编号：JYZFCG-2025-GK021）的招标文件，我方           （投标人名称）作为投标人正式授权

（授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及中华人民共和国政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件5

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日    期：

- 附件6

- 偏离表

项目名称：常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目

项目编号：JYZFCG-2025-GK021

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

填表说明：

1、投标人承诺：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均已汇总并填写在此表中，除偏离表列出的偏离外，承诺响应招标文件的全部要求。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

3、本偏离表的负偏离情况应与技术参数评分项一致。

（偏离表必须编制在投标文件内，如未提交此表按无效标处理）

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件8

- 开标一览表

项目名称：常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目

项目编号：JYZFCG-2025-GK021

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 综合单价(元/m³) | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注 |  | 上述报价是本项目招标文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。包括但不限于污水厂日常运行与维护、设备维护、水质检测、提供所需要的药剂材料、污泥脱水及厂区园林绿化维护等内容。运营服务费包括运维管理产生的费用（含设备运维用电、设备运维用水、药剂费、人工费、化验费、维护费、水质检测、污泥处置（含运输）等）、保险、保修、办公经费、交通费、培训费、招标代理费等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中。 |

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件9

- 投标报价明细表

项目名称：常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目

项目编号：JYZFCG-2025-GK021

| 序号 | 服务内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 总计价（大写） |  |  | 元 |  |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件10

- 政府采购活动现场确认声明书

浙江九越建设管理有限公司：

本人      （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加常山工业园区污水处理厂日常运维服务项目（编号：JYZFCG-2025-GK021）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守中华人民共和国政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2025年  月  日

注：待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到QQ邮箱<1627136484@qq.com〉内，打印时请删除此项注明。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。