开化县政务云服务项目

（KHZFCG-2022-16）

单

一

来

源

采

购

文

件

采购人：开化县人民政府办公室

采购代理机构：开化县公共资源交易中心

二○二二年八月

目    录

第一章 单一来源采购邀请函	1

第二章 响应须知	3

一、总  则	3

二、电子响应文件的编制、递交	3

三、开标、评标和定标	5

四、授予合同	6

第三章 采购需求	7

一、总则	7

二、采购需求	7

三、配置清单	8

四、合同履行期限	13

第四章 响应文件格式	14

- 第一章 单一来源采购邀请函

开化华数广电网络有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，开化县公共资源交易中心受采购人---开化县人民政府办公室的委托，对开化县政务云服务项目进行单一来源采购，现邀请贵单位参加，并提请注意以下事项：

1、合格的响应方应同时具备的资格要求：

1.1具备《政府采购法》第二十二条规定条件；

1.2已在浙江省政府采购网注册的正式供应商；

1.3本项目不接受联合体投标。

2、电子响应文件的递交：

2.1 响应截止时间：2022年08月24日19：00时，逾期不受理；

2.2 响应方应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间后递交的电子响应文件，将被政采云平台拒收。

3、开标时间及地点：

3.1开标时间：2022年08月24日19：00时；

3.2开标地点：本项目将按照采购文件规定的时间通过政采云平台组织开标并进行现场谈判，请响应方代表到开化县凤凰南路2号5楼开标区准时参加开标会议。

4、获取采购文件方式：

登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）依法获取采购文件。

5、响应说明：

5.1.本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交电子响应文件。响应方在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

5.2.响应方应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各响应方抓紧时间办理。

5.3.响应方通过政采云平台电子投标工具制作电子响应文件，电子投标工具请响应方自行前往浙江省政府采购网下载专区下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

- 采购人联系方式：

采购人：开化县人民政府办公室

单位地址：开化县解放街54号

联系人：郑晓翔

电话：13675712759

7、采购代理机构联系方式：

代理机构：开化县公共资源交易中心

单位地址：开化县凤凰南路2号

联系人：徐先生

电话：0570-6016598、0570-6010600

E-mail：khxztbzx@163.com

开化县人民政府办公室

开化县公共资源交易中心

二〇二二年八月

- 第二章 响应须知

- 一、总  则

1、项目概况

1.1采购人：开化县人民政府办公室

1.2项目名称：开化县政务云服务项目

1.3项目编号：KHZFCG-2022-16

1.4采购预算：550万元

2、响应方资格

2.1具备《政府采购法》第二十二条规定条件；

###### 2.2已在浙江省政府采购网注册的正式供应商；

###### 2.3本项目不接受联合体投标。

3、响应费用

不论采购结果如何，响应方均自行承担所有与参加响应有关的全部费用。

4、付款方式

每年11月份拉取当年的实际使用量，具体根据实际使用量进行结算，收到乙方相应的票据并确认无误后，15个工作日内一次性支付至乙方。

▲5、特别说明：

供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

6、解释权

本采购文件《采购需求》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、电子响应文件的编制、递交

7、采购文件构成

7.1 采购文件包括

第一章  单一来源采购邀请函

第二章  响应须知

第三章  采购需求

第四章  响应文件格式

7.2 响应方应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对采购文件做出实质性的响应。如果没有按照采购文件的要求提交全部响应文件或资料，没有对采购文件作出实质性响应，其风险应当由响应方自行承担。

7.3带“▲”为必须满足的实质性内容。

- 电子响应文件的构成

▲8.1电子响应文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。

8.2资格证明文件

▲8.2.1包括但不限于以下内容（每一项均须加盖公章）：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）响应声明书；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）；

8.3技术商务文件

8.3.1包括但不限于以下内容：

▲（1）采购需求偏离表（格式附后）；

（2）服务承诺书（格式自拟）；

（3）响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

8.4报价文件

8.4.1包括但不限于以下内容：

（1）响应一览表（格式附后）；

（2）响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

9、电子响应文件的制作

9.1电子响应文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

▲9.2电子响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章，否则作无效标处理。

###### 10、电子响应文件的补充、修改和撤回

10.1响应方应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间后递交的电子响应文件，将被政采云平台拒收。

10.2响应方修改后的电子响应文件应按原来的规定编制、标记和递交。

10.3响应截止时间后，响应方不得撤回其电子响应文件。

10.4实质上没有响应本采购文件要求的电子响应文件将被拒绝。响应方不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其电子响应文件成为实质上响应的文件。

- 三、开标、评标和定标

11、开标及评审程序

11.1 本项目将按照采购文件规定的时间通过政采云平台组织开标并进行现场谈判，请响应方代表到开化县凤凰南路2号5楼开标区准时参加开标会议。

11.2开标后响应方登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起30分钟内。

11.3 解密成功后，评标小组对电子响应文件进行评审，公布评审结果；

11.4 评标小组就采购需求和报价与响应方代表进行现场谈判，形成谈判记录；

11.5供应商进行新一轮报价；

11.6评标小组对报价情况进行评审，公布评审结果。

12、组建评标小组

12.1评标工作由评标小组负责，评标小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

12.2评标组长由评标小组成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

13、响应无效的情形

电子响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）电子响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的;

（3）采购文件中有▲处条款响应方未作实质性响应的；

（4）带有★的采购性能指标要求，存在不满足的；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）电子响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

14、成交通知

14.1在成交供应商确定之日起2个工作日内发布成交公告及《成交通知书》，成交公告发布网址：浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/ )和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。

14.2成交公告发布同时，由开化县公共资源交易中心和采购人签发《成交通知书》。

14.3《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、成交方和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变成交结果、成交方放弃成交项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

- 四、授予合同

15、签订合同

15.1 成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

15.2 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件、采购过程中有关澄清文件及经双方签字的采购记录和成交通知书均作为合同附件。

15.3合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，开化县公共资源交易中心鉴证盖章。

15.4 拒签合同的责任：成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

16、本单一来源采购响应文件未尽事宜按现行政府采购的有关法律法规和规定执行。

- 第三章 采购需求

- 一、总则

1、这份规格书只是对服务的一些原则性规定，并不是详尽的要求，响应方有责任设计并提供符合本技术规格书要求的服务。

2、在评标之前，响应方须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，响应方须向采购人咨询。

3、响应方须对采购文件中的各个条款一一给予实质性答复，并提交《采购需求偏离表》（见附表）。

- 二、采购需求

根据《浙江省电子政务云计算平台管理办法》（浙政办发〔2015〕8号）和《衢州市大数据发展管理局〈关于印发衢州市云计算中心管理办法（试行）〉的通知》《衢州市同城云计算灾备中心项目出资建设收益分成合作协议》（衢数通〔2021〕6号）等文件要求，政务信息系统应统一部署至政务云，采用省市两级架构，实现全省“一朵云”，按照，云资源采取统一建设、分级管理模式，各县（市、区）共用地市云资源不再单独建设政务云、高能耗数据中心，实现云资源使用弹性控制，提升财政资金使用绩效等。

（一）云主机服务

云主机是基于云计算及虚拟化技术，将硬件、存储、网络等资源虚拟化为资源池，分割成独立的虚拟服务器，处理能力可弹性伸缩的计算服务。帮助客户快速构建更稳定、安全的应用，提升运维效率，降低IT成本，使客户更专注于核心业务创新。

（二）数据库服务

数据库服务：可轻运维全球90%以上主流开源及商业数据库（MySQL、SQL Server、Redis等），同时提供拥有6倍以上开源数据库性能、开源数据库价格的POLARDB和百TB级数据实时计算能力的HybridDB自研数据库等，更拥有容灾、备份、恢复、监控、迁移等方面的全套解决方案。

（三）对象存储

对象存储是网络提供的基于互联网的简单对象存储服务，提供简单易用的WebService接口，使客户在任何时间，任何地点都能通过互联网访问对象存储中的数据。通过对象存储服务，客户不用担心数据丢失、数据安全、数据存储空间等问题，把更多精力聚焦在如何利用数据来创新等业务上。

（四）负载均衡服务

对多台云服务器进行流量分发的负载均衡服务，可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，通过消除单点故障提升应用系统的可用性。

（五）带宽服务

独立的公网IP资源，可以绑定专有网络VPC类型的ECS、NAT网关、私网负载均衡SLB上，并可以动态解绑，实现公网IP和ECS、NAT网关、SLB的解耦，满足灵活管理的要求。

三、配置清单

### 云资源服务清单（含最高单价限制）

| 序号 | 设备名称 | 描述 |  | 单位 | 最高单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECS计算资源 | 一核 | 2GB | 元/月 | 89 |
|  |  |  | 4GB | 元/月 | 177 |
|  |  | 两核 | 2GB | 元/月 | 208 |
|  |  |  | 4GB | 元/月 | 297 |
|  |  |  | 8GB | 元/月 | 446 |
|  |  |  | 16GB | 元/月 | 824 |
|  |  | 四核 | 4GB | 元/月 | 416 |
|  |  |  | 8GB | 元/月 | 592 |
|  |  |  | 16GB | 元/月 | 897 |
|  |  |  | 32GB | 元/月 | 1648 |
|  |  | 八核 | 8GB | 元/月 | 832 |
|  |  |  | 16GB | 元/月 | 1187 |
|  |  |  | 32GB | 元/月 | 1793 |
|  |  |  | 64GB | 元/月 | 3296 |
|  |  | 十六核 | 16GB | 元/月 | 1664 |
|  |  |  | 32GB | 元/月 | 2373 |
|  |  |  | 64GB | 元/月 | 3585 |
|  |  |  | 128GB | 元/月 | 6592 |
|  |  | 三十二核 | 64GB | 元/月 | 4746 |
|  |  |  | 128GB | 元/月 | 7170 |
|  |  | 高效云盘 | 100GB | 元/月 | 60 |
|  |  | 本地SSD存储 | 100GB | 元/月 | 120 |
| 2 | OSS存储资源 | 对象存储 | 1TB | 元/月 | 207 |
| 3 | RDS云数据库 | MY SQL | 60最大连接数1核1G | 元/月 | 53 |
|  |  |  | 100最大连接数1核2G | 元/月 | 86 |
|  |  |  | 150最大连接数1核3G | 元/月 | 127 |
|  |  |  | 300最大连接数1核4G | 元/月 | 249 |
|  |  |  | 600最大连接数2核4G | 元/月 | 487 |
|  |  |  | 1500最大连接数2核8G | 元/月 | 1229 |
|  |  |  | 2000最大连接数4核16G | 元/月 | 2433 |
|  |  |  | 8核16G | 元/月 | 2990 |
|  |  |  | 8核32G | 元/月 | 6440 |
|  |  |  | 16核64G | 元/月 | 11440 |
|  |  |  | 32核128G | 元/月 | 18600 |
|  |  |  | 30核220G独占物理机 | 元/月 | 33800 |
|  |  |  | 60核470G独占物理机 | 元/月 | 68900 |
|  |  | MS SQL Server | 100最大连接数2核2G | 元/月 | 369 |
|  |  |  | 200最大连接数2核4G | 元/月 | 727 |
|  |  |  | 400最大连接数2核6G | 元/月 | 1445 |
|  |  |  | 600最大连接数2核8G | 元/月 | 2167 |
|  |  |  | 800最大连接数4核8G | 元/月 | 2891 |
|  |  |  | 1200最大连接数4核16G | 元/月 | 4321 |
|  |  | MongoDB | 2核16G | 元/月 | 2080 |
|  |  |  | 4核32G | 元/月 | 3980 |
|  |  |  | 8核64G | 元/月 | 7000 |
|  |  |  | 16核128G | 元/月 | 14000 |
|  |  | 云数据库数据盘 | 100GB | 元/月 | 90 |
| 4 | SLB负载均衡 | 四层负载均衡功能 | 1实例 | 元/月 | 1000 |
|  |  | 七层负载均衡功能 | 1实例 | 元/月 | 3000 |
| 5 | 管理服务 | 云资源管理平台 | 1套 | 元/月 | 5000 |
|  |  | VPC隔离区 | 1套 | 元/月 | 900 |
|  |  | 高级运维服务 | 租户 | 元/月 | 2000 |
| 6 | 大数据计算服务 | MAXcompute | 1CU | 元/月 | 350 |
|  |  | 离线计算处理 | 100GB | 元/月 | 77 |
| 7 | 数据服务产品套件 数据报表服务 | 数据产品组件 | 含数据集成、数据安全、数据质量、数据监控、数据管理平台、数据地图 | 元/月 | 85890 |
|  |  | 数据报表服务（新一代智能BI服务平台） | 智能数据报表平台（最大支持100用户） | 元/月 | 6490 |
| 8 | 云产品备份服务 | ECS/RDS快照服务 | 云上产品备份/TB | 元/月 | 900 |
| 9 | 分布式应用服务 | 铂金版（0-50）实例 | EDAS租户 | 元/月 | 58000 |
| 10 | 应用故障定位 | 应用故障定位大数据监测 | IP | 元/月 | 50 |
| 11 | 主机托管 | 主机托管 | 1U | 元/月 | 230 |
| 12 | 视频云存储 | 视频云存储 | T | 元/月 | 40 |

### 数据库服务清单（含最高单价限制）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容描述 | 数量 | 单位 | 最高单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库安全 | 数据库准入系统 | 1实例 | 元/月 | 1600 |
|  |  | 数据库堡垒机 | 1实例 | 元/月 |  |
| 2 | 数据库安全运维报告 | 数据库运维安全评估及报告 | 1次 | 元/次 | 12000 |
| 3 | 数据备份 | 数据备份服务（含备份空间、实时备份、定时备份软件） | 备份空间/GB | 元/月 | 1.2 |
| 4 | 数据中心运维监控平台 | 数据库监控平台服务 | 1实例 | 元/月 | 1000 |
|  |  | 操作系统监控服务 | 1个 | 元/月 | 100 |
|  |  | 中间件监控服务 | 1个 | 元/月 | 600 |
|  |  | 服务器性能监控服务 | 1台 | 元/月 | 100 |
|  |  | 存储性能监控服务 | 1台 | 元/月 | 300 |
|  |  | 网络设备监控服务 | 1台 | 元/月 | 100 |
| 5 | 数据库运维服务 | 高级运维服务 | 1实例 | 元/月 | 2000 |
| 6 | 驻场服务 | 数据库高级工程师 | 1人 | 元/月 | 18000 |
|  |  | 数据库中级工程师 | 1人 | 元/月 | 15000 |
|  |  | 数据库初级工程师 | 1人 | 元/月 | 8000 |
|  |  | 网络、服务器及存储高级工程师 | 1人 | 元/月 | 15000 |
|  |  | 网络、服务器及存储中级工程师 | 1人 | 元/月 | 10000 |
|  |  | 网络、服务器及存储初级工程师 | 1人 | 元/月 | 6000 |
| 7 | 数据安全 | 数据库入侵防护 | 1实例 | 元/月 | 1580 |
|  |  | 数据加密 | 1实例 | 元/月 | 1880 |
|  |  | 动态脱敏 | 1实例 | 元/月 | 1190 |
|  |  | 静态脱敏 | 1GB | 元/月 | 18 |
|  |  | 数据防勒索 | 1操作系统 | 元/月 | 295 |
| 8 | 数据迁移 | 业务操作系统迁移 | 1操作系统 | 元/次 | 2090 |
|  |  | 数据库迁移 | 1实例 | 元/次 | 2500 |
| 9 | 数据容灾 | 业务系统容灾 | 1业务 | 元/月 | 5250 |
|  |  | 数据库容灾 | 1实例 | 元/月 | 3960 |
| 10 | 数据恢复演练 | 数据恢复演练 | 1次 | 元/次 | 40960 |
| 11 | ECS自建数据库运行安全 | 智能数据库巡检 | 1实例 | 元/月 | 295 |
|  |  | 数据库运维小工具 | 1实例 | 元/月 | 295 |
|  |  | 数据库性能工具 | 1实例 | 元/月 | 295 |
|  |  | 数据库安全检测工具 | 1实例 | 元/月 | 295 |
| 12 | 云数据库审计 | 数据库审计服务 | 1实例 | 元/月 | 850 |

### 安全服务清单（含最高单价限制）

| 序号 | 服务名称 | 描述 | 单位 | 最高单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云堡垒机 | 支持1资产管理，5并发字符。提供虚拟机、数据库等远程运维权限管理，实现运维人员双因素认证，且对整个运维过程进行录像。含运维及报表服务。 | 元/月 | 60 |
| 2 | 云日志审计 | 1个日志源。日志存留不少于6个月，提供综合日志分析能力，含运维及报表服务。 | 元/月 | 200 |
| 3 | Web应用防火墙 | 防护流量25Mbps，HTTP最大新建连接数3000，HTTP最大并发连接数30000 | 元/月 | 500 |
|  |  | 防护流量50Mbps，HTTP最大新建数5000，HTTP最大并发连接数50000 | 元/月 | 1000 |
|  |  | 防护流量100Mbps，HTTP最大新建数10000，HTTP最大并发数180000 | 元/月 | 1500 |
|  |  | 防护流量200Mbps，HTTP最大新建数30000，HTTP最大并发数300000 | 元/月 | 2000 |
| 4 | 网页防篡改 | 支持1台Linux／windows服务器网站防护。提供网站防篡改、防攻击服务，作为网站的最后一道安全防线。含运维及报表服务。 | 元/月 | 500 |
| 5 | 虚拟防火墙模块 | 500M吞吐量，基本网络防火墙功能，IPSEC VPN功能，攻击防护，访问控制功能，用户认证功能，链路负载均衡功能、流量控制功能。 | 元/月 | 500 |
| 6 | 漏洞扫描 | 每个模块支持1个IP地址，提供WEB漏洞扫描、系统漏洞扫描、数据库漏洞扫描、基线扫描服务。含运维及报表服务。 | 元/月 | 500 |
| 7 | 云杀毒软件 | EDR单台主机杀毒软件，提供统一运维管理，包括病毒库升级，补丁的下发，安全报表等 | 元/月 | 100 |

★四、合同履行期限

合同签订之日起1年（本次采购预算价为一年金额，本项目采取一次招标二年沿用、实行一年一考核一签合同的方式，采购人根据成交供应商当年考评情况，确定是否续签下一年合同）。

- 第四章 响应文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：         开化县政务云服务项目

项目编号：         KHZFCG-2022-16

响应方全称：                                （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）	17

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函	18

三、响应声明书	19

四、法定代表人授权委托书	20

五、法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）	21

- 一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

- 说明：

- 1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：开化县人民政府办公室、开化县公共资源交易中心

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称（电子签章）：

- 日 期：

- 三、响应声明书

致开化县人民政府办公室、开化县公共资源交易中心：

（响应方全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                       。我     （姓名）系    （响应方全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （采购项目名称）（编号为      ）的单一来源采购响应，为此，我方就本次响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若成交，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、响应文件自响应日起有效期为90日。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

响应方全称（电子签章）：

日 期：

- 四、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我       （法定代表人姓名、职务）是               （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工            （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                （项目名称）             （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）

授权委托人（签字）

联系电话：

单位名称（电子签章）

日    期：

- 五、法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）

- 技术商务文件

项目名称 ：       开化县政务云服务项目

项目编号：    	 KHZFCG-2022-16

响应方全称：                                     （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、采购需求偏离表	24

二、服务承诺书（自拟）	25

三、响应方需要说明的其他文件和说明	26

- 一、采购需求偏离表

###### 项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件响应内容与采购文件中的采购需求有不同时（正偏离或负偏离），应按要求填写以上表格，否则将认为投标人接受采购文件的全部要求。

响应方全称（电子签章）：

日 期：

- 二、服务承诺书（自拟）

- 三、响应方需要说明的其他文件和说明

- 报价文件

项目名称 ：       开化县政务云服务项目

项目编号：    	    KHZFCG-2022-16

响应方全称：                                     （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、响应一览表	29

二、响应方需要说明的其他文件和说明	30

- 一、响应一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 投标费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县政务云服务项目 | 一年 | % |

注：根据第三章《采购需求》中所列的配置清单最高单价为基准进行投标费率报价。

投标人全称（电子签章）：

- 日 期：

- 二、响应方需要说明的其他文件和说明