浙江中正工程项目管理有限公司

公开招标文件

项目编号：GGZC2020-G1-40017-ZJZZ

项目名称：覃塘区人民医院医疗设备采购

采购单位：贵港市覃塘区人民医院

采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

2020年5月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	17

第四章  评标办法及评标标准	36

第五章  合同主要条款格式 （参考）	38

第六章　投标文件格式	42

# 第一章  公开招标公告

浙江中正工程项目管理有限公司关于覃塘区人民医院医疗设备采购（GGZC2020-G1-40017-ZJZZ）招标公告

浙江中正工程项目管理有限公司受贵港市覃塘区人民医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经贵港市覃塘区财政局政府采购监督管理股的政府采购计划（采购计划编号：TTZC2020-G1-00503-001、TTZC2020-G1-00503-002、TTZC2020-G1-00503-003、TTZC2020-G1-00503-004、TTZC2020-G1-00503-005、TTZC2020-G1-00503-006、TTZC2020-G1-00503-007、TTZC2020-G1-00503-008），现就覃塘区人民医院医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：覃塘区人民医院医疗设备采购

二、项目编号：GGZC2020-G1-40017-ZJZZ

三、采购方式：公开招标

四、采购内容、数量、项目基本概况介绍：本项目分为8个分标。A标段：小型C臂机（移动式C形臂X线机），1台；B标段：中心遥测多参数监护系统（中央监护系统），2套；C标段：中央监护仪系统，1套；D标段：全自动化学发光仪，1台；E标段：全自动透析浓缩集中供应系统，1套；F标段：心肺复苏器，1台；G标段：高压灭菌器，1台；H标段：眼科手术显微镜，1台。详见招标文件的采购需求。

五、采购项目预算金额（人民币）：伍佰伍拾叁万玖仟元整（￥5539000.00元）。其中，A标段：壹佰伍拾万元整（￥1500000.00元）；B标段：捌拾陆万元整（￥860000.00元）；C标段：肆拾叁万元整（￥430000.00元）；D标段：陆拾万元整（￥600000.00元）；E标段：伍拾伍万元整（￥550000.00元）；F标段：叁拾伍万元整（￥350000.00元）；G标段：陆拾肆万玖仟元整（￥649000.00元）；H标段：陆拾万元整（￥600000.00元）。

六、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）、广西区人民政府（2015）1号文及贵港市人民政府（贵财发2015年7号文）规定。

七、投标人资格要求：

1、要求符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购服务，具有法人资格的供应商；并具有行业部门颁发的有效第二类医疗器械经营备案凭证或经营许可证复印件。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

注：1、本项目不接受联合体投标。

2、本项目不接受未购买本项目招标文件的供应商投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、招标文件的获取：

1、报名地点：网上报名（注：投标供应商如第一次报名，报名前需在贵港市公共资源交易平台（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）完成单位信息注册，已经广西住建厅诚信库系统备案的投标供应商则无需注册，可直接使用诚信卡登陆。）

2、报名时间： 2020年5月12日起至2020年5月18日止；

3、获取采购文件的方式：潜在投标供应商报名成功后打印报名回执，在贵港市公共资源交易平台（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）免费下载公开招标采购文件。

九、投标保证金（人民币）：A标段：壹万伍仟元整（￥15000.00元）；B标段：捌仟元整（￥8000.00元）；C标段：肆仟元整（￥4000.00元）；D标段：陆仟元整（￥6000.00元）；E标段：伍仟元整（￥5000.00元）；F标段：叁仟元整（￥3000.00元）；G标段：陆仟元整（￥6000.00元）；H标段：陆仟元整（￥6000.00元）。

投标供应商应于投标截止时间前将磋商保证金可以银行保函、银行转账、电汇等非现金方式提交。采用银行转账、电汇交纳必须从投标人基本账户转入以下指定账户。缴纳账户如下：

1、账户名称： 贵港市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室

账  号： 9558832116000253951

银行账单备注栏或用途栏标注 须“（项目编号+标段）”字样【退竞标保证金方式：（1）交易保证金退还即由招标代理公司统一办理退保手续，贵港市公共资源交易中心不再接受单一投标人的退保材料，（2）潜在投标人须将退保材料（保证金转账底单复印件和基本账户开户许可证复印件）于提交竞标文件的同时交至招标代理机构，逾期后果自负。（3）成交人须在成交结果公示发出后与招标代理机构联系，递交退保材料及政府采购合同。】

十、投标截止时间和地点：投标人应于2020年6月1日上午9时00分止，将投标文件密封提交到贵港市公共资源交易中心 (贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：本次招标将于2020年6月1日上午9时00分，在贵港市公共资源交易中心 (贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标厅开标。投标人应派法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（详见第三章“投标人须知前附表”第11点）

十二、网上查询地址：

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/home.html（贵港市财政采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/ （贵港市公共资源交易中心网站）。

十三、联系事项：

1、采购人名称：贵港市覃塘区人民医院

地址：贵港市覃塘区人民医院内

联系人：梁意禅         联系电话：0775-4724986

2、采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

地址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼

项目联系人：雷颖燕    联系电话：0775-4261019

3、政府采购监督管理机构：贵港市覃塘区财政局政府采购监督管理股；联系电话：0775-4721505

浙江中正工程项目管理有限公司

2020年5月11日

# 招标项目采购需求

说明：

1、投标人应仔细阅读招标文件（包括技术要求）中所有条款。

2、投标人投标的货物应符合招标文件中有关品目的技术要求。如果投标人不提供规格响应表说明偏离情况，则将认为投标的货物完全符合招标文件的技术要求。

3、需求表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他同档次品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

4、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

5、带“★”或的条款为主要技术参数，其中一项负偏离将导致废标。

6、本采购项目需求表中标注“▲”号的内容为实质性要求和条件。

7、除非在技术要求中另有规定外，在保修期内，供货商应在接到通知后48小时内提供维修服务，调整或更改有缺陷的零部件或设备。

8、要求投标人在所投标的货物名称下注明商品的生产厂家、品牌型号/产品目录号。

9、投标产品的生产厂商，应遵循《中华人民共和国产品质量法》的规定，依法承担产品质量责任。“生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”若采购方掌握了确切事实说明某投标人存在上列行为之一的，该投标书将作为无效投标处理。

10、产品或者其包装上的标识应当符和下列要求：

有产品质量检验合格证明；有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，相应予以标明；限期使用的产品，标明生产日期和安全使用期或者失效日期；使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，有警示标志或者中文警示说明；剧毒、危险、易碎、储运中不能倒置以及有其他特殊要求的产品，其包装必须符合相应要求，有警示标志或者中文警示说明标明储运注意事项。

A标段：小型C臂机（移动式C形臂X线机）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型C臂机（移动式C形臂X线机） | ★一、主要部件：高压发生器、球管、C臂、影像增强器、图像系统、束光器为同一厂家生产。 二、主要功能：可满足骨外科、普外科等的手术操作需要，并能进行妇科、泌尿科等造影检查。 三、X线发生器 ★1.逆变频率≥50kHz 2.最大功率≥2kW 3.最高输出电压≥110kV ★4.摄影mAs≥200mAs 5.透视毫安量≥14mA ★6.最大摄影电流≥20mA 四、X线管球 1.阳极热容量≥100kHU 2.焦点≤0.6mm 五、C臂 ★1.C臂电缆：全内置式 ★2.C臂锁定方式：全电磁锁 3.支持可控后轮转向操作 4.C臂沿弧型臂旋转范围≥120° ★5.C臂绕水平轴旋转范围≥420° 6.C臂左右摆动范围≥25° 7.C臂上下运动范围≥45cm 8.C臂前后运动≥20cm 9.SID≥98cm ★10.C臂开口≥78cm ★11.主机前轮架长≤40cm 12.主机宽度≤80cm 13.距地面水平X线高度≥110cm ★14.虚拟束光器功能：具有可以通过透视末帧保存的图像调整束光器功能 ★15.高压发生器触摸屏幕控制≥8英寸 ★16.记忆键（可以记忆束光器位置、CCD旋转角度、X线条件）≥2个 五、图像系统 1.影像增强器尺寸≥9英寸 2.中心分辨率≥64Lp/cm 3.采集像素≥100万 4.图像灰阶≥12bit ★5.图像储存≥172幅 | 台 | 1 |

B标段：中心遥测多参数监护系统（中央监护系统）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心遥测多参数监护系统（中央监护系统） | 1、遥测多参数监护仪中心监护软件 1.1．可同时监测16床位患者、可拓展多屏 1.2．具有双向通讯控制功能：可远程调整床边机报警限，启动指定参数测量，调节相关设置 1.3．声光双重三级报警，异常时及时提醒医护人员紧急处理 1.4．★自动存储患者所有监护信息到后台硬盘，并能回放打印心律异常事件、动态血压分析、呼吸监测分析、报警回顾等事件 1.5．连续记录患者全部心电\血氧\呼吸波形，可回放并与打印其中放大片段；连续记录患者全部参数数据列表，可回放与打印全部或指定参数数据列表 1.6．连续记录患者全部全参数同时间轴趋势图表，可回放与打印全部或指定参数同时间轴趋势图表 1.7. 有重点显示模式便于医护人员远距离看到患者监护波形与数据 1.8．无线信号、电池电量要有当前状态显示，具有护士呼叫功能， 1.9．重点床位监护界面，支持7道心电波形，血氧、呼吸波形同屏显示 1.10. 软件要求：监护软件符合GB/T25000.51-2010软件工程 软件产品质量要求与评价(SquaRE)商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则。 1.11．★呼吸睡眠分析功能：对遥测盒上传回来的数据进行时时回放并编辑、分析AHI值；提供在呼吸暂停综合症SA事件发生时心电、血氧饱和度、脉搏、鼻式呼吸、阻抗式呼吸、呼吸运动、睡眠体位的变化情况及相互关联情况 2、无线技术 2.1 采用抗干扰能力强的双天线无线技术，从无线中继到遥测中心监护工作站主机无需用有线连接 2.2. 无线传输距离：明视有效距离半径大于或等于50米。 3、硬件要求：品牌电脑(内存4G、硬盘2T、19英寸液晶显示），激光打印机，无线中继器。 4、遥测多参数监护仪： 4.1．遥盒尺寸132mm*81mm*36mm以内，方便移动监护 4.2．≥3英寸TFT彩色液晶屏显示，各种参数波形、数值一目了然，方便查房、急救时查看波形数据 4.3. ★遥测监护盒有报警设置，声光闪烁报警,自动存储24小时全参数监护信息，并可断电保存 4.4. 心电5线7导监护，I、II、III、AVR、AVL、AVF、 V导波形可切换，心电可三道波形同屏显示 4.5．★抗除颤、抗高频电刀设计，保证在抢救病人等复杂环境下能正常使用 4.6．有急诊模式便于查房与急救诊断，数字式内嵌式遥测技术，无线信号传输稳定，抗干扰力强 4.7．可充电大容量锂电池(不小于5000mAh)供电,持续工作时间>40小时,拆卸方便 4.8．专业防摔设计，1M高度抗摔，保证仪器意外落地时完好无损 4.9．监护参数：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温 4.9.1 心电 4.9.1.1应符合YY1079-2008标准的要求。 4.9.1.2 心率监测范围：30bpm～300bpm, 误差应不大于±10%或±5bpm，取较大者； 4.9.1.3 心率报警范围：30bpm～250bpm，报警误差应不大于±1%或±1bpm，取较大者。 4.9.2呼吸 4.9.2.1呼吸率监测范围：10rpm～60rpm, 误差应不大于±10%或±5rpm，取较大者； 4.9.2.2呼吸率报警范围：10rpm～50rpm，报警误差应不大于±1%或±1rpm，取较大者。 | 套 | 2 |

C标段：中央监护仪系统

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护仪系统 | 1.国内外知名品牌。 2.中心监护系统主机采用医疗专用计算机，内存≥2G、硬盘≥160G； 3．采用TCP/IP（以太网）联网方案，兼容HL7通讯协议，可以与HIS系统连接，可通过有线、无线、遥测或有线无线遥测混合连网方式进行连接，数据流量：10M/100MBit 4．≥19寸彩色TFT超薄屏显示，分辨率≥1024×1280，同屏显示可达16张床位，每张床位可同时显示波形≥4通道，具有大字体显示功能。 5．可选双屏显示功能，最多可同时显示32张床位信息，双屏显示不同监护信息。 6．★可分屏显示重点床位观察，可显示病人所有生理监测参数及趋势数据，可同屏显示≥4小时所有参数动态趋势，波形显示≥12道。 7．可显示每台床边机≥240小时趋势图/表的存储及回顾，≥720条报警事件存储及回顾，≥72小时全息波形存储及回顾，≥20000个历史病人的数据管理功能。 8．★具备监测中心与床旁监护仪双向控制功能，内容包括：接收/解除病人、病案信息、报警上下限、报警级别、停止NIBP测量方式等。 9．★可将中央台中病人信息（包括趋势图回顾、趋势表回顾、波形回顾、CO回顾、NIBP回顾、报警列表回顾、报警事件回顾、药物计算、血液动力学计算等）导出到移动硬盘存储，保存后的文件可以在其它计算机上采用Internet Explorer浏览器打开。 10.中文操作界面，声光双重三级报警，心律失常报警，五种药物浓度计算功能，滴定表计算功能。 11.可选11秒实时纪录，冻结波形纪录，报警实时纪录（参数、波形），实时波形连续纪录。 12.一套中央站拖10台监护仪。 | 套 | 1 |

D标段：全自动化学发光仪

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光仪 | ★1.检测原理 非酶参与的化学发光法 ★2.分离/洗涤 反应过程免清洗/免分离 ★3.检测速度 ≥280测试/小时 4.样本容量 ≥200个样本，支持不停机加载 5.急诊功能 急诊优先 6.条形码扫描 激光条码扫描仪读取样本管 7.稀释功能 自动稀释，同时载入336个稀释位，可随时添加 8.试剂容量 24个试剂位，具有恒温冷藏功能，支持不停机加载试剂； 9.加样系统 钢针加样 10.感应功能 液面感应、随量跟踪，凝块监测功能 11.加样量范围 5-200ul 12.加样精度 分注5μl，CV≤3%；分注10μl，CV≤2.5%；分注25μl，CV≤2%；分注50μl，CV≤1.5%；通用液分注175μl，CV≤1% 13.定标/校正 6点定标 14.定标周期 28天 15.反应杯 ＞1000个，支持不停机机载； 16.温控系统 试剂冰箱：温度应该在2---8℃； 17.通用液冰箱：温度应该在2---8℃； 18.温育：温度应在37.5±0.5℃，波动≤1℃。 19.测量参数 1、仪器噪声（本底）≤100RLU/s ； 2、线性相关系数（r）≥0.99；3、仪器稳定性相对偏倚不超过±10%；4、 批内测量重复性CV≤5%。 20.携带污染 携带污染率≤0.1ppm 21.电脑配置 订制化主机 22.操作系统 Microsoft WIN7 系统及以上 23.软件系统 支持LIS双工 24.电源 220V，50Hz 25.功率 1000VA 26.工作环境 温度：10-30℃，湿度：≤70％ | 台 | 1 |

E标段：全自动透析浓缩集中供应系统

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动透析浓缩集中供应系统 | 1、适用于血透 A B液浓缩液集中配制与输送。 2、配置并输送到透析机的 A B 液浓缩液符合 YY 0598-2015《血液透析及相关治疗用浓缩物》标准。 3、可满足20-50 台血透机的同时透析使用。 4、每套集中供液系统配套足够数量的透析机接口及连接管路。 5、系统在封闭状态下配液、储液、恒压供液，有效避免污染和交叉感染。 6、最大供液流量≥10L/min。 7、配液精度≥99%。 ★8、适用于不同配方产品，任一药液，任一分量配比。 9、24 小时待机恒压供液状态。 10、具备全自动/手动配液功能。 11、具备全自动清洗、全自动消毒功能。 ★12、A B液管道采用耐高温耐酸碱的硅胶软管，可提供相关证明文件。 13、与血透机相连接部位采用无死腔连接。 14、采用双路恒压供液，避免交叉感染。 15、A B液配制罐和存储罐采用 PE 材质，耐腐蚀、无毒无害。 ★16、A B液存储罐容量、配制罐容量≥200L。 17、A B液配制时间（200L）≤16 分钟。 18、使用1μm、0.22μm的双级过滤，过滤杂质和细菌。 19、具备液位自动校准功能，并可选配预约启动功能。 20、所有关键过程数据保存，具有可追溯性。 21、主机配置触摸屏，可设置和显示系统运行参数和状态。 ★22、具备动作提示、声光报警功能，故障自动显示。具有搅拌电机故障、配液电导错误、恒压电机故障、清洗电导超标、滤芯使用超时、缺水报警、电源故障、未清洗报警等报警功能。 23、具备自动纠正主机不合理设置参数的功能，防止人为出错。 ★24、 可选配远程遥控、实时检测和监控系统。 ★25、设备保修期不低于三年，免费设备维修。免费按需提供消毒残留测试试纸、过滤器滤芯和其它易耗品。 ★26、设备质保期内，设备供应商或厂家每月需委派专业工程师到现场对集中供液系统整体清洗消毒，直至科室完全会独立消毒。 ★27、透析液集中供液系统故障期间，有偿提供足量的、合格的桶装 A B液。 28、系统电气安全符合相关中国国家安全标准。 ★29、免费协助用户血透中心透析液集中供液系统现场的装修设计。 可按医院的整体部署派遣专业人员，到现场观测场地，并根据要求负责系统安装设计，提供安装图纸及详细零配件清单，配合安装前的场地准备。 ★31、配套安装服务： 1、因科室场地有限需旧房间改造升级（包含排风、电源）需根据现场提供示意图，不接受改动原科室布局。 2、原地面无排水系统，开孔增加地面排水口,提供排水示意图 3、设备间场地重新铺设地面防水、墙面防水，以防腐蚀影响其他楼层。 4、破洞铺设管路引入纯水至设备房间，并提供走向图纸。 ★32、根椐货物需求一览表内容及自行踏勘所收集的资料和数据信息在报价文件中必须提供与本项目相符合现场水电等安装的图纸。 33、实施配套服务所产生的一切费用等由投标人负责。 34、场地自行勘察。 | 套 | 1 |

F标段：心肺复苏器

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏器 | 1、有效性： 1.1、符合《2015AHA心肺复苏及心血管急救指南》的“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范。 ★1.2、按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，获得《2016中国心肺复苏专家共识》的“机械复苏装置”认可推荐，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤，提供相关佐证文献证据。 1.3、按压频率在100-120次／分钟内，实际按压频率误差≤±1次/分钟。 1.4、按压深度在5.0-6.0厘米内；实际按压深度误差≤±0.2厘米。 1.5、按压释放比范围:50%±5% 1.6、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式，在工作期间可灵活转换。 ★1.7、最大工作倾斜度：≥45°，确保下楼梯、转运途中既能持续按压，也不会损害患者。 1.8、在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 1.9、在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟。 1.10、在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压释放比能保持在50%±5%。 2、安全性： 2.1、驱动方式：电动电控， ★2.2、动力源：既可采用交流电直接供电工作，也可采用电池供电。 ★2.3、电池最大运行时间:新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥60分钟。 2.4、额定工作低温：≤-10℃。 ★2.4、额定工作低温环境可充电电池运行性能：在额定工作低温环境中持续1小时后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 2.5、额定工作低温环境交流电源运行性能：在额定工作低温环境中持续1小时后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 2.6、额定工作高温：电池运行≥40℃；交流电运行≥50℃。 2.7、额定工作高温环境可充电电池运行性能：在额定工作高温环境中持续4小时后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 2.8、额定工作高温环境交流电源运行性能：在额定工作高温环境中持续4小时后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 2.9、额定工作湿度：0-93%，在高温50℃、高湿93%环境中持续4小时后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 2.10、抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值35mm，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 2.11、防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续是15ms，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 ★2.12、车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 3、数据显示、储存、回放及通讯功能 3.1、能显示按压频率、按压深度、按压状态、按压模式。 3.2、在统计界面，能显示累计急救时间、按压时间、按压中断时间及胸外按压指数CCF值。 3.3、按压数据可通过数据线导出。 4、方便性： ★4.1、主机重量≤3.5Kg。 4.2、整机（含按压绷带、电池、电源适配器等）重量≤7Kg，适用于院内、院外、转运途中提供高质量连续心肺复苏。 4.3、全自动技术，具有胸腔自适应功能。 4.4、无挡板设计，不受软床垫影响。 4.5、体积小，在持续按压状态下，急诊经皮冠脉介入治疗时不遮挡视野，满足急诊PCI时实施CPR的方案（提供影像图片）。 质保期：不低于两年。 | 台 | 1 |

G标段：高压灭菌器

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌器 | 1、脉动真空蒸汽灭菌器技术参数： 1.1容积：1200L 1.2内室尺寸：≥1525×750×1050 (mm) 1.3设计压力：≥0.25Mpa 1.4设计温度：≥138℃ 1.5工作压力：0.21-0.24Mpa 1.6工作温度：100-137℃ ★1.7设备总功率功率:≤53KW/380V ★1.8设备净重：≥2500Kg 1.9行程周期：35-55min 1.10冷却水耗量：≤280 Kg /次 1.11外型尺寸：≤1850×1400×1900 (mm) 功能要求说明： ★2.1、功能要求：1200L机动双门，304不锈钢内筒体，彩色触摸屏控制，中文数字、曲线打印机，内置蒸汽发生器，设备总功率≤53KW。 ★2.2、门及门胶条：双门设有安全连锁装置；门胶条采用耐300℃高温硅胶密封圈，能自动起到密封作用，门密封胶条方形带V型截面。 ★2.3、真空泵：双极分体水环式真空泵，不使用单极直连式真空泵（提供制造商证明文件）；皮带传动，抽真空速度快，真空度高，两个泵腔抽高温蒸汽时不易产生气蚀共振，工作效率高，脉动真空,脉动次数3次或多次可调，转速≤1700转/分钟，转速低，噪音低，使用寿命长。 ★2.4、气动阀门：国际知名品牌气动阀，角座气动阀，密封性更好；灭菌设备进蒸汽由进口气动阀门控制,保证蒸汽进入室内的饱和度,有效控制进蒸汽的压力, 动作可靠，无故障动作≥400万次。 2.5、主控系统：国际知名品牌可编程控制器（PLC），工程塑料外壳，耐高温、耐腐蚀，不采用国产PLC+进口CPU组装控制器。 2.6、软件程序：织物、器械、液体、BD试验、调试、真空检漏、自由设定多种程序可供选择;灭菌压力、温度、时间及干燥次数可调。 2.7、触摸屏：彩色触摸屏，中文、数字动态显示，有自我检测功能，出现故障时可自动报警及故障打印记录，可同时显示夹套、内室的温度及压力。 ★2.8、微型打印机：中文数字、曲线打印，非热敏打印机；打印机装在设备正门，与触摸屏同侧，便于监控及重复打印。 2.9、门电机：高温静音门电机。 2.10、压力传感器：国际知名品牌压力传感器。 ★2.11、安全性：双门自动互锁，压力 、温度超高报警，双重控制，更安全；灭菌器采用双缸体结构，缸体由夹套、矩形环形加强筋、内壳组成，可以充分保证灭菌后的物品干燥不潮湿。内壳采用≥8㎜厚的优质304不锈钢板材制作;夹套采用≥8㎜厚的专用材料制造;保证设备使用寿命为15年以上。 2.12、主控制系统可编程控制器及电器控制原件，与缸体分离，装在设备的操作面板上，正面维修、监控；避免主控制系统可编程控制器，及电器控制原件长期受热，降低故障率。 2.13、真空泵、管道、电器及所有需要维修的配件都装在设备的一侧，独立悬挂,降低震动，便于维修，减轻震动，延长设备使用寿命；带冷空气预热装置,确保物品干燥效果。 ★2.14、设备标配3辆不锈钢灭菌车及3辆外车 ★2.15、蒸汽发生器与灭菌器缸体为焊接一体式，不使用管道连接，避免热量损失，安全性更高（需提供制造商焊接照片）。 ★2.16、每台设备整机只需要办理一个压力容器使用证，内置蒸汽发生器不需要办证。 ★3、配套服务项目： 3.1、全程协助办理该设备在国家相关机构的压力容器使用证明以及其他证明 3.2、拆除旧设备，搬运到指定地点，全程协助办理报废手续，并进行旧设备回收事宜。拆卸过程中保障现场安全问题，做好现场安全措施。 3.3、更新、置换、铺设对应管路至新设备安装具体点位，提供布置示意图纸。 3.4、开墙、扩窗、修复、开通设备相应的运输进出路线，提供破墙运输通道示意图。 3.5、搬卸、吊装、平移该设备进相应安装点位，负责施工中一切安全问题。 3.6、旧设备撤出后，在原有彩钢板墙体切割扩大封板围边，重新封板恢复大楼外墙原貌，安装修复材料需与大楼原有材质一致或优于原有材料。 3.7、工程师必须到现场全面安装，并负责安装其需要的所有配件及配套引进电缆。直至可正常使用为止，不接受指导性安装或是其他安装方式。 ★3.8、因设备使用率高，接到报修电话20分钟内响应，判断故障问题，90分钟内携带相关配件工具到现场解决。并提供投标人在当地的售后服务点以及联系方式，避免科室无法完成当天工作。 ★4、根椐货物需求一览表内容及自行踏勘所收集的资料和数据信息在报价文件中必须提供与本项目相符合现场水电等安装的图纸。 5、以上配套服务，投标人需提供具体的施工方案。 6、实施配套服务所产生的一切费用等由投标人负责。 7、场地自行勘察。 8、质保期：不低于三年。 | 台 | 1 |

H标段：眼科手术显微镜

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科手术显微镜 | 一、镜体 ★1、光学系统，全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），T*镀膜； 2、光学分辨力≥90lp/mm； 3、变倍系统：电动五档复消色差变倍器 4、变倍系数：0.4/0.6/1.0/1.6/2.5； 放大倍数：4.3/6.4/10.6/17.0/26.6(目镜12.5X) 5、广角按入式目镜，10 x或12.5x； 6、焦距f = 200 mm，复消色差光学； 7、主刀镜筒45°倾斜镜筒 f = 170 mm； ★8、助手镜45°倾角0°助手镜镜筒，独立变倍、调焦，独立光路，不分主刀光线，同时满足主刀和助手镜的清晰度、明亮度 7、XY水平调节范围：60 mm x 60 mm；一键自动复位。 8、电动，调焦范围50 mm； 二、照明系统 ★1、带热传感器的LED照明光源，50000小时后剩余约70 %亮度； 2、色温约4500 K（± 500 K）；额定功率约5W； 3、通过调节不同的2度和6度照明的组合，可以达到不同的红光反射效果； 4、滤光片：视网膜防护滤光片、CRI滤光片。 三、控制系统：脚踏控制面板，带12个控件。 四、支架系统 1、悬挂臂：长度：600 mm，旋转角度：± 150°，垂直升降：± 300 mm（中心位置高度：1434 mm）； 2、支撑臂：长度：500 mm，旋转角度：360°；支架高度：1735 mm； 3、悬挂臂的最大允许载荷重量：S 200落地式支架-白内障，不得超过9.5 kg；总重量OPMI：约102 kg； | 台 | 1 |

| 二、商务要求表 |
| --- |
| 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、押送人员工资、送货上门的费用；（6）到使用单位进行现场验收的费用；（7）设备材料涨价等一切风险费用；（8）管理费、利润、税金；（9）不可预见费用等等一切可能发生的费用。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期从验收合格之日起计算，一年以上。 |
| 培训要求 | 1、投标人须委派具备相应的资质和实际工作经验的技术人员对采购人的系统管理操作人员进行技术培训。 2、投标人应在项目验收合格前提交详细的培训计划书，列出培训课程、时间安排及拟投入的教员资质。 3、投标人在本项目验收前必须提供下列正式文件： ①主要产品用户使用手册；②主要产品检验检测报告复印件；③安装手册；④系统管理维护手册、培训操作手册等。 |
| 售后服务要求 | ▲1、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤需无偿调换相同产品。按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格，免费培训。 ▲2、在保修期设备运行中发生问题，设备出现故障后2小时做出响应，48小时内到达现场，提供免费服务，直至修复正常使用。如出现48小时内无法修复系统问题或设备故障的，免费提供相同规格型号的设备以供采购单位使用（若厂家免费质保期超过此年限或技术参数及性能（配置）要求中另有要求的，按厂家规定或技术参数及性能（配置）要求要求保修）； 3、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 ▲4、为保证本次采购核心产品的产品质量，中标供应商在中标后3天内提供设备原厂的项目授权书、供货证明、售后服务承诺书、相关权威检测机构的检验报告、产品彩页或产品说明书原件并加盖厂家公章；核心产品设备到货后，同时对产品标“★”的重要功能参数进行测试，以确认货物的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定的技术功能要求，若测试结果不能满足招标参数要求，属于虚假投标，采购单位有权不予接收，同时采购人将上报相关政府采购监管部门按照有关法律法规规定处理。采购人将按顺序邀请排在后面的中标候选供应商参与测试，依此类推。产品性能检测合格后封存，待项目验收时对安装设备与封存设备对比，如出现安装和封存的设备不符，采购单位有权拒绝项目验收，采购人有权终止合同，造成损失的，并要求中标人做出相应赔偿。同时采购人将上报相关政府采购监管部门按照有关法律法规规定处理。由此造成的工期延误等所有责任均由中标人承担。 项目中标结果公示期间，采购人有权要求中标候选人提供招标项目采购需求表中需要提供的有关检测报告以及各种证书的原件进行验证，如有需要还需提供所投产品以供测试，确保所有技术参数、功能均可满足采购要求，如有不符，则取消其中标候选人资格。 7、中标供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 8、中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |
| 交付使用时间及交货地点 | 1、交货期：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并交付使用。 2、交货地点：广西贵港市覃塘区内采购人指定地点。 3、交货时必须出具原厂商的产品合格证书或类似证明，以保证产品为原厂新品。 4、竣工时中标人必须向采购人提供规范完整的安装调试技术资料、测试报告和技术文档、验收报告，以上资料均需提供电子和纸质文档。 |
| 付款条件 | 由双方商定。 |
| 其他要求 | 产品通过中国国家药监局注册。 中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 在广西区内有办事处及维修技术员（提供相关资料证明） 在安装过程中，提供进度、配合度不能满足需方要求的情形下，需方有权力无条件退货权，并无需向供方提供解释。 报价人必须免费全过程安装试机，培训并负责所有对接类设备配套配件，采购人拒绝指导性安装，中标方必须全程免费安装对接并培训指导使用。 标注“★”的条款或指标，要求发生实质性偏离的，将导致投标无效。 |
| 本项目产品交货、验收程序 | 本项目产品交货、验收程序如下： （1）采购人可以视项目情况在中标人生产过程中派人对中标产品进行监管。 （2）中标人货物自检合格后方可供货。供货前中标人需通知采购人，采购人对应交货物进行抽样检验。 （3）检测合格的，采购人通知中标人开始交货，如不能按要求供货则按违约处理。 （4）货物接收全数检验。由采购单位按照合同、投标文件承诺、《招标文件》的技术要求和验货样品（如有）对中标货物的产品外观、规格、基本参数等基本项目进行全数检验（逐个产品检验），收货检验时发现质量不合格产品中标人须给予更换。货物接收检验后采购单位将验收情况的书面材料上报相关监管部门。 （5）如有产品质量问题，则由相关监管部门按照有关技术标准进行检验和收集有关信息材料并立即通知供应商协商处理。如不能及时处理，则按合同约定追究违约责任。 （6）中标人交货时须附售后服务联系人姓名、电话、详细地址等清单。 （7）中标人应常年备有配件，接报修通知后，48小时到达现场进行维修；保修期内免费上门服务。 |
| 二、投标人的资信要求表 |
| 政策性 加分条件 | 符合节能产品、环保标志产品、广西区内的产品等国家政策要求 |
| 其它加分条件 | 详见评标办法及评分标准 |
| 能力或业绩要求 | 具有提供本项目货物及服务能力。 |
| 产品授权及其他资信要求 | 无 |

第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目基本概况： 项目名称：覃塘区人民医院医疗设备采购 项目编号：GGZC2020-G1-40017-ZJZZ 招标方式：公开招标 采购单位：贵港市覃塘区人民医院 采购项目的名称、数量、项目基本概况介绍：本项目分为8个分标。A标段：小型C臂机（移动式C形臂X线机），1台；B标段：中心遥测多参数监护系统（中央监护系统），2套；C标段：中央监护仪系统，1套；D标段：全自动化学发光仪，1台；E标段：全自动透析浓缩集中供应系统，1套；F标段：心肺复苏器，1台；G标段：高压灭菌器，1台；H标段：眼科手术显微镜，1台。详见招标文件的采购需求。 |
| 2 | 投标人资格要求：投标人应同时具备以下资格条件 1、要求符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的资格条件； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购服务，具有法人资格的供应商；并具有行业部门颁发的有效第二类医疗器械经营备案凭证或经营许可证复印件。 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 注：1、本项目不接受联合体投标。 2、本项目不接受未购买本项目招标文件的供应商投标。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的货物和服务内容按作完整唯一报价； 3、投标报价是履行合同的最终价格，考虑包含以下所列（1）至（4）项目费用及提供服务所发生的一切成本费用的总和：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、押送人员工资、送货上门的费用；（6）到使用单位进行现场验收的费用；（7）设备材料涨价等一切风险费用；（8）管理费、利润、税金；（9）不可预见费用等等一切可能发生的费用。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5、本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件规定收取，方式为中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费及交易服务费，中标人服务费为：A标段：人民币贰万零伍佰元整（￥20500.00元）；B标段：人民币壹万贰仟玖佰元整（￥12900.00元）；C标段：人民币陆仟肆佰伍拾元整（￥6450.00元）；D标段：人民币玖仟元整（￥9000.00元）；E标段：人民币捌仟贰佰伍拾元整（￥8250.00元）；F标段：人民币伍仟贰佰伍拾元整（￥5250.00元）；G标段：人民币玖仟柒佰叁拾伍元整（￥9735.00元）；H标段：人民币玖仟元整（￥9000.00元）。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。 开户名称：浙江中正工程项目管理有限公司贵港市分公司 开户银行：贵港市区农村信用合作联社金港分社 银行账号：915512010103985538 |
| 4 | 采购项目预算金额（人民币）：伍佰伍拾叁万玖仟元整（￥5539000.00元）。其中，A标段：壹佰伍拾万元整（￥1500000.00元）；B标段：捌拾陆万元整（￥860000.00元）；C标段：肆拾叁万元整（￥430000.00元）；D标段：陆拾万元整（￥600000.00元）；E标段：伍拾伍万元整（￥550000.00元）；F标段：叁拾伍万元整（￥350000.00元）；G标段：陆拾肆万玖仟元整（￥649000.00元）；H标段：陆拾万元整（￥600000.00元）。 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人，并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件组成：投标文件正本 1 份；副本 4 份 |
| 8 | 1、投标保证金额为：详见采购公告； 2、投标保证金缴纳时间、方式： 投标人应于：投标截止前将投标保证金以银行转账、电汇或非现金的形式从投标人基本账户转出。保证金应缴纳至以下账户：详见采购公告 3、缴纳投标保证金后将其复印件装订在投标文件商务部分。投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。 4、投标保证金应在投标有效期内保持有效。 5、未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金在签订采购合同后退还。 6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的； （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （3）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的； （4）将成交项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将成交项目分包给他人的； （5）拒绝履行合同义务的； （6）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年6月1日上午9时00分前将投标文件密封送交到贵港市公共资源交易中心 (贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 10 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年6月1日上午9时00分在贵港市公共资源交易中心 (贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标，投标人应派法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件、报名回执单；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件、报名回执单，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。 |
| 11 | 评标办法及评标标准：综合评分法 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构将在评标结束二个工作日内将采购结果报告送达采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的第一中标候选供应商确定为中标供应商，采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后七个工作日内发布中标公告和中标通知书，http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/home.html（贵港市财政采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/ （贵港市公共资源交易中心网站）。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 退投标保证金方式：（1）交易保证金退还即由招标代理公司统一办理退保手续，贵港市公共资源交易中心不再接受单一投标人的退保材料，（2）潜在投标人须将退保材料（保证金转账底单复印件和基本账户开户许可证复印件）于提交投标文件的同时交至招标代理机构，逾期后果自负。（3）成交人须在成交结果公示发出后与招标代理机构联系，递交退保材料及政府采购合同。（4）贵港市公共资源交易中心财务部 |
| 14 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起30日内。 |
| 15 | 采购资金来源：医疗收入 |
| 16 | 履约保证金额：无。 |
| 17 | 付款方式：由双方商定。 |
| 18 | 投标文件有效期：60天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 20 | 其他说明： 1、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3、对投标人资格审查时进行信用查询： 查询渠道：“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询起止时间：采购公告发布后至竞标截止之日前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询记录，打印（或截图）材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，将被拒绝参与政府采购活动。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

## 投标人须知

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于贵港市覃塘区人民医院组织的覃塘区人民医院医疗设备采购采购项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）及相关法律、法规、规章，通过公开招标来择优选定中标单位。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

递交投标文件时，投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）及其他招标文件要求的证明资料。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（必须在投标文件中按要求提供相关证明文件，否则投标文件将被拒绝）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或开标后参加投标的供应商不足三家的，将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十一条、四十三条规定处理。

8.在评标期间，出现符合资格条件的供应商不足三家时，将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十四条规定处理。

9.中小微型企业参加投标的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件规定执行。投标人应提供中小微型企业相关证明材料。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。符合条件的残疾人福利性单位在参加投标的，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9、有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

10、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

11、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（九）现场踏勘

1.为便于各投标人统筹规划、科学合理编制实施方案，对项目服务要求、数量及规格要求等等有更直观的了解和成本核算，统一组织现场踏勘。各投标人均应响应文件要求参与踏勘。本项目不需组织现场踏勘。

（十）质疑和投诉

1.质疑

1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，依照《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号文）规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑并及时索要书面回执。

1.2采购代理机构应当依照1.1项的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.3如不按规定质疑或投诉的，视为无效，不予受理。

1.4质疑书的要求

1.4.1质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

被质疑人的单位名称或姓名等；

权益受到损害的事实及理由；

有关违纪违规的情况和有效证明材料；

质疑人的签章及质疑时间；

质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章；

质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

## 质疑联系部门：浙江中正工程项目管理有限公司

## 质疑联系人：雷颖燕；联系电话：0775－4261019

## 通讯地址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城S-3幢2号楼

2.投诉

2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）及向监督管理部门投诉。

2.2 监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件、商务及投标报价文件（合并成册）三部分组成。

1. 资格证明文件

（1）投标保证金缴纳证明复印件及开户行许可证复印件；（必须提供，并加盖公章）

（2）投标声明书 (格式见附件) ；（必须提供，并加盖公章）

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时须要提供，关加盖公章）(格式见附件)；

（4）法定代表人正反面身份证复印件；（必须提供，并加盖公章）

（5）投标人有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供，并加盖公章）

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及在对在“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图；（必须提供，并加盖公章）

（7）投标人提供2019年度财务报表复印件；（如为2020年1月以后新成立的投标人，请提供截止至开标前三个月财务报表复印件。）（必须提供，并加盖公章）

（8）投标人半年内近三个月依法缴纳税收证明[“中华人民共和国税收专用完税证明”复印件或电子缴税付款凭证复印件（加盖单位公章）或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件（格式自拟）]；（（1）2020年1月以后新成立的供应商按实际情况提供；（2）无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效；）（必须提供，并加盖公章）

（9）投标人半年内近三个月依法缴纳社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认）；（（1）2020年1月以后新成立的供应商按实际情况提供；（2）无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。）（必须提供，并加盖公章）

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件。（必须提供，并加盖公章）

2.技术文件

（1）技术响应表；（必须提供，并加盖公章）

（2）本项目项目工作具体实施方案；（必须提供，并加盖公章）`

（3）投标人需要说明的其他文件和说明.（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供，如下：

①产品资料：投标人根据“《招标项目采购需求》”要求及结合自身情况提供相关产品证明材料。如多项产品同属一资格证明文件，须在证明文件复印件上标记对应的产品序号及名称，如因标记不清或编排混乱造成的漏查等后果由投标人自负）。（属于国家强制性要求或货物采购需求中明确要求提供的）

②供应商的类似成功案例的业绩证明文件（供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

③节能环保等方面的资质证书或文件；

④供应商的信誉、荣誉证书；

⑤供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

⑥中小企业声明函（（投标人如为中小微型企业的请按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

⑦监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

⑧残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

⑨供应商认为有必要提供的其他材料。）

3. 商务及报价文件

（1）投标函（格式见附件）；（必须提供，并加盖公章）

（2）报价表（格式见附件）；（必须提供，并加盖公章）

（3）商务响应表（格式见附件）；（必须提供，并加盖公章）

（4）投标人针对商务及报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函及相关材料复印件必须加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括：

（1）完成采购人指定服务内容的基本费用；

（2）完成项目所需的全部人工费用（包含但不限于派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费）；

（3）其他费用（包括但不限于知识产权、技术支持、售后服务等费用）；

（4）招标代理服务费，必要的保险费用和各项税费等一切完成本项目服务所需要的费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金交纳形式：转账、电汇等非现金形式。

3.未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标供应商应在中标通知书发出后30个工作日内与采购人签订合同，中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

5、在退还投标保证金时，投标人必须将保证金银行转帐底单复印件及开户许可证复印件交给招标代理机构办理退还事宜。中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内，递交一份与招标单位签订的本项目合同原件和复印件，同时备齐以上资料交给采购代理机构办理退还投标保证金。

6、保证金不计息。

7、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数和装订

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将格证明文件、技术文件、商务及报价文件合并装订成一册（资料太多时可分册装订），正本一份，副本四份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

3.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.装订：投标人应将投标文件（含资格证明文件、技术文件、商务及报价文件）装订成一册（资料太多时可分册装订），正本一份，副本四份。

2.密封封装：将所有的投标文件密封封装在一个密封包中。

提交投标文件时应为  1  个密封袋。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 投标文件的递交

2.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

2.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将被拒收。

2.3投标文件的递交由投标人被授权代表凭有效证明资料亲自递交，资料不齐或不合格的，该投标文件将被拒绝接收。

2.3.1被授权代表为法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人身份证明材料原件等有效证明资料；

2.3.2被授权代表为非法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人授权委托书原件等有效证明资料。

2.4投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，采购代理机构在接收投标文件时没有检查及告知的义务，由此造成投标文件被误投或提前拆封或密封、标记不合格等风险由投标人承担。投标文件的密封性检查由投标人或投标人代表或者招标采购单位委托的公证机构负责检查。未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的后果由投标人承担。

3.投标文件的修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.没有购买招标文件的投标人的投标文件将被拒收。

（八）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字或其授权委托代理人签字，未按招标文件规定要求签署盖章，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

2、 在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）项目不齐全或者内容虚假的；

（2）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（3）投标有效期、服务时间、生产经营条件等商务条款不能满足招标文件和采购需求要求的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数、服务要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）配置的技术人员、项目负责人以及设备仪器不能满足采购需求的；

（3）明显不符合招标文件要求的质量标准、服务完成时间等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离，不能保证完成采购任务的；

（4）服务的方案不能满足采购需求的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

5、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

6、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

7.被拒绝的投标文件为无效，以及其他法律法规规章、招标文件规定的投标无效的情形。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、采购单位代表或监督人员一同检验参加开标会的开标人法定代表人或其委托代理人（委托代理时）的资格证件：①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章。

5、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6、随机启封，唱标；拆封投标文件，并清点投标文件正本、副本数量；

7、采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、采购人代表当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8、开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

## 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

- 资格审查

开标结束后，根据有关规定依法对投标人的资格进行审查。

资格审查后合格投标人不足3家的，不得评标。

2.符合性审查

评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

3.实质比较与评价

（1）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有需要澄清或者说明的，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价，按照评分办法和标准进行评分。

（3）评标委员会完成评标后，评委对各投标人得分汇总，计算各个投标人综合得分。

（4）评标委员会按评标办法推荐中标候选人，同时编写标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标函总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标函为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

（七）废标条款

一）投标文件属下列情况之一的，应当在资格、符合性检查时按照无效投标处理：

1、应交未交投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资格要求的；

4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

二）在招标过程中，出现以下情况之一的，应予以废标。

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn （广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府信息网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn/gxggzbw/（贵港市公共资源交易中心网站）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业 秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

## 七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选为中标人并授予合同，也可以重新组织招标。

（三）履约保证金（如有）

（1）中标供应商应在中标通知书发出之日起10日内与采购人签订合同，签订合同前中标人应向采购人交纳 3% 作为履约保证金，中标人没有按规定交纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订合同并取消其中标资格。履约保证金与合同期同步，中标合同期满后采购人无息退还。

（2）履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

## 八、其他事项

1、本项目投标应以人民币报价；

2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价；

3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

4、本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件规定收取，方式为中标人向采购代理机构支付，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费及交易服务费，中标人服务费为：A标段：人民币贰万零伍佰元整（￥20500.00元）；B标段：人民币壹万贰仟玖佰元整（￥12900.00元）；C标段：人民币陆仟肆佰伍拾元整（￥6450.00元）；D标段：人民币玖仟元整（￥9000.00元）；E标段：人民币捌仟贰佰伍拾元整（￥8250.00元）；F标段：人民币伍仟贰佰伍拾元整（￥5250.00元）；G标段：人民币玖仟柒佰叁拾伍元整（￥9735.00元）；H标段：人民币玖仟元整（￥9000.00元），否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。

招标代理中标服务费缴纳帐户如下：

开户名称：浙江中正工程项目管理有限公司贵港市分公司

开户银行：贵港市区农村信用合作联社金港分社

银行账号：915512010103985538

5、解释权

解释权属本采购代理机构。

6、有关事宜

所有与本文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

通讯地址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼

电    话：0775－4261019

第四章  评标办法及评标标准

综合评分法

## 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共 5 人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术或者服务水平（服务实施方案）、履约能力、后期服务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标程序：按照资格审查、符合性审查、实质性比较与评价的程序进行评标（详见投标人须知说明）。

（五）评标方法：综合评分法。

## 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、报价分…………………………………………………………………………………………满分30分

价格分计算公式：

计算价格分。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价

某有效投标人价格分 =  -------------------------------------    ×30分

某有效投标人投标报价

注：（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的而规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加投标的，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

各投标人的报价在按照上述规定进行扣除后即为评标价，无扣除的投标报价即为评标价。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术性能及配置分…………………………………………………………………………………10分

一档：技术参数及功能完全满足招标文件要求的，得9分，

二档：技术参数及功能完全满足招标文件要求的，并技术参数及功能有明显优于招标文件要求的且有说明材料的（复印件），每优于一项加0.5分，最多可加1分，满分10分；

3、项目实施方案分……………………………………………………………………………………60分

（1）确保按时完成项目实施方案（满分30分）

由评委依据投标文件中的保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务等内容，并按确定后各投标人项目实施方案的等级，由评委在相应等级内独立打分。

一档（0～10分）：项目实施方案一般，可行性一般，方案实施步骤不紧密、时间进度分配一般；

二档（10.1～20分）：投标人在满足第一档的条件下，项目实施方案良好，可行性较高，安全，高效方案实施步骤较紧密、时间进度分配基本合理；

三档（20.1～30分）：投标人在满足第二档的条件下，项目实施方案优秀，可行性高，安全，高效，方案实施步骤紧密、时间进度分配合理；

（2）售后服务分（满分30分）

由评委在打分前根据售后服务机构的服务能力、响应时间、技术力量等情况进行横向对比集体讨论确定投标人的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

一档（0～10分）：售后服务方案简单,基本满足采购文件要求,无本地化服务机构的；

二档（10.1～20分）：售后服务方案可行，服务措施较全面，在广西有办事机构,优于一档的基础上，有该项目详细的系统建设的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间优于招标文件等，有专门的售后服务车辆，有现场保障措施，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息；售后故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的；整体维修保养服务方案、服务质量保证方案（服务方式、流程等）维护服务实施方案、对具体方案设计合理性较好。

三档（20.1～30分）：售后服务方案全面、可操作性强，服务措施到位，在广西有办事机构或售后服务点（以营业执照为准）,优于二档的基础上，售后服务方案描述较详细，提供组织架构、售后服务承诺内容、服务响应体系、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保障流程等内容，对服务措施、应急预案、响应时间等有详细描述，整体维修保养服务方案、服务质量保证方案（服务方式、流程等）维护服务实施方案、对具体方案设计合理性优秀。

4、总得分 =1+2+3

## 三、推荐中标候选人

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为三家以上(含三家)的，可推荐前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选为中标人，也可以重新组织招标。

四、确定中标供应商

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

2、中标供应商确定后，中标结果在指定的采购信息发布媒体上公告。公告内容包括招标项目名称、中标供应商名单、招标采购单位的名称和电话等信息。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

3、中标供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选为中标人，也可以重新组织招标。



# 第五章 合同主要条款格式

（仅供参考，由双方按实际情况调整）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

招标 编 号：

采购单位（甲方）

供 货 商（乙方）                       法定代表人：                           ；

签  订  地  点                        签 订 时 间：                           ；

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定以及本项目的招、报价响应文件，甲乙双方就有关货物采购事宜，签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包含全部设备的采购、运输、利润、税金、安装、调试、协调、培训、测试、售后服务等相关费用，如招报价响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招报价响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方所提供货物在使用时不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方所交付的货物必须具有完全的所有权，不得有抵押、质押、查封等产权瑕疵。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给除履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招报价响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：   由乙方负责 。

3、货物的运输方式：       由乙方自定       。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：                  地点：   由甲方指定   。

2、乙方提供不符合招报价响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方在到货后即首先对货物外观、数量进行初步验收，安装、调试完后10个工作日内进行最终验收。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，甲方有权暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，资金结算期自违约问题解决之日起从新计算。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条　安装、调试、检测检验和培训

1、甲方应为乙方的安装、调试提供必要的如场地、电源、水源等条件。

2、乙方在安装、调试后应给甲方30日的产品使用适应期，在此期间乙方应加大对乙方人员的培训，如因乙方培训不到位，甲方在使用产品因不适应造成产品损坏的，按产品“三包”处理。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：    由甲方指定       。

4、乙方负责防火门的检测检验，取得相应的检测检验合格报告，并移交给甲方，作为验收的基本条件。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招报价响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与甲方实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方实际使用量供货，合同的最终结算金额也应按甲方实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、合同价款支付：_____________________________。

3、付款方式：_____________________________。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换货物：由乙方承担更换所发生的全部费用。

⑵退货处理：甲方已经支付货款的，乙方应全额退还甲方支付的货款以及同期银行利息及银行手续费，同时承担违约责任及因退货而发生的运输、保险、检验等费用。

（3）解除合同。

2. 甲方在使用乙方的产品过程中发生故障，乙方在接到甲方电话或书面通知后24小时内到达甲方现场并处理完毕。故障不能按时排除的，由乙方立即无偿提供备用产品给甲方使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物（安装、调试完毕）依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试，乙方需安排技术人员参加，并负责安装、培训甲方的使用操作人员，协助甲方调试，调试的产品符合技术要求的，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可以邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收，并由该机构出具质量检测报告，该检测报告认定的结论可以作为甲方最终验收是否合格的依据，检测所产生的费用由乙方负责。乙方对该检测报告有异议的，由双方另聘请有资质的鉴定机构从新检测鉴定。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后由甲乙双方作出验收结果报告；邀请国家认可的专业检测机构参与验收的，验收结果报告在该机构出具质量检测报告后三日内由甲乙双方作出。验收费用由乙方承担。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方有充足的时间接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方人员初步验收完毕视为交付。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等不符合标准的，甲方可不予接收或者甲方同意先行接收但对货物提出异议的，乙方应在约定交付的时间内更换符合标准的产品，乙方未能在约定交付的时间内更换符合标准的产品的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物侵犯了第三方权益而引起的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉或应诉，造成甲方由此纠纷而产生的责任、损失、费用由乙方全部承担。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方在合同约定的时间内予以从新更换，乙方未能在约定交付的时间内更换的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

4、甲方无故延期验收、乙方逾期交货的，无过错方可解除合同，违约方每日向对方支付违约货款额3‰违约金，但违约金累计金额不得超过货款总额5%。

5、乙方未按本合同和报价响应文件中规定的服务承诺提供售后服务，甲方要求乙方提供售后服务，经甲方二次书面通知或者乙方累计二次以上不提供或者延期提供售后服务的，甲方可自行聘请其他公司提供服务并由乙方承担相关费用，同时乙方应按本合同货款总额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责赔偿，甲方不再退还质量保证金。

7、其它违约行为由违约方按违约货款额5%支付违约金，造成损失的由违约方赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致合同无法履行，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即电话或书面通知对方，并在事件后向对方寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方可通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应聘请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，并按照违约责任处理。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商一致的可以签订补充协议；如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代表签字并加盖法人公章后生效。被委托人必

须提供相应的身份证明文件复印件和加盖法人印章的授权委托书。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同所依据的文件

1、政府采购采购文件；2、乙方提供的报价响应文件；3、报价承诺书；4、中标或成交通知书。上述文件为合同组成部分，通具有约束力。

第十九条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构、甲、乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： 年 月 日 | 委托代理人： 年 月 日 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面及投标文件外封面格式

1.1 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标标段：

投标人名称：

投标文件名称：资格证明文件、技术文件、商务及报价文件

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

1.2投标文件外封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标标段：

投标人名称：

投标文件名称：资格证明文件、技术文件、商务及报价文件

投标人地址：

年    月   日

1. 资格证明文件

（1）投标保证金缴纳证明复印件及开户行许可证复印件；—————————（页码）

（2）投标声明书； ——————————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时需要提供）； ————————————————————————————————（页码）

（4）法定代表人正反面身份证复印件；———————————————（页码）

（5）投标人有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；———————————————————————————————（页码）

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及在对在“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图；——————————————————————————————（页码）

（7）投标人2019年度财务报表、财务报告—————————————（页码）

（8）投标人半年内近三个月依法缴纳税收证明———————————（页码）

（9）投标人半年内近三个月依法缴纳社保证明——————————（页码）

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件—————————（页码）

2.技术文件

（1）技术响应表———————————————————————（页码）

（2）本项目项目工作具体实施方案—————————————————（页码）

（3）投标人需要说明的其他文件和说明. ——————————————（页码）

3. 商务及报价文件

（1）投标函；————————————————————————（页码）

（2）报价表；————————————————————————（页码）

（3）商务响应表；——————————————————————（页码）

（4）投标人针对商务及报价需要说明的其他文件和说明—————————（页码）

## 二、资格证明格式

资  格  证  明 文 件

- 投标保证金缴纳证明复印件及开户行许可证复印件

- 投标声明书

格式：

投标声明书

致：                  （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                         项目的     标段投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

3. 法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时需要提供）格式：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称） ：

我            （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的     标段投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖章：          .

所在部门：                                     职务：           .

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：委托代理人正反面身份证复印件。

4、法定代表人正反面身份证复印件；

5、投标人有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及在对在“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图；

无重大违法记录声明书

格式：

无重大违法记录声明书

致         （采购人）               ：

我公司参加贵公司组织                        项目的     标段政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标单位全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字:

日期：

7、投标人提供2019年度财务报表复印件；（如为2020年1月以后新成立的投标人，请提供截止至开标前三个月财务报表复印件。）

8、投标人半年内近三个月依法缴纳税收证明

注：[“中华人民共和国税收专用完税证明”复印件或电子缴税付款凭证复印件（加盖单位公章）或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件（格式自拟）]；（（1）2020年1月以后新成立的供应商按实际情况提供；（2）无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效；）

9、投标人半年内近三个月依法缴纳社保证明复印件

注：社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认）；（（1）2020年1月以后新成立的供应商按实际情况提供；（2）无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。）

10、招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件。

注：内容详见投标人须知。

## 三、技术文件格式

技 术 文 件

      - 技术响应表格式；

技术响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术需求 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

- 本项目项目工作具体实施方案；

- 投标人需要说明的其他文件和说明

（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供，如：

①供应商的类似成功案例的业绩证明文件（供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

②节能环保等方面的资质证书或文件；

③供应商的信誉、荣誉证书；

④供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

⑤中小企业声明函（（投标人如为中小微型企业的请按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

⑥监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

⑦残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

⑧供应商认为有必要提供的其他材料。）

## 四、商务及报价文件格式

商 务 及 报 价 文 件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的     标段招标公告（项目编号：             ），我方正式授权并代表投标人提交投标文件（资格文件、技术文件、商务及报价文件）正本一份、副本肆份。

据此函，我方同意如下：

- 根据已收到的招标项目、招标编号的招标文件，经研究上述招标文件、招标文件补充通知、招标答疑经要的所有内容后，我方对愿以投标报价为：人民币          （￥：     元）完成相应服务工作；交货期：________________________。

2、一旦我方中标，我方保证按我方所递交的投标文件中承诺的期限和招标文件中对承包期限的要求如期按质提供服务。

3、一旦我方中标，我方保证所提供的服务质量达到我方所递交的投标文件中承诺的质量等级。

4、一旦我方中标，我方保证按投标文件中服务方案开展服务工作。如确需变更，必须征得业主的同意。

5、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、我方同意招标文件中各条款，并按要求交纳投标保证金        元整（不超过投标总报价的2%）。若我方违约，则扣除所交纳的全部保证金。

7、除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件件补充通知、投标答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本招标文件，并在投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

9、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

10、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

11、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

12、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

13、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

14、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

15、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

16、我方根据招标文件的规定，在签订合同之前向采购单位缴纳履约保证金。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮编：           电话：            .

投标人名称(公章)：                  .

开户银行：                         银行帐号：                     .

法定代表人或授权委托代理人（签字）：                    .

日 期：      年    月   日

注：未按照本投标函格式要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2.报价表格式

报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

标段：

| 项号 | 货物名称 | 品牌型号及其技术参数性能（配置）等 | 数量（单位） ① | 单价(元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写） （￥ ） |
| 交货期： |
| 交货地点： |
| 备注：1.报价包含全部设备的配材配件、采购、运输、利润、税金、安装、调试、测试、协调、检测检验、培训、售后服务等相关费用；2.如所投产品所属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》等材料，应在备注声明；3.请详述正确的品牌型号、技术参数性能（配置）。 |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人（或负责人）或法定代表人（或负责人）授权代表（签字）:

竞标人名称（签章）：

报价时间：年月日

3. 商务响应表格式

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求的要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交付使用时间及交货地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注: 投标人应根据“ 第二章  招标项目采购需求”及招标文件要求在对应栏将对应的要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供响应表，并按相关规定处理。

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

4.投标人针对商务及报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；