衢州市生态环境局江山分局视频系统改造项目

项目编号：JSS2019D022Q

公

开

招

标

文

件

委托单位：衢州市生态环境局江山分局

采购机构：江山市政府采购中心

备案单位：江山市财政局

起草人：徐鹏         审核人：薛娜楠

二〇一九年十二月

目 录

第一章	招标公告	3

第二章	投标须知前附表及投标须知	5

一、 投标须知前附表	5

二、 投标须知	5

三、 招标文件说明	6

四、 投标文件的编制	7

五、 投标文件的签署及规定	9

六、 投标文件的递交	10

七、 投标无效的情形	10

八、 废标的情形	10

九、 开标和评标	11

十、 授予合同	12

十一、 法律责任	12

十二、 其他	12

第三章	采购内容及要求	13

第四章	评标办法及开评标程序	20

一、	评标委员会的组成	23

二、	评标原则	23

三、	注意事项	23

四、	评分标准	错误！未定义书签。48

五、	开评标程序	24

第五章	合同草案	25

第六章	应提交的有关格式范例	28

一、	投标文件封面	28

二、	资信文件	29

三、	技术文件格式	38

四、	商务文件格式	41

# 招标公告

公告日期：2019年12月3日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，江山市政府采购中心受衢州市生态环境局江山分局委托，现就衢州市生态环境局江山分局视频系统改造项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：JSS2019D022Q

二、采购组织类型：公开招标

三、招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 规格 型号 | 数量（批） | 预算总价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市生态环境局江山分局视频系统改造项目 | 见招标文件第三章 | 1 | 44 |

四、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（网络运营商除外），能提供本项目采购货物及服务的供应商。

3.本项目谢绝联合体参与投标。

4.须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

五、招标文件的发售时间、地址、售价:

1．发售时间：2019年12月3日至2019年12月23日(双休日及法定节假日除外)；

上午：8点30分；下午：14时00分。

2．发售地址：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（http://www.qzggzy.com/）免费下载。

六、投标截止时间：2019年12月24日9时00分00秒（北京时间）。

七、投标地址：江山市公共资源交易中心1号开标厅，江山市景星西路万商城5号楼B一楼（“最多跑一次”招牌下）。

八、开标时间：2019年12月24日9时00分00秒（北京时间）。

九、开标地址：江山市公共资源交易中心1号开标厅，江山市景星西路万商城5号楼B一楼（“最多跑一次”招牌下）。

十、公告期限：5个工作日

十一、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、投标人购买标书时应提交的资料：本项目无需报名，招标文件由供应商在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或江山市公共资源交易信息网（www.jsztb.org）免费下载。

3、采购项目需要落实的政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文件）的规定，现对小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的产品的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）

所有核心产品属于小微企业产品的，方可视同全部产品为小微企业生产，否则不享受。

属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、其他事项

未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标供应商的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以重新组织招标。

十二、招标文件公告期限：本项目公告期限为自发布之日起5个工作日。

十三、联系方式

1、采购代理机构名称：江山市政府采购中心

联系人：徐先生

联系电话：0570-4031937

联系邮箱：448406643@qq.com（需电话确认）

地址：江山市景星西路万商城5号楼B一楼

2、采购人名称：衢州市生态环境局江山分局

联系人： 邹女士

联系电话：0570-4116496

地址：江山市北关路24号

3、同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局

联系人：周科长

监督投诉电话：0570-4033197

地址：江山市鹿溪中路240号5楼

# 投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 衢州市生态环境局江山分局。 |
|  | 项目名称 | 衢州市生态环境局江山分局视频系统改造项目。 |
|  | 采购预算 | 44万元。 |
|  | 完成期限 | 按合同约定 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天。 |
|  | 投标文件递交份数 | 资信文件一份正本， 四份副本。 技术文件一份正本， 四份副本。 商务文件一份正本， 四份副本。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2019年12月24日9时00分00秒（北京时间）。 |
|  | 开标地点 | 江山市公共资源交易中心1号开标厅，江山市景星西路万商城5号楼B一楼（“最多跑一次”招牌下）。 |
|  | 开标时间 | 2019年12月24日9时00分00秒（北京时间） 。 |
|  | 招标结果公示期限 | 7个工作日。 |
|  | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
|  | 中标供应商履约保证金交纳 | 中标供应商应在中标后向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
|  | 履约保证金退还 | 项目验收合格后7天内退还50%的履约保证金（不计息），剩余50%的履约保证金自行转为质保金，质保期满无质量问题无息退还。 |
|  | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的江山市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市生态环境局江山分局。

    - “投标供应商”系指向招标人提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标供应商按投标文件规定向采购人提供的本项目维保设备改造所需的货物、零配件、技术资料等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标供应商必须承担服务、技术协助等其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次采购采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标供应商代表须携带有效身份证件。如投标供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章）。

  - 联合体投标：本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包：本项目不允许转包,分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - ▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - ▲投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - ▲投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

  - 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文件）的规定，现对小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

中小企业划分以《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号文件）为准。（参加政府采购活动的小微企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》）。

## 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 评标办法及开评标程序

    - 合同草案；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 采购人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致投标无效。

    - 投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资信文件】、【技术文件】和【商务文件】。资信文件、商务文件和技术文件均提供正本壹份、副本肆份，所有需备查及核查的原件必须与投标文件一同提交,超过投标截止时间提交的原件将视为无效。

    - 【资信文件】材料原件（含公证件）需带至开标现场备查（包括以下内容，装订成一本），所需复印件需加盖单位公章。

      - ▲投标函；

      - ▲供应商资格声明；

      - ▲未注册供应商提供：有效的《企业法人营业执照》副本复印件、《税务登记证》复印件（五证或三证合一仅需提供《企业法人营业执照》，原件提交核查）；注册供应商提供：注册供应商应从浙江省政府采购网打印《浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表》（或其他能证明其为浙江省政府采购网正式注册供应商的材料），并经法定代表人签字和加盖公章，同时提供有效的《企业法人营业执照》副本复印件、《税务登记证》复印件，放入资信文件；

      - ▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书复印件；

      - ▲法定代表人或法人授权代表身份证复印件（参加投标人证件）；

      - ▲税务机关出具的纳税证明材料（网上下载即可）；

      - 纳税信用等级最新一期的纳税信用等级C级或C级以上材料（网上下载即可）；

      - ▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关材料复印件（网上下载即可）；

      - 投标人上一年度财务状况报告及财务会计制度（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方出具报告）（个体工商户除外）；

      - 《中小企业声明函》（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业，不用提供）；或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》（并对声明的真实性负责，不提供则视为非小微企业）；

      - 未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人相关截图：

    - 【技术文件】涉及技术得分的材料原件（含公证件，除招标文件中特别说明只需要复印件的除外）均需带至开标现场核查（包括以下内容，装订成一本）。

      - ▲详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置、及产地）设备详细参数表；

      - ▲其中属于最新一期的《节能产品政府采购清单》的产品或国家认可的机构颁发的节能产品认证（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品）必须提供具体产品型号的截图（清单可在中国政府采购网上下载、国家认可的机构颁发的节能产品认证复印件亦可）；

      - ▲在投标目录中添加投标人自评表并标明页码，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中注明得分具体页码；

      - 投标人应按所投设备的实际参数填写《技术偏离表》，各技术参数需提供相关证明材料（除已经明确要求提供证明材料类型的外，“检测报告”或“产品说明书”或“功能截图”或“产品配置图”或“官网截图”等能证明、体现参数的材料均认为是有效的证明材料）；要在“偏离情况”栏如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，在“其他”栏填写证明材料处于标书的第几页，若所填参数有虚假情况的，招标方有权依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定要求中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；

      - 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，全部部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等），▲各设备招标技术参数（带“▲”的技术指标必须满足，否则将视其投标无效）；

      - 项目详细的实施方案；

      - 备品备件及专用工具清单；

13.2.7▲售后或授权售后服务网点。售后服务网点场地、人员、车辆、服务内容介绍，售后服务网点属于授权服务网点的，需另外提供服务授权书。投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标文件中单独列出；

    - 【商务文件】（包括以下内容，装订成一本）

      - ▲开标一览表；

      - 属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），中型、大型企业无需提供。

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

    - 投标报价是履行合同的最终报价，投标供应商在报价单中提供的总报价在合同执行过程中固定不变，投标供应商不得以任何理由予以变更。报价中必须包含售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等；

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

## 投标文件的签署及规定

  - 供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资信文件”、“商务文件”、“技术文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本复印。

  - ▲投标文件封面须加盖投标供应商单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - ▲投标文件应分为资信文件、商务文件和技术文件三部分可单独密封（亦可资信文件、技术文件合并封装，商务文件单独封装），并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。

    - 每个密封袋的封面均应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即资信文件，商务文件，技术文件或资信、技术文件，商务文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至江山市公共资源交易中心，江山市景星西路万商城5号楼B一楼（“最多跑一次”招牌下），逾期不予接收。如授权代表参加投标的递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人。

    - 供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标文件逾期送达的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件有应盖而未盖公章、未按规定装订、密封，未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标供应商未作实质性响应的；

    - 资信或技术文件中包含商务报价的；

    - 投标供应商的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标供应商不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超出采购预算价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标供应商：

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

## 开标和评标

  - 开标

    - 采购人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 采购人按资信文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资信文件，若资信不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予拆封。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和确定中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标供应商应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - ▲算术错误将按以下方法更正: 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 评标

    - 31.评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标供应商。投标文件的澄清：在评标期间, 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

  - 评标报告：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标供应商合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标供应商或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标供应商对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果公告期间，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标供应商应向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金。

    - 签订合同：中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经江山市政府采购中心签证、财政局备案后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

    - 中标供应商不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，报监管部门查处，同时，采购人将取消该供应商的中标资格，在此情况下，可将合同授予下一个候选人。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标供应商有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标供应商恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及其《实施条例》等有关规定编制的，解释权属采购人。

# 采购内容及要求

## 一、采购要求

标有“▲”系指实质性要求条款，未满足作废标处理；标“★”作为设备的重要参数，为保证投标产品技术参数的真实性，技术要求中带标“★”必须提供所要求的证明材料，未体现视为该条技术参数不满足招标要求，即为负偏离。对于要求提供证明文件的实质性要求、重要指标项条款必须提供相关证明材料（如：产品单页、第三方权威检测机构测试报告等）并在“技术参数偏离表”中填写证明材料处于标书的第几页，未填写视同未满足作废标处理。

## 二、采购内容

| 序号 | 名称 | 招标规格及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气设备安装 |
| 1 | 配电箱 | 1、名称、型号：配电箱安装AL1 2、规格：非标（配置详见配电箱系统图） 3、安装方式：暗装，底边距地1.5米 | 台 | 1 |
| 2 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格：ZRYJV-5*10 3、含两端电力电缆头制作 | m | 17.94 |
| 3 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥，无机堵料 3、方式：保护管 | 处 | 2 |
| 4 | 电气配管 | 1、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 233.4 |
| 5 | 电气配管 | 1、材质、规格：刚性阻燃管 PVC25 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 44.5 |
| 6 | 电气配管 | 1、材质、规格：刚性阻燃管 PVC32 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 15 |
| 7 | 照明线 | 1、名称：管内穿照明线 2、导线型号、材质、规格：ZRBV2.5 | m | 482 |
| 8 | 动力线 | 1、名称：管内穿动力线 2、导线型号、材质、规格：ZRBV4 | m | 198 |
| 9 | 照明线 | 1、名称：管内穿照明线 2、导线型号、材质、规格：ZRBVR2.5 | m | 241 |
| 10 | 动力线 | 1、名称：管内穿动力线 2、导线型号、材质、规格：ZRBVR4 | m | 49.5 |
| 11 | 接线盒 | 1、材质、规格：钢质 86型 2、安装形式：嵌入式 | 个 | 32 |
| 12 | 接线盒 | 1、材质、规格：塑料 86型 2、安装形式：嵌入式 | 个 | 21 |
| 13 | 装饰灯 | 1、名称：节能筒灯安装 2、型号、规格：LED 1*10W | 套 | 49 |
| 14 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯膜安装（含光源） 2、型号、规格：LED 45W/米 | m | 32 |
| 15 | 装饰灯 | 1、名称：暗藏吊顶横向灯带安装 2、型号、规格：LED 16W/米 | m | 19 |
| 16 | 灯带插头 | 灯带插头安装 | 个 | 2 |
| 17 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关暗装 2、型号、规格：10A/250V | 个 | 1 |
| 18 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关暗装 2、型号、规格：10A/250V | 个 | 1 |
| 19 | 照明开关 | 1、名称：四联单控开关暗装 2、型号、规格：10A/250V | 个 | 1 |
| 20 | 插座 | 1、名称：二、三极带保护门插座暗装 2、型号、规格：250V 10A | 个 | 8 |
| 21 | 插座 | 1、名称：电视电源插座暗装 2、型号、规格：250V 10A | 个 | 2 |
| 22 | 插座 | 1、名称：地面插座暗装 2、型号、规格：250V 16A | 个 | 7 |
| 23 | 插座 | 1、名称：吊顶内电子屏插座暗装 2、型号、规格：250V 10A | 个 | 1 |
| 24 | 空调器 | 1、名称：5P吸顶空调安装 2、含室外机、铜管(10米）、保温、排管 | 台 | 2 |
| 25 | 系统安装调试 |  | 项 | 1 |
| 二、扩声系统 |
| 1 | 多媒体有源音箱 | 技术参数详见第三节 含音箱支架制安 | 台 | 4 |
| 2 | 功放 | 技术参数详见第三节 | 台 | 2 |
| 3 | 数字音频处理器 | 技术参数详见第三节 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 技术参数详见第三节 | 台 | 1 |
| 5 | 鹅颈会议话筒 | 技术参数详见第三节 | 台 | 4 |
| 6 | 手持无线话筒 | 技术参数详见第三节 | 套 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 技术参数详见第三节 | 台 | 1 |
| 8 | 话筒插座 | 含1个话筒插座，1个六类模块，135*135底盒 | 个 | 5 |
| 9 | 32U机柜 | 600*600*1600 | 台 | 1 |
| 三、视频显示系统 |
| 1 | 液晶电视 | 75英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：4K | 台 | 2 |
| 2 | 高清混合矩阵 | 技术参数详见第三节 | 台 | 1 |
| 3 | HDMI变换输入卡 | 单路HDMI变换输入卡,带均衡,输入电缆最大长度50米（AWG24,1920ⅹ1080P60），解嵌出模拟音频 | 块 | 7 |
| 4 | 3G-SDI变换输入卡 | 单路3G-SDI变换输入卡，带均衡及信号格式转换，解嵌出模拟音频 | 块 | 2 |
| 5 | HDMI变换输出卡 | 单路HDMI变换输出卡，解嵌出模拟音频 | 块 | 7 |
| 6 | 3G-SDI变换输出卡 | 单路3G-SDI变换输出卡，可加嵌入模拟音频 | 块 | 1 |
| 7 | 多媒体地插 | 含HDMI模块、135*135底盒 | 个 | 3 |
| 8 | 液晶电视 | 32英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：1366x768 | 台 | 1 |
| 四、集中控制系统 |
| 1 | 集中控制系统主机 | 技术参数详见第三节 | 台 | 1 |
| 2 | 路由器 | 传输频段2.4GHz频段；5GHz频段 传输速率2100M 传输标准IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u | 台 | 1 |
| 3 | 无线触摸屏 | ▲电容式触摸屏，多点式触摸屏 ▲屏幕尺寸:≥9.7英寸 屏幕分辨率:2048x1536 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，双频（2.4GHz和5GHz） | 台 | 1 |
| 4 | 红外发射棒 | 控制红外设备 | 台 | 4 |
| 5 | 编程软件 | 根据现场编程，★提供软件操作接界面 | 套 | 1 |
| 五、远程会议系统 |
| 1 | 高清云台摄像机 | 技术参数详见第三节 | 台 | 1 |
| 六、LED显示系统 |
| 1 | LED显示屏 | 技术参数详见第三节 | 台 | 1 |
| 2 | 控制电脑 | I5-8400/8G/1T/2G独显+23寸显示器 必需增加操作系统设置▲Win10政府版或国产操作系统 | 台 | 1 |
| 3 | 接口卡 | 异步发送卡:网络控制 带载：128*896 64*1792 48*2400 | 套 | 1 |
| 七、智能化系统配管、配线 |
| 1 | 弱电配管 | 1、材质、规格：电线管 KBG15 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 64.8 |
| 2 | 弱电配管 | 1、材质、规格：电线管 KBG20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 117.2 |
| 3 | 弱电配管 | 1、材质、规格：电线管 KBG25 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 42.8 |
| 4 | 管内穿线 | RVV3*1.5 | m | 100 |
| 5 | 管内穿线 | RVV3*2.5 | m | 100 |
| 6 | 管内穿线 | RVVP2*0.37 | m | 200 |
| 7 | 管内穿线 | RVVP2*0.5 | m | 46 |
| 8 | 管内穿线 | UTP-CAT6 | m | 305 |
| 9 | 音响线 | 150芯*2股, | m | 100 |
| 10 | 视频线 | HDMI成品跳线，长度15米 | 条 | 7 |
| 11 | 视频线 | HDMI成品跳线，长度5米 | 条 | 1 |
| 12 | 视频线 | HDMI成品跳线，长度2米 | 条 | 7 |
| 13 | 视频线 | HD-SDI,支持1080P | m | 50 |
| 14 | 安装配件 | 各种接插头、音频跳线、转换头、扎线带、标签等 | 项 | 1 |
| 八、建筑装饰工程 |
| 1 | 砌块墙 | M7.5水泥砂浆砌蒸压砂加气混凝土砌块墙 厚120mm | 立方 | 1.34 |
| 2 | 过梁 | C25现浇现拌砼过梁浇捣 | 立方 | 0.03 |
| 3 | 现浇构件钢筋 | 三级钢 | Kg | 10 |
| 4 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：M0921 2、成品装饰木门品种、规格：橡木色免漆套装门 3、含五金配件 | 樘 | 1 |
| 5 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：M1024 2、成品装饰木门品种、规格：橡木色免漆套装门 3、含五金配件 | 樘 | 1 |
| 6 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1524 2、门框、扇材质：橡木色钢质保温门 3、含五金配件 | 樘 | 1 |
| 7 | 石材窗台板 | 浅灰色大理石窗台板贴面，贴双边，磨斜角边 | 平米 | 2.24 |
| 8 | 金属窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：600*400 2、玻璃品种、厚度：单向玻璃观察窗 | 樘 | 1 |
| 9 | 石材零星项目 | 英国棕大理石门槛，20厚1：1水泥细砂浆结合层，20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 平米 | 0.6 |
| 10 | 竹、木（复合）地板 | 原地面清理干净,防潮垫基层，40*60松木龙骨@300，18厚细木工板基层强化木地板面层,强化地板专用踢脚线,地板与地砖接口处采用不小于30宽平扣线压饰(其中强化木地板地台21.9m2) | 平米 | 102.67 |
| 11 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆墙面抹灰 | 平米 | 23.83 |
| 12 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨竖向间隔600,专用铝龙骨横向间距600 2、基层材料种类、规格：防潮纸基层 3、面层材料品种、规格、颜色：18厚米黄色槽木吸音板贴面 4、压条材料种类、规格：20宽PVC平板线压饰 5、油漆品种、刷漆遍数：龙骨与基层板必须作防火涂料三度 | 平米 | 65.4 |
| 13 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨 2、基层材料种类、规格：12厚细木工板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：18厚橡木烤漆墙板 4、压条材料种类、规格：20宽玫瑰金不锈钢压条 5、油漆品种、刷漆遍数：龙骨与基层板必须作防火涂料三度 | 平米 | 27 |
| 14 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式：不上人，平面 2、龙骨类型、材料种类、规格、中距：DM50系列轻钢龙骨（不上人型），主龙骨间距为900，次龙骨间距小于等于400,横撑小龙骨中距小于等于600，吊杆为Φ8钢筋 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：12厚纸面石膏板，板缝点锈 4、油漆品种、刷漆遍数：材料中未防锈的钢质材料，通刷红丹防锈漆三遍 | 平米 | 55.69 |
| 15 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式：不上人，侧面 2、龙骨类型、材料种类、规格、中距：DM50系列轻钢龙骨（不上人型），主龙骨间距为900，次龙骨间距小于等于400,横撑小龙骨中距小于等于600，吊杆为Φ8钢筋 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：12厚纸面石膏板，板缝点锈 4、油漆品种、刷漆遍数：材料中未防锈的钢质材料，通刷红丹防锈漆三遍 | 平米 | 19.17 |
| 16 | 吊顶天棚 | 专用铝龙骨铝板吊顶（1.2*0.6m） | 平米 | 46.98 |
| 17 | 墙面喷刷涂料 | 墙面：满刮腻子两遍，一底二面内墙乳胶漆刷白 | 平米 | 46.77 |
| 18 | 天棚喷刷涂料 | 天棚：满刮腻子两遍，一底二面内墙乳胶漆刷白 | 平米 | 74.86 |
| 19 | 材料二次搬运费 | 材料二次搬运 | 项 | 1 |
| 20 | 木门窗拆除 | 1、原木门拆除； 2、拆除垃圾清理及外运； 3、运距自行考虑。 | 平米 | 6 |
| 21 | 砖砌体拆除 | 1、砖墙拆除； 2、拆除垃圾清理及外运； 3、运距自行考虑。 | 立方 | 0.07 |

## 三、主要设备详细技术参数

3.1多媒体有源音箱

- 类型：10寸低音 1寸高音全频音箱

- 频率响应：≥70Hz-20KHz

- 辐射角度：≥H x V80° x 50°

- ▲灵敏度：≥94dB

- 声压级：≥120dB

- 单元组合：LF：1x10〞；HF：1x1〞Exit Compression Driver

- 标称阻抗： 8Ω

- ▲额定功率：≥180W

3.2功放

- 输出功率（8Ω）:≥2×400W

- 输出功率（4Ω）:≥2×650W

- 输出功率（2Ω）:≥2×950W

- 桥接方式（8Ω）:≥1300W

- 桥接方式（4Ω）:≥1900W

- 线路类型: Class H

- 输入阻抗 :20KΩ

- 频率响应: 20Hz-20KHz

- 总谐波失真:≤0.05%

- 转换速度:  ≥80V/usec

- 信噪比: ≥100dB

- 阻尼系数:＞200

3.3数字音频处理器

- 8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输出，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。

- 内置反馈拥制，自动混音，矩阵混音，延时，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。

- 通过USB免驱连接电脑软件控制或RSS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。

- 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，麦克风输入和线路输入自由切换每路输入带48V幻相电源开关，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节自动混音和矩阵混音功能输入31段EQ可调，输入10段EQ可调USB免驱自动连接软件，RS232中控控制， App快捷操控。

3.4调音台

- ▲8路平衡式话筒输入加两路立体声输入，MP3播放器功能；

- 话筒提供优质的+48V幻象电源；

- 低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；

- 配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）；

- 三段英国风格均衡，两编组调音台；

- 电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠；

- 两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）；

- ▲2路主输出，2编组输出

- ▲采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听；

3.5鹅颈会议话筒

- 换能方式：电容式

- ▲频率响应：≥40Hz-18kHz

- 指  向  性：单指向性

- 输出阻抗（欧姆）：75Ω

- ▲灵  敏  度：≥-45dB

- 最高输入音量：≥128dB声压

- 动态范围：≥109dB，1KHz

- 讯  噪  比：≥75dB

- 供电电压：幻象48V

- 咪管长度：150mm

- 抗手机、电磁、高频干扰

3.6手持无线话筒

- 专业真分集UHF一套两话筒四天线

- 锁相环(PLL)频率合成，100×2个信道。

- 具备红外自动对频和扫频功能。

- 接收距离开阔地带大于500米。

- 可以切换600兆或者700兆频率段

3.7电源时序器

- ▲2" 彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。

- ▲8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒）。

- ▲10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。

- 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。

- 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。

- 欠压、超压检测及报警。

- 配置232接口，支持外部中控设备控制。

- 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。

- ▲内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。

- ▲配≥30A双重净化专用EMI滤波器，，净化系统电源（净化型）。

- 消除系统间（特别灯光系统的电磁干扰） 保证系统工作稳定，对音频系统提高音质也有明显作用。

3.8高清混合矩阵

- 增强型高清混合矩阵切换器，机箱为18进18出或以上，插卡式设计，所插板卡电路板为单卡单路。

- ★支持CVBS\YPbPr\VGA\HDMI\DVI\3GSDI\HDBaseT\Fiber信号任意转换切换。

- 支持无缝切换，切换过程无黑场、无抖动、无裂屏

- 支持光纤信号输入输出，兼容单模多模，传输距离最远可达80km

- ★自带≥6寸触摸屏控制；支持CS客户端控制。

- 采用模块化双串口双网口控制热备份

- 采用可插拔双电源热备份

- 采用拨码开关调节输出分辨率，提供实物照片

- 万能卡采用HSDA技术，一个接口支持接入CVBS\YPbPr\VGA\HDMI\DVI\信号。

- ▲可选配备份模块，支持输入信号智能备份功能、可对重点信号源做热备份，主信号源故障时自动无缝切换辅信号源，保障会议不中断。

- ★矩阵可以选配RGB转换传输板卡，本卡可以利用RGBHV线缆进行HDMI数字高清信号传输，现场提供产品达到此功能的检测报告复印件或说明书功能截图。承诺自中标公告发出之日起七个工作日内提供厂家授权。

- ★投标时产品需提供中国国家强制性认证证书（CCC）复印件。

3.9集中控制系统主机

- ▲支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，

- ▲支持所有平台，并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份。

- 非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件，稳定易用。

- 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式。

- ▲16路可编程RS232串口，和RS-485接口互不关联，可同时使用；

- ▲8路可编程RS485/422串口，和RS-232接口互不关联，可同时使用；（即最多有24个串口）

- 8路独立可编程的红外发射接口

- 8路弱电继电器接口

- 8路IO口

- 内置红外学习器支持超长码识别，能自动识别红外代码类型，不仅支持音视频设备32位普通遥控器，还具备学习超长码的空调遥控器；具备红外数据保存到电脑成为红外库文件，方便后续维护升级使用；

- 支持互联网远程编程，远程维护，远程升级；

3.10高清云台摄像机

- 采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。

- 镜头光学变倍：20倍光学变焦 f＝4.7～94mm

- 数字变倍：X10

- 先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

- 低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

- 支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、PCM音频编码。

- 采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。

- 同时支持DVI（HDMI）、3G-SDI、LAN网口输出接口，3G-SDI支持在1080P60格式下传输100米。输出图像格式支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/95.94、720P60/P50/30/25/59.94/29.97。

- 支持100M网络接口；支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩；支持Onvif，RTSP，RTMP协议，同时支持RTMP推送，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)。

- 支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。

- 支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于500mW。

- 支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。

- 支持RS232级联，方便工程安装使用。

- ★提供国家认可的第三方检测机构质量监督检验中心检验报告。

3.11LED显示屏

- 室内P4.75表贴单色

- 发光颜色：1R1G

- 模组尺寸:304*152mm

- 边框4.5CM

- 宽度：5.866m*0.546m

# 四、其他要求

（一）

1、投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供。

2、投标总价应包括运抵采购单位的运保费及安装调试费等。

3、所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购单位现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

4、所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

5、本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

6、▲投标人对所有设备提供原厂至少两年保修服务，同时承诺中标后7个工作日提供厂家授权。

7、▲初次安装（系统集成）时要求原厂商工程师与中标商家配合完成现场安装和调试。

8、验收条件：

初验：清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合采购文件要求和承诺书承诺；

终验：设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可终验。

（二）产品配置要求

1、投标产品应是目前市场上的主流产品。

2、所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（三）服务与培训要求

1、质量保证：

（1）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

（3）除招标文件要求的产品设备提供原厂至少两年质保外，其它产品设备提供同期7*24小时质保服务。

（4）在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）除在质保期内提供设备标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供质保期满后服务的承诺及备品、备件支持，以满足最终用户硬件故障、升级的要求。

（4）在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

（5）▲在投标货物质保期内，供应商应提供不低于7*24小时的现场质保和技术支持服务，承诺故障发生时半小时内响应，2小时内远程联机服务或4小时以内到现场 ，24小时以内解决问题；如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

（6）当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（7）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（8）供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

（9）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（10）供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（11）在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

3、对设备服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

4、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

5、对用户主要设备的使用、维护、管理提供培训（要有具体的培训方案）。

（四）技术服务

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。投标人对其提供的所有设备均应提供原厂商质保。质保期从设备上电验收合格之日起开始计算。

（五）供货安装调试要求

合同签订后两个月内完成全部建设并交付使用；设备投入运行后，由采购单位组织验收；培训、正常试运行后，经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

所有设备及配件保修期按照原厂标配，投标产品必须是2019年1月后生产的全新设备，原厂原包装发货到业主（衢州市生态环境局江山分局），由业主和供应商共同拆封验收。

所有设备包含安装及调试，配置相应设备及连通正常运行所需要的配件，费用包括在投标报价内。

# 第四章  评标办法及开评标程序

## 评标委员会的组成

- 评标委员会由“政采云专家库系统”中随机抽取的5名专家组成或由采购人代表1名以及从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成（或者由“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5名专家组成）。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.询标期间，供应商法人代表或法人委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。

## 评标原则

  - 本评标办法采用综合评分法，投标供应商得分由资信、技术分和商务分合计组成,满分为100分。

  - 资信、技术分与商务分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，入选浙江精品馆的产品优先采购，均属于价浙江精品馆产品的则价格低者优先。

  - 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标供应商的资信、技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标供应商的资信、技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

  - 中标结果公告期间，采购人发出《中标通知书》。

## 注意事项

  - 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 评分标准

| 序号 | 项目名称 | 评分内容 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 1. 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 2. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文件）的规定，现对小型和微型企业提供的服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（须提供中小企业声明函，不提供则不享受此政策）。 | 30 |
| 2 | 设备参数响应程度 | 技术参数全部满足招标文件要求的得39分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；打★号指标为主要技术参数，有负偏离每项扣2分；非打★号指标有负偏离每项扣1分，扣完为止。 | 0-39 |
| 3 | 企业荣誉 | 投标供应商具有国家行政机关颁发的荣誉证书，每个得1分。最高得2分（提供原件核查） | 0-2 |
| 4 | 案例 | 2016年1月1日至今（合同签订日为准），提供类似政府采购案例，每个案例得1分，最高得3分。须提供合同复印件加盖公章，合同原件带至开标现场备查。 | 0-3 |
| 5 | 总体方案 | 评标小组根据供应商对整个项目的设计方案进行打分，内容齐全得基本分3分，方案全面合理的加2分。 | 0-5 |
| 6 | 装修方案 | 装修方案酌情打分，内容齐全得基本分2分，方案全面、科学合理的加1分。本项最高得3分。 | 0-3 |
| 7 | 合理化建议 | 投标人的合理化建议或优惠措施有利于业主投资建设，或对系统运行、使用有明显提升作用。本项需专家及业主确定有效，每采用一项得1分，最高4分。 | 0-4 |
| 7 | 售后服务及培训 | 根据保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，技术培训方案等酌情打分，内容齐全得基本分2分，方案全面合理的加1分。本项最高得3分。 根据故障响应修复时间方式及保障措施等酌情打分，内容齐全得基本分2分，方案全面合理的加1分。本项最高得3分。 供应商在衢州市内设有营业机构、直属分公司网点的或承诺成交后在衢州市内市设立营业机构、直属分公司得2分；在衢州市外浙江省内设有营业机构、直属分公司网点的或承诺成交后在衢州市外浙江省内市设立营业机构、直属分公司得1分，其他不得分；售后服务网点须提供营业执照复印件，原件或承诺函现场提供核查，否则不得分。本项最高得2分。 质保期至少两年，得2分，之外每增加一年得1分。本项最高得4分。 | 0-12 |
| 8 | 节能、环保 | 其中任一产品属于最新一期的《节能产品政府采购清单》、《环保认证产品政府采购清单》的产品或国家认可的机构颁发的节能、环保产品认证，必须提供具体产品型号的截图（清单可在中国政府采购网上下载、国家认可的机构颁发的环保产品认证复印件亦可），每一项得1分，最多得2分 | 0-2 |

## 开评标程序

  - 主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

  - 确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格、到场等情况；

  - 检查各供应商的标函密封、标记情况；

  - 按标书递交时间的逆顺序当众启封各供应商的资信文件及技术文件，资信文件送评资格评审小组审查，技术文件送评标委员会独立评审技术标，如有疑问，可对投标供应商进行询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各供应商打资信及技术分。

  - 由主持人按顺序拆封各供应商的商务文件，并宣布各供应商商务报价，并送评标委员会进行审查。如有疑问，可对投标供应商进行询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

  - 最后由评标委员会计算出各供应商的商务得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的各项得分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

  - 主持人宣布开标结果。

  - 开标会结束。

# 合同草案

江山市政府采购合同

项目名称：衢州市生态环境局江山分局视频系统改造项目

项目编号：JSS2019D022Q

甲方：衢州市生态环境局江山分局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2019年  月  日在                 组织的衢州市生态环境局江山分局视频系统改造项目公开招标的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：

  - 型号规格：

  - 技术参数：

  - 数量（单位）：

- 合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_________元）人民币。

- 技术资料

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

乙方交纳合同金额的5%，          元，作为本合同的履约保证金。

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

  - 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

  - 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 质保期和质保金

  - 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

  - 质保金（最多为2.5%），为_______。项目验收合格后，退还50%的履约保证金（不计息），剩余50%的履约保证金（     元）自行转为质保金，待    年质保期满，无质量问题无息退还。

- 交货期、交货方式及交货地点

  - 交货期：在2019年XXX月XXX日前完成。

  - 交货方式：按采购人要求。

  - 交货地点：按采购人要求。

- 合同支付

  - 合同金额：

本合同总价格为￥：        元（大写：人民币           整）。

详细服务价格清单见合同附件。合同价格包括项目整体采购所需的运输、培训、安装、调试、售后服务等所有费用。

  - 付款方式：设备安装调试完毕，验收合格并正常运行六个月后，支付合同总额的80%，项目全面完工并整体验收合格且资料收集完整后付清剩余合同款。付款时，乙方需提供相关手续。

  - 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

  - 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

  - 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

  - 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并免费培训甲方的使用操作人员（免差旅费、培训费等），并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

  - 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

  - 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经江山市政府采购中心鉴证、江山市财政局备案后生效（合同备案前必须公示）。

  - 本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，江山市财政局和江山市政府采购中心各执壹份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日               签字日期： 年  月  日

合同鉴证方: 江山市政府采购中心

经办人:

鉴证日期：

# 应提交的有关格式范例

## 投标文件封面

正本（副本）

资信文件

（技术文件、商务文件）

项目名称：

项目编号：

投标供应商：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

## 资信文件

- 投标函

致：______________（招标采购单位名称）：

根据贵方为_____________________________项目的招标公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标供应商_______________________（投标供应商名称）提交资信文件、技术文件、商务文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本投标有效期自开标日起 90个日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标供应商代表姓名 _______ 职务：______ _______

投标供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

- 法定代表人授权书

江山市政府采购中心：

（投标供应商全称）法定代表人授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：               ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标供应商全称（公章）：

日  期：

附：

被授权人（授权代表）姓名：           性别：

职务：                   职称：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

………………………………………………………………………………………………………

被授权人有效身份证复印件粘贴处

- 供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到    年  月  日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

年

年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 资产负债表

| 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |
| --- |
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 |  |  | 短期借款 | 31 |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付票据 | 32 |  |  |
| 应收票据 | 3 |  |  | 应付帐款 | 33 |  |  |
| 应收帐款 | 4 |  |  | 预收帐款 | 34 |  |  |
| 预付帐款 | 5 |  |  | 应付职工薪酬 | 35 |  |  |
| 应收股息 | 6 |  |  | 应交税费 | 36 |  |  |
| 应收利息 | 7 |  |  | 应付利息 | 37 |  |  |
| 其他应收款 | 8 |  |  | 应付利润 | 38 |  |  |
| 存货 | 9 |  |  | 其他应付款 | 39 |  |  |
| 其中：原材料 | 10 |  |  | 其他流动负债 | 40 |  |  |
| 在产品 | 11 |  |  | 流动负债合计 | 41 |  |  |
| 库存商品 | 12 |  |  | 非流动负债： |  |  |  |
| 周转材料 | 13 |  |  | 长期借款 | 42 |  |  |
| 其他流动资产 | 14 |  |  | 长期应付款 | 43 |  |  |
| 流动资产合计 | 15 |  |  | 递延收益 | 44 |  |  |
| 非流动资产： |  |  |  | 其他非流动负债 | 45 |  |  |
| 长期股权投资 | 16 |  |  | 非流动负债合计: | 46 |  |  |
| 长期债权投资 | 17 |  |  | 负债合计 | 47 |  |  |
| 固定资产原价 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产账面价值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 工程物资 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产清理 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 | 24 |  |  | 所有者权益(或股东权益): |  |  |  |
| 无形资产 | 25 |  |  | 实收资本（或股本） | 48 |  |  |
| 开发支出 | 26 |  |  | 资本公积 | 49 |  |  |
| 长期待摊费用 | 27 |  |  | 盈余公积 | 50 |  |  |
| 其他非流动资产 | 28 |  |  | 未分配利润 | 51 |  |  |
| 非流动资产合计 | 29 |  |  | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 |  |  |
| 资产合计 | 30 |  |  | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 53 |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |

| 利润表 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |
| --- |
| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
| 一、主营业务收入 | 1 |  |  |
| 减：主营业务成本 | 2 |  |  |
| 主营业务税金及附加 | 3 |  |  |
| 其中：消费税 | 4 |  |  |
| 营业税 | 5 |  |  |
| 城市建设维护税 | 6 |  |  |
| 资源税 | 7 |  |  |
| 土地增值税 | 8 |  |  |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 |  |  |
| 教育费附加、矿产资源、排污费 | 10 |  |  |
| 销售费用 | 11 |  |  |
| 其中：商品维修费 | 12 |  |  |
| 广告费和业务宣传费 | 13 |  |  |
| 管理费用 | 14 |  |  |
| 其中：开办费 | 15 |  |  |
| 业务招待费 | 16 |  |  |
| 研究费用 | 17 |  |  |
| 财务费用 | 18 |  |  |
| 其中：利息费用(收入以”-“号填列) | 19 |  |  |
| 加：投资收益 | 20 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21 |  |  |
| 加：营业外收入 | 22 |  |  |
| 其中：政府补助 | 23 |  |  |
| 减：营业外支出 | 24 |  |  |
| 其中：坏账损失 | 25 |  |  |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 |  |  |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 |  |  |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 |  |  |
| 税收滞纳金 | 29 |  |  |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 30 |  |  |
| 减:所得税费用 | 31 |  |  |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 32 |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |

| 现金流量表 |
| --- |
| 编制单位 单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 |  | 净利润 | 57 |  |
| 收到的税费返还 | 3 |  | 加：计提的资产减值准备 | 58 |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 |  | 固定资产折旧 | 59 |  |
| 现金流入小计 | 9 | - | 无形资产摊销 | 60 |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 |  | 长期待摊费用摊销 | 61 |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 |  | 待摊费用减少（减：增加） | 64 |  |
| 支付的各项税费 | 13 |  | 预提费用增加（减：减少） | 65 |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 |  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 |  |
| 现金流出小计 | 20 | - | 固定资产报废损失 | 67 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | - | 财务费用 | 68 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  | 投资损失（减：收益） | 69 |  |
| 收回投资所收到的现金 | 22 |  | 递延税款贷项（减：借项） | 70 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | - | 存货的减少（减：增加） | 71 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | - | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | - | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 |  |
| 现金流入小计 | 29 | - | 其他 | 74 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 |  | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | - |
| 投资所支付的现金 | 31 | - |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | - |  |  |  |
| 现金流出小计 | 36 | - |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  | 债务转为资本 | 76 |  |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 |  |
| 借款所收到的现金 | 40 |  | 融资租入固定资产 | 78 |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 |  |  |  |  |
| 现金流入小计 | 44 | - |  |  |  |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 |  |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 |  | 3、现金及现金等价物净增加情况 |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 |  | 现金的期末余额 | 79 |  |
| 现金流出小计 | 53 | - | 减：现金的期初余额 | 80 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | - | 加：现金等价物的期末余额 | 81 |  |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 |  | 减：现金等价物的期初余额 | 82 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | - | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | - |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |

- 审 核 证  明

（企业名称）        ，企业识别号：                   ，因   （出具证明的原因）      ，需税务机关进行税收违法情况审核。经审核，该企业自××××年××月××日至××××年××月××日期间      （税收违法违规情况）            。

特此证明。

××省××市地方税务局

××××年××月××日

- 纳税（费）证明

兹证明我分局（所）所辖                 （纳税人名称），纳税人识别号                 ，缴纳税（费）款情况如下：

纳税期限（税款实际入库期限）：  年  月  日至  年 月  日

| 税（费）种 | 实缴金额 |
| --- | --- |
| 税收小计 |  |
| 非税小计 |  |
| 合 计 |  |

特此证明。

税务分局（签章）

年   月   日

- 社会保障资金

## 技术文件格式

- 技术支持及服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

- 技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求，其他栏未注明标书页码视为负偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 自评表（需将除报价分以外的客观分都列入）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准（细则） | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

## 商务文件格式

  - 开标一览表

项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 采购内容 | 质量 标准 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市生态环境局江山分局视频系统改造项目 | 合格 | 1项 |  |  |
| 大写： 元整 |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

  - 投标货物报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目特征、技术规格 | 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2.按采购需求逐项列出所需的各种费用。

3.投标报价包含设备安装实施并保证能成功正常运行工作的全部可预见和不可预见的费用。

4.表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：