公开招标采购文件

项目编号：ZJZZZB22089

项目名称：东柳街道管网清淤、监测（含水质检测）项目

采购单位：宁波市鄞州区人民政府东柳街道办事处

代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

2022年9月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  供应商须知	18

第四章  评标办法及评分标准	30

第五章  政府采购合同主要条款	34

第六章　投标文件格式	44

第一章  公开招标采购公告

### 项目概况

东柳街道管网清淤、监测（含水质检测）项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年10月11日09:00（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZZZB22089

项目名称：东柳街道管网清淤、监测（含水质检测）项目

预算金额（元）：500000

最高限价（元）：500000

采购需求：

标项名称: 东柳街道管网清淤、监测（含水质检测）项目

数量: 1项

预算金额（元）: 500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标采购文件第二章 招标需求。

备注：/

合同履行期限：标项1自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年9月20日至2022年9月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月11日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”（采用现场递交方式）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。

开标时间：2022年10月11日09:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

2.2采购项目需要落实的政府采购政策：（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；（2）扶持少数民族地区和不发达地区政策。

2.3本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.4特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份电子投标文件”。

（3）电子招投标有关事项说明：

①本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4）疫情期间特别提醒事项：

①采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2022年10月10日17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区南部商务区鸿安大厦2502招标代理部。

收件人：宋泽成，联系方式：0574-87707752  18815285703。

②采用现场递交方式递交备份电子投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“健康码/行程码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州区人民政府东柳街道办事处

地址：宁波市鄞州区桑田路801号

传真：/

项目联系人（询问）：冯旋楷

项目联系方式（询问）：0574-88188861

质疑联系人：吴峻峰

质疑联系方式：0574-88188826

2.采购代理机构信息

名称：浙江中正工程项目管理有限公司

地址：宁波市鄞州区南部商务区鸿安大厦2502

传真：/

项目联系人（询问）：宋泽成

项目联系方式（询问）：0574-87707752

质疑联系人：苏婷婷

质疑联系方式：0574-87707752

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款第二条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见招标公告第六条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款第二条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后款第一条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款第一条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收，详见后款第一条。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无。 |
| - 十 | - 样品要求 | 无。 |

- 一、商务要求表

| 工期 | 合同签订后50日历天内完成服务事项。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | （1）合同生效后，支付合同暂定金额的20%； （2）中标人完成检测、清淤疏通，提交检测报告，并经采购人验收合格后，按照双方确认的实际检测数量对合同金额进行调整，并支付至合同调整后总金额的50%； （3）项目竣工验收（指施工总承包）合格后，根据中标人的履约情况及补充检测、清淤疏通（如有）进行最终结算，并根据最终结算审定金额付清尾款。同时退还履约保证金。 （4）每次付款时，采购人有权在应付款中扣除中标人的违约金及代为承担的赔偿或补偿（如有）。 （5）每次付款前，中标人须向采购人提供相应金额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝支付且在任何意义上均不被视为违约。 |
| 履约保证金 | 中标人于合同签订后5个工作日向采购人缴纳合同总价的1%的履约保证金，履约完成后无息退还。（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿） |
| 售后服务响应或后期服务 | 属于保修范围、内容的项目，中标人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到通知后1小时之内。中标人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，费用在履约保证金内扣除。 |

二、采购要求

一、项目概述

项目名称：东柳街道管网清淤、监测（含水质检测）项目

执行标准：详见“三、执行标准”

服务期限：自合同签订之日起50日历天内完成所有雨污水管道清淤疏通并提交完整的检测报告，设计及施工阶段的配合工作延续至项目竣工验收合格止。

服务范围：街道辖区罗家河周边。

二、招标清单及控制价计算依据

| 序号 | 作业内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质检测、监测 | 240 | 次 |  |
| 2 | ≥Ф300污水管道疏通、检测、清淤 | 2000 | 米 | （含气囊封拆、抽水、CCTV检测、疏通、清污余方外运处置） |
| 3 | ≥Ф300雨水管道疏通、检测、清淤 | 3000 | 米 | （含气囊封拆、抽水、CCTV检测、疏通、清污余方外运处置） |
| 4 | ≤Ф300污水管道疏通、检测、清淤 | 3000 | 米 | （含气囊封拆、抽水、潜望镜检测、疏通、清污余方外运处置） |
| 5 | ≤Ф300雨水管道管道疏通、检测、清淤 | 3000 | 米 | （含气囊封拆、抽水、潜望镜检测、疏通、清污余方外运处置） |
| 6 | 管线测绘 | 1 | 项 | / |

三、执行标准

按国家、行业相关规范和标准为标准及依据，依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料，重点包括但不限于以下规范和标准：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

3、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

4、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2016；

5、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

6、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

7、《宁波市管线数据标准》；

8、《鄞州区生活小区“污水零直排”工程项目建设指南》（试行）；

注：本需求要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，中标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及（若最新版本中存在不同标准时，以较高者为准）。

四、服务内容与要求

（一）服务内容

1、资料收集、前期排查：对范围内的各小区管网设施，包括公共雨污泵站、雨水管、污水管、市政排口、检查井、接户井、雨水口等设施的空间位置、埋深、位置、管径、材质、暗井定位、检查井情况等数据进行摸底排查，并形成检测计划上报采购人。

2、排水管网检测等：由中标人先行对区块内的排水设施进行踏勘，理清与各排水户边界，设立雨水污水预留口标识标牌；再对排水管网进行CCTV/QV检测、疏通、清淤；同时巡检各排水管网是否存在漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查。其中DN300以下采用QV检测，DN300及以上（含DN300）采用CCTV检测。原则上对于DN100（不含）以下管道不做检测要求，若确需对DN100（不含）以下管道进行检测或疏通的，需经采购人确认，并签证数量及价格。

3、出具检测报告等成果：根据中标人的技术手段检测后，出具检测报告，对存在不同程度的结构性缺陷和功能性缺陷等病害情况进行说明。配合项目设计单位出具污水零直排改造设计施工图。各小区对应的设计单位根据检测结果完成施工图设计，中标人完成补充检测、清淤疏通，并提交补充检测报告（如有）。

4、管网改造设计和施工阶段的配合工作，包括但不仅限于设计和施工阶段发现的因中标人排查不力，检测计划不准等原因导致其实际检测范围未涵盖所属小区主要雨污水管道的剩余检测及清淤疏通工作。

（二） 具体服务要求

1、资料收集、前期排查

由中标人对接范围内的各小区属地街道和社区，对管网设施，包括公共雨污泵站、雨水管、污水管、市政排口、检查井、接户井、雨水口等设施的空间位置、埋深、位置、管径、材质、暗井定位、检查井情况等数据进行摸底排查，并形成检测计划上报采购人。

2、排水设施（地下管道、检查井等）检测、清淤疏通等。

2.1  排水设施踏勘

（1）查看排水设施周边的地物、地貌、交通和管道分布情况。

（2）开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况。

2.2  管道CCTV/QV检测工作内容

（1）管道各类病害检查、判断；

（2）管道混接、错接、串管、污染源等问题的检查；

（3）管道淤积、排水不畅等原因的调查；

（4）其它采购人下达的与本项目有关的任务。

2.3  管道检测、清淤疏通要求

（1）由中标人对接范围内的各小区属地街道和社区，按照属地街道社区的要求办理进场需要的相关手续以及小区内占道作业等相关手续，采购人进行协助。

（2）对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由中标人自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由中标人自行发放。中标人对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

（3）本项目检测须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由中标人负责。

（4）本次招标范围内的雨污水管道数量为暂估，因此中标人在实施过程中需对现状管道做详细的排查，形成检测计划，报采购人确认，最终根据实际检测、清淤疏通数量按照中标人的中标全费用单价进行结算，中标人不得因实际数量与招标数量差距较大而提出索赔。

（5）检测过程中，中标人必须对管道管径、埋深、位置、距离（每个测量单位应在检测成果中注明）、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版图纸等资料一并移交采购人。

（6）检测过程中，做好安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。应在实施现场设立施工围栏和安全标志，现场安全责任全部由中标人负责。

（7）要求疏通、清淤后管道的淤积程度小于10%，疏通、清淤后应及时将垃圾外运，保持检查井、接户井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

（8）若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由中标人提出疏通、清淤方案，经采购人确认后实施，确保实施过程中，管道内无污水、淤泥、固体废弃物等杂物，该疏通、清淤由中标人负责。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由中标人自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点须符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门或人民政府处罚的，责任与后果由中标人负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，中标人须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的中标人还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且中标人需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在投标报价中。

（9）及时发现井盖缺失或严重破损，应告知管理部门并及时进行修复或更换。落水井、雨水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

（10）中标人在检测报告中需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随检测报告一并提供。

（11）采购人对中标人提交的检测计划的确认并不免除中标人的如下责任：因中标人排查不力，检测计划不准等原因导致其实际检测范围未涵盖所属小区主要雨污水管道的，中标人应在采购人限定的时间内继续完成该部分管道的检测、清淤疏通工作，且采购人按该部分费用中标价的80%，纳入结算，否则采购人有权按照违约对中标人进行处罚。

★（12）投标人应承诺：

①承诺其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012 等的相关要求。

②项目实施过程中，如发现检测疏通不合格等问题，中标人应进行再次爬管作业直至合格为止，费用按一次进行结算。

③项目验收时，需进行抽样验收的，抽样数量（约检测总量的3~5%）由采购人确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格，中标人应对不合格部分无偿予以重新检测及清淤疏通直至合格，且该不合格部分按照合同价的80%纳入结算，同时采购人将增加抽检比例，重新抽检后仍有未达到质量要求的，采购人有权终止合同，并罚没履约保证金及风险保证金（如有），且采购人保留进一步索赔的权利。

3 、检测与评估报告等成果

3.1  管网检测与评估报告等成果应包含以下内容

（1）任务书、技术设计书；

（2）所利用的已有成果资料；

（3）现场工作记录资料，包括：

1）检测单位、监督单位等代表签字的证明资料；

2）排水管道现场踏勘记录、检测现场记录表、检查井检查记录表、雨水口检查记录表、工作地点示意图、现场照片。

（4）检测与评估报告；

（5）影像资料；

（6）CAD图纸。

3.2  检测报告中要有缺陷问题及修复意见汇总表，应包括管段编号、管径、管道长度、缺陷距离、缺陷类型、等级、修复建议、位置等信息。

例：

| 图片 编号 | 管段编号 | 管径 | 管道长度（米） | 缺陷距离（米） | 缺陷类型 | 等级 | 修复建议 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS001-WS002 | 300 | 13.7 | 4.2 | 渗漏 | 2 | 局部非开挖修复 | 3幢旁 |
| 2 | WS001-WS002 | 300 | 13.7 | 7.42 | 破裂/渗漏 | 2 | 局部非开挖修复 | 3幢旁 |
| 3 | WS019-WS020-3 | 300 | 6.6 | 1.2 | 变形 | 4 | 开挖修复 | 6幢旁 |
| 4 | WS019-WS020-3 | 300 | 6.6 | 1.71 | 破裂 | 4 |  |  |
| 5 | WS019-WS020-3 | 300 | 6.6 | 1.03 | 破裂 | 4 |  |  |
| 6 | WS022-2-WS022-3 | 300 | 6.1 | 2.6 | 破裂 | 3 | 开挖修复 | 8幢旁 |
| 7 | WS022-2-WS022-3 | 300 | 6.1 | 3.14 | 破裂 | 3 | 开挖修复 | 8幢旁 |

3.3  CAD图纸内要有准确的地形图和雨污水井位置、管道位置、管径等信息，要标明道路名称、小区名称、楼幢号码等基本信息。CAD图纸内要标明管段编号、管径、缺陷类型、缺陷位置、修复建议等。

例：

3.4  检测报告中要有管道混接、错接、串管、污染源等问题汇总

3.5  检测成果的交付要求

交付成果所包括的内容要求真实准确。（应满足包括但不限于图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测管内底标高、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等）。

要求按小区分类提供书面检测报告3份，电子检测报告2份。

五、服务标准与配置要求

1、服务标准：

项目实施期间，中标人应严格按照各专业相关的检测作业标准、规范、规程并服从采购人及所属街道社区的管理规定开展本项目。

2、人员配置：

拟投入项目组成员不得少于以下数量：项目负责人1名，安全员1名，资料员1名，以及根据管道检测数量及工期要求拟投入的作业班组人员，作业班组不少于2个。

（1）项目负责人、安全员、资料员为投标人现有的正式在职员工，投标文件中提供项目负责人、安全员、资料员的劳动合同复印件、开标前三个月的投标人为其所缴纳的社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章。

（2）作业班组人员根据各标段管道检测数量及工期要求由投标人自行确定，重要作业班组人员须具备管道检测相关证书。

注：若在实际实施过程中，投标承诺的班组配置不满足工期要求的，中标人自行增加班组配置，由此增加的费用，由中标人自行承担。

3、机械设备配置

投标人自有管道冲洗疏通设备、CCTV/QV管道检测设备（技术需求见下表）、全防护设备和检查井封堵用气囊（DN500以内）、应急水泵、暗井、暗管查找设备，移动供电设备等配备需满足本次管道检测、清淤疏通作业的要求，且应与配备的班组数量相适应。投标文件中提供上述设施设备的清单（清单中须列明设施设备名称、品牌、型号、功能、基本参数）、图片、购置发票或登记证明（如车辆行驶证），加盖公章。

CCTV检测系统摄像镜头主要技术指标要求

| 项目 | 技 术 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 镜头种类 | 直视 | 扫视与旋转 |
| 成像单元 | CCD | CCD |
| 分辨率 | ≥400万像素 | ≥400万像素 |
| 灵敏度 （最低感光度） | ≤1勒克斯（lux） | ≤1勒克斯（lux） |
| 视角 | ≥45度 | ≥45度 |
|  |  | 扫视：210º，旋转：355º |
| 图像变形 | ≤±5% |  |
| 屏幕 | ≥250mm（对角线）真彩色 |  |
| 灯光 | ≥1500坎德拉（cd） |  |
| 影象记录模式 | 录像带或DVD光盘 |  |
| 电缆抗拉强度 | ≥200千克力 |  |
| 电缆长度 | 推杆式≥30米，爬行器式≥120米 |  |

潜望镜检测系统摄像镜头主要技术指标要求

| 项目 | 技 术 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 潜望镜主机 | 尺寸与重量 | 150*150*350mm（不含探针），2.5kg |
|  | 适用管径 | DN150以上 |
|  | 工作温度 | -10~55℃ |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 像素 | 214万像素 |
|  | 俯仰控制 | 仰视20°，俯视90° |
|  | 远光灯 | 2颗高亮LED冷光灯 |
|  | 近光灯 | 3颗高亮LED冷光灯 |
|  | 摄像机芯 | 214万像素高清网络相机 |
|  |  | 1920*1080分辨率 |
|  |  | 36倍光学变倍，12倍数字变倍 |
|  | 电源 | 续航2.5h/颗，标配3颗电池 |
|  | 探针 | 探针长度0.8m，独有的减震缓冲弹性机构 |
| 激光测距 | 测量距离 | 1.5-100m |
|  | 测量精度 | ±0.5m |
|  | 防护登记 | IP68 |
| 伸缩杆 | 长度 | 标配5米+3米延长杆，可选配多个延长杆 |
|  | 材料 | 高强度碳纤维 |
| 中继 | 通讯 | Wifi无线传输（选配） |
|  | 续航时间 | 20h |
| 充电盒 | 尺寸 | 230mm*155mm*85mm |
|  | 充电时间 | 小于3h |
| 平板终端控制软件 | 信息显示 | 实时显示内部环境，时间与设备内部压力等信息，可显示与编辑缺陷图片 |
|  | 控制功能 | 控制主机摄像头的俯仰动作，变倍变焦，远近灯光，录像与抓拍功能等 |
| 手机终端控制软件 | 信息显示 | 实时显示内部环境，时间与设备内部压力等信息 |
|  | 控制功能 | 控制主机摄像头的俯仰动作，变倍变焦，远近灯光，录像与抓拍功能等 |
| 控制终端 | 尺寸与重量 | 215.5*124.2*7.3，310g |
|  | 存储 | 标配32GB，高配64GB，顶配128GB |

注：若在实际实施过程中，投标承诺的机械设备配置不满足工期要求的，中标人自行增加机械设备配置，由此增加的费用，由中标人自行承担。

★4、安全作业

（1）中标人应在实施过程中做好安全教育，并做好必要的安全措施，严控下井作业。

（2）确需下井作业的，应严格按照《城镇排水管道维护安全技术规程》等相关进行审批及作业，并制定安全应急预案。

（3）中标人必须重视安全生产工作，确保合同履行期限内不发生安全生产责任事故等事故，若中标人原因导致发生安全生产责任事故，由中标人承担一切责任及损失，若采购人代为承担的，则有权向中标人追偿。

（4）作业过程中做好安全围护，有醒目的提醒、警示标识，专人值守，离场时必须恢复井盖，严控第三者责任风险。若因中标人原因导致第三者责任事故的，由中标人承担一切责任及损失。

★5、文明作业

中标人应处理好与属地街道、社区及居民之间的关系，遵守属地街道、社区的管理，实施期间不得扰民，对于实施期间中出现的占道等情况，应取得属地街道、社区的同意，并向居民做好解释工作。对于居民提出的合理要求，应尽量满足。及时做好施工期间的淤泥外运及处置，做好机械设备及井口安全围挡设施的设置，做好夜间施工管理，确保夜间施工质量和安全，降低噪音污染，防止发生扰民事件。若期间因上述事件导致属地街道、社区及居民投诉或争议的，中标人应当全权处理并承担相应责任。

6、购买保险

在服务期限内，中标单位应做好职工的安全生产教育，为员工提供必要的劳动保护条件（包括购买保险等），实施过程中一切安全责任事故（包括第三者责任）均由中标单位负责承担，并全部承担及处理服务过程中因中标人原因发生一切索赔纠纷事件的责任，要求中标人自行购买保险（包含在投标报价中）。

六、结算及费用支付：

1、本项目为固定全费用单价合同，总价可调（结算总价不得超过采购预算50万元）。

结算原则：根据各标项中标人的全费用单价和各方（本项目全咨单位（项目管理及监理）、造价咨询单位和采购人）确认的检测报告，按实结算。若双方对于实际检测数量最终无法达成一致的，双方可共同委托第三方机构进行最终复核，所产生的费用由异议方承担。

2、原则上对于DN100（不含）以下管道不做检测要求，若确需对DN100（不含）以下管道进行检测或疏通的，需经采购人确认，并签证数量及价格，纳入结算。

3、因中标人排查不力，检测计划不准等原因导致其实际检测范围未涵盖所属小区主要雨污水管道的，中标人应在采购人限定的时间内继续完成该部分管道的检测、清淤疏通工作，且采购人按该部分费用中标价的80%，纳入结算。

★4、费用支付：

（1）合同生效后，支付合同暂定金额的20%；

（2）中标人完成检测、清淤疏通，提交检测报告，并经采购人验收合格后，按照双方确认的实际检测数量对合同金额进行调整，并支付至合同调整后总金额的50%；

（3）项目竣工验收（指施工总承包）合格后，根据中标人的履约情况及补充检测、清淤疏通（如有）进行最终结算，并根据最终结算审定金额付清尾款。同时退还履约保证金和风险保证金（如有）。

（4）每次付款时，采购人有权在应付款中扣除中标人的违约金及代为承担的赔偿或补偿（如有）。

（5）每次付款前，中标人须向采购人提供相应金额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝支付且在任何意义上均不被视为违约。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

1、制定相关的项目检测计划（包括安全措施，具体实施方案、进度计划、班组及设备投入等），并上报采购人审核备案。

2、建立健全项目复核校对、疏通、清淤、检测的记录和台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况。

3、合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，一经发现，采购人有权单方面终止合同，且罚没中标人递交的履约保证金及风险保证金（如有），中标人应退还甲方已支付的款项，造成损失的，采购人保留进一步索赔的权利。

第三章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东柳街道管网清淤、监测（含水质检测）项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章。 |
| ★3 | 投标报价及费用： - 投标报价应包括完成本项目的以下（但不限于以下）费用如：现状雨污水管道资料收集及现场排查、雨污水管道（井）疏通、清淤（含外运、处置）、封堵（含潜水封堵（如有））、排水、保通（如有）、雨污水管道检测、检测成果出具以及所涉及的所有措施项目（包括安全文明措施）等所有费用。除采购内容变更允许调整费用外，其余费用一律不作调整。任何有选择性的报价将不予接受，只允许有一个报价。 - 投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不获批准。 - 投标报价超过本项目最高限价的作无效标处理。 4、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5、中标服务费：代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定（收费标准见下表）的服务招标代理收费标准，依据合同金额，向中标人收取中标服务费。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. |
| 4 | 现场踏勘：自行前往，费用自理。 |
| 5 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 7 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网、宁波市公共资源交易网鄞州区分网。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 12 | 付款方式：详见第二章。 |
| 13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |
| ★15 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于东柳街道管网清淤、监测（含水质检测）项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购单位”系指宁波市鄞州区人民政府东柳街道办事处。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号条款的负偏离和未作实质性响应都将直接投标无效。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

- 供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供供应商代表的相关部门出具的开标前三个月中任一月份的社保证明（投标文件正本用原件，副本可用复印件），未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

★1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

4.个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

5.除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业允许分公司投标外，不允许分公司参加投标。

- （九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件由报价文件、资格证明文件及商务技术文件组成

- 1. 报价文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 2.资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）投标人的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

（3）投标人资格声明函（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明 1.10条的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）；

- 3. 商务技术文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人身份证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任一月份的社保证明，格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表进行填写）；

（5）服务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、采购要求）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料：

•项目建设方案（格式自拟）；

•对项目重点、难点的分析及解决方案（格式自拟）；

•项目实施方案（格式自拟）；

•人员配置一览表（格式见附件）；

•质量保证措施（格式自拟）；

•培训方案（格式自拟）；

•售后服务方案（格式自拟）；

•业绩一览表（格式见附件）；

•企业资质/资质复印件（如有请提供）；

（7）投标人认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明；

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，详见第三章  供应商须知 前附表第3条。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标委员会规定的时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（5）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.在系统上公开开标情况；

3.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

4.评标委员会对商务技术文件进行评审；

5.在系统上公开资格和技术商务评审结果；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委或代理机构对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 九、特别说明

1.进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。

2.本项目 是 专门面向中小企业采购。

3.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

4.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

5.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。

7.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

9.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

10.执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

★11、若在开标当天如遇信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网络中断或受到攻击等突发性不可抗拒的事件，一时无法恢复的，可以只对中标候选人事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

★12、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

13、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

14、本招标文件解释权归招标方。

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标，开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构先开启各投标人的商务技术文件、资格证明文件，商务技术文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评标委员会根据《招标文件》规定对投标人的商务技术文件进行符合性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容，评标委员再根据各投标人的商务技术文件进行综合评分，并进行商务技术分的汇总（商务技术部分得分保留小数点后二位）。

3.商务技术文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的商务技术得分；再开启各投标人的报价文件，由评标委员会对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评标委员会推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评标委员会根据供应商的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。如供应商综合得分相同的则价格低者优先中标；若商务技术标得分也相同，则由供应商抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

五、评分标准

第一阶段

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （88分） | 1、项目了解程度（9分） | 评标委员会根据投标人对本项目所涉及到的所有排水设施现场实际情况的了解和调研进行评议，满分9分。 |
|  | 2、项目实施方案（40分） | 评标委员会根据针对本项目的重点难点分析、其他可预见问题及解决问题的措施等方面进行综合评议，满分5分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人提供的现状摸底排查、管道检测、交通组织管理、管道疏通清淤、下井作业等方案完整性、全面性、科学性、先进性、合理性进行评议，满分5分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人提供的质量保证措施进行评议，满分5分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人提供的项目进度及工期进行评议，满分5分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人提供的环保保证措施进行评议，满分5分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人提供的安全文明作业措施进行评议，满分5分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人提供的可能引起的投诉以及相应处理方案进行评议，满分5分。 |
|  |  | 评标委员会根据投标人提供的应急预案进行评议，满分5分。 |
|  | 3、拟投入设备（14分） | （1）、D500以内管道封堵气囊：投标人每自有1套的得1分，最高得2分。 （2）、管道潜望镜或内窥镜检测仪：投标人每自有1套的得1分，最高得2分。 （3）、CCTV管道检测仪：投标人每自有1套的得1分，最高得2分。 （4）、管道高压疏通车：投标人每自有1辆的得1分，最高得2分。 注：需提供投标人的设备购置发票、设备清晰图片、车辆需同时提供行驶证，否则不得分。 |
|  |  | 根据投标人提供的拟投入本项目疏通检测等设备配备合理性、专业性等情况进行评审（6分）。 |
|  | 4、拟派人员（15分） | （1）项目负责人：项目负责人持有市政或给排水相关专业中级及以上职称证书的得2分。 （2）其他人员：配备管道检测人员的，每人得1分，最高得3分；配备有限空间操作人员证书的，每人得1分，最高得3分；配备市政潜水专业证书的，每人得1分，最高得1分。 注：投标文件中提供证书复印件、拟派人员须提供投标单位为其缴纳的近开标3个月社保证明复印件，同一人有多个证书的只按1本计分。 |
|  |  | 评委会根据投标人提供的拟投入本项目的其他人员配备情况合理性、专业性等方面进行评审（6分）。 |
|  | 5、服务便捷性（5分） | 评标委员会根据投标人的服务便捷性、服务响应性进行评议，满分5分。 |
|  | 6、服务承诺（5分） | 评标委员会根据投标人的服务承诺及合理化建议进行评议，满分5分。 |
| 资信商务分 （2分） | 7、业绩（1分） | 自2019年1月1日以来投标单位承接过同类项目的，每个得1分，此项最高1分。（以合同复印件为准） |
|  | 8、政策分（1分） | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。 |

第二阶段

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 10分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得10分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10％×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

第五章  政府采购合同主要条款

甲方：

乙方：

甲方经公开招标委托乙方进行东柳街道管网清淤、监测（含水质检测）项目（项目编号：          ），甲、乙双方本着互惠互利、真诚合作的原则，就本委托事宜达成本合同，双方共同遵守。

第一条：项目概况

项目名称：东柳街道管网清淤、监测（含水质检测）项目

执行标准：详见“三、执行标准”

服务期限：各标项均为自合同签订之日起50日历天内完成所有雨污水管道清淤疏通并提交完整的检测报告，设计及施工阶段的配合工作延续至项目竣工验收合格止。

服务范围：街道辖区罗家河周边。

招标清单

| 序号 | 作业内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质检测、监测 | 240 | 次 |  |
| 2 | ≥Ф300污水管道疏通、检测、清淤 | 2000 | 米 | （含气囊封拆、抽水、CCTV检测、疏通、清污余方外运处置） |
| 3 | ≥Ф300雨水管道疏通、检测、清淤 | 3000 | 米 | （含气囊封拆、抽水、CCTV检测、疏通、清污余方外运处置） |
| 4 | ≤Ф300污水管道疏通、检测、清淤 | 3000 | 米 | （含气囊封拆、抽水、潜望镜检测、疏通、清污余方外运处置） |
| 5 | ≤Ф300雨水管道疏通、检测、清淤 | 3000 | 米 | （含气囊封拆、抽水、潜望镜检测、疏通、清污余方外运处置） |
| 6 | 管线测绘 | 1 | 项 | / |

第二条：执行标准

按国家、行业相关规范和标准为标准及依据，依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料，重点包括但不限于以下规范和标准：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

3、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

4、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2016；

5、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

6、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

7、《宁波市管线数据标准》；

8、《鄞州区生活小区“污水零直排”工程项目建设指南》（试行）；

注：以上所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，乙方必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及（若最新版本中存在不同标准时，以较高者为准）。

第三条：服务内容与要求

（一）服务内容

1、资料收集、前期排查：对范围内的各小区管网设施，包括公共雨污泵站、雨水管、污水管、市政排口、检查井、接户井、雨水口等设施的空间位置、埋深、位置、管径、材质、暗井定位、检查井情况等数据进行摸底排查，并形成检测计划上报甲方。

2、排水管网检测等：由乙方先行对区块内的排水设施进行踏勘，理清与各排水户边界，设立雨水污水预留口标识标牌；再对排水管网进行CCTV/QV检测、疏通、清淤；同时巡检各排水管网是否存在漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查。其中DN300以下采用QV检测，DN300及以上（含DN300）采用CCTV检测。原则上对于DN100（不含）以下管道不做检测要求，若确需对DN100（不含）以下管道进行检测或疏通的，需经甲方确认，并签证数量及价格。

3、出具检测报告等成果：根据乙方的技术手段检测后，出具检测报告，对存在不同程度的结构性缺陷和功能性缺陷等病害情况进行说明。配合项目设计单位出具污水零直排改造设计施工图。各小区对应的设计单位根据检测结果完成施工图设计，乙方完成补充检测、清淤疏通，并提交补充检测报告（如有）。

4、管网改造设计和施工阶段的配合工作，包括但不仅限于设计和施工阶段发现的因乙方排查不力，检测计划不准等原因导致其实际检测范围未涵盖所属小区主要雨污水管道的剩余检测及清淤疏通工作。

（二） 具体服务要求

1、资料收集、前期排查

由乙方对接范围内的各小区属地街道和社区，对管网设施，包括公共雨污泵站、雨水管、污水管、市政排口、检查井、接户井、雨水口等设施的空间位置、埋深、位置、管径、材质、暗井定位、检查井情况等数据进行摸底排查，并形成检测计划上报甲方。

2、排水设施（地下管道、检查井等）检测、清淤疏通等

2.1  排水设施踏勘

（1）查看排水设施周边的地物、地貌、交通和管道分布情况。

（2）开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况。

2.2  管道CCTV/QV检测工作内容

（1）管道各类病害检查、判断；

（2）管道混接、错接、串管、污染源等问题的检查；

（3）管道淤积、排水不畅等原因的调查；

（4）其它甲方下达的与本项目有关的任务。

2.3  管道检测、清淤疏通要求

（1）由乙方对接范围内的各小区属地街道和社区，按照属地街道社区的要求办理进场需要的相关手续以及小区内占道作业等相关手续，甲方进行协助。

（2）对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由乙方自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员）不与甲方发生劳资关系，人员的工资由乙方自行发放。乙方对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

（3）本项目检测须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由乙方负责。

（4）本次合同范围内的雨污水管道数量为暂估，因此乙方在实施过程中需对现状管道做详细的排查，形成检测计划，报甲方确认，最终根据实际检测、清淤疏通数量按照乙方的中标全费用单价进行结算，乙方不得因实际数量与合同签约数量差距较大而提出索赔。

（5）检测过程中，乙方必须对管道管径、埋深、位置、距离（每个测量单位应在检测成果中注明）、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版图纸等资料一并移交甲方。

（6）检测过程中，做好安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。应在实施现场设立施工围栏和安全标志，现场安全责任全部由乙方负责。

（7）要求疏通、清淤后管道的淤积程度小于10%，疏通、清淤后应及时将垃圾外运，保持检查井、接户井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

（8）若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由乙方提出疏通、清淤方案，经甲方确认后实施，确保实施过程中，管道内无污水、淤泥、固体废弃物等杂物，该疏通、清淤由乙方负责。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由乙方自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点须符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门或人民政府处罚的，责任与后果由乙方负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，乙方须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的乙方还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且乙方需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在合同价中。

（9）及时发现井盖缺失或严重破损，应告知管理部门并及时进行修复或更换。落水井、雨水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

（10）乙方在检测报告中需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随检测报告一并提供。

（11）甲方对乙方提交的检测计划的确认并不免除乙方的如下责任：因乙方排查不力，检测计划不准等原因导致其实际检测范围未涵盖所属小区主要雨污水管道的，乙方应在甲方限定的时间范围内继续完成该部分管道的检测、清淤疏通工作，且甲方按该部分费用合同价的80%，纳入结算，否则甲方有权按照违约对乙方进行处罚。

（12）乙方承诺：

①满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012 等的相关要求。

②项目实施过程中，如发现检测疏通不合格等问题，乙方应进行再次爬管作业直至合格为止，费用按一次进行结算。

③项目验收时，需进行抽样验收的，抽样数量（约检测总量的3~5%）由甲方确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格，乙方应对不合格部分无偿予以重新检测及清淤疏通直至合格，且该不合格部分按照合同价的80%纳入结算，同时甲方将增加抽检比例，重新抽检后仍有未达到质量要求的，甲方有权终止合同，并罚没履约保证金及风险保证金（如有），且甲方保留进一步索赔的权利。

3、检测与评估报告等成果

3.1  管网检测与评估报告等成果应包含以下内容

（1）任务书、技术设计书；

（2）所利用的已有成果资料；

（3）现场工作记录资料，包括：

1）检测单位、监督单位等代表签字的证明资料；

2）排水管道现场踏勘记录、检测现场记录表、检查井检查记录表、雨水口检查记录表、工作地点示意图、现场照片。

（4）检测与评估报告；

（5）影像资料；

（6）CAD图纸。

3.2  检测报告中要有缺陷问题及修复意见汇总表，应包括管段编号、管径、管道长度、缺陷距离、缺陷类型、等级、修复建议、位置等信息。

例：

| 图片 编号 | 管段编号 | 管径 | 管道长度（米） | 缺陷距离（米） | 缺陷类型 | 等级 | 修复建议 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS001-WS002 | 300 | 13.7 | 4.2 | 渗漏 | 2 | 局部非开挖修复 | 3幢旁 |
| 2 | WS001-WS002 | 300 | 13.7 | 7.42 | 破裂/渗漏 | 2 | 局部非开挖修复 | 3幢旁 |
| 3 | WS019-WS020-3 | 300 | 6.6 | 1.2 | 变形 | 4 | 开挖修复 | 6幢旁 |
| 4 | WS019-WS020-3 | 300 | 6.6 | 1.71 | 破裂 | 4 |  |  |
| 5 | WS019-WS020-3 | 300 | 6.6 | 1.03 | 破裂 | 4 |  |  |
| 6 | WS022-2-WS022-3 | 300 | 6.1 | 2.6 | 破裂 | 3 | 开挖修复 | 8幢旁 |
| 7 | WS022-2-WS022-3 | 300 | 6.1 | 3.14 | 破裂 | 3 | 开挖修复 | 8幢旁 |

3.3  CAD图纸内要有准确的地形图和雨污水井位置、管道位置、管径等信息，要标明道路名称、小区名称、楼幢号码等基本信息。CAD图纸内要标明管段编号、管径、缺陷类型、缺陷位置、修复建议等。

例：

3.4  检测报告中要有管道混接、错接、串管、污染源等问题汇总

3.5  检测成果的交付要求

交付成果所包括的内容要求真实准确。（应满足包括但不限于图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测管内底标高、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等）。

要求按小区分类提供书面检测报告3份，电子检测报告2份。

第四条：服务标准与配置

1、服务标准：

项目实施期间，乙方应严格按照各专业相关的检测作业标准、规范、规程并服从甲方及所属街道社区的管理规定开展本项目。

2、人员配置：

具体详见本合同附件，乙方承诺相关人员持证上岗，若在实际实施过程中，班组或人员配置不满足工期要求的，乙方自行增加班组或人员配置，由此增加的费用，由乙方自行承担。

3 、机械设备配置

具体详见本合同附件，乙方承诺自有管道冲洗疏通设备、CCTV/QV管道检测设备、安全防护设备和检查井封堵用气囊（DN300-DN800）、应急水泵、暗井、暗管查找设备，移动供电设备等满足本次管道检测、清淤疏通作业的要求，且应与配备的班组数量相适应。若在实际实施过程中，机械设备配置不满足工期要求的，乙方自行增加机械设备配置，由此增加的费用，由乙方自行承担。

4、安全作业

（1）乙方应在实施过程中做好安全教育，并做好必要的安全措施，严控下井作业。

（2）确需下井作业的，应严格按照《城镇排水管道维护安全技术规程》等相关进行审批及作业，并制定安全应急预案。

（3）乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期限内不发生安全生产责任事故等事故，若因乙方原因导致发生安全生产责任事故，由乙方承担一切责任及损失，若甲方代为承担的，则有权向乙方追偿。

（4）作业过程中做好安全围护，有醒目的提醒、警示标识，专人值守，离场时必须恢复井盖，严控第三者责任风险。若因乙方原因导致第三者责任事故的，由乙方承担一切责任及损失，若甲方代为承担的，则有权向乙方追偿。

5、文明作业

乙方应处理好与属地街道、社区及居民之间的关系，遵守属地街道、社区的管理，实施期间不得扰民，对于实施期间中出现的占道等情况，应取得属地街道、社区的同意，并向居民做好解释工作。对于居民提出的合理要求，应尽量满足。及时做好施工期间的淤泥外运及处置，做好机械设备及井口安全围挡设施的设置，做好夜间施工管理，确保夜间施工质量和安全，降低噪音污染，防止发生扰民事件。若期间因上述事件导致属地街道、社区及居民投诉或争议的，乙方应当全权处理并承担相应责任。

6、购买保险

在服务期限内，乙方应做好职工的安全生产教育，为员工提供必要的劳动保护条件（包括购买保险等），实施过程中一切安全责任事故（包括第三者责任）均由乙方负责承担，并全部承担及处理服务过程中因乙方原因发生一切索赔纠纷事件的责任。要求乙方自行购买保险（包含在合同价中）。

7、其他技术、服务等要求

1、乙方应制定相关的项目检测计划（包括安全措施，具体实施方案、进度计划、班组及设备投入等），并上报甲方审核备案。

2、乙方应建立健全项目复核校对、疏通、清淤、检测的记录和台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况。

第五条：合同价款及支付方式，履约保证金

1、本合同暂估合同价款（含税）：人民币               元整（小写：          元）。合同价款具体组成详见附件。

2、本项目为固定全费用综合单价合同，总价可调。全费用综合单价包含为完成相应工作内容所需的一切费用（包含但不限于现状雨污水管道资料收集及现场排查、雨污水管道（井）疏通、清淤（含外运、处置）、封堵（含潜水封堵（如有））、排水、保通（如有）、雨污水管道检测、检测成果出具以及所涉及的所有措施项目（包括安全文明措施）等所含的一切人工、材料、机械、管理费、规费、利润、税金以及必要的风险（如第三者责任、应急响应等)。

结算原则：根据各标项乙方的全费用综合单价和各方（本项目全咨单位（项目管理及监理）、造价咨询单位和甲方）确认的检测报告，按实结算。若双方对于实际检测数量最终无法达成一致的，双方可共同委托第三方机构进行最终复核，所产生的费用由异议方承担。

3、原则上对于DN100（不含）以下管道不做检测要求，若确需对DN100（不含）以下管道进行检测或疏通的，需经甲方确认，并签证数量及价格，纳入结算。

4、因乙方排查不力，检测计划不准等原因导致其实际检测范围未涵盖所属小区主要雨污水管道的，乙方应在甲方限定的时间内继续完成该部分管道的检测、清淤疏通工作，且甲方按该部分费用合同价的80%，纳入结算。

5、履约担保：合同金额的1%。提交时间：合同签订后5个工作日内提交。履约担保形式为银行转账、汇款。

6、如乙方报价低于预算金额80%的，其暂估合同价款与预算金额80%的差价作为风险保证金，在合同签订前提交给甲方。（如适用）

7、付款方式

（1）合同生效后，支付合同暂定金额的20%；

（2）乙方完成检测、清淤疏通，提交检测报告，按照双方确认的实际检测数量对合同金额进行调整，并支付至合同调整后总金额的50%；

（3）项目竣工验收（指施工总承包）合格后，根据乙方的履约情况及补充检测、清淤疏通（如有）进行最终结算，并根据最终结算审定金额付清尾款。同时退还履约保证金（无息）。

（4）每次付款时，甲方有权在应付款中扣除乙方的违约金及代为承担的赔偿或补偿（如有）

（5）每次付款前，乙方须向甲方提供相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付且在任何意义上均不被视为违约。

第六条：双方权利与义务

甲方：

1、负责协调项目实施过程中各有关方面的工作，并协助乙方对接街道及社区；

2、有权对乙方的实施现场进行监督，并对乙方违反合同约定的行为进行处罚；

3、负责组织验收；

4、有权对乙方完成的工程量进行复核，并按实进行结算；

5、按照合同约定的付款方式、付款时间及金额向乙方支付费用。

乙方：

1、负责对接街道及社区，对合同范围内的小区进行现场实地摸排，并拟定实施计划上报甲方；

2、组织相关班组（人员）及设备，按合同约定开展管道检测及清淤疏通工作，自行解决实施过程中的水电并承担相关费用，按政府相关规定做好淤泥外运处置工作；

3、实施过程中做好相关安全措施，并处理好与小区居民之间关系；

4、保证摸排全面，检测精确，清淤疏通到位，并满足相关规范及合同的质量要求；

5、确保安全文明生产，实施过程中，因乙方原因出现安全责任事故及不文明作业事件的，由乙方承担一切责任；

6、出具的检测报告应保证准确性和真实性，并满足相关规范及合同的质量要求；

7、配合标项所属项目的相关设计工作的开展，以及施工阶段的各项配合工作；

8、完成其余甲方交代的任务。

第七条：违约责任

1、本合同生效后，如乙方单方面解除合同或以事实表明不再履行合同的，甲方将罚没乙方递交的履约保证金及风险保证金（如有），乙方应退还甲方已支付的款项，对甲方造成损失的，甲方保留进一步索赔的权利；

2、因乙方自身原因未能按合同规定的日期提交相应成果时，应向甲方赔偿延期损失费，每天的延期损失费为1000元，延期超过30日历天的，甲方有权终止合同，并罚没履约保证金及风险保证金（如有），对甲方造成损失的，甲方保留进一步索赔的权利；有明确外部原因导致确需额外延期的，由乙方向甲方递交书面申请，经甲方确认后，可免于延期违约；

3、乙方的检测及清淤疏通结果及检测报告经甲方抽检验收不合格的，乙方应对不合格部分无偿予以重新检测及清淤疏通直至合格，且该不合格部分按照合同价的80%纳入结算，同时甲方将增加抽检比例，重新抽检后仍有未达到质量要求的，甲方有权终止合同，并罚没履约保证金及风险保证金（如有），且甲方保留进一步索赔的权利。

4、在本合同实施阶段或在甲方抽检验收阶段或在后续施工阶段，若发现乙方检测及清淤疏通有弄虚作假行为的，甲方有权单方面终止合同，且罚没乙方递交的履约保证金及风险保证金（如有），乙方应退还甲方已支付的款项，对甲方造成损失的，甲方保留进一步索赔的权利；

5、甲方对乙方提交的检测计划的确认并不免除乙方的如下责任：因乙方排查不力，检测计划不准等原因导致其实际检测范围未涵盖所属小区主要雨污水管道的，乙方应在甲方限定的时间范围内继续完成该部分管道的检测、清淤疏通工作，且甲方按该部分费用合同价的80%，纳入结算，否则甲方有权委托第三方单位实施，由此增加的费用作为违约金从乙方递交的履约保证金及风险保证金（如有）中扣除，履约保证金及风险保证金（如有）不足的，甲方有权在应付款中扣除。

6、乙方履行合同期间，应保证安全作业，并接受甲方及全咨单位（项目管理及监理）的监督，有违反安全作业的行为，应及时整改，且每发现一次，甲方有权对乙方进行1000元/次的处罚；如因乙方原因，发生安全责任事故的，由乙方承担全部责任（包括第三者责任），且甲方将罚没乙方递交的履约保证金；

7、乙方履行合同期间，应保证文明作业，并接受甲方及全咨单位（项目管理及监理）的监督，有违反文明作业的行为，应及时整改，且每发现一次，甲方有权对乙方进行1000元/次的处罚；如因乙方原因，被小区居民投诉并成立的，每发生一次，甲方有权对乙方进行2000元/次的处罚；如因乙方原因，被媒体曝光或被行政单位处罚的，由乙方承担全部责任，且甲方有权对乙方进行10000元/次的处罚；

8、在本合同履行过程中，若乙方出现其他违约情况，按照违约行为给甲方造成的损失进行赔偿的原则，进行处罚；

9、以上违约金从乙方递交的履约保证金及风险保证金（如有）中扣除，履约保证金及风险保证金（如有）不足的，甲方有权在应付款中扣除。

第八条：知识产权

1、本合同项下乙方提供给甲方的或完成的、以任何载体所体现的工作成果的知识产权属甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得单独使用或向第三方提供以上成果及其复制文本。

2、乙方在履行合同时，因侵犯他人的他知识产权所引起的责任，由乙方承担。

第九条：保密

1、甲、乙双方有义务保证各自参与本技术服务的工作人员履行保密责任，否则应承担相应法律责任。

2、除非法律法规另有规定，本合同项下的保密期限为永久。

第十条：不可抗力

1、如果一方在履行本合同时直接受到某一不可抗力事实的影响、迟延或阻碍，该方应在不可抗力事件发生后的三天内通知另一方并在十五天内向对方提供有关的详细信息。

2、对不可抗力事件造成的未履行或延迟履行义务，任何一方均不承担责任。受不可抗力事件影响的一方须采取适当措施以减少或消除不可抗力的影响，并尽快恢复履行受不可抗力事件影响的义务。

3、本合同所称不可抗力事件指无法克服、无法预见、超出一方或双方合理控制范围且妨碍双方完全履行合同义务的事件。不可抗力事件包括但不限于以下方面：自然灾害、暴动、战争、内乱、爆炸、火灾、洪水。

第十一条：合同终止

1、甲、乙双方协商一致可以终止合同。

2、本合同生效后，双方履行完合同规定的义务之日，本合同即行终止。

第十二条：争议的解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2种方式处理：

1．提交 宁波市 仲裁委员会仲裁；

2．向鄞州区人民法院起诉。

第十三条：其他

1、本合同自双方盖章且乙方递交相应履约担保之日起生效。

2、本合同的任何修改，由双方协商同意另行签订补充合同。

3、合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等法律效力。

甲方：                                        乙方：

（盖公章）                                   （盖公章）

法定代表人（或委托代理人）：                  法定代表人（或委托代理人）：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

统一社会信用代码：                           统一社会信用代码：

签订日期：

见证方：浙江中正工程项目管理有限公司

重要提醒：

根据鄞州区政府采购要求，本招标项目的合同经甲、乙双方签字盖章后，还须经招标代理公司盖章见证（非鉴证），请勿忘！

第六章　投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件/报价文件/资格证明文件

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件/报价文件/资格证明文件

供应商名称：

供应商地址：

授权代表签章：

年  月  日

- 格式一：

投标声明书

致（招标代理公司）  ：

（供应商全称） 授权（全权代表姓名）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（招标编号、项目名称）  招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对 （项目名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）、备份电子投标文件数量____份（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

投标报价：        元。

本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受市场价变化、不受实际工作量变化及利率波动的影响。

3、本投标自投标截止之日起90天内有效。

4、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

5、保证遵守招标文件有关条款规定。

6、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

7、承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖公章）：

日期：

格式二：

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 投标报价 （大写：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东柳街道管网清淤、监测（含水质检测） | 大写： 小写： |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、《开标一览表》中的“投标报价”应与《投标报价明细表》中的“投标报价”相一致。

投标人（盖公章）：

日期：

- 格式三：

投标报价明细表

项目编号：             项目名称：                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（人民币：元） | 小计（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质检测、监测 | 240米 |  |  |
| 2 | 管道疏通、检测、清淤（≥Ф300污水管道） | 2000米 |  |  |
| 3 | 管道疏通、检测、清淤（≥Ф300雨水管道） | 3000米 |  |  |
| 4 | 管道疏通、检测、清淤（≤Ф300污水管道） | 3000米 |  |  |
| 5 | 管道疏通、检测、清淤（≤Ф300雨水管道） | 3000米 |  |  |
| 6 | 管线测绘 | 1项 |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：《投标报价明细表》中的“投标报价”应与《开标一览表》中的“投标报价”相一致。

投标人（盖公章）：

日期：

- 格式四：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人（盖公章）：

日期：

- 格式五：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（供应商全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

供应商全称（盖公章）：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：2022年   月  日

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月内任一月的社保证明。

- 格式六：

投标人资格声明函

浙江中正工程项目管理有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

- 格式七：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《投标人资格声明函》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1. 投标人的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动（提供《投标人资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、供应商为中小企业/小微企业。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

- 格式八：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 自 查 表 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章 | □通过 □不通过 | 第（ / ）页 |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加条件； | □通过 □不通过 | 第（/ ）页 |
|  | 5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | 第（/ ）页 |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ /）页 |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（ /）页 |

- 备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

- 格式九：

- 商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件第二章 招标需求 一、商务要求表的相关内容进行逐条填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖公章）：

日期：

格式十：

服务条款响应（偏离）表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 招标文件服务要求 | 投标文件对应响应情况 | 说明（填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”） | 招标文件中要求提供的相关资料对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:根据招标文件第二章 招标需求 二、采购要求的相关内容进行逐条填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖公章）：

日期：

格式十一：

业绩一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 业主单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

日期：

格式十二：

人员配置一览表

招标编号：                      项目名称：

| 姓名 | 年龄 | 拟任岗位 | 性别 | 专业 年限 | 现任职务和职称 | 持证号 | 类似经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分标准要求，在表后附相关证明材料。

投标人（盖公章）：

日期：

格式十三：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

风险提示：
1.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

格式十四：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式十五：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | 是 |
| 投（中）标金额（万元） | / |

附件一

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
    《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
    三、供应商监督管理须知
   1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件二

特 别 告 知 函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

鄞州区政府采购管理办公室

附件三

投标供应商声明

已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本供应商违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人（盖公章）：

日期：