江山市公安局交通警察大队2023年全市交通信号灯维保采购项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:CZCG22D28Q

采购人：江山市公安局交通警察大队

采购代理机构：江山成正采购代理有限公司

二〇二二年十一月

目  录

第一部分  招标公告..............................3

第二部分  投标人须知............................7

第三部分  采购需求..............................17

第四部分  评标办法..............................35

第五部分  拟签订的合同文本......................40

第六部分  应提交的有关格式范例..................45

# 第一部分  招标公告

项目概况 江山市公安局交通警察大队2023年全市交通信号灯维保采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年12月7日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、招标公告发布前事项：

1.意向公开的发布链接:

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9015625&utm=web-government-front.49399a16.0.0.060f98d0624e11ed98b6c51f2b39269d

2.意见征询公开的发布链接：\

3.意见征询公开的结果链接：\

二、项目基本情况

1.项目编号：CZCG22D28Q

2.项目名称：江山市公安局交通警察大队2023年全市交通信号灯维保采购项目

3.预算金额（元）：1895400元

4.最高限价（元）：1801000元

5.采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 采购需求 | 数量 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市公安局交通警察大队2023年全市交通信号灯维保采购项目 | 全市交通信号灯及附属设施日常管理、维护及设备更新。 | 1项 | 1895400元 | 1801000元 |

6.合同履约期限：1年。

7.本项目接受联合体投标：(是，☑否。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(无；

(专门面向中小企业

□货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

□货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

(服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

□服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

□要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到     %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☑要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  20%  ，小微企业合同金额应当达到  20%  ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、获取招标文件

时间：/至2022年12月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月7日09 ：00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年12月7日09 ：00（北京时间）

开标地点（网址）：江山市公共资源交易中心 3 号厅，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼B1楼。（“在江山市公共资源交易中心开标”）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子章的备份加密投标文件（备份标书）以电子邮件方式传送至（1878482041@QQ.com）邮箱，逾期传输将被拒收。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：江山市公安局交通警察大队

地  址：江山市江滨南路1号

传  真：/

项目联系人（询问）： 毛先生

项目联系方式（询问）：0570-4046118

质疑联系人：何先生

质疑联系方式：0570-4046400

2.采购代理机构信息

名  称：江山成正采购代理有限公司

地  址：江山市环城西路190号一楼（加油站隔壁）

传  真：/

项目联系人（询问）：夏女士

项目联系方式（询问）：13757005073(685073)

质疑联系人：夏女士

质疑联系方式：0570-4815600

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：江山市财政局政府采购监管科

地  址：江山市鹿溪中路240号

传  真：/

联系人 ：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ( A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、商务技术证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术证明文件：根据招标文件第二部分、第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | (A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 项目属性与核心产品 | (A货物类，单一产品或核心产品为： 。 (B服务类。 |
| 6 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江山市公安局交通警察大队2023年全市交通信号灯维保采购项目，属于其他未列明行业。 |
| 7 | 中小企业信用融资 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 8 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 投标人在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子章的备份加密投标文件（备份标书）以电子邮件方式传送至（1878482041@QQ.com）邮箱，逾期传输将被拒收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 9 | 特别说明 | ( 有。具体说明：中标人须提供纸质投标文件各二套给代理公司备案。 ☐ 无。 |
| 10 | 项目代理费 | 本项目招标代理费(按照国家计委（计价格【2002】1980号）规定的收费标准计取,由中标人在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 11 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。如因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“(” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持中小企业发展

3.2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.2.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（授权代表提供投标前三个月的在本公司的社保证明）或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1资格文件封面；

11.1.2▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式参照后附表）；

11.1.3▲落实政府采购政策需满足的资格要求（提供中小企业声明函或分包意向协议和中小企业声明函）；

11.1.4▲有效的《营业执照》原件扫描件；

11.1.5▲政府采购活动现场确认声明书（格式参照后附表）。

11.2商务技术文件：

11.2.1商务技术文件封面；

11.2.2▲投标函（格式参照后附表）；

11.2.3▲法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；或授权委托书和被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明；（格式参照后附表）

11.2.4▲分包意向协议；（格式参照后附表，如果供应商自身就是中小企业无需提供）

11.2.5符合性审查资料（格式参照后附表）；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7▲商务技术偏离表；

11.2.8▲政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式参照后附表）。

11.3报价文件：

11.3.1报价文件封面；

11.3.2▲开标一览表（报价表）；

11.3.3提供中小企业声明函或分包意向协议和中小企业声明函。

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子章的备份加密投标文件（备份标书）以电子邮件方式传送至（1878482041@QQ.com）邮箱，逾期传输将被拒收。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后1小时内进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上电子投标文件解密失败的，将导致投标无效。但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，不符合上述制作规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分投标无效相关规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22.确定中标人

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订，并备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持中标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  采购需求

# 一、项目概况

江山市公安局交通警察大队2023年全市交通信号灯维保采购项目包括:信号灯维护、雷视一体及故障检测系统等设施。

表一、项目建设点位明细表

| 序号 | 类别 | 点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路口自适应系统 | 鹿溪路城中路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路中山路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路云宾路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路江城北路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路北关路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路北泉街路口 |  |
|  |  | 鹿溪路书院路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路北环路路口 |  |
|  |  | 环城西路西山路路口 |  |
|  |  | 环城西路中山路路口 |  |
|  |  | 环城西路城中路路口 |  |
|  |  | 环城西路凝秀路路口 |  |
| 2 | 信号灯故障检测 | 鹿溪路城中路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路中山路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路云宾路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路江城北路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路北关路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路北泉街路口 |  |
|  |  | 鹿溪路书院路路口 |  |
|  |  | 鹿溪路北环路路口 |  |
| 3 | 可变信号灯 | 鹿溪路 | 鹿溪路（城中路、中山路、云宾路、江城北路、北关路、北泉街）六个信号灯路口 |
|  |  | 景星路 | 景星路虎山大桥路口 |

# 二、设计依据

## 2.1相关法律、法规

  - 《中华人民共和国道路交通安全法》；

  - 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》；

  - 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》；

## 2.2交通组织及交通安全设施相关规范

  - 《城市道路交通组织设计规范》（GB/T 36670-2018）；

  - 《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB 50010-2010）；

  - 《衢州市“多杆合一、多箱合一”技术导则》（试行）；

## 2.3交通管理设施相关规范

  - 《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T 652-2017）；

  - 《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

  - 《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）；

  - 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）；

  - 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）；

  - 《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）；

  - 《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T 50374-2018）；

  - 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

  - 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）；

  - 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2020）；

  - 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（ GA/T 1047-2013）；

  - 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）；

  - 《道路交通技术监控设备运行维护规范》(GA/T 1043-2013)；

  - 《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》（GA/T 1244-2015）；

  - 《道路交通安全设施基础信息采集规范》（GA/T 1495-2018）；

  - 《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》（GA/T 1202-2014）；

  - 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367－2001）；

  - 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》 （GA/T 995-2012）；

  - 《交通电视监视系统工程验收规范》 （GA/T 514-2004）；

  - 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）.；

  - 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198－2011）；

  - 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

  - 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（GAT 961-2020）；

  - 国家和地方相关的法律、法规、规范、标准及其他相关资料

# 三、项目技术要求

## 全市交通信号灯维保项目

交通信号灯维护及附属设施设备材料采购清单

| 序号 | 项目名称 | 技术规格、参数 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信号灯及其附属设施维护服务 |
| 1 | 内场人员 | 建立全市信号灯及附属设施的基础台账、日常视频巡检、特勤服务； | 人 | 1 |  |
| 2 | 信号灯维护外场人员 | 负责全市信号灯(含设备、设施)日常的维修、保养、清洁，及时更换损环或被盗的管道、线缆、绝缘子、导线、灯具、灯座、杆件、设备或元器件，有计划的巡查和维修线路、表箱、接线井、控制箱(主机箱)、配电设备及其它相关设施的管理和养护等 | 人 | 2 |  |
| 3 | 专用维护车辆、车辆保险、车辆用油及发电机用油 | 提供一辆具有升降平台功能的专用维护车辆；石油包含车辆巡检、维护期间用油及发电机用油 | 项 | 1 |  |
| 二 | 交通信号灯主备件 |
| 1 | 道路交通信号控制机/主控板 | 完成信号机的运行控制、数据通信、数据处理、记录等功能 | 块 | 2 |  |
| 2 | 道路交通信号控制机/电源板 | 为控制机箱内各功能模块提供+5V，±12V直流电源 | 块 | 2 |  |
| 3 | 道路交通信号控制机/检测板 |  | 块 | 2 |  |
| 4 | 道路交通信号控制机/输出板 | 48路信号灯控制输出模块 | 块 | 2 |  |
| 5 | Φ400方向指示信号灯 | φ400，优质铝型材喷塑壳体，超亮度进口LED管芯，符合GB14887-2011，铝型材外壳、IP53、可视距离大于400米，黄灯集成倒计时 | 组 | 3 |  |
| 6 | Φ400机动车信号灯 | φ400，优质铝型材喷塑壳体，超亮度进口LED管芯，符合GB14887-2011，铝型材外壳、IP53、可视距离大于400米，黄灯集成倒计时 | 组 | 5 |  |
| 7 | Φ300非机动车信号灯 | φ300，优质铝型材喷塑壳体，超亮度进口LED管芯，符合GB14887-2011，铝型材外壳、IP53、可视距离大于300米 | 组 | 3 |  |
| 8 | Φ300人行横道信号灯 | 上红下绿两灯组，静态红人静态绿人超亮度进口LED管芯，优质铝型材，符合GB14887-2011 | 组 | 3 |  |
| 9 | Φ400方向指示信号灯（红灯盘） |  | 个 | 3 |  |
| 10 | Φ400方向指示信号灯（黄灯头盘） | 含集成倒计时 | 个 | 4 |  |
| 11 | Φ400方向指示信号灯（绿灯盘） |  | 个 | 3 |  |
| 12 | Φ400机动车信号灯（红灯盘） |  | 个 | 3 |  |
| 13 | Φ400机动车信号灯（黄灯盘） | 含集成倒计时 | 个 | 5 |  |
| 14 | Φ400机动车信号灯（绿灯盘） |  | 个 | 3 |  |
| 15 | Φ300非机动车信号灯（红灯盘） |  | 个 | 1 |  |
| 16 | Φ300非机动车信号灯（黄灯盘） |  | 个 | 2 |  |
| 17 | Φ300非机动车信号灯（绿灯盘） |  | 个 | 2 |  |
| 18 | Φ300人行横道信号灯（红灯盘） |  | 个 | 2 |  |
| 19 | Φ300人行横道信号灯（绿灯盘） |  | 个 | 2 |  |
| 三 | 配套辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | kvv4*1 | 米 | 2000 |  |
| 2 | 电源线 | kvv6*2 | 米 | 300 |  |
| 3 | 网线 | 室外屏蔽网线 1.导体: 24AWG 铜固线 2.绝缘: 聚乙烯 3.电缆芯: 每根电缆芯4 对双绞线 4.保护套: 阻燃PVC | 米 | 300 |  |
| 4 | 空气开关带漏电保护 | 16A | 个 | 5 |  |
| 5 | 电表 |  | 个 | 5 |  |
| 6 | 信号灯支架 | 机动车信号灯支架 | 套 | 20 |  |

## 3.2路口自适应技术参数

★1、雷视一体机能进行大范围检测，沿来车方向正常检测区域可达250米，能同时检测至少双向10车道；（需提供公安部权威部门出具的检测报告）。

2、速度检测区间：0-250km/h；

3、内置摄像头，可实时完成视频内目标识别，并输出道路视频及叠加在视频上的检测结果，标配1080P画质，可扩展至500万、800万和1300万像素画质；

4、支持低速目标、大车和多种车型检测；

5、为信号机提供车辆存在信息，为信号控制系统提供非破坏路面非接触式不受外界光线干扰的微波车辆检测；

6、实时输出车道排队长度及排队数量，为信号控制系统提供实时、准确、量化的交通需求及控制结果，更好的调整控制策略及评估控制反馈，形成闭环控制；

7、多功能的数据检测功能，可替代多组其他类型检测器，检测每车道多达八个断面的流量、平均速度、占有率、85%位速率、车头时距、车间距等交通数据，可实现数据秒级间隔上传；

8、检测精度：

★车流量误差：≥99%（需提供公安部权威部门出具的检测报告）。

占有率精度：≥95%；

距离检测精确度：＜±0.25米；

速度检测准确度：＜±1km/h；

采样周期：1～3600秒范围，可由用户自行设定；

可定制触发报警：以位置、车速、和车型为触发条件，由用户自行设定；

接口：应具有百兆网/千兆网自适应、RS232、RS485、RS422、USB、4G/5G等；

处理器指标：

主频：不低于4核，1.4GHz；

内存：不低于4GBDDR3；

存储：不低于32GBFLASH；

操作系统：Linux系统；

9、雷达视频一体检测器采用前向检测方式，支持正装和侧装，可方便地利用既有杆件：信号灯、电子警察等杆件；

10、可通过网络可方便的远程调试、升级；

11、可在全气候环境下稳定工作，包括雨、雪、雾、霾、大风、冰冻、冰雹、沙尘等恶劣天气。

12、具有自校准以及故障自诊断功能；

13、电源应满足DC12V~36V

14、应具备过压和防雷保护；

★15、外壳应不低于到IP66防护标准；（需提供公安部权威部门出具的检测报告）

16、应符合GA/T920-2010标准协议，并可根据需求进行定制。

## 3.3信号灯故障检测系统

1、信号灯及电子警察监测服务器

CPU:inter（R）Xeon（R）Silve4208

主机内存：64G

主机硬盘：1T

操作系统：Windows server2016 Standard

版本：数据中心版

支持路口数量：30个（注：按路口数量服务器数量递增）

2、信号灯及电子警察监测运维客户端电脑

CPU:4核8线程

主机内存：8G

主机硬盘：500G

操作系统：Windows10/11

版本：企业版

3、信号灯监测主机：

型号：FJ-TSL-Z-01

安装方式:壁挂式/机架式

接口:1个220V/30A电源输入接口,1个220V/25A电源输出接口,2个12V/2A输出接口,3个RS485输入接口,1个RJ45网络接口,1个RS232接口，4个无源干接点I/O接口

传输协议:Vlan  modebus 485

访问方式:Http

功率:额定负载电流80A；工作电压范围:85-264V；额定电流：30A；短路动作时间：≤30ms；漏电动作电流：≥30mA；漏电动作时间：≤10mA；

过压动作电压：≥275±5V，低于265V，自动恢复供电

欠压动作电压：≤100±5V，高于150V，自动恢复供电，欠压动作时间＜100ms

支持3路RS485，二线制，±15KV ESD保护；

支持1路RJ45，支持 VLAN 协议；

★支持电压/电流/功率采集及液晶显示；

★支持96路红绿灯、人行灯等信号灯状态采集端，相互独立A/D,支持拔插端；支持远程重启供电模块修复功能；

★支持系统内温湿度检测，设备浸水监测，开门检测，烟感检测；

支持私有的安全域、数据、节点、网络安全；

技术指标：

功率 ≤10W（220VAC）

市电输入电压适用范围交流AC120-AC265V，电流适用范围交流30A；频率适用范围50-60Hz；绝缘电阻 常温≥500MΩ 湿热≥95MΩ；抗电强度 1.5KV、1min无击穿、飞弧现象；漏电电流 ＜5mA（交流、峰值）

静电放电：抗扰度 接触放电±6KV；空气放电±8kV；间接放电±8KV；

快速瞬变脉冲群抗扰度 电压峰值±2kV，重复频率5kHz；

浪涌（冲击）抗扰度 浪涌波形：1.2/50us，脉冲电压：2kV，脉冲数量：5个/极性

电压短时中断、降压抗扰度 电压暂降：70%UT  25个周期，80%UT  250个周期

工作温度 -40℃～+85℃,4h；恒定湿热试验 95% rh、+60℃、8h

振动试验 10—55Hz、0.35mm、15min

外形尺寸 长350mm*宽260mm*高70mm

接线方式 内置接线安装

4、信号灯监测副模块

型号：FJ-TSL-F-B12

★带有保险丝保护；

支持1路RS485，二线制，±15KV ESD保护；

★支持4级QoS、数据分段、重组、重传、数据加解密；

★支持3*4红绿灯、人行灯等信号灯工作状态，电气参数采集端，相互独立A/D,支持拔插端；

支持与信控边缘网关进行tcp/ip通讯，实现信号灯设备数字化；

★支持匹配倒计时、信号灯、信号机、过街按钮、网络设备，支持信号灯设备故障、漏电、线路信息上报等功能。

5、交通有源设备运行监测管理平台

（1）平台性能指标：

★前端故障上报准确率 >95%，故障漏报率<5%-7%；

★系统并发访问用户数支持200以上；

★100个用户并发请求时，系统响应时间≤1S；

地图显示响应时间≤0.5S；

跨网信息查询响应时间≤1S。

（2）软件功能：

★信号灯状态监测：支持信号灯不亮告警、信号灯常亮告警、信号灯同亮告警、信号灯供电线路窜线告警、零线线路接线异常告警、信号灯跳闪、信号灯变暗告警。

★信号机状态监测;支持信号机断电/断网告警、异常告警，信号机死机告警，信号机电压过高告警，欠压告警，过流告警，信号机浸水告警，湿度过高告警，温度过高告警，黄闪告警；支持信号机死机重启，浸水电源关闭操作。

★视频调用系统支持视频调用功能，支持视频国标GB28181协议。

补光灯监测:支持补光灯断电告警，断网告警，异常开启告警；支持补光灯定时开启，即时重启修复操作

雷达监测:支持雷达断电告警，异常告警；支持雷达重启修复操作

视频调用:系统支持视频调用功能，支持视频国标GB28181协议。

(3)平台展示功能

支持实时故障统计、区域故障统计、周/月故障统计、故障排序统计、故障时长统计、故障路口统计，将数据可视化展示，生成报表导出。

根据具体用户权限设置，不同的角色分配不同的权限，并且可以远程控制系统、撤防布防，并且可以进行路口模型设置。

基于地图，在gis地图上自行选择定位到对应的路口，实时检测到路口信号灯运行状况，系统实现地图位置状态联动、机动车信号灯状态联动、行人信号灯状态联动、信号灯功率联动，一旦系统发现信号灯出现问题，运维人员立即前去维修。

★系统平台可以对路口摄像头调用进行联动，当信号灯出现故障时可通过路口摄像头视频数据进行故障确认及了解路口交通状况。

★系统通过对路口设备状态学习后，自动进行信号灯实时配时显示。并且根据信号机不同时段的配时自动实时更新。

4,平台管理功能：

维修人员是派单环节中必须要素，若要使用派单功能则必须先配置好维修人员，包括新增用户、编辑、删除用户信息等。

派单配置用于配置各类运维的派单类型，可将某类或多类运维设置为自动派单或人工派单。

运维记录功能主要用于所有运维单的查询查看，可选择根据不同的筛选条件展示待派单、已发布、重新发布、已转单、已完成，已关闭的运维单。

运维态势以浮动框等形式在地图界面上显示出各类的运维类型中存在的设备故障以及路口故障统计。

6、交通有源设备状态监测运维APP

移动端管理包括智能运维APP，移动端管理是电子智能化运维流程中的重要一环，通过APP完整实现故障派单、维修、报验审核，支持查看运维记录实时反馈进度，闭环运维。

功能概括：

支持：安卓系统

功能：

★管理人员可查看区域运维态势，运维记录，运维派单执行情况及统计分析；

运维人员可查看待处理的派单、处理派单上传图片并维修完结、导航至运维路口。

工单功能包括待执行、执行中、重新发布，工单转移等功能，系统自动生成工单，支持人工创建工单。

维修人员具有维修人员具有待执行，执行中，已完成，已重新派单，已转单等功能。每一个工单支持直接地图查看位置，支持导航去现场，支持外调导航APP。

统计页面分为运维统计和监管统计。管理人员和监管人员才具有监视统计功能，管理人员进行工单查询、超时统计两个功能模块。

支持系统相关设置管理，包括修改密码、短信设置两部分。

## 3.4左转箭头灯集成圆盘灯（LED400满屏信号灯，带倒计时）

信号灯规格:Ф400mm;

发光单元安装孔直径:ф390mm;

出光面直径:ф365mm;

LED 数量:红色满灯:213 颗;黄色满灯:216 颗;绿色满灯:177 颗

红色箭头 66 颗，黄色箭头 66 颗，绿色箭头 56 颗，红色倒计时:84

颗;绿色倒计时:84 颗。

可视距离:≥500米;

LED 可靠性:≥50000小时:

LED 波长:红色:625士5nm;黄色:590士5nm;绿色:505士5nm;

抗震动、抗风压:>1.5kN/m;

工作电压:AC220V士20%50Hz士4%

启动响应时间小于60ms;启动瞬时电流:<2A;

绝缘电阻:>500MΩ;

泄露电流:<0.1mA;

工作温度:-40℃~80℃

功率因数:≥0.98.

外壳材料：铝型材，压铸铝可选。

## 3.5设备的到货、安装、调试和验收及维保要求

具体内容以建设单位和招标文件要求为准。项目竣工验收后移交交警部门进行维护。

4、注意事项

1、采购设备前，中标单位需勘查现场管线及安装点位，经交警、建设单位、设计确认安装位置、关键设备数量、管线敷设等内容后，方可进行采购设备，安装施工。

2、设备进场前需邀请设计、建设单位、监理等进行检查，核对相关检测报告，经确认后方可施工安装。

3、具体以实际地形为准，进行适当调整。调整较大时需设计单位、监理、建设单位确认后再施工。

4、未尽事宜应以纪要及联系单等为准。

四、清单

| 江山市公安局交通警察大队2023年全市交通信号灯维保采购项目 |
| --- |
| 序号 | 类型 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、交通信号灯维护 |  | 维护项目，服务期限为一年 |
| 1 | 内场人员 | 建立全市信号灯及附属设施的基础台账、日常视频巡检、特勤服务 | 个 | 1 |  |
| 2 | 外场人员 | 负责全市交通信号灯(含设备、设施)日常的维修、保养、清洁，及时更换损环或被盗的管道、线缆、绝缘子、导线、灯具、灯座、杆件、信号机等设备或元器件，有计划的巡查和维修线路、表箱、接线井、控制箱(主机箱)、配电设备及其它相关设施的管理和养护等 | 个 | 2 |  |
| 3 | 专用维护车辆、车辆用油、车辆保险费用及发电机用油 | 提供一辆具有升降平台功能的专用维护车辆；石油包含车辆巡检、维护期间及发电机用油 | 项 | 1 |  |
| 4 | 交通信号灯主备件及辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 1、路口自适应+信号灯故障检测 |  |  |
| 1 | 雷视一体机 | 关键设备，详见技术参数 | 套 | 46 | 鹿溪路（城中路至北环路8个信号灯路口；环城西路（西山路至凝秀路4个信号灯路口） |
| 2 | 电源线 | KVV2*4mm² | 米 | 6200 |  |
| 3 | 光纤 | 室外四芯单模光纤 | 米 | 6200 |  |
| 4 | 交换机 | 8口工业级交换机，交换方式：存储-转发；包转发率：96M；传输速率：100/1000M；端口类型：100/1000ase-T/Tx | 套 | 46 |  |
| 5 | 故障检测系统 | 关键设备，详见技术参数 | 台 | 8 | 包含检测主机、检测副机、软件及安装调试。鹿溪路（城中路至北环路8个信号灯路口） |
| 2、左转箭头灯集成圆盘灯 |  |
| 1 | 可变信号灯灯盘 |  | 组 | 20 |  |
| 2 | 电源线 | KVV4*1.5mm²（每芯单股硬线），一灯一线连接至信号机。 | 米 | 5000 |  |
| 3 | 更换设备拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 安装附件 | 包含信号灯及电子警察项目安装所需的配件 | 项 | 1 |  |

质保期：光纤接入3年；系统质保2年；设备质保2年。（自交货验收合格之日起计）。

五、商务报价要求

（1）投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款（设备、更换材料等）、备品、备件及工具、包装、运输、装卸、安装、保险、人工劳务费、及验收费、售后服务及技术培训费、管理费用、企业利润、税金、招标代理服务费等中标人为完成本项目可能发生的全部费用（如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整）。项目实施中不能调整变动，其市场风险由中标人承担。中标人须根据招标需求，针对企业自身实力，核算所需的成本及合理的利润，充分考虑合同期间的市场风险、政策性调整及不可预见因素自行报价。 如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同综合单价不予调整。

（2）本项目实行总价包干，投标人须承诺在合同执行过程中的中标价是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

（3）投标人应结合本项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，提供给采购人最优惠的报价。

六、付款方式

合同签订后10个工作日内，采购单位给中标人支付合同金额40%的预付款；维保结束验收合格后按实际改造项核算方式支付剩余款项的55%合同款；更换后的设备试用期满1年无质量问题后支付剩余5%合同款。

在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

采购人在向中标人支付预付款之前，有权要求中标人向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

七、履约保证金

## 4.1交纳金额：中标人在合同签订前须向甲方交纳合同总价款1%的履约保证金。

## 4.2交纳方式：中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

## 4.3履约保证金的退还：合同履行完毕，无其他异议后十五日内无息退还履约保证金。

## 八、售后服务及其他要求

1.质量保证期内，供应商应负责免费提供 7*24 小时售后技术服务，确保道路交通监控系统正常运行。

2.中标人能提供快速的售后服务响应，如在使用过程中发生问题，在接到采购人通知后及时到达现场，维护修复时间按采购人要求执行。如逾期未完成修复工作致使电警系统未能正常运行，采购人有权指定其它供应商维护力量完成修复维护任务，产生的维护修复费用由中标人承担。

3.中标人驻地维护技术力量应保证本项目维护质量要求。

4.在质量保证期内，中标人应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.施工安全责任：项目改造施工期间严格按照国家有关规定，施工确保施工质量和安全，中标人自行承担期间的全部责任。项目施工期间因中标人原因造成人身和财产损害的，中标人应承担全部损害赔偿责任。隐蔽工程施工要求达到相关技术标注，未达到上述要求的，每发现一次扣300元，上不封顶。交警大队可以对保修期内的各个点位进行抽查，发现上述问题同样参照上述罚金执行。

第四部分  评标办法

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，为无效投标文件。 属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》（声明函中的行业划分以其他未列明行业为准），也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 | 30分 |
| 2 | 技术偏离情况 | 投标产品对采购需求中的各项指标要求的响应情况，完全符合或优于采购需求的得满分35分，本项最高得分35分；标★号指标为重要参数，每一项指标负偏离扣除2分；其他参数属负偏离或缺漏项的，每项扣0.5分；扣完为止。 注：招标文件要求提供相关证明材料的，必须提供相关材料；否则，该条技术参数在评审中将认定为负偏离。 | 35分 |
| 3 | 类似项目业绩 | 投标人提供2019年1月1日至今所投类似政府采购项目案例，每提供1个得1分，本项最高得3分。（须提供合同扫描件，否则不得分） | 3分 |
| 4 | 人员配备 | 拟派本项目实施团队专业操作人员配备，要求安装施工人员具有登高证及电工操作证，项目安装施工维护人员中3人及以上同时具有电工证和高处作业证得3分；1人及以上同时具有电工证和高处作业证得1分；其他不得分，本项最高得3分。（需提供相关证书、投标人为其交纳的近6个月社保证明扫描件，不提供或提供不齐全不得分） | 3分 |
| 5 | 项目组织实施方案 | 根据投标人的施工总体部署、施工准备计划方案、施工及调试技术方案、确保施工质量方案、工序流程、确保文明施工组织方案、确保安全施工组织方案及确保按时完工的保障措施等因素，由专家综合评分，内容完整的得基本分7分，内容比较详实、科学且比较合理，内容详实、科学且合理加0-3分，未提供的不得分。 | 10分 |
| 6 | 项目集成方案 | 方案设计需合理、符合要求、设计内容完整、对项目需求理解到位，由专家综合评分，内容完整的得基本分5分，内容详实、科学且合理加0-2分，未提供的不得分。 | 7分 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人保修部件范围、保修、服务标准的承诺打分，基本分1.5分，保修部件范围、保修、服务标准更适合本项目的酌情加0-1分，未提供不得分。 根据投标人售后服务人员配备情况进行打分，基本分1.5分，售后服务人员配备更到位、更利于本项目的酌情加0-1分（须提供人员配备表，未提供不得分。） 根据投标人故障响应修复时间、方式及保障措施）等进行打分，内容完整得基本分1.5分，修复时间更短、方式及保障措施更全面合理的酌情加0-1.5分，内容提供不齐全不得分。 4.投标人在江山市内设有售后服务网点（原有服务网点需要提供门头照片和场地证明材料）的或承诺中标后在江山市内设售后服务网点的得2分。中标结果公示后采购单位将对原有售后服务网点进行核查，若存在弄虚作假，或者与投标提供的证明材料不一致，采购单位有权取消其中标资格；承诺售后服务网点的需在公示结束后合同签订前提供售后服务网点的相关材料，否则采购单位有权取消其中标资格，并承担相关法律责任。未提供相关材料或材料不齐全不得分。 | 10分 |
| 8 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案（包括培训内容、培训时间、方式等）打分，以上所有项内容完整的得基础分1分，内容有缺失未完全提到上述内容的不得分，方案更合理、实用的酌情加0-1分，内容提供不齐全不得分。 | 2分 |

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者成交人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者成交人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分  拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订日期：     年 月 日

年 月 日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标通知书；

3.投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.招标文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

一、项目内容及要求

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：______________________元整（￥_________元）。

投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款（设备、更换材料等）、备品、备件及工具、包装、运输、装卸、安装、保险、人工劳务费、及验收费、售后服务及技术培训费、管理费用、企业利润、税金、招标代理服务费等中标人为完成本项目可能发生的全部费用（如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整）。项目实施中不能调整变动，其市场风险由中标人承担。中标人须根据招标需求，针对企业自身实力，核算所需的成本及合理的利润，充分考虑合同期间的市场风险、政策性调整及不可预见因素自行报价。 如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同综合单价不予调整。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币     元（乙方在合同签订前向甲方交纳合同金额1%的履约保证金。乙方可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。），在项目完成后无任何履约和质量问题无息退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的核心设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.根据乙方分包协议：乙方可将本项目非核心设备及安装实施工作分包给XXXXXXXXXX公司提供，分包金额达到20%。（具体见附件：分包协议）

3.接受分包的XXXXXXXXXX公司应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

4.乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

七、质保期和质保金

1.质保期光纤接入3年；系统质保2年；设备质保2年。（自交货验收合格之日起计）。

2.质保金    \   元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

九、货款支付

付款方式：合同签订后10个工作日内，采购单位给中标人支付合同金额40%的预付款；维保结束验收合格后按实际改造项核算方式支付剩余款项的55%合同款；更换后的设备试用期满1年无质量问题后支付剩余5%合同款。

在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

采购人在向中标人支付预付款之前，有权要求中标人向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经江山市财政局审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，合同公告、备案后生效。

4.合同一式四份，甲方三份，乙方一份，鉴证方一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

联系电话：                               联系电话：

签字日期：    年  月  日                 签字日期：   年  月  日

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

合同鉴证方: 江山成正采购代理有限公司

地址：江山市环城西路190号

经办人:

联系电话 ：0570-4815600

鉴证日期：    年   月   日

# 第六部分  应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

## 投标文件封面

资格文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                  （CA签章）

日期：  年  月  日

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与         （项目名称）【项目编号：     】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(CA签章)：

日期：  年  月 日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业名称(公章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业名称(公章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）       若成为        （项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。     （投标人名称）     与    （所有分包供应商名称）         达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）      将      XX工作内容       分包给   （某分包供应商名称）   ，   （某分包供应商名称）     ，具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %。

投标人名称(CA签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

三、政府采购活动现场确认声明书

（授权人参加填写）

政府采购活动现场确认声明书

江山成正采购代理有限公司：

本人       （授权代表姓名），经由      （公司/单位名称）     （法定代表人姓名）合法授权参加       （项目名称）（编号：      ）政府采购活动，经与本公司/单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

☑不存在利害关系     □存在下列利害关系：

A.投资关系  B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系        （如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

☑与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与         （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况               。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现  /  供应商之间存在或可能存在上述第二条第  /  项利害关系。

（授权代表签名）

2022年 月 日

（法人参加填写）

政府采购活动现场确认声明书

江山成正采购代理有限公司：

本人      （姓名），是           （公司/单位名称）法定代表人（负责人），参加         （项目名称）（编号：         ）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

☑不存在利害关系     □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系            （如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

☑与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与              （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现  /  供应商之间存在或可能存在上述第二条第  /  项利害关系。

（法定代表人签名）

2022年  月  日

商务技术文件部分

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的         （项目名称）（项目编号：        ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

资格文件封面；

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

落实政府采购政策需满足的资格要求（提供中小企业声明函或分包意向协议和中小企业声明函）；

有效的《营业执照》原件扫描件；

政府采购活动现场确认声明书。

2.2商务技术文件：

商务技术文件封面；

投标函；

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；或授权委托书和被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明；

联合协议或分包意向协议；

符合性审查资料；

评标标准相应的商务技术资料；

商务技术偏离表；

政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件：

报价文件封面；

开标一览表（报价表）；

联合协议和中小企业声明函或分包意向协议和中小企业声明函。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、开户银行：          ；开户账号：          ；其他补充说明:          。

投标人名称(CA签章)：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明和社保证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托         （姓名）为我方代理人（身份证号码：      ，手机：      ），以我方名义处理          （项目名称）（项目编号：    ）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年  月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

授权代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(CA签章)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(CA签章)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签章或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法中“评标标准”提供资料）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(CA签章)：

日期：   年   月   日

报价文件部分

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成         （项目名称）（项目编号：         ）的实施。

(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计投标报价（小写） |  |
| 合计投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款（设备、更换材料等）、备品、备件及工具、包装、运输、装卸、安装、保险、人工劳务费、及验收费、售后服务及技术培训费、管理费用、企业利润、税金、招标代理服务费等中标人为完成本项目可能发生的全部费用（如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整）。项目实施中不能调整变动，其市场风险由中标人承担。中标人须根据招标需求，针对企业自身实力，核算所需的成本及合理的利润，充分考虑合同期间的市场风险、政策性调整及不可预见因素自行报价。 如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同综合单价不予调整。

投标人名称(CA签章)：

日期：   年   月   日

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(CA签章)：

日期：   年   月   日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）（项目编号：）投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）