开化县北门小学厨房设备采购项目

公开招标采购文件

（采购编号：ZZFSCG-K202538）

采   购   人：开化县北门小学

采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

二○二五年七月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知及前附表	7

A、投标人须知前附表	7

B、投标人须知	10

一、总则	10

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	12

四、投标文件递交	14

五、开标、评标和定标	14

六、合同授予	22

第三章 主要合同条款	23

第四章 采购需求	27

第五章 投标文件格式	37

第一章  招标公告

项目概况

开化县北门小学厨房设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）或浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2025年7月31日09:30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目编号：ZZFSCG-K202538

2.项目名称：开化县北门小学厨房设备采购项目

3.预算金额：43.9810万元

4.最高限价：43.9810万元

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房设备采购 | 1 | 项 | 439810元 | 详见“第四章 采购需求” |

6.工期（服务期限）要求：自合同签订之日起20日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

4.本项目的特定资格要求： 无 。

三、获取招标文件方式：

时间：/日至2025年7月31日09:30时（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

###### 售价：0元

###### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月31日09:30时（北京时间）

开标时间：2025年7月31日09:30时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县芹南路72号  浙江中正工程项目管理有限公司  邮编：324300  收件人：方灵红  联系电话：15857093125）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县北门小学

地  址：开化县城关镇芹北路34号

传  真：/

项目联系人（询问）：汪培佑

项目联系方式（询问）：13567025569

质疑联系人：詹有元

质疑联系方式：13675705565

2.采购代理机构信息

名  称：浙江中正工程项目管理有限公司

地  址：开化县芹南路72号

传 真：/

项目联系人（询问）：方灵红

项目联系方式（询问）：15857093125

质疑联系人：詹芬芬

质疑联系方式：0570-6023009

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

传 真：/

联系人：江科

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县北门小学 采购内容：厨房设备采购（详见第四章《采购需求》） 项目编号：ZZFSCG-K202538 采购预算：43.9810万元 最高限价：43.9810万元 工期（服务期限）要求：自合同签订之日起20日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： - 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（☑是□否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | - 1.项目属性:☑货物类 □服务类 □工程类 - 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人、或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：采购清单中所有货物，所属行业：工业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库〔2020〕46号的第九条规定：专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | ###### □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘 现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件 递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6023009 电子邮箱：413172343@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县芹南路72号 浙江中正工程项目管理有限公司 邮编：324300 收件人： 方灵红 联系电话：15857093125） |
| 15 | 投标截止时间 | 2025年7月31日09:30时（北京时间） |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2025年7月31日09:30时（北京时间） 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号122575012529加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告）。 |
| 19 | 履约保证金 | □本项目不收取履约保证金。 ☑合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 |
| 20 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格 条款 | 固定单价合同，以中标单价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | - 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 - 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

B、投标人须知

- 一、总 则

1.项目概况

1.1采购人：开化县北门小学

1.2采购内容：厨房设备采购（详见《采购需求》）

1.3项目编号：ZZFSCG-K202538

1.4采购预算：43.9810万元

1.5最高限价：43.9810万元

1.6工期（服务期限）要求：自合同签订之日起20日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

▲2.投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

2.4本项目的特定资格要求：无。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

●招标代理费由中标单位支付，招标代理费参考（发改价格[2011]534号）收费货物类标准收取（差额定率累进法）。

招标代理费的收取标准：

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |

###### 收款账号：

开户名称：浙江中正工程项目管理有限公司开化分公司

开户银行：工行开化县支行

账  号：1209290109000056170

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5本项目专门面向中小企业采购，符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的投标人作为投标无效处理。

5.6根据财库{2020}46号的第九条规定：本项目专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲6.特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

二、招标文件

8.招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款及前附表

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）；

（2）中小企业声明函（格式附后）；

（3）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

（5）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（6）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）；

（7）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（2）中小企业声明函、（3）残疾人福利性单位声明函、（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效标处理。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

###### （2）业绩经验（格式自拟）；

（3）企业资信；

（4）项目服务团队（格式自拟）；

▲（5）货物清单及规格、技术参数偏离表（格式附后）；

（6）项目实施方案、质量管理控制措施；

（7）项目进度计划安排；

（8）整体深化设计方案；

（9）验收方案和措施；

（10）售后服务保障；

###### （11）样品；

###### （12）《第四章 采购需求》中所涉及的检测报告、证书、截图等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

###### （13）投标人需要说明的其他文件和说明。

10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

▲（3）报价明细表（格式附后）；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 17.投标截止时间和开标地点

17.1截止时间：2025年7月31日09:30时（北京时间），逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)。

###### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录；

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟；

19.2.4投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密；

19.2.5解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台；

19.2.6由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.7由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.8在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程；

19.2.9评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.10公布评审结果。

20.组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会可以由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：（一）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；（二）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%；（三）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩经验 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。 提供合同和中标通知书复印件并加盖公章，不提供或不满足不得分。 | 客观分 | 0-3分 |
| 2 | 企业资信 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、食品安全管理体系认证证书每个得0.5分，最高得2分； 2.投标人具有属地政府部门颁发的安全生产标准化证书，得1分。 注：认证证书有效性以在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询结果为准，提供相关证明材料扫描件编入技术商务文件中并加盖公章，未提供或不符合要求或超出有效期的不得分。 | 客观分 | 0-3分 |
| 3 | 项目服务团队 | 拟派团队人员: （1）具有热切割与焊接证、燃气工程师证书、高处作业证、电工证，每样证书只得0.5分，本项最多得2分。 （2）具有电气设备安装或电气工程师证书，每提供1人得1分，本项最多得2分。 注：一人多证按一人一证计算。 注：须提供有效的相关证书证明材料复印件并加盖公章和截至开标前3个月内投标人为该项目投入人员缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件）并加盖投标人公章，否则不得分。 | 客观分 | 0-4分 |
| 4 | 产品技术参数 | 所投产品的技术参数全部满足招标文件要求的得基本分24分； 技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣2分，对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每小项扣 1分，负偏离或缺漏项在15项及以上的属于重大偏离，按无效投标处理。 注：未按照要求提供相关证明材料的按负偏离。 | 客观分 | 0-24分 |
| 5 | 项目实施方案、质量管理控制措施 | 投标人提供的本项目的实施方案、质量管理控制措施、安全生产和文明施工、突发、应急事件，根据投标方案的合理性、完备性、质量保证的有效性进行打分，方案科学、合理、符合采购需求内容的得6分，方案存在缺陷与采购需求有所偏差的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-6分 |
| 6 | 项目进度计划安排 | 根据投标人各阶段工作进度安排是否合理，节点工期是否明确，是否能满足招标文件要求等进行打分，科学、合理、符合采购需求内容的得5分，内容存在缺陷与采购需求有所偏差的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-5分 |
| 7 | 整体深化设计方案 | 投标人根据设备清单、图纸或自行实地勘察，在技术标中提供厨房整体设计方案，根据设计方案和设计图的科学性、合理性进行评审，方案科学、合理、符合采购需求内容的得5分，方案存在缺陷与采购需求有所偏差的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-5分 |
| 8 | 验收方案和措施 | 根据投标人的项目验收方案和措施，方案和措施科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强等情况进行打分，方案科学、合理、符合采购需求内容的得5分，方案存在缺陷与采购需求有所偏差的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-5分 |
| 9 | 售后服务保障 | 根据投标人提供的售后服务、售后服务响应时间保障、维保方案（包括保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）、突发、应急事件等方面进行打分，方案合理明确、全面、可行性强的得5分，方案存在缺陷与采购需求有所偏差的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-5分 |
| 10 | 样品 | 评委根据招标文件的技术要求，结合样品按下述内容进行打分： 样品一：大单星水池，1台 根据投标人提供样品的工艺水平、产品品质等相关技术要求由专家评定，样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果方面进行打分。分值（0,1,2,3,4,5） | 主观分 | 0-5分 |
|  |  | 样品二：四门碗柜，1台 根据投标人提供样品的工艺水平、产品品质等相关技术要求由专家评定，样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果方面进行打分。分值（0,1,2,3,4,5） 注：若投标人未按招标文件要求提供样品，或所提供样品未能满足招标文件规定的标准与要求，涉及样品的评审分值均记为零分。 | 主观分 | 0-5分 |
| 11 | 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | / | 30分 |
| 合计 |  |  | / | 100分 |

27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（12）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；

（13）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

（14）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

30.1实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

31.3中标公告发布同时，由浙江中正工程项目管理有限公司和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

③书面递交到浙江中正工程项目管理有限公司。

- 六、合同授予

33.签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中正工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

第三章  主要合同条款

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求。 |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起20日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。 |
| 项目地点 | 开化县北门小学 |
| 合同价格 | 固定单价合同，以中标单价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，验收合格并收到发票后7个工作日内支付合同总价的60%。 |

- 二、合同主要条款

开化县北门小学厨房设备采购项目委托浙江中正工程项目管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.相关附件

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 产地生产 厂商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目加行） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  合同总金额

大写：                                      元。

本合同项下货物总金额：￥                   元。

本合同总价款包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

本合同执行期间中标单价保持不变。

第四条 质量要求和售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为自项目验收合格之日起至满    年时间止。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求    小时响应，    小时内到达现场处理现场故障，必须     小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

第五条 产品的包装、发运及运输

l、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。

3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、产品在发运手续办理完毕后__小时内或货到甲方前__小时通知甲方。

第六条  履约保证金

1.本合同签订后5个工作日内，乙方向甲方交纳人民币        元整（￥        ）作为履约保证金。

2.本合同履行完毕后一个月内，甲方全额退还履约保证金（不计利息）。

3.乙方不能完整履行合同义务的，甲方有权根据合同约定，从履约保证金中获得所受损失的补偿。

第七条 工期及交货方式

1、工期：             。

2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

第八条 付款方式

合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，验收合格并收到发票后7个工作日内支付合同总价的60%。

第九条 验收

1.中标供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

2.中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格；如有不符者给予退货。

3.验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备。

4.产品安装后，由采购人组织对教室进行环保检测，检测结果作为验收依据之一，检测费用由中标供应商承担。

第十条 违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 2 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 1 ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 1 ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 ‰的违约金。如乙方逾期交货达 5 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的  /  ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的  /  ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.所产生的违约金、经济损失等费用直接由甲方从乙方的履约保证金中进行扣除，如有不足仍由乙方负责支付。同时履约保证金不足部分乙方必须在7个工作日内完成补缴。

第十一条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在2 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十二条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1 种方式解决：

①向开化县有管辖权的法院提起诉讼；

②向开化县仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中正工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3、本合同一式   份，甲、乙双方各   份，浙江中正工程项目管理有限公司一份，均具同等法律效力。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                   名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：               授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行账号：                       银行账号：

鉴证单位（盖章）：

时  间：         年     月     日

- 第四章 采购需求

一、采购内容及技术参数：（本项目为包工包料交钥匙工程，中标人需提供完成本项目所需的所有设备、材料、配件、附件、备品备件等（包括但不局限于本章清单所列内容）并完成所有设备的安装调试等，如有需要各投标人可在联系采购人并征得同意后前往踏勘现场，报价时综合考虑。)

1.采购清单及参数

| 厨房设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |
| 一次更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 规格：1200*450*1800mm 采用SUS304-2B不锈钢板制造，拉丝抛光不锈钢，经过高温除油、酸碱防锈、高温防腐拉丝防腐等工艺处理论，外表光滑整洁，内外为毛刺，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具，不锈钢门拉手。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 挂墙洗手星盆 | 规格：500*450*500mm 1、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 感应水龙头 | 1.外形尺寸：160×62×169(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹。 | 台 | 1 |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 规格：1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 双星水池 | 规格：1500*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 组合消毒柜 | 规格：1200*600*1000mm 柜身：SUS304-2B不锈钢板厚度≥1.0mm； 门板：采用≥6.0mm深色亚克力板； 消毒技术、清洁卫生、可消毒砧板、刀具 | 台 | 1 |  |
| 4 | 双星水池 | 规格：1500*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 绞切肉机 | 生产能力：180kg/h 电机功率：2200W 电源电压：220 外形尺寸：420*590*815mm | 台 | 1 |  |
| 6 | 四门双温冰箱 | 规格：≥1210*750*2005mm 容量：925L 功率：220V/428W 箱内温度：R2~8/F-12~-18℃ 采用内外201，门铰链304不锈钢产品 箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 ★ 1.产品符合CQC食品接触安全认证并获得认证证书。（证书带有国家认监委查询网址） ★2.具有国家强制性产品认证试验报告并依据GB 4706.1-2005/GB 4706.13-2014/GB 4343.1-2018试验结论全部合格。 ★3.具有一级能效标识及检测报告 。 | 台 | 1 |  |
| 调料仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 规格：1200*500*1800mm 1、采用SUS304-2B不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。 2、骨架δ≥1.0mm, 平板制作，平板δ≥0.8mm。 3、脚柱采用直径38mm不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 副食加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 | 台 | 1 |  |
| 2 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚度≥1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 调料台 | 规格：500*1200*800mm 1、面板采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚≥1.0mm； 2、背、侧板、底板：采用d＝0.8mm不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管Φ38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 双眼大锅灶 | 规格：2200*1200*(800+400)mm 1、炉面板采用优质SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，面板厚≥1.5mm，侧板及炉背板厚≥1.2mm。 2、每个炒炉配有1个鼓风机，采用电机和中压风机；叶片经过严格静平衡校正，低噪音环保型. 3、炉台骨架采用40*40*4mm角铁以及4mm厚铁板焊接而成，所有角铁架必须涂上防锈漆。 4、炉头燃烧器采用节能型炉头,可节约燃气40％；减少尾气CO排放90％。 5、水龙头采用摇摆开关水龙头 6、炉内胆采用炉内胆δ2mmA3铁板，耐火材料采用优质耐火材料 7、采用电子打火。 8、火种控制开关、自动点火、安全阀、气掣均采用国产名优精铸铜件。 9、带熄火保护装置符合 10、符合3C国家标准产品。 11、口径＞800mm | 台 | 3 |  |
| 5 | 灭火系统 | 工作原理：机械感温，机械启动； 喷嘴： 喷射时间为＞19s，喷射延迟为≤1.5s 最小喷洒速率1060ml/33s； 通常情况下，（单瓶组）可以覆盖5米的厨房灶台，（双瓶组）可以覆盖10米的厨房灶台。 喷嘴数量 （单瓶组）：10只； （双瓶组）：18只； ★提供灭火系统金属喷嘴帽重金属测定，符合GB31604.49-2016标准，具有CMA或CNAS检测报告复印件； | 台 | 1 |  |
| 6 | 油烟净化一体机 | 规格：2200*1300*775mm 电源：三相五线制 2.2KW 排风量：≥4000 说明：油烟净化一体机选用静电加UV复合式，必要求（油烟浓度＜1mg/m3 颗粒物浓度＜5mg/m3 非甲烷总烃浓度＜10mg/m3 ），除油烟效率98％以上，能达到目测无烟效果；有CMA检验报告，油烟净化一体机厂家第三方产品责任保险。 机身选用优质201不锈钢（T=1.0mm）制作； 电场主体为全201不锈钢阴极（直径为4mm）、全201阳极（直径为52mm，长度为325mm），蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养。 | 台 | 4 |  |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手星盆 | 规格：500*450*500mm 1、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感应水龙头 | 1.外形尺寸：160×62×169(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹。 | 台 | 1 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 规格：525*530*1775mm 温度范围：0～10℃ 制冷方式：直冷 | 台 | 1 |  |
| 2 | 活动双层格栅架（三面围边） | 规格：1800*700*(900+200)mm 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚度≥1.2mm； 2、双层结构，双层内空500mm，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管及可调重力子弹脚，脚高200mm。 | 台 | 5 | 定制产品 |
| 3 | 紫外线杀菌消毒灯 | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050*96*53mm 2、灯管：30w紫外线杀菌灯管 3、覆盖面积20m2—25m2 4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5、机器开启可以设置10秒延时功能 6、灯管外有防护网罩。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 五格保温台 | 规格：1800*700*800mm 采用SUS304-2B不锈钢板制造，配温控220瓦的电热丝指示灯，骨架由38*38mm不锈钢加厚管制作。台面δ≥1.0mm，脚38*38*1.0mm（配有可调子弹脚）；横通25*38*1.0；配3KW/220V电热管，配温控器。 | 台 | 1 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 规格：1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 8 |  |
| 2 | 收残台带推车 | 规格：800*700*800mm 1、采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚为≥1.2mm。 2、管材为优质Φ38不锈钢管，再加上调节脚，能最大限度的承受压力。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 活动双层平板工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为≥1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置四只脚轮。 | 台 | 2 |  |
| 消毒保洁间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双温双控热风循环消毒柜 | 规格：≥1130*580*1880mm 1、用电功率：3.3KW/220V； 2、容积：600L； 3、采用双触摸屏微电脑程序控制器； 4、消毒完后风机自动冷却至60度； 5、超高温消毒至120度； 6、配10个全不锈钢消毒筐； 7、左右两柜可以分别控制温度和时间，专为同时消毒两种不同材质餐具而设计，双显示器同时显示两柜消毒温度和消毒时间； ★8、要求投标人提供由省级及以上认证检测机构出具的《食品接触产品卫生认证证书》复印件，符合GB4806.1-2016，GB4806.9-2023标准； | 台 | 4 |  |
| 2 | 四门碗柜（提供样品） | 规格：1200*500*1800mm 采用SUS304-2B不锈钢板制造，侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；配可调重力子弹脚。 | 台 | 4 |  |
| 主食加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池（提供样品） | 规格：1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 洗地龙头 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 | 台 | 1 |  |
| 3 | 不锈钢集气罩 | 规格：4800*1200*500mm SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.0mm后板δ=0.8mm。 | 平方 | 5.76 |  |
| 4 | 不锈钢集气罩 | 规格：4800*1200*500mm SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.0mm后板δ=0.8mm。 | 平方 | 5.76 |  |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手星盆 | 规格：500*450*500mm 1、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感应水龙头 | 1.外形尺寸：160×62×169(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹。 | 台 | 1 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线杀菌消毒灯 | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050*96*53mm 2、灯管：30w紫外线杀菌灯管 3、覆盖面积20m2—25m2 4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5、机器开启可以设置10秒延时功能 6、灯管外有防护网罩。 | 台 | 1 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 规格：1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 活动双层工作台 | 规格：1800*700*800mm 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为≥1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 消毒保洁间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双温双控热风循环消毒柜 | 规格：≥1130*580*1880mm 1、用电功率：3.3KW/220V； 2、容积：600L； 3、采用双触摸屏微电脑程序控制器； 4、消毒完后风机自动冷却至60度； 5、超高温消毒至120度； 6、配10个全不锈钢消毒筐； | 台 | 3 |  |
| 2 | 四门碗柜 | 规格：1200*500*1800mm 采用SUS304-2B不锈钢板制造，侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；配可调重力子弹脚。 | 台 | 4 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排烟风柜(蒸煮间) | 转速（r/min):800 流量（m³/h)：8500- 14900 全压（Pa)：530-590 电机功率：4KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢排烟风管 | 201不锈钢板制造，δ=0.8mm。配A3钢法兰。数量按实结算 | 平方 | 98 |  |
| 3 | 风机启动开关 | 功能说明:具有失压、过载、断相保护功能 功率: 4KW 降压电控箱的适用范围:厨房排烟风机.离心风机，排烟通风设备，低噪音离心排风柜等 | 台 | 1 |  |
| 4 | 风机吊架 | 优质槽钢制造 | 套 | 1 |  |
| 5 | 减震器 | 说明：ZTG系列阻尼弹簧； | 个 | 4 |  |
| 6 | 软接头 | 防漏雨 | 个 | 2 |  |
| 7 | 防雨百叶出风口 | 规格：700*500mm 用途：出风口 材质：铝合金 | 个 | 2 |  |
| 8 | 止回阀 | 规格：400*400*200mm | 个 | 4 |  |
| 配件选配清单及报价 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷热水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温，鹅颈水嘴。 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.陶瓷阀芯一字开形手柄 4.开孔尺寸为35mm，配两根进水软管，进水接口为1/2"内螺纹。 | 个 | 26 |  |
| 2 | 三角阀 | 规格：4分 | 个 | 79 |  |
| 3 | 软管 | 规格：80公分 | 根 | 79 |  |
| 4 | 灭蝇灯 | 1、电压：220V 2、功率：8W/T5 BL 3、灯管：单8W紫外线灯管 4、覆盖面积：25m2-40m2 5、描述：外观采用半圆弧式设计，更加美观。内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加ABS阻燃材料。 | 台 | 12 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

▲1.本次采购中冷热水龙头、感应水龙头等产品属于政府强制采购节能产品，须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在技术商务文件中体现相关证明材料）。

注：1.▲核心产品：油烟净化一体机，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算。

2.▲数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

3.所有产品尺寸允许±2%，技术参数中有规定的，按技术参数中的要求执行。

4.采购人可根据实际情况增减工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际工程量供货及安装，最终结算金额按实际工程量进行结算。

5.投标人所投产品的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

二、供货时间

自合同签订之日起20日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

三、付款方式

合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，验收合格并收到发票后7个工作日内支付合同总价的60%。

四、项目实施要求

1.质保期

（1）质量保证期至少3年。

（2）质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2.质量要求

（1）投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足招标单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全；

（2）投标供应商须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定，供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标供应商负责，采购人不承担责任。

（3）投标供应商在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

3.产品的防护、包装及运输要求

（1）产品内、外表面应洁净。

（2）所有产品应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏。

（3）供货方应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

（4）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

4.售后服务要求

中标单位必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

5.验收

（1）中标单位应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）中标单位已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格；如有不符者给予退货。

（3）验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备。

- 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称：开化县北门小学厨房设备采购项目

项目编号：   	      ZZFSCG-K202538

投标人名称：                             (电子签章）

年         月         日

- 资格证明文件目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）

二、中小企业声明函（格式附后）

三、残疾人福利性单位声明函

四、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

五、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

六、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）

七、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

八、投标人需要说明的其他文件和说明（若有，格式自拟）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与              （项目名称）【招标编号：           （采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 二、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（招标人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，数据未填写的视为未提供《中小企业声明函》。

- 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

- 四、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

注：不属于监狱企业的，可不提供。

- 五、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

- 六、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

- 注：附身份证复印件（正、反两面）

- 七、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                        （项目名称）             （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：

附：授权委托人身份证（正、反面）

- 八、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称：开化县北门小学厨房设备采购项目

项目编号：   	      ZZFSCG-K202538

投标人名称：                             (电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

- 政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、业绩经验（格式自拟）

三、企业资信

四、项目服务团队（格式自拟）

五、货物清单及规格、技术参数偏离表（格式附后）

六、项目实施方案、质量管理控制措施

七、项目进度计划安排

八、整体深化设计方案

九、验收方案和措施

十、售后服务保障

十一、样品

十二、《第四章 采购需求》中所涉及的检测报告、证书、截图等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）

十三、投标人需要说明的其他文件和说明

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人名称：

| - 评审内容 |  | - 分值 | - 自评分 | - 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分70分 | - 业绩经验（格式自拟） |  |  |  |
|  | - 企业资信 |  |  |  |
|  | - 项目服务团队（格式自拟） |  |  |  |
|  | - 货物清单及规格、技术参数偏离表（格式附后） |  |  |  |
|  | - 项目实施方案、质量管理控制措施 |  |  |  |
|  | - 项目进度计划安排 |  |  |  |
|  | - 整体深化设计方案 |  |  |  |
|  | - 验收方案和措施 |  |  |  |
|  | - 售后服务保障 |  |  |  |
|  | - 样品 |  |  |  |

二、业绩经验

项目名称:                                   项目编号：

| 序号 | 采购单位 名称 | 项目名称 | 业绩类型 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、企业资信

- 四、项目服务团队（格式自拟）

- 五、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 规格 | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 （含货物简要说明） | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

六、项目实施方案、质量管理控制措施

七、项目进度计划安排

八、整体深化设计方案

九、验收方案和措施

十、售后服务保障

十一、样品

注：样品提交时间：样品递交截止时间为2025年7月31日09:30时，建议截止时间前一小时内送至指定现场，投标截止时间之后送达的样品不予接收，地址：开化县公共资源交易中心B楼五楼开标区，递交前请先与代理公司联系。

十二、《第四章 采购需求》中所涉及的检测报告、证书、截图等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）

十三、投标人需要说明的其他文件和说明

- 报价文件

项目名称：开化县北门小学厨房设备采购项目

项目编号：   	      ZZFSCG-K202538

投标人名称：                             (电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价明细表

四、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

- 二、开标一览表

项目编号：                                                         金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： （小写：￥___________） |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、投标报价明细表

项目名称：                      项目编号：                             金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、▲数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

- 2、投标人报价超过采购预算及最高限价的为无效报价。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

四、投标人需要说明的其他文件和说明