政府采购招标文件

项目名称：2024-2026柯城区行政中心物业服务项目

项目编号：QZGX20230252

委托单位：衢州市柯城区机关事务保障中心

招标代理机构：浙江衢州公信工程管理有限公司

二〇二三年十月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知前附表及投标人须知	6

一、 投标人须知前附表	6

二、 投标人须知	8

三、 招标文件说明	10

四、 投标文件的编制	11

五、投标文件的签署及规定	14

六、 投标文件的递交	14

七、 投标无效的情形	15

八、 串通投标的情形	15

九、 废标的情形	16

十、 开标和评标	16

十一、 授予合同	17

十二、 质疑与投诉	18

十三、 法律责任	19

十四、招标代理服务费 	20

十五、其他	20

第三章  采购内容及要求	21

第四章  合同文本	39

第五章  应提交的有关格式范例	70

一、 投标文件封面	70

二、资格审查文件	71

三、技术商务文件格式	77

四、报价文件格式	83

第六章  评标办法及开标程序	89

一、评标委员会的组成	89

二、评标原则	89

三、注意事项	89

四、评分标准	90

五、开评标程序	93

- 第一章  招标公告

项目概况

2024-2026柯城区行政中心物业服务项目的潜在投标人应在 政采云平台 获取（下载）招标文件，并于2023年11月07日09点30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：QZGX20230252

项目名称：2024-2026柯城区行政中心物业服务项目

预算金额：1968.5682万元

最高限价： 1901.5812万元【物业部分最高限价：1555.818万元（518.606万元/年），会务部分最高限价345.7632万元（115.2544万元/年）】

采购需求：

| 标项 | 内容 | 数量 | 单位 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2026柯城区行政中心物业服务 | 1 | 项 | 详见招标文件第三章《采购内容及要求》 |

合同履行期限：3年

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至 2023年11月07日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政采云平台

方式：网上自行获取

售价：0元

注：已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2023年11月07日09点30分（北京时间）

地点：政采云平台（登录网址：https://login.zcygov.cn）

注：1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2023年1月29日和2023年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

企业信用融资及电子保函：投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案，也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　衢州市柯城区机关事务保障中心

地址：　荷三路28号

项目联系人（询问）：  余先生

项目联系方式（询问）：　0570-3053221

质疑联系人：   邓先生

质疑联系方式： 0570-3059010

2.采购代理机构信息

名 称：　浙江衢州公信工程管理有限公司

地　址：　浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

项目联系人（询问）： 郑女士

项目联系方式（询问）：　18757008476

质疑联系人：  韩先生

质疑联系方式： 13362012525

3.同级政府采购监督管理部门信息

名 称：　衢州市柯城区政府采购管理办公室

地　址：　荷三路行政中心9号楼210办公室

联系人：    蒋先生

联系方式：　0570-3020829

衢州市柯城区机关事务保障中心

浙江衢州公信工程管理有限公司

2023年10月16日

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市柯城区机关事务保障中心 |
| 2 | 项目名称 | 2024-2026柯城区行政中心物业服务项目 |
| 3 | 采购预算 | 1968.5682万元 |
| 4 | 最高限价 | 1901.5812万元【物业部分最高限价：1555.818万元（518.606万元/年），会务部分最高限价345.7632万元（115.2544万元/年）】 |
| 5 | 合同履行期限 | 3年 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）投标文件均由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2023年11月07日09:30:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 衢州市柯城区荷花三路229号7楼开标厅 |
| 10 | 开标时间 | 2023年11月07日09:30:00（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 13 | 备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标文件递交截止时间前将装有电子备份投标文件的光盘或U盘密封邮寄到浙江衢州公信工程管理有限公司（浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室）招标代理部收，或以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：306643143@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：306643143@qq.com）。逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 17 | 联系人 | 郑女士 |
| 18 | 联系电话（传真） | 18757008476 |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或招标代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 21 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.项目属性： 服务类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 3.所属行业： 物业管理 4.标的名称： 2024-2026柯城区行政中心物业服务项目 |
| 22 | 注意事项 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

- 投标人须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标代理机构”系指组织本次招标的浙江衢州公信工程管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市柯城区机关事务保障中心。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

    - “书面形式”包括信函、传真等。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲多家投标人参加投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定进行相应赔偿，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.关于中小企业、监狱、戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标人须知前附表及投标人须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 采购人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式

12.4.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

  - 投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件、电子备份投标文件）均分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】

      - 投标函；

      - 投标人资格声明；

      - 有效的投标人《企业营业执照》复印件；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书及被授权代表身份证复印件（如法定代表人参加开标会议的，提供法定代表人身份证复印件）；

      - 投标人最新控股、管理关系承诺函；

      - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 【技术商务文件】

      - 评分索引表；

      - 企业资质和企业荣誉；

      - 同类项目业绩；

      - 总体服务设想；

      - 管理运作模式；

      - 组织实施方案；

      - 物业档案资料保管方案；

      - 投入本项目人员情况；

      - 拟投入设备、材料；

      - 人员培训；

      - 针对物业人员考核办法；

      - 针对本项目进、退场交接方案；

      - 抗风险能力；

      - 突发事件应急预案；

      - 服务质量承诺；

      - 合理化建议；

      - 投标人认为需要的其他内容（格式自拟）。

    - 【报价文件】

      - ▲开标一览表；

      - 投标报价分项报价表；物业、会务、工程部等服务相关人员费用明细表；

      - 小微企业需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件（符合中小企业相关政策的投标人提供）；

注：1.上述内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖公章，造成的废标、不得分等后果自负。

2.请各供应商严格按照文件内容顺序编写投标文件（并根据评分标准进行编写），因内容不齐混乱造成的废标、不得分等后果自负。以上内容未提供格式的,请各供应商格式自拟。

3.▲授权委托书、投标函等必须按规定盖章或签字。

4.投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密。（2）电子备份投标文件，以光盘或U盘或加密压缩文件邮件形式递交存储，由供应商决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

    - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含人工费、培训费、保险费、税费、合同实施过程中的应预和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

- 17 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 18电子备份投标文件

电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

- 投标文件的递交

19递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

（2）投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件递交或发送至招标文件指定地点，逾期不予接收。

20投标文件的修改和撤销

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

20.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

20.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

21实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

21.1不具备招标文件规定资格要求；

21.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

21.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

21.4资格审查或技术商务文件中包含报价的；

21.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

21.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.8提供虚假材料谋取中标的；

21.9投标人串通投标的；

21.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.11电子投标文件解密失败的；

21.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

21.13电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的。

- 串通投标的情形

22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

23.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

23.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

23.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

23.4因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

24.开标

24.1采购人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

25.评标委员会

25.1招标代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

26.对投标文件的审查和响应性的确定

26.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

26.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

27评标

27.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

27.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.3评标报告：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

28.定标

本项目确定1家中标单位，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

29.保密

29.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

29.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

30.中标通知和合同授予

30.1评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

30.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

30.4招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

30.5排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供服务或未按要求交纳履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.6中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.供应商质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

- （4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- （5）提出质疑的日期。

32.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

34投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

34.1提供虚假材料谋取中标的;

34.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

34.3与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通的;

34.4向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

34.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

34.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 十四、招标代理服务费

35.本次招标采购代理服务费参照国家计委计价格《【2002】1980号文件》收费标准计取（具体可咨询采购代理机构）。

35.1以上费用不在报价中单列，请各投标人在报价时考虑。

35.2以上费用及招标过程中产生的费用可以是现金、支票或汇票，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

- 十五、其他

36.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人。

37.关于衢银发【2020】4号文件的精神

根据衢银发【2020】4号文件的工作措施（四）取得衢州市政府采购合同的供应商，均可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。

38.联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

邮编：324000

项目联系人：郑女士         答疑咨询电话：18757008476

- 采购内容及要求

- 一、项目概况

- （一）项目名称：2024-2026柯城区行政中心物业服务项目

- （二）项目服务范围:

- 柯城区行政中心范围内包括（具体可详见服务范围附件）：

- 1.柯城区政府大院(柯城区荷花三路28号)：各行政大楼、室外公共区域、大院鱼塘管理等场所维护。

- 2.区行政中心南片区：7号楼（营商大楼柯城区荷花三路229号）、8号楼(柯城区荷花三路231号)、9号楼(柯城区荷花三路副231号)、10号楼(柯城区荷花三路237号)、11号楼（柯城区社会治理中心）、12号楼(柯城区荷花三路281号)及以上区域室外公共区域。

- 3.市老年大学报告厅及相关会议室(衢州市荷四路393号)。

- 4.柯城区文化中心（衢州市荷五路477号）。

- 5.南区市民立体停车场及荷四路临时停车场。

- 6.柯城区公物仓(航埠镇新山村小微创业园房屋二层)。

- 7.其他：根据工作任务的变化需要，按照采购人要求进行调整。

- 二、人员岗位配置

- 原则：精干、敬业、协作、高效、专业、健康。所有人员均须持有合法有效身份证、健康证，无重大疾病史和传染病史。

- 1.项目经理（1人）：要求45周岁以下，大专以上相关专业学历，具有5年（含）以上行政办公大楼的物业管理经验，持有物业管理经理人上岗证书；知识面广，专业技能熟练，有工程管理和物业管理经验；有良好的团队精神和沟通技巧，语言交流能力和文字表达能力较好，具有有较强的组织领导能力和协调能力。

- 2.工程主管（1人）：要求40周岁以下，专科以上相关学历或经过相应技术学校培训（全日制），有相关专业中级以上职称（建筑或土建或电气或水暖等工程师证书），具有一定的机电设备维修技能和经验，有一线实际工作经历，从事办公或商业楼宇机电设备管理5年（含）以上经验，熟悉水电安装、配电、动力设备维护管理、中央空调（VRV空调）的维护管理、电梯维护管理和强弱电设备设施维护管理。

- 3.会务主管（1人）：要有2年以上本岗位相关工作经验，要求40周岁以下，女性，具有高中以上学历，身高：1.60米以上；形体无明显缺陷，外貌端正。身体健康，体检合格，责任心强，组织、协助和决策能力强；具有团队精神和协作意识。

- 4.保洁主管（4人）：要有2年以上本岗位相关工作经验，专业对口，年龄45岁以下，有一定的组织管理能力和协调能力，可以参与会务服务。

5.会务人员：女性（10人），要求35周岁以下，具有高中以上学历，身高：1.60米以上；形体匀称，外貌端正。男性（2人），要求35周岁以下，具有高中以上学历，身高：1.73米以上；形体匀称，外貌端正。身体健康、体检合格、责任心强、吃苦耐劳，具有团队精神和协作意识。

6.工程部水电维护人员（5人）：高中以上文化，持相关岗位上岗资质证书（强电操作证书、弱电操作证书及其它特种设备操作证书等），至少应有2人具备特种设备作业人员证（管理操作电梯），有2年以上相关工作经验，专业对口，爱岗敬业，有吃苦耐劳精神，责任心强，能适应三班制运转。

▲注：工程人员配置应按一人多用的原则（万能工）来考虑。

7.音控师（2人）：高中或专科以上学历，要求45周岁以下，有2年（含）以上相关工作经验；能够熟练操作会议音频、视频、灯光设备，能够判断设备故障，会设备日常维护保养、能维修；身体健康，体检合格，责任心强，有较好的沟通能力、较强的执行力，吃苦耐劳。

8.保洁员（68人）：室内保洁员，女性；室外保洁员，男女不限。身体健康，无明显缺陷，相貌端庄，作风正派；具有1年以上物业公司专职保洁工作或酒店服务经历的保洁员不得少于保洁员总数的50%；爱岗敬业，服从管理，有吃苦耐劳精神，责任心强。

9.行政文员（1人）：要求40周岁以下，大专以上相关专业学历（文秘等），3年以上从业资历；工作认真负责，责任心强，办事有条理；有一定写作能力，工作严谨认真；有一定组织协调能力，具有团队精神和协作意识。

▲注：1.中标人在项目期间内负责保障雇用人员的身体健康和生命安全，若发生事故的，中标人须承担所有责任并自行处理。

2.以上人员配置数量为中标人人员配备数量的最低要求，中标人应结合自身实际情况以及针对本项目实际需要情况提供实际人数。

3.配备人员必须按合同全数到位，行政管理人员和各部门骨干应相对稳定且不应有其它兼职。节假日要有行政管理人员值班。

4.以上岗位，留用人员年龄可以适当放宽，但必须征得采购人书面同意。

人员岗位配置表

| 序号 | 岗位 | 数量（人） | 岗位安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责本项目服务管理工作，与招标单位联系和沟通。 |
| 2 | 保洁、会务、工程主管、行政文员 | 7 | 负责采购人指定服务区域内日常保洁、会务、工程人员培训、日常工作安排管理、卫生质量检查、工作协调、物业档案资料收集整理等工作。 |
| 3 | 保洁员 | 5 | 负责1号楼 6层公共区域保洁。 |
| 4 | 保洁员 | 2 | 负责2号楼5层公共区域保洁。 |
| 5 | 保洁员 | 2 | 负责3号楼5层公共区域保洁。 |
| 6 | 保洁员 | 2 | 负责4号楼5层公共区域保洁。 |
| 7 | 保洁员 | 2 | 负责5号楼5层公共区域保洁。 |
| 8 | 保洁员 | 14 | 负责7号楼（营商大楼）公共区域保洁。 |
| 9 | 保洁员 | 3 | 负责8号楼6层公共区域保洁。 |
| 10 | 保洁员 | 2 | 负责9号楼5层公共区域保洁。 |
| 11 | 保洁员 | 2 | 负责10号楼6层公共区域保洁。 |
| 12 | 保洁员 | 7 | 负责11号楼（矛调中心）公共区域保洁。 |
| 13 | 保洁员 | 3 | 负责12号楼公共区域保洁。 |
| 14 | 保洁员 | 11 | 负责柯城区文化中心公共区域保洁。 |
| 15 | 保洁员 | 3 | 负责北门健身房、周转房等机动。 |
| 16 | 保洁员 | 5 | 负责行政中心室外公共区域大院户外保洁。 |
| 17 | 保洁员 | 5 | 负责行政中心室外公共区域南片区户外保洁。 |
| 18 | 工程水电维修人员 | 5 | 负责行政中心日常水电维修、门窗简单维修维护保养及电梯日常管理等。 |
| 20 | 音控师 | 2 | 负责办公楼会议室等日常音响调试、维护保养，根据需求保障区委区政府重要会议。 |
| 21 | 会务人员（含男性2人） | 12 | 日常主要负责包括1-3、1-4、1-6、3-5、5-2、7-5、8-6等会议室会务保障工作，根据工作安排保障老年大学会场、市工人文化宫会场及其他场所组织召开的区级重要会议。 |
| 22 | 合计 | 95 | 本项目服务人员至少95人，投标人应结合自身实际情况以及针对本项目实际需要情况提供实际人数。 |

★备注：上表中岗位人员配置相对固定、统筹使用，项目中涉及的场所保洁等工作在上表中体现的，投标人应根据工作标准，统筹安排人员保障。派驻人员中应有具备驾驶技能的人员（持证），可兼职驾驶操作喷雾车、小型货车。

- 三、物业服务的主要内容和标准

（一）全部建筑物及院内道路、运动场所、地下人防、设备、设施及一切附属设施设备的日常运行管理、工程维护等工作：

1.房屋建筑物日常养护维修：对行政中心区域内各建筑物进行日常养护和零星小修，包括建筑物地墙顶面、家具、门窗的检查维护与零星维修，确保各建筑物完好和正常使用；建立建筑物日常检查制度，及时发现并处置各类安全隐患。

（1）建筑物外观、各种指示标识完好、清洁，记录完整，确保该项目各办公楼房屋、门窗、门锁的完好和正常使用。

（2）建筑物及附属设施按计划维修、维护，建立维修回访制度且记录完整。

（3）每年向采购人提交建筑物年度维修养护计划，每月向采购人提交建筑物月度维修养护计划。单项费用在500元以上的项目，由采购人按照相关规定组织实施。

（4）定期清理屋面杂物，天气变化需提前检查清理，确保屋面排水畅通。

（5）建筑物本体完好率98%以上，物业临修、急修及时率98%以上，维修合格率100%。室外场地、道路的完好率98%以上。

2.设施设备管理：确保大楼配置的设施设备能正常运行，建立完整的设备档案，定人定岗，制定各层次、各工种、管理、运维人员的岗位职责；按照各专业各工种的工作规范、操作规程进行设备运行维护；落实定期保养和日常小维修，实行以可靠性为主的预防性维修，减少故障率，确保供电、供水正常；建立24小时运行维修值班制度，完成应急抢修工作；做好办公家具、门窗柜子、照明系统及电器等的维修；要协助采购人做好相应设施设备（不含消防系统、监控系统、门禁系统的维修维保以及消防器材的维修更换）年检的配合工作，如：电梯日常管理、联系年检；空调日常管理、定期清洗，联系售后维保；协助LED显示等音频、视频系统管理。

（1）供配电系统：

按国家规范对供电系统进行严格管理，严格落实的配送电运行制度、电力、电气维修制度和配电房管理制度；定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，确保供配电设备运行良好，做到安全、合理、节约用电；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，检修合格率100%；确保供电线路及设施完好无损；管理和维护好避雷接地的设备设施；制定切实可行的供配电应急预案，设备状态标识明显；确保各电器仪表显示正常；确保抄集的该项目各办公楼内各电表度数据准确。

（2）给排水设备：

保证保障范围内给排水系统（包括排污，但不包括污水泵站运维）正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒，按照国家标准定期检测水质；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管（井）、排污管（井）、排水沟（井）进行检查、清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，临修合格率100%；确保抄集的该项目各办公楼内分列的水表行度数据准确。

（3）中央、VRV空调系统和挂式（柜式）空调：

建立空调及新风系统运行管理制度和安全操作规程，保证空调及新风系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象；制定科学合理的经济运行和节能降耗措施；空调出现故障后，能及时到达现场检修，并做好记录，对疑难问题反馈采购人并联系维保单位。

（4）照明系统（含室内外灯光）：

外观整洁无缺损、松落和安全隐患，光源完好率、维修更换及时率100%，无昆虫、蜘蛛网、积尘等。

（5）电梯日常管理：

建立电梯运行管理、安全管理制度。电梯安全措施齐全、有效，确保通风、照明及其它附属设施完好。轿厢、井道保持清洁。电梯运行、养护记录完备。编制电梯应急预案，规定应急处理人员抵达现场时限，及时、正确、有效处理电梯困人等故障（特殊时期要视采购人要求，安排技术人员现场候命）。配合采购人做好设备年检工作。严格执行《特种设备安全监察条例》和《中华人民共和国特种设备安全法》等有关规定。

（6）避雷检测：

每年按照国家规定对物业服务范围内建筑物进行避雷检测，确保建筑物防雷装置完好。

- （7）配套设施管理维护：

协助采购人做好其他基础设施的管理维护。

单品、单件、单项在500元（不含）以上设备故障无法维修使用确实需要更换，凭日常检修记录向采购人提出报告，经采购人同意后安排更换。

（二）卫生保洁：

负责区行政中心范围室内外所有公共部位卫生保洁工作，包括公共走道、楼梯、院大门四周、各楼房四周硬面道路、消防通道、地面（下）停车场、绿地、广场、茶水间、卫生间以及“门前三包”范围内的的清洁卫生、垃圾分类和收集清运等。按采购人要求做好重要办公室、周转房、共用的会议室、接待室、活动室的保洁和物品整理摆放。

1.建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施设置合理、完备，垃圾日清，保洁工作满足政府办公环境和外来人员流量大的特点要求。

2.建筑外墙、屋面、室外场地、道路、地下室等保持清洁，做到无积尘、无积水、无垃圾、无落叶、无烟头、无痰渍。

3.室内保洁要求顶面、墙面、地面清洁无尘、无蜘蛛网、无积水；室内门窗等设施表面做到无灰尘；定期开展灭鼠、消杀除虫等活动。

4.大理石、花岗岩及电梯轿厢表面定期打蜡养护；会议室、接待室和其它功能室等定期吸尘、清洗、擦拭，随时保洁，确保随时可以使用。

5.室内外金属护栏、把手和电梯轿厢定期擦拭保养，确保无锈迹、污渍、汗渍。

6.路灯、草坪灯、牌匾、宣传栏牢固、安全、美观、整洁，无乱贴乱画现象。

7.公共玻璃门、窗、玻璃隔断保持无污迹、灰尘，外墙（包括玻璃幕墙、窗户）其中行政中心一年清洗两次，文化中心和营商大楼一年各清洗一次；

8.地下停车场地面和管道、设施表面清洁无积水、积尘，顶面、墙面无灰尘和蜘蛛网。

9.保证楼层卫生间、电梯轿厢的用纸、洗消液、洗手液提供和摆放；卫生间（茶水间）地面、洗手池、台面无积水、无污垢、无异味。

10.未经采购人同意，禁止请外来人员在楼内搞装修和其他工程维修。

11.化粪池（隔油池）一季度清掏一次，有堵塞立即疏通。

12.室内盆栽阔叶植物叶面无灰尘、盆内无纸屑、烟头。

13.★落实国家文明城市创建标准和爱国卫生工作有关规定，按照相关文件通知精神及时开展“反对浪费、厉行节约”、垃圾分类、限塑、光瓶行动、预防与灭治白蚁、定期消杀、除灭“四害”等工作，并做好相关档案台账。

14.做好动态保洁服务，确保服务范围内的卫生整洁、有序。

15.按照采购人的要求做好周转房家政服务。

（三）会务服务：

为区委区政府相关会议、接待提供服务保障工作，开展服务人员业务技能培训，做好会议室联系预定、会场安排布置、会议礼仪引导、茶水服务、音响视频保障、会议室整理清洁等工作，做好突发会议的应急保障工作。

1.根据会议的不同性质、不同规模制定切实可行的会务保障方案，并严格按照方案执行，做好会议人员引导和保密工作。

2.根据会议通知时间，原则是要提前6小时对会议室的照明、空调、卫生及音响视频等设备情况进行全面检查。

3.每次会前要仔细检查每一张桌椅、每一个杯子，检查会务的每一个细节，努力做到精致极至，有重要领导参加的会议，提前24小时进行巡查，发现可疑物体或不明物体，要第一时间处理或向保卫部门汇报，确保彻底消除不安全隐患。

4.清洁会议室桌面，保持干净、无污迹、无灰尘、无手印。

5.服务工作要细致周到，服务中要做到三轻（走路轻、讲话轻、动作轻）；司仪迎宾工作不得出现差错和失误。

6.项目组负责人必须到场监督服务员工作，巡视会议室的准备情况和会议的进行情况，以便及时应对突发事情。

7.会议结束后30分钟内完成会场清洁服务，擦桌、椅子归位、关闭空调、灯、门窗等。

8.建立重要会务保障复盘机制，总结经验教训，提升应急情况下的处置能力。

9.投标人要为本项目提供小型货运车，负责相关会议所需设备器材以及日常零星办公家具的搬运，搬运所需的运输工具费由投标人负责，采购人不再另行支付。

（四）物业档案资料

物业档案资料属采购人所有，中标人要保证（包括设备维修、改造、消杀、维保、节能、垃圾分类、安全生产等档案资料）物业档案资料的完整性、完好性。如遇物业公司交接，中标人需确保完整移交。

四、服务期限、说明、要求

（一）服务期限

服务期限:3年，具体时间采购人与中标人双方在签订合同时确定。服务期内合同价不变（包含但不限于因国家政策性变动的社保调整等不可抗力因素，服务期内合同价不变）。

（二）相关说明

1.资金：

①500元以上的大楼建筑、道路、设施设备更新改造、修缮由采购人负责。

②小修项目，单品、单件、单项500元以内（含500元）由中标人负责（批量更换或并未损坏，而因采购人需求需要更换的，由采购人负责；属单品、单件、单项还是属于批量由采购人界定，中标人不得故意拖着不维修、更换，坐等量变到质变形成批量，否则由中标人自行负责）。

2.物业管理用房：采购人根据现有办公条件提供业务用房给中标人使用，办公用品由中标人自备。办公用房在委托管理期限内由中标人免费使用，在合同签订后10天内交给中标人，合同终止之时的当日或之前交回采购人，特殊情况双方协商决定。

3.水电费：公用水电费由采购人承担（包括卫生间、空调、清洁卫生、生活等各类用水，消防、水泵、照明、电梯、其它机电设备等各类用电）。

# 4.设施设备的说明：该项目各办公楼区域内各类门牌、各类标识、指示牌、标线、垃圾桶（箱）等均已由采购人负责购置安装。除以上设施设备外，投标人应为本项目投入必要的工器具、设备（必须包含清扫车、高压清洗机、小型货车）。投标人在投标文件中为管理需要新添置的设施设备视为由投标人投资，中标后应当如期如数实施。

5.以下费用均包含在报价中，包干使用，由中标人负责：

（1）保洁工具，如抹布、扫把、畚箕、拖把、手套、铲刀、玻璃刮、工作服等。

# （2）易耗品，如垃圾袋、厕纸、擦手纸、洗手液、清洁剂（消毒液、洁厕灵、不锈钢保护油、中性清洁剂、液体蜡等）、熏香等耗材。

（3）工程维护所需相关维修工具购置费，维修工劳保用品配备费等费用。

（4）单品、单件、单套价格在500元以内的水电维修材料、五金材料等。

（5）鱼塘饲料（每周投喂不少于3次，每次不少于30斤）。

（6）向相关部门交纳的垃圾清运费、排污费、爱卫会收费、灭鼠灭虫费等费用。

（7）工作人员餐费：中标人应为进驻招标方的工作人员缴纳餐费，每人每月400元，其中200元为缴给食堂的搭伙费，200元为工作人员餐费打入个人餐卡。

6.人员管理：

（1）各类工作人员应知法、懂法、守法、依法办事，必须严格遵守从业规范，新入职的工作人员需递交体检表（符合机关单位人员录用的体检标准）、入职登记表、人员人身意外险保单、人员培训及考试等相关资料。

（2）中标人拟录用人员需通过采购人的政审，保证录用人员没有刑事犯罪记录等不稳定因素，持有上岗资格证。特殊岗位人员（会议服务人员、重要办公室室内保洁人员）招聘要求及用人面试须经采购人认可。

（3）加强培训管理，中标单位经常性地对服务人员进行专业培训外，保证保洁人员工作规范，作风优良。重要领导办公室、场所保洁服务要求挑选品德、技能、工作责任心各方面都优秀的人员，并相对固定。强化服务意识，干部职工有获得感，对物业服务满意率平均分达90分以上。

（4）建立健全物业服务人员入职、离职、工作期间的档案资料收集及保管，按实做好薪酬报表管理。

（5）履行保密义务，做好物业服务人员的保密教育，严守秘密，不打听、不偷看、不传播、不遗失、不擅自处理保密纸物等，做到无泄密事故。落实《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反间谍法》，配合采购人开展相关工作。

（6）加强安全管理工作和政治思想教育工作，做到全年无安全责任事故、无不稳定因素。

7.工作服务时间：

（1）项目部应建立7×24小时服务专线，及时处理突发事件。

（2）工作日服务时间：8：00-18:00（保洁员早上提前1个小时）。午休期间投标人自行安排人员值班、轮休，确保服务时间内岗位不断人。凡遇防洪抗台等特殊时期，根据任务需要应24小时到场服务。

（3）区行政中心：工作日下班后，要安排1名保洁员值班至20：30；周末、节假日期间，中标人每日须安排领班以上行政管理人员1名和保洁员若干（不少于6人）值班，确保办公区域及外部环境整洁、水电维修等工作。

（4）区文化中心：因工作特殊性，晚上、周末及节假日活动较多，中标人要服从文化中心工作安排，做好人员调配等工作。

（5）工程部应建立24小时值班制度，夜间和节假日保持至少1名人员在位值班，夜间需住宿于值班室。

（6）会务值班制度：工作日下班后，需安排1名会务服务员值班至20:30（遇有会议，应保障至会议结束）。

（7）专项工作加班事项：

①本条款所指加班是指工作服务时间规定之外，因采购人的重要会议、重大活动产生的会务、接待工作加班；或因创文、假期托管班等临时性工作，额外增加的物业服务人员产生的相关服务。

②本次采购项目设专项工作加班费8万元/年（作为暂列金，包含在投标报价中），按照20元/小时计，160元/天封顶，据实结算；因创文、假期托管班等临时性工作，额外增加的物业服务人员产生的相关服务另行协商，据实开支。

③本项目中除会务服务外的保洁、工程等服务应工作需要产生的加班费已包含在报价中，由中标人负责统筹安排。

# （三）物业管理服务要求：

1.总的要求

（1）中标人应创造一个安全、庄严、宁静、整洁、优雅的办公环境。

（2）中标人应提供礼貌、热情、周到、严谨、规范的服务，最大限度地满足采购人的服务要求。

（3）中标人应主动、积极地加强与采购人的联系，多途径、多渠道征询和听取意见，不断改进工作，要加强维护、保养工作，发现问题及时处置，需维修的，要及时书面向采购人报告（紧急情况下可口头、电话等方式先报），并提出维修建议，做好配合准备工作。采购人所需报修项目的处理及时率达到100%（接到报修后15分钟内抵达维修地点，小修项目不超过1小时组织有效维修）。要加强巡查，强化值班纪律，善于并及时发现苗头性问题，不留任何安全隐患，否则采购人有保留向中标人追责的权利。

（4）中标人应不断创优质服务，优化物业管理，使采购人驻在单位对物业管理服务的满意度测评平均分必须达90分以上，并尽可能使管理的物业保值、增值；设备、设施的损耗应严格控制在合理范围。

（5）当采购人需要时，中标人应积极义务为采购人提供其他特急、临时项目的服务。

（6）中标人应积极协助采购人做好节电、节水、节油等节能降耗工作。

（7）中标人对该项目的物业管理方案、组织架构、人员录用等建立的各项规章制度，在实施前要报告采购人，采购人有审核权。

（8）中标人要做好处理紧急、突发事故的应急预案，组织或参加相关演练。紧急、突发事故处理时，采购人对中标人的人员有直接指挥权。

（9）中标人的员工应按岗位要求统一着装、言行规范，要注意仪容仪表、公众形象，一些公众岗位录用人员形象、身高、年龄等要有具体规定。

2.其他要求

（1）本次物业服务项目由一家中标人承包，中标人不得将项目转包给任何单位和个人。因服务项目性质的原因，确需进行专业分包的，应选择有相应资质的单位分包，且须经采购人书面同意后方可实施，否则采购人有权即刻终止合同，并扣除履约保证金。

（2）合同期内中标人未能履行合同相关规定，采购人有权从合同履约保证金中扣除相应金额；如中标人违约情节严重，采购人有权没收合同履约保证金，同时解除合同并重新组织采购。

（3）厕纸、擦手纸、盒装纸面巾及洗手液质量与品牌必须经由采购人同意，不得低于目前使用标准。

（4）根据办公需要，如标的范围内遇会议室、办公室等数量变更，需按照采购人要求提供服务，不再增减费用。

- （5）工作交接要实现平稳过渡，具体要求为：

①早作准备，责任明确

中标合同签订后，中标方全体人员必须立即到岗到位，并完成岗前培训等工作。中标单位的管理人员和技术骨干要事先了解情况，熟悉大楼的设备设施，接收技术资料。制定交接计划，明确交接内容和事项，落实交接手续，在交接时点前责任在采购人，交接时点以后，由中标单位负责。服务费用结算时间以正式移交接管之日起计。

②工作交接

一旦确定中标单位，就要求中标单位提前介入，了解物业环境、人员状况、工作标准、以及采购人的要求细节，中标单位制定和进一步完善工作计划，做好各类人员、物资及其他准备，与采购人进行实时动态的交流沟通协商，确保按时交接。

本项项目结束时，应妥善做好与新进物业公司的交接工作，相关交接事项应报采购人审核，合同期内采购设置的一些固定设施（如：纸巾盒、托架等）视作采购人所有，列入移交，不得随意拆卸，因此造成的损失，由移交人负责。

（6）根据采购人要求做好部分办公室保洁、服务管理工作。

（7）提供服务区域外本级重要会议的会议服务、主席台布置和相关器材的搬运工作，搬运所需的运输工具费由投标人负责，采购人不再另行支付。

（8）服装样式、质量须经采购人同意。会务人员服装应包括：夏装(短袖衬衣2件，夏裤2条，夏裙1条）；春秋（长袖衬衣2件，西装2套）；冬大衣1件。

（9）中标人应加强维修管理，特别是提高小修项目的维修时效，如果对采购人提出的维修事项不能及时维修，推诿扯皮，影响采购人工作的，采购人有权另派第三方进行维修，所产生的费用从当月物业服务费中扣除。

★以上要求为采购人基本要求，各投标单位可根据本单位实际情况进行调整，但不得低于上述标准。

（10）投标人必须为从业人员按国家要求交纳社会保险并签订正式劳动合同，从业人员如因操作不当发生的人身安全事故，发生的一切费用均由投标人负责，与采购人无关。外墙清洗等属于中标人购买的服务，由中标人负全部安全责任。维修维护需事先订立合同的，也由中标人与施工方签订安全协议，并负全部责任。

（11）若因各种原因在合同期限内停止一处或几处物业服务，或部分服务内容发生变化，则由采购人和中标人双方进行协商，根据对应的服务项目、服务内容、服务周期等核减相应的服务费用（从变动的次月起，总的物业服务费用相应扣除核减部分的费用，费用按实计算）。

（12）在合同期内项目经理不得变动，有特殊原因必须更换的，需事先书面征得采购人同意。

（13）在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对中标人派驻柯城区政府行政大楼内的服务机构及人员有直接指挥权。

（14）中标人派驻所有工作人员应遵守国家法律法规、采购人的规章制度，若不服从，中标人应在七个工作日内调换人员。

（15）根据办公需要，如会议室、办公室等数量变更，需按照采购人要求提供服务。

▲（16）中标人必须承诺派遣至少95名保洁、会务、水电维修、音响调试维护、电梯日常管理服务人员等的劳务收入岗位最低应发数不得低于34000元/年（含社保个人缴纳部及公司福利等，不包含考核金、服装费、专项工作加班费、餐费）。

五、物业服务考核

本项目按年度实施考核，每年设12万元/年为考核金（包含在投标报价中，其中50%用于员工考核，中标人须制定考核标准对投入本项目的服务人员按月进行考核，并制定星级员工奖励机制，最终按实际考核情况报采购人审核并发放相应考核金；另外50%用于采购人对中标人公司考核，按定期考核与随机抽查考核相结合的方式进行，由采购人根据中标人服务情况以及针对员工所制定的考核明细情况进行监督并考核）。中标人要无条件接受采购人定期或不定期检查监督。（考核办法具体详见合同附件）

（1）员工考核金：根据考核办法及实际考核情况，按季度发放。

（2）公司考核金：采购人于每季度末组织物业服务考核，结合当季抽查考核情况评分，并按照最终考核结果发放考核金。

公司履约考核分值满分为100分，70分（不含）以下的视为不合格，扣除当季度考核金（包括公司、员工部分）。一个考核周期内（一年），经采购人考核，中标人不能满足采购人的需求，或累计两次考核不合格的，采购人有权终止合同，扣除考核金并罚没其履约保证金。对考核不合格、服务对象投诉多的解除合同关系，重新进行招标，同时报告本级相关部门，建议列入不良记录名单，五年内不再接受其参与区机关事务保障中心组织的物业服务项目招标等活动。

- 六、商务要求

- 1.报价要求

- 1.1具体报价要求详见《投标须知》第15条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

- 1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

- 2.付款方式

2.1采购人按合同总价及其相关分项报价组成按月支付相关服务费，并在每月10日前（节假日或经费拨款未到位则顺延）支付上个月服务费用。费用凭合同、增值税发票等相关资料由采购人直接支付。其中：

- 2.1.1.物业费、会务费、专项工作加班费按月支付。

- 2.1.2考核金按季度参照考核结果予以支付。

- 七、履约保证金

中标人在合同签订后5天内向采购人交纳合同价的1%作为履约保证金，履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函保单等形式。合同期满后30日内凭收据退还履约保证金（无息）。

服务范围附件：

行政中心办公楼基本情况表

| 楼栋号 | 物业面积（㎡） |  |  | 楼层数 | 电 梯(台) | 卫生间（间） | 洗手池（个） | 小便池（个） | 厕位（间） | 公共会议室 （间） | 其他公共部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体指标 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区政府大院 1-5号楼（共20栋建筑物） | 建筑物基底面积 | 7032.05 | 1号楼 | 6 | 2 | 20 | 20 | 26 | 34 | 10 | 另有健身房1间，周转房及附属房若干 |
|  | a：建筑面积 | 19043.05 | 2号楼 | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | 15 | 2 |  |
|  | b：铺装道路面积 | 8441.74 | 3号楼 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 |  |
|  | c：绿化面积 | 25874.62 | 4号楼 | 5 | 1 | 10 | 5 |  | 10 | 4 |  |
|  |  |  | 5号楼 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 |  |
|  |  |  | 其他 |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| 7号楼 | 建筑物基底面积 | 2080.9 | 地上9层，地下车库2层 | 11 | 4 | 24 | 33 | 52 | 129 | 17 | 健身房4间 |
|  | a：建筑面积 | 31279.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b：铺装道路面积 | 1296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c：绿化面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8号楼 | 建筑物基底面积 | 714.6 |  | 6 | 1 | 19 | 20 | 17 | 43 | 5 |  |
|  | a：建筑面积 | 4312.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b：铺装道路面积 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c：绿化面积 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9号楼 | 建筑物基底面积 | 1067.9 |  | 6 | 2 | 13 | 9 | 15 | 40 | 2 |  |
|  | a：建筑面积 | 4554.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b：铺装道路面积 | 4730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c：绿化面积 | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10号楼 | 建筑物基底面积 | 1390 |  | 6 | 1 | 12 | 6 | 18 | 24 | 6 |  |
|  | a：建筑面积 | 3178.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b：铺装道路面积 | 1240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c：绿化面积 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11号楼 | 建筑物基底面积 | 2636.13 |  | 4 | 2 | 16 | 15 | 24 | 43 | 18 | 另包括 各法庭 |
|  | a：建筑面积 | 6661.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b：铺装道路面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c：绿化面积 | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12号楼 | 建筑物基底面积 | 1444 |  | 5 | 2 | 12 | 15 | 19 | 37 | 9 |  |
|  | a：建筑面积 | 5739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b：铺装道路面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c：绿化面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化中心 | 建筑物基底面积 | 4584 |  |  | 2 | 12 | 46 | 25 | 88 | 2 | 包括排练室、化妆间、书架等公共活动场所 |
|  | a：建筑面积 | 16203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b：铺装道路面积 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c：绿化面积 | 8577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中部分的概况和设备设施数据仅供参考，实际情况以现场为准。

第四章  合同文本

- (最终以实际签订的条款为准)

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据_______年____月____日            (项目名称）       招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充文件、询标承诺、技术澄清、投标文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、项目服务范围

- 柯城区行政中心范围内包括（具体可详见服务范围附件）：

- 1.柯城区政府大院(柯城区荷花三路28号)：各行政大楼、室外公共区域、大院鱼塘管理等场所维护。

- 2.区行政中心南片区：7号楼（营商大楼柯城区荷花三路229号）、8号楼(柯城区荷花三路231号)、9号楼(柯城区荷花三路副231号)、10号楼(柯城区荷花三路237号)、11号楼（柯城区社会治理中心）、12号楼(柯城区荷花三路281号)及以上区域室外公共区域。

- 3.市老年大学报告厅及相关会议室(衢州市荷四路393号)。

- 4.柯城区文化中心（衢州市荷五路477号）。

- 5.南区市民立体停车场及荷四路临时停车场。

- 6.柯城区公物仓(航埠镇新山村小微创业园房屋二层)。

7.其他：根据工作任务的变化需要，按照甲方要求进行调整。

- 三、物业服务的主要内容

（一）全部建筑物及院内道路、运动场所、地下人防、设备、设施及一切附属设施设备的日常运行管理、工程维护等工作：

1.房屋建筑物日常养护维修：对行政中心区域内各建筑物进行日常养护和零星小修，包括建筑物地墙顶面、家具、门窗的检查维护与零星维修，确保各建筑物完好和正常使用；建立建筑物日常检查制度，及时发现并处置各类安全隐患。

（1）建筑物外观、各种指示标识完好、清洁，记录完整，确保该项目各办公楼房屋、门窗、门锁的完好和正常使用。

（2）建筑物及附属设施按计划维修、维护，建立维修回访制度且记录完整。

（3）每年向甲方提交建筑物年度维修养护计划，每月向甲方提交建筑物月度维修养护计划。单项费用在500元以上的项目，由甲方按照相关规定组织实施。

（4）定期清理屋面杂物，天气变化需提前检查清理，确保屋面排水畅通。

（5）建筑物本体完好率98%以上，物业临修、急修及时率98%以上，维修合格率100%。室外场地、道路的完好率98%以上。

2.设施设备管理：确保大楼配置的设施设备能正常运行，建立完整的设备档案，定人定岗，制定各层次、各工种、管理、运维人员的岗位职责；按照各专业各工种的工作规范、操作规程进行设备运行维护；落实定期保养和日常小维修，实行以可靠性为主的预防性维修，减少故障率，确保供电、供水正常；建立24小时运行维修值班制度，完成应急抢修工作；做好办公家具、门窗柜子、照明系统及电器等的维修；要协助甲方做好相应设施设备（不含消防系统、监控系统、门禁系统的维修维保以及消防器材的维修更换）年检的配合工作，如：电梯日常管理、联系年检；空调日常管理、定期清洗，联系售后维保；协助LED显示等音频、视频系统管理。

（1）供配电系统：

按国家规范对供电系统进行严格管理，严格落实的配送电运行制度、电力、电气维修制度和配电房管理制度；定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，确保供配电设备运行良好，做到安全、合理、节约用电；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，检修合格率100%；确保供电线路及设施完好无损；管理和维护好避雷接地的设备设施；制定切实可行的供配电应急预案，设备状态标识明显；确保各电器仪表显示正常；确保抄集的该项目各办公楼内各电表度数据准确。

（2）给排水设备：

保证保障范围内给排水系统（包括排污，但不包括污水泵站运维）正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒，按照国家标准定期检测水质；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管（井）、排污管（井）、排水沟（井）进行检查、清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，临修合格率100%；确保抄集的该项目各办公楼内分列的水表行度数据准确。

（3）中央、VRV空调系统和挂式（柜式）空调：

建立空调及新风系统运行管理制度和安全操作规程，保证空调及新风系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象；制定科学合理的经济运行和节能降耗措施；空调出现故障后，能及时到达现场检修，并做好记录，对疑难问题反馈甲方并联系维保单位。

（4）照明系统（含室内外灯光）：

外观整洁无缺损、松落和安全隐患，光源完好率、维修更换及时率100%，无昆虫、蜘蛛网、积尘等。

（5）电梯日常管理：

建立电梯运行管理、安全管理制度。电梯安全措施齐全、有效，确保通风、照明及其它附属设施完好。轿厢、井道保持清洁。电梯运行、养护记录完备。编制电梯应急预案，规定应急处理人员抵达现场时限，及时、正确、有效处理电梯困人等故障（特殊时期要视甲方要求，安排技术人员现场候命）。配合甲方做好设备年检工作。严格执行《特种设备安全监察条例》和《中华人民共和国特种设备安全法》等有关规定。

（6）避雷检测：

每年按照国家规定对物业服务范围内建筑物进行避雷检测，确保建筑物防雷装置完好。

- （7）配套设施管理维护：

协助甲方做好其他基础设施的管理维护。

单品、单件、单项在500元（不含）以上设备故障无法维修使用确实需要更换，凭日常检修记录向甲方提出报告，经甲方同意后安排更换。

（二）卫生保洁：

负责区行政中心范围室内外所有公共部位卫生保洁工作，包括公共走道、楼梯、院大门四周、各楼房四周硬面道路、消防通道、地面（下）停车场、绿地、广场、茶水间、卫生间以及“门前三包”范围内的的清洁卫生、垃圾分类和收集清运等。按甲方要求做好重要办公室、周转房、共用的会议室、接待室、活动室的保洁和物品整理摆放。

1.建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施设置合理、完备，垃圾日清，保洁工作满足政府办公环境和外来人员流量大的特点要求。

2.建筑外墙、屋面、室外场地、道路、地下室等保持清洁，做到无积尘、无积水、无垃圾、无落叶、无烟头、无痰渍。

3.室内保洁要求顶面、墙面、地面清洁无尘、无蜘蛛网、无积水；室内门窗等设施表面做到无灰尘；定期开展灭鼠、消杀除虫等活动。

4.大理石、花岗岩及电梯轿厢表面定期打蜡养护；会议室、接待室和其它功能室等定期吸尘、清洗、擦拭，随时保洁，确保随时可以使用。

5.室内外金属护栏、把手和电梯轿厢定期擦拭保养，确保无锈迹、污渍、汗渍。

6.路灯、草坪灯、牌匾、宣传栏牢固、安全、美观、整洁，无乱贴乱画现象。

7.公共玻璃门、窗、玻璃隔断保持无污迹、灰尘，外墙（包括玻璃幕墙、窗户）其中行政中心一年清洗两次，文化中心和营商大楼一年各清洗一次；

8.地下停车场地面和管道、设施表面清洁无积水、积尘，顶面、墙面无灰尘和蜘蛛网。

9.保证楼层卫生间、电梯轿厢的用纸、洗消液、洗手液提供和摆放；卫生间（茶水间）地面、洗手池、台面无积水、无污垢、无异味。

10.未经甲方同意，禁止请外来人员在楼内搞装修和其他工程维修。

11.化粪池（隔油池）一季度清掏一次，有堵塞立即疏通。

12.室内盆栽阔叶植物叶面无灰尘、盆内无纸屑、烟头。

13.★落实国家文明城市创建标准和爱国卫生工作有关规定，按照相关文件通知精神及时开展“反对浪费、厉行节约”、垃圾分类、限塑、光瓶行动、预防与灭治白蚁、定期消杀、除灭“四害”等工作，并做好相关档案台账。

14.做好动态保洁服务，确保服务范围内的卫生整洁、有序。

15.按照甲方的要求做好周转房家政服务。

（三）会务服务：

为区委区政府相关会议、接待提供服务保障工作，开展服务人员业务技能培训，做好会议室联系预定、会场安排布置、会议礼仪引导、茶水服务、音响视频保障、会议室整理清洁等工作，做好突发会议的应急保障工作。

1.根据会议的不同性质、不同规模制定切实可行的会务保障方案，并严格按照方案执行，做好会议人员引导和保密工作。

2.根据会议通知时间，原则是要提前6小时对会议室的照明、空调、卫生及音响视频等设备情况进行全面检查。

3.每次会前要仔细检查每一张桌椅、每一个杯子，检查会务的每一个细节，努力做到精致极至，有重要领导参加的会议，提前24小时进行巡查，发现可疑物体或不明物体，要第一时间处理或向保卫部门汇报，确保彻底消除不安全隐患。

4.清洁会议室桌面，保持干净、无污迹、无灰尘、无手印。

5.服务工作要细致周到，服务中要做到三轻（走路轻、讲话轻、动作轻）；司仪迎宾工作不得出现差错和失误。

6.项目组负责人必须到场监督服务员工作，巡视会议室的准备情况和会议的进行情况，以便及时应对突发事情。

7.会议结束后30分钟内完成会场清洁服务，擦桌、椅子归位、关闭空调、灯、门窗等。

8.建立重要会务保障复盘机制，总结经验教训，提升应急情况下的处置能力。

9.乙方要为本项目提供小型货运车，负责相关会议所需设备器材以及日常零星办公家具的搬运，搬运所需的运输工具费由乙方负责，甲方不再另行支付。

（四）物业档案资料

物业档案资料属甲方所有，乙方要保证（包括设备维修、改造、消杀、维保、节能、垃圾分类、安全生产等档案资料）物业档案资料的完整性、完好性。如遇物业公司交接，乙方需确保完整移交。

- 四、人员岗位配备要求

- 原则：精干、敬业、协作、高效、专业、健康。所有人员均须持有合法有效身份证、健康证，无重大疾病史和传染病史。

- 1.项目经理：要求45周岁以下，大专以上相关专业学历，具有5年（含）以上行政办公大楼的物业管理经验，持有物业管理经理人上岗证书；知识面广，专业技能熟练，有工程管理和物业管理经验；有良好的团队精神和沟通技巧，语言交流能力和文字表达能力较好，具有有较强的组织领导能力和协调能力。

- 2.工程主管：要求40周岁以下，专科以上相关学历或经过相应技术学校培训（全日制），有相关专业中级以上职称（建筑或土建或电气或水暖等工程师证书），具有一定的机电设备维修技能和经验，有一线实际工作经历，从事办公或商业楼宇机电设备管理5年（含）以上经验，熟悉水电安装、配电、动力设备维护管理、中央空调（VRV空调）的维护管理、电梯维护管理和强弱电设备设施维护管理。

- 3.会务主管：要有2年以上本岗位相关工作经验，要求40周岁以下，女性，具有高中以上学历，身高：1.60米以上；形体无明显缺陷，外貌端正。身体健康，体检合格，责任心强，组织、协助和决策能力强；具有团队精神和协作意识。

- 4.保洁主管：要有2年以上本岗位相关工作经验，专业对口，年龄45岁以下，有一定的组织管理能力和协调能力，可以参与会务服务。

5.会务人员：女性，要求35周岁以下，具有高中以上学历，身高：1.60米以上；形体匀称，外貌端正。男性，要求35周岁以下，具有高中以上学历，身高：1.73米以上；形体匀称，外貌端正。身体健康、体检合格、责任心强、吃苦耐劳，具有团队精神和协作意识。

6.工程部水电维护人员：高中以上文化，持相关岗位上岗资质证书（强电操作证书、弱电操作证书及其它特种设备操作证书等），至少应有2人具备特种设备作业人员证（管理操作电梯），有2年以上相关工作经验，专业对口，爱岗敬业，有吃苦耐劳精神，责任心强，能适应三班制运转。

▲注：工程人员配置应按一人多用的原则（万能工）来考虑。

7.音控师：高中或专科以上学历，要求45周岁以下，有2年（含）以上相关工作经验；能够熟练操作会议音频、视频、灯光设备，能够判断设备故障，会设备日常维护保养、能维修；身体健康，体检合格，责任心强，有较好的沟通能力、较强的执行力，吃苦耐劳。

8.保洁员：室内保洁员，女性；室外保洁员，男女不限。身体健康，无明显缺陷，相貌端庄，作风正派；具有1年以上物业公司专职保洁工作或酒店服务经历的保洁员不得少于保洁员总数的50%；爱岗敬业，服从管理，有吃苦耐劳精神，责任心强。

9.行政文员：要求40周岁以下，大专以上相关专业学历（文秘等），3年以上从业资历；工作认真负责，责任心强，办事有条理；有一定写作能力，工作严谨认真；有一定组织协调能力，具有团队精神和协作意识。

▲注：1.乙方在项目期间内负责保障雇用人员的身体健康和生命安全，若发生事故的，乙方须承担所有责任并自行处理。

2.配备人员必须按合同全数到位，行政管理人员和各部门骨干应相对稳定且不应有其它兼职。节假日要有行政管理人员值班。

3.以上岗位，留用人员年龄可以适当放宽，但必须征得甲方书面同意。

人员岗位配置表

五、工作服务时间：

1.项目部应建立7×24小时服务专线，及时处理突发事件。

2.工作日服务时间：8：00-18:00（保洁员早上提前1个小时）。午休期间乙方自行安排人员值班、轮休，确保服务时间内岗位不断人。凡遇抗台等特殊时期，根据任务需要应24小时到场服务。

3.区行政中心：工作日下班后，要安排1名保洁员值班至20：30；周末、节假日期间，乙方每日须安排领班以上行政管理人员1名和保洁员若干（不少于6人）值班，确保办公区域及外部环境整洁、水电维修等工作。

4.区文化中心：因工作特殊性，晚上、周末及节假日活动较多，乙方要服从文化中心工作安排，做好人员调配等工作。

5.工程部应建立24小时值班制度，夜间和节假日保持至少1名人员在位值班，夜间需住宿于值班室。

6.会务值班制度：工作日下班后，需安排1名会务服务员值班至20:30（遇有会议，应保障至会议结束）

六、服务相关说明

1.资金：

①500元以上的大楼建筑、道路、设施设备更新改造、修缮由甲方负责。

②小修项目，单品、单件、单项500元以内（含500元）由乙方负责（批量更换或并未损坏，而因甲方需求需要更换的，由甲方负责；属单品、单件、单项还是属于批量由甲方界定，乙方不得故意拖着不维修、更换，坐等量变到质变形成批量，否则由乙方自行负责）。

2.物业管理用房：甲方根据现有办公条件提供业务用房给乙方使用，办公用品由乙方自备。办公用房在委托管理期限内由乙方免费使用，在合同签订后10天内交给乙方，合同终止之时的当日或之前交回甲方，特殊情况双方协商决定。

3.水电费：公用水电费由甲方承担（包括卫生间、空调、清洁卫生、生活等各类用水，消防、水泵、照明、电梯、其它机电设备等各类用电）。

# 4.设施设备的说明：该项目各办公楼区域内各类门牌、各类标识、指示牌、标线、垃圾桶（箱）等均已由甲方负责购置安装。除以上设施设备外，乙方应为本项目投入必要的工器具、设备（必须包含清扫车、高压清洗机、小型货车）。乙方在投标文件中为管理需要新添置的设施设备视为由乙方投资，中标后应当如期如数实施。

5.以下费用均包含在报价中，包干使用，由乙方负责：

（1）保洁工具，如抹布、扫把、畚箕、拖把、手套、铲刀、玻璃刮、工作服等。

# （2）易耗品，如垃圾袋、厕纸、擦手纸、洗手液、清洁剂（消毒液、洁厕灵、不锈钢保护油、中性清洁剂、液体蜡等）、熏香等耗材。

（3）工程维护所需相关维修工具购置费，维修工劳保用品配备费等费用。

（4）单品、单件、单套价格在500元以内的水电维修材料、五金材料等。

（5）鱼塘饲料（每周投喂不少于3次，每次不少于30斤）。

（6）向相关部门交纳的垃圾清运费、排污费、爱卫会收费、灭鼠灭虫费等费用。

（7）工作人员餐费：乙方应为进驻招标方的工作人员缴纳餐费，每人每月400元，其中200元为缴给食堂的搭伙费，200元为工作人员餐费打入个人餐卡。

6.人员管理：

（1）各类工作人员应知法、懂法、守法、依法办事，必须严格遵守从业规范，新入职的工作人员需递交体检表（符合机关单位人员录用的体检标准）、入职登记表、人员人身意外险保单、人员培训及考试等相关资料。

（2）乙方拟录用人员需通过甲方的政审，保证录用人员没有刑事犯罪记录等不稳定因素，持有上岗资格证。特殊岗位人员（会议服务人员、重要办公室室内保洁人员）招聘要求及用人面试须经甲方认可。

（3）加强培训管理，中标单位经常性地对服务人员进行专业培训外，保证保洁人员工作规范，作风优良。重要领导办公室、场所保洁服务要求挑选品德、技能、工作责任心各方面都优秀的人员，并相对固定。强化服务意识，干部职工有获得感，对物业服务满意率平均分达90分以上。

（4）建立健全物业服务人员入职、离职、工作期间的档案资料收集及保管，按实做好薪酬报表管理。

（5）履行保密义务，做好物业服务人员的保密教育，严守秘密，不打听、不偷看、不传播、不遗失、不擅自处理保密纸物等，做到无泄密事故。落实《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反间谍法》，配合甲方开展相关工作。

（6）加强安全管理工作和政治思想教育工作，做到全年无安全责任事故、无不稳定因素。

七、物业管理服务标准

1.总的要求

（1）乙方应创造一个安全、庄严、宁静、整洁、优雅的办公环境。

（2）乙方应提供礼貌、热情、周到、严谨、规范的服务，最大限度地满足甲方的服务要求。

（3）乙方应主动、积极地加强与甲方的联系，多途径、多渠道征询和听取意见，不断改进工作，要加强维护、保养工作，发现问题及时处置，需维修的，要及时书面向甲方报告（紧急情况下可口头、电话等方式先报），并提出维修建议，做好配合准备工作。甲方所需报修项目的处理及时率达到100%（接到报修后15分钟内抵达维修地点，小修项目不超过1小时组织有效维修）。要加强巡查，强化值班纪律，善于并及时发现苗头性问题，不留任何安全隐患，否则甲方有保留向乙方追责的权利。

（4）乙方应不断创优质服务，优化物业管理，使甲方驻在单位对物业管理服务的满意度测评平均分必须达90分以上，并尽可能使管理的物业保值、增值；设备、设施的损耗应严格控制在合理范围。

（5）当甲方需要时，乙方应积极义务为甲方提供其他特急、临时项目的服务。

（6）乙方应积极协助甲方做好节电、节水、节油等节能降耗工作。

（7）乙方对该项目的物业管理方案、组织架构、人员录用等建立的各项规章制度，在实施前要报告甲方，甲方有审核权。

（8）乙方要做好处理紧急、突发事故的应急预案，组织或参加相关演练。紧急、突发事故处理时，甲方对乙方的人员有直接指挥权。

（9）乙方的员工应按岗位要求统一着装、言行规范，要注意仪容仪表、公众形象，一些公众岗位录用人员形象、身高、年龄等要有具体规定。

八、甲方权利与义务

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.检查监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况。

3.甲方每月对乙方的服务工作进行考核，对不满意现象提出改进意见和建议。

4.按合同约定的时间和方式向乙方支付保洁服务费。

5.由于乙方组织不力、管理不善、履职不到位，产生重大影响，甲方有权单方面解除合同。

6.由于乙方员工履职不符合合同要求，造成甲方社会影响和经济损失，乙方应负责消除影响并全额赔偿。

九、乙方权利与义务

（1）本次物业服务项目由乙方承包，乙方不得将项目转包给任何单位和个人。因服务项目性质的原因，确需进行专业分包的，应选择有相应资质的单位分包，且须经甲方书面同意后方可实施，否则甲方有权即刻终止合同，并扣除履约保证金。

（2）合同期内乙方未能履行合同相关规定，甲方有权从合同履约保证金中扣除相应金额；如乙方违约情节严重，甲方有权没收合同履约保证金，同时解除合同并重新组织采购。

（3）厕纸、擦手纸、盒装纸面巾及洗手液质量与品牌必须经由甲方同意，不得低于目前使用标准。

（4）根据办公需要，如标的范围内遇会议室、办公室等数量变更，需按照甲方要求提供服务，不再增减费用。

- （5）工作交接要实现平稳过渡，具体要求为：

①早作准备，责任明确

合同签订后，乙方全体人员必须立即到岗到位，并完成岗前培训等工作。乙方的管理人员和技术骨干要事先了解情况，熟悉大楼的设备设施，接收技术资料。制定交接计划，明确交接内容和事项，落实交接手续，在交接时点前责任在甲方，交接时点以后，由乙方负责。服务费用结算时间以正式移交接管之日起计。

②工作交接

由乙方了解物业环境、人员状况、工作标准、以及甲方的要求细节，乙方制定和进一步完善工作计划，做好各类人员、物资及其他准备，与甲方进行实时动态的交流沟通协商，确保按时交接。

本项项目结束时，应妥善做好与新进物业公司的交接工作，相关交接事项应报甲方审核，合同期内采购设置的一些固定设施（如：纸巾盒、托架等）视作甲方所有，列入移交，不得随意拆卸，因此造成的损失，由移交人负责。

（6）根据甲方要求做好部分办公室保洁、服务管理工作。

（7）提供服务区域外本级重要会议的会议服务、主席台布置和相关器材的搬运工作，搬运所需的运输工具费由乙方负责，甲方不再另行支付。

（8）服装样式、质量须经甲方同意。会务人员服装应包括：夏装(短袖衬衣2件，夏裤2条，夏裙1条）；春秋（长袖衬衣2件，西装2套）；冬大衣1件。

（9）乙方应加强维修管理，特别是提高小修项目的维修时效，如果对甲方提出的维修事项不能及时维修，推诿扯皮，影响甲方工作的，甲方有权另派第三方进行维修，所产生的费用从当月物业服务费中扣除。

★以上要求为甲方基本要求，乙方可根据本单位实际情况进行调整，但不得低于上述标准。

（10）乙方必须为从业人员按国家要求交纳社会保险并签订正式劳动合同，从业人员如因操作不当发生的人身安全事故，发生的一切费用均由乙方负责，与甲方无关。外墙清洗等属于乙方购买的服务，由乙方负全部安全责任。维修维护需事先订立合同的，也由乙方与施工方签订安全协议，并负全部责任。

（11）若因各种原因在合同期限内停止一处或几处物业服务，或部分服务内容发生变化，则由甲乙双方进行协商，根据对应的服务项目、服务内容、服务周期等核减相应的服务费用（从变动的次月起，总的物业服务费用相应扣除核减部分的费用，费用按实计算）。

（12）在合同期内项目经理不得变动，有特殊原因必须更换的，需事先书面征得甲方同意。

（13）在处理特殊事件和紧急、突发事故时，甲方对乙方派驻柯城区政府行政大楼内的服务机构及人员有直接指挥权。

（14）乙方派驻所有工作人员应遵守国家法律法规、甲方的规章制度，若不服从，乙方应在七个工作日内调换人员。

（15）根据办公需要，如会议室、办公室等数量变更，需按照甲方要求提供服务。

▲（16）乙方必须承诺派遣至少95名保洁、会务、水电维修、音响调试维护、电梯日常管理服务人员等的劳务收入岗位最低应发数不得低于34000元/年（含社保个人缴纳部及公司福利等，不包含考核金、服装费、专项加班费、餐费）。

十、考核实施办法

本项目按年度实施考核，每年设12万元为考核金（包含在投标报价中，其中50%用于员工考核，乙方须制定考核标准对投入本项目的服务人员按月进行考核，并制定星级员工奖励机制，最终按实际考核情况报甲方审核并发放相应考核金；另外50%用于甲方对乙方公司考核，按定期考核与随机抽查考核相结合的方式进行，由甲方根据乙方服务情况以及针对员工所制定的考核明细情况进行监督并考核）。乙方要无条件接受甲方定期或不定期检查监督。（考核办法具体详见合同附件）

（1）员工考核金：根据考核办法及实际考核情况，按季度发放。

（2）公司考核金：甲方于每季度末组织物业服务考核，结合当季抽查考核情况评分，并按照最终考核结果发放考核金。

公司履约考核分值满分为100分，70分（不含）以下的视为不合格，扣除当季度考核金（包括公司、员工部分）。一个考核周期内（一年），经甲方考核，乙方不能满足甲方的需求，或累计两次考核不合格的，甲方有权终止合同，扣除考核金并罚没其履约保证金。对考核不合格、服务对象投诉多的解除合同关系，重新进行招标，同时报告本级相关部门，建议列入不良记录名单，五年内不再接受其参与区机关事务保障中心组织的物业服务项目招标等活动。

十一、专项工作加班费事项

①本条款所指加班是指工作服务时间规定之外，因甲方的重要会议、重大活动产生的会务、接待工作加班；或因创文、假期托管班等临时性工作，额外增加的物业服务人员产生的相关服务。

②本次采购项目设专项工作加班费8万元/年（作为暂列金，包含在投标报价中），按照20元/小时计，160元/天封顶，据实结算；因创文、假期托管班等临时性工作，额外增加的物业服务人员产生的相关服务另行协商，据实开支。

③本项目中除会务服务外的保洁、工程等服务应工作需要产生的加班费已包含在报价中，由乙方负责统筹安排。

- 十二、物业服务费及支付方式：

1.物业服务费三年合计：人民币小写____________元（      元/年），大写_____________________元（      元/年） 。”其中暂留金额：人民币

元 ，大写_____________元/年（含税，由甲方保管），暂留金额作为考核金、专项工作加班，依据相关办法按实发放。其余剩余合同金额按月按实支付。最终按照相应考核办法按实支付本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.付款方式：甲方按合同总价及其相关分项报价组成按月支付相关服务费，并在每月10日前（节假日或经费拨款未到位则顺延）支付上个月服务费用。费用凭合同、增值税发票等相关资料由甲方直接支付。

- 十三、服务期限要求：

服务期限:3年，具体时间甲方与乙方双方在签订合同时确定。

十四、履约保证金

1.乙方在合同签订后5天内向甲方交纳合同价1%的履约保证金，即   元；

2.退还时间：合同履行完毕后且无违约事项发生的，则在合同期满后30日内无息退还履约保证金。

3.履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函保单等形式。

十五、违约责任

1.如甲方未按合同规定期限向乙方付费，经乙方书面催讨后仍未支付时，甲方应承担当月应付款每日千分之三以内的逾期付款违约金。

2.如乙方未能按合同要求进行服务（按考核标准）给甲方造成较大影响和重大损失时，根据考核结果甲方有权向乙方处以全年合同金额百分之五以内的违约金。

3.因乙方在管理中的过错或违反本合同的约定进行管理造成甲方或第三人损失的，乙方应依法承担赔偿责任，若乙方管理混乱或多次出现安全责任事故，甲方可中止合同。

十六、争议的解决方式

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第2种方式解决：

1.将争议提交衢州市仲裁委员会仲裁；

2.依法向衢州市柯城区人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，双方可以补充协议加以补充或增加条款，但补充增加部分不得与原招投标文件相矛盾，更不得修改其实质性条款。补充协议或增加条款与本合同具有相同的法律效力。

3.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执二份；

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

代表（签字）                        代表（签字）

联系电话：                          联系电话：

身份证号码：                        身份证号码：

通讯地址：                          通迅地址：

传真：                              传真：

电话：                              电话：

年  月  日                          年  月  日

附件：

柯城区行政中心物业服务履约考核暂行办法

为满足机关办公与生活需求,推进品质后勤建设，建立健全后勤服务有效的激励约束机制，提高物业服务公司的服务质量和工作效率，促进物业服务工作法制化、标准化、科学化，制订本考核办法。

一、考核依据及原则

考核依据《机关事务管理条例》、《浙江省机关事务管理办法》等法规制度，按照坚持标准、实事求是、全面合理、客观公正的原则进行。

二、考核对象及组织

（一）考核对象

本考核适用于与柯城区机关事务保障中心签订物业服务合同的物业服务公司。

（二）考核组织

区机关事务保障中心成立考核领导小组，下设考核工作办公室，办公室设在行政中心管理科。领导小组组长由中心主要领导担任，中心分管领导任副组长，组员由管理科、中心各科室或物业服务使用单位抽调人员和物业服务公司项目负责人共同组织。

三、考核时间和方式

（一）考核时间

区机关事务保障中心每季度组织一次对物业服务公司的综合考核。

年度考核安排在当年12月底至次年1月15日。

（二）考核方式

通过定期和不定期检查考核，以联合考核、临时抽查或结合其他工作检查等形式开展，对物业管理服务采取现场检查、检查工作日检记录、询问工作人员、征求服务各单位部门干部职工的意见建议等方式，依据考核评价标准，得出每季度和年终的综合得分。考核结果登记在考核登记表，考核登记表一式2份，双方签字后各持1份。

四、考核内容和标准

（一）考核内容

1.基本内容（权重0.20）：物业服务人、服务人员及培训、服务场所、档案管理、项目接管和退出。

2.保洁服务（权重0.15）：基本要求、建筑物内部共有部位保洁、建筑物外部共有部位保洁、消杀和环境消毒、垃圾分类与收集。

3.客户服务（权重0.15）：基本要求、接待服务、报修服务、会议服务。

4.房屋维护与管理（权重0.15）：基本要求、房屋结构、建筑部件、附属构筑物。

5.设施设备维护管理（权重0.15）：基本要求、供电及照明系统、电梯系统、空调系统、给排水系统、节能节水管理。

6.满意度测评（权重0.20）：行政中心各区级部门每季度对服务工作的评价，采取问卷调查的方式，满意率1%得1分，不满意率1%扣1分。

（二）评分标准

季度综合考核得分采用100分制，具体计算为上述单项指标得分乘以权重系数加权，保留小数点后1位。

五、考核结果运用

（一）考核金发放的依据

物业服务合同内每年设考核金12万元，其中物业服务公司考核金6万元，分为季度考核和年度考核。

1.季度考核金的发放：每季度1万元，根据季度综合考核等分情况，每扣0.1分，扣除考核金10元。

2.年度考核金的发放：合同期内每个服务年设2万元年度考核金，年度考核得分为当年季度综合考核平均得分。得分90分(含)以上的为优秀，发放年度考核金额100%；得分80分(含)-90分（不含）的，发放年度考核金额85%；得分80分(不含)-70分（含）的，发放年度考核金额50%；70分（不含）以下的视为不合格，扣除年度考核金。

（二）终止合同的依据

经考核，物业服务公司季度综合考核80分（不含）以下的，给出黄牌警告，并限期整改，整改后需对整改项目重新评价；季度综合考核70分（不含）以下的为不合格，累计两次考核不合格的，柯城区机关事务保障中心有权终止合同，并扣除剩余考核金及履约保证金。

（三）考核优秀员工的依据

年度考核金中设6万元作为员工考核，物业服务公司可以根据季度综合考核结情况评选优秀员工，并予以奖励。优秀员工考核参照柯城区机关事务保障中心和中标公司确定的《柯城行政中心物业服务优秀员工评选办法》实施，以物业服务公司上报的考核结果为依据，经柯城区机关事务保障中心审批后发放奖励。

六、其他

1.物业管理单位要建立完善的内部日常巡查考核制度及台账。

2.考核情况每季度以适当形式公布。

3.本考核办法视为《柯城区行政中心物业服务合同》的组成部分。

4.本考核办法为暂行办法，柯城区机关事务保障中心可根据具体实施情况作出修改。

表1 物业服务基本要求考核评分细则

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 |  | 质量要求 | 分值 | 评价方式 | 扣分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 100分 | 物业服务公司资质及制度体系建设 |  | a)应具有独立的法人资格,项目负责人不得兼任其他项目负责人； b)应根据物业服务合同约定，设置相适应的办公楼(区)物业管理服务职能部门及必要的物业服务场所，并根据服务项目、现场复杂情况、区域特点和服务面积等配备相应数量的专业服务人员、服务设备及用品； c)应建立相应的管理机制和工作程序。如物业服务方案、岗位职责、服务规范及工作流程、内部管理体系等； d)有特定要求的物业服务， 应委托专业的服务机构提供。其中包括但不限于： 化粪池清掏、外墙高空清洗、二次供水单位应取得相应的资质、资格许可。 | 30分 | 查看物业服务人提供的相关信息资料(有但不限于企业法人证书、物业服务规程、人员配备、人员管理制度、相应的专业技术操作上岗证) 、档案和专业服务机构的资 格证明(学历证书、政审材料、专业技术证书或职业技能资格证书) 。 | 相关资质检查不合格一项扣5分；其他检查不合格一项扣0.5 分；扣完为止 |
| 2 |  | 服务人员及培训 |  | a)物业服务人员包括物业现场管理人员，保洁服务、会议（接待）服务、维修维护服务等人员； b)应根据物业使用单位需求确定物业服务人员的类别、数量、资格和能力要求。有特殊安全保密等方面要求的岗位应明确指定服务人员的资格和资历要求，并进行政审； c)现场管理人员应具备相应的物业管理知识，专业技术人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书，从事特种设备作业的人员应 取得特种作业资格； d)服务人员应符合如下基本要求： ——遵守国家法律、法规及物业管理单位和使用单位的各项规章制度； ——接受思想教育、专业技能、法律法规、安全、保密等培训，保守工作秘密； ——具有良好的职业道德，遵守岗位纪律，具备所需专业的技能和知识。 | 20分 | 查看相关信息资料、人员配备、人员资格资历、人员培训计划、培训记 录等档案资料。 | 专业人员资格证检查不合格一项扣2分；其他检查不合格一项扣1分；扣完为止 |
|  |  |  |  | a)物业服务人应有年度培训计划和月度培训计划； b)培训类型包括法律法规培训、常规培训和专业培训。培训内容包括但不限于以下方面：国家法律法规，物业服务理论知识，工作要求， 日常保密工作，培训及演练。 c)培训完毕后及时对培训效果进行评估。 |  |  |  |
| 3 | 基本要求 100分 |  | 服务场所 | - a）物业服务用房和工作场所管理规范，整洁有序； - b)在适当位置公示相关服务信息， 如服务人员、服务电话、咨询和投诉处理电话、服务响应时间等； c)加强物业服务场所符号与标志的检查维护，确保设置安全、完好、醒目、协调、便利，物业服务场所符号与标志主要包含公共信息图形符号、信息导向标志、消防安全标志及其他标志。 | 15分 | 查看服务场所相关信息资料、标识标牌情况。 | 检查不合格一 项 扣 1 分，扣完为止 |
| 4 |  |  | 档案管理 | a)建立物业信息和档案管理制度，档案资料应有专人保管，有条件的应建立资料室存放档案资料， 档案资料有变化应及时更新归档。对超过保管期限和失去保存价值的档案， 经物业管理单位核准后方可销毁； b)信息、档案资料应收集完整，方便查阅， 档案内容应包括但不限于下列内容： ——物业档案，包括物业承接查验、设备设施技术资料等基础档案和技术档案； ——物业服务档案，包括物业管理单位和使用单位的相关资料，以及物业运行、物业维修、物业服务、投诉处理等记录档案； c)应建立档案借阅、使用登记制度，未经许可， 不应将资料内容转作其他用途。 | 20分 | 查看档案信息料、档案归档情况和档案借阅使用登 记的情况。 | 检查不合格一 项 扣 1分，扣完为止 |
| 5 |  |  | 项目接管和退出 | a)物业服务人中标后与物业管理单位或使用单位签订物业服务合同，合同内容主要包含物 业管理事项、服务质量、服务费用、双方的权利义务、专项维修资金的管理与使用、物业管理用房、合同期限、违约责任等， 按合同约定 时间进行接管并提供物业管理服务； b)物业服务合同解除或终止后， 物业服务人应与物业管理单位或使用单位按照合同约定时 间办理交接手续； c)双方交接工作内容包括但不限于以下内容： ——移交保管的物业档案和物业服务档案； ——与新物业服务人共同查验物业设备设施， 形成物业交接查验档案； ——移交物业服务用房； ——配合新物业服务人接管各类服务岗位， 维 护物业管理区域的正常秩序； d)原物业服务人按照法定程序办理交接手后， 终止物业管理服务活动， 退出物业管理区 域现场。 | 15分 | 查看物业服务人相关信息资料和 移交证明文件等。 | 检查不合格一项扣2分， 扣完为止 |

表2 保洁服务考核评分细则

| 序号 | 考评内容 |  | 质量要求 | 分值 | 评价方式 | 扣分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  | a)应建立相关管理机制， 明确保洁服务人员、 职责及服务范围； 制定保洁、消杀等作业的具体操作规程； b)保洁冲洗建筑物公共场所、过道、楼梯和大堂等地面时，宜安排在非上下班高峰期作业，现场应设置“注意防滑”等安全标识； c)根据不同部位的保洁需求，采用日常保洁和专项保洁相结合的方式； d)对所使用的拖布、抹布、尘推等保洁工具，应根据保洁区域的不同，标记不同标识或颜色 进行区分； e)保洁时应采取相应安全防护措施， 防止对作业人员或他人造成伤害，开展高空保洁作业时，应由专业保洁服务机构在采取充分安全措施的前提下实施； f)定期进行预防性卫生消杀， 采取综合措施消灭“四害”， 并做好记录。 | 15分 | 现场检查并查看保洁记录、消杀记录和具体操作规程等资料 | 检查不合格，一项扣1分，扣完为止 |
| 2 | 建筑 物内 部共 有部 位保 洁 | 天花板 | 每月至少清洁 1 次，无积尘、无蛛网。 | 3分 | 现场检查，采取目视、手摸、擦拭等方式 | 检查不合格，一项扣0.5分，扣完为止 |
| 3 |  | 地面 | 每日至少清洁 1 次，循环保洁，无垃圾杂物， 无污渍、无积水，干净整洁。 | 3分 | 现场检查，采取目视、手摸、擦拭等方式 | 检查不合格，一项扣0.2分，扣完为止 |
| 4 |  | 墙面 | a)每月至少清洁 1 次， 低位墙身、高位墙身表面无污迹、无灰尘、干净、整洁； b)无积尘、无蜘蛛网。 | 2分 | 现场检查，采取目视、手摸、擦拭等方式 | 检查不合格，一项扣0.2分，扣完为止 |
|  |  | 宣传栏 | a)每周至少保洁 1 次，表面无污迹、无灰尘、干净、整洁； b)无积尘、无蛛网。 | 2分 | 现场检查，采取目视、手摸、擦拭等方式 | 检查不合格，一项扣0.2分，扣完为止 |
| 5 |  | 窗户 | 每周至少保洁1次， 玻璃光洁、明亮、无水迹，窗台及窗框架表面无灰尘、无污渍。 | 2分 | 现场检查，采取目视、手摸、擦拭等方式 | 检查不合格，一项扣0.2分，扣完为止 |
| 6 |  | 平台、屋顶 | a)每月至少清扫 1 次；雨季期间或天气变化前，提前及时清扫 1 次； b)每日至少巡查 1 次天台、内天井，有杂物及时清扫，无垃圾杂物，无青苔，无积水。 | 2分 | 现场检查，采取目视方式 | 检查不合格，一项扣0.2分，扣完为止 |
| 8 |  | 室内车库 | a)每日至少清洁1次，地面无垃圾杂物，无积水； b)标识、指示牌干净、无浮尘。 | 2分 | 现场检查，采取目视、手摸、擦拭等方式 | 检查不合格，一项扣0.2分，扣完为止 |
| 9 |  | 卫生间 | a)每日至少清洁 2 次， 循环保洁。地面干净，无污渍无积水； b)洁具洁净，无污渍； c)门窗、墙壁、隔断、玻璃、窗台表面干净，无污迹，金属饰件有金属光泽； d)换气扇表面无积尘； e)洗手台干净无污垢； f)保持空气流通，无明显异味。 | 5分 | 现场检查，采取目视、手摸、擦拭等方式 | 检查不合格，一项扣0.2分，扣完为止 |
| 10 | 建筑 物内 部共 有部 位保 洁 | 楼梯及楼梯间 | 每日至少清洁1次，梯步、扶手栏杆、防火门及闭门器表面干净无尘无污渍，防滑条(缝)干净。 | 3分 | 现场检查，采取目 视、手摸、擦拭等 方式 | 检查不合格,一项扣0.2,分，扣完为止 |
| 11 |  | 电梯 | a)每日至少擦拭 1 次轿厢门、面板，扶梯扶手、两侧挡板，清拖 1 次轿厢地面、扶梯阶 梯表面； b)不锈钢材料装饰的轿厢每月至少护理 2 次； c)石材装饰的轿厢每季度至少养护 1 次，轿厢内无污渍无粘贴物； d)灯具、操作指示板明亮； e)厢内地面干净无异味， 电梯门槽内无垃圾无杂物； | 3分 | 现场检查， 采取目 视、手摸、擦拭等 方式 | 检查不合格,一项扣0.2分，扣完为止 |
| 12 |  | 设施设备 | a)配电箱、设备机房、消防栓、报警器、开关插座、灯具、空调出风口等每月至少清洁 1 次，表面干净，无尘无污迹； b)监控摄像头、门警器等表面光亮， 无尘无斑点。 | 3分 | 现场检查，采取目 视、手摸、擦拭等 方式 | 检查不合格，一项扣0.2分，扣完为止 |
| 13 |  | 垃圾桶 | 每日至少保洁2次，内部无满溢、无异味， 表面无污迹，无灰尘。 | 3分 | 现场检查，采取目 视方式 | 检查不合格,一项扣0.3,分，扣完为止 |
| 14 |  | 外围及周边道路 | a)每日至少清扫1次，属高空作业范围的部分、路灯等每半年至少保洁 1 次，保持干净，无 杂物无积水无污迹； b)沟渠、池、井内无杂物无异味； c)各种标志、宣传栏、路灯等表面干净，无积尘无水印。 | 3分 | 现场检查，采取目视、手摸、擦拭等 方式 | 检查不合格,一项扣0.2分，扣完为止 |
| 15 |  | 外墙 | a)每半月至少保洁 1 次，属高空作业范围的外墙及景观灯等每半年保洁 1 次； b)表面无污渍。 | 3分 | 现场检查，采取目视方式 | 检查不合格,一项扣0.2分，扣完为止 |
| 16 |  | 停车场 | a)每日至少保洁1次，地面随时保洁，无垃圾杂物，无积水； b)标识、指示牌干净、无浮尘。 | 3分 | 现场检查，采取目视、手摸等方式 | 检查不合格,一项扣0.2分，扣完为止 |
| 17 |  | 绿化带及景观 | 每日至少保洁1次，绿地内无杂物，花台、雕塑、景观表面干净无污渍， 景观水质清澈无异味无漂浮物，建筑整洁无涂污，鱼塘每周不少于3次投喂。 | 3分 | 现场检查，采取目视等方式 | 检查不合格,一项扣0.2分，扣完为止 |
| 18 | 消杀 | 消杀 | a)应制定消杀工作计划。消杀工作计划应包括消杀对象、消杀区域、消杀方式与药物配比、消杀时间等内容； b)消杀药物应符合国家农药管理要求，消杀药物供应商应具有有效资格证书； c)消杀区域包括但不限于以下区域： ——物业管理区域内的各人行通道、各楼层的电梯口、公共洗手间及楼宇周围； ——垃圾桶、垃圾池、化粪池、污水井等室外公共区域； ——雨水井、排水沟等较阴暗潮湿区域； ——办公室、设备房、洗手间等办公用房和空 置房； ——绿化带周围。 d)应提前告知消杀时间、地点、范围，明确注意事项等信息，每次消杀工作前，应放置消杀警示标识； e)消杀作业完毕应将器具、药具统一清洗并送 至指定地点保管。灭鼠 1 周后撤回饵料； f)根据实际需要聘请具备资质的专业单位实施白蚁、红火蚁等消杀防治工作； g)做好消杀记录。 | 10分 | 现场检查，查看相 关资质、 记录表等 资料 | 检查不合格一项扣1分，扣完为止 |
| 19 |  | 环境 消毒 | a)每月至少开展1次环境消毒，特殊时期的环境消毒频次按防疫要求另行规定； b)消毒产品应符合国家卫生健康部门管理要求，在确保消毒效果的前提下， 尽量选择对人体伤害小、对物品破坏少、对环境污染小的消毒产品； c)环境消毒区域包括但不限于以下区域： ——会议室、电梯、洗手间等人群 密集或通风不良的密闭空间； ——垃圾集中收集点等重点室外公共区域； d)做好环境消毒记录。 | 10分 | 现场检查，查看相关资质、 记录表等 资料 | 检查不合格，一项扣1分，扣完为止 |
| 20 | 垃圾 分类 与收 集 | 基本 要求 | a)根据实际情况合理设置环境卫生设施； b)各办公室设置可回收物和其他垃圾容器， 各楼层根据实际情况设置有害垃圾、厨余垃圾、 可回收物、其他垃圾容器，各楼栋定点设置有害垃圾、厨余垃圾、可回收物、其他垃圾集中收集点； c)垃圾投放、处理的容器和场所应设显著标识； d)公共区域垃圾应及时清理，保持清洁无异味，四周无散积垃圾，在垃圾清运过程中做好防护措施，避免造成二次环境污染。 | 5分 | 现场检查，查看相 关资质、 记录表等 资料 | 未按要求设置垃圾分类容器扣5分；其他项扣0.5分，扣完为止 |
| 21 | 垃圾 分类 与收 集 | 可回 收物 | a)废弃计算机、打印机、复印机、传真机、扫 描仪、投影仪、电视机、空调机, 公开发行的废旧报刊书籍，废塑料，废包装物，废旧纺织物，废金属，废玻璃等； b)建立台账制度，记录电器电子类资产数量、去向； c)根据可回收物的种类和产生量，设置专门容器或临时存储空间，设置标识，专人分拣打包； e)与专业回收企业合作，将可回收物纳入再生资源回收利用渠道； | 4分 | 现场检查，查看台 账、记录、文件等资料 | 检查不合格,一项扣0.5分，扣完为止 |
| 22 |  | 有害 垃圾 | a)废电池(镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等)，废荧光灯管(日光灯管、节能灯等)，废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物等； b)应设立专门场所或容器，对不同品种的有害垃圾进行分类投放、收集、暂存，并在醒目位 置设置有害垃圾标志； c)列入《国家危险废物名录》的有害垃圾， 应按要求设置临时贮存场所； d)有害垃圾应交由具备资质的机构进行收运处置，根据有害垃圾的品种和产生数量，合理约定收运频率。 | 4分 | 现场检查，查看相 关资质、记录表等 资料 | 检查不合格,一项扣0.5分，扣完为止 |
| 23 |  | 厨余 垃圾 | a)收集办公区域的厨余垃圾（食堂除外），包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等； b)设置专门的密闭容器单独存放，明确专人清理， 避免混入废餐具、塑料、饮料瓶罐、废纸等不利于后续处理的杂物； c)建立健全台账制度， 记录厨余垃圾数量、去向； d)不具备就地资源化处理条件的要与专业的厨余垃圾收运处置机构签订收运处置协议， 交由专业机构进行回收处理， 做到“日产日清”。 | 4分 | 现场检查，查看台 账、记录、文件等资料 | 检查不合格,一项扣0.5分，扣完为止 |
| 24 |  | 其他垃圾 | 及时处理除有害垃圾、厨余垃圾、可回收物之外的垃圾， 如卫生纸、餐巾纸、烟头、果壳等。 | 3分 | 现场检查，查看台 账、记录、文件等资料 | 检查不合格,一项扣0.5分，扣完为止 |

表3 客户服务考核评分细则

| 序号 | 评价内容 |  | 质量要求 | 分值 | 评价方式 | 扣分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  | a)服务人员应仪容仪表整洁，举止端庄得体，语言精练准确，服务礼仪规范。 b)对服务人员进行系统性培训，培训内容包括会议服务、职业道德、职业形象和专业技能等； c)制定服务工作程序及岗位职责，应包括但不限于以下方面： ——服务人员行为规范； ——服务人员工作程序； ——服务资料准备； ——常见突发事件处理。 | 15分 | 现场检查，查看培训记录和相关证明文件等资料 | 检查不合格，一 项 扣 1 分，扣完为止 |
| 2 | 接待服务 |  | a)接待服务工作时间应根据物业管理单位或使用单位的要求覆盖服务对象工作时间； b)提供多种接待服务，包括但不限于现场接待、引导、接听电话； c)对咨询、建议、求助、投诉等事项，应及时处理或答复，并做好记录。 | 15分 | 现场检查，查看记录表等资料 | 检查不合格，一项扣1 分，扣完为止 |
| 3 | 报修服务 |  | a)准确及时受理报修事宜， 并做好报修信息的登记； b)在约定时限内通知相关部门及时处理物业服务对象的报修维修项目，并做好记录； c)及时对维修项目进行回访，并做好记录。 | 15分 | 现场抽查，查看记录表等资料 | 检查不合格，一项扣1 分，扣完为止 |
| 4 | 会议 服务 | 会前 准备 | a)会议管理人员登记会议服务需求信息，主要包含会议名称、会议类型、会议时间、会议地点、参会领导、参会人数、所需设施设备、会议物品摆放及布置要求等，安排会议服务人员； b)会议服务人员接到会议通知后，确认会议服务信息并进行会前准备。如会议主题、座次安排、设备调试、茶水准备等； c)准备工作完毕，会议服务人员应通知办会人员进行检查确认； d)大型或重要会议应制定接待方案，根据办会方要求在门口、电梯口等场所设置告示牌，在指定区域做好迎接工作，并做好突发情况的应急准备。 | 15分 | 现场检查，查看记录表等资料 | 检查不合格，一 项 扣 1 分，扣完为止 |
| 5 |  | 会中 服务 | a)会议期间随时关注参会人员需求，根据现场情况提供茶水、导引、设备调试、突发事件处置等服务； b)会议中场休息时，会议服务人员应及时清理桌面卫生等； c)会议服务人员若因故提前离开，应告知办会人员并做好接替人员的交接工作。 | 15分 | 现场检查，查看会场特殊情况记录表等资料 | 检查不合格，一项扣1分，扣完为止 |
| 6 |  | 会后 整理 | a)参会人员离开后，应立即检查会议室内有无遗留物品，如有应及时归还失主，如不能及时送还， 应妥善管理并做好登记，同时通知会议主办单位； b)会后应及时进行会场清理和物资归位， 并报告会议管理人员； c)应做好会议服务记录归档。 | 10分 | 现场检查，查看登记表、记录表等资料 | 检查不合格，一项扣1分，扣完为止 |
| 7 |  | 会议 系统 | - a）会议设备专人管理，熟悉掌握会议系统架构，加强日常维护保养，确保设备运行正常 - b）建立会议系统设备管理清单，设备摆放、收纳整齐有序、表面无灰层 - c）音控室、会场设备摆放、收纳整齐有序、表面无灰层、线路规整，标识清晰 - d）建立系统保障运行日志，记录运行保障情况 - e）建立会议系统应急处置预案 | 15分 | 现场检查，查看登记表、询问、技能考核、记录表等资料 | 检查不合格，一项扣1分，扣完为止 |

表4 房屋维护与管理考核评分细则

| 序号 | 评价内容 | 质量要求 | 分值 | 评价方式 | 扣分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | a)建立房屋维护方案，对办公楼(区)房屋结构、建筑部件、附属构筑物、道路、户外设置物、标识标牌等进行有效管理，保持功能完好，并引导物业使用单位正确使用房屋； b)应定期检查房屋的使用状况，大风、暴雨等极端天气之前进行应急检查； c)发现损坏需要维修时，在保修期内的应及时上报，协助保障中心或使用单位联系相关单位进行维修。超出保修期的，应积极配合保障中心组织的相应维修维护工作； d)及时完成日常维修，大中修项目应报告保障中心或使用单位，物业使用单位按照规定对房屋进行维修管理，做好房屋报修、维修和回访记录； e)应制订房屋的年度维护保养计划，及时对房屋进行维护保养，房屋维护保养记录齐全； f)发现外观有变形、开裂等现象时，应及时建议房屋使用单位申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 | 30分 | 现场检查，查看相关纸质资料(方案、计划) 、维修记录等 | 检查不合格一项扣2分，扣完为止 |
| 2 | 房屋结构 | 每季度巡视1次屋架、屋面、梁、柱、板、梯、 池、承重墙、地基等结构构件。 | 20分 | 现场检查，查看检查处理记录 | 检查不合格一项扣2分，扣完为止 |
| 3 | 建筑部件 | a)每季度检查 1 次外墙贴饰面和雨篷、空调 室外机支撑构件等； b)每半月巡查 1 次共用部位的门、窗、玻璃、楼梯、通风道等； c)每 2 个月检查 1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚和室外屋面等； d)每年汛期前和强降雨天气前后要检查屋面防水和雨落管等。 | 30分 | 现场检查，查看检查记录 | 检查不合格一项扣2分，扣完为止 |
| 4 | 附属构筑物 | - 每半月巡查 1 次大门、围墙(栏) 、道路、场地、管井、沟渠、景观等； b)汛期每周巡查 1 次、非汛期每季度巡查 1 次、每年检测 1 次防雷设施； c)每半月检查 1 次雨、污水管井、化粪池等配套设施。 | 20分 | 现场检查，查看检查记录 | 检查不合格一项扣2分，扣完为止 |

表5 共用设备设施维护、维修与管理考核评分细则

| 序号 | 评价内容 | 质量要求 | 分值 | 评价方式 | 扣分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | a)设施设备运行安全稳定， 并符合相关安全规范； b)建立现场管理、设施设备台账及年度预防性维护保养计划，配备符合要求的运行维护专业技术人员，定期更新设施设备台账； c)配置先进、安全性能可靠的作业工具， 所有工作器具应建立台账，责任到人， 安全工作器具按期进行检测和保养， 并确认使用的计量器材检定(校准)合格； d)定期对现场危险源和环境因素进行风险识别与管理，针对潜在风险制定相适应的预防措施和应急预案； e)根据设施设备管理的需要，实行巡检制，明确巡检路线、巡检范围、巡检周期、巡检内容和巡检要求，如实记录设施设备运行参数及运行状况。发现问题及时向物业管理单位报告，并及时组织维修，做好记录； f)特种设备由专业性机构进行维修养护，物业服务人对其监督并进行日常管理。 | 20分 | 现场检查，查看纸质资料(台账、计划、人员资质资料、应急 预案、) 和记录表等 | 检查不合格一项扣1分，扣完为止 |
| 2 | 供电及照明系统 | a)建立配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，供电和维修人员应持证上岗； b)建立24小时运行值班监控制度， 发现问题 及时处置，不能处置的应及时向物业管理单位报告； c)有重要和重大活动时，应提前对活动区域供电及照明系统进行检查、维修； d)定期检查、维护应急供电系统，保持设备完好，可随时应急启用。 | 15分 | 现场检查，查看制度、记录等资料 | 检查不合格，一项扣1分，扣完为止 |
| 3 | 电梯系统 | a)建立电梯运行管理、设备维护、安全管理等标准或制度； b)配合维保单位做好电梯定期维修保养； c)配置取得特种设备作业证的电梯安全管理人员，对电梯维保单位进行监督，对电梯日常运行进行管理，并做好电梯运行巡检与记录； d)在对电梯进行日常巡视、检查时，发现异常情况应及时联系维保单位进行处理。并要求维保单位每 15 日至少进行一次保洁、润滑、调整和检查，并分半月、季度、半年、年度进行电梯维修保养； e)在电梯轿厢内或出入口的显著位置标明电梯使用标志、安全注意事项、应急救援电话、电梯使用管理和维护保养单位等相关信息； f)电梯困人时，应立即启动电梯困人应急预案； g)电梯出现故障时，电梯安全管理员及时到场应急处理，并通知维保单位到场排除故障。 | 15分 | 现场检查，查看制度 规程、人员资质、维保记录、应急预案、标识标牌等资料 | 检查不合格，一项扣1分，扣完为止 |
| 4 | 空调通风系统 | a)建立中央空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用； b)制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求； c)中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间定期进行巡查，确保安全和运行正常； d)定期对空调通风系统进行检查维护，确保运行正常； e)空调系统出现运行故障后，及时通知维修人员应及时到达现场维修，并做好记录。 | 10分 | 现场检查，查看制度规程、巡查记录等资 料 | 检查不合格，一项扣0.5分，扣完为止 |
| 5 | 给排水系统 | a)每日动态巡检供水设施设备， 如发现跑、冒、滴、漏现象，应及时进行处理； b)定期对所有支架、管路等进行养护， 以防锈蚀； c)做好饮水机、开水机的检查维护，配合中心做好定期更换滤芯工作，并做好记录； d)定期对排水管进行疏通、清污，保持室内外排水系统通畅，每年汛前对雨(污水) 井、屋面雨水口等排水设施进行检查； e)如遇供水单位限水、停水，应按规定及时通知办公楼(区)内工作人员。 | 10分 | 现场检查，查看检验报告、巡查记录等资料 | 检查不合格，一项扣0.5分，扣完为止 |
| 6 | 节水节能管理 | a)应配合物业管理单位或使用单位依据 GB/T 29149 的要求合理配备和使用符合国家标准的能源资源计量器具，识别并确定对能源消耗、能源利用效率有重要影响的设备，建立能源资 源计量数据管理和分析制度； b)应对员工进行能源管理制度、节能政策法规宣传教育和岗位技术培训，在醒目处张贴节能节水标识提示； c)应根据工作性质、气候变化和物业管理单位或使用单位需求，设定或调整设施设备的启停时间、运行参数，制定合理、可行的节能运行计划； d)定期监控网络机房、食堂、开水间等重点用能部位的能源消耗和利用效率，定期进行能源统计和消耗状态分析，根据分析结果视需要采取措施改善； e)配备使用节水器具，对老旧用水器具进行更换； f)办公区域的绿地用水，宜使用雨水、河水或再生水、提倡循环用水； g)推广自动灌溉、微灌、滴灌、喷灌等节水灌溉方式； h)配合物业管理单位做好办公大楼能源审计和共用设备设施进行维护保养； i)应根据巡检及维护保养过程中发现的能耗问题，提报节能改造方案建议； j)办公楼(区) 进行大中维修、加固、改建时，配合物业管理单位和使用单位实施节能节水改造。 | 15分 | 现场检查，查看制度、教育培训记录、标识、巡查记录、保养记录等资料 | 检查不合格，一项扣0.5分，扣完为止 |

表6 满意度评价表

| 评价单位 |  |  | 填写人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 项目 |  | 分值 | 满意 (1.0) | 基本 满意 (0.8) | 不满意 (0.6) | 得分 (保留两 位小数) |
| 基本形象 物业服务人是否管理有序、服务人员是否专业规范；物业服务人员着装 是否整洁得体，是否懂礼仪礼节；服务场所是否整洁规范。 |  | 15 |  |  |  |  |
| 保洁服务 建筑物内外部共有部位是否干净、是否看到保洁人员经常进行清洁；除“四害”效果是否满意；垃圾收集与分类是否按照相关规定要求有效进 行了落实。 |  | 20 |  |  |  |  |
| 客户服务 会务接待服务是否专业规范； 保修服务、投诉服务是否处理及时；服务效果是否能达到让服务对象满意。 |  | 15 |  |  |  |  |
| 应急及消防安全管理 应急及消防设施设备有并且保管良好；能看到物业服务人组织的应急及消防方面的演练。所服务的区域内无重大安全事故发生。 |  | 15 |  |  |  |  |
| 房屋维护与管理 能看到物业服务人的房屋巡查；无影响房屋安全及房屋上附着物安全的事故发生。 |  | 15 |  |  |  |  |
| 共用设备设施维护维修与管理 能看到物业服务人对供电及照明系统、弱电系统、电梯系统、空调通风系统、给排水系统、消防系统的巡查； 无影响上述系统， 造成工作无法进行的情况发生。能看到物业服务人在所服务区域内所采取的节能节水管理措施。包括但不限于按时开关路灯等。 |  | 20 |  |  |  |  |
| 总分 (保留两位小数) |  |  |  |  |  |  |

- 应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                            （项目名称）的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、技术商务文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起  90 日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行账号：

被授权代表签字:

日期:     年   月

2  投标人资格声明

1．基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2022年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2．最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2021年

2022年

3．最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4．投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5．有关银行的名称和地址：

6．其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

3法定代表人（负责人）授权书

浙江衢州公信工程管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人（负责人）    授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：       ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                     职称：

详细通讯地址：

电话：                     传真：

移动电话：

邮政编码：

被授权代表身份证正反面复印件

4 投标人最新控股、管理关系承诺函

（采购人、采购代理机构）                                ：

根据招标文件要求，我单位在此承诺：

1、与我方者存在直接控股、管理关系的其他企业，未参加本次政府采购活动。

2、我方同意并接受采购人对承诺真实性的查询。

3、若我单位在投标期间未遵守以上承诺，愿意接受按相关规定的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表签字或盖章）：

日  期：   年  月  日

附件：投标人最新控股人（若有，需提供）或主要负责人信息证明（可用网页截图等方式提供）（加盖投标单位公章）

5  符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人、采购代理机构）                                ：

我方参与                        项目名称【项目编号：                】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人(盖章)：

日期：  年  月   日

- 三、技术商务文件格式

- 1评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 分值 范围 | 资料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须填写此表，并放于技术商务文件目录之后。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

2 项目业绩清单表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 |  | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：类似案例及业绩，需提供2020年1月1日以来实施的类似业绩合同复印件,请各投标供应商将以上业绩清单表内项目合同复印件按顺序附于清单表后制作进投标文件内，以便于评委查找确认并审核。

3  投入本项目物业人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职称（或资质） | 岗位安排 | 从事工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

4  项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  | 职称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  |  | 参加工作 时间 |  |  | 年 月 | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近五年负责完成的物业服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目起始 时间 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.项目经理如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标单位公章）附于表后。

2.本表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

日     期：      年    月     日

5   投入本项目工具及物耗等材料明细表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据本项目特点，并结合自身实际，列明基本物耗清单及所需投入的设备材料，包括辅助设备、劳保用品、电工工具、小修器材（卫生洁具及配件、插座、开关、灯具、灯管、门锁等）、卫生保洁工具及消耗品；

★2.中标人实际投入本项目工具及耗材应包括但不限于投标文件中的明细表所列之清单，如未按实投入，视作未能履行合同，纳入履约考核。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日        期：

6  服务质量承诺书

致:衢州市柯城区机关事务保障中心

根据己收到的                                    项目招标文件

（编号为:                ），我单位经考察现场和认真阅读了招标文件的投标须知、项目要求、报价要求、合同主要条款、规定格式等招标文件所有的内容，根据国家有关规定并结合本企业的实际情况，决定完全接受招标文件所提出的各项要求，完全遵循招标文件中的各项规定，现向采购人作如下承诺:

1.质量:

；

2.物业人员等:

；

3.其他:

。

注:包括承诺派遣    名物业人员，岗位最低应发数不低于34000元/年（含社保个人缴纳部及公司福利等，不包含考核金、服装费、专项工作加班费、餐费）。

投标人名称:（公章）

法定代表人或被授权代表:（签字或盖章）

日期:

四、报价文件格式

1  开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一年报价 | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 三年总价 | 大写： 元， 小写： 元 |  |  |  |
| 三 | 服务期 | 3年 |  |  |  |

备注：

1.费用组成包括本项目涉及服务的所有费用，包括人员工资、各种社会保险、商业保险、企业福利、人员服装、食宿与交通、水电维修工具、卫生保洁所需的工具及耗材、值班及法定节假日加班、企业管理及利润、税金等所有发生或可能发生的费用，投标人应对子目中所包括费用进行具体列明。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日        期：

- 2  投标报价分项报价表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 费用 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 物业报价（含税价） | 项 | 1 |  |  | - 含每人400元/月餐费； - 不得少于80人； - 3、含物业部分考核金102000元。 |
| 1 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 会务部分 |  |  |  |  | 会务人员至少15人（包含会务主管1人，女10人，男2人，音控2人） |
| 2.1 | 企业保险 | 人 |  |  |  | 包含企业缴纳社保部分和企业为个人购买的商业保险等 |
| 2.2 | 餐费补助 | 人 |  |  |  | 按每人400元/月计 |
| 2.3 | 专项暂列金 |  |  |  | 98000 | =①+② |
| ① | 专项工作加班费 | 项 | 1 |  | 80000 |  |
| ② | 考核金 | 项 | 1 |  | 18000 | 用于会务部分 |
| 2.4 | 会务人员工资 | 人 |  |  |  | 费用需包含所有人员的工资（含社保个人缴纳部分）及福利。 |
| 2.5 | 工作服 | 套 |  |  |  | 每套均包含：夏装(短袖衬衣2件，夏裤2条，夏裙1条）；春秋（长袖衬衣2件，西装2套）；冬大衣1件。 |
| 2.6 | 管理费 | 人 |  |  |  | 管理费为 元/年/人， （管理费包含企业利润） |
| 2.7 | 税金 |  |  |  |  | 税金=（2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6）*税率（供应商需注明收取税金的费率 % 及计算公式 ） |
| 2合计 |  |  |  |  |  | 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7 |
| 总 计（1合计+2合计） |  |  |  |  |  |  |

- 注：▲本表为一年的分项报价明细组成，本表总计最终与开标一览表中的一年报价的金额一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日        期：

3  物业、会务、工程部等服务相关人员费用明细表

含税

| 序号 |  | 岗位 | 人数 | 人均月工资 （元/人） |  | 月工资 （元/月） | 年工资 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | … |  |  |  |  |  |  |
| 14 | …. |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

1.表中“月工资”项目包含了员工基本工资（含社保个人缴纳部分和公司福利，不包含考核金、服装费、专项工作加班费、餐费。）

2.投标人必须承诺所派物业服务人员，发放岗位最低应发数不低于34000元/年（含社保个人缴纳部及公司福利等，不包含考核金、服装费、专项工作加班费、餐费。）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期:

4 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称）       采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5  监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由7人及以上组成，由评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托人必须在线（政采云平台）。负责解答有关事宜。如不在线，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4.技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。报价得分、技术商务得分均相同的，则现场抽签确定。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6.评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果同时将以书面形式发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分（85分） |  |  |  |
| 1 | 企业资质 | 投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证证书的得1分、具有健康管理体系认证证书得1分，最多得2分。 (须提供复印件，否则不得分)。 | 2 |
| 2 | 企业荣誉 | 投标人2020年1月1日起至投标截止日，以颁发证书时间为准，获得过县级及以上政府部门颁发过的企业荣誉，一个荣誉得0.5分，最高得2分。 （以上证书在有效期内并提供复印件，否则不得分） | 2 |
| 3 | 同类项目 业绩 | 根据投标人实施的行政机关、企事业单位同类项目服务案例情况打分：提供2020年1月1日至投标截止日投标人承担过类似保洁或物业服务项目: 每个项目得0.5分，最高得1分。 注：以上须提供服务合同复印件，否则不得分 | 1 |
| 4 | 总体服务 设想 | 投标人应结合本项目特点提出相应的服务理念、定位、计划、目标，评委根据投标文件提供的相关材料进行酌情打分0-5分。 | 5 |
| 5 | 管理运作 模式 | 有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括对运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制，管理指标承诺达到物业管理标准，评委根据各投标人提供的方案进行酌情给分0-5分。 | 5 |
| 6 | 组织实施 方案 | 组织实施方案包括项目管理机构及管理制度编制、工作职能组织运行图，项目管理人员（项目经理）的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法目录、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。评委根据各投标人所提供方案的完整性、合理性、科学性酌情打分0-5分 | 5 |
|  |  | 根据本项目需求，各投标人提出所涉及的各类物业服务的实施方案，包括任务清单及时间安排表等。评委根据各投标人所提供方案的完整性、合理性、科学性酌情打分0-5分。 | 5 |
| 7 | 物业档案资料保管方案 | 各投标人对物业管理项目实施过程中的档案资料的保管方案。评委根据各投标人所提供方案的完整性、合理性、科学性进行酌情给分0-3分。 | 3 |
| 8 | 投入本项目人员情况 | 投标人认真填列本采购文件“投入本项目物业人员情况表”，评委根据投标人投入人力资源的状况进行综合评价： (1)本项目人员配备是否充足，日常管理人员、保洁人员、会务人员、水电维修及电梯、驾驶员等安排是否合理，酌情打分0-4分：不满足招标文件最低需求的得0分；达到招标文件最低需求的得2分；超出招标文件最低需求，且工程、音控师专业岗位人数配备每增加1人加1分，最多加2分。本项评分需由评标委员会对照第三章“采购内容及要求”中人员岗位配置表及表后备注的内容进行评审。 (2)专业人员持证上岗情况，视情打分0-6分： ①水电维修人员均应持电工上岗证，低压电工作业证不得少于5本，高压电工作业证不得少于2本（0-3分）。满足要求得2分，每增加一本低压电工作业证加0.5分，每增加一本高压电工作业证加1分，最多加1分； ②特种设备安全管理和作业人员证（操作电梯）不得少于2本（0-3分）。满足要求得2分，每增加1本加0.5分，最多加1分。 注：以上均须提供相关证书复印件、提供在本企业缴纳近三个月社保证明，否则不得分。 | 10 |
|  |  | 拟担任本项目经理应具有相应资格、类似项目实施经验（0-5）： (1)拟派项目经理具有大专及以上学历的，取得物业管理项目经理证书的得2分； (2)具有5年（含）以上行政办公大楼物业管理经验的得2分；自2020年1月1日至投标截止日止，担任过党政机关、事业单位或大型企业办公楼物业管理服务的项目经理，按照合同服务期计算，每个合同年加0.5分，最多加1分。 注：以上须提供合同扫描件、学历及相关证书扫描件、业主确认的项目经理身份证明扫描件，否则不得分。 | 5 |
| 9 | 拟投入设备、材料 | 投标人认真填列“投入本项目工具及物耗等材料明细表”。由评标委员会根据各投标人拟投入本项目的主要设备、材料（设备保养维修、水电器材、清洗所需的设备与工具等）等产品信用度，以及对该品牌产品质量和服务的了解，进行酌情给分0-10分： 投标人提供的材料与本项目需求符合程度高且具体可行、产品性价比高、信用度高、质量佳的得7（含）-10分；投标人提供的材料与本项目需求符合程度一般、产品性价比一般、质量一般的得3（含）-7（不含）分；投标人提供的材料与项目需求基本符合，基本可行质量低端的得0-3（不含）分。 | 10 |
| 10 | 人员培训 | 评委根据各投标人针对本项目提供的培训计划进行酌情给分0-4分【针对员工的培训(技能、服务、礼仪等)、现场管理人员的培训(管理、领导力等)有完整的培训计划和实施举措等】。 | 4 |
| 11 | 针对物业人员考核办法 | 根据各投标单位提供的物业人员考核办法的合理性及优越性进行酌情给分0-5分。 | 5 |
| 12 | 针对本项目进、退场交接方案 | 根据各投标单位提供的进、退场交接方案情况进行酌情给分0-3分。 | 3 |
| 13 | 抗风险能力 | 由各投标人提供相应的抗风险能力方案，是否能承担物业、会务服务工作中出现的非甲方责任的各种风险（包括劳动纠纷和人身意外伤害事故等），由评标委员会对应本项目服务需求酌情给分0-5分。 | 5 |
| 14 | 突发事件应急预案 | - 根据投标文件提供的应急预案评分。投标人拟定的突发事件应急处理预案是否完备健全、具有针对性、实际可操作性，酌情给分0-4。 - 2.同时至少提供一次 2020 年1月 1日以来服务项目应急预案演练资料，资料包括应急预案演练方案、演练记录、演练评价、反馈、整改及演练中照片。材料齐全的得1分，不齐全的不得分。 | 5 |
| 15 | 服务质量承诺 | 根据服务质量管理保证措施及服务承诺评分。 措施、承诺具体可行、内容完善的，4（含）-5分， 措施、承诺内容齐全的，2（含）-4（不含）分， 措施、承诺一般，有缺漏的，1（含）-2（不含）分， 措施、承诺不可行、有严重缺漏的，0-1（不含）分。 （由评标委员会对应本项目服务需求酌情给分） | 5 |
| 16 | 合理化建议 | 充分阐述本项的重点难点，并提出相应的举措。对本项目的合理化建议，是否给出特殊承诺等情况，由评标委员会根据各投标人提供的方案酌情给分，最高得5分。 | 5 |
| 报价分15分 |  |  |  |
| 17 | 本项目最高限价为1901.5812万元【物业部分最高限价：1555.818万元（518.606万元/年），会务部分最高限价345.7632万元（115.2544万元/年）】，以有效报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15%*100，投标报价金额超过预算价或最高限价的，为无效投标文件。 根据财库[2020]46号文件中《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目实行对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（企业需填写《中小企业声明函》）。符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。 |  | 15分 |

- 五、开评标程序

10.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

11.工作人员确认投标人投标文件递交情况。

12.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

13.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

14.开标会结束。

政府采购活动现场确认声明书

浙江衢州公信工程管理有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                                 （单位）负责人

（姓名）合法授权参加2024-2026柯城区行政中心物业服务项目（编号：QZGX20230252）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 £不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 £与其他所有供应商之间均不存在利害关系 £与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年    月    日

请将本声明书线下填写好后在开标截止时间后30分内扫描或拍照（须清晰）发送回招标代理邮箱306643143@qq.com