政府采购招标文件

项目名称：衢州市本级学校教室LED灯具购置项目

项目编号：QZGX20200127

委托单位：电子科技大学长三角研究院（衢州）

招标代理机构：衢州公信建设工程管理服务有限公司

二〇二〇年八月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知前附表及投标人须知	6

一、 投标人须知前附表	6

二、 投标人须知	8

三、 招标文件说明	10

四、 投标文件的编制	11

五、投标文件的签署及规定	15

六、 投标文件的递交	15

七、 投标无效的情形	16

八、 串通投标的情形	16

九、 废标的情形	17

十、 开标和评标	17

十一、 授予合同	19

十二、 质疑与投诉	20

十三、 法律责任	21

十四、招标代理服务费 	22

十五、其他	22

第三章  采购内容及要求	24

第四章  合同文本	43

第五章  应提交的有关格式范例	48

一、 投标文件封面	48

二、资格审查文件	49

三、技术商务文件格式	53

四、报价文件格式	58

第六章  评标办法及开标程序	66

一、评标委员会的组成	66

二、评标原则	66

三、注意事项	66

四、评分标准	66

五、开评标程序	69

- 第一章  招标公告

项目概况

衢州市本级学校教室LED灯具购置项目的潜在投标人应在 政采云平台 获取招标文件，并于2020年8月24日 9点30 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：QZGX20200127

项目名称：衢州市本级学校教室LED灯具购置项目

预算金额：999.8400万元

最高限价：999.8400万元

采购需求：

| 标项 | 内容 | 数量 | 单位 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室LED灯具购置 | 1 | 批 | 详见招标文件第三章《采购内容及要求》 |

合同履行期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：公告发布时间至提交投标文件截止时间止

地点（网址）：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）

方式：网上自行获取

售价：0元

注：已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州市财政局（网址：http://czj.qz.gov.cn）免费下载。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2020年8月24日 9 点 30 分（北京时间）

开标时间：  2020年8月24日 9 点 30 分（北京时间）

开标地点： 衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号）。

注：1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

5.本项目采用远程异地开评标，投标人无需到现场投标，投标截止时间后投标人凭CA数字证书完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　电子科技大学长三角研究院（衢州）

地址：　衢州市柯城区芹江东路288号1幢18楼

联系人： 毛老师、吴老师

联系方式：　18857047039、18905707551

质疑联系人：  章一涛

质疑联系方式： 13438183890

2.采购代理机构信息

名 称：　衢州公信建设工程管理服务有限公司

地　址：　浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

联系方式：　0570-3033525

3.采购代理机构项目联系方式

项目联系人： 吴晓燕

电　话：　13757029695

质疑联系人：韩家俊

质疑联系方式：15068950681

4.同级政府采购监督管理部门信息

名 称：　衢州市财政局

地　址：　衢州市西区三江东路28号

联系人：    徐先生

联系方式：　0570-8757615

电子科技大学长三角研究院（衢州）

衢州公信建设工程管理服务有限公司

2020年8月3日

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 电子科技大学长三角研究院（衢州） |
| 2 | 项目名称 | 衢州市本级学校教室LED灯具购置项目 |
| 3 | 采购预算 | 约999.8400万元 |
| 4 | 最高限价 | 999.8400万元 |
| 5 | 供货期 | 2020年9月25前完成交货并安装竣工，2020年11月30日前通过验收。（如甲方另有通知，以通知时间为准）。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 供应商请准备电子投标文件、电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式文档。 （3）投标文件均由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2020年8月24日09:30:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号）。 |
| 10 | 开标时间 | 2020年8月24日09:30:00（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 13 | 备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标文件递交截止时间前将装有电子备份投标文件的光盘或U盘密封邮寄到衢州公信建设工程管理服务有限公司（浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室）招标代理部收，或以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：986553639@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：986553639@qq.com）。逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。 注:因开标在衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号），建议备份文件提早一天递交。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 17 | 联系人 | 小吴 |
| 18 | 联系电话 | 13757029695 |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或招标代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、 衢州市财政局（网址：http://czj.qz.gov.cn） |
| 21 | 注意事项 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

- 投标人须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标代理机构”系指组织本次招标的衢州公信建设工程管理服务有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：电子科技大学长三角研究院（衢州）。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

    - “书面形式”包括信函、传真等。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲多家投标人参加投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定进行相应赔偿，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1、符合中小企业划分标准；

2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录(提供网站截图复印件)；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标人须知前附表及投标人须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式

12.4.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；电子备份投标文件即电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）制作的备份文件。按照“13.投标文件的组成及份数”要求制作。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

  - 投标文件的组成及份数

投标文件（包含电子投标文件、电子备份投标文件）均分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】

      - ▲投标函；

      - 投标人资格声明；

      - ▲有效的投标人《企业营业执照》复印件；

      - ▲法定代表人（负责人）授权委托书及被授权代表身份证复印件（如法定代表人参加开标会议的，提供法定代表人身份证复印件）；

    - 【技术商务文件】

      - 评分索引表；

      - 投标人综合实力，附相关证书复印件；

      - 类似案例及业绩，2017年1月1日以来,投标人完成的类似项目业绩证明；附相关合同的复印件；

      - 详细的产品清单及简要说明一览表；

      - 产品主要技术资料和性能的详细描述；

      - 技术偏离表；

      - 检测报告复印件（清单格式自拟）；

      - 技术支持及服务承诺书；

      - 实施方案（含随机备品、备件和专业工具清单）；

      - 售后服务、培训及服务承诺等；

      - 合理化建议/增值服务（格式自拟加盖公章）；

      - 投标人认为需要的其他内容（格式自拟）。

    - 【报价文件】（封装成一袋。）

      - ▲开标一览表；

      - ▲分项报价一览表；

      - 《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

      - 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

      - 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；

注：1.上述内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖公章，造成的废标、不得分等后果自负。

2.请各供应商严格按照文件内容顺序编写投标文件（并根据评分标准进行编写），因内容不齐混乱造成的废标、不得分等后果自负。以上内容未提供格式的,请各供应商格式自拟。

3.▲授权委托书、投标函等必须按规定盖章或签字。

4.投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。（2）电子备份投标文件，以光盘或U盘或加密压缩文件邮件形式递交存储，由供应商决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

    - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含人工费、培训费、保险费、税费、合同实施过程中的应预和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

- 17 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 18电子备份投标文件

电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

- 投标文件的递交

19递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

（2）投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件递交或发送至招标文件指定地点，逾期不予接收。（注因开标在衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号），建议备份文件提早一天递交。）

20投标文件的修改和撤销

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

20.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

20.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

21实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

21.1不具备招标文件规定资格要求；

21.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

21.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

21.4资格审查或技术商务文件中包含报价的；

21.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

21.6招标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

21.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.8提供虚假材料谋取中标的；

21.9投标人串通投标的；

21.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.11电子投标文件或电子备份投标文件解密失败的；

21.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

21.13电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的。

- 串通投标的情形

22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

23.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

23.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

23.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

23.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

23.4因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

24.开标

24.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

25.评标委员会

25.1招标代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

26.对投标文件的审查和响应性的确定

26.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

26.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

27评标

27.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

27.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

28.定标

本项目确定1家中标单位，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

29.保密

29.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

29.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

30.中标通知和合同授予

30.1评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

30.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3履约保证金：中标人在合同签订后向采购人交纳合同价的5%；履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函保单等形式。

30.4签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

30.5招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

30.6排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.7中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.供应商质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益

受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的

质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

32.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答

复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

34投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以

上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

34.1提供虚假材料谋取中标的;

34.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

34.3与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通的;

34.4向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

34.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

34.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 十四、招标代理服务费

36.本次招标采购代理服务费按75000元计取，由中标单位支付。可以是现金、转账，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

- 十五、其他

37.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

38.根据财库[2011]181号文件中《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本项目实行对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（企业需填写《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录），符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。

39.联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

邮编：324000

- 项目联系人：小吴         答疑咨询电话：13757029695

- 采购内容及要求

一、说明

- 采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的所有内容进行报价。

- 每个投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务。

- 本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 本次采购设有最高限价，如果供应商的报价超出最高限价的，作无效标处理，如所有投标供应商均超过最高限价的，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

- 投标供应商需按招标文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足招标文件中提出的相关技术要求。

- 投标供应商提供的成果应是无任何质量缺陷、技术成熟，符合国家现行规范/标准要求。

二、采购内容及数量

| 采购单位：电子科技大学长三角研究院（衢州） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采 购 内 容 | 设备数量（套） | 备注 |
| 智能LED教室灯 | 11706 |  |
| 智能LED黑板灯 | 2784 |  |
| 智能LED面板灯 | 1091 |  |
| 多功能彩色照度计 | 9 |  |

注： 1、由于本次项目的特殊性，采购人（或最终使用单位）可以根据实际需要，适当调整采购数量，按实际数量与中标单位以单价进行结算。 2、参数内容如有涉及到品牌均为参考品牌，均为了更好的描述本次招标内容的技术产品的要求，投标人应提供相同档次的品牌即可，相关指标均需符合国家相关的规定。 3、采购人或最终使用单位对提供的产品存在疑异，均可以委托具有能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的第三方资质检测机构按投标承诺进行鉴定；如果鉴定结果不符合，则要求重新整改，如整改后仍不通过（或第一次情节特别严重的），采购人或最终使用单位有权中止合同及没收履约保证金处理,并处罚合同总价20%的违约金给予采购人或最终使用单位补偿。相应的检测费用应包含在报价中。 4、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为投标人报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定的，但中标人须在采购人或最终使用单位对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理。 5、本次要求中标人安装到采购人指定的地点，投标人报价应充分考虑安装地点分散风险。 6、▲供应商投标单价包括教室测量、图纸设计、灯具（含光源、驱动控制装置）、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，且“智能LED教室灯”、“智能LED黑板灯”、“智能LED面板灯”的单价必须相同，否则投标无效。

三、采购技术需求

整体需求：

▲所涉及改造教室需满足：教室多模式调光需求，单灯及教室灯具开关、功率查看需求，教室环境PM2.5检测查看需求。提供基本应用，同时承诺对学校后期开发的其他应用免费开放数据接口。上述功能所涉及到的配套设备、开发、安装、调试费用，投标供应商应综合考虑，采购人（或最终使用单位）将不会支付该笔费用。

  - 智能LED教室灯 (核心产品)

| 参数名称 | 智能LED教室灯技术指标 |
| --- | --- |
| ▲产品认证 | 教室灯灯具和驱动控制装置须符合CCC认证（提供中国质量认证中心出具且处于有效期内的CCC认证证书）。 |
| ▲灯具类型 | 采用光源一体式LED灯具（光源不可拆卸，以样品验证为准）。 |
| 灯具尺寸 | 建议尺寸：长1200±10mm、宽300±10mm。 |
| ★灯具功率 | 整灯功率36W±3W，功率因数≥0.9（投标时以CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告为准）。 |
| ★灯具效能 | 教室灯灯具效能≥90 lm/w，灯具总光通量≥3200 lm，向上光通量≥400 lm。（投标时提供具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告）。 |
| 灯具寿命 | 教室灯光通维持率须满足8000小时或以上≥98%，（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的依据《GB7000.1-2015 灯具 第1部分：一般要求与试验》的光通维持率检测报告）。 |
| 壳体材料 | 灯体边框宜采用铝合金，厚度不低于1.0mm，正面侧面无缝焊接，拼缝不可见；底盘宜采用金属材质，厚度不低于0.4mm。 |
| 灯具吊杆 | 教室灯安装方式须为吊杆式，材质为铝材，壁厚≥1mm，中间穿线，吊杆间距可调节，表面采用白色静电喷塑处理；配件中需带有遮挡罩，材质为铝材，表面采用白色静电喷塑处理（样品为准）。 |
| 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象；灯具的所有紧固件（螺丝/卡具）等作防锈处理。 |
| 防护结构 | 教室灯灯体须满足IP40防护等级要求（提供由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的防护等级IP40或以上的检测报告）。 |
| 出光方式 | 背部具有透光设计，正面出光方式为防眩格栅，格栅表面采用真空镀铝膜工艺，内部带有防尘板，光源不可直视可见（以样品为准）。 |
| LED灯珠 | 采用国内外知名品牌，须提供采购合同或针对本项目提供原厂授权 |
| ★驱动控制装置 | 教室灯电源采用外置独立智能电源，通讯原理为2.4G，蓝牙或WIFI等，须固定安装，方便维修更换。 |
| ★色温 | 色温5000K±200K（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告）。 |
| ★显色指数 | 显色指数Ra≥90，R9≥50，色容差＜5（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告）。 |
| ★蓝光危害 | 教室灯蓝光含量认证须为RG0或无危险类（提供中国质量认证中心出具的蓝光RG0认证证书或投标时提供具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构依据《IEC 62471：2006 灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告）。 |
| ★频闪 | 教室灯光频闪的危害须为无危害或无显著影响（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构依据IEEE Std 1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》出具的无频闪危害检测报告）。 |
| 电磁辐射 | 教室灯感应电流密度检测报告结论须为合格（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的依据《GB/T 31275-2014 照明设备对人体电磁辐射的评价》的检测报告）。 |
| 环保要求 | 教室灯各项材质须满足Rohs环保要求，（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的Rohs检测报告）。 |
| ★照明质量 | 投标单位提供的检测报告中，教室灯照明质量须在维护系数为0.8时满足课桌面维持平均照度≥300Lx，教室的均匀度≥0.7，统一眩光值UGR≤16，教室照明功率密度≤6W/㎡（提供由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 |

  - 智能LED黑板灯（书写板灯）

| 参数名称 | 智能LED黑板灯（书写板灯） 技术指标 |
| --- | --- |
| ▲产品认证 | 黑板灯灯具和驱动控制装置须符合CCC认证（提供中国质量认证中心出具且处于有效期内的CCC认证证书）。 |
| ▲灯具类型 | 采用光源一体式LED灯具（光源不可拆卸，以样品验证为准） |
| 灯具尺寸 | 建议尺寸：长1190±10mm、宽110±10mm。 |
| ★灯具功率 | 整灯功率36W±3W，功率因数≥0.9（投标时以CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告为准）。 |
| ★灯具效能 | 黑板灯灯具效能≥90 lm/w（投标时提供具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告）。 |
| 灯具寿命 | 黑板灯光通维持率须满足8000小时或以上≥98%，（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的依据《GB7000.1-2015 灯具 第1部分：一般要求与试验》的光通维持率检测报告）。 |
| 壳体材料 | 灯体主体、侧盖材质须为铝材，表面阳极氧化消光处理，出光方式为单条透镜（以样品为准） |
| 灯具吊杆 | 黑板灯安装方式须为吊杆式，材质为铝材，壁厚≥1mm，中间穿线，吊杆长度可伸缩调节，吊杆间距可调节，灯具照射角度可调节，表面采用白色静电喷塑处理；配件中需带有遮挡罩，材质为铝材，表面采用白色静电喷塑处理（样品为准） |
| 外观工艺 | 具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象；灯具的所有紧固件（螺丝/卡具）等作防锈处理。 |
| 防护结构 | 黑板灯灯体须满足IP40防护等级要求（提供由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的防护等级IP40或以上的检测报告）。 |
| LED灯珠 | 采用国内外知名品牌，须提供采购合同或针对本项目提供原厂授权 |
| ★驱动控制装置 | 黑板灯电源采用外置独立智能电源，通讯原理为2.4G，蓝牙或WIFI等，须固定安装，方便维修更换。 |
| ★色温 | 色温5000K±200K（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告）。 |
| ★显色指数 | 显色指数Ra≥90，R9≥50，色容差＜5（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告）。 |
| ★蓝光危害 | 黑板灯蓝光含量认证须为RG0或无危险类（提供中国质量认证中心出具的蓝光RG0认证证书或投标时提供具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构依据《IEC 62471：2006 灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告）。 |
| ★频闪 | 黑板灯光频闪的危害须为无显著影响（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构依据IEEE Std 1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》出具的无频闪危害检测报告）。 |
| 电磁辐射 | 黑板灯感应电流密度检测报告结论须为合格（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的依据《GB/T 31275-2014 照明设备对人体电磁辐射的评价》的检测报告）。 |
| 环保要求 | 黑板灯各项材质须满足Rohs环保要求（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的Rohs检测报告）。 |
| ★照明质量 | 投标单位提供的检测报告中，黑板灯照明质量须在维护系数为0.8时满足黑板面维持平均照度≥500Lx，黑板均匀度≥0.8（投标时提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的对于教室照明质量要求的测试报告，作为验收比对） |

  - 智能LED面板灯

| 参数名称 | 智能LED面板灯技术指标 |
| --- | --- |
| ▲产品认证 | 面板灯灯具和驱动控制装置须符合CCC认证（提供中国质量认证中心出具且处于有效期内的CCC认证证书）。 |
| ▲灯具类型 | 面板灯采用光源一体式LED灯具（光源不可拆卸，以样品验证为准） |
| 灯具尺寸 | 建议尺寸：长600±10mm、宽600±10mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境 |
| ★灯具功率 | 整灯功率36W±3W，功率因数≥0.9（投标时以CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告为准）。 |
| ★灯具效能 | 面板灯灯具效能≥90 lm/w（投标时提供具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告）。 |
| 灯具寿命 | 面板灯光通维持率须满足8000小时或以上≥98%（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的依据《GB7000.1-2015 灯具 第1部分：一般要求与试验》的光通维持率检测报告）。 |
| 壳体材料 | 灯体边框宜采用铝合金，厚度不低于1.0mm，正面侧面无缝焊接，拼缝不可见，主体白色（以样品为准）。 |
| 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象；灯具的所有紧固件（螺丝/卡具）等作防锈处理。 |
| 防护结构 | 面板灯灯体须满足IP40防护等级要求（提供由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的防护等级IP40或以上的检测报告）。 |
| 出光方式 | 正面出光方式为微晶板（以样品为准） |
| LED灯珠 | 采用国内外知名品牌，须提供采购合同或针对本项目提供原厂授权 |
| ★驱动控制装置 | 面板灯电源采用外置独立智能电源，通讯原理为2.4G，蓝牙或WIFI等，须固定安装，方便维修更换。 |
| ★色温 | 色温5000K±200K（投标时提供提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告）。 |
| ★显色指数 | 显色指数Ra≥90，R9≥50，色容差＜5（投标时提供提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告）。 |
| ★蓝光危害 | 面板灯蓝光含量认证须为RG0或无危险类（提供中国质量认证中心出具的蓝光RG0认证证书或投标时提供具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构依据《IEC 62471：2006 灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告）。 |
| ★频闪 | 面板灯光频闪的危害须为无显著影响（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构依据IEEE Std 1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》出具的无频闪危害检测报告）。 |
| 电磁辐射 | 面板灯感应电流密度检测报告结论须为合格（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的依据《GB/T 31275-2014 照明设备对人体电磁辐射的评价》的检测报告）。 |
| 环保要求 | 面板灯各项材质须满足Rohs环保要求（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的Rohs检测报告）。 |
| ★照明质量 | 投标单位提供的检测报告中，面板灯照明质量须在维护系数为0.8时满足课桌面维持平均照度≥300Lx，教室的均匀度≥0.7，教室灯统一眩光值UGR≤16，教室照明功率密度≤6W/㎡（提供由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 |

4、多功能彩色照度计

| 照度测量范围 | 5-200000Lx |
| --- | --- |
| 色温测量范围 | 1000-100000K |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 光谱分辨率 | 0.2nm |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 分辨率 | 480X854 |
| 文件保存 | 8GB SD Card |
| 连续工作时间 | >15小时 |
| 电池容量 | 4000mAh |
| 其他 | 标准A光源2856K，照度10000lx条件下，CCD传感器，自动校零 |

5、说明：

a、带“▲”条款系指实质性要求条款，带“★”条款为本项目的重要技术要求。

b、请投标人选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价。欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的其它的产品参加。

c、本项目核心产品为智能LED教室灯，多家投标人提供的智能LED教室灯品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，以投标报价低的一家为有效投标人，若投标报价也相同时，抽签确定。

d、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

四、教室照明改造技术要求

对衢州市教育局直属学校教室照明环境进行标准化改造，改造后的照明环境达到现行各项标准要求。

1、标准

1.1执行标准

GB50099-2011《中小学校设计规范》

GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》

GB/T 36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》

GB50034-2013《建筑照明设计标准》

JGJ16 -2008《民用建筑电气设计规范》

GB/T5700-2008《照明测量方法》

GB50303-2016《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与实验》

GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》

以上规范和标准以实施的最新版本为准。原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

2、施工方案

2.1、施工内容

中标人测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯、黑板灯、面板灯。

对原有教室灯、黑板灯、面板灯进行拆除，更换符合改造要求的灯具（含光源）。普通教室面积≤49㎡，教室灯数量≤6盏；普通教室面积≥49㎡且≤70㎡，教室灯数量≤9盏。黑板尺寸宽≤3.6m时，黑板灯数量2～3盏；黑板尺寸宽＞3.6m时，黑板灯数量3盏。(教室灯数量规定上限，部分普通教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到改造要求的全部指标后，可按实际情况调整数量。)

黑板灯具、教室灯、面板灯具应设各自独立电源开关。

2.2、施工技术要求

2.2.1、原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯、教室灯、面板灯的拆除。

拆除的灯具交学校处理，能继续正常使用的光源学校交留存，不能正常使用的光源交有环保资质的企业进行回收。

2.2.2、灯具安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外）。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度。

教室灯灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合GB 7793-2010的要求。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于20cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面距离≤65cm，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。灯具与吊杆、吊杆与上固定板之间必须用标准螺丝紧固固定，不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

可调节投射角度的黑板灯应标识满足黑板照明要求的调节装置设定位置，并能固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

2.2.3、线路施工

（1）电源线

黑板灯、教室灯、面板灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线应采用截面积≥0.75mm2，电源布线应保证相线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

每个黑板灯具应由单独开关回路控制，教室灯具第一横排每个灯具应由单独开关回路控制，其余每一纵列灯具由独立开关回路控制。除传统开关外，投标单位后续须提供多模式智能开关，可分单路，单灯，多灯控制灯具。

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

3、验收具体指标

使用教室灯、黑板灯、面板灯对中小学普通教室进行照明环境改造，改造后教室照明环境达到以下所有要求（下列参数为最低要求，实际以投标人所投参数为准）：

2.1、▲在照明计算照度维护系数为0.8时，（普通教室、科学教室、语言教室、书法教室、音乐教室、劳动教室、史地教室、合班教室、图书室、学生活动室、体制测试室、心理咨询室、德育展览室、实验室）教室课桌面维持平均照度值≥300lx ，均匀度≥0.7；参考平面为课桌椅布置区域，参考平面高度为0.75m的课桌面。

2.2、▲在照明计算照度维护系数为0.8时，舞蹈教室课桌面维持平均照度值≥300lx ，均匀度≥0.7；参考平面为课桌椅布置区域，参考为地面。

2.3、▲在照明计算照度维护系数为0.8时，美术教室、计算机教室、电子阅览室课桌面维持平均照度值≥500lx ，均匀度≥0.7；参考平面为课桌椅布置区域，参考平面高度为0.75m的课桌面。

2.4、▲在照明计算照度维护系数为0.8时，黑板局部照明用黑板灯维持平均照度值≥500lx，均匀度≥0.8，参考平面为黑板面（标准尺寸4米*1.2米）。当黑板尺寸不是标准尺寸，参考平面不含超过标准尺寸的区域；当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

2.5、▲教室环境相关色温在5000K±200K,光源的显色指数（Ra）不应低于90，且 R9不应低于50。

2.6、▲教室统一眩光值UGR≤16。

2.7、▲照明功率密度值（LPD）≤6W/m2。

2.8、照明设计计算照度时，维护系数为0.8。

2.9、相关定义：

（1）照度均匀度定义为：照度均匀度=E最小/E平均

（2）初始平均照度的定义：照明装置新装时在规定表面上的平均照度。

（3）维持平均照度的定义：规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出。

4、验收项目检测

4.1、样板间及样品检测

合同签订前，中标人须配合采购人进行安装样板间和样品抽检。施工前，采购人进行样品抽检，在中标人安装样板间的教室灯、黑板灯、面板灯中各抽取一套作为抽检样品，委托能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的第三方检测机构进行检测，请中标人在样板间发货时留足余量。采购人指定一间普通教室，规格尺寸暂定为6600mm×7800mm×3600mm（宽×长×高），具体以现场测量为准，交给中标人进行照明样板间施工，施工时间为2天。施工完毕后，采购人委托能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的第三方检测机构对样板间进行检测。采购人将检测机构出具的检测报告与中标人投标文件中的检测报告数据之间进行复核，数据检查合格后，方可签订合同。检测费用由中标人承担。检测（查）项目如下:

4.1.1、检测项目

（1）样品检测项目：

灯具的光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率、功率因数、电磁辐射。

（2）教室环境检测项目

①教室的平均照度和照度均匀度

根据相关标准的规定，教室的布点方式：预先在测定场所打好间距为不大于1m的正方形网格（测试区域：网格边线距房间各边≤0.5m，根据教室尺寸定义。相同尺寸的教室必须取相同边距。前排距离黑板2.2m），测量平面和测点高度为距地0.75m的水平面。照度的测量在夜间拉上窗帘的状态下点灯15min后进行。均匀度定义为：均匀度=E最小/E平均。

②黑板的平均照度和照度均匀度

黑板的布点方式：通常，不大于4m长，1.2m宽的黑板，均匀布点，单位测试面积0.5m×0.5m，共8×2个测试点。照度的测量在点灯15min后进行。

若教室内暂未安装黑板的，黑板亮度统一按15 cd/㎡进行计算。黑板照度的测试，在安装黑板灯前，由投标方和招标人共同确认一个4m×1.2m的墙面区域作为照度的测试区域（测试区域最低位置离地高度115cm，位置居中），布点方式同上。

③教室UGR

UGR的计算公式：

式中：－背景亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角，单位为球面度（sr）

－灯具在观察者眼睛方向的亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个单独灯具的位置指数。

测量每盏灯具在观察方向上的亮度 ，单位：cd/㎡。测量和计算每盏灯具的位置指数Pi。测量和计算每盏灯具的发光部分对观察者眼睛所形成的立体角 ，单位：sr，计算公式：其中，测量和计算每盏灯具的发光部件在观察者眼睛方向的表观面积 ，单位：㎡，ri是灯具发光部件中心到观察者眼睛之间的距离，单位：m。测量房间表面的亮度La，房间表面包括：工作面、顶棚、此两个表面之间的墙面，以及黑板。引入计算的灯具，其发光部分对眼睛所形成的立体角0.1sr>>0.0003sr。观察位置：坐姿，眼睛高度1.2m，位于教室测试区域的中点，视线水平朝前观测。

④照明功率密度

照明功率密度是教室照明灯具（除黑板灯具）功率总和除以教室面积的值，单位，W/m2。

说明：以上方法针对标准教室设定。若因教室尺寸改变，可能会有相应性的调整，但均保持同等条件下各测试方法一致。

⑤相关色温和显色指数

在教室中均匀选取9个测试点，测试高度与教室照度测试高度相同。计算算术平均值，就是该教室的相关色温和显色指数。

4.1.2、检查项目

（1）电源线及线槽铺设安装

电源线截面积不小于0.75mm2，相线、零线、地线颜色区别并连接一致。电源线绝缘保护良好，中间无接头。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须采用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。机械强度不应小于原导线机械强度的80%。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（2）灯具固定安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度原则上不应低于1.7m，教室灯灯具排列原则上采用长轴垂直于黑板面布置。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于20cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面距离≤60cm，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象，随机选取一定比例测试。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

黑板灯应将投射方向调整灯具中心投射至黑板中心位置，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

（3）分路控制

黑板灯和教室灯能实现分路控制，单盏黑板灯分路控制。有条件教室能实现教室灯具第一横排每个灯具应由单独开关回路控制，其余每一纵列灯具由独立开关回路控制。

（4）产品比对

实际安装的产品与所投样品进行比对。实际安装的产品应与中标人提供的黑板灯、教室灯、面板灯灯具、光源、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等样品一致、无差异。如不一致，采购人有权要求中标人进行整改，情节严重，甚至取消中标资格。

4.2、随机抽检

采购人抽定抽检对象，委托能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的第三方检测机构进行检测，检测费用由中标人承担。检测(查)项目如下:

4.2.1、产品抽检

中标人发货到校，整个施工工期内，采购人有权对教室灯、黑板灯和面板灯灯具随机进行抽检。

抽检数量:中标单位分别抽检黑板灯灯具、教室灯灯具、面板灯灯具各2套。

检测项目：灯具的光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率、功率因数、电磁辐射、灯具寿命。

检查项目：防护结构，灯珠和铝基板条数，出光口装置等有关项目。

抽检产品的检测报告与投标样品检测报告进行比对，如有指标出现负偏离，采购人有权要求中标人进行整改，情节严重的，甚至取消中标资格。

4.2.2、教室整体环境检测(查)

施工完毕后，对教室整体灯光环境进行抽检，检测（查）的内容同样板间一致；抽检教室数量以县(市、区)为单位，抽检教室数不少于县(市、区)安装教室总数的1%。抽检范围应尽量广，不可集中于一个学校。

抽检结果必须合格。如出现抽检不合格，采购人有权要求中标人进行整改，整改完成后，以抽检不合格数量加一倍继续抽检，直至抽检合格。

如中标企业整改未解决问题的，采购人有权单方面提前终止合同，中标企业的履约保证金及其他所有的投入均不予退还，对中标企业不作任何赔偿或补偿。

4.3 监理

灯光照明设备改造期间，材料进场和实施隐蔽工程施工时，中标人须通知监理方及校方验收，三方(供应商、校方及授权监理单位)确认后形成初步验收资料。

五、其他要求

1、质保期

1.1、除特殊注明外，整灯照明环境质保5年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3、故障响应时间：维修人员到场不超过故障申报8小时，12个小时内解决问题。

1.4、货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

1.5、 卖方在所有货物的到货、安装和验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

1.6、质保期内，每年将从已安装的灯具中抽取检2支教室灯、2支黑板灯、2支面板灯到有法定的第三方检测机构（能出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告)进行一次检测，检测项目不少于以下项目：灯具的色温、显色指数、蓝光危害、光通量、灯功率、灯具效能、功率因数、色坐标、色容差、空间颜色不均匀性、频闪或闪烁。检测费用由中标人承担。

若不满足招标文件要求的应及时整改或更换。

2、备品备件供应要求

为安装学校配置3%备品、备件，备货到学校（每校至少备教室灯、黑板灯、面板灯各2支）。

3、验收方式

采取用户单位现场验收和随机抽检的检测结果相结合的方式进行。

4、付款方式：

由于本次项目的特殊性，采购人（或最终使用单位）可以根据实际需要，适当调整采购数量，按实际数量与中标单位以单价进行结算，付款方式按以下方式执行或中标后双方另行约定：

合同签订后中标人应提供合同金额5%的履约保证金至甲方指定账户。

合同签订后十个工作日内甲方支付合同总额30%的预付款；

项目竣工验收合格后，支付合同总额的剩余金额。履约保证金转为质保金，质保期满后甲方无息退回。

5．完工期

中标人在2020年9月25前完成交货并安装竣工，2020年11月30日前通过验收。（如甲方另有通知，以通知时间为准）。

6、安装调试：

6.1、安装地点：按采购单位要求。

6.2、质量标准：按执行标准的规定。

6.3、送货、安装过程中发生的费用由中标人负责。

6.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

7、施工前要求：在合同签订后，施工前，中标人应按照采购人的教室整改清单，事先进行勘察，对教室目前的现状以书面（含各项灯光照明数据、其他相关数据等）的形式提供至采购人处进行备案，并提供相应的建议。

8、实物样品

8.1投标时，投标企业需提供黑板灯、教室灯、面板灯灯具、光源、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件作为样品。样品样式、材料须按招标文件要求制作，如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，各评标委员会成员酌情给予样品评分扣分；评标委员会一致认定为重大偏离的，做无效投标处理。

8.2投标时，投标企业提供灯具3C认证证书、驱动控制装置3C认证证书、灯具检测报告和教室照明改造检测报告(第三方专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告)；所提供的样品应与本次所投产品一致，且应与检测报告中所列规格型号保持一致。。

8.3中标人的实物样品由采购人封存，作为供货验收时的依据之一；未中标人提供的实物样品予以退还，且费用自理。

8.4评标委员会在评标时有权对投标样品进行质疑，并进行各种检测性、破坏性测试以证明所用材料与招标文件的符合性。

8.5实物样品递交要求

实物样品递交时间：2020年8月24日08：30至投标截止时间；

实物样品递交地点：衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号五楼），由采购代理机构负责接收。

投标人必须在规定的实物样品递交截止时间内送达到实物样品递交地点，否则视为未递交实物样品，评分时实物样品分为零分。在递交实物样品同时手持递交“实物样品及证书原件递交委托书”，否则采购代理机构有权拒收。

8.6实物样品安装

由投标人负责安装，投标人必须在规定的时间内（暂定15分钟）安装到开标厅内指定地方，否则视为未按规定要求安装实物样品，评分时实物样品分将进行扣分处理。投标人需配合现场安装、管理要求，同时安装人员需手持递交“实物样品安装委托书”，否则采购代理机构有权拒绝其安装。

9、证书原件

证书原件递交时间：2020年8月24日08：30至投标截止时间；

证书原件递交地点：衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号五楼），由采购代理机构负责接收。

投标人必须在规定的证书原件递交截止时间内送达到证书原件递交地点，否则视为未递交证书原件。在递交证书原件同时手持递交“实物样品及证书原件递交委托书”，否则采购代理机构有权拒收。

10、防疫措施

根据新冠肺炎疫情防控要求，只允许供应商派1-2名代表递交证书原件、实物样品和安装实物样品。参加递交（或安装）的人员必须为符合新冠肺炎疫情防控要求允许出行的人员，须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常和信息登记后方可进场。如不符合上述防控要求所导致未能参加本采购活动的后果，由投标人自行承担。

- 第四章  合同文本

注：①签订合同应遵守政府采购法、合同法。②本合同作为示范文本，具体以中标人与甲方所签定正式合同为准。

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 暂定数量 | 单价 （元） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、商品型号、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

2、灯数量按实结算。

3、单价包括教室测量、图纸设计、灯具（含光源、驱动控制装置）、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，且“智能LED教室灯”、“智能LED黑板灯”、“智能LED面板灯”的单价必须相同。

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第五条：货物包装

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

第六条：制造及到货验收

1、制造中的检验和测试

（1）甲方有权对货物发货前进行检验或测试，乙方应邀请甲方代表到制造厂检查加工工艺、原材料用料和产品质量，并参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收。乙方应为甲方检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足采购要求，甲方可以拒绝接受，乙方应更换被拒绝的货物，并承担给甲方造成的经济损失。如在生产过程中发现乙方使用材料不符合招标文件及投标文件承诺，乙方必须按招标文件及投标文件承诺整改，且每发现一次处以5000元的罚款。

（2）货物交货前，乙方应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为甲方付款的重要依据，但不能作为最终验收。

2、到货

所有货物到达现场后，甲方（或授权监理单位）有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对甲方造成的损失应给予经济赔偿。乙方必须派员到现场与甲方（或授权监理单位）一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格、同材质、同样式的产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。

第七条：交货、交货地点完工期

1、交货时间：详见招标文件采购内容及要求。

2、交货地点：甲方指定学校教室

第八条：售后服务

乙方承诺售后服务（包括培训）按照投标承诺的服务计划实施。

第九条：履约保证金及货款支付

- 履约保证金：履约保证金不得超过合同总金额的5%（转账或保函）。

- 货款的支付：详见招标文件采购内容及要求。

第十条：质量保证

1、乙方承诺质量保证按照投标承诺的质量保证计划实施，其中质保期为    年。

2、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

4、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条：最终验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

2、甲方有权请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方负责

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据甲方质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标人应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交付，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交付违约责任按每延期一天罚款一千元处理，如果超出合同规定期限20天仍不能供货，则甲方可以终止合同，同时甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间交付、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各贰份，衢州公信建设工程管理服务有限公司执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、招标文件与招标补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

全权代表：（签字）                   全权代表：（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                                帐号：

此仅为合同书样本，成交供应商需根据实际情况和采购人双方协商签订相应的合同！

- 应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、技术商务文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起  90 日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:     年   月

2  投标人资格声明

1、基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2019年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2018年

2019年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

3 法定代表人（负责人）授权书

衢州公信建设工程管理服务有限公司：

（投标人全称）法定代表人（负责人）    授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：       ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                     职称：

详细通讯地址：

电话：                     传真：

移动电话：

邮政编码：

4实物样品及证书原件递交委托书（递交时携带）

实物样品及证书原件递交委托书

电子科技大学长三角研究院（衢州）：

衢州公信建设工程管理服务有限公司：

（投标人单位全称）法定代表人        现委托        （姓名），为我方递交实物样品及证书原件。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（盖章）：

日期：       年     月    日

附：

递交人名字：

职务：

手机号码：

递交人身份证复印件黏贴处

说明：该委托书盖章非电子签章，须提供加盖投标单位鲜章，递交时携带原件。

- 5实物样品安装委托书（安装时携带）

实物样品安装委托书

电子科技大学长三角研究院（衢州）：

衢州公信建设工程管理服务有限公司：

（投标人单位全称）法定代表人        现委托        （姓名），为我方安装实物样品。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（盖章）：

日期：       年     月    日

附：

安装人名字：

职务：

手机号码：

安装人身份证复印件黏贴处

说明：该委托书盖章非电子签章，须提供加盖投标单位鲜章，安装实物样品时携带原件。

三、技术商务文件格式

1 评分索引表

| 类别 | 项 目 | 具体描述评分细则及标准 | 资料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .. | ... | ...... | .. | .. |

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：

2 业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

注：类似案例及业绩，2017年1月1日以来,投标人完成的类似项目业绩证明；附相关合同的复印件，请各投标供应商将以上业绩清单表内项目合同复印件按顺序附于清单表后装订于投标文件内，以便于评委查找确认并审核。

3 技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

4 技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

5 随机备品、备件和专业工具清单

项目名称：

项目编号：

| 部件名称 | 产 地 | 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的备品、备件。

2、本表中所列备品、备件应在总价中。

3、投标人应尽量写齐全。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

- 四、报价文件格式

1  开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 投标报价 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衢州市本级学校教室LED灯具购置项目 |  | 1 | 项 |  |  |
| 报价合计 | 大写：人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |

注：1.报价应包括运输、包装、搬运、安装和售后服务等所有费用，此表作为唱标用，投标人不得更改格式。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

2 分项报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |
|  | 小写：￥ |  |  |  |  |

备注：

1、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“分项报价一览表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

2、分项报价一览表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、“分项报价一览表”为多页的，每页均需由采购响应方代表签字并加盖采购响应方公章。

4、漏报的视同已包含在总报价内。有重大缺项的将作无效处理。

5、▲投标单价包括教室测量、图纸设计、灯具（含光源、驱动控制装置）、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，且“智能LED教室灯”、“智能LED黑板灯”、“智能LED面板灯”的单价必须相同，否则投标无效。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

3 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

2. 须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果，提供网站截图复印件，未提供者不享受小微企业优惠政策。

4 产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《分项报价一览表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

5 监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6 产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《分项报价一览表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8  产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《分项报价一览表》一致。

- 2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，由评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托人必须在线（政采云平台）。负责解答有关事宜。如不在线，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4.技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。报价得分、技术商务得分均相同的，则现场抽签确定。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6.评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果同时将以书面形式发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评分标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 30分 | 报价 | 本项目预算价：999.8400万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，投标无效。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录(提供网站截图复印件)；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 30分 |
| 投标人情况 15分 | 综合实力 | 1、投标人具有认证范围包含LED照明产品的设计、开发和生产的ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系证书，OHSAS18001职业健康安全管理体系证书，每提供一个有效认证得1分，共3分 2、投标人具有中国质量认证中心出具的教室优质照明光环境认证证书的，得2分 3、投标人具有CNAS认证实验室的，得1分 4、投标人具有照明灯具类相关的国家火炬计划产业化示范项目证书,得1分 5、投标人具有LED照明产品的设计、销售类的知识产权管理体系认证证书的，得1分 6、投标人能提供智慧照明类管理软件著作权证书的，得1分 注：以上证书提供复印件加盖公章，原件现场备查 | 0-9分 |
|  | 企业业绩 | 1、投标人自2017年1月1日（以合同签订时间为准）起承接过各类学校LED照明改造项目的，每个得1分，此项最多计3个业绩，最高得3分。 注：合同复印件加盖公章，原件现场备查。 2、投标人提供LED教室照明改造项目具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的现场检测报告，且同一份检测报告中须对同一所学校至少10个教室进行现场检测，并体现平均照度、照度均匀度、眩光值、照明功率密度值，符合国家验收标准的，得3分。 注：以上检测提供复印件加盖公章，原件现场备查 | 0-6分 |
| 技术方案 37分 | 设备参数、性能等 | 打 “★”参数一项不满足扣2分；非打 “★”参数项一项不满足扣1分。扣完为止。 注：需提供检测报告的提供复印件加盖公章，原件现场备查 | 0-6分 |
|  | 设备技术先进性 | 根据所提供检测报告的显色指数、灯具功率、灯具效能、CIE分类、色容差、感应电流密度、频闪等指标进行评分： 1、显色指数（三款灯具须同时满足，有一款不满足的，不得分） 95≤Ra＜97得0.5分，Ra＞97得1分 90≤R9＜97得0.5分，R9＞97得1分 2、灯具功率因数（三款灯具须同时满足，有一款不满足的，不得分） 0.95≤功率因数＜0.98得1分，功率因数≥0.98得2分 3、灯具效能 教室灯： 95lm/w≤灯具效能≤100lm/w得1分 灯具效能＞100lm/w得2分 黑板灯： 95lm/w≤灯具效能≤100lm/w得1分 灯具效能＞100lm/w得2分 面板灯： 95lm/w≤灯具效能≤100lm/w得1分 灯具效能＞100lm/w得2分 4、为确保良好的照明效果，减少照明环境所产生的阴影的硬度并改善其格栅表面的亮度比，教室灯CIE分类为半直接型的,以检测报告内容为准，得2分 5、色容差：（三款灯具须同时满足，有一款不满足的，不得分） 三款投标产品色容差均≤2.6的，得2分 6、感应电流密度（三款灯具须同时满足，有一款不满足的，不得分） 三款投标产品感应电流密度均＜0.02的，得2分，有一款不满足的，不得分 7、频闪指标（三款灯具须同时满足，有一款不满足的，不得分） 频闪指标测试为：光输出波形频率＞3125Hz，免除考核级别的得1分 注： 1、技术先进性评审须提供2019年1月1日后由CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告 2、因技术参数各项指标存在相互制约关系，而本项目要求灯具性能整体符合要求，故教室灯、黑板灯、面板灯的整灯功率、色温、灯具效能、显色指数（Ra及R9）、光频闪危害、色容差须各自在同一份检测报告中体现，否则不予认可 3、以上检测提供复印件加盖公章，原件现场备查 | 0-17分 |
|  | 实施方案 | 1、根据投标人对项目改造实施过程中的照明设计图纸、照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等进行综合评分：简明扼要，重点突出，针对性强（5-7分）；结构完整，条理清楚（3-4分）；结构基本完整，条理基本清楚（1-2分）；结构不完整，有明显缺陷的不得分。 2、根据投标人对项目改造实施的设备供货、安装进度计划以及进度控制措施、保障措施等的合理性、科学性进行综合评分：可行性强（5-7分）；基本可行（3-4分）；可行性差（1-2分）；有明显缺陷的不得分。 | 0-14分 |
| 灯具样品8分 | 灯具样品 | 根据投标单位提供的样品情况，由评委打分，评审内容如下： 1、根据所投灯具及配件样品材料的材质、成型方式、结构坚固性、整体性、灯具主体结构件是否易扭曲、变形、设计、结构、安全性能等指标进行综合评分。（0-3分） 2、根据所投样品，现场演示灯具点亮，并演示智能照明相关功能，根据实际效果进行综合评分。（0-5分） 说明：1、未提供样品的或承诺符合智能照明要求但未能现场演示的，本项不得分；2、所提供的灯具样品型号与灯具检测报告、CCC认证证书中产品型号不一致的本项不得分。 | 0-8分 |
| 售后服务6分 | 售后服务 | 1、投标人根据项目维护计划及方式，包括对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护方式、维护提醒等内容提供完整可行的整体解决方案（包括维护技术方案、配套产品及相关措施），对该方案进行综合打分：可行性强（3-4分）；基本可行（1-2分）；有明显缺陷的不得分。 2、根据投标人售后服务能力（售后服务机构的设置、服务的专业技术能力等方面）进行综合评分，本项共1分。 3、投标人能提供范围包含LED照明产品售后服务并通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级认证的，得1分（提供复印件加盖公章，原件现场备查） | 0-6分 |
| 合理化建议/增值服务3分 | 合理化建议/增值服务 | 根据投标人提供合理化建议（或增值服务）的重要性和可操作性进行综合评分，可操作性强且重要的（3分）；可操作性较高（1-2）；可操作性差不予采纳的不得分 注：投标人中标后须在规定时间内兑现，对拖延兑现或拒不兑现的，采购人有权取消其中标资格并报请将投标人列入不诚信企业名录 | 0-3分 |
| 投标文件规范性1分 | 投标文件规范性 | 投标文件编制完整的得1分，有一处偏差的扣减0.5分，扣完为止。 | 0-1分 |

- 五、开评标程序

8.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9.工作人员确认投标人投标文件（含电子投标文件、电子备份投标文件）递交等情况。

10.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

11.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

12.开标会结束。