政府采购招标文件

项目名称：衢州智造新城实验学校仪器设备采购项目

项目编号：DJG202502

委托单位：衢州智造新城实验学校

采购机构：衢州市教育事业发展中心

二〇二五年六月

目录

第一章招标公告	3

第二章投标须知前附表及投标须知	7

第三章采购内容及要求	21

第四章合同文本	51

第五章应提交的有关格式范例	56

第六章评标办法及开标程序	72

- 第一章  招标公告

项目概况

衢州智造新城实验学校仪器设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2024年7月11日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DJG202502

项目名称：衢州智造新城实验学校仪器设备采购项目

预算金额：563037.9元

最高限价：563037.9元

采购需求：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州智造新城实验学校仪器设备采购项目 | 1 | 批 |

合同履行期限：合同签订后30日内提供全部设备及软件至校方指定位置并完成安装调试。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司（限金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业采购。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：招标公告发出之日至2024年7月11日14点30分（北京时间）

地点：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载。

方式：投标人可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2024年7月11日14点30分（北京时间）

地点：政采云平台（登录网址：https://login.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州市教育事业发展中心提出质疑；投标人对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（投标人可在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；投标人可在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理）。

2.企业信用融资及电子保函

（1）投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

（2）投标人可登陆浙江政务服务网（网址：https://www.zjzwfw.gov.cn/）选择“衢州市”，在“特色服务”模块找到“衢融通”平台，选择企业登录，在个人中心里进入“中征融资”-“我要融资—向合作资金方提交融资申请”查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：衢州智造新城实验学校

地址：衢州市衢江区东港六路12号

联系人：王老师

联系方式：13757042158

质疑联系人：赵老师

质疑联系方式：15700013556

2.采购代理机构信息

名称：衢州市教育事业发展中心

地　址：衢州市柯城区智慧新城学府路7号1幢

项目联系人：陈老师

项目联系方式：0570-3623623，15268093997

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0570-3071916

3.同级政府采购监督管理部门

名称：衢州市财政局政府采购监管处

地址：衢州市柯城区三江东路28号

联系人：黄女士

监督投诉电话：19957000570

衢州市教育事业发展中心

2025年6月21日

第二章投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州智造新城实验学校 |
| 2 | 项目名称 | 衢州智造新城实验学校仪器设备采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 563037.9元 |
| 4 | 最高限价 | 563037.9元 |
| 5 | 工期要求 | 合同签订后30日内提供全部设备及软件至校方指定位置并完成安装调试。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2024年7月11日14点30分（北京时间） |
| 10 | 样品递交方式 | 投标方于开标前一天下午5:00点前（逾期不予接收），将材质样品及演示视频U盘通过顺丰邮寄方式寄至或直接送至：衢州市柯城区智慧新城学府路7号1幢衢州市教育事业发展中心。接收人：陈老师，15268093997。 |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起三十天内签订合同。 |
| 12 | 履约保证金 | 中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额1%的履约保证金。 |
| 13 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 分包 | □A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ☑B不同意分包。 |
| 15 | 联系人 | 陈老师 |
| 16 | 联系电话 | 0570-3623623，15268093997 |
| 17 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） |
| 19 | 企业信用融资及电子保函 | 1.投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 2.投标人可登陆浙江政务服务网（网址：https://www.zjzwfw.gov.cn/）选择“衢州市”，在“特色服务”模块找到“衢融通”平台，选择企业登录，在个人中心里进入“中征融资”-“我要融资—向合作资金方提交融资申请”查看相关政策和服务方案。 |
| 20 | 项目属性 | □服务类 ☑货物类 |
| 21 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的: 教学仪器设备 ，属于工业行业 |

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的衢州市教育事业发展中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州智造新城实验学校。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包

本项目不允许转包。

  - 特别说明：

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为投标人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 关于中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

    - 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

    - 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

    - 小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱企业参加投标时应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

    - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购代理机构将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】联合体或采用分包形式参加的，以下资料各方均要提供。

      - ▲有效的投标人营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；分公司（限金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

      - ▲法定代表人授权委托书扫描件（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面扫描件）；

      - ▲法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件；

      - ▲具有参与政府采购活动资格条件的声明函（格式详见附件）；

      - ▲投标人中小企业（监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位）声明（格式详见附件）。

    - 【技术商务文件】

      - 自评分表（格式详见附件）；

      - ▲技术偏离表:所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应在《技术偏离表》中注明，否则认为响应招标文件要求（格式详见附件）；

      - 根据商务技术文件评分标准自行编制提供所需资料（格式详见附件，也可自拟）；

      - 投标人认为需要的其他技术资料。

    - 【报价文件】

      - ▲开标一览表；

      - ▲报价明细表。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

  - 本项目不收取投标保证金。

- 投标说明

  - 本项目实行电子投标，不接受纸质投标文件，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

  - 投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

  - 投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，供应商须注册账号登录后查看内容。

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

  - 投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示或提供样品的项目，有演示内容的或提供样品的投标人参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

  - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格审查或技术商务文件中包含投标报价的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 电子投标文件解密失败的；

    - 电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供CA签章的。

    - 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的且无法合理解释的；

    - 投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的且无法合理解释的；

    - 不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的且无法合理解释的；

    - 不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的且无法合理解释的。

- 串通投标的情形

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

  - 开标

    - 采购代理机构在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容或者政采云系统内开标一览表不一致的，以投标文件开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，衢州市教育事业发展中心在中标人确定之日起2个工作日内，通过政采云系统以电子形式发出《中标通知书》。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额1%的履约保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间与采购人直接签订合同,采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见：衢州市公共资源网-资料下载-政府采购-政府采购供应商质疑函范本（https://ggzy.qz.gov.cn/art/2023/4/20/art_1229684165_58683796.html）。

    - 采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

- 质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

- 第三章采购内容及要求

- 一、采购内容及数量

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五线谱电教板 | 详见技术参数表 | 2 | 块 |
| 2 | 自制教具材料 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 3 | 多用划线规 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 4 | 奥尔夫成套打击乐器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 5 | 木琴 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 6 | 大堂鼓 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 7 | 八音钟 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 8 | 非洲鼓 | 详见技术参数表 | 3 | 个 |
| 9 | 磁性白黑板 | 详见技术参数表 | 1 | 块 |
| 10 | 展示画框 | 详见技术参数表 | 25 | 个 |
| 11 | 写生画板 | 详见技术参数表 | 40 | 块 |
| 12 | 民间美术欣赏及写生样本 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 13 | 美术学具 | 详见技术参数表 | 40 | 套 |
| 14 | 写生教具 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 15 | 版画工具 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 16 | 制作工具 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 17 | 国画和书法工具 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 18 | 绘画工具 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 19 | 水彩画工具 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 20 | 水粉画工具 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 21 | 素描工具 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 22 | 不锈钢纸夹 | 详见技术参数表 | 40 | 个 |
| 23 | 画纸 | 详见技术参数表 | 8 | 套 |
| 24 | 素描纸 | 详见技术参数表 | 80 | 套 |
| 25 | 半生熟宣纸 | 详见技术参数表 | 8 | 刀 |
| 26 | 生宣纸 | 详见技术参数表 | 8 | 刀 |
| 27 | 彩色卡纸 | 详见技术参数表 | 30 | 包 |
| 28 | 水粉颜料 | 详见技术参数表 | 80 | 套 |
| 29 | 水彩颜料 | 详见技术参数表 | 80 | 套 |
| 30 | 铅笔 | 详见技术参数表 | 80 | 套 |
| 31 | 手摇式削笔器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 32 | 记号笔 | 详见技术参数表 | 80 | 套 |
| 33 | 直联泵 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 34 | 打气筒 | 详见技术参数表 | 2 | 个 |
| 35 | 抽气盘 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 36 | 仪器车 | 详见技术参数表 | 2 | 台 |
| 37 | 充磁器 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 38 | 生物显微镜 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 39 | 生物显微演示装置 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 40 | 学生显微镜 | 详见技术参数表 | 25 | 台 |
| 41 | 5倍放大镜 | 详见技术参数表 | 50 | 个 |
| 42 | 3倍放大镜 | 详见技术参数表 | 50 | 个 |
| 43 | 听诊器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 44 | 注射器 | 详见技术参数表 | 50 | 个 |
| 45 | 水族箱 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 46 | 透明水槽 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 47 | 显微镜光源 | 详见技术参数表 | 12 | 台 |
| 48 | 方座支架 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 49 | 三脚架 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 50 | 试管架 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 51 | 旋转架 | 详见技术参数表 | 4 | 套 |
| 52 | 电池盒 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 53 | 直尺 | 详见技术参数表 | 24 | 只 |
| 54 | 软尺 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 55 | 200g托盘天平 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 56 | 500g托盘天平 | 详见技术参数表 | 24 | 台 |
| 57 | 金属钩码 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 58 | 电子停表 | 详见技术参数表 | 24 | 块 |
| 59 | 温度计 | 详见技术参数表 | 60 | 支 |
| 60 | 寒暑表 | 详见技术参数表 | 1 | 只 |
| 61 | 最高温度表 | 详见技术参数表 | 1 | 支 |
| 62 | 最低温度表 | 详见技术参数表 | 1 | 支 |
| 63 | 5N条形盒测力计 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 64 | 1N条形盒测力计 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 65 | 干湿球温度计 | 详见技术参数表 | 1 | 只 |
| 66 | 指南针 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 67 | 肺活量计 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 68 | 雨量器 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 69 | 便携式风速仪 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 70 | 杠杆 | 详见技术参数表 | 25 | 套 |
| 71 | 演示滑轮组 | 详见技术参数表 | 1 | 组 |
| 72 | 滑轮 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 73 | 音叉 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 74 | 音叉 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 75 | 单摆 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 76 | 金属线膨胀演示器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 77 | 热传导演示器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 78 | 玻棒 | 详见技术参数表 | 1 | 对 |
| 79 | 胶棒 | 详见技术参数表 | 1 | 对 |
| 80 | 单刀开关 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 81 | 条形磁铁 | 详见技术参数表 | 1 | 对 |
| 82 | 条形磁铁 | 详见技术参数表 | 24 | 对 |
| 83 | 蹄形磁铁 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 84 | 蹄形磁铁 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 85 | 翼形磁针 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 86 | 小型电动机实验器 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 87 | 三棱镜 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 88 | 斜面 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 89 | 压簧 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 90 | 拉簧 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 91 | 沉浮块 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 92 | 滑轮组 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 93 | 轮轴及支架 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 94 | 齿轮组及支架 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 95 | 弹簧片 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 96 | 小车 | 详见技术参数表 | 48 | 个 |
| 97 | 太阳能的应用演示器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 98 | 热传导实验材料 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 99 | 物体热胀冷缩实验材料 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 100 | 小灯座 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 101 | 环形磁铁 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 102 | 电磁铁组装材料 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 103 | 手摇发电机 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 104 | 平面镜及支架 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 105 | 透镜、棱镜及支架 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 106 | 昆虫观察盒 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 107 | 动物饲养笼 | 详见技术参数表 | 8 | 个 |
| 108 | 一次性注射器 | 详见技术参数表 | 48 | 个 |
| 109 | 电路元件黑盒 | 详见技术参数表 | 12 | 盒 |
| 110 | 静电检验球 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 111 | 玩具电机 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 112 | 玩具钢板琴 | 详见技术参数表 | 2 | 台 |
| 113 | 物体导电检验器 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 114 | 手锤 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 115 | 叶轮 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 116 | 桃花模型 | 详见技术参数表 | 1 | 件 |
| 117 | 耳解剖模型 | 详见技术参数表 | 1 | 件 |
| 118 | 平面政区地球仪 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 119 | 平面地形地球仪 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 120 | 儿童骨骼模型 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 121 | 儿童牙列模型 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 122 | 少年人体半身模型 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 123 | 摆钟齿轮操纵器模型 | 详见技术参数表 | 12 | 件 |
| 124 | 滚珠轴承 | 详见技术参数表 | 12 | 件 |
| 125 | 洋葱表皮装片 | 详见技术参数表 | 15 | 片 |
| 126 | 叶片气孔装片 | 详见技术参数表 | 15 | 片 |
| 127 | 天然材料标本 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 128 | 矿物标本 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 129 | 岩石标本 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 130 | 金属矿物标本 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 131 | 常见金属材料标本 | 详见技术参数表 | 1 | 盒 |
| 132 | 量筒 | 详见技术参数表 | 6 | 个 |
| 133 | 量筒 | 详见技术参数表 | 3 | 个 |
| 134 | 量筒 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 135 | 量杯 | 详见技术参数表 | 2 | 个 |
| 136 | 塑料棒 | 详见技术参数表 | 48 | 根 |
| 137 | 塑料量杯 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 138 | 塑料量杯 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 139 | 塑料量杯 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 140 | 药瓶 | 详见技术参数表 | 48 | 个 |
| 141 | 试管 | 详见技术参数表 | 92 | 支 |
| 142 | 试管 | 详见技术参数表 | 45 | 支 |
| 143 | 烧杯 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 144 | 烧杯 | 详见技术参数表 | 48 | 个 |
| 145 | 烧杯 | 详见技术参数表 | 96 | 个 |
| 146 | 烧杯 | 详见技术参数表 | 15 | 个 |
| 147 | 烧瓶 | 详见技术参数表 | 26 | 个 |
| 148 | 锥形瓶 | 详见技术参数表 | 15 | 个 |
| 149 | 酒精灯 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 150 | 漏斗 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 151 | Y形管 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 152 | 滴管 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 153 | 集气瓶 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 154 | 镊子 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 155 | 试管夹 | 详见技术参数表 | 26 | 个 |
| 156 | 石棉网 | 详见技术参数表 | 26 | 个 |
| 157 | 燃烧匙 | 详见技术参数表 | 26 | 个 |
| 158 | 药匙 | 详见技术参数表 | 26 | 套 |
| 159 | 玻璃管 | 详见技术参数表 | 2 | 千克 |
| 160 | 玻璃棒 | 详见技术参数表 | 2 | 千克 |
| 161 | 橡胶管 | 详见技术参数表 | 2 | 千克 |
| 162 | 乳胶管 | 详见技术参数表 | 12 | 根 |
| 163 | 橡胶塞 | 详见技术参数表 | 1 | 千克 |
| 164 | 洗耳球 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 165 | 试管刷 | 详见技术参数表 | 12 | 份 |
| 166 | 烧瓶刷 | 详见技术参数表 | 3 | 份 |
| 167 | 培养皿 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 168 | 蒸发皿 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 169 | 铝片 | 详见技术参数表 | 1 | 500克 |
| 170 | 硫酸铜 | 详见技术参数表 | 1 | 500克 |
| 171 | 硫酸铝钾(明矾) | 详见技术参数表 | 1 | 500克 |
| 172 | 碳酸氢钠 | 详见技术参数表 | 1 | 500克 |
| 173 | 碘酒 | 详见技术参数表 | 1 | 瓶 |
| 174 | 淀粉 | 详见技术参数表 | 1 | 500克 |
| 175 | 柠檬酸 | 详见技术参数表 | 1 | 500克 |
| 176 | 酒精 | 详见技术参数表 | 1 | 500克 |
| 177 | pH广范围试纸 | 详见技术参数表 | 10 | 本 |
| 178 | 纯铁锈 | 详见技术参数表 | 2 | 500克 |
| 179 | 载玻片 | 详见技术参数表 | 10 | 盒 |
| 180 | 盖玻片 | 详见技术参数表 | 2 | 包 |
| 181 | 橡皮泥 | 详见技术参数表 | 3 | 公斤 |
| 182 | 蜡烛 | 详见技术参数表 | 100 | 支 |
| 183 | 钢珠 | 详见技术参数表 | 200 | 个 |
| 184 | 干电池 | 详见技术参数表 | 25 | 个 |
| 185 | 导线 | 详见技术参数表 | 6 | 套 |
| 186 | 小灯泡 | 详见技术参数表 | 200 | 个 |
| 187 | 测电笔 | 详见技术参数表 | 2 | 支 |
| 188 | 一字螺丝刀 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 189 | 十字螺丝刀 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 190 | 尖嘴钳 | 详见技术参数表 | 2 | 把 |
| 191 | 木工锯 | 详见技术参数表 | 2 | 把 |
| 192 | 钢手锯 | 详见技术参数表 | 2 | 把 |
| 193 | 钢丝钳 | 详见技术参数表 | 2 | 把 |
| 194 | 手锤 | 详见技术参数表 | 1 | 把 |
| 195 | 活扳手 | 详见技术参数表 | 2 | 把 |
| 196 | 电烙铁 | 详见技术参数表 | 1 | 支 |
| 197 | 电烙铁 | 详见技术参数表 | 1 | 支 |
| 198 | 手电钻 | 详见技术参数表 | 1 | 把 |
| 199 | 剪刀 | 详见技术参数表 | 24 | 把 |
| 200 | 饲养箱 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 201 | 手电筒 | 详见技术参数表 | 12 | 把 |
| 202 | 小刀 | 详见技术参数表 | 12 | 把 |
| 203 | 塑料桶 | 详见技术参数表 | 10 | 个 |
| 204 | 手持筛子 | 详见技术参数表 | 8 | 个 |
| 205 | 喷水壶 | 详见技术参数表 | 8 | 个 |
| 206 | 采集捕捞工具 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 207 | 榨汁器 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 208 | 蜡烛台 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 209 | 护目镜 | 详见技术参数表 | 50 | 个 |
| 210 | 发光二极管 | 详见技术参数表 | 60 | 个 |
| 211 | 软尺 | 详见技术参数表 | 25 | 个 |
| 212 | 卷尺 | 详见技术参数表 | 6 | 个 |
| 213 | 托盘天平 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 214 | 简易天平 | 详见技术参数表 | 12 | 台 |
| 215 | 弹簧度盘秤 | 详见技术参数表 | 2 | 台 |
| 216 | 弹簧秤 | 详见技术参数表 | 2 | 个 |
| 217 | 三角板 | 详见技术参数表 | 4 | 套 |
| 218 | 圆规 | 详见技术参数表 | 4 | 套 |
| 219 | 量角器 | 详见技术参数表 | 2 | 个 |
| 220 | 专用直尺 | 详见技术参数表 | 24 | 支 |
| 221 | 塑料球 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 222 | 竖式计数器 | 详见技术参数表 | 2 | 个 |
| 223 | 计数棒 | 详见技术参数表 | 4 | 套 |
| 224 | 钉板 | 详见技术参数表 | 4 | 套 |
| 225 | 钉板 | 详见技术参数表 | 90 | 套 |
| 226 | 塑料连接链 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 227 | 空白骰子 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 228 | 计数多层积木 | 详见技术参数表 | 26 | 套 |
| 229 | 演示用七巧板 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 230 | 口算练习器 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 231 | 塑料量杯 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 232 | 塑料量杯 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 233 | 塑料量杯 | 详见技术参数表 | 24 | 个 |
| 234 | 1～3年级小学低年级数学磁性教具 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 235 | 4～6年级小学中年级数学磁性教具 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 236 | 面积测量演示器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 237 | 几何形体模型 | 详见技术参数表 | 50 | 套 |
| 238 | 厘米立方块 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 239 | 几何形体表面积展开模型 | 详见技术参数表 | 24 | 套 |
| 240 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 241 | 演示用几何形体和图形模型 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 242 | 简单视图模型 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 243 | 多边形连接条 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 244 | 圆柱圆锥体积比 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 245 | 演示用数字卡片 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 246 | 图形卡片 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 247 | 演示用计数图片 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 248 | 磁吸式图片 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 249 | “搭配”演示材料 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 250 | 剪刀 | 详见技术参数表 | 2 | 把 |
| 251 | 钢制黑板 | 详见技术参数表 | 2 | 块 |
| 252 | 白板笔 | 详见技术参数表 | 6 | 支 |
| 253 | 磁性塑料 | 详见技术参数表 | 1 | m |
| 254 | 三级上册第一单元-水（JK） | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 255 | 三年级上册第二单元-空气（JK） | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 256 | 三年级上册第三单元-天气（JK） | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 257 | 三年级下册第一单元-物体的运动（JK） | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 258 | 三年级下册第二单元-动物的一生（JK） | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 259 | 三年级下册第三单元-太阳、地球和月球（JK) | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 260 | 四年级上册第一单元-声音(JK) | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 261 | 四年级上册第二单元-呼吸与消化(JK) | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 262 | 四年级上册第三单元-运动和力(JK) | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 263 | 四年级下册第一单元-植物的生长变化(JK) | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 264 | 四年级下册第二单元-电路(JK) | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 265 | 四年级下册第三单元-岩石与土壤(JK) | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 266 | 五年级上册第一单元-光(JK) | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 267 | 五年级上册第二单元-地球表面的变化(JK) | 详见技术参数表 | 6 | 箱 |
| 268 | 教师端数据采集器 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 269 | 无线接收 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 270 | 传感器无线发射模块-电脑版 | 详见技术参数表 | 4 | 个 |
| 271 | 传感器数据显示模块 | 详见技术参数表 | 4 | 个 |
| 272 | 专用充电线 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 273 | 多量程电流传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 274 | 微电流传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 275 | 多量程电压传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 276 | 磁感应强度传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 277 | 力传感器 | 详见技术参数表 | 2 | 个 |
| 278 | 光电门传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 279 | 声波/声级 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 280 | 温度传感器 | 详见技术参数表 | 3 | 个 |
| 281 | 压强传感器 | 详见技术参数表 | 3 | 个 |
| 282 | 相对压强传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 283 | pH传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 284 | 电导率传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 285 | 氧气传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 286 | 色度传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 287 | 浊度传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 288 | 二氧化硫传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 289 | 二氧化碳传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 290 | 相对湿度传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 291 | 氢气传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 只 |
| 292 | 溶解氧传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 293 | 双量程光照度传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 294 | 心率传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 295 | 酒精传感器 | 详见技术参数表 | 1 | 个 |
| 296 | DISlab软件包 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 297 | 高灵敏线圈 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 298 | 匀强磁场螺线管 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 299 | 多向转接头 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 300 | 地磁场发电机 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 301 | 摩擦力实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 302 | 摩擦做功实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 303 | 压缩气体做功实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 304 | 浮力定律实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 305 | 二力平衡实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 306 | 流体压强实验器 | 详见技术参数表 | 2 | 套 |
| 307 | 焦耳定律实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 308 | 远红外加热器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 309 | 方块电路-初中教师版 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 310 | 玻璃导电实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 311 | 温差电流实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 312 | 热辐射实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 313 | 马德堡实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 314 | 多用途生化传感器支架 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 315 | 气液相密封实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 316 | 袖珍生化密封实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 317 | 真空铃实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 318 | 液体内部压强实验器 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 319 | 磁力固定座 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 320 | 附件 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 321 | 铝合金箱 | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 322 | 学生端数据采集器 | 详见技术参数表 | 12 | 台 |
| 323 | 传感器数据显示模块 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 324 | 电流传感器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 325 | 电压传感器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 326 | 磁感应强度传感器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 327 | 力传感器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 328 | 温度传感器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 329 | 压强传感器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 330 | pH传感器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 331 | 氧气传感器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 332 | 二氧化碳传感器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 333 | 相对湿度传感器 | 详见技术参数表 | 12 | 个 |
| 334 | 摩擦做功实验器 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 335 | 浮力定律实验器 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 336 | 高灵敏线圈 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 337 | 匀强磁场螺线管 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 338 | 摩擦力实验器 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 339 | 气液相密封实验器 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 340 | 多向转接头 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 341 | 附件 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 342 | 铝合金箱 | 详见技术参数表 | 12 | 套 |
| 343 | 数据采集终端 | 详见技术参数表 | 12 | 块 |
| 344 | 充电柜 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |

- 二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五线谱电教板 | 1、智能音乐示教板，白色板面，可白板笔书写，谱表调式等各种符号印刷在进口专用白板漆漆面内部，杜绝印刷符号被水性笔腐蚀的现象， 整板可书写，擦拭不留痕，清洁卫生，经久耐用；2、一组不少于 61 键电钢琴实物键盘；一组对应的智能 MIDI 键盘显示；一组 用电子教鞭演示的可书写大谱表；3、键盘与电子教鞭均可进行教学演示，结合导轨和可滑动的乐理标尺、和弦标尺、音程尺可实现全乐理教学；4、三位多功能 LED 显示音色、节奏、歌曲、速度、录放音等功能，二 位 LED 显示节拍拍型,一位 LED 显示和弦，高度 76mm 的 LED 简谱显示， 临时升降半音显示，61 键智能 MIDI 键盘显示；5、音色：不少于129 种（其中 128 种标准 GM 音色+1 组键盘打击乐音色）；6、自动节奏：100 种；7、示范曲：不少于800 首，包含人教版中小学教材中的所有歌曲和练习曲， 播放示范曲时可显示歌曲的调式、拍型、拍速、拍点、音名、简谱等主 要音乐要素；8、调式：12 种，教学演示时“b/#”升/降半音显示可转换；9、节拍器：1/4、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、9/8、2/2 拍共 8 种拍型；10、速度控制：节奏、节拍、歌曲的速度 30～280 共 251 档连续可调；11、音量控制：总音量、伴奏音量可分别由数码电位器调节，且不少于16 档；12、录放音：录音音符不少于 6000 个，时间不小于 15 分钟，断电后录 音数据不丢失；13、和弦演示：任意和声演示，三个和弦记忆器，自动识别大三和弦、 小三和弦、七和弦和小七和弦，可显示和弦名；14、双电子教鞭，可临时升降半音，配置环绕立体声系统和双扬声器；15、标准 MIDI 输入、输出接口，麦克输入、音频输出接口； 16、配备专用红外遥控器，可遥控操作电教板，遥控距离不小于 12 米； 17、最大输出功率：不小于 10W； 18、音域：C～c4；音准：a1=440Hz 误差≤±3 音分； 19、超宽范围的工作电源:AC100～250V/50Hz； 20、规格尺寸：不小于 1800×950×60mm |  |
| 2 | 自制教具材料 | 头饰、彩纸、彩绸，吹塑纸等 |  |
| 3 | 多用划线规 | 1.材质：塑料；2.成品牢固，操作灵活 |  |
| 4 | 奥尔夫成套打击乐器 | 响 板 、 木 鱼 、 双 响 筒 、 铃 鼓 、 沙 锤 、 碰 钟 、 串 铃、三角铁等 |  |
| 5 | 木琴 | 高中低音变频木琴 高音琴箱58CM *13CM 中音琴箱62*21.5CM 低音琴箱79*40CM.13音专业教学级音准 ，优质实木琴箱边缘不伤手打磨抛光 |  |
| 6 | 大堂鼓 | 1、材质：木腔 2、规格：鼓面直径≥1000mm，高度≥160mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 4、击槌用硬杂木制成，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。 5、堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。 6、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音 |  |
| 7 | 八音钟 | 材质：优质金属 尺寸：直径8CM 颜色：彩色 |  |
| 8 | 非洲鼓 | 10寸，天然整木，天然山羊皮，纯手工制作，雕刻图案 |  |
| 9 | 磁性白黑板 | 不小于90cm×70cm |  |
| 10 | 展示画框 | 60cm×90cm，原木色 |  |
| 11 | 写生画板 | 不小于60cm×45cm，原木色 |  |
| 12 | 民间美术欣赏及写生样本 | ⑴木版年画（年年有余≥1件）；⑵剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各≥1 件）；⑶皮影人物≥2件；⑷扎染：规格500*500mm，1件；蜡染：规格900*500mm，1件；绣片：绣鞋、圆垫各≥1件；⑸风筝（胖沙燕≥1件、瘦沙燕≥1件、软翅蝴蝶≥1件）；⑹布老虎≥1个；⑺泥老虎1个；⑻挂饰（香包≥2件，中国结≥2件）；⑼工艺品竹提篮≥1个；⑽陕西凤翔挂虎≥1件；⑾京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各≥1件）；⑿民间玩具（风车≥1件、空竹≥1件）；⒀泥塑作品一组（吃喝拉撒睡泥人≥5件套）；共13类≥33件。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  |
| 13 | 美术学具 | 毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺 |  |
| 14 | 写生教具 | 石膏像：画室美院专用，50以上，≥5个 |  |
| 15 | 版画工具 | 木刻刀≥5把、笔刀≥1把、笔刀片≥3件、电烙铁≥1把、木蘑托≥1只、胶滚≥1套（大中小各≥1件）、油石≥1件、刮刀≥2-3把、6B中华绘图铅笔≥2支 |  |
| 16 | 制作工具 | 美工刀≥1把、剪刀≥2把、木刻刀≥12把、尖钻≥1把、篆刻刀≥1把、油石≥1块、改锥≥2把、多用锯≥1把、锯条≥5根、推刨≥1把、木锉≥1把、尖嘴钳≥1把、铁锤≥1把、电烙铁≥1把、凿子≥2把、什锦锉≥1套、切割垫板≥1块、三用圆规≥1件、订书器≥1个、壁纸刀≥1把、U型锯≥1把、线锯条≥10根、手摇钻≥1个、刨子≥1把、盒尺≥1个、角尺≥1把、砂纸≥5张、小台钳≥1台、钢丝钳≥1把、钢锉≥1把、钢板尺≥1把、金属剪≥1把、铁砧子≥1件 |  |
| 17 | 国画和书法工具 | 毛笔≥8支、画毡≥1块、调色盘≥1块、砚台≥1个、笔洗≥1个、笔架≥1个、镇尺≥1付、笔帘≥1个、墨≥1块、印盒≥1个、墨汁≥1瓶 |  |
| 18 | 绘画工具 | 水粉笔1～12#各≥1支，水彩笔1～12#各≥1支、大白云毛笔≥1支、小狼毫≥1支、勾线笔≥1支、斗笔≥1支、扁笔≥1支、调色盒≥1个、调色盘≥1个 |  |
| 19 | 水彩画工具 | 水彩画笔1～12#各≥1支，12格梅花调色盘，吸水海绵，可折叠水桶 |  |
| 20 | 水粉画工具 | 水粉画笔1～12#各≥1支，椭圆1/3调色盘 400mm*290mm*12mm，24格调色盒带盖，可折叠水桶 |  |
| 21 | 素描工具 | 素描铅笔一套包括：2H≥2支、2B≥4支、HB≥1支、B2≥支、3B≥1支、4B≥1支、5B≥1支、6B≥1支、7B≥1支、8B≥1支），橡皮≥1块、可塑橡皮≥1块、美工刀≥1把、炭笔、炭条 |  |
| 22 | 不锈钢纸夹 | 不锈钢材质，山形票夹，约可夹250张纸 |  |
| 23 | 画纸 | 160g，4k水彩画纸、水粉纸和素描纸各一袋，每袋20张 |  |
| 24 | 素描纸 | 16k，100张 |  |
| 25 | 半生熟宣纸 | 四尺 半生熟宣纸 （1刀100张） |  |
| 26 | 生宣纸 | 四尺熟宣.100张，12开 |  |
| 27 | 彩色卡纸 | 4K，不少于10种颜色，10张一包 |  |
| 28 | 水粉颜料 | 瓶装200ml，常用18色/套 |  |
| 29 | 水彩颜料 | 支装12ml，18色/套 |  |
| 30 | 铅笔 | HB3支装一套 |  |
| 31 | 手摇式削笔器 | 学生用10个（自动进铅，手摇式）；教师用2个（美术生专用，五档可调） |  |
| 32 | 记号笔 | 软硬双头记号笔一套包括：黑、金、银、白四支装 |  |
| 33 | 直联泵 | 2XZ-0.5型，配压缩空气橡胶管 |  |
| 34 | 打气筒 | 脚踏式，配多用气嘴 |  |
| 35 | 抽气盘 | 直径180mm，附钟罩 |  |
| 36 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，带刹车 |  |
| 37 | 充磁器 | 磁场强度≥56kA/m，配磁回路软铁 |  |
| 38 | 生物显微镜 | 1、光学放大倍数：40X-1000X。 2、观察镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察左右两系统放大率差≤0.85%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.3%；双目系统左右系统像面方位差≤28、双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.1mm、左右内侧≤0.3mm。 3、目镜：两个广角目镜WF10X，其中一个带示教指针，便于教学，目镜放大率准确度不超过±1.46%。 4、物镜：黄铜材料，四个185消色差物镜，物镜放大准确度不超过±1.89%：4X(宏观立体镜）、10X（校准物镜，10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.05mm）、40XS（弹簧，保护镜头）、100XS（弹簧，保护镜头）成像清晰圆直径：4X时成像清晰圆直径≥8.8mm；10X时成像清晰圆直径≥8.5mm，40X时成像清晰圆直径≥7.2mm；100X时成像清晰圆直径≥6.7mm。 5、转换器：四孔内倾式转换器，转珠响声定位，转换器定位稳定性≤0.018mm。 6、载物台：铝合金铸造，双层复合机械平台带移动标尺，尺寸约97mm×97mm，移动范围60mm×30mm载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.022mm；不重复性≤0.003mm。用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。 7、不同轴调焦机构（带细调焦机构）：粗调和细调不同轴，粗调范围16 mm，细调范围1.3mm，标书内提供实物图片并加盖厂家公章验证符合技术要求（核心指标）。微调机构空回≤0.006mm。 8、聚光镜：N.A.高透光学玻璃聚光镜，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.25（mm）之间。 9、双光源互换装置：充电光源：LED冷光源照明，1W-LED，内有电池可充电，光源亮度可调；带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过10度。自然光源：可以选配反光镜，一面凹面镜，一面平面镜（满足教科书考试用，反光镜对光练习及考试），标书内提供显微镜实物图片并加盖厂家公章验证符合技术要求。 10、显微镜带金属便携提手，提手必须是与显微镜镜体压铸成像一体的（非使用螺丝固定的方式），方便显微镜搬运携带。 |  |
| 39 | 生物显微演示装置 | 彩色，300万像素，USB接口 |  |
| 40 | 学生显微镜 | 1、 总放大倍数：640倍 2、 整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、 目镜：WF10X广角目镜，WF16X广角目镜；目镜放大率准确度≤±1.33%。 4、 物镜： 4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏；4倍物镜成像清晰圆直径≥7.7mm,；10倍成像清晰圆直径≥7.4mm，景深范围内像面的偏摆≤0.05mm ；40倍 成像清晰圆直径≥7.5mm；物镜放大率准确度≤±1.77%；齐焦：10→4倍≤±0.098mm、10→40倍≤±0.045mm； 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；微调空回≤0.013mm。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,18650型镍氢环保可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。提供厂家彩页验证符合要求。 11、泡沫纸箱包装。 |  |
| 41 | 5倍放大镜 | 5倍，通光孔径30mm |  |
| 42 | 3倍放大镜 | 3倍，通光孔径35mm |  |
| 43 | 听诊器 | 医用 |  |
| 44 | 注射器 | 一次性，10ml |  |
| 45 | 水族箱 | 附增氧泵 |  |
| 46 | 透明水槽 | 300mm×300mm×高150mm |  |
| 47 | 显微镜光源 | 显微镜电光源 、LED灯珠可调光源，光圈电源接口、8字插电源线。 |  |
| 48 | 方座支架 | 垂直夹2，平行夹、烧瓶夹、大铁环、小铁环、吊杆各1 |  |
| 49 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：72mm ，外径：88mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：135mm 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 |  |
| 50 | 试管架 | 木质，8孔，孔径21mm |  |
| 51 | 旋转架 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 |  |
| 52 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，接线柱式，4个一套 |  |
| 53 | 直尺 | 500mm |  |
| 54 | 软尺 | 2000mm，1mm |  |
| 55 | 200g托盘天平 | 200g，0.2g，配6级（M2级）砝码 |  |
| 56 | 500g托盘天平 | 500g，0.5g，配6级（M2级）砝码 |  |
| 57 | 金属钩码 | 50g×l0，能叠放 |  |
| 58 | 电子停表 | 0.01s，有防震、防水功能 |  |
| 59 | 温度计 | 有机液体，0℃～100℃，1℃ |  |
| 60 | 寒暑表 | —10℃～50℃，1℃ |  |
| 61 | 最高温度表 | —15℃～80℃，0.5℃ |  |
| 62 | 最低温度表 | —50℃～40℃，0.5℃ |  |
| 63 | 5N条形盒测力计 | 5N，0.1N |  |
| 64 | 1N条形盒测力计 | 1N，0.02N |  |
| 65 | 干湿球温度计 | —35℃～45℃，0.5℃，附对照表 |  |
| 66 | 指南针 | 中文四个方向，定位≤5s，外径≥50mm |  |
| 67 | 肺活量计 | 一次性吹嘴50个 |  |
| 68 | 雨量器 | 包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒；承水口内径200mm |  |
| 69 | 便携式风速仪 | 便携式三杯磁感式风速仪，LCD显示，带风向指示装置 |  |
| 70 | 杠杆 | 杠杆500mm×25mm×8mm，固定轴、调平装置和5个挂钩 |  |
| 71 | 演示滑轮组 | 单2，二串1，可卡1，附滑轮绳 |  |
| 72 | 滑轮 | 带吸盘,一个单滑轮，滑轮支夹下方装一个软塑吸盘可以吸附于平面上。 |  |
| 73 | 音叉 | 音叉应采用碳钢制成，表面镀铬，音叉长度不小于190mm，频率256Hz，叉枝宽不小于8mm，叉枝厚不小于5mm，两支股内间距不小于8mm，需配音叉槌头，共鸣箱。 |  |
| 74 | 音叉 | 音叉应采用碳钢制成，表面镀铬，音叉长度不小于190mm，频率512Hz，叉枝宽不小于8mm，叉枝厚不小于5mm，两支股内间距不小于8mm，需配音叉槌头，共鸣箱。 |  |
| 75 | 单摆 | 两个摆球，直径相同，材料不同 |  |
| 76 | 金属线膨胀演示器 | 铜、铁、铝棒，指针式 |  |
| 77 | 热传导演示器 | 热敏涂料，底座规格：长11cm*宽7.3cm*高14.3cm,重量约210g |  |
| 78 | 玻棒 | 有机玻棒，附面积应不小于350mm×350mm丝绸 |  |
| 79 | 胶棒 | 聚碳酸脂棒，附≥150mm×150mm毛皮 |  |
| 80 | 单刀开关 | 单刀单掷，铜质闸刀，铜导线，统一接线柱，有防松脱垫圈，铜质垫片 |  |
| 81 | 条形磁铁 | 180mm，截面积405mm2，配磁力线闭合铁片 |  |
| 82 | 条形磁铁 | 71mm，截面积150mm2，配磁力线闭合铁片 |  |
| 83 | 蹄形磁铁 | D—CG—LU－80 |  |
| 84 | 蹄形磁铁 | 45mm，截面积63mm2，配磁力线闭合衔铁 |  |
| 85 | 翼形磁针 | 140mm×8mm，2支 |  |
| 86 | 小型电动机实验器 | 尺寸：长14cm*宽8.7cm*高11cm卧式，组装式， |  |
| 87 | 三棱镜 | 镜体边长25mm，棱长80mm，支架能作任意方向的转动和固定 |  |
| 88 | 斜面 | 附小车，支撑杆 |  |
| 89 | 压簧 | Φ20mm，30N |  |
| 90 | 拉簧 | Φ20mm，30N |  |
| 91 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同体积、在水中部分浮。可改变质量、改变体积物体 |  |
| 92 | 滑轮组 | 单2，二串1，可卡1，附滑轮绳 |  |
| 93 | 轮轴及支架 | Φ60mm、Φ45mm、Φ30mm台阶轮，有止动螺钉 |  |
| 94 | 齿轮组及支架 | 齿数比1:2:3，三齿轮位置可换 |  |
| 95 | 弹簧片 | 200mm×20mm×1mm |  |
| 96 | 小车 | 喷气、橡筋、缆车等多种驱动方式 |  |
| 97 | 太阳能的应用演示器 | 太阳能加热、发电 |  |
| 98 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷 |  |
| 99 | 物体热胀冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验环，用开水和冷水实验 |  |
| 100 | 小灯座 | E10螺口灯座，黄铜口圈，弹性中心触点，铜导线，统一接线柱，有防松脱垫圈，铜质垫片 |  |
| 101 | 环形磁铁 | 铁氧体 |  |
| 102 | 电磁铁组装材料 | 多股线，软铁芯，有骨架，可反复用 |  |
| 103 | 手摇发电机 | 点亮6V灯泡，电能可引出，带C形夹 |  |
| 104 | 平面镜及支架 | ≥60mm×90mm，有背板和护圈，方向可调支架 |  |
| 105 | 透镜、棱镜及支架 | 棱长80mm三棱镜、直径35mm凸透镜（3倍） |  |
| 106 | 昆虫观察盒 | 带3倍的放大镜盖 |  |
| 107 | 动物饲养笼 | 用于饲养蚯蚓和蜗牛 |  |
| 108 | 一次性注射器 | 30mL |  |
| 109 | 电路元件黑盒 | 四触点，通或不通，内部连接可变换 |  |
| 110 | 静电检验球 | 绝缘支架、细线悬挂的泡沫塑料小球，表面覆导电层 |  |
| 111 | 玩具电机 | 1.5V～3V，启动0.8V40mA，可接LED发光 |  |
| 112 | 玩具钢板琴 | 铝板琴 规格：38.2cm*13.5cm 彩色15音，敲锤1付 |  |
| 113 | 物体导电检验器 | 两固定触点，不能插入电源插座 |  |
| 114 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，规格：100G 其他符合QB/T 1290.8-1991 《羊角锤》标准。 |  |
| 115 | 叶轮 | 叶片方向可调，水轮和风车两用 |  |
| 116 | 桃花模型 | 放大的盛开状态桃花 |  |
| 117 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 |  |
| 118 | 平面政区地球仪 | 直径不小于310mm，比例尺1∶40000 000 |  |
| 119 | 平面地形地球仪 | 直径不小于310mm，比例尺1∶40 000 000 |  |
| 120 | 儿童骨骼模型 | PVC制，高850mm，正常直立姿态 |  |
| 121 | 儿童牙列模型 | 1.适用小学自然教学演示时使用； 2.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 3.产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。 |  |
| 122 | 少年人体半身模型 | PVC材质，少年模型，高420mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。 |  |
| 123 | 摆钟齿轮操纵器模型 | 钟摆实验模型（组装套件） |  |
| 124 | 滚珠轴承 | 滚动轴承 |  |
| 125 | 洋葱表皮装片 | 洋葱鳞片表皮，示细胞 |  |
| 126 | 叶片气孔装片 | 蚕豆叶下表皮装片，示气孔 |  |
| 127 | 天然材料标本 | 木、棉花、玻璃、钢铁、铜、铝、塑料、橡胶 |  |
| 128 | 矿物标本 | 磁铁矿、石英、长石、云母、石盐、石墨、硫磺、方铅矿、石膏、辉锑矿、黄铁矿、黄铜矿 |  |
| 129 | 岩石标本 | 花岗岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、砾岩、板岩 |  |
| 130 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡、铅 |  |
| 131 | 常见金属材料标本 | 铁、铜（纯铜、黄铜）、铝、（铝合金，板、棒、片、线） |  |
| 132 | 量筒 | 100mL，高硼硅玻璃制 |  |
| 133 | 量筒 | 500mL，高硼硅玻璃制 |  |
| 134 | 量筒 | 250mL 塑料 |  |
| 135 | 量杯 | 250mL，高硼硅玻璃制 |  |
| 136 | 塑料棒 | Ф6mm，长150mm |  |
| 137 | 塑料量杯 | 500mL，5mL |  |
| 138 | 塑料量杯 | 100mL，1mL |  |
| 139 | 塑料量杯 | 250mL，25mL |  |
| 140 | 药瓶 | 50mL，塑料 |  |
| 141 | 试管 | Ф15mm×Ф150mm |  |
| 142 | 试管 | Ф20mm×Ф200mm |  |
| 143 | 烧杯 | 50mL，高硼硅玻璃制 |  |
| 144 | 烧杯 | 100mL，高硼硅玻璃制 |  |
| 145 | 烧杯 | 250mL，高硼硅玻璃制 |  |
| 146 | 烧杯 | 500mL，高硼硅玻璃制 |  |
| 147 | 烧瓶 | 平、长，250mL，高硼硅玻璃制 |  |
| 148 | 锥形瓶 | 100mL，高硼硅玻璃制 |  |
| 149 | 酒精灯 | 150mL，配棉线灯芯 |  |
| 150 | 漏斗 | 60mm，塑料 |  |
| 151 | Y形管 | Ф5mm～Ф6mm，支管斜高50mm，全长100mm |  |
| 152 | 滴管 | 直型φ8mm×150mm，配乳胶头 |  |
| 153 | 集气瓶 | 125mL，正方形盖板65mm×65mm×2mm，瓶口与盖板磨砂 |  |
| 154 | 镊子 | 304不锈钢，平头，125mm，钢板厚1.2mm |  |
| 155 | 试管夹 | 木制，≥200mm |  |
| 156 | 石棉网 | 15mm×15mm，0.8mm钢丝制成，防火材料不易脱落 |  |
| 157 | 燃烧匙 | 铁柄铜质，勺直径18mm，深10mm，柄长300mm |  |
| 158 | 药匙 | 大，中，小一套的，14.5cm、13.5cm、12cm |  |
| 159 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm，长600mm |  |
| 160 | 玻璃棒 | Ф5mm～Ф6mm，长300mm |  |
| 161 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色 |  |
| 162 | 乳胶管 | 外径6mm、内径4mm，长1m |  |
| 163 | 橡胶塞 | 0、3、4、6、7、9号 |  |
| 164 | 洗耳球 | 大号，90mL |  |
| 165 | 试管刷 | 小号、中号各1 |  |
| 166 | 烧瓶刷 | 250mL和500mL各一个 |  |
| 167 | 培养皿 | 100mm，高硼硅玻璃制 |  |
| 168 | 蒸发皿 | 有嘴圆皿，50mL，外径72mm，高28mm |  |
| 169 | 铝片 | 厚度0.1mm～0.2mm |  |
| 170 | 硫酸铜 | 99%，教学用 |  |
| 171 | 硫酸铝钾(明矾) | 化学纯，透明晶体 |  |
| 172 | 碳酸氢钠 | 工业，白色粉末 |  |
| 173 | 碘酒 | 药用，深咖啡色液体 |  |
| 174 | 淀粉 | 化学纯，白色粉末 |  |
| 175 | 柠檬酸 | 食品级，白色粉末 |  |
| 176 | 酒精 | 工业，无色液体 |  |
| 177 | pH广范围试纸 | l～14 |  |
| 178 | 纯铁锈 | 教学用，95% |  |
| 179 | 载玻片 | 每盒50片，配盒 |  |
| 180 | 盖玻片 | 每包10盒，每盒50片 |  |
| 181 | 橡皮泥 | 油性，不融水 |  |
| 182 | 蜡烛 | Ф30mm，高25mm |  |
| 183 | 钢珠 | Φ3mm |  |
| 184 | 干电池 | R20（1号） |  |
| 185 | 导线 | 两端带接线叉，15股Φ0.1mm塑料线，长30cm，彩色，每套50根 |  |
| 186 | 小灯泡 | 2.5V，0.3A |  |
| 187 | 测电笔 | 氖泡式低压测电器 |  |
| 188 | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm；Ф3mm，长75mm |  |
| 189 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm；Ф3mm，长75mm |  |
| 190 | 尖嘴钳 | 8寸尖咀钳，总长度不小于150mm，45#高碳钢锻造，其他符合QB/T2442.3标准。 |  |
| 191 | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端力握手一边木框的距离30mm，一头45°固定需加固，绞绳不少于16根，绞片有细绳拴住。开锯路，锯条长400mm，齿距2.5mm |  |
| 192 | 钢手锯 | A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）。可调钢锯架 |  |
| 193 | 钢丝钳 | 200mm |  |
| 194 | 手锤 | 木工用，0.25kg |  |
| 195 | 活扳手 | 200mm |  |
| 196 | 电烙铁 | 20W，橡胶线 |  |
| 197 | 电烙铁 | 60W，橡胶线 |  |
| 198 | 手电钻 | Ф1mm～Ф10mm，手持式交流电钻，A型（普通型）。Ⅱ类电钻 |  |
| 199 | 剪刀 | 民用，150mm，尖头 |  |
| 200 | 饲养箱 | 饲养蚯蚓、蜗牛 |  |
| 201 | 手电筒 | 口径直径约80mm，可调聚焦，平行光源，3.8V螺口灯泡，R20干电池三节，备一颗3.8V灯泡。 |  |
| 202 | 小刀 | 折叠式，带护套 |  |
| 203 | 塑料桶 | ≥5L |  |
| 204 | 手持筛子 | 土壤筛，直径200mm,孔2mm |  |
| 205 | 喷水壶 | 手持喷雾器 |  |
| 206 | 采集捕捞工具 | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪 |  |
| 207 | 榨汁器 | 尺寸：长13cm*宽12.3cm*高6.2cm,手动，不锈钢， |  |
| 208 | 蜡烛台 | 底盘直径60mm |  |
| 209 | 护目镜 | 防冲击眼镜 |  |
| 210 | 发光二极管 | 红、绿，Ф5mm |  |
| 211 | 软尺 | 纤维或塑料，2000mm。最小分度值为1mm。 |  |
| 212 | 卷尺 | 盒式纤维卷尺，20m，最小分度值为1cm，每厘米处有数字标志。有CMC标志 |  |
| 213 | 托盘天平 | 500g，分度值0.5g，配6级（M2级）砝码，200g一个，100g二个，50g一个，20g二个，10g一个 |  |
| 214 | 简易天平 | 200g，分度值1g，ABS塑料制成，金属槽码10g16个，5g8个；金属游码杆，金属游码不能取下 |  |
| 215 | 弹簧度盘秤 | 最大称量1kg，最小称量50g，分度值5g，准确度等级为Ⅳ级。 |  |
| 216 | 弹簧秤 | 质量单位，2.5kg，分度值50g。 |  |
| 217 | 三角板 | 标尺长度≥50cm |  |
| 218 | 圆规 | 钢制黑板或者玻璃黑板用 |  |
| 219 | 量角器 | 直径500mm，双向标0º ～180º。 |  |
| 220 | 专用直尺 | 1m，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 |  |
| 221 | 塑料球 | 五种颜色，球径≥20mm，每种颜色10颗。配不透明袋 |  |
| 222 | 竖式计数器 | 演示用，五档 |  |
| 223 | 计数棒 | 演示用，每10根一捆，十捆，每根长200mm，5种颜色 |  |
| 224 | 钉板 | 边长390mm×590mm，白色和浅蓝色块，色块边长≥33mm，钉数≥187个，4个以上Ф3mm红色松紧带。 |  |
| 225 | 钉板 | 140mm×l40mm，10mm×10mm方格，7行7列钉，背面在圆的24等分点处和圆心处各有1钉。4个以上松紧带。 |  |
| 226 | 塑料连接链 | 可拆开及连接的非脆性三种颜色塑料环，每种颜色各10个。 |  |
| 227 | 空白骰子 | 正二十面体骰子，边长≥12mm，各面空白，可用铅笔写，橡皮擦除，材质均匀。 |  |
| 228 | 计数多层积木 | 由一块、一片、一条和一颗积木块组成。一条、一片和一块积木块外都应画有10mm的方格。一颗应为红色，其余应为白色，方格线为红色。采用塑料作材料。外配一个透明塑料盒。 |  |
| 229 | 演示用七巧板 | 七种颜色组成的正方形尺寸为250mm×250mm，厚3mm，磁吸式，塑料盒装。 |  |
| 230 | 口算练习器 | 旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，能有白板笔书写和方便擦除。 |  |
| 231 | 塑料量杯 | 透明，圆柱形，2L |  |
| 232 | 塑料量杯 | 透明，棱柱形，1.5L |  |
| 233 | 塑料量杯 | 透明，水杯形，1L |  |
| 234 | 1～3年级小学低年级数学磁性教具 | 万以内数位表、1～20数字卡片，分数片，计数图片，元、角、分、吨、千克、克名称片，月历，几何图形卡片，磁性直尺（长500mm），1cm2、1dm2图形，长方形、正方形面积公式图片，平移、旋转、轴对称图片，位置和方向图片，磁铁。 |  |
| 235 | 4～6年级小学中年级数学磁性教具 | 万以上数位表，1～20数字卡片，百分数图，小数和分数比较大小通图，数轴图，简单方程式用符号，正比例图像，带磁铁的“直线”（平面上两条直线平行和相交），几何图形片，量角器图，面积测量器图（不规则图形的面积估计），长方体、正方体、圆柱表面积展开图，轴对称图形和对称轴，方格纸上的平移和旋转图，角度允许误差，几何图形片的角度误差允许为1°，量角器图：45°、90°、135°处误差应不大于1°，其余应分度均匀，各图片应能稳定吸在钢制黑板上。 |  |
| 236 | 面积测量演示器 | 底板和透明的正方形、长方形组成。底板500mm×400mm，印有边长100mm的方格，标厘米数字。白色底板，黑色标线和数字。正方形边长300mm，长方形边长分别为300mm和400mm，采用浅蓝色、浅绿色、浅黄色透明塑料制作。 |  |
| 237 | 几何形体模型 | 含长方体、正方体、圆柱（空心和实体）、球和圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球。每种2个。 |  |
| 238 | 厘米立方块 | 30块可相互接插的塑料立方块组成。10mm×10mm×10mm。立方块的颜色不少于三种。 |  |
| 239 | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体各一，塑料材质的表面积展开图。三种几何形体应采用三种不同颜色。表面积展开图形采用薄塑料制作，颜色应与相应的结合形体相同。一个几何形体的展开图型应连成一块。 |  |
| 240 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | 圆面积演示器：直径200mm，两种分割法的扇形块组成。采用不同颜色，的扇形圆周处采用软性材料连接，背面应附磁性塑料。圆周率计算公式推导模型：由底板、圆和刻度尺组成。圆直径100mm，有滚动起点标志，圆周有齿，能与刻度尺测量边的齿良好啮合，刻度尺长340mm。 |  |
| 241 | 演示用几何形体和图形模型 | 由几何体和平面几何图形组成。几何体含长方体三种、正方体一种、圆柱及判别用几何体共六种、圆锥体三种和球。平面几何图形应包括长方形二种、正方形一种、三角形四种、圆一种。彩色塑料制作，不同的几何体采用不同颜色，平面图形的颜色与对应的几何体相同。 |  |
| 242 | 简单视图模型 | 正方体五个，80mm×80mm×80mm，每个面有不同颜色。 |  |
| 243 | 多边形连接条 | 塑料，100mm，150mm，200mm三种长度，每种6条，223.6mm一条。轴孔联接。 |  |
| 244 | 圆柱圆锥体积比 | 无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成。圆柱高100mm，直径100mm±1mm；圆锥直径和高应与圆柱相同。圆锥中装满水三次倒入圆柱中，水面误差不大于1mm。圆柱壁有三等分的标度线。 |  |
| 245 | 演示用数字卡片 | 塑料制，1～20数字各二张，每张面积≥40mm×50mm。手写体。背面附磁性塑料或铁氧体磁钢。 |  |
| 246 | 图形卡片 | 2种，每种100张，带磁性，40mm×30mm。每100张图形内容相同。 |  |
| 247 | 演示用计数图片 | 动植物，日用器材、几何图形三种内容的塑料图片，每种各20个，每种分别有三种不同形状的图片上，背面带磁性塑料。 |  |
| 248 | 磁吸式图片 | 塑料图片，背面带磁性塑料，圆形、正方形、三角形、五角星各2片，每种图片二种颜色。白色黑线底图1张，60cm×90cm，方格边长10cm。附磁性压块四个。 |  |
| 249 | “搭配”演示材料 | 由图案片和空白片组成。100mm×150mm。图案片的图案有三类。各四张。背面附磁钢或者磁性塑料。 |  |
| 250 | 剪刀 | 不锈钢，全长153mm，剪头长73mm。塑料手柄。 |  |
| 251 | 钢制黑板 | 600mm×900mm，一面空白，另一面有方格50mm×50mm的 |  |
| 252 | 白板笔 | 红3支、黑支 |  |
| 253 | 磁性塑料 | 厚1mm |  |
| 254 | 三级上册第一单元-水（JK） | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含不少于：塑料杯2个，橡皮筋50个，保鲜膜1卷，塑料烧杯1个，水槽1个，小铁架台底座1个，小铁架台支柱1个，固定块-长1个，固定块-短1个，小铁架台固定块-紧锁螺丝4个，烧杯架1个，石棉网1个，玻璃烧杯1个，温度计1个，线绳1个，纤维棒1个，漏斗1个，长柄试管夹1个，保鲜袋1个，玻璃试管2个，双头药匙1个，小苏打1瓶，碱1瓶，红糖1瓶，食盐1瓶，沙子1瓶 ，味精1瓶，木屑20g，铁屑500g，培养皿2套，绿色打印纸30张，不锈钢勺子1个，玻璃棒，筛子80目1个，滤纸1盒，火柴1盒，蒸发皿1个，橡皮泥1罐，酒精灯1个，折纸20张。 |  |
| 255 | 三年级上册第二单元-空气（JK） | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含不少于：一次性塑料杯10个，自封袋20个，塑料碗1个，气球10个，水槽1个，大头针1盒，多用途打气筒1个，塑料瓶1个，弯头吸管10支，橡皮泥1罐，注射器1个，大橡皮-大2块，皮球1个，石子380g，绿豆210g，沙子360g，塑料桶2个，保鲜袋1袋，蜡烛2个，安全剪刀1把，透明胶1个，双面胶1个，回形针1盒，乒乓球1个，木块1个，卡纸10张，小铁架台底板1个，小铁架台支柱2套，平衡刻度盘1套，刀口1套，平衡尺1套，滑块短1套，S勾3个，火柴1盒，线香1管，通风管1个，塑料盒1个，橡胶塞3个，风的形成实验盒1套，孔明灯4套。 |  |
| 256 | 三年级上册第三单元-天气（JK） | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含不少于：气温计1个，体温计1个，温度计1个，双金属温度计1个，电子温度计1个，红外线温度计1个，雨量器1套，浇花花洒头1个，塑料瓶1个，水槽1个，天气符号卡片15张，24节气卡片24张，风向标1个。 |  |
| 257 | 三年级下册第一单元-物体的运动（JK） | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含不少于：皮尺1个，圆盘尺1个，汽车方位卡10张，溜溜球1个，钢尺1个，摇摆玩具1个，玩具汽车1个，手指陀螺1个，原木陀螺1个，轨道直1个，轨道板1个，斜面面板-长1个，下面支架-底座1个，下面支架-支柱2个，纤维棒1个，木块1个，乒乓球1个，多面体色子1套，小玻璃瓶1个，木球1个，秒表1个，140孔底板3块，滑道球2个，滑道起终点3个，滑道小弯道6个，滑道大直道2个，滑道小直道6个，滑道小斜坡4个，滑道大斜坡10个，滑道大弯道4个，滑道U型弯道2个，滑道U型高低弯道2个，转角件40个，2孔中阶6个，4孔正方中阶6个，6孔正方中阶4个。 |  |
| 258 | 三年级下册第二单元-动物的一生（JK） | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含不少于:带灯放大镜1个，蚕饲养盒1个，温度计1个，鹅毛1根，结茧网1个，清理网1个，镊子1个，蚕的一生标本1个，动物的卵图片卡P25 10张，蚕的生长变化图片卡P35 8张，蚕的一生统计表P35 10张，菜粉蝶的一生标本1个，小鸡孵化过程1套。 |  |
| 259 | 三年级下册第三单元-太阳、地球和月球（JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含不少于:圆纸筒1个，大圆纸片10张，小圆纸片10张，亚克力板1个，方位纸5张，磁悬浮底板1个，磁悬浮立柱1个，手电筒1个，圆木柱1个，月相图卡30张，水槽1个，玻璃球1个，木球1个，跳跳球1个，乒乓球1个，沙子360g，正圆气球1个，小船帆模型1个，白屏1个，正方体木块1个，地球仪1个，世界地图1张，透明方格纸10张，彩笔1盒。 |  |
| 260 | 四年级上册第一单元-声音(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含不少于：塑料尺，不锈钢尺，琴码，音叉256hz，音叉512hz，音叉座，橡胶锤，鼓槌，透明胶，乒乓球，橡皮筋，气球，泡沫小球，吸管，木片，钢片琴，小鼓，共鸣盒，听诊器，竖笛，绿豆，线绳，玻璃杯，钢片琴架，橡皮泥，人体耳朵模型等实验器材，满足学生实验需求。 |  |
| 261 | 四年级上册第二单元-呼吸与消化(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造不少于：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：肺活量测量袋，不锈钢哨子，胶带，剪刀，白卡纸，人体轮廓图，花生米，食用油，牙齿模型，呼吸模型，计时器，线绳，电子肺活量仪，硅胶管，碘液，培养皿，棉签，保鲜袋等实验器材，满足学生实验需求。 |  |
| 262 | 四年级上册第三单元-运动和力(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含不少于：气嘴，圆筒测力计1N，圆筒测力计5N，圆筒测力计10N，剪刀，轮子，车轴，胶水，胶带，吸管，气球，垫圈，S勾，橡皮筋，圆木棒，滑块-木，钩码，小车，气垫，斜面面板（长），斜面面板（短），斜面支架-底座，斜面支架-支柱，线绳，挂钩面板，挂钩面板-底座，彩色橡胶圈，硬纸盒等实验器材，满足学生实验需求。 |  |
| 263 | 四年级下册第一单元-植物的生长变化(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含不少于：蚕豆，带灯放大镜，镊子，培养皿，美工刀，自吸水花盆，花洒头，园艺工具，凤仙花种子，塑料杯，蜡笔（红黄蓝），塑料试管，食用油，试管架，食用色素-红色，彩笔，自封袋A4，线绳，纸蜻蜓折法图卡，彩色折纸，吸水纸，皱纹纸，魔术轧带，剪刀，吸管，双面胶，透明胶，橡皮泥（红色），橡皮泥（绿色），细铁丝等实验器材，满足学生实验需求。 |  |
| 264 | 四年级下册第二单元-电路(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造不少于：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：灯泡，导线，塑料尺，彩笔，导线红-香蕉插头，导线黑-香蕉插头，电源盒，电珠盒，单刀单掷开关，双夹盒，电路暗盒，鳄鱼夹-香蕉插头，不锈钢勺子，燕尾夹，木棒，铅笔，透明胶，橡皮，木块，回形针，图钉，钥匙，铁钉，粉笔，单刀三掷开关，红绿灯模型等实验器材，满足学生实验需求。 |  |
| 265 | 四年级下册第三单元-岩石与土壤(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含不少于：15种常见岩石标本，15种常见矿石标本，15种常见化石标本，带灯放大镜，美工刀，手电筒，小钢锉，无釉瓷板，铜钥匙，岩石标本盒，便利贴，沙子，黏质土，沙质土，壤土，塑料杯，搅拌棒，培养皿，水的净化材料桶，水的净化连接件，水的净化底座等实验器材，满足学生实验需求。 |  |
| 266 | 五年级上册第一单元-光(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含不少于：手电筒，透明胶带，彩笔，安全剪刀，小孔板，平面镜-中，透明玻璃片，激光笔，火柴，木棒，小鱼模型，十字插槽，白屏，仿真苹果，塑料盒，三棱镜，三棱镜手柄，线绳，陀螺，檀香，盘香架，打印纸，黑卡纸，牛顿盘卡纸，纸盒子，潜望镜等实验器材，满足学生实验需求。 |  |
| 267 | 五年级上册第二单元-地球表面的变化(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含不少于：3d中国地形图，3d世界地形图，15种常见岩石标本，橡皮泥红，橡皮泥黄，橡皮泥蓝，保鲜膜，塑料盒，园艺工具，不锈钢酒精灯，石棉网，火柴，铁架台底板，铁架台支柱，固定块-长，固定块-短，托盘架，紧缩螺丝，砂纸，页岩，小毛巾，不锈钢小盆，塑料瓶，彩砂，花洒头，报纸等实验器材，满足学生实验需求。 |  |
| 268 | 教师端数据采集器 | 1、与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K； 2、通过USB接口供电，无需外接电源，所有端口具备防静电保护功能； 3、与传感器采用BT自锁接口（卡口式自锁接口），支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率12bits； 4、数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接 5、数字通讯功能：数据采集器与所有传感器进行通讯均采用数字信号传输； 6、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率高达20KHZ。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 7、数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道可以同时对信号进行数据采集，并行数据采集，互相不受影响； 提供含有产品图片的检测报告，且检测报告能佐证4-7参数要求。 8、为保证产品质量所投产品制造商拥有与国家正规教育部门合作的专业数字化产品研发部门并且具有专业研发专家需提供研发部门和专家证明材料 |  |
| 269 | 无线接收 | 1、模块化结构 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 |  |
| 270 | 传感器无线发射模块-电脑版 | 1、模块化结构 2、通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。 3、采用BT接口（卡口式自锁接口），具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定口 4、支持热插拔连接，可充电锂电池供电。 |  |
| 271 | 传感器数据显示模块 | 1、通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。 2、采用BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。 3、该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 |  |
| 272 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 |  |
| 273 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-2A~+2A；分度：0.01； 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA； 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA； 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）。 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 274 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口），具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 275 | 多量程电压传感器 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V； 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）。 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 276 | 磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01 mT 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口） 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 277 | 力传感器 | 1、测量范围：-20N～20N； 2、分度：0.01N； 3、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 4、手柄式结构，自带防滑纹。符合人体工程学原理，自带一大一小两个传感器固定位，便于传感器的固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口（卡口式自锁接口）有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 278 | 光电门传感器 | 1、分度：2μS，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口,通过具有方向性锁定实现稳定连接，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定支持热插拔 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 279 | 声波/声级 | 用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 1、声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：0.1dB； 2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 280 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃； 2、分度：0.1℃； 3、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 281 | 压强传感器 | 1、测量范围：0 kPa～700 kPa； 2、分度：0.1 kPa； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口（卡口式自锁接口）,自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 配件：20ml注射器 |  |
| 282 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa； 2、可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20ml注射器 3、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）,具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 283 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14；分度：0.01 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 284 | 电导率传感器 | 1、测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）,具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 285 | 氧气传感器 | 1、测量范围：1～100%； 2、分度：0.1%； 3、自带硬件校准按钮； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口（卡口式自锁接口）6、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 提供含有产品图片的检测报告，且检测报告能佐证4-6参数要求 |  |
| 286 | 色度传感器 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％ 2、三波长光源（R、G、B）测量 3、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）,具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 287 | 浊度传感器 | 1、用于测量待测溶液的浑浊程度； 2、性能：测量范围：0 ~400NTU；分度：0.1 NTU； 3、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 288 | 二氧化硫传感器 | 1、测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 289 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm 2、红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。 3、传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 290 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％ 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 291 | 氢气传感器 | 1、测量范围：0~100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量； 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 292 | 溶解氧传感器 | 1、测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L； 2、带有温补功能 3、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口） 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 5、支持热插拔，自带校准按钮 6、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 293 | 双量程光照度传感器 | 1、测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 294 | 心率传感器 | 1、测量范围：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口） 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 295 | 酒精传感器 | 1、测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 296 | DISlab软件包 | 1、软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。 2、理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。 3、教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 4、软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 提供计算机软件著作权证书盖章复印件 |  |
| 297 | 高灵敏线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 |  |
| 298 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 |  |
| 299 | 多向转接头 | 零件,双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 |  |
| 300 | 地磁场发电机 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 |  |
| 301 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 |  |
| 302 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 |  |
| 303 | 压缩气体做功实验器 | 压缩气体做功实验器由底座、气筒、快速温度探头、双通阀开关、连接线构成。与温度传感器和压强传感器配合使用，支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于研究气体压缩或膨胀时，温度的变化。 |  |
| 304 | 浮力定律实验器 | 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成。与力传感器配合使用 |  |
| 305 | 二力平衡实验器 | 由匀速运动升降装置、I型支架、十字转接器、横杆等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况。与光电门传感器配合，可扩展为同时测量物体运动速度功能，供电电源为两节5号电池 |  |
| 306 | 流体压强实验器 | 由气泵、三节不同粗细的套管、外接连通软管和支架组成，与三只相对压强传感器配合使用，可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可用于伯努利定律的演示和实验探究 |  |
| 307 | 焦耳定律实验器 | 由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系 |  |
| 308 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 |  |
| 309 | 方块电路-初中教师版 | 由6类22块电路模块及附件组成，模块尺寸为10cm×10cm×2cm，可吸附在金属板上。 1、电源类模块： 电源模块×2：锂电池供电，输出：5V；USB Type-C接口充电，设有四级电量指示灯。 2、仪表类模块： 两种模块彩屏显示测量数据。支持蓝牙通讯，上传到移动设备（手机、PAD等），或通过USB Type-C数据线连接计算机软件显示。按键切换量程。 （1）电压表模块×1：测量范围分度分别为：-20V~+20V、0.01V；-2V~+2V、0.001V；-0.2V~+0.2V、0.0001V。 （2）电流表模块×1：测量范围分度分别为：-3A~+3A、0.01A；-300mA~+300mA、0.1mA；-30mA~+30mA、0.01mA。 3、开关类模块： 普通开关模块×1：单刀单掷开关。 4、导线类模块： 按图示连接，导通电路。 （1）直线模块×2；（2）折线模块×5；（3）T型线模块×4。 5、电位器类模块： 模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过旋转模块上的手柄，改变阻值。 有两种规格模块（22Ω、1kΩ）各×1。 6、用电器类模块： （1）小灯泡模块×2：与附件中的灯泡组合使用；（2）电机模块×1：额定电压 DC 5V，驱动扇叶转动；（3）普通综合扩展模块×1：设有一个插座，与附件中的各种插片组合使用。 7、附件： （1）电阻插片：500Ω×1、600Ω×1、1kΩ×1、1.5kΩ×1、2kΩ×1； （2）灯泡：绿色LED灯×1、蓝色LED灯×1、钨丝灯泡×2；（3）USB集线器×1、双头充电器×1、USB Type-C数据线×2。 可自由搭建初中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量电流、电压数据，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。典型电路案例有：点亮灯泡、调速电机、用电流表测电流、用电压表测电压、串联电路、并联电路、“伏安法”测电阻、测量灯泡的电功率。 |  |
| 310 | 玻璃导电实验器 | 由底座、专用实验板、玻璃组成，与微电流传感器配合使用 |  |
| 311 | 温差电流实验器 | 由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用 |  |
| 312 | 热辐射实验器 | 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用 |  |
| 313 | 马德堡实验器 | 由马德堡实验装置（包含透明上下壳、微型压强传感器、吊环、阀门）、数据线、抽气装置构成，用于验证大气压强存在。可通过显示屏实时显示压强数据，也可采用无线的方式将数据传输到移动端。 |  |
| 314 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm |  |
| 315 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 |  |
| 316 | 袖珍生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 |  |
| 317 | 真空铃实验器 | 由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。 |  |
| 318 | 液体内部压强实验器 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：10°； 3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 4.无需数据采集器，传感器可与专用App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源。 |  |
| 319 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 |  |
| 320 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 |  |
| 321 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 |  |
| 322 | 学生端数据采集器 | 1、与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K； 2、通过USB接口供电，无需外接电源，所有端口具备防静电保护功能； 3、与传感器采用BT自锁接口，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率12bits； 4、数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接 5、数字通讯功能：数据采集器与所有传感器进行通讯均采用数字信号传输； 6、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率高达20KHZ。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 7、数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道可以同时对信号进行数据采集，并行数据采集，互相不受影响； |  |
| 323 | 传感器数据显示模块 | 1、通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。 2、采用BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。 3、该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 |  |
| 324 | 电流传感器 | 1、测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A； 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口） 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 325 | 电压传感器 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）,具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 326 | 磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01 mT 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口）,具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 327 | 力传感器 | 1、测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N； 2、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构 3、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口），具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 5、支持热插拔，自带硬件调零按钮 6、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 328 | 温度传感器 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃ 2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度 3、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口），具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 329 | 压强传感器 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa； 2、可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20ml注射器 3、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口），具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 330 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口），具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 331 | 氧气传感器 | 1、测量范围：0～100％，分度：0.1％ 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口），具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、支持热插拔，自带校准按钮 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 332 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm 2、红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。 3、传感器采用BT插口（卡口式自锁接口），具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 333 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％ 2、连接插口采用BT接口（卡口式自锁接口），具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式 4、可在统信、麒麟、和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 |  |
| 334 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 |  |
| 335 | 浮力定律实验器 | 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成。与力传感器配合使用 |  |
| 336 | 高灵敏线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 |  |
| 337 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 |  |
| 338 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 |  |
| 339 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 |  |
| 340 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 |  |
| 341 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 |  |
| 342 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 |  |
| 343 | 数据采集终端 | 用于数字采集，大于10寸平板，存储含量大于128G，分辨率1920*1200,4G容量，八核处理器 |  |
| 344 | 充电柜 | 充电参数：单口输出：5V 2A （Max） 输出总功率：200W 支持PE2.0/PE1.1 支持BC1.2 DCP模式 支持苹果/三星模式 柜门：钢化玻璃门 配隔板: ABS绿色隔板*21 配件：电源线*1 外观颜色：高端黑色 柜身材质：镀锌钢板 层数：1层 柜体宽*高*深：480*420*380（mm） 包装宽*高*深： 580*505*460（mm） 柜体净重：14KG 包装重量：15kg |  |

- 三、商务要求

- 交货时间

本项目需在合同签订后30日内提供全部设备及软件至校方指定位置并完成安装调试。

- 验收标准

1.验收分到货清点验收、安装集成初验、项目终验三阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成集成初验。

2.货物从集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以调换。

3.项目终验在集成初验合格一个月内组织实施。终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

- 售后服务要求

1.质保服务要求：

从验收合格之日起，整体保修（质保）不少于3年（技术参数中有特殊要求的除外）。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，24小时内到达现场处理现场故障，对3天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 付款方式

1.中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳合同总价1%的履约保证金。

2.在合同生效及具备实施条件后七个工作日内按合同总价的40%支付首付款。

3.项目验收通过后，自收到发票后七个工作日内按合同总价的60%付款。

（五）样品和演示项目清单及注意事项

1.实物类样品清单及要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四年级下册第二单元-电路(JK) | 1套 | 具体要求详见招标文件技术参数 |
| 2 | 五年级上册第一单元-光(JK) | 1套 | 具体要求详见招标文件技术参数 |

①投标人所提供的样品应按照招标文件中技术参数要求进行提供，如有偏离，评审小组将根据招标文件评分标准,对样品作相应扣分；投标人中标后，采购人可要求中标方承诺完全按照招标文件技术参数要求进行供货。

②投标方样品需密封包装，外包装注明项目名称、投标人名称并加盖公章；未密封包装或者逾期送达的样品将不予接收，样品打分项作零分处理；样品本身表面不得出现公司名称或与公司有关的商标和标记，如发现有，样品打分项作零分处理。

③投标方于开标前一天下午5:00点前，将样品通过顺丰邮寄方式寄至或直接送至：衢州市柯城区智慧新城学府路7号1幢衢州市教育事业发展中心。接收人：陈老师，15268093997。

④采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务。

⑤对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

⑥样品制作、运输、安装和保管等所发生的一切费用由投标人自理。

2.视频演示清单及要求

| 序号 | 演示项目 | 演示要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境测定演示 | 详见招标文件技术参数及评分标准要求 |
| 2 | 数字实验系列实验演示 | 详见招标文件技术参数及评分标准要求 |

①本项目有功能视频演示环节，投标人代表无需到投标现场，演示环节以视频录制方式进行，以U盘单独提交。视频应按演示清单要求进行演示，不得加入宣传广告。每个演示项目单独制作（分2个视频并标明名称）。演示视频须制作成MP4格式，每个视频时长不超过10分钟。

②投标人将“演示视频”材料于开标前一天下午5:00点前通过顺丰邮寄方式寄至或直接送至：浙江省衢州市柯城区智慧新城学府路7号1幢衢州市教育事业发展中心。接收人：陈老师，15268093997。“演示视频”材料要求密封包装，注明项目名称、投标人名称并加盖公章，未密封包装或者逾期邮寄送达的“演示录制视频”材料将不予接收，供应商视为无演示环节。视频损坏或无法播放的，演示不得分。

（六）其他方面：

1.现场集中踏勘时间及地点：本项目不进行现场踏勘。

2.投标商必须确保中标后提供的货物为正规渠道供货，不存在违反国家法律、法规的情况，不存在侵犯知识产权等问题，否则采购方有权拒付货款，产生的一切法律问题由中标方承担。

第四章合同文本

- 一、通用条款

合同编号：QCGHT+项目编号

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标及投标人提供的技术偏离表相一致。

- 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

- 专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

- 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 合同转让

本合同不得转让。

- 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。原则性条款不允许修改。

- 不可抗力事件处理

  - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续__60___天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物或服务、拒付货物或服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

  - 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货物或服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

  - 如乙方不能交付货物或服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

  - 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知 自到达乙方时生效。

  - 乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

  - 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第9.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

  - 乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

  - 乙方在承担上述9.4-9.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

  - 乙方响应属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 争议的解决

- 双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

- 二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

- 合同文件

  - 本合同书

  - 中标/成交通知书

  - 中标单位投标文件

  - 变更补充文件

  - 招标文件

  - 本合同专用条款

  - 本合同通用条款

  - 标准、规范、图纸及有关技术文件

  - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 合同金额：                                       （大写）
包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 规格型号 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

- 质量保证（视项目需要可具体细化）

- 付款方式

  - 付款方式详见采购需求。

- 培训

  - 培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

- 售后服务

  - 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

  - 乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

  - 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，设备的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

  - 设备签约的同时，双方签订质保期满后的维修保养协议或合同。

  - （视项目需要可具体细化）

- 工期要求

  - 合同签订后   内完成安装调试成功并交付使用。

  - 工期为：    年    月     日至    年     月    日。

- 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

- 合同的生效

  - 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

  - 本合同一式   份，甲、乙双方各执   份。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：        法定（授权）代表人（签字）：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

签订日期：  年    月    日

- 第五章应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日

- 二、资格审查文件

1.营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；分公司（限金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

2.法定代表人授权委托书

衢州市教育事业发展中心：

（投标人全称）法定代表人授权（被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

被授权代表姓名：性别：

职务：职称：

详细通讯地址：

电话：传真：

移动电话：

邮政编码：

注：法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面。

3.法定代表人或授权代表身份证扫描件

4.具有参与政府采购活动资格条件的声明函

衢州市教育事业发展中心、（采购人名称）：

我方参与（项目名称）（项目编号：）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人（盖章）：

日期：

5.中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函）

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）监狱企业证明文件

（投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件）

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

三、技术商务文件格式

1.自评分表

| 序号 | 名称 | 评审内容 | 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

注：以上表格按照评分标准中各项内容填写

2.技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 3.2022年1月1日以来成功案例

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供成功案列合同扫描件，提供合同部分内容或不提供合同不得分。

4.项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 岗位 | 现场工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

5.技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应按要求填写以上表格，否则将认为投标人接受招标文件的全部要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

6.样品配置清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 参数及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 四、报价文件格式

1.报价明细表

项目名称：

项目编号：单位：元

| 序号 | 名称 | 图片 | 规格 | 颜色 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | ￥：（小写）元大写：元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

2、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

2.开标一览表

项目名称：

项目编号：金额单位：元

| 名称 | 品牌 | 产地 | 投标价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | ￥：元 大写：元 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 第六章评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成。

2.询标期间，工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人或法定代表人委托人在政采云平台上负责解答及上传相关文件。（参与现场投标的也可由投标人法定代表人或法定代表人委托人现场解答询标内容）

- 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4.技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6.评定结果经采购人确定后，衢州市教育事业发展中心在中标人确定之日起2个工作日内，通过政采云系统以电子形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

三、注意事项

7.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 30分 | 报价 | 本项目最高限价：人民币563038元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价或最高限价的，为无效投标文件。 | 0-30分 |
| 供应商情况 5分 | 基本情况 | 投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分。（须提供以上证书原件扫描件，否则不得分） | 0-3分 |
|  | 企业业绩 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）,投标人实施的政府采购类似项目的业绩合同，每提供一个得0.5分，最高得2分。（须提供有效合同原件扫描件，否则不得分） | 0-2分 |
| 技术方案 33分 | 产品技术指标及功能响应程度 | 根据投标人提供的配置参数，全部满足招标文件要求的得8分；有负偏离且评委认为有影响的每项扣1分，扣完为止。 | 0-8分 |
|  | 项目的认识及理解 | 根据投标人针对本项目现状整体认识及理解综合评分。（评分范围：5分，4.5分,4分，3.5分,3分,2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-5分 |
|  | 重难点分析和解决措施 | 根据投标人针对本项目重难点问题分析、解决措施方案进行打分。（评分范围：5分，4.5分,4分，3.5分,3分,2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-5分 |
|  | 产品总体性能及质量水平 | 根据所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述情况进行综合评分。（评分范围：5分,4.5分，4分,3.5分，3分,2.5分，2分,1.5分，1分,0.5分，0分） | 0-5分 |
|  | 项目实施方案 | 1.项目进度控制方案：根据投标人提供确保项目交货期的进度控制方案（包括人员配备和分工安排、进度安排、工期控制措施、质量监控措施等）进行综合评分。（评分范围：2分,1.5分，1分,0.5分，0分） 2.货物保护措施和方案：根据货物运送过程的保护措施进行综合评分。（评分范围：2分,1.5分，1分,0.5分，0分） 3.安装、调试、验收的方案：根据投标人提供的安装、调试和验收方案进行综合评分。（评分范围：2分,1.5分，1分,0.5分，0分） | 0-6分 |
|  | 安装、验收 | 根据供应商的配送安装方案及内部验收标准等进行综合评分。（评分范围：4分,3.5分，3分,2.5分，2分,1.5分，1分,0.5分，0分） | 0-4分 |
| 维护及服务承诺 12分 | 质保期承诺 | 承诺投标产品整体质保三年，高于质保要求的，每增加一年加1分，最高加2分。 须提供有效的质保承诺函（格式自拟）扫描件，否则不得分。质保函原件交货时一并提交。 | 0-2分 |
|  | 售后服务方案 | 1.售后服务方案：根据投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访等）进行综合评分。（评分范围：5分,4.5分,4分,3.5分,3分,2.5分,2分,1.5分,1分,0.5分,0分） 2.应急响应方案：根据投标人提供完整的应急响应方案（包括人员配备、响应速度、紧急故障处理预案等）进行综合评分。（评分范围：5分,4.5分,4分,3.5分,3分,2.5分,2分,1.5分,1分,0.5分,0分） | 0-10分 |
| 样品及演示 15分 | 实物样品及视频演示 | 一、实物类样品（0-8分） 1.四年级下册第二单元-电路(JK)；2.五年级上册第一单元-光(JK)：评委根据投标人所提供的样品情况（包括①外观尺寸的符合程度、②材料和配件的牢固性、③工艺细节处理、④性能及现代办学理念的创新性设计）进行综合评分，共四小项。（每小项评分范围：2分,1.5分,1分,0.5分,0分） 二、视频演示（0-7分） 1、环境测定（使用数据采集器、多量程电流传感器、多量程电压传感、声波传感器、pH传感器、电导率传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氢气传感器、数据显示模块等完成相应演示）（0-3分） （1）特性展示：氧气传感器通过自身硬件校准按钮可校准到20.9%（空气氧含量理论值）；二氧化碳传感器采用泵动循环，方便气体循环，满足要求得1分。 （2）演示使用不少于16个传感器同时测量环境数据，同时显示多个传感器的数据变化图线及数据记录表格,满足要求得1分。 （3）演示系统软件自带实验操作录制功能，可将实验操作过程及传感器在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式同屏显示并记录，以视频形式保存，满足要求得1分。 2、数字实验系列实验（0-4分） （1）实验器材：液体压强实验器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，自带数据显示功能：进入液体，可同时显示压强大小和旋转角度两个量，满足要求得1分。 （2）手机APP实验软件：液体压强实验器可无线传输数据到手机或电脑，并点击绘图按钮自动描绘压强随深度变化的图像，满足要求得1分。 （3）马德堡实验装置（含微型压强传感器）：可通过显示屏实时显示马德堡实验装置内部压强变化数据，也可采用无线的方式将数据传输到手机端，满足要求得1分。 （4）方块电路使用相应模块搭建欧姆定律实验电路，电压表和电流表自带硬件调零按钮，可采用无线和有线的方式将数据传输到手机端和计算机，记录并绘制电流-电压关系曲线，曲线为线性，满足要求得1分。 | 0-15分 |
| 培训 5分 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案的完整性、科学性、有效性，包括培训组织方式、人员配备、技术支持、软硬件辅助资料等情况进行综合评分。（评分范围：5分,4.5分，4分,3.5分，3分,2.5分，2分,1.5分，1分,0.5分，0分） | 0-5分 |

- 五、开评标程序

8.按政采云系统提供的公开招标流程执行。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。