舟山市定海区政府采购

单

一

来

源

采

购

文

件

项目编号：DCG2018-2119(DY11)

项目名称：智慧监所

采购单位：舟山市公安局定海区分局

采购机构：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

二O一八年九月

目      录

第一部分        邀请函

第二部分        采购需求

第三部分        投标须知

第四部分        合同主要条款

第五部分        评标原则及办法

第六部分        投标文件部分格式

第一部分

邀 请 函

新翔维创科技股份有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，经政府采购管理部门批准，舟山市公共资源交易中心定海区分中心受舟山市公安局定海区分局委托，就智慧监所采购项目进行单一来源采购。现邀请贵公司参加本次采购谈判，请贵公司在规定时间内确认参加该采购活动，同时联系本中心领取采购文件。现将有关事项的具体内容通知如下：

一、招标项目编号：DCG2018-2119(DY11)

采购组织类型：集中采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

智慧监所所需设备及软件的采购、安装、售后服务等。本项目预算为人民币460.00万元。

三、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目只接受原厂商或原厂商授权的供应商参加谈判。

四、招标文件的领取时间及地点等：

时间：2018年 9月17日至9月21日（双休日及法定节假日除外）

上午8：30—11：30   下午14：00—17：00

地点：舟山市定海区公共资源交易中心（定海区人民南路126号7楼）

五、投标截止时间：2018年9月21日 下午14：30

六、投标地点：舟山市定海区公共资源交易中心四楼评标室（定海区人民南路126号）

七、开标时间：2018年9月21日 下午14：30

八、开标地点：舟山市定海区公共资源交易中心四楼评标室-定海区人民南路126号

九、投标保证金：投标保证金：40000元人民币。投标保证金必须由投标人账户在投标截止时间前汇达指定账户（银行转账、电汇，不接受现金、银行汇票和支票），汇款凭证带至开标现场，换取收据。

投标保证金专用帐户：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

开 户 银 行：农行舟山市分行定海区支行

帐       号：1940 5101 0400 2343 1

十、其他事项：

1、供应商是否参加本次谈判活动必须在投标截止时间前以书面形式确认并传真至本中心。

2、供应商未按《浙江省政府采购供应注册及诚信管理暂行办法》注册的,须提供投标人营业执照副本、税务登记证、机构代码证、法人身份证复印件传真至本中心。已注册的投标人须提供省网上打印的“供应商资格信息登记表”。（以上材料均需加盖公章）

联系方式：

联系地址：舟山市定海区公共资源交易中心-定海区人民南路126号

联系电话：0580-2020753

传真：0580-2027309

联系人：吕亚洲

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

邀请函回执

舟山市公共资源交易中心定海区分中心：

我方收到贵方关于舟山市公安局定海区分局的智慧监所单一来源采购项目[招标编号：DCG2018-2119(DY11)]的谈判邀请函，经仔细阅读和研究，我公司决定准时在规定时间参加该次谈判活动。

单位名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

联系人：              传真：

年     月    日

- 采购需求

定海区看守所智慧监所项目采购需求

一、需求清单

| 序号 | 产品 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能交互终端系统 |
| 1 | 智能交互终端 | CPU：主频1.8GHz，四核高性能ARM Cotex A9架构；操作系统：Android；内存：2G或以上；内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储；屏幕尺寸：10寸或以上防爆液晶屏；触摸屏:多点触摸屏；摄像头：低照度CMOS120万高清摄像头；视频输出：HDMI高清接口；通讯方式：TCP/IP 可跨网段；网络接口：单网口10/100M通讯自适应接口；内置指纹及刷卡模块，其中指纹有效区域不少于12.75mm×17.93mm；图像大小不小于256 × 360；▲分辨率：500ppi（公安部检测报告体现）；▲畸变率：≤2%（公安部检测报告体现）；▲灰度级：225-251之间（公安部检测报告体现）；▲分辨率：1366*768，图像分辨率应不低于2592*1944（公安部检测报告体现）；▲触摸屏防暴等级应符合GB/T20138-2006中IK08等级要求（公安部检测报告体现）；▲外壳防护等级：应符合GB4208-2008中IP54的等级要求（公安部检测报告体现）。 | 台 | 49 |  |
| 2 | 终端底盒 | 底壳尺寸与智能交互终端配套，满足暗埋安装要求。 | 套 | 49 |  |
| 3 | 基础软件APP | APP具有以下功能： 1、可视对讲：关联浙江省违法犯罪人员信息系统管教主协管监室权限，对讲客户端启动，帐号认证集成在浙江省违法犯罪人员信息系统中； 2、一周生活：无缝对接浙江省违法犯罪人员信息系统总队库，实时更新显示三固定信息、每周菜谱无需重复录入； 3、电子点名：实时获取监室人员信息，采用指纹认证方式，全省统一集中建立指纹库。点名结果在浙江省违法犯罪人员信息系统中查询，自动获取当前不在监在押人员状态； 4、在线商店：进所自动建立在押人员帐号、上传浙江省违法犯罪人员信息系统大帐模块、订单收集统计、出所自动冻结； 5、个人医疗：自动获取浙江省违法犯罪人员信息系统就医台账、预约就医数据推送浙江省违法犯罪人员信息系统医疗岗位； 6、法律法规：权利与义务告知、作息时间、法律知识展示； 7、视频教育：视频点播； 8、预约领导：预约管教、所领导后自动在浙江省违法犯罪人员信息系统处推送有关岗位； 9、违规查询：实时获取浙江省违法犯罪人员信息系统行为规范台帐； 10、羁押信息：实时获取浙江省违法犯罪人员信息系统业务信息； 11、个人认证：在押人员个人界面登录认证方式需经总队指纹库及基本信息表密码认证； 12、每日进监：民警每日两下监室签到，进监结果表自动回传浙江省违法犯罪人员信息系统进监汇总表； 13、服药模块：服药记录视频录入，永久保存浙江省违法犯罪人员信息系统服药模块，可供调阅； ★以上功能模块均需提供与浙江省违法犯罪人员信息系统现场演示以证明真实性； ★提供不低于3年的原厂售后服务承诺 ★公安部检测报告加盖厂商公章或投标专用章，以便于印证产品功能与检测报告是否满足要求，否则按无效标处理。 ★产品厂家需具有高新企业技术证书（提供加盖厂家公章复印件） ★产品厂家需提供《公安监管场所被监管人员交互平台软件》计算机软件著作权证书（提供加盖厂家公章复印件） ★产品厂家需提供《看守所点名点到系统软件》计算机软件著作权证书（提供加盖厂家公章复印件） ★产品厂家需提供《监管综合信息系统软件》计算机软件著作权证书（提供加盖厂家公章复印件） ★产品厂家需提供《看守所可视对讲系统软件》计算机软件著作权证书（提供加盖厂家公章复印件）提供浙江省违法犯罪人员信息系统研发厂家出具的授权证明。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 信息数据交互 | 系统中间件，电子点名/在押人员值班/民警每日进监/财务查询/值班提醒等业务。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 平台管理 | 看守所版本，嵌入违法犯罪人员信息系统，基础服务/对讲服务/数据库服务/消息服务 30-60（含）个监室；提供浙江省违法犯罪人员信息系统研发厂家出具的授权证明 | 套 | 1 |  |
| 6 | 音箱及话筒 | 功率2×21W灵敏度PC：750±50mV；AUX：550±50mV频响范围45Hz-20KHz接口PC、AUX | 套 | 1 |  |
| 7 | 智能双备份集成电源 | 可实现网络集中管理，单路开关控制，实时监测、显示电源工作状态，具有历史信息查询功能；内置主、备电源模块，遇故障自动切换；标准2U机架式；液晶LCD显示，提供每个电源模块电流、电压、温度及工作状态显示，每路输出电流、电压、工作状态显示；保护状态可手动复位控制。输出电压：DC12V；额定输出功率：250W；输出电压容差：±1%；单路最大输出电流：1.5A（可配置）；输出：16路。输入电压范围：220±10%VAC。 | 台 | 4 |  |
| 8 | 服务器 | Intel Xeon E5-2620v3（6核12线程）/2*8G 1600 R3/3* 1T SATA3 7200转 Raid5/1000M自适应网卡 | 台 | 2 |  |
| 9 | 交换机 | 以太网交换机主机,24个10/100/1000Base-T,4个 SFP COMBO,支持ACL，支持组播，支持静态路由功能，交流供电，交换容量192Gbps，包转发率41Mpps | 台 | 3 |  |
| 10 | 电子防拆腕带 | 闭环式防拆卸腕带，封装高频芯片 | 个 | 800 | 预留腕带 |
| 10 | 多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,550m,LC) | 对 | 8 |  |
| 11 | 光纤跳线 | 多模、5米 | 套 | 8 |  |
| 12 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 11 |  |
| 13 | 管材 | PVC25 | 米 | 650 |  |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 3000 |  |
| 二、移动警务终端 |  |
| 1 | 移动所领导版APP | 看守所版本，具有监室信息/在押人员信息/监所概况/在押人员详情/审批等功能 | 套 | 2 |  |
| 2 | 移动巡控版APP | 看守所版本，具有监室信息/在押人员信息/三固定/监所概况/每日动态/在押人员详情/每日进监等功能/含40张NFC卡 | 套 | 2 |  |
| 3 | 移动终端信息交互 | 信息系统接口，为终端软件提供服务； | 套 | 2 |  |
| 4 | 移动警务通 | 指定版本 | 台 | 4 |  |
| 三、监室信息显示系统 |  |
| 1 | 显示终端 | 屏幕尺寸:19.5英寸；屏幕分辨率1600x900;内存容量4GB；硬盘：128GB SSD；网络接口：RJ45，10/100/1000千兆端口；含定制保护安装支架。含定制保护安装支架，整合指纹仪。 | 套 | 49 |  |
| 2 | 室外显示屏系统APP | 看守所版本，与省厅违法犯罪人员管理系统相衔接。可实时显示在押人员的姓名、照片、当前诉讼阶段、案件类别、安全风险等级、医嘱等信息；显示监室主协管民警、监室在押人员基本信息；可查看在押人员详细信息。查看监室最近的会见信息、违规信息、就医信息等。查看监室实时视频；登记违规信息，用药信息。提供浙江省违法犯罪人员信息系统研发厂家出具的授权证明。 | 套 | 1 | APP需含发药功能，存在后期修改开发 |
| 3 | 药房管理 | 药房管理系统是针对监管场所所内日常用药及所内小药房的药品进行管理；在押人员在进行所内就医时，医生可以开具含具体药品的处方及医嘱，系统自动管理监所药房内药品数量的变更； | 套 | 1 | 新增药房管理，所内医生在该系统中登记药品信息以后，即可在室外屏上使用发药功能，否则无药品数据可取 |
| 4 | 交换机 | 以太网交换机主机,24个10/100/1000Base-T,4个 SFP COMBO,支持ACL，支持组播，支持静态路由功能，交流供电，交换容量192Gbps，包转发率41Mpps | 台 | 3 |  |
| 5 | 多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,550m,LC) | 对 | 8 |  |
| 6 | 光纤跳线 | 多模、5米 | 套 | 8 |  |
| 7 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 11 |  |
| 8 | 管材 | PVC25 | 米 | 650 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 3000 |  |
| 四、警务公开系统 |  |
| 1 | 自助查询一体机 | 产品类型：自助查询机；适用场所：公共场所；触摸屏：声波/红外；显示屏类型：液晶；显示屏尺寸： 19.5 英寸 含：立式支架、身份证读卡器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 客户端软件 | 可滚动或连续显示监所概况、法律法规、监所所务公开、在押人员情况查询、在押人员消费情况查询等；与省厅违法犯罪人员管理系统相衔接。提供浙江省违法犯罪人员信息系统研发厂家提供的接入证明。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 违法犯罪人员信息写入模块 | 根据客户端软件需求功能，定制研发所需接入数据模块 | 项 | 1 |  |
| 五、自助办案系统 |  |
| 1 | 自助办案一体机 | 屏幕尺寸:19.5英寸;屏幕分辨率1600x900;屏幕比例16:9;背光类型:LED背光;屏幕描述:背光显示屏;触摸功能:支持多点触摸；奔腾四核，CPU主频2160MHz,最高睿频2660MHz,总线规格DMI 5 GT/s,缓存L3 2MB,核心/线程数四核心/四线程,制程工艺22nm；内存容量4GB,内存类型DDR3L（低电压版）1600MHz,内存插槽1xSO-DIMM；硬盘容量500GB.硬盘描述5400转；核芯显卡，显卡芯片Intel GMA HD（集成于处理器）；有线网卡1000Mbps以太网卡；数据接口3×USB2.0；含指纹仪及条码扫描仪。设备须具有浙江省违法犯罪人员信息系统研发厂家提供的接入证明。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 终端APP软件 | 管理自助办案一体机、联动指纹仪及条码扫描仪，主要实现办案人员、律师自助办办理相关业务。办案人员或律师在对在押人员进行提讯会见时，通过在押人员条形码信息及办案人员自身指纹进行认证，在触摸屏自主办案设备上自行登记提讯会见的业务信息。须出具浙江省违法犯罪人员信息系统研发厂家提供的接入证明。实现叫号功能。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 55寸液晶一体机 | 看守所收押大厅提审室状态显示屏，可显示提审室使用情况。红外/声波触摸屏；分辨率4096*4096；透光率达98％；支持右键触摸；采用原装IPS显示屏/完美无亮点；对比度5000:1；亮度：500md/s；分辨率：1920*1050；响应时间：5MS；华硕P5G41T-M LX V2主板；内存4G；硬盘160G。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 自助办案模块开发 | 对接浙江省违法犯罪人员信息系统在押人员数据，通过办案人员指纹认证及提讯证条码自动关联需提审的在押人员，并转发提审人员提示信息至监区内值班。 | 套 | 1 |  |
| 六、防误放人系统 |  |
| 1 | 防误放人终端 | 屏幕尺寸:19.5英寸;屏幕分辨率1600x900;屏幕比例16:9;背光类型:LED背光;屏幕描述:背光显示屏;触摸功能:支持多点触摸；奔腾四核，CPU主频2160MHz,最高睿频2660MHz,总线规格DMI 5 GT/s,缓存L3 2MB,核心/线程数四核心/四线程,制程工艺22nm；内存容量4GB,内存类型DDR3L（低电压版）1600MHz,内存插槽1xSO-DIMM；硬盘容量500GB.硬盘描述5400转；核芯显卡，显卡芯片Intel GMA HD（集成于处理器）；有线网卡1000Mbps以太网卡；数据接口3×USB2.0；含高清人脸识别摄像头一个。一机双屏，同步显示。设备须具有浙江省违法犯罪人员信息系统研发厂家提供的接入证明。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 与信息系统软件对接 | 定制防误放人系统，指纹仪和触摸一体机统一在一个平面上，其中触摸一体机不低于型号Lenovo HORIZON 2e的配置。软件与省违法犯罪人员信息系统数据库自动连接，通过指纹仪读取在押人员指纹，系统自动后台比对，显示通过信息。 | 台 | 1 |  |
| 七、谈话录音系统 |  |
| 1 | 语音谈话模块开发 | 对接浙江省违法犯罪人员信息系统谈话模块，通过腕带或指纹运行模块，结合话筒音箱完成语音谈话内容。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 录音服务器 | V3(6 核 1.9GHz)×1/8GB DDR4 /2TB SATA×2/ 热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U； | 台 | 1 |  |
| 3 | 硬盘 | 3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 1 |  |
| 4 | 话筒 | 有线式，录音专用，心形指向性，灵敏度：-37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa；频率范围：20-20000Hz，阻抗100欧姆；信噪比74 dB, 1 kHz at 1 Pa。 | 套 | 15 |  |
| 5 | 音箱 | 有源音箱，频率响应：扬声器48Hz-20KHz/功放系统：40Hz-20KHz；扬声器：1英寸钛膜高音+5.5英寸中低音；信噪比：88dB；AUX音频接口；支持防磁功能；灵敏度：AUX输入灵敏度：700±50mV； | 套 | 15 |  |
| 6 | 高清摄像机 | 200万像素高清摄像机，含镜头和安装支架。 | 台 | 15 | 桌面型 |
| 八、物品拍摄系统系统 |  |
| 1 | 高拍仪 | 主摄像头：500万拍摄像素；分辨率：2592*1944；电脑接口：USB2.0接口；图像控制：亮度调整，曝光长度调整，锐利度调整，色彩调整等。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 软件功能 | 可快速采集、查阅、下载、归档；实现法律文书、在押人员档案电子化；档案与在押人员自动关联；含伤情固定，非涉案物品拍摄；系统与与浙江省违法犯罪人员信息系统无缝对接，出具浙江省违法犯罪人员信息系统研发厂家提供的接入证明(含伤情固定) | 套 | 1 |  |
| 3 | 高清摄像机 | 200万像素高清摄像机，含镜头和安装支架。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 送物软件 | 通过安装高清摄像机，拍摄家属送来的物品，进行图片保存，再输送到监室智能交互终端，在押人员通过图片与所收实物进行比对并确认 | 套 | 1 | 在新物品接受模块下，增加自存选项（做为非涉案物品的保管用），模块开发，涉及信息系统数据库变动 |
| 九、信息推送系统 |  |
| 1 | 软件模块 | 在省违法犯罪人员信息系统中增加信息推送模块，通过短信网关（局科通提供）实现新收押、违规、病情、调监、提审、交接班记录等信息、超期羁押、消费情况、会见等信息以短信方式发至相关人员。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 短信猫硬件 | USB接口，双频 GSM 调制解调器（ EGSM900/1800MHz 或EGSM900/1900MHz），适用于数据，传真，短信息及话音应用，已通过所有认证；其设计及开发符合 ETSI GSM/GPRS Phase2+ 标准。 | 个 | 1 |  |
| 十、智慧监所综合管理平台 |  |
| 1 | 智慧监所综合管理平台服务器 | E5-2620 v3 (六核2.4G) /16GB DDR4/1T*3 SATA Raid 5/DVDRW/4口千兆网卡/热插拔/450W电源 | 套 | 3 |  |
| 2 | 基础模块 | 监所动态；关注人员；重点管控人员；三色预警；系统整合。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 警情报警模块 | 1、设备报警：监室门打开（夜间）； 放风门打开（非放风时间）；攀高（触及警戒线）； 夜间起身（离开床位）； 监区紧急按钮； 周界入侵报警。 2、业务报警：点名异常（点名刷腕带人数与违法犯罪人员信息系统数据不同）； 在押人员轮值15分钟内未刷腕带； 在押人员周值班次数少于3次； 提审提押超时（在押人员规定时间内未回监室）；--在押人员经过通道机刷腕带，回监室刷腕带。 每日民警二进监室；---进出监室请刷卡 ；每日分管领导未进监室； 每日值班领导未进监室； 民警进监异常（少于3分钟）；---进监室刷卡，出监室前刷卡 ；民警谈话---谈话时间少于5分钟； 民警谈话----谈话次数（每月重点人员4次，普通人员2次谈话)； | 套 | 1 | 软件开发成一机三屏，业务屏，地图屏幕，触发屏。风险评估系统，绩效考核系统，多岗联动系统整合开发。（多项系统的整合开发及后期小修改的服务费，全部都整合在本系统中） |
| 4 | 电子地图 | 1.设备视图：门禁、摄像头、紧急按钮、监室门、放风门、警号、监室、对讲等点位展示以及可关联摄像头实时查看。2.报警视图：位置提示展示以及报警上来时视频弹出。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 信息接入模块 | 建立与信息系统平台对接。 | 套 | 1 |  |
| 十一、静态人脸识别系统 |  |
| 1 | 人脸静态比对服务器（百万库） | VA-PPSA-XX1EXX总库容100万。 静态比对服务器主要提供人脸特征检索和比对服务。通过基于深度学习的人脸检测和特征提取算法，实现千万级以上人脸图片的快速搜索比对和比对结果的高准确度。 | 套 | 1 | 含静态比对对接开发，协助对接信息系统，及后期代管维护 |
| 十二、出所就医防脱逃 |  |
| 1 | 出所就医防脱逃系统 | 提高被监管对象外出就医安全保障，电子脚扣应符合GA433-2003《电子脚扣技术标准》。 | 套 | 1 |  |
| 十三、监控改造 |  |
| 1、前端设备 |  |
|  | 1/3”彩色摄像机（1080P）室内 | 海康 DS-2CD5A2CB-YI | 个 | 84 |  |
|  | 室内防护罩支架 | 海康 DS-1292ZJ | 个 | 84 |  |
|  | 1/3”彩色摄像机（1080P）室外 | 海康 DS-2CD5A2CB-YI | 个 | 56 |  |
|  | 室外防护罩支架 | 海康 DS-1293ZJ | 个 | 56 |  |
|  | 彩色半球摄像机（1080P） | 海康 DS-2CD2326CB-YI | 个 | 139 |  |
|  | 彩色半球摄像机（1080P） | 海康 DS-2CD2326CB-YI | 个 | 46 |  |
|  | 单目全景摄像机 | 海康 DS-SCN1A30FDK-IVPS | 个 | 110 |  |
|  | 室外防水一体摄像机（1080P） | 海康 DS-2CD2T2NQC-GA | 个 | 47 |  |
|  | 全方位快球摄像机（1080P） | 海康 DS-2DE72CZI5-GA | 个 | 19 |  |
|  | 球机安装支架 | 海康 DS-1602ZJ | 个 | 19 |  |
|  | 集中供电电源 | 定制 DC12V/10A | 个 | 63 |  |
|  | 数字采集模块 | AOSUN NAS-2818 | 套 | 1 |  |
|  | 网络防雷器 | 迪芬特 DF-RJ45(S) | 个 | 122 |  |
|  | 室外防水机箱 | 定制机箱 | 个 | 18 |  |
| 2、后端设备 |  |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 海康 DS-8632N-I16 | 台 | 19 |  |
|  | 4T监控硬盘 | 海康 ST4000VX000 | 块 | 228 |  |
|  | 网络控制键盘 | 海康 DS-1600K | 台 | 1 |  |
|  | 操作台 | 海康 4工位 | 套 | 1 |  |
|  | 六类网线 | 爱谱华顿 六类线 | 箱 | 72 |  |
|  | 电源线 | 天诚 2*1.0 | 米 | 3500 |  |
|  | 电源线 | 天诚 3*2.5 | 米 | 1500 |  |
|  | 多模光纤 | 胜为12芯 | 米 | 1500 |  |
|  | 多模光纤收发器 | TP-link TR-932D | 对 | 8 |  |
|  | 单模光纤收发器 | TP-link TL-FC311A/B-20 | 对 | 6 |  |
|  | 12口光纤配线架 | 汤胡 定制 | 台 | 7 |  |
| 3、来邦对讲 |  |
|  | 一级主机 | 来邦 CBD-HBN-30++(YR) | 台 | 2 | 管理不超过30个分机 |
|  | 一级主机 | 来邦 CBD-HBN-60++(YR) | 台 | 1 | 管理不超过60个分机 |
|  | 电源箱 | 来邦 CBD-HBN-PJ(YR) | 台 | 3 |  |
|  | 总线制分机 | 来邦 CBD-HBW-AE3(YR) | 台 | 75 | 5芯线接入分控 |
| 4、男子监控大屏显示 |  |
|  | 55寸液晶大屏 | 海康 DS-D2055NL-E | 块 | 12 |  |
|  | 12路视频解码器 | 海康 DS-6912UD | 台 | 1 |  |
|  | 底座 | 海康 55寸模块化底座 | 个 | 4 |  |
|  | 支架 | 海康 55寸模块化框架 | 个 | 12 |  |
|  | 线缆 | 海康 配套 | 套 | 12 |  |
| 5、女子监控大屏显示 |  |
|  | 12路视频解码器 | 海康 DS-6912UD | 台 | 1 |  |
| 6、拘留所大屏显示 |  |
|  | 12路视频解码器 | 海康 DS-6912UD | 台 | 1 |  |
| 6、508监室门禁和拾音器 |  |
|  | 四门双向门禁控制器 | DPU3004/B | 台 | 1 |  |
|  | 密码键盘读卡器 | 6630KM | 台 | 8 |  |
|  | 电插锁 | CZ-RTS301F | 台 | 2 |  |
|  | 电插锁支架 | CZ-RTS301U | 台 | 2 |  |
|  | 电控锁 | 定制 | 台 | 2 |  |
|  | 防爆型数字拾音器 | GHAD791J-HD | 个 | 3 |  |

二、付款方式

1、签定合同后7天内，甲方支付合同总价的30%给乙方。

2、设备到货经验收合格后，甲方在五日内支付合同总价的40%。

3、系统安装调试完毕,运行正常后,甲方应该组织进行初步验收,经初步验收合格后,甲方在五日内支付合同总价的25%给乙方。初步验收合格,系统进入试运行,试运行期限为二个月。

4、试运行期满,该系统工程进行正式验收,验收合格双方签字后，甲方在五日内支付该工程合同款的剩余5%合同款给乙方。

三、保修期及售后服务

1、保修期

整套系统及设备的免费保修期从甲方对系统验收合格之日起计算为期三年。因公安行业的特殊性，所有含硬盘的设备在发生硬盘故障需保修时，故障硬盘由甲方保留，在保修期内甲方不承担任何费用。

- 保修期满后，乙方对整套系统及设备提供终身维修服务并只收取成本费用。

- 免费提供后期相关建设项目的参考方案以及与其它相关系统设备的提供商合作，包括软硬件数据协议接口；在同一平台的条件下，公司对提供的软件系统实行终生升级；为确保软件的适用性，在质保期内，对软件应用过程中甲方提出的部分功能缺陷和操作性问题，乙方予以免费修改，每次修改时间不超过半个月。

- 维修服务响应时间：

1）质保期内服务：接到用户一般故障通报后，乙方维修人员必须在48个小时内排除故障，由于设备原因导致故障不能排除的，乙方必须免费提供同等质量的备件进行替换直至故障排除。接到用户紧急故障通报后，乙方维修人员应立即响应，并在2个小时内到达现场，进行排除故障工作，直至故障排除。

2）质保期外服务：接到用户故障通报后的壹小时内做出完整的技术解决答复，对通过电话远程指导无法排除的故障，乙方维修人员在接到用户故障报警后24小时内到达现场（紧急故障的8小时内到达现场），进行排除故障工作，直至故障排除。质保期外的备件由甲方提供。

第三部分        投标须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：智慧监所 项目编号：DCG2018-2119(DY11) 采购单位：舟山市公安局定海区分局 采购内容：详见第二部分采购需求 项目预算：460.00万元整，超过预算作无效标处理。 |
| 2 | 交付期限：接买方通知后30天内。 交货地点：由采购人指定； 资金结算：见采购需求。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60日历天，如代理机构认为必要可延长。 |
| 4 | 投标报价与费用：1、本项目的投标应以人民币报价；在进行报价时，投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性，将所有为完成本项目引起的各项所需费用全部包含在报价中（含验收检测费），招标范围包含的所有内容的价格一次性包干。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、集中采购机构不向任何一方收取任何代理费用。 |
| 5 | 投标保证金：人民币40000元整。必须在投标截止时间前到达指定账户（开户名称：舟山市公共资源交易中心定海区分中心，开户银行：农行舟山市分行定海区支行，帐号：1940 5101 0400 2343 1 |
| 6 | 履约保证金及质量保证金：在合同签订时成交人须同时提供履约保证金，履约保证金金额为合同总额的5%。货物验收合格后转为质量保证金，质保期满后无息退还。 |
| 7 | 投标文件组成：资格证明文件、商务部份、技术部份。 投标文件份数：正本一份，副本三份，随带加盖投标人公章的响应人承诺表二份。 |
| 8 | 投标截止时间：2018年9月21日 下午14：30 |
| 9 | 开标时间：2018年9月21日 下午14：30 开标地点：舟山市定海区公共资源交易中心四楼评标室-定海区人民南路126号 |
| 10 | 采购资金来源：预算资金 |
| 11 | 付款方式：国库集中支付 付款条件：合同签订后支付合同价的70%，货物安装调试后支付合同价的20%，验收合格后支付合同价的10%。 |
| 12 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供查询截图，（截图查询网站时间须在开标截止前两个星期内）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 13 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于舟山市公安局定海区分局智慧监所项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“集中采购机构”系指组织本次单一来源采购的舟山市公共资源交易中心定海区分中心，是整个采购活动的组织者，并依法负责编制采购文件，对采购文件拥有最终解释权。

2、“采购人”系指舟山市公安局定海区分局。

3、“响应人”或“投标人”系指向集中采购机构提交投标文件的合格供应商。

4、“成交人”系指经谈判小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格响应供应商。

5、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指采购文件规定采购人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7、“项目”系指响应人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

## （三）采购方式

本次采购采用单一来源采购方式进行谈判。

（四）采购预算

本次项目采购以预算价作为上限价。

## （五）投标费用

不论结果如何，响应人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）知识产权

成交人必须保障采购人单位在使用其提供的货物的任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标人必须与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，不可以分包。（招标文件另有规定的除外）

（八）投标委托

投标人须携带有效身份证明（身份证和法人授权委托书）。如投标人不是法定代表人，须持有法定代表人出具的授权委托函，授权委托函须法定代表人签字并加盖投标人单位公章，缺项不予认可，投标文件作无效标处理。

二、采购文件

（一）采购文件

1、采购文件的组成

采购文件由本文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读单一来源采购文件的全部内容。不按采购文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

2、采购文件的澄清与修改

2.1响应人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应及时向集中采购机构提出，否则，由此引起的损失由响应人自己承担。响应人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应的，其风险由响应人自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

2.2响应人若对采购文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与集中采购机构进行技术交流时，应用书面形式送至集中采购机构，集中采购机构将以书面形式作出答复予以澄清，并应将答复内容向响应人发送。

2.3集中采购机构在规定时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件应按统一格式填写（没有格式要求的自行提供）、装订成册并编制目录，均需加盖投标单位公章。投标文件中提供的复印件、扫描件材料，在合同签订时如采购人需要，投标人须提供相关材料的原件或有效证明材料，否则视为投标时提供虚假材料。

1、资格证明文件

1.1投标函；

1.2投标人企业法人营业执照复印件；

1.3投标人税务登记证副本复印件；（如多证合一，无需提供）

1.4《法定代表人授权函》原件（非法定代表人参加投标时使用）；

1.5投标人代表身份证复印件；

1.6法定代表人有效身份证件复印件；

1.7原厂商针对本项目出具的授权委托书（非原厂商参加投标时）；

1.8投标保证金票据原件（在开标会现场检查）；

1.9供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）。

2、商务部分

涉及以下有关内容的均须提供合法有效的证明材料复印件、扫描件材料。

2.1投标报价（开标）一览表；

2.2商务条款应对表；投标人综合情况表；

2.3投标项目实施人员一览表，提供劳动合同复印件、相关人员证书和投标前一季度的社保缴纳证明材料（如经社保局盖章的清单或可在网上现场查询的社保证书编号等）；

2.4投标人涉及投标项目的其他证书扫描件（如有）；

2.5投标人对本项目的质保期及售后服务承诺书；

2.6投标人售后服务网点情况表，本地如有须提供服务网点或办事机构的全称、地址、联系人、联系方式、房产证明或租房协议复印件；

2.7投标产品质保期后技术支持、更新、维护等服务承诺；

2.8交货期、安装调试、资料交接、验收、操作培训等实施方案及承诺情况；

2.9优惠承诺：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件；

2.10招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

3、技术部分

3.1投标人的项目实施方案（包括具体技术参数、结构、性能、特点、系统功能等详细描述）及全面、清晰和完整的技术资料、产品提交清单表；

3.2投标货物（产品）技术指标参数偏离情况；

3.3响应情况的操作界面彩图及详细说明等；

3.4随机标准附件、备品备件（易损件）、专用工具清单（如有）；

3.5本采购文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

注：1、投标响应人请按上述采购文件顺序装订成册并编码，如不按顺序装订，谈判小组由于查找不到相关资料所造成的不必要风险由响应人自行承担。

2、投标时应随带至少两张由法定代表人或授权委托代理人签字且加盖投标人公章的空白投标人承诺函。

# （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及响应人与集中采购机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格，应包括货物、制作、服务、标准附件、备品备件、专用工具、劳务、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（四）投标有效期

1、响应文件自谈判截止日起60 天内应保持有效。不足这个规定期限的响应文件将被拒绝。

2、成交人的投标响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1、响应人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、本次项目的投标保证金为： 40000 元人民币。投标保证金须在响应文件提交截止时间前汇入舟山市定海区公共资源交易中心帐户，不接受汇票和转帐支票。（收款单位名称：舟山市公共资源交易中心定海区分中心，开户银行：农行舟山市分行定海区支行，帐号：1940 5101 0400 2343 1）其银行回单作为依据，送至舟山市公共资源交易中心定海区分中心政府采购与产权交易科处换取收据，该收据需在开标会现场上出示。

3、成交人的投标保证金将在与采购人签订合同并提交履约保证金后五个工作日内，凭成交人开据的正规的收款收据及采购合同，原额退还，不计利息。未成交响应人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，凭响应人开据的正规的收款收据，原额退还，不计利息。

4、下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

4.1响应人在投标有效期内撤回响应文件的；

4.2成交人未能在规定期限内提交履约保证金或无故拒绝签订合同协议的；

4.3经查实，成交人有提供虚假信息材料谋取中标等违法违规行为的。

# （六）投标响应文件的签署和份数

1、响应人应本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是响应人的责任。

2、响应人应按资格证明文件、商务部分、技术部分顺序编制正本一份，副本三份，并纵向装订成册，装订必须牢固可靠且不能脱落，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本采购文件规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由响应人在规定位置盖章并由响应人代表签署，响应人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者响应人代表签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应人负责。

（七）投标文件的密封、修改和撤回

1、投标文件须装入投标文件密封袋内，在投标文件密封袋包装封面上注明响应人名称、响应人地址、响应文件名称（资格证明文件，商务文件、技术文件等）、项目名称、采购编号并加盖响应人公章（详见第六部分格式）。

2、响应人在谈判截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面（必须加盖响应人公章及响应人代表签字）通知集中采购机构；谈判截止时间后，响应人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质性没有响应采购文件要求的将被视为无效响应。响应人不得通过修正或撤消不合要求的偏离，保留从而使其成为实质性响应。经谈判小组认定属于响应人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在谈判结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。响应人修改、补正响应文件后，不影响谈判小组对其响应文件所作的评价和最终结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

1.1未按采购文件规定交纳投标保证金的；

1.2未按采购文件规定密封、签字、盖章的；

1.3超出经营范围投标的；

1.4资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.5投标文件无法定代表人或响应人代表签字；

1.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

1.7投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.8交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.9不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10投标人的投标报价明显高于市场平均价或低于成本价的；

1.11采购文件明确规定和谈判小组评议后认为应当废标的；

1.12不符合法律、法规和本采购文件规定的其它要求的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合采购文件标明的规格型号、质量标准，或者采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、根据《政府采购法》第三十六条之规定，在采购中出现下列情形之一的，应予废标：

3.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.2投标人的报价超过采购预算，采购单位不能支付的；

3.3因重大变故，采购任务取消的。

## 四、定标、合同授予

（一）确定成交人。

1、本项目规定授权评标委员会（谈判小组）确定成交人。

（二）签订合同

1、成交人应自接到成交通知书后按规定日期内与采购人签定合同。同时，集中采购机构对合同内容进行审查，如发现与成交结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、成交人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（三）履约保证金

1、签订合同前，成交人应按集中采购机构根据采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2、签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金，在质保期内成交人提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款无息退还。

（四）授予合同时变更数量的权利

采购单位在合同签订时，可以增加原成交货物和服务的数量，但须经定海区财政部门审批并报定海区政府采购监督管理部门和定海区政府采购中心备案，增加的总金额不得超过中标金额的10%。

第四部分    合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据舟山市公共资源交易中心定海区分中心关于                          项目的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 质保期 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3双方互相尊重和保证不泄露对方的政府与商业秘密。

3.4本次项目的数据资料及成果所有权归业主单位；

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金、质量保证金

6.1 乙方交纳人民币_____________元作为本合同的履约保证金。货物验收合格完毕自动转为质量保证金，质保期满后无合同内容争议，无息退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到需方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：                                ；

8.2 交货方式：                              ；

8.3 交货地点：                              ；

九、货款支付

9.1 付款方式：                             ；

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质保期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2在质保期内投标人免费上门对损坏的部件或设备进行安装、更换、调试，包括配件费，材料费，人工费等。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在质保期范围内。超过质保期的事项按招标文件规定和投标文件承诺内容办理。

11.6 其他说明（如有）：                                            ；

十二、调试和验收

12.1 乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.3采购单位根据合同规定的内容和验收标准邀请专业人员成立验收小组进行验收，同时比较中标人出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

12.4验收期限为项目竣工验收。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中规定。

12.5如双方对验收结果有分歧，则以舟山市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

12.6其他说明：

十三、培训与技术支持

13.1 乙方负责对甲方的操作人员、管理人员、维护人员进行技术培训。

13.2 乙方根据用户单位服务请求，提供及时、有效的技术支持响应。

十四、保密条款

14.1 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

14.2 甲乙双方通过本合同实施了解到对方的有关网络组织、业务发展、价格策略等商业机密时，双方均有义务为各方保密。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5 其他说明：

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十八、合同生效及其它

18.1 本合同经双方法定代表人或委托人签字并加盖单位公章后由舟山市公共资源交易中心定海区分中心盖章后方可生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经舟山市定海区财政部门审批，并签书面补充协议报舟山市定海区政府采购监督管理部门和中心备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3招标文件、投标文件、有关补充文件（如有）作为本合同附件，与合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，舟山市公共资源交易中心定海区分中心和舟山市定海区政府采购办公室各备案一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订日期：   年  月  日                  签订日期：   年  月  日

鉴证方：     舟山市公共资源交易中心定海区分中心（盖章）

注：所有合同须加盖骑缝章

# 第五部分           评标办法及标准

一、评标原则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平的原则对响应评价的程序和标准评选确定成交人。

2、谈判程序

法定代表人或被授权代表必须携带投标文件、保证金收据原件及身份证明原件按本次采购文件规定的时间准时参加，并递交投标文件，如法定代表人或授权代表未能准时到场、或未能出示投标保证金收据原件，其投标文件将被拒绝接收。

3、资格审查

谈判小组依照采购文件的要求先对响应人进行资格审核，确定合格响应人。如投标文件不满足投标资格条件，作为符合性审查未通过予以无效标，不再进行谈判。

4、谈判内容

谈判小组与资格审查通过的响应人就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判。

5、投标文件中的报价为第一次报价，谈判结束后，谈判小组要求响应人在规定时间内进行最后一次不得更改的报价。成交价以最终报价为准。响应人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则谈判小组可以取消该响应人资格。

本次项目谈判结果的投标人最后一次报价与首次报价之比所下降的百分比与单价下降百分比相同。

二、评定成交的标准：

由谈判小组与供应商谈判，在本项目采购预算范围内、满足单一来源采购文件要求的前提下，依据供应商最终报价和最终的实施方案以及商务承诺等综合因素确定成交供应商。

第六部分        投标文件部分格式

说明：对本部分所有的投标文件格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。没有相关格式的投标人可自制。

格式一：

投标文件密封袋/箱封面式样

采购项目名称：

（招标编号：                               ）

投 标 文 件

内容：投标报价一览表/正本、副本

投标人名称:                                   (加盖公章)

投标人地址:                  邮编:

投标联系人:                  电话:

启封时间:

格式二：

正本/副本封面式样

(正本/副本)

采购项目名称：

（招标编号：                               ）

投 标 文 件

投标人名称：                                (加盖公章)

投标人地址:                          邮编:

投标联系人:                  电话:

格式三：

投标报价（开标）一览表

投标项目名称：

招标文件编号：

| 序号 | 部件（模块）名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |
| 其它费用 |  |  |
| 投标总报价 （人民币） | 小写 |  |  |
|  | 大写 |  |  |

投 标 人 名 称：（全称并加盖公章）

法定代表人签字：

日    期:____      年___  月___  日

格式四：

投标文件目录

第一部分  资格证明文件

1、XXXXXXXXXX（页码）

2、XXXXXXXXXX（页码）

3、XXXXXXXXXX（页码）

...

第二部分  商务文件

- XXXXXXXXXX（页码）

- XXXXXXXXXX（页码）

- XXXXXXXXXX（页码）

…

第三部分 技术文件

- XXXXXXXXXX（页码）

- XXXXXXXXXX（页码）

- XXXXXXXXXX（页码）

格式五：

投 标 函

致：舟山市公共资源交易中心定海区分中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），投标人代表             （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交商务文件、技术文件部分正本一份、副本三份

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起60个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有（如有）：

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：__________   电话：______________

传真：____________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

开户银行：                         银行帐号：

投标人名称(公章):___________________

法定代表人签字：

日期:_____年___月___日

格式六：

法定代表人有效身份证明书

致：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

（姓名）是                            （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                                           。

特此证明

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人授权书

致：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名）            为投标投标代表人，以我方的名义参加                                         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人签字：                                      投标代表人签字：

职    务：                                            职    务：

单位名称：                                             单位名称：

电话：                                               电话：

公    章：

日    期：      年  月  日

注：法定代表人和授权代表人有效身份证复印件加盖投标人公章附后。

格式七：

商务条款应对表

投标人全称（加盖公章）：                  招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 对应情况、原因 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：________________                                                 日期:_____年___月___日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2、对照商务条款逐项比较填写。

投标人综合情况表

| 企业简介 | 企业性质、发展历程、经营及服务理念、主营产品、经营场所、主要或关键产品介绍、主要业绩等情况进行说明。 |
| --- | --- |
| 企业资质和荣誉 （证书附后） |  |
| 技术人员 | 姓名 | 认证资质 | 专业 | 从事年限 | 项目经历 | 手机等联系方式 |
| 投标人公司安装人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人须对上述人员的身份真实性负责，未经采购单位同意不得随意更换人员。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：________________                                                 日期:_____年___月___日

格式八：

企业业绩（案例）

| 序号 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、企业业绩（案例）是指投标人近5年内招标文件要求的货物（产品）已签署的项目合同(附中标通知书或有效合同复印件、和销售发票复印件并加盖公章，原件备查）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：________________                                                 日期:_____年___月___日

格式九：

投标项目实施人员情况一览表

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附上表中相关人员的劳动合同、证书和投标前一季度的社保缴纳证明材料复印件（加盖公章）。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：________________                                                 日期:_____年___月___日

格式十：

拟投入的主要软硬件设备表

| 序号 | 软硬件名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：________________                                                 日期:_____年___月___日

格式十一：

项目实施方案及计划

（投标人自行书写）

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：________________                                                 日期:_____年___月___日

格式十二：

投标货物（产品）提交清单表

| 序号 | 部件（模块） 名称 | 数量 | 产地 | 生产厂商 | 性能、参数内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：________________                                                 日期:_____年___月___日

格式十三：

投标人售后服务承诺书

| 序号 | 招标文件要求服务内容 | 投标人承诺的服务内容 |
| --- | --- | --- |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日期:_____年___月___日

格式十四：

质量保证期

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日期:_____年___月___日

格式十五：

质保期后技术支持、更新、维护等服务承诺

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日期:_____年___月___日

格式十六：

售后服务网点情况

（相关证明材料如有附后）

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日期:_____年___月___日

格式十七：

投标人资质及相关证书

（如有：附扫描件）

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日期:_____年___月___日

格式十八：

供货期、安装调试、资料交接、验收、操作培训等承诺

（投标人自行书写）

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日 期:_____年___月___日

格式十九：

投标货物(产品)技术规范和技术要求偏离表

| 序号 | 部件 | 招标文件中 要求 | 投标文件实际响应 | 偏离情况 （选择正、负偏离或符合） | 偏离 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(产品) 技术规范和技术要求偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日期:_____年___月___日

格式二十：

投标人认为需要加以说明的其他内容

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日期:_____年___月___日

格式二十一：

投标人承诺表

项目名称：

采购编号：

采购方式：单一来源采购

根据该项目谈判的内容，我公司承诺如下：

本项目最终报价：小写（人民币）：

大写（人民币）：

投标人盖章：

投标人代表签字：

日   期：

（本格式由投标人盖章后在谈判时备用）

格式二十二：

供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |
| 投标供应商 声 明 | 以上内容是本企业市场行为信誉（信用）的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投（竞）标文件的商务部分内容放入投（竞）标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、供应商对上述情况进行承诺同时须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图，无不良或受惩信用记录（截图查询网站时间须在开标截止前两个星期内）。