嵊泗学校实验器材购置工程

公开招标采购文件

项目编号：ZSJY2025-GK-02

项目名称：嵊泗学校实验器材购置工程采购

采购单位：嵊泗县教育局

采购代理机构：舟山市教育服务中心

2025年7月

目    录

- 采购公告

- 采购需求

- 投标人须知

前附表

  - 总则

  - 招标文件

  - 投标文件编制

  - 开标

  - 评标

  - 定标

  - 合同授予

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件相关格式

- 第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就嵊泗学校实验器材购置工程采购项目进行公开招标采购，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

一．招标项目编号：ZSJY2025-GK-02

二．采购组织类型：教育系统部门集中采购

三．招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 预算 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊泗学校实验器材购置工程采购 | 1批 | 180万元 | 详见采购需求 |

- 四．投标供应商资格要求:

- （一）一般资格条件:

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 2、本项目不接受联合体投标。

- 3、本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和存在上述处罚事项。（以在中国政府采购网“政府采购严重违法失信信息记录”模块、信用中国查询结果为准）

- （二）特定资格条件：

- 1、具有教育教学仪器、设备生产或销售资质。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

五.公告期限： 自公告发布之日起5个工作日 。

六.注册及采购文件的获取：

6.1本项目只实行网上获取采购文件。

6.2获取采购文件网址：浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）

6.3免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：

400-881-7190。已经注册成功的供应商无需重复注册。

6.4获取采购文件时间：2025年7月18日至2025年8月11日23:59:00截止。获取采购文件时间截止后允许潜在供应商获取采购文件。

七．投标文件的制作及递交

7.1供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周至两周的时间，请各投标人自行把握时间），并登陆“浙江省政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn ），进入“下载专区”下载最新版“电子交易客户端”，制作投标文件。

7.2投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

7.3具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

注：建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。

八．投标截止时间和地址

根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交电子备份投标文件（后缀名为.bfbs），但不强制要求提交，未提供造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

1、投标人应于投标截止时间2025年8月12日上午9:00（北京时间）前将加密的电子版投标文件上传到政采云系统中。

2、标人应于投标截止时间2025年8月12日上午9:00（北京时间）前将备份的投标文件送到评标现场，未按时送达的自行承担风险。

九．评标时间和地址：

2025年8月12日上午9：00（北京时间）在舟山市公共资源交易中心电子评标室，地址：舟山市新城翁山路555号大宗商品中心四楼。

十．其他事项：

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

2、投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

3、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件（附件里的采购文件仅供阅览使用），未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

十一．联系方式：

1、采购代理机构名称：舟山市教育服务中心

联系人：王先生

联系电话：0580-2049298

传真：0580-2049298

地址：浙江省舟山市新城长升路228号201室

2、采购人名称：嵊泗县教育局

联系人：孙老师

联系电话：13867219767

地址：嵊泗县菜园镇望海路265号

3、同级政府采购监督管理部门名称：舟山市财政局（政府采购监管处）

联系人：王女士

监督投诉电话：0580-2282519

传真：0580-2282519

地址：浙江省舟山市定海区新城海天大道681号行政中心5号楼

- 第二章  采购需求

- 货物分类（嵊泗县初级中学）

| - 序号 | - 采购类别 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 实验室桌柜 | - 1 | - 套 |  |
| - 2 | 实验室装置 | - 1 | - 套 |  |
| - 3 | 实验室电器 | - 1 | - 套 |  |
| - 4 | 实验室教具 | - 1 | - 套 |  |
| - 5 | 数码显微镜 | - 1 | - 套 |  |
| - 6 | 实验传感器 | - 1 | - 套 | - 核心产品 |

- 货物清单及技术需求（嵊泗县初级中学）

（1）实验室桌柜

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 |  | 1.规格：3000mm*700mm*900mm. 2.结构：全钢结构，柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整； 3.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能; 4.桌体：采用≥1mm镀锌钢板，保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，表面硬度附着力； 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动流畅；无噪音，开合十万次不变形； 6.拉手：采用C型不锈钢拉手； 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫； 8.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫; 9.其他:预留多媒体设备等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 三嘴水龙头 |  | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 实验室专用水槽 |  | 1.规格尺寸:400mm*300mm*200mm 2.材质：采用5mm厚高密度PP一体成型，具有弹性,耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 学生实验桌 |  | 1.新型塑铝结构：整体1200mm*600mm*780mm。 2.台面：采用实芯陶瓷板制作，厚度≥12.7mm；具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能; 3.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥445mm*338mm*168mm，镂空设计,便于清理，书包斗中间设有半圆形挂凳卡口； 4.侧脚：采用高强度铝合金结构，整体规格≥540mm*770mm，立柱采用≥85mm*38mm*650mm造型设计斜撑加固型，壁厚≥1.5mm的铝材，内嵌入上下铸铝脚，上铸铝脚≥550mm*50mm*160mm，下铸铝脚≥520mm*50mm*120mm；左右侧脚下连接梁，采用≥60mm*30mm*1060mm的≥1.5mm厚的椭圆管，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理,要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.挡水条：一体式挡水条 6.桌脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色脚套装饰盖。 | 20 | 张 | - 提供样品 |
| 5 | 实验室专用水槽柜 |  | 1.尺寸：尺寸：450mm*600mm*（1100mm±60mm）. 2.外观:水槽柜整体外观呈现长方体形式；采用三段式设计。 3.材质：采用专用一次成型的绿色环保ABS材料制成。 4.滴水架：采用PP塑料柜体采用一体注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，≥442mm*158mm*200mm壁厚3mm,预留12个挂钩孔。采用螺丝于水槽固定，安全，牢固。 5.水槽：大小≥450mm*600mm*380mm，内径≥420mm*390mm*300mm.采用PP塑料柜体采用一体注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能。台面设有预留实验室专用三联鹅颈水龙头、可选配加装洗眼器余位口。水槽用螺丝与柜体固定。 6.内部支撑：采用高强度挤出铝合金模具型材≥620mm*20mm*20mm。 7.柜体采用围合式，前后开门≥605mm*450mm*50mm结构。 8.底座：上下底座≥590mm*440mm*75mm与侧板均采用abs一体注塑成型，将侧板嵌入上下底座并用螺丝拉紧固定。底座加装直径50MM橡胶底脚，采用8mm螺纹连接，牢固，防滑。 | 20 | 套 | - 提供样品 |
| 6 | 三嘴水龙头 |  | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 20 | 套 |  |
| 7 | 学生实验凳 |  | 规格：Φ300mm*（450mm-500 mm）±20mm；螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳。 1.凳脚材质：4个凳脚采用17mm*34mm*1.7mm椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 2.升降高度：螺旋升降式，升降距离≥50mm。 3.凳面材质：厚6mm，采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光 。 4.凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 41 | 张 | - 提供样品 |
| 8 | 实验准备桌 |  | 尺寸：≥2400*1200*780mm 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑； 前横梁：采用≥61x38mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型,材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 中横梁：采用≥12x100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，具有较强的耐蚀性及承重性，书包斗底部需固定于中横梁上，不能悬空。 后挡板：采用≥120*26mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。顶端高出台面≥42mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。带一凹槽，镶嵌与台面同色弹性橡胶条，填充台面与后挡板之间的缝隙，可防止试剂液体流入缝隙内。桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成。 立柱：采用≥100x50mm壁厚≥1.5mm的优质铝材，内有≥6根≥1.2mm的加强筋，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料。 书包斗：规格≥440*300*154mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有≥8根宽度为≥30mm的沙面处理的加强体块。 多功能柱：规格≥400*240*730mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚≥3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚≥3mm,采用ABS材料，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 1 | 张 |  |
| 9 | PP仪器柜 |  | 柜体尺寸：1000mm*500mm*2000mm（±5mm）。 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 14 | 个 |  |
| 10 | PP通风药品柜 |  | 柜体尺寸：1000mm*500mm*2000mm（±5mm）。 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等，内置通风道。 | 4 | 个 |  |
| 11 | 毒害品存储柜 |  | 外部尺寸:H1840*W900*D510mm 1、柜体外壳全部采用≥1.2MM的冷轧钢板，底座采用2.0MM的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白PP（聚丙烯树脂）板； 3、柜体右侧设有手动可调进风口； 4、柜体内部最下层留有可以存放不少于120MM厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体； 5、柜底装有四个Φ50MM的移动脚轮，便于柜体移动； 6、柜中设3块三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，层板设有10MM的通气孔；搁板外沿镶装有PVC一次成型护栏,护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放； 7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； 8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。 9、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 10、柜顶部中间有Φ150MM出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 易燃品存储柜 |  | 外部尺寸:H1840*W900*D510mm 1、柜体外壳全部采用≥1.2MM的冷轧钢板，底座采用2.0MM的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白PP（聚丙烯树脂）板； 3、柜体右侧设有手动可调进风口； 4、柜体内部最下层留有可以存放不少于120MM厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体； 5、柜底装有四个Φ50MM的移动脚轮，便于柜体移动； 6、柜中设3块三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，层板设有10MM的通气孔；搁板外沿镶装有PVC一次成型护栏,护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放； 7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； 8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。 9、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 10、柜顶部中间有Φ150MM出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 | 1 | 台 |  |

（2）实验室装置

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室下水装置 |  | 1.水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 20 | 套 |  |
| 2 | 实验室多功能柱 |  | 规格：340mm*200mm*740mm 1.整体采用厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板,用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 20 | 套 |  |
| 3 | 吊顶吸风装置 |  | 1.关节：采用高密度PP材质，表面磨砂，可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：采用高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：采用304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：采用高密度PP材质，表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣。 5.关节松紧选钮：采用高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险， 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 20 | 套 |  |
| 4 | 学生安全电源 |  | 规格：153mm*102mm 1.ABS翻转式电源盒，可放置书包盒中间； 2.学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压； 3.学生机低压交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4.学生机低压直流电源通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能； 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作； 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座，通过接收教师机发送的信号控制学生机的输出与关断。 | 20 | 套 |  |
| 5 | 教师总控台电源 |  | 规格：500*257mm 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便。教师智能控制系统采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 2.本教师智能控制系统系统内置3个用户选择，3个用户可以分别设置不同的密码，可同时满足用户多人管理需求；液晶屏内附带使用说明 3.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 5.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 6.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 7.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作；限压状态时可在设定值内调节），最小调节单元为1V 8.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（同上，略），最小调节单元为0.1V 9.学生220V交流电源通过教师主控上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出 | 1 | 套 |  |
| 6 | PP离心风机 |  | 功率：5.5KW、风量：7100-13500m³/h、压头：1210-756Pa、转速：1440 | 1 | 套 |  |

（3）实验室电器

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式天花机 |  | 额定电压频率220V~50Hz；制冷量(W)≥7200；制热量(W)≥9200；循环风量≥1280m³/h。 室内机噪音dB(A)≤41；室内机外形尺寸(mm)≤840x200x840。 室外机噪音dB(A)≤54；室外机外形尺寸(mm)≤960x660x405。 3P变频空调，天井机，能效等级一级。 含安装所需电源线、水管、铜管（每个约9米）等辅材。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 大功率除湿机 |  | 1、除湿量：≥60 升/天 2、适用面积：100-150㎡ 3、排水方式：水箱 / 外接排水管 4、功率： ≥650W | 1 | 台 |  |

（4）实验室教具

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 初中物理仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲线锯 |  | 1、转速：2600r/min； 2、切割深度：60mm； 3、额定功率：600W。 | 1 | 把 |  |
| 2 | 焊锡膏 |  | 1、规格：30g； 2、用途：与电烙铁配合使用。 | 1 | 盒 |  |
| 3 | 焊锡丝 |  | 1、规格：直径0.8mm、重量50g； 2、用途：与电烙铁配合使用。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 松香 |  | 1、规格：30g； 2、用途：与电烙铁配合使用。 | 1 | 盒 |  |
| 5 | 手电钻 |  | 1、组成：由塑料箱，齿轮、转子、定子、机壳、开关和电缆线等组成； 2、规格：最大钻孔φ10mm；3、用途：用于打孔。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 钻头 |  | 1、组成：由φ1mm～φ13mm钻头组成； 2、材质：金属材质： 3、规格：φ1mm～φ13mm； 4、用途：与手电钻配合使用。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 打孔器 |  | 1、组成：4件为一套； 2、材质：钢； 3、规格：外径为6mm、8mm、10mm壁厚为1mm，手柄为2mm厚； 4、用途：供中小学实验作木塞、皮塞穿孔使用。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 打孔夹板 |  | 1、组成：由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等组成； 2、材质：夹板为硬木制； 3、规格：导向夹板、夹板均≥170mm×35mm×15mm； 4、用途：供实验中打孔时使用。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 演示温度计 |  | 1、组成：红色玻璃温度计表芯及其塑料衬板组成； 2、测量范围：温度示值范围为-10℃～100℃，263K～373K；面板规格为470mm×85mm； 3、用途：用于测量温度。 | 1 | 支 |  |
| 10 | 教学用远红外加热器 |  | 1、组成：由发热盘、隔热圈、主体、开关键等组成； 2、功率：1000W； 3、额度温度：600℃； 4、材质：外壳采用优质钢板、表面静电喷涂； 5、规格：320mm×210mm×140mm。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 三通连接管 |  | 1、规格：T形； 2、材质：玻璃制品。 | 10 | 个 |  |
| 12 | 陶土网 |  | 1、规格：≥150mm×150mm； 2、材质：陶土材质； 3、用途：用于加热时使物体受热均匀，避免造成局部高温，以保护玻璃仪器。 | 13 | 个 |  |
| 13 | 两用气筒 |  | 1、组成：由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄组成； 2、材质：筒体金属制、手柄为木质材料、接头为塑料材质； 3、规格：≥300m； 4、用途：本气筒供中小学科学实验使用，具有抽气、打气功能。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 多功能实验支架 |  | 1、组成：产品为组合式，由大A型1个、小A型底座1个、桌边夹1个、烧瓶夹1个、垂直夹2个、平行夹1个、万能夹1个、铁环1个、长立杆1根、短立根1根、吊杆1根、绝綠棒1根、吊钩、圆托盘2个、试管架板、漏斗架板等组成 2、材质：底座及立杆为金属材质； 3、规格：大A型底座边长260mm、重量2.2kg，小A型底座边长≥210mm、重量≥1.5kg，台边夹可夹持厚度≥64mm、为使台边夹夹持更稳定除上部分有个压碗深入台边≥40mm、下部分台边夹与桌面接触部有≥35mm×30mm、高1.2mm铣削加工的平整凸面，表面防锈处理；烧瓶夹，夹口宽≥30mm有锁紧装置。最大张口45mm垂直夹，平行夹，铝压铸成型，单个重量≥18克，铁环外经≥φ100mm，万能夹夹体生铁铸造成型，产品表面镀镍处理，绝綠杆全长320mm，绝綠部分长120mm，直径φ12mm，接线柱与绝綠部分注塑成型，接合牢固无松动；长立杆规格：≥φ12mm×700mm、短立杆规格：≥φ12mm×500mm，吊杆规格：≥φ12mm×200mm，表面镀铬处理。 4、用途：实验用支架。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 晶体熔化与凝固实验器 |  | 1、组成：包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置； 2、材质：主体为玻璃； 3、规格：≥φ105mm×120mm； 4、用途：用于晶体熔化与凝固实验。 | 15 | 套 |  |
| 16 | 人体发电趣味演示仪 |  | 1、规格尺寸：400mm×300mm×200mm； 2、材质：亚克力材质； 3、原理展示双手按住两块不同的金属的表面，观察电流表指针的变化。人手表面总会存在一些含盐分的水分（电解液）因此，当人的双手各接触一块金属板（铜板和铝板）时，形成一个原电池，用灵敏的电表就可以测出电流。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 热传导演示器 |  | 1、组成：产品由试验棒、手持支杆等组成；试验片包括：黄铜、紫铜、铁、铝、不锈钢； 2、材质：手持支杆采用金属杆制作； 3、规格：试验片规格≥15mm×45mm，手持支杆总长240mm； 4、用途：热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复。 | 1 | 个 |  |
| 18 | 双金属片 |  | 1、组成：仪器为手持式，由手柄、支杆、铜、铁各一片粘合在一起； 2、材质：手柄为塑料材质、支杆为金属材质； 3、用途：用于中学物理实验，演示在相同条件下，不同材料的热膨胀系统的不同。 | 1 | 个 |  |
| 19 | 电子天平 |  | 1、组成：塑料外壳、不锈钢秤盘、LED显示器等组成； 2、规格：秤量：1000g，分度值：0.1g； 3、用途：称量物重；具有去皮重、自校、记忆、计数、故障显示等功能。 | 15 | 台 |  |
| 20 | 立方体组 |  | 1、组成：由塑料盒、铜、铁、铝、木四个正方体组成； 2、规格：四个正方体规格：≥20mm×20mm×20mm； 3、用途：用于力学浮力实验。 | 15 | 套 |  |
| 21 | 长方体组 |  | 1、组成：由含铜、铁、铝、木材4种材质组成； 2、规格：1cm×2cm×3cm，1cm×2cm×4cm，1cm×2cm×5cm，1cm×2cm×6cm，1cm×2cm×7cm，1cm×2cm×10cm6种。 | 1 | 套 |  |
| 22 | 分子间作用力模型 |  | 1、模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接； 2、弹簧长 13 cm，Φ2 cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力 | 1 | 个 |  |
| 23 | 食用色素 |  | 1、规格：25克/瓶，色素； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |
| 24 | 布纤维卷尺 |  | 1、组成：尺盒、摇柄、拉环等； 2、材质：ABS塑材； 3、规格：50m； 4、用途：测量工具。 | 1 | 个 |  |
| 25 | 激光测距仪 |  | 1、量程：0.05m～100m； 2、激光功率：＜1mW； 3、操作温度范围：0℃-40℃； 4、激光自动关闭时间：30S； 5、用途：红外线测量距离。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 斜面小车 |  | 1、组成：产品由斜面板、小车、摩擦块等组成；斜面板的一端装有滑轮，滑轮支架倾角可调； 2、材质：斜面板及底板采用经脱脂干燥处理的优质木材制作；滑轮采用工程塑料制作；小车车身采用工程塑料制作，摩擦块为木质； 3、用途：用于中学物理实验，可完成摩擦定律实验、斜面实验、物体稳度实验。 | 15 | 套 |  |
| 27 | 改变物体运动状态实验装置 |  | 1、用于初中物理实验； 2、由小铁球、条形磁铁、小球释放装置组成。 | 1 | 套 |  |
| 28 | 螺旋弹簧组 |  | 1、组成：5种螺旋弹簧计组成；螺旋弹簧计表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成 2、材质：螺旋弹簧计为金属材质； 3、规格：5N、3N、2N、1N、0.5N各1； 4、用途：用于测量物体受力大小。 | 15 | 组 |  |
| 29 | 摩擦力实验器 |  | 1、组成：由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳等组成，提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面； 2、材质：铝合金底板； 3、规格：摩擦板≥800mm×100mm×10mm，平面度误差≤0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块≥110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应≤0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，匀速运动速度误差≤±5%。 | 1 | 套 |  |
| 30 | 运动和力实验器 |  | 1、包括小车、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、不同阻力的平面等； 2、平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm。 | 1 | 套 |  |
| 31 | 阿基米德原理实验器 |  | 1、组成：由2N演示测力计（必配）、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成； 2、材质：塑料吊桶、溢液杯均为透明硬质塑料； 3、规格：溢液杯最大外径≥85mm；塑料圆柱体最大外径≥50mm； 4、用途：用于中学物理验证阿基米德原理和测量物体密度。 | 15 | 套 |  |
| 32 | 浮力原理演示器 |  | 1、从实验上说明了浮力产生的原因，从而证实了物体所受的浮力的大小等于物体所受液体对它的向上压力与向下压力之差； 2、塑料材质。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 气体浮力演示器 |  | 1、组成：由透明筒、密封盖、泡沫柱、杠杆、游码、气阀、连接软管组成； 2、材质：透明筒为优质塑料； 3、规格：≥190mm×145mm×300mm； 4、用途：供教师演示存在气体浮力的现象，需与抽气筒配套使用。 | 1 | 套 |  |
| 34 | 物体浮沉条件演示器 |  | 1、组成：由透明盛液桶、浮筒、配重体、吸耳球、密度计、注射器等组成； 2、材质：透明盛液桶为优质硬质塑料制； 3、规格：透明盛液桶内径≥Φ110mm×300mm； 4、用途：用于中学物理演示物体沉浮条件。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 1、组成：由潜水艇模型、注射器、乳胶管组成； 2、材质：潜水艇模型为透明气室；塑料制； 3、规格：潜水艇模型≥Φ65mm； 4、用途：顶部有吸排气孔，下端有进水孔用注射器控制浮沉，能连续完成下沉、上浮交替动作。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 压力作用效果演示器 |  | 1、组成：由带刻度的透明长方体容器、三组尺寸相同和材料相同的金属块、跟金属块的三个面积对应的三块海绵组成； 2、用途：用于演示不同情况下的压强。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 钉板实验材料 |  | 1、由钉板、气球等组成； 2、用密钉板时水袋不破用疏钉板时水袋破 | 1 | 套 |  |
| 38 | 液体内部压强实验器 |  | 1、组成：由承压盒、支杆、传动带、乳胶膜等组成； 2、材质：支杆为铁制； 3、用途：用于中学物理教学演示实验及学生分组实验液体北部压强随深度而变化、在液体内部同一深度各方向的压强相等。 | 15 | 套 |  |
| 39 | 液体对器壁压强演示器 |  | 1、组成：透明圆筒、喷嘴； 2、材质：塑料； 3、规格：≥φ115mm×300mm； 4、用途：用于演示液体对器壁的压强展示。 | 1 | 台 |  |
| 40 | 液体压强与深度关系实验器 |  | 1、组成：由水槽、透明筒、塑料管（外壁带有三个高度的出水小孔）、底座、橡胶管、压强计等组成； 2、材质：塑料制； 3、规格：透明筒≥Φ100mm×140mm，玻璃管最大外径≥33mm； 4、用途：可演示液体对容器底和侧壁有压强、在同一深度，液体向各方面的压强相等；液体对容器侧壁的压强随深度的增加而增大等实验内容。 | 1 | 台 |  |
| 41 | 帕斯卡球 |  | 1、组成：由圆筒、圆球、活塞、手柄等组成。 2、材质：手柄和圆筒均为塑料一次成型； 3、规格：圆球≥φ85mm； 4、用途：供中学物理演示液体对压强的传递。 | 1 | 套 |  |
| 42 | 马德堡半球 |  | 1、材质：铸铁半球；半球与拉手一次成型； 2、用途：用于中学物理讲解大气压强时做马德堡半球实验使用。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 大气压系列实验材料 |  | 1、组成：由透明杯、橡胶盖、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹、乳胶管等组成； 2、材质 ：均为优质透明塑料； 3、规格：≥100mm×φ65mm； 4、用途：能较好演示大气压存在及方向，大气压强与空气密度关系，大气压应用，粗略估测大气压强等实验。 | 1 | 套 |  |
| 44 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 1、用于演示流体压强与流速关系； 2、气体/液体两用式 | 1 | 套 |  |
| 45 | 音叉 |  | 1、组成：由筒体（带脚垫）、音叉、圆柄组成； 2、材质：筒体为木制、音叉为金属制； 3、规格：256HZ。筒体≥300mm×90mm×50mm。 | 1 | 套 |  |
| 46 | 发音齿轮 |  | 1、组成：由3块齿板、转轴等组成； 2、材质：齿板、转动轴为金属材质； 3、规格：齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；转轴：≥120mm×Φ10mm； 4、用途：用于中学物理演示实验，与手摇离心转台配用。 | 1 | 个 |  |
| 47 | 手摇离心转台 |  | 1、组成：由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成； 2、材质：主体为铁制；主动轮为塑料制； 3、规格：支杆：≥Φ10mm，全长≥130mm，支杆装配中心到从动轮轴的距离：≥140mm±1mm； 4、用途：作为简单的手动动力机械；竖立时，可用来带动小型交、直流发电机；横卧时，可作离心节速器、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等实验。 | 1 | 台 |  |
| 48 | 音频发生器 |  | 1、组成：音频信号发生器、数字计频电路、音频功率放大器、音量控制器、发声扬声器及电源电路组成； 2、频率范围2Hz〜20KHz； 3、谐波失真：＜1%； 4、最大音量：≥85dB。 | 1 | 台 |  |
| 49 | 多束激光盒 |  | 1、组成：由开关、3束光、外壳组成； 2、材质：塑料外壳； 3、规格：≥60mm×95mm×20mm、磁吸； 4、用途：用于光学实验，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控。 | 1 | 个 |  |
| 50 | 三球仪 |  | 1、组成：由太阳、地球、月亮、四季盘、月相盘、回转台等组成； 2、材质：太阳、地球、月亮、四季盘、月相盘、回转台均为塑料制； 3、规格：四季盘≥195mm，月相盘≥100mm； 4、用途：演示地球、月球和太阳的相对运动关系、昼夜的形成。 | 1 | 个 |  |
| 51 | 镜面 |  | 1、不锈钢 8K 镜面； 2、尺寸≥300 mm×300 mm。 | 1 | 块 |  |
| 52 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 1、组成：由开关、电池盒、手轮、刻度盘、激光光源、分束器、水槽、调节旋钮、滚花螺母、附件（平面镜和漫反射镜1块（两面）、梯形棱镜1个、半圆柱透镜1块、凹凸柱面镜1块、双凸柱透镜（f=45mm）1块、双凹柱透镜（f=-45mm）1块、标尺刻度卡1张）等组成； 2、材质：主体为塑料制； 3、规格：水槽≥Φ120mm×25mm，底座≥160mm×90mm，刻度盘：每四分之一圆均有0°~90°的清晰刻度，激光发射器采用半导体激光笔光源，电池盒一体化； 4、用途：用于中学物理几何光学学生分组实验中，进行光在液体及固体介质中发射和折射现象及光路的演示，可完成下列实验项目：集合光学基本定律、固定界面上的光学现象、液体媒介的光学特性、平面镜成像特性、凹面镜和凸面镜的光学特性与成像、透镜的光学特性与成像、近视眼和远视眼矫正原理等。 | 1 | 台 |  |
| 53 | 光的反射实验仪 |  | 1、组成：由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成； 2、材质：面板为铁制； 3、规格：底座≥φ200mm×28mm，整体≥300mm×200mm×235mm； 4、用途：用于初中物理教学，演示光的反射定律。 | 1 | 台 |  |
| 54 | 光具盘 |  | 1、组成：仪器由演示板、演示盘、光源、光栏及附件等组成；附件：梯形玻璃砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、凹凸柱面镜、大双凸柱透镜、小双凸柱透镜、小双凹柱透镜、平面反射和漫反射镜、正三棱镜、双凸透镜、潜望模型镜、平面反射镜等； 2、材质：演示板采用铝合金板正面喷白色无光漆；演示盘铝合金圆形板 3、规格：演示板规格660mm×240mm；演示盘：直径为220mm； 4、用途：几何光学演示实验仪器，磁吸附式，用于中学物理课程中做几何光学的各种演示实验和学生分组实验。 | 1 | 套 |  |
| 55 | 光具组 |  | 1、组成：主要由导轨、平行光源、透镜、标尺、滑块组成； 2、材质：导轨为铝合金单轨； 3、规格：透镜：双凸透镜：F=100mm，直径=40mm；F=50mm，直径=30mm；F=300mm，直径=50mm；F=-75mm，直径=30mm；导轨：采用≥50mm有效刻度为45mm 4、用途：物理光学仪器。 | 15 | 套 |  |
| 56 | 初中光学实验箱 |  | 1、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520mm×400mm×170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 2、器材清单光学小孔板*3、光学底座模块*4、300ml储物盒*1、淀粉（20g）*1、激光笔（新款）*1、光的反射原板*1、双面胶*1、彩色蜡烛*2、光学凹透镜板(F=-70)*1、玻璃棒(定制)*1、玻璃平面镜*1、烧杯(定制)*1、光学折射玻璃(矩形）*1、潜望镜(圆形)*1、光源盒框体*1、玻璃三棱镜*1、F板*1、光学凸透镜板(F=60mm)*1、多功能光源*1、光学底板324mm*1、白板*1、塑料直尺*1、电源适配器 （DC4.2V/0.5A）*1等。 3、主要器材配置多功能光源：规格85mm×80mm×68mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。内置大功率LED发光二极管，可调强、中、弱；含红、蓝、黄三色LED发光二级管，可实现从单色到多色的演示；并内含3个一字激光发射头，可实现由单到多，任意组合式发射 ，并且发射出的光线成一字状；且内置锂电池，无需连接外部电源即可单独进行工作，省时方便，电量不足时使用配套的电源适配器即可进行充电。光学凸透镜板(F=60mm)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距60mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。小学光学凹透镜板(F=-70)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距70mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。光学底座模块：规格17.5mm×39mm×30mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。与光具座导轨可实行即插即拔式连接，并支持在光具座导轨上水平任意滑动。 4、实验清单 1.光是如何传播的；2.探究光反射时的规律；3.漫反射的研究；4.探究平面镜成像的特点；5.研究凸透镜和凹透镜；6.探究光的折射；7.探究潜望镜的工作原理；8.光的色散；9.光的三原色；10.投影仪成像原理；11.小孔成像实验；12.测量凸透镜的焦距等实验。 5、附加配置及注意事项：供电供水需求。 | 1 | 套 |  |
| 57 | 玻棒(附丝绸) |  | 1、组成：两只为一对；配有毛皮一块； 2、材质：用亲水性差的有机玻棒； 3、规格：总长≥290mm； 4、用途：用于静电摩擦实验。 | 1 | 对 |  |
| 58 | 胶棒(附毛皮) |  | 1、组成：两只为一对；配有毛皮一块； 2、材质：用亲水性差的有机胶棒； 3、规格：总长≥290mm； 4、用途：用于静电摩擦实验。 | 1 | 对 |  |
| 59 | 电磁实验用旋转架 |  | 1、组成：由底座、支杆、旋转体构成； 2、材质：产品为塑料一次成型； 3、规格：整体≥Φ70mm×90mm； 4、用途：供放置条形磁铁、胶棒或玻棒，用于磁铁性质和静电的实验。 | 1 | 对 |  |
| 60 | 指针验电器 |  | 1、组成：由外壳、毛玻璃、透明玻璃、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接线柱等构成； 2、材质：外壳为不带静电的金属材料；指针为非磁性金属材料；底座为塑料制； 3、规格：透明玻璃透光率≥90%；指针≥120mm； 4、用途：可测定两带电体间的电势差：检验物体是否带电：检验物体带的电是正或负：检验物体的绝缘性以及作感应起电的试验等。 | 1 | 对 |  |
| 61 | 蹄形磁铁 |  | 1、材质：磁铁； 2、规格：≥80mm，横截面积≥200平方毫米； 3、用途：用于教师演示蹄形磁铁用。 | 6 | 个 |  |
| 62 | 钕铁硼磁钢 |  | 1、材质：钕铁硼磁钢； 2、规格：20mm×4mm。 | 2 | 个 |  |
| 63 | 磁感线演示器 |  | 1、组成：磁感线演示器由注油铁粉密封机玻璃盒组成，表面光洁无划痕，实验时可通过轻敲盒子； 2、规格：≥200mm×120mm×7mm； 3、用途：、用于中学物理磁场教学，演示磁场周围空间各个点磁场和磁感线的形成。 | 1 | 套 |  |
| 64 | 立体磁感线演示器 |  | 1、组成：仪器由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备蹄型和条型磁铁。 2、材质：整体框架为塑料构成；小指针为铁制构成； 3、规格：整体尺寸≥170mm×170mm×200mm： 4、用途：能够形象地演示磁场周围空间各个点的磁场方向及磁感线方向和磁感线的形成。 | 1 | 套 |  |
| 65 | 铁粉 |  | 1、规格：500克/瓶，试剂； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |
| 66 | 学生电源 |  | 1、材质：金属、硅钢片； 2、规格：输出电压：直流输出，1.5V～9V，每1.5V一档，共六档； 3.功能：过载保护：直流输出有可控硅延时过载保护功能；各档输出电流在额定电流的1.05～1.5倍时，能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。各档输出电路短路时能自动关断； 4、用途：用于实验时提供电源。 | 15 | 台 |  |
| 67 | 教学电源 |  | 1、输出电压：交流输出，2V～12V，每2V一挡，共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六挡； 2、额定电流：交流输出时5A，有过载保护；直流输出时2A，有过载保护； 3、机箱及面板：面板尺寸238mm×108mm，面板材料采用金属底板。面板有接线柱、方形红色按断按钮、方形绿色按开按钮及0V～15V直流电压表； 4、机箱采用金属材料，表面喷塑蓝色，面板与机箱采用橘黄ABS围框隔离； 5、机箱外壳246mm×200mm×116mm； 6、连续工作时间8h。 | 1 | 台 |  |
| 68 | 电磁铁实验器 |  | 1、组成：由两块4mm厚铁板组成，实验器的衔铁，还有两个用Φ0.35高强漆包线排线密绕，线圈匝数为600圈，两条铁芯，三部分组成； 2、规格：≥55mm×35mm×95mm； 3、用途：说明蹄型电磁铁和条形电磁铁的基本结构和原理。 | 1 | 个 |  |
| 69 | 螺线管 |  | 1、透明底板，纯铜漆包线，单层绕线； 2、线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 1 | 组 |  |
| 70 | 充磁器 |  | 1、组成：由螺线管、整流器、按钮开关、功能转换开关、外壳组成； 2、材质：外壳为塑料制； 3、规格：≥160mm×80mm×80mm； 4、用途：充磁器的启动开关应为常开按钮式开关，有充磁、退磁转换开关：充磁器应有N、S的磁极取向标志。 | 1 | 台 |  |
| 71 | 演示电磁继电器 |  | 1、组成：由电磁系统和触点系统组成；电磁系统包括：电磁线圈、铁芯衔铁；触点系统包括：常开触点、常闭触点、弹簧、底座等组成； 2、材质：底座为塑料制； 3、规格：额定工作电压直流：9V，工作电流：60mA±10mA，底座：≥150mm×90mm×15mm； 4、用途：供中学物理教学理解和研究电磁继电器的基本结构及工作原理。 | 1 | 个 |  |
| 72 | 小型电动机实验器 | 72 | 1、组成：由底座、转轴、支架、换向器、电枢线圈、皮带轮、极靴、永久磁铁、激磁线圈、电刷、红黑接线柱、M3螺丝螺母、M4螺丝螺母、小扳手、仪器盒组成； 2、材质：主体采用塑料材质； 3、规格：仪器盒≥130mm×100mm×40mm； 4、用途：用于中学物理教学实验中，可做交直流两用，通过拆装，使学生熟悉电动机的主要结构，验证电枢转向跟电流方向、磁力线方向间的关系，掌握电动机工作的原理。 | 30 | 套 |  |
| 73 | 初中电与磁实验箱 | 73 | 1、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520mm×400mm×170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 2、器材清单单刀单掷开关模块*1、不锈钢指南针*1、144硬导线*1、红色鳄鱼夹*1、黑色鳄鱼夹*1、手摇发电机模块*1、红绿灯发光二极管模块*1、电磁铁A模块*1、磁分子模型*1曲别针（40枚）*1、电磁继电器模块*1、红色20cm数据测试线*6、双电池盒模块*2、黑色20cm数据测试线*6、透明工具盒*1、方形线圈*1、特大号马蹄形铁氧体磁铁*1、简易无线话筒模块*1、拉杆天线*1、微型收音机*1等。 3、主要器材配置电磁铁A模块：规格42mm×17mm×42mm，ABS材质，中间插有铁芯，QA线材绕制，导电性好，2mm香蕉插头标准接口。单刀单掷开关模块：规格≥89mm×53mm×29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。 4、实验清单 1.电流的磁效应；2.探究手摇发电机的工作原理；3.探究通电螺线管的磁场是什么样的；4.探究通电螺线管的极性与电流方向的关系；5.研究电磁铁；6.探究电磁继电器的工作原理；7.电磁继电器的应用——水位自动报警电路；8.探究磁场对通电导线的作用；9.电磁波等实验。 5、附加配置及注意事项：供电需求。 | 8 | 套 |  |
| 74 | 方形线圈 | 74 | 1、非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm； 2、安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 1 | 套 |  |
| 75 | 滚摆 | 75 | 1、组成：产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成； 2、材质：底座为木质；支柱、横梁为金属制； 3、规格：底座≥280mm×115mm×15mm，支杆≥8mm的金属圆管，摆轮≥φ110mm； 4、用途：本仪器用于演示说明动能和热能的互相转化及机械能的守恒。 | 1 | 个 |  |
| 76 | 离心轨道 | 76 | 1、组成：仪器由底座、钢球、环形轨道、捕球圈等组成； 2、材质：底座为塑料材质；轨道和钢球为金属材质；捕球圈为塑料材质； 3、用途：演示物体在竖直的环形轨道上的运动。 | 1 | 套 |  |
| 77 | 重力势能实验演示器 | 77 | 1、组成：面板、电磁铁、透明筒、钢球、泡沫板、圆柱钉、刻度板； 2、材质：塑料框架； 3、规格：≥155mm×405mm×610mm； 4、用途：用于演示初中物理教学重力势能大小与质量和高度之间的关系。 | 1 | 台 |  |
| 78 | 量热器 | 78 | 1、组成：由外筒、盖架、量筒、护热套、接线盖塞、接线柱、接线棒、电热丝、橡皮塞、盖塞、搅拌器； 2、用途：用于中学物理教学演示和学生分组实验，用于测量实验过程中产生的热量。 | 1 | 套 |  |
| 79 | 气体做功内能减少演示器 | 79 | 1、组成：由热敏电阻测温仪、手动打气筒、压力表、塞头、塞头固定插销、连接器、储气瓶、底座等组装而成； 2、材质：底座为金属制； 3、规格：底座≥280mm×115mm×10mm，热敏电阻测温，手动冲压，储气瓶内压力为0.1MPA时，温度上升为6-8°C，气体做功时，储气瓶内有明显的灰白色雾气，储气瓶内能承受压力1MPA；测温仪为液晶显示，测量精度为0.1°； 4、用途：连接器上装有压力表，实时测量压力数据。 | 1 | 套 |  |
| 80 | 机械能内能互变演示器 | 80 | 1、组成：由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成； 2、用途：用于演示机械能内能互变。 | 1 | 套 |  |
| 81 | 汽油机模型 | 81 | 1、组成：压缩比1：6，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、齿轮、火花塞等组成； 2、材质：整体材质为不锈钢和铝合金制成； 3、规格：整体规格：120mm×160mm×300mm； 4、用途：用于演示四冲程单缸汽油机的基本结构及其工作原理。 | 1 | 套 |  |
| 82 | 柴油机模型 | 82 | 1、组成：压缩比1：14，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、喷油咀、齿轮等组成； 2、材质：整体材质为不锈钢和铝合金制成； 3、规格：整体规格：120mm×160mm×300mm； 4、用途：用于演示四冲程单缸柴油机的基本结构及其工作原理。 | 1 | 套 |  |
| 83 | 直流电流表 | 83 | 1、组成：产品采用机械指针式，为内磁式；采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；三旋钮式接线柱，具零点调节器，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 2、材质：主体采用塑料材质；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱； 3、量程：量程分别为为：-0.2A～0～0.6A，-1～0～3A，准确度为2.5级； 4、用途：用于实验测量电流。 | 30 | 套 |  |
| 84 | 直流电压表 | 84 | 1、组成：产品采用机械指针式，为内磁式；采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；三旋钮式接线柱，具零点调节器，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 2、材质：主体采用塑料材质；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱； 3、量程：量程分别为为：-1V～0～3V，-5V～0～15V；准确度为2.5级； 4、用途：用于物理电学实验测量电流。 | 30 | 只 |  |
| 85 | 多用电表 | 85 | 1、组成：由电表、反射镜、硅二极管保护装置和电笔组成； 2、材质：磁、金属、塑料； 3、规格：具有22档基本量程，测量范围：直流电流：0μA～50μA～500μA，0mA～5mA～50mA～500mA；直流电压：0V～0.25V～0.5V～1V～2.5V～10V～50V～250V，交流电压：0V～10V～50V～250V～500V～1000V；电阻：R×1Ω，R×10Ω，R×100Ω，R×1kΩ，，R×10kΩ，100kΩ，R×1MΩ； 4、用途：供中小学实验中测量电流、电压等。 | 1 | 只 |  |
| 86 | 电珠(小灯泡) | 86 | 1、规格：1.5V、0.3A，螺口； 2、用途：用于物理电学实验。 | 100 | 个 |  |
| 87 | 电珠(小灯泡) | 87 | 1、规格：2.5V、0.3A，螺口； 2、用途：用于物理电学实验。 | 100 | 个 |  |
| 88 | 电珠(小灯泡) | 88 | 1、规格：6V、0.5A，螺口； 2、用途：用于物理电学实验。 | 100 | 个 |  |
| 89 | 单刀开关 | 89 | 1、组成：由底座、开关动片、开关定片、接线柱组成； 2、材质：底座为黑色塑料制； 3、规格：底座大70mm×30mm； 4、用途：用于中学电路实验中。 | 100 | 个 |  |
| 90 | 插头导线 | 90 | 1、4mm插头导线； 2、纯铜1.5平方； 3、长度：0.5m。 | 150 | 条 |  |
| 91 | 接线夹导线 | 91 | 1、全包纯铜鳄鱼夹； 2、纯铜1.5平方； 3、长度：0.5m。 | 150 | 条 |  |
| 92 | 接线叉导线 | 92 | 1、接线叉导线； 2、纯铜1.5平方； 3、长度：0.5m。 | 150 | 条 |  |
| 93 | 组合接头导线 | 93 | 1、一头全包纯铜鳄鱼夹、一头4mm香蕉插头； 2、纯铜1平方； 3、长度：0.5m。 | 150 | 条 |  |
| 94 | 初中电路实验箱 | 94 | 1、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520mm×400mm×170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 2、器材清单双电池盒模块*2、电动机模块*1、4.8V电珠*2、双电珠模块*1、红色20cm数据测试线*6、黑色20cm数据测试线*6、量热器*1、金属铝块*1、红水温度计*1、红绿灯发光二极管模块*1、U型接线端子（红色）*1、U型接线端子（黑色）*1、单刀单掷开关模块*1、数字电流表*1、数字电压表*1、滑动变阻器*1、电阻定律演示器*1、电源适配器 （DC4.2V/0.5A）*1等。 3、主要器材配置单刀单掷开关模块：规格≥89mm×53mm×29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启；双电珠模块:规格≥89mm×53mm×29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：挤塑成型工艺，塑料焦烧/物塑化的把控，水或气化物成分降低，控制产品品质；表面处理：高光；电珠装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；连接电路，验证基本电路，也可以验证电路手摇发电机生电；外形圆弧化一体设计，握感舒适；电珠盒设计两组电珠装置，可分别完成电路的串联和并联电路，也可搭建复杂电路，在不拆卸的情况下；本产品可实现多样的串并电路或复杂电路；红绿灯发光二极管模块:规格：≥89mm×53mm×29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路；数字电压表:规格≥89mm×53mm×29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0~15V。数字电流表:规格≥89mm×53mm×29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0~3A。 4、实验清单 1.使一个小灯泡亮起来；2.使两个小灯泡亮起来；3.使电动机转起来；4.探究串联电路中的电流；5.探究并联电路中的电流；6.探究串联、并联电路中电压的规律；7.串、并联电路实例——传达室前后门指示电路；8.串、并联电路实例——家庭布线；9.量热器；10.串联 LED 和小灯泡；11.学习使用滑动变阻器；12.比较小灯泡的亮度；13.伏安法测小灯泡电阻及电功率；14.探究影响导体电阻大小的因素等实验。 5、附加配置及注意事项：供电需求。 | 8 | 套 |  |
| 95 | 家庭电路示教板 | 95 | 1、配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关） 单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关； 2、火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 1 | 套 |  |
| 96 | 保险丝作用演示器 | 96 | 1、组成：由外壳、面板、面板附交流电流表、交流电压表各一组成，电流表量程为0～20A，电压表量程为0～8V，设有电压表过压自动保护装置； 2、材质：仪器外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手，正面面板镶嵌铝金属外框； 3、规格：面板长480mm，宽310mm； 4、用途：导线有允许通过的最大电流强度实验、保险丝的作用实验、保险丝选用原则实验、铜丝代替保险丝的危害性实验、短路的特点与危险实验、输电线路上的电压降与功率损失、金属导体电阻率随温度的升高而增大实验、固体的热胀冷缩实验、用滑动变阻器改变电流强度实验。 | 1 | 套 |  |
| - 初中化学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 护目镜 |  | 1、组成：由护目镜及擦镜布组成； 2、材质：护目镜由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜、擦镜布为布质材质； 3、规格：≥150mm×50mm×140mm； 4、用途：实验防护用具。 | 2 | 个 |  |
| 98 | 防护面罩 |  | 1、材质：厚≥2mm的有机玻璃； 2、规格：面罩呈弧形宽≥210mm，高≥220mm； 3、用途：能防护酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。 | 2 | 个 |  |
| 99 | 一次性乳胶手套 |  | 1、一次性乳胶手套； 2、100支/盒。 | 1 | 盒 |  |
| 100 | 钢丝钳 |  | 1、组成：由钳头和钳柄组成； 2、材质：钳头采用优质钢材精工锻造，镀镍处理、钳柄套有防滑塑料； 3、规格：长度≥160mm，中号； 4、用途：用于常规实验器材维修。 | 1 | 把 |  |
| 101 | 打孔器 |  | 1、组成：4件为一套； 2、材质：钢； 3、规格：外径为6mm、8mm、10mm壁厚为1mm，手柄为2mm厚； 4、用途：供中小学实验作木塞、皮塞穿孔使用。 | 2 | 套 |  |
| 102 | 打孔夹板 |  | 1、组成：由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等组成； 2、材质：夹板为硬木制； 3、规格：导向夹板、夹板均≥170mm×35mm×15mm； 4、用途：供实验中打孔时使用。 | 1 | 个 |  |
| 103 | 打孔器刮刀 |  | 1、组成：由刮刀盖、油石、壳体组成； 2、材质：刀架采用金属材料制作，表面作防锈处理。 | 1 | 个 |  |
| 104 | 电动钻孔器 |  | 1、组成：由电源开关、底座、电机罩、卡头、钻头、卡盘、锁紧螺母、卡盘手柄、进给手柄等组成。 2、材质：全金属底座； 3、规格：3mm，5mm，7mm钻头各一支； 4、用途：为实验室用胶塞钻孔配备的电动机械。 | 1 | 台 |  |
| 105 | 方座支架 |  | 1、组成：由底座、立杆、复夹（Y型夹2只，X型夹1只）、烧杯夹、铁环（大、小各1只） 2、材质：底座为铸铁制，外层涂有防锈漆，复夹都为铝制品，立杆由优质铁制成，外层电镀；烧杯夹为铁制品电镀； 3、规格：底座≥200mm×130mm×15mm；大小架框直径分别为：大环≥Φ100mm，小环≥Φ65mm；立杆≥Φ10mm×600mm； 4、用途：方座支架是物理、化、生实验中必备仪器之一。 | 15 | 套 |  |
| 106 | 滴瓶 |  | 1、规格：茶，30ml； 2、规格：玻璃制品。 | 50 | 个 |  |
| 107 | 滴瓶 |  | 1、规格：茶，60ml； 2、材质：玻璃制品。 | 30 | 个 |  |
| 108 | T形管 |  | 1、规格：T形，Φ7mm～8mm； 2、玻璃制品。 | 5 | 个 |  |
| 109 | Y形管 |  | 1、规格：Y形，Φ7mm～8mm； 2、玻璃制品。 | 5 | 个 |  |
| 110 | 滴管 |  | 1、规格：直型滴管，90mm,上部套有吸液用的橡皮头； 2、材质：玻璃制品。 | 50 | 支 |  |
| 111 | 坩埚钳 |  | 1、规格：200mm； 2、材质：金属材质。 | 25 | 个 |  |
| 112 | 螺旋皮管夹 |  | 1、用钢材制成； 2、用于阻断流水。 | 2 | 个 |  |
| 113 | 陶土网 |  | 1、规格：≥150mm×150mm； 2、材质：陶土材质； 3、用途：用于加热时使物体受热均匀，避免造成局部高温，以保护玻璃仪器。 | 20 | 个 |  |
| 114 | 玻璃弯管 |  | 1、规格：5~6mm；30°，60°，90°，120°混装； 2、材质：玻璃制品。 | 1 | 千克 |  |
| 115 | 橡胶塞 |  | 1、材质：橡胶制品； 2、规格：混装型，规格：4号 | 4 | 千克 |  |
| 116 | 橡胶塞 |  | 1、材质：橡胶制品； 2、规格：混装型，规格：5号 | 4 | 千克 |  |
| 117 | 橡胶管 |  | 1、材质：橡胶制品； 2、用途：连接玻璃管用。 | 3 | 千克 |  |
| 118 | 塑料多用滴管 |  | 1、规格：4mL； 2、塑料质。 | 100 | 支 |  |
| 119 | 塑料洗瓶 |  | 1、组成：主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成； 2、材质：瓶体采用聚乙烯材料制作； 3、规格：产品容积为≥500ml； 4、瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字。 | 10 | 个 |  |
| 120 | 酒精喷灯 |  | 1、实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和溶接玻璃管用，结构为座式； 2、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分； 3、壶体容积不得小于300ml，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止； 4、壶体焊缝紧密，强度足够，不得漏洒酒精和漏气； 5、喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处； 6、喷灯配有漏斗和熄火棒各一个。 | 1 | 个 |  |
| 121 | 储气袋 |  | 1、容积≥30 L可承受≥10.6 kPa； 2、压力使用 PVC 和橡胶尼龙材料制成导气管为硅胶软管长度≥50 cm软管应有止气阀关闭时确保不漏气 | 2 | 个 |  |
| 122 | 铝丝 |  | 1、规格：100克/份； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 123 | 铝箔 |  | 1、规格：50克/份； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 124 | 铁丝 |  | 1、规格：250克/份； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 125 | 铜丝 |  | 1、规格：500克/瓶； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |
| 126 | 活性炭 |  | 1、规格：500克/瓶； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 127 | 定性滤纸 |  | 1、规格：作为过滤介质；φ90mm； 2、用途：使溶液与固体分离。 | 5 | 盒 |  |
| 128 | 水电解实验器 |  | 1、组成：仪器由观察管、密闭室、底座、漏斗、放气开关、密封圈、接线柱等组成；外接电源：12V～18V的直流电； 2、材质：玻璃刻度管、塑料底座； 3、用于中学化学课堂演示水电解及制氢气和氧气的过程，说明水由氢氧两种元素按一定比例组成。 | 3 | 台 |  |
| 129 | 碘升华凝华管 |  | 1、结构：用硬质玻璃经过部分抽空，内盛有固态碘，两端密封不漏气、该仪器为T形玻璃制品、上端为两头密封的玻璃管，中间接空心玻璃管； 2、材质：整体为玻璃材质； 3、规格：玻璃管规格≥50mm×15mm；手柄规格≥60mm； 4、用途：该仪器是了解碘升华的原理与现象的实验用。 | 10 | 个 |  |
| - 初中生物仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 解剖器 |  | 圆刃解剖刀刀刃 | 50 | 套 |  |
| 131 | 解剖器 |  | 直刃解剖刀刀刃 | 50 | 套 |  |
| 132 | 双面刀片 |  | 1、材质：不锈钢制； 2、规格；≥43mm×22mm。 | 3 | 盒 |  |
| 133 | 酒精 |  | 1、500毫升/瓶；95%，工业； 2、实验室药品试剂。 | 5 | 瓶 |  |
| 134 | 定性滤纸 |  | 1、规格：作为过滤介质；φ125mm； 2、用途：使溶液与固体分离。 | 2 | 盒 |  |

（5）数码显微镜

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师数码微观显微镜 |  | 1、光学系统：无限远平场色差校正光学系统。 2、目镜：WHN10X/23mm大视场、高眼点、十档视度可调广角目镜；目镜放大率准确度不超过±0.73%。 3、物镜：无限远平场消色差物镜，物镜放大准确度不超过±1.54%；4X/0.10，W.D.15.5mm；10X/0.25,W.D.7.0mm；20X/0.4; 40X/0.65（弹簧），W.D.0.71mm；100X/1.25（弹簧/油镜）,W.D.0.14mm。成像清晰圆直径：4X时成像清晰圆直径≥17.1mm；10X时成像清晰圆直径≥17.2mm，10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.04mm；40X时成像清晰圆直径≥18.3mm；100X时成像清晰圆直径≥18.5mm。 4、镜筒：铰链式三目，30°倾斜，瞳距调节范围55-75mm，1600万像素以上成像芯片，摄影、摄像视场清晰范围不小于82.8%。4K高分辨率，可以拍摄3840*2160分辨率的视频及图片；USB3.0输出；左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤6.7%；双目系统左右系统像面方位差≤20；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.07mm、左右内侧≤0.06mm。 5、转换器：五孔同心球轴转换器，定位准确。RMS国际标准物镜螺纹接口，切换时可编码识别倍率。所有物镜均保证齐焦，转换器定位稳定性≤0.012mm。 6、物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。 7、粗微调:粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：粗调范围25mm，微调范围2mm/转。0.002mm/格。微调机构空回≤0.006mm。 8、LED光源照明：10W LED光源，亮度可调；稳定性10 万小时，光衰为初始的 50%。灯的响应时间为纳秒级，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要，带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过9.5度。 9、独立升降式聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏，带插板式的相衬、暗场附件接口；燕尾导槽燕尾配合间隙不大于0.04mm；齿轮齿条垂直升降。 10、载物台：钢丝传动、无齿条凸出复合式双层械移动载物台，无凸出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指，面积尺寸192mmX145mm，移动范围76x50(mm)，最小读数值0.1mm，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.020mm；不重复性≤0.004mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008m； 11、所有光学部件采用P/b无铅玻璃材质，符合ROSH的环保要求； 12、目镜观察细胞组织、病理、寄生虫等切片时，无明显水样波纹；从4X到100X，镜下目标颜色还原正确无明显偏色（消色差能力）；镜下观察时，目标中心区域清晰度与边缘清晰度无明显差别（平场性）；镜下观察时，目标边缘清晰，无模糊感（对比度）； 粗调阻尼与微调阻尼有明显区别，定位精确，轻微晃动机体无明显失焦现象（精密度）。 13、操作系统：软件支持Android、苹果MAC和windows操作系统。 14、其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 学生数码微观显微镜 |  | 1、光学系统：Greenough光学系统；整机光学放大率可扩展：3.35X-270X 连续变倍放大； 2、分辨率：视场中心最小分辨率：0.67倍物镜63mm/线对，2倍物镜133mm/线对，3倍物镜168mm/线对，4.5倍物镜189mm/线对。 3、目镜:高眼点、超广角目镜WF10X/20mm（含护眼罩），目镜视场≥20mm；为保证观察者的舒适度仪器眼点高度≥397.7mm。6.7倍时候，标准视野范围直径32.8mm ； 4、镜筒：三目倾斜45°,双目视度可调，目镜筒联动设计，瞳距50mm-75mm之间自由调节。屈光度调节范围±5。 5、物镜变倍体：主机变倍范围: 0.67X~4.5X；变倍比ZOOM: 1: 7；工作距离: 110mm；(10X目镜，不加附加物镜情况下)；最大工作距离301mm；防霉设计。 6、变倍时原视场中心物点的像在像面内的偏移量≤0.30mm;左右光学系统出瞳高度差≤0.45mm；总放大率误差≤±2.68%；左右系统放大率差差≤±0.97%。 7、调焦机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠；调焦行程: 45mm；镜体安装尺寸: 76mm。调节手轮手感可以通过松紧调节圈进行调节，防止镜体下滑或手感过紧。调节手轮具有打滑功能，当调焦到行程的上下极限位置时，手轮的转动为空转，防止对齿轮的过度挤压。 上照明：上光源3W/LED灯，亮度连续可调，角度可调。 8、底座：LED底座，底座内置可调亮度的3WLED灯透射光源；透射光源和侧射光源可以独立开启照明使用，照明采用复眼透镜形式，避免对温度变化较敏感的样品。 9、数码视野范围不小于73%，观察、拍照、传输等方便快捷； 10、自带图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正，白平衡、支持拍照、录像、动态、静态测量等； 11、操作系统：Android 10以上操作系统或其他操作系统； 12、数码成像系统：IPS10.1英寸彩色LCD高清液晶屏，真实色彩还原，CPU: 1.8GHz 四核，内存：2G（DDR3），硬盘：32G；屏幕硬件分辨率：1080p，拍照像素：800万像素以上,支持4K视频录制,录像分辨率1080P/15FPS以上，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI高清数字信号输出； 13、数据接口：HDMI/Bluetooth/Wi-Fi/RJ45有线网卡，支持可扩充32TF卡。 | 8 | 台 |  |
| 3 | 教师端控制软件 |  | 一.无线互动控制软件技术要求： 安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 无线网络环境下最多可以支持60个用户，并且可以达到和有线网络环境相同的效果。 采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。 采用流媒体技术，流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，Windows Media文件，VCD文件，DVD文件， AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 防杀进程、断线保护、远程控制关机等辅助功能维护教学秩序。 文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 二．控制软件的功能 1.课堂教学 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 屏幕广播速度增强：屏幕广播时调节多种画面质量，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，学生也可以单独完成。 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 语音对讲：教师选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、语音教学、语音对话、监视、远程控制、远程设置、文件分发、远程命令和网络影院。 讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 文件分发：教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多16个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 2.教学评测 试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、自由发挥，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。允许用户从 Word 文件导入试题，可通过导入 Word 文件添加试题。 开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。 3.课堂管理 电子点名：通过电子点名教师机的主界面的学生机的名称将会变成学生签到的姓名。电子点名列表可被保存，备以后查看。 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程打开或关闭学生的应用程序功能。 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 无线路由器 |  | 1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； 2.支持2.4G频段 2*2条流及 5G(1) 2*2条流,5G(2) 4*4条流；2.4G最大传输速率≥0.5Gbps，5G最大传输速率≥6Gbps，整机最大传输速率≥6.5Gbps； 3.千兆以太网口≥1个，2.5G上行电口1个；并需提供1个RJ-45 Console管理口； 4.通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、干扰过滤、终端速率管控、频谱导航、组播增强、广播优化、逐包功率控制和智能带宽保障等； 5.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 6.支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单； 7.支持对Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析； 8.支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 9.无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理。 | 1 | 台 |  |

（6）实验传感器

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 教师端传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 |  | 1、与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K； 2、通过USB接口供电，无需外接电源，所有端口具备防静电保护功能； 3、与传感器采用BT自锁接口，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率12bits； 4、数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接 5、数字通讯功能：数据采集器与所有传感器进行通讯均采用数字信号传输； 6、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率高达20KHZ。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 7、数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道可以同时对信号进行数据采集，并行数据采集，互相不受影响； | 1 | 台 |  |
| 2 | 传感器数据显示模块 |  | 1、模块化设计既可以与传感器通过BT接口连接，也可以与计算机通过USB直接连接。数据的获取和上传无需通过数据采集器即可实现； 2、自带不小于1.77寸彩色LED屏，可实时显示传感器数据； 3、自动识别传感器及测量范围和分度。无需按键调控，简洁、美观、实用，减少因按键失灵造成的实验功能缺失； 4、接口采用BT接口连接，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 5、自带不小于8M内存； 6、数据上传有线模式：数据显示模块自带miniUSB接口，可与计算机连接。通过软件将数据上传并自动绘制变化图像。到处数据以Excel形式保存，图像可以图片的形式保存。可用于编制实验报告上传至实验评测系统进行数据统计及分析（也可结合学校实际情况上传至云端服务器）； 7、数据上传无线模式：设备自带唯二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线； 8、自带可充电锂电池，最大电池容量不低于1100MAh。全铜触点，双保电芯，自动锁电。3.7V。满电最大待机续航时间不少于240h。可通过专用充电器完成充电，也可通过数据上传有线模式完成充电。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 传感器转接模块 |  | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 1 | 只 |  |
| 4 | 力传感器A |  | 1、测量范围：-20N～20N； 2、分度：0.01N； 3、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 4、手柄式结构，自带防滑纹。符合人体工程学原理，自带一大一小两个传感器固定位，便于传感器的固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 分体式位移传感器 |  | 1、测量范围：0cm ～200cm； 2、分度：1mm； 3、由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。无测量盲区； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 微电流传感器 |  | 1、测量范围：-5μA～5μA； 2、分度：0.01μA； 3、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 磁感应强度传感器A |  | 1、测量范围：-15mT～15 mT； 2、分度：0.01 mT； 3、自带传感器固定口，便于传感器固定； 4、自带硬件调零按钮； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 7、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 声波/声级 |  | 用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 1、声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：0.1dB； 2、原理：传感器敏感元件为电容式驻极体话筒。声波使驻极体振动膜振动，导致其电容的变化，通过传感器电路处理后即可转换为声音（或声强）的图象。 结构： 3、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 9 | pH传感器 |  | 用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 1、：测量范围：0~14；分度：0.01； 2、原理：传感器敏感器件为复合pH电极。待测溶液中氢离子与玻璃电极（测量电极）表面水化层进行离子交换，从而使玻璃电极内部有电位产生。银/氯化银电极（参比电极）中的电位是固定的。测量电极与参比电极之间的电位差通过传感器电路处理后即可转换为pH的变化。 3、温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：120mm，电极杆直径：12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH，结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 3、具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定 4、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 电导率传感器 |  | 1、测量范围：0 ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm； 2、原理：传感器敏感器件为铂黑电极。电极玻璃基座上有两片铂黑电极片，其位置和距离都已固定。电极插入待测液体,在外界电压的作用下溶液中产生电流，通过传感器电路处理后即可转换为电导率（或盐度）数值的变化。 3、结构：使用BNC连接器方式与电极连接，电导电极铂黑，电缆长度：1m，电极杆长度：150mm，电极杆直径：12mm 4、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 温度传感器 |  | 1、测量范围：-50℃～200℃； 2、分度：0.1℃； 3、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 高温传感器 |  | 用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等； 1、测量范围：0~1200℃；分度：1℃； 2、原理：传感器的敏感元件为热电偶。当导体的两个接触点1和2之间存在温差时，两者之间便产生电动势U，通过传感器电路处理后即可转换为温度的变化。 4、结构：使用不锈钢探针，不锈钢部分：长度为10.5公分，直径为3.0毫米；探头把手：长度为15.5公分，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用高精度、耐高温屏蔽线，线长58厘米， 5、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 13 | 压强传感器 |  | 1、测量范围：0 kPa～700 kPa； 2、分度：0.1 kPa； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 配件：20ml注射器。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 相对压强传感器 |  | 用于测量气体的相对压强； 性能：测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；准确度：0.2kPa；最大采样率：5KHz； 原理：传感器敏感元件采用压阻式压力传感元件。当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为压强（或呼吸率）的变化。 结构：塑料软管外径Φ6，内径Φ4，长65mm，并增加配备一个塑料软管外径Φ4，内径Φ2.5，长15mm，方便可以连接多种设备进行实验； 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 2 | 个 |  |
| 15 | 多量程电压传感器 |  | 用于测量电路中的电压数据； 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；准确度：±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±200mV档：1.5mV；最大采样率：5KHz； 2、原理：输入电压U，经过电路放大和转换，输出0～2.5V之间与输入电压对应的电压。 3、结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 4、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 多量程电流传感器 |  | 用于测量电路中的电流数据； 1、测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA；准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：5KHz； 2、原理：输入电流经过过电阻R，在R的两端产生电压U，进而将电流转换为电压，经过电路的放大和转换，输出0～2.5V之间与输入电流对应的电压。 3、结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 4传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 氧气传感器 |  | 1、测量范围：1～100%； 2、分度：0.1%； 3、自带硬件校准按钮； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 2 | 个 |  |
| 18 | 色度传感器 |  | 三波长光源（R、G、B）测量有色溶液的色度数据； 性能：测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％；准确度：R偏差：5%；G偏差：2%；B偏差：5%；最大采样率：1KHz； 原理：由发光管发出的光（I0）通过装有溶液样品的比色皿,透射光（I）被光电管吸收,通过传感器电路处理后即可转换为溶液的透射比T。T=I/I0吸光度A=-lgT=kcL（比尔定律）三波长光源（R=635nm、G=524nm、B=467nm）测量。 结构：内置721比色皿43*15*1410mm光滑透明不易反光、留指纹等痕迹。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 19 | 浊度传感器 |  | 用于测量待测溶液的浑浊程度； 性能：测量范围：0 ~400NTU；分度：0.1 NTU；准确度：≤±30NTU（FS）；最大采样率：5KHz； 原理：由发光管发出的光（I0）通过装有溶液样品的比色瓶,散射光（I）被红外光电管吸收，通过传感器电路处理后即可转换为溶液的浊度。 结构：内置比色瓶40*18mm5ml，光滑透明不易反光、留指纹等痕迹；并配有瓶座、盖子。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 20 | 二氧化碳传感器 |  | 用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 1、测量范围：0 ～50000ppm，分度1ppm； 2、原理：传感器敏感元件为红外辐射源和红外接收器。红外辐射源发出红外辐射。传感器敏感元件为红外辐射源和红外接收器。红外辐射源发出红外辐射。气体通过气泵进入气室，没有被CO2吸收的辐射由红外接收器吸收，并导致其温度升高而输出一个放大的电信号，通过传感器电路处理，即可转化为CO2浓度。 3、结构：带有电源适配器，软管内径Φ2.5mm，外径Φ4mm，白色透明，进气管0.27m，出气管0.2m； 4、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 21 | 溶解氧传感器 |  | 用于测量溶液中溶解氧的浓度； 性能：测量范围：0 ～20mg/L，分度：0.01 mg/L；准确度：±1mg/L；最大采样率：5KHz； 原理：传感器敏感器件为溶解氧电极。电极是由一个银阳极和金阴极组成，阳极与阴极之间存在800mV电势差。氧气透过半透膜（只允许氧气分子通过）在阴极因反应而减少，从而在阴极附近造成一个氧气压为零的点。通过传感器电路处理，并校准补偿温度误差后，即可转化为待测溶液溶解氧数值。 结构：使用BNC连接器方式与电极连接，电极壳材料UPVC或不锈钢，电缆线长1m(双屏蔽)电极直径20mm×长度180mm，透气膜厚25μm； 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 22 | 相对湿度传感器 |  | 用于测量容器内的湿度； 性能：测量范围：0～100%，分度0.1％；准确度：±5%（20%-70%），±6%（<20%,>70%）；最大采样率：5KHz； 原理：传感器的敏感元件是湿敏电容。当湿敏电容感受到外界湿度变化时，其电容随湿度变化而变化，通过传感器电路处理后即可转换为湿度的变化。 技术指标：探管φ9mm，长度57mm，工作温度-40℃to100℃，存储温度-40℃to125℃，压力范围700~1100mbar，响应时间(T90)＜5秒； 结构：传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 双量程光照度传感器 |  | 用于测量光照度 性能：测量范围：0 ～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx；准确度：125lx；最大采样率：5KHz； 原理：光照度传感器的敏感元件是光敏电阻。当光敏电阻感受到光强变化时，其电阻率随光强变化而变化，通过传感器电路处理后即可转换为光强的变化。 结构： 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 24 | 心率传感器 |  | 用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形 性能：测量范围：0~200次；最大采样率：5KHz； 原理：传感器敏感器件为专用指夹。光源和光敏元件置于手指两侧，光源发出的光照射在组织上，经透射后被光敏元件接收，通过传感器电路将脉动的光强度信号准变为电信号。 结构：血氧探头OEM300-AL，长度1米。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 1 | 套 |  |
| 25 | 多用力学轨道系统 |  | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 方块电路 |  | 由6类12种电路模块及若干配件组成：（1）电源模块×1；（2）仪表模块×2；（3）导线模块×3；（4）开关模块×1；（5）电位器模块×2；（6）用电器模块×3；配件： USB集线器、双头充电器及USB Type-C数据线。 电压表、电流表可同时由数据线连接至电脑，通过PC端软件展示分析实验数据；也可通过扫描屏显二维码的方式连接到移动终端（安卓或IOS系统），进行实验数据采集；电流表、电压表模块支持一键调取二维码，支持硬件调零、软件调零，支持电表小数点显示位数的手动调整；电流表模块支持三种测量范围自由切换±2A、±200mA、±20mA，满足不同实验的测量需求。 可完成串联电路、并联电路、点亮灯泡、用电流表测电流、用电压表测电压、验证电阻定律、验证欧姆定律、伏安法测电阻、测小灯泡的电功率、描绘小灯泡的伏安特性曲线等电学实验，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 摩擦力实验器 |  | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 | 1 | 套 |  |
| 28 | 高灵敏度线圈 |  | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 1 | 套 |  |
| 29 | 压缩气体做功实验器 |  | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化。 | 1 | 套 |  |
| 30 | 摩擦做功实验器 |  | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 1 | 套 |  |
| 31 | 匀强磁场螺线管 |  | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 流体压强实验器 |  | 由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用，提供自主知识产权证书及省级或省级以上检测报告；进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 液体内部压强实验器 |  | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：1°； 3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 4.无需数据采集器，传感器可与专用App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源。 | 1 | 套 |  |
| 34 | 静电计 |  | 1、测量范围≥-100nC～100 nC，分度：1 nC；2、自带液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果，也可通过无线传输方式与计算机进行通讯；3、配套专用专用实验软件，软件自带截图和实验帮助功能，实验数据既可以以仪表的形式显示，也可以以示波的形式显示。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 真空铃实验器 |  | 由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 电磁感应与楞次定律实验器 |  | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 力传感器附件 |  | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 1 | 套 |  |
| 38 | 滴定实验装置 |  | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 1 | 套 |  |
| 39 | 多向转接头 |  | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 1 | 套 |  |
| 40 | 磁力固定座A |  | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材。 | 1 | 套 |  |
| 41 | 稀释池 |  | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 1 | 套 |  |
| 42 | 多用途生化传感器支架A |  | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 气液相密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 1 | 套 |  |
| 44 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 1 | 套 |  |
| 45 | 远红外加热器 |  | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 1 | 套 |  |
| 46 | 密封实验套件 |  | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 |  |
| 47 | 酶的特性实验器 |  | 酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 1 | 套 |  |
| 48 | 压缩气体做功实验器 |  | 压缩气体做功实验器由底座、气筒、快速温度探头、双通阀开关、连接线构成。与温度传感器和压强传感器配合使用，支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于研究气体压缩或膨胀时，温度的变化。 | 1 | 套 |  |
| 49 | 实验室数字传感器软件 |  | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。可根据教师创新想法针对性修改软件。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 | 1 | 套 |  |
| 50 | 铝合金箱 |  | 传感器铝合金实验箱、含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 1 | 套 |  |
| - 学生端传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 传感器数据显示模块 |  | 1、模块化设计既可以与传感器通过BT接口连接，也可以与计算机通过USB直接连接。数据的获取和上传无需通过数据采集器即可实现； 2、自带不小于1.77寸彩色LED屏，可实时显示传感器数据； 3、自动识别传感器及测量范围和分度。无需按键调控，简洁、美观、实用，减少因按键失灵造成的实验功能缺失； 4、接口采用BT接口连接，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 5、自带不小于8M内存； 6、数据上传有线模式：数据显示模块自带miniUSB接口，可与计算机连接。通过软件将数据上传并自动绘制变化图像。到处数据以Excel形式保存，图像可以图片的形式保存。可用于编制实验报告上传至实验评测系统进行数据统计及分析（也可结合学校实际情况上传至云端服务器）； 7、数据上传无线模式：设备自带唯二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线； 8、自带可充电锂电池，最大电池容量不低于1100MAh。全铜触点，双保电芯，自动锁电。3.7V。满电最大待机续航时间不少于240h。可通过专用充电器完成充电，也可通过数据上传有线模式完成充电。 | 8 | 只 |  |
| 52 | 力传感器A |  | 1、测量范围：-20N～20N； 2、分度：0.01N； 3、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 4、手柄式结构，自带防滑纹。符合人体工程学原理。自带一大一小两个传感器固定位，便于传感器的固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 53 | 温度传感器 |  | 1、测量范围：-50℃～200℃； 2、分度：0.1℃； 3、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 54 | 微电流传感器 |  | 1、测量范围：-5μA～5μA； 2、分度：0.01μA； 3、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 55 | 电流传感器 |  | 1、测量范围：-2A~+2A； 2、分度：0.01A； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 56 | 电压传感器 |  | 1、测量范围：-20V~+20V； 2、分度：0.01V； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 57 | 磁感应强度传感器A |  | 1、测量范围：-15mT～15 mT； 2、分度：0.01 mT； 3、自带传感器固定口，便于传感器固定； 4、自带硬件调零按钮； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 7、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 58 | 压强传感器 |  | 1、测量范围：0 kPa～700 kPa； 2、分度：0.1 kPa； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 配件：20ml注射器。 | 8 | 个 |  |
| 59 | 电磁铁实验器 |  | 由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成，外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm);与磁传感器配合使用，电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化；完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 8 | 套 |  |
| 60 | 摩擦力实验器 |  | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 8 | 套 |  |
| 61 | 高灵敏度线圈 |  | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 8 | 套 |  |
| 62 | 电磁感应与楞次定律实验器 |  | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 8 | 套 |  |
| 63 | 压缩气体做功实验器 |  | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化。 | 8 | 套 |  |
| 64 | 摩擦做功实验器 |  | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 8 | 套 |  |
| 65 | 匀强磁场螺线管 |  | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 | 8 | 套 |  |
| 66 | 多向转接头 |  | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 8 | 套 |  |
| 67 | 密封实验套件 |  | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 8 | 套 |  |
| 68 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与二氧化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 8 | 套 |  |
| 69 | 铝合金箱 |  | 传感器铝合金实验箱、含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 8 | 套 |  |
| 70 | 数据采集终端 |  | 1.显示屏尺寸：≥10.1英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 2.采用八核CPU，主频：≥2.0GHz 3.内存容量：≥6GB；磁盘容量：≥128GB 4.电池容量：≥7920mAh（典型值） 5.摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 6.接口支持：扬声器≥2个。麦克风≥1个。USB TYPE C接口≥1个。支持耳机功能。Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7.WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持 8.操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 9.护眼功能：支持低蓝光护眼模式；提供黑白屏电纸书阅读模式；支持智能用眼感应，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度。 防护设计：支持防摔，带皮套120cm掉落至地面无损坏。 | 8 | 套 |  |
| 71 | 充电柜 |  | 满足20台数据采集终端充电。 | 1 | 台 |  |

- 三、货物分类（嵊泗县海星中学）

| - 序号 | - 采购类别 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 实验室桌柜 | - 1 | - 套 |  |
| - 2 | 实验室装置 | - 1 | - 套 |  |
| - 3 | 实验室电器 | - 1 | - 套 |  |
| - 4 | 实验室教具 | - 1 | - 套 |  |
| - 5 | 数码显微镜 | - 1 | - 套 |  |
| - 6 | 实验传感器 | - 1 | - 套 | - 核心产品 |

四、货物清单及技术需求（嵊泗县海星中学）

（1）实验室桌柜

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 |  | 1.规格：3000mm*700mm*900mm. 2.结构：全钢结构，柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整； 3.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能; 4.桌体：采用≥1mm镀锌钢板，保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，表面硬度附着力； 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动流畅；无噪音，开合十万次不变形； 6.拉手：采用C型不锈钢拉手； 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫； 8.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫; 9.其他:预留多媒体设备等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 三嘴水龙头 |  | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 实验室专用水槽 |  | 1.规格尺寸:400mm*300mm*200mm 2.材质：采用5mm厚高密度PP一体成型，具有弹性,耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 学生实验桌 |  | 1.新型塑铝结构：整体1200mm*600mm*780mm。 2.台面：采用实芯陶瓷板制作，厚度≥12.7mm；具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能; 3.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥445mm*338mm*168mm，镂空设计,便于清理，书包斗中间设有半圆形挂凳卡口； 4.侧脚：采用高强度铝合金结构，整体规格≥540mm*770mm，立柱采用≥85mm*38mm*650mm造型设计斜撑加固型，壁厚≥1.5mm的铝材，内嵌入上下铸铝脚，上铸铝脚≥550mm*50mm*160mm，下铸铝脚≥520mm*50mm*120mm；左右侧脚下连接梁，采用≥60mm*30mm*1060mm的≥1.5mm厚的椭圆管，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理,要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.挡水条：一体式挡水条 6.桌脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色脚套装饰盖。 | 20 | 张 |  |
| 5 | 实验室专用水槽柜 |  | 1.尺寸：450mm*600mm*（1100mm±60mm）. 2.外观:水槽柜整体外观呈现长方体形式；采用三段式设计。 3.材质：采用专用一次成型的绿色环保ABS材料制成。 4.滴水架：采用PP塑料柜体采用一体注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，≥442mm*158mm*200mm壁厚3mm,预留12个挂钩孔。采用螺丝于水槽固定，安全，牢固。 5.水槽：大小≥450mm*600mm*380mm，内径≥420mm*390mm*300mm.采用PP塑料柜体采用一体注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能。台面设有预留实验室专用三联鹅颈水龙头、可选配加装洗眼器余位口。水槽用螺丝与柜体固定。 6.内部支撑：采用高强度挤出铝合金模具型材≥620mm*20mm*20mm。 7.柜体采用围合式，前后开门≥605mm*450mm*50mm结构。 8.底座：上下底座≥590mm*440mm*75mm与侧板均采用abs一体注塑成型，将侧板嵌入上下底座并用螺丝拉紧固定。底座加装直径50MM橡胶底脚，采用8mm螺纹连接，牢固，防滑。 | 20 | 套 |  |
| 6 | 三嘴水龙头 |  | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 20 | 套 |  |
| 7 | 学生实验凳 |  | 规格：Φ300mm*（450mm-500 mm）±20mm；螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳。 1.凳脚材质：4个凳脚采用17mm*34mm*1.7mm椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 2.升降高度：螺旋升降式，升降距离≥50mm。 3.凳面材质：厚6mm，采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光 。 4.凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 41 | 张 |  |
| 8 | 实验准备桌 |  | 尺寸：≥2400*1200*780mm 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑； 前横梁：采用≥61x38mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型,材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 中横梁：采用≥12x100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，具有较强的耐蚀性及承重性，书包斗底部需固定于中横梁上，不能悬空。 后挡板：采用≥120*26mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。顶端高出台面≥42mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。带一凹槽，镶嵌与台面同色弹性橡胶条，填充台面与后挡板之间的缝隙，可防止试剂液体流入缝隙内。 桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成 立柱：采用≥100x50mm壁厚≥1.5mm的优质铝材，内有≥6根≥1.2mm的加强筋，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料。 书包斗：规格≥440*300*154mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有≥8根宽度为≥30mm的沙面处理的加强体块。 多功能柱：规格≥400*240*730mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚≥3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚≥3mm,采用ABS材料，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 1 | 张 |  |
| 9 | PP仪器柜 |  | 柜体尺寸：1000mm*500mm*2000mm（±5mm）。 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 14 | 个 |  |
| 10 | PP通风药品柜 |  | 柜体尺寸：1000mm*500mm*2000mm（±5mm）。 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等，内置通风道。 | 4 | 个 |  |
| 11 | 毒害品存储柜 |  | 外部尺寸:H1840*W900*D510mm 1、柜体外壳全部采用≥1.2MM的冷轧钢板，底座采用2.0MM的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白PP（聚丙烯树脂）板； 3、柜体右侧设有手动可调进风口； 4、柜体内部最下层留有可以存放不少于120MM厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体； 5、柜底装有四个Φ50MM的移动脚轮，便于柜体移动； 6、柜中设3块三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，层板设有10MM的通气孔；搁板外沿镶装有PVC一次成型护栏,护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放； 7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； 8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。 9、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 10、柜顶部中间有Φ150MM出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 易燃品存储柜 |  | 外部尺寸:H1840*W900*D510mm 1、柜体外壳全部采用≥1.2MM的冷轧钢板，底座采用2.0MM的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白PP（聚丙烯树脂）板； 3、柜体右侧设有手动可调进风口； 4、柜体内部最下层留有可以存放不少于120MM厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体； 5、柜底装有四个Φ50MM的移动脚轮，便于柜体移动； 6、柜中设3块三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，层板设有10MM的通气孔；搁板外沿镶装有PVC一次成型护栏,护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放； 7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； 8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。 9、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 10、柜顶部中间有Φ150MM出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 | 1 | 台 |  |

（2）实验室装置

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室下水装置 |  | 1.水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 20 | 套 |  |
| 2 | 实验室多功能柱 |  | 规格：340mm*200mm*740mm 1.整体采用厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板,用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 20 | 套 |  |
| 3 | 吊顶吸风装置 |  | 1.关节：采用高密度PP材质，表面磨砂，可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：采用高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：采用304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：采用高密度PP材质，表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣。 5.关节松紧选钮：采用高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险， 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 20 | 套 |  |
| 4 | 学生安全电源 |  | 规格：153mm*102mm 1.ABS翻转式电源盒，可放置书包盒中间； 2.学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压； 3.学生机低压交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4.学生机低压直流电源通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能； 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作； 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座，通过接收教师机发送的信号控制学生机的输出与关断。 | 20 | 套 |  |
| 5 | 教师总控台电源 |  | 规格：500*257mm。 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便。教师智能控制系统采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观。 2.本教师智能控制系统系统内置3个用户选择，3个用户可以分别设置不同的密码，可同时满足用户多人管理需求；液晶屏内附带使用说明。 3.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 4.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（同上，略）。 5.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断。 6.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示。 7.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作；限压状态时可在设定值内调节），最小调节单元为1V 。 8.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（同上，略），最小调节单元为0.1V 。 9.学生220V交流电源通过教师主控上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出。 | 1 | 套 |  |
| 6 | PP离心风机 |  | 功率：5.5KW、风量：7100-13500m³/h、压头：1210-756Pa、转速：1440。 | 1 | 套 |  |

（3）实验室电器

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式天花机 |  | 额定电压频率220V~50Hz；制冷量(W)≥7200；制热量(W)≥9200；循环风量≥1280m³/h。 室内机噪音dB(A)≤41；室内机外形尺寸(mm)≤840x200x840。 室外机噪音dB(A)≤54；室外机外形尺寸(mm)≤960x660x405。 3P变频空调，天井机，能效等级一级。 含安装所需电源线、水管、铜管（每个约9米）等辅材。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 大功率除湿机 |  | 除湿量：≥60 升/天 适用面积：100-150㎡ 排水方式：水箱 / 外接排水管 功率： ≥650W | 1 | 台 |  |

（4）实验室教具

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 初中物理仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲线锯 |  | 1、转速：2600r/min； 2、切割深度：60mm； 3、额定功率：600W。 | 1 | 把 |  |
| 2 | 焊锡膏 |  | 1、规格：30g； 2、用途：与电烙铁配合使用。 | 1 | 盒 |  |
| 3 | 焊锡丝 |  | 1、规格：直径0.8mm、重量50g； 2、用途：与电烙铁配合使用。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 松香 |  | 1、规格：30g； 2、用途：与电烙铁配合使用。 | 1 | 盒 |  |
| 5 | 手电钻 |  | 1、组成：由塑料箱，齿轮、转子、定子、机壳、开关和电缆线等组成； 2、规格：最大钻孔φ10mm；3、用途：用于打孔。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 钻头 |  | 1、组成：由φ1mm～φ13mm钻头组成； 2、材质：金属材质： 3、规格：φ1mm～φ13mm； 4、用途：与手电钻配合使用。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 打孔器 |  | 1、组成：4件为一套； 2、材质：钢； 3、规格：外径为6mm、8mm、10mm壁厚为1mm，手柄为2mm厚； 4、用途：供中小学实验作木塞、皮塞穿孔使用。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 打孔夹板 |  | 1、组成：由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等组成； 2、材质：夹板为硬木制； 3、规格：导向夹板、夹板均≥170mm×35mm×15mm； 4、用途：供实验中打孔时使用。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 演示温度计 |  | 1、组成：红色玻璃温度计表芯及其塑料衬板组成； 2、测量范围：温度示值范围为-10℃～100℃，263K～373K；面板规格为470mm×85mm； 3、用途：用于测量温度。 | 1 | 支 |  |
| 10 | 教学用远红外加热器 |  | 1、组成：由发热盘、隔热圈、主体、开关键等组成； 2、功率：1000W； 3、额度温度：600℃； 4、材质：外壳采用优质钢板、表面静电喷涂； 5、规格：320mm×210mm×140mm。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 三通连接管 |  | 1、规格：T形； 2、材质：玻璃制品。 | 10 | 个 |  |
| 12 | 陶土网 |  | 1、规格：≥150mm×150mm； 2、材质：陶土材质； 3、用途：用于加热时使物体受热均匀，避免造成局部高温，以保护玻璃仪器。 | 13 | 个 |  |
| 13 | 两用气筒 |  | 1、组成：由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄组成； 2、材质：筒体金属制、手柄为木质材料、接头为塑料材质； 3、规格：≥300m； 4、用途：本气筒供中小学科学实验使用，具有抽气、打气功能。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 多功能实验支架 |  | 1、组成：产品为组合式，由大A型1个、小A型底座1个、桌边夹1个、烧瓶夹1个、垂直夹2个、平行夹1个、万能夹1个、铁环1个、长立杆1根、短立根1根、吊杆1根、绝綠棒1根、吊钩、圆托盘2个、试管架板、漏斗架板等组成 2、材质：底座及立杆为金属材质； 3、规格：大A型底座边长260mm、重量2.2kg，小A型底座边长≥210mm、重量≥1.5kg，台边夹可夹持厚度≥64mm、为使台边夹夹持更稳定除上部分有个压碗深入台边≥40mm、下部分台边夹与桌面接触部有≥35mm×30mm、高1.2mm铣削加工的平整凸面，表面防锈处理；烧瓶夹，夹口宽≥30mm有锁紧装置。最大张口45mm垂直夹，平行夹，铝压铸成型，单个重量≥18克，铁环外经≥φ100mm，万能夹夹体生铁铸造成型，产品表面镀镍处理，绝綠杆全长320mm，绝綠部分长120mm，直径φ12mm，接线柱与绝綠部分注塑成型，接合牢固无松动；长立杆规格：≥φ12mm×700mm、短立杆规格：≥φ12mm×500mm，吊杆规格：≥φ12mm×200mm，表面镀铬处理。 4、用途：实验用支架。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 晶体熔化与凝固实验器 |  | 1、组成：包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置； 2、材质：主体为玻璃； 3、规格：≥φ105mm×120mm； 4、用途：用于晶体熔化与凝固实验。 | 15 | 套 |  |
| 16 | 人体发电趣味演示仪 |  | 1、规格尺寸：400mm×300mm×200mm； 2、材质：亚克力材质； 3、原理展示双手按住两块不同的金属的表面，观察电流表指针的变化。人手表面总会存在一些含盐分的水分（电解液）因此，当人的双手各接触一块金属板（铜板和铝板）时，形成一个原电池，用灵敏的电表就可以测出电流。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 热传导演示器 |  | 1、组成：产品由试验棒、手持支杆等组成；试验片包括：黄铜、紫铜、铁、铝、不锈钢； 2、材质：手持支杆采用金属杆制作； 3、规格：试验片规格≥15mm×45mm，手持支杆总长240mm； 4、用途：热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复。 | 1 | 个 |  |
| 18 | 双金属片 |  | 1、组成：仪器为手持式，由手柄、支杆、铜、铁各一片粘合在一起； 2、材质：手柄为塑料材质、支杆为金属材质； 3、用途：用于中学物理实验，演示在相同条件下，不同材料的热膨胀系统的不同。 | 1 | 个 |  |
| 19 | 电子天平 |  | 1、组成：塑料外壳、不锈钢秤盘、LED显示器等组成； 2、规格：秤量：1000g，分度值：0.1g； 3、用途：称量物重；具有去皮重、自校、记忆、计数、故障显示等功能。 | 15 | 台 |  |
| 20 | 立方体组 |  | 1、组成：由塑料盒、铜、铁、铝、木四个正方体组成； 2、规格：四个正方体规格：≥20mm×20mm×20mm； 3、用途：用于力学浮力实验。 | 15 | 套 |  |
| 21 | 长方体组 |  | 1、组成：由含铜、铁、铝、木材4种材质组成； 2、规格：1cm×2cm×3cm，1cm×2cm×4cm，1cm×2cm×5cm，1cm×2cm×6cm，1cm×2cm×7cm，1cm×2cm×10cm6种。 | 1 | 套 |  |
| 22 | 分子间作用力模型 |  | 1、模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接； 2、弹簧长 13 cm，Φ2 cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力 | 1 | 个 |  |
| 23 | 食用色素 |  | 1、规格：25克/瓶，色素； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |
| 24 | 布纤维卷尺 |  | 1、组成：尺盒、摇柄、拉环等； 2、材质：ABS塑材； 3、规格：50m； 4、用途：测量工具。 | 1 | 个 |  |
| 25 | 激光测距仪 |  | 1、量程：0.05m～100m； 2、激光功率：＜1mW； 3、操作温度范围：0℃-40℃； 4、激光自动关闭时间：30S； 5、用途：红外线测量距离。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 斜面小车 |  | 1、组成：产品由斜面板、小车、摩擦块等组成；斜面板的一端装有滑轮，滑轮支架倾角可调； 2、材质：斜面板及底板采用经脱脂干燥处理的优质木材制作；滑轮采用工程塑料制作；小车车身采用工程塑料制作，摩擦块为木质； 3、用途：用于中学物理实验，可完成摩擦定律实验、斜面实验、物体稳度实验。 | 15 | 套 |  |
| 27 | 改变物体运动状态实验装置 |  | 1、用于初中物理实验； 2、由小铁球、条形磁铁、小球释放装置组成。 | 1 | 套 |  |
| 28 | 螺旋弹簧组 |  | 1、组成：5种螺旋弹簧计组成；螺旋弹簧计表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成 2、材质：螺旋弹簧计为金属材质； 3、规格：5N、3N、2N、1N、0.5N各1； 4、用途：用于测量物体受力大小。 | 15 | 组 |  |
| 29 | 摩擦力实验器 |  | 1、组成：由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳等组成，提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面； 2、材质：铝合金底板； 3、规格：摩擦板≥800mm×100mm×10mm，平面度误差≤0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块≥110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应≤0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，匀速运动速度误差≤±5%。 | 1 | 套 |  |
| 30 | 运动和力实验器 |  | 1、包括小车、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、不同阻力的平面等； 2、平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm。 | 1 | 套 |  |
| 31 | 阿基米德原理实验器 |  | 1、组成：由2N演示测力计（必配）、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成； 2、材质：塑料吊桶、溢液杯均为透明硬质塑料； 3、规格：溢液杯最大外径≥85mm；塑料圆柱体最大外径≥50mm； 4、用途：用于中学物理验证阿基米德原理和测量物体密度。 | 15 | 套 |  |
| 32 | 浮力原理演示器 |  | 1、从实验上说明了浮力产生的原因，从而证实了物体所受的浮力的大小等于物体所受液体对它的向上压力与向下压力之差； 2、塑料材质。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 气体浮力演示器 |  | 1、组成：由透明筒、密封盖、泡沫柱、杠杆、游码、气阀、连接软管组成； 2、材质：透明筒为优质塑料； 3、规格：≥190mm×145mm×300mm； 4、用途：供教师演示存在气体浮力的现象，需与抽气筒配套使用。 | 1 | 套 |  |
| 34 | 物体浮沉条件演示器 |  | 1、组成：由透明盛液桶、浮筒、配重体、吸耳球、密度计、注射器等组成； 2、材质：透明盛液桶为优质硬质塑料制； 3、规格：透明盛液桶内径≥Φ110mm×300mm； 4、用途：用于中学物理演示物体沉浮条件。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 1、组成：由潜水艇模型、注射器、乳胶管组成； 2、材质：潜水艇模型为透明气室；塑料制； 3、规格：潜水艇模型≥Φ65mm； 4、用途：顶部有吸排气孔，下端有进水孔用注射器控制浮沉，能连续完成下沉、上浮交替动作。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 压力作用效果演示器 |  | 1、组成：由带刻度的透明长方体容器、三组尺寸相同和材料相同的金属块、跟金属块的三个面积对应的三块海绵组成； 2、用途：用于演示不同情况下的压强。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 钉板实验材料 |  | 1、由钉板、气球等组成； 2、用密钉板时水袋不破用疏钉板时水袋破 | 1 | 套 |  |
| 38 | 液体内部压强实验器 |  | 1、组成：由承压盒、支杆、传动带、乳胶膜等组成； 2、材质：支杆为铁制； 3、用途：用于中学物理教学演示实验及学生分组实验液体北部压强随深度而变化、在液体内部同一深度各方向的压强相等。 | 15 | 套 |  |
| 39 | 液体对器壁压强演示器 |  | 1、组成：透明圆筒、喷嘴； 2、材质：塑料； 3、规格：≥φ115mm×300mm； 4、用途：用于演示液体对器壁的压强展示。 | 1 | 台 |  |
| 40 | 液体压强与深度关系实验器 |  | 1、组成：由水槽、透明筒、塑料管（外壁带有三个高度的出水小孔）、底座、橡胶管、压强计等组成； 2、材质：塑料制； 3、规格：透明筒≥Φ100mm×140mm，玻璃管最大外径≥33mm； 4、用途：可演示液体对容器底和侧壁有压强、在同一深度，液体向各方面的压强相等；液体对容器侧壁的压强随深度的增加而增大等实验内容。 | 1 | 台 |  |
| 41 | 帕斯卡球 |  | 1、组成：由圆筒、圆球、活塞、手柄等组成。 2、材质：手柄和圆筒均为塑料一次成型； 3、规格：圆球≥φ85mm； 4、用途：供中学物理演示液体对压强的传递。 | 1 | 套 |  |
| 42 | 马德堡半球 |  | 1、材质：铸铁半球；半球与拉手一次成型； 2、用途：用于中学物理讲解大气压强时做马德堡半球实验使用。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 大气压系列实验材料 |  | 1、组成：由透明杯、橡胶盖、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹、乳胶管等组成； 2、材质 ：均为优质透明塑料； 3、规格：≥100mm×φ65mm； 4、用途：能较好演示大气压存在及方向，大气压强与空气密度关系，大气压应用，粗略估测大气压强等实验。 | 1 | 套 |  |
| 44 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 1、用于演示流体压强与流速关系； 2、气体/液体两用式 | 1 | 套 |  |
| 45 | 音叉 |  | 1、组成：由筒体（带脚垫）、音叉、圆柄组成； 2、材质：筒体为木制、音叉为金属制； 3、规格：256HZ。筒体≥300mm×90mm×50mm。 | 1 | 套 |  |
| 46 | 发音齿轮 |  | 1、组成：由3块齿板、转轴等组成； 2、材质：齿板、转动轴为金属材质； 3、规格：齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；转轴：≥120mm×Φ10mm； 4、用途：用于中学物理演示实验，与手摇离心转台配用。 | 1 | 个 |  |
| 47 | 手摇离心转台 |  | 1、组成：由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成； 2、材质：主体为铁制；主动轮为塑料制； 3、规格：支杆：≥Φ10mm，全长≥130mm，支杆装配中心到从动轮轴的距离：≥140mm±1mm； 4、用途：作为简单的手动动力机械；竖立时，可用来带动小型交、直流发电机；横卧时，可作离心节速器、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等实验。 | 1 | 台 |  |
| 48 | 音频发生器 |  | 1、组成：音频信号发生器、数字计频电路、音频功率放大器、音量控制器、发声扬声器及电源电路组成； 2、频率范围2Hz〜20KHz； 3、谐波失真：＜1%； 4、最大音量：≥85dB。 | 1 | 台 |  |
| 49 | 多束激光盒 |  | 1、组成：由开关、3束光、外壳组成； 2、材质：塑料外壳； 3、规格：≥60mm×95mm×20mm、磁吸； 4、用途：用于光学实验，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控。 | 1 | 个 |  |
| 50 | 三球仪 |  | 1、组成：由太阳、地球、月亮、四季盘、月相盘、回转台等组成； 2、材质：太阳、地球、月亮、四季盘、月相盘、回转台均为塑料制； 3、规格：四季盘≥195mm，月相盘≥100mm； 4、用途：演示地球、月球和太阳的相对运动关系、昼夜的形成。 | 1 | 个 |  |
| 51 | 镜面 |  | 1、不锈钢 8K 镜面； 2、尺寸≥300 mm×300 mm。 | 1 | 块 |  |
| 52 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 1、组成：由开关、电池盒、手轮、刻度盘、激光光源、分束器、水槽、调节旋钮、滚花螺母、附件（平面镜和漫反射镜1块（两面）、梯形棱镜1个、半圆柱透镜1块、凹凸柱面镜1块、双凸柱透镜（f=45mm）1块、双凹柱透镜（f=-45mm）1块、标尺刻度卡1张）等组成； 2、材质：主体为塑料制； 3、规格：水槽≥Φ120mm×25mm，底座≥160mm×90mm，刻度盘：每四分之一圆均有0°~90°的清晰刻度，激光发射器采用半导体激光笔光源，电池盒一体化； 4、用途：用于中学物理几何光学学生分组实验中，进行光在液体及固体介质中发射和折射现象及光路的演示，可完成下列实验项目：集合光学基本定律、固定界面上的光学现象、液体媒介的光学特性、平面镜成像特性、凹面镜和凸面镜的光学特性与成像、透镜的光学特性与成像、近视眼和远视眼矫正原理等。 | 1 | 台 |  |
| 53 | 光的反射实验仪 |  | 1、组成：由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成； 2、材质：面板为铁制； 3、规格：底座≥φ200mm×28mm，整体≥300mm×200mm×235mm； 4、用途：用于初中物理教学，演示光的反射定律。 | 1 | 台 |  |
| 54 | 光具盘 |  | 1、组成：仪器由演示板、演示盘、光源、光栏及附件等组成；附件：梯形玻璃砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、凹凸柱面镜、大双凸柱透镜、小双凸柱透镜、小双凹柱透镜、平面反射和漫反射镜、正三棱镜、双凸透镜、潜望模型镜、平面反射镜等； 2、材质：演示板采用铝合金板正面喷白色无光漆；演示盘铝合金圆形板 3、规格：演示板规格660mm×240mm；演示盘：直径为220mm； 4、用途：几何光学演示实验仪器，磁吸附式，用于中学物理课程中做几何光学的各种演示实验和学生分组实验。 | 1 | 套 |  |
| 55 | 光具组 |  | 1、组成：主要由导轨、平行光源、透镜、标尺、滑块组成； 2、材质：导轨为铝合金单轨； 3、规格：透镜：双凸透镜：F=100mm，直径=40mm；F=50mm，直径=30mm；F=300mm，直径=50mm；F=-75mm，直径=30mm；导轨：采用≥50mm有效刻度为45mm 4、用途：物理光学仪器。 | 15 | 套 |  |
| 56 | 初中光学实验箱 |  | 1、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520mm×400mm×170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 2、器材清单光学小孔板*3、光学底座模块*4、300ml储物盒*1、淀粉（20g）*1、激光笔（新款）*1、光的反射原板*1、双面胶*1、彩色蜡烛*2、光学凹透镜板(F=-70)*1、玻璃棒(定制)*1、玻璃平面镜*1、烧杯(定制)*1、光学折射玻璃(矩形）*1、潜望镜(圆形)*1、光源盒框体*1、玻璃三棱镜*1、F板*1、光学凸透镜板(F=60mm)*1、多功能光源*1、光学底板324mm*1、白板*1、塑料直尺*1、电源适配器 （DC4.2V/0.5A）*1等。 3、主要器材配置多功能光源：规格85mm×80mm×68mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。内置大功率LED发光二极管，可调强、中、弱；含红、蓝、黄三色LED发光二级管，可实现从单色到多色的演示；并内含3个一字激光发射头，可实现由单到多，任意组合式发射 ，并且发射出的光线成一字状；且内置锂电池，无需连接外部电源即可单独进行工作，省时方便，电量不足时使用配套的电源适配器即可进行充电。光学凸透镜板(F=60mm)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距60mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。小学光学凹透镜板(F=-70)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距70mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。光学底座模块：规格17.5mm×39mm×30mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。与光具座导轨可实行即插即拔式连接，并支持在光具座导轨上水平任意滑动。 4、实验清单 1.光是如何传播的；2.探究光反射时的规律；3.漫反射的研究；4.探究平面镜成像的特点；5.研究凸透镜和凹透镜；6.探究光的折射；7.探究潜望镜的工作原理；8.光的色散；9.光的三原色；10.投影仪成像原理；11.小孔成像实验；12.测量凸透镜的焦距等实验。 5、附加配置及注意事项：供电供水需求。 | 1 | 套 |  |
| 57 | 玻棒(附丝绸) |  | 1、组成：两只为一对；配有毛皮一块； 2、材质：用亲水性差的有机玻棒； 3、规格：总长≥290mm； 4、用途：用于静电摩擦实验。 | 1 | 对 |  |
| 58 | 胶棒(附毛皮) |  | 1、组成：两只为一对；配有毛皮一块； 2、材质：用亲水性差的有机胶棒； 3、规格：总长≥290mm； 4、用途：用于静电摩擦实验。 | 1 | 对 |  |
| 59 | 电磁实验用旋转架 |  | 1、组成：由底座、支杆、旋转体构成； 2、材质：产品为塑料一次成型； 3、规格：整体≥Φ70mm×90mm； 4、用途：供放置条形磁铁、胶棒或玻棒，用于磁铁性质和静电的实验。 | 1 | 对 |  |
| 60 | 指针验电器 |  | 1、组成：由外壳、毛玻璃、透明玻璃、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接线柱等构成； 2、材质：外壳为不带静电的金属材料；指针为非磁性金属材料；底座为塑料制； 3、规格：透明玻璃透光率≥90%；指针≥120mm； 4、用途：可测定两带电体间的电势差：检验物体是否带电：检验物体带的电是正或负：检验物体的绝缘性以及作感应起电的试验等。 | 1 | 对 |  |
| 61 | 蹄形磁铁 |  | 1、材质：磁铁； 2、规格：≥80mm，横截面积≥200平方毫米； 3、用途：用于教师演示蹄形磁铁用。 | 6 | 个 |  |
| 62 | 钕铁硼磁钢 |  | 1、材质：钕铁硼磁钢； 2、规格：20mm×4mm。 | 2 | 个 |  |
| 63 | 磁感线演示器 |  | 1、组成：磁感线演示器由注油铁粉密封机玻璃盒组成，表面光洁无划痕，实验时可通过轻敲盒子； 2、规格：≥200mm×120mm×7mm； 3、用途：、用于中学物理磁场教学，演示磁场周围空间各个点磁场和磁感线的形成。 | 1 | 套 |  |
| 64 | 立体磁感线演示器 |  | 1、组成：仪器由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备蹄型和条型磁铁。 2、材质：整体框架为塑料构成；小指针为铁制构成； 3、规格：整体尺寸≥170mm×170mm×200mm： 4、用途：能够形象地演示磁场周围空间各个点的磁场方向及磁感线方向和磁感线的形成。 | 1 | 套 |  |
| 65 | 铁粉 |  | 1、规格：500克/瓶，试剂； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |
| 66 | 学生电源 |  | 1、材质：金属、硅钢片； 2、规格：输出电压：直流输出，1.5V～9V，每1.5V一档，共六档； 3.功能：过载保护：直流输出有可控硅延时过载保护功能；各档输出电流在额定电流的1.05～1.5倍时，能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。各档输出电路短路时能自动关断； 4、用途：用于实验时提供电源。 | 15 | 台 |  |
| 67 | 教学电源 |  | 1、输出电压：交流输出，2V～12V，每2V一挡，共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六挡； 2、额定电流：交流输出时5A，有过载保护；直流输出时2A，有过载保护； 3、机箱及面板：面板尺寸238mm×108mm，面板材料采用金属底板。面板有接线柱、方形红色按断按钮、方形绿色按开按钮及0V～15V直流电压表； 4、机箱采用金属材料，表面喷塑蓝色，面板与机箱采用橘黄ABS围框隔离； 5、机箱外壳246mm×200mm×116mm； 6、连续工作时间8h。 | 1 | 台 |  |
| 68 | 电磁铁实验器 |  | 1、组成：由两块4mm厚铁板组成，实验器的衔铁，还有两个用Φ0.35高强漆包线排线密绕，线圈匝数为600圈，两条铁芯，三部分组成； 2、规格：≥55mm×35mm×95mm； 3、用途：说明蹄型电磁铁和条形电磁铁的基本结构和原理。 | 1 | 个 |  |
| 69 | 螺线管 |  | 1、透明底板，纯铜漆包线，单层绕线； 2、线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 1 | 组 |  |
| 70 | 充磁器 |  | 1、组成：由螺线管、整流器、按钮开关、功能转换开关、外壳组成； 2、材质：外壳为塑料制； 3、规格：≥160mm×80mm×80mm； 4、用途：充磁器的启动开关应为常开按钮式开关，有充磁、退磁转换开关：充磁器应有N、S的磁极取向标志。 | 1 | 台 |  |
| 71 | 演示电磁继电器 |  | 1、组成：由电磁系统和触点系统组成；电磁系统包括：电磁线圈、铁芯衔铁；触点系统包括：常开触点、常闭触点、弹簧、底座等组成； 2、材质：底座为塑料制； 3、规格：额定工作电压直流：9V，工作电流：60mA±10mA，底座：≥150mm×90mm×15mm； 4、用途：供中学物理教学理解和研究电磁继电器的基本结构及工作原理。 | 1 | 个 |  |
| 72 | 小型电动机实验器 |  | 1、组成：由底座、转轴、支架、换向器、电枢线圈、皮带轮、极靴、永久磁铁、激磁线圈、电刷、红黑接线柱、M3螺丝螺母、M4螺丝螺母、小扳手、仪器盒组成； 2、材质：主体采用塑料材质； 3、规格：仪器盒≥130mm×100mm×40mm； 4、用途：用于中学物理教学实验中，可做交直流两用，通过拆装，使学生熟悉电动机的主要结构，验证电枢转向跟电流方向、磁力线方向间的关系，掌握电动机工作的原理。 | 30 | 套 |  |
| 73 | 初中电与磁实验箱 |  | 1、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520mm×400mm×170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 2、器材清单单刀单掷开关模块*1、不锈钢指南针*1、144硬导线*1、红色鳄鱼夹*1、黑色鳄鱼夹*1、手摇发电机模块*1、红绿灯发光二极管模块*1、电磁铁A模块*1、磁分子模型*1曲别针（40枚）*1、电磁继电器模块*1、红色20cm数据测试线*6、双电池盒模块*2、黑色20cm数据测试线*6、透明工具盒*1、方形线圈*1、特大号马蹄形铁氧体磁铁*1、简易无线话筒模块*1、拉杆天线*1、微型收音机*1等。 3、主要器材配置电磁铁A模块：规格42mm×17mm×42mm，ABS材质，中间插有铁芯，QA线材绕制，导电性好，2mm香蕉插头标准接口。单刀单掷开关模块：规格≥89mm×53mm×29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。 4、实验清单 1.电流的磁效应；2.探究手摇发电机的工作原理；3.探究通电螺线管的磁场是什么样的；4.探究通电螺线管的极性与电流方向的关系；5.研究电磁铁；6.探究电磁继电器的工作原理；7.电磁继电器的应用——水位自动报警电路；8.探究磁场对通电导线的作用；9.电磁波等实验。 5、附加配置及注意事项：供电需求。 | 8 | 套 |  |
| 74 | 方形线圈 |  | 1、非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm； 2、安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 1 | 套 |  |
| 75 | 滚摆 |  | 1、组成：产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成； 2、材质：底座为木质；支柱、横梁为金属制； 3、规格：底座≥280mm×115mm×15mm，支杆≥8mm的金属圆管，摆轮≥φ110mm； 4、用途：本仪器用于演示说明动能和热能的互相转化及机械能的守恒。 | 1 | 个 |  |
| 76 | 离心轨道 |  | 1、组成：仪器由底座、钢球、环形轨道、捕球圈等组成； 2、材质：底座为塑料材质；轨道和钢球为金属材质；捕球圈为塑料材质； 3、用途：演示物体在竖直的环形轨道上的运动。 | 1 | 套 |  |
| 77 | 重力势能实验演示器 |  | 1、组成：面板、电磁铁、透明筒、钢球、泡沫板、圆柱钉、刻度板； 2、材质：塑料框架； 3、规格：≥155mm×405mm×610mm； 4、用途：用于演示初中物理教学重力势能大小与质量和高度之间的关系。 | 1 | 台 |  |
| 78 | 量热器 |  | 1、组成：由外筒、盖架、量筒、护热套、接线盖塞、接线柱、接线棒、电热丝、橡皮塞、盖塞、搅拌器； 2、用途：用于中学物理教学演示和学生分组实验，用于测量实验过程中产生的热量。 | 1 | 套 |  |
| 79 | 气体做功内能减少演示器 |  | 1、组成：由热敏电阻测温仪、手动打气筒、压力表、塞头、塞头固定插销、连接器、储气瓶、底座等组装而成； 2、材质：底座为金属制； 3、规格：底座≥280mm×115mm×10mm，热敏电阻测温，手动冲压，储气瓶内压力为0.1MPA时，温度上升为6-8°C，气体做功时，储气瓶内有明显的灰白色雾气，储气瓶内能承受压力1MPA；测温仪为液晶显示，测量精度为0.1°； 4、用途：连接器上装有压力表，实时测量压力数据。 | 1 | 套 |  |
| 80 | 机械能内能互变演示器 |  | 1、组成：由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成； 2、用途：用于演示机械能内能互变。 | 1 | 套 |  |
| 81 | 汽油机模型 |  | 1、组成：压缩比1：6，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、齿轮、火花塞等组成； 2、材质：整体材质为不锈钢和铝合金制成； 3、规格：整体规格：120mm×160mm×300mm； 4、用途：用于演示四冲程单缸汽油机的基本结构及其工作原理。 | 1 | 套 |  |
| 82 | 柴油机模型 |  | 1、组成：压缩比1：14，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、喷油咀、齿轮等组成； 2、材质：整体材质为不锈钢和铝合金制成； 3、规格：整体规格：120mm×160mm×300mm； 4、用途：用于演示四冲程单缸柴油机的基本结构及其工作原理。 | 1 | 套 |  |
| 83 | 直流电流表 |  | 1、组成：产品采用机械指针式，为内磁式；采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；三旋钮式接线柱，具零点调节器，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 2、材质：主体采用塑料材质；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱； 3、量程：量程分别为为：-0.2A～0～0.6A，-1～0～3A，准确度为2.5级； 4、用途：用于实验测量电流。 | 30 | 套 |  |
| 84 | 直流电压表 |  | 1、组成：产品采用机械指针式，为内磁式；采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；三旋钮式接线柱，具零点调节器，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 2、材质：主体采用塑料材质；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱； 3、量程：量程分别为为：-1V～0～3V，-5V～0～15V；准确度为2.5级； 4、用途：用于物理电学实验测量电流。 | 30 | 只 |  |
| 85 | 多用电表 |  | 1、组成：由电表、反射镜、硅二极管保护装置和电笔组成； 2、材质：磁、金属、塑料； 3、规格：具有22档基本量程，测量范围：直流电流：0μA～50μA～500μA，0mA～5mA～50mA～500mA；直流电压：0V～0.25V～0.5V～1V～2.5V～10V～50V～250V，交流电压：0V～10V～50V～250V～500V～1000V；电阻：R×1Ω，R×10Ω，R×100Ω，R×1kΩ，，R×10kΩ，100kΩ，R×1MΩ； 4、用途：供中小学实验中测量电流、电压等。 | 1 | 只 |  |
| 86 | 电珠(小灯泡) |  | 1、规格：1.5V、0.3A，螺口； 2、用途：用于物理电学实验。 | 100 | 个 |  |
| 87 | 电珠(小灯泡) |  | 1、规格：2.5V、0.3A，螺口； 2、用途：用于物理电学实验。 | 100 | 个 |  |
| 88 | 电珠(小灯泡) |  | 1、规格：6V、0.5A，螺口； 2、用途：用于物理电学实验。 | 100 | 个 |  |
| 89 | 单刀开关 |  | 1、组成：由底座、开关动片、开关定片、接线柱组成； 2、材质：底座为黑色塑料制； 3、规格：底座大70mm×30mm； 4、用途：用于中学电路实验中。 | 100 | 个 |  |
| 90 | 插头导线 |  | 1、4mm插头导线； 2、纯铜1.5平方； 3、长度：0.5m。 | 150 | 条 |  |
| 91 | 接线夹导线 |  | 1、全包纯铜鳄鱼夹； 2、纯铜1.5平方； 3、长度：0.5m。 | 150 | 条 |  |
| 92 | 接线叉导线 |  | 1、接线叉导线； 2、纯铜1.5平方； 3、长度：0.5m。 | 150 | 条 |  |
| 93 | 组合接头导线 |  | 1、一头全包纯铜鳄鱼夹、一头4mm香蕉插头； 2、纯铜1平方； 3、长度：0.5m。 | 150 | 条 |  |
| 94 | 初中电路实验箱 |  | 1、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520mm×400mm×170mm。箱体颜色：绿色。箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 2、器材清单双电池盒模块*2、电动机模块*1、4.8V电珠*2、双电珠模块*1、红色20cm数据测试线*6、黑色20cm数据测试线*6、量热器*1、金属铝块*1、红水温度计*1、红绿灯发光二极管模块*1、U型接线端子（红色）*1、U型接线端子（黑色）*1、单刀单掷开关模块*1、数字电流表*1、数字电压表*1、滑动变阻器*1、电阻定律演示器*1、电源适配器 （DC4.2V/0.5A）*1等。 3、主要器材配置单刀单掷开关模块：规格≥89mm×53mm×29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启；双电珠模块:规格≥89mm×53mm×29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：挤塑成型工艺，塑料焦烧/物塑化的把控，水或气化物成分降低，控制产品品质；表面处理：高光；电珠装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；连接电路，验证基本电路，也可以验证电路手摇发电机生电；外形圆弧化一体设计，握感舒适；电珠盒设计两组电珠装置，可分别完成电路的串联和并联电路，也可搭建复杂电路，在不拆卸的情况下；本产品可实现多样的串并电路或复杂电路；红绿灯发光二极管模块:规格：≥89mm×53mm×29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路；数字电压表:规格≥89mm×53mm×29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0~15V。数字电流表:规格≥89mm×53mm×29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0~3A。 4、实验清单 1.使一个小灯泡亮起来；2.使两个小灯泡亮起来；3.使电动机转起来；4.探究串联电路中的电流；5.探究并联电路中的电流；6.探究串联、并联电路中电压的规律；7.串、并联电路实例——传达室前后门指示电路；8.串、并联电路实例——家庭布线；9.量热器；10.串联 LED 和小灯泡；11.学习使用滑动变阻器；12.比较小灯泡的亮度；13.伏安法测小灯泡电阻及电功率；14.探究影响导体电阻大小的因素等实验。 5、附加配置及注意事项：供电需求。 | 8 | 套 |  |
| 95 | 家庭电路示教板 |  | 1、配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关） 单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关； 2、火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 1 | 套 |  |
| 96 | 保险丝作用演示器 |  | 1、组成：由外壳、面板、面板附交流电流表、交流电压表各一组成，电流表量程为0～20A，电压表量程为0～8V，设有电压表过压自动保护装置； 2、材质：仪器外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手，正面面板镶嵌铝金属外框； 3、规格：面板长480mm，宽310mm； 4、用途：导线有允许通过的最大电流强度实验、保险丝的作用实验、保险丝选用原则实验、铜丝代替保险丝的危害性实验、短路的特点与危险实验、输电线路上的电压降与功率损失、金属导体电阻率随温度的升高而增大实验、固体的热胀冷缩实验、用滑动变阻器改变电流强度实验。 | 1 | 套 |  |
| - 初中化学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 护目镜 |  | 1、组成：由护目镜及擦镜布组成； 2、材质：护目镜由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜、擦镜布为布质材质； 3、规格：≥150mm×50mm×140mm； 4、用途：实验防护用具。 | 2 | 个 |  |
| 98 | 防护面罩 |  | 1、材质：厚≥2mm的有机玻璃； 2、规格：面罩呈弧形宽≥210mm，高≥220mm； 3、用途：能防护酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。 | 2 | 个 |  |
| 99 | 一次性乳胶手套 |  | 1、一次性乳胶手套； 2、100支/盒。 | 1 | 盒 |  |
| 100 | 钢丝钳 |  | 1、组成：由钳头和钳柄组成； 2、材质：钳头采用优质钢材精工锻造，镀镍处理、钳柄套有防滑塑料； 3、规格：长度≥160mm，中号； 4、用途：用于常规实验器材维修。 | 1 | 把 |  |
| 101 | 打孔器 |  | 1、组成：4件为一套； 2、材质：钢； 3、规格：外径为6mm、8mm、10mm壁厚为1mm，手柄为2mm厚； 4、用途：供中小学实验作木塞、皮塞穿孔使用。 | 2 | 套 |  |
| 102 | 打孔夹板 |  | 1、组成：由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等组成； 2、材质：夹板为硬木制； 3、规格：导向夹板、夹板均≥170mm×35mm×15mm； 4、用途：供实验中打孔时使用。 | 1 | 个 |  |
| 103 | 打孔器刮刀 |  | 1、组成：由刮刀盖、油石、壳体组成； 2、材质：刀架采用金属材料制作，表面作防锈处理。 | 1 | 个 |  |
| 104 | 电动钻孔器 |  | 1、组成：由电源开关、底座、电机罩、卡头、钻头、卡盘、锁紧螺母、卡盘手柄、进给手柄等组成。 2、材质：全金属底座； 3、规格：3mm，5mm，7mm钻头各一支； 4、用途：为实验室用胶塞钻孔配备的电动机械。 | 1 | 台 |  |
| 105 | 方座支架 |  | 1、组成：由底座、立杆、复夹（Y型夹2只，X型夹1只）、烧杯夹、铁环（大、小各1只） 2、材质：底座为铸铁制，外层涂有防锈漆，复夹都为铝制品，立杆由优质铁制成，外层电镀；烧杯夹为铁制品电镀； 3、规格：底座≥200mm×130mm×15mm；大小架框直径分别为：大环≥Φ100mm，小环≥Φ65mm；立杆≥Φ10mm×600mm； 4、用途：方座支架是物理、化、生实验中必备仪器之一。 | 15 | 套 |  |
| 106 | 滴瓶 |  | 1、规格：茶，30ml； 2、规格：玻璃制品。 | 50 | 个 |  |
| 107 | 滴瓶 |  | 1、规格：茶，60ml； 2、材质：玻璃制品。 | 30 | 个 |  |
| 108 | T形管 |  | 1、规格：T形，Φ7mm～8mm； 2、玻璃制品。 | 5 | 个 |  |
| 109 | Y形管 |  | 1、规格：Y形，Φ7mm～8mm； 2、玻璃制品。 | 5 | 个 |  |
| 110 | 滴管 |  | 1、规格：直型滴管，90mm,上部套有吸液用的橡皮头； 2、材质：玻璃制品。 | 50 | 支 |  |
| 111 | 坩埚钳 |  | 1、规格：200mm； 2、材质：金属材质。 | 25 | 个 |  |
| 112 | 螺旋皮管夹 |  | 1、用钢材制成； 2、用于阻断流水。 | 2 | 个 |  |
| 113 | 陶土网 |  | 1、规格：≥150mm×150mm； 2、材质：陶土材质； 3、用途：用于加热时使物体受热均匀，避免造成局部高温，以保护玻璃仪器。 | 20 | 个 |  |
| 114 | 玻璃弯管 |  | 1、规格：5~6mm；30°，60°，90°，120°混装； 2、材质：玻璃制品。 | 1 | 千克 |  |
| 115 | 橡胶塞 |  | 1、材质：橡胶制品； 2、规格：混装型，规格：4号 | 4 | 千克 |  |
| 116 | 橡胶塞 |  | 1、材质：橡胶制品； 2、规格：混装型，规格：5号 | 4 | 千克 |  |
| 117 | 橡胶管 |  | 1、材质：橡胶制品； 2、用途：连接玻璃管用。 | 3 | 千克 |  |
| 118 | 塑料多用滴管 |  | 1、规格：4mL； 2、塑料质。 | 100 | 支 |  |
| 119 | 塑料洗瓶 |  | 1、组成：主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成； 2、材质：瓶体采用聚乙烯材料制作； 3、规格：产品容积为≥500ml； 4、瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字。 | 10 | 个 |  |
| 120 | 酒精喷灯 |  | 1、实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和溶接玻璃管用，结构为座式； 2、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分； 3、壶体容积不得小于300ml，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止； 4、壶体焊缝紧密，强度足够，不得漏洒酒精和漏气； 5、喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处； 6、喷灯配有漏斗和熄火棒各一个。 | 1 | 个 |  |
| 121 | 储气袋 |  | 1、容积≥30 L可承受≥10.6 kPa； 2、压力使用 PVC 和橡胶尼龙材料制成导气管为硅胶软管长度≥50 cm软管应有止气阀关闭时确保不漏气。 | 2 | 个 |  |
| 122 | 铝丝 |  | 1、规格：100克/份； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 123 | 铝箔 |  | 1、规格：50克/份； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 124 | 铁丝 |  | 1、规格：250克/份； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 125 | 铜丝 |  | 1、规格：500克/瓶； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |
| 126 | 活性炭 |  | 1、规格：500克/瓶； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 127 | 定性滤纸 |  | 1、规格：作为过滤介质；φ90mm； 2、用途：使溶液与固体分离。 | 5 | 盒 |  |
| 128 | 水电解实验器 |  | 1、组成：仪器由观察管、密闭室、底座、漏斗、放气开关、密封圈、接线柱等组成；外接电源：12V～18V的直流电； 2、材质：玻璃刻度管、塑料底座； 3、用于中学化学课堂演示水电解及制氢气和氧气的过程，说明水由氢氧两种元素按一定比例组成。 | 3 | 台 |  |
| 129 | 碘升华凝华管 |  | 1、结构：用硬质玻璃经过部分抽空，内盛有固态碘，两端密封不漏气、该仪器为T形玻璃制品、上端为两头密封的玻璃管，中间接空心玻璃管； 2、材质：整体为玻璃材质； 3、规格：玻璃管规格≥50mm×15mm；手柄规格≥60mm； 4、用途：该仪器是了解碘升华的原理与现象的实验用。 | 10 | 个 |  |
| - 初中生物仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 解剖器 |  | 圆刃解剖刀刀刃 | 50 | 套 |  |
| 131 | 解剖器 |  | 直刃解剖刀刀刃 | 50 | 套 |  |
| 132 | 双面刀片 |  | 1、材质：不锈钢制； 2、规格；≥43mm×22mm。 | 3 | 盒 |  |
| 133 | 酒精 |  | 1、500毫升/瓶；95%，工业； 2、实验室药品试剂。 | 5 | 瓶 |  |
| 134 | 定性滤纸 |  | 1、规格：作为过滤介质；φ125mm； 2、用途：使溶液与固体分离。 | 2 | 盒 |  |

（5）数码显微镜

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师数码微观显微镜 |  | 1、光学系统：无限远平场色差校正光学系统。 2、目镜：WHN10X/23mm大视场、高眼点、十档视度可调广角目镜；目镜放大率准确度不超过±0.73%。 3、物镜：无限远平场消色差物镜，物镜放大准确度不超过±1.54%；4X/0.10，W.D.15.5mm；10X/0.25,W.D.7.0mm；20X/0.4; 40X/0.65（弹簧），W.D.0.71mm；100X/1.25（弹簧/油镜）,W.D.0.14mm。成像清晰圆直径：4X时成像清晰圆直径≥17.1mm；10X时成像清晰圆直径≥17.2mm，10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.04mm；40X时成像清晰圆直径≥18.3mm；100X时成像清晰圆直径≥18.5mm。 4、镜筒：铰链式三目，30°倾斜，瞳距调节范围55-75mm，1600万像素以上成像芯片，摄影、摄像视场清晰范围不小于82.8%。4K高分辨率，可以拍摄3840*2160分辨率的视频及图片；USB3.0输出；左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤6.7%；双目系统左右系统像面方位差≤20；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.07mm、左右内侧≤0.06mm。 5、转换器：五孔同心球轴转换器，定位准确。RMS国际标准物镜螺纹接口，切换时可编码识别倍率。所有物镜均保证齐焦，转换器定位稳定性≤0.012mm。 6、物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。 7、粗微调:粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：粗调范围25mm，微调范围2mm/转。0.002mm/格。微调机构空回≤0.006mm。 8、LED光源照明：10W LED光源，亮度可调；稳定性10 万小时，光衰为初始的 50%。灯的响应时间为纳秒级，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要，带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过9.5度。 9、独立升降式聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏，带插板式的相衬、暗场附件接口；燕尾导槽燕尾配合间隙不大于0.04mm；齿轮齿条垂直升降。 10、载物台：钢丝传动、无齿条凸出复合式双层械移动载物台，无凸出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指，面积尺寸192mmX145mm，移动范围76x50(mm)，最小读数值0.1mm，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.020mm；不重复性≤0.004mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008m； 11、所有光学部件采用P/b无铅玻璃材质，符合ROSH的环保要求； 12、目镜观察细胞组织、病理、寄生虫等切片时，无明显水样波纹；从4X到100X，镜下目标颜色还原正确无明显偏色（消色差能力）；镜下观察时，目标中心区域清晰度与边缘清晰度无明显差别（平场性）；镜下观察时，目标边缘清晰，无模糊感（对比度）； 粗调阻尼与微调阻尼有明显区别，定位精确，轻微晃动机体无明显失焦现象（精密度）。 13、操作系统：软件支持Android、苹果MAC和windows操作系统。 14、其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 学生数码微观显微镜 |  | 1、光学系统：Greenough光学系统；整机光学放大率可扩展：3.35X-270X 连续变倍放大； 2、分辨率：视场中心最小分辨率：0.67倍物镜63mm/线对，2倍物镜133mm/线对，3倍物镜168mm/线对，4.5倍物镜189mm/线对。 3、目镜:高眼点、超广角目镜WF10X/20mm（含护眼罩），目镜视场≥20mm；为保证观察者的舒适度仪器眼点高度≥397.7mm。6.7倍时候，标准视野范围直径32.8mm ； 4、镜筒：三目倾斜45°,双目视度可调，目镜筒联动设计，瞳距50mm-75mm之间自由调节。屈光度调节范围±5。 5、物镜变倍体：主机变倍范围: 0.67X~4.5X；变倍比ZOOM: 1: 7；工作距离: 110mm；(10X目镜，不加附加物镜情况下)；最大工作距离301mm；防霉设计。 6、变倍时原视场中心物点的像在像面内的偏移量≤0.30mm;左右光学系统出瞳高度差≤0.45mm；总放大率误差≤±2.68%；左右系统放大率差差≤±0.97%。 7、调焦机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠；调焦行程: 45mm；镜体安装尺寸: 76mm。调节手轮手感可以通过松紧调节圈进行调节，防止镜体下滑或手感过紧。调节手轮具有打滑功能，当调焦到行程的上下极限位置时，手轮的转动为空转，防止对齿轮的过度挤压。 上照明：上光源3W/LED灯，亮度连续可调，角度可调。 8、底座：LED底座，底座内置可调亮度的3WLED灯透射光源；透射光源和侧射光源可以独立开启照明使用，照明采用复眼透镜形式，避免对温度变化较敏感的样品。 9、数码视野范围不小于73%，观察、拍照、传输等方便快捷； 10、自带图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正，白平衡、支持拍照、录像、动态、静态测量等； 11、操作系统：Android 10以上操作系统或其他操作系统； 12、数码成像系统：IPS10.1英寸彩色LCD高清液晶屏，真实色彩还原，CPU: 1.8GHz 四核，内存：2G（DDR3），硬盘：32G；屏幕硬件分辨率：1080p，拍照像素：800万像素以上,支持4K视频录制,录像分辨率1080P/15FPS以上，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI高清数字信号输出； 13、数据接口：HDMI/Bluetooth/Wi-Fi/RJ45有线网卡，支持可扩充32TF卡。 | 8 | 台 |  |
| 3 | 教师端控制软件 |  | 一.无线互动控制软件技术要求： 安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 无线网络环境下最多可以支持60个用户，并且可以达到和有线网络环境相同的效果。 采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。 采用流媒体技术，流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，Windows Media文件，VCD文件，DVD文件， AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 防杀进程、断线保护、远程控制关机等辅助功能维护教学秩序。 文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 二．控制软件的功能 1.课堂教学 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 屏幕广播速度增强：屏幕广播时调节多种画面质量，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，学生也可以单独完成。 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 语音对讲：教师选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、语音教学、语音对话、监视、远程控制、远程设置、文件分发、远程命令和网络影院。 讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 文件分发：教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多16个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 2.教学评测 试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、自由发挥，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。允许用户从 Word 文件导入试题，可通过导入 Word 文件添加试题。 开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。 3.课堂管理 电子点名：通过电子点名教师机的主界面的学生机的名称将会变成学生签到的姓名。电子点名列表可被保存，备以后查看。 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程打开或关闭学生的应用程序功能。 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 无线路由器 |  | 1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； 2.支持2.4G频段 2*2条流及 5G(1) 2*2条流,5G(2) 4*4条流；2.4G最大传输速率≥0.5Gbps，5G最大传输速率≥6Gbps，整机最大传输速率≥6.5Gbps； 3.千兆以太网口≥1个，2.5G上行电口1个；并需提供1个RJ-45 Console管理口； 4.通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、干扰过滤、终端速率管控、频谱导航、组播增强、广播优化、逐包功率控制和智能带宽保障等； 5.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 6.支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单； 7.支持对Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析； 8.支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 9.无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理。 | 1 | 台 |  |

（6）实验传感器

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 教师端传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 |  | 1、与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K； 2、通过USB接口供电，无需外接电源，所有端口具备防静电保护功能； 3、与传感器采用BT自锁接口，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率12bits； 4、数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接 5、数字通讯功能：数据采集器与所有传感器进行通讯均采用数字信号传输； 6、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率高达20KHZ。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 7、数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道可以同时对信号进行数据采集，并行数据采集，互相不受影响。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 传感器数据显示模块 |  | 1、模块化设计既可以与传感器通过BT接口连接，也可以与计算机通过USB直接连接。数据的获取和上传无需通过数据采集器即可实现； 2、自带不小于1.77寸彩色LED屏，可实时显示传感器数据； 3、自动识别传感器及测量范围和分度。无需按键调控，简洁、美观、实用，减少因按键失灵造成的实验功能缺失； 4、接口采用BT接口连接，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 5、自带不小于8M内存； 6、数据上传有线模式：数据显示模块自带miniUSB接口，可与计算机连接。通过软件将数据上传并自动绘制变化图像。到处数据以Excel形式保存，图像可以图片的形式保存。可用于编制实验报告上传至实验评测系统进行数据统计及分析（也可结合学校实际情况上传至云端服务器）； 7、数据上传无线模式：设备自带唯二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线； 8、自带可充电锂电池，最大电池容量不低于1100MAh。全铜触点，双保电芯，自动锁电。3.7V。满电最大待机续航时间不少于240h。可通过专用充电器完成充电，也可通过数据上传有线模式完成充电。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 传感器转接模块 |  | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 1 | 只 |  |
| 4 | 力传感器A |  | 1、测量范围：-20N～20N； 2、分度：0.01N； 3、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 4、手柄式结构，自带防滑纹。符合人体工程学原理，自带一大一小两个传感器固定位，便于传感器的固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 分体式位移传感器 |  | 1、测量范围：0cm ～200cm； 2、分度：1mm； 3、由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。无测量盲区； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 微电流传感器 |  | 1、测量范围：-5μA～5μA； 2、分度：0.01μA； 3、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 磁感应强度传感器A |  | 1、测量范围：-15mT～15 mT； 2、分度：0.01 mT； 3、自带传感器固定口，便于传感器固定； 4、自带硬件调零按钮； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 7、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 声波/声级 |  | 用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 1、声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：0.1dB； 2、原理：传感器敏感元件为电容式驻极体话筒。声波使驻极体振动膜振动，导致其电容的变化，通过传感器电路处理后即可转换为声音（或声强）的图象。 结构： 3、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 可完成响度与振幅的关系、频率与音调的关系、声波的振动图像、噪声波形、声波的合成、用计算机观察声音的波形-声音三要素、用计算机观察声音的波形-声音强度等实验。 | 1 | 个 |  |
| 9 | pH传感器 |  | 用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 1、：测量范围：0~14；分度：0.01； 2、原理：传感器敏感器件为复合pH电极。待测溶液中氢离子与玻璃电极（测量电极）表面水化层进行离子交换，从而使玻璃电极内部有电位产生。银/氯化银电极（参比电极）中的电位是固定的。测量电极与参比电极之间的电位差通过传感器电路处理后即可转换为pH的变化。 3、温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：120mm，电极杆直径：12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH，结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 3、具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定 4、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 可完成比较过氧化氢酶在不同条件下的分解 、探究影响酶活性的因素、生物体维持pH稳定的机制、果酒和果醋的制作、探究温度和pH对酶活性的影响、检测二氧化碳溶于水的过程中溶液的pH变化、二氧化碳的实验室制取与性质、探究金属与盐酸、稀硫酸的反应、探究铁制品腐蚀的条件、测试白醋、苹果汁、石灰水和氢氧化钠溶液的酸碱度，观察加入酸碱指示剂后的变化、探究酸的性质、探究碱的化学性质、盐酸和氢氧化钠溶液中和反应、pH和溶液的酸碱性（实验10-9 测量稀盐酸、稀硫酸、稀氢氧化钠溶液、氯化钠溶液的pH）、测定生活中一些物品的pH、探究洗发剂和护发剂的酸碱性、酸 碱的化学性质、溶液酸碱性的检验、探究某些酸 碱 盐之间是否发生反应等实验。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 电导率传感器 |  | 1、测量范围：0 ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm； 2、原理：传感器敏感器件为铂黑电极。电极玻璃基座上有两片铂黑电极片，其位置和距离都已固定。电极插入待测液体,在外界电压的作用下溶液中产生电流，通过传感器电路处理后即可转换为电导率（或盐度）数值的变化。 3、结构：使用BNC连接器方式与电极连接，电导电极铂黑，电缆长度：1m，电极杆长度：150mm，电极杆直径：12mm 4、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 可完成酸碱中和滴定、碳酸钠和碳酸氢钠的性质、离子反应、大气环境监测和水环境监测、水质化学软化法、强弱电解质、盐酸 硫酸 氢氧化钠溶液 氢氧化钙溶液 蒸馏水和乙醇的导电性、酸 碱的化学性质、探究某些酸 碱 盐之间是否发生反应等实验。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 温度传感器 |  | 1、测量范围：-50℃～200℃； 2、分度：0.1℃； 3、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 高温传感器 |  | 用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等； 1、测量范围：0~1200℃；分度：1℃； 2、原理：传感器的敏感元件为热电偶。当导体的两个接触点1和2之间存在温差时，两者之间便产生电动势U，通过传感器电路处理后即可转换为温度的变化。 4、结构：使用不锈钢探针，不锈钢部分：长度为10.5公分，直径为3.0毫米；探头把手：长度为15.5公分，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用高精度、耐高温屏蔽线，线长58厘米， 5、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 13 | 压强传感器 |  | 1、测量范围：0 kPa～700 kPa； 2、分度：0.1 kPa； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 配件：20ml注射器。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 相对压强传感器 |  | 用于测量气体的相对压强； 性能：测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；准确度：0.2kPa；最大采样率：5KHz； 原理：传感器敏感元件采用压阻式压力传感元件。当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为压强（或呼吸率）的变化。 结构：塑料软管外径Φ6，内径Φ4，长65mm，并增加配备一个塑料软管外径Φ4，内径Φ2.5，长15mm，方便可以连接多种设备进行实验； 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 2 | 个 |  |
| 15 | 多量程电压传感器 |  | 用于测量电路中的电压数据； 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；准确度：±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±200mV档：1.5mV；最大采样率：5KHz； 2、原理：输入电压U，经过电路放大和转换，输出0～2.5V之间与输入电压对应的电压。 3、结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 4、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 多量程电流传感器 |  | 用于测量电路中的电流数据； 1、测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA；准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：5KHz； 2、原理：输入电流经过过电阻R，在R的两端产生电压U，进而将电流转换为电压，经过电路的放大和转换，输出0～2.5V之间与输入电流对应的电压。 3、结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 4传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 氧气传感器 |  | 1、测量范围：1～100%； 2、分度：0.1%； 3、自带硬件校准按钮； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 2 | 个 |  |
| 18 | 色度传感器 |  | 三波长光源（R、G、B）测量有色溶液的色度数据； 性能：测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％；准确度：R偏差：5%；G偏差：2%；B偏差：5%；最大采样率：1KHz； 原理：由发光管发出的光（I0）通过装有溶液样品的比色皿,透射光（I）被光电管吸收,通过传感器电路处理后即可转换为溶液的透射比T。T=I/I0吸光度A=-lgT=kcL（比尔定律）三波长光源（R=635nm、G=524nm、B=467nm）测量。 结构：内置721比色皿43*15*1410mm光滑透明不易反光、留指纹等痕迹。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 19 | 浊度传感器 |  | 用于测量待测溶液的浑浊程度； 性能：测量范围：0 ~400NTU；分度：0.1 NTU；准确度：≤±30NTU（FS）；最大采样率：5KHz； 原理：由发光管发出的光（I0）通过装有溶液样品的比色瓶,散射光（I）被红外光电管吸收，通过传感器电路处理后即可转换为溶液的浊度。 结构：内置比色瓶40*18mm5ml，光滑透明不易反光、留指纹等痕迹；并配有瓶座、盖子。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 20 | 二氧化碳传感器 |  | 用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 1、测量范围：0 ～50000ppm，分度1ppm； 2、原理：传感器敏感元件为红外辐射源和红外接收器。红外辐射源发出红外辐射。传感器敏感元件为红外辐射源和红外接收器。红外辐射源发出红外辐射。气体通过气泵进入气室，没有被CO2吸收的辐射由红外接收器吸收，并导致其温度升高而输出一个放大的电信号，通过传感器电路处理，即可转化为CO2浓度。 3、结构：带有电源适配器，软管内径Φ2.5mm，外径Φ4mm，白色透明，进气管0.27m，出气管0.2m； 4、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 可以完成探究酵母菌的呼吸方式、探究环境因素对光合作用强度的影响、碳酸钠和碳酸氢钠的性质、呼出气体与吸入气体比较、种子的萌发、植物的呼吸作用、动物的呼吸作用等实验。 | 1 | 个 |  |
| 21 | 溶解氧传感器 |  | 用于测量溶液中溶解氧的浓度； 性能：测量范围：0 ～20mg/L，分度：0.01 mg/L；准确度：±1mg/L；最大采样率：5KHz； 原理：传感器敏感器件为溶解氧电极。电极是由一个银阳极和金阴极组成，阳极与阴极之间存在800mV电势差。氧气透过半透膜（只允许氧气分子通过）在阴极因反应而减少，从而在阴极附近造成一个氧气压为零的点。通过传感器电路处理，并校准补偿温度误差后，即可转化为待测溶液溶解氧数值。 结构：使用BNC连接器方式与电极连接，电极壳材料UPVC或不锈钢，电缆线长1m(双屏蔽)电极直径20mm×长度180mm，透气膜厚25μm； 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 22 | 相对湿度传感器 |  | 用于测量容器内的湿度； 性能：测量范围：0～100%，分度0.1％；准确度：±5%（20%-70%），±6%（<20%,>70%）；最大采样率：5KHz； 原理：传感器的敏感元件是湿敏电容。当湿敏电容感受到外界湿度变化时，其电容随湿度变化而变化，通过传感器电路处理后即可转换为湿度的变化。 技术指标：探管φ9mm，长度57mm，工作温度-40℃to100℃，存储温度-40℃to125℃，压力范围700~1100mbar，响应时间(T90)＜5秒； 结构：传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 双量程光照度传感器 |  | 用于测量光照度 性能：测量范围：0 ～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx；准确度：125lx；最大采样率：5KHz； 原理：光照度传感器的敏感元件是光敏电阻。当光敏电阻感受到光强变化时，其电阻率随光强变化而变化，通过传感器电路处理后即可转换为光强的变化。 结构： 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 | 1 | 个 |  |
| 24 | 心率传感器 |  | 用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形 性能：测量范围：0~200次；最大采样率：5KHz； 原理：传感器敏感器件为专用指夹。光源和光敏元件置于手指两侧，光源发出的光照射在组织上，经透射后被光敏元件接收，通过传感器电路将脉动的光强度信号准变为电信号。 结构：血氧探头OEM300-AL，长度1米。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 1 | 套 |  |
| 25 | 多用力学轨道系统 |  | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 方块电路 |  | 由6类12种电路模块及若干配件组成：（1）电源模块×1；（2）仪表模块×2；（3）导线模块×3；（4）开关模块×1；（5）电位器模块×2；（6）用电器模块×3；配件： USB集线器、双头充电器及USB Type-C数据线。 电压表、电流表可同时由数据线连接至电脑，通过PC端软件展示分析实验数据；也可通过扫描屏显二维码的方式连接到移动终端（安卓或IOS系统），进行实验数据采集；电流表、电压表模块支持一键调取二维码，支持硬件调零、软件调零，支持电表小数点显示位数的手动调整；电流表模块支持三种测量范围自由切换±2A、±200mA、±20mA，满足不同实验的测量需求。 可完成串联电路、并联电路、点亮灯泡、用电流表测电流、用电压表测电压、验证电阻定律、验证欧姆定律、伏安法测电阻、测小灯泡的电功率、描绘小灯泡的伏安特性曲线等电学实验，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。 6、使用该产品完成欧姆定律实验演示，提供清晰实验演示视频，演示内容如下： （1）电压表模块特性展示：量程±20.00V，分辨率0.01V，自带硬件调零按钮，屏幕内置二维码，通过可扫码二维码与手机建立连接，电压数值在手机App软件中呈现；通过专用USB模块与计算机连接，将电压数值在计算机专用软件上呈现； （2）电流表模块特性展示：量程±20.00mA、±200.0mA、±2.00A，分辨率分别是0.01mA、0.1mA、0.01A，自带硬件调零按钮，屏幕内置二维码，通过可扫码二维码与手机建立连接，电流数值在手机App软件中呈现；通过专用USB模块与计算机连接，将电流数值在计算机专用软件上呈现； （3）使用相应模块搭建欧姆定律实验电路（要求各模块印制电路走线，电路清晰且与电路图完全一致，采用磁电连接，消除杂乱导线干扰）；通过专用USB模块与计算机连接，将电压、电流数值上传计算机专用软件，记录并绘制电流-电压关系曲线，曲线为线性。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 摩擦力实验器 |  | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 | 1 | 套 |  |
| 28 | 高灵敏度线圈 |  | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 1 | 套 |  |
| 29 | 压缩气体做功实验器 |  | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化。 | 1 | 套 |  |
| 30 | 摩擦做功实验器 |  | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 1 | 套 |  |
| 31 | 匀强磁场螺线管 |  | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 流体压强实验器 |  | 由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用，提供自主知识产权证书及省级或省级以上检测报告；进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 液体内部压强实验器 |  | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：1°； 3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 4.无需数据采集器，传感器可与专用App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源。 | 1 | 套 |  |
| 34 | 静电计 |  | 1、测量范围≥-100nC～100 nC，分度：1 nC；2、自带液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果，也可通过无线传输方式与计算机进行通讯；3、配套专用专用实验软件（提供静电计软件著作权登记证书），软件自带截图和实验帮助功能，实验数据既可以以仪表的形式显示，也可以以示波的形式显示。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 真空铃实验器 |  | 由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 电磁感应与楞次定律实验器 |  | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 力传感器附件 |  | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 1 | 套 |  |
| 38 | 滴定实验装置 |  | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 1 | 套 |  |
| 39 | 多向转接头 |  | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 1 | 套 |  |
| 40 | 磁力固定座A |  | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材。 | 1 | 套 |  |
| 41 | 稀释池 |  | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 1 | 套 |  |
| 42 | 多用途生化传感器支架A |  | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 气液相密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 1 | 套 |  |
| 44 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 1 | 套 |  |
| 45 | 远红外加热器 |  | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 1 | 套 |  |
| 46 | 密封实验套件 |  | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 |  |
| 47 | 酶的特性实验器 |  | 酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 1 | 套 |  |
| 48 | 压缩气体做功实验器 |  | 压缩气体做功实验器由底座、气筒、快速温度探头、双通阀开关、连接线构成。与温度传感器和压强传感器配合使用，支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于研究气体压缩或膨胀时，温度的变化。 | 1 | 套 |  |
| 49 | 实验室数字传感器软件 |  | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。可根据教师创新想法针对性修改软件。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 | 1 | 套 |  |
| 50 | 铝合金箱 |  | 传感器铝合金实验箱、含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 1 | 套 |  |
| - 学生端传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 传感器数据显示模块 |  | 1、模块化设计既可以与传感器通过BT接口连接，也可以与计算机通过USB直接连接。数据的获取和上传无需通过数据采集器即可实现； 2、自带不小于1.77寸彩色LED屏，可实时显示传感器数据； 3、自动识别传感器及测量范围和分度。无需按键调控，简洁、美观、实用，减少因按键失灵造成的实验功能缺失； 4、接口采用BT接口连接，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 5、自带不小于8M内存； 6、数据上传有线模式：数据显示模块自带miniUSB接口，可与计算机连接。通过软件将数据上传并自动绘制变化图像。到处数据以Excel形式保存，图像可以图片的形式保存。可用于编制实验报告上传至实验评测系统进行数据统计及分析（也可结合学校实际情况上传至云端服务器）； 7、数据上传无线模式：设备自带唯二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线； 8、自带可充电锂电池，最大电池容量不低于1100MAh。全铜触点，双保电芯，自动锁电。3.7V。满电最大待机续航时间不少于240h。可通过专用充电器完成充电，也可通过数据上传有线模式完成充电。 | 8 | 只 |  |
| 52 | 力传感器A |  | 1、测量范围：-20N～20N； 2、分度：0.01N； 3、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 4、手柄式结构，自带防滑纹。符合人体工程学原理。自带一大一小两个传感器固定位，便于传感器的固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 53 | 温度传感器 |  | 1、测量范围：-50℃～200℃； 2、分度：0.1℃； 3、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 54 | 微电流传感器 |  | 1、测量范围：-5μA～5μA； 2、分度：0.01μA； 3、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 55 | 电流传感器 |  | 1、测量范围：-2A~+2A； 2、分度：0.01A； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 56 | 电压传感器 |  | 1、测量范围：-20V~+20V； 2、分度：0.01V； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 57 | 磁感应强度传感器A |  | 1、测量范围：-15mT～15 mT； 2、分度：0.01 mT； 3、自带传感器固定口，便于传感器固定； 4、自带硬件调零按钮； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 7、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 8 | 个 |  |
| 58 | 压强传感器 |  | 1、测量范围：0 kPa～700 kPa； 2、分度：0.1 kPa； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 配件：20ml注射器 为保证师生使用安全提供外观、铅、砷、汞、甲醛检测合格的检测报告 | 8 | 个 |  |
| 59 | 电磁铁实验器 |  | 由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成，外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm);与磁传感器配合使用，电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化；完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 8 | 套 |  |
| 60 | 摩擦力实验器 |  | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 8 | 套 |  |
| 61 | 高灵敏度线圈 |  | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 8 | 套 |  |
| 62 | 电磁感应与楞次定律实验器 |  | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 8 | 套 |  |
| 63 | 压缩气体做功实验器 |  | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 8 | 套 |  |
| 64 | 摩擦做功实验器 |  | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 8 | 套 |  |
| 65 | 匀强磁场螺线管 |  | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 8 | 套 |  |
| 66 | 多向转接头 |  | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 8 | 套 |  |
| 67 | 密封实验套件 |  | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 8 | 套 |  |
| 68 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与二氧化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 8 | 套 |  |
| 69 | 铝合金箱 |  | 传感器铝合金实验箱、含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 8 | 套 |  |
| 70 | 数据采集终端 |  | 1.显示屏尺寸：≥10.1英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 2.采用八核CPU，主频：≥2.0GHz 3.内存容量：≥6GB；磁盘容量：≥128GB 4.电池容量：≥7920mAh（典型值） 5.摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 6.接口支持：扬声器≥2个。麦克风≥1个。USB TYPE C接口≥1个。支持耳机功能。Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7.WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持 8.操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 9.护眼功能：支持低蓝光护眼模式；提供黑白屏电纸书阅读模式；支持智能用眼感应，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度。 防护设计：支持防摔，带皮套120cm掉落至地面无损坏。 | 8 | 套 |  |
| 71 | 充电柜 |  | 满足20台数据采集终端充电 | 1 | 台 |  |

- 五、货物分类（嵊泗中学-高中）

| - 序号 | - 采购类别 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 实验室桌柜 | - 1 | - 套 |  |
| - 2 | 实验室电器 | - 1 | - 套 |  |
| - 3 | 实验室教具 | - 1 | - 套 |  |
| - 4 | 数码显微镜 | - 1 | - 套 |  |
| - 5 | 实验传感器 | - 1 | - 套 | - 核心产品 |

- 六、货物清单及技术需求（嵊泗中学-高中）

（1）实验室桌柜

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验准备桌 |  | 尺寸：≥2400*1200*780mm 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑； 前横梁：采用≥61x38mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型,材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 中横梁：采用≥12x100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，具有较强的耐蚀性及承重性，书包斗底部需固定于中横梁上，不能悬空。 后挡板：采用≥120*26mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。顶端高出台面≥42mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。带一凹槽，镶嵌与台面同色弹性橡胶条，填充台面与后挡板之间的缝隙，可防止试剂液体流入缝隙内。 桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成 立柱：采用≥100x50mm壁厚≥1.5mm的优质铝材，内有≥6根≥1.2mm的加强筋，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料。 书包斗：规格≥440*300*154mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有≥8根宽度为≥30mm的沙面处理的加强体块。 多功能柱：规格≥400*240*730mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚≥3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚≥3mm,采用ABS材料，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 4 | 张 |  |
| 2 | 通风操作柜 |  | 1、规格：1200**850*2350mm 2、上箱体：采用1.0-1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、水洗、铜化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。 3、下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.0-1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；抠手采用不锈钢材料，或一体成型暗拉手，表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用304L不锈钢材料，开启度为145°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点； 4、可视窗：≥4-5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。 5、台面：采用陶瓷台面、环氧树脂台面、千思板、实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀；边缘加厚至26mm，防止液体外溢。 6、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A /220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。 7、照明：采用欧普灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。 8、控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。 9、杯槽：配PP杯槽,耐酸碱、耐腐蚀和有机物。 10、水龙头：采用优质单口水龙头；材质为纯铜质；表面处理采用环氧树脂粉未喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态最大耐压35巴；把手采用PP材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便。 11、下水系统：采用高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。 调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 拉手：一字一体成型拉手。 12、加工工艺：板材下料：采用德国的4000W数控光纤激光切割机。折弯：全自动数控折弯，精度高，误差少。焊接：点焊和氩弧焊。喷涂：全自动水洗 铜化 烘干 喷涂 固化一次完成流水线。 13、柜体结构：每个单元均可拆装结构，面框为整体焊机 不易变形。 14、颜色：柜体为主流时尚灰色，踢脚线颜色为深灰色与房间的踢脚线相近。 15、面台：12.7M M实心理化板。 | 1 | 套 |  |
| 3 | PP仪器柜 |  | 柜体尺寸：1000mm*500mm*2000mm（±5mm）。 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 24 | 个 |  |
| 4 | PP通风药品柜 |  | 柜体尺寸：1000mm*500mm*2000mm（±5mm）。 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 8 | 个 |  |
| 5 | 毒害品存储柜 |  | 外部尺寸:H1840*W900*D510mm 1、柜体外壳全部采用≥1.2MM的冷轧钢板，底座采用2.0MM的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白PP（聚丙烯树脂）板； 3、柜体右侧设有手动可调进风口； 4、柜体内部最下层留有可以存放不少于120MM厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体； 5、柜底装有四个Φ50MM的移动脚轮，便于柜体移动； 6、柜中设3块三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，层板设有10MM的通气孔；搁板外沿镶装有PVC一次成型护栏,护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放； 7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； 8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。 9、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 10、柜顶部中间有Φ150MM出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 易燃品存储柜 |  | 外部尺寸:H1840*W900*D510mm 1、柜体外壳全部采用≥1.2MM的冷轧钢板，底座采用2.0MM的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白PP（聚丙烯树脂）板； 3、柜体右侧设有手动可调进风口； 4、柜体内部最下层留有可以存放不少于120MM厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体； 5、柜底装有四个Φ50MM的移动脚轮，便于柜体移动； 6、柜中设3块三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，层板设有10MM的通气孔；搁板外沿镶装有PVC一次成型护栏,护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放； 7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； 8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。 9、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 10、柜顶部中间有Φ150MM出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 | 1 | 台 |  |

（2）实验室电器

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式天花机 |  | 额定电压频率220V~50Hz；制冷量(W)≥7200；制热量(W)≥9200；循环风量≥1280m³/h。 室内机噪音dB(A)≤41；室内机外形尺寸(mm)≤840x200x840。 室外机噪音dB(A)≤54；室外机外形尺寸(mm)≤960x660x405。 3P变频空调，天井机，能效等级一级。 含安装所需电源线、水管、铜管（每个约7米）等辅材。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 大功率除湿机 |  | 除湿量：≥60 升/天 适用面积：100-150㎡ 排水方式：水箱 / 外接排水管 功率： ≥650W | 4 | 台 |  |

（3）实验室教具

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 高中化学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动钻孔器 |  | 1、组成：由电源开关、底座、电机罩、卡头、钻头、卡盘、锁紧螺母、卡盘手柄、进给手柄等组成。 2、材质：全金属底座； 3、规格：3mm，5mm，7mm钻头各一支； 4、用途：为实验室用胶塞钻孔配备的电动机械。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 仪器车 |  | 1、由载物台、车身架、围栏、内六角螺丝、垫片、车轮、挡泥板组成； 2、车体整体规格为规格：940mm×480mm×900mm； 3、载物台规格：900mm×480mm×30mm，载物台为不锈钢板制作，载物台背面带有防震垫装置； 4、车身规格：25mm×25mm的不锈钢方管制成，呈‘∩’形结构，架高810mm，车身架开有8个13mm的孔用于组装围栏、开有4个9mm的孔用于固定载物台； 5、围栏由钢管组成，钢管φ12mm、规格：475mm×940mm； 6、不锈钢内六角螺丝规格：φ8mm×40mm； 7、不锈钢垫片规格：32mm×28mm； 8、车轮规格：φ100mm，脚轮可0-360°转动，其中有两只脚轮带刹卡装置； 9、挡泥板规格：φ85mm×20mm，中间开有规格：25mm×25mm的方孔。 | 2 | 辆 |  |
| 3 | 电动离心机 |  | 1、组成：由控制面板、外壳结构、减震装置、离心盖、转子、螺母、电机、离心室组成； 2、主技术指标要求：最高转速≥4000r∕min、容量20ml×6管、最大相对离心场1790g； 3、用途：中学生物常规实验仪器，用于放射免疫鉴定及分离细胞和大质点。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 磁力加热搅拌器 |  | 1、组成：由机体，四氟乙烯搅拌子，加热电热盘，旋转磁化器，电动机，支承架，电器调速件等组成； 2、规格：无级调速：启动-1600转/分； 3、用途：用于实验中对液体配剂混合，加热，分析。 | 10 | 台 |  |
| 5 | 金属酒精灯 |  | 1、实验用； 2、金属制。 | 8 | 个 |  |
| 6 | 酒精喷灯 |  | 1、实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和溶接玻璃管用，结构为座式； 2、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分； 3、壶体容积不得小于300ml，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止； 4、壶体焊缝紧密，强度足够，不得漏洒酒精和漏气； 5、喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处； 6、喷灯配有漏斗和熄火棒各一个。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 电加热器 |  | 1、组成：由电源线、发热盘、调节开关、指示灯组成，底盘带有四角防滑橡胶垫； 2、规格：额定电压AC220V，工作频率50HZ，额定功率100W～1000W，分为5个档级，发热盘≥Φ150mm； 3、用途：电加热仪器。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 水浴锅 |  | 1、组成：冲压成形，盖由从小到大的五层圈组成； 2、材质：紫铜制品； 3、用途：中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 保温漏斗 |  | 1、组成：分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分组成； 1、材质：保温漏斗整体用约0.5mm厚的黄铜皮制成； 2、规格：外径约90mm，高100mm； 4、化学实验用。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 注射器 |  | 1、规格：50ml； 2、用途：一次性注射器。 | 25 | 只 |  |
| 11 | 塑料洗瓶 |  | 1、组成：主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成； 2、材质：瓶体采用聚乙烯材料制作； 3、规格：产品容积为≥500ml； 4、瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字。 | 40 | 个 |  |
| 12 | 试剂瓶托盘 |  | 1、组成：长方型，由两块相同的置瓶支架插入组成； 2、材质：托盘整体采用硬质塑料制成； 3、规格：305mm×205mm×80mm； 4、用途：化学实验用具，用于盛放玻璃药品等。 | 40 | 个 |  |
| 13 | 实验用品提篮 |  | 1、由篮体、提柄、固定板、试管架组成； 2、篮体1个，采用5mm厚度的有机玻璃板制作，篮体规格：470mm×300mm×80mm； 3、提柄2根，规格φ15mm的不锈钢制成，提柄规格335mm×390mm×15mm； 4、固定板1个，采用有机玻璃制作、固定板规格：357mm×288mm×3mm，固定板上开有孔用于固定玻璃器皿和药品，上面分别开有φ108mm固定位2个，φ90mm固定位1个，φ85mm固定位1个、φ60mm固定位4个、φ50mm固定位2个、φ30mm固定位3个； 5、试管架：一体式，采用有机玻璃制作、规格：280mm×70mm×93mm，试管架一端为三层有机玻璃板、规格为200mm×70mm×93mm、上两层分别开有φ30mm孔2个、φ26mm孔4个、φ21mm孔5个、φ18mm孔5个用于固定试管、另一端为6根有机玻璃立柱、规格：φ7mm×55mm。 | 10 | 个 |  |
| 14 | 塑料水槽 |  | 1、材质：产品呈圆形、采用硬质塑料制成，半透明，可视，有一定耐腐蚀性及柔韧性，不易破碎； 2、规格：≥Φ250mm×100mm，壁厚2mm。 3、用途：实验中用于储水。 | 50 | 个 |  |
| 15 | 聚光小手电筒 |  | 1、组成：由激光笔、配套电池组成； 2、材质：笔身由铝一次成型；铝盒装，内设定位泡沫； 3、规格：长≥130mm； 4、用途：可为光学实验提供理想的点光源和线光源，并可以作为教鞭供教师讲课使用。 | 50 | 支 |  |
| 16 | 万能夹 |  | 1、实验通用仪器； 2、最大夹持范围为60mm。 | 10 | 个 |  |
| 17 | 漏斗架 |  | 1、组成：由底座、立杆、漏斗安装板组成； 2、材质：底座为铸铁底座、漏斗安装板为铝合金材质； 3、规格：漏斗安装板上有4个橡胶圈，可用于固定漏斗。 4、用途：实验室中用来摆放漏斗用。 | 2 | 个 |  |
| 18 | 托盘天平 |  | 1、组成：仪器为双盘、单杠杆、等臂、非封闭式铝合金横梁结构； 2、材质：托盘天平的刀子由钢制成；砝码均采用金属制，表面电镀； 3、规格：称量100g，分度值：0.1g；秤盘直径80mm；，砝码分别为50g、20g×2.10g、5g； 4、用途：一种实验室常用称量工具。 | 25 | 台 |  |
| 19 | 电子天平 |  | 1、组成：塑料外壳、不锈钢秤盘、LED显示器等组成； 2、规格：秤量：100g，分度值：0.1g； 3、用途：称量物重；具有去皮重、自校、记忆、计数、故障显示等功能。 | 30 | 台 |  |
| 20 | 温度计 |  | 1、材质：红液、玻璃； 2、规格：测量范围：0℃到100℃，分度值：1℃； 3、用途：测量液体温度。 | 30 | 支 |  |
| 21 | 灵敏电流计 |  | 1、组成：产品采用机械指针式，为内磁式；采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；三旋钮式接线柱，具零点调节器，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 2、材质：主体采用塑料材质；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱； 3、量程：-300μA～0～300μA； 4、用途：用于实验测量电流。 | 30 | 只 |  |
| 22 | 原电池实验器 |  | 1、规格：80mm×50mm×75mm； 2、缸体采用透明塑料，注塑成型； 3、极板材料分别采用铜、锌、铅、铁、碳棒； 4、用途：原电池实验器用于高中化学原电池的学生实验，亦可用于电解和电镀的学生实验。 | 50 | 个 |  |
| 23 | 溶液导电演示器 |  | 1、组成：演示器由灯泡、碳棒、支架组成； 2、用途：用灯泡的亮暗来标识电解质的强弱，使学生了解强电解质与弱电解质的概念，理解电解质溶液导电的实质。 | 2 | 台 |  |
| 24 | 中和热测定仪 |  | 1、组成：仪器由容器、容器盖、温度计、搅拌棒组成； 2、材质：里层为锥型玻璃烧杯，中间层采用保温材料，外层使用塑料成型； 3、规格：96mm×96mm×152mm；烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计，另一个孔插搅拌棒； 4、用途：仪器主要应用于化学实验中不同液体混合后产生不同温度的测定，并能实时测量出温度值的大小，帮助学生进一步理解中和热的概念； | 30 | 套 |  |
| 25 | 金刚石结构模型 |  | 1、组成：塑料球及镀镍金属键组成； 2、材质：塑料球用全新塑料压注制成，金属键为镀镍金属； 3、规格：球直径为φ23mm，金属键直径为φ3mm； 4、用途：本模型供初高中化学有关晶体结构的数学内容演示用，能增强学生的空间概念，有利于理解晶体结构的特征。 | 2 | 套 |  |
| 26 | 石墨结构模型 |  | 1、组成：塑料球及镀镍金属键组成； 2、材质：塑料球用全新塑料压注制成，金属键为镀镍金属； 3、规格：球直径为φ23mm，金属键直径为φ3mm； 4、用途：本模型供初高中化学有关晶体结构的数学内容演示用，能增强学生的空间概念，有利于理解晶体结构的特征。 | 2 | 套 |  |
| 27 | 碳-60结构模型 |  | 1、组成：碳原子、单键、双键组成； 2、材质：原子为塑料黑球； 3、规格：原子直径230mm；碳原子60个，单键：60根，双键：30根； 4、用途：本模型主要是供搭建新教材中的以单质形态存在的C60的晶体结构用。 | 2 | 套 |  |
| 28 | 氯化钠晶体结构模型 |  | 1、组成：模型由塑料球和金属键组成； 2、材质：塑料球应用全新塑料压注制成，金属键为金属镀镍； 3、规格：塑料球直径φ23mm，金属键φ3mm； 4、用途：本模型供中学化学演示用，能增强学生的空间概念，有利于理解模型的特征。 | 2 | 套 |  |
| 29 | 碳的同素异形体结构模型 |  | 1、组成：模型由塑料球和键组成； 2、材质：原子为塑料材质压注制成，键为透明塑料管； 3、规格：原子直径为8mm；球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出、歪曲、变形； 4、用途：可组搭石墨、金刚石、氯化钠模型。 | 2 | 套 |  |
| 30 | 氯化铯晶体结构模型 |  | 1、组成：模型由塑料球和金属键组成； 2、材质：塑料球应用全新塑料压注制成，金属键为金属镀镍； 3、规格：塑料球直径φ23mm，金属键φ3mm； 4、用途：本模型供中学化学演示用，能增强学生的空间概念，有利于理解模型的特征。 | 2 | 套 |  |
| 31 | 二氧化碳晶体结构模型 |  | 1、组成：由氧原子（天蓝球）28个、碳原子（黑球）14个、单键组成； 2、材质：原子球由塑料材质一次成型，单键为金属材质； 3、用途：模型主要供搭建新教材中的二氧化碳（CO2)的晶体结构用。 | 2 | 套 |  |
| 32 | 二氧化硅晶体结构模型 |  | 1、组成：模型由硅原子（4孔、白球）14个、氧原子（5孔、天蓝球）16个、单键等组成。 2、材质：塑料材质一次成型； 3、用途：用于搭建二氧化硅晶体的分子结构。 | 2 | 套 |  |
| 33 | 金属晶体结构模型 |  | 1、组成：本模型用彩色塑料球和连接键组成； 2、材质：塑料材质一次成型； 3、用途：本模型主要是供搭建新教材中的金属晶体结构模型。 | 2 | 套 |  |
| 34 | 电子云杂化轨道模型 |  | 1、S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz； 2、原子为塑料材质,金属键为金属材质。 | 2 | 套 |  |
| 35 | 化学实验室安全守则 |  | 1、符合新课标要求； 2、对开，彩色铜版纸印刷。 | 3 | 张 |  |
| 36 | 化学实验操作规范和安全要求 |  | 1、符合新课标要求； 2、对开，彩色铜版纸印刷。 | 3 | 套 |  |
| 37 | 容量瓶 |  | 1、规格：100mL； 2、材质：玻璃制品。 | 50 | 个 |  |
| 38 | 滴定管 |  | 1、规格：酸式，25mL； 2、材质：玻璃制品。 | 25 | 支 |  |
| 39 | 燃烧管 |  | 1、规格：φ25mm×300mm； 2、材质：玻璃制品。 | 2 | 支 |  |
| 40 | 三口烧瓶 |  | 1、规格：250ml； 2、材质：玻璃制品。 | 5 | 个 |  |
| 41 | 抽滤瓶 |  | 1、规格：500mL； 2、材质：玻璃制品。 | 2 | 个 |  |
| 42 | 抽气管 |  | 1、化学实验中进行洗气等操作使用； 2、产品选用钠钙玻璃制成。 | 2 | 个 |  |
| 43 | 牛角管 |  | 1、规格：弯形，φ18mm×150mm； 2、材质：玻璃制品。 | 2 | 支 |  |
| 44 | 安全漏斗 |  | 1、规格：直形； 2、玻璃制品。 | 2 | 个 |  |
| 45 | 安全漏斗 |  | 1、规格：双球； 2、玻璃制品。 | 2 | 个 |  |
| 46 | 离心管 |  | 1、规格：10mL； 2、材质：玻璃制品。 | 20 | 支 |  |
| 47 | 滴瓶 |  | 1、规格：60ml； 2、材质：玻璃制品。 | 300 | 个 |  |
| 48 | 滴瓶 |  | 1、规格：茶，60ml； 2、材质：玻璃制品。 | 80 | 个 |  |
| 49 | 镊子 |  | 1、产品由不锈钢制成，表面作镀铬处理； 2、夹持端为尖嘴形，长度为125mm。 | 25 | 个 |  |
| 50 | 石棉网 |  | 1、组成：由金属网和附在网上的正圆形石棉组成； 2、规格：石棉≥80mm；金属网≥120mm； 3、用途：进行加热实验时，使仪器受热均匀。 | 50 | 个 |  |
| 51 | 乳胶管 |  | 1、材质：乳胶制品； 2、规格：外径6mm，内径4mm； 3、用途：用于连接玻璃管。 | 10 | 米 |  |
| 52 | 洗耳球 |  | 1、规格：60mL； 2、材质：橡胶材质。 | 25 | 个 |  |
| 53 | 试管刷 |  | 1、由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成；中号； 2、用途：用于清洗试管及其他仪器。 | 25 | 个 |  |
| 54 | 烧瓶刷 |  | 1、组成：由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； 2、用途：用于清洗玻璃烧瓶。 | 25 | 个 |  |
| 55 | 井穴板 |  | 1、规格：9孔，0.7ml×9； 2、材质：塑料材质。 | 25 | 个 |  |
| 56 | 井穴板 |  | 1、规格：6孔，5ml×6； 2、材质：塑料材质。 | 25 | 个 |  |
| 57 | 铝条 |  | 1、规格：100克/份； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 58 | 铝片 |  | 1、规格：500克/瓶； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 59 | 铝箔 |  | 1、规格：50克/份； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 60 | 还原铁粉 |  | 1、规格：500克/瓶，试剂； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |
| 61 | 铜(紫铜片) |  | 1、规格：500克/瓶； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 份 |  |
| 62 | 电极材料 |  | 1、材料含有石墨，铜，锌，镁，铁，锡等电极； 2、用于高中化学学生分组实验。 | 30 | 份 |  |
| 63 | 工作服 |  | 1、材质：白色布料； 2、规格：均码； 3、用途：实验室防护用具，成人用。 | 10 | 件 |  |
| 64 | 护目镜 |  | 1、组成：由护目镜及擦镜布组成； 2、材质：护目镜由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜、擦镜布为布质材质； 3、规格：≥150mm×50mm×140mm； 4、用途：实验防护用具。 | 40 | 个 |  |
| 65 | 防护面罩 |  | 1、材质：厚≥2mm的有机玻璃； 2、规格：面罩呈弧形宽≥210mm，高≥220mm； 3、用途：能防护酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。 | 4 | 个 |  |
| 66 | 手套 |  | 1、实验室防护用具； 2、手套经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油； 3、防滑纹理设计、加厚型。 | 5 | 双 |  |
| - 高中生物仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 生物显微镜 |  | 1、组成：由目镜、物镜、转换器、载物台、聚光镜组成； 2、材质：金属； 3、规格： （1）目镜：大视野广角目镜WF16/13mm，单目观察筒30°倾斜，可以360°旋转，当镜筒做360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.2mm。配目镜内定位锁定，减少显微镜搬动造成的目镜脱落； （2）物镜：消色差物镜4X/0.10成像清晰圆直径≧7.5mm，消色差物镜10X/0.25成像清晰圆直径≧7.4mm，当物镜10X转换为40X时，齐焦允差±0.03%，消色差物镜40X/0.65成像清晰圆直径≧6.8mm； （3）转换器：三孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.025； （4）载物台：复合金属载物台110×120mm，揿压式压片夹，载物台侧向守5N水平方向作用力最大位移≤0.020，不可重复性≤0.003； （5）显微镜内置高亮3WLED可充电式底光源，亮度可调，充电后可以连续使用50小时以上，且可与反光镜互配。 4、用途：用于观察切片等，放大倍率：64X-640X。 | 25 | 台 |  |
| 68 | 双目立体显微镜 |  | 1、固定倍率体式显微镜； 2、20倍和40倍物镜切换 3、物镜，高眼点大视场目镜WF10X\20mm, 4、物镜，2倍物镜和4倍物镜，放大倍率20倍和40倍 3、双目目观察头，45°倾斜，瞳孔调节范围55mm-75mm，双物镜视度可调，调节范围±5屈光度。 4、工作距离：66mm 5、调焦机构孔径：Φ76mm，升降范围：50mm 6、光源宽电压：100V -220V，底座：平板底座白炽灯上/下光源照明，亮度可调，自带调焦镜架，黑白工作台，玻璃板工作台 | 2 | 台 |  |
| 69 | 电动离心机 |  | 1、组成：由控制面板、外壳结构、减震装置、离心盖、转子、螺母、电机、离心室组成； 2、主技术指标要求：最高转速≥4000r∕min、容量20ml×6管、最大相对离心场1790g； 3、用途：中学生物常规实验仪器，用于放射免疫鉴定及分离细胞和大质点。 | 1 | 台 |  |
| 70 | 高压灭菌锅 |  | 1、组成：仪器由放汽阀、锅盖、放气软管、压力表、安全阀、紧固螺栓、消毒桶、锅体、电热管等部分组成； 2、材质：仪器为大型手提式全不锈钢高压灭菌器，锅体和消毒桶皆采用不锈钢； 3、规格：中学生物实验仪器，容积≥18升； 4、并装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受0.165MPa的放汽阀。 | 1 | 台 |  |
| 71 | 恒温水浴锅 |  | 1、工作水箱采用不锈钢，形状呈五个同心圆环，外直径分别为：Φ135mm，Φ110mm，Φ90mm，Φ68mm，Φ50mm，温控精确并带有数字显示，自动控温； 2、技术指标：孔数：4孔；额定功率：1000W；熔丝管：8A；温控范围：室温—100摄氏度； 3、整体规格：≥355mm×325mm×225mm。 | 1 | 台 |  |
| 72 | 烘干箱 |  | 1、组成：箱体和外箱门采用优质钢板，表面烘漆或喷塑，外门带观察窗，采用钢化玻璃。室内采用不锈钢板，工作室和钢化玻璃之间装有硅橡胶密封圈，以保证箱门和工作室密封； 2、工作室规格：≥550mm×450mm×550mm； 3、用途：用于实验室物品的干燥、烘焙、灭菌只用，由箱体、电加热鼓风系统、控温系统三部分组成。 | 1 | 台 |  |
| 73 | 恒温培养箱 |  | 1、组成：箱体由内腔（工作室）和外箱壳组成；箱门上有观察窗，可观察内部培养情况，工作室与箱门的接合部装有耐热硅橡胶密封圈，带搁板； 2、材质：外壳采用钢板表面喷塑或烘漆处理，隔板为不锈钢制； 3、规格：工作室尺寸：≥550mm×450mm×550mm； 4、用途：用于生物细菌培养、育种发酵及其他恒温试验等使用；它适用于烘焙、干燥、热处理及其它加热，工业上或试验室都可使用。 | 1 | 台 |  |
| 74 | 注射器 |  | 1、规格：5ml； 2、用途：一次性注射器。 | 25 | 支 |  |
| 75 | 注射器 |  | 1、规格：100ml； 2、用途：一次性注射器。 | 25 | 支 |  |
| 76 | 整理箱 |  | 1、材质：箱体采用PP塑料制成，整理箱的储藏格子分三层，一、二层为可伸缩架空层，一层三小格大小不一，第二层分成五小格平行排列，最底层即箱体下部，空间大，可储藏大量物品； 2、外形规格：≥310mm×180mm×135mm； 3、用途：用于储存及分发药品用，矮型，采用移动折叠式箱扣，方便开关。 | 10 | 个 |  |
| 77 | 塑料洗瓶 |  | 1、组成：主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成； 2、材质：瓶体采用聚乙烯材料制作； 3、规格：产品容积为≥500ml； 4、瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字。 | 25 | 个 |  |
| 78 | 方座支架 |  | 1、组成：由底座、立杆、复夹（Y型夹2只，X型夹1只）、烧杯夹、铁环（大、小各1只） 2、材质：底座为铸铁制，外层涂有防锈漆，复夹都为铝制品，立杆由优质铁制成，外层电镀；烧杯夹为铁制品电镀； 3、规格：底座≥200mm×130mm×15mm；大小架框直径分别为：大环≥Φ100mm，小环≥Φ65mm；立杆≥Φ10mm×600mm； 4、用途：方座支架是物理、化、生实验中必备仪器之一。 | 25 | 套 |  |
| 79 | 三脚架 |  | 1、组成：三脚架由圆环、支撑脚构成； 2、材质：铁制； 3、规格：三脚架总高≥156mm；圆环Φ≥75mm；外径Φ≥95mm、厚≥4.5mm、圆环采用铁锻造加工成型，圆环上与支撑脚焊接牢固三个脚的间距相等，并向外倾斜22°、支撑脚采用Φ6.5mm圆铁制作，高40mm处有一折弯向外倾斜角度为10； 4、用途：用于加热时放置石棉网。 | 25 | 个 |  |
| 80 | 托盘天平 |  | 1、组成：仪器为双盘、单杠杆、等臂、非封闭式铝合金横梁结构； 2、材质：托盘天平的刀子由钢制成；砝码均采用金属制，表面电镀； 3、规格：称量200g，分度值：0.2g；秤盘直径80mm；，砝码分别为50g、20g×2.10g、5g； 4、用途：一种实验室常用称量工具。 | 8 | 台 |  |
| 81 | 温度计 |  | 1、材质：红液、玻璃； 2、规格：测量范围：0℃到100℃，分度值：1℃； 3、用途：测量液体温度。 | 25 | 支 |  |
| 82 | 温度计 |  | 1、材质：水银 2、规格：测量范围0℃～200℃，分度值1℃。 3、用途：测量温度。 | 5 | 支 |  |
| 83 | 酸度计(pH计) |  | 1、笔式，测量范围：0.0~14.0pH； 2、分辨率：0.1pH； 3、精度：±0.1pH（at20℃）±0.2pH； 4、工作电压：3×1.5V； 5、工作温度：0℃~50℃； 6、校正：1点校正； | 5 | 台 |  |
| 84 | 血球计数板 |  | 1、组成：在计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通：在计数池的背面磨有凹窝，可保护背面； 2、主要规格：计数池的深度：0.1mm，计数池划格：1平方毫米，白血球计数大方格：1/16平方毫米，红血球计数中方格：1/25平方毫米，白血球小方格：1/400平方毫米； 3、用途：用以计算人体内红、白血球数量之用，因人体内某些正常活动情况发生变化时，常能使体内血液中红、白血球在量和质的方面，也有某些程度的变化，这些变化通过计数板，在生物显微镜的放大下检验红、白血球的多少和变化的情况。 | 25 | 片 |  |
| 85 | 接种环 |  | 1、材质：采用耐高温塑料材质制成，上接长890mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根长60mm的银白色金属丝； 2、规格：手柄长≥75mm； 3、用途：微生物实验教室器材。 | 25 | 支 |  |
| 86 | 普通手术剪 |  | 1、直尖头； 2、规格：≥140mm； 3、材质：不锈钢制作。 | 27 | 把 |  |
| 87 | 手术刀柄 |  | 1、规格：长度≥140mm； 2、材质：不锈钢制作； 3、刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松。 | 8 | 把 |  |
| 88 | 手术刀片 |  | 1、材质：不锈钢制品，刀片应平整，刃口应锋利； 2、用途：生物解剖实验工具。 | 8 | 包 |  |
| 89 | 解剖镊 |  | 1、尖头； 2、材质：不锈钢制作； 3、规格：≥125mm。 | 27 | 把 |  |
| 90 | 解剖镊 |  | 1、阔头； 2、材质：不锈钢制作； 3、规格：≥125mm。 | 27 | 把 |  |
| 91 | 微量移液器 |  | 1、量程：1μL～10μL； 2、用途：是生物、化学和临床实验等分析过程中样本采集和移取的必备工具。 | 9 | 支 |  |
| 92 | 微量移液器 |  | 1、量程：20μL～200μL； 2、用途：是生物、化学和临床实验等分析过程中样本采集和移取的必备工具。 | 9 | 支 |  |
| 93 | 微量移液器 |  | 1、量程：100μL～1000μL； 2、用途：是生物、化学和临床实验等分析过程中样本采集和移取的必备工具。 | 9 | 支 |  |
| 94 | 微量移液器 |  | 1、量程：500μL～5000μL； 2、用途：是生物、化学和临床实验等分析过程中样本采集和移取的必备工具。 | 9 | 支 |  |
| 95 | 移液器架 |  | 1、材质：平板式有机玻璃材质，经摔耐用； 2、用途：可同时放置5支移液器。 | 9 | 个 |  |
| 96 | 玻璃三角刮刀(涂布器) |  | 1、材质；玻璃制品； 2、规格：总长≥170mm，柄长≥150mm，三角形边长≥40mm。 | 25 | 个 |  |
| 97 | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  | 1、染色体科拆分、自由组合； 2、用途：生物模型，通过模拟减数分裂过程中染色体变化的活动，了解减数分裂过程中染色体数目和行为变化。 | 25 | 件 |  |
| 98 | DNA双螺旋结构模型组件 |  | 1、组成：模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成； 2、用途：用于高中生物教学课堂分组式样，让学生自己插接制作DNA双螺旋结构模型。 | 25 | 件 |  |
| 99 | 正常人染色体装片 |  | 1、切片规格：≥75mm×25mm； 2、材质：玻璃材质； 3、细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。 | 60 | 片 |  |
| 100 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 1、规格：≥75mm×25mm； 2、材质：玻璃材质； 3、细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。 | 60 | 片 |  |
| 101 | 线粒体切片 |  | 1、切片规格：≥75mm×25mm； 2、材质：玻璃材质； 3、细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。 | 60 | 片 |  |
| 102 | 酒精灯 |  | 1、规格：150ml； 2、材质：玻璃制品。 | 30 | 个 |  |
| 103 | 漏斗 |  | 1、规格：90mm； 2、材质：玻璃制品。 | 30 | 个 |  |
| 104 | 滴管 |  | 1、规格：直型滴管，90mm,上部套有吸液用的橡皮头； 2、材质：玻璃制品。 | 300 | 支 |  |
| 105 | 滴瓶 |  | 1、规格：30ml； 2、材质：玻璃制品。 | 300 | 个 |  |
| 106 | 试管夹 |  | 1、规格：200mm； 2、材质：木制或竹制； 3、表面平整、挺直、无毛刺、无节疤、无裂纹、木身经脱脂干燥处理； 4、用途：用于夹持试管。 | 25 | 把 |  |
| 107 | 石棉网 |  | 1、组成：由金属网和附在网上的正圆形石棉组成； 2、规格：石棉≥80mm；金属网≥120mm； 3、用途：进行加热实验时，使仪器受热均匀。 | 25 | 个 |  |
| 108 | 药匙 |  | 1、材质：塑料； 2、规格：长度为100mm。 | 25 | 把 |  |
| 109 | 玻璃棒 |  | 1、规格：φ5mm～φ6mm； 2、材质：玻璃制品。 | 3 | 千克 |  |
| 110 | 洗耳球 |  | 1、规格：60mL； 2、材质：橡胶材质。 | 25 | 个 |  |
| 111 | 研钵 |  | 1、规格：60mm； 2、材质：瓷。 | 25 | 个 |  |
| 112 | pH广范围试纸 |  | 1、组成：由pH试纸和比色卡组成； 2、规格：1～14。 | 25 | 本 |  |
| 113 | 定性滤纸 |  | 1、规格：作为过滤介质；φ150mm； 2、用途：使溶液与固体分离。 | 5 | 盒 |  |
| 114 | 载玻片 |  | 1、规格：≥25mm×76mm，厚度：1mm； 2、材质：产品为钠钙玻璃制品； 3、用途：用于制作临时装片。 | 10 | 盒 |  |
| 115 | 盖玻片 |  | 1、规格：≥18mm×18mm，厚度：0.15mm； 2、材质：产品为钠钙玻璃制品； 3、用途：用于制作临时装片。 | 50 | 包 |  |
| 116 | 工作服 |  | 1、材质：白色布料； 2、规格：均码； 3、用途：实验室防护用具，成人用。 | 55 | 件 |  |
| 117 | 护目镜 |  | 1、组成：由护目镜及擦镜布组成； 2、材质：护目镜由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜、擦镜布为布质材质； 3、规格：≥150mm×50mm×140mm； 4、用途：实验防护用具。 | 55 | 个 |  |
| 118 | 急救包 |  | 1、组成：包含剪刀、镊子、酒精片、创可贴、手套、胶带、绷带、三角巾、别针； 2、材质：采用牛津布包装； 3、急救包规格：≥190mm×160mm×50mm。 | 1 | 个 |  |
| - 高中物理仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 直联泵 |  | 1、用于中学物理教学实验中，作为获得真空的基本设备； 2、泵主体采用铝质金属材质，为旋片式油封单级真空泵，上部设有倒“L”形提拿把手，把手外部镶嵌适合手指形状的塑料外壳； 3、抽气速率≥1L/S，极限压力为≥10Pa，电机功率≥120W，进气口径≥φ5mm。 | 1 | 台 |  |
| 120 | 抽气筒 |  | 1、组成：由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄组成； 2、材质：筒体金属制、手柄为木质材料、接头为塑料材质； 3、规格：≥300m； 4、用途：本气筒供中小学科学实验使用，具有抽气、打气功能。 | 1 | 个 |  |
| 121 | 打气筒 |  | 1、组成：气压盘、脚垫、气缸、支撑架、气嘴； 2、材质：优质钢材+工程塑料； 3、规格：≥管径45mm，长300mm； 4、用途：用于球类用品充气。 | 1 | 个 |  |
| 122 | 抽气盘 |  | 1、组成：产品由钟罩、电铃、橡胶密封圈、底盘、抽气橡胶管接口等组成；底座侧面装置有抽气接口阀门，抽气口接口外径8mm，台阶口电铃电源工作电压采用电池供电，电铃与底座上垫有防震材料； 2、材质：钟罩采用高透明度聚碳材料制作，底座采用工程塑料制作； 3、规格：钟罩规格：φ150mm×250mm； 4、用途：演示真空情况下，声音的传播。 | 1 | 套 |  |
| 123 | 吹风机 |  | 1、材质：塑料； 2、规格：额定电压220V，50Hz，1000W； 3、功能：带有防过热保护装置，冷热风双项选择，冷热风5档。 | 1 | 个 |  |
| 124 | 仪器车 |  | 1、由载物台、车身架、围栏、内六角螺丝、垫片、车轮、挡泥板组成； 2、车体整体规格为规格：940mm×480mm×900mm； 3、载物台规格：900mm×480mm×30mm，载物台为不锈钢板制作，载物台背面带有防震垫装置； 4、车身规格：25mm×25mm的不锈钢方管制成，呈‘∩’形结构，架高810mm，车身架开有8个13mm的孔用于组装围栏、开有4个9mm的孔用于固定载物台； 5、围栏由钢管组成，钢管φ12mm、规格：475mm×940mm； 6、不锈钢内六角螺丝规格：φ8mm×40mm； 7、不锈钢垫片规格：32mm×28mm； 8、车轮规格：φ100mm，脚轮可0-360°转动，其中有两只脚轮带刹卡装置； 9、挡泥板规格：φ85mm×20mm，中间开有规格：25mm×25mm的方孔。 | 2 | 辆 |  |
| 125 | 注射器 |  | 1、规格：100ml； 2、用途：一次性注射器。 | 2 | 个 |  |
| 126 | 透明盛液筒 |  | 1、材质：由聚苯乙烯压制而成； 2、规格：≥Φ105mm×300mm。 | 2 | 个 |  |
| 127 | 透明水槽 |  | 1、材质：无毒透明硬质塑料制； 2、规格：Φ250mm×100mm，壁厚2mm。 | 1 | 个 |  |
| 128 | 多功能实验支架 |  | 1、组成：产品为组合式，由大A型1个、小A型底座1个、桌边夹1个、烧瓶夹1个、垂直夹2个、平行夹1个、万能夹1个、铁环1个、长立杆1根、短立根1根、吊杆1根、绝綠棒1根、吊钩、圆托盘2个、试管架板、漏斗架板等组成 2、材质：底座及立杆为金属材质； 3、规格：大A型底座边长260mm、重量2.2kg，小A型底座边长≥210mm、重量≥1.5kg，台边夹可夹持厚度≥64mm、为使台边夹夹持更稳定除上部分有个压碗深入台边≥40mm、下部分台边夹与桌面接触部有≥35mm×30mm、高1.2mm铣削加工的平整凸面，表面防锈处理；烧瓶夹，夹口宽≥30mm有锁紧装置。最大张口45mm垂直夹，平行夹，铝压铸成型，单个重量≥18克，铁环外经≥φ100mm，万能夹夹体生铁铸造成型，产品表面镀镍处理，绝綠杆全长320mm，绝綠部分长120mm，直径φ12mm，接线柱与绝綠部分注塑成型，接合牢固无松动；长立杆规格：≥φ12mm×700mm、短立杆规格：≥φ12mm×500mm，吊杆规格：≥φ12mm×200mm，表面镀铬处理。 4、用途：实验用支架。 | 2 | 套 |  |
| 129 | 升降台 |  | 1、组成：上、下面板、升降滑槽、升降台链接机构等组成； 2、材质：上、下面板为不锈钢材质板厚1.2mm； 3、规格：上面板规格：150mm×150mm×6mm，下面板规格：150mm×150mm×6mm，升降滑槽为宽座式、规格75mm×7mm×5mm；升降范围150mm，台面最低75mm，最高260mm，升降载重量10KG； 4、用途：升降台是用于调节物体位置高度的一种支撑仪器。用于中学物理、化学、生物实验时物体或仪器之升降。 | 2 | 台 |  |
| 130 | 高中教学电源 |  | 1、组成：由外壳、电源开关、显示屏、接线柱等组成； 2、材质：机身采用金属底板，接线柱采用全铜有防脱落功能； 3、规格：255mm×200mm×130mm； 4、用途：教学用电源设备，交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A：直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A：40A、8s自动关断。 | 1 | 台 |  |
| 131 | 调压变压器 |  | 1、组成：无级调压自藕变压器由铁芯、绕组、电刷、手轮组成； 2、材质：铁芯为高矽钢片； 3、规格：容量2KVA，单相，输入电压为220V、50Hz，输出电压为0～250V，连续可调，最大输出电流应8A。 | 1 | 台 |  |
| 132 | 电子起电机 |  | 1、材质：整体为塑料材质； 2、用途：可做电火花放电实验、电场力实验、电场线实验、静电屏蔽实验、钟摆小球实验、静电吸引水流实验、静电危害实验等。 | 1 | 台 |  |
| 133 | 钢直尺 |  | 1、材质：采用碳钢材质制作； 2、规格：量程600mm，分度值1mm； 3、用途：教学用直尺。 | 25 | 只 |  |
| 134 | 外径千分尺 |  | 1、组成：由收纳盒、尺架、测砧、测微螺杆、锁紧装置等组成 2、量程：25mm，分度值：0.01mm； 3、材质：采用低碳钢金属材质制作； 4、用途：教学用。 | 20 | 只 |  |
| 135 | 数显游标卡尺 |  | 1、组成：由收纳盒、内径量爪、外径量爪、尺身、数显模块组成； 2、量程：150mm，分度值：0.01mm； 3、材质：采用低碳钢金属材质制作；收纳盒为塑料材质； 4、用途：教学用。 | 1 | 把 |  |
| 136 | 指针式体重计 |  | 1、组成：由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成；体高计由三根不同直径的圆筒组成，测量范围从700mm到1900mm，分度值0.50mm； 2、材质：主体采用金属材质； 3、规格：体重秤量程160千克，分度值0.5千克； 4、用途：测量身高体重。 | 1 | 台 |  |
| 137 | 金属槽码 |  | 1、组成：由槽码和塑料盒组成； 2、材质：槽码用钢材制成，外表镀铬； 3、规格：2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘，塑料盒规格：100mm×40mm×44mm； 4、用途：与测力计配合使用。 | 25 | 套 |  |
| 138 | 电火花计时器 |  | 1、组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包； 2、材质：主体为塑料材质； 3、规格：150mm×65mm×42mm； 4、用途：打点周期T0=20mS、高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙，打点质量连续打点50点无漏点，点子清晰。 | 10 | 个 |  |
| 139 | 频闪光源 |  | 1、测试量程：1.0-999.0Hz：分辨率1Hz； 2、闪光频率：1.0-999.0Hz：调节精度1Hz； 3、输入电压：AC220V，50Hz； 4、功耗：15W； 5、工作温度：0-500C，80%RH； 6、高速数字合成信号源，由快速调节步进1Hz，按键调节频闪频率，LED长寿命光源； 7、外形规格：195mm×160mm×80mm。 | 1 | 台 |  |
| 140 | 温度计 |  | 1、材质：红液、玻璃； 2、规格：测量范围：0℃到100℃，分度值：1℃； 3、用途：测量液体温度。 | 30 | 支 |  |
| 141 | 温度计 |  | 1、材质：水银 2、规格：测量范围0℃～200℃，分度值1℃。 3、用途：测量温度。 | 2 | 支 |  |
| 142 | 条形盒测力计 |  | 1、组成：测力计由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及铝金属刻度面板等组成； 2、材质：挂钩、提环为金属制，拉杆、刻度板均为铝制，刻度板厚度0.1mm；外壳：塑料制，一次冲压制成； 3、量程：10N、分度值：0.2N； 4、用途：用于测量物体受力大小。 | 2 | 个 |  |
| 143 | 条形盒测力计 |  | 1、组成：测力计由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及铝金属刻度面板等组成； 2、材质：挂钩、提环为金属制，拉杆、刻度板均为铝制，刻度板厚度0.1mm；外壳：塑料制，一次冲压制成； 3、量程：5.0N、分度值：0.1N； 4、用途：用于测量物体受力大小。 | 25 | 个 |  |
| 144 | 圆盘测力计 |  | 1、组成：由齿轮，齿条传动，指针示数的弹簧测力装置，仪器由两只表及附件组成套； 2、规格：刻度为0.5N。测量范围为正（反）5N，表盘直径为≥200mm； 3、用途：用于中学教学中测量力的大小、物体的重量。 | 2 | 个 |  |
| 145 | 拉压测力计 |  | 1、组成：由耐疲劳弹簧、指针、调节器、小勾、承压台和分度板等构成； 2、规格：量程：10N，分度值：0.2N； 3、用途：用于中学教学中测量力的大小、物体的重量。 | 2 | 个 |  |
| 146 | 高中数字演示电表 |  | 1、测量范围：计数范围0～9999.9，直流电压0～600V，分4档：0～2V；0～20V；0～200V；0～600V；直流电流0～6A，分3档：0～600uA；0～200mA；0～6A；4、检流计0～600μA，电阻0～20000KΩ，分3档：0～2KΩ；0～200KΩ；0～20M；绝缘电阻20MΩ；测温度：0～150℃； 2、材质：环保实木外壳；金属提手；显示器显示四位半数字，显示屏幕≥210mm×65mm； 3、规格：规格：245×330×70mm 4、用途：数字演示电表前后各一个显示屏，前后显示屏用数码管显示。 | 1 | 只 |  |
| 147 | 多用电表 |  | 1、组成：由电表、反射镜、硅二极管保护装置和电笔组成； 2、材质：磁、金属、塑料； 3、规格：具有22档基本量程，测量范围：直流电流：0μA～50μA～500μA，0mA～5mA～50mA～500mA；直流电压：0V～0.25V～0.5V～1V～2.5V～10V～50V～250V，交流电压：0V～10V～50V～250V～500V～1000V；电阻：R×1Ω，R×10Ω，R×100Ω，R×1kΩ，，R×10kΩ，100kΩ，R×1MΩ； 4、用途：供中小学实验中测量电流、电压等。 | 20 | 只 |  |
| 148 | 多用电表 |  | 1、数字式，4-1/2位； 2、电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试。 | 1 | 只 |  |
| 149 | 演示电流电压表 |  | 1、组成：产品采用机械指针式，为内磁式；采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；三旋钮式接线柱，具零点调节器，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 2、材质：主体采用塑料材质；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱； 3、量程：量程：直流500μA～0～500μA、10mA、100mA、1A、5A、5V、10V：交流10mA、100mA、1A、5A、10V、50V、250V； 4、用途：用于演示测量电流电压。 | 2 | 台 |  |
| 150 | 演示微电流电阻表 |  | 1、组成：机械指针式，由接线柱、主体、量程板等组成； 2、材质：主体为塑料材质； 3、量程：DCA（G）-50μA-0-+50μA，0-100μA：DCV0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1KΩ（中心值100Ω），R×100：100-10KΩ（中心值1KΩ），R×1KΩ：1KΩ-100KΩ（中心值10KΩ）：灵敏度DCV5KΩ/V； 4、用途：用于物理电学实验测量中。 | 1 | 台 |  |
| 151 | 携式直流单双臂电桥 |  | 1、准确度等级：0.1级； 2、测量范围：1MΩ～11.11MΩ； 3、单臂电桥。 | 1 | 台 |  |
| 152 | 摩擦计 |  | 1、组成：由磨擦板和磨擦块组成；磨擦块上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩； 2、材质：磨擦板和磨擦块为木质结构； 3、规格：磨擦板规格：494mm×47mm×8mm，磨擦块外形规格：100mm×35mm×25mm 4、用途：用于中学物理教学分组实验中，可做研究滑动摩擦的规律实验。 | 20 | 套 |  |
| 153 | 螺旋弹簧组 |  | 1、组成：5种螺旋弹簧计组成；螺旋弹簧计表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成 2、材质：螺旋弹簧计为金属材质； 3、规格：5N、3N、2N、1N、0.5N各1； 4、用途：用于测量物体受力大小。 | 2 | 组 |  |
| 154 | 摩擦力演示器 |  | 1、滑板长度：300mm； 2、滑块：两面不同摩擦系数。滚动块：直径>60mm。加重块：10g±10g。 | 1 | 台 |  |
| 155 | 微小形变演示器 |  | 1、规格：后板≥600mm×500mm，箱体≥600mm×100mm×180mm； 2、示教板结构，写真面板。由指针、链接机构、秤盘、砝码等组成。 | 1 | 套 |  |
| 156 | 支杆定滑轮和桌边夹组 |  | 1、组成：每套仪器含支杆、单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调； 2、材质：主体采用金属结构； 3、用途：用于高中物理力学教学分组实验。 | 15 | 套 |  |
| 157 | 离心轨道 |  | 1、组成：仪器由底座、钢球、环形轨道、捕球圈等组成； 2、材质：底座为塑料材质；轨道和钢球为金属材质；捕球圈为塑料材质； 3、用途：演示物体在竖直的环形轨道上的运动。 | 1 | 套 |  |
| 158 | 手摇离心转台 |  | 1、组成：由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成； 2、材质：主体为铁制；主动轮为塑料制； 3、规格：支杆：≥Φ10mm，全长≥130mm，支杆装配中心到从动轮轴的距离：≥140mm±1mm； 4、用途：作为简单的手动动力机械；竖立时，可用来带动小型交、直流发电机；横卧时，可作离心节速器、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等实验。 | 1 | 台 |  |
| 159 | 伽利略理想斜面演示器 |  | 1、组成：由轨道、面板、支架、圆球、捕球器组成； 2、材质：面板、支架、圆球为金属材质；轨道、捕球器为塑料材质； 3、用途：专用的运动学教学实验仪器。学生通过本仪器实验，即可验证了牛顿第一定律,又启发锻炼了学生的科学思维。 | 1 | 套 |  |
| 160 | 运动合成分解演示器 |  | 1、组成：产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。 2、材质：底座及面板采用厚度1.5mm的钢板制作；车轮采用金属材料制作； 3、规格：面板规格：400mm×320mm，底座规格：400mm×120mm×14mm：小车规格：80mm×50mm×40mm：画板规格：240mm×180mm： 4、用途：用于演示运动合成分解。 | 1 | 套 |  |
| 161 | 自由落体实验仪 |  | 1、组成：支架、电磁铁、接球网、钢球、光电门（2个）等组成； 2、材质：支架为金属材质； 3、与数字计数器配合使用。 | 2 | 套 |  |
| 162 | 牛顿第二定律演示仪 |  | 1、组成：仪器由铝合金双轨道、两部小车、两个砝码桶及一个20g钩码、启动控制盒、倾斜度调节杆、控制小车运动的控制线、捕捉小车的导轴等组成；启动控制盒装在轨道的始端，上有释放按钮，按下按钮小车即可运动，松开按钮小车即被制动，控制盒上有两个带盖的小孔，可调节制动螺母的松紧，使两部小车达到同时制动； 2、材质：轨道为铝合金材质；小车为塑料材质；启动控制盒为塑料材质； 3、规格：铝合金轨道长900mm，小车有效运动距离650mm。 | 1 | 套 |  |
| 163 | 反冲运动演示器 |  | 1、组成：由导弹模型、风叶、电源开关、换向开关、电池盒、底座、钢丝支架、挡风屏板等组成； 2、材质：主体采用塑料材质； 3、用途：用于高中物理教学中演示有关反冲运动的实验，利用空气的反向作用力推动模型。 | 1 | 套 |  |
| 164 | 超重失重演示器 |  | 1、组成：本仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计、槽码和支架组成；支架上装有钢丝导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌边夹等；指针式圆盘测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转； 2、规格：测力计最大量程2N、测力计分度0.02N； 3、用途：用于超重失重演示实验。 | 1 | 个 |  |
| 165 | 运动频闪观测仪 |  | 1、用于中学、高校等物理实验教学，也可用于工业控制测量如监测电机、电扇、齿轮等转动时的工作状态； 2、观测振动等快速往复类运动的工作状态。主要实验类如下：水滴的自由落体的观察；水滴的平抛运动和斜上抛运动的观察；水滴在表面张力的作用下形成过程的观察；观察高速旋转电风扇的‘静止’图像，电扇转速的快速测定；音叉振动、弦振动、弹性薄片振动的静止图像的观察； 3、技术指标：测试量程1.0-999.0Hz，分辨率1Hz；闪光频率1.0-999.0Hz，调节精度1Hz。 | 1 | 套 |  |
| 166 | 二维空间—时间描迹仪 |  | 1、描迹板规格：320mm×360mm、产品由主机、发射枪、运动体、向心力组件、单摆组件、卷纸机、脉冲电源、卷纸机电源组成； 2、主机； 2.1、工作面板安装发射枪位为滑动； 2.2、前面板由导电玻璃制成。导电玻璃参数：δ≥4mm，钢化，Ω/0mm2≤30Ω，全透明； 2.3、卷纸机安装在机体内； 3、发射枪； 3.1、发射枪可变换角度，角度尺有效值0—90°，发射轨道长度可伸缩，轨道平面与描迹板基准面不垂直度公差小于1mm； 3.2、推动位移的游尺上设有刻度尺，有效值0—50mm； 4、运动体：抛体； 5、向心力组件； 5.1、圆柱滑块上的放电针调节距离为6mm≤L≤10mm； 5.2、组件旋转体中心位装有微型轴承； 6、单摆组件； 6.1、摆杆D=2.5mm，摆锤外塑内金属D=30mm，放电针距离可调节为6mm≤L≤10mm； 6.2、卷纸机电源与描迹电源同步，速度均匀，走速为50mm/S≤V≤100mm/S； 6.3、脉冲高压电源：火花距：8mm≤L≤12mm； 6.4、频率调节：100Hz、50Hz、20Hz(误差±5%)； 点迹调节：大、小点迹(大点时I≤5mA：小点时)I≤3mA)； 7、可完成实验； 7.1、平抛物体的运动； 7.2、验证向心力公式； 7.3、简谐振动图象。 | 2 | 套 |  |
| 167 | 向心力演示器 |  | 1、总体尺寸：420mm×190mm×425mm(长.宽.高）； 2、底座采用冷轧板拉升一次成型：420*190*125mm，整体三脚支撑底部套有防滑橡胶套； 3、变速盘（大），铸铁成型：外Ø188*30mm，可换3档变速，表面喷涂处理； 4、变速盘（小）：铸铁成型：外Ø126*30mm,可换三档变速，表面喷涂处理； 5、两种金属钢球：Ø28mm； 6、横臂及卡球装置为模具冲压成型，表面喷涂处理。 | 1 | 台 |  |
| 168 | 向心力实验器 |  | 1、组成：由底座、大带轮、小带轮、标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成； 2、材质：主体为塑料材质； 3、规格：500mm×230mm×300mm； 4、用途：它能形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。 | 8 | 台 |  |
| 169 | 纵波演示器 |  | 1、组成：由支架、固定板、不锈钢弹簧、吊绳、弹性钢片组成； 2、用途：中学物理演示纵波的传播、反射等。 | 1 | 套 |  |
| 170 | 绳波演示器 |  | 数显1、组成：振荡器、刻度杆、钩码、演示线、三角支架组成； 2、材质：铁制； 3、规格：≥1200mm×140mm×240mm，数显； 4、用途：能够观察在振动的弦线上形成的横驻波 | 1 | 套 |  |
| 171 | 发波水槽 |  | 1、用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象； 2、结构：主要由壳体、水槽、振动源，附件及光源等组成； 3、水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45度装有平面镜：振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成：光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗：水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块； 4、主机体规格：290mm×264mm×320mm。 | 2 | 套 |  |
| 172 | 弹簧振子振动图像描绘器 |  | 1、组成：由框体、走纸装置、描迹纸、火花描迹器、气垫式弹簧振子、大功率的增氧泵(气源自备）等组成； 2、材质：气垫用机玻璃，220mm×40mm； 3、规格：气垫规格：220mm×40mm； 4、用途：利用气垫式弹簧振子在平衡位置附近做往复运动,将其轨迹图像描绘。 | 1 | 台 |  |
| 173 | 单摆振动图像演示器 |  | 1、组成：由底座、单摆球、单摆角度板、立杆、电磁铁、走纸电机、保护罩等组成 2、材质：主体采用塑料材质； 3、规格：357mm×256mm×670mm；高压脉冲：9KV；功率：20w；纸带宽度：110mm；摆长：100-520mm只读并连续可调；打点频率：50Hz、100Hz；走纸速度：连续可调； 4、用途：通过演示单摆简谐振动的图像，进行简谐振动相关知识的教学演示。 | 1 | 台 |  |
| 174 | 共振演示器 |  | 1、组成：由电机、偏心轮、振子、弹簧、支架等组成。 2、材质：支架为金属材质； 3、用途：用于高中物理教学中演示共振现象。 | 1 | 台 |  |
| 175 | 空气压缩引火仪 |  | 1、组成：由气缸、底座、端盖、活塞、脱脂棉等组成； 2、材质：气缸用透明有机玻璃制成；活塞体为弹性材质制成；活塞杆表面镀铬；3、规格：气缸内径：≥Φ10mm，外径：Φ25mm，长：≥130mm；底座：≥Φ60mm×20mm：手柄：≥35mm；活塞杆：≥10mm； 4、用途：活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉，本仪器是演示封闭容器内的气体受到急剧压缩时温度升高，机械能转化为热能的现象。 | 2 | 个 |  |
| 176 | 双金属片 |  | 1、组成：仪器为手持式，由手柄、支杆、铜、铁各一片粘合在一起； 2、材质：手柄为塑料材质、支杆为金属材质； 3、用途：用于中学物理实验，演示在相同条件下，不同材料的热膨胀系统的不同。 | 1 | 个 |  |
| 177 | 气体做功内能减少演示器 |  | 1、组成：由热敏电阻测温仪、手动打气筒、压力表、塞头、塞头固定插销、连接器、储气瓶、底座等组装而成； 2、材质：底座为金属制； 3、规格：底座≥280mm×115mm×10mm，热敏电阻测温，手动冲压，储气瓶内压力为0.1MPA时，温度上升为6-8°C，气体做功时，储气瓶内有明显的灰白色雾气，储气瓶内能承受压力1MPA；测温仪为液晶显示，测量精度为0.1°； 4、用途：连接器上装有压力表，实时测量压力数据。 | 1 | 套 |  |
| 178 | 油膜实验器 |  | 1、组成：由实验盘（底盘呈圆形，面成正方形，数板1个：注射器（5ml）1个：注射器（1ml）1个：痱子粉1袋：油酸瓶（20ml）1瓶：记号笔2支组成； 2、材质：实验盘塑料制成； 3、规格：350mm×350mm×40mm。 | 10 | 套 |  |
| 179 | 浸润和不浸润现象演示器 |  | 1、组成：由透明塑料槽、洁净的玻璃片、胶头滴管组成； 2、用途：用于中学物理演示浸润和不浸润现象，要求操作方便、效果明显。 | 2 | 个 |  |
| 180 | 液体表面张力演示器 |  | 1、组成：由直径为φ2.2mm的钢丝成型为六种不同几何形状的线框组成；分别为圆形线框：凸环形线框：三角体线框：正方体线框：收缩线框：双环线框； 2、材质：钢丝； 3、规格：各线框总高度170mm，线框中各圆形线框内径φ48mm，正方体线框与三角体线框的各边长45mm； 4、用途：通过实验可证实液体自由表面的各部分有相互吸引的表面张力，使液体总有收缩到最小面积的趋势。 | 2 | 套 |  |
| 181 | 液体表面张力实验器 |  | 1、组成：由直径为φ2.2mm的钢丝成型为六种不同几何形状的线框组成；分别为圆形线框：凸环形线框：三角体线框：正方体线框：收缩线框：双环线框； 2、材质：钢丝； 3、规格：各线框总高度170mm，线框中各圆形线框内径φ48mm，正方体线框与三角体线框的各边长45mm； 4、用途：通过实验可证实液体自由表面的各部分有相互吸引的表面张力，使液体总有收缩到最小面积的趋势。 | 1 | 套 |  |
| 182 | 毛细现象演示器 |  | 1、组成：由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成； 2、材质：盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作； 3、盛液座内空规格160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度80mm：毛细管长度均为130mm。 | 2 | 套 |  |
| 183 | 气体定律实验器 |  | 1、组成：仪器由气筒、固定夹和砝码盘等主要部件组成 2、材质：气筒为塑料材质；固定夹和砝码盘为金属材质； 3、用途：供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。 | 20 | 套 |  |
| 184 | 玻意耳定律演示器 |  | 1、组成：由金属底板、压力表、容器和阀门组成； 2、压力表范围：-1000hPa-+3000hPa,容器为拉压两用，阀门为铜制阀门； 3、用途：用于验证一定质量的某种气体在温度不变的情况下，压强P与体积V成反比：即PV=常量或P1V1=P2V2。 | 1 | 套 |  |
| 185 | 盖·吕萨克定律演示器 |  | 1、组成：由尺度板、橡皮塞、锥形瓶，红液温度计，滴管，90°玻璃弯管，支脚组成； 2、材质：尺度板金属材质； 3、规格：尺度板量程500mm；525mm×93mm×8mm； 4、用途：配合方座支架实验；用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度成正比，即V-T图像。 | 1 | 套 |  |
| 186 | 气压模拟演示器 |  | 1、组成：由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球（模拟气体分子）、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成； 2、、用途：模拟气体分子的运动，以解释气体压强的产生及气体定律等微观现象。 | 1 | 套 |  |
| 187 | 玻棒(附丝绸) |  | 1、组成：两只为一对；配有毛皮一块、旋转架； 2、材质：用亲水性差的有机玻棒； 3、规格：总长≥290mm； 4、用途：用于静电摩擦实验。 | 2 | 对 |  |
| 188 | 胶棒(附毛皮) |  | 1、组成：两只为一对；配有毛皮一块、旋转架； 2、材质：用亲水性差的有机胶棒； 3、规格：总长≥290mm； 4、用途：用于静电摩擦实验。 | 2 | 对 |  |
| 189 | 感应起电机 |  | 1、组成：由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成； 2、材质：底座为优质塑料；支架为塑料制；莱顿瓶为铝合金制； 3、规格：底座≥295mm×190mm×25mm；起电盘≥230mm；在相对湿度为65%的环境中火花放电距离55mm和在相对湿度80%的条件下火花放电距离30mm； 4、用途：用于静电学实验中，利用感应作用来起电，能的获得大量电荷，甚至是数万伏的高压。 | 1 | 台 |  |
| 190 | 电阻定律演示器 |  | 1、组成：由底板、接线柱、金属导线组成；三种金属导线，一共5根，分别为：康铜(φ0.5mm)1根1m，碳钢丝(φ0.5mm)1根1m，镍铬丝(φ0.5mm)1根1m，镍铬丝(φ0.5mm)1根0.5m，镍铬丝(φ0.7mm)1根1m。铜连接片(3个； 2、材质：底板为喷塑钢板 3、规格：底板规格：1050mm×180mm×20mm； 4、用途：电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。用于金属导体电阻定律的学生分组实验，可定性描述导体的材料与电阻的关系、验证电阻与导体的长度成正比、与导体的横截面积成反比的定量关系。 | 2 | 台 |  |
| 191 | 电阻定律实验器 |  | 1、组成：由底板、接线柱、金属导线组成；三种金属导线分别为：康铜丝（￠0.5mm）1条、碳钢丝（￠0.5mm）1条、镍铬丝（￠0.5mm）2条，其长度均为500mm；连接片2片，接线柱8个； 2、材质：底板为喷塑钢板 3、规格：底板规格：560mm×180mm×20mm； 4、用途：中学物理电学仪器，用于金属导体电阻定律的学生分组实验，可定性描述导体的材料与电阻的关系、验证电阻与导体的长度成正比、与导体的横截面积成反比的定量关系。 | 20 | 台 |  |
| 192 | 演示线路实验板 |  | 1、组成：线路实验板由底板、大小元件插座、开关、接插器件、专用接线等组成； 2、材质：底板为塑料材质；板面上均匀 小孔，所有小孔供元件插座和走线插座使用，教师按实际需要选择底板数量进行拼接；插座由塑料制成，插座上面安装有电路配套元器件； 3、用途： 3.1、演示电容的串联和并联； 3.2、演示欧姆定律； 3.3、演示导体的电阻定律； 3.4、演示串联电路的特点； 3.5、演示并联电路的特点； 3.6、演示串联电路的功率分配等使用。 | 1 | 套 |  |
| 193 | 球形导体 |  | 1、组成：由球体、绝缘支杆、底座三部分组成； 2、材质：球体直径φ94mm，绝缘支杆与底座总高度约105mm，支杆直径φ10.5mm，底座底径φ103mm； 3、规格：球体采用铜质空芯球体 4、用途：演示静电感应和带电导体的电荷分布。 | 1 | 个 |  |
| 194 | 验电器连接杆 |  | 1、组成：由导电杆、绝缘手柄组成； 2、材质：绝缘手柄为塑料材质；导电杆为金属材质； 3、规格：绝缘手柄≥Φ10mm，长≥150mm；导电杆≥Φ2mm，长≥250mm； 4、用途：用于物理静电学演示实验。 | 1 | 个 |  |
| 195 | 移电球(验电球) |  | 1、组成：由有机玻璃棒上端连接金属球构成； 2、用途：供中学物理教学实验用。 | 1 | 个 |  |
| 196 | 静电实验箱 |  | 1、组成：主要由圆锥底座、金属立杆、电场线小瓶、电场力盒、微静电观察盒、验电羽小球、泡沫球、植绒盒、电子风轮、静电除尘装置、燃爆器装置、烟雾香、抗静电液等组成； 2、材质：吸塑塑料箱包装，内置定点定位，方便收纳管理； 3、规格：塑料箱≥420mm×350mm×100mm； 4、用途：产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验：电场线实验：静电屏蔽实验：微静电观察盒实验：钟摆小球实验：验电羽实验：电子风轮实验（静电电动机）：燃气爆发实验：避雷针实验：静电除尘实验：静电植绒实验等多种静电实验。 | 1 | 套 |  |
| 197 | 电场线演示器 |  | 1、组成：由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板； 2、材质：演示板采用透明性好的塑料材料制作； 3、用途：用于中学物理教学实验中，用电力线把电场中各点场强的大小和方向形象的表示出来。 | 2 | 套 |  |
| 198 | 平行板电容器 |  | 1、组成：仪器的主体是两块同样的铝圆板，用指旋螺钉将其卡紧在绝缘立柱上，立柱固定在底座上，另附一块绝缘材料制成的圆板，并附手柄； 2、材质：底座及立杆采用塑料材质； 3、用途： 3.1、可演示实验：演示平行板电容器所带电量和两板之间的电势差有关系； 3.2、演示平行板电容器的电容和两板间的距离、两板间的相对面积和两板间的电介质有关系：演示匀强电场的电力线的形象。 | 2 | 套 |  |
| 199 | 常用电容器示教板 |  | 1、规格：58cm×40cm； 2、组成：解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。 | 1 | 套 |  |
| 200 | 演示可调内阻电池 |  | 1、组成：气压调节式、闸板调节式及其改进型、电池由电池槽、探针、正负极板、上盖气咀、气室、气管、开关、气筒等组成； 2、材质：主体采用塑料材质； 3、用途： 3.1、研究闭合电路欧姆定律； 3.2、用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻； 3.3、研究电池组的电动势及内电阻； 3.4、研究电源的输出功率。 | 2 | 个 |  |
| 201 | 原副线圈 |  | 1、组成：原付线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成； 2、材质：原付线圈骨架用黑色塑料制成；铁芯表面要求镀锌； 3、规格：由原线圈(内径≥13mm，外径≥22mm，≥φ0.59QZ型漆包线平绕400匝)、副线圈(内径≥25mm，外径≥40mm，≥φ0.27QZ型漆包线平绕1150匝)； 4、用途：用于中学物理演示电磁感应和验证楞次定律用，可做螺线管实验。 | 20 | 套 |  |
| 202 | 左右手定则演示器 |  | 1、由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成； 2、底座采用优质塑料。 | 2 | 个 |  |
| 203 | 手摇交直流发电机 |  | 1、由底座、电压表、电流表、手轮、永磁铁、皮带、小灯泡、收纳盒、轮座、定子、转子、集流环、轴承座、电刷支架、电刷、换挡开关等组成。 2、整体规格：299mm*199mm*214mm； 3、底座规格：299mm*199mm*15mm； 4、仪表盘规格：68mm*155mm*190mm； 5、电流表规格：63mm*55mm，量程500mA； 6、电压表规格：63mm*55mm，量程10V； 7、手轮规格：直径141mm，塑料制； 8、皮带规格：直径5mm，橡胶制； 9、灯泡规格：3.8V、0.3A； 10、收纳盒规格：34mm*35mm*18mm，透明翻盖。 | 1 | 个 |  |
| 204 | 条形强磁体 |  | 1、组成：2块为1副； 2、规格：≥150mm×20mm×10mm。 3、用途：用于教师演示条形磁铁用。 | 2 | 个 |  |
| 205 | 蹄形强磁体 |  | 1、材质：磁铁； 2、规格：≥80mm，横截面积≥200平方毫米； 3、用途：用于教师演示蹄形磁铁用。 | 2 | 个 |  |
| 206 | 安培力演示器 |  | 1、组成：由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱、线框架板、线压板、线框、磁极板架、上磁极（N极）、下磁极（S极）、磁极板、底盘、压力调节螺钉等组成； 2、材质：仪器整体采用金属结构；底盘应采用全铁质金属材质；规格：240mm×180mm×40mm，度盘采用厚钢板制成，量度范围-3～3N，刻度线每0.5N一格，钢板规格：220mm×140mm，厚度1mm 3、用途：供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。 | 1 | 套 |  |
| 207 | 楞次定律演示器 |  | 1、产品结构：旋转支架规格：215mm×74mm，由条形铝板规格：154mm×10mm×2mm，圆环2个（一个闭合一个开口）规格：φ70mm×30mm×1mm组成，底座规格：68mm×68mm×15mm，L-195型条形强磁铁规格：φ21mm×193mm。支架由木柄、针尖、螺丝、垫片组成规格：木质结构长度72mm，针尖长度25mm直径1.4mm； 2、产品材质：旋转支架为铝制，底座为密度纤维板，支架为木质材质金属材质组成，条形棒为L-195型强磁铁； 3、产品用途：本产品主要用于中学物理教学中，讲解楞次定律实验用。 | 1 | 套 |  |
| 208 | 电磁阻尼演示器 |  | 1、组成：由铜管、朔料棒、磁环、朔料环、底板组成； 2、材质：演示器由组成：铜管1根规格：φ12mm×250mm、朔料棒1根规格：φ12mm×250mm、磁环2个规格：φ15mm×5mm×厚2mm、朔料环规格：φ16mm×5mm、底板1块规格：177mm×115mm×10mm，由高级密度板制作而成，符合环保材质，脚垫4个规格：10mm×5mm，底板内部舍有2个收纳槽，收纳槽规格：φ17mm×5mm，收纳盖规格：58mm×20mm，收纳盖可360度旋转； 3、规格：177mm×115mm×270mm； 4、用途：用于高中物理直观形象演示电磁阻尼现象。 | 1 | 套 |  |
| 209 | 小型变压器 |  | 1、组成：由铁芯、线圈组成； 2、材质：线圈骨架用塑料压制； 3、规格：60mm×48mm×50mm； 4、用途：电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。 | 20 | 套 |  |
| 210 | 电学元件黑箱 |  | 1、组成：由电学元件黑箱1个、二极管、电阻2个、连接线1根、钥匙1把组成； 2、材质：元件黑箱采用ABS工程塑料制成； 3、规格：150mm×80mm×40mm； 4、用途：主要供学生分组实验用，实验目的是用多用电表来探测黑箱内有什么电学元件，它们是怎么连接的。 | 20 | 套 |  |
| 211 | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 1、用于高中物理教材中电磁振荡与电磁波的教学，可以演示电磁波的发射和接收、调制、电谐振、调谐及电磁波的波动特性； 2、仪器组成包括：1、甚高频振荡器1套：电源及调制器1台、振荡板1块、振子天线1副、滚花固定螺钉2个； 3、接收器I：调谐接收器1个、振子天线1副； 4、接收器Ⅱ：电表指示接收器1个、检波板1块、指示板1块、短路板1块； 5、接收器Ⅲ：放大接收器1个、检波板1块、5号电池4节； 6、技术性能要求： （1）甚高频振荡器：工作频率约230MHz，震荡功率约3W，内调制信号三种：1kHz、继续、音乐，外调制信号1V、输入阻抗1KΩ，扬声器：8Ω、0.5VA； （2）接收器I：指示电珠1.5V100mA，接受距离0.5m； （3）接收器Ⅱ：电表灵敏度100μA，接收距离3m； （4）接收器Ⅲ：扬声器：8Ω0.1VA，信号灯5个，接收距离4m。 | 1 | 套 |  |
| 212 | 光具座 |  | 1、组成：主要由导轨、平行光源、透镜、标尺、滑块组成； 2、材质：导轨：采用φ16mm不锈钢；长度为960mm；平行光源：光源用电压6V，功率3W的灯泡；透镜：双凸透镜：F=100mm，φ=40mm；F=50mm，φ=30mm；F=300mm，φ=50mm；F=-75mm，φ=30mm；标尺：总长为960mm，宽为18mm；刻线长度900mm，最小刻度为1mm；滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，在一条线上，插杆应准直，表面镀铬。 3、用途：用于物理光学实验中支承各种光学元件，可做研究透镜成像规律、焦距测定，适合学生分组实验用。 | 15 | 套 |  |
| 213 | 三棱镜 |  | 1、组成：由三棱镜体、托架（U型）、支柱、底座组成； 2、材质：托架、支柱、底座均为铁制品； 3、规格：三棱镜体边长≥20mm，整体≥130mm×Φ100mm； 4、用途：用于中学物理课程光学部分实验。 | 2 | 个 |  |
| 214 | 光的折射全反射实验器 |  | 1、组成：由开关、电池盒、手轮、刻度盘、激光光源、分束器、水槽、调节旋钮、滚花螺母、附件（平面镜和漫反射镜1块（两面）、梯形棱镜1个、半圆柱透镜1块、凹凸柱面镜1块、双凸柱透镜（f=45mm）1块、双凹柱透镜（f=-45mm）1块、标尺刻度卡1张）等组成； 2、材质：主体为塑料制； 3、规格：水槽≥Φ120mm×25mm，底座≥160mm×90mm，刻度盘：每四分之一圆均有0°~90°的清晰刻度，激光发射器采用半导体激光笔光源，电池盒一体化； 4、用途：用于中学物理几何光学学生分组实验中，进行光在液体及固体介质中发射和折射现象及光路的演示，可完成下列实验项目：集合光学基本定律、固定界面上的光学现象、液体媒介的光学特性、平面镜成像特性、凹面镜和凸面镜的光学特性与成像、透镜的光学特性与成像、近视眼和远视眼矫正原理等。 | 2 | 套 |  |
| 215 | 光的干涉衍射偏振演示器 |  | 1、用于中学物理光学实验中，能演示光的干涉（双缝干涉、双面镜干涉、牛顿环干涉）、衍射（单缝衍射、多缝和光栅衍射）以及光的偏振（人造偏振片起偏、玻璃反射起偏）等现象； 2、仪器组装后，所有干涉，衍射图样的中心均可调节到屏幕中心； 3、在照度不高于200勒克斯的普通教室里，距仪器8m以内，正常视力可以见到：双缝，双面镜干涉明条纹5条； 4、牛顿环干涉条纹三圈多缝衍射的明条纹7条光栅衍射的彩带5条。 | 2 | 套 |  |
| 216 | 双缝干涉实验仪 |  | 1、仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上； 2、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环； 3、主要技术指标：双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200mm，0.029mm≤a1≤0.04mm：d2=0.250mm，0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10mm：双缝至光屏之间的距离：l1=600mm(不接长管)，l2=700mm(接长管)。滤色片为2mm厚的光学玻璃片； 4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，螺旋千分尺最小读书为0.02mm； 5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹7条； 6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm； 7、测定钠光波长，相对误差4%； 8、泡沫定位包装。 | 15 | 台 |  |
| 217 | 牛顿环 |  | 1、组成：由一块曲率半径很大的平凸透镜与一块很平的玻璃片组成； 2、规格：外径120mm，通光直径80mm，曲率半径＞2200mm，可以调节螺丝的松紧来改变牛顿环的结构； 3、用途：物理学中，光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。 | 2 | 个 |  |
| 218 | 光导纤维应用演示器 |  | 1、组成：由发射、传像传声、接受三大部分组成； 2、材质：主体为金属材质； 3、规格：≥450mm×330mm×55mm；LED显示屏≥100mm×80mm； 4、用途：高中物理演示仪器，利用光导纤维制成的传光束作为传声、传像媒体，结合光电效应等电子技术制作而成的导光演示装置。 | 1 | 台 |  |
| 219 | 光谱管组 |  | 1、组成：由氢（H2）、氮（N2）、氦（He）、氖（Ne）、氩（Ar）、汞（Hg）管组成，带有支架、放电杆配件组成； 2、材质：支架为塑料材质； 3、规格：单管的长度为230mm，整体的规格：270mm×110mm×280mm； 4、用途：：本仪器供观察气体的发射光谱之用。 | 1 | 套 |  |
| 220 | 光电效应演示器 |  | 1、组成：由高压电源，微电流放大器，锌板和铜丝网，紫外光源等组成； 2、用途：与电流计配合使用；演示光电流大小与光强关系；演示光电流与照射光的频率关系。 | 1 | 台 |  |
| 221 | 电工材料 |  | 1、组成：由鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线组成； 2、用途：实验耗材。 | 2 | 套 |  |
| 222 | 电子元件(工业产品) |  | 1、组成：有电阻(碳膜电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)、玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等； 2、用途：用于中学物理学生分组实验。 | 20 | 套 |  |
| 223 | 彩色透光片 |  | 1、组成：包含红绿蓝三种颜色的透光片； 2、规格：透光片直径50mm； 3、用途：用于中学物理光学实验。 | 15 | 套 |  |
| 224 | 1号电池 |  | 1、材质：碱性电池； 2、规格：1号； 3、用途：物理电学教学实验使用。 | 50 | 组 |  |
| 225 | 晶体和非晶体样品 |  | 1、物理探究实验用； 2、晶体和非晶体样品。 | 1 | 套 |  |
| 226 | 演示实验器材 |  | 1、物理探究实验用； 2、由云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00构成。 | 1 | 套 |  |
| 227 | 测电笔 |  | 1、组成：由测电头、绝缘手柄组成； 2、规格：长≥130mm； 3、测量范围：交流100-500V； 4、手柄绝缘性能良好。 | 1 | 支 |  |
| 228 | 一字螺丝刀 |  | 1、组成：由刀身和手柄组成； 2、材质：旋杆采用铬钒钢，经镀铬防锈处理，手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型； 3、规格：≥Φ6mm，长150mm（旋杆长度≥100mm）一把；工作部带磁性，硬度不低于HRC48； | 2 | 套 |  |
| 229 | 十字螺丝刀 |  | 1、组成：由刀身和手柄组成； 2、材质：旋杆采用铬钒钢，经镀铬防锈处理，手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型； 3、规格：≥Φ6mm，长150mm（旋杆长度≥100mm）一把；工作部带磁性，硬度不低于HRC48； | 2 | 套 |  |
| 230 | 尖嘴钳 |  | 1、组成：由钳头和钳柄组成； 2、材质：钳头采用优质钢材精工锻造，镀镍处理、钳柄套有防滑塑料； 3、规格：6寸； 4、用途：用于常规实验器材维修。 | 2 | 个 |  |
| 231 | 剥线钳 |  | 1、组成：由钳头和钳柄组成； 2、材质：钳头采用优质合金钢加工而成、整体热处理、硬度高、PVC包胶手柄； 3、规格：6寸； 4、用途：用于常规实验器材维修。 | 1 | 个 |  |
| 232 | 电烙铁 |  | 1、组成：由烙铁头、手柄、电源线、插头等部分组成； 2、材质：烙铁头为金属材质、手柄为塑料材质； 3、规格：60W； 4、用途：是电子制作和电器维修的必备工具，主要用途是焊接元件及导线。 | 1 | 支 |  |
| 233 | 烙铁架 |  | 1、组成：由底座和支架组成； 2、材质：主体采用金属材质； 3、用途：配合电烙铁使用。 | 1 | 个 |  |
| 234 | 防强光护目镜 |  | 1、组成：由镜片、镜框、绷带组成； 2、材质：镜片采用聚碳酸脂纤维，镜框由ABS塑料和海绵组成、绷带为布质材质； 3、规格：≥150mm×60mm； 4、用途：实验室防护用具。 | 1 | 个 |  |

（4）数码显微镜

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师数码微观显微镜 |  | 1、光学系统：无限远平场色差校正光学系统。 2、目镜：WHN10X/23mm大视场、高眼点、十档视度可调广角目镜；目镜放大率准确度不超过±0.73%。 3、物镜：无限远平场消色差物镜，物镜放大准确度不超过±1.54%；4X/0.10，W.D.15.5mm；10X/0.25,W.D.7.0mm；20X/0.4; 40X/0.65（弹簧），W.D.0.71mm；100X/1.25（弹簧/油镜）,W.D.0.14mm。成像清晰圆直径：4X时成像清晰圆直径≥17.1mm；10X时成像清晰圆直径≥17.2mm，10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.04mm；40X时成像清晰圆直径≥18.3mm；100X时成像清晰圆直径≥18.5mm。 4、镜筒：铰链式三目，30°倾斜，瞳距调节范围55-75mm，1600万像素以上成像芯片，摄影、摄像视场清晰范围不小于82.8%。4K高分辨率，可以拍摄3840*2160分辨率的视频及图片；USB3.0输出；左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤6.7%；双目系统左右系统像面方位差≤20；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.07mm、左右内侧≤0.06mm。 5、转换器：五孔同心球轴转换器，定位准确。RMS国际标准物镜螺纹接口，切换时可编码识别倍率。所有物镜均保证齐焦，转换器定位稳定性≤0.012mm。 6、物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。 7、粗微调:粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：粗调范围25mm，微调范围2mm/转。0.002mm/格。微调机构空回≤0.006mm。 8、LED光源照明：10W LED光源，亮度可调；稳定性10 万小时，光衰为初始的 50%。灯的响应时间为纳秒级，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要，带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过9.5度。 9、独立升降式聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏，带插板式的相衬、暗场附件接口；燕尾导槽燕尾配合间隙不大于0.04mm；齿轮齿条垂直升降。 10、载物台：钢丝传动、无齿条凸出复合式双层械移动载物台，无凸出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指，面积尺寸192mmX145mm，移动范围76x50(mm)，最小读数值0.1mm，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.020mm；不重复性≤0.004mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008m； 11、所有光学部件采用P/b无铅玻璃材质，符合ROSH的环保要求； 12、目镜观察细胞组织、病理、寄生虫等切片时，无明显水样波纹；从4X到100X，镜下目标颜色还原正确无明显偏色（消色差能力）；镜下观察时，目标中心区域清晰度与边缘清晰度无明显差别（平场性）；镜下观察时，目标边缘清晰，无模糊感（对比度）； 粗调阻尼与微调阻尼有明显区别，定位精确，轻微晃动机体无明显失焦现象（精密度）。 13、操作系统：软件支持Android、苹果MAC和windows操作系统。 14、其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 学生数码微观显微镜 |  | 1、光学系统：Greenough光学系统；整机光学放大率可扩展：3.35X-270X 连续变倍放大； 2、分辨率：视场中心最小分辨率：0.67倍物镜63mm/线对，2倍物镜133mm/线对，3倍物镜168mm/线对，4.5倍物镜189mm/线对。 3、目镜:高眼点、超广角目镜WF10X/20mm（含护眼罩），目镜视场≥20mm；为保证观察者的舒适度仪器眼点高度≥397.7mm。6.7倍时候，标准视野范围直径32.8mm ； 4、镜筒：三目倾斜45°,双目视度可调，目镜筒联动设计，瞳距50mm-75mm之间自由调节。屈光度调节范围±5。 5、物镜变倍体：主机变倍范围: 0.67X~4.5X；变倍比ZOOM: 1: 7；工作距离: 110mm；(10X目镜，不加附加物镜情况下)；最大工作距离301mm；防霉设计。 6、变倍时原视场中心物点的像在像面内的偏移量≤0.30mm;左右光学系统出瞳高度差≤0.45mm；总放大率误差≤±2.68%；左右系统放大率差差≤±0.97%。 7、调焦机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠；调焦行程: 45mm；镜体安装尺寸: 76mm。调节手轮手感可以通过松紧调节圈进行调节，防止镜体下滑或手感过紧。调节手轮具有打滑功能，当调焦到行程的上下极限位置时，手轮的转动为空转，防止对齿轮的过度挤压。 上照明：上光源3W/LED灯，亮度连续可调，角度可调。 8、底座：LED底座，底座内置可调亮度的3WLED灯透射光源；透射光源和侧射光源可以独立开启照明使用，照明采用复眼透镜形式，避免对温度变化较敏感的样品。 9、数码视野范围不小于73%，观察、拍照、传输等方便快捷； 10、自带图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正，白平衡、支持拍照、录像、动态、静态测量等； 11、操作系统：Android 10以上操作系统或其他操作系统； 12、数码成像系统：IPS10.1英寸彩色LCD高清液晶屏，真实色彩还原，CPU: 1.8GHz 四核，内存：2G（DDR3），硬盘：32G；屏幕硬件分辨率：1080p，拍照像素：800万像素以上,支持4K视频录制,录像分辨率1080P/15FPS以上，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI高清数字信号输出； 13、数据接口：HDMI/Bluetooth/Wi-Fi/RJ45有线网卡，支持可扩充32TF卡。 | 10 | 台 |  |
| 3 | 教师端控制软件 |  | 一.无线互动控制软件技术要求： 安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 无线网络环境下最多可以支持60个用户，并且可以达到和有线网络环境相同的效果。 采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。 采用流媒体技术，流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，Windows Media文件，VCD文件，DVD文件， AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 防杀进程、断线保护、远程控制关机等辅助功能维护教学秩序。 文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 二．控制软件的功能 1.课堂教学 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 屏幕广播速度增强：屏幕广播时调节多种画面质量，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，学生也可以单独完成。 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 语音对讲：教师选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、语音教学、语音对话、监视、远程控制、远程设置、文件分发、远程命令和网络影院。 讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 文件分发：教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多16个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 2.教学评测 试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、自由发挥，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。允许用户从 Word 文件导入试题，可通过导入 Word 文件添加试题。 开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。 3.课堂管理 电子点名：通过电子点名教师机的主界面的学生机的名称将会变成学生签到的姓名。电子点名列表可被保存，备以后查看。 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程打开或关闭学生的应用程序功能。 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 无线路由器 |  | 1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； 2.支持2.4G频段 2*2条流及 5G(1) 2*2条流,5G(2) 4*4条流；2.4G最大传输速率≥0.5Gbps，5G最大传输速率≥6Gbps，整机最大传输速率≥6.5Gbps； 3.千兆以太网口≥1个，2.5G上行电口1个；并需提供1个RJ-45 Console管理口； 4.通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、干扰过滤、终端速率管控、频谱导航、组播增强、广播优化、逐包功率控制和智能带宽保障等； 5.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 6.支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单； 7.支持对Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析； 8.支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 9.无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理。 | 1 | 台 |  |

（5）实验室传感器

| 序号 | 名称 | 图片仅供参考 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 教师端传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 |  | 1、与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K； 2、通过USB接口供电，无需外接电源，所有端口具备防静电保护功能； 3、与传感器采用BT自锁接口，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率12bits； 4、数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接 5、数字通讯功能：数据采集器与所有传感器进行通讯均采用数字信号传输； 6、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率高达20KHZ。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 7、数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道可以同时对信号进行数据采集，并行数据采集，互相不受影响。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 传感器数据显示模块 |  | 1、模块化设计既可以与传感器通过BT接口连接，也可以与计算机通过USB直接连接。数据的获取和上传无需通过数据采集器即可实现； 2、自带不小于1.77寸彩色LED屏，可实时显示传感器数据； 3、自动识别传感器及测量范围和分度。无需按键调控，简洁、美观、实用，减少因按键失灵造成的实验功能缺失； 4、接口采用BT接口连接，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 5、自带不小于8M内存； 6、数据上传有线模式：数据显示模块自带miniUSB接口，可与计算机连接。通过软件将数据上传并自动绘制变化图像。到处数据以Excel形式保存，图像可以图片的形式保存。可用于编制实验报告上传至实验评测系统进行数据统计及分析（也可结合学校实际情况上传至云端服务器）； 7、数据上传无线模式：设备自带唯二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线； 8、自带可充电锂电池，最大电池容量不低于1100MAh。全铜触点，双保电芯，自动锁电。3.7V。满电最大待机续航时间不少于240h。可通过专用充电器完成充电，也可通过数据上传有线模式完成充电。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 传感器转接模块 |  | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 1 | 只 |  |
| 4 | 力传感器A |  | 1、测量范围：-20N～20N； 2、分度：0.01N； 3、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 4、手柄式结构，自带防滑纹。符合人体工程学原理，自带一大一小两个传感器固定位，便于传感器的固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 | 2 | 个 |  |
| 5 | 分体式位移传感器 |  | 1、测量范围：0cm ～200cm； 2、分度：1mm； 3、由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。无测量盲区； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 | 1 | 套 |  |
| 6 | 光电门传感器 |  | 1、分度：2μS； 2、用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间； 3、自带2个传感器固定口，便于传感器固定； 4、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 5、可在windows、统信、麒麟系统下进行实验演示。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 加速度传感器 |  | 用于测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值； 性能：测量范围-50m/s2~+50m/s2； 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 可完成测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间、测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度、自由落体运动 、超重与失重等实验。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 微力传感器 |  | 可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 1、测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；准确度：0.04N；最大采样率：5KHz； 2、原理：传感器的敏感元件是电阻式应变计，它由电阻应变片、悬臂梁和传感器电路构成。悬臂梁受力后产生形变，应变片将悬臂梁的形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为力的变化。 3、结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 4、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 可完成研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系等实验。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 微电流传感器 |  | 1、测量范围：-5μA～5μA； 2、分度：0.01μA； 3、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 磁感应强度传感器A |  | 1、测量范围：-15mT～15 mT； 2、分度：0.01 mT； 3、自带传感器固定口，便于传感器固定； 4、自带硬件调零按钮； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 7、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 声波/声级 |  | 用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 1、声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：0.1dB； 2、原理：传感器敏感元件为电容式驻极体话筒。声波使驻极体振动膜振动，导致其电容的变化，通过传感器电路处理后即可转换为声音（或声强）的图象。 结构： 3、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、可在windows、统信、麒麟系统下进行实验演示 可完成响度与振幅的关系、频率与音调的关系、声波的振动图像、噪声波形、声波的合成、用计算机观察声音的波形-声音三要素、用计算机观察声音的波形-声音强度等实验。 | 1 | 个 |  |
| 12 | pH传感器 |  | 用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 1、测量范围：0~14；分度：0.01； 2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 | 1 | 个 |  |
| 13 | 电导率传感器 |  | 1、测量范围：0 ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm； 2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 温度传感器 |  | 1、测量范围：-50℃～200℃； 2、分度：0.1℃； 3、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 高温传感器 |  | 用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等； 1、测量范围：0~1200℃；分度：1℃； 2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 | 1 | 个 |  |
| 16 | 压强传感器 |  | 1、测量范围：0 kPa～700 kPa； 2、分度：0.1 kPa； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示 配件：20ml注射器。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 相对压强传感器 |  | 用于测量气体的相对压强； 性能：测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa； 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 2 | 个 |  |
| 18 | 多量程电压传感器 |  | 用于测量电路中的电压数据； 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 7、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 19 | 多量程电流传感器 |  | 用于测量电路中的电流数据； 1、测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA； 2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 7、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 20 | 氧气传感器 |  | 1、测量范围：1～100%； 2、分度：0.1%； 3、自带硬件校准按钮； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 2 | 个 |  |
| 21 | 色度传感器 |  | 1、三波长光源（R、G、B）测量有色溶液的色度数据； 2、性能：测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、可在windows、统信、麒麟下进行实验演示 | 1 | 个 |  |
| 22 | 浊度传感器 |  | 用于测量待测溶液的浑浊程度； 性能：测量范围：0 ~400NTU；分度：0.1 NTU；准确度：≤±30NTU（FS）；最大采样率：5KHz； 原理：由发光管发出的光（I0）通过装有溶液样品的比色瓶,散射光（I）被红外光电管吸收，通过传感器电路处理后即可转换为溶液的浊度。 结构：内置比色瓶40*18mm5ml，光滑透明不易反光、留指纹等痕迹；并配有瓶座、盖子。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可在windows、统信、麒麟下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 氧化还原传感器 |  | 用于测量溶液氧化还原的数据； 性能：测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV； 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 可以完成大气环境监测和水环境监测、氧化还原等实验。 | 1 | 个 |  |
| 24 | 二氧化硫传感器 |  | 用于测量待测气体中酒精的含量； 性能：测量范围：0~2mg/L； 原理：传感器内的敏感元件为半导体气敏元件。当有被检测气体存在时，空气中该气体的浓度越高，传感器的电导率就越高。使用简单的电路即可将这种电导率的变化转换为与气体浓度对应的输出信号。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 25 | 二氧化碳传感器 |  | 用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 1、测量范围：0 ～50000ppm，分度1ppm； 2、原理：传感器敏感元件为红外辐射源和红外接收器。红外辐射源发出红外辐射。传感器敏感元件为红外辐射源和红外接收器。红外辐射源发出红外辐射。气体通过气泵进入气室，没有被CO2吸收的辐射由红外接收器吸收，并导致其温度升高而输出一个放大的电信号，通过传感器电路处理，即可转化为CO2浓度。 3、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 可以完成探究酵母菌的呼吸方式、探究环境因素对光合作用强度的影响、碳酸钠和碳酸氢钠的性质、呼出气体与吸入气体比较、种子的萌发、植物的呼吸作用、动物的呼吸作用等实验。 | 1 | 个 |  |
| 26 | 溶解氧传感器 |  | 用于测量溶液中溶解氧的浓度； 性能：测量范围：0 ～20mg/L，分度：0.01 mg/L； 原理：传感器敏感器件为溶解氧电极。电极是由一个银阳极和金阴极组成，阳极与阴极之间存在800mV电势差。氧气透过半透膜（只允许氧气分子通过）在阴极因反应而减少，从而在阴极附近造成一个氧气压为零的点。通过传感器电路处理，并校准补偿温度误差后，即可转化为待测溶液溶解氧数值。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 27 | 相对湿度传感器 |  | 用于测量容器内的湿度； 性能：测量范围：0～100%，分度0.1％； 结构：传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 28 | 双量程光照度传感器 |  | 用于测量光照度 性能：测量范围：0 ～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx；准确度：125lx；最大采样率：5KHz； 原理：光照度传感器的敏感元件是光敏电阻。当光敏电阻感受到光强变化时，其电阻率随光强变化而变化，通过传感器电路处理后即可转换为光强的变化。 结构： 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 29 | 二氧化硫传感器 |  | 用于测量待测气体中二氧化硫的含量； 性能：测量范围：0 ～20ppm，分度0.01 ppm； 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 30 | 心电图传感器 |  | 用于测量人体的心电图，生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率； 性能：测量范围：-5mV ~+5mV；最大采样率：5KHz； 原理：传感器的敏感元件为夹式Ⅰ导联电极。导联电极能够将离子导电（生物电）转换为相对应的电子导电，转换的过程发生在电极金属片与生物体接触的界面。当左上肢l的电位高于右上肢r时，便描记出一个向上的波形；当r的电位高于l时，则描记出一个向下的波形。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，可在windows、统信、麒麟下进行实验演示。 | 1 | 套 |  |
| 31 | 呼吸率传感器 |  | 用于测量人体的呼吸率； 测量范围满足人体生理特征；最大采样率：5KHz； 原理：传感器敏感元件采用压阻式压力传感元件。 当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为压强（或呼吸率）的变化。 结构： 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可在windows、统信、麒麟下进行实验演示。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 心率传感器 |  | 用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形 性能：测量范围：0~200次；最大采样率：5KHz； 原理：传感器敏感器件为专用指夹。光源和光敏元件置于手指两侧，光源发出的光照射在组织上，经透射后被光敏元件接收，通过传感器电路将脉动的光强度信号准变为电信号。 结构：血氧探头OEM300-AL，长度1米。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 。支持热插拔，可在windows、统信、麒麟下进行实验演示。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 气态酒精传感器 |  | 用于测量待测气体中酒精的含量； 性能：测量范围：0~2mg/L； 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 个 |  |
| 34 | 多用力学轨道系统V2.0 |  | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 机械能守恒实验器Ⅱ |  | 由底座、金属刻度板（含释放装置、挡光片）、立柱、传感器电路、摆锤（为方便教学，摆锤内置光电门传感器，不接受外置）、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据，速度采集不能由角速度或转速换算而来，进一步得到动能和势能，研究机械能守恒定律。 该产品必须满足以下要求： （1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 斜面上力的分解实验器（V8.0） |  | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 向心力实验器V2.0 |  | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系。 | 1 | 套 |  |
| 38 | 高灵敏度线圈 |  | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 1 | 套 |  |
| 39 | 智能力盘V2.0 |  | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 | 1 | 套 |  |
| 40 | 匀强磁场螺线管 |  | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 | 1 | 套 |  |
| 41 | 安培力实验器V2.0 |  | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 | 1 | 套 |  |
| 42 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ |  | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 智能运动学系统 |  | 该系统包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、轨道及附件、配套软件等。 1、智能小车：含智能小车2辆（红色和蓝色）、USB充电线2根。 （1）智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，（2）通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。 （3）可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。 （4）智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。 （5）智能小车主要技术参数： 1）力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 2）位移：分度：0.1cm； 3）速度：最大速度：±3m/S； 4）加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2； 5）陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S； 以上数据无线最高采样率：200Hz。 2、智能风扇模块：含风扇装置1套、挡风板1个及固定柱2个、紧固螺栓2只、专用连接线1条。 （1）风扇装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运行控制和参数设置。 （2）风速：3档； （3）风向：正向或反向。 3、智能弹射模块：含弹射装置1套、调平螺栓4只、紧固螺栓2只、弹簧2条、专用连接线1条。 （1）弹射装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行弹射控制和参数设置。 （2）弹射高度：50cm； （3）弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间。 4、矢量显示模块：含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个、专用连接线1条。 （1）矢量模块通过专用连接线与智能小车连接，并在专用软件上进行显示设置。 （2）显示数据：力、加速度或速度； （3）显示方式：红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型； （4）设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型。 5、智能驱动模块：含驱动装置1套、专用连接线1条。 （1）驱动装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运动控制和参数设置。 （2）速度范围：0~100；分度：1； （3）运行方向：正向或反向。 6、轨道及附件：含1.2m专用轨道1条、、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型支架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗。 7、配套软件：包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。 | 1 | 套 |  |
| 44 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ |  | 由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝 | 1 | 套 |  |
| 45 | 智能电源V2.0 |  | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。 | 1 | 套 |  |
| 46 | 魔板（电磁定位系统） |  | 1、通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛等研究二维平面内运动规律的实验。 2、性能参数： （1）定位范围：50*30cm （2）发射器定位偏差： ±1mm （3）采样频率：0-200Hz （4）采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 该产品需满足以下教学要求： （1）发射器自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm。 （2）抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。 （3）演示斜拋运动，并计算加速度。 | 1 | 套 |  |
| 47 | 力传感器附件 |  | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 1 | 套 |  |
| 48 | 等势线描绘仪 |  | 由智能定位板、导电纸（耗材）、测量笔、负极连线、正电极柱、负电极柱、电极定位助手、强磁铁、条形电极、环形电极、USB Type-C数据线构成。电压测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V。与等势线描绘专用软件配套使用，可完成等量异种点电荷电场、匀强电场、点电荷电场中的等势线描绘等实验。 | 1 | 套 |  |
| 49 | 光学实验系统-高中版 |  | 由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 1 | 套 |  |
| 50 | 方块电路-高中教师版 |  | 由12类27种电路模块及若干配件组成：（1）电源模块×1；（2）仪表模块×2；（3）导线模块×3；（4）开关模块×3；（5）电位器模块×3；（6）可变电阻模块×3；（7）敏感电阻模块×2；（8）二极管模块×2；（9）三极管模块×2；（10）用电器模块×3；（11）扩展模块×2及插片、磁铁；（12）接口模块×1；配件： USB集线器、双头充电器及USB Type-C数据线。 可自由搭建高中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量流、电压数据，满足教师课堂演示实验需求。 | 1 | 套 |  |
| 51 | 滴定实验装置 |  | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 1 | 套 |  |
| 52 | 磁力搅拌器 |  | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 1 | 套 |  |
| 53 | 多向转接头 |  | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 1 | 套 |  |
| 54 | 磁力固定座A |  | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材。 | 1 | 套 |  |
| 55 | 稀释池 |  | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 1 | 套 |  |
| 56 | 多用途生化传感器支架A |  | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。 | 1 | 套 |  |
| 57 | 气液相密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 1 | 套 |  |
| 58 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 1 | 套 |  |
| 59 | 远红外加热器 |  | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 1 | 套 |  |
| 60 | 密封实验套件 |  | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 |  |
| 61 | 酶的特性实验器 |  | 酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 1 | 套 |  |
| 62 | 实验室数字传感器软件 |  | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。可根据教师创新想法针对性修改软件。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等 | 1 | 套 |  |
| 63 | 铝合金箱 |  | 传感器铝合金实验箱、含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 1 | 套 |  |
| - 学生端传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 数据采集器 |  | 1、与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K； 2、通过USB接口供电，无需外接电源，所有端口具备防静电保护功能； 3、与传感器采用BT自锁接口，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率12bits； 4、数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接 5、数字通讯功能：数据采集器与所有传感器进行通讯均采用数字信号传输； 6、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率高达20KHZ。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 7、数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道可以同时对信号进行数据采集，并行数据采集，互相不受影响； | 11 | 个 |  |
| 65 | 传感器数据显示模块 |  | 1、模块化设计既可以与传感器通过BT接口连接，也可以与计算机通过USB直接连接。数据的获取和上传无需通过数据采集器即可实现； 2、自带不小于1.77寸彩色LED屏，可实时显示传感器数据； 3、自动识别传感器及测量范围和分度。无需按键调控，简洁、美观、实用，减少因按键失灵造成的实验功能缺失； 4、接口采用BT接口连接，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 5、自带不小于8M内存； 6、数据上传有线模式：数据显示模块自带miniUSB接口，可与计算机连接。通过软件将数据上传并自动绘制变化图像。到处数据以Excel形式保存，图像可以图片的形式保存。可用于编制实验报告上传至实验评测系统进行数据统计及分析（也可结合学校实际情况上传至云端服务器）； 7、数据上传无线模式：设备自带唯二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线； 8、自带可充电锂电池，最大电池容量不低于1100MAh。全铜触点，双保电芯，自动锁电。3.7V。满电最大待机续航时间不少于240h。可通过专用充电器完成充电，也可通过数据上传有线模式完成充电。 | 11 | 套 |  |
| 66 | 分体式位移传感器 |  | 1、测量范围：0cm ～200cm； 2、分度：1mm； 3、由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。无测量盲区； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 67 | 光电门传感器 |  | 1、分度：2μS； 2、用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间； 3、自带2个传感器固定口，便于传感器固定； 4、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 5、可在windows、统信、麒麟系统下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 68 | 微电流传感器 |  | 1、测量范围：-5μA～5μA； 2、分度：0.01μA； 3、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 69 | 磁感应强度传感器A |  | 1、测量范围：-15mT～15 mT； 2、分度：0.01 mT； 3、自带传感器固定口，便于传感器固定； 4、自带硬件调零按钮； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 7、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 70 | 力传感器A |  | 1、测量范围：-20N～20N； 2、分度：0.01N； 3、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 4、手柄式结构，自带防滑纹。符合人体工程学原理，自带一大一小两个传感器固定位，便于传感器的固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 71 | 多量程电压传感器 |  | 用于测量电路中的电压数据； 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 7、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 72 | 多量程电流传感器 |  | 用于测量电路中的电流数据； 1、测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA； 2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 7、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 73 | 温度传感器 |  | 1、测量范围：-50℃～200℃； 2、分度：0.1℃； 3、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 74 | 高温传感器 |  | 用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等； 1、测量范围：0~1200℃；分度：1℃； 2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 75 | pH传感器 |  | 用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 1、：测量范围：0~14；分度：0.01； 3、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 76 | 电导率传感器 |  | 1、测量范围：0 ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm； 2、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 3、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 4、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 77 | 氧气传感器 |  | 1、测量范围：1～100%； 2、分度：0.1%； 3、自带硬件校准按钮； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 78 | 相对压强传感器 |  | 1、测量范围：-20kPa～20kPa； 2、分度：0.01 kPa； 3、可用于测量气体的相对压强； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 79 | 二氧化碳传感器 |  | 用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 1、测量范围：0 ～50000ppm，分度1ppm； 2、传感器敏感元件为红外辐射源和红外接收器。红外辐射源发出红外辐射。传感器敏感元件为红外辐射源和红外接收器。红外辐射源发出红外辐射。气体通过气泵进入气室，没有被CO2吸收的辐射由红外接收器吸收，并导致其温度升高而输出一个放大的电信号，通过传感器电路处理，即可转化为CO2浓度。 3、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 80 | 相对湿度传感器 |  | 用于测量容器内的湿度； 性能：测量范围：0～100%，分度0.1％； 结构：传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 81 | 双量程光照度传感器 |  | 用于测量光照度 性能：测量范围：0 ～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx； 原理：光照度传感器的敏感元件是光敏电阻。当光敏电阻感受到光强变化时，其电阻率随光强变化而变化，通过传感器电路处理后即可转换为光强的变化。 结构： 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可在windows、统信、麒麟、iOS、安卓和鸿蒙系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 11 | 个 |  |
| 82 | 心率传感器 |  | 用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形 性能：测量范围：0~200次；最大采样率：5KHz； 原理：传感器敏感器件为专用指夹。光源和光敏元件置于手指两侧，光源发出的光照射在组织上，经透射后被光敏元件接收，通过传感器电路将脉动的光强度信号准变为电信号。 结构：血氧探头OEM300-AL，长度1米。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。可在windows、统信、麒麟系统下进行实验演示。 | 11 | 套 |  |
| 83 | 多用力学轨道系统V2.0 |  | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 11 | 套 |  |
| 84 | 摩擦力实验器 |  | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 | 11 | 套 |  |
| 85 | 向心力实验器V2.0 |  | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系。 | 11 | 套 |  |
| 86 | 高灵敏度线圈 |  | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 11 | 套 |  |
| 87 | 匀强磁场螺线管 |  | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 | 11 | 套 |  |
| 88 | 滴定实验装置 |  | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 11 | 套 |  |
| 89 | 磁力搅拌器 |  | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 11 | 套 |  |
| 90 | 多向转接头 |  | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 11 | 套 |  |
| 91 | 密封实验套件 |  | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 11 | 套 |  |
| 92 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与二氧化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 11 | 套 |  |
| 93 | 铝合金箱 |  | 传感器铝合金实验箱、含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 11 | 套 |  |
| 94 | 数据采集终端 |  | 1.显示屏尺寸：≥10.1英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 2.采用八核CPU，主频：≥2.0GHz 3.内存容量：≥6GB；磁盘容量：≥128GB 4.电池容量：≥7920mAh（典型值） 5.摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 6.接口支持：扬声器≥2个。麦克风≥1个。USB TYPE C接口≥1个。支持耳机功能。Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7.WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持 8.操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 9.护眼功能：支持低蓝光护眼模式；提供黑白屏电纸书阅读模式；支持智能用眼感应，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度。 防护设计：支持防摔，带皮套120cm掉落至地面无损坏。 | 11 | 套 |  |
| 95 | 充电柜 |  | 满足20台平板充电 | 1 | 台 |  |

三、商务要求表

| 质保期 | 三年，质保期内免收一切费用。质保期后终身维护。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | - 8小时内到达现场，上门维护； 8小时内修复；无法修复的，供应商应提供备用设备或部件替换，不能因此影响学校教育教学活动。提供电话及远程服务，一般问题一天内解决，重大问题三天内解决。 - 2、提供免费现场培训。 |
| 交货时间及地点 | 2025年8月31日前安装调试验收完毕，采购单位指定地点。 |
| 付款条件 | 合同签订后7天内预付40%，验收合格后5个工作日内付清余款（不计息）。 |
| 特殊说明 | 1、投标现场需提供符合招标要求的样品1件：1.学生实验桌；2.实验室专用水槽柜；3.学生实验凳。未提供样品或提供的样品不符合招标要求的，该项评标不得分。 2、投标供应商自行于2025年8月11日下午上班时间将样品送达评标地点。 中标供应商的样品将被封存作为货物验收的实物质量验收标准。未中标供应商的 样品于评标结束当日予以退还，逾期概不负责。 |

- 第三章   投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嵊泗学校实验器材购置工程采购 | 招标编号 | ZSJY2025-GK-02 |
| 2 | 采购内容 | 嵊泗学校实验器材购置工程1批 |  |  |
| 3 | 最高限价 | 180万元 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 是否踏勘现场 | 否 |  |  |
| 5 | 交货期 | 2025年8月31日前 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标文件提交截止之日起算）。 |  |  |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 8 | 投标截止时间 | 见第一章采购公告 |  |  |
| 9 | 开标时间地点 | 见第一章采购公告 |  |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出后 7 天内。 |  |  |
| 11 | 付款方式 | 合同签订后7天内预付40%，验收合格后5个工作日内付清余款（不计息）。 |  |  |
| 12 | 履约保证金 | 1、在合同签订后中标人须提供履约保证金，履约保证金金额为签约合同价的1%； 2、履约保证金可以通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等法律法规允许的方式缴纳； 3、质保期满后，无质量问题，无合同纠纷的，7个工作日内无息退还履约保证金。 |  |  |
| 13 | 投标费用 | - 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 2、采购机构不向任何一方收取任何采购代理费用。 |  |  |
| 14 | 投标文件 的组成 | 本项目实行电子投标。投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。 |  |  |
| 15 | 投标文件 的提交 | 1、在开标截止时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。 2、备份投标文件递交的方式为：评标现场。 3、备份投标文件，介质可以是U盘或DVD光盘，只允许存储一个文件。 4、当发生投标人未按时解密时，代理机构将启用已提交的备份投标文件。 5、以下情形视为未提交有效投标文件： 5.1仅提交备份投标文件的； 5.2投标人未按时解密，且提交备份投标文件无效的； 5.3投标人未按时解密，且提交的备份投标文件不明确，存在一个或一个以上备选（替代）备份投标文件。 6、投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 6.1未按规定密封或标记的备份投标文件； 6.2由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； 6.3超过规定时间送达（传送）的。 |  |  |
| 16 | 投标文件 的密封要求 | 投标人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。 投标人邮寄的备份投标文件应密封封装，封面注明投标人名称、项目名称、联系人及联系电话，封口处加盖公章。 |  |  |
| 17 | 关于小微企业有关扶持政策的说明 | 1、符合招标文件关于“小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明”的相关规定，并按要求提供材料。 2、《中小企业声明函》中所述参加采购活动提供货物范围为本项目所有投标产品。 3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |  |  |
| 18 | 不良信用记录查询 | 1、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。 2、至本项目投标截止前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 3、采购代理机构在投标截止日对供应商信用记录进行查询，以代理机构在开标当日的查询记录为准。 |  |  |

- 一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于嵊泗学校实验器材购置工程公开招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次招标的代理机构舟山市教育服务中心。

2.“采购人”系嵊泗县教育局。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4.“中标人”系指经评标委员会评定，且审查通过，并经公示无异议的中标供应商。

5.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

- （三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）采购预算

本次招标以预算价180万元作为上限价。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件另有规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明

1.对投标人的限制

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

提供的核心产品属于相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价最低的投标人获得中标人推荐资格。 .

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1．质疑

1.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2．投诉

2.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见附件格式。

（十）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明，或者通过国家企业信用信息公示系统—小微企业名录（ttp://xwqy.gsxt.gov.cn/）查询结果。

1.4中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

1.5根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.6根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- （十一）报名不足三家的处理方式

- 在开标时间前获取采购文件的潜在投标人不足三家的，按照国家有关规定执行。

（十二）舟山市教育服务中心拥有本采购文件最终解释权

- 二 、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件相关格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2．招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变招标需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标单位酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标单位以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的签署

1．电子投标文件

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2．备份投标文件

电子投标文件的备份文件，以DVD光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格响应材料

1.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（以下A~E项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各投标人须在投标文件中出具对应证明材料）

A.具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如投标人是事业单位， 提供有效的“事业单位法人证书”；

如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询记录截图。

以采购代理机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表（执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《投标函》。

D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

①投标人须提供由税务部门出具的最近三个月的缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

②投标人须提供最近三个月的缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。如为汇总纳税制度的，须提供相关证明文件。

E.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标人须在投标文件中出具《声明函》。（格式见附件）

F.特定行业供应商为区域性分支机构的提供总公司（总机构）授权书。（如是）

1.1投标函（投标人必须对参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、依法缴纳税收（投标截止时间进行计算）和具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力等情况进行书面承诺）；（格式详见第六章）；

1.2《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；

1.3投标人代表投标截止时间前近三个月内社保证明材料原件（应有社保部门盖章），非法定代表人参加投标时用；

1.4法定代表人身份证（复印件）；

1.5投标人代表身份证（复印件），非法定代表人参加投标时用。

注：以上证明材料均需加盖签章。

2.商务及技术材料

- 2.1商务技术评分索引（参考自评）；

- 2.2企业基本情况表和企业情况说明（综合实力、获得荣誉、证书等）；

- 2.3本项目班子人员情况表，附相关有效证件/证书；

- 2.4针对本项目的技术服务方案（包括组织实施、管理保障、供应商承诺给予采购人的其他优惠条件和售后服务承诺等）；

- 2.5制造商授权书和制造商质保承诺书（自愿提供）；

- 2.6投标产品清单（格式见第六章）；

- 2.7投标产品技术响应和要求偏离表（包含投标产品及其主要部件详细的技术指标和参数等，应针对第二章采购需求逐项对应填写，格式见第六章）；

- 2.8提供产品检测报告：根据货物清单及技术需求明细提供“会宁会师感统组合、户外体能游戏组合-豪华版、平衡踩踏迷宫、镜面磁性板、紫霞几何片－大号托育版、自主拼搭爬组合、触摸游戏”具有国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章。

- 2.9本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它证书复印件、说明或资料。

3.报价

3.1投标报价表（格式见附件）；

3.2中小企业申明函（如是）；

- 3.3监狱企业声明函（如是）；

3.4残疾人福利性单位声明函（如是）；

3.5投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在截止时间前完成电子版响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

2.投标人除按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还可按采购文件要求将备份电子投标文件送达到指定地点。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

- 4、备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称、项目名称、项目编号、联系人名称及电话，封口处加盖投标人公章。

- （六）投标无效的情形

1.根据省厅浙财采监〔2025〕2号文件通知要求，除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2.实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评标委员会和投标人通过电子交易平台沟通和接受材料）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。在不影响公平竞争的前提下，采购文件中参与同一标段（包）的供应商存在以下情况的，其投标文件相应无效：ＭＡＣ地址相同、计算机硬盘序列号相同、采购文件细节错误一致且无合理解释的等情形。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1投标文件未按采购文件要求密封、签字、盖章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.3投标文件组成不全的；

1.4投标文件无法定代表人或授权人签字，或未提供法定代表人授权委托书；

1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其在线更正的笔误除外）；

1.7投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.8投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.9未响应采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10在投标文件资格、商务技术部分中出现投标报价信息的；

1.11投标文件没有按采购文件要求响应有标“▲”的条款的资料和材料的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

2.3明显不符合采购文件要求的质量标准，或者未满足采购文件中标“▲”的技术参数、条款（如有）；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价的；

3.2报价超过采购预算；

3.3投标人的投标报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争，且投标人又不能提供有效证明材料的；

3.4投标报价具有选择性；

3.5 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

电子招投标开标及评审程序

1.采购代理机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3.采购代理机构工作人员和采购人代表对资格响应文件进行审核；

4.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

5.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

6.在系统上公开报价开标情况；

7.评标委员会对报价情况进行评审；

8.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

- （二）评标程序

1.投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查与比较

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将通过电子招投标系统对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题, 也通过电子招投标系统进行答复。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.3评审小组商务、技术方案响应性评定；

2.4各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

2.5评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合评估分。评标委员会按评标原则通过电子招投标系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人与评审小组通过电子招投标系统交换数据电文的形式进行，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。澄清说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.单价属明显的小数点错误的，经评标委员会一致同意修改单价的，总价以修改后的单价汇总金额计算结果为准；

4．按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人通过电文并签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目根据采购人与采购代理机构的委托协议约定由评标委员会确定中标人，并由采购代理机构在政府采购网上及有关媒体发布中标结果公告。

- （二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的或经质疑成立等情况的，按相关规定处理。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订采购合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的, 将上报监管部门并取消中标资格。

（二）合同公告

采购人将政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）合同存档

采购人已签订的政府采购合同一份送采购代理机构进行档案存档。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本次采购项目的评标。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法。总分为100分，其中价格分30分，商务、技术分70分。

2.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。得分排名第一的投标人为中标人,排名第二的投标人为第一中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中得分采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评标委员会在详细评审时，对各评审项目凡涉及档次评分的，评标委员会应先统一确定各投标人在此评审项目中的档次，再由评标委员会成员按确定的档次独立评分，超出档次范围内的评分作零分处理。

二、评标内容及标准

| 类别 | 评审 项目 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 (30分) | 价格分 | 30 | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价总价作为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |  |
| 商务部分 (30分) | 成功案例 | 3 | 提供供应商自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来完成的类似项目业绩，每提供一份合同得1分，此项最高得3分。 投标文件中提供合同复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 |  |
|  | 深化设计方案 | 6 | 投标人就本项目提供深化设计方案，并详细阐述：项目概况、项目定位、设计原则、内容框架、实现思路、主要产品描述、平面布局及整体项目的实用性、科学性、及创新性： - 方案科学性和完整性详细全面的得6分。 - 2、方案较科学性和完整性详细全面的得3分。 3、方案科学性和完整性一般的得1分。 |  |
|  | 培训方案 | 3 | 评委根据培训方案科学合理，培训人员经验丰富、数量投入充足、培训范围涵盖采购人需求进行综合评议： 1.培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训方式多样的得3分。 2.培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求的得2分。 3.培训时间安排与本项目实际操作有冲突、培训内容基本能满足本次培训目标的得1分。 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
|  | 生产实施方案 | 4 | 根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评议（如实施技术团队能力、生产组织实施、工艺流程及具备生产能力（在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配））： 1.生产实施方案完善、生产进度明确且优于采购需求、建设需求的得4分； 2.生产实施方案较为完善、生产进度符合项目实际情况，不会实质影响项目建设实施的得2分； 3.产实施方案不详细或有缺失，存在可能影响项目建设实施的缺陷或不足的得1分； 4.无方案不得分。 |  |
|  | 品质管理管控方案 | 4 | 根据供应商提供的品质管理管控方案与采购需求的满足程度进行评议（包括但不限于有原辅材料采购质量把控、独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善）： 1.方案详细明确、原辅材料采购质量把控合理、人员安排合理、质保控制完善，满足项目建设实施需要的得4分； 2.方案基本明确、原辅材料采购质量把控较合理、人员安排较为合理、质保控制已具备，符合项目实际情况，不会实质影响项目建设实施的得2分； 3.方案不详细或有缺失、原辅材料采购质量把控粗糙、或人员安排不够合理、或质保控制不够完善，存在可能影响项目建设实施的缺陷或不足的得1分； 4.无方案不得分。 |  |
|  | 供货安装方案 | 4 | 根据供应商提供的安装实施方案与采购需求的满足情况进行评议（包括但不限于明确货物交付时间、送货安装时间、拆装人员的落实及工作安排等内容）： 1.方案详细明确、交付时间和送货安装时间优于采购需求、各环节的工作进度安排合理、人员落实配备到位的得4分； 2.方案基本明确、交付时间和送货安装时间满足采购需求、各环节的工作进度安排较为合理、人员落实配备满足采购需求，不会实质影响项目建设实施的得2分； 3.方案不详细或有缺失、交付时间和送货安装时间响应采购需求、各环节的工作进度安排、人员落实配备基本满足采购需求，存在可能影响项目建设实施的缺陷或不足的得1分； 4.无方案不得分。 |  |
|  | 售后服务 | 4 | 售后服务方案（包含但不仅限于包括服务响应时间、响应程度、服务体系、服务管理流程、紧急故障处理、服务期内的服务内容的评议等综合评价）： 1.提供的本地化售后方案完整，针对性、可行性、合理性、可靠性强、服务人员充足、经验丰富，完全满足采购人需求的得4分； 2.提供的本地化售后方案较完整，针对性、可行性、合理性、可靠性较强、服务人员数量一般、经验一般，较好的满足采购人需求的得2分； 3.提供基本的本地化售后方案内容有部分疏漏，针对性、可行性、合理性、可靠性较弱、服务人员欠缺得1分； 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
|  | 质保期 | 2 | 产品质保期每超一年得1分，最高得2分。 |  |
| 技术 部分 (40分) | 检测报告 | 10 | 检测报告（10分）： 1.提供“学生实验桌，实验室专用水槽柜，学生端生物数码显微镜，传感器的数据采集器”，具有国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章，每款2分，不提供的不得分。 - 2.提供“实验室数字传感器软件”计算机软件著作权证书原件扫描件加盖投标人公章，得2分，不提供的不得分。 |  |
|  | 招标内容与技 术需求响应性 | 12 | 根据“技术参数要求”的各项指标响应情况进行评议，完全响应的得12分。每负偏离一个参数指标扣0.015分，扣完为止。 备注：每条指标按最小序号计，如不同产品涉及同一证明材料的按一条计。 |  |
|  | 样品 | 18 | 1、样品提供：学生实验桌一张，2、样品提供：实验室专用水槽柜一套，3、样品提供：学生实验凳一张。 根据招标文件参数指标、材质、外观、制作工艺、结构、牢固性等由专家综合比较打分； 每个样品最高得6分，样品与投标文件技术响应表描述不一致或样品不全的，得0分。 备注：每个样品按照参数指标、材质、外观、制作工艺、结构、牢固性进行打分，每个指标1分。 |  |

- 第五章  政府采购合同主要条款

（此合同仅供参考,以最终双方签订的合同为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据舟山市教育服务中心关于嵊泗学校实验器材购置工程采购项目（项目编号：ZSJY2025-GK-02）公开招标采购的结果，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，签署本合同。

下列文件构成本合同的组成部分：

- 合同条款

- 公开招标采购文件

- 有关补充文件

- 投标文件

- 现场的书面承诺

本合同的范围和条件应与上述文件内容一致。

- 货物内容

- 1.嵊泗县初级中学

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室桌柜 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 实验室装置 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 实验室电器 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 实验室教具 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 数码显微镜 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 实验传感器 | 1 | 套 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 2.嵊泗县海星中学

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室桌柜 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 实验室装置 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 实验室电器 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 实验室教具 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 数码显微镜 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 实验传感器 | 1 | 套 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 3.嵊泗中学（高中）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室桌柜 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 实验室电器 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 实验室教具 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 数码显微镜 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 实验传感器 | 1 | 套 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

附件：设备详细清单及技术参数

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、质保期、履约保证金及时间

1.产品质保期为          年。

2.在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定。

3.乙方交纳人民币_____________元作为本合同的履约保证金。

4.履约保证金时间自产品最终验收合格之日起     年。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用；

2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价；

2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、

保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方可以邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，一份由采购代理机构备存。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日             签字日期：      年  月  日

合同鉴证方（盖章）:

鉴证日期:      年  月  日

- 供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请信贷政策（详见如下）

1.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

- 第六章　投标文件相关格式

- 一、备份电子文件密封包装的封面（格式供参考）

投 标 备 份 文 件

项目名称：　嵊泗学校实验器材购置工程采购

项目编号：        ZSJY2025-GK-02

投标人名称：                            （加盖公章）

投标联系人：             电话

启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封

- 二、报价文件

2.1 投标报价表

（一）开标一览表

1、嵊泗县初级中学

招标编号：               项目名称：                  单位：人民币元

| 序号 | 采购类别 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室桌柜 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 实验室装置 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 实验室电器 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 实验室教具 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 数码显微镜 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 实验传感器 | 1 | 套 |  |  |
| 总计 | 小写： （元） |  |  | 大写： （元） |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- （二）实验室桌柜报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 三嘴水龙头 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 实验室专用水槽 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 学生实验桌 |  |  | 20 | 张 |  |  |
| 5 | 实验室专用水槽柜 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 6 | 三嘴水龙头 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 7 | 学生实验凳 |  |  | 41 | 张 |  |  |
| 8 | 实验准备桌 |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 9 | PP仪器柜 |  |  | 14 | 个 |  |  |
| 10 | PP通风药品柜 |  |  | 4 | 个 |  |  |
| 11 | 毒害品存储柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 易燃品存储柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- （三）实验室装置报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室下水装置 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 2 | 实验室多功能柱 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 3 | 吊顶吸风装置 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 4 | 学生安全电源 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 5 | 教师总控台电源 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | PP离心风机 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

（四）实验室电器报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 吸顶式天花机 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| - 2 | 大功率除湿机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- （五）实验室教具报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲线锯 |  |  | 1 | 把 |  |  |
| 2 | 焊锡膏 |  |  | 1 | 盒 |  |  |
| 3 | 焊锡丝 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 松香 |  |  | 1 | 盒 |  |  |
| 5 | 手电钻 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 钻头 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 打孔器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 打孔夹板 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 演示温度计 |  |  | 1 | 支 |  |  |
| 10 | 教学用远红外加热器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 三通连接管 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 12 | 陶土网 |  |  | 13 | 个 |  |  |
| 13 | 两用气筒 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 多功能实验支架 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 晶体熔化与凝固实验器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 16 | 人体发电趣味演示仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 热传导演示器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 双金属片 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 电子天平 |  |  | 15 | 台 |  |  |
| 20 | 立方体组 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 21 | 长方体组 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 分子间作用力模型 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 食用色素 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 24 | 布纤维卷尺 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 激光测距仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 斜面小车 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 27 | 改变物体运动状态实验装置 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 螺旋弹簧组 |  |  | 15 | 组 |  |  |
| 29 | 摩擦力实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 运动和力实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 阿基米德原理实验器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 32 | 浮力原理演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 气体浮力演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 物体浮沉条件演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 潜水艇浮沉演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 压力作用效果演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 钉板实验材料 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 液体内部压强实验器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 39 | 液体对器壁压强演示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 液体压强与深度关系实验器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 帕斯卡球 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 马德堡半球 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 43 | 大气压系列实验材料 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 流体压强与流速关系演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 音叉 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 发音齿轮 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 47 | 手摇离心转台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 48 | 音频发生器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 多束激光盒 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 50 | 三球仪 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 51 | 镜面 |  |  | 1 | 块 |  |  |
| 52 | 光的传播、反射、折射实验器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 53 | 光的反射实验仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 54 | 光具盘 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 55 | 光具组 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 56 | 初中光学实验箱 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 57 | 玻棒(附丝绸) |  |  | 1 | 对 |  |  |
| 58 | 胶棒(附毛皮) |  |  | 1 | 对 |  |  |
| 59 | 电磁实验用旋转架 |  |  | 1 | 对 |  |  |
| 60 | 指针验电器 |  |  | 1 | 对 |  |  |
| 61 | 蹄形磁铁 |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 62 | 钕铁硼磁钢 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 63 | 磁感线演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 64 | 立体磁感线演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 65 | 铁粉 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 66 | 学生电源 |  |  | 15 | 台 |  |  |
| 67 | 教学电源 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 68 | 电磁铁实验器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 69 | 螺线管 |  |  | 1 | 组 |  |  |
| 70 | 充磁器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 71 | 演示电磁继电器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 72 | 小型电动机实验器 |  |  | 30 | 套 |  |  |
| 73 | 初中电与磁实验箱 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 74 | 方形线圈 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 75 | 滚摆 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 76 | 离心轨道 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 77 | 重力势能实验演示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 78 | 量热器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 79 | 气体做功内能减少演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 80 | 机械能内能互变演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 81 | 汽油机模型 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 82 | 柴油机模型 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 83 | 直流电流表 |  |  | 30 | 套 |  |  |
| 84 | 直流电压表 |  |  | 30 | 只 |  |  |
| 85 | 多用电表 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 86 | 电珠(小灯泡) |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 87 | 电珠(小灯泡) |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 88 | 电珠(小灯泡) |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 89 | 单刀开关 |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 90 | 插头导线 |  |  | 150 | 条 |  |  |
| 91 | 接线夹导线 |  |  | 150 | 条 |  |  |
| 92 | 接线叉导线 |  |  | 150 | 条 |  |  |
| 93 | 组合接头导线 |  |  | 150 | 条 |  |  |
| 94 | 初中电路实验箱 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 95 | 家庭电路示教板 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 96 | 保险丝作用演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 97 | 护目镜 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 98 | 防护面罩 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 99 | 一次性乳胶手套 |  |  | 1 | 盒 |  |  |
| 100 | 钢丝钳 |  |  | 1 | 把 |  |  |
| 101 | 打孔器 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 102 | 打孔夹板 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 103 | 打孔器刮刀 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 104 | 电动钻孔器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 105 | 方座支架 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 106 | 滴瓶 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 107 | 滴瓶 |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 108 | T形管 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 109 | Y形管 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 110 | 滴管 |  |  | 50 | 支 |  |  |
| 111 | 坩埚钳 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 112 | 螺旋皮管夹 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 113 | 陶土网 |  |  | 20 | 个 |  |  |
| 114 | 玻璃弯管 |  |  | 1 | 千克 |  |  |
| 115 | 橡胶塞 |  |  | 4 | 千克 |  |  |
| 116 | 橡胶塞 |  |  | 4 | 千克 |  |  |
| 117 | 橡胶管 |  |  | 3 | 千克 |  |  |
| 118 | 塑料多用滴管 |  |  | 100 | 支 |  |  |
| 119 | 塑料洗瓶 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 120 | 酒精喷灯 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 121 | 储气袋 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 122 | 铝丝 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 123 | 铝箔 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 124 | 铁丝 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 125 | 铜丝 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 126 | 活性炭 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 127 | 定性滤纸 |  |  | 5 | 盒 |  |  |
| 128 | 水电解实验器 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 129 | 碘升华凝华管 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 130 | 解剖器 |  |  | 50 | 套 |  |  |
| 131 | 解剖器 |  |  | 50 | 套 |  |  |
| 132 | 双面刀片 |  |  | 3 | 盒 |  |  |
| 133 | 酒精 |  |  | 5 | 瓶 |  |  |
| 134 | 定性滤纸 |  |  | 2 | 盒 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- （六）数码显微镜报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师数码微观显微镜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 学生数码微观显微镜 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 教师端控制软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 无线路由器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- （七）实验传感器报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 传感器数据显示模块 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 传感器转接模块 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 力传感器A |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 分体式位移传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 微电流传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 磁感应强度传感器A |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 声波/声级 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 9 | pH传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 电导率传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 温度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 高温传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 压强传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 相对压强传感器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 15 | 多量程电压传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 多量程电流传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 氧气传感器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 18 | 色度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 浊度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 二氧化碳传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 溶解氧传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 相对湿度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 双量程光照度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 心率传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 多用力学轨道系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 方块电路 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 摩擦力实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 高灵敏度线圈 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 压缩气体做功实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 摩擦做功实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 匀强磁场螺线管 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 32 | 流体压强实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 液体内部压强实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 静电计 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 真空铃实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 电磁感应与楞次定律实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 力传感器附件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 滴定实验装置 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 多向转接头 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 40 | 磁力固定座A |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 稀释池 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 多用途生化传感器支架A |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 43 | 气液相密封实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 袖珍生化密封实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 远红外加热器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 密封实验套件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 47 | 酶的特性实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 48 | 压缩气体做功实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 49 | 实验室数字传感器软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 50 | 铝合金箱 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 51 | 传感器数据显示模块 |  |  | 8 | 只 |  |  |
| 52 | 力传感器A |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 53 | 温度传感器 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 54 | 微电流传感器 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 55 | 电流传感器 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 56 | 电压传感器 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 57 | 磁感应强度传感器A |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 58 | 压强传感器 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 59 | 电磁铁实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 60 | 摩擦力实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 61 | 高灵敏度线圈 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 62 | 电磁感应与楞次定律实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 63 | 压缩气体做功实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 64 | 摩擦做功实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 65 | 匀强磁场螺线管 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 66 | 多向转接头 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 67 | 密封实验套件 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 68 | 袖珍生化密封实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 69 | 铝合金箱 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 70 | 数据采集终端 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 71 | 充电柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

（八）开标一览表

2、嵊泗县海星中学

招标编号：               项目名称：                  单位：人民币元

| 序号 | 采购类别 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室桌柜 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 实验室装置 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 实验室电器 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 实验室教具 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 数码显微镜 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 实验传感器 | 1 | 套 |  |  |
| 总计 | 小写： （元） |  |  | 大写： （元） |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- （九）实验室桌柜报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 三嘴水龙头 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 实验室专用水槽 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 学生实验桌 |  |  | 20 | 张 |  |  |
| 5 | 实验室专用水槽柜 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 6 | 三嘴水龙头 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 7 | 学生实验凳 |  |  | 41 | 张 |  |  |
| 8 | 实验准备桌 |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 9 | PP仪器柜 |  |  | 14 | 个 |  |  |
| 10 | PP通风药品柜 |  |  | 4 | 个 |  |  |
| 11 | 毒害品存储柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 易燃品存储柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

（十）实验室装置报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室下水装置 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 2 | 实验室多功能柱 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 3 | 吊顶吸风装置 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 4 | 学生安全电源 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 5 | 教师总控台电源 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | PP离心风机 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- (十一)实验室电器报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式天花机 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 大功率除湿机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- (十二)实验室教具报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲线锯 |  |  | 1 | 把 |  |  |
| 2 | 焊锡膏 |  |  | 1 | 盒 |  |  |
| 3 | 焊锡丝 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 松香 |  |  | 1 | 盒 |  |  |
| 5 | 手电钻 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 钻头 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 打孔器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 打孔夹板 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 演示温度计 |  |  | 1 | 支 |  |  |
| 10 | 教学用远红外加热器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 三通连接管 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 12 | 陶土网 |  |  | 13 | 个 |  |  |
| 13 | 两用气筒 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 多功能实验支架 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 晶体熔化与凝固实验器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 16 | 人体发电趣味演示仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 热传导演示器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 双金属片 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 电子天平 |  |  | 15 | 台 |  |  |
| 20 | 立方体组 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 21 | 长方体组 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 分子间作用力模型 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 食用色素 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 24 | 布纤维卷尺 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 激光测距仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 斜面小车 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 27 | 改变物体运动状态实验装置 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 螺旋弹簧组 |  |  | 15 | 组 |  |  |
| 29 | 摩擦力实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 运动和力实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 阿基米德原理实验器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 32 | 浮力原理演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 气体浮力演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 物体浮沉条件演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 潜水艇浮沉演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 压力作用效果演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 钉板实验材料 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 液体内部压强实验器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 39 | 液体对器壁压强演示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 液体压强与深度关系实验器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 帕斯卡球 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 马德堡半球 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 43 | 大气压系列实验材料 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 流体压强与流速关系演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 音叉 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 发音齿轮 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 47 | 手摇离心转台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 48 | 音频发生器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 多束激光盒 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 50 | 三球仪 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 51 | 镜面 |  |  | 1 | 块 |  |  |
| 52 | 光的传播、反射、折射实验器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 53 | 光的反射实验仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 54 | 光具盘 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 55 | 光具组 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 56 | 初中光学实验箱 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 57 | 玻棒(附丝绸) |  |  | 1 | 对 |  |  |
| 58 | 胶棒(附毛皮) |  |  | 1 | 对 |  |  |
| 59 | 电磁实验用旋转架 |  |  | 1 | 对 |  |  |
| 60 | 指针验电器 |  |  | 1 | 对 |  |  |
| 61 | 蹄形磁铁 |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 62 | 钕铁硼磁钢 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 63 | 磁感线演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 64 | 立体磁感线演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 65 | 铁粉 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 66 | 学生电源 |  |  | 15 | 台 |  |  |
| 67 | 教学电源 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 68 | 电磁铁实验器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 69 | 螺线管 |  |  | 1 | 组 |  |  |
| 70 | 充磁器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 71 | 演示电磁继电器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 72 | 小型电动机实验器 |  |  | 30 | 套 |  |  |
| 73 | 初中电与磁实验箱 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 74 | 方形线圈 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 75 | 滚摆 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 76 | 离心轨道 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 77 | 重力势能实验演示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 78 | 量热器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 79 | 气体做功内能减少演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 80 | 机械能内能互变演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 81 | 汽油机模型 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 82 | 柴油机模型 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 83 | 直流电流表 |  |  | 30 | 套 |  |  |
| 84 | 直流电压表 |  |  | 30 | 只 |  |  |
| 85 | 多用电表 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 86 | 电珠(小灯泡) |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 87 | 电珠(小灯泡) |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 88 | 电珠(小灯泡) |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 89 | 单刀开关 |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 90 | 插头导线 |  |  | 150 | 条 |  |  |
| 91 | 接线夹导线 |  |  | 150 | 条 |  |  |
| 92 | 接线叉导线 |  |  | 150 | 条 |  |  |
| 93 | 组合接头导线 |  |  | 150 | 条 |  |  |
| 94 | 初中电路实验箱 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 95 | 家庭电路示教板 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 96 | 保险丝作用演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 97 | 护目镜 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 98 | 防护面罩 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 99 | 一次性乳胶手套 |  |  | 1 | 盒 |  |  |
| 100 | 钢丝钳 |  |  | 1 | 把 |  |  |
| 101 | 打孔器 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 102 | 打孔夹板 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 103 | 打孔器刮刀 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 104 | 电动钻孔器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 105 | 方座支架 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 106 | 滴瓶 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 107 | 滴瓶 |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 108 | T形管 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 109 | Y形管 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 110 | 滴管 |  |  | 50 | 支 |  |  |
| 111 | 坩埚钳 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 112 | 螺旋皮管夹 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 113 | 陶土网 |  |  | 20 | 个 |  |  |
| 114 | 玻璃弯管 |  |  | 1 | 千克 |  |  |
| 115 | 橡胶塞 |  |  | 4 | 千克 |  |  |
| 116 | 橡胶塞 |  |  | 4 | 千克 |  |  |
| 117 | 橡胶管 |  |  | 3 | 千克 |  |  |
| 118 | 塑料多用滴管 |  |  | 100 | 支 |  |  |
| 119 | 塑料洗瓶 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 120 | 酒精喷灯 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 121 | 储气袋 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 122 | 铝丝 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 123 | 铝箔 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 124 | 铁丝 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 125 | 铜丝 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 126 | 活性炭 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 127 | 定性滤纸 |  |  | 5 | 盒 |  |  |
| 128 | 水电解实验器 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 129 | 碘升华凝华管 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 130 | 解剖器 |  |  | 50 | 套 |  |  |
| 131 | 解剖器 |  |  | 50 | 套 |  |  |
| 132 | 双面刀片 |  |  | 3 | 盒 |  |  |
| 133 | 酒精 |  |  | 5 | 瓶 |  |  |
| 134 | 定性滤纸 |  |  | 2 | 盒 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- (十三)数码显微镜报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师数码微观显微镜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 学生数码微观显微镜 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 教师端控制软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 无线路由器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- （十四）实验传感器报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 传感器数据显示模块 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 传感器转接模块 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 力传感器A |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 分体式位移传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 微电流传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 磁感应强度传感器A |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 声波/声级 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 9 | pH传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 电导率传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 温度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 高温传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 压强传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 相对压强传感器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 15 | 多量程电压传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 多量程电流传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 氧气传感器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 18 | 色度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 浊度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 二氧化碳传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 溶解氧传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 相对湿度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 双量程光照度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 心率传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 多用力学轨道系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 方块电路 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 摩擦力实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 高灵敏度线圈 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 压缩气体做功实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 摩擦做功实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 匀强磁场螺线管 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 32 | 流体压强实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 液体内部压强实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 静电计 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 真空铃实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 电磁感应与楞次定律实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 力传感器附件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 滴定实验装置 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 多向转接头 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 40 | 磁力固定座A |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 稀释池 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 多用途生化传感器支架A |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 43 | 气液相密封实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 袖珍生化密封实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 远红外加热器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 密封实验套件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 47 | 酶的特性实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 48 | 压缩气体做功实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 49 | 实验室数字传感器软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 50 | 铝合金箱 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 51 | 传感器数据显示模块 |  |  | 8 | 只 |  |  |
| 52 | 力传感器A |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 53 | 温度传感器 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 54 | 微电流传感器 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 55 | 电流传感器 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 56 | 电压传感器 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 57 | 磁感应强度传感器A |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 58 | 压强传感器 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 59 | 电磁铁实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 60 | 摩擦力实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 61 | 高灵敏度线圈 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 62 | 电磁感应与楞次定律实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 63 | 压缩气体做功实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 64 | 摩擦做功实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 65 | 匀强磁场螺线管 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 66 | 多向转接头 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 67 | 密封实验套件 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 68 | 袖珍生化密封实验器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 69 | 铝合金箱 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 70 | 数据采集终端 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 71 | 充电柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

（十五）开标一览表

3、嵊泗中学（高中）

招标编号：               项目名称：                  单位：人民币元

| 序号 | 采购类别 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室桌柜 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 实验室电器 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 实验室教具 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 数码显微镜 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 实验传感器 | 1 | 套 |  |  |
| 总计 | 小写： （元） |  |  | 大写： （元） |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- (十六)实验室桌柜报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验准备桌 |  |  | 4 | 张 |  |  |
| 2 | 通风操作柜 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | PP仪器柜 |  |  | 24 | 个 |  |  |
| 4 | PP通风药品柜 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 5 | 毒害品存储柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 易燃品存储柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- (十七)实验室电器报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式天花机 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 大功率除湿机 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- (十八)实验室教具报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动钻孔器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 仪器车 |  |  | 2 | 辆 |  |  |
| 3 | 电动离心机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 磁力加热搅拌器 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 5 | 金属酒精灯 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 6 | 酒精喷灯 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 电加热器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 水浴锅 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 保温漏斗 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 注射器 |  |  | 25 | 只 |  |  |
| 11 | 塑料洗瓶 |  |  | 40 | 个 |  |  |
| 12 | 试剂瓶托盘 |  |  | 40 | 个 |  |  |
| 13 | 实验用品提篮 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 14 | 塑料水槽 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 15 | 聚光小手电筒 |  |  | 50 | 支 |  |  |
| 16 | 万能夹 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 17 | 漏斗架 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 18 | 托盘天平 |  |  | 25 | 台 |  |  |
| 19 | 电子天平 |  |  | 30 | 台 |  |  |
| 20 | 温度计 |  |  | 30 | 支 |  |  |
| 21 | 灵敏电流计 |  |  | 30 | 只 |  |  |
| 22 | 原电池实验器 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 23 | 溶液导电演示器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 24 | 中和热测定仪 |  |  | 30 | 套 |  |  |
| 25 | 金刚石结构模型 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 26 | 石墨结构模型 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 27 | 碳-60结构模型 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 28 | 氯化钠晶体结构模型 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 29 | 碳的同素异形体结构模型 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 30 | 氯化铯晶体结构模型 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 31 | 二氧化碳晶体结构模型 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 32 | 二氧化硅晶体结构模型 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 33 | 金属晶体结构模型 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 34 | 电子云杂化轨道模型 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 35 | 化学实验室安全守则 |  |  | 3 | 张 |  |  |
| 36 | 化学实验操作规范和安全要求 |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 37 | 容量瓶 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 38 | 滴定管 |  |  | 25 | 支 |  |  |
| 39 | 燃烧管 |  |  | 2 | 支 |  |  |
| 40 | 三口烧瓶 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 41 | 抽滤瓶 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 42 | 抽气管 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 43 | 牛角管 |  |  | 2 | 支 |  |  |
| 44 | 安全漏斗 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 45 | 安全漏斗 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 46 | 离心管 |  |  | 20 | 支 |  |  |
| 47 | 滴瓶 |  |  | 300 | 个 |  |  |
| 48 | 滴瓶 |  |  | 80 | 个 |  |  |
| 49 | 镊子 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 50 | 石棉网 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 51 | 乳胶管 |  |  | 10 | 米 |  |  |
| 52 | 洗耳球 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 53 | 试管刷 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 54 | 烧瓶刷 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 55 | 井穴板 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 56 | 井穴板 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 57 | 铝条 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 58 | 铝片 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 59 | 铝箔 |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 60 | 还原铁粉 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 61 | 铜(紫铜片) |  |  | 1 | 份 |  |  |
| 62 | 电极材料 |  |  | 30 | 份 |  |  |
| 63 | 工作服 |  |  | 10 | 件 |  |  |
| 64 | 护目镜 |  |  | 40 | 个 |  |  |
| 65 | 防护面罩 |  |  | 4 | 个 |  |  |
| 66 | 手套 |  |  | 5 | 双 |  |  |
| 67 | 生物显微镜 |  |  | 25 | 台 |  |  |
| 68 | 双目立体显微镜 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 69 | 电动离心机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 70 | 高压灭菌锅 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 71 | 恒温水浴锅 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 72 | 烘干箱 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 73 | 恒温培养箱 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 74 | 注射器 |  |  | 25 | 支 |  |  |
| 75 | 注射器 |  |  | 25 | 支 |  |  |
| 76 | 整理箱 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 77 | 塑料洗瓶 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 78 | 方座支架 |  |  | 25 | 套 |  |  |
| 79 | 三脚架 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 80 | 托盘天平 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 81 | 温度计 |  |  | 25 | 支 |  |  |
| 82 | 温度计 |  |  | 5 | 支 |  |  |
| 83 | 酸度计(pH计) |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 84 | 血球计数板 |  |  | 25 | 片 |  |  |
| 85 | 接种环 |  |  | 25 | 支 |  |  |
| 86 | 普通手术剪 |  |  | 27 | 把 |  |  |
| 87 | 手术刀柄 |  |  | 8 | 把 |  |  |
| 88 | 手术刀片 |  |  | 8 | 包 |  |  |
| 89 | 解剖镊 |  |  | 27 | 把 |  |  |
| 90 | 解剖镊 |  |  | 27 | 把 |  |  |
| 91 | 微量移液器 |  |  | 9 | 支 |  |  |
| 92 | 微量移液器 |  |  | 9 | 支 |  |  |
| 93 | 微量移液器 |  |  | 9 | 支 |  |  |
| 94 | 微量移液器 |  |  | 9 | 支 |  |  |
| 95 | 移液器架 |  |  | 9 | 个 |  |  |
| 96 | 玻璃三角刮刀(涂布器) |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 97 | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  |  | 25 | 件 |  |  |
| 98 | DNA双螺旋结构模型组件 |  |  | 25 | 件 |  |  |
| 99 | 正常人染色体装片 |  |  | 60 | 片 |  |  |
| 100 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  |  | 60 | 片 |  |  |
| 101 | 线粒体切片 |  |  | 60 | 片 |  |  |
| 102 | 酒精灯 |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 103 | 漏斗 |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 104 | 滴管 |  |  | 300 | 支 |  |  |
| 105 | 滴瓶 |  |  | 300 | 个 |  |  |
| 106 | 试管夹 |  |  | 25 | 把 |  |  |
| 107 | 石棉网 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 108 | 药匙 |  |  | 25 | 把 |  |  |
| 109 | 玻璃棒 |  |  | 3 | 千克 |  |  |
| 110 | 洗耳球 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 111 | 研钵 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 112 | pH广范围试纸 |  |  | 25 | 本 |  |  |
| 113 | 定性滤纸 |  |  | 5 | 盒 |  |  |
| 114 | 载玻片 |  |  | 10 | 盒 |  |  |
| 115 | 盖玻片 |  |  | 50 | 包 |  |  |
| 116 | 工作服 |  |  | 55 | 件 |  |  |
| 117 | 护目镜 |  |  | 55 | 个 |  |  |
| 118 | 急救包 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 119 | 直联泵 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 120 | 抽气筒 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 121 | 打气筒 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 122 | 抽气盘 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 123 | 吹风机 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 124 | 仪器车 |  |  | 2 | 辆 |  |  |
| 125 | 注射器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 126 | 透明盛液筒 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 127 | 透明水槽 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 128 | 多功能实验支架 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 129 | 升降台 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 130 | 高中教学电源 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 131 | 调压变压器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 132 | 电子起电机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 133 | 钢直尺 |  |  | 25 | 只 |  |  |
| 134 | 外径千分尺 |  |  | 20 | 只 |  |  |
| 135 | 数显游标卡尺 |  |  | 1 | 把 |  |  |
| 136 | 指针式体重计 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 137 | 金属槽码 |  |  | 25 | 套 |  |  |
| 138 | 电火花计时器 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 139 | 频闪光源 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 140 | 温度计 |  |  | 30 | 支 |  |  |
| 141 | 温度计 |  |  | 2 | 支 |  |  |
| 142 | 条形盒测力计 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 143 | 条形盒测力计 |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 144 | 圆盘测力计 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 145 | 拉压测力计 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 146 | 高中数字演示电表 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 147 | 多用电表 |  |  | 20 | 只 |  |  |
| 148 | 多用电表 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 149 | 演示电流电压表 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 150 | 演示微电流电阻表 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 151 | 携式直流单双臂电桥 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 152 | 摩擦计 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 153 | 螺旋弹簧组 |  |  | 2 | 组 |  |  |
| 154 | 摩擦力演示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 155 | 微小形变演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 156 | 支杆定滑轮和桌边夹组 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 157 | 离心轨道 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 158 | 手摇离心转台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 159 | 伽利略理想斜面演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 160 | 运动合成分解演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 161 | 自由落体实验仪 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 162 | 牛顿第二定律演示仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 163 | 反冲运动演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 164 | 超重失重演示器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 165 | 运动频闪观测仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 166 | 二维空间—时间描迹仪 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 167 | 向心力演示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 168 | 向心力实验器 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 169 | 纵波演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 170 | 绳波演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 171 | 发波水槽 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 172 | 弹簧振子振动图像描绘器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 173 | 单摆振动图像演示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 174 | 共振演示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 175 | 空气压缩引火仪 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 176 | 双金属片 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 177 | 气体做功内能减少演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 178 | 油膜实验器 |  |  | 10 | 套 |  |  |
| 179 | 浸润和不浸润现象演示器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 180 | 液体表面张力演示器 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 181 | 液体表面张力实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 182 | 毛细现象演示器 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 183 | 气体定律实验器 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 184 | 玻意耳定律演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 185 | 盖·吕萨克定律演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 186 | 气压模拟演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 187 | 玻棒(附丝绸) |  |  | 2 | 对 |  |  |
| 188 | 胶棒(附毛皮) |  |  | 2 | 对 |  |  |
| 189 | 感应起电机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 190 | 电阻定律演示器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 191 | 电阻定律实验器 |  |  | 20 | 台 |  |  |
| 192 | 演示线路实验板 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 193 | 球形导体 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 194 | 验电器连接杆 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 195 | 移电球(验电球) |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 196 | 静电实验箱 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 197 | 电场线演示器 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 198 | 平行板电容器 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 199 | 常用电容器示教板 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 200 | 演示可调内阻电池 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 201 | 原副线圈 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 202 | 左右手定则演示器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 203 | 手摇交直流发电机 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 204 | 条形强磁体 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 205 | 蹄形强磁体 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 206 | 安培力演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 207 | 楞次定律演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 208 | 电磁阻尼演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 209 | 小型变压器 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 210 | 电学元件黑箱 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 211 | 电磁波的发送和接收演示器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 212 | 光具座 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 213 | 三棱镜 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 214 | 光的折射全反射实验器 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 215 | 光的干涉衍射偏振演示器 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 216 | 双缝干涉实验仪 |  |  | 15 | 台 |  |  |
| 217 | 牛顿环 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 218 | 光导纤维应用演示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 219 | 光谱管组 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 220 | 光电效应演示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 221 | 电工材料 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 222 | 电子元件(工业产品) |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 223 | 彩色透光片 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 224 | 1号电池 |  |  | 50 | 组 |  |  |
| 225 | 晶体和非晶体样品 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 226 | 演示实验器材 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 227 | 测电笔 |  |  | 1 | 支 |  |  |
| 228 | 一字螺丝刀 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 229 | 十字螺丝刀 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 230 | 尖嘴钳 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 231 | 剥线钳 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 232 | 电烙铁 |  |  | 1 | 支 |  |  |
| 233 | 烙铁架 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 234 | 防强光护目镜 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- (十九)数码显微镜报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师数码微观显微镜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 学生数码微观显微镜 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 3 | 教师端控制软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 无线路由器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- (二十)实验传感器报价表

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 传感器数据显示模块 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 传感器转接模块 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 力传感器A |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 分体式位移传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 光电门传感器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 加速度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 微力传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 微电流传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 磁感应强度传感器A |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 声波/声级 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 12 | pH传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 电导率传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 温度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 高温传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 压强传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 相对压强传感器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 18 | 多量程电压传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 多量程电流传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 氧气传感器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 21 | 色度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 浊度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 氧化还原传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 二氧化硫传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 二氧化碳传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 26 | 溶解氧传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 27 | 相对湿度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 双量程光照度传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 二氧化硫传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 心电图传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 呼吸率传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 32 | 心率传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 气态酒精传感器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 34 | 多用力学轨道系统V2.0 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 机械能守恒实验器Ⅱ |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 斜面上力的分解实验器（V8.0） |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 向心力实验器V2.0 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 高灵敏度线圈 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 智能力盘V2.0 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 40 | 匀强磁场螺线管 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 安培力实验器V2.0 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 43 | 智能运动学系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 智能电源V2.0 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 魔板（电磁定位系统） |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 47 | 力传感器附件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 48 | 等势线描绘仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 49 | 光学实验系统-高中版 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 50 | 方块电路-高中教师版 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 51 | 滴定实验装置 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 52 | 磁力搅拌器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 53 | 多向转接头 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 54 | 磁力固定座A |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 55 | 稀释池 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 56 | 多用途生化传感器支架A |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 57 | 气液相密封实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 58 | 袖珍生化密封实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 59 | 远红外加热器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 60 | 密封实验套件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 61 | 酶的特性实验器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 62 | 实验室数字传感器软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 63 | 铝合金箱 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 64 | 数据采集器 |  |  | 11 | 台 |  |  |
| 65 | 传感器数据显示模块 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 66 | 分体式位移传感器 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 67 | 光电门传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 68 | 微电流传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 69 | 磁感应强度传感器A |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 70 | 力传感器A |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 71 | 多量程电压传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 72 | 多量程电流传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 73 | 温度传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 74 | 高温传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 75 | pH传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 76 | 电导率传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 77 | 氧气传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 78 | 相对压强传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 79 | 二氧化碳传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 80 | 相对湿度传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 81 | 双量程光照度传感器 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 82 | 心率传感器 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 83 | 多用力学轨道系统V2.0 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 84 | 摩擦力实验器 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 85 | 向心力实验器V2.0 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 86 | 高灵敏度线圈 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 87 | 匀强磁场螺线管 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 88 | 滴定实验装置 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 89 | 磁力搅拌器 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 90 | 多向转接头 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 91 | 密封实验套件 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 92 | 袖珍生化密封实验器 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 93 | 铝合金箱 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 94 | 数据采集终端 |  |  | 11 | 套 |  |  |
| 95 | 充电柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

2.2 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年  月  日

注： 中标投标人为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.4 监狱企业声明函

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件。投标人为监狱企业的提供此函。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

三、资格响应文件

3.1投标函格式

- 投 标 函

致：舟山市教育服务中心：

我方（投标人名称）已详细审查了贵方招标编号为（招标编号）的（项目名称）采购项目的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向舟山市公共资源交易中心郑重承诺如下：

1.我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2.我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3.我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4.投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格和没收投标保证金。

5.我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算）。

6.我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：    年   月   日

3.2 法定代表人授权函

法定代表人授权函

舟山市教育服务中心：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话：手机：传真：)，代表我公司全权处理                项目【招标编号：         】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：                     被授权人签名：

法定代表人(签名或盖章)：               被授权人身份证号码：

日期：  年  月

四、商务及技术部分

4.1商务技术评分索引表

| 序号 | 评分 类别 | 评审项目 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 | 经营情况 |  |
| 。。。 |  | ....... |  |
|  |  | 投标文件制作 |  |
|  | 技术分 | 技术能力 |  |
| 。。。 |  | ....... |  |
|  |  | 技术参数 |  |

注：根据评标办法制作本表格。

4.2投标人基本情况表

（主要产品、技术力量、经营业绩等，格式自拟）

4.3项目班子人员情况表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目所任职务 | 姓名 | 项目经历 | 项目人员证书 | 从事本 工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、请附相关证明材料，如职称、技术技能资格证书，荣誉证书等（加盖公章）。

2、上述人员应为投标人正式员工，提供近三个月任意一个月社保证明材料。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4.4项目类似业绩表

项目类似业绩表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同内容简介及签订时间 | 合同价格（元） | 采购人 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 4.5投标人售后服务承诺表

投标人售后服务承诺表

具体说明及承诺

售后服务主要内容及承诺： 1、 2、 3、

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4.6投标人售后服务网点情况表（若有本地售后服务网点）

投标人售后服务网 点 情 况 表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：负责人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4.7制造商授权书和制造商质保承诺书

制造商授权书

（如经财政部门批准允许采购进口产品的，可提供国内总代理授权书，本授权书格式中原厂商字样调整为国内总代理）

致：舟山市教育服务中心

我方（ 制造商名称）（投标产品品牌）是按中华人民共和国法律成立的制造商  ，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（被授权单位地址）的（投标人名称）作为我方的合法代理人进行下列有效活动：

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （招标编号）  号投标人邀请要求提供的由我方制造的货物及有关事宜，其行为对我方具有约束力。

2、作为    产品名称       制造商，我方保证以投标合作者的身份约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3、我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行为完成上述各点所必须的事宜。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（被授权单位名称）于      年     月     日接受此件，以此为证。

被授权单位名称（加盖公章）：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

（也可使用制造商有专门授权函格式，但须有授权时间等具体说明）

制造商质保承诺书

致：舟山市教育服务中心

1、质量保证：作为      产品名称             制造商 （     制造商名称），我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合同家质量认证体系要求，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

2、保修承诺：我司对本次投标产品所提供的产品质保期          年，质保期内产品提供正常工作日全天侯服务，终身技术服务支持。在质保期将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由人为因素造成的设备损坏，维修或提供的配件均按成本价计。

3、响应时间：

4、其他服务内容：

制造商名称（加盖公章）：

日期：

（也可使用制造商有专门授权函格式，但须有主要服务内容说明）

五、技术部分

5.1 投标产品清单            1.嵊泗县初级中学

- 实验室桌柜

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要规格或参数 | 单位 | 数量 | 产品质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）实验室装置（同上）

- （三）实验室电器（同上）

- （四）实验室教具（同上）

- （五）数码显微镜（同上）

- （六）实验传感器（同上）

2.嵊泗县海星中学

- （一）实验室桌柜（同上）

- （二）实验室装置（同上）

- （三）实验室电器（同上）

- （四）实验室教具（同上）

- （五）数码显微镜（同上）

- （六）实验传感器（同上）

3.嵊泗中学（高中）

- （一）实验室桌柜（同上）

- （二）实验室电器（同上）

- （三）实验室教具（同上）

- （四）数码显微镜（同上）

（五）实验传感器（同上）

- 5.2 投标产品技术响应参数偏离表（应针对第二章采购需求逐项对应填写）：

项目名称：                     项目编号：                      品目（X）

| - 序号 | - 名称 | - 招标文件要求 | - 投标文件响应 | - 偏离情况（填：“正偏离”、“负偏离”、“无”、“正、负偏离都有” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 要求 | - 响应情况 - 正偏离内容用红色字体，负偏离内容用绿色字体 |  |
| - … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明

“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”或“正、负偏离都有”。其中正偏离是指所投产品技术性能优于招标文件所规定的技术性能;负偏离是指所投产品技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人盖章：                          日 期：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

1.嵊泗县初级中学

- （一）实验室桌柜（同上）

- （二）实验室装置（同上）

- （三）实验室电器（同上）

- （四）实验室教具（同上）

- （五）数码显微镜（同上）

- （六）实验传感器（同上）

2.嵊泗县海星中学

- （一）实验室桌柜（同上）

- （二）实验室装置（同上）

- （三）实验室电器（同上）

- （四）实验室教具（同上）

- （五）数码显微镜（同上）

（六）实验传感器（同上

- .

- 3. 嵊泗中学（高中）

- （一）实验室桌柜（同上）

- （二）实验室电器（同上）

- （三）实验室教具（同上）

- （四）数码显微镜（同上）

（五）实验传感器（同上

- 六、质疑函、投诉书

一.质疑投标人基本信息 质疑投标人： 地址：邮编： 联系人：联系电话： 授权代表：联系电话： 地址： 邮编： 二.质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号：包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三.质疑事项具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 …… 四.与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字(签章)： 公章： 日期： 质疑函制作说明： 1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。..