公开招标文件

项目编号：GTXJ（采购）-21067

项目名称：仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目

采购单位：仙居县职业中等专业学校       （盖章）

代理机构：浙江广通工程咨询有限公司       （盖章）

二○二一年五月

目录

第一部分 招标公告	2

第二部分 采购需求	6

第三部分 投标人须知	16

第四部分 评标办法及评分标准	29

第五部分 合同主要条款	32

第六部分 投标文件格式	35

# 第一部分 公开招标公告

项目概况 仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目的潜在供应商应在 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 获取（下载）采购文件，并于 2021年6月17日 09:00 （北京时间）前提交（上传）投标文件

- 项目基本情况

1.项目编号：GTXJ（采购）-21067

2.项目名称：仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（元）：2799305

5.最高限价（元）：2768000

6.采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县职业中等专业学校护理专业基础护理实训中心建设 | 1 | 279.9305 | 批 | 详见采购需求。 |  |

7.合同履行期限：自项目合同签订之日起20日内供货及安装、调试。

8.本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 获取（下载）采购文件

1.时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

4.售价（元）：0

- 提交（上线）投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年6月17日 09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）电子投标文件：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交。

（2）备份电子投标文件：备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至576592838@qq.com，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

3.开标时间：2021年6月17日 09:00 （北京时间）

4.地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启投标文件,同时邀请供应商在线参加开标。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
  2.采购项目需要落实的政府采购政策：①本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。②政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

3.投标保证金：不需交纳投标保证金。

4.在线投标（电子交易）说明

（1）本项目实行电子招投标，电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理（已经办理CA锁的须注意有效期限，办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理，如有CA锁办理问题可联系客服400-881-7190。

（3）供应商通过政采云平台电子投标工具（政采云电子交易客户端）编制投标文件，电子投标工具请投标供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（4）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的在线提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。投标截止时间前未完成提交的，视为撤回投标文件。逾期递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

5.其他事项

（1）成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜详见浙江省政府采购网官网介绍，客服、技术支持：400-881-7190。

（2）本项目相关公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）和“仙居县公共资源交易网”（ http://www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。

（3）供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告前获取采购文件的，请自行登陆相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

（4）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称： 仙居县职业中等专业学校

地  址： 仙居县

传   真： /

项目联系人（询问）： 陈晗

项目联系方式（询问）： 13968540552

质疑联系人： 成守进

质疑联系方式：  13958518656

2.采购代理机构信息

名  称： 浙江广通工程咨询有限公司

地  址： 仙居县工业路197号四楼

传   真： /

项目联系人（询问）： 朱城森

项目联系方式（询问）： 18329095776

质疑联系人： 方颖

质疑联系方式： 13566657985

3.同级政府采购监督管理部门

名  称： 仙居县财政局政府采购监管科

地  址： 仙居县南峰街道环城南路500号7楼

联 系 人： 陈女士

监督投诉电话：0576-87720209

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 采购需求

# ▲重要提示：

# （一）中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

# （二）本招标货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

一、招标项目一览表

本次招标共 1  个标项，具体内容如下表：

| 标项序号 | 标项名称或内容 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 最高限价（万元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理实训室建设（二期） | 1 | 批 | 279.9305 | 276.8 | 仙居县职业中等专业学校 |

# 设备清单

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理实训室 | 高级吸痰练习模型 | 4 |
| 2 |  | 多功能静脉穿刺输液手臂模型 | 8 |
| 3 |  | 高级动脉穿刺手臂模型 | 4 |
| 4 |  | 高级动脉血气分析训练模型 | 4 |
| 5 |  | 高级着装式老年行动模拟服 | 4 |
| 6 |  | 高级着装式老年偏瘫护理模拟服 | 4 |
| 7 |  | 轮椅 | 2 |
| 8 |  | 助行器 | 2 |
| 9 |  | 腋杖 | 2 |
| 10 |  | 肘杖 | 2 |
| 11 |  | 手杖 | 2 |
| 12 |  | 四角拐 | 2 |
| 13 | 手术室 | 不锈钢医用洗手池（3人） | 2 |
| 14 |  | 综合手术床 | 1 |
| 15 |  | 新型多功能护理人实习模型 | 1 |
| 16 |  | 高级分娩与母子急救模拟人 | 1 |
| 17 |  | 电动产床 | 1 |
| 18 |  | 无影灯 | 2 |
| 19 |  | 不锈钢麻醉仪器车 | 2 |
| 20 |  | 不锈钢器械柜 | 1 |
| 21 |  | 不锈钢扇形手术器械车 | 2 |
| 22 |  | 多参数监护仪 | 1 |
| 23 | 急救实训室 | 移动交互式儿童心肺复苏模拟人 | 2 |
| 24 |  | 移动交互式婴儿心肺复苏模拟人 | 2 |
| 25 |  | 高级婴儿气道梗塞及CPR模型 | 2 |
| 26 |  | 高级成人气道梗塞及CPR模型 | 2 |
| 27 |  | 自动体外模拟除颤与CPR模拟人训练组合 | 2 |
| 28 |  | 移动交互式气管插管模拟人 | 1 |
| 29 |  | 高级儿童气管插管模型 | 1 |
| 30 |  | 新生儿气管插管模型 | 1 |
| 31 |  | 婴儿气管插管模型 | 1 |
| 32 |  | 护理操作台 | 6 |
| 33 |  | 不锈钢器械柜 | 1 |
| 34 | 内科实训室 | 气胸处理模型 | 2 |
| 35 |  | 胸腔穿刺引流模型 | 2 |
| 36 |  | 护理操作台 | 4 |
| 37 |  | 不锈钢器械柜 | 1 |
| 38 | 外科实训室 | 高级外科缝合手臂模型 | 4 |
| 39 |  | 高级外科缝合下肢模型 | 4 |
| 40 |  | 缝合练习模块（附底座） | 20 |
| 41 |  | 外科打结技能训练模型 | 4 |
| 42 |  | 深部张力打结训练器 | 4 |
| 43 |  | 静脉切开模型 | 4 |
| 44 |  | 外科缝合包扎展示模型 | 4 |
| 45 |  | 高级直肠指诊检查模型 | 4 |
| 46 |  | 高级鼻腔出血模型 | 4 |
| 47 |  | 高级眼内视网膜病变检查模型 | 4 |
| 48 |  | 高级耳部检查模型(16种病变） | 4 |
| 49 |  | 高级耳部冲洗模型 | 4 |
| 50 |  | 护理操作台 | 4 |
| 51 |  | 不锈钢器械柜 | 1 |
| 52 | 儿科实训室 | 高级黄疸婴儿模型 | 4 |
| 53 |  | 营养不良婴儿模拟人 | 4 |
| 54 |  | 唐氏宝宝护理模型 | 4 |
| 55 |  | 小儿多功能透明鼻饲及洗胃模型 | 2 |
| 56 |  | 高智能婴儿模拟人 | 4 |
| 57 |  | 高级婴儿全身静脉穿刺模型 | 6 |
| 58 |  | 高级婴儿动脉穿刺训练手臂 | 6 |
| 59 |  | 新生儿沐浴设备 | 3 |
| 60 |  | 新生儿抚触台 | 3 |
| 61 |  | 婴儿护理模型 | 3 |
| 62 |  | 护理操作台 | 2 |
| 63 |  | 不锈钢器械柜 | 1 |
| 64 | 妇科实训室 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 4 |
| 65 |  | 骨盆测量示教模型 | 4 |
| 66 |  | 高级电脑孕妇检查模型 | 4 |
| 67 |  | 高级胚胎发育过程模型 | 4 |
| 68 |  | 高级人工流产模拟子宫 | 4 |
| 69 |  | 高级计划生育教育模型 | 4 |
| 70 |  | 分娩机转示教模型 | 4 |
| 71 |  | 高级乳腺视诊与触诊模型 | 4 |
| 72 |  | 护理操作台 | 4 |
| 73 |  | 不锈钢器械柜 | 1 |
| 74 | 生命科学馆 | 3D解剖台 | 1 |
| 75 |  | 男、女两性互换人体头颈躯干模型 | 1 |
| 76 |  | 脊柱模型 | 2 |
| 77 |  | 胸椎模型 | 2 |
| 78 |  | 腰椎模型 | 2 |
| 79 |  | 颈椎模型 | 2 |
| 80 |  | 男性骨盆模型 | 2 |
| 81 |  | 女性骨盆模型 | 2 |
| 82 |  | 功能型肩关节模型 | 2 |
| 83 |  | 功能型肘关节模型 | 2 |
| 84 |  | 功能型髋关节模型 | 2 |
| 85 |  | 功能型膝关节模型 | 2 |
| 86 |  | 手臂骨模型 | 2 |
| 87 |  | 下肢骨模型 | 2 |
| 88 |  | 人体全身层次肌肉附内脏模型 | 1 |
| 89 |  | 消化系统模型 | 2 |
| 90 |  | 三岁乳恒牙交替解剖模型 | 2 |
| 91 |  | 口、鼻、咽、喉内侧面血管神经模型 | 2 |
| 92 |  | 呼吸系统模型 | 2 |
| 93 |  | 女性泌尿生殖系统模型 | 2 |
| 94 |  | 男性泌尿生殖系统模型 | 2 |
| 95 |  | 女性生殖器官结构模型 | 2 |
| 96 |  | 妊娠胚胎发育过程模型 | 2 |
| 97 |  | 成人心脏解剖放大模型 | 2 |
| 98 |  | 成人心脏解剖放大模型 | 2 |
| 99 |  | 头部附脑和动脉模型 | 2 |
| 100 |  | 眼球放大模型 | 2 |
| 101 |  | 耳放大模型 | 2 |
| 102 |  | 六边形桌 | 6 |
| 103 |  | 展示柜 | 10 |
| 104 | 虚拟实训室 | 虚拟静脉注射培训系统 | 3 |
| 105 | 其他 | 货架 | 4 |
| 106 | 实训室文化布置 | 定制（整体实训室1批） | 1 |
| 107 | 智能教学系统 | 互训示范操作 | 2 |
| 108 |  | 实训互动软件-老师示范 | 2 |
| 109 |  | 数字音频处理器 | 2 |
| 110 |  | 医疗无线实训移动车 | 2 |
| 111 |  | 无线接收模块 | 2 |
| 112 |  | PAD导播终端 | 2 |
| 113 |  | 同屏互动系统-教师端 | 2 |
| 114 |  | 无线音频主机+两麦克风（1夹+1持） | 2 |
| 115 |  | 有源音箱 | 2 |
| 116 |  | 无线吸顶式AP | 2 |
| 117 |  | 机柜 | 2 |
| 118 |  | 辅料 | 2 |
| 119 |  | 系统集成 | 2 |
| 120 |  | 货架 | 15 |
| 121 |  | 人体组织生物玻片（含100种人体组织） | 1 |
| 122 |  | 显微镜 | 2 |
| 123 |  | 高级手臂血压测量训练模型 | 2 |
| 124 |  | PT床 | 2 |
| 125 |  | PT凳 | 2 |
| 126 |  | 通用量角器 | 1 |
| 127 |  | 哑铃 | 1 |
| 128 |  | 捆绑式砂袋 | 1 |
| 129 |  | 弹力带 | 1 |
| 130 |  | 氧气瓶 | 2 |

# 技术参数

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理实训室 | 高级吸痰练习模型 | 产品说明： 该模型由不锈钢模具，经高温用进口塑胶材料浇注而成，在应用护理教学中具有材料柔软、手感逼真、操作真实等特点。 主要功能特点： ■ 经鼻、口插入吸引管技术练习。 ■ 吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰。 ■ 吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引。 ■ 脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置。 ■ 显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构。 ■ 模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。 ■ 可与吸引器或负压吸引装置相配合进行模拟吸引痰液 |
| 2 |  | 多功能静脉穿刺输液手臂模型 | 主要功能特点： ■ 手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉 ■ 可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 ■ 可进行三角肌部位的肌肉注射。 ■ 上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 ■ 进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 ■ 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 ■ 静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 |
| 3 |  | 高级动脉穿刺手臂模型 | 主要功能特点： ■ 可进行手臂主要分布桡动脉与尺动脉血管系统穿刺。 ■ 由气囊打气提供真实的动脉压及模拟的动脉搏动。 ■ 模拟血液回流。 ■ 皮肤和动脉血管可更换。 ■ 上肢可旋转180度便于仿真穿刺练习。 ■ 可进行三角肌部位的肌内注射。 材料特点：皮肤、肌肉系用进口塑弹性体混合胶材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，皮肤外表面模特按真人模特翻采而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，其材料达到国外同等水平。 |
| 4 |  | 高级动脉血气分析训练模型 | 主要功能特点： ■ 本模型由仿真手部模型与电子血液循环装置组成，具有真实的血液流动，能触诊桡动脉，手感真实。搏动速度和强弱可以调节。 ■ 根据亚洲成年男性左手腕的解剖结构设计，采用进口热塑材料，皮肤柔软，骨性标志明显。 ■ 手掌向上，对桡动脉进行穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。多次穿刺后针眼不明显。 ■ 可更换皮肤和动脉血管。 |
| 5 |  | 高级着装式老年行动模拟服 | 产品说明： 该产品集国外同类产品之长处，由我公司开研制的高级型基础护理操作功能模型，具有整体护理与拆装分部件进行技能训练教学。 本模型由进口塑胶材料、经不锈钢模具浇注工艺制成。具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构标准、经久耐用等特点。是目前国内较为先进、功能齐全、村实考究的全新产品。 产品主要功能特点： ■ 模拟服根据老年生理变化而设计，材质优良、环保，可以清洗。 ■ 可亲身穿戴“老人行动模拟服”，亲身体验老人的生活，可体会身体特定部位老化的感觉，更好的理解发现老人的感受。 ■ 后背和身体的弯曲的角度可调 |
| 6 |  | 高级着装式老年偏瘫护理模拟服 | 产品说明： 对于脑血管病变、脑外伤等造成的偏瘫对患者所带来的不便，通过亲身感受患者的生活，体验生理和心理想法，在临床上更加科学的照顾偏瘫患者。 功能特点： ■ 模拟服根据偏瘫患者生理变化而设计，材质优良、环保，可以清洗 ■ 学员能够体验左右偏瘫 ■ 使用限制装置固定后，关节僵硬，橡皮筋可调整松紧度 ■ 配合拐杖，练习者可体验拐杖的重要性 ■ 本模型的鞋是为老年人和残疾人设计，轻便、防滑 I号：21.5-23.5cm II号：24-26cm III号：26-28cm |
| 7 |  | 轮椅 | 1. 承重：100kg； 2. 钢管轮、可折叠； 3. 推手高度：88.5cm； 4. 坐垫高度：45cm； 5. 坐宽：44cm； 6. 靠背高：41cm； 7. 实心后轮：22英寸； 8. 实心前轮：6英寸； |
| 8 |  | 助行器 | 最大高度96cm.最小高度78cm，最大宽度54.5cm,最大长度45.5cm,可折叠，高度可调节，手柄套宽度2～5cm |
| 9 |  | 腋杖 | 腋托最小长度19cm,腋托基准点宽度2.5～3.5cm,把手最小长度10cm,把手调节孔数≥4 |
| 10 |  | 肘杖 | 肘托内侧深度>4cm,手柄宽2.5～5cm,支脚垫底部直径≥3.5cm， |
| 11 |  | 手杖 | 高度调节范围71～94cm，分10档，每当高度调节2.5cm. |
| 12 |  | 四角拐 | 手柄宽2.5～5cm,支脚垫底部直径≥3.5cm，高度调节最低时，手杖底座中心的垂直空间高度不小于12cm |
| 13 | 手术室 | 不锈钢医用洗手池（3人） | 规格：长1800*宽600*高1200mm（三人） 水池内四角圆弧模压成型无死角易清洗，方便冲洗消毒，耐酸耐碱 水池内斜面设计，防溅水。水池下水口设有毛发隔离器 水池上方配有红外感应水龙头，无菌接触，有效防止细菌的交叉感染 出水和关水由感应器自动完成，方便、卫生，有效消除细菌的交叉感染 水龙头感应范围12--18cm 水池前方有自动给皂液具，方便取用。可续加洗手液 水池上方设有冷热调节阀（热水源由用户提供） 进出水水管口管直径为φ20mm 水池下方为储物柜和维修门，内部有挡板可存放物品 柜门配有拉手，方便打开使用 配有漏电保护装置、防水插座、电压220V.50HZ，电流1.5A |
| 14 |  | 综合手术床 | 供医院手术室实行头、颈、胸腹腔、会阴、四肢等外科、妇产科、泌尿科、五官科、脑外科等手术。腿板即可外展又可装卸、调节方便、十分适合泌尿科手术；床垫采用进口人造皮革，高密度记忆海绵，台面前后倾、左右倾、上下升降机背板上下折均由电动推杆实现按钮操作、安全可靠，所有外罩、台面板、底座、均采用304不锈钢制作，产品配备有蓄电池，在无外接交流电源时，产品依然可以工作。 1.长2100mm； 2.宽500mm； 3.台面最高1000mm； 4.台面最低750mm； 5.前倾≥22°； 6.后倾≥22°； 7.侧倾≥15°； 8.头板上折≥45°； 9.头板下折≥90°； 10.背板上折≥45°； 11.腿板下折≥90°； 12.腿板外展≥90°； 13.腰板上升≥120mm； 14.电源交流AC220±10%50Hz； 15.包装体积长1450宽725高885mm。 |
| 15 |  | 新型多功能护理人实习模型 | 产品主要功能： ■ 洗脸、洗头和床上擦浴； ■ 口腔护理； ■ 气管切开护理； ■ 氧气吸入疗法； ■ 鼻饲法； ■ 洗胃法； ■ 乳房护理； ■ 胸腔穿刺； ■ 肝脏穿刺； ■ 骨髓穿刺； ■ 腰椎穿刺； ■ 三角肌注射； ■ 静脉注射、穿刺、输液、输血； ■ 女性导尿； ■ 女性灌肠； ■ 女性膀胱冲洗； ■ 臀部肌内注射； |
| 16 |  | 高级分娩与母子急救模拟人 | 产品说明： 本系统由孕妇、胎儿、新生儿输液模拟人、新生儿急救模拟人和软件组成，模拟产前检查，产中分娩和产后护理，提供典型的正常分娩和异常分娩案例，如正常分娩，胶带绕颈分娩，臀位难产，先兆子痫，剖腹产，脐带脱垂，早产，潜在的产前、产中和产后出血等，指导产科工作者通过产程图辨识分娩的不同产程阶段，临床诊断异常产程，并合理处理;通过胎儿的临床监护，及时诊断胎儿宫内窘迫，并实施处理，训练新生儿的护理及急救。 系统组成: ■ 分娩与成人急救用母体 ■ 急救与护理用新生儿 ■ 分娩用胎儿 ■ 分娩过程及胎儿心音控制器 ■ 成人CPR电子显示器 ■ 模拟宫颈口 ■ 产前宫颈变化与产道关系模块(6个阶段) ■ 产后48小时子宫 ■ 用于产后会阴切开缝合的模块 ■ 模拟胎盘/脐带 ■ 利奥波德练习提升”软垫” ■ 其他辅助用具 母体功能: ■ 机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿,胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置。传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关。 ■ 分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，共1-4四档。 ■ 胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量,心率为“80-180”区间可调，音量显示范围(0—9)，0表示音量关，9为音量最大。 ■ 模型自动分娩系统能够模拟正常分娩，可练习助产过程以及会阴保护技术。 ■ 便于观察分娩机转全过程以及胎头在产道内与坐骨棘平面位置关系 ■ 本模型以枕右前位演示正常分娩机转中各个步骤，可示教衔接 — 下降 — 俯屈— 内旋转 — 仰伸 — 复位及外旋转 — 胎肩娩出等动作。 ■ 可模拟枕先露、臀先露、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等。 ■ 配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习。 ■ 配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练 ■ 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。 ■ 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。 ■ 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。 ■ 阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。 ■ 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。 ■ 阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。 ■ 可测量胎头下降位置和子宫颈口扩张程度 ■ 模拟正常胎盘位置、多种胎盘位置和胎盘碎片残留，有胎盘碎片2块可残留在子宫体内 ■ 更换成产后48小时子宫和会阴连阴道和直肠部件，可模拟产后子宫出血和宫底按摩 ■ 可进行产前检查四步触诊法练习 ■ 可在产妇脐部或左下腹部或右下腹部三个不同部位分别进行胎儿心音的模拟听诊和练习。 ■ 会阴切开缝合模块可插入会阴部，可进行会阴切开术和缝合术操作，会阴切开术后伤口护理，分左下、正中、右下三个切口位置。模块可进行更换 ■ 母亲手臂可建立静脉通络，用以给药和营养。 ■ 手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等。 ■ 可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 ■ 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 ■ 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 ■ 静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 ■ 可与蠕动泵（电子血液循环装置）组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度，具有操作真实、功能强大等特点。 ■ 模型气道解剖结构明显，可在明视下进行口鼻气管插管训练 ■ CPR训练： ■ 可进行人工呼吸和心外按压、电子监测操作数据，并有错误的语音提示，吹气时胸部可观察到明显的起伏。 ■ 电子监测吹气量、吹气次数、吹气频率、按压部位、按压频率和按压深度。 ■ 1) 吹气量>1000ml 过大：条形码红色 吹气量500-1000ml 正确：条形码绿色 吹气量<500ml 过小：条形码黄色 吹气入胃 胃部指示灯变红 ■ 5) 按压深度4-5cm 正确：条形码绿色 按压深度<4cm 过小：条形码黄色 ■ 手动模拟颈动脉搏动 ■ 血压测量： ■ 为成人左侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量。 ■ 在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。 ■ 具有KorotkoffGap音。 ■ 压力值采用动态毫米汞柱显示。 ■ 收缩压和舒张压可以分开设定。 ■ 可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。 ■ 血压设定值可以精确到1毫米汞柱(1mmHG)。 ■ 音量大小可以调节。 ■ 血压训练器有液晶显示屏显示 新生儿功能： ■ 附脐带和正常胎盘，仿真大小，关节灵活，头部和会阴部有自动分娩系统机械连接口，腹部有脐孔可与脐带连接。 ■ 静脉穿刺功能：可进行头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，婴儿全身静脉主要分布为头部颞浅静脉、耳后静脉、右手臂头静脉、左大隐静脉、右股静脉和脐静脉等。进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。皮肤和静脉血管的同一穿刺部位，可经受多次穿刺不渗漏。 ■ 护理功能：眼清洗滴药、可进行新生儿清洗、包扎 ■ 新生儿气道插管:模型气道解剖结构明显，可在明视下进行口、鼻气管插管，气管切开护理 ■ 模型鼻中隔明显，可练习吸痰法、氧气吸入法 ■ 口鼻饲法：可经鼻进行置胃管书、胃肠减压、洗胃操作练习。插入成功，可抽出模拟胃液 ■ 可进行婴儿脐带护理可进行新生儿心肺复苏 ■ 支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式 ■ 可进行人工呼吸 ■ 可进行胸外按压等功能 |
| 17 |  | 电动产床 | 台面最高 1000mm 台面最低 800mm 辅助推板尺寸：560x600mm 前倾 ≥25° 后倾 ≥12° 背板上折 ≥50° 电源 交流AC 220±10% 50Hz 产品说明： 背板上下由手摇控制：上升45° 下降10° 座板前后倾由手摇控制：上升8° 下降20° 辅助台面使用时，只需将辅助台面两定位轴插进坐板的定位套，用梅花手拧紧即可。 采用电动推杆，可使台面升降。该床供产妇分娩、妇科手术、诊断及检查，具有包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能。操作灵活，安全可靠；配有隐藏式活动辅助台面，方便医生和助产人员操作；所有外罩、台面板、污物盆均为304不锈钢制作，表面美观，易于清洁。 |
| 18 |  | 无影灯 | 照度：30000--160000LUX 色温（可调）：3500k±200k；4000k±200k 显示指数：85%--98%（可调节） 照明深度：1200mm 光斑直径：160-350mm 亮度档级调光：1%--100%（无极调光） 灯泡额定功率：3.2V/1W LED灯组寿命：≥60.000h LED灯组数量： 500灯头≥48个 LED灯组品牌：进口欧司朗 电源电压：AC110-240V 50/60HZ 最低安装高度：2800mm 产品特性： 1、德国进口欧司朗灯珠，超长使用寿命，是卤素灯泡的60倍。 2、微电脑控制，照度、色温均可调整。 3、照明深度达到1米以上。 4、绿色环保无辐射、低耗能 |
| 19 |  | 不锈钢麻醉仪器车 | 特点:优质不锈钢 φ75静音轮 尺寸:750*450*800mm |
| 20 |  | 不锈钢器械柜 | 特点:优质不锈钢 尺寸:900*400*1800mm |
| 21 |  | 不锈钢扇形手术器械车 | 特点:优质不锈钢 φ75静音轮 尺寸:1360*400*1000mm |
| 22 |  | 多参数监护仪 | 主要特点： • 12.1寸彩色高清晰TFT显示，多达10道波形的同屏显示； • 七导同屏/半屏、大字符、呼吸氧合图、短趋势图、它床观察等多种界面供用户选择； • 药物/滴定表计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算等； • 真人语言报警，提示更直观； • 大容量趋势数据，可支持480h趋势数据，报警事件提示，1000组NIBP数据; • 支持有线/无线联网方式，可连中央监护系统； • VGA接口，支持外接显示器（选配）； • 内置高性能锂电，实现长时间不间断监护； • 常用快捷键、自定义设置、满足不同科室使用习惯；《br /> • USB可在线升级功能； |
| 23 | 急救实训室 | 移动交互式儿童心肺复苏模拟人 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 1、★ 可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板，IOS或Andriod平台不限。 2、★模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 3、★训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。 4、★考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。 5、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 |
| 24 |  | 移动交互式婴儿心肺复苏模拟人 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏 (CPR) ＆心血管急救(ECC)指南标准 1、★ 可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板，IOS或Andriod平台不限。 2、★模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 3、★训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。 4、★考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。 5、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 |
| 25 |  | 高级婴儿气道梗塞及CPR模型 | 产品说明： 该产品可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救。气管异物常见于婴幼儿，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在口中含物说话、哭笑和剧烈活动时，容易将口中含物吸入气管内，引起气管阻塞而导致窒息。 （1）背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌握部用力排击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动其异物和排出体外。 （2）胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出或患儿失去知觉。 功能特点： ■ 正常的气道阻塞模拟； ■ 可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； ■ 气道贯通时的胸部扩张； ■ 窒息、异物阻塞气道的模拟； ■ 标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。 ■ 精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨 |
| 26 |  | 高级成人气道梗塞及CPR模型 | 该产品可进行心肺复苏训练及成年人海氏急救法操作。模拟人根据解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救。 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 功能特点： CPR心肺复苏功能操作 ■ 可进行气道开放，可进行人工呼吸和胸外按压。 ■ 模拟标准气道开放，半身模拟人取仰卧位，模型头部必须下颌抬起即抬头（仰头），使气道开放。 ■ 人工口对口、简易呼吸器等通气方式： ■ 吹气时注意观察胸部起伏，判断吹气量大小。 ■ 人工手位胸外按压：可对模拟人进行胸外按压。模拟人具有重要的解剖标志，可有效的教和练习胸外按压；包含肋架，颈静脉切迹，胸骨和剑突。 ■ CPR按照按压与通气比例操作：按压：吹气为30：2/ 单人 或15：2/ 双人。 ■ 模拟颈动脉搏动。用手动打气压迫橡皮球来模拟颈动脉脉搏。搏动根据挤压用力程度的大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动强度和频率。 ■ 气道贯通自主呼吸运动：用手动打气压迫橡皮球来模拟气道贯通自主呼吸运动。 ■ 窒息、气道异物阻塞模拟：半身模拟人模拟气道梗塞异物为一圆球或圆柱体，阻塞气道（气管），模拟窒息或气道梗塞情况。 ■ 标准气道开放：仰头举颏法 ■ 冲击压迫腹部技能模拟：在半身模型平卧或立位体位上，操作练习气道梗塞异物排出方法。在立位上，用双手紧抱半身模型腹部，向内、向上方向压迫腹部突击用力（模拟压迫两肺部），使气道梗塞异物从口腔突然排出。同样可在平卧体位上，向内上方向突击用力，压迫腹部使气道梗塞异物从口腔突然排出。 ■ 支持临床梗塞急救办法操作训练： ■ 不完全梗塞：立位腹部冲击法 ■ 完全梗塞：仰卧位腹部冲击法 ■ 单独口鼻部件，可更换。每套提供2个口鼻部件。 |
| 27 |  | 自动体外模拟除颤与CPR模拟人训练组合 | 产品说明： 适用于高等医学院校、护理学院、职业卫生学校、医院师生进行BLS训练、教学使用。熟悉BLS的急救过程和步骤，掌握AED的使用方法。 半身CPR训练模拟人的功能特点： ■ 模拟标准气道开放 ■ 人工手位胸外按压 ■ 按压强度正确（5-6cm），有正确蜂鸣声提示 ■ 按压强度过小（＜5cm），有报警鸣声提示。 ■ 人工口对口呼吸（吹气）： ■ 出入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500/600ml—1000ml≤） ■ 操作频率；最新国际标准：100-120次/分 ■ 操作模式：训练操作 自动体外模拟除颤的功能特点： ■ 设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。 ■ 模拟急救现场BLS的工作流程，GD/AED99D自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤动作，全程中文语音提示，指导学员熟悉BLS的工作流程及AED使用要点。 ■ 自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置。 ■ 内置9个脚本，可模拟不同情景的急救现场情况，并且全程语音提示指导训练者完成BLS训练，可以根据需要暂停或继续BLS过程。 ■ 故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示，包括：除颤过程有其他人接触病人身体，贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。 ■ 电量管理功能。系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将有“电池电量低，请更换”语音提示。在两次AED期间，系统处于待机状态，进入省电模式。开机后，如果3分钟内无任何操作，系统将自动进入待机状态。 ■ 可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用 |
| 28 |  | 移动交互式气管插管模拟人 | 1、★模型为成年人上半身，内置锂电池，可用于户外训练。外接设备可通过无线方式和模拟人连接。 2、★ 外接设备可选用平板（IOS/Android/Windows不限）或计算机（Windows），通过扫描二维码或在浏览器内输入地址连接模拟人，外接设备不需要安装软件。 3、★系统可用于气管插管流程和气管插管技能的训练和考核。训练模式下，系统可根据操作者使用情况自动评分。考核模式下，教师可对学员的每一操作步骤进行点评和打分。可设置评分参数，增删操作步骤，调整操作次序并设置各步骤分值，导出学员成绩。 4、★系统可检测模拟人仰头角度、喉镜使用状况、气管插管插入深度和通气容量、通气时间间隔，并通过虚拟现实技术同步展示气管插入动态、插入位置以及学员的通气曲线。可通过操作日志回顾气管插管整个操作过程，在操作结果中了解学员的操作错误点。 5、★系统可针对气管插管操作中常见错误进行训练和考核：如操作流程错误、器械准备不足、仰头角度不正确、气管插入过深、气管插入支气管、气管插入食道；插管时牙齿受压过大；喉镜使用时间过长；通气容量、通气间隔错误、操作时间过长；人文关怀不合格等。 6、★若气管插管插入正确位置，通气时可观测到模拟人胸部胸廓起伏，可用听诊器判断插管位置。若气管插管插入支气管，通气时可观测到模拟人单侧胸廓起伏。 |
| 29 |  | 高级儿童气管插管模型 | 功能特点： ■ 逼真的儿童口、咽、气管以及两肺（塑料囊袋）和胃（塑料囊袋）等解剖结构 ■ 可经口、鼻气管插管， ■ 人工呼吸面罩通气 ■ 经口鼻腔气道液体吸引 ■ 儿童头颈可后仰，以便开放气道 ■ 可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确 ■ 检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀（塑料囊袋）；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀（塑料囊袋）。 ■ 可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。 ■ 材料特点：本模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成，具有形态逼真、操作真实、结构合理、牢固耐用和消毒清洗不变形等特点。 |
| 30 |  | 新生儿气管插管模型 | 功能特点： ■ 逼真的新生儿解剖结构。 ■ 经口、鼻气管插管。 ■ 仿真材料的功能模拟。 ■ 可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。 ■ 模型尺寸：自然大：高17cm，宽13cm，厚10.5cm |
| 31 |  | 婴儿气管插管模型 | 功能特点： ■ 婴儿的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖。 ■ 经口、鼻气管插管。 ■ 仿真材料的功能模拟。 ■ 模拟婴儿的头部活动后仰，以便正常操作。 ■ 可以通过吹气方式、来观察模拟肺是否膨胀。以测试插管是否正确的插入气道。 ■ 观察双肺与胃的供气膨胀 模型尺寸：自然大，高21.5cm，宽16cm，厚15cm |
| 32 |  | 护理操作台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.台面采用理化板材料，理化板结构均匀、致密，故板上任何点都很坚固，具有优异的耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，而且其耐气候性也很优异。太阳光照射也不会引起变色、褪色。此外，产品难于沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 3.箱体采用优质钢材制作，表面经喷塑处理，内部有二层隔板，将柜子分成三层，每层高27CM，深度70CM，可储存模型等物品。 |
| 33 |  | 不锈钢器械柜 | 特点:优质不锈钢 尺寸:900*400*1800mm |
| 34 | 内科实训室 | 气胸处理模型 | 主要功能特点： ■ 模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构 ■ 正确的解剖标记，用来帮助定位训练。 ■ 使用气胸穿刺针，进行胸膜腔穿刺减压，做气胸穿刺训练 ■ 提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。 ■ 同一肺囊可反复操作几百次穿刺。 ■ 可用足踩踏脚板吹气，使肺气囊（模拟胸膜腔）重启，模拟临床张力行气胸（高压性气胸）的高压膨胀功能，进行气胸穿刺训练 ■ 进口PVC塑胶材料高温注压而成 |
| 35 |  | 胸腔穿刺引流模型 | 主要功能特点： ■ 模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构 ■ 正确的解剖标记，用来帮助定位训练。 ■ 可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。 ■ 右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。 ■ 左侧胸廓可进行气胸穿刺减压，提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。 ■ 左侧胸廓可进行液气胸穿刺闭式引流练习和进行胸腔穿刺练习，穿刺成功可有黄色液体流出 ■ 可对气胸穿刺垫进行气囊加压充气。可调节气体流出，使气囊减压 ■ 胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。 ■ 进口PVC塑胶材料高温注压而成 ■ 气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换 |
| 36 |  | 护理操作台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.台面采用理化板材料，理化板结构均匀、致密，故板上任何点都很坚固，具有优异的耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，而且其耐气候性也很优异。太阳光照射也不会引起变色、褪色。此外，产品难于沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 3.箱体采用优质钢材制作，表面经喷塑处理，内部有二层隔板，将柜子分成三层，每层高27CM，深度70CM，可储存模型等物品。 |
| 37 |  | 不锈钢器械柜 | 特点:优质不锈钢 尺寸:900*400*1800mm |
| 38 | 外科实训室 | 高级外科缝合手臂模型 | 产品说明： ■ 造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型 ■ 可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 ■ 皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 ■ 并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 ■ 除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。 ■ 配有切开缝合器械和缝合针线。 |
| 39 |  | 高级外科缝合下肢模型 | 产品主要功能： ■ 可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 ■ 皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 ■ 并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 ■ 除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。 ■ 配有切开缝合器械和缝合针线。 |
| 40 |  | 缝合练习模块（附底座） | 产品说明： ■ 皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习 ■ 可自行在任何部位进行切开缝合练习 ■ 可进行拆线术练习 ■ 缝合练习模块，附底座。 ■ 用于外科的缝合练习等临床操作 |
| 41 |  | 外科打结技能训练模型 | 产品主要功能： ■ 模型为透明有机玻璃材料制作，可进行示教和观察及评价自我操作能力。 ■ 精巧的设计采用独特的磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管，3种型号圆柱构成多种打结空间，模拟多种深部结构进行各种深部结构打结训练，使用灵活，拆卸方便。 ■ 可以练习单手打结、器械打结、外科结打结、假结和骨节的辨认、小空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和节扎训练。 ■ 模拟血管可更换。 |
| 42 |  | 深部张力打结训练器 | 产品说明： 独特的打结训练设计，五种不同型号圆柱构成多种打结空间。 产品功能： ■ 可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 ■ 可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结。 ■ 可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 |
| 43 |  | 静脉切开模型 | 产品说明： ■ 静脉切开模型主要由仿真腿模型及大隐静脉切开模型块构成。 ■ 具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实。 ■ 仿真腿模型由进口PVC塑胶材料，经模具浇模工艺制成，用具有弹性的硅胶材料做成外皮，内部由发泡填充。 ■ 在仿真腿模型的内踝上方有一长14.4cm/宽3.9cm的凹槽，用于放置大隐静脉切开模块，其内部埋有模拟血管，模拟大隐静脉走行设计，整个模块血管可以很方便地进行更换。 |
| 44 |  | 外科缝合包扎展示模型 | 产品说明： ■ 提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 ■ 切口包括： ⑴ 甲状腺切除术 ⑵ 胸骨正中切口伴胸腔引流管（2根） ⑶ 右侧乳房切除术伴导管引流术 ⑷ 右侧胆囊切除术伴T管引流 ⑸ 剖腹探察术 ⑹ 右侧阑尾切除术 ⑺ 右侧结肠造口术（人工肛门） ⑻ 右侧回肠造口术 ⑼ 腹部子宫切除术（横切口） ⑽ 左侧胸廓切开术 ⑾ 右侧肾切除术（斜切口） ⑿ 背部椎板切除术 ⒀ 骶骨压疮（褥疮）溃疡，第II期 ⒁ 右侧大腿截肢残端 ⒂ 右侧腋窝腋臭手术切口（横形缝合） ⒃ 乳房脓肿切口（放射状或弧形切口） ⒄ 气胸置管引流 ⒅ 耻骨上膀胱造瘘术 ⒆ 腹股沟斜疝切除术 ⒇ 股动脉穿刺切口 |
| 45 |  | 高级直肠指诊检查模型 | 产品说明： 直肠指诊是良性前列腺增生（BPH）和直肠肿瘤检查必须且简单的检查方法。模型解剖结构清楚，具有肛门、直肠和前列腺等结构。该模型形象逼真，感觉真实，前列腺连接直肠部件更换容易。本产品由进口塑胶材料，经不锈钢模具浇模工艺制成，材料讲究、经久耐用。 产品主要功能： ■ 前列腺触诊： 1、正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 2、良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 3、良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失; 4、良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及; ■ 直肠触诊 1、正常直肠; 2、直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 3、直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 4、直肠癌晚期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平，质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段 |
| 46 |  | 高级鼻腔出血模型 | 产品主要功能： ■ 模拟成人头颈部 ■ 解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构 ■ 模拟临床上所有鼻出血症状，训练学生应变处理能力 ■ 可进行简易止血法、烧灼法和鼻腔填塞术训练 ■ 烧灼止血成功，绿灯亮 ■ 配有模拟血液，可控制出血速度和出血量 |
| 47 |  | 高级眼内视网膜病变检查模型 | 产品说明： 更换不同的眼底病变幻灯模拟临床常见的眼底病变，包括： ■ 正常视网膜 ■ 老年性视网膜黄斑变性(左侧) ■ 视网膜中央静脉阻塞（闭塞） ■ 高血压性视网膜病变 ■ 视神经乳头水肿 ■ 视神经盘凹陷 ■ 视神经萎缩 ■ 轻度背景型糖尿病性视网膜病变 ■ 背景型糖尿病性视网膜病变 ■ 非增生性糖尿病性视网膜病变（1） ■ 非增生性糖尿病性视网膜病变（2） ■ 增生性糖尿病性视网膜病变 ■ 糖尿病性视网膜病变 ■ 病变真实，更换简单易于操作 ■ 有利于反复对比观察 ■ 提供13种视网膜病变配件 |
| 48 |  | 高级耳部检查模型(16种病变） | 产品主要功能： ■ 采用进口热塑性弹性体塑胶材料，经久耐用 ■ 外观耳廓、外耳道、鼓膜等与人体解剖结构相似，模拟真实，操作方便 ■ 可用耳镜模拟检查 ■ 可进行耵聍清理操作练习 ■ 本产品提供耳科正常和疾病病变的鼓膜部件(耳镜检查14种病变)： 1. 正常鼓膜 2. 鼓膜充血 3. 鼓膜内陷 4. 鼓膜小穿孔 5. 鼓膜全穿孔 6. 鼓膜外伤性穿孔 7. 分泌性中耳炎或浆液性中耳炎（急性中耳炎早期充血） 8. 分泌性中耳炎或浆液性中耳炎（急性中耳炎渗出液） 9. 鼓膜切开置管 10.化脓性中耳炎（慢性化脓性中耳炎非胆脂瘤型） 11．鼓膜鼓室硬化症 12．鼓室硬化症新月体硬化斑 13．胆脂瘤（慢性化脓性中耳炎胆脂瘤型） 14. 外耳道骨瘤 |
| 49 |  | 高级耳部冲洗模型 | 产品说明： ■ 运用该模型练习为患者冲洗耳道，避免直接为患者冲洗的危险。 ■ 模型可稳固地固定在桌面上，方便使用 ■ 模型耳的解剖结构精确，可通过耳镜观察内部详细的解剖结构，如耳道、鼓膜等 |
| 50 |  | 护理操作台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.台面采用理化板材料，理化板结构均匀、致密，故板上任何点都很坚固，具有优异的耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，而且其耐气候性也很优异。太阳光照射也不会引起变色、褪色。此外，产品难于沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 3.箱体采用优质钢材制作，表面经喷塑处理，内部有二层隔板，将柜子分成三层，每层高27CM，深度70CM，可储存模型等物品。 |
| 51 |  | 不锈钢器械柜 | 特点:优质不锈钢 尺寸:900*400*1800mm |
| 52 | 儿科实训室 | 高级黄疸婴儿模型 | 功能特点： ■高分子材料制成，外表和质感极近真实； ■婴儿黄疸护理模型具有皮肤和巩膜黄染等特征,可辨别轻、重黄疸程度。 ■可进行婴儿基础护理操作训练： 1）练习婴儿常规体格检查法；可测量体重、胸围、腹围、头围； 2）婴儿抱持、包裹、换尿布； 3）擦浴、清洁五官、皮肤护理； ■在照顾患儿的过程中，培养对患儿的关爱，并使学生们增长对黄疸知识的认识。 |
| 53 |  | 营养不良婴儿模拟人 | 功能特点： ■高分子材料制成，外表和质感极近真实。 ■婴儿营养不良护理模型具有头大、四肢瘦小、体重减轻、个子较矮小等特征。婴儿10个月大小，模型身高67cm,体重6.7公斤。与正常10个月大小婴儿，有明显差距。 ■可进行婴儿基础护理操作训练。 1）练习婴儿常规体格检查法；可测量体重、胸围、腹围、头围； 2）婴儿抱持、包裹、换尿布； 3）擦浴、清洁五官、皮肤护理； ■在照顾患儿的同时，让学生们培养理解和耐心的品格。 |
| 54 |  | 唐氏宝宝护理模型 | ▉ 本模型模拟婴儿特殊痴呆面容体征：两眼眼距增宽、眼裂小、斜眼、鼻根低（塌鼻梁），扁鼻、张口伸舌，舌頭粗，頭扁、手指短小、第一、二足趾趾距較大（草鞋足）、个子普遍較矮小等。 ▉ 可进行婴儿基础护理操作训练。 ▉ 宝宝外形可爱，穿着漂亮，让学生们在学习中培养理解和接受身体有缺陷的残疾儿童。 |
| 55 |  | 小儿多功能透明鼻饲及洗胃模型 | 产品主要功能： ■ 该模型用于给学员展示插入鼻饲管和胃管的技术。 ■ 模型让使用者形象的看到鼻饲管、胃管等解剖，同时可练习操作。 ■ 洗胃法：可进行洗胃管插入和洗胃（lavaga）操作训练。 ■ 可学习以下操作：测量、插入和固定鼻胃管。通过抽吸操作可确认正确的胃管放置位置、测量胃液PH（酸度/碱度）、通过鼻饲管进行肠道喂养、液体给药。半身透明的设计供学员观察插管的情况 |
| 56 |  | 高智能婴儿模拟人 | 产品说明： ■ 婴儿材料采用进口热塑胶，具有耐高温、低温、不变形、弹性好、防水的特性，造型十分逼真。 ■ 共设计了三套大多数婴儿的不安情绪都适用的护理和照料程序。“婴儿”不定时地表现出吵闹、哭叫等各种不安情绪，学员针对性的实施正确的护理。 ■ 整套程序可连续不断地持续进行48小时。在每48小时之内，会有25-27次照料程序不定时发生，每次持续5至30分钟不等。在这些时段内学员们必须集中精力照顾她们的“孩子”。学员在48小时之内照料孩子的时间加起来共需要7小时。 ■ 提供一套“钥匙”，学员在不打断整个模拟程序的情况下，用它来使吵闹、不安的“婴儿”安静下来。学员必须对婴儿哭闹的原因做出正确的判断-只有用正确的“钥匙”才能解决问题-正所谓一把钥匙开一把锁。如果用了错误的钥匙，婴儿将依旧哭闹不停。 ■ 有一把“救急钥匙”-当学员在没有整套模拟装置的情况下无法对婴儿的哭闹是做出正确判断、实施正确护理的时候，用它来使婴儿安静。 ■ 婴儿身上的控制盒能够提醒教师学员不正确的护理婴儿方式。 |
| 57 |  | 高级婴儿全身静脉穿刺模型 | 产品主要功能： ■ 标准婴儿出生模型，依据解剖结构为标准，将婴儿头部、上肢、下肢及脐部的全身静脉进行布局。 ■ 头颈部的颞浅静脉，额上静脉等的静脉穿刺注射 ■ 左右臂的肘正中、头静脉及手部的静脉穿刺注射。 ■ 脐带部的静脉注射、抽血、导管插入等穿刺练习。 ■ 右腿的大隐静脉、小隐静脉的注射、输液（血）的穿刺练习。 ■ 臀部肌肉注射练习，注射模块可进行上百次注射，并易更换 ■ 鼻和张开的口可进行鼻饲管、胃管的插管练习、抽吸练习、同时可进行鼻臂饲管的固定护理等操作。 ■ 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 ■ 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 |
| 58 |  | 高级婴儿动脉穿刺训练手臂 | 主要功能： ■ 根据婴儿左手臂的真实尺寸复制而成，骨性标志明显。 ■ 脉搏球手动模拟桡动脉搏动，可触摸到手臂桡动脉，肱动脉搏动，确定注射部位。 ■ 可进行桡动脉穿刺、注射、抽血、输液和输血等操作训练。 ■ 穿刺时有明显的落空感，穿刺正确有明显的动脉回血产生。 ■ 皮肤和血管可进行多次穿刺，破损后可更换皮肤和动脉血管。 |
| 59 |  | 新生儿沐浴设备 | 产品规格：98*58*82cm |
| 60 |  | 新生儿抚触台 | 尺寸：长120cm＊宽80cm＊高85cm |
| 61 |  | 婴儿护理模型 | 产品主要功能： ■ 逼真的8磅新生儿模型，由进口塑胶制成，皮肤仿真且完全隔水。 ■ 形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝。 ■ 口鼻均有开放的插入口，可进行胃管置入术，模拟鼻饲、洗胃、胃肠减压操作 ■ 肛门开放可进行肛温测量以及灌肠操作练习 ■ 易装性脐带可模拟脐部护理。 ■ 阴囊内有逼真的睾丸。 ■ 用于各种手法练习：哺乳、洗澡及更换衣服、灌肠、脐部护理 备注：婴儿模型有男婴、女婴，可以任选 |
| 62 |  | 护理操作台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.台面采用理化板材料，理化板结构均匀、致密，故板上任何点都很坚固，具有优异的耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，而且其耐气候性也很优异。太阳光照射也不会引起变色、褪色。此外，产品难于沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 3.箱体采用优质钢材制作，表面经喷塑处理，内部有二层隔板，将柜子分成三层，每层高27CM，深度70CM，可储存模型等物品。 |
| 63 |  | 不锈钢器械柜 | 特点:优质不锈钢 尺寸:900*400*1800mm |
| 64 | 妇科实训室 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 产品说明： 子宫直肠陷凹血囊，直肠水囊是一个囊性结构，其上连接了两根引流管，用于往内注入液体。 产品主要功能： ■ 本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 ■ 由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成 ■ 外皮套在整个模型的外部，固定腹腔脏器的装置用于将各功能脏器固定在它们各自的位置上 ■ 子宫直肠陷凹水囊、直肠水囊、子宫、阴道四个部分镶嵌在固定腹腔脏器装置内。 ■ 支架用于托起整个模型，保持模型臀部抬高，便于操作 ■ 于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 ■ 操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 ■ 操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 ■ 后穹窿穿刺模块：共3块，模型内模块已经注入模拟血液，另外备用2块模块为空的，需要注入液体可更换使用。 |
| 65 |  | 骨盆测量示教模型 | 产品说明： ■ 模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构紧缺 ■ 可显示骨盆腔的三个品面：骨盆入口品面、中骨盆面、骨盆出口品面 ■ 包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、趾骨联合及地4、5腰椎等结构组成 |
| 66 |  | 高级电脑孕妇检查模型 | 产品主要功能： ■ 模型可进行四步触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量、乳房护理的练习和指导。 ■ 通过外部皮球可给子宫内注入空气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。 ■ 内部放置仿真的骨骼，可进行骨盆测量、腹部测量。 ■ 利用电脑芯片控制的声音合成器能听到真实的胎儿心音。 ■ 胎儿心音的听诊，由独立的控制盒控制，可通过触摸屏界面调节胎心率参数。 ■ 可用木听筒和听诊器来进行听取胎儿心音的练习。 ■ 胎儿的心音也可在扬声器内听到。 ■ 骨盆外部测量 ■ 乳房护理 |
| 67 |  | 高级胚胎发育过程模型 | 主要功能特点： ■ 生动演示胚胎发育、胚胎成长的神奇过程，揭示生命的奥秘 ■ 模型置于精美硬质箱中，分为胚胎发育的九个不同阶段。 26天 35天 7-8周 63天 13周 15周 5月 7月 ■ 配有模拟胎盘 ■ 配有定制便携箱，携带方便。 |
| 68 |  | 高级人工流产模拟子宫 | 主要功能： ■ 子宫采用进口材料，柔软有弹性，外形真实。 ■ 三个怀孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊。 ■ 宫颈口可插入扩宫器、刮匙；可以模拟刮宫操作，模拟妊娠囊可被刮下。 ■ 模拟刮宫操作练习全过程。带有底托，可使子宫固定在正确位置。 ■ 包括三个妊娠子宫模块：孕6－7周轻度前倾、前屈子宫，孕6-7周前倾、前屈子宫，孕6-7周后倾子宫。 |
| 69 |  | 高级计划生育教育模型 | 主要功能特点： ■ 精确的解剖结构：腹壁柔软、子宫、附件等. ■ 可进行计划生育教育和技能操作训练和考核。 ■ 透明的部分有助于观察宫内避孕器的安放与取出全过程，操作时可观察操作步骤是否正确。 ■ 提示3个不同位置的子宫：前倾位、水平位、后倾位。 ■ 模拟腹壁练习双合诊技术，放置和取出阴道隔膜、宫内避孕器和泡沫海绵避孕器。 |
| 70 |  | 分娩机制示教模型 | 产品主要功能： ■ 该模型为剖面直观，仿真人大小结构而设计。 ■ 精准的解剖标志，子宫与骨性盆腔的轮廓。 ■ 模型由机械传动结构演示分娩中衔接——下降——俯屈——内旋转——仰伸——复位及外旋转——肩娩出等正常机转动作。 ■ 仿真的产道皮肤，模拟真实分娩情景。 ■ 胎儿光滑柔软，可辨别囟门。 ■ 模型尺寸：高31cm，宽41cm，厚58cm |
| 71 |  | 高级乳腺视诊与触诊模型 | 产品说明： ■ 包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征，专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查而设计。 ■ 进口塑胶材料制作，质地柔软，触感真实。 ■ 模型的不同分区提供不同的模拟特征，可以充分满足教学的需要。 ■ 模型提供以下病变。 · 结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤 · 质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤 · 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节 · 乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出 · 皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观； ■ 可触摸到8种，10个病变模块， · 乳房癌（乳房内、外上限） · 乳房纤维瘤 · 颈部锁骨上淋巴结肿大 · 腋淋巴结肿大（质地中等、质地硬） · 乳头凹陷 · 皮肤凹陷 · 橘皮样变 · 乳头破溃、出血 |
| 72 |  | 护理操作台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.台面采用理化板材料，理化板结构均匀、致密，故板上任何点都很坚固，具有优异的耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，而且其耐气候性也很优异。太阳光照射也不会引起变色、褪色。此外，产品难于沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 3.箱体采用优质钢材制作，表面经喷塑处理，内部有二层隔板，将柜子分成三层，每层高27CM，深度70CM，可储存模型等物品。 |
| 73 |  | 不锈钢器械柜 | 特点:优质不锈钢 尺寸:900*400*1800mm |
| 74 | 生命科学馆 | 3D解剖台 | 1.采用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层真实数据重建三维人体，为无节段性数据缺失的断层数据。确保原始数据人阑尾正常、牙齿正常、睾丸正常。 2.数字人横断面间距：头部和颈部为0.5mm，其中颅底部0.1mm，其他部位为1.0mm，断层总数据2110层。具有横断面、冠状面、矢状面真实人体断层图像，能够任意放大与缩小，分辨率0.18mm×0.18mm/像素。 3.结合真实医学数据精确的重建人体，包含至少6000个以上不可再分的解剖结构。每个解剖结构都加注文字说明及关键结构标注，并带有英文名称及英文发音，以满足英语教学的需求。 4.产品具有系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学、解剖学微课、自主学习五大模块，以满足系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学的教学需求。 5.系统可窗口化、最大化显示。 6.系统内根据教学大纲，将人体的器官组织以全真三维模型的形式展示，能够放大、缩小并以任何角度旋转观察。包括俯视效果和仰视效果。 7.系统内横、矢、冠三个断面各断层内解剖结构做好圈画标注，方便查看各解剖结构在断层中的位置和范围，且与三维人体相互关联，点击三维或断层任意结构位置，其他各区域均有同步响应。 8.系统内设预置位功能，方便老师根据教学内容建立磁贴，在讲课过程中快速调用设置好的三维人体结构。 9.系统具备单独显示、剥离、撤销、染色、透明、查找、发音、书写等功能。 10.老师可根据教学需求在三维人体结构上自行添加三维标注，并可对标注内容进行注释，以方便教学。 11.系统内局部解剖学内容需按照局部解剖学教材设定，可按层次逐层剥离,并标识解剖切口，且保持浅筋膜、深筋膜完整，方便学生了解各部位层次和毗邻关系。 12.系统内解剖学微课模块需包含系统解剖学微课、局部解剖学微课、断层解剖学微课，数量不少于130个。系统解剖学微课内容包含神经传导、运动演示、血液循环途径等内容。局部解剖学微课需为真实局部解剖操作演示视频，包括头、颈、胸、腹、盆（男、女）、上肢、下肢、脊柱，视频内容详实展示操作手法步骤以及各部位层次和解剖结构毗邻关系。断层解剖学微课需将断层与CT/MR影像对照讲解以方便学生学习。 13.系统需配有根据十二五规划教材编排的课件，课件编排需与教材目录保持一致,课件内容由文字、图片、微视频、三维解剖结构组成，内容丰富、图像清晰、教学实用，是学生进行课前预习、课后复习的重要学习资料，也为临床医生和研究生提供实用的解剖学参考资料。课件内还需按照教学章节配有相应练习题，练习题包含理论练习和标本练习，以达到标本考试的目的。练习题数量不少于1800道。 14.断层解剖模块内容需包含真实人体断层、CT/MR影像以及三维结构三个部分，并做好结构标注，且三部分能够相互对应，方便学生由三维解剖结构过渡到断层解剖，再由断层解剖过渡到CT/MR影像，为以后临床影像诊断打好基础。CT/MR影像数量不少于1700张。 15. 显示系统：55寸一体机，分辨率：3840*2160，亮度：500 cd/m2，对比度（静态）：1200:1，多点触摸系统，可视角度达到175°，内嵌计算机:配置不低于CPU I5、内存8G、固态硬盘240G、WIFI、独立显卡支持4K输出。 |
| 75 |  | 男、女两性互换人体头颈躯干模型 | 产品说明： ■ 该模型由胸壁、胸腹腔内脏器官以及男、女性生殖器官等20个部件组成，并显示人体半身头颈部躯干的颅脑，胸腹腔内脏器官以及男、女两性互换的生殖器官等结构，共有200个部位指示示标志。 ■ 尺寸：自然大，高83cm，宽38cm，女性厚25cm，男性厚21cm ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 。 |
| 76 |  | 脊柱模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，金属线串接，不锈钢支架，长75cm，宽16cm，厚9cm ■ 材质：进口PVC材料 |
| 77 |  | 胸椎模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，固定在基板上 ■ 材质：进口PVC材料 |
| 78 |  | 腰椎模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，固定在基板上 ■ 材质：进口PVC材料 |
| 79 |  | 颈椎模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，固定在基板上 ■ 材质：进口PVC材料 |
| 80 |  | 男性骨盆模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，金属线串接 ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆 |
| 81 |  | 女性骨盆模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，金属线串接 ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆 |
| 82 |  | 功能型肩关节模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，固定在基板上 ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆 |
| 83 |  | 功能型肘关节模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，固定在基板上 ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆 |
| 84 |  | 功能型髋关节模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，固定在基板上 ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆 |
| 85 |  | 功能型膝关节模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，固定在基板上 ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆 |
| 86 |  | 手臂骨模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，金属线串接 ■ 材质：进口PVC材料 |
| 87 |  | 下肢骨模型 | 产品功能特点： ■ 尺寸：自然大，金属线串接 ■ 材质：进口PVC材料 |
| 88 |  | 人体全身层次肌肉附内脏模型 | 产品说明： ■ 该模型置于基板上，由男性头颈部、躯干和四肢组成，对比展示人体皮肤、肌肉、胸腔、腹腔、盆腔等结构，可分解成28部件，共有240个部位显示。 ■ 尺寸：自然大，高166cm，宽67cm，深42cm ■ 材质：进口PVC、进口油漆、电脑配、高级彩绘 |
| 89 |  | 消化系统模型 | 产品说明： 功能特点： ■ 该模型由消化系统组成、胃冠状剖面和横结肠等3个部件组成，显示消化系统消化管组成的各个器官和消化腺等结构，共有49个部位指示标志。 ■ 尺寸：自然大，高79cm，宽27cm，深8.5cm ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
| 90 |  | 三岁乳恒牙交替解剖模型 | 结构特点： ■ 展示了三岁儿童乳恒牙交替期，全口乳牙与恒牙在颌骨内的具体位置，立体感强，其右半部分可以自由替换。 |
| 91 |  | 口、鼻、咽、喉内侧面血管神经模型 | 功能特点： ■ 该模型显示头面部内侧面口、鼻、咽、喉内部结构以及脑血管和脑神经等结构，共有51个部位指示标志。 ■ 尺寸：自然大，高21cm，宽3.5cm，厚13.5cm ■ 材质：进口PVC、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
| 92 |  | 呼吸系统模型 | 功能特点： ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆 ■ 尺寸：自然大 |
| 93 |  | 女性泌尿生殖系统模型 | 功能特点： ■ 显示女性泌尿系统 ■ 尺寸：为自然尺寸，模型置于基板上，高40cm，宽28cm，深10cm ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆 |
| 94 |  | 男性泌尿生殖系统模型 | 功能特点： ■ 显示男性泌尿系统 ■ 尺寸：为自然尺寸，模型置于基板上，高40cm，宽28cm，深10cm ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆 |
| 95 |  | 女性生殖器官结构模型 | 结构特点： ■ 该模型由女性生殖器官正中矢状切面、盆部器官和女性会阴等4个部件组成，并显示女性内、外生殖器官、盆腔脏器以及女性会阴等结构，共有40个部位指示标志。 ■ 尺寸：自然大，高12cm，宽14cm，深15cm ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
| 96 |  | 妊娠胚胎发育过程模型 | 功能特点： ■ 该模型由妊娠胚胎发育过程一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等8个模型组成，其中四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可以取出，并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构，每个模型均有结构指示标志。 ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
| 97 |  | 成人心脏解剖放大模型 | 功能特点： ■ 该模型由主动脉弓和心房、心室冠状剖面等3个部件组成，并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构，共有48年部位指示标志。 ■ 尺寸：高倍放大，高22.5cm，宽22cm，厚22.5cm ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
| 98 |  | 成人心脏解剖放大模型 | 功能特点： ■ 该模型由心房、心室冠状剖面和右心耳、左心房等4个部件组成，并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构，共有25个部位指示标志。 ■ 尺寸：放大1.5倍，高17cm，宽13cm，厚14cm ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
| 99 |  | 头部附脑和动脉模型 | 功能特点： ■ 该模型由颅底、脑矢状切面、大脑半球、小脑、脑干等9个部件组成，并显示颅底、大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，共有129个部位指示标志。 ■ 尺寸：自然大，高19cm，宽17cm，深20cm ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
| 100 |  | 眼球放大模型 | 功能特点： ■ 该模型将眼球纵切成两部分，左半侧的晶状体与玻璃体为固定形状，右半侧的巩膜可局部打开看到脉络膜，眼球内部显示睫状体、视网膜以及视网膜剖面（视网膜神经层构造）等结构，共有28个部位指示标志。 ■ 尺寸：放大5倍，高21cm，宽13cm，厚15cm ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
| 101 |  | 耳放大模型 | 功能特点： ■ 该模型的颞骨岩部外耳道部分可移动、迷路可拿起并打开，鼓膜、锤骨、砧骨可分离。由外耳、中耳、颞骨岩部和内耳迷路等6个部件组成，并显示耳廓、外耳道、中耳鼓室、鼓膜和听小骨、咽鼓管以及颞骨岩部和内耳迷路等结构，共有30个部位指示标示。 ■ 尺寸：放大3倍，高18cm，宽29cm，厚13cm ■ 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
| 102 |  | 六边形桌 | 六边形桌 |
| 103 |  | 展示柜 | 尺寸：1200*300*2000mm |
| 104 | 虚拟实训室 | 虚拟静脉注射培训系统 | 1.系统组成：虚拟穿刺硬件模块、触诊模块、一体化无主机电脑系统、虚拟穿刺模拟系统、移动台车。 2.静脉穿刺与头皮针穿刺模块、可进行血管的触诊模块。 3.具有一体化电脑，无需主机机箱、无主机等外围设备，一体化感强、具有轻便可移动的特点,具有一体化的可移动台车。穿刺模块具有一体化卡槽，能牢固的将外接的穿刺针与穿刺模块连接在一起，保证在台车移动时硬件设备。 4.可进行血管的触诊、可进行静脉穿刺时可体会到真实的突破感。可设置不同的操作与考核难度。 5.虚拟模拟系统：本系统能够实时监测穿刺情况并做出相应反馈的系统，与用户的实际穿刺操作完全同步，提供实时碰撞检测的功能，是一套真正意义上的完美虚拟训练系统。具有真实的虚拟穿刺过程中的力反馈手感。 5、系统可分训练和考核模式，可单机使用也可多台组网使用。考核模式下可单独进行理论知识考核，也可进行技能操作考核。考题按可根据要求数量随机选取。 6、教师可对学生进行综合管理，包括学生增减、权限设置、病例编辑（病例公开、非公开可选）、考题编辑、考分查询等。 7、从不同的进针角度来实时动态展示操作者的表现，并同步显示针尖的开口方向，更加能够完整立体还原真实的穿刺场景。 8、真实的硬件触诊模块，可在真实的触诊模块下，操作者通过触摸的方式感受到血管的真实搏动（血管的凸起），能够让操作者体验到临床上真实的触诊过程中的生理变化。 9.系统可分训练和考核模式，可单机使用也可多台组网使用。 10.教师可对学员进行综合管理，包括学员增减、权限设置、病例编辑、考题编辑、考分查询等。 11本系统成人：系统预设多种不同类型的三维解剖模型及不同穿刺病例。 12.可按照真实的就医流程进行设置：系统包括 显示真实病患的基本信息：姓名、性别、年龄、医嘱、病史、操作时间等信息。能够自行选择添加任意的准备设备、并能够自行添加设备等，并可根据真实的病例选择不同型号的穿刺针、留置针等，不同器械的选择，会启动不同的后续流程和不同的评判的标准。 13.可进行核对病人信息、告知病人信息等操作，观察病患不同三维角度的视角、具有可洗手、消毒，操作时可显示产生淤青、肿胀、出血点、回血等。 14.可考核输液过程中的 无菌观念和医疗垃圾安全处理的观念，可考核练习将不同的医疗垃圾投放到不同的垃圾桶（感染性垃圾桶、非感染性垃圾桶、锐器收集盒）。 15.系统中可进行触诊选择，并在触诊模块上真实的体验到触诊的真实感受。 16.系统中可选择排气，可将针管内气体排除，训练操作者的安全意识。 17.同的进针角度来实时动态展示操作者的表现，更加能够完整立体还原真实的穿刺场景。 18.具有理论知识的模块：对静脉采血、静脉留置针的护理要点、静脉输液、静脉输液法、临床静脉采集标本事项均有系统的文字、图片以及教材的描述讲解。 19.完整的视频教学功能：静脉留置针技术视频、密闭式静脉输液技术视频、静脉注射法视频、静脉采血技术视。 20.可进行确认输液卡、连接输液器、气泡检查、气泡排除等操作、根据临床需求进行滴速调节等真实的流程、并对每步流程自动进行评分。 21.具有真实的操作计时功能、具有真实的止血带计时功能，时间范畴将作为评分项被系统自动记录。 22.★ 不同难度水平的病例。每个模块都包括静脉输液、静脉注射、静脉留置针和静脉采血等功能训练及考核。训练模式下，学员可进行医学理论和三维解剖结构学习。系统会根据标准流程对学员操作进指导。 23.当进行穿刺训练与考核时，穿刺手臂的三维主界面的双侧，具有实时显示的不同穿刺角度的三维图像，以不同的进针角度来实时动态展示操作者的表现，更加能够完整立体还原真实的穿刺场景。 24.可在穿刺后，自动生成评分报告，能够对操作者的所有表现进行自动评价与评分，并将操作者的成绩自动记录在数据库中，以便分析与检索。 25.★ 三维解剖模式下，可自动对皮肤、肌肉、动脉、静脉、神经、骨骼、淋巴系统进行分层显示，或根据教学要求选择性显示，三维解剖图谱真实逼真，可自由放大、缩小、旋转手臂等、让操作者从各个维度与角度了解解剖情况。 26.★ 真实的硬件触诊模块，可在真实的触诊模块下，操作者通过触摸的方式感受的血管的真实搏动，体验真实，能够让操作者体验到临床上真实的触诊过程中的生理变化。 27.系统中病例编辑器为开放性系统，具有可增加无限多的病患的病种、人群种类、肤色、年龄、医嘱信息、以及不同的生理病理的状态。 |
| 105 | 其他 | 货架 | 尺寸：1000*500*2000mm |
| 106 | 实训室文化布置 | 定制（整体实训室1批） | 定制 |
| 107 | 智能教学系统 | 互训示范操作台 | 1、采用嵌入式一体化结构设计，安全稳定可靠； 2、支持不少于4路SDI视频输入,支持不少于4路音频输入； 3、支持1路SDI视频信号输出和1路音频输出； 4、支持不少于2路220V交流电源输出和不少于4路12V直流电源输出； 5、视频编码采用主流的H.264编码格式，音频采用AAC高清编码格式，要支持混音； 6、支持多种信号控制接口，支持1路CAN信号控制接口，支持不少于2路RS232接口； 7、支持内置录制软件，录制文件格式支持标准MP4视频格式，录制文件分辨率至少支持1080P，录制文件存储空间不少于2T； 8、支持按钮控制接口，接入实训按钮可以智能切换视频镜头，须演示; 9、设备具有电源指示灯和运行状态指示灯，蓝灯亮表示设备开启，蓝灯灭表示设备关闭，绿灯闪烁表示设备运行正常，智慧提示; 10、支持内嵌web配置； 11、需提供厂家授权，授权原件现场备查。 |
| 108 |  | 实训互动软件-老师示范 | 1、实训软件产品兼容电子白板、一体机，运行在Window 7/10操作系统，可以实现实训操作全部功能; 2、实训软件操作主界面有“首页”、“设置”、“退出”和“当前时间显示”的图标，操作都通过触摸方式操作进行，所有操作简明流畅，投标现场提供界面截图； 3、支持老师示范实训操作实时显示在大屏上，视频质量可达到高清1080p，视频同步延时<=500ms，操作实时显示无卡顿； 4、支持老师示范实训操作的机位切换不少于4个； 5、支持老师示范操作的机位切换采用按钮方式进行，通过按钮点击自动切换老师示范操作的不同机位，在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时<500ms； 6、支持老师示范操作的机位切换通过PAD方式进行，通过PAD点击自动切换老师示范操作的不同机位，在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时<500ms； 7、支持老师示范操作进行一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度为1080P，录制码率不低于4M; 录制的音频格式为AAC格式； 8、支持老师示范操作的资源录制，可以分别录制不同机位的视频为资源文件； 9、支持老师示范操作的机位多画面同时显示，并且可以点击进入具体某一个机位的画面； 10、支持老师示范录制视频回看，通过实训软件打开回看，回看过程中老师可以暂停、进行重点批注、放大缩小；支持批注文件单独保存，老师可以打开批注文件，投标现场须演示； 11、支持老师示范录制视频拷贝到U盘，以便老师拷贝后进行裁剪； 12. 支持切换到板书版面进行流畅板书，支持手写、白板笔书写；在电子白板或一体机上使用时直接书写板书即可；书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义；单击即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色等设置； 13.支持智能板书，板书书写状态下，无需切换按钮，即可实现单指书写、双指实现对板书内容的缩放、平移和三指局部便捷擦除，投标现场须演示； 14.支持板书保存：板书自动实时保存；可以预览并任意调取板书、对之前的板书二次编辑；或者选择性删除板书；板书可以永久保存； 15.支持板书与示范实训快速切换，通过一键快速切换，投标现场须演示； 16.支持播放课件、嵌入图片、播放视频、打开网站等授课手段，并可同步进行批注、放大和缩小，投标现场须演示； 17.需提供厂家授权及产品著作权，授权材料现场备查。 18、招标结果公示后，供应商提供实训互动软件试用3天，然后签订合同。不能提供试用或试用过程中发现不满足标书要求，用户可以不签订合同，有权拒收并要求赔偿投标金额的20%。 |
| 109 |  | 数字音频处理器 | 1.支持10 进4 出的平衡信号接口 2.内置软件自定义调节各功能处理模块，支持反馈消除、回声消除、噪声消除等高级算法 3. 等效噪声(20Hz~20kHz, 22dB gain )<-100dBu 4. 动态范围 (20Hz~20kHz, 0dB) > 100dB 5. 最大增益> 40dB |
| 110 |  | 医疗无线实训移动车 | 1. 整体采用一体化设计，包括移动车体、摄像机、无线传输模块、显示屏、移动电源等五大部分； 一、移动车体： 2. 针对实训场景进行专业造型设计，需要符合人体工程学结构设计。移动车由万向轮底架、立杆、转臂三部分组成，底架用于移动和固定，立杆用于承重，转臂用于转动操作； 3. 移动车要稳定，需采用高强度五金材质，承重≥3KG，带有刹车功能，需要采用静音轮设计，拉动无异响； 4. 移动车表面要安全，进行高光处理，光滑耐磨无毛刺; 5. 移动车要方便操作，支持老师单手操作，一个手操作移动车可以完成实训过程的拍摄; 6. 移动车要全方位移动旋转，要支持全方位立体式操作，老师单手操作，可以360度旋转，垂直拉动不小于60度调节，支持任意角度拉动，任意位置悬停; 7. 移动车要操作舒适，采用活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，保证拉动旋转调节过程没有异响、舒适; 8. 移动车要美观，不允许外漏线缆，所有连接线缆均需隐藏于转臂内部，保持整体的外观干净，整洁，并且通过摇摆测试; 二、摄像机 9. 摄像机要支持不同种格式的输出：1080P 30帧/25帧，720P60帧/50帧/30帧/25帧等； 10. 摄像机支持SDI高清输出； 11. 摄像机要采用1/2.8 CMOS 传感器，10倍数字机芯； 12. 摄像机要能适应各种光线场景，迅速对焦，真实色彩还原，全高清视频传输，方便从不同的角度去拍摄实训过程； 13. 支持自动聚焦，支持手动按键操作摄像机变焦/参数调整； 14. 最低照度要求：0.35 lux（ICR OFF） 0.013 lux（ICR ON）； 15. 可视视角：67.0度（广角端）到7.6度（远端）； 16. 支持自动/手动光圈，白平衡设置； 17. 支持断电记忆功能； 18. 需采用五金外壳结构，表面高光处理，要能防尘，易清洁； 三、无线发送模块： 19. 支持SDI输入，支持SDI环出； 20. 信号传输速率≥300Mbps，可保证高清信号传输质量； 21. 空旷环境下，信号传输距离≥800m； 22. 具备自动搜索最佳传输路径，可自组网； 23. 工作频率为4.9-5.85GHz； 24. 支持标准802.11a/n协议； 25. 具有信号指示灯，具有电源指示灯和网络指示灯，分别用于指示电源和网络状态； 四、显示屏： 26. ≥10.1高清屏 27. 支持1920x1080高清显示 28. 支持SDI高清输入，同时环出SDI高清视频 五、移动电源 29. 充满后，使用时长≥4小时； 30. 具有电量显示功能； 31. 具有电源开关按钮； 六、招标结果公示后，供应商提供无线实训移动车试用3天，然后签订合同。不能提供试用或试用过程中发现不满足标书要求，用户可以不签订合同，有权拒收并要求赔偿投标金额的20%。 |
| 111 |  | 无线接收模块 | 1、信号传输速率≥300Mbps，可保证高清信号传输质量 2、支持SDI输出； 3、支持与移动车无线发送模块对接； 4、具备自动搜索最佳传输路径，可自组网； 5、工作频率为5.1～5.9GHz 6、支持标准802.11a/n协议 7、接收灵敏度最低可达-70dbm，接收灵敏 8、具有信号指示灯，具有电源指示灯和网络指示灯，分别用于指示电源和网络状态。 9、传输延时 ≤60ms |
| 112 |  | PAD导播终端 | 1、≥10.1寸高清IPS屏大屏； 2、屏幕材质：电容屏，支持多点触模； 3、屏幕分辨率：≥1920*1200； 4、存储容量：≥4GB+128GB； 5、CPU：主频≥2.0GHz； 6、处理器核数：8核； 7、支持802.11AC双频WIFI，支持2.4G&5.8G频段； 8、操作系统：≥Android 9.0； |
| 113 |  | 同屏互动系统-教师端 | 1、软件使用环境在局域网环境下，可用一般路由器、WiFi热点即可实现； 2、教师端PC机需支持win7、win10操作系统, 可安装同屏互动主软件，电脑启动自动运行，入口集成在教师授课软件上，一键即可打开； 3、教师自带PC电脑需支持Win7，安装同屏客户端，连接到同一个Wifi，连接即可把老师自带PC机同屏到大屏上； 4、教师自带PC电脑的PPT、Word、视频、网页和其他操作，实时同屏到大屏上，延时小于500ms，确保流畅稳定； 5、大屏可以反向控制教师自带PC机，实现远程操控； 6、教师授课移动端需支持安卓端和苹果端，通过扫描二维码即可接入直接操控教师端PC机； 7、支持教师授课移动端将移动设备上的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 8、支持教师移动端手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页； 9、支持教师移动端上进行批注讲解； 10、支持教师移动端拍照上传到大屏； 11、支持教师移动端拍摄视频实时显示到大屏； 12、支持教师移动端安卓端直接把屏幕共享显示到大屏，移动端任何应用操作都可同步显示。 |
| 114 |  | 无线音频主机+两麦克风（1夹+1持） | 1. 话筒结构采用稳固设计，采用高硬度金属话筒管身经久耐用，性能稳定； 2. 采用通道UHF无线系统，同一场合可同时使用100套，不串扰； 3. 需有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 4. 配LCD液晶显示，实时反馈麦克风工作状态； 5.可配置1个手持话筒和1个领夹麦，适合不同老师的教学方式； 6. 话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗； 7. 接收机：调制方式：FM； 8. 综合信噪比:>105db； 9. 综合失真率：≤0.5%； 10.接收灵敏度12dBuV(80db S/N) 。 |
| 115 |  | 有源音箱 | 1、额定功率≥50W，额定阻抗：4Ω，频率响应：55Hz-18kHz，驱动器：1个5.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音 2、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡），输入：1路广播输入（70V－110V输入），2路立体声RCA接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：85dB；最大声压级：96dB； 3、箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，棉网； 4、安装：标配壁挂架； |
| 116 |  | 无线吸顶式AP | 双频企业级无线吸顶式AP，支持WIFI 5G接入 1、支持433Mbps 11AC（5GHz）和450Mbps 11N（2.4GHz）双频并发，最高无线速率可达900Mbps 2、无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 3、专业双频天线，提升覆盖区域信号质量 4、吸顶/壁挂，安装灵活简便，12V/1A DC和Passive PoE两种供电方式，组网成本低 5、 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能 |
| 117 |  | 机柜 | 1、外观美观，全框架结构，方便实用，防腐材料涂层； 2、采用旋转式散热风口，外型更美观，散热更好； 3、容积（U）：6U 4、高度：368mm； 5、宽度：600mm； 6、深度：450mm； |
| 118 |  | 辅料 | 线材(HDMI、SDI、网线)、转接口、电源线等； |
| 119 |  | 系统集成 | 设备布线、施工、安装、调试 |
| 120 |  | 货架 | 长1800cm*1800cm*500cm，承重250kg，三层 |
| 121 | 高考类项目 | 人体组织生物玻片（含100种人体组织） | 含100种人体组织 |
| 122 |  | 显微镜 | 目镜：高眼点大视野目镜：WF10X/20mm; 观察头：双目观察头，45°倾斜，可360°旋转， 物镜：0.7-4.5X连续变倍物镜； 工作距离：100mm； 照明系统：立柱式平板底座，上下LED照明。 |
| 123 |  | 高级手臂血压测量训练模型 | 主要功能特点 ■ 模型为成人左侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量。 ■ 在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。 ■ 具有KorotkoffGap音。 ■ 压力值采用动态毫米汞柱显示。 ■ 收缩压和舒张压可以分开设定。 ■ 可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。 ■ 血压设定值可以精确到1毫米汞柱(1mmHG)。 ■ 音量大小可以调节。 ■ 血压训练器有液晶显示屏显示 |
| 124 |  | PT床 | 190×126×48cm,床面高度48cm 最大承载能力135kg |
| 125 |  | PT凳 | Φ60×43×42～53cm，铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg |
| 126 |  | 通用量角器 | 双臂90*300 |
| 127 |  | 哑铃 | 81×53×80cm，哑铃规格：质量，2磅×4个、4磅×4个、6磅×4个、8磅×2个、10磅×2个、12磅×2个。 |
| 128 |  | 捆绑式砂袋 | 69×35×80cm,,沙袋重量（kg）及个数：0.5(2个)、0.75（2个）、1（2个）、1.5（2个）、2（2个）、2.5（2个）共12个。 |
| 129 |  | 弹力带 | 70×12cm,绳索，拉环额定承载50kg |
| 130 |  | 氧气瓶 | 15L氧气瓶全套 |

三、商务要求表

| 质保期 | ▲本项目产品质保期要求为至少24个月，自验收合格次日起计算（投标人可提供质保期更长的优惠，产品实际质保期以高者为准）。质量保修期内免费提供维修服务和有关的技术咨询服务；质量保修期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 本次采购的设备产品均须按国家三包修规定实行保修（除标项内已有说明外）。在保修期内，如出现质量问题，供货单位在接到电话后，在2小时内响应，6个小时内到达，12个小时内不能修复的，则无偿更换有质量问题的原材料。 |
| 交货时间及地点 | ▲交货时间：合同签订后20天内供货并安装完毕。 ▲交货地点：发包人指定的地点。 |
| 付款方式 | 合同签订后十五日内预付中标价的30%，验收完成后支付中标价的70%，在付款同时中标供应商应出具有效期三年的银行保函或保险保函，金额为合同价的5%。 |

四、项目验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人统一组织验收。

第三部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲项目工期 | 合同签订后20天内供货并安装完毕。 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 7 | 履约保证金 | 供应商向采购人缴纳合同总额的5%作为履约保证金，鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | ▲1、电子投标文件要求： 供应商应按照采购文件和政采云平台电子投标工具的要求编制、加密并提交投标文件。未按规定加密的投标文件，将被拒收。 功能演示(提供实物或录屏均可)：录屏演示的在开标截至时间前以U盘或光盘形式邮寄至浙江广通工程咨询有限公司仙居分公司（工业路197号四楼），并将备份以加密压缩包的形式发送至576592838@qq.com。提供实物演示的在开标截至时间前将实物送至浙江广通工程咨询有限公司仙居分公司（工业路197号四楼）。 投标文件提交截止时间、解密截止时间：详见招标公告。 2、电子备份投标文件要求（如有）： 备份电子投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的电子投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至576592838@qq.com ，电子投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的电子投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。 注：电子备份投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。 |
| 9 | ▲投标文件提交截止时间 | 供应商应当在投标截止时间（2021年6月17日09：00（北京时间））前完成电子投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 时间：2021年 6月17日09：00（北京时间） 地点：浙江广通工程咨询有限公司（仙居县工业路197号四楼开标室） |
| 11 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 13 | ▲项目最高限价 | 最高限价为 276.8万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 14 | 政采贷相关说明 | 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务： 银行名称 联系人 联系方式 中国工商银行 陈盈 13967614344 浙江泰隆商业银行 陈超 17858683697 浙江民泰商业银行 朱祖优 13858602876 中国建设银行 徐旭霞 15988932355 中国邮政储蓄银行 赵红芳 18968556112 农村商业银行 叶斌昇 13806593583 中国农业银行 娄志伟 13958514828 台州银行 朱翔 13819660917 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

## 一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

2、“采购人”系指仙居县职业中等专业学校。

3、“采购代理机构”指采购人委托招标的浙江广通工程咨询有限公司。

4、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

5、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

## （五）特别说明

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（六）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

（七）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正或澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：①如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起通过邮寄方式提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代；②投标文件中所有证书证件等证明材料复印件应加盖单位公章，否则可能影响评分。】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（格式见附件）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件）；

（4）政府采购诚信竞投承诺书（格式见附件）；

（5）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（6）出具依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（格式见附件）；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）；

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

▲注：开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查材料由采购人和采购机构负责审查，若投标人不按要求提供资格审查材料，其投标文件作无效标处理。

2、商务与技术文件的组成：

（1）专家评分索引表（格式见附件）；

（2）投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、财务状况、经营业绩等，格式自拟）；

（3）商务响应表（见附件）；

（4）技术响应表（见附件）；

（5）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表(见附件）；

（2）投标报价明细表(见附件）；

（3）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（二）投标报价

▲1、投标报价是包括材料费、安装调试费、税金、利润、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其它一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

（三）投标文件的制作、份数及提交要求

1、投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目采购需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件要求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（网址：help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

电子备份投标文件应与政采云平台上传的电子投标文件一致。

▲（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表盖章或签字（CA电子签章或签字），其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章（或CA电子公章）且必须在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

2、投标文件的份数要求

（1）电子投标文件一份：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传）。

（2）备份电子投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的电子投标响应文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至576592838@qq.com ，电子投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的电子投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

（3）中标供应商应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件各一正二副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4、投标文件的提交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：见投标人须知“前附表”。

（3）不予接收的投标文件情形

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

（4）供应商所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

5、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）在投标截止时间前，投标供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按投标文件的规定编制、加密、导入和提交。

（2）在投标文件递交截止时间后,投标供应商不得修改或撤回已提交的投标文件。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

- 开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

本项目开标实行全流程电子化，采取不见面钉钉直播开标，各投标人代表可自行下载“钉钉”软件观看。（钉钉直播群号为：33808793，供应商于开标当天08:00以后搜索群号，并申请进群。）

（一） 开标事项

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份投标文件的投标单位，代理机构工作人员应做好签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、采购代理机构将向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将按“政府采购云平台”操作规范将供应商递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

5、解密结束后，宣布投标文件正常解密和解密失败的投标供应商名单，各投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各投标人代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉群。

6、采购人或采购代理机构依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

10、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目原则上采用电子评审方法。评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3、比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

（1）评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混合，或者在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件；

8、投标文件提供虚假材料的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将《中标供应商公告内容》（见附件）填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：576592838@QQ.COM）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

4、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,属于违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第72 条，按政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续；

3.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

八、采购代理服务费

1.中标人须向招标代理机构如下标准和规定交纳采购代理服务费；

2. 本项目招标代理服务费参照《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）、《调整后的招标代理服务收费标准（2011）》（发改价格[2011]534号），采购人、供应商、代理机构约定由中标（成交）人支付，收费标准按中标（成交）金额计算。中标（成交）人须在领取中标（成交）通知书的同时一次性向代理机构缴清。

# 第四部分 评标办法及评分标准

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。

三、评标细则

本项目总分100分(其中商务资信技术标为70分，报价标为30分)。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分（商务资信分+技术分）+报价标得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）商务资信技术标中的资信商务分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）各投标人报价标得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算

报价标评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价最低的投标人，其报价标得满分。其他投标人的报价标得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

（四）政府采购政策及优惠：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。属于小型和微型企业的，投标文件中供应商必须提供的《小微企业声明函》，评标委员会据此进行核查；2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；3、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

（五）商务资信技术标评审内容及标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 | 3分 |
| 1 | 标书质量 | 投标文件编制完整，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 2 |
| 2 | 质保期 | 质量保证期超过1年的，每一年加0.5分，最高得1分。 | 1 |
| 二、技术分 | 67分 |
| 3 | 货物对招标文件响应程度 | 投标人所投产品技术参数及要求以招标文件的技术要求为基准，完全满足招标文件技术规格、参数及要求，技术成熟、安全可靠，参数清晰、阐述详尽的投标得满分： 带“★”为重要的性能指标及技术参数，如属负偏离或缺漏项的，一项不满足扣2分； 非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分；扣完为止。 | 12 |
| 4 | 项目具体实施方案 | 根据本项目施工组织和实施方案合理性、科学性、规范性和可操作性，包括产品供货、验货、安装调试、使用培训、系统运行维护、项目管理等情况评分。 | 8 |
| 5 | 项目实施人员 | 根据本项目组织实施人员的数量、技术能力、经历等评分。 注：提供本项目组织实施人员开标前三个月任意一个月社保证明为准。 | 2 |
| 6 | 培训方案 | 根本投标人提供培训计划内容合理性、详细程度、培训范围、实施计划的针对性，提供针对此项目投标产品详细的培训计划，包含培训内容、课程、时间、地点、培训人数等情况评分。 | 8 |
| 7 | 售后服务 | 针对本项目，根据提供科学性、合理性、可行性的售后服务与维护响应计划售后方案。包括故障排除时间、人员安排、服务响应及质量保证措施等。 注：提供生产厂家的售后服务方案加盖生产厂家公章。 | 7 |
| 8 | 合理化建议 | 根据投标人提供的针对本实训室的合理化建议及延伸服务（如对采购人师生提供有关教育教学方面的培训延伸、后期教学整体规划等）进行综合评议。 | 2 |
| 9 | 功能演示 (提供实物或录屏均可) | 移动交互式儿童心肺复苏模拟人：根据演示效果及功能完整性进行评分。 1、★ 可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板，IOS或Andriod平台不限。 2、★模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 3、★训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。 4、★考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。 5、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 | 6 |
|  |  | 移动交互式婴儿心肺复苏模拟人：根据演示效果及功能完整性进行评分。 1、★ 可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板，IOS或Andriod平台不限。 2、★模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 3、★训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。 4、★考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。 5、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 | 6 |
|  |  | 移动交互式气管插管模拟人：根据演示效果及功能完整性进行评分。 1、★模型为成年人上半身，内置锂电池，可用于户外训练。外接设备可通过无线方式和模拟人连接。 2、★ 外接设备可选用平板（IOS/Android/Windows不限）或计算机（Windows），通过扫描二维码或在浏览器内输入地址连接模拟人，外接设备不需要安装软件。 3、★系统可用于气管插管流程和气管插管技能的训练和考核。训练模式下，系统可根据操作者使用情况自动评分。考核模式下，教师可对学员的每一操作步骤进行点评和打分。可设置评分参数，增删操作步骤，调整操作次序并设置各步骤分值，导出学员成绩。 4、★系统可检测模拟人仰头角度、喉镜使用状况、气管插管插入深度和通气容量、通气时间间隔，并通过虚拟现实技术同步展示气管插入动态、插入位置以及学员的通气曲线。可通过操作日志回顾气管插管整个操作过程，在操作结果中了解学员的操作错误点。 5、★系统可针对气管插管操作中常见错误进行训练和考核：如操作流程错误、器械准备不足、仰头角度不正确、气管插入过深、气管插入支气管、气管插入食道；插管时牙齿受压过大；喉镜使用时间过长；通气容量、通气间隔错误、操作时间过长；人文关怀不合格等。 6、★若气管插管插入正确位置，通气时可观测到模拟人胸部胸廓起伏，可用听诊器判断插管位置。若气管插管插入支气管，通气时可观测到模拟人单侧胸廓起伏。 | 8 |
|  |  | 实训互动软件-老师示范：根据演示效果及功能完整性进行评分。 1、实训互动软件软件可运行在Window7或windows10操作系统上； 2、★实训互动软件支持智能板书与实训教学入口统一，支持一键快速切换板书界面、PPT画面、实操画面； 3、支持老师示范实训操作实时显示在大屏上，视频质量可达到高清1080P，视频同步延时≤500ms，操作实时显示无卡顿； 4、支持老师示范实训操作的机位切换数量不少于4个； 5、支持老师示范操作的机位切换采用按钮方式进行，通过按钮点击切换老师示范操作的不同机位，实时切换显示画面，切换画面延时≤500ms； 6、支持老师示范操作的机位切换采用PAD方式进行，通过PAD点击切换老师示范操作的不同机位，实时切换显示画面，切换画面延时≤500ms； 7、★支持老师示范操作的机位多画面同时显示，包括但不限于大画面、双画面、三画面和四画面布局，点击某个画面可放大；支持在任何界面上进行双指长按即进行批注，批注文件可保存并一键生成二维码；支持对老师示范操作进行标注，标注与视频位置自动关联和自动保存，在回看视频时可快速定位标注位置进行对应视频显示； 8、支持老师示范一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度为1080P；支持老师示范操作的资源录制，可以分别录制不同机位的视频为资源文件； 9、支持老师示范操作的机位多画面同时显示，可以点击进入具体某一个机位的画面； 10、支持老师示范录制视频回看，通过实训互动软件打开回看，支持通过标注快速查看老师示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、进行重点批注、放大缩小； 11、支持批注文件单独保存，老师可以打开批注文件； 12、支持老师示范录制视频拷贝到U盘，以便老师拷贝后进行裁剪； 13、支持切换到板书版面进行流畅板书，支持手写、白板笔书写；在电子白板或一体机上使用时直接书写板书即可；书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义；单击即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色等设置； 14、★要求支持智能板书，软件要求支持手势触摸操作，无需切换按钮，即可实现单指书写、双指缩放、平移和三指擦除，书写具有笔锋效果； 15、支持板书保存：板书自动实时保存；可以预览并任意调取板书、对之前的板书二次编辑；或者选择性删除板书；板书可以永久保存； 16、★支持播放课件、嵌入图片、播放视频、打开网站等授课手段，并可同步进行批注、放大和缩小。 | 8 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位 |

第五部分 拟签订的合同文本

项目名称：                                   项目编号：

甲方：（采购单位）                           所在地：

乙方：（中标供应商）                         所在地：

甲、乙双方根据仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目 GTXJ（采购）-21067 公开招标采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同主要内容

。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：                元（￥        元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

1、乙方须向甲方交纳履约保证金       元人民币，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。

2、甲方有权从履约保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地或因乙方违约而导致损失的金额或违约金，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足扣除差额，保证承包期间履约保证金的完整。

3、甲方认为乙方在合同期间没有违约行为，甲方在合同期满后或提前终止合同后15日内无息退还履约保证金，否则，甲方将在扣除乙方应付金额或违约金后退还保证金余额。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：  合同签订后20天内供货并安装完毕。

2.履行方式：  发包人指定的方式。

3.履行地点：  发包人指定的地点。

八、款项支付

付款方式： 合同签订后十五日内预付中标价的30%，验收完成后支付中标价的65%，质保期满后支付剩余款项。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.质保金金额：         大写：        ，质保期满后15日内退回。

3．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生问题，对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第   种办法处理：

⑴ 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 解除合同。

4．在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第    种方式解决（两种解决方式只能择其一）：

（1）提交台州仲裁委员会仲裁。

（2）依法向人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，上述文件未提及的遵照《合同法》有关条文执行。

3. 当事人符合浙财采监[2017]11号《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》第二十条规定的，经协商一致后可变更合同，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式   份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执   份，采购代理机构和仙居县财政局政府采购监管科各一份。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分　投标文件格式

## 1、资格证明文件格式

目  录

（按照“第三部分 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

## 附件一：

投标声明书

浙江广通工程咨询有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的 GTXJ（采购）-21067 仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目 的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c、与采购人、其它供应商恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

浙江广通工程咨询有限公司 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	 GTXJ（采购）-21067 仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目  项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：           。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：

投标人（盖单位公章）：                   日 期：    年    月    日

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘贴处 （反面）

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘贴处 （正面）

附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件粘贴处 （反面）

全权代表身份证复印件粘贴处 （正面）

## 附件三：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：浙江广通工程咨询有限公司

我公司               参加贵方组织的仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目  GTXJ（采购）-21067的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证符合招标文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目的实施；

- 我公司已经完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，服务均为我公司自主提供。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人 (签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

附件四：

无重大违法记录声明书

仙居县职业中等专业学校：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人 (公章)：

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日　期：

附件五：

政府采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目GTXJ（采购）-21067的竞投；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它供应商和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

## 附件六：

依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

致 仙居县职业中等专业学校：

我公司作为本次采购项目的供应商，参加 仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目GTXJ（采购）-21067 采购活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (盖单位章)：

## 日　期：

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（按照“第三部分 投标人须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

附件七：

专家评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“专家评分索引表”装订在商务资信技术文件首页。供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响供应商的得分。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期  ：

附件八：

# 商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目工期 | 合同签订后20天内供货并安装完毕。 |  |  |
| 2 | 质保期 | ▲本项目产品质保期要求为至少24个月，自验收合格次日起计算（投标人可提供质保期更长的优惠，产品实际质保期以高者为准）。质量保修期内免费提供维修服务和有关的技术咨询服务；质量保修期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。 |  |  |
| 3 | 售后技术服务要求 | 本次采购的设备产品均须按国家三包修规定实行保修（除标项内已有说明外）。在保修期内，如出现质量问题，供货单位在接到电话后，在2小时内响应，6个小时内到达，12个小时内不能修复的，则无偿更换有质量问题的原材料。 |  |  |
| 4 | …… | …… |  |  |

注：此表可延续，如不填写将视为对招标文件要求完全响应。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期 ：

附件九：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 （包含品牌、型号、详细技术参数等） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

特别提醒：

1、供应商在填写其中的技术响应内容时，必须对照本招标文件“第二章 采购需求”中产品技术要求各指标项逐条说明，写出各自响应产品的具体参数响应内容。

2、建议供应商按实写明产品偏离情况并标识偏离参数项，偏离情况作为响应产品的重要评审指标。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日  期：

## 3、报价文件格式

目   录

（参照采购文件“第三部分 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件十：

开标一览表

项目名称：仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目

项目编号：GTXJ（采购）-21067

单位：人民币   元

| 投标总报价(元) | 小写 | ¥： |
| --- | --- | --- |
|  | 大写 | 人民币： |

注: 1、投标报价是包括材料费、安装调试费、税金、利润、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

年    月    日

## 附件十一：

投标报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价 | ￥ |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件十二：

（1） 小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江广通工程咨询有限公司组织的采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

（2）小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程／提供服务），或者提供其他残疾人福利单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（4）监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

附件十三：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。 |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |

## 1.请供应商正确填写本表，所填内容作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）；

## 2.本表的产品名称、品牌和型号、金额要与《报价明细表》一致。

附件十四：

政府采购活动现场确认声明书（授权人）

浙江广通工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目 （编号：GTXJ（采购）-21067）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2021年   月   日

政府采购活动现场确认声明书（法人）

浙江广通工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加仙居县职业中等专业学校护理实训室建设（二期）项目 （编号：GTXJ（采购）-21067）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2021年   月   日

附件十五：

## 中标供应商公告内容

## 项目名称：                                                 标项：

| 中标供应商名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 中标标的 |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

## 注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

## 2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

## 3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

## 4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：576592838@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

## 5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予以公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。