公开招标文件

项目编号：GTXJ（采购）-20015

项目名称：仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目

采购单位：台州市生态环境局仙居分局   （盖章）

代理机构：浙江广通工程咨询有限公司   （盖章）

二○二○年六月

目录

第一部分 招标公告	2

第二部分 采购需求	6

第三部分 投标人须知	32

第四部分 评标办法及评分标准	45

第五部分 合同主要条款	49

第六部分 投标文件格式	52

- 第一部分 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，浙江广通工程咨询有限公司受采购人委托，就仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

- 一、招标项目编号: GTXJ（采购）-20015

- 二、采购组织类型：分散采购—分散委托中介

- 三、公告期限：5个工作日

- 四、招标项目概况:

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目 | 1 | 项 | 502万元 | 详见采购需求 | 502万元 |

- 五、投标供应商资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(二）本项目不接受联合体投标。

注：本项目在开标后进行资格审查，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附上招标文件要求的所有资格证明材料。

- 六、招标文件的获取时间、地址：

1、获取时间：公告发布之日起至投标截止时间前。

2、获取地址：通过“政采云”平台进行网上获取采购文件。

3、获取采购文件方式：供应商自行登录浙江省“政采云”平台（网址https://www.zcygov.cn）获取采购文件（供应商线上获取采购文件的流程：供应商登陆浙江省“政采云”平台并进入【项目采购】应用模块，点击左侧菜单的【获取采购文件】，点击对应项目的【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件申请信息后，点右下角【确定】按钮提交。）

4、标书售价(元)：0元。

- 七、投标截止时间与地点：2020年7月28日09时00分，地点：（疫情期间仅接收邮寄方式递交的电子备份标书和纸质备份投标文件）

- 八、开标时间：2020年7月28日09:00（北京时间）

- 九、开标地点：浙江广通工程咨询有限公司（仙居县工业路197号四楼开标室），因新冠肺炎疫情防控需要，所有供应商无需到达开标现场。通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

- 请各响应供应商加钉钉：13566657985 以便线上开标可以顺利进行。

十、其他事项：

（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取采购文件截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）本项目所有公告发布网站：浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、仙居县公共资源交易中心（www.xjztb.cn）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登陆上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。

（3）采购项目需要落实的政府采购政策：（1）项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持详见《第四章 评标办法及评分标准》。（2）政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

十一、特别提醒

（1）本项目实行电子交易，供应商应按照采购文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统进行操作的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

（2）为确保投标的合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成电子交易所需的CA数字证书办理（制作电子投标文件时需使用CA数字证书，具体办理流程详见“浙江政府采购网”的“下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”， 因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担）。完成CA数字证书办理时间预计需一周左右，建议各供应商抓紧办理。

（3）供应商须通过政采云平台的政采云电子交易客户端制作投标文件，政采云电子交易客户端请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（客户端下载地址：“浙江政府采购网”的“下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”，电子投标相关操作详见https://service.zcygov.cn/#/help/superior）。

（4）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

（5）采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

- 十二、疫情防控期间政府采购管理

（1）评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式作出。采购人、供应商及代理机构涉及采购文件获取、评分项涉及的所有资料和证明文件原件、采购结果确认，以及采购合同签订等事项，应通过线上或者邮寄快递办理。

（3）采购人或采购代理机构应做好评审场所的通风、消毒等工作，完善防护措施，制定新型冠状病毒肺炎防控方案，确保评审人员及相关工作人员的健康安全。

十三、政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 陈盈 | 13967614344 |
| 浙江泰隆商业银行 | 陈超 | 17858683697 |
| 浙江民泰商业银行 | 朱祖优 | 13858602876 |
| 中国建设银行 | 徐旭霞 | 15988932355 |
| 中国邮政储蓄银行 | 赵红芳 | 18968556112 |
| 农村商业银行 | 叶斌昇 | 13806593583 |

- 十四、联系方式

1、采购人：台州市生态环境局仙居分局

联系人：张先生    联系电话：0576-89372875

地址：仙居县工业路2号5楼环保局

2、采购代理机构名称：浙江广通工程咨询有限公司

地址：仙居县工业路197号四楼

项目联系人：方颖         联系电话：13566657985

质疑受理人:朱城森        联系电话：18329095776

3.同级政府采购监督管理部门名称：仙居县财政局政府采购监管科

联系人：赵先生、陈女士

监督投诉电话：0576-87720209

地址：仙居县南峰街道环城南路500号7楼

浙江广通工程咨询有限公司

- 2020 年 7 月 02 日

- 第二部分 采购需求

- ▲重要提示：实施过程中除非采购方书面调整服务范围或数量外，合同价按成交价不作调整，供应商自行考虑并承担风险费用。总报价必须包括项目实施所需的一切人员工资奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、管理费用、税费、利润、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨季节，应加强抗台抗灾，成交方要无条件听从采购方指挥，如遇人数不足，应自行增加人员调动。费用已包括在投标报价内，采购方不再另行支付。）

一、招标项目一览表

本次招标共  1 个标项，具体内容如下表：

| 标项序号 | 标项名称或内容 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 最高限价（万元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目 | 1 | 项 | 502 | 502 | 仙居县 |

- 项目背景

- 仙居县经济开发区前身为仙居工业园区，成立于2003年5月，于2006年3月经国家发改委核准为省级工业园区。2009年8月，为加快县域经济发展，县委县政府决定在原县工业园区的基础上成立县经济开发区。开发区规划范围共分为核心区块、白塔区块、横溪区块、工艺品城四个部分，总面积 11.67 平方公里。其中，核心区块包括现代用工业集聚区和永安工业集聚区，范围北到35 省道，南到永安溪，东起宝岩路，西至西环路，同时包括台金高速以南的车头制药企业，规划面积合计约 7.31 平方千米。

- 现代工业集聚区，是仙居城区医药企业搬迁安置区。目前已形成甾体类药物、医学造影剂系列、化工农药、抗病毒类药、中成药、生物类药等生产企业群体；其中甾体类药物生产企业以仙琚制药、君业药业、司太立制药、车头制药为骨干，占据了国内1/3的市场份额。

- 为加强台州市重点工业园区土壤污染治理，改善区域土壤环境质量，也为了强化土壤环境监测监控能力，推进园区土壤污染防治数字化转型，建立健全覆盖污染源和环境质量的园区土壤自动监测监控体系，提升园区土壤环境管控水平，要求实施仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统建设项目，总体项目分两期完成，本次招标项目为二期建设。本项目监测指标包含土壤（地下水）环境常规指标7因子（水位、水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、ORP）与主要污染因子（COD、氨氮、总磷、总氮），并实现污染预测预警及溯源功能。

项目一览表：

| 仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目一览表明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及明细 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 数字化系统平台功能建设 |  | 1套 |  |
| 1.1 | 数字化系统平台 | 污染在线监测信息模块 | 1套 |  |
| 1.2 |  | 污染预测模块 | 1套 |  |
| 1.3 |  | 污染预警溯源模块 | 1套 |  |
| 1.4 |  | 地下空间三维可视化模块 | 1套 |  |
| 1.5 | 监控中心数据 | 与台州市生态环境局统一建设的监控中心数据对接、联调 | 1套 |  |
| 2 | 工业园区土壤环境调查与数字建模 |  | 1套 |  |
| 2.1 | 土壤环境调查与数字建模 |  | 1套 |  |
| 2.2 | 数值模型向市级数字化平台的嵌入与调试 |  | 1套 |  |
| 3 | 土壤（地下水）污染监测重点站 |  | 2套 |  |
| 3.1 | 常规指标水质综合分析仪 |  | 4台 | 一体化集成设备，每台含水位、水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、ORP； |
| 3.2 | TOC在线分析仪 |  | 3台 | 与一期已购买的1台设备集成 |
| 3.3 | 氨氮在线分析仪 |  | 3台 | 与一期已购买的1台设备集成 |
| 3.4 | 总磷总氮在线分析仪 |  | 2台 |  |
| 3.5 | 等比例采样仪 |  | 2台 | AB型 |
| 3.6 | 数据采集仪 |  | 2台 |  |
| 3.7 | 站房集成及辅助设施 |  | 2套 | 含一体化站房及空调、电力、安防、消防以及稳压等配套设施； |
| 3.8 | 基础施工及系统安装调试 |  | 2套 | 包括基础土建、所有设备的集成、安装、调试、水电、管路等工程建设费用； |
| 4 | 土壤（地下水）污染监测微站 |  | 4套 |  |
| 4.1 | 土壤（地下水）质量综合监测微站 |  | 4台 | 一体化集成设备，监测指标含水位、水温、pH、电导率、溶解氧、ORP、浊度、COD、氨氮、TP； |
| 4.2 | 基础施工及系统安装调试 |  | 4套 | 包括基础施工、设备的集成、安装、调试、联网等工程建设费用； |
| 5 | 物联网数据传输调试 |  | 6套 | 与市级监控中心进行稳定而安全的数据传输； |

三、项目具体技术要求

1、项目工作内容

综合应用硬件系统集成、软件系统集成、土壤（地下水）数值模拟、数据集成等技术，打造土壤污染监测、溯源、预测预警数字化系统，为土壤污染监管提供一整套智慧环保解决方案。本项目针对仙居县现代工业区，通过对地区土壤（地下水）水位、水质等信息的自动连续实时在线监测，以此间接反映土壤整体污染状况。基于土壤（地下水）监测数据，以Modflow与MT3D-USGS数值模型为计算引擎，实现土壤污染的预测、预警及溯源，达到发现污染快速追查问责与污染预测预警的目的，系统输出兼容手机、平板电脑、台式电脑等全平台设备，并采用地表-地下三维虚拟现实界面，极大方便用户使用，为土壤污染的管理决策提供科学依据，全面提升环保部门在土壤污染防治、突发事件应急、污染事件问责等方面的能力。

本项目系统的监测区域为仙居县现代工业区，计划建设2个土壤（地下水）污染监测重点站与4个土壤（地下水）污染监测微站，技术目标如下：

（1）应用硬件系统集成技术，建设土壤（地下水）水位、水温及水质主要指标等水质参数的在线监测系统，实现对土壤（地下水）常规理化指标的自动监测，并将监测数据传输、存储至数据库服务器，并依据国家的相关环境质量标准，自动进行监测数据的统计分析评价。

（2）应用软件系统集成、土壤（地下水）数值模拟与数据集成技术，建设土壤（地下水）污染溯源与预测预警系统，以国际认可的Modflow和MT3D-USGS数值模型为计算引擎构建土壤（地下水）污染预测预警数字化平台，在土壤（地下水）污染监测系统发现超标的情况下，实现土壤（地下水）污染溯源、预测与预警，为土壤环境管理部门提供管理决策支持。

（3）兼容手机、平板电脑、台式计算机等设备，实现面向全平台的系统应用功能，并以三维全景虚拟现实界面，服务于“生态环境一张图”管理，将数字水文地质、智慧监测、科学计算、决策支持等功能集于一体。

2、项目技术要求

2.1数字化平台建设

2.1.1污染在线监测信息模块

（1）污染自动监测站（包括重点站与微站）的添加、修改、删除与查询等功能；

（2）可在卫星地图上浏览自动监测站的分布，实现点击查询功能；

（3）自动监测站中各个监测仪器运行情况的颜色标识显示及参数查询；

（4）各自动监测站的在线监测数据浏览、查询、报表统计、下载等功能；

（5）水质评价等级标准的添加与修改功能；

（6）对水位与水温等物理参数以及各水质参数，进行实时的克里金插值计算，将点位数据转换为空间数据，显示在地图上；

（7）基于在线监测数据的污染报警功能。

（8）★支持手机APP或微信程序查看数据。

2.1.2污染预测模块

（1）★以Modflow与MT3D-USGS专业软件作为计算引擎，构建模型计算服务器

对于土壤污染而言，土壤（地下水）监测是反映其污染状况的重要手段，通过数值模拟技术进行地下水水流与污染物运移预测，可以间接反映土壤污染空间分布的发展变化，为工业园区土壤污染防控与治理提供科学依据。

Modflow与MT3D-USGS是由美国地质调查局开发的用于三维地下水水流、污染物运移模拟的标准模型，经过30多年的发展，已经成为全世界普遍采用的地下水数值模拟软件。本系统要求以Modflow与MT3D-USGS软件作为计算引擎，构建模型计算服务器，实现在线监测数据与科学计算的无缝连接，并以二维和三维可视化技术，实现地下水数值模型的前后文件处理与结果渲染。

（2）★污染预测数值模型中污染源相关参数（包括污染物种类、污染源位置与浓度）的自动与人工控制

对于工业园区土壤污染而言，区域内能产生物理的、化学的、生物的有害物质（能量）的设备、装置与场所，均成为潜在的污染源，可能有点源与面源等类型，污染物包括重金属与有机物等诸多种类。因此，模型计算服务器需要实现对工业园区潜在污染源位置与浓度的控制，达到特定污染情境下的污染物运移预测功能。

（3）★污染预测数值模型的实时计算

传统的地下水水流与污染物运移模拟只能通过台式计算机独立运算，以研究报告的形式为管理者提供决策参考依据，其机动性与时效性很低。本系统要求通过实现地下水数值模拟的实时在线计算功能，将在线监测系统与科学计算预测链接起来，打通数值模拟与管理决策之间的技术壁垒，极大提高科学计算的机动性与时效性。

（4）★污染预测结果的二维与三维地图显示

土壤污染物可随土壤（地下水）特别是地下水迁移，其流向多呈羽状扩散, 污染羽状体一般被称为污染羽。基于Modflow与MT3D-USGS数值模拟所形成的污染羽，可通过二维或三维图形的方式表现出来，以蓝-绿-黄-红的颜色过渡，显示污染物浓度分布特征，其颜色设定符合国家相关标准或行业认可的水质标准级别标识。

（5）★可对污染羽图层进行点击，显示点击位置的污染发展趋势

污染羽变化显示了污染物扩散的时空变化特征，体现在视觉上的宏观变化，污染羽图形各个单元格中，均包含了污染物的时间、空间与浓度特征，本系统界面通过鼠标点击指定的地图位置，弹窗显示该位置的污染物时间变化趋势，实现污染预测的点位结果查询。

2.1.3污染溯源模块

（1）★实现以Modflow与MT3D-USGS为核心的污染溯源算法，并构建模型计算服务器

污染物溯源是行政管理部门在遇到环境污染后的首要问题，同时也是技术领域的研究焦点。基于Modflow与MT3D-USGS的地下水水流与污染物运移模拟属于随时间发展的正向计算，而污染物溯源则需要以正向计算为基础，解决溯源“逆问题”。本系统该模块需要通过智能优化算法实现以Modflow与MT3D-USGS为核心的污染溯源计算，并构建模型计算服务器。

（2）★针对工业园区不同污染物的溯源计算

项目区所在的工业园区，其潜在的土壤污染物包括多种重金属和有机物，由于每种污染物的迁移转化规律不一样，在污染溯源计算中有着不同的参数体系，本系统针对不同的污染物种类，单独设置污染溯源计算模拟参数，提高计算精度。

（3）★污染溯源的实时计算

对于工业园区而言，土壤污染是无法预计的，其产生的空间与时间都具有很大的不确定性，因此，本系统的污染溯源模块需要实现在线实时计算的功能，提升行政管理部门在突发性污染事件中的应急管理能力。

（4）★污染溯源结果的二维与三维地图显示

用于预测污染物时空变化的污染羽，可以实现二维与三维地图显示，基于污染预测模型构建的污染物溯源算法，可以提取潜在污染源的空间分布数据，将该结果在二维与三维地图上显示，可以为行政管理部门的责任追查提供有效的决策依据。

（5）★基于污染溯源的企业责任追查功能

污染物溯源在线实时计算获得的污染源潜在分布范围具有明确的经纬度空间特征，将其与工业园区内部有可能导致土壤污染的设备、装置与场所的空间属性相对照，通过空间数据检索，实现企业责任追察功能，提高行政管理部门的工作效率。

2.1.4地下空间三维可视化模块

（1）★基于无人机倾斜摄影的地表空间三维建模

应用无人机倾斜摄影技术，构建工业园区的地表实景三维模型，可以让用户从多个角度观察地物，更加真实地掌握地物的实际情况，提高环境管理的工作效率。

（2）★基于水文地质调查的地下空间三维建模

不同于地表空间，大部分土壤污染处于视觉不可见的地面以下，传统的水文地质与土壤污染调查，仅能形成专业性极强的调查报告，通过地下空间的三维建模，将土壤污染、污染物运移预测及溯源，以近于实景的可视化方式表现，有利于各级管理人员的行政执法与工程实施。

（3）★基于网页浏览器的地表与地下三维模型的平移、缩放、旋转、切分等功能

相对于传统的二维地图，三维模型包含更加复杂的海量数据，所传达的信息量成倍增加，因此，实现平移、缩放、旋转、切分等功能，是有效浏览三维模型的重要手段。另外，智能手机已经成为人们工作生活里不可缺少的重要工具，而基于网页浏览器的地表与地下三维模型操作，可以更好地兼容智能手机、平板电脑与台式计算机，所需投入的开发成本也相对较低。

（4）★污染预测与溯源结果在地下三维模型中的动画展示与点击查询等功能

污染预测计算获得的污染羽数据与污染物溯源计算获得的潜在污染源分布，均包含着时间、空间与污染浓度的海量数据，而二维或三维图形数据仅能表现宏观的时空分布，通过实现污染预测与溯源相关图形及动画的点击查询，可以为用户提供更加便利的微观数据使用功能。

（5）★兼容手机、平板电脑与台式计算机

由于智能手机、平板电脑与台式计算机在屏幕尺寸上有着明显差别，且不同型号设备的技术参数差别也较大，这为系统研发带来一定的技术难度。本系统通过网页浏览器作为人机交互界面，在界面研发中，一方面需要实现对主流设备的兼容，另一方面也要实现对主流网页浏览器的良好兼容。

2.1.5监控中心

仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目在线监测设备分析的数据需与台州市生态环境局台州市化工园区土壤污染（地下水）在线监测预测预警系统数字化平台对接、联调。

2.2工业园区土壤环境调查与数学建模

2.2.1土壤环境调查与数学建模

（1）★通过水文地质调查，查明主要含水层与隔水层的分布，确定补给、径流与排泄条件

基于国家相关法律法规，通过设计科学合理的调查方案，对项目区的水文地质进行全面调查，查明主要含水层与隔水层的分布，确定补给、径流与排泄条件，为构建数值模型提供基础资料数据。

（2）★应用Modflow和MT3D-USGS数值模型，进行水流与污染物溶质运移数学建模在前期调查的基础上，通过建立概念模型、数值建模、模型校正、灵敏度分析、模型验证等步骤，应用Modflow和MT3D-USGS数值模型，进行水流与污染物溶质运移数学建模，间接反映土壤污染的时空发展特征，为数字化平台建设提供科学计算模型。

2.2.2数值模型向市级数字化平台的嵌入与调试

应用Modflow和MT3D-USGS数值模型能够在市级数字化平台上嵌入相应模块，并在平台上调试数值模型。

2.3、土壤（地下水）污染监测重点站建设技术要求

重点站建设内容包含水电地基基础施工、一体化集成监控房整体吊装及站房内相关在线监测设备的供货、安装调试、联网及相关验收。通过布设土壤（地下水）自动监测重点站，实时全面掌握区域内土壤（地下水）水位、水质状况的精准化污染分析，充分客观地反映土壤污染情况；重点站是以在线自动分析仪器为核心，运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用系统管理分析软件和通信网络所组成的一个综合性在线自动监测系统。重点站监测系统建设包含以下内容及实现相关功能：

1、基础建设：实现通水、通电、站房地基基础施工，进电要求380V/10KW三相五线制；

2、主要监测指标：土壤（地下水）监测井水位，土壤（地下水）水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、ORP以及主要污染因子COD、氨氮、总磷、总氮。

3、站房集成及辅助设施：采用一体化集成监控房直接吊装，并配备1.5P冷暖空调、380V/10KW稳压器、排风扇、防雷接地、消防灭火器、视频门禁系统等辅助设施。

4、给排水系统：将土壤（地下水）监测井水样通过泵压方式引入监测站房，在符合相关监测规范的预处理要求后供至各分析仪器。

5、中央控制及数据采集传输功能：通过中央控制单元实现对水样给排水功能、分析仪器自动分析功能、等比例采样仪自动留样功能，并将各监测数据进行采集、存储、处理和传输至相应数据平台。

6、土壤（地下水）监测井：土壤（地下水）监测井的建设需要符合如下标准：《水文地质钻探规程》（DT/T 0148）、《地下水动态监测规程》（DZ/T 0133）、《供水管井技术规范》（GB 50296）。

7、★与招标单位指定数据平台联网。

2.3.1、常规指标水质综合分析仪技术参数

常规指标水质综合分析仪将配水单元、控制单元、测量单元、数据处理单元和信息传输单元集于一体，监测指标包含水位、水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、ORP，并配备工业级空调等辅助设备，其技术参数如下：

（1）水位：

1、★测试原理：扩散硅压阻式压力传感器；

2、测量介质：液体（对不锈钢壳体无腐蚀）

3、量程：0～5,10,15,20,25,30m

4、输出信号：4-20mA；RS485

5、供电电源：12/24V DC

6、精度等级： 0.1%FS；0.5%FS

7、环境温度 -10℃～80℃

8、存储温度 -40℃～80℃

9、过载能力：150%FS

10、稳定性能：±0.05%FS/年; ±0.1%FS/年

11、零点温度系数：±0.01%FS/℃

12、满度温度系数：±0.02%FS/℃

13、防护等级：IP68

（2）水温：

1、★测试原理：PT100；

2、测量范围：0-55℃；

3、测量精度：±0.1℃；

4、分辨率：0.01；

5、响应时间：60秒以内达到95%；

（3）pH电极：

1、★测试原理：差分电极、参比电极法；

2、测量范围：0-14；

3、测量精度：±0.1；

4、分辨率：0.01；

5、自动温度补偿：0~50℃；，带温度自动补偿；

6、响应时间：≤5s；

（4）电导率：

1、★测试原理：四电极法；

2、测量范围：0~20us/cm、0~200us/cm、0~20ms/cm、0~200ms/cm；

3、测量精度：±1%；

4、分辨率：0.01；

5、自动温度补偿：0~50℃；，带温度自动补偿；

6、响应时间：≤1s；

（5）溶解氧电极：

1、★测试原理：化学荧光法；

2、测量范围：0~20.00 mg/L或0-200%饱和度；

3、测量精度：±0.1mg/L；

4、分辨率：0.01mg/L；

5、自动温度补偿：0~50℃；，带温度自动补偿；

6、响应时间：60秒以内达到95%；

（6）浊度电极：

1、★测试原理：90°红外散射法；

2、测量范围：0~4000NTU；

3、测量精度：≤5%；

4、分辨率：0.01NTU；

5、自动温度补偿：0~50℃；，带温度自动补偿；

6、响应时间：≤1s；

（7）氧化还原电极（ORP）：

1、★测试原理：差分电极、参比电极法；

2、测量范围：-1000~1000mV；

3、测量精度：±0.1mV；

4、分辨率：0.01mV；

5、自动温度补偿：0~50℃；带温度自动补偿；

6、响应时间：≤5s；

（8）其他：

1、★机箱占地面积≤0.6m*0.5m，高度≤1.7m

2、采用liunx控制系统

3、工作电源：工作电压为单相AC（220±20）V,频率为（50±1）Hz;

4、最大功率：不超过1000W

5、★内置工业级机箱空调，提供良好的运行环境；

6、★内置小型气泵，自动预处理反吹清洗，确保测量准确性；

7、★结合门磁，液位等报警触发信号，保证设备安全正常运行；

8、★其他方面：具有分析过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超标报警等信息）；断电数据自动保存；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。

9、★原厂售后保函：须提供仪器生产厂家盖章的售后服务承诺保函。

2.3.2、TOC在线分析仪

| 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 仪器名称 | TOC在线分析仪 |
| 测量项目 | TOC、COD |
| ★测量原理 | 680℃ 燃烧催化剂氧化-非分散红外吸收检测法 |
| 重现性 | ±2 %f.s. 以内 |
| ★测量范围 | 10~5000mg/L COD |
| 量程稳定性 | ±2 %f.s. 以内 / 日 ( 温度变化在 5℃ 以内) |
| 零点稳定性 | ±2 %f.s. 以内 / 日 ( 温度变化在 5℃ 以内 ) |
| ★测量周期 | 最短10分钟 (NPOC、残留 IC 2 % 以下 ) |
| 样品前处理功能 | 集成高速回旋式匀化器，利用自来水自动逆流清洗滤网 |
| ★计量、进样 | 仪器使用八通阀和注射器泵相结合的进样系统 |
| IC 去除方式 | 在注射器内进行通气酸化处理 |
| 试样稀释功能 | 在注射器内稀释、倍率为 2 ～ 50 倍 稀释精度: ±2%以内(2 ～20 倍 )、±5%以内(21～50 倍) |
| 自动校正功能 | 用标准溶液进行自动调整 ，自动校准的时间间隔可人工选择（自动校准的持续时间大约为60分钟） |
| 显示 / 操作 | 触摸式彩色液晶屏 |
| 负荷量运算功能 | 通过使用模拟输入板 ( 选配件 ) 可进行负荷量运算 模拟输入为绝缘 ( 但 CH 间为非绝缘 ) 负载电阻 : 100 Ω |
| 数据保存功能 | 可保存20,000件在线测量值(以30分钟为周期计算，相当于一年以上的数据量)、可绘制成趋势图。 |
| 自动清洗功能 | 可根据用户设定的时间间隔，定时用蒸馏水对仪器内部管路进行清洗 |
| 数据存储设备 | 可用 USB 存储器保存测量条件和测量值数据(USB1.1 或 2.0 的 USB 存储器、 FAT16 或 FAT32、无密码保护功能 ) |
| 记录仪 | 记录幅度 100 mm、 6 打点式记录仪 ( 选配件 )。 |
| 打印机 | 热感式、每行 40 字、纸宽 110 mm ( 选配件 ) |
| 模拟输出 | 可切换至 4-20 mADC 或 0-16 mADC ( 绝缘 2 输出 ) |
| 接点输入 | 开始校正、停止测量、在线开始测量、警报解除、测量开始流路 1 ～ 6、测量停止( 输出侧接点容量 : 高于 DC24 V、 10 mA ) |
| 接点输出信号 | ①.警报信号：严重故障、设备警报、切断电源、 CPU 异常、浓度异常 ( 上限、下限、)、测量停止。 ②.事件信号：保养时、可测量时、在线测量时、试样测量时、校正时、催化剂再生时、测量质控样时、统计测量时、停止时、模拟输出触点、模拟输出流路识别信号、测量时流路识别信号、采样泵控制输出：( 接点容量 : 2 A/DC30 V、 2 A/AC250 V 无感负载 ) |
| 通信功能 | 数字MODBUS RS232或RS485、模拟量、开关量 |
| 载气 | 采用高纯度氮气作为载气，供应压力 : 250 ～ 300 kPa |
| 功率 | 200W（电炉升温后） |
| 相对湿度 | 90% 以下 |
| 电源 | AC100 ～ 240 V ±10 %、 10 A、 50/60 Hz |
| 环境温度 | 1 ～ 40 °C 以内 |
| ★认证证书 | 取得中国环境保护产品认证证书（须在有效期内且生产厂家盖公章） |
| ★原厂售后保函 | 须提供仪器生产厂家盖章的售后服务承诺保函 |

2.3.3、氨氮在线分析仪

| 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 仪器名称 | 氨氮在线分析仪 |
| 测定项目 | 氨氮（NH3-N） |
| ★测定原理 | 符合HJ/T101-2003标准的水杨酸分光光度法（印度苯酚青）。 |
| ★测定量程 | 0-5～500mgN/L（可任意设定）； 并具有超量程自动再测功能； |
| ★计量、进样 | 仪器使用八通阀和注射器泵相结合的进样系统。 |
| 重现性 | CV3%以内，温度变化在±5℃以内 |
| 线性 | ±10%FS以内 |
| 零点漂移 | ±3%FS/24h以内，温度变化在±5℃以内 |
| 跨距漂移（标准量程稳定性） | ±5%FS/24h以内，温度变化在±5℃以内 |
| 规格依据 | HJ/T101-2003，JJG 631-2004，HJ/T355-2007 |
| 校正 | 手动，自动校正均可，自动校正使用日历功能 |
| 测定间隔 | 30分，1～24小时周期，连续 |
| 测定时间 | 15分钟以内； |
| 操作、显示 | 彩色液晶（TFT）触摸面板 |
| 数据保存功能 | 1小时为周期，可保存2年以上的的数据量 可以用USB储存卡读取 |
| 外部输出 | 模拟输出（1系统）） 接点输出：保养中、故障中、断电、样品泵控制输出、浓度上限、浓度下限、测量中（标准配置3个输出，；4-20mA或0-16mA（选择） |
| 通信功能 | RS-485或RS-232C，全部对应Mod-Bus，任意选择，可远程控制 |
| 电源 | AC220V±10%，50Hz±1% |
| 设置环境 | 5～40℃，湿度85％RH以下，不结露 付室外空气监测用温度计 |
| ★前处理配置 | 配置预处理过滤膜采样系统。 |
| 测定功能 | 具有独立的样品离线测定管路。 |
|  | 具有质控样定期自动测量功能。 |
| ★认证证书 | 取得中国环境保护产品认证证书（须在有效期内且生产厂家盖公章） |
| ★原厂售后保函 | 须提供仪器生产厂家盖章的售后服务承诺保函 |

2.3.4、总磷总氮在线分析仪

| 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 仪器名称 | 总磷总氮在线分析仪 |
| ★测定项目 | 仪器能同时测定TN、TP |
| ★测定原理 | 总氮：碱性过硫酸钾•紫外线氧化热分解—紫外分光光度法，配有标准独立的220、275nm光源，与国家总氮标准GB11894-89完全对应。 总磷：过硫酸钾•紫外线氧化分解—钼酸铵分光光度法，采用700nm光源测定。 |
| ★测定范围 | 0～2/5/10/20/50/100/200mgN/L可选 0～0.5/1/2/3/5/10/20/100mgP/L可选 |
| ★分辨率 | 0.01mg/L（TN） 0.001mg/L（TP） |
| 测量周期 | 1/2/3/4/6/12/24小时可选，并且能在本地或远程任意时间定时启动 |
| 准确度 | ±3% F.S（TN） ±3% F.S（TP） |
| 重现性 | TN：±3% F.S以内（测定量程0~2/5/10/20/50mgN/L时） TP：±3% F.S以内（测定量程0~0.5/1/2/3/5/10/20mgP/L时） |
| ★进样分析技术 | ①. 采用长寿命、维护简单的8通阀进样技术，采用2个串联的8通阀配合高精度注射器自动实现采水、试剂加入、定量及转移功能，分析流程内没有电磁阀，无漏点。 ②. 消解系统采用紫外线UV和加热（不高于100℃）的原理，常压工作环境，安全可靠。 |
| 仪器清洗 | ①. 现场无需气源，不需要空气清扫系统。 ②. 仪器清洗仅消耗少量的普通二蒸水，每月清洗水用量约35L（每小时测量一次总氮总磷的情况下）。 |
| ★采样前处理技术 | ①. 仪器配有标准的采样预处理系统，通过滤网去除杂质、均化器粉碎悬浊物的两步预处理，可用于含有悬浊物的复杂水体系，确保测定值的稳定。同时配有专门存放杀菌剂的盒子，能够更加有效地抑制细菌、藻类等微生物的产生从而造成对检测数据的干扰。 ②. 预处理器具有自动实现水样均质、沉淀（搅拌及沉淀时间均可自定义）及清洗等功能，日常维护时无消耗品。 |
| 试剂用量 | 每月的试剂消耗总量不超过2L（每小时测量一次总氮总磷的情况下）。 |
| 仪器安全性 | 仪器内部没有100℃以上高温部件，对维护人员安全。 |
| 其它基本功能 | ①．具有断电后自动恢复测量功能； ②．具有仪器故障自动报警功能和异常值自动报警功能； ③．具有定期自动清洗和自动校准功能； ④．具有双向数据传输功能； ⑤．每次测定时自动进行暗度和零点补正； ⑥. 输出信号采用两路4-20mA和1路数字输出，数字接口标准采用RS232接口标准，并提供接口协议； ⑦. 大屏幕背光LCD显示； ⑧．可以保存20000个测定数据； ⑨．电源：220ACV 50/60Hz 300VA（MAX）。 |
| ★认证证书 | 取得中国环境保护产品认证证书（须在有效期内且生产厂家盖公章） |
| ★原厂售后保函 | 须提供仪器生产厂家盖章的售后服务承诺保函 |

2.3.5、等比例采样仪（AB型）

| 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★AB均质混匀桶 | 各为5000ml容量 |
| ★留样瓶 | 1000ml×24瓶 |
| 采样量误差 | ≤±10% |
| 等比例采样量误差 | ≤±15% |
| 内胆材质 | 镜面304不锈钢板 |
| 采样功能 | 可实现触发采样、定时采样、定流采样、流量跟踪； |
| 供样功能 | 可现实周期供样、定点供样、奇数点供样、偶数点供样、被动供样，同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样； |
| 留样功能 | 单次留样量10～1000ml可选；可实现定时定量、定流定量、定时比例、同步留样、超标留样、比对留样； |
| 记录 | 具有可保存留样记录1000条、开关门记录200条、断电记录200条、温度超标记录100条、采样失败记录、供样失败记录、留样失败记录； |
| 断电保护 | 断电自动保存运行参数，上电自动恢复工作； |
| 远程控制 | 可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程留样等； |
| 数字控温 | 4℃(±2℃)恒温冷藏箱；冷藏箱精确数字控温，加装恒温系统，温度均匀准确； |
| 混匀桶润洗 | 第一次采样前，用待测水样润洗混匀桶，保证采样的代表性； |
| 自动润洗 | 每次留样前，用待测水样润洗管路，保证留样的代表性； |
| 混匀桶自动排空 | 混匀桶内水样在不需要时可自动及时排空； |
| 外置泵控制 | 直接控制外置水泵，加长采样距离，加快采样速度，加大现场适用性。 |
| 采用硬管连接 | 传统采样仪使用的硅胶软管采样，存在灌水、换水作假可能。本采样仪外部管路皆使用PVC 硬管连接，杜绝水样作假。 |
| 通讯接口 | RS-232/RS-485 |
| 模拟接口 | 4～20mA |

2.3.6、数据采集仪

| 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★执行标准 | 采用国家最新标准《污染源自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）、《环境污染源自动监控信息传输交换技术规范》（HJ/T352-2007）、《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ477-2009） |
| ★软件 | 使用浙江省专用环保数据采集软件，数据允许上传到浙江省各级在线监测信息平台（县、市、省） |
| ★传输方式 | 通过电信光纤网络可与本地省市县三级环保部门上位监控中心联网，数据实时传送；或根据业主单位要求可与业主单位的DCS中控系统进行数据对接。 |
| 数据上传功能 | 可实现历史（小时、天）数据自动上传，若断网，待网络恢复后，自动将未上传的数据传送到监控中心 |
| 处理信号能力 | 可时同时处理8路模拟量信号和8路开关量信号及6路RS232/485信号，输入信号为4～20mA |
| 报警功能 | 数据超标、异常等情况，数据可实现报警功能 |
| 监控软件防护措施 | 通过密码保护，防止非操作人员误操作 |
| 显示内容 | 实时数据，历史数据，企业信息，测项属性，联网情况等 |
| 配置 | 主机要求标准工控机；要求配备一块主板、一块AD模块、一块160G以上硬盘、一个MOXA卡接口，4个串口接口，一个标准以太网接口，两个以上USB2.0接口，一个VGA接口。 |
| 故障应急处理 | 支持远程重新启动数据采集仪，具有故障自动恢复功能 |
| 电源 | 交流：AC（220±10%）V，频率为（50±0.5）Hz； 直流：5V； |
| 温度 | -10～50℃ |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 有效分辨率 | 16位 |
| 数据信号输入 | 4~20 mA输入，485输入 |
| 故障和过压保护 | 最大承受电压 ±35V |
| 采样速率 | 10采样点/秒 |
| 输入阻抗 | 20MΩ |
| 精度 | ±0.1%或更高 |

2.3.7、站房集成及辅助设施

站房主体结构应能够承受风、雨、雪、冰雹、沙尘、太阳辐射的能力，应具有隔热、保温、密闭、防火等性能；站房因需开孔后，应采取措施保证其强度及防护性能；站房应能牢固的与地基相连，技术要求如下：

1、站房采用钢结构底盘形式，室内铺设75mmPU复合地板+3mm防静电地毯。

2、站房四周主立柱采用80mm方管与钢底盘焊接，外墙采用75mm厚PU彩钢夹芯板，屋顶板采用75mmPU彩钢夹芯板，各拼缝处需油漆后再做密封结构胶，双面坡顶骨架采用30*50*1.2方管。通过高强度螺栓拼接成整体，保证整体结构的稳定性，使整个站房具有抗风载（设计承受45m/s风载）、雨（设计承受1kg/cm²水压）、雪载（设计承受16kg/m²）、地震（设计抗里氏8级地震）、冰雹、沙尘、太阳辐射的能力。

3、外墙做塑木木条美化，装饰木条用折弯件与彩钢墙板做可靠的固定连接。

4、墙板及屋顶板的板材：选用隔热性、防火性（具有自熄阻燃特性，环氧值不小于30。燃烧性能达到B2级）、强度及稳定性好的聚氨酯（PU）芯材的夹芯板，芯材比重为：35kg/m³。夹芯板外侧选用1.0厚镀锌钢板，内侧选用0.5厚镀锌钢板，整体发泡复合成型，板材厚度为75mm。板材抗剪强度大于0.2MPa；能承受直径75mm、质量3kg、一端为半球形的钢质圆柱体从1000mm高度自由下落产生的瞬时冲量。

5、站房防盗门表面与整体装饰相融洽，防盗门内外均做与外墙同样油漆，烤漆处理。

6、地板采用PU复合地板+防静电地毯，保证地面平整及强度，无明显踩踏凹陷，表面气泡等现象。

7、各部件焊接后整体热镀锌处理，工厂拼装焊接后需清除焊渣并打磨，并做防腐防锈处理。

8、拼接焊缝高度不小于较薄板的厚度，承载构件不允许采用点焊，所有焊缝均为三级，所有焊点采用二度防锈漆和一度镀铬自喷漆防腐处理。

9、屋顶骨架整体焊接，骨架和主体框架及屋顶板螺钉连接。

10、墙板开孔内高外低，倾斜度不小于5％，墙孔需用PVC套管装饰，不可显露内侧夹心层。

11、供电系统：380V/10KW三相五线制，要求稳定供电电源。

12、防雷系统：站房内安装有接地铜排，将站房及站房内设备的通过接地铜排、铜铁转换与新建接地组网相连，接地电阻小于10Ω，保证站房及设备安全、稳定运行。

13、照明系统：站房内需要布设2个日光灯、若干个5孔插座及3孔插座和其它相应配件。

14、站房尺寸要求：不小于10㎡，不大于15㎡。

15、稳压器：根据现场情况采用单相或三相电，需5KW及以上。

16、空调：采用国内知名品牌1.5P壁挂式冷暖空调。

17、消防配置：配备手持式灭火器至少1个；

18、安防配置：站房内安装门禁视频监控系统1套，系统包含站房内200万红外半球机1个、取水井处200万红外球机1个、8路硬盘录像机1台、4T硬盘1个、单门控制器1个、读卡器1个、单门磁力锁1台、门禁卡1张及相关配套设施1套。

2.3.8、基础施工及系统安装调试

1、基础土建施工包含监测站房地面平整及水泥浇筑，面积应不小于站房占地面积；

2、站房内监测系统应集成水泵控制系统，实现控制对各仪器的采样指令、供电、信号传输等；

3、主控机柜尺寸（宽×高×深）：700mm×1700mm×700mm以内；

4、主机柜四周面板可拆卸，正面要求为透明玻璃，可外开，可存放数据采集仪；

5、电缆线（动力线）要求使用标准铜线4芯×25mm2+1芯×15mm2；

6、电源线、信号线、水管等需采用国内知名品牌产品；

7、水泵：采用国内知名品牌，符合实际采水需求；

8、对站房系统所有设备的安装调试，调试结果符合《HJ/T 353－2007水污染源在线监测系统安装技术规范》和《HJ/T 354－2007水污染源在线监测系统验收技术规范》。

2.4、土壤（地下水）污染监测微站建设技术要求

微站建设内容包含水电地基基础施工、一体化集成综合监测微站整体吊装及微站设备的供货、安装调试、联网及相关验收。通过布设土壤（地下水）自动监测微站，实时全面掌握区域内土壤（地下水）水位、水质状况的趋势化污染分析，进一步反映土壤污染分布及污染趋势情况；微站是以在线自动分析仪器为核心，运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用系统管理分析软件和通信网络所组成的一个综合性在线自动监测系统。微站监测系统建设包含以下内容及实现相关功能：

1、基础建设：实现通水、通电、微站地基基础施工，进电要求220V/5KW；

2、主要监测指标：土壤（地下水）监测井水位，土壤（地下水）水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、ORP以及主要污染因子COD、氨氮、总磷；

3、站房集成及辅助设施：采用一体化集成综合监测微站直接吊装，并配备工业级空调；

4、给排水系统：将土壤（地下水）监测井水样通过泵压方式引入监测站房，在符合相关监测规范的预处理要求后供至微站各分析仪器；

5、中央控制及数据采集传输功能：通过中央控制单元实现对水样给排水功能、分析仪器自动分析功能，并将各监测数据进行采集、存储、处理和传输至相应数据平台。

6、土壤（地下水）监测井：土壤（地下水）监测井的建设需要符合如下标准：《水文地质钻探规程》（DT/T 0148）、《地下水动态监测规程》（DZ/T 0133）、《供水管井技术规范》（GB 50296）。

7、★与招标单位指定数据平台联网。

2.4.1、土壤（地下水）质量综合监测微站技术参数

常规指标水质综合分析仪将配水单元、控制单元、测量单元、数据处理单元和信息传输单元集于一体，监测指标包含水位、水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、ORP、COD、氨氮和总磷，并配备工业级空调等辅助设备，其技术参数如下：

（1）水位：

1、★测试原理：扩散硅压阻式压力传感器；

2、测量介质：液体（对不锈钢壳体无腐蚀）

3、量程：0～5,10,15,20,25,30m

4、输出信号：4-20mA；RS485

5、供电电源：12/24V DC

6、精度等级： 0.1%FS；0.5%FS

7、环境温度 -10℃～80℃

8、存储温度 -40℃～80℃

9、过载能力：150%FS

10、稳定性能：±0.05%FS/年; ±0.1%FS/年

11、零点温度系数：±0.01%FS/℃

12、满度温度系数：±0.02%FS/℃

13、防护等级：IP68

（2）水温：

1、★测试原理：PT100；

2、测量范围：0-55℃；

3、测量精度：±0.1℃；

4、分辨率：0.01；

5、响应时间：60秒以内达到95%；

（3）pH电极：

1、★测试原理：差分电极、参比电极法；

2、测量范围：0-14；

3、测量精度：±0.1；

4、分辨率：0.01；

5、自动温度补偿：0~50℃；，带温度自动补偿；

6、响应时间：≤5s；

（4）电导率：

1、★测试原理：四电极法；

2、测量范围：0~20us/cm、0~200us/cm、0~20ms/cm、0~200ms/cm；

3、测量精度：±1%；

4、分辨率：0.01；

5、自动温度补偿：0~50℃；，带温度自动补偿；

6、响应时间：≤1s；

（5）溶解氧电极：

1、★测试原理：化学荧光法；

2、测量范围：0~20.00 mg/L或0-200%饱和度；

3、测量精度：±0.1mg/L；

4、分辨率：0.01mg/L；

5、自动温度补偿：0~50℃；，带温度自动补偿；

6、响应时间：60秒以内达到95%；

（6）浊度电极：

1、★测试原理：90°红外散射法；

2、测量范围：0~4000NTU；

3、测量精度：≤5%；

4、分辨率：0.01NTU；

5、自动温度补偿：0~50℃；，带温度自动补偿；

6、响应时间：≤1s；

（7）氧化还原电极（ORP）：

1、★测试原理：差分电极、参比电极法；

2、测量范围：-1000~1000mV；

3、测量精度：±0.1mV；

4、分辨率：0.01mV；

5、自动温度补偿：0~50℃；带温度自动补偿；

6、响应时间：≤5s；

（8）COD在线监测模块技术指标：

1、★测量原理：重铬酸钾氧化分光光度法

2、技术平台：顺序注射技术平台

3、★检测范围：0~200mg/L; 0~1000mg/L（可扩展）

4、默认两个量程自动切换，亦可锁定量程，无需标定所有量程，标定单一量程，所有量程自动准确。

5、准确度：标准溶液和水样浓度≤50mg/L，不超过±5mg/L,

6、标准溶液和水样浓度＞50mg/L,不超过±10%

7、零点漂移：±5mg/L

8、量程漂移: ±10%

9、重复性：±5%

10、★检出限：≤10mg/L

11、测量周期：小于40min

12、★定量方式：采用定量环定量，定量环长度定制简单易于扩展量程，无需频繁清洗及更换

MTBF：≥720 h/次

13、★电容式液位检测，色度浊度对液位检测无影响，克服光电定量系统缺陷

14、★相关证书（单仪表）：取得中国环境保护产品认证证书

（9）氨氮在线监测模块技术指标：

1、★测量原理：水杨酸分光光度法

2、技术平台：顺序注射技术平台

3、★检测范围：0~2mg/L; 0~10mg/L（可扩展）

4、默认三个量程自动切换，亦可锁定量程，无需标定所有量程，标定单一量程，所有量程自动准确。

5、准确度：标准溶液和水样浓度≤2mg/L，不超过±0.16mg/L,

6、标准溶液和水样浓度＞2mg/L,不超过±8%

7、零点漂移：≤0.02mg/L

8、量程漂移: ≤±1%

9、示值误差： 标液浓度为2.0 mg/L  ± 8.0%；

10、标液浓度为5.0 mg/L  ± 5.0%；

11、标液浓度为5.0 mg/L  ± 3.0%

12、重复性：≤2%

13、记忆效应：标液浓度为2.0 mg/L  ± 0.3 mg/L；

14、标液浓度为8.0 mg/L  ± 0.2 mg/L

15、★检出限：≤0.02mg/L

16、pH干扰试验：± 6.0%

17、测量周期：小于25min

18、★定量方式：采用定量环定量，定量环长度定制简单易于扩展量程，无需频繁清洗及更换

19、实际水样比对试验：  水样浓度<2.0 mg/L	    ≤0.2 mg/L

20、水样浓度≥2.0 mg/L	≤10.0%

21、★电容式液位检测，色度浊度对液位检测无影响，克服光电定量系统缺陷；

22、★相关证书（单仪表）：取得中国环境保护产品认证证书；

（10）总磷在线监测模块技术指标：

1、★测量原理：钼酸铵分光光度法

2、技术平台：顺序注射技术平台

3、★检测范围：0~2mg/L; 0~10mg/L;（可扩展）

4、★默认两个量程自动切换，亦可锁定量程，无需标定所有量程，标定单一量程，所有量程自动准确。

5、准确度：标准溶液和水样浓度≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L,

6、标准溶液和水样浓度＞0.5mg/L,不超过±10%

7、零点漂移：≤±5%

8、量程漂移: ≤±5%

9、直线性：±10%

10、重复性：≤±5%

11、★检出限：≤0.01mg/L

12、实际水样比对试验：±10%

13、测量周期：小于35min

14、★定量方式：采用定量环定量，定量环长度定制简单易于扩展量程，无需频繁清洗及更换。

15、★电容式液位检测，色度浊度对液位检测无影响，克服光电定量系统缺陷。

16、★相关证书（单仪表）：取得中国环境保护产品认证证书；

（11）其他：

1、★机箱占地面积≤1.1m*0.7m；

2、采用Windows控制系统。

3、工作电源：工作电压为单相AC（220±20）V,频率为（50±1）Hz;

4、最大功率：不超过2000W

5、前处理装置：外壳采用亚力克材质；过滤网为不锈钢材质直径25mm，长度48mm，过滤孔径：100目

6、接地避雷要求：单独接地，要求接地可靠，一般接地电阻要求≤4欧姆；

7、数字信号：标准RS485通讯接口，可接受远程反控，符合《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；

8、★测量规则：整点测量、间隔测量、单次测量、反控测量；

9、★内置工业级半导体机箱空调，提供良好的运行环境；

10、★结合门磁，液位等报警触发信号，保证设备安全正常运行；

11、★独特的抑制藻类生长技术；

12、★化学监测模块含质控装置与水质自动监测仪联用，并通过现场工控机上的子站控制软件协同控制水质监测仪和质控装置实现对CODMn、氨氮、总磷、总氮等水质自动监测仪的包括平行样测试、标样核查、加标回收率测试等质控测试，并支持远程反控启动以及质控任务。

13、其他方面：具有分析过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； 仪器前后双触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。

14、★原厂售后保函：须提供仪器生产厂家盖章的售后服务承诺保函。

2.4.2、基础施工及系统安装调试

1、基础土建施工包含监测站房地面平整及水泥浇筑，面积应不小于微站占地面积；

2、微站应集成水泵控制系统，实现控制对各仪器的采样指令、供电、信号传输等；

3、电缆线（动力线）要求使用标准铜线4芯×25mm2+1芯×15mm2；

4、电源线、信号线、水管等需采用国内知名品牌产品；

5、水泵：采用国内知名品牌，符合实际采水需求；

6、对站房系统所有设备的安装调试，调试结果符合《HJ/T 353－2007水污染源在线监测系统安装技术规范》和《HJ/T 354－2007水污染源在线监测系统验收技术规范》。

2.5、物联网数据传输与调试

供应商所提供的设备最终以采购人能够实现稳定的数据传输和准确的数据处理分析，各组成系统均达到设计功能和技术性能指标为目标，并与台州市生态环境局台州市化工园区土壤污染（地下水）在线监测预测预警系统数字化平台进行稳定而安全的数据传输。

四、商务需求

一、服务期限

自签订合同起12个月内完成所有工作内容。

二、服务要求

承接方要求严格遵照服务期限，制定详细的实施方案和进度安排，保证在采购人要求的时间内保质保量的完成任务。

三、付款方式

合同签订后十五日内支付合同金额的40%作为预付款，设备到货后10个工作日内支付合同总额30%，安装调试完毕并经验收合格后10个工作日内，支付合同总额的25%；剩余合同总额5%的质保金自验收合格之日起满1年后10个工作日内支付。供应商在结算合同价款时需提供正式的税务发票。

四、技术资料

1、中标方应按招标文件规定的时间向招标方提供有关技术资料。

2、没有招标方事先书面同意，中标方不得将由招标方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1、中标方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目的版权成果属招标方所有，中标方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究中标方的一切责任。

3、本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属招标方拥有，中标方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

六、验收要求

土壤污染在线监测预测预警系统数字化平台试运行1个月内无技术性故障，并通过专家评审验收。

七、培训要求

中标方要在项目服务期内组织相关人员接收必要的培训，提升服务水平。

八、售后服务要求

在提交成果、合同期满1年内，中标方应就本项目提供必要解释、接受咨询及技术支撑等服务。中标方在投标文件中应提供详细的售后服务承诺书；安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话传真、Email等；如人员需要调整应及时通知采购人。

九、质量保证

1、本项目质保期为验收合格后1年。质保期内，如因修理或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

2、质保期内，供应商免费负责修理和替换任何由于自身的质量问题造成的损坏及故障。

3、供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是制造商原产的或是经采购人认可的；所有的替代零配件必须是全新未使用的和未经修复的。

4、质保期结束前，由供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理。

5、供应商或原厂家的承诺的质保期高于招标文件要求的，以供应商或原厂家的承诺为准。

6、供应商实际提供的货物品种、型号、质量不符合招标文件技术参数要求或不能按时交货的，采购人有权拒收货物并终止合同，一切损失由供应商自行承担。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

十、政策导向

1、按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）等的要求，以下产品列入政府优先采购清单，我市政府采购组织实施中，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：

财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页。

2、进入以上清单范围的投标产品将在评标时获得竞争优势。

十、本项目中标（成交）供应商应在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）上注册成为“政府采购供应商”，如不按要求注册的，采购方有权延期发布中标（成交）通知书和中标（成交）公告，后果由供应商自行承担。

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲服务期限 | 一年 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 7 | ▲履约保证金 | 供应商向采购人缴纳合同总额的5%作为履约保证金，鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | ▲1、电子投标文件要求： （1）供应商应按照采购文件和政采云平台电子投标工具的要求编制、加密并提交投标文件。未按规定加密的投标文件，将被拒收。 （2）投标文件提交截止时间、解密截止时间：详见招标公告。 （3）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 2、电子备份投标文件要求（如有）： （1）投标人如提交备份电子投标文件，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件应密封，封皮应注明投标人名称、项目名称、备份电子投标文件。 （2）投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件单独密封后邮寄至采购代理机构或投标截止时间前，派人将以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件密封提交到开标室（采用快递形式邮寄的建议在投标截止时间前1天送达，邮寄地址、收件人及电话详见代理机构联系方式）。逾期送达或未密封的投标响应文件将被采购人及采购代理机构拒收。 注：电子备份投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。 |
| 9 | ▲投标文件提交截止时间 | 供应商应当在投标截止时间（2020年7月28日09：00（北京时间））前完成电子投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 时间：2020年7月28日09：00（北京时间） 地点：浙江广通工程咨询有限公司（仙居县工业路197号四楼开标室） |
| 11 | 备份投标文件拒收（如有） | 供应商若递交电子备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将予以拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的； |
| 12 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 13 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 14 | ▲项目最高限价 | 最高限价为502万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

2、“采购人”系指台州市生态环境局仙居分局。

3、“采购代理机构”指采购人委托招标的浙江广通工程咨询有限公司。

4、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

5、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）特别说明

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（六）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

（七）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正或澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：①如有要求提供资料原件的，原件另行包装（封面格式参照附件），并与投标文件一起通过邮寄方式提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代；②投标文件中所有证书证件等证明材料复印件应加盖单位公章，否则可能影响评分。】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（格式见附件）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件）

（4）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（5）提供最近年度的资产负债表、利润表，或者银行出具的资信证明；

（6）提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）缴纳社会保障资金凭据（提供专用收据或社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明）和缴纳税收凭证（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）；

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）专家评分索引表（格式见附件）；

（2）政府采购诚信竞投承诺书（格式见附件）；

（3）投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、财务状况、经营业绩等，格式自拟）；

（4）类似项目业绩一览表（如有，见附件）；

（5）商务响应表（见附件）；

（6）投标人拟派项目团队情况；

（7）项目组织实施方案；

（8）技术方案；

（9）质量保证措施；

（10）售后服务方案；

（11）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表(见附件）；

（2）投标报价明细表(见附件）；

（3）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（二）投标报价

▲1、投标报价是包括材料费、安装调试费、税金、利润、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其它一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

（三）投标文件的制作、封装及提交要求

1、投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目采购需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件要求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（网址：help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

电子备份投标文件应与政采云平台上传的电子投标文件一致。

▲（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表盖章或签字（CA电子签章或签字），其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章（或CA电子公章）且必须在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

2、投标文件的封装要求

（1）投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（2）投标文件份数

1、电子投标文件一份：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传）。

2、电子备份投标文件一份（如有）：（用于开标解密时异常处理使用，采用介质存储的U盘）。单独密封包装。

3、中标单位应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件各一正四副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。

4、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（3）项目如分标段，各标段投标响应文件必须分开编制。

（4）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人送达（邮寄）指定的开标地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

- 开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

（一） 开标事项

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份投标文件的投标单位，代理机构工作人员应做好签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。电子备份投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

5、解密结束后，投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各投标人代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉群。

6、提请监督人员查验电子备份投标文件密封情况（如有）。

7、采购人依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

8、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

9、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

10、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

11、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目原则上采用电子评审方法。评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3、比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

（1）评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不得超过半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混合，或者在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件；

8、投标文件提供虚假材料的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将《中标供应商公告内容》（见附件）填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：1137583915@QQ.COM）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

4、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,属于违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第72 条，按政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

▲（三）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续；

3.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

八、采购代理服务费

1.中标人须向招标代理机构如下标准和规定交纳采购代理服务费；

2.本项目招标代理服务费参照《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）、《调整后的招标代理服务收费标准（2011）》（发改价格[2011]534号），采购人、供应商、代理机构约定由中标（成交）人支付，本项目收费金额为20000元。中标（成交）人须在领取中标（成交）通知书的同时一次性向代理机构缴清。

- 第四部分 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、采购人将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，投标人的总得分＝商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。

四、本次招标采购设最高限价，如投标投标人报价超过采购最高限价，并作无效标处理。

五、中标候选人的排名次序按最终得分从高到低顺序排列，即得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，若出现得分并列，以报价低的排名在前。如均相同，则抽签确定。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

本项目综合评分均设总分100分，其中商务与技术文件为70分，报价文件为30分。（所有分值计算小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分。（小数点后保留1位小数）。

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括大型、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、当地（工商注册地）中小企业行政主管部门的确认意见（见附件，确认意见如无明确有效期，则有效期视为1年）、《产品适用政府采购政策情况表》（仅指货物，见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》（仅指货物）和当地（工商注册地）中小企业行政主管部门的确认意见（见附件，确认意见如无明确有效期，则有效期视为1年）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（仅指货物，见附件），视同小型。微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（仅指货物，见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

注：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除（享受一项优惠政策以上的只按一项计算，不重复扣除），用扣除后的价格参与评审。小型微型企业需填写《小微企业声明函》）：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）商务与技术文件

商务与技术文件的评分：对各投标人的商务技术标经充分审核、询标后，对实质性要求符合招标文件的投标文件评委进行集体讨论，每项内容经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位小数）。各投标人商务技术标得分按照评标委员会所有成员评分的算术平均值计算，计算公式为：

商务与技术文件评分方法如下:

| 序号 | 评分项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质能力综合评价 | 1.投标人获得权威部门认可的土壤或地下水污染防控与修复等相关领域的工程技术研究中心的得3分； 2.投标人具有国家高新技术企业证书得1分； （须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章）。 | 4 |
|  |  | 根据投标人信誉、履约能力及相关技术力量能力证明等综合情况酌情打分。 | 2 |
| 2 | 项目负责人 | 项目负责人具有环境相关行业高级职称及以上的得3分，中级得2分，初级得1分。 | 3 |
|  |  | 项目负责人获得政府机关事业单位颁发的人才称号或荣誉的得2分；获得省级及以上环境保护相关科技奖项，每提供一项得1分，最高得3分。 （须提供项目负责人有效的证书复印件以及在投标人本单位的近三个月的社保证明复印件并加盖公章。） | 5 |
| 3 | 拟派项目成员（项目负责人除外） | 根据项目组成员的环境相关行业职称、学历、从业经验等综合情况酌情打分。 | 4 |
|  |  | 项目组成员获得政府机关事业单位颁发的人才称号或荣誉的得2分； 获得省级及以上环境保护相关科技奖项，每提供1项得1分（单人最高得2分），最高得3分。 （须提供项目组成员有效的证书复印件以及在投标人本单位的近三个月的社保证明复印件并加盖公章。） | 5 |
| 4 | 相关项目经验 | 1、投标人近3年以来（以合同签订时间为准）承担过土壤或地下水监测预警预测研究或工程等类似项目（以通过专家评审或验收备案为准）的得2分。 2、投标人近3年以来（以合同签订时间为准）承担过场地或土壤环境调查或风险评估服务相关项目业绩（以通过专家评审或验收备案为准），每提供一宗业绩得1分，最高得2分。 3、投标人近3年以来（以合同签订时间为准）承担过场地或土壤环境修复等工程类似项目（以通过专家评审或验收备案为准）的得1分。 （项目业绩须提供以下有效证明材料：合同或中标通知书，复印件加盖投标人公章。） | 5 |
| 5 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（人员配置、备品备件供应、服务响应及时性、技术支持承诺等服务内容）的可行性、完整性、科学性等情况酌情打分。 | 3 |
| 6 | 对项目的熟悉和了解程度 | 根据投标人对本项目实际情况是否熟悉，对场地环境调查评估等的工作方法、工作内容的熟悉程度进行综合评价酌情打分。 | 3 |
| 7 | 项目重难点分析及应对措施 | 根据投标人对本项目工作的重点难点分析、应对措施及合理化建议等的合理性、有效性、针对性进行综合评价酌情打分。 | 3 |
| 8 | 项目组织实施方案 | 根据项目组织实施方案，实现思路和关键技术，以及整体框架结构设计是否合理，酌情打分。 | 3 |
| 9 | 技术响应程度 | 污染在线监测信息模块、污染预测模块： 带“★”为重要条款，带“★”指标为负偏离或未响应的每项扣1.5分，其他指标负偏离或未响应的每项扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 污染预警溯源模块和地表-地下空间三维可视化模块： 带“★”为重要条款，带“★”指标为负偏离或未响应的每项扣1.5分，其他指标负偏离或未响应的每项扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 监控中心数据对接和土壤环境调查、数学建模： 带“★”为重要条款，带“★”指标为负偏离或未响应的每项扣2分，其他指标负偏离或未响应的每项扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 重点站的常规指标水质综合分析仪、COD在线分析仪、氨氮在线分析仪技术响应： 带“★”为重要条款，带“★”指标为负偏离或未响应的每项扣2分，其他指标负偏离或未响应的每项扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 重点站的总磷总氮在线分析仪、等比例采样仪（AB型）、数据采集仪技术响应： 带“★”为重要条款，带“★”指标为负偏离或未响应的每项扣2分，其他指标负偏离或未响应的每项扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 土壤（地下水）监测微站建设： 带“★”为重要条款，带“★”指标为负偏离或未响应的每项扣1.5分，其他指标负偏离或未响应的每项扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  | 注： | （产品技术参数指标以国家认证的相应检测报告等文件材料为准，文件材料复印件加盖厂家公章，提供虚假材料的，以虚假应标处理） |  |
| 合计 |  |  | 70 |

第五部分 拟签订的合同文本

项目名称：                                   项目编号：

甲方：（采购单位）                           所在地：

乙方：（中标供应商）                         所在地：

甲、乙双方根据仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目GTXJ（采购）-20015 公开招标采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同主要内容

。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：________             _____元（￥______元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的    % 。[履约保证金交至采购人处，在合同约定完成供货（或服务）并经采购人验收合格后15日内，凭合法收据和《仙居县政府采购验收结算单》向采购人申请无息退还（出现违约情况除外）。]

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：提供服务。

3.履行地点：

八、款项支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生问题，对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第   种办法处理：

⑴ 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 解除合同。

3．在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第    种方式解决（两种解决方式只能择其一）：

（1）提交台州仲裁委员会仲裁。

（2）依法向人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，上述文件未提及的遵照《合同法》有关条文执行。

3. 当事人符合浙财采监[2017]11号《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》第二十条规定的，经协商一致后可变更合同，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式   份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执   份，采购代理机构和仙居县财政局政府采购监管科各一份。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分 投标文件格式

附件一：                         专家评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“专家评分索引表”装订在商务资信技术文件首页。投标供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

- 日    期：

附件二：

开标一览表

项目编号： GTXJ（采购）-20015

项目名称：仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注: 1、投标报价指材料费、安装调试费、税金、利润、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

- 日    期：

- 附件三：

投标报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  | ￥ |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

- 附件四：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江广通工程咨询有限公司组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程／提供服务），或者提供其他残疾人福利单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期∶

- 附件五：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

- 1、请投标人正确填写本表，所填内容作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）；

- 2、本表的产品名称、品牌和型号、金额要与《报价明细表》一致。

- 附件六：

投标声明书

浙江广通工程咨询有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的 GTXJ（采购）-20015 仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目 的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c、与采购人、其它供应商恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件七：

无重大违法记录声明书

浙江广通工程咨询有限公司：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

- 附件八：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：浙江广通工程咨询有限公司

我公司               参加贵方组织的GTXJ（采购）-20015 仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证符合招标文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目的实施；

- 我公司已经完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，服务均为我公司自主提供。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人 (签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

附件九：

政府采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加GTXJ（采购）-20015 仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目的竞投；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它供应商和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

附件十：

项目组成人员情况表

## 项目实施人员（含项目负责人）一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 项目经历 | 项目人员证书 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制或扩展。

2、后附项目组各成员的社保缴纳证明、职称证书或注册证书等复印件应附本表后（根据评标办法提供相关证明材料复印件并加盖单位公章）。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期 ：

附件十一：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

2、附上每个业绩合同复印件并加盖单位公章。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

附件十二：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期 ：

附件十三：

授权委托书

浙江广通工程咨询有限公司 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	 GTXJ（采购）-20015仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统  项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：                           。附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

投标人（盖单位章）：                   日 期：

附件十四：       政府采购活动现场确认声明书（授权人）

浙江广通工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目（编号：GTXJ（采购）-20015）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2020年   月   日

政府采购活动现场确认声明书（法人）

浙江广通工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目（编号：GTXJ（采购）-20015）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2020年   月   日

附件十五：投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

正本或副本（请选择）

项目编号:  GTXJ（采购）-20015

项目名称：仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目

投标人：（盖单位章）

法定代表人或全权代表：（盖章或签字）

二  0二  0 年  月  日

附件十六：原件资料 封面格式（参考）

仙居县现代工业园区土壤（地下水）污染在线监测预测预警系统项目

GTXJ（采购）-20015

原件资料

| 序号 | 原件目录 | 件数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 由供应商根据自身实际情况填写 | 件 |
| …… | …… | …… |

袋内原件共      件

投标人名称：

附件十七：

中标供应商公告内容

项目名称及编号：

| 中标供应商名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：1137583915@QQ.COM）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

- 5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。