# 公开招标采购文件

# YHZB-2023-0601

采购项目：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目

采 购 人：台州市椒江区人民政府前所街道办事处

代理机构：赢海招标代理（台州）有限公司

二○二三年六月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	7

第三章  招标需求	19

第四章  评标	27

第五章  拟签订的合同文本	33

第六章  投标文件格式	46

- 招标公告

项目概况

椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2023年7月11日9时00分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号:YHZB-2023-0601

2.项目名称：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目

3.预算总金额：1500000元

标项一：

标项名称：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）： 1500000元

最高限价（元）： 1500000元；其中，工程设计费最高限价为人民币50000元；建筑安装工程费最高限价为人民币1450000元。超过各项最高限价作无效标处理。

允许联合体投标：是

建设工期：80日历天。

招标内容：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目，位于椒江区前所街道前章路2号（蓝湾华庭一号楼三楼社区用房），室内建筑面积610㎡。包括方案设计及后续方案优化、施工图设计、施工图预算编制、展陈和施工配合服务（含竣工图文件），三楼服务中心室内装修、水电改造、消防、办公家具、办公设备、户外电梯采购、安装，室内外文化宣传设计制作以及工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等。详见招标需求。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

3.投标人资质必须同时满足以下要求：

（1）施工资质：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

（2）设计资质（具备以下设计资质条件之一）：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计建筑行业乙级及以上资质；

③工程设计建筑行业（建筑工程专业）乙级及以上资质；

④工程设计建筑装饰工程专项乙级及以上资质。

（3）具有有效的安全生产许可证，《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）。

4.项目负责人资格要求：

（1）项目总负责人（兼施工项目负责人）：建筑工程专业二级及以上注册建造师（如联合体投标应注册在联合体牵头单位，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人，《临时建造师注册证书》无效）；

（2）设计负责人资格要求：具有工程师及以上职称（专业不限）（如联合体投标，须注册在联合体中的设计资质的投标人单位）；

其中：项目总负责人（兼施工项目负责人）与设计负责人不得兼任。

## 三、获取（下载）招标文件

时间：公告发布之日至投标截止时间止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

售价（元）：0

## 四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点（网址）

提交投标文件截止时间：2023年7月11日9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2023年7月11日9时00分（北京时间）

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（提示：完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间。）

▲（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。（提示：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足时间请教平台的技术人员。）

▲（4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

## 七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节（包括采购过程、采购结果等也应一次性提出）的质疑。否则，被质疑人可不予受理、答复。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购单位监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.其他事项：/

## 八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：台州市椒江区人民政府前所街道办事处

地    址：台州市椒江区前所街道椒北大街10号

项目联系人（询问）：黄先生

项目联系方式（询问）：13666465588

采购人质疑投诉联系人： 陈女士

采购人质疑投诉联系电话： 18267634660

2.采购代理机构信息

名    称：赢海招标代理（台州）有限公司

地    址：台州市椒江区白云街道开元路43-45号二楼

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：18806860226

代理机构质疑投诉联系人：徐女士

代理机构质疑投诉联系电话：0576-88113912

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：台州市椒江区财政局政府采购监管科

地 址：台州市椒江区财政局

联系人：李老师

联系电话：0576-88553889

4.政采云平台联系电话：95763

## 九、融资需求

政采贷联系方式

| 序号 | 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246、13857654562 |
| 2 | 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 3 | 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339、13736585303 |
| 4 | 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 5 | 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 6 | 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 7 | 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 8 | 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 9 | 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185、13606681262 |
| 10 | 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 11 | 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518、13736252233 |
| 12 | 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 13 | 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 14 | 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 15 | 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 16 | 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 17 | 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 18 | 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670、15968661569 |
| 19 | 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |

# 合同履约保函联系方式

| 序号 | 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 2 | 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 3 | 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818、13586123199 |
| 4 | 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788、13968603112 |
| 5 | 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 6 | 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 7 | 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 8 | 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 序号 | 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 2 | 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 3 | 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

赢海招标代理（台州）有限公司

2023年6月

- 供应商须知

一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目 |
| 2 | 采购预算价 | 预算：1500000元；最高限价：1500000元；其中，工程设计费最高限价为人民币50000元；建筑安装工程费最高限价为人民币1450000元。▲超过各项最高限价作无效标处理。 |
| 3 | 建设工期 | 80日历天 |
| 4 | 质量标准 | 设计质量标准：按国家技术规范、标准及规程，分阶段达到设计任务书和规范要求的设计深度。 施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
| 5 | 合同价格形式 | 除约定的变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不作调整。 1）工程设计费：按中标（成交）价总价包干，不作调整。 2）建筑安装工程费：承包人须进行限额设计，并根据合同价限额要求进行足额设计。 施工图必须达到《发包人要求》、设计要求，施工图经发包人审查同意后，承包人应根据发包人要求报送施工图预算，发包人委托第三方审价机构审核施工图预算，审核后的施工图预算金额（施工图预算基准价乘让利幅度）必须达到合同价格要求。发包人有权要求承包人对施工图进行调整，以满足《发包人要求》、设计深化和合同金额要求。如依据甲方调整后施工图，审核后施工图预算金额超过合同价则不再增加费用。 |
| 6 | 审核后的施工图预算金额 | 指承包人根据施工图预算基准价编制（审核）口径进行编制，并经发包人或委托的第三方审价机构审核确定的经让利的施工图预算金额。（让利幅度＝1－报价中的建筑安装工程费/最高限价中的建筑安装工程费） |
| 7 | 施工图预算基准价编制（审核）口径 | 1）按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙江省2018版各专业预算定额、一般计税法计价及有关政策文件进行编制， 按照国有项目招标控制价（国标工程量清单计价）的编制口径进行编制，取费基数为定额人工费+定额机械费。 2）综合费用（管理费、利润）费率按中值计取，安责险按取费费率的中值计取，风险费用不计取。 3）组织措施费仅计安全文明施工基本费、冬雨季施工增加费、二次搬运费，费率按相应 施工取费费率中值计取。提前竣工增加费（赶工费）自行合同价中综合考虑，不另计取。 4）技术措施费：大型机械设备进退场及安拆费、脚手架及垂直运输费等按2018版定额相 应工程量计算规则计取和按规定应计取的技术措施费。（施工技术措施方案需经监理单位审批， 且经发包人审核同意后，确认为确实必要的、可行的技术措施方可计算技术措施费）。 5）规费按浙江省建设工程计价规则2018版标准费率的计取。 6）税金按国家相关规定计取。 7）人工、材料、机械价格按照发包人书面确认的投标截止日前28日历天所在月份的造价管理部门发布的正刊除税信息价（信息价套用正刊发布的价格顺序：《台州造价信息》（正刊）、《浙江造价信息》（正刊））。无信息价格的材料、设备价格按除税市场价签证执行，除税市场价 由发包人、监理人、第三方审价机构共同进行市场调查询价后确定，经发包人审核签证确认的签证价 不下浮。无定额套用的项目，由发包人、监理人、第三方审价机构共同确定或市场询价确定综合单价， 经发包人审核签证确认的签证价不下浮。 8）本次招标已作品牌推荐的材料，如信息价（正刊）中有价格，按信息价计算。由承包人在报价时综合考虑实际材料采购价格与信息价价格的差异性。 9）拆除、清运、回收利用产生的费用（收益），按照相应投标报价包干。如发包人、 监理人认为相应投标报价明显偏离市场行情的，可以要求承包人提供明细并进行核查， 并依据核查结果有权要求该部分费用（收益）采取市场询价的方式计入施工图预算。10）本工程结算价以发包人委托的第三方审价机构的结算审核报告为准。 |
| 8 | 是否允许联合体 | □ 不接受/ 接受 联合体内容要求： （1）联合体投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的牵头人必须为承担本项目施工任务的成员，联合体成员单位应为承担本项目设计任务的成员； （2）组成联合体的各方总数不得超过2家单位，联合体各方资质应与联合体协议书中的分工相一致且响应； （3）组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标。 |
| 9 | 是否允许分包 | □ 不允许/ 允许 分包内容要求： 承包人不得将工程总承包项目工程主体部分的设计或主体施工部分、关键性工程分包给其他单位。当承包人不具备相应资质等级时，承包人可将其他非主体、非关键性工作依法分包给具有相应资质等级的企业，分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。分包单位的选择必须经过发包人书面认可，否则视为承包人违约，其完成的工程发包人不予以认可，承包人同时承担恢复和重建（或重新设计）的工作，恢复和重建（或重新设计）的工作不予以支付费用。 |
| 10 | 是否包含政府强制采购节能产品 | ☑ 否/□ 是，具体清单见招标需求 |
| 14 | 答疑会或 现场踏勘 | 无，供应商自行至相关场地进行踏勘。 |
| 15 | 投标文件的制作和投标 | 请供应商在投标前仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。 1.投标文件的制作：供应商按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 ▲2.投标：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。 3.投标文件解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 |
| 16 | 备份投标文件的递交 | 备份投标文件是通过“政采云电子交易客户端”制做投标文件产生的备份文件。 1.使用前提：供应商自行在线解密操作失败无法按时寻求技术人员帮助解密，或者寻求技术人员帮助仍无法按时完成解密。 2.递交截止时间：2023年7月11日9时00分（北京时间）。 3.投递邮箱：373571617@qq.com。 4.备份响应文件由供应商自行确定是否提交，供应商自行承担未提交备份文件的相关风险，因备份响应文件未加密而造成失密等情况，采购组织机构概不负责。▲仅提交备份投标文件的，投标无效。 |
| 17 | 中标人存档纸质投标文件的要求 | 1.存档纸质投标文件是中标人中标后提供给采购组织机构的用于本项目纸质存档备案用途的文件。 2.存档纸质投标文件的装订要求：政采云电子投标文件扫描件合计四份，正本一份，副本三份，正本须在封面标注“正本”字样并加盖公章及骑缝章，副本可以采用正本的扫描件。如有不同标项，请按标项号分别装订。 |
| 18 | 不见面开标 | 采购组织机构按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。如未参加，造成无法投标、投标失败等后果由供应商自行承担。 |
| 19 | 在线演示要求 | 无 |
| 20 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行电子投标，供应商自行承担投标一切费用。 2.标前准备：供应商在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册用户，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：政采云CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 |
| 21 | 信用信息查询渠道 | 信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn） |
| 22 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目□否/☑是属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 23 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：工程类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目， 所属行业：（三）建筑业。 3.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” |
| 24 | 履约保证金 | 合同总额的1% |
| 25 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式 | 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文件，以本项目中标价为基数，按工程招标类型计取（代理服务费不足8000元的，按8000元收取），在发中标通知书时由成交供应商支付，供应商在报价时综合考虑。 |
| 26 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件必须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 27 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 28 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构 |

二、说 明

（一）总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

供应商应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由供应商承担。

## （二）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

## （三）当事人

1.采购组织机构：是指采购人委托组织招标的集中采购机构或采购代理机构。

2.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3.供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的供应商。

5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标。

## （四）本项目允许联合体投标，供应商以联合体形式投标的，应符合以下规定

1.联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分；

2.联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

3.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

4.联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级；

5.联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7.投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。

## （五）语言文字以及度量衡单位

1.投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## （六）现场踏勘

1.招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

2.供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为供应商编制投标文件的依据。

## （七）特别说明

1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后且在质疑期限内，如有供应商认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，而招标文件中未明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”的，应提供其他具体有效的证明材料。

3.本招标文件中关于电子招投标的内容、流程，如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

▲5.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

▲6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

▲8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

9.供应商在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，供应商授权参与政府采购的人员视为应当知道与采购人、代理机构、其他供应商之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由供应商承担不利后果。

▲10.本项目允许分包（当承包人不具备相应资质等级时，承包人可将其他非主体、非关键性工作依法分包给具有相应资质等级的企业，分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。分包单位的选择必须经过发包人书面认可）；除括号内情形外不允许分包，否则视为承包人违约，其完成的工程发包人不予以认可，承包人同时承担恢复和重建（或重新设计）的工作，恢复和重建（或重新设计）的工作不予以支付费用。

三、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并做书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的供应商；不足15日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件

（一）投标文件的编制

供应商接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入投标文件。】本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）《资格文件》封面（附件一）；

（2）资格审查声明函（附件二）；

（3）具有独立承担民事责任的能力（联合体响应的，联合体各方均需提供）：

供应商须在资格文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

供应商须在资格文件中出具“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的《承诺函》（附件三）。

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在资格文件中出具“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的《承诺函》（附件四）。

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在资格文件中出具“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”的《承诺函》（附件五）。

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

供应商须在资格文件中出具“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的《承诺函》（附件六）。

（8）未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：

资格审查时由采购人或采购代理机构统一查询后打印存档，供应商提供《没有失信记录承诺函》（附件七）。

（9）联合体协议书（如有）（附件八）。

（10）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（附件九）。

（11）供应商提供本项目特定资格要求规定的资质证书。

# 2、商务与技术文件的组成：

- （1）《商务技术响应文件》封面（附件十）；

- （2）投标声明函（附件十一）；

- （3）法定代表人（负责人）资格证明书（附件十二）；

- （4）授权委托书（附件十三，法定代表人（负责人）亲自办理开标事宜的，则无需提供)；

- （5）企业基本情况一览表（联合体响应的，联合体各方均需提供）（附件十四）；

- （6）项目负责人简历表、设计负责人简历表（附件十五）；

- （7）项目人员配置表一览表（格式见附件十六）；

- （8）供应商2020年1月1日至今（以签订合同时间为准），承接过同类项目业绩一览表（如有，附件十七）；

- （9）商务技术偏离表（格式见附件十八）；

- （10）供应商根据评分办法编制的各项内容；

- （11）供应商根据评分标准提供的其他相关证明材料扫描件（如有）。

3、报价文件的组成

（1）《报价文件》封面（格式见附件十九）；

（2）投标函（格式见附件二十）；

（3） 报价一览表（格式见附件二十一）；

（3） 报价明细表（格式见附件二十二）。

（二）投标报价

▲1.供应商应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括设计费、项目施工费、验收费、人工费、机械费、措施费、规费、保险费、质保期内的保修费、税费、购买及制作标书费、采购代理费、清单编制费、参加投标费用等一切费用，是履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

▲3.投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

（三）投标文件的有效期

▲1.投标文件有效期为投标截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# ▲3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

# （四）投标文件的签署

▲1.投标文件需由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章。授权委托代理人须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的委托代理人在旁边签字或盖章才有效。

3.投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。

（五）投标文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（六）中标人存档纸质投标文件的要求

1.存档纸质投标文件是中标人中标后提供给采购组织机构的用于本项目纸质存档备案用途的文件。

2.存档纸质投标文件的装订要求：政采云电子投标文件扫描件合计四份，正本一份，副本三份，正本须在封面标注“正本”字样并加盖公章及骑缝章，副本可以采用正本的扫描件。如有不同标项，请按标项号分别装订。

五、开标

（一）开标程序

1.开标时间到后，主持人准时组织开标；

2.宣布开标纪律；

3.宣布采购组织机构工作人员；

4.供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密时间为开标时间起半个小时内；

5.采购组织机构工作人员当众宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；（以开标一览表要求为准）

6.公布开标结果。

（二）开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问或者回避申请。

（三）供应商不足三家，不得开标。

## 六、评标（详见第四章）

七、定标

（一）确定中标人

评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

- 发布中标结果公告

采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网网上公告中标结果，中标结果公告期为 1 个工作日。

- 发放中标通知书

采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发放中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标人无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

九、询问、质疑与投诉

（一）询问

供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“招标公告”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1.报名本项目的供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出同一环节的质疑：

（1）供应商认为招标文件的内容损害其权益的，对采购文件提出质疑的，应当自获取采购文件之日起7个工作日内提出；

（2）供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）供应商对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

3.采购人或采购组织机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

（三）投诉

供应商对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

- 招标需求

一、项目概况

1、项目地点：椒江区前所街道蓝湾华庭社区用房三楼（前章路2号）。

2、改造内容和规模：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目，位于椒江区前所街道前章路2号（蓝湾华庭一号楼三楼社区用房），室内建筑面积610㎡。包括方案设计及后续方案优化、施工图设计、施工图预算编制、展陈和施工配合服务（含竣工图文件），三楼服务中心室内装修、水电改造、消防、办公家具、办公设备、户外电梯采购、安装，室内外文化宣传设计制作以及工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等。

（1）党群服务中心

室内面积约610㎡，主要集成“邻距里”社区服务综合体公共服务设施，内容涵盖多功能教室（党员之家）、社区客厅（邻里议事会或调解室）、百通岗服务厅、邻里图书馆、办公室、居家养老生活馆、健身娱乐区、卫生间（含无障碍卫生间）等，包含办公家具、空调、窗帘、显示屏、电视机、投影设备、电子门牌系统及设备、健身器材、消防设备、会议语音系统、门禁、监控系统等采购安装，可根据实地勘测空间创新规划各个区域空间面积。

各区域规划设计需满足以下功能：多功能教室（党员之家）1间（配置不低于40人位）；卫生间2间，公共卫生间需包含无障碍卫生间；健身娱乐区需包含儿童活动室、母婴室、排练室；办公室4间，包含工作人员日常办公室（办公位配置不低于12人位）、业委会办公室、共享办公室等；会议室（调解室）1间；储藏室（档案室）1间。

（2）文化宣传

文化上墙布展内容包括（但不仅限于）以下元素：社区主题口号、党建引领主题文化、党的光辉历程、社区风采集锦、老年关怀、儿童关怀、清廉文化等。

规划设计需满足以下功能：服务中心室内文化宣传；室外门头；室外社区宣传栏；入口导视；小品造型等。

（3）室外电梯

| 设备数量 |  | 1台 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯功能 |  | 乘客电梯 |  |
| 控制方式 |  | 并联 |  |
| ▲额定载重量（kg） |  | ≥1000kg |  |
| ▲额定速度 |  | ≥1.6m/s |  |
| 开门净尺寸（宽*高） |  | 由投标人现场勘察为准 |  |
| 开门方式 |  | 中分门 |  |
| ▲驱动方式 |  | 交流变频变压调速（VVVF） |  |
| ▲曳引机的驱动方式 |  | 无齿轮(交流永磁同步电机) |  |
| ▲门机系统 |  | 交流变频变压调速（VVVF） |  |
| ▲门保护装置 |  | 152束以上1.8米光幕保护 |  |
| 变频器的开关频率 |  | 开关频率大于10KHZ |  |
| 称重装置的类型、精度 |  | 电子连续称重装置，精度1％ |  |
| 电梯6万次故障次数 |  | ≤3次 |  |
| 电梯装修（装修不锈钢型号均为SUS304.厚度≥1.5mm） | 轿 厢 |  | 简约大方、坚固耐用、绿色环保，主要材质为发纹不锈钢，提供不少于2种款型由甲方确定。 |
|  | 轿 底 |  | 简约大方、坚固耐用、绿色环保，采用大理石材质，由甲方根据装修风格选定样式后，由乙方负责安装. |
|  | 轿 厢 顶 |  | 顶部装饰照明为LED灯光、配有通风扇；轿厢内顶部需留有摄像机接口。应提供不少于2种款型由业主确定 |
|  | 轿 门 |  | 简约大方、坚固耐用、绿色环保， 发纹不锈钢。 |
|  | 厅 门 |  | 简约大方、坚固耐用、绿色环保，发纹不锈钢 |
|  | 四壁 |  | 梯门正对面要求为镜面不锈钢，侧面为发纹不锈钢，无障碍电梯扶手提供3种以上供业主选定样式 |
|  | 层门门框四周封堵 |  | 采取可靠措施封堵，需经业主认可 |
|  | 门 套 |  | 简约大方、坚固耐用、绿色环保，发纹不锈钢 |
|  | 操 纵 盘 |  | 电梯按钮为金属材质自带发光功能，具有误操作指令取消功能。 人机交互界面要求中文、彩色，且必须有楼层显示和运行方向显示功能。 |
|  | 门厅按钮及显示 |  | 电梯按钮为金属材质自带发光功能，具有误操作指令取消功能。楼层显示器要求有“驻停、超载、保养”等类似状态演示，有到站指示灯。 |
| 电梯基本功能 | 语音提示 |  | 要求具有中文语音报站、提醒等内容 |
|  | 超重警告 |  | (在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)：当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开,并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
|  | 轿厢开关门保护 |  | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
|  | 轿厢紧急照明灯 |  | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
|  | 自动停止轿厢照明、通风装置 |  | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |
|  | 满载不停 |  | 具备功能 |
|  | 基站关机 |  | 具备功能 |
|  | 错误指令取消功能 |  | 具备功能 |
|  | 停电自动平层 |  | 具备功能 |
|  | 监控 |  | 轿厢内预留摄像机孔，轿厢顶部预留电源插座，满足无线网桥和摄像机取电需求 |
|  | 控制柜计数器 |  | 控制柜内须设有运行次数计数器 |
|  | 随行电缆 |  | 要求含有电气、控制、视频、音频等随行电缆 |
|  | 自动停止轿厢照明、通风装置 |  | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |

注：电梯销售、安装、维护需符合GB7588标准和相应的国际标准。

位置图

二、设计要求

根据需求所划定的区域范围的空间改造设计，合理规划区域功能和面积，使得整个党群服务中心的效果最大化。投标时需要提供服务中心整体效果图，后续深化配合采购人完成整个立面、版面深化及内容深化等。设计效果图应思路清晰、具有创新性、实用性。

承包人应对设计理念和构思有充分的理解，并且其设计要充分体现服务中心的实际情况，且能满足施工和使用需要；

承包人在设计过程中，要严格按照采购文件及合同的约定，围绕相关现场勘测资料，具体勘测结果承包人自行负责；

设计方案应符合采购文件要求及国家有关规范规定；

设计要准确、深入理解高校党群服务中心阵地内容需求，做到主题突出，形式多样，内容与形式完美统一。

形式设计要做到“版面展示立体化，实物场景一体化，展示手段科技化”，将展示内容的丰富性与呈现方式的多样化、现代化和技术化有机地结合起来，形象深刻地构建展示主题和内涵，增强生动性，观赏性、趣味性，以提高市民的参与性。

艺术表现方式和科技展现手段要力求开拓创新和差别化设计，场景艺术设计要构思立意准确，构图布局合理，实时特征明显，制作工艺先进，艺术感染力强。高科技展项要互动性强，性能优，操作简便，容易维护，价格合理。

科学合理的划分各单元内容的平面布局和面积匹配，做到布局得当，分割有致。

设计风格要大气，可观赏性，要突出重点，体现主题性。

材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家规范要求，特别是环保要求，主要部件及配件应选用同类产品中的优质品牌或行业内知名品牌。

运用新材料、新工艺，运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、环保性、通用性、牢固性、美观性、标准化。

合理运用现代化和高科技手段，采用声、光、电、多媒体等，满足互动性强，性能优，操作简便，容易维护，价格合理。

充分考虑弱电设备内容及形式设计，预留位置空间。

服务中心体现展示服务属性，充分满足人的需求，充分考虑市民的服务需求。

软件配套须功能实用，便于操作，操作界面简洁明了，配色方案与环境相协调。

各个区域具有独立的控制单元。

服务中心的稳定性和易维护性。

充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范。

照明系统要求：

（1）照明艺术性

根据总体形式设计，强调灯光设计艺术性；

（2）视觉适应

服务中心的照明色温便于室内的人容易视觉适应。

标准及规范必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

《展馆照明设计规范》

《建筑工程设计文件编制深度规定》

《建筑装修工程质量验收规范》（GB50210）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）

《电梯制造和安装安全规范》（GB7588）

《城市无障碍设计规范》（GB50763）

《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）

国家、地方、行业及其它有关规定。

三、设计深度要求

设计的深度应满足策划本次服务中心主题内容的要求并能按图进行施工（制作），包括（但不限于以下内容）：

按照服务中心的主题、主线和脉络，梳理和文字提炼等完善工作，实现最终上墙目标。

设计应包含展示所涉及的所有专业的施工（制作）设计图，施工（制作）设计图，其中包括设计说明、砌墙图、敲墙图、电路图、灯具图、插座图、索引图、立面图、节点图、监控布置图、音响布置图、电梯、必须的设备、材料表等；

设计文件应提供服务中心的平面、立面、剖面、大样、主要节点图纸、分解图、透视效果图、用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料以及其它要求的各项技术参数；

设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、模型、技术、字体、排版、颜色、布局、印刷方式、工艺、功能等；

互动展项（包括音视频）应提供配套软件；

本次设计必须满足安防监控要求、防火规范、消防设施设计规范及有关规定。

四、布展要求

本项目装饰装修设计与施工的主要构成内容

1、实施范围：范围的设计施工总承包。

2、实施内容：包括方案设计及后续方案优化、施工图设计、施工图预算编制、展陈和施工配合服务（含竣工图文件），三楼服务中心室内装修、水电改造、消防、办公家具、办公设备、户外电梯采购、安装，文化宣传设计制作以及工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等。

3、设计：深化初步设计、施工图及专项设计（主要包括但不限于：装饰装修及其配套工程【含布展工程、电梯工程】等与本工程相关的所有设计）、报批后修改部分设计和施工过程中发包人提出的功能性、标准及规模的改变而发生的设计变更等涉及本项目所有的专项设计、 以及相关的深化设计及咨询服务。

4、采购：包括本工程所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的保修服务等。

5、施工：包括装饰装修及其配套工程【含布展工程、电梯工程】，以及质保服务等所有内容。

6、项目管理服务：包括工程项目全过程管理，负责管理协调各供应商的配合工作以及项目前期工作、工程竣工验收、竣工备案、项目移交、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容，以及对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。

以上内容作为承包人的设计参考，具体实施方案由承包人在投标文件中提供平面布置图、效果图等说明设计方案，并在中标后进行深化设计。承包人需充分考虑以上要求所产生的一切费用，并包含在本次投标报价中。

五、项目管理要求

1、成交供应商应严格按设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人及采购人委托的监理工程师对施工质量的监督和管理；

2、成交供应商须按采购人管理人员的要求按时递交各类报表；

3、成交供应商在开工之前和施工期间做好安全文明标准化管理，要求在投标文件中阐述有关施工方案和管理措施，并做出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保人员、施工安全。因成交供应商任意堆放、排放废水废油或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境等后果，中标人承担一切责任和费用，并向采购人支付合同价款千分之五的违约金；

4、成交供应商应对工地所有作业和施工方法适当性、可靠性及安全性负责。

5、施工期间成交供应商须对本工程的及其不能影响到的其他专业工程和现场采取必要的措施进行加固、维护、安全防护和损毁修复；

6、如成交供应商所雇用的工人在施工过程中发生事故，对于这类事故的赔偿费用，采购人均不予承担，且采购人不负担涉及这类事故有关的诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用；

7、工程竣工移交前，成交供应商负责对已完工程成品采取必要的措施进行维护，使其免于损毁或破坏。如出现损毁或破坏，成交供应商须及时进行修复并承担由此发生的一切费用；

8、在施工过程中，各施工阶段所投入的各类机械设备数量、规格及型号应与投标文件中所列的各类机械设备数量、规格及型号一致，如在实际施工过程中，投标文件中所列机械设备不能满足施工需要的，中标人应无条件予以更换或增加；如需减少机械设备的，须报采购人和现场监理核实批准后，方可减少。否则，由此造成的工期延误和费用的增加均由成交供应商承担。

六、主要材料（设备）品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 生产厂或品牌 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 建筑装饰工程 |  |
| 1 | 木饰面门 | TATA木门、美心Mexin、梦天木门或相当于 |
| 2 | 涂料 | 立邦、华润、多乐士或相当于 |
| 3 | 墙地砖 | 诺贝尔、冠军、斯米克或相当于 |
| 4 | 木工板、木饰面板、阻燃板 | 兔宝宝、雪宝、绿野或相当于 |
| 5 | 石膏板、硅酸钙板 | 可耐福、泰山、龙牌或相当于 |
| 6 | 轻钢龙骨 | 可耐福、泰山、龙牌或相当于 |
| 7 | 卷帘窗帘 | 美尔耐、奥兰福、春之南或相当于 |
| 8 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、禹王、卓宝或相当于 |
| 9 | 地胶板 | Rikett丽杰、LG、保丽或相当于 |
| 10 | 铝板 | 浙江墙煌、亚铝、上海吉祥或相当于 |
| 11 | 铝扣板 | 欧普、友邦、奥普或相当于 |
| 12 | 铝型材 | 坚美、兴发、凤铝或相当于 |
| 13 | 木地板 | 圣象、大自然、李洋或相当于 |
| 二 | 安装工程 |  |
| 1 | 配电箱内元器件 | 施耐德、西门子、ABB或相当于 |
| 2 | 桥架 | 圣宇、浩翔、远大或相当于 |
| 3 | 电线电缆 | 中策、万马、远东或相当于 |
| 4 | 网线 | 一舟、普天天纪、TCL罗格朗或相当于 |
| 5 | 计算机网络系统（包括交换机、光模块、无线AP、面板AP等） | H3C、华为、思科或相当于 |
| 6 | 灯具 | 飞利浦、三雄极光、欧普或相当于 |
| 7 | 开关、插座 | 松下、西门子、施耐德或相当于 |
| 8 | 钢管 | 湖州金洲、天津利达、华岐或相当于 |
| 9 | 塑料管 | 中财、伟星、联塑或相当于 |
| 10 | 消防设备及报警 | 利达、海湾、上海松江或相当于 |
| 11 | 室内消火栓 | 杭州信达、上海金盾、三顺或相当于 |
| 12 | 镀锌钢板 | 武钢、宝钢、鞍钢或相当于 |
| 13 | 门禁系统 | 中控、立方、正元或相当于 |
| 14 | 视频监控系统 | 大华、海康威视、英飞拓或相当于 |
| 15 | 变频多联室内外机 | 三菱电机、大金、麦克维尔或相当于 |
| 16 | 电梯 | 奥的斯机电、东芝、日立或相当于 |
| 17 | 专业照明灯具 | 晶谷、华格、依古姿妮或相当于 |
| 18 | 电子门牌系统及设备 | 京东方、铭视、GOODEEY或相当于 |

七、项目实施要求

1、时间控制：80日历天（包含设计服务期和施工周期）。

2、项目实施方案应满足采购文件各项要求，安排科学合理，工作重点突出，结合工程特点提出切实可行的组织管理措施，确保有效地实现本工程设计与施工的质量、进度、安全和造价控制目标。主要包括以下要求：

（1）项目实际情况、实施方案概述及部署；

（2）项目实施的重点、难点及主要技术保证措施；

（3）项目质量保证措施、方法及质量管理体系；

（4）项目工期保证措施、方法及详细可行的进度计划及违约责任；

（5）安全文明施工保证措施及方法、违约责任；

（6）项目的组织协调、沟通管理；

（7）投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划。

3、施工过程中不得损坏原有设施设备，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏由承包人免费修复。

八、质保要求

供应商在质量保修期内对质量缺陷进行保修，并承担保修费用，质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算不少于2年。

九、报价要求

1、本项目预算金额： 1500000元。最高限价： 1500000元；其中，工程设计费最高限价为人民币50000元；建筑安装工程费最高限价为人民币1450000元。超过各项最高限价作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括设计费、项目施工费、验收费、人工费、机械费、措施费、规费、保险费、质保期内的保修费、税费、购买及制作标书费、采购代理费、参加投标费用等一切费用，是履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

- 评标

一、评标方法

综合评审法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标原则

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与供应商接触。

三、评标委员会

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

四、无效标情形

（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；

（六）投标文件存在虚假材料的；

（七）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

（八）实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；

（九）商务条款不响应的；

（十）投标文件有效期不足的；

（十一）逾期或未按要求提交投标文件的；

（十二）未按要求提供资格证明文件的；

（十三）其他不符合法律法规相关规定的。

五、废标情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、政府采购政策落实

本项目专门面向中小企业，不再享受相应的小微企业优惠政策进行价格扣除。

八、评标程序

（一）资格性审查

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，在政采云平台公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件 |
| --- | --- |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 出具“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的《承诺函》（格式见附件） |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 出具“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的《承诺函》（格式见附件） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 出具“具有有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”的《承诺函》（格式见附件） |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的《承诺函》（格式见附件） |
| 信用记录 | 1.截止时点：开标后评标前。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 3.使用规则：供应商未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 3.电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。 4.投标（报价）文件相关承诺要求内容。 |
| 联合体投标 | 本项目接受联合体投标。 |
| 本项目的特定资格要求 | 详见招标公告。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门针对中小企业采购项目 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，在政采云平台公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

| 投标文件 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| --- | --- |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

（三）商务技术及价格评审

本项目评标方法为综合评审法，总计100分，其中商务技术文件80分，价格分20分。评标按以下标准及要求进行：

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 2020年1月1日至今（以合同签订日期为准）投标人成功实施的同类项目施工业绩，每个得1分，最高2分。 如联合体投标的，指牵头方。提供合同扫描件加盖公章 | 2分 |
| 2 | 技术力量投入 | 1、具有质量员（质检员）的得2分。 2、具有安全员三类人员C类证书的得2分。 3、具有施工员的得1分。 以上人员不可重复得分，1人只能计算1次。如联合体投标的，指牵头方。投标单位需提供相关人员证书扫描件及投标人自2023年2月以来连续3个月为其缴纳的社保证明 | 5分 |
| 3 | 设计方案 | 整体布局15分 根据设计方案整体布局及总体理念的合理性、完整性、科学性、针对性等，比较评分。 设计方案整体布局及总体理念的合理性、完整性高的上得15分，中得14分，下的13分； 设计方案整体布局及总体理念的合理性、完整性较高的上得11分，中得10分，下的9分； 设计方案整体布局及总体理念的合理性、完整性较低的上得7分，中得6分，下的5分。 | 15分 |
|  |  | 总体评价18分 设计方案包含效果图、平面布局图，是否满足采购需求及“园山社区党群服务中心”特色，区域布置及交通流线组织，方案是否具有创新性，科技性，实用性以及设计深度等，共18分。 区域布局流畅、方案具有创新性的上得18分，中得17分，下的16分； 区域布局较流畅、方案较具有创新性的上得14分，中得13分，下的12分； 区域布局不流畅、方案不具有创新性的上得10分，中得9分，下的8分。 | 18分 |
|  |  | 设计重点及亮点9分 设计过程中的亮点、重点的总体效果及表现手段的合理性，比较评分。 总体效果及表现手段的合理性、可行性高的上得9分，中得8分，下的7分； 总体效果及表现手段的合理性、可行性较高的上得6分，中得5分，下的4分； 总体效果及表现手段的合理性、可行性较低的上得3分，中得2分，下的1分。 | 9分 |
| 4 | 施工实施方案 | 本项目实施重点和技术难点是否详细阐明，措施是否切实、可行；对建设阶段的重点、难点分析与设计阶段的处理。 实施重点和技术难点分析透彻、措施可行性高的上得8分，中得7分，下的6分； 实施重点和技术难点分析较透彻、措施可行性较高的上得5分，中得4分，下的3分； 实施重点和技术难点分析不透彻、措施可行性较低的上得2分，中得1分，下的0分。 | 8分 |
|  |  | 施工技术方案及关键部位技术措施，体现工艺先进，方案 科学、合理、可行； 工艺先进，方案科学、合理的上得5分，中得4.5分，下的4分； 工艺较先进，方案较科学、较合理的上得3分，中得2.5分，下的2分； 工艺不先进，方案不科学、不合理的得1分。 | 5分 |
|  |  | 根据工程整体实施计划的先进性、合理性、可行性；质量、工期、安全文明施工保证措施的先进性、合理性、可行性由评委横向比较分档计分。 实施计划合理、保证措施先进的上得5分，中得4.5分，下的4分； 实施计划较合理、保证措施较先进的上得3分，中得2.5分，下的2分； 实施计划不合理、保证措施不先进的得1分。 | 5分 |
| 5 | 项目施工质量保证 | 根据施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠，原材料、半成品的质量保证措施是否可靠进行打分。 1、施工质量的控制和检验手段科学、可靠，原材料、半成品的质量保证措施可靠性好的上得8分，中得7分，下的6分； 2、施工质量的控制和检验手段较为科学、可靠，原材料、半成品的质量保证措施可靠性一般的上得5分，中得4分，下的3分； 3、施工质量的控制和检验手段缺乏科学、可靠，原材料、半成品的质量保证措施可靠性差的上得2分，中得1分，下的0分； | 8分 |
| 6 | 应急预案 | 根据针对本项目的应急预案进行打分。 1、应急预案可操作性强、全面的得3分； 2、应急预案可操作性一般、有待提高的得2分； 3、应急预案可操作性差，不全面的得1分； | 3分 |
| 7 | 质保期 | 质保期超过招标文件规定的，每增加0.5年得1分,最多得2分，不增加的不得分。 | 2分 |
| 8 | 价格分 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为20分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×20%×100（小数点后保留2位小数）。 | 20分 |

1.评分标准

注：请扫描上传合同、证书、报告及其他相关证明材料的原件至投标文件，并加盖电子印章。

2.评审要求

（1）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①‘政府采购云平台’上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准。

②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章（电子印章）或者由法定代表人或授权委托代理人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）结果汇总及排序

评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

1.评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人抽签确定。

（五）评标报告撰写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 拟签订的合同文本

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定，但不得对背离实质性内容）

合同将由台州市椒江区人民政府前所街道办事处（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。具体如下：

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据赢海招标代理（台州）有限公司关于椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条  工程概况

工程名称：

工程地点：

第二条  工程承包范围

承包范围：

第三条  合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数      天

第四条  质量标准

工程质量标准：

第五条  合同价款

人民币：         。

(小写)：¥      元。

第六条  甲方工作

1. 开工前      天，向乙方提供经确认的施工内容或做法说明，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电等，并说明使用注意事项。协助办理施工所涉及的各种申请、报批手续。

2. 指派      为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理签证、验收、变更、登记手续和其它事宜。

3. 协调有关部门督促检查乙方做好现场保卫、消防等工作。

第七条  乙方工作

1. 乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场及技术交底，并据此优化调整施工组织方案和进度计划，编制施工图预算，交甲方审核。

2. 指派      为乙方驻工地代表（项目负责人），负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

3. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程决算，配合工程审计。

4. 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、构筑物、设备管线、绿化不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。因乙方原因引发投诉或索赔，由乙方负责处理，并承担由此引起的相关责任。

5. 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工内容。

6. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和成品进行保护并承担保护费用。

7、工程竣工一个月内负责编制力求准确的竣工决算，连同相关资料报甲方审查。

第八条  工期约定

1. 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，每拖延 1 天处以合同价3‰的经济处罚（上限为合同价的20%），费用从工程款中直接扣除。

2. 因非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，在正常工作时间内导致停工8小时以上（一次），工期相应顺延。

3. 乙方通过优化施工组织设计、加强现场管理等手段，在确保工程质量前提下，提前完工且提前时间为合同约定工期10%以上时，甲方将一次性给予不大于合同价3‰经济奖励。

4、因设计变更引起工期顺延，乙方有义务积极配合甲方优化施工组织设计，尽可能挽回工期损失。确需顺延的，经甲方签证顺延。

第九条  工程质量及验收的约定

1. 本工程以施工图纸、做法说明、设计以及国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2. 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查手续。乙方须提前48小时书面通知甲方，甲方接到通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收并书面上报甲方，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，并承担相应责任，工期不予顺延。

3. 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延；由于乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费用由乙方承担，并承担相应责任，工期不予顺延。甲方材料运到施工现场后，乙方应对材料质量进行检查、验收，对设备（包括器具）则应对其外观进行检查、验收。发现质量不合格或不满足设计要求或外观有缺陷的应即通知甲方。

4. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，并承担相应责任，工期不予顺延。

5. 工程竣工后，乙方应在自验后书面通知甲方，甲方自接到验收通知5个工作日内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

第十条  保修约定

1. 保修内容范围：乙方负责施工的所有工程项目。

2. 保修期限：

①地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

③装修工程为2年；

④电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年 ；

⑤住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

⑥其他项目的保修期为2年。

3. 质量保修期的计算：①质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算（以双方的交接记录为依据）；②若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括甲方在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时，则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后，经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。

第十一条  工程价款及结算的约定

1. 本合同价款采用 固定总价 方式确定。

⑴ 风险范围包括：合同履行期间，审核后的施工图预算（指乙方根据施工图预算基准价编制（审核）口径进行编制，并经发包人或委托的第三方审价单位审核确定的经让利的施工图预算金额（让利幅度＝1－报价中的建筑安装工程费/最高限价中的建筑安装工程费）。合同价款须承担下述风险：a.施工组织措施费、技术措施费按投标报价一次性包干； b.法律、行政法规和国家有关政策变化； c.人工、材料（允许调价的材料除外）、机械价格的上涨；d.工程量清单未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容或施工规范要求的工作内容,均应包括在报价内；e.因施工场地窄小、场内施工不便等需增加的各种费用；f.在工程施工中有经验的承包人应能预计的其它费用。

风险费用计算方法：    /

风险范围以外合同价款调整方法：

一、审核后的施工图预算的工程量清单项目漏项或设计变更引起新的工程项目。其相应单价的确定方法为：

（1）审核后的施工图预算有相似的项目，参照审核后的施工图预算综合单价进行调整；（2）审核后的施工图预算中没有的项目，执行《浙江省建筑工程预算定额》（18版），材料设备价格、人工价格、机械价格、综合费率均按审核后的施工图预算相同口径计取，并按甲方认可的施工期间材料市场价找差。调整部分造价未超过合同价40%以上时（含40%），不再另行调整施工组织措施费。

二、审核后的施工图预算工程量清单数量有误及设计变更引起工程量清单项目工程数量的减少，执行原有价格；若数量增加，单项清单工程量超招标清单工程量15%以内，执行原投标价，超过15%以外部份，可由甲方根据实际市场行情10天，结合现行计价标准重新调整综合单价。

2.工程竣工之后，经验收合格，乙方根据本合同以及结算书、竣工材料清单，并交甲方。甲方经审计后，按支付工程款的有关规定结算工程款。水电费按审计价的千分之二从结算造价中扣除。

3. 合同生效后，甲方按下表约定支付工程款

（1）合同签订时，乙方交合同价1%作为履约保证金，或以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。

（2）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价中的设计费的40%预付款（支付条件：乙方向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函）；施工图预算经发包人或委托的第三方审价单位审核后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价中的建筑安装工程费的40%预付款（支付条件：乙方向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函）；

（3）工程完工后支付至合同总价的85％（含预付款），竣工结算经第三方审价机构审核结束并完成所有设计及服务工作后，甲方支付至审定价的100%。甲方支付完成最后工程结算付款前，乙方提供工程审定价1.5%质量保证金保函。甲方提供材料的，其材料款在相应工程款中扣除。

4. 工程结算造价，乙方送审资料须由甲方初审，双方同意后以初审价作为送审价，以审计后的工程造价为准。乙方结算应根据双方合同约定的原则及现行有关文件精神编制，并力求准确。

5、施工单位必须在竣工验收后二个月内递交完整的结算资料，延误扣款按合同价每天1‰计，从工程款中直接扣除。

6、施工单位收到审计单位出具的造价结算初步审核结果，7个工作日不主动书面回复即是同认可。

第十二条  材料供应的约定

1. 本工程甲方负责采购供应材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，乙方可收取不大于甲供材料合同价3‰的综合管理费费用在结算时收取。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。材料款甲方直接支付材料商，并从应付工程进度款中扣除。

2. 凡由乙方采购的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并按时供应到现场。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第十三条  安全生产和民工工资支付约定

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它现行相关的法规、规范。乙方须承担因未严格遵守，而造成生产和人身安全事故的一切责任。

2、乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关劳动法规，按约足额支付民工工资，若因乙方未依法支付民工工资造成民工上访，则甲方可在核实后从乙方交付的履约保证金中扣付民工工资，相应款额从当月或下月应付进度款中扣回，以补足履约保证金。

第十四条  争议或纠纷处理

本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

第十五条  奖励和违约责任

1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

2. 由于乙方原因，逾期竣工，按本协议第八条约定赔偿所造成的损失。

3. 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

4. 未经甲方书面确认，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

5. 未办理验收手续，甲方擅自动用，造成损失由甲方负责。

6. 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

7.乙方在合同履行过程中造成的人员财产损失由乙方自行承担，甲方不承担责任。

第十六条  合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、谈判承诺及最新报价和询标纪要

4、本合同专用条款及通用条款

5、招标文件及补充文件

6、标准、规范及有关技术文件

7、招标施工图

8、投标书及其附件

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件和付款预算视为本合同的组成部分。

第十七条  其它约定

1、移交使用时提供竣工图。

2、合同价格形式：

本合同为固定总价合同，除约定的变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不作调整。

1）工程设计费：按中标（成交）价总价包干，不作调整。

2）建筑安装工程费：承包人须进行限额设计，并根据合同价限额要求进行足额设计。 施工图必须达到《发包人要求》、设计要求，施工图经发包人审查同意后，承包人应根据发包人要求报送施工图预算，发包人委托第三方审价机构审核施工图预算，审核后的施工图预算金额（施工图预算基准价乘让利幅度）必须达到合同价格要求。发包人有权要求承包人对施工图进行调整，以满足《发包人要求》、设计深化和合同金额要求。如依据甲方调整后施工图，审核后施工图预算金额超过合同价则不再增加费用。

3、审核后的施工图预算金额：

指承包人根据施工图预算基准价编制（审核）口径进行编制，并经发包人或委托的第三方审价机构审核确定的经让利的施工图预算金额。（让利幅度＝1－报价中的建筑安装工程费/最高限价中的建筑安装工程费）

4、施工图预算基准价编制（审核）口径：

1）按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙江省2018版各专业预算定额、一般计税法计价及有关政策文件进行编制， 按照国有项目招标控制价（国标工程量清单计价）的编制口径进行编制，取费基数为定额人工费+定额机械费。 2）综合费用（管理费、利润）费率按中值计取，安责险按取费费率的中值计取，风险费用不计取。 3）组织措施费仅计安全文明施工基本费、冬雨季施工增加费、二次搬运费，费率按相应 施工取费费率中值计取。提前竣工增加费（赶工费）自行合同价中综合考虑，不另计取。 4）技术措施费：大型机械设备进退场及安拆费、脚手架及垂直运输费等按2018版定额相 应工程量计算规则计取和按规定应计取的技术措施费。（施工技术措施方案需经监理单位审批， 且经发包人审核同意后，确认为确实必要的、可行的技术措施方可计算技术措施费）。 5）规费按浙江省建设工程计价规则2018版标准费率的计取。 6）税金按国家相关规定计取。 7）人工、材料、机械价格按照发包人书面确认的投标截止日前28日历天所在月份的造价管理部门发布的正刊除税信息价（信息价套用正刊发布的价格顺序：《台州造价信息》（正刊）、《浙江造价信息》（正刊））。无信息价格的材料、设备价格按除税市场价签证执行，除税市场价 由发包人、监理人、第三方审价机构共同进行市场调查询价后确定，经发包人审核签证确认的签证价 不下浮。无定额套用的项目，由发包人、监理人、第三方审价机构共同确定或市场询价确定综合单价， 经发包人审核签证确认的签证价不下浮。 8）本次招标已作品牌推荐的材料，如信息价（正刊）中有价格，按信息价计算。由承包人在报价时综合考虑实际材料采购价格与信息价价格的差异性。 9）拆除、清运、回收利用产生的费用（收益），按照相应投标报价包干。如发包人、 监理人认为相应投标报价明显偏离市场行情的，可以要求承包人提供明细并进行核查， 并依据核查结果有权要求该部分费用（收益）采取市场询价的方式计入施工图预算。10）本工程结算价以发包人委托的第三方审价机构的结算审核报告为准。

第十八条  合同份数

壹式陆份，甲方叁份，乙方贰份，鉴证方壹份。

第十九条  合同生效

本合同双方签字盖章后即生效。

甲方（公章）                            乙方（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

地址及邮编：                            地址及邮编：

合同鉴证方：

签订时间：    年   月    日

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：台州市椒江区人民政府前所街道办事处

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  合同范围内所有工作内容   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 2 年；

3．装修工程为 2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为个  /  采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：(1)工程竣工验收后，所有非隐蔽工程，免费质保不少于 2 年。易耗品（如光源等）、电子设备自采购之日进行计算，按产品自带质保期限计算。

(2)从工程竣工验收合格之日起，二年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由承包人负责免费维修和更换。本工程自竣工验收合格之日起，免费质保期不少于2年，并提供终身有偿维护。质保期内多媒体系统或设备出现问题由承包人免费维修及更换。

（3）在承包人对质量保证期内出现的质量问题进行设备完整更换时，根据产品实际情况承包人应相应延长更换设备的质量保证期。

（4）质量保证期内因发包人原因或自然灾害而造成的损坏，承包人不承担保修责任，但承包人有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由发包人承担。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．质保期内属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人维修，紧急情况下2小时内派人维修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人（如有）提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                 承包人（公章）：

地  址：                        地  址：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

邮政编码：                      邮政编码

附件2：

廉政建设合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目的项目法人  台州市椒江区人民政府前所街道办事处   （以下简称发包人）与施工单位            （以下简称承包人），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

第二条 发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要和接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条 承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义向发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。承包人不得为发包人或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为发包人与承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同发包人与承包人双方各执三份，送交双方监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　          乙方单位：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

地址：　　　　　　　　　　　　　        地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　        电话：

签订日期:     年  月  日

附件3：

安全生产合同

为在椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 台州市椒江区人民政府前所街道办事处    与承包人              特此签订安全生产合同：

  - 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，

同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展生产安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理和生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应指定1名安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.施工期间，承包人应落实预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。各专业施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式八份，双方各执四份。由双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位印章后生效。

甲方单位：（盖章）　　　　　　          乙方单位：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

地址：　　　　　　　　　　　　　        地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　        电话：

签订日期:     年  月  日

# 第六章  投标文件格式

# 附件一：

椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目

（线上电子招投标）

项目编号：YHZB-2023-0601

资

格

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

# 附件二：

资格审查声明函

致台州市椒江区人民政府前所街道办事处：

我方郑重声明，我方参加椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（项目编号：YHZB-2023-0601）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。我方清楚采购人或采购代理机构对我方提交的资格证明材料仅负审核的责任。如我方提交的资格证明材料存在不合法或与事实不符的情形，无条件接受一切处理决定，并承担相应法律责任。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件三：

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度的承诺函

致台州市椒江区人民政府前所街道办事处：

我方郑重承诺，我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件四：

具有履行合同所必需的设备和

专业技术能力的承诺函

致台州市椒江区人民政府前所街道办事处：

我方郑重承诺，我方具有履行椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（项目编号：YHZB-2023-0601）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件五：

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致台州市椒江区人民政府前所街道办事处：

我方郑重承诺，我方严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件六：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致台州市椒江区人民政府前所街道办事处：

我方郑重承诺，我方在参加椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（项目编号：YHZB-2023-0601）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件七：

没有失信记录承诺函

致台州市椒江区人民政府前所街道办事处：

我方郑重承诺，到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方的信用信息记录以采购组织机构在资格审查时统一查询结果为准。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件八：

联合体投标协议书

（如以联合体形式参与政府采购的，提供联合协议，否则不需要提供。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）（项目编号）政府采购活动。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）为中小企业，其合同份额占到合同总金额%以上；……。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合参与政府采购的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4、除招标文件要求联合体双方盖章的部分外，其余部分由牵头人盖章即可。

联合体成员名称（盖单位公章）：

联合体成员名称（盖单位公章）：

……

日期：  年  月   日

# 附件九：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加台州市椒江区人民政府前所街道办事处的椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（项目编号：YHZB-2023-0601）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月   日

注：①投标供应商应实事求是填写并提供本表，不符合的可不提供。

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号） 的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：〔	            〕。

本企业为参加台州市椒江区人民政府前所街道办事处（采购人）椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（项目名称）YHZB-2023-0601（项目编号） （标项名称）采购活动，由本企业提供服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月   日

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②不属于监狱企业，不用提供此函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州市椒江区人民政府前所街道办事处（采购人）椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（项目名称）YHZB-2023-0601（项目编号） 	（标项名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月   日

说明：

1）不属于残疾人福利性单位，不用提供此函。

# 附件十：

椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目

（线上电子招投标）

项目编号： YHZB-2023-0601

商

务

技

术

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

# 附件十一：

投标声明函

致台州市椒江区人民政府前所街道办事处：

我方郑重声明，我方参加椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（项目编号：YHZB-2023-0601）的政府采购活动中所提交的投标文件（包括商务技术文件和报价文件）所有内容真实、有效，不存在虚假响应、资料造假、重大负面问题隐瞒的行为。如有违反，愿承担包括“提供虚假材料”之内的一切责任。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件十二：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

年    月    日

# 附件十三：

授权委托书

致台州市椒江区人民政府前所街道办事处：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（项目编号：YHZB-2023-0601）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                  （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年     月    日

# 附件十四：

供应商基本情况一览表

项目名称：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目      项目编号：YHZB-2023-0601

| 供应商名称 |  |  |  | 法人代表 （单位负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 企业性质 |  |
| 联系人姓名 |  |  |  | 固定电话 |  |
| 企 业 概 况 | 企业资质 |  |  |  |  |
|  | 职工人数 | 职工总数 人，其中中级职称的专业技术人员 人 ，高级及以上职称证书的专业技术人员 人 ，注册人员 人，人员专业覆盖 。 |  |  |  |
|  | 建筑 面积 | 平方米 | □自有□租赁 | 企业成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |
| 企业综合情况介绍 | 如企业规模、经营业绩、人员与技术力量情况等 |  |  |  |  |

说明：表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件十五：

拟派项目负责人/设计负责人简历表

项目名称：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目      项目编号：YHZB-2023-0601

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 学历 |  | 参加工作时间 |  |
| 职称 |  | 注册证书 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |

- 注：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

- 须随本表提供项目负责人相关证书及身份证扫描件，还须提供在供应商处缴纳的近三个月的社保证明材料扫描件，以上所有资料加盖单位公章，否则不得分。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件十六：

拟派项目组成员一览表

项目名称：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目      项目编号：YHZB-2023-0601

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 相关证书 | 拟在本项目中的岗位 | 岗位工龄 | 从业经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  | ...... |  |  |
|  |  |  |  | ...... |  |  |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |

- 注：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

- 2、须随本表提供项目组成员学历证书、相关证书及身份证扫描件，还须提供在供应商处缴纳的近三个月的社保证明材料扫描件，以上所有资料加盖单位公章，否则不得分。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件十七：

供应商2020年1月1日至今（以签订合同时间为准）

承接过的同类项目业绩一览表

项目名称：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目      项目编号：YHZB-2023-0601

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 实施时间 | 服务单位、联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、随表须同时业绩合同扫描件加盖单位公章，否则不得分。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件十八：

商务技术偏离表

项目名称：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目       项目编号：YHZB-2023-0601

| 序号 | 采购文件条目 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商须将投标文件对招标文件第四章内容的所有偏离（正偏离、无偏离、负偏离）填入此表。

2、如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件十九：

椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目

（线上电子招投标）

项目编号：YHZB-2023-0601

报

价

文

件

供应商全称                               （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

# 附件二十：

投 标 函

致台州市椒江区人民政府前所街道办事处：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（项目编号：YHZB-2023-0601）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、服务期限： 80日历天 。

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日    
附件二十一：

报价一览表

项目名称：椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目      项目编号：YHZB-2023-0601

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目 | 1 | 项 | （小写） |
| 投标总报价 (人民币元) | （大写）： |  |  |

说明：▲1、投标报价是履行合同的最终价格，包括设计费、项目施工费、验收费、人工费、机械费、措施费、规费、保险费、质保期内的保修费、税费、购买及制作标书费、采购代理费、参加投标费用等一切费用，是履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

▲2、如投标文件中遗漏了完工必须具备的材料、配件或服务，投标人在投标文件中应该指出，并根据自身的工程经验提出解决方案，并报价在总价中；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。

- 3、本表格的总报价应与《报价明细表》的合计金额相一致。

- 4、报价超过最高限价的，作无效标处理。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

# 附件二十二：

报价明细表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 1项 |  | 设计费包含但不限于方案设计及后续方案优化、施工图设计、施工图预算编制、展陈和施工配合服务 |
| 2 | 建筑安装工程费报价（含设备购置费） | 1项 |  |  |
| 3 | 投标总价 |  |  |  |

注：▲1、投标报价是履行合同的最终价格，包括设计费、项目施工费、验收费、人工费、机械费、措施费、规费、保险费、质保期内的保修费、税费、购买及制作标书费、采购代理费、参加投标费用等一切费用，是履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

- 2、最终合计金额必须与报价一览表中投标总报价相一致。

- ▲3、建安费、设计费不得超过最高投标限价，否则作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日期：          年    月    日

# 附件二十三：

政府采购活动现场确认声明书（开标后填写）

台州市椒江区人民政府前所街道办事处、赢海招标代理（台州）有限公司：

本人经由                  （供应商名称）法定代表人             （姓名）合法授权参加椒江区前所街道圆山社区党群服务中心设计施工一体化项目（项目编号：YHZB-2023-0601）的政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间：□不存在利害关系/□存在下列利害关系_______________：

A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）：__________________________________________

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位:

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与____________________________________（供应商名称）之间存在下列利害关系_______：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况_______________________________________________。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现____________________________________________________________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第__________________项利害关系。

供应商盖章或法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）：_______________

日期：________年____月____日

注：（供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章，并在采购代理机构组织签署后，15分钟内以扫描件形式发送至采购代理机构邮箱：373571617@qq.com，逾期发送或未发送的视为无异议）