椒江区政府采购招标文件

JJCG-202016

采购项目：垃圾填埋场渗滤液处理系统运行服务采购项目

采购人：台州市椒江区环境卫生事务中心

台州市椒江区政府采购中心

2020 年 12 月

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，受采购人委托，现就台州市椒江区环境卫生事务中心垃圾填埋场渗滤液处理系统运行服务采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：JJCG-202016

二、招标项目概况：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算(万元) | 最高限价 | 服务期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾填埋场渗滤液处理系统运行服务采购项目 | 详见具体技术需求 | 1 | 项 | 2400 | 54.79元/m³ | 3年 | 采购单位指定地点 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《政府采购法》第二十二条的规定；

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目供应商特定条件：

1、具备1个垃圾渗滤液或废水400m³/天以上处理规模的运营项目；具有3年及以上的垃圾渗滤液或废水处理运营经验，以供应商提供的最早类似合同签订时间为准；

2、本项目不接受联合体投标

四、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

2、获取（公告）时间：2021年1月5日至2021年1月26日

3、招标文件免费获取。

五、招标答疑会：

无

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于2021年1月26日星期二 上午09：00时整在椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室开标，CA锁解密时间为开标当日09:00至09:30。请在开标当日08:30至09:00将纸质投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标保证金：

本项目不收取投标保证金

八、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：信用中国(网址：http://www.creditchina.gov.cn)

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

九、相关注意事项：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标时须递交在线投标响应文件及纸质投标文件，并携带笔记本电脑与制作在线投标响应文件所用的CA锁。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和集中采构机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、集中采构机构的答复不满意或者采购人、集中采构机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

4、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台(http://www.zcygov.cn)进行网上获取采购文件；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上获取采购文件。

5、本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn)和“台州市椒江区人民政府网站”(http://www.jj.gov.cn)“信息公开”“采购招标”版块。

十、联系方式：

（一）集中采购机构

项目联系人：陈先生

联系电话：0576-88600927

传真：0576-88600929

地址：台州市椒江区江城南路88号(区行政服务中心北楼五楼508室)

（二）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购人名称：台州市椒江区环境卫生事务中心

联系人：冯先生

联系电话：0576-88210208

地址：椒江区枫南路315号

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：椒江区政府采购监管科

联系人：杨女士

监督投诉电话：0576-88225817

传真：0576-88553889

地址：台州市椒江区建设路6号

台州市椒江区政府采购中心

2020年12月

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 纸质投标文件包装要求 | 纸质投标文件中的报价文件必须与其他文件分开各自密封包装。 纸质资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各1份。 同时，须通过政采云系统在线投标响应。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 4 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2021年1月26日09:00 递交地点：椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 5 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2020年1月26日09:00 地点：椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 履约保证金 | 签订合同时商定 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和集中采构机构 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的集中采购机构/采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构/采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

### 5、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 7、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 9、本项目不允许转包、分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）标前准备

1、供应商在使用政采云系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、各供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书；

- （2）授权委托书或者法定代表人身份证复印件（全权代表办理投标事宜的，提交授权委托书；法定代表人亲自办理投标事宜的，提交法定代表人身份证复印件)；

- （3）法人、其他组织的营业执照等证明文件；

- （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标其他相关资料：

商务及技术响应表。

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字，其中在线投标响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

（7）在线投标响应文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制在线投标响应文件并进行关联定位。纸质投标文件应与政采云平台上传的在线投标响应文件一致。

2、纸质投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件 1 份，商务与技术文件 1 份（资格证明文件，商务与技术文件封装成一袋）；报价文件 1 份（报价文件封装成一袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务与技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人送达指定的投标地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，采购组织机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二）开标程序

1、开标时间到后，招标项目负责人准时组织开标；

2、投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标开启解密时间起半个小时内。工作人员对在线解密成功的供应商提交的纸质投标文件中的资格证明文件、商务与技术文件，按供应商提交投标文件的先后顺序当众拆封（未解密成功的供应商提交的纸质投标文件，由现场工作人员当场退还供应商代表）。

3、公布评审结果。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、电子投标文件未按时在线解密的；

2、供应商未提交纸质投标文件的；

3、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

4、不具备招标文件中规定的资格要求的。

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

9、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

10、商务需求不响应的。

11、投标文件提供虚假材料的。

12、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

13、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标人无故拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

4、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家认定：使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按技术指标优者为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评标内容 | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场讲标 15分 | 项目讲解人员针对投标人自身情况及本项目投标方案进行讲解演示。没有讲标环节，现场讲标部分不得分；现场讲标时间限制在15分钟以内 | 根据投标人自身情况及优势介绍进行评价，由评委酌情打分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人针对本项目现场踏勘结果作出的针对性建议与实施计划亮点介绍进行评价，由评委酌情打分。 | 10 |
| 技术 44分 | 根据投标人提供的项目需求的理解与分析进行评价，由评委酌情打分。包含针对本项目的日常运营服务方案、材料更换与设备检修计划、运行与环境监测计划、经营期满前的恢复性大修及移交方案、出水水质检测与报告制度等。 |  | 15 |
|  | 根据投标人提供的质量保证制度进行评价，由评委酌情打分。包含项目运行期间的质量保证措施、项目组人员配备的保证措施、运营组织架构、内部管理规章制度、安全保障计划、运营期内各种紧急情况下的应急预案等。 |  | 17 |
|  | 项目负责人（1人）：具有环境类高级职称得3分，具有环境类中级职称得2分； 投标人须提供以上人员的身份证、由社保机构出具的开标前三个月在投标人单位缴交社保的证明材料及相关职称证书或资格证书，否则不得分。 |  | 3 |
|  | 根据投标人所配备的运营服务人员具有污水处理工证的情况进行评分，每提供1名得1分，最高得7分。配备的服务人员必须为投标人在职员工，提供污水处理工证书及在投标人单位近三个月社保缴交证明材料，否则不得分。 |  | 7 |
|  | 项目组具有注册环保工程师1人、注册给排水工程师1人，每人得1分。配备的服务人员必须为投标人在职员工，提供工程师证书及在投标人单位近三个月社保缴交证明材料，否则不得分。 |  | 2 |
| 商务资信 16分 | 投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康管理体系获得ISO45001或OHSAS18001认证，每项证书得1分。（需提供有效期内证书扫描件加盖公章，否则不得分。） |  | 3 |
|  | 投标人须提供自2017年11月以来，渗滤液或废水处理规模在400m³/天以上项目业绩，每提供一项合格业绩得2分。本项最高得8分。(须提供采购合同文本关键页，所有文本均须加盖公章) |  | 8 |
|  | 根据投标人经会计师事务所审计的2019年年度财务报表进行综合评价，由评委酌情打分。（须提供有效财务报表加盖投标人公章，否则不得分。） |  | 5 |
| 价格 25分 | 以投标合格供应商有效报价中的最低价为基准价，其价格分为满分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×25%×100（小数点后保留2位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定） |  | 25 |

第四章  公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 最高限价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾填埋场渗滤液处理系统运行服务采购项目 | 1 | 项 | 2400 | 54.79元/m³ | 3年 |

二、技术需求

（一）项目概况及总体要求

本项目为台州市椒江区环境卫生事务中心渗滤液处理系统运行服务，服务范围包括渗滤液处理站日常运营服务，含浓缩液处理、污泥处理（不含臭气处理），详见项目主要内容及相关技术标准与要求。

（二）项目主要内容及相关技术标准与要求

1、现有工艺：日处理量≤400m³/天，调节池+初级沉淀池+两级A/O+超滤+纳滤/反渗透。出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准。纳滤/反渗透浓缩液回灌填埋场。污泥采用“污泥浓缩池+离心脱水机”，场内自行消化。

2、承包范围：渗滤液处理站日常运营服务，含浓缩液处理、污泥处理（不含臭气处理）。

3、其它要求：运营费包括电费、自来水费、药剂费、人工费、日常化验费、污泥处理费、浓缩液（回灌）处理费、膜更换（包括材料费用）、日常维护费（不包括设备大修大改费用）、企业管理费、利润和税金（不包括业主委托第三方检测费用）。

4、本项目设备已运行6年，业主或将于2021年进行设备大修（包含一次换膜费用），如遇设备大修时中标单位须积极配合维修工作，维修时如遇设备暂停运行的情况，服务期顺延。

5、本项目报价时电费按0.908元/KW.h,水费按照5.21元/吨参考，运行期间实际产生的水电费用按实际金额结算，污泥（含水率80%以下）由承包方运到采购人指定地点。

6、若因政府职能部门调整的原因导致服务项目场地丧失服务条件，采购单位有权无条件终止本项目，并无需承担除退还据实结算后多收部分款项以外的其他任何责任。

（三）付款方式

1、 本项目履约保证金为拾万元整。进场正常运行一个月后无息退还。

2、 支付标准：按月支付。如果因甲方渗滤液污水量不足，使得经渗滤液处理系统处理后的达标水的日净出水量少于200m³，则按200m³/天计算运行费。

三、商务需求

| 总体要求 | 供应商需按本技术规格要求完成本项目工作，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格要求。费用应全部包含在总报价中。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 乙方就移交的所有关于本项目的设施与设备提供12个月的质量保证期。 |
| 服务时间及地点 | 服务时间：3年。服务地点：按需方要求 |
| 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 见合同条款 |

第五章  政府采购合同主要条款指引

台州市椒江区环境卫生事务中心渗滤液处理系统运行服务

运营服务合同

甲方：台州市椒江区环境卫生事务中心

乙方：

签署日期：      年     月    日

第一条  总则

1.1签订双方、时间、地点和正式生效日

甲方：台州市椒江区环境卫生事务中心

乙方：

合同签约地点：                ；本合同自双方签字盖章起正式生效。

委托运营起止时间：    年  月  日至    年  月  日

1.2项目简介

名称：台州市椒江区环境卫生事务中心渗滤液处理系统运行服务

规模：处理规模     m³/天

地点：本项目位于椒江沙北

本合同运营管理的范围：本项目为台州市椒江区环境卫生事务中心渗滤液处理系统运行服务，服务范围包括渗滤液处理站日常运营服务，含浓缩液处理、污泥处理（不含臭气处理）。本项目的运营服务管理期限为  3  年，出水质量达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2的排放限值。

1.3运营服务费

吨处理运营服务费单价为      元/m³。运营费用按实际达标出水量乘以合同运营单价确定。如果因甲方渗滤液污水量不足，使得经渗滤液处理系统处理后的达标水的日净出水量少于200吨，则按200吨/天计算运行费。

第二条  定义与解释

2.1名词解释：(对本合同中涉及技术的和商务的特定含义的辞汇和语句进行定义或限

定，明确合同中使用的字母缩写和单位)

| 中国： | 指中华人民共和国，仅为履行本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 |
| --- | --- |
| 法律： | 指所有适用的及与本合同的订立、履行相关的中国法律、行政法规、规章、自治条例、单行条例、地方性法规、司法解释及其它有法律约束力的规范性文件。 |
| 政府部门： | 指中华人民共和国政府及其下属部门，以及对乙方或本项目或其任何部分具有管辖权的椒江区政府及有关部门，包括甲方。 |
| 本项目： | 指本合同确定的由乙方运营维护的渗滤液处理系统运行服务。 |
| 合同： | 指甲方与乙方之间签订的本运营服务合同。 |
| 生效日： | 指本合同第1.1条中双方约定的本合同生效日期。 |
| 批准： | 指需从政府部门依法获得的为乙方或成为本项目的运营和维护所需的许可、执照、同意、授权、核准或批准。 |
| 谨慎工程和运营惯例： | 指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。包括但不限于采取合理的步骤，以确使： (a)在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品，包括耗材、化学处理品； (b) 拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照制造商的使用手册或使用说明书和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况； (c)由有专业知识并受过培训和有经验的人员使用适当设备、工具和程序进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营； (d)进行恰当的监测和测试，以确使设备按照设计功能运行，并确使设备在正常和紧急状态下均能正常运行； (e)安全操作设备并保证工人、公众及环境的安全，遵守有关压力、温度、湿度、化学含量、排放标准、易燃易爆气体的限制要求。 |
| 环境污染： | 指本项目所产生的与任何中国法律、法规或任何政府部门的环境保护规章和政令、本项目环境影响评估报告、国际惯例的要求不相符合并对于地上、地下或周围的空气、土地或水的污染和噪音污染，且该等污染违背或不符合有关环境的适用法律或国际惯例。 |
| 法律变更： | 指在本合同订立之后，企业所得税、增值税、营业税、附加费的增加/减少、税收优惠的取消不属于法律变更的范围，并且包括上述情况导致乙方的经济利益受到实质性影响。 |
| 单位和术语： | 在本合同中使用的单位均为国际单位制，没有特别释义的术语按照中国的法律法规、标准和国际惯例、国内惯例解释，均须以实现合同的目的为解释原则。 |

第三条  双方的一般义务

3.1甲方的一般义务

3.1.1甲方应始终遵守中华人民共和国各级权力机构和政府所颁布的所有法律、法规和法令。

3.1.2甲方应根据乙方的要求和法律和法规的规定提供必要的协助，如有费用支出由乙方承担，且甲方不承担任何相关后果，亦不免除乙方在本合同下获得所需批准的义务。乙方该等义务包括但不限于：

(a)获得税收优惠；

(b)获得本项目运营和维护所需的公用配套服务，如输变电、供水供电、通讯服务等；

(c)解决渗滤液处理厂外围的干扰因素。

3.1.3乙方依据本合同运营本项目且在合同履行期间，甲方不得将运营服务权授予第三方。

3.1.4除本合同另有约定外，甲方不应干预本项目正常的运营和维护，除非是为了保护公众健康和公共安全以及展行其法定职责。

3.1.5在本合同展行期间，甲方将严格按照本合同相关规定提取和使用运营和履约保函。

3.1.6甲方应确保本项目所有设备在移交乙方前处于良好运行状态，如有主要设备失灵或严重受损，应及时修理或更换此设备。

3.2乙方的一般义务

3.2.1乙方应始终遵守中华人民共和国各级权力机构和政府所颁布的所有法律、法规和法令。

3.2.2乙方已在投标文件中提出的拟投入本项目的主要人员及相应的主要岗位，不允许在未经甲方事先同意的情况下撤换；经同意撤换的人员必须与被替换人员有同等或更高的相关专业技术和工作经验。

3.2.3乙方应按本合同的全部约定、规范及中国的法律法规以及谨慎工程和运营惯例，履行包括但不限于以下各方面的运营和维护义务：

(a)依法妥善进行各种污染物的处置和排放。

(b)确保渗滤液的处理在运营期间持续符合本合同约定的标准。

(c)无论基于任何理由暂停生产超过4小时，乙方应当事先或者停产后8小时内通知甲方，并将恢复生产的时间通知甲方。

(d)环境保护和具有考古学、地质学和历史意义等的文物保护。

(e)公共健康和安全的维护。

(f)依法缴纳各种税、费。

(g)遵守劳动保护法律法规和地方有关规章，最大限度地保护劳动者的合法权益。

3.2.4乙方应遵守国家和项目所在地有关的技术规范、技术标准、建筑施工和环境管理、环境保护的有关规章，依法以及按谨慎工程和运营惯例，运营、维护本项目，并始终处于良好运营状态。运营期内，除非出现中国法律规定及/或本合同约定的情况，乙方不得自行停止、中止、终止项目，亦不得单方面解除本合同。

3.2.5乙方在运营和维护本项目时应采取一切合理措施来避免或尽量减少对设施、建筑物和居民区的妨碍。如有妨碍，由乙方负责排除和解决。

3.2.6乙方应及时获得所有当地政府机构或公共服务机构要求的乙方以其名义申请的各种许可、批准和许可证以备履行本合同之用，包括但不限于：用于本项目的专利技术许可、国外工艺设备、材料和施工设备进口许可证、乙方外籍人员的签证以及非甲方责任的履行本合同所需的其它许可、批准和许可证。

3.2.7乙方在本项目中采用的工艺技术及设备，若属专利技术，应为乙方拥有的专利技术或被授权使用的专利技术：在本合同期限内，若由此产生的任何知识产权纠纷或者其它类似纠纷，均由乙方负责解决。

3.2.8乙方应对其行为或其雇员的 行为负责。

3.2.9乙方应按照适用的法律和法规缴纳其应付的税、费。

第四条  项目的运营及维护

4.1运营期间的出水水质标准

4.1.1达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2的排放限值。

4.2运营期间乙方的主要责任

4.2.1非乙方原因导致的处理水量下降除外，在整个运营期间内乙方应保证每日处理水量的最高能力达到设备设计要求400m³/天。

4.2.2乙方于每一运营日处理的污水数量应使用出水流量表或协商的其它方式计量。计量表调校合格后，由甲方和乙方双方共同签章密封，计量结果由甲、乙双方按照共同密封的计量表进行确认并由双方各自存档。

4.2.3在整个运营期内乙方应自行承担费用和风险，始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够按照本合同的约定安全、稳定地处理污水使之达到以上出水标准。日常检测：乙方应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给甲方。定期抽检：甲方将委托具有水质监测资格的第三方进行排放水的水质检测，此检测数据作为乙方运营管理的考核依据。检测的具体时间由甲方安排。定期抽检检测费用由乙方承担，包含在运营成本单价的报价中。

4.2.4应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料及报废的设备(残余价值之收入归乙方所有)。

4.2.5污水沉淀或分离出来的废弃物，乙方应负责运载至填埋场，相应费用由乙方承担。对本项目运营过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。

4.3乙方费用扣减方式

4.3.1除检修期外的运营日，若第三方检测数据显示乙方处理污水的出水指标(任何一项或几项)超出4.1款中约定的出水标准，第一次超标则扣取在甲方支付给乙方当月的污水处理费中2%，乙方需在指定的整改期内进行整改，如当月第二次超标则扣取甲方支付给乙方当月的污水处理费的4%，如当月第三次仍超方支付给乙方当月的污水处理费方支付给乙方当月的污水处的8%，如第三方连续四次及以上检测出水超标则每次均理费的8%。以上扣费采取累加形式，即[(2%+4%+8%+8%*(n-3)]*甲方支付给乙方当月的渗滤液处理运营服务费(n为超标次数且大于等于4)。甲方按上述方式扣减乙方的污水处理费，并不表示认可乙方可以超标排放，也不能免除乙方由此造成的环保责任和社会经济赔偿，乙方需对此类后果承担责任，并自行承担整改所增加的检测费用。

4.3.2由于乙方原因导致的处理水量下降，乙方应支付甲方违约金，并负责将未达标的污水进行符合环保要求的处置。每下降一吨，罚款金额按运营处理单价，从甲方支付给乙方服务费中扣取。

4.3.3甲方发现乙方有违规偷排、将污水或出水稀释后再排放的与弄虚作假行为的，扣除当月的全部营运费用，所造成的污染环境后果由乙方全部承担。

4.3.4设备停机超过48小时的，乙方必须提前报请甲方审批，未经审批停机超过48小时的或实际停机时间超过甲方批准的时间48小时的，按1万元/次/天扣除运营费用，在最近期运营服务费支付时扣回。

4.4运营期间甲方的主要责任

4.4.1甲方的代表或甲方委托的其它单位有权进入本项目以监督乙方运营和维护，但除本合同另有约定外，不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本合同项下的义务。

4.4.2甲方不得干预乙方依本合同进行的正常建设、运营和维护，除非是为了保护公众健康和公共安全、履行其法定职责及根据本合同行使相关权利。

4.4.3如果乙方未能按照本合同项下要求维护本项目，并且在解决争议条款中规定的期限内乙方未对此进行补救，甲方可以自己进行维护，由乙方承担相关风险和费用。在这种情况下，乙方应允许甲方的雇员、代理人为此目的进入本项目场地。甲方应确使其执行此项工作的人员尽量减少对本项目运营可能产生的干扰，并按照谨慎工程和运营惯例完成工作。为支付上述维护费用，甲方有权在最近期运营服务费支付时扣回作为维护费用，但是需将所发生的开支的详细记录提交给乙方确认。

4.4.4甲方应在运营期内自行、指定或委托他人根据本合同条款，按时向乙方支付服务费。

4.5甲方的违约责任及赔偿

如甲方未能履行4.4条约定，属甲方违约，甲方应赔偿因此给乙方造成的经济损失并承担违约责任。

4.6安全和技术要求

在本合同签署后叁拾(30)天内，乙方应决定为落实本合同及相关法律、法规规定的安全及技术要求的具体措施、这些措施包括但不限于以下内容：

(a)对本项目用地上之任何财物，包括树林、灌木、草皮，人行道、铺道，道路，设备、结构与设施，采取一切合理之预防措施，以避免因本项目的操作维护而导致破坏或损失；

(b)在符合本操作运营条款，操作维护规范及相关法令的要求下，制定并维持本项目的安全程序，以保护乙方人员及受邀人员与被允许进入之人员的安全；

(c)遵守有关本项目的人员及财物的安全及避免其蒙受破坏、受伤或损失之相关法律，法规。

4.7公共安全和环境安全

如果本项目或其任何部分被国家权威部门检测认定有任何危及公共安全和/或环境安全之处，甲方可以限制人员进入本项目或限制运营，直至甲方确定本项目的安全状况。甲方应指示乙方在其通知规定的时间内使本项目达到安全和环境要求。乙方不得就上述甲方合法制定的限制提出任何补偿要求。

4.8制度建设

乙方应在运营开始日之前的拾(10)天准备一份与本项目有关的所有制度文件，并提交给甲方。制度文件包括但不限于安全生产责任制、岗位责任制、设备预防保养制度、操作程序、档案管理制度等。

4.9检验与维护手册

乙方应在运营开始日之前的拾(10)天准备一份本项目的检验与维护手册(“手册”)，并提交给甲方。该手册应包括进行定期和年度检验、日常维修、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。对手册的任何增、减和修订应在正式实施之前报甲方备案。

4.10 紧急应变计划

乙方应在运营开始日之前的拾(10)天向甲方提供一份紧急应变计划，内容包括但不限于各项环境污染及公共安全事件的应付，以及本项目因故无法运转须长时间停机时的替代计划。

4.11操作时数与接收时间

乙方接收污水的时间(除整厂计划停运及紧急情况外)为每日24小时(0：00-24：00)。

4.12 本项目之检验及记录保管与报告

(a)双方均同意，甲方可以在本项目维护期间检视本项目。

(b)乙方应在每一请款日的第十五天当天或之前，随同上个请款期服务费用发票递交相关操作资料予甲方。

4.13设备的维护

乙方应自费：

(a)保持本项目的所有设备处在良好之操作状态中，并保存适当设备库存量与备用零件，以便在设备需要修理或更换时，能在不妨碍本项目操作之情况下适时进行修理或更换；库存设备或零件的品质及耐用性应与原设备品质一致或更佳；

(b)操作本项目及其设备，并执行一切许可、执照、相关之法规、规则、规定与行政命令(包括关于环保与工业安全卫生及劳工法令之规则)所要求的一切测试；

(c)如有任何主要设备失灵或严重受损，应立即通知甲方并修理或更换此设备，或购买品质相当之替代装置；

(d)乙方应建立设备与系统可靠度资料，以建立预防保养制度，确保本项目正常运转。

4.14不履行维护义务

如果乙方不履行其在本合同项下维护本项目的义务，且并非是由于甲方的违约，甲方可就此向乙方发出书面通知。乙方在接到上述书面通知后的叁(3)个工作日内应对本项目进行必要的纠正性维护，或者可以对甲方通知的内容提出异议。当发生争议时，应按照本合同争议解决条款处理。

如果在解决争议的过程中，乙方未对此进行补救，甲方可以自己进行维护，由乙方承担相关风险和费用。在这种情况下，乙方应允许甲方的雇员、代理人或承包商为此目的进入本项目场地。甲方应确使其执行此项工作的人员尽量减少对本项目运营可能产生的干扰，并按照谨慎工程和运营惯例完成工作。为支付上述维护费用，甲方有权在最近期运营服务费支付时扣回作为维护费用，但是需将所发生的开支的详细记录提交给乙方确认。

4.15甲方的查核

运营期间，甲方在不影响本项目正常操作情况下，有权随时对乙方进行运营相关之查核，有权随时对生产流程、计量设施进行查核，但不得影响乙方的正常运行工作。查核时，乙方应提出所有相关资料，不得有推诿之情形与不合作态度。若乙方未依规定操作维护本项目，应以乙方未履行本运营条款义务来处理。

4.16甲方运营干涉权力

在整个运营期间，甲方派人参与运营，乙方应对甲方参与运营人员进行培训，使之熟悉和胜任运营工作。

第五条  法律的适用及争议的解决方式

5.1法律的适用及争议的解决方式

5.1.1本合同的订立、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

5.1.2双方在履行本合同过程中应本着诚实信用原则，有任何争议及分歧均应友好协商。

5.1.3若双方在协商长达60天仍未能根据第5.1.1条及第5.1.2条解决争端的，任何一方均可将该争议、分歧或索赔提交人民法院判决。

5.1.4甲方对于本合同项下产生及与本合同有关的任何纠纷，在任何司法管辖权下对其自己或其财产或收益所进行的诉讼、执行、扣押或其它法律程序，不可撤销地同意其不得基于甲方是政府的机构或其组成部分，而主张任何有关其本身或其资产或收益的豁免权或特权。

5.2继续有效的义务

争议解决条款在本合同终止后继续有效。

第六条  不可抗力

6.1不可抗力

任何一方在出现不可抗力阻止该方全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方应有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指本合同双方在订立本合同时不能预见，对其发生和后果不能避免、不能克服并影响本合同履行的事件，

即：

a)雷电、旱灾、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风、龙卷风、大面积

流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

b)战争行为(无论是宣战的或未宣战的)、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

c)全国性、地区性或行业性罢工，

d)在本项目界区内或附近存在考古学、古生物学资源；

e)由于非甲方或其指定或委托的机构造成的运输连续中断五天或以上。

6.2乙方的例外

在下述情况下，乙方不得声称不可抗力而终止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由：

①任何下述延误：

a)乙方的任一承包商或分包商，包括任何其直接或间接分包商履行合同；或

b)本项目任何设备、材料、耗材和机器的交付或短缺；

除非并限于上述延误本身是由于不可抗力引起，且该不可抗力满足第6.1条的条件，并且同时影响到乙方和有关的承包商或分包商：

②本项目任何材料、设备、机器和零配件的任何专利或潜在的缺陷；

③本项目的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损，厂房、设备、材料存在质量缺陷。

6.3程序

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力发生后及时书面通知另一方不可抗力的发生和该不可抗力对另一方的影响的情况，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响。如果发生不可抗力事件阻碍了一方履行其义务时，该方可暂停履行这些义务，并及时书面通知另一方不可抗力的性质，但是暂停履行这些义务的时间和范围不得超过需要纠正不可抗力所造成的后果的时间和范围。受影响方的其它不受不可抗力事件影响的责任和义务不得解除。声称受到不可抗力影响的一方还应在对方合理的要求下提交该不可抗力的证据。

6.4不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意终止本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见。任何一方有权给予另一方书面通知后终止本合同。

6.5减少损失和协商的责任

甲乙双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复展行本合同项下的义务。

6.6 本项目的损坏和修理

如果不可抗力造成本项目的实质性损坏，使乙方履行本合同项下义务的能力受到实质性的损害，并且该项损失无法通过保险得到赔偿，或者保险赔偿款额低于损害修复总支出的百分之七十(70%)，或者根据保险条件，本项目被宣告为全部损失，除非不能得到保险赔偿的原因是由于乙方未根据本合同规定保持保险，乙方无义务完成建设或修复本项目、

第七条  终止和违约的补救

7.1终止

7.1.1终止事件

本合同应在下述任一事件发生之时终止：

(a)在运营服务合同中规定的运营服务合同的终止；

(b)根据第6条，由于不可抗力事件或在不可抗力事件之后的终止；

(c)根据第7.1.2条规定在乙方违约事件后，甲方终止合同；

(d)根据第7.1.3条规定，在甲方违约事件后，乙方终止合同。

7.1.2甲方发出的终止

下述每一款所述事件，如果不是由于甲方违约或由于不可抗力所致，即构成乙方违约事件。如果发生下述事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

(a)乙方未能按本合同约定的要求向甲方提交运营与履约保函；

(b)未经甲方事先书面同意，乙方放弃对本项目的运营超过二日；

(c)乙方破产、清算或被吊销营业执照、被法院查封资产而实质性影响本合同的执行；

(d)乙方对本合同有关条款的任何违反或发生下列任一事项的，且在甲方就此发出通知后的叁拾(30)天内仍未纠正下述违约：

(i)擅自抵押、质押、转让、出租或允许第三人承包本合同项下运营服务权的；或者擅自抵押、质押、转让、出租受甲方委托运营的设施、设备及其他资产；

(ii)因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

(iii)擅自停业、歇业导致严重影响到社会公共利益和安全(包括但不限于环境污染)的。

(e)乙方在本合同的任何声明和保证证明在做出时有严重错误，使乙方履行本合同义务的能力受到严重的不利影响；

(g)乙方违反劳动法律法规，导致重大劳资纠纷或者群体性事件的：

(h)乙方在排放水的水质检测、渗漏液理计量、运营中有害排放、违规偷排、将污水或出水稀释后再排放等弄虚作假；

(i)乙方有其他违反法律法规的请形。

7.1.3乙方发出的终止

下述每一款所述事件，如果不是由于乙方违约或由于不可抗力所致，并且如果未能在允许的时间内得到补救，则视为甲方违约事件。如果发生下述事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

(a)甲方在本合同的任何声明和保证证明在做出时有严重错误，使乙方履行本合同义务的能力受到严重的不利影响；

(b)甲方违反本合同第3.1.3条的规定将运营服务权授予第三方；

(c)甲方未履行其在本合同下的其它任何义务而导致实质性影响乙方对项目进行运营和维护超过陆拾(60)天，并且在收到乙方发出此违约的声明和要求甲方就此进行补救的书面通知后玖拾(90)天内(包括运营服务合同赋予甲方的任何补救期)，甲方还是未能补救的。

7.1.4终止意向通知

任何终止意向通知均应适当详细地说明导致该通知(“终止意向通知”)发出的乙方违约事件或甲方违约事件(视情况而定)。同时，任一方向另一方发出的任何终止意向通知应同时提交给贷款代理人一份副本。在发出终止意向通知后，双方应在叁拾(30)天期限内，或双方书面同意的更长期限内协商避免终止本合同而应采取的措施。如果双方已经同意将要采取的措施，并且/或者违约方已在相应的协商期内或双方同意的更长期限内补救该违约事件，则终止意向通知应立即并自动失效。

7.1.5终止通知

在第7.1.4条规定的协商期满时，除非

(a) 双方另外达成一致意见；或

(b) 导致终止意向通知的违约事件已得到补救，

发出终止意向通知的一方可向另一方和贷款代理人发出终止通知。该终止通知一经发出，本合同应立即终止。

7.1.6补救累计

本合同所规定的有关一方终止本合同的权利并不排除该方采取本合同规定的或法律规定的其它可用的补救措施。补救措施均是累计的，且一方采取的、或未能采取的一种或多种补救措施并不限制或排除该方采取或放弃其它补救措施。

7.2终止后的补偿

7.2.1乙方违约事件导致的前终止

由甲方提前终止本合同。甲方的经济损失包括但不限于资产评估费用、或重新选择运行维护商的费用、律师代理费等。

7.2.2甲方违约事件导致的提前终止

如果乙方因甲方违约事件导致提前终止本合同，甲方应向乙方支付由于提前终止而发生的实际费用以及因违约给乙方造成的全部经济损失。甲方支付该项金额后，乙方应将本项目设施及其权利无条件移交给甲方或其指定机构。

7.2.3不可抗力事件导致的终止

如果因不可抗力事件影响本合同的履行导致提前终止本合同，按不可抗力条款的规定执行，甲乙双方各自承担各自因不可抗力导致的损失。

如果乙方未按照本合同的规定购买和维持有关保险致使无法获得相应的保险理赔款，则甲方应向乙方支付的补偿款应扣除与该相应的保险理赔款相等的金额。

7.2.4若因政府职能部门调整的原因导致服务项目场地丧失服务条件，采购单位有权无条件终止本项目，并无需承担除退还据实结算后多收部分款项以外的其他任何责任。

7.2.5协商一致的提前终止

双方协商一致决定提前终止时，终止的补偿办法由双方协商确定。提前终止后的移交

7.2.6

移交应在本合同第7.1条规定的终止后的陆拾(60)天内进行，除非双方另有约定：

a)在移交日，除经甲方书面同意之外，乙方应清偿完毕其所负的一切债务，使应移交的资产没有任何权利瑕疵，包括不存在任何形式的留置权、质押权、抵押权等有碍甲方对本项目行使所有权的一切情形。乙方应参照本合同第8.1条规定的移交范围将本项目及附属该厂的所有权益，包括但不限于组成本项目的设施、器材、配件、厂房及设备、全部改建设施以及所有对场地的使用权，根据本合同第7.2条规定得到补偿后，全部移交和交还给甲方或其指定的执行机构。乙方在同一日还应将运营手册、运营记录、移交记录、设计图纸和甲方合理要求的其它资料提交给甲方，以使其能够直接或通过其指定的执行机构接手本项目的建设、运营和管理；

(b)乙方应向甲方移交在移交日之后十二个月期间本项目正常需要的消耗性备品备件和事故修理备品备件；

(c)在移交时，乙方应将与本项目有关的所有担保凭证和保险单、暂保单和保险单批单

转让给甲方或其指定的执行机构；

(d乙方应在移交日将为运营和维护本项目所

需的所有文件、计算机程序、技术和技术诀窍，通过包括许可证或分许可证的方式无偿移交并转让或者贵成他人无偿移交并转让给甲方或其指定的执行机构。甲方或其指定的权在本项目的运营和维护中免费使用这些文件、计算机程序、技术和技术诀窍：

(e)如果甲方要求，乙方应取消效的任何设备合同、供货合同签订的、于移交日和所有其它合同。甲方对 取消合同所发生的任何费用或索赔不负责任，同时乙方应保障甲方不因此受到损害。如果甲方要求，乙方应将这些合同转让给甲方；

(f)除非双方另有合同，乙方应于移交日之后陆拾(60)天内，自行从场地移走全部乙方所属物品、移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及与本项目的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的本项目设备、工具、零配件、设计图纸和技术资料或者其它本项目运营和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走或将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬迁、运输和保管的费用和风险；

(g)乙方承担移交日前本项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力所致或自然损耗所致或由甲方的行为违反了其在本合同下的义务所致；

(h)乙方及甲方应负责各自的成本和费用，包括将本项目移交给甲方或其指定执行机构的费用；

(i)如果乙方未按前述的规定进行移交，则乙方应赔偿甲方因此发生的支出或损失。

移交在本条款(a)至(i)项规定的义务完成后结束。

7.2.7保险理赔款的使用

如果本合同因不可抗力而终止，且甲方有义务根据第7.2条的规定向乙方支付补偿款，并且乙方根据其按照本合同的规定购买和维持的保险可以获得任何保险理赔款，则乙方同意该补偿款应扣除认定保险赔偿款的数额，而该等保险理赔款应按照以下顺序优先支付：

(a)贷款人已经设定担保的债务；

(b)减少根据本合同第7.2.3条项下应由甲方向乙方支付的其它补偿；

(c)余额支付给乙方。

如果乙方未按照本合同的规定购买和维持有关保险致使无法获得相应的保险理赔款，则甲方在第7.2条项下应向乙方支付的补偿款应扣除与该相应的保险理赔款相等的金额。

7.2.8本项目移交后的效力

自移交日开始，本合同另有规定的除外，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止。甲方或其指定机构应接管项目的运营及本合同明显或默示的、因本合同产生的和于合同终止后仍然有效的任何其它权利和义务。

第八条 运营期满后的移交

8.1移交范围

由乙方负责提供的生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)或建筑设计时，乙方对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书，设备制造指导书和其他资料、其他要求及建筑结构设计负，作为项目移交的评价依据。

在移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿移交；

(1)乙方对本项目及设施的所有权利、所有权和利益，包括：

a)本处理设施、建筑物和构筑物，包括运营期内改扩建的设施、建筑物和构筑物(如果有的话)；

b)与本处理设施相关使用的所有机械和设备仪表、办公用品、工具、器材、车辆、计算机软件；

c)第8.3条要求的所有零备件和配件；

2)甲方合理要求的此前乙方未曾按照本合同规定交付的运营手册、运营记录、维修记录、移交记录、设计图纸、财务帐目与凭证、说明书、文件、管理制度、规范、规程、计算机管理程序和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目设施的运营。

这些资产、资料和权利在向甲方移交时应不存在任何被查封、扣压、留置权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。渗滤液处理厂场地在移交日应不存在因运营和维护渗滤液处理设施导致的或乙方另外引致的环境污染。

8.2最后恢复性检修和性能测试

8.2.1最后恢复性检修

在移交日之前不早于三(3)个月，乙方应对本合同内所有设施进行一次检修，但此大修应不迟于移交日一(1)个月之前完成。全面检修的所有费用由甲方负责，检修内容和计划由乙方负责。最后恢复性检修应包括：

(1)所有设施的设备制造厂商的说明、手册和/或维护计划所列事项；

(2)消除实际存在的缺陷；

(3)检修、探伤、检测及易损易耗件更换等；

(4)甲方合理要求的其他检修项目。乙方有义务将甲方合理提出的检修项目列入其最后恢复性检修计划。

8.2.2性能测试

最后恢复性检修后并在移交日之前，乙方应在甲方代表在场时进行处理设施的性能测试。测试所得性能参数应

(i)符合本合同所规定的安全和环境标准：并且

(ii)处于良好的运营状况，得到良好维护，完好率达到100%。正常磨损除外。

8.3 备品备件

8.3.1移交的备品备件

在移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿移交在十二个月期间渗滤液处理站设施正常运转需要的消耗备件和事故抢修的备品备件。所有备件应具有与乙方于交付设备时从设备制造厂商取得的备件相同的质量和标准，并符合相同的技术规格要求，并应是上等优质的。

8.3.2购买额外的备品备件

在移交日之前，甲方可以向乙方提出一份其要求的第8.3.1条移交之外的本项目设施备品备件清单。乙方应尽最大努力以其可以从生产商处得到的同样优惠的价格向甲方移交或促成向甲方提供这些备品备件。

8.4缺陷责任期

乙方进一步保证在移交日后十二个月内，修复材料、工艺或设计缺陷或运营期内乙方的任何违约造成的本项目相关设施任何部分出现的任何缺陷或损坏。

甲方或其指定的营运商发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知乙方。在任何情况下，甲方必须最迟在上述十二个月的保证期结束前通知乙方。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。

甲方或其指定人应有权在下列情况下进行修正工作：

(a)紧急情况下，如果甲方立即通知了乙方有关紧急情况的状况并允许乙方的一位代表在整个紧急工作期间在场；或如果乙方在甲方通知后一段合理的时间内不能或拒绝修正违约。在这种情况下，乙方应支付合理且必要的修理费用，甲方有权提取履约保函的资金或以应付未付的服务费补偿此项费用。

如果修理本项目设施的缺陷或损坏要达到运营开始前的状态是不可能的或负担超平合理范围或费用过于昂贵，甲方应有权就本项目设施性能降低获得赔偿。甲方应有权提取“运营和维护保函”中相应金额用以支付赔偿。

8.5承包商保证的转让

在移交时，如果甲方需要，在甲方提前两个月书面通知乙方的情况下，乙方可以将所有承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方或其指定机构。

8.6技术转让

乙方应在移交日将届时使用的因运营和维护本项目设施形成的所有技术资料和数据无偿移交给甲方或其指定机构。

8.7人员及培训

运营期结束的三个月前，乙方应就其所提供的设备及操作系统，对甲方的操作人员和维修人员进行操作、安全保护措施和维护保养方面的培训。培训工作在现场或厂家进行，培训费用含在投标报价中。培训内容包括主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。培训方式包括理论讲课和实际操作。乙方应为培训人员提供正规的培训手册。

8.8合同的取消、转让

以第8.5条和第8.6条为前提，如果甲方要求，在甲方提前两个月书面通知乙方的情况下，乙方应解除和终止其签订的、于移交时仍有效的设备合同、供货合同和所有其他合同，甲方对于解除和终止合同所发生的任何费用不负责任。

8.9移走乙方所有的物品

除非双方另有合同，乙方应于移交日之后三十(30)天内，自费从渗滤液处理站设施移走乙方所属的全部物品。移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及与渗滤液处理站设施的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的渗滤液处理站设施的设备、工具、零配件、设计图纸和技术资料或者其他渗滤液处理站设施运营和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。由于乙方拒绝或者迟延受领这些物品，导致物品损毁、丢失的，乙方不得向甲方索赔。

本条款适用于任何一方提前终止的情形。

8.10风险转移

乙方承担移交日前渗滤液处理站设施的全部或部分损失成损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力所致或自然损耗所致或由甲方的行为为违反了其在本合同下的义务所致。

8.11移交费用和批准

对于依据第8.1条至第8.6条所进行的甲方或其指定机构移交和转让渗滤液处理站设施及转让有关的承包商的保证、技术和供应合同，甲方无须向乙方承包商支付任何补偿或购买费用。

乙方及甲方应负责各自的因向甲方及其指定机构移交和转让发生给费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动，并且应支付移交和转让有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用。

8.12无负担移交

移交前，乙方应付清全部的债务、税费、雇员工资、福利、安置费和补偿费等，并确保移交时的项目、资产和权利不存在查封、扣押、留置、抵押、质押、权利争议以及其他任何负担。

本条款适用于任何一方提前终止的情形。

8.13移交效力

自移交日开始，乙方在本合同项下运营权即应终止。本合同约定的乙方应尽的义务及于移交日之前发生及未付的债务乙方仍应继续履行。甲方或其指定机构应接管本项目设施的运营及本合同明示或默认的、因本合同产生的但于本合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

第九条  其它

9.1未尽事宜

本合同没有规定或者规定不明的有关事宜，由双方本着平等互利、诚信合作的原则根据当时有效的法律协商解决。

9.2签署

本合同以中文订立。本合同壹(1)式陆(6)份，甲方和乙方各持叁(3)份。具有同等法律效力。

本全同双方已使其授权代表在文首载名日期签署了本协议。

| 甲方单位：（盖章） | 乙方单位：（盖章） |
| --- | --- |
| 法人代表：（签字） | 法人代表：（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 日期： | 日期： |

第六章  投标文件格式附件

附件1：

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件2：

资格证明文件目录

1、投标声明书（附件3）

2、授权委托书或者法定代表人身份证复印件（附件4）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

附件3：

投标声明书

台州市椒江区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址             。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（附页面查询结果，查询时间为投标前一周内）

3、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

4、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

6、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

（请打印签字后，扫描成图片或pdf格式，再导入电子投标文件制作软件进行上传）

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件4：

授权委托书

台州市椒江区政府采购中心：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

（请打印签字后，扫描成图片或pdf格式，再导入电子投标文件制作软件进行上传）

投标人全称（公章）：                              日期：

附： 法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件5：

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件6：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件7）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案(可视情选用附件8、附件9)；

4、安装、调试及验收方案；

第二部分  投标产品描述部分

1、投标其他相关资料（附件11）；

2、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

第三部分  商务响应部分

1、证书一览表（附件12）；

2、类似项目的成功案例（附件13）

3、售后服务描述及承诺（可视情选用附件14，附件15）；

4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）

附件7：

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  | 股东关系 |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

日        期：

附件8：

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

日        期：

附件9：

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

日        期：

附件11：

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

日        期：

附件12：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

日        期：：

附件13：

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

日        期：

附件14：

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日        期：

附件15：

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

日        期：

附件17：

项目名称

项目编号：（标段）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件18：

报价文件目录

1、开标一览表（附件19）；

2、报价明细表（附件20）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件21）；

5、产品适用政府采购政策情况表（附件22）。

附件19：

开标一览表 (第 标)

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 单价（元/m³） |  |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

（请打印签字后，扫描成图片或pdf格式，再导入电子投标文件制作软件进行上传）

职        务：

日        期：

附件20：

报价明细表 (第 标)

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4.本表中的品牌及规格型号必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

（请打印签字后，扫描成图片或pdf格式，再导入电子投标文件制作软件进行上传）

职        务：

日        期：

附件21：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期： ××年××月××日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   ××年××月××日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件22：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。