临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称： 临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）排水支管网排查项目-大田片区

项目编号：LYLH-202509

招 标 人：临海市住房和城乡建设局

联 系 人：吴先生        联系电话：0576-85382135

招标代理机构： 隆耀（浙江）工程咨询有限公司

联 系 人：邵女士       联系电话：0576-85318992

二0二五年七月

目    录

第一章	投标邀请	3

第二章	招标需求	7

第三章 投标人须知	11

第四章 评标办法及评分标准	21

第五章 合同主要条款	24

第六章 投标文件格式	28

一、资格响应文件格式	28

二、商务技术文件格式	29

三、报价文件格式	38

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受临海市住房和城乡建设局委托，现就临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）排水支管网排查项目-大田片区进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）排水支管网排查项目-大田片区

采购单位：临海市住房和城乡建设局

采购规模及内容概述：工作内容包括管线普查与测绘、入户调查、涉水污染源排查、混接点调查、管道排查检测（含箱涵、渠道）、雨水总排口水质检测及溯源排查、化粪池及隔油池等预处理设施排查、资料编制等内容，详见招标需求 。

采购预算：3514538元

最高投标限价：3514538 元（各综合单价最高限价见第二章招标需求）

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲服务期：合同签订后45日历天内完成排查并出具成果报告，后期服务时间至临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）大田片区所有管网更新改造项目竣工验收合格。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目的特定资格要求：具有测绘（工程测量专业）乙级及以上资质；

（4）本项目不允许联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2025年8月7日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件质疑：投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2025年8月7日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2025年8月7日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼四号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司对面）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

（1）采购人信息

名称：临海市住房和城乡建设局

地址：临海市东方大道8号

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式：0576-85382135

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：13906768765

（2）采购代理机构信息

名 称：隆耀（浙江）工程咨询有限公司

地址: 临海市京商大厦9楼

项目联系人（询问）：邵女士

项目联系方式：0576-85318992

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：13666865263

电子邮箱: LYLH202401@163.com

（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局

地 址：临海市巾山东路112号

联系人：政府采购监管科

监督、投诉联系电话：0576-85188034

（4）政采云平台信息

联系电话：95763

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，可与以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 朱菲菲 | 13732333886 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 3.8%起 | 金寅姿 | 13575826932 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 3.65%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 3.85%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9%起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85%起 | 吴静静 | 13606680050 |
| 15 | 民生银行 | 3.85%起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

第二章   招标需求

一、项目目的

本项目是对临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）排水支管网大田片区的全面摸查，全面掌握排水管道（含箱涵、渠道）的类别、平面位置、埋深、高程、走向、性质、规格、材质、井盖规格、井盖材质、井室规格、权属单位、淤积情况、运行健康状况等属性信息；采集井内照片及井边环境照片等多媒体数据；调查雨水总排口水质情况及溯源排查等信息；排查涉水污染源信息；全面排查排水管网错接混接及用户接入情况；对管道进行清淤、检测评估，为后续管道更新改造提供依据。

二、排查范围

1、本项目排查范围：临海市大田片区（见排查示意图）。排查内容涵盖临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）排水支管网排查项目-大田片区指定范围内排水管道（含箱涵、渠道）、雨水总排口、化粪池及隔油池等预处理设施等排水设施。本次排查范围不包含“临海市东大河综合整治工程排水管网排查项目”所涉及的排查范围。

2、排查范围示意图

三、排查内容

（1）排查主要内容为管线普查与测绘、入户调查、涉水污染源排查、混接点调查、管道排查检测（含箱涵、渠道）、雨水总排口水质检测及溯源排查、化粪池及隔油池等预处理设施排查、资料编制等工作。排查范围包括临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）排水支管网排查项目-大田片区指定范围内排水管道（含箱涵、渠道）、雨水总排口、化粪池及隔油池等预处理设施等排水设施。管线普查与测绘、调查及评估成果包括照片和视频数据要满足后期更新改造设计等工作需求。

（2）项目涉及的工作量清单及最高限价见下表：

| 序号 | 调查范围 | 内容 | 单位 | 暂定工作量 | 综合单价最高限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道排查 | 管线普查【含测绘（精度精确到厘米）、入户调查、涉水污染源调查】 | m | 68106 | 8 | 544848 |
|  |  | 潜望镜检测（仅检测） | m | 5755 | 6 | 34530 |
|  |  | CCTV检测（仅检测） | m | 14000 | 11 | 154000 |
|  |  | 管道（DN300及以下）潜望镜排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 18753 | 27.37 | 513270 |
|  |  | 管道（DN300及以下）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 26265 | 33.01 | 867008 |
|  |  | 管道（DN400）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 6257 | 33.05 | 206794 |
|  |  | 管道（DN500）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 2111 | 33.12 | 69916 |
|  |  | 管道（DN600）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 2171 | 33.45 | 72620 |
|  |  | 管道（DN700）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 1186 | 33.56 | 39802 |
|  |  | 管道（DN800）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 666 | 33.73 | 22464 |
|  |  | 管道（DN900）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 1100 | 38.92 | 42812 |
|  |  | 管道（DN1000）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 400 | 39.21 | 15684 |
|  |  | 管道（DN1200）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 100 | 42.62 | 4262 |
|  |  | 管道（DN1400）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 100 | 45.25 | 4525 |
|  |  | 管道（DN1500）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 100 | 46.10 | 4610 |
|  |  | 管道（DN2000）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 100 | 49.56 | 4956 |
|  |  | 箱涵、渠道降水、疏通、检测、清淤、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 100 | 66.87 | 6687 |
| 2 | 雨水总排口水质检测及溯源排查 | 针对雨水总排口，开展氨氮、PH、总磷、COD等水质检测及溯源排查 | 次 | 200 | 210 | 42000 |
| 3 | 化粪池、隔油池等预处理设施排查 | 化粪池、隔油池等预处理设施检测 | 座 | 325 | 150 | 48750 |
|  |  | 化粪池、隔油池等预处理设施清掏 | 座 | 163 | 5000 | 815000 |
| 以上合计 |  |  |  |  |  | 3514538 |

注：以上表格中的工作量清单已包含按照招标文件要求完成排查服务的所有工作，项目实施过程中实际发生但未列清单的工作其费用视为已包含在报价中，表格所列工作量均为暂定，工作量按实结算。本次排查以生活小区内雨水管网排查为主，中标单位报价时须综合考虑。

- 1、供应商须按照综合单价最高限价进行相关单价的报价。（投标单价不得超过综合单价最高限价）。

- 2、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。(此项符合性在报价文件中进行评审)

3、系统台账整理：根据验收标准对调查成果的要求，做好历史资料审核整理、验收资料汇编、专家指导、图纸编绘、梳理，撰写调查评估报告，建立图件等各资料档案库，建设调查数据库，完成与之配套的 GIS 地理信息系统并与临海市工投集团平台进行对接，实现资料信息化等工作，完成相应的调查报告、技术报告和创建方案、四张清单、两张图（管网调查问题图、管网问题整改完成图）、台账资料。费用由供应商在投标时综合考虑，不再另行计算。

4、以上综合单价包含检查井的清理、化粪池及隔油池等预处理设施检测清掏、检测管道内积水的抽排、两侧封堵的管道井间铺设临时管道、管道疏通、清淤（含管道清洗）、封堵（含潜水封堵）、排水、视频检测、淤泥等废弃物的外运处置、设备的进退场费用、成果提供、整改情况复核（出具复核报告）、管理费、利润及各种规费、税费、水费、电费、安全文明施工费、测绘费、拆除封堵费等其他所有完成管道检测、清淤、疏通、临时排水费、培训、试运行、验收、后期服务等全部费用等工作的一切费用。

5、工作内容包含区域内所有必要性的入户调查。

6、结算方式按照实际的工作量与投标综合单价进行结算，中标人承诺的综合单价一次性包死，不因市场因素和政策因素的变动而调整。

7、沙石、淤泥等垃圾由中标人自行合法合规处置，相关费用由中标人负责。涉及到的上下车费、垃圾运输、平整、处置费、无害化处理费、作业机械的冲洗费等所有费用不再另行计取，由供应商在投标时综合考虑，结算时不再调整。相关部门规定须提交外运保证金的，保证金由中标人支付。供应商须按规定处置，未按规定处置而导致被处罚的，后果由供应商自行承担。外运运距供应商在投标报价时综合考虑。

8、管道检测临时封堵及拆除费用已包含单价内，供应商在投标报价时综合考虑。如采购人发现中标人有不按规定处理管道清理物的情况的，一经查实采购人有权单方解除合同并没收合同履约保证金，由此造成的一切损失及法律责任由中标人负责。

9、具体实施工程内容根据项目现场实际情况确定，中标单位应在现场基本情况了解后向采购人或监理单位提出采用哪种方案进行检测、检查，方案经采购人或监理单位同意后方可实施，如实施过程中方案出错或不可行的，按实际情况调整实施。其中CCTV检测必须经采购人或监理单位确认，未经确认的，采购人有权不予认可，不支付相关费用。

10、在排查过程中，如发现因检查井破损导致排查工作无法进行的，须经采购人或监理单位确认。

11、如涉及清淤，须经采购人或监理单位确定；如遇管道淤泥含量不清，需要尝试清淤等工作的，不再另行计取费用，供应商在投标时综合考虑。

12、在排查过程中，如有管道情况不明，须采取其他方式确定管道走向的，须经采购人或监理单位确定，费用由供应商在投标时综合考虑，不再另行计算。

13、供应商需负责大数据汇集、上报、信息系统录入等相关工作，因数据无法汇集到大数据信息平台的，供应商须无条件整改。费用由供应商在投标时综合考虑，不再另行计算。

14、竣工验收前对问题清单整改情况进行复核并出具复核报告。

15、检查井清淤要求：清淤时，不得将管内淤泥冲洗到其他管中并将井口清洗整洁。

16、项目实施过程中实际发生但未包含在上述工作内容中的其他项目，费用由供应商在投标时综合考虑，不再另行计算。

17、供应商在工作过程中，应在合同总价范围内自行把握工程量，若可能出现超出的情形，应暂停工作提前报采购人或监理单位确认。

18、在进行检测、清淤、疏通等作业时，必须按规定实行安全围护，设立醒目标志，工作人员必须穿标志服，避免安全事故的发生。

19、测绘精度精确到厘米，确保测绘数据与信息平台的对接录入。管径规格参照设计相关规范要求。

20、水质检测供应商应委托具备相应资质的第三方机构进行并出具成果文件,以确保项目的质量。

四、工作思路

4.1 项目实施依据

4.1.1 国家法律法规及相关政策

1.《中华人民共和国水污染防治法》；

2.《中华人民共和国环境保护法》；

3.《中华人民共和国道路交通安全法》；

4.《中华人民共和国安全生产法》；

5.《中华人民共和国消防法》；

6.《中华人民共和国水土保持法》；

7.《水污染防治行动计划》；

8.《城镇排水与污水处理条例》；

9.《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》；

10.《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》（建城〔2024〕18 号）；

11.《城市黑臭水体整治—排水口管道及检查井治理技术指南（试行）》。

4.1.2 管网测绘依据的技术标准及规范

1.《测绘技术设计规定》CH/T1004-2005；

2.《测绘技术总结编写规定》CH1001-2005；

3.《工程测量规范》GB50026—2020；

4.《全球定位系统（GPS）测量规范》GB／T18314－2009；

5.《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898-2009；

6.《国家基本比例尺地图图式第 1 部分：1 ：500 1 ：1000 1 ：2000 地形图图 式》GB/T 20257.1-2017；

7.《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

8.《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008。

4.1.3 管道摸查依据的技术标准及规范

1.《室外排水设计标准》GB50014-2021；

2.《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022；

3.《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

4.《城镇排水管道混接调查及治理技术规程》T/CECS 758-2020;

5.《地表水和污水检测技术规范》HJT91-2002；

6.《城镇污水水质标准检验方法》CJ/T51-2018；

7.《水质采样技术指导》HJ494-2009；

8.《水质采样样品的保存和管理技术规定》HJ493-2009；

9.《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB30600-2018；

10.《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；

11.《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。

4.2 技术路线

主要技术路线为：

（1）首先，通过对项目范围内排水管网基础资料的收集，整理并分析排水设施的运行现状，然后，结合实地踏勘结果编制合理的摸查方案。

（2）本次管网摸查工作包含两部分内容，首先，结合相关资料，对指定范围内的管线及附属设施进行探测，探测内容包含基础信息测绘与运行情况的详查，最终形成管网测绘图与GIS基础数据库。

（3）在资料收集、管网探测的基础上，查清排水管网的接入点、雨水总排口、混接点等接排信息，形成综合调查数据库，从而真实反映排水设施的现状，以满足模型分析、综合调度的基本要求。

（4）对区域管道和检查井、化粪池、隔油池等预处理设施进行检测，将管道内部结构性缺陷与功能性缺陷纳入管道缺陷数据库，并结合管道摸查成果对排水系统进行评估。

五、实施要求

5.1 排查总体方案

根据临海市大田片区排水现状，本次排查成果将作为后续的临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）大田片区设计施工依据。因此，排查目的为查清目前大田片区指定范围内排水管道（含箱涵、渠道）本体缺陷及雨污混接点等情况。

本次排查对象包含指定范围内排水管道（含箱涵、渠道）、雨水总排口、化粪池及隔油池等预处理设施等排水设施等设施，开展全要素排查工作。采用管线测绘、管网健康状况检测、水质水量检测等排查手段，开展排水管道（含箱涵、渠道）缺陷、涉水污染源、雨污混接等专项调查。

5.2 入户调查

掌握排水设施的整体状况，摸清排水户纳污情况、排水管网健康情况、排水口排放情况等，对疑似混接点通过入户调查方式，找出是否存在错接漏接等情况。

5.3 管线普查测绘

测绘工作包含两部内容：控制测量、管线点测量、带状图测量和成果质量检查。

5.4 管网基础属性详查

查明管道的埋设方式、埋深、管径、断面尺寸、井深、材质、流向、附属设施、运行状态、埋设年代、权属单位、养护单位、周边环境照片、井内照片、井盖材质、井盖规格等。管线点为接入点时， 需按照接入点要求填写属性。管线点为混接点时，需按照混接点要求填写属性。

5.5 管道清淤检测

管道清淤检测主要为查明主排水管道及检查井存在的各种缺陷的缺陷类别、 评估缺陷等级和管网实际连接情况，为管道及检查井缺陷修复提供重要依据，是管道修复改造的前提。其次，管道清淤作为管道检测的预处理环节，其质量好坏将很大程度上影响管道检测的准确性，进而影响管道修复的效果，对于本工程实施效果具有较大影响。

（1）管道封堵、临时导水方法

对于长期高水位运行的管道在清淤检测前需进行管道封堵导流，根据实际管道情况和管内水流强度，为避免因封堵时间过长造成上游积水产生的水压对下游施工人员造成一定威胁，因此需要对上游、交汇井各个入水口进行封堵，并将上游来水通过临时管倒流至下游。封堵的距离根据实际情况进行，在封堵之前应对所要施工的路段范围内的井盖打开并放置围护栏或醒目标志，用气体检测仪对井内的气体进行检测，确保无有毒气体后方可进行下井封堵，如有必要必须配备氧气进行施工。管道封堵方案需提前制定，并提前24小时报采购人或监理单位审批。封堵作业按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68 的有关规定进行。

（2）充气管塞封堵的要求

每次气囊使用之前，必须要检查气囊的表面是否有裂缝、切口或其他损伤。有损伤或已遭化学物质侵蚀的堵水气囊不得继续使用。每次使用之前，都必须对气囊的充气附件进行检查，查看是否会因为安装不当而可能导致压力超过最大工作压力，以确保安装正确。

在对气囊进行充气之前，对安放气囊处的管道内径进行测量，注意该尺寸必须要落在相应的封隔范围之内。

在管道内对气囊进行充气时，注意只要将气囊充气到刚好靠在管壁上为止，然后到安全距离之外再进行加压，加压只能在管道外进行。充气时，管道系统内不允许有人。

拆除管塞时应缓慢放气，并在下游安放拦截设备。

（3）墙体管堵的要求

当采用墙体封堵管道时，应根据水压和管径选择墙体的安全厚度，必要时应加设支撑。

在流水的管渠中封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管维持流水，等墙体达到使用强度后，再将预留孔封堵。

拆除墙体前，应先拆除预埋短管的管堵，放水降低上游水位，放水过程中人员不得在井内停留，待墙体两侧水位平衡后方可开始拆除。

水下砌筑、拆除砖堵时，应考虑使用蛙人进行潜水作业。

（4）对潜水作业的要求

封堵前申请办好有关封堵手续。

井下作业前须与工作面的前后雨、污水提升泵站协调，降低工作面区间内的雨、污水水位，且须相关泵站及施工方现场负责人等签字确认。

严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。使用供压缩空气的隔离式防护  装具。污水管网中下井作业人员穿戴供压缩空气的隔离式防护装具进行下井作业。

作业前，提前二小时打开工作面及其上、下游的窨井盖，用排风扇排风60分钟以上，并经硫化氢测试仪检测后方可下井。下井操作人员需戴供压缩空气的隔离式防护装具下井执行任务。操作人员下井后，井口需继续排风。为了保证水下施工人员人生安全，在下井前摸清管道的流量流速情况，并与泵站密切配合并采取相应有效保护措施及准备。封堵时选派有封堵经验的潜水员封堵。

（5）管道内窥检测：管道检测工作主要采用 CCTV 检测方法。管道检测以管道 CCTV内窥为主。

（6）检测作业技术要求

本次管道检测的对象主要为临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）-大田片区排水支管网，查明管道的结构及功能性缺陷，查明管道健康情况，进一步查明管道混错接关系，为管道修复改造工作提供直接依据。

（7）检测结果评估。

（8）结构性状况评估。

（9）功能性状况评估。

5.6 检查井检测

使用相关检测设备对检查井进行连续影像检测、分析处理。观察检查井内部状况并进行实时录像，以确定检查井内部缺陷。

检测应不带水作业，当现场条件无法满足时，应当采取降低水位措施；在进行检测前应对被检测检查井做清洗，清洗后的检查井内壁应无污物或杂物覆盖； 检查井表面泥垢或结垢过厚、井内雾气浓厚、光线过暗应中止检测。

5.7 化粪池、隔油池等预处理设施检测

使用相关检测设备对化粪池、隔油池等预处理设施进行连续影像检测，对其内部状况进行实时录像, 以确定内部缺陷。

若需要对化粪池、隔油池等预处理设施进行清掏，则清掏后的化粪池、隔油池等预处理设施应无污物或杂物覆盖。

5.8混接点调查

混接点位置探查的对象为调查范围内的排水管道及附属设施。混接调查内容包括混接位置、混接流量、混接水质、排水口并对调查结果进行分析和判断，得出雨污混接程度的评估结论。

5.9雨水总排口调查

雨水总排口调查主要有以下内容：

1）持续三个旱天后，调查总排口是否有污水排入水体；

2）强排区域是否有河水倒流雨水总排口。

雨水总排口调查方法包括：巡视、开井检查及流量和水质检测。应选择在持续三个旱天后进行；雨水总排口应至少拍摄 3张照片：雨水总排口照片、排入水体照片、环境照片。

六、人员要求

供应商应根据本服务项目的招标内容、作业要求等合理的配置作业班组及人员。如采购人要求增加作业人员的，供应商应按采购人要求执行。

其中人员配备及主要设备配置需要有项目负责人、现场技术负责人、安全负责人、管道工、工程资料整理人员、安全检查及防护人员、报告编制人员、设备管理人员、有限空间作业人员、制图员等，管道检测人员、调查人员若干及符合排查需求的设备配置。

- 七、项目成果

1、每个调查区域的调查工作结束后应收集整理好调查过程中原始记录材料，及时编写区块的调查报告书最终形成总体的调查评估报告，评估报告包括但不限于下列内容：

（1）项目概况：项目背景、调查范围、调查内容、已有资料利用情况、参照执行的规范、设备和人员投入、完成情况；

（2）技术路线及调查方法：技术路线、技术设备及手段；

（3）入户调查与评估；

（4）排水设施规划、建设现状；

（5）涉水污染源调查与评估；

（6）排水设施的调查与探测；

（7）雨水总排口调查与评估；

（8）排水管道及检查井检测与评估；

（9）化粪池、隔油池等预处理设施检测与评估；

（10）雨污混接调查与评估；

（11）调查评估结论；

（12）质量保证措施：各工序质量控制情况；

（13）问题及整改建议；

（14）附图、附录；

（15）复核报告。

2、成果数据类型：数据库格式指 mdb格式，台账数据指xls或 xlsx格式，图形数据指 dwg 格式，GIS 数据指 shapefile或 gdb格式。

3、在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括指定方案、成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书、整改建议、排摸报告、整体性报告、四张清单、一张网等。书面成果报告份数为5份，电子成果报告一份。(其中CCTV检测的须另行出具视频报告)

4、排水管线及检查井视频测绘资料将作为疏通清淤验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

5、项目工程竣工后，中标人须按国家工程竣工有关规定向采购人提供完整竣工资料(包括管径、长度、污水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨污水混接标注、支管位置及管径、窨井及沉井位置、检查井位置和间距、影像资料、CCTV检测、CAD电子文档、管网的检测报告及检查井的检测报告等内容)。

6、书面资料份数须满足采购人要求。

八、施工要求

1、在进行检测、清淤、疏通等作业时，必须按规定实行安全围护，设立醒目标志，工作人员必须穿标志服，避免安全事故的发生。

2、项目实施过程发生的意外安全事故（含第三者事故），责任、损失和赔偿全部由中标人承担。

3、跟踪服务，中标人应无条件配合采购人后续工作，包含但不仅限于进行项目技术交底、配合后期招标、配合后期施工、大数据平台资料汇集上报等工作。

4、检查、疏通过程不能影响管网正常使用，如造成损失的全部由中标人自行承担。

5、验收：验收按国家、地方、行业及招标文件要求执行，验收时须进行全过程配合，验收资料由中标人准备，验收费用由中标人支付。

6、如采购人有任务安排或需处理的紧急事宜，中标人须在一个小时内到达现场配合采购人工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次扣5000元。

7、在以后实际设计、施工过程中，如需发现排查结果不符合现场实际情况须补测、复测的，采购人不再支付其他费用。如中标人不按要求到场补测、复测的，采购人有权委托其他单位进行补测、复测，费用在余款中扣除。

8、采购人在有权对以上服务内容予以增加或减少（含调查区域及工作量），中标人不得要求调整中标单价。工作量按实结算。因原始数据缺失较多，工作量变化幅度可能较大，各供应商在投标时综合考虑。

9、本项目各区块是否调查、调查内容均由采购人确定。采购人有权随时调整调查区块的进度，中标人须无条件配合，并按采购人的最新要求保质保进度完成调查工程。中标人不按采购人要求进行调查工作的，采购人有权扣除履约保证金，直至解除合同。

10、调查过程中或验收或复核时，采购人有权对存在疑问的调查内容进行抽检或复核，抽检、复核所需费用由中标人承担。中标人提交的成果有造假行为的，扣除全部履约保证金，采购人不予支付未支付的服务费，并解除合同。中标人给采购人造成损失的，赔偿损失。但因管道内部发生新的断裂或原来已有检查但因各种原因确实无法看清的除外。

11、中标人需对提供的成果检测报告真实性、准确性负责，中标人提交的最终成果报告如存在质量问题需根据采购人要求重新制作；由于中标人漏排、错排或检测不到位，所产生后果（含重新检测或由采购人指派其他施工方进行疏浚、检测等情况）由中标人承担一切费用及相关责任，并扣5000元/次，在核定后的工程款中直接扣除。若混接点未发现或后期由采购人重新发现，由中标人承担一切费用及相关责任，并扣10000元/次，在核定后的工程款中直接扣除。若发现一次（含一次）中标人提交的最终成果报告及影像资料有造假，所产生后果（含重新检测或由采购人指派其他施工方进行疏浚、检测等情况）由中标人承担一切费用及相关责任，且采购人有权直接终止合同。

12、在项目实施过程中，中标人须同时做好与设计单位、监理单位的沟通工作，以确保排查实施方案的合理性。

九、付款方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额30%的预付款，完成所有排查工作、提交所有成果报告，经采购人确认并验收合格后，向中标人付至实际完成工作量的70%（含预付款）；临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）-大田片区所有管网更新改造项目通过竣工验收后，向中标人付至结算价的100%。

十、其他情况说明

▲1、本项目采购人原始资料及图纸缺失较多，供应商中标后，采购人仅提供部分现存有可提供的图纸，采购人未提供部分由中标人自行负责处理。采购人不予支付任何因此增加的费用或因此产生的责任，排查结果准确性、完整性由中标人负责。

2、项目合同签订后3日内中标人必须将投标所承诺的CCTV、潜望镜检测设备运抵项目现场，同时配套的设备操作人员必须到位，确保项目顺利开展。投标时承诺的人员和设备，根据项目实施进度及采购人要求按时进场，否则采购人有权解除合同。

3、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）排水支管网排查项目-大田片区 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费根据中标价由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：100万*1.5%+（500-100）万*0.8%*80%； |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后9个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额30%的预付款，完成所有排查工作、提交所有成果报告，经采购人确认并验收合格后，向中标人付至实际完成工作量的70%（含预付款）；临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）-大田片区所有管网更新改造项目通过竣工验收后，向中标人付至结算价的100%。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式并在政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

1.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定向本项目监管机构临海市财政局以书面形式邮寄方式进行投诉，联系地址：临海市巾山东路112号，联系部门：政府采购监管科，监督、投诉联系电话：0576-85188034。

2.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）具有测绘（工程测量专业）乙级及以上资质证书原件扫描件或复印件；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）服务内容响应表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似合同案例一览表；

（8）服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括人工费、材料费、机械费、措施费（如抽水、封堵费及拆除封堵费、潜水员服装及潜水作业费、测绘费（含内外业所有费用、测绘图纸编制费用等所有测绘相关费用）、大数据平台数据汇集费、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（此项符合性在报价文件中进行评审）

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在招标文件格式指定页面无法定代表人盖章或签字、未在招标文件格式指定页面盖公章、在招标文件格式指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）（如有）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效:

1.不同供应商的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的;

2.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的;

3.不同供应商的投标文件的内容存在3处(含)以上错误一致的;

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者综合单价最高限价的；

（4）未填写投标报价的、《报价明细表》中工程量少于招标文件中提供的工程量数量的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（LYLH202401@163.com ）,联系人：朱先生，电话：13666865263；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（服务类：提供原与其他采购单位签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供银行工资流水）、奖金（包括年终奖，提供银行工资流水）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（80分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 |  | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩（2分） |  | 2 | 投标人自2020年1月1日起（以完（竣）工时间为准）至今有已完成类似管网排查服务的得1分，在此基础上每增加一个得1分，此项最高得2分。 注：提供中标通知书、合同、完（竣）工证明材料的扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
| 2 | 企业实力 （6分） |  | 3 | （1）投标人具备工程设计市政行业（排水工程）专业丙级的得1分；具备工程设计市政行业（排水工程）专业乙级的得2分；具备工程设计综合资质甲级或工程设计市政行业（排水工程）专业甲级得3分。 注：提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  |  | 3 | （2）投标人通过质量管理体系认证且在有效期内得分1分；通过环境管理体系认证且在有效期内得1分；通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内得1分； 注：提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
| 3 | 专业人员组成 （14分） |  | 5 | （1）投标人项目负责人具有给排水专业或市政类或测绘类正高级工程师职称的得4分，具有高级工程师职称的得2分；具有注册公用设备工程师（给水排水专业）资格的加1分；本项最高得5分。 注：提供证书扫描件和近3个月的社保证明文件扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  |  | 4 | （2）拟派项目技术负责人具有给排水专业或市政类或测绘类正高级工程师职称的得3分，具有高级工程师职称的得2分；具有注册公用设备工程师（给水排水专业）资格的加1分；本项最高得4分。 注：提供证书扫描件和近3个月的社保证明文件扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  |  | 5 | （3）项目实施人员（项目负责人和技术负责人除外）： ①拟派项目实施人员具有注册测绘工程师的，得1分； ②拟派项目实施人员具有注册安全工程师的，得1分； ③拟派项目实施人员具有测绘专业工程师及以上职称的，每个得0.5分，最高得1分； ④拟派项目实施人员具有有毒有害有限空间作业证书，每个得0.5分，最高得1分； ⑤拟派项目实施人员具有下水道养护工中级及以上的上岗证书，每个得0.5分，最高得1分。 注：提供证书扫描件和近3个月的社保证明文件扫描件加盖公章，不提供不得分。一人有多本证书的按一本计。 |
| 4 | 拟投入本项目的设备 （10分） |  | 3 | （1）投标人拟投入CCTV检测设备4套及以上的得3分。 注：提供以上设备购买发票或租赁合同扫描件，不提供不得分。 |
|  |  |  | 1 | （2）投标人拟投入潜望镜检测设备2套及以上的得1分。 注：提供以上设备购买发票或租赁合同扫描件，不提供不得分。 |
|  |  |  | 5 | （3）投标人拟投入声呐检测仪、 GPS 接收机、全站仪、COD 测定仪、多普勒超声波流量计、氨氮分析仪、管线探测仪、气体检测仪、鼓风机、封堵气囊、地质雷达的，每样得0.5分，最高得5分。 注：提供以上设备购买发票或租赁合同扫描件，不提供不得分。 |
|  |  |  | 1 | （4）投标人拟投入吸污车（清淤车）的每台得0.5分，最高得1分。 注：提供以上设备购买发票或租赁合同扫描件，不提供不得分。 |
| 5 | 项目理解（4分） |  | 4 | 根据投标人对本项目的现状概况、工作内容、工作目的、工作任务等的理解和认识程度等进行打分0-4分。 |
| 6 | 项目实施方案（24分） |  | 4 | （1）根据投标人涉水污染源及排水设施的调查方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分。 |
|  |  |  | 4 | （2）根据投标人测绘方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分。 |
|  |  |  | 4 | （3）根据投标人检测方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分。 |
|  |  |  | 4 | （4）根据投标人疏通方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分。 |
|  |  |  | 4 | （5）根据投标人问题清单整改方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分。 |
|  |  |  | 4 | （6）根据投标人进度安排的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分。 |
| 7 | 安全文明作业方案 （4分） |  | 4 | 根据投标人安全文明作业方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分。 |
| 8 | 应急 措施 （4分） |  | 4 | 根据投标人应急措施方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分。 |
| 9 | 验收 方案 （4分） |  | 4 | 评委根据投标人验收方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分。 |
| 10 | 合理化建议（4分） |  | 4 | 评委根据投标人针对本项目的合理化建议的全面性、可执行性、建议创造的价值等进行打分（0-4分）。 |
| 11 | 售后服务内容和保障措施（4分） |  | 4 | 评委根据投标人售后服务内容和保障措施方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分。 |

提示：1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。

4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

- 投标人义务

- 评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 2分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 企业实力 | 6分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 专业人员组成 | 14分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 拟投入本项目的设备 | 10分 |  | / | / |
| 5 | 项目理解 | 4分 |  | / | / |
| 6 | 项目实施方案 | 24分 |  | / | / |
| 7 | 安全文明作业方案 | 4分 |  | / | / |
| 8 | 应急措施 | 4分 |  | / | / |
| 9 | 验收方案 | 4分 |  | / | / |
| 10 | 合理化建议 | 4分 |  |  |  |
| 11 | 售后服务内容和保障措施 | 4分 |  | / | / |
| 合计 |  | 80分 |  | / | / |

第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购方）                          乙方：（服务方）

鉴证方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定及               项目招标的结果，签署本合同。

- 第一条：合同范围

1、服务项目：

2、服务范围包括：

3、服务地点：

4、服务要求：详见招标文件采购需求

5、服务期：

- 第二条：合同价

- 1、合同价：      元（大写：           ）；

- 2、合同单价：详见供应商报价文件，综合单价一次性包干；

- 3、工作量按实结算；

- 4、合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整综合单价。

- 第三条：施工地点：甲方指定地点

- 第四条：施工要求

1、在进行检测、清淤、疏通等作业时，必须按规定实行安全围护，设立醒目标志，工作人员必须穿标志服，避免安全事故的发生。

2、项目实施过程发生的意外安全事故（含第三者事故），责任、损失和赔偿全部由中标人承担。

3、跟踪服务，中标人应无条件配合采购人后续工作，包含但不仅限于进行项目技术交底、配合后期招标、配合后期施工、大数据平台资料汇集上报等工作。

4、检查、疏通过程不能影响管网正常使用，如造成损失的全部由中标人自行承担。

5、验收：验收按国家、地方、行业及招标文件要求执行，验收时须进行全过程配合，验收资料由中标人准备，验收费用由中标人支付。

6、如采购人有任务安排或需处理的紧急事宜，中标人须在一个小时内到达现场配合采购人工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次扣5000元。

7、在以后实际设计、施工过程中，如需发现排查结果不符合现场实际情况须补测、复测的，采购人不再支付其他费用。如中标人不按要求到场补测、复测的，采购人有权委托其他单位进行补测、复测，费用在余款中扣除。

8、采购人在有权对以上服务内容予以增加或减少（含调查区域及工作量），中标人不得要求调整中标单价。工作量按实结算。因原始数据缺失较多，工作量变化幅度可能较大，各供应商在投标时综合考虑。

9、本项目各区块是否调查、调查内容均由采购人确定。采购人有权随时调整调查区块的进度，中标人须无条件配合，并按采购人的最新要求保质保进度完成调查工程。中标人不按采购人要求进行调查工作的，采购人有权扣除履约保证金，直至解除合同。

10、调查过程中或验收或复核时，采购人有权对存在疑问的调查内容进行抽检或复核，抽检、复核所需费用由中标人承担。中标人提交的成果有造假行为的，扣除全部履约保证金，采购人不予支付未支付的服务费，并解除合同。中标人给采购人造成损失的，赔偿损失。但因管道内部发生新的断裂或原来已有检查但因各种原因确实无法看清的除外。

11、中标人需对提供的成果检测报告真实性、准确性负责，中标人提交的最终成果报告如存在质量问题需根据采购人要求重新制作；由于中标人漏排、错排或检测不到位，所产生后果（含重新检测或由采购人指派其他施工方进行疏浚、检测等情况）由中标人承担一切费用及相关责任，并扣5000元/次，在核定后的工程款中直接扣除。若混接点未发现或后期由采购人重新发现，由中标人承担一切费用及相关责任，并扣10000元/次，在核定后的工程款中直接扣除。若发现一次（含一次）中标人提交的最终成果报告及影像资料有造假，所产生后果（含重新检测或由采购人指派其他施工方进行疏浚、检测等情况）由中标人承担一切费用及相关责任，且采购人有权直接终止合同。

12、在项目实施过程中，中标人须同时做好与设计单位、监理单位的沟通工作，以确保排查实施方案的合理性。

- 第五条：付款方式：

- 第六条：结算方法：

结算方式按照实际的工作量与投标综合单价进行结算。

- 第七条、履约保证：

按合同总金额的1 %计收，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

- 第八条、质量及验收：

1、项目的质量标准为一次性验收合格。CCTV及潜望镜检测时须通知甲方或监理单位到场确认。

2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

3、项目质量验收参照CJJ68-2016《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》等相关标准执行。

4、项目工程竣工后，乙方须按国家工程竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料(包括管径、长度、污水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨污水混接标注、支管位置及管径、窨井及沉井位置、检查井位置和间距、影像资料、CCTV检测、CAD电子文档、管网的检测报告及检查井的检测报告等内容)。

5、排水管线及检查井视频测绘资料将作为验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

6、项目验收由甲方会同有关专业技术部门共同验收。

7、排查数据格式符合临海市工投集团有限公司管线地理信息系统的要求。

8、水质检测供应商应委托具备相应资质的第三方机构进行并出具成果文件,以确保项目的质量。

- 第九条、安全措施：

1、施工期间乙方须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

2、道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由乙方负责。

3、项目完成过程中，乙方应加强安全管理，杜绝一切安全事故（包括单不限于工伤、侵害他方权益）的发生。项目完成期间所引起的一切安全责任事故，其一切责任和后果由乙方自己承担。

- 第十条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒绝验收、拒付合同款的，甲方向乙方偿付不高于合同总价20%的违约金。

2、甲方无故逾期验收或逾期支付合同款，甲方向乙方每日偿付欠款总额3‰的违约金。

3、乙方作业施工的规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝验收；或者乙方在合同签订后不能按要求完成本项目的。出现上述情况之一，乙方均向甲方偿付不高于合同总价20%的违约金，且合同履约保证金不予退还。

4、乙方逾期交工的，乙方向甲方每日偿付合同总价3‰的违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过30日未完成排查工作的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款的20%作为违约金。

5、在以后实际设计、施工过程中，如甲方发现排查结果不符合现场实际情况须补测、复测的，甲方不再支付其他费用。如乙方不按要求到场补测、复测的，甲方有权委托其他单位进行补测、复测，费用在余款中扣除。

6、项目实施要求测绘先行，若测绘成果达不到业主要求的，业主有权没收履约保证金，并无条件解除合同。在排查过程中，经发现，乙方排查成果资料达不到质量验收要求，若乙方无法在规定时间内落实整改的，甲方有权没收履约保证金，并无条件解除合同。

7、在复核过程中，如甲方发现复核结果不符合现场实际情况须重新复核的，甲方不再支付其他费用。如乙方不按要求到场复核的，甲方有权委托其他单位进行复核，费用在余款中扣除。

8、调查过程中或验收或复核时，甲方有权对存在疑问的调查内容进行抽检或复核，抽检、复核所需费用由乙方承担。乙方提交的成果有造假行为的，扣除全部履约保证金，甲方不予支付未支付的服务费，并解除合同。乙方给甲方造成损失的，赔偿损失。但因管道内部发生新的断裂或原来已有检查但因各种原因确实无法看清的除外。

9、项目合同签订后3日内中标人必须将投标所承诺的CCTV、潜望镜检测设备运抵项目现场，同时配套的设备操作人员必须到位，确保项目顺利开展。投标时承诺的人员和设备，根据项目实施进度及甲方要求按时进场，否则甲方有权解除合同。

10、乙方应保证排查成果资料的完整性和准确率，乙方排查成果资料达不到后续项目建设工程设计要求的，若乙方无法在规定时间内落实整改，甲方有权另行委托第三方完成工作，相关费用在款项中直接扣除。

11、因乙方原因不能完成合同的，甲方有权没收履约保证金，无条件解除合同，并要求乙方赔偿甲方损失。

- 第十一条、其他

1、乙方在竣工验收前对问题清单整改情况进行复核并出具复核报告。

- 第十二条、争议的解决：

在发生质量、服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在项目所在地选择诉讼的途径解决。

- 第十三条、合同的生效：

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式10份，甲方、乙方双方执4份，代理执2份。

3、本合同未尽事宜，双方签订补充协议协商解决。

4、合同附件、相关招标文件、投标文件、采购需求与本合同具有同等法律效力。

| 甲方： |  |  |  | 乙方： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |  | 地址： |
| 法定代表人： |  |  |  | 法定代表人（负责人）： |
| 联系方式： |  |  |  | 联系方式： |
| 开户行： |  |  |  | 开户行： |
| 账号： |  |  |  | 账号： |
| 签订日期： |  |  |  |  |

合同鉴证方:

- 附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （采购人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（采购人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

6.2法定代表人身份证明格式；

- 法定代表人身份证明

- （适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

- 法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                         的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7.服务内容响应表格式：

服务内容响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务项目 | 供应商服务响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：供应商根据采购服务需求中的内容自行进行填写，勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历表格式：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

11.服务网点情况表格式：

服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 合同签订后45日历天内完成排查并出具成果报告，后期服务时间至临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）大田片区所有管网更新改造项目竣工验收合格。 |  |  |  |
| 2 | 其他情况说明 | 本项目采购人原始资料及图纸缺失较多，供应商中标后，采购人仅提供部分现存有可提供的图纸，采购人未提供部分由中标人自行负责处理。采购人不予支付任何因此增加的费用或因此产生的责任，排查结果准确性、完整性由中标人负责。 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额30%的预付款，完成所有排查工作、提交所有成果报告，经采购人确认并验收合格后，向中标人付至实际完成工作量的70%（含预付款）；临海市东大河及山溪岗溪流域污水管网更新改造工程（三期）-大田片区所有管网更新改造项目通过竣工验收后，向中标人付至结算价的100%。 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 调查范围 | 内容 | 单位 | 暂定工作量 | 综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道排查 | 管线普查【含测绘（精度精确到厘米）、入户调查、涉水污染源调查】 | m | 68106 |  |  |
|  |  | 潜望镜检测（仅检测） | m | 5755 |  |  |
|  |  | CCTV检测（仅检测） | m | 14000 |  |  |
|  |  | 管道（DN300及以下）潜望镜排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 18753 |  |  |
|  |  | 管道（DN300及以下）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 26265 |  |  |
|  |  | 管道（DN400）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 6257 |  |  |
|  |  | 管道（DN500）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 2111 |  |  |
|  |  | 管道（DN600）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 2171 |  |  |
|  |  | 管道（DN700）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 1186 |  |  |
|  |  | 管道（DN800）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 666 |  |  |
|  |  | 管道（DN900）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 1100 |  |  |
|  |  | 管道（DN1000）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 400 |  |  |
|  |  | 管道（DN1200）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 100 |  |  |
|  |  | 管道（DN1400）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 100 |  |  |
|  |  | 管道（DN1500）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 100 |  |  |
|  |  | 管道（DN2000）CCTV排查、降水、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 100 |  |  |
|  |  | 箱涵、渠道降水、疏通、检测、清淤、垃圾外运、污泥处置、出具检测报告 | m | 100 |  |  |
| 2 | 雨水总排口水质检测及溯源排查 | 针对雨水总排口，开展氨氮、PH、总磷、COD等水质检测及溯源排查 | 次 | 200 |  |  |
| 3 | 化粪池、隔油池等预处理设施排查 | 化粪池、隔油池等预处理设施检测 | 座 | 325 |  |  |
|  |  | 化粪池、隔油池等预处理设施清掏 | 座 | 163 |  |  |
| 以上合计 |  |  |  |  |  |  |

注：①此分项明细报价总价应与 “开标一览表”中投标总报价相一致。

②、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

③、包括人工费、材料费、机械费、措施费（如抽水、封堵费及拆除封堵费、潜水员服装及潜水作业费、测绘费（含内外业所有费用、测绘图纸编制费用等所有测绘相关费用）、大数据平台数据汇集费、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务等一切税金和费用。

法定代表人（签字或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承接企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

温馨提醒：

- 1、投标人请将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写齐全，《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

- 2、投标人请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号文件）要求，将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写正确，《中小企业声明函》中填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

填表说明：

1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。

（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、投标人应当按照采购文件中明确的采购标的所属行业的划分标准来评判承接企业的企业规模类型（大型、中型、小型、微型企业），而非按照承接企业自身经营范围所属行业的划分标准来评判承接企业的企业规模类型。

5、为了更加准确判定接企业是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

- 6、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在中标（成交）结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。

- 7、鼓励投标人在投标时一并提供对承接企业相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

8、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日