**招 标 文 件**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | XJCG-2022-GK010 |
| 项目名称： | 仙居县雪亮工程天网九期（二阶段）视频监控购买服务 |
| 采 购 人： | 仙居县公安局 |
| 采购代理机构： | 仙居县政府采购中心 |

2022年12月

目 录

**第一章 公开招标公告**

**第二章 投标人须知**

**第三章 评标办法及评分标准**

**第四章 招标需求**

**第五章 拟签订的合同文本**

**第六章 投标文件格式附件**

**第一章 公开招标公告**

**项目概况**

仙居县雪亮工程天网九期（二阶段）视频监控购买服务 招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（网址http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年2月8日9点00分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：XJCG-2022-GK010

项目名称：仙居县雪亮工程天网九期（二阶段）视频监控购买服务

预算金额（元）：15180000

最高限价（元）：15180000

采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项序号** | **标项名称** | **简要技术需求** | **数量** | **单位** | **预算金额**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 仙居县雪亮工程天网九期（二阶段）视频监控购买服务 | 见本招标文件中招标需求内容 | 1 | 项 | 15180000 |  |

合同履行期限：见本招标文件第四章。

本项目不接受联合体投标。

**二、****申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具备《基础电信业务经营许可证》或《广播电视节目传送经营许可证》。

**三、获取招标文件**

时间：发布公告之日至2023年2月8日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：本项目招标文件实行网上获取，获取路径：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取采购文件管理（或者直接在公告下方选择“潜在供应商→获取采购文件”）。在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或仙居县人民政府 仙居县公共资源交易网）获取的招标文件仅供阅览，潜在供应商必须按已明确的“获取路径”获取招标文件，否则不得对招标文件提起质疑。

售价：0元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1.提交投标文件截止时间：2023年2月8日9：00（北京时间）

2.投标地点：

⑴电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。

⑵备份投标文件：[投标人自行确定是否提交。若提交请在投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至jcbf2022@163.com](mailto:投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至xjcg2009@163.com) 。

3.开标时间：2023年2月8日9：00（北京时间）

4.开标地点：仙居县公共资源交易中心开标室（四）（投标人无需在开标当天到达开标现场，但须准时在线参加）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：⑴投标文件解密时间：开标时间后60分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效；

⑵本项目所有公告发布网站：浙江政府采购网（[http：//zfcg.czt.zj.gov.cn](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)）、仙居县人民政府 仙居县公共资源交易网（http：//www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知；

⑶中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：仙居县公安局

地址：仙居县南峰街道环城南路900号

项目联系人（询问）：陈警官

项目联系方式（询问）：0576-89373607

质疑联系人：朱女士

质疑联系电话：0576-89373601

2.采购代理机构信息

名称：仙居县政府采购中心

地址：仙居县南峰街道泰和中路6号（吾悦广场东面）县人民政府行政服务中心二楼

项目联系人（询问）：应先生

项目联系方式（询问）：0576-89372058

质疑联系人：朱女士

质疑联系电话：0576-87716503

3.同级政府采购监督管理部门信息

名称：仙居县财政局

地址：仙居县南峰街道环城南路500号财政大楼

联系人：陈女士

监督投诉电话：0576-89375225

**若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线**

**400-881-7190获取热线服务帮助。**

**CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。**

仙居县政府采购中心

2022年12月30日

**第二章 投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 联合体投标 | ☑ 不接受。  □ 接受。 |
| 2 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。  □ 组织，详见第四章招标需求 |
| 3 | 答疑会 | ☑ 不召开。  □ 召开，详见第四章招标需求 |
| 4 | 分包 | ☑ 不允许。  □ 允许，但主体部分不得分包，详见第四章招标需求。 |
| 5 | 政府采购节能产品、环境标志产品 | 投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。  产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。  **产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。** |
| 6 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 **20%** 的价格扣除；如项目接受联合体投标或者允许分包的，其中对于大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对其报价给予 **6%** 的价格扣除（组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策）。  2.投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。  3.投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。  4.专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 7 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；  2. 备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至jcbf2022@163.com。  注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标文件由【资格证明文件】、【商务与技术文件】、【报价文件】三部分组成。 |
| 9 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章公开招标公告 |
| 10 | 投标文件提交地点 | 见第一章公开招标公告 |
| 11 | 开标时间和地点 | 见第一章公开招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 13 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金（履约保证金要求详见“招标需求”内容）。采购人要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |

**一 、总则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.“采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织，具体见招标公告中采购人信息内容。

2.“采购代理机构”系指采购人委托组织招标的仙居县政府采购中心。

3.“投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织。

4.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

5.“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真等。

8.标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

9.“电子交易平台”系指政府采购项目电子交易平台，即政府采购云平台（简称政采云平台）。

10.“电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

11.“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

**（三）采购组织类型**

采购组织类型：政府集中采购。

**（四）招标方式**

本次招标采用公开招标方式进行。

**（五）联合体投标**

1.联合体投标：见投标人须知“前附表”内容；

2.联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

3.联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

**（六）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

**（七）分包**

1.分包：见投标人须知“前附表”内容。

2.若项目允许分包，投标人应根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

**（八）政府采购政策**

1.政府采购节能产品、环境标志产品：见投标人须知“前附表”中“政府采购节能产品、环境标志产品”内容。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，中小企业参加政府采购活动，应当出具该办法规定的《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

属下列情形之一的给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造或服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，对其报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知“前附表”中“小型、微型企业的价格扣除”内容；

⑵接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，价格扣除比例见投标人须知“前附表”中“小型、微型企业的价格扣除”内容。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。

4.投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。

5.同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。

6.专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。

**（九）信用信息**

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1.查询渠道：中国政府采购网（网址：http：//www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：[http：//www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）；

2.查询截止时间：开标后评标前；

3.查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

5.使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

6.联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**（十）特别说明**

1.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**（十一）质疑与投诉**

1.投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。

2.质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理， 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.质疑方式：质疑供应商可直接提交（含政采云平台在线质疑）、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；通过政采云平台在线质疑（供应商需在线签章）和查看质疑答复，访问路径如下：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

4.采购人或采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目资格要求和招标需求内容的由采购人答复）。

5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

**二、招标文件**

**（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、修改、补充的内容组成。**

**（二）招标文件的澄清或修改**

1.采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在提交投标文件截止时间15日前，在原公告发布媒体上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

3.当招标文件与澄清、修改、补充等文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**三、投标文件**

**（一）投标文件的形式和效力**

1.投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

2.投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

**▲**3.电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动备份投标文件电子且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按时提供解密密码或密码错误的），视同放弃投标；仅提交备份投标文件的，投标无效。

**（二）在线投标响应（电子投标）说明**

1.本项目通过“政府采购云平台”实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制。

2.标前准备：各投标人应及时完成CA数字证书办理，拿到CA后在政采云平台进行绑定。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标人通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请自行前往浙江政府采购网“下载专区-电子交易客户端”下载并安装，电子投标（政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商）具体流程详见网址：**https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword=政府采购项目电子交易操作指南**，具体以政采云平台最新网址为准。

**（三）投标文件的组成**

投标文件由【资格证明文件】、【商务与技术文件】、【报价文件】三部分组成。

**▲1.资格证明文件的组成：**

⑴投标声明书；（见附件）

⑵授权委托书（法定代表人或营业执照中负责人亲自办理投标事宜的，提供法定代表人或营业执照中负责人有效的身份证)；（见附件）

⑶有效的营业执照（如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》）；

⑷具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（见附件）；

⑸具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（见附件）；其中，电信、移动、联通等区域性分支机构参与投标的，还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料；

⑹提供招标公告中符合项目特定资格要求的有效资质证书（如有要求的，必须提供，其中电信、移动、联通等区域性分支机构参与投标的，必须提供总公司的《基础电信业务经营许可证》才能视为符合供应商特定资格要求）；

**2.商务与技术文件的组成：**

⑴投标人基本情况表；（见附件）

⑵投标方案描述：

A.对项目需求的理解及合理化建议；

B.项目服务方案（包含且不限于前后端建设方案、网络组网方案、维护服务方案、应急方案等）；

C.项目组织实施方案（包含且不限于项目前期实施期限及实施进度安排、保证实施进度的措施、确保项目供货和质量的措施等）；

D.项目人员情况（包含项目负责人及项目实施人员的资质或认证、类似经验等，见附件）。

⑶拟投入的主要软硬件设备情况；（见附件）

⑷投标人具有的质量管理和质量保证体系等等与本项目相关的认证证书或文件；（如有，见附件）

⑸商务响应表；（见附件）

⑹近三年同类项目业绩（投标人同类项目业绩实施情况表、合同、中标（或成交）通知书以及验收报告（或验收证明）等）；（见附件）

⑺项目培训方案；

⑻备品备件及产品易损零配件清单；

⑼投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

**3.报价文件的组成**

⑴报价文件由开标一览表、投标报价明细表，以及投标人认为其他需要说明的内容（包括政府采购优惠政策相关资料等，如有）组成。

⑵投标报价是包括与本服务项目相关的设备安装、调试、验收、运行维护、培训合格之前所有含税费用、税金、光纤租赁费用、备品备件及产品易损零配件、其他费用（包括各种人工费、交通费、机械及仪器使用费、管理、利润、税务费、必要的保险费用、必须的专用工具、辅助材料费等），合同包含的所有风险、责任等各项费用以及不可预见费等所需的全部费用并承担一切风险责任，全部费用已包含在开标一览表投标报价中。

▲⑶投标文件只允许有一个报价（包含其它一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

**（四）投标文件的编制、份数及提交要求**

**1.投标文件的编制要求**

▲⑴本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

⑵电子投标文件编制请按政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（网址：**https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword=政府采购项目电子交易操作指南**，具体以政采云平台最新网址为准）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

⑶投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求。

⑷投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

⑸投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

⑹投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

⑺投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

**2.投标文件的份数及签署要求**

⑴电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；

⑵备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至jcbf2022@163.com。

▲⑶投标文件内容中有要求盖章的地方，必须采用投标人CA签章。

**3.投标文件的提交要求**

⑴投标文件导入和加密

①投标人应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”，具体以政采云平台最新网址为准。

⑵投标文件的提交

①提交投标文件截止时间：见第一章公开招标公告；

②投标文件提交地点：

A.电子加密投标文件：电子加密投标文件在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。供应商应当在提交投标文件截止时间前完成电子加密投标文件的传输提交。

B.备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：[投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至jcbf2022@163.com](mailto:投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至xjcg2009@163.com) ，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间内发送至上述邮箱，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

⑶不予接收的投标文件情形

①提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

⑷投标人所提交的投标文件不予退还。

⑸如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间约束。

**4.投标文件的补充、修改和撤回**

⑴在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交。

⑵在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

**（五）备选投标方案**

本项目不接受备选投标方案。

**（六）投标文件的有效期**

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**（七）投标诚实信用**

1.投标人应当遵守诚实信用原则。

2.投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

**四、开标**

**本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，投标人可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选）。**

**投标人可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，在解密规定时间内用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。**

**（一）开标事项**

1.采购代理机构在“公开招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2.评标委员会成员不得参加开标活动。

3.本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

**（二） 开标程序**

1.开标会由采购代理机构工作人员主持，主持人宣布开标会开始，介绍参加开标会的相关人员。

2.宣布提交投标文件的投标人家数、投标人名称。

3.宣布开标纪律。

4.投标人进行在线解密（解密时间为开标时间后60分钟内）；解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱jcbf2022@163.com提供备份投标文件压缩解密密码，否则视为放弃投标。

5.签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）。投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》发至采购代理机构电子邮箱xjcg2009@163.com。

6.采购人依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7.商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8.开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9.当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

11.开标会议结束。

**说明：政采云平台如对电子开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

**（二）评标程序**

**1**.**资格审查**

公开招标采购项目开标后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

**2**.**符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

**3.比较与评价**

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务与技术文件进行评价。若有演示环节要求的和商务与技术文件评审同步进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评分标准进行独立打分；

⑵评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明（包括报价修正、政府采购政策价格扣除、报价明显偏低等等）；

⑶评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

**4.得分确认及评审报告编写**

⑴评标委员会对报价文件进行复核，对系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

⑵评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

**5.评价**

采购代理机构对评审专家进行评价。

**（三）澄清问题的形式**

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人务必在线等待，留意手机短信，及时通过政采云平台进行在线澄清、说明或补正。

2.投标人的澄清、说明或补正内容将作为投标文件的一部分。

**（四）错误修正**

1.“政府采购云平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

⑴投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效**

1.资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装，或者在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5.投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6.投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7.投标人仅提交备份投标文件的；

8.电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份投标文件解密密码或密码错误的）；

9.投标文件提供虚假材料的；

10.不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

⑴不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑵不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑶不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑷不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑸不同投标人的投标文件相互混装；

11.不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

**（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理**

1.符合资格要求的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

6.法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**（八）评标原则和评标办法**

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

**（九）评标过程的监控**

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能 正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

**六、定标**

1.确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

3.采购代理机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发放中标通知书。

4.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

**七、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标供应商无故拖延、拒签合同的，采购代理机构和采购人有权取消其中标资格。

4.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**（二）合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**八、验收**

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**九、“政采贷”服务**

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行名称 | 联系人 | 联系方式 |
| 中国工商银行 | 陈盈 | 13967614344 |
| 浙江泰隆商业银行 | 陈超 | 17858683697 |
| 浙江民泰商业银行 | 朱祖优 | 13858602876 |
| 中国建设银行 | 徐旭霞 | 15988932355 |
| 中国邮政储蓄银行 | 赵红芳 | 18968556112 |
| 农村商业银行 | 叶斌昇 | 13806593583 |
| 台州银行 | 朱翔 | 13819660917 |
| 中国农业银行 | 娄志伟 | 13958514828 |

**十、履约保函、预付款保函相关说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类** | **保函（保单）收费情况** | **联系人及联系方式** |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行  履约保函： 是  预付款保函： 是 | 对外保函服务  1.开立及展期费担保费率：  （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。  （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。  （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。  如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 陈盈13967614344 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行  履约保函：是  预付款保函：是  备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收：  全额保证金，500一年；  保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季；  保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。  涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费；  按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天）  按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697  具体保函业务办理客户经理：王英17858683702 |
| 机构名称：仙居农商银行  履约保函：是  预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行  履约保函：是  预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司  履约保险：是  预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。  建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司  履约保函：是  预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部  履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司  履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |

**第三章** **评标办法及评分标准**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

1. **总则**

1.本项目评标采用综合评分法，总分为100分（商务与技术文件得分权重为 **70 %**，评分分值为 **70 分；**报价文件得分权重为 **30 %，**评分分值为 **30 分**）。各合格投标人的评标综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。如合格投标人数量超过三家，原则上只推荐三家中标候选供商。

2.相同品牌认定标准。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

**二、分值的计算**

评标综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分（价格分）。

1.商务与技术文件中的客观分由评标委员会统一意见后统一给分，其余在规定的分值内独立评定打分。

2.各有效投标人的商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均值计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

1. 价格扣除（专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除）：

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。价格扣除比例见投标人须知“前附表”中“小型、微型企业的价格扣除”内容。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除比例）

1. 评分内容及标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **评分标准** | **分值** |
| **一、商务资信分** | | | **3分** |
| 1 | 业绩 | 投标人近三年内（自投标截止之日起往前追溯，以合同签订时间为准）具有同类项目业绩合同的，每个合同得1分，本项最高得3分。  **注：合同、中标（或成交）通知书、验收报告（或验收证明）必须同时编入商务与技术文件，否则不得分。** | 3 |
| **二、技术分** | | | **67分** |
| 2 | 对项目需求的理解及合理化建议 | 根据投标人对项目需求的理解及合理化建议进行评分，内容全面完整、科学合理的得6分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，内容不完整或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 6 |
| 3 | 项目服务方案 | 前后端建设方案内容全面完整、科学合理的得7分。方案内容存在欠全面或欠合理的每处（次）扣0.5分，不全面或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 7 |
| 网络组网方案各层级拓扑应详细、清晰、规范、安全，方案内容全面完整、科学合理的得9分。方案内容存在欠全面或欠合理的每处（次）扣0.5分，不全面或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 9 |
| 维护服务方案内容全面完整、科学合理的得9分。方案内容存在欠全面或欠合理的每处（次）扣0.5分，不全面或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 9 |
| 应急方案内容全面完整、科学合理的得6分。方案内容存在欠全面或欠合理的每处（次）扣0.5分，不全面或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 6 |
| 4 | 项目组织实施方案 | 项目前期实施期限及实施进度安排，明确项目工期并提供详细合理的项目实施进度安排，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的内容由评标委员会判定评分，最高得3分。 | 3 |
| 保证实施进度的措施，具备充足可行的实施能力，在规定的时间内保证实施进度的完成。根据投标人提供的措施由评标委员会判定评分，最高得3分。 | 3 |
| 确保项目供货和质量的措施，根据货物交付时间节点，确保优质高效的完成项目建设，确保按期交付使用。根据投标人提供的措施由评标委员会判定评分，最高得3分。 | 3 |
| 5 | 项目人员情况 | 拟投入项目总负责人同时具有有效的高级信息系统项目管理师、安防系统集成项目经理（高级）、网络工程师（高级）、数据库管理工程师（高级）的得 2分，缺项的不得分。  注：必须同时提供证书原件扫描件或复印件以及投标截止时间前近3个月内任意1个月的社保缴费证明，否则不得分。 | 2 |
| 拟投入项目技术负责人同时具有有效的信息系统项目管理师、信息安全保障人员认证证书、网络工程师(高级)的得 2分，缺项的不得分。  注：必须同时提供证书原件扫描件或复印件以及投标截止时间前近3个月内任意1个月的社保缴费证明，否则不得分。 | 2 |
| 拟投入项目团队人员（除项目总负责人和技术负责人外）具有高级工程师、安防系统工程师（高级）、网络工程师的，每提供一个有效证书的得1分，最高不超过2分。  注：必须同时提供证书原件扫描件或复印件以及投标截止时间前近3个月内任意1个月的社保缴费证明，否则不得分。 | 2 |
| 6 | 拟投入的主要软硬件设备 | 符合招标文件明确指标参数的得10分。对标注“★”的指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，其他指标参数每项负偏离或缺漏扣0.5分，扣完为止。指标参数（标注“▲”实质性指标参数除外）有实质性正偏离的，每处（次）正偏离得0.5分，最高得2分。 | 12 |
| 7 | 项目培训方案 | 提供详细合理的项目培训方案（包括培训计划、方式、目标等），对相关人员进行培训，确保人员能熟练掌握所提供设备和软件的操作技术、维护保养知识及常见故障排除方法等。根据投标人提供的方案由评标委员会判定评分，最高得2分。 | 2 |
| 8 | 备品备件及产品易损零配件 | 根据投标人提供的备品备件及产品易损零配件由评标委员会判定评分，最高得1分。 | 1 |
| **三、价格分** | | | **30分** |
| 9 | 投标报价 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。 | 30 |

1. **招标需求**
2. **招标项目一览表**

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项序号** | **标项名称** | **数量** | **单位** | **预算金额** | **最高限价** | **建设地点** | **所属行业** |
| 1 | 仙居县雪亮工程天网九期（二阶段）视频监控购买服务 | 1 | 项 | 1518万元 | 1518万元 | 采购人认可的地点 | 软件和信息技术服务业 |

**二、服务内容及要求**

**（一）服务范围及内容**

1.购买带智慧云卡口功能的视频及云卡口数据服务1059路,星光级红外带云台PTZ筒机视频流数据服务987路,车辆卡口兼二车道以上人脸抠图的卡口数据服务36路,大场景星光级球机视频流数据服务45路，MAC采集点数据服务600路，带前端静态抓拍的专用人脸抓拍机动态兼静态图片流数据服务184路。

2.本项目规划新增点位778个，新增摄像头2311个。范围覆盖所有公共场所、重点区域、重点行业、重点目标、全县418个行政村社区及320个自然村内部。

3.购买天网数据机房配电系统升级服务，含更换蓄电池系统，驻场服务，精密空调、UPS主机、柴油发电机常规维保等服务。

4.服务包含实现本项目需求的设备租赁及运行维护服务、光纤租赁、整个监控系统的维修维护服务（不包含前端点位电费）等。

**（二）建设依据及技术规范**

本项目建设依照“浙江省社会治安综合治理委员会办公室、浙江省发改委、浙江省经济与信息化委员会、浙江省科技厅、浙江省公安厅、浙江省财政厅等”九单位联合颁发的浙综委办[2016]11号文件“关于印发《浙江省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2016-2020年）》的通知”、“浙江省社会治安综合治理委员会办公室、浙江省发改委、浙江省公安厅”联合颁发的浙综委办[2013]13号“关于印发《浙江省公共安全视频监控建设联网应用协调工作制度》的通知”及2017年6月中央综治委全国“雪亮工程”推进会的精神要求开展建设。

本项目建设技术规范参照执行DB33/T502-2018《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》、DB33/T629-2011标准-点位编码之接入类型码表、DB33/T 629.1-2011《跨区域视频监控联网共享技术规范》、DB33/768-2009《安全技术防范系统建设技术规范》、GA/T 751-2008视频图像文字标注规范及《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》。中标供应商需遵照上述标准进行设备安装调试及按标准设置视频图像及卡口图片中的文字标识、位置格式等。

## （三）点位内容分布

本项目规划新增点位778个，新增摄像头2311个。范围覆盖所有公共场所、重点区域、重点行业、重点目标、全县418个行政村社区及320个自然村内部。

**具体分布表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **点位名称** | **乡镇街道** | **视频监控设备** | | | |  |  | **摄像机合计** | **补光设计** | |
| **200万人脸** | **600万人脸** | **PTZ筒机** | **智慧全景枪机** | **星光球** | **900W智能抓拍** | **LED灯** | **曝闪灯** |
|
| 1 | S322省道-东西大街 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 五溪线-横中桥头 | 横溪镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 东西大街-育才路 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 曹店村点位1 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 曹店村点位2 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 曹店村点位3 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 曹店村点位4 | 横溪镇 |  |  |  | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| 8 | 东西大街-溪头土菜馆 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 横溪中心菜场 | 横溪镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 横溪育才路 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 新东村点位 | 横溪镇 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 通达路-东山村点位 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 东山村点位西路 | 横溪镇 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 横溪文化站 | 横溪镇 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 五都泮村点位1 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 五都泮村点位2 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 永和村点位1 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 永和村点位2 | 横溪镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 永和村点位3 | 横溪镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 横溪后街-镇府路 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 五苍线-镇头村点位 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 后山根村点位 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 金坑村点位1 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 金坑村点位2 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 金坑村点位3 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 金坑村点位4 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 东西大街-废品收购站 | 横溪镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 28 | 桃源村点位-下麻与横山边界 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 五溪线-金村村口 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 五溪线-郑岩村口 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 五溪线-蝴蝶谷路口 | 横溪镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 32 | 大爿地村点位1 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 大爿地村点位2 | 横溪镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 34 | 上麻村点位1 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 上麻村点位2 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 碧丹岩村点位 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 水圳堰村点位 | 横溪镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 新罗村点位1 | 横溪镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 新罗村点位2 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 新罗村点位3 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 新罗村点位4 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 新罗村点位5 | 横溪镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 43 | 新罗村点位6 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 柯家村点位1 | 横溪镇 |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 0 |
| 45 | 柯家村点位2 | 横溪镇 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 柯家村点位3 | 横溪镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 47 | 柯家村点位4 | 横溪镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 48 | 柯家村点位5 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 49 | 柯家村点位6 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 50 | 柯家村点位7 | 横溪镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 51 | 柯家村点位8 | 横溪镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 柯家村点位9 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 柯家村点位10 | 横溪镇 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 54 | 柯家村点位11 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 55 | 柯家村点位12 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 56 | 柯家村点位13 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 蓄能村点位1 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 58 | 蓄能村点位2 | 横溪镇 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 蓄能村点位3 | 横溪镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 60 | 蓄能村点位4 | 横溪镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 61 | 蓄能村点位5 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 62 | 蓄能村点位6 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 63 | 蓄能村点位7 | 横溪镇 |  |  | 4 |  | 1 |  | 5 | 0 | 0 |
| 64 | 蓄能村点位8 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 蓄能村点位9 | 横溪镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 66 | 蓄能村点位10 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 蓄能村点位11 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 蓄能村点位12 | 横溪镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 69 | 蓄能村点位13 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 70 | 蓄能村点位14 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 蓄能村点位15 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 蓄能村点位16 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 73 | 蓄能村点位17 | 横溪镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 蓄能村点位18 | 横溪镇 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |
| 75 | 新罗村点位1 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 76 | 垟庄村点位1 | 横溪镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 77 | 垟庄村点位2 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 78 | 陈庄村点位-往西对村点位 | 横溪镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 79 | 上炉村点位 | 横溪镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 80 | 上江垟村点位1 | 横溪镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 81 | 上陈村点位-上陈小学 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 82 | 上江垟村点位2 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 83 | 横溪科技园区 | 横溪镇 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 0 |
| 84 | 下沈村点位1 | 横溪镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 85 | 下沈村点位2 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 86 | 下沈村点位3 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 87 | 朱塘岸村点位1 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 88 | 溪头村点位1 | 横溪镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 89 | 溪头村点位2 | 横溪镇 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 溪头村点位3 | 横溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 91 | 俞店村点位1 | 横溪镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 92 | 俞店村点位2 | 横溪镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 93 | 俞店村点位3 | 横溪镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 94 | 俞店村点位4 | 横溪镇 |  |  | 1 | 4 |  |  | 5 | 4 | 0 |
| 95 | 俞店村点位5 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 96 | 朱塘岸村点位2 | 横溪镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 97 | 朱塘岸村点位3 | 横溪镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 98 | 五溪线-大林小学路口 | 横溪镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 99 | 五溪线-大林往垟头村路口 | 横溪镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 100 | 五溪线-寅头村桥头 | 横溪镇 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 101 | 环镇南路-70号边 | 横溪镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 102 | 东西大街-同心路 | 横溪镇 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 0 |
| 103 | 桥亭村点位1 | 横溪镇 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |
| 104 | 蓄能村点位19 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 105 | 新罗村点位7 | 横溪镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 106 | 东西大街-西一路 | 横溪镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 107 | 东西大街-横中路 | 横溪镇 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 108 | 东西大街-永丰路 | 横溪镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 109 | 横溪机房 | 横溪镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 110 | 埠头村点位1 | 埠头镇 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
| 111 | 埠头村点位2 | 埠头镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 112 | 俞店村点位6 | 埠头镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 埠头村点位3 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 114 | 埠头村点位4 | 埠头镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 115 | 埠头村点位5 | 埠头镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 116 | 埠头村点位6 | 埠头镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 117 | 埠头村点位7 | 埠头镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 118 | 埠头村点位8 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 119 | 埠头村点位9 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 120 | 埠头村点位10 | 埠头镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 121 | 埠头村点位11 | 埠头镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 122 | 埠头村点位12 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 123 | 埠头村点位13 | 埠头镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 124 | 埠头村点位14 | 埠头镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 125 | 埠头村点位15 | 埠头镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 126 | 埠头村点位16 | 埠头镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 127 | 埠头村点位17 | 埠头镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 128 | 埠头村点位18 | 埠头镇 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
| 129 | 十都英二村点位1 | 埠头镇 |  |  | 3 | 2 |  |  | 5 | 2 | 0 |
| 130 | 十都英二村点位2 | 埠头镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 131 | 十都英二村点位3 | 埠头镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 132 | 十都英二村点位4 | 埠头镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 133 | 十都英二村点位5 | 埠头镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 134 | 十都英二村点位6 | 埠头镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 135 | 十都英二村点位7 | 埠头镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 136 | 十都英二村点位8 | 埠头镇 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |
| 137 | 十都英二村点位9 | 埠头镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 138 | 十都英二村点位10 | 埠头镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 139 | 十都英二村点位11 | 埠头镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 140 | 十都英二村点位12 | 埠头镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 141 | 十都英二村点位13 | 埠头镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 142 | 十都英二村点位14 | 埠头镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 143 | 十都英二村点位15 | 埠头镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 144 | 十都英二村点位16 | 埠头镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 145 | 十都英二村点位17 | 埠头镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 146 | 十都英二村点位18 | 埠头镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 147 | 十都英二村点位19 | 埠头镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 148 | 西亚村点位1 | 埠头镇 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 149 | 西亚村点位2 | 埠头镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 150 | 西亚村点位3 | 埠头镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 151 | 老35省道-皤滩老桥 | 埠头镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 152 | 大庄村点位1 | 埠头镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 153 | 大庄村点位2 | 埠头镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 154 | 紫岩村点位1 | 埠头镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 155 | 里林村点位1 | 埠头镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 156 | 里林村点位2 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 157 | 西东山村点位 | 埠头镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 158 | 西东山村点位 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 159 | 西东山村点位 | 埠头镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 160 | 西亚村点位4 | 埠头镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 161 | S322省道-后里村点位 | 埠头镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 162 | S322省道-埠头村点位 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 163 | 王庄村点位1 | 埠头镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 164 | 王安村点位1 | 埠头镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 165 | 下油村点位1 | 埠头镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 166 | 下油村点位2 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 167 | 下油村点位3 | 埠头镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 168 | 下溪东村点位 | 埠头镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 169 | 诸永高速引线-三丘田新村点位 | 埠头镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 170 | 三溪村点位1 | 埠头镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 171 | 三溪村点位2 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 172 | 三溪村点位3 | 埠头镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 173 | 三溪村点位4 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 174 | S322省道-宝岸村点位 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 175 | 寺东村点位1 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 176 | 寺东村点位2 | 埠头镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 177 | 寺东村点位3 | 埠头镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 178 | 十都英村点位-宝相寺 | 埠头镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 179 | 大庄村点位3 | 埠头镇 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 180 | 王安村点位2 | 埠头镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 181 | 洪坑村点位1 | 埠头镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 182 | 洪坑村点位2 | 埠头镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 183 | 洪坑村点位3 | 埠头镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 184 | 对垟村点位 | 埠头镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 185 | 圳口村点位1 | 白塔镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 186 | 圳口村点位2 | 白塔镇 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 187 | 圳口村点位3 | 白塔镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 188 | 圳口村点位4 | 白塔镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 189 | 圳口村点位5 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 190 | 圳口村点位6 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 191 | 圳口村点位7 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 192 | 圳口村点位8 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 193 | 上横街村点位1 | 白塔镇 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 5 | 3 | 0 |
| 194 | 上横街村点位2 | 白塔镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 195 | 上横街村点位3 | 白塔镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 196 | 上横街村点位4 | 白塔镇 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 197 | 上横街村点位5 | 白塔镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 198 | 上横街村点位6 | 白塔镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 199 | 上横街村点位7 | 白塔镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 200 | 上横街村点位8 | 白塔镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 201 | 上横街村点位9 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 202 | 上横街村点位10 | 白塔镇 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0 |
| 203 | 上横街村点位11 | 白塔镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 204 | 上横街村点位12 | 白塔镇 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 205 | 富垟村点位1 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 206 | 富垟村点位2 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 207 | 富垟村点位3 | 白塔镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 208 | 富垟村点位4 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 209 | 富垟村点位5 | 白塔镇 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0 |
| 210 | 富垟村点位6 | 白塔镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 211 | 灯山村点位1 | 白塔镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 212 | 东村点位村点位1 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 213 | 东村点位村点位2 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 214 | 东村点位村点位3 | 白塔镇 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |
| 215 | 东村点位村点位4 | 白塔镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 216 | 塘上村点位1 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 217 | 塘下村点位1 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 218 | 塘下村点位2 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 219 | 寺前村点位1 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 220 | 关金村点位1 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 221 | 祝庄村点位1 | 白塔镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 222 | 万金村点位1 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 223 | 王户村点位1 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 224 | 下街线-白西线 | 白塔镇 |  |  | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 |
| 225 | 郭岩街里村点位 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 226 | 路小线-后坑村 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 227 | 路小线-染潭村 | 白塔镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 228 | 染潭村点位1 | 白塔镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 229 | 染潭村点位2 | 白塔镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 230 | 茶溪村点位1 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 231 | 茶溪村点位2 | 白塔镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 232 | 茶溪村点位3 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 233 | 西大街-白塔街路口 | 白塔镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 234 | 西大街-北口中石油加油站 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 235 | 白塔健康南路 | 白塔镇 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |
| 236 | 西大街-韦羌路 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 237 | 后应村点位1 | 白塔镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 238 | 后应村点位2 | 白塔镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 239 | 后应村点位3 | 白塔镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 240 | 后应村点位4 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 241 | 金店村点位1 | 白塔镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 242 | 金店村点位2 | 白塔镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 243 | 金店村点位3 | 白塔镇 |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 | 3 | 0 |
| 244 | 老35省道-高速桥下 | 白塔镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 245 | 老35省道-时来大道路口 | 白塔镇 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |
| 246 | 前王村点位1 | 白塔镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 247 | 东鲍村点位1 | 白塔镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 248 | 西暨村点位1 | 白塔镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 249 | 鱼山村点位1 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 250 | 鱼山村点位2 | 白塔镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 251 | 下横溪村点位1 | 白塔镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 252 | 高迁村点位1 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 253 | 时来大道前垟村路口 | 白塔镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 254 | 寺前村点位2 | 白塔镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 255 | 上横街村点位13 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 256 | 上横街村点位14 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 257 | 上横街村点位15 | 白塔镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 258 | 上横街村点位16 | 白塔镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 259 | 上横街村点位17 | 白塔镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 260 | 白塔中心菜场 | 白塔镇 |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 |
| 261 | 白塔景星大道-茶溪路口 | 白塔镇 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 262 | 南大街-景月宾馆 | 白塔镇 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 263 | 白塔街-百佳汇超市 | 白塔镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 264 | 白塔集贸市场点位1 | 白塔镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 265 | 白塔集贸市场点位2 | 白塔镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 266 | 白塔街-家客隆超市 | 白塔镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 267 | 文明街-白塔街 | 白塔镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 268 | 文明街-在水一方浴场 | 白塔镇 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 269 | 下崔上宅村点位-上马石街 | 白塔镇 | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 270 | 振兴路-幸福里酒店 | 白塔镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 271 | 关后村点位-华邸庄园宾馆 | 白塔镇 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 272 | 神仙居山庄 | 白塔镇 | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 273 | 下崔中宅-老年大学 | 白塔镇 | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 274 | 白塔汽车回收站 | 白塔镇 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 275 | 白塔街240号 | 白塔镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 276 | 白塔法庭 | 白塔镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 277 | 下横街村点位-德根宾馆 | 白塔镇 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 278 | 南大街-白塔商务宾馆 | 白塔镇 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |
| 279 | 万家缘超市 | 白塔镇 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 280 | 佳诚超市 | 白塔镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 281 | 李宅村点位1 | 田市镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 282 | 李宅村点位2 | 田市镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 283 | 李宅村点位3 | 田市镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 284 | 李宅村点位4 | 田市镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 285 | 李宅村点位5 | 田市镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 286 | 李宅村点位6 | 田市镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 287 | 李宅村点位7 | 田市镇 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0 |
| 288 | 李宅村点位8 | 田市镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 289 | 李宅村点位9 | 田市镇 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 290 | 李宅村点位10 | 田市镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 291 | 李宅村点位11 | 田市镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 292 | 李宅村点位12 | 田市镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 293 | 云田村点位1 | 田市镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 294 | 云田村点位2 | 田市镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 295 | 关岭坑村点位1 | 田市镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 296 | 水口山村点位1 | 田市镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 297 | 下底洋村点位1 | 田市镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 298 | 下加庄村点位1 | 田市镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 299 | 下加庄村点位2 | 田市镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 300 | 吴桥上村点位1 | 田市镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 301 | 田市小学1 | 田市镇 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 0 |
| 302 | 田市小学2 | 田市镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 303 | 田市小学3 | 田市镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 304 | 田市下街村点位1 | 田市镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 305 | 田市下街村点位2 | 田市镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 306 | 田市小学4 | 田市镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 307 | 田市下街村点位3 | 田市镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 308 | 水阁村点位1 | 田市镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 309 | 东岸溪新村点位1 | 田市镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 310 | S322省道-田市工艺 | 田市镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 311 | 田头项村点位1 | 田市镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 312 | 田头项村点位2 | 田市镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 313 | 田头项村点位3 | 田市镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 314 | 洋岙村点位1 | 田市镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 315 | 洋岙村点位2 | 田市镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 316 | 洋岙村点位3 | 田市镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 317 | 洋岙村点位4 | 田市镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 318 | 洋岙村点位5 | 田市镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 319 | 蔡坎头村点位1 | 田市镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 320 | 蔡坎头村点位2 | 田市镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 321 | 田柯线-后胡村点位 | 田市镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 322 | 吴田线-田市中心菜场 | 田市镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 323 | 田市上街村点位1 | 田市镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 324 | 东园新村点位1 | 田市镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 325 | 乌眉潭村点位1 | 官路镇 |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 | 3 | 0 |
| 326 | 乌眉潭村点位2 | 官路镇 |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 | 3 | 0 |
| 327 | 乌眉潭村点位3 | 官路镇 |  |  | 1 | 4 |  |  | 5 | 4 | 0 |
| 328 | 乌眉潭村点位4 | 官路镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 329 | 乌眉潭村点位5 | 官路镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 330 | 乌眉潭村点位6 | 官路镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 331 | 乌眉潭村点位7 | 官路镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 332 | 乌眉潭村点位8 | 官路镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 333 | 白岭脚村点位1 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 334 | 白岭脚村点位2 | 官路镇 |  |  | 1 | 4 |  |  | 5 | 4 | 0 |
| 335 | 白岭脚村点位3 | 官路镇 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |
| 336 | 白岭脚村点位4 | 官路镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 337 | 桂坑村点位1 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 338 | 桂坑村点位2 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 339 | 桂坑村点位3 | 官路镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 340 | 上童村点位 | 官路镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 341 | 桂坑村点位4 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 342 | 增仁村点位1 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 343 | 增仁村点位2 | 官路镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 344 | 增仁村点位3 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 345 | 增仁村点位4 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 346 | 增仁村点位5 | 官路镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 347 | 增仁村点位6 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 348 | 增仁村点位7 | 官路镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 349 | 增仁村点位8 | 官路镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 350 | 北岙村点位1 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 351 | 北岙村点位2 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 352 | 北岙村点位3 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 353 | 北岙村点位4 | 官路镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 354 | 石井村点位1 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 355 | 后里吴村点位1 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 356 | 后里吴村点位2 | 官路镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 357 | 后里吴村点位3 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 358 | 后里吴村点位4 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 359 | 石井村点位2 | 官路镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 360 | 石井村点位3 | 官路镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 361 | 石井村点位4 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 362 | 石井村点位5 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 363 | 石井村点位6 | 官路镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 364 | 石井村点位7 | 官路镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 365 | 石井村点位8 | 官路镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 366 | 石井村点位9 | 官路镇 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |
| 367 | 萍溪村点位 | 官路镇 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 368 | S322省道-坑口垟 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 369 | 双垟村-坑口垟点位1 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 370 | 双垟村-坑口垟点位2 | 官路镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 371 | 双垟村-坑口垟点位3 | 官路镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 372 | 萍溪村点位1 | 官路镇 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 373 | 萍溪村点位2 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 374 | 萍溪村点位3 | 官路镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 375 | 萍溪村点位4 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 376 | 萍溪村点位5 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 377 | 萍溪村点位6 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 378 | 萍溪村点位7 | 官路镇 |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 | 3 | 0 |
| 379 | 萍溪村点位8 | 官路镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 380 | 萍溪村点位9 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 381 | 萍溪村点位10 | 官路镇 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 0 |
| 382 | 萍溪村点位11 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 383 | 萍溪村点位12 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 384 | 萍溪村点位13 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 385 | 萍溪村点位14 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 386 | 双垟村-大方垟点位1 | 官路镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 387 | 双垟村-大方垟点位2 | 官路镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 388 | 双垟村-大方垟点位3 | 官路镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 389 | 双垟村-大方垟点位4 | 官路镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 390 | S322省道-管山头村点位1 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 391 | 老35省道-殡仪馆路口 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 392 | 仙居县看守所 | 官路镇 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 5 | 2 | 0 |
| 393 | S322省道往临石路-西山村 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 394 | 西陈村点位1 | 官路镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 395 | 西陈村点位2 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 396 | 西陈村点位3 | 官路镇 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0 |
| 397 | S322省道-永狮村点位 | 官路镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 398 | S322省道-路岙村点位 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 399 | 官路桥村点位 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 400 | 寺前万村点位1 | 官路镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 401 | 寺前万村点位2 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 402 | 寺前万村点位3 | 官路镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 403 | 寺前万村点位4 | 官路镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 404 | 官路镇政府 | 官路镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 405 | 石井村点位1 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 406 | 石井村点位2 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 407 | 石井村点位3 | 官路镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 408 | S322省道-爱琴海小区 | 安洲街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 409 | S322省道-仙居中心粮库 | 安洲街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 410 | 三桥村-后垟王 | 安洲街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 411 | 溪滨北路-三桥村后垟王桥头 | 安洲街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 412 | 下垟陈村点位 | 安洲街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 413 | 溪滨北路-三桥村村委会 | 安洲街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 414 | 岭脚村点位 | 安洲街道 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 415 | 岭西村-西周家宴中心 | 安洲街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 416 | 溪滨北路-岭下彭小太阳幼儿园 | 安洲街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 417 | 庆丰北路-仙中\*\*室 | 安洲街道 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 418 | 环城北路-和家园小区 | 安洲街道 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 419 | 艺城东路-西灿南路 | 安洲街道 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 420 | 下园村点位 | 安洲街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 421 | 穿城北路-盂溪风情小区 | 安洲街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 422 | 坚固村点位 | 安洲街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 423 | 新322省道-坚固北村点位 | 安洲街道 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 424 | 坚固村点位 | 安洲街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 425 | 泰和北路-花园新村 | 安洲街道 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 426 | 吾悦地下车库点位1 | 安洲街道 | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 427 | 东方大酒店 | 安洲街道 |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 |
| 428 | 大卫世纪电影城 | 安洲街道 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 429 | 公安局 | 安洲街道 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 430 | 交警大队点位1 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 431 | 交警大队点位2 | 安洲街道 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 432 | 西门街-中国联通 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 433 | 环城西路-电信 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 434 | 环城西路-移动 | 安洲街道 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 435 | 环城南路-邮政 | 安洲街道 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 436 | 花园路-中国银行 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 437 | 穿城北路-建设银行 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 438 | 城北西路-农业银行 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 439 | 环城东路-邮政储蓄银行 | 安洲街道 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 440 | 环西南路-民泰银行 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 441 | 环城南路-台州银行 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 442 | 环城南路-泰隆银行 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 443 | 城北西路-浙商银行 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 444 | 穿城中路-信用社 | 安洲街道 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 445 | 环城北路-台州银行 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 446 | 小南门16号 | 安洲街道 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 447 | 城北西路-商城对面 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 448 | 城北西路-商城南门 | 安洲街道 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 449 | 城北西路-商城东路 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 450 | 光明西路-仙中南门 | 安洲街道 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 451 | 茶园路-北端 | 安洲街道 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 452 | 北门巷点位1 | 安洲街道 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |
| 453 | 北门巷点位2 | 安洲街道 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 454 | 吾悦地下车库点位2 | 安洲街道 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 455 | 吾悦地下车库点位3 | 安洲街道 | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 456 | 吾悦地下车库点位4 | 安洲街道 | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 457 | 环城西路广电大楼前 | 安洲街道 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 458 | 吾悦地下车库点位5 | 安洲街道 | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 459 | 吾悦地下车库点位6 | 安洲街道 | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 |
| 460 | 杨氏坦巷点位1 | 安洲街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 461 | 小南门村委会 | 安洲街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 462 | 耶稣堂巷-杨氏坦巷 | 安洲街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 463 | 花园路-国美 | 安洲街道 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 464 | 酒坊巷-卫生局 | 安洲街道 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 465 | 安洲北路-气象路 | 安洲街道 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 466 | 城北西路-工商银行 | 安洲街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 467 | 香格里拉点位1 | 南峰街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 468 | 南峰新村点位1 | 南峰街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 469 | 南峰新村点位2 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 470 | 南峰新村点位3 | 南峰街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 471 | 南峰东路-党校 | 南峰街道 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 2 | 0 |
| 472 | S223省道-育苗幼儿园 | 南峰街道 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 473 | 南五路-下回垟 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 474 | 溪头村点位光明服装厂 | 南峰街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 475 | 下回垟村点位1 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 476 | 香格里拉点位2 | 南峰街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 477 | 香格里拉点位3 | 南峰街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 478 | 香格里拉点位4 | 南峰街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 479 | 香格里拉点位5 | 南峰街道 |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 0 | 0 |
| 480 | 香格里拉点位6 | 南峰街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 481 | 国际公馆点位1 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 482 | 国际公馆点位2 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 483 | 工业路-香格里拉 | 南峰街道 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 484 | 工业西路-溪滨南路 | 南峰街道 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 485 | 世纪新村点位1 | 南峰街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 486 | 世纪新村点位2 | 南峰街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 487 | 建设东路-水孔头村 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 488 | 水孔头新村点位1 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 489 | 水孔头新村点位2 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 490 | 黎南一巷点位1 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 491 | 河埠路-鸿雁药厂 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 492 | 浮石园村点位1 | 南峰街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 493 | 浮石园村点位2 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 494 | 浮石园村点位3 | 南峰街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 495 | 浮石园村点位4 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 496 | 浮石园绿道点位1 | 南峰街道 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |
| 497 | 浮石园绿道点位2 | 南峰街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 498 | 环城南路-华商天城 | 南峰街道 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 6 | 2 | 0 |
| 499 | 杨氏坦巷点位2 | 南峰街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 500 | 柏树巷点位1 | 南峰街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 501 | 柏树巷点位2 | 南峰街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 502 | 竹园头巷点位1 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 503 | 基建路点位1 | 南峰街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 504 | 基建路点位2 | 南峰街道 |  |  | 3 | 2 |  |  | 5 | 2 | 0 |
| 505 | 柏树巷点位3 | 南峰街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 506 | 浮石园村点位1 | 南峰街道 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 507 | 建设西路-景凤路 | 南峰街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 508 | 环西南路-商业街 | 南峰街道 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |
| 509 | 环城南路-南门新村 | 南峰街道 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 510 | 河口路点位1 | 南峰街道 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 511 | 响石山路87号 | 南峰街道 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 512 | 船山南路44号 | 南峰街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 513 | 船山南路85号 | 南峰街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 514 | 断桥下宅村点位1 | 福应街道 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 0 |
| 515 | 断桥下宅村点位2 | 福应街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 516 | 断桥下宅村点位3 | 福应街道 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 517 | 断桥下宅村点位4 | 福应街道 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 518 | 大路村点位1 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 519 | 大路村点位2 | 福应街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 520 | 大路村点位3 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 521 | 大路村点位4 | 福应街道 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 522 | 大路村点位5 | 福应街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 523 | 大路村点位6 | 福应街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 524 | 大路村点位7 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 525 | 大路村点位8 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 526 | 大路村点位9 | 福应街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 527 | 大路村点位10 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 528 | 大路村点位11 | 福应街道 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 529 | 大路村点位12 | 福应街道 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 530 | 大路村点位13 | 福应街道 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0 |
| 531 | S322省道-井公潭 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 532 | S323省道-长加坑 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 533 | 新屋陈村点位1 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 534 | 新屋陈村点位2 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 535 | 新屋陈村点位3 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 536 | 新屋陈村点位4 | 福应街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 537 | 三亩田村点位 | 福应街道 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 0 |
| 538 | S322省道-徐加岙 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 539 | 周岩头村点位1 | 福应街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 540 | 周岩头村点位2 | 福应街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 541 | 周岩头村点位3 | 福应街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 542 | 周岩头村点位4 | 福应街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 543 | 周岩头村点位5 | 福应街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 544 | 东陈垟新村点位 | 福应街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 545 | 外滩路-外滩超市 | 福应街道 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 546 | S322省道-东岭下新村 | 福应街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 547 | S322省道-安福山庄门 | 福应街道 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 548 | 大卫世纪城点位1 | 福应街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 549 | 大卫世纪城点位2 | 福应街道 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |
| 550 | 大卫世纪城点位3 | 福应街道 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |
| 551 | 穿城北路56号 | 福应街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 552 | 穿城北路-下园村 | 福应街道 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 553 | 肖垟村点位1 | 福应街道 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 554 | 肖垟村点位2 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 555 | 田肚村点位1 | 福应街道 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 556 | 东溪村点位1 | 福应街道 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 0 |
| 557 | 寺后村点位1 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 558 | 后求村点位1 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 559 | 后求村点位2 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 560 | S322省道-杨府村 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 561 | S322省道-岩头下村 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 562 | 厚德新村点位1 | 福应街道 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 563 | 桐街线-赵加垟 | 福应街道 |  | 3 |  |  | 1 |  | 4 | 0 | 0 |
| 564 | 交警车辆上牌 | 福应街道 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 565 | 后溪路-老车站宿舍 | 福应街道 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 566 | 塔山沿路-花苑新村点位1 | 福应街道 | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 567 | 塔山沿路-花苑新村点位2 | 福应街道 | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 568 | 外滩新村点位1 | 福应街道 | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 569 | 塔山沿路-花苑新村点位3 | 福应街道 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 570 | 盂溪西路-花苑东区 | 福应街道 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 571 | 环城东路-农业发展银行 | 福应街道 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 572 | 小水弄中段 | 福应街道 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 573 | 岭下村点位1 | 福应街道 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 574 | S322省道-桐桥村 | 福应街道 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |
| 575 | 老35省道-桐桥加油站 | 福应街道 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 0 |
| 576 | 盂溪南岸-西灿村口 | 福应街道 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 577 | 洋棚头村点位1 | 下各镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 578 | 洋棚头村点位2 | 下各镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 579 | 洋棚头村点位3 | 下各镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 580 | 洋棚头村点位4 | 下各镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 581 | 洋棚头村点位5 | 下各镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 582 | 洋棚头村点位6 | 下各镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 583 | 洋棚头村点位7 | 下各镇 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 584 | 洋棚头村点位8 | 下各镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 585 | 西陆村点位1 | 下各镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 586 | 西陆村点位2 | 下各镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 587 | 西陆村点位3 | 下各镇 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 588 | 西陆村点位4 | 下各镇 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 589 | 西陆村点位5 | 下各镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 590 | 管铁线-新路村点位1 | 下各镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 591 | 管铁线-新路村点位2 | 下各镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 592 | 新路村点位3 | 下各镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 593 | 管铁线-新路村点位4 | 下各镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 594 | 新路村点位5 | 下各镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 595 | 大路工业园区1 | 下各镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 596 | 大路工业园区2 | 下各镇 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 0 |
| 597 | 大路工业园区3 | 下各镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 598 | 管铁线-张店村点位1 | 下各镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 599 | 管铁线-张店村点位2 | 下各镇 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 600 | 镇南路-管铁线 | 下各镇 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 601 | 杨砩头村点位1 | 下各镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 602 | 杨砩头村点位2 | 下各镇 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 603 | 穿镇西路-西垟便民中心 | 下各镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 604 | 下高村点位1 | 下各镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 605 | 下高村点位2 | 下各镇 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0 |
| 606 | 下高村点位3 | 下各镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 607 | 下羊线-下高村 | 下各镇 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 608 | 白下线-镇东路 | 下各镇 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 609 | 黄梁陈村点位1 | 下各镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 610 | 黄梁陈村点位2 | 下各镇 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |
| 611 | 下各镇西北路2 | 下各镇 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 612 | 西陆村点位 | 下各镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 613 | 大洪村点位1 | 朱溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 614 | 管铁线-前周村口 | 朱溪镇 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 615 | 溪南路-朱溪中学 | 朱溪镇 |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 3 | 0 |
| 616 | 管铁线-栗树园村 | 朱溪镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 617 | 大洪村点位2 | 朱溪镇 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 618 | 新官村点位1 | 安岭乡 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 619 | 新官村点位2 | 安岭乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 620 | 新官村点位3 | 安岭乡 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 621 | 新官村点位4 | 安岭乡 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 622 | 新官村点位5 | 安岭乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 623 | 金竹岭脚村点位1 | 溪港乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 624 | 金竹岭脚村点位2 | 溪港乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 625 | 永溪村点位1 | 溪港乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 626 | 永溪村点位2 | 溪港乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 627 | 永溪村点位3 | 溪港乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 628 | 永溪村点位4 | 溪港乡 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 629 | 永溪村点位5 | 溪港乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 630 | 金竹岭脚村点位1 | 溪港乡 |  |  | 3 | 2 |  |  | 5 | 2 | 0 |
| 631 | 金竹岭脚村点位2 | 溪港乡 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 632 | 金竹岭脚村点位3 | 溪港乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 633 | 金竹岭脚村点位4 | 溪港乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 634 | 金竹岭脚村点位5 | 溪港乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 635 | 金竹岭脚村点位6 | 溪港乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 636 | 永溪村点位 | 溪港乡 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 637 | S322省道-杨岸西桥头 | 湫山乡 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 638 | S322省道-杨岸村口 | 湫山乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 639 | S322省道-东围路 | 湫山乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 640 | 杨岸村点位1 | 湫山乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 641 | 杨岸村点位2 | 湫山乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 642 | 杨岸村点位3 | 湫山乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 643 | 杨岸村点位4 | 湫山乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 644 | S322省道12 | 湫山乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 645 | 杨岸村点位 | 湫山乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 646 | 溪下线-湫山村中心路口 | 湫山乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 647 | 溪下线-四都村点位1 | 湫山乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 648 | 四都村点位2 | 湫山乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 649 | 溪下线-四都村点位3 | 湫山乡 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 650 | S322省道-溪下线路口 | 湫山乡 |  |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 651 | 溪下线-安岭小学 | 湫山乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 652 | 溪下线-湖头村 | 湫山乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 653 | 溪下线-湫山村 | 湫山乡 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 654 | S322省道-后地村 | 皤滩乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 655 | 后地村点位1 | 皤滩乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 656 | 后地村点位2 | 皤滩乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 657 | 大丘田村点位 | 皤滩乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 658 | S322省道-板桥村 | 皤滩乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 659 | 板桥村点位1 | 皤滩乡 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 660 | S322省道-板桥村 | 皤滩乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 661 | S322省道-板桥村 | 皤滩乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 662 | S322省道-桐江书院 | 皤滩乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 663 | S322省道-山下村 | 皤滩乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 664 | 皤滩下街点位11 | 皤滩乡 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 665 | 皤滩下街点位12 | 皤滩乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 666 | 皤滩上街点位1 | 皤滩乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 667 | 皤滩上街点位2 | 皤滩乡 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 668 | 皤滩乡政府 | 皤滩乡 |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 669 | 清风大道-汤坎头幼儿园 | 皤滩乡 |  |  | 2 | 4 |  |  | 6 | 4 | 0 |
| 670 | 万竹口村点位1 | 皤滩乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 671 | 万竹口村点位2 | 皤滩乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 672 | 万竹口村点位3 | 皤滩乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 673 | 万竹王村点位 | 皤滩乡 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 674 | 金董坑村点位1 | 皤滩乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 675 | 金董坑村点位2 | 皤滩乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 676 | 金董坑村点位3 | 皤滩乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 677 | 朱姆溪村点位1 | 皤滩乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 678 | 朱姆溪村点位2 | 皤滩乡 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0 |
| 679 | 朱姆溪村点位3 | 皤滩乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 680 | S322省道-下山路口 | 皤滩乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 681 | 皤滩新老省道 | 皤滩乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 682 | 白龙线-尚仁村冯科头村 | 淡竹乡 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 683 | 白龙线-尚仁村坎头堰村 | 淡竹乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 684 | 白龙线-尚仁村里岙路 | 淡竹乡 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 685 | 白龙线-尚仁村南村口 | 淡竹乡 |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 | 3 | 0 |
| 686 | 尚仁村点位1 | 淡竹乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 687 | 尚仁村点位2 | 淡竹乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 688 | 尚仁村点位3 | 淡竹乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 689 | 白龙线-尚仁村北桥头 | 淡竹乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 690 | 白龙线-尚仁村下扇村口 | 淡竹乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 691 | 下叶村-石盟垟桥头 | 淡竹乡 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 692 | 温泉村点位1 | 大战乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 693 | 石龙村点位1 | 大战乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 694 | 石龙村点位2 | 大战乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 695 | 石龙村点位3 | 大战乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 696 | 石龙村点位4 | 大战乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 697 | 石龙村点位5 | 大战乡 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 698 | 温泉大道-车头制药 | 大战乡 |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 699 | 石龙村点位6 | 大战乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 700 | 东高线-梅岙坑 | 大战乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 701 | 火坦村点位 | 大战乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 702 | 白岩下村点位 | 大战乡 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| 703 | 大战乡政府 | 大战乡 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 0 |
| 704 | 温泉村点位1 | 大战乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 705 | 温泉村点位2 | 大战乡 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 706 | 温泉村点位3 | 大战乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 707 | 温泉村点位4 | 大战乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 708 | 石龙村点位 | 大战乡 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 709 | 东高线-大战往溪岸路口 | 大战乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 710 | 下英村点位1 | 大战乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 711 | 下英村点位2 | 大战乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 712 | 温泉大道-前进村 | 大战乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 713 | 下叶溪村点位1 | 大战乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 714 | 下叶溪村点位2 | 大战乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 715 | 石龙村点位1 | 大战乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 716 | 石龙村点位2 | 大战乡 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 717 | S223省道-新庄村 | 步路乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 718 | S223省道-新庄村往S218桥头 | 步路乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 719 | 响岩村点位 | 步路乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 720 | S223省道-步路加油站 | 步路乡 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 2 | 0 |
| 721 | 步东线-西炉村 | 步路乡 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 0 |
| 722 | 荷岙村点位 | 步路乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 723 | 步东线-观音岩村 | 步路乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 724 | 观音岩村点位1 | 步路乡 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 725 | 观音岩村点位2 | 步路乡 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 726 | 观音岩村点位3 | 步路乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 727 | 观音岩村点位4 | 步路乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 728 | 观音岩村点位5 | 步路乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 729 | 步路村北村口 | 步路乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 730 | S223省道-田垟村 | 上张乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 731 | 田垟村点位1 | 上张乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 732 | 田垟村点位2 | 上张乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 733 | S223省道-汤口村 | 上张乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 734 | 上张村点位1 | 上张乡 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |
| 735 | 大张村点位1 | 上张乡 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 736 | 大张村点位2 | 上张乡 |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 | 3 | 0 |
| 737 | 大张村点位3 | 上张乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 738 | 大张村点位4 | 上张乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 739 | 大张村点位5 | 上张乡 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 740 | 大张村点位6 | 上张乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 741 | 大张村点位7 | 上张乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 742 | 大张村点位8 | 上张乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 743 | 大张村点位9 | 上张乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 744 | 大张村点位10 | 上张乡 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 745 | 大张村点位11 | 上张乡 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 746 | 大张村点位12 | 上张乡 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 747 | 上张村点位2 | 上张乡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |
| 748 | 姚岸村点位1 | 上张乡 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 749 | 姚岸村点位2 | 上张乡 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |
| 750 | 姚岸村点位3 | 上张乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 751 | 姚岸村点位4 | 上张乡 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 752 | 姚岸村点位5 | 上张乡 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 753 | 姚岸村点位6 | 上张乡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| 754 | 姚岸村点位7 | 上张乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 755 | 括苍村点位1 | 双庙乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 756 | 括苍村点位2 | 双庙乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 757 | 括苍村点位3 | 双庙乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 758 | 括苍村点位4 | 双庙乡 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| 759 | 括苍村点位5 | 双庙乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 760 | 上王村点位1 | 双庙乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 761 | 上王村点位2 | 双庙乡 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 0 |
| 762 | 上王村点位3 | 双庙乡 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 763 | 上王村点位4 | 双庙乡 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 764 | 上王村点位5 | 双庙乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 765 | 上王村点位6 | 双庙乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 766 | 管铁线-大岙路口 | 双庙乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 767 | 西吕村点位1 | 双庙乡 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 768 | 西吕村点位2 | 双庙乡 |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 | 3 | 0 |
| 769 | 管铁线-双庙油菜花节停车场 | 双庙乡 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 770 | 管铁线-车路头 | 双庙乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 771 | 上料村点位1 | 双庙乡 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |
| 772 | 上料村点位2 | 双庙乡 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 773 | 上料村点位3 | 双庙乡 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 |
| 774 | 上料村点位4 | 双庙乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 775 | 上料村点位5 | 双庙乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 776 | 管铁线-方山岭村口 | 双庙乡 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 777 | 双庙翁森大桥1 | 双庙乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 778 | 双庙翁森大桥2 | 双庙乡 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| **合计** | | | **96** | **88** | **987** | **1059** | **45** | **36** | **2311** | **1059** | **72** |

**（四）系统功能组成及要求**

1.智慧卡口枪机能对所有机非人目标抓拍上传至天网平台，并支持机动车号牌识别；专业卡口抓拍机具备机非人专业卡口抓拍同时支持目标人脸抠图，能在控制不少于二个车道的情形下向天网平台上传场景卡口图片同时向人脸识别系统平台上传车内前排人员及非机动车行人抓拍到的人脸抠图，人脸抠图像素须符合省公安厅人像识别规范要求；球机与PTZ筒机应采用星光级低照度摄像机，实现对不同场景单视频监控及后台云台调控；人脸抓拍摄像机可实现前端抓拍智能处理静态图片流人脸，也可用于视频流动态人脸处理；人脸比对系统平台在获得平台软件服务商授权前提下通过GPU服务器处理动态视频流获取人脸数据通过平台进行人脸的查询、布控、预警、识别等功能。

2.摄像机类型选择：

⑴提供机动车通行的道路及路口选择200万以上像素视频监控为主兼智慧卡口车牌识别的智慧卡口摄像机，补光配LED暖光防眩目补光灯。

⑵无机动车通行及部份次要场景或角度不佳的选用200万以上PTZ带云台的红外一体机，部份重要大场景加装星光级球机。

⑶根据市公安局关于发展车辆卡口兼具车内人员人脸识别的规划方案要求，卡点车牌抓拍机选用900万像素CMOS感光的卡口抓拍机，补光配用卡口专用爆闪灯。

⑷重点场所及重点村或重点部位选用专用人脸抓拍机静态图像或选用能达到人脸像素要求的动态视频流处理摄像机达到获取符合要求的人脸图像。

3.前端视频图像采集设备到后端机房交换机之间的传输网络包括传输光缆、光转换设备、前端汇聚/分线设备、尾纤跳线等；允许投标人采用裸光纤方式或E/G-Pon方式组网。若采用裸光纤方式组网，则要求自行增加汇聚交换机相应数量的扩展板卡来实现接口数增加。若采用E/G-Pon方式组网，则要求自行增加汇聚/核心交换机上的万兆光模块，以实现ONU双万兆链路互联。为保障网络稳定运行，各光纤模块应采用原厂产品。

4.前端视频图像采集设备到后端机房交换机之间的传输网络包括传输光缆、光转换设备、前端汇聚/分线设备、尾纤跳线等；允许投标人采用裸光纤方式或E/G-Pon方式组网。若采用裸光纤方式组网，则要求自行增加汇聚交换机相应数量的扩展板卡来实现接口数增加。若采用E/G-Pon方式组网，则要求自行增加汇聚/核心交换机上的万兆光模块，以实现ONU双万兆链路互联。为保障网络稳定运行，各光纤模块应采用原厂产品。

5.存储及人脸处理服务器等设备原则上存放于天网核心机房，存储设备必须能无缝与原天网平台连接，录像保存时间不少于30天，图片保存时间不少于180天。

**（五）拟投入的主要软硬件设备技术参数及参考数量**

参数表中只是系统所必须的设备性能参数及数量参考，除前端摄像机、后端存储及动态人脸处理服务器必须响应外，前端光电交换端口冗余数不少于3个，其他设备及配件投标商可按自已方案配置，但要作出方案说明，显示自已方案的优越性，总体性能和功能不能低于推荐参考值。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类别** | **推荐品牌** | **技术规格** | **单位** | **数量** |
| **前端设备** | | | | | |
| 1 | 智慧云卡口枪机 | 海康、大华、立元 | 物理像素大于200万,全景视频兼机非人智慧卡口车牌识别 传感器类型：≥1/2” Progressive Scan CMOS； 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx；宽动态范围：≥100dB； 视频压缩标准：H.265和H.264和MJPEG； 帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1200)；60Hz: 30fps (1920 × 1200)； 机非人检测，车型，车身颜色，支持车辆子品牌分析等车辆特征识别； 支持结构化信息上传；支持摄像机控制补光灯、视频图像显示补光灯状态；IP67防水； 摄像机带室外防护罩、风扇、网络防雷器、电源适配器、安装万向节、防水软管、32G CLASS 10等。 | 台 | 1059 |
| 2 | 200万智慧监控单元高清定焦镜头 | 海康、大华、立元 | 焦距：12mm，16mm ，20mm,25mm可选或能达相同效果可变焦镜头,3/4" ，F1.4， C接口；5百万以上高像素解析度，超低色散光学玻璃技术 | 个 | 1059 |
| 3 | 监控摄像设备/MAC采集器 | 海康、大华、立元 | 2.4GHz频段，802.11b/g/n ，10dBi高增益双极性天线、无线发射功率高达26dBm 无线接收灵敏度：11b：-94dBm；MCS7：-85dBm；MCS15：-70dBm支持Passive PoE，以太网线供电，网络布线更灵活。外观设计与机壳具备室外防雨、防恶劣天气功能。 安装方式灵活多样，支持抱杆、挂墙和吸附窗户。  与现有的MAC采集平台无缝对接，涉及到相关费用投标人自理，按采购人实际需求提供定向或者全向设备； | 个 | 600 |
| 4 | 人脸抓拍机 | 海康、大华、立元 | 传感器类型：大于1/2英寸； 最低照度 彩色:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.0001Lux@(F1.2,AGC ON) 0 Lux with IR，快门1/25秒至1/100,000秒，视频压缩标准H.265/H.264 / MJPEG 人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 采用深度学习芯片及深度学习人脸算法，支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数，支持识别人脸性别、年龄段和是否戴眼镜。根据不同场景选用200W与600W像素及手动电动变焦镜头，其中200W摄像机96台、600W摄像机88台。 | 台 | 184 |
| 5 | LED补光灯 | 海康、大华、立元 | 功耗最大60W，（支持两档功率亮度可控制）支持通过摄像机匹配控制灯亮灭和状态的显示；暖色光LED光源。内置光敏控制开关；支持补光灯故障检测信号输出；有效补光距离大于16米，最大有效补光距离不小于25米；工作电压：稳定工作电压波动大于市电上下20%；工作环境温度：-40℃～+55℃；工作环境湿度：10%～90%RH；防护等级：IP66。 | 台 | 1059 |
| 6 | 星光级红外PTZ筒机 | 海康、大华、立元 | 传感器类型：≥1/2” Progressive Scan CMOS； 低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。帧率：1080p@60fps、960p@60fps720p@60fps； 视频压缩标准：H.265和H.264和MJPEG； 焦距：2.8-12mm, 4倍光学，具有自动聚焦功能； 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；云台功能，支持后端对摄像机上下左右及变焦控制调整。 | 台 | 987 |
| 7 | 星光球 | 海康、大华、立元 | 传感器类型：≥1/2”。最低照度彩色：0.0005lx/,黑白:0.0001lx；视频分辨率：1920x1080@25fps；焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍；视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG； 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议，支持动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB；具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，支持透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大800°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-35°~90°；红外距离:大于400米，支持IP67。 | 台 | 45 |
| 8 | 900万CMOS卡口抓拍机 | 海康、大华、立元 | 采用≥4/3" GMOS ,900万像素。分辨率：4096(H)×2160(V)； 最低照度：彩色:0.005Lux；图片分辨率4096\*2160、1600\*1200、1280\*720；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4。 采用MA的硬件架构，深度学习算法，支持至少两车道车窗人脸抓拍，并自动人脸抠图。 具有不同分辨率图像设置功能、实时网络数字视频监控功能，视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获，支持闪光灯触发，图片支持前端存储，断电续传、保证链路故障时数据不丢失；支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功。 摄像机（带内置偏振镜）、50MM高清镜头或16至50MM以上可变焦镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、网络防雷器、电源适配器、安装万向节、防水软管、32G CLASS 10等，支持场景卡口图片向天网平台及人脸抠图向人脸比对平台双路同时推送。 | 台 | 36 |
| 9 | 聚光闪光灯 | 海康、大华、立元 | 配合抓拍机,补光距离大于25米。技术参数：采用透镜光栅聚光，闪光能量：250J；色温：≥5500K； 回电时间：＜300ms；峰值闪光持续时间：1/30ms；工作寿命：≥300万次；触发方式：电平，+5VDC；覆盖范围：大于7.5m @25m处；有效补光距离：大于25m。电压：165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：平均＜100W（@1闪/s），瞬间最大＜300W；工作环境温度：-20℃～+60℃；工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结；防护等级：IP66； | 个 | 72 |
| **存储** | | | | | |
| 1 | 机架式编码器存储机头 | 立元、海康、大华 | 机架式3U16盘位，监控专属安全存储单元，流式存储，无文件系统，无磁盘碎片；支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持N+3冗余热备，支持系统断线继续存储；支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问；支持秒级定位和秒级时移回放，支持任意倍率回放，包括1.1x，1.2x……，支持2x，4x，8x，16x回放，支持倒退播放；支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载。支持4T硬盘专用存储，带防断电模块，支持4M码流-中心存储设备 | 套 | 50 |
| 2 | 企业级4000G硬盘 | 希捷、西数、三星 | 企业级硬盘4T硬盘，与存储兼容 | 块 | 800 |
| **人脸比对平台配置** | | | | | |
| 1 | 人脸比对系统服务器 | DELL、惠普、浪潮、H3C、海康 | 4U机架服务器； 处理器≥2颗Intel Xeon E5-2680 V4  内存≥32G 2400MHZ RDIMM DDR4 \*16（共512G）； 硬盘≥8块2TB 2.5吋7.2K SATA硬盘； **GPU卡：8块NV TESLA P4 8GB -E3x16 75W 单宽 GPU卡**；  ≥2个千兆网口； 冗余服务器电源 ；配安装导轨； | 套 | 5 |
| 2 | 人脸比对系统服务器 | DELL、惠普、浪潮、H3C、海康 | 4U机架服务器； 处理器≥2颗Intel Xeon E5-2680 V4  内存≥16G 2400MHZ RDIMM DDR4 \*16（共256G）； 硬盘≥8块2TB 2.5吋7.2K SATA硬盘； **GPU卡：4块NV TESLA P4 8GB -E3x16 75W 单宽 GPU卡**；  ≥2个千兆网口； 冗余服务器电源 ；配安装导轨； | 套 | 1 |
| **天网数据机房配电系统升级服务** | | | | | |
| 1 | 蓄电池 | 国产优质 | 12V100AH，10小时率，截止电压1.8V，封闭免维护铅酸蓄电池；  浮充寿命≥6年（25℃）；  （包含电池间的连接线，电池箱接地等） | 80 | 节 |
| 2 | 输出配电柜 | 国产优质 | B路母线UPS输出柜，采用落地式安装结构，柜体外观尺寸满足现场实际安装要求，符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；柜体内含UPS主机输出空开3P630A 2套，3P250A 2套（主机房精密列头柜），3012A 1套（网络接入机房列头柜），备用3P250A 1套，备用3P125A 1套，配套防雷模块；柜体内部主要元器件断路器开关采用行业知名品牌；柜门带智能电量仪表及电源指示灯等显示装置，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。 | 1 | 台 |
| 3 | ATS静态切换开关电源 | 国产优质 | 使用电压：AC220V；额定电流：双路电源，没路16A；输入方式：A、B路两根电源线2米长，位于后侧版；输出方式：八路10A多用电源插座输入，位于后侧版 | 20 | 台 |
| 4 | 交换机 | 国产优质 | 支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,配置8端口万兆SFP Plus接口板，单电源，双风扇，含12块万兆多模光模块。 | 2 | 台 |
| 5 | 交换机板卡 | 国产优质 | 须和H3C S7606-S交换机配套的8端口万兆以太网SFP | 2 | 块 |
| 6 | 空调拆装费 | 定制 | 15楼空调移到-1层，含增加1台空调的断电自动启动设备，及相关配套材料。 | 1 | 台 |
| 7 | 油机修复 | 定制 | 现有1台油机故障修复费 | 1 | 次 |
| 8 | 柴油发电机常规保养费 | 定制 | 一年不少于一次机油更换，每个月不少于一次巡检，试车等，含小辅材更换，主设备维修更换按实收取 | 2 | 年 |
| 9 | 精密空调维保 | 定制 | 6台精密空调和2台普通空调一年四次季度巡检（包含空调滤网更换、外机清洗、风机检测、皮带检测更换等），不含主设备，主设备更换按实收取费用 | 2 | 年 |
| 10 | UPS主机及模块维保 | 定制 | 2台UPS主机（1台台达90kva UPS、1台科士达300kva UPS）及模块维保服务，提供一年四次巡检，包含电容、主板、风扇等小辅材的更换，主设备维修更换按实收取费用（如模块等） | 2 | 年 |
| 11 | 新风、门禁、动力环境系统维保 | 定制 | 3台新风设备、动力环境、门禁、机房视频监控维保服务，含所有设备故障更护 | 2 | 年 |
| 12 | 驻场服务 | 定制 | 提供驻场服务人员一名，需具备数据通信HCIP证书，熟悉发电机、空调的原理并具有熟练的现场操作能力，需对整个天网机房进行管理及用户交办的其它事项，提供7\*24服务。 | 2 | 年 |

以上清单中不体现安装监控点位所需的杆件、土建基础、网络传输设备等配套设施设备，潜在供应商应经过充分勘测，合理测算项目配套设施设备费用并包含在最终报价中，不得以需要增加配套设施设备为由申请增加项目费用。

杆件基本要求：每个路口应根据现场实际情况，以确定立杆长度、基础大小和管线长度等，确保摄像机监控范围视野无遮挡。主干道立杆高度应不小于6m，主杆上口φ220mm,下口φ280mm, 厚度6mm; 副杆上口φ100mm, 下口φ190mm, 厚度5mm。

横臂杆长度根据路面宽度而定，整根杆(含基础)及其上配件应能抗台风袭击。立柱采用的钢材应符合GB-700的要求，顶部采用不小于3mm厚的钢板焊接封盖；立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件应经过防锈处理，立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。

▲**三、维保服务及违约责任**

1.本项目服务期自验收合格之日起提供2年维保服务，服务期内应提供7×24小时服务保障。**服务期满或者因中标供应商原因提前中止合同的，所有设备产权归采购人所有。设备指提供本次服务清单内设备以及网络设备、杆件、村内各点位间通过网络和光纤链接的汇聚线路等。**

2.中标单位应制定定期巡查计划，对系统运行情况及时进行巡检。系统出现故障时应及时恢复，恢复后应及时将故障内容原因等情况上报到天网运维平台。

3.因交通事故、道路施工、敲砸、偷盗等人为破坏等原因造成破坏的修复由中标供应商负责。

4.服务期内，采购单位因工作需求，需要将设备迁移至本县内其它位置时，中标单位应无偿迁移（不包含立杆基础施工和地下管线施工费用）。

5.其他违约形式及责任：

⑴摄像机每发生故障一天，每天直接扣除费用3000元/路；摄像机故障超过3天的，每天直接扣当月支付费用5000元/路；摄像机故障超过5天，每天直接扣当月支付费用10000元/路。以上考核按每台摄像机每天计算，累计扣除非不抵当月支付费用的，从下月支付费用中扣除。MAC数据故障按照上面标准的20%扣除。

⑵网络设备及服务器故障造成视频图像、数据丢失的，按照上一条计算标准扣除。

⑶每月应对所有设备进行安检、除尘保洁等维护，对系统进行优化等，记录维护报告，由采购人确认，未履行的每个点扣月支付费用500元。

⑷立杆机柜。平时在日常巡检过程中，应及时除尘。如出现有生锈、掉漆或者其它污损时，应当在1日内清洗或者修复，保证其外观良好。未履行的每个点每次扣月支付费用200元。管道、窨井等破损应在48小时内修复，未履行的每个点扣月支付费用500元。

**故障的定义为:**

a.视频不实时在线的，中心视频存储有数据丢失的。

b.图像未上传或延迟上传（图片抓拍后延迟超过30秒上传）至上级平台。

c.摄像机灰尘积污或严重树枝遮挡，摄像机角度严重偏离。

d.摄像机丢包率超标或实时播放卡顿、视频严重丢帧跳帧。

e.画面虚焦或者补光灯故障造成图片质量不合格的（依相机功能清楚抓拍车辆号牌、车牌、车身颜色、车内前排人脸）。

**故障天数的定义为：**

⑴从系统发生故障（中心平台无视频或者无图片）时刻开始，超过承诺修复时间以上但未到24小时没有运行的，故障天数算作1天，连续24小时及以上但未到48小时没有运行的，故障天数算作2天，以此类推。一般情况下18时至次日7时夜间时段不计算故障时间，但甲方要求需要及时修复的除外。

⑵遇路口整体改造拆迁、系统外电力线路故障等非中标人可控影响，道路施工及地震、洪水等不可抗力因素造成破坏的，基础养护等明显短时间内无法修复的，不计算设备故障和扣费天数处罚。当具备修复条件，应当及时修复，未及时修复的按故障计算。

**恶劣天气的定义为：**

⑴本地平均风力达6级以上或阵风达8级以上；

⑵日雨量大于50毫米的暴雨日；

⑶日最高气温38摄氏度以上的高温天气；

⑷日最低气温-5摄氏度以下的低温天气；

⑸冰雹、大雪、寒潮等。

**四、项目培训方案**

投标人需要提供详细合理的项目培训方案（包括培训计划、方式、目标等），对相关人员进行培训，确保人员能熟练掌握所提供设备和软件的操作技术、维护保养知识及常见故障排除方法等。

**五、备品备件及产品易损零配件**

中标供应商必须向采购人提供一定数量的相关备品备件及产品易损零配件（如抓拍设备、补光设备、传输设备、存储设备、线材辅材等），存放在采购人指定位置。

**六、验收标准**

1.本项目验收参照DB33/T502-2018《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》、DB33/T629-2011标准-点位编码之接入类型码表、DB33/T 629.1-2011《跨区域视频监控联网共享技术规范》、DB33/768-2009《安全技术防范系统建设技术规范》、GA/T 751-2008视频图像文字标注规范及《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》等相关标准。

2.中标供应商在完成本项目接入仙居县公安天网工程视频作战侦查平台后可申请组织验收，验收合格判定依据主要为：前端监控点位在线率、摄像机角度是否偏离、视频画面清晰度、录像完好率、卡口图片上传完整度等方面进行查验。

3.中标供应商应按本项目招标文件要求完成所有工作内容，并提供竣工报告。

4.中标供应商提供本项目所有服务中涉及的软硬件产品必须与投标文件产品一致，点位变更后杆件等设备参数可根据现场实际环境作适当调整。

**七、商务需求**

**（一）服务期限**

本项目服务期限为二年，自项目验收完成之日起计算。**服务期满或者因中标供应商原因提前中止合同的，所有设备产权归采购人所有。设备指提供本次服务清单内设备以及网络设备、杆件、村内各点位间通过网络和光纤链接的汇聚线路等。**

**（二）服务质量保证**

1.在服务过程中，中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期（服务期）上门服务、设备终身维修、终身提供免费技术支持（包括设备远程调试）等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

2.中标供应商为完成服务所提供的货物应保证是符合招标技术需求、功能良好的原厂合格正品。

3.产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4.中标供应商和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

5.中标供应商按照进度表施工并及时书面报告采购人。

**（三）项目前期实施工期及实施地点**

1.项目前期实施工期：自合同签订之日起 180个日历天 内按采购人要求完成所有产品供货、安装调试并通过验收。

2.项目实施地点：采购人认可的地点。

**（四）付款方式**

项目验收合格后，依照合同结算审计金额按月固定比例结算支付，当月支付的费用应扣除中标人违约产生的违约金和设备未正常运行的计时费等其他费用。计算公式如下：

当月支付费用=合同结算审计金额÷维保服务期2年（24个月）

注：如当月应支付的费用中因中标人违约，应扣除产生的违约金和设备未正常运行的计时费。即当月实际支付费用=合同结算审计金额÷维保服务期2年（24个月）-当月扣除费用。

**（五）履约保证金**

本项目无需交纳履约保证金。

**第五章 拟签订的合同文本**

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购单位） 所在地：

乙方：（中标供应商） 所在地：

甲、乙双方根据仙居县政府采购中心关于 （填写项目编号及项目名称） 项目公开招标的结果，签署本合同。

**一、合同文件：**

1. 合同条款。

2. 中标通知书。

3. 更正补充文件。

4. 招标文件。

5. 中标供应商投标文件。

6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、服务内容**

1.购买带智慧云卡口功能的视频及云卡口数据服务1059路,星光级红外带云台PTZ筒机视频流数据服务987路,车辆卡口兼二车道以上人脸抠图的卡口数据服务36路,大场景星光级球机视频流数据服务45路，MAC采集点数据服务600路，带前端静态抓拍的专用人脸抓拍机动态兼静态图片流数据服务184路。

2.本项目规划新增点位778个，新增摄像头2311个。范围覆盖所有公共场所、重点区域、重点行业、重点目标、全县418个行政村社区及320个自然村内部。

3.购买天网数据机房配电系统升级服务，含更换蓄电池系统，驻场服务，精密空调、UPS主机、柴油发电机常规维保等服务。

4.服务包含实现本项目需求的设备租赁及运行维护服务、光纤租赁、整个监控系统的维修维护服务（不包含前端点位电费）等。

**三、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**四、技术资料**

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**五、知识产权**

1. 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2. 若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

**六、服务质量保证期**

1.服务质量保证期为 2 年（自验收合格之日起计算）。服务期满或者因中标供应商原因提前中止合同的，所有设备产权归采购人所有。设备指提供本次服务清单内设备以及网络设备、杆件、村内各点位间通过网络和光纤链接的汇聚线路等。

**七、转包或分包**

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**八、合同履行时间、履行方式及履行地点**

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

4.项目前期实施工期：自合同签订之日起 180个日历天 内按采购人要求完成所有产品供货、安装调试并通过验收。

**九、付款方式**

项目验收合格后，依照合同结算审计金额按月固定比例结算支付，当月支付的费用应扣除中标人违约产生的违约金和设备未正常运行的计时费等其他费用。计算公式如下：

当月支付费用=合同结算审计金额÷维保服务期2年（24个月）

注：如当月应支付的费用中因中标人违约，应扣除产生的违约金和设备未正常运行的计时费。即当月实际支付费用=合同结算审计金额÷维保服务期2年（24个月）-当月扣除费用。

**十、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十一、质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供售后服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该分分的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

4. 在服务质量保证期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十二、验收标准**

1.本项目验收参照DB33/T502-2018《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》、DB33/T629-2011标准-点位编码之接入类型码表、DB33/T 629.1-2011《跨区域视频监控联网共享技术规范》、DB33/768-2009《安全技术防范系统建设技术规范》、GA/T 751-2008视频图像文字标注规范及《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》等相关标准。

2.乙方在完成本项目接入仙居县公安天网工程视频作战侦查平台后可申请组织验收，验收合格判定依据主要为：前端监控点位在线率、摄像机角度是否偏离、视频画面清晰度、录像完好率、卡口图片上传完整度等方面进行查验。

3.乙方应按本项目招标文件要求完成所有工作内容，并提供竣工报告。

4.乙方提供本项目所有服务中涉及的软硬件产品必须与投标文件产品一致，点位变更后杆件等设备参数可根据现场实际环境作适当调整。

**十三、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒绝接受乙方服务的，甲方向乙方偿付合同款项的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付合同总价千分之六的违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方可没收乙方履约保证金，再由乙方向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。（注：如项目招标文件“采购需求”中有相关明确内容的，此条款可根据相关内容进行调整）

4. ⑴摄像机每发生故障一天，每天直接扣除费用3000元/路；摄像机故障超过3天的，每天直接扣当月支付费用5000元/路；摄像机故障超过5天，每天直接扣当月支付费用10000元/路。以上考核按每台摄像机每天计算，累计扣除非不抵当月支付费用的，从下月支付费用中扣除。MAC数据故障按照上面标准的20%扣除。

⑵网络设备及服务器故障造成视频图像、数据丢失的，按照上一条计算标准扣除。

⑶每月应对所有设备进行安检、除尘保洁等维护，对系统进行优化等，记录维护报告，由甲方确认，未履行的每个点扣月支付费用500元。

⑷立杆机柜。平时在日常巡检过程中，应及时除尘。如出现有生锈、掉漆或者其它污损时，应当在1日内清洗或者修复，保证其外观良好。未履行的每个点每次扣月支付费用200元。管道、窨井等破损应在48小时内修复，未履行的每个点扣月支付费用500元。

**故障的定义为:**

a.视频不实时在线的，中心视频存储有数据丢失的。

b.图像未上传或延迟上传（图片抓拍后延迟超过30秒上传）至上级平台。

c.摄像机灰尘积污或严重树枝遮挡，摄像机角度严重偏离。

d.摄像机丢包率超标或实时播放卡顿、视频严重丢帧跳帧。

e.画面虚焦或者补光灯故障造成图片质量不合格的（依相机功能清楚抓拍车辆号牌、车牌、车身颜色、车内前排人脸）。

**故障天数的定义为：**

⑴从系统发生故障（中心平台无视频或者无图片）时刻开始，超过承诺修复时间以上但未到24小时没有运行的，故障天数算作1天，连续24小时及以上但未到48小时没有运行的，故障天数算作2天，以此类推。一般情况下18时至次日7时夜间时段不计算故障时间，但甲方要求需要及时修复的除外。

⑵遇路口整体改造拆迁、系统外电力线路故障等非中标人可控影响，道路施工及地震、洪水等不可抗力因素造成破坏的，基础养护等明显短时间内无法修复的，不计算设备故障和扣费天数处罚。当具备修复条件，应当及时修复，未及时修复的按故障计算。

**恶劣天气的定义为：**

⑴本地平均风力达6级以上或阵风达8级以上；

⑵日雨量大于50毫米的暴雨日；

⑶日最高气温38摄氏度以上的高温天气；

⑷日最低气温-5摄氏度以下的低温天气；

⑸冰雹、大雪、寒潮等。

**十四、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十五、解决争议的方法**

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过 方式解决（两种解决方式只能择其一）：  
 ⑴ 提交台州仲裁委员会仲裁。

⑵ 依法向人民法院提起诉讼。

**十六、合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章） 乙方（公章）

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

地址及邮编： 地址及邮编：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

**第六章 投标文件格式****附件**

**附件一：**

**投标文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **投标文件名称：** | **资格证明文件** |
| **采 购 编 号：** |  |
| **项 目 名 称：** |  |
| **标 项：** | **（若有）** |
|  |  |
| **投标人全称（盖章）：** |  |
| **投标人地址：** |  |
|  | |
| **年 月 日** | |

**目录(资格证明文件)**

1.投标声明书

2.授权委托书（法定代表人或营业执照中负责人亲自办理投标事宜的，提供法定代表人或营业执照中负责人有效的身份证)

3.营业执照等证明文件

4.具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

5.具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；其中，电信、移动、联通等区域性分支机构参与投标的，还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料

6.招标公告中符合项目特定资格要求的有效资质证书（如有要求的，必须提供，其中电信、移动、联通等区域性分支机构参与投标的，必须提供总公司的《基础电信业务经营许可证》才能视为符合供应商特定资格要求）

**注：以上内容相关要求见“第二章 投标人须知”中“投标文件”组成内容。**

**附件二：**

**投标声明书**

致仙居县政府采购中心 ：

我 （姓名） 系 (投标人全称) 的法定代表人（或营业执照中的负责人），我方愿意参加贵方组织的 （项目名称）（项目编号） 的投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

  与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人 (盖章)：

日　期：

**注：▲必须按照本声明书要求填报。**

**附件三：**

**授权委托书**

仙居县政府采购中心 **：**

我 法定代表人姓名（或营业执照中负责人姓名）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名） 以我方的名义参加就贵方组织的 （项目名称）（项目编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名： 职务： 联系电话 。

全权代表身份证号码： 。

**法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：**

**投标人（盖章）： 日 期：**

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

|  |
| --- |
| **法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处**  **（反面）** |

|  |
| --- |
| **法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处**  **（正面）** |

附：全权代表身份证复印件

|  |
| --- |
| **全权代表身份证复印件粘帖处**  **（反面）** |

|  |
| --- |
| **全权代表身份证复印件粘帖处**  **（正面）** |

**附件四：**

**具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函**

**仙居县政府采购中心**：

我方参与的 （项目名称）（项目编号） 的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务状况，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，不存在欠税、偷税、逃税和欠缴、逃避社会保障资金等方面的相关记录。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖章)：

日　期：

**附件五：**

**具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函**

**仙居县政府采购中心 ：**

我方参与的 （项目名称）（项目编号） 的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖章) ：

日　期 ：

**附件六：**

**投标文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **投标文件名称：** | **商务与技术文件** |
| **采 购 编 号：** |  |
| **项 目 名 称：** |  |
| **标 项：** | **（若有）** |
|  |  |
| **投标人全称（盖章）：** |  |
| **投标人地址：** |  |
|  | |
| **年 月 日** | |

**目录（商务与技术文件）**

1.投标人基本情况表

2.对项目需求的理解及合理化建议

3.项目服务方案

4.项目组织实施方案

5.项目人员情况

6.拟投入的主要软硬件设备情况（均不含报价）

7.投标人具有的质量管理和质量保证体系等等与本项目相关的认证证书或文件

8.商务响应表

9.近三年同类项目业绩

10.项目培训方案

11.备品备件及产品易损零配件清单

12.其他资料（如有）

**注：以上内容相关要求见“第二章投标人须知”中“投标文件”组成内容。**

**附件七：**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 |  | |
| 传真 |  | | 网址 |  | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数 | |  | |
| 统一社会  信用代码 |  | | 高级职称人数 | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人数 | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人数 | |  | |
| 账号 |  | | 技工人数 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 发展历程及主要荣誉 |  | | | | | |
| 企业综合情况  介绍 |  | | | | | |

投标人（盖章）：

日 期 ：

**附件八：**

**项目实施人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **岗位职责** | **专业技术资格** | **证书编号** | **参加本单位工作时间** | **劳动合同编号** | **类似经验** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.附人员证书；

投标人（盖章）：

日 期 ：

**附件九：**

**项目负责人资质情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **近年来主要工作业绩** |
| **性别** |  | 注：业绩证明应提供旁证材料  （供货合同或中标通知书）。 |
| **年龄** |  |
| **职称** |  |
| **毕业时间** |  |
| **学校专业** |  |
| **联系电话** |  |
| **最近一年工作状况** |  |
| **拟在本项目中担任主要工作** |  | |

投标人（盖章）：

日 期 ：

**附件十：**

**拟投入的主要软硬件设备情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **招标参数** | **投标参数** | **偏离情况** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.投标人应根据本招标文件第四章“招标需求”内容，按实填写投标产品的性能指标、服务指标等内容**（完全复制粘贴招标需求内容的，作无效标处理）**，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评标委员会将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人（盖章）：

日 期 ：

**附件十一：**

**证书一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证书名称** | **发证单位** | **证书等级** | **证书有效期** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**要求：**

1.填写投标人获得资质、认证证书或文件；

2.附所列证书或其他证明材料。

投标人（盖章）：

日 期 ：

**附件十二：**

**商务响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款名称** | **招标文件要求** | **投标文件的响应内容** | **是否响应** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

**注：投标人应根据本招标文件第四章“招标需求”中“商务需求”内容逐条响应，按实填写响应内容。**

投标人（盖章）：

日 期 ：

**附件十三：**

**投标人同类项目业绩实施情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **合同总价** | **实施时间** | **项目单位名称及其联系人电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

要求：业绩证明应提供证明材料（合同可提供首页、含金额页、含标的内容页、盖章页，中标（成交）通知书，以及验收报告（或验收证明））。

投标人（盖章）：

日 期：

**附件十四：**

**备品备件及产品易损零配件清单**

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件/产品易损零配件名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量 | 单价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表所列项目已包含在投标总价内；

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人（盖章）：

日 期：

**附件十五：**

**投标文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **投标文件名称：** | **报价文件** |
| **采 购 编 号：** |  |
| **项 目 名 称：** |  |
| **标 项：** | **（若有）** |
|  |  |
| **投标人（盖章）：** |  |
| **投标人地址：** |  |
|  | |
| **年 月 日** | |

**目录（报价文件）**

1.开标一览表

2.投标报价明细表

3.中小企业等声明函（如有）

4.针对报价投标人认为需要说明的其他内容（包括政府采购优惠政策相关资料等）（如有）

**附件十六：**

**开标一览表**

**项目编号：XJCG-2022-GK010**

**项目名称：仙居县雪亮工程天网九期（二阶段）视频监控购买服务**

[货币单位：人民币元]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价(元) | 大写 |  |
| 小写 |  |

注：投标报价是包括与本服务项目相关的设备安装、调试、验收、运行维护、培训合格之前所有含税费用、税金、光纤租赁费用、备品备件及产品易损零配件、其他费用（包括各种人工费、交通费、机械及仪器使用费、管理、利润、税务费、必要的保险费用、必须的专用工具、辅助材料费等），合同包含的所有风险、责任等各项费用以及不可预见费等所需的全部费用并承担一切风险责任，全部费用已包含在开标一览表投标报价中。

投标人（盖章）：

日 期 ：

**附件十七：**

**投标报价明细表**

[货币单位：人民币元]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 每月服务费 | 二年服务费  （总价） |
| 1 | 仙居县雪亮工程天网九期（二阶段）视频监控购买服务 |  |  |
| 合计投标总报价 | | | **￥** |

注：**1.二年服务费=每月服务费×24。**

2.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购内容清单要求为准（此表可增行）。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。**有重大缺项的将作无效标处理。**

投标人（盖章）：

日 期

**附件十八：**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**监狱企业声明函**

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，格式自拟

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加仙居县政府采购中心 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期 ：

**附件十九：**

**政府采购活动现场确认声明书**

仙居县政府采购中心 ：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 项目（编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系 （如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称） 之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商代表签名：

2022年月日