临海市政府采购

招  标  文  件

项目名称：临海市环境噪声自动监测系统及道路空气监测设备（环境空气质量监测微站）建设项目采购

项目编号：临采2020-（GK）030

采购单位：台州市生态环境局临海分局

集中采购机构：临海市政府采购中心

二0二0年九月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章   招标需求	5

第三章  投标人须知	9

第四章  评标办法及评分标准	20

第五章  合同主要条款	23

第六章　投标文件格式	27

一、投标文件外层包装封面格式	27

二、商务技术文件格式	28

三、报价文件格式	37

# 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受

台州市生态环境局临海分局委托，现就临海市环境噪声自动监测系统及道路空气监测设备（环境空气质量监测微站）建设项目采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1.项目概况

项目名称： 临海市环境噪声自动监测系统及道路空气监测设备（环境空气质量监测微站）建设项目

采购单位： 台州市生态环境局临海分局

采购规模及内容概述：一标段：道路环境空气质量监测微站，二标段：环境噪声自动监测系统。

采购预算：一标段30万元、二标段100万元。

采购组织类型：集中采购

采购标段数：2

采购方式：公开招标

▲供货期：一标合同签订后30天；二标合同签订后30天。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的供应商；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人必须到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后方可参加投标。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2020年10月16日 9:00 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址http://www.zcygov.cn ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6. 投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容如与政采云系统中有关内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为2份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2020年10月16日9:00分00秒，投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交。

纸质备份投标文件递交时间： 2020年10月16日8:00时至2020年10月16日9:00分00秒持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交。

投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心B区一楼3号开标室（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
注：接受纸质备份投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

9.公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

（2）收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2020年10月16日9:00时。
开标地点：临海市公共资源交易中心B区一楼3号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

13、联系方式
采购代理机构：临海市政府采购中心
地址: 临海市行政服务中心B区三楼（临海市凯歌6号）

联系人:徐女士    电话及传真: 85280087        邮编:317000

电子邮箱:lhzb.gov.cn@163.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）台州市生态环境局临海分局

联系人：李女士  电话：15057600235

第二章   招标需求

- 采购内容及设备技术参数及要求：

一标段：道路环境空气质量监测微站

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路环境空气质量监测微站 | 3套 | 监测指标：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、、温度、湿度、风向、风速、大气压力；包含一年的4G通讯费用。 |
| 2 | 质保期内运维技术服务1年 |
| 备注：以上费用包含土建施工、安装调试联网。全包式运维技术服务：包含人工、车辆、通讯费、耗材故障件更换、噪声校准检定。 |

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 道路环境空气质量监测微站 |
| 1 | ★监测指标 | 实时连续监测环境空气中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、等空气质量六参数和大气中温度、湿度、风速、风向、大气压力等气象五参数。 |
| 2 | ★测量方法及量程范围 | PM10：光散射法，量程范围0～2000 μg/m3； PM2.5：光散射法，量程范围0～1000 μg/m3； SO2：电化学，量程范围0～1000ppb； CO：电化学，量程范围0～200ppm； NO2：电化学，量程范围0～1000ppb； O3：电化学，量程范围0～1000ppb； 温度：量程范围-40～+80℃； 湿度：量程范围0～100%RH ； 风向：量程范围0～360°； 风速：量程范围0～60m/s ； ⑪ 大气压力：量程范围100～1200hpa。 |
| 3 | ★最低检出限及分辨率 | PM10：检出限≤15μg/m3，分辨率≤1μg/m3； PM2.5：检出限≤10μg/m3，分辨率≤1μg/m3； SO2：检出限≤5ppb，分辨率≤1ppb； CO：检出限≤50ppb，分辨率≤10ppb； NO2：检出限≤5 ppb，分辨率≤1ppb； O3：检出限≤5ppb，分辨率≤1ppb； 温度：检出限0.1℃，分辨率0.1℃； 湿度：检出限0.1%RH，分辨率 0.1%RH； 风向：检出限1°，分辨率1º； 风速：检出限 0.1m/s，分辨率0.1m/s； ⑪ 大气压力：检出限0.1hpa，分辨率0.1hpa。 |
| 4 | 测量精度 | SO2：±5%FS； CO：±5%FS； NO2：±5%FS； O3：±5%FS； 温度：±1℃； 湿度：±3%RH； 风向：±3°； 风速：± 0.3m/s； 大气压力：±0.5hpa。 |
| 5 | 传感器 | 颗粒物测量采用激光光散射传感器，测量精度高，响应快，最小粒径测量可达0.3 μm。 气体测量采用小量程高精度进口传感器，测量稳定，抗干扰能力强。 |
| 6 | 自动修正功能 | 具有传感器漂移及交叉干扰自修正功能。 |
| 7 | 校准功能 | 具有标准方法校准及自修正校准组合式校准功能。 |
| 8 | ★环境工作温湿度 | 工作环境温度：－40℃～+60℃;工作环境湿度：0～93%RH； 须提供具有CNAS和DiLAC资质的专业检测机构的试验报告复印件并盖设备厂家公章。 |
| 9 | ★抗振适应性 | 具有较好的振动环境适应性； 须提供具有CNAS和DiLAC资质的专业检测机构振动测试的试验报告复印件并盖设备厂家公章。 |
| 10 | ★防护等级 | IP防护等级不低于IP55； 须提供第三方权威机构的试验报告复印件并盖设备厂家公章。 |
| 11 | 响应时间 | ≤1min。 |
| 12 | 采样周期 | 1min～1h可设。 |
| 13 | ★4G通讯功能 | 可采用4G无线通讯，采用性能稳定可靠的DTU产品； 须提供CNAS资质的专业检测机构的检测报告复印件并盖设备厂家公章。 |
| 14 | ★投标产品软件先进性 | 投标产品软件技术先进、可靠性高，具备环境监测仪器嵌入式软件著作权和第三方权威机构的测试报告复印件并盖章。 |
| 15 | ★数据传输对接协议 | 对外数据传输协议兼容HJ212-2017/2005、兼容性强；并能与业主单位现有的污染源在线监测数据信息平台对接。 |
| 16 | 设备供电 | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| 17 | 定位功能 | GPS定位 |
| 18 | 设备安装 | 设备支持立杆安装，大小合适，方便后期维护。 |
| 19 | ★环保认证产品 | 投标产品须提供大气微型监测系统环境保护产品认证证书复印件，中国环境保护产业协会官网产品认证证书网址链接和产品认证证书详情截图； |
| 20 | ★计量检测报告 | 投标产品应取得具有CMA资质的省部级及以上计量检测机构的检测报告复印件 |
| 21 | 道路环境空气质量监测微站云平台数据汇总中心 | ★平台系统软件采用B/S架构，提供基于WEB的管理系统，在线显示监测点的SO2、NO2、CO、O3等气体浓度和PM10、PM2.5颗粒物浓度；同时具有统计查询、历史查询、数据下载、排序管理、监控日报等功能；平台具有历史数据查询统计功能，各个参数曲线分别展示，可以将数据导出，能支持各站点根据不同数据进行排名。 |
|  |  | ★本软件必须支持中文，具备环境在线监测系统云平台软件著作权，并提供著作权证书复印件。 |
|  |  | ★首页具有一张图功能，即完整显示区域站点信息、实时空气质量、AQI及各监测因子的24小时趋势、监测显示地图、污染排名等信息。并提供软件界面的截图。 |
|  |  | 结合GIS地图实时显示监控区域内全部监测点的站点信息、监测数据，实现不同类型区域、不同功能点位、不同时间段的环境空气质量状况统计和对比。 |
|  |  | 能实现对重点区域空气质量SO2、NO2、CO、O3和PM10、PM2.5进行超标告警等功能。 |
|  |  | 通过手机APP实时反映空气质量状况，包括实时数据和累积数据，；站点的状况拍照上传功能。须提供手机APP的实际使用界面截图。 能够体现在线数据分析报告功能，包括污染源管控分析报告、空气质量分析报告和网格化监测分析报告。 |
|  |  | 实时数据在地图显示内容为监测点图表和指定污染物浓度数据，并可根据视图范围自动调整显示内容，至少支持2级显示效果切换。 |
|  |  | ★区域及点位数据查询。在地图可视化平台选择区域或监测点可查看其最新状态数据和历史数据折线图分析。最新状态数据包括实时空气质量数据、AQI和首要污染物，经纬度信息。 |
|  |  | 污染实时排名。可根据站点类型、所在地区筛选监测点，计算不同污染物下站点排名，得到当前的最高值、最低值、平均值，实现一键查找当前污染物最低的点位。 污染历史排名统计。利用统计学技术和污染物数据，根据站点类型、所在地区筛选监测点。 |
|  |  | 能以日报的方式，整体反映全区污染源违规、告警等情况； |
|  |  | ★通过手机能实时在线监控，包括显示全区国控站空气质量状况，监测单位PM10等浓度状况，噪声的数据、实时显示监测单位视频图片(选配)；提供手机APP的曲线截图； |
|  |  | 平台能提供专业的运维管理，包括可实时查询各子站监测仪的工作状态，并可将各子站的停电记录、校准记录、仪器报警等状态信息记录下来； |
|  |  | 数据处理和报表功能：平台对采集的监测数据进行处理，整理出包括小时、日、月、季、年等均值数据形式及相应的曲线，并可进行打印输出； |
|  |  | 数据格式的转换功能：监测数据可转换成文本、EXCEL、DBASE等文件格式输出。 |
|  |  | ★具备平台数据推送功能，可兼容HJ212协议、JOSON协议、HEX数据传输协议，提供实际接入案例证明材料。 |
|  |  | ★平台系统软件开发方具备双软企业资质，提供证书复印件。 |

| 二 | 质保期内运维技术服务 |
| --- | --- |
| 1 | 每日网络数据巡检 | 每日查看子站运行状态及监测数据1次 |
| 2 | 例行现场设备运维工作 | 1-2周至少一次进行现场站点设备运维，运维内容包含设备维护、管理清理、工作性能评估等； |
| 3 | 故障维修 | 网络巡检发现或在接到采购人的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在正常工作时间内4小时之内到达现场，非工作时间最迟次日早上10点前到达现场，一般故障维修应在8小时间内完毕；48小时内不能修复的，应提供相应的备品备件。 |
| 4 | 耗材故障件 | 运维期内，系统设备仪器所有的耗材、故障配件的更换由投标人承担。 |
| 5 | 备品备件 | 投标人应针对本项目系统设备运行要求，进行合理的备品备件库存准备。 |
| 6 | 车辆人员配置 | 投标人应为本项目配置至少1辆专用运维车辆和2名运维人员，确保本项目运维工作顺利开展。 |
| 7 | 网络运行保障 | 投标人应确保本项目系统设备网络运行保障，并承担运维服务期内的相关站点数据传输通讯费用。 |
| 8 | 技术培训服务 | 针对采购人提出的本项目系统设备相关运行技术培训要求，投标人应积极配合满足。 |
| 9 | 校准检定 | 每年1次，提供第三方校准检定报告。 |

二标段：环境噪声自动监测系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声自动监测子站 | 7套 | 包含监测终端、防护箱、基座施工、不锈钢立杆、1个1.5m2 LED显示屏和6个0.5m2 LED显示屏、显示屏控制器等。 |
| 2 | 气象自动监测子站 | 7套 |  |
| 3 | 车流量自动监测子站 | 1套 |  |
| 4 | 环境噪声自动监测系统软件1套 | 1套 |  |
| 5 | 质保期内运维技术服务1年 |
| 备注：以上费用包含土建施工、安装调试联网。全包式运维技术服务：包含人工、车辆、通讯费、耗材故障件更换、噪声校准检定。 |

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 噪声自动监测子站 |
| 1 | 户外传声器 | （1）功能要求：防风、防水、防腐、防干扰 （2）指标要求： 灵敏度：在250Hz的灵敏度大于30mV/Pa 指向性：全向 本机噪声：＜20dB(A) SPL 使用寿命：＞5年 |
| 2 | 噪声监测终端 |  |
| （1） | 噪声统计分析仪 | ★（1）功能要求：符合《电声学 声级计 第1部分：规范》1级（GB/T 3785.1-2010）、《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》1级（GB/T 3241-2010）要求。[提供第三方检测（检验）机构出具的相关报告复印件] （2）指标要求： 频率范围：20 Hz～20K Hz 测量下限：≤30dB 测量上限：≥130dB 动态分析范围：≧100dB 测量参数：Leq, LN（5，10，50，90，95…可任选百分比），Lmax,Lmin,Ln,Ld,SD 记录间隔：1秒的分辨率，从1秒到24小时 频率计权：A,C 时间计权：F,S 1/1倍频程分析范围：31.5Hz-16kHz 1/3倍频程分析范围：20Hz-20kHz 校准：支持标准外声源校准、手动和远程定时电校准 |
| （2） | 数据采集器 | （1）功能要求： 采集时间可远程设置，具有数据存储功能、上传和接受指令功能、数据预处理功能。 （2）指标要求： 采样时间：1～60s可任意设置； 数据存储：可存储60天的原始监测数据、运行日志； 数据传输：可自动实时和定时（时间：1分钟～24小时可设定）上传数据，远程可设定； 接口：具备USB、RS232、RJ45、SD卡接口 具备事件录音功能，录音采用FLC无损压缩且支持无线方式传送； 数据通信：具备有线和无线2种通信能力； 授时：系统中任何时钟的不一致性小于2秒，每天最大偏差小于2秒。 ★（3）电源控制：具备市电、蓄电池、太阳能供电功能，并可远程调节市电、蓄电池、太阳能供电顺序，控制充放电状态。[提供第三方检测（检验）机构出具的相关报告复印件] （4）可靠性：电力和通讯出现的临时故障不影响数据采集，通讯恢复后可自动下载延误传输的数据，永久断电不丢失已采集数据，终端死机后有自动唤醒功能，数据总采集率不低于95%。 ★监测数据传输：符合HJ 660-2013 《环境监测信息传输技术规定》。[提供第三方检测（检验）机构出具的相关报告复印件] ★软件：提供数据采集传输系统软件著作权证书和软件产品登记证书或软件产品证明函复印件。 |
| 3 | ★全天候户外防护箱 | （1）功能要求：用于放置噪声监测终端设备、蓄电池等，支持墙体或桅杆固定方式。 （2）指标要求： 材质：采用防腐防锈材质； 安全要求：具有防盗报警装置； 防水防尘等级IP55以上；[提供第三方检测（检验）机构出具的相关报告复印件] 具有防振动、冲击设计,符合GB/T 2423.5、GB/T 2423.10标准要求；[提供第三方检测（检验）机构出具的相关报告复印件] 具有高低温防护设计，符合GB/T 2423.1、GB/T 2423.2标准要求，在相对湿度10～90%，环境温度-25˚C～50˚C可正常工作；[提供第三方检测（检验）机构出具的相关报告复印件] 具有抗电磁干扰设计，符合GB/T 18268.1标准要求；[提供第三方检测（检验）机构出具的相关报告复印件] |
| 4 | 安装支架 | （1）功能要求： 架杆和支架为防腐防锈全金属材质； 架杆和支架可方便地进行声校准和维护； 设计应考虑不易受到恶意破坏； 有可靠的防雷电设计。 （2）指标要求： 抗风等级：风速40米/秒时不损坏； 安装要求：传声器距离反射面>2米，安装高度>4米； 设计寿命：材质与结构的有效设计寿命应不少于20年。 |
| 5 | 通讯模块 | 采用4G无线通讯 |
| 6 | LED显示屏屏体 | LED显示屏与噪声子站共杆安装，用于发布噪声子站监测实时数据及环保宣传标语等信息。主要技术指标如下： 显示屏体面积：不少于0.5 m2 物理点间距：10mm 发光点颜色：双基色 |
| 7 | LED显示屏控制器 | 具有直接与噪声自动监测子站通信功能，实现采集现场瞬时噪声并显示； 控制方式：脱机控制； 接口：RS232/422/485兼容的串行通讯口。 |
| 二 | 气象自动监测子站 | 气象监测仪： （1）采用一体化气象参数传感器，同时测量风速、风向、温度、湿度、大气压、降水六个气象参数。 （2）技术指标要求： 风速：测量范围0~60m/s，测量精度0~35m/s（±0.3m/s或±3%，） 风向：测量范围：0~360° ，测量精度±3° 温度：测量范围：-30~+60˚C，测量精度：±0.5˚C 湿度：测量范围：0~100%R，测量精度：±5 %RH 大气压：测量范围：600-1100 hPa，测量精度：±1 hPa 降雨量：测量范围：0-200mm/h，测量精度：±5%（mm/h）。 |
| 三 | 车流量自动监测子站 | 微波雷达车辆检测器： （1）探测原理：微波雷达 （2）技术指标要求： 车道数：12车道，70米范围； 分辨率：0.4米； 交通量计数精度：断面的交通量计数不低于95%； 平均车速检测精度：断面内平均车速检测精度不低于95%； 功耗：3W或以下； 工作环境：温度: -30℃~+60℃；风力:达到60mph； 符合GB/T 20609-2006《交通信息采集 微波交通流检测》。 |
| 四 | 噪声监控系统中心软件 | 1、总体要求： 噪声监控系统应具有噪声监测子站运行状态监控、数据收集、数据存储、审核、查询、统计及报表生成等功能。软件结构采用通用的B/S 结构；全中文界面，集成 GIS 接口。 2、噪声监测子站运行状态监控和数据收集功能： 1）可监控系统中各设备工作状态，支持噪声监测子站电力中断、通信中断、设备故障等异常报警，并生成故障统计报告； 2）支持对噪声监测子站进行远程参数设置； 3）支持每天生成噪声监测子站状态记录和自检报告； 4）支持定时自动收集各噪声监测子站的监测数据； 5）支持设备故障恢复后手动收集延误数据； 6）可以实现远程校时、远程测量参数设置功能； 7）支持数据采集率统计功能； 8）支持系统运行状态统计功能。 3、数据存储及审核功能： 1）支持每月自动进行一次原始监测数据完全备份，每周自动进行一次增量备份，并每年存档； 2）原始监测数据应至少保存 5 年并自动备份，删除时应反复确认并有详细记录； 3）可存储和播放采用事件触发方式记录的现场录音； 4）对各时段噪声监测数据应能设置异常值判断条件（如：不满足数据采集率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、子站监测设备故障产生的随机值等），支持对异常数据自动标记和提示，支持对数据进行人工审核； 5）不得修改或删除数据库中的噪声自动监测原始数据。 4、数据统计查询及报表生成功能： 1）支持根据噪声自动监测原始数据统计，计算用户所需各种时段、各种统计周期的不同评价数据（包括 Leq、Ld、Ln、Ldn、LN、Lmax、Lmin、SD、采集率等噪声采集数据及气象参数、道路交通信息等可扩展的数据）； 2）支持对触发噪声数据、异常数据和维护记录等进行分类统计； 3）支持电子地图（三维、卫星、平面）功能，具备全市范围噪声点位在电子地图上位置标注及实时数据动态显示功能； 4）数据统计报告应具备人工抽样数据重算功能； 5）支持用户自定义统计周期及报表报告模板，数据报表报告应支持表和图形等方式； 6）支持筛选查看各功能区点位、噪声监测类型点位实时信息； 7）支持噪声、气象、车流量等数据图形化显示功能； 8）具有数据统计分析功能，并能以图表的方式显示； 9）具备监测点位信息和监测点位分布统计功能； 10）噪声频谱分析、统计分布（正态分布或偏态分布）、噪声趋势预测、网络发布； 11）可提供不同时间同一监测点的数据比较功能和同一时段不同监测点数据比较功能； 12）可进行噪声、气象、车流量数据关联分析功能及报表输出； 13）可用户自定义统计功能； 14）能够实现对监测子站的增加删除等管理功能； 15）支持噪声事件录音功能； 16）支持地理模型管理功能（模型类别、网格监测管理、功能区规 17）基于角色的灵活而严谨的权限管理体系； 18）提供登陆日志、操作日志等丰富的日志管理功能。 5、其他要求： 1）基本系统能够支持至少10个噪声自动监测子站接入； 2）系统同时提供移动版本噪声业务处理软件，支持Android等主流移动操作系统。 ▲3）须与台州市生态环境局环境噪声自动监测系统信息平台数据无缝对接。 |

| 五 | 质保期内运维技术服务 |
| --- | --- |
| 1 | 每日网络数据巡检 | 每日查看子站运行状态及监测数据1次 |
| 2 | 例行现场设备运维工作 | 1-2周至少一次进行现场站点设备运维，运维内容包含设备维护、管理清理、工作性能评估等； |
| 3 | 故障维修 | 网络巡检发现或在接到采购人的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在正常工作时间内4小时之内到达现场，非工作时间最迟次日早上10点前到达现场，一般故障维修应在8小时间内完毕；48小时内不能修复的，应提供相应的备品备件。 |
| 4 | 耗材故障件 | 运维期内，系统设备仪器所有的耗材、故障配件的更换由投标人承担。 |
| 5 | 备品备件 | 投标人应针对本项目系统设备运行要求，进行合理的备品备件库存准备。 |
| 6 | 车辆人员配置 | 投标人应为本项目配置至少1辆专用运维车辆和2名运维人员，确保本项目运维工作顺利开展。 |
| 7 | 网络运行保障 | 投标人应确保本项目系统设备网络运行保障，并承担运维服务期内的相关站点数据传输通讯费用。 |
| 8 | 技术培训服务 | 针对采购人提出的本项目系统设备相关运行技术培训要求，投标人应积极配合满足。 |
| 9 | 校准检定 | 每年1次，提供第三方校准检定报告。 |

注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。招标人提供的图片为参考式样和颜色，投标人请提供所投产品的图片。

2、 ▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

3、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

4、投标产品须符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》要求。

二、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本工程属交钥匙工程

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

三、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.	售后服务。

四、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：整个系统均不少于1年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

五、售后服务要求

1、每日网络数据巡检：每日查看子站运行状态及监测数据1次；

2、例行现场设备运维工作：1-2周至少一次进行现场站点设备运维，运维内容包含设备维护、管理清理、工作性能评估等；

3、故障维修：网络巡检发现或在接到采购人的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在正常工作时间内4小时之内到达现场，非工作时间最迟次日早上10点前到达现场，一般故障维修应在8小时间内完毕；48小时内不能修复的，应提供相应的备品备件。

4、耗材故障件：运维期内，系统设备仪器所有的耗材、故障配件的更换由投标人承担。

5、备品备件：投标人应针对本项目系统设备运行要求，进行合理的备品备件库存准备。

6、车辆人员配置：投标人应为本项目配置至少1辆专用运维车辆和2名运维人员，确保本项目运维工作顺利开展。

7、网络运行保障：投标人应确保本项目系统设备网络运行保障，并承担运维服务期内的相关站点数据传输通讯费用。

8、技术培训服务：针对采购人提出的本项目系统设备相关运行技术培训要求，投标人应积极配合满足。

9、校准检定：每年1次，提供第三方校准检定报告。

10、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

11、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市环境噪声自动监测系统及道路空气监测设备（环境空气质量监测微站）建设项目采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：合同签订后付30%预付款，安装验收合格后一次性付清余款。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的3%收取，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的临海市政府采购中心和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为2份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、报价文件两部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照副本复印件、资质文件复印件（如有）；

（4）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（5）设备说明表（均不含报价）；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（9）投标人类似成功案例一览表；

（10）售后服务网点情况表；

（11）商务技术响应表；

（12）投标人认为需要提供的其他资料。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无需提供）；

（5）提供投标人开标前上一年度含有从业人员数据的统计报表或提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料和工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3. 电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

4.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

5. 纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）纸质备份投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装纸质投标文件。商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。如某类证书已不再颁发纸质版证书原件，改为电子证书，则需提供改为电子证书的文件通知及电子证书资料。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）以电讯、邮寄形式提交的；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（3）投标截止时间前未完成传输电子投标文件的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字。投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离或内容缺失的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标人的电子投标文件无法按时解密的。

（13）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（九）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

3.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

5.商务技术文件评审；

6.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和采购中心工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照招标文件规定的计算方法，由政采云系统计算。

（4）评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至临海市政府采购中心见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，采购中心二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否者无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或招标代理公司将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

# 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）× 30%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品品牌情况 | 3分 | 根据投标产品的品牌信誉度、知名度、市场占有率等情况由评标委员会酌情打分（0-3分）；一档3-2分、二档1.9-1分。 |
| 2 | 产品性能、技术指标偏离等情况 | 25分 | 1、产品性能情况（10分）根据所投产品性能指标、主要零部件的材质的优劣，使用的先进性、科学性、稳定性、可靠性等情况由评标委员会综合比较后酌情打分。一档10-8分、二档7.9-5分、三档4.9-1分。 |
|  |  |  | 2、技术指标偏离情况（15分）根据所投产品技术指标偏离等情况（包含打“★”的重要技术指标）由评标委员会综合比较后酌情打分。一档15-10分、二档9.9-5分、三档4.9-1分。 |
| 3 | 投标人综合实力 | 5分 | 根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力及获荣誉情况等由评标委员会酌情打分（0-5分）；一档5-3分、二档2.9-1分。 |
| 4 | 投标人资质情况 | 6分 | 投标单位具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证及AAA级信用等级证书且在有效期内的，每少提供一份扣1分，扣完为止，最高得3分。 投标单位具有《环境服务认证证书——自动监控系统（气）运行服务能力》二级及以上证书且在有效期内的得3分，不满足的得0分。 备注：所有证书必须真实、合规，在有效期内，同时须提供证书原件核查，否则不得分。 |
| 5 | 项目实施方案 | 15分 | 1、项目实施方案（4分）：根据投标人针对本项目实施方案的科学性、全面性，先进性，系统项目实施、安装调试、新建方案计划及人员配置（含运维人员），确保供货、运输、验收进度等情况，由评标委员会综合比较后酌情打分。一档4-3分、二档2-1分。 |
|  |  |  | 2、运维方案（4分）：应包括运维计划、操作规范和规章管理制度制定，具体机构管理、日常维护、定期巡检和故障维修等措施。评委根据方案的合理性、科学性以及可操作性等特点酌情给分。一档4-3分、二档2-1分，无运维方案不得分。 |
|  |  |  | 3、项目人员情况（7分）： 1、项目技术及现场负责人具有在投标人单位5年及以上从事自动监控运维工作经验且拥有工程师及以上职称的得2分，没有则不得分；项目负责人具有《自动监控（气）运行工》上岗证或《环境自动监测技术考核合格证书》且在有效期内的得1分，没有则不得分。 2、项目组成员具有在投标人单位1年及以上工作经验，且具有《自动监控（气）运行工》上岗证或《环境自动监测技术考核合格证书》且在有效期内的，每人仅限提供1本，每提供1本得1分，最高得4分。 备注： 1、须提供上述人员证书复印件，所有证书必须真实、合规，在有效期内，同时须提供证书原件核查，否则不得分。 2、提供由投标人为上述人员缴纳的至少1年（2019年9月-2020年9月）社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），评分标准中涉及到工作年限的以在投标单位缴纳的社保证明为准。未按上述规定提供社保资料的不得分。 |
| 6 | 投标人业绩 | 10分 | 1、提供2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得5分。 备注：合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 投标文件中需提供合同复印件、每个合同业绩1张发票复印件，同时需提供合同原件查验，不提供原件不得分。评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
|  |  |  | 2、提供2017年1月1日至今在线监控系统运维技术服务业绩证明，每提供一份得1分，最高得5分。 备注：合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 投标文件中需提供合同复印件、每个合同业绩1张发票复印件，同时需提供合同原件查验，不提供原件不得分。评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 7 | 售后服务 | 6分 | 1、根据提供的售后运维服务计划和方案、人员车辆配置方案、故障解决响应、技术培训方案等方面进行综合评分，一档4-3分、二档2.9-1分 2、售后保障能力保障：根据投标人在台州范围内注册或在台州设立全资分公司的（以营业执照地址为准），符合得1分，不符合得0分。 3、为确保本项目运维工作顺利实施，须在台州范围内设有本项目相关设备的备品备件库，符合的得1分，不符合的得0分。（须提供相关照片证明） |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、为了节能、高效，纸质备份投标文件建议双面打印、张数不要超过150张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 | 分值 | 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品品牌情况 | 3分 |  |  |
| 2 | 产品性能、技术指标偏离等情况 | 产品性能情况 | 10分 |  | 投标人将应标内容及应得分值填写上，以方便评审 |
|  |  | 技术指标偏离情况 | 15分 |  |  |
| 3 | 投标人综合实力 | 5分 |  |  |
| 4 | 投标人资质情况 | 3分 |  | 投标人将证书详细内容及应得分值填写上，以方便评审 |
|  |  | 3分 |  |  |
| 5 | 项目技术服务以及实施方案 | 项目实施方案 | 4分 |  | 投标人将应标内容及应得分值填写上，以方便评审 |
|  |  | 运维方案 | 4分 |  |  |
|  |  | 项目人员情况 | 7分 |  |  |
| 6 | 投标人业绩 | 5分 |  | 投标人将应标内容及应得分值填写上，以方便评审 |
|  |  | 5分 |  |  |
| 7 | 售后服务 | 3分 |  |  |
|  |  | 3分 |  |  |
| 合计 | 70分 |  |  |

第五章  合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

见证方：临海市政府采购中心

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份,甲乙双方签订后送至临海市政府采购中心见证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

## 二、商务技术文件格式

2.商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

3.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.投标函格式：

投 标 函

（  ）标段

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件请送达如下：

地址：__________        _____  邮编：__________

电话：______________ 传真：__________ 电子邮箱： ___        _

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

6. 设备说明表格式：

设备说明表

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，清单表中不包含价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

（  ）标段

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

10.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

11.商务技术响应表格式：

商务技术响应表

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在此表中将招标文件中列明的商务和技术要求的正偏离或负偏离的应标内容写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

## 三、报价文件格式

12.报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

（  ）标段

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： | ￥ |

注:

1、即系统的分项工程清单计价表，投标人根据采购清单中的内容进行填写。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、包括货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、第三方检测等一切税金和费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.小微企业声明函

小微企业声明函

（  ）标段

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员   人、营业收入   万元，资产总额   万元，为    （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

17.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

（  ）标段

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的，需填写“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时按招标文件要求相应提供该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定为小微企业资格。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日