临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

招标编号：ZJTY-202225

招标项目：浙江省化学原料药基地临海园区安全智控应用

采 购 人： 临海市应急管理局（盖章）

联 系 人： 章先生      联系电话： 13906769157

招标代理机构：浙江同益咨询有限公司（盖章）

联 系 人：章女士    联系电话：15869026337

2022年6月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章   招标需求	7

第三章  投标人须知	43

第四章评标办法及评分标准	53

第五章  合同主要条款	58

第六章　投标文件格式	62

- 第一章  投标邀请

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定程序，受临海市应急管理局委托，现就浙江省化学原料药基地临海园区安全智控应用进行公开招标。欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1.项目概况

项目名称：浙江省化学原料药基地临海园区安全智控应用

采购单位：临海市应急管理局

采购规模及内容概述：安全智控平台应用

采购预算：945万元

最高投标限价：945万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

服务期：合同签订后60日历天内安装调试完毕。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目接受联合体投标。

联合体投标时须满足下列条件：a、联合体供应商必须提供联合体双方协议书，明确联合体双方的权利义务；b、联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。

注：如联合体投标：投标文件封面、外包封、投标文件中的签署和盖章页（除联合体协议书外）可以只填写联合体牵头人单位名称或填写联合体各成员单位名称。投标人均可以选择牵头人盖章、签字或联合体各方共同盖章、签字。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后方可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年7月14日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年7月14日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，采购人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，采购人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，采购人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年7月14日8:30时。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

采购代理机构：浙江同益咨询有限公司

地址: 临海市回浦路2号

联系人:章女士

电话: 15869026337

邮编: 317000

采购单位：临海市应急管理局

联系人：章先生

电话：13906769157

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章   招标需求

一、项目概况

- 为全面贯彻落实数字浙江建设部署，深化国家标准化综合改革试点，2018年浙江省政府办公厅印发《浙江省数字化转型标准化建设方案（2018——2020年）》，提出建立健全权责明确、统一协调的数字化转型标准化工作机制的总体要求。2021年2月18日，浙江省召开全省数字化改革大会，发布《浙江省数字化改革总体方案》，全面启动浙江数字化改革。

- 浙江省应急管理厅按照浙江省委省政府数字化改革总体要求，围绕全省化工园区（集聚区）安全风险管控与应急救援数字化建设需求，牵头谋划企业风险“精准治”(化工园区安全智控平台）数字政府系统多跨场景，提出全面监测预警化工园区项目准入、过程风险、重大隐患，支撑应急救援，打击非法违法，推动园区企业、部门落实安全生产主体责任和行业管理责任。

- 为进一步拉高智慧园区建设标杆，衔接化工园区安全智控场景需求，临海市委、市政府提出以浙江省化学原料药基地临海园区为建设试点，加快化工园区安全智控平台场景开发应用和“先行先试”。

- 二、项目主要需求

- 根据省应急厅多跨场景重大应用——“浙里危险化学品全周期管理‘一件事’应用”，所谋划的市县“先行先试”子场景：重大风险实时管（化工园区安全智控），结合临海园区“智慧园区”一期工程迭代完善建设需求，梳理形成“浙江省化学原料药基地临海园区安全智控系统”重点任务。

- 本项目以智慧园区一期平台为基础进行迭代升级，以项目准入、双重预防、风险量化、应急处突为业务切入口，运用三维场景构建、多源感知融合、人工智能赋能、风险指数评估、大数据综合分析研判等关键技术，统筹推进以安全监管、危险源监控、预报警闭环处置、应急保障、社会化服务“五个一体化”为主体的化工园区安全智控场景建设，构建园区风险安全智控数字全链条。

- ——项目准入源头控

- 对园区项目准入联合审查进行线上业务流程开发，建立项目入园申请、信息提交、联合审查、意见出具全流程信息管理系统。

- ——风险隐患协同治

- 通过对监测数据的管理、监测设备的管理、监测数据的浏览查看、分析等，整合形成完善的风险动态感知系统。基于风险动态感知系统，通过浙政钉、浙里办数据接口，形成数据的多跨融合共享，加强部门间的协调联动，建立高效的应用流程，解决风险预警信息、闭环监督数据、整治提升等信息的共享，促进园企协同的双重预防机制完善。

- ——安全风险指数清

- 在整合一期既有数据的基础上，建立以安全风险分级动态管控、安全态势分析为核心，借助视频智能应用分析能力，构建安全风险评价模型，形成针对园区风险隐患的动态量化，实现风险隐患数据的动态管控以及风险的动态变更感知，通过整治协同联动，建立针对园区的安全风险动态评价系统。

- ——应急处置流程管

- 集成复用一期建设内容，针对应急资源保障信息化水平不高、园区应急能力建设缺少针对性、突发事件信息获取手段单一等问题，补全应急处置领域短板，建立健全基于信息共享的应急处置全流程应用。

- 三、设备清单材料

1、软件系统建设内容

| 序号 | 系统模块 | 功能 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目准入源头控 | 办事大厅 | 提供园区项目准入管理要求、政策解读、工作动态、模板文件等信息浏览查询，用户可进行表格下载、事项申请、了解项目入园申请事项的流程和条件、查询办件情况、反馈各种意见和进行投诉等。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 入园申请 | 主要实现新建项目入园申请管理，项目业主可通过系统平台在线提交建设项目基本信息，包括项目概况，原料、产品（含中间产品）、生产工艺、主要生产设备、工艺技术来源信息，“两重点一重大”信息，安全措施信息等，并对危化品物料、生产工艺、设备装置等关键属性信息提供结构化录入管理。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 智能校验 | 依据园区总体规划、产业规划、国土空间规划、化工安全发展规划，危化品“禁限控”目录，化工园区项目安全准入标准等各类文件要求，建立统一的入园审查规则库，结合在线提交的项目建设信息，实现投资产出强度、危化品物质、生产工艺、设备装置等关键要素审查智能比对，分析项目是否涉及否决项。若涉及，则进行校验提醒；若不涉及，则进入后续联合审批环节。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 联合评审 | 依据园区项目联合评审管理办法，实现项目联合评审流程管理和维护，灵活设置评审事项的各项信息，如事项名称、法律依据、申报材料、办事程序、责任部门、办事人员、办事时限等。 依据项目评审流程，系统自动推送建设项目申请信息至各有关部门和评审专家，支持多部门、多人实施并联评审；各方完成技术论证后，在线反馈评审意见。系统支持以项目为单位，保存项目在评审过程的受理信息和办结信息，反映项目信息在整个过程中的变化情况，并形成统一项目评审信息库。 | 套 | 1 |
| 5 | 风险隐患协调治 | 视频智能应用 | 通过对化工园区内所接入视频进行模型布设，主要识别模型为区域警戒、劳保用品、烟雾、明火、热成像温度、脱岗、睡岗，可以识别出视频覆盖范围内的隐患或人员违规违章行为。主要包含视频智能识别、客户巡检端、视频模型配置管理。后续根据视频接入数量的增加，只可收取服务器设备及相关实施费用。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 智能高空瞭望 | 对园区现有及新增高空瞭望设备通过标注的方式，将视频范围内的区域、建筑物、设备等与档案静态数据进行关联，可实现快速的位置定位，此项关键技术的应用，对于在恶劣天气下，自然光视线不顺畅的情况下，应对突发事故进行秒级定位起到关键作用。 | 套 | 1 |
| 7 |  | 企业安全监管 | 以企业维度，对每家企业进行体系性构建，围绕企业原料进、产品出的整流程进行数据的监管，可通过对企业的生产装置区，危化品仓库，装卸区，危废仓库，有限空间按照安全覆盖的标准进行温度，液位，压力，湿度等传感器的接入，以及视频的接入，形成对企业场所的专项监测监控分析、监测结果的展示。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 两重点一重大分布图 | 建立两重点一重大地图索引、筛选定位、综合定位功能，实现多维度查询，展示方式。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 中控室专项监管 | 中控室分布图、视频巡检与异常处理、统计分析图 | 套 | 1 |
| 10 |  | 生产装置专项监管 | 生产装置分布图、装置区实时监测、异常事件处理、统计分析图 | 套 | 1 |
| 11 |  | 危化品仓储专项监管 | 危化品仓库分布图、仓库实时监测、巡检与异常处理 | 套 | 1 |
| 12 |  | 装卸区专项监管 | 装卸区分布图、视频巡检与异常处理 | 套 | 1 |
| 13 |  | 主要道路专项监管 | 出入口与通道分布图、视频巡检与异常处理 | 套 | 1 |
| 14 |  | 特殊作业管理 | 今日作业分布图、企业作业票查询、作业隐患管理、作业统计分析 | 套 | 1 |
| 15 |  | 企业危险源关系图谱 | 针对含有两重点一重大的企业、企业安全全链条，梳理危险源、工艺、化学品、生产装置、罐区之间的关系，形成关系图谱，并跟踪区域内接入的视频、传感器，及时调取物联数据进行查看。通过左键点击实体可以查看实体的下一级关系，通过右击可以查看实体的详细档案信息。 | 套 | 1 |
| 16 |  | 安全报警管理 | 安全预报警分析、安全预报警分级管理、安全预报警推送管理 | 套 | 1 |
| 17 |  | 风险分级管控 | 风险识别信息管理、风险分级信息管理、风险管控信息管理、风险分区四色图、风险预警管理 | 套 | 1 |
| 18 |  | 隐患排查监管系统 | 建立隐患排查监管系统，实现隐患排查应用端、移动端协同处理机制。 | 套 | 1 |
| 19 | 安全风险指数清 | 安全风险分级动态管控 | 园区风险动态、企业风险动态、企业区域风险、风险辨识规则、风险辨识评价方法、企业初始风险等级、企业风险动态管控 | 套 | 1 |
| 20 |  | 安全态势分析 | 综合考虑园区安全分析态势，从园区、企业各区域存在的风险及其级别、企业自动化水平、重大危险源监测覆盖率、危险源异常报警及应急能力、园区危化品装卸量方面，通过相关性分析、加权分析研判，对园区当前安全态势进行评定，辅助安全决策。 | 套 | 1 |
| 21 |  | 安全生产承诺 | 按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）的要求，建立企业安全生产承诺档案，将风险研判与承诺公告的内容进行集成展示。 | 套 | 1 |
| 22 |  | 实时数据查询 | 为满足实时数据的园企同步，提供对接入的所有安全、环保、应急监控数据的实时监测数据查询，按照业务分类可查看数据的实时状态，企业可查看企业上传数据的实时情况。 | 套 | 1 |
| 23 |  | 整治协同联动 | 问题清单反馈、任务分解落实、整治过程跟踪、整治结果上报 | 套 | 1 |
| 24 | 应急处置流程管 | 应急资源动态管理 | 结合园区既有应急资源管理系统信息，通过“移动端巡检+现场核实上报”的方式，构建应急资源动态管理模块，实现应急物资存量、期限、账-物匹配性等状态的定时更新。 | 套 | 1 |
| 25 |  | 应急资源报警管理 | 对于应急物资动用、超期、缺失等问题，系统通过对运维人员、管理人员、移动应用端等数据自动比对分析，实现信息的预报警，并定向推送报警信息。 | 套 | 1 |
| 26 |  | 事故情景构建 | 试点企业事故情景资料收集、现场及周边环境勘察、场景分析设计，事故情景信息主要包括：事故主体信息、地理环境信息、周边环境信息、事故假设条件信息、事故演化过程信息等。 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 场景1：甲醇储罐V0311密封失效导致甲醇泄露至防火堤内，遇到点火源发生池火灾事故，对火灾热辐射的动态伤害范围和后果进行模拟。提取和处理与甲醇液池燃烧过程相关的变量（燃烧烟气浓度、温度、周边热辐射通量等）随时间和空间的变化数据。 | 套 | 1 |
| 28 |  |  | 场景2：甲醇储罐V0311密封失效导致甲醇泄露并预热发生气化，其挥发蒸气与空气混合形成可燃蒸气云，遇到点火源后发生蒸气云爆炸事故，对爆炸超压冲击波的动态行为进行模拟。提取和处理与甲醇蒸气云爆炸过程相关的变量（甲醇体积浓度、爆炸超压、温度等）随时间和空间的变化数据。 | 套 | 1 |
| 29 |  |  | 场景3.1-3.9：甲醇储罐V0311密封失效导致甲醇泄露至防火堤内，未遇到点火源，甲醇蒸气在大气中扩散，分别考虑无风状况下、八个具有代表性的风向和风速状况下，以及装置设备不同的裂口形状、泄漏速率等差异条件，对甲醇气相的在10min内的动态扩散行为进行模拟。提取和处理与甲醇泄露过程相关的变量（甲醇体积浓度等）随时间和空间的变化数据。 | 套 | 1 |
| 30 |  |  | 场景4：庚烷储罐V0304密封失效导致庚烷泄露至防火堤内，遇到点火源发生池火灾事故，对火灾热辐射的动态伤害范围和后果进行模拟。提取和处理与庚烷液池燃烧过程相关的变量（燃烧烟气浓度、温度、周边热辐射通量等）随时间和空间的变化数据。 | 套 | 1 |
| 31 |  |  | 场景5.1-5.9：溴素储罐密封失效导致溴素泄露至防火堤内，Br2在大气中扩散，分别考虑无风状况下、八个具有代表性的风向和风速状况下，以及装置设备不同的裂口形状、泄漏速率等差异条件，对Br2在10min内的动态扩散行为进行模拟。提取和处理与溴素泄露过程相关的变量（溴素体积浓度等）随时间和空间的变化数据。 | 套 | 1 |
| 32 |  |  | 场景6.1-6.9：甲类生产车间一内的溴甲烷成品储罐密封失效导致溴甲烷泄露并气化，分别考虑无风状况下、八个具有代表性的风向和风速状况下，以及装置设备不同的裂口形状、泄漏速率等差异条件，对溴甲烷在10min内的动态扩散行为进行模拟。提取和处理与溴甲烷泄露过程相关的变量（溴甲烷体积浓度等）随时间和空间的变化数据。 | 套 | 1 |
| 33 |  |  | 场景7：乙类仓库内的溴甲烷钢瓶密封失效导致溴甲烷气体泄露，对乙类仓库内溴甲烷在10min内的动态扩散行为进行模拟。提取和处理与溴甲烷泄露过程相关的变量（溴甲烷体积浓度等）随时间和空间的变化数据。 | 套 | 1 |
| 34 |  |  | 场景8.1-8.9：溴素装卸区内因操作失误导致充装时管道破裂，溴素泄露并在大气中扩散，分别考虑无风状况下、八个具有代表性的风向和风速状况下，以及装置设备不同的裂口形状、泄漏速率等差异条件，对Br2在10min内的动态扩散行为进行模拟。提取和处理与溴素泄露过程相关的变量（溴素体积浓度等）随时间和空间的变化数据。 | 套 | 1 |
| 35 |  |  | 场景9：甲类生产车间一内的溴化釜密封失效导致溴甲烷气体，对甲类车间一内溴甲烷在10min内的动态扩散行为进行模拟。提取和处理与溴甲烷泄露过程相关的变量（溴甲烷体积浓度等）随时间和空间的变化数据。 | 套 | 1 |
| 36 |  | 应急事件跟踪 | 以应急事件为核心，搭建围绕应急事件的应急处置模型，将园区高空瞭望、摄像头、工艺设备信息、环境信息、周边传感器、应急资源等进行关联，在应急发生时能够快速调取，保证事件的实时跟踪，及时掌握事件发展趋势。 | 套 | 1 |
| 37 |  | 企业三维建模 | 资料收集（收集总平面布置图、车间平立面布置图、主要设备尺寸等资料） | 批 | 1 |
| 38 |  |  | 建新化工厂区无人机倾斜摄影（包括空域申请、像控点测量、无人机作业、内业建模、模型质量完善） | 次 | 1 |
| 39 |  |  | 企业厂区和高风险重点场所设施进行三维仿真建模(室外） | 批 | 1 |
| 40 |  |  | 建新化工厂区内三维激光扫描仪(防爆）测量（室内） | 平米 | 9423 |
| 41 |  |  | 建立生产装置层、车间层、厂区层等多层次、多分辨率的地理信息资源模型 | 批 | 1 |
| 42 |  |  | 危化品企业风险要素一张图（在数字孪生底图基础上关联映射综合感知数据、安全生产业务数据中的安全风险要素信息（如SCADA、DCS、GDS、视频监控系统数据，风险管控清单、装置设备、作业许可、隐患排查治理、应急管理等，以及事故情景构建的时空演化过程数据），实现化工企业风险要素与地理空间信息的一致化管理。 | 套 | 1 |
| 43 |  | 事后评估 | 对事后评估信息进行登记与管理，包括：财产损失情况表、人员伤亡情况表、使用资源情况表、环境污染情况表、总结报告情况表、预案评估情况表等信息。 | 套 | 1 |
| 44 |  | 总结报告 | 用于辅助总结报告编制。主要是在突发事件应急响应处置中，采集和记录从接警到应急响应终止全过程中所有的工作指令和反馈情况，如应急响应启动时间和指令发出，处置中的沟通指挥情况，采取了何种处置措施，反馈时间和要素等，完整反映某个突发事件处置的全部工作流程，可以与设定的工作要求如响应的及时性、反馈是否全面等进行比较分析，并可以形成书面技术报告，用于辅助工作人员编写某事件处置的最终分析报告。 | 套 | 1 |
| 45 |  | 归档处置 | 分类整理事故相关资料，填补记录不完全的信息，资料完整并工作完结后，事件归档入库。 | 套 | 1 |
| 46 |  | 应急分析 | 整合一期既有各企业应急预警、应急机构、应急资源、应急预案等的综合数据，形成园区以及企业应对突发事件的各项准备情况进行综合评价，通过三维地理信息、圆形比例图、数字指标图等方式直观展现园区及企业应急设备设施、应急物资状态，为决策人员准确掌握各风险区域的应急准备情况提供信息依据。 | 套 | 1 |
| 47 | 浙政钉、浙里办集成应用 | 移动端系统对接 | 将既有功能集成至浙政钉，并通过后台设置权限。 | 套 | 1 |
| 48 |  | 融合报警管理 | 实现报警处置的移动化，利用统一消息套件，实现报警消息对应的部门负责人、企业责任人推送，形成消息共享，通过移动端快速了解报警内容、进行处置和反馈、关注报警处置情况。 | 套 | 1 |
| 49 |  | 实时数据查询 | 以实时数据的园企同步、协调联动为核心，提供对园区接入的所有企业监控数据的实时监测数据查询，管理者按照业务分类可查看企业的实时数据，企业可查看企业上传的实时数据情况。 | 套 | 1 |
| 50 |  | 隐患协同处理 | 基于浙政钉、浙里办移动端应用，实现风险隐患的发现、处置、流程管理。 | 套 | 1 |
| 51 |  | 园区全景图 | 移动端查看园区信息分布情况，移动端地图查询功能，可随地查看园区安全、环保、应急等危险源、污染源分布等情况。 | 套 | 1 |
| 52 |  | 企业管理 | 鉴于管理需求，实现对企业档案的管理，以及企业数据的查询，实现移动端的一企一册数据查询、变更、审批。 | 套 | 1 |
| 53 |  | 决策分析 | 园区提供安全、应急等数据统计分析，辅助数据决策。 | 套 | 1 |
| 54 |  | 信息公开查询 | 提供信息公开移动端，提供园区最新政策、事故案例、法律法规、园区动态等信息、项目准入等信息的查询。 | 套 | 1 |
| 55 |  | 巡检异常上报 | 通过移动终端对园区、企业巡检点的安全、应急物资等运行状态进行核查，随时随地进行异常隐患登记并推送至相关管理人员，支持现场拍照和视频上传系统。 | 套 | 1 |
| 56 | 报警上屏研判 | 报警上屏研判 | 在提高数据接入的有效性和针对性，降低无效报警、重复报警后，园区应制定契合自身管理要求的报警分级管理制度。通过规则引擎技术，关联报警点位周围视频监控、生产运行参数、特殊作业等信息，利用报警智能上屏系统，辅助运维人员对报警原因进行研判，并按照报警分级管理制度，实现任务快速下发、场景化核实企业反馈信息的真实性，以此提高企业对报警处置闭环管理的重视程度。 | 套 | 1 |
| 57 | 数字驾驶舱 | 园区动态风险监管驾驶舱 | 构建基于实时监测以及对监测、预警、处置等数据的多个维度实时扫描、挖掘、归集、分析，通过可视化的方式，将采集的数据形象化、直观化、具体化，对风险状况以数字化动态直观展现，通过各种图-形象展示关键指标等数据，直观监测园区、企业运行情况，并可以对异常关键指标预警和挖掘分析，从而进一步提高决策的准确度和效率。 | 套 | 1 |
| 58 |  | 企业一张图驾驶舱 | 企业一张图是对企业系统性的综合展示，包括企业基础档案、安全、环保、应急，并依据“企业风险-监管手段-监管策略-报警闭环-综合评价”的监管逻辑，结合企业三维地图进行精细化展示。 | 套 | 1 |
| 59 | 系统场景开发应用 | 系统场景开发应用 | 针对化工园区安全智控场景进行应用集成开发，上线接入台州市数字化改革门户，建设内容主要包括场景名称、场景简介、核心指标（指标体系）、整体画像、工作体系、核心场景、数据共享、协同单位、应用成效、政策体系等。 | 套 | 1 |
| 60 | 三维可视化引擎 | 三维可视化引擎 | 提供给统一GIS服务接口，实现通用地理信息服务、三维空间数据处理服务和专业图层服务。 | 套 | 1 |
| 61 | 平台支撑能力提升 | 平台支撑能力提升 | 规则引擎：提供对时序数据的流式计算工具，对园区所接入的全量时序数据可通过规则的配置满足对点位时序数据的实时计算，用户可根据触发器、添加报警、消除报警、反控指令下发，延迟队列、发送消息等组合进行自由配置流式计算规则。已接入实时数据报警准确率近90%（因数据质量问题导致的报警不准确，不计算在准确率的范围内）。 时序见解：提供对园区接入的全量时序数据的分析，可根据接入的原始时序历史数据以及流式计算结果数据，进行数据的对比、数据聚合运算，包括最大值，最小值，平均值，标准差等函数操作，以及集成大数据分析算法插件对数据进行异常监测、故障预测等数据分析。 AR增强现实：通过标注工具对园区已接入的全量视频监控进行点、线、面三种形式的标签标注，通过标签联动技术实现在可视一张图内的企业数据、建筑数据、区域数据、道路、点位数据、企业摄像头数据、业务数据的实景标注及综合展示，标签数据可支持画面跟随，能够随着摄像机变焦变倍进行分层分类显示，用于解决应急指挥、可视范围内设备、档案联动、隐患数据关联等，可提高园区企业设备巡检、信息查询等业务处置效率近50%。另外，虚拟标签支持全文搜索和模糊搜索，搜索到目标标签后，系统能够自动聚焦到标签当前所在位置进行细节查看，形成实景地图，能给监控人员带来非常直观的临场感。 | 套 | 1 |
| 62 | 单点登录与统一用户管理 | 单点登录与统一用户管理 | 单点登录与身份认证、用户管理、权限管理，实现浙政钉、浙里办、系统场景应用之间的灵活衔接，真正做到“一次登录，全网通行”。 | 套 | 1 |

2、硬件设施建设内容

| 序号 | 模块 | 项目名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频智能应用 | GPU服务器 | 1、处理器配置不小于：2*6230(2.1GHz/20-Core/27.5MB/125W)； 2、内存配置不小于：2*32G DDR4-2933MT/s； 3、硬盘配置不小于：2*1.2T 10K SAS硬盘 ； 4、Raid卡：独立12Gb/s-Raid卡，支持RAID0,1,10； 5、网卡配置不小于：4*GE+2*10GE（含光模块）； 6、PCIe卡槽配置不小于：2块GPU专用 RISER 模组(3*x8(x16 slot))+1块RISER3模组（1*x8 (x16 slot)+1*x8）； 7、CPU卡配置不小于：4块NVIDIA-Tesla T4-16GB； 8、电源：2块900W冗余电源。 | 台 | 2 |
| 2 |  | 媒体解码抽帧服务器 | 1、配置不小于2*5218(2.3GHz/16核/22MB/125W) CPU模块(FIO)； 2、配置不小于4*32GB 2Rx4 DDR4-2666P-R内存模块(FIO)； 3、配置不小于3*600GB 10K HDD硬盘； 4、配置不小于12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存,支持8个SAS口,Mezzanine)(FIO)； 5、2*550W电源； 6、不小于4端口千兆电口。 | 台 | 1 |
| 3 | 网络设备 | 交换机 | ≥48个10/100/1000Base-T自适应电口； ≥4个万兆SFP+光口； 交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥196Mpps/222Mpps,支持全端口线速转发； 支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理； 支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 隔离网闸 | 吞吐量（网络层流量）：≥1Gbps，最大并发连接数：≥50万。 吞吐量：≥1Gbps，最大并发连接数≥50万。 提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。 单主机硬件信息：≥6电4光，内存≥4GB，硬盘≥64G SSD，冗余电源 500W。 | 台 | 1 |
| 5 | 异地投屏设备 | 编码器 | 1路HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入； 1路HDMI环通输出； HDMI支持最大4K（3840×2160/30Hz）信号源输入； 支持4K、400W、1080P、720P等高清分辨率编码； 支持H.265、H.264视频编码，主、子码流可独立配置； VGA画面支持位置调整和画面区域裁剪功能； 音频输入源可选HDMI或Audio in，音频编码格式支持：AAC_LC、G711a、G711u； 视频输入源自适应识别，也可固定输入源； 支持接入萤石云平台，支持ehome、GB28181协议接入平台； 支持PoE供电； 支持一键reset恢复默认配置。 | 台 | 8 |
| 6 |  | 视频综合平台 | 5U机箱+8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+8路HDMI输出+单主控板+单电源； 整机支持解码4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或64路200W@30fps，128路720P@30fps，或128路4CIF@30fps以下分辨率； 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 | 台 | 1 |
| 7 |  | 智能大屏管理平台标准版 | 1、需支持通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；需支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； 2、需支持查看指定屏幕场景的播放状态，需支持添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动； 3、需支持控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿； 4、需支持语音控制大屏操作，如清空屏幕、切换预案、开关屏幕、控制灯光、音箱、投影、窗帘等中控设备的开关、参数调节、点位上墙，云台左移、右移、拉近、拉远，屏幕互换等； 5、需支持通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作； 6、需支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，需支持鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word 文档、Excel、PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，需支持设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；需支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面本、AR客户端、VR网页端、第三方业务系统等； 7、需支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆； 8、需支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局。 | 套 | 1 |
| 8 | 高空瞭望设备 | 高空瞭望设备 | 作用距离：探测（1.8mx0.5m）热像不小于5公里，可见光不小于6-7公里； 热像镜头31-155mm，5倍连续变焦，分辨率384×288像素； 可见光210万像素高清机芯，750mm焦距，360°水平无限位扫描。 | 台 | 4 |
| 9 |  | 安装实施 | 辅材、搬运、安装、数据接入。 | 项 | 1 |

本采购项目的核心产品为： 风险隐患协调治

- 注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

- 2、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

- 3、▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

- 4、全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、二次搬运、产品保护、调试、措施费、综合管理、售后服务、利润、税金及其他工程费等一切费用。

- 5、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业

- 四、服务期

- 合同签订后60日历天内安装调试完毕。

- 五、货款支付

- 合同签订后7个工作日内支付合同价的30%，硬件安装完毕后支付至合同价的60%，系统上线调试完成且验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%在五年质保期满后无质量问题一次性支付。

- 2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

六、售后服务及其他要求

（1）▲质保期为硬件5年，软件3年（以竣工验收合格之日为准），当国家规定的质保期高于本质保期时，执行国家规定。在此期间内因标的物自身质量出现问题由中标人负责维修。发生的维修费用及不合格部件的更换费用均由中标人承担，造成其他损失的，将由中标人独立承担。

（2）保证提供的设备为原装正品（涉及软件的必须为正版软件）。其它设备、辅料、配件及在调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件，且与投标设备具有相同的保修期限。

（3）备品备件的包装应为生产出厂时原包装，包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。

（4）在保修期内，中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（5）若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

（6）维保期内,同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用,免费更换同品牌同型号新机器，由此所发生的全部费用由中标方负责。

（7）所有的售后费用（包括安装、调试、对接、完成本项目售后服务的各项费用）必须计入投标总价，采购人不再另行支付费用；

七、培训要求

（1）供应商在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

（2）供应商需到最终用户现场培训。

（3）所有的培训费用必须计入投标总价，采购人不再另行支付费用。

八、包装、运输、保管及保险

（1）中标供应商所供产品必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，产品要求有包装材料保护运至现场。

（2）中标供应商负责根据用户指定的安装地点，将产品材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、产品现场的搬运。

（3）各种产品必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（4）产品在现场的保管由中标供应商负责，直至项目验收完毕。

（5）产品在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

九、安装调试

（1）中标供应商负责到用户指定的安装地点进行安装调试。

（2）中标供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

（3）安装所需工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）验收标准：按国家相关验收规范进行。

（5）设备的拆箱、安装、通电、调试、对接等工作由中标供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

十、验收

提供的所有产品（技术指标除另作规定外）均应符合国家相关标准。采购人组织验收，验收组按照国家相关标准及招投标文件中技术要求进行验收，并出具验收意见，中标供应商负责向验收组提交验收所需文件。

- 其他要求

- 1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本项目承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江省化学原料药基地临海园区安全智控应用 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，以中标价为基数，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下： 服务类：100万*1.5%+（500-100）万*0.8%+（1000-500）万元*0.45%+（5000-1000）万元×0.25%； |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向采购人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 付款方式：详见合同条款。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的代理机构（“浙江同益咨询有限公司”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购人以法定形式发布，采购单位没有通过采购人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料) 原件扫描件或复印件；；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；
（4）联合体协议书

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）软硬件详细配置说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函；提供中小企业声明函（除监狱企业的证明文件格式自拟外，其余格式见第六章）；（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未综合填写或未如实填写的，对投标人造成不利的评审由投标人自行承担）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人中小企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高投标限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商请准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由代理机构主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，采购人（招标代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 代理机构点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

投标人是否完成解密以政采云平台上显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上显示的解密情况为准；

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页，政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（694455094@qq.com）,联系人：章女士，电话：15869026337；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.商务技术文件评审；

7.由主持人公布商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11．宣布综合得分结果及中标候选人名单。供应商可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各供应商注意收看；

12．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台开标一览表中填报的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受中小企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》）。采购结果公示及公告期间,供应商不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否者无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术分90分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10 %×100

2.根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号规定，对符合财库〔2020〕46号的相关规定的小微企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（扣除后的价格仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

6.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业同视为小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

注：①未提供以上材料的，均不给予价格扣除；②中标人享受相关中小企业扶持政策或为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（二）商务技术分（90分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 评分指标 | 评分因素 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （23分） | 类似业绩（1分） | 投标人2018年1月1日以来，承担过类似项目，每有一项得0.5分，满分1分； 【备注：投标文件中须提供合同或中标通知书不提供不得分】 |
|  | 企业管理 （5分） | 投标人（若为联合体，则为联合体任意一个成员）提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系证书的，每提供一个得1分，最高得5分。 【证明材料：提供证书扫描件，不提供不得分】 |
|  | 项目团队 （12分） | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师证书（高级）的得3分。 2、项目技术负责人同时具备安全工程专业或安全评价专业的高级工程师职称和国家注册安全工程师资格的得3分。 3、投入本项目的技术人员同时具备安全工程专业或安全评价专业的高级工程师职称和国家注册安全工程师资格的得2分，本项最高得6分。 【证明材料：提供相关证书和缴纳在供应商单位（若为联合体，则为相应联合体成员）的开标前6个月社保证明，不提供不得分】 |
|  | 软件产品著作权 （5分） | 提供智慧园区建设相关软件著作权证书，每提供一项加1分，满分5分。 【证明材料：提供软件著作权证书，不提供不得分。】 |
| 技术部分 （67分） | 总体方案设计 （20分） | 结合国家及省市级相关政策要求，以及临海医化园区实际情况，分析园区现状特点以及项目业务需求，提出针对性方案。 - 方案总体架构设计思路清晰、内容全面（总体架构设计、业务架构设计、网络架构设计等）、描述完整。总体方案设计合理、结构清晰、针对性强得0-5分。 - 方案对园区现有信息系统平台硬件设施、网络架构、软件系统、前端接入等有详细调研数据和现状分析的得0-5分。 - 3、方案有遵循浙江省数字化改革要求，结合园区安全智控需求进行三张清单和V字模型拆解分析的得0-5分。 4、方案有针对浙政钉、浙里办场景集成应用，台州市数字化改革门户集成接入，跨部门、跨层级数据共享进行设计的得0-5分。 |
|  | 软硬件功能方案（11分） | - 投标人对项目准入源头控、风险隐患协同治等业务应用场景建设需求理解透彻，并提供针对性的业务流程、系统架构及关键技术设计说明，方案合理全面得0-4分。 - 投标人对项目安全风险指数清、应急处置流程管等业务应用场景建设需求理解透彻，并提供针对性的业务流程、系统架构及关键技术设计说明，方案合理全面0-4分。 - 投标人需结合园区平台现状及外部系统对接需求提供完善的解决方案，整体方案科学性、针对性强的得0-3分。 |
|  | 软件质量可靠性评估 （6分） | 投标人须提供具有相应资质的第三方检测机构出具针对本次智慧园区系统核心产品性能检测报告，核心产品包括视频智能应用、隐患排查、两重点一重大、应急管理、应急救援、安全一张图等相关内容，按测试报告中核心产品内容情况进行打分，未满足一项扣1分，满分6分。 【证明材料：提供性能测试报告的扫描件或影印件，时间以本项目招标文件发布前为有效】 |
|  | 软件功能演示 （18分） | 1、演示数据大屏设计器：支持自助式的大屏版数据展示仪表盘搭建，演示效果较好且能够符合演示要求的得3分；演示效果一般或未能完全满足演示要求的不得分； 2、演示工艺流程设计器：演示高危工艺组态管理：系统对高危工艺流程通过工艺流程图绑定点位数据进行实时监控，工艺流程图展示可通过系统后台进行配置调整。演示效果较好且能够符合演示要求的得3分；演示效果一般或未能完全满足演示要求的不得分； 3、演示AI视频智能应用分析系统：系统提供视频智能应用智能模型算法包含（1.烟雾，2.脱岗，3.睡岗，4.明火，5.区域警戒，6.人员等）6种，对视频进行分析产生报警，可通过系统后台对每一路摄像头进行不同模型算法的灵活配置。演示效果较好且能够符合演示要求的得3分；演示效果一般或模型算法不满足要求数量的不得分，其他未能完全满足演示要求的不得分； 4、演示AR视频增强系统:包括视频摄像画面展示实时点位数据，通过系统后台可对视频画面进行数据绑定。演示效果较好且能够符合演示要求的得3分；演示效果一般或未能完全满足演示要求的不得分； 5、演示智能高空瞭望系统：可对高空瞭望覆盖范围内的企业位置进行智能识别定位，可通过后台对高空瞭望画面的建筑物外体进行数据标注。演示效果较好且能够符合演示要求的得3分；演示效果一般或未能完全满足演示要求的不得分； 6、演示智慧应急系统:包括应急研判知识图谱功能。演示效果较好且能够符合演示要求的得3分；演示效果一般或未能完全满足演示要求的不得分； |
|  | 实施方案 （3分） | 实施计划与进度、完善可行的项目实施方案、人员组成、质量保证、工期管理，风险预防及控制措施方案等。结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全且优于采购需求，得0-3分。 |
|  | 售后服务能力 （9分） | （1）服务方案：根据投标人售后服务能力、日常运维、售后服务响应时间（设立售后服务网点，售后服务网点需提供相关网点营业执照，不提供不得分），进行打分（0-4分） |
|  |  | （2）驻场维护：根据投标人针对本项目组建不少于5人的维护团队在医化园区应急指挥中心进行为期两年的驻场服务（需提供驻场人员承诺函、工作履历、岗位证书）等情况进行打分（0-5分）。 |
| 注：1、投标供应商必须以真实系统进行功能演示，以 视频、ppt、图片、静态页面的方式演示及不演示的不得分，（只演示功能，不演示公司情况）。 2、本次系统演示由投标人自行决定线下或线上演示。每家投标人演示人员为1人、演示时间不超过20分钟。 3、线下演示：投标人必须在投标时间截止前到达开标地点（详见第一章 投标邀请）。演示人员须携带有效身份证件，如演示人员不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（参考格式见“商务技术文件格式.10”）。 注：为保证开评标现场的疫情防控安全，演示人员到场须测量体温、出示绿色台州健康码、有无新型冠状病毒肺炎病史、近14天有无疫情重点地区旅居史或疫情重点地区人员接触史。 4、线上演示（讲标）通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示，投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。 “政采云视频讲标系统”评委可以看见和听见投标人的画面和声音，投标人只能听见的评委的声音，看不见评委的画面。政采云视频讲标系统目前不支持手机端。 5、线上演示（讲标）时投标人通过视频方式按照招标文件中的评分标准，详细向评标委员会进行介绍和演示。请各投标人提前予以模拟演示准备，以免开标时由于各种情况而造成线上视频演示不顺畅而影响得分。同时也欢迎投标人以更丰富的线上视频演示设备、方法来达到更加优质的演示效果。 同时投标人也可以登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----点击桌面共享按钮，将自己的电脑共享到“政采云视频讲标系统”里来达到更加优质的演示效果。具体操作指南在《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商—2020年10月版》P34-P38页。 |  |  |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目”请投标人务必详细进行填写，以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 1分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 企业管理 | 5分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 项目团队 | 12分 |  | 投标人务必将应标业绩内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 软件产品著作权 | 5分 |  | / | / |
| 5 | 总体方案设计 | 20分 |  | / | / |
| 6 | 软硬件功能方案 | 11分 |  | / | / |
| 7 | 软件质量可靠性评估 | 6分 |  | 投标人务必将应标业绩内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 8 | 软件功能演示 | 18分 |  | / | / |
| 9 | 实施方案 | 3分 |  | / | / |
| 10 | 售后服务能力 | 9分 |  | / | / |
| 合计 |  | 90分 |  | / | / |

- 第五章  合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

鉴证方：浙江同益咨询有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

详见附件明细表

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

本合同价款采用固定全费用单价确定。

本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由投标人在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。

全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、二次搬运、产品保护、调试、措施费、综合管理、售后服务、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、服务期

合同签订后60日历天内安装调试完毕

十、付款方式

合同签订后7个工作日内支付30%，硬件安装完毕后支付至合同价的60%，系统上线调试完成且验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%在质保期满后无质量问题一次性支付。

2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

6、乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

8、中标供应商在保修期内，如设备出现反复维修超过3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的

9、中标供应商提供免费  个月的维保。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

5.乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次罚金500元。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.本合同一式捌份,甲乙双方签订后送至浙江同益咨询有限公司鉴证盖章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

鉴证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

4.联合体协议（如为联合体投标的，须提供）

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就          项目【招标编号：                】共同投标。

一、各方一致决定，指定               方为牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （盖章）          乙方单位：          （盖章）

法定代表人：（签字）                    法定代表人：签字

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

- 5.中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于        行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 其他未列明 行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定承接企业是否为中小企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别承接企业的企业规模类型。中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

- 5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

- 二、商务技术文件格式

7.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

8.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

9.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

10. 软硬件详细配置说明表格式：

软硬件详细配置说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 硬件设备名称/软件应用名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，软硬件详细配置说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

11.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

12、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

13.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

14.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

15.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

16.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

17.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 整 小写：￥______________________元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

18.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是中小企业 | 所属 行业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

19.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日