临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

招标编号：ZJTY-202262

招标项目：台州中欧班列海关监管作业场所信息化项目

采 购 人：临海市城市产业发展集团有限公司（盖章）

临海市交通投资集团有限公司（盖章）

联 系 人：徐先生      联系电话：0576-89361033

招标代理机构：浙江同益咨询有限公司（盖章）

联 系 人：李先生   联系电话：15857630562

2022年9月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	63

第四章  评标办法及评分标准	74

第五章  合同主要条款	79

第六章　投标文件格式	84

- 第一章  招标公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定程序，受临海市城市产业发展集团有限公司、临海市交通投资集团有限公司委托，现就台州中欧班列海关监管作业场所信息化项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1.项目概况

项目名称：台州中欧班列海关监管作业场所信息化项目

采购单位：临海市城市产业发展集团有限公司、临海市交通投资集团有限公司

采购规模及内容概述：台州中欧班列海关监管作业场所信息化项目，详见“第二章 招标需求”。

采购预算：7848023元

最高投标限价：7848023元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

工期：合同签订后至2022年11月30日前完成。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本项目相适应的商品经营或服务能力；

（3）本项目不接受联合体投标。

供应商需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后方可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年10月24日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年10月24日8时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，采购人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，采购人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，采购人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年10月24日8:30时。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

采购代理机构：浙江同益咨询有限公司

地址: 临海市回浦路2号

联系人:李先生

电话: 15857630562

采购单位：临海市城市产业发展集团有限公司、临海市交通投资集团有限公司

联系人：徐先生

电话：0576-89361033

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章   招标需求

- 一、项目建设内容

  - 智能化建设内容

- 计算机网络

- 台州中欧班列海关监管作业场所内规划建设海关业务网、视频专网和互联网，满足海关监管和业务办理的需要。

- 智能卡口系统

规划建设5 条通道，其中标准集装箱通道2进2出共 4条，通道宽度为 3.8 米，1条双向行政车辆通道，智能卡口系统和杭州海关卡口管理应用系统对接，实现货物对放行控制。

- 安防系统

  - 视频监控系统及周界报警系统

在台州中欧班列海关监管作业场所铁路到发线、运输工具登临检查区、智能卡口、室内/外作业区、暂不予放行货物仓库/场地、超期货物存放区、施/解封区、围网、检疫处理区等区域按要求配置海关专控的监控点位，满足监管场所监控无盲区的要求；

在监管场所的围网上配置周界报警系统，对翻越、抛物进行报警，报警信息接入到监控中心。

  - 单兵监控系统

配套3台单兵设备，用于海关执法取证、执勤记录、行政监管等单人便携式监控需求。

  - 门禁系统

门禁控制系统通过在台州中欧班列海关监管作业场所内的综合楼的重要出入口或房间设门禁控制点，实现对重要区域进出口的进出控制。

  - AR超融合实景平台

配套AR超融合实景平台，满足现场海关对台州中欧班列海关监管作业场所的全景智慧监管的需要。

- 监控中心

在综合楼一层设置监控中心，用于现场海关对台州中欧班列海关监管作业场所的集中监控，配置6个55寸LED拼接屏，满足90天及以上监控视频的存储和调阅。

- 机房

根据《海关信息系统机房建设规范》（HS/T36-2018）和《数据中心设计规范》（GB50174-2017）要求，在综合楼二层设立台州中欧班列海关监管作业场所机房，配套精密空调、UPS 电源等设备设备，建设完成满足监管和验收要求的台州中欧班列海关监管作业场所机房，保障核心设备的稳定运行。

- 多媒体会议室

在综合楼二层配置87平和43.5平两间多媒体会议室，满足海关等日常办公的需要，其中87平的会议室配置视频会议系统，满足现场海关接入上级海关视频会议的需要。

- 公共广播系统

配置公共广播系统用于发布日常管理信息，紧急情况时可进行疏散广播、紧急事故逃生广播。

- 综合布线

为监管场所综合楼、查验库、智能卡口、堆场建成一套标准化的信息传输通道，完成语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统相连，也使这些设备与外部通信网相连接。根据海关总署第 232 号令《中华人民共和国海关监管区管理暂行办法》第一章第二十一条“经营企业应当在海关监管作业场所建立与海关联网的信息化管理系统、视频监控系统，并且根据海关监管需要建立全覆盖无线网络。”要求，在综合楼、查验库、卡口等区域实现无线网络全覆盖。

- 智慧设备监测系统

对视频监控、机房和智能卡口等设备运行状态的实时动态监测，异常情况及时预警，以便快速的故障排查和问题处理。

  - 软件系统建设内容

- 中欧班列运营管理系统

中欧班列运营管理系统用于满足监管场所运营单位运营铁路场所的需求，通过和中国（浙江）国际贸易单一窗口进行对接获取集装箱进场、集装箱放行清单、货物查验指令等信息，提供订舱管理、进出区预约管理、出口发运管理、进口箱位管理、堆场管理、在线对账、财务管理和辅助决策管理。

- 海关协同支撑平台需求

海关协同支撑平台包括场站管理应用、卡口管理应用和物流监控系统（杭州海关）大通关功能模块对接。

场站管理应用主要是为辅助场站经营人管理场站运营，服务相关企业的应用系统。场站经营人可通过场站管理应用实施掌握场站当前运营情况，并可通过各模块积累的数据分析场站的运行趋势，以进一步服务相关企业。

卡口应用是物流监控系统（杭州海关）链条中的一个重要环节。卡口应用通过制定统一的卡口数据格式和接入标准，实现与各类业务系统统一对接，卡口数据互联互通，以在规范统一性和业务适应性方面达到平衡。

- 货物清单及技术要求

- 1.1智能化货物清单及技术要求

- 1.1.1计算机网络

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、海关业务专网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 支持MPLS VPN功能，性能参数：IPv4转发性能：≥50Mpps；整机交换容量：≥200Gbps；固定口：≥2*1GE(SFP)+4*GE(RJ45) ； | 台 | 2 | 锐捷、华为、华三 |
| 2 | 综合网关 | 1、产品采用多核并行处理架构;2、网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：1G，防病毒吞吐量：400M，IPS吞吐量：300M，全威胁吞吐量：200M，并发连接数：100万，HTTP新建连接数：2万，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。;3、能与台州市电子政务云安全监管平台对接，将运行识别的安全事件日志上传到电子政务云安全监管平台做关联分析，以及接收电子政务云安全监管平台的联动指令，对危险IP实现联动封锁。4、具备基于国家/地区的流量管理功能，提供权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。5、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。6、具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。7、具备网端云协同联动功能，提供权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。8、支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、飞塔 |
| 3 | 核心交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 1 | 锐捷、华为、华三 |
| 4 | 24口接入交换机 | 1、接口类型：交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个,如设备厂商官网存在双指标，以小的指标为准，提供设备厂商官网截图及链接； 2、MAC地址表≥16K； 3、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 4、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥40G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； 6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；IPv6静态路由、RIPng； 7、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 8、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 9、 提供工信部入网许，节能认证；厂商需通过ISO 14064温室气体核查认证，需提供证书复印件； | 台 | 4 | 锐捷、华为、华三 |
| 5 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 4 | 锐捷、华为、华三 |
| 2、互联网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合网关 | 1、产品采用多核并行处理架构;2、网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：1G，防病毒吞吐量：400M，IPS吞吐量：300M，全威胁吞吐量：200M，并发连接数：100万，HTTP新建连接数：2万，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。;3、能与台州市电子政务云安全监管平台对接，将运行识别的安全事件日志上传到电子政务云安全监管平台做关联分析，以及接收电子政务云安全监管平台的联动指令，对危险IP实现联动封锁。4、具备基于国家/地区的流量管理功能，提供权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。5、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。6、具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。7、具备网端云协同联动功能，提供权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。8、支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、飞塔 |
| 2 | 全网审计 | 1、网络吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，每秒新建连接数≥2000，最大并发连接数≥100000，内存≥4G，硬盘≥128G SSD，千兆电口≥4。 2、能够与安全态势感知平台实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析；支持与EDR产品联动，拦截网络中非法弹窗 3、支持基于虚拟化平台的软件版本 4、支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式（提供产品界面截图） 5、支持HTTP上传/FTP/邮件附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件；（提供产品配置界面） 6、须能基于关键字、发件人地址等识别和过滤使用邮件客户端外发SSL加密邮件的行为； 7、支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 8、支持对网关流量进行检测，过滤危险脚本，提供对应知识产权专利证书，并加盖厂商公章 9、审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 10、外设管控：支持阻断终端用户使用外设，防止终端用户从内网拷贝信息；支持控制用户通过USB接口产生外联行为，便于在内网进行强管控，减少上报外联行为几率 11、外联检查：支持终端安全-检查规则，新增外联检查规则；支持拨号行为、双网卡行为、有4G网卡、有无线网卡行为、连接非法wifi行为、使用非法网关行为、连接外网行为、自定义外联行为，8种外联方式的检查；检查到非法外联行为后，支持发送告警邮件、断网的违规处理配置；支持用户违规断网后，重启PC可恢复网络连接；（提供截图证明文件） 12、数据中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、离职倾向分析、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析。（提供产品界面截图） 13、支持提供数据中心风险报表对内部网络风险进行评估，提供对应支持产权专利证书 14、厂商为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位之一，产品具备IPv6 Ready Phase-2认证，安全测评证书（EAL3级）。 15、产品通过《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》，产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、飞塔 |
| 3 | 核心交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 1 | 锐捷、华为、华三 |
| 4 | 24口接入交换机 | 1、接口类型：交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个,如设备厂商官网存在双指标，以小的指标为准，提供设备厂商官网截图及链接； 2、MAC地址表≥16K； 3、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 4、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥40G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； 6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；IPv6静态路由、RIPng； 7、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 8、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 9、 提供工信部入网许，节能认证；厂商需通过ISO 14064温室气体核查认证，需提供证书复印件； | 台 | 1 | 锐捷、华为、华三 |
| 5 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 6 | 锐捷、华为、华三 |
| 6 | 放装无线AP | 无线接入点，内置独立AI射频模块，内置矩阵式智能天线，支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax，2.4G和5G同时工作，整机最大接入速率2.642Gbps*, 支持802.1X/CA证书/短信/双因素等多种认证方式、数据探针、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化，千兆上联，支持PoE和本地供电 | 台 | 6 | 锐捷、华为、华三 |
| 7 | 专用无线控制器 | 下一代千兆无线控制器，自带≥3个千兆电口，默认管理≥8个AP，集中转发最大支持≥72个AP，本地转发最大支持≥600个AP，支持在线用户数≥4K，支持身份认证、行为管理、行为审计、应用层流控、VPN、AP统一管理、有线无线一体化、集群管理、可视化网管、微信认证、营销推广、用户画像、客流分析，内置≥32G固态硬盘 | 台 | 1 | 锐捷、华为、华三 |
| 8 | 授权（32个AP接入允许） | AP接入授权，每增加一个管理的AP数量 | 套 | 1 | 锐捷、华为、华三 |
| 9 | 8口poe千兆交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥20Mpps； 主机提供≥8个千兆电口，千兆光口≥2个； 支持802.3at POE+功能，整机POE功率输出≥150W；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 | 锐捷、华为、华三 |
| 3、视频专网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 2 | 锐捷、华为、华三 |
| 2 | 8口poe千兆交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥20Mpps； 主机提供≥8个千兆电口，千兆光口≥2个； 支持802.3at POE+功能，整机POE功率输出≥150W；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 17 | 锐捷、华为、华三 |
| 3 | 24口poe千兆交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps； 主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个； 支持802.3at POE+功能，整机POE功率输出≥370W；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化； 支持ARP表项规格≥4K； 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 | 锐捷、华为、华三 |
| 4 | 工业级核心端光模块 | 工业级SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 20km，接头类型：LC | 只 | 38 | 锐捷、华为、华三 |

- 1.1.2 智能卡口系统

| 2进2出货车通道，1条双向行政通道 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <一>.集装箱箱号自动识别系统（4套） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备清单 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 前后摄像机（一体机） | 400万变焦智能筒型网络摄像机； 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离2.7~12 mm：最远可达50 m，7~35mm：最远可达80 m； 最低照度彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 视频压缩标准：H.265/H.264； 符合IP67防尘防水设计。 | 台 | 8 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2 | LED补光灯(前后) | LED单颗功率：3W灯珠数量：6LED 光通量:1800LM(抓拍亮度) 平均功率:18W 峰值功率：40W 工作寿命:≥60000小时 防护等级:IP68 散热灯体材质:6063号铝合金 触发方式：光控/频闪（频闪信号：电平量4-18V;开关量0-5V ） 显色指数：>80% 电压：AC90-270V或DC12-48 | 台 | 8 | 耀弘、希尔光学、千叶行 |
| 3 | 侧面摄像机 | 300万宽动态枪式摄像机 摄像机传感器类型：1/2.8" progressive scan cmos 低照度彩色:0.005 lux @(f1.2,agc on)；黑白:0.0005lux @(f1.2,agc on) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头接口类型：c/cs接口 自动光圈：dc 驱动(-p:支持p-iris) 日夜转换模式：icr红外滤片式 宽动态范围：120db背光补偿支持 压缩标准：视频压缩标准h.265 / h.264 / mjpegh.265编码类型 图像尺寸：2048×1536@25fps,可输出实时图像 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：AC24v±10% /DC12v±10% / POE 功耗：6w max | 台 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 4 | 镜头 | 清晰度类型：高清 结构：1/2.5滤镜口径：2mm最大光圈：3最小光圈：1最近对焦距离：1焦距：1，广角：130 | 个 | 4 | 大华、海康威视、安迅士 |
| 5 | 摄像机防雨罩（含风扇） | 防雨、防尘、防锈,金属外壳 | 套 | 4 | 大华、海康威视、亚安 |
| 6 | 万向节 | 符合IP67防尘防水设计。 | 套 | 4 | 国产优质 |
| 7 | 侧面补光灯 | 应高质量的聚光透射技术，防尘防水等级应达到IP65； 输入电压:交流220V；输入电流：1A； 控制电压：直流24V； 发光角度：120度； | 台 | 4 | 中脉、耀弘、名亮 |
| 8 | 箱号服务器 | 2 X Intel Xeon Bronze 3204 Processor/1.90 GHz/8.25 MB/6C/6T/85 W 2 X 16GB/DDR4 2666MHz /ECC/REG 2 X 1.2TB/SAS/10000RPM/2.5寸/企业级 1 X SAS3008MR卡 支持RAID0 1 1 X 模块化平台免工具导轨 1 X 1200W冗余电源模块 2 X 2720G/2U/X16PCI—E扩展卡 1 X RTX2080 | 台 | 2 | 浪潮、联想、华三 |
| 9 | 安全加密锁 | 定制 | 个 | 2 | 定制 |
| 10 | 安装杆件 | 防锈，抗风，高5米L或T形杆每条道共6根，立杆直径>=140mm,壁厚>3mm,横杆直径>=100mm,壁厚>=3mm | 套 | 4 | 国产优质 |
| 11 | AI集装箱号自动识别系统 | 采用AI技术，能够可靠、高效地识别GB/T 1836-1997标准的集装箱号码，含软件加密狗,符合海关标准。 ★箱号识别率≥98%，需提供CMA、CNAS互认权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖厂家公章 需要提供相应软件著作权证书 | 套 | 4 | 定制 |
| <二>.光学车牌自动识别系统（4套） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统分类 | 设备清单 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 光学车牌识别摄像机 | 400万像素 1/1.8" 逐行扫描CMOS，最大分辨率可达2688*1520@25fps； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON) ，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头： C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选，支持频闪 工作温度湿度： -30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 套 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2 | 车头车身补光灯 | 交流AC220V50HZ输入； 照明角度：40度； 最大功率：60W； 色温：5000K~7000K 工作环境温度： -25℃～+60℃ 防护等级：IP66 | 个 | 4 | 耀弘、希尔光学、千叶行 |
| 3 | 防雨罩过渡器(支架) | 防锈、不锈钢材质 | 套 | 4 | 国产优质 |
| 4 | 车牌采集时序控制系统 | 时序控制系统采用线圈触发方式来联动高清车辆抓拍摄像机进行车辆抓拍，符合海关标准 | 套 | 4 | 定制 |
| 5 | 车牌图像拍摄系统 | 车牌图像抓拍系统进行视频图像采集、识别、处理，符合海关标准 | 套 | 4 | 定制 |
| 6 | 车牌灯光控制系统 | 通过车牌灯光控制系统控制补光灯，满足通道车牌抓拍摄像机光线要求。 | 套 | 4 | 定制 |
| 7 | 高清光学车牌自动识别系统 | 实现车辆过卡时自动根据车牌视频流图像并识别（民用车、军车、警车等牌照的颜色、汉字、字母、数字等完整信息）,符合海关标准。 ★国内车牌识别率≥98%,要求提供CMA、CNAS互认权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖厂家公章；需要提供相应软件著作权证书复印件加盖厂家公章 | 套 | 4 | 定制 |
| 8 | 摄像机安装杆件 | 防锈，抗风,主立杆直径>=89mm,壁厚>=3mm | 套 | 4 | 定制 |
| <三>.电子地磅集成系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备清单 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 数字式电子地磅 | 技术参数要求 （1）3.4*18米 数字汽车衡 100 吨 （2）额定称量：100吨 （3）最大安全过载：125%FS （4）允许通过的汽车轴载：40t （5）计量精度：OIML Ⅲ级 （6）检定分度：20千克（0~60吨）;50千克（60~100吨） （7） 电源：220VAC（-15%～+10%），50HZ±2% （8）台面尺寸： 3.4m(W)×18m(L) （9）称重方式：静态称重 （10） 基础型式: 浅基坑结构 | 台 | 4 | 托利多、博尔赛斯、科杰 |
| 3 | 电子地磅集成系统 | 实现车辆过卡时自动采集地磅重量数据，符合海关标准，配套设备每台均安装该系统软件。 2、无缝接入海关系统。 | 套 | 4 | 定制 |
| <四>.智能采集机柜及配套设备（4套） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备清单 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 嵌入式采集器 | CPU:Intel® Celeron™ J1900 四核处理器, 2.0 GHz 内存：4GDDR3 1333 网络：2个10/100/1000 Mbps，RJ45 USB接山：6个USB COM端口：10个RS232 显示:1个VGA 音频接口：1 x扬声器，2 x 4W放大器，1 x麦克风 扩展插槽：1个Mini PCIe 电源输入电压： 9 ~ 36 V DC 工作环境温度:-25 ~ 60 °C | 台 | 4 | 研华、西门子、华北工控 |
| 2 | 固态硬盘 | 120G工控机固态硬盘 | 块 | 4 | 研华、三星、金士顿 |
| 3 | 操作系统 | MicrosoftWindows7 | 套 | 4 |  |
| 4 | 串口服务器 | 串口数量：8个RS-232/422/485(三合一)； 电磁隔离保护：内建1.5KV； 串口保护：全信号15KVESD保护； 网口数量：1个； 速率：10/100M自适应MDI/MDIX； 输入电压：100～240VAC，47～63hz； 工作温度：-40～75°C； 工作湿度：5～95%(无凝露) | 台 | 4 | 三旺、摩莎、源拓 |
| 5 | 远程IO控制器 | 工业级PLC控制设备；输入：6路以上；输出：6路以上；信号输入电压：24VDC； 继电器输出电压：240VAC； 通信端口：RJ45 | 套 | 4 | 三菱、摩莎、西门子 |
| 6 | 通道LED显示屏 | 单色LED通道屏 显示文字：≥4*6个汉字； 显示像素：≥64×96mm; 间距：8mm 通信方式：RS232/RS485 使用环境温度：-35℃～65℃； 环境湿度：≤95% | 块 | 4 | 南集、友伦、丰利源信 |
| 7 | 通道LED显示屏安装杆件 | 防锈，抗风立杆高2米，直径≥89mm,壁厚≥3mm | 根 | 4 | 国产优质 |
| 8 | 语音播报器（含喇叭） | 具有语音存储功能，内置语音数目≥20条，工作型式:放音型；最大内存容量:512KMB；工作电源:10～32伏直流；最大声音输出:每声道10瓦(8奥姆喇叭)；通信接口:RS-232或RS-485； | 套 | 4 | 德亚、技声、先科 |
| 9 | 新型室外机柜 | 1．高度能兼顾不同型号的货车。 具有控制温度是湿度功能。 机柜电源接线端子与机壳之间的绝缘电阻不小于100MΩ，具有强弱电隔离功能。 车道一体化机机柜应采用冷钆钢材，厚度不小于1.5mm，表面喷漆、防锈处理。 可以进行温湿度监控和调节。 防尘和防水等级：IP65。 | 套 | 4 | 昆拓、中能、雷子克 |
| 10 | 机柜空调 | 用于高温环境下对机柜内降温，确保设备能够正常工作. 额定输入电压：AC220V/50Hz 额定输入电流：1.05A 额定输入功率：230W 额定制冷量：400W(L35 L35) 工作环境温度：-40℃~55℃ 防护等级IP：IP55 制冷剂：R134a | 台 | 4 | 莱多鑫、昆拓、中能 |
| 11 | 室内大机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:1000,容量：42U； | 台 | 2 | 威图、图腾、大唐 |
| 12 | 显示器 | 27寸液晶显示器 | 套 | 2 | 三星、飞利浦、HP |
| 13 | KVM切换器 | 8口切换器 | 台 | 2 | 迈拓维矩、EZ-LINK、胜为 |
| 14 | 键盘/鼠标 | 光电鼠标 | 台 | 2 | 双飞燕、hp、罗技 |
| 15 | 室外导轨交换机 | 设备类型：工业级以太网交换机； 传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps； 传输模式：全/半双工自适应； 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z； 端口数：8口； 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护 支持双电源备份； 工作温度：-25℃～70℃ | 套 | 4 | 三旺、奥科、源拓 |
| 16 | 网管型以太网交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 | 华为、H3C、海康威视 |
| 17 | 光电收发器 | 2路千兆电口+1路千兆兆FX光口工业级以太网交换机，支持2个10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX电口和1个1000Base-X光口 | 台 | 1 | 三旺、奥科、源拓 |
| 18 | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆；灵敏度4级可调； | 对 | 1 | 中盟、德亚、海康威视 |
| 19 | 地感线圈 | 地面开槽铺设，3米长，宽2米，感应车辆信号 | 台 | 8 | 国产 |
| 20 | 电子挡杆及红绿灯 | 启落时间：快速启动和停止，由水平到竖直和由竖直到水平的运动时间≤1.6秒； 使用寿命：1200万往复次； 电源：AC220V±10%，50HZ±2HZ； 功耗：使用单项电机，≤60W； 寿命大于:MTBF大于150万次，MTTR1小时； 通信接口: RS485 使用环境温度：-40℃～70℃； 配套栏杆的断面：100mm×55mm，杆长:3.5米; 环境湿度：≤95%； 全天候工作； 配备红绿灯，双色高亮LED灯，与挡杆主机联动 | 套 | 4 | 德亚、恒富威、富士 |
| 21 | 室内电源控制箱电源避雷器 | 适用电源：AC220/380(总配电系统用) 电源系统：TT-TN-IT 标称工作电压：AC220V 最大持续工作电压：AC320V 标称通流容量：10kA(8/20us) 最大放电电流:20kA(8/20μs) 电压保护水平：＜1200V 遥信接点：无 | 台 | 4 | 科佳、雷迅、安迅 |
| 22 | 卡口通信线路防雷设备 | 最大放电电流:10KA 标称放电电流:5KA 电压保护水平Up:≤130V 分级保护:第三级保护工作 | 个 | 8 | 科佳、雷迅、安迅 |
| 23 | 自动放行控制系统 | 1．符合海关标准要求,集成控制挡杆、LED显示、红绿灯等相关外部设备，接收前端采集返回的控制指令，通过交互方式控制抬杆，引导车辆过卡.配套软件。 具有相应的软件著作权。 | 个 | 4 | 定制 |
| 24 | 云卡口前端设备监测系统 | 系统用于检测卡口前端系统是否能正常运行，符合海关标准 | 套 | 4 | 定制 |
| 25 | 云卡口前端控制系统 | 系统用于控制卡口前端控制车辆过卡，符合海关标准 | 套 | 4 | 定制 |
| <五>.云卡口管理平台 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统分类 | 设备清单 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 卡口监控中心服务器 | CPU类型：1*IntelXeon3204(6C,85W,1.9GHz) CPU频率：1.9GHz CPU数量：1颗 三级缓存：15MB CPU核心：六核（Haswell） 扩展槽：3×PCI-E 内存类型：DDR4 2666MHZ 内存容量：2*16GB 硬盘容量：3*600G SATA/SAS RAID模式：支持RAID 1，10，5 网络控制器：四端口千兆网卡 电源数量：2个 电源功率：500W | 台 | 2 | 联想、华三、浪潮 |
| 2 | 服务器操作系统 | MicrosoftWindowsServer2012版 | 套 | 2 | 微软 |
| 3 | 数据库服务器系统 | SQLServer2012R2嵌入式标准版（5用户） | 套 | 1 | 微软 |
| 4 | 远程客户端PC机 | CPU型号:i5-8400 核心数:4核 内存：8G，DDR4 2666MHz 硬盘：1T+128GSSD 显示：独显27”液晶显示器 声卡:集成声卡 网卡:1000Mbps以太网卡 前(侧)面接口:2*USB 后面接口:2*PS/2,4*USB 电源:220V | 套 | 1 | 联想、HP、DELL |
| 5 | 网管型以太网交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 | 华为、H3C、锐捷 |
| 6 | 光电收发器 | 单模，SFP接口，千兆 | 对 | 1 | 华为、H3C、锐捷 |
| 7 | ESB总线传输服务 | 实现接收智能化采集与控制器发送的采集报文、图片，并将报文发送至云管理服务，由云管理服务对数据进行处理，同时接收云管理服务器发送的处理结果报文并按指定接口协议进行组包转发至海关平台；以及接受海关平台返回的放行指令，并转发至云管理服务和智能化采集与控制器。 | 套 | 1 | 定制 |
| 8 | 云平台应用管理服务 | 数据监控及处理、配置管理和可视化运维管理等功能，采用B/S架构，包括WEB客户端和业务处理服务，主要实现通道管理、数据库管理、运行参数配置、授权管理、图片管理、工作流引擎配置管理、健康状况管理、日志管理、历史数据查询、安全管理、实时信息展示、人工异常处理、数据统计分析。 | 套 | 1 | 定制 |
| 9 | 云平台运维管理服务 | 通过心跳方式探测前端卡口系统的状态并记录、告警 实现云卡口服务器CPU、磁盘、内存等服务器资源的监控与告警 实现云卡口系统所依赖的数据库、MQ、Redis缓存等组件的监控与告警 实现云卡口系统服务的可用性、响应时间、响应速度等信息的监控 实现系统各运行指标和运行状态的可视化展示 实现系统异常信息通过邮件\短信\微信公众号等渠道的通知功能 | 套 | 1 | 定制 |
| 10 | 云平台数据管理服务 | 每个消息请求的输入参数和响应参数均会被记录下来，主要用于问题排查和数据分析。 建立与业务系统的数据传输通道，以取得所需要的数据，形成统一的独立的数据资源池，供进一步进行数据处理，实现展示、分析的功能。并对外开放接口，供外部系统调用。 | 套 | 1 | 定制 |
| 11 | 云平台现场WEB管理服务 | 通过WEB客户端对通道卡口系统运行所需的设备基本参数、对接平台地址、数据库连接参数等参数进行统一管理和配置； 通过云平台WEB客户端对每条卡口通道设备工作流的创建、保存、查询、修改、删除、发布至采集管理层等功能。 | 套 | 1 | 定制 |
| 12 | 接入总署金二卡口或海关物流监控系统 | 定制，卡口设备接入金二卡口 | 套 | 1 | 定制 |
| 13 | 网络防火墙（含附件） | 接入海关专网用 设备类型：下一代防火墙 接口:标准1U机架设备,标配4个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口 性能:整机吞吐量≥2Gbps，七层吞吐量≥400Mbps，并发连接数≥500,000，每秒新建连接数≥50,000 网络特性:支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。支持链路聚合，上下行接口联动，802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。支持静态路由，动态路由支持RIP，OSPF，支持基于5元组和应用类型的策略路由。 防火墙:支持基于八元组的访问控制规则，八元组包括源／目的IP，源／目的端口，源／目的区域，用户（组），应用类型，服务类型；应用识别支持的应用类型超过1000种，应用识别规则总数超过2800条；（提供截图证明） 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 支持基于应用类型的策略路由应用引流；支持多线路链路负载；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流控； 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； 支持IPSec VPN，SSL VPN； | 台 | 1 | 深信服、天融信、网御星云 |
| 14 | SAN存储设备 | 磁盘配置要求（单盘容量GB/磁盘转速rpm） NLSAS：12TB/10TB/8TB/6TB/4TB/2TB 7.2krpm SAS:2.4TB/1.8TB/1.2TB 10krpm SSD:400GB/800GB/1.6TB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB" 配置的RAID方式：RAID0/1/10/3/5/6/DDP 存储方式/主机连接方式：FC-SAN，IP-SAN，FC-DAS,SAS 盘阵接口配置要求（种类/数量/速率）：最大8个主机通道； FC：可选16Gb，最大数量：4 IP：可选10GB，最大数量：8 SAS：可选4*12Gb SAS" 盘阵驱动器类型：SAS/NLSAS/SSD | 套 | 1 | DFT、浪潮、华三 |
| 15 | SAN存储设备附件-硬盘 | 1.2T SAS | 块 | 10 | 浪潮、华为、联想 |
| 16 | 双机热备软件 | 双机热备软件 | 套 | 1 | 浪潮、华为、联想 |
| 17 | 光纤交换机 | 端口数量 24个 端口描述 共24个32Gbps端口(以8个端口的增量从8口升级到16，24口) 功能特性 VLAN 支持 QOS 支持 其它参数 电源电压 AC 90V-264V，最大输入电流：2.2A 电源功率 常规：55.83W 24个端口满配32GB模块：76.52W 产品尺寸 43×429×307mm 产品重量 5.75kg 其它参数 SMI-S标准，SMI-S脚本工具集，管理域，面向选定的插件功能的试用版许可证 多种管理：Telnet，HTTP，SNMP v1/v3( FE M I B，FC Management MIB )，审核，系统日志，变更管理追踪，符合 软件特性 可视化界面：所有关键部件LED指示灯，基于Web的管理界面和故障定位指示 集合带宽：单机最大支持768Gbps，端到端全双工，无阻塞的结构 性能特征Fabric端口速度：32/16Gbps，所有端口自动适应，Fabric 架构延时≤900ns（包括FEC），Cut-through路由Fabric点到点带宽 其它特点 适应的Trunking，智能路径选择端口类型，任何端口都是通用，自动发现，自配置，呈现下面的端口状态：E_Port，F_Port，M_Port，D_Port，N_Port | 台 | 1 | 浪潮、华为、联想 |
| <六>.可视对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备清单 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 室外分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48KHz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 | 台 | 4 | 世邦、来邦、海康威视 |
| 2 | 对讲控制主机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 视频码流：128Kb～2Mb | 台 | 1 | 世邦、来邦、海康威视 |
| 3 | IP地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP | 台 | 1 | 世邦、来邦、海康威视 |
| 4 | 网络交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 网管功能：支持 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 台 | 1 | 华为、H3C、锐捷 |
| <七>.通道地埋监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备清单 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 车辆底盘安检用高清地埋式监控拍照系统 | 1、安装于车行通道入口处，采集通行车辆的车底信息，供验查人员分析出异常情况，达到反藏匿效果，防止通过车底潜逃或出入重点场所， 2、车底图像分辨率：车底图像的分辨率应不小于200万像素； 3、通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检验。 4、视场角度：系统车底图像采集组件的拍摄视场角度应不小于130º。 5、机械结构检查： 系统面板采用不小于20mm厚的钢板，并应经表面热镀锌烤漆处理。 6、高低温：－40度～＋70度； 7、外壳防护等级：整体防护等级符合GB 4208-2008中 IP68（在水下1m深处浸泡1h）的规定； 8、自动抓拍功能检查：车辆以25km/h的速度通过时，系统的车底图像采集组件应能自动抓拍车辆底盘图像。底盘图像应在专用窗口显示。 | 台 | 4 | 索安、海康威视、联合华仪 |
| 2 | 电加热除雾模块 | 对车底监控视窗进行电加热除雾防止烈日暴雨冷凝影响。 | 套 | 4 | 索安、海康威视、联合华仪 |
| 3 | 预埋件 | 安装时预埋于地面下方坑洞中，以便于固定车底监控用。 | 套 | 4 | 索安、海康威视、联合华仪 |
| 4 | 网络交换机 | 标准1U机架设备 整机要求： 交换容量≥330Gbps、包转发率≥50Mpps 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 网线连接实现堆叠功能 | 台 | 1 | 华为、H3C、锐捷 |
| 5 | 监控显示PC | i5-8400/8G/1T+128GSSDCPU型号:i5-8400 核心数:4核 内存：8G，DDR4 2666MHz 硬盘：1T+128GSSD 显示：独显27”液晶显示器 声卡:集成声卡 网卡:1000Mbps以太网卡 前(侧)面接口:2*USB 后面接口:2*PS/2,4*USB 电源:220V/独显27”液晶显示器 | 套 | 1 | 联想、HP、DELL |
| <八>.UPS电源 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备清单 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 主机 | 额定容量： 15KVA 输入电压：175—285VAC 输入频率：40Hz-60Hz(50Hz和60Hz自适应) 相线：单相三线 输入功因：＞0.99 双市电输入：支持 输出功率因数： 0.9 波形失真：线性负载下THD≤3% 输出电压：220VAC，上下1%浮动 过载能力：125％<负载≤150% 时1分钟转旁路，负>150% 时0.5分钟转旁路 接口标准端口：RS332,支持电源监控软件 形式：阀控式铅酸蓄电池 | 台 | 1 | 易事特、科华、科士达 |
| 2 | 电池柜 | 32节电池柜 | 组 | 1 | 易事特、科华、科士达 |
| 3 | 电池 | 1.12V/100A免维护铅酸电池，电池浮充寿命≥10年，每节电池自带防滑防酸型保护盘及电池正负极安全帽。 2.投标产品与UPS主机同一品牌。 | 节 | 32 | 易事特、科华、科士达 |
| <九>.行政车辆管理系统（1条双向通道） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统分类 | 设备清单 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 摄像机 | 200万像素 1/1.8" 逐行扫描CMOS，最大分辨率可达1920×1080,帧率高达25帧； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON) ，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头： C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选，支持频闪 工作温度湿度： -30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 台 | 1 | 海康威视，大华，宇视 |
| 2 | 信息显示屏 | 封装方式 8*8点阵封装 像素点间距 7.62mm 驱动方式 恒压/流 像素组成 1R1B 扫描方式 1/16扫描 显示颜色 单红或双色 亮度 ≥2700CD/m² 像素密度 17222点/m² 平均功率 60W/m² 最大功率 200W/m² 最佳视角 160°(W),120°(H) 1 最佳视距 6~20米 供电方式 AC220V/±10% 50~60HZ 控制方式 异步 存储环境温度 -35℃～+85℃ 显示屏重量 10KG/m² 相对湿度 5%～95% 电脑操作系统 Win98/2000/NT/XP/7 工作环境温度 -35℃～+60℃ 框架结构/立柱 专用开模铝合金框架结构 定制方钢烤漆立柱 | 台 | 1 | 丰利源、南集、 友伦 |
| 3 | 客户端PC | CPU型号:i5-8400 核心数:4核 内存：8G，DDR4 2666MHz 硬盘：1T+128GSSD 显示：独显27”液晶显示器 声卡:集成声卡 网卡:1000Mbps以太网卡 前(侧)面接口:2*USB 后面接口:2*PS/2,4*USB 电源:220V | 台 | 1 | 联想、HP、DELL |
| 4 | 室外导轨交换机 | 设备类型：工业级以太网交换机； 传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps； 传输模式：全/半双工自适应； 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z； 端口数：8口； 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护 支持双电源备份； 工作温度：-25℃～70℃ | 台 | 1 | 三旺、奥科、源拓 |
| 5 | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆；灵敏度4级可调； | 台 | 2 | 中盟、德亚、海康威视 |
| 6 | 电子挡杆及红绿灯 | 启落时间：快速启动和停止，由水平到竖直和由竖直到水平的运动时间≤1.6秒； 使用寿命：1200万往复次； 电源：AC220V±10%，50HZ±2HZ； 功耗：使用单项电机，≤60W； 寿命大于:MTBF大于150万次，MTTR1小时； 通信接口: RS485 使用环境温度：-40℃～70℃； 配套栏杆的断面：100mm×55mm，杆长:3.5米; 环境湿度：≤95%； 全天候工作； 配备红绿灯，双色高亮LED灯，与挡杆主机联动 | 台 | 1 | 德亚、恒富威、富士 |
| 7 | 地感线圈 | 地面开槽铺设，3米长，宽2米，感应车辆信号 | 套 | 2 | 国产 |
| 8 | 控制计算机 | CPU： G1620 主频2.7GHZ 主板：AIMB-501L 内存：4GB, 双通道 DDR3 1066/1333MHz 硬盘：1TB SATA 显卡：集成显卡,显存 512M, 共享 512MB 系统内存 网卡：1块32位10M/100M Ethernet自适应网卡 工作电压:110-240V AC 主板接口：主板集成显卡、2 个串口、1 个并口、6 个 USB 口 工作环境温度:-30℃～70℃ 工作环境湿度:小于 95%(无凝结) | 台 | 1 | 研华、研扬、华北工控 |
| 9 | 行政通道控制软件 | 定制 | 套 | 2 | 定制 |
| 10 | 黑白名单管理软件 | 定制 | 套 | 1 | 定制 |
| 11 | 安装杆件 | 定制 | 根 | 1 | 国产 |
| 12 | 防雨箱及配件 | 定制 | 套 | 1 | 国产 |

- 1.1.3.1   安防系统（视频监控系统&周界报警系统&单兵监控系统&门禁控制系统）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界监控警戒摄像机 | 400万 星光级 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 防补光过曝: 支持 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 545 g 带包装重量: 760 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 400万 星光级 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 防补光过曝: 支持 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 545 g 带包装重量: 760 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 63 | 海康威视、大华、华为 |
| 2 | 3200万180°AR球型鹰眼 | 【3200万180°四代AR球型鹰眼】 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求 支持GB35114安全加密 支持基于行业平台实现AR立体防控 支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有GPS信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用 支持全景和细节的标签映射，同一目标只需标定一次 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态: 【全景】不支持，【细节】支持120 dB超宽动态 光学变倍: 45倍 焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】7.1~320 mm 视场角: 水平视场角：60°~1.96° 垂直视场角：35.8°~1.11° 对角线视场角：67°~2.23° 红外照射距离: 500 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（3200 W模式输出：8160 × 3616，5520 × 2400） ；60 Hz：30 fps（3200 W模式输出：8160 × 3616，5520 × 2400） 【细节】50 Hz：25 fps（3840 × 2160）；60 Hz：24 fps（3840 × 2160） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 光纤接口: FC接口，内置光纤模块，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 具有RS485接口 供电方式: DC36 V 设备功耗: 最大功耗：135 W（其中红外灯最大功耗：12 W） 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 支持 尺寸: Ø433.5 × 430.4 mm 重量: 18 kg 防护: IP67 | 台 | 1 | 海康威视、大华、华为 |
| 3 | 全彩双眸球机 | 400万7寸24倍全景镜头4mm全彩双眸球机 支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持） 支持多级变倍功能，广角~24倍光学变倍，16倍数字变倍 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警 支持混合补光，可见光补光30 m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200 m 支持切换为人脸抓拍模式，最多可同时抓拍5张人脸 传感器类型: 广角：1/1.8＂progressive scan CMOS; 变焦：1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 广角：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；0 Lux with light 变焦：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距: 广角：4 mm；变焦：4.5~108 mm，24倍光学变倍 视场角: 水平视场角：90°~3.3°（广角~望远）；其中广角：90°；变焦：56.9°~3.3° 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60Hz：20 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS (NFS， SMB/ CIFS)， ANR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256 GB） 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 200 m 供电方式: AC24 V 电源接口类型: 甩线 设备功耗: 最大功耗：42 W（其中补光灯最大功耗：15 W ） 工作温湿度: -30℃-65℃，湿度小于90% 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø226.1 mm × 362.5 mm 重量: 4.9 kg 防护: IP66 ★设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 12 | 海康威视、大华、华为 |
| 4 | 全彩智能枪型摄像机 | 全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 采用深度学习去误报算法，当检测区域出现篮球、小狗、树摇晃等情况时，不会触发报警 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c)支持卡口和出入口模式切换 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 音频（-S型号支持）：1路输入，1路输出；报警（-S型号支持）：1路输入，1路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库，GB35114（/JM型号支持） 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 2，Class 4 防护等级：IP67 | 台 | 21 | 海康威视、大华、华为 |
| 5 | 红外半球摄像机 | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 300 g 带包装重量: 510 g 防护: IP66 | 台 | 10 | 海康威视、大华、华为 |
| 6 | 变焦摄像机 | 400万 1/3" CMOS 变焦筒型网络摄像机 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.3°~34° 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 复位: 支持 产品尺寸: 94.9 × 100.1 × 195.9 mm 包装尺寸: 315 × 137 × 141 mm 设备重量: 800 g 带包装重量: 1140 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.63 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%； 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP67 | 台 | 14 | 海康威视、大华、华为 |
| 7 | 单兵 | 5.5寸高清720 * 1440电容屏 l 后置1300万PDAF相位对焦摄像头，前置500万像素相机 l ARM八核2.0GHz处理器，6GB RAM，128GB ROM l 支持1080P高清录像并支持高清网传 l 4G全网通双卡 l 内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位； l 防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 l 支持群组对讲 l 支持智能算法，人脸识别、OCR识别、关键字语音识别等 基本参数 CPU 八核2.0Ghz 操作系统 安卓10.0 RAM+ROM：6GB+128GB 外置存储 micro SD(TF)卡 最大支持512GB 触摸屏 5.5寸 ,屏幕分辨率720*1440 ，支持多点电容触摸屏 网络类型 4G双网双待 录像分辨率：1080P 视频编码：H.264 蓝牙 5.0 WAPI/WIFI 802.11a/b/g/n /ac 定位：北斗+GPS定位 相机：后置1300 万像素相机，前置500万相机 闪光灯：支持 电池容量：4900mAh 传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁 NFC：支持 USB接口：Type-C 工作温度：-10℃～+55℃ ； 工作湿度：5%～95% 三防等级 IP68，防水、防尘、防摔（1.5米跌落） 主机尺寸 长度157mm*宽度75mm*厚度14mm 重量 240g | 台 | 3 | 海康威视、大华、华为 |
| 8 | 肩章摄像机 | 图像传感器：彩色 CMOS 1/2.8" 200万像素 分辨率：1920*1080 视场角：94° 焦距：4mm 光圈 ：F1.0 景深范围：5cm至无穷远 补光：白光LED，有效距离1~5米 尺寸：43.2mm*26.4mm*28.1mm(不含背夹） 重量： 55g 工作温度和湿度：‐30 - 85℃，0 - 95%RH 电源 ：DC 5V | 台 | 3 | 海康威视、大华、华为 |
| 9 | 枪机壁装支架 | 枪机壁装支架 | 只 | 98 | 海康威视、大华、华为 |
| 10 | 球机壁装支架 | 枪机壁装支架 | 只 | 12 | 海康威视、大华、华为 |
| 11 | 室外立杆 | 3.5米，含底座 | 只 | 77 | 海康威视、大华、华为 |
| 12 | 抱杆机箱 | 抱杆机箱 | 只 | 16 | 海康威视、大华、华为 |
| 13 | 室外机柜 | 室外机柜 | 只 | 1 | 海康威视、大华、华为 |
| 14 | 门禁一体机 | 包含门磁、闭门器套装，设备应采用嵌入式 linux 系统。 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 套 | 3 | 海康威视、大华、华为 |

- 1.1.3.2  AR超融合实景平台

| 序号 | 名称 | 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备接入 | 接入前端普通监控摄像机，包括高点摄像机和低点监控摄像机；基础设备接入能力包括2路高点摄像机和300路低点摄像机。 | 1 | 项 |
| 2 | AR实景指挥驾驶舱 | 实时展示铁路堆场实景画面，组合叠加道路、建筑、设备等多维对象的多重信息，实现实景+标签虚实结合，实景动态监管。 1）画中画：通过对已建系统进行对接，各对接子系统已标签的形式在AR场景中进行叠加，安保人员可以实时与各子系统进行联动交互，以“画中画”的方式进行展示，如查看当前园区内重要点位、特殊场景视频画面，同时支持对重点关注区域、热点区域等进行标签收藏； 2）多目标跟踪：在大场景覆盖区域中，存在部分区域无法覆盖情况，依托高点优势，可以通过球机对当前画面中的车辆进行自动跟踪或手动跟踪，实时关注人、车辆运行情况，对重点对象进行视频跟踪，让安保人员把握重点目标； 3）人、车信息订阅：管理平台通过与人脸识别相机、人脸门禁一体机、车辆卡口、停车场出入口车牌识别相机进行联动，可以实时查看过车图片信息、人脸信息； 4）图层过滤：对当前场景中的目标进行图层分层展现，支持按重要性分层，按类型数据分层。重要标签属于重点关注目标，在AR全景视频中一直显示标签图标及名称，并可以查看标签中详细信息。非重要标签只在AR全景视频中显示标签图标。以提升系统使用人员操作体验； 5）多样化呈现：标签内容支持灵活的自定义，可以在标签上面添加文字、图片、链接，以及关联视频资源。 | 1 | 项 |
| 3 | 卡口实景管理 | 实时展示卡口车辆通行画面，并叠加显示作业车辆状态信息。 1）可记录当天卡口车辆通行，抓拍图片实时展示； 2）车辆通行车牌、时间、地点、方向等过车信息的实时滚动更新； 3）支持按车辆车牌、时间、地点、方向等条件搜索； | 1 | 项 |
| 4 | 智能标签 | 用户可以根据需求配置标签，快速生成标签信息： （1）支持标签标题的输入，标签模板、标签展示类型、标签展示图标、标签显示图层，自定义标签底色、内容描述等； （2）标签配置工具支持标签内容的关联及组合，形成二级标签，关联的内容支持选择监控点、图片、文档、语音、录像文件、图文等其它内容，各项关联内容支持组合配置。 （3）设备标记：可通过后台管理设备录入、关联绑定/解绑操作，带GPS定位功能的设备接入可实现标签动态跟随设备移动 | 1 | 项 |
| 5 | 信息数据融合对接 | 对于人脸/车牌识别、安全帽识别、区域入侵、明火识别、抽烟检测、暴力分拣检测、电子周界，系统支持上述各类视频图像数据接入，对智能事件检测识别结果进行告警联动，AR实景指挥驾驶舱实时弹窗报警，远程联动一体化指挥。 | 1 | 项 |
| 6 | 事件管理 | 可统一汇总堆场内人员、车辆工作事件，包括报警事件、异常等事件的管理，对事件进行自动记录，并提高了事件信息的全面性和准确性，使管理人员能够准确把握所有事件的处理情况。 | 1 | 项 |

- 1.1.4  监控中心

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 55"LCD大屏拼接单元 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：6.5 ms (G to G)； 对比度：3000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1； 功耗：≤190W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--40℃，20%--80%(无凝露)； 外形尺寸：1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 71.19 (D) mm | 台 | 6 | 海康威视、大华、华为 |
| 2 | 大屏支架 | 定制 | 套 | 1 | 国产 |
| 3 | 解码器 | 3U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+8路DVI输出+单主控板+单电源；整机支持解码4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或 64路200W@30fps，128路720P@30fps，或128路4CIF@30fps以下分辨率 | 台 | 1 | 海康威视、大华、华为 |
| 4 | 高清线缆 | 10米DVI | 根 | 6 | 国产 |
| 5 | 录像存储 | 4U标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计 全插拔模块化无线缆设计 双电源 128路H.265、H.264混合接入 512M接入/512M存储/512M转发 24盘位，可满配10T硬盘 1个eSATA，支持Raid 2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配液晶屏） 20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码 报警16进8出 4个千兆网口 1个USB2.0，2个USB3.0 Smart 2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/SMD（普通IPC区域入侵、越界侦测检测） ★支持多台设备组成集群，对外唯一IP，集中管理，统一布防。支持N+0集群模式。支持通过客户端远程添加工作机、删除、修改工作机，添加、删除、修改IPC。支持查看集群内各工作机的工作状态，各IP通道的在线状态。支持通过集群IP远程预览IP通道的实时视频、远程回放、下载IP通道的录像。（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） | 套 | 2 | 海康威视、大华、华为 |
| 6 | 硬盘 | 容量8TB，SATA 3.0接口，256MB缓存，7200转，MTBF（平均故障间隔时间） 200万小时 | 块 | 48 | 希捷、WD、三星 |
| 7 | 海关联网平台软件 | 1、AR实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情； 2、提供5大类基础配置与呈现能力，包括标签增删改、云台随动、聚合展示、分类过滤、收藏关注、形状、颜色自定义等，标签类型包括:视频监控标签、公共场所标签、道路设施标签、安保资源标签； 3、支持包括高高联动、低高联动、预置点联动等； 4、提供第三方系统集成AR实景地图应用能力。 5、支持高点轮巡、低点轮巡、场景回放等； | 套 | 1 | 海康威视、大华、华为 |
| 8 | 海关联网平台主机 | 4208×2/128G DDR4/2TB 7.2K SATA×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon® Silver 4208（8核，2.1GHz） 内存：128GB DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 套 | 1 | 海康威视、大华、华为 |
| 9 | 海关联网网关 | 支持通过GB/T28181标准协议实现与上级平台联网； 平台可通过级联服务实现对级联系统的设备配置、设备管理、远程通信等功能，能与杭州海关、海关总署安防平台无缝对接 | 套 | 1 | 海康威视、大华、华为 |
| 10 | 网络键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 套 | 1 | 海康威视、大华、华为 |
|  | 监控中心装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 24U机柜600*600*12001、静载800KG(带支架) ；2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 ；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm | 台 | 1 | 联通、红星、图腾 |
| 2 | 防静电地板 | 600×600×35，完成面高1MM | m2 | 44 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 3 | 地板下防尘处理 | 三遍成活 | m2 | 44 | 国产优质 |
| 4 | 地板下防静电处理 | 三遍成活 | m2 | 44 | 国产优质 |
| 5 | 铝箔 | 0.1mm防火成品 | m2 | 44 | 国产优质 |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线,1.0拉丝不锈钢,含30*3#角钢，基层等成套。 | m | 26 | 国产优质 |
| 7 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 8 | 接地紫铜排 | 40*2 | 米 | 80 | 国产优质 |
| 9 | 接地连接电缆 | ZR-BVR16mm2 | 米 | 80 | 国产优质 |
| 10 | 静电释放网 | 采用ZR-BVR10mm2 | 米 | 80 | 国产优质 |
| 11 | 机柜接地连接电缆 | BVR6mm | 米 | 80 | 国产优质 |
| 12 | 跨接线 | BVR4mm | 米 | 80 | 国产优质 |
| 13 | 等电位接地箱 |  | 套 | 1 | 国产优质 |

- 1.1.5  机房

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共部分 |  |  |  |  |
| 1 | 天棚以上防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 41 | 晶中、维诺、鑫乐天 |
| 2 | 吊顶橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 41 | 华美、神州、华章 |
| 3 | 天棚龙骨安装 | U50 含吊顶附件等 | m2 | 41 | 国产优质 |
| 4 | 铝合金天棚安装 | 1.规格600MM*600MM*0.8MM、采用银离子抗菌微孔。 2.背面粘贴阻燃吸音材料，对室内噪音有良好的吸音作用。 | m2 | 41 | 国产优质 |
| 5 | L型收口条 | L型 | m | 26 | 国产优质 |
| 6 | 地板面找平处理 | 水泥砂浆1:3 | m2 | 41 | 国产优质 |
| 7 | 地板下防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 41 | 晶中、维诺、鑫乐天 |
| 8 | 橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 41 | 华美、神州、华章 |
| 9 | 防尘贴面 | 纤维铝箔 | m2 | 41 | 国产优质 |
| 10 | 防静电地板 | 1、规格600mm*600mm*35mm，无边钢制静电地板 2.参照SJ/T 10796-200１《防静电活动地板通用规范》满足集中荷载CQ≧1900N、Q≧2900N、B≧4400N、Z≧5500N，极限集中荷载CQ≧5800N、Q≧8800N、B≧13300N、Z≧16600N | m2 | 41 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 11 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 12 | 沿墙支架 | 40*40mm镀锌角钢,防锈处理 | m | 32 | 国产优质 |
| 13 | 地板台阶 | 静电地板自制 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 台阶压边条 | 1.2厚不锈钢制作 | m | 3 | 国产优质 |
| 15 | 墙面乳胶漆处理 | 腻子粉乳胶漆两遍成活 | m2 | 78 | 国产优质 |
| 16 | 踢脚线 | 高100mm,0.8拉丝不锈钢+细木工板 | m | 26 | 国产优质 |
| 17 | 甲级钢制防火单开门（含五金） | 甲级防火、尺寸按现场要求定制 | 樘 | 1 | 国产优质 |
| 18 | 散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 项 | 1 | 步阳、新多、盼盼 |
| 19 | 隐蔽+密闭工程 | 含墙面、顶面孔洞封堵 | 项 | 5 | 国产优质 |
| 20 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 21 | 金属密闭桥架 | 厚度≥1.0mm规格W200mm*H100mm | m | 8 | 圣宇、信奇、鉴道 |
| 22 | 金属套塑软管(含转接套件) | ⊙25MM | m | 50 | 国产优质 |
| 23 | 工业插座连接器 | 32A/220VAC防水阻燃 | 套 | 6 | 荣盛、华通、威浦 |
| 24 | 防浪涌保护PDU | 32A输入输出16A国标3口 10A万用3个 10A国标10口,带防雷 | 套 | 6 | 国产优质 |
| 25 | 维修插座 | 10A/ 2/3口墙面插 | 个 | 4 | 国产优质 |
| 26 | 照明电线管穿线 | ZR-BVR2.5m2 | m | 300 | 国产优质 |
| 27 | 插座电线管穿线 | ZR-RVV3*2.5m2 | m | 80 | 国产优质 |
| 28 | 机柜电线管穿线 | ZR-RVV3*6m2 | m | 50 | 国产优质 |
| 29 | 机柜接地电线管穿线 | ZR-BVR10m2 | m | 20 | 国产优质 |
| 30 | 机房主线缆 | ZR-YJV4*25+1*10m2 | m |  |  |
| 31 | 机房空调电缆 | ZR-YJV4*6+1*4m2 | m | 6 | 国产优质 |
| 32 | UPS输入输出线缆 | ZR-YJV4*10+1*6 | m | 6 | 国产优质 |
| 33 | 反眩光灯 | 600*600*32W LED | 套 | 9 | 松下、飞利浦 、三雄极光 |
| 34 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 | 套 | 1 | 消许、格瑞特、新国标 |
| 35 | 等电位器 | 最大电流40KVA，响应≦25ns | 个 | 1 | 国产优质 |
| 36 | 等电位直流静电释放 | 3*30铜排、机房六面体 | m | 24 | 国产优质 |
| 37 | 绝缘子 | 配套铜牌使用 | 套 | 24 | 国产优质 |
| 38 | 接地线 | BVR 50mm2双色 | m | 6 | 中策、远东、铭品 |
| 39 | 附件 | 膨胀螺栓等辅助材料 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 40 | 七氟丙烷柜式装置(含安全隔离装置) | 1、柜式装置结构：由对应规格箱体、灭火剂贮存钢瓶、容器阀、压力讯号器、贮瓶箍、喷头、高压软管、启动阀、启动装置等组成； 2、七氟丙烷贮存在容器内，当发生火灾通过启动管路使容器阀上的启动阀动作，强制将容器阀开启，此时灭火剂从灭火剂贮存钢瓶→容器阀出口→气体管路→喷嘴释放到被保护区内进行灭火（同时压力讯号器将气体释放信号反馈气体控制器主机将气体释放灯点亮）。并具有自动、电气手动和机械手动三种启动方式； 3、贮存瓶组性能及参数：钢瓶型号HJL350，容积90L ； 4、采用固体原料作为启动装置、无储存压力，不存在泄漏而无法启动灭火气体气源现象，发生火灾时能确保正常启动。 | 套 | 1 | 南京空鹰、浙江永安、南京韩亚 |
| 41 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | ㎏ | 90 | 南京空鹰、浙江永安、南京韩亚 |
| 42 | 保护区标牌 | 定制 | 块 | 1 | 南京空鹰、浙江永安、南京韩亚 |
| 43 | 泄压装置 | (400mm×400mm) | 套 | 1 | 南京空鹰、浙江永安、南京韩亚 |
| 44 | 感烟点型探测器总线制 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 3.两发一收的立式双向散射专利技术，结合先进的相对光强比算法，实现了对不同颜色、粒径烟雾的均衡响应，可排除非火警因素造成的干扰，避免误报，方位响应性能优越。 4. 具有自测试功能，可对内部电路实时检测，保证探测器长期稳定运行。 | 只 | 2 | 依爱、营口新山鹰、北大青鸟 |
| 45 | 感温点型探测器总线制 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 3.采用环氧树脂封装NTC热敏电阻，具有差温特性的A2类探测器。动作温度由火灾报警控制器设定，可根据现场环境单点或统一调整，测试精度可达到1℃。 4.可检测传感器故障（短路或断路），故障率低，使用寿命长。 | 只 | 4 | 依爱、营口新山鹰、北大青鸟 |
| 46 | 智能探测器底座 | 1、嵌入式结构，小巧、美观，无色差 | 只 | 6 | 依爱、营口新山鹰、北大青鸟 |
| 47 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：DC16~32V；适用温度：-10℃~50℃ 2.打开透明保护盖。压下玻璃片，红灯亮，表示报警启动。打开下方小盖， 按下复位按钮，玻璃片复位，解除报警。 | 只 | 1 | 依爱、营口新山鹰、北大青鸟 |
| 48 | 气体释放显示灯 | 1. 工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 2.由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 | 只 | 1 | 依爱、营口新山鹰、北大青鸟 |
| 49 | 声光报警警报装置 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 非编码声光报警设备 | 只 | 2 | 依爱、营口新山鹰、北大青鸟 |
| 50 | 气体灭火控制器 | 1.能以两总线制方式挂接感烟、感温火灾探测器、手动报警按钮，亦可通过中继模块挂接非编码感烟、感温火灾探测器，接收探测器的火警信号。 2.具有2个独立的灭火控制区，每个分区具有选择阀输出、声光输出、放气灯输出、放气阀输出，能根据各分区的火警信息和喷洒状态，自动启动声光报警器、选择阀、放气阀、放气灯等设备；每个区具有1个紧急启动按钮，可直接启动放气阀。 3.具有火警、故障信号输出，具有故障报警功能，能自动检测总线及部件故障、放气阀断线短路故障及声光报警器连线的短路断路故障，能检测主电（交流电源）故障和备电（蓄电池）故障，具有故障声光指示。 4.具有历史记录存储功能，可自动保存火警、故障、联动、操作等信息， 具有联网功能，可通过EINet®连接集中报警控制器，实现局域联网通讯， 具有智能拼音输入备注功能。 5.灭火控制器具备国家质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证； 6.质量保证与售后服务：提供原厂上门初始安装服务；提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务；保证完整原厂包装不开封。中标后合同签订时提供原厂售后服务承诺函。（须加盖原厂商公章）。 | 台 | 1 | 依爱、营口新山鹰、北大青鸟 |
| 51 | 输入输出模块 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 | 只 | 1 | 依爱、营口新山鹰、北大青鸟 |
| 52 | 控制模块 | 1.用环境温度：10C +50C；湿度：＜95RH（不凝露），总线工作电压：24V脉动电压；电源电压：DC20.4V 26.4V 2.CPU，电子编码，自动登录 | 只 | 1 | 依爱、营口新山鹰、北大青鸟 |
| 53 | 安装辅材 | 管线等 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 54 | 硬盘录像机 | 支持80M/160M/256M网络接入带宽 最大支持6MP摄像机接入 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 支持最大16路同步回放和多路同步倒放； 支持4SATA，POE网口 | 台 | 1 | 海康威视、大华、三星 |
| 55 | 半球红外摄像机 | 200万高清镜头2.8mm，4mm，6mm可选，ICR红外滤片式 | 个 | 4 | 海康威视、大华、三星 |
| 56 | 硬盘 | 4TB接口类型SATA3硬盘转速5900转 | 个 | 1 | 西部数据、希捷、日立 |
| 57 | 门禁控制器 | 1.嵌入式Linux操作系统，该控制器设计为TCP/IP和RS485双通讯模式，卡片：30000 指纹：3000·采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 58 | 门禁电源及机箱 | 1.交流输入标准220VAC ，50HZ直流输出标准12VDC，7A | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 59 | 指纹读头 | 1.2.4寸彩屏显示，TCP/IP和RS485通讯可选，自带门铃大按键 2.支持指纹/ID卡/MF卡，使用范围广，标配指纹，可选配ID卡或Mifaer卡 3.背光数字及功能键，可夜间操作 4.具有weigand in &out接口，既可外接读头也可做为门禁读头使用 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 60 | 门禁锁 | 1.无残磁、无机械磨损、双门 2.最大拉力: 280kg(600Lbs)直线拉力 | 套 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 61 | 出门按钮 | 86型 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 62 | 标准感应卡 | ID卡/MF卡 | 张 | 10 | 真地、高优、中控 |
| 63 | 安装材料 | 包含电线、线管及辅助材料 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 64 | 六类非屏蔽网线 | 六类4对非屏蔽UTP双绞线，0.58mm（23AWG）实芯裸铜导体、线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率，外径：6.3mm ± 0.2mm，绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm，外护套：聚氯乙烯，厚度：0.6mm，防火等级：CMR，LSZH，CM可选。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书。 | 箱 | 2 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 65 | 24口配线架 | 六类24口非屏蔽配线架，适用于T568A 和T568B，支持前端打线；面板表面整洁，没有螺丝，包括色标槽和打印标签条； 可端接22-24AWG，UTP/FTP 电缆；支持超五类、六类、超六类及光纤模块的组合安装，可直接安装在标准的19”机架或机柜上，后置线缆管理器有效引导线缆至正确位置，节省机柜空间。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书；必须与六类网线同一品牌。 | 套 | 4 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 66 | 1U理线器 | 机架式通用跳线理线架，1HU，采用高阻燃,高弯曲强度的塑钢材质，挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书；必须与六类网线同一品牌。 | 套 | 8 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 67 | 2米六类非屏蔽短跳线 | 1）跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；2）采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；3）跳线阻抗平均值为100Ω±15%；4） 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准 | 条 | 30 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 68 | 1.5米六类非屏蔽短跳线 | 1）跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；2）采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；3）跳线阻抗平均值为100Ω±15%；4） 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准 | 条 | 30 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 69 | 配线架 | 1、名 称：24口光纤配线架 2、规 格：19"，24口机架式，支持2个适配器面板，适配器面板含在配线架内，适配器另外购买，塑胶固定适配器面板件，每个适配器面板可安装12个SC单工或者12个LC双工适配器 | 个 | 3 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 70 | 光缆 | 1、名 称：12芯室内单模光缆 2、规 格：芯数：12芯；高强度芳纶纱加强层，保证光纤无拉伸应变，确保光纤传输特性长期稳定；光缆重量轻、柔软的程度高、弯曲半径小、应力、应变性能优良，易敷设。 3、芯数：12芯室内 4、敷设方式：线槽 | m | 120 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 71 | 光纤连接 | 光纤连接 | 芯 | 48 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 72 | 光纤适配器 | 插入损耗低，重复性、互换性好，环境稳定性好；连接器对中精度高 ，使用方便；高精度尺寸，高品质材料耐磨损 ；采用进口陶瓷套筒 ；LC光纤适配器采用插拔式锁紧结构 | 个 | 48 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 73 | 布放尾纤 | 1、名 称：多模万兆光纤跳线(2米) 2、规 格：2米双芯多模万兆光纤跳线(LC- LC,50/125,OM3-300) | 根 | 48 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 74 | 布放尾纤 | 1、名 称：多模万兆光纤跳线(3米) 2、规 格：3米双芯多模万兆光纤跳线(LC- LC,50/125,OM3-300) | 根 | 20 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 75 | 辅助材料 | 标签/桥架理线器/扎带标牌等等 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 76 | IT柜 | 1、机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），前门为带玻璃密闭单开门，后门为钣金密闭门；盲板（标配20个1U盲板），2条PDU，应急通风系统，绑线板， LED灯管：2盏；2、灯带（红/蓝）：1套，无脚轮。辅材。 2、投标厂商所提供产品，必须是模块化数据中心产品，包括供配电系统、制冷系统、动环监控系统、机柜系统组成的一套全封闭式的一体化机柜，请提供相关技术证明文件。标产品需全密封结构设计，有良好的防尘、防噪特性，不受外界环境影响。为提高系统的散热安全性和消防安全性，整套系统可选自动弹门装置功能，当机柜系统内部检测的温度超过安全阀值或内部发生烟雾报警时，机柜的前门可同时弹开，请提供技术证明文件。 3、为保证一体化机房整体的能效节能终验前须提供由第三方出具的一体化机房PUE值低于1.4的检测报告 4、为确保兼容性及易维护性一体化机柜、配电模块、UPS、蓄电池、精密空调、动力与环境监控系统完全兼容。 5、一体化组装式结构设计，设备安装的U立柱可前后调整，可方便的安装其他配电模块，结构稳固，机柜最大静载重量不低于2300kg，抗震能力达9级及以上； 6、质量保证与售后服务：提供原厂上门初始安装服务；提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务；保证完整原厂包装不开封。中标后合同签订时提供原厂售后服务承诺函。（须加盖原厂商公章）。 | 台 | 3 | 华为、科士达、科华 |
| 77 | 动力柜 | 1、机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），前门为带玻璃密闭单开门，后门为钣金密闭门，应急通风系统，盲板，导轨，绑线板，理线槽，理线架， LED灯管：2盏；2、灯带（红/蓝）：1套辅材等。 | 台 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 78 | 固定层板 | 1、附件半成品 SR-OSU71 固定层板 黑色细砂纹 KJ-S040 | PCS | 9 | 华为、科士达、科华 |
| 79 | 侧门 | 1、钣金件 IDU 侧门组件 KJ-S040 B版 (螺钉固定) | PCS | 2 | 华为、科士达、科华 |
| 80 | 机柜顶部走线槽 | 720*175*200mm（长*宽*高） | 套 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 81 | 机架配电插框 | 总输入125A/3P*1，UPS输入：63A/3P*1，防雷开关：32A/3P*1，空调：32A/3P*2（二用一备），含C级防雷，智能电表；维修旁路：63A/4P*1，UPS总输出63A/3P*1，UPS分配开关：32A*1P*14（PDU共1路，备用2路），16A/1P*4（应急通风和监控等）。施耐德空开 | 台 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 82 | UPS主机 | 1、≥20KVA纯在线“0”转换高频式三进三出机架式UPS电源；2、输入电压范围304～456VAC,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围45HZ～70HZ,能与任意发电机兼容；3、16/18/20节电池灵活配置。系统在运行使用中有电池故障，可直接在线下架故障的电池。如下架2节，电池电压可在线设置成18节供电；下架4节，电池电压可在线设置成16节供电；以此类推，最低可在线设置成不少于16节电池供电；4、过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；5、中文LCD液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，双变换在线式设计，输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求 7、提供ISO140001，ISO9001认证，UL认证，两化融合管理体系评定证书，全国产品和服务质量诚信示范企业，中国电源协会常务理事单位，产品通过：CE认证、TLC认证、中国节能产品认证、具有监控电路技术证书、具有分布式不间断电源技术证书 | 台 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 83 | 电池 | 1、电池容量≥100AH，为了保证服务主机与电池同一品牌，投标时需提供相关证明。 2、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。 3、蓄电池设备自带智维接口，能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到管理人员；支持告警状态查看及告警处理。提供本功能截图及蓄电池智维软件著作权证书。 4、浮充寿命≥10年。 5、生产企业通过ISO140001，ISO9001认证，生产许可证。 6、产品通过：TLC，CE，排污，入网证书。 7、承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池 8、质量保证与售后服务：提供原厂上门初始安装服务；提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务；保证完整原厂包装不开封。中标后合同签订时提供原厂售后服务承诺函。（须加盖原厂商公章）。 | 节 | 32 | 华为、科士达、科华 |
| 84 | 电池箱 | 满足32节100AH电池安装，含电池连接线，电池空开 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 85 | 列间精密空调 | 1；制冷型式制冷机组应采用风冷型，前送风后回风的气流形式，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 2；采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 3；空调机组要求与机柜系统并柜，密封在微模块中，内部形成密封的气流组织，杜绝与外界热空气接触。 4；单台制冷机组要求制冷量7kW机架式 5；输入电压允许波动范围：380V/50Hz +15% -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作 6；应能解决微模块内的高显热量负荷，具有高显热比。 7；压缩机冷量可以根据负荷进行调节 8；采用环保型制冷剂R410A 9；机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适用热负荷的变化 10；应具有高可靠性运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计。 11；提供产品3C证书、节能检测报告、节能证书 12；精密空调厂家应具备CNAS实验室，且CNAS实验室，其认可检测范围需涵盖精密空调产品，请提供CNAS官网关于产品检验认证范围的截图。 | 台 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 86 | 空调安装 | 20米内电源线，保温，冷媒等 | 套 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 87 | 普通空调 | 面板材质:ABS塑料;质保期:六年质保;质保说明:整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理规格:外机净重33kg;外机尺寸:宽765mm；高555mm；深303mm;内机净重:31kg;制冷剂:R32;电压/频率:220V/50Hz;内机机身尺寸:宽820mm；高275mm；深205mm;舒适性能:能效比:3.63;功能:制冷功率:1610W;电辅加热;内机最大噪音:22dB(A);外机最大噪音:54dB(A);扫风方式:左右扫风;循环风量:1000m3/h;制冷量:5100W;制热量:7100W;电辅加热功率:2100W | 台 | 1 | 格力、美的、奥克斯 |
| 88 | 动力环境监控主机 | 1；配有（10.4寸）英寸高清触摸电容屏，分辨率1280*800及以上，可以登陆监控系统进行日常维护工作。 2；机柜内置温湿度、烟雾传感器。 3；1U机架式监控主机，可安装在标准19英寸服务器机柜中，硬件参数如下：硬件平台不低于Intel 1.8G双核强大处理器，板载4G DDRIII内存，120G数据存储空间，具备强大的扩展功能。接口丰富，方便接入UPS，空调，配电，温湿度，水浸，烟感等综合动力环境设备。内置短信告警模块； 4；机房动力环境监控软件，可以对包括UPS，配电模块，油机，智能电表，温湿度，烟感，电磁锁等智能设备进行监控，内置组态界面，即插即用。 5；系统支持C/S和B/S架构。 6；实现对一体化机柜内的UPS系统、温湿度、配电系统进行记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控（网页访问）；可通过E－mail邮件、短信报警的告警方式，实现机房安全无人职守。 7；具备告警管理功能，可对已处理的和未处理的告警分别管理。 8；可以按周、月、年等统计方式对能耗、告警信息进行报表统计。 9；支持备份系统软件和还原系统软件。 10；监控系统应为与一体化机房产品、UPS、精密空调为同一品牌，投标人应提供《计算机软件著作权证书》。 | 套 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 89 | 4G全网通短信报警模块 | 4G全网通短信报警模块，三级监控服务器PE-RS260专用短信报警主机接在主机串口上 | 套 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 90 | 烟雾告警器 | 12Vdc PE-SSE，烟雾传感器 | 套 | 4 | 华为、科士达、科华 |
| 91 | 温湿度模块 | 温湿度传感器(小屏LCD) | 套 | 4 | 华为、科士达、科华 |
| 92 | 非定位线式漏水检测报警器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 套 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 93 | 非定位线式漏水感应线 | 线长5米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 套 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 94 | 声光报警系统 | 声光告警器 PE-ALP | 套 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 95 | 双色灯带控制系统 | LED灯带控制系统，用于控制双色灯带 | 套 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 96 | IO板卡 | 监控系统 IO板卡 PE-IO（双色灯带必须配置） | 套 | 1 | 华为、科士达、科华 |
| 97 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，接入UPS,空调，配电等智能设备。 | 套 | 4 | 华为、科士达、科华 |
| 98 | 安装及辅材 | 含附件等 | 项 | 1 | 国产优质 |

- 1.1.6    多媒体会议系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、二层小会议室 |  |  |  |  |
|  | 1、视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧屏 | 1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示，超薄窄边框设计，整机屏占比≥83%以上，整机最薄处≤24mm。3.整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。4.采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器，内置6个麦克风，8米有效拾音距离；5.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷；6.整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广；7.采用模块化系统方案，同时配置Android 9.0系统及Windows 10企业版系统模块：≥I5/8G/128G SSD；8.多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密；9.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。10.支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。11.软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接。12.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌，本次配置1个无线传屏器。13.支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏；14.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全；15.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求；16.集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 | 台 | 1 | 华为、海康威视、MAXHUB |
|  | 二、二层大会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 110寸商用显示屏 | 1）为方便维护及保障兼容性要求与98寸智能会议一体机同品牌； 2）整机采用超窄边框设计，屏占比≥92%，整机最薄处≤25mm，为保证显示效果，屏亮度≥400cd/㎡，对比度≥1200:1，色域达到95%NTSC，可显示更鲜艳的色彩。采用Android 9.0系统，内置CPU性能≥四核A73，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥6G，ROM≥64G，采用2.2声道，内置2×7W+2×18W扬声器 3）为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用110英寸IPS液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°.无开机广告 4）内置无线模块需支持802.11 a/b/g/n/ac，工作频率2.4GHz/5GHz；支持无线投屏功能，I/O接口:≥3路HDMI IN，≥5路 USB接口（前置≥2路，后置≥3路，至少包含2路USB3.0），≥1路TYPE-C接口，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RJ45 OUT，≥1路RS232。 5）支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行截屏、实时录屏，并最终保存到手机、电脑上，支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行实时录屏，并最终保存到手机、电脑上（提供权威机构检测报告） 6）支持应用窗口投屏满足：沉浸式+个人端隐私保护，能避免如微信弹窗，应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情；传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏，传屏内容等）；可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示。（提供权威机构检测报告） 7）整机无需外接任何视频会议终端，仅用整机即可召开视频会议，实现远端互联，内置功能强大欢迎界面，内置多种模板，并支持手机编辑欢迎界面（提供权威机构检测报告） 8）整机符合GB/T 17626.5-2019浪涌（冲击）抗扰度、GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度、GB/T 17626.3-2016射频电磁场辐射抗扰度、GB/T 17626.4-2018电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T 17626.6-2017射频场感应的传导抗扰度、GB/T 17626.11-2008电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度等要求，确保整机使用安全。整机符合GB/T 2423.17盐雾试验、GB/T 2423.1低温试验、GB/T 2423.2高温试验，确保整机存储、使用安全、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受，需具备相应检测报告。 9）支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控设备、个性化设置、软件管理、图文推送等功能。 10）产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证、具备高新技术企业认证、；产品经过中国节能产品认证，厂商通过ISO45001、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系 | 台 | 1 | 华为、海康威视、MAXHUB |
| 2 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 | 只 | 2 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 3 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 4 | KL支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg | 只 | 2 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 5 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 只 | 2 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 6 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 7 | KL支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 2 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | 套 | 1 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 9 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.采用真分集接收方式，采用先进PLL频率合成锁相环技术，具有V/A显示屏显示信道号与工作频率；带射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 2.话筒发射器发射功率范围3mW-30mW，支持四个真分集模组组成一体，共8条天线。 3.支持4路电子音量独立调节，支持4路平衡输出、四通道合并1路非平衡输出。 4.频率共四段，范围：540-590M，640-690MHz，740-790MHz，807-830MHz，共700个频率；频道间隔：250KHz，采用宽带FM调制方式，频率稳定度在±0.005%以内 5.频率响应：80Hz-18KHz，综合信噪比＞105dB、综合失真≤0.5%。 6.配套有1台接收主机，采用二次变频超外差接收机方式，4个桌面式话筒，灵敏度调节范围：12-32dB μV。 | 套 | 1 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 10 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，8路发送、8路接收通道，可实现网络音频扩展。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.支持与会务平台无缝对接，提供对接证明 | 台 | 1 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 11 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 台 | 1 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 12 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 13 | 电源管理器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 | TWAUDiO、itc、希雅科斯siakos |
| 14 | 一体化会议终端 | 1.5倍光学变焦，最大80°广角， 1080P高清视频，新一代低照度成像技术，更低照度下始终呈现清晰图像。6M拾音距离，AAC-LD宽频语音，独有的回声抵消和噪声抑制技术，提供高保真语音效果。2.支持与台州海关现有的MCU及SMC2.0会议管理系统对接; | 台 | 1 | 华为、宝利通、视联动力 |
| 15 | 会议机柜 | 18U加厚机柜，600*600*988mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 台 | 1 | 联通、红星、图腾 |

- 1.1.7    公共广播系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主控控制设备 |  |  |  |  |  |
| 主服务器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，打开分区通道； 4.设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7.设有≥4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座； 8.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9.支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10.远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； | 台 | 1 | itc、BHX北航星、IED |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | 套 | 1 | itc、BHX北航星、IED |
| 2 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。（提供接口图佐证，并盖生产厂商公章） 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 台 | 1 | itc、BHX北航星、IED |
| 3 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 | itc、BHX北航星、IED |
| 消防联动设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号发生器 | 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持3种报警音频存储方式：1路话筒录音输入线路；1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达2～3分钟的录音（可反复擦写循环100000次）。 | 台 | 1 | itc、BHX北航星、IED |
| 其他配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源管理器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； 2.≥16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有≥1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 | itc、BHX北航星、IED |
| 2 | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥120W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 台 | 1 | itc、BHX北航星、IED |
| 二、前端域区设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 只 | 6 | itc、BHX北航星、IED |
| 2 | 音量控制器 | 1．控制方式：定压式 2．输入功率：6W 3．信号输入：70～100V 4．信号输出：0～100V 5．输出连接：定压喇叭 6．衰减方式：变压器 7．强切功能：DC24V 8．音控级别：十一档 | 只 | 2 | itc、BHX北航星、IED |
| 3 | 安装底盒 | 1.材料：ABS 2.安装方式：暗装 | 只 | 2 | itc、BHX北航星、IED |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | LL音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 2 | 国产 |
| 2 | LL音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 根 | 2 | 国产 |
| 3 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 100 | 国产 |
| 4 | 室内广播线 | RVPE2*0.5 | 米 | 150 | 国产 |

- 1.1.8  综合布线及管线

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双孔信息面板 | 执行标准： GJB100-86、ANSI/TIA/EIA570、GB/T1245-1987 产品描述： 依据国际标准 ISO/IEC11801、TIA/EIA568 设计制造； 可安装在任何表面：包括桌面、墙壁、夹板或组合式办公家具； 面板提供透明塑料标签条，用打印机打印出来标签，安装于标签条内，易于维护； 螺丝孔隐藏式设计，使外观更美观； 自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入； 面板材质：ABS 工程塑料，结实耐用 外形尺寸：86 X 86 MM 可提供单口，双口，四口规格可选，可搭配 FGT 任意信息模块 隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观 外观，材料与强电面板开关风格一致，保证强弱电面板插座外观和谐一致 面板表面带有图形式标签设计，便于识别数据与语音端口 可安装超五类、六类（非屏蔽及屏蔽均可）信息模块，并兼容光纤模块，可安装 LC 等光纤模块 使用温度：-10°C～60°C | 个 | 30 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 2 | 单孔信息面板 | 执行标准： GJB100-86、ANSI/TIA/EIA570、GB/T1245-1987 产品描述： 依据国际标准 ISO/IEC11801、TIA/EIA568 设计制造； 可安装在任何表面：包括桌面、墙壁、夹板或组合式办公家具； 面板提供透明塑料标签条，用打印机打印出来标签，安装于标签条内，易于维护； 螺丝孔隐藏式设计，使外观更美观； 自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入； 面板材质：ABS 工程塑料，结实耐用 外形尺寸：86 X 86 MM 可提供单口，双口，四口规格可选，可搭配 FGT 任意信息模块 隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观 外观，材料与强电面板开关风格一致，保证强弱电面板插座外观和谐一致 面板表面带有图形式标签设计，便于识别数据与语音端口 可安装超五类、六类（非屏蔽及屏蔽均可）信息模块，并兼容光纤模块，可安装 LC 等光纤模块 使用温度：-10°C～60°C | 个 | 28 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 3 | 6类非屏蔽模块 | 1000 BASE-TX 千兆以太网；100 BASE-TX 快速以太网；10 BASE-T 以太网；语音,视频及其它应用网络工作区域内 语音、数据信息的连接。 执行标准： YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B.2 IDC 端接座上带有分线塔结构，可快速分线 改进型模块端接技术，通过保持线对形状和减小线对开绞距离来优化性 能 增强型端接座，帮助控制线缆弯曲半径并牢固地固定线缆 支持卡接 22-24AWG 实心或多股双绞线 支持两种 T568A 和 T568B 线序色标 支持 300MHZ 带宽 性能超越国际 ANSI/TIA568-C 六类标准要求，并具有极高的性能余量 | 个 | 60 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 4 | 语音/数据模块 | 材质 外壳：UL94V-0 针脚采用磷青铜，先镀镍 100μ”，后镀雾锡 2000μ” 与相配合的水晶接头 PIN 接触表面, 镀金 50μ” 插拔寿命：1000 次以上 插拔力：插入力≤20N,拔出力≥20N | 个 | 28 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 5 | 信息插座底盒(接线盒) | 86型信息插座底盒 | 个 | 58 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 6 | 四对六类非屏蔽线缆 | 符合国内国标相关标准：UL444、UL1581、UL1666、IEC60332-1、 IEC60332-3-24、EN50399 、IEC61156 GB18015 GB50312 YD/T1019 测试标准：ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568-C.2 GB18380 YD/T926 线规：23AWG 铜芯直径：0.57±0.005mm 线径：6.5±0.4mm 绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE） 支持带宽：250MHz 中心骨架，分隔开对绞线，提高串音性能 护套：阻燃 PVC 或 LSZH、CM、CMR、CMP 可选 FLUKE 100 米数据测试 NEXT 指标达到 8 个 DB 以上 具有国家第三方信息产业部检测报告、CE、ROSH、UL、ETL 检测报告。 | 米 | 12000 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 7 | 4芯单模光缆 | 单多模中心束管式铠装光缆主要用于主设备间与各区域管理间的连接，也可以用于室外架空建筑物之间的连接。可用于 室内与可用于室外建筑之间的连接 光纤主要分单模光纤和多模光纤两类。多模光缆传输距离较短，单模光缆传输距离较长。 执行标准： IEC 60793、YD/T 1258.4-2005、ISO/IEC11801 | 米 | 2500 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 8 | 8芯单模光缆 | 单多模中心束管式铠装光缆主要用于主设备间与各区域管理间的连接，也可以用于室外架空建筑物之间的连接。可用于 室内与可用于室外建筑之间的连接 光纤主要分单模光纤和多模光纤两类。多模光缆传输距离较短，单模光缆传输距离较长。 执行标准： IEC 60793、YD/T 1258.4-2005、ISO/IEC11801 | 米 | 1000 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 3500 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 9 | 数据配线架 | 应用范围： 1000 BASE-TX 千兆以太网；100 BASE-TX 快速以太网；10 BASE-T 以太网；语音,视频及其它应用网络工作区域内 语音、数据信息的连接。 执行标准： YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B.2 安装要求：19 英寸机架/机柜 安装高度：1U（24 口） 铁板材质：冷轧板 厚度： 1.6mm 铁板颜色：黑色烤漆 塑材防火等级符合 UL 94V-0 标准 背面要有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落 产品特点 IDC 端接座上下分线结构，提升产品的性能与稳定性。可快速分线 改进型模块端接技术，通过保持线对形状和减小线对开绞距离来优化性能 增强型端接座，帮助控制线缆弯曲半径并牢固地固定线缆 支持卡接 22-24AWG 实心或多股双绞线 支持两种 T568A 和 T568B 线序色标 支持独立模块拆装方式 支持 300MHZ 带宽 性能超越国际 ANSI/TIA568-C 标准要求，并具有极高的性能余量 RJ45 金针下面带垫片，对 8 根金针进行保护，提高拔插次数与性能的稳定性。 具有信息产业部检测报告、CE、ROSH 认证 | 只 | 2 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 10 | 语音配线架 | 执行标准： YD/T1019、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568 产品特点 可安装在 19”标准机柜中 提供从 50 对到 200 对多种对数选择 外壳材料为聚碳酸酯 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂 每５对以标识带区分 适应于 22-26 线规 | 只 | 1 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 11 | 光纤配线架 | YD/T926.3、YD/T778-2006、ANTI/TIA/EIA568 1U 固定式安装，兼容预端接及熔接布线方案； 可安装在 19”标准机柜，为结构化布线提供了极大的灵活性 壳体采用静电喷塑，外形美观 内配光缆固定装置，熔接盘 充足的光缆终端安放与终端盒壳体绝缘并能方便的引出接地的功能 熔接盘采用叠加式结构，配置灵活 光缆光纤存储半径大于 45mm 可安装 FX 法兰，LC/SC/ST/FC 等各种不同适配器 独特的标签条设计，便于管理 信息产业部链路检测报告 | 只 | 4 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 12 | 耦合器 | YD/T926.3、YD/T778-2006、ANTI/TIA/EIA568 可安装在 19”标准光纤配线架，为结构化布线提供了极大的灵活性 FX 法兰适配器安装方便，外形美观 工厂预固定，为施工节约大量的时间 采用陶瓷插芯专用 FX 法兰，LC/SC/ST/FC 等各种不同适配器 | 只 | 160 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 13 | 4芯尾纤盒 | 4芯尾纤盒 | 只 | 20 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 14 | 理线架 | 执行标准： YD/T926、ISO/IEC 11801 、ANTI/TIA/EIA568-B 产品描述： 1U 机架式安装，黑色烤漆； 板厚 1.2mm，机械性能强； 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC 冷轧钢/黑色，外观美观； 可选择 12 条或 24 条穿线槽，可与非屏蔽屏蔽配线架或网络交换机搭配使用； 充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内； 19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用； | 只 | 7 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 15 | 单模光纤尾纤 | 执行标准 YD/T 926.3、IEC 60332-3C、IEC 60754-2、IEC 61034-2 特点与优势 采用抗弯光纤； 多种连接器类型可选择，SC，LC，FC，ST，单多模光缆可选 按研磨方式 PC，APC，UPC 型 应用：全面优于 10G /40G/100G/传输距离标准要求 测试：工厂预制和 100%测试，避免通讯故障，减少验收工期 定制的长度，可以与网络设备端口匹配，确保布线整洁 护套：PVC，OFNR 等 尾纤一般采用 0.9 外径的光纤制作 具有信息产业部检测报告 | 根 | 160 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 16 | 光纤熔接 | LC－LC光纤熔接 | 点 | 160 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 17 | 单模光纤跳线 | 执行标准 YD/T 926.3、IEC 60332-3C、IEC 60754-2、IEC 61034-2 特点与优势 采用抗弯光纤； 多种连接器类型可选择，SC，LC，FC，ST，单多模光缆可选 按研磨方式 PC，APC，UPC 型 应用：全面优于 10G /40G/100G/传输距离标准要求 测试：工厂预制和 100%测试，避免通讯故障，减少验收工期 定制的长度，可以与网络设备端口匹配，确保布线整洁 护套：PVC，OFNR 等 具有信息产业部检测报告 | 根 | 61 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 18 | 网络跳线 | YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-C.2 产品描述： 系统性能的保证值超过 TIA/EIA568-C.2 测试标准要求； 注塑型跳线通过注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接； 透明护套跳线通过 FGT 定制的护套，保证跳线与水晶头的牢固连接，同时可保 护水晶头弹片不被折断 水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号 阻抗稳定； 独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能； 三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金 50u； 支持 300MHz 带宽； 耐压强度 DC1000V（AC 700V）1 分钟； 接触电阻≤2.5mΩ； 绝缘电阻≥1000MΩ； 插头接插次数≥1000 次。 具有信息产业部检测报告 安装温度[℃] : -20°C ~ +60°C 工作温度 [℃] : -20°C ~ +70°C， 相对湿度：<80% | 根 | 120 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 19 | 语音跳线 | 系统性能的保证值超过 TIA/EIA568-C.2 测试标准要求； 注塑型跳线通过注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接； 透明护套跳线通过 FGT 定制的护套，保证跳线与水晶头的牢固连接，同时可保 护水晶头弹片不被折断 水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号 阻抗稳定； 独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能； 三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金 50u； | 根 | 28 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 20 | 桥架 | 钢制槽式热镀锌桥架安装 300*100 | m | 140 | 普天天纪、安普、一舟 |
| 21 | 专业音响线 | RVJFC2*2.5 | 米 | 300 | 联通、红星、天诚 |
| 22 | 专业音频线（信号线） | RVVPSN2*0.37 | 米 | 150 | 联通、红星、天诚 |
| 25 | PVC-20 | 中型 | m | 4000 | 公元、白蝶、伟星 |
| 26 | PVC-25 | 中型 | m | 4000 | 公元、白蝶、伟星 |

- 1.1.9 智慧设备监测管理系统

| 序号 | 功能 | 模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 设备管理：保障接入设备的连接状态、设备状态等进行监控、设备管理、设备维护等能力，确保能够及时准确地采集到前端设备数据，形成统一的设备信息数据库，如设备数据、各类设备采集的数据和日志数据等。系统统一管理前端普通监控摄像机、卡口、箱号识别设备、车辆识别设备等信息化设备信息登记。 1）设备制造商 2）设备型号 3）软件版本 4）其他信息 | 1 | 项 |
| 2 | 设备状态监测 | 对运行中的设备整体工作状态进行检查监测，系统实时监测各信息化设备的状态，包括但限于设备在离线、设备故障等并实时推送异常告警消息，提醒管理员及时处置，保障系统正常稳定的运行。 | 1 | 项 |
| 3 | 智能工单 | 1）设备出现异常或者故障状态时，系统支持自动生成工单，指派运维工作人员进行处置，支持运维结果登记统计与确认，在线闭环工单执行 2）当巡更人员发现现场设备故障或损坏后，可手动发起故障报修流程，指派运维工作人员进行处置，支持运维结果登记统计与确认，在线闭环工单执行 | 1 | 项 |
| 4 | 智能运维大屏展示 | 智能运维大屏展示可涵盖各类重点关注的数据指标，方便通过大屏直观的了解到当前系统整体的运行状态。通过图标形式展示各信息化设备的状态信息，工单信息，告警信息，设备掉线率、维修周期统计等数据，可视化展示的数据都是根据采集的数据自动生成，通过大屏展示，对系统环境及运行状况一目了然。 | 1 | 项 |

- 1.2 软件系统清单及技术要求

    - 中欧班列运营管理系统

| 序号 | 名称 | 功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 订舱管理 | 根据义新欧中欧班列实际业务需求，运营单位对接订舱需求企业，为此建设订舱管理系统。主要功能包括订舱需求及审核。 | 1 | 项 |
| 2 | 预约管理 | 通过预约管理实现预约单的新增、修改、删除、导出及提交预约申请功能，实现预约线上化和全流程数据贯通。主要功能包括进场预约的申请与审核、提箱预约的申请与审核。 | 1 | 项 |
| 3 | 出口发运管理 | 出口发运管理主要包括发运申请、班列分配、制作铁路运单、费用登记等功能。通过进重预约进场的集装箱将被纳入发运集装箱库，且可以通过该集装箱库查询本企业在场站内的所有集装箱及其信息，同时在班列确认发运后，需要根据分配到的舱位从集装箱库中选择满足发运条件的集装箱。 | 1 | 项 |
| 4 | 进口箱位管理 | 进口箱位管理主要包括运费登记、杂费登记、杂费补录，用于维护进口箱位的费用信息。根据市场部配置的运费计费规则，自动测算客户对应的运费，并生成费用明细，操作部人员可根据实际情况进行调整和修改，运费清单包含序号、集装箱号、进口国、始发站、入境口岸、品名、境外发车时间、国内口岸起票时间、中铁汇率、操作费、单车运费、箱使费、仓储费、滞留费、单车运费、单车补贴 | 1 | 项 |
| 5 | 堆场管理 | 主要对堆场区域内的集装箱进行操作管理，根据空箱，场站操作部工作人员对入场空箱进行管理。空箱入堆场后，业务人员可受理货代发起的提箱申请，系统记录空箱出场、回场时间。 场站管理人员可通过场站系统对集装箱堆位进行查询，同时对集装箱的移位，堆存进行管理操作。 | 1 | 项 |
| 6 | 在线对账 | 操作部通过该功能生成客户的运费账单，支持按列、按箱、按客户等多种维度生成运费账单，可对账单进行调整或备注，保存后的账单可通过【对账推送】功能推送给指定客户进行账单确认。主要功能包括运费账单、堆场账单、开箱查验账单生成，对账单推送及提交等。 | 1 | 项 |
| 7 | 财务管理 | 财务管理主要包括应收账单、应付款账单、利润统计表、账单复核等。主要用于应付款账单用于财务部门内部核对和统计分析及各部门提交账单给财务部门复核，财务部门可对复核通过的账单进行开票、销账等操作。 | 1 | 项 |
| 8 | 辅助决策 | 通过对企业申报数据进行采集、处理和分析，对货源、货量等进行分析，以便政府在物流运输、场站建设、城市规划、交通道路的规划和管理方面提供决策支持。 | 1 | 项 |
| 9 | 二级等保测评 |  |  |  |

- 1.2.2  海关协同支撑平台

| 序号 | 功能 | 模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场站管理系统 | 补充申报管理 | 1 | 项 |
|  |  | 集装箱进出场信息管理 | 1 | 项 |
|  |  | 车辆进出场信息管理 | 1 | 项 |
|  |  | 集装箱运抵报管理 | 1 | 项 |
|  |  | 集装箱拼箱申报管理 | 1 | 项 |
|  |  | 集装箱电子放行管理 | 1 | 项 |
|  |  | 统一账户授权管理模块 | 1 | 项 |
|  |  | 数据接口 | 1 | 项 |
| 2 | 卡口应用 | 卡口参数管理 | 1 | 项 |
|  |  | 卡口前端设备对接 | 1 | 项 |
|  |  | 业务系统验放对接 | 1 | 项 |
|  |  | 卡口验放逻辑控制 | 1 | 项 |
|  |  | 智能关锁管理 | 1 | 项 |
| 3 | 物流监控系统（杭州海关）大通关功能模块对接 | 补充申报数据接收 | 1 | 项 |
|  |  | 电子放行生成及推送模块 | 1 | 项 |
|  |  | 运抵数据接收 | 1 | 项 |
|  |  | 集装箱拼箱申报数据接收 | 1 | 项 |
|  |  | 施解封系统模块 | 1 | 项 |

- 本项目核心产品为：智能卡口系统。所属行业为： 工业行业

- 注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

- 2、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

- 3、▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

- 4、全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、总承包服务费、风险费及其他工程费等一切费用。

- 5、按项目中标价的20%作为基数计算总承包服务费，总承包服务费率按3%计取，由中标人支付给总承包单位。此项费用包含在投标报价内。

- 三、供货时间

合同签订后60日历天内完成。

- 四、付款方式

- 1、合同签订后七个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；信息化系统安装完毕，调试合格后付至合同金额的70%；项目验收合格后付至结算金额的100%，发票应随付款进度及时提供。

- 2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

五、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、保修期：本次采购软件系统质保期为1年，包含提供免费系统的维护、升级等；智能化系统质保期为5年，包含提供免费维修保养服务。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标人在保修期内，如设备出现反复维修超3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标人或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

六、售后服务要求

1、通过海关验收后，软件系统提供免费维保期一年，智能化系统提供免费维保期5年。

2、提供7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，对于各类故障要求在2小时内做出明确响应和安排，若远程不能解决问题，须在48小时赶到现场。对涉及系统代码、数据库修改等系统实质性内容的修改，投标人应首先远程解决问题，若远程不能解决问题，须在48小时内派人到现场上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。

七、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州中欧班列海关监管作业场所信息化项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，以中标价为基数，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：100万*1.5%+（500-100）万*1.1%+（1000-500）万元*0.8%+（5000-1000）万元×0.5%。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向采购人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 招标公告” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 付款方式：详见合同条款。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的代理机构（“浙江同益咨询有限公司”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购人以法定形式发布，采购单位没有通过采购人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料) 原件扫描件或复印件；；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（如有）；提供中小企业声明函（除监狱企业的证明文件格式自拟外，其余格式见第六章）；（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未综合填写或未如实填写的，对投标人造成不利的评审由投标人自行承担）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、总承包服务费、风险费及其他工程费等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高投标限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商请准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由代理机构主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，采购人（招标代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 代理机构点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

投标人是否完成解密以政采云平台上显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上显示的解密情况为准；

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页，政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（ 1140911271@qq.com）,联系人：李先生，电话：15857630562。

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.商务技术文件评审；

7.由主持人公布商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11．宣布综合得分结果及中标候选人名单。供应商可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各供应商注意收看；

12．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台开标一览表中填报的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交公示中公开成交供应商的《中小企业声明函》）。采购结果公示及公告期间,供应商不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否者无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30 %×100

2.根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号规定，对符合财库〔2020〕46号的相关规定的小微企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（扣除后的价格仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

6.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业同视为小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

注：①未提供以上材料的，均不给予价格扣除；②中标人享受相关中小企业扶持政策或为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 商务技术分（70分）

- 评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况 | 5 | 投标人具备以下相关资质的，可对应得分： 1、投标人具有质量管理体系认证（IS09001）、信息技术服务管理认证（ISO20000）、环境管理体系认证（IS014001）、职业健康安全管理体系（IS045001） 认证的，信息安全管理体系（IS027001）认证的每项1分，共5分。 |
|  |  | 6 | 2、投标人具有智慧通关相关证书、涉密信息系统集成资质（乙级）及以上证书、CMMI3及以上认证，每项2分，共6分。 |
|  |  | 5 | 3、投标人具备舱单及运输管理、国际集装箱运输物流跟踪可视化、海关智能卡口、集装箱运输管理、联检单位多模式监管等自主知识产权的《计算机软件著作权登记证书》每提供一个得 1分，共5分。注：各投标人提供对应名称的著作权证书得分（须提供著作权证书复印件加盖公章，著作权证书申请颁发时间必须早于开标截止日期1个月以上。）。 |
| 2 | 投标人拟投入项目组成员资格情况 | 4 | 项目组人员具备以下相关证书资格的，可对应得分： 1、投标人针对本项目拟派的项目经理具有信息系统项目管理师（高级）资格证书且具有海关监管场所或特殊监管区域项目的项目经理经验的得4分，没有不得分；【项目经理具有海关监管场所或特殊监管区域信息化项目的项目经理经验的证明材料：项目合同或业主证明材料。】 注：投标时提供证书复印件加盖投标人公章、距投标截止日近3个月内的任意1个月的社保缴纳证明，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 2、软件技术负责人具有注册信息安全工程师、系统架构设计师、系统规划与管理师的每个得1分，最高得3分；【软件技术负责人为一人，提供人员相关证书复印件加盖单位公章、距投标截止日近3个月内的任意1个月的社保缴纳证明，不提供不得分。】 |
| 3 | 投标人类似项目建设的成功经验 | 3 | 投标人至2019年1月1日以来,投标人须具有铁路口岸或铁路监管场所信息化项目的建设经验，每个案例得1分，共3分。【证明材料：需要提供合同复制件并加盖单位公章。其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述，证明不全则不得分】。 |
| 4 | 技术方案 | 4 | （1）根据投标人提供的中欧班列运营管理系统业务需求理解、功能及方案设计进行综合评定打分。（4-0分） |
|  |  | 3 | （2）根据投标人提供的海关协同支撑平台业务需求理解、功能及方案设计进行综合评定打分。（3-0分） |
|  |  | 4 | 投标人需具备方案整体设计细化的能力，能够提供以下系统设备工艺详细设计方案图纸。 （1）智能卡口设备工艺图纸扫描件，需包含详细的卡口安全岛尺寸，卡口设备尺寸，设备位置等要素，根据符合度进行综合评定打分（2-0分） （2） 海关视频监控设备工艺图纸扫描件，需包含详细的视频监控点位，监控设备类型说明，需符合海关视频监控要求，根据符合度进行综合评定打分（2-0分）。 |
| 5 | 实施方案 | 4 | 投标人的施工组织方案是否合理，施工组织方案是否完善；提供具体施工进度计划、是否具有进度保障计划、合理有效的改造方案、风险应对措施进行综合评定打分。（4-0分） |
| 6 | 售后服务 | 3 | （1）对投标人的售后服务方案（包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）进行综合评定打分（3-0分）。 |
|  |  | 3 | （2）根据培训方案的完整性、合理性、可行性，是否具有行业针对性，培训团队师资力量等进行综合评定打分。（3-0分） |
| 7 | 技术参数响应 | 4 | 招标需求中标★的重要指标，每满足一项得1分，全部满足要求得4分（有要求提供功能截图或检测报告或认证证书的，投标人按要求提供，不提供或未按要求提供的不得分） |
| 8 | 投标人具备海关联网监管对接能力 | 4 | （1）根据投标人对海关智能卡口系统与中国（浙江）国际贸易“单一窗口”的对接方案的可行性和合理性进行综合评定打分。（4-0分）。 |
|  |  | 4 | （2）根据投标人对中欧班列运营管理系统与中国（浙江）国际贸易“单一窗口”铁路运输项目对对接方案对可行性和合理性进行综合评定打分。（4-0分） |
|  |  | 1 | （3）投标人能够提供类似海关监管场所或特殊监管区域的信息化系统符合海关联网监管要求的依据，投标人须提供案例地区海关出具的证明的得1分。 |
| 9 | 系统演示 | 10 | 投标人需要对系统进行演示，演示内容包括订舱需求、预约管理、发运申请、移箱管理、箱位查询。每演示一项得0-2分，最多得10分。 投标人在规定时间内整体完成讲标及系统演示，仅展示系统原型和demo不得分。注： 1）演示开始时间：评标/评审期间，具体需以采购代理机构通知为准。 2）演示次数：每位投标人仅有1次演示机会。 3）演示时长限制：现场演示不超过15分钟。 4）演示方式：投标人须现场操作系统演示，仅提供PPT等其他形式演示的不得分。 5）演示地点：开标现场，具体需以采购代理机构通知为准。 6）演示设备：演示所需电脑及系统运行的环境由投标人自行准备，采购代理机构仅提供投影设备。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目”请投标人务必详细进行填写，以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况 | 16分 |  | 投标人务必将应标合同详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 2 | 投标人拟投入项目组成员资格情况 | 7分 |  | 投标人务必将应标合同详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 3 | 投标人类似项目建设的成功经验 | 3分 |  | 投标人务必将应标合同详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 4 | 技术方案 | 11分 |  |  |  |
| 5 | 实施方案 | 4分 |  |  |  |
| 6 | 售后服务 | 6分 |  |  |  |
| 7 | 技术参数响应 | 4分 |  |  |  |
| 8 | 投标人具备海关联网监管对接能力 | 9分 |  |  |  |
| 9 | 系统演示 | 10分 |  |  |  |
| 合计 |  | 70分 |  |  |  |

- 第五章  合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

鉴证方：浙江同益咨询有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和台州中欧班列海关监管作业场所信息化项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

详见附件明细表

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________________元（￥_____元）人民币。

本合同价款采用固定全费用单价确定。

本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由投标人在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。

全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、总承包服务费、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期

保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、供货时间

合同签订后至2022年11月30日前完成。

十、付款方式

- 1、合同签订后七个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；信息化系统安装完毕，调试合格后付至合同金额的70%；项目验收合格后付至结算金额的100%，发票应随付款进度及时提供。

- 2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方提供7*24小时技术支持，在接到甲方通知后，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，对于各类故障要求在2小时内做出明确响应和安排，若远程不能解决问题，须在48小时赶到现场。对涉及系统代码、数据库修改等系统实质性内容的修改，乙方应首先远程解决问题，若远程不能解决问题，须在48小时内派人到现场上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。

6、乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

8、乙方在保修期内，如设备出现反复维修超过3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

5.乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次罚金500元。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.本合同一式捌份,甲乙双方签订后送至浙江同益咨询有限公司鉴证盖章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

鉴证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 整 小写：￥______________________元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费 |  |  | / | 1 | 项 |  |  |
| 上述合计投标总报价： 大写：人民币 元整 小写：￥________________________元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

17.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

18.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日