临海市政府采购

招  标  文  件

项目名称：2022年临海市中小学教室护眼灯光改造项目

编号：TZLZ-202239

采购单位：临海市教育局 （盖章）

联 系 人：蔡先生      联系电话:0576-85311765

招标代理机构：台州立众工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：邵女士     联系电话：0576-85318816

二0二二年十二月

目    录

第一章	投标邀请	3

第二章	招标需求	7

第三章 投标人须知	21

第四章 评标办法及评分标准	33

第五章 合同主要条款	39

第六章 投标文件格式	44

一、资格响应文件格式	45

二、商务技术文件格式	47

三、报价文件格式	56

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受 临海市教育局委托，现就2022年临海市中小学教室护眼灯光改造项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：2022年临海市中小学教室护眼灯光改造项目

采购单位：临海市教育局

采购规模及内容概述：

标段一：临海市中小学教室护眼灯光（普通型)改造项目，改造教室数量约1000间；

标段二：临海市中小学教室护眼灯光(智能型）改造项目，改造教室数量约551间；

采购预算：700万元

最高限价：标段一：4300000元

标段二：2672350元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：2

采购方式：公开招标

▲工期：2023年 5月 15日前完成交货、安装竣工，并通过验收。（如采购人另有通知，以通知时间为准）。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2023年1月3日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2023年1月3日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2023年1月3日8:30时。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

采购代理机构：台州立众工程咨询有限公司

地址:  临海市清化路7号

联系人: 邵女士      电话及传真: 0576-85318816          邮编: 317000

电子邮箱: tzlzgczx@163.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）联系人：蔡先生        电话：0576-85311765

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 朱科科 | 15858680022 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 招标需求

- 一、具体技术规格及要求

| 标段 | 标项名称 | 教室数量（间） | 总价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2022年临海市中小学教室护眼灯光（普通型）改造项目 | 1000 | 4300000 |
| 二 | 2022年临海市中小学教室护眼灯光（智能型）改造项目 | 551 | 2672350 |
| 说明： - 普通型每间教室，需要安装教室LED灯9盏，黑板LED灯3盏。 - 智能型教室每间教室，需要安装教室LED灯9盏，黑板LED灯3盏、智慧控制系统一套（包含控制系统、安装耗材、安装费用等）； - 2．本项目以固定综合单价方式进行报价，综合单价包括： - （1）安装费：包括教室测量、图纸设计、灯具采购、光源、驱动装置及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收等全部费用； - （2）拆除费用：包括但不限于教室原灯具拆除、吊扇拆除（拆除后如墙体有损坏需要进行修复原样、拆除后恢复原有功能，具体位置需要符合建设方要求）施工环境保护、施工后垃圾清理等全部费用； - （3）其他费用：人工费用、机械费用、食宿与交通、管理、质保、税费、利润、招标代理费、本项目办理工程保险及现场人员办理意外伤害保险并支付保险费、全部完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。 - 3.本次招标灯具具体数量以实际施工为准，并根据实际施工数量结算。最终结算按实际数量*中标单价进行结算。 - 4.本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |  |  |  |

- 二、计划安装学校及灯具数量：

| - 序号 | - 内容 | - 教室数（间） | - 数量（盏） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 教室灯 | - 1000 | - 9000 |
| - 2 | 黑板灯 | - 1000 | - 3000 |

（1）标段一：

| 序号 | 单位名称 | 普通教室数（不含功能室） | 教室灯 | 黑板灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白水洋双港小学 | 19 | 171 | 57 |
| 2 | 白水洋镇黄坦小学 | 6 | 54 | 18 |
| 3 | 大田中心校 | 24 | 216 | 72 |
| 4 | 大洋小学北校区 | 28 | 252 | 84 |
| 5 | 东塍镇第二小学 | 19 | 171 | 57 |
| 6 | 东塍镇东溪单小学 | 6 | 54 | 18 |
| 7 | 东塍镇康谷小学 | 6 | 54 | 18 |
| 8 | 东塍镇溪东小学 | 6 | 54 | 18 |
| 9 | 东塍镇岩潭小学 | 6 | 54 | 18 |
| 10 | 杜桥实验中学 | 36 | 324 | 108 |
| 11 | 杜桥镇岙里小学 | 6 | 54 | 18 |
| 12 | 杜桥镇白石小学 | 12 | 108 | 36 |
| 13 | 杜桥镇草联小学 | 12 | 108 | 36 |
| 14 | 杜桥镇川南小学 | 36 | 324 | 108 |
| 15 | 杜桥镇川南中学 | 12 | 108 | 36 |
| 16 | 杜桥镇大汾小学 | 34 | 306 | 102 |
| 17 | 杜桥镇大汾中学 | 10 | 90 | 30 |
| 18 | 杜桥镇杜桥二小 | 40 | 360 | 120 |
| 19 | 杜桥镇凤山小学 | 18 | 162 | 54 |
| 20 | 杜桥镇山项小学 | 12 | 108 | 36 |
| 21 | 杜桥镇山项中学 | 12 | 108 | 36 |
| 22 | 杜桥镇市场二小 | 12 | 108 | 36 |
| 23 | 杜桥镇市场小学 | 26 | 234 | 78 |
| 24 | 杜桥镇松浦小学 | 12 | 108 | 36 |
| 25 | 杜桥镇西洋小学 | 18 | 162 | 54 |
| 26 | 杜桥镇西洋中学 | 12 | 108 | 36 |
| 27 | 杜桥镇溪口小学 | 18 | 162 | 54 |
| 28 | 河头镇百步小学 | 6 | 54 | 18 |
| 29 | 河头镇岭景小学 | 6 | 54 | 18 |
| 30 | 河头镇实验小学 | 10 | 90 | 30 |
| 31 | 回归小学 | 12 | 108 | 36 |
| 32 | 江南第二小学 | 14 | 126 | 42 |
| 33 | 括苍镇爱国小学 | 6 | 54 | 18 |
| 34 | 上盘镇滨海小学 | 14 | 126 | 42 |
| 35 | 上盘镇轻长小学 | 9 | 81 | 27 |
| 36 | 上盘镇新城小学 | 8 | 72 | 24 |
| 37 | 邵家渡滩头小学 | 9 | 81 | 27 |
| 38 | 桃渚镇北涧小学 | 6 | 54 | 18 |
| 39 | 桃渚镇方山小学 | 8 | 72 | 24 |
| 40 | 桃渚镇连盘小学 | 21 | 189 | 63 |
| 41 | 桃渚镇连盘中学 | 6 | 54 | 18 |
| 42 | 桃渚镇龙头小学 | 6 | 54 | 18 |
| 43 | 桃渚镇戚城小学 | 10 | 90 | 30 |
| 44 | 桃渚镇中城小学 | 14 | 126 | 42 |
| 45 | 桃渚镇中城中学 | 3 | 27 | 9 |
| 46 | 桃渚中学高中部 | 13 | 117 | 39 |
| 47 | 小芝镇车口小学 | 6 | 54 | 18 |
| 48 | 小芝镇乌岩小学 | 6 | 54 | 18 |
| 49 | 汛桥镇寺下小学 | 6 | 54 | 18 |
| 50 | 沿江镇实验小学 | 6 | 54 | 18 |
| 51 | 沿江镇西岑小学 | 12 | 108 | 36 |
| 52 | 沿江镇西岑中学 | 15 | 135 | 45 |
| 53 | 沿江镇下岙小学 | 6 | 54 | 18 |
| 54 | 永丰镇江溪小学 | 6 | 54 | 18 |
| 55 | 永丰镇实验小学 | 12 | 108 | 36 |
| 56 | 永丰镇沿溪小学 | 6 | 54 | 18 |
| 57 | 涌泉镇实验小学 | 15 | 135 | 45 |
| 58 | 涌泉镇中心校石村小学 | 6 | 54 | 18 |
| 59 | 哲商现代实验小学（东校区） | 36 | 324 | 108 |
| 60 | 哲商小学 | 8 | 72 | 24 |
| 61 | 大田初级中学 | 16 | 144 | 48 |
| 62 | 中小学实践基地 | 12 | 108 | 36 |
| 63 | 桃渚中学初中部 | 12 | 108 | 36 |
| 64 | 大洋中学 | 43 | 387 | 129 |
| 65 | 大田二小 | 38 | 342 | 114 |
| 66 | 市特教中心 | 21 | 189 | 63 |
| 67 | 永丰镇中学 | 12 | 108 | 36 |
| 68 | 邵家渡中学 | 24 | 216 | 72 |
| 69 | 杜桥小学 | 37 | 333 | 111 |
|  | 合计 | 1000 | 9000 | 3000 |

- 标段二：

| - 序号 | - 内容 | - 教室数（间） | - 数量（盏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室灯 | 551 | 4959 |
| 2 | 黑板灯 | 551 | 1653 |
| 3 | 智慧控制系统 | 551 | 551套 |

| 序号 | 单位名称 | 普通教室数（不含功能室） | 教室灯（盏） | 黑板灯（盏） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省台州中学（东校区） | 70 | 630 | 210 |
| 2 | 浙江临海市回浦中学 | 90 | 810 | 270 |
| 3 | 浙江省临海市大田中学 | 83 | 747 | 249 |
| 4 | 临海市第六中学 | 74 | 666 | 222 |
| 5 | 浙江省临海杜桥中学 | 72 | 648 | 216 |
| 6 | 灵江中学 | 48 | 432 | 144 |
| 7 | 市高级职业中学 | 51 | 459 | 153 |
| 8 | 市中等职技校 | 63 | 567 | 189 |
|  | 合计 | 551 | 4959 | 1653 |

- 具体技术参数及要求：

- （1）标段一：

1）教室灯（核心产品）

| 序号 | 项目 | 分项目 | LED教室灯技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具类型 |  | 采用一体式防眩光LED灯具； |
| 2 | 灯具尺寸 |  | 建议尺寸：长≥1150mm、宽≥250mm； |
| 3 | 外形结构件 | 壳体材料 | 边框采用≥1.0mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行氧化处理；壳体厚度≥0.7mm，壳体材料牢固、不变形，壳体材料如采用板材的，表面宜经阳极氧化处理后静电喷塑或高温烤漆；壳体材料如采用铝合金材料的，表面须经氧化处理. |
| 、 |  | 灯具吊杆 | 配2根刚性中空金属吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆； |
|  |  | 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，均匀、光洁，无流挂现象； |
|  |  | 防护结构 | 灯具采用全封闭式结构，有效避免蚊虫等进入灯具内部结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | 出光口防眩结构 | 出光口采用防眩光面板或扩散膜结构，面板或扩散膜需采用PC材质； |
| 4 | LED灯珠 |  | 整灯标称额定功率＜40W，采用优质灯珠，灯珠数量≥100颗。 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
| 5 | 驱动控制装置 |  | 输出功率：40W（±8W），功率因数≥0.90，须固定安装，驱动控制装置安装在壳体外部方便维修更换； （提供有效期内的CCC证书扫描件） |
| 6 | 技术参数 | ▲色温 | 色温：5000k±300k （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | ▲显色 指数 | 显色指数（Ra）≥90，R9≥50 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | ▲蓝光 危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害或0类危险 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件或国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图）； |
|  |  | 视觉舒适度 | 满足人眼视觉健康舒适度 |
|  |  | ▲频闪 | 光频闪的危害为无显著影响或无频闪危害或判定结果为“P” （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件或国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图）； |
|  |  | ▲眩光值UGR | 灯具眩光值UGR＜16 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件或国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图）； |
|  |  | 教室光环境认证 | 依据《GB 7793-2010》等教室照明标准要求（维持平均照度值：课桌面照度≥300Lux，教室照度均匀度≥0.70，黑板灯照度≥500Lux，黑板照度均匀度≥0.80；教室功率密度＜9W/㎡（不含黑板灯）等参数）通过光环境认证。 |
|  |  | 灯具效能 | 灯具效能≥80 lm/W（提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | 灯具寿命 | 使用设计寿命≥30000小时 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | 色容差 | 色容差≤5 （提供国家认可的第三方专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
| 7 | 产品认证 |  | ▲符合国家强制性产品认证要求 （提供处于有效期内的CCC认证证书扫描件） |
| 8 | 产品要求 |  | 灯具参数符合国标GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》要求。 |

2）黑板灯

| 序号 | 项目 | 分项目 | LED黑板灯技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具类型 |  | 一体式LED防眩光灯具； |
| 2 | 灯具尺寸 |  | 建议尺寸：长≥1100mm |
| 3 | 外形结构 | 壳体材料 | 灯具主体采用铝合金材料质，壳体材料牢固、不变形；铝材表面须经阳极氧化处理； |
|  |  | 灯具吊杆 | 配2根刚性可伸缩中空金属吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理。 |
|  |  | 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象； |
|  |  | 防护结构 | 灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40 |
|  |  | 出口防眩结构 | 黑板灯宜具有技术创新的防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光，同时也能提高黑板书写面的照度均匀度（提供原理说明）； |
| 4 | LED灯珠 | LED灯珠 | 整灯标称额定功率＜40W，采用优质灯珠，灯珠数量≥100颗。 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
| 5 | 驱动控制装置 | 恒流电源 | 输出功率：36W（±8W），功率因数≥0.90；（提供驱动电源ccc证书扫描件）（提供有效期内的CCC证书扫描件） |
| 6 | 技术参数 | ▲色温 | 色温：5000k±300k （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | ▲显色指数 | 显色指数Ra≥90，R9≥50 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | ▲蓝光 危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害或0类危险 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件或国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图）； |
|  |  | 视觉舒适度 | 满足人眼视觉健康舒适度 |
|  |  | ▲频闪 | 光频闪的危害为无显著影响或无频闪危害或判定结果为“P” （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件或国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图）； |
|  |  | 教室光环境认证 | 依据《GB 7793-2010》等教室照明标准要求维持平均照度值：课桌面照度≥300Lux，教室照度均匀度≥0.70，黑板灯照度≥500Lux，黑板照度均匀度≥0.80；教室功率密度＜9W/㎡等参数通过光环境认证。 |
|  |  | 灯具效能 | 灯具效能≥80 lm/W（提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | 灯具寿命 | 使用设计寿命≥30000小时 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | 色容差 | 色容差≤5 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
| 7 | 产品认证 |  | ▲符合国家强制性产品认证要求 （提供处于有效期内的CCC认证证书扫描件） |
| 8 | 产品要求 |  | 灯具参数符合国标GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》要求。 |

注：1、本采购项目的核心产品为：教室灯，多家投标人提供的教室灯品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，以投标报价低的一家为有效投标人，若投标报价也相同时，抽签确定。

2、采购技术需求及教室照明改造技术要求中含“▲”为实质性条款（按要求提供证明材料），不允许有负偏离，有负偏离的其投标无效。

3、上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

4、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

5、在政府购买服务项目中“公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务”。

6、分别提供同一套教室灯具和同一套黑板灯具的检测报告，每份报告中至少同时包含光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率6个指标的检测报告（以上6个指标必须同时在一份报告中呈现）；

- （2）标段二：

1)教室灯（核心产品）

| 序号 | 项目 | 分项目 | LED教室灯技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具类型 |  | 采用一体式防眩光LED灯具； |
| 2 | 灯具尺寸 |  | 建议尺寸：长≥1150mm、宽≥250mm； |
| 3 | 外形结构件 | 壳体材料 | 边框采用≥1.0mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行氧化处理；壳体厚度≥0.7mm，壳体材料牢固、不变形，壳体材料如采用板材的，表面宜经阳极氧化处理后静电喷塑或高温烤漆；壳体材料如采用铝合金材料的，表面须经氧化处理. |
| 、 |  | 灯具吊杆 | 配2根刚性中空金属吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆； |
|  |  | 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，均匀、光洁，无流挂现象； |
|  |  | 防护结构 | 灯具采用全封闭式结构，有效避免蚊虫等进入灯具内部结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | 出光口防眩结构 | - 出光口采用防眩光面板或扩散膜结构，面板或扩散膜需采用PC材质； |
| 4 | LED灯珠 |  | 整灯标称额定功率＜40W，采用灯珠，灯珠数量≥100颗。 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
| 5 | 驱动控制装置 |  | 输出功率：40W（±8W），功率因数≥0.90，须固定安装，驱动控制装置安装在壳体外部方便维修更换； （提供有效期内的CCC证书扫描件） |
| 6 | 技术参数 | ▲色温 | 色温：5000k±300k （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | ▲显色 指数 | 显色指数（Ra）≥90，R9≥50 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | ▲蓝光 危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件或国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图）； |
|  |  | 视觉舒适度 | 满足人眼视觉健康舒适度 |
|  |  | ▲频闪 | 光频闪的危害为无显著影响或无频闪危害或判定结果为“P” （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件或国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图）； |
|  |  | ▲眩光值UGR | 灯具眩光值UGR＜16 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件或国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图）； |
|  |  | 教室光环境认证 | 依据《GB 7793-2010》等教室照明标准要求（维持平均照度值：课桌面照度≥300Lux，教室照度均匀度≥0.70，黑板灯照度≥500Lux，黑板照度均匀度≥0.80；教室功率密度＜9W/㎡（不含黑板灯）等参数）通过光环境认证。 |
|  |  | 灯具效能 | 灯具效能≥80 lm/W（提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | 灯具寿命 | 使用设计寿命≥30000小时 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | 色容差 | 色容差≤5 （提供国家认可的第三方专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
| 7 | 产品认证 |  | ▲符合国家强制性产品认证要求 （提供处于有效期内的CCC认证证书扫描件） |
| 8 | 产品要求 |  | 灯具参数符合国标GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》要求。 |

- 2)黑板灯

| 序号 | 项目 | 分项目 | LED黑板灯技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具类型 |  | 一体式LED防眩光灯具； |
| 2 | 灯具尺寸 |  | 建议尺寸：长≥1100mm |
| 3 | 外形结构 | 壳体材料 | 灯具主体采用铝合金材料质，壳体材料牢固、不变形；铝材表面须经阳极氧化处理； |
|  |  | 灯具吊杆 | 配2根刚性可伸缩中空金属吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理。 |
|  |  | 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象； |
|  |  | 防护结构 | 灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40 |
|  |  | 出口防眩结构 | 黑板灯宜具有技术创新的防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光，同时也能提高黑板书写面的照度均匀度（提供原理说明）； |
| 4 | LED灯珠 | LED灯珠 | - 整灯标称额定功率＜40W，采用优质灯珠，灯珠数量≥100颗。 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
| 5 | 驱动控制装置 | 恒流电源 | 输出功率：36W（±8W），功率因数≥0.90；（提供驱动电源ccc证书扫描件）（提供有效期内的CCC证书扫描件） |
| 6 | 技术参数 | ▲色温 | 色温：5000k±300k （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | ▲显色指数 | 显色指数Ra≥90，R9≥50 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | ▲蓝光 危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件或国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图）； |
|  |  | 视觉舒适度 | 满足人眼视觉健康舒适度 |
|  |  | ▲频闪 | 光频闪的危害为无显著影响或无频闪危害或判定结果为“P” （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件或国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图）； |
|  |  | 教室光环境认证 | 依据《GB 7793-2010》等教室照明标准要求维持平均照度值：课桌面照度≥300Lux，教室照度均匀度≥0.70，黑板灯照度≥500Lux，黑板照度均匀度≥0.80；教室功率密度＜9W/㎡等参数通过光环境认证。 |
|  |  | 灯具效能 | 灯具效能≥80 lm/W（提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | 灯具寿命 | 使用设计寿命≥30000小时 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
|  |  | 色容差 | 色容差≤5 （提供专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件）； |
| 7 | 产品认证 |  | ▲符合国家强制性产品认证要求 （提供处于有效期内的CCC认证证书扫描件） |
| 8 | 产品要求 |  | 灯具参数符合国标GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》要求。 |

3)智慧控制系统

| 序号 | 项目 | 智慧控制系统技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 照明智慧管理平台 | 支持自定义场景配置，支持设备单独控制，群组控制，区域控制等； 支持全校、楼栋、楼层、教室对设备进行几种控制，支持一键开启/关闭所有的照明设备； 支持对室内组网设备使用的时长、耗电量、设备状态、开关状态、告警功能等数据进行统计，并支持导出功能； 平台支持故障报警，支持一键设备故障报修功能。 |
| 2 | 智能面板 | 采用轻触式面板一键控制,无线传输方式, 支持状态操作LED显示功能; (投标文件中需提供图片) 2、支持蓝牙或zigbee无线协议，能与传感器以及其他智能设备通讯; 3、支持设备是能组单控，组控，场景控制等，动态指示灯功能，实时显示当前操作; 4、支持场景配置功能，可自定义编辑场景，支持场景一键切换功能，默认≥4场景模式； |
| 3 | 智能控制 | LED教室灯和LED黑板灯能够实现智能调光管理功能，可以根据场景要求调节灯具亮度强弱，教室灯和黑板灯能够实现根据环境亮度的变化自动调节每盏灯具亮度强弱。 可以通过无线控制每盏灯的开关，可以获取灯具相关状态，可以整体控制开关和管理运行模式 。 |

注：1、本采购项目的核心产品为：教室灯，多家投标人提供的教室灯品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，以投标报价低的一家为有效投标人，若投标报价也相同时，抽签确定。

2、采购技术需求及教室照明改造技术要求中含“▲”为实质性条款（按要求提供证明材料），不允许有负偏离，有负偏离的其投标无效。

3、上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

4、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

5、分别提供同一套教室灯具和同一套黑板灯具的检测报告，每份报告中至少同时包含光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率6个指标的检测报告（以上6个指标必须同时在一份报告中呈现）；

四、教室照明改造技术要求

对临海市中小学校教室照明环境进行标准化改造，改造后的照明环境达到现行各项标准要求。

1、标准

1.1执行标准

GB50099-2011《中小学校设计规范》

GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》

GB50034-2019《建筑照明设计标准》

JGJ16 《民用建筑电气设计规范》

GB/T5700-2008《照明测量方法》

GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB7000.1《灯具一般安全要求与实验》

GB/T 9468《灯具分布光度测量的一般要求》

GB40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》

GB /T 36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》

以上规范和标准以实施的最新版本为准。原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

1.2.参考标准

T/JYBZ005《中小学教室照明技术规范》

DB31/T539《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》

2、具体指标

使用教室灯和黑板灯对中小学普通教室进行照明环境改造，改造后教室照明环境达到以下所有要求：

▲2.1中小学普通教室维持平均照度值： 维持平均照度值≥300lx ，均匀度≥0.7；中小学普通教室参考平面高度为0.75m的课桌面.

▲2.2、黑板面维持平均照度值: 维持平均照度值≥500lx，均匀度≥0.8.

▲2.3、教室环境相关色温在5000k±300k,光源的显色指数（Ra）不应低于90，且 R9不应低于50。

▲2.4、教室统一眩光值UGR＜16。

▲2.5、照明功率密度值（LPD）＜9W/m2。

2.6、维护系数为0.8。

2.7、6000小时光通维持率≥90%

2.8、相关定义：

（1）照度均匀度定义为：照度均匀度=E最小/E平均

（2）初始平均照度的定义：照明装置新装时在规定表面上的平均照度。

（3）维持平均照度的定义：规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出。

3、施工方案

3.1、施工内容

中标人测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯和黑板灯。

对原有教室灯和黑板灯进行拆除，更换符合改教室造要求的教室灯和黑板灯（含

光源）。每间教室，需要安装教室LED灯9盏，黑板LED灯3盏（包含控制系统、安装耗材、安装费用等）；

黑板灯具和教室灯具应设各自独立电源开关。

3.2、施工技术要求

3.2.1、原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除。拆除的灯具交由中标人处理，报废程序应符合环保要求。

3.2.2、灯具安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外）。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度。

教室灯灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合统一眩光值UGR≤16的要求。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板书写面上沿不应低于20cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面距离≤60cm，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。灯具与吊杆、吊杆与上固定板之间必须用标准螺丝紧固固定，不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

可调节投射角度的黑板灯应标识满足黑板照明要求的调节装置设定位置，并能固定及保持正确角度，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

3.2.3、线路施工

（1）电源线（推荐品牌：杭州中策、开开、飞洲或相当于）

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线应采用截面积≥2mm2，电源布线应保证相线、零线、地线三线按规定颜色进行布线、接线。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC方形线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

每个黑板灯具应由单独开关回路控制，教室灯每一纵列或横列灯具由独立开关回路控制。

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

4、项目检测

4.1、检测报告

投标时投标人须提供投标产品的检测报告，以及使用投标产品实施普通教室照明工程的检测报告。具体要求如下：

4.1.1、产品检测报告

教室灯、黑板灯产品的检测报告项目应符合本招标文件技术要求，检测项目不少于以下项目：光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率、功率因数、灯具使用寿命等。

要求：

①分别提供同一套教室灯具和同一套黑板灯具的检测报告，每份报告中至少同时包含光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率6个指标的检测报告（以上6个指标必须同时在一份报告中呈现，分开提供检测报告不得分）；

②教室灯和黑板灯的功率因数、灯具使用寿命等指标可在另外的检测报告中体现。

4.1.2、普通教室照明工程检测报告

提供投标人实施的普通教室照明工程的检测报告，检测项目不少于以下项目：

（1）教室的平均照度和照度均匀度

（2）黑板的平均照度和照度均匀度

（3）教室UGR

（4）照明功率密度

（5）相关色温

（6）显色指数

其他说明内容不少于教室面积尺寸，教室灯具布局，使用灯具规格型号及图片。

4.2、样板间

合同签订前，采购人指定一间普通教室由中标人采用投标产品进行照明施工，施工时间为2天。施工完毕后，作为后续验收样板间。（供施工工艺参考）

4.3、随机抽检

采购人抽定抽检对象，委托能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的国家级资质检测机构进行检测。检测(查)项目如下:

4.3.1、产品抽检

中标人发货到校，整个施工工期内，采购人有权对教室灯和黑板灯灯具随机进行抽检。

抽检数量:分别抽检黑板灯灯具、教室灯灯具各2套。

检测项目：灯具的光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率、功率因数、电磁辐射。

检查项目：防护结构，灯珠和铝基板条数，出光口装置等有关项目。

抽检产品的检测报告与投标时提供的检测报告进行比对，如有指标出现负偏离，采购人有权要求中标人进行整改，情节严重的，甚至取消中标资格。

4.3.2、教室整体环境检测(查)

施工完毕后，对教室整体灯光环境进行抽检，抽检学校数量不少于总数量的10%，抽检教室数每校不少于2间。（采购人委托第三方有资质的单位进行检测，抽检费用由采购人支付）

抽检结果必须合格。如出现抽检不合格，采购人要求中标人必须进行整改，整改完成后，再次抽取学校数量不少于总数量的20%，抽检教室数每校不少于2间继续抽检，直至抽检合格。（不合格后抽检的费用由中标人进行支付）

如中标企业整改未解决问题的，采购人有权单方面提前终止合同，中标企业的履约保证金及其他所有的投入均不予退还，对中标企业不作任何赔偿或补偿。

4.4 施工监管

灯光照明设备改造期间，材料进场和实施隐蔽工程施工时，中标人须通知校方验收，双方确认后形成初步验收资料。

五、质保期

1.除特殊注明外，整灯（含驱动控制装置）质保5年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2.质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

3.故障响应时间：维修人员到场不超过故障申报4小时，12个小时内解决问题。

4.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

5.质保期内，每年从已安装的灯具中抽取2支教室灯、2支黑板灯做一次检测，若不满足招标文件要求的应及时整改或更换。检测费用由中标供应商承担。

▲六、备品备件供应要求

为安装学校配置的备品备件，备货到学校（黑板灯提供安装数量的1.5%、教室灯提供安装数量的1.5%（数量四舍五入）、镇流器每个教室备2个。质保期满后由中标单位自行收回。

七、付款方式：

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，中标供应商安装完毕通过第三方检测机构验收合格及采购人收到各个学校的采购验收单后7个工作日内付至结算价100%。

八、安装调试

1、安装

（1）本项目采购货物安装在采购人指定地点。具体名单在签合同时由采购人提供约定。为不影响学生学习，安装时间均安排在周末或晚上进行。

（2）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则中标供应商应承担相应责任。

（3）设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。中标供应商需按采购人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

（4）采购人除提供安装所需的水电、设备存放场地以外，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护等所有费用均由中标供应商承担，须全部包含在总报价内。

（5）在安装过程中，如由于中标供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商须负责修理并赔偿全部损失。

2、调试

设备安装就位、校准后，中标供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，中标供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由采购人存档。

3、质量标准：按执行标准的规定。

4、送货、安装过程中发生的费用由中标人负责。

5、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

九、工期：2023年 5月15日前完成交货、安装竣工，并通过验收。（如采购人另有通知，以通知时间为准）。

十、其他要求

1、在合同签订后，具体施工前，中标供应商应按照采购人的教室整改清单，事先进行勘察，对教室目前的现状以书面（含各项灯光照明数据、其他相关数据等）的形式提供至采购人处进行备案，并提供相应的建议。

2、本项目教室灯和黑板灯数量为预估数量（按9+3计算），投标时按预估数量进行报价，组成投标总价，中标人在中标后需根据教室不同面积的大小按“施工方案”中所对应灯数安装数量的要求进行安装，项目全部完成后如有多余灯具由全市统筹安排。

3、本次要求中标人安装到采购人指定的地点，投标人报价应充分考虑安装地点分散风险。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2022年临海市中小学教室护眼灯光改造项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：[100万以下*1.5%+（500-100）万*1.1%]。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，中标供应商安装完毕通过第三方检测机构验收合格及采购人收到各个学校的采购验收单后7个工作日内付至结算价100%。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括包括：（1）安装费：包括教室测量、图纸设计、灯具采购、光源、驱动装置及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收等全部费用；（2）拆除费用：教室原灯具拆除、吊扇拆除（拆除后如墙体有损坏需要进行修复原样、拆除后恢复原有功能，具体位置需要符合建设方要求））施工环境保护、施工后垃圾清理等全部费用；（3）其他费用：人工费用、机械费用、食宿与交通、管理、质保、税费、利润、招标代理费、本项目办理工程保险及现场人员办理意外伤害保险并支付保险费、全部完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（ tzlzgczx@163.com）,联系人：邵女士  ，电话：0576-85318816 ；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

6.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、标段一(普通型）评标办法及评分标准

1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术分65分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 2、评标内容及标准

2.1价格分（35分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价20%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.2商务技术分（65分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项目 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的灯具检测报告（14分） | 1、显色指数 ① 90＜Ra＜93得0.5分，93≤Ra＜95得1分，Ra≥95得2分； ② 50＜R9＜70得0.5分，70≤R9＜95得1分，R9≥95得2分。 2、功率因数 0.90＜功率因数＜0.95得1分，功率因数≥0.95得2分。 - 3、灯具效能 - 90lm/W＜灯具效能＜95lm/W得1分，灯具效能≥95lm/W得2分； 4、色容差 3<色容差<5得1分，色容差≤3得2分。 5、光通率维持 所投教室灯、黑板灯均满足6000小时（不含）-10000小时（不含）的光通维持率＞95%得1分；10000小时（不含）-20000小时（不含）的光通维持率＞95%得2分；20000小时或以上的光通维持率＞95%得3分。 6、灯具使用寿命 灯具使用寿命≥30000h得1分。 注： 1.第一项至第四项指标必须同时在一份报告中呈现； 2.分别提供同一套教室灯具和同一套黑板灯具的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图。教室灯、黑板灯需同时达到参数要求才可得分。 3.第5项不接受推估测试方法，须在检测报告上标明检测起止日期。 4.第6项需提供灯具使用寿命的检测报告。 | 14分 |
| 2 | 教室光环境认证证书（6分） | 在维持平均照度满足招标文件的前提下，根据检测报告中的照度均匀度、照明功率密度、教室照明UGR进行评分。不满足上述前提条件的，该项不得分。 1、0.7＜教室照度均匀度＜0.75得0.5分，0.75≤教室照度均匀度＜0.8得1分，教室照度均匀度≥0.8得1.5分。 2、0.8＜黑板照度均匀度＜0.82得0.5分，0.82≤黑板照度均匀度＜0.85得1分，黑板照度均匀度≥0.85得1.5分。 3、6W/㎡＜教室照明功率密度＜9W/㎡得0.5分，5.5W/㎡＜教室照明功率密度≤6W/㎡得1分，教室照明功率密度≤5.5W/㎡得1.5分。 4、15＜教室照明UGR＜16得0.5分，14＜教室照明UGR≤15得1分，教室照明UGR≤14得1.5分。 注：（提供国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图及对应的试验报告），该证书的教室照明环境试验必须由投标人或所投产品制造商组织实施，应同时包含教室照度均匀度、黑板照度均匀度、教室维持平均照度、黑板维持平均照度、教室照明功率密度、教室照明UGR等6个指标（以上6个指标必须在同一份认证证书所附的试验报告中体现，否则不得分。） | 6分 |
| 3 | 灯具其他参数（6分） | - 根据教室灯具冗余量倍数打分。以投标型号灯具有效期内CCC认证书和检测报告中灯珠颗数及单颗额定功率，之积是灯具额定功率的倍数进行打分：倍数≥3倍得3分，3＞倍数≥2倍得2分，2＞倍数≥1.5倍的得1分，其他不得分。 - （提供灯具光源功率冗余设计方案及相关图片、资料） | 3分 |
|  |  | 2、所投标产品满足人眼视觉健康舒适度（VICO）进行打分： 2≤VICO＜3 得 1 分， VICO＜2 得 2 分。 - （提供含CMA标志的检测机构出具视觉健康舒适度报告扫描件） | 2分 |
|  |  | - 3、所投LED灯具与驱动控制装置为同一厂家产品得1分。（提供灯具及驱动控制装置3C认证报告扫描件) | 1分 |
| 4 | 环保、节能证书（2分） | 根据所投产品列入国家节能产品、环保产品目录的，每提供一项得1分，最高得2分。 （投标文件中须提供清晰可辨的国家确定的认证机构出具的有效的认证证书扫描件） | 2分 |
| 5 | 投标人综合实力 （6分） | （1）履约能力：根据投标人履约能力、管理水平、生产能力、采购人的评价情况等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （2）获荣誉情况：根据2019年1月1日至今投标人获得各级部门颁发的荣誉、表彰等情况进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | - （3）人员技术实力：根据投标人技术人员学历、职称、职业资格等技术能力等内容进行打分。（0-2分） 提供由投标人为上述人员缴纳的近6个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供社保资料的不得分。 | 2分 |
| 6 | 体系认证证书（3分） | （1）投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。 （2）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 （3）投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内，认证范围需包含灯具相关内容，否则不得分。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 3分 |
| 7 | 经验业绩（2分） | 投标人2018年1月1日至今完成的类似教室灯光照明项目改造业绩，每提供1个有效业绩得0.5分，满分2分。 （业绩须提供证明文件扫描件加盖电子章，否则不得分，证明文件以提供的中标通知书、招标平台中标公示截图（提供查询网址）、合同为准（三者缺一不可） | 2分 |
| 8 | 项目总体技术方案（10分） | （1）总体设计方案：在理解项目总体建设目标和需求的基础上，充分考虑合理性、全面性、协调性、完备性等，根据投标人项目的总体技术方案进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （2）方案与需求的吻合程度：根据产品的成熟度、扩展性；总体方案的功能实现以及设计方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （3）项目的理解分析方案：根据投标人对项目的理解分析，对现状和存在的问题的阐述，对用户需求、业务需求、性能需求的阐述进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （4）安全设计方案：根据投标人对项目的安全设计方案，包括技术安全设计和管理安全设计，内容是否完善且合理可行等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （5）合理化建议：根据投标人针对本项目的合理化建议，建议是否完整全面、可执行性强、建议创造的价值等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
| 9 | 项目具体实施方案（12分） | （1）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （4）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （5）项目总体实施方案：根据投标人对项目改造实施过程中的照明设计图纸、照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等进行评分。（0-2分） | 2分 |
|  |  | （6）项目实施团队技术力量：根据投标人项目实施团队技术力量情况（提供社会保险证明、人员安排情况、人员职称证书、电工操作证等）进行评分。（0-2分） | 2分 |
| 10 | 售后服务（4分） | 所有产品质保期超过招标文件规定（5年）的，每增加1年加1分，最高得2分。 | 2分 |
|  |  | 售后服务方案：根据投标人本地化服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间、售后服务网点（与本项目内容相匹配）及人员等（需提供相关网点营业执照、工作人员工作履历、岗位证书等）进行打分（0-2分）。 | 2分 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

2.3商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

3.投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

二、标段二（智能型）评标办法及评分标准

1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术65分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 2、评标内容及标准

2.1价格分（35分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价20%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.2商务技术分（65分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项目 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的灯具检测报告（14分） | 1、显色指数 ① 90＜Ra＜93得0.5分，93≤Ra＜95得1分，Ra≥95得2分； ② 50＜R9＜70得0.5分，70≤R9＜95得1分，R9≥95得2分。 2、功率因数 0.90＜功率因数＜0.95得1分，功率因数≥0.95得2分。 - 3、灯具效能 - 90lm/W＜灯具效能＜95lm/W得1分，灯具效能≥95lm/W得2分； 4、色容差 3<色容差<5得1分，色容差≤3得2分。 5、光通率维持 所投教室灯、黑板灯均满足6000小时（不含）-10000小时（不含）的光通维持率＞95%得1分；10000小时（不含）-20000小时（不含）的光通维持率＞95%得2分；20000小时或以上的光通维持率＞95%得3分。 6、灯具使用寿命 灯具使用寿命≥30000h得1分。 注： 1.第一项至第四项指标必须同时在一份报告中呈现； 2.分别提供同一套教室灯具和同一套黑板灯具的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图。教室灯、黑板灯需同时达到参数要求才可得分。 3.第5项不接受推估测试方法，须在检测报告上标明检测起止日期。 4.第6项需提供灯具使用寿命的检测报告。 | 14分 |
| 2 | 智慧控制系统（3分） | 根据所投产品的智慧控制系统整体性能情况、与本项目需求的偏离情况进行打分（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）（0-3分）。 | 3分 |
| 3 | 教室光环境认证证书（6分） | 在维持平均照度满足招标文件的前提下，根据检测报告中的照度均匀度、照明功率密度、教室照明UGR进行评分。不满足上述前提条件的，该项不得分。 1、0.7＜教室照度均匀度＜0.75得0.5分，0.75≤教室照度均匀度＜0.8得1分，教室照度均匀度≥0.8得1.5分。 2、0.8＜黑板照度均匀度＜0.82得0.5分，0.82≤黑板照度均匀度＜0.85得1分，黑板照度均匀度≥0.85得1.5分。 3、6W/㎡＜教室照明功率密度＜9W/㎡得0.5分，5.5W/㎡＜教室照明功率密度≤6W/㎡得1分，教室照明功率密度≤5.5W/㎡得1.5分。 4、15＜教室照明UGR＜16得0.5分，14＜教室照明UGR≤15得1分，教室照明UGR≤14得1.5分。 注：（提供国家法定认证机构出具的认证证书扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图及对应的试验报告），该证书的教室照明环境试验必须由投标人或所投产品制造商组织实施，应同时包含教室照度均匀度、黑板照度均匀度、教室维持平均照度、黑板维持平均照度、教室照明功率密度、教室照明UGR等6个指标（以上6个指标必须在同一份认证证书所附的试验报告中体现，否则不得分。） | 6分 |
| 4 | 灯具其他参数（7分） | - 根据教室灯具冗余量倍数打分。以投标型号灯具有效期内CCC认证书和检测报告中灯珠颗数及单颗额定功率，之积是灯具额定功率的倍数进行打分：倍数≥3倍得3分，3＞倍数≥2倍得2分，2＞倍数≥1.5倍的得1分，其他不得分。 - （提供灯具光源功率冗余设计方案及相关图片、资料） | 3分 |
|  |  | 2、所投标产品满足人眼视觉健康舒适度（VICO）进行打分： 2≤VICO＜3 得 1 分， VICO＜2 得 2 分。 - （提供带CMA检测机构出具视觉健康舒适度报告扫描件） | 2分 |
|  |  | - 3、所投LED灯具与驱动控制装置为同一厂家产品得1分。（提供灯具及驱动控制装置3C认证报告扫描件) | 1分 |
|  |  | - 所投LED灯具与智能控制系统为同一厂家产品得1分。（提供灯具及智能控制系统相关证明材料扫描件） | 1分 |
| 5 | 环保、节能证书（2分） | 根据所投产品列入国家节能产品、环保产品目录的，每提供一项得1分，最高得2分。 （投标文件中须提供清晰可辨的国家确定的认证机构出具的有效的认证证书扫描件） | 2分 |
| 6 | 投标人综合实力 （6分） | （1）履约能力：根据投标人履约能力、管理水平、生产能力、采购人的评价情况等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （2）获荣誉情况：根据2019年1月1日至今投标人获得各级部门颁发的荣誉、表彰等情况进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | - （3）人员技术实力：根据投标人技术人员学历、职称、职业资格等技术能力等内容进行打分。（0-2分） 提供由投标人为上述人员缴纳的近6个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供社保资料的不得分。 | 2分 |
| 7 | 体系认证证书（3分） | （1）投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。 （2）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 （3）投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内，认证范围需包含灯具相关内容，否则不得分。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 3分 |
| 8 | 经验业绩（2分） | 投标人2018年1月1日至今完成的类似教室灯光照明项目改造业绩，每提供1个有效业绩得0.5分，满分2分。 （业绩须提供证明文件扫描件加盖电子章，否则不得分，证明文件以提供的中标通知书、招标平台中标公示截图（提供查询网址）、合同为准（三者缺一不可）） | 2分 |
| 9 | 项目总体技术方案（6分） | （1）总体设计方案：在理解项目总体建设目标和需求的基础上，充分考虑合理性、全面性、协调性、完备性等，根据投标人项目的总体技术方案进行打分（0-1分）。 | 1分 |
|  |  | （2）方案与需求的吻合程度：根据产品的成熟度、扩展性；总体方案的功能实现以及设计方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等进行打分（0-1分）。 | 1分 |
|  |  | （3）项目的理解分析方案：根据投标人对项目的理解分析，对现状和存在的问题的阐述，对用户需求、业务需求、性能需求的阐述进行打分（0-1分）。 | 1分 |
|  |  | （4）安全设计方案：根据投标人对项目的安全设计方案，包括技术安全设计和管理安全设计，内容是否完善且合理可行等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （5）合理化建议：根据投标人针对本项目的合理化建议，建议是否完整全面、可执行性强、建议创造的价值等进行打分（0-1分）。 | 1分 |
| 10 | 项目具体实施方案（12分） | （1）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （4）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-2分）。 | 2分 |
|  |  | （5）项目总体实施方案：根据投标人对项目改造实施过程中的照明设计图纸、照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等进行评分。（0-2分） | 2分 |
|  |  | （6）项目实施团队技术力量：根据投标人项目实施团队技术力量情况（提供社会保险证明、人员安排情况、人员职称证书、电工操作证等）进行评分。（0-2分） | 2分 |
| 11 | 售后服务（4分） | 所有产品质保期超过招标文件规定（5年）的，每增加1年加1分，最高得2分。 | 2分 |
|  |  | 售后服务方案：根据投标人本地化服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间、售后服务网点（与本项目内容相匹配）及人员等（需提供相关网点营业执照、工作人员工作履历、岗位证书等）进行打分（0-2分）。 | 2分 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

2.3商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

3.投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表(标段一）

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的灯具检测报告（14分） | 14 |  | - 显色指数Ra： - 显色指数R9： 2、功率因数： 3、灯具效能： 4、色容差： 5、光通率维持： 6、灯具使用寿命： | 投标人将应得分值填写上 |
| 2 | 教室光环境认证证书（6分） | 6 |  | - 教室照度均匀度： - 黑板照度均匀度： - 教室照明功率密度： - 教室照明UGR： | 投标人将应得分值填写上 |
| 3 | 灯具其他参数（6分） | 6 |  | - 1、冗余量倍数： - 2、人眼视觉健康舒适度（VICO）： | 投标人将应得分值填写上 |
| 4 | 环保、节能证书（2分） | 2 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 5 | 投标人综合实力 （6分） | 6 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 6 | 体系认证证书（3分） | 3 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 7 | 经验业绩（2分） | 2 |  | 投标人务必将业绩详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 8 | 项目总体技术方案（10分） | 10 |  |  |  |
| 9 | 项目具体实施方案（12分） | 12 |  |  |  |
| 10 | 售后服务（4分） | 4 |  |  |  |
| 合计 |  | 65分 |  |  |  |

采购项目评分索引表(标段二）

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的灯具检测报告（14分） | 14 |  | - 显色指数Ra： - 显色指数R9： 2、功率因数： 3、灯具效能： 4、色容差： 5、光通率维持： 6、灯具使用寿命： | 投标人将应得分值填写上 |
| 2 | 智慧控制系统（3分） | 3 |  |  |  |
| 2 | 教室光环境认证证书（6分） | 6 |  | - 教室照度均匀度： - 黑板照度均匀度： - 教室照明功率密度： - 教室照明UGR： | 投标人将应得分值填写上 |
| 4 | 灯具其他参数（7分） | 7 |  | - 1、冗余量倍数： - 2、人眼视觉健康舒适度（VICO）： | 投标人将应得分值填写上 |
| 5 | 环保、节能证书（2分） | 2 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 6 | 投标人综合实力 （6分） | 6 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 7 | 体系认证证书（3分） | 3 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 8 | 经验业绩（2分） | 2 |  | 投标人务必将业绩详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 9 | 项目总体技术方案（6分） | 6 |  |  |  |
| 10 | 项目具体实施方案（12分） | 12 |  |  |  |
| 11 | 售后服务（4分） | 4 |  |  |  |
| 合计 |  | 65分 |  |  |  |

第五章  合同主要条款

（货物类）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式不少于四份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

附件：

2022年临海市中小学教室护眼灯光改造项目

学校采购验收单

（普通型）

| 项目名称 | 2022年临海市中小学教室护眼灯光改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 |  |  |  |  |
| 学校联系人联系电话 |  |  |  |  |
| 中标人名称 |  |  |  |  |
| 中标人联系电话 |  |  |  |  |
| 内容 | 数量 |  | 中标单价（元） | 合价（元） |
| 教室灯 |  |  |  |  |
| 黑板灯 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备品备件情况 |  | 教室灯： 盏 | 黑板灯： 盏 | 镇流器： 个 |
| 进度 | 本次采购的货物供货安装，已全部完工。 |  |  |  |
| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |
| 中标人意见 | 供应商（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 学校意见 | 学校单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式三份。

2022年临海市中小学教室护眼灯光改造项目

学校采购验收单

（智能型）

| 项目名称 | 2022年临海市中小学教室护眼灯光改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 |  |  |  |  |
| 学校联系人联系电话 |  |  |  |  |
| 中标人名称 |  |  |  |  |
| 中标人联系电话 |  |  |  |  |
| 内容 | 数量 |  | 中标单价（元） | 合价（元） |
| 教室灯 |  |  |  |  |
| 黑板灯 |  |  |  |  |
| 智慧控制系统 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备品备件情况 |  | 教室灯： 盏 | 黑板灯： 盏 | 镇流器： 个 |
| 进度 | 本次采购的货物供货安装，已全部完工。 |  |  |  |
| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |
| 中标人意见 | 供应商（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 学校意见 | 学校单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式三份。

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

（标段  ）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

（标段  ）

致：             （采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

（标段  ）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

6.投标函格式：

投 标 函

（标段  ）

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

（标段  ）

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

8. 设备说明表格式：

设备说明表

（标段  ）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写并提供相应的证明材料，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.项目负责人简历：

项目负责人简历表

（标段  ）

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

（标段  ）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

11.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

（标段  ）

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

12.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

（标段  ）

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

13.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

（标段  ）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

14.报价文件封面格式：

报 价 文 件

（标段  ）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

15.开标一览表格式：

开标一览表

（标段  ）

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

投标总报价是履行合同的最终价格，包括（1）安装费：包括教室测量、图纸设计、灯具采购、光源、驱动装置及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收等全部费用；（2）拆除费用：包括但不限于教室原灯具拆除、吊扇拆除（拆除后如墙体有损坏需要进行修复原样、拆除后恢复原有功能，具体位置需要符合建设方要求））施工环境保护、施工后垃圾清理等全部费用；（3）其他费用：人工费用、机械费用、食宿与交通、管理、质保、税费、利润、招标代理费、本项目办理工程保险及现场人员办理意外伤害保险并支付保险费、全部完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.报价明细表格式（标段一）：

报价明细表

（标段一）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 所属 行业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 黑板灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

17.报价明细表格式（标段二）：

报价明细表

（标段二）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 所属 行业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 黑板灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 智慧控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

18.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于工业 行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定承接企业是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别承接企业的企业规模类型。中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

19.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日