临海市政府采购

招 标 文 件

招标编号：TZSZH-202214

招标项目：临海市河头镇“污水零直排区”建设提质攻坚深度排查服务项目

招 标 人：临海市河头镇人民政府 （盖章）

联 系 人：许先生          联系电话：0576-85888182

招标代理机构：台州市臻宏工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：刘女士          联系电话：0576-85160119

2022年10月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	20

第四章  评标办法及评分标准	32

第五章  合同书	36

第六章　投标文件格式	41

- 公开招标采购公告

- 项目编号: TZSZH-202214

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市河头镇人民政府委托，现就临海市河头镇“污水零直排区”建设提质攻坚深度排查服务项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市河头镇“污水零直排区”建设提质攻坚深度排查服务项目

采购单位：临海市河头镇人民政府

采购规模及内容概述：本项目排查建设范围内包括涉水污染源排查、排水设施及河道排查、水质检测、资料编制、管道修复、检查井修复及整改情况复核等内容。

预算价及最高限价：2759637元（投标单价不得超过第二章招标需求中综合单价最高限价）

采购组织类型：分散采购

采购标段数:1

采购方式：公开招标

服务期：配合“污水零直排区”工程的实际实施时间。合同签订后  120 日历天内提交排查成果，后期改造服务时间至“污水零直排区”工程竣工验收成功，涉及考核内容的，需根据业主要求完成（不包括整改情况复核）。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

- 投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的供应商；

（3）本项目不允许联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年11月8日08:30前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年11月8日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年11月8日08:30时。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

采购代理机构：台州市臻宏工程咨询有限公司

地址: 临海市大洋街道冠春园路76号

联系人:刘女士              电话: 0576-85160119             邮编: 317000

采购单位：临海市河头镇人民政府

联系人： 许先生

电话：0576-85888182

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章  招标需求

- 一、项目背景

为贯彻落实省、台州市持续提升水生态环境质量，全面深化水环境治理攻坚战的精神，高标准高质量推进全市“十四五”时期“污水零直排区”建设，根据《浙江省城镇“污水零直排区”建设攻坚行动方案（2021-2025年）》、《台州市城镇“污水零直排区”建设提质攻坚行动实施方案（2021－2025年）》、《临海市城镇“污水零直排区”建设提质攻坚行动实施方案（2021－2025年）》部署，坚持以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实临海市委、市政府全力建设历史名城、制造强市、共富高地的决策部署，围绕以改善水生态环境质量为目标，突出雨污分流、截污纳管、污水收集处理系统提升等重点，通过提质扩面增效和长效管理，全面推进“污水零直排区”建设。

- 二、项目需求

2.1“污水零直排区”建设提质攻坚项目的排查建设范围内包括涉及污水源排查、排水设施及河道排查、水质检测、资料编制、管道修复、检查井修复及整改情况复核等内容。

▲2.2项目涉及的工作量清单及最高限价见下表：

| 调查范围 | 项目名称 | 单位 | 暂定工作量 | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、涉水管道排查 | 涉水管线普查【含测绘（精度精确到厘米）、涉水污染源调查】 | m | 99000 | 8 |
|  | 潜望镜检测 | m | 40000 | 6 |
|  | CCTV检测 | m | 28000 | 11 |
|  | 涉水管道（DN300以下）潜望镜排查、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、出具检测报告 | m | 25000 | 25 |
|  | 涉水管道（DN300及以下）CCTV检测、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、出具检测报告 | m | 8000 | 30 |
|  | 涉水管道（DN300以上-DN600及以下）CCTV检测、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、出具检测报告 | m | 4000 | 38 |
|  | 涉水管道（DN600以上）CCTV检测、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、出具检测报告 | m | 150 | 42 |
| 2、河道排查及水质检测 | 针对混接点、排水口、排放口等，开展氨氮、PH、总磷、COD等水质检测，涉及工业企业类排口增加特征因子 | 个 | 50 | 210 |
|  | 河道排水（污）口排查、永久性封堵、废弃拆除 | 个 | 15 | 220 |
| 3、管道及检查井修复 | DN300及以下非开挖局部修复 | 个 | 5 | 3000 |
|  | DN400非开挖局部修复 | 个 | 5 | 3500 |
|  | DN500非开挖局部修复 | 个 | 5 | 4200 |
|  | DN600非开挖局部修复 | 个 | 5 | 4500 |
|  | DN600以上非开挖局部修复 | 个 | 5 | 4800 |
|  | 非开挖整体修复 | 米 | 5 | 2400 |
|  | 雨水井整体修复 | 座 | 100 | 200 |
|  | 检查井整体修复 | 座 | 100 | 700 |
| 4、复核 | “污水零直排区”建设竣工验收前对问题清单整改情况进行全面复核并出具复核报告 | 项 | 1 | 77373 |
| 5、资料整理合并 | 本项目完成后将成果资料与临海市河头镇“污水零直排区”建设深度排查服务项目等成果资料进行整理合并，并出具相关资料及图纸 | 项 | 1 | 103164 |

注意事项：以上表格中的工作量清单已包含按照招标文件要求完成排查服务的所有工作，项目实施过程中实际发生但未列清单的工作其费用视为已包含在报价中，表格所列工作量均为暂定，工作量按实结算。

- 供应商须按照综合单价最高限价进行相关单价的报价。（投标单价不得超过综合单价最高限价）。

- 系统台账整理：根据验收标准对调查成果的要求，做好镇的历史资料审核整理、验收资料汇编、专家指导、图纸编绘、梳理，撰写调查评估报告，建立图件等各资料档案库，建设调查数据库，配合完成与之配套的 GIS 地理信息系统并与临海市水务集团平台进行大数据对接，实现资料信息化等工作，完成相应的调查报告、技术报告和创建方案、四张清单、两张图（管网调查问题图、管网问题整改完成图）、台账资料。费用由供应商在投标时综合考虑，不再另行计算。

- 以上综合单价包含所有道路内雨污水井的清理、管道疏通、清淤、封堵（含潜水封堵）、排水、视频检测、淤泥等废弃物的外运处置、设备的进退场费用、成果提供、管理费、利润及各种规费、税费、水费、电费、安全文明施工费、测绘费、拆除封堵费等其他所有完成管道检测、清淤、疏通、临时排水费、培训、试运行、验收、后期服务、保修等全部费用等工作的一切费用。

- 结算方式按照实际的工作量与投标综合单价进行结算，中标单位承诺的综合单价一次性包死，不因市场因素和政策因素的变动而调整。

- 沙石、淤泥等垃圾由乙方自行合法合规处置，相关费用由乙方负责。涉及到的上下车费、垃圾运输、平整、处置费、无害化处理费、作业机械的冲洗费、修复工程的闭水试验费、临排费等所有费用不再另行计取，由供应商在投标时综合考虑，结算时不再调整。相关部门规定须提交外运保证金的，保证金由承包人支付。供应商须按规定处置，未按规定处置而导致被处罚的，后果由供应商自行承担。外运运距供应商在投标报价时综合考虑。

- 管道检测临时封堵及拆除费用已包含单价内，供应商在投标报价时综合考虑。如甲方发现成交供应商有不按规定处理管道清理物的情况的，一经查实甲方有权单方解除合同并没收合同履约保证金，由此造成的一切损失及法律责任由乙方负责。

- 具体实施工程内容根据项目现场实际情况确定，中标单位应在现场基本情况了解后向采购人和监理单位（如有）提出采用哪种方案进行检测、检查或修复，方案经监理单位（如有）及采购人同意后方可实施。其中CCTV检测和非开挖修复必须经采购人书面确定，未经书面确认的，采购人有权不予认可，不支付相关费用。

- 在排查过程中，如发现因检查井破损导致排查工作无法进行的，经采购人和监理单位（如有）确认后，可进行修复。未经确认，不得自行修复。

- 如涉及清淤，需经采购人书面确定；如遇管道淤泥含量不清，需要尝试清淤等工作的，不再另行计取费用，供应商在投标时综合考虑。

- 在排查过程中，如有管道情况不明，须采取其他方式确定管道走向的，费用由供应商在投标时综合考虑，不再另行计算。

- 待信息化平台建立以后，供应商需无条件配合采购人进行大数据汇集、上报等相关工作。因数据无法汇集到大数据信息平台的，供应商须无条件整改。

12、竣工验收前对问题清单整改情况进行复核并出具复核报告。

13、检查井清淤要求：清淤时，不得将管内淤泥冲洗到其他管中并将井口清洗整洁。

14、本工程所涉及的淤泥必须进行干湿分离,湿度控制在75%-80%。

15、项目实施过程中实际发生但未包含在上述工作内容中的其他项目，费用由供应商在投标时综合考虑，不再另行计算。

16、工业企业内部由企业自行排查，报告的格式、内容需满足《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《浙江省城镇“污水零直排区”建设技术规范第1部分：总则》（DB33/T 2450.1-2022），《浙江省城镇“污水零直排区”建设技术规范第2部分：排查》（DB33/T 2450.2-2022），《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）等相关文件要求，报告由供应商统一汇总，对接大数据平台。

17、供应商在工作过程中，应在合同总价范围内自行把握工程量，若可能出现超出的情形，应暂停工作提前报采购人确认。

18、在进行检测、清淤、疏通等作业时，必须按规定实行安全围护，设立醒目标志，工作人员必须穿标志服，避免安全事故的发生。标志（标志服）需体现污水零直排河头镇的字样。

- 19、测绘精度精确到厘米，确保测绘数据与信息平台的对接录入。管径规格参照设计相关规范要求。

- 三、项目实施要求

以下是具体的项目要求：根据《浙江省“污水零直排区”建设验收办法》、《浙江省城镇“污水零直排区”建设攻坚行动方案（2021-2025年）》、《浙江省城镇“污水零直排区”建设技术规范第1部分：总则》（DB33/T 2450.1-2022）、《浙江省城镇“污水零直排区”建设技术规范第2部分：排查》（DB33/T 2450.2-2022）、《台州市城镇“污水零直排区”建设提质攻坚行动实施方案（2021－2025年）》、《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》、《台州市“污水零直排区”建设“三个一批”活动实施方案》、《台州市“污水零直排区”建设验收办法》、《临海市城镇“污水零直排区”建设提质攻坚行动实施方案》、 《临海市“污水零直排区”建设管网排查实施方案》等文件。实现“晴天无排水、雨天无污水”水环境质量达标。

- 3.1、主要内容：

根据相关文件及标准规范、按照区块进行划分排查范围，实行地上、地下排查的工作方式，以“点、线、面、网”相结合，运用多种排查手段，使用先进排查设备，坚持“统筹规划、分类实施、重点突出、整体推进”的原则将排查工作做到无遗漏、无盲点，彻底理清管网、污染源头和排水（污）口底账，形成一整套详细的排查资料，配合建立大数据信息平台。

本招标深度排查项目的内容和要求是临海市河头镇排查范围内各类涉水污染源摸排和已建、在建及规划排水设施的网格化普查等工作，彻底理清管网底账和污染源头，确保摸排资料真实和可靠，在此基础上建立本镇涉水污染源和排水设施分布的资料档案库、数据档案库和建立污水零直排数据化信息化系统形成“两张图”工程，根据地上摸排与地下摸排编制摸排报告、整体性报告、四张清单、一张网等资料，竣工验收前对问题清单整改情况进行复核并出具复核报告。

临海市河头镇“污水零直排区”建设提质攻坚深度排查服务项目排查过程中要根据临海市河头镇本地化的特点进行调查总结出具有特点性的、全面性、普遍性的涉水污染源问题点，所有调查的问题点对后期的整改可形成具有全面性与针对性的施工方案。

- 3.2实施参考依据

- CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》

- CJJ 7《城市工程地球物理探测规范》

- CJJ/T 8《城市测量规范》

- CH/T 6002《管线测绘技术规程》

- CH/T 1035《管线测量成果质量检验技术规程》

- H/T 1037《管线信息系统建设技术规范》

- CH/T 2009《全球定位系统实时动态测量（ RTK）技术规范》

- GB3836《爆炸性气体环境用电气设备》

- GB50014《室外排水设计标准》

- GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》

- GB18918《城镇污水处理厂污染物排放标准》

- CJJ6《城镇排水管道维护安全技术规程》

- CJJ 68-2016《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》

- CJJ181《城镇排水管道检测与评估技术规程》

- CJ/T51《城市污水水质检验方法标准》

- DB31/T444《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》

- 建城函﹝2016﹞198 号《城市黑臭水体整治—排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》

- DB 33/T 552-2014《浙江省 1:500 1:1000 1:2000 数字地形图测绘规范》

- 《管线要素分类代码与符号表达》

- DB3302/T1004《台州市 1:5001:10001:2000基础地理信息数字产品测量技术规程》

- DB3302/T1005《台州市 1:5001:10001:2000基础地理信息数据规程》

- 《台州市地下管线探测技术规程》

- 《浙江省城镇“污水零直排区”建设攻坚行动方案（2021-2025年）》

- 《浙江省城镇“污水零直排区”建设技术规范第1部分：总则》（DB33/T 2450.1-2022）

- 《浙江省城镇“污水零直排区”建设技术规范第2部分：排查》（DB33/T 2450.2-2022）

- 《台州市城镇“污水零直排区”建设提质攻坚行动实施方案（2021－2025年）》

- 《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》

- 《台州市“污水零直排区”建设验收办法》

- 《临海市城镇“污水零直排区”建设提质攻坚行动实施方案（2021-2025年）》

- 《临海市“污水零直排区”建设管网排查实施方案》

- 《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》

- 3.3基本要求：

（1）在前期排查成果基础上，对临海市河头镇区域范围内的各类涉水污染源和已建、在建及规划排水设施进行全面普查。摸清排水许可证发放情况，查找是否存在餐饮等服务业集中区未实施排水许可证制度的盲区。

（2）以地表水环境质量改善为核心，根据重点和一般相结合的原则，在全面普查的基础上，重点对地表水环境质量未能达到功能区要求的区域开展详细调查。

（3）结合排水口问题查找与涉水污染源头分析，确定重点调查区域，有针对性地开展区域污水管网覆盖情况、污染源污水纳管情况、排水管道及检查井的缺陷情况以及雨污混接情况调查。 重点调查摸清雨污管网及附属设施规划建设和雨污合流制区域分布情况；排查摸清雨污水管网是否存在错接、漏接、破损、淤积等结构性功能性情况；全面排查梳理排污（水）口分布及规范化建设情况。

（4）结合排水管网普查及探测，遵循问题导向的原则，对排水管道及检查井的各类缺陷以及雨污混接情况进行专项调查。对于调查区域存在以下的问题，应重点对所在区域排水设施（含涉水污染源内部排水设施）的结构性缺陷、功能性缺陷及雨污混接进行详细调查：

- 调查区域内河道水体黑臭，或水质明显劣于上游及周边河道的；

- 涉水污染源纳管水质、水量明显偏离实际情况；

- 根据排水管网普查，发现有雨污混接、错接情况；

- 旱天时，沿河排水口有污水排出；

- 旱天时，分流制污水泵站集水井水位明显偏低；

- 旱天时，污水管道流量下游明显小于上游；

- 持续三个旱天后，雨水管道内有水流动；

- 旱天时，雨水管道 CODCr浓度下游明显高于上游；

- 旱天时，雨水泵站集水井水位超过地下水位高度或造成放江；

- 旱天时，在同一时段内，雨水泵站运行时，相邻污水管道水位也会下降；

- 雨天时，分流制污水井水位比旱天水位明显升高或产生冒溢现象；

- 雨天时，分流制污水泵站集水井水位较高；

- 雨天时，分流制污水管道流量明显增大；

- 雨天时，分流制污水管道 CODCr浓度下游明显低于上游。

（5）涉水污染源调查

（5.1）对所有涉水污染源排放污水（废水）情况进行调查，内容含地理位置、排水性质、水量、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、内部排水管道现状等。污染源主要包括：

（1）工业企业（生活区内零散企业、作坊企业，非工业园区企业）；

（2）居住小区（村）；

（3）六小行业（沿街店铺集聚区）；

（4）在建工地；

（5）公建单位（机关、事业、医院、学校等）；

（6）公益单位（车站、码头、宗教场所、养老院、旅游区、星级宾馆等）；

（7）综合市场；

（8）畜禽养殖场（户）；

（9）水产养殖场（户）；

（10）其他（如：城镇集中式污水处理厂（站）、生活垃圾处理厂（场）、 垃圾中转站、农贸市场、矿山等）。

（5.2）涉水污染源调查与评估基本要求：

- 涉水污染源调查与评估的范围为：区域范围内所有排放污水（废水）的污染源，包括各类排水户以及城镇、农村居住区。

- 涉水污染源调查与评估的目的是获得污染源的地理位置、排水性质、水量、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、内部排水设施现状等基础信息。

- 根据调查区域的七大类涉水污染源分布类型，制定差异化的调查与评估技术路线。

- 涉水污染源调查与评估步骤应包括：现有污染源成果整理、现场调查、成果编制等。

- 排水规划及已建排水设施调查（符合河头镇的整体排水专项规划）

对污水处理设施及排水管网规划情况，各类排水口、排水管道及检查井的埋设情况、各类缺陷及雨污混接情况进行调查。主要包括：

- 污水处理设施及排水管网规划收集与整理；

- 已建、在建排水管网资料的收集与整理；

- 已建、在建排水管网现场复核与探测；

- 排水口调查；

- 排水管道及检查井缺陷检测与评估；

- 雨污混接调查与评估。

- 3.4调查区域划分

在不打破本行政区划的基础上，根据城乡空间布局，以相对独立的排水系统和道路河流等现状分界线为边界，将辖区划成若干排水调查区域。建议采取条块结合的方式开展调查。

排水调查区域划分宜突出主要涉水污染源分布类型，重点分为：（1）居住小区；（2）旧城区；（3）城乡结合部（城中村、城郊村）；（4）镇（街道）建成区和特色小镇；（5）工业园区（工业集聚区）；（6）六小行业、沿街店铺集聚区；（7）企事业单位、学校、医院市场、车站码头、景区、宾馆等人口密集单位等七大类功能区块。

- 3.5排查工作方式划分

采用地上、地下结合全覆盖深度排查方式进行排查。

地上排查针对于地上部分的所有涉水污染源的排查、包含落水管、洗手池、洗手槽、固废物、隔油器、阳台水、洗衣机、卫生间、生产车间、初期雨水处理设施、基础性资料收集、入户调查、排水处理设施等非排水管网的排查，对雨污井进行标志标识并注明来源去向，地下摸排主要针对于排水管道、排水沟、暗渠、箱涵、沟渠、泵站等排水管网及附属设施的深度排查。

- 3.6调查程序

“污水零直排区”建设调查基本程序宜包括下列内容：

（1）接收任务（委托）；

（2）调查区域划分；

（3）资料收集及整理；

（4）现场踏勘（包含1级2级3级管网的测绘）；

（5）编写调查技术设计文本（文本经采购人认可后开展现场调查）；

（6）现场调查；

（7）编写调查报告书；

（8）提交调查成果；

（9）成果检查验收与归档（排查成果申请验收前需开展自主复核或者技术校对评估）；

（10）复核并出具整改复核报告。

- 3.7调查方法

临海市河头镇“污水零直排区”建设提质攻坚深度排查服务项目划分单元网格，采取“点、线、面、网”整体推进，地毯式排查，做到无遗漏、无盲点，理清排水设施、污染源和排水口底数，为建设信息化系统提供强大的数据支撑。

- 3.8调查人员

供应商应根据本服务项目的招标内容、作业要求等合理的配置作业班组及人员。人员须在合同签订前组建完毕并经采购人同意。如采购人要求增加作业人员的，供应商应按采购人要求执行。

其中人员配备及主要设备配置需要有项目负责人、现场技术负责人、安全负责人、管道工、工程资料整理人员、安全检查及防护人员、报告编制人员、设备管理人员、有限空间作业人员、制图员等，管道检测人员、调查人员若干及符合排查需求的设备配置。

- 3.9调查成果

每个调查区域的调查工作结束后应收集整理好调查过程中原始记录材料，及时编写区块的调查报告书最终形成总体的调查评估报告，评估报告包括但不限于下列内容：

（1）项目概况：项目背景、调查范围、调查内容、已有资料利用情况、参照执行的规范、设备和人员投入、完成情况；

（2）技术路线及调查方法：技术路线、技术设备及手段；

（3）排水设施规划、建设现状；

（4）涉水污染源调查与评估；

（5）排水设施的调查与探测；

（6）排水口调查与评估；

（7）排水管道及检查井检测与评估；

（8）雨污混接调查与评估；

（9）调查评估结论；

（10）质量保证措施：各工序质量控制情况；

（11）问题及整改建议；

（12）附图、附录.

（13）复核报告

- 3.10.排查区域的排查技术要求：

3.10.1市政排水管网排查

| 排查范围 | 排查项目 | 技术方法 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市政排水管网（含工业园区及工业集聚区公共管网部分） | 1、所有建成道路下市政排水管道、非道路下市政排水管道、污水接户管道及各类排水附属设施。市政管网的排查要与其他建设单元排查区域相结合，注意市政道路管网与工业区、生活小区和其他类建设单元的关联和责任划分，市政排水管网的排查只到接入口，接入口以上归各区域的排查范围。 2、普查的目的是获得市政排水管道位置、管径、连接关系、污水井管内底标高、排水管材质、管道走向、管道构筑物或附属物等的信息。 | 镇建成区的市政排水管网采用人工调查、潜望镜排查或CCTV检测，必要时进行管网疏通、清淤、土方外运等；具体要求详见《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。 | 1、排查记录表，排查图纸，排查报告； 2、按照区块划分、每个区块一张管网总图； 3、报告的格式、内容详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《浙江省城镇“污水零直排区”建设技术规范第1部分：总则》（DB33/T 2450.1-2022），《浙江省城镇“污水零直排区”建设技术规范第2部分：排查》（DB33/T 2450.2-2022），《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号 |

3.10.2工业企业排水管网及排水口

| 排查范围 | 排查项目 | 技术方法 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业 | （1）工业园区（工业集聚区）的平面布置图，所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制； （2）区域内市政排水设施的建设及规划情况； （3）区域内各类工业企业内部排水设施和处理设施建设和运行情况，重点包括： ①工业企业内部的雨污分流情况，如企业内部雨水、工业废水、生活污水是否实行严格的清污分流和分质分治，工业废水（包括生产废水处理设施、受污染的工艺废水、公用工程排污水、作业场地冲洗水、固废堆场渗滤水、废水喷淋吸收废水）、生活污水及初期雨水等是否做到分类收集、分质处理、循环回用、达标排放； ②企业是否建有独立的雨污分流系统，且雨污水管网走向清晰； ③特殊行业，如化工、酸洗行业、石油存储、金属拆解等厂区地面受到污染的企业，其雨水是否进行弃流处置，受污染的雨水与工业废水污染因子相同的，初期雨水和工业废水是否合并处理，并实行达标排放； ④集中治理的或建有工业废水处理厂（站）的工业集聚区，是否按环保要求进行废水处理，工业废水处理厂（站）应调查其处理规模、设计水质与水量、实际处理水质与水量、排放标准、处理工艺流程及排放去向等； ⑤产生一类污染物的生产车间废水是否单独处理达标后排放。 （4）工业园区（工业集聚区）排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的调查与评估，雨污混接情况的调查与评估。 （5）全面查清管网（检查井）是否存在错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等结构性和功能性缺陷。 （6）全面查清各企业是否有相关职能部门颁发的排放许可证书。 | 企业埋入地下的管网采用人工调查、CCTV检测或潜望镜检查，建筑物外立面的立管采用人工巡查，厂房内的排水沟、过滤池、隔油池、沉淀池、化粪池等有盖板的采用人工检查，无盖板的采用CCTV检测或者潜望镜检测，大型密封区域可采用潜水员进行检查。排水管网不通畅时，进行疏通清理后检测。具体要求详见《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。 | 1、排查记录表，排查图纸，排查报告； 2、园区总图、 一企一档、一企一图， 3、报告的格式、内容详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。 |

3.10.3居住小区（村）排水管网及排水口排查

| 排查范围 | 排查项目 | 技术方法 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住小区（村） | - 居住小区（村）内居民户数、平面布置图、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制； 居住小区（村）内部排水管道的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况等； - 以每户（幢）居民楼为单位调查阳台落水、空调冷凝水、地下车库地面冲洗废水排放途径及去向，雨污水管道合流、混接、错接情况； 居住小区（村）污水接入管的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、坡度和节点坐标位置、管道状况，是否同化粪池连接等； - 对居住小区（村）内化粪池位置和其他的重要污染源进行调查。 - 居住小区（村）景观水体、游泳池排水情况；各预处理设施建设、运维情况等。 - 小区（村）等内部排水系统雨水管道接入城镇污水管道情况、小区等内部排水系统污水管道接入城镇雨水管道情况、小区等内部排水系统合流管道接入城镇雨水管道情况、单一排水户污水管接入城镇雨水管道情况等。 7、全面查清排水管网（检查井）是否存在错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等结构性和功能性缺陷。 | 小区内埋入地下的管网采用人工调查、CCTV检测或潜望镜检查，小区建筑物外立面的立管采用人工巡查，小区内的排水沟、过滤池、隔油池、沉淀池、化粪池等有盖板的采用人工检查，无盖板的采用CCTV检测或者潜望镜检测，大型密封区域可采用潜水员进行检查。管网不通畅时，进行疏通清理后检测。具体要求详见《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。 | 1、排查记录表，排查图纸，排查报告； 2、小区总图一区一档、一区一图， 3、报告的格式、内容详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号 |

3.10.4六小行业（沿街店铺集聚区）

| 排查范围 | 排查项目 | 技术方法 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六小行业（沿街店铺集聚区） | （1）集聚区内各类六小行业、沿街店铺的位置及平面布置、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制； （2）区域内市政排水设施的建设及规划情况； （3）区域内各类六小行业、沿街店铺内部排水设施建设情况； （4）区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的调查与评估，雨污混接情况的调查与评估。 （5）全面查清管网（检查井）是否存在错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等结构性和功能性缺陷。 （6）摸清排水许可证发放情况，查找是否存在餐饮等服务业集中区未实施排水许可证制度的盲区 | 各建设单元埋入地下的管网采用人工调查、CCTV检测或采用潜望镜检查，个体户内的排水沟、过滤池、隔油池、沉淀池等有盖板的采用人工检查，无盖板的采用CCTV检测或者潜望镜检测。管网不通畅时，进行疏通清理后检测。具体要求详见《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。 | 1、排查记录表，排查图纸，排查报告； 2、区块总图、一单元一档、一单元一图； 3、报告的格式、内容详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号 |

3.10.5在建工地

| 排查范围 | 排查项目 | 技术方法 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在建工地 | （1）在建工地的位置及平面布置、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制； （2）区域内工地内部排水设施建设情况； （3）区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的调查与评估，雨污混接情况的调查与评估。 （4）全面查清管网（检查井）是否存在错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等结构性和功能性缺陷。 （5）工地内部预处理设施建设情况，包括（1）建筑工地沉淀池、化粪池、隔油池、泥浆池等设置、运行、接管情况；（2）化学品使用、预处理情况；（3）回用水的储存、利用情况；重点排查废水收集、预处理、排放情况； | 各建设单元埋入地下的管网采用人工调查、有条件的管网可采用CCTV检测或采用潜望镜检查，排水沟、过滤池、隔油池、沉淀池等人工检查。管网不通畅时，进行疏通清理后检测。具体要求详见《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。 | 1、排查记录表，排查图纸，排查报告； 2、区块总图、一单元一档、 一单元一图， 3、报告的格式、内容详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号 |

3.10.6公建单位（机关、事业、医院、学校等）

| 排查范围 | 排查项目 | 技术方法 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公建单位（机关、事业、医院、学校等） | （1）各单位的位置及平面布置、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制； （2）区域内市政排水设施的建设及规划情况； （3）区域内各单位内部排水设施建设情况；（含化粪池、隔油池等预处理设施） （4）区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的调查与评估，雨污混接情况的调查与评估。 | 各建设单元埋入地下的管网采用人工调查、CCTV检测或采用潜望镜检查，排水沟、过滤池、隔油池、沉淀池、化粪池等有盖板的采用人工检查，无盖板的采用CCTV检测或者潜望镜检测。管网不通畅时，进行疏通清理后检测。具体要求详见《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。 | 1、排查记录表，排查图纸，排查报告； 2、区块总图、一单元一档、 一单元一图， 3、报告的格式、内容详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号 |

3.10.7综合市场

| 排查范围 | 排查项目 | 技术方法 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合市场 | （1）区域范围内综合市场的位置及平面布置、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制； （2）区域内市政排水设施的建设及规划情况； （3）区域内综合市场内部排水设施建设情况（含化粪池、隔油池等预处理设施）； （4）区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的调查与评估，雨污混接情况的调查与评估。 （5）全面查清管网（检查井）是否存在错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等结构性和功能性缺陷。 | 各建设单元埋入地下的管网采用人工调查、CCTV检测或采用潜望镜检查，排水沟、过滤池、隔油池、沉淀池、化粪池等有盖板的采用人工检查，无盖板的采用CCTV检测或者潜望镜检测。管网不通畅时，进行疏通清理后检测。具体要求详见《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。 | 1、排查记录表，排查图纸，排查报告； 2、区块总图、一单元一档、 一单元一图， 3、报告的格式、内容详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号 |

3.10.8公益性单位（车站、码头、宗教场所、养老院、旅游区、星级宾馆等）

| 排查范围 | 排查项目 | 技术方法 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公益性单位（车站、码头、宗教场所、养老院、旅游区、星级宾馆等） | （1）各单位的位置及平面布置、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制； （2）区域内市政排水设施的建设及规划情况； （3）区域内各单位内部排水设施建设情况； （4）区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的调查与评估，雨污混接情况的调查与评估。 | 各建设单元埋入地下的管网采用人工调查、CCTV检测或采用潜望镜检查，排水沟、过滤池、隔油池、沉淀池、化粪池等有盖板的采用人工检查，无盖板的采用CCTV检测或者潜望镜检测。管网不通畅时，进行疏通清理后检测。具体要求详见《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。 | 1、排查记录表，排查图纸，排查报告； 2、区块总图、一单元一档、 一单元一图， 3、报告的格式、内容详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号 |

3.10.9畜禽养殖场、水产养殖场（户）

| 排查范围 | 排查项目 | 技术方法 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖场（户） | （1）各单位的位置及平面布置、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制； （2）区域内市政排水设施的建设及规划情况； （3）区域内各单位内部排水设施建设情况； （4）区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的调查与评估，雨污混接情况的调查与评估。 | 各建设单元埋入地下的管网采用人工调查、CCTV检测或采用潜望镜检查，养殖场内排水沟、过滤池、隔油池、沉淀池、化粪池等有盖板的采用人工检查，无盖板的采用CCTV检测或者潜望镜检测。管网不通畅时，进行疏通清理后检测。具体要求详见《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。 | 1、排查记录表，排查图纸，排查报告； 2、区块总图、一单元一档、 一单元一图， 3、报告的格式、内容详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号 |

3.10.10沿河（江）排水口等

| 排查范围 | 排查项目 | 技术方法 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沿河（江）排水口 | 市（县、镇）区江边、河边、湖边等排出口的排查要与市政道路管网的排查相结合，在排查市政排水管网总排出口时记录河道排出口的情况。 ①全面查清河道排出口的情况，是否存在晴天有水排出，排出水的原因及水质情况。 ②全面查清河道边或内部是否存在管网、截流渠等。 ③全面查清河道两侧有无私接、偷接、偷排污水情况。 ④全面查清区域的初期雨水情况、有无处理措施、是否直接排入河道。 ⑤河道各排出口的水质检测结果是否达标，河水水质是否达标。 | 采用人工、乘船或潜水等方式巡查，河道内的管网、渠道等采用必要方式进行排查。 | 1、排查记录表，排查图纸，排查报告； 2、每条河一张图 3、报告的格式、内容详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》，并参考《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号 |

- 四、制订方案

根据各区块排查的情况，理出问题短板，建立问题清单、任务清单、项目清单。对问题进行分析，结合实际情况，制订“一点一策”治理方案，确定项目表、时间表。制订的方案要切实可行，经过评审和论证，为后续整改和建设提供重要的理论依据。

制订的方案包含但不仅限于以下内容：

- 编制“污水零直排区”建设总体设计初步方案；

- “一点一策”治理方案；

- 已有管网的改造、修复方案；

- 新建管网的方案。

详见《临海市“污水零直排区”建设调查报告格式（参考样本）》、《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（ 台治水办〔2018〕82号）。

- 五、施工要求

1、在进行检测、清淤、疏通等作业时，必须按规定实行安全围护，设立醒目标志，工作人员必须穿标志服，避免安全事故的发生。

2、项目实施过程发生的意外安全事故（含第三者事故），责任、损失和赔偿全部由中标人承担。

3、跟踪服务，乙方应无条件配合甲方后续工作，包含但不仅限于进行项目技术交底、配合后期招标、配合后期施工、大数据平台资料汇集上报等工作。

4、检查、疏通、修复过程不能影响管网正常使用，如造成损失的全部由中标人自行承担。

5、非开挖修复部分质量保修期为3年。

6、验收：验收按国家、地方、行业及招标文件要求执行，验收资料由中标人准备，验收费用由中标人支付。

7、如发包人有任务安排或需处理的紧急事宜，中标人须在一个小时内到达现场配合发包人工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次扣罚5000元。

8、在以后实际施工过程中，如需发现排查结果不符合现场实际情况须补测的，采购人不再支付其他费用。如中标人不按要求到场补测的，采购有权委托其他单位进行补测，费用在余款中扣除。如补测数量超过15%的（按区域统计，不按整个项目统计，有多个区域不符合要求的，处罚累加计算），按以下方式处理：补测数量在15%（含）-25%（不含）的，扣除合同价的1%；补测数量在25%（含）-35%（不含）的，扣除合同价的2%；补测数量在35%（含）-70%（不含）的，扣除合同价的5%，且不支付该区域的排查费用（已支付的费用，在其他区块费用中扣回）；补测数量在70%（含）及以上的，扣除合同价的10%，甲方有权解除合同并拒绝支付任何费用。

9、采购人在有权对以上服务内容予以增加或减少（含调查区域及工作量），中标人不得要求调整中标单价。工作量按实结算。因原始数据缺失较多，工作量变化幅度可能较大，各投标人在投标时综合考虑。

10、本项目各区块是否调查、调查内容均由采购人确定。采购人有权随时调整调查区块的进度，中标人须无条件配合，并按采购人的最新要求保质保进度完成调查工程。中标人不按采购人要求进行调查工作的，采购人有权扣除履约保证金，直至解除合同。

11、调查过程中或验收或复核时，甲方有权对调查内容进行抽检或复核，抽检、复核所需费用由乙方承担。乙方提交的成果有造假行为的，扣除全部履约保证金，甲方不予支付未支付的服务费，并解除合同。乙方给采购人造成损失的，赔偿损失。但因管道内部发生新的断裂或原来已有检查但因各种原因确实无法看清的除外。

- 六、项目成果、后期服务

1、书面资料数量：份数须满足采购人要求。

2、在项目实施过程中，要求中标人每完成一个区域的检测后，即时出具该区域的成果报告，以便采购人安排其它工作。

3、在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括指定方案、成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书、整改建议、排摸报告、整体性报告、四张清单、一张网等。书面成果报告份数为5份，电子成果报告一份。(其中CCTV检测的须另行出具视频报告)

4、中标人在污水零排放工程建设完成、验收合格前须提供后期服务，若在业主通知必须到场中标人未派人到场的（必须是熟悉项目情况的人员），每次扣服务费2000元。

- 七、其他情况说明

▲1、本项目招标人原始资料及图纸缺失较多，投标人中标后，采购人仅提供部分现存有可提供的图纸，采购人未提供部分由中标人自行负责处理。采购不予支付任何因此增加的费用或因此产生的责任，排查结果准确性、完整性由中标人负责。

▲2、投标人中标本项目后，项目负责人及项目技术负责人必须到临海市五水办进行备案登记 。

3、中标人在收到中标通知书后3日内，应主动联系采购人签订合同。

4、项目合同签订后10日内投标人必须将CCTV检测不少于1套+潜望镜不少于2套运抵项目现场，同时配套的设备操作人员必须到位，确保项目顺利开展，施工过程中设备不少于2套。投标时承诺的其他人员和设备，根据项目实施进度及招标人要求按时进场。未按上述要求提供设备的，按1日历天1万元每套设备处罚，10日历天后任未提供设备的，采购人有权解除合同。

- 八、付款方式

- 合同签订后，由临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）在7个工作日内向供应商支付合同价的20%；

- 2、完成所有调查外业工作、提交所有成果报告，将数据录入信息平台并经临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）及采购人确认后，临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）向供应商支付实际完成工作量的20%。

3、对设计、建设服务期满后，并通过“污水零直排区”工程竣工验收后，临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）向供应商付至结算价的100%。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市河头镇“污水零直排区”建设提质攻坚深度排查服务项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费根据中标价采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：100万*1.5%+（中标价-100）万*0.8% |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 付款方式：详见合同。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包，主体、关键性工作不得分包。乙方须严格按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等文件要求的预留份额比例、对象企业等内容进行分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料) 原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）商务技术响应表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）投标人认为需要提供的其他资料。

（9）售后服务情况及优惠情况（格式自拟）；

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监（2018）2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息，投标人请提供配合。

- 采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

- 投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括服务、人工、水电费、管理、售后服务、保险、利润、税金、风险费及其他等所有费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标有效期

- ▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（514556751@qq.com）,联系人：刘女士，电话：0576-85160119；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构鉴证盖章（合同一式八份，采购单位与中标人各执三份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

2.评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价20%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

6.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业同视为小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

注：①未提供以上材料的，均不给予价格扣除；②中标人享受相关中小企业扶持政策或为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（二）商务技术分（80分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 技术评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩（2分） | 2 | 投标人自2018年1月1日起至今有已完成的管道排查服务（以合同施工内容为准）的得1分，在此基础上每增加一个得1分，最高得2分。需提供中标通知书、合同和竣工验收报告的复印件，加盖公章，不提供不得分。 |
| 2 | 企业实力（9分） | 3 | 投标人具备市政公用工程施工总承包叁级资质的得1分；具备市政公用工程施工总承包贰级资质的得2分；具备市政公用工程施工总承包壹级资质的得3分；提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人具备测绘（工程测量专业）乙级的2分；具备测绘（工程测量专业）甲级的3分；提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人通过质量管理体系认证且在有效期内得分1分； 通过环境管理体系认证且在有效期内得1分； 通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内得1分； 提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
| 3 | 专业人员组成（10分） | 2 | 投标人项目负责人具有给排水专业或市政类或地下管线检测评估类或非开挖修复类或测绘类高级工程师及以上的，得2分。 注：提供证书复印件加盖公章和近3个月的社保证明文件，不提供不得分。 |
|  |  | 2 | 拟派项目技术负责人具有给排水专业或市政类或地下管线检测评估类或非开挖修复类或测绘类工程师证书的，得2分。注：提供证书复印件加盖公章和近3个月的社保证明文件，不提供不得分。 |
|  |  | 2 | 拟派项目实施人员具有有毒有害有限空间作业证书，每提供一个得1分，最多2分。 注：提供证书复印件加盖公章和近3个月的社保证明文件，不提供不得分。 |
|  |  | 2 | 拟派项目实施人员具有助理工程师及以上且为给排水专业或市政类或地下管线检测评估类或非开挖修复类或测绘类，每提供1个得1分，最高得2分。 注：提供证书复印件加盖公章和近3个月的社保证明文件，不提供不得分。 |
|  |  | 2 | 拟派项目实施人员具有下水道养护工中级及以上的上岗证书，每提供一个得0.5分，最多2分。 注：提供证书复印件加盖公章和近3个月的社保证明文件，不提供不得分。 |
| 4 | 拟投入本项目的设备（10分） | 3 | 根据投标人提供的自有的修复气囊、封堵气囊、呼吸器、有毒气体检测仪、GPS、管网探测仪、CIPP修复车一体式高压冲洗车或车载式市政管道高压冲洗机设备等相关设备的性能、数量等情况综合打分0-3分 注:提供以上设备发票及车辆行驶证复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人提供的自有的CCTV检测设备、潜望镜检测设备等相关设备的性能、数量等情况综合打分0-5分 注:提供以上设备发票复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 2 | 投标人单位拥有污水检测实验室且实验室具有PH值、氨氮、总磷、COD等实验检测设备的得1分；具有CMA认证实验室的得1分 注：投标文件中需提供实验室房屋房产证扫描件、污水检测实验室照片、设备发票扫描件、实验室人员证书扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
| 5 | 智能化信息系统（4分） | 4 | 利用互联化+云平台技术集成一套污水零直排区建设智能化信息系统，将建设资料整合为一张电子信息化图，“一张图”贯穿污水零直排区排查、建设、运行、监管的全过程，具有高度集成、数据开放、定位精准、可追溯、易操作等，包括特点，并能破解地下污水管网情况不清、重复建、反复建、难追溯、难监管的问题进行打分，0-4分。 注:提供相关业绩及正常运行的相关证明材料。 |
| 6 | 项目实施方案（23分） | 5 | 根据投标人涉水污染源及排水设施的调查方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-5分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人测绘方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-3分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人检测方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-3分 |
|  |  | 3 | 根据投标人疏通方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-3分 |
|  |  | 3 | 根据投标人问题清单整改方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-3分 |
|  |  | 3 | 根据投标人非开挖修复方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-3分 |
|  |  | 3 | 根据投标人进度安排的合理性、科学性、全面性进行打分0-3分 |
| 7 | 安全文明作业方案（3分） | 3 | 根据投标人安全文明作业方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-3分 |
| 8 | 应急措施（3分） | 3 | 根据投标人应急措施方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-3分 |
| 9 | 案例评审（4分） | 4 | 供应商提供实际完成的污水零直排区排查案例，评委会对供应商提供的案例的深度排查报告、资料、信息化科技水平的科学性、先进性、可行性、创新性等进行评审0-4分 注：投标文件中附以往工程的“污水零直排区”调查报告及所对应项目的合同、中标通知扫描件。 |
| 10 | 验收方案（4分） | 4 | 评委根据投标人验收方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分 |
| 11 | 合理化建议（4分） | 4 | 评委根据投标人提出的合理化建议进行打分0-4分 |
| 12 | 售后服务内容和保障措施（4分） | 3 | 评委根据投标人售后服务内容和保障措施方案的合理性、科学性、全面性进行打分0-4分 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 2 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 企业实力 | 9 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 专业人员组成 | 10 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 拟投入本项目的设备 | 10 |  | / | / |
| 5 | 智能化信息系统 | 4 |  | / | / |
| 6 | 项目实施方案 | 23 |  | / | / |
| 7 | 安全文明作业方案 | 3 |  | / | / |
| 8 | 应急措施 | 3 |  | / | / |
| 9 | 案例评审 | 4 |  | / | / |
| 10 | 验收方案 | 4 |  | / | / |
| 11 | 合理化建议 | 4 |  | / | / |
| 12 | 售后服务内容和 保障措施 | 4 |  | / | / |
| 合计 |  | 80分 |  |  |  |

- 第五章  合同主要条款

甲方：

乙方：（供应商）

根据	年	 月	  日	采购（招标编号：	）招标结果和招标文件要求，并依照《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

- 第一条：合同范围

- 服务项目：

2、服务范围包括：排查范围包括涉水污染源排查、排水设施、河道排查、水质检测、资料编制、管道修复、检查井修复及整改情况复核等内容。

3、服务地点：

4、服务要求：详见招标文件采购需求

5、服务期：配合“污水零直排区”工程的实际实施时间。合同签订后      日历天内提交排查成果，后期改造服务时间至“污水零直排区”工程竣工验收成功，涉及考核内容的，需根据业主要求完成（不包括整改情况复核）。

- 第二条：合同价

- 合同价：      元（大写：           ）；

- 合同单价：详见供应商报价文件，综合单价一次性包干；

- 工作量按实结算；

- 合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整综合单价。

- 第三条：施工地点：甲方指定地点

- 第四条：付款方式：

- 合同签订后，由临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）在7个工作日内向供应商支付合同价的20%；

- 2、完成所有调查外业工作、提交所有成果报告，将数据录入信息平台并经临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）及采购人确认后，临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）向供应商支付实际完成工作量的20%。

3、对设计、建设服务期满后，并通过“污水零直排区”工程竣工验收后，临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）向供应商付至结算价的100%。

4、本合同下所有款项，乙方均需出具相应的等额发票，否则甲方有权拒绝付款；在甲方付款前发生乙方应付甲方的款项（包括但不限于违约金、应由乙方承担的损失赔偿金），甲方有权直接扣除相应款项后支付。

- 第五条：结算方法：

结算方式按照实际的工作量与投标综合单价进行结算。

- 第六条、履约保证：

按合同总金额的1 %计收，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第七条、质量及验收：

1、项目的质量标准为一次性验收合格。CCTV及潜望镜检测时须通知甲方到场确认。

2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

3、项目质量验收参照CJJ 68-2016《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》等相关标准执行。

4、项目完工后，乙方须按国家工程竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料(包括排查报告、cad图纸报告并在cad地形图上标注管径、流向、标高雨污水混接标注及检查井位置和间距、污染源管道流向及管径，如采用CCTV或潜望镜检测的还需要提供相应的视频资料)。

5、污水管线及检查井视频测绘资料将作为验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

6、项目验收由甲方会同有关专业技术部门共同验收。

7、排查数据格式符合临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）管线地理信息系统的要求。

- 第八条、安全措施：

1、施工期间乙方须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

2、道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由乙方负责。

3、项目完成过程中，乙方应加强安全管理，杜绝一切安全责任事故（包括但不限于工伤、侵害他方权益）的发生。项目完成期间所引起的一切安全责任事故，其一切责任和后果由乙方自己承担。

- 第九条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒绝验收、拒付合同款的，甲方向乙方偿付不高于合同总价20%的违约金。

2、甲方无故逾期验收或逾期支付合同款，甲方向乙方每日偿付欠款总额3‰的违约金。

3、乙方作业施工的规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝验收；或者乙方在合同签订后不能按要求完成本项目的。出现上述情况之一，乙方均向甲方偿付不高于合同总价20%的违约金，且合同履约保证金不予退还。

4、乙方逾期交工的，乙方向甲方每日偿付合同总价3‰的违约金。超过60日未完成排查工作的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

5、乙方在以后实际施工过程中，如甲方发现排查结果不符合现场实际情况须补测的，甲方不再支付其他费用。如乙方不按要求到场补测的，甲方有权委托其他单位进行补测，费用在余款中扣除。如补测数量超过15%的（按区域统计，不按整个项目统计，有多个区域不符合要求的，处罚累加计算）按以下方式处理：补测数量在15%（含）-25%（不含）的，扣除合同价的1%；补测数量在25%（含）-35%（不含）的，扣除合同价的2%；补测数量在35%（含）-70%（不含）的，扣除合同价的5%，且不支付该区域的排查费用（已支付的费用，在其他区块费用中扣回）；补测数量在70%（含）及以上的，扣除合同价的10%，甲方有权解除合同并拒绝支付任何费用。

6、项目实施要求测绘先行（合同签订后一个月内必须提供测绘成果），若测绘成果达不到业主要求的，业主有权没收履约保证金，并无条件解除合同。在排查过程中，经抽查，乙方排查成果资料达不到质量验收要求，若乙方无法在规定时间内落实整改的，甲方有权没收履约保证金，并无条件解除合同。

7、乙方在复核过程中，如甲方发现复核结果不符合现场实际情况须重新复核的，甲方不再支付其他费用。如乙方不按要求到场复核的，甲方有权委托其他单位进行复核，费用在余款中扣除。

8、调查过程中或验收或复核时，甲方有权对调查内容进行抽检或复核，抽检、复核所需费用由乙方承担。乙方提交的成果有造假行为的，扣除全部履约保证金，甲方不予支付未支付的服务费，并解除合同。乙方给采购人造成损失的，赔偿损失。但因管道内部发生新的断裂或原来已有检查但因各种原因确实无法看清的除外。

9、项目合同签订后5日内投标人必须将CCTV检测不少于1套+潜望镜不少于2套运抵项目现场，同时配套的设备操作人员必须到位，确保项目顺利开展，施工过程中设备不少于2套。投标时承诺的其他人员和设备，根据项目实施进度及招标人要求按时进场。5日历天后未提供设备的，采购人有权无条件解除合同。

10、乙方应保证排查成果资料的完整性和准确率，乙方排查成果资料达不到后续项目建设工程设计要求的，若乙方无法在规定时间内落实整改，甲方有权另行委托第三方完成工作，相关费用在款项中直接扣除。

11、因乙方原因不能完成合同的，甲方有权没收履约保证金，无条件解除合同，并要求乙方赔偿甲方损失。

- 第十条、其他

1、非开挖修复部分质量保修期为3年。

2、乙方在竣工验收前对问题清单整改情况进行复核并出具复核报告。

- 第十一条、争议的解决：

在发生质量、服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

- 第十二条、合同的生效：

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式十份，甲方、乙方双方执四份，其余送有关部门备案。

3、本合同未尽事宜，双方签订补充协议协商解决。

4、合同附件、相关招标文件、投标文件、采购需求与本合同具有同等法律效力。

| 甲方： |  | 甲方： |  | 乙方： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |  | 地址： |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  | 法定代表人（负责人）： |
| 联系方式： |  | 联系方式： |  | 联系方式： |
| 开户行： |  | 开户行： |  | 开户行： |
| 账号： |  | 账号： |  | 账号： |
| 签订日期： |  |  |  |  |

合同鉴证方:

第六章　投标文件格式

一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3.没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

- 二、商务技术文件格式

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

6.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：_________  邮编：__________

收件人姓名：_______联系手机：       公司电子邮箱：

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称） ：

我             （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

12.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

13.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ 元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 14.报价明细表格式：

- 报价明细表

| 调查范围 | 项目名称 | 单位 | 暂定工作量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、涉水管道排查 | 涉水管线普查【含测绘（精度精确到厘米）、涉水污染源调查】 | m |  |  |  |
|  | 潜望镜检测 | m |  |  |  |
|  | CCTV检测 | m |  |  |  |
|  | 涉水管道（DN300以下）潜望镜排查、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、出具检测报告 | m |  |  |  |
|  | 涉水管道（DN300及以下）CCTV检测、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、出具检测报告 | m |  |  |  |
|  | 涉水管道（DN300以上-DN600及以下）CCTV检测、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、出具检测报告 | m |  |  |  |
|  | 涉水管道（DN600以上）CCTV检测、疏通、检测、清淤（含管道清洗）、垃圾外运、出具检测报告 | m |  |  |  |
| 2、河道排查及水质检测 | 针对混接点、排水口、排放口等，开展氨氮、PH、总磷、COD等水质检测，涉及工业企业类排口增加特征因子 | 个 |  |  |  |
|  | 河道排水（污）口排查、永久性封堵、废弃拆除 | 个 |  |  |  |
| 3、管道及检查井修复 | DN300及以下非开挖局部修复 | 个 |  |  |  |
|  | DN400非开挖局部修复 | 个 |  |  |  |
|  | DN500非开挖局部修复 | 个 |  |  |  |
|  | DN600非开挖局部修复 | 个 |  |  |  |
|  | DN600以上非开挖局部修复 | 个 |  |  |  |
|  | 非开挖整体修复 | 米 |  |  |  |
|  | 雨水井整体修复 | 座 |  |  |  |
|  | 检查井整体修复 | 座 |  |  |  |
| 4、复核 | “污水零直排区”建设竣工验收前对问题清单整改情况进行全面复核并出具复核报告 | 项 |  |  |  |
| 5、资料整理合并 | 本项目完成后将成果资料与临海市河头镇“污水零直排区”建设深度排查服务项目等成果资料进行整理合并，并出具相关资料及图纸 | 项 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

注: 1、供应商根据采购清单中的内容进行填写。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、包括人工费、材料费、机械费、措施费（如抽水、封堵费及拆除封堵费、潜水员服装及潜水作业费、测绘费（含内外业所有费用、测绘图纸编制费用等所有测绘相关费用）、大数据平台数据汇集费、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务、保修等一切税金和费用。

4、投标单价小数点后保留2位，第三位四舍五入；

5、合价、合计保留整数，小数点后不保留；

6、此表的合价总价应与“开标一览表”投标总价相一致。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 15.中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 其他未列明 行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 其他未列明 行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定承接企业是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别承接企业的企业规模类型。中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

- 5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

16.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日