临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市白水洋中学食堂改扩建工程大型多功能学术报告厅

项目

项目编号：TZMC-202548

采购单位：临海市白水洋中学

代理机构：台州明辰招标代理有限公司

二0二五年七月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	32

第四章  评标办法及评分标准	46

第五章  合同主要条款	54

第六章　投标文件格式	70

一、资格响应文件格式	70

二、商务技术文件格式	73

三、报价文件格式	85

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受临海市白水洋中学委托，现就临海市白水洋中学食堂改扩建工程大型多功能学术报告厅项目采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市白水洋中学食堂改扩建工程大型多功能学术报告厅项目

采购单位：临海市白水洋中学

采购规模及内容概述：机械系统、灯光系统、音响系统、视频系统、智能控制系统等。

采购预算：100万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲供货期：与装修工程同步。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2025年 8月5 日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件质疑：投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2025年 8月5 日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2025年8月5 日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼3号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司对面）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

（1）采购人信息

名称：临海市白水洋中学

地址：台州市临海市上官路99号

项目联系人（询问）： 罗先生

项目联系方式：0576-89116115

质疑联系人：姚先生

质疑联系方式：0576-89116115

（2）采购代理机构信息

名 称：台州明辰招标代理有限公司

地址: 临海市靖江中路192号新鑫商务大厦1102

项目联系人（询问）：董先生

项目联系方式：0576-89188963

质疑联系人：方女士

质疑联系方式：：0576-89188960

电子邮箱: 2794725066@qq.com

（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局

地 址：临海市巾山东路112号

联系人：政府采购监管科

监督、投诉联系电话：0576-85188034

（4）政采云平台信息

联系电话：95763

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，可与以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 朱菲菲 | 13732333886 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 3.8%起 | 金寅姿 | 13575826932 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 3.65%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 3.85%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9%起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85%起 | 吴静静 | 13606680050 |
| 15 | 民生银行 | 3.85%起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章  招标需求

一、采购需求：

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械系统 | 1 | 项 |
| 2 | 灯光系统 | 1 | 项 |
| 3 | 音响系统 | 1 | 项 |
| 4 | 视频系统 | 1 | 项 |
| 5 | 智能控制系统 | 1 | 项 |
| 6 | 工程辅材 | 1 | 项 |

二、采购需求明细

| 序号 | 设备名称 | 主要功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机械系统 |  |  |  |  |
| 1 | 固定灯光吊杆 | DN40焊接管，内衬300mm管，双管行架式焊接，40mm*200m连接方管，间隔1000mm,外观整洁，喷涂防锈灰色亚光表面漆，长度17m | 7 | 套 |
| 2 | 固定侧光吊杆 | DN40焊接管，内衬300mm管，双管行架式焊接，40mm*200mm连接方管，间隔1000mm,外观整洁，喷涂防锈灰色亚光表面漆，长度5.5m | 2 | 套 |
| 二、灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED成像灯 | 技术参数： 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz 2.功率:200W 3.光源：200W LED/平均寿命：50000H 4.色温校正：3200K～5600K线性调节 5.透镜角度：19°26°36°（可选） 6.发光角度：可手动调节角度 7.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪， 同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.混色：单色无，双色WY 混色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实 无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 10.液晶显示菜单：调用各种场景， 内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 12.通道：2通道 13.灯具连接：三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定， 配一进一出手拉手1.5米长电源、信号线，1024 级超高 灰度调光更加柔和， 15.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP33 16.声控灵敏度：65-130dB 17.工作环境：-20℃~40℃ ⊙采用高显色指数进口LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求。 ⊙LED光源为固体发光器件，寿命长达50000小时，是新一代绿色环保光源。 ⊙高功率密度的LED 模组和高效的非球面聚光系统，灯具光效高、光束角大、光斑均匀，比传统灯管节能 90%。 ⊙内置DMX512信号控制，亮度调节范围0~100%，旋钮调节，和调光台调节亮度，无需硅箱。 | 18 | 台 |
| 2 | LED平板灯 | 技术参数： 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz 2.功率:200W 3.光源：432 颗 LED(W216,Y216)/平均寿命：50000H 4.色温校正：3200K～5600K 线性调节 5.透镜角度：120° 6.发光角度：可手动调节角度 7.频闪：独立电子频闪 1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪， 同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.混色：单色无，双色WY混色（0-100%饱和度可调）， 内置宏功能 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 10.数码显示菜单：调用各种场景， 内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主 从联机模式 12.通道：4 通道 13.灯具连接：三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定， 配一进一出手拉手1.5米长电源、信号线，1024 级超高 灰度调光更加柔和 15.防护等级：电气Ⅱ级，防火 V-1，防护 IP20 16.声控灵敏度：65-130dB 17.工作环境：-20℃~40℃ ⊙采用高显色指数进口LED 作为发光元件，满足专业摄 影、摄像要求。 ⊙LED 光源为固体发光器件，寿命长达 50000 小时，是新一代绿色环保光源。 ⊙高功率密度的 LED 模组和高效的非球面聚光系统，灯具光效高、光束角大、光斑均匀，比传统灯管节能 90%。 ⊙内置 DMX512 信号控制，亮度调节范围 0~100%，旋钮 调节，和调光台调节亮度，无需硅箱。 | 12 | 台 |
| 3 | LED投光灯 | 技术参数： 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz 2.功率:180W 3.光源：54×3W LED(R12,G14,B14,W14)/平均寿命： 50000H 4.色温校正：3200K～7200K 线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.发光角度：可手动调节角度 7.频闪：独立电子频闪 1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪， 同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.混色：RGBW 混色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 10.数码显示菜单：调用各种场景， 内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主 从联机模式 12.通道：8 通道 13.灯具连接：三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定， 配一进一出手拉手 1.2 米长电源、信号线，1024 级超高灰度调光更加柔和， 15.防护等级：电气Ⅱ级，防火 V-1，防护 IP20 16.声控灵敏度：65-130dB 17.工作环境：-20℃~40℃ | 60 | 台 |
| 4 | 四合一电脑灯 | 1、光源：350W 白光 LED 模组，额定寿命：20000 小时 2、颜色：CYM+CTO，具宏指令功能 3、1 个颜色盘：不少于 10 个颜色+白光， ★4、造型：1 个造型盘，造型可双向 360 °无极旋转（提供公开发行的彩页资料复印件或官网资料针对此项参数的佐证） 5、图案：1 个旋转图案盘：不少于 5 个自转图案+白光 6、棱镜：1 个三棱镜，可双向旋转。可选配其它棱镜 ★7、出光角度： 光束、图案效果 : 不少于9倍变焦范围 染色效果 : 不少于8倍变焦范围（提供公开发行的彩页资料复印件或官网资料针对此项参数的佐证） 8、控制方式：多通道控制模式，标准模式不少于35个通道 9、其他功能：显示灯具、灯泡使用时间，彩色触摸屏中英文双语菜单，字体可倒转显示，触摸按键，风机智能自动调控，传感器故障诊断系统，非触式磁旋编码器定位 ★10、噪音 : 标准模式和剧院模式可选,智能自动风机调控。（提供公开发行的彩页资料复印件或官网资料或检测报告针对此项参数的佐证） | 3 | 台 |
| 5 | 电脑光束灯 | 1、电 压：100V-240V/50-60Hz 2、光 源：350W （7500K 2000 个小时） 3、功 率：600W 4、调 焦： 0~100%线性平滑调焦 5、调 光： 0-100%线性自由调光 6、颜 色： 13色 +白光，带半色、双向旋转彩虹效果、速度可调 7、图 案： 11 图案+白光+2 个玻璃图案，带图案抖动和双向旋转走图效果、速度可调 8、效果：一个七色镜盘（可做七彩效果） 9、棱镜： 2 个独立的自转棱镜（8+16 棱镜 /蜂窝棱镜） 旋钮速度可调，带棱镜定位功能 10、光 学：高精密的多个多层镀膜防漏光光学透镜 11、X/Y 电机：采用权威性的三相步进电机，速度更快、更 有力、更静音 12、通道模式：2 种通道模式（16CH 标准模式 /20CH 扩展模 式） 13、频闪保护：当灯具闭光超过 5 秒时，灯泡功率自动降低 40%~50%，确保了灯泡的寿命 14、显示屏：1600 万像素液晶触摸屏，可正 /倒立显示，屏幕亮度可调，显示灯泡和灯具的使用时间，也可自行设 置灯泡的使用时间 15、扫描范围：X 轴：540° /2.0 秒 Y 轴：270 度 /1.0 秒。 16、光束角度：平行光束角 0 -2.3 ° 雾化光角度 8° 17、频 闪：双频闪结构设计，0.5-14 次 /秒，并可选择随 机频闪和脉冲频闪 | 28 | 台 |
| 6 | 烟机 | 1、使用电压:AC110-120V/220-240V,50/60Hz 2、功率 :1500W 3、预热时间:8min 4、烟雾覆盖:2000cuft/min 5、油桶容积:2.5L 6、遥控/手动控制 7、配遥控、线控器 | 2 | 台 |
| 7 | 追光灯 | 1、20R 追光灯是以 20R 灯泡为光源的新型追光灯，有体积小巧，重量轻，方便等等诸多优点。非常适合婚庆、中小型演出、T 台走秀和酒吧使用 换色、光圈大小、频闪等功能可用按键控制。追光人工 控制。适用于小型的娱乐场所演出及小型户内户外婚庆 活动使用。非球面制作 4 道光路 光圈清晰。 2、电压:AC220V~240V 50Hz/60Hz 3、耗电功率:540W 4、灯泡规格:欧司朗 OSRAM SIRIUS HRI 440W 5、颜色:一个彩色转轮 5 种颜色+白光,色温片 3 种颜色 6、控制信号 : 自配 512 信号 7、控制模式:单机模式 8、光学系统:高精密度石英透镜非球面组合（4 道） 9、散热系统:高强度风冷（双风机） 10、光圈效果:光圈大小可调 11、频 闪:1-7 次/秒频闪 12、色温校正:正常 5600k,调高 6000K,调低 3200K 13、光速距离:60-100m 14、光速角度:23 度 15、安全措施:符合各种安全标准,IP20 保护等级,电源线符 合 CE20/22 三级标准,高温自动切断保护装置 16、外壳:铝合金包边 | 1 | 台 |
| 8 | 灯光控制台 | 1、采用功能强大的 Titan 操作系统； 2、酷睿双核 I5-4460CPU 3.2GHz 主频，128GB 固态硬盘， 4G 内存； 3、支持中文菜单、中文灯库及中英文内置程序双显示，且 内置多国语言； 4、内置一个 15.6 寸触摸屏。并可外接一个触摸屏； 5、8 个 DMX512 输出端口，4096 个通道； 6、支持 Artnet 扩展可扩展至 12 个 DMX512 输出口； 7、内置不间断 UPS 电源，支持意外断电保护； 8、10 个宏按键，可编辑任何程序； 9、20 个重放推杆，支持 1000 个虚拟重放； 10、强大的 CMY 或 RGB 调色板； 支持涂鸦式手写命名功能 11、 支持 CITP 协议，可预览服务器或数字灯的内置素材； 12、内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件； 13、内置 Visualiser 可视化舞台模拟软件，支持视频； 14、提供MIDI 时间码控制， 由 MIDI遥控重放按钮或推子； 15、内置像素映射及内置图形发生器； 16、内置 WINAMP 音乐播放器，可通过音乐触发程序； 17、额定电压：110V~220V， 50~60Hz； | 1 | 台 |
| 9 | 信号分配器 | 1、1 路 DMX512 数码输入 2、8 路 DMX512 独立放大驱动输出 3、输入/输出光电隔离 4、信号放大整形功能 5、延长信号传输距离 6、增强数据总线接入设备数量的能力。 | 2 | 台 |
| 10 | 直通电源柜 | 1.供电：三相五线制 AC380V±10％ ，频率 50Hz±5％ . 2.额定功率：36 路×4KW; 每路两个 10A 插头，可适用 于任何负载. 3.过载与短路双重保护高分断空气开关.输入端子或 160A 康尼插。 4.A B C 三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用 | 1 | 台 |
| 三、音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 左、右有源主扩线阵音箱 | 1、类型：倒相式 2、频率响应范围 (- 10 dB) ：100Hz-20kHz ★3、额定功率 (RMS )：300W 中音，300W 高音（提供含CNAS、CMA、ILAC-MRA互认第三方检测报告，报告中体现此项参数） ★4、峰值声压级：130 dB（提供含CNAS、CMA、ILAC-MRA互认第三方检测报告，报告中体现此项参数） 5、指向角度 (H x V)：120° x 16° 6、吊挂角度：0 °, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° ★7、扬声器单元： 中音 : 8 x 2.8”钕磁单元，带冷却模块，0.75 ”音圈 高音：7x 1 ”钕磁单元，带冷却模块，1”音圈（提供含CNAS、CMA、ILAC-MRA互认第三方检测报告，报告中体现此项参数） 8、信号处理： 48 kHz, 24 位 DSP 处理器，延迟:1.1 ms 多波段限幅器, EQ, 过滤 保护：短路，热保护，过流保护 9、控制： On/Off 开关，8 档数字开关控制 (-50,-20,-10-6,-3,-2,-1,0) dB 8 档高频增益匹配旋扭 10、信号输入/输出： XLR 3- pin female line-level input 电源输入/输出： Neutrik PowerCon (Max : 15 A) (最多只能串联 6 只) (220 V : 6 pcs) 11、最大吊挂数量：16 只 12、堆叠/支撑数量： 配合堆叠架可用4 只 配合U 型托架可用 2 只 13、箱体材料/喷漆：12mm 精选多层板，黑色或白色聚脲漆 ★14、提供专业声学软件声场分析报告 | 12 | 只 |
| 2 | 左、右有源线阵低音音箱 | 1、类型：倒相式低音 2、频响范围（-10dB）：52Hz-143Hz ★3、额定功率（RMS)：800W（需提供产品彩页或官网截图） ★4、峰值声压级：129 dB（需提供产品彩页或官网截图） ★5、扬声器单元：2x（6x9 ”）铁氧体单元（需提供产品彩页或官网截图） 6、功放类型：D 类带 SMPS 功放 7、信号输入/输出： XLR 3-pin female line-level input, XLR3- pin male signal link 8、指示灯： 电源指示，信号指示，限幅指示，保护指示 9、DSP：48 kHz, 24 位 DSP 处理器，延迟:1.1 ms 10、信号处理： 音箱 DSP 预设，延迟，EQ：HPF/LPF，参数 EQ（Q，F， 增益），RMS 限制器，峰值限制器，反相，静音，输入 增益 11、保护：短路，热保护，过流保护 12、电源输入/输出： Neutrik PowerCON® (Max : 15 A) (最多只能串联 6 只)(220 V : 6 pcs) 13、箱体材料/喷漆：精选多层板，黑色或白色聚脲漆 ★14、提供专业声学软件声场分析报告。 | 2 | 只 |
| 3 | 线阵吊架 | 定制吊架，4点吊挂，1 :12的安全系数，符合欧盟安全标准。 | 2 | 套 |
| 4 | 有源超低频音箱 | 1、类型：倒相式低音 2、频率响应范围（-10dB）：36Hz-145Hz 3、额定功率（RMS)：800W ★4、峰值声压级 ：132 dB（提供彩页或官网截图佐证，加盖原厂公章） ★5、扬声器单元：1x 12 ” 铁氧体单元，3”音圈（提供彩页或官网截图佐证） 6、功放类型：D 类，SMPS DSP：48 kHz, 24 位 7、 DSP 处理器，延迟： 1.1 ms 8、信号处理： 音箱 DSP 预设，延迟，EQ: HPF/LPF，参数 EQ (Q, F， 增益)，RMS 限制器，峰值限制器，反相，静音，输入增益 控制：数字编码器按钮 9、指示灯： 电源指示，信号指示，限幅指示，保护指示 10、保护：短路，热保护，过流保护 11、信号输入/输出： XLR 3-pin female line-level input, XLR 3-pin male signal link 12、电源输入/输出： Neutrik PowerCON® (Max：15 A) (最多只能串联 6 只)(220 V： 6 pcs) 13、吊挂/ 硬件：2x 两点堆叠系统,M20支撑杆 14、电源要求：100 -120 VA C or 220 -240 VAC 15、箱体材料/喷漆：15 mm 精选多层板，黑色或白色聚脲 漆 | 4 | 只 |
| 5 | 辅助音箱 | 1、类型：12"无源二分频全频音箱 2、频率范围(-6dB)：55Hz-19kHz 3、功率(额定/峰值) (AES)：375W/1500W 4、灵敏度（1W/1M）：97dB 5、最大声压级（1M）：129dB 6、阻抗：8 Ω 7、指向角度（水平×垂直）：90° ×50°, 号角可以旋转 8、低音单元：12"铁氧体单元,3"音圈 9、高音单元：1"铁氧体 PEN 膜压缩单元，1.75"音圈 10、保护：高音保护 11、输入接口： 2×NeutrikNL-4 pins+1/-1input/THRU,pins+2/-2 空接 12、吊挂系统：12 个M8 吊挂点,4×3 孔飞机条 13、箱体材料/喷漆：15mm 精选多层板/聚脲漆 | 2 | 只 |
| 6 | 台唇补声音箱 | 1、频率响应 (-3 dB)：100 Hz - 16 kHz 2、频率响应 (-10 dB)：70 Hz - 20 kHz 3、覆盖范围 (-6 dB) [H x V]：110° x 100° 4、标称阻抗：8 Ω 5、灵敏度 ：96 dB 6、峰值功率：1000 W 7、持续功率：250 W 8、最大声压级：132 dB 9、系统类型：两分频同轴系统 10、分频频点：1.9 kHz 11、换能单元： 同轴单元: LF : 1 x 8"driver (2"voice coil) HF : 1x 1.75"PEN 压缩单元 11、箱体类型：倒向箱体 12、接口：Neutrik speakON® NL4 ; Phoenix connector MSTB 4-pins | 4 | 只 |
| 7 | 有源返送音箱 | 1、频率响应范围 (-3 dB)：65 Hz - 17 kHz 2、频率响应范围 (-10 dB)：60 Hz - 20 kHz 3、覆盖范围 (-6 dB) [H x V]：80° x 80° ★4、最大声压级：129 dB（需提供产品彩页或官网截图） 5、系统类型：两分频同轴系统 6、分频频点：1.4 kHz 7、扬声器单元： 同轴单元 : ★LF : 1 x 12"单元 (3"音圈)（需提供产品彩页或官网截图） HF : 1"压缩高音单元 (1.7"音圈) 8、箱体类型：倒相箱 9、功放模块 功放类型：双通道 D 类功放，带 SMPS 总功率 2：484 W 每通道输出功率：LF : 416 W @ 6.5 Ω HF : 68 W @ 14 Ω 10、保护:短路保护, 过热保护, 过流保护, 过压保护, 多段压限 11、连接:信号输入: 平衡 XLR 3-pin 母头, 或平衡 6.5 mm TRS 接口. 12、信号环出 : 平衡 XLR 3-pin 公头 13、电源输入 : powerCON® 20A 14、电源环出 : powerCON® 20A 15、工作电压：100 VAC - 240 VAC, 50 - 60 Hz 16、线序 Pin N : Neutral Pin L : Conductor Pin E : Ground 17、输入灵敏度：0 dBu 18、DSP：48 kHz/24 bit 带有拓展动态 19、固有延迟 : 1.1 ms 20、处理： 电平, 工厂 EQ 预设 21、用户控制： 电源 : ON/OFF 开关 22、电平 : 8 档旋钮 (-50, -20, -10, -4, -2, 0, +2, +4) ★23、DSP 预设 : 8 档旋钮（需提供产品彩页或官网截图） 24、机械结构 箱体材料：15 mm 精选多层板 25、箱体喷漆：黑色聚脲喷漆 | 4 | 只 |
| 8 | 辅助音箱功放 | 1、输出功率 1 kHz, < 0.05％THD： 8 Ω：2x 800 W 4 Ω：2x 1200 W 2 Ω：2x 1400 W 8 Ω桥接：2000 W 4 Ω桥接：2400 W 2、频率范围(功率带宽+/- 0.1 dB)：20 Hz - 20 kHz 3、相位响应(@ 1 W 20 Hz - 20 kHz)：+ 15 度 4、总谐波失真 1 kHz (20 Hz - 20 kHz)： ≤ 0.05% 5、互调失真 (SMPTE)： ≤ 0.05% 6、阻尼系数 (20 Hz - 500 Hz@ 8 Ω)：550：1 7、串扰 (20 Hz - 20 kHz)：>75 dB 8、增益 (可选)：26 / 29 / 32 dB 9、灵敏度：0.775 / 1.0 / 1.55 V 10、信噪比：106 dB | 1 | 台 |
| 9 | 台唇补声音箱功放 | 1、输出功率 1 kHz, < 0.05％THD： 8 Ω：2x400 W 4 Ω：2x600 W 2 Ω：2x800 W 8 Ω桥接：1000 W 4 Ω桥接：1200 W 2、频率范围(功率带宽+/-0.1dB)：20Hz-20kHz 3、相位响应(@1W20Hz-20kHz)：+15 度 4、总谐波失真 1kHz(20Hz-20kHz)： ≤0.05% 5、互调失真(SMPTE)： ≤0.05% 6、阻尼系数(20Hz-500Hz@8Ω)：450：1 7、串扰(20Hz-20kHz)：>75dB 8、增益(可选)：26/29/32dB 9、灵敏度：0.775/1.0/1.55V 10、信噪比：105dB | 2 | 台 |
| 10 | 数字调音台 | 1、应用于现场扩声和录音棚，多达 40 路输入处理能力 2、采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造 3、内置 32 个经典话放 4、25 条统一延时且相位一致的混音母线 5、支持AES50 网络，最大允许传输 96 个输入和96 个输出 6、40bit 浮点信号处理，开放式的体系结构兼容 96kHz 的 采样频率 ★7、192kHz 的数模/模数转换，提供出色的音频性能（需提供产品彩页或官网截图） ★8、输入处理通道：32 个话筒输入通道（需提供产品彩页或官网截图），8个辅助输入通道，8个效果返回 ★9、输出处理通道：16 个 AUX 通道（需提供产品彩页或官网截图），6 个矩阵，LCR 母线 10、内部效果器 （ 立体声 / 单声道 ）：8 / 16 11、场景文件 （ 场景快照 / 场景快照列表 ）：500 / 100 12、储存点 （ 包括处理参数和推子 ）：100 13、信号处理能力：40 位的浮点处理 14、AID 转换器的动态范围：24 - Bit , 114 dB （ 8 通 道，192 kHz ） 15、DIA 转换器（ 立体声，192 kHz ）：24 - Bit , 120 dB 动态范围 16、话筒放大器的输入接口（ XLR ）：32 个 17、对讲输入接口 （ XLR ）：1 个 18、RCA 输入 / 输出：2 / 2 19、XLR 输出接口：16 20、监听输出 （ XLR / TRS 平衡 ）：2 / 2 21、AUX 输入 / 输出 （ TRS 平衡 ）：6 / 6 22、耳机输出 （ TRS ）：2 （ 立体声 ） 23、数字 AES / EBU 输出，XLR：1 24、AES50 端口 （ KLARKTEKNIK SuperMAC ）：2 25、UL TR ANET P - 16 个人监听连接口（ 无源 ）：1 26、MIDI 输入 / 输出：1 / 1 27、USB 插口 （ 用千音频和数据传输 ）：1 ★28、主显示器：7" TFT 液晶显示器，800×480分辨率，26万色（需提供产品彩页或官网截图） 29、通道液晶屏：128 X 64 分辨率液晶显示器背光，RGB 颜 色 30、工作温度范围：5° C - 40° C （ 41° F - 104° F ） | 1 | 台 |
| 11 | 监听耳机 | 发声原理：动圈耳机 佩戴方式：头戴式 单元直径：40mm 频响范围：15-20000Hz 产品阻抗：47 欧姆 灵敏度：96dB 最大功率：700mW | 1 | 副 |
| 12 | 真分集双通道无线话筒接收机 | 1、一键切换更换使用发射机 2、中控主机可通过 RS485/232 控制接收机 3、干扰预警以及断频分析功能 4、串口通讯以及局域网通讯功能 5、主机显示屏可以设置主机编号并且与发射机同步显示 6、2 个 RJ45 数据联网接口 7、2 个发射机切换按键 8、多台主机进行联网切换发射机 9、调频方式：宽带调频 10、频率范围：780--820 MHz 11、频率调节：1600 个接收频率,可采用 25KHz 步长进行调谐 12、工作带宽：40MHz 13、最大静噪（参考值±38 kHz 偏差）：>102 dB, (A 加权) 14、射频灵敏度： (2.0 μV，12) 15、系统失真（参考值±38 kHz 偏差，1 kHz 调制方式）： 0.3% 总谐波失真 总谐波失真用于测量装置产生多少 16、电流噪音 17、输出阻抗：线路电平小于 30 Ω 18、接收机音频输出电平 ( ±38 kHz 偏差，1 kHz 音调）： XLR 接口（连接至 600 Ω负载）： -24 至+9 dBV（线路） 19、音频响应范围：25-18000HZ | 6 | 台 |
| 13 | 无线话筒腰包发射机 | 1、射频调制方式: 宽带调频 2、频率范围 : 780--820 MHz 3、频率调节 : 1600 个接收频率, 4、可采用 25KHz步长进行调谐 可更换拾音头（咪头） 5、工作带宽 : 40MHz 6、可更换 SMA 接口外置天线 7、幻象电源输出：10V 8、控制音静噪：导频控制音 9、通讯加密：128 位编码加密 10、射频功率输出：30mW (最大值) 11、电池要求：3V AA 电池 2 节 | 4 | 只 |
| 14 | 头戴式话筒 | 传感器类型 : 电容 拾音模式 : 心形 频率响应自 : 30 HZ 频率响应至 : 18 KHZ 灵敏度 (DBV/PA) : -54 DBV/PA 等效自噪 : 45 DB(A) 声压 : WIRED : 125 DB WIRELESS : 130 DB | 4 | 个 |
| 15 | 无线话筒手持发射机 | 射频调制方式: 宽带调频 频率范围 : 780--820 MHz 频率调节 : 1600 个接收频率,可采用 25KHz步长进行调谐 可更换拾音头（咪头） 工作带宽 : 40MHz 幻象电源输出：10V 控制音静噪：导频控制音 通讯加密：128 位编码加密 射频功率输出：30mW (最大值) 电池要求：3V AA 电池 2 节 | 8 | 支 |
| 16 | 宽频天线信号分配器主机 | 电源要求：12VDC 电源输出：12VDC 输出电流：最大 2A 分配器通道：二进十六出 射频连接器类型：BNC 阻抗：50 Ω 天线供电：12V（最大电流 200mA） 工作频率范围：450MHz~960MHz 输出通道隔离度：20dB（典型） 分配器增益：0dB±3dB 分配器噪声系数：小于 2.5dB 分配器输出三阶交调：优于+39dBm 分配器输入输出驻波：小于 1.5 工作温度：-20℃~+85℃ 功耗：小于 20W | 3 | 套 |
| 17 | 有源宽频指向性天线 | 低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失 可与无线接收和天线分配系统兼容，能够提供 10 -15 伏直流偏压 可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上 四档位增益选择开关 高质量、高可靠性和性能 接头类型 : BNC, 插孔 阻抗 : 50 Ω 电源要求 : 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 接收模式(3 dB 波束宽度) : 70 角度 三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 天线增益 (在轴) : 7.5 dBi 信号增益 ±1 dB : 可切换 Active: +12 dB, +6 dB | 2 | 块 |
| 18 | 一拖四无线方管话筒 | 采用 UHF 四通道多频道设计,运用高精度锁相环频率合 成 PLL 技术,传输更稳定 ; 主机采用 1.8 寸 TFT 彩色显示屏，4 个通道频道号，频 率,电量,音量,音频电平一目了然； 主机内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭 ; 主机内置 4 种 EQ 模式:分直通，低切，高切，用户，用 户模式可以通过主机面板按键自由灵活调节 13 段 EQ 增 益，适配更多场合使用 ; 主机采用真分集接收技术，CPU 自动选择最优接收单元 保证接收到稳定信号预防断频 ; 话筒面板采用简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，优 质锌铝合金面板经 18 道工序打磨而成 ; 话筒面板带有 2.8 寸 TFT 彩色显示屏，可显示发言计时、 发射频率、连接信号、通道、电池电量等信息（需提供产品彩页或官网截图）; 采用动态随机 ID,杜绝串频,接收机只接收最后一次对频的发射机 ; 主机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用 的安装效率 ; 话筒带发言灯，可显示发言、关闭状态 ; 发言开关按键带透光发言指示,发言时常亮,关闭发言 时熄灭 ; 话筒使用 3000mAH 锂离子电池，可以连续工作 16 小时 ; 话筒单元可进行高低发射功率调节，根据实际使用情况 选择,可延长电池续航时长 ; 话筒单元可以进行自动关机时长设置(1-8 小时)，设置 后可在未发言状态下根据设置自动关机,延长电池续航 及使用寿命 ; 使用无线对频方式，无需话筒单元对准主机红外发射口 也能进行对频 ; 使用无声轻触开关,有效避免开关噪声 ; 音头:14MM 镀金电容音头 5% 频率响应:20-20,000Hz 频率范围:640-690MHz 调制方式:宽带 FM 频道数:200 频道 信噪比:>80dB 总谐波失真: <0.05% 灵敏度:-46 dBV/Pa 待机: <50mA@3.7V 发射功率 :10dBm 话筒方杆长度:220mm 信号覆盖范围:80m | 2 | 套 |
| 19 | 合唱话筒 | 换能器类型：背极式电容 频率响应：20-20kHz 指向性：心型 灵敏度：6mV/Pa(-44dB)+/-3dB at 1kHz 等效噪声：18dB A 声压级：138dB 1kHz at 1% T.H.D. 信噪比：>75dB 动态范围：120dB 输出阻抗：2002 工作电压：12-48V幻象电源 接口类型：XLR 三针卡农公 | 4 | 只 |
| 20 | 合唱话筒支架 | 高度：1100 -1700 mm | 4 | 支 |
| 四、视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸辅助电视机 | 98 英寸电视机 HDMI 接口数量：3 个 分辨率：3840*2160 存储容量：4GB+128GB | 2 | 台 |
| 2 | 定制固定支架 | 定制配套支架 | 2 | 个 |
| 3 | 85寸辅助电视机 | 85 寸液晶电视机,4K HDMI 接口数量：3 个 存储容量：2GB+32GB | 4 | 台 |
| 4 | 电动旋转支架 | 适用 40-100 英寸，90 英寸内右 90 度旋转 | 4 | 副 |
| 5 | 高清延长器 | 200 米/1080P/60Hz RJ45-HDMI | 6 | 对 |
| 五、智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音视频智控平台 | ★1、具有音频控制性能，音频处理器支持 8 路模拟音频输入，支持 48V 幻象电源供电，可接驳任意类型的话筒 或音源，8 路模拟音频输出连接有源音箱或功放，强大的音频处理能力。（提供带CMA标识的检测报告复印件针对此项参数的佐证） ★2、具有视频矩阵模块： 4*4HDMI接口的视频矩阵，每 路支持 4K@60Hz 分辨率、HDMI2.0、EDID 管理和可擦写、 支持 HDCP 解析。矩阵支持音频解码功能，独立的 1 路 LINE 和 1 路 SPDIF 音频输出。（提供带CMA标识的检测报告复印件针对此项参数的佐证） 3、具有视频编码功能模块，1 路高清HDMI信号输入接 口和 1 路 LINE 音频输入，支持 UDP、RTMP、RTSP、HTTP:TS 等主流的输协议的流媒体服务器，可实现对各种网络视 频流的实时传输与监视，实现可视化视频控制和视频云 直播功能。 4、内置音视频播放器，1 路高清HDMI信号输出，支持 网络视频流解码功能，服务器媒体文件播放。 ★5、具有插卡式扩展舞台灯光模块：符合 DMX-512/1990 国际标准协议, 兼容 ART-NET 协议 V1.4 版本；4 路 DMX 512 插卡式输出输入回路， 内置隔离电源和 4 个独立的 DMX 光电隔离口，驱动能力增大 1 倍；每个 DMX 512 回 路可任意配置为输入或输出端口：如 4 路输出、2 路输 入 2 路输出、 1 路输入 3 路输出等，1 进 3 出无需再配 置额外的灯光放大器。 支持内置软件调光台现场调光、灯光录制、灯光播放、 触发功能。（提供带CMA标识的检测报告复印件针对此项参数的佐证） 6、具有物联网控制性能：内置无线路由网络管理功能， 1 个 10M/100M/1000M 自适应网络数据交换接口，速率： 100Base-TX：148810pps/端口，设有专用接口状态指示 区域，指示接口连接状态。1 个无线WIFI接口，支持连接外置磁吸式 WIFI 天线。具备网络、智联节点、RS232、 RS485、干触点、红外等多种控制方式。 7、具有电源管理性能，8 路可编程电源时序管理输出端 口，其中 6 路用于外部设备供电如话筒、功放、周边等,2 路强电可直接控制投影机电源、投影幕电机升降。 8、操作系统硬件规格，ITX 主板、四核 2.0G 处理器， 4G 运行内存，128GSSD 读写磁盘，1 个 8，1024×600 分 辩率 16:9 高清触摸显示屏， 内置高效毫秒级自动转换 UPS 电源系统，意外断电时可自动对服务器进行数据保 存和关闭系统，避免对系统服务器的数据损坏及物理损坏。 9、使用方可自主编辑使用场景，根据实际使用需求，任意设置现场的音频、视频、灯光、物联设备等系统的 参数，保存为对应的如“直播 ”“录播 ”“远程会议 ” “本地会议 ”“观影模式 ”等使用场景，方便二次直接 使用，不需频繁调整个各系统参数效果，一键实现场景 切换。 10、视频接口：5 个 HDMI 视频输出口，5 个 HDMI 视频 输入口。 11、电源接口：6+2 个可编程万能电源插座接口。 ★12、中控接口：4 个 RS-232 串行控制口，4 个 RS-485 中 控接口，4 路 220V 5A 强电控制接口，4 路红外控制接口。（提供带CMA标识的检测报告复印件针对此项参数的佐证） 13、其他接口：2 个 USB 接口，1 个 RJ45 网口，1 个 WIFI 接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 插卡式会议灯控模组 | 灯光接口：4 个 DMX512（1 进 3 出）接口。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线控制平板 | 11 英寸/8+256GB/WIFI | 1 | 台 |
| 4 | 8口交换机 | 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 支持 MAC 地址自学习；支持全双工工作模式 桌面型塑壳壳体，即插即用，无需管理 | 1 | 台 |
| 5 | 电源时序器 | 1、采用双面板+SMT 表面贴片工艺，高品质继电器，紫铜输 出万能插座，确保产品超高品质。 2、8 路电源时序控制，每路延时 1 秒。可设置成 3 秒 5 秒 等。 3、整机容量 50A，进线采用符合 CCC 要求的4 平方 RVV 软 电缆， 内部设计保留 20%电流余量。 4、每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型 插头。 MCU 控制的智能化设计，具有标准 RS232（RS232 控制可升级为 RS485 控制）串口控制功能，可设置 255 个ID 地址，最大可支持 255台同时使用，适合于大规模集中控制。 5、具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. | 4 | 台 |
| 六、辅材 |  |  |  |  |
| 2 | 机柜 | 600*600*2055mm | 2 | 个 |
| 3 | 多媒体插座 | 定制接口 | 4 | 个 |
| 4 | 返听地插 | 定制接口 | 4 | 个 |
| 5 | 灯光控制线 | DMX512 | 1500 | 米 |
| 6 | 音频线 | RVVPSN2*0.37 | 900 | 米 |
| 7 | 音箱线 | EVJV2*2.0mm² | 300 | 米 |
| 8 | 电源线 | ZR-RVV2*2.5 | 1500 | 米 |
| 9 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5 | 800 | 米 |
| 10 | 网线 | 6 类网线 | 1 | 箱 |
| 11 | 钢丝绳 | 抗拉强度达 196Mpa，6×19+NF,破断拉力不小于 11.7KN | 200 | 米 |
| 12 | 接插件 | XLR 插头、TRS 插头、TS 插头、Speakon 插头等 | 1 | 批 |
| 13 | 灯钩保险链 | 灯钩保险链，配套 | 154 | 套 |
| 14 | 金属桥架 | 300*100 | 200 | 米 |
| 15 | 镀锌穿线管 | JDG25，1.0mm 厚 | 400 | 米 |
| 16 | 辅材 | 定制成品线、标签、扎带等 | 1 | 批 |

注：

1、本采购项目的核心产品为： 有源阵列音箱；

2、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；

3、上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

4、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

（此项符合性在报价文件中进行评审）

5、▲本项目项目负责人必须实行驻场管理。即施工期间项目负责人必须全程到场进行项目管理。如有特殊情况需要请假的，必须征得采购人或监理人同意，并做好书面请假手续。总到场率不得少于80%。否则采购人有权按照合同总金额的5%作为违约金予以扣除。情节严重的，视为虚假应标，采购人有权上报监管部门按虚假应标处理。

6、▲项目技术负责人与实施人员须为投标人正式员工，投标时提供项目实施人员清单及投标截止时间前3个月内任意1个月的社保证明，且必须为实际参与施工的团队成员。因特殊情况需要更换的，更换的人员技术能力应不低于原人员，进场施工前应与采购人报备，但更换的成员数量不得超过总人数的10%。否则视为虚假应标。

7、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

三、产品参数相关的★条款

| 序号 | 名称 | ★条款 |
| --- | --- | --- |
| 二、灯光系统 |  |  |
| 1 | 4、四合一电脑灯 | ★4、造型：1 个造型盘，造型可双向 360 °无极旋转（提供公开发行的彩页资料复印件或官网资料针对此项参数的佐证） |
| 2 |  | ★7、出光角度： 光束、图案效果 : 不少于9倍变焦范围 染色效果 : 不少于8倍变焦范围（提供公开发行的彩页资料复印件或官网资料针对此项参数的佐证） |
| 3 |  | ★10、噪音 : 标准模式和剧院模式可选（标准模式≤45dB/ 剧院模式≤40dB）,智能自动风机调控。（提供公开发行的彩页资料复印件或官网资料或检测报告针对此项参数的佐证） |
| 三、音频系统 |  |  |
| 4 | 1、左、右有源主扩线阵音箱 | ★3、额定功率 (RMS )：300W 中音，300W 高音（提供含CNAS、CMA、ILAC-MRA互认第三方检测报告，报告中体现此项参数） |
| 5 |  | ★4、峰值声压级：130 dB（提供含CNAS、CMA、ILAC-MRA互认第三方检测报告，报告中体现此项参数） |
| 6 |  | ★7、扬声器单元： 中音 : 8 x 2.8”钕磁单元，带冷却模块，0.75 ”音圈 高音：7x 1 ”钕磁单元，带冷却模块，1”音圈（提供含CNAS、CMA、ILAC-MRA互认第三方检测报告，报告中体现此项参数） |
| 7 |  | ★14、提供专业声学软件声场分析报告 |
| 8 | 2、左、右有源线阵低音音箱 | ★3、额定功率（RMS)：800W（需提供产品彩页或官网截图） |
| 9 |  | ★4、峰值声压级：129 dB（需提供产品彩页或官网截图） |
| 10 |  | ★5、扬声器单元：2x（6x9 ”）铁氧体单元（需提供产品彩页或官网截图） |
| 11 |  | ★14、提供专业声学软件声场分析报告。 |
| 12 | 4、有源超低频音箱 | ★4、峰值声压级 ：132 dB（提供彩页或官网截图佐证，加盖原厂公章） |
| 13 |  | ★5、扬声器单元：1x 12 ” 铁氧体单元，3”音圈（提供彩页或官网截图佐证） |
| 14 | 7、有源返送音箱 | ★4、最大声压级：129 dB（需提供产品彩页或官网截图） |
| 15 |  | 7、扬声器单元： 同轴单元 : ★LF : 1 x 12"单元 (3"音圈)（需提供产品彩页或官网截图） |
| 16 |  | ★23、DSP 预设 : 8 档旋钮（需提供产品彩页或官网截图） |
| 17 | 10、数字调音台 | ★7、192kHz 的数模/模数转换，提供出色的音频性能（需提供产品彩页或官网截图） |
| 18 |  | ★8、输入处理通道：32 个话筒输入通道（需提供产品彩页或官网截图），8个辅助输入通道，8个效果返回 |
| 19 |  | ★9、输出处理通道：16 个 AUX 通道（需提供产品彩页或官网截图），6 个矩阵，LCR 母线 |
| 20 |  | ★28、主显示器：7" TFT 液晶显示器，800×480分辨率，26万色（需提供产品彩页或官网截图） |
| 五、智能控制系统 |  |  |
| 21 | 5、音视频智控平台 | ★1、具有音频控制性能，音频处理器支持 8 路模拟音频输入，支持 48V 幻象电源供电，可接驳任意类型的话筒 或音源，8 路模拟音频输出连接有源音箱或功放，强大的音频处理能力。（提供带CMA标识的检测报告复印件针对此项参数的佐证） |
| 22 |  | ★2、具有视频矩阵模块： 4*4HDMI接口的视频矩阵，每 路支持 4K@60Hz 分辨率、HDMI2.0、EDID 管理和可擦写、 支持 HDCP 解析。矩阵支持音频解码功能，独立的 1 路 LINE 和 1 路 SPDIF 音频输出。（提供带CMA标识的检测报告复印件针对此项参数的佐证） |
| 23 |  | ★5、具有插卡式扩展舞台灯光模块：符合 DMX-512/1990 国际标准协议, 兼容 ART-NET 协议 V1.4 版本；4 路 DMX 512 插卡式输出输入回路， 内置隔离电源和 4 个独立的 DMX 光电隔离口，驱动能力增大 1 倍；每个 DMX 512 回 路可任意配置为输入或输出端口：如 4 路输出、2 路输 入 2 路输出、 1 路输入 3 路输出等，1 进 3 出无需再配 置额外的灯光放大器。 支持内置软件调光台现场调光、灯光录制、灯光播放、 触发功能。（提供带CMA标识的检测报告复印件针对此项参数的佐证） |
| 24 |  | ★12、中控接口：4 个 RS-232 串行控制口，4 个 RS-485 中 控接口，4 路 220V 5A 强电控制接口，4 路红外控制接口。（提供带CMA标识的检测报告复印件针对此项参数的佐证） |

四、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本项目属交钥匙工程；

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

五、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.	售后服务。

六、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、保修期：所以设备均不少于5年免费质保期（投标人可提供更优惠的质保期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

七、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市白水洋中学食堂改扩建工程大型多功能学术报告厅项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目招标代理服务费根据中标价1.5%计取，由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后9个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式并在政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

1.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定向本项目监管机构临海市财政局以书面形式邮寄方式进行投诉，联系地址：临海市巾山东路112号，联系部门：政府采购监管科，监督、投诉联系电话：0576-85188034。

2.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（此项符合性在报价文件中进行评审）

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在招标文件格式指定页面无法定代表人盖章或签字、未在招标文件格式指定页面盖公章、在招标文件格式指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效:

1.不同供应商的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的;

2.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的;

3.不同供应商的投标文件的内容存在3处(含)以上错误一致的;

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的、《报价明细表》中工程量少于招标文件中提供的工程量数量的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购单位签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供银行工资流水）、奖金（包括年终奖，提供银行工资流水）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术响应情况 | 招标需求中共有24项标★的重要指标，每项指标符合得1分，共24分。（有要求提供功能截图或检测报告的，投标人按要求提供，不提供或未按要求提供的视为负偏离） | 24 |
| 2 | 机械系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。 符合或优于招标文件要求的得1分；基本符合招标文件要求，负偏离数量≦3个的得0分 投标文件中提供技术响应表，详细列明各条参数的响应情况，以方便评审。 | 1 |
| 3 | 灯光系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。 符合或优于招标文件要求的得4分；基本符合招标文件要求，负偏离数量≦3个的得2分；负偏离数量4-6个的得1分；负偏离数量≧7个的不得分。 投标文件中提供技术响应表，详细列明各条参数的响应情况，以方便评审。 | 4 |
| 4 | 音响系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。 符合或优于招标文件要求的得5分；基本符合招标文件要求，负偏离数量≦3个的得3分；负偏离数量4-6个的得1分；负偏离数量≧7个的不得分。 投标文件中提供技术响应表，详细列明各条参数的响应情况，以方便评审。 | 5 |
| 5 | 视频系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。 符合或优于招标文件要求的得2分；基本符合招标文件要求，负偏离数量≦3个的得1分；负偏离数量≧4个的不得分。 投标文件中提供技术响应表，详细列明各条参数的响应情况，以方便评审。 | 2 |
| 6 | 智能控制系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度等进行打分。 符合或优于招标文件要求的得2分；基本符合招标文件要求，负偏离数量≦3个的得1分；负偏离数量≧4个的不得分。 投标文件中提供技术响应表，详细列明各条参数的响应情况，以方便评审。 | 2 |
| 7 | 图纸 | 投标人根据现场勘察投标时需提供本项目施工图及整体效果图（0-2分）。 | 2 |
| 8 | 投标人综合实力 | 1、投标人具有质量管理、环境管理体、职业健康安全管理体系认证证书的得 2 分。 2.具备信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书得3分，提供1个得1分，不提供不得分。 3.投标人具有音视频系统集成企业能力等级资质证书、建筑智能化设计施工能力等级资质证书，得1分 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，1-2项同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 6 |
| 9 | 投标人项目人员 | 项目负责人 根据拟派项目负责人，具备音视频系统工程项目经理、智能化系统工程师；每具备一种得1分，最高得2分。 | 2 |
|  |  | 技术负责人 根据拟派技术负责人（须为实际施工人员），具备音视频工程师、灯光音响工程师；每具备一种得1分，最高得2分。 | 2 |
|  |  | 项目实施团队 拟派团队成员须为实际施工人员，团队成员具有舞台智能控制技术工程师 、舞台灯光工程师、舞台音响工程师、综合布线工程师、现场管理工程师；每具备一种得1分，最高得5分。（一人一证（不含项目负责人，技术负责人），若人员重复或者同类证书则不重复计分）。 | 5 |
|  |  | 备注： 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 3、同时上述人员还需提供下面任一网站的证书查询截图：中国人事考试网站、工业和信息化部教育与考试中心网站、中国信息安全评测中心网站、中国通信工业协会网站、全国专业技术人员职业资格证书查询验证系统、国家职业资格证书全国查询系统、全国人力资源和社会保障政务服务平台（全国职称信息查询）。如无法提供上述网站证书查询截图的，需提供该发证单位有权颁发上述证书的相关文件资料或上述人员报名、考试、评审上述证书的相关资料，供评标委员会在评审时判断证书的合规性，如未提供上述任何资料造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的投标截止时间前3个月内任意1个月的社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），无社保的退休人员须提供与投标人签订的劳动合同，未按上述规定提供资料的不得分 |  |
| 10 | 工程实施方案 | 智能设备实施方案：由评标委员会对投标人的施工组织、实施计划、设备采购方案、成品保护方案、实施人员安排、安装调试方案、培训方案等进行打分（0-2分） 基础配套工程实施方案：由评标委员会对投标人的施工组织、进度计划安排、安全保障措施、质量保证措施、材料采购计划、实施人员安排等进行打分（0-3分） | 5 |
| 11 | 售后服务 | 售后服务方案：根据投标人本地化服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作履历、岗位证书等）0-3分。 | 3 |
| 12 | 样品演示 | 提供有源阵列音箱两只，有源超低频音箱一只演示，演示配套设备自行准备（样品不全不得分）； 音响产品演示： 1、 具备多级数码调试：方便及时进行组合安装，吊装组合角度便捷性演示及系统调试，得1分，无此功能不得分； 2、全频、超低音为有源音箱，都有独立的电源和DSP控制，其中一只音箱出问题，不影响整体使用，得1分。 3、 防啸叫演示：根据现场演示音响系统防啸叫能力（根据现场演示：15cm内不啸叫得3分，50cm内不啸叫得1分，超过如上距离的得0分）； 4、 进行语言、乐器、歌曲等播放演示（根据现场演示：好的得2分，较好的得1分，一般的得0分） 说明： 1、本次样品演示通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示或投标人也可以到评标现场进行演示。线上视频演示为投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。 “政采云视频讲标系统”评委可以看见和听见投标人的画面和声音，投标人只能听见的评委的声音，看不见评委的画面。政采云视频讲标系统目前不支持手机端。 2、线上演示（讲标）时投标人通过视频方式按照招标文件中的评分标准，详细向评标委员会进行介绍和演示。每家演示时间不超过30分钟，请各投标人提前予以模拟演示准备，以免开标时由于各种情况而造成线上视频演示不顺畅而影响得分。同时也欢迎投标人以更丰富的线上视频演示设备、方法来达到更加优质的演示效果。 同时投标人也可以登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----点击桌面共享按钮，将自己的电脑共享到“政采云视频讲标系统”里来达到更加优质的演示效果。具体操作指南在《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商—2020年10月版》P34-P38页。 | 7 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术响应情况 | 26 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 机械系统 | 1 |  | / | / |
| 3 | 灯光系统 | 4 |  | / | / |
| 4 | 音响系统 | 5 |  | / | / |
| 5 | 视频系统 | 2 |  | / | / |
| 6 | 智能控制系统 | 2 |  | / | / |
| 7 | 图纸 | 2 |  | / | / |
| 8 | 投标人综合实力 | 6 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 9 | 投标人项目人员 | 9 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 10 | 工程实施方案 | 5 |  | / | / |
| 11 | 售后服务 | 3 |  | / | / |
| 12 | 样品演示 | 7 |  | / | / |
| 合计 |  | 70分 |  | / | / |

- 第五章  合同主要条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （采购人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（采购人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                         的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历表格式：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲供货期 | 与装修工程同步。 |  |  |  |
| 2 | 其他要求 | 5、▲本项目项目负责人必须实行驻场管理。即施工期间项目负责人必须全程到场进行项目管理。如有特殊情况需要请假的，必须征得采购人或监理人同意，并做好书面请假手续。总到场率不得少于80%。否则采购人有权按照合同总金额的5%作为违约金予以扣除。情节严重的，视为虚假应标，采购人有权上报监管部门按虚假应标处理。 |  |  |  |
| 3 | 其他要求 | 6、▲项目技术负责人与实施人员须为投标人正式员工，投标时提供项目实施人员清单及投标截止时间前3个月内任意1个月的社保证明，且必须为实际参与施工的团队成员。因特殊情况需要更换的，更换的人员技术能力应不低于原人员，进场施工前应与采购人报备，但更换的成员数量不得超过总人数的10%。否则视为虚假应标。 |  |  |  |
| 4 | ▲保修期 | 所以设备均不少于5年免费质保期（投标人可提供更优惠的质保期）。 |  |  |  |
| 5 | ▲投标有效期： | 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |  |  |  |
| 6 | ▲付款方式： | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果在本表格中--投标人的应标情况栏中仅填写响应或完全响应等文字而不列出具体的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

货物类：投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

16.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

温馨提醒：

1、投标人请将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写齐全，《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

2、投标人请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号文件）要求，将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写正确，《中小企业声明函》中填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

填表说明：

1、“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的（采购清单）中的名称，标的应逐项填写齐全。标的分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。

（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、投标人应当按照采购文件中明确的采购标的所属行业的划分标准来评判制造商的企业规模类型（大型、中型、小型、微型企业），而非按照制造商自身经营范围所属行业的划分标准来评判制造商的企业规模类型。

5、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

6、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在中标结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。

7、鼓励投标人在投标时一并提供对货物制造商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

8、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日