临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海科创中心物业管理服务采购

项目编号：临采2023-（GK）058

采购单位：浙江临海经济开发区管理委员会

集中采购机构：临海市政府采购中心

二0二三年十月

目    录

第一章	投标邀请	3

第二章	招标需求	7

第三章 投标人须知	11

第四章 评标办法及评分标准	21

第五章 合同主要条款	24

第六章 投标文件格式	28

一、资格响应文件格式	28

二、商务技术文件格式	29

三、报价文件格式	38

# 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受浙江临海经济开发区管理委员会委托，现就临海科创中心物业管理服务采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海科创中心物业管理服务采购

采购单位：浙江临海经济开发区管理委员会

采购规模及内容概述：临海科创中心物业管理服务采购。

采购预算：180万元/年，540万元/3年。

采购组织类型：集中采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲服务期：3年，具体起讫日期以合同签订时间为准。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2023年11月14日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2023年11月14日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2023年11月14日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼1号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司对面）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

（1）采购人信息

名称：浙江临海经济开发区管理委员会

地址：浙江省临海大道695号

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式：1375762247

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：1375762247

（2）采购代理机构信息

名 称：临海市政府采购中心

地址: 临海市巾山中路18号（移动公司对面）

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式：0576-85280205

质疑联系人：蒋先生

质疑联系方式：0576-85280268

电子邮箱:lhzb.gov.cn@163.com

（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局

地 址：临海市巾山东路112号

联系人：政府采购监管科

联系电话：0576-85188034

（4）政采云平台信息

联系电话：95763

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 朱菲菲 | 13732333886 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 3.8%起 | 金寅姿 | 13575826932 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 3.65%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 3.85%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9%起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85%起 | 吴静静 | 13606680050 |
| 15 | 民生银行 | 3.85%起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

第二章   招标需求

临海科创中心位于临海大道695号、洛河公园西侧，建筑总面积32714.47平方米，建筑层高22层，地上建筑面积约为28941.61平方米，地下建筑面积3772.86平方米，地下停车位106个。

第一节 安保服务管理

一、安全防范管理服务方案

（一）总体管理思路——动态管理

即在岗位的安排上采用固定岗与流动岗相结合的设置，对本项目实行全天候动态监控管理；在防范策略上与当地的治安组织联防联治，发挥规模优势；强调全员参与管理，每位员工都担当起安全防范的义务，从而建立起“快速反应，快速支援”的体系。

（二）具体安全防范管理方案

1、建立一支高素质的秩序维护队伍：秩序维护人员上岗前须经过准军事化培训。管理人员需在公司工作满半年以上，且素质佳，业务精。

2、加强秩序维护员的培训工作，经常进行治安法规及物业管理专业理论、消防技能、高层救护的学习。

3、安全防范侧重点分布：在前期管理中，主要以人防为主，技防为辅。安全防范对象主要针对外来可疑人员及现场外来维修、维保人员。这一时期的工作重点主要是制止违章和破坏公共设施的行为，保障业主的财产安全。

在正常使用期，安全防范逐步转向人防、物防、技防相结合，着重体现技防的威力，安全防范的对象主要是人员、车辆、消防及公共秩序。

4、安全防范突出重点：根据本项目的实际情况，制定本项目重点区域安防措施。

5、监控中心实行24小时值班制度，监控中心人员发现异常情况立即联系相关负责人进行处理，并做好相关记录工作。

6、制定本项目的紧急情况处理预案：诸如消防火警、电梯困人、水浸、被盗、停电、台风、地震、打架斗殴等突发事件或紧急情况出现时，能在最短的时间内组织力量进行处理，我们将制定一系列预案进行演练，让各部门及每位员工都能按步骤、有条不紊地运作，从而达到最有效的处理。例如：消防火警处理预案内容包括现场指挥程序、初期火警处理程序、报告报警程序、疏散抢救程序、组织灭火程序、安全警戒程序、医疗救护程序、善后工作程序、事故调查程序。

（三）针对不同时间段的安全防范方案

1、工作时间开放管理

（1）办公楼在工作时间开放式管理，但同时加强监控和巡逻安全防范力度。

（2）对大件物品由业主自己确定放行权限，安全防范根据业主的放行权限对大件物品进出进行管理。

2、休息时间封闭管理

（1）办公楼夜间和双休日提高安全防范级别，对进入大楼的人员（包括业主）都进行登记，大件物品运出需要经业主确认后放行。

二、地下停车管理服务方案

秩序维护部负责道路及停车场的交通维护和机动车与非机动车的停泊管理，做到车辆行驶有序，道路交通畅通。

（一）地下停车库的管理

地下车位，全部实行闭路监控和人员巡逻控制相结合，确保地下停车场的每辆汽车安全。

1、停车管理实行刷卡进出，对进出车辆进行登记，保证有序停车。

2、地下停车位主要部位设有摄像头及各种交通标志。

3、监控中心用智能化设备，对车辆进出、停放情况进行跟踪监视；用停车场各点摄像监控管理车辆停放、人员进出。

（二）地面停车位的管理

1、划出交通循环通道，并在上下班等高峰期安排专人指挥车辆行驶及疏导。

2、车管人员对项目重要客户熟悉率达100%，掌握交通、被盗、被损事故的处理方法。

3、车辆在地面临时停车时，秩序维护员在司机离开前，须绕车辆仔细检查一圈，检查车灯、车轮、车身、车标志是否完好；如有问题，向司机提醒，并做好详细记录。

4、巡逻人员每隔一段时间对停放车辆进行巡查一次，发现可疑情况及时与管理处和车主联系。

5、禁止运载易燃、易爆危险品及漏油或发生故障的车辆进入停泊。

6、车辆引导措施

（1）引导车辆泊位时，秩序维护员应站在车的两侧，不能站在车的正面，以防倒车时被撞。

（2）秩序维护员指挥泊位时的手势要让司机能够看到，泊放的位置应在停车位正中，不可跨位停放，以免影响相邻车辆的正常出入及造成车辆相互碰撞。

三、警示标志管理服务措施

根据设置的交通组织和流向，在路口和主要道路完善各种交通警示、提示和指示等标牌，并定期进行维护保养及更新，以引导进入的车辆按规定的线路行驶，减少交通事故的发生。

警示标志一般分为警示、指示、引导和提示等类型。警示类标识有：限速、限高、限时、不可靠近等；指示类标识有：门牌号、楼层号及物业配套设施等；引导类标识有：紧急出口、行车路线、道路方向指示；提示类标识有：小心地滑、注意安全、闲人莫入等。

四、智能化监控系统管理服务方案

（一）摄像监控系统的维护

1、维护内容：系统外观，前端、终端传输线路，巡查记录，软件等。

2、维护方式分为：每天检查，阶段检查和临时抽查。

3、制订摄像监控系统的维护计划，按照计划进行维护。

（二）报警系统的管理维护

报警系统设置在本项目各大楼各个点位，对报警信息非常灵敏，如果没有严格管理反而会麻弊防范意识。

1、每天有人员进行有效性检测，故障不过夜。

2、监控员一旦发现报警必须派员在5分钟内赶到现场，并在四周一定范围搜索。

3、为减少误报，定期对报警器进行清洁、校正。

第二节 环境卫生管理服务

一、保洁方案

为了充分体现大楼环境卫生品质，对公共部位的进行清洁、保养、垃圾的收集、清运，达到环卫设施齐全，实行标准化清扫保洁，垃圾日清，按计划消毒、灭鼠、灭虫。

二、环境卫生的保洁范围

（一）室外和屋顶

1、室外公共通道：地下车库入口汽车道、人行道、消防通道、标识牌等；

2、室外道路：管理区域范围内道路；

3、室外绿地：管理范围内（含与临海大道、西洛河路交界处）草坪、花坛、树丛、草坪灯、宣传牌、雕塑、栏杆等；

4、排水沟：排水沟内垃圾；

5、地下雨、污水管井疏通，窨井内垃圾；

6、垃圾房：垃圾房四壁、垃圾房门、垃圾桶、垃圾车。

（二）公用设施设备

标识牌、物品、管道、路灯、地面、墙面、消防箱、阀门、排水沟、集水井等。

（三）其他

1、各楼层公共区域（大厅、走廊过道、楼梯间、公共卫生间、洗手间）

2、四层众创空间、咖啡吧、路演室、多功能厅、健身房

4、五层会议室

5、七层人才服务大厅、开放式洽谈区

6、二十层多功能会议室

7、清理乱堆放物品、清理乱涂写、乱张贴等现象；

8、绿化（盆景）残枝枯叶，盆景内卫生；

9、四害消除工作；

10、化粪池清掏。

三、保洁具体操作办法

（一）大厅保洁办法

【操作程序】

① 每天早上、中午两次重点清理大厅，平时每小时清洁一次，重点清理地面及电梯内垃圾杂物；

② 用扫帚清扫大厅及门口脚垫、台阶；

③ 清倒不锈钢垃圾桶，洗净后放回原处；

④ 用尘拖或拖把清除大厅地面尘土和污迹；

⑤ 用干抹布和不锈钢油轻抹不锈钢制品，包括：告示牌、电梯厅门、轿厢内壁等；

⑥ 用湿抹布拧干后，擦抹大厅门窗框，防火门消防栓柜、指示牌等；

⑦ 用干净抹布擦拭玻璃门上手印等，每周用玻璃工具刮一次；

⑧ 出入口的台阶每周清洗一次；

⑨ 每月擦拭风口、灯栅、指示牌一次；

【质量标准】

① 地面无烟头、纸屑、果皮等杂物，无污渍，大理石地面、墙身、花岗石地面有光泽；

② 公共设施表面用纸巾擦拭无明显灰尘；

③ 不锈钢表面光亮无污迹；

④ 玻璃门无水迹、手印、污迹；

⑤ 天棚、风口目视无污迹、灰尘。

【注意事项】

① 擦拭电器开关、灯具要用干毛巾以防触电；

②拖地时，不要拖到电梯门上，时间长后电梯门下边缘会被腐蚀。

（二）楼层公共区域保洁办法

【操作程序】

① 每天早上、中午两次重点清理公共区域，平时平均每小时清洁一次，重点清理地面垃圾杂物；

② 用扫帚清扫大厅及门口脚垫、台阶；

③ 清倒圾桶筒，清理干净后放回原处；

④ 用尘拖或拖把清除大厅地面尘土和污迹；

⑤ 用干抹布和不锈钢油轻抹不锈钢制品，如告示牌等；

⑥ 用湿抹布拧干后，擦抹门窗边框，消防栓柜、指示牌等；

⑦ 用干净抹布擦拭玻璃门上手印等，每周用玻璃工具刮一次；

⑧ 消防通道台阶每周拖洗一次；

⑨大理石地面打蜡一次或做晶面处理（根据业主方要求，费用另外协商）。

【保洁标准】

① 天花、墙角、灯具目视无灰尘，蜘蛛网；

② 目视墙壁干净，便器洁净无黄渍；

③ 室内无异味、臭味；

④ 地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮等。

7、卫生间设备设施的保洁标准

① 卫生间小便器保洁质量标准

a、小便器内部无污渍、污垢；

b、小便器外部无灰尘、污渍、污垢及明显水渍、水迹；

c、小便器接尿斗外沿下方无污渍、污垢；

d、小便器釉面色泽光亮、无损伤；

e、小便器上下水通畅、无阻碍。

② 卫生间洗面盆化妆台、化妆镜的保洁质量标准

a、洗脸盆、化妆台、化妆镜表面无灰尘，污渍，污垢，水渍，水迹；

b、卫生浴具(水龙头等)表面无灰尘，污渍，污垢，水渍，水迹；

c、化妆台面色泽光亮，无损伤；

d、洗脸盆釉面色泽光亮，无损伤；

e、化妆镜面影像清晰；

f、洗脸盆上下水及溢水口通畅，无阻碍；

g、洗脸盆及化妆台下面无灰尘，污渍，污垢；

③ 卫生间地面保洁质量标准

a、地板不得有污渍、污垢、水渍、水迹；

b、小便器下方地板无尿渍；

c、墙角、坐便器后侧、坐便隔屏板下方等地板死角处无污渍、污垢；

d、地板釉面砖色泽光亮、无损伤。

④ 卫生间墙面、门、门套保洁质量标准

a、墙面不得有灰尘、污渍、污垢、水渍、水迹、印迹等；墙釉面砖色泽光亮、无损伤；

b、手持白色柔软纸擦拭坐便隔屏板门表面不得有灰尘、污渍、污垢、水渍、水迹、印迹，表面涂料色泽光亮；

c、门与门套、隔屏板与隔屏板门之间的连接铰链处及缝隙间不得有灰尘、污渍、污垢。

⑤ 卫生间便池保洁质量标准

a、便池内部无污渍、污垢；

b、便池外沿下方无污渍、污垢；

c、便池釉面色泽光亮、无损伤；

d、便池下水通畅、无阻碍。

【注意事项】

① 清洁洗手间时，应在现场放置“正在清洁”指示牌，以便需如厕的人注意并予以配合；

② 清洁洗手间所用的工具应专用，使用后应定期消毒，并与其它保洁工具分开保管；

③ 禁止使用碱性环境卫生维护药剂，以免损伤瓷面；

⑤ 清洗卫生间，应避免卫生间的使用高峰期；

⑥ 下水道如有堵塞的现象，应及时通知维修人员疏通；

⑦ 注意卫生间的通风，按规定开关通风扇或窗扇。

四、错时保洁制

保洁人员将在业主上班后，下班前进行保洁工作。推出隐行服务并针对大楼的特性，采取分时段的清卫措施：业主上班后打扫公共部位如楼梯、扶手、电梯轿厢等，清理垃圾；业主下班前已清理完公共场所的卫生及楼内的垃圾箱；石材、不锈钢在人员最少时保养。

第三节  绿化养护服务管理

一、绿化养护方案

养护管理工作，严格说来包含二个含义：一是养护，即根据不同园林树木的生产需要和某些特定的要求，及时对树木采取如灌溉、施肥、修剪、防治病虫害、防寒、除草中耕等园艺技术措施；另一方面则属于看管、巡查、围护、保洁等园务性的工作称为“管理”。

二、绿化管理方案

配置专职绿化养护员，负责管理区域内的绿化养护工作。要求绿化养护员有二年以上从事绿化工作经验，懂得绿化护理常识，了解所栽植物特性，有效开展绿化养护工作，保持和提供项目的绿化面貌。

（一）绿地花坛养护内容及标准

1、保洁工作：做到花坛无明显垃圾杂质、纸屑、建筑垃圾，各单项养护工作做到随手场清。

2、施肥：全年对各种花坛、树坛各施基肥一次、追肥数次，植物生长期对花、树坛经常采取薄肥多施的施肥方法，使各种草地、植被生长繁茂、青枝绿叶。

3、锄草工作：植物生长期绿地一年锄草7-8次，植被、草坪及时挑清杂草，清除的杂草及时挖穴埋入土中，保持绿地整洁，植被正常生长。

4、定型修剪：入冬后对各类落叶花灌木进行一次修剪，先花后 叶的花灌木进行花后修剪，经过修剪使树木花冠分布均匀，通风采光良好，减少虫害的发生，树木生长期对各种球类、绿篱修剪2-3次， 球类修剪做到球形紧密、圆整，绿篱修剪做到顶部水平状、两侧垂直或略呈梯形。

5、抗旱、浇水：对各类树木、地被、草花遇天旱地干及时安排抗旱、浇水，抗旱利用早晚，避开中午，乔木抗旱做好“酒酿坛”， 以保证抗旱效果。

6、补种苗木：抓住春秋两季的种植季节，及时补种缺损树木、 草坪（苗木由管委会提供）。

7、栏杆等设施的维修、保养：对绿地内的各种金属栏杆每年油漆栏杆一次，发现缺损、损坏及时维修、调换；各类挡土墙及其它设施损害及时修复，保持花坛美观及绿化小品等周边设施的完

（二）病虫害的防治内容及标准

1、为维护生态平衡，应贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针。充分利用多样化的植被技术使用无污染、低毒性药剂或生物防治技术，抑制病虫害。

2、根据“治早、治小”的防治原则和养护经验，在充分掌握和了解地区性虫害的基础上，有针对性地防治较为普遍和严重的虫害和病源。

3、及时修除病、虫危害枝、挡风、遮光、徒长枝，挖出枯死的树木。保护好土表的无病原落叶或经粉碎的枝叶屑，养好、管好多层次的地被植物。

4、冬季防治，在株际空隙处，进行冬耕、翻晒二次，消灭刺蛾蛋及其它病虫蛹。

5、夏季防治，此阶段为病虫害发生高峰期，也是防治的高峰期。在5月上旬打一次药水，作全面防治，随后应做到及时发现，及时处理。6月中、下旬至7月上旬和8月中、下旬，是刺蛾发生高峰期，及时发现，及时打药水，做到无虫体，无枝叶残缺。

6、生物防治。积极做到保护和利用天敌资源，加强优势天敌的引迁繁殖工作。

7、及时做好园林植物病虫害发生的记录和预测预报工作，制订长期和短期防治计划。

（三）抗旱措施

在各种苗木、地被、草坪等，遇天旱地干时，进行浇水来保证其正常生长。在夏季高温季节，需采用早晚班方法避开高温，进行一天二次对绿化作业范围浇水抗旱，使植物长势良好。另外，对大型树、名贵树进行草绳绑扎以及搭建荫棚等防护措施。如发现新种树有脱水现象，则做好疏枝、摘叶工作，以减少水分流失。

（四）防汛防台措施

以“预防为主，综合防治”为原则，及时做好一切应急措施和抢险物资的配备工作。

1、预防：对树冠庞大、树叶过密的道旁绿地内乔木做好疏枝工作，对补种新植树、小树进行绑扎，加固护树桩的措施，对行道树绑 缚作一遍检查，并加固，添置必要的防台防汛设备（物资由科创中心支出）。

2、抢险：二十四小时轮流值班，并派专人巡视随时应对突发情况，接报后30分钟内赶到事发现场。将倒伏树顺势放置进行截枝、疏枝等工作，并设置安全隔离护拦，保持交通畅通。如发现碰到电线或建筑的、有危险的，马上采取必要的防护措施，并通知有关部门进行维修。

3、善后：灾害过后及时拆除有碍交通和观瞻的加固物、临时设施，扶正倾斜或倒伏的树木，恢复原有景观。

第四节 公共设施设备维护与管理

一、设备安全运行管理方案

1、“预知维修方案”（PMS），不规定检修周期，通过专用仪器定期或连续地对设备进行监测和潜在故障诊断，根据诊断结果，查明设备有无状况异常或故障趋势，再适时地安排检修，既达到“可靠运行”目的，又改进了“预防维修方案”的检查过于频繁，更换零件过多，维修费用过高的不足。此方案主要用于供电、电梯等大型设备。

2、“自动报警方案”，大楼的设备都具有故障自动报警功能，避免了安全管理隐患，主要用于消防系统、监控系统、供水系统、门禁系统。

3、“维修方案”，报修十五分钟内到达现场，十分钟内检查，一般故障一个小时内修复，特殊故障约定修复。

二、预防重大安全事故措施

1、设备操作安全

操作人员规范操作，不定期进行安全培训，增强安全意识。设备维修实行现供电部门所采用的“工作票制度”和“操作票制度”，保护设备、操作人员和他人安全。

2、业主安全

进行用电安全宣传，在公共部位上的供电设备上设置警示标志和围护、上锁隔离装置。

三、弱电及自动化系统管理方案

安全措施

1、主动发现---对一些不能自动故障报警的设备，由巡逻秩序维护员每天进行有效性测试，发现故障报工程部维修。

四、消防系统管理方案

工程负责人管理和操作，由聘请的具有专业资质的单位负责维修保养。

（一）常规阶段措施

1、模拟测试---工程部每季定期对消防系统有效性进行模拟检测，包括所有应急照明灯、烟感、水压测试；消防栓泵、喷淋泵短时间运行；手动报警按钮测试；所有闸阀开关运作一次。

2、每天巡查---每天由巡逻秩序维护员检查灭火器、消防带、消防枪等设施是否齐全；紧急疏散通道是否被占用。

3、定期保养---消防自动报警系统、喷淋系统聘请具有专业资质的单位保养、大修，请消防部门检测。

4、培训宣传---对业主和员工进行消防器材、消防报警器的使用培训和宣传。

5、断电保证---消防系统中设有一套不间断电源，使项目停电24小时内消防系统能正常使用，做好停电期间的消防安全。

五、电梯系统管理方案

（一）管理处负责管理和操作。

维修保养由专业维保单位负责,物业管理公司的质量监督部门负责质量监督。

（二）实现“低干扰”的目标措施

1、保养质量控制---是保障电梯低故障率最有效措施。

大楼设有7台电梯，维保期满后由物业“选好养护单位”，通过市场招标，选择一家技术力量强的专业电梯维保公司,并签订合同明确抢修故障次数；到达现场处理的时间；每月两次的全面保养等；“做好监管工作”，专业保养公司每次保养，公司技术部派员到场监督，并记录，对不符合规范的出具联系单到保养公司要求整改。

2、管理质量控制---决定电梯故障率重要因素。

3、预知维修方案---是及时发现潜在故障，提前消灭故障最佳办法。

4、日常维修保养

日常电梯保养和年检以不影响用户正常生活为原则，把管区内的电梯的保养安排在使用低谷期进行，年检避开电梯使用高锋时段。

5、故障应急处理措施

定期对所有管理处管理员和秩序维护员进行电梯困人救助培训，并定期进行模拟训练，电梯抢修电话24小时开通。

八、共用设施管理方案

（一）共用配套服务设施管理方案

1、在服务设施显眼位置张贴设施使用方法及注意事项。

2、在可能引起意外事故的地方设置警示牌或画上警示线。

3、保持整幢大楼（含地下停车库）的照明、排风系统、排水系统的正常使用。

（二）共用配套市政设施管理方案

1、道路定期养护，做到无积水、凹陷；道路侧石无破损现象。

2、严格控制人行道上停车，定期保养，做到无凹陷、裸土等现象。

3、雨水管、污水管、废水管每年在春、秋雨季来临之前疏通一次，并定期检查，不发生阻塞、外溢现象。

4、地下室上明沟每季清理一次，做到无杂物、无臭味。

5、保持公用部位照明和消防应急灯的正常。

本报价不包括如下项目：外墙清洗、地面打蜡抛光、普通办公区域窗帘清洗；房屋及公共设备设施的大、中型维修、更新、改造费用以及大型系统的维护如消防系统、中央空调系统、弱电系统维修等；物业办公用房水电费及公共能耗费；

备注：设施损坏时，更换单一配件费用在500元（含）以下由物业公司承担。

九、合同执行约束

在招标文件中，投标人应以书面形式承诺：

(1)中标方不准缺编缺人，如果缺编缺人，中标方应及时补充（备班）。如果招标方考核时发现缺编，应责令中标方及时补充人员并扣除员工当月工资。

(2)在双方签订合同后，招标方根据合同按期付款，中标方必须按照投标书工资方案按时发放工资。招标方有权监督中标方按时发放工资到位情况切实保证员工利益。如中标方未按招标文件发放工资和职工待遇时，招标方在考核上予以双倍扣除未发放部分（职工保险除外）。

十、考核与标准

1．业主单位考核(由大楼内五家单位组成)不定期对物业服务情况进行抽查，对物业管理单位的服务质量实施半年度考核，考核结果以书面形式通知物业管理单位。

2．考核标准：物业服务考核分为100分，其中:整体管理（20分）；会务管理（10分）；安全管理（20分）、保洁管理（30分）；维修管理（20分）。

3．若五家单位有一家分数低于80分，每次扣2000元，若五家单位有两家分数低于80分，每次扣5000元，若五家单位有三家分数低于80分，业主单位有权单方面终止服务管理合同，并按实际服务期限结算物业服务管理费用。

4、因物业公司管理不当造成的重大过失且让业主单位损坏财产的，业主单位有权单方面终止服务管理合同

物业管理检查考评表

被检单位：                检查时间：     年    月    日

| 项目 | 内 容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体管理（25分） | 依据各岗位人员的到岗率考核。 | 10 | 缺少1次扣1分 |  |  |
|  | 依据培训计划开展各岗位人员的培训及考核。 | 2 | 缺少培训1次扣1分 |  |  |
|  | 物业经理专人驻岗，各岗位间人员的综合协调，工作执行力 | 3 | 调度合理满分，调度混乱0分，执行力差0分 物业经理无故缺岗1次扣1分 |  |  |
|  | 检查问题及时整改落实情况。 | 2 | 及时整改满分 |  |  |
|  | 采购方对管理服务工作的满意度。无粗话、无争吵的行为、无投诉。着工装、佩戴工牌。 | 3 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 着装整洁，仪表端庄、精神饱满；服务规范，礼貌、主动热情；上班时间不做与工作无关的事情(玩手机、游戏、聊天等)。 | 3 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 各种记录完整。工作安排记录、设备台账记录、日常检查记录。 | 2 | 缺1次记录扣1分 |  |  |
| 会务管理（10分） | 会务人员应提前到会场做好准备工作，调好室内温度、准备好茶具、开水、开启灯光 | 3 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 会议期间，会务人员应做到每隔15-20分钟续水一次，进行续水时应做到轻拿轻放，不放出声音影响会议进行 | 2 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 会务人员对会议内容要做到不谈论、不外传，做好保密工作 | 2 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 连续性会议，第一场结束后应做好清理工作，以便后一场的继续，会议结束后，会务人员应及时清理会场 | 2 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 会务人员上班前不吃有异味食物，保持口气清新 | 1 | 不符扣1分 |  |  |
| 安全管理（15分） | 设置24小时值勤岗 | 3 | 不符扣1分/次 |  |  |
|  | 每天站岗时间不低于6小时 | 3 | 不符扣1分/次 |  |  |
|  | 做好来访人员、外来车辆的检查、登记、管理 | 2 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 开展突发事件应对演练 | 2 | 不符扣2分 |  |  |
|  | 加强安全防范工作，做好夜间巡逻，每一小时一次，发现问题及时处理 | 2 | 不符扣1分/次 |  |  |
|  | 对消防设施进行定期检查，按标准做好消防安全管理，针对各项检查应积极应对 | 3 | 不符扣1分/次 |  |  |
| 保洁管理（30分） | 保洁人员着装整洁，精神饱满。 | 2 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 环卫设施齐全，摆放合理。 | 2 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 全天候管理，保持地面无明显烟蒂、纸屑等废弃物 | 5 | 发现1次扣1分 |  |  |
|  | 对保洁区域常态化巡查，及时打扫，保持无明显纸屑、烟蒂、废弃水瓶等。 | 5 | 发现1次扣1分 |  |  |
|  | 停车场、绿化带、公共区域和办公区域保持清洁，每天至少打扫1次，巡查一次，无乱贴乱画，无占用和堆放杂物现象；地面无明显纸屑、烟头等废弃物； | 3 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 卫生间清洁、无异味，手纸无缺少，洗手台、镜子无污水、污迹。 | 2 | 有异味扣1分，手纸缺少、有污水污迹扣1分 |  |  |
|  | 垃圾收集、清理及时干净、做到垃圾日产日清。 | 2 | 垃圾乱堆扣1分、清理不干净扣1分 |  |  |
|  | 会议室保持清洁，桌椅摆放有序，桌面无灰尘等。 | 3 | 桌椅不整齐扣1分，有灰尘扣2分 |  |  |
|  | 地面、屋内、楼梯、电梯等无灰尘、无蜘蛛网等，屋顶、雨棚玻璃清洁。 | 2 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 做好本物业的灭蚊灭虫灭鼠工作。 | 2 | 没做1项扣1分 |  |  |
|  | 发现管阀跑、冒、滴、漏现象及时联系维修单位。如有潮湿或者漏水现象，及时做好防滑警示 | 2 | 发现1处扣1分 |  |  |
| 绿化养护（6分） | 乔灌木：长势是否良好，是否定期浇水，有无病虫害，是否定期造型修剪，有无枯枝、断枝 | 2 | 发现1处扣1分 |  |  |
|  | 花坛盆栽：长势是否良好，是否定期浇水，有无病虫害，死株现象，坛内是否干净 | 2 | 发现1处扣1分 |  |  |
|  | 草坪：长势是否良好，是否定期浇水，是否定期修剪，有无坑洼、斑秃现象，有无杂草、枯枝败叶、石头、垃圾等杂物 | 2 | 发现1处扣1分 |  |  |
| 维修管理（14分） | 按照岗位职责，每周至少一次巡查本物业的设施设备并制定养护计划及运行记录；发现问题及时处理 | 2 | 没有巡查0分，没有记录扣2分，记录不清楚扣1分，1人缺上岗证扣1分 |  |  |
|  | 设备运行有明显故障及时发现并及时得到合理处理； | 2 | 当日完成2分，每多一天扣2分 |  |  |
|  | 发现公共设备故障及时联系维修单位。 | 2 | 及时报修满分 |  |  |
|  | 电、消防系统①设备设施完好,可随时启用；②设备运行记录完整,日常巡检记录及时；③警示牌等安全防护措施齐备；④消防通道通畅;（分主客观原因。属前期遗留的问题除外） | 2 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 工作技能娴熟，设备操作熟练，心思缜密。 | 2 | 技能、仔细程度、设备操作各占1分 |  |  |
|  | 有定期维修保养计划、保养,并有完整保养记录,保养效果达到设备正常使用规定标准; | 2 | 1项不符扣1分 |  |  |
|  | 水泵房、配电房、电梯房、线井房清洁卫生,通风良好,设施设备保养良好,标识清楚,管理制度张贴上墙; | 2 | 1项不符扣1分 |  |  |
| 其他 | 配合完成较大的本职工作以外的事情且较好的。有其他优异表现的。 |  | 每有一项突出的事迹，加5分。 |  |  |
|  | 为保护业主生命和财产，表现英勇，或发现重大隐患，避免事故的。 |  | 每有一项突出的事迹，加5分。 |  |  |
|  | 因管理原因造成的安全事故。 |  | 出现一次事故，扣除10分 |  |  |
| 检查人： | 实际得分： |  |

第五节 岗位配置方案

一、人员配置方案

本项目按照现场情况共设置22个物业服务岗位，要求配备的物业服务人员不得少于岗位数。

| 部门 | 岗位 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理处 | 项目经理 | 1 | 大专以上，45岁以下，2年以上大楼物业管理经验，持注册物业管理师证 |
| 客服部 | 商务秘书 | 1 | 大专以上，35岁以下，2年以上大楼物业管理经验，持注册物业管理师证 |
|  | 前台 | 1 | 大专以上，35岁以下，2年以上大楼物业管理经验，持注册物业管理师证 |
| 秩序维护部 | 大门岗兼领班（日班） | 1 | 男,中专以上，身高1.72以上,40岁以下，复员军人，形象好 |
|  | 地下车库出入口（日班） | 1 | 男,初中以上,身高1.68以上,45岁以下,有经验,形象好,一年以上经验，监控岗持证上岗; 其中二人具有消控资格证书。 |
|  | 监控岗 | 2 |  |
|  | 巡逻（日班） | 1 |  |
|  | 秩序维护员（夜班） | 2 |  |
|  | 代班（轮休） | 1 |  |
| 工程部 | 高配工 | 1 | 男,50岁以下, 持证上岗,有2年以上大楼管理经验；须持有高、低压操作证。 |
|  | 万能工 | 1 |  |
| 环境部 | 领班 | 1 | 女, 高中以上，45岁以下,有大楼保洁经验 |
|  | 楼层保洁员 | 6 | 女, 初中以上，45岁以下,有大楼保洁经验(22楼专人全天负责) |
|  | 外围保洁兼垃圾清运 | 1 | 男,50岁以下,身体健康会骑电动三轮车 |
|  | 特殊层、会议室保洁 | 1 | 女, 初中以上，40岁以下,有大楼保洁经验 |
| 合计 | -- | 22 | -- |
| 备注：用工人员年龄不得超过国家法定退休年龄。 |

注：

1、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理

2、▲投标总报价按照招标文件提供的清单数量报价，不得减少。

3、在政府购买服务项目中“公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务”。

4、▲为保证投标人能为本项目提供优质、高效的服务，投标人须为本项目的服务人员提供合理的薪酬待遇，其中工资不得低于3000元/月/人，另外还需提供年终奖金、社保、人身意外保险、法定节假日加班费、高温补贴、服装费等国家规定的合理的薪酬待遇。

5、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海科创中心物业管理服务 采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式： （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付当年合同金额25%的预付款，每半年支付物业管理费，先做后付，第二季度末支付至当年合同金额的50%，第四季度末支付至当年合同金额的的100%。（2）物业公司因工作失误造成的扣款则在下一次付款的同时相应扣除。发票应随付款进度及时提供。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按年度中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的临海市政府采购中心和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）服务内容响应表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（lhzb.gov.cn@163.com）,联系人：李先生，电话：0576-85280205 ；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供2套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。

# 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术分90分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（服务类：提供原与其他采购单位签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目服务人员在项目服务期的人工工资（提供2023年度银行工资流水佐证）、奖金（包括2022年度年终奖，提供银行工资流水佐证）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（90分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务需求响应情况 | 12分 | 安保服务管理：根据投标人安保服务管理能力与招标文件需求的响应情况进行打分。 ①响应情况符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②响应情况基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③响应情况粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 环境卫生管理服务：根据投标人环境卫生管理服务能力与招标文件需求的响应情况进行打分。 ①响应情况符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②响应情况基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③响应情况粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 绿化养护服务管理：根据投标人绿化养护服务管理能力与招标文件需求的响应情况进行打分。 ①响应情况符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②响应情况基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③响应情况粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 公共设施设备维护与管理：根据投标人公共设施设备维护与管理能力与招标文件需求的响应情况进行打分。 ①响应情况符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②响应情况基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③响应情况粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
| 2 | 投标人业绩 | 1分 | 提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)与本次采购项目类似的办公大楼物业管理项目合同业绩，每个得0.25分，最高得1分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 3 | 项目团队情况 | 16分 | 1、项目负责人情况： （1）具有高级物业管理师证书得1分； （2）具有二级/保安师及以上保安员证书得1分； （3）具有大专及以上学历得1分； （4）具有消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证得1分； （5）具有在同一项目担任相关管理主管3年及以上的得1分。 备注： 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、项目负责人具有在同一项目担任相关管理主管3年及以上的需提供相关证明材料佐证，证明材料包括但不限于：合同（需能体现出项目负责人名字）或业主单位盖章证明资料（须加盖业主单位公章红章）或其他能体现出上述评分标准的证明材料，是否符合由评标委员会根据投标文件综合评判后认定。 3、提供由投标人为上述人员缴纳的不少于6个月（2023年3月--2023年8月）社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供资料的不得分。 4、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 5、未按上述要求提供资料的不得分。 2、保安员情况： （1）项目团队保安员中持有四级及以上保安员资格证书（不包括项目负责人），每提供一个得0.5分，本项最高得2分； （2）项目团队保安员中持有消防设施操作员证（不包括项目负责人），每提供一个得0.5分，本项最高得1分； 备注： 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、提供由投标人为上述人员缴纳的不少于6个月（2023年3月--2023年8月）社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供资料的不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、未按上述要求提供资料的不得分。 3、保洁领班情况： （1）保洁领班具有垃圾分类相关证书得1分； （2）具有物业管理师证书得1分； （3）具有在同一项目担任相关保洁管理岗位3年及以上的得1分。 备注： 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、保洁领班具有在同一项目担任相关保洁管理岗位3年及以上的需提供相关证明材料佐证，证明材料包括但不限于：合同（需能体现出保洁领班名字）或业主单位盖章证明资料（须加盖业主单位公章红章）或其他能体现出上述评分标准的证明材料，是否符合由评标委员会根据投标文件综合评判后认定。 3、提供由投标人为上述人员缴纳的不少于6个月（2023年3月--2023年8月）社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供资料的不得分。 4、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 5、未按上述要求提供资料的不得分。 |
|  |  |  | 据项目团队的专业素质、技术能力、专业认证人员数量是否充足，配置是否合理等情况（参考履历表和相关资料、相关证书、参保证明等）进行打分。 ①人员编制完整、权责清晰、架构高效、各岗位人员数量安排合理的得5-3.1分； ②人员编制基本完整、权责基本清晰、架构低效、各岗位人员安排基本合理的得3-1.1分。 ③人员编制不完整、权责不清、架构低效、各岗位人员安排不合理的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
| 4 | 供应商综合实力 | 7分 | （1）企业信用、履约情况：2020年以来，投标人获得由省级及以上行业主管部门认定的物业服务企业信用等级评定，AAA级的每有一年得1分，AA级的每有一年得0.5分，A级的每有一年得0.2分。累计最高得3分。 |
|  |  |  | （2）获荣誉情况：根据2019年1月1日至今供应商获得省级及以上政府部门颁发的荣誉或认定证书的每个得1分，市级的每个得0.5分，县级的每个得0.3分，本项最高得4分。 |
| 5 | 设备情况 | 3分 | 根据投标人拟投入设备情况（需提供发票）进行打分。 ①设备先进、使用性能优、优于本次采购服务需求的得3-2.1分； ②设备常规、使用性能佳、完全满足本次采购服务需求的得2-1.1分； ③设备齐全、使用性能一般、基本满足本次采购服务需求的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
| 6 | 体系认证证书 | 3分 | （1）投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。 |
|  |  |  | （2）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 |
|  |  |  | （3）投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。 |
|  |  |  | 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 7 | 交接工作方案 | 3分 | 根据本项目服务到期后，在本项目交接过程中人员、设备交接工作方案等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
| 8 | 项目服务方案 | 24分 | （1）服务总体方案： ①对本项目总体实施方案目标和需求的基础上，充分考虑合理性、全面性、规范性等内容进行打分。 方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； 方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 ②根据对本项目指定的各类作业计划、作业规程、质量标准的全面性、合理性、规范性等等内容进行打分。 方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； 方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 特点、难点分析：根据服务项目特点、难点分析及针对措施,根据特点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 服务质量保证：根据人员的服务技能、设备的配置保障、管理机制保障、工作考核要求等内容进行打分。 ①内容符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②内容基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③内容粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 培训方案：根据投标人对本项目配置人员的培训计划等情况进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 应急预案：根据应对有可能发生的（洪涝、火灾、台风、公共卫生、停水、停电、雪灾）等突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容及对突发事件时的应急预案及相应的措施、对管理区域内重大活动的应急保障预案等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 服务总体优势：根据投标人提供的关于本项目服务方案是否科学合理、编写规范、内容齐全、结构完整、条理清晰、经济适度，具有一定的优势等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 优惠措施：根据投标文件中提供的服务优惠措施等情况，进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
| 9 | 企业管理制度 | 18分 | 根据投标人公共制度、内部岗位责任制度、管理运作制度等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得给2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 根据投标人对本项目管理目标实现的保证措施，及奖罚承诺等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 根据投标人的应急管理制度等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 根据投标人管理人员考核制度及标准、文件资料等档案的建立与管理，是否符合规范，体现高标准、科学合理等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 根据投标人针对本项目制定的劳动保护、安全用品、安全措施等方案的科学性、合理性等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
|  |  |  | 根据投标人的项目部职责和人员岗位职责、考勤和考核制度等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的得3-2.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的得2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |
| 10 | 售后服务 | 3分 | 根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作履历、岗位证书等），进行打分。 服务能力强、人才储备丰富、公司对项目部管理和支持切实有效的得3-2.1分； 服务能力一般、人才储备一般、公司对项目部管理和支持一般的得2-1.1分； 服务能力不足、人才储备不足、公司对项目部管理和支持不理想的得1-0分。 未提供或完全不符的，不得分。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。

4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技

术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务需求响应情况 | 12分 |  | / | / |
| 2 | 投标人业绩 | 1分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 项目团队情况 | 16分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 供应商综合实力 | 7分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 5 | 设备情况 | 3分 |  | / | / |
| 6 | 体系认证证书 | 3分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 7 | 交接工作方案 | 3分 |  | / | / |
| 8 | 项目服务方案 | 24分 |  | / | / |
| 9 | 企业管理制度 | 18分 |  | / | / |
| 10 | 售后服务 | 3分 |  | / | / |
| 合计 | 90分 |  | / | / |

第五章  合同主要条款

（服务类）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：临海市政府采购中心

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、项目内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.本项目的定制软件开发部分所有权和知识产权归甲方所有，乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范,并无条件提交给甲方。

3.涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求，项目承建单位（施工单位、实施单位）有义务配合甲方做好有关信息共享工作。

4.本项目在开发、使用和维护过程中接触到的甲方的所有资料，未经甲方授权代表书面许可，不得留存，私自查阅及向任何第三方泄露。

5.本项目的设计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归甲方所有。

五、履约保证金

乙方交纳中标价的       作为本合同的履约保证金。履约保证金在中标人履行合

同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心

退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1.服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2.服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并

签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的

一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份,甲乙双方签订后临海市政府采购中心见证盖章，临海市政府采购中心需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

# 第六章　投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

7.服务内容响应表格式：

服务内容响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务项目 | 供应商服务响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：供应商根据采购服务需求中的内容进行填写，勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                  日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 设立日期 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果在本表格中仅填写完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标一年总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |
| 投标三年总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

投标总报价包括人工工资、物料款、设备折旧、消耗物品、其他费用、保险、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 月支出 | 年支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一名项目经理工资 |  |  |
| 2 | 一名商务秘书工资 |  |  |
| 3 | 一名前台工资 |  |  |
| 4 | 一名大门岗兼领班（日班）工资 |  |  |
| 5 | 七名安保人员工资 |  |  |
| 6 | 一名高配工工资 |  |  |
| 7 | 一名万能工工资 |  |  |
| 8 | 一名领班（保洁员）工资 |  |  |
| 9 | 八名保洁人员工资 |  |  |
| 10 | 22名物业服务人员社保 |  |  |
| 11 | 员工补贴、加班费用（如有） |  |  |
| 12 | 物料消耗品费用 |  |  |
| 13 | 设备折旧费用 |  |  |
| 14 | 服装费用 |  |  |
| 15 | 其他费用 |  |  |
| 16 | 不可预计费用 |  |  |
| 17 | 管理费用 |  |  |
| 18 | 相关税费 |  |  |
| 19 | 利润 |  |  |
| 20 | ……… |  |  |
| 一年总计价 | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |

说明：

1、报价明细表中报价应与 “开标一览表”中投标总报价相一致。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑在内。

3、本表可根据具体需要自行增减、修订。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期：  _____年___月___日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承接企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承接企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。

（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

5、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写、缺项、填写错误或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。

6、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日