临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市行政服务中心改造项目（智能化）

项目编号：临采2024-（GK）017

采购单位：临海市行政审批管理办公室

集中采购机构：临海市政府采购中心

二0二四年四月

目    录

第一章	投标邀请	3

第二章	招标需求	8

第三章 投标人须知	53

第四章 评标办法及评分标准	65

第五章 合同主要条款	73

第六章 投标文件格式	78

一、资格响应文件格式	78

二、商务技术文件格式	81

三、报价文件格式	90

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受临海市行政审批管理办公室委托，现就临海市行政服务中心改造项目（智能化）采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市行政服务中心改造项目（智能化）

采购单位：临海市行政审批管理办公室

采购规模及内容概述：定制软件开发、配套硬件及云资源租赁等（具体数量及要求详见招标文件第二章招标需求）。

采购预算：500万元

最高限价：490万元（超过最高限价为无效标）。

采购组织类型：集中采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：配合装修工程进度，并且不得影响装修等其他专业工程进度，最晚在2024年9月15日完成项目初验并投入使用。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）电子与智能化工程专业承包二级及以上；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2024年5月20日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2024年5月20日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2024年5月20日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼2号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司对面）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

（1）采购人信息

名称：临海市行政审批管理办公室

地址：临海市大洋街道清化路7号大洋工业园

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式：0576-85280011

质疑联系人：冯先生

质疑联系方式：0576-85280211

（2）采购代理机构信息

名 称：临海市政府采购中心

地址: 临海市巾山中路18号（移动公司西面）

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式：0576-85280205

质疑联系人：蒋先生

质疑联系方式：0576-85280268

电子邮箱:lhzb.gov.cn@163.com

（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局

地 址：临海市巾山东路112号

联系人：政府采购监管科

联系电话：0576-85188034

（4）政采云平台信息

联系电话：95763

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，可以与以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 朱菲菲 | 13732333886 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 3.8%起 | 金寅姿 | 13575826932 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 3.65%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 3.85%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9%起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85%起 | 吴静静 | 13606680050 |
| 15 | 民生银行 | 3.85%起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

第二章   招标需求

- 主要建设内容及背景

1、本次临海市行政服务中心改造项目（智能化）以提升政务服务能力、优化营商环境为目的，为推进“放管服”改革、推动政府治理现代化提供强有力支撑。建设内容主要包括：

①、智能导服：建设智能导服功能模块，提供办事引导、办事咨询等各类办事引导服务，方便群众办事，主要包括平板导服、触摸查询、镇（街道）排队叫号。

②、窗口服务：建设窗口服务功能模块，包括云端导办、一码一票、业务转号、“远程虚拟”窗口接入、自助电脑管理，为办事群众提供好办、快办服务。

③、业务管理：建设业务管理功能模块，实现工作人员考勤管理、窗口工位管理等功能，规范中心整体的服务质量。主要包括首页、中心人员管理、中心人员考勤管理、中心人员请假管理、移动工作台（浙政钉）。

④、政务数据可视化看板：基于一体化数字资源系统（IRS)，获取各类办事运行数据。依托政务服务平台的事项、办件、好差评等核心数据，打造数据监测、分析预判数据可视化看板，通过详尽的指标体系，实时反映政务服务的运行状态，将采集的数据形象化、直观化、具体化，全方位满足管理人员基于数据的个性化业务场景定制及管理需求，帮助管理人员随时随地掌握政务服务运行情况。

⑤、后台配置管理：提供后台配置管理功能，包括预约取号配置、知识库管理、统一用户管理、统一消息服务、统一工作流、通用数据管理、统一存储服务、统一日志服务。

⑥、系统对接：包括省事项库对接、政务2.0办件接口对接、与台州市排队叫号系统对接、短信对接、考勤设备对接以及浙政钉对接。

⑦、智能化硬件设备及系统：主要包括中心智能化、视频监控、多媒体会议、信息发布、综合布线、机房工程、计算机网络及安全相关智能化设备及系统。

2、建设规模：本项目建设规模为临海全市，覆盖用户对外包含临海市全体办事群众，对内包含34个进驻部门。

3、为了更好地方便老百姓办事，同时也是进一步落实“高效办成一件事”、“一网通办”等工作要求，通过信息化软件系统和各类智能化硬件设备，实现线上、线下多渠道全方位政务服务。为此临海市行政服务中心改造项目需要在原有信息化的基础上，对各类服务设施软硬件设备进行高度整合集成，为群众提供全方位、高智能、更加方便快捷的服务体验。

二、具体技术规格及要求：

| 序号 | 项目配置汇总 |
| --- | --- |
| 1 | 智能化行政服务中心定制软件开发 |
| 1.1 | 智能导服系统 |
| 1.2 | 窗口服务系统 |
| 1.3 | 业务管理系统 |
| 1.4 | 政务数据可视化看板 |
| 1.5 | 后台配置管理 |
| 1.6 | 系统对接 |
| 2 | 智能化行政服务中心配套硬件 |
| 2.1 | 综合布线系统 |
| 2.2 | 计算机网络系统 |
| 2.3 | 视频监控系统 |
| 2.4 | 信息发布系统 |
| 2.5 | 机房工程 |
| 2.6 | 多媒体会议系统 |
| 2.7 | 智能化行政服务中心系统 |
| 2.8 | 相关配套设备 |
| 3 | 云资源租赁 |
| 4 | 国产化软件购置 |
| 5 | 等保测评（二级） |
| 6 | 综合布线测试 |
| 7 | 第三方软件测评 |

（一）定制软件

| 序号 | 系统名称 | 子系统 | 功能模块 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能导服 | 平板导服 | 咨询问答 |  | 办事群众咨询的问题，导服人员可借助导服PAD在后台知识库中寻找答案，依托知识内容对群众问题进行解答。对于知识库中不存在的问题，导服人员可新增问题，并引导办事群众至咨询窗口或与审批人员沟通解决。 |
| 2 |  |  | 办事指南查询 |  | 通过与事项库对接， 支持查询各类政务服务事项的相关信息，可按照办事群众类型（个人/法人）、主题、部门进行检索，同时支持搜索框自定义查询。查询信息包括事项名称、办理部门、办理时限、咨询电话、受理条件、申报材料、法律依据、办理流程等。 |
| 3 |  |  | 办事进度查询 |  | 办事群众完成事项申报后，导服人员可通过办事进度查询功能协助办事群众进行办件进度信息的查看，支持通过身份证号码、办件编号两种不同的方式进行查询。 |
| 4 |  |  | 无纸取号 |  | 通过在导服PAD上选择办理事项类别并输入身份证号、手机号、姓名，导服人员即可协助办事群众进行无纸取号。 |
| 5 |  |  | 过号激活 |  | 如果办事群众因各类事由导致过号，而业务未办理，可求助导服人员。导服人员在PAD上，可根据办事人员提供的身份信息，查找相关排队信息，经确认无误后，可以重新激活排队，避免办事群众因突发情况错过叫号，需要重新取号而等待较长时间。 |
| 6 |  |  | 绿色通道 |  | 对于弱势群体，开放白名单功能，由工作人员帮助弱势群体开通绿色通道，前往窗口优先办理。 |
| 7 |  |  | 取预约号 |  | 通过输入办事群众的身份证号码和预留手机号码，可以查询群众提前预约的信息，并帮助群众取预约号。 |
| 8 |  |  | 转号 |  | 支持对已经取号的办事群众进行转号处理。 |
| 9 |  |  | 办事分流 |  | 通过与排队叫号系统对接，可实现各个窗口业务办理信息动态展示在导服PAD上，支持展示各个窗口当日叫号量、当日办件量、平均办理时长、当前排队等待人数等数据。 |
| 10 |  |  | 移动控制 |  | 提供移动控制功能，支持与行政服务中心大屏进行联动，通过平板导服子系统动态控制大屏信息展示，远程控制大屏幕，实现内容的实时更新和管理。 |
| 11 |  | 触摸查询 | 办事信息查询 |  | 对于已受理的办件，可以通过办件编号或身份证号码查询到办件的详细信息，以便于申办人可以及时地了解办件的进展情况。 |
| 12 |  |  | 排队信息查询 |  | 为办事群众提供排队叫号信息查询功能，办事群众可以及时查询到当前事项的办理号段、排队人数等内容，方便办事群众安排事项办理的时间。 |
| 13 |  |  | 办事指南打印 |  | 为办事群众提供办事指南打印功能。办事群众可通过查询终端，检索到需要办理事项的办事指南，然后通过办事指南打印功能，打印相应业务办理事项的办事指南。 |
| 14 |  |  | 增值式服务事项查询 |  | 为办事群众提供增值式服务事项清单查询功能。办事群众可通过查询终端，查询八个领域增值式服务事项清单，包括政策、人才、法律、金融、科创等，点击具体领域可查看该领域涉及的增值式服务事项。 |
| 15 |  |  | 中心信息查询 |  | 依托查询设备，展示政务服务中心的中心概况、政务公开信息、中心人员信息、中心宣传视频以及中心布局等相关信息 |
| 16 |  |  | 楼层指南 |  | 根据行政服务中心实际情况，提供对应的各个楼层的平面展示图，包括各个部门、分区、窗口、办公室、会议室等对应位置，方便办事群众了解行政服务中心的整体布局。 |
| 17 |  |  | 路线指引 |  | 办事群众可以在平面地图上选择想去的目的地位置，在确认导引服务后，系统会自动生成路线引导，指导办事群众如何前往，提升办事体验。 |
|  |  |  |  |  | 支持扫描排队小票二维码，实现该事项对应办理区域进行高亮显示，并规划引导路线。同步展示该类别下的热门事项信息。 |
| 18 |  | 镇（街道）排队叫号 | 排队叫号系统延伸 |  | 将现有排队叫号系统延伸至各镇（街道）进行使用，各镇（街道）通过市级排队叫号系统进行排队叫号，实现了排队叫号流程的全市统一管理。 |
| 19 |  |  | 与现有排队叫号机对接 |  | 与现有排队叫号机对接，实现在现有排队叫号设备上使用市级排队叫号系统进行现场取号。依托市级排队叫号系统，办事群众可在镇（街道）排队叫号设备上进行现场取号操作。（注：硬件设备需另行采购。） |
| 20 |  |  | 与镇（街道）等候区显示屏对接 |  | 与镇（街道）等候区显示屏进行对接，实现基于现有等候区显示屏显示排队等候信息。排队叫号完成后，通过镇（街道）等候区显示屏显示排队等待情况，方便办事群众查看等候信息。（注：硬件设备需另行采购。） |
| 21 |  |  | 与现有窗口显示屏对接 |  | 与各镇（街道）街现有窗口显示屏进行对接，实现基于现有窗口显示屏显示叫号信息。排队叫号完成后，办事群众通过窗口显示屏查看叫号信息，方便办事群众了解窗口叫号情况。（注：硬件设备需另行采购。） |
| 22 |  |  | 镇（街道）排队信息查询展示 |  | 建设镇（街道）排队叫号信息库，汇聚全市各镇（街道）排队叫号信息。支持排队信息查询、统计功能，通过关键词搜索或者选择条件筛选，按照镇（街道）、日期等条件进行排队信息查询。支持统计各镇（街道）的排队叫号量、平均等待时间、取号事项等数据，并通过图表形式展示，方便管理人员进行数据分析和决策。 |
| 23 | 窗口服务 | 云端导办 | 服务入口 |  | 基于浙政钉，建设云端导办服务入口，工作人员根据实际需求，可通过浙政钉云端导办入口，发起导办需求。 |
| 24 |  |  | 首页 | 用户须知 | 进入事项列表前，需阅读并确认用户须知，用户须知内容包括免责声明，以及提示录音录屏等内容，确切保障个人信息及隐私安全。 |
| 25 |  |  |  | 事项列表 | 选择事项分类导办：工作人员可以通过在事项分类展示页面中直接选定事项，直接开始导办服务，减少与客服人员确认办理事项的过程。 |
| 26 |  |  |  |  | 直接发起导办：工作人员可以通过直接导办服务模块，直接进入云端导办会议室，通过与客服人员沟通确定办理意图，定位办理事项，开始导办服务。 |
| 27 |  |  | 导办会议室 | 对话画面 | 工作人员可发送文字、表情、图片文件、截图等消息，实现网上的信息交互。 |
| 28 |  |  |  | 服务评价 | 用户服务完毕，客服点击结束会话或用户主动结束会话，用户端会自动弹出满意度服务评价，点击可对客服和办件过程满意度评分，可选择对应评分及标签，也可手动输入评价内容评价。 |
| 29 |  |  | 导办记录 | 再次导办 | 支持暂时结束导办服务再发起导办服务，系统自动同步之前的导办记录，并优先安排之前的客服人员进行导办服务，提高导办服务的效率。 |
| 30 |  |  |  | 查看记录详情 | 用户能够查询当前账号的所有导办记录，可通过事项关键字和时间进行筛选，导办记录展示字段包括：事项名称，通话时间段，是否完成申报提交，可对导办记录进行再次呼叫、查看记录、去评价、办事进度查询操作。需要绑定用户账号信息，若未登录则提示登录，进行身份认证。 |
| 31 |  |  |  | 服务评价 | 完成整个云端导办服务后，工作人员可对客服整个服务过程中的服务质量、服务态度、服务效率等角度进行评价，已经完成评价的办件，可查询各个完成评价导办办件的详情。 |
| 32 |  |  |  | 查看办件状态 | 工作人员在导办记录中按照办件状态进行查询，可查看所有已完成导办的办件信息。 |
| 33 |  |  | 导办客服 | 客服首页 | 状态切换：客服人员登录系统首页后，可对自身所处状态包括在线、忙碌和离线进行选择。根据客服处于不同的状态，系统自动接收工作人员发起的导办申请。 |
| 34 |  |  |  |  | 会话列表：为客服人员展示会话列表信息，分为正在通话中和待接入两个状态，分类为客服人员展示工作人员信息、呼入时间、等待时长和待接入数量等信息，为客服人员实时展示需办理的导办申请情况。 |
| 35 |  |  |  |  | 导办数据展示：展示导办客服人员周期内的导办次数、服务时长、接入率和好评率等信息。 |
| 36 |  |  |  |  | 快捷入口：在客服首页建设客服首页模块，客服可快捷进入导办查询、知识管理和常用语管理等功能，通过后台统一配置管理进行管理，便于满足客服工作人员日常业务工作所需。 |
| 37 |  |  |  |  | 热门事项：在客服人员首页展示当前客服人员开展导办服务的热门事项，显示热门事项的导办次数，并按照办事数量进行排名。 |
| 38 |  |  |  |  | 待办事宜：系统通过待办汇总的形式展示该工作人员所有的待办事宜，并支持时间进程显示。同时提供具体事件的处理途径，工作人员可通过该途径直接进入相关模块进行处理，待办事件完成后不再显示该待办信息。支持查看待办事件的办理状态、办理时间以及办理进度。 |
| 39 |  |  |  |  | 会话接入：当有工作人员发起导办申请，空闲状态下的客服人员会在客服首页收到会话接入的提醒，便于客服人员日常导办提醒需求。 |
| 40 |  |  |  | 客服工作台 | 顶部工具条：依托顶部工具条，展示工作人员基本信息、录屏状态信息、排队信息、协助转交等操作模块，便于客服人员实时了解服务状态和工作人员信息。 |
| 41 |  |  |  |  | 业务办理界面：基于远程屏幕共享和远程控制技术支撑能力，同步共享工作人员办理界面，导办人员线上指导工作人员完成事项接件、办理业务。 |
| 42 |  |  |  |  | 对话区：为客服人员提供对话区，可与工作人员进行对话交流。 |
| 43 |  |  |  |  | 输入框：为客服人员提供发送文字、表情、图片文件、截图等信息模块实现线上交互。 |
| 44 |  |  |  |  | 功能区：客服平台功能区模块主要协助客服人员在服务过程中，为客服人员提供常用语、信息推送服务模块，提升客服人员日常服务的便捷度。 |
| 49 |  |  | 音视频组件 | 音视频通话 | 客服接入时，自动开启麦克风、摄像头，可手动关闭。 |
|  |  |  |  |  | 注：包含2个客服座席点位。 |
| 50 |  |  |  | 屏幕共享 | 接入时默认关闭屏幕共享，可手动开启，开启屏幕共享时，可选择需要共享的界面。 |
| 51 |  |  |  | 远程控制 | 工作人员和客服人员都可发起远程控制，工作人员发起远程控制请求，则在客服侧弹出确认提示；客服侧发起远程控制，则在工作人员弹出确认提示，确认授权后，由客服远程控制工作人员的电脑。 |
|  |  |  |  |  | 注：包含2个客服座席点位。 |
| 52 |  | 一码一票 | 排队信息查询 |  | 支持通过扫描排队叫号二维码进入排队叫号信息查看功能，可查看当前排队等待人数、预计等待时间，方便办事群众合理安排办事时间。 |
| 53 |  |  | 办事指南查询 |  | 支持通过扫描排队叫号二维码进入办事指南查询功能，可查看取号事项、高频事项办事指南。支持可按照办事群众类型（个人/法人）、事项类别、事项所属部门进行检索，查询事项名称、办理部门、办理时限、咨询电话、受理条件、申报材料、法律依据、办理流程等相关信息。 |
| 54 |  |  | 增值式服务事项查询 |  | 支持通过扫描排队叫号二维码进行增值式服务事项查询功能，可查询八个领域增值式服务事项清单，包括政策、人才、法律、金融、科创等，点击具体领域可查看该领域涉及的增值式服务事项。 |
| 55 |  |  | 材料交互功能 | 排队二维码扫描 | 由办事群众扫描排队叫号小票上的二维码，实现通过手机上传材料。 |
| 56 |  |  |  | 桌面二维码扫描 | 桌面二维码扫描：由办事人员扫描桌面二维码后，输入办事排队编号进行材料上传，实现将材料与个人身份信息进行关联。 |
| 57 |  |  |  | 材料下载 | 由工作人员在排队叫号页面进行材料下载操作。 |
| 58 |  |  | 办事窗口查询 |  | 支持通过扫描排队叫号二维码进入办事窗口查询功能，通过楼层平面图方式展示各个楼层、分区及窗口，并对当前取号事项办理窗口高亮显示，方便办事群众找到对应办理窗口。 |
| 59 |  |  | 中心简介查询 |  | 支持通过扫描排队叫号二维码进入中心简介查询功能，展示行政审批服务中心的中心概况、政务公开信息、中心人员信息、中心宣传视频以及中心布局等相关信息。 |
| 60 |  | 业务转号 | 网点预约转号 |  | 提供网点预约转号功能，支持在A网点预约B网点事项，即当办事人进入A镇（街道）便民服务网点后发现该事项并非本网点办理，而是需要前往B镇（街道）网点办理。为了提高线下办事效率，办事人可在A镇（街道）网点排队叫号系统进行B镇（街道）事项预约，并前往B镇（街道）网点进行取号办理。 |
| 61 |  |  | 前置办理转号 |  | 提供前置办理转号功能，对于取号后发现办理该事项存在前置办理事项时，可由窗口人员将当前取号挂起，并转号至前置办理窗口。转号后根据取号时间进入办理窗口叫号队列进行排队等待。 |
| 62 |  |  | 联办业务转号 |  | 对于有多个事项办理需求的办事群众，支持由窗口工作人员对该号进行转号处理。转号后进入后续事项叫号列表进行排队等待。 |
| 63 |  |  | 取号数据统计 |  | 针对一天内申请人多次取号办事的情况，对取号数据进行统计，展示申请人取号时间、取号事项等信息，便于管理人员对关联事项取号流程进行优化，指导窗口对有多个事项办理需求的群众提供转号服务。 |
| 64 |  |  | 转号数据分析 |  | 支持对各类型转号数据进行统计分析，统计各类型转号总量、各类事项转号频率，便于管理人员发现事项办理常见问题，以及是否存在多个事项整合为一件事服务等情形。 |
| 65 |  | “远程虚拟”窗口接入 | 配置实施服务 |  | 通过长三角一网通办远程虚拟系统，开设临海市虚拟窗口账号，实现跨省通办，能够进行远程事项办理全流程，实现身份验证、表单填写、材料上传等功能，为临海市提供政务“虚拟窗口”服务平台，并提供联调测试服务，确保平台稳定运行。 |
| 66 |  |  | 音视频点位 |  | 提供音视频点位，实现在客服接入时，自动开启麦克风、摄像头，可手动关闭。注：包含1个音视频点位。 |
| 67 |  | 自助电脑管理 | 身份登录 |  | 当办事人员需要使用自助电脑时，可以通过输入身份证号码的方式登录自助电脑，然后再自助办理业务。后台会记录该自助电脑使用人员的信息以及使用情况，方便中心对行政服务中心自助电脑进行统一管理。 |
| 68 |  |  | 超时自动退出 |  | 当办事人员使用自助电脑超过一定时间后，电脑桌面上会弹出提示，主动询问使用人员是否需要继续使用。如果使用人员已离开，则自助电脑会在一定时间后退出当前使用人员账号。如果使用人员选择注销，不再使用，系统也会提示办事人员“注销之后系统将会还原至初始登录页面”，避免误操作。 |
| 69 |  |  | 自动还原 |  | 自助电脑关机重启后，其操作系统、存储数据等会被还原，以免用户信息被他人使用。 |
| 70 |  |  | 后台查询 |  | 后台会记录每一台自助电脑每一次使用的人员信息以及使用情况，方便对行政服务中心自助电脑进行统一管理。 |
| 71 |  |  | 用户管理 |  | 通过权限控制，让拥有权限的用户才可以使用自助电脑。 |
| 72 | 业务管理 | 首页 | 数据展示 |  | 根据不同角色，提供不同指标数据分析，展示业务数据统计，并通过饼状图、折线图呈现。 |
| 73 |  |  | 快捷入口 |  | 检索入口：提供统一检索入口，门户进行数据汇聚，支持数据检索。 |
| 74 |  |  |  |  | 帮助入口：通过帮助入口为用户提供操作指南的快速检索，帮助用户解决系统使用中的各类问题。 |
| 75 |  | 中心人员管理 | 人员信息管理 |  | 中心人员可对个人信息进行维护，包括个人资料，如办公电话、手机号码、邮箱、地址、车牌号信息，办公配置包括反馈意见编辑、字体大小、考勤提醒时间设置等；消息配置、密码修改等模块。 |
| 76 |  |  | 部门信息管理 |  | 部门管理员可以配置所属部门信息，配置包括上级目录、部门类型、部门名称、传真、地址等部门信息。 |
| 77 |  |  | 配置部门人员 |  | 部门信息完善后，可对部门管理中配置人员，可从中心人员清单中拉取，并根据实际情况配置人员权限，考勤时间等信息。 |
| 78 |  | 中心人员考勤管理 | 考勤统计 | 每日考勤表 | 中心人员可以在系统中查看每日的打卡记录，并导出下载每日考勤表。 |
| 79 |  |  |  | 考勤统计月总表 | 可以按照月度为统计周期，统计中心人员的考勤表，可按照月份、部门等要素进行分类查看，并可以导出下载考勤统计月总表。 |
|  |  |  |  | 考勤统计季度总表 | 可以按照季度为统计周期，统计中心人员的考勤表，可按照月份、部门等要素进行分类查看，并可以导出下载考勤统计月总表。 |
| 80 |  |  |  | 考勤统计年总表 | 可以按照年度为统计周期，统计中心人员的考勤表，可按照年份、部门等要素进行分类查看，并可以导出下载考勤统计月总表。 |
| 81 |  |  | 考勤规则配置 |  | 实现考勤规则设置，对中心人员考勤内容要求进行配置管理，包括考勤时间、考勤周期、上下班考勤时间点内容及规则等。 |
| 82 |  |  | 工作日设置 |  | 管理人员可以根据常规的工作日程安排或临时任务对工作日进行配置。 |
| 83 |  | 中心人员请假管理 | 我要请假 | 新增请假 | 中心人员根据请假类别、天数的不同，如公出、年假、产假、病假等，系统自动发起不同的请假审批流程。 |
| 84 |  |  |  | 销假 | 中心人员在假期过程中，确定可以提前回到工作岗位，可根据销假申请表中的信息，填写销假时间假期剩余时间，销假事由等信息后完成销假申请。 |
| 85 |  |  |  | 撤销请假 | 当中心人员请假申请提交后，如遇特殊情况，可以点击撤销请假模块来撤销请假。 |
| 86 |  |  |  | 请假录入 | 支持中心人员事后补录请假信息。 |
| 87 |  |  | 临时外出 |  | 支持工作人员当天临时外出时在手机上进行临时外出申请。 |
| 88 |  |  | 请假审核 |  | 管理人员和中心领导通过系统对用户提交的请假申请进行审批并反馈意见告知中心人员。 |
| 89 |  |  | 请假统计（个人） | 月度请假统计 | 系统统计中心人员的月度请假情况，可按照请假的类别分类查看，并提供统计报表导出下载功能。 |
| 90 |  |  |  | 季度请假统计 | 系统统计中心人员的季度请假情况，可按照请假的类别分类查看，并提供统计报表导出下载功能。 |
|  |  |  |  | 年度请假统计 | 系统统计中心人员的年度请假情况，可按照请假的类别分类查看，并提供统计报表导出下载功能。 |
| 91 |  |  | 请假统计（部门） | 月度请假统计： | 系统按部门统计月度请假情况，可以按照请假数量排名、请假类别分类查询，并提供统计报表导出下载功能。 |
| 92 |  |  |  | 季度请假统计 | 系统按部门统计季度请假情况，可以按照请假数量排名、请假类别分类查询，并提供统计报表导出下载功能。 |
|  |  |  |  | 年度请假统计 | 系统按部门统计年度请假情况，可以按照请假数量排名、请假类别分类查询，并提供统计报表导出下载功能。 |
| 93 |  |  | 请假流程配置 |  | 通过配置请假流程，从请假申请、销假申请、撤销请假、请假审核等全流程配置，规范中心人员请假销假制度，满足实际日常请假需求。 |
| 94 |  | 移动工作台（浙政钉） | 数据查询展示 |  | 根据不同用户权限信息，展示对应数据信息。 |
| 95 |  |  | 移动请销假 |  | 提供手机端请销假功能，包括在线审核功能。支持批量处理功能。 |
| 96 |  |  | 移动巡查 |  | 为督查科工作人员提供手机端巡查工具，发现任何违规行为可通过手机进行登记并上传证据材料。 |
| 97 | 政务数据可视化看板 | 总体态势 | 服务事项 |  | 依托IRS接口（数据共享_事项基本信息表）获取事项相关信息，作为服务事项分析数据来源。 |
|  |  |  |  |  | 政务服务事项是基础要素，对事项类型、分布进行梳理进而掌握事项基础信息，同时基于“放管服”改革及“互联网+政务服务”的政策要求，对事项下放、网办深度进行分析，展现相关部门不断转变政府职能、优化政务服务的工作成效。 |
| 98 |  |  | 业务办理 |  | 依托IRS接口（浙江省办件数据-办件办结表、浙江省办件数据-办件受理表）、办件库获取办件相关数据，支撑业务办理数据分析。 |
|  |  |  |  |  | 针对服务效能监测不及时和审批效率优化方向难以精准定位的问题，通过可视化看板的业务专题分析，可以掌握办件整体态势，优化部门、事项、辅助提升审批效能。 |
| 99 |  |  | 好差评 |  | 依托IRS数据接口（好差评信息）获取好差评数据，支撑好差评数据分析。 |
|  |  |  |  |  | 聚焦“好差评”数据的精准定位的深化，为政务服务持续改进提供数据决策及研判支撑，实现地区各部门政务服务质量提升和服务优化。 |
| 100 |  | 线下中心运行专题 | 排队叫号 |  | 对行政服务中心排队叫号信息通过图表的形式进行可视化展现，包括当日取号人数，取号男女比例、取号年龄占比、取号业务占比等内容，中心领导可以根据排队数据对窗口业务事项进行合理配置，减少办事群众排队办事时间，提升中心服务质量。 |
| 101 |  |  | 窗口运行 |  | 基于规范政务服务场所办事服务出发，对政务服务中心窗口开设、部门入驻、人员入驻、事项入驻等信息进行分析，对优秀工作人员进行风采展示，实时掌握行政服务中心能力建设情况。通过中心人员出入数据，结合各时间段历史办件等待时长及审批效能分析，辅助相关部门领导对窗口合理分配、人员合理引流，提升办事效率。 |
| 102 |  |  | 办事群众 |  | 从办理事项的服务对象类型分为个人和法人事项，对个人和法人事项办理的占比、趋势、区域分布分析，对个人和法人的高频办理事项和办件满意度分析不同对象业务的侧重点和需要改进的方向。 |
| 103 |  | 企业服务专题 | 企业全生命周期服务 |  | 从企业全生命周期的角度入手，分析企业各生命阶段中，企业的办件情况。同时，基于办件量分析热门办理事项的TOP5的行业信息、创新服务办件情况，基于各阶段业务量变化趋势，了解企业在不同阶段的诉求；分析企业不同阶段办事重点，为企业主题服务改革提供有力抓手。 |
| 104 |  |  | 地图服务 |  | 根据各阶段办件情况展示办件企业地图分布情况。包含区域统计标牌、月度事项TOP10、商事主体热力图、企业详情等内容。 |
| 105 |  |  | 成效分析 |  | 从满意度分析、创新服务事项展示企业服务各生命周期的服务能力及服务情况，同时从企业开办、项目审批服务改革展现整体服务能力。 |
| 106 | 后台配置管理 | 预约取号配置 | 事项分类配置 |  | 根据业务的类型将取号事项进行分类，包括不动产、医疗、社保、税务等，便于办事群众能够快速地查找相关事项，系统支持一个事项关联多个分类。取号小票上的温馨提示可根据事项个性化配置，同时每一个事项分类可以选择是否需要预警，当该事项分类排队叫号人数达到预警人数时，可给对应中心管理员发送预警短信。 |
| 107 |  |  | 取号时段配置 |  | 根据实际使用场景，可动态设置每个业务的办理时段，如上午8点半到11点半、下午2点到5点等，在该时段以外的时间，取号相关设备会暂停取号业务。系统支持配置限号提示语，以便在暂停取号时提示办事群众，既满足行政服务中心日常业务办理要求，又保证行政服务中心优质的服务质量。 |
| 108 |  |  | 取号限额配置 |  | 根据行政服务中心各部门、各窗口的办件量和办件高峰时段分析，预估同类窗口事项的办理能力。通过后台可设置多个限号时段，并设置同类业务在某一时段内的取号量以及每日数量上限，若阶段性数量达到已设置的上限数量，该类业务会停止取号并进行提示“今日取号数量已满，请预约明日办理号码”。 |
| 109 |  |  | 线上预约配置 |  | 系统支持对相关事项开放预约权限，并对该事项配置可以预约的数量和可预约的时间段，避免发生办事群众现场取不到号的情况，从而满足中心服务要求。 |
| 110 |  |  | 区域配置管理 |  | 对排队叫号终端所在楼层、区域进行配置，使得各楼层、各区域的取号终端分别展示相应区域的办理事项，办事群众可针对区域业务进行取号。 |
|  |  |  |  |  | 针对不同的区域划分，系统可根据用户需求设置区域办理业务范围，业务名称可进行自定义，业务可与部门办理事项进行一对一绑定，也可以完全脱离事项进行取号办理。通过这种灵活性的设置可以很好地支持行政服务中心的业务动态调整。 |
| 111 |  |  | 潮汐窗口配置 |  | 可配置等待人数阈值，当某事项分类的等待人数超过阈值，可由潮汐窗口呼叫等待的办事群众前来办理此事项。当该事项分类无等待的办事群众时，潮汐窗口停止叫号。 |
|  |  |  |  |  | 同时，中心管理人员可通过新增窗口或配置窗口是否启用排队叫号来控制潮汐窗口是否进行叫号。 |
| 112 |  | 知识库管理 | 知识详情页 |  | 显示问题、解答、分组标签，以及修改、删除和发起审核按钮。（备注：初始知识库内容需由中标单位基于浙江省政务服务网的办事指南梳理提供。） |
| 113 |  |  | 知识新增 |  | 通过点击新增知识，输入事项名、问题及解答，点击确定即可完成新增，可选择标签进行分组。 |
| 114 |  |  | 知识修改 |  | 在知识详情页，点击修改按钮，可以修改事项名、问题及解答，分组标签，点击确定，即完成修改。 |
| 115 |  |  | 知识删除 |  | 在知识详情页，点击删除按钮，点击确认即可完成删除。 |
| 116 |  |  | 知识审核 |  | 展示需审核的知识列表，可选择时间和申请人进行筛选，列表字段包括事项名、问题、解答、申请人以及通过和退回按钮。 |
|  |  | 云端导办 | 常用语管理 |  | 支持对常用语进行管理，常用语管理包括个人常用语和公共常用语，可通过选择分组标签进行筛选查看。个人的常用语可选择发布到公共常用语库中，需管理员审核，公共常用语的增添删改需管理员权限。 |
|  |  |  | 对话规则 |  | 针对会话异常状态的自动结束规则设置，分别是申请人离线会话自动结束、客服离线自动转接，自动结束对话，可选择是否开启以及相关参数的设定。 |
|  |  |  | 分配规则 |  | 系统自动按照基础分配逻辑，为客服人员自动分配申请人，可选择回头客（申请人选择二次接入）。 |
| 117 |  | 统一用户管理 | 用户管理 |  | 对接浙政钉用户体系，同步临海市政府政务服务中心的组织架构及人员信息，并进行动态管理。 |
| 118 |  |  | 权限管理 |  | 支持为不同应用配置不同的角色，并将应用角色指派给用户，通过控制用户的角色来达到间接控制业务系统内用户相关权限的目的。支持按照用户、组织、应用三个维度进行组合，进行分权、分域的管理员权限控制。 |
| 119 |  | 统一消息服务 |  |  | 提供统一的消息推送通知服务，提供包括消息的渠道管理、类型管理、发送规则的设置、用户的管理，同时为开发者提供消息的发送日志、送达状态信息的查询、待发消息的管理、重发消息的管理等功能。为最终用户提供一致便利的消息接收体验，包括支持PC端门户、手机APP通知和短信通知三种消息通知渠道。 |
| 120 |  | 统一工作流 |  |  | 流程管理模块为管理人员提供流程的新增、修改、删除、导入/导出、流程复制及版本管理等功能。流程新增完成后，管理人员可以通过流程设计器设计业务流程的特定版本。 |
| 121 |  | 通用数据管理 |  |  | 实现信息管理系统快速、稳定、可靠的开发和后期维护。采用同一套数据管理程序，通过挂接不同的业务数据表，来实现不同业务数据的录入、修改、查看和输出打印等功能。不用再编写代码，通过后台配置就可以实现一个数据表管理模块的动态创建和菜单挂接，并可以轻松实现查询模板、统计报表模板的创建，从而大大缩短开发周期，并确保系统的稳定性和强壮性。 |
| 122 |  | 统一存储服务 |  |  | 统一附件存储服务，以基础组件云服务提供的分布式云存储为底层存储，采用“系统-接口-接口-云存储”的模式，为系统创建专门的云端链接的接口，通过与第三方云端自身的接口相连来实现云存储，降低了应用与云存储之间的耦合度。 |
| 123 |  | 统一日志服务 |  |  | 统一日志可以通过标准的规范化接口接收来自不同应用的日志信息，通过内部的日志分类和分发管理，可以将日志按照数据量级别存储到不同的存储容器中，并可以对运行日志进行分级管理，方便各应用排查问题。基于统一的日志主题库，为后续的查询分析应用提供了便利。 |
| 124 | 系统对接 | 省事项库对接 |  |  | 与省事项库进行对接，为办事指南查询提供事项数据，并对线上预约进行信息维护。 |
| 125 |  | 政务2.0办件接口对接 |  |  | 与省政务服务2.0平台办件接口对接，获取临海市办件信息，实现办件进度查询、办件数据分析功能。 |
| 126 |  | 与台州市排队叫号系统对接 |  |  | 按照台州市统一接口标准，与台州市排队叫号系统对接，根据市级平台接口标准将临海排队叫号信息推送给台州市平台。 |
| 127 |  | 短信对接 |  |  | 与第三方短信平台对接，实现短信自动发送。 |
| 128 |  | 考勤设备对接 |  |  | 与考勤机对接，获取中心工作人员考勤设备。 |
| 129 |  | 浙政钉对接 |  |  | 通过与浙政钉对接，获取浙政钉临海市组织架构和用户信息。 |

（二）综合布线系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 86型双口面板 | 外型尺寸符合国标86型；采用优质工程塑料，阻燃、抗冲击、防撞、耐腐蚀；面板正面带防护门，适应不同的工作环境；信息面板口带有标签标识，方便管理；信息口面板上自带防尘盖。 | 个 | 650 |
| 2 | 6类非屏蔽RJ45信息模块 | 产品采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料制作；模块有T568A、T568B两种标准打线标记，性能符合TIA/EIA568B.2和ISO/IEC11801标准；插拔次数： 大于750次； | 个 | 1023 |
| 3 | 6类4对非屏蔽双绞线UTP | 性能符合国际六类标准；高性能的高速电缆；完全支持千兆以太网应用；产品符合相关TIA/EIA 568B.2-1 Cat6，ISO/IEC等标准 | 305米/箱 | 260 |
| 4 | 3类50对大对数铜缆 | 性能符合TIA/EIA568A三类标准，线对之间对绞以减少串音；运行温度： -20℃到70℃，线规：24AWG；NVP：67%；最大直流电阻：9.4Ohms/100m； | 米 | 300 |
| 5 | 12芯室内单模光缆 | 性能符合ITU-T G652标准；纤芯直径9微米，兼容传统单模光纤，高可靠性,运行温度： -40℃到70℃ | 米 | 800 |
| 6 | 6类24口模块式配线架UTP,含满配模块 | 性能符合六类标准；信息模块，配线架互换通用；方便单个通讯故障的维护；完善清晰的标识系统，支持T568A和T568B两种打线方式；背面理线托架，用于线缆捆扎、管理，有效保证了线缆的弯曲半径；标准19’安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷。 | 套 | 70 |
| 7 | 2米六类RJ45非屏蔽跳线 （仅含政务外网所需跳线，其余连接跳线现场制作） | 六类跳线具有高性能的特性，传输指标超越了TIA/EIA和ISO/IEC对六类等级的要求，采用防松脱插头；性能符合TIA/EIA-568B的六类软线的电气性能标准要求；专业制造设计，确保六类跳线的电气性能稳定；插拔次数：大于750次；可有多种颜色选择，可有各种尺寸规格选择 | 根 | 480 |
| 8 | 理线架 | 标准19英寸机架式安装，高度1U；带有盖板，方便操作；提供跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的管理；使布线系统结构紧凑，整洁美观；理线器加盖后有助于跳线的保护 | 个 | 120 |
| 9 | SC-LC单模光纤跳纤（双芯，3米） | 性能符合EIA/TIA568标准中的要求，产品可广泛应用于光纤通信、高速率及大容量SDH光纤传输系统，光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等 | 根 | 156 |
| 10 | 19机柜式24口光纤配线架（含24口SC适配器） | 全钢镀锌喷塑壳体，结构牢固，美观大方，及多种类型的光纤适配器，便于灵活的配置安装，尺寸更小的阻水式线缆入线管，支持线缆直径范围从0.08in到0.275in（2.03mm到6.99mm） | 套 | 14 |
| 11 | 19机柜式12口光纤配线架（含12口SC适配器） | 全钢镀锌喷塑壳体，结构牢固，美观大方，及多种类型的光纤适配器，便于灵活的配置安装，尺寸更小的阻水式线缆入线管，支持线缆直径范围从0.08in到0.275in（2.03mm到6.99mm） | 套 | 8 |
| 12 | 1米SC单模尾纤 | 性能符合EIA/TIA-568标准中的要求，产品可广泛应用于光纤通信、高速率及大容量SDH光纤传输系统、光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等 | 根 | 156 |
| 13 | 光纤熔接 | 现场定制 | 芯 | 156 |
| 14 | 光纤理线架 | 标准19英寸机架式安装，高度1U；带有盖板，方便操作；提供跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的管理；使布线系统结构紧凑，整洁美观；理线器加盖后有助于跳线的保护 | 个 | 22 |
| 15 | 100对19机架式配线架（含连接器） | 性能符合三类标准，提供更高密度端接方式，安装方便；所有的塑胶件均采用PC材料，性能达到或超过TIA/EIA568规定的三类要求；卡接次数：大于250次； | 套 | 11 |
| 16 | 110理线架 | 标准19英寸机架式安装，高度1U；带有盖板，方便操作；提供跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的管理；使布线系统结构紧凑，整洁美观；理线器加盖后有助于跳线的保护 | 个 | 11 |
| 17 | 110/RJ45语音跳线(1对，2米) | 性能符合TIA/EIA568三类标准，所有的连接线和连接硬件参数均达到超五类标准；插拔次数： 大于750次 | 根 | 250 |
| 18 | 机柜 | 宽度*深度*高度：不小于600*600*2000 mm。网孔门；可同时安装脚轮和支脚；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；可方便拆卸的左右侧门和前后门；齐全的可选配件.承载: 静载800KG(带支架)防护等级:IP20主要材料:SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、陶化、静电喷塑。 | 台 | 12 |
| 19 | 10位机架式PDU | 32A输入10A输出，带3米3*6电缆 | 套 | 12 |
| 20 | 六类水晶头 | 满足TIA/EIA 568C.2六类传输标准，符合T568A和T568B线序； 适用于设备间或水平子系统的现场端接； 外壳材料为聚碳酸酯、簧片50μ″镀金三叉； 可以与RJ45护套配套使用； 采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的线对平衡； 传输带宽大于250MHZ； | 100个/盒 | 10 |
| 21 | 拾音器电源线 | RVVP3*0.5 | 米 | 800 |
| 22 | 广播线 | RVVS2*1.0 | 米 | 400 |
| 桥架、管路 |  |  |  |  |
| 1 | JDG20管 | 国产 JDG20 | 米 | 8000 |
| 2 | JDG25管 | 国产 JDG25 | 米 | 4000 |
| 3 | 100*100桥架 | 国产 镀锌100*100*1.0桥架 | 米 | 150 |
| 4 | 200*100桥架 | 国产 镀锌200*100*1.5桥架 | 米 | 200 |
| 5 | 300*150桥架 | 国产 镀锌300*150*1.5桥架 | 米 | 560 |
| 6 | 400*200桥架 | 国产 镀锌400*200*1.5桥架 | 米 | 60 |
| 7 | 电缆桥架侧向支撑（T） | 200 | 套 | 16 |
| 8 | 电缆桥架侧向支撑（T） | 300 | 套 | 45 |
| 9 | 电缆桥架双向支撑（T+L） | 200 | 套 | 11 |
| 10 | 电缆桥架双向支撑（T+L） | 300 | 套 | 40 |

（三）计算机网络系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | ▲1、交换容量≥38Tbps ,包转发率≥7200Mpps（官网最小值）。 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 2、2个主控槽位，3个通用业务槽位 3、主控冗余，可以提供更好的整机可靠性; ▲4、实配：双主控，双电源。 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 | 台 | 2 | 政务外网 |
| 2 | 业务板卡 | ≥44 端口千兆以太网光接口（SFP,LC）,≥4 端口万兆以太光接口模块(SFP+,LC) | 块 | 2 |  |
| 3 | 路由器 | 1.端口：≥5*10GE光、≥1*GE Combo、≥8*GE电端口； 2.包转发率≥60Mpps，交换容量≥262Gbps。HMIM接口模块插槽≥4个，SIC接口模块插槽≥4个； 3.支持EIGRP，采用D-V算法的动态路由协议。 4.实配：冗余电源 | 台 | 1 |  |
| 4 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；固化48个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口,支持AC。 2、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置； 3、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 4、支持SDN，实现网络控制层和数据转发层的分离；支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 5、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持基于端口、VLAN、全局下发ACL，支持双向ACL、基于时间段的ACL； 6、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP；支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 7、支持802.1X认证；支持Guest VLAN；支持TRUNK端口认证；支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定 8、支持DHCP server、DHCP client、 DHCP Snooping；支持SNMP V1/V2/V3，SSHv2等管理方式； | 台 | 13 |  |
| 5 | 24口接入交换机 | 1、交换能力≥756Gbps ，包转发速率≥222Mpps； 2、接口要求：固化 24个1000M SFP端口（其中8个10/100/1000Base-T（combo）端口、4个万兆SFP+口）；扩展插槽≥1个； 3、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 4、支持二层VxLAN,支持三层VxLAN,支持EVPN； 5、配置要求：万兆光口≥4，GE光口≥16，光电复用口≥8；配置双电源、双风扇。 | 台 | 4 | 政务外网 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 68 |  |
| 7 | 24口汇聚交换机 | 1、交换能力≥756Gbps ，包转发速率≥222Mpps； 2、接口要求：固化 24个1000M SFP端口（其中8个10/100/1000Base-T（combo）端口、4个万兆SFP+口）；扩展插槽≥1个； 3、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 4、支持二层VxLAN,支持三层VxLAN,支持EVPN； 5、配置要求：万兆光口≥4，GE光口≥16，光电复用口≥8；配置双电源、双风扇。 | 台 | 1 | 设备网 |
| 8 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 4 |  |
| 9 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发速率≥51Mpps；固化24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个1000BASE-X SFP端口,支持POE+，PoE供电总功率≥370W； 2、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，非堆叠模块实现，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 3、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 4、支持SDN，实现网络控制层和数据转发层的分离；支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 5、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持基于端口、VLAN、全局下发ACL，支持双向ACL、基于时间段的ACL； 6、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP；支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 7、支持802.1X认证；支持Guest VLAN；支持TRUNK端口认证；支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定； 8、支持DHCP server、DHCP client、 DHCP Snooping；支持SNMP V1/V2/V3，SSHv2等管理方式； | 台 | 11 | 设备网 |
| 10 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 22 |  |
| 11 | 防火墙 | 1、1U,内存≥4G，千兆电口≥6个,单电源,防火墙吞吐≥2.2G，并发连接≥90万，每秒新建连接≥1.4万，IPSEC VPN吞吐≥40M，IPSEC VPN隧道数≥2000，SSL VPN吞吐≥100M。默认含IPSEC VPN模块。 2、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 3、支持通过加速应用代理传送TCP连接粘合的http响应头报文,提高转发速度。 4、支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； 5、内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测； 6、支持配置文件本地备份和回滚，支持4个配置文件备份，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计； 7、内置16种预定义报表模板，支持应用流量、用户流量、上网行为、威胁统计等报表，支持报表自定义； 8、支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数； 9、支持病毒快速查杀和深度查杀模式，病毒特征库规模超过400万； | 台 | 1 | 互联网 |
| 12 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发速率≥51Mpps；固化24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个1000BASE-X SFP端口,支持POE+，PoE供电总功率≥370W； 2、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，非堆叠模块实现，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 3、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 4、支持SDN，实现网络控制层和数据转发层的分离；支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 5、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持基于端口、VLAN、全局下发ACL，支持双向ACL、基于时间段的ACL； 6、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP；支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 7、支持802.1X认证；支持Guest VLAN；支持TRUNK端口认证；支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定； 8、支持DHCP server、DHCP client、 DHCP Snooping；支持SNMP V1/V2/V3，SSHv2等管理方式； | 台 | 2 | 互联网 |
| 13 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 4 |  |
| 14 | 无线AP | 1、采用整机双频 WIFI6 设计，支持802.11ax协议 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； 3、固化接口数≥1个，1个10M/100M/1000M电口 4、安装方式：支持壁挂、吸顶和面板安装方式 | 台 | 25 |  |
| 15 | AC控制器 | - 接口：要求所投产品提供≥3个千兆电口 ▲2、吞吐量≥10Gbps，支持常规AP最大数量≥144，此次配置授权≥26个。提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。3、支持802.1x认证，MAC地址认证等认证接入控制方式 4.本次实配：不少于26个可管理AP授权； 5.支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 6.支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。要求提供第三方测试报告。 | 台 | 1 | 互联网 |

（四）视频监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办事窗口半球摄像机 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS ▲最大图像尺寸：≥2688 × 1520； 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~12 mm：水平视场角：97°~30°，垂直视场角：52°~17°，对角视场角：114°~34° 支持电动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.33 A~0.21 A，最大功耗：12 W 供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK10 | 台 | 77 |
| 2 | 桌面式拾音器 | 监听距离：2米； 音频传输距离：3000米 频率响应：150Hz ～ 4000Hz 灵敏度：-50dB 信噪比：70dB 指向特性：双指向性 动态范围：25dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：180dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗：600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 麦克风：互补增强电容咪头(两只) 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护 连接方式：电源线（红色）、音频（黄色）、公共地（黑色） 传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆 电源电压：直流稳压DC 12V，大于500米推荐15V 电源电流：30 mA 工作环境温度：-25℃ ～ 75℃ ▲需与办事窗口半球摄像机同一品牌。 | 台 | 63 |
| 3 | 高灵敏度拾音器 | 音频传输距离 3000米 频率响应 20Hz ～ 20kHz 灵敏度 -35dB 信噪比 75dB 指向特性 全方向性 动态范围 104dB （1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压 120dB SPL （1KHz,THD 1%） 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 两只互补型高灵敏度全指向电容咪头 信号处理电路 ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 传输线缆 3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆 电源电压 直流稳压DC 12V 电源电流 30 mA 工作环境温度 -25℃ ～ 70℃ ▲需与办事窗口半球摄像机同一品牌。 | 台 | 14 |
| 4 | 单路电源适配器 | 拾音器接口：1个三芯(电源正极V,音频A,公共地G) 音频输出端子：二个线性输出(1个3.5插口,1个两芯端子） 音量调节：-10dB ～ +10dB 频率响应：20Hz ～ 20kHz 输出电压：12VDC±5% 输出电流：≤200mA 纹波：≤20mvrms | 台 | 77 |
| 5 | 高清网络半球摄像机 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS ▲最大图像尺寸：≥2688 × 1520； 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~12 mm：水平视场角：97°~30°，垂直视场角：52°~17°，对角视场角：114°~34° 支持电动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.33 A~0.21 A，最大功耗：12 W 供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK10 | 台 | 52 |
| 6 | 垂直客流摄像机 | 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用; 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况; 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向; 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率; 支持分类统计人员进入、离开情况; 支持内置存储（EMMC）; 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表; 支持高度过滤; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 Wi-Fi协议：IEEE802.11b，802.11g，802.11n 频率范围：2.4 GHz~2.4835 GHz 信道带宽：20/40 MHz 有效传输距离：50 m RS-485：1路RS-485 报警：1 输入(最大支持DC12V)，1 输出(最大支持DC/AC24V 1A) 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风；1路输入（Line in）；1路输出（Line out） 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7.0 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.15 A，最大功耗：8.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%；支持防反接保护；PoE：36 V~57 V，802.3af，Class 3 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67 | 台 | 3 |
| 7 | 半球云台式球机 | 200万像素，分辨率：1920*1080，宽动态：120dB，镜头2.8-12mm，4倍光学变倍，支持H.265视频编码标准，DC12V/POE供电； 通讯接口：1个RJ45以太网口； 音频接口：1输入，1输出； | 台 | 4 |
| 8 | 高清网络筒型摄像机 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS ▲最大图像尺寸：≥2560 × 1440； 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.3°~34° 补光灯类型：支持白光，红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 电流及功耗：DC：12 V, 0.9 A, 最大功耗：10.8 W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.9 W 供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 | 台 | 19 |
| 9 | 筒型摄像机支架 | 枪机配套万向金属支架 | 台 | 19 |
| 10 | 防油污摄像机 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：57°，对角视场角：122°；4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：100°；6 mm，水平视场角：52°，垂直视场角：28°，对角视场角：61° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风 报警：1路输入，1路输出，支持最大DC12 V，30 mA 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE802.3af，CLASS3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 电流及功耗：DC：12 V ± 25，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5 W 防护：IP66 | 台 | 10 |
| 11 | 室外筒型摄像机 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.3°~34° 补光灯类型：支持白光，红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 电流及功耗：DC：12 V, 0.9 A, 最大功耗：10.8 W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.9 W 供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 | 台 | 10 |
| 12 | 室外高清网络球形摄像机 | 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持玻璃加热除雾 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持真宽动态 支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转） 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 支持定时抓图与事件抓图功能 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：5.9-135.7 mm,23倍光学变倍 视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 补光灯类型：混合补光；补光灯距离：【白光】30m【红外】150m 防补光过曝：支持 水平范围：水平360°；垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警输入：2路报警输入；报警输出：1路报警输出； 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω ； 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 1 |
| 13 | 室外监控立杆 | 高4米，镀锌，壁厚3.0mm，一根横臂，直杆，含基础安装、室外不锈钢设备箱，电源，光纤熔接盒，光纤跳纤等连接材料 | 个 | 1 |
| 14 | 室外监控立杆 | 高3米，镀锌，壁厚3.0mm，两根横臂，直杆，含基础安装、室外不锈钢设备箱，电源，光纤熔接盒，光纤跳纤等连接材料 | 个 | 5 |
| 15 | 避雷器 | 室外摄像机避雷器 | 个 | 11 |
| 16 | 铠装4芯室外单模光缆 | 性能符合ITU-T G652标准；纤芯直径9微米，兼容传统单模光纤，高可靠性,运行温度： -40℃到70℃ | m | 800 |
| 17 | 千兆光纤收发器 | 一光四电 | 对 | 5 |
| 18 | 千兆光纤收发器 | 一光一电 | 对 | 1 |
| 19 | 19机柜式24口光纤配线架（含24口SC适配器） | 全钢镀锌喷塑壳体，结构牢固，美观大方，及多种类型的光纤适配器，便于灵活的配置安装，尺寸更小的阻水式线缆入线管，支持线缆直径范围从0.08in到0.275in（2.03mm到6.99mm） | 套 | 1 |
| 20 | 1米SC单模尾纤 | 性能符合EIA/TIA-568标准中的要求，产品可广泛应用于光纤通信、高速率及大容量SDH光纤传输系统、光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等 | 根 | 24 |
| 21 | 超五类室外防水网线非屏蔽双绞线缆 | 1、1/0.50±0.02mm无氧铜线导体 2、HDPE绝缘 3、蓝-白/蓝；桔-白/桔；绿-白/绿；棕-白/棕对绞后再复绞 4、PE防水外护；颜色按用护要求，常规颜色为灰色 5、成品外径：5.0±0.3mm； 6、工作电容：≤5.6nF/100m； 7、导体间直流电阻不平衡≤2% 8、20℃导体直流电阻：≤9.5Ω/100m ； 9、线对对地电容不平衡≤160pF/100m 10、特性阻抗：100±15Ω 11、最大传输频率：100MHz 12、安装时弯曲半径不小于电缆外径的8倍 13、安装时环境温度0℃～40℃ 14、工作温度：-15℃至70℃ 15、执行标准：Q/321091LLA14-2020。 | 305米/箱 | 1 |
| 22 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 100 |
| 23 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 800 |
| 24 | 电梯半球 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：132.8°，垂直视场角：77.6°，对角视场角：152.5° 2.8 mm，水平视场角：107.8°，垂直视场角：59°，对角视场角：126.7° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IK08 | 台 | 4 |
| 25 | 网络传输器 | 200米2.4G电梯网桥，802.11n制式 网络接口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 组网方式：点对点 带机量：4路2M码流IPC 无线传输距离：200 m 工作温度：-30℃~70℃ 安全：智能识别终端，终端准入管控 可靠：5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 | 对 | 4 |
| 26 | 网络硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持双4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作 安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密，TLS版本大于等于TLS 1.2 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 | 台 | 3 |
| 27 | NTP授时服务器 | 根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/NTP自动切换校时 守时能力：精度24小时＜100us 授时容量：1200次/秒 高授时精度：＜1 ms | 台 | 1 |
| 28 | 监控硬盘 | 8T监控级硬盘，转速≥7200RPM，3.5英寸，SATA接口 | 块 | 32 |
| 29 | 液晶监视器 | 55英寸安防显示器 支持3840*2160@60Hz超高清显示 支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制 实时监控设备温度，高温报警 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 支持7 × 24 小时工作模式 显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态 示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力 显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度 显示尺寸：54.61 inch 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm 亮度：450 cd/㎡ 可视角：178° （H）/ 178°（V） 色深度：10 bit (8 bit + FRC) 对比度：4000：1 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 雾度：2 % 色域：72 % NTFS 连续使用时间：7 × 24 H 音视频输入接口：HDMI2.0 × 1, DP1.2 × 1, VGA × 1, Audio In(3.5mm)× 1 音视频输出接口：Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60Hz 功耗：≤ 150 W 外壳材料：塑胶 安装孔距：400 mm × 400 mm, 4-M6 × 10mm 边框宽度：11.8 mm (上/下/左/右) | 台 | 1 |
| 30 | 解码器 | 超高清解码器 视频输入 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有16个解码通道，支持16路200W视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：16 视频解码能力：H.264/H.265：支持1路3200W，或1路2400W，或2路1200W，或4路800W，或5路600W，或9路400W，或16路1080P及以下分辨率实时解码 MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：2路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：1路HDMI 1.4，支持4K 音频输出接口：1路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 功耗：≤ 15 W 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*1； 报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1； | 台 | 1 |

（五）信息发布系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、二层大厅信息展示 |  |  |  |  |
| 1 | LED室内全彩屏 | 大屏尺寸：5.76m*2.24m 误差±1% 画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 封装方式：SMD ▲像素间距：≤2.0mm。提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 像素密度：250000点/㎡ 维护方式：完全前维护 模组尺寸：320 x 160mm 模组分辨率：160 x 80 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤450W/㎡ 平均功耗：≤150W/㎡ | ㎡ | # 12.9 |
| 2 | 同步接收卡 | 板载12个HUB75的16P接口；支持12位的HDMI颜色输入；支持像素点故障检测； | 张 | 36 |
| 3 | 视频处理器 | 1、输入接口：2 ×HDMI 1.4，1 × DVI，1 × 3G-SDI（IN+LOOP），1 × 3.5mm 音频输入接口，输出接口 ：≥8路千兆网口 ； 2、最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192 3、1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预监或视频输出音频输入输出 4、支持 HDMI 伴随音频输入 5、支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出 6、支持通过多功能卡进行音频输出 | 套 | 1 |
| 4 | 控制电脑 | ▲1、CPU：≥8核，内存：≥8G，硬盘：≥512G SSD，2G独立显卡，国产化操作系统。 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 2、键鼠套装 3、23.8英寸显示器 | 台 | 1 |
| 5 | 不锈钢包边及框架结构 | 尺寸：5.76m*2.34m，拉丝不锈钢包边，框架结构4*2镀锌方管组合而成 | ㎡ | 13.71 |
| 6 | 配电柜 | 15KW,具有手动和自动切换、分时上电、延时启动、延时关闭、短路保护、过流过压过载保护、防雷等功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 辅材 | 电源线、接插件等 | 套 | 1 |
| 2、LED光电玻璃叫号屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED光电玻璃叫号屏 | ▲1.像素间距：10*10mm ，平整度：模块间拼缝<0.1mm。 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 2.像素密度：10000点/㎡ 3.像素组成：一纯红管一纯绿管一纯蓝管 , 4.屏体厚度：6+1+6mm，钢化白玻 5.LED发光管：倒装芯片 视觉效果更好 6.单元尺寸：1000*400mm，±5% 7.屏体透明度：＞70% 8.平均寿命：大于10万使用小时 9.失控点：小于万分之一（连续使用时） 10.屏幕亮度：白平衡亮度1500-4500cd/m2； 11.视角：水平170°，垂直170° 12.白场色温：5500K-9300K 13.驱动方式：恒流驱动 14.扫描方式：动态扫描 功率更低 15.信号处理能力：大于10bit 16.刷新频率：≥3840HZ 17.最大功率180W/㎡ 平均功率60W/㎡ | 台 | 91 |
| 2 | 视频处理器 | 1.丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI2.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点 3.最大输入分辨率1920x1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4.6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份5.对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6.3画面显示，位置、大小可自由调节 7.独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析 卡莱特X6 8.RS232串口协议控制 9.HDCP高带宽数字内容保护技术 10.亮度和色温调节 11.低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 | 台 | 1 |
| 3 | 控制服务器 | 塔式服务器 CPU：≥8核 内存：≥8G 硬盘：≥512G SSD 2G独立显卡 键鼠套装 23.8英寸显示器 | 台 | 1 |
| 4 | 电视机 | ▲屏幕尺寸：≥55英寸。 屏幕分辨率：高清（3840*2160） 屏幕比例：16：9 支持格式：4K 工作电压：220v | 台 | 7 |
| 5 | 电视机壁挂支架 | 电视机定制安装支架 | 个 | 7 |
| 6 | 液晶显示屏 | ▲屏幕尺寸：≥55英寸，可水平、垂直安装。 屏幕类型LED背光；屏幕分辨率：全高清（3840X2160）；屏幕比例：16：9；亮度≥400cd/㎡；响应时间≤8ms；可视角度：89°（H）/89°（V）；支持低功耗模式待机模式。 输入接口：视频输入CVBS×1，DVI输入×1，HDMI输入×1，VGA×1输入 | 台 | 18 |
| 7 | 液晶显示屏安装支架 | 液晶显示屏伸缩安装支架 | 个 | 18 |

- 机房

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合配电箱 | 总输入开关125A/3P*1，输出支路：UPS输入输出63A/3P*2，维修旁路63A/3P挂锁*2、机柜及备份32A/1P*10；配套防雷、浪涌、仪表等； | 台 | 1 |
| 2 | UPS主机 | ▲1、UPS主机容量30kVA。 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 2. 纯在线式双变换UPS产品,根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U。兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) 。 3.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出，该功能需要现场验证。 4.为了防止误操作，UPS开机/关机应采用双键组合的防误操作设计。 5. 为了满足现场配电要求，便于设备实现不断电的前提下进行主机维护更换，主机和配电采取分离设计，UPS主机可采用搭载市电、旁路、输出与维护旁路四个断路器的配电箱，且配电箱应具有示意配电开关电气关系，风格与主机保持一致。 6.数字化并机：并机通讯接口板采用SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。 7.电池直流电压输入范围可调：单体12V电池支持±15～±25节（即±180V～±300V连续可调），现场配置灵活。 8.具备大充电电流，设置值1A~20A，充电电流20A满载不降额，缩短充电时间，要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。 9.安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护。 10. 智能化管理： （1）具备开机密码、试用期管理功能； （2）用户日志记录：记录用户设置操作记录，数据可通讯导出； （3）器件使用期限：可记录风机、电解电容使用时间， （4）电池管理功能：UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成预外掉电； 11. UPS主机应满足在高海拔2000米内使用且不降额 12.支持选配RS232、干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活。通讯协议转换卡技术平台具备锂电池监控接入技术可行性。 | 台 | 1 |
| 3 | 蓄电池 | 1、负载后备时间2小时，配置2组100AH蓄电池 ，每组16节，共配置32节； 2、采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 | 个 | 32 |
| 4 | 电池柜 | 尺寸780*880*1230mm、单个可容纳32节12V100AH密封阀控式铅酸蓄电池。 | 个 | 2 |
| 5 | 电池开关箱 | 采用总开100A/3P、支路63A/3P*2直流开关；电池组与 UPS 系统之间接入、断开连接控制，具有过载、短路保护功能，含箱体 | 套 | 1 |
| 6 | 电池组连接线缆 | 电池组与UPS主机连接线缆，线径截面25mm² | 米 | 30 |
| 7 | 电池连接线缆 | 电池与电池连接线缆，线径截面16mm² | 根 | 64 |
| 8 | UPS输入输出线缆 | UPS输入输出线缆、三相五线制、线径截面25mm² | 米 | 30 |
| 9 | 机房机柜输入线缆 | 机房4个服务器机柜输入线缆、单相三线制、线径截面4mm² | 米 | 120 |
| 10 | 强电槽式桥架 | 300*100下走线槽式桥架，含盖板 | 米 | 20 |
| 11 | 弱电网格桥架 | 弱电上走线对接网格桥架400*100 | 米 | 30 |
| 12 | 电池柜基础底座 | 1、与机柜的占地尺寸一致，钣金加工，标准化预制，无需现场焊接 2、高度、水平0~5公分可调 3、表面静电喷塑工艺防护，防锈耐腐蚀 4、静载承重2000KG，抗震8烈度，结构科学； | 套 | 2 |
| 13 | 安装辅材 | 铜鼻子、绝缘帽、扎带、绝缘胶布等辅材 | 项 | 1 |
| 2、机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、满足标准19英寸IT和网络设备的放置，前进风、后出风，其设计符合YD/T2319标准，尺寸为W600*D1200*H2000，内部空间42U。 2、提供的所有机柜涂层厚度应满足66u、80uM的外观防护要求。 3、表面喷涂处理：机柜表面在喷塑前进行酸洗、磷化处理；再进行喷涂。采用先进的表面处理技术和材料，确保表层耐磨；同时，确保达到防静电及国际标准，表面喷塑厚度达到70-130um，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到高等级国际标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。 4、机柜门板设计：采用外开门方式，配置蜂窝状高密度通透网孔门，网孔通透率达75%，网孔区域及门板整体不变形，门板装配后无倾斜、凹陷、凸起或局部扭曲等不良现象。 5、机柜为前单后双网孔门，开门角度不应小于115°。 6、机柜的动态承重不小于1600kg、机柜的静态承重放在置72h情况下不小于2500kg。 | 台 | 4 |
| 2 | 机柜侧门 | 用于匹配1200mm深、2000mm高的机柜，螺丝紧固安装，可左右互换 | 块 | 4 |
| 3 | 固定层板 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1200mm深机柜 | 块 | 4 |
| 4 | L型导轨 | L型导轨，承重80kg，用1200mm深机柜 | 对 | 4 |
| 5 | 竖直扎线板 | 机柜扎线板，用于2000mm高机柜垂直理线 | 对 | 4 |
| 6 | PDU | 32A总输入，输出20位10A国标插座+4位16A国标插座，带接线盒及电源指示灯 | 条 | 8 |
| 7 | 基础底座 | 机柜底座；采用成品可调节基础底座、单个承重不低于2000kg | 套 | 4 |
| 8 | 安装辅材 | 螺丝、扎带、标签等辅材 | 套 | 1 |
| 3、空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 适用面积：33-50㎡ 面板材质：普通塑料 制冷剂：R32 电压/频率：380V/50Hz 扫风方式：上下扫风 制冷功率：≥4800W 内机最大噪音：≤53dB(A) 外机最大噪音：≤63dB(A) | 台 | 2 |
| 4、气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ90/2.5。含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。 | 台 | 2 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea，无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点。 | kg | 180 |
| 3 | 自动泄压装置 | 防护区需要开设泄压口，防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏，动作压力:1100Pa（出厂设定值）。 动作精度:±100Pa。 装置材质:冷轧钢板，表面静电喷塑。 | 套 | 1 |
| 4 | 点型光电感烟探测器 | 1.控制区域内实现气体灭火设备的启动喷洒。 2.收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。 3.延时启动的延时时间在0～30秒连续可调。 4.具有手自动转换功能，可分别设置手动和自动工作方式；系统的手动和自动工作方式的设置可通过现场的手自动转换开关实现，也可在上气体灭火控制盘进行设置，系统的手自动状。 | 只 | 4 |
| 5 | 点型感温火灾探测器 | 内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报。 | 只 | 4 |
| 6 | 探测器底座 | 内置微处理器。探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，并具有自诊断功能；探测器为A2类感温探测器，同时兼具有S和R功能。 | 只 | 8 |
| 7 | 声光报警器 | 启动时发出强烈的周期闪光及变调火警声，以提醒现场人员注意。 使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95%RH (不凝露)。 电源电压：DC21V～27V。 动作电流：≤75mA(平均值)。 报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB(A计权)。 基本闪光频率：60～90次/分 线制：电源(无极性)。 外壳防护等级：IP30。 | 只 | 2 |
| 8 | 紧急启停按钮 | 指示装置，该按钮带有指示灯，可清楚地表示按钮状态。 工作电压：DC16~32V。 适用温度：-10℃~50℃。 | 只 | 2 |
| 9 | 放气指示灯 | 由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 工作时，闪烁显示“放气勿入”红色字样。 工作电压：DC22~28V；工作电流：＜280mA。 适用温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%RH。 | 只 | 2 |
| 10 | 气体灭火控制器 | 1.控制2区域内实现气体灭火设备的启动喷洒。 2.收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。 3.延时启动的延时时间在0～30秒连续可调。 4.具有手自动转换功能，可分别设置手动和自动工作方式；系统的手动和自动工作方式的设置可通过现场的手自动转换开关实现，也可在上气体灭火控制盘进行设置，系统的手自动状。 | 台 | 1 |
| 11 | 安装辅材 | 含信号线、电源线、电气配管等 | 套 | 1 |
| 5、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内接地网工程 | 等电位接地铜带 | 米 | 35 |
| 2 | 绝缘子 | 绝缘子 | 个 | 40 |
| 3 | 接地母线 | BVR-25mm² | 米 | 35 |
| 4 | 设备接地线 | BVR-6mm² | 卷 | 1 |
| 5 | 接地端子箱 | 接地端子箱 | 套 | 1 |
| 6、地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 防尘防静电漆 | 环保型，一底二度。 | m2 | 66.8 |
| 2 | 地面保温 | 地面橡塑保温棉厚度20mmB1级，铝箔贴面。 | m2 | 66.8 |
| 3 | 防静电地板 | 600*600*35mm钢制防静电地板，面层采用不小于1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理。表层三氧化二铝耐磨层厚度不小于30g/cm2,耐磨转数≥2000转。含300mm支架 | m2 | 66.8 |
| 4 | 地板收边条 | 墙边支撑L30*3角铁固定在墙面上，每1米2做立柱支撑。 | m | 35 |

（七）多媒体会议系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、小会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议一体机 | ▲1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏。 2. 显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，全高清4K系统图标显示。为显示更真实的色，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5； 3.整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议 4.整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持声源定位 5.内置8个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透 6.支持声音模式自定义，壁挂和脚架，满足不同应用场景 7.支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒 8.书写延时≤30ms； 9.传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布 10.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 11.白板中添加纪要，支持分条书写、删除功能，最多支持添加20条纪要，可单独扫码带走 12.白板内可一键打开协同白板，可多人同时扫码，从手机端及大板端同时在白板内进行创作，并支持语音通话 13.支持多应用的窗口在同一屏展示，可任意拉伸大小，可支持4分屏 14.可直接将输入源图标放置于主界面ICON中，方便客户自由切换通道 15.配置：内存DDR4 8G /固态硬盘258G，I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入 | 台 | 4 |
| 2 | 智能手写笔 | RF2.4GHz遥控技术，15m控制距离 1 节7 号电池， 兼容USB1.1，USB2.0 ，USB3.0接口 PPT内容可使用上翻、下翻键进行翻页控制 快速切换书写批注、白板功能 | 个 | 4 |
| 3 | 智能传屏器 | 单按键设计，一按即可传屏；支持触摸回传、扩展屏显示；传输视频、音频和触摸信号；支持 4 分屏传输，分屏可独立回传；5G频段，传输稳定可靠；功耗低，无需单独供电，传输距离15米 | 个 | 4 |
| 2、企业会商室 |  |  |  |  |
| 1 | 显示终端 | ▲1.整机屏幕需采用98英寸IPS液晶屏。 2. 为保证显示色彩效果及可视角度，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°为保证显示效果，屏亮度≥440cd/㎡，对比度≥1200:1，色域达到90%NTSC，可显示更鲜艳的色彩。 3.采用2.2声道，顶部发声设计，内置2×7W+2×18W扬声器 4.I/O接口:≥3路HDMI IN，≥5路 USB接口（前置≥2路，后置≥3路，至少包含2路USB3.0），≥1路TYPE-C接口，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RJ45 OUT，≥1路RS232 5.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求 6.无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示 7.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全 8.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，避免在使用过程中，用户被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 9.手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码 10.支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件 11.会议结束后，支持将文件保存至客户端，或者本地扫码保存带走 12.支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行实时录屏，并最终保存到手机、电脑上 | 台 | 1 |
| 2 | 会议一体机 | ▲1.整机屏幕采用75英寸UHD超高清LCD液晶屏。 2. 显示比例16:9，屏幕图像分辨率达≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，全高清4K系统图标显示；为显示更真实的色，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5； 3.整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议 4.整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持声源定位 5.内置8个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透 6.支持声音模式自定义，壁挂和脚架，满足不同应用场景 7.支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒 8.书写延时≤30ms； 9.传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布 10.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 11.白板中添加纪要，支持分条书写、删除功能，最多支持添加20条纪要，可单独扫码带走 12.白板内可一键打开协同白板，可多人同时扫码，从手机端及大板端同时在白板内进行创作，并支持语音通话 13.支持多应用的窗口在同一屏展示，可任意拉伸大小，可支持4分屏 14.可直接将输入源图标放置于主界面ICON中，方便客户自由切换通道 15.配置：内存DDR4 8G /固态硬盘258G，I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入 | 台 | 1 |
| 3 | 智能手写笔 | RF2.4GHz遥控技术，15m控制距离 1 节7 号电池， 兼容USB1.1，USB2.0 ，USB3.0接口 PPT内容可使用上翻、下翻键进行翻页控制 快速切换书写批注、白板功能 | 个 | 1 |
| 4 | 智能传屏器 | 单按键设计，一按即可传屏；支持触摸回传、扩展屏显示；传输视频、音频和触摸信号；支持 4 分屏传输，分屏可独立回传；5G频段，传输稳定可靠；功耗低，无需单独供电，传输距离15米 | 个 | 2 |
| 5 | 数字会议系统主机 | 1.会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能； 2.支持≥4.3寸高清彩屏显示和触摸操控：所有功能项及设置操作过程图形化显示，触摸屏操作直观、简单，人机交互极具人性化； 3.支持≥1路RAC接口辅助音频输入，≥1路RAC接口辅助音频输出，≥2路XLR平衡接口音频输出，可连接专业功放； 4.具有≥5路8芯DIN航空母座，支持连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机可接入≥4096台会议单元； 5.具有≥1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选； 6.支持≥14段图示均衡器手动调节，可保存≥6种均衡模式，并有多种默认模式可供选择；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章） 7.具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元信息包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器； 8.支持设定VIP代表发言单元，可设置≥30台VIP单元； 9.具有≥5种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章） 10.支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 6 | 主席单元 | 1）2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等使用情况； 2）方柱形话筒，可调俯仰角度； 3）话筒带发言计时功能； 4）发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务； 5）主席单元不受发言人数限制； | 只 | 1 |
| 7 | 客席单元 | 1）2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等使用情况； 2）方柱形话筒，可调俯仰角度； 3）话筒带发言计时功能； 4）发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务； | 只 | 18 |
| 8 | 会议专用延长线缆 | 会议系统专用8芯带屏蔽双绞结构；一公一母接头；长度20米； | 根 | 2 |
| 9 | 调音台 | 1.每通道具有均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑行程推子器； 2.具有≥10路XLR平衡单声道输入接口、2路立体声输入接口、2个编组输出接口、2组AUX输出接口、1组返回接口、1组监听耳机输出接口； 3.具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、MAV音频格式； 4.具有48V幻象供电功能； 5.具有DSP数字效果器； 6.具有LED显示屏清淅显示播放状态; 7.支持USB录音、也可连电脑播放音乐； | 台 | 1 |
| 10 | 音频处理器 | 1.支持≥8路模拟输入，≥8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象电源，支持通过网页开关控制 4.支持输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器功能 5.每路输入支持反馈抑制功能开关功能 6.支持矩阵混音，混响调节功能 7.支持TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制 8.支持RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 9.输入≥5段EQ可调，输出≥31段EQ可调 10.支持多种模式场景快速切换 | 台 | 1 |
| 11 | 音箱 | 1）2单元2分频倒相式； 2）定压定阻可选,防火式箱体设计 3）1英寸丝膜球顶高音单元，6.5英寸双音圈橡皮边聚丙烯中低音单元； 4）额定功率：60W； 5） 阻抗：8 Ω 6）定压式输入：60W/30W/15W@100V； 7）灵敏度：87±3dB； 8）最大声压级105dB； 9）频响范围：65Hz~20kHz（-6dB）； 10）指向特性（-6dB）：90°H×90°V | 只 | 8 |
| 12 | 功放 | 1）立体声功放: 400W×2（8Ω），600W×2（4Ω），700W×2（2Ω），桥接模式：1000W（1x8Ω），1200W（1x4Ω）； 2）总谐波失真：<0.5dB； 3）频率响应：20Hz to 20kHz,+/-1dB； 4）输入阻抗：20K/10K； 5）输入灵敏度：32dB、1.0V、0.775V； 6）信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）； 7）转换速率：>30V/us； 8）阻尼系数：>500； 9）输出级：Class D； 10）输出阻抗：≥2Ω； 11）风路：从前到后抽风，无级调速； 12）保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等； 13）为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥150W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB； | 台 | 2 |
| 13 | 一拖二无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB； | 套 | 1 |
| 14 | 电源时序器 | 1）通道数量：8路； 2）最大输入电流：60A；单路最大输出电流：30A；工作电压：220V/50-60Hz 3）每一路功率：可达3000W； 4）中控接口RS232：后置RS232中控接口；可支持8台设备同时联机使用）受控功能每通道可以单独受控）； 5）支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出； 6）电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 15 | 多媒体桌插 | 音频、电源、网络、HDMI | 只 | 1 |
| 16 | 机柜 | 600*800,22U，钢化玻璃前门,脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板； | 个 | 1 |
| 17 | 高清线 | HDMI线 10m | 条 | 1 |
| 18 | 电源线(强电) | RVV3*1.5MM | 米 | 30 |
| 19 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 米 | 30 |
| 20 | 音箱线 | 金银线(300支) | 米 | 120 |
| 21 | 管材 | JDG25 | 米 | 150 |
| 22 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 批 | 1 |
| 3、四层视频会议室 |  |  |  |  |
| 1 | LED室内全彩屏 | 1．大屏尺寸：3.6m*1.6875m 误差±1% ▲2．LED类型：倒装COB；像素间距（mm）：≤1.25 ；提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 4．箱体尺寸（宽×高×厚）：600x337.5x39.5（mm） 5．箱体分辨率：480x270 6．箱体材质：压铸铝 7．模组尺寸（宽×高）：150x168.75（mm） 8．光电参数 亮度（nit）：600 9．刷新频率（Hz）：≥3840 10．灰度等级（Bit）：13 11．对比度：15000:1 12．色温（K）：9300 13．可视角度（水平/垂直）：160°/160° 14．驱动方式：1/60 15．模组维护方式：前维护 16．电源&其它维护方式：前维护 | ㎡ | 6.075 |
| 2 | 同步接收卡 | 板载12个HUB75的16P接口；支持12位的HDMI颜色输入；支持像素点故障检测； | 张 | 42 |
| 3 | 视频处理器 | 1、输入接口：2 ×HDMI 1.4，1 × DVI，1 × 3G-SDI（IN+LOOP），1 × 3.5mm 音频输入接口，输出接口 ：10 路千兆网口 2、最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192 3、1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预监或视频输出音频输入输出 4、支持 HDMI 伴随音频输入 5、支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出 6、支持通过多功能卡进行音频输出 | 套 | 1 |
| 5 | 不锈钢包边及框架结构 | 尺寸：3.7m*1.7875m，拉丝不锈钢包边，框架结构4*2镀锌方管组合而成 | ㎡ | 6.62 |
| 6 | 配电柜 | 10KW,具有手动和自动切换、分时上电、延时启动、延时关闭、短路保护、过流过压过载保护、防雷等功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 辅材 | 电源线、接插件等 | 套 | 1 |
| 8 | 数字会议系统主机 | 1.会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能； 2.支持≥4.3寸高清彩屏显示和触摸操控：所有功能项及设置操作过程图形化显示，触摸屏操作直观、简单，人机交互极具人性化； 3.支持≥1路RAC接口辅助音频输入，≥1路RAC接口辅助音频输出，≥2路XLR平衡接口音频输出，可连接专业功放； 4.具有≥5路8芯DIN航空母座，支持连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机可接入≥4096台会议单元； 5.具有≥1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选； 6.支持≥14段图示均衡器手动调节，可保存≥6种均衡模式，并有多种默认模式可供选择；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章） 7.具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元信息包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器； 8.支持设定VIP代表发言单元，可设置≥30台VIP单元； 9.具有≥5种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章） 10.支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 9 | 主席单元 | 1）2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等使用情况； 2）方柱形话筒，可调俯仰角度； 3）话筒带发言计时功能； 4）发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务； 5）主席单元不受发言人数限制； | 只 | 1 |
| 10 | 客席单元 | 1）2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等使用情况； 2）方柱形话筒，可调俯仰角度； 3）话筒带发言计时功能； 4）发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务； | 只 | 5 |
| 11 | 会议专用延长线缆 | 会议系统专用8芯带屏蔽双绞结构；一公一母接头；长度20米； | 根 | 1 |
| 12 | 调音台 | 1.每通道具有均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑行程推子器； 2.具有≥10路XLR平衡单声道输入接口、2路立体声输入接口、2个编组输出接口、2组AUX输出接口、1组返回接口、1组监听耳机输出接口； 3.具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、MAV音频格式； 4.具有48V幻象供电功能； 5.具有DSP数字效果器； 6.具有LED显示屏清淅显示播放状态; 7.支持USB录音、也可连电脑播放音乐； | 台 | 1 |
| 13 | 音频处理器 | 1.支持≥8路模拟输入，≥8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象电源，支持通过网页开关控制 4.支持输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器功能 5.每路输入支持反馈抑制功能开关功能 6.支持矩阵混音，混响调节功能 7.支持TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制 8.支持RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 9.输入≥5段EQ可调，输出≥31段EQ可调 10.支持多种模式场景快速切换 | 台 | 1 |
| 14 | 音箱 | 1）8单元密闭式全频箱；8 x 3"全频驱动器； 2）线性阵列音柱设计，满足线性声源柱面波扩声特性（距离每增加一倍，声压级衰减3dB） 3）可通过叠加阵列长度，增强阵列特性表现 4）灵敏度：99dB； 5）额定功率：250W； 6）频率范围（-6 dB）：130Hz—18KHz； 7）最大声压级：123dB； 8）标称指向性（-6dB）：H100°×V30° | 只 | 2 |
| 15 | 音箱 | 1）2单元2分频倒相式； 2）定压定阻可选,防火式箱体设计 3）1英寸丝膜球顶高音单元，6.5英寸双音圈橡皮边聚丙烯中低音单元； 4）额定功率：60W； 5） 阻抗：8 Ω 6）定压式输入：60W/30W/15W@100V； 7）灵敏度：87±3dB； 8）最大声压级105dB； 9）频响范围：65Hz~20kHz（-6dB）； 10）指向特性（-6dB）：90°H×90°V | 只 | 6 |
| 16 | 功放 | 1）立体声功放: 400W×2（8Ω），600W×2（4Ω），700W×2（2Ω），桥接模式：1000W（1x8Ω），1200W（1x4Ω）； 2）总谐波失真：<0.5dB； 3）频率响应：20Hz to 20kHz,+/-1dB； 4）输入阻抗：20K/10K； 5）输入灵敏度：32dB、1.0V、0.775V； 6）信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）； 7）转换速率：>30V/us； 8）阻尼系数：>500； 9）输出级：Class D； 10）输出阻抗：≥2Ω； 11）风路：从前到后抽风，无级调速； 12）保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等； 13）为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥150W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB； | 台 | 2 |
| 17 | 音箱安装架 | 音箱安装架 | 只 | 2 |
| 18 | 一拖二无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB； | 套 | 1 |
| 19 | 电源时序器 | 1）通道数量：8路； 2）最大输入电流：60A；单路最大输出电流：30A；工作电压：220V/50-60Hz 3）每一路功率：可达3000W； 4）中控接口RS232：后置RS232中控接口；可支持8台设备同时联机使用）受控功能每通道可以单独受控）； 5）支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出； 6）电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 20 | 多媒体桌插 | 音频、电源、网络、HDMI | 只 | 1 |
| 21 | 机柜 | 600*800,22U，钢化玻璃前门,脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板； | 个 | 1 |
| 22 | 高清线 | HDMI 15m | 条 | 1 |
| 23 | 电源线(强电) | RVV3*1.5MM | 米 | 30 |
| 24 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 米 | 30 |
| 25 | 音箱线 | 金银线(300支) | 米 | 200 |
| 26 | 管材 | JDG25 | 米 | 250 |
| 27 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 批 | 1 |

（八）智能化行政服务中心系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、排队叫号系统 |  |  |  |  |
| 1 | 排队取号机 | 总体要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，可通过排队取号机上选择办理事项，自动打印带有排队号的排队小票。支持人证比对功能；支持输入身份证号与取号人人脸比对功能；后台根据所办事项、窗口业务等自动分配办理窗口号，并在等待区综合显示屏、窗口工况显示屏上显示排队办理信息，并可支持通过相关硬件设备实现语音广播、短信进行提醒。 刷卡功能，人证比对功能：办事人员在取号机上选择办理事项，刷二代身份证，结合双目摄像头，实现活体检测、人证比对，可快速打印出号票，支持排队、呼叫和显示、转移、预约、插队和掉队处理；可配置人证比对功能。 支持多个等候区提示等候信息，各等候区可显示独立或汇总排队信息。 通过相关硬件设备实现语音通知功能：呼叫某一排队号码时，语音系统将同时呼叫该排队号码。语音系统还可实现重呼、回呼、任意呼叫等功能。 叫号语音可接入中心广播系统，可按区域广播叫号语音。 通过相关硬件设备实现短信通知功能：快呼叫某一排队号码时，可支持短信通知办事人员尽快前往办事窗口。 工作时段设定功能：各项业务的工作时段及暂停时段客户完全可以自主设定； 缺纸报警功能：支持打印缺纸报警； 界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。 ▲1、CPU≥双核处理器；固态硬盘≥240G；内存≥8G；显示模块：≥32英寸，支持触摸，分辨率≥1920*1080；支持IPv6；立式机柜，全钢板结构。提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 热敏打印模块性能：打印速度：≥200mm/秒，打印模块寿命：≥1500万行，切刀寿命：≥150万次，纸张：80mm宽热敏纸； 二维码扫描模块：接口RS232；识读模式：感应识读；光源：白光； 二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，以及《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》； 双目摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB供电；红外灯亮灭可控：可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对：可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测：利用红外成像、 立体成像检测、 可见光与红外成像匹配等技术， 实现用户无需动作配合、 无感知的活体检测功能； 无人值守系统：主机设置成定时开关机。以确保在无人照看的情况下，准时启动和关闭。 预留安装位置：社保卡。 | 台 | 4 |
| 2 | 桌面双屏取号一体机 | 总体要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，可通过取号一体机上选择办理事项，自动打印带有排队号的排队小票。支持人证比对功能；支持输入身份证号与取号人人脸比对功能；后台根据所办事项、窗口业务等自动分配办理窗口号，并在等待区综合显示屏、窗口工况显示屏上显示排队办理信息，并可支持通过相关硬件设备实现语音广播、短信进行提醒。 刷卡功能，人证比对功能：办事人员在取号机上选择办理事项，刷二代身份证，结合摄像头，实现人证比对功能，可快速打印出号票。 缺纸报警功能：支持打印缺纸报警； 界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。 ▲1、CPU≥四核处理器,内存≥2G,存储≥8G；显示模块≥10.1寸触摸屏，正反两块，分辨率：≥1280×800，电容触摸，支持多点触摸；支持蓝牙、WIFI；支持IPv6；提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 二代证识别模块：具有阅读身份证信息、验证身份证真伪等功能，符合居民身份证阅读器通用技术要求，符合ISO14443 Type B标准。 宽动态摄像头：≥200万像素 感光元件: CMOS 最大分辨率: 1920*1080 标准USB2.0`接口，图像传输速率高达30帧/秒，画质清晰不拖影(注：带补光功能)； 二维码扫描模块：支持一维码、二维码，高精度，接口：USB 热敏打印模块：热敏式点阵打印，打印速度≥150MM/S,纸宽50-60MM，自动进纸，缺纸感应，少纸感应，黑标检测，自动切刀，接口USB； 支持2个USB接口，2个电话接口；1个电源接口；2个网络接口； | 台 | 3 |
| 3 | 32寸壁挂式取号机 | 总体要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，可通过排队取号机上选择办理事项，自动打印带有排队号的排队小票。支持人证比对功能；支持输入身份证号与取号人人脸比对功能；后台根据所办事项、窗口业务等自动分配办理窗口号，并在等待区综合显示屏、窗口工况显示屏上显示排队办理信息，并可支持通过相关硬件设备实现语音广播、短信进行提醒。 刷卡功能，人证比对功能：办事人员在取号机上选择办理事项，刷二代身份证，结合双目摄像头，实现活体检测、人证比对，可快速打印出号票，支持排队、呼叫和显示、转移、预约、插队和掉队处理；可配置人证比对功能。 支持多个等候区提示等候信息，各等候区可显示独立或汇总排队信息。 通过相关硬件设备实现语音通知功能：呼叫某一排队号码时，语音系统将同时呼叫该排队号码。语音系统还可实现重呼、回呼、任意呼叫等功能。 叫号语音可接入中心广播系统，可按区域广播叫号语音。 通过相关硬件设备实现短信通知功能：快呼叫某一排队号码时，可支持短信通知办事人员尽快前往办事窗口。 工作时段设定功能：各项业务的工作时段及暂停时段客户完全可以自主设定； 缺纸报警功能：支持打印缺纸报警； 界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。 ▲1、CPU≥双核处理器；固态硬盘≥120G；内存≥4G；显示模块：≥32英寸，支持触摸，分辨率≥1920*1080；支持IPv6；支持挂壁式安装。提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 热敏打印模块性能：打印速度：≥150mm/秒，打印模块寿命：≥100万行，切刀寿命：≥100万次，纸张：80mm宽热敏纸； 二维码扫描模块：接口RS232；识读模式：感应识读；光源：白光； 二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，以及《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》； 双目摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB供电；红外灯亮灭可控：可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对：可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测：利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能； 无人值守系统：主机设置成定时开关机。以确保在无人照看的情况下，准时启动和关闭。 | 台 | 1 |
| 4 | 广播叫号终端 | 总体要求：按独立广播区域放置，能通过网络接收公共广播控制主机远程传输的音频文件和控制信号，控制功放进行广播。 设备功能：IP网络音频编、解码终端机，内置立体声定阻功率放大器。 输入接口：本地具有一个双声道线路输入接口、一个话筒输入接口； 输出接口：一个线路输出接口，能输出至功放进行扩声； 网络接口：标准RJ45×1； 传输速率： 10M/100Mbps； 音频格式： MP3； 采样率： 8K～48KHz； 音频模式：16位立体声CD音质； 输出频率：20Hz—20KHz； 支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）； 谐波失真：≤0.3%； 信 噪 比：≥90dB； 外接扬声器输出阻抗及功率： 8Ω，2×20W。 | 台 | 6 |
| 5 | 公共广播功放 | 1.≥2路话筒输入。 2.≥2路AUX 输入。 3.≥1路EMC输入。 4.1路紧急输入线路具有最高级优先，强行切入优先功能。 5.采用开关电源和D类数字功放，节约能源和提高功放效率。 6.额定输出功率：120W | 台 | 6 |
| 6 | 吸顶音箱 | 塑料外壳+铁质网罩 圆形塑料盆架，同轴高音设计，多功率选择；声音清晰明亮；采用螺丝固定压脚设计，可以安装在不同厚度的天花板上。 额定功率（100V）：0.75W， 1.5W， 3W， 6W 灵敏度（1W/1M）：88dB 频率响应（-10dB）：80-20KHz | 台 | 29 |
| 7 | 公共广播控制主机 | 总体要求：可实现控制广播叫号终端的专用管理机，可实现语音合成功能，内置语音服务，可提供业务系统WCF服务进行调用。 实现功能：含广播控制主机程序，可以控制不超过100个广播叫号终端，可以给任意广播叫号终端发送语音文件进行播；可以按独立广播区域进行设置，通过内置的服务程序，实现分区叫号功能； ▲技术参数：工控主机；CPU≥双核处理器；工业级主板及电源；内存≥8G；硬盘≥1T；千兆网卡；提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 可以控制不超过100个广播叫号终端。 含语音合成授权。含广播控制授权。 | 台 | 1 |
| 8 | 多媒体高清播放盒 | 功能要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，显示受理窗口排队叫号信息。适合视频类、效果丰富的页面场景。支持定时开关机。 ▲四核处理器1.8GHz，内存≥2G，内置存储≥16G。提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 支持1080P高清播放，分辨率最大支持4K 播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式 视频播放：支持wmv、avi、rm、rmvb、mp4等 图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 USB2.0接口：2个； 以太网：1个，10M/100M自适应以太网 HDMI输出：1个，支持1080P输出，支持4K输出； 定时开关机：支持； 系统升级：支持USB/TF卡 | 套 | 25 |
| 9 | 22寸叫号信息显示终端 | 显示模块：≥22英寸，分辨率1920*1080；支持横屏、竖屏播放； 内嵌高清智能播放板。 ▲四核处理器；内存≥2G；内置存储≥16G。提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式 视频播放：支持wmv、avi、rm、rmvb、mp4等 图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 USB2.0接口：2个； 以太网：1个，10M/100M自适应以太网 HDMI输出：1个，支持1080P输出 定时开关机：支持 系统升级：支持USB/TF卡 | 台 | 2 |
| 2、数字化工位系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二合一高拍仪 | 总体要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，窗口工作人员可通过高拍仪将办事人的资料快速转换成电子档。 实现功能： （1）一秒扫描A3/A4等文稿； （2）图片储存窗口支持删除、插入、排序等功能； （3）能够支持一维/二维码/条码号扫描识别拍摄，并自动以条码号命名文档； （4）支持在拍摄视野内，多目标同时切边拍摄，一键拍摄多个文件，并实现批量文件处理，如文字水印、旋转、重命名等操作； （5）水印功能支持全屏预览，全屏移动，实现水印DIY； 规格参数： （1）主镜头分辨率：3742×2806(1000万像素）；对焦方式：自动对焦； （2）副镜头分辨率：1600x1200(200万像素）；对焦方式：定焦；副摄像头水平旋转角度不小于270°，垂直调整90°，拍摄无死角； ▲（3）拍摄幅面：A3/A4；支持身份证读取；支持国产化操作系统。 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 （4）图像色彩：RGB24，一千六百万色全彩模式； （5）支持原稿类型：支持各类凭证、身份证、文档、书籍、立体物品、图片、照片、杂志等的扫描存档和动态展示；图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等，支持一键生成PDF文件。 （6）结构设计：ABS（头壳）+铝合金（伸缩杆）+ABS（底座）；机身可上下伸缩，切换拍摄A3/A4幅面文件；硬质文稿台四个角可拉伸出来，切换A3/A4底座幅面；底座上带有身份证凹槽，触摸区分，标配智能二代证读卡器；内置USB-HUB，底座带有2个USB扩展口，一个DC 5V外接电源接口； （7）补光：触控式LED补光灯。 | 台 | 49 |
| 3、触摸查询系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合查询机（42寸卧式） | 总体要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，办事人员可借助终端进行大厅办事引导。 引导终端功能：查询及展示软件，包括中心概况、办件查询、服务事项、楼层导航、视频宣传；支持扫描二维码功能。 ▲1、CPU≥ 四核处理器；内存≥4GB DDR3；硬盘≥120GB固态硬盘；显示模块：≥42英寸，支持触摸，分辨率：≥1920*1080；支持IPv6；提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 定时开关机，实现设备无人值守。 界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。 二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，以及《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》。 二维码扫描模块：接口RS232；识读模式：感应识读；光源：白光； 热敏打印模块性能： 打印速度：≥200mm/秒 打印模块寿命：≥1500万行 切刀寿命：≥150万次 纸张：80mm宽热敏纸 机柜结构：触摸终端机的结构设计满足使用要求，卧式结构，产品造型、触摸屏角度及高度符合人类工效学。 | 台 | 1 |
| 2 | 综合查询机（42寸立式） | 总体要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，办事人员可借助终端进行大厅办事引导和简易网上办事等操作。 引导终端功能：查询及展示软件，包括中心概况、办件查询、服务事项、楼层导航以及视频宣传； ▲1、工业级主板及电源；CPU≥ 四核处理器；内存≥4GB DDR3；硬盘≥120GB固态硬盘；显示模块：≥42英寸，支持触摸，分辨率：≥1080*1920；支持IPv6； 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 定时开关机，实现设备无人值守。 界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。 二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，以及《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》。 热敏打印模块性能： 打印速度：≥200mm/秒 打印模块寿命：≥1500万行 切刀寿命：≥150万次 纸张：80mm宽热敏纸 机柜结构：触摸终端机的结构设计满足使用要求，立式结构，产品造型、触摸屏角度及高度符合人类工效学。 | 台 | 4 |
| 4、考勤系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别考勤机 | 设备外观：7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假； 设备容量：支持10000张人脸库，1：N人脸比对时间≤0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录； 认证方式：支持人脸、刷卡、密码及组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 视频对讲：支持与平台、客户端、室内机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，编码格式H.264； 设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1（支持双向）、typeC类型USB*1、门磁*1、电锁*1、报警输入*2、报警输出*1个、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通讯方式：有线网络； 使用环境：室内外环境（室外使用，必须需增加遮阳罩） | 台 | 8 |
| 2 | 集中供电电源 | DC12V10A | 台 | 8 |
| 5、跨省通办配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 桌面双屏自助终端 | 1、工控主板：CPU性能≥双核；内存≥8G；固态硬盘≥240G； 2、主显示模块：≥21.5英寸，分辨率1920*1080；电容触摸屏，10点触摸；高宽比16：9； 3、副显示模块：≥19英寸，分辨率1440*900；电容触摸屏，10点触摸；高宽比16：9； 4、二代身份证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块（SAM），读取居民身份证信息并上传到计算机进行解码，实现居民身份证的有效性验证和存储查询； 5、认证摄像头：1/3" CMOS图像感光片，有效像素≥1280*960，支持活体检测：利用红外成像、 立体成像检测、 可见光与红外成像匹配等技术， 实现用户无需动作配合、 无感知的活体检测功能； 6、视频通话摄像头：最大分辨率≥1920*1080，支持宽动态； 7、远程查看摄像头：≥800万像素，最大分辨率≥3264*2448； 8、指纹识别模块：光学指纹仪，误判率低、识别率高，识别速度快、支持旋转指纹，具有假指纹探测功能； 9、高拍仪：1000万像素，支持A3和A4幅面 10、二维码扫描模块：识别标准一维、二维条码，支持读取纸质、LCD、手机屏幕介质上的条码信息； 11、热敏打印模块：卷纸宽度50-60mm，打印速度120mm/s； 12、支持左右双声道音频播放； 13、支持双屏同步/异步显示； 14、支持IPv6； 15、配置无线键盘和鼠标。 | 台 | 1 |

（九）便民服务配套设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多语种翻译机 | 实现工作人员与出入境服务对象的交流互动，支持≥72种语言互译、发音。(含五年服务费） 1.CPU：八核处理器2.0GHz， 2.内存≥RAM2G+ROM16G； 3.电池容量≥6100mAh； 4.蓝牙匹配：支持； 5.网络：wifi、有线网络、4G卡； 6.屏幕≥8寸高清触摸屏； 7.摄像头≥900W； | 套 | 1 |
| 2 | 耳麦（单孔） | 具有麦克风功能 佩戴方式：头戴式耳麦 耳机插头：3.5mm插头；直插型 频响范围：20-20000Hz 阻抗：32Ω | 个 | 40 |
| 3 | 无线讲解耳麦发射机 | 1：支持多人同时稳定讲解使用，并且支持多组同时讲解互不干扰； 2.≥48个频道，可定制； 3.无线距离可调节，超强抗干扰； 4.内置锂电池，使用≥25h； 5.具有液晶显示屏，可显示电量，频道，发射状态等信息； 6.频道可记忆； 7：带有数字加密技术，有效的防止手机、电台等外界串扰，保障信道安全 | 个 | 4 |
| 4 | 无线讲解耳麦接收机 | 1.频道：≥99个频道可定制 2.无线距离≥150米，室内室外均可使用超强抗干扰降噪芯片； 3.高性能锂电池供电满电可持续使用≥8h； 4.具有音量调节按键，佩戴时也可以方便的随时调节音量； 5.具有单色/双色指示灯，可指示接收机工作状态； 6.可自动锁定已匹配的发射机频道，无需每次手动调节，开机即用； 7.充电具备磁吸功能无需手按放上即充； 8.具有音量调节按键，佩戴时也可以方便的随时调节音量； 9.内置降噪IC，具有智能降噪功能； | 个 | 80 |
| 5 | 迷你耳挂充电储存箱 | 1：可同时给≥50个接收器、≥2台发射器充电，智能芯片控制，红灯充电，蓝灯充饱； 2：可同时放≥2个发射器、≥50个接收器和一些零配件； 3：无线团队系统进行充电 消毒和存储，方便携带及管理； 4：智能充电管理，采用消流预充--恒流-恒压充电模式充电的同时，显著提升电池使用寿命； | 个 | 2 |
| 6 | 评价平板 | ▲屏幕尺寸：≥11英寸；CPU：八核处理器；内存：≥8GB；存储空间：≥256GB；摄像头像素：≥1300W。 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 | 台 | 75 |
| 7 | 平板支架 | 材质：铝合金+ABS 防盗器底座*1、传感线*1、具备TYP-C充电接口 | 个 | 75 |
| 8 | 帮办平板 | ▲屏幕尺寸：≥11英寸；CPU：八核处理器；内存：≥8GB；存储空间：≥256GB；摄像头像素：≥1300W。 提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证。 | 台 | 10 |

（十）云资源

| 序号 | 服务类型 | 服务名称 | 采购规则 | 服务年限 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 云基础资源服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云计算 | 云主机 | 4核8G | 1 | 1 | 台 |
|  |  |  | 8核16G | 1 | 3 | 台 |
|  |  |  | 8核32G | 1 | 2 | 台 |
|  |  | 操作系统 | 一套 | 1 | 6 | 套 |
| 2 | 云存储 | 块存储-高效存储 | 10GB | 1 | 230 | 套 |
|  |  | 块存储-SSD存储 | 10GB | 1 | 50 | 套 |
| 3 | 云网络 | VPN服务 | 1个SSL账号 | 1 | 3 | 个 |
|  |  | 弹性公网IP | 1个 | 1 | 1 | 个 |
| （二） | 安全服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 堡垒机 |  | 10资产 | 1 | 1 | 套 |
| 2 | 云主机安全 |  | 1个云主机的安全防护 | 1 | 6 | 个 |
| 3 | 日志审计 |  | 存储：GB | 1 | 500 | GB |
| 4 | web应用防火墙 |  | 16个保护站点 | 1 | 1 | 套 |
| 5 | 防火墙（IPS、防病毒网关、内容过滤） |  | 10个ECS | 1 | 1 | 套 |

（十一）国产化软件购置

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间件 | 国产中间件 | 2 |
| 2 | 数据库 | 国产数据库 | 1 |

（十二）等保测评（二级）

本项目软件系统需满足二级等保测评要求。

（十三）其他内容

1、系统运维驻场服务保障人员

（1）中标人须派1名熟悉本项目的技术人员驻场（与采购单位同时上下班时间，含周末无休日）为采购人提供驻场运维服务（费用包含在本次投标总报价内），保障软件系统稳定运行、用户正常使用，同时做好各类智能化设备的检查、维护工作，确保各个设备平稳运行，驻场时间为系统调试运行合格后1年。

（2）如在工作中系统运维驻场服务保障人员工作达不到采购人的要求（含工作纪律要求），经整改后仍不能胜任的，采购人有权要求中标人更换系统运维驻场保障人员至符合要求为止。

（3）未经采购人允许，中标人不得更换系统运维驻场保障人员。

（4）采购人不为系统运维驻场服务保障人员提供食宿。

（5）1年服务期满后采购人如需要中标人继续提供驻场服务的，费用按年支付（费用不超过12万元/人/年），具体费用金额投标人请在投标文件中列明（该费用不包含在本次投标报价内），此内容列入评分标准中的评分内容。

2、知识产权

（1）本项目的定制软件开发部分所有权和知识产权归采购人所有，中标人应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

（2）涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范,并无条件提交给采购人。

（3）涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求，中标人有义务配合采购人做好有关信息共享工作。

（4）本项目在开发、使用和维护过程中接触到的采购人的所有资料，未经采购人授权代表书面许可，不得留存，私自查阅及向任何第三方泄露。

（5）本项目的设计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归采购人所有。

3、中标人负责下列费用（如有发生）：综合布线测试、第三方音响设备安装调试费、第三方软件评测费（包括但不限于功能、性能、易用、可靠、可维护等）、第三方软件代码安全评测费、商用密码应用安全性评估评测费。

4、质保期过后运维主要包括硬件维护、软件维护等，运维服务费用按年支付（其中软件运维费用不超过软件部分中标金额的6%）。

5、采购人有权要求中标候选人在成交公告发布前就其所提供产品的性能或功能进行全部或部分展示。若发现存在虚假应标可能会影响采购人项目正常推进的，采购人有权取消其成交资格，并有权将其违规行为上报至相关部门。

6、以上所列技术要求及采购需求仅为目前采购人所能列举的内容，如在投标前投标人发现上述采购需求在满足系统全面、稳定运行时存在遗漏的，需在开标前提出，采购人可以进行补正。如投标人未在开标前提出的，在项目实施过程中发现采购需求中有未曾明确或有所遗漏的工作内容，但在实际工作中必须要完成的工作内容等，均视为投标人已综合考虑在投标总报价内，合同金额不予调整。

▲7、中标人在签订采购合同前必须办理全体施工人员团体险及个人的一切人身意外伤害保险，如未按规定办理保险，造成得一切安全责任及所有费用由中标人自行承担。中标人的施工人员在往返途中或施工过程中，如发生责任事故（包括自身及他人人身伤亡）均由中标单位自行承担全部责任，与采购人无涉。

8、云资源相关要求

▲1.云资源一年费用暂定14.18万元，报价时不得调整。

2.云资源免费使用期限：云资源申请审批开通后3个月免费使用。

3.云资源核定要求：

（1）3个月免费使用到期前，中标单位出具《云使用报告》,由市相关主管单位根据云资源实际使用情况进行核算增减。云资源核定服务期为1年，作为采购单位支付云资源费用的依据。在已核定的服务期内，业主单位需增加云资源服务，中标单位需免费提供云资源新增服务。

（2）新服务周期开始前，中标单位需再次提交《云使用报告》，由市主管单位重新核定下一服务周期的云资源预算费用。

4.云资源支付方式：以市相关主管单位核定的云资源费用为支付依据。每个服务期内，经市相关主管单位根据云资源实际使用情况核定后，10个工作日内支付云资源当年核定费用的60%，在满一个服务期后（1年）10个工作日内支付当年核定费用的40%。

9、本项目总承包服务费由中标单位支付，按中标金额*20%*3%计取，纳入投标报价。

注：

1、本采购项目的核心产品为：LED光电玻璃叫号屏。

2、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

招标文件如有提供的图片为参考式样和颜色，投标人请提供所投产品的图片。

4、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

5、投标产品须符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》要求，《节能产品政府采购品目清单》中“★”标注的为政府强制采购产品。

7、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

二、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本工程属交钥匙工程

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

三、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的安装、调试（包括委托有资质的第三方专业机构对音响进行安装调试）；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.	售后服务。

四、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、硬件质保期、软件运维期：本项目验收后硬件质保期不少于5年、软件运维期不少于3年（投标人可提供更优惠的质保期、运维期，上述费用均视为已包含在投标报价内）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

五、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市行政服务中心改造项目（智能化） 采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式： （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额（不包含云资源费用）40%的预付款，安装调试完毕并试运行后付至合同总价（不包含云资源费用）的70%，正式验收合格后付至合同总价（不包含云资源费用）的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。 （2）云资源费用支付方式：以市相关主管单位核定的云资源费用为支付依据。每个服务期内，经市相关主管单位根据云资源实际使用情况核定后，10个工作日内支付云资源当年核定费用的60%，在满一个服务期后（1年）10个工作日内支付当年核定费用的40%。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的临海市政府采购中心和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式并在政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期、运维期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（lhzb.gov.cn@163.com）,联系人：李先生，电话：0576-85280205；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供2套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 6分 | （1）企业信用、履约情况：根据投标人信用情况、企业履约情况、企业管理情况、各采购人对其项目的履约评价情况等进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （2）投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分。 |
|  |  |  | （3）投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 |
|  |  |  | （4）投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。 |
|  |  |  | 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 2 | 产品性能 （29分） | 5分 | （1）根据所投产品的整体性能情况、技术参数（需提供包括但不限于按招标文件要求提供相关证明材料佐证、官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）与本项目需求的吻合程度和偏差情况等内容进行打分（0-5分）。 |
|  |  | 2分 | （2）综合布线系统：根据提供的综合布线系统产品的整体性能情况、技术参数与本项目需求的吻合程度和偏差情况等内容进行打分（0-2分）。 |
|  |  | 3分 | （3）计算机网络系统：根据提供的计算机网络系统产品的整体性能情况、技术参数与本项目需求的吻合程度和偏差情况等内容进行打分（0-3分）。 |
|  |  | 3分 | （4）视频监控系统：根据提供的视频监控系统产品的整体性能情况、技术参数与本项目需求的吻合程度和偏差情况等内容进行打分（0-3分）。 |
|  |  | 4分 | （5）信息发布系统：根据提供的信息发布系统产品的整体性能情况、技术参数与本项目需求的吻合程度和偏差情况等内容进行打分（0-4分）。 |
|  |  | 2分 | （6）机房工程：根据提供的机房工程产品的整体性能情况、技术参数与本项目需求的吻合程度和偏差情况等内容进行打分（0-2分）。 |
|  |  | 3分 | （7）多媒体会议系统：根据提供的多媒体会议系统产品的整体性能情况、技术参数与本项目需求的吻合程度和偏差情况等内容进行打分（0-3分）。 |
|  |  | 4分 | （8）智能化行政服务中心系统：根据提供的智能化行政服务中心系统产品的整体性能情况、技术参数与本项目需求的吻合程度和偏差情况等内容进行打分（0-4分）。 |
|  |  | 3分 | （9）相关配套设备：根据提供的相关配套设备产品的整体性能情况、技术参数与本项目需求的吻合程度和偏差情况等内容进行打分（0-3分）。 |
| 3 | 技术方案 | 4分 | 根据投标人提供的针对本项目的总体技术方案(包括但不限于建设背景、现状及需求分析、建设思路、建设方案等)进行综合打分(0-4分) - 方案设计非常完整、合理，可实施性强(4-3分) - 方案设计基本合理，可以实施(2.9-2分) - 方案设计普通，实施性不强 (1.9-1分) - 分析不深入，合理性较差(0.9-0分)。 |
| 4 | 施工组织方案 | 4分 | 根据提供的施工组织方案中项目管理、项目实施和检测验收的科学性、合理性、规范性、可操作性及项目进度的管控情况等进行打分（0-4分）。 ①理解透彻，内容重点突出、需求分析针对性强（4-3分） - 思路清晰，基本符合用户需求（2.9-2分） - 思路基本清晰，需求分析不够详细透彻（1.9-1分） - 思路不清晰，需求分析简单粗糙（0.9-0分）。 |
| 5 | 人员配置 | 7分 | 1、投标人拟派本项目的项目负责人(1名)具有国家人社部（人社厅）颁发的信息系统项目管理师证书、二级及以上建造师（机电工程）证书，每具有一本证书得1分，此项最高得2分。 2、项目组其他成员(不包括项目负责人)具有国家人社部（人社厅）颁发的信息系统项目管理师证书、网络规划设计师证书、网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、互联网技术证书、系统分析师证书、系统架构设计师证书、软件设计师证书、二级及以上建造师（机电工程）证书，每具有1本证书得1分，此项最高得5分(同一评分项最多计算一本证书,同一个人最多计算一本证书)。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内，投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件。 2、同时上述人员还需提供下面任一网站的证书查询截图：中国人事考试网站、工业和信息化部教育与考试中心网站，如未提供上述网站的证书查询截图造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 3、提供由投标人为上述人员缴纳的不少于6个月（2023年10月--2024年3月）社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供资料的不得分。 4、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 6 | 软件功能演示 | 12分 | 根据投标人针对下面软件功能演示情况，由评审专家进行综合评分。 1、投标人所投的“智能导服”中的“平板导服”可支持咨询解答、办事查询、取号等功能。（3分），演示要求如下： （1）办事群众咨询的问题，导服人员可在后台知识库中寻找答案，依托知识库对群众问题进行解答。对于知识库中不存在的问题，导服人员可新增问题和答案；（0-1分）； （2）当查询某一办事事项时，可按照办事群众类型（个人/法人）、主题、部门进行检索，同时支持搜索框自定义查询。查询信息包括但不限于事项名称、办理部门、办理时限、咨询电话、受理条件、申报材料、法律依据、办理流程等；（0-1分）； （3）支持通过办事群众的身份证号码和预留手机号码，查询预约信息，并帮助群众取预约号，支持过号激活。（0-1分）； 2、投标人所投的“窗口服务”中的“云端导办”可支持文字语音视频聊天、支持文件传输、屏幕共享、远程控制、记录查询、后台管理等功能，“远程虚拟窗口接入”可支持接入长三角一网通办远程虚拟窗口实现跨省通办，能够进行远程事项办理全流程，实现身份验证、表单填写、材料上传功能。（3分），演示要求如下： （1）支持文字语音视频聊天、支持文件传输、屏幕共享、远程控制；（0-1分）； （2）演示客服工作台，支持对当前账号的所有导办记录进行查询，支持对导办记录进行再次呼叫、查看记录、去评价、办事进度查询操作；支持组织架构、角色及权限的增删改查，支持对常用语、对话规则、分配规则进行管理。（0-1分）； （3）基于桌面双屏自助终端进行演示，接入长三角一网通办远程虚拟窗口，演示表单填写，申请人如实告知表单中的信息给后台人员，后台人员进行远程帮填，填写完成后，申请人点击保存完成表单填写。（0-1分）； 3、投标人所投的“窗口服务”中的“一码一票”可支持扫码导引功能，“业务转号”可支持网点预约转号、前置办理转号、联办业务转号等功能。（3分），演示要求如下： （1）支持通过扫描排队叫号二维码进入办事窗口查询功能，通过楼层平面图方式展示各个楼层、分区及窗口，并对当前取号事项办理窗口高亮显示；（0-1分）； （2）支持网点预约转号功能，在A网点预约B网点事项；支持前置办理转号功能，对于取号后发现办理该事项存在前置办理事项时，可由窗口人员将当前取号挂起，并转号至前置办理窗口。转号后根据取号时间进入办理窗口叫号队列进行排队等待；（0-1分）； （3）支持联办业务转号功能，对于有多个事项办理需求的办事群众，支持由窗口工作人员对该号进行转号处理。转号后进入后续事项叫号列表进行排队等待，支持对阶段性转号业务的汇总分析功能。（0-1分）； 4、投标人所投的“政务数据可视化看板”可支持业务办理数据和企业增值服务数据的日常监测、可视化分析。（3分），演示要求如下： （1）支持展示行政服务中心及镇街便民服务中心的日常业务监测，包括但不限于窗口运行、排队叫号、办件量、部门服务、好差评情况等；（0-1分）； （2）支持业务办理数据分析，如分析窗口平均等待时长和平均办理时长，对超期办件进行预警等功能；（0-1分）； （3）支持展示企业全生命周期服务数据，包括但不限于各阶段的热门办理事项、增值服务办件情况等，展示企业在不同阶段的诉求，分析企业不同阶段办事重点。（0-1分）；" 说明： 1、本软件功能演示通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示或投标人也可以到现场进行线下演示。线上视频讲解的，投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。 “政采云视频讲标系统”评委可以看见和听见投标人的画面和声音，投标人只能听见的评委的声音，看不见评委的画面。政采云视频讲标系统目前不支持手机端。 2、线上演示（讲标）时投标人通过视频方式按照招标文件中的评分标准，详细向评标委员会进行介绍和演示。每家投标人演示人员为1人、演示时间不超过20分钟，请各投标人提前予以模拟演示准备，以免开标时由于各种情况而造成线上视频演示不顺畅而影响得分。同时也欢迎投标人以更丰富的线上视频演示设备、方法来达到更加优质的演示效果。 同时投标人也可以登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----点击桌面共享按钮，将自己的电脑共享到“政采云视频讲标系统”里来达到更加优质的演示效果。具体操作指南在《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商—2020年10月版》P34-P38页。 3、线下讲解时投标人按照招标文件中的评分标准，详细向评标委员会进行介绍和演示。每家投标人演示人员为1人（现场需提供授权委托书）、演示时间不超过20分钟。 |
| 7 | 投标人业绩 | 2分 | 提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)与本次采购项目类似的系统集成类项目合同业绩，每个得1分，最高得2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 8 | 售后服务 | 6分 | （1）硬件质保期、软件运维期： 按招标文件要求提供硬件质保期、软件运维期的该项不得分；硬件质保期、软件运维期均每增加1年得1分，最多得2分（上述费用均视为已包含在投标报价内）。 |
|  |  |  | （2）根据投标人的技术培训方案，技术服务方案，维护的计划措施、售后服务力量、服务方式、维护修复时间承诺、重大事件应急保障能力等进行综合评分（0-2分）。 |
|  |  |  | （3）根据投标人提供的1年驻场服务期满后继续驻场服务的内容、具体费用金额等情况进行综合评分（0-1分）。 （4）根据投标人提供的硬件质保期、软件运维期满后，运维服务的服务内容等情况进行综合评分（0-1分）。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过500张。

4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技

术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 |  | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力（6分） | （1）企业信用、履约情况（3分） |  |  | / | / |
|  |  | 体系认证证书 （3分） | （2）1分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
|  |  |  | （3）1分 |  |  |  |
|  |  |  | （4）1分 |  |  |  |
| 2 | 产品性能（29分） | （1）性能指标（5分） |  |  | / | / |
|  |  | （2）综合布线系统 （2分） |  |  |  |  |
|  |  | （3）计算机网络系统 （3分） |  |  |  |  |
|  |  | （4）视频监控系统 （3分） |  |  |  |  |
|  |  | （5）信息发布系统 （4分） |  |  |  |  |
|  |  | （6）机房工程 （2分） |  |  |  |  |
|  |  | （7）多媒体会议系统 （3分） |  |  |  |  |
|  |  | （8）智能化行政服务中心系统 （4分） |  |  |  |  |
|  |  | （9）相关配套设备 （3分） |  |  |  |  |
| 3 | 技术方案 | 4分 |  |  | / | / |
| 4 | 施工组织方案 | 4分 |  |  | / | / |
| 5 | 人员配置 | 7分 |  |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 6 | 软件功能演示 | 12分 |  |  | / | / |
| 7 | 投标人业绩 | 2分 |  |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 8 | 售后服务 （6分） | （1）硬件质保期、软件运维期 （2分） |  |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
|  |  | （2）2分 |  |  | / | / |
|  |  | （3）、（4）2分 |  |  | / | / |
| 合计 |  | 70分 |  |  | / | / |

第五章  合同主要条款

（货物类）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：临海市政府采购中心

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。履约保证金在中标人履行合同义务后

且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

付款方式：

合同款支付到如下账户（开户名：               ，开户行：                 ，账号：                    。

（收款账户须与政采云平台上登记银行账户一致，否则将造成无法支付合同款）

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、网络和数据安全管理要求

1.在项目建设与运维过程中，乙方应严格遵守并落实甲方制定的网络和数据安全管理制度；

2.乙方应制定企业内部网络和数据安全管理制度，并在合同签订后5个工作日内向甲方提交相关安全管理制度；

3.乙方应明确专人负责相关网络和数据安全制度的落实，根据甲方要求定期报告相关安全制度落实情况；

4.项目合同签订后，乙方应根据甲方要求在项目核心参与人员进场前完成人员安全背景审查；

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式不少于四份,甲乙双方签订后临海市政府采购中心见证盖章，临海市政府采购中心需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                  日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果在本表格中仅填写完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 云资源一年费用 |  |  |  | 暂定14.18万元，投标时不得调整 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

16.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。

（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

5、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写、缺项或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。

6、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日