彩虹快速路隧道（金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道）设施养护项目服务招标

项目编号：JJFY-2023-007

（电子招投标）

公

开

招

标

文

件

采购人：杭州市富阳区综合行政执法局

采购代理机构：建经投资咨询有限公司

地址：杭州市富阳区富春街道康月路3号

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………8

第三章    评标办法及评分标准…………………………………33

第四章    采购需求………………………………………………37

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………52

第六章    投标文件格式附件……………………………………59

# 第一章  招标公告

项目概况 彩虹快速路隧道（金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道）设施养护项目服务招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年 07月07日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JJFY-2023-007

项目名称：彩虹快速路隧道（金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道）设施养护项目服务招标 采购方式：公开招标

预算金额（元）：9047037

最高限价（元）：9047037

采购需求：三个隧道红线范围内包括设施日常巡查、养护维修、定期检测（机电、消防、土建）一年一次、保洁、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）、节日保障及甲方要求的临时性养护任务等。

标项名称:  彩虹快速路隧道（金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道）设施养护项目服务招标 数量:  1项

预算金额（元）:9047037

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：三个隧道红线范围内包括设施日常巡查、养护维修、定期检测（机电、消防、土建）一年一次、保洁、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）、节日保障及甲方要求的临时性养护任务等。

备注：

合同履约期限：自合同签订之日起贰年。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目（否）接受联合体投标。以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到    %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到     % ，小微企业合同金额应当达到    % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：企业具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；项目负责人具有机电工程或市政公用工程二级注册建造师及以上。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：/至2023年 07月07 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2023年07月07日09时30分00秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会（需现场演示除外）。

3.开标时间：2023年07月07日09时30分00秒（北京时间）

4.开标地点（网址）：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号（富阳区行政服务中心新大楼A座4楼3号开标室）  ，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9325473&utm=web-government-front.49399a16.0.0.3dc459a0cf6811edbea13dc236f9850e

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2022/4/6/art_1228923243_59258040.html（2）落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件 第二章 投标人须知 前附表“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（4）特别提醒：因本项目公开招标文件内容有较大修改，请各投标人高度重视，严格按照招标文件要求编制投标文件。（5）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（6）本项目不接受联合体投标，原因：本项目特征和需要，不适用联合体投标。本项目不接受分包，原因：本项目特征和需要，不适用联合体投标。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 杭州市富阳区综合行政执法局

地    址：杭州市富阳区富春街道西堤北路55号

传    真： /

项目联系人（询问）：徐佳

项目联系方式（询问）：0571-63327185

质疑联系人：章若冰

质疑联系方式：0571-63121580

2.采购代理机构信息

名    称：建经投资咨询有限公司

地    址：杭州市富阳区富春街道康月路3号

邮   箱：857923605@qq.com

项目联系人（询问）：蒋月蓉

项目联系方式（询问）： 0571-63139263

质疑联系人：王金木

质疑联系方式：0571-63139263

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：/

联系人 ：朱女士   王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市杭州市富阳区综合行政执法局

建经投资咨询有限公司

2023年 6 月 16  日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 彩虹快速路隧道（金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道）设施养护项目服务招标 | 项目编号 | JJFY-2023-007 |
| 2 | 采购人 | 杭州市杭州市富阳区综合行政执法局 |  |  |
| 3 | 项目概况 | 三个隧道红线范围内包括设施日常巡查、养护维修、定期检测（机电、消防、土建）一年一次、保洁、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）、节日保障及甲方要求的临时性养护任务等。 |  |  |
| 4 | 资金来源与 预算 | - 资金来源：预算资金。 项目预算：904.7037万元。最高限价：904.7037万元。 |  |  |
| 5 | 提交投标文件截止 时间与地点 | - 提交投标文件截止时间：2023年07月07日9时30分00秒（北京时间） - 提交投标文件截止地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无需参加现场开标会。 |  |  |
| 6 | 开标 时间与地点 | - 开标时间：2023年07月07日9时30分00秒（北京时间） - 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；杭州市富阳区鹿山街道江连街27号（富阳区行政服务中心新大楼A座4楼3号开标室）。 |  |  |
| 7 | 投标人 资格要求 | - 基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 - 特定资格要求：企业具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；项目负责人具有机电工程或市政公用工程二级注册建造师及以上。 - 本项目不接受联合体参与投标。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |
| 8 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 - 如本项目采购人同意分包的，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 - 采购人可在合同中约定直接向分包供应商支付款项，减少中间环节。 |  |  |
| 9 | 投标报价 与费用 | - 本项目中价格全部采用人民币元报价。 - 本项目不接受选择性报价。 - 开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。 - 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 - 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需计入报价。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 验收时如需涉及检测的，检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 |  |  |
| 10 | 开标前答疑会 或现场踏勘 | - 开标前答疑会：不组织。 - 现场踏勘：不统一组织，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 - 采购人联系方式：联系人 徐佳 联系电话 0571-63327185 |  |  |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法。 |  |  |
| 12 | 样品提供 | 样品要求：不要求提供样品。 |  |  |
| 13 | 讲解演示 | 不要求现场演示。 |  |  |
| 14 | 项目属性与核心产品 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |  |  |
| 15 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不专门面向中小企业采购。 |  |  |
| 16 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 - 采购标的：彩虹快速路隧道（金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道）设施养护项目服务招标 - 所属行业：其他未列明行业 |  |  |
| 17 | 促进中小企业发展政策 | - 投标人应对照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件）《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）《监狱企业证明文件》。 - ▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。 - 如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对符合小微企业价格扣除要求的，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（本项目扣除比例为：20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 - 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%（本项目不接受联合体参与投标）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |  |
| 18 | 节能环保要求 | - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |  |  |
| 19 | 支持绿色发展 | - 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。 - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。 - 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。 |  |  |
| 20 | 支持创新发展 | - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品，优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。 - 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |  |  |
| 21 | 进口产品规定 | 本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 |  |  |
| 22 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。 |  |  |
| 23 | 备份投标文件 | （1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 （2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 （3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 （4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 |  |  |
|  |  | 备份投标文件送达地点：杭州市富阳区富春街道康月路3号；送达截止时间：投标截止时间前。签收人员联系电话：13968173799。 |  |  |
| 24 | 评标结果公示公告 | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江政务服务网（杭州市富阳区人民政府 中标公示 栏目 http://www.fuyang.gov.cn/col/col1386000/index.html?key）。 |  |  |
| 25 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 |  |  |
| 26 | 履约保证金的收取及退还 | 政府采购货物和服务项目鼓励采购单位免收履约保证金，确需收取履约保证金的，采购人收取不超过政府采购合同总金额1%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。 |  |  |
| 27 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |  |  |
| 28 | 投标有效期 | 90天。 ▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。 本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |  |  |
| 29 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |  |  |
| 30 | 委托招标代理服务费 | 本项目委托招标代理服务费参照《国家发展和改革委员会文件》【发改价格[2011]534号】（服务类）收费标准计算由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书时将以上费用支付给招标代理机构。以上费用不在报价中，以人民币支付，以现金或转账的方式缴纳。 注：《国家发展和改革委员会文件》【发改价格[2011]534号】收费标准如下，以供参考：调整后的招标代理服务收费标准（2011）（费率） 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. |

## 一、总  则

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- “采购代理机构”系指组织本次招标的建经投资咨询有限公司。

- “采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者非法人组织。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或非法人组织的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。“公章”系指单位的法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（格式见附件）。

- “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数；“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

（三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）特别说明

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2. 价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的澄清

- 已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当根据第二章 投标人须知 十二、合同签订及其他“（五）询问、质疑和投诉”的相关规定，应于投标截止时间前，以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向采购代理机构提出。采购代理机构将在规定时间内，以书面形式予以答复。

- 采购代理机构认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

（二）招标文件的修改

采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。

## 三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。备份投标文件的相关要求详见前附表。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端－CA驱动和申领流程”进行查阅。

（一）投标文件的语言及计量

- 投标人的投标文件以及与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，采购代理机构将不予接受。

- 投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

- 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格文件

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当提供。）

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（2） 特定资格条件要求的资质文件（企业具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；项目负责人具有机电工程或市政公用工程二级注册建造师及以上。）；

- 商务及技术文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（格式见附件）；

（3）符合性审查资料（格式见附件）；

（4）评标标准相应的商务技术资料（格式见附件）；

（5）投标标的清单（格式见附件）；

（6）商务技术偏离表（格式见附件）；

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）；

- 报价文件：

（1）开标一览表（报价表）（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）、监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）；

（三）投标文件的编制、签署

- 投标文件的编制

各投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制，导致影响评标的，投标无效；

- 投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，投标无效。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲4. 投标文件应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效投标处理。

▲5. 资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效投标处理。

- 投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四）投标报价

- 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购代理机构将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

- 投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

- 投标报价的确认：采购代理机构在政采云网站“项目采购－开标评标－开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

（五）投标文件的递交

- 投标文件的递交、补充、修改和撤回

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 投标截止时间和有效时间

- 投标截止时间见前附表。采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，否则事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（一）开标会由采购代理机构主持，在电子交易平台进行。

（二）开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

（四）投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

特别说明：

- 政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据采购代理机构相关公告，按调整后的程序操作。

- 政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

- 若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

- 若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购代理机构将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

## 五、评标

（一）评标委员会

- 评标委员会的组成

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

- 评标委员会组成人员的回避

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律、法规、规章、招标文件等规定的其他事项。

- 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（二）评标原则

- 评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

- 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。

- 在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

- 投标文件初审

（1）资格性审查

开标解密后，采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。合格投标人不足3家的，不再评标。

信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效投标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的投标人则无需继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

- 样品评审（若有）

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

- 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

- 报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，采购代理机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。采购代理机构在政采云电子交易平台－开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）政采云电子交易平台－开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

- 推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后，对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议，同时根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 六、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

| 序号 | 无效投标条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的。 |
| 3 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。 |
| 4 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。 |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。 |
| 6 | 投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的。 |
| 7 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 8 | 投标人有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》第（一）款第4点作出承诺，但未详细说明失信记录的情况的。 |
| 9 | 投标文件未有效授权，投标函、开标一览表（报价表）、授权委托书等填写不完整或有涂改的，授权委托书所载内容与本项目内容有异的。 |
| 10 | 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的。 |
| 11 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。 |
| 12 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 13 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的实质性内容进行编制的。 |
| 14 | 商务技术偏离表内容与实际不符的。 |
| 15 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 16 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 17 | 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的。 |
| 18 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 19 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 20 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 21 | 投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的。 |
| 22 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 23 | 报价文件中有0报价，或“免费赠送”等形式的。 |
| 24 | 采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 25 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 26 | 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情形之一）： - 使用伪造、变造的许可证件的； - 提供虚假的财务状况或者业绩的； - 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的； - 提供虚假的信用状况的； - 其他弄虚作假的行为的。 |
| 27 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效： - 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； - 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的； - 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的； - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的； - 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的； - 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的； - 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； - 不同投标人的投标文件相互混装的。 |
| 28 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 29 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 30 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 31 | 法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。 |

## 七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

## 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、评审专家名单、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标（成交）候选人推荐情况、未中标情况说明、代理服务收费标准及金额、公告期限。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 十二、合同签订及其他

（一）签订合同

- 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。已申领电子签章的单位可在线签订合同。

- 如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，由采购代理机构记录不良行为一次，并报采购监督管理部门给予通报。

- 中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。采购人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 采购人和中标人应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

- 采购文件和采购合同可约定根据项目实施进度分期支付采购资金，不得强制中标人接受不合理的支付期限、方式、条件和违约责任等，不得以审计作为支付中标人款项的条件，不得约定验收合格后分期付款和收取质量保证金。

- 采购人应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还的违约责任，并在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 实行政府采购的政府购买服务合同的签订、履行、变更等，应当遵守政府采购法律、法规、规章以及民法典的相关规定。合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。

- 政府采购合同一式叁份，采购人及中标人各执壹份，建经投资咨询有限公司执壹份。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，自动备案。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（二）履约保证金

- 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：（1）供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。（2）在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。（3）在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

（三）货款的结算

- 按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 采购人应当在政府采购合同中约定预付款，浙江省财政厅要求对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。杭州市财政局要求对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。富阳区预付款比例原则上以杭州市局预付款政策为准。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。

- 采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。

- 采购人不得无故拒绝或者迟延支付政府采购合同款项，应当畅通供应商催款维权渠道，及时处理诉求，维护政府公信力。供应商对于采购人违规拖欠账款的行为，可向有关部门反映。

- 验收

- 采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并按照合同规定的验收方案对供应商履约情况进行验收。

- 采购人成立验收小组，供应商应积极配合。验收小组应当由五人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购人可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或者第三方机构参与对供应商的履约验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员和评审专家不得参加验收小组。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

- 验收结束后，验收小组应当出具验收报告。验收小组成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。采购人应当根据验收报告明确验收意见，并盖章确认。除涉密情形外，政府采购履约验收结果应在采购人评价后2个工作日内向社会公告。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应依法及时处理。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（五）询问、质疑和投诉

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《政府采购委托合同》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将在3个工作日内对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其他事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本详见附件。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《政府采购委托合同》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其他事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）招标文件获取日期及政采云截图。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

- 质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉书范本详见附件。

- 在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

- 本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

- 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。

- 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、评分内容及标准

### （一）商务价格评分（20分）

- 报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

- 商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／有效投标报价）×20%×100；评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

### （二）资信及技术评分（80分）

- 资信及技术分的计算

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护管理方案 | - 1、针对本项目设施现状现场踏勘调查等相关情况评分，方案完整的,全面的视为符合要求，符合得5分，部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或未提供不得分。（0-5分） - 2、根据项目管理制度及方案（人员、设备配置和管理等）等相关情况评分，方案完整的,全面的视为符合要求，符合得5分，部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或未提供不得分。（0-5分） - 3、根据隧道的专项养护方案的相关情况评分，方案完整的,全面的视为符合要求，符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合或未提供不得分。（0-6分） 4、根据隧道的交通组织方案的相关情况评分，方案完整的,全面的视为符合要求，符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合或未提供不得分。（0-6分） | 22 | 主观分 |
| 2 | 应急方案 | - 1、根据防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急抢险（火灾、渗漏水）等方案相关情况评分，方案科学的、具有可操作性的视为符合要求，符合得5分，部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或未提供不得分。（0-5分） 2、根据重大活动和节日保障方案相关情况评分，方案科学的、具有可操作性的视为符合要求，符合得5分，部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或未提供不得分。（0-5分） | 10 | 主观分 |
| 3 | 养护移交方案 | - 根据养护移交平稳过渡计划实施方案：进出场交接计划措施、平稳过渡实施方案等相关情况评分，方案完整的,合理的视为符合要求，符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合或未提供不得分。（0-6分） | 6 | 主观分 |
| 4 | 管理体系认证 | 根据投标人具有经国家认可的认证机构颁发的： - 质量管理体系认证证书（认证内容包含“维护服务”），得1分。 2、环境管理体系认证证书，得1分。 - 职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 4、信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 5、五星级商品售后服务评价体系认证证书5A级（证书覆盖范围须包含：城市及道路照明工程、公路交通机电工程），得2分。 - 注：提供有效的认证证书复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 5 | 项目组团队情况 | 1、投标人拟派的项目负责人具有高级工程师（市政或机电专业）及以上职称得3分；自2020年1月1日起，项目负责人负责过类似隧道养护项目业绩的一个得0.5分，最多得1分。（业绩证明须合同中体现项目负责人名字，不能体现项目负责人名字的，还须提供业主证明。） 2、投标人拟派的项目技术负责人具有高级工程师（市政或机电）及以上职称得3分。 3、投标人拟派现场管理人员（除项目技术负责人以外）具有中级职称的得0.5分，具有高级职称及以上的得1分，最多得4分。 4、项目组人员配备：具有注册消防工程师、注册电气工程师（供配电专业），每提供一类得1分，最高得2分。 注：须提供资格证书及该人员投标截止时间前三个月在投标单位的社保缴纳证明复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 13 | 客观分 |
| 6 | 安全生产管理人员 | 1、拟投入本项目的专职安全员，得1分（提供安全生产考核合格证书复印件）。 2、投标人有注册安全工程师的，得2分（提供注册安全工程师证书）。 注：须提供资格证书及该人员投标截止时间前三个月在投标单位的社保缴纳证明复印件，未按要求提供的不得分。 | 3 | 客观分 |
| 7 | 现场作业人员 | 1、投标人拟派的现场作业人员同时具备电工作业特种作业操作证和高处作业特种作业操作证8人及以上的得2分，每增加一人的0.5分，最高得4分。 2、投标人拟派的现场作业人员具有高空作业车操作证的得1分。 3、投标人拟派的现场作业人员具有维修电工（高级/三级）2人及以上得1分。 4、投标人拟派的现场作业人员具有继电保护作业证书2人及以上的，得1分。 注：须提供资格证书及该人员投标截止时间前三个月在投标单位的社保缴纳证明复印件，未按要求提供的不得分。 | 7 | 客观分 |
| 8 | 投入本项目的设备情况 | 1、每提供一辆高空作业车，得1.5分，最高得3分。 2、每提供一辆工程救险车，得1.5分，最高得3分。 3、每提供一辆护栏或侧臂清洗车，得2分。 4、每提供一辆工程预警车，得1分。 5、每提供一辆皮卡巡逻车，得1分。 - 注：以上车辆自有或中标后7日内完成租赁均可。 车辆自有须提供以下材料: 提供有效的机动车行驶证、车辆购置发票等证明材料并加盖公章，未按要求提供的不得分。 中标后 7日内完成租赁须提供以下材料: 投标文件须提供承诺文件，承诺书需体现租赁车辆情况，承诺书加盖公章。中标后 7日内完成车辆租赁，未按要求提供的不得分。 | 10 | 客观分 |
| 9 | 类似业绩 | 自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）具有类似隧道养护项目业绩的，每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。 注：须同时提供中标通知书、合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 1 | 客观分 |
| 10 | 养护基地 | 投标人承诺中标后15日内在杭州市范围内设置1处养护基地，得2分。 注：养护基地自有须提供不动产权证复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 中标后15日内完成租赁须提供中标后15日内完成租赁的书面承诺书，承诺书并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 2 | 客观分 |

注：1、投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

2、以上涉及的证书或者证明材料都需加盖公章。

# 第四章 采购需求

## 一、项目概况

本项目为 彩虹快速路隧道（金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道）设施养护项目服务招标 ，主要内容为三个隧道红线范围内包括设施日常巡查、养护维修、定期检测（机电、消防、土建）一年一次、保洁、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）、节日保障及甲方要求的临时性养护任务等。

## 二、养护工作要求

符合杭州市城市隧道养护技术规程《杭州市城市隧道养护技术规程  HZCG05-2006》一类城市隧道养护合格要求。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但是鼓励根据本标准达成协议的各方对是否可使用这些文件的最新版本进行商榷与研究。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《中华人民共和国消防法》

3.《城市道路管理条例》国务院令第198号

4.《浙江省城市道路管理办法》省政府令第145号

5.《杭州市城市道路养护技术规程》

6.《杭州市城市桥梁隧道养护管理标准（试行）》(杭城管〔2011〕119号)

7.《杭州市城市隧道养护技术规程》(CSC06-2005)

8.《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996

9.《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ50254~259—96

10.《公路隧道设计规范》JTG D70—2004

11.《公路隧道施工技术规程》JTJ042—1994

12.《公路隧道养护技术规范》JTG H12—2003

13.《城市桥梁养护技术规范》CJJ99—2003

14.《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

15.《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）

16.《杭州市市政设施管理条例》（2005年）

17.《杭州市城市排水管理办法》（杭州市政府令第163号）

18.《杭州市地下管线盖板管理办法》（杭州市政府令第 171 号）

19.《杭州市城市桥涵安全保护区域管理规定》（杭政办函〔2010〕141号）

20.《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007

21.《杭州市城市排水管渠及泵站养护技术规程（试行）》（CJS-05-2000）

22.《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009

23.《杭州市突发公共事件总体应急预案》

24.《杭州市城区抗雪防冻应急预案》

25.《杭州市城区防汛防台应急预案》

26.其它相关技术标准和规章制度以及新颁布的相关规程、规范和国家有关标准的规定。

## 三、服务期限及报价要求

1. 服务期限：1+1年，合同按单年签订，首年考核未通过，不再续签合同。

2. 报价要求：

投标单位按采购文件规定的质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价并将涉及到的费用按单项列出清单。费用包括：

(1)作业成本经费。含人员工资、材料、车辆运行成本等。人员工资不得低于杭州市劳动保障部门规定的最低工资标准，根据相关规定必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)与住房公积金等，保障职工休息休假权利，否则评标委员可以认为低于成本价恶性竞争而判定为无效标。

(2)合理利润及法规要求涉及的保障费用。防汛、防火、防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障等涉及应急抢险和管理的相关费用。

## 四、合同价款的支付方式

1、合同签订后，支付年度合同金额的50%作为预付款，剩余年度合同金额的50%按季度进行支付。次年预付款在次年相应月份按年度合同金额的50%支付。

2.每季度按考核结果支付该季度实得养护费用的80%养护费用；剩余20%的养护经费根据年度考核结果进行拨付。养护费核拨时间视财政具体核拨时间为准。

## 五、履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的1%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

## 六、隧道养护管理范围及内容

包括彩虹快速路隧道（金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道）各种机电设备、配电间、通信等监控智能化设备的维护、管理用房（含控制中心）、消防、保洁、保养及更换、交通、市政设施整体维护等工作。

1.机电设施

隧道运行服务的相关机电设施，包括供配电系统、照明系统、通风系统、给排水消防救援系统、监控系统等。

2.机电设施日常检查维护

通过目测对机电设施外观和运行状态进行的一般巡视检查，同时进行保洁，以及简易零部件的更换工作。

3.机电设施经常性检修

通过目测或仪器，对设施仪表读数、运行状态或损伤情况进行的检查，对破损零部件应及时进行维修。

4.机电设施定期检修

通过检测仪器对仪表进行标定，和对连接及装配状态等机电设施运行情况和功能进行的比较全面检查和维修。

5.供电系统

主要包括电力变压器、低压开关柜、低压母线、电力电缆、控制电缆等为隧道用电设施服务的供配电及辅助设施。

6.照明系统（路灯除外）

主要包括隧道内以及管理房灯具、托架、标志及信号灯照明线路等为隧道运行提供照明服务设施。路灯发生故障第一时间联系路灯管理单位进行修复。

7.通风系统

主要包括轴流风机、离心风机、射流风机及消音设备等其配套设施等。

8.给排水、消防救援系统

主要包括给水水泵、雨水水泵、污水水泵、消防水泵以及管道附属设施、火灾报警装置、紧急电话、消防设施、逃生通道、横通道设施等用于隧道给水、雨污排水设施和消防救援设施。

9.监控系统

主要包括烟雾浓度探测仪、CO检测仪、交通量检测仪等、车高仪、电视监控设施、播音设施、可变信息板、限速标识设施、信息处理设施以及控制软件等监视隧道运行状态，设备运转情况及控制相关设备运转的各种设施。

10.特别检查

在隧道遭遇自然灾害、发生交通事故等使隧道结构受损后，对遭受影响的结

构立即进行的详细检查，通过特别检查，应及时掌握结构受损情况，为采取对策措施提供依据。

11.专项检测

根据定期检查和特别检查的结果，或者通过其他途径，判断需要进一步查明某些破损或病害的详细情况而进行的更深入的专门检测，完整掌握破损或病害的详细资料，为其是否实施处治以及采取何种处置措施等提供技术依据。

12.土建设施

隧道的各类土木建筑工程结构设施，如洞门、洞身、路面、防排水设施、斜（竖）井、检修道、风道等结构设施。

13.清扫保洁

清除结构物脏污、清理（疏通）排水设施，保持隧道外观的干净整洁。

14.保养维修

预防性地对结构物进行维护，修复结构物轻微破损，保持结构物完好状态。

15.经常性检查

对土建结构的外观状况进行的日常巡视检查，及时发现早期破损、显著病害或其他异常情况，进行小修保养。

16.定期检查

按规定周期对土建结构的基本技术状况进行全面检查，系统掌握结构基本技术状况，评定结构物功能状态，为制定隧道年度养护工作计划提供依据。

## 七、隧道养护管理标准及质量要求

1、养护方案

1.1承包人应根据隧道实际的围岩地质条件、结构和设施状况、交通运行条件、病害程度及隧道类别等制定针对性的详尽科学的养护方案。

1.2养护内容

包括隧道的机电设施、土建设施、其他设施、档案资料、安全管理等。

1.3 隧道基本内容

彩虹快速路隧道全线共三座隧道，从富阳往杭州主城区方向分别为金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道。其中金家岭隧道长1055米，虎啸杏隧道长2385米，受降隧道长2770米。

以上均为城市快速路，要求按一等养护的城市隧道进行重点养护。

1.4 养护安全要求

1.4.1  隧道应安全、完好、整洁，隧道进口必须设置限速的交通标志，有限高要求的隧道应设置限高标志，如在养护合同期内出现安全事故由承包人承包全部责任。

1.4.2  城市隧道的防水、排水、通风、照明、消防和防汛等设施，必须齐全有效。在城市隧道范围内增加静荷载（构筑物、风雨棚、广告牌、管线等）必须满足隧道安全技术要求。

1.4.3  隧道内禁止布设易燃、易爆等危险管线。

1.4.4  隧道内养护作业不中断交通时，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰。养护作业必须文明养护，做到工完、料清、场净。

1.4.5  在养护合同期内期养护范围内发生安全事故由养护承包人承担全部责任。

1.5 养护维修要求

1.5.1  所使用的原材料、成品、半成品等必须合格。

1.5.2  隧道养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，城市隧道养护维修应贯彻国家技术经济政策，积极而谨慎地采用新技术、新材料、新设备、新工艺，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

1.5.3  养护维修完成后，应进行跟踪观察和监测，了解处置效果。

2、	机电设施

2.1一般规定

养护维修可分为日常检查维护、经常性检修、定期检修、大修。日常检查维护，不少于1次/日。经常性检修不少于1次/月。定期检修宜按1次/年进行。大修（分解性检修）宜按1次/3年进行。

应充分考虑隧道内运行车辆、养护人员的安全，并按照规定进行。需要中断交通时，应与土建养护作业计划综合考虑。

机电设施养护应使设备技术状态达到产品说明书、设计文件或有关规范的要求。

机电设施养护应配备专门的电工工具、测试仪器、清洁工具、安全防护设备及高空作业设备。对配备的专用工具应定期检查，耐高压工具试验1次/半年，

测试仪器校对1次/年，安全防护设备及高空作业设备检查1次/季度。

机电设施养护应真实记录各种设备的检查情况，建立专门的技术档案。

隧道每年雷雨季节前应进行一次防雷检测，应对防雷缺陷进行整改，每次雷雨后应对防雷设施进行检查、检测。

2.2 隧道内车道的标志灯、交通标志牌、应急指示灯、交通安全标志基本要求

a) 应保持其清晰、醒目；

b) 清洁维护频率应不少于2次/月，当标志牌有污秽，影响其辨认性能，应及时进行清洗，清洗时，应避免损伤其表面覆膜或涂层。

2.3供配电系统（高压配电除外）

2.3.1运行管理

a)	供配电系统养护人员应持有特殊工种上岗证书，并配备专门的电工检修工具；

b)	供配电系统的工作电压、工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内运行；

c)	供配电系统养护人员应对供配电设施日常检查1次/日，在遇恶劣天气、

汛期、雨季、重大活动等特殊情况，应加大检查频率。主要针对变压器、低压配电柜以及变配电室内相关设备运行情况，通过观察异常、声响、发热、气味、火花等现象，及时发现设备故障，及时排除，并做好运行记录；

d)	供配电系统在运行中，发现继电保护动作跳闸、电容器的断路器跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；

e)	供配电设备及周围环境应保持整洁、卫生；

f)	供配电系统养护人员应及时记录供配电设备的运行参数，并记录有关调度安排，严禁漏记、编造和涂改。

2.2.2安全操作

a)	在供配电设备上进行倒闸操作时，应遵守电力部门安全工作规程，并应严格按照程序操作；

b)	变压器、电容器等装置在运行中发生异常情况，当不能排除时，应立即停止运行，及时切换，并应立即报告主管部门；

c)	电容器在重新合闸前，必须使断路器断开，将电容器放电；

2.2.3维护保养

a)	供配电系统中低压变配电设备应停电、清扫工作，不应少于1次/季度；

b)	按照对电力部门安全工作规程对高压变配电设施进行预防性测试；

c)	供电线路的养护按照电力部门的有关规定进行。当供电线路存在异常情况时，采取措施并及时通知电力部门及主管部门；

d)	供配电系统需要进行带电作业的项目，应使隧道内、变配电室、中心控制室相互协调、密切配合，并严格按电气操作规程的有关要求进行；

e)	供配电设施应定期检修1次/年，检修主要内容有：

1) 高压配电房由专业的单位维护，在养护中发现高配房的问题第一时间通知相应的维护单位进行处置。

2）低压开关柜

— 断路器外观有无污染、裂痕；

— 断路器触头有无烧伤、接触是否紧密；

— 断路器有无明显的噪音；

— 断路器脱扣器是否正常；

— 断路器绝缘是否良好；

— 断路器整定值是否满足系统保护要求;

— 断路器引线接头有无污染、松动；

— 热继电器外部检查外壳是否清洁、完整、嵌接良好；

— 热继电器外壳与底座接合是否紧密牢固、防尘密封是否良好安装是否端正；

— 热继电器内部和机械部分检查；

— 转换开关外部检查是否清洁、完整、嵌接良好；

— 转换开关外壳与底座接合是否紧密牢固、防尘密封是否良好安装是否端正；

— 转换开关内部和机械部分检查。

3）风机启动及控制箱

— 箱体接地是否良好；

— 可编控制程序是否正确；

— 自动集控手动操作是否正确；

— 有无腐蚀及积水；

4）电力电缆、电缆托架及支架

— 外表有无损伤、变形、断开、腐蚀；

— 电缆线间、相间和对地绝缘是否正常；

— 电缆工作温度是否正常；

— 接头处是否正常，有无烧焦痕迹；

— 电缆沟是否干净，有无杂物垃圾，有无积水、积油、盖板是否完整；

— 接地是否良好。

5）变配电室构件、接地装置无腐蚀，接地电阻正常。

6）直流电源、UPS电源

— 微机继电保护装置新安装的保护装置全部检验；

— 箱体接地应良好；

— 电池组外观有无污染损伤，电池的电解液是否正常；

— 电池的电压是否正常；

— 电池的绝缘是否正常；

— 电池每年进行一次容量恢复试验；

— 充电机及浮充电机输出直流电压、电流应正常，整流装置应正常。

2.2.4  风道的保养维修

a）清理送（排）风口的网罩，清除堵塞网眼的杂物；

b）定期保养风道板吊杆，防止其锈蚀或损坏；

c）及时修复风口或风道的破坏，更换损坏的风道板。

2.2.5  交通标志保养维修

a)	隧道的交通标志应保持外观完整、清晰、醒目，保持位置、高度和角度适当，确保交通信息传递无误；

b)	及时清洗标志牌面的脏污，清除遮挡标志的障碍；

c)	及时修补变形，破损的标牌，修复弯曲、倾斜的支柱，紧固松动的连接构件；

d)	对锈蚀损坏、老化失效的标志，应及时更换，缺失的应及时补充；

e)	对损坏限高设施应及时维修。

2.2.6技术指标

供配电系统的设备完好率不应低于98%。

3、土建设施

3.1 养护内容

分为清扫保洁、保养维修、经常性检查、定期检查、特别检查和专项检测六个部分。

3.2 定期检查和特别检查的结果，按表1的规定分为三类判定；专项检测的结果，按表2的规定分为四类判定。

表1  定期检查、特别检查结果判定

| 判定分类 | 检 查 结 论 |
| --- | --- |
| O | 情况正常（无异常情况，或虽有异常情况但很轻微） |
| A | 存在异常情况，但不明确，应作进一步检查或观测以确定对策 |
| B | 异常情况明显，危及行人、行车安全，应采取处治措施或特别对策 |

表2  专项检测结果判定

| 判定分类 | 检 查 结 论 |
| --- | --- |
| 1A | 结构存在轻微破损，现阶段对行人、行车不会有影响，但应进行监 视或观测 |
| 1B | 结构存在破坏，可能会危及行人、行车安全，应准备采取对策措施 |
| 2B | 结构存在较严重破坏，可能会危及行人、行车安全，应尽早采取对 策措施 |
| 3B | 结构存在较严重破坏，已危及行人、行车安全，必须立即采取紧急对策措施 |

3.3  清扫保洁

3.3.1 一般规定

a)	隧道清扫保洁应制定相应的保洁计划、保洁周期和保洁办法；

b) 隧道保洁原则上应以机械保洁为主，人工为辅。机械保洁应根据隧道的特点和所处的地理位置，制定机械清扫路线，人工保洁应采取相应的安全保障措施；

c) 保洁作业时，应选择在交通量较小的时段进行，不得在同一隧道内的两侧同时进行清扫保洁；

d) 保洁开始前，保洁作业人员应向隧道监控中心报告，隧道监控中心应对隧道保洁全程监控，有情报板的应显示相应的提示内容，有广播系统的应开启广播。保洁结束后，保洁作业人员应向隧道监控中心报告作业完毕。

3.3.2 墙体、装饰层基本要求

a) 墙体、装饰层应保持干净、整洁，清洁应不少于1次/2周；

b) 墙体、装饰层的清洁宜以机械作业为主，以人工作业为辅。

3.3.3 横截沟、排水沟基本要求

a)	横截沟、排水沟内不应留有大块硬物、塑料制品。积泥厚度应不大于2cm；

b)	加强对横截沟、排水沟的清理疏通工作，排水设施的清理不宜少于1次/月，雨季时应加大清理疏通次数。

3.4  保养维修

3.4.1  洞口的保养维修

a)	要求洞口边仰坡上的无危石、浮土；

b)	冬季时应清除积雪和挂冰，保持洞口边沟和仰坡上截（排）水沟的完好、通畅；

c)	要求洞口挡土墙、护坡、排水设施和减光设施等结构物的完好；

d) 挡墙应保持坚固、耐用、完好。挡墙应每季度检查2次，中雨以上降雨时应巡检，挡墙倾斜超过20㎜或鼓胀、移位、下沉20㎜时，应进行维修加固。挡墙折断应及时加固，开裂超过10㎜，应进行局部封闭。

3.4.2  洞身的保养维修

a)	隧道洞身的养护，要求衬砌起层或剥落破损率小于1‰，且每处不大于0.5㎡；

b)对衬砌及洞顶的渗漏水要求，渗漏水量不得大于设计规定，及时将水流引入边沟排出。一级防水等级的隧道不允许渗水，围护结构无湿渍。二级防水等级的隧道不允许漏水，围护结构有少量、偶见的湿渍。

3.4.3  路面的保养维修

a) 路面养护，要求无坑洞、无拥包、无开裂等病害，破损率小于1‰，且每处不大于0.1㎡，平整度小于5㎜；

b) 不得随意增加静荷载。

c)路面更新后的横坡和纵坡，应满足排水要求；

d)为了保持路面的抗滑能力，对已磨光的砼路面，用机械刻槽方法，恢复抗滑能力；

e)路面出现渗漏水时，应及时处理，将水引入边沟排出，防止路面积水或结冰；

f)冬季应及时处理洞口处路面积雪；

3.4.4  斜（竖）井的保养维修

a）	及时清除井内可能损伤通风设施或影响通风效果的异物；

b）	维护井内排水设施的完好，保持水沟（管）的畅通；

c）	对井内的检查通道或设施进行保养，防止其锈蚀或损坏。

3.4.5  排水设施的保养维修

a)	维护隧道内外排水设施的完好，发现损坏及时修复；

b)	排水管堵塞时，可用高压或压缩空气疏通；

c)	横截沟盖板不应有翘起、碎裂、响声，如有上述情况应及时修复；

d)	排水设施应保证畅通；

e)	排水的金属管道应定期作好防腐处理工作。

3.4.6  墙体、装饰层的保养维修

墙体、装饰层应保持完好和整洁美观，如有破损、缺失应及时修补恢复，不能修复的应及时更新。

3.4.7 栏杆和护栏的保养维修

a) 栏杆和护栏应保持完好、清洁、坚固，立柱正直无摇动现象，横杆联接牢固，如有缺损，应及时补齐；

b) 栏杆退色严重或有表皮脱落现象时，应清除并维修。对油漆失效部分进行补漆，油漆必须均匀、光滑，不得漏漆、结块、脱皮、起皱等。涂料性能应符合原设计的要求，表面涂层应均匀，不漏刷、不流淌；

c) 当栏杆被撞有严重变形、断裂和残损现象时，应及时按照原构造进行恢复，并应安装整齐、牢固。

3.5经常性检查

3.5.1  经常性检查应由经过培训的专职隧道管理人员或有一定经验的工程技术人员负责。

3.5.2  经常性检查宜以目测为主，配合以检查工具进行，发现需要改善的设施缺陷和对通行有影响的设施缺陷应作好检查记录，并及时处置。

3.5.3 经常性检查记录应每月定期整理归档，并进行分析提出评价意见。

3.5.4  经常性检查应包括下列内容：

a）主要检查各结构部件的功能是否完好、有效，运行是否正常，是否有影响车辆、行人通行等情况：

1) 洞口：边（仰）坡有无危石、积水、积雪，洞口有无挂冰，边沟有无积塞，构造物有无开裂、倾斜、沉陷等；

2) 洞身：结构有无开裂、倾斜、沉陷、错台、起层、剥落、渗漏水；

3) 衬砌：结构有无裂缝、错台、起层、剥落、渗漏水；

4) 挡墙和护坡：是否坚固、耐用、完好；

5) 路面：有无拱起、坑洞、开裂、错台等；

6) 栏杆或护栏：有无松动、缺损、变形、损坏；

7) 排水设施：有无破损、堵塞、积水、结冰；

8) 墙体、装饰层：有无变形、破损、漏水、脏污；

9) 隧道内设备箱门、通道门、交通信号、交通标志是否完好。

b）是否存在城市市政设施管理条例中规定的各类违章现象；

c）隧道安全保护范围内的施工作业情况。

3.6  定期检查

3．6.1  定期检查应由专职隧道养护工程技术人员或实践丰富的隧道工程技术人员负责，并对每座隧道指定相应的定期检查计划和实施方案。

3.6.2  机电、消防、土建定期检查一年一次，结构定期检查两年一次，检查内容按规范标准执行。

3.6.3  定期检查配备必要的检查工具或设备，进行量测检查。检查时，应尽量靠近结构，依次检查各个结构部位。注意发现异常情况和原有异常情况的发展变化。对于有异常情况的结构，应在其适当位置作出标记，检查结果宜尽可能量化。

3.6.4  定期检查的内容以及判定标准按表3执行。

3.6.5 定期检查结果应及时记录，应将检查数据及病害应详细、准确地记录，分析病害的成因，给出判定结论。

3.6.6  定期检查的情况记录以及养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档。

3.6.7  定期检查发现重大病害、隐患应立即向主管部门报告，及时处理。

表3  定期检查的内容以及判定

| 检查 部位 | 检查内容 | 评定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |
| 洞口 | 山体有无滑坡、岩石有无崩塌的征兆；边坡、护坡道等有无缺口、流涌水、沉陷、塌落、变形、位移等 | 存在滑坡的初步迹象，尚未危及交通 | 山体开裂、滑动、岩体开裂、失稳、已危及交通 |
|  | 护坡、挡墙有无裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞，墙后积水、周围地基错台、空隙等 | 存在此类异常情况，尚未妨碍交通 | 护坡、挡墙等产生开裂、变形、移位等，可能对交通构成威胁 |
| 洞身 | 墙身有无开裂、裂缝 | 墙身存在轻微的倾斜或下沉等，尚未妨碍交通 | 由于开裂、衬砌存在剥落的可能，对交通构成威胁 |
|  | 结构有无倾斜、沉降、断裂 | 墙身存在轻微的倾斜或下沉等，尚不妨碍交通 | 通过肉眼观察，即可发现墙身有明显的倾斜、下沉等；或洞门与洞身连接处有明显的环向裂缝，有外倾的趋势，对交通构成威胁 |
|  | 混凝土钢筋有无外露 | 存在轻微的外露现象，尚不妨碍交通 | 混凝土保护层剥落，钢筋外露，受到锈蚀，对交通构成威胁 |
| 衬砌 | 衬砌有无裂缝、剥落 | 在拱顶或拱腰部位，存在裂缝，尚不妨碍交通 | 衬砌开裂严重，混凝土被分割形成块状，存在掉落的可能，对交通构成威胁 |
|  | 衬砌表层有无起层、剥落 | 存在起层、剥落，并有压碎现象，尚不妨碍交通 | 衬砌严重起层、剥落，对交通构成威胁 |
|  | 墙身施工缝有无开裂、错位 | 存在此类异常现象，尚不妨碍交通 | 接缝开口、错位、错台等引起止水板或施工缝砂浆掉落，发展下去可能妨碍交通 |
|  | 洞顶有无渗漏水 | 存在漏水、未尚不妨碍交通，但影响隧道内设备的安全 | 洞顶大规模漏水，已妨碍交通 |
| 路面 | 路面上有无塌（散）物、油污、滞水、结冰；路面有无拱起、沉陷、错台、坑洞、开裂、溜滑 | 存在此类异常现象，尚不妨碍交通 | 路面出现严重的拱起、沉陷、错台、裂缝、溜滑，以及结冰，已妨碍交通 |
| 排水设施 | 结构有无破损；边沟盖板是否完好；沟管有无开裂漏水；排水沟（管）、积水井等有无淤积堵塞、滞水、结冰 | 存在此类异常现象，尚不妨碍交通 | 由于结构破损或杂物堵塞，截水沟、排水管（沟）淤积、滞水，已妨碍交通 |
| 墙体、装饰层 | 有无变形、破损，有无漏水、脏污 | 存在此类异常现象，尚不妨碍交通 | 存在严重变形、破损、漏水、污染，已妨碍交通 |
| 交通标志 | 有无变形、破损、完好、脏污 | 存在此类异常现象，尚不妨碍交通 | 存在变形、破损、缺损、脏污，已妨碍交通 |

3.7  特别检查

3.7.1  特别检查应由专业人员根据受异常事件影响的结构，决定采取的专门技术办法、工具和设备，并辅以现场和实验室测试等特殊手段进行详细检测和综合分析，检测结果应提交书面报告。

3.7.2  特别检查的内容应针对受异常事件影响的结构或结构部位作重点检查，掌握其受损的情况。

3.7.3  特别检查应按定期检查的标准判定，当难以判明破损的原因，程度等情况时，应作专项检测。

3.7.4  检查结果的记录，与定期检查相同，检查完成后，应提交特别检查报告，包括检查记录，评估异常事件的影响，给出判定结论，确定合理的对策措施。

3.8  专项检测

3.8.1  专项检测应由相应资质的专业单位承担。

3.8.2  专项检测的项目、内容及其要求，应根据定期或特别检查的结果有针对性地确定。

3.8.3  检测完成后，作出专项检测报告。

4、其它设施

4.1 一般规定

应经常保持完好、齐全。

有特殊要求的其他设施应按相关规定进行养护。

5、档案资料

5.1  城市隧道养护部门应建立养护档案资料，城市隧道的养护档案资料应全面、正确、及时、清晰。

5.2  养护档案应包括下列内容：隧道主要技术资料，新建、改造、大修竣工资料、养护运行资料、养护技术文件、检查资料、检测资料、测试资料、隧道内敷设管线等养护技术文件及相关资料。

5.3  在各类突发事故或设施损坏严重的处理过程中，必须及时做好记录，要有相片或录像，并应连同分析、处理资料一起归档保存。

5.4  养护档案管理工作宜逐步实行电子化、数据化、利用多媒体技术，建立信息管理系统、数据库。

5.5  各类养护档案应永久保存。

6、安全管理

6.1  隧道养护单位应及时掌握城市隧道的信息，做出预测，采用必要的预防性安全措施。

6.2  超限运输和运送危险品的车辆应报经有关部门批准方可通过。

6.3  养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

6.4  养护作业宜选择在交通量较小时段进行。作业现场应设置明显交通标志，并采取有效安全措施，确保隧道的行车安全和作业人员的生命安全。

6.5  在进行养护作业前，应做好以下工作。

6.5.1  制定安全组织计划，确定合理的工作区。

6.5.2  养护作业人员必须接受专门的安全教育和作业规程训练。

6.5.3  养护作业人员，进入隧道应身穿反光安全标志服。

6.5.4  检测隧道内CO浓度是否超标。

6.5.5  对养护机械、设备及施工信号灯进行全面安全检查。

6.6  养护作业时，应遵守以下规定。

6.6.1  养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导，养护作业人员不得随意走出安全保护区。

6.6.2  严禁将任何工具、材料或其他物品放到作业区外，应防止工具、材料或其他物品在车道上滑移、滚动。

6.6.3  在使用化学、有毒物品时应严格遵循相应安全操作规程和操作方法，作好防护措施，防止中毒。存放堵漏化工物品时和施工时严禁明火。

6.7  隧道洞口周围保护范围内未经隧道管理机构许可，不得挖沙、采石、取土、倾倒废弃物，不得进行爆破作业及其他危害城市隧道安全的活动。

6.8  隧道结构不得敷设高于10KV（不含10KV）高压电缆、煤气管道和其他可燃、易爆、有毒或有腐蚀性液（气）体管道。

7、养护规范及质量要求：符合杭州市城市隧道养护技术规程《杭州市城市隧道养护技术规程  HZCG05-2006》一类城市隧道养护合格要求。

## 八、档案资料及安全管理

1、养护单位应建立此隧道的养护档案资料，养护档案资料应全面、正确、及时、清晰。

2、养护档案应包括下列内容：养护运行资料、养护维修记录台帐、养护巡查记录台帐等相关资料。

3、在各类突发事故或设施损坏严重的处理过程中，必须及时做好记录，要有相片或录像，并应连同分析、处理资料一起归档保存。

4、养护单位应及时掌握此隧道的信息，做出预测，采用必要的预防性安全措施。

5、养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

6、养护作业宜选择在交通量较小时段进行。作业现场应设置明显交通标志，并采取有效安全措施，确保隧道的行车安全和作业人员的生命安全，养护作业人员，进入隧道应身穿反光安全标志服。

# 第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

建经投资咨询有限公司经过公开招标采购（编号：），确定***********为中标单位，现于中标通知书发出之日起三十日内，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，并基于采购文件确定的事项，经甲、乙双方经协商，达成以下条款，以兹共同遵守、全面履行：

- 采购标的

标的物名称：

标的物数量：

标的物质量：

- 合同价款

本合同总价为：人民币          元（大写：                  元人民币）

分项价格：                                                  单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号（或服务需求） | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

- 资金支付

- 政策执行：政府采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

- 供应商信息：

开户银行：             开户名称：              开户账号：

- 预付款：本项目合同金额的    ％ ，即          元。（特别说明：采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）

- 尾款：本项目合同金额的  ％ ，即          元。支付方式：        。

| ## 支付期数 | ## 支付金额(元) | ## 支付比例 | ## 预计支付时间 | ## 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |

（特别说明：采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。）

- 履约保证金

- 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应在合同签订后5个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价 1 %的履约保证金。（特别说明：收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。）

- 履约期满，通过验收，甲方于收到乙方退还履约保证金申请之日起     个工作日内退还乙方履约保证金。甲方无故逾期退还的，按照每逾期一日支付履约保证金5‰的额度承担违约责任。

- 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 标的物交付期限、地点、方式

交付期限：

交付地点：

交付方式：

交付说明：在标的物交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为甲方办理设备保修手续，并向甲方提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。

- 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规格偏离表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 知识产权

- 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

- 具有知识产权的                 等标的物的知识产权归属，详见以下专用条款：                                                                。

- 技术资料和保密义务

- 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

- 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

- 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 包装和运输（货物类）

除合同另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

- 质量保证

- 本项目标的物的质保期为：      年。乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品，且提供的货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合，所供产品须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。

- 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

- 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

- 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

- 检验和验收

- 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

- 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

- 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收报告。

- 检验和验收的时间、方案及标准、程序、费用等具体内容以及前述验收报告的效力如下：

（特别说明：请参考采购文件要求。）

- 售后服务

乙方应根据投标文件提供相关售后服务承诺：

- 本合同项下货物的售后服务期或与质量相关的其他期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经双方协商一致特别约定的除外。本项目售后服务期为最终验收合格之日起      个月。

- 乙方在售后服务期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

- 乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥    人），及不少于       年的免费售后现场技术服务。

- 货物在售后服务期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 货物在售后服务期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。质保期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

- 货物在售后服务期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物售后服务期及质保期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障   小时内解决。

- 如投标文件中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标文件中承诺执行。

- 违约责任

- 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

- 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

- 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 合同的变更、中止和终止

- 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

- 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用，甲方可书面通知乙方终止合同；或若乙方因破产或经营不善导致合同不能继续履行，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

- 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方有权在合同签约地通过诉讼途径解决。

- 合同生效

- 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

- 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

- 特别说明

- 除招标文件规定，并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 在本合同履行的过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与乙方协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款（价格、配置、服务条款等）进行变更的补充协议无效。

- 甲方及乙方在此承诺：

- 在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

- 承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

- 对同一条款含义存在不同解释时，应采用与招标文件及其目的最接近的解释。当本合同双方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

- 中小企业政策

本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆《富阳区“政采贷”办理指引》https://mp.weixin.qq.com/s/6tyZ8daXvRqkU-EEVarAlQ进行查询。

本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

- 合同份数

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，建经投资咨询有限公司执 壹 份。每份均具有同等法律效力。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）           法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

签约时间：2023年  月  日

签约地点：

# 第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将根据投标人提交的资料作出判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，导致影响评标的，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护管理方案 | - 1、针对本项目设施现状现场踏勘调查等相关情况评分，方案完整的,全面的视为符合要求，符合得5分，部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或未提供不得分。（0-5分） - 2、根据项目管理制度及方案（人员、设备配置和管理等）等相关情况评分，方案完整的,全面的视为符合要求，符合得5分，部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或未提供不得分。（0-5分） - 3、根据隧道的专项养护方案的相关情况评分，方案完整的,全面的视为符合要求，符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合或未提供不得分。（0-6分） 4、根据隧道的交通组织方案的相关情况评分，方案完整的,全面的视为符合要求，符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合或未提供不得分。（0-6分） | 22 |  |
| 2 | 应急方案 | - 1、根据防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急抢险（火灾、渗漏水）等方案相关情况评分，方案科学的、具有可操作性的视为符合要求，符合得5分，部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或未提供不得分。（0-5分） 2、根据重大活动和节日保障方案相关情况评分，方案科学的、具有可操作性的视为符合要求，符合得5分，部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或未提供不得分。（0-5分） | 10 |  |
| 3 | 养护移交方案 | - 根据养护移交平稳过渡计划实施方案：进出场交接计划措施、平稳过渡实施方案等相关情况评分，方案完整的,合理的视为符合要求，符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合或未提供不得分。（0-6分） | 6 |  |
| 4 | 管理体系认证 | 根据投标人具有经国家认可的认证机构颁发的： - 质量管理体系认证证书（认证内容包含“维护服务”），得1分。 2、环境管理体系认证证书，得1分。 - 职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 4、信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 5、五星级商品售后服务评价体系认证证书5A级（证书覆盖范围须包含：城市及道路照明工程、公路交通机电工程），得2分。 - 注：提供有效的认证证书复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 6 |  |
| 5 | 项目组团队情况 | 1、投标人拟派的项目负责人具有高级工程师（市政或机电专业）及以上职称得3分；自2020年1月1日起，项目负责人负责过类似隧道养护项目业绩的一个得0.5分，最多得1分。（业绩证明须合同中体现项目负责人名字，不能体现项目负责人名字的，还须提供业主证明。） 2、投标人拟派的项目技术负责人具有高级工程师（市政或机电）及以上职称得3分。 3、投标人拟派现场管理人员（除项目技术负责人以外）具有中级职称的得0.5分，具有高级职称及以上的得1分，最多得4分。 4、项目组人员配备：具有注册消防工程师、注册电气工程师（供配电专业），每提供一类得1分，最高得2分。 注：须提供资格证书及该人员投标截止时间前三个月在投标单位的社保缴纳证明复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 13 |  |
| 6 | 安全生产管理人员 | 1、拟投入本项目的专职安全员，得1分（提供安全生产考核合格证书复印件）。 2、投标人有注册安全工程师的，得2分（提供注册安全工程师证书）。 注：须提供资格证书及该人员投标截止时间前三个月在投标单位的社保缴纳证明复印件，未按要求提供的不得分。 | 3 |  |
| 7 | 现场作业人员 | 1、投标人拟派的现场作业人员同时具备电工作业特种作业操作证和高处作业特种作业操作证8人及以上的得2分，每增加一人的0.5分，最高得4分。 2、投标人拟派的现场作业人员具有高空作业车操作证的得1分。 3、投标人拟派的现场作业人员具有维修电工（高级/三级）2人及以上得1分。 4、投标人拟派的现场作业人员具有继电保护作业证书2人及以上的，得1分。 注：须提供资格证书及该人员投标截止时间前三个月在投标单位的社保缴纳证明复印件，未按要求提供的不得分。 | 7 |  |
| 8 | 投入本项目的设备情况 | 1、每提供一辆高空作业车，得1.5分，最高得3分。 2、每提供一辆工程救险车，得1.5分，最高得3分。 3、每提供一辆护栏或侧臂清洗车，得2分。 4、每提供一辆工程预警车，得1分。 5、每提供一辆皮卡巡逻车，得1分。 - 注：以上车辆自有或中标后7日内完成租赁均可。 车辆自有须提供以下材料: 提供有效的机动车行驶证、车辆购置发票等证明材料并加盖公章，未按要求提供的不得分。 中标后 7日内完成租赁须提供以下材料: 投标文件须提供承诺文件，承诺书需体现租赁车辆情况，承诺书加盖公章。中标后 7日内完成车辆租赁，未按要求提供的不得分。 | 10 |  |
| 9 | 类似业绩 | 自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）具有类似隧道养护项目业绩的，每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。 注：须同时提供中标通知书、合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 1 |  |
| 10 | 养护基地 | 投标人承诺中标后15日内在杭州市范围内设置1处养护基地，得2分。 注：养护基地自有须提供不动产权证复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 中标后15日内完成租赁须提供中标后15日内完成租赁的书面承诺书，承诺书并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 2 |  |

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市杭州市富阳区综合行政执法局、建经投资咨询有限公司：

我方参与              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

注：▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对本承诺函第（一）款第4点进行承诺，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效投标处理。

落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件（格式自拟）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，并相应达到了前述比例，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，并相应达到了前述比例，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（        单位名称      ）的（      项目名称      ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 标的 名称（即采购需求清单中的名称） | 采购文件中明确的所属行业 | 承建（承接）企业 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩虹快速路隧道（金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道）设施养护项目服务招标 | 其他未列明行业 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

注：

1.填写要求：①“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件《第二章 投标人须知》前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

联合协议（若有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的货物全部由小微企业制造或提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一章招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

分包意向协议（若有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为   （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造或提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一章招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

特定资格条件要求的资质文件（若有）（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

投标函

杭州市杭州市富阳区综合行政执法局、建经投资咨询有限公司：

我方参加你方组织的              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

一、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

二、我方的投标文件包括以下内容：

1.资格文件

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（2）特定资格条件要求的资质文件；

2.商务及技术文件

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（3）符合性审查资料；

（4）评标标准相应的商务技术资料；

（5）投标标的清单；

（6）商务技术偏离表；

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

3.报价文件：

（1）开标一览表（报价表）；

（2）中小企业声明函（视情况提供）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供）、监狱企业证明文件（视情况提供）。

三、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

四、如我方中标，我方承诺：

（一）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（二）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（三）按照招标文件要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

五、其他补充说明:                                        。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

注：按本格式和要求提供。

授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市杭州市富阳区综合行政执法局、建经投资咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章评标办法及评分标准提供资料。）

投标标的清单

| 序号 | 名称 | 具体服务 （服务范围） | 服务要求 | 服务时间（年限） | 服务标准 | 服务人数 | 备注 （若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市杭州市富阳区综合行政执法局、建经投资咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

注：按本格式和要求提供。

业务专用章使用说明函

杭州市杭州市富阳区综合行政执法局、建经投资咨询有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

开标一览表（报价表）

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 具体服务 （服务范围） | 服务时间（年限） | 总报价（元） | 备注 （若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩虹快速路隧道（金家岭隧道、虎啸杏隧道、受降隧道）设施养护项目服务招标 |  |  |  |  |

注：

- 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币元为结算币种。

- 投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

- 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、具体服务（或服务范围）、数量、单价、服务要求等予以公示。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

附：询问供应商签署的授权委托书。

质疑函范本：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地  址：                          邮    编：

联系人：                          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地  址：                          邮    编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包    号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                      公章：

日  期：

附：质疑供应商签署的授权委托书、招标文件获取日期及政采云截图。

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 供应商依法对政府采购项目提起质疑的，可以通过现场送达（需一式三份）、邮寄送达（需一式三份）、在线提交质疑函等方式提起。

投诉书范本：

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投 诉 人：

地     址：                             邮    编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                              联系电话：

地    址：                              邮    编：

被投诉人1：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                          包    号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：    是/否              公告期限：

采购结果公告：    是/否              公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年    月    日，向                    提出质疑，质疑事项为：                                                                    。采购人/代理机构于      年    月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请   求：

签字（签章）：                        公章：

日  期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标文件封面（格式供参考）

（正本）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签名）：

（正本）

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签名）：

（正本）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签名）：