三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯

养护维护项目

公开招标文件

（电子化招投标）

招标编号：JJZX-YHCG2020-01

招  标  人：杭州市余杭区交通运输局

招标代理机构：建经投资咨询有限公司

日 期：二0二0年    月   日

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	8

前 附 表	8

一、总 则	12

二、招标文件	12

三、投标文件	14

四、投标	17

五、开 标	17

六、评 标	19

七、合同签订及其他	28

第三部分  项目技术规范和服务要求	31

第四部分  合同主要条款	38

第五部分  应提交的有关格式范例	53

资格文件 	55

报价文件	64

商务技术文件	73

- 第一部分  招标公告

项目概况

三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护项目（以下简称：本项目）的潜在投标人应在浙江政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）招标文件，并于 2020年 11 月 17 日 09 点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JJZX-YHCG2020-01

项目名称：三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护项目

最高限价（元）：12000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：东湖高架、望梅高架、秋石高架及其两侧绿地的景观灯及其设施、设备的的日常维护养护工作、防盗看护等。

备注：详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。

合同履约期限：合同履行之日起2年。通过招标人考核，在合同期满前两个月内向余杭区政府采购监管部门提出申请，经批准同意后可以续签1年。

二、投标供应商的资格要求：

1.本项目基本资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；
    （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn公布为准；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目特定资格要求：

（1）具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上或城市及道路照明专业承包三级及以上资质；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务；

（4）本项目谢绝联合体投标；

（5）本项目不允许转包和分包。

三、获取招标文件：

本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取；

地点（网址）：浙江政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn；

时间：至2020 年 11 月 17 日 09 点00分00秒（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

提交投标文件截止时间、开标时间、地点及保证金：

提交投标文件截止时间： 2020 年 11 月 17 日09:00 （北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台www.zcygov.cn”实行在线投标响应；

开标时间：  2020   年   11  月   17  日  09:00   （北京时间）

组织机构线下开标地点：杭州市公共资源交易中心余杭分中心1号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）。

供应商线上开标：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”本项目开标大厅。

投标保证金：无。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、质疑事项：

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。

（2）投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向招标代理机构提出，否则，招标代理机构可不予接受。

（3）投标人如认为招标过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各招标程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

（4）投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

（5）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，« 政府采购供应商质疑函范本»下载地址:http: //gks.mof.gov.cn/,质疑函应当包括下列内容:

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

书面质疑受理地点（建议EMS邮寄形式送达）：杭州市余杭区南苑街道玩月街88号8楼8803办公室。

联系人：廖女士

联系电话：0571-89308806

邮箱:851216918@qq.com

招标人质疑联系人：盛先生

联系电话：0571-86165061

（6）提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人，且在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（7）未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标文件将被拒绝；通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

（8）根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

（9）投诉事项：投标人对招标代理机构的质疑答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内（3个工作日）作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

2、其他事项：

（1）招标项目需要落实的政府采购政策：

本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

（2）招标信息发布媒介：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

（3）在线投标响应（电子投标）说明：

① 本项目采用政府采购电子化交易；

② 投标人应在投标前完成 CA 数字证书办理。（办理流程详见

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）；

③ 投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址为http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）；

④ 电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台为https://www.zcygov.cn/，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；

⑤ 如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库投标人，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担，请投标人尽早完成注册。

投标人注册页面为https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名称：杭州市余杭区交通运输局

地址：浙江省杭州市余杭区邱山大街479号

项目联系人：徐先生

项目联系方式：0571-86165371

质疑联系人：盛先生

质疑联系方式：0571-86165061

2.招标代理机构信息

名称：建经投资咨询有限公司

地址：杭州市余杭区南苑街道玩月街88号

项目联系人：郭女士

项目联系方式：0571-89308836

质疑联系人：廖女士

质疑联系方式：0571-89308806

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

传真：0571-89180113

联系人 ：杜国强

监督投诉电话：0571-89180113

杭州市余杭区交通运输局

建经投资咨询有限公司

2020年 10 月27 日

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护项目。 二、招标内容：三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护项目。 三、项目实施地点：余杭区临平街道、南苑街道、乔司街道。 四、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 五、服务期：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 六、本项目最高限价：12000000元。 |
| 2 | 合同名称：三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护合同。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标服务费：本项目的招标代理费用由中标单位支付。 计费标准：以中标人的有效报价为计费基数，按余财政〔2018〕24号文件标准的90%计取，低于5000元时，按5000元计取。在领取中标通知书时由中标人一次性向招标代理机构付清。 其他：投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：投标人公章电子签章，其中CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人主动联系浙江汇信科技有限公司400-888-4636咨询进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式上传至投标响应文件内。其中招标文件中须法人签字处，可在线加盖电子法人章。 |
| 9 | 投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | - 投标文件份数： - “电子加密投标文件”：一份。 - “备份投标文件”：一份。 （3）投标人中标后提供一正二副纸质投标文件和电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书给招标代理机构留底以作项目验收存档使用。（详见：附件一） |
| 11 | - 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以以EMS邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”。（接收地址：杭州市余杭区南苑街道玩月街88号8层8803办公室，郭英收。） b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收。 c.投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，招标代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由招标代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间： 2020 年 11 月 17 日 09 时00分00秒。 |
| 14 | 投标地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、投标人中标后拒绝签订合同的，可以重新开展政府采购活动。同时应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的。 （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案或在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）余杭区中小企业信用融资模块查询。 |
| 19 | 潜在投标人需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求。 |
| 20 | 1、节能产品、环境标志产品的强制采购政策：根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策：根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或招标代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn。 （2）截止时点：提交投标文件截止时间前3年内。 （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位 杭州市余杭区交通运输局为本项目的招标人（合同中的甲方），建经投资咨询有限公司为招标代理机构，杭州市余杭区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）招标方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容：三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护项目，详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标人须自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。

投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的一切费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件的有关资格证明文件。】包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(以第三方会计师事务所出具的财务审计报告显示的数据为准，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函；

（7）投标人没有失信记录承诺函；

（8）投标人不属于公益一类事业单位承诺函。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）相关资质及荣誉；

（4）投标人介绍及相关的主要业绩证明；

（5）服务方案；

（6）人员投入计划；

（7）拟投入设备；

（8）人员培训方案

（9）应急保障方案；

（10）优惠和承诺；

（11）拟投入人员工资、医保、社保、福利待遇的承诺函；

（12）商务技术偏离表；

（13）其他商务技术文件或说明；

（14）对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

（15）其他必要提供的资料；

（16）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（若有）；

（17）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

1、本项目通过“政府采购云平台www.zcygov.cn”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。

3、本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

### （六）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：见《前附表》；

2、《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

3、电子签章操作指南详见政采云平台《投标人项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

1、投标文件的形式：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3、“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由招标代理机构负责落实。

2、招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标期间，投标人等交易主体应使用数字证书(CA)在各自的电脑终端上登录不见面开标大厅，并进行相关操作。各电脑终端上的所有操作均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。

4、投标人应在投标截止时间之前使用数字证书(CA)自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。

### （三）开标流程（两阶段）

1、开标大会第一阶段

（1）由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由招标代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

（3）开启投标文件，进入资格审查。

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审。

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，招标人或招标代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时通过“政府采购云平台”在线公布其商务技术得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选投标人名单，及招标人最终确定中标或成交投标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标人资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，招标人或招标代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。招标人或招标代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，招标人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

2、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，招标人或招标代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

- 六、评 标

（一）评审工作的组织

招标人或招标代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

（二）评标委员会的组建

评标委员会由招标人或招标代理机构依法组建，成员包括招标人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的2/3。

评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行。

### （五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

- 评审前准备

- 由评审专家推选评审小组组长，招标人代表不得担任评审小组组长。

- 由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

- 2、投标文件的初步审查、符合性审查

（1）对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

（2）评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3、投标文件的澄清、说明或补正

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4、投标文件的错误修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的。

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的。

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）仅提交“备份投标文件”的。

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）。

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的。

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同投标人之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的。

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书。

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的。

（2）报价评审时，投标人拒绝按前述“投标文件的错误修正”条款进行修正的；

（3）投标文件投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（4）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（5）《开标一览表》内容与《投标报价明细清单》内容不一致且拒不接受修正的；

（6）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（7）投标报价超过最高限价的；

（8）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见评标办法。

2、对招标代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）投标人排序及推荐中标（成交）候选投标人

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标（成交）候选投标人

1、评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向招标人推荐排名第一的投标人为中标（成交）候选人。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术90分，价格分10分。

2、商务、技术评标细则（90分）

评标委员会对照评分标准和投标文件所附相关证明材料充分审核后，按照少数服从多数的原则集体统一评分。

| 商务分（15） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 认证证书 | 3 | 投标人通过ISO质量管理体系认证，得1分;环境管理体系认证，得1分;职业健康安全管理体系认证，得1分。(认证证书须在有效期内；提供复印件，不提供不得分) |
| 投标人 业绩 | 8 | 投标人类似项目建设的成功经验：投标人自2015年10月至今（以合同签订时间为准）曾承担过的类似城市照明养护项目业绩情况，每提供一个项目合同及用户验收报告得2分，最高得8分。（需提供合同复印件，用户验收报告证明材料等，原件备查。） |
| 投标人 荣誉 | 4 | 投标人自2015年10月至今每获得一次城市照明养护荣誉得2分，最高得4分。（以政府部门或民政部门正式注册的协会发文为准，需提供证明材料，原件备查。） |
| 技术分（75） |  |  |
| 财务管理 | 1 | 制定企业财务管理制度的得1分，未制订或制定不合理、不完善的，该项不得分。 |
| 员工管理 | 1 | 员工管理制度、考核制度健全得1分，未制订或制定不合理、不完善的，该项不得分。 |
| 安全生产管理 | 2 | 制订安全生产制度合理、完善的，得1分，未制订或制定不合理、不完善的，该项不得分。 拟派现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”有效C类证书，定期开展安全生产培训，记录完整的，得1分。 |
| 养护方案 | 5 | 针对本项目景观照明设施养护的认知情况及难点分析，根据方案酌情得3-5分。 |
|  | 5 | 景观照明设施养护方案和技术措施：包括针对各类养护问题采用不同的养护维修工艺或处理方法等，根据方案酌情的3-5分。 |
|  | 2 | 景观照明设施养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，是否科学合理、具有针对性及可操作性。科学合理、具有针对性及可操作性酌情得1-2分。 |
|  | 2 | 景观照明设施资料管理方案：日常养护、设备维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求。达到项目预定要求，科学合理、具有针对性及可操作性酌情得1-2分。 |
|  | 2 | 养护移交平稳过渡计划实施方案：进出场交接计划措施、平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性，能确保养护移交平稳过渡的酌情得1-2分。 |
|  | 5 | 养护管理：养护方案是否针对各类养护问题需采用不同的养护维修工艺或处理方法，是否有全面、健全、稳定、成熟可行的方案及优化建议方案，综合养护措施能否突出重点，如突破传统运作模式，养护管理、作业方案是否有创新。管理制度、措施完善、质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对养护制定具体的质量管理考核细则，根据方案酌情的3-5分。 |
| 安全文明养护 | 6 | 景观照明设施制定养护安全保证体系和安全管理制度的，依据完善程度和合理性评分，得分1-2分，最高2分； 文明养护管理措施，得1-2分，最高2分； 环境保护措施的，得1-2分，最高2分。 |
| 应急响应方案 | 5 | 应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性，根据方案酌情的3-5分。 |
| 项目 负责人 | 3 | 拟担任本专职负责人的专业素质、技术能力、经验、资质等情况，项目负责人具备高级工程师及以上职称，国家注册二级及以上建造师(机电工程)职业资格，且具有有效的三类人员B类证书， 并有本科以上学历(提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同复印件、近3个月员工社保缴纳清单，未能提供不得分，原件备查)。一个职位不可兼任。 |
| 项目技术负责人 | 3 | 投入本项目的项目技术负责人是具有高级工程师及以上职称，国家注册二级(含)以上建造师(机电工程)职业资格，并有本科及以上学历，(提供相关资格证书、毕业证书、劳动合同复印件、近3个月员工社保缴纳清单，未能提供不得分，原件备查)。一个职位不可兼任。 |
| 项目小组成员安排数量充足，配置合理 | 18 | 项目负责人、技术负责人、专职安全员、作业人员等项目小组人员不少于20人，且配备明确，得4分；具有高级职称人员不少于4人得3分；高空作业人员上岗证的不少于8人得3分；同时具备电工证和高空作业证的不少于2人得3分；专职安全员（具备三类人员有效C类证书）不少于3人得3分；项目组管理人员要有较高的文化的素质，大专及以上学历不少于16人得2分（大专及以上学历，提供相关毕业证书、上岗证书、劳动合同复印件、近3个月员工社保缴纳清单，未能提供不得分，原件备查)。 |
| 机械设备 | 10 | 机械设备必须固定用于该项目。 登高车和日常巡查车作为高架路灯专业养护日常用车，必须自有，租赁的不得分； 每提供一辆14米（含）以上登高车得1分，最高得3分； 配置日常巡查车2辆得2分，每增加1辆加一分，最高得3分； 配置一辆桥梁检测车自有的得4分，租赁的得2分，最高得4分。（自有的提供发票、购销合同或车辆行驶证复印件和仅用于本项目的书面承诺书；租赁的提供租赁合同（所提供租赁合同的租期应大于本项目服务期）、车辆行驶证复印件和仅用于本项目的书面承诺书，投标文件中未提供证明材料复印件不给分，原件备查）。 |
| 工作场地 | 3 | 项目周边10公里范围内有固定的工作场地（出具自有土地使用权证或租赁合同复印件，并加盖投标人公章；租赁合同期应大于本项目服务期），工作场地应包括办公区、维修区、仓库区等建筑区域。 如投标截止日前，投标人在杭州市余杭区内尚未设有固定工作场地的，须在投标文件中出具工作场地承诺书（格式自定，加盖公章）承诺事项如下：“如若中标，自接到中标通知书通知起30天内落实并完成在项目周边10公里范围内设立固定工作场地的相关的事宜。” 出具自有土地使用权证或租赁合同复印件，并加盖投标人公章；或者出具工作场地承诺书（加盖公章）的，得3分。 |
| 投标文件完整性 | 2 | 投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰。 |

以上内容评分时保留一位小数，计算评分值时保留二位小数。

技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（3）价格分（10分）

采用最低价法计算，即满足招标文件要求且所有有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（4）投标人评标综合得分=价格分+商务、技术分

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

a.投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

b.投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

c.联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

d.监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除【注：提供《监狱企业声明函》】。

e.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过最高限价的；

(4)因重大变故，招标任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的。

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的。

4、病毒发作导致不能进行正常操作的。

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响招标公平、公正性的，应当重新招标。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织招标等建议。

3、如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后3个工作日内，中标人须向招标人缴纳相当于合同总额5％的履约保证金。

2、中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

4、中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织招标等建议。

（四）付款结算方式

按合同约定结算。

（五）招标方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务、服务承诺等不能满足招标人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府招标货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行招标。

（六）验收

货物类：根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目（除国家规定应由专业机构强制检测或已聘请专业监理公司监理的采购项目），委托余杭区质量计量监测中心政府采购验收办公室进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的投标人，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，列入不良行为记录名单，给予1至3年内禁止参加政府采购活动的处罚，同时将处罚结果上网进行公示。

服务类：招标人有权对本项目的服务进行验收或考核。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供服务的投标人，政府采购行政监管部门将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，列入不良行为记录名单，给予1至3年内禁止参加政府采购活动的处罚，同时将处罚结果上网进行公示。

（七）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、投标人认为招标文件、招标过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

投标人提出的询问或者质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。

政府采购评审专家应当配合招标人或者招标代理机构答复投标人的询问和质疑。

3、质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（八）解释权

招标文件的解释权均属于杭州市余杭区交通运输局和建经投资咨询有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

一、项目建设内容

主要养护内容：包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等。服务期为：2年。

余杭区三路一环高架及两侧绿化景观灯养护项目工程量清单

| 序号 | 设施名称 | 景观照明设施 |  |  | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 品牌、型号 | 原质保期 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东湖高架及两侧绿化 | 18W*2+10W LED洗墙灯养护维修 | 诺捷光电 | 2020.10.31 | 个 | 16657 |  |  |  |
|  |  | 高架配电箱养护维修 |  | 2020.10.31 | 个 | 11 |  |  |  |
|  |  | 48W LED乔木投射灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 2696 |  |  |  |
|  |  | 24W LED乔木投射灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 813 |  |  |  |
|  |  | 30W LED银杏叶装饰灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 187 |  |  |  |
|  |  | 0.2W LED插地球泡灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 2899 |  |  |  |
|  |  | 6W LED埋地灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 1444 |  |  |  |
|  |  | 绿化配电箱养护维修 |  | 2020.9.30 | 个 | 28 |  |  |  |
| 2 | 望梅高架及两侧绿化 | 2*36W LED洗墙灯养护维修 | 郎太照明 | 2020.10.31 | 个 | 1092 |  |  |  |
|  |  | 12W LED灯带养护维修 | 郎太照明 | 2020.10.31 | 个 | 1000 |  |  |  |
|  |  | 箱式变压器养护维修 |  | 2020.10.31 | 个 | 7 |  |  |  |
|  |  | 20W LED照树投光灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 1643 |  |  |  |
|  |  | 40W LED照树投光灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 70 |  |  |  |
|  |  | 96W LED照树投光灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 269 |  |  |  |
|  |  | 1W LED景观灯芦苇灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 7870 |  |  |  |
|  |  | 0.5W LED景观灯球泡灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 7870 |  |  |  |
|  |  | 30W LED庭院灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 6W LED景观灯仿生鸟巢灯养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 159 |  |  |  |
|  |  | 10W+20W LED定制水下荷兰花灯组养护维修 | 诺捷光电 | 2021.9.30 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | 配电箱养护维修 |  | 2020.9.30 | 个 | 12 |  |  |  |
|  |  | 箱式变压器养护维修 |  | 2021.10.31 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 望梅世纪大道互通 | 18W*2+10W LED洗墙灯养护维修 | 中维高新 | 2025.6.25 | 个 | 5060 |  |  |  |
|  |  | 12W LED护栏灯养护维修 | 中维高新 | 2025.6.25 | 个 | 84 |  |  |  |
|  |  | 绿化配电箱养护维修 |  | 2025.6.25 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 绿地箱式变压器养护维修 |  | 2025.6.25 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 58W LED 4米庭院灯 |  | 尚未实施 | 个 | 162 |  |  |  |
|  |  | 2*150W 6米投光灯 |  | 尚未实施 | 个 | 19 |  |  |  |
|  |  | 地面射灯 |  | 尚未实施 | 个 | 38 |  |  |  |
|  |  | 36W 植物插地投光灯 |  | 尚未实施 | 个 | 316 |  |  |  |
| 4 | 秋石高架及两侧绿化 | 8W LED线光源养护维修 | 江苏品正 | 2020.11.22 | 个 | 22020 |  |  |  |
|  |  | 18W LED洗墙灯养护维修 | 江苏品正 | 2020.11.22 | 个 | 22020 |  |  |  |
|  |  | 75W LED桥墩投光灯养护维修 | 江苏品正 | 2020.11.22 | 个 | 1008 |  |  |  |
|  |  | 12+10W LED护栏灯养护维修 | 浙江捷莱 | 2020.11.22 | 个 | 2608 |  |  |  |
|  |  | 8W LED线光源养护维修 | 广州英捷 | 2020.11.22 | 个 | 23995 |  |  |  |
|  |  | 18W LED洗墙灯养护维修 | 广州英捷 | 2020.11.22 | 个 | 23995 |  |  |  |
|  |  | 配电箱养护维修 |  | 2020.11.22 | 个 | 21 |  |  |  |
|  |  | 30W LED投光灯养护维修 | 上海亚明 | 2020.11.22 | 个 | 119 |  |  |  |
|  |  | 50W LED照树投光灯养护维修 | 上海亚明 | 2020.11.22 | 个 | 3266 |  |  |  |
|  |  | 40W LED庭院灯养护维修 | 上海亚明 | 2020.11.22 | 个 | 43 |  |  |  |
|  |  | 绿地配电箱养护维修 |  | 2020.11.22 | 个 | 34 |  |  |  |
| 5 | 东湖高架二期 | 28w投光灯 |  | 已到质保期 | 个 | 12009 |  |  |  |

二、技术标准、规范

1、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

2、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》

3、《城市照明设施养护维修服务标准》（DB3301/T 0165-2015）

4、城市照明管理规定

5、《杭州市亮化长效管理实施意见（试行）》

6、《杭州市市区亮灯指挥与保障方案》

7、《杭州市亮化长效管理考核细则》

8、《关于印发杭州市建筑物景观照明设施养护评价办法的通知》

9、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

10、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

11、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

12、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

三、服务内容

中标人须通过维修、维护、设施设备更新等方式保障景观灯设施的正常运行，并及时发现和解决景观灯存在的安全隐患，确保景观灯设施、作业人员及第三方人生财产的安全。本招标文件所述的景观灯设施包括景观灯、景观灯附属设施（灯罩、支架、电缆、穿线管、变压器、配电箱、固定电缆和灯具的线卡、绳索、螺栓等）、景观灯工程竣工图及工程量清单范围内所有设施。养护内容包括：

1、以包工包料的方式对景观灯及附属设施进行日常检查维修、定期检测（需提供书面成果）、设施设备更新、应急处置、开关控制箱的清洗保洁、外露铁件的上油防锈以及螺栓的固定等维护管理工作；

2、景观灯及附属设施的防盗工作，并承担相关经费；

3、因灯具维护导致的其他设施、设备（如墙体开裂、雨棚破损等）的修复；

4、抄表及电费结算；

5、景观灯用电电源（箱变）故障的检查、排除，必要时实施维修整改；

6、安全防护工作；

7、纳入该标项的设施开关控制箱的养护服务；

8、按照招标人规定设定或调整亮灯时间；

9、防汛、抗雪防冻等极端天气下的应急保障和重大活动保障工作；

10、招标人要求的其他工作。

四、服务质量标准和要求

1、按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)、《杭州市城市照明管理办法》、《杭州市亮化长效管理实施意见（修订）》等要求实施。若有调整，以最新发布的为准。

2、中标人以包工包料的方式实施养护总包干，养护所需的人员、材料、机械等均由中标方自行解决。

3、中标人须确保养护灯具质量及亮灯质量，针对养护过程中出现的影响亮灯效果的问题，中标人应及时制定整改方案，报招标人同意后有效解决问题。

4、合同期内，中标人负责的灯具如有损坏、故障的，中标人可采用修理、修补、更换等方式进行处理，更换的设备品牌、样式、规格等须与原项目相同,且更换灯具必须为新灯具。对无法采购到的光源、电器等设备，经报招标人同意后可更换相同标准的设备，确保亮灯效果一致。

5、亮灯时间必须严格按照规定时间实施；亮灯时间必须巡查，每次亮灯期间的巡查覆盖率为100%。

6、建立健全安全管理、人员管理等制度，配备合格、齐全的养护队伍、养护设备、劳保用品等。

7、建立养护档案，健全日常养护（包括防盗及修复）作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；每年将养护档案资料移交招标人一份。

8、养护到期后，中标人须与新的养护单位做好工作交接；若养护到期，但单体项目未通过移交，招标人仍有权按考核办法在合同期外对中标人实施监管考核及代整治工作，相关费用从履约保证金中列支，不足部分从养护款中抵扣。

9、养护项目中标后不得转包、分包，包括人员、车辆、高空作业等内容，招标人有权对中标人与养护项目相关的所有内容进行核实，一经发现有与招标要求不符的，中标人应立即按招标人要求限期进行整改；若未按要求整改到位的，招标人有权终止合同，并上报区招标监管部门。

10、项目中质保期内灯具及相关附属设施的养护标准与其他灯具、设施一致。

五、人员、机械设备及场地要求

1、人员要求

（1）项目负责人1人，具备高级职称、国家注册二级及以上建造师资格（机电工程专业）、有效的三类人员B类证书、本科及以上学历。

（2）技术负责人1人，具有高级职称，并有本科及以上学历。

（3）项目小组成员（包括项目负责人、技术负责人、专职安全员、作业人员等）不少于20人，配备明确。其中专职安全员（具备三类人员有效C类证书）不少于3人，具有高空作业人员上岗证的不少于8人，同时具备电工证和高空作业证的不少于2人。

（4）上述所有人员不含投入司机、机械及场地管理人员。

（5）除项目小组成员外，至少配置1名亮灯管理专业工作人员，配合招标人从事相关管理工作，应具备大专及以上学历。

2、机械设备要求

（1）至少配置有14米（含）以上登高车1辆，桥检车1辆。

（2）至少配置巡查小型汽车2 辆，巡查车辆须全部安装GPS（GPS的安装费及后期的流量费由中标单位承担），并提交招标人平台审核，保障设备的正常运行。

（3）投入的每辆车至少配备司机/操作人员1人。

（4）必须配备合格和足量的劳保用品及维修作业工具，须承诺在安全有效期内，确保质量。

3、工作场地

投标人须在项目周边10公里范围内有固定的工作场地（出具自有土地使用权证或租赁合同复印件，并加盖投标人公章；租赁合同期应大于本项目服务期），包括办公区、维修区、仓库区等建筑。如投标截止日前，投标人在杭州市余杭区内尚未设有固定工作场所的，须在投标文件中出具工作场地承诺书（格式自定）：“如若中标，自接到中标通知书通知起30天内完成在项目周边10公里范围内设立固定工作场地的相关手续”。工作场地要有各类设施设备的规范堆放管理制度，要设有专职人员进行管理，确保突发事件和应急抢险。

六、结算与支付

1、招标人提供工程量清单，投标人应根据项目情况，联系相关项目联系人或自行组织现场踏勘，自行报价，相应可能涉及到的相关措施等费用应在综合单价中考虑，中标后不再另行增加；若中标后，中标人在收到中标通知书后7天内应对本项目现场灯具及材料数量进行详细复核。若工程量复核后，总价在中标价100%-103%的，则合同总价按中标价执行；若工程量复核后，总价相差超过中标价103%的，超出103%部分的养护费用，单价按合同中标综合单价，工程量按实结算；若工程量复核后，总价低于中标价的，减少部分工程量的养护费用，按合同中标综合单价乘以减少部分工程量按实扣除。

2、若在养护期内出现招标人对养护项目有改造、拆除等措施时，养护工作按相关要求执行。拆除项目自拆除之日起停止支付养护费。遇特殊情况停运部分照明设备，根据停运数量及日期扣除（参照综合维修单价）停运部分维护费，但养护单位不得减少巡检次数和质量，待恢复正常运行后再支付维护费。

3、合同期限内若招标人新增加同等标的设施量，则新增加部分的养护费用按中标单价工程量按实结算。

4、费用支付：

（1）养护费预付款：待签订合同和递交履约保证金后30天内，招标人一次性支付该合同一年养护费10%作为预付款，该预付款在前2次拨付季度养护费时等额进行扣回。

（2）季度养护费：采用先作业后拨付的方式，每季度支付一次。每个季度招标人根据考核情况支付养护费用。最后一次养护费用待合同履行完毕后支付。

七、报价要求

1、本项目报价采用全费用综合单价报价方式。

（1）总价包括一个服务期内所需的一切人工、材料、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险及投标人认为可能存在的其他一切风险费用、规费以及其它需投标人承担的费用及潜在满足招标人监管要求可能涉及的一切费用。

（2）每盏灯除灯具自身外，还包括其附属设施、辅材等，且无论灯具的品牌、规格、样式，均统一按综合单价的形式报价、支付款项。因此建议投标人自行踏勘现场，掌握养护灯具的具体信息。投标人应认真计算可能发生的各相关费用，并计入投标报价内，在项目实施过程中不再另行增加由此产生的任何费用。

2、养护期内除不可抗力的自然环境因素外，景观照明养护期内产生的各种费用（材料、运输、装卸、堆放、场地租用费、因人为、偷盗等原因导致的损失、有关规费、税金、风险费用等）均由投标人负责，应全面考虑并列入投标总报价中。

3、养护期间，如遇余杭区启动二级及以上恶劣天气应急响应，中标人因此增加的人员、机械设备投入，增加费用另行结算。三级、四级恶劣天气应急响应因此而增加的费用由中标人自行承担。

4、日常亮灯电费由招标人承担。

▲八、其他要求

1、中标人须购买自身员工安全险、火灾险、第三者责任险（保费额度不低于150万元），保单在合同签订之前办理完毕，并作为合同生效的必要条件。

2、招标人与中标人签定安全生产责任书，养护过程中造成的自身及第三方的安全伤亡事故由中标人全权负责并承担相关费用。

3、中标公告发布7个工作日内，将人员、车辆、场地的清单交招标人备案。

4、投标人人均工资不得低于目前杭州市劳动保障部门规定的最低工资标准，落实职工劳保福利待遇和休息休假权利、社保、医保等。

5、投标文件必须真实、有效，不得虚假应标。如违反承诺，则认为中标人违背要约，将取消其中标资格，给招标人造成的损失应当予以赔偿。

6、考核清退，在服务期限内出现下列情形之一的，可以对责任企业实施清退并追究相关责任：

（1）未按要求履行合同或者合同履行与投标承诺不符，无法完成养护任务的；

（2）年度考核不合格的；

（3）重大违反国家有关法律法规的；

（4）发生严重安全事故的。

7、质保期管理

景观灯质保期内根据招标人出具的相关文件要求执行。

注：如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

合同将由    （以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及成交人的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，招标人将视作认同。

三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护合同(样本)

委托方（以下简称甲方）：

受委托方（以下简称乙方）：

管理方（以下简称丙方）：

甲、乙、丙三方根据      年      月    日              项目（招标编号： ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，将余杭区三路一环高架及两侧绿化景观灯养护工作委托给乙方，甲方安排丙方进行实际管理工作，经三方协商一致，订立本合同。

- 合同文件

招标文件、投标文件、招标答疑、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

合同与招投标文件（如有）不一致解释顺序如下：

- 本合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标书及其附件；

- 招标文件；

- 标准、规范及有关技术文件。

- 服务内容、数量、价格及其它：

| 序号 | 设施名称 | 景观照明设施 |  |  | 计量单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 品牌、型号 | 原质保期 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价清单根据提供的设备清单编制，综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需人工费、材料费、机械使用费、管理、利润、人身意外伤害保险费、规费、税金等所有相关费用组成，综合单价应考虑风险因素。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不再另行计取。

2.日常管理维护费包含对灯具、控制箱、电缆、管线、箱变及附属设施等设备的维护费用。

3.偷盗风险费包含对灯具、控制箱、电缆、管线、箱变及附属设施等设备的偷盗修复费用。

- 服务期限

合同期限为2年，   年   月   日起至   年   月   日止。

期满后，甲方根据考核情况在合同期满前两个月内向余杭区政府采购监管部门提出申请，经批准同意后可以续签1年。

- 服务内容

设备清单所述公共部位景观照明设施养护项目设施，包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、箱变、配电设施及相关电线电缆等（具体设施地点名称见招标文件）的日常养护。

- 养护的涵义及内容

1.养护的涵义：本合同所称的景观照明设施养护指的是设施、设备日常维修、保洁、保养、设施巡查、防盗看护、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）等，以保障设施正常运行。

2.养护的内容：

（1）巡查及清洗：对养护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，有关灯杆、灯罩、设备表面半年清洗一次，或设施明显积尘的,及时清除灯柱乱张贴。

（2）喷漆翻新：灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面喷漆每年年末一次。

（3）设备设施维护检测：按维护要求，春、秋两季定期常规检查电缆、灯具、箱变各一次，国定假日（如元旦、春节、五一、国庆）常规检查电缆、灯具（不包括箱变）共四次；电缆每年绝缘测试一次；箱变预防性检测每年一次。

（4）日常维护：对光源、灯具、电器、灯杆、电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌、照明节能设施、箱变及其他电气设施维护、损坏更换及被盗修复。

如因养护单位未按照合同要求进行保养造成的损坏,由属于养护单位承担相应责任；招标范围内的所有设施因各种原因造成的损坏（除不可抗力因素外）均由养护单位负责维修。

（5）对政府大型活动，外事活动提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达到100%。

- 养护方式

1．乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总干包。

2．除特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外，养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，对无法使用的灯具、光源、电器，更换时品牌的选择应与原使用品牌相同。对无法招标到的光源,经甲方同意,可采用不低于同类光源、电器的其它品牌。

- 项目小组人员

项目负责人：                   身份证：                                 ；

项目技术负责人：                身份证：                        ；

项目成员1：                    身份证：                                 ；

项目成员2：                    身份证：                                 ；

项目成员3：                    身份证：                                 ；

项目成员4：                    身份证：                                 ；

项目成员5：                    身份证：                                 ；

项目成员6：                    身份证：                                 ；

项目成员7：                    身份证：                                 ；

项目成员8：                    身份证：                                 ；

项目成员9：                    身份证：                                 ；

项目成员10：                   身份证：                                 ；

项目成员11：                   身份证：                                 ；

项目成员12：                   身份证：                                 ；

……………………………………

- 甲方的权利、职责与义务

1.甲方的权利：

- （1）对合同范围内乙方养护的景观照明设施进行管理。

- （2）及时按合同约定支付景观照明设施的养护费用。

- （3）审定乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实乙方上报的养护工作量报表。

- （4）对乙方日常养护的质量、安全和巡查工作及资料台帐，进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行月度、半年度、年度考核。

- （5）在有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

- （6）甲方以及其委派的任何人，均可对乙方养护范围内的设施养护状况进行检查。

2.甲方的职责与义务：

- （1）向乙方提供有关景观照明设施养护的规范性文件、相关的技术规程和考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全业内资料。

- （2）及时审核、下达乙方上报的月度养护计划。

- （3）对乙方养护工作进行检查、督促，对设施完好状况进行跟踪检测；发现乙方未按规范要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取应急措施。

- （4）对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

- （5）负责协调处理因不可抗力的自然因素造成的设施损坏事件。

- 乙方的权利、职责与义务

1.乙方的权利

- （1）按照本合同确定的养护设施范围，经甲方确认的实际养护设施量及考核情况,取得相应养护经费。

- （2）编制年度、月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护工作。

2.乙方的职责与义务

- （1）按照现行的有关规范要求并根据合同的各项规定，精心组织养护，保证设施正常运行。

- （2）掌握合同范围内设施动态，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保景观照明设施完好和安全运行。

- （3）乙方在实施和完成本合同的养护作业过程中，应该遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，则由乙方自行负责。

- （4）对合同范围内的所有景观照明设施按有关规定进行巡查，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施。

- （5）对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

- （6）根据养护计划编制养护方案，并应在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划。

- （7）乙方工作班人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责；建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

- （8）配合甲方做好合同范围内设施量及设施现状调查工作，并为甲方的检测和检查等提供协助。

- （9）制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报甲方备案。

- （10）养护期内，乙方有责任发现并及时制止合同范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好赔偿、修复的调查工作。

- （11）养护期内，除不可抗力的自然环境因素外，其它因人为因素、偷盗等原因导致的景观照明设施缺损，由乙方负责及时更换或维修，并承担相关费用。

- （12）定期核对图纸资料。合同期生效起三个月内完成所有设备资料复核调整和标识工作，并及时向甲方提供资料和设备清单，按月度上报资料变更资料。

- （13）对发现的缺亮、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率达到考核指标的要求。

- （14）保持照明设备的清洁，无明显的污垢。及时清除未经许可的任何悬挂物。

- （15）配合甲方做好城市照明行业的有关培训以及业务宣传工作。

- （16）开展设施维护若涉及相关部门审批的，由乙方自行办理，甲方做好配合。

- （17）本合同终止时，乙方必须向甲方移交其使用的全部档案资料。

- 丙方的权利、职责与义务

1.丙方的权利：

- （1）对合同范围内乙方养护的景观照明设施进行管理。

- （2）审定乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实乙方上报的养护工作量报表。

- （3）对乙方日常养护的质量、安全和巡查工作及资料台帐，进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行月度、半年度、年度考核。

- （4）在有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

- （5）丙方以及其委派的任何人，均可对乙方养护范围内的设施养护状况进行检查。

2.丙方的职责与义务：

- （1）向乙方提供有关景观照明设施养护的规范性文件、相关的技术规程和考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全业内资料。

- （2）及时审核、下达乙方上报的月度养护计划。

- （3）对乙方养护工作进行检查、督促，对设施完好状况进行跟踪检测；发现乙方未按规范要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取应急措施。

- （4）对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

- （5）负责协调处理因不可抗力的自然因素造成的设施损坏事件。

- 养护质量标准和要求

1.养护质量标准：

根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》、《杭州市城市照明设施养护维修服务标准》（DB 3301/T 0165-2015）及国家有关强制性标准的规定执行。

2.养护考核依据：

按照《杭州市亮化长效管理实施意见（试行）》、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市市区景观亮化运行管理工作方案的通知》、《杭州市公共部位照明设施养护评价标准》等相关规定要求。

3.档案资料保管：

乙方应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；应每年将养护档案资料移交甲方一份。

- 突发事件处理及防汛、抗台、抗雪

乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《杭州市突发事件应急抢险预案》等相关政策文件制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。

- “三来件”处置

乙方应建立24小时值班制度，及时处理“三来件”事项，保证办结率和回复率达到100%，满意率98%以上。

- 考核及支付

1.养护款按设施正试移交之日起的实际养护进度拨付。

2.每个月20日为考核日，月度养护费用按考核结果支付，养护月度考核得分92分以下，扣除相应月度考核经费（92分-月度考核成绩）*月度养护经费/92分）；第一年年度考核成绩92分以下，将给予养护单位警告；连续两年考核不达标，取消该养护单位对本市公共部位景观照明设施下一轮投标资格。违约扣款在合同最后一次付款时扣除。

3.遇特殊情况停运部分照明设备，停运期间只支付偷盗风险包干费。如养护服务期内，养护的设施进行大修改造的，改造期间不支付养护费用，改造竣工移交后至质保到期前按合同约定养护费的70%支付，待质保到期后再按原合同约定的养护费进行支付。

- 违约责任

1.如乙方未按照甲方整改及时效要求进行整改，每发生一件逾期未整改将处以2000元人民币向对方支付违约金。累计2次的视为当月考核不合格，违约费用为当月维护费用的10%。

2.由于养护不到位或不文明施工等情况而被新闻媒体曝光或发生有责投诉，每发生一次，支付2000元人民币违约金。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当月维护费用的10%-30%直至终止维护合同。

3.严格遵守电力部门的安全管理规定，服从安检人员的稽查，对违章行为按电力部门有关规定进行处罚。如因乙方未能全面履行本合同义务导致甲方因此遭到行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿，且乙方应向甲方另行承担违约金每次2000元。情节严重的视为违约，甲方有权终止合同。

4.每周一向甲方汇报亮灯情况，逾期不报，支付1000元人民币违约金。

5.建立健全景观照明的资料台帐，确保图纸资料的完整性、正确性。每年度的图纸资料核对、标识工作必须完成，未完成的不予进行费用决算。

6.乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包。一经发现，甲方有权立即终止本合同，并在合同保证金中对乙方扣除合同价款总额3％的违约金。

7.养护台账数据。每周一（上午11时前,遇节假日顺延）报送上周养护区域亮闭灯、巡检、维修等影像资料，每缺项1次扣除维护经费500元人民币。

8.宣传资料。按要求报送各类宣传资料，以月为时间节点，当月报送宣传资料无录用，扣除养护考核成绩1分。

9.安全隐患。由于养护不到位，被中心和各职能单位（部门）查处的安全隐患，每1件扣除维护经费500元人民币。

10.养护问题处理不到位、推诿。由于上周巡检、维护不到位，被中心、数字城管和各职能单位（部门）抄告的区域问题，经核实上周巡检、维护区域记录已覆盖的，每1处（件）扣除维护经费500元人民币。

11.市、区相关部门领导发现一处养护问题，支付500元人民币违约金；

12.奖惩措施。在养护上有突出表现，勇于承担社会责任，增加百姓获得感的，经甲方研究，可给予适当奖励。

13.除上述违约及本合同条款中其余违约外，如有其他违约造成对方实际损失且违约金不足弥补这一损失的，违约方还应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿一切损失。

- 安全、文明施工

1.为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

2.合同期间，由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或第三方人身和财产损失，乙方应负责予以妥善处理，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。如甲方因此遭到第三方索赔的，有权全额向乙方追偿。

- 履约保证金

甲、乙双方约定，在本合同签订之日前    个工作日内，乙方应一次性向甲方支付合同总额5%的履约保证金             (大写：        )。履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。如乙方未能按期全额缴清该履约保证金，则乙方构成违约。

- 其他约定

下列内容不包括在本合同养护经费内：

1.不可抗力造成设施损坏需抢修或维修，经甲方核实同意发生的抢修费用。

2.经上级审批立项的专项工程费用。

3.配合甲方完成本合同约定养护内容以外的工作所发生的费用。

- 不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及招标机构三方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

- 争议解决

关于本合同争议，应双方友好协商解决，协商不一致的，由合同签订地人民法院解决。

- 合同生效

1.本合同经双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章、乙方提交5％的履约保证金之日起生效。经甲乙双方法人或授权代表签字并盖章后生效，如涉及履约保证金的，合同履行完毕，收到乙方开具的收据后15个工作日内履约保证金无息退还。

2.本合同一式陆份，甲、乙、丙三方各执二份。

3.合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

4.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要、协议书均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

- 附件

- 1.廉政合同

- 2.安全生产合同

甲方（公章）：

法定代表人或授权委托人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

乙方（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

管理方（公章）：

法定代表人或主要负责人：

地址：

邮编：

电话：

日期：

附件一

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                         招标人（以下简称“甲方”)与该项目中标人                      (以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

1.甲方和乙方双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

(2)严格执行本养护合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                      (项目名称)合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份

甲方：           (盖单位章)          乙方：           (盖单位章)

法定代表人                             法定代表人（负责人）

或其委托代理人：       (签字)          或其委托代理人：       (签字)

年   月    日                          年   月    日

附件二

安全生产合同

为在养护合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人        （以下简称“甲方”）与中标人         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1.招标人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）定期召开安全生产会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（4）组织对养护现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。安全负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份。

甲方：           (盖单位章)            乙方：           (盖单位章)

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：       (签字)          或其委托代理人：       (签字)

年   月    日                          年   月    日

- 第五部分  应提交的有关格式范例

投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

投标文件封面

三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

招标编号：

投 标 文 件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

- 资格文件

目 录

一、营业执照…………………………………………………………………………（页码）

二、最近一年度财务报表……………………………………………………………（页码）

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函………………………………………（页码）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函……………………………………………（页码）

七、投标人没有失信记录承诺函……………………………………………………（页码）

八、投标人不属于公益一类事业单位承诺函………………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

- 二、最近一年度财务报表

- (以第三方会计师事务所出具的财务审计报告显示的数据为准，新成立的公司提供情况说明)

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州市余杭区交通运输局、建经投资咨询有限公司：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市余杭区交通运输局、建经投资咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的声明函

杭州市余杭区交通运输局、建经投资咨询有限公司：

我方 （投标人）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市余杭区交通运输局、建经投资咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

七、投标人没有失信记录承诺函

杭州市余杭区交通运输局、建经投资咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

八、投标人不属于公益一类事业单位承诺函

杭州市余杭区交通运输局、建经投资咨询有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 报价文件

目录

一、投标响应函………………………………………………………………………（页码）

二、开标一览表……………………………………………………………………  （页码）

三、报价明细清单…………………………………………………………… …… （页码）

四、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函…………………………  （页码）

一、投标响应函

杭州市余杭区交通运输局：

建经投资咨询有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护项目(招标编号：JJZX-YHCG2020-01)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

（1）资格文件；

（2）报价文件；

（3）商务技术文件；

（4）编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

（5）保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（6）保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件。强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺按招标文件要求向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（若有）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（或其授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表

杭州市余杭区交通运输局：

建经投资咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我方（本投标文件签字方）谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成  （项目名称）  的实施。

开标一览表

| 项目名称 |  | 服务期 | 全费用投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三路一环高架（东湖高架路、望梅高架路、秋石高架路）两侧绿化景观灯养护维护项目 |  | 2年 | （小写） |  |
| 全费用总价 | （大写）： 元； |  |  |  |

本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

法定代表人或其授权代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

三、报价明细清单

项目名称：

招标编号：JJZX-YHCG2020-01

| 序号 | 设施名称 | 景观照明设施 |  |  | 计量单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 品牌、型号 | 原质保期 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.报价清单根据提供的设备清单编制，应包括本项目一个服务年度所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险费用、其它需投标人承担的费用及潜在满足招标人监管要求可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得增加任何费用。

2.表中内容可自行扩展。

3.此表“投标总价”应与“开标一览表”中的投标报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的报价金额为准。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日期：

四、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（招标人）的______（项目名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：HZZR-F200820N-04）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 商务技术文件

目录

一、法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

二、法定代表人及授权代表人的身份证……………………………………………（页码）

三、相关资质文件及荣誉…………………………………………………………  （页码）

四、投标人介绍及相关的主要业绩证明……………………………………………（页码）

五、服务方案…………………………………………………………………………（页码）

六、人员投入计划……………………………………………………………………（页码）

七、拟投入设备……………………………………………………………………（页码）

八、人员培训方案……………………………………………………………………（页码）

九、应急保障方案……………………………………………………………………（页码）

十、优惠和承诺……………………………………………………………………  （页码）

▲十一、拟投入人员工资、医保、社保、福利待遇的承诺函……………………（页码）

- 十二、商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 十三、其他商务技术文件或说明……………………………………………………（页码）

- 十四、对应商务技术评分细则提供相关证明资料…………………………………（页码）

- 十五、其他必要提供的资料…………………………………………………………（页码）

- 十六、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明……………………………………（页码）

- 十七、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明…………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权委托书

杭州市余杭区交通运输局、建经投资咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：          ，

联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权委托人的身份证 (复印件加盖公章)

三、相关资质文件及荣誉

四、投标人介绍及相关的主要业绩证明

2015年10月以来投标人承担类似项目情况（成功案例需提供合同复印件并加盖公章）。

- 五、服务方案

- 相关详细计划及实施措施。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

六、人员投入计划

主要指服务管理人员岗位安排分配明细计划：人员数量配置。投入本项目的项目负责人及相关专业的专职管理人员的履历及相关岗位责任描述；投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专职管理人员情况和在杭州人员数应该明确表示，明确投入管理服务的人数，在提交的投标文件中安排的人员；每个参加项目的专职管理人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、职位、经验与业绩等。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 七、拟投入设备

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 八、人员培训方案

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 九、应急保障方案

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 十、优惠和承诺

关于项目负责人及技术负责人每月出勤天数的承诺函

杭州市余杭区交通运输局、建经投资咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方投标文件拟投入  (项目名称)   的项目负责人及技术负责人每月出勤天数不少于20天，承诺每天现场养护人员不少于最低人数，如有违反，招标人有权扣除履约保证金，并解除合同。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年  月  日

▲十一、拟投入人员工资、医保、社保、福利待遇的承诺函

杭州市余杭区交通运输局、建经投资咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方拟投入 (项目名称)   的人员工资不低于杭州市政府最低工资水平，并依法缴纳相关社会保险，并提供相关福利待遇，如有违反，招标人有权扣除履约保证金，并解除合同。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年  月  日

- 十二、商务技术偏离表

招标编号：JJZX-YHCG2020-01

| 招标文件要求 | 招标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 十三、其他商务技术文件或说明

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 十四、对应商务技术评分细则提供相关证明资料

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 十五、其他必要提供的资料

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 十六、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明

- （若有）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 十七、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日