天台县政府采购

公开招标文件

项目编号：          zycg-2021-005(招）

项目名称：     天台县看守所（武警）智慧AB门改造

采购单位：          天台县公安局（盖章）

采购代理单位：  浙江中永工程咨询有限公司（盖章）

2021年9月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	8

第一节  总则	12

第四节  开 标	19

第六节  定 标	26

第七节  合同授予	28

第三章  合同主要条款	29

一、货物内容	29

二、价款支付	29

三、技术资料	29

四、知识产权	29

五、履约保证金	29

六、转包或分包	30

七、交货期、交货方式及交货地点	30

八、货物包装、发运及运输	30

九、调试和验收	30

十、税费承担	31

十一、质量保证维护期和售后服务	31

十二、违约责任	31

十三、不可抗力事件处理	34

十四、争议处理	34

十五、合同生效及其它	35

第四章 招标内容及需求	36

一、项目概况	36

二、本项目性能需求	36

三、商务条款	48

第五章 评标办法及评分标准	51

（一）评标要求	51

（二）评标	51

第六章  投标文件格式	56

- 第一章  招标公告

## 项目概况 天台县看守所（武警）智慧AB门改造的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2021年 10 月 20 日09:00:00（北京时间）前递交（上传）电子投标文件。

一、项目基本情况

招标项目编号：zycg-2021-005(招）

项目名称：天台县看守所（武警）智慧AB门改造

采购组织类型：政府分散采购委托代理

采购方式：公开招标

## 预算金额：890000元

## 最高限价：890000元

招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、天台县看守所人(车)行通道改造，二、天台县看守所高压电网系统。三、天台县看守所机房整治项目。四、天台县看守所人(车)行通道改造及安装 设备详见清单。 | 详见招标文件第四章 | 890000元 | 详见招标文件第四章 |

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、获取时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前

2、获取地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、获取采购文件方式：在线获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、采购文件售价：免费（不提供纸质版采购文件，不收取工本费）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标：

1、投标截止时间：2021年 10  月 20 日，09时00分00秒

2、投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

供应商应2021年 10 月 20 日，09时00分00秒之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间和地点：

1、开标时间：2021年 10 月 20日，09时00分00秒

2、开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子招投标情况说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：zjzy_lh2018@163.com，接收人：杨先生，电话：0576-85318816），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。

（6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

2、请供应商于投标截止时间前将办理投标事宜人员的法定代表人（负责人）资格证明书（附件四）或授权委托书（附件五）发送至指定邮箱zjzy_lh2018@163.com，并保证其人员电话畅通、网络在线。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策；依法落实节能产品政府采购、环境标志产品政府采购实施的相关规定。

5、不见面开评标

本项目开评标环节实行全流程电子化，并采取钉钉群交流模式辅助开标。已依法获取采购文件并确定参加投标的供应商（授权代表或法定代表人（负责人）本人）请通过钉钉(DingTalk)软件搜索群号30725347进入本项目专属交流群，代理机构将依据供应商所发送的法定代表人（负责人）资格证明书或授权委托书进行人员身份确认，审核入群时间为开标前30分钟内。若供应商未及时加入本项目钉钉群的，视为认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

## 名称：天台县公安局

地址：天台县赤城街道镇前路25号

联系人：周先生

联系电话：13968581308

2、采购代理机构名称：浙江中永工程咨询有限公司

地点： 天台县始丰街道安平路二巷5号

联系人：杨先生       联系电话：0576-85318816

3、同级政府采购监督管理部门

## 名称：天台县财政局

## 地址：天台县飞鹤路189号

联系人：王女士

监督投诉电话：0576-89353856

八、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：http://www.zjzfcg.gov.cn

天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn

九、融资需求：

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

注：1、本招标文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县公安局 |
| 2 | 项目名称 | 天台县看守所（武警）智慧AB门改造 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 890000元 |
| 5 | 交货期 | 在合同签定后60个日历天内完成设备到货、安装、调试等工作。 |
| 6 | 交货地点 | 天台县公安局指定地点。 |
| 7 | 付款方式 | 详见招标文件第四章 |
| 8 | 投标截止时间 | 2021年 10 月 20 日，09时 00分00秒 |
| 9 | 投标地址 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 12 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成 投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件份数 | - 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份和一份电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书。 |
| 14 | 投标文件签章 | 电子签章（公章）。其中法定代表人和授权代表签字或盖章的资料，可通过线下书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传，线上直接文字输入姓名视为无效。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：zjzy_lh2018@163.com，接收人：杨先生，电话：13058844360），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商须将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，邮件内容还须后附授权委托书（附件十一），加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前2日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标供应商远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标供应商代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。供应商的投标文件无法按时解密的，按下面b款规定办法进行处理；投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密时，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构通过电子邮件方式向供应商发送“获取加密密码”的要求，供应商须以电子邮件方式回复到指定邮箱zjzy_lh2018@163.com中，供应商回复时间为30分钟，回复时间以采购代理机构实际接收时间为准，请投标人期间保证电话畅通、网络在线，如逾期或未按要求回复的视为默认放弃。采购代理机构收到加密密码的，按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本、投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 16 | 开标时间 | 2021年 10 月 20日，09时00分00秒 |
| 17 | 开标地点 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn）（采购代理机构将同步在天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅举行开标会议） |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 评标结果公示 | 浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn 天台县公共资源交易中心网：http://ztb.zjtt.gov.cn |
| 20 | 履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书7天内向采购人交纳中标价5%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在服务期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，在最终验收合格后5个工作日内无息退还。 |
| 21 | 签订合同 | 中标供应商自中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同 |
| 22 | 解释权 | 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构 |

- 第一节  总则

1．适用范围

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

### 2.1“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.2采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3供应商：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

2.4货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

2.6“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.7 “▲”条款系指实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

3. 投标费用

3.1 不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

3.2 本项目由中标人承担招标代理服务费，按发改价格[2011]534号文件服务类招标计算标准向中标人收取，代理服务费包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构提交。以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购代理机构的指定账户:

收款单位:浙江中永工程咨询有限公司天台分公司

开户银行：浙江泰隆商业银行天台始丰小微企业专营支行

银行账号：33010660201000000914

采购代理费收费按照差额定率累进法计取，具体计费标准如下：

附： 招标代理服务收费标准（2011）

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务招标收费费率 | 工程招标收费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

4. 特别说明

4.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

4.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为供应商所合法享有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

4.4 供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.7 投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

4.8供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.9 本项目不允许转包与分包。

第二节  采购文件

5．采购文件的组成

5.1 采购文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

5.2 本采购文件的解释权属采购人和采购代理机构。

6．采购文件的澄清、修改和补充

6.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第三节  投标文件

7. 投标文件的要求

7.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

7.2 投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

7.3 对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

7.4投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

7.5投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

▲8.2 资格文件（加盖单位公章）包括：

8.2.1《资格文件》封面（附件一）；

8.2.2 投标声明函（附件二）；

8.2.3具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在资格文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。

8.2.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

供应商须在资格文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

①供应商是法人的，经审计的提供最近一个年度的财务报告，未经审计的提供近期的财务报表；

②其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供近期的财务报表；

③新成立不足一年的公司须出具情况说明。

8.2.5有依法缴纳税收的良好记录：

供应商提供开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

8.2.6 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：

供应商提供开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

8.3 商务技术文件（加盖单位公章）包括：

8.3.1 《商务技术文件》封面（附件三）；

8.3.2 法定代表人（负责人）资格证明书（附件四）；

8.3.3 授权委托书（附件五，法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

8.3.4 商务（技术）条款偏离表（附件六)；

8.3.5供应商实力（可根据评分标准提供）；

8.3.6合同业绩（附件八，可根据评分标准提供)；

8.3.7拟投入本项目的项目组人员（附件七，可根据评分标准提供)；

8.3.8 技术方案、实施方案（可根据评分标准提供)；

8.3.9服务承诺（可根据评分标准提供)；

8.3.10 供应商认为需要提供的其他证明材料。

8.4 报价文件（加盖单位公章）包括：

8.4.1 《报价文件》封面（附件十）；

8.4.2 投标函（附件十一）；

8.4.3 报价表（附件十二)；

8.4.4 报价明细表（附件十三)

8.4.4 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（附件十四）；

8.4.5 供应商为监狱企业的证明文件：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

8.4.6供应商认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料。

9．投标报价

▲9.1投标报价是履行合同的最终价格，包含相关调查费、人工费、材料费（含备品备件）、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、售后服务费、技术服务费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

▲9.2 报价超过采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。

▲9.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

▲9.4 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

- 10．投标文件有效期

▲10.1 投标文件有效期为  90天，从采购文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

10.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

11. 现场踏勘

11.1 本项目不组织现场踏勘。供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

12．投标文件的制作、上传及递交要求

12.1投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

12.2投标文件的上传提交要求

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：zjzy_lh2018@163.com，接收人：杨先生，电话：0576-85318816）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

12.3投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

12.4投标文件的补充、修改和撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## 第四节  开 标

13．开标邀请

13.1开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

13.2开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

13.3开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

13.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

13.5特别说明：因“新冠肺炎”疫情防控需要，不建议供应商派代表到开标现场参加开标，采取不见面钉钉辅助开标，敬请谅解。

14．开标程序（先资格、商务技术后报价）

14.1开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

14.2投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

14.3投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

14.4公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（附件十四，疫情防控期间，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱 zjzy_lh2018@163.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

14.5开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格文件进行审查（具体见本章“14.9 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

14.6商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价文件不再进入评审。

14.7开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

14.8评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

14.9 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

第五节  评 标

15. 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

16. 评标委员会的组建

16.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

16.2评审专家从浙江政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

17. 评标委员会的职责

17.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

17.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

17.3对投标文件进行比较和评价。

17.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

17.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

18. 评标原则

18.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

18.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

18.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

18.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌的 车底扫描 产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

19. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

20．评标程序

20.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

20.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

20.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

20.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

20.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

20.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

21．评标办法及评分标准（详见第五章）

22．澄清、说明或补正的形式

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

22.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

23．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

23.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

23.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

23.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

24．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

24.1 未按规定标记、签署、盖章的；

24.2不具备采购文件规定资格要求的；

24.3 不响应采购文件实质性内容的（采购文件中带“▲”内容及被拒绝的条款）；

24.4 投标文件的组成不符合采购文件要求的；

24.5 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

24.6 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.7 投标文件的语言、币种及计量单位不符合采购文件要求的；

24.8 未按采购文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

24.9 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）；

24.10 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的；

24.11 报价超过采购预算（或最高限价）的；

24.12 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

24.13 开标一览表、报价表等内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

24.14 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

24.15	附有采购人不能接受的条款的；

24.16 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

24.17为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

24.18单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

24.19电子加密投标文件未按时上传解密，又未提供备份电子投标文件的；

24.20供应商仅提交备份电子投标文件的；

24.21 法律法规和采购文件中其他规定无效的。

25．废标

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

25.4 因重大变故，采购任务取消的。

26．突发情况处理

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

- 第六节  定 标

27．采购结果确认（确定中标供应商）

27.1采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

27.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://ztb.zjtt.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

- 28．质疑和投诉

28.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

28.4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.5.供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29. 中标通知书

29.1采购组织机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- 第七节  合同授予

30．履约保证金

30.1 中标供应商在收到中标通知书3个工作日内向采购人交纳中标价5%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

30.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3 如果中标供应商在服务期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在服务期满后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

31．签订合同及公告

31.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

31.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

31.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

- 第三章  合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据浙江中永工程咨询有限公司关于天台县看守所（武警）智慧AB门改造公开招标的结果，签署本合同。

- 一、货物内容

1.1 服务内容：

1.2 数量（单位）：

1.3 质量标准：

1.4 型号规格：

1.5 技术参数：

- 二、价款支付

2.1 本合同总价款为人民币（大写）：                                         元（￥：               ）。

2.2 付款方式：

2.3 付款时间：

- 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的要求、时间和方式向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

- 五、履约保证金

5.1 乙方在收到中标通知书7天内向甲方交纳合同总价款 5%的履约保证金，         计（大写）：                              元（￥：               ）。

5.2如果中标供应商在服务期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，履约保证金在最终验收合格后5个工作日内无息退还。

- 六、转包或分包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让、分包或委托他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

6.3 如有转让、分包或委托供应行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

- 七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：

7.2 交货方式：

7.3 交货地点：

- 八、货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损和装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 货物使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内运送。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后  小时内或货到甲方  小时前通知甲方，以便甲方准备接货。

8.4 货物在甲方初步验收合格签收前发生的风险均由乙方负责。

- 九、调试和验收

9.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件的技术规格要求、质量标准在   个工作日内进行现场初步验收，货物及附件工具的外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

9.3 乙方提供的货物在使用前如需进行调试的，乙方负责免费安装、培训甲方的使用操作人员，以达到能够使用货物，并符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。乙方不参加现场验收的，视为乙方认可货物质量问题、放弃验收抗辩权。

- 十、税费承担

10.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

- 十一、质量保证维护期和售后服务

11.1质量保证期           年（自货物最终验收合格之日起计算）。

11.2乙方提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

□⑴更换：由乙方承担更换货物所发生的全部费用。

□⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

□⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同货款，同时应承担该货物的直接费用（包括运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

11.4 在质保维护期内，乙方货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费保修期为     年（自货物最终验收合格之日起算），因人为因素出现的故障不在免费保修维护范围内。超过保修维护期的，乙方仍应负责维修，维修可收部件成本费。

- 十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总价款的百分之 20　违约金。

12.2 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之 5 向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日千分之  2 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期  60 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之  20  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额20%的违约金。

12.5乙方未依约交纳履约保证金、提供技术资料、承担保密义务的，依合同总价款的10%向甲方支付违约金。

12.6未经甲方同意如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.7乙方投标时承诺的质量标准为本项目合同的质量标准。

12.8如因乙方原因达不到投标时承诺的质量标准的，则必须无条件返工至投标时承诺的质量标准，再全额没收履约担保，并处以项目结算总造价5%的罚款并补偿甲方因此而遭受的损失。

12.9由于乙方未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成项目量增减或返工等，其责任由乙方自负。

12.10双方约定的中标人其他违约责任：

12.10.1乙方的项目部技术管理人员必须全部按投标时承诺名单及时到位，项目负责人月到位不足15天的，甲方有权中止合同，没收全部履约担保，同时乙方赔偿甲方由此造成的损失；项目负责人月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.1%；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.05%；每天考勤一次，每月结算。

乙方未在合同签订之日起3日内建立项目部的，扣履约担保的20%。

12.10.2除因管理原因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形而更换之外的，如中标人要求更换人员，须经甲方认可。同时，项目负责人每更换一人次扣除履约担保的20%；技术负责人每更换一人次扣除履约担保的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保的5%。

12.10.3机械设备按投标承诺及时到位，若其中某项不能兑现，每不能兑现一项扣除履约担保金额的2%。

12.10.4本项目在实施过程中，如乙方的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项项目单位的配合，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、项目质量和进度达不到投标所承诺的要求时，甲方有权要求其调整充实施工力量，乙方必须接受，如措施不力，作违约处理，甲方可自行终止合同。

12.10.5乙方应严格依法经营，严禁将项目转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约担保归甲方，同时赔偿甲方损失，并责令退出工地, 甲方有权中止合同，并将中标人列入失信人名单并报监管部门。

12.10.6乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，甲方可通知乙方全部解除合同，所有履约担保归甲方，同时赔偿甲方损失。

12.10.7乙方提供的材料设备的规格、型号、数量、质量、外包装经甲方确认不符合合同约定的，乙方应根据具体情况负责补齐、包换，并承担调换而支付的实际费用；

12.10.8自项目试运行之日起甲方对维护情况进行抽查，发现乙方维护人员无1人在岗的，每次扣1000元，直至扣完履约保证金。

12.10.9自项目终验合格之日起甲方对维护情况进行抽查，发现乙方维护人员无1人在岗的，扣1000元，直至扣完当年度维护费。

12.10.10因甲方原因需要终止本合同的，甲方有权终止本合同，甲方向乙方支付合同金额 10 %的违约金。

12.10.11乙方支付违约金，并不解除乙方按照合同继续履行其各项责任的义务。

12.10.12乙方承诺本项目质保维护期间内，除不可抗力外，出现故障的，按以下标准处罚：

A、故障连续达到4小时的扣除维护费500元，故障连续达到6小时的扣除维护费1000元，故障连续达到12小时的扣除维护费3000元，故障连续达到12小时以上的扣当年度维护费的20%，故障连续达到24小时以上的扣当年度维护费的50%，故障连续达到48小时以上的扣当年度维护费的100%，故障连续达到72小时以上的，甲方发出限期整改通知书，整改期为5-30天，未在规定的时间内修复的，招标人有权中止合同，并将乙方列入失信人名单并报监管部门。

B、出现间断性故障现象，当月累计故障时间达到24小时扣除维护费2000元，超过24小时每多1小时扣除维护费500元，每月核算扣除维护费，不累计到下个月，故障累计时间不含1小时以内时间和连续达到4小时及以上的时间。

上述所扣维护费作为违约金，甲方不再支付，乙方应继续履行合同。

12.10.13乙方未在规定期限内交付试运行的或未按规定时间提请验收的，甲方可没收20%的履约担保，同时甲方发出限期整改书面通知，整改期为15～30天，如乙方未在整改期内交付试运行或提请验收的，甲方有权中止合同，履约担保予以没收, 并将乙方列入失信人名单并报监管部门。

12.10.14乙方未按招投标文件有关售后服务要求开展售后服务的，甲方可没收20%的维护费，同时甲方发出限期整改书面通知，整改期为5～30天，如乙方未在整改期内整改完毕的，甲方有权提前终止合同，终止支付维护费, 并将乙方列入失信人名单并报监管部门。

12.10.15试运行开始之日起乙方未派一名相关专业工程师进行每周一次维护的，可没收20%的维护费作为违约金，不再支付。同时甲方发出限期整改书面通知，整改期为5～30天，如乙方未在整改期内整改完毕的，甲方有权提前终止合同，终止支付维护费，将乙方列入失信人名单并报监管部门。

12.10.16乙方不履行承诺函的承诺，甲方发出整改通知书，整改期内乙方未整改的，甲方有权提前终止合同，终止支付合同款，没收履约保证金，将乙方列入失信人名单并报监管部门。

12.10.17乙方未按招投标文件规定免费升级软件（不含需增加硬件的升级）的，甲方扣除质保维护费的20%作为违约金，不再支付。同时甲方发出限期整改书面通知，整改期为15～30天，如乙方未在整改期内整改完毕的，甲方有权提前终止合同中相关内容，终止支付该项目的质保维护费。同时并将乙方列入失信人名单并报监管部门。

- 十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 60 天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

- 十四、争议处理

14.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，合同未规定的先按招标文件及设计文件处理，如上述文件均无规定，则应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

- 十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.3 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方、天台县财政局、天台县公共资源交易管理委员会办公室、天台县公共资源交易中心各执一份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

- 招标内容及需求

- 一、项目概况

武警台州支队2021年3月下发《关于监管目标人（车）行通道改造建设的通知》，对台州市各看守所AB门改建提出明确要求，全面加强监区AB门建设及管控。

根据建设要求，结合武警执勤任务的实际需要和特点，通过生物识别和图像智能分析算法等先进的技术，建设一套完善可靠以及人性化的AB 门管控系统，对AB 门实现一体化管理，提升系统管控的智能化级别。能够有效地防止不具备身份权限的人员/车辆进入受控区域，对危险的车辆能够及早发现，快速处理。

AB 门管控系统主要包括有AB 门门禁控制系统、人脸识别系统、车辆识别系统、车底扫描系统和防冲撞系统，以科技化的手段对AB 门进行多层防护和管控，保障出入监所的管控有力。

（二） 基本设备参数要求

| 一、天台县看守所人(车)行通道改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1天台县看守所人(车)行通道改造设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| （一）人员登记系统 |  |  |  |  |
| 1 | *人证核验终端 | 1、操作系统：Android 7.1； 2、设备外观：采用10.1英寸双面LCD显示屏，其中管理员屏支持触摸操作，200万像素单目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 3、认证方式： 1）支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对； 2）自带独立证件拍照摄像头（500万像素），支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与证件拍照摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对； 4、设备容量：10000条事件记录，10000张证件抓拍照，100000黑名单证件号； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口：4个USB2.0接口； 7、工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）； 8、使用环境：室内； 9、安装方式：桌面安装； 10、产品尺寸：270mm*185mm*291mm； 11、工作温度：-10~50℃。 | 1 | 台 |
| 2 | *工控机 | I5/8G/500G/DVDRW/1G独支持双屏显示/22寸液晶1台 | 1 | 台 |
| 3 | 辅材 | 稳压电源、六类网线、RVV2*1.0、PVC 25管材 | 1 | 批 |
| （二）人行AB门通道控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | *全高棍闸（2*转闸+应急） | 3300mm*1200mm*2230mm/断电自由旋转/通道宽度：≤600mm/单次旋转角度：120°/通行速率：20~40人/分钟/使用环境：室内、室外 | 1 | 台 |
| 2 | *棍闸控制主机 | 32位处理器，上行TCP/IP、RS485， 下行RS485、维根、232串口， 225mm(L) x 180mm(w) x 15(H)， 内置安装在通道箱体内 | 1 | 台 |
| 3 | *电插锁 | 双头电机锁附信号输出 保持断电前状态 锁体130Lx100Wx59.5D(mm) 工作电压 12VDC+10%范围 启动电流 350mA(启动瞬间) 工作电流 25mA(完全上锁) 功率 0.3W 使用环境：室内 支持门磁输出 | 2 | 台 |
| 4 | *出门按钮 |  | 6 | 套 |
| 5 | *双门网络门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和15万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） | 1 | 台 |
| 6 | *人脸识别一体机 | 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能; 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*2；机械防拆开关*1。 设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 ★设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 设备支持IP65防水等级。 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃ | 8 | 台 |
| 7 | *泛智能抓拍机 | 400万星光级1/1.8” CMOS抓拍半球型网络摄像机 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 支持人脸，人体属性上报 支持上传背景大图以及人脸小图 支持人脸库个数：3个 每个人脸库支持的人脸数量：30000个，单张人脸不超过300KB 道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.8-12mm。 水平：41°（W）~9°（T）垂直：23°（W）~5°（T）对角：47°（W）~11°（T） 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传； 接口类型:内插 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485; 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT; 报警接口:1 输入，1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ； 补光距离:红外：30米（人脸3米） 红外波长:单红外：850nm | 8 | 台 |
| 8 | *工控机 | I5/8G/500G/DVDRW/1G独支持双屏显示/22寸液晶1台 | 1 | 台 |
| 9 | 24口交换机 | 交换容量：256Gbps ；包转发率：45Mpps；接口：24*10/100/1000BASE-T；4个1000Base-X SFP端口 | 1 | 台 |
| 10 | 光电转换器 | 单模双纤光纤收发器 | 1 | 对 |
| 11 | 机柜 | 12U机柜 | 1 | 台 |
| 12 | 机架电源 | DC12V/30A，16分路输出 | 2 | 台 |
| 13 | PDU | 8孔位，16A | 2 | 台 |
| 14 | 辅材 | RVV4*0.75、2*0.75、RVV8*0.75、六类网线、稳压电源、开关电源、PVC 25管材、切割、修复等 | 1 | 批 |
| （三）物流AB门系统 |  |  |  |  |
| 1 | *车底扫描 | 彩色CMOS线阵，分辨率2048*12000，180°视场角，IP68，承重50吨，支持-25-70℃工作，最高支持80Km/h车速检测，JPEG输出，具备专用客户端软件，支持接入2路车牌抓拍相机； 系统组成： 1、控制箱：集成控制终端*1、交换机*1、车检器(触发信号)*1、LED驱动器*1、直流适配器*4及其他控制设备； 2、相机线阵模块:用于扫描成像，包含线阵相机及专业镜头，180°视场角，IP68防护等级; 3、照明模块：左右各1个，每个含2个高亮LED光源； 4、测速模块：用于实时感应车速，最高支持80Km/h车速检测； 5、管理软件：专用车底检测客户端软件,支持2路抓拍机 6、车牌抓拍摄像机：采用一体化结构设计，集成LED补光灯，支持亮度调节。支持线圈、网络等多种触发抓拍方式。可实现对道闸的控 。二、白天识别准确率≥99%。三、平均识别时间：＜20ms。四、夜间识别准确率：≥95%。五、车牌图像允许水平倾斜角度：-15至+15度。 | 1 | 台 |
| 2 | *雷达 | 车底检测系统配套 | 2 | 套 |
| 3 | *智能补光抓拍一体机 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 补光灯数量：3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调） 最低照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 镜头：电动镜头3.1-9mm 镜头接口类型：C/CS 接口 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准：视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像：帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 存储功能：支持SD/SDHC 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口， 外部接口：3路触发输入，其中2路IO触发输入、1路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 音频输出：1路音频输出 音频输入：1路音频输入 | 2 | 台 |
| 4 | *立柱（配套） | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 2 | 台 |
| 5 | *人脸识别一体机 | 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能; 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*2；机械防拆开关*1。 设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 ★备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 设备支持IP65防水等级。 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃ | 4 | 台 |
| 6 | *车顶检查摄像机 | 400万1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 最小照度:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light 镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 54°可选) 景深范围: 4mm: 3.6m~∞; 6mm: 7.8m~∞ 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口 功耗:POE:9.5W Max 防护等级:IP67 补光照射距离:暖光最远可达30米 | 1 | 台 |
| 7 | *泛智能抓拍机 | 400万星光级1/1.8” CMOS抓拍半球型网络摄像机 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 支持人脸，人体属性上报 支持上传背景大图以及人脸小图 支持人脸库个数：3个 每个人脸库支持的人脸数量：30000个，单张人脸不超过300KB 道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.8-12mm。 水平：111°~47°; 垂直：59°~26°; 对角：135°~51° 水平：0°～355°垂直：0°～65°旋转：0°～355° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传； 接口类型:内插 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485; 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT; 报警接口:1 输入，1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ； 补光距离:红外：30米（人脸3米） 红外波长:单红外：850nm | 8 | 台 |
| 8 | *编码器 | 支持1路HDMI或1路VGA视频输入，自适应接入 1路音频输入 支持1路VGA环通输出 支持H.264编码，1080P、720P等高清分辨率实时编码 1个10M/100M自适应以太网口 支持1个microSD存储卡插槽，microSD最大支持128G | 2 | 台 |
| 9 | *解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：1路HDMI，1路DVI 输出接口：6路HDMI 输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz 输出分辨率：HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持3路1200W，或4路800W，或8路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 接口参数： 网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 串行接口：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45） 音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出 | 1 | 台 |
| 10 | *高清线缆 | HDMI 定制 | 3 | 根 |
| 11 | *监视器 | 55寸4K液晶监视器，塑料外观， 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度：350cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：1237.2 (W) mm × 708 (H) mm × 76.54 (D) mm 边框宽度:11.8 mm (上/下/左/右) 数据传输接口：USB × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 音视频输入接口：HDMI 2.0×1、VGA×1、USB 2.0×1、Audio in×1、 装箱清单：遥控器 × 1, 电池 × 2, 电源线 × 1, 合格证、保修卡、限制物质表三合一× 1, 螺丝包× 1 净重：20.05 kg | 2 | 台 |
| 12 | 防水橱窗 | 显示器防水罩 | 1 | 套 |
| 13 | *升降柱 | 液压升降柱 柱体材质：304不锈钢 柱体壁厚：6MM 柱体直径：217MM 升降高度：600MM 升/降时间：3~5S 防护等级：IP68 警示方式：3M反光带 控制方式：遥控器或按键 动力系统：电压220V或380V(根据现场实际情况选择) | 6 | 根 |
| 14 | *升降柱控制盒 | 升降柱控制盒 包含：1个线控盒，2个遥控器 1个控制箱最多能控制6台升降柱升降 应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 操作简便，可实现常规线控遥控等功能 | 2 | 套 |
| 15 | 防水箱 | 含电源等 | 2 | 台 |
| 16 | *双门网络门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和15万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） | 1 | 台 |
| 17 | 操控按钮 | 含开关停 | 2 | 组 |
| 18 | 24口交换机 | 交换容量：256Gbps ；包转发率：45Mpps；接口：24*10/100/1000BASE-T；4个1000Base-X SFP端口 | 1 | 台 |
| 19 | 模数转换器 | 单模双纤光纤收发器 | 7 | 对 |
| 20 | 机架电源 | DC12V/30A，16分路输出 | 1 | 台 |
| 21 | 六类网线 | 6类标准，通过标准最高传输频率250MHz测试；额定传输速率(NVP)：68%；单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm； | 1840 | 米 |
| 22 | 机柜 | 22U机柜 | 1 | 套 |
| 23 | PDU | 8孔位，16A | 2 | 台 |
| 24 | PVC管材 | PE 50 | 50 | 米 |
| 25 | PVC管材 | PE 100 | 150 | 米 |
| 26 | 开挖、修复 |  | 1 | 批 |
| 27 | 排水管（井）道 |  | 1 | 项 |
| 28 | 刀刺防护隔离网 | 网孔规格：250mm*250mm，镀锌刀片刺网 | 125 | m2 |
| 29 | 辅材 | 稳压电源、六类网线、RVV 8*1.5、RVV 2*1.0、RVV 3*4.0、RVV 8*1.0、开关按钮、切割、修复 | 1 | 批 |
| （四）中心管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 公安监管AB门管控平台 | 主要用于进出看守所AB门的访客、办案民警、检察官、律师等人的身份登记，在人行通道通过人脸进行人员身份核验以及体温的采集，在车行通道完成车辆信息的采集及车底、车顶画面的展示，确保监区内的安全。 要求支持自动获取前端设备采集的人员基础信息（图像、姓名或证件号）、录入联系电话、工作单位、携带工具等进行人员登记。 要求支持对人员登记信息进行审核，对事由、关联车辆信息、有效期、带领民警信息补充录入，审核通过后进入审核列表。 要求支持按人员姓名、事由、车牌号码、带领民警、审核时间对审核记录进行查询，查询结果列表展示，并可查询详情并导出。 要求支持查看人员进出的抓拍记录，抓拍记录按人员库（外部人员、民警、在押人员）展示，支持温度展示及异常报警，支持在押人员、外部人员、内部人员进出数量统计，支持在押人员语音提醒并高亮显示，语音播报可设置，并显示AB门门禁开关状态。 ★要求支持显示车辆进出记录并实施显示车辆抓拍信息，信息包括车辆车底扫描抓拍图像、车牌抓拍图像、车身抓拍图像、车顶监控画面，并可查看车辆进出时间、带领民警、随车人员，支持手动调整车牌号，并统计今日进出车辆数。 | 1 | 套 |
| 2 | 平台服务器 | 4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz） 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 1 | 台 |
| 3 | 超脑 | 名单库比对报警（16路图片流或8路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人档案10万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 说明：人脸模式最高支持800W分辨率 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 1 | 套 |
| 4 | 硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 6 | 块 |
| 5 | 工控机 | I5/8G/500G/DVDRW/1G独支持双屏显示/22寸液晶1台 | 2 | 台 |
| 6 | 显示器 | 22寸液晶显示器 | 2 | 台 |
| 7 | 警号 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS | 3 | 台 |
| 8 | 读卡器 | 能存储卡片的读卡器，卡片配10张 | 3 | 台 |
| 9 | KVM切换器 | 键鼠切换 | 1 | 套 |
| 10 | 可视对讲管理机 | 显示屏：10.1寸IPS彩色触摸屏； 摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 显示屏分辨率：1280*800； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 1路485接口，3路USB2.0接口，可插U盘，2路防区输入，2路I/O输出； 支持拓展最大128G TF卡； 支持选配鹅颈话筒、音箱&指纹配件； 外形尺寸：292mm(长)*166mm(宽)*31mm(厚) 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式. | 2 | 套 |

二、天台县看守所高压电网系统

| 序号 | 设备 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电网主机 | 采用520*400*1300机柜，带两路钥匙加密码权限进入系统管理。计算机和主控机可以同时控制，主控采用ＡＲＭ单片机结构，２４０Ｘ１２８液晶屏显示。控制功能强大，独立检测每一区域短路、触网、断线、传感状况并及时声光报警。液晶屏显示电网区段、电压、打击电量。LED提示各防区警情。能记录和储存工作情况，查询方便。使用RS485总线接口及通信，远程控制等多种集中管理方案，柜内集系统管理，电源管理及避雷设备与一体。具有超强的稳定性。 | 1 | 台 | 一台，安装于中心或者武警岗楼，周界长度1600米内 |
| 2 | 高压电网分机 | 公安部入围指定品牌，输出电压： 戒备时输出交流短脉冲电压5000伏，目标物触网后小于0.5S,电压自动转为持续脉冲电压5000伏。（加强型为双回路+-5000V线间10000伏; 如果目标物脱网，5000伏电压自动转化为短脉冲，进入戒备状态。 门限电流（报警电流）： 五级可调 短网电流： 50MA （可调）。 一次打击电量：40MC（可调３０－１５０MC） 一次打击时间： 0.8—2.1S,当目标打击电量大于40MC时，电路进入连续打击状态。 相邻二次打击时间为1S+±10%（可调） 报警方式：设备本身声光联动报警，反应时间0.5秒。可通过网络或RS485联动报警 设备输入电压：AC220V，输入电压变化输出高压按1：22比例变化。 功耗：整个设备，戒备时70W， 触网打击时100W， 连续打击时250W，最大可调至1500W | 4 | 台 | 周界长度800米内，超过则 每增加200米相应 增加1台分机。） |
| 3 | 电网状态监控软件 | W7系统，专用报警联动侦测软件，带防区图，实时显示各防区电压、电量、警情及电网无电报警、可打印记录，储存导出记录。配热敏打印机可即时打印。 | 1 | 套 | 根据周界形状定制防区图 |
| 4 | 联动报警终端 | 采用18.5寸触摸一体机，W7系统，专用报警联动侦测软件，带防区图，实时显示各防区电压、电量、警情及电网无电报警、打印记录，储存导出记录。 | 4 | 台 | 监测电网运行状态参数、报警显示。安装智能报警触控一体机的每个点位预留网口，与主机房网络畅通。并在制作前提供IP地址及网关。(含串口服务器、辅材） |

三、天台县看守所机房整治项目

| 序号 | 设备 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 600*600*2000网络机柜 | 2 | 台 |  |
| 2 | 配线架 | 24口六类网络配线架 | 4 | 个 |  |
| 3 | 理线架 | 24口 理线架 | 4 | 个 |  |
| 4 | 隔板 |  | 2 | 个 |  |
| 5 | PDU | 8位10APDU | 4 | 台 |  |
| 6 | 走线架 | 铝合金走线架400mm | 10 | 米 |  |
| 7 | 辅材 | 包含安装所需辅材(网线、跳线、电源线、跳纤、空调插座面板等) | 1 | 项 |  |
| 8 | 人工 | 资料调查、整理割接、设备安装等 | 1 | 项 |  |

- 天台县看守所人(车)行通道改造及安装项目

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务大厅摄像机监控移位 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 服务大厅背景墙改造 拆除、新建 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 服务大厅立式空调移位 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 人行AB门3层防弹玻璃（5mm白+1.52mmP+5mm白+1.52mmP+5mm白） |  | 24 | m2 |  |
| 5 | 人行AB门防弹玻璃不锈钢边套 |  | 44 | m |  |
| 6 | 人行AB门通道扩容，敲墙、砌墙 |  | 1 | 项 |  |

备注：1、打“*”的为主要产品。

2、中标供应商应负责整个项目的安装调试、安装所需的线缆、管线及其他材料与安装附件等相关费用已包含在合同价内。

3、招标人提供的设备技术规格描述中所对应的项目（及人(车)行通道改造及安装清单中）存在漏项或少算的，但实际施工时又必须发生的，均由供应商自行补充计入报价，结算时不管项目是否有变化，均不予调整。

## 三、商务条款

| 服务要求 | ▲1、本项目需与浙江省监管总队违法人员信息管理系统实现数据对接，投标人需考虑数据对接可能产生的费用并包含在投标总价中，投标人需在投标时出具数据对接承诺函。 ▲2、本项目前端设备需接入到天台看守所已建安防系统，确保资源共享，考虑数据对接可能产生的费用并包含在投标总价中，投标人需在投标时出具对接承诺函。 ▲3、项目工期 在合同签定后60个日历天内完成设备到货、安装、调试等工作。 ▲4、机房整治割接要求 机房整治割接需确保业务正常； |
| --- | --- |
| 售后服务 | （1）质保期为3年，质量保证期的起算日应为采购人签发最终验收合格证书之。 （2）提供7×24小时维保服务，中标人在接到用户电话、传真通知等后，4小时内响应，并派技术人员在最短的时间内到达故障现场，提供现场服务。一般问题24小时内解决，重大问题48小时内解决。在产品维修与维护期间，若故障在48小时内无法修复，须提供相当的备用品，以保证在维修与维护期间不影响用户的正常使用，维修与维护完毕后再换回原产品。 （3）中标供应商免费为采购人培训2名操作人员，使其能够熟练运用管理软件及设备并能进行简单的设备维护。 |
| 货款支付方式 | 合同签订后支付总金额的30%，验收合格后支付至合同总金额的100%。 |
| 安装调试 | 送货地点：按采购人指定地点送货安装。 质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 本项目包括供就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务。 安装及技术服务过程中发生的费用由中标供应商负责，供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。 中标供应商在危险区因施工需要安全防护措施时，施工开始前应向使用单位提出安全防护措施，经使用单位认可后实施，防护措施费用由使用单位承担，包括舞台面区域的地板保护措施。 |
| 违约责任 | 项目质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运行过程、权威机构检测中发现的设备质量问题，中标人必须无偿修复至符合质量要求，修复达不到承诺要求的更换新机。中标人承担返工所发生的一切费用和采购人的直接经济损失。中标人在接到采购人通知后，及时派人赴现场处理设备质量问题。 |
| 工作范围 | 根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作： （1）提供完整成套的系统需配备的全部软硬件。 （2）对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训； （3）质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修； （4）售后服务的措施及承诺。 以上工作内容的费用均包含在投标总价中。 |

▲1、本项目需与浙江省监管总队违法人员信息管理系统实现数据对接，投标人需考虑数据对接可能产生的费用并包含在投标总价中，投标人需在投标时出具数据对接承诺函。

▲2、本项目前端设备需接入到天台看守所已建安防系统，确保资源共享，考虑数据对接可能产生的费用并包含在投标总价中，投标人需在投标时出具对接承诺函。

▲3、项目工期

在合同签定后60个日历天内完成设备到货、安装、调试等工作。

▲4、机房整治割接要求

机房整治割接需确保业务正常；

5、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）提供完整成套的系统需配备的全部软硬件。。

（2）对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

（3）质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

（4）售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

7、聘请监理单位对建设过程进行全程监理

说明：“▲”条款是实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

- 第五章 评标办法及评分标准

一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中商务技术得分70分，价格得分30分。

- （一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各投标人及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为投标人的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

- （二）评标

1、投标文件符合性评审

评标委员会首先对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应采购文件要求，评标委员会将按无效标处理。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

2.2商务技术得分计算方法如下：

①商务技术评定分值为70分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商的商务技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的商务技术得分。

③各供应商的商务技术得分由评委自行评议，商务技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 评审内容 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案（18分） | 根据项目前期准备情况、项目需求、项目现状的了解程度等进行评分。（0-3分） | 3 |
|  | 根据投标人提供的项目实现思路、体系构架、功能模块、机房整治割接等进行综合评分：（0-3分） | 3 |
|  | 项目理解：根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分（0-2分）。 | 2 |
|  | 关键技术：根据方案涉及中的关键技术解决能力、投标人对本项目的技术难点分析、风险分析和解决方法的合理性和可操作性等内容进行打分（0-2分）。 | 2 |
|  | 数据安全：根据数据安全保障措施完整性、合理性，制定明确的成果资料保密措施和安全保障手段等内容进行打分（0-2分）。 | 2 |
|  | 根据投标人提供的与天台县看守所安防平台及浙江省违法犯罪信息系统的对接情况及方案评分。（0-3分） | 3 |
|  | 根据本项目特点制定的实施组织方案，包括项目实施组织安排、工期计划、质量保证等，由评标委员会综合考虑后酌情打分。（0-3分） | 3 |
| 技术性能（26分） | 主要产品制造商获得由国家知识产权局颁发的，国家级专利优秀奖的证书，提供证书扫描件，得1.5分； 主要产品制造商具有国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位证书，提供证书扫描件，得1.5分； 以上证书提供扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 所投产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得23分； 打“★”的设备性能指标中，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止； 其他设备性能指标中，每有一项负偏离或未响应的扣1分，扣完为止； 标书中明确要求提供证明材料未提供的视为负偏离。 | 23 |
| 投标人实力（14分） | 企业信用：2019年1月1日至今投标人获得有资质的第三方信用评价机构及各级部门出具的企业信用等级证书，AAA级的得2分，AA级得1分，A级得0.5分。 备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、以上证书提供扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 2 |
|  | 履约能力：根据投标企业履约能力、采购人的评价情况、企业财务状况（涉及企业规模除外）、企业管理水平等进行打分（0-2分）。 | 2 |
|  | 投标人具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系、企业知识产权管理体系认证证书，每个证书得0.5分，最高2分。（0-2分） 以上证书提供扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 2 |
|  | 投标人具有与项目实施相关的其它资质证书进行综合评分（电力工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、通信施工总承包等），每个得1分，最多得4分。（0-4分） 以上证书提供扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 4 |
|  | 投标人自2018年以来类似项目的成功案例，提供合同扫描件并加章公章（以签订时间为准），每个1分，最高4分。（0-4分） | 4 |
| 人员配置（6分） | 投标人拟派项目经理具备信息系统项目管理师、一级建造师（通信与广电）、系统集成高级工程师证书的，每提供1项证书得1分，最多得3分； 投标人拟派项目实施管理团队具有IT服务项目经理、信息系统项目管理师、通信工程师、网络工程师、电气工程师、机电工程建造师、系统集成高级工程师证书的，每提供1项证书的得0.5分，最多不超过3分。 以上证书提供扫描件并加盖公章，否则不得分。 团队成员应为本单位职员，提供人员证书和人员近3个月社保证明扫描件并加盖单位公章，否则不得分，同一人员不重复计分。 | 6 |
| 售后维护（6分） | 根据本地化服务能力，对投标人本地化服务能力进行综合比较，投标人提供的售后维护机构注册证明，根据售后服务类型（分公司、办事处或第三方协作单位）、服务网点与项目的实施点远近、数量相匹配情况等进行评定。（0-3分） | 3 |
|  | 根据投标人的售后服务承诺、售后服务方案、日常巡检方案、应急抢修措施、应用培训方案等内容进行综合评分。（0-3分） | 3 |

3、报价文件评审

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为30分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

4、政府采购政策性规定说明：

（1）中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]的相关规定，现对符合其规定的小微企业报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人按工信部联企业〔2011〕300号规定的划分标准提供《中小企业声明函》（附件）。评标委员会依据《中小企业声明函》来审查投标人是否属于小型或微型企业，享受评审中价格扣除政策。中标供应商为中小企业的，将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。以上证明材料不提供或提供不全的视为自动放弃优惠政策。

注：①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）节能产品、环境标志产品的强制采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（3）节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

5、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

供应商的总得分=商务与技术得分+报价得分

6、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，取商务与技术得分最高为中标候选供应商；总得分、投标报价和商务与技术得分都相同的，则抽签确定。

- 第六章  投标文件格式

- 附件一：

天台县看守所（武警）智慧AB门改造

项目编号：zycg-2021-005(招）

资

格

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件二：

投标声明函

致天台县公安局：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址       。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的天台县看守所（武警）智慧AB门改造（项目编号：zycg-2021-005(招））的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

6.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.我方独立参加此次政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件三：

天台县看守所（武警）智慧AB门改造

项目编号：zycg-2021-005(招）

商

务

技

术

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件四：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

附：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（附法定代表人（负责人）有效身份证件复印件）

附件五：

授权委托书

致天台县公安局：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加天台县看守所（武警）智慧AB门改造 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

年     月    日

（附委托代理人有效身份证件复印件）

附件六：

商务（技术）条款偏离表

项目名称：天台县看守所（武警）智慧AB门改造

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商须将投标文件对采购文件的所有偏离填入此表。
2、如不填写，视为完全响应采购文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件七：

项目组人员一览表

项目名称： 天台县看守所（武警）智慧AB门改造

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称资格 | 专业 | 专业工作年限 | 拟任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表应附所列项目组人员学历证书、技术职称(执业资格)证书、2021年6月至8月社保等证明材料复印件并加盖公章。

2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件八：

供应商2018年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的同类项目（项目内容包含运行维护）业绩或案例证明一览表

| 序号 | 业主单位全称 | 项目名称 | 项目金额（元） | 实施时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、 随表提交相应的合同扫描件并加盖公章。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

- 附件九：

售后服务承诺书

项目名称： 天台县看守所（武警）智慧AB门改造

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 |  |  |
| 3 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 4 | 故障修复时间 |  |  |
| 5 | 免费保修期满后维修服务费用 |  |  |
| 6 | 技术培训 |  |  |
| 7 | 售后人员配备 |  | （如有） |
| 8 | 其他优惠条件 |  | （如有） |
| 9 | 维修联系人 |  |  |
| 10 | 联系电话 |  |  |

说明：表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件十：

天台县看守所（武警）智慧AB门改造

（线上电子招投标）

项目编号：zycg-2021-005(招）

报

价

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件十一：

投 标 函

致天台县公安局：

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县看守所（武警）智慧AB门改造的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、交货期：                                          ；

4、免费保修期：         年；

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、如我方中标，收到中标通知书起  7 天内向贵方提交中标价5%的履约保证金；

8、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件十二：

报  价  表

项目名称：天台县看守所（武警）智慧AB门改造

| 采购内容 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 天台县看守所（武警）智慧AB门改造 | 详见招标文件第四章 | （小写） |
| 总计 (人民币元) | （大写）： |  |

说明：1、以上报价应包括货款、质保维护费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、试运行、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、附件十三全部内容不得自行增减内容， 否则按无效标处理。

3、报价不得超过采购预算或者最高限价，否则作无效标处理。

4、招标人提供的设备清单技术规格描述中所对应的项目存在漏项或少算的，但实际施工时又必须发生的，均由供应商自行补充计入报价，结算时不管项目是否有变化，均不予调整。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

- 年    月    日附件十八：

- 附件十三：                        报价明细表

项目名称：天台县看守所（武警）智慧AB门改造

| 序号 | 报价项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

2、本表中合计金额应与报价表（附件十二）总价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3、招标人提供的设备清单技术规格描述中所对应的项目存在漏项或少算的，但实际施工时又必须发生的，均由供应商自行补充计入报价，结算时不管项目是否有变化，均不予调整。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

附件十四：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

- 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商货物货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十五：

政府采购活动现场确认声明书

浙江中永工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人         （授权代表姓名）经由              （单位）负责人         （姓名）合法授权参加天台县零星电子警察及外单位接入项目的维护采购项目（编号：zycg-2021-005(招））政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 £不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日