工程造价咨询报告书

咨询项目全称   2025年杭州市文海小学暑期办公室改造工程

咨询业务类别                  预算审核

咨询报告日期              2025年06月06日

浙江佳诚工程咨询股份有限公司

咨 询 单 位 全 称

出具报告书日期

咨询报告书编号：浙佳萧预审【2025】号 咨询项目委托方全称：杭州市文海小学 咨询企业法定住所：杭州市萧山区民营企业大厦A座1208 邮 编：311200 联系电话：19906716509 咨询作业期： 法定代表人：郑伟荣 技术负责人：陈爱仙 项目负责人： 陈爱仙 专业咨询人员：陈爱仙 执（从）业资格（章）： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）：

| 咨 询 报 告 书 目 录 第 1 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 报告书扉页 | 佳诚 | 1 |  |
| 2 | 咨询成果报告 | 佳诚 | 2 |  |

浙江佳诚工程咨询股份有限公司

- 浙佳萧预审【2025】号

- 2025年杭州市文海小学暑期办公室改造工程

- 预算审核报告

杭州市文海小学：

- 我们接受委托，对由贵单位负责建设的2025年杭州市文海小学暑期办公室改造工程预算进行了审核。我们在审核工作中严格遵循国家相关法律、法规和规章制度，本着实事求是、诚实信用和客观公正的原则，运用了复核工程量、套价、取费、与编制单位核对等我们认为必要的审核程序。

有关该工程送审资料的真实性、合法性、完整性由送审方负责，我们的责任是依据送审方提供的资料对该工程预算进行审核并发表审核意见。现将审核结果报告如下：

一、工程概况：

该工程由杭州市文海小学建设，工程建设地点位于浙江省杭州市文海小学，主要内容为教师办公室改造，其他具体内容详见设计图纸和设计说明。

- 审核依据：

1、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额（2018）》、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）。

2、业主提供的施工图。

3、由建经投资咨询有限公司编制的预算编制报告。

三、审核范围：

施工图范围内的所有内容。

四、取费标准：

1、根据建建发[2016]144号文件，为适应国家税制改革要求，满足建筑业营业税改征增值税后建设工程计价需要，按照“价税分离”的原则，材料价格、施工机械台班单价均按增值税下不含进项税额的价格或费用确定；

2、管理费和利润按相应项目类别中值计取，组织措施费按相应项目类别中值计取；

3、税金根据建建发[2019]92号文件按9%计取；

4、I类、II类、III类人工费分别按信息价140、151、174元/工日计入，与定额人工单价价差仅计税金。

五、材料价格：

执行《杭州造价信息》钱塘区2025年第5期建材价格，《杭州造价信息》2025年第5期建材价格，《浙江造价信息》2024年第4期建材价格，无价材料按市场价计入。

- 审核说明：

- 经咨询设计：新砌墙体类型为多孔红砖；

- 清单中配电箱安装费需投标单位结合图纸设计自行考虑报价，清单中配电箱安装方式仅供参考，其费用不因与实际安装方式不同而调整；

- 经咨询设计：经与设计明确，图纸中编号AL1为新增配电箱，AL2为原有配电箱；AL1进线钢管SC32工程量暂定10米，进线电缆YJV-3X10工程量暂定15米，今后按实结算；

- 配电箱AL1至人脸识别储物柜的管线BV2*2.5 PC20工程量暂定为10米，今后按实结算；

- 5、本预算审核工程量按设计图纸提供的工程量计入，暂估量与实际发生不符时，结算时按实调整。

七、审核结果：

2025年杭州市文海小学暑期办公室改造工程经审核后的预算金额为1063076元。（具体详见明细表）

八、附件

1、预算审核明细

浙江佳诚工程咨询股份有限公司

2025年06月06日

主题词：工程         预算         审核

抄送：

共印：   6份