台州市宇盛招标代理有限公司关于临海市农饮水达标提标工程一体式净化设备采购（第1批）

公开招标采购文件

项目编号：TZYS-201937

项目名称：临海市农饮水达标提标工程一体式净化设备采购（第1批）

采购单位：临海市水务集团有限公司

联 系 人：赵先生        联系电话：0576-85897157

代理机构:台州市宇盛招标代理有限公司

联 系 人：姚女士        联系电话：0576－85155851

2019年7月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	16

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  合同	32

第六章　投标文件格式	38

一、资信及商务技术文件格式	38

二、报价文件格式	47

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，现就临海市农饮水达标提标工程一体式净化设备采购（第1批）进行公开招标，欢迎提供本国货物、服务的供应商参加投标。

1、项目概况

项目名称：临海市农饮水达标提标工程一体式净化设备采购（第1批）

项目编号: TZYS-201937

采购单位：临海市水务集团有限公司
采购规模及内容概述：

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、80吨设备一套 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备 （含反冲水泵及100方不锈钢水箱 | 80吨/小时 | 1台 |
| 2 | 聚合铝、次氯酸钠投加系统 |  | 各1套 |
| 3 | PH、浊度、余氯在线仪，超声波超液位仪，电磁流量计 |  | 各1台 |
| 4 | 自控系统（含进出水水泵） |  | 1套 |
| 二、5吨设备一套 |  |  |  |
| 5 | 一体化设备 | 5吨/小时 | 1台 |
| 6 | 聚合铝、次氯酸钠投加系统 |  | 各1套 |
| 7 | PH、浊度、余氯在线仪及流量计 |  | 各1台 |
| 8 | 自控系统 |  | 1套 |
| 三、一体化设备（不含投加系统、在线仪及自控） |  |  |  |
| 9 | 一体化设备 | 5吨/小时 | 20台 |
| 10 | 一体化设备 | 10吨/小时 | 8台 |

资金来源及出资比例：财政+自筹

采购预算：6410000元

最高限价：6000000元
采购标段数：1

采购方式：公开招标该项目已具备采购条件，现对其进行招标。

供货期：订货单发出之日起15个日历日内完成订货单上载明的供货内容、安装、调试及验收。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）投标人应为具有中国境内独立法人资格的生产制造商，且营业执照生产经营范围应包含水处理设备或自来水厂设备的生产制造；

（4）本项目不接受联合体投标。

3、报名

本项目无需报名，只要临海市公共资源交易中心注册的普通用户均可自行下载。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费。
获取方式：凡有意参加投标者，在2019年8月21日09:00时前，注册用户可登陆帐户后到临海市公共资源交易中心网站（http://www.lhztb.gov.cn）自行下载招标文件（如无法下载请及时联系招标代理机构，也可到代理机构处领取）。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标截止时间及投标文件的递交

投标文件递交时间：2019年8月21日8：00时至2019年8月21日9：00时。

投标文件递交地点：浙江省临海市公共资源交易中心B区一楼一号开标室（临海市凯歌路6号）（持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交投标文件）。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注：接受投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

提示：

（1）2019年1月1日起全面停止IC办理与使用，采用在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员的身份证办理各项交易手续。

（2）递交标书人员必须与在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证人员相一致，否则不予接收投标文件。

（3）关于公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

①收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

②收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

7.开标

开标时间：2019年8月21日9：00。
开标地点：浙江省临海市公共资源交易中心B区一楼一号开标室（临海市凯歌路6号）

8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

本公告期限：5个工作日

9.其他说明

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

10、联系方式

临海市公共资源交易中心注册会员咨询联系电话：0576-85280675

办理地址：临海市行政服务中心B区一楼政府采购中心窗口（临海市凯歌路6号）

代理机构：台州市宇盛招标代理有限公司
地址: 浙江省临海市行政服务中心A区二楼招标代理窗口（临海市凯歌路6号）
联系人：姚女士               邮编：317000
电话及传真：0576-85155851    电子邮件：1605838851@qq.com

招标人：临海市水务集团有限公司

联系人：赵先生

电话: 0576-85897157

# 第二章  招标需求

一、采购内容

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、80吨设备一套 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备 （含反冲水泵及100方不锈钢水箱 | 80吨/小时 | 1台 |
| 2 | 聚合铝、次氯酸钠投加系统 |  | 各1套 |
| 3 | PH、浊度、余氯在线仪，超声波超液位仪，电磁流量计 |  | 各1台 |
| 4 | 自控系统（含进出水水泵） |  | 1套 |
| 二、5吨设备一套 |  |  |  |
| 5 | 一体化设备 | 5吨/小时 | 1台 |
| 6 | 聚合铝、次氯酸钠投加系统 |  | 各1套 |
| 7 | PH、浊度、余氯在线仪及流量计 |  | 各1台 |
| 8 | 自控系统 |  | 1套 |
| 三、一体化设备（不含投加系统、在线仪及自控） |  |  |  |
| 9 | 一体化设备 | 5吨/小时 | 20台 |
| 10 | 一体化设备 | 10吨/小时 | 8台 |

备注：1、报价范围根据招标清单，不含管道及电缆的挖沟填埋。

2、排污沟、排水管路由业主自建，各类设备基础、设备房间等未含；

3、业主单位提供施工临时电源供电柜。

二、技术要求：

水站工艺流程:

1、一体化净水设备

1.1、设备选型：一体化净水设备采用箱式重力型。（80吨/小时设备滤池反冲洗采用泵压）。

1.2、设备工艺流程为水力混合--涡旋流（或折板）絮凝——斜管（或斜板）沉淀——普快滤池。

1.3、在原水水质符合《生活饮用水水源水质标准》(GB3020-93)和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的情况下，设备出水水质达到最新国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，主要指标如下：

出水浊度：≤1NTU

出水色度：≤10度

1.4、设计要求：

1.4.1设备主体采用不锈钢304。底板、外围箱体、反应区、沉淀区、滤池区各区间隔板厚度≥6mm（80吨/小时设备底板、箱体外围≥8mm）。集水槽、堰板板材材质应符合GB4237-92的0Cr18Ni9（或SS304），板厚≥3mm，连接用的垫圈、螺母、螺栓等的材质采用不锈钢。

除锈防腐：不锈钢材质采用氩气保护焊接，拼装焊接后需进行酸洗钝化处理。

设备所有不锈钢板均应符合《生活饮用水输配水设备及防护涂料的安全评价标准》GB/T17219-1998的要求。

1.4.2、絮凝反应段时间≥18min

1.4.3、滤池采用小阻力普快滤池，正常滤速≤8m/h，滤料采用天然石英砂，粒径为0.6～1.2mm，滤层厚度为0.8m，有效粒径d10=0.65mm。承托层采用粗砂，粒径为2～4mm，厚度为100mm。配水配气系统采用滤头滤板。

| 滤池要求 |  |
| --- | --- |
| 80吨/小时 | 5、10吨/小时 |
| 滤池反冲采用清水池泵压，冲洗强度为15L/（㎡·s），冲洗时间不小于4min。 | 滤池采用自带高位水箱水力反冲洗。冲洗强度为15L/（㎡·s），冲洗时间不小于4min。 |

石英砂滤料及其承托层的质量要求，还必须满足国家相关的标准(如CJ /T 4 3水处理用滤料)，且必须有建设部水处理滤料质量监督检测中心的合格报告和卫生部门的涉水产品合格证明。必须提供出厂检验报告和合格证书。

1.4.4、滤池滤头、滤板

所选用的材料是新的、优质的、无缺陷和损伤的优质ABS工程材料。符合我国食品包装材料、容器卫生标准的规定，长期在水中浸泡后，无影响水质的有害物质溶出。材料应有良好的防腐性能，并有足够的强度和刚度，有良好的抗老化性能。

滤头性能参数：

- 平均缝隙宽度：0.30mm

- 滤帽缝宽误差：±0.03mm

- 滤帽缝隙面积：3.0cm2

- 缝隙条数：40条，均匀分布

- 滤帽形状：蘑菇形

- 橡胶垫圈：采用材料为低硬度无毒天然丁腈橡胶

- 滤头为短柄滤头，由滤帽、滤柄、密封圈、拼紧螺管等组成，所有构件均采用符合相关规范的材质制作，使用寿命可达15年以上。

滤板：

1）滤板厚度均为8mm，材质为不锈钢304材质，表面酸洗钝化处理。

2）同格滤池滤板平整度误差不大于±3mm，各滤池之间滤板平整度误差不大于±5mm。

2 、电气要求

一体化净水设备配套电控箱应能与PLC连接，实现运行状态和事故报警，对设备实现就地和远程操作。电控箱内应有断路器，为每个用电器提供短路和过载保护。满足IEC或GB标准，防护等级：IP56。箱内元器件应是ABB、施耐德、西门子或同等档次品牌的产品。

3、 仪表

3.1在线余氯仪

1.测量原理：DPD比色法，可准确测量余氯或总氯含量；

2.测量范围：0～5mg/L的余氯或总氯；

3.精度：读数的±5% 或0.005mg/L  Cl2；

4.最低检测限：0.035mg/L；

5.最低测量周期：≤3分钟；

6.样品压力范围：0.01～0.5Mpa；

7.样品流量：200~500 mL/min；

8.显示：LCD液晶屏；

9.输出：4～20mA，继电器；

10.操作环境：5～40℃，0～90％相对湿度；

11.电源：100～230VAC，50/60Hz；

12.防护等级：IP62，室内安装；

3.2浊度仪

0~100NTU， AC220V， 输出4~20mA

1）原理：90°散射光，内建气泡去除系统；

2）量程：0.001-100NTU；

3）精度：0-40 NTU：读数的±2%或±0.015 NTU，40-100 NTU：读数的±5%；

4）分辨率：0-9.9999 NTU：0.0001 NTU，10.000-99.999 NTU：0.001 NTU；

5）重复性：优于读数的±1.0% 或±0.002 NTU；

6）响应时间：步进响应，初始响应时间1分15秒；

7）信号平均时间：6、30、60、90秒可选；

8）样品流量：200-750mL/min；

9) 样品温度：0-50℃；

10)输入：单通道；

11)数据存储：6个月的数据；

12)信号输出：两路0/4-20mA，继电器；

3.3、PH计

(1)测量原理：差分电极，自动温度补偿；

(2)测量范围：0~14pH；

(3)灵敏度：±0.01pH；

(4)稳定性：每24小时0.03pH，不累积；

(5)分辨率：0.01pH；

(6)响应时间：0.5min以内；

(7)重复性误差：±0.1pH；

(8)漂移（pH=4，7，9）：≤±0.1pH；

(9)实际水样比对：≤±0.1pH；

(10)内置温度传感器：提供自动温度补偿，补偿精度≤±0.1pH

(11)电极工作温度范围：-5~70℃；

(12)MTBF（平均无故障连续运行时间）：≤720h/次；

(13)防护等级：IP68；

(14)安装方式：浸没式或流通式安装方式

3.4、流量计

为管道法兰式安装；分体型安装，智能型，且转换器带面板调试功能。采用独特的双频励磁技术，排除了工频对流量计干扰，使仪表在各种恶劣的环境中稳定工作，并自动稳零。

（1）精度：测量精度为实测值±0.5%+1mm/S。

（2）输出：4～20mA电流信号

（3）电极材料：不锈钢 ，衬里材质：橡胶

（4）供电电源为220V AC  50Hz。

（5）防护等级要求达到IP68。

（6）口径：DN50

- 投加系统

4.1、设备选型及性能要求

PAC及次氯酸钠溶液投加点各设一个，计量泵按药剂消耗量15千克/千吨水进行选型，单个储罐最短可用天数为30天，储罐接口法兰采用一体成型工艺。储罐生产原料为食品级，并获得卫生许可证。

4.2控制方式

（1）整套设备由PLC控制，进行正常启、停、运行、控制及报警。

（2）投加自控系统可使其无论在独立运行中以及连接网络皆能实现控制功能。

（3）控制系统可以保证投加装置在无人值守的工况条件下长期安全运行。

（4）投加量为流量比例控制，PLC根据进厂水流量计检测的流量信号确定。

4.3操作方式

投加装置控制系统由PLC控制。可通过手动/自动切换实现对单个计量泵的控制设定，整个系统的控制可通过就地/远程进行切换。标准的通讯方式应用于投加装置控制系统和PLC网络。采用TCP/IP通讯协议和RJ45以太网通讯接口与上层PLC通讯。

5、电气及自控系统

投标人提供的控制箱内所配电气控制元件选用优质产品，配供的控制箱柜、动力箱柜具有防潮、防尘、防溅、防盐雾性能，动力箱柜柜内元件选择等同或不低于施耐德、西门子、ABB等系列,并满足有关国家规定的要求。

配套控制柜应将各种保护接于端子，能与PLC连接，实现运行状态、事故报警和对设备控制等的就地操作。除具有常规设备保护功能外，还应具有泄漏、过载等保护及故障报警功能。配套PLC控制柜应是金属全封闭式，采用304不锈钢板制作，柜体表面采用酸洗钝化，其外壳颜色为原色，厚度不小于2.5mm

PLC控制柜应配套本系统手/自动正常独立运行所需的控制元器件，内设控制PLC，元件选择等同或不低于施耐德、西门子、ABB等系列，满足工艺控制要求。控制柜柜内应设置通风散热装置，保证系统正常可靠运行。并带有10寸彩色触摸屏，通过触摸屏用户能对一体化净水厂设备进行参数设定、状态监视和操作控制。PLC控制柜可编程控制器PLC为进口品牌，不低于Siemens S7-1500系列，具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数（压力、流量、液位）、水质参数（浊度、PH 值、余氯等），对采集的上述参数进行处理同时并具有实现数据远传功能。系统能满足自动定时排泥、自动定时反冲、自动加药及进出水泵联动通过清水池水位控制开停等功能。

三、一体化成套净水设备清单

1、一体式净化设备（80吨/小时）清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化成套净水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化净水设备 | 处理能力80吨/日,包含絮凝沉淀装置、集水槽、、滤板滤头滤料及箱体阀门等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 滤池反冲设备及控制箱 | 水泵参数根据实际需要选定，一备一用，具自动反冲功能 | 套 | 1 | 南方、克瑞丰球、川源 |
| 3 | 取水水泵及控制柜 | 水泵参数根据实际需要选定，一备一用 | 套 | 1 | 南方、克瑞丰球、川源 |
| 4 | 出水水泵及控制柜 | 水泵参数根据实际需要选定，一备一用 | 套 | 1 | 南方、克瑞丰球、川源 |
| 6 | 100方不锈钢水箱 | SU304 | 只 | 2 |  |
| 3 | 管道混合器 | DN200,PN1.0Mpa，不锈钢304 | 台 | 1 |  |
| 二 | PAC自动加药系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化加药设备 | 包含1000升PE溶药罐2只（自动切换）、2台计量泵（一备一用）、电动球阀、投加管路及不锈钢泵架等 | 套 | 1 | 等同普罗名特计量泵及以上进口品牌 |
| 2 | 加药系统就地控制箱 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 低液位报警系统 | 常闭型，PTFE聚四氟乙烯浮球液位开关 | 套 | 1 |  |
| 三 | 次钠自动加药系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化加药设备 | 包含1000升PE溶药罐2只（自动切换）、2台计量泵（一备一用）、电动球阀、投加管路、球阀、配件及不锈钢泵架等 | 套 | 1 | 等同普罗名特计量泵及以上进口品牌 |
| 2 | 加药系统就地控制箱 |  | 台 | 1 | （与加PAC共用） |
| 3 | 低液位报警系统 | 常闭型，PTFE聚四氟乙烯浮球液位开关 | 套 | 2 |  |
| 四 | 自控 |  |  |  |  |
| 5 | PLC及控制柜 | 含电源模块、CPU模块、以太网模块、输入输出模块、MODBUS通讯模块、10寸触摸屏、电涌保护器等。 | 套 | 1 | 净水设备和加药系统共用 |
| 6 | 数据通讯系统 | 与总公司数据通讯/4G | 套 | 1 |  |
| 7 | 配管 | 阻燃半硬质塑料管、镀锌钢管DN20 | 米 | 一批 |  |
| 8 | 电力及控制、信号电缆 | 含电缆埋地开挖、填埋及管沟支架等附件 | 米 | 一批 |  |
| 五 | 仪器仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 浊度检测仪 | 0-10NTU，出厂水 | 套 | 1 | HACH、SWAN、E+H、 |
| 2 | PH计 | 0-14，出厂水 | 套 | 1 | HACH、E+H、SWAN |
| 3 | 余氯检测仪 | 0-3mg/L，出厂水 | 套 | 1 | HACH、SWAN、E+H、 |
| 4 | 进出厂水电磁流量计 | DN200,PN1.0MPa | 台 | 2 | 科隆、西门子 |

2、一体式净化设备（5吨/小时）清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化成套净水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化净水设备 | 处理能力120吨/日,包含絮凝沉淀装置、集水槽、滤板滤头滤料及箱体阀门等 | 座 | 1 |  |
| 2 | 管道混合器 | DN65,PN1.0Mpa，不锈钢304， | 台 | 1 |  |
| 二 | PAC自动加药系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化加药设备 | 包含500升PE溶药罐2只（手动切换）、1台计量泵、多功能阀、过滤器、投加管路及不锈钢泵架等 | 套 | 1 | 等同普罗名特计量泵及以上进口品牌 |
| 2 | 加药系统就地控制箱 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 低液位报警系统 | 常闭型，PTFE聚四氟乙烯浮球液位开关 | 套 | 1 |  |
| 三 | 次钠自动加药系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化加药设备 | 包含500升PE溶药罐2只（手动切换）、1台计量泵、多功能阀、过滤器、投加管路及不锈钢泵架等 | 套 | 1 | 等同普罗名特计量泵及以上进口品牌 |
| 2 | 加药系统就地控制箱 |  | 台 | 1 | （与加PAC共用） |
| 3 | 低液位报警系统 | 常闭型，PTFE聚四氟乙烯浮球液位开关 | 套 | 2 |  |
| 四 | 自控 |  |  |  |  |
| 5 | PLC及控制柜 | 含电源模块、CPU模块、以太网模块、输入输出模块、MODBUS通讯模块、10寸触摸屏、电涌保护器等。 | 套 | 1 | 净水设备和加药系统共用 |
| 6 | 数据通讯系统 | 与总公司数据通讯/4G | 套 | 1 |  |
| 7 | 配管 | 阻燃半硬质塑料管、镀锌钢管DN20 | 米 | 一批 |  |
| 8 | 电力及控制、信号电缆 | 不含电缆埋地开挖、填埋及管沟支架等附件 | 米 | 一批 |  |
| 五 | 仪器仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 浊度检测仪 | 0-10NTU，出厂水 | 套 | 1 | HACH、SWAN、E+H |
| 2 | PH计 | 0-14，出厂水 | 套 | 1 | HACH、E+H、SWAN |
| 3 | 余氯检测仪 | 0-3mg/L，出厂水 | 套 | 1 | HACH、SWAN、E+H |
| 4 | 进厂水电磁流量计 | DN65,PN1.0MPa | 台 | 1 | 科隆、西门子 |
| 5 | 超声波液位仪（清水池） | 0—4米 | 台 | 1 | 等同E+H及以上进口品牌 |

3、一体式净化设备（不含投加系统、在线仪及自控）（5吨/小时）清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化成套净水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化净水设备 | 处理能力120吨/日,包含絮凝沉淀装置、集水槽、滤板滤头滤料及箱体阀门等 | 座 | 20 |  |
| 2 | 管道混合器 | DN65,PN1.0Mpa，不锈钢304， | 台 | 20 |  |

4、一体式净化设备（不含投加系统、在线仪及自控）（10吨/小时）清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化成套净水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化净水设备 | 处理能力240吨/日,包含絮凝沉淀装置、集水槽、滤板滤头滤料及箱体阀门等 | 座 | 8 |  |
| 2 | 管道混合器 | DN65,PN1.0Mpa，不锈钢304， | 台 | 8 |  |

工程量设备清单说明:

（1）药剂投加系统为功能性招标，投标人应确保能达到招标文件要求。投标人必须根据招标文件要求进行合理的设备配置、选型复核计算，在投标文件中提供计算报告及满足要求的性能保证书。

（2）上表中所列为主要设备清单，但所投设备并不限于以上设备清单，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，提供保证安全、稳定、可靠运行的整套设备，并负责安装、调试及试运行等工作。提供完整详细的设备清单、清单分项报价以及实际产地、制造商名称等。同时，应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的固定件、附件、主要设备的备品备件及专用工具。若因投标人原因漏计相关设备或配件，将视该设备或配件已包含在投标总价中。

（3）提供设备在质保期内所需易损件的备品备件清单，费用含在本次报价中。提供质保期外的设备配件的参考报价以及供货周期；提供质保期外的维护、维修服务费用组成以及价格。

（4）投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，必须采用最好的材料、一流的制造工艺制造，所用的原材料无任何缺陷。设备的各部分零件按标准的尺寸和规格制造，并能随时在现场更换、安装。所有的易损件和备件应有互换性。

（5）本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合有关国际、国家、行业等最新版本的标准和本招标文件技术要求的优质产品。所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。本技术文件未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

四、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本工程属交钥匙工程

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

五、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定以及中标人按采购方的要求把货物搬运到指定地点（费用由中标人自理）；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.	售后服务。

六、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：整个系统安装验收合格后均不少于2年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

七、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市农饮水达标提标工程一体式净化设备采购（第1批）项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” 采购预算：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 3 | 交货期：详见“第一章 公开招标采购公告” 交货地点：中标人按采购方的要求把货物搬运到指定地点（费用由中标人自理）； |
| 4 | ▲质保期：整个系统安装验收合格后均不少于2年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。 |
| 5 | ▲付款方式：供货协议生效后，按合同规定货物到达指定地点采购人签收后付至货物总价的50%，安装、调试通过且验收合格后三个月内付至货物总价的95%，余款5%在质保期满后付清。以银行汇出日期为准，发票应随付款进度及时提供。履约保证金在最后批次供货完毕并验收合格后无息退还。 |
| 6 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费由中标单位支付给采购代理机构：根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准七折计取。 |
| 7 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 现场踏勘：投标人可自行到现场踏勘 |
| 9 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，投标人应在投标截止时间15天前，以书面形式向招标人提出书面质疑；招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。对采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。 |
| 10 | ▲投标文件组成：资信商务技术文件、报价文件正本各 1 份、副本各4份； |
| 11 | 投标截止时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 12 | 开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 13 | 评标办法：综合评分法 |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、临海市公共资源交易中心网（http://www.lhztb.gov.cn/）、中国临海政府网（http://www.linhai.gov.cn） |
| 15 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按中标金额的3%计收，本项目全部验收合格后5日内无息退还。 |
| 17 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天投标文件应保持有效。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于临海市农饮水达标提标工程一体式净化设备采购（第1批）项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标人系指组织本次招标的代理机构（“台州市宇盛招标代理有限公司”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（一正四副）

投标文件由资信及商务技术文件、报价文件二部份组成。

1.资信及商务技术文件：

（1）投标声明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照复印件；（提供原件备查）

（3）资格资质证明文件；

（4）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（6）供货清单表（均不含报价）；

（7）所投产品的规格、主要材料、详细性能介绍；

（8）技术响应表；

（9）投标人类似成功案例一览表及相关业绩证明；

（10）商务响应表；

（11）售后服务网点情况表；

（12）售后服务方案；

（13）投标人认为需要提供的其他文件和证明材料。

2. 报价文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表；

（4）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（5）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无需提供）；

（6）提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表；或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报；或提供国家企业信用公示系统中小微企业名录查询打印件亦可。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

注：1、以上内容如有附表的根据附表填写，若无附表的各投标人可自拟格式填写。

3.采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装以及调试、培训、保修、检测、验收等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处理：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）未按招标文件要求支付招标代理服务费的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按资信及商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册且注明页码，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，未标注清楚导致投标文件被误读等由投标人责任自负。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按招标文件规定分别密封封装投标文件（资信及商务技术文件、报价文件分别单独密封），正、副本可共同密封。资信及商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标段号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）以电讯、邮寄形式提交的；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购单位不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）资信商务技术文件中出现报价的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（3）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.发生下列情况之一的投标文件被视为废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.投标人相互检查投标文件密封的完整性并签字确认；

4.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，数量不少于招标文件要求的送评标室评审；数量少于或其他不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

5.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6.由主持人拆封报价文件且宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

7.招标人做好开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和招标人工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）资信及商务技术他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）招标人工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购人可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购人在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1. 采购人与中标人应当在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同，并且在同一时间将合同送至招标代理机构鉴证盖章（合同一式四份，采购人与中标人各执一份，招标代理机构二份），同时招标人必须对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向临海市公共资源交易中心交纳履约保证金（开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，开户名：临海市公共资源交易中心，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673），否则，招标人将按法律法规进行处罚。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于临海市农饮水达标提标工程一体式净化设备采购（第1批）项目的评标。

一、总则

评标采用综合评分法，总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

投标人评标综合得分=价格分+资信及商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（40分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明且提交相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应根据有关法律法规规定对该投标文件作无效报价处理，并在评标报告中说明。

（二）资信及商务技术分（60分）

1、商务评分  （15分）

| 序号 | 评分标准内容 | 总分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力：根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力及获荣誉情况等由评标委员会综合比较后酌情打分； | 2.5分 |
| 2 | 体系认证：投标人具备有效质量管理体系认证的得1分；投标人具备有效环境管理体系认证的得1分；投标人具备有效职业健康安全管理体系认证的得1分；最高可得3分。（提供原件备查， 否则不得分） | 3分 |
| 3 | 自控能力：投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上证书的得2分。（提供原件备查， 否则不得分） | 2分 |
| 4 | 业绩：投标人提供自2014年1月1日至今在国内所完成的一体化净水厂（必须为钢制一体化水厂，混凝土水厂不得分）业绩情况进行打分,每提供一份规模≥1000吨/日的完整业绩的得1分，满分为5分。业绩中标单位需与投标单位一致。（提供原件备查， 否则不得分） | 5分 |
| 5 | 投标人具有机电工程施工总承包一级资质的得1.5分；具有机电工程施工总承包贰级资质的得1分；具有机电工程施工总承包叁级资质的得0.5分（提供原件备查， 否则不得分） | 1.5分 |
| 6 | 投标人自身有市政行业（给水工程）设计证书乙级及以上得1分，丙级得0.5分 | 1分 |

2、技术方案评分  （45分）

| 序号 | 评分标准内容 | 总分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、投标人自身获得国家版权局颁发的控制系统软件著作权登记证书，获得一个得0.5分，最高得1.5分； 2、投标单位提供的自身生产设备（必须为本工程清单内设备）获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，获得一个专利得0.5分，最高得1.5分。 备注：以上须提供证书原件备查，否则不得分 | 3分 |
| 2 | 投标单位获得省级及以上创新型或科技型企业证书的得1分。（提供证书原件备查，否则不得分） | 1分 |
| 3 | 投标单位自身拥有一体式净水设备内含配件(如不锈钢集水槽、斜管、滤头等)的检测报告的每个得1分，检测报告委托单位需与投标单位名称一致。（提供证书原件备查，否则不得分） | 3分 |
| 4 | 投标单位一体化净水设备获得省级及以上新技术推广证书的或产品入选省级及以上优秀产品招标重点推荐目录的 | 2分 |
| 5 | 投标单位自身具有有质量检验中心出具的一体式净水设备检验报告的得3分。提供检验报告原件扫描件，未提供的不得分。（提供证书原件备查，否则不得分） | 3分 |
| 6 | 根据投标单位提供的设计方案、施工方案的合理性，质量保证措施、技术组织措施的可行性等方面比较，具体评分项目如下： | 26分 |
|  | （1）根据投标单位提供的方案设计、施工方案的合理性进行评分；（10分） 8≤优≤10；4≤良＜8；0≤一般＜4 |  |
|  | （2）根据投标单位提供的安装方案、施工人员组织、交货期及施工进度安排等进行评分；（5分） 3≤优≤5；1≤良＜3；0≤一般＜1 |  |
|  | （3）质量保证措施、技术组织措施的可行性等方面进行评分；（5分） 3≤优≤5；1≤良＜3；0≤一般＜1 |  |
|  | （4）根据合同设备性能质量先进性、合理性，主要技术参数响应、优于招标文件要求的程度进行评分；（6分） 4≤优≤6；2≤良＜4；0≤一般＜2 |  |
| 7 | 售后服务： （1）产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，每增加1年得1分，最多得2分。（2分） （2）综合服务：根据投标人承诺的技术培训、售后服务响应时间、质保期外的服务承诺、提供的优惠条件、售后服务网点等情况由评标委员会综合比较后酌情打分；（5分） 3≤优≤5；1≤良＜3；0≤一般＜1 | 7分 |

（三）资信及商务技术分的计算方式

资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

资信及商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

采购项目评分索引表（范例）

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

项目编号：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

# 第五章  合同

项目编号：

合  同  书

项目名称：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

签订地点：                   浙江省    临海市

签订日期：                    年       月       日

合同条款

项目名称：                                 项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

见证方：台州市宇盛招标代理有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和                                                的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________________元（￥        元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金                                         。

九、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、本合同附录（如有）

6、标准、规范及有关技术文件

7、报价单或预算书

双方有关事项的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份,甲乙双方签订后送至招标代理机构见证盖章后即时生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户行：

账号：

签订日期：   年　 月　 日                签订日期：   年　 月　 日

见证方：（盖章）

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

# 第六章　投标文件格式

- 一、资信及商务技术文件格式

1.资信及商务技术文件的外包装封面格式：

资信及商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

2.资信及商务技术文件封面格式：

正本/或副本

资信及商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标声明书格式：

投标声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：               （招标采购单位名称） ：

我           （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

5.供货清单表格式：

供货清单表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价（本表不要出现报价）。

2、投标人在投标时，应对所供货物的包装方式给于具体说明。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写供货清单表。

法定代表人（或被授权人）签字：           投标人（盖章）：

日期：

6.技术参数表格式：

技术参数表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或被授权人）签字：           投标人（盖章）：

日期：

7.技术响应表格式：

技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求（内容、页码） | 是否响应 | 投标人的承诺或说明（内容、页码） |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或被授权人）签字：          投标人（盖章）：

8.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                                                   项目编号：

| 项目名称 | 设备名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同复印件 | 验收报告复印件 |  |

注：投标人须将合同复印件附此表后。提供类似成功案例的合同原件备查，不提供不得分。

法定代表人（或被授权人）签字：                             投标人（盖章）：

9.商务响应表格式：

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求（内容、页码） | 是否响应 | 投标人的承诺或说明（内容、页码） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质保期 |  |  |
|  | 供货期 |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |
|  | …… |  |  |

法定代表人（或被授权人）签字：      投标人（盖章）：

10.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（或被授权人）签字：            投标人（盖章）：

年    月　 日

- 二、报价文件格式

11.报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标之前不得启封

年    月    日

12.报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

13.投标函格式：

投 标 函

致：               （招标采购单位名称）：

根据贵方为                        项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：         ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人           （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字:___________         日期:_____年___月___日

14.开标一览表格式：

开 标 一 览 表

项目名称：临海市农饮水达标提标工程一体式净化设备采购（第1批）

招标编号：TZYS-201937

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标总报价（小写）： 元 投标总报价（大写）： |
| 2 | 交货期： |

备注：1、投标人可以提出更优惠的承诺。

投标人：（盖章）

法定代表人（或被授权人）（签字）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  |  | ￥ |

注：1、即设备的分项工程清单计价表，投标人根据采购清单中的内容进行填写。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或其授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、报价包括货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、第三方检测等一切税金和费用。

法定代表人（或被授权人）（签字）：：                    投标人（盖章）：

日期：

16. 小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员     人、营业收入    万元，资产总额    万元，为        （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（或被授权人）（签字）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

17.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的，需填写“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时提供该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

法定代表人（或被授权人）（签字）：          投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日