台州市宇盛招标代理有限公司关于临海市水务集团手动蝶阀及限位伸缩器采购

公开招标采购文件

项目编号：TZYS-202119

项目名称：临海市水务集团手动蝶阀及限位伸缩器采购

采购单位：临海市水务集团有限公司

联 系 人：赵先生        联系电话：0576-85897157

代理机构:台州市宇盛招标代理有限公司

联 系 人：姚女士        联系电话：0576-85155851

2021年5月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	17

第四章  评标办法及评分标准	29

第五章  合同	33

第六章　投标文件格式	39

一、资格响应文件格式	39

二、商务技术文件格式	42

三、报价文件格式	51

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，现就临海市水务集团手动蝶阀及限位伸缩器采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1、项目概况

项目名称：临海市水务集团手动蝶阀及限位伸缩器采购

项目编号: TZYS-202119

采购单位：临海市水务集团有限公司
采购规模及内容概述：本次招标货物用于农饮水提标达标工程和集团内部日常生产用 。

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动软密封蝶阀 | DN300 | 只 | 50 |
| 2 |  | DN400 | 只 | 30 |
| 3 |  | DN500 | 只 | 20 |
| 4 |  | DN600 | 只 | 2 |
| 5 |  | DN800 | 只 | 1 |
| 6 |  | DN1200 | 只 | 1 |
| 7 | 手动硬密封蝶阀 | DN80 | 只 | 10 |
| 8 |  | DN100 | 只 | 50 |
| 9 |  | DN150 | 只 | 5 |
| 10 |  | DN300 | 只 | 30 |
| 11 |  | DN400 | 只 | 20 |
| 12 |  | DN500 | 只 | 5 |
| 13 |  | DN600 | 只 | 2 |
| 14 |  | DN800 | 只 | 1 |
| 15 | 限位伸缩器 | DN80 | 只 | 10 |
| 16 |  | DN100 | 只 | 50 |
| 17 |  | DN150 | 只 | 5 |
| 18 |  | DN300 | 只 | 80 |
| 19 |  | DN400 | 只 | 40 |
| 20 |  | DN500 | 只 | 25 |
| 21 |  | DN600 | 只 | 4 |
| 22 |  | DN800 | 只 | 2 |
| 23 |  | DN1200 | 只 | 1 |

资金来源及出资比例：自筹

采购预算：1480000元
采购标段数：1

采购方式：公开招标该项目已具备采购条件，现对其进行招标。

供货期：合同生效后，供应商在采购人发出通知后7天内到达采购人指定地点。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，具有独立法人资格的供应商。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体投标。

注：本项目在评标时进行资格审查，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附上招标文件要求的所有资格证明材料。

3、报名

本项目无需报名，投标人必须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/col/col1500627/index.html）注册、提交审核通过后方可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费。
获取方式：凡有意参加投标者，在2021年6月10日08:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址http://www.zcygov.cn ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出（供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑），否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2021年6月10日08时30 分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2021年6月10日08:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标;直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼3号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

临海市公共资源交易中心注册会员咨询联系电话：0576-85280675

办理地址：临海市行政服务中心B区一楼政府采购中心窗口（临海市凯歌路6号）

代理机构：台州市宇盛招标代理有限公司
地址: 浙江省临海市行政服务中心A区二楼招标代理窗口（临海市凯歌路6号）
联系人：姚女士               邮编：317000
电话及传真：0576-85155851    电子邮件：1605838851@qq.com

招标人：临海市水务集团有限公司

联系人：赵先生

电话: 0576-85897157

# 第二章  招标需求

- 采购内容及技术要求：

（一）采购内容

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动软密封蝶阀 | DN300 | 只 | 50 |
| 2 |  | DN400 | 只 | 30 |
| 3 |  | DN500 | 只 | 20 |
| 4 |  | DN600 | 只 | 2 |
| 5 |  | DN800 | 只 | 1 |
| 6 |  | DN1200 | 只 | 1 |
| 7 | 手动硬密封蝶阀 | DN80 | 只 | 10 |
| 8 |  | DN100 | 只 | 50 |
| 9 |  | DN150 | 只 | 5 |
| 10 |  | DN300 | 只 | 30 |
| 11 |  | DN400 | 只 | 20 |
| 12 |  | DN500 | 只 | 5 |
| 13 |  | DN600 | 只 | 2 |
| 14 |  | DN800 | 只 | 1 |
| 15 | 限位伸缩器 | DN80 | 只 | 10 |
| 16 |  | DN100 | 只 | 50 |
| 17 |  | DN150 | 只 | 5 |
| 18 |  | DN300 | 只 | 80 |
| 19 |  | DN400 | 只 | 40 |
| 20 |  | DN500 | 只 | 25 |
| 21 |  | DN600 | 只 | 4 |
| 22 |  | DN800 | 只 | 2 |
| 23 |  | DN1200 | 只 | 1 |

注：a.以上工程量均为暂定，按招标人发出供货通知规格、数量为准，竣工结算工程量按实际完成交货规格、数量为准。

b.交货地点为招标人指定堆放地点,卸货费用由中标人负责。

（二）技术要求

1、蝶阀技术要求

1.1、标准要求

（1）执行国家标准、行业规范

供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

阀门应符合如下相关标准：

GB 12238-2008法兰和对夹连接弹性密封蝶阀；

GB/T 17241.6-2008法兰连接尺寸；

GB/T 13927-1992通用阀门压力试验；

GB 12220-1989通用阀门标志；

GB 12221-1989法兰连接金属阀门结构长度；

GB 12227-2005通用阀门球墨铸铁件技术条件；

GB 1220—2007不锈钢棒；

GB 4208—2008外壳防护等级（IP代码）；

HG/T 3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈材料规范；

GB/T 17219-2001生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准；

其他现行相关国家标准、行业规范；

以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

1.2技术性能及材质要求

（1）工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水，工作温度0℃~80℃，工作压力1.0~1.6Mpa，满足双向密封的要求。蝶阀采用软密封结构。

1.3阀体

（1）阀体、阀板等铸件材料采用球墨铸铁（QT450—10或力学性能更高的材料），铸造工艺为树脂砂型，蝶阀铸件过流表面应保证光滑，要符合GB 12227-2005规定的技术条件，铸件要求进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。阀体上必须铸有球墨铸铁的炉号。

（2）法兰的材质与阀体一致。法兰要与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241.6-1998的有关规定。由于蝶阀法兰与管道法兰的连接会受到地面的沉降、管道的热胀冷缩等环境、物理因素的影响，都有可能会导致阀体法兰的开裂和破损，因此在法兰与体的结合处需增加 “三角式”的加强筋，从而大大提高法兰与体的牢固强度。（投标时提供产品实物照片）

（3）阀体的最小壁厚应符合GB 12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》的规定。

（4）阀体法兰联接全部为通孔结构，其长度可按GB 12221-1989《法兰连接金属阀门结构长度》标准的第13基本系列数据。

1.4阀板（蝶板）

（1）阀板材料要求采用球墨铸铁（QT450—10或力学性能更高的材料）。

（2）阀板的设计应力应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的1.5倍最大压差的负荷。

1.5阀轴（阀杆）

（1）阀轴材料采用不锈钢（2Cr13），符合GB1220规定的技术条件。

（2）阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。

19.5阀轴与阀板的连结

阀轴与阀板的连结，应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求，连接件须为不锈钢。阀轴与阀板的连接采用销轴连接和大平键双重设计连接。（投标时提供产品实物照片）

1.6轴承

阀体轴承应采用有自润滑作用的材料制成，并对水和橡胶不产生有害影响；轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有良好的运转性能。阀体轴承采用铝青铜。在最大的压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25。

1.7阀门传动机构

（1）阀门的传动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在任意开度位置。传动机构外壳的材质与阀体一致。

（2）阀轴与蜗轮箱传统机构的连接采用花键连接。（投标时提供实物照片）

（3）要保证二级传动箱内各零件的加工精度和装配精度，保证蜗轮蜗杆的自锁功能。

（4）所有传动机构的受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

（5）传动箱要求密封可靠。（投标时提供蜗轮箱（IP68防护等级测试）检测报告原件扫描件并加盖投标单位公章。）

（6）所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位装置。

1.8密封

（1）阀板与阀体之间的密封

密封圈的设计制造必须保证在阀板关闭时，双向均能承压。阀板与阀体之间的密封采用软密封。阀体或阀板与橡胶密封圈接触的部份为镶不锈钢圈或焊不锈钢圈后加工成型或更好的工艺。材质采用1Cr18Ni9Ti或0Cr18Ni9Ti。橡胶密封圈采用丁腈橡胶，橡胶圈必须整体成型，并符合HG/T3091-2000要求。其密封试验应按相应的国家标准要求执行。

（2）阀轴的密封

轴封密封无须采用填料的密封方式而采用四道V型的密封圈丁晴橡胶（NBR）更可靠的轴密封方式，经久耐用，在不拆除阀体及操作机构的任何部件即可更换密封圈。密封盖为ZcuAL10Fe3青铜材料。以上两项密封的严密性试验及强度试验符合GB/T 13927-1992的规定。也可以采用其它更可靠的轴封形式。填料盖为铝青铜材料。

（3）以上两项密封的密封试验及强度试验（1.5倍公称压力）要符合GB/T 13927-1992的规定。

（4）以上未规定到的有关蝶阀的技术条件按GB 12238-1989《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》的规定执行。

1.9密封橡胶的性能要求

（1）阀门采用的所有橡胶材料应具有良好的耐磨性，抗腐蚀性，抗冲击性、抗嗅氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能，正常使用寿命不少于20年。严禁采用再生橡胶。

（2）橡胶成分中，应不含植物油、植物油衍生物、动物脂和动物油，铜离子含量不应超过百万分之八，并且应含有铜的抑制剂，以防止铜使橡胶材质老化。橡胶成分中，每100个单位烃中含蜡量不应超过1.5%。

（3）运至现场的密封圈不得有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程中不得有松动，脱落、渗漏现象。

1.10其它材料要求

上述没有规定材料的零件，如果是在阀体内与水接触，并且阀门维修时需要拆卸的零部件、紧固件，均须采用不锈钢材料制造。

1.11涂层

防腐前的阀体、阀板表面至少进行喷砂除锈达到Sa2.5级；将铸件加热后，进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化；必须保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面要光洁，无流痕；涂层厚度不大于1.4mm，但不小于0.3mm。阀门外观颜色均采用蓝色。

投标人就此项条款，应根据生产设备等具体情况，按照所采用的防腐工艺以及能达到的防腐效果作出承诺。

当设备在现场安装后由于各种原因需要再次喷涂时,卖方应无偿提供足够数量的涂料供现场修复设备部件表面之用。

供货商提供的产品必须是全新，未使用过的，而且必须为原厂生产，不得分包、外委给其它生产商加工生产或进行贴牌生产。

采购明细表及上述未规定的蝶阀技术条件，则按GB 12238-89《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》的规定执行。

1.12铭牌与标志

铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

（1）阀门的型号及规格、工作压力

（2）制造年月

（3）制造厂家名称或厂标

（4）符合GB12220-89的规定，介质流向的箭头标向要正确，并与阀体整体铸出。

1.13运输、包装

供应商无论采用何种运输方式，设备均应有牢固的包装，防腐层不能损坏，确保设备安全到达交货地点。口径DN500以上的蝶阀均需带有吊装孔或吊装环等。

1.14质量保证及承诺

（1）阀体、阀板等金属件的正常使用寿命至少为二十年；轴密封采用的橡胶密封圈与阀门密封采用的橡胶密封圈(EPDM或NBR)的正常使用寿命至少为十五年。

（2）供应商必须保证阀门在经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好。

（3）供应商保证所提供的货物如发生故障，必须在接到招标人报修通知后24小时内予以答复，供应商的技术人员必须在接到招标人报修通知后2日之内到现场进行修理。

（4）全套设备保质期为项目竣工验收合格后二年，在保质期内，供应商免费修理并负责更换有缺陷零件或整机。

2、硬密封蝶阀

1.1相关标准：

| 类型 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 设计制造 | GB/T12238 | 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》 |
| 法兰连接标准 | GB/T17241.6 | 《整体铸铁管法兰》 |
| 产品标志 | JB/T106 | 《阀门的标志和涂漆》 |
| 结构长度 | GB/T12221 | 《金属阀门 结构长度》 |
| 驱动装置连接 | GB/12223 | 《部分回转阀门驱动装置的连接》 |
| 阀门的检查和试验 | GB/T13927 | 《工业阀门 压力试验》 |
| 阀门材料选用 | JB/T5300 | 《工业阀门材料选用导则》 |
| 球墨铸铁技术 | GB/T12227 | 《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》 |
| 碳素钢锻件技术 | GB/T12228 | 《通用阀门 碳素钢锻件技术条件》 |
| 碳素钢铸件技术 | GB/T12229 | 《通用阀门 碳素钢铸件技术条件》 |
| 材料试验 | GB/T228 | 《金属材料 室温拉伸试验方法》 |
| 防腐 | GB/T17219 | 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 |
| 供货要求 | JB/T7928-2014 | 《通用阀门 供货要求》 |

1.2技术规格：

- 手动蜗轮传动，双偏心法兰硬密封，公称压力1.0MPa，双向承压；

- 阀体：球墨铸铁QT450-10

阀板：球墨铸铁QT450-10

阀座密封圈：不锈钢316

蝶板密封面：不锈钢304

阀杆：不锈钢20Cr13

轴承：铝青铜

销轴：不锈钢

内部紧固件：不锈钢20Cr13

蜗轮：球墨铸铁QT450-10

蜗杆：45#钢

蜗轮箱体：球墨铸铁QT450-10

1.3蝶阀结构要求

1.1.1阀体

（1）阀体、阀板等铸件材料采用球墨铸铁（QT450—10或力学性能更高的材料），铸造工艺为树脂砂型，蝶阀铸件过流表面应保证光滑，要符合GB 12227规定的技术条件，铸件要求进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。阀体上必须铸有球墨铸铁的炉号。

（2）法兰的材质与阀体一致。法兰要与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241.6的有关规定。

（3）阀体法兰联接全部为通孔结构，其长度可按GB 12221《法兰连接金属阀门结构长度》标准的第13基本系列数据。

1.1.2阀板

（1）阀板材料要求采用球墨铸铁（QT450—10或力学性能更高的材料）。

（2）阀板的设计应力应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的1.5倍最大压差的负荷。

1.1.3阀杆

阀杆设计成上下两个分离的短轴，其嵌入轴孔的长度不小于轴径的1.5倍。阀杆材质为20Cr13不锈钢，强度高、流阻小、耐腐蚀。

1.1.4阀轴与阀板的连接

采用锥销牢固地连接，完全消除机加工间隙，抗扭性能强，不松动，具有强抗剪应力，安全可靠。

1.1.5轴承

采用铝青铜合金轴套，强度高、耐磨损、安全可靠、绿色环保而且自润滑摩擦系数低，阀门启闭灵活。

1.1.6密封结构

采用双偏心球面线密封结构，密封可靠，启闭轻便，同时需具有良好的双向密封性能。每台蝶阀出厂前都要进行正向、反向密封试验和强度试验，密封泄漏量符合GB/T13927、JB/T8527等标准的规定。可在管线上任意方向安装。

密封圈设计为浮动式自压密封结构(拒绝三偏心多层次结构)，双向密封可靠，启闭轻便灵活。

1.1.7阀门与传动机构连接

（1）阀门的传动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在任意开度位置。传动机构外壳的材质与阀体一致。

▲（2）阀轴与蜗轮箱传统机构的连接采用花键连接。（投标时提供实物照片）

（3）要保证二级传动箱内各零件的加工精度和装配精度，保证蜗轮蜗杆的自锁功能。

（4）所有传动机构的受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

▲（5）传动箱要求密封可靠。（投标时提供蜗轮箱（IP68防护等级测试）检测报告原件扫描件并加盖投标单位公章。）

（6）所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位装置。

▲1.1.8驱动装置与阀门连接处需设有连接座，可通过连接座窗口处的填料压盖进行在线调整，确保轴封的可靠性。（投标时提供实物照片）

1.1.9支撑座和吊环设计

对DN≥800大口径蝶阀，可根据用户需求，设置支撑座和起吊环，便于安装。

1.1.10阀门整体采用环氧树脂喷涂

阀门高效环保，不会对介质造成二次污染：阀门内腔所有与介质接触均采用无毒害材料制造，阀门整体采用静电吸附环氧树脂喷涂工艺，附着力强、防腐性能好、无污染、所采用环氧树脂涂料均经国内外饮用水认证。喷涂之前，阀体、阀板表面进行喷砂除锈达到Sa2.5级。喷涂所达到的厚度>0.25mm均大大满足室外安装的要求，使用寿命不低于30年。

3、手动蝶阀及双法兰限位伸缩节图

二、工作范围

根据招标文件要求，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（一）材料及相关附件的提供、运输、检验、通过验收；

（二）中标人为代理商的，须在中标后提供制造商或生产商针对本项目所投产品的代理授权书原件及原厂服务质量承诺函；

（三）售后服务的措施及承诺。

三、质量保证及售后服务要求：

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（4）投标人必须在投标文件中提供权威部门对以上投标产品或同类产品的性能技术指标检测报告复印件并加盖投标人单位公章。

（5）卖方在货物出厂前，应严格按照产品国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，并连同厂家出具的产品合格证、检测报告、材料质保书并附材料供货发票一并提供给买方。

（6）买方有权对货物进行现场取样送省内第三方有资质的部门检测。送检费用包含在投标报价中，采购方不再另外支付该笔费用。如抽检不合格，检验费用由卖方承担并将此批货物全部退货，买方有权单方面终止合同并由卖方支付相关检测费用和赔偿500元/天工程误工经济损失费。

2、质保期：为产品验收合格起不少于2年（供应商可提供更优惠的保修期）。在正常使用情况下，非人为因素是指没有超出招标文件和国家规定的技术指标的行为。在保质期内，供货商免费修理并负责更换有缺陷零件或货物

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

3、售后服务

（1）中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

（2）中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（3）若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

四、技术服务和培训要求

（一）在投标文件中应详细列明培训计划时间安排、培训内容、人数、地点，所需费用计入投标报价，不再另行计算。

（二）如在正常的施工或使用中，出现性能、质量达不到响应的指标要求，投标人须在12小时内派技术人员到达现场进行检测，并解决问题。如确认，须承担全部责任，并给予无偿退换、更换。如24小时内未到达现场或解决问题，扣以  500 元/天的罚款，业主有权直接退货。如有二批货物出现质量问题，业主有权单方面终止合同。

（三）根据招标人需要，提供现场安装指导，调试和验收服务。

（四）供应商须提供技术培训和现场培训

1）对产品技术性能、结构、安装、操作、调试、维护等方面的培训；

2）对产品的检测培训，供应商提供检测设备；

（五）投标人如有举办专题技术讲座和培训，须提供信息。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市水务集团手动蝶阀及限位伸缩器采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” 采购预算：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 3 | 供货期：合同生效后，供应商在采购人发出通知后7天内到达采购人指定地点。应急产品3天内按用户单位要求的规格、尺寸的货物送至指定地点。乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。 服务地点：采购单位指定地点 |
| 4 | ▲质保期：验收合格之日起不少于2年。（供应商可提供更优惠的保修期）。。 |
| 5 | ▲付款方式：合同生效后，每供一次货，付该批次货物30%预付款，货物验收合格后一百天内付清（支付时间以货物验收合格之日起算）。以银行汇出日期为准，每批次货到后，发票须在10天内送至采购方。履约保证金在最后批次供货完毕并验收合格后无息退还。 |
| 6 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费由中标单位支付给采购代理机构：根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准计取。在招标代理机构发中标通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 7 | 投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金 |
| 8 | 现场踏勘：投标人可自行到现场踏勘 |
| 9 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出（供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑），否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 11 | 投标截止时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 12 | 开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 13 | 评标办法：综合评分法 |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网 |
| 15 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按中标金额的3%计收，验收合格后5日内无息退还。 |
| 17 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天投标文件应保持有效。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于临海市水务集团手动蝶阀及限位伸缩器采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标人系指组织本次招标的代理机构（“台州市宇盛招标代理有限公司”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）资质资格文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）采购货物清单表（均不含报价）；

（5）所投产品的规格、主要材料、详细性能介绍；

（6）技术响应表；

（7）项目负责人简历表；

（8）项目实施人员一览表；

（9）投标人类似成功案例一览表；

（10）售后服务网点情况表；

（11）商务技术响应表；

（12）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（中小企业必须提供，非中小企业无需提供）；

（4）提供货物制造商开标前上一年度含有从业人员数据的统计报表或提供上述单位企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。同时提供货物制造商开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有金税三期验证网址的上一年度企业财务报表。（中小企业企业必须提供上述资料，非中小企业企业无需提供。不提供或未提供齐全上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号、工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

注：1、以上内容如有附表的根据附表填写，若无附表的各投标人可自拟格式填写。

3.采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、保修、检测、验收等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处理：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）未按招标文件要求支付招标代理服务费的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的；

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、供货期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商请准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（招标代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

投标人是否完成解密以政采云平台上显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上显示的解密情况为准；

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件附件《政府采购活动现场确认声明书》）扫描件发至代理机构电子邮箱（1605838851@qq.com）,联系人：姚女士，电话：0576-85155851；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格响应文件及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格响应文件及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11．宣布综合得分结果及中标候选人名单。供应商可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各供应商注意收看；

12．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人予以提前准备（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云系统视频会议询标系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；政采云平台开标一览表中填报的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。采购结果公示及公告期间,供应商不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：
① 采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否者无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
② 采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或招标代理公司将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于临海市水务集团手动蝶阀及限位伸缩器采购项目的评标。

一、总则

评标采用综合评分法，总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。首台套产品视为业绩满分。

投标人评标综合得分=价格分+资信及商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价6%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。如未按招标文件要求提供上述小微企业证明材料的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明且提交相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应根据有关法律法规规定对该投标文件作无效报价处理，并在评标报告中说明。

（二）资信及商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分数 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信和业绩（12分） | 投标人具有的认证证书（环境管理体系、质量管理体系及职业健康安全管理体系）且在有效期内的每个得1分。最高得3分。（以证书原件彩色扫描件或官网查询结果截图为准，不提供不得分） | 0-3 |
|  |  | 投标人具有“企业信用等级”AAA的得1分，“银行资信等级”AAA的得1分，最高得2分，未提供不得分。 | 0-2 |
|  |  | 投标人具有测量管理体系AAA证书的得1分，具有知识产权管理体系认证的得1分，最高得2分，未提供不得分。 | 0-2 |
|  |  | 2019年1月1日（以签订合同时间为准）以来同类产品的供货业绩每个得1分，最高得5分； 注：投标文件中须提供合同原件彩色扫描件，否则不得分。 | 0-5 |
| 2 | 投标产品的综合评价（4分） | 投标人拥有双偏心双向金属密封蝶阀国家级产品技术鉴定书的得1分。(提供原件彩色扫描件，否则不得分） | 0-1 |
|  |  | 根据投标产品的品牌形象、市场认可程度、质量、第三方权威检测机构出具的检测报告等总体情况比较评分。（检测报告须提供原件彩色扫描件） | 0-3 |
| 3 | 生产工艺及检测工艺（20分） | 1、生产工艺：提供检测生产工艺流程介绍，根据工艺及设备先进程度打分； (1)、根据投标产品的生产工艺酌情评分；（0-7分） (2)、根据生产工艺设备的先进性酌情评分；（0-3分） | 0-10 |
|  |  | 2、检测工艺：提供详细质量检测程序资料，根据其检测设备先进程度及检测程度的合理性打分。 (1)、根据检测工艺程度酌情评分；（0-7分） (2)、根据检测设备的先进性酌情评分；（0-3分） | 0-10 |
| 4 | 技术响应情况（20分） | 根据投标文件中描述的投标产品的材质、技术参数、性能指标等技术响应情况酌情评分： （1）蝶阀阀轴与蜗轮箱传统机构的连接采用花键连接，提供实物照片，得2分，未提供不得分。 （2）蝶阀传动箱要求密封可靠，投标时提供蜗轮箱（IP68防护等级测试）检测报告原件扫描件并加盖投标单位公章，得2分，未提供不得分。 （3）投标产品的材质是否满足或优于招标文件要求；（0-4分） （4）投标产品的技术参数是否满足或优于招标文件要求；（0-6分） （5）投标产品的性能指标是否满足或优于招标文件要求；（0-6分） | 0-20 |
| 5 | 售后服务方案（14分） | 1、质保期承诺：质保期响应招标文件要求的不得分，质保期每增加一年得1分，最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 2、根据投标人的承诺应急材料达到现场方案和时间酌情评分； | 0-3 |
|  |  | 3、根据用户提供的产品反馈意见酌情评分； | 0-3 |
|  |  | 4、专门针对本次招标项目制定的供应和运输方案的酌情评分 | 0-3 |
|  |  | 5、根据投标人提供的售后服务网点酌情评分（必须有相关证明原件扫描件及售后服务点联系人和售后承诺）。 | 0-2 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）资信及商务技术分的计算方式

资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

资信及商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

采购项目评分索引表（范例）

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

项目编号：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信和业绩 | 12 |  | 投标人务必将证明资料扫描件附上及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 |
| 2 | 投标产品的综合评价 | 4 |  |  |
| 3 | 生产工艺及检测工艺 | 20 |  |  |
| 4 | 技术响应情况 | 20 |  | 投标人务必将证明资料扫描件附上及应得分值填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 |
| 5 | 售后服务方案 | 14 |  |  |
| 合计 |  | 70 |  |  |

# 第五章  合同

项目编号：

合  同  书

项目名称：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

签订地点：                   浙江省    临海市

签订日期：                    年       月       日

合同条款

项目名称：                                 项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

见证方：台州市宇盛招标代理有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和                                                的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________________元（￥        元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金                                         。

九、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、本合同附录（如有）

6、标准、规范及有关技术文件

7、报价单或预算书

双方有关事项的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式六份,甲乙双方签订后送至招标代理机构见证盖章后即时生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户行：

银行账号：

签订日期：   年　 月　 日                签订日期：   年　 月　 日

见证方：（盖章）

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

# 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照

(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

6.投标函格式：

投 标 函

致：                 （招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的                 项目（项目编号：          ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：                  邮编：

收件人姓名：            联系手机：            公司电子邮箱：

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：                手机号码：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:              被授权人手机号码：

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                 （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工         （姓名）以我方的名义参加                 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

8. 采购货物清单表格式：

采购货物清单表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

11.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人或被授权人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

12.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

13.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

14.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

15.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写（￥）：_______________________元整 |  |

备注：1、投标人可以提出更优惠的承诺。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |

注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

2、总计价应与 “开标一览表”中投标报价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑在内。

4、本表可根据具体需要自行增减、修订。

5、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

17.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第      项      行业，制造商为（企业名称），该制造商上一年度从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第      项      行业，制造商为（企业名称），该制造商上一年度从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

备注：1、标的货物分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的货物；

2、上述空格内容应填写而未进行填写或未如实填写的，不予认定为小微企业；

3、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

18.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系      □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日

19. 融资相关事项的通知

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 朱科科 | 15858680022 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |