浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目名称：浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备

项目编号：JJHZ210525268

采 购 人：浙江财经大学

采购代理机构：建经投资咨询有限公司

二0二一年五月

- 目    录

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

- 第一章  采购公告

项目概况（线上电子招投标）

厨房设备 招标项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年6月17日09:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JJHZ210525268

2.政府采购计划文号：

3.项目名称：浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备

4.预算金额：153（万元人民币）

6.采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房设备 | 否 | 1 | 批 | 详见采购需求 |

7.合同履行期限：工期120天。收到采购人指令单后30天内交货，进行安装调试。具体时间根据学校实际工程进度再另行通知。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 本项目的特定资格要求：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

2.地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

3.方式：在线获取（潜在供应商应通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商-获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后完成在线登记后获取采购文件。公告下方“游客-浏览采购文件”内的采购文件仅供社会公众查阅使用，不视作依法获取采购文件；未按规定获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理）。

4.售价：免费

备注：

1）获取招标文件截止时间之后潜在投标人依然可以获取招标文件，如对招标文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出；

2）公告规定的招标文件获取方式为依法获取招标文件的方式，未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交（上传）投标文件截止时间：2021年 6月 17日9:30 :00（北京时间）

2.开标时间：2021年 6月17日09:30:00（北京时间）

3.地点：通过政府采购云平台在线电子投标、开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.在线电子投标说明：

1）通过政府采购云平台在线电子投标，投标人应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照招标文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标人应当在投标截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密投标文件上传至政府采购云平台；

4）投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件无法按时解密但投标人已递交备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

2.质疑和投诉

投标人依法获取招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止时间之后收到招标文件的，以获取截止时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到http://zfcg.czt.zj.gov.cn/laws/2018-02-01/11921.html的附件列表中下载

3.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展（对应的中小企业划分标准所属行业：工业）

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府优先采购节能、环保产品

4.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

5.投标保证金：本项目无投标保证金

七、联系方式:

1.采购人名称：浙江财经大学

地址：杭州市钱塘区学源街18号

联系人：毛老师

联系方式：0571-86735328

采购人质疑联系人：汪老师

质疑联系方式：0571-86735872

2.采购代理机构名称：建经投资咨询有限公司

地址：杭州建国北路586号.嘉联华铭座6楼603室

业务联系人：潘工、周工

联系方法：15824422328、15967461123

邮箱：407084803@qq.com

质疑联系人：姜工

质疑联系方式：15869183356

3.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

地 址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

- 第二章  采购需求

一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务文件” |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务文件” |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |

二、采购资金的支付方式、时间、条件：

合同生效后，中标人应向采购人提交合同金额5%的合同履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自验收合格后退还（不计息）。

合同签订中标人提交履约保证金后，采购人向中标人支付合同价30%备料款；货物进场验收合格后支付至合同价50%；竣工验收合格支付至合同价80%；结算审计完成后，缴纳结算审计金额的1.5%作为质量保证金后，支付至结算审计价格100%。质量保证金后在质保期满后无息退还。

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 二年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同商品出现故障后，中标人接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：收到采购人指令单后30天内交货安装调试，具体时间根据学校实际工程进度再另行通知。 交货地点：下沙校区。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.中标人应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.因所购厨房设备尺寸及安装需与厨房装修配合，故供应商在制作定制设备前，设备尺寸需要与校方核实为准，如与招标文件设备有10%以内的误差，供应商应无条件配合制造及安装，费用不得增减。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 中标人应提供相应的培训计划。 1.3 中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。1.4除了项目现场培训外，中标人需提供不少于3人/天的设备管理员原厂培训，培训相关费用由中标人承担。 2.安装调试： 2.1 安装地点：采购人指定地点。 2.2 安装完成时间：工期120天。如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 2.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 2.5 中标人在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 2.6 安装要求：安装队伍加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，安装及质保期间一切伤亡事故由供应商负全责；安装期间，供应商必须服从采购人管理，产品进场需要经采购人验货后才能安装；供应商安装及调试人员在运输装卸途中对产品造成损坏，应由供应商负责更换承担一切费用；无论安装及调试或退换过程中，供应商负责及时清理所有垃圾。 |

四、技术要求

1.需实现的功能或者目标：根据下沙校区学生生活区组团（西北）项目总体工程进度，配合做好项目图纸深化、现场施工，实现厨房设备的功能，满足建筑功能需求。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品制造国有强制性标准的执行产品制造国强制性标准，无的统一执行我国最新相关标准、规范；

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻库 | 科达/威宝/ 易晶(同等及以上） |  | Remark:(特性参数)： -库板为B1级防火等级标准； -库板包含：墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯； -墙身板采用品牌双面0.8mm304不锈钢板； -天花板采用品牌双面0.6mm304不锈钢板制作； -风冷涡旋压缩机组，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，BITZER等品牌； -蒸发器采用铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片Interlink风扇电机，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，FRIMETAL等品牌； -不锈钢外壳微电脑控制柜，含指示灯、单位开关、温控、接触器配相序保护等配件，内置冷库远程记录报警监测仪，可实时监控、手机绑定后可远程随时手机上能查看库内温度 -温度：-10℃ ～ -18℃，功率/电压：8.0KW/380V ★提供实物小样（350*350*350mm），库板B1级检测报告。 | 61.24 | m3 |  |  |
| 2 | 冷藏库 | 科达/威宝/ 易晶(同等及以上） | / | Remark:(特性参数)： -库板为B1级防火等级标准； -库板包含：墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯； -墙身板采用品牌双面0.8mm304不锈钢板； -天花板采用品牌双面0.6mm304不锈钢板制作； -风冷涡旋压缩机组，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，BITZER等品牌； -蒸发器采用铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片Interlink风扇电机，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，FRIMETAL等品牌； -不锈钢外壳微电脑控制柜，含指示灯、单位开关、温控、接触器配相序保护等配件，内置冷库远程记录报警监测仪，可实时监控、手机绑定后可远程随时手机上能查看库内温度 -温度：0℃ ～ 5℃,功率/电压：6.0KW/380V ★提供实物小样（350*350*350mm），库板B1级检测报告。 | 51 | m3 |  |  |
| 3 | 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开门双星盆柜 | 厂制品 | 1400*760*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 净水器 | EVERPHURE/3M/Q诺(同等及以上） | / | 有效去除异色、异味、重金属及三卤甲烷等致癌物质并能强力抑制细菌繁殖。采用超密滤膜，完全滤除水中有害物质，预防过高数量的钙镁离子在人体内形成结石，对人体造成伤害。 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 制冰机 | 万利多/斯科茨曼/星崎(同等及以上） | / | 冰块形状：方块冰，制冰量：98KG/24小时；储冰量：41KG；功率：495W。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 感应洗手水池 | 厂制品 | 400*450*(300+100) | 优质SUS304-2B不锈钢板制造，配一次性压制斗、台面δ=1.2mm，配感应式水龙头2只。 | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 蔬菜细加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 双星盆水池 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 双星盆水池 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 5 | 套 |  |  |
| 13 | 开水器带底座 | 明睿/甬奥/腾飞(同等及以上） | / | Remark(特性参数)： -额定功率：380V/12kW -连续出水量：150L/H ▲材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造。 -保温层采用30mm高密度聚氨酯保温技术，机器表面接近常温，环保节能； -自带三级过滤，适用水压0.1-6mPa； -采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最高不超过99℃，无“千沸水； -具有异常报警功能，人性化的设计，更有利于维护和保养。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 肉类加工/禽类加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 双星盆水池 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 4 | 套 |  |  |
| 17 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 肉类细加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 双星盆水池 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 水产加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 杀鱼台 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：450(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 2 | 台 |  |  |
| 22 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 水产细加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 双星盆水池 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 面点制作间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 单星盆水池 | 厂制品 | 600*700*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 面点热加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 集汽罩 | 厂制品 | 6500*1300*550 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -烟罩前板、侧板、后板δ=1.2mm； -配置LED防水耐温防爆照明灯； -风口配置栅格式滤水板，(风机及排烟管另计) | 8.45 | m2 |  |  |
| 29 | 烟罩封板 | 厂制品 | 6500*1800 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； | 11.7 | m2 |  |  |
| 30 | 用具清洗消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 双星盆水池 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 套 |  |  |
| 32 | 双门消毒柜 | 凯普顿/翔鹰/乐鹰(同等及以上） | / | 尺寸：1310*635*1880，功率：4.6kw/220v,温度范围 30～150℃ 1、内外箱均为优质304不锈钢板； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用 4、内箱板材厚度0.7mm，外箱板材厚度1.2mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； ★产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 豆浆一体机 | 广东/恒联/赛利锐思/九阳(同等及以上） | / | 1、磨浆、加热一体化。 2、电能加热，蒸气煮浆工艺。 3、加热控制系统自动化程度高。电量：13KW/3PH/380V；说明：生产能力105kg/h，整机重量：120KG。 | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 双头蒸炉（燃气） | 智博立/裕富宝/玛克菲利(同等及以上） | / | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； 2、外旁板、门及后立板SUS201、板厚δ＝1.0； ▲3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； ▲4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉 冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示 屏，故障代码显示； ▲5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； ▲6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁 轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入 水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； | 1 | 台 |  |  |
| 36 | 可倾式夹层锅 | 乐鹰/爱丰/林内(同等及以上） | / | Remark(特性参数)： -燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出，噪声低，高效节能； -废气从背面集中排出，作业舒适安全； -全不锈钢制作，锅体采用食品级不锈钢模压成型； -外形美观，结构紧凑，锅体可倾，方便出料，清洗方便； -锅体口径Ø800mm | 2 | 台 |  |  |
| 37 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 2 | 台 |  |  |
| 38 | 淘米机 | 厂制品 | 100KG | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -槽体δ=1.5mm，其他δ=1.2mm； -市政水压，360°循环水米流动; -漂浮物通过排水槽流出，洗干净后放洗米箩接米； -洗米量：15-20分钟可洗100Kg大米； | 1 | 台 |  |  |
| 39 | 双星盆水池 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 套 |  |  |
| 40 | 集气罩 | 厂制品 | 10650*1300*550 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -烟罩前板、侧板、后板δ=1.2mm； -配置LED防水耐温防爆照明灯； -风口配置栅格式滤水板，(风机及排烟管另计)。 | 13.85 | m2 |  |  |
| 41 | 集气罩 | 厂制品 | 7000*1300*550 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -烟罩前板、侧板、后板δ=1.2mm； -配置LED防水耐温防爆照明灯； -风口配置栅格式滤水板，(风机及排烟管另计)。 | 9.1 | m2 |  |  |
| 42 | 集气罩封板 | 厂制品 | 18950*1800 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； | 34.11 | m2 |  |  |
| 43 | 双门蒸箱 | 智博立/裕富宝/玛克菲利(同等及以上） | / | ▲1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； ▲2、外旁板、门及后立板SUS201、板厚δ＝1.0； ▲3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； ▲4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉 冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示 屏，故障代码显示； ▲5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； ▲6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁 轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入 水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； | 6 | 台 |  |  |
| 44 | 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 单星盆水池 | 厂制品 | 1000*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：860(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 台 |  |  |
| 46 | 大单星盆水池 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：1660(L)*800（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 台 |  |  |
| 47 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 2 | 台 |  |  |
| 48 | 可倾式夹层锅 | 乐鹰/爱丰/林内(同等及以上） | / | Remark(特性参数)： -燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出，噪声低，高效节能； -废气从背面集中排出，作业舒适安全； -全不锈钢制作，锅体采用食品级不锈钢模压成型； -外形美观，结构紧凑，锅体可倾，方便出料，清洗方便； -锅体口径Ø800mm | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 油烟一体机 | 鑫创美 /柯蓝/越德/(同等及以上） | 2500*1200*(1030+800) | 优质SUS304-2B不锈钢板制造，一体机由烟罩外壳，净化单元，动态拦截，UV除味设备组成，多重除油除味。净化单元运用静电吸附原理，高效除油烟，采用同极间距50mm的波浪型不锈钢电场，具有清洗周期长，风阻小，寿命长的特点；电源采用大型数字电源，外接190*54的数码显示屏可显示设备工作状态和故障信息；动态拦截运用旋风原理，高效拦截大颗粒油分子，拦截叶片采用不沾油涂层，降低动态拦截损耗，延长使用寿命，易维护；UV采用双波段除油除味；设备采用航空接头接线方式，方便又安全。 ★持有CNAS,MA,iacMRA盖章的EMC电磁兼容报告（含静电放电干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度; ★ 持有处理油烟98%以上省级检测报告 | 2 | 台 |  |  |
| 50 | 油烟一体机 | 鑫创美 /柯蓝/越德/(同等及以上） | 2400*1400*(1030+800) | 优质SUS304-2B不锈钢板制造，一体机由烟罩外壳，净化单元，动态拦截，UV除味设备组成，多重除油除味。净化单元运用静电吸附原理，高效除油烟，采用同极间距50mm的波浪型不锈钢电场，具有清洗周期长，风阻小，寿命长的特点；电源采用大型数字电源，外接190*54的数码显示屏可显示设备工作状态和故障信息；动态拦截运用旋风原理，高效拦截大颗粒油分子，拦截叶片采用不沾油涂层，降低动态拦截损耗，延长使用寿命，易维护；UV采用双波段除油除味；设备采用航空接头接线方式，方便又安全。 ★持有CNAS,MA,iacMRA盖章的EMC电磁兼容报告（含静电放电干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度; ★持有处理油烟98%以上省级检测报告 | 4 | 台 |  |  |
| 51 | 炉拼台 | 厂制品 | 500*1200*(800+450) | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -台面厚度1.5mm，前封板1.2mm（配套炉灶前脸）； -脚管立柱Φ38 *δ=1.2不锈钢管(配有可调子弹脚)； -横通管Φ25*1.2mm； | 6 | 台 |  |  |
| 52 | 双头大锅灶 | 智博立/裕富宝/玛克菲利(同等及以上） | 2200×1200×800+450 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制 成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛 50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； ▲3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热 效率65%以上； ▲4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； ★提供燃气灶具核心部件（燃烧器、比例阀、旋塞阀、燃气用具连接不锈钢波纹软管、风机、热电式熄火保护装置、电子控制器）的省级及以上检测报告（加盖厂家公章的报告复印件） | 3 | 台 |  |  |
| 53 | 双头双尾小炒灶 | 智博立/裕富宝/玛克菲利(同等及以上） | 2000×1000×800+450 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制 成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛 50厚耐高温材料； ▲3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能 网； ▲4、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热 效率45%以上； ▲5、燃气泄漏报警自动关闭； 6、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； ★提供燃气灶具核心部件（燃烧器、比例阀、旋塞阀、燃气用具连接不锈钢波纹软管、风机、热电式熄火保护装置、电子控制器）的省级及以上检测报告（加盖厂家公章的报告复印件） | 2 | 台 |  |  |
| 54 | 厨房灭火系统 | 顺康；食人鱼；安素(同等及以上） |  | 1.主要配件:驱动瓶.药剂罐、水流控制阀、 感 温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放 机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金 铝，并经过防腐处理 ； 2.启动原理：采用机械 、电控相结合传动，全 天候24小时监控 ，可连接消防报警系统 ,火情发生后,灭火装置自动启动扑灭火焰 ，在灭火 时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应 急启动装置,当手动 、自动启动不成功时使用； 3.设备资格：本装置须通过国家固定灭火系统和耐火构件质监督检验中心检验合格，并取得 «型式检验报告 »专用灭火药剂须通过应急管理部津 消防研究所检测中心检验合格,并取得灭火性能«试验报告»,须具有省级以上疾病预防控制中心出 具相关的«无毒检测报告» 同时取得应急管理部 消防产品合格评定中心颁发的«消防产品认证证 书»； 4.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动， 规格：1.2L，驱动气体充装压力为13MPa，经过 减压阀后的出口工作压力不得大于0.6MPa； 5.单瓶组灭火剂充装量 ：单瓶组14.5kg，双瓶 组：29kg,三瓶组：43.5kg 6.食用油专用灭火剂特性：产品为绿色环保型灭 火药剂，无色、无味、灭火效率快且复 燃 ，灭 火时间 ：≤ 1.8s,保质期 ：有效期为6年 ★提供国家应急管理部权威检验机构出具的制造商食用油专用灭火药剂灭火试验报告复印件盖章（灭 火时间：≤1.8s） ★提供动火离人系统中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书（复印件盖章） | 1 | 套 |  |  |
| 55 | 不锈钢封墙钢 | 厂制品 | 19000*600 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； | 11.4 | m2 |  |  |
| 56 | 一体机前封板 | 厂制品 | 19000*1800 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； | 34.2 | m2 |  |  |
| 57 | 菜盆用具清洗消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 开水器带底座 | 明睿/甬奥/腾飞(同等及以上） | / | Remark(特性参数)： -额定功率：380V/12kW -连续出水量：150L/H ▲材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造。 -保温层采用30mm高密度聚氨酯保温技术，机器表面接近常温，环保节能； -自带三级过滤，适用水压0.1-6mPa； -采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最高不超过99℃，无“千沸水； -具有异常报警功能，人性化的设计，更有利于维护和保养。 | 1 | 台 |  |  |
| 59 | 双星盆水池 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 2 | 台 |  |  |
| 60 | 双门消毒柜 | 凯普顿/翔鹰/乐鹰(同等及以上） | / | 尺寸：1310*635*1880，功率：4.6kw/220v,温度范围 30～150℃ 1、内外箱均为优质304不锈钢板； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用 4、内箱板材厚度0.7mm，外箱板材厚度1.2mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； ★产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测报告。 | 2 | 台 |  |  |
| 61 | 售卖区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 电热保温售菜台柜连前热板（十斗） | 厂制品 | 1800*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.45mm； -层板、水胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -单侧单移门，重力脚φ50*150*1.2mm。； -配湿法电热管、温控器，配1/2*100份数盘10只，前置配热传导活动孔板； -功率/电压：4KW/220V | 12 | 台 |  |  |
| 63 | 电热保温蒸菜台柜（孔板） | 厂制品 | 1500*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.45mm； -层板、水胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -单侧单移门，重力脚φ50*150*1.2mm。； -配湿法电热管、温控器，配热传导活动孔板； -功率/电压：4KW/220V | 6 | 台 |  |  |
| 64 | 单向移门冷菜柜 | 厂制品 | 1000*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -单侧单移门，内分两层； -配置全钢重力脚φ50*150*1.2mm。 | 6 | 台 |  |  |
| 65 | 定制打饭柜 | 厂制品 | 1000*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -单侧单移门，内分两层； -配置全钢重力脚φ50*150*1.2mm。 | 6 | 台 |  |  |
| 66 | 单星盆水池 | 厂制品 | 600*700*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：460(L)*500（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 6 | 台 |  |  |
| 67 | 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 台 |  |  |
| 69 | 双星盆水池 | 厂制品 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 2 | 台 |  |  |
| 70 | 洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 拖把池 | 厂制品 | 600*600*(600+150) | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，斗δ= 1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗.单水龙头。 | 2 | 台 |  |  |
| 72 | 拖把沥干池 | 厂制品 | 1000*400*1800 | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ=1.2mmδ= 1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗.不锈钢挂钩。 | 2 | 台 |  |  |
| 73 | 双柄星盆龙头 | 龙旗/康普能/天仕(同等及以上） | / | Remark(特性参数)： -座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 -配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 -十寸（254mm）平颈水嘴，360度可旋转。 -开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2"外螺纹。 -总高度230mm,出水口距台面 149mm. | 50 | 个 |  |  |
| 74 | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 风柜 | 德通/南方/七星(同等及以上） | / | Remark(特性参数)： -风量：＞48200-59000ｍ³/h -全压：950-960Pa -功率/电压：22KW/380V 1.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.说明：采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠； 4.流量大，全高压，噪音低； 5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼； 6.风机出风口采用不锈钢板材制作，板材厚度＞0.8MM，出风口用不锈钢网封堵，网孔1CM（厂制品） ★产品取得CCC《中国国家强制性产品认证证书》 | 2 | 套 |  |  |
| 76 | 风柜 | 德通/南方/七星(同等及以上） | / | Remark(特性参数)： -风量：＞48200-59000ｍ³/h -全压：950-960Pa -功率/电压：22KW/380V 1.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.说明：采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠； 4.流量大，全高压，噪音低； 5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼； 6.风机出风口采用不锈钢板材制作，板材厚度＞0.8MM，出风口用不锈钢网封堵，网孔1CM（厂制品） ★产品取得CCC《中国国家强制性产品认证证书》 | 1 | 套 |  |  |
| 77 | 油烟风管 | 厂制品 | 根据排烟订制 | Remark(特性参数)： -选用优质SUS304不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理； -板厚δ=1.2mm，配不锈钢法兰，满焊连接工艺，确保管道长期不漏油； -变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。 -结算数量以完成后数量实际测量计算。 | 350 | m2 |  |  |
| 78 | 蒸汽风管 | 厂制品 | 根据排烟订制 | Remark(特性参数)： -选用优质SUS304不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理； -板厚δ=1.2mm，配不锈钢法兰，满焊连接工艺，确保管道长期不漏油； -变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。 -结算数量以完成后数量实际测量计算。 | 393 | m2 |  |  |
| 79 | 防火阀 | 厂制品 | 与风管配套 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304不锈钢板制作,δ=2.0mm； -熔点：150℃。 -配套管道定制 | 1 | 套 |  |  |
| 80 | 软接 | 厂制品 | / | Remark(特性参数)： -采用优质帆布制作，不锈钢法兰连接； -配套风柜风管制作； | 3 | 处 |  |  |
| 81 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 吊扇 | 美的/奥克斯/海尔(同等及以上） |  | 风扇直径1.4m，额定功率85w，噪音指数《67dB，转页材质：铁（表面烤漆防潮防锈），优质电机，吊杆长度满足现场安装条件 | 25 | 套 |  |  |
| 83 | 调整开关 | 美的/奥克斯/海尔(同等及以上） |  | 无极调速器，与吊扇配套安装 | 25 | 个 |  |  |

备注：中标后根据项目现场实际要求制作相应尺寸。

注：除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

- 4. 工作范围

- 中标供应商须完成下列项目：

- （1）协助使用单位进行电气、给排水、装修和燃气等施工图的修改。

- （2）提供厨房设备。

- （3）设备的就位和安装（包括和外部系统的联接）施工。包含但不限于如设备基础特殊工艺处理；制冷设备（室内外机）的安装和连接；各排烟罩至排烟道的连接；各种水电汽管线的非埋墙埋地部分施工等。

- （4）设备的检查、检验及测试。

- （5）设备的电气线、上下水管、燃油或燃气蒸汽管、排烟通风管的连接和检查。

- （6）总体调试及工程验收、整改（包括整体验收）。

- （7）售后服务，包括对买方操作人员的使用及维护培训。

- （8）项目实施过程中与其它协作方、总包方的协调和配合，总包配合费已计入总包中。中标方须服从总包方的安排，实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水电接通等事宜，费用计入报价总价 。

（9）进场后对图纸进行深化设计并报甲方及相关单位进行确认后，方可进行施工。

- （10）配合做好厨房设备相关卫生质检备案，进行燃气管道设计施工方案对接。

- 5．资料要求

- 基本要求

- 1）所有提交的图纸及技术文件应使用国际单位制。

- 2）提交的图纸及文件应清楚、完整，否则，招标人将有权拒绝。

- 3）采购人将不认可与采购要求不一致的图纸及技术文件。

- 4）成交后需提供的资料。

- ①上下水接口位置及尺寸图、明沟位置及尺寸图、电气连接及功率图、排烟通风管的接管图及要求风量、燃油或燃气、蒸汽走向图、厨房隔墙图等技术资料。

- ②其他供货方认为可能需要的文件。

- 5）交货时需提供的资料（1）合格证（2）使用手册（3）厨房竣工图。

- 6．工程质量要求

- 质量要求“合格”，本项目要求配合总包做好相关“西湖杯”创杯事宜。

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：浙江财经大学 项目名称：浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备 |
| 2 | 投标报价： 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.本次投标采用人民币报价。 |
| 3 | 投标费用： 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标文件份数： 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件以介质（U盘）存储的数据电文形式（如有）：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州建国北路586号.嘉联华铭座6楼603室建经投资咨询有限公司，周工收），送达时间以采购代理机构实际签收时间为准，备份投标文件逾期送达的视为未递交。 实物小样：冷冻库实物小样（350*350*350mm）、冷藏库实物小样（350*350*350mm），密封包装后与电子加密文件一起邮寄到招标代理公司。 |
| 5 | 资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)： （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（仅自然人投标时提供） （2）《具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函》 （3）《有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的承诺函》 （4）《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》 （5）《参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函》 （6）《没有失信记录承诺函》 （7）非联合体声明书 提示和说明：供应商的信用信息记录以采购人或采购代理机构在资格审查时统一查询的结果为准，并由采购人或采购代理机构统一打印存档。 |
| 6 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 8 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体。 |
| 9 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于浙江财经大学厨房设备的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二） 定义

1.“采购人”系指浙江财经大学。

2.“采购代理机构/招标代理机构”系指组织本次招标的建经投资咨询有限公司。

3.“投标供应商/投标人/投标单位”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“投标供应商代表/投标人代表/投标单位代表”：是指参加本项目投标活动的投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表。

5.“中标供应商/中标人/中标单位”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标成交单位，即政府采购合同中的“乙方”。

6.“采购文件/招标文件/公开招标采购文件”：均指本文件。

7.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

8.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

9.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章；

10.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

- （三） 招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

- （四） 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见投标文件第六章），投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

- （五） 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六） 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七） 转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- （八） 特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- ▲4.投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2021年1月至今任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。

- （九） 质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到http://zfcg.czt.zj.gov.cn/laws/2018-02-01/11921.html的附件列表中下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 二、招标文件

- （一） 招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二） 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三） 招标文件的澄清与修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少7日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告。

潜在投标人应自行关注网上信息，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

- 三、投标文件的编制

- （一） 投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。

▲1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（仅自然人投标时提供）

2）《具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函》

3）《有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的承诺函》

4）《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》

5）《参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函》

6）《没有失信记录承诺函》

7）非联合体声明书

2.报价文件

1）开标一览表

2）投标报价明细表

3）中小企业声明函（若属于中小企业）

4）监狱企业资格证明材料（若属于监狱企业）

5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

3.商务技术文件：

A.商务文件：

1）投标函

2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

3）2021年1月至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

4）投标声明书

5）投标人情况介绍

6）商务偏离表

7）投标人同类项目实施情况一览表

8）节能、环保产品证明材料

9）投标人需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

1）技术偏离表

2）标的物配置清单（不含报价）、原厂出厂配置表

3）保证工期的方案和措施

4）保证工程质量的技术方案和措施

5）确保供应货物质量的设施及措施

6）服务团队

7）技术培训

- 8）售后服务

- （二） 投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件以介质（U盘）存储的数据电文形式（如有）：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州建国北路586号.嘉联华铭座6楼603室建经投资咨询有限公司周工收）。

实物小样：冷冻库实物小样（350*350*350mm）、冷藏库实物小样（350*350*350mm），密封包装后与电子加密文件一起邮寄到招标代理公司。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

- （三） 投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

2.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

- （四） 投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

- （五） 投标报价

1.本次投标采用人民币报价。

2.投标报价是指一次性报出不得更改的价格，投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- （六） 投标有效期

▲1.从提交投标文件的截止之日起90天。

2.在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- （七） 投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供商务、技术偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 四、开  标

- （一） 开标准备

1.制订开标、评标工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评标活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

- （二） 开标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先开启资格文件、商务技术文件、后开启报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席开标活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行投标文件签收，并向投标人出具签收回执。

4.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在规定时间（不少于30分钟）内自行进行投标文件解密。投标人在规定时间内无法完成已上传的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交备份投标文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

6.开启投标文件后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。采购人或采购代理机构应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

7.商务和技术评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分情况。

8.开启有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由投标人代表及相关人员进行确认（通过“政府采购云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

9. 公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

10.公布评审结果、中标候选人名单及采购人最终确定中标或成交中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：（1）如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购代理机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

- 五、评  标

- （一） 组建评标委员会

本项目评标委员会依据相关法律法规组建，成员人数为5人以上单数。

- （二） 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三） 评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评标。评标活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评标活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

3.介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标委员会应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

4.通报依法获取招标文件的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

7.做好评标现场相关记录，协助评标委员会组长做好评标报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

8.评标结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四） 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。采用书面形式的澄清、说明或者更正，投标人应在规定时间内（不得少于半小时）通过指定的电子邮箱（407084803@qq.com）提交。

- （五） 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（四）澄清问题的形式第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （六） 评标原则和评标办法

1.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七） 定 标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体上公告中标结果。

- （八） 合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 六、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 二、评标内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（15分） |  |  |
| 业绩 | 4 | （1）投标人自 2018 年1月1日以来具有厨房设备采购安装业绩的，每个业绩得1分，最多得 4分。 （提供合同复印件和中标通知书加盖单位公章，否则不得分） |
| 用户反馈 | 2 | （2）提供上述业绩的用户反馈，对产品的质量或使用情况反馈的表述为良好或满意或80分及以上，每提供一个得0.5分，最高得2 分， （提供业绩中的使用用户加盖公章的证明材料，否则不得分）。 |
| 体系认证 | 3 | （3）投标人通过质量管理体系、环境认证体系、职业健康管理体系认证，且在有效期内，每个得1分，本项最高得3分。（认证范围须包含不锈钢厨房设备、商用燃气灶具的设计、生产和销售） （提供证书复印件加盖单位公章，否则不得分）。 |
| 政策功能 | 6 | （4）所投涉及用电或燃气产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖公章），每个品类得1分，最高得3分； 所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖公章），每个品类得1分，最高得3分。 否则得0分。 （供应商提供相关证明材料） |
| 技术分（55分） |  |  |
| 产品响应程度 | 10 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 根据投标人对采购文件各项技术要求进行逐条逐项的答复、 说明、解释和实质响应情况进行评价。全部响应各功能及技术指标参数的，得 10 分， 需提供相关证明文件，以作专家评判依据。（投标人提供证明材料不仅限于生产厂商的项目授权书、样本截图、网站截图、证书、检验报告等作为相关证明材料， 原件备查。） 备注： 技术指标含“★”为关键性技术指标，每有一项不符合扣2分，扣完为止。 评分依据：提供证明文件复印件加盖制造商公章。 |
| 保证工期的方案和措施 | 8 | 保证工期的方案和措施，根据方案是否严密，措施是否得力，进行比较打分（0-8分），无方案无措施的不得分。 |
| 保证工程质量的技术方案和措施 | 7 | 保证工程质量的技术方案和措施，根据方案是否严密，措施是否得力，进行比较打分（0-7分），无方案无措施的不得分。 |
| 确保供应货物质量的设施及措施 | 8 | 确保供应货物质量的设施及措施，根据是否有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施，进行比较打分（0-8分），无方案无措施的不得分。。 |
| 服务团队 | 6 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排，根据技术力量和人力资源是否安排充足，进行比较打分（0-6分），不提供资料的不得分。 |
| 技术培训 | 6 | 培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施有针对性（0-6分）。 |
| 售后服务 | 10 | （1）售后服务承诺内容项目根据投标人的售后服务点设立情况、售后服务的措施等综合情况（0-4分）。 （2）根据投标人承诺质保期： a.质保期不足2年的做无效标处理; b.质保期等于2年的，不得分； c.质保期在2年基础上，每延长一年，加2分，最多加6分； （注：不足一年不加分，如质保期为3年3个月，则加1分） |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造并提交《中小企业声明函》的，小微企业投标报价扣除6%后参与评审（提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小微企业；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业；

4.残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

- 第五章  拟签订的合同文本

厨房设备政府采购合同

（备注：采购文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

甲方：  浙江财经大学    （以下简称甲方）

乙方：                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备项目响应文件，竞争性磋商文件、澄清记录等相关材料；经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 采购货物清单及合同价格

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本合同价已经包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、资料手册、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

二、质量保证

1、乙方所提供的货物技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能要求。如货物安装或配置了软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、质量要求“合格”，本项目要求配合总包做好相关“西湖杯”创杯事宜。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即向履行本合同有关的人员提供，也是应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方产权。

五、产权担保

1、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、工期及工程地点

1、工期：120天（安装调试完成并通过竣工验收）。收到采购人指令单后30天内交货。

2、工程地点：浙江财经大学。

八、履约保证金和质量保证金

合同签订后，乙方向甲方支付合同金额5%的履约保证金，项目通过验收之日起，履约保证金无息退还；结算审计完成后，缴纳结算审计金额的1.5%作为质量保证金，质保期满后若无质量问题，按合同约定扣除相关款项（如有）后20天内无息退还。

九、付款方式

合同签订乙方提交履约保证金后，甲方向乙方支付合同价30%备料款；货物进场验收合格后支付至合同价50%；竣工验收合格支付至合同价80%；结算审计完成后，缴纳结算审计金额的1.5%作为质量保证金后，支付至结算审计价格100%。质量保证金在质保期满后无息退还。

十、售后服务

（1）货物（设备/软件）验收合格后提供2年的质保期，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，如连续发生两上以上，业主有权要求供货方更换同档次的设备，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

（2）货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

（3）货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，供应商应承诺在 2 小时内响应并提出解决方案， 2 小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过  8  小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

（4）其它：

1）质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。

2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

十一、验收

1、验收时乙方必须提供所有设备的中文说明书、指导书和检测合格证书等技术资料。

2、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理毕后24小时内货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五的违约金。

2、甲方无故逾期验收和支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、接到甲方通知后按合同工期完成安装和调试 ，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

4、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的甲方可单方面解除合同。

6、乙方未按服务效率响应时间做出响应的，乙方向甲方支付相应的延误费用。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同发行期可延长，其延长与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同的生效及其它

1、本合同经甲方、乙方、鉴证方三方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、鉴证方执一份。合同自签字盖章之日起生效。

十七、补充条款

1.工作范围

乙方须完成包含但不限于下列项目：

（1）协助使用单位进行电气、给排水、装修和燃气等施工图的修改。

（2）提供厨房设备。

（3）设备的就位和安装（包括和外部系统的联接）施工。包含但不限于如设备基础特殊工艺处理；制冷设备（室内外机）的安装和连接；各排烟罩至排烟道的连接；各种水电汽管线的非埋墙埋地部分施工等。

（4）设备的检查、检验及测试。

（5）设备的电气线、上下水管、燃油或燃气蒸汽管、排烟通风管的连接和检查。

（6）总体调试及工程验收、整改（包括整体验收）。

（7）售后服务，包括对买方操作人员的使用及维护培训。

（8）项目实施过程中与其它协作方、总包方的协调和配合，总包配合费已计入总包中。中标方须服从总包方的安排，实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水电接通等事宜，费用计入报价总价 。

（9）进场后对图纸进行深化设计并报甲方及相关单位进行确认后，方可进行施工。

（10）配合做好厨房设备相关卫生质检备案，进行燃气管道设计施工方案对接。

2.结算方式：当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以综合单价进行计算。因乙方深化设计后变更的设备型号、规格、技术参数或配套件，需经甲方设计认可，产生的费用已综合考虑在报价中。因甲方设计变更引起的设备型号、规格、技术参数或配套件发生改动的，甲方有权单方变更本合同，但应当通知乙方。因此变更引起的相关价格的确定方式如下：合同中已有适用于变更的按合同中已有的价格执行；合同中只有类似于变更的参照合同中类似的单价计算；合同中没有适用于变更或者没有类似于变更的，由甲乙双方协商确定。如投标文件中对同一设备报价有两个或两个以上的价格的，则结算时以最低价为准。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人（或委托代理人）签字：        法定代表人（或委托代理人）签字：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

签订日期：   年   月    日

附件：廉 政 协 议

甲方：

乙方：

甲方项目负责人： 电话：

乙方项目负责人： 电话：

监督部门联系人： 电话：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条 甲、乙双方约定

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及甲方主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条 甲方（含甲方人员）廉政责任

（一）不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

（四）不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

（五）对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方纪检监察部门。

（六）对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条 乙方（含乙方人员）廉政责任

（一）不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

（四）不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

（六）对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

（七）乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（八）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

（一）甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

（三）甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（四）甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

（五）由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

（六）甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

第五条 本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方单位：                              乙方单位（盖章）：

甲方代表：                              乙方代表（签字或盖章）：

电话：                                  电话：

- 第六章  投标文件格式

投标文件的编制应按照本项目：“第三章  投标人须知”三、投标文件的编制的要求编制。

- 资格文件封面

（投标人名称）

资格文件

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

浙江财经大学、建经投资咨询有限公司：

我方参加浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备（项目编号：        ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购文件规定的“申请人的资格要求”第 1 条规定，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____日

依法缴纳税收和社会保障金的承诺函

浙江财经大学、建经投资咨询有限公司：

我方参加 浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备（项目编号：            ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：

我方已依法办理税务、社保登记手续，并依法缴纳税收和社会保障金，符合本项目采购文件规定的“申请人的资格要求”第 1 条规定，本文件中所提供的相关材料均真实有效，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江财经大学、建经投资咨询有限公司：

我方参加 浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备（项目编号：        ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：

我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目采购文件规定的“申请人的资格要求”第 1 条规定，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺 ！

投标人名称（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____日

参加本次政府采购项目前三年内在经营活劢中没有

重大违法记录的承诺函

浙江财经大学、建经投资咨询有限公司：

我方在参加 浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备（项目编号：         ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形），符合本项目采购文件规定的“申请人的资格要求”第 1 条规定。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____日

没有失信记录承诺函

浙江财经大学、建经投资咨询有限公司：

我方参加 浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备（项目编号：      ）的政府采购活动，在投标文件递交前，我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，符合本项目采购文件规定的 “申请人的资格要求”第 1 条规定。

我方已经清楚了解本次项目采购文件中有关“供应商信用信息查询、存档与使用”的相关规定，同意由采购人或采购代理机构按采购文件规定 对我方的信用信息记录进行统一查询，并以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准。

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____

非联合体声明书

浙江财经大学、建经投资咨询有限公司：

我方参加 浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备（项目编号：       ）的政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

我方上述声明的真实性负责，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____日

报价文件封面

（投标人名称）

报价文件

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 报价文件

- 开标一览表

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备

项目编号：

投标报价

金额大写：_________________________小写：_________________________ 单位：人民币元

说明：投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌要求 | 投标品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻库 | 科达/威宝/ 易晶(同等及以上） |  |  | Remark:(特性参数)： -库板为B1级防火等级标准； -库板包含：墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯； -墙身板采用品牌双面0.8mm304不锈钢板； -天花板采用品牌双面0.6mm304不锈钢板制作； -风冷涡旋压缩机组，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，BITZER等品牌； -蒸发器采用铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片Interlink风扇电机，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，FRIMETAL等品牌； -不锈钢外壳微电脑控制柜，含指示灯、单位开关、温控、接触器配相序保护等配件，内置冷库远程记录报警监测仪，可实时监控、手机绑定后可远程随时手机上能查看库内温度 -温度：-10℃ ～ -18℃，功率/电压：8.0KW/380V ★提供实物小样（350*350*350mm），库板B1级检测报告。 | 61.24 | m3 |  |  |  |  |
| 2 | 冷藏库 | 科达/威宝/ 易晶(同等及以上） |  | / | Remark:(特性参数)： -库板为B1级防火等级标准； -库板包含：墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯； -墙身板采用品牌双面0.8mm304不锈钢板； -天花板采用品牌双面0.6mm304不锈钢板制作； -风冷涡旋压缩机组，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，BITZER等品牌； -蒸发器采用铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片Interlink风扇电机，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，FRIMETAL等品牌； -不锈钢外壳微电脑控制柜，含指示灯、单位开关、温控、接触器配相序保护等配件，内置冷库远程记录报警监测仪，可实时监控、手机绑定后可远程随时手机上能查看库内温度 -温度：0℃ ～ 5℃,功率/电压：6.0KW/380V ★提供实物小样（350*350*350mm），库板B1级检测报告。 | 51 | m3 |  |  |  |  |
| 3 | 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开门双星盆柜 | 厂制品 |  | 1400*760*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 净水器 | EVERPHURE/3M/Q诺(同等及以上） |  | / | 有效去除异色、异味、重金属及三卤甲烷等致癌物质并能强力抑制细菌繁殖。采用超密滤膜，完全滤除水中有害物质，预防过高数量的钙镁离子在人体内形成结石，对人体造成伤害。 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 制冰机 | 万利多/斯科茨曼/星崎(同等及以上） |  | / | 冰块形状：方块冰，制冰量：98KG/24小时；储冰量：41KG；功率：495W。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 感应洗手水池 | 厂制品 |  | 400*450*(300+100) | 优质SUS304-2B不锈钢板制造，配一次性压制斗、台面δ=1.2mm，配感应式水龙头2只。 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 蔬菜细加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 双星盆水池 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 双星盆水池 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 开水器带底座 | 明睿/甬奥/腾飞(同等及以上） |  | / | Remark(特性参数)： -额定功率：380V/12kW -连续出水量：150L/H ▲材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造。 -保温层采用30mm高密度聚氨酯保温技术，机器表面接近常温，环保节能； -自带三级过滤，适用水压0.1-6mPa； -采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最高不超过99℃，无“千沸水； -具有异常报警功能，人性化的设计，更有利于维护和保养。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） |  | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 肉类加工/禽类加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 双星盆水池 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） |  | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 肉类细加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 双星盆水池 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 水产加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 杀鱼台 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：450(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 22 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） |  | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 水产细加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 双星盆水池 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 25 | 面点制作间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 单星盆水池 | 厂制品 |  | 600*700*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 27 | 面点热加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 集汽罩 | 厂制品 |  | 6500*1300*550 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -烟罩前板、侧板、后板δ=1.2mm； -配置LED防水耐温防爆照明灯； -风口配置栅格式滤水板，(风机及排烟管另计) | 8.45 | m2 |  |  |  |  |
| 29 | 烟罩封板 | 厂制品 |  | 6500*1800 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； | 11.7 | m2 |  |  |  |  |
| 30 | 用具清洗消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 双星盆水池 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 32 | 双门消毒柜 | 凯普顿/翔鹰/乐鹰(同等及以上） |  | / | 尺寸：1310*635*1880，功率：4.6kw/220v,温度范围 30～150℃ 1、内外箱均为优质304不锈钢板； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用 4、内箱板材厚度0.7mm，外箱板材厚度1.2mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； ★产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测报告。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 33 | 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 豆浆一体机 | 广东/恒联/赛利锐思/九阳(同等及以上） |  | / | 1、磨浆、加热一体化。 2、电能加热，蒸气煮浆工艺。 3、加热控制系统自动化程度高。电量：13KW/3PH/380V；说明：生产能力105kg/h，整机重量：120KG。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 35 | 双头蒸炉（燃气） | 智博立/裕富宝/玛克菲利(同等及以上） |  | / | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； 2、外旁板、门及后立板SUS201、板厚δ＝1.0； ▲3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； ▲4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉 冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示 屏，故障代码显示； ▲5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； ▲6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁 轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入 水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 36 | 可倾式夹层锅 | 乐鹰/爱丰/林内(同等及以上） |  | / | Remark(特性参数)： -燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出，噪声低，高效节能； -废气从背面集中排出，作业舒适安全； -全不锈钢制作，锅体采用食品级不锈钢模压成型； -外形美观，结构紧凑，锅体可倾，方便出料，清洗方便； -锅体口径Ø800mm | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 37 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） |  | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 38 | 淘米机 | 厂制品 |  | 100KG | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -槽体δ=1.5mm，其他δ=1.2mm； -市政水压，360°循环水米流动; -漂浮物通过排水槽流出，洗干净后放洗米箩接米； -洗米量：15-20分钟可洗100Kg大米； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 39 | 双星盆水池 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 40 | 集气罩 | 厂制品 |  | 10650*1300*550 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -烟罩前板、侧板、后板δ=1.2mm； -配置LED防水耐温防爆照明灯； -风口配置栅格式滤水板，(风机及排烟管另计)。 | 13.85 | m2 |  |  |  |  |
| 41 | 集气罩 | 厂制品 |  | 7000*1300*550 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -烟罩前板、侧板、后板δ=1.2mm； -配置LED防水耐温防爆照明灯； -风口配置栅格式滤水板，(风机及排烟管另计)。 | 9.1 | m2 |  |  |  |  |
| 42 | 集气罩封板 | 厂制品 |  | 18950*1800 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； | 34.11 | m2 |  |  |  |  |
| 43 | 双门蒸箱 | 智博立/裕富宝/玛克菲利(同等及以上） |  | / | ▲1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； ▲2、外旁板、门及后立板SUS201、板厚δ＝1.0； ▲3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； ▲4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉 冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示 屏，故障代码显示； ▲5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； ▲6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁 轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入 水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 44 | 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 单星盆水池 | 厂制品 |  | 1000*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：860(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 46 | 大单星盆水池 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：1660(L)*800（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 47 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） |  | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 48 | 可倾式夹层锅 | 乐鹰/爱丰/林内(同等及以上） |  | / | Remark(特性参数)： -燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出，噪声低，高效节能； -废气从背面集中排出，作业舒适安全； -全不锈钢制作，锅体采用食品级不锈钢模压成型； -外形美观，结构紧凑，锅体可倾，方便出料，清洗方便； -锅体口径Ø800mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 49 | 油烟一体机 | 鑫创美 /柯蓝/越德/(同等及以上） |  | 2500*1200*(1030+800) | 优质SUS304-2B不锈钢板制造，一体机由烟罩外壳，净化单元，动态拦截，UV除味设备组成，多重除油除味。净化单元运用静电吸附原理，高效除油烟，采用同极间距50mm的波浪型不锈钢电场，具有清洗周期长，风阻小，寿命长的特点；电源采用大型数字电源，外接190*54的数码显示屏可显示设备工作状态和故障信息；动态拦截运用旋风原理，高效拦截大颗粒油分子，拦截叶片采用不沾油涂层，降低动态拦截损耗，延长使用寿命，易维护；UV采用双波段除油除味；设备采用航空接头接线方式，方便又安全。 ★持有CNAS,MA,iacMRA盖章的EMC电磁兼容报告（含静电放电干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度; ★ 持有处理油烟98%以上省级检测报告 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 50 | 油烟一体机 | 鑫创美 /柯蓝/越德/(同等及以上） |  | 2400*1400*(1030+800) | 优质SUS304-2B不锈钢板制造，一体机由烟罩外壳，净化单元，动态拦截，UV除味设备组成，多重除油除味。净化单元运用静电吸附原理，高效除油烟，采用同极间距50mm的波浪型不锈钢电场，具有清洗周期长，风阻小，寿命长的特点；电源采用大型数字电源，外接190*54的数码显示屏可显示设备工作状态和故障信息；动态拦截运用旋风原理，高效拦截大颗粒油分子，拦截叶片采用不沾油涂层，降低动态拦截损耗，延长使用寿命，易维护；UV采用双波段除油除味；设备采用航空接头接线方式，方便又安全。 ★持有CNAS,MA,iacMRA盖章的EMC电磁兼容报告（含静电放电干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度; ★持有处理油烟98%以上省级检测报告 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 51 | 炉拼台 | 厂制品 |  | 500*1200*(800+450) | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -台面厚度1.5mm，前封板1.2mm（配套炉灶前脸）； -脚管立柱Φ38 *δ=1.2不锈钢管(配有可调子弹脚)； -横通管Φ25*1.2mm； | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 52 | 双头大锅灶 | 智博立/裕富宝/玛克菲利(同等及以上） |  | 2200×1200×800+450 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制 成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛 50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； ▲3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热 效率65%以上； ▲4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； ★提供燃气灶具核心部件（燃烧器、比例阀、旋塞阀、燃气用具连接不锈钢波纹软管、风机、热电式熄火保护装置、电子控制器）的省级及以上检测报告（加盖厂家公章的报告复印件） | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 53 | 双头双尾小炒灶 | 智博立/裕富宝/玛克菲利(同等及以上） |  | 2000×1000×800+450 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制 成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛 50厚耐高温材料； ▲3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能 网； ▲4、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热 效率45%以上； ▲5、燃气泄漏报警自动关闭； 6、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； ★提供燃气灶具核心部件（燃烧器、比例阀、旋塞阀、燃气用具连接不锈钢波纹软管、风机、热电式熄火保护装置、电子控制器）的省级及以上检测报告（加盖厂家公章的报告复印件） | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 54 | 厨房灭火系统 | 顺康；食人鱼；安素(同等及以上） |  |  | 1.主要配件:驱动瓶.药剂罐、水流控制阀、 感 温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放 机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金 铝，并经过防腐处理 ； 2.启动原理：采用机械 、电控相结合传动，全 天候24小时监控 ，可连接消防报警系统 ,火情发生后,灭火装置自动启动扑灭火焰 ，在灭火 时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应 急启动装置,当手动 、自动启动不成功时使用； 3.设备资格：本装置须通过国家固定灭火系统和耐火构件质监督检验中心检验合格，并取得 «型式检验报告 »专用灭火药剂须通过应急管理部津 消防研究所检测中心检验合格,并取得灭火性能«试验报告»,须具有省级以上疾病预防控制中心出 具相关的«无毒检测报告» 同时取得应急管理部 消防产品合格评定中心颁发的«消防产品认证证 书»； 4.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动， 规格：1.2L，驱动气体充装压力为13MPa，经过 减压阀后的出口工作压力不得大于0.6MPa； 5.单瓶组灭火剂充装量 ：单瓶组14.5kg，双瓶 组：29kg,三瓶组：43.5kg 6.食用油专用灭火剂特性：产品为绿色环保型灭 火药剂，无色、无味、灭火效率快且复 燃 ，灭 火时间 ：≤ 1.8s,保质期 ：有效期为6年 ★提供国家应急管理部权威检验机构出具的制造商食用油专用灭火药剂灭火试验报告复印件盖章（灭 火时间：≤1.8s） ★提供动火离人系统中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书（复印件盖章） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 55 | 不锈钢封墙钢 | 厂制品 |  | 19000*600 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； | 11.4 | m2 |  |  |  |  |
| 56 | 一体机前封板 | 厂制品 |  | 19000*1800 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； | 34.2 | m2 |  |  |  |  |
| 57 | 菜盆用具清洗消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 开水器带底座 | 明睿/甬奥/腾飞(同等及以上） |  | / | Remark(特性参数)： -额定功率：380V/12kW -连续出水量：150L/H ▲材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造。 -保温层采用30mm高密度聚氨酯保温技术，机器表面接近常温，环保节能； -自带三级过滤，适用水压0.1-6mPa； -采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最高不超过99℃，无“千沸水； -具有异常报警功能，人性化的设计，更有利于维护和保养。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 59 | 双星盆水池 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 60 | 双门消毒柜 | 凯普顿/翔鹰/乐鹰(同等及以上） |  | / | 尺寸：1310*635*1880，功率：4.6kw/220v,温度范围 30～150℃ 1、内外箱均为优质304不锈钢板； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用 4、内箱板材厚度0.7mm，外箱板材厚度1.2mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； ★产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测报告。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 61 | 售卖区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 电热保温售菜台柜连前热板（十斗） | 厂制品 |  | 1800*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.45mm； -层板、水胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -单侧单移门，重力脚φ50*150*1.2mm。； -配湿法电热管、温控器，配1/2*100份数盘10只，前置配热传导活动孔板； -功率/电压：4KW/220V | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 63 | 电热保温蒸菜台柜（孔板） | 厂制品 |  | 1500*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.45mm； -层板、水胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -单侧单移门，重力脚φ50*150*1.2mm。； -配湿法电热管、温控器，配热传导活动孔板； -功率/电压：4KW/220V | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 64 | 单向移门冷菜柜 | 厂制品 |  | 1000*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -单侧单移门，内分两层； -配置全钢重力脚φ50*150*1.2mm。 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 65 | 定制打饭柜 | 厂制品 |  | 1000*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -单侧单移门，内分两层； -配置全钢重力脚φ50*150*1.2mm。 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 66 | 单星盆水池 | 厂制品 |  | 600*700*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：460(L)*500（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 67 | 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 洗地龙头 | 龙旗/费尔西/天仕(同等及以上） |  | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 69 | 双星盆水池 | 厂制品 |  | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 70 | 洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 拖把池 | 厂制品 |  | 600*600*(600+150) | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，斗δ= 1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗.单水龙头。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 72 | 拖把沥干池 | 厂制品 |  | 1000*400*1800 | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ=1.2mmδ= 1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗.不锈钢挂钩。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 73 | 双柄星盆龙头 | 龙旗/康普能/天仕(同等及以上） |  | / | Remark(特性参数)： -座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 -配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 -十寸（254mm）平颈水嘴，360度可旋转。 -开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2"外螺纹。 -总高度230mm,出水口距台面 149mm. | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 74 | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 风柜 | 德通/南方/七星(同等及以上） |  | / | Remark(特性参数)： -风量：＞48200-59000ｍ³/h -全压：950-960Pa -功率/电压：22KW/380V 1.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.说明：采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠； 4.流量大，全高压，噪音低； 5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼； 6.风机出风口采用不锈钢板材制作，板材厚度＞0.8MM，出风口用不锈钢网封堵，网孔1CM（厂制品） ★产品取得CCC《中国国家强制性产品认证证书》 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 76 | 风柜 | 德通/南方/七星(同等及以上） |  | / | Remark(特性参数)： -风量：＞48200-59000ｍ³/h -全压：950-960Pa -功率/电压：22KW/380V 1.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.说明：采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠； 4.流量大，全高压，噪音低； 5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼； 6.风机出风口采用不锈钢板材制作，板材厚度＞0.8MM，出风口用不锈钢网封堵，网孔1CM（厂制品） ★产品取得CCC《中国国家强制性产品认证证书》 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 77 | 油烟风管 | 厂制品 |  | 根据排烟订制 | Remark(特性参数)： -选用优质SUS304不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理； -板厚δ=1.2mm，配不锈钢法兰，满焊连接工艺，确保管道长期不漏油； -变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。 -结算数量以完成后数量实际测量计算。 | 350 | m2 |  |  |  |  |
| 78 | 蒸汽风管 | 厂制品 |  | 根据排烟订制 | Remark(特性参数)： -选用优质SUS304不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理； -板厚δ=1.2mm，配不锈钢法兰，满焊连接工艺，确保管道长期不漏油； -变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。 -结算数量以完成后数量实际测量计算。 | 393 | m2 |  |  |  |  |
| 79 | 防火阀 | 厂制品 |  | 与风管配套 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304不锈钢板制作,δ=2.0mm； -熔点：150℃。 -配套管道定制 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 80 | 软接 | 厂制品 |  | / | Remark(特性参数)： -采用优质帆布制作，不锈钢法兰连接； -配套风柜风管制作； | 3 | 处 |  |  |  |  |
| 81 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 吊扇 | 美的/奥克斯/海尔(同等及以上） |  |  | 风扇直径1.4m，额定功率85w，噪音指数《67dB，转页材质：铁（表面烤漆防潮防锈），优质电机，吊杆长度满足现场安装条件 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 83 | 调整开关 | 美的/奥克斯/海尔(同等及以上） |  |  | 无极调速器，与吊扇配套安装 | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：若投标人所投产品满足本项目技术需求且性能相当于或高于招标文件要求的，可在投标报价明细表中备注一栏写明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加浙江财经大学的浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，数据未填写的视为未提供《中小企业声明函》；

2.工业：从业人员1000人以下或营业收入215000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业；

3.中标人为中小企业的，《中小企业声明函》随中标结果同时公告。

- 监狱企业资格证明材料

【省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江财经大学的厨房设备采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

说明：

1.若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

- 商务技术文件封面

（投标人名称）

商务技术文件

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 商务技术文件

- 商务文件

- 投 标 函

致：建经投资咨询有限公司

根据贵方为浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备的采购公告【项目编号：            】，签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人__________________________（投标人名称）提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名：                    职务：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 法定代表人资格证明书

致：浙江财经大学、建经投资咨询有限公司

我________________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

- 法定代表人授权委托书

致：浙江财经大学、建经投资咨询有限公司

我____________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：_________（姓名），身份证号码：_________________________以我方的名义参加浙江财经大学厨房设备的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

说明：

1.投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

2.投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

- 2021年1月至今任意一月的投标授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

- 投标声明书

致：建经投资咨询有限公司

___________________________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址___________________________________。

我方愿意参加贵方组织的浙江财经大学厨房设备的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为中标人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 商务偏离表

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务标准 |  |  |
| 3 | 服务效率 |  |  |
| 4 | 交付时间和地点 |  |  |
| 5 | 验收标准 |  |  |
| 6 | 其他技术、服务要求 |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同；

2.所有合同应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标人需要说明的其他文件和材料

说明：投标人可根据自身情况提供。

- 技术文件

- 技术偏离表1

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：浙江财经大学下沙校区学生生活区组团（西北）厨房设备

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 工作范围 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 资料要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 技术偏离表2

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 相应规格、技术参数 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻库 | / | Remark:(特性参数)： -库板为B1级防火等级标准； -库板包含：墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯； -墙身板采用品牌双面0.8mm304不锈钢板； -天花板采用品牌双面0.6mm304不锈钢板制作； -风冷涡旋压缩机组，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，BITZER等品牌； -蒸发器采用铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片Interlink风扇电机，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，FRIMETAL等品牌； -不锈钢外壳微电脑控制柜，含指示灯、单位开关、温控、接触器配相序保护等配件，内置冷库远程记录报警监测仪，可实时监控、手机绑定后可远程随时手机上能查看库内温度 -温度：-10℃ ～ -18℃，功率/电压：8.0KW/380V ★提供实物小样（350*350*350mm），库板B1级检测报告。 |  |  |
| 2 | 冷藏库 | / | Remark:(特性参数)： -库板为B1级防火等级标准； -库板包含：墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯； -墙身板采用品牌双面0.8mm304不锈钢板； -天花板采用品牌双面0.6mm304不锈钢板制作； -风冷涡旋压缩机组，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，BITZER等品牌； -蒸发器采用铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片Interlink风扇电机，推荐FLEXCOLD，AOSZGA，FRIMETAL等品牌； -不锈钢外壳微电脑控制柜，含指示灯、单位开关、温控、接触器配相序保护等配件，内置冷库远程记录报警监测仪，可实时监控、手机绑定后可远程随时手机上能查看库内温度 -温度：0℃ ～ 5℃,功率/电压：6.0KW/380V ★提供实物小样（350*350*350mm），库板B1级检测报告。 |  |  |
| 3 | 冷菜间 |  |  |  |  |
| 4 | 开门双星盆柜 | 1400*760*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 5 | 净水器 | / | 有效去除异色、异味、重金属及三卤甲烷等致癌物质并能强力抑制细菌繁殖。采用超密滤膜，完全滤除水中有害物质，预防过高数量的钙镁离子在人体内形成结石，对人体造成伤害。 |  |  |
| 6 | 制冰机 | / | 冰块形状：方块冰，制冰量：98KG/24小时；储冰量：41KG；功率：495W。 |  |  |
| 7 | 二次更衣 |  |  |  |  |
| 8 | 感应洗手水池 | 400*450*(300+100) | 优质SUS304-2B不锈钢板制造，配一次性压制斗、台面δ=1.2mm，配感应式水龙头2只。 |  |  |
| 9 | 蔬菜细加工 |  |  |  |  |
| 10 | 双星盆水池 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 11 | 蔬菜加工区 |  |  |  |  |
| 12 | 双星盆水池 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 13 | 开水器带底座 | / | Remark(特性参数)： -额定功率：380V/12kW -连续出水量：150L/H ▲材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造。 -保温层采用30mm高密度聚氨酯保温技术，机器表面接近常温，环保节能； -自带三级过滤，适用水压0.1-6mPa； -采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最高不超过99℃，无“千沸水； -具有异常报警功能，人性化的设计，更有利于维护和保养。 |  |  |
| 14 | 洗地龙头 | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 |  |  |
| 15 | 肉类加工/禽类加工 |  |  |  |  |
| 16 | 双星盆水池 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 17 | 洗地龙头 | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 |  |  |
| 18 | 肉类细加工 |  |  |  |  |
| 19 | 双星盆水池 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 20 | 水产加工 |  |  |  |  |
| 21 | 杀鱼台 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：450(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 22 | 洗地龙头 | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 |  |  |
| 23 | 水产细加工 |  |  |  |  |
| 24 | 双星盆水池 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 25 | 面点制作间 |  |  |  |  |
| 26 | 单星盆水池 | 600*700*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 27 | 面点热加工间 |  |  |  |  |
| 28 | 集汽罩 | 6500*1300*550 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -烟罩前板、侧板、后板δ=1.2mm； -配置LED防水耐温防爆照明灯； -风口配置栅格式滤水板，(风机及排烟管另计) |  |  |
| 29 | 烟罩封板 | 6500*1800 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； |  |  |
| 30 | 用具清洗消毒间 |  |  |  |  |
| 31 | 双星盆水池 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 32 | 双门消毒柜 | / | 尺寸：1310*635*1880，功率：4.6kw/220v,温度范围 30～150℃ 1、内外箱均为优质304不锈钢板； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用 4、内箱板材厚度0.7mm，外箱板材厚度1.2mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； ★产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测报告。 |  |  |
| 33 | 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 34 | 豆浆一体机 | / | 1、磨浆、加热一体化。 2、电能加热，蒸气煮浆工艺。 3、加热控制系统自动化程度高。电量：13KW/3PH/380V；说明：生产能力105kg/h，整机重量：120KG。 |  |  |
| 35 | 双头蒸炉（燃气） | / | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； 2、外旁板、门及后立板SUS201、板厚δ＝1.0； ▲3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； ▲4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉 冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示 屏，故障代码显示； ▲5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； ▲6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁 轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入 水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； |  |  |
| 36 | 可倾式夹层锅 | / | Remark(特性参数)： -燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出，噪声低，高效节能； -废气从背面集中排出，作业舒适安全； -全不锈钢制作，锅体采用食品级不锈钢模压成型； -外形美观，结构紧凑，锅体可倾，方便出料，清洗方便； -锅体口径Ø800mm |  |  |
| 37 | 洗地龙头 | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 |  |  |
| 38 | 淘米机 | 100KG | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -槽体δ=1.5mm，其他δ=1.2mm； -市政水压，360°循环水米流动; -漂浮物通过排水槽流出，洗干净后放洗米箩接米； -洗米量：15-20分钟可洗100Kg大米； |  |  |
| 39 | 双星盆水池 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 40 | 集气罩 | 10650*1300*550 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -烟罩前板、侧板、后板δ=1.2mm； -配置LED防水耐温防爆照明灯； -风口配置栅格式滤水板，(风机及排烟管另计)。 |  |  |
| 41 | 集气罩 | 7000*1300*550 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -烟罩前板、侧板、后板δ=1.2mm； -配置LED防水耐温防爆照明灯； -风口配置栅格式滤水板，(风机及排烟管另计)。 |  |  |
| 42 | 集气罩封板 | 18950*1800 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； |  |  |
| 43 | 双门蒸箱 | / | ▲1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； ▲2、外旁板、门及后立板SUS201、板厚δ＝1.0； ▲3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； ▲4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉 冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示 屏，故障代码显示； ▲5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； ▲6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁 轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入 水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； |  |  |
| 44 | 烹饪间 |  |  |  |  |
| 45 | 单星盆水池 | 1000*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：860(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 46 | 大单星盆水池 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：1660(L)*800（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 47 | 洗地龙头 | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 |  |  |
| 48 | 可倾式夹层锅 | / | Remark(特性参数)： -燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出，噪声低，高效节能； -废气从背面集中排出，作业舒适安全； -全不锈钢制作，锅体采用食品级不锈钢模压成型； -外形美观，结构紧凑，锅体可倾，方便出料，清洗方便； -锅体口径Ø800mm |  |  |
| 49 | 油烟一体机 | 2500*1200*(1030+800) | 优质SUS304-2B不锈钢板制造，一体机由烟罩外壳，净化单元，动态拦截，UV除味设备组成，多重除油除味。净化单元运用静电吸附原理，高效除油烟，采用同极间距50mm的波浪型不锈钢电场，具有清洗周期长，风阻小，寿命长的特点；电源采用大型数字电源，外接190*54的数码显示屏可显示设备工作状态和故障信息；动态拦截运用旋风原理，高效拦截大颗粒油分子，拦截叶片采用不沾油涂层，降低动态拦截损耗，延长使用寿命，易维护；UV采用双波段除油除味；设备采用航空接头接线方式，方便又安全。 ★持有CNAS,MA,iacMRA盖章的EMC电磁兼容报告（含静电放电干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度; ★ 持有处理油烟98%以上省级检测报告 |  |  |
| 50 | 油烟一体机 | 2400*1400*(1030+800) | 优质SUS304-2B不锈钢板制造，一体机由烟罩外壳，净化单元，动态拦截，UV除味设备组成，多重除油除味。净化单元运用静电吸附原理，高效除油烟，采用同极间距50mm的波浪型不锈钢电场，具有清洗周期长，风阻小，寿命长的特点；电源采用大型数字电源，外接190*54的数码显示屏可显示设备工作状态和故障信息；动态拦截运用旋风原理，高效拦截大颗粒油分子，拦截叶片采用不沾油涂层，降低动态拦截损耗，延长使用寿命，易维护；UV采用双波段除油除味；设备采用航空接头接线方式，方便又安全。 ★持有CNAS,MA,iacMRA盖章的EMC电磁兼容报告（含静电放电干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度; ★持有处理油烟98%以上省级检测报告 |  |  |
| 51 | 炉拼台 | 500*1200*(800+450) | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造； -台面厚度1.5mm，前封板1.2mm（配套炉灶前脸）； -脚管立柱Φ38 *δ=1.2不锈钢管(配有可调子弹脚)； -横通管Φ25*1.2mm； |  |  |
| 52 | 双头大锅灶 | 2200×1200×800+450 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制 成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛 50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； ▲3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热 效率65%以上； ▲4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； ★提供燃气灶具核心部件（燃烧器、比例阀、旋塞阀、燃气用具连接不锈钢波纹软管、风机、热电式熄火保护装置、电子控制器）的省级及以上检测报告（加盖厂家公章的报告复印件） |  |  |
| 53 | 双头双尾小炒灶 | 2000×1000×800+450 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制 成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛 50厚耐高温材料； ▲3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能 网； ▲4、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热 效率45%以上； ▲5、燃气泄漏报警自动关闭； 6、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； ★提供燃气灶具核心部件（燃烧器、比例阀、旋塞阀、燃气用具连接不锈钢波纹软管、风机、热电式熄火保护装置、电子控制器）的省级及以上检测报告（加盖厂家公章的报告复印件） |  |  |
| 54 | 厨房灭火系统 |  | 1.主要配件:驱动瓶.药剂罐、水流控制阀、 感 温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放 机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金 铝，并经过防腐处理 ； 2.启动原理：采用机械 、电控相结合传动，全 天候24小时监控 ，可连接消防报警系统 ,火情发生后,灭火装置自动启动扑灭火焰 ，在灭火 时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应 急启动装置,当手动 、自动启动不成功时使用； 3.设备资格：本装置须通过国家固定灭火系统和耐火构件质监督检验中心检验合格，并取得 «型式检验报告 »专用灭火药剂须通过应急管理部津 消防研究所检测中心检验合格,并取得灭火性能«试验报告»,须具有省级以上疾病预防控制中心出 具相关的«无毒检测报告» 同时取得应急管理部 消防产品合格评定中心颁发的«消防产品认证证 书»； 4.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动， 规格：1.2L，驱动气体充装压力为13MPa，经过 减压阀后的出口工作压力不得大于0.6MPa； 5.单瓶组灭火剂充装量 ：单瓶组14.5kg，双瓶 组：29kg,三瓶组：43.5kg 6.食用油专用灭火剂特性：产品为绿色环保型灭 火药剂，无色、无味、灭火效率快且复 燃 ，灭 火时间 ：≤ 1.8s,保质期 ：有效期为6年 ★提供国家应急管理部权威检验机构出具的制造商食用油专用灭火药剂灭火试验报告复印件盖章（灭 火时间：≤1.8s） ★提供动火离人系统中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书（复印件盖章） |  |  |
| 55 | 不锈钢封墙钢 | 19000*600 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； |  |  |
| 56 | 一体机前封板 | 19000*1800 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm； -快装式机压模板，上下预留散热通道； -底置找平层，坚固耐用； |  |  |
| 57 | 菜盆用具清洗消毒间 |  |  |  |  |
| 58 | 开水器带底座 | / | Remark(特性参数)： -额定功率：380V/12kW -连续出水量：150L/H ▲材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造。 -保温层采用30mm高密度聚氨酯保温技术，机器表面接近常温，环保节能； -自带三级过滤，适用水压0.1-6mPa； -采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最高不超过99℃，无“千沸水； -具有异常报警功能，人性化的设计，更有利于维护和保养。 |  |  |
| 59 | 双星盆水池 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 60 | 双门消毒柜 | / | 尺寸：1310*635*1880，功率：4.6kw/220v,温度范围 30～150℃ 1、内外箱均为优质304不锈钢板； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用 4、内箱板材厚度0.7mm，外箱板材厚度1.2mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； ★产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测报告。 |  |  |
| 61 | 售卖区 |  |  |  |  |
| 62 | 电热保温售菜台柜连前热板（十斗） | 1800*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.45mm； -层板、水胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -单侧单移门，重力脚φ50*150*1.2mm。； -配湿法电热管、温控器，配1/2*100份数盘10只，前置配热传导活动孔板； -功率/电压：4KW/220V |  |  |
| 63 | 电热保温蒸菜台柜（孔板） | 1500*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.45mm； -层板、水胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -单侧单移门，重力脚φ50*150*1.2mm。； -配湿法电热管、温控器，配热传导活动孔板； -功率/电压：4KW/220V |  |  |
| 64 | 单向移门冷菜柜 | 1000*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -单侧单移门，内分两层； -配置全钢重力脚φ50*150*1.2mm。 |  |  |
| 65 | 定制打饭柜 | 1000*900*800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -单侧单移门，内分两层； -配置全钢重力脚φ50*150*1.2mm。 |  |  |
| 66 | 单星盆水池 | 600*700*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：460(L)*500（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 67 | 洗消间 |  |  |  |  |
| 68 | 洗地龙头 | / | 1 封闭式洗地龙头、304不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 |  |  |
| 69 | 双星盆水池 | 1800*800*(800+150) | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗δ=1.5mm，实厚δ≥1.4mm； -水斗尺寸：800(L)*600（W）*280(H)mm； -脚管φ38*1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚； -横通φ25*1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； |  |  |
| 70 | 洁具间 |  |  |  |  |
| 71 | 拖把池 | 600*600*(600+150) | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，斗δ= 1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗.单水龙头。 |  |  |
| 72 | 拖把沥干池 | 1000*400*1800 | 优质304发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ=1.2mmδ= 1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗.不锈钢挂钩。 |  |  |
| 73 | 双柄星盆龙头 | / | Remark(特性参数)： -座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 -配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 -十寸（254mm）平颈水嘴，360度可旋转。 -开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2"外螺纹。 -总高度230mm,出水口距台面 149mm. |  |  |
| 74 | 排烟系统 |  |  |  |  |
| 75 | 风柜 | / | Remark(特性参数)： -风量：＞48200-59000ｍ³/h -全压：950-960Pa -功率/电压：22KW/380V 1.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.说明：采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠； 4.流量大，全高压，噪音低； 5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼； 6.风机出风口采用不锈钢板材制作，板材厚度＞0.8MM，出风口用不锈钢网封堵，网孔1CM（厂制品） ★产品取得CCC《中国国家强制性产品认证证书》 |  |  |
| 76 | 风柜 | / | Remark(特性参数)： -风量：＞48200-59000ｍ³/h -全压：950-960Pa -功率/电压：22KW/380V 1.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.说明：采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠； 4.流量大，全高压，噪音低； 5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼； 6.风机出风口采用不锈钢板材制作，板材厚度＞0.8MM，出风口用不锈钢网封堵，网孔1CM（厂制品） ★产品取得CCC《中国国家强制性产品认证证书》 |  |  |
| 77 | 油烟风管 | 根据排烟订制 | Remark(特性参数)： -选用优质SUS304不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理； -板厚δ=1.2mm，配不锈钢法兰，满焊连接工艺，确保管道长期不漏油； -变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。 -结算数量以完成后数量实际测量计算。 |  |  |
| 78 | 蒸汽风管 | 根据排烟订制 | Remark(特性参数)： -选用优质SUS304不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理； -板厚δ=1.2mm，配不锈钢法兰，满焊连接工艺，确保管道长期不漏油； -变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。 -结算数量以完成后数量实际测量计算。 |  |  |
| 79 | 防火阀 | 与风管配套 | Remark(特性参数)： -采用优质SUS304不锈钢板制作,δ=2.0mm； -熔点：150℃。 -配套管道定制 |  |  |
| 80 | 软接 | / | Remark(特性参数)： -采用优质帆布制作，不锈钢法兰连接； -配套风柜风管制作； |  |  |
| 81 | 其它 |  |  |  |  |
| 82 | 吊扇 | 美的/奥克斯/海尔(同等及以上） | 风扇直径1.4m，额定功率85w，噪音指数《67dB，转页材质：铁（表面烤漆防潮防锈），优质电机，吊杆长度满足现场安装条件 |  |  |
| 83 | 调整开关 | 美的/奥克斯/海尔(同等及以上） | 无极调速器，与吊扇配套安装 |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 货物配置清单、原厂出厂配置表

货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

原厂出厂配置表

- 以下内容格式自拟

（4）保证工期的方案和措施

（5）保证工程质量的技术方案和措施

（6）确保供应货物质量的设施及措施

（7）服务团队

（8）技术培训

- （9）售后服务