温馨提醒

- 采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

- 供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

- 供应商必须如实填写《中小企业声明函》内容，如不属实的，按提供虚假材料谋取中标、成交处理。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 第一款的内容“……处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

- 成交供应商的《中小企业声明函》随采购结果公告同时对外公告。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

台州市政府采购

竞争性磋商文件

| 项目编号 | TZYY-2505-001号 |
| --- | --- |
| 采购项目 | 消防审验购买第三方技术服务项目 |
| 项目类别 | 服务类 |

| 采 购 人 | 台州湾新区管理委员会 |
| --- | --- |
| 采购代理机构 | 台州市永阳科技有限公司 |
| 日 期 | 2025年06月 |

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 消防审验购买第三方技术服务项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年7月17日09:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：TZYY-2505-001号

项目名称：消防审验购买第三方技术服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：75万/年

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：消防审验购买第三方技术服务项目

数量：1
预算金额（元）：75万/年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“项目需求”

备注：本次采购产品为非进口产品。

合同履行期限：标项1，服务期：两年，合同一年一签。

本项目（否）接受联合体参与。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 获取（下载）采购文件

时间：/至2025年7月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月17日09:00（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端

- 响应文件开启

开启时间：2025年7月17日09:00（北京时间）

地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜：

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，对其他内容的以书面形式针对同一环节（包括采购过程、采购结果）一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项

- 信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

- 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

- 截止时点：开标后评标前。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内查询信用信息记录并归入项目档案。

- 使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。

- 中小企业信用融资：供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

- 凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名    称：台州湾新区管理委员会

地    址：台州市台州湾新区甲南大道东段9号

传    真：/

项目联系人（询问）：罗先生

项目联系方式（询问）：0576-88538887

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0576-88128163

- 采购代理机构信息

名    称：台州市永阳科技有限公司

地　　址：台州市黄岩区劳动南路尚品南郡小区2号楼2单元902室

传    真：/

项目联系人（询问）：周先生

项目联系方式（询问）：18958682891

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：15757655840

- 同级政府采购监督管理部门

名    称：台州市财政局

地    址：浙江省台州市台州湾新区纬一路66号

传    真：/

联 系 人：陈老师、李老师

监督投诉电话：0576-88206705、0576-88206731

- 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 是否允许联合体 | ☑ 不接受/□ 接受 |
|  | 是否允许分包 | ☑ 不允许/□ 允许 |
|  | 采购标的所属行业 | 其他未列明行业 |
|  | 答疑会或 现场踏勘 | 无 |
|  | 响应文件的制作和递交 | 请供应商仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。 - 响应文件的制作：供应商按照本项目采购文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交响应文件（网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html）。 - 递交响应文件：供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，逾期上传的响应文件恕不接受。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。 - 响应文件解密：供应商应在接到解密通知后30分钟内自行“电子加密响应文件”的在线解密。 |
|  | 备份响应文件的递交 | 备份响应文件是通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件产生的备份文件，供应商自行确定是否提交（自愿提供，非实质性要求，因无法读取的后果由供应商自行承担；以邮件收到的时间为准，逾期或不符合规定的响应文件恕不接受）。若提交，请在响应截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至15757655840@163.com ，备份响应文件在“电子加密响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密响应文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份响应文件的解密密码在解密规定的时间（响应截止时间后30分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的响应无效或失败由供应商自行承担。提交备份响应文件和解密密码时，应写明供应商名称和项目名称。 提示： - 响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 - 响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。 - 响应文件未按时解密，又未提供备份响应文件的，视为放弃磋商资格。 - 供应商仅提交备份响应文件的，响应无效。 |
|  | 磋商注意事项 | - 本项目实行电子采购，供应商自行承担磋商的一切费用。 - 标前准备：供应商在磋商前确保成为浙江政府采购网正式注册用户，并完成CA数字证书办理（办理流程详见公告附件：“CA申领操作指南.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交响应文件或递交失败等后果由供应商自行承担。 |
|  | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式 | 按10000元计算，由供应商向采购代理机构支付。 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 报价 | 供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |
|  | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
|  | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
|  | 解释权 | 本采购文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

- 注：前附表的内容与本采购文件其他内容不一致的，以本前附表为准。

## 说 明

- 总则

本采购文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

供应商应仔细阅读本项目采购公告及采购文件的所有内容（包括补充、澄清以及修改等，且均为采购文件的组成部分），按照采购文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由供应商承担。

- 适用范围

本采购文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本采购文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

- 当事人

- 采购代理机构：是指台州市永阳科技有限公司。

- 采购人：是指台州湾新区管理委员会。

- 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 成交供应商：是指经磋商小组评审确定的对采购文件作出实质性响应，采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的供应商。

- 负责人：是指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- 联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同磋商。

- 以联合体形式参与磋商的，应符合以下规定：（本项目不适用）

- 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分；

- 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料；

- 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

- 由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中参与磋商，也不得组成新的联合体参加同一合同项的磋商；

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 磋商时，应以联合体协议中确定的主体方名义磋商，对联合体各方均具有约束力。

- 语言文字

- 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

- 供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

- 对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

- 度量衡单位

- 所有计量均采用中国法定的计量单位。

- 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

- 现场踏勘

- 采购文件规定组织踏勘现场的，采购人按采购文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

- 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

- 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对采购文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

- 特别说明

- 供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。供应商拥有的资格、证书等必须在有效期内，如有年审（年检）要求的，还须通过年审。

- 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关供应商均按无效标处理。

- 电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中响应和代理政府采购项目。

- 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。本项目属于政府购买服务项目。

- 本项目不允许分包。

- 需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

- 成交供应商放弃成交资格导致重新采购的，须承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任，还需赔偿采购人因重新采购、项目延误等造成的全部直接和间接损失。

- 本采购文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

## 采购文件

- 采购文件由采购文件总目录所列内容组成。

- 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

- 对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并做书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

- 采购代理机构对采购文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，于响应截止时间的5日前在浙江政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

- 当采购文件与澄清或者修改的补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的补充公告为准。

## 响应文件

- 响应文件的编制

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制响应文件。

- 资格证明内容的组成：

- ▲磋商声明书；

- ▲授权委托书（负责人亲自办理磋商事宜的，则无需提交）；

- ▲法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- ▲中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明资料；

- ▲符合参与政府采购活动的资格条件、具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；

- ▲具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 需要说明的其他资料。

- 商务与技术内容的组成：

- ▲需求响应表；

- 其余内容根据评审办法自拟。

采购需求中要求提供的相关证明材料及根据评审办法提供的证明材料均需在响应文件中提供扫描件。评审办法要求提供的证明材料须清晰可辨，如因证明材料模糊无法辨认，导致无法进行评审认定的，由供应商自行承担不利后果。

- 报价内容的组成：

- ▲首次报价一览表；

- 供应商认为其他需要说明的内容组成。

- 报价

- 供应商应按照采购需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首次报价一览表”规定的格式进行报价。

- 报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

- 响应文件的有效期

- 响应文件有效期为响应截止日起90天。

- 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 成交供应商的响应文件自响应截止之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 响应文件的签署

- 响应文件需由负责人或全权代表签字或盖章（本项目如允许联合体参与且供应商是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位负责人或全权代表的全名）。全权代表须出具书面授权证明，其《授权委托书》应附在响应文件中。

- 响应文件中所有的插字、涂改和增删，必须由负责人或全权代表在旁边签字或盖章才有效。

- 响应文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购代理机构延长响应截止时间和磋商时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的响应截止时间和磋商时间的约束。

## 磋商程序

- 磋商时间到后，主持人准时组织磋商；

- 供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评审”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密时间为接到解密通知起半个小时内；

- 磋商（详见第三章）；

- 公布结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序（若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启供应商递交的数据电文形式的备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成解密），采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 磋商异议

- 供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

## 磋商结果确定

- 确定成交供应商。磋商小组根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中确定成交供应商。

- 发布成交结果公告。采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网公告成交结果，成交结果公告期为 1 个工作日。

- 发放成交通知书。采购代理机构在发布成交结果公告的同时，通过政采云平台向成交供应商发放成交通知书。

## 合同签订及公告

- 签订合同

- 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件内容要求，与成交供应商签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

- 成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

- 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 成交供应商无故拖延、拒签合同的，将取消成交资格。

- 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的成交供应商，由同级财政部门依法作出处理。同时，采购人保留对拒签成交供应商追究责任的权利。

- 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 合同公告及备案

- 采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在浙江政府采购网进行合同公告。

- 采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

## 询问、质疑与投诉

- 询问

供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“竞争性磋商公告”中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

- 质疑

- 报名本项目的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则，被质疑人有权作质疑不成立处理。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载：

- 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应当自获取采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

- 供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

- 供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

- 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

- 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

- 投诉

- 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

- 第三章　评审办法及评审标准

- 评审方法

本项目采用综合评分法。

- 评审原则

- 磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 磋商小组

- 本项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

- 磋商小组成员与参与磋商的供应商有下列情形之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对响应文件进行比较和评价；

- 确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

- 法律法规规定的其他职责。

- 磋商要求

- 采购人、采购代理机构不得对磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其负责人或全权代表签字或者加盖公章。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 无效响应情形

- 未按采购文件要求签署、盖章的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 供应商授权委托人未能出具身份证明或与授权委托人身份不符的；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商在限定的时间内不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

- 报价超过采购文件中规定的最高限价或未填写报价的；

- 响应文件存在虚假材料的；

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的响应文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 上传的响应文件若出现使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章的；

- 不同供应商的响应文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

- 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

- 废标情形

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他导致评审结果无效的。

- 评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

- 政府采购政策落实

- 关于中型、小型、微型企业（简称中小企业）：中小企业是指符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的中小企业。中小企业参加政府采购活动必须提供《中小企业声明函》（供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任），且必须完整地填写《中小企业声明函》，否则不享受扶持政策；

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同中小企业，享受中小企业政府采购优惠政策；

- 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，视同中小企业，享受中小企业政府采购优惠政策。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 评审程序

- 资格性审查

响应文件解密后，磋商小组依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，在政采云平台公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

| 资格证明内容 | 按要求签署、盖章（指响应文件格式附件中明确注明签字、签章的内容）。 |
| --- | --- |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 《磋商声明函》、授权委托书（视情提供）、营业执照 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明资料； |
| 联合体 | 本项目不接受联合体。 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目磋商。 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。 |

- 符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，在政采云平台公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

| 响应文件 | 按要求签署、盖章（指响应文件格式附件中明确注明签字、签章的内容）。 |
| --- | --- |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足采购文件要求。 |
| 附加条件 | 响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 其他要求 | 不得存在法定或本文件规定的其他无效情形。 |

- 商务技术及价格评审

本项目评审方法为综合评分法，总计100分，评审按以下标准及要求进行：

- 评分标准

| 分值构成 | 1.技术部分81分2.商务部分9分3.报价得分10分 |  |  | 主/客观分 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分细则 |  |  |  |  |
| 技术部分 | 1.1 | 实施方案 | 根据供应商提供的检测实施方案，评委视其完整性、针对性、合理性、可行性进行评审，评分范围：6、5、4、3、2、1、0。 | 主 | 6 |
|  | 1.2 |  | 根据供应商提供的针对本项目的重点、难点理解，评委视其分析是否全面、是否准确进行评审，评分范围：5、4、3、2、1、0。 |  | 5 |
|  | 1.3 |  | 根据供应商提供重点、难点解决方案，评委视其是否切实可行、是否详尽进行评审，评分范围：5、4、3、2、1、0。 |  | 5 |
|  | 1.4 |  | 根据供应商提供的服务进度保障措施，评委视其完整性、针对性、合理性、可行性进行评审，评分范围：6、5、4、3、2、1、0。 |  | 6 |
|  | 1.5 |  | 根据供应商提供的质量保障措施，评委视其完整性、针对性、合理性、可行性进行评审，评分范围：6、5、4、3、2、1、0。 |  | 6 |
|  | 1.6 |  | 根据供应商提供的项目风险预测与防范及事故应急预案，评委视其全面性、针对性、合理性、可行性进行评审，评分范围：6、5、4、3、2、1、0。 |  | 6 |
|  | 2 | 检测能力情况 | 1.覆盖标准 GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级得3分； 2.覆盖标准GB/T 8626-2007建筑材料可燃性试验方法得3分； 3.覆盖标准 GB/T 20284-2006建筑材料或制品的单体燃烧试验得3分 4.覆盖标准GB/T 5464-2010建筑材料不燃性试验方法得3分。 需提供检验检测机构资质认定证书附表，标准年号要与上述一致。 | 客 | 12 |
|  | 3 | 监管制度 | 根据供应商提供的监管制度（包含但不限于廉政措施，为防止出具虚假报告、不按规定验收、转包验收业务等违规行为的监管制度），评委视其完整性、针对性、合理性、可行性进行评审，评分范围：6、5、4、3、2、1、0。 | 主 | 6 |
|  | 4 | 档案管理 制度 | 根据供应商提供的验收项目档案资料管理制度，评委视其完整性、针对性、合理性进行评审，评分范围：6、5、4、3、2、1、0。 | 主 | 6 |
|  | 5 | 检测仪器、设备 | 根据供应商提供的检测仪器、设备，评委视其先进性、多样性、齐全性进行评审，评分范围：3、2、1、0。 需提供发票或购买合同（协议）或租赁合同（协议）。 | 主 | 3 |
|  | 6.1 | 项目团队（请明确驻点人员，未明确的评审小组可做出不利于供应商的评价） | - 项目负责人： - 具有一级注册消防工程师证书的，得2分； - 具有高级职称的，得2分。 需提供在职社保证明（必须含养老）及相应的有效证书，未同时提供或证书无效的不计入评审。 | 客 | 4 |
|  | 6.2 |  | 项目团队（项目负责人除外）： 具有一级注册消防工程师、注册结构工程师、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册公用设备工程师（给排水）、注册电气工程师、注册建筑工程师、高级工程师职称，且注册在供应商单位的，每个得2分，最高得12分。 一人多证不重复计分，多人提供同一种类证书可重复计分。 需提供人员在职社保证明（必须含养老）及相应的有效证书，未同时提供或证书无效的不计入评审。退休人员、法定代表人、股东、董事若无在职社保证明的提供其他相关证明，否则不计入评审。 | 客 | 12 |
|  | 7 | 人员管理方案 | 根据供应商提出的人员管理方案（包含但不限于人员考核方案、合同执行期间的人员数量保障方案、服务人员专业能力培训、人员管理规范等），评委视其完整性、针对性、合理性、可行性进行评审，评分范围：6、5、4、3、2、1、0。 | 主 | 6 |
| 商务部分 | 8 | 实力信誉 | 供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系证书且在有效期内，每提供一个得1分，最高得3分。 需提供证书扫描件或权威网站（如：全国认证认可信息公共服务平台）查询页面截图。 | 客 | 3 |
|  | 9 |  | 供应商自2022年1月1日至今未被建设及消防部门列入不良通告（含通报）名单的，得3分；有被通告记录的，不得分。 需提供未被建设及消防部门列入不良通告（含通报）名单的承诺函（格式自拟）。 | 客 | 3 |
|  | 10 | 业绩 | 根据供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩（合同主要内容为建设工程消防验收评定）的数量进行评审，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分。 需提供合同和履约完成的证明材料（如：项目验收资料或业主方的书面证明材料等），未同时提供的不计入评审。 | 客 | 1 |
| 报价得分 | 以合格供应商有效最终报价中的最低价为基准价，基准价为满分。报价得分＝（评审基准价/最终报价）×10（小数点后保留2位小数）。 |  |  | 客 | 10 |

- 最后报价

- 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 评审要求

- 磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

- 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中首次报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由负责人或全权代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

- 对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。评审结束前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或补正或者确认要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。磋商小组应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效响应处理。

- 供应商的澄清（说明或者补正）采用书面形式，并加盖公章（CA签章）或者由负责人或全权代表签字，且不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 结果汇总及排序

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合比较与评价。根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人抽签确定。报价最高的供应商为第一成交候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

- 评审报告撰写

磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

- 评审争议处理规则

- 磋商小组在评审过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件作无效响应处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和采购文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当及时向采购人、采购代理机构书面反映。采购人、采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

- 第四章 项目需求

- 前附表

| 1 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 执行标准 | 执行最新的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（如有） |
| 3 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 4 | 物理特性要求 | / |
| 5 | 质量、安全要求 | 合格 |
| 6 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 7 | 验收标准 | 按国家、省、市验收规范结合本项目采购文件要求、成交供应商提供的响应文件及成交供应商和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收 |

- 磋商项目一览表

本次磋商共 1 个标项，具体内容如下表：

| 标项号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（结算价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防审验购买第三方技术服务项目 | 1 | 项 | 85% |

- 项目背景

为贯彻党中央、国务院机构改革决策部署，落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）（以下简称《暂行规定》），切实履行建设工程消防设计审查验收工作细则中的有关消防验收职责和规定，做好建设工程消防验收工作。采购人拟通过购买第三方服务的方式，在所管辖的行政区域范围开展消防审验服务。

- 供应商及其服务人员要求

- ▲成交供应商及其服务人员在服务期内不得在采购人所管辖行政区域范围内承接消防相关的设计、施工、工程监理、设施检测、消防咨询、器材销售等相关业务，如发现存在上述情况，采购人有权解除合同，并按成交供应商违约处理，由此造成的损失由成交供应商承担。

- ▲办公场所由采购人免费提供，成交供应商需自行配备开展工作所需的车辆、办公电脑、平板电脑、打印机、仪器等设备，相关费用已包含在本项目中。

- ▲成交供应商需安排熟悉业务的工作人员2名（至少1名具有一级注册消防工程师证书）常驻采购人现场，驻场时间随采购人工作时间。成交供应商的项目团队需及时响应采购人的工作安排。成交供应商提供人员名单报采购人确认，如未提供相关人员或未满足要求，采购人有权解除合同。

- ▲未经采购人同意，成交供应商不得随意变更服务人员（含驻点人员）。采购人每季度对服务人员的责任心、工作能力、合作性、廉洁性进行审查，如有审查不合格人员需按采购人要求立即更换，直至能满足相应岗位要求。

- 工作内容

供应商对采购人指定的项目严格依据国家法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、市有关规定，承担消防技术评定、未抽中项目随机抽查检测、消防材料设备抽查、装修材料抽样送检、消防施工业务指导培训、资料整理等工作；协助采购人对在建工程进行消防检查与产品和资料抽查，并对出具意见或报告负责；参与采购人组织的各类消防大排查、大整治等专项行动；同时无条件服从采购人交叉互查管理需求。

▲在采购人组织的各类消防大排查、大整治、工地检查等专项行动、消防验收（备案项目抽中）现场评定中，采购人对项目装修材料燃烧性能等有疑义的，由供应商委托有资质的检测机构对装修材料燃烧性能等指标进行检测。（此项涉及的全部费用已包含在本项目中，抽样送检全年不超过15次）

供应商需协助采购人及时对所承办的消防验收、备案抽查，以及各类消防大排查、大整治等专项行动的相关资料进行收集、整理，及时按照归档内容及装订顺序立卷存放，确保案卷材料齐全完整、真实合法。

- 消防技术评定工作流程

- 熟悉图纸：熟悉各检查项目位置，确定抽查位置，编制抽查记录。

- 现场评定：详见下文“履约要求”。

- 填写最终现场评定记录形成部分报告，并出具整改意见。

- 核查现场评定整改情况并出具最终评定报告。

- 履约要求

- 合规性审查

- 工程竣工验收报告编制符合相关规定，竣工验收消防查验内容完整、符合要求；

- 涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符。

- 现场评定

现场评定应当依据消防法律法规、国家及地方的工程建设消防技术标准和涉及消防的建筑工程竣工图纸、消防设计审查意见等进行评定。消防法律法规、国家及地方的工程建设消防技术标准原则上应采用消防设计审查受理时所适用的版本。

- 现场评定内容包括：

- 对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；

- 通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度、管径等可测量的指标进行现场抽样测量；

- 对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。

- 现场评定以上述 3 款规定的现场检查内容为主（查看外观；测量距离、高度、宽度、长度、面积、厚度、管径等；测试消防设施的功能、联调联试消防设施的系统功能等），涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备、产品的相关试验、检验、检测报告等以及施工记录、质量验收记录等资料类核查并非评定时的必要工作内容。但若评定方认为有必要时，可针对具体某一检查子项目相应从上述各种类型的资料中任意选取 1 份（或 1 份以上）进行抽查，查阅所反映的结果可作为评定判断的依据。相关单位应配合提供相关资料作为证明文件（资料可为原件或复印件并加盖建设单位、施工单位等公章，建设单位、施工单位、资料文件出具单位应承诺确保资料真实有效，建设单位、施工单位并应确保与现场实施情况相符，因资料不实所造成的责任和法律后果由建设单位、施工单位、资料文件出具单位相应承担）。对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。

- 现场评定具体项目包括：

- 建筑类别与耐火等级；

- 总平面布局，包括防火间距、消防车道、消防车登高面、消防车登高操作场地等项目；

- 平面布置，包括消防控制室、消防水泵房等建设工程消防用房的布置，国家工程建设消防技术标准中有位置要求场所（如儿童活动场所、展览厅等）的设置位置，民用建筑中其他特殊场所、工业建筑中其他特殊场所等项目；

- 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰；

- 建筑内部装修防火，包括装修情况、纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料及其他材料的防火性能，用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施，对消防设施的影响，对疏散设施的影响等项目；

- 防火分隔，包括防火分区，防火墙，防火门、窗，竖向管道井、其他有防火分隔要求的部位等项目；

- 防爆，包括泄压设施，以及防静电、防积聚、防流散等措施；

- 安全疏散，包括安全出口、疏散门、疏散走道、避难层（间）、消防应急照明和疏散指示标志等项目；

- 消防电梯；

- 消火栓系统，包括供水水源、消防水池、消防水泵、管网、室内外消火栓、系统功能等项目；

- 自动喷水灭火系统，包括供水水源、消防水池、消防水泵、报警阀组、喷头、系统功能等项目；

- 火灾自动报警系统，包括系统形式、火灾探测器的报警功能、系统功能以及火灾报警控制器、联动设备和消防控制室图形显示装置等项目；

- 防烟排烟系统及通风、空调系统防火，包括系统设置、排烟风机、管道、系统功能等项目；

- 消防电气，包括消防电源、柴油发电机房、变配电房、消防配电、用电设施等项目；

- 建筑灭火器，包括种类、数量、配置、布置等项目；

- 泡沫灭火系统，包括泡沫灭火系统防护区以及泡沫比例混合、泡沫发生装置等项目；

- 气体灭火系统的系统功能；

- 其他工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”、“必须”、“应”、 “不应”、“不得” 要求的非强制性条文规定的项目。

- 抽样要求

现场抽样查看、测量、设施及系统功能测试应符合下列要求：

- 每一项目的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查；

- 防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查。

- 现场评定结论

消防验收现场评定符合下列条件的，结论为合格；不符合下列任意一项的，结论为不合格：

- 现场评定内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

- 现场评定内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求；

- 有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

- 现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

- 现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

未按照经消防设计审查合格的消防设计文件施工建设、造成项目内容缺少的，或与设计文件严重不符、影响建设工程消防安全功能实现的，评定为不合格。

- 服务质量要求

供应商严格依据建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）和国家、省、市有关规定和实施细则要求、涉及消防的建设工程竣工图纸、消防设计审查意见等提供服务，开展申请材料合规性审查、消防设施检测和现场评定，现场评定意见或报告应及时（合规性审查≤1天出意见，消防设施检测和现场评定≤3天出报告）反馈，结论应清晰、明确，并对提供的意见或报告负责。在供应商服务期内，若国家、省、市有关部门出台建设工程消防验收有关的新政策、新规定、新要求等，应按相关规定提供服务。

- 人员考核

服务期内，采购人可根据服务内容动态调整工作安排并根据考核管理制度对供应商进行考核（详见附件《消防审验购买第三方技术服务项目考评表》）。

分值在69分（含）以下为不合格，70分-80分（含）为合格，81-90分（含）为良好，91分（含）以上为优秀。

消防审验购买第三方技术服务项目考评表

考评时间：

| 考核对象 | 供应商及其项目团队 | 考评人 |  | 考核时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| 服务质量 | 根据合同内容提供服务，合同履行到位、服务能力强的，得30分；合同履行基本到位，服务能力较强的，得20分；合同履行一般的，服务能力一般的得10分；合同履行不到位，不得分。 |  |  | 30分 |  |
| 驻点人员考勤 | 驻点人员未无故缺勤的得10分；累计缺勤达到5次以上的，扣2分；缺勤10次以上的，扣5分。 |  |  | 10分 |  |
| 制度遵守 | 未违反新区管委会相关规章制度的，得10分；其他情况酌情给分。 |  |  | 10分 |  |
| 工作执行力 | 对采购人安排的相关工作，及时响应并完成的，得20分；其他情况酌情给分。 |  |  | 20分 |  |
| 台账管理 | 针对服务项目内容，台账清楚规范、归档及时的，得10分；其他情况酌情给分。 |  |  | 10分 |  |
| 采购人满意度 | 采购人基于工作内容、项目团队（含驻点人员）工作状态、工作绩效给予评价，满意的得20分；基本满意的得15分；不满意的不得分。 |  |  | 20分 |  |
| 违法情况 | 项目团队（含驻点人员）因违规违纪被依法处理的，一律考核不合格。 |  |  | / |  |

- 商务需求

| 事项 | 要 求 |
| --- | --- |
| ▲服务期 | 两年，合同一年一签。第一年服务期满后，年度考核良好及以上，并经台州湾新区行政审批与投资服务局(司法局)班子研究通过的，续签合同。续签时结算单价不变，供应商不得有异议或拒绝。 |
| ▲付款条件 | 合同生效后，收到发票后支付预算金额的40%作为预付款；服务期满或已完工程量达到预算金额，所有工作内容已完成并通过验收，收到发票后支付余款。每次付款供应商均需提供等额的正式发票。 验收不合格的，供应商应当向采购人退还已支付的资金。 因采购人使用的是财政资金，采购人内设机构（指台州湾新区行政审批与投资服务局）在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 结算说明 | 本项目结算时，单个项目结算价=计费标准×结算率。计费标准分民用及公用建筑和工业建筑（详见“采购需求附件”），采用差额定率累进计费方式。结算时以采购人最终确认的建筑面积量按实调整，结算率不变。计费标准按下表计算。 注：对未批先建等历史遗留项目出具评估报告的，固定单个项目结算价=计费标准×结算率×50％，具体以采购人通知为准，由供应商综合考虑。（根据《台州市建设工程消防设计审查验收实施细则（试行）》第七条：未批先建等历史遗留项目补办消防设计审查验收手续的，可以依据县级以上人民政府出台的有关政策执行） |

#### 采购需求附件

民用及公用建筑计费标准

| 费用 建筑面积（平方米） | 费用 |
| --- | --- |
| 3000以下 | 固定费用3000元 |
| 3000—30000 | 1.00（元/平方米） |
| 30000—100000 | 0.55元/平方米） |
| 100000以上 | 0.25（元/平方米） |

工业建筑计费标准

| 费用 建筑面积（平方米） | 费用 |
| --- | --- |
| 5000以下 | 固定费用3000元 |
| 5000—50000 | 0.45（元/平方米） |
| 50000—100000 | 0.25（元/平方米） |
| 100000以上 | 0.12（元/平方米） |

注：收费标准按差额定率累进法计算。例如：某建筑面积为10万平方米工业建筑项目，计算标准收费额如下：

5000平方米以下，固定费用为0.3万元

（50000－5000）×0.45＝2.025万元

（100000—50000）×0.25＝1.25万元

合计计费标准=0.3+2.025+1.25=3.575（万元）

- 第五章　政府采购合同主要条款指引

本合同为中小企业预留合同

甲方：（采购单位）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据消防审验购买第三方技术服务项目（项目编号：TZYY-2505-001号）的成交结果，签署本合同。

- 合同文件：

- 合同条款。

- 成交通知书。

- 更正补充文件。

- 竞争性磋商文件。

- 成交供应商响应文件。

- 其他。

- 上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

- 合同金额

本项目预算金额：75万。已完工程量达到预算金额的，本合同终止。

结算率：______%。

- 技术资料

- 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则甲方有权要求乙方承担本项目预算金额5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 转包或分包

- 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

- 如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，要求乙方承担本项目预算金额5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 合同履行时间

服务期：一年。服务期满后，年度考核良好及以上，并经台州湾新区行政审批与投资服务局(司法局)班子研究通过的，续签合同。续签时结算单价不变，乙方不得有异议或拒绝。

- 款项支付

合同生效后，收到发票后支付预算金额的40%作为预付款；服务期满或已完工程量达到预算金额，所有工作内容已完成并通过验收，收到发票后支付余款。每次付款乙方均需提供等额的正式发票。

验收不合格的，乙方应当向甲方退还已支付的资金。

因甲方使用的是财政资金，甲方内设机构（指台州湾新区行政审批与投资服务局）在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

乙方未及时提供发票的，甲方有权不予支付并不承担迟延付款责任。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 违约责任

- 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付本项目预算金额5%作为违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

- 乙方未能如期提供服务或未能按期交付工作成果的，每日向甲方支付合同款项的万分之三作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方退还已收取服务费用，并支付本项目预算金额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可通过第（2）种方式解决：
（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。
（2） 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 合同生效及其他

- 合同经双方负责人或全权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同章）后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 本合同一式六份。甲方执三份，乙方执二份，采购代理机构执一份。本项目未尽事宜以采购文件、响应文件及澄清文件等为准。

以下无正文：

| 甲方： |  |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  | 地址： |  |
| 负责人： |  |  | 负责人： |  |
| 或全权代表： |  |  | 或全权代表： |  |
| 联系方式： |  |  | 联系方式： |  |
|  |  |  | 开户行： |  |
|  |  |  | 账号： |  |
| 签字日期： | 年 | 月 | 日 |  |

- 第六章：响应文件格式附件

消防审验购买第三方技术服务项目

项目编号：TZYY-2505-001号

磋

商

响

应

文

件

供 应 商：

地    址：

目  录

- 资格证明内容的组成：

- ▲磋商声明书（见附件）；

- ▲授权委托书（见附件，负责人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交）；

- ▲法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- ▲中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明资料（视情提供，见附件）；

- ▲符合参与政府采购活动的资格条件、具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函（见附件）；

- ▲具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见附件）；

- 需要说明的其他资料；

- 商务与技术内容的组成：

- ▲商务及技术需求响应表（见附件）；

- 其余内容根据评审办法自拟；

需求中要求提供的相关证明材料及根据评审办法提供的证明材料均需在响应文件中提供扫描件。

- 报价内容的组成：

- ▲开标一览表（见附件）；

- 供应商认为其他需要说明的内容组成。

- 供应商自评表

| 评分细项 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- |
| 实施方案 |  | 无需自评 |
| 检测能力情况 |  |  |
| 监管制度 |  | 无需自评 |
| 档案管理制度 |  | 无需自评 |
| 检测仪器、设备 |  | 无需自评 |
| 项目团队 |  |  |
| 人员管理方案 |  | 无需自评 |
| 实力信誉 |  |  |
| 业绩 |  |  |

注：本表格自愿提供。

磋商声明书

台州市永阳科技有限公司：

我公司自愿参加贵方组织的消防审验购买第三方技术服务项目（编号为TZYY-2505-001号）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除在响应文件中明确拒绝的内容外，均接受采购文件的全部要求，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（CA签章）：

日期：2025年××月××日

授权委托书

台州市永阳科技有限公司：

现授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的消防审验购买第三方技术服务项目（项目编号：TZYY-2505-001号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

供应商（CA签章）：

日期：2025年××月××日

附：

负责人身份证

全权代表身份证

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加台州湾新区管理委员会的消防审验购买第三方技术服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.消防审验购买第三方技术服务项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

▲《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的，响应无效。

制造商不得使用他人授权品牌或者授权他人实际生产，否则《中小企业声明函》无效，视为未提供《中小企业声明函》。

供应商（CA签章）：

日期：2025年××月××日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（CA签章）：

日期：2025年××月××日

承诺函

我单位承诺：符合参与政府采购活动的资格条件、具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（CA签章）：

日期：2025年××月××日

- 商务及技术响应表

| 序号 | 采购需求 | 响应文件具体内容 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商及其服务人员要求： 1）．▲成交供应商及其服务人员在服务期内不得在采购人所管辖行政区域范围内承接消防相关的设计、施工、工程监理、设施检测、消防咨询、器材销售等相关业务，如发现存在上述情况，采购人有权解除合同，并按成交供应商违约处理，由此造成的损失由成交供应商承担。 2）．▲办公场所由采购人免费提供，成交供应商需自行配备开展工作所需的车辆、办公电脑、平板电脑、打印机、仪器等设备，相关费用已包含在本项目中。 3）．▲成交供应商需安排熟悉业务的工作人员2名（至少1名具有一级注册消防工程师证书）常驻采购人现场，驻场时间随采购人工作时间。成交供应商的项目团队需及时响应采购人的工作安排。成交供应商提供人员名单报采购人确认，如未提供相关人员或未满足要求，采购人有权解除合同。 4）.▲未经采购人同意，成交供应商不得随意变更服务人员（含驻点人员）。采购人每季度对服务人员的责任心、工作能力、合作性、廉洁性进行审查，如有审查不合格人员需按采购人要求立即更换，直至能满足相应岗位要求。 |  |  |
| 2 | ▲在采购人组织的各类消防大排查、大整治、工地检查等专项行动、消防验收（备案项目抽中）现场评定中，采购人对项目装修材料燃烧性能等有疑义的，由供应商委托有资质的检测机构对装修材料燃烧性能等指标进行检测。（此项涉及的全部费用已包含在本项目中，抽样送检全年不超过15次） |  |  |
| 3 | ▲服务期：两年，合同一年一签。第一年服务期满后，年度考核良好及以上，并经台州湾新区行政审批与投资服务局(司法局)班子研究通过的，续签合同。续签时结算单价不变，供应商不得有异议或拒绝。 |  |  |
| 4 | ▲付款条件：合同生效后，收到发票后支付预算金额的40%作为预付款；服务期满或已完工程量达到预算金额，所有工作内容已完成并通过验收，收到发票后支付余款。每次付款供应商均需提供等额的正式发票。 验收不合格的，供应商应当向采购人退还已支付的资金。 因采购人使用的是财政资金，采购人内设机构（指台州湾新区行政审批与投资服务局）在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |  |  |

注：以上任意一项未响应的，均按响应无效处理。

供应商（CA签章）：

日期：  2025年××月××日

首次报价一览表

[货币单位：人民币元]

| 报价（结算率） | %，百分号前保留整数 |
| --- | --- |

填报要求：

- 报价：有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。

- ▲结算率上限价为85%，若供应商的结算率为80%，则结算价=计费标准*80%。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由负责人或全权代表签字或签章，否则作无效标处理。

- ▲报价未保留整数的，采用四舍五入计取并由供应商书面澄清。未按要求进行书面澄清的，作无效响应处理。供应商不得随意删除和改动上述内容。

供应商（CA签章）：

日期：  2025年××月××日

| 大中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 大型（两个指标的同时满足） |  |  | 中型（两个指标的同时满足） |  |  | 小型（两个指标的同时满足） |  |  | 微型（两个指标的满足其中之一） |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 农林牧渔业 |  | Y≥20000 |  |  | Y≥500 |  |  | Y≥50 |  |  | Y＜50 |  |
| 工业 | X≥1000 | Y≥40000 |  | X≥300 | Y≥2000 |  | X≥20 | Y≥300 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 建筑业 |  | Y≥8000 | Z≥80000 |  | Y≥6000 | Z≥5000 |  | Y≥300 | Z≥300 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 批发业 | X≥200 | Y≥40000 |  | X≥20 | Y≥5000 |  | X≥5 | Y≥1000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 零售业 | X≥300 | Y≥20000 |  | X≥50 | Y≥500 |  | X≥10 | Y≥100 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 交通运输业 | X≥1000 | Y≥30000 |  | X≥300 | Y≥3000 |  | X≥20 | Y≥200 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 仓储业 | X≥200 | Y≥30000 |  | X≥100 | Y≥1000 |  | X≥20 | Y≥100 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 邮政业 | X≥1000 | Y≥30000 |  | X≥300 | Y≥2000 |  | X≥20 | Y≥100 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 住宿业 | X≥300 | Y≥10000 |  | X≥100 | Y≥2000 |  | X≥10 | Y≥100 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 餐饮业 | X≥300 | Y≥10000 |  | X≥100 | Y≥2000 |  | X≥10 | Y≥100 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 信息传输业 | X≥2000 | Y≥100000 |  | X≥100 | Y≥1000 |  | X≥10 | Y≥100 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 软件和信息技术服务业 | X≥300 | Y≥10000 |  | X≥100 | Y≥1000 |  | X≥10 | Y≥50 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 房地产开发经营 |  | Y≥200000 | Z≥10000 |  | Y≥1000 | Z≥5000 |  | Y≥100 | Z≥2000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 物业管理 | X≥1000 | Y≥5000 |  | X≥300 | Y≥1000 |  | X≥100 | Y≥500 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 租赁和商务服务业 | X≥300 |  | Z≥120000 | X≥100 |  | Z≥8000 | X≥10 |  | Z≥100 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | X≥300 |  |  | X＜300 |  |  | X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |