- 招  标  文  件

采购编号: 卓正丽招2025-1067号

项目名称: 丽水市质量检验检测研究院

视频监控系统更新项目

招 标 人: 丽水市质量检验检测研究院

招标代理机构:卓正招标咨询（丽水）有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一章 公开招标公告	2

第二章  投标人须知	5

前列表	5

一   总则	7

二   招标文件说明	8

三   投标文件的编写	9

四   履约保证金	10

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	11

六   开标和评审	11

七   投标无效的情形	14

八   法律责任	15

九   澄清、修改发布媒体	17

十   质疑	17

十一  投诉	18

十二  授予合同	18

十三  验收	19

十四  政府采购政策	19

十五  其他事项	21

第三章 采购需求	22

一  采购内容及清单	22

二  技术参数	23

三 商务要求	35

第四章　政府采购合同格式	40

第五章　投标相关文件格式	47

一   资格文件格式	47

二   商务技术文件格式	57

三   报价文件格式	70

四   中标人公告内容（非联合体投标时提供）	77

四   中标人公告内容（如为联合体投标时提供）	78

五   现场确认声明书	79

第六章  评标办法和细则	80

一   总则	80

二   评审委员会	80

三   评标程序	81

四   评标一般规定	82

五   评标办法和细则	82

六   评审纪律和要求	85

# 第一章 公开招标公告

项目概况：

丽水市质量检验检测研究院视频监控系统更新项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2025年07月17日15:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：卓正丽招2025-1067号

项目名称：丽水市质量检验检测研究院视频监控系统更新项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：430000.00

最高限价（元）：430000.00

采购需求:见招标文件 第三章 采购需求

数量:1

单位:项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:见招标文件 第三章 采购需求

备注:无

合同履约期限:见招标文件

本项目(是)接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2025年07月17日15:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网→用户入驻/登录—用户登录→项目采购→获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2025年07月17日15:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（lszzzbzx@126.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3. 开标时间：2025年07月17日15:00（北京时间）

4. 开标地点：卓正招标咨询（丽水）有限公司（丽水市和平路78号艾莱依工业园区2号楼7楼），浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他注意事项：

2.1本项目采用电子招标，投标人自行决定是否安排人员赴现场参与开标。

2.2政采云平台注册注意事项：

2.2.1供应商未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式供应商，需前往注册；

2.2.2本项目中标人未注册成为浙江政府采购网“正式供应商”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担；

2.2.3营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心，营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 招标人名称：丽水市质量检验检测研究院

项目联系人：范晓鹏      联系电话：0578-2133735

质疑联系人：徐超      联系电话：0578-2661088

地址：丽水市莲都区中山街北395号

2. 招标代理机构名称：卓正招标咨询（丽水）有限公司

项目负责人：陈伟央    联系电话：0578-2062915   传真：0578-2062917

质疑联系人：钟爱媚    联系电话：0578-2062912   传真：0578-2062917

地址：丽水市和平路78号艾莱依工业园区2号楼7楼

3. 同级政府采购监督管理部门名称：丽水市财政局政府采购监管处

联系人：吴先生、叶先生     监督投诉电话：0578-2669165

地 址：丽水市莲都区北苑路190号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

招标人：丽水市质量检验检测研究院

招标代理机构：卓正招标咨询（丽水）有限公司

日期：2025年06月26日

# 第二章  投标人须知

## 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丽水市质量检验检测研究院视频监控系统更新项目 |  |  |
| 2 | 招标人 | 丽水市质量检验检测研究院 |  |  |
| 3 | 招标代理机构 | 卓正招标咨询（丽水）有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：卓正招标咨询（丽水）有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2025年07月17日 15:00（北京时间） 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（lszzzbzx@126.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年07月17日15:00（北京时间） 地点：卓正招标咨询（丽水）有限公司（丽水市和平路78号艾莱依工业园区2号楼7楼）。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经招标人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ |  |  |
| 15 | 纸质响应文件 | 中标人在领取中标通知书的同时，向招标代理机构递交纸质版响应文件：资格文件、商务技术文件、报价文件三部分各2份 |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于卓正招标咨询（丽水）有限公司 |  |  |
| 17 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 18 | 是否允许转包与分包 | 1、转包：不允许。 2、分包：非主体、非关键性工作允许分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 3、小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |  |

## 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“招标人”系丽水市质量检验检测研究院。

2.2“投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的投标人。

2.3“招标代理机构”系指卓正招标咨询（丽水）有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“联合体”系指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标

2.6“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员。

2.7“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.8 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.9 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.10本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

2.11“▲” 系指实质性要求条款，不允许负偏离。“★”为重要技术参数项。“●”为核心产品。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章公告第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目接受联合体参加投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，以及属于同一母公司或集团的不同投标单位不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

▲5.4公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

5.5参与招投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

## 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向招标代理机构提出澄清申请。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，招标代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

## 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。资格文件、商务技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；

10.2报价文件如有商务技术文件内容, 其商务技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格文件编制内容和要求：格式见第五章资格文件格式

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2商务技术文件编制内容和要求：

11.2.1商务技术文件要求详见第五章格式（包含但不限于）。

11.2.2按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.3投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,招标人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体建议采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四   履约保证金

15.履约保证金：无

## 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件上传截止时间和地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的，代理机构以投标人在投标截止时间前提交的最后一份备份投标文件为准。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

## 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2招标代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人应安排人员准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件。

19.5通过异常处理后解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6开启标书文件后，投标人可通过系统平台查看投标人名单。

19.7投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向招标代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向招标代理机构通过现场或电子邮件的方式（lszzzbzx@126.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 招标人或招标代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准。

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 招标代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，招标代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，招标代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，招标人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

## 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的；

28.6资格审查中（适用于专门面向中小企业项目），发现《中小企业声明函》填写的企业类型错误的；填写行业明显错误（错填为“采购文件确定的行业”的除外）或者未填写行业的；本年度新成立的公司，未对企业类型以及是否与大企业的负责人为同一人，或者是否与大企业存在直接控股、管理关系进行声明的；制造厂商在声明函中表示使用他人授权品牌或者授权他人实际生产的；

28.7评审委员会在符合性审查中，发现与招标文件有重大偏离或未满足“▲”实质性要求，经招标人确认不作修改的；

28.8投标文件含有招标人不能接受的附加条款的；

28.9投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.10招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

28.11投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

28.12评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理；

28.13投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知招标人可能影响采购项目实施或损害招标人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

28.14提供虚假材料谋取中标的；

28.15在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

28.16不同供应商IP地址相同的，且无法合理解释的；

28.17不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同，且无法合理解释的；

28.18上传的电子投标文件若出现使用本项目其他供应商的数字证书加密，或者加盖本项目其他供应商的电子印章，且无法合理解释的；

28.19不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

28.20 不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

28.21招标文件规定的其他投标文件无效情形。

## 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

29.4 向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知招标人和招标代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对招标人、招标代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与招标人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

## 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，招标代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，招标代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，招标代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，投标人应向招标人提出。

## 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，招标代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以招标代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5招标代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，招标代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

## 十一  投诉

35.1质疑投标人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

35.2本项目招标人可根据实际需要邀请第三方专业机构及专家或参加本项目的其他投标人参与验收。其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合招标人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。

## 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 招标代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权利

37.1招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,招标人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十三  验收

39.1 招标人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.2本项目招标人可根据实际需要邀请第三方专业机构及专家或参加本项目的其他投标人参与验收。其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合招标人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。

## 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 非 专门面向中小企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同 中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受的小微企业价格优惠扣除。

40.6本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

大中型企业与小微企业组成联合体的，或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

40.7中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

40.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

40.12相同品牌的产品

40.12.1 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

40.12.2因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

## 十五  其他事项

41. 解释权

41.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属招标代理机构。

41.2 招标代理机构对决标结果不负责解释。

42. 采购代理服务费

42.1由中标人支付代理服务费，费用以中标价按下表货物类收费标准计取，采用差额累计法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |

42.2 代理机构账户信息：

户名：卓正招标咨询（丽水）有限公司

账号：1210205009200198220

开户银行：中国工商银行股份有限公司丽水莲城支行

# 第三章 采购需求

### 一  采购内容及清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●电视墙（拼接显示器） | 9 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 配套支架 | 9 | 台 |  |
| 3 | 解码器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 控制终端 | 1 | 台 |  |
| 5 | 智能视频管理平台服务器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 64路网络硬盘录像机 | 2 | 台 |  |
| 7 | 存储硬盘 | 32 | 块 |  |
| 8 | 网络摄像机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 400万星光枪机 | 36 | 台 |  |
| 10 | 壁装支架 | 37 | 个 |  |
| 11 | 400万星光半球 | 55 | 台 |  |
| 12 | 400万电梯摄像头 | 3 | 台 |  |
| 13 | 8口交换机 | 10 | 台 |  |
| 14 | 24口POE接入交换机 | 7 | 台 |  |
| 15 | 汇聚交换机 | 1 | 台 |  |
| 16 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |
| 17 | 光电传输模块 | 32 | 个 |  |
| 18 | 网线 | 32 | 箱 |  |
| 19 | 电源线 | 11 | 卷 |  |
| 20 | 光纤 | 1600 | 米 |  |
| 21 | 视音频线缆 | 9 | 根 |  |
| 22 | 监控杆 | 4 | 根 |  |
| 23 | 监控专用箱 | 15 | 个 |  |
| 24 | 200米电梯网桥 | 3 | 对 |  |
| 25 | 操作台 | 1 | 张 |  |
| 26 | 网络机柜 | 2 | 台 |  |
| 27 | PVC管及辅材 | 1 | 批 |  |
| 28 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 29 | 监控室改造 | 1 | 项 |  |

### 二  技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●电视墙（拼接显示器） | LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤2.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于99% 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 物理拼缝：2.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1200 :1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz | 台 | 9 |
| 2 | 配套支架 | 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 颜色：黑色 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 弧度：0° | 台 | 9 |
| 3 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 支持8路3200W、或8路2400W、或16路1200W、或32路800W、或40路分辨率为600W、或64路400W、或128路200W、或256路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 ★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 ★支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码，具有256个解码通道，支持128路200W，或256路720P视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：256 视频解码能力：H.264/H.265：支持8路3200 W，或8路2400 W，或16路1200 W，或32路800 W，或40路600W，或64路400 W，或128路1080P，或256路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：16路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：8路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：16路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：16路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC | 台 | 1 |
| 4 | 控制终端 | CPU：(6核/2.5GHz)；6核12线程 内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个256G SSD 机械硬盘：无 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 显卡：集显 光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠 电源：200W；机箱大小：11L ★视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ★分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ★倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） | 台 | 1 |
| 5 | 智能视频管理平台服务器 | 软件平台一体机 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：500路视频，100个门禁，2000户可视对讲，1万人员，8车道，320个防区管理 支持测温防疫、高空抛物等热点报警事件 支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 ★支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 ★支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ★设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P | 台 | 1 |
| 6 | 64路网络硬盘录像机 | 机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有1路直流12V输出接口；可内置16个SATA接口硬盘 ★设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） | 台 | 2 |
| 7 | 存储硬盘 | 容量‌: 10TB ‌转速‌: 7200 RPM ‌接口类型‌: SATA III ‌缓存‌: 256M | 块 | 32 |
| 8 | 网络摄像机 | 防蛛网臻全彩智能摄像机，内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时臻全彩图像，图像更流畅; 支持2种智能资源模式切换：全抓拍（默认）、Smart事件; 全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别; Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警; 设备内置16颗高功率温和补光灯，保证低照度场景下的成像效果和目标识别效果; ★样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口; 支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB; 支持三码流技术，支持同时20路取流; ★镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库; 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出; 电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 ★镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 防护等级：IP67 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120dB 焦距&视场角：2.8mm：水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角线视场角：119.5° 4mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5° 6mm：水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角线视场角：64.2° 8mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角线视场角：46.6° 补光灯类型：暖白光(黄光) 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光距离：普通监控：60m 人脸抓拍： 2.8mm：2m 4mm：2.5m 6mm：4m 8mm：5m 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 电源输出：DC12 V，100 mA 供电方式：DC：12V±20% ，支持防反接保护； PoE：IEEE 802.3at class 4 | 台 | 1 |
| 9 | 400万星光枪机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 ; 支持萤石平台接入; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境; 1个内置麦克风; 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m; 符合IP66防尘防水设计，可靠性高; 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角线视场角：26.88° 补光灯类型：默认白光，可切换红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 36 |
| 10 | 壁装支架 | 金属壁装支架 | 个 | 37 |
| 11 | 400万星光半球 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 支持Smart侦测：10项事件检测，2项异常检测; 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配; 支持萤石平台接入; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m; 1个内置麦克风; 符合IP66防尘防水设计; 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 55 |
| 12 | 400万电梯摄像头 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种; 支持萤石云、海康互联平台接入; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m; 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲; 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出; 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储; IK08防暴设计，可靠性高; 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 3 |
| 13 | 8口交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 110 W 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂 | 台 | 10 |
| 14 | 24口POE接入交换机 | 1、交换容量≥335Gbps，转发性能≥125Mpps（以官网最小值为准)，提供官网截图和链接证明。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP端口≥4个。≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 ★3、投标产品自带查看PoE供电状态功能的PoE，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和链接证明。 4、支持IPv4和IPv6的静态路由。 5、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 6、支持CPU保护功能，支持VSU虚拟化技术。 ★7、支持网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图和链接证明。 8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 7 |
| 15 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥335Gbps，转发性能≥125Mpps（以官网最小值为准)，提供官网截图和链接证明。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个， 1G SFP光接口≥4个。 3、支持IPv4和IPv6的静态路由。 4、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 5、支持CPU保护功能，支持虚拟化技术。 ★6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图和链接证明。 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 8、提供工信部设备进网许可证。 ▲9、为保证产品质量的可靠性及原装正品，要求提供原厂3年保修服务，中标后7个工作日内向业主提供原厂服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 16 | 核心交换机 | 1、交换容量≥35Tbps；转发性能≥7000Mpps（官网以最小值为准) 2、采用正交交换架构，多业务模块插槽≥2个，接口模块插槽数≥6个，模块化电源插槽≥2个；实配电口≥16个，1G SFP光口≥8个，1G/10G SFP+光口≥4个，模块化电源≥2个； ★3、支持扩展独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明 4、支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议 5、支持CPU的保护机制 6、N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 ★7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。从而保护基础网络免受网络攻击行为的影响，保障网络稳定。提供官网截图及链接证明 8、为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等 ★9、支持并实配管理软件，支持通过Excel批量导入设备信息；支持零配置上线，无需在接入设备端刷入配置；当设备出现故障损坏时，支持零配置替换。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲10、为保证产品质量的可靠性及原装正品，要求提供原厂3年保修服务，中标后7个工作日内向业主提供原厂服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 17 | 光电传输模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 32 |
| 18 | 网线 | 6类非屏蔽网线 一箱305米 0.565mm无氧铜 PVC护套 阻燃等级CM | 箱 | 32 |
| 19 | 电源线 | 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。符合RoHS 2.0 环保认证。适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 | 卷 | 11 |
| 20 | 光纤 | 1、符合YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 3、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套 4、芯数：≥4芯（室外轻铠） | 米 | 1600 |
| 21 | 视音频线缆 | 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。; 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。; 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。; 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。; 即插即用，无需驱动程序。; 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 根 | 9 |
| 22 | 监控杆 | 3.5米长镀锌管 | 根 | 4 |
| 23 | 监控专用箱 | 根据现场情况定制 | 个 | 15 |
| 24 | 200米电梯网桥 | 安全：智能识别终端 终端准入管控可靠：无线抗干扰 故障可自愈智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维成对包装，免配置传输稳定不卡顿 | 对 | 3 |
| 25 | 操作台 | 三联操作台钢木结构 | 张 | 1 |
| 26 | 网络机柜 | 规格尺寸1600*600*600标准网络加厚机柜 | 台 | 2 |
| 27 | PVC管及辅材 | 中型电工管，国标 | 批 | 1 |
| 28 | 安装调试费 | 监控系统配套综合布线及人工 | 项 | 1 |
| 29 | 监控室改造 | 原有设备进行拆除、线路整理等 | 项 | 1 |

## 三 商务要求

- 1、质量保证

- 投标人所提供的货物（软件产品）必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足招标人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，招标人不承担责任。设备应为原厂生产，所有产品必须原厂原封装，现场拆封。

2、货物的防护、包装及运输要求

2.1货物的防护及油漆：货物内、外表面应洁净，油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

2.2所有货物应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

2.3货物所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

2.4随机供货的零部件、备品备件等散件应妥善包装。应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。包装费应包括在合同总价中。

2.5在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件清单，一套完整的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、货物名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

- 3、工期及交货地点

- 合同签订后（以签订时间为准）30天内免费送至采购人指定地点并完成安装调试。

- 4、到货验收及安装调试要求

- 4.1投标人必须派技术人员到现场安装调试，安装完毕投标人派专业人员检查安装质量，以及现行国家或地方行业相关规范、规程、标准验收。

4.2在货物安装之前，投标人应对货物安装处的建筑结构进行检查。在整个安装过程中，投标人应派有实践经验的且有资质的工程技术人员对货物的正确位置、及连接等负责具体实施。货物安装要符合有关安装规范，布局合理、牢固、安全、美观。

4.3投标人在货物安装完毕后应与招标人一起进行货物的测试及试运行工作，如在此阶段,因货物自身质量问题或安装出现差错，投标人应立即修理、补充和更换，消除差错直到招标人满意,并应按合同条款中规定执行。一切费用由投标人负责。

4.4投标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。

4.5对所有中标产品，招标人有权要求由第三方机构或相关专家对中标人所供应产品进行测试及验收，以确保产品实际质量及性能满足招标文件中每一项技术参数要求。对不满足招标文件参数要求的产品，招标人有权单方解除合同，产生的费用和后果由中标人自行承担。若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；采购人须按照采购合同规定或采购文件的技术、服务等要求组织对成交供应商履约的验收，并出具验收报告，验收报告应当包括每一项技术、和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

4.6供货或服务商应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供仪器货物。

- 5、售后服务要求

5.1 本项目所有软硬件产品自项目验收合格之日起提供至少3年质保服务。提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。

5.2投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；投标人也应就投标货物的品质和服务对招标机构和招标人负责。

5.3投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

5.4在质保期内，投标人必须为招标人提供技术服务热线（7*24小时），负责解答招标人在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。投标人应提供不低于7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障能即时响应，2小时以内到现场，6小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件等措施，以保证招标人的正常使用。如果逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非招标人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 6、培训要求

- 6.1需提供针对本项目建设内容的管理和使用培训。项目培训主要针对管理人员和业务人员进行培训，需提供1次整体培训。

6.2投标人必须提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的培训讲师、辅导人员和相应的教材（包括纸质文档和电子文档），培训所使用的语言和教材必须是中文。经培训过后，受训人员应能够熟练使用本项目的各项功能，掌握项目交付物的管理、维护、开发和使用等。

6.3培训方式须包括技术讲课、操作示范、和其它必须的业务指导和技术咨询，确保受训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

- 7、验收

本项目安装、调试完成，试运行一个月后，中标人提出验收申请，招标人15日内组织人员完成项目验收。设备运行结果符合合同要求且满足相关技术规范

如标准及规范要求有出入则以较严格者为准，技术规范如有不足之处或未能达到国家最新标准时，投标人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

- 8、付款方式

合同签订生效且收到中标人正式发票后七个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；设备安装调试验收合格且收到中标人正式发票后七个工作日内一次性支付剩余合同款。采购人可以根据中标供应商信用等情况，决定是否要求中标供应商提交和预付款同等额度的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（采用保函形式的必须符合丽水市相关规定）。

- 9、现场勘察

为保障项目顺利实施，投标人可自行至项目现场勘察，现场勘察所产生的费用及风险由投标人自行承担。如投标人未勘察现场造成投标响应偏离，投标人自行承担后果。

# 第四章　政府采购合同格式

合同编号：

招标人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据丽水市质量检验检测研究院视频监控系统更新项目招标文件（采购编号为卓正丽招2025-1067号），在    年   月   日公开招标会上，经评标委员会评定 　　　  　  (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条 合同价款

2.1本合同总价款为人民币（大写）            （￥：          ）含税。

2.2本合同总价款包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、等一切税金和费用。

如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

2.3本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4货物一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（￥：） |  |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1本合同书

3.2中标（成交）通知书

3.3中标（成交）人澄清修改文件

3.4中标（成交）人投标文件

3.5招标文件澄清修改文件

3.6招标文件

第四条 权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、著作权等知识产权）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任。若甲方因此承担赔偿责任的，有权全额向乙方追偿，要求乙方支付因此产生的一切损失，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等。乙方还应当承担违约责任，按照本合同金额的20%向甲方支付违约金。

第五条 质量保证

5.1乙方须保证货物与投标响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，且为最新产品。

5.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须15对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1乙方应按照要求提供中文资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后____天内将这些资料免费寄给甲方。

第七条 包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货时间、方式、地点

8.1乙方应按照招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为________，交货时间为________；

8.2乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，验收方成员应当在乙方随货验收单上签字，并承担相应的法律责任。甲方签收时对货物数量的核对确认，不代表对货物质量无异议。

9.3甲方应当在到货后的        个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的     个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标响应文件的承诺。

9.5验收不合格的，甲方有权拒收。乙方应在5个工作日内按要求整改到位，并保证验收合格，否则按违约处理。因验收不合格造成时间延误按逾期违约处理。

第十条 伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4 质保期： （按投标响应文件中的承诺）。

10.5质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、水灾等）造成的故障除外。质保期内，乙方免费负责对其提供的各软件系统的及时更新或升级。

10.6故障报修的响应时间为：   小时。

10.7若故障在检修   小时后仍无法排除，乙方应在   小时内提供相同性能的备用设备供甲方使用，尽量不影响日常工作。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由乙方承担。

10.8所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.9本项目售后服务的特殊条款：

10.10本项目培训服务的特殊条款：

- 履约保证金

11.1本合同 是/否需缴纳履约保证，若是的：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

11.2 履约保证金金额为：

11.3履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.4履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.5履约保证金的退还：应在项目验收合格后7个工作日内退还。

11.6如果乙方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2货款支付方法：合同签订生效且收到乙方正式发票后七个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；设备安装调试验收合格且收到乙方正式发票后七个工作日内一次性支付剩余合同款。

第十三条 违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之三违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的3%。

13.3如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金或者由乙方向甲方支付合同总价10％的违约金。

13.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三违约金。如乙方逾期交货达      天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。同时，甲方有权扣留全部履约保证金或者由乙方向甲方支付合同总价10%的违约金。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。

13.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于甲方因此支出的维修更换费、律师费、诉讼费、保全费等）。

13.7若货物交付或者安装调试完毕后乙方拒绝按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

13.8乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条 合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条 争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请有资质的第三方质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向丽水仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条 合同生效及其他

18.1合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章即时生效。

18.2 其他约定事项：

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4本合同一式四份，具同等法律效力。双方各执两份。

甲　方(盖章)：                 	   乙　方(盖章)：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

(签字或盖章)：                     (签字或盖章)：

地　　址：		     	          		地　　址：

邮政编码：		     	           	邮政编码：

电　　话：		     	          		电　　话：

开户银行：		     	           	开户银行：

账　　号：		     	              账　　号：

签订日期：     年 　  月 　  日    签订日期：     年 　  月 　  日

乙 方（牵头人、成员方单位名称盖章）：             （如联合体投标时提供）

法定代表人或授权代表：

(签字或盖章)：

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

开户银行：

账　　号：

签订日期：     年 　  月 　  日

# 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格文件格式

资格文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：如联合体参加，加盖牵头人CA章

▲1、投标人有效营业执照

要求：提供有效的营业执照扫描件，图像清晰。（若为联合体参与投标的，须提供联合体各方有效的营业执照扫描件）

- ▲2.1联合体协议书（联合体投标时提供）

甲方全称：

乙方全称：

（如成员方为多个的，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

（甲方全称）、（乙方全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（招标项目名称）（招标招标编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲方全称）、（乙方全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标，其中 （甲方全称）为此次联合体的牵头单位。（甲方全称）、（乙方全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（招标人）签订采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照投标文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（招标人）签订合同书，并就中标项目向招标人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致招标人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿招标人的一切债务和经济赔偿。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的      %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的      %

（如成员方为多个的，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

其中小微企业合同金额达到   %。

六、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期

延续至合同履行完毕之日。

七、本协议书正本一式     份，随响应文件装订    份，送招标人     份，联合体成员各一份；副本一式     份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年 月 日

2.2联合体法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                         （单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （联合体主办人的单位名称）的      （姓名）为联合体全权代表，以                     （联合体名称：主办单位简称加成员单位简称）联合体的名义参加                （招标人）的                                             的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。 代理人无转委托权。特此委托。

代理人：           性别：         年龄：

身份证号码：

单位：              部门：         职务：

联合体成员（盖章）：

法定代表人（签字盖章）：

日期：      年    月   日

说明：联合体各方均应填写以上授权委托书，联合体每一成员均须单独出具委托书，共同委托一名全权代表。

### ▲3.委派书（非联合体投标时提供）

（代理机构名称）     ：

本单位委派在职工作人员    （姓名+联系电话）   以我方名义参加贵公司组织的                           （采购项目名称）  （采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的开标、投标、评审、签约等具体事务和签署相关文件，且对签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自盖章之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。供应商代表在委派书有效期内签署的所有文件不因委派的撤销而失效。

供应商代表无转委派权，特此声明。

供应商盖章：

日期：

注： 本“委派书”应附供应商代表身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

供应商代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲4.政府采购资格承诺函（如为联合体，各方均须提供。）

我单位——                  （供应商全称）参与                 采购项目（项目编号：             ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

供应商盖章：

日     期：

▲5.资格证明（如为联合体，各方均须提供。）

卓正招标咨询（丽水）有限公司：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我(负责人名字)系    (供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商盖章：

日     期：

▲6.无重大违法记录声明书（如为联合体，各方均须提供。）

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日     期：

### 二   商务技术文件格式

商务技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：商务技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：如联合体参加，加盖牵头人CA章

- 投标声明书（如为联合体，各方均须提供。）

卓正招标咨询（丽水）有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我         (法定代表人或负责人名字)  系             (投标人名称)的负责人，我方愿意参加贵方组织的     （项目名称）   （采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与招标人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得招标人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是招标人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（四）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：

投标单位盖章：

日     期：

- 2、投标人参标申请表（如为联合体，各方均须提供。）

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列招标项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位盖章：

日     期：

3、代理服务费支付承诺书

卓正招标咨询（丽水）有限公司：

如确定我公司为该项目中标人，我公司承诺在中标公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

注：

代理服务费收取账户信息：

户名：卓正招标咨询（丽水）有限公司

账号：1210205009200198220

开户银行：中国工商银行股份有限公司丽水莲城支行

- 4、商务响应偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务要求 |  |  |  |  |
| 3 | 故障响应时间要求 |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件（零配件）等要求 |  |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 6 | 交货时间及地点 |  |  |  |  |
| 7 | 培训要求 |  |  |  |  |
| 8 | 安装、调试 |  |  |  |  |
| 9 | 验收要求 |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

- 5、相关政策（节能环保产品）

项目名称：

采购编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.节能环保产品须同时提供以下资料：

（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

- （2）国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书扫描件。

6、投标人业绩

- 投标人综合实力

8、相关产品证书

9、整体实施方案

10、质量保证措施

11、货物清单

| 产品名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12、技术偏离表

采购项目：

采购编号：

| 序号 | 投标产品（含服务）名称 | 招标文件要求 | 投标产品（含服务）详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标产品（含服务）的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品（含服务）名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品（含服务）详细规格” 栏注明投标产品（含服务）的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3.投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.招标文件中“▲”条款为实质性条款，不允许存在实质性负偏离；“●”的为核心产品；“★”为重要技术参数项。

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

- 项目团队人员配备计划

采购编号：

项目名称：

（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目 经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.所填写的人员在本表后附该人员为为投标人正式员工的承诺函（劳动合同或社保证明）以及相关职称证书清晰扫描件。

- 2.若中标，以上列入的所有人员将成为本项目指定成员，若要更换人员的必须经采购人同意，擅自更换或配备不到位均属违约行为。

- 安装调试、验收方案

15、培训方案

## 16、售后服务承诺

## 17、质保期承诺

18、投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料

内容要求：

投标人须针对采购需求中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

注：1.按第三章和第六章内容要求编制；

2.格式自拟。

投标单位盖章：

日     期：

### 三   报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：如联合体参加，加盖牵头人CA章

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | ▲最高限价（元） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水市质量检验检测研究院视频监控系统更新项目 | 430000.00 |  |

注：

1、报价应包含货款、人工费、物料费、保险、税金等实施本项目所需的一切费用，招标人不再另行支付任何费用。

▲2、总报价高于最高限价的作无效标处理。

投标单位盖章：

日     期：

2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 （产品名称） | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

要求：

1、该表总价合计须与开标一览表项目总报价相同。

▲2、所有单项报价均不得为0，否则作无效标处理。

投标单位盖章：

日     期：

3、企业类型声明函

3.1中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司             参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业的具体情况如下：

- （货物名称）       ，属于（工业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（大型、中型企业或小型企业或微型企业）；

- （货物名称）      ，属于（工业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（大型、中型企业或小型企业或微型企业）；

- （货物名称）     ，属于（工业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（大型、中型企业或小型企业或微型企业）；

- （货物名称）     ，属于（工业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（大型、中型企业或小型企业或微型企业）；

- （货物名称）     ，属于（工业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（大型、中型企业或小型企业或微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.上述制造商为设备的生产厂家；

3.工业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

▲4.在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格优惠扣除。

投标单位盖章：

日      期：

3.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位盖章：

日      期：

3.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

投标单位盖章：

日      期：

### 四   中标人公告内容（非联合体投标时提供）

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  |  | 中标人负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
| 总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

### 四   中标人公告内容（如为联合体投标时提供）

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称（牵头人） |  |  | 中标人（牵头人）负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交人（牵头人）地址 |  |  |  |  |  |
| 中标人名称（成员方） |  |  | 中标人（成员方）负责人 |  |  |
| 中标人（成员方）地址 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） |
| 总价合计（元）： |  |  |  |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

### 五   现场确认声明书

卓正招标咨询（丽水）有限公司：

本人经由                        （公司名称）委派参加丽水市质量检验检测研究院视频监控系统更新项目（采购编号：卓正丽招2025-1067号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或投标人代表签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由招标代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件方式（lszzzbzx@126.com）提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时间在名单公布后的30分钟内，未按规定提交的，视为均无利害关系。

# 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由招标人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐一名中标候选人，由招标人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由招标人代表和评审专家组成五人及以上单数，除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由招标代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和招标代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.3各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.3通过政采云平台公布各投标人的商务技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.4报价文件评审

3.4.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.4.2报价修正；

3.4.3评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5评标结果

3.5.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.6 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.7 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，招标人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1商务技术权重为70%，分值为70分。评委对各投标文件的商务技术标充分审核后，在规定的分值内由评委单独评定打分。

4.2报价权重为30%，分值为30分。由评委按各投标人的报价统一计算。

### 五   评标办法和细则

5.1商务技术分值为70分，权重为70%。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关政策 （2分） | ①投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分； ②投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。 注：须提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章后导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 | 0-2分 |
| 2 | 投标人业绩（3分） | 投标人自2022年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的每提供一个得1分，最高得3分。 注：1.须将合同扫描件加盖投标人公章后导入商务技术文件中，否则不得分。 2.是否属于类似项目由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 | 0-3分 |
| 3 | 综合实力 （3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。 注：以上证书需提供认证证书扫描件，同时提供中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）网页截图，证书扫描件和网页截图加盖投标人公章导入资信商务及技术文件，否则不得分。 | 0-3分 |
| 4 | 相关产品证书（3分） | 1、为保证本项目产品及服务的稳定性与可靠性，投标人或投标人所投产品制造商需具备较强的安全服务保障能力，可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书的，得1分。 2、为保障本项目监控数据的安全性和可控性，投标人或投标人所投产品制造商具备工业和信息化领域商用密码典型应用方案的，得1分。 3、为保障项目安全性，相关单位需具有丰富的应急处理服务项目经验和稳定的技术队伍，针对重大或突发安全事件拥有较强的应对能力，投标人或投标人所投产品制造商可提供CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书的，得1分。 注：须提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章后导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 | 0-3分 |
| 5 | 整体实施方案（5分） | 根据投标人针对本项目所提供的实施组织方案的合理性完整性，能否有效落地执行和操作、保障项目高质量履约，实现采购目标，由评委在规定分值内打分。 | 0-5分 |
| 6 | 质量保证措施（2分） | 根据供应商提供针对本项目的投标产品质量保证的证明资料、承诺、措施以及对采购需求响应情况等内容，由评委在规定分值内打分。 | 0-2分 |
| 7 | 技术偏离（33分） | 对技术要求表中的技术参数响应情况进行评分。 ①加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标文件无效。 ②加“★”的技术参数为重要参数，全部满足的得19分，有一项不满足的扣1分，扣完为止。（不同区域相同产品的指标不重复计算） ③其余参数（不含加“▲”“★”指标）全部满足得14分，有一项产品参数不满足的扣0.5分，扣完为止。（不同区域相同产品的指标不重复计算） 注：1.不满足技术条款要求的视为负偏离；技术参数是否偏离由评审小组判定。 2.投标人需在投标文件中注明技术参数中所需要证明材料的页码。因投标人未按照招标文件要求注明页码的，造成评标委员会做出不利于投标人的判定，责任由投标人自行承担。 | 0-33分 |
| 8 | 项目团队人员配备 （8分） | - 拟派项目负责人：具有信息技术高级工程师、系统集成项目管理工程师的，每提供1个证书得1分，本项最高得2分。 - ② 拟派技术负责人：具有信息技术中级及以上工程师、网络与信息安全管理员二级及以上证书的，每提供1个证书得1分，本项最高得2分。 ③ 拟派售后服务负责人：具有信息技术中级及以上工程师证书、客户服务管理员证书，每提供1个证书得1分，本项最高得2分。 ④ 其他团队成员（除项目负责人、技术负责人及售后服务负责人外）：具有网络工程师、系统集成项目管理工程师、电工证、智能楼宇管理师，每提供一种得0.5分，本项最高得2分。（一人多证不重复计分） - 注：需提供相关人员职称证书和人员为投标单位正式员工的承诺函扫描件（社保证明或劳动合同）加盖投标人公章导入商务技术文件内，未提供的相应扣分。 | 0-8分 |
| 9 | 安装调试、验收方案 （3分） | 根据投标人针对各系统安装调试方案：包括系统集成、供货期限、交货方式、供货保障流程、验货方式及流程、安装调试、试运行、测试、调优等内容方案的完整性及可操作性，由评委在规定分值内打分。 | 0-3分 |
| 10 | 培训方案 （3分） | 根据投标人针对本项目的培训服务方案，包括初级培训时间、培训流程、培训课程；研修级培训时间、培训流程、培训课程以及团队实力等方案内容的培训深度及适用性，由评委在规定分值内打分。 | 0-3分 |
| 11 | 售后服务 （5分） | 根据投标人针对本项目的售后服务方案，包括保修部件范围，保修、服务标准，故障响应修复时间方式、保障措施等内容，由评委在规定分值内打分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人提供的质保期承诺，完全符合采购需求的不得分，每增加半年得1分，本项最多得2分。 | 0-2分 |

5.2报价分值为30分，权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在报价范围口径一致的评审价基础上进行。属投标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整报价内容和口径，计算出投标人的最终评审价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2最终报价超过最高限价的作无效标处理。

5.2.3最终报价有漏项的或报价数量少于投标文件要求数量的作无效标处理。

5.3.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）报价给予10%的扣除；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予4%的扣除；其评审价计算公式为：评审价=有效报价×（100%-10%或4%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=进入报价评分的各供应商有效评标价中的最低评标价

⑷评标价等于评标基准价的得30分，其他供应商的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100

5.4本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 招标人、招标代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 招标代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向招标代理机构提交项目评审报告。评审报告是招标人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向招标代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合招标代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 招标代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受招标人、招标代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。