2022年莲都农村供水保障工程PE管材、配件

采购项目

招标文件

- 采购编号：丽中兴招2022-011号

采购人（盖章）：丽水市莲都区水利局

采购代理机构（盖章）：丽水市中兴工程咨询有限公司

编制时间：二〇二二年二月

目  录

第一章 公开招标公告	3

第二章 采购需求	6

第三章  投标人须知	19

一   总则	21

二   招标文件说明	22

三   投标文件的编写	23

四   履约保证金	25

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	25

六   开标和评审	26

七   投标无效的情形	29

八   法律责任	29

九   澄清、修改发布媒体	31

十   质疑	31

十一  投诉	32

十二  授予合同	32

十三  验收	33

十四  政府采购政策	34

十五  其他事项	35

第四章  政府采购合同	36

第五章　投标相关文件格式	51

一   资格审查文件格式	51

二   资信商务及技术文件格式	60

三  报价文件格式	73

四   投标文件封面格式	81

五   中标人公告内容	82

六   政府采购活动现场确认声明书	83

第六章  评标办法和细则	84

一   总则	84

二   评审委员会	84

三   评标程序	84

四   评标一般规定	86

五   评标办法和细则	86

六   评审纪律和要求	89

# 公开招标公告

项目概况：

2022年莲都农村供水保障工程PE管材、配件采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（莲都）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2022年3月16日9:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：丽中兴招2022-011号

项目名称：2022年莲都农村供水保障工程PE管材、配件采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

数量：1

单位：项

预算金额：530万元

最高限价：530万元

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第二章

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定条件：在中华人民共和国境内注册，并具有完成该项目服务的能力。

4.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

三、获取招标文件

1.时间：发布公告之日至2022年3月16日9:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（莲都）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/）公告附件。

3.方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网（莲都））获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4.售价：0元。

5.履约保证金：合同价的2.5%。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2022年3月16日9:00（北京时间）。

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（2687366989@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3. 开标时间：2022年3月16日9:00（北京时间）。

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅。

五、公告期限

本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本项目全称电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

采购人名称：丽水市莲都区水利局

项目联系人：包宇杰     联系电话：0578-2601709

质疑联系人：张  婧     联系电话：0578-2125549

地址：丽水市莲都区解放街199号

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：丽水市中兴工程咨询有限公司

项目负责人：泮良英     联系电话：13967056720    传真：0578-2132236

质疑联系人：周  毅     联系电话：18867804260    传真：0578-2132236

地址：丽水市莲都区人民街403号3楼

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：丽水市莲都区财政局 
联系人：刘先生       监督投诉电话：0578-2131236 
地址：丽水市解放街71号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：丽水市莲都区水利局

采购代理机构：丽水市中兴工程咨询有限公司

日期：2022年2月23日

# 采购需求

一、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

二、技术参数及质量要求

（一）技术参数

1、PE100级管材

| 编号 | 货物名称 | 管径 | 单位 | 数量 | 备注 | ▲最高限制单价 （元/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100级 PN0.8MPa | DE500 | m | 300 |  | 762.59 |
| 2 |  | DE315 | m | 3000 |  | 295.1 |
| 3 | PE100级 PN1.00MPa | DE200 | m | 1000 |  | 142.89 |
| 4 |  | DE160 | m | 1000 |  | 91.31 |
| 5 |  | DE110 | m | 1000 |  | 44.1 |
| 6 | PE100级 PN1.25MPa | DE160 | m | 1000 |  | 111.69 |
| 7 |  | DE110 | m | 1000 |  | 52.83 |
| 8 |  | DE90 | m | 5000 |  | 35.97 |
| 9 |  | DE75 | m | 7000 |  | 25.19 |
| 10 |  | DE63 | m | 24900 | 提供样品（长度1m） | 16.65 |
| 11 |  | DE50 | m | 37400 | 提供样品（长度1m） | 11.53 |
| 12 | PE100级 PN1.6MPa | DE90 | m | 8800 |  | 43.05 |
| 13 |  | DE75 | m | 2300 |  | 29.74 |
| 14 |  | DE63 | m | 7800 |  | 21.89 |
| 15 |  | DE50 | m | 29380 | 提供样品（长度1m） | 14.65 |
| 16 |  | DE40 | m | 4030 |  | 9.19 |
| 17 |  | DE32 | m | 7264 | 提供样品（长度1m） | 6.01 |
| 18 |  | DE25 | m | 8450 |  | 3.53 |
| 19 |  | DE20 | m | 8582 |  | 2.6 |

2、消防栓

| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 | ▲最高限制单价 （元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100消防栓 | 个 | 22 |  | 1300 |
| 2 | 65消防栓 | 个 | 110 |  | 300 |

3、PE100级管件

| 编号 | 名称 | 规格（mm） | 数量(只) | 备注 | ▲最高限制单价 （元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90º弯头 | 20 | 3000 |  | 1 |
| 2 |  | 25 | 300 |  | 1.52 |
| 3 |  | 32 | 500 |  | 2.7 |
| 4 |  | 40 | 200 |  | 4.29 |
| 5 |  | 50 | 900 |  | 7.33 |
| 6 |  | 63 | 700 |  | 14.98 |
| 7 |  | 75 | 200 |  | 24.49 |
| 8 |  | 90 | 240 |  | 43.56 |
| 9 |  | 110 | 60 |  | 50.31 |
| 10 |  | 160 | 50 |  | 124.52 |
| 11 |  | 200 | 20 |  | 205.92 |
| 12 |  | 315 | 20 |  | 802.70 |
| 13 |  | 500 | 7 |  | 3210.43 |
| 14 | 等径三通 | 20 | 180 |  | 1.19 |
| 15 |  | 25 | 180 |  | 1.95 |
| 16 |  | 32 | 150 |  | 3.05 |
| 17 |  | 40 | 120 |  | 5.41 |
| 18 |  | 50 | 400 |  | 9.44 |
| 19 |  | 63 | 300 |  | 18.46 |
| 20 |  | 75 | 150 |  | 36.75 |
| 21 |  | 90 | 90 |  | 56.10 |
| 22 |  | 110 | 30 |  | 83.88 |
| 23 |  | 160 | 30 |  | 226.6 |
| 24 |  | 200 | 12 |  | 389.4 |
| 25 | 等径直通 | 20 | 1500 | 提供样品（一只） | 0.64 |
| 26 |  | 25 | 350 |  | 1.03 |
| 27 |  | 32 | 630 |  | 1.56 |
| 28 |  | 40 | 100 |  | 2.53 |
| 29 |  | 50 | 100 |  | 4.73 |
| 30 |  | 63 | 300 |  | 8.23 |
| 31 |  | 75 | 100 |  | 16.9 |
| 32 |  | 90 | 100 |  | 25.67 |
| 33 | 变径直通 | Φ25/20 | 200 |  | 1.66 |
| 34 |  | Φ32/20 | 200 |  | 2.83 |
| 35 |  | Φ32/25 | 200 |  | 2.93 |
| 36 |  | Φ40/32 | 200 |  | 2.22 |
| 37 |  | Φ40/20 | 200 |  | 2.10 |
| 38 |  | Φ40/25 | 200 |  | 2.18 |
| 39 |  | Φ50/20 | 200 |  | 2.96 |
| 40 |  | Φ50/25 | 200 |  | 3.17 |
| 41 |  | Φ50/32 | 100 |  | 3.50 |
| 42 |  | Φ50/40 | 50 |  | 3.90 |
| 43 |  | Φ63/20 | 100 |  | 5.57 |
| 44 |  | Φ63/25 | 50 |  | 5.57 |
| 45 |  | Φ63/32 | 50 |  | 5.80 |
| 46 |  | Φ63/40 | 50 |  | 6.62 |
| 47 |  | Φ63/50 | 50 |  | 7.17 |
| 48 |  | Φ75/20 | 50 |  | 8.51 |
| 49 |  | Φ75/25 | 50 |  | 8.63 |
| 50 |  | Φ75/32 | 50 |  | 8.78 |
| 51 |  | Φ75/40 | 50 |  | 9.49 |
| 52 |  | Φ75/50 | 50 |  | 9.87 |
| 53 |  | Φ75/63 | 20 |  | 12.88 |
| 54 |  | Φ90/63 | 20 |  | 18.01 |
| 55 |  | Φ90/75 | 20 |  | 21.94 |
| 56 | 45º弯头 | 20 | 150 |  | 0.77 |
| 57 |  | 25 | 150 |  | 1.4 |
| 58 |  | 32 | 150 |  | 2.13 |
| 59 |  | 40 | 150 |  | 4.12 |
| 60 |  | 50 | 500 | 提供样品（一只） | 6.39 |
| 61 |  | 63 | 500 |  | 11.41 |
| 62 |  | 75 | 200 |  | 18.94 |
| 63 |  | 90 | 100 |  | 30.17 |
| 64 |  | 110 | 50 |  | 44.40 |
| 65 |  | 160 | 30 |  | 118.03 |
| 66 |  | 200 | 30 |  | 211.86 |
| 67 |  | 300 | 150 |  | 380.28 |
| 68 |  | 500 | 2 |  | 682.59 |
| 69 | 管堵 | 20 | 100 |  | 0.64 |
| 70 |  | 25 | 100 |  | 0.85 |
| 71 |  | 32 | 100 |  | 1.43 |
| 72 |  | 40 | 80 |  | 2.49 |
| 73 |  | 50 | 100 |  | 4.73 |
| 74 |  | 63 | 100 |  | 6.97 |
| 75 |  | 75 | 50 |  | 17.80 |
| 76 |  | 90 | 20 |  | 25.67 |
| 77 |  | 110 | 20 |  | 29.33 |
| 78 |  | 160 | 20 |  | 52.02 |
| 79 |  | 200 | 20 |  | 87.25 |
| 80 | 丝口闸阀 | 20 | 1200 | 提供样品 （一只） | 33 |
| 81 |  | 25 | 800 |  | 39 |
| 82 |  | 32 | 150 |  | 70.5 |
| 83 |  | 40 | 50 |  | 79.5 |
| 84 |  | 50 | 200 |  | 93 |
| 85 |  | 63 | 150 |  | 156 |
| 86 | 法兰闸阀 | 75 | 80 |  | 320.6 |
| 87 |  | 90 | 30 |  | 390.6 |
| 88 |  | 110 | 30 |  | 581 |
| 89 |  | 160 | 10 |  | 760.2 |
| 90 | 内牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ | 100 |  | 22.85 |
| 91 |  | Φ25ｘ(1/2)″ | 100 |  | 28.3 |
| 92 |  | Φ25ｘ(3/4)″ | 100 |  | 31.22 |
| 93 |  | Φ32ｘ1″ | 100 |  | 49.39 |
| 94 |  | Φ40ｘ(1/4)″ | 100 |  | 86 |
| 95 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ | 250 | 提供样品 （一只） | 106.24 |
| 96 |  | Φ63ｘ2″ | 200 |  | 178.57 |
| 97 | 外牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ | 60 |  | 23.84 |
| 98 |  | Φ25ｘ(1/2)″ | 60 |  | 28.28 |
| 99 |  | Φ25ｘ(3/4)″ | 60 |  | 32.56 |
| 100 |  | Φ32ｘ1″ | 60 |  | 50.53 |
| 101 |  | Φ40ｘ(1/4)″ | 60 |  | 82.78 |
| 102 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ | 100 |  | 110.12 |
| 103 |  | Φ63ｘ2″ | 60 |  | 177.05 |
| 104 | 排气阀 | 20 | 15 |  | 380.5 |
| 105 |  | 25 | 15 |  | 494 |
| 106 |  | 32 | 15 |  | 742.5 |
| 107 |  | 40 | 30 |  | 797.5 |
| 108 |  | 50 | 150 | 提供样品 （一只） | 984.5 |
| 109 |  | 63 | 100 |  | 1100 |
| 110 |  | 75 | 50 |  | 1320 |
| 111 |  | 90 | 30 |  | 1540 |
| 112 | 减压阀 | 20 | 10 |  | 510 |
| 113 |  | 25 | 10 |  | 540 |
| 114 |  | 32 | 10 |  | 630 |
| 115 |  | 40 | 10 |  | 760 |
| 116 |  | 50 | 30 |  | 832.5 |
| 117 |  | 63 | 60 | 提供样品 （一只） | 1012.5 |
| 118 |  | 75 | 10 |  | 1372.5 |
| 119 |  | 90 | 10 |  | 1650 |
| 120 | 止回阀 | 20 | 100 |  | 21 |
| 121 |  | 25 | 100 |  | 36 |
| 122 |  | 32 | 50 |  | 50.5 |
| 123 |  | 40 | 30 |  | 78.7 |
| 124 |  | 50 | 50 |  | 180 |
| 125 |  | 63 | 50 |  | 247.5 |
| 126 |  | 75 | 10 |  | 285 |
| 127 |  | 90 | 10 |  | 315 |
| 128 | 法兰头 | FL63 | 50 |  | 11.78 |
| 129 |  | FL75 | 50 |  | 19.64 |
| 130 |  | FL90 | 50 |  | 27.59 |
| 131 |  | FL110 | 20 |  | 33.98 |
| 132 |  | FL160 | 21 |  | 65.98 |
| 133 |  | FL200 | 20 |  | 133.52 |
| 134 |  | FL300 | 20 |  | 300.56 |
| 135 |  | FL500 | 10 |  | 858.92 |
| 136 | 法兰片 | TF50 | 50 |  | 50.4 |
| 137 |  | TF63 | 50 |  | 59.56 |
| 138 |  | TF75 | 50 |  | 77.89 |
| 139 |  | TF90 | 50 |  | 87.05 |
| 140 |  | TF110 | 20 |  | 109.96 |
| 141 |  | TF160 | 20 |  | 167.55 |
| 142 |  | TF200 | 20 |  | 255.26 |
| 143 |  | TF300 | 20 |  | 458 |
| 144 |  | TF500 | 10 |  | 1085 |
| 145 | 内牙角弯 | L20×1/2″F | 20 |  | 10.86 |
| 146 |  | L63*2″F | 20 |  | 71.61 |
| 147 |  | L25×3/4″F | 20 |  | 13.67 |
| 148 | 内牙直接 | S20×1/2″F | 50 |  | 9.7 |
| 149 |  | S25×1/2″F | 50 |  | 10.63 |
| 150 |  | S25×3/4″F | 50 |  | 12.47 |
| 151 |  | S32×1″F | 50 |  | 28.6 |
| 152 |  | S32×3/4″F | 50 |  | 14.05 |
| 153 |  | S40×11/4″F | 50 |  | 45.28 |
| 154 |  | S50×3/2″F | 50 |  | 65.6 |
| 155 |  | S63×2″F | 50 |  | 83.62 |
| 156 |  | S75X5/2F | 50 |  | 138.6 |
| 157 | 外牙直接 | S20×1/2″M | 50 |  | 11.23 |
| 158 |  | S32×3/4″M | 50 |  | 15.71 |
| 159 |  | S50×11/2″M | 50 |  | 74.06 |
| 160 |  | S63×2″M | 50 |  | 82.5 |
| 161 |  | S75-5/2M | 50 |  | 166.78 |
| 162 | 异径三通 | T110-32 | 20 |  | 71.61 |
| 163 |  | T110-50 | 20 |  | 72.26 |
| 164 |  | T110-63 | 20 |  | 74.08 |
| 165 |  | T110-75 | 20 |  | 75.14 |
| 166 |  | T110-90 | 20 |  | 76.08 |
| 167 |  | T160-110 | 20 |  | 180.64 |
| 168 |  | T160-50 | 20 |  | 167.55 |
| 169 |  | T25-20 | 150 |  | 1.77 |
| 170 |  | T32-20 | 600 |  | 2.3 |
| 171 |  | T32-25 | 150 |  | 2.83 |
| 172 |  | T40-20 | 50 |  | 3.51 |
| 173 |  | T40-25 | 100 |  | 3.91 |
| 174 |  | T40-32 | 100 |  | 4.71 |
| 175 |  | T50-20 | 100 |  | 6.3 |
| 176 |  | T50-25 | 100 |  | 6.52 |
| 177 |  | T50-32 | 50 |  | 7.05 |
| 178 |  | T50-40 | 50 |  | 8.01 |
| 179 |  | T63-25 | 100 |  | 9.69 |
| 180 |  | T63-32 | 50 |  | 10.71 |
| 181 |  | T63-40 | 50 |  | 12.56 |
| 182 |  | T63-50 | 50 |  | 14.93 |
| 183 |  | T75-25 | 50 |  | 13.86 |
| 184 |  | T75-32 | 100 |  | 14.64 |
| 185 |  | T75-40 | 100 |  | 15.14 |
| 186 |  | T75-50 | 120 |  | 17.52 |
| 187 |  | T75-63 | 50 |  | 20.23 |
| 188 |  | T90-25 | 50 |  | 42.35 |
| 189 |  | T90-50 | 20 |  | 46.6 |
| 190 |  | T90-63 | 20 |  | 47.39 |
| 191 |  | T90-75 | 20 |  | 50.27 |
| 192 | 异径直接 | S110-63 | 20 |  | 25.65 |
| 193 |  | S110-75 | 20 |  | 27.75 |
| 194 |  | S110-90 | 20 |  | 30.89 |
| 195 |  | S110-50 | 20 |  | 25.4 |
| 196 |  | S160-110 | 20 |  | 69.64 |
| 197 |  | S200-110 | 20 |  | 106.29 |
| 198 |  | S200-160 | 20 |  | 132.47 |
| 199 |  | S75-32 | 50 |  | 14.64 |
| 200 |  | S75-50 | 50 |  | 17.52 |
| 201 |  | S75-40 | 50 |  | 15.14 |
| 202 |  | S75-63 | 20 |  | 8.9 |
| 203 |  | S90-50 | 20 |  | 17.41 |
| 204 |  | S90-63 | 20 |  | 20.74 |
| 205 |  | S90-40 | 50 |  | 17.17 |
| 206 |  | S90-32 | 50 |  | 16.94 |
| 207 |  | S90-75 | 20 |  | 20.68 |

注：1、配件压力(1.6Mpa)；

▲2、本项目需要求提供上表备注的样品各一。

▲3、（1）PE 管材、管件应符合国家饮用水标准，具有省级以上（含省级）卫生许可批件(原件扫描件加盖公章)。

（2）PE 管材、管件应具有省级以上（含省级）疾病预防控制中心检验报告书(原件扫描件加盖公章)。

（3）PE 管材、管件应具有省级以上（含省级）质量技术检测报告(原件扫描件加盖公章)。

（4）本次采购PE 管材采用PE100型号，管件中90º弯头、等径三通、等径直通、变径直通、45º弯头、管堵、内牙活接、外牙活接、法兰头、内牙角弯、内牙直接、外牙直接、异径三通、异径直接等采用PE100及以上型号，具体材料见本采购项目PE管材技术参数一览表。

（5）PE管材、管件上应印有厂家出厂时的标志【管件如未印有PE100标志的，厂家必须出具书面承诺函，保证所有配件（除丝口闸阀、法兰闸阀、排气阀、减压阀、止回阀、法兰片外）是PE100及以上型号】。

4、本清单所列仅为估计数量，具体结算以实际采购数量为准。

- （二）质量要求

1、范围：规定用聚乙烯树脂为主要原料的材料，经挤出成型的给水用聚乙烯管材的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

2、引用标准：

GB/T2918——1998塑料试样状态调节和试验的标准环境（idtISO291;1997）

GB/T3681——1983塑料自然气候暴露试验方法

GB/T3682——1983热塑性塑料熔体流动速率试验方法

GB/T6i11——1985长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqvISO/DP1167:1978）

GB/T6671.2——1986聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定（idtISO2506:1981）

GB/T8804.2——1988热塑性塑料管材拉伸性能试验方法聚乙烯管材（eqvISO/DIS3504-2）

GB/T8806——1988塑料管材尺寸测量方法（eqvISO3126:1974）

GB/T13021——1991聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法（neqISO6964:1986）

GB/T17219——1998生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T17391——1998聚乙烯管材和管件热稳定性试验方法（eqvISO/TR10837;1991）

GB/T18251——2000聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB/T18252——2000塑料管道系统用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

GB/T13663.2—2018或GB/T13663—2000给水用聚乙烯（PE）管材

三、采购服务和技术要求

（一）服务要求

1、供应商需向采购机构提供招标文件中的货物名称、规格型号、技术要求、质量要求、数量、交货办法和售后服务的承诺。

2、供应商应向采购人提供产品的有关技术资料。

3、供应商应负责采购货物的运输、装卸，运达采购人指定的项目施工场地（小车能到的地方），并不收任何费用。

4、供应商在接到采购人发货通知后，24小时立即作出回应，并保证在7天内将货物运达指定场地。

（二）技术（措施及承诺）要求

1、供应商应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。在施工过程中，采购人将不定期对供应商提供的材料进行抽样检查，并根据抽样检查结果作出相应处理。

2、供应商应提供产品国家规定标准的产品质量合格证书。

3、供应商提供的质量保证期按本文件要求。在保证期内因产品本身的质量问题和运输装卸发生材料破损的，应由供应商提供更换，费用全部由供应商承担。

4、供应商所提供的管材、管件上印有厂家出厂时标志的，管材上标志间距不超过2米。标志至少应包括：生产厂名或商标；公称外径、压力；生产日期；采用标准号；“标志尺寸比”或“SDR”；“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

5、管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡和明显的划伤、凹痕、杂质、颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

6、饮用水管材颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有未挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。

（三）本项目在签订合同前，中标人需提供以下材料：

▲1、提供厂家质保证书。

▲2、提供生产厂家授权书（代理商提供）。

▲3、提供产品原厂商售后服务承诺函（代理商提供，须加盖原厂家公章）。

（四）样品

1、供应商所提供的样品（管材、管件）上印有厂家出厂时的标志。标志至少应包括：生产厂名或商标；公称外径、压力；生产日期；采用标准号；“标志尺寸比”或“SDR”；“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

2、饮用水管材颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有未挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。

四、商务要求

1、项目质保期要求：

本项目质保期为3年；此为最低要求，供应商可作更优承诺。

2、付款方式：

本项目最终结算以实际供货数量分批结算，并以中标单价按实际用量结算。每批的供货时间和数量由采购人确定，每批货物经专业检测机构检测合格后7个工作日内付清该批货款。

3、交货时间及地点：

合同签订后，供货期间，供应商在收到采购人每批供货通知后7天内完成供货，免费送至采购人指定地点。

4、采购人随机抽取管材、管件委托国家认可的专业检测机构检测，若检测不合格，本批次货物退回；供货方如出现产品质量造成产品退货达两批次，采购人将终止合同，另行确定供货方。因产品质量原因造成的一切损失由中标人自行承担。

5、中标后厂家在莲都区内要有专业维修服务网点或合作定点维修服务（有服务协议原件备查），有备品仓库，定时或不定时给设备维护保养。

6、中标后货物每批次需有详细的供货清单，且需按采购人要求格式提供。

五、其他

1.本次报价为供应商所能承受的最低、最终报价，包括人工、材料、管理、税费、成果验收、风险费、招标文件未涉及的其他配件及采购代理费等一切与之相关的所有费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

2.安全责任：供应商在项目实施过程中发生的一切人身意外事故由其自行负责，与采购人无关。

3.政采云平台注册注意事项：

（1）供应商未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式供应商，需前往注册；

（2）本项目中标供应商未注册成为浙江政府采购网“正式供应商”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担；

（3）营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

第三章  投标人须知

前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2022年莲都农村供水保障工程PE管材、配件采购项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市莲都区水利局 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 丽水市中兴工程咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：丽水市中兴工程咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2022年3月16日9:00（北京时间）。 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格， 如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（2687366989@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，压缩包命名为“备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管。 |  |  |
| 10 | 开标时间 及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 地点：丽水市莲都区公共资源交易中心（莲都区大洋路120－122号5楼）。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）、丽水市公共资源交易网（莲都）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/） 媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）、丽水市公共资源交易网（莲都）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/） |  |  |
| 15 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于丽水市中兴工程咨询有限公司 |  |  |
| 16 | 投标人解密 | 1、硬件准备：（1）电脑（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）；（2）电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)。 2、电子投标文件解密：由代理机构工作人员启动电子投标文件解密通道，解密时间为启动解密后60分钟内。 |  |  |
| 17 | 环保产品认证 | 须提供环境标志产品的有效认证证书。 |  |  |
| 18 | 其他 |  |  |  |
| （1） | 为便于联系，投标人需将参与投标的采购项目名称、项目编号、本项目授权人姓名、职务、手机号码、邮箱等加盖投标人公章后以电子邮件方式于投标截止时间前发送给代理机构邮箱（2687366989@qq.com）。 |  |  |  |
| （2） | 本项目样品可采用邮寄或现场递交方式。若采用邮寄方式的，须在外包装处标明样品名称、尺寸及公司名称。邮寄地址：丽水市莲都区公共资源交易中心（莲都区大洋路120－122号5楼），联系人：周毅，联系电话：18867804260。邮寄样品若提前到达开标地点的，需提前联系采购代理机构，由采购代理机构代为接收样品。开标结束，待质疑、投诉期满后五个工作日内，未中标供应商可自行决定是否取回样品；若需取回的，应提前1天联系采购代理机构并告知取回方式，超过期限未取回的，样品由采购代理机构进行处置。 |  |  |  |
| （3） | 新冠病毒疫情防控期间，请各投标人严格遵守丽水市新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行： （1）参与人员应当领取“丽水健康码”和行程卡双卡核查，健康码和行程卡无异常的，可自由通行；出现“健康码”红码和黄码的一律不准进入，中心按照疫情防控规定报告由相关机构进行管控；“健康码”为绿码但行程卡带星号的，由所在村（社区）出具“不需要纳入健康管理”的相关证明并签订承诺书方可进入中心。健康码获取方式：支付宝→城市服务→丽水健康码。 （2）参与人员应携带身份证或户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入丽水市莲都区公共资源交易中心自觉接受大楼物业人员体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离(1.5米），不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。 （3）进出路线：投标人从大楼一楼正大门进入，登记、扫手机健康码、行程卡、填写体温表格，电梯上五楼开标厅，按先后顺序固定分散就座，开标结束后原路返回。 （4）如遇突发状况，按照“丽水市莲都区公共资源交易中心应急处置方案”执行。 （5）限定参与人数。每个投标主体的投标人员为一人。 （6）疫情未结束之前，开标情况、防疫要求可能会有改变，具体请各投标人关注相关公告。如有新的疫情防控防疫要求，按最新要求执行。 |  |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系丽水市莲都区水利局。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3 “采购代理机构”系指丽水市中兴工程咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲、乙双方签署的规定甲、乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指与投标人名称相一致的CA电子章。

2.1.9“▲”系指实质性要求条款；

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 、丽水市公共资源交易网（莲都）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/） ”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照或事业单位法人证书扫描件；

▲11.1.2 负责人身份证扫描件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人的身份证扫描件）；

▲11.1.3 资格声明；

▲11.1.4 无重大违法记录声明书；

▲11.1.5 政府采购资格承诺函；

▲11.1.6信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为“第一章第二条”）。

注：

①以上扫描件或复印件均需加盖单位公章。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）：

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.3.3本次报价采用综合报价，包括人工、材料、管理、税费、成果验收、风险费、招标文件未涉及的其他配件及采购代理费等一切与之相关的所有费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.1 履约保证金：本项目履约保证金为合同价的2.5%，在合同签订前向采购单位缴纳（可采用现金、银行保函或保险保单或政策性担保保函）。

15.2履约保证金的退还：货物验收合格后7个工作日内退还。

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形：

17.2.1投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

17.2.2未生成加密的电子投标文件；

17.2.3在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人无需安排人员前往开标会议现场，但投标人代表须准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况，宣布开标日程安排及评审期间的有关事项，代理机构通过发送电子邮件的方式公布投标人名单和开标会参与人员名单，各投标人代表可以在收到邮件后20分钟内将以下内容发送至邮箱（2687366989@qq.com）：

19.3.1投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.3.2按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式），否则视为投标人撤回投标。

19.4电子投标文件解密：由代理机构工作人员启动电子投标文件解密通道，解密时间为启动解密后60分钟内。

19.5电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。

19.6解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.7采购代理机构做好会议记录，投标人在解密完成后可点击【开标记录表】进行查看。

19.8投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过电子邮件的方式（2687366989@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.9开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26.采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

26.1短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

26.2长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交响应文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的；

28.6评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的；

28.7投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

28.8投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.9招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

28.10投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

28.11评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理；

28.12投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

28.13提供虚假材料谋取中标的；

28.14在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

28.15招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（莲都）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/）上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 、丽水市公共资源交易网（莲都）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/） 上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起15天内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起15天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人有权延期退还或没收履约保证金，采购人对履约保证金的处理，不影响中标人正常履行合同的义务。

38.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

39. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

39.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

39.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 是£ 否R专门面向中小企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

40.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十五  其他事项

41. 解释权

41.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

42.采购代理机构对决标结果不负责解释。

43. 采购代理服务费:

由中标供应商支付代理服务费，费用按计价格【2002】1980号文件收费标准的70%计取，中标供应商在领取中标通知书前应一次性向采购代理机构付清。

# 第四章  政府采购合同

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

签署地点：

签署日期：

根据采购编号为               的                      采购文件，并在    年   月   日公开招标会上，经评审委员会评定               (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 采购内容

1、PE100级管材

| 编号 | 货物名称 | 管径 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元/m） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100级 PN0.8MPa | DE500 | m | 300 |  |  |
| 2 |  | DE315 | m | 3000 |  |  |
| 3 | PE100级 PN1.00MPa | DE200 | m | 1000 |  |  |
| 4 |  | DE160 | m | 1000 |  |  |
| 5 |  | DE110 | m | 1000 |  |  |
| 6 | PE100级 PN1.25MPa | DE160 | m | 1000 |  |  |
| 7 |  | DE110 | m | 1000 |  |  |
| 8 |  | DE90 | m | 5000 |  |  |
| 9 |  | DE75 | m | 7000 |  |  |
| 10 |  | DE63 | m | 24900 |  |  |
| 11 |  | DE50 | m | 37400 |  |  |
| 12 | PE100级 PN1.6MPa | DE90 | m | 8800 |  |  |
| 13 |  | DE75 | m | 2300 |  |  |
| 14 |  | DE63 | m | 7800 |  |  |
| 15 |  | DE50 | m | 29380 |  |  |
| 16 |  | DE40 | m | 4030 |  |  |
| 17 |  | DE32 | m | 7264 |  |  |
| 18 |  | DE25 | m | 8450 |  |  |
| 19 |  | DE20 | m | 8582 |  |  |

2、消防栓

| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元/m） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100消防栓 | 个 | 22 |  |  |
| 2 | 65消防栓 | 个 | 110 |  |  |

3、PE100级管件

| 编号 | 名称 | 规格（mm） | 数量(只) | 投标单价 （元/m） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90º弯头 | 20 | 3000 |  |  |
| 2 |  | 25 | 300 |  |  |
| 3 |  | 32 | 500 |  |  |
| 4 |  | 40 | 200 |  |  |
| 5 |  | 50 | 900 |  |  |
| 6 |  | 63 | 700 |  |  |
| 7 |  | 75 | 200 |  |  |
| 8 |  | 90 | 240 |  |  |
| 9 |  | 110 | 60 |  |  |
| 10 |  | 160 | 50 |  |  |
| 11 |  | 200 | 20 |  |  |
| 12 |  | 315 | 20 |  |  |
| 13 |  | 500 | 7 |  |  |
| 14 | 等径三通 | 20 | 180 |  |  |
| 15 |  | 25 | 180 |  |  |
| 16 |  | 32 | 150 |  |  |
| 17 |  | 40 | 120 |  |  |
| 18 |  | 50 | 400 |  |  |
| 19 |  | 63 | 300 |  |  |
| 20 |  | 75 | 150 |  |  |
| 21 |  | 90 | 90 |  |  |
| 22 |  | 110 | 30 |  |  |
| 23 |  | 160 | 30 |  |  |
| 24 |  | 200 | 12 |  |  |
| 25 | 等径直通 | 20 | 1500 |  |  |
| 26 |  | 25 | 350 |  |  |
| 27 |  | 32 | 630 |  |  |
| 28 |  | 40 | 100 |  |  |
| 29 |  | 50 | 100 |  |  |
| 30 |  | 63 | 300 |  |  |
| 31 |  | 75 | 100 |  |  |
| 32 |  | 90 | 100 |  |  |
| 33 | 变径直通 | Φ25/20 | 200 |  |  |
| 34 |  | Φ32/20 | 200 |  |  |
| 35 |  | Φ32/25 | 200 |  |  |
| 36 |  | Φ40/32 | 200 |  |  |
| 37 |  | Φ40/20 | 200 |  |  |
| 38 |  | Φ40/25 | 200 |  |  |
| 39 |  | Φ50/20 | 200 |  |  |
| 40 |  | Φ50/25 | 200 |  |  |
| 41 |  | Φ50/32 | 100 |  |  |
| 42 |  | Φ50/40 | 50 |  |  |
| 43 |  | Φ63/20 | 100 |  |  |
| 44 |  | Φ63/25 | 50 |  |  |
| 45 |  | Φ63/32 | 50 |  |  |
| 46 |  | Φ63/40 | 50 |  |  |
| 47 |  | Φ63/50 | 50 |  |  |
| 48 |  | Φ75/20 | 50 |  |  |
| 49 |  | Φ75/25 | 50 |  |  |
| 50 |  | Φ75/32 | 50 |  |  |
| 51 |  | Φ75/40 | 50 |  |  |
| 52 |  | Φ75/50 | 50 |  |  |
| 53 |  | Φ75/63 | 20 |  |  |
| 54 |  | Φ90/63 | 20 |  |  |
| 55 |  | Φ90/75 | 20 |  |  |
| 56 | 45º弯头 | 20 | 150 |  |  |
| 57 |  | 25 | 150 |  |  |
| 58 |  | 32 | 150 |  |  |
| 59 |  | 40 | 150 |  |  |
| 60 |  | 50 | 500 |  |  |
| 61 |  | 63 | 500 |  |  |
| 62 |  | 75 | 200 |  |  |
| 63 |  | 90 | 100 |  |  |
| 64 |  | 110 | 50 |  |  |
| 65 |  | 160 | 30 |  |  |
| 66 |  | 200 | 30 |  |  |
| 67 |  | 300 | 150 |  |  |
| 68 |  | 500 | 2 |  |  |
| 69 | 管堵 | 20 | 100 |  |  |
| 70 |  | 25 | 100 |  |  |
| 71 |  | 32 | 100 |  |  |
| 72 |  | 40 | 80 |  |  |
| 73 |  | 50 | 100 |  |  |
| 74 |  | 63 | 100 |  |  |
| 75 |  | 75 | 50 |  |  |
| 76 |  | 90 | 20 |  |  |
| 77 |  | 110 | 20 |  |  |
| 78 |  | 160 | 20 |  |  |
| 79 |  | 200 | 20 |  |  |
| 80 | 丝口闸阀 | 20 | 1200 |  |  |
| 81 |  | 25 | 800 |  |  |
| 82 |  | 32 | 150 |  |  |
| 83 |  | 40 | 50 |  |  |
| 84 |  | 50 | 200 |  |  |
| 85 |  | 63 | 150 |  |  |
| 86 | 法兰闸阀 | 75 | 80 |  |  |
| 87 |  | 90 | 30 |  |  |
| 88 |  | 110 | 30 |  |  |
| 89 |  | 160 | 10 |  |  |
| 90 | 内牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ | 100 |  |  |
| 91 |  | Φ25ｘ(1/2)″ | 100 |  |  |
| 92 |  | Φ25ｘ(3/4)″ | 100 |  |  |
| 93 |  | Φ32ｘ1″ | 100 |  |  |
| 94 |  | Φ40ｘ(1/4)″ | 100 |  |  |
| 95 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ | 250 |  |  |
| 96 |  | Φ63ｘ2″ | 200 |  |  |
| 97 | 外牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ | 60 |  |  |
| 98 |  | Φ25ｘ(1/2)″ | 60 |  |  |
| 99 |  | Φ25ｘ(3/4)″ | 60 |  |  |
| 100 |  | Φ32ｘ1″ | 60 |  |  |
| 101 |  | Φ40ｘ(1/4)″ | 60 |  |  |
| 102 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ | 100 |  |  |
| 103 |  | Φ63ｘ2″ | 60 |  |  |
| 104 | 排气阀 | 20 | 15 |  |  |
| 105 |  | 25 | 15 |  |  |
| 106 |  | 32 | 15 |  |  |
| 107 |  | 40 | 30 |  |  |
| 108 |  | 50 | 150 |  |  |
| 109 |  | 63 | 100 |  |  |
| 110 |  | 75 | 50 |  |  |
| 111 |  | 90 | 30 |  |  |
| 112 | 减压阀 | 20 | 10 |  |  |
| 113 |  | 25 | 10 |  |  |
| 114 |  | 32 | 10 |  |  |
| 115 |  | 40 | 10 |  |  |
| 116 |  | 50 | 30 |  |  |
| 117 |  | 63 | 60 |  |  |
| 118 |  | 75 | 10 |  |  |
| 119 |  | 90 | 10 |  |  |
| 120 | 止回阀 | 20 | 100 |  |  |
| 121 |  | 25 | 100 |  |  |
| 122 |  | 32 | 50 |  |  |
| 123 |  | 40 | 30 |  |  |
| 124 |  | 50 | 50 |  |  |
| 125 |  | 63 | 50 |  |  |
| 126 |  | 75 | 10 |  |  |
| 127 |  | 90 | 10 |  |  |
| 128 | 法兰头 | FL63 | 50 |  |  |
| 129 |  | FL75 | 50 |  |  |
| 130 |  | FL90 | 50 |  |  |
| 131 |  | FL110 | 20 |  |  |
| 132 |  | FL160 | 21 |  |  |
| 133 |  | FL200 | 20 |  |  |
| 134 |  | FL300 | 20 |  |  |
| 135 |  | FL500 | 10 |  |  |
| 136 | 法兰片 | TF50 | 50 |  |  |
| 137 |  | TF63 | 50 |  |  |
| 138 |  | TF75 | 50 |  |  |
| 139 |  | TF90 | 50 |  |  |
| 140 |  | TF110 | 20 |  |  |
| 141 |  | TF160 | 20 |  |  |
| 142 |  | TF200 | 20 |  |  |
| 143 |  | TF300 | 20 |  |  |
| 144 |  | TF500 | 10 |  |  |
| 145 | 内牙角弯 | L20×1/2″F | 20 |  |  |
| 146 |  | L63*2″F | 20 |  |  |
| 147 |  | L25×3/4″F | 20 |  |  |
| 148 | 内牙直接 | S20×1/2″F | 50 |  |  |
| 149 |  | S25×1/2″F | 50 |  |  |
| 150 |  | S25×3/4″F | 50 |  |  |
| 151 |  | S32×1″F | 50 |  |  |
| 152 |  | S32×3/4″F | 50 |  |  |
| 153 |  | S40×11/4″F | 50 |  |  |
| 154 |  | S50×3/2″F | 50 |  |  |
| 155 |  | S63×2″F | 50 |  |  |
| 156 |  | S75X5/2F | 50 |  |  |
| 157 | 外牙直接 | S20×1/2″M | 50 |  |  |
| 158 |  | S32×3/4″M | 50 |  |  |
| 159 |  | S50×11/2″M | 50 |  |  |
| 160 |  | S63×2″M | 50 |  |  |
| 161 |  | S75-5/2M | 50 |  |  |
| 162 | 异径三通 | T110-32 | 20 |  |  |
| 163 |  | T110-50 | 20 |  |  |
| 164 |  | T110-63 | 20 |  |  |
| 165 |  | T110-75 | 20 |  |  |
| 166 |  | T110-90 | 20 |  |  |
| 167 |  | T160-110 | 20 |  |  |
| 168 |  | T160-50 | 20 |  |  |
| 169 |  | T25-20 | 150 |  |  |
| 170 |  | T32-20 | 600 |  |  |
| 171 |  | T32-25 | 150 |  |  |
| 172 |  | T40-20 | 50 |  |  |
| 173 |  | T40-25 | 100 |  |  |
| 174 |  | T40-32 | 100 |  |  |
| 175 |  | T50-20 | 100 |  |  |
| 176 |  | T50-25 | 100 |  |  |
| 177 |  | T50-32 | 50 |  |  |
| 178 |  | T50-40 | 50 |  |  |
| 179 |  | T63-25 | 100 |  |  |
| 180 |  | T63-32 | 50 |  |  |
| 181 |  | T63-40 | 50 |  |  |
| 182 |  | T63-50 | 50 |  |  |
| 183 |  | T75-25 | 50 |  |  |
| 184 |  | T75-32 | 100 |  |  |
| 185 |  | T75-40 | 100 |  |  |
| 186 |  | T75-50 | 120 |  |  |
| 187 |  | T75-63 | 50 |  |  |
| 188 |  | T90-25 | 50 |  |  |
| 189 |  | T90-50 | 20 |  |  |
| 190 |  | T90-63 | 20 |  |  |
| 191 |  | T90-75 | 20 |  |  |
| 192 | 异径直接 | S110-63 | 20 |  |  |
| 193 |  | S110-75 | 20 |  |  |
| 194 |  | S110-90 | 20 |  |  |
| 195 |  | S110-50 | 20 |  |  |
| 196 |  | S160-110 | 20 |  |  |
| 197 |  | S200-110 | 20 |  |  |
| 198 |  | S200-160 | 20 |  |  |
| 199 |  | S75-32 | 50 |  |  |
| 200 |  | S75-50 | 50 |  |  |
| 201 |  | S75-40 | 50 |  |  |
| 202 |  | S75-63 | 20 |  |  |
| 203 |  | S90-50 | 20 |  |  |
| 204 |  | S90-63 | 20 |  |  |
| 205 |  | S90-40 | 50 |  |  |
| 206 |  | S90-32 | 50 |  |  |
| 207 |  | S90-75 | 20 |  |  |

注：1、配件压力(1.6Mpa)；

2、（1）PE 管材、管件应符合国家饮用水标准，具有省级以上（含省级）卫生许可批件(原件扫描件加盖公章)。

（2）PE 管材、管件应具有省级以上（含省级）疾病预防控制中心检验报告书(原件扫描件加盖公章)。

（3）PE 管材、管件应具有省级以上（含省级）质量技术检测报告(原件扫描件加盖公章)。

（4）本次采购PE 管材采用PE100型号，管件中90º弯头、等径三通、等径直通、变径直通、45º弯头、管堵、内牙活接、外牙活接、法兰头、内牙角弯、内牙直接、外牙直接、异径三通、异径直接等采用PE100及以上型号，具体材料见本采购项目PE管材技术参数一览表。

（5）PE管材、管件上应印有厂家出厂时的标志【管件如未印有PE100标志的，厂家必须出具书面承诺函，保证所有配件（除丝口闸阀、法兰闸阀、排气阀、减压阀、止回阀、法兰片外）是PE100及以上型号】。

（6）本清单所列仅为估计数量，具体结算以实际采购数量为准。

- 商务要求

1、项目质保期要求：

本项目质保期为     年。

2、付款方式：

本项目最终结算以实际供货数量分批结算，并以中标单价按实际用量结算。每批的供货时间和数量由甲方确定，每批货物经专业检测机构检测合格后7个工作日内付清该批货款。

3、交货时间及地点：

合同签订后，供货期间，乙方在收到甲方每批供货通知后7天内完成供货，免费送至甲方指定地点。

4、甲方随机抽取管材、管件委托国家认可的专业检测机构检测，若检测不合格，本批次货物退回；供货方如出现产品质量造成产品退货达两批次，甲方将终止合同，另行确定供货方。因产品质量原因造成的一切损失由中标人自行承担。

5、中标后厂家在莲都区内要有专业维修服务网点或合作定点维修服务（有服务协议原件备查），有备品仓库，定时或不定时给设备维护保养。

6、中标后货物每批次需有详细的供货清单，且需按甲方要求格式提供。

三、合同价款

1.本合同总价款为人民币（大写）            （￥：          ）。
　　2.本合同总价款是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括人工、材料、管理、税费、成果验收、风险费、招标文件未涉及的其他配件及采购代理费等一切与之相关的所有费用。乙方应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由乙方承担。

3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4.本项目最终结算以实际供货数量分批结算，并以中标单价按实际用量结算。

四、组成本合同的有关文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.中标人澄清修改文件

4.中标人响应文件

5.招标文件澄清修改文件

6.招标文件

7.标准、规范及有关技术文件、技术要求

五、采购服务和技术要求

（一）服务要求

1、乙方需向采购机构提供招标文件中的货物名称、规格型号、技术要求、质量要求、数量、交货办法和售后服务的承诺。

2、乙方应向甲方提供产品的有关技术资料。

3、乙方应负责采购货物的运输、装卸，运达甲方指定的项目施工场地（小车能到的地方），并不收任何费用。

4、乙方在接到甲方发货通知后，24小时立即作出回应，并保证在7天内将货物运达指定场地。

（二）技术（措施及承诺）要求

1、乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。在施工过程中，甲方将不定期对乙方提供的材料进行抽样检查，并根据抽样检查结果作出相应处理。

2、乙方应提供产品国家规定标准的产品质量合格证书。

3、乙方提供的质量保证期按本文件要求。在保证期内因产品本身的质量问题和运输装卸发生材料破损的，应由乙方提供更换，费用全部由乙方承担。

4、乙方所提供的管材、管件上印有厂家出厂时标志的，管材上标志间距不超过2米。标志至少应包括：生产厂名或商标；公称外径、压力；生产日期；采用标准号；“标志尺寸比”或“SDR”；“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

5、管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡和明显的划伤、凹痕、杂质、颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

6、饮用水管材颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有未挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。

六、质量要求

1、范围：规定用聚乙烯树脂为主要原料的材料，经挤出成型的给水用聚乙烯管材的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

2、引用标准：

GB/T2918——1998塑料试样状态调节和试验的标准环境（idtISO291;1997）

GB/T3681——1983塑料自然气候暴露试验方法

GB/T3682——1983热塑性塑料熔体流动速率试验方法

GB/T6i11——1985长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqvISO/DP1167:1978）

GB/T6671.2——1986聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定（idtISO2506:1981）

GB/T8804.2——1988热塑性塑料管材拉伸性能试验方法聚乙烯管材（eqvISO/DIS3504-2）

GB/T8806——1988塑料管材尺寸测量方法（eqvISO3126:1974）

GB/T13021——1991聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法（neqISO6964:1986）

GB/T17219——1998生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T17391——1998聚乙烯管材和管件热稳定性试验方法（eqvISO/TR10837;1991）

GB/T18251——2000聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB/T18252——2000塑料管道系统用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

GB/T13663.2—2018或GB/T13663—2000给水用聚乙烯（PE）管材

# 七、履约保证金

中标通知书发出后签订合同前乙方向甲方交纳合同价的2.5%作为履约保证金。

对于不符合投标要求的产品，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。

## 八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3%。

3、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达      天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

9、乙方在承担上述3～8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

九、争议的解决办法

在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第  1  种方式解决。

1、因本合同所发生的任何争议，申请 丽水 仲裁委员会仲裁；

2、按司法程序解决。

十、其它

1、本合同一式陆份，双方各执叁份。

2、本项目实施过程中产生的任何费用均由乙方承担。

3、未尽事宜双方协商确定。

甲方：  （盖章）                       乙方：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：     法定代表人或其委托代理人（签字）：

社会信用代码：                         社会信用代码：

地  址：                 地  址：  

电  话：               电  话：

传  真：               传  真：  

开户银行：               开户银行：

账  号：                   账  号：

时  间：      年   月   日             时  间：        年   月   日

# 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

▲（一）公司有效营业执照或事业单位法人证书扫描件

要求：

提供公司有效营业执照或事业单位法人证书扫描件，须加盖公章确认。

▲（二）授权委托书

（代理机构名称） ：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	   性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

4、上述格式中的“负责人签字或盖章”，供应商通过政采云平台电子投标工具无法完成的，可以采用纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

5、法定代表人参加投标的，不需要提供授权委托书，只须提供法定代表人身份证原件扫描件；委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人的身份证原件扫描件。

负责人身份证扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证扫描件：

正面： 反面：

▲（三）政府采购资格承诺函

我单位参与                 采购项目（项目编号：             ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

供应商盖章：

日     期：

▲（四）资格证明

（代理机构名称）：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(负责人名字)系    (供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的磋商。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：__________

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：________________

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

供应商盖章：

日     期：

▲（五）无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的磋商活动，我方郑重声明，我方参加本项目磋商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日     期：

▲（六）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（七） 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（八）监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 二   资信商务及技术文件格式

（一）资信及商务部分

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （采购项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码）作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 采购项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

3、代理服务费支付承诺书

丽水市中兴工程咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在领取中标通知书时一次性向贵公司按招标文件约定支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

投标人盖章：_____________

日    期：

注：

代理服务费收取账户信息：

收款单位（户名）：丽水市中兴工程咨询有限公司

账号：1210201819000001443

开户行：丽水工行人民路支行

4、环保产品

| 本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：环保标志产品须提供的有效认证证书电子文档，否则不给分。

投标人盖章：

日      期：

5、其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信及商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料，但不得出现报价。

（二）技术文件部分

技术文件评标目录

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品先进性 | 根据各供应商提供的设备配置完整性、先进性进行评议。设备配置完整、先进的得5分，欠佳的每项最多扣1分，差的每项最多扣2分，扣完为止。 |  |
| 2 | 产品可靠性 | 根据各供应商提供的设备操作稳定性能、功能适用性进行评议。设备配置可靠的得5分，欠佳的每项最多扣1分，差的每项最多扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 企业检测能力 | 供应商拥有有效期内的国家级实验室的得2分。 注：须提供有效的国家实验室认可证书扫描件放入技术文件，否则不得分。 |  |
| 4 | 技术规格偏离 | 不允许存在实质性负偏离，否则作无效标处理。 技术需求响应全部满足招标文件要求的得6分。 （1）技术需求响应负偏离的： 1、每负偏离一条非实质性指标的扣0.4分； 2、每负偏离一条非实质性指标而投标人未列出的，经评委发现，每项扣0.8分； 3、负偏离5项（含）以上作无效标处理； 4、总分最低0分。 （2）技术需求响应正偏离的： 每正偏离一条指标的加0.25分，总分最高8分。 |  |
| 5 | 质量保证措施 | 根据供应商针对本项目的质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得5分，欠科学、合理、可行的每项最多扣1分，不科学、合理、可行的每项最多扣2分，扣完为止。 |  |
| 6 | 安全 保证措施 | 根据供应商提供的安全措施情况，由评委进行综合比较打分。方案科学、合理及可行性的得5分，方案欠科学或欠合理的每项最多扣1分，方案不科学或不合理的每项最多扣2分，扣完为止。 |  |
| 7 | 生产工艺 | 根据各供应商提供的投标产品的生产工艺描述方案的科学性、先进性等综合评分。生产工艺科学、合理及先进的得5分，工艺欠科学或欠合理的每项最多扣1分，工艺不科学或不合理的每项最多扣2分，扣完为止。 |  |
| 8 | 应急预案措施 | 根据供应商针对本项目的应急预案措施的科学性、合理性、可行性进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得5分，欠科学、合理、可行的每项最多扣1分，不科学、合理、可行的每项最多扣2分，扣完为止。 |  |
| 9 | 备品备件 | 根据供应商除参数要求提供的配件外，提供可能需要的配件及数量进行综合评分。备品备件完整、全面的得5分，欠完整、全面的每项最多扣1分，不完整、全面的每项最多扣2分，扣完为止。 |  |
| 10 | 售后方案 | 根据供应商对本项目的售后人员配置、售后服务承诺、售后服务方案、响应时间及应急保障措施等进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得5分，欠科学、合理、可行的每项最多扣1分，不科学、合理、可行的每项最多扣2分，扣完为止。 |  |

目   录

### 产品先进性(格式自拟)

### 2、企业检测能力

### 3、产品可靠性(格式自拟)

### 4、技术规格偏离表

### 5、质量保证措施(格式自拟)

### 6、安全保证措施(格式自拟)

### 7、生产工艺(格式自拟)

### 8、应急预案措施(格式自拟)

### 9、备品备件(格式自拟)

### 10、售后方案(格式自拟)

### 技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3.投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过5项的，投标文件无效（招标文件中“▲”条款为实质性条款）。

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日     期：

### 三  报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

采购项目名称：                报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价（元） | 大写 （¥ ） |

注：

▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲2、上述报价应包括本次报价采用综合报价，包括人工、材料、管理、税费、成果验收、风险费、招标文件未涉及的其他配件及采购代理费等一切与之相关的所有费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

▲3、投标人的投标报价不得超出采购人设立的最高限价，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

投标人盖章：

日     期：

▲2、投标分项报价表

采购编号：

采购项目名称：

| 编号 | 货物名称 | 管径 | 单位 | 数量 | ▲最高限制单价（元/m） | 投标报价（元/m） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100级 PN0.8MPa | DE500 | m | 300 | 762.59 |  |  |
| 2 |  | DE315 | m | 3000 | 295.1 |  |  |
| 3 | PE100级 PN1.00MPa | DE200 | m | 1000 | 142.89 |  |  |
| 4 |  | DE160 | m | 1000 | 91.31 |  |  |
| 5 |  | DE110 | m | 1000 | 44.1 |  |  |
| 6 | PE100级 PN1.25MPa | DE160 | m | 1000 | 111.69 |  |  |
| 7 |  | DE110 | m | 1000 | 52.83 |  |  |
| 8 |  | DE90 | m | 5000 | 35.97 |  |  |
| 9 |  | DE75 | m | 7000 | 25.19 |  |  |
| 10 |  | DE63 | m | 24900 | 16.65 |  |  |
| 11 |  | DE50 | m | 37400 | 11.53 |  |  |
| 12 | PE100级 PN1.6MPa | DE90 | m | 8800 | 43.05 |  |  |
| 13 |  | DE75 | m | 2300 | 29.74 |  |  |
| 14 |  | DE63 | m | 7800 | 21.89 |  |  |
| 15 |  | DE50 | m | 29380 | 14.65 |  |  |
| 16 |  | DE40 | m | 4030 | 9.19 |  |  |
| 17 |  | DE32 | m | 7264 | 6.01 |  |  |
| 18 |  | DE25 | m | 8450 | 3.53 |  |  |
| 19 |  | DE20 | m | 8582 | 2.6 |  |  |
| 管材小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | ▲最高限制单价（元/个） | 投标报价（元/个） | 总价（元） |
| 1 | 100消防栓 |  | 个 | 22 | 1300 |  |  |
| 2 | 65消防栓 |  | 个 | 110 | 300 |  |  |
| 消防栓小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 货物名称 | 规格（mm） |  | 数量(只) | ▲最高限制单价（元/只） | 投标报价（元/只） | 总价（元） |
| 1 | 90º弯头 | 20 |  | 3000 | 1 |  |  |
| 2 |  | 25 |  | 300 | 1.52 |  |  |
| 3 |  | 32 |  | 500 | 2.7 |  |  |
| 4 |  | 40 |  | 200 | 4.29 |  |  |
| 5 |  | 50 |  | 900 | 7.33 |  |  |
| 6 |  | 63 |  | 700 | 14.98 |  |  |
| 7 |  | 75 |  | 200 | 24.49 |  |  |
| 8 |  | 90 |  | 240 | 43.56 |  |  |
| 9 |  | 110 |  | 60 | 50.31 |  |  |
| 10 |  | 160 |  | 50 | 124.52 |  |  |
| 11 |  | 200 |  | 20 | 205.92 |  |  |
| 12 |  | 315 |  | 20 | 802.70 |  |  |
| 13 |  | 500 |  | 7 | 3210.43 |  |  |
| 14 | 等径三通 | 20 |  | 180 | 1.19 |  |  |
| 15 |  | 25 |  | 180 | 1.95 |  |  |
| 16 |  | 32 |  | 150 | 3.05 |  |  |
| 17 |  | 40 |  | 120 | 5.41 |  |  |
| 18 |  | 50 |  | 400 | 9.44 |  |  |
| 19 |  | 63 |  | 300 | 18.46 |  |  |
| 20 |  | 75 |  | 150 | 36.75 |  |  |
| 21 |  | 90 |  | 90 | 56.10 |  |  |
| 22 |  | 110 |  | 30 | 83.88 |  |  |
| 23 |  | 160 |  | 30 | 226.6 |  |  |
| 24 |  | 200 |  | 12 | 389.4 |  |  |
| 25 | 等径直通 | 20 |  | 1500 | 0.64 |  |  |
| 26 |  | 25 |  | 350 | 1.03 |  |  |
| 27 |  | 32 |  | 630 | 1.56 |  |  |
| 28 |  | 40 |  | 100 | 2.53 |  |  |
| 29 |  | 50 |  | 100 | 4.73 |  |  |
| 30 |  | 63 |  | 300 | 8.23 |  |  |
| 31 |  | 75 |  | 100 | 16.9 |  |  |
| 32 |  | 90 |  | 100 | 25.67 |  |  |
| 33 | 变径直通 | Φ25/20 |  | 200 | 1.66 |  |  |
| 34 |  | Φ32/20 |  | 200 | 2.83 |  |  |
| 35 |  | Φ32/25 |  | 200 | 2.93 |  |  |
| 36 |  | Φ40/32 |  | 200 | 2.22 |  |  |
| 37 |  | Φ40/20 |  | 200 | 2.10 |  |  |
| 38 |  | Φ40/25 |  | 200 | 2.18 |  |  |
| 39 |  | Φ50/20 |  | 200 | 2.96 |  |  |
| 40 |  | Φ50/25 |  | 200 | 3.17 |  |  |
| 41 |  | Φ50/32 |  | 100 | 3.50 |  |  |
| 42 |  | Φ50/40 |  | 50 | 3.90 |  |  |
| 43 |  | Φ63/20 |  | 100 | 5.57 |  |  |
| 44 |  | Φ63/25 |  | 50 | 5.57 |  |  |
| 45 |  | Φ63/32 |  | 50 | 5.80 |  |  |
| 46 |  | Φ63/40 |  | 50 | 6.62 |  |  |
| 47 |  | Φ63/50 |  | 50 | 7.17 |  |  |
| 48 |  | Φ75/20 |  | 50 | 8.51 |  |  |
| 49 |  | Φ75/25 |  | 50 | 8.63 |  |  |
| 50 |  | Φ75/32 |  | 50 | 8.78 |  |  |
| 51 |  | Φ75/40 |  | 50 | 9.49 |  |  |
| 52 |  | Φ75/50 |  | 50 | 9.87 |  |  |
| 53 |  | Φ75/63 |  | 20 | 12.88 |  |  |
| 54 |  | Φ90/63 |  | 20 | 18.01 |  |  |
| 55 |  | Φ90/75 |  | 20 | 21.94 |  |  |
| 56 | 45º弯头 | 20 |  | 150 | 0.77 |  |  |
| 57 |  | 25 |  | 150 | 1.4 |  |  |
| 58 |  | 32 |  | 150 | 2.13 |  |  |
| 59 |  | 40 |  | 150 | 4.12 |  |  |
| 60 |  | 50 |  | 500 | 6.39 |  |  |
| 61 |  | 63 |  | 500 | 11.41 |  |  |
| 62 |  | 75 |  | 200 | 18.94 |  |  |
| 63 |  | 90 |  | 100 | 30.17 |  |  |
| 64 |  | 110 |  | 50 | 44.40 |  |  |
| 65 |  | 160 |  | 30 | 118.03 |  |  |
| 66 |  | 200 |  | 30 | 211.86 |  |  |
| 67 |  | 300 |  | 150 | 380.28 |  |  |
| 68 |  | 500 |  | 2 | 682.59 |  |  |
| 69 | 管堵 | 20 |  | 100 | 0.64 |  |  |
| 70 |  | 25 |  | 100 | 0.85 |  |  |
| 71 |  | 32 |  | 100 | 1.43 |  |  |
| 72 |  | 40 |  | 80 | 2.49 |  |  |
| 73 |  | 50 |  | 100 | 4.73 |  |  |
| 74 |  | 63 |  | 100 | 6.97 |  |  |
| 75 |  | 75 |  | 50 | 17.80 |  |  |
| 76 |  | 90 |  | 20 | 25.67 |  |  |
| 77 |  | 110 |  | 20 | 29.33 |  |  |
| 78 |  | 160 |  | 20 | 52.02 |  |  |
| 79 |  | 200 |  | 20 | 87.25 |  |  |
| 80 | 丝口闸阀 | 20 |  | 1200 | 33 |  |  |
| 81 |  | 25 |  | 800 | 39 |  |  |
| 82 |  | 32 |  | 150 | 70.5 |  |  |
| 83 |  | 40 |  | 50 | 79.5 |  |  |
| 84 |  | 50 |  | 200 | 93 |  |  |
| 85 |  | 63 |  | 150 | 156 |  |  |
| 86 | 法兰闸阀 | 75 |  | 80 | 320.6 |  |  |
| 87 |  | 90 |  | 30 | 390.6 |  |  |
| 88 |  | 110 |  | 30 | 581 |  |  |
| 89 |  | 160 |  | 10 | 760.2 |  |  |
| 90 | 内牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ |  | 100 | 22.85 |  |  |
| 91 |  | Φ25ｘ(1/2)″ |  | 100 | 28.3 |  |  |
| 92 |  | Φ25ｘ(3/4)″ |  | 100 | 31.22 |  |  |
| 93 |  | Φ32ｘ1″ |  | 100 | 49.39 |  |  |
| 94 |  | Φ40ｘ(1/4)″ |  | 100 | 86 |  |  |
| 95 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ |  | 250 | 106.24 |  |  |
| 96 |  | Φ63ｘ2″ |  | 200 | 178.57 |  |  |
| 97 | 外牙活接 | Φ20ｘ(1/2)″ |  | 60 | 23.84 |  |  |
| 98 |  | Φ25ｘ(1/2)″ |  | 60 | 28.28 |  |  |
| 99 |  | Φ25ｘ(3/4)″ |  | 60 | 32.56 |  |  |
| 100 |  | Φ32ｘ1″ |  | 60 | 50.53 |  |  |
| 101 |  | Φ40ｘ(1/4)″ |  | 60 | 82.78 |  |  |
| 102 |  | Φ50ｘ1(1/2)″ |  | 100 | 110.12 |  |  |
| 103 |  | Φ63ｘ2″ |  | 60 | 177.05 |  |  |
| 104 | 排气阀 | 20 |  | 15 | 380.5 |  |  |
| 105 |  | 25 |  | 15 | 494 |  |  |
| 106 |  | 32 |  | 15 | 742.5 |  |  |
| 107 |  | 40 |  | 30 | 797.5 |  |  |
| 108 |  | 50 |  | 150 | 984.5 |  |  |
| 109 |  | 63 |  | 100 | 1100 |  |  |
| 110 |  | 75 |  | 50 | 1320 |  |  |
| 111 |  | 90 |  | 30 | 1540 |  |  |
| 112 | 减压阀 | 20 |  | 10 | 510 |  |  |
| 113 |  | 25 |  | 10 | 540 |  |  |
| 114 |  | 32 |  | 10 | 630 |  |  |
| 115 |  | 40 |  | 10 | 760 |  |  |
| 116 |  | 50 |  | 30 | 832.5 |  |  |
| 117 |  | 63 |  | 60 | 1012.5 |  |  |
| 118 |  | 75 |  | 10 | 1372.5 |  |  |
| 119 |  | 90 |  | 10 | 1650 |  |  |
| 120 | 止回阀 | 20 |  | 100 | 21 |  |  |
| 121 |  | 25 |  | 100 | 36 |  |  |
| 122 |  | 32 |  | 50 | 50.5 |  |  |
| 123 |  | 40 |  | 30 | 78.7 |  |  |
| 124 |  | 50 |  | 50 | 180 |  |  |
| 125 |  | 63 |  | 50 | 247.5 |  |  |
| 126 |  | 75 |  | 10 | 285 |  |  |
| 127 |  | 90 |  | 10 | 315 |  |  |
| 128 | 法兰头 | FL63 |  | 50 | 11.78 |  |  |
| 129 |  | FL75 |  | 50 | 19.64 |  |  |
| 130 |  | FL90 |  | 50 | 27.59 |  |  |
| 131 |  | FL110 |  | 20 | 33.98 |  |  |
| 132 |  | FL160 |  | 21 | 65.98 |  |  |
| 133 |  | FL200 |  | 20 | 133.52 |  |  |
| 134 |  | FL300 |  | 20 | 300.56 |  |  |
| 135 |  | FL500 |  | 10 | 858.92 |  |  |
| 136 | 法兰片 | TF50 |  | 50 | 50.4 |  |  |
| 137 |  | TF63 |  | 50 | 59.56 |  |  |
| 138 |  | TF75 |  | 50 | 77.89 |  |  |
| 139 |  | TF90 |  | 50 | 87.05 |  |  |
| 140 |  | TF110 |  | 20 | 109.96 |  |  |
| 141 |  | TF160 |  | 20 | 167.55 |  |  |
| 142 |  | TF200 |  | 20 | 255.26 |  |  |
| 143 |  | TF300 |  | 20 | 458 |  |  |
| 144 |  | TF500 |  | 10 | 1085 |  |  |
| 145 | 内牙角弯 | L20×1/2″F |  | 20 | 10.86 |  |  |
| 146 |  | L63*2″F |  | 20 | 71.61 |  |  |
| 147 |  | L25×3/4″F |  | 20 | 13.67 |  |  |
| 148 | 内牙直接 | S20×1/2″F |  | 50 | 9.7 |  |  |
| 149 |  | S25×1/2″F |  | 50 | 10.63 |  |  |
| 150 |  | S25×3/4″F |  | 50 | 12.47 |  |  |
| 151 |  | S32×1″F |  | 50 | 28.6 |  |  |
| 152 |  | S32×3/4″F |  | 50 | 14.05 |  |  |
| 153 |  | S40×11/4″F |  | 50 | 45.28 |  |  |
| 154 |  | S50×3/2″F |  | 50 | 65.6 |  |  |
| 155 |  | S63×2″F |  | 50 | 83.62 |  |  |
| 156 |  | S75X5/2F |  | 50 | 138.6 |  |  |
| 157 | 外牙直接 | S20×1/2″M |  | 50 | 11.23 |  |  |
| 158 |  | S32×3/4″M |  | 50 | 15.71 |  |  |
| 159 |  | S50×11/2″M |  | 50 | 74.06 |  |  |
| 160 |  | S63×2″M |  | 50 | 82.5 |  |  |
| 161 |  | S75-5/2M |  | 50 | 166.78 |  |  |
| 162 | 异径三通 | T110-32 |  | 20 | 71.61 |  |  |
| 163 |  | T110-50 |  | 20 | 72.26 |  |  |
| 164 |  | T110-63 |  | 20 | 74.08 |  |  |
| 165 |  | T110-75 |  | 20 | 75.14 |  |  |
| 166 |  | T110-90 |  | 20 | 76.08 |  |  |
| 167 |  | T160-110 |  | 20 | 180.64 |  |  |
| 168 |  | T160-50 |  | 20 | 167.55 |  |  |
| 169 |  | T25-20 |  | 150 | 1.77 |  |  |
| 170 |  | T32-20 |  | 600 | 2.3 |  |  |
| 171 |  | T32-25 |  | 150 | 2.83 |  |  |
| 172 |  | T40-20 |  | 50 | 3.51 |  |  |
| 173 |  | T40-25 |  | 100 | 3.91 |  |  |
| 174 |  | T40-32 |  | 100 | 4.71 |  |  |
| 175 |  | T50-20 |  | 100 | 6.3 |  |  |
| 176 |  | T50-25 |  | 100 | 6.52 |  |  |
| 177 |  | T50-32 |  | 50 | 7.05 |  |  |
| 178 |  | T50-40 |  | 50 | 8.01 |  |  |
| 179 |  | T63-25 |  | 100 | 9.69 |  |  |
| 180 |  | T63-32 |  | 50 | 10.71 |  |  |
| 181 |  | T63-40 |  | 50 | 12.56 |  |  |
| 182 |  | T63-50 |  | 50 | 14.93 |  |  |
| 183 |  | T75-25 |  | 50 | 13.86 |  |  |
| 184 |  | T75-32 |  | 100 | 14.64 |  |  |
| 185 |  | T75-40 |  | 100 | 15.14 |  |  |
| 186 |  | T75-50 |  | 120 | 17.52 |  |  |
| 187 |  | T75-63 |  | 50 | 20.23 |  |  |
| 188 |  | T90-25 |  | 50 | 42.35 |  |  |
| 189 |  | T90-50 |  | 20 | 46.6 |  |  |
| 190 |  | T90-63 |  | 20 | 47.39 |  |  |
| 191 |  | T90-75 |  | 20 | 50.27 |  |  |
| 192 | 异径直接 | S110-63 |  | 20 | 25.65 |  |  |
| 193 |  | S110-75 |  | 20 | 27.75 |  |  |
| 194 |  | S110-90 |  | 20 | 30.89 |  |  |
| 195 |  | S110-50 |  | 20 | 25.4 |  |  |
| 196 |  | S160-110 |  | 20 | 69.64 |  |  |
| 197 |  | S200-110 |  | 20 | 106.29 |  |  |
| 198 |  | S200-160 |  | 20 | 132.47 |  |  |
| 199 |  | S75-32 |  | 50 | 14.64 |  |  |
| 200 |  | S75-50 |  | 50 | 17.52 |  |  |
| 201 |  | S75-40 |  | 50 | 15.14 |  |  |
| 202 |  | S75-63 |  | 20 | 8.9 |  |  |
| 203 |  | S90-50 |  | 20 | 17.41 |  |  |
| 204 |  | S90-63 |  | 20 | 20.74 |  |  |
| 205 |  | S90-40 |  | 50 | 17.17 |  |  |
| 206 |  | S90-32 |  | 50 | 16.94 |  |  |
| 207 |  | S90-75 |  | 20 | 20.68 |  |  |
| 配件小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

▲1.投标报价不得超出采购预算价（最高限价），否则不进入商务标评审，并不得推荐为中标候选人。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为中标候选人。

▲3.本次报价采用综合报价，包括人工、材料、管+理、税费、成果验收、风险费、招标文件未涉及的其他配件及采购代理费等一切与之相关的所有费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

供应商盖章：

日     期：

采购编号：

采购项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

编制时间：   年  月  日

### 五   中标人公告内容

采购编号：

采购项目名称：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 货物名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

### 六   政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）         法定代表人（负责人）             ，合法授权  （姓名及联系方式）  参加（采购项目名称、项目编号） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：

1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2、各供应商代表可以在收到代理机构发送的邮件后20分钟内将声明书发送至本文件指定的邮箱，否则视为供应商撤回投标。

第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐中标候选人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，相同品牌产品认定，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为10%，总分值为10分，评委在规定的分值内统一打分。

4.2项目技术权重为60%,总分值为60分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.3报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1.资信商务及技术分值为70分，权重为70%。

5.1.1资信商务部分分值为10分，权重为10%，由评审委员会成员统一打分。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），完成过类似项目业绩的每个得1分，最高得3分。 注：须提供合同扫描件放入资信及商务文件，否则不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 体系认证证书 | 供应商同时具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，且在有效期内的得1分。 注：须提供有效证书扫描件入资信及商务文件，否则不得分。 | 0-1分 |
| 3 | 企业安全生产 | 供应商具有安全生产标准化二级企业证书的得3分，具有安全生产标准化三级企业证书的得1.5分。 注：须提供有效证书或有效证明文件扫描件入资信及商务文件，否则不得分。 | 0-3分 |
| 4 | 知识产权 | 供应商获得过国家知识产权局颁发的PE或聚乙烯管材类发明专利证书的得2分。 注：须提供有效证书扫描件入资信及商务文件，否则不得分。 | 0-2分 |
| 5 | 环保产品 | 所投产品中有列入环境标志产品政府采购品目清单内，并获得环境标志产品认证的，得1分。 注：须提供有效环境标志产品认证证书扫描件放入资信及商务文件，否则不得分。 | 0-1分 |

5.1.2技术部分分值为60分，权重为60%，由评审委员会成员独立打分。

| 序号 | 评审内容 | 评议标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品先进性 | 根据各供应商提供的设备配置完整性、先进性进行评议。设备配置完整、先进的得5分，欠佳的每项最多扣1分，差的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 2 | 产品可靠性 | 根据各供应商提供的设备操作稳定性能、功能适用性进行评议。设备配置可靠的得5分，欠佳的每项最多扣1分，差的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 3 | 企业检测能力 | 供应商拥有有效期内的国家级实验室的得2分。 注：须提供有效的国家实验室认可证书扫描件放入技术文件，否则不得分。 | 0-2分 |
| 4 | 技术规格偏离 | 不允许存在实质性负偏离，否则作无效标处理。 技术需求响应全部满足招标文件要求的得6分。 （1）技术需求响应负偏离的： 1、每负偏离一条非实质性指标的扣0.4分； 2、每负偏离一条非实质性指标而投标人未列出的，经评委发现，每项扣0.8分； 3、负偏离5项（含）以上作无效标处理； 4、总分最低0分。 （2）技术需求响应正偏离的： 每正偏离一条指标的加0.25分，总分最高8分。 | 0-8分 |
| 5 | 质量保证措施 | 根据供应商针对本项目的质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得5分，欠科学、合理、可行的每项最多扣1分，不科学、合理、可行的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 6 | 安全 保证措施 | 根据供应商提供的安全措施情况，由评委进行综合比较打分。方案科学、合理及可行性的得5分，方案欠科学或欠合理的每项最多扣1分，方案不科学或不合理的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 7 | 生产工艺 | 根据各供应商提供的投标产品的生产工艺描述方案的科学性、先进性等综合评分。生产工艺科学、合理及先进的得5分，工艺欠科学或欠合理的每项最多扣1分，工艺不科学或不合理的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 8 | 应急预案措施 | 根据供应商针对本项目的应急预案措施的科学性、合理性、可行性进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得5分，欠科学、合理、可行的每项最多扣1分，不科学、合理、可行的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 9 | 备品备件 | 根据供应商除参数要求提供的配件外，提供可能需要的配件及数量进行综合评分。备品备件完整、全面的得5分，欠完整、全面的每项最多扣1分，不完整、全面的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 10 | 售后方案 | 根据供应商对本项目的售后人员配置、售后服务承诺、售后服务方案、响应时间及应急保障措施等进行综合评分。各项措施具有科学性、合理性及可行性的得5分，欠科学、合理、可行的每项最多扣1分，不科学、合理、可行的每项最多扣2分，扣完为止。 | 0-5分 |
| 11 | 样品 | 根据供应商提供PE管材、配件样品是否满足参数要求、材质强度等进行综合打分，最高得10分。每种样品满足参数要求、材质强度强的得1分，一般的每项最多扣0.25分，差的每项最多扣0.5分。 - PE100级给水管DE63 PN1.25MPa（长度1m）（0-1分）； - PE100级给水管DE50 PN1.25MPa（长度1m）（0-1分）； - PE100级给水管DE50 PN1.6MPa（长度1m）（0-1分）； - PE100级给水管DE32 PN1.6MPa（长度1m）（0-1分）； - 等径直通20（0-1分）； - 45°弯头50（0-1分）； - 丝口闸阀20（0-1分）； - 内牙活接Φ50ｘ1(1/2)″（0-1分）； - 排气阀50（0-1分）； - 减压阀63（0-1分）。 | 0-10分 |

5.2.报价分值为30分，报价权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

▲5.2.3投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评委认定明显不合理的报价将被取消中标资格。

5.2.4报价得分计算：

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对供应商的报价价格进行任何调整。

(1)小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予10%的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-10%）；

(2)并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价

1)评标基准价=进入报价评分的各投标人有效报价中的最低报价；

2)投标报价等于评标基准价的得满分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标人的报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分

5.4评分时保留一位小数，计算评分值时按四舍五入保留一位小数。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、中标结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。