公开招标文件

（电子招投标）

| 项目编号： | LDZ2025012 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 国家级分子育种创新服务平台（长三角）分中心-生物种业科创平台实验室大数据设备采购 |
| 采 购 人： | 丽水市莲都区农业农村局 |
| 采购代理机构： | 丽水市莲都区公共资源交易中心 |
| 地 址： | 丽水市莲都区人民路649号 |
| 2025年07月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	68

投标人须知前附表（一）	68

投标人须知前附表（二）	70

一    总则	71

1.1     适用范围	71

1.2     定义	71

1.3     投标人应具备资格条件	71

1.4     联合体投标	71

1.5     投标文件的语言及计量	72

1.6     投标费用	72

1.7     现场踏勘	72

1.8     答疑会	72

1.9     分包	72

1.10    保密	73

1.11    政府采购政策	73

1.12    相同品牌产品	75

1.13    信用信息记录查询	76

1.14    询问、质疑和投诉	76

1.15    特别声明	78

二    招标文件	78

2.1     招标文件的组成	78

2.2     招标文件的澄清、修改	79

三    投标文件组成	79

3.1     投标文件组成	79

3.2     资格文件	79

3.3     商务技术文件	79

3.4     报价文件	80

3.5     投标文件形式	80

四    投标文件编制	80

4.1     投标文件编制	80

4.2     投标报价要求	80

4.3     投标有效期	81

4.4     投标文件格式	81

4.5     投标文件份数及签署	81

4.6     注意事项	81

五    投标文件提交	81

5.1     投标文件导入和加密	81

5.2     投标文件提交	82

5.3     投标文件修改和撤回	82

5.4     备份投标文件的提交	82

六    开标、资格审查、评标	82

6.1    开标	82

6.2    资格审查	83

6.3    评标	83

6.4    投标文件的澄清、说明或补正	84

6.5    报价错误修正	85

6.6    评标报告	85

七    ▲投标无效的情形	85

7.1    如有以下情形之一的，其投标无效	85

7.2    如有下列情形之一的，视为为恶意串通	87

八    中标和合同	87

8.1    中标	87

8.2    中标公告和中标通知书	88

8.3    履约保证金	88

8.4    合同	88

九    其他事项	89

9.1    废标	89

9.2    修改招标文件，重新组织采购活动	89

9.3    重新开展采购	89

9.4    电子交易活动的中止	90

9.5    解释权	90

第四章  合同	91

第五章  投标文件格式	96

一  资格文件格式	96

1.1    资格文件封面格式	96

1.2    资格文件目录	97

1.3    有效营业执照电子文档	97

1.4    法定代表人身份证电子文档	97

1.5    授权委托书格式	98

1.6    符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式	100

1.7    联合体协议书格式	101

1.8    落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式（如果有）	103

1.9   特定资格条件证明材料附件（如有）	104

1.10   其他	104

二  商务技术文件格式	105

2.1    资信及商务文件封面格式	105

2.2    商务技术文件目录	105

2.3    投标函格式	106

2.4    廉洁自律承诺书格式	108

2.5    符合性审查资料	109

2.6    投标项目明细清单	110

2.7    商务技术偏离表格式	110

2.8    评标标准相应的商务技术资料	112

2.8.2   成功案例及业绩格式	112

2.8.3   拟投入的设施设备格式	112

2.8.4   拟投入的项目班子格式	113

2.8.1   节能环保产品格式	114

2.9     投标人需要说明的其他文件和说明	115

三  报价文件格式	116

3.1     报价文件文件封面格式	116

3.2     报价文件文件目录	116

3.3     开标一览表格式	117

3.4     报价明细表格式	118

3.5     落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式（如果有）	119

第六章  评标办法和评标标准	121

一    总则	121

二    评标一般规定	121

三    评标内容及标准	122

附件1：政府采购活动现场确认声明书	126

附件2：中标（成交）供应商公告内容	127

第一章  招标公告

项目概况：

国家级分子育种创新服务平台（长三角）分中心-生物种业科创平台实验室大数据设备采购的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2025年07月11日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LDZ2025012

项目名称：国家级分子育种创新服务平台（长三角）分中心-生物种业科创平台实验室大数据设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：22,501,291.00

最高限价（元）：22,501,291.00

采购需求：见招标文件第二章

数量：1项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第二章

本项目   þ是  ¨否  接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年07月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）公告附件

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月11日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政采云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：

投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（ldqggzyjyzx@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承担。

3. 开标时间：2025年07月11日 09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：丽水市莲都区公共资源交易中心405号开标厅；浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本项目采用“电子交易/不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。具体操作指南：见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：丽水市莲都区农业农村局

地  址：丽水市莲都区中东路19号

项目联系人（询问）：冯珊珊

项目联系方式（询问）：0578-2609603

质疑联系人：朱杰杰

质疑联系方式：0578-2609006

2. 采购代理机构信息

名  称：丽水市莲都区公共资源交易中心

地  址：丽水市莲都区丽人木业大楼4楼（莲都区人民路649号）

项目联系人（询问）：徐启力

项目联系方式（询问）：0578-2803023

质疑联系人：吴健

质疑联系方式：0578-2033320

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：丽水市莲都区财政局

地  址：丽水市莲都区解放街71号

传  真：0578-2669165

联系人：张鹏   监督投诉电话：0578-2110484

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（zfcg.czt.zj.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

- 第一章  采购需求

- 一  预算金额（万元）

2250.1291万元（进口设备预算金额116.7568万元）

- 二  采购清单

第一部分 生物智能大数据中心

| 序号 | 名称（第一部分 生物智能大数据中心） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）大数据中心 |  |  |  |
|  | 数据中心机房建设 | 1 | 项 |  |
|  | 大内存计算节点 | 3 | 台 |  |
|  | 普通计算机节点 | 4 | 台 |  |
|  | 并行文件存储 | 1 | 套 |  |
|  | 计算存储网络交换机 | 2 | 台 |  |
|  | 管理网络交换机 | 2 | 台 |  |
|  | IPMI交换机 | 1 | 台 |  |
|  | GPU加速计算节点 | 2 | 台 |  |
|  | 管理服务器 | 3 | 台 |  |
|  | 集群作业调度管理平台 | 1 | 套 |  |
|  | AI资源调度平台 | 1 | 套 |  |
|  | 超融合服务器 | 5 | 台 |  |
|  | 备份一体机 | 1 | 套 |  |
|  | 超融合交换机 | 2 | 台 |  |
|  | 汇聚交换机 | 2 | 台 |  |
|  | 智能运维监控平台 | 1 | 项 |  |
|  | UPS | 3 | 套 |  |
|  | 实验室弱电系统 | 1 | 项 |  |
|  | （二）农业人工智能实验室 |  |  |  |
|  | ★GPU服务器 | 2 | 套 | 核心产品 |
|  | 边缘计算微服务器1 | 8 | 套 |  |
|  | 边缘计算微服务器2 | 5 | 套 |  |
|  | 工作站（高配） | 1 | 台 |  |
|  | 工作站（中配） | 2 | 台 |  |
|  | 8口千兆电以太网交换机 | 3 | 台 |  |
|  | 8口千兆电工业交换机 | 3 | 台 |  |
|  | 四足机器人 | 1 | 套 |  |
|  | 四足机器人搭载机械臂 | 2 | 台 |  |
|  | 采摘机器人 | 1 | 台 |  |
|  | 机载高精度测绘激光雷达 | 1 | 台 |  |
|  | 图像传感器 | 1 | 台 |  |
|  | 多模态数据采集负载 | 1 | 台 |  |
|  | 水下无人机 | 1 | 套 |  |
|  | 深度摄像头 | 4 | 个 |  |
|  | 双目相机 | 3 | 个 |  |
|  | 可见光相机 | 1 | 台 |  |
|  | 多光谱相机 | 1 | 台 |  |
|  | 高光谱成像系统 | 1 | 套 | 允许进口 |
|  | 机械臂 | 2 | 台 |  |
|  | 叶倾角测量测量仪 | 1 | 台 |  |
|  | （三）生物大数据分析实验室 |  |  |  |
|  | 移动式工作站 | 5 | 个 |  |
|  | 固定式工作站 | 5 | 个 |  |
|  | 基于三代测序数据的T2T基因组组装及转录组组装和基因功能注释软件系统 | 1 | 项 |  |
|  | 三代基因测序实验室系统 | 1 | 项 |  |
|  | 基因表达量和可变剪接分析软件系统 | 1 | 项 |  |
|  | 基因型和表型关联自动化软件系统 | 1 | 项 |  |
|  | 基因功能数据库软件系统 | 1 | 项 |  |
|  | （四）智能装备研发实验室 |  |  |  |
|  | 示波器 | 1 | 台 | 允许进口 |
|  | 信号发生器 | 1 | 台 |  |
|  | 电子负载 | 2 | 台 |  |
|  | 直流稳压源 | 2 | 台 |  |
|  | 精密多路测温仪 | 1 | 台 |  |
|  | 台式万用表 | 1 | 台 |  |
|  | 手持万用表 | 6 | 台 |  |
|  | 热风枪 | 6 | 把 |  |
|  | 电烙铁 | 10 | 把 |  |
|  | 环境测试平台 | 1 | 台 |  |
|  | 快速环境测试平台 | 1 | 台 |  |
|  | 自然腐蚀平台 | 1 | 台 |  |
|  | 功率计 | 1 | 台 | 允许进口 |
|  | 静电发生器 | 1 | 台 |  |
|  | IP雨雾平台 | 1 | 台 |  |
|  | 激光打标机 | 1 | 台 |  |
|  | 3D打印机1 | 1 | 台 |  |
|  | 3D打印机2 | 1 | 台 |  |
|  | RTK-GPS测量仪 | 3 | 台 |  |
|  | 原理图与PCB设计软件 | 1 | 套 |  |
|  | 集成开发环境 | 1 | 套 |  |
|  | 二维CAD平台软件 | 1 | 套 |  |
|  | 固定式工作站 | 10 | 套 |  |
|  | 嵌入式创新研发平台 | 1 | 套 |  |
|  | 嵌入式一体化产品开发平台 | 1 | 套 |  |
|  | 嵌入式一体化产品管理平台 | 1 | 套 |  |

第二部分 数据机房配置清单

| 序号 | 名称（第二部分 数据机房配置清单） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）空调系统 |  |  |  |
|  | 空调内机 | 3 | 台 |  |
|  | 空调外机 | 3 | 台 |  |
|  | 精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | （二）UPS供电系统 |  |  |  |
|  | 精密列头柜 | 1 | 台 |  |
|  | 模块化UPS | 2 | 台 |  |
|  | 电源模块 | 10 | 台 |  |
|  | MODBUS卡 | 2 | 块 |  |
|  | 电池开关柜总开关 | 2 | 台 |  |
|  | 电池开关柜分开关 | 1 | 台 |  |
|  | 蓄电池 | 160 | 节 |  |
|  | 电池架 | 4 | 套 |  |
|  | 绝缘槽 | 20 | 套 |  |
|  | 电池线包 | 4 | 套 |  |
|  | UPS输入输出电缆 | 150 | 米 |  |
|  | （三）机柜系统 |  |  |  |
|  | 机柜 | 14 | 台 |  |
|  | 侧门 | 2 | 块 |  |
|  | PDU | 30 | 条 |  |
|  | 横跨线槽 | 1 | 套 |  |
|  | 横跨线槽 | 1 | 套 |  |
|  | 顶部线槽 | 14 | 套 |  |
|  | 顶部线槽 | 14 | 套 |  |
|  | 全玻璃天窗 | 7 | 块 |  |
|  | 固定天窗 | 2 | 块 |  |
|  | 双通道全自动平移门（配套2米机柜） | 2 | 套 |  |
|  | 固定层板 | 14 | 块 |  |
|  | 1U模板 | 300 | 块 |  |
|  | L型导轨 | 15 | 对 |  |
|  | 双通道包边侧门 | 2 | 套 |  |
|  | 辅材 | 1 | 项 |  |
|  | （四）动环监测 |  |  |  |
|  | 触摸屏 | 1 | 块 |  |
|  | 监控供电模块 | 1 | 台 |  |
|  | 嵌入式主机 | 1 | 台 |  |
|  | 摄像头 | 5 | 个 |  |
|  | 硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
|  | 交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 烟雾 | 6 | 个 |  |
|  | 无线温湿度 | 6 | 个 |  |
|  | 漏水绳 | 2 | 米 |  |
|  | 短信猫 | 1 | 台 |  |
|  | 硬盘 | 1 | 个 |  |
|  | 数据中心管理平台 | 1 | 套 |  |
|  | 服务器 | 1 | 套 |  |
|  | 机房门禁系统(双门) | 2 | 套 |  |
|  | （五）气体消防 |  |  |  |
|  | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1 | 套 |  |
|  | 七氟丙烷灭火剂 | 120 | kg |  |
|  | 气体灭火系统防护区自动泄压装置 | 1 | 套 |  |
|  | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1 | 套 |  |
|  | 七氟丙烷灭火剂 | 166 | kg |  |
|  | 气体灭火系统防护区自动泄压装置 | 1 | 套 |  |
|  | 包装 | 1 | 套 |  |
|  | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 1 | 个 |  |
|  | 电子编码器 | 1 | 个 |  |
|  | 气体释放警报器 | 4 | 个 |  |
|  | 紧急启停按钮 | 4 | 个 |  |
|  | 火灾声光警报器 | 3 | 个 |  |
|  | 按钮底座 | 3 | 个 |  |
|  | 点型光电感烟火灾探测器 | 6 | 个 |  |
|  | 火灾探测器底座（白色） | 6 | 个 |  |
|  | 点型感温火灾探测器 | 6 | 个 |  |
|  | 火灾探测器底座（白色） | 6 | 个 |  |
|  | ZR-RVS2*1.5mm | 260 | 米 |  |
|  | 金属管 | 220 | 米 |  |
|  | （六）设备安装调试 |  |  |  |
|  | 设备安装调试 | 1 | 项 |  |

第三部分 实验室弱电配置清单

| 序号 | 名称（第三部分 实验室弱电配置清单） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）监控系统 |  |  |  |
|  | 400万全彩筒型网络摄像机 | 102 | 个 |  |
|  | 400万红外半球摄像机 | 3 | 个 |  |
|  | 电梯网桥 | 3 | 对 |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 4 | 台 |  |
|  | 监控硬盘 | 32 | 块 |  |
|  | 综合安防管理一体化平台 | 1 | 台 |  |
|  | 24口千兆POE交换机 | 6 | 台 |  |
|  | （二）门禁控制系统 |  |  |  |
|  | 人脸识别门禁机+IC | 32 | 个 |  |
|  | 门禁电源 | 32 | 套 |  |
|  | 双门磁力锁 | 64 | 把 |  |
|  | LZ型磁力锁支架 | 64 | 个 |  |
|  | 出门按钮 | 32 | 个 |  |
|  | （三）计算机网络系统 |  |  |  |
|  | 出口防火墙 | 1 | 台 |  |
|  | 服务器防火墙 | 1 | 台 |  |
|  | IPS入侵检测 | 1 | 台 |  |
|  | 上网行为管理 | 1 | 台 |  |
|  | 核心交换机 | 2 | 台 |  |
|  | 24光口汇聚交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 24电口汇聚交换机 | 4 | 台 |  |
|  | 24电口接入交换机 | 10 | 台 |  |
|  | 千兆1310单模光模块 | 44 | 个 |  |
|  | 万兆1310单模光模块 | 4 | 个 |  |
|  | 无线WiFi6吸顶AP | 55 | 台 |  |
|  | 无线WiFi6 高密AP | 5 | 台 |  |
|  | 无线千兆控制器 | 1 | 台 |  |
|  | 统一认证平台 | 1 | 套 |  |
|  | 24口POE交换机 | 4 | 台 |  |
|  | （四）实验室多媒体系统 |  |  |  |
|  | 触控一体机 | 3 | 台 |  |
|  | 大屏展示设备1 | 1 | 套 |  |
|  | 数字会议设备1 | 1 | 套 |  |
|  | 扩声设备1 | 1 | 套 |  |
|  | 大屏展示设备2 | 1 | 套 |  |
|  | 数字会议设备2 | 1 | 套 |  |
|  | 扩声设备2 | 1 | 套 |  |
|  | 辅助线材及配套 | 2 | 批 |  |
|  | （五）综合布线系统 |  |  |  |
|  | 主干桥架 | 800 | 米 |  |
|  | PVC线管/线槽 | 5000 | 米 |  |
|  | 6类非屏蔽网络双绞线 | 30000 | 米 |  |
|  | 12芯单模铠装光缆 | 800 | 米 |  |
|  | 24口LC光纤盒 | 1 | 个 |  |
|  | 8口LC光纤盒 | 4 | 个 |  |
|  | 光纤熔纤 | 96 | 芯 |  |
|  | LC千兆光纤跳线 | 96 | 条 |  |
|  | 6类48口非屏蔽配线架 | 9 | 个 |  |
|  | 6类24口非屏蔽配线架 | 2 | 个 |  |
|  | 6类非屏蔽网络双绞跳线 | 400 | 条 |  |
|  | 理线器 | 18 | 条 |  |
|  | 单口模块面板 | 200 | 个 |  |
|  | 6类水晶头 | 10 | 盒 |  |
|  | 楼层汇聚机柜 | 4 | 台 |  |
|  | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | （六）设备安装集成 |  |  |  |
|  | 设备安装集成 | 1 | 项 |  |

- 三  技术指标（参数、性能、功能等）

第一部分 生物智能大数据中心

| 序号 | 设备名称 | 招标参数（第一部分 生物智能大数据中心） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （一）大数据中心 |
|  | 数据中心机房建设 | 具体参数参考表格《数据机房配置清单》 |
|  | 大内存计算节点 | 1.基本要求：国产品牌，自主研发，非OEM； 2.基本规格：≥4U机架式，含上架导轨； 3.处理器：配置≥4颗处理器，单颗处理器主频≥2.4GHz，核心数≥32核，缓存≥60M，支持AMX/SSE/AVX/AVX2/AVX-512多种指令集用于HPC应用加速； 4.内存：配置≥32*64GB 4800MHz DDR5内存，可扩展至64个DDR5内存插槽； 5.硬盘：配置≥2块960GB SSD系统盘，≥1块3.84TB SSD数据缓存盘； 6.阵列卡：配置≥1块2G缓存高性能八通道RAID卡，支持raid0/1/5/6； 7.网络：配置≥1块双端口万兆以太网卡（含2个10G多模光模块），≥1块双口25G网卡（含2个25G多模光模块）， 8.管理：提供≥1个独立的IPMI管理RJ45接口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0.KVM over IP.虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件； 9.电源：配置2+2冗余电源模块，配套电源线； |
|  | 普通计算机节点 | 1.基本要求：国产品牌，自主研发，非OEM； 2.基本规格：≥2U机架式，含上架导轨； 3.处理器：配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.4GHz，核心数≥32核，缓存≥60M，支持AMX/SSE/AVX/AVX2/AVX-512多种指令集用于HPC应用加速； 4.内存：配置≥16*32GB 4800MHz DDR5内存； 5.内存扩展性：最大支持32个DDR5内存插槽，除板上内存槽位外通过CXL1.1技术支持实现内存扩容； 6.硬盘：配置≥2块960GB SSD热拔插硬盘； 7.网络：配置≥1块双端口万兆以太网卡（含2个10G多模光模块），≥1块双口25G网卡（含2个25G多模光模块）， 8.管理：提供≥1个独立的IPMI管理RJ45接口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0.KVM over IP.虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件； 9.显卡：配置显卡芯片，提供≥64MB显存； 10.接口：配置4个USB接口，1个Type-C接口，1个VGA接口； ●11.安全性：为保障服务器的信息安全，产品符合GB/T 39680-2020《信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则》（增强级）标准，提供产品设备（具体型号）IT产品信息安全认证证书材料并加盖原厂公章； 12.电源：配置1+1冗余电源模块，配套电源线； |
|  | 并行文件存储 | 1.产品形态：采用2U机架式软硬一体化分布式存储设备，配置安装导轨； 2.系统架构：并行文件系统，采用全对称分布式并行文件存储架构，全局统一命名空间； ●3.扩展性：采用scale-out架构横向扩展，可通过增加存储节点的方式，实现存储性能和容量的线性增长，可扩展至不低于10000节点，不得使用外接扩展柜形式进行扩展，提供官网链接相关指标截图并加盖原厂公章； 4.可用性.安全冗余性：支持分布式存储纠删码或多副本容错模式，支持4+2.4+3.8+2.8+3等纠删码级别，非RAID做冗余，支持2/3/4等多副本； 5.GDS功能：支持从GPU卡直通读写，数据不经过CPU.内存直接从存储放入到GPU应用程序内存中； 6.协议支持：支持POSIX 私有客户端，NFS v3/v4/v4.1，CIFS/SMB3，FTP，HTTP，Swift，S3，HDFS，CSI等协议； 7.配额：支持用户配额.用户组配额管理，允许限制存储空间使用和文件数目； 8.单文件系统支持文件数：≥200亿； 9.集群扩容缩容：支持在线情况下向集群添加/删除节点； 10.可靠性：支持同步/异步复制，文件双活功能； 11.数据分层：存储系统实配数据分层存储管理功能，可基于策略实现数据自动在SSD和HDD介质以及磁带库中进行存储； 12.存储节点数：整套存储系统共配置≥5个分布式存储节点； 13.处理器：每个分布式存储节点配置≥2颗x86处理器（每处理器主频不低于2.4GHz.核数不低于16核）。 14.内存：每个分布式存储节点配置≥256GB DDR4内存； 15.网络：每个分布式存储节点配置1块双端口万兆以太网光接口网卡（含万兆多模光模块）.1块双口25G网卡（含2个25G多模光模块），提供1个独立的IPMI管理RJ45接口； 16.存储容量： 16.1.整套存储系统共配置≥10块480GB SSD系统硬盘，每个分布式存储节点的系统硬盘数量一致； 16.2.SSD存储容量：整套存储系统共配置≥40块7.68TB NVME SSD缓存盘； 16.3.HDD存储容量：整套存储系统共配置≥120块20TB 7.2K RPM NL_SAS数据盘； 17.存储性能：单个分布式存储节点最大写带宽不低于6GB/s.单个分布式存储节点最大读带宽不低于9GB/s； 18.电源：每个分布式存储节点配置1+1冗余交流电源。 |
|  | 计算存储网络交换机 | 1.交换能力：交换容量 6.4Tbps,三层包转发率≥2400Mpps； 2.48个10G/25G光口 + 8个40/100G QSFP28（支持拆分为10G/25G端口使用）； 3.三层功能：支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR ; 支持IPv6静态路由， RIPng，OSPF v3，ICMPv6，NDP，PMTU 4.可靠性：支持M-LAG或VPC技术，实现跨设备间的链路聚合； 5.组播协议：支持IGMPv1/v2/v3，PIM-SM， PIM-SSM，PIM-DM，Static Multicast等，支持MLD v1/v2，MLD Snooping ，PIM-SMv6等； 6.无损协议：支持RDMA技术，支持ECN及PFC，降低网络传输中时延; 7.配置：2电源模块，5风扇模块，24个25G多模光模块，1条5米100G虚拟化线缆； |
|  | 管理网络交换机 | 1.交换容量≥4.3Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2.固定1/10G SFP+端口≥48，固定40G QSFP+端口≥6，千兆带外管理 ≥1；USB口≥1 用于管理和存储文件； 3.支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立控制平面，非堆叠等多虚一技术实现； 4.硬件芯片：国产以太网交换芯片； 5.NAT功能：实配支持NAT功能，如需额外板卡实现则必须实配，保护内网地址，提高网络安全性； 6.支持SDN， 支持VXLAN； 7.配置2电源模块，2风扇模块，24个万兆多模光模块，1条40G虚拟化线缆带光模块； |
|  | IPMI交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； 2.48个千兆电接口，支持4个万兆光端口； 3.三层功能：支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPFv2， ECMP，ICMP.策略路由， VRF ; 4.可靠性：支持M-LAG技术，实现跨设备间的链路聚合； 5.安全：BGP协议支持MD5加密，BGP协议支持SM3国密加密； 6.配置2个万兆多模光模块； |
|  | GPU加速计算节点 | 1.基本要求：国产品牌，自主研发，非OEM； 2.基本规格：≥4U标准机架式，含上架导轨； 3.处理器：配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.8GHz，核心数≥32C，缓存≥60MB；支持AMX/SSE/AVX/AVX2/AVX-512多种指令集用于HPC应用加速； 4.内存：配置≥16*64GB 4800MHz DDR5内存，最大支持≥32根DDR5内存插槽； 5.系统盘：配置≥2块 960GB SSD硬盘； ●6.数据盘：数据盘：提供大容量本地高速存储空间以支持模型.数据等的保存，本次配置≥2块 3.84TB NVME SSD硬盘（硬盘平均无故障时间（MTBF）≥250万小时，提供硬盘厂商官网指标截图证明并加盖原厂公章）； 7.网络：配置≥2个万兆以太网光接口（含多模光模块），≥1块双口25G网卡（含2个25G多模光模块）； 8.GPU：配置≥8块24GB GDDR6X GPU卡，单卡FP32≥73TFlops，FP16≥73TFlops； 9.管理：提供≥1个独立的IPMI管理RJ45接口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0.KVM over IP.虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件； 10.电源:配置2+2 ≥3000W冗余模式交流电源模块和电源线； |
|  | 管理服务器 | 1.基本要求：国产品牌，自主研发，非OEM； 2.基本规格：≥2U机架式，含上架导轨； 3.处理器：配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.1GHz，核心数≥32，缓存≥160MB；支持AMX/SSE/AVX/AVX2/AVX-512多种指令集用于HPC应用加速； 4.内存：配置≥16*32GB 4800MHz DDR5内存； 5.内存扩展性：最大支持32个DDR5内存插槽，除板上内存槽位外通过CXL1.1技术支持实现内存扩容； 6.硬盘：配置≥2块960GB SSD系统硬盘，≥6块3.84TB SATA SSD数据盘； 7.阵列卡：配置≥1块2G缓存高性能八通道阵列卡，支持raid0/1/5/6； 8.网络：配置≥1块双端口万兆以太网卡（含2个10G多模光模块），≥1块双口25G网卡（含2个25G多模光模块）， 9.管理：提供≥1个独立的IPMI管理RJ45接口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0.KVM over IP.虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件； 10.显卡：配置显卡芯片，提供≥64MB显存； 11.接口：配置4个USB接口，1个Type-C接口，1个VGA接口； 12.电源：配置1+1冗余电源模块，配套电源线； |
|  | 集群作业调度管理平台 | 1.授权：配置管理本项目所有计算节点所需License授权； 2.作业调度功能：基于Slurm资源管理器，提供资源监控.性能监控.作业监控.作业调度.作业提交.作业模板.镜像库.计费管理.用户管理等功能，支持Singularity容器化； 3.资源管理运维功能：提供资产管理.智能监控.能耗管理.自动巡检与报修.无状态管理.报表统计分析等功能，实现服务器.存储.网络设备的统一管理。 4.监控粒度：为保证算力集群的性能.可靠性及运维便捷性，要求提供基础设施管理平台并支持服务器全方位性能监控，包括CPU.GPU.内存使用率，硬盘读写次数.速率及分区使用率，网络收发速率，SWAP使用率及明细，系统运行时长.系统进程数；TCP重传率及套接字个数，UDP连接数，文件句柄使用率；CPU温度.出入风口温度.风扇转速及风扇占空比等； 5.流程管理：支持流程管理功能，包括设备上架流程.设备下架流程.问题处理流程.测试环境变更流程.硬件变更改配流程.设备位置变更流程等,方便用户资产上架.下架的维护； ●6.性能预测：支持分析数据中心设备性能，全面监测和分析多个关键指标，为管理员提供有效的运维决策支持，支持服务器总功耗，出风口温度，五分钟系统负载，CPU使用率，内存使用率的性能预测；提供产品以上功能界面截图证明并加盖原厂公章或厂家提供功能开发承诺函； |
|  | AI资源调度平台 | 1.授权：配置管理本项目所有GPU计算节点所需License授权； 2.核心功能：商用人工智能平台产品，产品内容包括；资源管理.租户管理.数据管理.训练业务.推理业务.运维能力以及平台兼容性.可靠性.安全性等功能，提供系统性软硬一体优化平台和软件栈能力，简化AI的开发和部署； 3.交互式开发：为简化用户开发工作环境，支持用户通过平台内置AI镜像或用户自定义镜像进行环境创建交互式开发环境，环境实例可以使用CPU资源也可以使用GPU资源；开发环境支持Jupyter.web shell的在线交互开发，平台支持开发实例的镜像持久化； ●4.GPU共享细粒度管理：支持基于WEB页面的GPU细粒度调度设置，包括:1)MIG模式：每张卡独立配置MIC方案；2）显存隔离：按GPU显存进行任意大小的切分，最小支持1GB显存；3）复用率：按GPU上并发任务个数进行配置；提供软件功能截图证明并加盖原厂公章或厂家提供功能开发承诺函； 5.训练分布式支持：支持AI模型的多机分布式训练，提供模板可以提交Tensorflow.Caffe.pytorch.PaddlePaddle.MXNet框架的分布式训练作业，支持的分布式类型有：MPI.Master/Worker.PS/Worker.Server/Worker.Pytorch DDP等； |
|  | 超融合服务器 | 硬件： 1.机型：≥2U机架式，含上架导轨； 2.处理器：配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.2GHz，核心数≥18，缓存≥45MB； 3.内存：配置≥512GB(16*32GB) 内存； 4.系统盘：配置≥2块480GB SSD硬盘； 5.缓存盘：配置≥2块3.84TB NVMe SSD缓存加速盘； 6.数据盘：配置≥6块8TB 7.2K RPM SATA数据盘； 7.网络：配置≥1块双端口万兆网卡（含2个10G多模光模块），≥1块双端口25G存储网卡（含2个25G多模光模块），≥4个千兆电口。 软件： 计算虚拟化模块： 1.为保证后期产品升级及售后保障服务，要求计算虚拟化全自研； 2.支持虚拟机启动.重置密码.暂停.恢复.重启.关闭.快速克隆.迁移.备份.模板导入导出.快照等功能； 3.为保证业务简单运行，要求支持无NTP.Chrony等时钟服务的应用场景下，虚拟机业务系统定期自动与主机时间同步，以实现虚拟机业务系统效便捷的时间配置管理 4.本次要求配置2颗CPU计算虚拟化授权； 存储虚拟化模块： 1.为保证后期产品升级及售后保障服务，要求存储虚拟化全自研； 2.支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换； 3.为防止运维误操作，支持磁盘漫游功能，同一超融合节点内支持任意个存储磁盘交换位置，以防止主机维护时的运维人员误操作； 4.本次要求配置2颗CPU存储虚拟化授权； 网络虚拟化模块： 1.为保证后期产品升级及售后保障服务，要求网络虚拟化全自研； 2.可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备； 3.本次要求配置2颗CPU网络虚拟化授权； 容灾模块：提供≥100个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，虚拟机可恢复到任意I/O时刻； 超融合管理平台： 1.为保证后期产品升级及售后保障服务，要求超融合管理平台全自研； 2.支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理.挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态.CPU.内存.硬盘等硬件信息，提供20个裸金属管理授权； 3.为方便后期运维，要求软件支持主机.硬盘定位功能以快速寻找机房部件，提升运维效率，通过服务器主机的UID指示灯状态可以快速定位识别到目标主机位置； 4.本次要求配置1套超融合管理平台，不限虚拟服务器管理数量； 服务：提供3年原厂硬件质保服务，3年原厂软件升级服务，远程技术支持服务，重大问题研发支持服务；提供设备上架安装.平台部署.网络规划等实施服务；提供现场技术培训服务。 |
|  | 备份一体机 | 基本要求：≥2U机架式软硬一体化备份系统，无需额外配置硬件备份主机及存储等，支持横向扩展统一管理； 处理器：配置2颗处理器，单颗处理器要求：主频≥2.3GHz，核数≥20 内存：配置≥256GB内存 存储：配置≥24块12TB SATA 7.2K硬盘，支持RAID5。配置2块480GB SSD，支持RAID1； 网络：配置万兆光纤网络接口≥4个（含多模光模块），千兆网络接口≥4个； 电源：配置冗余电源； 备份容量授权：配置不小于200TB备份容量授权许可，不限制虚拟化平台.宿主机无代理备份数量，不限制操作系统.数据库.文件主机数量； 备份功能：提供备份数据重删及压缩.LAN-Free.异地副本功能； 支持Oracle.SQL Server.MySQL.达梦.人大金仓等主流数据库的在线备份，支持完全备份.增量备份.日志备份，提供多种不同的备份策略。备份过程中无须任何脚本，无须通过命令行方式，采用全图形化方式进行数据库备份或恢复作业；虚拟机备份支持全量.增量和差异备份，支持虚拟机批量备份.批量恢复；支持备份数据加密/压缩传输；支持备份数据压缩.重复数据删除；支持多种传输方式，如网络传输.LAN-Free以及备份专网传输等；支持VMware vSphere.KVM等虚拟化平台CBT备份技术，提高备份效率，提供支持CBT备份技术； 支持VMware vSphere.KVM等虚拟化平台虚拟机瞬时恢复，支持任意备份数据点在1分钟内恢复并将其运行起来，且恢复时间与虚拟机存储容量无关，提供虚拟机瞬时恢复的功能；通过WEB界面对备份系统的服务进行管理，且提供WEB管理工具，如网络连通测试工具.端口连通测试工具等，方便运维，提升运维效率；提供备份系统软件版本一键在线升级功能，通过在线上传升级包即可完成备份系统的软件升级，无需重装备份系统，提升运维效率 |
|  | 超融合交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps,包转发率≥1260Mpps； 2.≥16个10/100/1000Base-T电口，≥20个1G/10G SFP+ 端口，8个10G/25G SFP28端口，支持两个扩展插槽； 3.硬件芯片：国产以太网交换芯片； 4.MAC表项：最大MAC地址≥140K； 5.三层功能：路由表≥48K；支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR; 6.可靠性：支持M-LAG或VPC技术，实现跨设备间的链路聚合； 7.配置冗余风扇模块，冗余交流电源模块；配置≥12个万兆多模光模块，配置≥5个25G多模光模块，≥1根25G多模线缆； |
|  | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥150Tbps，整机转发性能≥28600 Mpps 2.采用CLOS多级交换架构，主控与交换网板物理分离；业务槽位数≥6个，独立交换网板数量≥1个，电源槽位数≥4个，支持冗余主控； 3.支持国产交换芯片的交换网板，支持国产CPU的主控引擎； 4.支持静态路由.策略路由.等价路由.RIP v1/v2.OSPF.IS-IS和BGP等；支持IPv4和IPv6双协；支持RIPng.OSPFv3.IS-IS v6.BGP4+等； 5.支持Web认证，支持MAC认证，支持AAA/Radius，支持SSHv1.5/SSHv2； 6.支持多虚一虚拟化.一虚多虚拟化部署； 7.本次实配主控数量≥2个，交流电源≥2个，满配交换网板；千兆SFP光口≥24个，千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥48个；万兆多模光模块≥48个； |
|  | 智能运维监控平台 | 统一监控： 企业监控及告警管理中心，覆盖各类IT资源对象，不少于100个节点： 1.基础架构监控：操作系统.数据库.中间件.虚拟化.k8s.硬件和网络设备监控等 2.网站拨测：创建拨测任务，可实时查看网站响应时长.平均可用率等指标 3.进程监控：提供对服务进程的监控能力，支持自定义添加 具有丰富监控指标体系，满足企业日常监控所需。同时，提供多维度的监控展示视图，如仪表盘等。 统一告警： 智能告警提供智能处理告警的能力，集中海量的告警事件进行降噪和关联分析，辅助根因定位，并可联动自动化工具实现故障自愈，从而提升企业的运维效率，降低运维成本。 1.支持接入其他系统的告警事件进行集中管理 2.自动屏蔽无效告警，过滤重复告警 3.展示告警对象的关联拓扑，辅助根因定位和影响分析 4.支持通过流程编排的形式，实现故障自愈的场景 5.提供监控告警的移动端，满足多种场景的告警信息查看处理.监控信息查看的需求 资产管理： 通过模型定义.自动发现采集.实例管理.可视化拓扑.配置查询等功能，自动采集和自动发现功能实现IT配置信息的动态更新和查询.数据消费。提供主机.服务进程.配置文件.数据库.中间件.网络设备.防火墙.k8s等IT资源对象的配置管理，提供模型管理.实例管理.主机管理.业务拓扑.进程管理.业务管理.资源池管理.自定义属性.自定义查询.操作审计和权限管理等功能。 |
|  | UPS | 一、UPS主机要求： 1.UPS容量为10kVA，单套满载延时要求1小时；采用工频在线UPS电源； 2.UPS主机应采用单进单出在线双变换拓扑结构，标配内置输出隔离变压器；投标时提供变压器的原理图进行说明资料； 3.支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图； 4.为了减少对电网的冲击和对设备本身的保护，UPS整流器能执行延时启动任务，整流器延时可在1-300s设置； 5.UPS主要指标要求 5.1输入电压范围 301~456Vac 5.2输入功率因数 ＞0.98（100%非线性负载） 5.3输入电流谐波成分 ＜4%（100%非线性负载） 5.4输出电压稳压精度 ≤0.3% 5.5输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 5.6运行温度 0～40℃ 二、蓄电池技术要求 1.12V150Ah（25℃环境下终止电压1.80V/Cell时的 C10容量）且890W（25℃环境下终止电压1.67V/Cell时15min放电功率值） 2容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应＞99.9％。 3功率保存率：静置28天后蓄电池的功率保存率＞102%。 4蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 5蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 |
|  | 实验室弱电系统 | 具体参数参考表格《实验室弱电配置清单》 |
|  |  | （二）农业人工智能实验室 |
|  | ★GPU服务器 | 1.基本要求：国产品牌，自主研发，非OEM； 2.基本规格：≥4U标准机架式，含上架导轨； 3.处理器：配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.0GHz，核心数≥56，缓存≥105MB；支持AMX/SSE/AVX/AVX2/AVX-512多种指令集； 4.内存：配置≥16*64GB 4800MHz DDR5内存，最大支持≥32根DDR5内存插槽； 5.系统盘：配置≥2块 960GB SSD硬盘； 6.数据盘：提供大容量本地高速存储空间以支持模型.数据等的保存，本次配置≥2块3.84TB NVME SSD硬盘（MTBF≥250万小时）； 7.网络：配置≥2个万兆以太网光接口（含多模光模块），≥1块双口25G网卡（含2个25G多模光模块）； 8.GPU：配置≥8块48GB GDDR6 GPU卡，单卡FP32≥59TFlops，FP16≥119TFlops，FP8≥239TFlops； 9.管理：提供≥1个独立的IPMI管理RJ45接口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0.KVM over IP.虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件； 10.电源:配置2+2 ≥3000W冗余模式交流电源模块和电源线； |
|  | 边缘计算微服务器1 | 1.CPU:≥8核,最大频率不低于2.2GHz 2.AI性能：≥200Tops 3.内存：≥32GB 256位LPDDR5 4.网口：支持5x1Gb RJ45电口 5.存储：≥64GB eMMC 5.1，内置≥240G SSD 6.支持5G 7.USB接口：≥2个USB 3.0端口，≥2个USB 2.0端口，≥1个USB Type-C端口 8.显示接口：支持≥1×HDMI 9.工作环境：工作温度：-25℃~65℃；工作湿度：5%~95%R.H 10.IP等级：支持IP40 11.编码能力：1x 4K60 (H.265)等 12.解码能力: 1x 8K30 (H.265)等 |
|  | 边缘计算微服务器2 | 1.AI 性能：≥40 TOPS 2.CPU：≥6核,频率：≥1.5GHz (Max) 3.显存：≥8GB 128 位 LPDDR5，68GB/s 4.存储空间：≥240G SSD 5.USB：≥2 x USB2.0 + 2 x USB3.0 6.网口：≥1 x RJ45 GBE网口 7.视频解码：1x 4K60 (H.265)等 8.显示接口：≥1 x HDMI2.0 9.防护等级：IP40 10.工作环境：工作环温-20~55℃ ，湿度10%~90% 11.无风扇设计，支持极低温（-40℃)缓起功能 |
|  | 工作站（高配） | 1.处理器：64核128线程，基准频率3.2GHz，最大睿频可达5.1GHz，三级缓存320MB及以上规格处理器 2.内存：≥8*128GB DDR5 5600 DIMM ECC REG , ≥8个 DIMM插槽 3.硬盘1：≥2*4TB PCIe-4x4 2280 TLC M.2 Solid State Drive 4.硬盘2：≥2*12TB 7200RPM SATA 3.5in企业级 5.专业图卡：2张24GB GDDR6X GPU卡，显存带宽≥760GB/s，CUDA Cores≥14500 6.网络：≥双口万兆电口网卡(RJ-45) 7. USB光电键鼠 |
|  | 工作站（中配） | 1.处理器：≥2颗32核64线程，基准频率2.1GHz，动态加速频率3.4GHz，三级缓存60MB及以上规格处理器 2.校验内存：≥512GB(16*32GB)DDR5 4800 ECC Registered，2CPU Menory 3.存储硬盘：≥1TB M.2 SSD固态硬盘+ ≥8TB SATA 7200 RPM机械硬盘企业级 4.显卡：16GB GDDR6显存，显存带宽≥448GB/s，CUDA Cores≥6144，4个DisplayPort 1.4a口 5.外设：USB光电键鼠 |
|  | 8口千兆电以太网交换机 | 1.交换容量336Gbps，包转发率27Mpps； 2.8个10/100/1000BASE-T端口,支持2个千兆光端口； 3.采用静音无风扇设计； |
|  | 8口千兆电工业交换机 | 1.工业级二层千兆交换机 ，防护等级IP40，支持导轨.壁挂.机架(托盘安装)安装方式； 2.10/100/1000M 以太网接口电口：≥8，100/1000Base-X≥4； 单刀双掷继电器告警端口≥1，支持一路数字输入； 3.支持 802.1d，802.1p/q，802.1s， 802.3ad，802.3u 等标准协议； 4.支持标准的G.8032/RRPS等环网协议，收敛时间≤50ms； 5.电源：直流双输入，DC12/24V（双输入，输入范围：9.6~36VDC）；无风扇设计， 宽温型，工作温度：-40~80⁰C； 工作湿度：5~95% 无凝结； |
|  | 四足机器人 | 1.机器人本体，长宽高(站立时):约1000~1098mm*450~470mm*585~645mm; 2.续航能力:(根据电池容量情况而定)空载连续不停行走，续航里程在15~25km，且续航时间3.5~5小时;20kg负载连续不停行走，续航里程大于10~15km，且续航时间2.5~4小时; 3.持续行走时负载能力20~70kg； 4.奔跑速度(极限情况下)4.95~5m/s，最大爬坡角度45°； 5.电池容量22.4~45Ah; 6.内置1~2组高清广角相机: ≥1200万像素; 7.支持快速拆卸电池; 8.工作环境温度:-20℃~55℃。 |
|  | 四足机器人搭载机械臂 | 四足机器人机械臂主要放在机器人上，搭载高清相机，对作物进行数据采集。 1.支持与四足机器人通讯 ，通过机器人控制其拍照； 2.臂端搭载高清相机，拍摄照片满足植物表型识别的要求； 3.重量不大于10kg，固定在四足机器人之上需稳定牢固，与机器人一体不出现侧翻问题； 4.支持机器人供电与外配电池供电两种方式； |
|  | 采摘机器人 | 1.电池续航时间不低于2小时 2.转向形式：履带式差速转向 3.防护等级：不低于IP54 4.最高速度(m/s)不低于1m/s 5.最大爬坡能力(°)：不低于20° 6.最大越障(mm)：180 7.离地间隙(mm)：不低于80mm 8.支持ROS开发环境 9.控制模式：遥控控制；指令控制模式 10.通讯接口：CAN |
|  | 机载高精度测绘激光雷达 | 1. 激光雷达.惯导及可见光相机一体化集成设计； 2. 激光雷达模块要求： 2.1量程：≥150m ； 2.2激光打点：点云数据率≥100万点/秒 2.3扫描模式：支持非重复扫描，重复扫描； 2.4回波数：支持≥3回波； 3. 可见光测绘相机：有效像素≥1200万像素； 4. 高程精度≤10cm，平面精度≤10cm； 5. 存储卡类型：microSD卡，存储卡容量≤256GB容量； 6.实时点云显示：遥控器上需支持：可见光.点云.点云/可见光分屏三种实时显示模式，且支持显示方式需包含：真彩色.反射率.距离高度等不同方式进行点云着色； 7.激光打点及测距：支持激光打点及测距功能，且测距距离不低于500m； 8.开机即作业。 |
|  | 图像传感器 | 1. 重量≤900g； 2. 有效像素≥2000万； 3. 像元大小≤5μm 4. 视频参数：视频存储格式: MP4, MOV 5. 存储存储卡类型：SD卡，存储卡容量：≤512GB； 6. 存储数据：照片/GNSS/拍照记录文件； 7. 云台稳定系统: 3轴（俯仰，横滚，平移）； 8.作业模式：正射飞行时支持边飞边摆动云台角度采集三维倾斜数据。 |
|  | 多模态数据采集负载 | （至少集成五个模组，包含但不限于广角相机.变焦相机.红外热成像相机.激光测距仪.补光灯，满足白天及夜间成像能力） 1. 稳定系统：3 轴（俯仰，横滚，平移） 2. 工作模式：跟随，自由，回中 3.变焦相机： 3.1有效像素≥200万； 3.2等效焦距：【31.25mm-850mm】； 3.3视频分辨率：普通分辨率≥1920×1080； 3.4电子去雾：去雾功能支持开/关/自动三种控制模式，同时支持低，高，2种去雾强度控制，开启后雾蒙天气更能有效看清画面。 4. 热成像相机： 4.1数字变焦等效倍数≥32倍； 4.2视频分辨率≥1280×1024； 4.3调色盘：白热/熔岩/铁红/热铁等。 5. 激光测距仪： 5.1波长≥300nm； 5.2有效距离≥200m。 |
|  | 水下无人机 | 主体： 1.尺寸：≤600*400*200mm 2.重量：≤6kg 3.潜深;≥30m 4.推进器：≥3个 5.航速：≥3节 6.工作温度：满足0℃~40℃ 7.最长工作时间：≥4小时 相机; 1.影响传感器：≥1/2.5 inch CMOS 2.视频分辨率：支持4K 3.存储空间：≥32G 配置接口，可搭载机械臂/寻鱼器等设备 支持特定深度和地点悬停 支持Windows/Linux系统 |
|  | 深度摄像头 | 1.分辨率：支持848×480以上； 2.工作距离：≥100mm 3.深度精度：不低于2%@2m 4.支持Windows/Linux系统 |
|  | 双目相机 | 1.深度范围：≥0.2m 2.分辨率：支持1280×720及以上 3.视场角：≥80°(H)x50(v)x 90”(D) 4.支持Windows/Linux系统；支持C/C++/python等语言集成 |
|  | 可见光相机 | 1.相机类型：数码相机‌ 2.相机画幅：支持全画幅‌ 3.传感器类型：支持CMOS‌ 4.传感器尺寸：≥35.7×23.8mm 5.有效像素：≥6000万像素 6.最大分辨率：≥9500×6300 7.对焦系统：支持对焦‌ 8.防抖功能：支持防抖‌ 9.显示屏：≤3.0英寸屏幕‌ 10.视频功能：支持视频录制 |
|  | 多光谱相机 | 1.组配方式：≥5个多光谱通道 2.靶面大小：≥1/3" 3.有效像素：≥1.2Mpx 4.快门类型：支持全局 5.量化位数：≥12bit 6.视 场：≥25° 7.地面分辨率：≥2cm@h120m 8.覆盖宽度：≥50m@h120m 9.光谱范围：450nm-1000nm可选6个波段 10.光学窗口：含光学玻璃窗口 11.主机尺寸：≤129mm×157mm×148mm 12.主机重量：≤855g 13.安装接口：X-Port 14.供 电：X-Port 15.功 耗：支持7W或10W或45W 16.图片格式：16bit TIFF 或 8bit 反射率JPEG 17.存储介质：支持128G容量 18.处理软件：提供处理软件或支持第三方处理软件 19.参数设置：支持DJI Pilot 20.拍摄触发：支持重叠率触发或定时触发 21.拍摄频率：≥1Hz 22.工作环境温度：-10℃~+50℃(相对风速≥1m/s) 23.存储环境温度：-20℃~+60℃ |
|  | 高光谱成像系统 | 1.16个光谱波段 2.波段范围： 460-600 nm 3.每波段对应空间分辨率. 512 × 272 pixels 4.带通滤波器类型：内部 5.最小最轻的高光谱相机：26 x 26 x 31 毫米，32 克 6.1.6 瓦和整体 SWAP 非常适合嵌入式视觉系统 7.每个相机都经过光谱校准 8.符合 USB3 Vision 标准 - 速度 170 数据块/秒 9.PCIe 接口版本 - 速度 340 数据块/秒 10.25 个波段 11.波长范围 600-1000nm (NIR) 12.光谱带数量 5x5 = 25 个带 (NIR) 13.每个带的带宽 (FWHM) <15nm 准直 14.基本成像器类型 CMOS 成像器，基于 CMOSIS CMV2000 15.空间分辨率 409x216/带 (NIR) 16.帧速率 高达 180 个高光谱立方体/秒 17.像素间距 5.5μm 18.位深度 10 位 19.光学输入（近）远心 35mm 镜头 |
|  | 机械臂 | 1.重量：≤25kg 2.负载：≥3kg 3.臂展：不低于580mm 4.自由度：≥6 5.重复定位精度：±0.1mm 6.关节活动范围：各关节工作范围≥80°；最大速度不低于180°/s 7.通信：支持TCP/IP 8.功耗：不高于500W 9.支持Windows/Linux系统，支持C++/Python/ROS等接口，支持二次开发 |
|  | 叶倾角测量测量仪 | 1.检测指标：叶倾角.茎叶夹角.分枝夹角 2.方位角测量：磁场校正后支持方位角测量 3.适合叶片类型：阔叶.针叶.细长叶.复叶.叶簇 4.测量范围：0°-90°（倾角），0°-180°（夹角） 5.测量精度：理想条件下测角精度为0.2°，常规条件测角精度为2°以内 6.测量APP支持安卓.鸿蒙.小米系统的只能手机 7.连接方式：蓝牙5.0协议（传输距离通常高于20m） 8.数据记录：可视化.自定义.文本文件，支持多种方式导出 9.充电与工作时长：Type-C充电时长2小时，工作时间长于30小时 10.兼容性：手持握柄与伸缩杆兼容较低或较高植株 |
|  |  | （三）生物大数据分析实验室 |
|  | 移动式工作站 | （1）CPU: 核心≥8C，主频≥3G；内存：≥32G；存储：≥1T SSD；14英寸高清屏； （2）配件包含：1套无线键鼠.2台高分辨率显示器27寸.高清HDMI视频线及扩展坞 |
|  | 固定式工作站 | （1）CPU: 核心≥8C，主频≥2.1G ；内存：≥32G；存储：≥1T SSD；显卡：独立显卡； （2）配件包含：1套键鼠.2台高分辨率显示器27寸.高清HDMI视频线及扩展坞 |
|  | 基于三代测序数据的T2T基因组组装及转录组组装和基因功能注释软件系统 | 1.端粒与着丝粒完整性分析：利用PacBio和Oxford Nanopore三代测序长读长数据，精确检测并定量分析端粒和着丝粒区域的完整性，确保从端粒到端粒（T2T）组装的完整性和可靠性，提供基因组高质量结构的坚实基础。 2.复杂区域与高重复序列组装评估：高效处理和组装高重复与复杂结构区域（如端粒和着丝粒），评估这些区域的组装质量.检测结构变异（如倒位.复制.缺失）及重复序列功能，确保T2T组装的高精度与准确性。 3.基因组覆盖.连续性与染色体结构可视化：提供基因组覆盖率和连续性评估（N50.L50等指标），确保基因组无缝连接。系统具备染色体与基因结构的直观可视化功能，展示端粒.着丝粒等关键区域及全基因组特征，为基因组解析提供可视化支持。 4.泛基因组与群体结构进化分析：系统支持泛基因组组装与变异检测，揭示不同个体间的基因多样性及共性.特性基因组成。结合群体结构分析与进化关系解析，系统帮助追踪群体间的遗传变异和适应性特征，支持物种多样性和进化研究。 5.基因组比对与基因功能注释：基因组比对支持结构变异和重复序列的全面解析，注释高重复区域及关键基因，结合KEGG.GO等数据库和代谢通路重构，确保基因组功能的全面注释，提升对生物学功能和调控网络的理解。 6.转录组二代测序和三代测序混合组装策略：结合长读长和短读长数据，系统支持转录组混合组装，实现高覆盖率与精度的转录组结构，确保各类数据类型间的最佳组装效果，并提升全长转录本的准确性。 7.转录组功能注释：涵盖基因和转录本结构和功能.蛋白质编码区.长链非编码RNA（lncRNA）.miRNA等关键区域，深入解析基因功能.代谢途径及基因调控网络。 8.宏基因组结构分析：支持对宏基因组的多样性与结构变异分析，解析环境中微生物群落的基因组特征及其功能动态。 ●9.软件系统涉及关键性技术群体结构与进化分析需要有专利.软著或者学术论文支持。 |
|  | 三代基因测序实验室系统 | 1. 灵活性：适用于PacBio和Oxford Nanopore分子实验室电脑端和手机移动端灵活性管理。 2. 基础数据管理：通过人员.试剂耗材.文件和二维码管理，实现产线和产品配置的标准化和自动化，支持PacBio和Nanopore三代测序实验所需的试剂与资源高效管理，并提供实时追踪和库存预警功能，保障实验流程的高效连续。 3.实验管理：全面涵盖订单.质控报告.实验结果和报告生成，支持针对PacBio和Nanopore平台的智能质控和标准化分析流程，为高质量数据生成提供可靠的管控与反馈机制。 4.样本管理：实现样本的全程管理，从接收.库存到出入库和追踪，通过二维码快速识别与状态实时监控，确保样本在三代测序流程中的稳定性与完整性，并优化实验周转效率。 5.任务管理：提供任务流转和动态分配，支持孔板自动排版.提取.质控和实验操作的规范化管理，适配三代测序的实验需求，优化任务优先级和进度跟踪，实现实验的流畅高效运转。 6.资源管理：整合客户.设备.合同和物料管理，实现设备维护提醒.客户需求追踪和物料补充的智能预警，避免三代测序过程中因设备或物料短缺导致的实验中断，保障资源的高效利用。 7.统计分析：提供多维度的订单.样本.客户.设备和物料统计，支持折线图.柱状图等数据可视化展示及Excel/PDF格式导出，适应PacBio和Nanopore测序高通量数据的实时分析需求，助力精准决策。 8.系统管理：以用户和角色为中心，支持精细化权限控制.日志管理和通知公告功能，保障三代测序实验室的操作合规与数据安全，提升系统使用的安全性和易用性。 ●9.关键性技术实验室管理系统需要有专利.软著或者学术论文支持。 |
|  | 基因表达量和可变剪接分析软件系统 | 1.多方法支持的基因表达定量分析：系统兼容Illumina.PacBio和Nanopore等RNA-seq数据平台，提供多种定量方法（如FPKM.TPM.RPKM），实现高精度基因和转录本层次的表达评估。 2.差异表达分析：支持基因和转录本水平的差异表达分析，提供全面的统计报告，包含p值.fold change等指标，具备多样本.条件比较功能，确保结果的准确性。 3.可变剪接事件检测与注释：系统高效识别并注释多种可变剪接事件（如跳跃外显子.内含子保留），支持复杂转录调控的精细分析，适用于多种转录组应用场景。 4.剪接体定量与差异分析：提供多剪接体的表达水平量化和差异分析，结合生物学关联自动生成剪接体功能信息，适配于细胞群体特异性调控解析，同时支持Bulk RNA和单细胞RNA的分析。 5.功能富集与通路解析：基于差异表达基因或剪接体，自动执行GO.KEGG等功能富集分析，生成生物过程.分子功能和代谢通路报告，全面支持基因功能挖掘。 6.时间序列与动态表达分析：系统支持时间序列基因表达与剪接体动态变化分析，适用于发育.应激反应等研究，识别不同时间点的关键基因和调控模式。 7.数据归一化与多样本整合：提供多种归一化方法，减少技术偏差，确保多样本数据的高可比性和整合分析结果的稳定性，适用于泛转录组和宏转录组应用场景。 8.宏转录组与泛转录组支持：系统支持宏转录组和泛转录组的高性能分析，结合群体结构.进化关系和功能富集，揭示微生物群落及物种间的表达差异。 9.样本聚类与多层次数据可视化：系统基于基因表达或剪接体数据，支持样本聚类分析，提供PCA.层次聚类等多种聚类方法，结合丰富的可视化功能（如基因组浏览器.火山图.热图.剪接体结构图等），直观展示基因表达.剪接事件和功能注释结果，适用于转录组与基因组数据的综合分析，增强数据解读的效果。 10.全自动化分析工作流：支持从原始数据到结果输出的自动化工作流，一键启动，适配高通量数据处理，助力“华智基因组重测序高性能数据分析流程系统”的高效分析需求。 11.多格式报告生成与导出：系统自动生成全面分析报告，支持Excel.CSV.PDF等多种格式导出，便于数据分享和下游应用，适应多种研究需求和报告标准。 ●12.软件系统涉及关键性技术多组学整合分析需要有专利.软著或者学术论文支持。 |
|  | 基因型和表型关联自动化软件系统 | 1.数据导入与管理：系统支持多种基因型（VCF.PLINK等）和表型数据格式的导入与管理，兼容高通量基因组数据，适用于多变量数据处理。 2.基因型-表型关联与多重表型分析：提供多种自动化关联分析方法（如GWAS.TWAS.QTL.eQTL等映射），并支持多个表型的联合分析，确保结果的精准性和高效性。 3.统计显著性与检验校正：支持多重检验校正（Bonferroni.FDR等）确保分析结果的统计显著性，并自动检测连锁不平衡（LD）和共线性，确保模型精度。 4.环境与协变量修正：系统整合并修正环境和协变量对表型的影响，提升分析的科学性和适用性，满足复杂数据情境中的精确分析需求。 5.遗传贡献与交互效应分析：估算基因型对表型的遗传贡献度，并分析基因型间和基因型-环境因素的交互效应，支持多基因与环境间关系的深入研究。 6.数据预处理与标准化：支持表型数据的归一化和标准化处理，减少技术偏差，确保一致性，适合大规模样本分析的准确性要求。 7.多层次可视化与动态交互：提供丰富的可视化工具（如曼哈顿图.Q-Q图.热图）和动态交互界面，方便用户灵活设置分析参数并实时查看结果。 8.自动化分析工作流与多样本处理：系统支持全流程自动化分析，从数据导入到结果输出，一键完成；并支持大规模多样本和多性状联合分析。 9.数据整合与复杂关联分析：系统整合基因型.表型和环境数据，支持复杂关联分析和多因素关联探索，满足多层次关联分析需求。 10.报告生成与数据分享：自动生成包含详细分析步骤和结果的报告，支持PDF.Excel.CSV等格式导出，并通过FTP.云存储和邮件等方式实现数据分享，便于协作和下游研究应用。 ●11.软件系统涉及关键性技术全基因组关联分析需要有专利.软著或者学术论文支持。 |
|  | 基因功能数据库软件系统 | 1.多数据库集成与自动更新：系统支持多种基因功能数据库（如KEGG.GO.Pfam.Reactome.BioCyc等）的集成，并自动进行数据库更新和维护，确保数据的准确性和时效性。 2.高效数据检索与注释：提供快速高效的基因功能数据检索，支持复杂查询（基因.通路.功能域等），并支持批量基因功能注释，确保在大规模数据处理时的高效性。 3.关联分析与路径分析：系统支持基因功能与表型.环境等数据的关联分析，同时具备通路分析功能，帮助揭示基因与功能之间的关系。 4.数据可视化与报告生成：提供基因路径图.功能网络图.热图等可视化工具，帮助用户直观理解分析结果，并可自动生成详细的基因功能注释报告，包括分析结果.图表和结论。 5.批量处理与批次追踪：系统支持大规模数据的批量处理和注释，具备样本和批次的全流程追踪功能，确保多样本数据的高效处理和数据的可追溯性。 6.API与数据导入导出支持：提供API接口，支持与其他软件系统的集成，实现数据互通和功能扩展，支持多种常见数据格式的导入和导出（如FASTA.CSV.Excel.GFF3），便于系统的灵活性和兼容性。 7.用户友好的界面：提供图形用户界面（GUI）和命令行界面（CLI），兼顾不同用户的操作需求，提高系统的易用性和应用广度。 ●8.软件系统涉及关键性技术基因数据库软件系统需要有专利.软著或者学术论文支持。 |
|  |  | （四）智能装备研发实验室 |
|  | 示波器 | 功能：用于硬件电路调试过程中的信号测量.波形显示.系统分析与故障诊断等 1.带宽：≥1GHz，且支持带宽升级至6GHz或以上； 2.输入通道数：≥4； 3.实时采样率：≥12.5 GSa/s（所有模拟通道打开）； 4.存储深度：≥100 Mpts/通道（所有通道打开）； 5.实时波形刷新率：≥200,000 波形/秒； 6.垂直分辨率：≥10 位，高分辨率模式下可达 16 位； 7.1GHz带宽时的示波器垂直噪声：≤80uV（1mv/div） 8.时基精度：时基精度：≤±20ppb； 9.每通道标配 1 个500 MHz无源探头。 10.配一套原装100MHz，30A电流探头(含外置电源盒)，一个原装1.5GHz有源差分探头（含探头前端）; 11.配置低速串行解码软件套件：I2C.SPI.Quad SPI.eSPI.RS232.UART.JTAG.I2S.SVID.曼徹斯特.MDIO； |
|  | 信号发生器 | 功能：产生特定波形和频率的电信号,用作电路调试过程中的信号源。 1.输出频率：≥200MHz； 2.输出通道数：≥2； 3.输出波形：连续波发生器.脉冲波发生器.函数/任意波形发生器.噪声发生器； 4.调制功能 ：AM. FM.PM.FSK.ASK.PSK.DSB-AM.PWM； 5.垂直分辨率：≥16位； 任意波长度： 2 ~ 8 Mpts； 6.最高采样率：2.4 GSa/s； |
|  | 电子负载 | 功能：用于模拟不同的负载条件，以测试和评估电源.电池和其他电子设备的性能。 1.电压量程：0-150V； 2.电流量程：0-120A； 3.功率范围：600W； 4.精度：±(0.025%+0.025%FS)/±(0.05%+0.05%FS)； |
|  | 直流稳压源 | 功能：提供直流电压输出，硬件测试过程中提供直流源。 1.电压：0-150V； 2.电流：0-20A； 3.功率：1.5KW； 4.精度:电压<0.05%+150mV，电流<0.1%+30mA； 5.支持BenchVue电源控制和编程配套软件，可通过PC控制电源和传输数据。 |
|  | 精密多路测温仪 | 功能：对板卡或者模块产品温度监控，长时间记录温升温降情况。 1.显示器：10.2寸彩色触摸屏； 2.安装结构：模块式； 3.通道数：32通道； 4.测量精度：≤±0.2%F.S； 5.采样频率：1 - 19999s自主设定； 6.供电：交流85V - 265V； 7.额外配置采集3个8路数据采集模块。 |
|  | 台式万用表 | 功能：用于测量电子设备电压.电流.电阻等电气参数，精度高。 1. 6½位读数 2.高达 10,000 rdgs/s 的测量速度 3.真有效值交流电压和电流测量 4. 32Gb Nand Flash 总容量，海量存储仪器设置文件和数据文件 5.内置热电偶冷端补偿 6.支持双显示.中英文菜单，内置帮助系统，方便信息获取 7.数学运算功能：最大值，最小值，平均值，标准差，相对测量，条形表，直方图，趋势图，dB/ dBm，Pass/Fail 等 8.配置接口：USB Host，USB Device，LAN，RS-232C，GPIB(选配) 9.测量数据及设置可通过 VXI-11，USBTMC, U 盘导入或者导出，以方便用户修改.查看.备份 10.支持标准 SCPI 远程控制命令.上位机软件.兼容最新主流万用表命令集 11.直流电压 (V) 200mV/2V/20V/200V/1000V ±（0.0035%+0.0006%） 12.直流电流 (A) 2μA/20μA /200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A ±（0.050%+0.002%） 13.交流电压 (V) 200mV/2V/20V/200V/750V ±（0.06%+0.03%） 14.交流电流 (A) 200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A ±（0.10%+0.04%） 15.电阻 (Ω) 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/1GΩ ±（0.010%+0.001%） 16.电容 (F) 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF/100mF ±（1%+0.1%） 17.频率 (Hz) 3Hz~1MHz ±（0.007%） |
|  | 手持万用表 | 功能：用于测量电子设备电压.电流.电阻等电气参数，精度高。 1.DCV基本精度：1.0%+10； 2.直流电压测量：4.000V/140.00V/400.0V11000V，精度0.5%+3； 3.交流电压测量：4.000V/40.00VI400.0V/1000V，精度1.0%+3； 4.电阻测量： 400.0Ω，精度0.5%＋3; 4KΩ，精度0.5%＋2; 40KΩ，精度0.5%＋2; 400KΩ，精度0.5%＋2; 4MΩ，精度0.5%＋2; 40MΩ，精度1.5%＋3; 5.电容测量: 40nF，精度2%＋5; 400nF，精度2%＋5; 4uF，精度5%＋5; 40uF，精度5%＋5; 400uF，精度5%＋5; 1000uF，精度5%＋5; |
|  | 热风枪 | 1.支持风量调节.液晶显示.温度调节； 2.功率：1000W； 3.电压：AC220V； 4.温度范围:100~500℃； 5.流量55L/Min； 6.风量挡位范围：1~120级； |
|  | 电烙铁 | 1.温度范围50~600℃ 2.功率90W 3.温度稳定度：±2℃ 4.焊咀对地电阻：<2Ω 5.焊咀对地电势：<2mV |
|  | 环境测试平台 | 功能：提供高低温环境模拟产品老化测试。 1.工作室尺寸：≥700D×800W×900H mm，内容积≥ 504L； 2.温度范围：-40℃～+150℃； 3.温度波动度：≤±0.5℃； 4.温度均匀度：≤2℃； 5.温度偏差：≤±2℃； 6.升温速率：+20℃→+150℃，升温时间≤60min，空载； 7.降温速率：+20℃→-40℃，降温时间≤90min，空载； 8.降温速率在室温25℃.常压.空载条件下测试； 9.湿度范围：温度+20℃～+85℃范围内，湿度20%～98%RH。 |
|  | 快速环境测试平台 | 功能：提供产品应对快速温变场景性能测试，抗扰测试。 1.工作室尺寸:≥500D×600W×500H mm； 2.冲击范围:-55℃～+150℃（带载10kg铝锭）； 3.暴露时间:30min； 4.恢复时间:≤5min； 5.转换时间:≤15s； 6.温度波动度:≤1℃（空载）； 7.温度均匀度:≤2℃（空载）； 8.温度偏差:±2℃（空载）； 9.高温室预热温度范围：+60℃～+200℃； 10.温度上升时间：常温～+200℃≤60min； 11.低温室预冷温度范围：-70℃～0℃； 12.温度下降时间：常温～-65℃≤60min。 |
|  | 自然腐蚀平台 | 功能：模拟盐雾环境对产品做老化测试。 1.工作室尺寸:≥长600mm×宽900mm×高500mm(不含箱盖)； 2.试验箱：RT+5℃～+55℃； 3.饱和筒：RT+5℃～65℃； 4.温度均匀度： ≤±1℃； 5.温度波动度： ±0.5℃； 6.温度准确性： ≤±0.5℃； 7.盐雾沉降量： 1～2mL/80cm2.h（时间＞16h），盐雾喷雾均匀； 8.喷雾方式: 气流式塔式喷雾，具有连续喷雾或间接喷雾的功能； 9.连续试验时间设定范围： 1～9999 H.M.S（可调）； 10.间隙试验时间设定范围： 1～99 H.M.S（可调）； 11.饱和空气压力： (0.8～1.17)±0.01kg/cm2； 12.压缩空气压力： 2.00±0.01（kg/cm²）； 13.试样架角度： 可满足15°.30°倾斜试验； 14.试验方法： NSS试验 AASS试验 CASS试验。 |
|  | 功率计 | 功能：测试设备性能以及节能情况，在对消耗电力的产品进行开发和评价。 1.通道数：2通道功率计 2.电压量程： AC/DC 0.15V～1000V 3.电流量程：AC/DC 2 mA～65A 4.基本有功功率精度：±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) 5.频率特性：DC，0.1Hz～100kHz 6.谐波测量：分析次数：最多50次 7.测量项目：电压.电流.有功功率.视在功率.无功功率.功率因数.相位角.频率.效率.电8.流累积.有功功率累积.累积时间.电压波形峰值.电流波形峰值.电压波峰因数.电流波峰因数.时间平均电流.时间平均有效功率.电压纹波率.电流纹波率 |
|  | 静电发生器 | 功能：用于对系统级电子设备.产品抗人体金属模型静电放电试验，评估产品抗静电能力。 1.输出电压：0.2 ～ 30kV±5%； 2.输出电压极性：正/负/正负自动交替； 3.标配放电阻容：330Ω±5%/150pF±10%( 可更换扩容 )； 4.放电电流上升时间：0.7 ～ 1ns； 5.测试功能：单次.计数.空气放电.接触放电.IEC 等级内置.电压步进.用户存储； 6.触发模式：自动.手动.电压自动渐升扫描； 7.放电次数：1 ～ 9999 次或无限次； 8.放电间隔：0.05s ～ 9.99s，或单次放电； 9.显示界面：彩色触摸屏； 10.上位机接口：RS232接口； 11.上位机软件可选配，支持 Windows 系统； |
|  | IP雨雾平台 | 功能：模拟不同雨量场景下的防水测试。 1.工作室尺寸:≥1000×1050×1080； 2.试验台面积：φ30cm(扩展台面ø60cm，调节高度25cm)； 4.试验台转速：1～10r/min可调； 5.试验台承重：20kg； 6.淋雨用水：当地清洁的自来水； 7.滴水试验主要技术参数：（IPX1\2） 滴水面积：800*800mm； 滴水孔径：0.4mm； 孔间距：20*20mm； 滴水量：1-4mm/min可调； 8.摆管淋雨试验主要技术参数:（IPX3\4） 喷水孔径：φ0.4mm； 喷水孔间距: 50mm； 喷水环半径: R400/200mm； 喷水管管径: φ15mm； 摆管摆角幅度: 0～±170°可调； 摆速调节:无级调节； 每孔平均水流速度： 0.07L/min可调； 9.喷水试验主要技术参数:（IPX5\6） 喷嘴内径：6.3mm(IPX5)； 水流量：12.5L/min； 喷嘴内径：12.5mm(IPX6)； 水流量：100L/min； |
|  | 激光打标机 | 功能：用于对设备进行编码.标识和刻印等操作，适用于塑胶.金属材质表面的激光镭雕。 1.无耗材.无毒.无环境污染.高环保 2.标刻图形可在电脑中方便设计，任意标刻 3.激光标记耐磨性好，不易擦除，防伪功能强 4.非接触式加工，效率高，对材料不产生机械应力，不损坏被加工物体，精确.精美 5.采用windows界面。兼容CORELDRAW.AUTOCAD等多种软件输出的文件。支持PLT.AI.DXF.BMP等文件，直接使用SHX.TTF字库。 6.软件内可直接输入文字，支持TrueType字体.单线字体（JSF）.点阵字体(DMF)，支持用户自建字库，文字支持按照曲线排列。 7.支持条形码字体（常见一维条码及DatamatrixPDF417二维条码） 8.红光预览，可以通过红光预览功能，把打印的内容提前显示在工件上，所见即所得。 9.专用打标软件，可文字.图形.日期.时间.序列号.条形码.自动跳号等信息。 10.激光内核寿命在10万小时以上，使用寿命长。 |
|  | 3D打印机1 | 1.成型技术： FDM熔融沉积成型 2.打印尺寸：≥510*510*610mm 3.喷头数量： ≥1个 4.打印速度：≤150mm/s 5.运行速度：≤300mm/s 6.打印精度 ：100±0.1mm 8.耗材直径:1.75mm 9.打印方式:U盘打印/局域网打印/云打印 10.喷嘴直径:0.6mm（默认），可更换0.4mm或者0.8mm喷嘴 11.喷嘴组件类型:铜钛合金喉管+硬化钢喷嘴 12.喷嘴温度:≤300℃ 13.热床温度:≤120℃ 14.调平方式:自动调平 15.带有断电续打，断料检测，打完关机，腔体加热，空气过滤，摄像头，急停按钮 16.额定电压：100-240V 50~60Hz 17.切片软件：Creality Print/Cura/Simplify3D 18.切片支持格式：STL/OBJ/3MF 19.支持耗材：PLA/PETG/PET/TPU/PA66/ABS/ASA/PLA-CF/PA66-CF/PET-CF 20.稳定高性能硬件：高品质XY直线导轨，高精度Z轴滚珠丝杆，高性能近端挤出机和主板，打印成功率高，可持续稳定生产。 21.兼容多种耗材：腔体可加热至60°C，支持300℃高温打印，兼容多种工程耗材，从低成本原型到高性能部件，一机包揽。 |
|  | 3D打印机2 | 1. 技术类型： SLA立体光固化成型，355nm固体激光器通过振镜扫描光敏树脂，快速精确地制造出任意几何形状的产品原型，实现无模制造；制件精度高，制作过程无任何热量产生，能够保证制件精度； 2.材料类型：光敏树脂； 3.成型精度：±0.1mm(L≤100mm);±0.1%×Lmm(L>100mm)； 4.成型空间：≥600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z)； 5.激光类型：半导体泵浦源激光器，波长=355nm,功率：3W@50KHz； 6.涂铺方式：智能定位真空吸附涂层； 7.光学扫描系统：高精度振镜扫描系统； 8.升降系统：垂直分辨率0.001mm，重复定位精度±0.01mm； 9.树脂槽系统具备自动储藏树脂功能，确保树脂在长期不使用时随机器储藏不变质； 10.采用高激光功率变光斑技术，自动识别细节，用细光斑扫描轮廓细节，用粗光斑填充大面积区域，保证细节精度的前提下，大幅提高打印效率（适用于Hi型）； 11. 控制系统采用Windows 7以上操作系统，以太网，IEEE802.3； 12.设备机械结构： 13.刮刀采用非横梁结构，可借助检测仪器实现刮刀快速调平，保证了单层未固化树脂层的涂覆均匀度，以及工件制品的成型精度； 14. 采用高等级丝杆导轨，整体大理石基准平台，高精度液位传感器，确保X/Y/Z个方向的尺寸和形位精度； 15.CAD接口：3D设计软件，STL文件格式； 16.生产准备与管理软件： 16.1.支持自定义工艺流程设置和调整 16.2.支持多种主流CAD系统的文件格式导入，包括STL, 3MF, IGES, X_T等 16.3.支持模型自动修复和识别，以及基于人工智能算法的摆放角度推荐和手动调整 16.4.支持创建多种支撑结构，包括晶格支撑.点支撑和混合支撑 16.5.支持基于人工智能算法的自动排版和手动调整 16.6.支持打印追溯管理，包括排版和零件的追溯报告.设备历史打印任务图形化展示.操作人员和工艺材料批次信息.打印任务起止时间等 |
|  | RTK-GPS测量仪 | 1.通道数：1408 2.卫星跟踪 BDS:B1l，B21，B3l，B1C,B2a，B2b BDS:B1l，B21，B3l，B1C,B2a，B2b GLONASS:L1,L2 GALILEO:E1,E5a,E5b,E6 QZSS:L1, L2,L5,L6* IRNSS:L5 IRNSS:L5 L-BAND 3.输出格式:ASCI:NMEA-0183,二进制码 4.重量：<1.2kg 5.定位输出频率:1Hz~20HZ 6.静态数据格式:GNS,Rinex双格式静态数据 7.差分格式:RTCM2.X，RTCM3.X 8.网络模式:VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议 9.操作系统:Linux操作系统 10.数据存储:内置16GBROM,支持静态数据自动循环存储 |
|  | 原理图与PCB设计软件 | 集成原理图设计.PCB布局.仿真和分析等功能，支持从简单的单片机设计到复杂的多层板设计。提供直观.智能的设计环境和强大的数据管理能力，支持多人协作设计。 |
|  | 集成开发环境 | 基于ARM Cortex-M和Arm Ethos-U系列处理器的嵌入式应用程序开发。包括一系列软件工具，如µVision IDE和调试器.Arm C/C++编译器，以及必要的中间件组件，支持从命令行界面（CLI）或集成开发环境（IDE）进行开发。 |
|  | 二维CAD平台软件 | 创新型机械设计专业软件，兼容常见的CAD文件格式，具备智能专业的绘图功能。界面友好简洁，支持GB.ISO.ANSI.DIN.JIS.BS1.CSN.GOST等常用标准,具备齐全的机械类设计专用功能和智能化的管理工具。 |
|  | 固定式工作站 | （1）CPU: 核心≥12C，主频≥2.1G ；内存：≥32G；存储：≥1T SSD； （2）配件包含：1套键鼠.1台高分辨率显示器27寸 |
|  | 嵌入式创新研发平台 | 1.基于总线架构的嵌入式通用创新平台，具备接口层.管理层.应用层的架构，能面向数字农业进行电源管理.采集输入.无线通信.网关管理.驱动输出.主控管理等创新研发。 2. 主要的功能模块包括：1）电源管理模块；2）数字量模块。输入通道：16，输出通道16； 3）模拟量模块。ADC输入通道：8，电流环输入通道：8；4）无线通信模块。4G通信，LORA通信，卫星定位；5）网关模块。主频800MHz,DDR3内存，FLASH程序存储，16G eMMC记录存储； 6）主控模块。主频800MHz，实时时钟误差30s/月，整机箱贯通的CAN内部总线；7）专用通信模块。以太网2路，100Mbps;RS485 4路。 3. 设计成果物包括:方案设计文件,原理图,PCB,BOM,模块组装图,加工工艺文件,驱动软件源代码,调试DEMO软件源代码,系统集成组装图,使用说明。 |
|  | 嵌入式一体化产品开发平台 | 面向产品开发解决方案的一体化平台，主要功能和要求： 1.工作站硬件CPU主频不小于3.0GHz,内存不小于64G，硬盘：1T固态+ 4T机械，显卡显存不小于4GB，计算能力不小于1.2TFLOPS 2.通用应用开发环境集成，含开发软件.配置套件.工具链；支持通用硬件开发和通用处理器的设计和应用软件开发； 3.高速应用开发环境集成，含开发软件.虚拟机软件.配置套件.工具链；支持高速硬件开发和面向网关.主控等高速处理器的设计和应用软件开发； 4.嵌入式前端交互软件系统，支持面向嵌入式产品的静态.动态和自适应设置.配置及实时交互，捕获应用软件中间状态用于动态监测，促进开发透明化和Bug调试高效化； 5.专用C语言程序库。用于培训和开发调用的专用程序库，提升开发质量和效率 6.配套的产品开发和设计的技术支持 |
|  | 嵌入式一体化产品管理平台 | 面向产品数据管理.数据分析.产品追溯.密钥管理.版本管理的一体化平台,主要功能和要求如下： 1.工作站硬件CPU主频不小于3.0GHz,内存不小于64G，硬盘：1T固态+ 4T机械，显卡显存不小于4GB，计算能力不小于1.2TFLOPS 2.嵌入式管理平台应用数据汇聚.存储； 3.嵌入式管理平台应用数据统计.分析； 4.嵌入式管理平台产品ID生成.映射和追溯系统； 5.嵌入式管理平台的基于唯一ID的密钥管理系统； 6.嵌入式产品版本的配置管理系统，及对应的软硬件兼容性设计成果物； |

第二部分 数据机房配置清单

| 序号 | 名称 | 招标参数（第二部分 数据机房配置清单） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （一）空调系统 |
|  | 空调内机 | 1.列间空调额定制冷量≥45.6KW。 2.空调随机房设备热量变化自动调节制冷量大小，可在25%~100%调解制冷量。 3.空调采用高能效比的直流变频压缩机。 4.使用环保制冷剂（R410A）。 5.采用电子膨胀阀。 6.标准配置≥10个EC 风机，正常运行时能有N+2的冗余，更加节能可靠；EC风机满足热插拔进行更换。机组风量要求≥8600m3/h。 7.蒸发器盘管应采用带内螺纹的铜管，增强传热效率；蒸发器布局采用“V”型设计，增加换热面积；应能通过降低EC风机转速来增加除湿效果，避免了过度除湿从而增加再热设计，达到节能目的。 8.标准配置储液罐，保证工况运行稳定。 9.标准配置油分离器，保证运行过程中，压缩机回油良好。 10.配2个外置的温（湿）度传感器，可直接放置在发热设备上，根据实际设备发热情况实时调整制冷量输出。 11.紧靠机架放置，更加靠近热源，配合机架背部出热风.前进冷风设计，采用背回风前送风设计，避免复杂的气流组织带来的损耗，制冷效率更高，更加节能。 12.机组的控制器具有声.光信息报警，标准报警信息包括：高温报警.低温报警.高湿报警.低湿报警.系统高压报警.系统低压报警.滤网堵报警.风量丢失报警.其他用户自定义报警等。 13.室内空调机组可以正面和背面维护。 14.空调应采用不低于7寸的超大屏幕全中文蓝色背光液晶LCD显示屏。 15.群控功能（1.备份；2.轮巡；3.层叠；4.避免竞争运行），达到节能的目的。 16.具备PTC电加热≥6KW，电极式加湿≥3KG/h。 |
|  | 空调外机 | 1.风量≥12000m³/h，配套45KW空调冷凝器。 2.尺寸≤1580x1100x1115mm。 |
|  | 精密空调 | 1. 机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，总制冷量13.8KW，显冷量13.2KW， 24℃，50%RH工况下：显热比 ≥0.94。 2. 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，涡旋式压缩机；全年AEER ≥ 4.0。 3. 机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； 4. 加湿系统，要求加湿速度快，确保高效性，选用电极式加湿器。最大蒸汽产量4KG/小时 5. 空气过滤器应符合G4标准，并便于更换。 6. 空调应采用前上送风.前下回风设计。 7. 机房专用空调机组的送风余压应不小于25Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求,室内主风机应采用直驱式离心风机，风量4000m³/h。尺寸≤宽深高：650x650x1950。 8. 每台机组都应具有独立的控制系统.显示器.加热器.加湿器.独立的温湿度传感器。 9. 每台机组可选标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警。 10. 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力,采用7寸触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能;触屏具备RS485接口，免费提供通讯协议。 11. 采用环保机型制冷剂 R407C。 12. 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。 13. 机房专用空调应具备电子再热器，采用PTC材质，电加热功率6KW。 14. 室外冷凝器风量6900m³/h，尺寸≤宽深高：970x460x1260 |
|  |  | （二）UPS供电系统 |
|  | 精密列头柜 | 1.两台UPS输出：400A/3P 2路，单UPS输出分路30*32A 1P； 2.7寸液晶触摸屏，内置于微模块通道内。 3.采集总输入及输出回路。 |
|  | 模块化UPS | 1.UPS 200KVA，适用于集中供电及内置于微模块里。支持上下走线。单机系统容量最大为200KVA(4个模块)，4台并联最大可组成800KVA供电系统。尺寸≤宽x深x高：600x1100x2000。 2.控制模块.静态开关模块.电源模块均可以在线热插拔，不影响系统运行。内置输出断路器.旁路断路器.主电源断路器.手动旁路断路器。 3.UPS电源系统其整机效率要求不低于96％。 4.UPS应具有 “经济模式”运行方式，将于旁路模式运行，若超出范围外则切换至正常模式，以提高UPS 运行效率。 5.UPS电源系统具有电池灵活调节功能，可调数量不低于30-46节（12V电池），降低维护成本。 6.UPS电源系统具有电容主动失效预检功能：具有交流.直流电容关键参数侦测及寿命曲线预检功能，当低于标准寿命曲线时UPS应声光预警提醒。 7.UPS电源系统监控模块采用1+1备份冗余架构设计，核心组件冗余和双CAN总线设计，控制系统无单故障点，提升系统可靠性.可用性。 8.UPS电源系统具有风扇转速侦测功能：当风扇转速低于设置预警阀值时，UPS应声光预警提醒。 9.UPS电源系统具有IGBT主动失效预检功能：整流模块和功率单元关键器件具有参数侦测及寿命曲线预检功能，当低于标准寿命曲线时UPS应声光预警提醒。 10. UPS电源系统具有电池寿命预检功能：可以记录新蓄电池放电曲线功能，并根据放电曲线判断蓄电池老化状况。 11.UPS电源系统具有环境侦测管理功能：具备房间温湿度.门禁等监控管理功能，具有告警阀值.告警状态设置功能，可以在UPS面板上显示及远程监控。 12.UPS电源系统具有波形录制功能，当UPS在转态时（旁路转逆变/市电转电池/电池转市电/逆变转旁路），UPS可记录此时刻前后的波形，用于故障溯源。 |
|  | 电源模块 | 1.电源模块容量为60KVA,输入功率因素为0.99，谐波小于3%，输出有功率为60KW(功率因数为1)。 2.每个UPS功率模块均要求内置完整的整流.逆变及控制系统，具有独立工作能力，系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作； 3.逆变器过载能力：110%额定电流，过载60min；125%额定电流，过载10min；150%额定电流，过载60s后转旁路供电。 4.整流器输入性能符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准）。满载时，输入谐波电流总含量≤3%；输入功率因数≥0.99；半载时，输入谐波电流总含量≤5%；输入功率因数≥0.98。 |
|  | MODBUS卡 | 接口为RS-485,协议为MODBUS |
|  | 电池开关柜总开关 | 配置包含：320A直流电池开关1个，尺寸不小于700*450*250（高*宽*深） |
|  | 电池开关柜分开关 | 配置包含：250A直流电池开关4个可支持4组电池并联，尺寸不小于800*800*400（高*宽*深） |
|  | 蓄电池 | 1.12V铅酸免维护蓄电池，200AH，需与UPS同品牌。 2.外壳材料：ABS，AGM隔板。 3.内阻≤3.2mΩ，尺寸≤长x宽x高:522x240x218； 4.净重≥55.9KG。 |
|  | 电池架 | 电池架尺寸定制，每层放20节双排摆放 |
|  | 绝缘槽 | 电池绝缘槽，每包8块，需与电池同品牌。提供实物外包带logo照片。 |
|  | 电池线包 | BVR70平及铜排 |
|  | UPS输入输出电缆 | BVR150平，含UPS至电池间主电缆。≥150米。 |
|  |  | （三）机柜系统 |
|  | 机柜 | 1.前门为单开网孔门.后门为双开网孔门，机柜前后门为密集型蜂窝状网孔门，使用6mm六角形网孔，开孔率达75%以上。 2.机柜采用整体焊接框架结构，4根立柱为辊压G型材制作，其余部件均采用优质冷轧钢板弯折制作。顶底部框架为‘日’型结构，以增加结构强度。机柜基于19"国际标准.每U按44.45mm设计，机柜尺寸2000/2200（高）X600/800（宽）X1200（深度含门）深mm。机柜方孔条从下往上印U数。 3.机柜主要承重部件（框架.横梁.立柱.U位方孔条等）所使用钢板厚度均为2mm，前后网孔门.侧板.顶板.底板.PDU安装背板.走线槽所使用钢板厚度为1.5mm。 4.机柜静态承载能力不小于1800kg。 5.机架表面要求进行脱脂.酸洗.防锈磷化.纯水清洗.静电喷塑等处理，不脱漆.耐酸碱.耐溶剂.耐腐蚀.耐指纹不受手汗影响.附着力应100％附着.抗冲击。 6.表面处理采用高硬度粉末静电喷涂和高温烤漆处理工艺，表层外观应表面光洁.色泽均匀.无露底.无流积.无起泡.无裂纹.无桔皮.金属件无毛刺和锈蚀.防静电。 7.为避免服务器上架后，L 型导轨受力扩张大于 90 度，影响下一层服务器的上架，所以L型导轨折弯角度为89.5度。 8.盲板采用1mm冷轧钢板板金弯折制作，符合19英寸安装标准。盲板与方孔条的固定方式为免螺丝固定方式，盲板采用弹簧卡扣方式，以达到免工具快速装拆要求。 |
|  | 侧门 | 适用于1200深2000高的机柜使用。 |
|  | PDU | 1.输入50A,输出接口16*GB10A+4*GB16A。 2.输入MCB选用合适品质的产品，保证产品可靠性。 3.接线盒具备测温功能，测温是不需要打开接线盒；标准OT端子三芯。 4.内部插座采用铜条穿过簧片连接，采用黄铜连接。 |
|  | 横跨线槽 | 强电横跨线槽，通用于1200通道,100×200×1650mm |
|  | 横跨线槽 | 弱电横跨线槽，通用于1200通道,100×300×1650mm |
|  | 顶部线槽 | 弱电机顶过线槽,适用于600mm宽机柜,100×300×600mm |
|  | 顶部线槽 | 强电机顶过线槽,适用于600mm宽机柜,100×200×600mm |
|  | 全玻璃天窗 | 翻转全玻璃天窗，透光率95%，内置照明模块，配置此款天窗无需配置灯具，配套600宽的机柜,1250*600*5mm |
|  | 固定天窗 | 固定全玻璃天窗，透光率95%，内置照明模块，配置此款天窗无需配置灯具，配套600宽的机柜,1250*600*5mm |
|  | 双通道全自动平移门（配套2米机柜） | 平移门，门向左右两边开门，人脸开门+刷卡开门+密码开门，自动关门（并具备防夹功能）。两扇活动门采用12mm钢化玻璃，含上导轨及导轨盖板，适用于1200宽度的冷通道，每个通道配两套门，含门禁人脸系统及效果灯,1200*2000*80mm |
|  | 固定层板 | 承载IT设备,承重不小于200KG |
|  | 1U模板 | 机柜漏空挡板,保证机柜美观并防尘,适用于高端服务器机柜 |
|  | L型导轨 | 承载没有轨道的设备,分左右一对使用 |
|  | 双通道包边侧门 | 平移门需要封包需要选择，每个通道配置2套，可安装触摸屏 |
|  | 辅材 | 精密列头柜至机柜PDU YJV3*6电缆等辅材 |
|  |  | （四）动环监测 |
|  | 触摸屏 | 1.不小于11寸全视角屏.4G内存和128G存储，触摸屏，分辨率支持1920*1080 2.视频与动力环境信息在同一平台完成。网络摄影机或DVR直连方式实时呈现。一个事件可以触发多个摄影机做事件录像的工作，并结合事件纪录以方便查找连动的录像纪录。事件录像可设定事件触发前时间开始以及触发后时间结束。 3.支持机房视图展示，内部IT机柜.UPS.空调.传感器.摄像头图形展示；支持管理域下设备的添加.删除.管理，并能在视图上进行与实际物理位置对应的调整； 视图上可显示设备实时运行状态信息，有告警时，具备明显提示；告警列表中，可通过不同颜色区分出新产生告警.已确认告警.已清除告警，并能区分出不同的告警级别；支持曲线图.饼图.柱状图等多种图形化的指标显示模式；支持温度云图视图展示。 |
|  | 监控供电模块 | 多制式输出供电模块，12V.24V.220V,可以给.声光报警器.消防联动.通道照明.摄像头.服务器.硬盘录像机等供电。具备天窗测试按钮。 |
|  | 嵌入式主机 | ARM Cortex-A9处理器，8G存储，Linux操作系统，1组187~253VAC电源输入串口：≥8个 DI:≥16个 AI:≥8路 DO:≥4路 网口：4个100M HDMI:1 USB:3 48V电池组压：2组 扩展板：支持扩展板 输入：1路AC220/DC240 输出：2路DC12V3A |
|  | 摄像头 | 网络摄像头.12V供电 |
|  | 硬盘录像机 | 8路网络视频输入，4个SATA接口， 配置1个4T硬盘，1个，标准RS-485串行接口； 1个，标准RS-232串行接口 |
|  | 交换机 | 16个10/100Mbps 自适应以太网端口 |
|  | 烟雾 | 交直流9-35V，建议30平米配置1个 |
|  | 无线温湿度 | 无线温湿度探头，可以放置到机柜或机房 |
|  | 漏水绳 | 2米漏水绳，干接点输入 |
|  | 短信猫 | 串口短信猫，与触摸屏即插即用 |
|  | 硬盘 | 4T硬盘 |
|  | 数据中心管理平台 | 1.监控系统软件，内含50个设备授权数量。（UPS+空调+摄像头+门禁+一体化采集单元+配电柜）可采集单节电池电压。 2.内置有门禁管理功能，后续如需微模块机房门管理，通过增加门禁管理模块（门禁控制器）即可实现在站点采集主机上完成人员信息添加.指纹采集.人脸采集.发卡及授权等操作，无需再为微模块配置专门的门禁管理服务器。门禁设置包含基础设置.人员管理.日程表和特权卡同步。支持暴力入侵.开门保持.门开超时等事件告警参数设置。具备消防接口，当有消防信号输入时，可使微模块门禁保持常开。支持人脸.指纹.刷卡.密码或组合开门。 3.支持远程维护.调试，支持在线升级功能，无需借助电脑等其他工具。 4.LoRa无线传输，采用通用性电池供电，超低功耗，无需布线，工程零安装。 5.系统应支持以三维的形式展现微模块整体的效果，可以做到镜头拉升,前进/后退及以360旋转方式展示。 6.内置有门禁管理功能，后续如需微模块机房门管理，通过增加门禁管理模块（门禁控制器）即可实现在站点采集主机上完成人员信息添加.指纹采集.人脸采集.发卡及授权等操作，无需再为微模块配置专门的门禁管理服务器。门禁设置包含基础设置.人员管理.日程表和特权卡同步。支持暴力入侵.开门保持.门开超时等事件告警参数设置。具备消防接口，当有消防信号输入时，可使微模块门禁保持常开。支持人脸.指纹.刷卡.密码或组合开门。 7.北向接口支持SNMP.ModbusTCP.MQTT.61850.OPC.三大运营商B接口。 8.可通过IE.APP浏览，具备短信.微信.邮件.电话等告警方式。 9.认证方式:支持人脸.刷卡(Mifare 卡/IC 卡.手机NFC 卡.CPU 卡序列号.身份证卡序列号).密吗.指纹.人脸+指纹.人脸·刷卡，人脸或指纹或刷卡或密码.人脸十指纱十刷卡等不同组合方式，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用。 10.口罩检测，支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式.强制戴口罩登模式，关联禁控制;提醒戴口罩模式:未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩;强制戴口登模式:未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩。 11.PUE值支持动态自动刷新，通过速度仪表盘方式进行显示； PUE电量监测点可通过手动配置对局部范围的PUE进行计算和统计.显示，实现精细管理；支持能耗数据的采集.统计，可通过报表上报，支持柱状图.饼图等多种显示形式；设备配置后系统可以进行PUE数值计算。并依照小时.天.周.月.年等时间区段显示实时PUE数据。提供电费计算功能并统计查询的时间区段内电费组成方式，了解电费结构并依此制定更节省的合约。 12.系统产生报警的方式可以通过对相关采集数据与设定数值进行对比，当实时采集数据超过设定数值时随即报警，或针对状态类数据进行采集后比对状态。并对报警数据进行归类分组，从而实现报警管理功能。报警级别按重要性设为1-16级，同时可以实现报警方式多样化.报警恢复信息发送.报警屏蔽功能。 |
|  | 服务器 | 硬件配置：1U服务器，1000G硬盘,16G内置，Intel处理器。含WINDOWS10操作系统 |
|  | 机房门禁系统(双门) | 机房门禁，含双门控制器+电源+磁力锁*2+出门按钮*2+IC卡*10+人脸识别*2，支持人脸+刷卡开门，适用于无框玻璃门.木门.防火门等，额定拉力280KG，无闭门器 |
|  |  | （五）气体消防 |
|  | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 贮存压力2.5MPa，最大工作压力4.2MPa，容器容积120L，每瓶最大充装量120kg，喷射时间≤10s，启动电流≤1.6A，尺寸470x430x2000mm |
|  | 七氟丙烷灭火剂 | 产品级别至少为优级，纯度≥99.9%(m/m)，水分≤10mg/kg，酸度≤1mg/kg，蒸发残留物≤0.01%(m/m) |
|  | 气体灭火系统防护区自动泄压装置 | 材质碳钢，使用环境温度-25~55℃，尺寸460×460×200mm，有效泄压面积0~0.12m2，预留孔洞尺寸410x410mm，动作压力1000±50Pa |
|  | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 瓶组数量2组，贮存压力2.5MPa，最大工作压力4.2MPa，容器容积70L，每瓶最大充装量78.4kg，喷射时间≤10s，启动电流≤1.6A，尺寸880x430x1500mm |
|  | 七氟丙烷灭火剂 | 产品级别至少为优级，纯度≥99.9%(m/m)，水分≤10mg/kg，酸度≤1mg/kg，蒸发残留物≤0.01%(m/m) |
|  | 气体灭火系统防护区自动泄压装置 | 材质碳钢，使用环境温度-25~55℃，尺寸460×460×200mm，有效泄压面积0~0.12m2，预留孔洞尺寸410x410mm，动作压力1000±50Pa |
|  | 包装 | 按要求进行产品包装.运输，标配包装的价格包含在灭火产品价格之内，本物料价格包含定制包装（如有）及运输费用。 运输费用不包括货物运抵目的地后的卸车费用及转运至安装场所的搬运费等费用。 |
|  | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 壁挂式，1回路火报，2分区气灭，含2 节12 V/5 AH铅酸电池，产品尺寸：395 mm（宽） × 520 mm（高） × 100 mm（深） |
|  | 电子编码器 | 电子编码器（通用型），支持4节AA电池供电和Type-C供电，支持手动.自动写入模式，编码范围：1～250，可通过Type-C升级，适用于OS21二线制火灾报警系统.气体灭火控制系统，OS18四线制火灾报警系统.气体灭火控制系统.应急照明与疏散指示系统 |
|  | 气体释放警报器 | 编码型，不需要配底座 |
|  | 紧急启停按钮 | 编码型，带手自动转换开关，不需要配底座 |
|  | 火灾声光警报器 | 二总线，供电通讯共用二根线，编码型，可通过编码器设置：声光模式.声模式.光模式，与底座配套使用 |
|  | 按钮底座 | 配套火灾声光警报器使用 |
|  | 点型光电感烟火灾探测器 | 编码型，不含底座，与底座配套使用 |
|  | 火灾探测器底座（白色） | 白色，配接点型光电感烟火灾探测器使用 |
|  | 点型感温火灾探测器 | 编码型，不含底座，与底座配套使用 |
|  | 火灾探测器底座（白色） | 白色，配接点型感温火灾探测器使用 |
|  | ZR-RVS2*1.5mm | 二芯电源线双绞线，花线消防线，二芯1.5平方，50米/卷 RVS2*1.5 |
|  | 金属管 | 金属线管,直径20*1.0mm 4米/根 |
|  |  | （六）设备安装调试 |
|  | 设备安装调试 | 设备安装调试 |

第三部分 实验室弱电配置清单

| 序号 | 名称 | 招标参数（第三部分 实验室弱电配置清单） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （一）监控系统 |
|  | 400万全彩筒型网络摄像机 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光灯类型：默认白光，可切换红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，最大功耗：10.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 |
|  | 400万红外半球摄像机 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 启动和工作温湿度：-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 |
|  | 电梯网桥 | 5.8GHz 1KM成对网桥 安全：智能识别终端 终端准入管控 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 传输稳定不卡顿 |
|  | 网络硬盘录像机 | 1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：不小于8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：3×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：不小于160Mbps 输出带宽：不小于80Mbps 接入能力：不小于32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 |
|  | 监控硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB |
|  | 综合安防管理一体化平台 | 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 |
|  | 24口千兆POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） |
|  |  | （二）门禁控制系统 |
|  | 人脸识别门禁机+IC | 不大于7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024；采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；支持接入云APP ，实现云门禁，云考勤,云对讲功能配置，实现公网内应用 |
|  | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； |
|  | 双门磁力锁 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
|  | LZ型磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷砂 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 L型支架尺寸：长500*宽46*厚30(mm) Z型支架尺寸：长180*宽47*厚47(mm) |
|  | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86*86*25mm； |
|  |  | （三）计算机网络系统 |
|  | 出口防火墙 | 性能要求：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：2G，防病毒吞吐量：600M，IPS吞吐量：600M，全威胁吞吐量：450M，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：6万，SSL VPN 用户数 50 ，IPSec VPN 最大接入数：300，IPSec VPN吞吐量：270M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。 功能要求： 1、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式 2、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 |
|  | 服务器防火墙 | 性能要求：网络层吞吐量：20G，应用层吞吐量：9G，防病毒吞吐量：1.5G，IPS吞吐量：1.3G，全威胁吞吐量：1G，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：9万，IPSec VPN 最大接入数：1000，IPSec VPN吞吐量：700M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。 功能要求： 1、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式 2、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 |
|  | IPS入侵检测 | 性能要求：网络层吞吐量：4G，HTTP应用层吞吐量（IPS）：500M，HTTP新建连接数：6万，HTTP并发连接数：150万。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。 功能要求：1、支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 2、支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大16层的压缩文件查杀。 3、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 4、支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 |
|  | 上网行为管理 | 性能要求：网络层吞吐量（大包）：5.8Gb，应用层吞吐量：750Mb，带宽性能：500Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：120Mb，支持用户数：1000，准入终端数（支持客户端授权-需单独收费）：500，准入终端数的扩容上限（支持客户端授权-需单独收费）：1000，防泄密终端数上限(需单独收费)：4000，包转发率：90Kpps，每秒新建连接数：10000，最大并发连接数：500000。 硬件要求：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128GB MSATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。功能要求：1、支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行。 2、支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。 3、自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型。 4、支持与同品牌下一代防火墙系统实现认证联动，可以转发用户认证信息到下一代防火墙，实现单点登录。 |
|  | 核心交换机 | 1）交换容量不小于76.8/384Tbps。 2）包转发率不小于57600Mpps。 3）配置：增强引擎组合配置(含一体化总装机箱*1,SRUED主控板*2,48端口以太网电接口板EA1*1)，48端口百兆/千兆以太网光接口板*1,16端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+)*1，800W交流电源模块*2,SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用*1 |
|  | 24光口汇聚交换机 | 1）交换容量不小于1.36/13.6 Tbps 2）包转发率不小于426 Mpps 3）VXLAN：支持VxLAN二层网关、三层网关，支持集中式网关，分布式网关，支持BGP-EVPN； 4）静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ 5）硬件要求：24个千兆SFP端口，4个万兆SFP+，实配双电源；3m堆叠线缆*1 |
|  | 24电口汇聚交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位， 交换容量758Gbps/7.58Tbps，包转发率228/426Mpps，支持双电源，自带一个150W电源 |
|  | 24电口接入交换机 | 24 个 10/100/1000BASE-T以太网端口，4 个千兆 SFP，交换容量不小于336Gbps，包转发率不小于126Mpps； |
|  | 千兆1310单模光模块 | LC千兆光模块，1Gbps |
|  | 万兆1310单模光模块 | LC万兆光模块，10Gbps |
|  | 无线WiFi6吸顶AP | 采用国产化自主可控Wi-Fi芯片，内置智能天线模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax，2.4G和5G同时工作，整机支持4条空间流，整机最大接入速率不小于3.6Gbps，支持 802.1X认证、MAC地址认证、Portal认证等多种认证方式，2.5G上联，支持PoE和本地供电 |
|  | 无线WiFi6 高密AP | 支持802.11ax协议，支持OFDMA和MU-MIMO，采用国产化自主可控Wi-Fi芯片，内置智能天线模块，整机最大接入速率不小于9.33Gbps，支持USB口，支持5GE以太网口，支持白适应带宽管理，自动根据用户数量、环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验，支持 802.1X认证、MAC地址认证、Portal认证等多种认证方式，支持PoE和本地供电，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行精准稳定的覆盖 |
|  | 无线千兆控制器 | 无线控制器，自带不小于6个千兆电口，2个10GE光口，最大可管理用户数4K，最多可管理512个设备节点；三层转发吞吐量不小于10Gbps，支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP。实配60个AP资源授权。 |
|  | 统一认证平台 | 统一认证中心管理平台，支持802.1X认证、MAC地址认证、Portal认证等多种认证方式，支持WAPI认证/加密方式，支持实现基于用户的DPSK认证，可以实现针对不同用户分配不同的动态PSK密钥，PSK密钥可与用户终端的MAC地址梆定。支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）。 |
|  | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps,包转发率≥126Mpps，POE功率≥370W; 2、支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP； 3、支持MAC地址≥16K,ARP表项≥2048； 4、支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 5、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 6、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL； 7、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 8、支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法； 9、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； |
|  |  | （四）实验室多媒体系统 |
|  | 触控一体机 | 75寸触摸一体机，4K显示，低蓝光，红外高精度触控技术，内置不小于4800 万超广角摄像头，8 阵列MIC，安卓系统（Android），高清晰立体音效声卡，性能优良，含移动支架，无线投屏器，含1只智能书写笔 |
|  | 大屏展示设备1 | 1.显示屏类型：采用倒装COB，像素构成1R1G1B，点间距≤1.25mm。 2.显示屏尺寸为宽≥3.6m，高≥2.025m，显示面积≥7.29㎡，分辨率≥2880×1620，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计，长宽尺寸和面积不小于规定尺寸或以实际现场条件商定为准。 3.箱体尺寸为600x337.5mm，箱体分辨率为480x270。显示单元重量≤5.6kg；产品设计采用封闭式压铸铝箱，箱体和电源无风扇，密封防尘、静音设计；电源、HUB、接收卡三合一集成。功率（最大/平均，W/m²）330/110。 4.最高对比度≥15000:1；白平衡亮度≥600nit（0-100%无级可调，支持自动/手动/程序控制）；可视角度：水平≥160°，垂直≥160°；刷新频率≥3840Hz; 5、箱体整机产品具备国家强制认证3C证书等资质 6、配套处理器*1台：具有优异的视频信号处理能力及强大的带载能力，支持HDMI 、DVI等多类型高分辨率视频信号输入以适应不同现场应用需求，灵活选用。集专业的显示屏控制技术与强大的视频处理能力于一体，简化现场操控。采用工业级外壳，可适应复杂的操作环境，常用于商场、酒店、展览展示、电视演播中心等多种场合 7、智能配电箱*1台：10KW户内PLC智能配电箱，PLC配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能、烟雾报警及温升报警功能、状态自动检测与状态异常报警功能。 8、配套钢结构：显示屏钢结构制作+不锈钢简易包边；（全部采用国标镀锌钢材，专业钢结构焊接、防锈）含包边整体尺寸 为3.7*2.125m。 9、配套线缆：显示屏到配电箱电线（国标 RVV3*2.5mm²），控制设备到屏（国标六类网线），按实际距离铺设。 10、运输及备品备件：设备运输及标准备件包；含灯板及三合一转接板 |
|  | 数字会议设备1 | 一、智能数字系统主机*1台：集成了自动摄像跟踪功能、真彩触摸屏操控、直观明了的图形化界面显示等管理和控制功能的数字系统主机。实现会议控制、单元设置、电子表决、摄像跟踪、音频输入输出等功能，并能与中控系统进行无缝对接。 1.会议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元。 2.8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式。 3.具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能。 4.具有投票表决，发言限制等数据管理功能。 5.TFT真彩屏/触摸屏： 6.可以调整系统的时间和屏幕显示点亮时间，实现节能运行。 7.系统显示字幕中/英文两种语言可选择。 8.可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元。 9.支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式。 10.内置DSP数字音效处理器，包括低频切除和均衡器等。 11.可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选。 12.具有单元检测功能，具有自动检测和手动检测两种检测方式。 13.具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能。发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制。 14.主机集成了摄像跟踪系统，不小于6个BNC摄像头接口，6个HDMI摄像接口，可实现自动摄像跟踪功能。 15.具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对摄像头的集中控制。 16.8芯DIN航空母座：一个翻译主机连接口，一个扩展主机连接口，三个会议单元连接口。 17.莲花插座： 两个辅助音频输入接口，可连接播放器设备等； 两个辅助音频输出接口，可连接专业功放； 两个报警音频输入接口，可连接来自消防中心的告警音频信号。 18.卡隆插座：为辅助音频输出接口，与两个辅助音频输出莲花插座（LINE OUT）并联输出，连接专业功放。 19.具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。 20.具有TCP/IP网络协议下的RJ45接口，连接网络，通过PC端软件控制系统的全部功能。 21.外壳采用全金属材料设计，线路与外壳都加强了与地线的连接. 22. 2U标准机箱，可安装在19英寸标准机柜。 二：桌面式发言主席单元*1只+桌面式发言代表单元*26只： 1.纯发言会议单元 2.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插 3.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。 4.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 5.3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调 6.超强的抗手机干扰能力 7.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键 8.每个会议单元都有独一无二的ID编号 9.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 10.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器 11.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输 12.话筒开启时具有提示音，可设置提示音的开关状态 13.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态） 14.主席单元具有批准代表的申请发言功能，主席单元不受发言人数限制可自由开启，主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能，主席单元的连接位置不受限制 15."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式 三、航空安装线缆*1条+地面掀盖式插座*1个：10米8芯航空安装线缆(一公一母接头)，插座接口：2个8芯DCN母口，一个AC220V三线万能电源输出插座，所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立。 四、高清视频会议摄像机*2台+台式电脑带USB声卡*1台+HDMI转USB视频采集器*1个： 1.图像传感器1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器 2.有效像素不小于16：9 210万有效象素 3.视频格式不小于1080P 4.镜头变倍12倍光学变倍，焦距3.9～46.1mm,6.2°-62.5° 5.预置位256个 6.视频接口：USB3.0/HDMI 7.控制协议：PELCO,VISCA 8.控制接口：RS232/RS485; |
|  | 扩声设备1 | 一：无源全频音箱*2台+支架*2只 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统 2.高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装 性能规格： 1.驱动单元 LF8"×1 HF1.35"×1 2.频率响应 65Hz-20kHz 3.灵敏度 95±2dB 4.最大声压级 120±2dB 5.额定阻抗 8Ω 6.额定功率 150W 7.指向性（H×V） 90°×40° 二：双通道专业数字功放*1台： 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择 3.每声道音量可调 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元 7. 中高频比模拟功放更清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声 8.各通道均配备LED工作状态指示 9.输入灵敏度：≤1000mV，信噪比：≥95dB ，频响：20Hz-20kHz（±1dB），通道串扰：≤70dB，转换速率：≥15V/uS ，阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 10.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 三：专业音频处理器*1台： 1.4路模拟输入8路模拟输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻象电源 2.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 3.每路输入带反馈抑制功能开关 4.矩阵混音功能 5.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 6.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 四：调音台*1台： 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置蓝牙接收模块 8.十段三色电平灯显示信号状态 9.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 10.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性 五：专业反馈抑制效果器*1台： 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB 六：真分集无线话筒(双手持)*1套： 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz 2.PLL双频道锁相环回路设计 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等) 5.每通道有音量调节功能 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出） 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池 9.动态范围：88dB 10.最大频偏：±45KHz 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB) 12.综合信噪比：>73dB 13.综合失真度：≤1% 14.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. 七：电源时序器*1台： 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行 5.电源输出：8路，万能插座 6.单路最大负荷：10A 7.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 8.电源容量：总容量220V，16A 9.时序间隔：0.4-0.5s |
|  | 大屏展示设备2 | 1.显示屏类型：采用倒装COB，像素构成1R1G1B，点间距≤1.25mm。 2.显示屏尺寸为宽≥6m，高≥2.025m，显示面积≥12.15㎡，分辨率≥4800×1620，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计，长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。 3.箱体尺寸为600x337.5mm，箱体分辨率为480x270。显示单元重量≤5.6kg；产品设计采用封闭式压铸铝箱，箱体和电源无风扇，密封防尘、静音设计；电源、HUB、接收卡三合一集成。功率（最大/平均，W/m²）330/110。 4.最高对比度≥15000:1；白平衡亮度≥600nit（0-100%无级可调，支持自动/手动/程序控制）；可视角度：水平≥160°，垂直≥160°；刷新频率≥3840Hz; 5、箱体整机产品具备国家强制认证3C证书等资质。 6、配套处理器*1台：具有优异的视频信号处理能力及强大的带载能力，支持HDMI 、DVI等多类型高分辨率视频信号输入以适应不同现场应用需求，灵活选用。 7、智能配电箱*1台：10KW户内PLC智能配电箱，PLC配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 8、配套钢结构：显示屏钢结构制作+不锈钢简易包边，采用国标镀锌钢材，专业钢结构焊接、防锈，含包边整体尺寸为6.1*2.125m 9、配套线缆：显示屏到配电箱电线（国标 RVV3*2.5mm²），控制设备到屏（国标六类网线），按实际距离铺设。 10、运输及备品备件：设备运输及标准备件包；含灯板及三合一转接板 |
|  | 数字会议设备2 | 一、智能数字系统主机*1台：集成了自动摄像跟踪功能、真彩触摸屏操控、直观明了的图形化界面显示等管理和控制功能的数字系统主机。实现会议控制、单元设置、电子表决、摄像跟踪、音频输入输出等功能，并能与中控系统进行无缝对接。 1.会议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元。 2.8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式。 3.具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能。 4.具有投票表决，发言限制等数据管理功能。 5.TFT真彩屏/触摸屏： 6.可以调整系统的时间和屏幕显示点亮时间，实现节能运行。 7.系统显示字幕中/英文两种语言可选择。 8.可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元。 9.支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式。 10.内置DSP数字音效处理器，包括低频切除和均衡器等。 11.可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选。 12.具有单元检测功能，具有自动检测和手动检测两种检测方式。 13.具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能。发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制。 14.主机集成了摄像跟踪系统，有6个BNC摄像头接口，6个HDMI摄像接口，可实现自动摄像跟踪功能。 15.具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对摄像头的集中控制。 16.8芯DIN航空母座：一个翻译主机连接口，一个扩展主机连接口，三个会议单元连接口。 17.莲花插座： 两个辅助音频输入接口，可连接播放器设备等； 两个辅助音频输出接口，可连接专业功放； 两个报警音频输入接口，可连接来自消防中心的告警音频信号。 18.卡隆插座：为辅助音频输出接口，与两个辅助音频输出莲花插座（LINE OUT）并联输出，连接专业功放。 19.具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。 20.具有TCP/IP网络协议下的RJ45接口，连接网络，通过PC端软件控制系统的全部功能。 21.外壳采用全金属材料设计，线路与外壳都加强了与地线的连接 二：桌面式发言主席单元*1只+桌面式发言代表单元*6只： 1.纯发言会议单元 2.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插 3.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。 4.话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存 5.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 6.3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调 7.超强的抗手机干扰能力 8.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键 9.每个会议单元都有独一无二的ID编号 10.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 11.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器 12.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V 13.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输 14.话筒开启时具有提示音，可设置提示音的开关状态 15.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态） 16.主席单元具有批准代表的申请发言功能，主席单元不受发言人数限制可自由开启，主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能，主席单元的连接位置不受限制 17."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式 三、航空安装线缆*1条+地面掀盖式插座*1个：10米8芯航空安装线缆(一公一母接头)，插座接口：2个8芯DCN母口，一个AC220V三线万能电源输出插座，所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立。 四、高清视频会议摄像机*2台+台式电脑带USB声卡*1台+HDMI转USB视频采集器*1个： 1.图像传感器1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器 2.有效像素16：9 210万有效象素 3.镜头变倍12倍光学变倍，焦距3.9～46.1mm,6.2°-62.5° 4.视频接口：USB3.0/HDMI 5.控制协议：PELCO,VISCA 6.控制接口：RS232/RS485; |
|  | 扩声设备2 | 一、无源全频音箱*2台+支架*2只： 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统 2.高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装 性能规格： 1.驱动单元 LF8"×1 HF1.35"×1 2.频率响应 65Hz-20kHz 3.灵敏度 95±2dB 4.最大声压级 120±2dB 5.额定阻抗 8Ω 6.额定功率 150W 7.指向性（H×V） 90°×40° 二、会议吸顶音箱*4台： 1.频宽(-10dB):45Hz-20,000Hz 2.灵敏度（1m，1W）:92dB 3.最大声压级(1m):110dB 4.输入阻抗:8欧 5.系统输入功率:60W 6.结构组成:8′低音×1(低、中频)1.5′高音×1(高频) 7.适应环境温度:-10℃~+40℃ 三、双通道专业数字功放*2台： 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：≤1000mV 11.信噪比：≥95dB 12.频响：20Hz-20kHz（±1dB） 13.通道串扰：≤70dB 14.转换速率：≥15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 四、专业音频处理器*1台： 1.4路模拟输入8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5.每路输入带反馈抑制功能开关 6.矩阵混音功能 7.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 9.输入5段PEQ可调，输出9段PEQ可调 10.多种模式场景快速切换 五：调音台*1台： 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性。 六、专业反馈抑制效果器*1台： 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 七：真分集无线话筒(双手持)*1套： 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.动态范围：88dB;最大频偏：±45KHz；频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 综合信噪比：>73dB；综合失真度：≤1%； 9.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. 八、电源时序器*1台： 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.电源输出：8路，万能插座，单路最大负荷：10A 6.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 7.电源容量：总容量220V，16A 8.时序间隔：0.4-0.5s。 九、八路天线放大器（室内版）*1套： 1.频率：U段 460-950MHz 显示方式：LED指示灯 调控开关：轻触 接口：B型母座 输出阻抗：50欧姆（SWR<=1:1.5) 增益（最大）：12dB（典型） 辐射角度:180度 整合数控可调:-6 _ 12dB 3阶互调截取点：+45dBm（典型） 增益平坦度：+1dB，全频段 电源：+9V至12V（典型），150mA 2.分配主机参数 高频信号输入：2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源： 12V3A 放大信号输出: 8路BNC输出+ 2路BNC备用级联输出 系统DC输出： 4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗： 50 Ω 系统信号输入端对外供电： +8.0V DC / 200mA |
|  | 辅助线材及配套 | 1、HDMI线、控制线、音响线等线材一批。2、各类连接跳线及接头一批。3、600*600*1400设备机柜1台 4、管材、电源插头、标签、插排等辅助材料一批。 |
|  |  | （五）综合布线系统 |
|  | 主干桥架 | 符合国标标准，镀锌桥架200*100*1mm，含配件 |
|  | PVC线管/线槽 | 25阻燃穿线管，含配件 |
|  | 6类非屏蔽网络双绞线 | 符合国际最新ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568-C.2对六类的要求，带宽达到250MHz，并充分预留性能余量 |
|  | 12芯单模铠装光缆 | 国标 GYXTW中心束管式铠装光缆，12芯室内单模 |
|  | 24口LC光纤盒 | 24口48芯单模LC口满配法兰盘，含尾纤及耦合器 |
|  | 8口LC光纤盒 | 8口12芯单模LC口满配法兰盘，含尾纤及耦合器 |
|  | 光纤熔纤 | 光纤熔接，测试等 |
|  | LC千兆光纤跳线 | 单模电信级LC-LC千兆光纤跳线,3m |
|  | 6类48口非屏蔽配线架 | 符合国际最新ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568-C.2对六类的要求，带宽达到250MHz，适用于23-26AWG单股及多股线缆，支持568A和568B 接线方式； |
|  | 6类24口非屏蔽配线架 | 符合国际最新ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568-C.2对六类的要求，带宽达到250MHz，适用于23-26AWG单股及多股线缆，支持568A和569B 接线方式； |
|  | 6类非屏蔽网络双绞跳线 | 符合国际最新ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568-C.2对六类的要求，带宽达到250MHz， 符合T568A/T568B标准线序；2米 |
|  | 理线器 | 标准1U理线架 |
|  | 单口模块面板 | 单口网络模块及面板 |
|  | 6类水晶头 | 六类千兆网络网线接头 RJ45,镀金，100个/盒 |
|  | 楼层汇聚机柜 | 宽600*深450*高1000，18U机柜，前门钢化玻璃门，后面钣金封闭，含10套螺母螺钉，含层板、风扇 |
|  | 辅材 | 直通、弯头、胶塞、阻燃软管、扎带、螺丝、电工胶布、标签纸等五金辅材一批 |
|  |  | （六）设备安装集成 |
|  | 设备安装集成 | 设备安装调试与集成 |

注：①标注“●”为重要参数，投标人需按招标文件“招标参数”要求提供相关证明材料。

②本章技术要求及招标文件的其他章节要求为采购人从项目的建设和使用需要考虑，对本项目产品档次及技术指标参数的最低、基本需求，投标人可以提供相当或更优的产品，并在投标文件中详细说明；以上清单数量以实际采购数量为准。

四  商务要求

1.质保期

整体质保1年。质保期内应提供免费的售后服务和培训工作，对本项目实行免费维修、维护。在此期限内，中标人对采购人提供故障排除、性能调优、技术咨询等技术服务，以及协调与第三方供应商之间的关系。

2.工期要求

3个月，其中设备到货安装调试期为1.5个月、试运行期1个月、整改期0.5个月。

3.验收要求

3.1中标人必须按采购人要求及时供货，不得以任何借口和理由拒绝，否则以违约责任进行处罚。

3.2所供货物须满足采购文件要求，且符合国家相关技术标准及行业要求。中标人每次交货时应同时附上送货单一式三联送货单，留存采购人二联，中标人留存一联，需填写品名、质量、数量、规格等。

3.3采购人在中标人货物送达安装调试整改后30个工作日内按合同约定的品名、质量、数量、规格等要求进行验收。验收时，中标人工作人员应陪同在场，需要安装、调试的，经中标人工作人员安装调试完毕后，由采购人进行验收：

1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，货物到场后开展初步验收，初步验收不合格的不予最终验收。

2）中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3）采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4）对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构或相关领域专家参与初步验收及最终验收，并由其出具检测意见。

5）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。

6）所供货物确保为原厂正品、全新的，包括但不限于本项目标的及相关所有官方原厂配件、说明书或检测报告等。

4.培训要求

投标人需制定详细的培训计划，按采购人要求对采购人相关技术操作人员进行专业培训，可采取多种方式（如内部培训、外部培训和在线培训等）直至熟练掌握。培训人数、次数、地点等按采购人要求执行。培训相关费用包含在本项目报价中，投标人自行考虑投标报价风险。

5.付款方式

5.1合同签订并收到中标人由银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后15个工作日内由采购人向投标人支付合同总金额的40%作为预付款；待项目初验合格后15个工作日内支付合同金额的30%；待项目终验合格后15个工作日内支付合同金额的30%。

5.2采购人支付前，中标人必须开具法定的增值税发票。

6.履约保证金

6.1缴纳金额（合同总金额的1%）

6.2缴纳时间：合同签订前向采购人缴纳

6.3缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函

6.4退还时间：项目终验合格后，中标人无质量或服务问题的，7个工作日内退还。

6.5其他要求：缴纳时请注明项目名称；签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，履约保证金不予返还，如履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

7.其他要求

本项目包含所有设备安装所需要的服务、配套设备、安装所需的消耗材料等实现项目功能的所有配套设备，所有进口设备涉及的国际运费及运输保险费、国内运费及运输保险费、进口关税及增值税（①是否免税，由投标人根据国家相关规定自行判断并考虑在投标报价中；②因贸易战等产生的加征关税，如对原产于美国的进口设备加征的关税等）、利润、税金、外贸代理费等以及实施本项目所需的其他一切费用。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 3 | 联合体投标 | □ 不接受； R 接受。 |
| 4 | 现场踏勘 | R 不组织。 □ 组织，见第二章招标需求。 |
| 5 | 答疑会 | R 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 6 | 分包 | R 1.不允许。 □ 2.允许，同意将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 7 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 8 | ▲强制采购的节能产品 | R台式计算机 £便携式计算机 □平板式微型计算机 £激光打印机 □针式打印机 R液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 R空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 R视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 R电视设备 R空调机 …… |
| 9 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品（或服务）给予 10 %的价格扣除； 2. 联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予 4 %的价格扣除； 3. 本项目所属行业：属于 工业 行业； |
| 10 | 核心产品 | “★”标注的产品 |
| 11 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评标办法质疑 单 位：丽水市莲都区农业农村局 联系人：朱杰杰 联系电话：0578-2609006 2. 其他事项质疑： 单 位：丽水市莲都区公共资源交易中心 联系人：吴健 联系电话：0578-2033320 |
| 12 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 13 | 澄清、修改发布网址 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。见第五章 投标文件格式 |
| 15 | 投标有效期 | 90天 |
| 16 | 投标文件份数 | 1.电子加密投标文件：政采云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：如有需要可按招标文件第三章5.4条款要求提交一份备份投标文件； 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 17 | 样品 | R 不要求提供。 £ 要求提供，具体要求见第二章采购需求 |
| 18 | 演示或讲解 | R 不组织。 £ 组织。具体要求见第二章采购需求 |
| 19 | 评标方法 | R 综合评分法 £ 最低评标价法 |
| 20 | 非实质性条款负偏离项数 | 非实质性条款负偏离40项以上（不含）的，作无效投标处理 |
| 21 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 22 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的1%（不得超过成交金额的1%） 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：合同签订当日内缴纳至如下账号： 开 户 名：丽水市莲都区财政国库支付中心 开户银行：建行丽水莲都支行 开户账号：33001696157050000190 注明：xxx（公司名称）交某某项目履约保证金款项 退还时间：合同履约完成并通过组织验收后15天内给予退还 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2025年06月20日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2025年06月20日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | R 无  XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 提交投标文件截止时间前 | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 6 | 开标时间、地点 | 见第一章招标公告 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

1.2.3   “投标人”系指按照招标文件的规定响应招标，参加并提交投标文件的法人、自然人或其他组织。

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人或者自然人本人。

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.7  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.8  “电子交易平台”是指政府采购活动所依托的政府采购云平台（简称政采云平台：https://www.zcygov.cn/）

1.2.9  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云平台”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.10  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.2.11  “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本招标公告中载明“申请人的资格要求”的规定。

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）。

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5   联合体参与的，应提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

投标人自行承担与本项目投标有关的所有费用（法律、法规有规定的除外）。

1.7     现场踏勘

1.7.1   现场踏勘：见投标人须知前附表（一）。

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自行承担。

1.7.3   除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.8     答疑会

1.8.1   答疑会：见投标人须知前附表（一）。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）。

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件且不得再次分包。

1.9.3   分包承担主体应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并具

有良好信用记录。

1.10     保密

参与招标投标活动的各方当事人应对投标、评标情况以及在评标过程中获悉的商业秘密、国家秘密等负有保密义务，违者应承担相应的法律责任。

1.11     政府采购政策

1.11.1   本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.11.2   支持绿色发展

1.11.2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

1.11.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

1.11.2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

1.11.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

1.11.3   支持中小企业发展

1.11.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.11.3.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.11.3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.11.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.11.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.11.3.6 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.11.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.11.4   支持创新发展

1.11.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.11.4.2 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提供相应的证明材料。

1.11.5   平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

1.12     相同品牌产品

1.12.1   采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，取报价最低者；均相同时，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

1.12.2   核心产品：见投标人须知前附表（一）。

1.12.3   因相同品牌产品原因造成实质性响应投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13     信用信息记录查询

1.13.1   查询网址：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

1.13.2   信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.13.3   查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.13.4   信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.13.5   联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14     询问、质疑和投诉

在线询问、质疑和投诉：根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

1.14.1   供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应告知供应商向采购人提出。

1.14.2   供应商质疑

1.14.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

1.14.2.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

1.14.2.3 质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定。质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或必要的证明材料。

1.14.2.4 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

1.14.2.5 质疑供应商可直接提交、传真、邮寄方式（一式三份以上）或通过政采云系统在线提交质疑函。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）通过政采云系统在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表；

（4）在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.2.6 相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应履行相关的证明手续；

1.14.2.7 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.14.2.8 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.3   供应商投诉

1.14.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.3.2 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）。

1.14.4   质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15     特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.15.3   公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的政府采购活动。

1.15.4  金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  采购需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  拟签订的合同文本；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法和评标标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间至少15日前，将以发布更正公告的形式通知潜在投标人。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

2.2.3   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）。

2.2.4   招标文件与澄清或修改文件就同一内容表述不一致的，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件组成

3.1     投标文件组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

3.2     资格文件

3.2.1   有效的营业执照电子文档；

3.2.2   负责人身份证电子文档，若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档；

3.2.3   符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3.2.4   联合协议（如果有）；

3.2.5   分包意向协议（如果有）；

3.2.6   落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

3.2.7   本项目的特定资格要求（如果有）。

3.2.8   其他。

3.3     商务技术文件

3.3.1   投标函；

3.3.2   政府采购供应商廉洁自律承诺书；

3.3.4   符合性审查资料；

3.3.5   投标标的清单；

3.3.6   商务技术偏离表；

3.3.7   评标标准相应的商务技术资料。

3.4     报价文件

3.4.1   开标一览表（报价表）；

3.4.2   报价明细表；

3.4.3    落实政府采购政策相关声明函。

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

3.5     投标文件形式

3.5.1   投标文件以电子投标文件形式提交。包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，两份文件在投标文件编制完成后同时生成。

“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

- 四    投标文件编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   投标人按招标文件和政采云平台电子投标工具的要求编制电子投标文件，并进行关联定位。

4.1.2   ▲投标人如参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

4.1.3   投标人按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，确保投标文件真实和准确。

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5   投标文件应清晰可辨，因模糊不清所引起的不利结果由投标人自行承担。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，是为实现本项目目标所需的一切费用（含税费）。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2   投标有效期结束前，采购人可与投标人协商延长投标有效期。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

4.6     注意事项

4.6.1   投标人进行电子投标应提前注册浙江省政府采购网正式供应商，安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.6.2   使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.6.3   投标人在编制电子投标文件过程中，如遇到政采云平台系统使用问题的，可致电政采云平台技术支持热线，咨询电话式：95763，或在线咨询“咨询小采”。

- 五    投标文件提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应按照资格文件、商务技术文件和报价文件内容分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2   投标人按照招标文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件，并确认将投标文件提交至政采云平台。

5.2     投标文件提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告。

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告。

5.2.3   投标人所提交的投标文件将不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应先行撤回原文件，补充、修改后按要求重新生成加密的投标文件并重新上传提交。

5.3.2   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备份投标文件的提交

5.4.1   投标人在政采云平台上传提交投标文件后，还可以在投标截止时间前通过电子邮件的形式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

5.4.2   备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成。

5.4.3   通过邮件提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的备份文件接收邮箱，采购人、采购代理机构拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

5.4.4   备份投标文件应在投标截止时间前送达招标公告规定的备份投标文件接收邮箱；送达时间以邮箱收件时间为准。采购人、采购代理机构拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

5.4.5   投标人仅提交备份投标文件，未在政采云平台上传提交投标文件的，投标无效。

- 六    开标、资格审查、评标

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）。

6.1.2   所有投标人应准时参加线上开标，否则视同认可开标结果。

6.1.3   采购代理机构按招标文件规定的时间在政采云平台上组织开标。投标人不足三家的，不得开标。

6.1.4   开标时，政采云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托政采云平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

6.1.5   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件未按时解密，投标人按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件未按时解密，又未提交备份投标文件，视为投标文件撤回。

6.1.6   主持人报价确认指令发出后5分钟内，投标人未按时签字确认的，视同已确认投标报价。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查内容见招标文件“资格文件格式”要求。

6.2.2   ▲投标人未按招标文件要求提供完整有效资格证明材料的，其投标无效。

6.2.3   经资格审查，合格投标人不足三家的，采购项目不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.2.4   信用信息查询。

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录；

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询投标人的信用记录；查询结果经确认后将与采购文件一起存档；

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。信息信息已修复的，按修复后的信息为准；

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应对所有联合体成员进行信用记录查询。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）。

6.3.2   评标委员会由采购人或采购代理机构组建，评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评标专家不少于成员总数的三分之二，评标专家按规定从评标专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.3   评标由评标委员会负责。评标委员会应按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评标标准独立评标。

6.3.4   评标程序：符合性审查、商务技术文件评标、报价文件评标。

6.3.5   符合性审查

（1）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

（2）通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织采购。

6.3.6   商务技术文件评审

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评审过程中，如有样品或演示环节要求的，应与商务技术文件评审同步进行，各投标人演示顺序由政采云系统自动生成。评标委员会成员根据澄清、演示、样品等情况按评标细则进行独立打分；

6.3.7   报价文件评审

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标报价的完整性、合理性进行审查；

（2）报价修正；

（3）政府采购政策价格扣除；

（4）评标委员会根据投标人的报价和评标标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   （1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政采云平台交换数据电文，投标人应在规定时间内提交的澄清、说明或补正（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.2   评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照以下规定修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）修正错误后的投标报价，经投标人确认后产生约束力。如投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评标结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序。

6.6.2   评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人。

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

### 7.1     如有以下情形之一的，其投标无效

（1）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

（2）投标人（含联合体成员、分包承接主体）不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（3）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章，且无法合理解释的；

（5）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未提供有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（8）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价或投标方案，且未声明哪一份有效的;

（9）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

（10）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（11）投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，或报价文件内容与对应资格文件、商务技术文件内容不一致的；

（12）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（13）评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

（14）投标人提供虚假材料投标的；

（15）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，无法合理解释的；

（16）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，无法合理解释的；

（17）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（18）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（19）不同供应商IP地址相同的，供应商未作合理说明，或理由不充分的，作无效响应处理；

（20）不同供应商MAC、设备硬件信息相同，无法合理解释的，作无效响应处理，经核实存在串围标情形的，由财政部门按规定处理。

（21）法律、法规、规章、规范性文件及招标文件等规定的其他无效情形。

### 7.2     如有下列情形之一的，视为为恶意串通

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑹投标人之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

⑿供应商的MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同；

⒀对大量技术参数响应负偏离、不提供证明材料或者不积极响应采购文件要求，以促成合格供应商符合法定数量；

⒁不同投标人的投标文件相互混装；

⒂其他围标串标行为。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2   采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.1.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果。

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。

8.2.3   中标公告期限为1个工作日。

8.2.4   采购代理机构在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书。

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   验收合格的项目，采购人应根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

8.4     中标（成交）供应商材料复核

8.4.1   在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，书面报本级财政部门。

8.5     合同

8.5.1   采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.5.2   询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应暂停签订合同，已经签订合同的，应中止履行合同。

8.5.3   采购人应自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.2     修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

9.3     重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

9.3.1   未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

9.3.2   已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

9.3.3   政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

9.3.4   政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

9.3.5   政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照9.3.1-9.3.4规定处理。

9.4     电子交易活动的中止

招标过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应重新组织采购。

9.5     解释权

9.5.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.5.2   未尽事宜按有关政府采购法律法规和规章制度的规定执行。

第四章  合同

项目

政府采购合同

甲方：   丽水市莲都区农业农村局

乙方：

签署地点：

签署日期：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律规定和（项目名称）（项目编号）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同价款

1.本合同总金额为：人民币     （大写）      （¥         元）（含税）。

2.产品清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 是否进口 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.以上合同总价包括所有设备安装所需要的服务、配套设备、安装所需的消耗材料等实现项目功能的所有配套设备，所有进口设备涉及的国际运费及运输保险费、国内运费及运输保险费、进口关税及增值税（①是否免税，由投标人根据国家相关规定自行判断并考虑在投标报价中；②因贸易战等产生的加征关税，如对原产于美国的进口设备加征的关税等）、利润、税金、外贸代理费等以及实施本项目所需的其他一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 三、商务要求

- 1.质保期

整体质保   年。质保期内应提供免费的售后服务和培训工作，对本项目实行免费维修、维护。在此期限内，乙方对甲方提供故障排除、性能调优、技术咨询等技术服务，以及协调与第三方供应商之间的关系。

2.工期要求

3个月，其中设备到货安装调试期为1.5个月、试运行期1个月、验收整改期0.5个月。

3.验收要求

3.1乙方必须按甲方要求及时供货，不得以任何借口和理由拒绝，否则以违约责任进行处罚。

3.2所供货物须满足采购文件要求，且符合国家相关技术标准及行业要求。乙方每次交货时应同时附上送货单一式三联送货单，留存甲方二联，乙方留存一联，需填写品名、质量、数量、规格等。

3.3甲方在乙方货物送达后30个工作日内按合同约定的品名、质量、数量、规格等要求进行验收。验收时，乙方人员应陪同在场，需要安装、调试的，经乙方工作人员安装调试完毕后，由甲方进行验收：

1）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，货物到场后开展初步验收，初步验收不合格的不予最终验收。

2）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4）对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构或相关领域专家参与初步验收及最终验收，并由其出具检测意见。

5）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6）所供货物确保为原厂正品、全新的，包括但不限于本项目标的及相关所有官方原厂配件、说明书或检测报告等。

4.培训要求

乙方需制定详细的培训计划，按甲方要求对甲方相关技术操作人员进行专业培训，可采取多种方式（如内部培训、外部培训和在线培训等）直至熟练掌握。培训人数、次数、地点等按甲方要求执行。培训相关费用包含在合同金额中。

5.付款方式

5.1合同签订并收到乙方由银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后15个工作日内由甲方向乙方支付合同总金额的40%作为预付款；待项目初验合格后15个工作日内支付合同金额的30%；待项目终验合格后15个工作日内支付合同金额的30%。

5.2甲方支付前，乙方必须开具法定的增值税发票。

6.履约保证金

6.1缴纳金额（合同总金额的1%）：人民币          （¥       元）。

6.2缴纳时间：合同签订前向采购人缴纳

6.3缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函

6.4退还时间：项目终验合格后，乙方无质量或服务问题的，7个工作日内退还。

6.5其他要求：缴纳时请注明项目名称；签订合同后，如乙方不按双方合同约定履约，履约保证金不予返还，如履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

四、税费

本合同履行中相关税费由甲、乙双方按各自承担的税费种类、比例和税法规定分别计算及承担。

五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，须向乙方支付合同总价万分之一的违约金。

2.产品质量责任：乙方所供货物材质、规格、质量等与合同要求不符的，乙方负责无偿调换为符合要求的合格产品，并承担由此产生的一切费用和损失。

3.乙方因未能如期提供货物及配套服务或其他违约行为，乙方应向甲方支付合同总价万分之一的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.乙方在项目实施过程中，应尽到管理责任，确保项目实施人员遵守生产安全、用电安全等相关的国家法规和行业规范，遵守甲方管理制度，遵守保密协议。若乙方人员在项目实施过程中违反上述规定，发现一次扣五百元。造成事故的，由乙方负全部责任，并赔偿甲方损失，且甲方有权终止合同或要求乙方继续履行合同。在质保期间若因设备产品质量引发的损失，由乙方承担赔偿责任。若乙方在质保期间出现问题后，超过4小时未响应的扣五百元，超过48小时未解决问题的扣一千元。

6.项目过程中，乙方或乙方员工给甲方、乙方或第三方造成的人身、财产损失，一切责任由乙方承担。

7.乙方不得以任何形式向与本项目相关管理单位人员赠送各种礼品、礼券或现金，一经查实扣罚20%的履约保证金，情节严重者将移交相关执法部门处理，且甲方有权终止合同。

8.本协议任何一方由于违反本协议之约定、承诺、保证或陈述不真实、不准确、不完整给守约方造成损失的，则该方应负责并赔偿由此造成的一切损失。损失赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、保全费、律师费等一切费用。

六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（重大自然灾害、政府行为、社会异常事件等）导致暂时无法履行合同的，应延长合同履行期，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应及时通知对方，并出具真实、有效、合法的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，甲、乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行或终止合同。

七、争议的解决

1.因履行本合同或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议的，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁；

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

八、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、响应文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照有关法律法规执行。

5.本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，具有同等法律效力。

| 甲方（公章） |  |  | 乙方（公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | （签字）： |  | 法定代表人 | （签字）： |  |
| 或被委托人 |  |  | 或被委托人 |  |  |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |  |
| 联 系 人： |  |  | 联 系 人： |  |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |  |
| 签署日期： 年 月 日 |  |  | 签署日期： 年 月 日 |  |  |

第五章  投标文件格式

- 一  资格文件格式

### 1.1    资格文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （如有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。需提供总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料。

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1.投标人法定代表人身份证正、反面电子文档。

2.如有委托代理人的，则还应提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1.委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人名称）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

联合体成员盖章：

联合体成员盖章：

日      期：

附：1.委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

### 1.6    符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的政府采购活动，我方郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）根据《政府采购活动现场确认声明书》是否存在利害关系和需要回避的情况：

¨不存在

¨存在：  （根据《政府采购活动现场确认声明书》（附件1）相应条款填写）

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    联合体协议书格式

联合体协议书

（以联合体形式投标的，投标时需提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接（或提供的货物由小微企业制造），其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员（公章）：

联合体成员（公章）：

日       期：

▲注：1.若是联合体参与的，须提供本协议，并按格式要求如实、完整填写；

2.联合体参加的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档， 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函等相关材料。

### 1.8    落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式（如果有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于    （中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

2、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.制造商请务必和《报价明细表》、商务技术文件中的制造商保持一致。

残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 1.9   特定资格条件证明材料附件（如有）

（格式自行设计）

### 1.10   其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  商务技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 商务技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （如有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    商务技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政采云系统提交电子加密投标文件   份；

提交备份电子投标文件   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方承诺对向该项目提交的所有投标文件、资料的合法性、准确性、真实性负责。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

5.我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

9.如中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    廉洁自律承诺书格式

政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人名称）：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在实施项目的承接资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目承接或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人盖章：

日      期：

注：按本格式和要求提供。

### 2.5    符合性审查资料

符合性审查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 投标文件 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购需求的其它实质性要求。 | 采购需求其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供，行数不足可填加。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    投标项目明细清单

投标项目明细清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    商务技术偏离表格式

商务技术偏离表

（根据项目实际情况选择该格式）

项目编号：

项目名称：                               标项（如有）：

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人承诺：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际商务技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品（或服务）要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评标专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）。

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第六章评标办法和评标标准中“评标内容及标准”要求提供资料，投标文件应按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。）

### 2.8.2   成功案例及业绩格式

成功案例及业绩（如有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8.3   拟投入的设施设备格式

本项目拟投入的设施设备一览表

| 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

投标人盖章：

日      期：

### 2.8.4   拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.8.1   节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.节能产品：须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件。▲强制节能产品未按要求提供相关证明材料的，作无效投标文件处理。

2.环保产品：须提供的有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9     投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （如有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（如有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

- 具体价格明细详见《报价明细表》

- 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（如有）

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 企业全称 | 是否中小企业 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

▲2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3.开标时，电子交易平台公开投标人的报价信息后，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

4.如因此表所填信息与商务技术文件、资格文件所填内容不一致，造成的所有后果，由投标人自行承担。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式（如果有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于    （中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

2、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.制造商请务必和《报价明细表》、商务技术文件中的制造商保持一致。

残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评标标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评标专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，由评标委员会推荐1名中标候选人。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.3  多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 二    评标一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评标分值为70分。评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评审。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评标委员会成员对该投标人的评标得分结果汇总后的算术平均值。

2.3评标委员会成员要对评定得分进行校对、核对。如个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的，评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。

2.4评标委员会对拟认定符合性审查不通过、投标无效、修改报价等的，应组织相关投标人进行陈述、澄清或申辩。

2.5   报价分的权重为30%，评标分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.6  投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.7  评标委员会成员在规定的分值范围内打分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 三    评标内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（专门面向中小企业的项目或者采购包不适用）

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 主观分或客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 | 成功案例及业绩： 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有建设内容包含信息化硬件设备和软件系统集成的种业信息化类似业绩，每提供一项得1分，此项最高得3分。 注：需提供中标通知书和合同扫描件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 0～3 | 客观分 |
| 2 |  | 综合实力： （1）投标人入选农业农村部种业阵型企业名单的得2分； 注：需提供中华人民共和国农业农村部网站入选名录截图并加盖公章，未按要求提供的不得分。 （2）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书（ISO 9001）、环境管理体系认证证书（ISO 14001）、信息安全管理体系认证证书（ISO 27001），信息技术服务管理体系认证证书（ISO 20000）、知识产权合规管理体系认证证书的，每具备一个得1分，此项最高得5分。 注：需提供认证证书扫描件和对应证书在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn/）的查询结果截图并加盖公章，未按要求提供的不得分。 （3）投标人具有CMMI软件能力成熟度集成模型体系认证3级及以上的得1分。 注：需提供认证证书扫描件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 0～8 | 客观分 |
| 3 | 技术部分 | 技术指标： 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。全部满足或优于招标文件“设备功能及参数”要求且按要求提供证明材料的得满分。 （1）在“设备功能及参数”中，标“●”项的为重要参数，投标人须按招标文件“设备功能及参数”要求提供相关证明材料，标“●”项每出现一条不能满足的扣2分。 （2）“设备功能及参数”中，非“●”项的为一般参数，每出现一条不能满足的扣0.5分。 注：投标人须对其所提供的资料(证件）的真实性、有效性、合法性承担全部责任。 | 0～20 | 客观分 |
| 4 |  | 国家标准起草： 为保障服务器质量以及技术先进性，所投服务器（大内存计算节点、普通计算节点、GPU加速计算节点、管理服务器、GPU服务器）制造厂商起草制定服务器技术相关领域国家标准（包含即将实施与现行），按照起草制定数量计分，每个得1分，此项最高得5分。 注：提供全国标准信息公共服务平台链接与截图证明材料，未按要求提供的不得分。 | 0～5 | 客观分 |
| 5 |  | 售后保障： 在全部所投设备满足招标文件免费质保期的基础上，每增加1年免费质保得2分，此项最多得6分。 注：需提供加盖公章的售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 0～6 | 客观分 |
| 6 |  | 团队人员配置： 1.项目负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的农业系列正高级职称证书得1分； 2.成员具有人力资源和社会保障部门颁发的高级农艺师证书得0.5分; 3.成员具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的软件设计师、网络工程师、数据库系统工程师，每提供1个证书得0.5分，同1人证书不重复计算，此项最多得1.5分。 注：需提供持证人员加盖公章的身份证和资格证书扫描件，并书面承诺该持证人员为本单位在职人员，资料未提供齐全不得分资料。 | 0～3 | 客观分 |
| 7 |  | 整体项目方案： 根据投标人提供针对本项目详细的整体项目方案中设备和配套系统的购置和安装计划、人员安排管理、调试计划、整体项目联调进行评分。未提供方案的不得分，方案不科学不合理的得0.5-1.5分，方案欠科学欠合理的得2-3.5分，方案科学合理的得4-5分（每0.5分一个间隔）。 | 0～5 | 主观分 |
| 8 |  | 供货方案： 根据投标人提供针对本项目详细的供货方案中供货商的综合能力、供货周期与计划、供货管理、货物的质量保障进行评分。未提供方案的不得分，方案不科学不合理的得0.5-1.5分，方案欠科学欠合理的得2-3.5分，方案科学合理的得4-5分（每0.5分一个间隔）。 | 0～5 | 主观分 |
| 9 |  | 进度保障和风险控制方案： 根据投标人提供针对本项目的项目进度保障和风险控制方案中进度监控与反馈、资源协调与优化、风险评估、风险应对策略进行评分。未提供方案的不得分，方案不科学不合理的得0.5-1.5分，方案欠科学欠合理的得2-3.5分，方案科学合理的得4-5分（每0.5分一个间隔）。 | 0～5 | 主观分 |
| 10 |  | 培训方案： 根据投标人提供的培训方案中培训计划、培训内容、培训次数、培训场地安排进行评分。未提供方案的不得分，方案不科学不合理的得0.5-1.5分，方案欠科学欠合理的得2-3.5分，方案科学合理的得4-5分（每0.5分一个间隔）。 | 0～5 | 主观分 |
| 11 |  | 售后服务方案： 根据投标人提供针对本项目售后服务方案中售后服务内容、服务方式、维护服务、响应时间、服务保障措施、服务质量控制、售后团队成员构成进行评分。未提供方案的不得分，方案不科学不合理的得0.5-1.5分，方案欠科学欠合理的得2-3.5分，方案科学合理的得4-5分（每0.5分一个间隔）。 | 0～5 | 主观分 |

附件1：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为无利害关系和需要回避的人员，可不填写本声明书，视同不存在上述情形；

2、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，并在资格文件“符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函”中如实填写。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

附件2：中标（成交）供应商公告内容

中标（成交）供应商公告内容

项目编号：                               项目名称：

| 供应商名称 |  | 供应商负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |
| 中标（成交）标的 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称（或服务名称） | 规格型号（或服务标准） |  | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |
| 总报价 | 大写 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据其响应情况填写该表，并保证其与响应文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有中标人（成交人）资格。本表只作为中标（成交）结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的供应商在评审结束后1个工作日内将该表格提交发送至邮箱“ldqggzyjyzx@163.com”。

5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。