招标文件

| 招标编号： | QTJZCG2022-006-02 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2023-2025年青田县农村生活污水处理设施运行维护 |
| 采购人： | 青田县住房和城乡建设局 |
| 采购代理机构： | 青田县政府采购招投标交易中心 |
| 地 址： | 青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼 |

二〇二三年二月

目  录

目  录	2

第一章	招标公告	7

第二章  招标需求	10

一、产地要求	10

二、采购内容及清单	10

（一）项目概况	10

（二）采购内容	10

三、运维要求：	11

（一）污水管网系统及其相关构筑物的运行维护管理	11

（二）污水处理终端系统及其配套机电设施的运行维护管理	11

1.终端水质调试	11

2.机电设备的维护管理	12

3.终端清淤和绿化养护	12

4.化粪池及隔油池的运行维护管理	12

（三）台帐资料的收集整理	13

（四）运维智能监控中心及标准化实验室。	13

（五）制订手册	13

（六）其他要求	13

四、考核方法、资金支付和奖惩机制	14

五、服务期限、地点及运维范围	15

六、其他	15

第三章  投标人须知	16

第一节　投标人须知前附表（一）	16

第二节　投标人须知前附表（二）	19

第三节　投标人须知	20

一     总则	20

1.1     适用范围	20

1.2     定义	20

1.3     投标人应具备资格条件	20

1.4     联合体投标	20

1.5     投标文件的语言及计量	21

1.6     投标费用	21

1.7     现场踏勘	21

1.8     答疑会	21

1.9     分包	21

1.10    保密	21

1.11    政府采购政策	21

1.12    相同品牌产品	22

1.13    信用信息记录查询	22

1.14    质疑和投诉	23

1.15    特别声明	24

二      招标文件	24

2.1     招标文件的组成	24

2.2     招标文件的澄清、修改	24

3.1     投标文件组成	25

3.2     投标文件组成	25

3.3     资格审查文件的组成	25

3.4     商务及技术文件的组成	25

3.5     报价文件的组成	25

四      投标文件的编制	25

4.1     投标文件编制	25

4.2     投标报价要求	25

4.3     投标有效期	26

4.4     投标文件格式	26

4.5     投标文件份数及签署	26

五      投标文件的提交	26

5.1     投标文件的导入和加密	26

5.2     投标文件的提交	26

5.3     投标文件修改和撤回	26

5.4     备选投标方案	26

5.5     投标诚实信用	27

六      开标、资格审查、评标	27

6.1     开标	27

6.2     资格审查	28

6.3     评标	28

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	29

6.5     报价错误修正	30

6.6     评标报告	30

七    　投标无效的情形	30

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	30

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	30

7.3     在商务技术标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	31

7.4     在报价标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	31

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	31

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动	32

八      中标和合同	32

8.1     中标	32

8.2     中标公告和中标通知书	32

8.3     履约保证金	33

8.4     合同	33

九      其他事项	33

9.1     解释权	33

第四章  合同格式	1

第一部分 合同协议书	5

一、项目概况	5

二、合同服务期限	5

三、服务费用	5

四、承诺	6

五、词语解释	6

六、签订时间	6

七、签订地点	6

八、补充协议	6

九、合同生效	6

十、合同份数	6

第二部分 通用合同条款	8

1.一般约定	8

1.1词语定义和解释	8

1.2语言文字	8

1.3法律法规和规章	8

1.4 标准、规范和导则	9

1.5 合同文件的优先顺序	9

1.6联络	9

1.7严禁贿赂、受贿及索贿	9

1.8野生动植物	10

1.9知识产权	10

1.10保密	10

1.11费用修正	10

2.甲方	11

2.1 甲方代表	11

2.2 甲方人员	11

2.3 甲方一般义务	11

2.4 支付担保	12

3.乙方	12

3.1 运维项目负责人	12

3.2 项目人员	13

3.3 乙方一般义务	13

3.4 乙方现场踏勘	14

3.5 分包	14

3.6 履约担保	14

4.运维要求	15

4.1 基本要求	15

4.2 运维相关配置	15

4.3 运行维护服务的内容	15

4.4 审（考）核	15

5.运维服务费的支付	15

5.1 预付款（定金）	15

5.2 费用结算	16

5.3运维服务费的支付	16

5.4票据	16

5.5支付账户	16

6.违约	16

6.1甲方违约	16

6.2乙方违约	17

7.不可抗力	18

7.1不可抗力的范围	18

7.2 不可抗力的通知	18

7.3 不可抗力后果的承担	18

7.4 因不可抗力解除合同	19

8.	索赔	19

8.1乙方的索赔	19

8.2 对乙方索赔的处理	19

8.3甲方的索赔	19

8.4 对甲方索赔的处理	20

9.争议解决	20

9.1和解	20

9.2调解	20

9.3仲裁或诉讼	20

9.4争议解决条款的效力	20

第三部分 专用合同条款	21

1.一般约定	21

1.1 词语定义	21

1.2 语言文字	21

1.3 法律	21

1.4 标准、规范和导则	21

1.5 合同文件的优先顺序	22

1.6 联络	22

1.9 知识产权	22

1.11费用的修正	22

2.甲方	23

2.1 甲方代表	23

2.3甲方一般义务	23

2.4 支付担保	23

3.乙方	23

3.1 运维项目负责人	23

3.2 项目人员	24

3.3 乙方一般义务	24

3.5 分包	24

3.6 履约担保	25

4.运维要求	25

4.2 运维相关配置	25

4.3 运行维护服务的内容	25

4.4 审（考）核	25

5.运维服务费的支付	25

5.1 预付款（定金）	25

5.2 费用结算	25

5.3运维服务费的支付	26

6.违约	26

6.1甲方违约	26

6.2乙方违约	26

7.不可抗力	27

7.1不可抗力的范围	27

7.4 因不可抗力解除合同	27

9.争议解决	27

9.3仲裁或诉讼	27

第四部分  其他文件	28

第五章  投标文件格式	29

一  资格审查文件格式	29

1.1    资格审查文件封面格式	29

1.2    资格审查文件目录	29

1.3    有效营业执照电子文档	29

1.4    法定代表人（负责人）身份证电子文档	29

1.5    授权委托书格式	30

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	31

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	31

1.8    无重大违法记录声明书格式	32

1.9    联合体协议书格式	32

1.10    分包意向协议书格式	33

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）	34

1.12    其他	34

二  商务及技术文件格式	35

2.1    商务及技术文件封面格式	35

2.2    商务及技术文件目录	35

2.3    投标函格式	36

2.4    类似案例成功的业绩格式	38

2.5    投标人资质	38

2.6    信用综合评价	38

2.7    实施方案	38

2.8    货物质量保证措施	39

2.9    企业管理制度	39

2.10    货物配送方案	40

2.11    验货方案	40

2.12    储备仓库配备情况	40

2.13    服务人员配置	39

2.14    配送车辆	40

2.15    公共性食品安全危机应急处理预案	41

2.16    食品安全责任保险	41

2.17    投标人需要说明的其他文件和说明	41

三  报价文件格式	42

3.1    报价文件文件封面格式	42

3.3     报价文件文件目录	43

3.4     开标一览表格式	43

3.5     投标分项报价表格式	44

第六章  评标办法和评审标准	47

一    总则	47

二    评审一般规定	47

三    评审内容及标准	47

- 招标公告

项目概况：

2023-2025年青田县农村生活污水处理设施运行维护项目 招标项目的潜在供应商应在 浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/）获取（下载）招标文件，并于2023年03月11日09:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTJZCG2022-006-02

项目名称：2023-2025年青田县农村生活污水处理设施运行维护

预算金额（元）：24000000

最高限价（元）：24000000

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：24000000

单位：批

简要规格描述：青田县农村生活污水处理终端共705个站点

备注：

合同履约期限：标项 1，3年

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2023年03月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年03月14日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：在“政府采购云平台”上传提交，“电子投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。

开标时间：2023年03月14日 09:00

开标地点（网址）：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼开标室一。投标人无需到场，但均应当准时在线参加，投标人需准时登录政采云平台进行在线解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：无

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：青田县住房和城乡建设局

地    址：青田县鹤城街道鹤城东路285号

传     真：0578-6036789

项目联系人（询问）：夏一峰

项目联系方式（询问）：0578-6036789

质疑联系人：郑 杰

质疑联系方式：0578-6036789 
2.采购代理机构信息

名    称：青田县政府采购招投标交易中心

地    址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼

传    真：0578-6818900

项目联系人（询问）：朱月锋

项目联系方式（询问）：0578-6500235

质疑联系人：黄鲁慧

质疑联系方式：0578-6818395     
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：青田县财政局政府采购监管科

地    址：青田县鹤城街道临江东路1号

传    真：0578-6830575

联系人 ：陈玲晓

监督投诉电话：0578-6826642

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

本招标文件所提出的服务技术标准是基本的技术标准，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供一套满足所列标准要求的相应服务。本技术要求使用的标准如与投标人所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

### 一、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

### 二、采购内容及清单

### （一）项目概况

青田县农村生活污水处理终端共705个站点(涉及站点数以实际交付的为准)，受益农户数约6.5万户。

### （二）采购内容

1.运维监控中心的日常维护：包括实验室、档案室、运维平台、监控及流量计管理。

2.终端站点和管网运行维护：包括日常保养、定期巡检、水质检测、绿化养护、管网清掏及维修、监控及流量计的管理维护及网络传输费用等。

3.运维期限：三年，2023年4月1日至2026年3月31日。

4.项目实施地点：青田县。

5.采购清单

| 序号 | 项目名称 | 终端吨位 （T） | 终端数量 （个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田县农村生活污水处理设施运维 | ＜30 | 584 |
|  |  | 30≤t＜100 | 90 |
|  |  | ≥100 | 31 |
|  | 合计 |  | 705 |

注：1.未包含户内设施部分费用、运维设施大修费用；2、企业报价需考虑运维电费、平台管理费、水质化验费等；3、运维大修费用指非运维原因（如洪水、山体滑坡等）造成的终端、管网、设备等损坏且维修费用在2000元以上的费用；4、以上终端数量为预估数量，具体结算按实际发生计算。

6.大修参考范围

| 1.意外损毁修复 | 1、暴雨、洪水、台风、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复； |
| --- | --- |
| 2、其他损毁修复 | 1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、水泵、风机、控制柜、消毒设备、机电设施、工艺设备、摄像头等监控设备、流量计设备、在线监测设备等仪表设备、批量井盖、标识标牌等的更换修复； 3、人工湿地填料整体更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施等的更换； 4、终端范围内绿化、湿地植被和围栏等的整体更换； 5、污水管网系统：管道及相关构筑物（检查井等）损坏的修复更换； 6、污水处理设施的提标改造 7、运维监控中心平台设施、实验室仪器等的维修更换 |

### 三、运维要求：

### （一）污水管网系统及其相关构筑物的运行维护管理

1.按照一小时响应运维管理服务的原则，设立运维管理队伍，根据操作规程对设施和管网进行日常巡检、维护和应急处理，保障各类设施设备正常安全运行，并做好记录。

2.确保农户污水的正常接入，定期对格栅、清扫口、检查井等进行清理，以免堵塞管井，夏秋季节定期对清扫口、检查井进行杀虫消毒；发现管道破损漏接及时修复，确保污水管网通畅；

3.做好管网收集系统的巡查和故障的处置；定期检查终端及管网沿线窨井是否正常，严禁漏水、溢流等现象，损坏严重的及时更换；管网中出现的漏、坏、堵、溢现象做到及时处理和修复并上报；

4.定期检查处理终端各类盖板的完整性、安全性，发现终端上有垃圾、污物、杂物等应及时清理；定期对终端处理池进行人工清渣，打捞出的废渣进行无害化治理，池体清理时，须在白天进行，并应有人在池外配合。清理前须用清水冲洗干净池子，确保池内无危害气体后方可进入。

5.注意UPVC管材、PE管材、橡胶接头等的变性和老化问题，必要时增设保温层或者保护层，防止极端温度及日照等造成的管道老化；铸铁管道等应注意防腐，做好可靠的防护措施；

6.如遇台风、暴雪、暴雨等自然性突发灾害，应制定应急预案，提前对管网系统做好防护工作，灾后及时检查管网系统有无损坏情况。若有损坏，应及时上报并修复。

### （二）污水处理终端系统及其配套机电设施的运行维护管理

### 1.终端水质调试

（1）在终端设备完好正常运行的情况下，应根据季节和天气温度，结合污水进水量和不同进入时间段，好氧池填料微生物生长情况，调整风机开关时间和风量，调整各回流泵开关时间，确保终端对污染物有明显的去除率。

（2）进出水水质检测

进出水水质自检应按省建设厅建村发（2017）212号《关于印发农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则的通知》要求，对日处理能力30吨以上的设施，每月自行检测一次；日处理能力10-30吨的设施，每两月自行检测一次；日处理能力10吨以下的设施，每季度自行检测一次。

（3）对终端出水水质和水量进行观察记录，如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，同时向采购人报告，并及时排查检修，必要时上报县级主管部门协商解决。

### 2.机电设备的维护管理

（1）处理设备操作规范、安全规程上墙明示。至少半个月应检查运行中的电气设备运行是否正常，按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机等电气设备的运行情况；每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；长期不用的水泵应吊出集水池存放；

（2）至少半个月检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时上报维修；电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆及终端监控设备等要定期检查与维护。

（3）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换。

（4）发现异常情况应及时处理；对出现的较严重的影响污水处理系统正常运行的问题，按照半小时响应时间，应及时向镇街报告并尽快修复设施。

（5）每年由专业人员对终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗和更换。

### 3.终端清淤和绿化养护

（1）厌氧池每年至少清淤一次；

（2）每半月对终端绿化检查，并及时修剪，发现缺损及时补种；

（3）每半月检查人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报相关单位，对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通,保证出水畅通。

### 4.化粪池及隔油池的运行维护管理

（1）每半个月应检查相关井盖以及各种盖板的完整性、安全性，定期清理化粪池、隔油池盖板上的垃圾、污物、杂物；；

（2）视化粪池、隔油池的使用情况，用抽粪车对化粪池进行定期清运，防止满溢以及水面漂浮物固化结块堵塞管道；

（3）每月检查粪污管道、粪管连接井，确保化粪池的畅通和完好；

（4）做好安全标示，禁止小孩在周边玩耍，禁止燃放鞭炮。

（5）参考省《农村生活污水处理设施运维标准化评价标准》进行运维。

### （三）台帐资料的收集整理

1、平台数据管理要求

在运维平台上完善所有处理设施的基本数据。

按要求及时定期将所有巡查、维护、设备更换等运维数据上传至运维平台。

2、台账资料内容

台帐资料应根据市区考核要求，主要包括以下内容：运维管理架构及规章制度、出水水量记录、重大事故水质异常及处理记录、群众投诉及信访处理记录、终端设施巡查记录、管网设施巡查记录、设施维修记录、进出水水质自检记录、及其它上级要求的相关内容。台帐资料格式参考省《农村生活污水处理设施运维标准化评价标准》，并以电子版形式上传运维监管平台。

### （四）运维智能监控中心及标准化实验室。

1、完善智能监控中心，及时维护中心设施，确保远程监控、监管平台的正常运行，监控图像数据保存三个月，档案（包括电子版）及监测数据要定期保存，必要时提供接入运维平台的接口。

2、配置和完善标准化实验室，化验室要求应符合《农村生活污水水质检测化验室建设导则》相关要求，具备pH,COD，氨氮，总磷，SS等水质检测分析能力，能开展农村污水相关检测因子的比对分析工作，每天分析比对能力不少于60个水样。

### （五）制订手册

1、制订设施维护手册，包括长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理）等。

2、制订农户使用手册，包括污水排放守则、简单故障排除方法和维护人员电话等，派发至受益农户并进行宣传教育。

3、制订农家乐使用手册，包括农家乐、民宿的管理运维等。

### （六）其他要求

1、项目接收、移交要求：

（1）项目接收要求：中标单位在中标后一个月内，承诺在青田县成立运维服务点。完成人员、车辆、办公场所及设施按要求配置，并组织人员与原运维单位、招标人，共同核对运维监控中心、农村生活污水处理设施状况，编制处理设施移交文件，作为后续运维服务的基础资料。

移交文件包括：1、移交确认书；2、移交设施状况表；3、移交设施照片。

注：如有新的污水处理设施运行维护纳入，中标单位需无条件接受，费用在年终考核后一起支付（不到一年的，折算至月）。

（2）项目移交要求：3年运维期届满时，需配合新的运维单位、青田县住房和城乡建设局，完成项目移交。

2、培训要求：

每年度组织全县乡镇农村生活污水管理人员进行一次培训，培训时间、地点、主要内容由招标人确定，费用由中标人承担。

3、投标人应按项目实际配备充足的管理人员，配置最低要求如下：项目负责人：具有环保类专业高级工程师及以上职称；项目技术负责人：具有环保类专业中级工程师及以上或给排水专业中级工程师及以上职称。其他人员配置（除项目负责人和项目技术负责人外）：二级建造师（市政），给排水或机电类专业中级工程师，安全员，资料员或档案管理员，化验员，电工。

4、投标人拟投入运维车辆最低要求：投标人自有5辆运维车辆（必须包含1辆4吨以上吸污车），招标人每季度抽查一次，连续两次未达到要求，每少一辆扣运维费10000元。

5、投标人拟投入的其他设备最低要求：管道疏通机1台，割草机2台，管道内窥镜1套，移动水质检测设备1套，毒气检测仪1套，CCTV管道检测仪1套。

6、备品备件及耗材要求：相应备品备件及耗材由中标人提供并承担费用。

### 四、考核方法、资金支付和奖惩机制

（一）实行农村生活污水治理设施运营维护情况绩效评价考核制度。根据省、市、县农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法评分表，对中标人以集中考核与日常考核相结合，日常考核由招标人每月根据考核要求进行考评，集中考核由乡镇街道每季度进行。

（二）评价考核制度采用百分制，招标人每月考核25分，乡镇每季度考核25分。

（三）运维管理费支付采用按季度结算的办法支付，即：每季度开始第一月，根据上一季度综合考核的得分结算上一季度运维管理费。

运行维护管理费用支付具体标准如下：

90分及以上的为优秀，按中标人的单价乘以运维站点数支付上一季度运行维护管理费用；

90分以下、80分及以上的为优良，按中标人的单价乘以运维站点数的90%支付上一季度运行维护管理费用；

80分以下、70分及以上的为合格，按中标人的单价乘以运维站点数的80%支付上一季度运行维护管理费用；

70分以下的，视为不合格，要求中标人限期整改到位后按中标人的单价乘以运维站点数的70%支付上一季度运行维护管理费用，限期整改未到位的不予支付。两次考核不合格的，采购人可以解除合同，并由中标人承担违约责任。

- 奖惩机制：为进一步提升运维单位（中标人）的工作积极性，建立奖励机制。若获得省级优秀县（市区）的，每年支付第四季度运行维护管理费用时，将当年扣付的运维费80%作为奖励资金予以奖励。若运维单位（中标人）违反相关规定，按《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》相关条款予以处罚。运维单位（中标人）应积极配合环保部门水质监测，当年环保部门水质检测合格率不符合省市县考核要求的，扣除相应运维费，每少1%，扣10000元。运维单位（中标人）投标人应承诺建立指纹考勤制度，项目负责人及技术负责人每月考勤天数不少于22天，有事需向主管部门请假，旷工一天扣运维费1000元，其他项目管理人员每月考勤天数不少22天，未请假或旷工一天扣500元。项目负责人连续三个月每月考勤天数不足15天，招标人有权终止合同。

- 投标人投标时承诺的人员和车辆中标后必须到场到位。

（六）由于运维单位原因造成未能正常运行，造成群众有效投诉或被媒体曝光造成重大不良社会影响等问题，仍不能按时完成整改的，可停拨运维单位（中标人）该年余下全部运行维护资金，并终止合同。

### 五、服务期限、地点及运维范围

（一）服务期限：3年。

（二）服务地点：青田县。

（三）运维范围：运维监控中心、全县农村生活污水处理设施。

### 六、其他

1、本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，运费费用按其中标单价和实际核定站点数结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

2、本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

3、有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，联系电话：0578—6818001。

第三章  投标人须知

- 第一节　投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 |  不接受； - 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 |  不组织。  组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 |  不召开；  召开。 |
| 1.9.1 | 分包 | 1.本项目不允许分包。 □2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | 强制采购的节能产品 | □台式计算机（工作站） □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予6%的价格扣除 3、本项目所属行业： 其他未列明行业 。 |
| 1.11.6 | 采购进口产品 | 不允许采购进口产品 □允许采购进口产品 |
| 1.12.2 | 核心产品 | 无 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 招标需求、合同格式、评标办法和评审标准、投标人资格条件质疑： 单 位：青田县住房和城乡建设局 联系人：郑 杰 联系电话：0578-6036789 传真：0578-6036789 2. 其他事项质疑： 单 位：青田县政府采购招投标交易中心 联系人：黄鲁慧 联系电话：0578-6818395 传真：0578-6818900 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.1 | 投标人要求提交澄清、修改截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 2.2.2 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 2. 丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov. cn/qtweb/） |
| 3.2 | 资格审查文件组成 | 1. 有效的营业执照电子文档； 2. 负责人身份证电子文档。 3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； 4、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺诺 5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； 6. 无重大违法记录声明书； 7. 联合体协议书（若有）； 8．分包意向协议书（若有） 9. 特定资格条件证明材料电子文档； 10. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.3 | 商务及技术文件组成 | 1.投标函； 2.企业体系认证； 3.企业能力； 4.综合业绩； 5.企业荣誉； 6.对本项目的整体理解； 7.运维实施方案； 8.项目管理人员配置； 9.拟投入车辆及其他设备； 10.重点难点分析及应对； 11.合理化建议； 12.交接方案； 13.应急预案； 14.技术质量保证； 15.管理安全保证； 16.服务质量保证； 17.投标人需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 报价文件组成 | 1.开标一览表； 2.投标分项报价表； 3.中小企业声明函（若有）； 4.监狱企业声明函（若有）； 5.残疾人福利性企业声明函（若有）； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.4.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.6.1 | 投标文件份数 | 1.电子加密投标文件1份，自行在政府采购云平台在线提交； 2.备份投标文件1份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至qtzfcg@163.com。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 见第一章招标公告 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告，投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | 7 项 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 2. 丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn /qtweb/） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购预算金额的 1 % 缴纳方式：银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：根据项目情况和采购人要求填写时间 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名： 开户银行： 开户账号： 退还时间：履约期完毕后五个工作日内无息退还。 |

- 第二节　投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2023年02月16日 | 1.浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 2.丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy. lishui.gov.cn/qtweb/） |
| 2 | 发放招标文件 | 2023年02月16日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和答疑 |  无  有 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 投标文件提交截止时间 | 同投标人须知前附表（一） |  |
| 6 | 开标时间 | 同投标截止时间 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 第三节　投标人须知

- 一     总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指中标人按招标文件规定须承担的义务以及其他类似的附随义务。

1.2.8   “服务成果”系指中标人按招标文件规定须向采购人提供本项采购服务的产品（包括：虚拟产品），以及与之相关的配套设施、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章第二条的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体投标：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.4   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

（2）大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.11.6  采购进口产品：见投标人须知前附表（一）；招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理；

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  投标人未对开标记录进行在线签字确认的，将视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标程序，采购结果提出质疑。

1.14.5  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.6  质疑人可直接提交、传真、邮寄等书面形式提交质疑函（一式三份以上），或者政采云平台的在线质疑方式提交质疑函。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

（3）在线质疑方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际接收到质疑函之日作为收到质疑的日期。

（4）在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.7  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.8  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.9  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.10 质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.11 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.12 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.13 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二      招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   招标文件的澄清、修改截止时间：见投标人须知前附表（一）。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延投标截止时间；

2.2.3   投标截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

3.1     投标文件组成

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动备份投标文件电子且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按时提供解密密码或密码错误的），视同放弃投标；

3.2     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.3     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.4     商务及技术文件的组成

商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四      投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由投标人自行承担。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求以及相关法律法规的规定编制投标文件，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   投标报价是包含了为实施和完成合同所需的劳务、材料、设备、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税金等一切费用；

4.2.2   投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五      投标文件的提交

5.1     投标文件的导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表（一）

5.2.2   投标文件提交地点：见投标人须知前附表（一）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

（1）投标截止时间前未完成传输的投标文件；

（2）未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六      开标、资格审查、评标

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   开标时，投标人代表应当在线参加，在开启签字时段及时签字确认。投标人代表未签字确认的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

6.1.3   开标程序

（1）主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

（2）介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

（3）宣布开标纪律；

（4）投标人进行在线解密（解密时间为采购代理机构确定解密开始后30分钟内）；解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（qtzfcg@163.com）提供备份投标文件压缩解密密码；否则视为放弃投标；

（5）采购代理机构开启标书信息，在线公布投标人名称、投标报价及相关内容；

（6）开启签字时段，投标人应当及时确认无疑义后进行在线签字确认；

（7）采购代理机构做好开标记录，投标人在开标完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人按招标公告内投标人资格要求及本章第3.2条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   资格审查：全部满足下列情形的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
| 2 | 法定代表人（负责人）身份 | 1. 法定代表人（负责人）身份证正、反面； 2. 和营业执照上的法定代表人（负责人）一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面； |
| 3 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 5 | 无重大违法记录声明书 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章 |
| 6 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn） （2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，已修复后的信息为准。 |
| 7 | 特定资格证明材料（若有） | 无 |
| 8 | 联合体协议书（若有） | 1. 联合体按规定格式内容填写； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查同本表第一至八条（其中有另行说明除外）。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额达到1000万以上、或者技术复杂、或者社会影响较大的项目，评标委员会成员人数为7人以上单数），其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

（1）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

（2）通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   商务及技术文件评审

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较并出具评审意见。若有演示环节要求的和商务及技术文件评审同步进行，演示循序由开标排序进行演示，并根据演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

（2）各投标人的商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

（2）报价修正；

（3）政府采购政策价格扣除；

（4）评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人对澄清、说明或补正答复请在规定时间内提交，否则造成的后果由投标人自行承担（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

6.4.2   投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.3   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.4   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的投标报价，经投标人的在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐二名中标候选人或确定一名中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    　投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

（1）未按要求提交电子加密投标文件的；

（2）提交电子加密投标文件未解密或无法解密，且未提交备份投标文件的（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）未按招标文件规定进行盖章、签字的；

（2）未实质响应招标文件中带“”条款要求的投标文件；

（3）资信审查文件、商务及技术文件和报价文件混装；

（4）实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

（5）存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在商务技术标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

（2）投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表；

（4）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

（5）采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

（6）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

（7）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应商务及技术文件内容不一致的；

（3）评标委员会评定其投标的报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未在评标现场合理的时间内提供书面说明以及评委认为有必要的相关证明材料。

（4）报价有涂改，涂改处未加盖单位公章或由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章的；

（5）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同投标人的投标文件相互混装；

（13）提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八      中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，以及中标人若为小微型企业的则附《中小企业声明函》，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在线向中标人发出中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的服务内容和质量符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九      其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

2023-2025年青田县农村生活污水

处理设施运行维护服务合同

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

目 录

第一部分 合同协议书	5

一、项目概况	5

二、合同服务期限	5

三、服务费用	5

四、承诺	6

五、词语解释	6

六、签订时间	6

七、签订地点	6

八、补充协议	6

九、合同生效	6

十、合同份数	6

第二部分 通用合同条款	8

1.一般约定	8

1.1词语定义和解释	8

1.2语言文字	8

1.3法律法规和规章	8

1.4 标准、规范和导则	9

1.5 合同文件的优先顺序	9

1.6联络	9

1.7严禁贿赂、受贿及索贿	9

1.8野生动植物	10

1.9知识产权	10

1.10保密	10

1.11费用修正	10

2.甲方	11

2.1 甲方代表	11

2.2 甲方人员	11

2.3 甲方一般义务	11

2.4 支付担保	12

3.乙方	12

3.1 运维项目负责人	12

3.2 项目人员	13

3.3 乙方一般义务	13

3.4 乙方现场踏勘	14

3.5 分包	14

3.6 履约担保	14

4.运维要求	15

4.1 基本要求	15

4.2 运维相关配置	15

4.3 运行维护服务的内容	15

4.4 审（考）核	15

5.运维服务费的支付	15

5.1 预付款（定金）	15

5.2 费用结算	16

5.3运维服务费的支付	16

5.4票据	16

5.5支付账户	16

6.违约	16

6.1甲方违约	16

6.2乙方违约	17

7.不可抗力	18

7.1不可抗力的范围	18

7.2 不可抗力的通知	18

7.3 不可抗力后果的承担	18

7.4 因不可抗力解除合同	19

8. 索赔	19

8.1乙方的索赔	19

8.2 对乙方索赔的处理	19

8.3甲方的索赔	19

8.4 对甲方索赔的处理	20

9.争议解决	20

9.1和解	20

9.2调解	20

9.3仲裁或诉讼	20

9.4争议解决条款的效力	20

第三部分 专用合同条款	21

1.一般约定	21

1.1 词语定义	21

1.2 语言文字	21

1.3 法律	21

1.4 标准、规范和导则	21

1.5 合同文件的优先顺序	22

1.6 联络	22

1.9 知识产权	22

1.11费用的修正	22

2.甲方	23

2.1 甲方代表	23

2.3甲方一般义务	23

2.4 支付担保	23

3.乙方	23

3.1 运维项目负责人	23

3.2 项目人员	24

3.3 乙方一般义务	24

3.5 分包	24

3.6 履约担保	25

4.运维要求	25

4.2 运维相关配置	25

4.3 运行维护服务的内容	25

4.4 审（考）核	25

5.运维服务费的支付	25

5.1 预付款（定金）	25

5.2 费用结算	25

5.3运维服务费的支付	26

6.违约	26

6.1甲方违约	26

6.2乙方违约	26

7.不可抗力	27

7.1不可抗力的范围	27

7.4 因不可抗力解除合同	27

9.争议解决	27

9.3仲裁或诉讼	27

第四部分  其他文件	28

# 第一部分 合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》等有关法律法规规定和                 项目招标文件（项目编号：           ）的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方提供                           项目运维服务及有关事宜协商一致，共同达成如下协议。

## 一、项目概况

1.运维项目名称：

2.运维项目区域：

3.运维项目内容：

4.运维项目服务对象：

4.1 XX县（市、区）XX乡镇（街道）共有XX个行政村、XX个自然村，包含处理设施共XX个、受益农户XX户。其中纳厂处理设施XX个、集中处理设施XX个、主支管总长度约XX米、提升泵站XX座，户用处理设备XX个。设计日处理能力共约XX吨。

4.2 简易设施XX个，公共化粪池XX个（若有）。

4.3 补助服务户内化粪池XX个（若有）。

具体服务内容详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

4.4 本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），纳入本合同服务范围。

## 二、合同服务期限

本合同服务期限   年。

开始日期：       年       月      日。

终止日期：       年       月      日。

## 三、服务费用

1、本项目签约合同价为：

每年人民币（大写）         元（¥：         元），其中不含税金额        元，税金     元。     年运维服务费总额人民币（大写）     元

（¥：     元），其中不含税金额     元，税金     元。具体费用明细详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

2、本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），运维费用另行计算。

## 四、承诺

1、甲方承诺按照法律规定履行项目移交手续、筹集项目资金并按合同约定的期限和方式支付运维服务费用。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织开展运维服务，确保服务质量。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的合同。

## 五、词语解释

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 六、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

## 七、签订地点

本合同在          签订。

## 八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 九、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

## 十、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，甲方执     份，乙方执     份，采购代理机构执  一 份，政府采购监督部门执 一 份。

甲方：（公章）                     乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

统一社会信用代码：                 统一社会信用代码：

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

# 第二部分 通用合同条款

- 1.一般约定

### 1.1词语定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 运维项目

在确定区域内对集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）进行运行维护的服务项目。

1.1.2运维项目服务对象

运维项目服务范围内的集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池，户内化粪池（若有）。

1.1.3服务期限

合同协议书所约定的乙方对项目的运行维护服务的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4 签约合同价

甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5 运维服务费

甲方用于支付乙方按照合同约定完成服务范围内工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6日期

天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

### 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

### 1.3法律法规和规章

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和部门规章、地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

### 1.4 标准、规范和导则

1.4.1 适用于运维项目的国家、省级标准（导则）和项目所在地的地方性标准（导则），以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 甲方对处理设施运维的技术标准、处理设施排放标准要求高于或严于现行国家、行业或地方标准（导则）的，应当在专用合同条款中予以明确。

### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件；

（6）其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 1.6联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，应采用书面形式、电子文件方式，并应在约定的期限内送达接收人和送达地址。

1.6.2 甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达方式和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人、送达方式或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式、电子文件方式通知对方。

1.6.3 甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地址和指定接收人的来往信函和电子文件。拒不签收的，由拒绝接收一方承担对方由此造成的损失赔偿，并承担有可能因此产生的法律责任。

### 1.7严禁贿赂、受贿及索贿

合同当事人不得以贿赂、受贿及索贿或变相贿赂、受贿及索贿的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂、受贿及索贿造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.8野生动植物

在处理设施运维服务范围内发现的珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生、水生野生动物（含卵、蛋），原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物，上述资源均属于国家所有。一旦发现上述野生动植物，乙方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员损坏、损害或损伤上述野生动植物，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知甲方。

甲方、乙方应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由甲方承担。

乙方发现珍贵、濒危野生动植物后不及时报告或隐瞒不报，致使珍贵、濒危野生动植物死亡或损伤的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.9知识产权

1.9.1 除专用合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的规划、图纸、自行编制的技术文件及其他类似性质的技术文件的著作权属于甲方；乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.2 除专用合同条款另有约定外，乙方为实施处理设施运维所编制的文件、运维过程与结果记录及相关台账资料，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施处理设施运维的目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用计算机软件、材料、设备或工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的计算机软件、材料、设备或工艺等导致侵权的，由甲方承担责任。

1.9.4 除专用合同条款另有约定外，乙方在运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在运维合同价中。

### 1.10保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的规划、图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

### 1.11费用修正

除专用合同条款另有约定外，甲方提供的项目具体服务范围清单，应被认为是准确的和完整的。项目具体服务范围清单漏项或缺项的，甲方应予以修正，当期按实调整。

## 2.甲方

### 2.1 甲方代表

甲方应在专用合同条款中明确其指定的甲方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方代表在甲方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。甲方更换甲方代表的，应提前7天书面通知乙方。

甲方代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，乙方可以要求甲方撤换甲方代表。

### 2.2 甲方人员

甲方人员包括甲方代表及其他由甲方指派到处理设施运维现场的人员。

甲方应要求在处理设施运维现场的甲方人员遵守法律及有关安全、环境保护等规定，并保障乙方免于承受因甲方人员未遵守上述要求给乙方造成的损失和责任。

### 2.3 甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

除专用合同条款另有约定外，甲方应负责提供运维服务所需要的条件，包括：

（1）水电、道路、通讯线路等；

（2）出入运维项目服务对象所需的批准手续和全部权利，并承担手续费用和其他相关费用。

（3）运维废弃物的处置点及处置方式；

（4）专用合同条款的其他约定。

2.3.2 提供基础资料

除专用合同条款另有约定外，甲方应当在移交处理设施前向乙方提供合同范围内处理设施及处理设施运维所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，包括：

（1）提供本合同范围内涉及的所有行政村、自然村和运维项目服务对象情况，以及农户受益情况的详细资料；

（2）提供已依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施的竣工图、主要设施设备质保文件和使用说明书等技术资料；

（3）需投入运行但未依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施，应尽可能提供相关资料；

（4）向乙方提供以往（近一年）处理设施运行状态、问题与整改、水质检测报告等主要日常运维记录；

（5）按照专用合同条款约定应提供的其他基础资料。

2.3.3 支付运维服务费用

甲方应按合同约定向乙方及时支付运维服务费。

2.3.4 逾期提供的责任

因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供运维服务条件、基础资料的，由甲方承担相应的责任。

2.3.5 监督责任

乙方产生的以下行为，甲方有权解除合同：

（1）不履行合同；

（2）由于运维不力，造成环境污染被处罚；

（3）由于运维不到位导致运维区域在设区市年度考核排名倒数第一；

（4）乙方不配合甲方按规定进行的管理、监督检查和问题整改等。

### 2.4 支付担保

乙方需要甲方提供支付担保的，具体由合同当事人在专用合同条款中约定支付担保的方式、金额及期限等。

## 3.乙方

### 3.1 运维项目负责人

3.1.1 运维项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确运维项目负责人的姓名、职称、相关证书编号、联系方式及授权范围等事项。运维项目负责人经乙方授权后代表乙方负责履行合同。运维项目负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交运维项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为运维项目负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，运维项目负责人无权履行职责，甲方有权要求更换运维项目负责人，由此产生的费用和（或）法律责任由乙方承担。

3.1.2 运维项目负责人按合同约定组织处理设施运维工作。在紧急情况下为确保设施安全和人员安全，在无法与甲方代表及时取得联系时，运维项目负责人有权采取必要的措施保证与处理设施有关的人身、财产的安全，但应在48小时内向甲方代表提交书面报告。

3.1.3 乙方需要更换运维项目负责人的，应提前14天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任运维项目负责人的资格、管理经验等资料，继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。乙方擅自更换运维项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.1.4 乙方应在接到甲方更换运维项目负责人通知后，14天内进行更换，并将新任命的运维项目负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

3.1.5 除专用合同条款另有约定外，乙方的项目负责人离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。运维项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

### 3.2 项目人员

3.2.1 乙方应在接到中标通知书或运维移交通知后7天内，向甲方提交乙方运维项目管理机构及运维管理人员安排的报告，具体内容在专用合同条款中明确主要人员名单及其岗位、执业资格等，以及各工种专业操作员的安排情况，并同时提交主要运维管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.2.2 乙方派遣到运维现场的主要运维管理人员应相对稳定。运维过程中如有变动，乙方应及时向甲方提交人员变动情况的报告。乙方更换主要运维管理人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

特殊工种专业操作人员均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查。

3.2.3 甲方对于乙方主要运维管理人员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要运维管理人员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 除专用合同条款另有约定外，乙方的主要运维管理人员离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。主要运维管理人员离开前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得甲方的同意。

### 3.3 乙方一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律规章和运行维护服务标准（导则），并履行以下义务：

（1）具备与其运维处理设施数量相匹配的企业运维基本能力；

（2）按法律规章和通用合同条款4〔运维要求〕约定完成运行维护服务工作；

（3）应当在村内适当位置公示运行维护范围、标准、巡查时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受社会监督。

（4）至少每个季度向甲方报送一次其运维服务范围内所有设施的体检报告，体检报告的内容包括但不限于运维服务机构对农村生活污水处理设施环境、水质、水量、处理工艺及设备工况等现状进行综合评价分析，并对下一步运维提出合理化建议的报告。

（5）按合同约定完成农村生活污水处理设施大修范围以外的所有运维服务对象的维修工作（运维项目服务对象大修参考范围详见附表2）；

（6）采取必要的安全措施，确保其人员、材料和设备的安全，防止因处理设施运维造成的人身伤害和财产损失；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的他人或公共设施产生干扰；

（8）甲方移交达标设施清单中的处理设施排水应符合省农村污水治理水污染物排放标准等标准要求，不能达标的运维项目服务对象应保证正常运行；

（9）负责运维废弃物的清掏、收集，并运送到指定地点；

（10）将甲方按合同约定支付的运维服务费及时支付其雇用人员工资，不得出现民工集体讨薪或因此产生的维权事件；

（11）按照法律规章、标准导则和合同约定编制日常运维记录资料、问题与整改记录和水质检测记录等，完成相关资料立卷及归档，并按专用合同条款约定和相关管理要求移交或报送甲方或甲方指定的单位；

（12）在服务期内承担甲方因法规和工作需要新增的服务内容，产生的费用由合同当事人协商确定；

（13）应履行的其他义务。

### 3.4 乙方现场踏勘

乙方应对基于甲方按照通用合同条款2.3.1〔提供运维服务条件〕和2.3.2〔提供基础资料〕提交的资料所做出的解释和推断负责，但因资料存在错误、遗漏导致乙方解释或推断失实的，由甲方承担责任。

乙方应对处理设施和运维条件进行踏勘，并充分了解运维项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分踏勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此产生的费用和（或）相关责任。

### 3.5 分包

除专用合同条款另有约定外，乙方不得将除劳务分包外的内容分包给第三方。

### 3.6 履约担保

甲方需要乙方提供履约担保的，履约担保一般为年合同金额的5%，履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

## 4.运维要求

### 4.1 基本要求

4.1.1经甲乙双方确认，能达标的处理设施应达标运行；非达标处理设施和其他运维服务对象应正常运行。

4.1.2乙方应当建立健全运行服务质量及安全管理体系,完善与运维项目所相适应的规章制度、技术文件和作业指导书。

4.1.3乙方应按企业基本条件要求配备化验室，制定水质检测年度计划，按计划进行进出水水质检测。

4.1.4乙方应按企业基本条件要求加强信息化建设。

4.1.5乙方应依照法律规章、标准导则和合同约定，对运维项目服务对象进行日常养护、巡查，及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物。

4.1.6乙方不得擅自停运污水处理设施。因检修、停用等原因确需停运全部或者部分污水处理设施的，应当在十个工作日前将停运原因、相应应急处理措施等向乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门报告，并通知相关单位和个人。

乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门接到报告后，应当及时核查处理。

### 4.2 运维相关配置

乙方应按照运维企业基本条件要求，为本运维项目配置包括但不限于办公场所、化验室、人员配备、运维车辆、运维工器具、运维信息中心（平台），明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。

### 4.3 运行维护服务的内容

运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

### 4.4 审（考）核

对乙方审（考）核运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

## 5.运维服务费的支付

### 5.1 预付款（定金）

甲方应视情况支付一定比例的预付款（定金）给乙方，预付款（定金）的支付、扣回按照专用合同条款约定执行。

### 5.2 费用结算

5.2.1结算原则

运维服务费按照合同约定的合同价格、结算周期、考核结果等进行。

5.2.2 结算周期

除专用合同条款另有约定外，结算周期按季度进行。

5.2.3费用确定

费用确定按照专用合同条款约定执行。

### 5.3运维服务费的支付

除专用合同条款另有约定外，甲方应在确定当期运维服务费后15日内对乙方进行支付。

### 5.4票据

除专用合同条款另有约定外，乙方应在甲方支付运维服务费时提供相应税务局正式票据。

### 5.5支付账户

甲方应将运维服务费支付至合同协议书中约定的乙方账户。

## 6.违约

### 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因未按合同约定办理移交手续；

（2）因甲方原因未能按合同约定支付运维服务费的；

（3）因甲方违反合同约定造成乙方不能继续运维的；

（4）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（5）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.1.2甲方违约的责任

甲方因违约给乙方造成损失，应支付乙方损失所产生的合理费用。合同当事人可在专用合同条款中另行约定甲方违约责任的承担方式和计算方法。

6.1.3 因甲方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，甲方出现通用合同条款6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满28天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方合理的费用。

6.1.4 因甲方违约解除合同后的付款

乙方按照本款约定解除合同的，双方当事人应在解除合同后28天内完成下列款项的结算和支付：

（1）合同解除前所完成运维服务的费用；

（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（3）按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；

（4）按照合同约定应退还的履约担保；

（5）因解除合同给乙方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作，并将相关运维设备和运维人员撤出，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

### 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

（3）因乙方原因导致处理设施功能性损坏或丧失的；

（4）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

（5）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.2.2 乙方违约的责任

乙方应承担因其违约行为而产生的法律责任和费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定乙方违约责任的承担方式和计算方法。

6.2.3 因乙方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现通用合同条款6.2.1〔乙方违约的情形〕约定的违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。

6.2.4 因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28 天内完成结算和支付，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，由合同当事人商定或确定乙方实际完成运维工作对应的运维服务费用，以及乙方已提供的其他服务的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付违约金；

（3）合同解除后，乙方应赔偿因解除合同给甲方造成的损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求指示完成运维现场的清理和撤离；

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行项目结算，结清全部款项，并出具最终结清付款凭证。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

## 7.不可抗力

### 7.1不可抗力的范围

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

### 7.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应第一时间通知合同另一方当事人，固定证据，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 7.3 不可抗力后果的承担

7.3.1不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致，发生争议时，按通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

7.3.2 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

7.3.3 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）设施设备的损坏，以及因设施损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方运维配备的设施设备损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担人员伤亡的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，导致乙方停止部分运维工作产生的费用损失由甲方和乙方合理分担；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

### 7.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，除专用合同条款另有约定外，双方当事人应当在28天内完成款项结算并支付。

## 索赔

### 8.1乙方的索赔

根据合同约定，乙方认为有权得到追加运维服务费和（或）其他费用的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加运维服务费和（或）其他费用的权利；

（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计追加运维服务费和（或）其他费用的金额；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，乙方应向甲方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料。

### 8.2 对乙方索赔的处理

对乙方索赔的处理如下：

（1）甲方应在收到索赔报告后14天内完成审查。甲方对索赔报告存在异议的，有权要求乙方提交全部原始记录副本；

（2）甲方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，向乙方出具经甲方签认的索赔处理结果。甲方逾期答复的，则视为认可乙方的索赔要求；

（3）乙方接受索赔处理结果的，索赔款项在当期运维服务费用中进行支付；乙方不接受索赔处理结果的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

### 8.3甲方的索赔

根据合同约定，甲方认为有权得到赔付金额和（或）其他费用的，甲方应向乙方发出通知并附有详细的证明。

甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向乙方提出索赔意向通知书，甲方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）其他费用的权利。甲方应在发出索赔意向通知书后28天内，向乙方正式递交索赔报告。

### 8.4 对甲方索赔的处理

对甲方索赔的处理如下：

（1）乙方收到甲方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验甲方证明材料；

（2）乙方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复甲方。如果乙方未在上述期限内作出答复的，则视为对甲方索赔要求的认可；

（3）乙方接受索赔处理结果的，甲方可从应支付给乙方的当期运维服务费用中扣除赔付的金额或其他费用；甲方不接受索赔处理结果的，按专用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

## 9.争议解决

### 9.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 9.2调解

合同当事人可以就争议请求上级运维主管部门或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

### 9.4争议解决条款的效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三部分 专用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.5其他合同文件包括：     

                                                。

### 1.2 语言文字

适用于合同的语言：                                             。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：     

                                                  。

### 1.4 标准、规范和导则

1.4.1适用于本合同的标准、规范和导则：

（1）《农村生活污水厌氧处理终端运维导则（试行）》

（2）《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》

（3）《农村生活污水治理设施第三方运维管理导则（试行）》

（4）《浙江省县（市、区）农村生活污水治理设施运行维护管理导则（试行）》

（5）《浙江省农村生活污水治理设施出水水质检测与评价导则(试行）》

（6）《农村生活污水处理罐运行维护导则（试行）》

（7）《农村生活污水治理设施编码导则（试行）》

（8）《农村生活污水厌氧-好氧（AO）处理终端维护导则（试行）》

（9）《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》

（10）《农村生活污水 A2O 处理终端维护导则（试行）》

（11）《浙江省县域农村生活污水治理专项规划编制导则》

（12）服务期间新增加的标准、导则。

1.4.2甲方对处理设施运维的技术标准（导则）、处理设施排放标准的特殊要求：                               。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：     

                                                  。

### 1.6 联络

1.6.1甲方和乙方应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件或电子文件送达对方当事人。

1.6.2甲方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                  。乙方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                  。

### 1.9 知识产权

1.9.1甲方提供给乙方的规划、图纸、甲方自行编制的技术规范以及其他类似性质文件的著作权的归属：                                                                                                。

甲方提供的上述文件的使用限制要求：     

                                                  。

1.9.2乙方为实施处理设施运维所编制的文件的著作权的归属：                                                             。

乙方提供的上述文件的使用限制要求：     

                                        。

1.9.4 乙方在处理设施运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费承担方式：                                                                                                。

### 1.11费用的修正

关于费用修正的约定：                              。

## 2.甲方

### 2.1 甲方代表

甲方代表：

姓    名：      ；

身份证号：       ；

职    务：      ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：     。

甲方对甲方代表的授权范围如下：                                            。

### 2.3甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

关于甲方提供运维服务条件的要求：                                                    。

运维废弃物处置方式：                         。

2.3.2 提供基础资料

关于甲方应负责提供运维服务所需要的资料，包括：达标处理设施清单、非达标处理设施清单和其他运维服务对象清单；及                                                                      。

### 2.4 支付担保

甲方是否提供支付担保：                     。

甲方提供支付担保的形式、金额及期限：                           。

## 3.乙方

### 3.1 运维项目负责人

3.1.1姓    名：           ；

身份证号：         ；

相关证书编号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

乙方对运维项目负责人的授权范围如下：             。

乙方未提交劳动合同，以及没有为运维项目负责人缴纳社会保险的违约责任：                                                                      。

3.1.3 乙方擅自更换运维项目负责人的违约责任：     

                               。

3.1.4 乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的违约责任：                                       。

3.1.5 乙方运维项目负责人擅自长时间离开因为项目所在地的违约责任：                             。

### 3.2 项目人员

3.2.1 乙方提交项目管理机构及运维管理人员安排报告的期限：                            。

3.2.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要运维管理人员的违约责任：                              。

3.2.4乙方擅自更换主要运维管理人员和擅自长时间离开运维项目所在地的违约责任：                                                                 。

### 3.3 乙方一般义务

乙方提交运维资料的内容：                                                                       。

乙方需要提交的运维资料套数：                       。

乙方提交的运维资料的费用承担：                     。

乙方提交的运维资料移交时间：                     。

乙方提交的运维资料形式要求：                    。

乙方应履行的其他义务：                                                                       。

### 3.5 分包

禁止分包的内容包括：                          。

允许分包的内容包括：                          。

### 3.6 履约担保

乙方是否提供履约担保：                     。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：                             。

## 4.运维要求

### 4.2 运维相关配置

关于本项目乙方配置要求的约定：                   。

### 4.3 运行维护服务的内容

关于本项目乙方在合同履行过程中运行维护服务具体内容的要求：

### 4.4 审（考）核

关于本项目对乙方运行维护服务审（考）核的约定：

。

## 5.运维服务费的支付

### 5.1 预付款（定金）

预付款（定金）支付比例或金额：                    。

预付款（定金）支付期限：                          。

预付款（定金）扣回的方式：                        。

### 5.2 费用结算

5.2.2 结算周期

本项目运维服务费按照以下第  （）  种方式进行：

（1）按季度；

（2）按半年度；

（3）        （自行约定）。

5.2.3费用确定

乙方在费用结算周期到期后的次月    日前向甲方提交请款申请报告，甲方在收到报告后    天内完成审（考）核并确定当期运维服务费。

### 5.3运维服务费的支付

关于运维服务费支付的时间约定：                 。

## 6.违约

### 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：

。

6.1.2甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                           。

（2）因甲方原因未能按合同约定移交设施及基础资料的违约责任：                                        。

（3）其他：                                 。

6.1.3 因甲方违约解除合同

甲方出现专用合同条款 6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满    天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

### 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

。

6.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

。

6.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：

。

## 7.不可抗力

### 7.1不可抗力的范围

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                  。

### 7.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，双方当事人应当在     天内完成款项结算并支付。

## 9.争议解决

### 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

- 第四部分  其他文件

1.中标通知书；

2.投标文件；

3.招标文件；

4.其他与之相关文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：须有效的营业执照电子文档；

### 1.4    法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购代理机构名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书（若有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持   份，提交（采购代理机构名称）一份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

日期：    年   月    日                 日期：    年   月    日

注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（负责人）身份证电子文档、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、资格证明、无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    分包意向协议书格式

分包意向协议书（若有）

甲方（投标供应商）：

乙方（分包供应商）：

甲乙双方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动中，甲方将该项目  （XX部分）   分包给乙方，现就有关事项达成如下协议：

一、在本次采购过程中，甲方的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对甲乙双方产生约束力。如果甲方中标（或成交）并签订合同，则甲乙双方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

二、乙方保证对甲方响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

三、本次分包意向中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

四、有关本次分包的其他事宜：

五、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式   份，签约甲乙各持一份，投标响应时提交（采购代理机构名称）一份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

日期：    年   月    日                 日期：    年   月    日

注：1、项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求相应添加。

2、分包供应商：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.12    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  商务及技术文件格式

### 2.1    商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

1、电子投标文件   份；

2、备份投标文件   份（若有）；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，在合同签订后服务期限内履行该项目。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目经理，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目经理不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：               。

日      期：               。

注：按照本声明书要求填报。

### 2.5    企业体系认证

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.6    企业能力

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.4    综合业绩格式

综合业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.7    企业荣誉

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.8    对本项目的整体理解

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.9    运维实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.13    项目管理人员配置

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

其他人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：其他人员包括二级建造师（市政），给排水或机电类专业中级工程师，安全员，资料员或档案管理员，化验员，电工等；所有人员必须附相关3个月社保证明材料。

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.10    拟投入车辆及其他设备

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.11    重点难点分析及应对

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.12    合理化建议

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.14    交接方案

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.15    应急预案

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.16    技术质量保证

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.16    管理安全保证

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.16    服务质量保证

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.17    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

- 三  报价文件格式

### 3.1    报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.3     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.4     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应当在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 3.5     投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：                                         标项： 若有

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 年单价（元） | 服务期限（年） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日处理能力30吨以下（不含30吨）处理设施 | 个 | 584 |  | 3 |  |
| 2 | 日处理能力30吨以上（含30吨）100吨以下（不含100吨）处理设施 | 个 | 90 |  | 3 |  |
| 3 | 日处理能力100吨以上（含100吨）处理设施 | 个 | 31 |  | 3 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：               。

日      期：               。

#### 附件1：中小企业声明函（若有）

中小企业声明函

【小微企业提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加                （单位名称）的               （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.       （标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）； 承建

（承接）企业为             （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于            （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.        （标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）； 承建

（承接）企业为              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 企业名称（盖章）： 日 期：

企业名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 附件2：监狱企业声明函（若有）

监狱企业声明函

【监狱企业提供】

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）提供本企业制造的产品（由本企业承担工程、提供服务），或者提供其他监狱企业制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标人放弃相关政策优惠处理；

#### 附件3：残疾人福利性企业声明函（若有）

残疾人福利性企业声明函

【残疾人福利性企业提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承接工程、提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐二名中标候选人或者确认一名中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  商务资信、技术分的权重为80%，评审分值为80分。评审专家对各投标人的商务资信及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即商务资信部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的商务资信及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为20%，评审分值为20分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=商务资信及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（20分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.1.2  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前的投标报价×(1-扣除率)

3.2  商务资信及技术分80分，详细评分见下表：

| 序 号 | 评分 类型 | 评分项目内容 |  | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 商务 | 企业体系认证 | 投标人具有有效的质量管理认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分（证书认证范围须包含废水治理或水污染治理工程的运行服务）。 | 0-3 |  |
| 2 |  | 企业 能力 | 1.投标人具有省级及以上高新技术企业证书的得2分； 2.投标人参编省级及以上政府部门颁发的相关导则、标准或县域相关专项规划（必须提供证明材料电子文档），每个得1分，最高得3分； 3.投标人自有工作管理信息化平台的得1分（必须提供证明材料电子文档）。 | 0-6 |  |
| 3 |  | 综合 业绩 | 投标人近三年（投标截止日上推三周年）以来在县（市、区）及以上成功实施类似业绩或案例证明（必须提供合同电子文档等），每一个得1分。投标人提供的业绩或案例均是非同类项目的，本项不得分；但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。 | 0-3 |  |
| 4 |  | 企业 荣誉 | 投标人实施的项目获得省级考核优秀的（必须提供中标通知书、合同原件及政府文件等证明材料电子文档，下文相同），每个项目得1.5分，最高得3分；投标人实施的项目连续两年获得省级考核优秀的，每个项目得3分，最高得6分。同一项目不得重复计算得分，本项最高得6分； 2.投标人获得省级及以上人民政府颁发的科学技术奖项或投标人获得省级及以上建设科技成果推广项目证书得2分； 3.投标人提供的证明材料或证书被评标委员认定无效的，将不得分。 | 0-8 |  |
| 5 | 技术 部分 | 对本项目的整体理解 | 投标人对项目进行系统化、具体化的理解的，得6分，整体理解中存在着缺项、欠佳、无关内容的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评标委员会认定无效的整体理解，将不得分。 | 0-6 |  |
| 6 |  | 运维实施方案 | 投标人提供一套全面、合理、科学、可行的运维方案的，得5分，运维方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评标委员会认定无效的运维方案，将不得分。 | 0-5 |  |
| 7 |  | 项目管理人员 配置 | 1.项目负责人和技术负责人达到招标要求的，得3分，项目负责人或技术负责人资质高于招标文件要求的，经评标委员会认可每项（人次）加1分，本项最高5分。达不到招标文件要求的将不得分； 2.其他管理人员配置：达到招标文件要求的，得6分，人员资质高于招标文件要求的或增加人员配置的，经评标委员会认可每项（人次）加0.5分，本项最高8分。达不到招标文件要求的将不得分。 注：上述人员必须提供的相关证明、证书、投标截止日前连续三个月社保缴纳证明等材料电子文档，否则不得分 | 0-13 |  |
| 8 |  | 拟投入车辆及其他设备 | 投标人拟投入车辆及其他设备达到招标文件要求的，得5分，拟增加一辆车辆的，加1分，拟增加一件经评标委员会认可的其他设备的，加0.5分。达不到招标文件要求将不得分。 注：投标人必须提供车辆登记证电子文档且登记证上所有人为投标人，否则不得分。 | 0-8 |  |
| 9 |  | 重点难点分析及应对 | 投标人对项目的重点难点分析到位，并提出应对措施的，得6分，项目的重点难点分析不到位的、缺项、欠佳、缺陷的，无应对措施或应对措施缺乏合理性、可行性，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。 | 0-6 |  |
| 10 |  | 合理化建议 | 投标人提供合理化建议且经评标委员会认可的，每项得1分。无建议者或评审委员会不认可将不得分。 | 0-3 |  |
| 11 |  | 交接 方案 | 投标人提供一套合理、科学、可行性的接收及移交方案，得5分，接收及移交方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的交接方案，将不得分。 | 0-5 |  |
| 12 |  | 应急 预案 | 投标人提供一套科学、有效、及时的应急保障措施的，得5分，应急保障措施存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评标委员会认定无效的应急保障措施，将不得分。 | 0-5 |  |
| 13 |  | 技术质量保证 | 投标人提供一套可靠性、科学、合理性的技术质量保证措施的，得3分，技术质量保证措施存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣0.5分，扣完本项得分为止。被评标委员会认定无效的技术质量保证措施，将不得分。 | 0-3 |  |
| 14 |  | 管理安全保证 | 投标人提供一套安全、可靠、科学性的管理安全措施的，得3分，管理安全保证措施存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣0.5分，扣完本项得分为止。被评标委员会认定无效的管理安全保证措施，将不得分。 | 0-3 |  |
| 15 |  | 服务质量保证 | 根据投标人所做的故障响应，修复时限，距离招标人项目地最便捷的售后服务点的力量配备、售后服务承诺和技术服务情况进行排序比较，第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，第四名及后序将不得分。 | 0-3 |  |