青田县政府采购

公开招标文件

| 招标编号： | QTFSCG2025-100 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县瓯南医疗综合服务中心新建工程食堂设备采购 |
| 招标人： | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 (青田县人民医院瓯南中心分院） |
| 采购代理机构： | 浙江惠同建设工程管理有限公司 |
| 地址： | 青田县平演村戈岙湾7号701室 |
| 邮编： | 323900 |
| 二〇二五年六月 |  |

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 招标需求	7

一、采购概况	7

二、采购清单	7

三、货物技术参数	8

四、供货要求	15

五、商务条款	15

第三章 投标人须知	17

1．总则	20

1.1适用范围	20

1.2定义	20

1.3合格的投标人	20

1.4联合体投标	20

1.5投标文件的语言及计量	20

1.6投标费用	21

1.7现场踏勘	21

1.8答疑会	21

1.9分包	21

1.10保密	22

1.11政府采购政策	22

1.12相同品牌产品	22

1.13信用信息记录查询	23

1.14质疑和投诉	23

1.16特别声明	24

2．招标文件	24

2.1招标文件的构成	24

2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充	24

3.投标文件的组成	25

3.1投标文件形式及效力	25

3.2投标文件内容的组成	25

3.3资格审查文件的组成	25

3.4资信商务及技术文件的组成	25

3.5报价文件的组成	25

3.6其他文件的组成	25

4．投标文件的编制	25

4.1投标文件的编制要求	25

4.2投标报价	25

4.3投标文件的有效期	26

4.4投标文件的格式	26

4.5投标文件的份数和签署	26

5．投标文件的提交	26

5.1投标文件的导入及加密	26

5.2投标文件提交地点和截止时间	26

5.3投标文件修改和撤回	26

5.4 备选投标方案	27

5.5 投标诚实信用	27

6．开标、评标及定标	27

6.1开标	27

6.2资格审查	28

6.3评标	29

6.4投标文件的澄清、说明或补正	29

6.5错误修正	30

6.6评标纪律	30

6.7评标办法：见投标人须知前附表。	30

6.8评标过程的监控	30

6.9定标	30

7.投标无效情形	30

7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	30

7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	31

7.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	31

7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	31

7.5有下列情形之一的，其投标无效	31

7.6 突发情况处理	32

8．中标和合同	32

8.1中标	32

8.2追加采购合同标的	33

8.3中标公告和中标通知书	33

8.4履约保证金	33

8.5合同签订	33

9．其他事项	33

第四章 合同主要条款	34

1.总则	34

2.合同文件	34

3.合同价款及支付	34

4.项目清单及技术参数	34

5.项目要求	35

6.供货要求	35

7.履约保证金	35

8. 货物包装、发运及运输	35

9. 质量保证及售后服务	35

10．甲乙双方责任	36

11．违约处理	36

12.不可抗力	36

13.争议及仲裁	37

14.合同修改	37

15.合同生效	37

第五章 投标文件格式	38

一、资格审查文件格式	38

二、资信商务及技术文件格式	49

三、报价文件格式	59

第六章 评标办法及评分标准	64

- 招标公告

项目概况: 青田县瓯南医疗综合服务中心新建工程食堂设备采购的潜在投标人应在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年07月18日09：00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTFSCG2025-100

项目名称：青田县瓯南医疗综合服务中心新建工程食堂设备采购

预算金额（元）：600000

最高限价（元）：600000

招标需求：

标项名称:青田县瓯南医疗综合服务中心新建工程食堂设备采购

数量:1

预算金额（元）：600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2025年07月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件。

3.方式：投标人在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）登录政采云平台进入“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

4.售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月18日09：00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

开标时间：2025年07月18日09：00（北京时间）

开标地点（网址）：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1204招投标中心开标室（三），投标人均应当准时在线参加，投标人需在投标文件递交截止时间后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2023年1月29日和2023年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提供质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提供质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）潜在投标人应当依照本公告第三条第3款规定方式获取招标文件，其他渠道获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（2）备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请在投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密后（未加密造成泄密的由投标人自行承担）以电子邮件的形式发3068186154@qq.com，备份投标文件在“电子投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

七、对本次招标提供询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.招标人信息

名  称：青田县瓯南街道社区卫生服务中心(青田县人民医院瓯南中心分院）

地  址：浙江省青田县瓯南街道

项目联系人：洪莲

项目联系方式：13967083199

质疑联系人：张礼勇

质疑联系方式：13666569788

2、采购代理机构信息

名  称：浙江惠同建设工程管理有限公司

地  址：青田县平演村戈岙湾7号701室

联系人：徐秋静

联系电话：15005783895

质疑联系人：杜丽玉

质疑联系方式：15990839231

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：青田县财政局

地  址：浙江省丽水市青田县鹤城街道临江东路1号12楼1207室

传真：

联系人：叶先生

监督投诉电话：0578-6826642

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 招标需求

一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，未对所有技术细节做出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件、安装材料等），并须随产品提供使用说明书与维保卡。

投标产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标响应文件中提出偏离说明，则视为供应商承诺提供的产品完全符合本采购文件要求。

2.设备的制造标准、安装（包括设备上下水管的连接）标准及技术规范必须符合国家标准和设备使用方认可的有关国际标准。投标设备的型号、技术要求必须经采购人确认。如因条例或规范要求，设备本身及相关安装标准高于招标文件要求，不得向采购人索取额外费用。

3.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、保管、安装、调试、试运行、技术培训、检验、通过有关部门验收、质保期服务、产品终身维修等各项工作。供应商须对所有产品质量和安全性负全部责任。

4.所有设备要符合实际情况，实际尺寸需按现场情况来量度确定。供应商应自行现场踏勘，充分了解现场水管安装、电气、通风等内容，以确保设备安装工作的安全、有序进行，如因成交供应商原因造成的相关返工，责任由成交供应商承担。

5.供应商应保证提供的产品完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度、政府强制采购的节能、环保产品等）并提供相应的证书、证明等扫描件。

6.供应商应保证提供的产品与响应文件相一致，产品是原厂生产、全新、未使用过，规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

二、采购清单和主要技术参数

| 序号 | 品名 | 产品说明 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 机身尺寸：1500mm*190mm*210mm，铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计，风向可随意调节，采用全新遥控开关，且有高、中、低档调速功能，电压:220V/50Z,遥控式，带遥控器。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 诱捕式灭蝇灯 | ABS环保外表，宽屏灯波照射灯光，诱蚊虫数量多，使用寿命长。160mm*265mm*439mm | 台 | 4 |  |
| 3 | 货架 | 1.不锈钢304材质； 2.层板：厚度1.2mm不锈钢磨砂板； 3.柱：不锈钢Φ38*1.0mm 圆管； 4.脚：配子弹调节脚。 1200mm*500mm*1550mm ●5.所投产品需符合以下技术要求： ①货架需同时满足具有《防变形产品认证证书》、《品质验证认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》。 ②货架经检验：化学成分、力学性能和维氏硬度项目符合GB/T3280-2015标准规定的要求，承载试验项目符合QB/T 2139.5-1995标准规定的要求，盐雾试验经不少于360小时后，保护评级: Rp10 级，晶粒度≥7.5级； ③产品采用的不锈钢板通过GB/T24170.1-2023表面抗菌不锈钢，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99%。 【投标时提供证书扫描件，同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询“有效”截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。】 | 台 | 2 |  |
| 4 | 不锈钢米面架 | 全部采用304不锈钢管38*38mm，壁厚1.2mm，配不锈钢调节脚。 尺寸：1200mm*500mm*300mm ●所投产品需符合以下技术要求： ①不锈钢米面架需同时满足具有《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》。 ②不锈钢米面架符合GB/T 10125-2021、GB/T 11170-2008、GB/T38160-2019依据要求，其中中性盐雾试验经不少于360小时后无锈点，耐腐蚀评级10级；产品在490N水平力的作用下,框架的变形量应小于5mm，去除作用力后，框架的变形量为0mm。 【投标时提供证书扫描件，同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询“有效”截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。】 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双眼水池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：1500mm*700mm*800mm | 台 | 2 |  |
| 6 | 工作台 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.2mm。 尺寸：1000mm*700mm*800mm ●3、所投产品需符合以下技术要求： ①工作台需同时满足具有《品质验证认证证书》、《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》。 ②工作台经检验：化学成分、力学性能和维氏硬度项目符合GB/T3280-2015标准规定的要求，承载试验项目符合QB/T 2139.3-1995标准规定的要求，盐雾试验经不少于360小时后，保护评级: Rp10 级，晶粒度≥7.5级； ③产品采用的不锈钢板通过GB/T24170.1-2023表面抗菌不锈钢，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99%。 【投标时提供证书扫描件，同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询“有效”截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。】 | 台 | 1 |  |
| 7 | 开水器 | 说明:采用304板材制作，分层加热，分层烧开，聚氨酯发泡保温，智能控制,水嘴出来的水都是开水,功率：12KW/380V--规格：120L/h | 台 | 1 |  |
| 8 | 四门冰箱 | 1、产品按38℃环温设计； 2、采用国内知名压缩机品牌、精创温控器，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈； 3、整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力； 4、内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封； 5、内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁； 6、温度范围：-20℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：≥910L； 7、制冷方式：直冷； 8、物架层数：2层4个； 9、智能电子数字温控，功率：370W/220V。 产品需符合以下技术要求： ①所投产品依据GB4806.9-2023标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告（食品可接触安全认证） ②所投产品依据GB26920.2-2015标准检验，能效等级判定1级；提供节能证书或检测报告。 ③所投产品依据GB/T26572-2011<电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告。 ④所投产品依据GB/T7244-2018冷却速度试验的规定，当冰柜内温度从25℃降至各个测试点瞬时温度≤-18℃时，额定总容积≥500L的冷柜持续运行时间≤2h，提供相关资料。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 冲地水龙头 | 黑色水枪款，钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，升级版金属接头，配置一把升级版铜水枪 | 个 | 2 |  |
| 10 | 四层格栅货架 | 1.不锈钢304材质；2.层板：厚度1.2mm不锈钢磨砂板；3.柱：不锈钢Φ38*1.0mm 圆管；4.脚：配子弹调节脚。 1200mm*500mm*1550mm。 ●5、所投四层格栅货架需符合以下技术要求： ①产品需同时满足具有《品质验证认证证书》、《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》。 ②产品采用的不锈钢可调脚符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002依据，经360h或以上中性盐雾试验后，样品检验面未见锈蚀，保护评级Rp:10；符合GB/T 6394-2017依据，检测结果≥9.0级。 ③产品采用的不锈钢板的力学性能项目符合 GB/T 3280-2015标准规定要求，中性盐雾试验经360小时或以上，保护评级Rp10级。晶粒度≥7.0级；通过GB/T24170.1-2023表面抗菌不锈钢，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99%。 【投标时提供证书扫描件，同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询“有效”截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。】 | 台 | 1 |  |
| 11 | 大水池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：600mm*600mm*800mm | 台 | 1 |  |
| 12 | 电磁低汤炉 | 产品特点： 1.规格：650*750*（500+700）mm；汤炉系列可用于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等。 2.304不锈钢龙头，炉具采用拉伸灶圈一体成型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接粗，减少损坏事故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热。 ●3.产品所用“机芯”满足以下技术要求： ①符合GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验，外壳防护等级不小于IP66，电气强度测试合格。 ②符合GJB 150.8A-2009依据的淋雨试验项目要求，实测结果：试件6个面均试验一次，试验完成后，试件未发现有渗水迹象，其内部也无游离水。对试件进行电性能测试合格。 ③符合GB/T 2423.16-2022试验要求，长霉试验结果为等级0级。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电磁组合灶（一大一小） | 1.规格：1900*1000（800+400);采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 2.PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 3.智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等18重安全保护设置。 4.台面一体成型，标准防护设计，符合期间电磁炉正常工作，在（65±2)℃的环境中不通电状态下放置48h ，试验后取出电磁炉，电磁炉正常工作，炉身面板国标厚1.2MM，其余国标厚1.0MM ●5.产品核心配件“散热风扇”满足以下技术要求： ①按GB 4706.1-2005和GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验，外壳防护等级不小于IP68，电气强度测试合格。 ②符合GJB 150.8A-2009依据的淋雨试验项目要求，实测结果：试件6个面均试验一次，试验完成后，试件未发现有渗水迹象，其内部也无游离水。对试件进行电性能测试合格。 ③符合GB/T 2423.16-2022 环境试验 第 2 部分 试验方法：试验 J 和导则：长霉（IEC60068-2-10：2018)试验方法1的要求，长霉试验（严酷等级 1）结果为等级0级。 提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的材料进行核查，防止伪造。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 蒸饭车 | 1、外形尺寸：1050*840*1690mm；门外壳板采用1.0mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固。 2、内胆板：采用 0.8mm 厚优质不锈钢板冲压成型侧板外壳：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，整体采用耐热聚胺脂整体发泡工艺；配备优质不锈钢电热管 面板上配备独立电控开关。 3、门锁：采用高效渐进式门锁铰，内配米饭盘 12个，馒头盘 12 个。 4.功率：12KW*2，电压：380V 5.产品自带定时和定温功能以及缺水断电保护和电源使用开关，可当保温柜也可当发酵箱使用。 6.缺水或水位偏低时会有自动报警装置报警，如不及时处理且会自动断电，防止加热管干烧。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 灭火系统 | 1.灭火系统确保在无任何电源状况下全方位保护灶台区域，无电源控制更安全； 2.灭火系统所有组装就位管路为SUS304不锈钢无缝钢管螺纹连接，安全可靠； 3.灭火装置具备自动兼手动两种启动模式，确保万无一失，同时向消控中心传送报警信号； 4.性能参数： a工作温度：4-55℃； b最高工作压力：13Mpa； c单个喷嘴最大喷洒速率0.22L/s； d灭火剂保持期：8年； e药剂喷洒时间：11秒； f灭火时间：3-5秒。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 调料台 | 1.台面选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板；2.加强档选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板制作； L*1100mm*800mm+400mm | 台 | 2 |  |
| 17 | 平冷工作台 | 1、尺寸：1800mm*800mm*800mm，精制无磁全铜管，铜制蒸发管,整体发泡;搁物架采用钢丝浸塑工艺制造;磁吸式自回旋门。 2、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 3、检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质； 4、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四小时检测，从而降低产品的不良率； | 台 | 1 |  |
| 18 | 单通打荷台 | 1、打荷台的面板选用304厚度2.0mm不锈钢磨砂板； 2、中板和底板选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板； 3、单向移门门板选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板； 4、配欧式重力调脚。 尺寸：1800mm*700mm*800mm ●5、所投产品需符合以下技术要求： ①单通打荷台需同时满足具有《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》。 ②单通打荷台符合GB/T 10125-2021、GB/T 11170-2008、GB/T38160-2019依据要求，其中中性盐雾试验经不少于360小时后无锈点，耐腐蚀评级10级；对角线长度之差应不大于1mm，搁板和底板变形量≤1mm，产品在490N水平力的作用下,框架的变形量应小于5mm，去除作用力后，框架的变形量为0mm。 【投标时提供证书扫描件，同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询“有效”截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。】 | 台 | 1 |  |
| 19 | 开门工作台 | 1、打荷台的面板选用304厚度2.0mm不锈钢磨砂板； 2、中板和底板选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板； 3、单向移门门板选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板； 4、配欧式重力调脚。 尺寸：900mm*700mm*800mm | 台 | 1 |  |
| 20 | 单眼水池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：600mm*700mm*800mm | 台 | 1 |  |
| 21 | 洗手池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：400mm*300mm*300mm | 台 | 1 |  |
| 22 | 紫外线消毒灯 | 尺寸：920mm*130mm*80mm 利用紫外线破坏细菌病毒DNA和RNA,几分钟即可使蚊虫死亡,达到安全有效的杀菌消毒效果。 | 个 | 1 |  |
| 23 | 宴会保温车 | 1、优质不锈钢板材制造箱体，整体保温层发泡工艺，移动重力轮设计，硅胶防撞圈设计。2、智能温控系统，实时检测和调节箱体内部的温度。3、采用对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀电加热产生湿气，保温保湿。 尺寸：730mm*950mm*1860mm 功率：1.8KW/220V | 台 | 1 |  |
| 24 | L型预进池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm， 配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚， 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸：订制 | 台 | 1 |  |
| 25 | 揭盖式洗碗机 | 配电量：15.8kw。喷淋温度：82～90。清洗温度：65度。控制方式：电脑板控制。篮筐尺寸：500mm×500mm。清洗高度：440mm。耗水量：2.8L. | 台 | 1 |  |
| 26 | 洁碟台 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=2.0mm。 尺寸：订制 | 台 | 1 |  |
| 27 | 高压喷淋 | 1.单孔双温、符合无毒认证，表面抛光镀铬处理； 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 3.花洒型喷阀，节水节能（1.42GPM）. | 个 | 1 |  |
| 28 | 热风循环消毒柜 | 功率：2.2kw*2，电压：220V，温度范围20~125度，容积：720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢201板材。保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球体、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩带定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 | 台 | 1 |  |
| 29 | 高身储物柜 | 尺寸：1000mm*500mm*1850mm 采用SUS201优质发纹贴塑不锈钢板制做，底板、层板δ1.0mm；侧板、门面、后板δ0.8mm；重力脚Φ50*151不锈钢重力脚，内分四层,移门。 ●所投产品需符合以下技术要求： ①高身储物柜需同时满足具有《产品防腐蚀等级认证证书》、《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》。 ②高身储物柜符合GB/T 10125-2021、GB/T 11170-2008、GB/T38160-2019依据要求，其中中性盐雾试验经不少于360小时后无锈点，耐腐蚀评级10级；对角线长度之差应不大于1mm，搁板和底板变形量≤0.5mm，产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤5mm，去除作用力后，框架的变形量为0mm。 【①投标时提供证书扫描件，同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询“有效”截图作为得分依据。②提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的证明材料进行核查，防止伪造。】 | 台 | 1 |  |
| 30 | 油烟净化一体机 | 要求：1.一体机规格：1500/2000mm*1200mm*850mm；机身选用优质201不锈钢制作； 2.净化器采用板线型高低压静电场，要求尺寸700mm*422mm*257mm，电极间距：10mm，电极材料：5052耐碱铝合金板，板厚：0.8-1.0mm； 3.配置挡油盘：相扣式防火设计，阻挡火苗进入机体；双层叶盘离心油雾拦截器；自动清洗油雾拦截器系统；主控板控制所有电路，维护方便；触控面板为耐高温亚克力面板； 4.风机：选用静音外转子离心风机；1.1KW 400mm*435mm*480，风量：4490m3/h；2.2KW 480mm*435mm*480，风量：6690m3/h；高亮LED灯，风速可以调节。电压/功率：380V/1.1KW/2.2KW | 米 | 4.5 |  |
| 31 | 不锈钢烟管 | 选用不锈钢板制作，δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm；等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。 | 平方 | 40 |  |
| 八楼厨房 |  |  |  |  |  |
| 32 | 洗手池 | 尺寸：400mm*300mm*300mm 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |  |
| 33 | 更衣柜 | 尺寸：900mm*450mm*1500mm 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制做，底板、层板δ1.2mm；侧板、门面、后板δ1.0mm；重力脚Φ50*151不锈钢重力脚。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 四层格栅层架 | 1.不锈钢304材质； 2.层板：厚度1.2mm不锈钢磨砂板； 3.柱：不锈钢Φ38*1.0mm 圆管； 4.脚：配子弹调节脚。 1200mm*500mm*1550mm | 台 | 4 |  |
| 35 | 四层平板层架 | 1.不锈钢304材质； 2.层板：厚度1.2mm不锈钢磨砂板； 3.柱：不锈钢Φ38*1.0mm 圆管； 4.脚：配子弹调节脚。 1200mm*500mm*1550mm | 台 | 2 |  |
| 36 | 双眼水池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 尺寸：1500mm*700mm*800mm | 台 | 2 |  |
| 37 | 开水器 | 说明:采用304板材制作，分层加热，分层烧开，聚氨酯发泡保温，智能控制,水嘴出来的水都是开水,功率：12KW/380V 规格：120L/h | 台 | 1 |  |
| 38 | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板材 2、微电脑控制面板，全铜管制造，板材表面无指纹处理，经久耐锈 3、硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，自动回归门，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角。 4、温度范围：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。 5、电源电压：220V。额定功率：370W。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 冲地水龙头 | 黑色水枪款，钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，升级版金属接头，配置一把升级版铜水枪 | 个 | 2 |  |
| 40 | 平冷工作台 | 1、尺寸：1800mm*800mm*800mm，精制无磁全铜管，铜制蒸发管,整体发泡;搁物架采用钢丝浸塑工艺制造;磁吸式自回旋门。 2、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 3、检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质； 4、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四小时检测，从而降低产品的不良率； 6、提供符合:依据GB26920.2-2015《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》的能效等级1级检测报告或节能产品认证证书。 ●7、产品检测依据:GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》的检测报告，所检项目的结果符合GB/T 26572-2011及《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的限值要求。 | 台 | 1 |  |
| 41 | 移门工作台 | 尺寸：1800mm*700mm*800mm 1、打荷台的面板选用304厚度2.0mm不锈钢磨砂板； 2、中板和底板选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板； 3、单向移门门板选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板；4、配欧式重力调脚。 | 台 | 1 |  |
| 42 | 大水池 | 尺寸：600mm*600mm*800mm 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |  |
| 43 | 双眼电磁炒灶 | 1.规格：1800*1100*（800+400）mm；采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 2.PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 3.智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等18重安全保护设置。 4.台面一体成型，标准防护设计，符合期间电磁炉正常工作，在（65±2)℃的环境中不通电状态下放置48h ，试验后取出电磁炉，电磁炉正常工作，炉身面板国标厚1.2MM，其余国标厚1.0MM ●5.产品核心配件“档位开关”满足以下技术要求： ①符合GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验，外壳防护等级不小于IP68，电气强度测试合格。 ②符合GJB 150.8A-2009依据的淋雨试验项目要求，实测结果：试件6个面均试验一次，试验完成后，试件未发现有渗水迹象，其内部也无游离水。对试件进行电性能测试合格。 ③符合GB/T 2423.16-2022试验要求，长霉试验结果为等级0级。 提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的证明材料进行核查，防止伪造。 ●6.产品核心配件“显示屏”按GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验：外壳防护等级不小于IP68，电气强度测试合格； 符合GB/T 2423.16-2022 试验方法1的要求，长霉试验结果放大 50 倍下，没有发现明显长霉。 提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分。采购人将对中标人提供的证明材料进行核查，防止伪造。 | 台 | 1 |  |
| 44 | 电磁低汤炉 | 1..规格:650*750*(500+700)mm ;汤炉系列可用于汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等。 2.304不锈钢龙头，炉具采用拉伸灶圈一体成型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接触:减少损坏事故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热。 ●3.产品所用“机芯”满足以下技术要求： ①符合GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验，外壳防护等级不小于IP66，电气强度测试合格。 ②符合GJB 150.8A-2009依据的淋雨试验项目要求，实测结果：试件6个面均试验一次，试验完成后，试件未发现有渗水迹象，其内部也无游离水。对试件进行电性能测试合格。 ③符合GB/T 2423.16-2022试验要求，长霉试验结果为等级0级。 投标人需完全满足以上要求，否则不得分 | 台 | 1 |  |
| 45 | 电磁四眼煲仔 | 1.规格：800*800*（800+50）mm 多眼工作配置，配独立开关，可分开或同时工作。 2.底部双开门柜式设计，增加储物位置，节约厨房空间。 3.优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强。 4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 5.采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 6.台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板国标厚1.2MM，其余国标厚1.0MM | 台 | 2 |  |
| 46 | 电磁海鲜蒸柜 | 1.900*900*1850mm；可用于制作小笼包、灌肠煲、馒头等包子；烧卖、蒸饺等点心；千层糕、绿豆糕、桂花糕、发糕等糕点。也可用于清蒸鱼虾蟹等海产品、鸡鸭鹅等禽类、猪肉牛肉等肉类及蔬菜。 2.加厚不锈蒸架，承重力强，抗高温不变形。 3.电磁加热，蒸速度快，蒸汽力强。 4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 5.采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 6.台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板国标厚1.2MM，其余国标厚1.0MM。 | 台 | 1 |  |
| 47 | 调料台 | 尺寸：L*1100mm*800mm+400mm 1.台面选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板； 2.加强档选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板制作； | 台 | 1 |  |
| 48 | 砧板架 | 尺寸： 1000mm*600mm*1200mm 全部采用304/1.2mm厚拉丝复膜不锈钢板材制作，使用方便美观，同时可存放菜板与刀具。 | 个 | 1 |  |
| 49 | 二层工作台 | 尺寸：1500mm*700mm*800mm 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.2mm。 | 台 | 1 |  |
| 50 | 木案平冷 | 1、尺寸：1800*800*800，精制无磁全铜管，铜制蒸发管,整体发泡;搁物架采用钢丝浸塑工艺制造;磁吸式自回旋门。 2、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 3、检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质； 4、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四小时检测，从而降低产品的不良率； | 台 | 1 |  |
| 51 | 水池 | 尺寸：600mm*800mm*800mm 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |  |
| 52 | 和面机 | 尺寸:980×580×1080mm 整机重量:185kg 1、额定由压:3~380V 额定频率:50Hz 2、配有不锈钢安全网 3、面粉搅拌量:25kg 4、搅拌转速:269/130(r/min) | 台 | 1 |  |
| 53 | 压面机 | 1、优质不锈钢面板制作2、压辊调整范围:5-25mm;MYMZD250,380V 3. 压辊转速74r/min 4、床面厚度可自行调节，多功能使用。 | 台 | 1 |  |
| 54 | 三层六盘烤箱 | 1、加热热源:380V 2、使用温度:最高380度，烤盘参考尺寸:长x宽400mmx600mm，分层结构，可独立使用。 3、备有自控系统和电脑控制系统。 4、配有定时器，可设定温度，时间，到时或者到温度会自动断电。 5、数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等 6、炉面火、炉底火温度独立控制、各采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。 7、双玻璃可视窗，美观大方。 8、所配烤盘符合食品安全国家标准食品接触材料及制品标准 | 台 | 1 |  |
| 55 | 洗手池 | 尺寸：400**300*300 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |  |
| 56 | 紫外线消毒灯 | 利用紫外线破坏细菌病毒DNA和RNA,几分钟即可使蚊虫死亡,达到安全有效的杀菌消毒效果.920mm*110mm*80mm | 个 | 1 |  |
| 57 | 宴会保温车 | 尺寸：730mm*950mm*1860mm 1、优质不锈钢板材制造箱体，整体保温层发泡工艺，移动重力轮设计，硅胶防撞圈设计。2、智能温控系统，实时检测和调节箱体内部的温度。3、采用对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀电加热产生湿气，保温保湿。功率：1.8KW/220V | 台 | 1 |  |
| 58 | 移门工作台 | 尺寸：1800mm*600mm*800mm 1、打荷台的面板选用304厚度2.0mm不锈钢磨砂板；2、中板和底板选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板；3、单向移门门板选用304厚度1.0mm不锈钢磨砂板；4、配欧式重力调脚。 | 台 | 1 |  |
| 59 | 大水池 | 尺寸：600mm*600mm*800mm 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |  |
| 60 | 二层工作台 | 尺寸：1500mm*600mm*800mm 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.2mm。 | 台 | 1 |  |
| 61 | 双星预进池 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38*38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |  |
| 62 | 揭盖式洗碗机 | 配电量：15.8kw。喷淋温度：82～90。清洗温度：65度。控制方式：电脑板控制。篮筐尺寸：500×500mm。清洗高度：440mm。耗水量：2.8L. | 台 | 1 |  |
| 63 | 洁碟台 | 说明：采用优质304发纹贴塑304不锈钢板制造，台面δ=2.0mm。 | 台 | 1 |  |
| 64 | 高压喷淋 | 1.单孔双温、符合无毒认证，表面抛光镀铬处理；2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；3.花洒型喷阀，节水节能（1.42GPM）. | 个 | 1 |  |
| 65 | 热风循环消毒柜 | 功率：2.2kw*2，电压：220V，温度范围20~125度，容积：720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢201板材。保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球体、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩带定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 1.所投产品符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准，提供证书及检测报告扫描件（食品可接触安全认证）。 3.所投产品依据GB17988-2008（食具消毒柜安全和卫生要求）标准检验，符合标准并达到二星级，对大肠杆菌的杀灭对数值≥6.4，对脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的杀灭对数值≥6.1对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥6.3，提供检测报告扫描件。 | 台 | 1 |  |
| 66 | 回收餐车 | 说明：1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色)； 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调；（配置一把喷头) 5、进水接口为标准1/2”外螺纹； | 个 | 2 |  |
| 67 | 风幕机 | 机身尺寸：1500mm*190mm*210mm，风量：3600m3/h，风速：11m/s,功率：350W，机身重量：138KG | 台 | 3 |  |
| 68 | 诱捕式灭蝇灯 | ABS环保外表，宽屏灯波照射灯光，诱蚊虫数量多，使用寿命长。160mm*265mm*439mm | 台 | 4 |  |
| 69 | 灭火系统 | 1.厨房设备灭火装置使用温度：最低4℃，最高55℃； 2.工作原理：机械感温，机械启动； 3.驱动器：符合GA61-2010的规定，接口螺纹M27*1.5，驱动力200±30； 4.驱动气瓶贮存容器： 气体介质：氮气；容积：1.2L； 5. 减压阀工作压力：12MPa； 6.控制盘：外接电源220V，控制盘电源12V； 7.感温器动作温度 ：185°； 8.轴承角轮：最大使用温度350℃； 9.装置的工作温度范围：4℃~55℃； 10.控制盘备用电池满足正常监视状态下连续工作24h，期间保证装置可靠启动，主、备电源能自动切换供电，并有工作指示； | 套 | 1 |  |
| 70 | 油烟净化一体机 | 1.一体机规格：1500/2000mm*1200mm*850mm；机身选用优质201不锈钢制作； 2.净化器采用板线型高低压静电场，要求尺寸700mm*422mm*257mm，电极间距：10mm，电极材料：5052耐碱铝合金板，板厚：0.8-1.0mm； 3.配置挡油盘：相扣式防火设计，阻挡火苗进入机体；双层叶盘离心油雾拦截器；自动清洗油雾拦截器系统；主控板控制所有电路，维护方便；触控面板为耐高温亚克力面板； 4.风机：选用静音外转子离心风机；1.1KW 400mm*435mm*480，风量：4490m3/h；2.2KW 480mm*435mm*480，风量：6690m3/h；高亮LED灯，风速可以调节。电压/功率：380V/1.1KW/2.2KW 5.所投产品需符合以下技术要求： ①油烟净化率≥98%；基准风量时的颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³，基准风量下的油烟出口浓度≤1.0mg/m³，基准风量时的非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m³，提供第三方机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 | 米 | 6.5 |  |
| 71 | 油烟在线监测仪 | 产品外壳采用不锈钢板制作，规格尺寸：510mm*350mm*100mm 油烟在线监测仪同步监测和显示油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃三个参数 提供所投油烟在线监测仪具有油烟在线监测系统、智慧环保净化设备运行数据采集管理、智慧通信网络设备运行数据远程在线监管等软件著作权登记证书。 （投标时需提供相关证书扫描件，加盖供应商公章放入投标文件中） | 台 | 1 |  |
| 72 | 不锈钢烟管 | 不锈钢板，δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm；--等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。 | 平方 | 260 |  |

说明：1.根据项目实际需求，采购清单中有欠缺或遗漏的必要设备及附件，供应商有进一步完善的义务，相关费用包含在总报价中，不另行结算。

2.技术参数中如有涉及专有型号及品牌的特定描述，该技术参数不具有限制性，供应商可对参数进行适当调整，但调整后的参数需满足或优于该参数，否则评委有权视同该项参数负偏离，供应商最终是否构成偏离由评标委员会综合评定，解释权属于评标委员会。

3.由于产品的功能、外观结构无法准确描述，因此对产品提供了参考图片，该图仅仅是为了让供应商更好的理解本次采购的需求，并非对投标产品进行指定或指明，我们欢迎供应商选择其他同等档次或更优的产品参加本次投标。

4.不锈钢厨房设备参照GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》标准执行，家电类同时参照GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分》标准执行。

## 三、投标样品

1、投标人在投标截止时间前向招标人递交以下投标产品的样品，过期提交的招标人视为未提交：

（1）序号20单眼水池；

（2）序号71油烟在线监测仪；

2、样品全程由投标人自行安排人员搬运至青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼，规定时间之后送达的样品招标人不予以签收。

3、样品是否完全符合招标需求，评审时无专业检测设备检测，以评委综合评审打分为准。投标人样品是否完全符合招标需求不作为投标人被质疑或投诉或取消中标资格因素（招标人按法律法规等规定要求取消中标资格除外）。

4、投标人报价时应充分考虑提供样品而产生装卸、运输、人力、保险等一切费用，招标人均不予以补偿任何费用。同时，样品在送达或退还时搬运、组装等过程中产生损坏的，由投标人自行承担相应的风险。

5、样品退还：本项目评审结束中标公告发布后2日内，投标人自行将样品搬运走，投标人逾期未清运的，视同投标人放弃样品，由招标人自行处理并不补偿任何费用。

四、商务要求

1.送货安装调试

（1）送货安装地点：按采购人要求。

（2）供应的材料、设备均须全新并按技术规格交付采购人。材料、设备须有合格证、质保书或试验报告等技术资料。

（3）自行制造设备的工艺需要达到本行业内高水平的工艺。产品需坚固耐用美观。

（4）成交供应商须派有相当工作经验的技术人员进行安装、调试，并负责现场安装过程中产品保护。

（5）送货、调试过程中发生的费用由成交供应商负责。

（6）供应商应在响应文件中提出其送货调试过程中需采购人配合的内容。

2.数量调整：采购人保留在签约时调整定购设备数量、配套设备、备件和服务的权力，供应商应对响应文件中的设备和服务明细报价,按投标单价不变的前提下进行调整。

3.工期：合同签订后90日历天内完成全部供货和安装。

4.质保期与售后服务

（1）质保期最少3年（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从安装调试完毕、验收合格之日起开始计算。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天。质保期内的维修费用（包括材料、配件）全部由成交供应商负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费。

（2）在质保期内的工作应包括对所有货物常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在响应文件质保及售后服务方案中说明。成交供应商在质保期内每年应（不少于2次）到使用单位进行设备保养、检修。

（3）质保期内出现问题，半小时内进行有效响应，2小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，成交供应商应提供同型号、同规格的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。供应商不得以任何理由影响用户的正常使用。

（4）供应商需提供质保期内及质保期外的售后服务方案，包括售后维护人员配置等内容。

（5）供应商必须对所供产品实行终身维修，需提供维修保养的内容、价格及备品、备件的分项价格清单，并承诺该价格保持不变的期限。

（6）备品备件

产品所需要的所有配件，供应商应常年备货以保证产品正常运行。

5.付款条件：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价40%的预付款，签订合同时成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可按其要求执行。成交供应商完成本项目并经验收通过后，采购人一次性结清余款。

（2）采购人在支付预付款前可以要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，因成交供应商未及时向采购人提供预付款保函而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由成交供应商自行承担。

（3）采购人自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

6.报价要求

（1）本项目为“交钥匙”项目，投标报价包括设备费、材料费、安装（含配套施工）、调试、培训、货物验收、售后服务、税费及采购文件上未有提及但正常运行所需的辅材、零配件等为实施本项目所需的一切费用。

（2）供应商应派有经验的技术人员对安装现场进行实地勘察，对各种设备采购、制造、运输、安装、工期、安全、文明施工进行总承包，一切费用均由成交供应商负责。

7.培训

（1）成交供应商须在响应文件中提供详细培训方案，其中应包括培训内容、培训时间、培训负责人、课程目标等。

（2）现场培训：在所有产品部署现场，供应商负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

（3）课程培训：供应商应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。应提供详细的课程内容、资料讲义等。

（4）培训费用：所有培训所涉及的所有费用应由成交供应商承担，不得另行向采购人收取。

（5）培训地点：按采购人要求。

8.验收

（1）厨房设备涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家卫生及消防等有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。

（2）交货前的采购人查验：采购人有权在产品制造期间到成交供应商的生产现场查验产品及其部件，有权察看试验结果，采购人也可指派相关人员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除成交供应商应按合同履行其义务的责任。

（3）设备安装调试后，成交供应商须负责对全部货物的保护和清洁工作，直至货物验收合格交付使用为止。成交供应商负责安装质量，由采购人负责组织验收。

（4）采购人有权随机抽检货物，送至第三方检测机构检测。

（5）如验收时发现设备达不到采购文件规定或响应文件提供的性能指标或不符合相关规定，则必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到合同规定的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。

（6）验收费用已包含在投标报价中，由成交供应商承担。

五、其它要求

1.节约能源、保护环境

本项目如需采购节能产品、环境标志产品品目清单内的产品的，采购需求要求供应商所投的相应产品须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。属于强制节能采购品目清单中的产品如未提供证书，其投标将被拒绝。品目清单具体内容见财库[2019 ]18号文件和财库[2019 ]19号文件。

2.知识产权

供应商应保证采购方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

- 第三章 投标人须知

投标人须知（附表）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 招标人 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心(青田县人民医院瓯南中心分院） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 浙江惠同建设工程管理有限公司 |
| 1.3.1 | 合格的投标人 | 见招标公告中投标人资格要求 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | þ不接受； □接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | þ 不组织。 ¨ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | þ 不召开； ¨ 召开。 |
| 1.9 | 分包 | þ 1.本项目不允许分包。 ¨ 2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： / （根据项目具体情况确定）。 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书或者中国政府采购网的有效节能产品、环境标志产品查询截图。 |
| 1.11.2 | ▲政府强制采购的节能产品清单品目 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 详细品目请对照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 |
| 1.11.5 | 小型、微型企业的价格扣除 | / |
| 1.11.7 | 采购进口产品 | 不允许采购进口产品 □允许采购进口产品 |
| 1.12.2 | 核心产品 | 详见第二章招标需求标“★”产品 |
| 1.13.2 | 信用信息记录 查询截止时间 | 同资格审查结束时间。 |
| 1.14.3 | 质疑联系人 | 1.招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：青田县瓯南街道社区卫生服务中心 (青田县人民医院瓯南中心分院） 联系人：张礼勇 联系电话：13666569788 2.其他事项质疑： 单 位：浙江惠同建设工程管理有限公司 联系人：杜丽玉 联系电话：15990839231 |
| 1.14.12 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.1 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 浙江政府采购网（http：//www.zjzfcg.gov.cn） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 3.3.1 | 资格审查文件的组成 | ▲（1）远程参与投标会议诚信承诺书； ▲（2）有效的营业执照电子文档； ▲（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档； ▲（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ▲（7）无重大违法记录的书面声明； ▲（8）企业类型声明函。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4.1 | 资信商务及技术文件的组成 | 一、资信商务文件 （1）投标函（按格式填写）； （2）承诺书； （3）投标人信用信息声明书； （4）商务响应表； （5）类似业绩表； （6）投标人认为有利于本次投标的其它资信商务文件； 二、技术文件 （7）技术参数响应表； （8）产品配置清单； （9）项目实施方案； （10）售后服务方案； （11）投标人认为有利于本次投标的其它技术文件。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5.1 | 报价文件的组成 | （1）开标一览表； （2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3 | 投标有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 投标文件的份数 | （1）电子加密投标文件1份，自行在政府采购云平台在线提交； （2）备份投标文件1份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至3068186154@qq.com。 （3）中标单位在领取中标通知书时同时提供纸质投标文件3份，纸质投标文件内容必须与电子文件一致。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交 截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告。 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年07月18日09时 开标地点：投标人均应当准时在线参加（政采云平台）。 |
| 6.7 | 评标办法 | 本项目的评标办法是： 综合评分法□最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》 |
| 6.9.1 | 推荐中标候选人家数 | 推荐1家，确定1家。 |
| 8.3.1 | 成交公告发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 8.4 | 履约保证金 | / |

## 1．总则

## 1.1适用范围

本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。投标人一旦参与本次招标活动，即视为接受了本招标文件的所有内容；如有任何异议，均应在开标时间前书面提供。

## 1.2定义

1.2.1招标人：见投标人须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5“投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6“合同”系指招标人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.7“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8“产品”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的服务和产品。

1.2.10标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.11标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12“电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

## 1.3合格的投标人

1.3.1见投标人须知前附表。

## 1.4联合体投标

1.4.1联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5联合体投标的，必须提供《联合投标协议书》。

## 1.5投标文件的语言及计量

1.5.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.5.2投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5.3投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.6投标费用

1.6.1不论投标的结果如何（包括取消采购任务等情况），投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.6.2招标代理服务费：由中标人向采购代理机构支付，按计价格[2002]1980号文件 货物类 收费标准差额定率累进法计算后75%收取，代理机构出具浙江增值税电子普通发票，中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

| 中标金额（万元） | 费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 1.50% | 例如：某项目中标金额为500万元，计算采购咨询服务费如下： 100万元×1.5％＝1.5万元 （500－100）万元×1.1％＝4.4万元 合计：1.5+4.4=5.9万元 |
| 100--500 | 1.1%% |  |

1.6.3代理机构账户信息

户名：浙江惠同建设工程管理有限公司青田分公司

账号：19845301040006976

开户银行：中国农业银行股份有限公司青田鹤城支行

1.6.4中标人如未按以上规定及时办理缴费，招标人有权视为其自动放弃中标资格，并有权重新组织采购。

## 1.7现场踏勘

1.7.1现场踏勘：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7.5投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提供质疑。

## 1.8答疑会

1.8.1答疑会：见投标人须知前附表。

1.8.2答疑会后（如有），招标人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

1.8.3投标人自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提供质疑。

## 1.9分包

1.9.1分包：见投标人须知前附表。

1.9.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.10保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.11政府采购政策

1.11.1节能环保产品认证：见投标人须知前附表。有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的。

▲1.11.2政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书。

1.11.3关于中小企业参与政府采购活动的规定

（1）本项目 是 专门面向中小企业采购。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 制造业 。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.11.4在政府采购活动中，投标人提供的þ货物¨工程¨服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

þ在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

¨在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

¨在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.11.5投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

▲1.11.7采购进口产品：见投标人须知前附表（一）。招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

## 1.12相同品牌产品

1.12.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.12.2核心产品：见投标人须知前附表。非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在招标文件中标明“★”标志的产品。

1.12.3因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

## 1.13信用信息记录查询

1.13.1查询渠道：各投标人的信用信息记录应当从信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的进行查询。

1.13.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.13.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.13.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.13.5联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 1.14质疑和投诉

1.14.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或数据电文形式向招标人、采购代理机构提供质疑。

1.14.2提供质疑的投标人应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提供质疑。对招标文件提供质疑的，应当在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提供。

1.14.3同一招标程序环节的质疑，投标人应当一次性提供，否则不予以答复。

1.14.4投标人未对开标记录进行在线签字确认的，将视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标程序，采购结果提供质疑。

1.14.5质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

1.14.6质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交书面质疑函（书面质疑函一式三份以上），或者通过政采云平台在线质疑。以其他方式提供的质疑，招标人或采购代理机构可不予接受、答复：

（1）邮寄方式送达质疑函的，以招标人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得招标人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达招标人或采购代理机构。招标人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）在质疑期限届满前，书面质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.7质疑联系人：见投标人须知前附表。

1.14.8相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.14.9招标人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.14.10质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，招标人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，将列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.11质疑人对招标人或采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.12同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表。

1.14.13质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

## 1.16特别声明

1.15.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 2．招标文件

## 2.1招标文件的构成

2.1.1本招标文件的内容由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标人须知；

（4）合同主要条款；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法及标准；

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见投标人须知前附表。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提供，以便补齐。如有疑问，应当在招标文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见投标人须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理应当投标截止时间15天前，以电子文档形式在招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，招标人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

## 3.投标文件的组成

## 3.1投标文件形式及效力

3.1.1投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动有效的备份投标文件（投标人应当在提交投标文件截止时间前将备份投标文件发送至3068186154@qq.com），则以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

## 3.2投标文件内容的组成

投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件、其他文件四部分组成。

## 3.3资格审查文件的组成

3.3.1资格审查文件的组成：见投标人须知前附表。

3.3.2联合体投标的各方投标人必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

## 3.4资信商务及技术文件的组成

3.4.1资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表。

## 3.5报价文件的组成

3.5.1报价文件的组成：见投标人须知前附表。

## 3.6其他文件的组成

3.6.1其他文件的组成：见投标人须知前附表。

3.6.2其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。

## 4．投标文件的编制

## 4.1投标文件的编制要求

4.1.1本招标文件中若有多标项的，则按每个标项独立编制投标文件。

4.1.2电子投标文件编制请按照政采云平台电子交易系统和本招标文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由投标人自行承担。

4.1.3投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提供的所有内容要求给予明确响应，应当保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求。

4.1.4 投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

## 4.2投标报价

4.2.1投标报价应当按照招标文件中相关格式填写。

4.2.2投标报价是履行合同的价格，合同总价已包括中标人履行本合同所必须的所有成本费用和其应承担的一切税费和拟获得的利润。合同价包括但不仅限于货款、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、保修、管理费、协议存储货物代储费、招标代理服务费、利润等各项全部费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在总报价中。

▲4.2.3本项目预算金额详见第二章招标需求，投标人报价不得超过预算金额，否则作无效标处理。

4.2.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.3投标文件的有效期

4.3.1▲投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 4.4投标文件的格式

4.4.1投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

## 4.5投标文件的份数和签署

4.5.1▲投标文件的份数：见投标人须知前附表。

4.5.2电子招标文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程（制作标书操作指南网址：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=853&topicId=4345）。

## 5．投标文件的提交

## 5.1投标文件的导入及加密

5.1.1投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2投标文件应当生成电子加密投标文件。

## 5.2投标文件提交地点和截止时间

5.2.1投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表。

5.2.2投标文件提交地点：见投标人须知前附表。

5.2.3不予接收的投标文件情形

▲⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

▲⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件，或者解密不成功未提供备份投标文件的。

5.2.4投标人所提交的投标文件不予退还。

## 5.3投标文件修改和撤回

5.3.1在投标截止时间之前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改后的电子投标文件应当重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交。

5.3.2补充、修改后重新提交的电子投标文件应按招标文件的规定编制、导入、加密和提交。

5.3.3投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的电子投标文件。

## 5.4 备选投标方案

5.4.1本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

## 5.5 投标诚实信用

5.5.1投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2 投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3因投标人有第5.5.2条情形之一造成招标人和采购代理机构损失的，招标人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

## 6．开标、评标及定标

## 6.1开标

6.1.1开标时间和地点

招标人在本章第5.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和第5.2.2项规定的地点公开开标。

6.1.2开标准备

（1）本项目采用电子交易进行开标、评审，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自身承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）主持人宣布开标会的人员姓名；

（4）投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（3068186154@qq.com）方式提交《启用备份投标文件申请书》（格式见附件1），否则视为放弃投标；

（5）投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内通过电子邮箱（3068186154@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件2），未提交的视为不存在上述关系，且放弃提出相关事项质疑的权利；

（6）招标人或代理机构对投标人进行资格审查，主持人宣布通过资格审查的投标人名单；

（7）评标委员会对投标文件进行符合性审查；

（8）评标委员会对资信商务及技术标进行评审（包括打分）；

（9）主持人宣布资信商务及技术标评审（得分）情况；

（10）采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

（11）采购代理机构开启标书信息，在线公布投标人名称、投标报价及相关内容，投标人代表按系统规定的时间在开标记录上对报价进行在线签字确认，否则自行承担风险。签字时段结束后，采购代理机构按照流程进入下步工作；

（12）评标委员会对各投标人的报价文件进行审核（包括打分）；

（13）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（14）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各投标人得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低评标价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（15）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

（16）主持人宣布有效投标人的评审结果以及推荐的中标候选人或确定中标人；

（17）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱等形式向采购代理机构提供询问或回避申请；

（18）开标结束。

## 6.2资格审查

6.2.1资格审查内容：招标人按招标公告内投标人资格要求及本章第3.3条资格审查文件的组成内容进行审查。

6.2.2▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内。 |
| 2 | 资质证书 | 无。 |
| 3 | 负责人身份 | 1.负责人身份证正、反面电子文档。 2.和营业执照上的法定代表人或负责人一致。 |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1.是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章。 2.委托代理人的身份证正、反面。 |
| 4 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章。 |
| 5 | 无重大违法记录声明书 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章。 |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 是否按《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章。 |
| 7 | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明 | 是否按格式填写且盖章。 |
| 8 | 信用信息查询 | 1.查询网址： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn）。 （2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2.核对事项：有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 9 | 联合体（若有） | 1.联合体协议书按规定格式内容填写。 2.联合体各方资料是否齐全。 3.联合体各方资料审查同本表1、2、3、4、5、6、7、8一致。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责。 |  |  |

## 6.3评标

6.3.1评标委员会组成：评标委员会由评审专家或招标人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购金额1000万元以上、社会关注度高，关系公共利益或者公共安全的项目，成员人数为7人以上单数），其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.2评标规定

（1）评标委员会审查资信商务及技术标投标文件的完整性、符合性，是否满足招标文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查资信商务及技术标投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的资信商务及技术标投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以政采云平台交换数据电文进行答复。

投标人全权代表未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的资信商务及技术分的计算公式计算出各投标人的资信商务及技术分，并指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的价格分计算公式计算出各投标人的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（8）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或确定中标人，同时起草评标报告。

（9）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（10）评标委员会协助采购代理机构处理现场投标人对评标结果报告提供的疑问。

## 6.4投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.4.2投标人的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟，否则造成的后果由投标人自行承担（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.3投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.4不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

## 6.5错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

6.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

6.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6.5.5同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

6.5.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6.5.7修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

## 6.6评标纪律

6.6.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

6.6.2评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

6.6.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

6.6.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

6.6.5在评标过程中撤离职守，影响评标程序正常进行的；

6.6.6记录、复制或者带走任何评标资料；

6.6.7其他不遵守评标纪律的行为。

## 6.7评标办法：见投标人须知前附表。

## 6.8评标过程的监控

6.8.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 6.9定标

6.9.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

6.9.2定标排序：见第六章 «评标办法及评分标准»。

## 7.投标无效情形

## 7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

7.1.1未按要求提交电子加密投标文件的；

7.1.2提交电子加密投标文件未解密或无法解密，且未提交备份投标文件的（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的或格式错误无法上传的）。

## 7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

7.2.1投标人未按招标文件规定进行盖章、签字的；

7.2.2未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

7.2.3实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

7.2.4投标有效期、服务期限、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

7.2.5存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

7.2.6投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

## 7.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

7.3.1投标文件有招标人不能接受的附加条款的；

7.3.2投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

7.3.3评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表；

7.3.4投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知招标人可能影响采购项目实施或损害招标人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

7.3.5采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书或中国政府采购网的有效节能产品截图 ；

7.3.6投标文件的内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7.3.7违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

## 7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

7.4.1报价超过招标文件中规定的最高限价或采购预算金额的；

7.4.2投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

7.4.3投标报价存在漏项或报价数量少于招标文件要求的，报价文件内容与对应技术文件内容不一致的；

7.4.4拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未在线确认的；

7.4.5报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 7.5有下列情形之一的，其投标无效

7.5.1投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

7.5.2投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

7.5.3投标人之间协商投标文件的实质性内容；

7.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

7.5.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

7.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

7.5.7投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

7.5.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.5.9不同投标人IP地址相同，投标人未作合理说明，或理由不充分的；

7.5.10不同投标人MAC、设备硬件信息相同的(经核实存在串围标情形的，由财政部门按规定处理)；

7.5.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.5.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.5.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性一般异；

7.5.14不同投标人的投标文件相互混装；

7.5.15提供虚假材料谋取中标的。

## 7.6 突发情况处理

7.6.1采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.6.2采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

7.6.3中止电子交易活动的，招标人应当重新组织政府采购活动。

## 8．中标和合同

## 8.1中标

8.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交招标人确认。

8.1.2招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

8.1.3招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4招标人原则上应当按照排名顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，招标人重新组织采购：

（1）中标候选人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，招标人审查确认因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 8.2追加采购合同标的

8.2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3中标公告和中标通知书

8.3.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的网址发布中标结果。

8.3.2中标结果公告内容包括招标人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。若中标人为小、微型企业的，则附《中小企业声明函》。

8.3.3中标公告期限为1个工作日。

8.3.4采购代理机构将线下向中标人发出中标通知书。

8.3.5中标通知书发出后，招标人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

## 8.4履约保证金

/

## 8.5合同签订

8.5.1招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件确定的事项签订书面采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位的投标文件作实质性修改。

8.5.2询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.5.3招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

## 9．其他事项

9.1本招标文件所称的“以上”、“以下”、“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。招标文件内另行标明的除外。

9.2招标文件编制依据和解释权。

本招标文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属招标文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本招标文件解释权属招标人和采购代理机构。

9.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

第四章 合同主要条款

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

## 1.总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关政府采购法规，甲乙双方根据                      的采购结果，甲方同意接受乙方为本项目采购所做的响应文件，乙方必须完全按成交通知书、响应文件和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同：

## 2.合同文件

2.1 本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2 中标通知书；

2.3 投标人在询标时的书面承诺；

2.4 投标文件；

2.5 会议纪要；

2.6 招标文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

## 3.合同价款及支付

3.1本合同金额为（大写）：                    元（￥         元）人民币，包括乙方履行本合同所必须的所有成本费用和其应承担的一切税费和拟获得的利润，包括但不仅限于货款、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、保修、管理费、协议存储货物代储费、招标代理服务费、利润等一切为完成本项目所需的全部费用。乙方在编写响应方案时应充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时，综合单价不予以调整，数量按实际购买并完成供货的数量进行结算。

3.2付款进度：                                                    。

3.3付款条件：经甲方确认金额后，乙方提供税务发票，甲方予以直接支付。

## 4.项目清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

4.1采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

## 5.项目要求

5.1供货时间：                   。

5.2供货地点：                   。

5.3供货方式：乙方按甲方时间安排运送到指定地点

5.4质保期：                     。

5.5项目负责人：              （姓名）联系电话：             。

5.6乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 6.供货要求

6.1乙方需向采购人提供品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

6.2乙方所提供的货物必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足需求表中的参数及性能要求。

6.3乙方的货物款式及颜色均须经采购人最终确定后方可成批制作，未经采购人最终确定而直接投入生产所导致的损失及责任均由乙方自行承担。

6.4乙方须保证所供货物全新、原包装，若事后发现所供货物不符要求并引起纠纷的，采购人保留对乙方索赔的权利。

6.5货物如出现质量问题，乙方全免费上门包换或作退货处理，造成损失及责任由乙方按实际损失赔偿。

6.6乙方交货时须提供该批次的省级及以上专业检测机构出具的产品合格检测报告，并注明货物生产厂家、厂家联系方式、生产日期、批次。

6.7乙方将所有货物根据采购人要求将货物运至采购人指定地点。货物装卸车、搬运等所有一切费用均已包含在报价中。

## 7.履约保证金

/。

## 货物包装、发运及运输

8.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货或验收。

8.4货物在项目整体交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

## 质量保证及售后服务

9.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2乙方在质保期内因货物或施工本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换货物和施工保修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

9.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 10．甲乙双方责任

10.1 乙方有下列行为将作为违约：

⑴ 逾期完成合同内容的，不可抗力除外。

⑵ 乙方所提供的合同货物或服务未达到竞争性磋商文件要求或未按响应文件承诺执行。

⑶ 不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑷ 不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑸ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

10.2甲方有下列行为将作为违约：

⑴ 无正当理由逾期支付款项的。

⑵ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

## 11．违约处理

11.1乙方未按照合同规定的时间完成相应的进度，乙方每日应按本项目总预算价的2‰向甲方支付违约金，直至完成为止。

11.2违约金的最高限额不超过本项目总预算价的5%，甲方将从应付款项中扣除相应的违约金，如违约金不足以弥补甲方因该原因造成所受损失的，应赔偿损失。

11.3乙方违反本合同条款第10.1条第⑵款时：一是甲方有权要求乙方更换设备或重新提供服务至符合甲方要求为止，而乙方愿意重新提供服务或设备但未完成相应进度的，则按11.1条款处理；二是乙方拒绝重新提供设备或服务的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方和采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受乙方的服务或设备等，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

11.4乙方违反本合同条款第10.1条第⑶-⑸款时，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

11.5因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应要承担相应的法律责任。而因乙方违约行为造成的损失超出的由乙方继续承担赔偿责任。

11.6甲方未按期支付乙方款项的，非甲方原因的除外，甲方按每日2‰向乙方支付违约金，违约金的最高限额不超过项目总合同款的5%。

## 12.不可抗力

12.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

12.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

## 13.争议及仲裁

13.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，如协商不成，可向丽水市仲裁委员会青田分会仲裁。

13.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 14.合同修改

14.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

14.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 15.合同生效

15.1 本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，另两份报送监督机构和采购代理机构备案。

15.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话、传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

本合同为示范文本，以双方实际签订合同为准。

第五章 投标文件格式

## 一、资格审查文件格式

资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资格审查文件目录

▲（1）远程参与投标会议诚信承诺书

▲（2）有效的营业执照电子文档

▲（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档

▲（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档

▲（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

▲（7）无重大违法记录的书面声明

▲（8）企业类型声明函

1.远程参与投标会议诚信承诺书

致：           （招标人）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的开标会议程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和成交资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法采购和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标过程中，我方将坚持全程参加开标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与招标人或代理机构建立起联系的，即视为放弃参与开标会议的权利，我方认可招标人或评标小组的任意处置及决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成评标或者不能进行现场实时询问、澄清、补充等，均由我方自行承担一切后果。

七、不向招标人或评标小组成员或相关人员行贿，以牟取项目成交。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提供咨询或疑问，如需要提供现场质疑的，将严格按照有关规定提供。不在采购活动中虚假质疑和投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

2.有效营业执照电子文档

内容要求：

1.提供有效的营业执照副本原件扫描件；

2.原件扫描件须加盖公章确认。

3.法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

1.法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

2.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

4.授权委托书

（采购单位名称）：

我   （姓名）系        （投标人全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加             项目（招标编号：      ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

被委托人签名：

法定代表人签名：

投标人盖章：               。

日      期：               。

附：1.委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1.投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2.若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

3.联合体参加投标的,提供联合体牵头方的授权委托书。

5.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与的           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（开标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：    （采购单位名称） ：

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的采购活动，我方郑重承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

7.无重大违法记录的书面声明

致：       （采购单位名称）

我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

8.企业类型声明函

8.1 中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）提供的产品制造商全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；制造企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；制造企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人盖章：

日     期：

8.2监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（招标人名称）的（项目名称）（项目编号）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标人放弃相关政策优惠处理。

8.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标人名称）的（项目名称）（项目编号）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1.符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的投标人应提供以上相关材料，否则视为投标人放弃相关政策优惠处理。

2.中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

3.投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交资格，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 二、资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资信商务及技术文件目录

一、资信商务及文件（必须提供商务响应表）

（1）投标函（按格式填写）；

（2）承诺书；

（3）投标人信用信息声明书；

（4）商务响应表；

（5）类似业绩表；

（6）投标人认为有利于本次投标的其它资信商务文件；

二、技术文件

（7）技术参数响应表；

（8）产品配置清单；

（9）项目实施方案；

（10）售后服务方案；

（11）投标人认为有利于本次投标的其它技术文件。

（一）资信商务文件

1.投标函

致：          （招标人名称）

1.根据贵方            （项目名称）项目（招标编号：        ）的招标文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表投标人           （投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交电子投标文件：

（1）政府采购云系统提交电子加密投标文件    份；

（2）通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）    份。

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提供含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

投标人盖章：

日     期：

2.承诺书

浙江惠同建设工程管理有限公司：

如我公司被确定为该项目中标单位，我公司承诺在中标公告发布之日起5个工作日之内向贵公司按本项目招标文件约定一次性支付招标代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提供赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任及费用。

注：

代理机构账户信息：

账户名称：浙江惠同建设工程管理有限公司青田分公司

账号：19845301040006976

开户银行：中国农业银行股份有限公司青田鹤城支行

投标人盖章：

日     期：

3.投标人信用信息声明书

| 企业名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目经理 姓名 |  |
| 投标人 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。 |  |  |  |  |
| 投标人 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |
| 投标人声明 |  | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.企业对上述情况进行承诺，按本表格内容如实填写；

2.本表格须在投标时作为投标文件的资信部分内容放入投标文件中；

3.本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

4.商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

填写说明：

（1）项数不够时，可自行添加。

（2）投标人对照招标文件第二章招标需求进行响应，如有偏离的，投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效标处理。

（3）未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应招标文件要求。

投标人盖章：

日     期：

5.类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称 | 服务内容 | 合同 金额 （万元） | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同等相应资料扫描件附后。

投标人盖章：

日     期：

6.投标人认为有利于本次投标的其它资信商务文件

（投标人根据自身需求及招标要求提供相关材料，无格式的由投标人自行设计）

二、技术文件

8.技术参数响应表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品 详细规格 | 偏离情况 详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号、品牌 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评价为准，解释权属于评标委员会。

4.不允许存在实质性负偏离（招标文件中“▲”条款为实质性条款）。

投标人盖章：

日     期：

9.投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

3.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人盖章：

日      期：

9.项目实施方案

结合评标办法并根据招标需求的情况进行编制，格式自拟。

10.售后服务方案

结合评标办法并根据招标需求的情况进行编制，格式自拟。

16.投标人认为有利于本次投标的其它技术文件（不得出现报价）

（格式自拟）

## 三、报价文件格式

报价文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

报价文件目录

- 1.开标一览表

- 2.报价明细表

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1.开标一览表

币种：人民币（元）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 招标人名称 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |
| 总报价 | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注：

▲(1）评审时如发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良投标人名单。

(2）投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

(3）不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应招标文件。

投标人盖章：

日     期：

2.投标报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.总报价应包括货款、人工费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试与试运行、培训、售后服务费等一切完成本项目所需费用。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 总价合计必须与开标一览表的项目总报价一致。

3.供应商必须提供报价明细表（列出每种产品的明细价格），否则投标无效。

投标人盖章：

日      期：

- 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

- （格式自拟）

# 第六章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于本项目政府采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标综合得分相同且投标报价相同的，由招标人随机抽签选取中标候选人排名，排名第一的投标人为中标候选人。评分结果采用四舍五入法，并保留2位小数。

投标人评标综合得分=资信商务及技术分+价格分

二、评标内容及标准

（一）资信商务及技术标

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2022年5月1日起（时间以合同签订日为准）具有类似厨房设备项目业绩，每提供一份可得1分，最高可得3分。 是否属于类似业绩由评委根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 须提供有效期内合同扫描件。未提供或所提供的资料不能体现相关内容或合同签订日期不明确均不得分。 | 0-3 |
| 2 | 投标人综合实力 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证的得1分。 投标人具有有效期内的绿色管理体系认证证书的、绿色环保企业管理体系认证证书、绿色供应链认证证书，提供一个得0.5，提供两个得1分，提供三个得2分。 须提供证书扫描件、“全国认证认可信息公共服务平台”官网及相关证明网站查询截图, 否则不得分。 | 0-3 |
| 3 | 质保期 | 产品质保期满足招标文件要求的基础上,每延长一年加1分，最高得2分，延长时间不足一年不计入加分。 | 0-2 |
| 4 | 项目实施方案 | (一)评分内容： 项目实施方案包括以下内容： 1、项目实施方案对完工期保证； 2、专业技术人员要求； 3、实施措施； 4、质量保证。 （二）评审标准: 1、提供上述内容的得4分； 2、在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审（分值范围：5，4，3，2，1，0分）） | 0-9 |
| 5 | 产品的技术条款偏离 | 投标人提供产品技术参数中，完全符合或者优于招标文件参数要求的得36分，招标文件技术要求有负偏离的每项扣1分；“●”的产品技术要求有负偏离的每项扣2分。投标人产品性能及技术参数有负偏离而投标人未列出的，经评标专家会发现，加倍扣分； 投标人最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评审为准。本项最高可得36分，最低可得0分。扣完为止。 | 0-36 |
| 6 | 不锈钢制品原材料性能 | 提供原材料不锈钢板需符合以下技术要求： ①化学成分：符合GB/T 20123-2006、YB/T 4396-2014、GB/T 223.11-2008依据，其中碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍等元素检测合格； ②中性盐雾试验：符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002依据，经360h或以上中性盐雾试验后，样品检验面未见锈蚀，保护评级Rp:10； ③焊接接头正弯试验：符合GB/T2653-2008依据，弯曲试验结束后，试样的外表面和侧面均无缺欠； ④力学性能：符合GB/T 228.1-2021依据，（抗拉强度 Rm≥800MPa、规定塑性延伸强度 Rp0.2≥290MPa、断后伸长率 A50mm≥50%）； ⑤维氏硬度：符合GB/T2654-2008依据，检测结果不大于240HV0.5/10； ⑥晶粒度：符合GB/T6394-2017依据，检测结果≥7.0级； ⑦晶间腐蚀：符合GB/T4334-2020依据，检测结果晶界形态：一类；凹坑形态：六类。 提供国家认可的带CNAS和CMA认证认可范围内，具有相应检验（测）权限的第三方检验（测）机构出具的有效的检验（测）报告复印件及提供在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图作为得分依据。 投标人完全满足以上要求的得5分，否则不得分。采购人将对中标人提供的证明材料进行核查，防止伪造。 | 0-5 |
| 7 | 售后服务方案 | 根据投标人收到采购人的紧急服务需求后的响应时间进行评审： 1、承诺2.5小时内（含）响应并能到达现场解决问题的，得3分； 2、承诺5小时内（含）响应并能到达现场解决问题的，得2分； 3、承诺5小时以上响应并到达现场解决问题的，得1分； 4、没有提供承诺的得0分。 注：投标人须提供单独承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺函不得分。 | 0-3 |
| 8 | 样品评价 | 根据投标人提供的实物样品进行评审： （一）评分内容： 根据投标人提供的（ 序号20单眼水池、序号71油烟在线监测仪） （二）评分依据： 1、根据投标样品的款式、结构符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：3，2，1，0分） 2、根据投标样品的功能、安全性等符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：3，2，1，0分） 3、根据投标样品的制作工艺符合采购要求的情况进行评分。（分值范围：3，2，1，0分） 注：未提供样品的或样品不全的，本项得0分。 | 0-9 |

（二）报价文件

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标总报价)×30%×100。（结果四舍五入，保留两位小数）

该评标办法仅适用于本项目采购，解释权属于招标人。

附件1：

启用备份投标文件申请书

（采购代理机构名称）：

我公司参与       （项目名称）   （标项：   ）  （项目编号：           ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标人（盖章）：

日     期：

投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，投标人应当在解密时间内自行主动向采购代理机构通过电子邮箱（3068186154@qq.com）方式提交《启用备份投标文件申请书》（格式见附件1），否则视为放弃投标。

附件2：

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                     （单位） 负责人          （法定代表人）合法授权参加          （项目编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与 （投标人名称）            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                     投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：

年   月   日

投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的30分钟内自行主动通过电子邮箱（3068186154@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件2），未提交的视为不存在上述关系，且放弃提出相关事项质疑的权利。