竞争性磋商文件

| 项目编号： | SYZCGJC2022-005 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 松阳县大东坝镇“幸福小港”数字化项目 |
| 采 购 人： | 松阳县大东坝镇人民政府 |
| 采购代理机构： | 松阳县公共资源交易中心 |
| 备案单位： | 松阳县政府采购监督管理办公室 |
| 2022年9月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  竞争性磋商采购公告（邀请）	1

第二章  采购需求	4

一、项目概况	4

二、采购内容及清单	4

三、有关技术标准：	4

四、技术要求	4

五、商务要求	5

六、报价要求	6

八、其他要求	8

九、土地估价执业行为考核	8

十    其他	10

第三章  供应商须知	11

供应商须知前附表（一）	11

供应商须知前附表（二）	14

一    总则	15

1.1     适用范围	15

1.2     定义	15

1.3     供应商应具备资格条件	16

1.4     联合体	16

1.5     磋商响应文件的语言及计量	16

1.6     磋商费用	16

1.7     现场踏勘	16

1.8     答疑会	17

1.9     分包	17

1.10    保密	17

1.11    政府采购政策	17

1.12    信用信息记录查询	18

1.13    质疑和投诉	18

1.14    特别声明	19

二    磋商文件	19

2.1     磋商文件的组成	19

2.2     磋商文件的澄清、修改	20

三    磋商响应文件	20

3.1     磋商响应文件的形式和效力	20

3.2     在线磋商响应（电子投标）说明	21

3.3     磋商响应文件组成	21

3.4     资格审查文件的组成	21

3.5     资信商务及技术文件的组成	21

3.6     报价文件的组成	21

四    磋商响应文件的编制	21

4.1     磋商响应文件编制	22

4.2     磋商报价要求	22

4.3     磋商有效期	22

4.4     磋商响应文件格式	22

4.5     磋商响应文件份数及签署	22

五    磋商响应文件的提交	22

5.1     磋商响应文件导入和加密	23

5.2     磋商响应文件的提交	23

5.3     磋商响应文件修改和撤回	23

5.4     备选磋商方案	23

5.5     磋商诚实信用	23

六    开标、资格审查、磋商和评审	24

6.1     开标	24

6.2     资格审查	25

6.3     磋商和评审	26

6.4     磋商响应文件的澄清、说明或补正	27

6.5     报价错误修正	28

6.6     评审报告	28

七    响应无效的情形	29

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其响应无效	29

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应无效	29

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效	29

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效	29

7.5     如有下列情形之一的，其响应无效	30

八    成交和合同	30

8.1     成交	30

8.2     成交公告和成交通知书	31

8.3     履约保证金	31

8.4     合同	31

九    其他事项	32

9.1     解释权	32

第四章  合同格式	33

（服务类）	33

第五章  磋商响应文件格式	42

一  资格审查文件格式	42

1.1    资格审查文件封面格式	42

1.2    资格审查文件目录	43

1.3    有效营业执照电子文档	43

1.4    法定代表人身份证电子文档	43

1.5    授权委托书格式	44

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	45

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	45

1.8    无重大违法记录声明书格式	46

1.9    联合体协议书格式	47

1.10    分包意向协议书格式	48

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）	49

1.12    中小企业声明函格式	50

1.13     残疾人福利性单位声明函格式	51

1.14    监狱企业证明格式	52

1.15    其他	52

二  资信商务及技术文件格式	53

2.1    资信及商务文件封面格式	53

2.2    资信商务及技术文件目录	53

2.3    磋商响应函格式	54

2.4    成功案例及业绩格式	56

2.5    商务响应表格式	56

2.6    实施方案及实施计划	57

2.7    技术规格偏离表格式	57

2.8    拟投入的项目班子格式	58

2.9    供应商需要说明的其他文件和说明	58

三  报价文件格式	59

3.1     报价文件文件封面格式	59

3.2     报价文件文件目录	59

3.3     开标一览表格式	60

3.4     报价明细表格式	61

第六章  评审办法和细则	62

一    总则	62

二    评审一般规定	62

三    评审内容及标准	62

附件：政府采购活动现场确认声明书	66

第一章  竞争性磋商采购公告（邀请）

项目概况：

松阳县大东坝镇“幸福小港”数字化项目的受邀请供应商应从浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）自行获取采购文件，并于2022年10月11日15：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SYZCGJC2022-005

项目名称：松阳县大东坝镇“幸福小港”数字化项目

采购方式：竞争性磋商

采购需求：见采购文件第二章

标项一

数量：1

单位：批

预算金额：8667085.00元

最高限价：8667085.00元

简要规格描述：见采购文件第二章

备注：无

合同履行期限：见采购文件第二章

联合体投标：☑ 接受   □ 不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

1. 时间：发布公告之日至2022年10月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3. 方式：自行下载获取

⑴浙江政府采购网注册正式供应商-用户入驻/登录—用户登录-项目采购-获取采购文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22 ，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的采购文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取采购文件的不得对采购文件提起质疑投诉。

4. 售价：0元

四、响应文件提交（上传）

1. 截止时间：2022年10月11日 15:00（北京时间）；

2. 地点：

⑴ 电子加密磋商响应文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商自行打印磋商响应文件接收回执。

⑵备份磋商响应文件：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件以电子邮件的形式发送至（290640863@qq.com），备份磋商响应文件在“电子加密磋商响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份磋商响应文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

五、响应文件开启

开启时间：2022年10月11日 15:00（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：松阳县大东坝镇人民政府

地  址：浙江省松阳县大东坝镇大东坝村14号

项目联系人（询问）：郑女生  项目联系方式（询问）：13758247692

质疑联系人：徐先生          质疑联系方式：15869240991

2. 采购代理机构信息

名  称：松阳县公共资源交易中心

地  址：松阳县西屏街道环城西路121号县行政服务中心4楼

项目联系人（询问）：杨女士   项目联系方式（询问）：0578-8078016

质疑联系人：周女士       质疑联系方式：0578-8078015

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：松阳县财政局

地  址：松阳县西屏街道环城西路95号

联系人：阙先生  监督投诉电话：0578-8811960

松阳县自然资源和规划局

松阳县公共资源交易中心

2022年9月29日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

- 一  产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

- 二  采购内容及清单

软件部分：

（一）乡村产业发展工程

| 序号 | 项目 | 子项目 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡愁特色产业提升 | 豆腐工坊平台建设 | 品牌馆搭建 |  | 依托网上农博平台搭建“石仓工坊”品牌馆，品牌馆由“购福港产”、“品福港事”、“赏福港味”和“游福港景”四部分组成，页面设计充分融合品牌元素和客家文化元素，既保持品牌形象的统一，又体现独特的客家文化内涵。 通过对大东坝镇的特色产品、文化和景点进行全面的展示，为其提供强有力的省级政府平台背书和省级政府平台资源支持，提升特色产品的溢价能力，促进产品在全省甚至全国范围内流通销售，全面提升“石仓工坊”品牌影响力和品牌附加值。“石仓工坊”品牌馆吸引20款本地特色产品入驻。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 商家培训指导 | 网上农博平台培训 | 线下培训1场（20位主体以上）+线上培训1场（30位主体以上）+长期由网上农博专业团队通过线上或实地“一对一”指导的方式，对大东坝镇本地经营主体通过《网上农博介绍及发展方向》、《商家端常用操作及技巧》、《网上农博运营技巧》、《如何提升商品转化率》等课程，提升经营主体的店铺管理水平和电商营销能力，为大东坝镇产业发展培育本地化电商人才。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 直播带货专项培训 | 开展线下小班化直播带货专项培训2场（20位主体以上），通过《直播间搭建要求及技巧》、《直播带货技巧及主播个人能力提升》《农产品直播选品技巧》、《直播活动策划及脚本编写》等课程，理论+实操的方式，对村民进行电商卖货培训和渠道对接，培养电商团队，为实现大东坝镇产品电商化、渠道电商化打下基础。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 电商能力升级培训 | 为主体提供销售技巧培训2场（20位主体以上），通过《农产品流通包装形式》、《电商商品拍摄技巧》等课程，使主体了解农产品电商化的规范，掌握自主销售能力，培训其产业知识和销售技巧，最终为村集体经济发展提供有力的人才支撑。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 农文旅融合专项培训 | 开展农文旅融合培训1场（10位主体以上），解析乡村旅游与休闲农业发展模式与操盘逻辑，深度了解每个项目背后的商业模式与落地经验，帮助做好企业自身的长期发展规划等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 线上线下活动营销 |  | 与大东坝镇客家传统节庆活动相结合，在网上农博举办线上活动。通过优惠券、满减、折扣、第二件半价等活动形式，吸引消费者前来选购产品，实现线下流量在线上变现，线上流量为线下活动导流，充分利用线上线下流量，提升“石仓工坊”品牌馆知名度、影响力和销售额。在网上农博平台总共开展4场线上品牌营销推广活动，每场活动提供消费券不低于2万元，曝光量达30万人次，并在松阳县级媒体传播1次，4场活动累计达成销售额30万元。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 泡豆腐系列产品开发 | 产品开发 |  | 结合市场细分人群需求，开发： “福”系列产品-以年味礼包，旅游伴手礼为主； “禄”系列产品-以串门送礼礼盒为主； “寿”系列产品-以祝寿礼盒，孝敬老人礼盒为主； “童趣”系列产品-以儿童礼品为主； 文创系列产品-帆布袋、豆腐卡通布偶等，丰富产品线； 形成产品开发方案1份，包含产品市场分析、产品打造策略、产品卖点梳理等，为产品打造提供方向性指导。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 产品包装设计 |  | 以“石仓工坊”品牌元素为基础，为系列产品提供包材、工艺、流通方面的建议，每个系列手绘设计不同风格包装画面，每款产品打样1份用于实物测试，批量共生产5000份实物用于市场销售。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 产品电商素材 |  | 为助力产品开拓线上渠道，为每款产品制作电商素材用于电商渠道营销，每套包含精修图10张、产品详情页1份、10-15s产品宣传短视频1份。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 配套设备 |  | 根据已开发产品工艺需求，采购相关设备用于产品加工及包装，促进生产流程的标准化，提高生产效率和产量，降低生产成本，助力产业降本增效，提升产品市场竞争力。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 泡豆腐文化梳理 |  | 梳理泡豆腐制作工艺流程、民俗故事，并进行故事化包装和视觉化、艺术化设计展现，作为打造的亮点文化。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 区域公共品牌培育 | “石仓工坊”农业公用区域品牌打造 | 品牌价值体系 |  | 以“石仓工坊”品牌为核心，打造大东坝镇农业公用区域品牌，围绕大东坝镇产业发展体系和客家历史文化内涵，开展实地调研、产业分析、品牌策划，制定品牌核心策略，构建品牌价值体系，塑造独特的品牌形象，传递独特的品牌价值，便于消费者记忆。输出品牌价值体系1套，包含品牌定位1个、品牌核心价值1个、品牌广告语1句。最终整合形成一套品牌战略规划书。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 品牌视觉体系 |  | 以“石仓工坊”品牌价值为设计理念，融合客家文化、特色产业等特色元素，构建彰显特色、易记易懂、便于传播的独特品牌形象，为品牌市场传播、占领消费者心智、树立品牌形象奠定基础。输出品牌符号体系1套，包含品牌logo设计1套、品牌VI体系1套、品牌主视觉1套。最终整合形成一套品牌视觉指导手册。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 品牌产品体系 |  | 以“石仓工坊”农业公用区域品牌为视觉准则，打造泡豆腐、茶叶、白老酒、蜂蜜等系列区域品牌产品，丰富大东坝镇区域品牌产品体系。 | 1 | 项 |  |
|  |  | “幸福小港”文旅公共区域品牌打造 | 品牌价值体系 |  | 以“幸福小港”品牌为核心，打造大东坝镇文旅公用区域品牌，围绕大东坝镇产业发展体系和客家历史文化内涵，开展实地调研、产业分析、品牌策划，制定品牌核心策略，构建品牌价值体系，塑造独特的品牌形象，传递独特的品牌价值，便于消费者记忆。输出品牌价值体系1套，包含品牌定位1个、品牌核心价值1个、品牌广告语1句。最终整合形成一套品牌战略规划书。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 品牌视觉体系 |  | 以“幸福小港”品牌价值为设计理念，融合客家文化、特色旅游基础等特色元素，构建彰显特色、易记易懂、便于传播的独特品牌形象，为品牌市场传播、占领消费者心智、树立品牌形象奠定基础。输出品牌符号体系1套，包含品牌logo设计1套、品牌VI体系1套、品牌主视觉1套。最终整合形成一套品牌视觉指导手册。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 品牌产品体系 |  | 把大东坝镇农文旅点位穿点成线，提炼玩法，形成泡豆腐体验路线、茶叶体验路线、白老酒体验路线、蜂蜜体验路线、红色文化体验路线等线路产品，丰富“幸福小港”文旅区域公用品牌产品内核。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 品牌营销及传播 | 品牌宣传片 |  | 针对大东坝镇客家文化等特色资源，拍摄品牌宣传片1部，对外全面展现大东坝镇文化、环境、产业优势，充分展现当地魅力。同时，挑选1个省级权威媒体播放宣传片1次（如杭州日报、浙江之声或浙江经视），提升大东坝镇社会影响力。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 活动营销 | 活动策划 | 基于当地产业整体规划，安排专业团队对具体活动产品进行调研，并结合线下节庆活动、农产品亮点、品牌定位及市场需求等，整合产品、渠道、活动等资源，提供可执行的营销活动策划案。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 活动执行 | 按照项目策划案，具体执行线上线下相关方案，线上执行内容主要为：线上活动主题设计、线上具体营销活动执行；线下执行内容主要为：线下活动时间场地协调与布置、嘉宾邀请、会务组织、参观交流活动或沙龙组织。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 产销对接 | 农产品渠道产销对接，通过市领导直播代言、电商渠道广告传播与销售、新零售渠道布置与销售、线下渠道布置与销售，实现产地农产品与线下及新零售渠道资源的对接。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 公关传播 | 以农产品为核心，将农产品内容故事化、媒体化，整合线上线下媒体资源，共同传播，促进农产品的营销活动、为农产品品牌打造创造价值。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 农文旅产业融合建设 | 福港智慧旅游系统建设 | 基础功能 |  | 福港智慧旅游程序1个 包含延展功能、公告通知、旅游推荐、美食特产推荐、民俗推荐、特色介绍、活动专区、投诉建议、服务电话、系统分享和吃住行游购娱在线下单/预定功能等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | GIS手绘地图 |  | 基于浙里办等便民访问入口，集成GIS手绘地图，面向游客提供位置服务、商户位置查询、路况预警、在线订购、信息展示。涵盖交通导航、线路推荐、景点讲解、景点导览、导游导购、餐饮民宿信息分类查询等，及时向游客介绍景点情况、餐饮民宿分布动态详情等，为游客提供全景、音频、视频、地图等形式的体验。并对现有数字资料进行整理，建设视图文介绍分享、吃住行游购娱信息展示查询等功能。并提供调查问券、商户评价、打卡分享、咨询投诉等交互服务。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 公共区域服务推送 |  | 提供三网短信公共服务，通过短信平台向进入大东坝镇境内的游客发送目的地的天气、空气质量、旅游舒适度、交通状态、景区客流量、公众号等温馨提示信息。 | 2 | 年 |  |
|  |  | 大东坝镇乡村玩法提升 |  |  | 梳理大东坝镇现有的吃住行游购娱等旅游资源，提供符合乡村旅游需求的个性化定制产品，全面铺设旅游线路，发挥全域旅游示范效应。 从“为他人做嫁衣”到“自行生产内容”进行转变，在农文旅宣传上留下自己的创新性内容。旅游线路全面搭建，串联全域旅游资源，四季皆宜，辅之以线上线下营销方案，配合相关农产品全年推广，可大大提高曝光率，形成完整的农文旅融合模式，有助于打响当地旅游品牌，提升村民实际收益，实现共同富裕。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 数字小港智慧农业建设 | 农业物联网平台建设 | 数据采集汇聚 |  | 基于云架构体系WEB端软件,采用全中文人机交互界面，通过对大田的气象土壤墒情和实时视频等参数进行汇聚与集成，能够实现24小时随时随地查看生长环境参数及实时视频，具有远程监测、云端存储、查询、统、智能预警、移动管理、方便快捷等功能。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 设备接入能力 |  | 支持设备连接认证、设备传输、数据路由、多协议等功能 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 大数据一张图 |  | 展示整个县级区域农业物联网基地整体情况 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 设备管理 |  | 设备生命周期管理，产品管理，设备标签，固件升级，远程配置，数据存储，物模型，设备影子，设备检索，数据解析，虚拟设备，告警中心等功能模块。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 设备数据传输安全管理 |  | 对连接的设备，平台提供安全传输机制，支持TLS（MQTT\HTTP）等数据传输通道，保证数据的机密性和完整性；提供一机一密的设备认证机制，降低设备被攻击的安全风险。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 视频采集 |  | 支持本地视频接入、视频直播、视频存储、报警上报等功能，支持云中视频展现等 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 物联网可视化展示 |  | 以图形化的方式，全部展示接入物联网那平台的设备分布情况，使用情况，运行情况等内容 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 虫情监测 |  | 虫情监测子系统接入 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 智能管控 |  | 实现远程管控相关农业设施，主要有电磁阀，电动卷膜，风机等，具有智能控制和远程控制等功能，且有反馈。 | 1 | 项 |  |

- 全量信息图移动化

| 序号 | 子系统名称 | 模块名称 | 建设内容 | 备注 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据 | 基础数据维护 | 村情民情 | 行政村村情、居民情况基本信息移动端维护 | 1 | 项 | 全量信息图一期功能移动化适配，数据展示 |
|  |  |  | 产业发展 | 工商信息、合作社、店铺信息等信息移动端维护 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 组织关系 | 党员等组织关系信息移动端维护 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 智慧帮扶 | 智慧帮扶信息移动端维护 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 重点人员 | 重点人员信息移动端维护 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 防灾避险 | 防灾避险信息移动端维护 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 动态事件 | 动态事件信息移动端维护 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 耕地信息 | 县域耕地信息一张图展示 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 小区人员 | 城市小区楼宇/单元/楼层/住户人员维护 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 外来人口 | 外来人口信息维护 | 1 | 项 |  |
| 2 | 未来E家UI修改 | 未来E家UI修改 | 未来E家UI修改 | 未来E家UI设计风格改版 | 1 | 项 |  |
| 3 | 网格管理系统 | 掌上网格管理 | 全域坐标管理 | 通过地图标记功能，在地图上给对应人、建筑物等添加坐标信息。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 区域下钻展示 | 乡镇-行政村-楼宇-楼层-住户-个人数据逐级下钻展示 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 数据看板 | 区域基本信息、疫情防控、自定义标签信息展示 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 网格巡查 | 满足网格员日常巡查功能 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 巡查打卡 | 网格员巡查过程中，实地打卡 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 添加楼宇 | 网格员可自主添加楼宇，同时标记坐标 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 添加住户 | 网格员可自主添加住户，编辑住户信息 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 人员管理 | 区域内人员新增、信息修改、删除等功能 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 消息通知 | 网格员消息通知功能展示，一键已读等功能 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 我的 | 已登录人员个人信息及看板数据展示 | 1 | 项 |  |
|  |  | 重点信息管理 | 特殊人群 | 特殊人群录入、修改、删除、展示等功能 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 重点人群 | 重点人群录入、修改、删除、展示等功能 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 重点区域 | 结合房屋数据，对重点区域进行管理 | 1 | 项 |  |
|  |  | 地图数据 | 地图底图 | 以天地图为地图底图，实现二维坐标转换 | 1 | 项 |  |
|  |  | 地图范围短信群发功能 | 一键触达 | 通过短信一键触达当前地图范围内所有人员 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 精准触达 | 通过各类标签选定范围人群，群发短信通知 | 1 | 项 |  |
|  |  | 后台管理系统 | 驾驶舱 | 网格管理数据驾驶舱 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 乡镇管理 | 县域内乡镇信息列表管理，包含增删改查 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 行政村管理 | 县域内行政村信息列表管理，包含增删改查 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 网格管理 | 县域内网格信息列表管理，包含增删改查 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 楼宇管理 | 县域内楼宇信息列表管理，包含增删改查 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 住户管理 | 县域内住户信息列表管理，包含增删改查 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 人员管理 | 县域内人员信息列表管理，包含增删改查 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 群发统计 | 地图范围短信群发后台数据统计、审核管理 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 消息通知 | 站内信、工单消息通知等功能 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 组织架构 | 管理人员组织架构功能管理 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 权限管理 | 乡镇-行政村-网格对应前端权限管理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 网格管理 | 网格管理 | 网格管理-乡村版 | 网格管理系统针对乡村实际情况做功能版本调整，实现乡村版适配 | 1 | 项 |  |
| 5 | 掌上指挥协同 | 掌上指挥协同 | 掌上指挥协同 | 掌上指挥系统分派事件协同处置、结果反馈 | 1 | 项 |  |
| 6 | 事件中心 | 业务流转 | 业务流转 | 可以对事件进行批转，回退，撤销办理等操作 | 1 | 项 |  |
|  |  | 业务办理 | 业务办理 | 由可操作人员办理当前问题处置业务 | 1 | 项 |  |
|  |  | 业务批转 | 业务批转 | 选择下一阶段的事件处置人员进行后续流程 | 1 | 项 |  |
|  |  | 后台管理 | 后台管理系统 | 问题处置对应后台管理系统 | 1 | 项 |  |
| 7 | 分析考评子系统 | 综合评价 | 综合评价 | 为各级领导提供一个支持动态多维分析的数据平台 | 1 | 项 |  |
|  |  | 考评监督 | 考评监督 | 完成对行政村/网格的数据考核汇总 | 1 | 项 |  |
|  |  | 后台管理 | 后台管理 | 分析考评对应后台管理系统 | 1 | 项 |  |
| 8 | 系统对接 | 系统数据接口对接 | 民情地图基础数据 | 民情地图基础数据专题库对接 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 健康码数据 | 健康码数据对接 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 掌上指挥系统对接 | 掌上指挥系统数据对接 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 疫苗数据对接 | 疫苗接种数据对接 | 1 | 项 |  |
| 9 | 坐标采集 | 楼宇打点 |  | 全县楼宇坐标信息逐点采集 | 2 | 项 |  |

- 社会治理综合信息驾驶舱

| 序号 | 内容 | 详情 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党建统领 | 包括七张问题清单、干部实绩数字化考评、点亮古村落、松智汇、田园先锋、统一战线等。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 经济生态 | 包括重要指标、工业经济、乡村振兴、综合查一次、项目协同等。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 全县统计 | 县域地图、人口，面积，乡镇，村社，网格，空气质量、监控画面、最新上报事件滚动列表、省市重点应用场景等展示。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 平安法制 | 包括网格事件、信访矛盾、基层治理一件事（社会热点）、疫情防控、行政村矫正、红黑榜、监管执法、应急管理等。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 公共服务 | 包括服务效能、和美共富、疫情防控等。 | 1 | 项 |  |

- 共富松阳点亮古村落系统

| 序号 | 系统模块 | 子模块1 | 子模块2 | 功能描述 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙里办微应用 | 首页 | 村落认证 | 用户初始进入系统提交所在村落、身份信息进行审核 |  | 1 | 项 |  |
| 2 |  |  | 信息概览 | 1. 将各模块的核心数据及最新数据在首页进行展示 |  | 1 | 项 |  |
| 3 |  |  |  | 2. 村落排名 |  |  |  |  |
| 4 |  | 守望古村 | 共富朋友圈 | 书记在线 | 我的动态：展示村书记发的的所有动态，展示内容：支持文字、图片、视频、位置、群众评价 | 1 | 项 |  |
| 5 |  |  |  |  | 共富工程：村社书记可发布和更新村内共富工程项目进度，填写项目名称、项目进展描述以及图片等内容 | 1 | 项 |  |
| 6 |  |  |  |  | 集体经济：村社书记可录入并查看村集体经济数据 | 1 | 项 |  |
| 7 |  |  |  |  | 责任清单：村社书记和党员等根据清单内容填写和上传图片去完成清单内容 | 1 | 项 |  |
| 8 |  |  |  |  | 责任清单评价（非常满意、满意、一般、不满意），并生成好评率 | 1 | 项 |  |
| 9 |  |  |  | 连心共进 | 工作动态：原乡人、新乡人等四类人可发布工作动态，支持文字、图片、视频，支持发送手机定位 | 1 | 项 |  |
| 10 |  |  |  |  | 项目概况：村干部可上传引进项目情况、编辑和查看项目更新进度 | 1 | 项 |  |
| 11 |  |  |  | 人员通讯录 | 展示和录入原乡人的责任清单 | 1 | 项 |  |
| 12 |  |  |  |  | 责任清单评价（非常满意、满意、一般、不满意），并生成好评率 | 1 | 项 |  |
| 13 |  |  |  |  | 人员信息：展示和录入原乡人、新乡人、归乡人、数字村民的人员信息，包含姓名、身份证号、手机号、身份标签 | 1 | 项 |  |
| 14 |  |  |  | 工作动态、共富工程查看 | 群众可查看各个村发布的共富朋友圈动态和共富工程 | 1 | 项 |  |
| 15 |  |  |  | 评论 | 群众可对各村发布的工作动态、共富工程进行评论 | 1 | 项 |  |
| 16 |  |  |  | 点赞 | 群众可对各村的工作动态、共富工程进行点赞 | 1 | 项 |  |
| 17 |  |  |  | 发布 | 村书记/原乡人等四类人发布朋友圈动态和共富工程 | 1 | 项 |  |
| 18 |  | 振兴古村 | 共富产业园 | 发布乡村新业态 | 共富工程、山居民宿、土地流转等信息发布 | 1 | 项 |  |
| 19 |  |  |  | 共富产业数据统计 | 统计总项目数、总投资数、项目总进度 | 1 | 项 |  |
| 20 |  |  |  | 评论 | 群众可对各业态进行评论、回复，增加互动 | 1 | 项 |  |
| 21 |  |  |  | 点赞 | 群众可对各业态进行点赞，并点赞记录进行统计 | 1 | 项 |  |
| 22 |  |  |  | 查看 | 群众可查看各业态，并生成浏览量 | 1 | 项 |  |
| 23 |  | 浙里办用户体系接入 |  | 接入浙里办用户体系 |  | 1 | 项 |  |
| 24 | 管理平台 | 共富朋友圈 | 责任清单管理 | 责任清单管理：根据村书记、干部、党员等身份配置不同的责任清单，对信息增删改查 |  | 1 | 项 |  |
| 25 |  |  |  | 责任清单统计：对责任清单完成情况进行统计 |  | 1 | 项 |  |
| 26 |  |  |  | 责任清单配置：根据需要对清单进行自由配置，以及告警阈值设置） |  | 1 | 项 |  |
| 27 |  |  | 朋友圈统计 | 所有在朋友圈内发布工程进行统计；可对发布内容评论 |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 系统管理 | 村民管理 | 对通过浙里办登录的用户基本信息进行管理查看 |  | 1 | 项 |  |
| 29 |  |  | 村民审核 | 对通过浙里办登录的用户身份进行认证审核，各村落审核自己村落的村民，县级审核乡镇级 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  |  | 用户管理 | 超级管理员可新增部门、街道等管理员 |  | 1 | 项 |  |
| 31 |  |  | 权限管理 | 对系统权限进行配置，包括新建、删除、修改、查看权限信息 |  | 1 | 项 |  |
| 32 |  |  | 角色配置 | 为用户配置功能或数据权限 |  | 1 | 项 |  |
| 33 |  |  | 修改密码 | 高级管理可分配角色账号，使用人可自行修改登录密码 |  | 1 | 项 |  |
| 34 |  |  | 移动访问权限管理 | 对移动端访问者进行分级权限管理，实现按权访问的管理体系 |  | 1 | 项 |  |
| 35 |  |  | 角色权限配置 | 为角色配置功能或数据权限，配置系统角色，包括新建、删除、修改、查看角色信息 |  | 1 | 项 |  |

- 各子系统公共功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与浙政钉/浙里办对接 | 各子系统与浙政钉/浙里办的对接。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 人员/组织/权限管理 | 系统内提供统一的人员、组织、角色和权限设置分配管理，满足系统的日常人员管理使用。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 统一身份认证 | 各子系统进行系统用户的统一身份认证。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 安全告警服务 | 告警服务提供告警配置和告警中心，可根据系统属性/状态、设备属性/状态、空间位置等信息，来定义告警时间及其通知方式。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 短信对接 | 移动短信发送系统接口对接。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 短信包 | 系统安全告警短信、网格管理短信、农业物联网平台告警短信、验证码短信等系统所需要发送的短信。 | 36 | 月 |  |

硬件部分：

乡村产业发展工程

| 序号 | 基地名称 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭农场一 | 微型气象监测站 | 1 | 台 | 165亩大豆/玉米 |
|  |  | 土壤墒情监测设备 | 3 | 套 |  |
|  |  | 虫情测报设备 | 1 | 套 |  |
|  |  | 景观式物联网杀虫灯 | 15 | 套 |  |
|  |  | 智能喷灌设备 | 165 | 亩 |  |
|  |  | 苗情可视化设备 | 2 | 套 |  |
|  |  | 高空鹰眼 | 1 | 个 |  |
|  |  | 视频监控设备 | 2 | 个 |  |
|  |  | 网络建设及显示装置 | 1 | 套 |  |
| 2 | 家庭农场二 | 微型气象监测站 | 1 | 台 | 150亩大豆 |
|  |  | 土壤墒情监测设备 | 3 | 套 |  |
|  |  | 苗情可视化设备 | 2 | 套 |  |
|  |  | 视频监控设备 | 5 | 个 |  |

具体参数如下表：

1、家庭农场一

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型气象监测站 |  |  |  |  |
| (1) | 数据采集器 | 监测温度、湿度、气压、风速、风向、雨量、光照、总辐射，日照时长共9参数。 空气温度：温度范围：-40~+85℃，±0.2℃（典型值）,分辨率：0.1℃； 空气湿度：湿度范围： 0~100%，精度：±2%RH（典型值），输出分辨率：0.1 % 大气压力：测量量程：300~1100hPa，精度：-4.0 ~ +2.0 hPa，输出分辨率：0.1hPa 风速：测量范围：0～70m/s，准确度 ±(0.3+0.03V)m/s，分辨率 0.1m/s 风向：测量范围：0～360°；准确度：±3°；启动风速：≤0.5m/s 降雨量，测量范围：≤4mm/min（降水强度）；分辨率：0.2mm（6.28ml） ABS雨量筒，准确度 ±4%（室内静态测试，雨强为2mm/min） 光照强度：测量范围：0-64000Lux；准确度：±5％FS 总辐射 光谱范围：0.3～3μm；测量范围：0～2000W/m2 日照时长：累计计算一天的日照时长。 | 1 | 套 |  |
| (2) | 室外设备箱 | 宽*高*深（400*500*200mm）；材质为304不锈钢，IP54，箱体做好防潮措施，内含继电器，接线板以及开关电源等。 | 1 | 套 |  |
| (3) | 监测主机 | 监测主机通讯方式支持2G/4G/LORA等，含CPU及多个传感器接口模块，用来发送和汇聚数据，可以接入多路传感器，可实时显示监测的数据。扫二维码可随时读取数据，其中： 网口 ：2路10/100/1000自适应以太网； 串口：5路RS232/RS485，内置15KVESD保护 数字输入/输出接口：2路隔离数字输入通道/2路隔离数字输出通道 功耗：280~350mA@24V | 1 | 套 |  |
| (4) | 防护围栏及水泥基础 | pvc护栏2m*2m，高0.5m，水泥基础及四周固定螺栓 | 1 | 项 |  |
| (5) | 立杆支架 | 监测3m立杆，壁厚≥3mm；要求外观制作美观大方，喷漆防腐到位，含挑臂、地笼以及太阳能板支架 | 1 | 项 |  |
| (6) | 线缆或者太阳能供电 | 含电源线缆、超六类屏蔽网线、保护管等或者用太阳能供电 | 1 | 项 |  |
| 2 | 土壤墒情监测设备 |  |  |  |  |
| （1） | 无线土壤温湿度系统（分体式） | 1、土壤多深度墒情监测系统是指采用管式设计的太阳能土壤墒情自动监测仪器，能够测量不同层深土壤含水量、土壤温度等主要指标，可实时进行土壤墒情数据自动采集、存储，并定时将采集的信息自动无线传输到监测系统的监测仪器。 2、核心部件包括管式一体设计的土壤温度湿度传感器，数据采集器，无线发送器，充电锂电池，太阳能电池板。 3、精准测量10-20-30厘米三个深度土壤水分、20cm处土壤温度值； 4、测量环境参数：包括空气的温度、空气的湿度、空气的气压值；。 5、土壤水分测量量程0~100%，测量精度≤±2.5%cm，分辨率0.1%。 6、土壤温度量程-30~+60℃，精度±0.5℃，分辨率0.1℃。 7、支持中国移动中国联通中国电信全网通无线通信。 8、自动定时上报空间位置信息（GPS/北斗双模式获取，十进制经纬度表达）. 9、大容量6000安时锂电池，低温性能优异，微功耗设计，超低值守电流，无光照可正常工作半年； 10、设备到达现场无需组装无外露电缆。 | 3 | 项 |  |
| (2) | 立杆+直插式四爪固定装置 | 镀锌管立杆支架高1米+直插式四爪固定装置 | 3 | 套 |  |
| （3） | 太阳板面板 | 太阳能面板及锂电池 | 3 | 套 |  |
| (4) | 安装调试费 | 安装调试 ，含3年流量费及服务 | 1 | 项 |  |
| 3 | 智能虫情测报设备 |  |  |  |  |
| （1） | 智能虫情测报系统 | 虫情监测系统不仅帮助农业种植户远程自动化采集虫情信息，准确的预测虫害的发生及预测未来的发展，也可以给种植户提供科学用药的数据依据，从而降低农药的使用，提高农作物的品质；同时还可以给政府部门提供防治虫情灾害提供数据依据，为应急指挥提供决策的工具。 1、诱集光源：主波长365nm 20W黑光灯管； 2、工作电压：AC220V； 3、功率：≤800W，待机≤20W； 4、绝缘电阻：≥2.5MΩ（有漏电保护装置）； 5、灯体尺寸：1000mm×1000mm×1950mm； 6、整体结构采用不锈钢镀锌喷塑； 7、远红外虫体处理仓温度控制：工作15分钟后达到70±5℃； 8、远红外虫体处理致死率不小于90%，虫体完整率不小于95%； 9、集虫器：接虫盘直径350mm，具有震动装置和自动清扫功能，保证昆虫不堆积； 10、撞击屏：互成120°角，单屏尺寸：长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm 12、光控或者时控：可选光控，晚上自动开灯，白天自动关灯（待机）。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态；可选时控，在设定的时间内工作 13、排水装置：能有效将雨、虫分离； 14、全中文液晶显示，7寸电容触摸屏。可编程控制系统，可分多时段设置工作时间，远程自动拍照； 15、拍照装置：配置800万像素高清工业相机，自动拍摄的图片以无线发送至农业物联网监测平台，平台自动记录每个时间段采集的图片数据，保证每个时间段拍摄的虫体不混淆； 16、数据传输：支持有线和4G全网通无线接入互联网，能够将监测数据传输至软件平台或数据中心。 17、接虫箱：不锈钢喷塑材质，尺寸：474mmx510mmx235mm，可抽拉 18、自动识别：通过网页端对上传的昆虫图片进行识别、计数。 19、具有加热仓温度监控功能，可在网页查看杀虫仓温度变化情况 20、具有管理员手动操作模式，在该模式下，可以手动控制设备各个部件工作 21、装置可实时监测环境大气压、温度、湿度、雨量、光照强弱等，所测数据在设备液晶屏上和手机端都可以实时查看。 | 1 | 套 |  |
| (2) | 围栏及基础 | 砼路面 塘渣路基厚30cm、C30砼路面厚12cm，详见施工图 马尼拉草皮 站内空地铺马尼拉草皮 砖砌围墙基础 砖砌围墙基础：M10砂浆，MU10标准砖，面层15厚M10水泥砂浆抹灰 铁栏杆及大门 围栏及大门高度1.5米、材质默认为PVC 或由由业主定 | 1 | 项 |  |
| (3) | 线缆及网络 | rvv2*1.5线缆线缆及超五类网络线缆或光纤 | 1 | 项 |  |
| 4 | 景观式物联网杀虫灯 |  |  |  |  |
| (1) | 物联网杀虫灯 | 1、符合GB/24689.2-2017植物保护机械频振式杀虫灯国家标准； 2、触杀虫网：采用不锈钢方形竖网连接，竖丝直径2mm, 电网电压：6KV±500V，设有电网过流短路保护装置，防止因虫体残余电网短路； 3、诱集光源：频振灯管(365～680nm)，使用寿命＞50000（小时）； 4、撞击面积：≥0.17㎡； 5、灯管启辉时间：≤5s； 6、灯管功率：15W； 7、整灯功率：≤35W； 8、太阳能电池板组件：单晶硅太阳能电池板，功率≥40Wp； 9、蓄电池：DC12V/24Ah免维护胶体电池； 10、灯杆高度：高度根据实际需求定制； 11、灯杆材质：采用热镀锌工艺，法兰与灯杆连接处有加强筋； 12、控制面积：半径80-120米。 13、时间控制模块：根据目标昆虫生活习性规律，支持定时时长控制和时间段控制两种模式。定时时长控制可以设定8个不同时长，时间段控制可自行设定开始和结束时间； 14、反接保护：具有正负意外反接保护功能，防止因人为操作不当造成灯体损坏； 15、低温保护：当空气温度低于5摄氏度左右（误差±5%），杀虫灯进入自动休眠状态，可增加蓄电池的使用寿命； 16、蓄电池保护：控制电路设计有蓄电池自动维护功能，防止过充过放降低蓄电池的使用寿命； 17、无线传输模块：工业级设计，采用高性能超低耗射频芯片及高速单片机控制，SIM卡槽有ESD防护； 18、通过平台可以远程设定工作时间和控制开关灯，每台设备都能通过GPS定位，在地图上面展现分布的点位，方便用户查看及具有防盗的功能。 | 15 | 套 |  |
| (2) | 灯杆基础 | C25砼600mm600mm*600mm，露出地面高度300mm；预埋配套4颗M12*120MM铁膨胀螺栓地笼，螺栓高出地面30mm，中心距300*300,mm，完成后需保持螺栓垂直。 | 15 | 项 |  |
| 5 | 智能喷灌设备 |  |  |  |  |
| (1) | 首部枢纽 | 1、含水泵，变频控制系统，全自动砂石过滤系统，全自动叠片过滤系系统 2、灌溉的水泵流量80~100立方，采用一备一用，采用2级电机转速度2900 三相380V，不锈钢叶轮50HZ ，常压型。 3、进口变频器设计，恒压，能就地和远程双重控制水泵输出压力，防止水泵干烧。 4、持压阀，用来保持水压恒定。 5、全自动3体叠片过滤系统，含全自动三向液压反冲洗阀3套， 220V AC以色列自控系统，流量75~80M3/h，过滤精度（μm）130， 最大工作压力10BAR，控制系统供电220AC, 50Hz，压差（优先）定时同时；手动、外部信号可选。含石英砂。 6、双体砂石自动反冲洗过滤器，配进口电磁头，系统过滤流量70~80M3/H，全自动砂石过滤，含砂石过滤系统，滤料1120KG，DN100。 7、首部管路，三通，压力表，远程压力表、鞍座、管路变径，空气阀，底3阀，逆止阀，弯头等. | 1 | 项 |  |
| (2) | 田间管网 | 喷灌系统（1套）+控制系统（1套）+田间管网 （不超过22440米） | 165 | 亩 |  |
| 6 | 苗情可视化设备 |  |  |  |  |
| (1) | 高清网络球机 | 400万6寸23倍全彩网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 60.2~3.4度（广角~望远） 补光灯类型: 混合补光 补光灯距离: 红外照射距离：最远可达150 m; 白光照射距离：最远可达30 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 供电方式: DC12 V 电源接口类型: 两线式 电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø208 mm × 344.7 mm 重量: 3.0 kg 防护: IP66 | 2 | 个 |  |
| (2) | 立杆支架 | 立杆高度3米 ，悬臂长度0.25米 ，热锁锌防腐处理。壁厚2mm, 模杆底板宽240mm、长240mm。 | 2 | 项 |  |
| (3) | 无线网桥 | 经济型室外数字无线传输设备，内置15dBi双极化 40°定向天线，最大发射功率27dBm，2个百兆网口，工作频段为：5GHz，支持：TDMA编码、智能速率控制、自动ACK超时调整、支持点对点、点对多点传输，24VDCPOE供电，支持宽电压供电（DC12～ 24），工作温度-30℃～70℃，防水等级IP65。可以通过网页远程控制和管理，方便配置，防水防紫外线的外壳确保设备在室外稳定工作。 | 4 | 个 |  |
| (4) | 视频设备箱 | 400*300*150不锈钢，IP54，箱体做好防潮措施，箱面要求贴有相关警示标志。 | 2 | 个 |  |
| (5) | 配套附件 | 开关电源、光纤收发器、尾纤、光纤接续盒、插线板等设备，根据视频监视点布设需要配置 | 2 | 套 |  |
| (6) | 防雷接地 | 定制，防雷接地 | 2 | 项 |  |
| (7) | 线缆及辅材 | 含电源线缆、超六类屏蔽网线、光缆、保护管等（不超过100米的线缆) | 1 | 项 |  |
| 7 | 高空鹰眼 |  |  |  |  |
| (1) | 球型鹰眼 | 2400万270°四代AR球型鹰眼 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由6个传感器拼接而成，实现270度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求 支持GB35114安全加密 内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台 可获取并解析卫星信号中的时间信息以实现高精度自动校时功能 支持基于行业平台实现AR立体防控 支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有GPS信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用 支持全景和细节的标签映射，同一目标只需标定一次 支持蓝宝石镜面玻璃、可视域模块，提升产品的室外环境适应 全景细节镜头均采用蓝宝石镜面，具有抗风沙能力 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态: 【全景】不支持，【细节】支持120 dB超宽动态 光学变倍: 40倍 焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm 视场角: 水平视场角：56.6~1.8度（广角~望远） 垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远） 对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远） 红外照射距离: 250 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（8160 × 2400）;60 Hz：30 fps（8160 × 2400） 【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440） ;60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR GPS: 支持 电子罗盘: 支持 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 光纤接口: FC接口，内置光纤模块，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/Micr SDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 具有RS485接口 供电方式: DC36 V 设备功耗: 最大功耗：135 W（其中红外灯最大功耗：12 W） 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 支持 尺寸: Ø433.5 × 453.9 mm 重量: 20 kg | 1 | 台 |  |
| (2) | 吊装支架 | 吊装支架定制1.5米镀锌管 | 1 | 个 |  |
| (3) | NVR | 采用嵌入式设计，集成高性能GPU 模块，内嵌深度学习算法，集IPC 接入、存储、管理、控制、智能分析于一体，实现的人脸分析，包括人脸图片抓拍、建模、比对、检索等，提升监控视频价值，服务安防大数据时代。支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示。 ·支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件。 ·支持客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量。 ·支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小。 ·支持人体检索功能，可按属性检索人体图片，并关联录像回放。 | 1 | 台 |  |
| (4) | 硬盘 | 6T ,5900RPM,3.5" | 4 | 个 |  |
| (5) | 二合一避雷器 | 网络、电源二合一避雷器 | 1 | 个 |  |
| (6) | 安装立杆 | 安装立杆架3米，镀锌管，定制 | 1 | 套 |  |
| (7) | 光纤及电缆 | 光纤及电缆，套管等，光纤长度在200米内 | 1 | 项 |  |
| (8) | 配套及附件 | 光纤熔接防水盒，室外防水电源，室外防水箱，定制挑臂杆，落地杆，水泥基座等 | 1 | 项 |  |
| (9) | 无线网桥 | 经济型室外数字无线传输设备，内置15dBi双极化 40°定向天线，最大发射功率27dBm，2个百兆网口，工作频段为：5GHz，支持：TDMA编码、智能速率控制、自动ACK超时调整、支持点对点、点对多点传输，24VDCPOE供电，支持宽电压供电（DC12～ 24），工作温度-30℃～70℃，防水等级IP65。可以通过网页远程控制和管理，方便配置，防水防紫外线的外壳确保设备在室外稳定工作。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 视频监控设备 |  |  |  |  |
| （1） | 高清网络球机 | 400万6寸23倍全彩网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 60.2~3.4度（广角~望远） 补光灯类型: 混合补光 补光灯距离: 红外照射距离：最远可达150 m; 白光照射距离：最远可达30 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 供电方式: DC12 V 电源接口类型: 两线式 电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø208 mm × 344.7 mm 重量: 3.0 kg 防护: IP66 | 2 | 个 |  |
| （2） | 线缆及辅材 | 含电源线缆、超六类屏蔽网线、光缆、保护管等（不超过200米的线缆) | 1 | 项 |  |
| 9 | 网络建设及显示装置 |  |  |  |  |
| (1) | 物联网流量费 | 物联网设施网络流量费 | 21 | 3年/张 |  |
| (2) | 监控显示器 | 55寸液晶显示器采用64位四核处理器， 具备4K HDR超高清画质 立体声澎湃音效 ，超窄边框，钢琴烤漆质感，能智能识别画面，通过SR图像等多重算法全方面提升影像表现力的智能网络液晶显示器。搭配冷轧钢板多孔位一体成型的显示屏智慧屏移动推车落地支架，高低升降任你调节。 | 1 | 个 |  |
| (3) | 交换机 | 16口全千兆非网管交换机，含2光纤口交换机，华三品质 | 1 | 项 |  |
| (4) | 线缆 | 基地网络中心室内RVV2*1.5电源线，HDMI高清线缆，超五类网线等 | 1 | 批 |  |
| (5) | 附助材料 | 电源插座，接线柱、胶布、水晶头、钻尾丝、挂件等 | 1 | 项 |  |
| (7) | APP智能管控系统 | 可与物联网无缝对接,可使用与PC端平台相同的采集、视频监控、展示等功能。随时随地查看监测区域的四情情况，可远程管控灌溉系统。及时掌握作物的生长情况，病虫害情况，环境气象信息，设备的运行状态，工人生产状况进行实时监控，区域农田绿色生态监测防控管理。 | 1 | 套 |  |

2、家庭农场二

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型气象监测站 |  |  |  |  |
| (1) | 数据采集器 | 监测温度、湿度、气压、风速、风向、雨量、光照、总辐射，日照时长共9参数。 空气温度：温度范围：-40~+85℃，±0.2℃（典型值）,分辨率：0.1℃； 空气湿度：湿度范围： 0~100%，精度：±2%RH（典型值），输出分辨率：0.1 % 大气压力：测量量程：300~1100hPa，精度：-4.0 ~ +2.0 hPa，输出分辨率：0.1hPa 风速：测量范围：0～70m/s，准确度 ±(0.3+0.03V)m/s，分辨率 0.1m/s 风向：测量范围：0～360°；准确度：±3°；启动风速：≤0.5m/s 降雨量，测量范围：≤4mm/min（降水强度）；分辨率：0.2mm（6.28ml） ABS雨量筒，准确度 ±4%（室内静态测试，雨强为2mm/min） 光照强度：测量范围：0-64000Lux；准确度：±5％FS 总辐射 光谱范围：0.3～3μm；测量范围：0～2000W/m2 日照时长：累计计算一天的日照时长。 | 1 | 套 |  |
| (2) | 室外设备箱 | 宽*高*深（400*500*200mm）；材质为304不锈钢，IP54，箱体做好防潮措施，内含继电器，接线板以及开关电源等。 | 1 | 套 |  |
| (3) | 监测主机 | 监测主机通讯方式支持2G/4G/LORA等，含CPU及多个传感器接口模块，用来发送和汇聚数据，可以接入多路传感器，可实时显示监测的数据。扫二维码可随时读取数据。其中： 网口 ：2路10/100/1000自适应以太网； 串口：5路RS232/RS485，内置15KVESD保护 数字输入/输出接口：2路隔离数字输入通道/2路隔离数字输出通道 功耗：280~350mA@24V | 1 | 套 |  |
| (4) | 防护围栏及水泥基础 | pvc护栏2m*2m，高0.5m，水泥基础及四周固定螺栓 | 1 | 项 |  |
| (5) | 立杆支架 | 监测3m立杆，壁厚≥3mm；要求外观制作美观大方，喷漆防腐到位，含挑臂、立杆基础施工以及太阳能板支架 | 1 | 项 |  |
| (6) | 线缆或者太阳能供电 | 含电源线缆、超六类屏蔽网线、保护管等或者用太阳能供电 | 1 | 项 |  |
| 2 | 土壤墒情监测设备 |  |  |  |  |
| （1） | 无线土壤温湿度系统（分体式） | 1、土壤多深度墒情监测系统是指采用管式设计的太阳能土壤墒情自动监测仪器，能够测量不同层深土壤含水量、土壤温度等主要指标，可实时进行土壤墒情数据自动采集、存储，并定时将采集的信息自动无线传输到监测系统的监测仪器。 2、核心部件包括管式一体设计的土壤温度湿度传感器，数据采集器，无线发送器，充电锂电池，太阳能电池板。 3、精准测量10-20-30厘米三个深度土壤水分、20cm处土壤温度值； 4、测量环境参数：包括空气的温度、空气的湿度、空气的气压值；。 5、土壤水分测量量程0~100%，测量精度≤±2.5%cm，分辨率0.1%。 6、土壤温度量程-30~+60℃，精度±0.5℃，分辨率0.1℃。 7、支持中国移动中国联通中国电信全网通无线通信。 8、自动定时上报空间位置信息（GPS/北斗双模式获取，十进制经纬度表达）. 9、大容量6000安时锂电池，低温性能优异，微功耗设计，超低值守电流，无光照可正常工作半年； 10、设备到达现场无需组装无外露电缆。 | 3 | 项 |  |
| (2) | 立杆+直插式四爪固定装置 | 镀锌管立杆支架高1米+直插式四爪固定装置 | 3 | 套 |  |
| （3） | 太阳板面板 | 太阳能面板及锂电池 | 3 | 套 |  |
| (4) | 安装调试费 | 直插式安装调试，含3年流量费及服务 | 1 | 项 |  |
| 3 | 苗情可视化设备 |  |  |  |  |
| (1) | 高清网络球机 | 400万6寸23倍全彩网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 60.2~3.4度（广角~望远） 补光灯类型: 混合补光 补光灯距离: 红外照射距离：最远可达150 m; 白光照射距离：最远可达30 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 供电方式: DC12 V 电源接口类型: 两线式 电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø208 mm × 344.7 mm 重量: 3.0 kg 防护: IP66 | 2 | 个 |  |
| (2) | 立杆支架 | 立杆高度3米 ，悬臂长度0.25米 ，热锁锌防腐处理。壁厚2mm, 模杆底板宽240mm、长240mm。 | 2 | 项 |  |
| (3) | 无线网桥 | 经济型室外数字无线传输设备，内置15dBi双极化 40°定向天线，最大发射功率27dBm，2个百兆网口，工作频段为：5GHz，支持：TDMA编码、智能速率控制、自动ACK超时调整、支持点对点、点对多点传输，24VDCPOE供电，支持宽电压供电（DC12～ 24），工作温度-30℃～70℃，防水等级IP65。可以通过网页远程控制和管理，方便配置，防水防紫外线的外壳确保设备在室外稳定工作。 | 4 | 个 |  |
| (4) | 视频设备箱 | 400*300*150不锈钢，IP54，箱体做好防潮措施，箱面要求贴有相关警示标志。 | 2 | 个 |  |
| (5) | 配套附件 | 开关电源、光纤收发器、尾纤、光纤接续盒、插线板等设备，根据视频监视点布设需要配置 | 2 | 套 |  |
| (6) | 防雷接地 | 定制，防雷接地 | 2 | 项 |  |
| (7) | 线缆及辅材 | 含电源线缆、超六类屏蔽网线、光缆、保护管等（不超过100米的线缆) | 1 | 项 |  |
| 4 | 视频监控设备 |  |  |  |  |
| （1） | 高清网络球机 | 400万6寸23倍全彩网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 60.2~3.4度（广角~望远） 补光灯类型: 混合补光 补光灯距离: 红外照射距离：最远可达150 m; 白光照射距离：最远可达30 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 供电方式: DC12 V 电源接口类型: 两线式 电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø208 mm × 344.7 mm 重量: 3.0 kg 防护: IP66 | 5 | 个 |  |
| （2） | 线缆及辅材 | 含电源线缆、超六类屏蔽网线、光缆、保护管等（不超过200米的线缆) | 1 | 项 |  |

云资源配置要求：

| 云主机 | 可用区* |  | 版本* |  | 主机配置* | 数据盘（G）* | 是否需要外部IP* | 带宽（M）* | 数量* | 开放端口需求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 互联网区 |  | 7.5 64Bit |  | 4核CPU 16G内存 | 500 | 是 | 100 | 1 |  |  |
|  | 政务外网区 |  | 7.5 64Bit |  | 8核CPU 32G内存 | 500 | 否 |  | 3 |  |  |
|  | 政务外网区 |  | 7.5 64Bit |  | 4核CPU 16G内存 | 500 | 否 |  | 3 |  |  |
|  | 政务外网区 |  | 7.5 64Bit |  | 16核CPU 32G内存 | 1024 | 否 |  | 2 |  |  |
|  | 政务外网区 |  | 7.5 64Bit |  | 8核CPU 16G内存 | 1024 | 否 |  | 3 |  |  |
|  | 互联网区 |  | 7.5 64Bit |  | 4核CPU 8G内存 | 1024 | 是 | 10 | 1 |  |  |
|  | 政务外网区 |  | 7.5 64Bit |  | 4核CPU 8G内存 | 1024 | 否 |  | 1 |  |  |
| 云数据库 | 可用区* |  | 版本* |  | 配置类型* | 存储（G）* | 备注说明 |  |  |  |  |
|  | 政务外网区 |  | 5.7 |  | 300连接数1.2G内存 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 政务外网区 |  | 5.7 |  | 1500连接数6G内存 | 2048 |  |  |  |  |  |
|  | 政务外网区 |  | 5.7 |  | 600连接数2.4G内存 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 政务外网区 |  | 5.7 |  | 600连接数2.4G内存 | 500 |  |  |  |  |  |
| 对象存储 | 备注说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云安全 | 配置* | 数量* |  | 备注说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级版 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三  执行标准要求：

供应商所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。

- 四  项目提出的背景和依据

丽水市松阳县作为浙江省参与全国农村综合性改革试点试验工作的区县，积极参与本次工作，选择具本地区具有典型代表意义的大东坝镇，开展农村综合性改革试点工作。

（1）浙江省高质量发展建设共同富裕示范区的重大使命

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》当中,明确赋予浙江高质量发展建设共同富裕示范区的重大任务。2020年3月29日至4月1日，习近平总书记在浙江考察，殷切希望浙江要“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”。2021年6月11日，中共中央、国务院公布了《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》，为浙江高质量发展促进共同富裕提供了强大动力和根本遵循。

（2）浙江省全面推进数字化改革的时代趋势

2021年2月18日，浙江省召开全省数字化改革大会，发布《浙江省数字化改革总体方案》，全面启动浙江数字化改革。未来五年内，浙江将以数字化改革撬动各领域各方面改革，运用数字化技术、数字化思维、数字化认知对治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位系统性重塑，高水平推进省域治理体系和治理能力现代化，加快建设数字浙江，推进全省改革发展各项工作在新起点上实现新突破，为争创社会主义现代化先行省开好局、起好步。

（3）丽水市先行探索实践生态产品价值转化机制试点

浙江省丽水市是习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念的重要萌发地和先行实践地。习近平总书记在浙江工作期间，先后八次深入丽水调研，并指出“绿水青山就是金山银山，对丽水来说尤为如此”。2018年4月，在深入推动长江经济带发展座谈会上，习近平总书记专门点赞丽水，充分肯定丽水率先推进绿色发展、生态富民的实践和成果。2019年，浙江省丽水市成为我国首个生态产品价值转化机制试点城市。丽水正致力于创新实践“绿水青山就是金山银山”的转化通道，重点围绕助力“碳达峰、碳中和”目标实现，促进资源节约和环境保护，为中国提供生态产品价值转化的丽水样板。

（4）松阳县创新建设“国家传统村落公园”金名片

松阳传统村落资源丰富，通过多年乡村振兴探索创新，积累了相对系统成熟的实践经验，并具备一定的知名度和美誉度。为此，我们提出创新“国家公园”建设理念，以“全域大花园”为目标追求，按照“整体化、品牌化、景区化”的建设思路，着力破解传统村落保护与发展的矛盾，努力打造全面展示诗画浙江独特韵味、系统展现乡村振兴战略成果、充分彰显中国乡村别样魅力的“国家传统村落公园”。

（5）松阳县“民情地图”进一步强化提升

松阳县在“民情地图”推行以前，基层干群关系间存在着说不了话、认不了路、办不了事、解不了结、吃不了苦、安不了心的“慢性病”，2010年4月，松阳县四都乡干部走乡串户，手绘出“民情地图”，而后，松阳县委将该模式在全县推广，进一步明确了“民情地图”“画什么”“怎么画”的问题，最终形成了较为成熟的“民情地图”架构。到2010年7月底，松阳县401个行政村的2406张“民情地图”已全部手绘完成。2011年8月，松阳县制定出台“民情地图”促服务长效机制，把“民情地图”促服务工作作为一项长效机制固定下来，推进社会管理服务创新，以村情民情图、产业发展图、组织体系图、结对帮扶图、重点人员图、防灾避险图等6张图为基础，在地理信息系统中录入松阳全县401个行政村、21.4万农户的8000余万项信息，构建起“民情大数据”，为干部开展工作提供有力支撑。民情地图”促服务工作先后荣获“浙江省公共管理创新案例评选优秀奖”、“浙江省服务型基层党组织建设十大特色品牌”等20多项荣誉，并且，该模式先后受到了《新闻联播》、《人民日报》等主流媒体的焦点报道以及中央组织部《党建研究参考资料》的专题刊发。

- 五  项目概况

（一）总体思路

坚持政府推动与市场引导相结合，明确政府、生产经营主体、社会化服务机构的职责定位，调动各方积极性；坚持统筹规划与分步实施相结合，做好顶层设计和整体规划，先行开展试点，分步推广应用。平台架构设计遵循统筹规划、合理布局、精准定位、实用顶用、技术前卫、安全可靠六大原则。具体如下：

（1）统筹规划原则

统筹规划和设计系统结构，尤其是支撑系统结构、数据模型结构、数据存储结构以及系统扩展规划等内容，均需从全局出发、从长远的角度考虑。

（2）合理布局原则

项目建设根据使用需求合理布局分步实施，在确保各阶段功能实现的前提下有序推进。

（3）实用顶用原则

本平台建设应本着实现乡村决策科学化、乡村宜居宜业精准化、公共服务高效化等目标，以好用、实用、顶用等原则，开展跨行业、跨领域数据资源开发，唤醒更多“沉睡”数据，并服务于乡村的生产、生活，促进保障和改善民生。

（4）技术前卫原则

系统设计遵循国际标准、国家标准、行业标准和相关规范，借鉴国内外主流前卫的网络和信息化系统的体系结构，以保证系统具有较强的生命力和扩展能力。

系统设计要简明，降低功能模块间耦合度，保证系统整体兼容性。采用国内外成熟的体系架构，支持对多种格式数据的存储，实现跨平台应用。

（5）安全可靠原则

系统设计和数据架构设计要严格按照国家《网络安全等级保护制度2.0标准》的要求，确保系统的安全可靠性。

（二）建设目标

总体目标：实施乡村产业战略为统领，坚持农业农村优先发展目标，借助互联网、地理信息、大数据、人工智能等新兴技术，按照乡村振兴战略20字方针：“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，以及省厅对乡村振兴的核心业务要求，松阳县（大东坝镇）按照以下二个方向，乡村产业发展工程、数字乡村发展工程。分别是乡村“农业高质高效（产业兴旺）、农民富裕富足（包含乡风文明、生活富裕）、乡村宜居宜业（包内生态宜居、治理有效）”。

通过“县镇乡平台一体化建设、涉农数据系统化协同、农村资源可视化展示、机制体制实质性创新”等路径，打造松阳县大东坝镇”幸福小港”数字化项目，逐步推进数字技术与乡村产业发展融合，提升农业农村经济运行的动态跟踪管理能力，增强信息指导与服务的及时性和准确性。最终使百姓有幸福感、游客有体验感、政府有获得感。

本期目标：通过项目建设，加快实现农业农村数据资源体系的建立，本项目的顶层设计和共建共享。为进一步推进松阳县农业农村数字化建设，整合资源、创新机制，综合利用新一代3S空间技术、传感技术等技术，充分利用数字化建设基础，加快探索产业数字化应用，推进现代农业生产标准化、科学化、数字化、精准化发展，实现农村经营、农业生产、经营、管理的统一管控、决策分析，创新三农服务。

（三）建设内容

本项目的建设利用高效处理引擎，强大的缓存机制，流式质量控制，动态数据脱敏，直观的图形界面，自动化配置与运维的技术手段打造松阳县大东坝镇“幸福小港”数字化项目。项目建设内容主要包括以下几个方面：

（1）乡村产业发展平台

乡村产业发展工程建设包含乡愁特色产业提升、区域公共品牌培育、农文旅产业融合建设和数字小港智慧农业建设：

①乡愁特色产业提升包含豆腐工坊平台建设和泡豆腐系列产品开发；

②区域公共品牌培育包含“石仓工坊”农业公用区域品牌打造、“幸福小港”文旅公共区域品牌打造和品牌营销及传播；

③农文旅产业融合建设包含福港智慧旅游系统建设和大东坝镇乡村玩法提升；

④数字小港智慧农业建设包含数字农田建设和农业物联网平台建设。

（2）全量信息图移动化

通过对“民情地图”平台进行优化提升，实现全量信息图移动化，促服务工作在“整体”构建和“智治”运用方面进行强化提升，实现对施政理念、机制、工具、手段进行全方位、系统性、重塑性变革。

①掌上网格管理系统

建立乡镇-行政村-网格-楼宇-楼层-住户层级的网格地图，实现常住人口、户籍人口、外来人员及网络工作生活人员全量记录管理，单位、商铺、民宿及重点场所等全量信息标注到图，二、三类视频及相关物联设备标到图，矛盾纠纷等动态案事件标注到图，满足移动端和PC端基础数据查看、修改等功能，大东坝试点后逐步推广覆盖到全县村社；通过对网格管理日常工作梳理，实现网格管理日常工作数字化，只要有终端，就可以处理日常网格管理工作。

②重点信息管理

网格员可以在摸排过程中直接通过手机填报数据，已有数据可以直接导入，实现信息录入、删除、修改、查询、统计分析、报表和打印等功能。通过人员属性、事件标签、行为标签等，对人群进行标签画像，后续可通过人员标签进行诸如消息通知等功能，实现人员精准管理，按需通知。

③专题处置子系统

各职能部门及时查看乡镇服务站派遣过来的问题，接收乡镇发送的短信到达通知，反馈问题的处置结果，查看问题的处置流程，并能向乡镇服务站提出会办申请。

④分析考评子系统

为各级领导提供一个支持动态多维分析的数据平台，对各种信息进行自定义分析、统计以及趋势分析，并以表格、图形等多种形式直观展现结果，使阅读者一目了然，为做出决策提供参考依据。根据区平台的考核方案，对工作人员的考核，将先进单位、个人进行多种形式的展现。

（3）共富松阳点亮古村落场景

围绕全面建设共富松阳的要求，基于松阳县相关接入规范的制定，充分利用大数据局数据共享平台等已有建设成果，全面铺开数字治理体系建设。共富松阳应用场景作为浙里办应用端，包括共富朋友圈、共富产业园等模块，共富松阳以强基共富的理念为核心，旨在深入基层加强基层党员干部和群众的联系，建立党员干部和群众的深层密切互动关系。

（4）社会治理综合信息驾驶舱

①党建统领

包括七张问题清单、干部实绩数字化考评、点亮古村落、松智汇、田园先锋、统一战线等。

②经济生态

包括重要指标、工业经济、乡村振兴、综合查一次、项目协同等。

③全县统计

县域地图、人口，面积，乡镇，村社，网格，空气质量、监控画面、最新上报事件滚动列表、省市重点应用场景等展示。

④平安法制

包括网格事件、信访矛盾、基层治理一件事（社会热点）、疫情防控、行政村矫正、红黑榜、监管执法、应急管理等。

⑤公共服务

包括服务效能、和美共富、疫情防控等。

（四）总体设计

1、总体框架

依托市/县一体化智能化公共数据平台“四横四纵”八大体系、两个“掌上”（前端）的建设基础，构建具有松阳县大东坝镇”幸福小港”数字化项目的总体框架，设计如下所示：

（1）基础设施体系

通过租用松阳县政务云平台的相关网络通信、云计算中心等环境，为本平台提供足够的计算能力、存储能力和安全保护等能力，完成平台所需的设备资源的管理以及调度，充分利用虚拟化与分布式技术，实现计算、存储及网络资源的统一弹性调配机制。同时根据项目实际需求，增加物联感知设备，包括：视频监控、土壤监测传感器、虫情测报、智能终端等设备；这些设备按需逐步接入城市大脑的基础设施体系中。

（2）数据资源体系

依托城市大脑提供的数据归集、数据建模、数据清洗、数据转换等工具，主要对松阳县（大东坝镇）内涉农的政务、公共等数据资源的归集、融合、治理，实现数字乡村数据治理的工作；同时依托城市大脑能力，连接散落在各部门中涉农业务单元的数据资源，打破数据孤岛，实现数据资源的统一管理。

同时按照项目的需求，构建农业高质高效、乡村宜居宜业和农民富裕富足涉农专题库，实现涉农数据的共融共通，为上层业务提供统一的数据应用基础。

依托城市大脑提供数据高铁、数据共享、分析挖掘和数据资源目录等能力，实现涉农数据的共融共享功能；并根据乡村产业的特色及特点，构建产业算法（数据分析平台），为产业的运行、管理、规划等决策提供精准的数据支撑，逐步实现数据价值的最大化。

（3）应用支撑体系

依托城市大脑提供的一图、一中台基础能力，为上层业务应用提供基础公共组件及支撑工作。其一图指的是松阳县全域一张图；一中台指的是用户中心、交互中心、业务中心、开发中心、智能中心，以及省农业厅提供的北斗导航、农业视频和浙农码等通用组件。

（4）业务应用体系

根据项目建设目标及需求，建设松阳县大东坝镇”幸福小港”数字化项目，包含乡愁特色产业提升、区域公共品牌培育、农文旅产业融合建设和数字小港智慧农业建设。

（5）两端应用

依托“浙政钉”和“浙里办”两端的应用，将涉农管理端的应用对接至“浙政钉”中。

（6）标准规范

依托松阳县建设的政策制度、标准规范、组织保障和政务网络安全体系，指导松阳县大东坝镇”幸福小港”数字化项目的建设，同时根据实际情况，补充形成松阳县大东坝镇”幸福小港”数字化项目的相关区域标准规范。

2、技术路线

本项目基于参考以下技术路线建设本项目。

（1）J2EE开发技术

采用J2EE开放技术架构，实现平台与操作系统及硬件平台等的无关性，能跨平台运行，保证系统可以运行在各种操作系统平台上，如UNIX、Linux、Windows等平台。

J2EE平台是目前为企业级应用提供分布式、高可靠性、先进的解决方案。J2EE也是一个已经被实践证明，成熟的、成功的企业级应用解决方案，拥有大量的成功案例，J2EE架构一般在大中型应用中使用比较多，选择了J2EE也就意味着选择了一个开放、自由、大型的技术应用平台。

采用上述三层体系架构带来的好处在于：

跨平台：J2EE具有“编写一次，到处运行”的优点，可适应目前主流的各种服务器和操作系统，并可进行快速迁移。

成熟性：J2EE已经被证明是一个稳定的、可扩展的、成熟的平台，拥有众多成功应用实例。

稳定性：J2EE适合大型应用，可运行在稳定性相对较高的Unix服务器上，而目前另一技术平台.NET只能运行在微软的平台上，主要是在PC服务器上运行，对于大型应用受到了严重的限制。

安全性：Java平台和Unix系统由于在技术结构上的优势和掌握人群少，大大降低了受到病毒及黑客攻击的几率，因此具有较好的安全性。相反，由于设计上的缺陷和了解该系统的人数众多，微软的系统非常容易受到攻击，大量黑客程序和绝大多数病毒都是针对微软平台的。

第三方支持：J2EE作为一种开放的规范，从一开始就得到了众多厂商的支持，包括IBM、BEA、Oracle、HP、SUN等，已经构建了基于J2EE的集成开发环境(IDE)和应用服务器，在他们的基于J2EE的开发工具和应用服务器的中正在提供对Web服务的支持。由于J2EE是开放的规范框架，任何厂商只要有实力都可以按照规范来开发实现，不同厂商的组件也可以在一起协同使用，每年的SUNONE会议都有成千的开发商参加。目前国内不少厂商正在开发或已经开发出自己的J2EE应用服务器。

在本项目中采用J2EE技术架构，将大大提高了系统的可移植性、安全性、可伸缩性、负载平衡和可重用性等。

J2EE的特点主要有以下几点：

①J2EE的四层模型

②J2EE应用程序组件

J2EE应用程序是由组件构成的J2EE组件是具有独立功能的软件单元，它们通过相关的类和文件组装成J2EE应用程序，并与其他组件交互。J2EE说明书中定义了以下的J2EE组件：

应用客户端程序和applets是客户层组件；

Java Servlet和JavaServer Pages（JSP）是web层组件；

Enterprise JavaBeans（EJB）是业务层组件。

③J2EE的结构

这种基于组件，具有平台无关性的J2EE结构使得J2EE程序的编写十分简单，因为业务逻辑被封装成可复用的组件，并且J2EE服务器以容器的形式为所有的组件类型提供后台服务。因为你不用自己开发这种服务，所以你可以集中精力解决手头的业务问题。

（2）大数据采集技术

项目中涉及到物联设备的数据采集，主要包括传感、智能终端机互联网。

①传感器和终端数据采集

多种消息数据协议格式采集支持，此部署的特点：

使用MQTT协议作为网关的标准协议接入，为低带宽和不稳定的网络环境中的物联网设备提供可靠的网络服务。

支持多种第三方平台型的IOT设备接入，包括NB-IOT，Ali-IOT等。

使用数据转换器保证接入平台的数据一致性。

使用联接管理实现对设备云端配置和对应，提供API能力实现对设备注册绑定操作等功能，保证设备接入的可靠和安全性。

在基于MQTT的方式上增加传输层安全协议TLS，对数据实现加密，保证了敏感数据的安全性。

平台使用内部MQ进行消息传递。

多种消息方式可以实现对应用平台的消息推送。

②网络数据实时抓取技术

根据HTTP协议来获取，运用深度优先遍历策略、广度优先搜索策略、反向链接搜索策略，其流程主要包括如下步骤：

需求方提供需要抓取的种子URL列表，根据提供的URL列表和相应的优先级，建立待抓取URL队列（先来先抓）；

根据待抓取URL队列的排序进行网页抓取；

将获取的网页内容和信息下载到本地的网页库，并建立已抓取URL列表（用于去重和判断抓取的进程）；

将已抓取的网页放入到待抓取的URL队列中，进行循环抓取操作。

（3）GIS地理信息技术

做好服务标准化。为了实现各种服务的集成应用，也为了实现异构平台服务的共享与操作，满足应用系统开发的需求，服务标准化已经越来越受重视。服务标准化有两层含义，一是服务开发技术的标准化，如原生服务的RMI和WCF，Web服务的SOAP服务和RESTful服务等，服务开发技术的标准化是基础。另外一层是服务协议的标准化，如OGC的相关服务标准，W3C和ISO的相关标准等，只有服务协议的标准化，才能实现服务的共享和互操作；终端多样化，服务只有通过终端才能展现出来，能够展现服务的客户端也不再局限于浏览器，多终端的类型包括浏览器，富客户端，移动终端以及胖客户端。其中富客户端技术，如Ajax，微软的Silverlight，Adobe的Flex，以及JavaFX等，以其流畅的用户体验，正成为更多应用开发的选择。

①标准规范的GIS服务发布，提供原生服务(RMI，WCF)，SOAP服务，REST服务等，广泛支持各种标准Web服务协议，如OGC的WMS，WFS，WCS以及GeoRSS，KML等。SuperMap iServer不但提供基本的地图服务，查询服务等，还提供各种高级的GIS服务，如网络分析，地址匹配，空间分析，公交换乘等，SuperMap iServer的目标是以服务的方式发布所有GIS的功能。

②服务聚合，能够支持聚合各种协议的服务，支持服务聚合再发布能力，支持服务端、Web端和客户端的多层次聚合。

③企业级的GIS关键特征。通过创新智能缓存、集群等关键技术，实现服务器的高性能，高可靠性和高并发支持能力。并在服务的安全性，部署的易用性，可管理性，二次开发能力等方面持续加强。

④多终端支持能力，支持各种客户端，以满足系统开发的需要，在提供了AjaxMap，Silverlight和Flex的客户端支持灵活的开发方式和流畅的用户体验。

（4）机器学习技术

机器学习(MachineLearning,ML)是一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。其中涉及到数据挖掘、计算机视觉、自然语言处理、生物特征识别、搜索引擎、医学诊断、语音和手写识别和机器人运用。

（5）OLAP技术

联机分析处理是共享多维信息的、针对特定问题的联机数据访问和分析的快速软件技术。它通过对信息的多种可能的观察形式进行快速、稳定一致和交互性的存取，允许管理决策人员对数据进行深入观察。决策数据是多维数据，多维数据就是决策的主要内容。OLAP专门设计用于支持复杂的分析操作，侧重对决策人员和高层管理人员的决策支持，可以根据分析人员的要求快速、灵活地进行大数据量的复杂查询处理，并且以一种直观而易懂的形式将查询结果提供给决策人员，以便他们准确掌握单位运行状况，了解对象的需求，制定正确的方案。

联机分析处理具有灵活的分析功能、直观的数据操作和分析结果可视化表示等突出优点，从而使用户对基于大量复杂数据的分析变得轻松而高效，以利于迅速做出正确判断。它可用于证实人们提出的复杂的假设，其结果是以图形或者表格的形式来表示的对信息的总结。它并不将异常信息标记出来，是一种知识证实的方法。

本项目中利用OLAP技术来构建行业运行分析的多维分析模型。

（6）面向分布式计算与弹性计算技术

本项目中未来需要面临大量物联设备终端海量数据的接入和运算，拟采用分布式计算技术和弹性计算来支撑对海量数据的多节点并行高效抽取、转换与装载。

通过对分布式计算技术的应用，使得平台中的交换管理服务器与交换节点服务器之间形成了分布式架构体系，随着海量数据处理需求的变化，可以任意扩展或收缩交换节点服务器，从而实现对海量数据的并行处理，使得平台对数据吞吐量不再受到物理设备带宽的制约。

通过主交换节点的动态管理与指派，实现具体任务执行的子交换节点的资源合理利用与安排，从而实现各种基础设施资源的集约化，实现资源的弹性分配。

本项目中利用该技术实现通讯网关集群的部署，实现接入终端的无限扩展和服务器计算资源的弹性分配；利用分布式计算技术实现业务预警分析和采集监控的实时计算。

（7）数据仓库技术

数据仓库是决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境。数据仓库的特征在于面向主题、集成性、稳定性和时变性。

①面向主题

操作型数据库的数据组织面向事务处理任务，各个业务系统之间各自分离，而数据仓库中的数据是按照一定的主题域进行组织的。

②集成的

数据仓库中的数据是在对原有分散的数据库数据抽取、清理的基础上经过系统加工、汇总和整理得到的，必须消除源数据中的不一致性，以保证数据仓库内的信息是一致的全局信息。

③相对稳定的

数据仓库的数据主要供决策分析之用，所涉及的数据操作主要是数据查询，一旦某个数据进入数据仓库以后，一般情况下将被长期保留，也就是数据仓库中一般有大量的查询操作，但修改和删除操作很少，通常只需要定期的加载、刷新。

④反映历史变化

数据仓库中的数据通常包含历史信息，系统记录了从过去某一时点(如开始应用数据仓库的时点)到目前的各个阶段的信息，通过这些信息，可以对事物的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。

本次项目中利用数据仓库技术建设的数据资源库，在保证各种应用系统功能的基础上，充分利用各种数据资源，对其进行面向决策的数据重组，并可在该数据资源库的基础上。

（五）部署方式

系统采用集中式部署方案，根据业务需要，系统所需的服务器资源和网络安全保障分别从政务云租赁，项目在政务外网部署应用区，并在互联网部署公众服务器，通过跨网交换实现与互联网和专网之间的数据交互。

（六）网络架构

通过对松阳县大东坝镇”幸福小港”数字化项目业务量和存储量分析，以及物联网接入的实时带宽的要求（视频带宽要求一般为4mb/s），故项目建设的带宽建议100兆。产业基地带宽建设需要基地负责自行建设，带宽建议为100兆，带宽主要用于物联网数据、信息化系统数据的实时传输。

本平台网络设计需满足各级单位间的互联互通需求，及涉农应用系统的传输速度、数据安全、网络稳定等需求。产业基地通过互联网线，与松阳县政务资源相互链接打通，建设的数据库、应用系统部署在松阳县电子政务云上。而农业农村局、大东坝镇等单位及部门，通过政务网链路，链接至相关应用系统中；通过网络的联通，实现了业务办公、产业基地视频监控、物联网等数据的互联互通。

（七）系统交互

（1）用户访问途径

原则上，涉及政府内部管理的应用上架浙政钉，涉及群众办事服务的应用上架浙里办。

（2）与已有系统互联互通

项目建设过程中，将考虑松阳县、大东坝镇当地已有各个系统之间的关系，尽可能地实现各个系统之间的互联互通，包括且不限于以下几个方面：

①旅游相关系统的建设，需考虑已有文旅平台，与松阳县文广旅体局“一机游松阳”、公众号等系统打通。

②手绘地图的建设，需考虑与大东坝另外的AR网红打卡统筹，手绘地图成果需经县文广旅体局审核。

③数字农业相关系统的建设，需考虑开放接口协议来接入科技局数字茶园项目前端感知设备。

④对于本项目建设过程中形成的农业物联网相关技术规范，在与其它已有系统良好交互前提下，积极参与推动与省市一级的相关地方标准的建设。

（八）系统性能需求

系统的性能需求，包括但不限于以下方面内容：

（1）访问速度方面：页面打开速度小于3秒，简单类查询速度小于3秒，复杂类查询分析速度小于10秒。

（2）稳定性方面：在利用本系统正常的工作中，不应出现妨碍工作顺利进行的系统错误或意外中止的情况。

（3）资源利用方面：在进行海量数据的查询、统计、分析的过程中，允许CPU和内存的占用率提升及网络带宽占有量的加大，但在操作结束后，应该及时释放所占用的资源，以保证工作人员利用电脑顺利进行其它的工作。

（4）系统处理能力方面：系统的用户较多，所以对系统的并发处理能力要求较高；支持用户并发数500，最长时间3秒。

（5）使用灵活性方面：当系统与其它软件的接口发生变化，用户的操作方式、运行环境、对信息获取方式以及对期望获取的信息结果发生变化时，软件系统要做到易于调整，拥有高度的灵活性。

（九）系统安全要求

提供完整数据安全方案，具备数据处理完整性解决方案，对报文、数据库、日志、配置文件等系统中的涉密信息进行加密处理；

保证数据传输过程中的正确性、完整性、一致性、安全性、可审计性；

系统提供用户、密码、角色等控制手段，防止非法用户对系统进行访问及操作；有效防止数据的非法访问、篡改、丢失、复制；

本系统应满足信息系统安全等级保护三级认证。

- 六  存在的具体问题和差距

松阳县农业农村局和大东坝镇现使用的系统暂时为省级单位和局内各部门、单位各自分散建设，缺乏标准化的技术管理规范。难以管理和了解全局现建数字化情况、网络安全情况。很多系统的建设标准化程度较低，且没有开发开放的数据接口，导致在没有原厂商服务的情况下，数据难以被使用，系统无法进行扩建与完善开发。目前使用的信息化系统主要以浙江省农业农村厅建设的系统为主，上报上级的数据无法回流到松阳县级管理部门。自建系统较少，并仍有大量的数据是以Excel为载体的传统数据收集管理方式，数据存在收集难，存储管理难的情况，信息化革命不彻底。

尽管通过特色差异化农产品种植结合乡镇旅游资源开发的路子，实现了大东坝镇生产总值的逐年提升；但对比丽水市的其它乡镇、浙江省的其它先进乡镇还存在较大的差距，需要进一步通过数据化手段为大东坝镇赋能、有效摸清家底、规划镇域经济、社会、文化等发展思路，提升农产品种植效率、孵化特色农业深加工产品、进一步整合农业农村旅游资源，实现农业一二三产业资源的有机融合，形成良性循环的镇域经济发展、社会治理格局。

目前民情地图已建成PC端数据直报、全量信息图展示系统，但是在具体数据上报、实际试用过程中仍然存在一定不足，存在如下几个问题：功能集中在PC端，移动端无法操作；数据通过后台上报，前端页面主要功能为数据展示，网格员无法直接标注修改；目前版本功能主要集中于村社管理，暂未覆盖到城市乡镇行政村层面；不具备人群消息通知功能。针对以上几点存在的问题，需要提升目前版本功能以及使用便捷性，满足基层人员操作使用。

- 七  项目建设的意义

松阳县大东坝镇”幸福小港”数字化项目将打通涉农信息孤岛，实现信息资源的互联互通和信息共享，并与“大数据”进行对接，将矢量数据叠加，实现涉农数据使用效益的几何级增长。通过对农业、农村、农民的数字化管理，以及对数据的加工、分析、运用，用数据跑路，用数据说话，将大大增强政府决策的精准度。

松阳县大东坝镇”幸福小港”数字化项目是基于政务云的大数据分析平台，平台通过云计算、物联网等信息技术的数据采集和融合提高基础设施资源和农业数据的利用率。充分发挥云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性等优势，利用现有政务云基础，建设完善平台服务体系，支撑各部门应用发展，促进跨地区、跨部门、跨层级的信息共享。推动建设完善平台信息安全保障体系，带动农业产业健康发展，提升农业数据安全保障能力，保障大数据平台安全可靠运行。

松阳县大东坝镇”幸福小港”数字化项目将现实的物质空间与虚拟的网络空间有机地结合，有效减少运行资源消耗和距离摩擦，保持农业领域产业流、技术流、知识流、决策流、措施流、管理流等的畅通、协调和高速，开展松阳县的农业信息资源建设，整合农业系统业务信息和服务资源,实现资源综合规划、集中管理、统一服务,解决重复建设、资源分散、信息不全等问题。对推进农业数据资源整合、优化农业数据目录结构、提升政府分析决策能力,具有十分重要的意义。

- 八  建设期和质保期

本项目建设周期为0.5年；云资源服务器1年；运维周期3年，包含硬件质保3年，软件质保3年。

- 九  项目管理

（一）进度管理

①前期工作阶段。完成项目前期的需求详细调研、需求分析以及实施方案编制与报批。

②项目实施阶段。完成项目软件系统开发、软件系统的测试、软件系统联调以及上线交工验收。

③试运行阶段（2个月）。系统试运行，不断完善功能，提高性能。财务决算与审计，档案整理，组织项目初验收，系统正式投入运行。

④项目运营（3年）。项目持续维护运营。三年内免费派遣技术人员专职运营相关系统。

注：供应商需负责配合采购人和监理进行进度管理，参与制定项目进度管理计划，并严格按照进度管理计划开展工作，编写进展报告，定期就项目进展情况向采购人通报，同时参加日常工作会议和专题工作会议并向采购人进行专题汇报。

（二）质量管理

配合采购人和监理进行质量管理，参与制定项目质量管理机制。配合采购人和监理明确项目质量目标、质量标准，制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法，明确质量管理工作方法和工具、管理内容，明确影响质量的控制节点以及如何检查、控制。质量管理内容包括但不限于：系统的响应能力管理、可用性管理、可靠性管理、可扩展性管理、健壮性管理、安全性管理、可修改性管理、可变性管理、易用性管理、可测试管理、功能性管理、互操作性管理等。

（三）变更管理

协同采购人和监理进行变更管理，制定项目变更管理机制。

在项目实施过程中，允许工作量在以上表述工作内容10%范围内发生变更，双方协商解决变更问题。

（四）风险管理要求

协同采购人和监理进行风险问题管理，制定风险问题管理机制。及时发现、协调并组织解决风险和问题。

（五）文档管理

根据采购人要求完成文档管理、档案归档。组织项目总体推动相关的培训和会议；编写相关会议的通知、纪要、培训和汇报材料。完成采购人交办的有关项目总体推动的相关事项。

投标方提供的技术文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写。

投标方提供的技术文件应是能满足系统进行所需的安装调试、操作使用及维护管理等所有产品的详细技术资料。

投标方应保证提供项目所需如项目实施计划、项目测试文档等工程实施及维护文档。

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容：

（1）必须提供软件的源程序及可执行代码。源程序要求具有良好的编程风格，可执行代码以二进制文件或可安装文件的形式提供。

（2）投标方提供的技术文件与其提供的软件相一致，至少包括：

①系统需求分析说明书

②系统数据库设计说明书

③系统实施方案

④系统测试计划

⑤系统测试报告

⑥系统操作手册

⑦系统试运行报告

⑧系统验收报告

⑨项目总结报告

⑩以及信息化监理所要求的文档。

（六）其他要求

结合本项目具体情况，请供应商给出本项目的系统测试方案。

- 十  知识转移及售后服务能力

（一）知识转移

本次项目实施过程中产生的所有定制化开发源代码及知识产权，归松阳县大东坝镇人民政府所有。

供应商承诺项目实施过程中所用到的软件、源代码，不存在知识产权争议，甲方可以安全、合法的使用。

要求供应商必须提供投标产品关于定制化开发部分的源代码，便于系统的维护和后续开发。全部产品须提供与本项目有关的注释清晰、可读性强的源代码和代码解析平台（若有）。

因性能或高可用性方面的要求，系统进行扩展时，新部署的系统不存在知识产权争议，无需向投标方支付额外费用。

供应商应确保在系统开发和建设中所提供的培训是全面而系统的，包括不限于系统操作、开发工具使用、上线维护等培训内容，培训的主要对象是系统的使用者、技术支持人员、业务人员等。

培训完成后至少应达到以下效果：

（1）操作人员：熟悉系统功能特点，熟练掌握各项业务操作及业务处理流程。

（2）技术人员：掌握平台的设计思想、整体架构及源代码，具备独立的系统运维管理能力。

（二）售后服务能力

质量保证期内成交人应提供7×24小时的技术支持。供应商应说明提供技术服务的方式以及出现故障后的处理流程、响应时间、解决时间。

- 十一  验收要求

（一）验收组织

项目验收分为初验和终验，由采购人组织专家进行验收评审。

1、初验流程

采购人组织业务需求部门进行需求验收测试，中标(成交)人根据测试结果进行修改完善。项目的业务需求满足需求部门的要求后，采购人依据相关批复文件、招标采购文件、合同对项目的技术和文档等组织专家进行验收，形成验收报告；中标(成交)人提供初验所需的详细设计、自测测试报告和具备资质的第三方测试报告等材料。

项目初验后进入试运行，试运行期2个月。

2、终验条件

采购人组织成立验收组，负责开展竣工验收的先期基础性工作，检查项如下所示：

1. 业务应用体系要求：是否完成批复中要求的应用场景建设

2. 应用支撑体系要求：

（1）面向机关单位工作人员端上架到浙政钉，面向群众企业端上架到浙里办。如有网页登录界面，机关单位工作人员和群众企业能够分别以浙政钉和浙里办扫码登录。

（2）机关单位用户是否采用浙政钉用户体系，群众企业端是否采用政务服务网用户体系。

3. 数据资源体系要求：

（1）系统是否已经登记备案到公共数据平台普查系统。

（2）系统关联的核心业务是否已经梳理到公共数据平台。

（3）数据资源目录是否已编目到公共数据平台。

（4）数据共享需求是否通过公共数据平台实现。

4. 基础设施体系要求

（1）系统是否部署在省、市政务云环境。

（2）系统是否按规范部署在政务云环境。

（3）系统是否符合信息安全“三同步”要求，完成信息系统安全等级保护三级认证；满足终验条件后，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（二）验收内容

（1）审查项目的建设目标、内容、质量等情况。

（2）评价项目交付使用情况。

（3）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（三）验收相关材料

供应商需负责整理并提供以下验收材料：项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、第三方测试报告、竣工验收报告等相关验收材料，等保三级测评报告由采购人邀请网络安全等级保护测评机构出具。

- 十二  保密要求

供应商(含项目组所有成员)须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。供应商必须与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

- 十三  报价要求

- 除竞争性磋商文件特殊说明外，供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、相关设备、各种社会保险、办公费等）。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

- 2、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价。

- 十四  付款方式

（1）合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标(成交)人支付合同总额的40%作为预付款；

（2）系统上线初验合格后15个工作日内支付合同金额的20%；

（3）终验合格后15个工作日内支付合同金额的30%；

（4）系统服务期结束后15个工作日内支付合同金额的10%。

十五  其他

1.本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标(成交)单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

2. 本项目排名第一的成交候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布成交通知书，由此造成的不利影响自行承担。

3.本章和第四章内容为磋商（谈判）过程中可能实质性变动的内容。

第三章  供应商须知

- 供应商须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体 | □不接受； ☑接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第二章采购需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | □ 1.不允许。 ☑ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章采购需求 |
| 1.11.1 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予6%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：软件和信息技术服务业； 4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：松阳县大东坝镇人民政府 联系人：徐先生 联系电话：0578-8803691 2. 其他事项质疑： 单 位：松阳县公共资源交易中心 联系人：周女士 联系电话：0578-8078015 |
| 1.13.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； ▲8. 分包意向协议书（若有）； ▲9. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； ▲10. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函（若有）（专门面向中小企业项目时适用）； 11. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 磋商响应函； 2. 成功案例及业绩（若有） 3. 商务响应表； 4. 响应产品配置清单； 5. 技术规格偏离表； 6. 对本项目总体要求的理解； 7. 项目整体实施方案； 8. 项目整体管理方案； 9. 拟投入的设施设备； 10. 拟投入的项目班子； 11. 进度控制方案 12. 安装、调试、验收方案； 13. 售后保障及服务承诺； 14. 培训、咨询等技术服务方案； 15. 项目安全措施； 16. 项目保密措施； 17. 知识产权转移方案； 18. 供应商需要说明的其他文件和说明。 （上述内容根据项目实际情况及评审内容确定资信商务及技术文件） 注：结合“第二章采购需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章磋商响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 报价明细表； 3. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函（若有）； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 （专门面向中小企业的项目须把第3点作为资格审查文件组成部分） |
| 4.3.1 | 磋商有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 磋商响应文件份数 | 1. 电子加密磋商响应文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份磋商响应文件：电子邮件提交一份，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件以电子邮件的形式发送至（290640863@qq.com）。 注：供应商在线解密失败后，启用备份磋商响应文件，否则不启用备份磋商响应文件。 |
| 6.1.1 | 开启时间和地点 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请），供应商可以远程在线参加，不需现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 7.3 | 非实质性条款允许偏离项数 | 5 项 |
| 8.2.1 | 成交公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的1%; 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：合同签订后一周内 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：松阳县财政局会计核算中心 开户银行：中国银行松阳县支行 开户账号：39745833393000111 履约保证金退还时间要求：通过验收后10个工作日内退还 |

- 供应商须知前附表（二）

采购活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布竞争性磋商采购公告 | 2022年9月29日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放磋商文件 | 2022年9月29日起 | 获取方式：竞争性磋商采购公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ☑无 □ XXXX年XX月XX日XX时 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，响应文件提交截止时间时间5日前，不足5日的，顺延响应文件提交截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 响应文件提交截止时间 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |  |
| 6 | 开启时间 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |  |
| 7 | 成交公告及成交通知书 | 成交人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 成交结果质疑期限 | 成交结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 成交结果投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日 |  |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

磋商文件适用于本次采购项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：详见供应商须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指竞争性磋商采购公告中载明的本项目的采购代理机构，详见供应商须知前附表（一）；

1.2.3   “供应商”系指按照本磋商文件的规定参加并递交磋商响应文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “供应商代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、磋商文件和磋商响应文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指供应商按磋商文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品；

1.2.12  “电子磋商响应文件”系指供应商通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密磋商响应文件”。

1.2.13  “备份磋商响应文件”系指与“电子磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.2.14  “磋商响应文件”系指供应商提交的首次响应文件。

1.2.15  本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（如为联合体，指牵头人需盖CA电子章，成员方按格式要求盖章即可）。

1.3     供应商应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定。

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见供应商须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     磋商响应文件的语言及计量

1.5.1   磋商响应文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   磋商响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   磋商响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按供应商须知前附表（一）规定的时间、地点组织供应商现场踏勘；

1.7.2   供应商踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   供应商自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按供应商须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对供应商所提问题进行澄清答复；

1.8.3   供应商自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见供应商须知前附表（一）；

1.9.2   供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与磋商响应活动的各方当事人应当对评审情况以及在评审过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.2  供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策；

1.11.3  供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策。

1.11.4  ▲采购进口产品：采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为供应商资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见供应商须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见供应商须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.14.3  本项目排名第一的成交候选人未注册成为浙江省政府采购网“正式供应商”的，将会影响该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担。

- 二    磋商文件

2.1     磋商文件的组成

2.1.1   第一章  竞争性磋商采购公告（邀请）；

2.1.2   第二章  采购需求；

2.1.3   第三章  供应商须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  磋商响应文件格式；

2.1.6   第六章  评审办法及标准；

2.1.7   本项目磋商文件的澄清、修改的内容。

2.2     磋商文件的澄清、修改

2.2.1   供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在磋商文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对磋商文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构在响应文件提交截止时间5日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购代理机构有权顺延响应文件提交截止时间；

2.2.3   响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见供应商须知前附表（一）；

2.2.5   当磋商文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    磋商响应文件

3.1     磋商响应文件的形式和效力

3.1.1   磋商响应文件形式：电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”在磋商响应文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   磋商响应文件的效力：“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密磋商响应文件按时解密成功的，备份磋商响应文件自动失效；电子加密磋商响应文件解密失败，按采购文件规定提交备份磋商响应文件且有效的，以备份磋商响应文件为准；电子加密磋商响应文件解密失败，又未提交备份磋商响应文件，视同放弃投标。

3.2     在线磋商响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子磋商，应按照本项目磋商文件和政府采购云平台的要求编制；供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。

3.2.3   磋商响应文件制作：供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     磋商响应文件组成

磋商响应文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

- 四    磋商响应文件的编制

4.1     磋商响应文件编制

4.1.1   ▲本磋商文件中若有多标项的，若参与多标项磋商的，则按每个标项分别独立编制磋商响应文件；

4.1.2   电子磋商响应文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本磋商文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   供应商应按磋商文件的要求提供相关资料，并对磋商文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证磋商响应文件的准确、真实、明确。磋商响应文件响应内容对磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，磋商小组有权视作磋商响应文件不完全响应磋商文件要求；

4.1.4   磋商响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   磋商响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

4.2     磋商报价要求

4.2.1   ▲磋商报价是履行合同的最终价格，为实施本项目所需的一切费用；

4.2.2   ▲每轮磋商只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     磋商有效期

4.3.1   ▲磋商有效期：见供应商须知前附表（一）。磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     磋商响应文件格式

磋商响应文件格式见磋商文件“第五章磋商响应文件格式”，磋商响应文件应当按照磋商文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     磋商响应文件份数及签署

4.5.1   ▲磋商响应文件份数：见供应商须知前附表（一）；

4.5.2   磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    磋商响应文件的提交

5.1     磋商响应文件导入和加密

5.1.1   供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   磋商响应文件编制好后应当生成电子加密磋商响应文件，生成电子加密磋商响应文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     磋商响应文件的提交

5.2.1   响应文件提交截止时间：见第一章竞争性磋商采购公告（邀请）

5.2.2   响应文件提交地点：见第一章竞争性磋商采购公告（邀请）

5.2.3   不予接收的磋商响应文件情形

▲⑴响应文件提交截止时间前未完成传输的磋商响应文件；

▲⑵未生成加密的磋商响应文件；

5.2.4   供应商所提交的磋商响应文件不予退还。

5.3     磋商响应文件修改和撤回

5.3.1   在响应文件提交截止时间前，供应商可对已提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的磋商响应文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的磋商响应文件应按磋商文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回已提交的磋商响应文件。

5.4     备选磋商方案

本项目不接受备选磋商方案。与“电子磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”不是磋商备选（替代）磋商方案。

- 5.5     磋商诚实信用

5.5.1   供应商应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   供应商有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴供应商在磋商有效期内撤销磋商响应文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸供应商有串通磋商行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因供应商有第5.6.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究供应商赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、磋商和评审

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见供应商须知前附表（一）

6.1.2   供应商的供应商代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍采购项目采购情况，包括采购方式，发布媒体，提交磋商响应文件的供应商家数、供应商名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷供应商进行在线解密（解密时间为响应文件提交截止时间后60分钟内）；解密未成功的，启动备份磋商响应文件，未提供备份磋商响应文件的，视为放弃投标；

⑸供应商填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见磋商文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，供应商在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按竞争性磋商采购公告内供应商资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的供应商为合格供应商，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 8 | 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函 | 是否按中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函格式填写盖章 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由供应商自行负责； |  |  |

6.2.3   供应商家数要求

⑴因市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家；

⑵政府购买服务项目（含政府和社会资格合作项目）在资格审查、符合性审查、提交最后报价过程中，符合要求的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行；

⑶上述2种情形除外，采购过程中有效供应商均不的少于3家，否则不得进入评审，并按相关规定重新组织采购。

6.3     磋商和评审

6.3.1   评审办法：见供应商须知前附表（一）；

6.3.2   磋商小组由采购代理机构组建：磋商小组由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建磋商小组；

6.3.3   磋商和评审由磋商小组负责，磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定磋商和评审程序、评审办法和评审标准进行磋商、独立评审；

6.3.4   磋商期间，磋商供应商代表必须在线等待，负责解答有关事宜；

6.3.5   磋商和评审程序

⑴符合性审查

- 磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指磋商响应文件符合磋商文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵磋商

磋商小组对磋商响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行多轮磋商。

- 磋商小组按政采云平台系统自动生成的顺序分别与供应商进行磋商（若有演示、讲解内容，演示、讲解顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组采用政府采购云平台交换数据电文通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

⑶评审

- 资信商务及技术文件评审

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各磋商响应文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

- 各供应商的资信商务及技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

- 报价文件评审

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

- 报价修正；

- 政府采购政策价格扣除；

- 磋商小组根据供应商的最后报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

6.4     磋商响应文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过政府采购云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。电子磋商响应文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

⑵供应商的的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分；

6.4.2   评审时磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响服务（产品）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受供应商主动对磋商响应文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   磋商小组对确定磋商响应文件为实质上响应磋商文件要求的，磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的响应报价，经供应商负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

6.6     评审报告

6.6.1   评审结果汇总，供应商结果排序；

6.6.2   磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人；

6.6.3   评审报告由磋商小组成员签字确认生效，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过成交公告的形式宣布评标结果。

- 七    响应无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其响应无效

⑴未按要求提交电子加密磋商响应文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密磋商响应文件或提交电子加密磋商响应文件无法解密，且未按规定提交备份磋商响应文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴未按磋商文件规定进行盖章、签字的；

⑵未实质响应磋商文件中带“▲”条款要求的磋商响应文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

⑷供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵磋商响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶磋商小组评定有非实质性条款负偏离超过磋商文件规定项数的，项数要求见供应商须知前附表（一）；

⑷供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在磋商响应文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书的；

⑹磋商响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审无法正常进行（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴报价超过磋商文件中规定的最高限价的；

⑵响应报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价；

⑷磋商小组评定其响应的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评审现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后在线确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其响应无效

⑴供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

⑵供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

⑶供应商之间协商磋商响应文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑹供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

⑻不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

⑽不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同供应商的磋商响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取成交的。

- 八    成交和合同

8.1     成交

8.1.1   采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人；

8.1.3   采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人；

8.1.4   成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     成交公告和成交通知书

8.2.1   采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表（一）规定的网址发布成交结果；

8.2.2   成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   成交公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在成交结果公告中附成交通知书，视同向成交人发出成交通知书，同时成交人应在成交结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面成交通知书；

8.2.5   成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见供应商须知前附表（一）。

8.3.2   成交人提供的服务及相关货物符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本磋商文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交人名称） 为该项目成交人。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （成交人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1.7.1  种方式解决：

1.7.1 将争议提交  （采购人所在地）   仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。

2.1.3 “服务”系指成交人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五章  磋商响应文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）（如联合体参加，加盖牵头人CA章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的响应活动，我方郑重声明，我方参加本项目响应活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与磋商的，须提供本协议；

2、联合体磋商的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    分包意向协议书格式

1.10   分包意向协议书

甲方（供应商名称）：

乙方（分包供应商）：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

（供应商名称）若成为（项目名称）（项目编号）（标项）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求相应添加。

2、分包供应商：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.12    中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 1.13     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 1.14    监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 1.15    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）（如联合体参加，加盖牵头人CA章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    磋商响应函格式

磋商响应函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的磋商文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次响应有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方成交，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的磋商有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的磋商有效期内撤回响应，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    成功案例及业绩格式

成功案例及业绩（若有）

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

供应商盖章：

日      期：

### 2.5    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期（工期） |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |
| 5 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

### 2.6   响应产品配置清单格式

响应产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

供应商盖章：

日      期：

### 2.7    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 服务名称 | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 磋商文件要求 | 磋商响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 供应商应根据响应服务的实际技术规格，并对照磋商文件要求，对确实存在响应服务要求与磋商文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“服务名称”栏注明偏离产品的名称；“磋商响应” 栏注明磋商服务的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；供应商应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。磋商小组将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，磋商小组可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由磋商小组决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过磋商文件规定的项数，磋商响应文件无效；（磋商文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以磋商小组综合评价为准，解释权属磋商小组。

供应商盖章：

日      期：

### 2.8    对本项目总体要求的理解

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.9    项目整体实施方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.10    项目整体管理方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.11    拟投入的设施设备格式

本项目拟投入的设施设备一览表

| 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

供应商盖章：

日      期：

### 2.12    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

供应商盖章：

日      期：

### 2.13    进度控制方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.14    安装、调试、验收方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.15    售后保障及服务承诺

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

供应商盖章：

日      期：

### 2.16    项目安全措施

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.17    项目保密措施

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.18    知识产权转移方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.19    供应商需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）（如联合体参加，加盖牵头人CA章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字（或盖章），否则其响应作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

供应商盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 服务内容（类型） | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |

注：

1、总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

供应商盖章：

日      期：

第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评审。

- 一    总则

1.1  评审工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定成交候选人。磋商小组应严格按照磋商文件的资信商务及技术和报价要求，对磋商响应文件综合分析评价并编制评审报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2  本次评审采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；最终得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。磋商小组按顺序推荐成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评审采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效供应商的资信商务及技术得分为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由磋商小组按各供应商报价统一计算。

2.4  供应商总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5  评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/磋商报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。

调整后的磋商报价＝磋商最终报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 质保期：满足采购需求规定的得1分，所有的质保期超过采购需求规定的，每增加半年得0.5分，该项最多得4分。 | 0～4 | 7 |
| 4 |  | 成功案例及业绩： 2019年10月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类案例的，每提供1个得1分，每个案例需提供中标（成交）通知书原件扫描件和合同原件扫描件，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，由评标委员会认定为准）。 | 0～3 |  |
| 5 | 技术部分 | 满足采购需求所有功能： 根据提供的方案内容功能齐全且与采购需求一致的得6分；功能项增加或优于采购需求且该功能具有实质性正偏离的，每项加1分，最高加4分；功能项少于招标需求且减少的功能是非实质性功能的，每项扣2分，本项分扣完为止。 | 0～10 | 63 |
| 6 |  | 对项目整体要求的理解：根据投标人针对本项目整体要求理解程度进行评分，理解到位、明确的得5分，理解欠到位或欠明确的每项扣0.5分，理解不到位或不明确的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～5 |  |
| 7 |  | 项目整体实施方案：根据投标人整体供货实施方案的科学性、严密性、合理性进行评分，方案科学、严密、合理的得6分，方案欠科学或欠严密或欠合理的每项扣0.5 分，方案不科学或不严密或不合理的每项扣1 分，扣完该项得分为止。 | 0～6 |  |
| 8 |  | 项目整体管理方案：根据投标人整体管理方案的科学性、严密性、合理性进行评分，方案科学、严密、合理的得5分，方案欠科学或欠严密或欠合理的每项扣0.5 分，方案不科学或不严密或不合理的每项扣1 分，扣完该项得分为止。 | 0～5 |  |
| 9 |  | 确保供应货物质量的设施及措施：根据确保投标产品的质量保证措施方案进行评分，方案设置合理、科学、可行的得5分，欠合理或欠科学或欠可行的每项扣0.5分，不合理或不科学或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～5 |  |
| 10 |  | 人员配置： 项目团队成员（包括项目负责人）具有系统集成项目管理工程师、电子信息工程师、网络工程师、信息系统项目管理师的，每本证书得1分，项目团队成员与项目负责人不重复计算得分，最多得3分（人员必须为本公司在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供近3个月社保缴纳材料扫描件，否则不得分）。 | 0～3 |  |
| 11 |  | 进度控制方案：根据投标人针对本项目的进度进行评分，方案内容完整、科学、合理的得5分；欠完整或欠科学或欠合理的每项扣0.5分；不完整或不科学或不合理的每项扣1分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。 | 0～5 |  |
| 12 |  | 安装、调试、验收方案：根据投标人的安装、调试、验收方案进行评分，方案合理、科学、可行的得5分，欠合理或欠科学或欠可行的每项扣0.5分，不合理或不科学或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～5 |  |
| 13 |  | 售后保障及服务承诺：根据售后保障及服务承诺方案进行评分，方案全面周到，得5分，欠全面或欠周到的每项扣0.5分，不全面或不周到，每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～5 |  |
| 14 |  | 培训、咨询等技术服务方案：培训、咨询等技术服务措施及承诺内容全面完整、科学合理的得5分；欠佳或有缺陷的每项（次）扣1分，本项分值扣完为止。 | 0～5 |  |
| 15 |  | 项目安全措施：根据投标人针对本项目制订的安全措施进行打分。安全措施详细、可操作的，得5分；措施欠佳或不到位的每项扣0.5分；措施存在明显缺陷的，每项扣1分，本项分值扣完为止； | 0～5 |  |
| 16 |  | 项目保密措施：根据投标人针对本项目制订的保密措施进行打分。措施详细、可操作的，得2分；措施欠佳或不到位的每项扣0.5分；措施存在明显缺陷的，每项扣1分，本项分值扣完为止； | 0～2 |  |
| 17 |  | 知识产权转移方案：根据投标人的知识产权转移方案进行评分，方案合理、科学、可行的得2分，欠合理或欠科学或欠可行的每项扣0.5分，不合理或不科学或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～2 |  |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购人名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在响应文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱290640863@qq.com。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。