竞争性磋商文件

| 项目编号： | CGCS2020--011 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期） |
| 采 购 人： | 龙泉市公安局 |
| 采购代理机构： | 龙泉市公共资源交易中心 |
| 地 址： | 浙江省龙泉市贤良路333号 |
| 2020年12月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  竞争性磋商采购公告（邀请）	1

第二章  采购需求	4

一   产地要求	4

二   采购内容及清单（含技术需求）	4

三   技术需求	5

四   商务要求	15

五   项目证明及授权要求	15

六   工期要求	15

七   安装、调试、验收要求	16

八   演示及样品要求	16

九   培训	16

十   其他	16

第三章  供应商须知	17

供应商须知前附表（一）	17

供应商须知前附表（二）	20

一    总则	21

1.1     适用范围	21

1.2     定义	21

1.3     供应商应具备资格条件	21

1.4     联合体	22

1.5     磋商响应文件的语言及计量	22

1.6     磋商费用	22

1.7     现场踏勘	22

1.8     答疑会	22

1.9     分包	23

1.10    保密	23

1.11    政府采购政策	23

1.12    相同品牌产品	24

1.13    信用信息记录查询	24

1.14    质疑和投诉	24

1.15    特别声明	26

二    磋商文件	26

2.1     磋商文件的组成	26

2.2     磋商文件的澄清、修改	26

三    磋商响应文件	27

3.1     磋商响应文件的形式和效力	27

3.2     资格审查文件的组成	27

3.3     资信商务及技术文件的组成	27

3.4     报价文件的组成	27

四    磋商响应文件的编制	27

4.1     磋商响应文件编制	27

4.2     磋商报价要求	28

4.3     投标文件排版	28

4.4     磋商有效期	28

4.5     磋商响应文件格式	28

4.6     磋商响应文件份数及签署	28

五    磋商响应文件的提交	29

5.1     磋商响应文件的导入及加密	29

5.2     磋商响应文件的提交	29

5.3     磋商响应文件修改和撤回	29

六    开标、资格审查、磋商和评审	29

6.1     开标	30

6.2     资格审查	30

6.3     磋商和评审	32

6.4     磋商响应文件的澄清、说明或补正	33

6.5     报价错误修正	34

6.6     评审报告	34

七    响应无效的情形	35

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其响应无效	35

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应无效	35

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效	35

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效	35

7.5     如有下列情形之一的，其响应无效	36

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	36

八    成交和合同	37

8.1     成交	37

8.2     成交公告和成交通知书	37

8.3     履约保证金	38

8.4     合同	38

九    其他事项	38

9.1     解释权	38

第四章  合同格式	39

第五章  磋商响应文件格式	46

一  资格审查文件格式	46

1.1    资格审查文件外包装格式	46

1.2    资格审查文件封面格式	46

1.3    资格审查文件目录	47

1.4    有效营业执照复印件	47

1.5    负责人身份证复印件	47

1.6    授权委托书格式	48

1.7    财务状况报告	49

1.8    依法缴纳税收和社会保障资金	49

1.9    无重大违法记录声明书格式	50

1.10    联合体协议书格式	51

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）	52

1.12    其他	52

二  资信商务及技术文件格式	53

2.1    资信商务及技术文件外包装格式	53

2.2    资信及商务文件封面格式	53

2.3    资信商务及技术文件目录	53

2.4    磋商响应函格式	54

2.5    节能环保产品格式	56

2.6    类似案例成功的业绩格式	56

2.7    商务响应表格式	57

2.8    技术服务	57

2.9    售后服务	58

2.10    对本项目总体要求的理解	58

2.11    实施方案及实施计划	58

2.12    响应产品配置清单格式	59

2.13    技术规格偏离表格式	59

2.14    拟投入的设施设备格式	60

2.15    拟投入的项目班子格式	61

2.16    质量保证措施方案	61

2.17    安装、调试、验收方案	62

2.18    供应商需要说明的其他文件和说明	62

三  报价文件格式	63

3.1     报价文件外包装格式	63

3.2     报价文件文件封面格式	63

3.3     报价文件文件目录	64

3.4     开标一览表格式	65

3.5     响应分项报价表格式	64

3.6     供应商类型声明函格式	65

第六章  评标办法和评审标准	71

一    总则	71

二    评审一般规定	71

三    评审内容及标准	71

附件：政府采购活动现场确认声明书	74

第一章  竞争性磋商采购公告（邀请）

项目概况：

龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lq.lssggzy.com/lqweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2020年12月17日09：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CGCS2020--011

项目名称：龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）

采购方式：竞争性磋商

采购需求：见采购文件第二章

标段一：江北片区

数量：1

单位：批

预算金额(元)：8233657

最高限价(元)：8233657

简要规格描述：见采购文件第二章

备注：

合同履行期限：见采购文件第二章

联合体投标：接受   不接受

标段二：江南片区

数量：1

单位：批

预算金额(元)：7206072

最高限价(元)：7206072

简要规格描述：见采购文件第二章

备注：

合同履行期限：见采购文件第二章

联合体投标：接受   不接受

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或营业执照范围注明有广播电视网络建设开发、经营管理和维护的供应商,允许分公司投标。

三、获取（下载）采购文件

1. 时间：发布公告之日至2020年12月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lq.lssggzy.com/lqweb/）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴浙江政府采购网注册正式供应商-用户入驻/登录—用户登录-项目采购-获取采购文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22 ，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的采购文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取采购文件的不得对采购文件提起质疑投诉。

4. 售价：0元

四、响应文件提交（上传）

1. 截止时间：2020年12月17日 09:30（北京时间）

2. 地点：

⑴ 电子加密磋商响应文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商自行打印磋商响应文件接收回执。

⑵备份磋商响应文件：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件以电子邮件的形式发送至（LQXZSP@126.COM），备份磋商响应文件在“电子加密磋商响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份磋商响应文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

五、响应文件开启

开启时间：2020年12月17日 09:30（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全称电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名  称：龙泉市公安局

地  址：龙泉市公安局（龙泉市龙渊街道华楼街399号）

传  真：0578-7763731

项目联系人（询问）：刘毅  项目联系方式（询问）：0578-7661518

质疑联系人：兰建安            质疑联系方式：0578- 7763725

2. 采购代理机构信息

名  称： 龙泉市公共资源交易中心

地  址：龙泉市公共资源交易中心政府采购科（贤良路333号行政中心西副楼四楼）

传  真：0578-7262863

项目联系人（询问）： 曾金     项目联系方式（询问）：0578-7765621

质疑联系人： 吴雨诗         质疑联系方式：0578-7765621

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：龙泉市财政局政府采购监管科

地    址：龙泉市华楼街229号财政局政府采购监管科

传  真：0578-7117319

联系人：沈先生  监督投诉电话：0578-7117319

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章  采购需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

### 一   产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

二  项目概况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | ▲预算金额（万元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）江北片区标段 | 1.0 | 批 | 823.3657 | 采购内容包括按招标文件要求投入前端视频采集系统、数据传输系统等设备。确保新建532路与改造198路公共安全视频监控建设联网并推送到丽水市视频监控共享平台等相应的平台的设备安装与服务；本项目为纯租赁购买服务，服务期限为三周年.详见《招标文件》 |
| 标段二 | 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）江南片区标段 | 1.0 | 批 | 720.6072 | 采购内容包括按招标文件要求投入前端视频采集系统、数据传输系统等设备。确保新建448路与改造198路公共安全视频监控建设联网并推送到丽水市视频监控共享平台等相应的平台的设备安装与服务；本项目为纯租赁购买服务，服务期限为三周年。详见《招标文件》 |

三  采购需求

（1）项目名称：标段一 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）江北片区

采购内容与清单

| 项目建设名称 | 建设要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 公共安全视频监控建设联网 | 新建532路 | 推送到丽水市视频监控共享平台等相应平台并进行3年*365天*24小时维护，确保系统正常运行、安全稳定。 |
| 公共安全视频监控改造联网 | 改造198路 | 推送到丽水市视频监控共享平台等相应平台并进行3年*365天*24小时维护，确保系统正常运行、安全稳定。 |
| 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）二期勘察设计 | 中标人须于中标后两个工作日内与航天科工广信智能技术有限公司对接，并按照设计要求进行施工与安装。 | 本项设计费用以固定总价包含在投标总价中，设计费用为人民币9.2万元；费用支付按照采购人与航天科工广信智能技术有限公司签订的协议进行支付。 |
| 本项目为纯租赁购买服务，服务期限为三周年。 | 服务期内如果采购人需要增加路数的，服务单价不能高于中标单价，服务要求不能低于投标承诺要求。 |  |

标段一（江北片区标段）采购内容及清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）外场视频感知子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 800万高清枪式摄像机 | 套 | 69 |  |
| 2 | 400万高清枪式摄像机 | 套 | 497 |  |
| 3 | 400万高清半球摄像机 | 套 | 49 |  |
| 4 | 400万高清双目摄像机 | 套 | 15 |  |
| 5 | 400万全局网络摄像机 | 套 | 1 |  |
| 6 | 400万高清黑光快球摄像机 | 套 | 27 |  |
| 7 | 双光融合电警抓拍单元 | 套 | 8 |  |
| 8 | 双光融合卡口抓拍单元 | 套 | 64 |  |
| 9 | 双光融合补光灯 | 套 | 64 |  |
| 10 | 微光能路灯 | 套 | 10 |  |
| 11 | 智能控制电涌保护器 | 套 | 106 |  |
| 12 | 8口工业级光纤收发器 | 套 | 94 |  |
| 13 | 室外监控设备箱 | 套 | 106 |  |
| 14 | 室内监控设备箱 | 套 | 86 |  |
| 15 | 单悬臂监控杆件1 | 套 | 31 |  |
| 16 | 单悬臂监控杆件2 | 套 | 16 |  |
| 17 | 单悬臂监控杆件3 | 套 | 6 |  |
| 18 | 1米横臂杆 | 套 | 33 |  |
| 19 | 2米横臂杆 | 套 | 78 |  |
| 20 | 3米横臂杆 | 套 | 6 |  |
| 21 | 安装支架 | 套 | 10 |  |
| 22 | 定制支架 | 套 | 170 |  |
| 23 | 室外阻水双绞线 | 米 | 15880 |  |
| 24 | 分支电源线 | 米 | 15880 |  |
| （二）视频处理系统设备及配件 |  |  |  |  |
| 1 | 工作站CPU | 套 | 2 |  |
| 2 | 工作站内存 | 套 | 4 |  |
| 3 | AI开发工具 | 套 | 1 |  |
| 4 | 终端设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 显示设备 | 台 | 1 |  |
| 6 | 存储设备 | 套 | 1 |  |
| 7 | 视频工作站 | 台 | 1 |  |
| （三）外场基础配套施工 |  |  |  |  |
| 1 | 架空电力电缆 | 米 | 7800 |  |
| 2 | 低压电力电缆 | 米 | 5950 |  |
| 3 | 杆件基坑开挖 | m3 | 56 |  |
| 4 | 杆件基础砼浇捣 | m3 | 56 |  |
| 5 | 机械拆除无筋混凝土类路面层 | m2 | 350 |  |
| 6 | 混凝土类路面层修复 | m2 | 350 |  |
| 7 | 花岗石路面拆除 | m2 | 800 |  |
| 8 | 花岗石路面恢复 | m2 | 800 |  |
| 9 | 拆除彩色混凝土预制板人行道彩砖 | m2 | 1300 |  |
| 10 | 彩色混凝土预制板人行道彩砖恢复 | m2 | 1300 |  |
| 11 | 起挖灌木、藤本(带土球) | m2 | 480 |  |
| 12 | 三类土人工挖沟、槽土方 | m3 | 255 |  |
| 13 | 人工槽、坑填土夯实 | m3 | 255 |  |
| 14 | PE管地埋敷设 | 米 | 9700 |  |
| 15 | 砖砌矩形电缆井 | 个 | 100 |  |
| 16 | 复合材料井盖安装 | 个 | 100 |  |
| 17 | 接地系统制作 | 套 | 70 |  |
| 18 | 渣土运输 | 项 | 1 |  |
| 19 | 施工现场安全防护 | 项 | 1 |  |

标段一（江北片区标段）技术需求

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 外场视频感知子系统 |  |
| 1 | 800万高清枪式摄像机 | 包含高清智能摄像机、变焦镜头、LED灯、电源适配器、防雷模块、防护罩、万向节等部件； ▲采用≥1/1.2英寸逐行扫描图像传感器，支持H.264/H.265视频编码标准； ▲内置≥4倍光学变焦镜头，光圈F≤1.0，符合人脸视频采集距离要求； ▲最高分辨率：3840×2160@25fps； 最低照度彩色0.0003Lx、黑白0.0001Lx； 照度适应范围：≥120dB，宽动态能力：≥120dB； 支持数字降噪、后焦调节、电子防抖、透雾、背光补偿、夜间车大灯抑制等功能； 支持五码流输出，主码流最高分辨率为3840×2160@25fps，码率为6Mbps； ▲内置暖色LED补光灯，照射距离≥30米； 1个千兆自适应以太网口； 铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能； 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 2 | 400万高清枪式摄像机 | 包含高清智能摄像机、变焦镜头、LED灯、电源适配器、防雷模块、防护罩、万向节等部件； ▲采用≥1/1.8英寸逐行扫描图像传感器高清网络智能摄像机，支持H.264/H.265视频编码标准； ▲内置≥3倍光学电动变焦镜头，光圈F≤1.0，符合人脸视频采集距离要求； ▲最高分辨率：2560×1440@25fps； 最低照度：彩色0.0003Lx、黑白0.0001Lx； 照度适应范围：≥120dB，宽动态能力：≥120dB； 支持数字降噪、后焦调节、电子防抖、透雾、背光补偿、夜间车大灯抑制等功能； 支持三码流输出； ▲内置≥4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，支持混合补光状态可输出全彩视频图像； 铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能； 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 3 | 400万高清半球摄像机 | ▲采用1/1.8英寸CMOS图像传感器； 支持H.264/H.265视频编码标准； ▲内置≥3倍光学电动变焦镜头，光圈F≤1.0，符合人脸视频采集距离要求； ▲最高分辨率：2560×1440@25fps； 最低照度：彩色0.0002Lx、黑白0.0001Lx； 照度适应范围：≥120dB，宽动态能力：≥120dB； 内置2个麦克风，支持声音复核； 支持数字降噪、后焦调节、电子防抖、透雾、背光补偿等功能； 支持三码流输出； 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准； IP67防护等级。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 4 | 400万高清双目摄像机 | 包含双通道高清智能摄像机、镜头、LED灯、电源适配器、防雷模块、防护罩、万向节等部件； ▲内置双摄像镜头，配置2颗图像传感器,支持H.264/H.265视频编码标准； ▲通道1采用≥1/1.8英寸逐行扫描图像传感器，4倍光学可变焦距，光圈F≤1.0，； ▲通道2采用≥1/2.7英寸逐行扫描图形传感器，采用4mm焦距广角监控； ▲最高分辨率2560×1440@25fps(400万像素)，最低照度彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx； 支持支持数字降噪、后焦调节支持电子防抖、透雾、背光补偿，后焦调节等功能； 照度适应范围： ≥120dB，宽动态能力：≥120； ▲内置≥4颗混合补光灯，支持混合补光状态可输出全彩视频图像； 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准； 不低于IP68、IK10防护等级。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 5 | 400万全局网络摄像机 | ▲双400万1/1.8" CMOS全彩全局摄像机； ▲设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2； ▲摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸≥1/1.8英寸，光圈F≤1.0； 两路视频输出分别支持最高分辨率为2560×1440@25fps(400万像素)； 最低照度：彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx。 照度适应范围：≥120dB，宽动态能力：≥120； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定； 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准 |
| 6 | 400万高清黑光快球摄像机 | ▲采用≥1/1.8英寸逐行扫描图像传感器，支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 最低照度：0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR； ▲支持≥32倍光学变倍，16倍数字变倍，具备对运动物体的快速聚焦捕获； 支持H.264/H.265高效视频编码算法； 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）； 支持300个预置位、8条巡航扫描、4条花样扫描； 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位； 支持定时任务、比例变倍、云台守望、一键巡航等功能； 具备光学宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、镜像等功能； 同时支持1路音频输入和1路音频输出，具备音频联动、音频侦测功能； 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 防护等级：IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准； ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 7 | 双光融合电警抓拍单元 | 包含环保电警抓拍摄像机、镜头、补光模组、风扇、电源适配器、防雷模块、防护罩、万向节等部件。 ▲抓拍摄像机采用两个1英寸全局曝光CMOS，分别采集黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行彩色融合输出，环境照度大于20lux时，无需外接补光灯即可满足夜间抓拍要求； ▲支持4096×2160@25fps(900万像素)高清视频输出，抓拍图片分辨率：4096×2160(900万像素)，输出图片格式：JPEG； ▲内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出，镜头和相机采用一体化设计 ▲内置抓拍控制软件，支持对机动车辆、二轮车、三轮车及行人等目标类型自动区分捕获，捕获率≥99%； ▲内置深度学习芯片，支持对机动闯红灯、不按导向车道行驶、违法变道、逆行、违反禁令、加塞、不礼让行人等交通违法行为进行检测记录功能，记录准确率白天≥90%，夜间≥80%； 内置号牌识别软件，可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 内置车辆特征识别软件，支持对11种车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制抓拍检测线； ▲内置工业级专用高清镜头，支持H.264/H.265视频编码标准； 内置交通数据采集软件：支持分车道对车流量、平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等进行采集统计； 红绿灯信号检测方式：支持IO信号、红绿灯检测器、视频检测等多种检测方式； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； ▲通讯接口：2个千兆网口、4个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 8 | 双光融合卡口抓拍单元 | 包含高清智能抓拍摄像机、镜头、滤光镜、补光模组、防雷模块、防护罩、风扇、万向节等部件； ▲内置两个图像传感器，对视频图像和抓拍图片进行双光融合输出彩色图像； ▲采用≥1英寸全局曝光CMOS，支持H.264/H.265视频编码标准； ▲支持4096×2160@25fps高清视频输出，抓拍图片分辨率：4096×2160，输出图片格式：JPEG； 支持视频、雷达、激光、线圈等触发模式； ▲内置抓拍控制软件,支持机动车辆、二轮车、三轮车及行人等目标类型自动区分捕获,捕获率≥99%； 内置号牌识别软件，可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 内置车辆特征识别软件，支持对11种车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 具备车窗区域增强功能，支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别到车牌后，可以提升车窗区域图像通透性。 支持机动车前排、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图，人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点，人脸特征图像抠出概率应达到98%以上，副驾驶人脸特征图像抠出概率达95%以上； 具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； ▲内置35mm工业级高清镜头，支持车窗内区域增强、高清人脸采集功能； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； ▲通讯接口：2个千兆网口、3个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017、GA/T 497-2016、DB3311/T 32—2019等标准。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 9 | 双光融合补光灯 | ▲配置24颗暖色LED、支持LED频闪，白光气体补光，红外气体补光等双光融合； 发光角度：10°； 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换； 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； 气体补光控制具有峰值抑制功能； 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能； 支持白天白光补光，夜间红外补光； 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘； 符合GA/T 1202-2014 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准。 |
| 10 | 微光能路灯 | ▲包含微光能灯具、杆件等部件； ▲太阳能电池组件功率≥80W； 采用高效单晶硅太阳能电池片，电池片效率达18%及以上； 采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量,透光率91%及以上； 衰减率：25年＜20%； LED路灯光源功率≥12W； 灯具整灯光效≥120（lm/W）； 色温5500-6500K，Ra＞70； 太阳能专用三元锂电智能储控单元，锂电池容量 50Ah； 锂电池使用寿命达到5年以上； 采用光伏组件与发光组件一体化设计； 具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能； 智能控制系统（控制器），采用单片机实现对锂电池的保护； 灯具外壳采用铝型材或高压压铸铝外壳； 公路、道路安装灯杆高度8米，灯杆材质为Q235优质钢材； 公园绿地安装灯杆高度3.5-4.5米，灯杆外观和周边环境协调一致。 |
| 11 | 智能控制电涌保护器 | 额定电流：32A，额定电压：220V50Hz； 防雷额定通流容量：20KA（8/20）； 功能指示灯：运行,电压(含过压欠压),漏电,短路(含过流过载),输出7种状态指示 具有漏电保护，低电压保护，过电压保护，过电流保护，短路保护，防雷保护，合闸前短路检测，自动重合闸，延时启动，稳压和监控干接点输出等功能。 |
| 12 | 8口工业级光纤收发器 | 8个10/100BaseT（X）自适应RJ45接口； 1个100BaseFX以太网光纤接口，FC和SC可选； 单模单纤，传输距离可达20、40、80公里； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 存储转发交换方式； 平均无故障时间MTBF≥10万小时； 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C； 工业级设计,即插即用。 |
| 13 | 室外监控设备箱 | 机箱结构设计分为无风扇的内外二个箱体，外箱为双风道结构设计的PVC材料，内箱为全密封冷轧钢板喷塑箱。 高温试验：环境温度40℃时，内箱设备在正常运行下温度不会超过55℃ 防护等级：IP55 外箱材料：优质PVC材料 外箱结构：双层风道结构，隔热风道11mm，散热风道10mm 内箱材料：冷轧板喷塑 内箱结构：全密封，自由调节隔板、导轨和扎线孔 散热方式：自然散热 箱内标配：防盗锁、隔板、光纤盒 进线方式：底部进线 安装方式：箱体背面导轨＋抱箍 外形尺寸：480MM×420MM×296MM 內箱尺寸：440MM×330MM×210MM |
| 14 | 室内监控设备箱 | 规格：箱体400mm×300mm×200mm； 材质：1.0mm不锈钢板喷塑镀锌防腐防锈处理； 防护等级：IP54； 锁具防盗防撬设计； 防水、防尘、隔热设计； 内置自动温控系统，散热风扇含电源插口转换器等附件 |
| 15 | 单悬臂监控杆件1 | 主杆：Φ114mm×5mm(壁厚)×3000mm(高度) 挑臂：Φ76mm×3mm(壁厚)×1000mm(长度） 底板法兰：Φ300mm×14mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力≧45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 基础笼：Φ18×4×600，直径240mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |
| 16 | 单悬臂监控杆件2 | 主杆：Φ114mm×5mm(壁厚)×3000mm(高度) 挑臂：Φ76mm×3mm(壁厚)×2000mm(长度） 底板法兰：Φ300mm×14mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力≧45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 基础笼：Φ18×4×600，直径240mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |
| 17 | 单悬臂监控杆件3 | 主杆：Φ159mm×5mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ89mm×4mm(壁厚)×（2000_3000）mm(长度） 底板法兰：Φ400mm×18mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力≧45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年 基础笼：Φ18×6×1100，直径320mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |
| 18 | 1米横臂杆 | Φ76mm(直径)×4mm(壁厚)×1000mm(长度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um,塑层厚度≧85um,抗风能力层厚度≧45m/s,表面层保用5年，横臂杆保用20年； 含抱箍、安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 |
| 19 | 2米横臂杆 | Φ76mm(直径)×4mm(壁厚)×2000mm(长度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um,塑层厚度≧85um,抗风能力层厚度≧45m/s,表面层保用5年，横臂杆保用20年； 含抱箍、安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 |
| 20 | 3米横臂杆 | Φ89mm(直径)×4mm(壁厚)×3000mm(长度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um,塑层厚度≧85um,抗风能力≧45m/s,表面层保用5年； 含抱箍、安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 |
| 21 | 安装支架 | 铝合金材质，不锈钢抱箍，抱箍箍范围：Φ67-127mm |
| 22 | 定制支架 | 定制，铝合金材质，不锈钢抱箍，抱箍箍范围：Φ67-127mm |
| 23 | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套 |
| 24 | 分支电源线 | RVV3*1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套 |
| 二 | 视频处理系统设备及配件 |  |
| 1 | 工作站CPU | CPU处理器 英特尔（Intel）至强(适用戴尔（DELL） T7920 塔式图形工作站主机) Xeon 银牌4214 2.2G, 12C/24T,带原装戴尔工作站第二颗 CPU 散热器 |
| 2 | 工作站内存 | 戴尔（DELL） T7920专用内存 16G PC4 DDR4 2666V |
| 3 | AI开发工具 | 适用于物联网、视频、语音、定位、各类传感器等开发。 |
| 4 | 终端设备 | Latitude物理分辨率1920 x 1280；二合一LED背光触控 CPU类型第十代智能英特尔酷睿i7-10610U；内存16G；硬盘512G固态-M.2 正版操作系统WIN10；背光键盘；屏幕尺寸292MM*208.8MM边框9.76MM |
| 5 | 显示设备 | JmGO X3 WIFI 2.4；WIFI 5支持3D功能标准分辨率 3840x2160dpi对比度12000：1 DLP技术1500ANSI |
| 6 | 存储设备 | DS920+，CPU四核心2.0GHz，内存：8G，2个千兆网口，2个USB3.0，四盘NAS，12TB酷狼IronWolf ST12000VN0008硬盘 X 4；31.5英寸IPS屏HDR 6轴校色130%RGB PE320QK 内置音箱（Type-C+DP+遮光罩）分辨率：3840×2160 对比度：1000:1四边微边框，旋转升降底座， IPS技术 HDR10. |
| 7 | 视频工作站 | 塔式工作站 处理器：英特尔至强铜牌 3204（两颗） 1.9GHz, 6C, 9.6GT/s 2UPI, 8.25MB 缓存, HT (85W) DDR4-2133 内存：64GB (8x8GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 内存 显卡：RTX4000-8G独立显卡 RAID 配置：RAID≥5 硬盘控制器：集成英特尔AHCI SATA 芯片控制器 (8x 6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10 硬盘：256固+4T硬 7200rpm SATA AG-企业硬盘 网络适配器：英特尔双频无线 AC 8265 (802.11ac) 2x2 + 蓝牙模块 含键盘及光电鼠标 |
| 三 | 外场基础配套施工 |  |
| 1 | 架空电力电缆 | JKLVS-2*10，铜芯聚氯乙烯绝缘，含电缆挂钩，吊线抱箍等架空材料 |
| 2 | 低压电力电缆 | VV22-2*10，铜芯，聚氯乙烯护套绝缘，双钢带铠装 |
| 3 | 杆件基坑开挖 | 按单点杆件基础设计图纸开挖，含成品保护等费用 |
| 4 | 杆件基础砼浇捣 | 按单点杆件基础设计图纸采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输等费用 |
| 5 | 机械拆除无筋混凝土类路面层 | 宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用 |
| 6 | 混凝土类路面层修复 | 按市政要求施工，C30商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用 |
| 7 | 花岗石路面拆除 | 按市政要求施工，含水泥砂浆垫层挖槽≥400mm、清运等费用 |
| 8 | 花岗石路面恢复 | 按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、清运、工地防护、破损花岗石购置费等费用 |
| 9 | 拆除彩色混凝土预制板人行道彩砖 | 按市政要求施工，含水泥砂浆垫层挖槽≥400mm、清运、工地防护等费用 |
| 10 | 彩色混凝土预制板人行道彩砖恢复 | 按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、清运、工地防护、破损彩砖购置费等费用 |
| 11 | 起挖灌木、藤本(带土球) | 按园林要求施工，含苗木移植、坑填土夯实、废土清运、工地防护等费用 |
| 12 | 三类土人工挖沟、槽土方 | 按公路要求施工，含废土清运、工地防护等费用 |
| 13 | 人工槽、坑填土夯实 | 按公路要求施工，含清场、工地防护等费用 |
| 14 | PE管地埋敷设 | 管径≥50mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用 |
| 15 | 砖砌矩形电缆井 | 400mm×400mm×600mm(深度)，包括基坑开挖、铺装碎石底层、砖砌、井内侧抹灰、井道管路切割封堵、废土清运、清场等费用。 400mm×400mm×40mm，包含公安标志井盖 |
| 16 | 复合材料井盖安装 | 400mm×400mm×40mm，公安标志 |
| 17 | 接地系统制作 | 接地体采用50*5*2500mm热镀锌角钢和40*4mm热镀锌扁钢焊接制作； 联接扁铁与预埋法兰及地桩焊处现场油漆或沥青油处理； 接地引线采用16mm²铜绞线，接地电阻≤10Ω。 |
| 18 | 渣土运输 | 按市政施工要求，含机械、人工等费用 |
| 19 | 施工现场安全防护 | 按市政施工要求，含防护设施、人工、运输等费用 |

（2）项目名称：标段二 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）江南片区

采购内容与清单

| 项目建设名称 | 建设要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 公共安全视频监控建设联网 | 新建448路 | 推送到丽水市视频监控共享平台等相应平台并进行3年*365天*24小时维护，确保系统正常运行、安全稳定。 |
| 公共安全视频监控改造联网 | 改造198路 | 推送到丽水市视频监控共享平台等相应平台并进行3年*365天*24小时维护，确保系统正常运行、安全稳定。 |
| 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）二期勘察设计 | 中标人须于中标后两个工作日内与航天科工广信智能技术有限公司对接，并按照设计要求进行施工与安装。 | 本项设计费用以固定总价包含在投标总价中，设计费用为人民币8.4万元；费用支付按照采购人与航天科工广信智能技术有限公司签订的协议进行支付。 |
| 本项目为纯租赁购买服务，服务期限为三周年。 | 服务期内如果采购人需要增加路数的，服务单价不能高于中标单价，服务要求不能低于投标承诺要求。 |  |

标段二（江南片区标段）采购内容及清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）外场视频感知子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 800万高清枪式摄像机 | 套 | 44 |  |
| 2 | 400万高清枪式摄像机 | 套 | 408 |  |
| 3 | 400万高清半球摄像机 | 套 | 53 |  |
| 4 | 400万高清双目摄像机 | 套 | 3 |  |
| 5 | 400万全局网络摄像机 | 套 | 0 |  |
| 6 | 400万高清黑光快球摄像机 | 套 | 47 |  |
| 7 | 双光融合电警抓拍单元 | 套 | 11 |  |
| 8 | 双光融合卡口抓拍单元 | 套 | 80 |  |
| 9 | 双光融合补光灯 | 套 | 80 |  |
| 10 | 微光能路灯 | 套 | 10 |  |
| 11 | 智能控制电涌保护器 | 套 | 82 |  |
| 12 | 8口工业级光纤收发器 | 套 | 97 |  |
| 13 | 室外监控设备箱 | 套 | 82 |  |
| 14 | 室内监控设备箱 | 套 | 112 |  |
| 15 | 单悬臂监控杆件1 | 套 | 52 |  |
| 16 | 单悬臂监控杆件2 | 套 | 0 |  |
| 17 | 单悬臂监控杆件3 | 套 | 9 |  |
| 18 | 1米横臂杆 | 套 | 17 |  |
| 19 | 2米横臂杆 | 套 | 41 |  |
| 20 | 3米横臂杆 | 套 | 10 |  |
| 21 | 安装支架 | 套 | 10 |  |
| 22 | 定制支架 | 套 | 195 |  |
| 23 | 室外阻水双绞线 | 米 | 14520 |  |
| 24 | 分支电源线 | 米 | 14520 |  |
| （二）视频处理系统设备及配件 |  |  |  |  |
| 1 | 工业级物联网边缘网关 | 套 | 5 |  |
| 2 | 视频工作站 | 台 | 1 |  |
| （三）外场市政配套施工 |  |  |  |  |
| 1 | 架空电力电缆 | 米 | 7000 |  |
| 2 | 低压电力电缆 | 米 | 4550 |  |
| 3 | 杆件基坑开挖 | m3 | 36 |  |
| 4 | 杆件基础砼浇捣 | m3 | 36 |  |
| 5 | 机械拆除无筋混凝土类路面层 | m2 | 210 |  |
| 6 | 混凝土类路面层修复 | m2 | 210 |  |
| 7 | 花岗石路面拆除 | m2 | 600 |  |
| 8 | 花岗石路面恢复 | m2 | 600 |  |
| 9 | 拆除彩色混凝土预制板人行道彩砖 | m2 | 250 |  |
| 10 | 彩色混凝土预制板人行道彩砖恢复 | m2 | 250 |  |
| 11 | 起挖灌木、藤本(带土球) | m2 | 340 |  |
| 12 | 三类土人工挖沟、槽土方 | m3 | 265 |  |
| 13 | 人工槽、坑填土夯实 | m3 | 265 |  |
| 14 | PE管地埋敷设 | 米 | 6600 |  |
| 15 | 砖砌矩形电缆井 | 个 | 50 |  |
| 16 | 复合材料井盖安装 | 个 | 50 |  |
| 17 | 接地系统制作 | 套 | 40 |  |
| 18 | 渣土运输 | 项 | 1 |  |
| 19 | 施工现场安全防护 | 项 | 1 |  |

技术需求

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 外场视频感知子系统 |  |
| 1 | 800万高清枪式摄像机 | 包含高清智能摄像机、变焦镜头、LED灯、电源适配器、防雷模块、防护罩、万向节等部件； ▲采用≥1/1.2英寸逐行扫描图像传感器，支持H.264/H.265视频编码标准； ▲内置≥4倍光学变焦镜头，光圈F≤1.0，符合人脸视频采集距离要求； ▲最高分辨率：3840×2160@25fps； 最低照度彩色0.0003Lx、黑白0.0001Lx； 照度适应范围：≥120dB，宽动态能力：≥120dB； 支持数字降噪、后焦调节、电子防抖、透雾、背光补偿、夜间车大灯抑制等功能； 支持五码流输出，主码流最高分辨率为3840×2160@25fps，码率为6Mbps； ▲内置暖色LED补光灯，照射距离≥30米； 1个千兆自适应以太网口； 铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能； 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 2 | 400万高清枪式摄像机 | 包含高清智能摄像机、变焦镜头、LED灯、电源适配器、防雷模块、防护罩、万向节等部件； ▲采用≥1/1.8英寸逐行扫描图像传感器高清网络智能摄像机，支持H.264/H.265视频编码标准； ▲内置≥3倍光学电动变焦镜头，光圈F≤1.0，符合人脸视频采集距离要求； ▲最高分辨率：2560×1440@25fps； 最低照度：彩色0.0003Lx、黑白0.0001Lx； 照度适应范围：≥120dB，宽动态能力：≥120dB； 支持数字降噪、后焦调节、电子防抖、透雾、背光补偿、夜间车大灯抑制等功能； 支持三码流输出； ▲内置≥4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，支持混合补光状态可输出全彩视频图像； 铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能； 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 3 | 400万高清半球摄像机 | ▲采用1/1.8英寸CMOS图像传感器； 支持H.264/H.265视频编码标准； ▲内置≥3倍光学电动变焦镜头，光圈F≤1.0，符合人脸视频采集距离要求； ▲最高分辨率：2560×1440@25fps； 最低照度：彩色0.0002Lx、黑白0.0001Lx； 照度适应范围：≥120dB，宽动态能力：≥120dB； 内置2个麦克风，支持声音复核； 支持数字降噪、后焦调节、电子防抖、透雾、背光补偿等功能； 支持三码流输出； 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准； IP67防护等级。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 4 | 400万高清双目摄像机 | 包含双通道高清智能摄像机、镜头、LED灯、电源适配器、防雷模块、防护罩、万向节等部件； ▲内置双摄像镜头，配置2颗图像传感器,支持H.264/H.265视频编码标准； ▲通道1采用≥1/1.8英寸逐行扫描图像传感器，4倍光学可变焦距，光圈F≤1.0，； ▲通道2采用≥1/2.7英寸逐行扫描图形传感器，采用4mm焦距广角监控； ▲最高分辨率2560×1440@25fps(400万像素)，最低照度彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx； 支持支持数字降噪、后焦调节支持电子防抖、透雾、背光补偿，后焦调节等功能； 照度适应范围： ≥120dB，宽动态能力：≥120； ▲内置≥4颗混合补光灯，支持混合补光状态可输出全彩视频图像； 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准； 不低于IP68、IK10防护等级。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 5 | 400万全局网络摄像机 | ▲双400万1/1.8" CMOS全彩全局摄像机； ▲设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2； ▲摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸≥1/1.8英寸，光圈F≤1.0； 两路视频输出分别支持最高分辨率为2560×1440@25fps(400万像素)； 最低照度：彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx。 照度适应范围：≥120dB，宽动态能力：≥120； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定； 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准 |
| 6 | 400万高清黑光快球摄像机 | ▲采用≥1/1.8英寸逐行扫描图像传感器，支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 最低照度：0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR； ▲支持≥32倍光学变倍，16倍数字变倍，具备对运动物体的快速聚焦捕获； 支持H.264/H.265高效视频编码算法； 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）； 支持300个预置位、8条巡航扫描、4条花样扫描； 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位； 支持定时任务、比例变倍、云台守望、一键巡航等功能； 具备光学宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、镜像等功能； 同时支持1路音频输入和1路音频输出，具备音频联动、音频侦测功能； 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 防护等级：IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017等标准； ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 7 | 双光融合电警抓拍单元 | 包含环保电警抓拍摄像机、镜头、补光模组、风扇、电源适配器、防雷模块、防护罩、万向节等部件。 ▲抓拍摄像机采用两个1英寸全局曝光CMOS，分别采集黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行彩色融合输出，环境照度大于20lux时，无需外接补光灯即可满足夜间抓拍要求； ▲支持4096×2160@25fps(900万像素)高清视频输出，抓拍图片分辨率：4096×2160(900万像素)，输出图片格式：JPEG； ▲内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出，镜头和相机采用一体化设计 ▲内置抓拍控制软件，支持对机动车辆、二轮车、三轮车及行人等目标类型自动区分捕获，捕获率≥99%； ▲内置深度学习芯片，支持对机动闯红灯、不按导向车道行驶、违法变道、逆行、违反禁令、加塞、不礼让行人等交通违法行为进行检测记录功能，记录准确率白天≥90%，夜间≥80%； 内置号牌识别软件，可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 内置车辆特征识别软件，支持对11种车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制抓拍检测线； ▲内置工业级专用高清镜头，支持H.264/H.265视频编码标准； 内置交通数据采集软件：支持分车道对车流量、平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等进行采集统计； 红绿灯信号检测方式：支持IO信号、红绿灯检测器、视频检测等多种检测方式； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； ▲通讯接口：2个千兆网口、4个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 8 | 双光融合卡口抓拍单元 | 包含高清智能抓拍摄像机、镜头、滤光镜、补光模组、防雷模块、防护罩、风扇、万向节等部件； ▲内置两个图像传感器，对视频图像和抓拍图片进行双光融合输出彩色图像； ▲采用≥1英寸全局曝光CMOS，支持H.264/H.265视频编码标准； ▲支持4096×2160@25fps高清视频输出，抓拍图片分辨率：4096×2160，输出图片格式：JPEG； 支持视频、雷达、激光、线圈等触发模式； ▲内置抓拍控制软件,支持机动车辆、二轮车、三轮车及行人等目标类型自动区分捕获,捕获率≥99%； 内置号牌识别软件，可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 内置车辆特征识别软件，支持对11种车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 具备车窗区域增强功能，支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别到车牌后，可以提升车窗区域图像通透性。 支持机动车前排、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图，人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点，人脸特征图像抠出概率应达到98%以上，副驾驶人脸特征图像抠出概率达95%以上； 具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； ▲内置35mm工业级高清镜头，支持车窗内区域增强、高清人脸采集功能； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； ▲通讯接口：2个千兆网口、3个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 符合ONVIF、 GB/T28181-2016、GA/T1400-2017、GA/T 497-2016、DB3311/T 32—2019等标准。 ▲验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内) |
| 9 | 双光融合补光灯 | ▲配置24颗暖色LED、支持LED频闪，白光气体补光，红外气体补光等双光融合； 发光角度：10°； 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换； 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； 气体补光控制具有峰值抑制功能； 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能； 支持白天白光补光，夜间红外补光； 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘； 符合GA/T 1202-2014 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准。 |
| 10 | 微光能路灯 | ▲包含微光能灯具、杆件等部件； ▲太阳能电池组件功率≥80W； 采用高效单晶硅太阳能电池片，电池片效率达18%及以上； 采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量,透光率91%及以上； 衰减率：25年＜20%； LED路灯光源功率≥12W； 灯具整灯光效≥120（lm/W）； 色温5500-6500K，Ra＞70； 太阳能专用三元锂电智能储控单元，锂电池容量 50Ah； 锂电池使用寿命达到5年以上； 采用光伏组件与发光组件一体化设计； 具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能； 智能控制系统（控制器），采用单片机实现对锂电池的保护； 灯具外壳采用铝型材或高压压铸铝外壳； 公路、道路安装灯杆高度8米，灯杆材质为Q235优质钢材； 公园绿地安装灯杆高度3.5-4.5米，灯杆外观和周边环境协调一致。 |
| 11 | 智能控制电涌保护器 | 额定电流：32A，额定电压：220V50Hz； 防雷额定通流容量：20KA（8/20）； 功能指示灯：运行,电压(含过压欠压),漏电,短路(含过流过载),输出7种状态指示 具有漏电保护，低电压保护，过电压保护，过电流保护，短路保护，防雷保护，合闸前短路检测，自动重合闸，延时启动，稳压和监控干接点输出等功能。 |
| 12 | 8口工业级光纤收发器 | 8个10/100BaseT（X）自适应RJ45接口； 1个100BaseFX以太网光纤接口，FC和SC可选； 单模单纤，传输距离可达20、40、80公里； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 存储转发交换方式； 平均无故障时间MTBF≥10万小时； 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C； 工业级设计,即插即用。 |
| 13 | 室外监控设备箱 | 机箱结构设计分为无风扇的内外二个箱体，外箱为双风道结构设计的PVC材料，内箱为全密封冷轧钢板喷塑箱。 高温试验：环境温度40℃时，内箱设备在正常运行下温度不会超过55℃ 防护等级：IP55 外箱材料：优质PVC材料 外箱结构：双层风道结构，隔热风道11mm，散热风道10mm 内箱材料：冷轧板喷塑 内箱结构：全密封，自由调节隔板、导轨和扎线孔 散热方式：自然散热 箱内标配：防盗锁、隔板、光纤盒 进线方式：底部进线 安装方式：箱体背面导轨＋抱箍 外形尺寸：480MM×420MM×296MM 內箱尺寸：440MM×330MM×210MM |
| 14 | 室内监控设备箱 | 规格：箱体400mm×300mm×200mm； 材质：1.0mm不锈钢板喷塑镀锌防腐防锈处理； 防护等级：IP54； 锁具防盗防撬设计； 防水、防尘、隔热设计； 内置自动温控系统，散热风扇含电源插口转换器等附件 |
| 15 | 单悬臂监控杆件1 | 主杆：Φ114mm×5mm(壁厚)×3000mm(高度) 挑臂：Φ76mm×3mm(壁厚)×1000mm(长度） 底板法兰：Φ300mm×14mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力≧45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 基础笼：Φ18×4×600，直径240mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |
| 16 | 单悬臂监控杆件2 | 主杆：Φ114mm×5mm(壁厚)×3000mm(高度) 挑臂：Φ76mm×3mm(壁厚)×2000mm(长度） 底板法兰：Φ300mm×14mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力≧45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 基础笼：Φ18×4×600，直径240mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |
| 17 | 单悬臂监控杆件3 | 主杆：Φ159mm×5mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ89mm×4mm(壁厚)×（2000_3000）mm(长度） 底板法兰：Φ400mm×18mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力≧45m/s,表面层保用5年,立杆保用20年 基础笼：Φ18×6×1100，直径320mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |
| 18 | 1米横臂杆 | Φ76mm(直径)×4mm(壁厚)×1000mm(长度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um,塑层厚度≧85um,抗风能力层厚度≧45m/s,表面层保用5年，横臂杆保用20年； 含抱箍、安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 |
| 19 | 2米横臂杆 | Φ76mm(直径)×4mm(壁厚)×2000mm(长度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um,塑层厚度≧85um,抗风能力层厚度≧45m/s,表面层保用5年，横臂杆保用20年； 含抱箍、安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 |
| 20 | 3米横臂杆 | Φ89mm(直径)×4mm(壁厚)×3000mm(长度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um,塑层厚度≧85um,抗风能力≧45m/s,表面层保用5年； 含抱箍、安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 |
| 21 | 安装支架 | 铝合金材质，不锈钢抱箍，抱箍箍范围：Φ67-127mm |
| 22 | 定制支架 | 定制，铝合金材质，不锈钢抱箍，抱箍箍范围：Φ67-127mm |
| 23 | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套 |
| 24 | 分支电源线 | RVV3*1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套 |
| 二 | 视频处理系统设备及配件 |  |
| 1 | 工业级物联网边缘网关 | CPU 533MHz；内存 128MB ，FLASH 16MB；支持 Ethernet 、Ethernet II、 802.11x、802.3x、PPP二层协议；支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP option，策略路由，ARP，SNMP等IP服务；以太网口 1xWAN，10/100Mbps,1xLAN，10/100Mbps；3G/4G 公网 LTE，兼容移动、电信、联通全网通IPv4；支持动态路由协议：RIPv1/v2；设备定位 GPS/BDS 选项；支持IPv6；支持 ping，trace，ICMP，DHCP ，Server，DHCP Client，DNS Client，NTP，FTP等IP应用；支持命令行管理，支持远程管理，支持VPN 端到云虚拟隧道用户接入认证，支持数据加密传输设备接入网络认证。 |
| 2 | 视频工作站 | 塔式工作站 处理器：英特尔至强铜牌 3204（两颗） 1.9GHz, 6C, 9.6GT/s 2UPI, 8.25MB 缓存, HT (85W) DDR4-2133 内存：64GB (8x8GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 内存 显卡：RTX4000-8G独立显卡 RAID 配置：RAID≥5 硬盘控制器：集成英特尔AHCI SATA 芯片控制器 (8x 6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10 硬盘：256固+4T硬 7200rpm SATA AG-企业硬盘 网络适配器：英特尔双频无线 AC 8265 (802.11ac) 2x2 + 蓝牙模块 含键盘及光电鼠标 |
| 三 | 外场基础配套施工 |  |
| 1 | 架空电力电缆 | JKLVS-2*10，铜芯聚氯乙烯绝缘，含电缆挂钩，吊线抱箍等架空材料 |
| 2 | 低压电力电缆 | VV22-2*10，铜芯，聚氯乙烯护套绝缘，双钢带铠装 |
| 3 | 杆件基坑开挖 | 按单点杆件基础设计图纸开挖，含成品保护等费用 |
| 4 | 杆件基础砼浇捣 | 按单点杆件基础设计图纸采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输等费用 |
| 5 | 机械拆除无筋混凝土类路面层 | 宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用 |
| 6 | 混凝土类路面层修复 | 按市政要求施工，C30商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用 |
| 7 | 花岗石路面拆除 | 按市政要求施工，含水泥砂浆垫层挖槽≥400mm、清运等费用 |
| 8 | 花岗石路面恢复 | 按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、清运、工地防护、破损花岗石购置费等费用 |
| 9 | 拆除彩色混凝土预制板人行道彩砖 | 按市政要求施工，含水泥砂浆垫层挖槽≥400mm、清运、工地防护等费用 |
| 10 | 彩色混凝土预制板人行道彩砖恢复 | 按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、清运、工地防护、破损彩砖购置费等费用 |
| 11 | 起挖灌木、藤本(带土球) | 按园林要求施工，含苗木移植、坑填土夯实、废土清运、工地防护等费用 |
| 12 | 三类土人工挖沟、槽土方 | 按公路要求施工，含废土清运、工地防护等费用 |
| 13 | 人工槽、坑填土夯实 | 按公路要求施工，含清场、工地防护等费用 |
| 14 | PE管地埋敷设 | 管径≥50mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用 |
| 15 | 砖砌矩形电缆井 | 400mm×400mm×600mm(深度)，包括基坑开挖、铺装碎石底层、砖砌、井内侧抹灰、井道管路切割封堵、废土清运、清场等费用。 400mm×400mm×40mm，包含公安标志井盖 |
| 16 | 复合材料井盖安装 | 400mm×400mm×40mm，公安标志 |
| 17 | 接地系统制作 | 接地体采用50*5*2500mm热镀锌角钢和40*4mm热镀锌扁钢焊接制作； 联接扁铁与预埋法兰及地桩焊处现场油漆或沥青油处理； 接地引线采用16mm²铜绞线，接地电阻≤10Ω。 |
| 18 | 渣土运输 | 按市政施工要求，含机械、人工等费用 |
| 19 | 施工现场安全防护 | 按市政施工要求，含防护设施、人工、运输等费用 |

四   执行标准要求

- 《浙江省安全技术防范系统建设技术规范》，DB3311/T768；

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，GB/T28181-2016；

- 《跨区域视频监控联网共享技术规范》，DB33/T 629-2011；

- 《社会治安综合治理基础数据规范》，GB/T 31000-2015；

- 《综治中心建设标准与规范》，GB/T33200-2016；

- 《安全防范工程技术规范》，GB 50348-2018；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》，GB 50395-2007；

- 《安全防范系统验收规则》，GA308－2001；

- 《安全防范工程程序与要求》，GA/T75－94；

- 《城市警用地理信息系统建设规范》GA/T493-2004；

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2015）；

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T25724-2017；

- 《治安视频监控卡口数据传输技术规范》DB3311/T32-2019；

- 《社会治安动态视频监控系统技术规范》DB33/T 502-2018；

- 《公安视频图像分析系统技术要求》GA/T 1399-2017

- 《公安视频图像信息应用系统技术要求》GA/T 1400-2017；

- 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017

- 《公安视频图像信息联网与应用标准体系表》。

- 《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》GB 37300-2018

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496-2014

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497-2016

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832-2014

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833—2016

- 《交通技术监控信息数据规范》GA 648-2006

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》GA/T 995-2012

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》GA/T 1202-2014

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T 670-2006

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T 652-2017

- 《闯红灯自动记录系统验收技术规范》GA/T 870-2017

- 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》GA/T 961-2020

- 《交通电视监视系统工程验收规范》 GA/T 514-2004

- 《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T 1043-2013

- 《电气装置安装工程接地装置、施工及验收规范》GB 50169-2016

- 《信息安全技术个人信息安全规范》GB/T 35273-2020

- 《软件工程产品质量》GB/T 16260-2006

- 《计算机软件产品开发文件编制指南》GB/T 8567—2006

- 《计算机软件文档编制规范》GB/T8567-2006

- 《计算机通用规范第3部分：服务器》GB/T 9813.3-2017

五   技术需求

5.1项目概况

龙泉市公安局为深入实施“云上公安、智能防控”大数据战略，按照《丽水市局的动态人像识别系统三年规划建设工作实施方案（2019年-2021年）》的工作部署规划建设龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期），实现对各类治安和风险隐患的自动识别、预测预警、预防预控的工作目标，为龙泉市打造成为高质量绿色发展的主战场、招商引资招才引智的主阵地、对外开放的大平台、转型升级的示范区、宜居宜业宜游的美丽新龙泉创造良好的治安环境。

龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）包括高清人像视频采集系统、治安监控系统、治安卡口系统、智能交通系统等系统的建设，在统一的网络构架、综合的应用管理平台上实现各种业务功能，并实现与龙泉市现有的雪亮工程视频图像信息系统的资源整合、共享共建。

5.2建设目标

结合“立体防控、业务协同、技术融合、合理利旧”的原则，实现从外到内的多层围控，主要道路关键节点无盲区，人员密集区域无遗漏，重点公共区域全覆盖，进一步提升重点行业、领域涉及的公共区域监控覆盖面，打造 “车过留痕、人过留影”的全天候、全流程的治安防控系统。

按照 “整体规划、分类实施、集约建设、共建共享”的要求，遵循“充分利旧、按需建设”原则，围绕人的“吃、住、行、消、乐”的活动轨迹，开展动态人像识别系统前端建设，提升动态人像识别覆盖面，实现旅馆业、娱乐场所、大型商场超市、宗教场所、网吧等重点行业领域的人像数据采集覆盖率达到80%以上，实现对各类治安和风险隐患的自动识别、预测预警、预防预控。

5.3系统实现功能要求

5.3.1高清人像视频采集系统功能要求

    - 5.3.1.1视频采集功能

为满足中心实时视频预览、存储录像回放查看和视频二次结构化的的要求，前端感知分系统应具备如下功能：

能够采集和传输不同分辨率下的昼夜实时视频；

支持视频的亮度、对比度、饱和度等参数的动态调节；

前端采用不低于400万像素的高清网络摄像机，实现高清视频图像采集功能，支持2688×1520全高清分辨率，采用H.265视频编码技术，支持GB/T28181标准，具有最佳的图像抗干扰性、高清视频图像远距离传输能力和低码率高清存储能力。

前端高清网络摄像机具备超宽动态功能，能有效抑制车大灯等强光对图像质量的影响，能实现夜间正常路灯照度条件下的彩色成像，在夜间能获得高质量的视频监控效果，确保录像资料能有效记录行人特征、车辆特征、车辆牌照、周边环境等图像信息，提供有效的刑侦分析素材。

    - 5.3.1.2实时控制功能

1)	能够实现对前端智能球机的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动；

2)	支持对有预置位的摄像机添加、删除、修改、调用、查询预置位的操作；

3)	设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位；

4)	能对球机多个预置位、多条巡航线路、多个巡航方案的进行设定，可以设定在不同的时间段执行不同的巡航方案。

    - 5.3.1.3智能编码功能

1)	低码率

采用H.265编码压缩技术，同等图像质量下，720p码率只需1.5M，1080p码率只需2M；相比H.264算法，码率最多降低一半，存储空间最多减少一半，带宽占用最多减少一半。

2)	多码流

支持多路独立编码码流，双路实时高清码流；

每路码流可分别设置不同分辨率、帧率、编码格式(H.265/H.264)；

总带宽提升至80M，可满足20路同时在线预览。

3)	低延时

高效编码算法，所有网络摄像机产品延时均在200ms以内；

最短延时模式下，平均延时720p/2M可达140ms，1080p/4M可达160ms。

5.3.2高清智能卡口系统功能要求

    - 5.3.2.1机动车捕获

通过视频检索方式对所有经过机动车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。

    - 5.3.2.2非机动车捕获

通过视频检索方式实现非机动车捕获功能，能对所有经过非机动车辆进行捕获，对监控区域内正常行驶的正、逆向非机动车。

    - 5.3.2.3行人捕获

系统通过视频检测方式实现行人，能对所有经过监控区域的行人目标进行捕获。

    - 5.3.2.4智能补光

系统采用了特殊的滤光镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排了合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，避免强逆光、强顺光环境下对拍摄造成的影响。确保车身、车牌都清晰可辨。

    - 5.3.2.5机动车辆牌照自动识别

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。系统能识别五种车牌颜色。车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别）集成在卡口抓拍单元中，识别结果由卡口抓拍单元直接输出。

    - 5.3.2.6车型判别

系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对10种车型进行识别。

    - 5.3.2.7车标识别

系统支持对250多种车标进行识别。

    - 5.3.2.8人脸特征抠图

系统支持对驾驶室人脸特征进行检测，并可将人脸特征抠出，抠图像素点不小于50×50个。

    - 5.3.2.9车辆子品牌识别

系统支持对车辆子品牌进行识别，可对2000多种车辆子品牌进行识别

    - 5.3.2.10图像防篡改

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

    - 5.3.2.11网络远程维护

系统预留了时间校正接口、参数设置接口、运行情况的诊断接口和恢复接口，可对前端设备进行设置、调试及维护。管理员可以实时查看前端设备的运行状态。可通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

5.3.3道路智能交通监控系统功能要求

    - 5.3.3.1闯红灯违法抓拍记录功能

系统能对闯红灯违法行为的机动车（特别是借放行车道故意闯红灯违法）抓拍3张图片记录3个违法位置，第一个位置的信息要能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆未越过停止线的情况，第二个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、牌照号码、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，第三个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，并提供同步的违法过程录像存储共事后争议时查询。记录的过程图片合成为一个图片文件，记录的信息应包含时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

系统应具备向交警支队违法后台系统上传数据的功能。对机动车违法行为记录应符合GA/T 496-2014、GA/T 995-2012的标准要求，违法图片格式应符合GA/T 832-2014标准要求。

    - 5.3.3.2机动车不按规定礼让行人记录功能

系统支持机动车不按规定礼让行人违法行为进行视频记录取证，当机动车在行人检测区域内的人数大于或等于X（X可以设置，默认为1）人时越过人行横道，系统可自动记录机动车在此过程中的三个位置的图像信息，以反映机动车不按规定避让行人的行为。其中第一个位置能清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车未压到人行横道上的情况；第二个位置能清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车处于人行横道区域对行人通行造成干扰的情况；第三个位置能清晰辨别机动车尾部离开人行横道区域的情况；每张图片中车辆的位移不小于2米；并且至少有一个位置的信息能够清晰辨别号牌号码，同时保存机动车违法的过程录像。

系统对机动车不按规定礼让行人违法行为记录应符合GA/T1244-2015标准要求，违法图片格式符合GA/T 832-2014标准要求。

    - 5.3.3.3不按导向车道行驶违法行为记录功能

系统对不按导向车道行驶违法行为的机动车抓拍3张图片记录3个违法位置，第一个位置的信息能清晰辨别车辆驶出原车道前的位置，第二和第三位置信息能清晰辨别车辆在路口实际行驶轨迹等相关信息，记录的过程图片合成为一个图片文件，记录的信息应包含时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，同时保存违法的过程录像。至少有二个位置的图片信息能清晰辨别车辆牌照号码实现违法证据的有效关联，违法图片格式应符合GA/T 832-2014标准要求。

    - 5.3.3.4逆行、变道等其它交通违法行为记录功能

系统具备对逆向行驶、变道压线行驶、闯禁行车辆的机动车违法行为进行取证记录，对每一违法记录至少抓拍二张图片记录二个违法位置反映车辆违法过程，记录的过程图片应合成为一个图片文件，记录的信息应时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

系统对机动车逆向行驶的违法行为记录应符合GA/T 995-2012标准要求，违法图片格式应符合GA/T832-2014标准要求。

    - 5.3.3.5机动车违法停车抓拍取证功能

系统能对道路禁停区域内违停的机动车辆进行自动检测和抓拍取证。可以根据用户的实际需求调整禁停取证时限，当车辆在禁止停车区域内停车超过限定时间，就进行违法自动抓拍取证。一组取证图片最多可以包括六张图片，六张图片可选择全景或近景图片，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息，一组违法图片同时关联一段违法过程录像。

系统对机动车违法停车行为记录应符合GA/T 1426-2017标准要求，违法图片格式应符合GA/T 832-2014标准要求。

    - 5.3.3.6卡口监测记录功能

系统能对通过路口或路段的每个车道所有车辆进行准备捕获和记录（采用尾部和前部抓拍的方式）以图片形式进行保存，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～180km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达99%以上。系统的卡口监测记录功能应符合GA/T497-2016标准要求。

    - 5.3.3.7高清视频监控录像功能

系统前端监控单元具备多码流高清视频输出功能，视频流每秒不低于25帧，码率不低于4Mbps。视频存储编码应采用标准H.265。视频监控单元能够在保证视频检测分析区域对像素点要求的同时实现对监测路段道路面的全覆盖。视频录像应能清晰辨别监控覆盖区域内机动车的车牌号码。高清视频应支持GB/T 28181等标准协议接入交警监控中心视频云存储系统，并实时推送到丽水市局视频云平台。视频录像文件应按要求的时间跨度保存，保存31天以上。

    - 5.3.3.8号牌自动识别功能

系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌的号牌自动识别能力，并且至少具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的自动识别能力，具备识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。号牌识别功能应符合GA/T 833-2016《机动车号牌图像自动识别技术规范》的技术要求。

1）能识别的字符应包括：

- 阿拉伯数字：“0～9”十个

- 英文字母：“A～Z”二十六个

- 省、自治区、直辖市简称用汉字：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝

- 专用号牌简称用汉字：领、使、警、学、挂、港、澳、试、超

- 12式武警号牌字符： WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字

- 12式军车号牌字符：各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字

2）号牌识别准确率要求：

- 白天号牌号码识别准确率应不小于98%，夜间号牌号码识别准确率应不小于95%；

- 白天号牌颜色识别准确率应不小于90%，夜间号牌颜色识别准确率应不小于80%；

- 号牌种类识别准确率应不小于95%，未悬挂号牌的识别率应不小于80%。

    - 5.3.3.9车辆品牌识别功能

系统采用视频检测技术对车标进行识别，至少具备对200种车辆品牌和2000种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车标和车辆子品牌来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

白天车辆品牌识别准确率应不小于85%。

    - 5.3.3.10机动车车型智能识别功能

系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，具备汽车、挂车、摩托车等车辆类型的智能识别功能，对于车辆类型为汽车的车辆，应能识别轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车等车辆子类型。车辆类型的分类应符合GA 802的要求。

车辆类型的识别准确率应不小于90%，车辆子类型的识别准确率应不小于80%。

    - 5.3.3.11机动车车身颜色智能识别功能

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆，并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，灰(银)，黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫、青。

白天车身颜色识别准确率应不小于95%。

    - 5.3.3.12驾驶人面部特征记录功能

系统应具备驾驶人面部特征采集记录功能，将违法行为与对应车辆的正向图片匹配起来，从而将违法行为固定到驾驶人，有效遏制驾照分非法买卖现象。

    - 5.3.3.13未系安全带检测功能

系统应通过图片二次识别技术对主驾驶人员和副驾驶人员的未系安全带行为进行识别检测，可以分别输出主副驾驶未系安全带行为的特征抠图，并结合卡口的位置和过车时间信息，实现违法车辆识别预警功能，响应时间小于1秒，为交警查处未系安全带违法行为提供了科技新手段，从而规范驾驶人安全驾驶行为。

    - 5.3.3.14接打电话检测功能

系统应通过图片二次识别技术实现对前排驾驶人接打电话状态的识别检测，为规范驾驶人安全驾驶行为提供威慑新手段。

    - 5.3.3.15挂件检测功能

系统应具备车辆驾驶室内挂件的检测识别功能，为城市交通管理和车辆管控提供了更加细致的数据，提高车辆特征的可检索性，为城市交通事件处理、涉牌车辆违法处理、车辆管控提供更加细致的数据支撑。

    - 5.3.3.16交通态势感知及预警功能

系统基于人工智能深度学习视频处理技术，通过复用道路交通视频实现对道路拥堵、交通流量、交通设施损坏、交通违法等交通事件进行检测、分析、记录、预警功能。

具备道路拥堵事件检测、路面异常停车事件（违停、抛锚、事故等）检测、分析、预警功能；具备路口打结检测算法，分析路口的宏观情况，识别路口拥堵、溢出、打结等交通事件。

具备行人事件检测，识别视频画面中的行人非法闯入固定设置区域、走快车道、重点维修和管辖区域并对闯禁事件识别报警。

具备路面积水、积雪、交通隔离栏异常等检测、分析、预警功能。

具备交通信号灯不亮、熄灭、灯色冲突、遮挡等各类故障定位、检测、分析、预警功能。

支持交通参数采集分析，可对路口视频画面中的车辆排队长度、车间距、车速等交通参数进行分析、识别、统计。

    - 5.3.3.17交通态势展示功能

可以通过地图方式、丰富的可视化展示功能和组件，在指挥中心大屏实现交通流量、交通事件、违法事件等交通事件全视角展示和预警功能。支持过车总数、交通违法、交通事件、异常过车次数、外地车、车辆总数、初次入城等数据统计，支持最活跃卡口、路口、违法类型、交通事件类型等信息TOP5排行。支持按路口、时间、归属地、车型、品牌、区域统计过车数据、违法数据和交通事件，支持柱状图、折线图、表格三种展示方式。支持数据导出。

    - 5.3.3.18减少光污染

为减少城市光污染，保障夜间道路行车安全，系统核心抓拍设备采用两个1英寸全局CMOS，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出，环境照度大于20lux时，无需外接补光灯即可满足夜间抓拍要求。同时有利于节能环保，可以省去补光灯的功耗。

    - 5.3.3.19图像记录防篡改功能

系统采集的违法数据信息，自动叠加到拍摄的违法图像文件中，遵循GA/T832要求，要求对系统采集的图片应具备防篡改处理功能，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。违法记录应通过接口软件模块直接上传至交警大队监控数据库，确保证据的真实性和有效性。

    - 5.3.3.20数据传输功能

系统采集的过车信息、违法信息和参数信息均应通过电子警察数据接入管理软件实时上传到省交管局集成指挥平台，违法记录按照“省交管局集成指挥平台”信息采集要求、接入方法、网络设置和给予的用户权限，实时上传到省交管局集成指挥平台的违法数据库，实现后续的违法查询、处理、共享和综合应用，以使系统效能得到最大的发挥。

    - 5.3.3.21网络校时功能

按照GA/T832的要求，系统在24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端点位设备每日至少与中心系统时钟同步一次。

    - 5.3.3.22系统运维功能

系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统设备（包括前端设备和中心机房设备）的统一管理和实时监测。用户可通过智能监控运维管理平台实时监测前后端设备的工作状态，如前端监控单元、补光灯、机箱门开启、外场设备箱内部温度、服务器、视频云存储系统等，自动记录设备的运行日志，并进行故障诊断和定位；系统支持设备故障的自动检测与报警，包括图像故障、补光灯故障、视频记录故障等，避免设备因外部环境或人为破坏等因素等引起的设备故障或损坏。

5.4 配套设施施工要求

5.4.1杆件基础施工

1)	基础的浇注、混凝土强度等级符合 GB50204 的要求。

2)	应采用地锚混凝土式基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于 60°的折弯，地脚螺栓焊接在下法兰盘上。混凝土的配比和最小水泥用量符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的规定。

3)	杆件基础的混凝土浇注平整度小于 5mm/m。预埋件法兰低于周围地面50-80mm 或高出周围地面 100-300mm（适应铺设广场砖）以防止积水。

4)	基础内应预埋穿线管内径大于Φ50mm，弯曲角度大于 120°。

5)	预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹在杆件安装前必须包扎好，以防损坏螺纹。

6)	杆件安装后保证杆体垂直，垂直误差应不超过 10mm。

7)	基础位置应能确保基础及安装后杆件和设备整体不侵入道路建筑界限以内，不影响行人和车辆正常通行。

5.4.2地下管道施工

1)	敷设在机动车道、非机动车道下的管道采用镀锌钢管，管的公称口径不低于100mm，管道埋深应不小于500mm。

2)	敷设在人行道或绿化带下的地下管道宜使用硬质塑料管或镀锌管，管的公称口径不低于50mm，管道埋深应不小于400mm。

3)	管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套，钢管进、出窨井端宜烧制喇叭口应并去除毛刺，以便于线缆敷设。

4)	管道在引上处弯曲半径不得小于4倍的管道直径。

5)	管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。

5.4.3窨井的施工

1)	管道拐弯处或长度超过50m时需设置窨井。

2)	信号灯和监控杆件附近2m范围内、设备机箱附近2m范围内需设置窨井。

3)	窨井底部应设有渗水孔，井口应与地面持平，窨井中管道到井底的距离不低于20m。

4)	窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质采用复合材料。

5)	井口面积不宜小于0.15㎡，深度不宜小于600mm。

5.4.4杆件基础施工

1)	杆件基础应根据具体要求进行深化设计和施工，采用钢筋混凝土基础。

2)	基坑开挖后应做好现场安全防护，基础浇注完成应及时清场。

3)	基础的浇注、混凝土强度等级应符合GB50204—2002的要求。

5.4.5电缆线敷设

1)	线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

2)	同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签应书写清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

3)	穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的90%，其他地方不应超过管道截面积的60%。

4)	地下敷设的电缆线不得有接头，每根电缆线应留有2m-4m的余量。

5)	架空电缆线最低净空高度不得低于6m。架空电缆线跨度超过30m时应使用钢绞线将电缆线吊起。

6)	架空电缆线在杆件引下处2.5m以下应使用钢管穿线套管。钢管穿线套管的顶部应有半月型防水弯或安装防水出线管帽。

5.4.6杆件机箱接地

1)	杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω。

2)	设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于4Ω，引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。接地装置施工应符合《电气装置安装工程接地装置、施工及验收规范》(GB 50169-2006)中第3章的规定。

3)	线缆、管道、窨井、杆件基础、防雷等配套设施的设计与施工应满足系统的安全稳定运行的需求，应符合《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GA/T 652)和市政道路相关设计建设标准规范的规定。

5.5 其他要求

5.5.1招标内容及设备清单只是采购人提出的参考清单，但作为所有投标人的报价基础，投标人提供的报价清单不得少于招标文件规定的种类及数量。如设备清单中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标人在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中。招标文件中对技术的要求是采购人最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本招标文件规定的技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。供应商提供的应标产品一般技术指标负偏离在技术评审时按规定扣分，实质性技术指标（标注“▲”的指标）负偏离将作无效标处理。投标人应尽可能的选择符合招标文件规定的技术需求的产品参加投标。

5.5.2投标人有义务保证采购人项目系统的完整性，如项目供货、安装调试、平台对接、培训等工作过程中因缺少设备、材料、货物、配件、服务导致本系统无法正常运行或不符合相关标准规范要求的，供应商须免费提供，采购人不再支付任何费用。投标人须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、数据对接、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保障货物使用的安全性能和检测结果的可靠性。

▲5.5.3本次项目前端视频点位所需的网络传输链路及相关的网络设备(含光纤、收发器、交换机等)由供应商自行解决，每台400万摄像机的网络传输带宽≥40M，每台800万以上的摄像机网络传输带宽≥50M，每个前端点位在满足本次招标需求后，还需预留两个或两个以上网络接口，满足业主方其他业务需求。供应商提供的传输网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到YD/T 1171中规定的0级服务质量等级，所有的网络设备、安全设备必须符合公安机关的有关要求，并只能处于公安视频专网内使用，不得与其他任何网络相连。其中标段二中的智慧城市视频监控部分需设置独立网络,与原有智慧城市视频监控系统进行无缝对接,同时,将其作为二类点位通过公共视频整合接入相应的视频监控平台。

▲5.5.4本次项目的前端所有视频图像必须按国标GB/T 28181-2016的要求和丽水市公安局的传输接入要求推送到丽水市公安局视频云平台进行统一管理和视频存储；人像采集系统的视频流按照丽水市公安局人像识别比对系统进行统一的人像分析、提取、识别和比对；前端系统的所有抓拍图片、抓拍数据必须按照DB3311/T 32-2019的要求推送到丽水市公安局车辆云平台进行统一管理和业务应用，数据推送接入及平台对接过程中产生的一起费用均由中标供应商承担。供应商需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因供应商数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由供应商承担。

▲5.5.5本次项目的交通智能监控系统是在龙泉市现有的道路交通智能监控系统基础上进行扩容建设，为保护前期投资，实现与龙泉市交警大队智能交通监控系统的相互兼容、统一管理、数据交换、资源共享，本次新建系统必须通过公安视频专网与龙泉市交警大队现有的智能交通管控平台进行无缝对接，并根据上级部门数据共享要求，新建的交通监控视频图像、抓拍图片及数据需同时推送接入至上级公安、交警等部门的相关业务应用平台，数据推送接入及平台对接过程中产生的一起费用均由中标供应商承担。供应商需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因供应商数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由供应商承担。

▲5.5.6为了解决各大运营商光纤网络资源不均衡的问题，确保本项目建设的顺利实施，若A运营商中标后自己没有光纤资源，而B 运营商有光纤资源而没有中标的情况下，B运营商必须需将光纤租用给中标的A运营商使用，反之亦然，各运营商在投标文件中必须承诺，否则视为符合性审查不通过。

▲5.5.6本次项目的前端网络高清摄像机的视频编码和视频存储设备必须符合浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）要求。设备地址编码必须遵循浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准的要求。前端设备必须实现时钟同步功能,前端设备24h内计时误差不超过1.0s。图像文字信息标注需遵循GA/T 751-2008《视频图像文字标注要求》的要求。

▲5.5.7杆件要求：本项目的前端杆件所有权归中标供应商所有，但使用权归采购人所有，采购人有权根据业务的需求随时安装其他任何设备，中标方或其他单位需要使用前端杆件时，必须经采购人同意。本次借用电力或通信运营杆件建设的，今后杆件发生变更时，运营商应当在原点位基础上设立独立杆件，费用含在本次合同总价中。如公安机关需要在立杆上增加另外公司或不同运营商的设备时，中标供应商须无条件满足，并提供相关立杆接电服务（电费由接电方和中标供应商协商收取）。同一立杆，如原摄像机或前端设备移机后，中标运营商须免费为采购方异地重新立杆。中标人必须每年提供投标安装总数的5%免费移机（但仅限于公安使用需求，如果因其他单位需要移机且有补偿费用的除外），超过5%部分的移机价格相互协商。由于第三方原因引起的移机，采购人有义务协助中标人与第三方协商相关费用。

六   商务要求

6.1 质量保证

项目建设与服务期（质保期）内，所有设备质量由中标人负责维保。

在收到采购人通知后  1  天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

项目质保期要求：项目服务期（质保期）为三年。

6.2 售后技术服务要求

#### 6.2.1 系统维护涉及相关部门

系统维护部门在维护过程中积极与市政管理、路政管理、园林、供电局等相关部门做好对接、联系，并派专人负责对接联系工作。

##### 6.2.1.1  服务单位职责

服务单位负责项目整体服务工作。包括前端设备及平台的巡检保养；一机一档维护；视频质量诊断、巡检；网络运维管理；电子工单管理；图像质量巡检；故障维修；平台运维管理；视频专网维护；机房动力环境系统维护保养、视频侦查系统的维护保养、日/周/月报提交、协助业主单位完成重要保卫任务等。

##### 6.2.1.2  服务要求

（1）响应时间：提供服务热线电话，7*24小时响应，15分钟内响应，60分钟到现场，如遇重、特大事故需紧急抢修的，特殊处理。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的故障，由服务方提交申请，经业主单位确认后，可酌情延长修复时限。服务期内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，服务单位应书面向业主单位提出，并提供相应证明材料，经业主单位同意后，服务单位应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。

（2）项目负责人：指定固定的项目负责人，熟悉项目整体情况，负责跟进整体项目进度，联系解决相关问题。项目负责人在项目服务期间未经公安方同意不得更换。

（3）驻场服务人员：各专业服务人员在业主单位指定的工作场所开展本项目的服务相关工作，其中前端服务人员2名（卡口专业1名），后端网络专业1名，机房、存储、服务器专业1名。驻场人员更换经得采购人书面同意。

（4）巡检：应及时开展巡检工作，确保各系统设备运行正常。前端设备除日常检修、后端设备每日巡检外，每季两个月开展大巡检一次。前端包含镜头外罩除尘、异物遮挡处理、杆件机箱防锈处理、接头紧固等，后端包含机房设备、空调设备、电力设备、服务器存储设备、接头检查等。大巡检完成后，提供巡检报告作为考核依据，未提供报告的不予支付本季度的服务费用。

（5）备品备件库：服务方应设立本项目设备备品备件库，并建好备品备件库台账。备品备件的数量不得少于投标数量的3%，且备品备件使用后应立即补充足量，不得以返修为由导致备品备件存量不足。业主单位的考核小组有权随时抽检备品备件库，备品备件不足的每次扣费5000元。

（6）服务工具：服务方应配置与开展服务工作相关的所有服务工具，且作为“本项目专用，包括登高车、车辆、线路检测工具、视频图像检测工具等。

（7）考核周期：进行月考核，由中标人制作考核月报，经业主单位根据故障记录核对后，各方会签考核意见。

（8）服务考核办法见招标需求附件

6.2.1.3  服务内容

| 序号 | 服务作业项目 | 巡检内容 | 巡检方式 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台巡检（视频类点位） | 1、检查各项系统视频监控上线率情况； 2、对图像进行轮巡查看，发现图像是否丢失、失真、模糊、停顿、跳帧、抖动、场景是否正确等问题； 3、检查摄像机转动及摄像机变倍是否正常； 4、检查前端点位的显示时间是否与平台时间一致； 5、检查夜间录像质量，包括是否录像丢失、补光效果等； 6、填写巡检记录表。 | 远程 | 每日 |
| 2 | 平台巡检（抓拍类点位） | 1、检查抓拍图片质量是否正常（包括白天和夜间），包含抓拍场景、线圈设置、补光设备等； 2、检查平台数据是否正常，包含本地平台、上传市局平台等； 3、填写巡检记录表。 | 远程 | 每日 |
| 3 | 补光灯、UPS平台巡检 | 1、每天登入补光灯管理平台查看补光灯运行情况，并统计补光灯在线率；每天统计补光灯故障情况； 2、每天登入UPS管理平台查看UPS运行情况，并统计UPS在线率；每天统计UPS故障情况。 | 远程 | 每日 |
| 4 | 网络 巡检 | 1、每天登入网管平台查看核心交换机的CPU利用率、内存利用率等； 2、每天登入网管平台查看核心至各***汇聚链路的利用率、输入峰值、输入均值、输出峰值、输出均值等； 3、每天登入网管平台查看网元的在线情况； 4、每天登入动环系统网管平台查看各接入机房的动环运行情况，统计故障情况。 | 远程 | 每日 |
| 5 | 机房巡检 | 1、每天对机房空调运行情况、温湿度进行巡检； 2、每天对机房环境卫生、灭鼠情况进行检查； 3、每天对机房网络设备、存储设备、服务器等进行检查，对设备指示灯、设备风扇检查； 4、每天对机房的电力系统、UPS运行情况进行检查； 5、每天对机房的走线情况和整体整洁度进行检查。 | 现场 | 每日 |
| 6 | 基础资料 | 1、单点资料库管理，对点位迁改、电力迁改、设备更换等点位及时更新单点资料库；将故障信息录入单点资料； 2、备品备件资料管理，每日做好备品备件出入库登记、设备送修等； 3、提交月报 （月报、不纳入服务考核点位清单、故障数据汇总确认表、巡检计划表/巡检登记表，机房巡检情况记录表、工作联系单，监控服务考核表、监控结算清单等）。 |  | 每月 |

6.3 付款方式

1、中标人按要求完成建设后，经采购人验收合格后开始支付租赁费用，租赁费用按季支付，支付时间为次季首月的15日前。

2、月租=最终投标总价/36个月。

3、采购人凭考核结果及成交供应商提供的发票进行支付。

6.4 培训要求

6.4.1 技术培训

1）现场培训

在所有产品部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

2）课程培训

投标人应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

3）培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由投标人出资，不得另行向采购人收取。

6.4.2培训地点：龙泉市公安局指定地点；

6.4.3培训人数：至多 6 人；

6.4.4培训天数：至多 5 天 。

6.5 备品备件及耗材要求

运营方应设立本项目设备备品备件库，备品备件技术要求与中标文件相符，并建好备品备件库台账。备品备件的数量不得少于投标数量的3%，且备品备件使用后应立即补充足量，不得以返修为由导致备品备件存量不足。业主单位的考核小组有权随时抽检备品备件库。

6.6 其他要求

1、中标人必须对系统软件上门维护服务，并在服务期内对系统软件进行免费升级。

2、本次项目由中标方承建，采购方以租赁方式使用，使用期限三年，在使用期限内，前端杆件等设备的一切使用权归采购人独享，未经采购人同意，其他任何单位（包括中标人）不得在前端杆件上安装任何设备及物件。

七   项目证明及授权要求

本次项目中的道路交通智能监控系统主要是用于非现场处罚，为避免法律纠纷，根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》（公安部令第105号）、《关于全面推进全省公安视频建设与应用工作的指导意见》（浙公通字〔2013〕117号）和《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》 [浙财采监〔2013〕24号]的相关规定，在项目验收时，技术规格要求中注明验收时需要提供加盖原厂商公章的由国家法定检测机构出具的设备检验检测报告(要有效期内)的设备应具有国家法定检测机构出具的的检测报告（有效期内）。如投标人未按要求提供的，项目验收视为不合格。

八   工期及供货地点要求

8.1 工期要求： 2021年6月30日前完成项目建设并通过初验，试运行合格并在2021年9月30日前通过终验，整体交付使用之日起进入至少三年的服务期，项目资料全部移交并经采购人确认后开始计算服务费用。

8.2 本项目是交钥匙工程，包括本次招标货物的供货、运输、装卸、安装、调试、平台对接、基础管道施工、电力接入施工（电表端及前端监控点）、至少三年的视频专网传输使用及运维服务）、至少三年的设备质保和免费工程维护等内容。

8.3本项目必须由中标人自行完成建设，不得转包或分包。中标人必须按投标文件中提供的工程技术队伍完成本项目建设，项目负责人、主要技术骨干不得更换。一般技术人员更换应通知采购人，并补充相同水准的人员。

8.4中标人应自行与电力、市政、路政、园林等相关部门联系办理相关施工手续，接受相关部门的监督和问题处理，如有必要可以请求采购人予以协调。

8.5本项目的施工质量严格按照相关国家、地方标准进行施工，要求项目施工质量达到合格以上；在实际施工中如果发生条件变化而需要变更设计时，经设计、监理确认无误后方可变更，变更产生的费用由中标方负责。

8.6中标人所提供的通讯线路和设备质量应符合国家电信主管部门的质量标准和技术要求，满足采购方要求。

8.7本项目安装调试完成投入试运行1个月后，中标人在提交验收申请报告后5 工作日内由采购人组织相关专家进行项目验收。

九   安装、调试、验收要求

9.1 安装要求：所有设备根据图纸要求或者业主要求安装到位，并由中标人全权负责应用软件与系统软件和第三方软件的集成、安装和调试。

9.2 调试要求：合同签订后2021年6月30日前安装调试完成并投入运行。

9.3 验收要求：

9.3.1本项目安装、调试、试运行合格后并在2020年6月30日前组织终验。

9.3.2 本次项目验收前应由具有国家法定检测资格的第三方检测公司进行项目检测，并出具合格的检测报告。

9.3.3采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

## 十   其他

10.1本项目所涉及的所有设备、运输、施工、税收、人工费、安装调试、运维管理以及系统所需的未及部份等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

10.2本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

10.3 有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，联系人：曾金，联系电话：0578—7765621。

采购需求附件：

服务考核办法

1、服务体系架构及职责

1）系统使用主体及职责

服务主体：龙泉市公安局，服务职责：负责系统日常使用、故障申告、总体协调工作。

2）系统维护涉及相关部门

系统维护部门在维护过程中积极与市政管理、路政管理、园林、供电局等相关部门做好对接、联系，并派专人负责对接联系工作。

3）服务单位职责

服务单位负责项目整体服务工作。包括前端设备及平台的巡检保养；一机一档维护；视频质量诊断、巡检；网络运维管理；电子工单管理；图像质量巡检；故障维修；平台运维管理；视频专网维护；机房动力环境系统维护保养、视频侦查系统的维护保养、日/周/月报提交、协助业主单位完成重要保卫任务等。

4）服务要求

（1）响应时间：必须提供服务热线电话，7*24小时响应，派发工单后15分钟内响应，60分钟到现场，如遇重、特大事故需紧急抢修的，特殊处理。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的故障，由服务方提交申请，经业主单位确认后，可酌情延长修复时限。服务期内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，服务单位应书面向业主单位提出，并提供相应证明材料，经业主单位同意后，服务单位应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。

（2）项目负责人：指定固定的项目负责人，必须熟悉项目整体情况，负责跟进整体项目进度，联系解决相关问题。项目负责人在项目服务期间未经公安方同意不得更换。

（3）驻场服务人员：各专业服务人员在业主单位指定的工作场所开展本项目的服务相关工作，其中前端服务人员2名（卡口专业1名），后端网络专业1名，机房、存储、服务器专业1名。驻场人员更换必须经得采购人书面同意。

（4）巡检：应及时开展巡检工作，确保各系统设备运行正常。前端设备除日常检修、后端设备每日巡检外，每两个月开展大巡检一次。前端包含镜头外罩除尘、异物遮挡处理、杆件机箱防锈处理、接头紧固等，后端包含机房设备、空调设备、电力设备、服务器存储设备、接头检查等。大巡检完成后，提供巡检报告作为考核依据，未提供报告的不予支付本季度的服务费用。

（5）备品备件库：服务方应设立本项目设备备品备件库，并建好备品备件库台账。备品备件的数量不得少于投标数量的3%，且备品备件使用后应立即补充足量，不得以返修为由导致备品备件存量不足。

（6）服务工具：服务方应配置与开展服务工作相关的所有服务工具，且作为“本项目专用，包括登高车、车辆、线路检测工具、视频图像检测工具等。

（7）考核周期：进行月考核，由中标人制作考核月报，经业主单位根据故障记录核对后，各方会签考核意见。

5）服务内容

| 序号 | 服务作业项目 | 巡检内容 | 巡检方式 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台巡检（视频类点位） | 1、检查各项系统视频监控上线率情况； 2、对图像进行轮巡查看，发现图像是否丢失、失真、模糊、停顿、跳帧、抖动、场景是否正确等问题； 3、检查摄像机转动及摄像机变倍是否正常； 4、检查前端点位的显示时间是否与平台时间一致； 5、检查夜间录像质量，包括是否录像丢失、补光效果等； 6、填写巡检记录表。 | 远程 | 每日 |
| 2 | 平台巡检（抓拍类点位） | 1、检查抓拍图片质量是否正常（包括白天和夜间），包含抓拍场景、线圈设置、补光设备等； 2、检查平台数据是否正常，包含本地平台、上传市局平台等； 3、填写巡检记录表。 | 远程 | 每日 |
| 3 | 补光灯、UPS平台巡检 | 1、每天登入补光灯管理平台查看补光灯运行情况，并统计补光灯在线率；每天统计补光灯故障情况； 2、每天登入UPS管理平台查看UPS运行情况，并统计UPS在线率；每天统计UPS故障情况。 | 远程 | 每日 |
| 4 | 网络 巡检 | 1、每天登入网管平台查看核心交换机的CPU利用率、内存利用率等； 2、每天登入网管平台查看核心至各***汇聚链路的利用率、输入峰值、输入均值、输出峰值、输出均值等； 3、每天登入网管平台查看网元的在线情况； 4、每天登入动环系统网管平台查看各接入机房的动环运行情况，统计故障情况。 | 远程 | 每日 |
| 5 | 机房巡检 | 1、每天对机房空调运行情况、温湿度进行巡检； 2、每天对机房环境卫生、灭鼠情况进行检查； 3、每天对机房网络设备、存储设备、服务器等进行检查，对设备指示灯、设备风扇检查； 4、每天对机房的电力系统、UPS运行情况进行检查； 5、每天对机房的走线情况和整体整洁度进行检查。 | 现场 | 每日 |
| 6 | 基础资料 | 1、单点资料库管理，对点位迁改、电力迁改、设备更换等点位及时更新单点资料库；将故障信息录入单点资料； 2、备品备件资料管理，每日做好备品备件出入库登记、设备送修等； 3、提交月报 （月报、不纳入服务考核点位清单、故障数据汇总确认表、巡检计划表/巡检登记表，机房巡检情况记录表、工作联系单，监控服务考核表、监控结算清单等）。 |  | 每月 |

6）指标参考表

| 指标名称 | 指标内容 | 卡口类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 视频触发型 | 多种触发型（含线圈） |
| 机动车捕获率 | 对于行驶速度在 5km/h～ 200km/h 内的正常行驶车辆 | 全天车辆捕获率≥90％ | 全天车辆捕获率≥99％ |
| 机动车车牌识别准确率 | 白天（正向行驶） | ≥95% | ≥90% |
|  | 晚上（正向行驶） | ≥90% | ≥90% |
| 机动车车辆品牌标志识别准确率 | GA/T833 附录规定的 100种品牌（正向行驶） | ≥75% | ≥75% |
| 机动车车身颜色识别准确率 | 白、灰、黄、粉、紫、绿、蓝、红、棕、黑（正向行驶） | ≥70% | ≥70% |
| 机动车车型识别准确率 | 轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车、挂车、摩托车（正向行驶） | ≥80% | ≥90% |
| 机动车前排司乘人员特征 | 正向行驶 | 不作要求 | 能辨别 |
| 非机动车、行人捕获率 |  | ≥80% | ≥80% |
| 注 1：治安卡口相关指标宜在晴天环境下达到 注 2：对于无法识别的车牌，统一显示为“无法识别” |  |  |  |

2、考核办法

为保障本项目各项内容正常运行，确保视频监控在社会管理、治安防控、侦查破案等方面的实际需要，发挥视频监控最大作用，实现“全时可用”的建设目标，特制定本考核办法。

本维护对象为：前端硬件、后端软件、网络通信、核心机房、电脑、指挥中心办公设施等服务。

人员配备：必须固定派驻一名项目维护负责人负责维护工作，维护负责人的更换必须经业主方同意。其他技术人员根据投标文件规定配备，配备数量不足的，每少一人扣100元/天。

工具配备：维护单位应根据中标文件配备相应数量的交通工具、维护设备等专业工具作为本项目专用，未达到中标文件要求的，扣100元/天。因缺少维护工具导致故障无法修复的，即使在修复时限内恢复故障的，每发现一次扣500元。

修复时限：前端单点故障修复时限：故障发生在8时至20时，修复时限为8小时（修复时限从故障发生时间开始计算）。故障发生在晚上20时至次日早上8时，修复时限为12小时（修复时限从故障发生时间开始计算）。在以上规定时限内修复故障的，不扣费。每超过一小时扣费一次，每次扣100元，直到当月中标月租扣完为止。半年内同一点位同一故障出现三次（包括三次）以上的，每个点位扣1000元。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障，由维护方提交申请，经业主方视频侦查中心确认后，可酌情延长修复时限，同时必须向上级公安机关报备，经同意延长修复时限后，因未向上级公安机关报备而被省、市公安机关扣分的，每次扣1000元。延长修复时限包括：（外界干扰（含单位或个人刻意阻扰故障抢修、施工造成的点位故障不能及时修复情况）、交通事故、断电/停电（含电力部门正常停电及由电力部门施工、抢修造成的点位故障不能及时修复的情况）、其他单位施工造成的点位故障、雷击、透水、火灾、台风、鼠害等）。

巡检时间：维护人员必须每天对平台进行巡检，固定巡检时间为8：30和17:00，同时必须在工作群内或公安内网公布巡检情况。巡检情况公布应包括：在线数、离线数、离线原因、离线时间、恢复时间、修复超时情况等内容。未按要求实施的，每次扣500元。

巡检内容：维护人员必须对前端治安动态视频监控、智能卡口、电子警察抓拍单元、补光灯、应用平台、核心机房的运行、录像存储、以及前端摄像机角度、清晰度、遮挡物、夜间效果等内容进行不定时巡检。对视频录像丢失、漏拍或不拍、补光灯损坏、摄像机角度偏移、画面模糊、画面遮挡、夜间效果差等情况超过24小时未发现的，从发生时间开始按单点故障超时限修复计算考核结果。在市公安局月考核通报中，各项指标低于标准要求的，每项下降一个百分点扣当月总租费的1%（参照指标参考表）。

前端维护：维护单位必须每两个月对前端摄像机、抓拍机、补光灯等监控设备进行擦拭除尘一次，并对机箱内外进行实地查看。未对监控摄像机进行擦拭除尘的，每少处理一个点位扣100元。机箱门无故未锁的，每发现一次扣100元/个。

备品备件：中标单位应在龙泉市公安局内设立备品备件仓库，备足前端建设所需的所有设备和部件（摄像机、抓拍机、补光灯、机箱内部件），以供出现故障时及时更换并恢复运行，各备品备件品牌、参数等必须与投标文件相符，且需正常可用，数量不少于中标数量的3%。备品备件数量应及时补充到位，备品备件不足的，每发现一次扣5000元。因备品备件不足导致故障无法修复的，从故障发生时间开始按单点故障超时限修复计算考核结果。

档案管理：维护单位必须做好工单、台账等档案管理工作，以备检查所用，检查时无法提供档案的，或者发现档案弄虚作假的，每次扣1万元。

重大事故：由于维护支撑不到位、响应不及时影响命案侦破的每起扣除单月租金（15万元至中标月租）；由于维护支撑不到位、响应不及时影响除命案外其他七类恶性案件的每起扣除单月租金（5万元至中标月租）；由于维护支撑不到位、响应不及时影响重大安保工作的每起扣除单月租金（1万元至中标月租）；由于维护支撑不到位、响应不及时引起大规模数据丢失的扣除单月租金（每5路扣1万元至中标月租）。

网络安全：维护单位必须严格遵守公安机关信息网络安全管理有关规定，如果造成违规外联等行为，每发生一次扣除月租金（1万元至中标月租）。

工单要求：所有故障修复必须以发派工单的形式记录，工单由业主单位和维护单位任一单位发起，故障修复认定以工单为准。由业主方发起的维护工单、技术支持、工作交办等响应不及时、不响应或超时限完成的，从发起时间开始按单点故障超时限修复计算考核结果。

以上未尽事项，双方协商后解决。

第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体 | ☑ 不接受； □ 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第二章采购需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章采购需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | 强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予6%的价格扣除 2. 小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除 |
| 1.12.2 | 核心产品 | 根据采购需求的标注的填写 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：龙泉市公安局 联系人：季金松 联系电话：13867055778 2. 其他事项质疑： 单 位：龙泉市公共资源交易中心 质疑时请按照招投标中心质疑书格式提交原件及可编辑电子文档（http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1565335261708）；否则不予接收；电子文件邮寄地址：LQXZSP@126.COM 联系人：吴雨诗 联系电话0578-7765621 传真：0578-7262863 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 2.2.2 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网(龙泉)（http://lq.lssggzy.com/lqweb/） |
| 3.2 | 资格审查文件组成 | 1. 有效的营业执照复印件； 2. 负责人身份证复印件。 3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件； 4. 财务状况报告复印件； 5. 依法缴纳税收和社会保障资金复印件； 6. 无重大违法记录声明书； 7. 联合体协议书（若有）； 8. 特定资格条件证明材料复印件（若有）； 9. 其他。 注：编制格式要求见第五章磋商响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.3 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 磋商响应函； 2. 节能环保产品（若有） 3. 类似案例成功的业绩（若有） 4. 商务响应表； 5. 技术服务； 6. 售后服务； 7. 对本项目总体要求的理解； 8. 实施方案及实施计划； 9. 响应产品配置清单； 10. 技术规格偏离表； 11. 拟投入的设施设备； 12. 拟投入的项目班子； 13. 质量保证措施方案； 14. 安装、调试、验收方案； 15. 供应商需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章磋商响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 磋商响应分项报价表； 3. 供应商类型声明函（若有）； 4. 制造企业声明函（若有）； 5. 监狱企业声明函（若有）； 6. 残疾人福利性企业声明函（若有）。 注：编制格式要求见第五章磋商响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.4.1 | 磋商有效期 | 90 天 |
| 4.6.1 | 磋商响应文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至LQXZSP@126.COM。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 磋商响应文件提交截止时间 | 同投标截止时间，见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） 在投标截止时间前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被拒收。 |
| 5.2.2 | 磋商响应文件提交地点 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请）, 投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.1.2 | 开标时供应商需携带资料 | 无 |
| 6.3.1 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7.3 | 非实质性条款允许偏离项数 | 6项 |
| 8.2.1 | 成交公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网(龙泉)（http://lq.lssggzy.com/lqweb/） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 0元 |

## 供应商须知前附表（二）

采购活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布竞争性磋商采购公告 | 2020年12月5日 | 1.浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网(龙泉)（http://lq.lssggzy.com/lqweb/） |
| 2 | 发放磋商文件 | 2020年12月5日起 | 获取方式：竞争性磋商采购公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | 无 XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商响应截止时间5日前，不足5日的，顺延磋商响应截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 磋商响应文件提交截止时间 | 同供应商须知前附表（一） |  |
| 6 | 开标时间 | 同磋商响应截止时间 |  |
| 7 | 成交公告及成交通知书 | 成交人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 成交结果质疑期限 | 成交结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 成交结果投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日 |  |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。 |  |

## 一    总则

1.1     适用范围

磋商文件适用于本次采购项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：详见供应商须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指竞争性磋商采购公告中载明的本项目的采购代理机构，详见供应商须知前附表（一）；

1.2.3   “供应商”系指按照本磋商文件的规定参加并递交磋商响应文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “供应商代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、磋商文件和磋商响应文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指供应商按磋商文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     供应商应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章第“六”条的规定；

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见供应商须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     磋商响应文件的语言及计量

1.5.1   磋商响应文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   磋商响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按供应商须知前附表（一）规定的时间、地点组织供应商现场踏勘；

1.7.2   供应商踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   供应商自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按供应商须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对供应商所提问题进行澄清答复；

1.8.3   供应商自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见供应商须知前附表（一）；

1.9.2   供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与磋商响应活动的各方当事人应当对评审情况以及在评审过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见供应商须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  政府强制采购的节能产品品目：见供应商须知前附表。各供应商拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑵联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《供应商类型声明函》及相应的《小微企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性企业声明函》及《制造企业声明函》。

1.11.4  供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  采购进口产品：采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌供应商不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，采购需求中标注“★”的核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理；

1.12.2  核心产品：见供应商须知前附表（一）。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在采购文件中标明“★”标志的产品；

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家供应商按一家有效认定后，造成项目有效供应商不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为供应商资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，未提交磋商响应文件视同未获取磋商文件；

1.14.3  同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）和《浙江政府采购供应商质疑处理管理办法》（浙财采监〔2012〕18号）规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见供应商须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见供应商须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.15.3  本项目排名第一的成交候选人未注册成为浙江省政府采购网“正式供应商”的，将会影响该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担。

## 二    磋商文件

2.1     磋商文件的组成

2.1.1   第一章  竞争性磋商采购公告（邀请）；

2.1.2   第二章  采购需求；

2.1.3   第三章  供应商须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  磋商响应文件格式；

2.1.6   第六章  评审办法及标准；

2.1.7   本项目磋商文件的澄清、修改的内容。

2.2     磋商文件的澄清、修改

2.2.1   供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在磋商文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对磋商文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构在提交磋商响应截止时间5日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购代理机构有权顺延磋商响应截止时间；

2.2.3   磋商响应截止时间前，采购代理机构可以对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见供应商须知前附表（一）；

2.2.5   当磋商文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

## 三    磋商响应文件

3.1     磋商响应文件的形式和效力

3.1.1   磋商响应文件形式：电子投标文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   磋商响应文件的效力：“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   电子加密磋商响应文件按时解密成功的，备份磋商响应文件自动失效；电子加密磋商响应文件解密失败，按时启动备份磋商响应文件电子且有效的，以备份磋商响应文件为准；电子加密磋商响应文件解密失败，又未提交备份磋商响应文件（包括提交备份磋商响应文件未按时提供解密密码或密码错误的），视同放弃投标；

3.2     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.3     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.4     报价文件的组成

报价文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

## 四    磋商响应文件的编制

4.1     磋商响应文件编制

4.1.1   本磋商文件中若有多标项的，若参与多标项磋商的，则按每个标项分别独立编制磋商响应文件；

4.1.2   供应商应按磋商文件的要求提供相关资料，并对磋商文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证磋商响应文件的准确、真实、明确。磋商响应文件响应内容对磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，磋商小组有权视作磋商响应文件不完全响应磋商文件要求；

4.1.3   磋商响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.4   磋商响应文件若有修改，须加盖单位公章或负责人（或委托代理人）签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

4.1.5   磋商响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

4.1.6  电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.2     磋商报价要求

4.2.1   磋商报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   每轮磋商只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标文件排版

4.3.1   投标人应当按照投标文件各部分的组成内容的相关顺序进行排版。

4.4     磋商有效期

4.4.1   磋商有效期：见供应商须知前附表（一）。磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期；

4.4.2   在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.5     磋商响应文件格式

磋商响应文件格式见磋商文件“第五章磋商响应文件格式”，磋商响应文件应当按照磋商文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.6     磋商响应文件份数及签署

4.6.1   磋商响应文件份数：见供应商须知前附表（一）；

4.6.2   电子投标文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程详见（电子招投标操作指南网址：http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/zxdt/202002/t20200228_4372050.html）

## 五    磋商响应文件的提交

5.1     磋商响应文件的导入及加密

5.1.1   供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     磋商响应文件的提交

5.2.1   磋商响应文件提交截止时间：见供应商须知前附表（一）

5.2.2   磋商响应文件提交地点：见供应商须知前附表（一）

5.2.3   不予接收的磋商响应文件情形

▲⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

▲⑵未生成加密的电子投标文件；

▲⑶在规定时间内未解密的电子投标文件，或者解密不成功未提供备份投标文件的。

5.2.4   供应商所提交的磋商响应文件不予退还。

5.3     磋商响应文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的电子投标文件应按磋商响应文件的规定编制、导入、加密和提交；

5.3.3   在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的电子投标文件。

## 六    开标、资格审查、磋商和评审

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人填写并通过在线询标澄清方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密环节之后20分钟内发送至指定邮箱（LQXZSP@126.COM），否则视为投标人放弃投标；

⑸投标人进行在线解密（解密时间为投标截止时间后60分钟内）；解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（LQXZSP@126.COM）提供备份投标文件压缩解密密码；否则视为放弃投标；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按竞争性磋商采购公告内供应商资格要求及本章第3.2条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   资格审查：符合下表要求的供应商为合格供应商，其中有一项不符合要求的，资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照件 | 1. 营业期限在有效期内； 2. 不是浙江省政府采购网注册正式供应商须提供原件核对； 3. 浙江省政府采购网注册正式供应商须提供浙江政府采购网“注册供应商”栏目查询供应商注册页面信息截图。 |
| 2 | 负责人身份 | 1. 正、反面复印件； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 按规定格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面复印件； |
| 3 | 财务状况报告 | 下列方式取其中之一： 1. 有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表及其附注（即四表一注须有审计部门盖章）； 2. 有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的有审计部门盖章完整的财务报告； 3. 磋商响应截止时间前三年中，任一年度银行出具的信用等级证书； 4. 磋商响应截止时间前三个月中，任一个月内其基本账户开户银行出具的资信证明。 |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 1. 依法缴纳税收：磋商响应截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的完税证明（须体现增值税或营业税或企业所得税）；（享受免税政策的，须提供税务部门出具的免税证明材料） 2. 社会保障资金：磋商响应截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单）； |
| 5 | 无重大违法记录声明书 | 按规定格式内容填写且签字盖章 |
| 6 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，已修复后的信息为准。 |
| 7 | 特定资格证明材料（若有） | 根据特定资格要求完善。 |
| 8 | 联合体协议书（若有） | 1. 联合体按规定格式内容填写； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查同本表1、2、4、5、6、7一致。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由供应商自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后符合因市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家，其他项目通过资格审查不足3家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织采购。

6.3     磋商和评审

6.3.1   评审办法：见供应商须知前附表（一）；

6.3.2   磋商小组由采购代理机构组建：磋商小组由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，技术复杂、专业性强的，评审专家中应包含1名法律专家。评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建磋商小组；

6.3.3   磋商和评审由磋商小组负责，磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定磋商和评审程序、评审办法和评审细则进行磋商、独立评审；

6.3.4   磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜；

6.3.5   磋商和评审程序

⑴符合性审查

- 磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指磋商响应文件符合磋商文件规定的实质性内容、条件和规定；

- 通过符合性审查符合因市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资格合作项目）可以是2家，其他项目通过符合性审查不足3家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织采购。

⑵磋商

磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件进行评审，并按以下程序，视情况就采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行多轮磋商。

- 磋商小组按递交电子投标文件的顺序分别与供应商进行磋商（若有演示内容，演示顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字确认。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资格合作项目）情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

⑶评审

- 资信商务及技术文件评审

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各磋商响应文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

- 各供应商的资信商务及技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

- 报价文件评审

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

- 报价修正；

- 政府采购政策价格扣除；

- 磋商小组根据供应商的最后报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

6.4     磋商响应文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

⑵供应商的的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分；

6.4.2   评审时磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受供应商主动对磋商响应文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   磋商小组对确定磋商响应文件为实质上响应磋商文件要求的，磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的响应报价，经供应商负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

6.6     评审报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌供应商的确定，供应商结果排序；

6.6.2   磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人或确定成交人；

6.6.3   评审报告由磋商小组成员签字确认生效，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

6.6.4   评审结束后，采购代理机构在开标大厅宣布评审结果。

## 七    响应无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其响应无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件；

⑶提交电子加密投标文件无法解密，且未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴未按磋商文件规定进行盖章、签字的；

⑵未实质响应磋商文件中带“”条款要求的磋商响应文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

⑷供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，未声明哪一份有效的。

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵磋商响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶磋商小组评定有非实质性条款负偏离超过磋商文件规定项数的，项数要求见供应商须知前附表（一）；

⑷供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在磋商响应文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书的；

⑹磋商响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审无法正常进行（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员认定的其他属于重大偏离的。

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴报价超过磋商文件中规定的最高限价的；

⑵响应报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶磋商小组评定其响应的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评审现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷报价有涂改，涂改处未加盖单位公章或由负责人（或委托代理人）签字或盖章的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

7.5     如有下列情形之一的，其响应无效

⑴供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

⑵供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

⑶供应商之间协商磋商响应文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

⑹供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

⑺供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

⑻不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

⑽不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同供应商的磋商响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

⑿不同供应商的磋商响应文件相互混装；

⒀提供虚假材料谋取成交的。

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

## 八    成交和合同

8.1     成交

8.1.1   采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人；

8.1.3   采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人；

8.1.4   成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     成交公告和成交通知书

8.2.1   采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表（一）规定的网址发布成交结果；

8.2.2   成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   成交公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在成交结果公告中附成交通知书，视同向成交人发出成交通知书，同时成交人应在成交结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面成交通知书；

8.2.5   成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见供应商须知前附表（一）。

8.3.2   成交人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本磋商文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

委托方（以下简称“甲方”）：

服务方（以下简称“乙方”）：

根据招标文件编号（_      _）在    年   月   日招标会上，经评审委员会综合评定  　　　　  　  (   乙方)为中标供应商。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的
　　1、乙方根据甲方需求提供下列货物：____________________
　　2、货物名称、规格、数量，以及服务承诺等，详见投标文件及供应商承诺。

第二条　合同价格:总价：         万元。  新建单价：        元/路/月。

改造单价：        元/路/月。（标段一/标段二 ）；

第三条　组成本合同的有关文件
　　1.下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.1本合同书

1.2中标通知书

1.3中标供应商最后承诺

1.4中标供应商澄清修改文件

1.5中标供应商投标文件

1.6招标文件澄清修改文件

1.7招标文件（包含：标准、规范及有关技术文件、图纸）

1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第四条　权利保证
　  乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方合同总价的10%款项。

第五条  服务内容及服务期限和要求：

1、服务期限为36个月，从试运行合格并通过终验，整体交付（整体交付以经甲方书面确认后的资料为准）使用之日起算。由乙方负责对新建     路、改造     路（标段一/标段二 ）的配套建设，以及与以上内容相关的服务；对网络系统、视频监控平台、运维平台建设以及相关服务。

本次项目前端视频点位所需的网络传输链路及相关的网络设备(含光纤、收发器、交换机等)由供应商自行解决，每台400万摄像机的网络传输带宽≥40M，每台800万以上的摄像机网络传输带宽≥50M，每个前端点位在满足本次招标需求后，还需预留两个或两个以上网络接口，满足业主方其他业务需求。供应商提供的传输网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到YD/T 1171中规定的0级服务质量等级，所有的网络设备、安全设备必须符合公安机关的有关要求，并只能处于公安视频专网内使用，不得与其他任何网络相连。其中标段二中的智慧城市视频监控部分需设置独立网络,与原有智慧城市视频监控系统进行无缝对接,同时,将其作为二类点位通过公共视频整合接入相应的视频监控平台。

本次项目的前端所有视频图像必须按国标GB/T 28181-2016的要求和丽水市公安局的传输接入要求推送到丽水市公安局视频云平台进行统一管理和视频存储；人像采集系统的视频流按照丽水市公安局人像识别比对系统进行统一的人像分析、提取、识别和比对；前端系统的所有抓拍图片、抓拍数据必须按照DB3311/T 32-2019的要求推送到丽水市公安局车辆云平台进行统一管理和业务应用，数据推送接入及平台对接过程中产生的一起费用均由中标供应商承担。供应商需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因供应商数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由供应商承担。

本次项目的交通智能监控系统是在龙泉市现有的道路交通智能监控系统基础上进行扩容建设，为保护前期投资，实现与龙泉市交警大队智能交通监控系统的相互兼容、统一管理、数据交换、资源共享，本次新建系统必须通过公安视频专网与龙泉市交警大队现有的智能交通管控平台进行无缝对接，并根据上级部门数据共享要求，新建的交通监控视频图像、抓拍图片及数据需同时推送接入至上级公安、交警等部门的相关业务应用平台，数据推送接入及平台对接过程中产生的一起费用均由中标供应商承担。供应商需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因供应商数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由供应商承担。

本次项目的前端网络高清摄像机的视频编码和视频存储设备必须符合浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）要求。设备地址编码必须遵循浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准的要求。前端设备必须实现时钟同步功能,前端设备24h内计时误差不超过1.0s。图像文字信息标注需遵循GA/T 751-2008《视频图像文字标注要求》的要求。

2、项目完成时间、地点

项目完成时间：

项目地点：龙泉市。

第六条  检测、性能测试与验收

1、乙方应按甲方要求提供设备的有效检验文件及设备出厂材料（如装箱清单、检测报告、产品合格证、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等），经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，由甲方聘请具有国家认证资质的第三方检测机构对项目进行百分百复检和性能测试，检测费用由乙方支付。与此同时乙方应派出本项目主要技术负责人（有经验、技术能力强）协助以上工作。

2、验收

2.1材料、设备到货检查及报验： 材料、设备到货后必须先由技术负责人进行自检，签证自检确认书后报甲方及监理单位验收，在甲方及监理验收时必须提供设备清单、自检确认书及原厂出具的相关质量证明文件（如合格证、检测报告、入网许可证等），否则甲方及监理有权拒绝验收，相关材料、设备不得进场，造成的后果由乙方承担。

2.2甲方在乙方送货、安装、调试后对工程进行初验，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3项目试运行结束后，甲方组织项目终验，验收除应满足甲方要求外，还应满足以下要求：

2.3.1工程终验资料应齐全，应包括招标文件、投标文件、合同、设计资料、初步设计论证意见、系统竣工报告、验收图纸、隐蔽工程验收记录、子/分项系统试运行报告、系统自检报告、材料进场报验资料、设备检验合格证书、工程变更记录、第三方检测报告、培训计划方案和记录、系统使用说明书、售后服务和维护制度、初验报告、安防验收申请表、系统网络架构图纸和系统连接图表等；

2.3.2配合监理单位完成相关资料，应包括监理报告、工程变更单、工程联系单、设备验收资料、会议纪要、隐蔽工程随工验收单、巡查记录等；

2.3.3验收应形成完整记录，验收报告结论应明确，需要时应提出整改意见。

第七条  费用支付与结算：

1、每季度支付一次，先服务后付款，即每季度后的第一个月15日前支付上一季度服务费，服务期内的最后季度服务费和服务保证金，待中标供应商移交所有资料并经采购人确认后15天内支付。采购人凭考核结果及中标供应商提供的发票进行支付。

2、如果未能按照规定进度完成建设，政府付费的支付时间将相应顺延，并按要求进行相应扣款。

3、乙方要考虑实现招标文件需求的所有费用，对招标文件中未体现，但又是提供服务所必须的设备，乙方必须自行增加设备，同时，乙方需对服务项目建设及服务期间的安全责任问题全权负责，报价包含实现招标文件的所有功能及安全保障工作，甲方不再另外增加费用。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、试运行、质保、运维监理费、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、光纤线路服务费用、绿化和道路复原费用、青苗赔偿费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、杆件和基础设计费用、维修维护服务、电费、相关审批费用、设计费、竣工图编制费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

4、结算方式

以每路摄像机每月服务费为结算单价，根据考核后的实际情况和路数计算实际支付费用，按季度支付。

第八条  服务中断与未中断

1、关于服务中断

由于甲方或经甲方同意导致的点位服务无法正常进行，由双方协商选择以下方式履行合同：

（1）服务延期：因临时停用导致该点位服务暂时中断，考核指标不计入评价，等到该点位具备正常运行条件了，服务继续。

（2）另行选址：长期停用的甲方同意另外选择点位，将该点位设备纳入考核体系，因此产生的费用甲方不另行支付。

2、关于服务未中断

服务未中断设备的在线率应达到98%，在线率指标按考核办法执行。

第九条  服务期满设备的处理及持续服务问题

服务期满后，乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成设备的报废或清除工作，前后端存储、服务器等报废或清除时需有甲方派人参加，防止数据泄漏；甲方如需继续服务的，由原乙方对相关设施重新评估和改造后续签合同，续签的次数和期限按照政府购买服务相关规定执行。

本项目的前端杆件所有权归中标供应商所有，但使用权归采购人所有，采购人有权根据业务的需求随时安装其他任何设备，中标方或其他单位需要使用前端杆件时，必须经采购人同意。本次借用电力或通信运营杆件建设的，今后杆件发生变更时，运营商应当在原点位基础上设立独立杆件，费用含在本次合同总价中。如公安机关需要在立杆上增加另外公司或不同运营商的设备时，中标供应商须无条件满足，并提供相关立杆接电服务（电费由接电方和中标供应商协商收取）。同一立杆，如原摄像机或前端设备移机后，中标运营商须免费为采购方异地重新立杆。中标人必须每年提供投标安装总数的5%免费移机（但仅限于公安使用需求，如果因其他单位需要移机且有补偿费用的除外），超过5%部分的移机价格相互协商。由于第三方原因引起的移机，采购人有义务协助中标人与第三方协商相关费用。

第十条  现场服务人员及运维车辆要求

项目负责人：指定固定的项目负责人，必须熟悉项目整体情况，负责跟进整体项目进度，联系解决相关问题。项目负责人在项目服务期间未经公安方同意不得更换。

驻场服务人员：各专业维护人员在业主单位指定的工作场所开展本项目的维护相关工作，其中前端维护人员2名（卡口专业1名），后端网络专业1名，机房、存储、服务器专业1名,常驻公安维护人员1名。驻场人员更换必须经得甲方书面同意。

运维车辆指对前端摄像机等设备进行维护必须的登高车辆，至少一辆以上。

第十一条  现场检查服务：

1、现场检查服务要求详见设计文件及考核办法；

2、现场检查服务情况需建立档案，并录入服务管理系统。

第十二条  人员及制度考核：

项目施工期间，乙方违反下列规定产生的扣款，从建设服务保证金中扣除，若建设服务保证金不足以支付的，则不足部分由甲方在支付服务费时予以扣除：

1、项目经理考核制度：本工程项目经理要做好人员、质量、进度、设备采购、文档审核和组织协调等方面的管理，提供对人员团队的详细考核制度，项目经理必须每周例会上提交经审核确认的考核表、上周进度检查表和下周工作进度计划交甲方和监理单位审核，如不及时提交则按500元/次进行扣款。

2、施工单位现场巡查考核制度：现场巡查记录表的检查内容必须由技术负责人根据招标文件、投标文件、合同、设计方案及相关规范要求制定，内容必须涵盖（检查事项、存在问题、整改措施、复查记录）等方面，且巡查记录表必须有技术负责人的审核确认意见及签字，要求图文结合，必须及时提交，否则按500元/次进行扣款。

3、文档资料整理及提交制度：资料员应根据项目实施进程及时协调并组织各职能人员整理和收集相应的文档资料，在甲方和监理单位的规定时间内提交审核确认，如不及时提交则按500元/次进行扣款。

4、监理工作联系及监理通知单回复等监理指令性文件的回复及执行制度：监理工作联系单及通知单等监理指令性文件必须在监理单位要求的规定时间内回复并按计划执行，如不及时回复或及时执行则按500元/次进行扣款；对于实施过程中甲方或监理单位发现的问题，如重复出现两次以上，则按500元/次的递增方式进行扣款。

5、道路、绿化开挖及复原制度：道路、绿化开挖和复原标准必须按市政部门的恢复要求执行，如接到相关部门投诉，按500元/次进行扣款。

6、安全文明施工制度：建设施工安全技术管理应遵照最新的国家标准相关要求。如有违反，按500元/次进行扣款。

第十三条  技术培训及技术服务

1、乙方应按甲方要求免费为甲方操作人员培训，使其能够熟练运用中心管理软件及路口设备并能进行简单的设备维护。现场培训要求至少每年一次，每次不得少于五个工作日，现场培训的场地和人员由甲方安排。培训时间由甲方提出，经双方协商确定，所有培训费用由乙方免费提供，食宿由双方自行解决。

2、乙方必须对系统软件免费上门维护服务，并在服务期内对系统软件进行免费升级。

3、运维技术服务详见招标文件中的服务考核办法。

第十四条  保密

1、未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提出或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

2、甲乙双方通过本协议实施了解到对方的有关网络组织、业务发展、价格策略等商业机密时，双方均有义务为对方保密，并签订保密协议履行保密职责。如因乙方违反保密协议，甲方有权解除合同，并没收全部服务保证金。对甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，乙方应在双方明确赔偿金额后10天内付清。乙方行为涉及违法的，还应承担相应法律责任。

第十五条  违约责任

1、产品质量违约责任

1.1工程质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运行过程、权威机构检测中发现的设备质量问题，乙方必须无偿修复至符合质量要求，修复达不到承诺要求的更换新设备。乙方承担返工所发生的一切费用和甲方的直接经济损失。乙方在接到甲方通知后，及时派人赴现场处理设备质量问题。

2.违约赔偿

2.1除不可抗力和甲方同意的情况外，乙方发生不能按期完成施工任务，则按下列规定支付违约金。违约金从建设履约保函中扣除，若建设履约保函不足以支付违约金，则不足部分由甲方在支付服务费时予以扣除。

2.1.1逾期开工、完工

乙方应保证其投资资金按承诺的建设进度计划及时到位，并按承诺的建设进度计划要求，按时完成工程建设，准时投入运行。若是乙方未能按承诺的时间开工，因乙方原因延误开工的，乙方应向甲方按2万元/天支付违约金。如果开工日期延误超过1个月的，甲方有权终止合同,则建设履约保函不予退还，损失由乙方自负，并向甲方支付合同总价15%的违约金。若乙方未能按规定的时间完工（包括初验时间节点要求），乙方应向甲方按100元/未完成摄像机数•天支付违约金。如果工期延误超过1个月的，甲方有权终止合同，则建设履约保函不予退还，损失由乙方自负，并向甲方支付合同总价15%的违约金。

2.1.2乙方无法终验或甲方中途毁约

2.1.2.1乙方无法通过终验的应向甲方支付合同总价15%的违约金；

2.1.2.2甲方中途毁约的应向乙方支付合同总价15%的违约金。

2.1.3乙方未按设计要求施工和运维的，甲方有权扣除合同总价的15%作为违约金。

2.3经双方协商同意延期完工和经双方友好协商同意调整工程量且无违约的不在此例。

第十六条  终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止合同，并没收服务保证金：

1、乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内完成全部或部分施工量。

2、乙方未能履行合同规定的其他义务。

3、在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

第十七条  不可抗力

1、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真或邮件形式通知或送给另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用快递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十八条  争议解决

1、因设备的质量问题发生争议，由具有国家规定资格的技术单位进行质量鉴定，双方应当接受，如鉴定结果质量无问题的，鉴定费用由甲方负责，否则由乙方负责。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，或向龙泉市人民法院提起诉讼。在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十九条  担保

1、本项目双方约定担保事项如下：

1.1建设期内乙方向甲方提供履约担保，担保方式为建设履约保函，金额为按合同价的5%支付（标段三除外）。

1.2双方约定的其他担保事项：无。

1.3建设履约保函在项目终验合格且整体交付使用并扣除相关违约金后退还。

第二十条  其他条款

1、工程建设由乙方负责投资落实，相关报批手续、设备采购、安装调试、道路和绿化复原、服务等由乙方按照国家有关规定组织实施，甲方配合乙方办理相关手续，由此所产生的相关审批费用由乙方承担。

2、如有特殊情况，乙方应及时与甲方、设计、监理沟通，形成意见后，由设计出新的施工图，乙方要按图施工。

3、建设期内如甲方根据实际情况需调整监控摄像机点位的，乙方须予以调整，费用不予计取。

4、服务期限内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，乙方应书面向甲方提出，并提供相应证明材料，经甲方同意后，乙方应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。

5、本项目建设过程中涉及到借杆、取电、道路和绿化开挖等，乙方需在建设前一次性将施工点位报区住房与城乡建设规划局、市交通运输局、市供电局等单位备案。

6、本项目涉及的装修须进行深化设计，采用装修材料必须符合国家环保标准，且提供相关环保检测报告并经业主确认后方可施工。

7、对本项目前端点位服务方进行优化设计的，优化设计须经业主、设计、监理单位签字确认方可施工。

8、合同实施过程中，如发现乙方的投标文件与招标文件有矛盾或不能满足竞性招标文件要求的，乙方须按原招标文件要求执行。

9、项目运维考核详见服务考核办法，服务考核办法作为合同组成部分。

第二十一条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或企业负责人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式八份，双方各执三份，龙泉市招投标中心一份、龙泉市采购办一份，具有同等法律效力。

甲　方：             	                乙　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　                年　月　日

法定代表人签字：                        法定代表人（或负责人）签字：

地　　址：		     	             		  地　　址：

邮政编码：		     	             		  邮政编码：

电　　话：		     	             		  电　　话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账　　号：		     	             	      账　　号：

签证方(盖章)                          备案方(盖章)

时间：  年  月  日                          时间：  年  月  日

第五章  磋商响应文件格式

## 一  资格审查文件格式

1.1    资格审查文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

1.6    授权委托书格式

授权委托书

（采购代理机构名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

1.6    财务状况报告

内容要求：

供应商可提供以下任一种材料作为本单位财务报告：

1、有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的财务报告电子文档；

2、响应文件提交截止时间前三年中，任一年度银行出具的信用等级证书电子文档；

3、响应文件提交截止时间前三个月中，任一个月内其基本账户开户银行出具的资信证明电子文档。

1.7    依法缴纳税收和社会保障资金

内容要求：

1、依法缴纳税收：

⑴响应文件提交截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的完税证明的电子文档；

⑵享受免税政策的，须提供税务部门出具的免税证明材料；

⑶完税证明确实无法体现或无法提供的须提供依法纳税承诺函。

2、社会保障资金相关材料：

响应文件提交截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据电子文档（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单）。

1.8    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购代理机构名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

1.9    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购代理机构名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的响应活动，我方郑重声明，我方参加本项目响应活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

1.10    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照磋商文件的规定提交采购磋商响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据磋商文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：1、若是联合体参与响应的，须提供本协议；

2、联合体响应的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（或负责人）身份证电子文档、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、资格证明、无重大违法记录声明书等相关材料。

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

1.12    其他

（格式自行设计）

（供应商认为有利于其本次响应的其它资格证明材料等。）

## 二  资信商务及技术文件格式

2.1    资信及商务文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

2.3    磋商响应函格式

磋商响应函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的磋商文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次响应有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方成交，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的磋商有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的磋商有效期内撤回响应，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

2.4    节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次响应拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次响应拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书电子文档，否则节能和环保产品不给分。

供应商盖章：

日      期：

2.5    类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩（若有）

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料，并提供原件核对。

供应商盖章：

日      期：

2.6    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

2.7    技术服务

（格式自行设计）

内容要求：供应商对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

供应商盖章：

日      期：

2.8    售后服务

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

供应商盖章：

日      期：

2.9    对本项目总体要求的理解

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.10    实施方案及实施计划

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.11    响应产品配置清单格式

响应产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

供应商盖章：

日      期：

2.12    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 磋商响应服务名称 | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 磋商文件要求 | 磋商响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照磋商文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 供应商应根据磋商响应服务的实际技术规格，并对照磋商文件要求，对确实存在磋商响应服务要求与磋商文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“磋商响应服务名称”栏注明偏离产品的名称；“磋商响应” 栏注明响应服务的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；供应商应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。磋商小组将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，磋商小组可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由磋商小组决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过磋商文件规定的项数，磋商响应文件无效；（磋商文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以磋商小组综合评价为准，解释权属磋商小组。

供应商盖章：

日      期：

2.13    拟投入的设施设备格式

本项目拟投入的设施设备一览表

| 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

供应商盖章：

日      期：

2.14    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

供应商盖章：

日      期：

2.15    质量保证措施方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.16    安装、调试、验收方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.17    供应商需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

## 三  报价文件格式

3.1     报价文件文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

3.3     开标一览表格式

标段一开标一览表

采购编号：

项目名称：龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价（元/路/月） | 小计（36个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）新建 | 532 |  |  |
| 2 | 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）改造 | 198 |  |  |
| 3 | 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）设计费用 | 1 | 固定报价：92000.00元 |  |

注：

▲1.如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲3. 最后报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、试运行、质保、运维监理费、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、光纤线路服务费用、绿化和道路复原费用、青苗赔偿费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、杆件和基础设计费用、维修维护服务、电费、设计费、相关审批费用、竣工图编制费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日    期：

标段二开标一览表

采购编号：

项目名称：龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价（元/路/月） | 小计（36个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）新建 | 448 |  |  |
| 2 | 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）改造 | 198 |  |  |
| 3 | 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）设计费用 | 1 | 固定报价：84000.00元 |  |

注：

▲1.如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲3. 最后报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、试运行、质保、运维监理费、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、光纤线路服务费用、绿化和道路复原费用、青苗赔偿费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、杆件和基础设计费用、维修维护服务、电费、设计费、相关审批费用、竣工图编制费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日    期：

3.4     响应分项报价表格式

响应分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

注：总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

供应商盖章：

日      期：

3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

## 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照磋商响应文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.3   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.3   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

## 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商响应文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前的投标报价×(1-扣除率)

3.2  资信商务及技术分70分

| 序号 | 评分类型 | 评审内容 | 分值 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 | 环保产品：拟投入产品中，每提供一款环保产品的，得0.25分；最多得1分。须提供的有效环境标志产品认证证书，否则不给分。 | 0～1 | 5 |
| 2 |  | 节能产品：拟投入产品中，每提供一款节能产品的，得0.25分；最多得1分。须提供的有效节能产品认证证书扫描件，否则不给分。 | 0～1 |  |
| 3 |  | 相关业绩：2016年以来，具有类似项目业绩（运维服务类项目案例）的，每提供一个业绩的得0.5分，最高得3分。（须同时提供中标通知书、项目合同，否则不得分） | 0～3 |  |
| 4 | 技术部分 | 项目整体服务方案：根据投标人项目整体服务方案的科学性、严密性、合理性进行打分，方案科学、严密、合理的得8分，方案欠科学或欠严密或欠合理处每项扣0.5 分，方案不科学或不严密或不合理处每项扣1 分，扣完该项得分为止。 1.根据对项目的现状、目标和需求分析的整体深入了解，对前端点位建设的了解程度、对采购人业务需求理解的贴合性、系统运行安全性、可靠性、可扩展性、可管理性、可维护性等方面进行评定打分，最高分3分； 2.根据施工现场管理方案的合理性以及施工安全（人员安全及设备设施安全）的保障方案进行评分，最高分2分； 3.根据改造施工方案（含绿化、道路等恢复原状），针对技术难点和关键部位施工技术措施的科学性和详细化程度等进行评分，最高分2分； 4.对施工及设备质量保证的承诺，最高1分； | 0～8 | 65 |
| 5 |  | 网络建设及优化方案：根据原有网络及本期项目建设组网要求提供网络建设方案的，最高分2分，根据丽水市公安局与龙泉市公安局现有骨干网络运行情况，提供合理优化方案，方案合理、科学、可行的得2分，方案欠合理或欠科学或欠可行处每项扣0.5 分，方案不合理或不科学或不可行处每项扣1 分，扣完该项得分为止。 | 0～4 |  |
| 6 |  | 运营维护方案：根据运营维护方案（包括运营维护机制、规范、措施、故障响应时间、处理的及时等）的方案满足采购需求，合理、科学、可行的得10分，方案欠合理或欠科学或欠可行的每项扣0.5分，不合理或不科学或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～10 |  |
| 7 |  | 巡检、风险控制方案：根据投标人巡检、风险控制方案的科学性、严密性、合理性进行打分，方案科学、严密、合理的得6分，方案欠科学或欠严密或欠合理处每项扣0.5 分，方案不科学或不严密或不合理处每项扣1 分，扣完该项得分为止。 | 0～6 |  |
| 8 |  | 设备配置：根据拟投入的设备配置进行打分，配置齐全且满足招标文件需求的得5分，投标技术指标正偏离的，每项加0.25分，投标技术指标非实质性负偏离，每项扣0.25分；投标技术指标有非实质性负偏离而投标人未列出的，经评委发现，每项扣0.5分，超过6项作废标处理，本项最高得8分。 | 0～8 |  |
| 9 |  | 平台对接方案：根据道路交通智能监控系统与丽水交警支队现有的智能化交通管控平台无缝对接方案；根据视频结构化智能分析系统与丽水市公安局现有的视频云平台无缝对接方案；根据视频监控与丽水市公安局视频监控系统及存储无缝对接方案进行评分，方案合理、科学、可行的得8分，欠合理或欠科学或欠可行的每项扣1分，不合理或不科学或不可行的每项扣2分，扣完该项得分为止。 | 0～8 |  |
| 10 |  | 培训方案：根据投标人培训方案的科学性、严密性、合理性进行打分，方案科学、严密、合理的得2分，方案欠科学或欠严密或欠合理处每项扣0.5 分，方案不科学或不严密或不合理处每项扣1 分，扣完该项得分为止。 | 0～2 |  |
| 11 |  | 保证工期、施工进度：根据投标人的保证工期、施工进度措施方案进行评分，方案和措施合理、科学、可行的5分，欠合理或欠科学或欠可行的每项扣0.5分，不合理或不科学或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～5 |  |
| 12 |  | 安装、调试、验收的方案和措施：根据投标人的安装、调试、验收方案和措施进行评分，方案和措施合理、科学、可行的5分，欠合理或欠科学或欠可行的每项扣0.5分，不合理或不科学或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～5 |  |
| 13 |  | 人员配置：根据人员配置方案的科学性、合理性进行打分，方案科学、合理的得4分，方案欠科学或欠合理处每项扣0.5 分，方案不科学不合理处每项扣1 分，扣完该项得分为止。 | 0～4 |  |
| 14 |  | 重大事项应急保障措施：根据投标人对重大事项、突发事件等问题保障措施进行打分，措施全面、切合项目实际情况的得3分，不全面、不切合实际的每项扣0.5分，扣完为止。 | 0～3 |  |
| 15 |  | 备品备件：根据投标人承诺提供的备品进行评分，承诺数量小于投标数量3%的不得分，3%≤承诺数量＜5%的得1分，5%≤承诺数量的得2分，本项最高得2分。 | 0～2 |  |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加龙泉市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程二期）项目编号：CGCS2020-010） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、供应商须将该声明书签署后将扫描件(加盖公章)在解密环节之后20分钟内发送至指定邮箱，否则视为投标人放弃投标。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。