竞争性磋商文件

| 项目编号： | CGCS2024-001 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程） |
| 采 购 人： | 龙泉市南秦教育集团 |
| 采购代理机构： | 龙泉市公共资源交易中心 |
| 地 址： | 龙泉市贤良路333号 |
| 2024年4月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  竞争性磋商采购公告（邀请）	1

第二章  采购需求	5

一   产地要求	5

二   采购内容及清单	5

三   执行标准要求	6

四   技术需求	7

六   工期要求	23

在合同签订后150天内完成安装、实施完毕，并验收通过，交货地点为用户指定地点。	23

七   安装、调试、验收要求	23

八   演示及样品要求	23

九   考察与现场勘察	23

十一   其他	24

第三章  供应商须知	25

供应商须知前附表（一）	25

8.确保供应货物质量措施；	26

供应商须知前附表（二）	28

一    总则	29

1.1     适用范围	29

1.2     定义	29

1.3     供应商应具备资格条件	29

1.4     联合体	30

1.5     磋商响应文件的语言及计量	30

1.6     磋商费用	30

1.7     现场踏勘	30

1.8     答疑会	30

1.9     分包	31

1.10    保密	31

1.11    政府采购政策	31

1.12    相同品牌产品	32

1.13    信用信息记录查询	32

1.14    质疑和投诉	32

1.15    特别声明	34

二    磋商文件	34

2.1     磋商文件的组成	34

2.2     磋商文件的澄清、修改	34

三    磋商响应文件	35

3.1     磋商响应文件的形式和效力	35

3.2     在线磋商响应（电子投标）说明	35

3.3     磋商响应文件组成	36

3.4     资格审查文件的组成	36

3.5     资信商务及技术文件的组成	36

3.6     报价文件的组成	36

四    磋商响应文件的编制	36

4.1     磋商响应文件编制	36

4.2     磋商报价要求	36

4.3     磋商有效期	36

4.4     磋商响应文件格式	37

4.5     磋商响应文件份数及签署	37

五    磋商响应文件的提交	37

5.1     磋商响应文件导入和加密	37

5.2     磋商响应文件的提交	37

5.3     磋商响应文件修改和撤回	37

5.4     备选磋商方案	38

5.5     磋商诚实信用	38

六    开标、资格审查、磋商和评审	38

6.1     开标	38

6.2     资格审查	39

6.3     磋商和评审	40

6.4     磋商响应文件的澄清、说明或补正	42

6.5     报价错误修正	42

6.6     评审报告	43

七    ▲响应无效的情形	43

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其响应无效	43

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应无效	43

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效	43

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效	44

7.5     如有下列情形之一的，其响应无效	44

八    成交和合同	44

8.1     成交	45

8.2     成交公告和成交通知书	45

8.3     履约保证金	45

8.4     合同	45

九    其他事项	46

9.1     解释权	46

第四章  合同格式	47

第五章  磋商响应文件格式	54

一  资格审查文件格式	54

1.1    资格审查文件封面格式	54

1.2    资格审查文件目录	55

1.3    有效营业执照电子文档	55

1.4    负责人身份证电子文档	55

1.5    授权委托书格式	56

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	57

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	57

1.8    无重大违法记录声明书格式	58

1.9    联合体协议书格式	59

1.10    分包意向协议书格式	60

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）	61

1.12    其他	62

二  资信商务及技术文件格式	63

2.1    资信及商务文件封面格式	63

2.2    资信商务及技术文件目录	63

2.3    磋商响应函格式	64

2.4    节能环保产品格式	66

2.5    成功案例及业绩格式	66

2.6    商务响应承诺	67

2.8    技术方案完整性、先进性、科学性	68

2.10  确保供应货物质量措施	68

2.12   安装、调试及验收的方案	68

2.13  保证项目实施的技术力量和人力资源安排	69

2.16   技术规格偏离表格式	70

2.17   供应商需要说明的其他文件和说明	71

三  报价文件格式	72

3.1     报价文件文件封面格式	72

3.2     报价文件文件目录	72

3.3     开标一览表格式	73

3.4     报价明细表格式	74

3.5     中小企业声明函格式	75

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	76

3.7     监狱企业证明格式	77

第六章  评审办法和细则	78

一    总则	78

二    评审一般规定	78

三    评审内容及标准	78

附件：政府采购活动现场确认声明书	80

第一章  竞争性磋商采购公告（邀请）

项目概况：

龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程）的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年4月24日09：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CGCS2024-001

项目名称：龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程）

采购方式：竞争性磋商

采购需求：见采购文件第二章

标项一

数量：1

单位：批

预算金额：394503元

最高限价：388603元

简要规格描述：详见采购文件第二章

备注：

合同履行期限：详见采购文件第二章

联合体投标：þ接受

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物由符合政策要求的中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员,提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

1. 时间：发布公告之日至2024年4月24日09：30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴浙江政府采购网注册正式供应商-用户入驻/登录—用户登录-项目采购-获取采购文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22 ，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的采购文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取采购文件的不得对采购文件提起质疑投诉。

4. 售价：0元

四、响应文件提交（上传）

1. 截止时间：2023年4月24日09:30（北京时间）

2. 地点：

⑴电子加密磋商响应文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商自行打印磋商响应文件接收回执。

⑵备份磋商响应文件：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件以电子邮件的形式发送至（lqxzsp@126.com），备份磋商响应文件在“电子加密磋商响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份磋商响应文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

五、响应文件开启

开启时间：2023年4月24日09:30（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名  称：龙泉市南秦教育集团

地  址：龙泉市剑池西路555号

项目联系人（询问）：朱先生  项目联系方式（询问）：13906885258

质疑联系人：叶先生          质疑联系方式：15988050960

2.  采购代理机构信息

名  称： 龙泉市公共资源交易中心

地  址：龙泉市公共资源交易中心政府采购科（贤良路333号行政中心西副楼四楼）

传  真：0578-7262863

项目联系人（询问）：黄小姐      项目联系方式（询问）：0578-7765621

质疑联系人： 曾先生       质疑联系方式：0578-7765621

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：龙泉市财政局政府采购监管科

地    址：龙泉市华楼街229号财政局政府采购监管科

传  真：0578-7760601

联系人：叶先生  监督投诉电话：0578-7760601

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

- 一   产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

- 二   采购内容及清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | 个 | 32 |
| 2 | 86预埋盒 | 个 | 32 |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 64 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 9181 |
| 5 | 12芯室外单模光缆 | 米 | 1091 |
| 6 | 24口网络配线架 | 个 | 9 |
| 7 | 理线架 | 条 | 9 |
| 8 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | 条 | 164 |
| 9 | 24口光纤配线架 | 个 | 4 |
| 10 | 双芯单模光纤跳线 | 条 | 48 |
| 11 | 耦合器 | 个 | 48 |
| 12 | 光纤尾纤 | 条 | 96 |
| 13 | 光缆熔接 | 点 | 96 |
| 14 | 42U标准弱电机柜 | 台 | 2 |
| 15 | JDG20 | 米 | 912 |
| 16 | JDG25 | 米 | 455 |
| 17 | 金属桥架200*100 | 米 | 200 |
| 18 | 金属桥架300*100 | 米 | 20 |
| 19 | SC100 | 米 | 300 |
| 20 | 1#手孔井 | 座 | 10 |
| 21 | 监控立杆 | 根 | 6 |
| 22 | 室外防水箱 | 台 | 2 |
| 23 | 广播线 | 米 | 1000 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |
| 2.1校园计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 48口校园网接入交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 千兆单模光模块 | 台 | 4 |
| 2.2无线系统 |  |  |  |
| 1 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 3 |
| 2 | 放装型无线接入AP | 台 | 17 |
| 3 | 千兆单模光模块 | 台 | 6 |
| 2.3设备网系统 |  |  |  |
| 1 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 5 |
| 2 | 千兆单模光模块 | 台 | 10 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万防油污摄像机 | 台 | 10 |
| 2 | 400万红外枪式摄像机 | 台 | 83 |
| 3 | 400万室外红外枪式摄像机 | 台 | 13 |
| 4 | 400万室外周界相机 | 台 | 1 |
| 5 | 二合一防雷器（网络+电源） | 套 | 14 |
| 6 | 枪机支架 | 个 | 97 |
| 7 | 400万电梯专用摄像机 | 台 | 2 |
| 8 | 电梯网桥 | 台 | 2 |
| 9 | 16路监控录像机 | 台 | 1 |
| 10 | 8T硬盘 | 块 | 2 |
| 四、校园广播系统 |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 台 | 2 |
| 2 | 壁挂音箱 | 台 | 27 |
| 五、一卡通系统 |  |  |  |
| 1 | 摆闸左通道 | 台 | 1 |
| 2 | 摆闸中间通道 | 台 | 1 |
| 3 | 摆闸右通道 | 台 | 1 |
| 4 | 通道人脸组件 | 台 | 1 |
| 5 | 人脸录入仪 | 台 | 1 |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 台 | 4 |
| 7 | 人脸门禁一体机电源 | 台 | 4 |
| 8 | 双门磁力锁 | 把 | 2 |
| 9 | 磁力锁LZ支架 | 个 | 2 |
| 10 | 安全模块 | 块 | 4 |
| 11 | 门禁系统管理软件 | 套 | 1 |
| 12 | 食堂消费机 | 台 | 3 |

▲注：投标报价超过最高限价的投标无效。

- 三   执行标准要求

本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 四   技术需求

| 序号 | 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | 1、面板为86型，且正面看不到螺丝孔（即采用双层面板结构），以便与高档强电面板匹配。 2、 面板上带有滑盖式永久防尘盖，以免使用中受损或遗失。 3、 安装方式：暗装，面板配86型金属底盒及安装附件。 4、 材料：采用UV耐腐塑料。 5、 品牌LOGO为模具成型于面板与面板同色系，为满足不同场合需求有同款不同色带有电脑、电话等标识，方便用户根据实际配置。 |
| 2 | 86预埋盒 | 1、材料：塑料材料为PVC 2、产品特点： （a)适用于86型面板 （b)产品的尺寸为：80*80*50（长*宽*深） （c)螺钉部分采用浮动安装结构，便于实际现场的安装 （d)接线盒盒四周具有敲落孔，可以满足上下左右四个方向进线时与线管和锁母的固定装配。 （e)接线盒通过暗埋的方式埋在墙体内部 |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | 1、 所有六类信息口应满足或超过如TIA/EIA568-B.2-1商业建筑电信电缆标准和ISO/IEC 11801:2002第二版中所规定的六类关于传输硬件的传输要求。 2、 模块的机械及物理性能：插拔次数：≥800次；端接次数：≥250次。 3、采用高抗压阻燃材料。 4、打线部分设计有保护盖，保护内部IDC触点正常工作。 5、印有T568A/568B打线色标，方便打线。 6、金针采用磷青铜、表面镀金；IDC采用磷青铜。 7、为便于用户区分，模块前端必须有注塑成型的CAT6字样 8、180度打线模块的特有结构，使对绞线对退扭和分开芯线更容易；底部平面设计使打线施工更方便快捷 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、采用4对六类23AWG非屏蔽双绞线（UTP）, 采用通用圆形外护套结构； 2、 双绞线护套采用PVC材料，放射性有害金属控制在国际最严格标准内； 3、 须通过CE、ROHS、FCC、REACH等认证； 4、护套上有清楚的品牌、公司、长度标记，方便确认和施工； 5、阻抗： (f=1-100MHz)100±15%Ω ； 6、物理带宽： 250MHz； 7、电缆直径 ：6.2±0.2mm； 8、导体材料：无氧圆铜线（纯度99.99%）； 9、导体直径：0.57±0.02mm ； 10、绝缘电阻 ：≥ 5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500)； 11、操作温度 ：-20~60℃； 12、为保护人体健康，有害物质六溴环十二烷HBCDD含量不大于0.002%，邻苯二甲酸二丁酯不大于0.005%，需提供第三方检测报告； |
| 5 | 12芯室外单模光缆 | 1、全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能 2、松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护 3、松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲 4、两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好 5、PE外护套具有良好的抗紫外辐射性能 6、光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7、动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW ; 8、规格：单模：B1（9/125μm） 9、衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 10、存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ 11、 芯数：12芯 |
| 6 | 24口网络配线架 | 1、塑料面板、钢质底板整体结构保证产品更高的机械强度，提供优秀的外观质量 2、可打印的标示纸，端口信息管理更清晰方便 3、完善清晰的标识系统，支持T568A和T568B两种打线方式 4、标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 5、耐压强度DC:1000V 60Hz/1分钟 无击穿和飞弧现象 6、额定电流1.5Amp 7、绝缘电阻≥200MΩ 8、接触电阻≤1mΩ 9、插头与插座的插合次数≥800 10、导线端接次数≥250 11、金针：磷青铜线，表面镀金 12、IDC端子：磷青铜 13、前后盖板：优质工程塑料 14、安装板：冷轧钢板,喷塑,黑色 |
| 7 | 理线架 | 1、金属理线架采用优质冷轧钢板，静电粉末喷塑 2、金属理线器有12口和24口两种规格 3、设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观 4、 19’机架式安装，高度1U |
| 8 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | 六类2米跳线 1、 采用多股电缆结构，跳线柔软，易弯曲不易折断 2、 采用水晶头压接簧片镀金，确保优异性能； 3、 提供符合T568A或T568B两种标准的产品 4、 有各种标准长度及用户指定长度可供选择 5、 可提供多种颜色可选 6、 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径 7、 带宽：250MHz 8、工作温度：-25 ~ 60℃ 9、护套：聚氯乙烯(PVC) 和低烟无卤（LSOH）可选 10、绝缘：高密度聚乙烯HDPE 11、导体：多股铜芯线组成 12、簧片：磷青铜，镀金 13、插头与插座的插合次数≥800次 |
| 9 | 24口光纤配线架 | 1、采用按扣开口方式，更灵活方便 2、多种规格，适用范围广 3、结构紧凑，体积小 4、背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，便于光缆开剥保护 5、光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6、提供多种适配器接口及通用口可选； 7、材料：优质冷扎钢板喷塑 8、工作温度：-25℃~+55℃ |
| 10 | 双芯单模光纤跳线 | LC-LC双芯单模3米跳线 1、低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2、高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3、不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4、 重复性好，互换性好 5、接头材料：陶瓷套管 6、重复性：≥1000次 7、插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8、最大回损：≥50dB 9、工作温度：-25℃~+70℃ |
| 11 | 耦合器 | LC耦合器 1、有DLC/SSC/ST/FC等多种结构选择 2、采用高精度氧化锆陶瓷套管 3、低插入损耗 4、单多模通用，兼容性好 5、工作温度：-25℃~+70℃ |
| 12 | 光纤尾纤 | LC单模尾纤 1、低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2、高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3、不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4、重复性好，互换性好 5、接头材料：陶瓷套管 6、重复性：≥1000次 7、插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8、最大回损：≥50dB 9、工作温度：-25℃~+70℃ |
| 13 | 光缆熔接 | 标准 |
| 14 | 42U标准弱电机柜 | 1、尺寸：600*600*42U 2、所有冷轧钢板酸洗硅烷化环保处理。 3、预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开，框架特别设计走线孔。 4、可拆卸的左右侧门和前后门，操作方便。 5、高强度承重角规，深度方向可前后调整。 6、风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便。 7、机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求。 8、塑扣采用模具成型。 9、风扇、托盘、螺丝等附件齐全 |
| 15 | JDG20 | JDG20 |
| 16 | JDG25 | JDG25 |
| 17 | 金属桥架200*100 | 金属桥架200*100 |
| 18 | 金属桥架300*100 | 金属桥架300*100 |
| 19 | SC100 | SC100 |
| 20 | 1#手孔井 | 840*450*1000mm |
| 21 | 监控立杆 | 室外3.5米立杆带横杆（含基础，防雷接地，立杆等) |
| 22 | 室外防水箱 | 国标 |
| 23 | 广播线 | RVSP2*1.0 1、额定温度-15至70℃； 2、额定电压300/300V; 3、导体采用无氧铜丝（纯度达到99.99%以上）； 4、采用无铅聚氯乙烯绝缘和护套； 5、低偏心率有效防止电流击穿，保障用电安全； 6、0.09裸铜线编织96P，要求覆盖密度达到70%以上。 7、成卷规格：200米/卷，长度误差在百米一米以内，其他成卷规格可定制。 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |
| 2.1、校园计算机网络系统 |  |  |
| 1 | 48口校园网接入交换机 | ★1、交换容量≥430G，包转发率≥166Mpps。提供官网截图及其链接证明 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个。 ★3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告。 4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 5、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 6、要求所投设备MAC地址≥16K。 7、支持IPV4/IPV6静态路由。 8、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）；告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒，提供官网截图及链接证明 9、支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理；提供官网截图和链接证明。 10、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及其链接。 11、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 12、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及其链接。 13、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯，实配设备授权。 |
| 2 | 千兆单模光模块 | 1.1000BASE-LX SFP模块（1310nm），10km,LC接口 |
| 2.2、无线系统 |  |  |
| 1 | 24口千兆POE交换机 | ★1、交换容量≥335Gbps，包转发率≥126Mpps 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，提供官网截图和链接证明 3、设备采用静音无风扇节能设计，整机最大功耗≤410W，提供官网截图和链接证明 4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 ★5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 8、支持IPV4/IPV6静态路由协议，提供官网截图和链接证明 9、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 10、配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒 11、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web |
| 2 | 放装型无线接入AP | - 1、支持802.11ax标准；采用双射频设计；整机空间流≥4条，整机最大无线速率≥2.97Gbps。提供官网截图和链接证明。 2、支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。提供官网截图和链接证明。 3、支持内置蓝牙5.1。提供官网截图和链接证明。 4、支持防盗锁孔，提供官网截图和链接证明。 5、于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。提供第三方测试报告。 6、为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求， SAR值不高于2.0W/kg。 - 7、最大接入用户数≥1024。 8、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 9、为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。 10、要求所投产品支持WPA3安全标准。 11、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 12、为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况。网优工具支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能。 12、产品提供用户终端全局体验图，可基于时段进行体验覆盖评估，以终端无线参数指标来评估终端的业务体验，分为：优质，良好，有点卡，上线难四类，该评估非应用识别，而是通过机器学习的算法计算当前网络状况是否适合这类应用，提供产品功能截图。 ★13、平台提供一键优化功能，支持办公室，室外、宿舍、高密会议等常见场景优化方案，支持按AP组网优，为确保整体方案成熟可靠。要求提供软件后台项目记录截图。 14、为确保Wi-Fi检测工具的成熟度，APP装机量大于180万，日活跃大于1万，提供第三方监控平台的截图证明。 ▲15、无线网络系统必须与学校及教育局原系统进行无缝对接（提供厂家证明文件并加盖原厂印章）。 |
| 3 | 千兆单模光模块 | 1.1000BASE-LX SFP模块（1310nm），10km,LC接口 |
| 2.3、设备网系统 |  |  |
| 1 | 24口千兆POE交换机 | ★1、交换容量≥335Gbps，包转发率≥126Mpps 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，提供官网截图和链接证明 3、设备采用静音无风扇节能设计，整机最大功耗≤410W，提供官网截图和链接证明 4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 ★5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 8、支持IPV4/IPV6静态路由协议，提供官网截图和链接证明 9、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 10、配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒 11、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web |
| 2 | 千兆单模光模块 | 1.1000BASE-LX SFP模块（1310nm），10km,LC接口 |
| 三、视频监控系统 |  |  |
| 1 | 400万防油污摄像机 | 【防油污筒机】 1/2.7" Progressive Scan CMOS 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9°； 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8°； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，100 dB宽动态适应不同监控环境； 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 支持1路音频输入，1路音频输出； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 符合IP67防尘防水设计，可靠性高； |
| 2 | 400万红外枪式摄像机 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |
| 3 | 400万室外红外枪式摄像机 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |
| 4 | 400万室外周界相机 | 防蛛网臻全彩智能摄像机 全新设计：独特光源设计，减少对蚊虫的吸引；镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层&圆润前盖，降低蜘蛛结网概率 支持2种智能资源模式切换：全抓拍（默认）、Smart事件 全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 防护等级：IP67 镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。 样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像 镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。 |
| 5 | 二合一防雷器（网络+电源） | 网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器 最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：13.5V DC ； 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA； 电压保护水平Up：网络：30V/电源：23V ； 传输速率：100Mbps； 插入损耗: ≤0.5dB； 响应时间：1ns； 接口型式：网络：RJ45 /电源： 接线端子。 |
| 6 | 枪机支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 |
| 7 | 400万电梯专用摄像机 | 200W 电梯健康监测多维感知半球 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别 支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计 支持内置传感器，采用深度学习硬件及算法，可显示楼层信息 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态。 支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器。 |
| 8 | 电梯网桥 | 2.4GHz 100米电梯网桥 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 传输稳定不卡顿 |
| 9 | 16路监控录像机 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：5个SATA接口，支持满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（提供第三方检测报告） 设备具有2个HDMI接口，1个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览（提供第三方检测报告） 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供第三方检测报告） 支持同时接入多台“明眸”设备（测温人脸门禁一体机），可在同一界面上实时显示明眸通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等。 |
| 10 | 8T硬盘 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 |
| 四、校园广播系统 |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | - 设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏，支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有≥1路音频输出接口。 ★4.集成模拟功放，功率≥350W，支持定压100V功率输出方式；具备≥8个功率分区输出端子，支持≥8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供设备8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证） 5.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 ★6.为确保该项目有十星级的售后服务保障，所投音频系统厂家需具备GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系 》十星级认证并且提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂印章。 ▲15、广播设备必须接入学校原系统进行无缝对接（提供厂家证明文件并加盖原厂印章）。 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X |
| 五、一卡通系统 |  |  |
| 1 | 摆闸左通道 | 单机芯左边道 1. 电机类型：直流无刷电机 2. 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.2mm，侧筒为工程塑料 3. 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 4. 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 5. 红外对数：6对 6. 使用环境：室内室外 7. 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 8. 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9. 产品尺寸：1200mm*218mm*1023mm 10. 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 11. 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 12. 设备功率：待机45W，运行130W，最大180W（单通道） 13. 工作温度：-20 °C-+70 °C 14. 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） |
| 2 | 摆闸中间通道 | 双机芯中间道 电机类型：直流无刷电机 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.2mm，侧筒为工程塑料 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 红外对数：6对 使用环境：室内室外 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 通道功能： 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用 |
| 3 | 摆闸右通道 | 单机芯右边道 1. 电机类型：直流无刷电机 2. 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.2mm，侧筒为工程塑料 3. 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 4. 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 5. 红外对数：6对 6. 使用环境：室内室外 7. 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 8. 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9. 产品尺寸：1200mm*218mm*1023mm 10. 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 11. 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 12. 设备功率：待机45W，运行130W，最大180W（单通道） 13. 工作温度：-20 °C-+70 °C 14. 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 |
| 4 | 通道人脸组件 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 |
| 5 | 人脸录入仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； ★应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息 满足GA/T 1179-2014《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》 |
| 7 | 人脸门禁一体机电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； |
| 8 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 |
| 9 | 磁力锁LZ支架 | 选用材料：高强铝合金，表面拉丝氧化 适用门型：木门、金属门、防火门 开门方式：90度内开式门 |
| 10 | 安全模块 | 通讯方式：RS485与门禁一体机通讯； 硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、消防信号输入*1； 具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。 具有防拆报警功能； 工作电压：DC 12V； |
| 11 | 门禁系统管理软件 | ▲本次门禁设备需与学校原有平台无缝对接，实现人脸门禁设备无缝接入平台，且通过平台进行人脸门禁权限下发，人员可通过人脸门禁刷脸认证通行。（提供厂家证明文件并加盖原厂印章） 1、支持最大门禁点数量100个。 2、门禁权限下发的性能（单个门禁点）： 卡片：15-35张/秒； 人脸：1-2张/秒； 人脸模型：100张/秒；（依赖中心建模服务器）； 3、权限并发下载路数：单台服务器50路，最大可扩展至1000路； 4、门禁事件处理（单台服务器）： 带图片：100条/秒； 不带图片：1000条/秒； 5、事件最大存储数量：5000万条。 |
| 12 | 食堂消费机 | 通讯方式：TCP/IP，电源输入：电压 DC12V、功率<3W；后备大容量2000mAh锂电池； 支持语音播报金额，支持多达100种身份权限控制，支持外接二维码扫描枪、外接自助售卖机功能； 消费、充值、补贴、圈存、查询、订餐、验餐一体机，支持工作模式自由切换，可设置12个消费时段； 双钱包功能，支持普通、联机、记账一键切换； 支持卡种类型优惠打折、打火，支持机上退款； 支持打印小票功能，支持输出开关信号功能； 最新一代32位ARM处理器， 主板设计，硬件、软件看门狗，双重防护，杜绝死机； 主板采用调配工艺，防水、防油、防潮，使用更持久； 支持刷卡语音播报金额，0-15范围任意调节； 网络接头带防水功能，刷卡指示配处 需接入原有食堂消费管理平台。 |

五   商务要求

5.1 项目质保期要求：本项目所含设备必须提供三年免费质保服务。

5.2保修及售后服务

5.2.1应具有完善的售后服务体系，有固定专业维修机构及维修人员。

5.2.2备品备件服务：中标人应有备品备件，为项目及时提供备件更换服务；

5.2.3保修期内，非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换，并承担因此而产生的一切费用；但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障可适当收取元件的更换费用。中标人应在投标文件中提供详细具体的售  后服务承诺条款，就货物的保修、维护期予以说明；

5.2.4所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派技术人员到招标方货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

5.2.5本项目所有货物的质量保修期为3年。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

5.2.6在货物（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在立即作出响应并提出解决方案，8小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料卖方在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应及时提供相应备用货物并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

5.2.7本次项目采购需求中所有产品应在中标之后生产，产品生产日期需符合该要求。

5.3 付款方式

5.3.1（1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人收到供应商开具的正规发票后向供应商支付合同价款的40%作为预付款（乙方为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）第四条认定的大型企业无预付款，不适用该条款）；（2）到货且采购人确认收货后七个工作日内，采购人收到供应商开具的正规发票后累计向供应商支付合同价款的90%作为进度款；（3）在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低付款比例的，付款比例以双方协商为准。
   5.3.2（1）中标供应商在安装完毕并经验收后，采购人收到供应商开具的正规发票后向供应商支付合同价款的10%作为尾款；（2）采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为政府采购商品质量差、服务态度差的，采购单位将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

- 六   工期要求

### 在合同签订后150天内完成安装、实施完毕，并验收通过，交货地点为用户指定地点。

- 七   安装、调试、验收要求

7.1 供货方应提供系统货物的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后，在验收单上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

7.2 投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

- 八   演示及样品要求

无

- 九   考察与现场勘察

无

十   培训

无

### 十一   其他

11.1供应商所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。（如：中国强制性产品认证制度）

11.2本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。人工费、安装费等一切费用都需包含在报价中。

11.3本项目（各标项）排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

11.4有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，联系人：曾金，联系电话：0578—7765621。

第三章  供应商须知

- 供应商须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体 | þ 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | þ不组织。 ¨ 组织，详见第二章采购需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | þ 不召开； ¨ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | þ 1.不允许。 ¨ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章采购需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | ▲强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 ¨空调机组 ¨专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 ¨空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予6%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：工业行业； |
| 1.12.2 | 核心产品 | 根据采购需求的标注的填写 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：龙泉市南秦教育集团 质疑联系人：叶先生 质疑联系方式：15988050960 2.其他事项质疑： 单 位：龙泉市公共资源交易中心 联系人：曾先生 联系电话：0578-7765621 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 2.2.2 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； ▲8. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； - 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 磋商响应函； 2. 节能环保产品（若有） 3. 成功案例及业绩（若有） 4. 商务响应承诺； 5. 资质信誉和投标产品荣誉； 6.技术方案描述、货物技术规格描述的完整性、先进性、科学性； 7.满足招标货物的所有功能； ### 8.确保供应货物质量措施； 9.技术解决方案； 10.安装、调试及验收的方案； 11.保证项目实施的技术力量和人力资源安排； 12.售后服务承诺； 13.突发性应急预案； 14技术规格偏离； 15. 供应商需要说明的其他文件和说明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 磋商响应分项报价表； 3. 中小企业声明函（若有）； 4. 监狱企业声明函（若有）； 5. 残疾人福利性企业声明函（若有）。 注：编制格式要求见第五章磋商响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 磋商有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 磋商响应文件份数 | 1. 电子加密磋商响应文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份磋商响应文件：电子邮件提交一份，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件以电子邮件的形式发送至（lqxzsp@126.com）。 注：供应商在线解密失败后，启用备份磋商响应文件，否则不启用备份磋商响应文件。 |
| 5.2.1 | 响应文件提交截止时间 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 5.2.2 | 响应文件提交地点 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |
| 6.1.1 | 开启时间和地点 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请），供应商可以远程在线参加，不需现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7.3 | 非实质性条款允许偏离项数 | /项 |
| 8.2.1 | 成交公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 0 |

- 供应商须知前附表（二）

采购活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布竞争性磋商采购公告 | 2024年4月10日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/） |
| 2 | 发放磋商文件 | 2024年4月10日起 | 获取方式：竞争性磋商采购公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | þ 无 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，响应文件提交截止时间5日前，不足5日的，顺延响应文件提交截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 响应文件提交截止时间 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |  |
| 6 | 开启时间 | 见第一章竞争性磋商采购公告（邀请） |  |
| 7 | 成交公告及成交通知书 | 成交人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 成交结果质疑期限 | 成交结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 成交结果投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日 |  |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

磋商文件适用于本次采购项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：详见供应商须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指竞争性磋商采购公告中载明的本项目的采购代理机构，详见供应商须知前附表（一）；

1.2.3   “供应商”系指按照本磋商文件的规定参加并递交磋商响应文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “供应商代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、磋商文件和磋商响应文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指供应商按磋商文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子磋商响应文件”系指供应商通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密磋商响应文件”。

1.2.13  “备份磋商响应文件”系指与“电子磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.2.14  “磋商响应文件”系指供应商提交的首次响应文件。

1.3     供应商应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见供应商须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     磋商响应文件的语言及计量

1.5.1   磋商响应文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   磋商响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按供应商须知前附表（一）规定的时间、地点组织供应商现场踏勘；

1.7.2   供应商踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   供应商自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按供应商须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对供应商所提问题进行澄清答复；

1.8.3   供应商自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见供应商须知前附表（一）；

1.9.2   供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与磋商响应活动的各方当事人应当对评审情况以及在评审过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见供应商须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见供应商须知前附表。各供应商拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见供应商须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  ▲采购进口产品：采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌供应商不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，采购需求中标注“★”的核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理；

1.12.2  核心产品：见供应商须知前附表（一）。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在采购文件中标明“★”标志的产品；

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家供应商按一家有效认定后，造成项目有效供应商不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为供应商资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，未提交磋商响应文件视同未获取磋商文件；

1.14.3  同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）和《浙江政府采购供应商质疑处理管理办法》（浙财采监〔2012〕18号）规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见供应商须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见供应商须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.15.3  本项目排名第一的成交候选人未注册成为浙江省政府采购网“正式供应商”的，将会影响该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担。

- 二    磋商文件

2.1     磋商文件的组成

2.1.1   第一章  竞争性磋商采购公告（邀请）；

2.1.2   第二章  采购需求；

2.1.3   第三章  供应商须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  磋商响应文件格式；

2.1.6   第六章  评审办法及标准；

2.1.7   本项目磋商文件的澄清、修改的内容。

2.2     磋商文件的澄清、修改

2.2.1   供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在磋商文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对磋商文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构在响应文件提交截止时间5日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购代理机构有权顺延响应文件提交截止时间；

2.2.3   响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见供应商须知前附表（一）；

2.2.5   当磋商文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    磋商响应文件

3.1     磋商响应文件的形式和效力

3.1.1   磋商响应文件形式：电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”在磋商响应文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   磋商响应文件的效力：“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密磋商响应文件按时解密成功的，备份磋商响应文件自动失效；电子加密磋商响应文件解密失败，按采购文件规定提交备份磋商响应文件且有效的，以备份磋商响应文件为准；电子加密磋商响应文件解密失败，又未提交备份磋商响应文件，视同放弃投标。

3.2     在线磋商响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子磋商，应按照本项目磋商文件和政府采购云平台的要求编制；供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。

3.2.3   磋商响应文件制作：供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     磋商响应文件组成

磋商响应文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

- 四    磋商响应文件的编制

4.1     磋商响应文件编制

4.1.1   ▲本磋商文件中若有多标项的，若参与多标项磋商的，则按每个标项分别独立编制磋商响应文件；

4.1.2   电子磋商响应文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本磋商文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   供应商应按磋商文件的要求提供相关资料，并对磋商文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证磋商响应文件的准确、真实、明确。磋商响应文件响应内容对磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，磋商小组有权视作磋商响应文件不完全响应磋商文件要求；

4.1.4   磋商响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   磋商响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

4.2     磋商报价要求

4.2.1   ▲磋商报价是履行合同的最终价格，为实施本项目所需的一切费用；

4.2.2   ▲每轮磋商只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     磋商有效期

4.3.1   ▲磋商有效期：见供应商须知前附表（一）。磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     磋商响应文件格式

磋商响应文件格式见磋商文件“第五章磋商响应文件格式”，磋商响应文件应当按照磋商文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     磋商响应文件份数及签署

4.5.1   ▲磋商响应文件份数：见供应商须知前附表（一）；

4.5.2   磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    磋商响应文件的提交

5.1     磋商响应文件导入和加密

5.1.1   供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   磋商响应文件编制好后应当生成电子加密磋商响应文件，生成电子加密磋商响应文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     磋商响应文件的提交

5.2.1   响应文件提交截止时间：见供应商须知前附表（一）

5.2.2   响应文件提交地点：见供应商须知前附表（一）

5.2.3   不予接收的磋商响应文件情形

▲⑴响应文件提交截止时间前未完成传输的磋商响应文件；

▲⑵未生成加密的磋商响应文件；

5.2.4   供应商所提交的磋商响应文件不予退还。

5.3     磋商响应文件修改和撤回

5.3.1   在响应文件提交截止时间前，供应商可对已提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的磋商响应文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的磋商响应文件应按磋商文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回已提交的磋商响应文件。

5.4     备选磋商方案

本项目不接受备选磋商方案。与“电子磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”不是磋商备选（替代）磋商方案。

- 5.5     磋商诚实信用

5.5.1   供应商应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   供应商有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴供应商在磋商有效期内撤销磋商响应文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸供应商有串通磋商行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因供应商有第5.6.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究供应商赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、磋商和评审

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见供应商须知前附表（一）

6.1.2   供应商的供应商代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍采购项目采购情况，包括采购方式，发布媒体，提交磋商响应文件的供应商家数、供应商名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷供应商进行在线解密（解密时间为响应文件提交截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份磋商响应文件，未提供备份磋商响应文件的，视为放弃投标；

⑸供应商填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见磋商文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，供应商在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按竞争性磋商采购公告内供应商资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的供应商为合格供应商，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由供应商自行负责； |  |  |

6.2.3   供应商家数要求

⑴因市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家；

⑵政府购买服务项目（含政府和社会资格合作项目）在资格审查、符合性审查、提交最后报价过程中，符合要求的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行；

⑶上述2种情形除外，采购过程中有效供应商均不的少于3家，否则不得进入评审，并按相关规定重新组织采购。

6.3     磋商和评审

6.3.1   评审办法：见供应商须知前附表（一）；

6.3.2   磋商小组由采购代理机构组建：磋商小组由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建磋商小组；

6.3.3   磋商和评审由磋商小组负责，磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定磋商和评审程序、评审办法和评审细则进行磋商、独立评审；

6.3.4   磋商期间，磋商供应商代表必须在线等待，负责解答有关事宜；

6.3.5   磋商和评审程序

⑴符合性审查

- 磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指磋商响应文件符合磋商文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵磋商

磋商小组对磋商响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行多轮磋商。

- 磋商小组按政采云平台系统自动生成的顺序分别与供应商进行磋商（若有演示内容，演示顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组采用政府采购云平台交换数据电文通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

⑶评审

- 资信商务及技术文件评审

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各磋商响应文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

- 各供应商的资信商务及技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

- 报价文件评审

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

- 报价修正；

- 政府采购政策价格扣除；

- 磋商小组根据供应商的最后报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

6.4     磋商响应文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过政府采购云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。电子磋商响应文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

⑵供应商的的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分；

6.4.2   评审时磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受供应商主动对磋商响应文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   磋商小组对确定磋商响应文件为实质上响应磋商文件要求的，磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的响应报价，经供应商负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

6.6     评审报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌供应商的确定，供应商结果排序；

6.6.2   磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人；

6.6.3   评审报告由磋商小组成员签字确认生效，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过成交公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲响应无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其响应无效

⑴未按要求提交电子加密磋商响应文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密磋商响应文件或提交电子加密磋商响应文件无法解密，且未按规定提交备份磋商响应文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴未按磋商文件规定进行盖章、签字的；

⑵未实质响应磋商文件中带“▲”条款要求的磋商响应文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

⑷供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，未声明哪一份有效的。

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵磋商响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶磋商小组评定有非实质性条款负偏离超过磋商文件规定项数的，项数要求见供应商须知前附表（一）；

⑷供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在磋商响应文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书的；

⑹磋商响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审无法正常进行（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其响应无效

⑴报价超过磋商文件中规定的最高限价的；

⑵响应报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶磋商小组评定其响应的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评审现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后在线确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其响应无效

⑴供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

⑵供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

⑶供应商之间协商磋商响应文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑹供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

⑻不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

⑽不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同供应商的磋商响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取成交的。

- 八    成交和合同

8.1     成交

8.1.1   采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人；

8.1.3   采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人；

8.1.4   成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     成交公告和成交通知书

8.2.1   采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表（一）规定的网址发布成交结果；

8.2.2   成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   成交公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在成交结果公告中附成交通知书，视同向成交人发出成交通知书，同时成交人应在成交结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面成交通知书；

8.2.5   成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见供应商须知前附表（一）。

8.3.2   成交人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本磋商文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

成交人：（以下称卖方）

根据  龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程） 磋商文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了竞争性磋商采购，经磋商小组评定，确定  （成交人名称）  为该项目成交人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和磋商文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 成交通知书

3.1.3 成交供应商澄清修改文件

3.1.4 成交供应商磋商响应文件

3.1.5 磋商文件澄清修改文件

3.1.6 磋商文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与磋商响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或磋商文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者磋商文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合磋商文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或磋商文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方磋商响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按磋商文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交（采购代理机构名称）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

第五章  磋商响应文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

### 1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程）（项目编号）（标项） 的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：               职务：

身份证号码：                       性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程）（项目编号）（标项）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程）（项目编号）（标项）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程）（项目编号）（标项）    的响应活动，我方郑重声明，我方参加本项目响应活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    分包意向协议书格式

分包意向协议书

甲方（供应商名称）：

乙方（分包供应商）：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

（供应商名称）若成为（项目名称）（项目编号）（标项）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求相应添加。

2、分包供应商：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.12    其他

（格式自行设计）

（供应商认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

### 2.1    资信及商务文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    磋商响应函格式

磋商响应函

致：（采购人名称）：

根据贵方龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程）（项目编号）（标项） 的磋商文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次响应有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方成交，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的磋商有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的磋商有效期内撤回响应，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次响应拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次响应拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、节能产品：须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。

2、环保产品：须提供的有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。

供应商盖章：

日      期：

### 2.5    成功案例及业绩格式

成功案例及业绩（若有）

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料，并提供原件核对。

供应商盖章：

日      期：

### 2.6    商务响应承诺

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

2.7  资质信誉和投标产品荣誉

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.8    技术方案完整性、先进性、科学性

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.9   满足招标货物的所有功能

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.10 确保供应货物质量措施

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.11  技术解决方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.12   安装、调试及验收的方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.13  保证项目实施的技术力量和人力资源安排

供应商盖章：

日      期：

2.14  售后服务承诺

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.15 突发性应急预案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.16   技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 磋商响应服务名称 | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 磋商文件要求 | 磋商响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照磋商文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 供应商应根据磋商响应服务的实际技术规格，并对照磋商文件要求，对确实存在磋商响应服务要求与磋商文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“磋商响应服务名称”栏注明偏离产品的名称；“磋商响应” 栏注明响应服务的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；供应商应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。磋商小组将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，磋商小组可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由磋商小组决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过磋商文件规定的项数，磋商响应文件无效；（磋商文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以磋商小组综合评价为准，解释权属磋商小组。

供应商盖章：

日      期：

### 2.17   供应商需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

供应商盖章：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

磋商响应文件

| 磋商响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字（或盖章），否则其响应作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

供应商盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |  |

1、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

供应商盖章：

日      期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评审。

- 一    总则

1.1  评审工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定一名成交候选人。磋商小组应严格按照磋商文件的资信商务及技术和报价要求，对磋商响应文件综合分析评价并编制评审报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2  本次评审采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按磋商最后报价由低到高顺序排列；最终得分且磋商最后报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；均相同的抽签确定。磋商小组按顺序推荐成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评审采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效供应商的资信商务及技术得分为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3  报价分的权重为30%，评审分值为30分，由磋商小组按各供应商报价统一计算。

2.4  供应商总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5  评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价分按供应商最后报价的价格进行评分，报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商最后报价为评审基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/磋商最后报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商最后报价。

调整后的磋商最后报价＝磋商最后报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

资信及商务、技术部分评审内容及分值                 单位：分

| 评审内容 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信/商务部分 | 节能环保产品【客观分】 | 1.每提供一款环保产品的，得0.5分，最多得2分。须提供的有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。 2.除强制节能产品外，每提供一款节能产品的，得0.5分，最多得2分。须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。 | 0-4 |
|  | 质保期限承诺【客观分】 | 根据供应商承诺的质保期限给分： 质保期均超过采购文件规定的，每增加半年得0.5分,最多得2分。 | 0-2 |
|  | 资质信誉和投标产品荣誉 【客观分】 | （1）供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最多得3分。 （2）投标核心产品获得国家、省级以上部门给予的相关荣誉证书的，凭相关证书的复印件每项得1分，最多得1分。 | 0-4 |
|  | 综合业绩评价【客观分】 | 供应商提供2021年以来成功实施类似案例证明（必须提供合同复印件等），每一个得1分。投标人提供的案例均是非类似项目的，本项不得分；但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。最高得3分。 | 0-3 |
| 技术部分 | 技术方案描述、货物技术规格描述的完整性、先进性、科学性 | 技术方案描述、货物技术规格描述的完整性、先进性、科学性从采购人实际出发、科学可行、满足采购需求视为符合。 提供项目技术方案、货物规格完全符合采购需求的得12分； 提供项目技术方案、货物规格较完整，大部分符合采购需求的得6分； 提供项目技术方案、货物规格有所欠缺，部分符合采购需求的得2分； 未提供项目技术方案、货物规格或提供的项目技术方案、货物规格无法满足采购需求的，不得分。 | 0-12 |
|  | 满足招标货物的所有功能 | （1）所有技术指标均满足招标文件要求的，得10分； （2）标“★”技术指标负偏离一项扣1分，其他指标负偏离一项扣0.5分，扣完为止； | 0-10 |
|  | 确保供应货物质量措施 | 根据供应商所供设备的质量保证措施（保证措施的合理性、有效性）等情况进行综合打分,质量保证措施完全符合采购需求，合理性、有效性都好的得10分； 质量保证措施基本符合采购需求，合理性、有效性都较完整得5分； 质量保证措施部分符合采购需求，合理性、有效性都有所欠缺的得2分； 不提供或完全不符合要求的不得分。 | 0-10 |
|  | 技术解决方案 | 供应商提供科学、有效、完善的技术解决方案的，得7分； 技术解决方案合理性、有效性都较完整的得5分； 技术解决方案合理性、有效性都有所欠缺的得2分； 被评审专家认定无效的解决方案，将不得分。 | 0-7 |
|  | 安装、调试及验收的方案 | 供应商提供的安装、调试及验收等内容优于采购需求的且方案是有效及可实施的，得6分； 安装、调试及验收方案合理性、有效性都较完整的得4分； 安装、调试及验收方案合理性、有效性都有所欠缺的得2分； 除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。 | 0-6 |
|  | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排 | 根据供应商保证工期、施工进度方案和措施方案进行评分：方案全面完整、科学合理的得6分； 方案合理性、有效性都较完整的得4分； 方案合理性、有效性都有所欠缺的得2分； 无方案无措施的不得分。 | 0-6 |
|  | 售后服务承诺 | 根据供应商售后服务承诺给分： 售后服务方案内容全面优于采购需求的,得3分；售后服务内容不全面,得1分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 | 0-3 |
|  | 突发性应急预案 | 供应商提供的科学、完整的应急预案，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理方案的,得3分； 方案合理性、有效性都有所欠缺的得2分； 无方案无措施的不得分。 | 0-3 |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

龙泉市公共资源交易中心：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加龙泉市南秦小学学生餐厅、宿舍扩建项目(弱电工程）（CGCS2024-001）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）    之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、供应商须将该声明书签署后将扫描件(加盖公章)在解密环节之后20分钟内发送至指定邮箱，否则视为供应商放弃投标。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。