单一来源采购文件

| 项目编号： | 龙政采F2022-38D2 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心 |
| 采 购 人： | 龙泉市青瓷宝剑产业局 |
| 采购代理机构： | 丽水市清澈工程咨询有限公司 |
| 地 址： | 龙泉市龙渊街道华楼街238号4楼 |
| 2022年6月8日 |  |

目   录

目   录	1

第一章  单一来源采购邀请函	4

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一    总则	7

1.1     适用范围	7

1.2     定义	7

1.3     响应文件的语言及计量	7

1.4     协商费用	8

1.5     分包	8

1.6     保密	8

1.7     政府采购政策	8

1.8     质疑和投诉	8

二    采购文件	8

2.1     采购文件的组成	9

2.2     采购文件的澄清、修改	9

三    响应文件	9

3.1     响应文件的形式和效力	9

3.2     在线协商响应（电子投标）说明	10

3.3     响应文件组成	10

3.4     资格审查文件的组成	10

3.5     资信商务及技术文件的组成	10

3.6     报价文件的组成	10

四    响应文件的编制	11

4.1     响应文件编制	11

4.2     协商报价要求	11

4.3     协商有效期	11

4.4     响应文件格式	11

4.5     响应文件份数及签署	11

五    响应文件的提交	11

5.1     响应文件导入和加密	12

5.2     响应文件的提交	12

5.3     响应文件修改和撤回	12

5.4     备选协商方案	12

5.5     投标诚实信用	12

六    开标、资格审查及协商	13

6.1     开标	13

6.2     资格审查	13

6.3     协商	13

6.4     响应文件的澄清、说明或补正	14

6.5     报价错误修正	14

6.6     评审报告	15

七    响应无效的情形	15

7.1     如有下列情形之一的，其响应无效	15

7.2     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	16

八    成交和合同	16

8.1     成交	16

8.2     成交公告和成交通知书	16

8.3     履约保证金	17

8.4     合同	17

九    其他事项	17

9.1     解释权	17

第四章  合同格式	18

（服务类）	25

第五章  响应文件格式	34

一  资格审查文件格式	34

1.1    资格审查文件封面格式	34

1.2    资信商务及技术文件目录	34

1.3    有效营业执照电子文档	34

1.4    负责人身份证电子文档	34

1.5    授权委托书格式	35

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	36

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	36

1.8    无重大违法记录声明书格式	37

1.9    其他	37

二  资信商务及技术文件格式	38

2.1    资信及商务文件封面格式	38

2.2    资信商务及技术文件目录	38

2.3    协商响应函格式	39

2.4    成功案例及业绩格式	41

2.5    节能环保产品格式	41

2.6    实施方案及实施计划	42

2.7    商务响应表格式	42

2.8    投标产品配置清单格式	42

2.9    技术规格偏离表格式	43

2.10    拟投入的项目班子格式	44

2.11    技术服务	44

2.12    售后服务	45

2.13    供应商需要说明的其他文件和说明	45

三  报价文件格式	46

3.1     报价文件文件封面格式	46

3.2     报价文件文件目录	46

3.3     开标一览表单格式	47

3.4     报价明细表格式	48

附件：政府采购活动现场确认声明书	49

第一章  单一来源采购邀请函

中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，丽水市清澈工程咨询有限公司受龙泉市青瓷宝剑产业局的委托，就其建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心进行单一来源采购（线上电子招投标），现邀请贵公司参加协商，相关事项通知如下：

一、项目基本情况

项目编号：龙政采F2022-38D2

项目名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心

采购方式：单一来源

预算金额：354万元

最高限价：354万元

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 简要技术要求、用途 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心 | 详见第二章《采购内容及需求》 | 354 | / |

简要规格描述：无

合同履行期限：按第二章采购需求执行。

联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

2.投标截止时间前，未被“信用中国（www. credit china, gov. cn）、中国政府釆 购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府釆 购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1. 时间：2022年6月8日至2022年6月15日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线下获取法定节假日除外，线上获取法定节假日均可 ）

2. 地点：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取采购文件管理；

3. 方式：自行下载获取

4. 售价：0元

四、响应文件提交（上传）

1. 截止时间：2022年6月15日 14:59（北京时间）

2. 地点：

⑴ 电子加密响应文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密响应文件”成功上传提交后，投标人自行打印响应文件接收回执

⑵备份响应文件：供应商自行确定是否提交；若提交请将备份响应文件以电子邮件的形式发送至（365602250.com），备份响应文件在“电子加密响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份响应文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

五、响应文件开启

开启时间：2022年6月15日 15:00（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名  称：龙泉市青瓷宝剑产业局

地  址：龙泉市华楼街财富大厦

项目联系人：林女士    联系方式：18806786363/726363

2. 采购代理机构信息

名  称： 丽水市清澈工程咨询有限公司

地  址：龙泉市龙渊街道华楼街238号4楼

项目联系人：程女士      联系方式：13515780403

质疑联系人：邱女士      质疑联系方式： 15988014980

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：龙泉市财政局政府采购监管科

地  址：龙泉市华楼街229号财政局政府采购监管科

传  真：0578-7117319

联系人：沈先生  监督投诉电话：0578-7117319

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购内容及需求

- 一、采购总说明

- 1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

- 2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在单一来源采购投标（响应）文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在单一来源采购投标（响应）文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

- 3.技术要求及标准的执行

- 供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 4.供应商须按国家有关规定及标准、采购文件要求完成本项目的项目设计、定制产品、施工、安装、调试、检验、通过有关部门验收、质保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造企业对投标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标人须随产品提供使用说明书与检测报告等，供应商提供相关数据与说明，单一来源采购投标（响应）文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及清单

| 序号 | 标项内容 | 简要技术要求、用途 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心 | 详见第二章《采购内容及需求》 | 354 | 另附附件表（设计方案初稿、施工图初稿、预算清单） |

备注：

- 1.采购内容及清单只是采购人提出的参考清单，但作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于采购内容及清单规定的种类及数量。如采购内容及清单中遗漏了完工必须具备的产品、材料、货物、配件或服务，请供应商在投标（响应）文件中自行配齐，并包含在投标总价中。

- 2.采购内容及清单中的数量为预估数量，供应商投标时须对应设计方案初稿和施工图初稿中的定制产品清单提供分项报价，具体以终稿实施，按审计金额结算，如超过合同总金额，按合同总金额支付，未超出按审计金额支付，供应商在投标时应综合考虑风险。

- 3.采购人可根据项目现场实际情况增、减数量或调整工艺和材质要求、规格，以供应商设计方案终稿和施工图终稿为准，若因供应商原因而引起的任何费用的增加，采购人将不再支付任何费用。

4.本项目必须由供应商自行完成建设，不得转包或分包，按同类项目建设的通常做法，纯劳务部分工作供应商可雇用非本企业人员担当，但相关质量问题由供应商向采购人负责。

三、项目要求

1.现场踏勘

1.1供应商可根据需要自行前往项目位置，对施工现场和周围环境进行勘察，以便获取设计方案初稿、实施方案，施工图等所需的一切资料，勘察现场所发生的费用、责任与风险均由供应商自己承担。

1.2现场勘察时，供应商可向采购人询问项目位置的地形、原有设施拆除、政策处理、水文地质、水源、电源、交通条件、临时设施等情况，以帮助了解现场施工条件，并充分了解自己将承担的风险、义务和责任。

1.3中标后, 中标人不得以未对现场勘察或勘察不详为由调整价款或提出其他任何权利主张。

2.设计要求

2.1设计方案初稿展现一定艺术性、时尚性的同时，体现龙泉的品牌策划、文化创意。

2.2供应商投标时须提供设计方案，设计方案初稿应满足使用功能要求和项目整体效果。

2.3设计方案初稿必须详细说明定制产品的材质、色彩、生产工艺等。

2.4供应商投标时须提供设计方案初稿、施工图，包含定制产品清单。

2.5供应商必须承诺在中标（成交）结果公告发布后，按照采购人的意见、要求进行深化设计，并在40个日历天内完成设计方案修改稿和施工图改稿提交采购人，采购人将组织专业人员进行设计方案修改稿和施工图改稿会审，供应商应按会审意见无条件进行修改、完善后并在5个日历天内提交采购人审核，审核后中标人必须严格按照设计方案终稿，施工图纸终稿建设。

2.6供应商应保证按采购人要求进行多次深化设计，中标单价不变，供应商在投标时应综合考虑风险。

2.7供应商逾期提交设计方案初稿、修改稿、终稿的，每逾期1天，供应商向采购人偿付合同总额的5‰的滞纳金，依次累计；如供应商逾期达 3 天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达供应商时生效，且不予支付合同款，采购人保留向供应商索赔的权利。

3.定制

- 3.1供应商必须严格按照设计方案终稿和施工图终稿定制产品。

- 3.2供应商应保证定制产品的质量和整体效果等于或优于设计方案终稿的标准，未经采购人书面同意，不得改动设计方案终稿任何内容及标准。

3.3供应商应保证提供的定制产品完全符合国家有关规定及标准。

4.拆除、施工、安装、调试

4.1供应商应按设计方案终稿及采购人要求进行原有设施拆除，拆除部分的物资放置在采购人指定地点。

4.2供应商定制产品到场后必须经采购人验收，验收按照国家有关验收标准、采购文件要求、投标（响应）文件执行，初步验收合格后方可安装、施工。

4.3定制产品安装所需电源，采购人只负责现有的电源提供给供应商使用，其余的电源由供应商自行解决，电源所需的接电电缆等由供应商承担，并确保用电安全。

4.4定制产品安装完进行调试，调试后必须满足使用功能要求、等于或优于设计方案终稿的标准。

4.5项目施工期间，供应商严格按照安全文明施工规范施工（作业人员必须佩戴安全帽；车辆进出按规定办理相关手续、按规范进行机械操作，且停放在规定位置等），强化安全管理，落实安全措施。

5.本次项目所需的项目设计、定制产品、拆除原有设施、施工、安装、调试过程中发生的一切费用、风险由供应商承担。

四、项目组人员配置要求

1.为使项目按质、按量、按时及有序完成，供应商必须有一个完善的项目组及项目负责人。

2.项目组人员中必须有相应专业的设计人员、技术人员、安装人员等。

3.供应商应当在中标（成交）结果公示结束后按照供应商投标（响应）文件的项目组人员配置派驻现场服务，项目组人员更换时需征得采购人同意。

五、质量保证

- 1.供应商应保证提供的产品完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度、政府强制采购的节能、环保产品等）并提供相应的证书、证明等扫描件。

- 2.供应商应保证提供的定制产品的质量和整体效果等于或优于设计方案终稿的标准。

3.供应商应保证提供的产品与投标（响应）文件相一致，产品是原厂生产、全新、未使用过，规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

六、售后服务

1.项目的质保期自验收合格之日起三年（自采购人（或其被委托人）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算），质保期内，供应商应保证除人为因素和法律规定的不可抗力造成的故障外免费负责维保、更换配件等；质保期满后应保证优惠提供备件和维保服务。

2.供应商须提供详细的售后服务承诺及准确有效的服务机构联系方式。

3.供应商能提供7乘以24小时全天候召修服务，接到故障通知后6小时以内到达现场履行维修服务义务，24小时解决问题，若不能在24小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换，质保期内发生的一切费用由供应商承担。

4.备品备件及耗材要求：该项目所需要的所有配件，供应商应常年备货以保证项目正常运行。

5.质保期内供应商应提供技术支持服务。

6.供应商应结合本项目产品的使用、保养过程，无偿对采购人派出的管理人员进行本项目产品的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后产品的良好运行状态。

七、项目安全事项

1.供应商须按国家有关规定及标准完成本次项目所需的项目设计、定制产品、拆除原有设施、施工、安装、调试、检验、通过有关部门验收、质保期服务等各项工作，供应商对本项目产品使用的安全性与可靠性负全部责任。

2.供应商在本项目合同履行期间必须为完成本项目所招用的所有人员【劳务人员、技术人员、管理人员等】办理人身意外保险。

3.供应商应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。供应商在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由供应商承担，采购人概不负责。

- 八、商务条款

1.工期要求及安装地点

1.1工期要求：供应商必须在双方合同签订后120个日历天内完成本次项目所需的项目设计、定制产品、拆除原有设施、施工、安装、调试、检验、通过有关部门验收并交付采购人使用。

1.2安装地点：按采购人要求。

1.3供应商逾期交付的，每逾期1天，供应商向采购人偿付合同总额的5‰的滞纳金，依次累计；如供应商逾期交货达 5 天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达供应商时生效，且不予支付合同款，采购人保留向供应商索赔的权利。

2.整体验收

2.1供应商完成本次项目所需的项目设计、定制产品、拆除原有设施、安装、调试后采购人组织专业技术人员进行验收，验收按照国家有关验收标准、采购文件要求、投标（响应）文件执行，所有的技术资料向采购人提交并签署验收报告后视为合格。

2.2若验收不合格，中标人应在5日历天内整改到位，进行二次验收，若二次验收不合格，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达中标人时生效，且不予支付合同款，采购人保留向中标人索赔的权利。

3.本次项目所需的项目设计、定制产品、拆除原有设施、施工、安装、调试、检验、通过有关部门验收过程中发生的费用由中标人承担。

4.付款方式

- 4.1本次支付总共分四次支付，①甲乙双方在签订合同后甲方支付乙方合同款25％的预付款，②乙方提供的设计方案终稿、施工图终稿经甲方审核确定同意后，向乙方付合同款的25％，③工程进度达到工程量的75％时经监理工程师核签的报告后，支付合同款的25%，④经主管部门验收合格，和中介机构组织审计后，按审计金额的折扣价支付余款，如审计金额超过合同总金额，按合同总金额支付，未超出按审计金额折扣价支付。

- 4.2中标人根据支付金额在付款前提供正规税务发票。

- 5.中标人在本项目合同履行期间，采购人将对其服务态度和定制产品质量进行评价，若经采购人评价为政府采购产品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付合同款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

九、其他

1.中标人未按本项目合同、采购文件和中标人投标（响应）文件、设计方案终稿的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，采购人提请政府采购监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

2.本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的设计费、材料费、产品定制、运费、原有设施拆除、作业设备、安装费、施工劳务费、管理、质保、保险、利润、税金、备品备件费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用，供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

3. 有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，

联系人：程女士    ，联系电话：13515780403 。

第三章  供应商须知

- 前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 龙泉市青瓷宝剑产业局 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 丽水市清澈工程咨询有限公司 |
| 1.5.1 | 分包 | R 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章采购需求 |
| 1.7.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.7.2 | ▲强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 R专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 R便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.8.2 | 质疑联系人 | 1. 采购需求及供应商资格条件质疑： 单 位：龙泉市青瓷宝剑产业局 联系人：林女士 联系电话：18806786363/726363 2. 其他事项质疑： 单 位：丽水市清澈工程咨询有限公司 联系人：程女士 联系电话：13515780403 |
| 1.8.4 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章 单一来源采购协商邀请函 |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； ▲8. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； 9. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 协商响应函； 2. 成功案例及业绩（若有） 3. 节能环保产品（若有） 4. 实施方案及实施计划； 9. 商务响应表； 10. 投标产品配置清单； 11. 技术规格偏离表； 12. 拟投入的项目班子； 13. 技术服务； 14. 售后服务； 15. 供应商需要说明的其他文件和说明。 注：结合“第二章采购需求”进行编制，编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 协商有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 响应文件份数 | 1. 电子加密响应文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份响应文件：电子邮件提交一份，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份响应文件以电子邮件的形式发送至365602250.com。 注：供应商在线解密失败后，启用备份响应文件，否则不启用备份响应文件。 |
| 6.1.2 | 协商时间和地点 | 见第一章单一来源采购协商邀请函，供应商可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 8.2.1 | 成交公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网(龙泉)（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的1% 缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函 缴纳时间：：中标通知书发出后7日内，中标人必须先缴纳履约保证金后方可与招标人签订采购合同。 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：龙泉市财政国库支付中心 开户银行：33001696256056000888 开户账号：中国建设银行龙泉支行 退还时间：工程验收合格后15个工作日内。 履约保函：以各金融机构或担保机构出具的为准。 备注：青瓷宝剑产业局，建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心项目的履约保证金 |

- 一、总则

1.1  适用范围

采购文件适用于本次采购项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2  定义

1.2.1   “采购人”是指：龙泉市青瓷宝剑产业局；

1.2.2   “采购代理机构”系指丽水市清澈工程咨询有限公司；

1.2.3   “供应商”系指按照本采购文件的规定参加并递交响应文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “供应商代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、采购文件和响应文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指供应商按采购文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  “电子响应文件”系指供应商通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密响应文件”。

1.2.12  “备份响应文件”系指与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3  响应文件的语言及计量

1.3.1   响应文件以及有关协商事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写；

1.3.3   协商响应计量单位，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.4  协商费用

不论协商的结果如何，供应商均应自行承担所有与协商有关的全部费用。

1.5  分包

1.5.1   分包：见供应商须知前附表；

1.5.2   供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.6 保密

参与协商响应活动的各方当事人应当对协商情况以及在协商过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  政府采购政策

1.7.1   节能环保产品认证：有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.7.2   政府强制采购的节能产品品目：见供应商须知前附表。各供应商拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.7.1条规定的认证证书；

1.8  质疑和投诉

1.8.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.8.2   质疑联系人：见供应商须知前附表

1.8.3   质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.8.4   同级政府采购监督管理部门：见供应商须知前附表

1.8.5   质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

二 、采购文件

2.1  采购文件的组成

2.1.1   第一章  单一来源采购采购协商邀请函；

2.1.2   第二章  采购需求；

2.1.3   第三章  供应商须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  响应文件格式；

2.1.6   本项目采购文件的澄清、修改的内容。

2.2  采购文件的澄清、修改

2.2.1   供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在采购文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对采购文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在提交协商响应截止时间1日前，以书面的形式通知拟定的供应商。不足1日的，采购代理机构有权顺延协商响应截止时间；

2.2.3   协商响应截止时间前，采购代理机构可以对发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为采购文件的组成部分；

2.2.5   当采购文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

三 、响应文件

3.1  响应文件的形式和效力

3.1.1   响应文件形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，“电子加密响应文件”和“备份响应文件”在响应文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   响应文件的效力：“电子加密响应文件”和“备份响应文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   电子加密响应文件按时解密成功的，备份响应文件自动失效；电子加密响应文件解密失败，按采购文件规定提交备份响应文件电子且有效的，以备份响应文件为准；电子加密响应文件解密失败，又未提交备份响应文件，视同放弃投标；

3.2  在线协商响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子协商，应按照本项目协商文件和政府采购云平台的要求编制；供应商在使用系统进行协商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法协商或协商失败等后果由供应商自行承担。

3.2.3   协商响应文件制作：供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作协商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3  响应文件组成

响应文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4  资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.5  资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见供应商须知前附表（一）。

四、响应文件的编制

4.1  响应文件编制

4.1.1   电子响应文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本采购文件要求编制并进行关联定位。

4.1.2   供应商应按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，协商小组有权视作响应文件不完全响应采购文件要求；

4.1.3   响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.4   响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

4.2  协商报价要求

4.2.1   协商报价是履行合同的最终价格，包括产品（服务）、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   每轮协商只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3  协商有效期

4.3.1   协商有效期：见供应商须知前附表。协商响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的协商有效期应当不少于采购文件中载明的协商有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长协商的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4  响应文件格式

响应文件格式见采购文件“第五章响应文件格式”，响应文件应当按照采购文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5  响应文件份数及签署

4.5.1   响应文件份数：见供应商须知前附表（一）；

4.5.2   响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

五 、响应文件的提交

5.1  响应文件导入和加密

5.1.1   供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入“政府采购云平台”相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   响应文件编制好后应当生成电子加密响应文件，生成电子加密响应文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2  响应文件的提交

5.2.1   响应文件提交截止时间：见第一章单一来源采购邀请函；

5.2.2   响应文件提交地点：见第一章单一来源采购邀请函；

5.2.3   不予接收的响应文件情形

⑴响应截止时间前未完成传输的响应文件；

⑵未生成加密的响应文件；

5.2.4   供应商所提交的响应文件不予退还。

5.3  响应文件修改和撤回

5.3.1   在协商响应截止时间前，供应商可对已提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的响应文件并重新上传提交；；

5.3.2   补充、修改后重新提交的响应文件应按采购文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在协商响应截止时间后，供应商不得修改、撤回已提交的响应文件。

5.4  备选协商方案

本项目不接受备选协商方案。与“电子响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是协商备选方案。

5.5  投标诚实信用

5.5.1   供应商应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   供应商有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴供应商在投标有效期内撤销响应文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸成交人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因供应商有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究供应商赔偿责任。

六 、开标、资格审查及协商

6.1  开标

6.1.1   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、协商、询标，供应商应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1.2   开标时间和地点：见供应商须知前附表

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵供应商进行在线解密（解密时间为响应截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份响应文件，未提供备份响应文件的，视为放弃投标；

⑶供应商填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见采购文件附件），递交时间为解密函发出后30分钟内；

⑷采购代理机构做好开标记录，供应商在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果。

6.2  资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按单一来源采购邀请函内供应商资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.3  协商

6.3.1   协商供应商代表必须在线，负责解答有关事宜；

6.3.2   协商小组：协商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数；

6.3.3   协商由协商小组负责，协商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定进行协商，并在保证采购项目质量的前提下商定合理的成交价格；

6.1.4   协商程序

⑴符合性审查

协商小组对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指响应文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵协商

协商小组对响应文件进行评审，并根据采购文件规定的程序、采购需求中的技术、服务、报价要求以及合同格式条款等事项与供应商进行多轮协商。

⑶商定

经过多轮协商后，并经协商小组确定供应商的技术、服务、报价均满足采购文件要求的，可推荐该供应商作为成交候选人；

6.4  响应文件的澄清、说明或补正

6.3.1   对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，协商小组通过政府采购云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。电子响应文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；供应商的的澄清、说明或更正将作为响应文件的一部分；

6.3.2   不接受供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

6.5  报价错误修正

6.5.1   协商小组对确定响应文件为实质上响应采购文件要求的，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的响应报价，经供应商在线确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

6.6  评审报告

6.6.1   协商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人；

6.6.2   评审报告由协商小组成员签字确认生效，持不同意见的协商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

6.6.3   评审结束后，采购代理机构通过成交公告的形式宣布评标结果。

七 、响应无效的情形

7.1  如有下列情形之一的，其响应无效

⑴未按要求提交电子加密响应文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密响应文件或提交电子加密响应文件无法解密，且未按规定提交备份响应文件。

⑶未按采购文件规定进行盖章的；

⑷未实质响应采购文件中带“▲”条款要求的响应文件；

⑸存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

⑹供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，未声明哪一份有效的；

⑺响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑻响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑼供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

⑽采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书的；

⑾违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经协商小组认定的其他属于重大偏离的；

⑿报价超过采购文件中规定的最高限价的；

⒀响应报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⒁协商小组评定其响应的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⒂报价有涂改，涂改处未加盖单位公章或由负责人（或委托代理人）签字或盖章的；

⒃拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的；

⒄提供虚假材料谋取成交的。

7.2  如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.2.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

八 、成交和合同

8.1   成交

8.1.1   采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中确定成交人；

8.1.4   成交人拒绝与采购人签订合同的，可重新开展政府采购活动。

8.2   成交公告和成交通知书

8.2.1   采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的网址发布成交结果；

8.2.2   成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   成交公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在成交结果公告中附成交通知书，视同向成交人发出成交通知书，同时成交人应在成交结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面成交通知书；

8.2.5   成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3  履约保证金

8.3.1   履约保证金：见供应商须知前附表。

8.3.2   成交人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4  合同

8.4.1   采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九 、其他事项

9.1  解释权

9.1.1   本采购文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

签署地点：

签署日期：

根据（　  　  ）采购文件采购编号（　  　  ）在    年   月   日公开采购会上，经磋商小组评定 　　　  　  (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规和采购文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、组成本合同的有关文件

1.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.1.1 本合同书

1.1.2 中标通知书

1.1.3 中标人澄清修改文件

1.1.4 中标人响应文件

1.1.5 采购文件澄清修改文件

1.1.6 采购文件

二、服务内容

三、合同金额

3.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

4.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物（软件），应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。需方有绝对权力阻止分包。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

8.1 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

8.2 服务质量保证金            元。（履约保证金在中标供应商按合同约定验收合格后自行转为质保金）

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

9.1 履行时间：

9.2 履行方式：

9.3 履行地点：

十、款项支付

10.1 付款方式：

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证

12.1 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

12.3 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、合同的变更和终止

14.1除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十五、不可抗力

15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十六、争议的解决

16.1因服务的质量问题发生争议的，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 16.3 种方式解决争议：

16.2向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

16.3向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.4在仲裁期间，本合同应继续履行。

十七、合同生效及其他

17.1合同经双方法定代表人或被委托人签字并加盖单位公章。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需丽水市清澈工程咨询有限公司  同意经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

17.3本合同自签订之日起生效。

17.4本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

17.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：             	                乙　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　                   年　月　日

法定代表人 (签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：            	     被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             		  地　　址：

邮政编码：		     	             		  邮政编码：

电　　话：		     	             		  电　　话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账　　号：		     	             	      账　　号：

签证方(盖章)                               备案方(盖章)

时间：  年  月  日                          时间：  年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第五章  响应文件格式

一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：内容要求：提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购代理机构名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的协商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的采购活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

### 1.7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

### 1.9    其他

（格式自行设计）

（供应商认为有利于其本次响应的其它资格证明材料等。）

供应商盖章：

日      期：

二  资信商务及技术文件格式

### 2.1    资信及商务文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    协商响应函格式

协商响应函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项）的采购文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密响应文件   份；

通过电子邮件提交备份电子响应文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次响应有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方成交，在合同签订后    天（日历天）完成该项目。

4、如果我方成交，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的协商有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的协商有效期内撤回响应，贵方可按相关规定处理我方。

6、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    成功案例及业绩格式

成功案例及业绩（若有）

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

供应商盖章：

日      期：

### 2.5    节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书电子文档，否则节能和环保产品不给分。

供应商盖章：

日      期：

### 2.6    实施方案及实施计划

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.7    商务响应表格式

商务响应表

| 序号 | 类别 | 采购文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

### 2.8    投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

供应商盖章：

日      期：

### 2.9    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 服务名称 | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 采购文件要求 | 协商响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 供应商应根据响应服务的实际技术规格，并对照采购文件要求，对确实存在响应服务要求与采购文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“服务名称”栏注明偏离产品的名称；“协商响应” 栏注明协商服务的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；供应商应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由协商小组决定。

3. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过采购文件规定的项数，响应文件无效；（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）

4. 响应规格的实际偏离情况以协商小组综合评价为准，解释权属协商小组。

供应商盖章：

日      期：

### 2.10    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

供应商盖章：

日      期：

### 2.11    技术服务

（格式自行设计）

内容要求：供应商对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

供应商盖章：

日      期：

### 2.12  售后服务

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

供应商盖章：

日      期：

### 2.13    供应商需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表单格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字（或盖章），否则其响应作无效标处理。

3. 总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

供应商盖章：

日      期：

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位  □与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监管部门负责询问核查；

2、该声明书在响应文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱365602250.com；

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。

| 【表10.2.2-13】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算清单费用表 |  |  |  |  |
| 工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心 -单项工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |
| 1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |
| 2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 |  |  |  |
| 4 | 规费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 5 | 增值税 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 投标报价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

| 【表10.2.2-13】 |  | 标段：通用安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23 |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24 |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21 |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27 |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27 |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 增值税 |  |  |  |
| 投标报价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412004001 |  |  | 装饰灯 |  |  | 1.名称:射灯 |  | 套 |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412004002 |  |  | 装饰灯 |  |  | 1.名称:轨道射灯 |  | 套 |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412004003 |  |  | 装饰灯 |  |  | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412004004 |  |  | 装饰灯 |  |  | 1.名称:灯带 |  | m |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412001001 |  |  | 普通灯具 |  |  | 1.名称:吊灯 |  | 套 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411001001 |  |  | 配管 |  |  | 1.名称:扣压式薄壁钢管 2.规格:Φ20mm内 |  | m |  | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411001002 |  |  | 配管 |  |  | 1.名称:扣压式薄壁钢管 2.规格:Φ25mm内 |  | m |  | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001003 |  |  | 配管 |  |  | 1.名称:扣压式薄壁钢管 2.规格:Φ32mm内 |  | m |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030413002001 |  |  | 凿（压）槽 |  |  | 1.名称:混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32 |  | m |  | 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004001 |  |  | 配线 |  |  | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:2.5mm2 |  | m |  | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411004002 |  |  | 配线 |  |  | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:4mm2 |  | m |  | 457.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411004003 |  |  | 配线 |  |  | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:6mm2 |  | m |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404034001 |  |  | 照明开关 |  |  | 1.名称:照明开关 |  | 个 |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |
| 14 |  | 030404035001 |  |  | 插座 |  | 1.名称:成套插座 |  | 个 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030404017001 |  |  | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 |  | 台 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030414002001 |  |  | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030502005001 |  |  | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 |  | m |  | 2287.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030502006001 |  |  | 大对数电缆 |  | 1.名称:大对数电缆 |  | m |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030502007001 |  |  | 光缆 |  | 1.名称:光缆 |  | m |  | 552.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030502004001 |  |  | 电视、电话插座 |  | 1.名称:网线接口 |  | 个 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030501009001 |  |  | 路由器 |  | 1.名称:AP无线 |  | 台套 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030507008001 |  |  | 监控摄像设备 |  | 1.名称:摄像机 |  | 台 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030501004001 |  |  | 存储设备 |  | 1.名称:录像设备8路硬盘录像机 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030501012001 |  |  | 交换机 |  | 1.名称:交换机 |  | 台套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030501005001 |  |  | 插箱、机柜 |  | 1.名称:标准落地式机柜19" |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 03B001 |  |  | 调试费、运行 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 030701003001 |  |  | 空调器 | 1.名称:空调器 2.型号:5P 3.安装形式:落地 |  | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 031001004001 |  |  | 铜管 | 1.介质:铜管 |  | m |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 030901001001 |  |  | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌焊管 3.连接形式:DN25 |  | m |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 030901001002 |  |  | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌焊管 3.连接形式:DN32 |  | m |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 030901003001 |  |  | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:喷头 |  | 个 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 030901004001 |  |  | 报警装置 | 1.名称:湿式报警装置 |  | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 030904003001 |  |  | 按钮 | 1.名称:火灾自动报警系统 按钮 |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 030904005001 |  |  | 声光报警器 | 1.名称:消防警铃/声光报警器 |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 030901010001 |  |  | 室内消火栓 | 1.安装方式:壁挂 2.型号、规格:单栓65 |  | 套 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 031001006001 |  |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PE DN25 |  | m |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 031001006002 |  |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PE DN32 |  | m |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -1F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 031004007001 |  |  | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂式小便 3.附件名称、数量:感应开关埋入式 |  | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 031004003001 |  |  | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.组装形式:冷热水 |  | 组 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 031004014001 |  |  | 给、排水附（配）件 | 1.材质:感应式水龙头 |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 031004008001 |  |  | 其他成品卫生器具 | 1.材质:水池 2.附件名称、数量:池水龙头 |  | 组 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 031004006001 |  |  | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 |  | 组 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 031004014002 |  |  | 给、排水附（配）件 | 1.材质:面盆龙头 |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 031004010001 |  |  | 淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:钢管组成 |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 031004014003 |  |  | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 031004014004 |  |  | 给、排水附（配）件 | 1.材质:洗衣机龙头 |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 031004003002 |  |  | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.组装形式:冷热水 |  | 组 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 031004014005 |  |  | 给、排水附（配）件 | 1.材质:感应式水龙头 |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 031004008002 |  |  | 其他成品卫生器具 | 1.材质:水池 2.附件名称、数量:池水龙头 |  | 组 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 031004006002 |  |  | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 |  | 组 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 031004014006 |  |  | 给、排水附（配）件 | 1.材质:面盆龙头 |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 031004010002 |  |  | 淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:钢管组成 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 031004014007 |  |  | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 031004004001 |  |  | 洗涤盆 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:厨房水槽 3.附件名称、数量:水槽龙头 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 031004008003 |  |  | 其他成品卫生器具 |  | 1.材质:水池 2.附件名称、数量:池水龙头 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心 -通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-17】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 清单序号 | 项目编码 (定额编码) |  | 清单(定额) 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 数量 |  |  |  | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 |  | 机械费 | 管理费 |  |  | 利润 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-2-3 |  | 脚手架搭拆费第三册 |  |  |  | 100工日 |  | 4.05984336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5807 |
| 人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  | 规格型号 | 单位 |  |  | 数量 |  | 预算价 |  |  | 市场价 |  |  | 差价 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调器 |  |  |  |  | 台(套) |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | AP无线 |  |  |  |  | 台 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 调试费、运行 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 机柜 |  |  |  | (机架) | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 湿式报警装置 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电视监控设备 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 摄像机 |  |  |  |  | 台 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 连体坐便器 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 网络设备 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 坐便器桶盖 |  |  |  |  | 套 |  |  | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 成套配电箱 |  |  |  |  | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 挂式小便器 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 成品拖布池 |  |  |  |  | 套 |  |  | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 感应式水龙头 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 吊灯 |  |  |  |  | 套 |  |  | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 消防警铃、声光报警器 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 黄砂 |  |  |  | 净砂(中粗砂) | m3 |  |  | 2.9056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 金属软管 |  |  |  |  | 根 |  |  | 15.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 洗涤盆 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 洗脸盆 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 网络分析仪 |  |  |  | 全频段 | 台班 |  |  | 0.332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 混合冷热水龙头 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 黄砂 |  |  |  | 净砂 | t |  |  | 2.489448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 碎石 |  |  |  | 综合 | m3 |  |  | 4.3584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 二类人工 |  |  |  |  | 工日 |  |  | 416.133944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 埋入式感应控制器 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 长颈水嘴 |  |  |  | DN15 | 个 |  |  | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 弧焊机 |  |  |  | 综合 | 台班 |  |  | 0.558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 照明开关 |  |  |  |  | 只 |  |  | 117.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 笔记本电脑 |  |  |  |  | 台班 |  |  | 2.271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 轨道射灯 |  |  |  |  | 套 |  |  | 318.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 焊锡丝 |  |  |  | 综合 | kg |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  |  | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 射灯 |  |  |  |  | 套 |  |  | 164.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 电能校验仪 |  |  |  | ST9040 | 台班 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 给水室内铜管焊接管件 |  |  |  | DN25 | 个 |  |  | 194.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 模块 |  |  |  |  | 个 |  |  | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 连体坐便器进水阀配件 |  |  |  |  | 套 |  |  | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 按钮 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 铜焊条 |  |  |  |  | kg |  |  | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 规格型号 |  | 单位 |  |  | 数量 | 预算价 |  |  |  | 市场价 |  |  |  | 差价 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 铜管 |  |  | Φ28 |  | m |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 室内消火栓 |  |  | SN50 |  | 套 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 螺纹阀门 |  |  |  |  | 个 |  |  | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 射灯滑轨 |  |  |  |  | m |  |  | 318.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 砂轮切割机 |  |  | φ400 |  | 台班 |  |  | 2.088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 |  |  | DN32 |  | m |  |  | 85.425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 莲蓬喷头 |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 电压、电流互感升流器 |  |  | HJ-12E |  | 台班 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 灯带 |  |  |  |  | m |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 滚槽机 |  |  |  |  | 台班 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 |  |  | DN50×3.8 |  | m |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 |  |  | DN25 |  | m |  |  | 351.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 喷头 |  |  | DN15 |  | 套 |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 铜焊粉 |  |  |  |  | kg |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 塑料给水管 |  |  | DN25 |  | m |  |  | 355.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 塑料给水管 |  |  | DN32 |  | m |  |  | 155.295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 粘接剂 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 电力复合脂 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 塑料管综合 |  |  |  |  | kg |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 角型阀(带铜活) |  |  | DN15 |  | 个 |  |  | 15.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 沟槽法兰 |  |  | 1.6MPa |  | 片 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 洗脸盆排水附件 |  |  |  |  | 套 |  |  | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 洗涤盆排水附件 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 镀锌六角螺栓带螺母 |  |  | M16×100以内 2平1弹 |  | 10套 |  |  | 1.648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 电缆测试仪 |  |  |  |  | 台班 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 醇酸防锈漆 |  |  | C53-1 |  | kg |  |  | 0.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 洗脸盆托架 |  |  |  |  | 副 |  |  | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg |  |  | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 地漏 |  |  | DN50 |  | 个 |  |  | 17.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 面盆龙头 |  |  |  |  | 个 |  |  | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 成套插座 |  |  |  |  | 套 |  |  | 224.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 彩色监视器 |  |  |  |  | 台班 |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 水嘴 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 脱脂棉 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 尼龙砂轮片 |  |  | φ400 |  | 片 |  |  | 6.749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 小便器排水附件 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 酚醛调和漆 |  |  | 各色 |  | kg |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 洗涤盆托架 |  |  | -40×5 |  | 副 |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 线麻 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.3015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 预算价 |  |  |  | 市场价 |  |  |  | 差价 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 小便器冲水连接管 |  | DN15 | 根 |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 砂轮片 |  | φ100 | 片 |  | 4.00192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 钢塑给水管 |  | DN15 | m |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 镀锌弯头 |  | DN50 | 个 |  | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 |  | DN20×2.8 | m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 光缆 |  |  | m |  | 563.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 石棉橡胶板 |  | 低压 δ0.8~6 | kg |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 铜芯橡皮绝缘线 |  | BXH 2×23/0.15 | m |  | 32.067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 酒精 |  | 工业用99.5% | kg |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 铅油(厚漆) |  |  | kg |  | 3.033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 大对数电缆 |  |  | m |  | 367.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 手持式万用表 |  |  | 台班 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 对讲机(一对) |  |  | 台班 |  | 16.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 镀锌弯头 |  | DN20 | 个 |  | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 室内镀锌钢管接头零件(消防) |  | DN32 | 个 |  | 68.595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 镀锌铁丝 |  | φ1.2~1.8 | kg |  | 7.39752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 数字万用表 |  | F-87 | 台班 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 镀锌弯头 |  | DN15 | 个 |  | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 钢丝 |  | φ1.2~1.8 | kg |  | 1.04416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 排水栓带链堵 |  |  | 套 |  | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 防水密封胶 |  |  | 支 |  | 2.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 低碳钢焊条 |  | J422 综合 | kg |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 冲击钻头 |  | φ8~16 | 个 |  | 0.923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 橡胶板 |  | δ1~3 | kg |  | 0.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | BV-6 |  |  | m |  | 300.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | JDG电线套管(镀锌) |  | DN20 | m |  | 642.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | JDG电线套管(镀锌) |  | DN25 | m |  | 428.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | JDG电线套管(镀锌) |  | DN32 | m |  | 321.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 金属软管 |  | D15 | m |  | 98.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 冲击钻头 |  | φ10 | 个 |  | 0.168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 金属膨胀螺栓 |  | M8 | 10套 |  | 3.296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 镀锌扁钢 |  | 综合 | kg |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 大便器排水接头 |  |  | 个 |  | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 镀锌锁紧螺母 |  | DN15×3 | 10个 |  | 37.183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 氧气 |  |  | m3 |  | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 水 |  |  | m3 |  | 10.33046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 数字万用表PS-56 |  |  | 台班 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 木螺钉 |  | d4.5~6×15~100 | 10个 |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 冲击钻头 |  | φ6~8 | 个 |  | 6.984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 预算价 |  |  |  | 市场价 |  |  |  | 差价 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 平垫铁 |  | 综合 | kg |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | BV-4 |  |  | m |  | 480.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 室内镀锌钢管接头零件(消防) |  | DN25 | 个 |  | 253.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 机油 |  | 综合 | kg |  | 2.104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 排水接头 |  | DN50 | 个 |  | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 镀锌活接头 |  | DN15 | 个 |  | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | 自粘性塑料带 |  | 20mm×20m | 卷 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 室外塑料给水管热熔管件 |  | DN32 | 个 |  | 45.288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 铜芯塑料绝缘线 |  | BVR4 | m |  | 43.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | 螺纹管件 |  | DN15 | 个 |  | 27.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 电气绝缘胶带 |  | 18mm×10m×0.13mm | 卷 |  | 8.114236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 尼龙砂轮片 |  | φ100 | 片 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | 接线盒 |  |  | 个 |  | 368.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 铜芯塑料绝缘线 |  | ZR-RVS2×1.5 | m |  | 1.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | 镀锌管接头 |  | 1.5×32 | 个 |  | 51.5424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | 硬铜绞线 |  | TJ-2.5~4 | m |  | 39.936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | BV-2.5 |  |  | m |  | 723.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | 铜芯塑料绝缘线 |  | BV2.5 | m |  | 2134.633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 镀锌地线夹 |  | 32 | 套 |  | 105.0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | 镀锌管接头 |  | 1.5×25 | 个 |  | 68.7232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | 室外塑料给水管热熔管件 |  | DN25 | 个 |  | 99.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | 镀锌地线夹 |  | 25 | 套 |  | 140.0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | 镀锌异径管箍 |  | DN25×15 | 个 |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | 双绞线缆 |  |  | m |  | 2401.875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | 镀锌管箍 |  | DN15 | 个 |  | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | 铜接线端子 |  | DT-6 | 个 |  | 12.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | 其他材料费 |  |  | 元 |  | 548.8982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | 校验材料费 |  |  | 元 |  | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | 周转性材料费 |  |  | 元 |  | 4134.434862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | 其他机械费 |  |  | 元 |  | 538.7774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | 折旧费 |  |  | 元 |  | 20.756666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 检修费 |  |  | 元 |  | 3.437326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | 维护费 |  |  | 元 |  | 11.366721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | 安拆及场外运输费 |  |  | 元 |  | 48.832663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | 镀锌管接头 |  | 1.5×20 | 个 |  | 103.0848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | 镀锌丝堵 |  | DN15 | 个 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | 金属软管接头 |  | DN15 | 个 |  | 494.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | 塑料吊线盒 |  |  | 个 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | 电(机械) |  |  | kW·h |  | 99.993387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 预算价 |  | 市场价 |  | 差价 |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | 塑料护口(电线管用) |  |  | DN25~32 |  | 个 |  | 112.95648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | 锯条 |  |  | (各种规格) |  | 根 |  | 6.0929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 金属膨胀螺栓 |  |  | M6~12×50~120 |  | 套 |  | 75.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | 镀锌地线夹 |  |  | 20 |  | 套 |  | 210.0384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | 金属膨胀螺栓 |  |  | M12 |  | 套 |  | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | 电 |  |  |  |  | kW·h |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | 普通硅酸盐水泥 |  |  | P·O 42.5综合 |  | kg |  | 394.368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | 塑料圆台 |  |  |  |  | 块 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | 钢锯条 |  |  |  |  | 条 |  | 29.36128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | 金属膨胀螺栓 |  |  | M8 |  | 套 |  | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | 铜接线卡 |  |  | 1.0-2.5 |  | 个 |  | 35.525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | 塑料异型管 |  |  | φ5 |  | m |  | 0.265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | 复合硅酸盐水泥 |  |  | P·C 32.5R综合 |  | kg |  | 1343.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | 塑料护口(钢管用) |  |  | DN15~20 |  | 个 |  | 371.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | 聚四氟乙烯生料带 |  |  | 宽20 |  | m |  | 120.568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | 标志牌 |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | 塑料护口(电线管用) |  |  | DN15~20 |  | 个 |  | 257.34384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | 镀锌螺钉 |  |  | M2~5×4~50 |  | 个 |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 镀锌自攻螺钉 |  |  | ST4~6×10~16 |  | 个 |  | 796.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | 木螺钉 |  |  | d2~4×6~65 |  | 个 |  | 1076.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | 塑料胀管 |  |  | φ6~8 |  | 个 |  | 1102.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-13】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算公式 |  |  |  |  | 金额（元） |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-16 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 其中：人工费+机械费 |  |  |  |  |  |  |  | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-16 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | 其中：人工费+机械费 |  |  |  |  |  |  |  | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 施工组织措施项目 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-20 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 其中：安全文明施工基本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-20 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-21 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | 标化工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  | 按招标文件规定额度列计 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-22 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  | 按招标文件规定额度列计 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-22 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | 其他暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  | 按招标文件规定额度列计 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-22 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-21 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  |  |  |  | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-23 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  | 按招标文件规定额度列计 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-24 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  | 专项技术措施暂估价 |  |  |  |  |  |  |  | 按招标文件规定额度列计 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-25 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-21 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | 施工总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  | 3.4.1+3.4.2 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-21 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |  |  | ∑计算基数×费率 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-27 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  |  | 甲供材料设备管理费 |  |  |  |  |  |  |  | ∑计算基数×费率 |  |  |  |  |  |  | 见表 10.2.2-27 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010606008001 |  |  | 钢梯 |  | 1.钢材品种、规格:低碳钢 2.钢梯形式:螺旋式 3.防火要求:金属面防火涂料耐火极限1h 实际耐火时长(h):3 |  | t |  |  |  | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010606006001 |  |  | 钢平台 |  | 1.钢材品种、规格:低碳钢 2.防火要求:金属面防火涂料耐火极限1h 实际耐火时长(h):3 |  | t |  |  |  | 8.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:耐火砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 | m3 | 26.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:耐火砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 | m3 | 79.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价 |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 | m2 | 795.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2.界面剂材料种类:素水泥浆一道 3.面层材料品种、规格、颜色:浅色灰色地胶板 | m2 | 518.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2.粘结层材料种类:水泥砂浆 1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:人造石起步台阶 | m2 | 34.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品踢脚线 | m | 203.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 011407001001 |  |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  | 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆 遍数3遍 | m2 |  |  |  |  | 862.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 011207001001 |  |  |  | 墙面装饰板 |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面 | m2 |  |  |  |  | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 011204003001 |  |  |  | 块料墙面 |  |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:玻璃砖 | m2 |  |  |  |  | 10.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 011207001002 |  |  |  | 墙面装饰板 |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:角铁 2.基层材料种类、规格:阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:亚克力板造型 | m2 |  |  |  |  | 57.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 011407001001 |  |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  | 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆 遍数3遍 | m2 |  |  |  |  | 862.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 011207001001 |  |  |  | 墙面装饰板 |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面 | m2 |  |  |  |  | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 011204003001 |  |  |  | 块料墙面 |  |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:玻璃砖 | m2 |  |  |  |  | 10.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 011207001002 |  |  |  | 墙面装饰板 |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:角铁 2.基层材料种类、规格:阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:亚克力板造型 | m2 |  |  |  |  | 57.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 011302001001 |  |  |  | 吊顶天棚 |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.面层材料品种、规格:石膏板 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 207.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 011407002001 |  |  |  | 天棚喷刷涂料 |  |  |  | 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 238.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 010805001001 |  |  |  | 电子感应门 |  |  |  | 1.门框、扇材质:钢化玻璃 2.启动装置的品种、规格:电动 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 14.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 010807001001 |  |  |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  |  |  | 1.玻璃品种、厚度:中空玻璃 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 32.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 010801002001 |  |  |  | 木质门带套 |  |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:2400*900木门 |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 011501012003 |  |  |  | 电梯 |  |  |  | 1.材料种类、规格:成品电梯 |  |  |  |  |  | 部 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 夹层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 011103001002 |  |  |  | 橡胶板楼地面 |  |  |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2.界面剂材料种类:素水泥浆一道 3.面层材料品种、规格、颜色:浅色灰色地胶板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 011105006002 |  |  |  | 金属踢脚线 |  |  |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 113.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 011407001002 |  |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  | 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆 遍数3遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 239.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 011302001002 |  |  |  | 吊顶天棚 |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.面层材料品种、规格:石膏板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 011407002002 |  |  |  | 天棚喷刷涂料 |  |  |  | 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 158.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 010807001002 |  |  |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  |  |  | 1.玻璃品种、厚度:中空玻璃 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 28.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 010801002002 |  |  |  | 木质门带套 |  |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:2400*900木门 |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 011103001003 |  |  |  | 橡胶板楼地面 |  |  |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2.界面剂材料种类:素水泥浆一道 3.面层材料品种、规格、颜色:浅色灰色地胶板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 518.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 011105006003 |  |  |  | 金属踢脚线 |  |  |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 187.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 011407001003 |  |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  | 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆 遍数3遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 234.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 011207001003 |  |  |  | 墙面装饰板 |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 105.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 011302001003 |  |  |  | 吊顶天棚 |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.面层材料品种、规格:石膏板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 207.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 011407002003 |  |  |  | 天棚喷刷涂料 |  |  |  | 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子要求:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 238.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 010805005002 |  |  |  | 全玻自由门 |  |  |  | 1.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 010807001003 |  |  |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  |  |  | 1.玻璃品种、厚度:中空玻璃 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 123.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 010801002003 |  |  |  | 木质门带套 |  |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:2400*900木门 |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 011501015001 |  |  |  | 玻璃展台 |  |  |  | 1.台柜规格:600*600*800H 2.材料种类、规格:8MM钢化玻璃，无影胶粘结 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 011501015002 |  |  |  | 玻璃展台 |  |  |  | 1.台柜规格:600*600*1200H 2.材料种类、规格:8MM钢化玻璃，无影胶粘结 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 011501015003 |  |  |  | 玻璃展台 |  |  |  | 1.台柜规格:600*600*600H 2.材料种类、规格:8MM钢化玻璃，无影胶粘结 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 011501015004 |  |  |  | 玻璃展台 |  |  |  | 1.台柜规格:1500*800*600H 2.材料种类、规格:8MM钢化玻璃，无影胶粘结 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 011501015005 |  |  |  | 办公桌 |  |  |  | 1.台柜规格:1400*650*750H 2.材料种类、规格:多层板灰白色烤漆+灰白色烤漆金属框架+暗藏电源网线接口 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 011501015006 |  |  |  | 办公椅 |  |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:浅灰色高弹网布+高弹性抗压合成塑钢拷贝扶手框架+金属支架亮光镀铬+高密度成型泡棉 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 机械费 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 011501015007 |  |  |  |  |  | 会议桌 |  |  | 1.台柜规格:4000*1500*750 2.材料种类、规格:白蜡木实木、榫卯结构 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 011501015008 |  |  |  |  |  | 会议椅 |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:橡木+马鞍皮 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 011501015009 |  |  |  |  |  | 茶桌 |  |  | 1.台柜规格:2700*700*650H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 011501015010 |  |  |  |  |  | 茶柜 |  |  | 1.台柜规格:2700*400*1800H 2.材料种类、规格:白蜡木做胡桃木色 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 011501015011 |  |  |  |  |  | 茶椅 |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:胡桃木+PU软垫 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 011501015012 |  |  |  |  |  | 茶椅 |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:胡桃木+布艺软垫 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 011501015013 |  |  |  |  |  | 屏风 |  |  | 1.台柜规格:2400*60*1800H 2.材料种类、规格:白蜡木胡桃木色 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 011501015014 |  |  |  | 餐桌 |  |  | 1.台柜规格:1500*3500*750 2.材料种类、规格:白蜡木实木、榫卯结构 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 011501015015 |  |  |  | 餐椅 |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:橡木+马鞍皮 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 011501015016 |  |  |  | 岛台 |  |  | 1.台柜规格:3000*800*1000H 2.材料种类、规格:红橡+白蜡木套黑色亚光漆 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 011501015017 |  |  |  | 餐边柜 |  |  | 1.台柜规格:1200*500*800H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 011501015018 |  |  |  | 床 |  |  | 1.台柜规格:1800*2000 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 011501015019 |  |  |  | 床头柜 |  |  | 1.台柜规格:450*500*400H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 011501015020 |  |  |  | 衣柜 |  |  | 1.台柜规格:1800*550*1800H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 011501015021 |  |  |  | 床尾凳 |  |  | 1.台柜规格:1500*400*400h 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 011501015022 | 单人沙发 |  |  |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡+棉麻 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  | 011501015023 | 小几 |  |  |  |  | 1.台柜规格:直径450*450H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  | 011501015024 | 案几 |  |  |  |  | 1.台柜规格:1200*350*900H 2.材料种类、规格:胡桃木 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  | 011501015025 | 沙发 |  |  |  |  | 1.台柜规格:3000*900*700H 2.材料种类、规格:胡桃木+竹编+布艺软包 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 011501015026 | 沙发 |  |  |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡+棉麻 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  | 011501015027 | 茶几 |  |  |  |  | 1.台柜规格:1000*1000*350H 2.材料种类、规格:胡桃木 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  | 011501015028 | 茶桌 |  |  |  |  | 1.台柜规格:2700*700*650H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 011501015029 |  |  |  |  |  | 茶椅 |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:胡桃木+PU软垫 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 011501015030 |  |  |  |  |  | 茶椅 |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:胡桃木+布艺软垫 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 011501015031 |  |  |  |  |  | 茶柜 |  |  | 1.台柜规格:2700*400*1800H 2.材料种类、规格:白蜡木做胡桃木色 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 011501015032 |  |  |  |  |  | 床 |  |  | 1.台柜规格:1800*2000 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 011501015033 |  |  |  |  |  | 床头柜 |  |  | 1.台柜规格:450*500*400H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 011501015034 |  |  |  |  |  | 衣柜 |  |  | 1.台柜规格:1800*550*1800H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 011501015035 |  |  |  |  |  | 床尾凳 |  |  | 1.台柜规格:1500*400*400h 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 011501015036 |  |  |  |  |  | 单人沙发 |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡+棉麻 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 011501015037 |  |  |  |  |  |  |  | 小几 |  | 1.台柜规格:直径450*450H 2.材料种类、规格:红橡 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 011501015038 |  |  |  |  |  |  |  | 床 |  | 1.台柜规格:1800*2000 2.材料种类、规格:红橡 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 011501015039 |  |  |  |  |  |  |  | 床头柜 |  | 1.台柜规格:450*500*400H 2.材料种类、规格:红橡 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 011501015040 |  |  |  |  |  |  |  | 衣柜 |  | 1.台柜规格:1800*550*1800H 2.材料种类、规格:红橡 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 011501015041 |  |  |  |  |  |  |  | 床尾凳 |  | 1.台柜规格:1500*400*400h 2.材料种类、规格:红橡 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 011501015042 |  |  |  |  |  |  |  | 单人沙发 |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡+棉麻 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 011501015043 |  |  |  |  |  |  |  | 小几 |  | 1.台柜规格:直径450*450H 2.材料种类、规格:红橡 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 011501015044 |  |  |  |  |  |  |  | 床 |  | 1.台柜规格:1800*2000 2.材料种类、规格:红橡 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | 011501015045 |  |  |  |  |  | 床头柜 | 1.台柜规格:450*500*400H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 011501015046 |  |  |  |  |  | 衣柜 | 1.台柜规格:1800*550*1800H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | 011501015047 |  |  |  |  |  | 床尾凳 | 1.台柜规格:1500*400*400h 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 011501015048 |  |  |  |  |  | 单人沙发 | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡+棉麻 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 011501015049 |  |  |  |  |  | 小几 | 1.台柜规格:直径450*450H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 011501015050 |  |  |  |  |  | 工作台 | 1.台柜规格:1500*3000*800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 011501015051 |  |  |  |  |  | 置物架 | 1.台柜规格:900*400*1800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 011501015052 |  |  |  |  |  | 椅子 | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 | 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 011501015053 |  |  |  |  |  | 工作台 | 1.台柜规格:1500*3000*800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 011501015054 |  |  |  |  |  | 置物架 | 1.台柜规格:900*400*1800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 011501015055 |  |  |  |  |  | 椅子 | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 011501015056 |  |  |  |  |  | 工作台 | 1.台柜规格:1500*3000*800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 011501015057 |  |  |  |  |  | 置物架 | 1.台柜规格:900*400*1800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 011501015058 |  |  |  |  |  | 椅子 | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 011501015059 |  |  |  |  |  | 工作台 | 1.台柜规格:1500*3000*800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |
| 94 |  |  | 011501015060 |  |  | 置物架 |  |  |  | 1.台柜规格:900*400*1800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 011501015061 |  |  | 椅子 |  |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 011501015062 |  |  | 工作台 |  |  |  | 1.台柜规格:1500*3000*800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 011501015063 |  |  | 置物架 |  |  |  | 1.台柜规格:900*400*1800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | 011501015064 |  |  | 椅子 |  |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 011501015065 |  |  | 工作台 |  |  |  | 1.台柜规格:1500*3000*800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 011501015066 |  |  | 置物架 |  |  |  | 1.台柜规格:900*400*1800H 2.材料种类、规格:白蜡木 |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 101 | 011501015067 |  |  |  |  | 椅子 |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 011501015068 |  |  |  |  | 书桌 |  |  | 1.台柜规格:800*1800*750H 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  | 个 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 011501015069 |  |  |  |  | 书椅 |  |  | 1.台柜规格:常规 2.材料种类、规格:红橡 |  |  |  |  | 个 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 011501014001 |  |  |  |  | 吧台 |  |  | 1.材料种类、规格:黑色金属饰面吧台 |  |  |  |  | m |  | 9.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 011501012002 |  |  |  |  | 吧台背柜 |  |  | 1.材料种类、规格:黑色金属饰面吧台 |  |  |  |  | m |  | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 011503001001 |  |  |  |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  |  | 1.扶手材料种类、规格:弧形不锈钢管栏杆钢化玻璃栏板(带扶手)成品 |  |  |  |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 01B002 |  |  |  |  | 电窑炉及相关陶艺设备 |  |  | 1.（晾坯架5组；陶泥桶10个；拉坯机5台；拉坯凳5个；拉坯架5个；陶瓷过滤系统一拖二1台；拉坯工具展示板2架；捏雕工具展示架1台；彩绘工具展示板1套等） |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 窗帘、窗帘盒、轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 010810001001 |  |  | 单层卷帘 |  |  | 1.窗帘材质:单层卷帘 2.窗帘层数:一层半透 |  |  |  | m |  |  |  |  | 29.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 010810001002 |  |  | 双层卷帘 |  |  | 1.窗帘材质:双层卷帘 2.窗帘层数:一层半透、一层遮光 |  |  |  | m |  |  |  |  | 13.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 010810001003 |  |  | 遮光布帘 |  |  | 1.窗帘材质:遮光布帘 2.窗帘层数:棉麻+遮光布 |  |  |  | m |  |  |  |  | 38.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 010810001004 |  |  | 木百叶帘 |  |  | 1.窗帘材质:木百叶帘 2.窗帘层数:橡木色 |  |  |  | m |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 010807003001 |  |  | 金属百叶窗 |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:金属百页 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 010810002001 |  |  | 木窗帘盒 |  |  | 1.窗帘盒材质、规格:木 宽200*200mm 2.材料种类:成品窗帘轨 暗装 双轨 |  |  |  | m |  |  |  |  | 81.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 01B001 |  |  | 设计费 |  |  | 1.设计费 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 011707007001 |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 011707007002 |  |  | 清理费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 011707007003 |  |  | 垃圾清运费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 011701003001 |  |  | 里脚手架 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-17】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心 -房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  |  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充主材002 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707007002 | 清理费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充主材002@1 | 清理费 | 项 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707007003 | 垃圾清运费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充主材002@2 | 垃圾清运费 | 项 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011701003001 | 里脚手架 | m2 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-44 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 | 100m2 | 15.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 预算价 |  |  | 市场价 | 差价 |
| 1 | 半圆头木螺钉 |  |  | L16 | 个 |  | 88.1118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沉头木螺钉 |  |  | L32 | 个 |  | 138.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 干混地面砂浆 |  |  | DS M15.0 | kg |  | 1217.9956 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 干混砌筑砂浆 |  |  | DM M7.5 | kg |  | 40085.199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 干混抹灰砂浆 |  |  | DP M15.0 | kg |  | 30459.396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 金属膨胀螺栓 |  |  | M6×75 | 套 |  | 491.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 干混地面砂浆 |  |  | DS M20.0 | kg |  | 49560.2258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 金属膨胀螺栓 |  |  | M8 | 套 |  | 163.7984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铈钨棒 |  |  |  | g |  | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢六角螺栓带螺母 |  |  | M6×25 | 套 |  | 148.807089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 普通硅酸盐水泥 |  |  | P·O 42.5综合 | kg |  | 72.422394 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电 |  |  |  | kW·h |  | 156.248365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 金属膨胀螺栓 |  |  | M10 | 套 |  | 36.0536 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 白色硅酸盐水泥 |  |  | 425#、二级白度 | kg |  | 5.104885 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电(机械) |  |  |  | kW·h |  | 2873.195523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 界面剂 |  |  |  | kg |  | 281.72808 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 成品腻子粉 |  |  |  | kg |  | 8003.992302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 金属膨胀螺栓 |  |  | M8×80 | 套 |  | 1226.71468 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 水砂纸 |  |  |  | 张 |  | 88.3612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 木砂纸 |  |  |  | 张 |  | 736.23905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 7651.190316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 折旧费 |  |  |  | 元 |  | 824.517348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 检修费 |  |  |  | 元 |  | 266.134585 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 维护费 |  |  |  | 元 |  | 620.95345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 其他费用(机械) |  |  |  | 元 |  | 41.550325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 安拆及场外运输费 |  |  |  | 元 |  | 296.256609 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 不锈钢固定连接件 |  |  |  | 个 |  | 43.867089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 氟碳漆腻子 |  |  |  | kg |  | 5.947932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 木平面装饰线条 |  |  | 20×5 | m |  | 55.430424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 建筑胶 |  |  |  | kg |  | 0.881118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 胶粘剂 |  |  | 干粉型 | kg |  | 64.4436 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 自攻螺钉 |  |  | M4×25 | 百个 |  | 3.597328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 溶剂油 |  |  |  | kg |  | 1.511296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 圆钉 |  |  | 50~75mm | kg |  | 0.860139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 气排钉 |  |  |  | 盒 |  | 1.616048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 气排钉 |  |  | L20 2000个/盒 | 盒 |  | 1.384614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 合金钢钻头 |  |  | φ8 | 个 |  | 18.40878 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 氧气 |  |  |  | m3 |  | 51.576441 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 水 |  |  |  | m3 |  | 34.251549 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 脚手架钢管 |  |  |  | kg |  | 60.3252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  |  | 预算价 |  |  |  | 市场价 | 差价 |
| 41 | 自攻螺钉 |  |  | M4×35 | 百个 |  | 190.578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 钢脚手板 |  |  |  | kg |  | 95.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 水 |  |  |  | m3 |  | 12.679973 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 二氧化碳气体 |  |  |  | m3 |  | 3.8038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 圆钉 |  |  |  | kg |  | 19.385772 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 吊杆 |  |  |  | kg |  | 202.39936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 低碳钢焊条 |  |  | J422 φ4.0 | kg |  | 9.31118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 水泥基自流平砂浆 |  |  |  | kg |  | 9578.7554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 角钢 |  |  | Q235B综合 | kg |  | 248.046094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 项 |  | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 普碳钢六角螺母 |  |  | M8 | 百个 |  | 12.26328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 金属结构铁件 |  |  |  | kg |  | 44.761584 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 合金钢钻头 |  |  | φ10 | 个 |  | 1.138241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 聚醋酸乙烯乳液 |  |  |  | kg |  | 87.834718 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 钢丝绳 |  |  | 综合 | kg |  | 34.47936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 六角带帽螺栓 |  |  |  | kg |  | 18.29088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 电焊条 |  |  | E43系列 | kg |  | 200.94328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 枪钉 |  |  |  | 盒 |  | 5.800172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 焊丝 |  |  | φ3.2 | kg |  | 6.74856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 云石AB胶 |  |  |  | kg |  | 1.321677 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 六角螺栓 |  |  |  | kg |  | 46.988952 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 低合金钢焊条 |  |  | E43系列 | kg |  | 37.97032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 氩气 |  |  |  | m3 |  | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 环氧富锌底漆稀释剂 |  |  |  | kg |  | 13.516572 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 柴油(机械) |  |  |  | kg |  | 89.921276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 玻璃胶 |  |  | 335g | 支 |  | 0.735 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 棉纱头 |  |  |  | kg |  | 28.341042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 纸面石膏板 |  |  | 1200×2400×9.5 | m2 |  | 1171.088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 玻璃砖 |  |  | 190×190×95 | 块 |  | 268.515 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 胶合板 |  |  | δ3 | m2 |  | 54.40816 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 清理费 |  |  |  | 项 |  | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 汽油(机械) |  |  |  | kg |  | 20.669376 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 锯木屑 |  |  |  | m3 |  | 0.432315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 0.1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 羧甲基纤维素 |  |  |  | kg |  | 4.695468 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 乳胶漆 |  |  |  | kg |  | 853.02231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 饰面板 |  |  |  | m2 |  | 134.782158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 氟碳漆面漆稀释剂 |  |  |  | kg |  | 7.100632 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 立时得胶 |  |  |  | kg |  | 0.671328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 预算价 |  |  |  | 市场价 | 差价 |
| 80 |  | 红丹防锈漆 |  |  | kg |  | 1.720278 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 钢结构防火漆稀释剂 |  |  | kg |  | 140.16832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 亚克力板 |  |  | m2 |  | 95.867888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 环氧富锌 | 底漆 |  | kg |  | 196.72714 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 钢结构防火漆 |  |  | kg |  | 678.663652 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 胶合板 | δ5 |  | m2 |  | 25.552422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 垃圾清运费 |  |  | 项 |  | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 乙炔气 |  |  | m3 |  | 20.068355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 氟碳漆底漆稀释剂 |  |  | kg |  | 3.550316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  |  | kg |  | 752.103492 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 防火涂料 |  |  | kg |  | 43.33169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 |  | 支 |  | 420.421247 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 胶合板 | δ9 |  | m2 |  | 17.744328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 密封胶 | XY02# |  | kg |  | 8.685306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 环氧树脂 |  |  | kg |  | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 轻型龙骨 | U50 |  | m2 |  | 568.972 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 铝合金窗帘轨 | 双轨成套 |  | m |  | 81.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 胶合板 | δ12 |  | m2 |  | 4.32621 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 橡胶板 | δ3 |  | m2 |  | 1450.071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 成品金属踢脚线 | 高80 |  | m |  | 530.3235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 石料切割锯片 |  |  | 片 |  | 1.117048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 红榉夹板 | δ3 |  | m2 |  | 35.39808 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 硅酮耐候密封胶 |  |  | kg |  | 284.514407 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 不锈钢焊丝 | 1.1-3mm |  | kg |  | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 硬木踢脚线 | 120×15 |  | m2 |  | 2.454543 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 细木工板 | δ18 |  | m2 |  | 28.690326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 细木工板 | δ15 |  | m2 |  | 184.842 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 垫圈 |  |  | 百个 |  | 24.52656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 金属氟碳漆底漆 |  |  | kg |  | 59.387104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 金属氟碳漆面漆 |  |  | kg |  | 118.774208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 不锈钢法兰盘 | φ59 |  | 只 |  | 34.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 全玻无框(点夹)门扇 |  |  | m2 |  | 19.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 吊装夹具 |  |  | 套 |  | 0.21024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 单层卷帘 |  |  | m |  | 29.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 超声波探伤仪 | 0.0~10000mm |  | 台班 |  | 1.27964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 二类人工 |  |  | 工日 |  | 133.08662 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 机械人工 |  |  | 工日 |  | 14.960114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 石材饰面板 |  |  | m2 |  | 42.16779 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 遮光布帘 |  |  | m |  | 51.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 三类人工 |  |  | 工日 |  | 1258.337476 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 预算价 |  |  | 市场价 |  | 差价 |
| 120 |  | 人造石 |  |  | m2 | 40.79694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 木百叶帘 |  |  | m | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 不锈钢管栏杆 | 钢化玻璃栏板(带扶手) |  | m | 30.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 地弹簧 |  |  | 套 | 8.831011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 餐椅 |  |  | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | 办公椅 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 铝合金百叶窗 | 1.0厚 |  | m2 | 4.44192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 铝合金断桥隔热固定窗 | 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 |  | m2 | 170.04225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | 设计费 |  |  | m2 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 小几 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 |  | 千块 | 14.35086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | 会议椅 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 单人沙发 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | 沙发 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | 椅子 |  |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | 书椅 |  |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | 非粘土烧结实心砖 | 240×115×53 |  | 千块 | 42.09253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 白色硅酸盐水泥 | 325#、二级白度 |  | t | 0.020979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | 茶椅 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | 床头柜 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | 案几 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | 单扇套装平开门 | 实木 |  | 樘 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | 床尾凳 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | 玻璃展台600*600*600H |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | 杉木砖 |  |  | m3 | 0.0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | 玻璃展台600*600*800H |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | 置物架 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | 玻璃展台600*600*1200H |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | 茶几 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | 餐边柜 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 垫木 |  |  | m3 | 0.247236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | 办公桌 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | 玻璃展台1500*800*600H |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | 不锈钢玻璃门传感装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | 茶桌 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | 屏风 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | 衣柜 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | 餐桌 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | 杉板枋材 |  |  | m3 | 0.930235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：建设运营中国美术学院龙泉创新研究中心-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 预算价 |  | 市场价 |  |  | 差价 |
| 159 |  | 板枋材 | 杉木 |  | m3 | 0.688348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 工作台 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | 书桌 |  |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | 会议桌 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | 沙发3000*900*700H |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | 围条硬木 |  |  | m3 | 0.058997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | 床 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | 茶柜 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | 型钢 | 综合 |  | t | 9.56592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | 中厚钢板 | 综合 |  | t | 1.5768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | 钢平台 |  |  | t | 8.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | 钢楼梯 | 踏步式 |  | t | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | 角钢 | Q235B 50×50×5 |  | t | 0.318685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | 岛台 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | 电窑炉及相关陶艺设备 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | 电梯 |  |  | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |