招标文件

| 项目编号： | LCZ2024-007 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 丽水市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目-灾害风险视频监控系统 |
| 采 购 人（牵头单位）： | 丽水市应急管理局 |
| 采购代理机构： | 丽水市公共资源交易中心 |
| 地 址： | 丽水市人民街615号商会大厦5楼 |
| 2024年05月 |  |

目  录

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	23

投标人须知前附表（一）	23

投标人须知前附表（二）	26

一    总则	27

1.1     适用范围	27

1.2     定义	27

1.3     投标人应具备资格条件	27

1.4     联合体投标	28

1.5     投标文件的语言及计量	28

1.6     投标费用	28

1.7     现场踏勘	28

1.8     答疑会	28

1.9     分包	29

1.10    保密	29

1.11    政府采购政策	29

1.12    相同品牌产品	30

1.13    信用信息记录查询	30

1.14    质疑和投诉	30

1.15    特别声明	32

二    招标文件	32

2.1     招标文件的组成	32

2.2     招标文件的澄清、修改	32

三    投标文件	33

3.1     投标文件的形式和效力	33

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	33

3.3     投标文件组成	34

3.4     资格审查文件的组成	34

3.5     资信商务及技术文件的组成	34

3.6     报价文件的组成	34

四    投标文件的编制	34

4.1     投标文件编制	34

4.2     投标报价要求	34

4.3     投标有效期	35

4.4     投标文件格式	35

4.5     投标文件份数及签署	35

五    投标文件的提交	35

5.1     投标文件导入和加密	35

5.2     投标文件的提交	35

5.3     投标文件修改和撤回	35

5.4     备选投标方案	36

5.5     投标诚实信用	36

六    开标、资格审查、评标	36

6.1     开标	36

6.2     资格审查	37

6.3     评标	38

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	39

6.5     报价错误修正	39

6.6     评标报告	40

七    ▲投标无效的情形	40

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	40

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	40

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	40

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	41

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	41

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	42

八    中标和合同	42

8.1     中标	42

8.2     中标公告和中标通知书	43

8.3     履约保证金	43

8.4     合同	43

九    其他事项	43

9.1     解释权	44

第四章  拟定合同格式	45

第五章  投标文件格式	59

一  资格审查文件格式	59

1.1    资格审查文件封面格式	59

1.2    资格审查文件目录	60

1.3    有效营业执照电子文档	60

1.4    法定代表人身份证电子文档	60

1.5    授权委托书格式	61

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	62

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	62

1.8    无重大违法记录声明书格式	63

1.9    联合体协议书格式	64

1.10   其他	65

二  资信商务及技术文件格式	66

2.1    资信及商务文件封面格式	66

2.2    资信商务及技术文件目录	66

2.3    投标函格式	67

2.4    企业证书（若有）	69

2.5    成功案例及业绩格式	69

2.6    商务响应表格式	70

2.7    对本项目需求的理解与分析	70

2.8    投标产品综合性能	71

2.9    供货方案	72

2.10    整体技术方案	72

2.11    项目实施方案	72

2.12   进度、质量保证	73

2.13    项目人员配置	73

2.14    售后服务	74

2.15   投标人需要说明的其他文件和说明	74

三  报价文件格式	75

3.1     报价文件文件封面格式	75

3.2     报价文件文件目录	75

3.3     开标一览表格式	76

3.4     报价明细表格式	77

3.5     中小企业声明函格式	79

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	80

3.7     监狱企业证明格式	81

第六章  评标办法和评审标准	82

一    总则	82

二    评审一般规定	82

三    评审内容及标准	83

附件：政府采购活动现场确认声明书	87

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

丽水市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目-灾害风险视频监控系统的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年06月11日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LCZ2024-007

项目名称：丽水市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目-灾害风险视频监控系统

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

标项一：

数量：1

单位：批

预算金额：11180000元

最高限价：11180000元

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：本项目要求2024年9月前完成初验，2024年11月前完成终验。

联合体投标：R接受   不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2024年06月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：95763；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2024年06月11日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2024年06月11日 09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：丽水市公共资源交易中心4号开标厅；浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：丽水市应急管理局

地  址：丽水市莲都区中山街北395号

传  真：0578-2070069

项目联系人（询问）：赵凯      项目联系方式（询问）：0578-2561561

质疑联系人：江山              质疑联系方式：0578-2177120

2. 采购代理机构信息

名  称：丽水市公共资源交易中心

地  址：丽水市人民街615号商会大厦5楼

传  真：0578-2179551

项目联系人（询问）：张丹    项目联系方式（询问）：0578-2179551

质疑联系人：王迅           质疑联系方式：0578-2292511

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：丽水市财政局政府采购监管处

地  址：丽水市莲都区北苑路190号（丽水市财政局）

传  真：0578-2669165

联系人：吴先生  叶先生  监督投诉电话：0578-2669165

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 一    项目概述

- 项目背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将防灾减灾救灾工作摆在了更加突出的位置，习近平总书记多次作出重要指示，全面阐述了防灾减灾救灾工作的新定位、新理念、新要求，指出要强化应急管理装备技术支撑，优化整合各类科技资源，推进应急管理科技自主创新，依靠科技提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平；要加大先进适用装备的配备力度，加强关键技术研发，提高突发事件响应和处置能力；要适应科技信息化发展大势，以信息化推进应急管理现代化，提高监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力。

2、项目目标

2024年底前，推动各地建成跨地域、跨层级的自然灾害防治预警指挥体系，实现自然灾害防治数据横向互联、纵向贯通；加强自然灾害综合风险感知能力，提高灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力；进一步建强应急指挥中心，形成“上下贯通、左右联通”的应急指挥调度通信网络，增强应急通信保底手段，提升指挥系统抗灾能力、网络安全感知能力和科技支撑保障能力。

- 二    产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

- 三    采购内容及清单

- 采购内容清单及最高限价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | ▲最高限制单价（元） | ▲最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级视频汇聚平台 | 1 | 套 | 500000 | 500000 | 500000 | 需在项目终验后一年内通过信息安全等级保护三级认证并根据商用密码应用安全管理要求，完成相关测评。 |
| 2 | 热成像云载中台 | 89 | 台 | 10680000 | 120000 | 10680000 | 核心产品 |
| 合计 |  |  |  | 11180000 | / | 11180000 |  |

2、市级视频汇聚平台内容：

| 序号 | 功能名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、视频管理模块 |  |  |  |
| 1 | 设备接入 | 1 | 项 |
| 2 | 视频级联及点播 | 1 | 项 |
| 3 | 目录管理 | 1 | 项 |
| 4 | 媒体分发 | 1 | 项 |
| 二、视频综合应用模块 |  |  |  |
| 5 | 综合态势 | 1 | 项 |
| 6 | 视频实时预览 | 1 | 项 |
| 7 | 录像存储与回放 | 1 | 项 |
| 8 | 点位搜索 | 1 | 项 |
| 9 | 视频智能运维 | 1 | 项 |
| 10 | 视频调度 | 1 | 项 |
| 11 | 数据存储管理 | 1 | 项 |
| 12 | 接口能力开放 | 1 | 项 |
| 13 | 视频存储 | 1 | 项 |
| 三、视频标签管理模块 |  |  |  |
| 14 | 标签管理 | 1 | 项 |

3、各县（市、区）热成像中载云台分布数量：

| 地市 | 县（市、 区） | 热成像中载云台（5KM） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 森林 | 综合风险区 |
| 丽水 | 市本级 | 0 | 0 |
|  | 莲都区 | 8 | 0 |
|  | 龙泉市 | 12 | 0 |
|  | 青田县 | 7 | 0 |
|  | 云和县 | 16 | 0 |
|  | 庆元县 | 7 | 0 |
|  | 缙云县 | 5 | 0 |
|  | 遂昌县 | 7 | 2 |
|  | 松阳县 | 7 | 6 |
|  | 景宁县 | 7 | 0 |
|  | 丽水经济技术开发区 | 3 | 2 |

3、各县（市、区）热成像云载中台部署点位表

| 序号 | 站名 | 所属地市 | 所属县市区 | 所属乡镇（街道） | 站点地址 | 挂载摄像头类型 | 监控区域类型 | 挂载类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缙云招序 | 丽水市 | 缙云县 | 胡源乡 | 丽水市缙云县胡源乡招序村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 2 | 缙云赤旧 | 丽水市 | 缙云县 | 壶镇镇 | 丽水市缙云县壶镇镇缙云赤旧 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 3 | 缙云东渡镇阳弄村 | 丽水市 | 缙云县 | 溶江乡 | 浙江丽水市缙云县东渡镇阳弄村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 4 | 缙云李家庄-2 | 丽水市 | 缙云县 | 石笕乡 | 丽水市缙云县石笕乡李家庄村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 5 | 缙云丰山 | 丽水市 | 缙云县 | 新建镇 | 丽水市缙云县新建镇缙云丰山村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 6 | 景宁严坑 | 丽水市 | 景宁县 | 九龙 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县沙湾镇严坑村山上 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 7 | 景宁下后坪 | 丽水市 | 景宁县 | 红星街道 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县丽水市景宁畲族自治县渤海镇 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 8 | 景宁莲川 | 丽水市 | 景宁县 | 英川 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县沙湾镇莲川村后山上 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 9 | 景宁驮戥 | 丽水市 | 景宁县 | 英川 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县沙湾镇驮戥村山上 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 10 | 景宁梅坞 | 丽水市 | 景宁县 | 秋炉 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县801县道丽水市景宁畲族自治县雁溪乡梅钨村山上 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 11 | 景宁上沙湾 | 丽水市 | 景宁县 | 标溪 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县毛洋上沙湾山上 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 12 | 景宁大漈气象塔 | 丽水市 | 景宁县 | 景宁敕木山游客中心 | 彭村后山山顶 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 13 | 南城毛山 | 丽水市 | 丽水经济技术开发区 | 南明山街道 | 浙江省丽水市经济技术开发区南明山街道毛山自然村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 14 | 丽水大源 | 丽水市 | 丽水经济技术开发区 | 南明山街道 | 浙江省丽水市经济技术开发区南明山街道大源村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 15 | 南城大元圩 | 丽水市 | 丽水经济技术开发区 | 南明山街道 | 浙江省丽水市经济技术开发区南明山街道大元圩自然村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 16 | 丽水南城齐庵 | 丽水市 | 丽水经济技术开发区 | 南明山街道 | 浙江省丽水市经济技术开发区南明山街道石牛路 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 17 | 丽水南城新亭 | 丽水市 | 丽水经济技术开发区 | 南明山街道 | 浙江省丽水市经济技术开发区南明山街道石牛路 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 18 | 南城万洋集团幼儿园搬迁 | 丽水市 | 莲都区 | 碧湖镇 | 浙江省丽水市碧湖万洋工业区横五路南侧路口绿化带内 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 19 | 南城万洋非王泵阀 | 丽水市 | 莲都区 | 碧湖镇 | 浙江省丽水市碧湖镇万洋工业区纵四路 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 20 | 丽水莲都樟树潭 | 丽水市 | 莲都区 | 碧湖镇 | 丽水莲都樟树潭 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 21 | 丽水上南山-2 | 丽水市 | 莲都区 | 碧湖镇 | 浙江省丽水市莲都区丽水莲都区碧湖南山村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 22 | 南城瓯碧园 | 丽水市 | 莲都区 | 碧湖镇 | 浙江省丽水市碧湖环北路瓯碧园小区东北侧 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 23 | 丽水莲都郎奇开发区 | 丽水市 | 莲都区 | 碧湖镇 | 浙江省丽水市莲都区土碧段莲都区 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 24 | 丽水莲都郎奇平田 | 丽水市 | 莲都区 | 碧湖镇 | 浙江省丽水市莲都区土碧段丽水市莲都区碧湖镇 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 25 | 莲都南周村 | 丽水市 | 莲都区 | 碧湖镇 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇九龙路与开源路路口西北侧 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 26 | 龙泉安仁二（邮储） | 丽水市 | 龙泉市 | 安仁镇 | 丽水市龙泉市安仁镇项边村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 27 | 龙泉青山 | 丽水市 | 龙泉市 | 八都镇 | 丽水市龙泉市八都镇青山村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 28 | 龙泉东书-3 | 丽水市 | 龙泉市 | 城北乡 | 丽水市龙泉市城北乡东书村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 29 | 龙泉棋盘山山顶 | 丽水市 | 龙泉市 | 剑池街道 | 丽水市龙泉市剑池街道水南村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 30 | 龙泉锦溪-2 | 丽水市 | 龙泉市 | 锦溪镇 | 丽水市龙泉市锦溪镇上锦村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 31 | 龙泉剑湖 | 丽水市 | 龙泉市 | 兰巨乡 | 丽水市龙泉市兰巨乡石玄湖村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 32 | 龙泉龙南-2 | 丽水市 | 龙泉市 | 龙南乡 | 丽水市龙泉市龙南乡蛟垟村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 33 | 龙泉龙角塆 | 丽水市 | 龙泉市 | 龙渊街道 | 丽水市龙泉市龙渊街道石玄步村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 34 | 龙泉上垟 | 丽水市 | 龙泉市 | 上垟镇 | 丽水市龙泉市上垟镇木岱口村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 35 | 龙泉小梅 | 丽水市 | 龙泉市 | 小梅镇 | 丽水市龙泉市小梅镇梅二村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 36 | 龙泉青田寮 | 丽水市 | 龙泉市 | 岩樟乡 | 丽水市龙泉市岩樟乡柳山头 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 37 | 龙泉大白岸 | 丽水市 | 龙泉市 | 道太乡 | 丽水市龙泉市道太乡大白岸村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 38 | 青田海溪乡余山 | 丽水市 | 青田县 | 海溪乡 | 丽水市青田县海溪乡余山村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 39 | 青田海溪乡乌隆 | 丽水市 | 青田县 | 海溪乡 | 丽水市青田县海溪乡乌隆村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 40 | 青田季宅乡潘山村 | 丽水市 | 青田县 | 季宅乡 | 丽水市青田县季宅乡潘山村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 41 | 青田金坑电站 | 丽水市 | 青田县 | 季宅乡 | 丽水市青田县季宅乡金坑电站 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 42 | 青田高湖内冯 | 丽水市 | 青田县 | 高湖镇 | 丽水市青田县高湖镇内冯村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 43 | 青田高湖朱坑 | 丽水市 | 青田县 | 高湖镇 | 丽水市青田县高湖镇朱坑 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 44 | 青田仁庄八源 | 丽水市 | 青田县 | 仁庄镇 | 丽水市青田县八源村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 45 | 庆元教堂后山 | 丽水市 | 庆元县 | 濛洲街道 | 庆元县濛洲街道碧桂园西侧山岗 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 46 | 庆元竹口汇聚 | 丽水市 | 庆元县 | 竹口镇 | 庆元县竹口镇 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 47 | 庆元黄沙 | 丽水市 | 庆元县 | 荷地镇 | 庆元县荷地镇黄沙村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 48 | 庆元西溪村 | 丽水市 | 庆元县 | 龙溪乡 | 庆元县龙溪乡 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 49 | 庆元江根 | 丽水市 | 庆元县 | 江根乡 | 庆元县江根乡 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 50 | 庆元左溪-2 | 丽水市 | 庆元县 | 左溪镇 | 庆元县左溪镇 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 51 | 黄皮湿地 | 丽水市 | 庆元县 | 百山祖镇 | 庆元县百山祖镇黄皮湿地 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 52 | 松阳黄山头村 | 丽水市 | 松阳县 | 赤寿乡 | 丽水市松阳县赤寿乡松阳黄山头村附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 53 | 松阳横岗 | 丽水市 | 松阳县 | 竹源乡 | 丽水市松阳县竹源乡横岗附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 54 | 松阳岱头 | 丽水市 | 松阳县 | 叶村乡 | 丽水市松阳县叶村乡岱头附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 55 | 松阳谢村 | 丽水市 | 松阳县 | 新兴镇 | 丽水市松阳县新兴镇谢村附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 56 | 松阳山头村 | 丽水市 | 松阳县 | 大东坝镇 | 丽水市松阳县大东坝镇山头村附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 57 | 松阳山徐 | 丽水市 | 松阳县 | 大东坝镇 | 丽水市松阳县大东坝镇山徐附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 58 | 枫坪乡沿坑岭头 | 丽水市 | 松阳县 | 枫坪乡 | 丽水市松阳县枫坪乡沿坑岭头附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 59 | 江南工业区块 | 丽水市 | 松阳县 | 叶村乡 | 浙江省丽水市松阳县浙江省丽水市松阳大路附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 60 | 望松工业区块 | 丽水市 | 松阳县 | 望松街道 | 浙江省丽水市松阳县王村工业园区万寿建筑北侧路口转角绿化带内附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 61 | 新华北路工业区块 | 丽水市 | 松阳县 | 西屏街道 | 浙江省丽水市松阳县西屏镇附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 62 | 马桥后村工业区块 | 丽水市 | 松阳县 | 望松街道 | 松阳县工业园区瑞阳大道（欣乐电缆门口）附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 63 | 赤寿生态工业区块 | 丽水市 | 松阳县 | 赤寿乡 | 浙江省丽水市松阳县松阳择子山附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 64 | 象溪工业区块 | 丽水市 | 松阳县 | 赤寿乡 | 浙江省丽水市松阳县松阳象溪镇象溪二村边上附近 | 热成像双光谱视频监控设备 | 综合灾害风险区域 | 铁塔 |
| 65 | 遂昌湖边 | 丽水市 | 遂昌县 | 云峰街道 | 丽水市遂昌县云峰街道遂昌湖边 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 66 | 大田温泉 | 丽水市 | 遂昌县 | 大柘镇 | 丽水市遂昌县大柘镇大田温泉 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 67 | 古楼 | 丽水市 | 遂昌县 | 金竹镇 | 丽水市遂昌县金竹镇古楼 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 68 | 焦川 | 丽水市 | 遂昌县 | 新路湾镇 | 丽水市遂昌县新路湾镇焦川 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 69 | 葛坪村 | 丽水市 | 遂昌县 | 妙高街道 | 丽水市遂昌县妙高街道葛坪村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 70 | 神龙谷 | 丽水市 | 遂昌县 | 垵口乡 | 丽水市遂昌县垵口乡神龙谷 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 71 | 云峰长濂村 | 丽水市 | 遂昌县 | 云峰街道 | 丽水市遂昌县云峰街道云峰长濂村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 72 | 珠村畈村 | 丽水市 | 遂昌县 | 湖山乡 | 丽水市遂昌县湖山乡珠村畈村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 73 | 应村村 | 丽水市 | 遂昌县 | 应村乡 | 丽水市遂昌县应村乡应村村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 铁塔 |
| 74 | 牛头山山顶 | 丽水市 | 云和县 | 紧水滩镇 | 丽水市云和县紧水滩镇牛头山山顶 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 75 | 白鹤尖 | 丽水市 | 云和县 | 崇头镇 | 丽水市云和县崇头镇白鹤尖 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 76 | 大牛村朱坑 | 丽水市 | 云和县 | 紧水滩镇 | 丽水市云和县紧水滩镇大牛 村朱坑 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 77 | 渡蛟村潘山头 | 丽水市 | 云和县 | 紧水滩镇 | 丽水市云和县紧水滩镇渡蛟村潘山头 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 78 | 上岗山 | 丽水市 | 云和县 | 浮云街道 | 丽水市云和县浮云街道上岗山 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 79 | 小湾头 | 丽水市 | 云和县 | 浮云街道 | 丽水市云和县浮云街道小湾头 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 80 | 新岭村直弄垟山岗 | 丽水市 | 云和县 | 凤凰山街道 | 丽水市云和县凤凰山街道新岭村直弄垟山岗 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 81 | 后山村木路自然村山岗 | 丽水市 | 云和县 | 凤凰山街道 | 丽水市云和县凤凰山街道后山村木路自然村山岗 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 82 | 担不坑内 | 丽水市 | 云和县 | 赤石乡 | 丽水市云和县赤石乡担不坑内 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 83 | 担不坑外 | 丽水市 | 云和县 | 赤石乡 | 丽水市云和县赤石乡担不坑外 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 84 | 梅湾村 | 丽水市 | 云和县 | 元和街道 | 丽水市云和县元和街道梅湾村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 85 | 沈庄村 | 丽水市 | 云和县 | 元和街道 | 丽水市云和县元和街道沈庄村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 86 | 南山湖 | 丽水市 | 云和县 | 赤石乡 | 丽水市云和县赤石乡南山湖 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 87 | 东岱山顶 | 丽水市 | 云和县 | 安溪乡 | 丽水市云和县安溪乡东岱山顶 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 88 | 佛儿岩山顶 | 丽水市 | 云和县 | 安溪乡 | 丽水市云和县安溪乡佛儿岩山顶 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |
| 89 | 坳头村 | 丽水市 | 云和县 | 雾溪乡 | 丽水市云和县雾溪乡坳头村 | 热成像双光谱视频监控设备 | 森林防火区 | 自建杆 |

- 四    执行标准要求

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》

（2）《“十四五”国家应急体系规划》

（3）《“十四五”国家综合防灾减灾规划》

（4）《“十四五”智慧应急规划》

（5）《“十四五”应急救援力量建设规划》

（6）《浙江省防汛防台抗旱条例》

（7）《浙江省应急管理“十四五”规划》

- 五    技术要求

- 1、市级视频汇聚平台

| 序号 | 功能名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、视频管理模块 |  |  |  |
| 1 | 设备接入 | - 支持多类型监控摄像头设备接入，可同时接入模拟、数字、网络摄像机的标清、高清视频，满足不同监控场景接入需求； 2.支持Onvif、GB/T28181、RTSP/RTP等标准协议，保障视频的兼容性和稳定性； 3.支持主流厂商私有协议设备的接入后播放，确保与主流厂商设备的无缝对接； 4.支持RTMP主动取流和RTMP反向推流两种方式接入视频并实时播放。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证参数） - 5.支持web端纯H5播放器方式，无需安装额外插件，即可在web端流畅播放视频； 6.支持不少于5万路视频接入管理能力。 - 7.支持GB/T 28181-2022协议方式与上联或下联平台互联互通，分层控制、分级管理。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证参数） |  |
| 2 | 视频级联及点播 | 1.支持国标的上、下级级连能力，接入信息管理的能力，接入注册的能力，历史视频文件检索的能力，设备控制、设备信息查询等能力; 2.支持按指定设备进行音视频的实时点播，支持多用户对同一音视频资源的同时点播； 3.支持按指定通道进行音视频的实时点播，支持多用户对同一音视频资源的同时点播； 4.支持发送流保活，平台通过UDP协议向上级平台推送实时视频媒体流或历史录像媒体流时，可根据平台配置，选择是否推送RTCP数据来确定上级流媒体是否正常； 5.支持复合场景不少于50路2Mbps码流同时点播和不少于50个用户并发。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证参数） |  |
| 3 | 目录管理 | 1.支持下级平台目录同步，记录并保存下级平台通过国标级联协议推送上来的目录结构和设备信息; 2.支持向下级平台进行目录订阅，支持接收上级平台发送的订阅请求，接收下级平台目录变化信息； 3.支持更新已同步记录的目录或设备信息; 4.当目录或设备信息发生变更时，能够及时推送变更消息给上级平台。 |  |
| 4 | 媒体分发 | 1.支持标准RTSP/RTMP/HLS协议取流，为各类视频调看客户端提供取流服务； 2.提供转码能力，支持标准码流的降码率、降分辨率，提供私有码流转为标准码流，提供标准协议接入能力。 |  |
| 二、视频综合应用模块 |  |  |  |
| 5 | 综合态势 | 1.支持GIS地理信息展示，GIS集成视频监控画面，将视频流与地图数据相结合，以直观的方式展示监控区域内的信息； 2.支持使用不同类型的地图种类； 3.支持可视化调度功能，帮助用户在地图上直观地查看和管理视频监控资源； 4.支持进行摄像头的播放、录像、回放、位置、收藏等操作，以便更好地满足监控需求。 |  |
| 6 | 视频实时预览 | 1.支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、音量调节、对讲，抓图时支持上传至暂存架； 2.支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进； 3.支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能； 4.支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、2+9、3+8、1+12、1+1+12、4+9、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放； 5.支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能。 |  |
| 7 | 录像存储与回放 | - 支持点位按区划、标签、名称、时间段等方式进行检索，检索后分页展示检索出来的结果； 2.支持显示录像视频的标题、地理位置、描述等信息； 3.支持在时间轴上灵活拖动录像进行播放，实现快速定位关键画面； 4.支持暂停、停止等操作，确保用户在使用过程中能够自由控制播放进度。 |  |
| 8 | 点位搜索 | - 支持根据业务标签目录进行点位检索，通过区划+标签的组合方式叠加筛选，实现精准定位； 2.支持分页展示筛选后的点位数量和点位信息； 3.支持使用标注工具对地图上的位置进行标注，标注后能够分页展示标注区域内的点位数量和点位信息。 |  |
| 9 | 视频智能运维 | 1.支持手动配置视频图像质量检测的巡检计划； 2.支持按取流失败、解码失败、登录失败、视频信号丢失、视频图像模糊、噪声干扰、黑白图像、条纹干扰、图像偏色、视频剧变、场景变更、视频抖动、视频丢帧、视频卡顿、视频遮挡、对比度异常、亮度异常、图像过暗等诊断项目对监控点图像进行检测并支持可视化展现视频点位在线情况的巡检结果。 3.支持按关键帧时延、视频流时延、信令时延等码流时延项目进行检测功能； 4.支持视频点位巡检告警数据归并、关联分析和统计。 |  |
| 10 | 视频调度 | 1.支持与移动APP进行视频通话，对快捷组/组织结构中的成员发起呼叫进行点对点通话。 2.支持与移动APP进行视频会议，会议过程中支持静音、禁麦、禁视频、切换摄像头等操作，主持人还支持全体静音、加人、踢出、重呼等操作。 |  |
| 11 | 数据存储管理 | 支持平台存储空间分配、回收、存储保护、逻辑存储扩充管理； 2.支持裸存储、IPSAN、NFS等； 3.支持对配置文件、用户数据文件、业务数据文件、音视频录像文件、临时文件等文件的增、删、改、查等操作。 4.支持双冗余存储的方式；支持原始码流和MP4打包码流的存储； 5.支持复合场景不少于30路2Mbps码流同时存储； - 支持原始码流和MP4打包码流的存储； 7.支持24小时以上的录像，录像结束后自动进行分段保存。 |  |
| 12 | 接口能力开放 | 1.支持提供对异构视频源的接入能力开放，对接入的视频设备、视频平台的接入管理能力； 2.支持提供对音视频统一的播放能力开放，包含不同格式、不同协议的音视频，同时能够适应不同网络传输条件，具备抗丢包要求支持重传等特点； 3.支持提供对接入设备、视频交互的统一存储能力开放，要求支持多种存储形式，存储介质多样化; 4.支持同时接入模拟、数字、网络摄像机的标清、高清视频； 5.支持DVR、NVR等类型设备接入播放能力开放； 6.支持提供对存储下来的音视频进行统一点播回放的能力开放，并要求支持对点播的内容进行控制、操作的能力； 7.支持提供多方音视频交互能力开放，包含视频会议、视频通话，要求支持纯语音会议、双流会议等方式，包含会控、会管等能力； 8.支持对视频的实时后处理如视频合成、视频降码、视频转码等能力开放。 |  |
| 13 | 视频存储 | 1、≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V ；设备内置20块8T硬盘 2、标配≥4个千兆网口，支持6个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 18个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12 个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配 12个 HDMI 接口或增配 9 个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-E X16和PCI-E X8，可支持12GB SAS扩展口； 3、支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 4、为保证数据安全性，设备需具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证参数） 5、为保证数据安全性，设备需支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证参数） |  |
| 三、视频标签管理模块 |  |  |  |
| 14 | 标签管理 | 1.支持对汇聚的视频源进行“业务标签”的划分； 2.支持任意数量的业务标签划定； 3.支持规范设备基础信息，包括设备编码、设备名称、监控点类型、摄像机功能类型、经纬度标注等关键信息字段； 4.支持标签信息上下级互联互通，下级平台修改标签信息，上级平台能够同步变更点位与标签的关联关系； 5.标签可通过系统录入或者Excel导入，导入支持设备与标签的对应关系，提供导入模板，对导入的信息支持页面二次确认功能； 6.标签管理。标签管理支持添加分类、添加标签集的功能。 7.标签库。支持以卡片形式和表格形式查询标签体系所有标签，展示标签信息和标签上级的链路以及设备数量信息； 8.支持按标签分组、标签名称、标签类型、标签状态、管理单位搜索标签等功能； 9.支持展示标签链路、含有标签的设备数量、标签状态信息； 10.支持标签导出； 11.支持查看某一设备具备的所有标签信息。 |  |

- 2、热成像云载中台

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像云载中台 | 1、热成像分辨率：不低于384 × 288 2、热成像焦距：不小于100 mm 3、热成像视场角：3.74° (H)× 2.80°(V) 4、火点最远报警距离（以2米×2米为准）：不小于5000m 5、烟雾最远报警距离（以5米×5米为准）：不小于5000m 6、支持热成像镜头磁编反馈系统，含有姿态感知模块，支持3个MCU独立控制系统（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证参数） 7、支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示； 8、热成像最小识别热源面积不大于1×1像素，支持多光谱复合判断，支持复核告警联动； 9、可见光分辨率：不低于2688 x 1520，400万实时高清； 10、可见光参照物大小：5m×5m，可见光补光功能：激光补光有效距离800 m； 11、可见光视场角：48.26°(H)28.43°(V)-0.92°(H)0.56°(V)； 12、可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾； 13、可见光防抖功能：陀螺仪电子防抖，水平范围：360°连续旋转，垂直范围：+40°~-90°； 14、集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、行为分析、测温应用、废气检测、车辆检测、雷达联动等智能应用； 15、热成像视频图像：当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警； 16、可见光视频图像：视频图像：当监控场景内存在雾、霾、雷、云、丁达尔效应产生的光线、树枝、建筑物、水、车辆等物体时，不应触发报警； 17、设备外接空间感知模块，并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证参数） 18、防护等级：IP66，电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准 - ▲19、挂载在离地20m以上通信铁塔高点处或根据实际现场环境的自建杆，视野无大面积遮挡；需要提供UPS，提供备电资源。挂载地址类型为铁塔的，需由供应商在投标文件中承诺中标后5日内提供中国铁塔授权使用的证明材料；投标人以自建杆形式提供挂载资源的须提供详细建设方案和完成时间点并提供按期完工承诺函加盖投标人公章； 20、该产品需包建设施工、设备安装、线路电缆敷设等其他辅料及建安费用。 | 核心产品 |

- 六    商务要求

6.1 质量保证：

本项目投标产品必须为国产设备，提供5年原厂质保服务，质保服务期从终验通过之日开始计算。质保期内，投标人对其提供的设备进行免费维修或更换，不得收取额外费用; 由于产品缺陷而引起的财产或人身损害的，由投标人承担相应责任。

6.2人员要求：

结合本项目的实际特点，从组织结构上满足本项目的要求，合理配置技术支持和培训组的人员，在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据本项目工作的业务性质，应分别配备有专业经验的项目负责人、专业技术人员、售后服务人员等承担本项目工作。

（1）供应商为所投标项提供的项目负责人，应具备扎实的技术实力和丰富的项目经验，至少具备信息化系统集成类能力、施工建设类能力及信息安全类能力。

（2）结合本项目的实际特点，供应商为所投项目提供专业技术负责人应具备较强专业技术能力和实操经验，至少具备信息化系统集成类能力、数据库相关能力、软件设计能力、网络工程类能力。

（3）供应商为所投项目提供充足的服务人员，供应商为所投项目提供专业售后负责人应具备网络及安全类的相关能力、系统集成与管理类的能力、网络工程类能力、通信专业类能力。

（4）因项目涉及到登高及电力作业，为确保项目安全顺利实施，项目团队施工人员应具备电力施工及登高作业能力。

6.3 售后技术服务要求：

本项目售后技术服务期不少于五年，从终验通过之日开始计算。售后技术服务期内投标人应提供全年7×24小时技术支持及售后服务；投标人在接到故障报告后应在10分钟内做出响应，2小时内到达现场，复杂故障应在24小时内恢复解决。

投标人在丽水本地具备运维网点或承诺中标后7日内在丽水设置服务网点提供运维服务，提供至少2名具备初级工程师及以上认证的运维人员，要求运维人员7×24小时响应。

6.4 付款方式：

合同签订且收到发票及由银行或保险公司出具的与预付款相等金额的预付款保函后7个工作日内支付合同款的40%作为预付款，初验完成且收到发票后7日内支付合同款的50%，项目终验合格且收到发票后7个工作日内支付剩余合同金额。

6.5培训要求：

供应商须对采购人相关人员就设备操作、使用、维护、应急处理等方面进行培训。在项目建设过程中对相关人员进行技术培训，在项目投入运行后对用户开展有针对性的系统操作培训。确保在系统正式上线前完成相应的培训工作。培训地点为丽水市应急管理局、整体培训时间不少于2天，不得限制招标单位参加培训人员数量。

- 七    工期及供货地点要求

7.1工期要求：本项目于2024年9月前完成初验，2024年11月前完成终验。

7.2供货（安装）地点要求：见热成像云载中台部署点位

- 八    安装、调试、验收要求

8.1 安装要求：

中标方提供货物安装、调试等服务，中标方须对货物的完整性负责，如相关货物、配件在招标清单中未列出但安装所采购货物、或搭建系统时必需，由中标人提供，产生的一切费用，均由中标方负责。

8.2 项目实施要求。

合同签订完成后，向采购人提供项目设计和施工方案相关文档并需经采购人组织审查通过，并向采购人提交经其确认的研究开发计划，对项目的实施策略、实施范围、各阶段的目标、项目管理方式及项目总体计划做出明确定义。

投标人应提供安装调试时所需的各种设计资料，有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。在系统安装和系统调测期间，采购人派出技术人员参加，投标人有义务对其进行指导，投标人负责所提供设备、软件的安装、调试及开通，采购人予以配合。

中标人应在实施前提供详细的实施方案，并提交采购人认可。实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。中标单位应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。

8.3调试要求：

招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人才组织最终验收。

8.4 版权要求

投标人应根据用户需求自行开发本项目（按要求需购置部分除外），所开发完成的软件须充分满足用户需求，软件必须保证与具备一定的开放性。平台开发过程中及完成交付后，投标人自行解决因第三方引起的版权纠纷，但不得影响采购人合法应用。

本项目版权归采购人所有。未经采购人授权许可，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。项目验收时投标人必须提交完整、可编译运行的执行源代码及相关设计文档；软件中使用了封装的第三方控件、插件、组件等中间件，则应在软件文档中详细列出所使用的中间件名称、用途和引用中间件的程序名称，并要求中间件无版权争议；未经用户书面许可，所有版本中不得使用软件加密、硬件加密措施或软硬复合加密等措施，不得设定软件运行时间限制。

8.5验收要求：

合同签订后，9月份前完成项目建设内容，进行项目初验。初验合格后投入运行后正常运行30天（完成相关培训），提请终验，由采购单位根据国家有关规定和合同规定进行验收验，招标文件条款、投标文件承诺及国家有关的质量检验标准均为验收的依据，验收具体工作由中标人派代表参与筹备，项目验收合格后，出具终验报告，正式交付使用，进入运维期。

- 九    演示要求

本项目 þ是  ☐否   要求演示

9.1.演示要求：投标人须采用真实系统演示，演示内容见资信商务及技术评分标准。

9.2.演示时间及顺序：每个投标人演示时间不超过15分钟，演示顺序以政采云系统自动生成的顺序为准。

9.3.演示方式：通过政采云系统远程视频互动方式（包括直接视频互动或采用提前拍摄录制的视频）进行演示。

- 十   绩效评估工作要求

配合完成本项目绩效评估有关工作。

- 十一   其他

▲11.1 本项目需通过信息安全等级保护三级认证；根据商用密码应用安全管理要求，完成测评。投标人需做好相关检测和测评的配合工作，如因投标人原因未符合要求的，需负责整改到位。

11.2供应商需分别与丽水市应急管理局、各县（市、区）应急管理局、丽水经济技术开发区综合执法部签订合同。

11.3 供应商的报价为完成本项目所有工作的一切费用，特别注明包含完成项目的供货、安装、互联对接、专线通信链路、联调及验证费用、辅助材料费、商用密码应用安全性评估、三级等保测评费用等。

11.4 供应商须完成项目集成工作，集成工作包含安装、调试、硬件集成、布线施工、标签标识、提供集成资料等工作，集成过程须明确标识设备、尾纤、网线等标签及布局示意图。

11.5 供应商须提供设备及相关配套设备材料费用包括在整体费用中，不再单独列支。供应商应提供的伴随服务包括：运输、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体投标 | □ 不接受； R 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | R 不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | R 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | R 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | ▲强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | - ☐ 本项目专门面向中小企业，不执行价格评审优惠扶持政策。 - þ 经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 þ接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（工程类40%），对联合体或者大中型报价给予 4% 的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 ## 本项目所属行业： （1）标的： 市级视频汇聚平台 ，属于 软件和信息技术服务业 行业； （2）标的：热成像云载中台，属于 工业 行业。 |
| 1.12.2 | 核心产品 | 热成像云载中台 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：丽水市应急管理局 联系人：江山 联系电话：0578-2177120 传真：0578-2070069 2. 其他事项质疑： 单 位：丽水市公共资源交易中心 联系人：王迅 联系电话：0578-2292511 传真：0578-2292511 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； 8. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 企业证书（若有） 3. 成功案例及业绩（若有） 4. 商务响应表； 5. 对本项目需求的理解与分析； 6. 投标产品综合性能； 7. 供货方案； 8. 整体技术方案； 9. 项目实施方案； 10. 进度、质量保证； 11. 项目人员配置； 12. 售后服务； 13. 投标人需要说明的其他文件和说明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 报价明细表； 3. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函（若有）； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | R综合评分法 最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | 20 项 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2024年05月20日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2024年05月20日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | R 无  XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理；

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成顺序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价；

⑷评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  拟定合同格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：   合同签订且收到发票及由银行或保险公司出具的与预付款相等金额的预付款保函后7个工作日内支付合同款的40%作为预付款，初验完成且收到发票后7日内支付合同款的50%，项目终验合格且收到发票后7个工作日内支付剩余合同金额。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10   其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    企业证书（若有）

（格式自行设计）

提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准证书扫描件

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    成功案例及业绩格式

成功案例及业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同书、验收材料电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    对本项目需求的理解与分析

（格式自行设计）

内容要求：根据项目实际情况，围绕项目背景、项目的现状、需求分析等来进行描述。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    投标产品综合性能

（格式供参考，可根据实际调整）

投标产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明所造成的后果，由供应商自行承担。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    供货方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10    整体技术方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    项目实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.12   进度、质量保证

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.13    项目人员配置

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

售后服务团队负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.14    售后服务

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.15   投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市本级 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市级视频汇聚平台 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 莲都区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像中载云台 |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 三 | 龙泉市 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像中载云台 |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 四 | 青田县 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像中载云台 |  |  | 台 | 7 |  |  |
| 五 | 云和县 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像中载云台 |  |  | 台 | 16 |  |  |
| 六 | 庆元县 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像中载云台 |  |  | 台 | 7 |  |  |
| 七 | 缙云县 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像中载云台 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 八 | 遂昌县 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像中载云台 |  |  | 台 | 9 |  |  |
| 九 | 松阳县 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像中载云台 |  |  | 台 | 13 |  |  |
| 十 | 景宁县 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像中载云台 |  |  | 台 | 7 |  |  |
| 十一 | 丽水经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像中载云台 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 总报价 |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |  |

▲注：

1、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、供应商应根据采购内容及清单内的《各县（市、区）热成像中载云台分布数量》表，按照各县（市、区）需求数量分开报价后汇总，其单价及总价不得超过最高限价。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接单位）为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接单位）为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评标专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；均相同的采取随机抽取方式确定顺序。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评标分值为70分。评标委员会成员对各投标人的商务技术文件经充分审核，并独立评定打分，其中客观部分应统一意见后统一给分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评标委员会成员对该投标人的评标得分结果汇总后的算术平均值。

2.3评标委员会成员要对评定得分进行校对、核对。如个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的，评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。

2.4评标委员会对拟认定符合性审查不通过、投标无效、修改报价等的，应组织相关投标人进行陈述、澄清或申辩。

2.5   报价分的权重为30%，评标分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.6  投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.7  评标委员会成员在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 企业证书: 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准证书的每项得0.5分，最高得3分。注：提供证书扫描件（符合条件的分支机构参加投标的，其总公司具有相关证书的，视为分支机构符合本款要求，联合体投标的，联合体任一方具有的均视为认可），否则不得分。 | 0-3 |  |
| 2 |  | 成功案例业绩： 供应商自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得1分，最高得2分。须提供合同及验收报告扫描件进入投标响应文件中，不提供不得分（是否为有效同类项目案例以评标委员会成员认定为准，联合体投标的，联合体任一方具有的均视为认可）。 | 0-2 |  |
| 3 | 技术部分 | 对本项目需求的理解与分析： 根据项目实际情况，围绕项目背景、项目的现状、需求分析等来进行描述。根据供应商对本项目的理解与本项目采购需求的符合情况，由评标委员会成员评定。完全符合本项目采购需求的，得3分；部分符合的，最高得2分；基本不符合的最高得1分；完全不符合或未提供的不得分。 | 0-3 |  |
| 4 |  | 投标产品综合性能： # 1、根据投标人所投设备整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求等方面是否响应招标文件要求进行打分。本项基础分20分，“▲”为实质性相应要求，不允许负偏离；非实质性负偏离每项扣1分，扣完为止。（未按要求提供证明材料的，按负偏离处理；是否负偏离由评标委员会成员认定）； # 2、本标项允许非实质性负偏离项数20项，非实质性负偏离项数超过20项，将视为无效投标。 | 0-20 |  |
| 5 |  | 供货方案： # 根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求；②交货方式是否切合实际；③供货保障流程是否合理；④供货流程要点是否明确；⑤供货实施步骤是否清晰。 # 本项最高5分，其中每小点最高1分，由评标委员会成员评审打分。 # 每小点完全符合项目需求的，得1分；部分符合的，最高得0.6分；基本不符合的最高得0.4分；完全不符合或未提供的不得分。 | 5—0 |  |
| 6 |  | 整体技术方案： # 根据投标人投标的整体技术方案，需包含但不限于以下要点：①整体技术方案、②前期勘查情况、③产品性能响应。 # 本项最高3分，其中每小点最高1分，由评标委员会成员评审打分。 # 每小点完全符合项目需求的，得1分；部分符合的，最高得0.7分；基本不符合的最高得0.3分；完全不符合或未提供的不得分。 | 3—0 |  |
| 7 |  | 项目实施方案： # 根据投标人提供的项目实施方案，需包含但不限于以下要点：①组织架构、②人员安排、③安装调试方案。 # 本项最高6分，其中每小点最高2分，由评标委员会成员评审打分。 每小点完全符合项目需求的，得2分；部分符合的，最高得1.4分；基本不符合的最高得0.6分；完全不符合或未提供的不得分。 | 6—0 |  |
| 8 |  | 进度、质量保证： # 根据投标人提供的进度、质量保障内容，需包含但不限于以下要点：①进度计划及进度保证、②质量保证、③安全施工等措施。 # 本项最高3分，其中每小点最高1分，由评标委员会成员评审打分。 每小点完全符合项目需求的，得1分；部分符合的，最高得0.7分；基本不符合的最高得0.3分；完全不符合或未提供的不得分。 | 3—0 |  |
| 9 |  | 项目人员配置： 1、投标人拟派项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）、一级建造师（机电工程）、CCSK（云计算安全认证）证书，具备3项得3分，具备2项得2分，具备1项得1分。 2、投标人拟派项目技术负责人具备网络工程师、信息系统项目管理师（高级）、数据库系统工程师、软件设计师证书，具备4项得3分，具备3项得2分，具备2项得1分，具备1项得0.5分。 3、本次项目售后服务团队负责人具备系统集成与项目管理工程师、网络工程师证书、通信专业技术人员职业水平证书（中级）和国家注册信息安全专家认证（CISP)证书，具备4项得3分，具备3项得2分，具备2项得1分，具备1项得0.5分。 4、项目组其他成员同时具有特种作业操作证（电工低压或高压）和高空作业操作证的，每人得0.5分，最高得1分。 注：提供相关证书复印件、项目团队人员为投标单位在职职工承诺函或在职证明材料复印件，否则不得分。 | 10-0 |  |
| 10 |  | 售后服务： # 根据投标人售后服务内容，需包含但不限于以下要点：①维护方案、②响应时间、③售后服务人员、④备件供应⑤维护保障措施等。 # 本项最高5分，每小点最高1分，由评标委员会成员评审打分。 每小点完全符合项目需求的，得1分；部分符合的，最高得0.7分；基本不符合的最高得0.3分；完全不符合或未提供的不得分。 | 5-0 |  |
| 11 |  | 演示要求： 投标人须采用真实系统演示，时间不超过15分钟；仅用PPT形式演示的不得分。 本项最高10分，每小项2分。每小项完全满足采购需求的，得2分；部分符合的，最高得1分；基本不符合的最高得0.5分；完全不符合或未提供的不得分。由评标委员会成员评定打分： 1、支持对查看的视频进行分享，选择单人或者多人进行分享，移动端APP启动后，自动播放推送的视频。支持选择分享类别，包括固定摄像头、单兵、无人机、布控球等，以满足不同场景下的分享需求； 2、支持融合方式搜索点位，即支持同时按区划、标签等搜索相关视频资源。支持语音输入检索功能，通过连接系统内置的语音识别引擎来实现用户通过语音输入来转化为文本，再利用传统的文本搜索引擎处理机制来返回相关搜索结果； 3、支持语义解析检索功能，系统不仅能识别用户输入的文本或语音中的词汇，还能深入理解其内在含义、上下文关系及潜在意图，进而精准、高效的检索操作。如可以将“查看武林广场地铁站方圆1公里内的摄像头”解析为在地图上找到武林广场地铁站、以此画1公里范围圈、匹配该区域列出摄像头列表； 4、支持防汛防台场景识别，选定识别区域范围，输入如风大雨大、涉水、树木倒伏、人员落水等关键字，通过系统后端智能分析快速检索出符合条件的视频源，点击视频源进行播放查看； 5、支持森林防火场景识别，选定识别区域范围，输入如火势蔓延、浓烟等关键字，通过系统后端智能分析快速检索出符合条件的视频源，点击视频源进行播放查看。 | 10-0 |  |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱lssggzyjyzx@163.com；

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。